## 封-1招标工程量清单
都安瑶族自治县第三幼儿园改扩建保教楼
工程
招 标 工 程 量 清 单
都安瑶族自治县教育局
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
软件名称及版本号:博奥云计价软件
| 工程计价软件测评合格编号:2019J02 |  |  | 封-1

## 扉-1招标工程量清单
都安瑶族自治县第三幼儿园改扩建保教楼
工程
招 标 工 程 量 清 单
都安瑶族自治县教育局
招标人: |  |  |  | 造价咨询人:
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 |  |  |  | 法定代表人
或其授权人 |  | : |  | 或其授权人 | :
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编制人: |  |  |  | 复核人:
|  |  | (造价人员签字) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  |  | 复核时间:
扉-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:都安瑶族自治县第三幼儿园改扩建保教楼 | 第1页 共1页
一、工程概况：都安瑶族自治县第三幼儿园改扩建保教楼：本工程为多层公共建筑改建建筑占地面积为:163.53m2，改建总建筑面积为:797.54m2，建筑层数:4层:建筑高度为16.41m。本项目抗震防烈度为6度。
二、编制依据：
1、国家和地方政府有关建设和造价管理的法律、法规和规程；
2、本工程图纸及有关技术资料。
3、2013年《GB 50500-2013建设工程工程量清单计价规范》；
4、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗重定额》及相关配套费用定额和有关文件;
5、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗里定额》及相关配套费用定额和有关文件;
6、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及相关配套费用定额和有关文件;
7、GB50854-2013《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》；
8、GB50854～50862-2013《建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则；
9、广西壮族自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知(桂建标(2018)14号);
10、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标202317号);
11、《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标[2019]12号);
12、桂建标【2016】17号《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》; 《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》（2021年）
13、关于颁布 2016 年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知-桂建标[2016]16 号。
14、桂建标【2018】19 号自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工 费及有关费率的通知。
15、桂建发〔2023〕6 号《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》。
16、材料价格采用工程造价管理机构2025年第11期《河池市建设工程造价信息》发布的河池市价格信息，信息价没有的参考市场询价；
17、《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》（桂造价﹝2019﹞10 号）。
表-01

## 表-02建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称:都安瑶族自治县第三幼儿园改扩建保教楼 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 都安瑶族自治县第三幼儿园改扩建保教楼
投标报价合计
表-02

## 表-03单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称:都安瑶族自治县第三幼儿园改扩建保教楼 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1.1 | 都安瑶族自治县第三幼儿园改扩建保教楼 建筑装修工程
1.1.2 | 都安瑶族自治县第三幼儿园改扩建保教楼 安装工程
投标报价合计
表-03

## 封-1招标工程量清单无软件信息
都安瑶族自治县第三幼儿园改扩建保教楼
工程
招 标 工 程 量 清 单
都安瑶族自治县教育局
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
封-1

## 表-04单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:都安瑶族自治县第三幼儿园改扩建保教楼 |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
都安瑶族自治县第三幼儿园改扩建保教楼 建筑装修工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
都安瑶族自治县第三幼儿园改扩建保教楼 安装工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:都安瑶族自治县第三幼儿园改扩建保教楼 | [5 empty] | 第1页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
都安瑶族自治县第三幼儿园改扩建保教楼 建筑装修工程
分部分项工程
| 1. | 土（石）方工程
1 | 010101001001 | 平整场地 1、土壤类别:三类土 | ㎡ | 163.32
2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1、土壤类别:三类土 2、挖土深度:1.5m以内 |  | 4.51
3 | 010101004001 | 挖基坑土方 1、土壤类别:三类土 2、挖土深度:2m以内 |  | 509.90
4 | 010103001001 | 回填方 1、密实度:0.90以上 2、填方材料品种:原土回填 3、填方来源、运距:5m以内 |  | 456.78
5 | 010103002001 | 余土弃置 1、废弃料品种:土 2、运距:1km |  | 57.63
6 | 桂010103003001 | 土（石）方运输增（减）m3·km 1、土（方）类别:三类土 2、挖土、借土、弃土:弃土 3、运距暂定：10KM | ·km | 576.30
| 4. | 砌筑工程
7 | 010401004001 | 页岩多孔砖 1、砖品种、规格、强度等级:190*240*90 2、墙体类型:内墙 3、墙体厚度:190 4、砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M5 |  | 16.23
8 | 010402001001 | 芯核发泡混凝土保温砌块 1、砖品种、规格、强度等级:390*190*190 Mu5.0 2、墙体类型:外墙 3、墙体厚度:190 4、砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M5 |  | 85.04
| 5. | 混凝土及钢筋混凝土工程
9 | 010501001001 | 基础垫层 1、混凝土种类:普通混凝土 2、混凝土强度等级:C15 3、含模板施工 |  | 11.54
10 | 010501001002 | 一层垫层 1、混凝土种类:普通混凝土 2、混凝土强度等级:C15 |  | 9.24
11 | 010501003001 | 独立基础 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、含模板施工 |  | 35.77
12 | 010502001001 | 矩形柱 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、含模板施工 |  | 34.33
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:都安瑶族自治县第三幼儿园改扩建保教楼 | [5 empty] | 第2页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
13 | 010502002001 | 构造柱 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、含模板施工 |  | 9.82
14 | 010503001001 | 基础梁 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、含模板施工 |  | 9.31
15 | 010503004001 | 圈梁（反边） 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、含模板施工 |  | 1.76
16 | 010503005001 | 过梁 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、含模板施工 |  | 2.78
17 | 010505001001 | 有梁板 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、含模板施工 |  | 185.82
18 | 010505006001 | 栏板（屋面、阳台栏板） 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25 |  | 10.89
19 | 010506001001 | 直形楼梯 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、梯板厚度:100mm |  | 8.65
20 | 010507005001 | 窗台压顶 1、断面尺寸:190*100 2、混凝土种类:普通混凝土 3、混凝土强度等级:C25 |  | 0.98
21 | 010515001001 | 现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 10以内 | t | 0.746
22 | 010515001002 | 现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 10以上 | t | 0.266
23 | 010515001003 | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以内 | t | 11.846
24 | 010515001004 | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以上 | t | 20.993
| 8. | 屋面及防水工程
25 | 010902001001 | 屋面卷材防水 1、4.0厚弹性体改性沥青防水卷材（SBS PY Ⅱ型）； 2、3.0厚弹性体改性沥青防水卷材（SBS PY Ⅱ型）。 3、防水层做法:热熔法 4、参照图集：23J909 2-9 FI-1 | ㎡ | 224.35
26 | 010902003001 | 屋面刚性层 1、浅色涂料（丙烯酸屋面反射涂料） 2、20厚DS M15砂浆找平 3、保温层清单另计 4、防水层清单另计 5、20厚DS M15砂浆找平 | ㎡ | 209.47
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:都安瑶族自治县第三幼儿园改扩建保教楼 | [5 empty] | 第3页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
6、最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土，找坡3%
27 | 010902008001 | 屋面变形缝11ZJ111 A-12/15 1、缝宽:100MM 2、嵌缝材料种类:保温板材建筑胶粘贴 3、止水带材料种类:1mm厚铝合金板 4、做法参照:11ZJ111 A-12/15 | m | 9.45
28 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 1、防水膜品种:5厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 2、涂膜厚度、遍数或层数:5mm厚 3、参照图集：15ZJ001 内墙23 | ㎡ | 206.57
29 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 1、防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2、涂膜厚度、遍数或层数:1.5mm 3、反边高度:250mm | ㎡ | 59.59
30 | 010904001001 | 楼(地)面卷材防水 1、卷材品种、规格、厚度:聚乙烯丙纶防水卷材（芯材厚度0.5mm）用1：3厚专用配套粘结料满粘 | ㎡ | 17.61
31 | 010904004001 | 楼(地)面变形缝11ZJ111 A-8/2 1、缝宽:100MM 2、嵌缝材料种类:保温板材建筑胶粘贴 3、止水带材料种类:1mm厚铝合金板 4、盖缝材料:5mm厚热镀锌钢板 5、做法参照:11ZJ111 A-8/2 | m | 7.20
| 9. | 保温、隔热、防腐工程
32 | 011001001001 | 保温隔热屋面 1、保温隔热材料品种、规格、厚度:绝热挤塑聚苯乙烯泡沫板80mm | ㎡ | 209.47
| 10. | 楼地面装饰工程
33 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面（楼地面1） 1、20厚M15水泥砂浆抹面压光 2、素水泥浆一遍 3、参照图集：15ZJ001 地101 | ㎡ | 104.84
34 | 011102003001 | 块料楼地面（楼地面2） 1、300*300陶瓷地砖防水防滑地砖铺设拍平，水泥浆擦缝 2、20厚1：2水泥砂浆 3、防水层清单另计 4、20厚1：3水泥砂浆找平 5、400厚C10轻骨料混凝土填充层找坡，坡向地漏 6、防水层清单另计 7、20厚1：3水泥砂浆找平 8、参照图集：15ZJ001 地201 XF | ㎡ | 11.14
35 | 011102003002 | 块料楼地面（楼地面2） 1、300*300陶瓷地砖防水防滑地砖铺设拍平，水泥浆擦缝 2、20厚1：2水泥砂浆 3、防水层清单另计 4、20厚1：3水泥砂浆找平 5、素水泥浆一道 | ㎡ | 31.43
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:都安瑶族自治县第三幼儿园改扩建保教楼 | [5 empty] | 第4页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
6、参照图集：15ZJ001 地201 F（F1）
36 | 011102003003 | 块料楼地面（楼地面3） 1、800*800陶瓷地砖防水防滑地砖铺设拍平，水泥浆擦缝 2、20厚1：3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一遍 4、参照图集：15ZJ001 地201 （非保温地面） | ㎡ | 340.81
37 | 011103004001 | PVC卷材楼地面（楼地面4） 1、表面上保护蜡 2、PVC卷材采用幼儿园专用弹性PVC卷材面层，用专用胶粘贴铺，用滚筒碾压2遍 3、3厚水泥基自流平砂浆基层 4、20厚DS M20砂浆找平 5、界面计1道 6、参照图集：23J909 地D29 | ㎡ | 275.29
38 | 011105003001 | 块料踢脚线（墙面1） 1、17厚1：3水泥砂浆 2、3~4厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3、黑色釉面砖120mm高 4、参照图集：15ZJ001 踢13 | ㎡ | 21.63
39 | 011105003002 | 块料踢脚线（墙面3） 1、黑色釉面砖踢脚120mm高，DTG砂浆勾缝 2、5厚DTA砂浆粘贴 3、10厚DP M15砂浆打底并划出纹道 4、界面剂1道 5、参照图集：23J909 踢4A | ㎡ | 7.93
40 | 011106002001 | 块料楼梯面层（楼地面5） 1、采用防滑耐磨砖（带防滑槽的成品） 2、20厚1：3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一遍 4、参照图集：15ZJ001 地201 （非保温地面） | ㎡ | 48.64
| 11. | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
41 | 011201001001 | 墙面一般抹灰（墙面1） 1、15厚1：1：6水泥石灰砂浆 2、5厚1：0.5：3水泥石灰砂浆 3、参照图集：15ZJ001 内墙4 | ㎡ | 594.25
42 | 011201001002 | 墙面一般抹灰（墙面3）/（墙面4） 1、涂料（清单另计） 2、3厚耐水腻子分遍找平（清单另计） 3、10厚DP M5砂浆打底抹平 4、参照图集：23J909 内4A | ㎡ | 307.93
43 | 011201001003 | 墙面一般抹灰(外墙) 1、6厚DP M20砂浆压实抹平 3、12厚DP M15砂浆抹平 4、界面剂1道 5、参照图集：23J909 6-12 外墙8A | ㎡ | 576.70
44 | 桂011204007001 | 块料墙面（墙面2） 1、15厚1：3水泥砂浆 | ㎡ | 215.70
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:都安瑶族自治县第三幼儿园改扩建保教楼 | [5 empty] | 第5页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
2、5厚涂料型聚合物水泥防水砂浆（防水另计） 3、3`4厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4、陶瓷墙面砖300*600，白水泥浆擦缝 5、参照图集：15ZJ001 内墙23
45 | 桂011204007002 | 块料墙面（墙面4） 1、釉墙面砖300*600 2、瓷砖胶粘结层 3、10厚DP M15砂浆打底找平 4、参照图集：23J909 裙8A | ㎡ | 75.44
46 | 桂011206005001 | 块料零星项目 1.基层类型、部位:窗台面、栏杆顶部 2、 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖 3、参照图集：11ZJ501 25\3 | ㎡ | 7.19
47 | 011210002001 | 金属隔断 1.隔板材料品种、规格、颜色:铝合金蜂窝板 | ㎡ | 11.52
| 12. | 天棚工程
48 | 011301001001 | 天棚抹灰（顶棚1） 1、5厚1:1:4水泥石灰砂浆 2、5厚1：0.5：3水泥石灰砂浆 3、参照图集：15ZJ001 顶2 | ㎡ | 898.40
49 | 011301001002 | 天棚抹灰（顶棚3） 1、基层配套处理剂处理 2、3厚涂刮聚合物水泥防水砂浆 3、参照图集：15ZJ001 顶6 | ㎡ | 43.74
| 13. | 门窗工程
50 | 010801001001 | 成品木门1000*2200 | 樘 | 1
51 | 010801001002 | 双开实木门1400*2300 | 樘 | 6
52 | 010802001001 | 铝合金玻璃门 | ㎡ | 1.76
53 | 010805005001 | 玻璃地弹门2400*3360 | ㎡ | 8.06
54 | 010807001001 | 铝合金推拉窗 1.框、扇材质及质量:100系列铝合金框 2.玻璃品种、厚度:5mm无色透明玻璃 | ㎡ | 0.64
55 | 010807001002 | 铝合金推拉窗 1.框、扇材质及质量:100系列铝合金框 2.玻璃品种、厚度:6中透双银合金Low-E+12空气+6透明-隔热铝合金窗框 | ㎡ | 118.02
56 | 桂010809005001 | 面砖窗台板 1.基层类型、部位:窗台面 2、 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖 3、参照图集：11ZJ501 25\3 | ㎡ | 5.80
| 14. | 油漆、涂料、裱糊工程
57 | 011406001001 | 抹灰面油漆（墙面1）/（顶棚1）/（顶棚3） 1、清理抹灰基层（清单另计） 2、满刮腻子一遍（清单另计） 3、刷底漆一遍 | ㎡ | 1530.36
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:都安瑶族自治县第三幼儿园改扩建保教楼 | [5 empty] | 第6页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
4、乳胶漆二遍 5、参照图集：15ZJ001 涂304
58 | 011406001002 | 抹灰面油漆（墙面3）/（墙面4） 1、涂饰第二遍面层涂料 2、涂饰第一遍面层涂料 3、涂饰底层涂料 4、参照图集：23J909 内涂1 | ㎡ | 308.02
59 | 011406001003 | 抹灰面油漆（顶棚2） 1、3厚面层耐水腻子刮平（清单另计） 2、刷大白浆 3、参照图集：23J909 棚2 | ㎡ | 206.75
60 | 011406001004 | 抹灰面油漆（外墙面） 1、面层涂料2道 2、底层涂料1道（抗碱封闭底漆） 3、刮涂耐水腻子，干燥后打磨 4、参照图集：23J909 6-25 无机类涂料 | ㎡ | 590.98
61 | 011406003001 | 满刮腻子（顶棚1）/（顶棚3） 1、基层类型:抹灰面 2、刮腻子遍数:1遍 5、参照图集：15ZJ001 涂304 | ㎡ | 942.14
62 | 011406003002 | 满刮腻子（墙面1）/（墙面2） 1、基层类型:抹灰面 2、刮腻子遍数:1遍 5、参照图集：15ZJ001 涂304 | ㎡ | 714.91
63 | 011406003003 | 满刮腻子（墙面3）/（墙面4） 1、基层类型:抹灰面 2、刮腻子厚度:厚度3mm 3、参照图集：23J909 内4A | ㎡ | 307.92
64 | 011406003004 | 满刮腻子（顶棚2） 1、基层类型:抹灰面 2、刮腻子厚度:厚度3mm 3、参照图集：23J909 棚2 | ㎡ | 206.75
| 15. | 其他装饰工程
65 | 011505001001 | 幼儿盥洗池 1.材料品种、规格、颜色:瓷砖面 2、参照图集：15ZJ512 48\5 | ㎡ | 6.48
66 | 011505005001 | 卫生间扶手抓杆 | 个 | 12
67 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | m | 43.37
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
68 | 桂011701001001 | 外脚手架 | ㎡ | 839.62
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:都安瑶族自治县第三幼儿园改扩建保教楼 | [5 empty] | 第7页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
有效使用时间：140天
69 | 桂011701002001 | 里脚手架 | ㎡ | 862.35
70 | 011701008001 | 外装饰吊篮 | 台·次 | 64
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
71 | 011702001001 | 基础垫层 1、模板、支撑材质:木支撑 | ㎡ | 23.98
72 | 011702001002 | 独立基础 1、模板、支撑材质:木支撑 | ㎡ | 48.80
73 | 011702002001 | 矩形柱 1、模板、支撑材质:胶合板 钢支撑 2、支模高度:3.8 | ㎡ | 285.66
74 | 011702003001 | 构造柱 1、模板、支撑材质:胶合板 钢支撑 | ㎡ | 125.67
75 | 011702005001 | 基础梁 1、模板、支撑材质:胶合板 钢支撑 | ㎡ | 80.56
76 | 011702008001 | 圈梁（反边） 1、模板、支撑材质:胶合板 钢支撑 | ㎡ | 19.60
77 | 011702009001 | 过梁 1、模板、支撑材质:胶合板 钢支撑 | ㎡ | 41.41
78 | 011702014001 | 有梁板 1、模板、支撑材质:胶合板 钢支撑 2、支模高度:3.8 | ㎡ | 1531.25
79 | 011702021001 | 栏板 1、模板、支撑材质:胶合板 钢支撑 | ㎡ | 129.64
80 | 011702024001 | 楼梯 1、类型:直形楼梯 2、模板、支撑材质:胶合板 钢支撑 | ㎡ | 48.64
81 | 011702028001 | 窗台压顶 1、断面尺寸:190*100 2、模板、支撑材质:木模板木支撑 | m | 52.64
| 011703 | 垂直运输
82 | 011703001001 | 卷扬机 檐口高度（40m以内） | ㎡ | 757.94
| 011704 | 超高施工增加
| 011705 | 大型机械设备进出场及安拆
83 | 011705001001 | 履带式挖掘机进出场费 斗容量（1以内） | 台次 | 1
| 011708 | 混凝土运输及泵送工程
84 | 桂011708002001 | 混凝土泵送 |  | 268.30
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:都安瑶族自治县第三幼儿园改扩建保教楼 | [5 empty] | 第8页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
都安瑶族自治县第三幼儿园改扩建保教楼 安装工程
分部分项工程
| 030404 | 控制设备及低压电器安装
85 | 030404017001 | 配电箱ALa | 台 | 2
86 | 030404017002 | 配电箱ALb | 台 | 1
87 | 030404017003 | 配电箱ALHY | 台 | 1
88 | 030404017004 | 配电箱ALZM | 台 | 1
89 | 030404033001 | 风扇 1、名称:壁扇 2、型号:30W | 台 | 15
90 | 030404034001 | 照明开关 1、名称:单联单控开关 2、规格:10A 3、安装方式:暗装 | 套 | 15
91 | 030404034002 | 照明开关 1、名称:双联单控开关 2、规格:10A 3、安装方式:暗装 | 套 | 5
92 | 030404034003 | 照明开关 1、名称:三联单控开关 2、规格:10A 3、安装方式:暗装 | 套 | 5
93 | 030404034004 | 照明开关 1、名称:四联单控开关 2、规格:10A 3、安装方式:暗装 | 套 | 3
94 | 030404034005 | 照明开关 1、名称:紫外线消毒灯开关 2、规格:10A 3、安装方式:暗装 4、专用的小箱内并上锁 | 套 | 2
95 | 030404035001 | 插座 1、名称:安全型五孔暗装插座 2、规格:10A 3、安装方式:暗装 | 套 | 27
96 | 030404035002 | 插座 1、名称:热水器插座（安全防溅型） 2、规格:10A 3、安装方式:暗装 4、含防溅盒 | 套 | 1
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:都安瑶族自治县第三幼儿园改扩建保教楼 | [5 empty] | 第9页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
97 | 030404035003 | 插座 1、名称:挂式空调插座（安全型） 2、规格:10A 3、安装方式:暗装 | 套 | 1
98 | 030404035004 | 插座 1、名称:柜式空调开关箱（安全型） 2、规格:16A 3、安装方式:暗装 | 套 | 9
| 030405 | 光伏发电系统
99 | 030405002001 | 多晶硅光伏组件 1、5串1并，5串一组 2、含控制屏联测 | 组 | 2
100 | 桂030405005001 | JB1-1/01#防雷汇流箱SYE-ZX08 | 台 | 1
101 | 桂030405005002 | 并网逆变器SG6.0RS-CN | 台 | 1
102 | 桂030405006001 | 直流防雷配电柜KBT-PVG/Z | 台 | 1
103 | 桂030405006002 | 交流配电柜GCS | 台 | 1
104 | 桂030405007001 | 太阳能光伏电站调试 | 座 | 1
| 030409 | 防雷及接地装置
105 | 030409002001 | 接地引出线40*5不锈钢扁钢 | m | 13.76
106 | 030409002002 | 接地母线敷设 利用基础钢筋做接地母线 | m | 78.34
107 | 030409003001 | 避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下 | m | 120.38
108 | 030409005001 | 避雷网 沿女儿墙敷设12镀锌圆钢 | m | 63.47
109 | 030409005002 | 避雷网 沿坡屋面、屋脊敷设12镀锌圆钢 | m | 31.84
110 | 030409006001 | 短接闪杆 1、0.6M/根 | 根 | 4
111 | 030409008001 | 检测接地电阻接地端子板 | 台 | 2
| 030411 | 配管、配线
112 | 030411001001 | 配管 1、材质:PC 2、规格:20 3、配置形式:暗配 | m | 737.21
113 | 030411001002 | 配管 1、材质:PC 2、规格:20 3、配置形式:暗配 | m | 737.21
114 | 030411001003 | 配管 1、材质:PC 2、规格:25 3、配置形式:暗配 | m | 188.50
115 | 030411001004 | 配管 1、材质:PC 2、规格:40 3、配置形式:暗配 | m | 44.50
116 | 030411001005 | 配管 1、材质:PVC 2、规格:25 | m | 96.20
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:都安瑶族自治县第三幼儿园改扩建保教楼 | [5 empty] | 第10页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
3、配置形式:暗配
117 | 030411001006 | 配管 1、材质:SC 2、规格:20 3、配置形式:暗配 | m | 304.62
118 | 030411004001 | 配线 1、配线形式:管内穿线 2、型号:WDZ-BYJ-10 | m | 2101.25
119 | 030411004002 | 配线 1、配线形式:管内穿线 2、型号:WDZ-BYJ-6 | m | 3111.37
120 | 030411004003 | 配线 1、配线形式:管内穿线 2、型号:WDZ-BYJ-2.5 | m | 2320.90
121 | 030411004004 | 配线 1、配线形式:管内穿线 2、型号:WDZ-BYJ-4 | m | 611.27
122 | 030411004005 | 配线 1、配线形式:管内穿线 2、型号:ZR-BV-2.5 | m | 415.50
123 | 030413002001 | 凿(压)槽及恢复 1、规格:20 2、类型:砖墙、砌体墙 | m | 330.22
124 | 030413002002 | 凿(压)槽及恢复 1、规格:25 2、类型:砖墙、砌体墙 | m | 51.96
125 | 030413002003 | 凿(压)槽及恢复 1、规格:40 2、类型:砖墙、砌体墙 | m | 7.90
| 030412 | 照明器具安装
126 | 030412001001 | 普通灯具 1、名称:吸顶LED灯 2、型号:220V 22W | 套 | 29
127 | 030412001002 | 普通灯具 1、名称:吸顶LED灯（防水型） 2、型号:220V 15W | 套 | 7
128 | 030412005001 | 荧光灯 1、名称:单管LED灯（带灯罩） 2、型号:220V 30W | 套 | 12
129 | 030412005002 | 荧光灯 1、名称:双管LED灯（带灯罩） 2、型号:220V 2*30W | 套 | 37
130 | 030412006001 | 医疗专用灯 1、名称:紫外线消毒灯 2、型号:220V 1*30W | 套 | 14
| 030412 | 应急照明器具安装
131 | 030412004001 | 装饰灯 1、名称:楼层指示灯 2、型号:DC36V 1*2W 3、安装形式:吊装 | 套 | 3
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:都安瑶族自治县第三幼儿园改扩建保教楼 | [5 empty] | 第11页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
132 | 030412004002 | 装饰灯 1、名称:应急灯 2、型号:DC36V 2*2.5W 3、安装形式:壁式 | 套 | 20
133 | 030412004003 | 装饰灯 1、名称:中型安全出口标志灯 2、型号:DC36V 1*2W 3、安装形式:吊装 | 套 | 1
134 | 030412004004 | 装饰灯 1、名称:中型带楼层显示单向疏散指示灯 2、型号:DC36V 1*2W 3、安装形式:吊装 | 套 | 3
135 | 030412004005 | 装饰灯 1、名称:中型单向疏散指示灯 2、型号:DC36V 1*2W 3、安装形式:壁式 | 套 | 6
136 | 030412004006 | 装饰灯 1、名称:中型疏散出口标志灯 2、型号:DC36V 1*2W 3、安装形式:壁式 | 套 | 7
| 030901 | 水灭火系统
137 | 030901001001 | 水喷淋钢管 1、材质、规格:镀锌钢管DN80 | m | 166.13
138 | 030901001002 | 水喷淋钢管 1、材质、规格:镀锌钢管DN65 | m | 13.23
139 | 030901001003 | 水喷淋钢管 1、材质、规格:镀锌钢管DN50 | m | 23.90
140 | 030901001004 | 水喷淋钢管 1、材质、规格:镀锌钢管DN40 | m | 2.21
141 | 030901001005 | 水喷淋钢管 1、材质、规格:镀锌钢管DN32 | m | 78.18
142 | 030901001006 | 水喷淋钢管 1、材质、规格:镀锌钢管DN25 | m | 181.49
143 | 030901002001 | 消火栓钢管 1、材质、规格:镀锌钢管DN100 | m | 123.25
144 | 030901002002 | 消火栓钢管 1、材质、规格:镀锌钢管DN65 | m | 6.13
145 | 030901003001 | 直立型洒水喷头 1、材质、型号、规格:DN15 2、连接形式:螺纹 | 个 | 60
146 | 030901006001 | 水流指示器 1、规格、型号:DN80 2、连接形式:法兰连接 | 个 | 2
147 | 030901006002 | 水流指示器 1、规格、型号:DN65 2、连接形式:法兰连接 | 个 | 2
148 | 030901008001 | 末端试水装置 1、规格:DN25 2、组装形式:试水阀1个，压力表1个 | 组 | 1
149 | 030901008002 | 末端试水阀 1、规格:DN25 2、组装形式:试水阀1个 | 组 | 3
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:都安瑶族自治县第三幼儿园改扩建保教楼 | [5 empty] | 第12页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
150 | 030901010001 | 室内消火栓带消防卷盘 1、箱体：SG16B65Z-J 单栓：1000*700*200 2、DN65mm消火栓1个(旋转型),DN65mm 3、L25m衬胶水带1条DN65×19mm直流水枪1支， 4、软管卷盘1套 5、(内径φ19,长度30m),直流喷雾喷枪1只 | 套 | 7
151 | 桂030901016001 | 减压稳压型室内消火栓 1、箱体：SG16B65Z-J 单栓：1000*700*200 2、DN65mm消火栓1个(旋转型),DN65mm 3、L25m衬胶水带1条DN65×19mm直流水枪1支， 4、软管卷盘1套 5、(内径φ19,长度30m),直流喷雾喷枪1只 6、压力表1支 | 套 | 1
152 | 030901013001 | 灭火器 1.安装方式:消防栓箱内放置 2.规格、型号:MF/ABC 3KG | 具 | 8.00
153 | 桂031003020001 | 沟槽蝶阀 1、型号、规格:DN100 | 个 | 3
154 | 桂030901015001 | 信号蝶阀 1、规格 、型号:DN80 | 个 | 2
155 | 桂030901015002 | 信号蝶阀 1、规格 、型号:DN65 | 个 | 2
156 | 031003001001 | 自动排气阀DN25 | 个 | 2
157 | 031002001001 | 管道支架 | kg | 408.30
158 | 031002003001 | 套管 1、材质:钢套管 2、规格:穿越管径DN100 | 个 | 6
159 | 031002003002 | 套管 1、材质:钢套管 2、规格:穿越管径DN80 | 个 | 3
160 | 031201001001 | 管道刷油 1、红丹防锈漆 第二遍 2、防锈漆 第一遍 | ㎡ | 129.68
161 | 031201003001 | 金属结构刷油 1、红丹防锈漆 第二遍 2、防锈漆 第一遍 | kg | 408.30
| 030904 | 火灾自动报警系统
162 | 030904001001 | 点型探测器 1、名称:智能光电感烟探测器 2、类型:两线制 | 个 | 33
163 | 030904003001 | 按钮 1、名称:编码消火栓报警按钮 | 个 | 11
164 | 030904003002 | 按钮 1、名称:编码手动报警按钮(含电话插孔) | 个 | 4
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:都安瑶族自治县第三幼儿园改扩建保教楼 | [5 empty] | 第13页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
165 | 030904005001 | 声光报警器 | 个 | 4
166 | 030904007001 | 消防广播(扬声器) 1、名称:吸顶式消防广播音箱 2、安装方式:壁挂式 | 个 | 4
167 | 030904008001 | 模块 1、名称:隔离模块 | 个 | 6
168 | 030411001007 | 配管 1、材质:JDG 2、规格:20 | m | 409.12
169 | 030411004006 | 配线 1、配线形式:管内穿线 2、型号:WDZN-BYJ-2.5 | m | 53.16
170 | 030411004007 | 配线 1、配线形式:管内穿线 2、型号:WDZN-RYJS-2*1.5 | m | 243.74
171 | 030411004008 | 配线 1、配线形式:管内穿线 2、型号:WDZ-RYJS-2*1.5 | m | 124.62
172 | 030411004009 | 配线 1、配线形式:管内穿线 2、型号:WDZ-PYYP-2*1.5 | m | 38.15
173 | 030413002004 | 凿(压)槽及恢复 1、规格:20 2、类型:砖墙、砌体墙 | m | 56.78
| 030905 | 消防系统调试
174 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 系统 | 1
175 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 点 | 8.00
176 | 030905001002 | 火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔 | 系统 | 12
177 | 030905001003 | 智能应急照明及疏散指示系统工程调试 分配电装置(≤90台) | 系统 | 1
| 030502 | 综合布线系统工程
178 | 030502004001 | 电视插座 | 个 | 7
179 | 030502004002 | 电话插座 | 个 | 5
180 | 030502012001 | 信息插座 | 个 | 17
181 | 030411001008 | 配管 1、材质:JDG 2、规格:20 | m | 301.95
182 | 030505005001 | 射频同轴电缆 1、规格:SYV-75-5 | m | 130.17
183 | 030502005002 | 双绞线缆 1、名称:超六类CAT6E 2、敷设方式:管内穿线 | m | 322.98
184 | 030413002005 | 凿(压)槽及恢复 1、规格:20 2、类型:砖墙、砌体墙 | m | 18.00
185 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 链路 | 22.00
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:都安瑶族自治县第三幼儿园改扩建保教楼 | [5 empty] | 第14页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
| 031001 | 给排管道
186 | 031001006001 | 塑料管 1、材质、规格:PPR给水管de20 2、连接形式:热熔连接 | m | 29.89
187 | 031001006002 | 塑料管 1、材质、规格:PPR给水管de25 2、连接形式:热熔连接 | m | 27.32
188 | 031001006003 | 塑料管 1、材质、规格:PPR给水管de32 2、连接形式:热熔连接 | m | 8.60
189 | 031001006004 | 塑料管 1、材质、规格:PPR给水管de40 2、连接形式:热熔连接 | m | 11.62
190 | 031001006005 | 塑料管 1、材质、规格:PPR给水管de50 2、连接形式:热熔连接 | m | 8.83
191 | 031001006006 | 塑料管 1、材质、规格:PPR给水管de63 2、连接形式:热熔连接 | m | 2.22
192 | 031001007001 | 复合管 1、材质、规格:衬塑钢管给水管de63 2、连接形式:螺纹连接 | m | 7.86
193 | 031001007002 | 复合管 1、材质、规格:衬塑钢管给水管de75 2、连接形式:螺纹连接 | m | 6.64
194 | 031001007003 | 复合管 1、材质、规格:衬塑钢管给水管de90 2、连接形式:螺纹连接 | m | 5.77
195 | 031001006007 | 塑料管 1、材质、规格:排水管PVC-U De110 2、连接形式:粘接连接 | m | 76.58
196 | 031001006008 | 塑料管 1、材质、规格:排水管PVC-U DN160 2、连接形式:粘接连接 | m | 28.88
197 | 031001006009 | 塑料管 1、材质、规格:排水管PVC-U De50 2、连接形式:粘接连接 | m | 31.23
198 | 031001006010 | 塑料管 1、材质、规格:排水管PVC-U De75 2、连接形式:粘接连接 | m | 1.33
199 | 031001006011 | 塑料管 1、材质、规格:雨水管PVC-U De110 2、连接形式:粘接连接 | m | 65.91
200 | 031003001002 | 螺纹阀门 1.类型:闸阀 2.型号、规格:De63 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 3
201 | 031003001003 | 螺纹阀门 1.类型:闸阀 2.型号、规格:De75 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:都安瑶族自治县第三幼儿园改扩建保教楼 | [5 empty] | 第15页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
202 | 031003001004 | 螺纹阀门 1.类型:闸阀 2.型号、规格:De90 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 2
203 | 031003005001 | 塑料阀门 1.型号、规格:De25 2.连接形式:热熔连接 | 个 | 1
204 | 031003006001 | 可调式减压器 1.连接形式:螺纹连接 2.型号、规格:De25 | 个 | 1
205 | 031003006002 | Y型过滤器 1.连接形式:法兰连接 2.型号、规格:De90 | 个 | 1
206 | 031003012001 | 止回阀 1.型号、规格:De90 2.连接形式:法兰连接 | 个 | 1
207 | 031003013001 | 水表 1.型号、规格:De90 2.连接形式:法兰连接 | 个 | 1
208 | 031003013002 | 水表 1.型号、规格:De63 2.连接形式:法兰连接 | 个 | 3
209 | 031003013003 | 水表 1.型号、规格:De25 2.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1
210 | 031003001005 | 螺纹阀门 1.类型:自动排气阀 2.型号、规格:De32 | 个 | 1
211 | 031003001006 | 螺纹阀门 1.类型:管顶型（大气型）真空破坏器 2.型号、规格:Ee63 | 个 | 1
212 | 031002003003 | 套管 1.材质:塑料套管 2.规格:De163 | 个 | 4
213 | 031002003004 | 套管 1.材质:塑料套管 2.规格:De63 | 个 | 3
| 031004 | 卫生器具
214 | 031004003001 | 台式洗脸盆 1.材质:陶瓷 | 套 | 1
215 | 031004006001 | 大便器 1.材质:陶瓷 | 套 | 13
216 | 031004007001 | 小便器 1.材质:陶瓷 | 套 | 8
217 | 031004004001 | 拖把池 1.材质:陶瓷 | 套 | 2
218 | 桂031004021001 | 地漏 1.型号、规格:DN50 2.材质:304不锈钢 | 个 | 8
219 | 桂031004022001 | 扫除口 1.型号、规格:De110 | 个 | 2
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:都安瑶族自治县第三幼儿园改扩建保教楼 | [5 empty] | 第16页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
220 | 桂031004023001 | 雨水斗 1.材质:304不锈钢 2.型号、规格:De110 | 个 | 2
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
总 合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08

## 表-11总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:都安瑶族自治县第三幼儿园改扩建保教楼 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
都安瑶族自治县第三幼儿园改扩建保教楼 建筑装修工程
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
都安瑶族自治县第三幼儿园改扩建保教楼 安装工程
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
9 | 桂031401010001 | 脚手架搭拆费
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:都安瑶族自治县第三幼儿园改扩建保教楼 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
都安瑶族自治县第三幼儿园改扩建保教楼 建筑装修工程
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 | 3091.54
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 3091.54 | 分部分项工程费及措施项目费
都安瑶族自治县第三幼儿园改扩建保教楼 安装工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 762.68
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 762.68 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
合 计
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12

## 表-12-1暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称:都安瑶族自治县第三幼儿园改扩建保教楼 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
都安瑶族自治县第三幼儿园改扩建保教楼 建筑装修工程
1 | 暂列金额
都安瑶族自治县第三幼儿园改扩建保教楼 安装工程
1 | 暂列金额
合 计
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。
表－12－1

## 表-12-2材料工程设备暂估单价表及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称:都安瑶族自治县第三幼儿园改扩建保教楼 | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额(元) |  | 备注
|  |  | 暂估数量 | 确认数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合 计
其中：甲供材
注：此表由招标人填写“暂估单价”，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。如为甲供材需在备注中说明“甲供材”。 材料、工程设备暂估价、确认价均应为除税价格，结算价格差额只计取增值税。
表-12-2

## 表-12-3专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称:都安瑶族自治县第三幼儿园改扩建保教楼 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 备注
都安瑶族自治县第三幼儿园改扩建保教楼 建筑装修工程
1 | 专业工程暂估价
都安瑶族自治县第三幼儿园改扩建保教楼 安装工程
1 | 专业工程暂估价
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 专业工程暂估金额为不包含增值税（可抵扣进项税额）的费用。
表－12－3

## 表-12-4计日工表
计 日 工 表
工程名称:都安瑶族自治县第三幼儿园改扩建保教楼 |  |  |  | 第1页 共1页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
都安瑶族自治县第三幼儿园改扩建保教楼 建筑装修工程
一 | 人工 | 元
二 | 材料 | 元
三 | 施工机械 | 元
都安瑶族自治县第三幼儿园改扩建保教楼 安装工程
一 | 人工 | 元
二 | 材料 | 元
三 | 施工机械 | 元
总 计
注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计算规定确定。 2.投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。 3.计日工单价包含除增值税以外的所有费用。
表-12-4

## 表-12-5总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称:都安瑶族自治县第三幼儿园改扩建保教楼 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础（元） | 服务内容 | 费率(%) | 金额(元)
都安瑶族自治县第三幼儿园改扩建保教楼 建筑装修工程
1 | 发包人发包专业工程
2 | 发包人供应材料
都安瑶族自治县第三幼儿园改扩建保教楼 安装工程
1 | 发包人发包专业工程
2 | 发包人供应材料
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定； 投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。此表项目价值在结算时，计算基础按实计取。
表－12－5

## 表-14税前项目清单与计价表
税前项目清单与计价表
工程名称:都安瑶族自治县第三幼儿园改扩建保教楼 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 | 合价
合 计
注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。
表-14

## 表-15规费、增值税计价表
规费、增值税计价表
工程名称:都安瑶族自治县第三幼儿园改扩建保教楼 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
都安瑶族自治县第三幼儿园改扩建保教楼 建筑装修工程
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
都安瑶族自治县第三幼儿园改扩建保教楼 安装工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
合 计
表-15

## 表-21发包人提供主要材料和工程设备一览表
发包人提供主要材料和工程设备一览表
工程名称:都安瑶族自治县第三幼儿园改扩建保教楼 | [5 empty] | 编号:
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注
1 | 合 计
表－21

## 表-22允许调整主要材料和工程设备一览表
允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称:都安瑶族自治县第三幼儿园改扩建保教楼 | [7 empty] | 编号:
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计差价(元)
1 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以内（综合） | t |  | 5 | 3204.42
2 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以上（综合） | t |  | 5 | 3111.5
3 | 泡沫砼砌块 390×190×190 | 块 |  | 5 | 3.05
4 | 周转枋材 |  |  | 5 | 1004.42
5 | 陶瓷墙面砖 400×500 | ㎡ |  | 5 | 41.59
6 | 陶瓷地面砖 800×800 | ㎡ |  | 5 | 54.87
7 | PVC卷材采用幼儿园专用弹性PVC卷材面层 | ㎡ |  | 5 | 55
8 | 成品装饰双开木门及门套 1.5m×2.4m（实木） | 樘 |  | 5 | 1946.9
9 | 铝合金隔热断桥推拉窗（含中空玻璃） | ㎡ |  | 5 | 400
10 | 乳胶漆 | kg |  | 5 | 14.6
11 | 真石漆 | kg |  | 5 | 3.54
12 | 聚合物水泥防水涂料（JS-II） | kg |  | 5 | 11.95
13 | 胶合板模板1830×915×18 | ㎡ |  | 5 | 45.13
14 | 脚手架钢管（租赁） | t·天 |  | 5 | 3
15 | 预拌普通混凝土 C25 |  |  | 5 | 398.06
16 | 预拌普通混凝土 C30 |  |  | 5 | 412.62
17 | WDZ-BYJ-10 | m |  | 5 | 9.01
18 | WDZ-BYJ-6 | m |  | 5 | 5.21
19 | 直流防雷配电柜KBT-PVG/Z | 台 |  | 5 | 16670
20 | 太阳能电池组件安装 单个组串容量 ≤5000Wｐ | 组串 |  | 5 | 2500
注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-22

## 表-23允许调整主要材料和工程设备一览表
允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)
工程名称:都安瑶族自治县第三幼儿园改扩建保教楼 |  |  |  | 编号：
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以内（综合） |  | 3204.42
2 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以上（综合） |  | 3111.5
3 | 泡沫砼砌块 390×190×190 |  | 3.05
4 | 周转枋材 |  | 1004.42
5 | 陶瓷墙面砖 400×500 |  | 41.59
6 | 陶瓷地面砖 800×800 |  | 54.87
7 | PVC卷材采用幼儿园专用弹性PVC卷材面层 |  | 55
8 | 成品装饰双开木门及门套 1.5m×2.4m（实木） |  | 1946.9
9 | 铝合金隔热断桥推拉窗（含中空玻璃） |  | 400
10 | 乳胶漆 |  | 14.6
11 | 真石漆 |  | 3.54
12 | 聚合物水泥防水涂料（JS-II） |  | 11.95
13 | 胶合板模板1830×915×18 |  | 45.13
14 | 脚手架钢管（租赁） |  | 3
15 | 预拌普通混凝土 C25 |  | 398.06
16 | 预拌普通混凝土 C30 |  | 412.62
17 | WDZ-BYJ-10 |  | 9.01
18 | WDZ-BYJ-6 |  | 5.21
19 | 直流防雷配电柜KBT-PVG/Z |  | 16670
20 | 太阳能电池组件安装 单个组串容量 ≤5000Wｐ |  | 2500
21 | 定值权重A
22 | 合 计
注：1、“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发 布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写 2、“变值权重”栏由招标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写， 1减去其比例为定值权重。 3、“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工 程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-23

## 表-24本工程材料和工程设备一览表
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:都安瑶族自治县第三幼儿园改扩建保教楼 |  |  |  | 第1页 共17页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
1 |  | ◆材料◆
2 | 010103001 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以内（综合） | t
3 | 010103002 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以上（综合） | t
4 | 010301002 | 钢丝 Φ1.6 | kg
5 | 010310001.1 | 镀锌铁丝（综合） | kg
6 | 010310001.2 | 镀锌铁丝(综合) | kg
7 | 010310002 | 镀锌铁丝φ4 | kg
8 | 010310013 | 镀锌铁丝φ0.7 | kg
9 | 010902001 | 圆钢HPB300φ10以内（综合） | t
10 | 010902002 | 圆钢HPB300φ10以上（综合） | t
11 | 010903001 | 圆钢HPB300 Φ10以内(综合) | kg
12 | 010903015 | 圆钢HPB300 Φ10～14 | kg
13 | 011302006 | 扁钢 ≤-60×5 | kg
14 | 011302007 | 扁钢 60以内 | kg
15 | 011303001 | 镀锌扁钢(综合) | kg
16 | 012105004 | 镀锌角钢50×5 | kg
17 | 012701001 | C型钢(综合) | t
18 | 012703002 | 镀锌型钢(综合) | kg
19 | 012917011.1 | T型镀锌钢板5mm 70*30 | m
20 | 012917011.2 | U型镀锌钢板5mm 240*25 | m
21 | 014101004 | 铜丝 Φ1.6 | kg
22 | 014902001 | 角铝25.4×1 | m
23 | 014903001 | 槽铝（综合） | m
24 | 015101001 | 铝合金型材（综合） | kg
25 | 015302003 | 铅板 3mm | kg
26 | 020101009 | 橡胶板 1～3mm | kg
27 | 020102005 | 石棉橡胶板 低压 0.8～6mm | kg
28 | 020901009 | 塑料薄膜（养护） | ㎡
29 | 021107001 | 聚苯乙烯板 | 
30 | 021303001 | 聚四氟乙烯生料带 宽20mm | m
31 | 021913001 | 低发泡聚乙烯 | 
32 | 022705003 | 棉丝 | kg
33 | 022705004 | 棉纱头 | kg
34 | 022706003 | 白布 | m
35 | 022706004 | 白布0.9m | ㎡
36 | 022706005 | 细白布 宽0.9m | m
表-24
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:都安瑶族自治县第三幼儿园改扩建保教楼 |  |  |  | 第2页 共17页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
37 | 022706010 | 破布 | kg
38 | 030107004 | 镀锌螺钉M2～5×4～50 | 个
39 | 030108003 | 自攻螺钉20mm | 百个
40 | 030108004 | 自攻螺钉30mm | 百个
41 | 030110003 | 镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35 | 个
42 | 030112001 | 木螺钉 | 百个
43 | 030112005 | 木螺钉 m2～4×6～65 | 个
44 | 030112018 | 木螺钉 M6×50 | 个
45 | 030113002 | 镀锌木螺钉 M4.5～6×15～100 | 个
46 | 030125001 | 螺栓（综合） | kg
47 | 030126001 | 螺栓（综合） | 套
48 | 030126007 | 螺栓 M6～12×12～50 | 套
49 | 030126011 | 螺栓 M6×100 | 套
50 | 030126062 | 螺栓 M16×50～80 | 套
51 | 030127034 | 镀锌螺栓 M10×100 | 套
52 | 030143001 | 对拉螺栓 | kg
53 | 030156001 | 膨胀螺栓 | 套
54 | 030156011 | 膨胀螺栓 M6×85 | 套
55 | 030156016 | 膨胀螺栓 M8×80 | 套
56 | 030156018 | 膨胀螺栓 M10 | 套
57 | 030156023 | 膨胀螺栓 M10×80 | 套
58 | 030156026 | 膨胀螺栓 M12 | 套
59 | 030156034 | 膨胀螺栓 M16 | 套
60 | 030156037 | 膨胀螺栓 M18 | 套
61 | 030157003 | 镀锌膨胀螺栓 M8 | 套
62 | 030168004 | 镀锌锁紧螺母 20 | 个
63 | 030171102 | 螺母 | kg
64 | 030177001 | 钢垫圈 | kg
65 | 030182005 | 塑料胀管 Φ6～8 | 颗
66 | 030192000 | 圆钉（综合） | kg
67 | 030311111 | 不锈钢合页 | 副
68 | 030314003 | 国产地弹簧 | 个
69 | 031301006 | 砂轮片 Φ400 | 片
70 | 031302001 | 尼龙砂轮片 Φ100 | 片
71 | 031304001 | 碟形钢丝砂轮片 Φ100 | 片
72 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg
表-24
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:都安瑶族自治县第三幼儿园改扩建保教楼 |  |  |  | 第3页 共17页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
73 | 031311002 | 电焊条 结422 Φ2.5～3.2 | kg
74 | 031311003 | 电焊条 结422 Φ3.2 | kg
75 | 031311008 | 低碳钢电焊条 | kg
76 | 031321001 | 焊锡丝 综合 | kg
77 | 031321003 | 焊锡 | kg
78 | 031324001 | 不锈钢焊丝 | kg
79 | 031332002 | 焊锡膏 瓶装50g | kg
80 | 031337001 | 冲击钻头（综合） | 根
81 | 031337010 | 冲击钻头 φ12 | 个
82 | 031337011 | 冲击钻头 φ14 | 个
83 | 031338001 | 合金钢钻头（综合） | 个
84 | 031345001 | 钢锯条 | 根
85 | 031345006 | 高频割片 | 片
86 | 031345007 | 钢割片 | 片
87 | 031347001 | 砂纸 | 张
88 | 031347002 | 砂纸（木） | 张
89 | 031347003 | 水砂纸 | 张
90 | 031347004 | 铁砂布 | 张
91 | 032116001 | 铁件（综合） | kg
92 | 032116017 | 门窗固定连接铁件（地脚）3×30×300 | 个
93 | 032120001 | PVC管专用弹簧 | 根
94 | 032124007 | 尼龙线卡 | 只
95 | 040101002 | 水泥(综合) | kg
96 | 040102001 | 砌筑水泥 M32.5 | t
97 | 040102003 | 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa | t
98 | 040102004 | 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa | kg
99 | 040301001 | 砂（综合） | 
100 | 040301001.1 | 砂(综合) | 
101 | 040301001.2 | 砂（综合） | 
102 | 040301003 | 细砂 | 
103 | 040301004 | 中砂 | 
104 | 040502003 | 碎石（5~20）mm | 
105 | 040701001 | 陶粒 | 
106 | 040902004 | 石灰膏 | 
107 | 040903001 | 石膏粉 | kg
108 | 040904003 | 滑石粉 | kg
表-24
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:都安瑶族自治县第三幼儿园改扩建保教楼 |  |  |  | 第4页 共17页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
109 | 041301002 | 页岩标准砖 240×115×53 | 块
110 | 041302002 | 多孔页岩砖 240×180×90 | 千块
111 | 041501001 | 泡沫砼砌块 190×190×190 | 块
112 | 041501002 | 泡沫砼砌块 390×90×190 | 块
113 | 041501003 | 泡沫砼砌块 390×190×190 | 块
114 | 043011001 | 干混普通砌筑砂浆 DM-G M5 | t
115 | 043013001 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M5 | t
116 | 043013003 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M10 | t
117 | 043013004 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M15 | t
118 | 043013005 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M20 | t
119 | 043017001 | 干混地面砂浆 DS M15 | t
120 | 043017002 | 干混地面砂浆 DS M20 | t
121 | 043018001 | 干混普通防水砂浆 DW M15 P6 | t
122 | 043021001 | 干混自流平砂浆 DSL | t
123 | 050101001.1 | 木材(综合) | 
124 | 050101001.2 | 木材（综合） | 
125 | 050102005 | 周转圆木 | 
126 | 050301001 | 一等杉木板枋材（综合） | 
127 | 050306001 | 周转板枋材 | 
128 | 050306002 | 周转枋材 | 
129 | 050306003 | 周转板材 | 
130 | 050308008 | 板枋材 | 
131 | 052502007 | 垫木 | 
132 | 053501002 | 竹篾 | 百根
133 | 070103014 | 陶瓷墙面砖 400×500 | ㎡
134 | 070103016 | 陶瓷墙面砖194×94 | ㎡
135 | 070501006 | 陶瓷地面砖 600×600 | ㎡
136 | 070501007 | 陶瓷地面砖 800×800 | ㎡
137 | 070501012 | 陶瓷梯级砖 | ㎡
138 | 070501013 | 陶瓷踢脚砖 | ㎡
139 | 071901004.1 | PVC卷材采用幼儿园专用弹性PVC卷材面层 | ㎡
140 | 081101003 | 人造大理石板（地面用） | ㎡
141 | 090502005 | 铝合金条板 | ㎡
142 | 110105001 | 成品装饰单开木门及门套 0.9m×2.1m（实木） | 樘
143 | 110105002 | 成品装饰双开木门及门套 1.5m×2.4m（实木） | 樘
144 | 110914001 | 铝合金隔热断桥平开门（含中空玻璃） | ㎡
表-24
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:都安瑶族自治县第三幼儿园改扩建保教楼 |  |  |  | 第5页 共17页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
145 | 110915001.1 | 铝合金隔热断桥推拉窗（含中空玻璃） | ㎡
146 | 110915001.2 | 铝合金推拉窗 | ㎡
147 | 111902001 | 无框全玻璃门带上下帮（成品） | ㎡
148 | 122310001 | 不锈钢管弯头φ60 201材质 | 个
149 | 130102001 | 调和漆(综合) | kg
150 | 130104001 | 无光调和漆 | kg
151 | 130106001 | 醇酸调和漆 | kg
152 | 130109001 | 酚醛磁漆(各种颜色) | kg
153 | 130120001 | 醇酸清漆 | kg
154 | 130132001 | 油灰 | kg
155 | 130301001 | 乳胶漆 | kg
156 | 130307015 | 真石漆 | kg
157 | 130307016 | 真石面漆 | kg
158 | 130308001 | 聚氨酯甲料 | kg
159 | 130308004 | 聚氨酯甲乙料 | kg
160 | 130311003 | 成品腻子粉（一般型） | kg
161 | 130503001 | 沥青漆 | kg
162 | 130507001 | 防锈漆 | kg
163 | 130507002 | 红丹防锈漆 | kg
164 | 130527001 | 聚合物水泥防水涂料（JS-II） | kg
165 | 130527201 | 聚合物改性沥青防水涂料 | kg
166 | 130528002 | 聚氨酯沥青防水涂料 | kg
167 | 130705002 | 铅油 | kg
168 | 130904001 | 银粉漆 | kg
169 | 133102001 | 普通乳化沥青（水乳型） | kg
170 | 133303001 | 聚乙烯丙纶双面复合防水卷SBC | ㎡
171 | 133314000.1 | 3.0厚弹性体改性沥青防水卷材（SBS PY Ⅱ型） | ㎡
172 | 133314000.2 | 4.0厚弹性体改性沥青防水卷材（SBS PY Ⅱ型） | ㎡
173 | 133315003 | SBS弹性沥青防水胶 | kg
174 | 133501001 | 防水腻子 | kg
175 | 133504001 | 防水粉 | kg
176 | 133508004 | 改性沥青嵌缝油膏 | kg
177 | 133508006 | 冷底子油 | kg
178 | 133508011 | CSPE 氯磺化聚乙烯嵌缝油膏 300mL | 支
179 | 133509002 | 中性耐候硅胶（500ml/支） | 支
180 | 133510002 | 密封油膏 | kg
表-24
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:都安瑶族自治县第三幼儿园改扩建保教楼 |  |  |  | 第6页 共17页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
181 | 133901001.1 | 防腐油 | kg
182 | 133901001.2 | 防腐油 | kg
183 | 134101001 | 嵌缝料 | kg
184 | 140101001 | 清油 | kg
185 | 140103002 | 熟桐油 | kg
186 | 140105003 | 松节油 | kg
187 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg
188 | 140303001 | 煤油 | kg
189 | 140501003 | 油漆溶剂油 | kg
190 | 140702001 | 机油（综合） | kg
191 | 140901002 | 电力复合酯 一级 | kg
192 | 140913001 | 砂蜡 | kg
193 | 142101001 | 环氧树脂 | kg
194 | 142103002 | 呋喃树脂YJ型 | kg
195 | 143124001 | 漂白粉 | kg
196 | 143302001 | 草酸 99.2% | kg
197 | 143305003 | 二甲苯 | kg
198 | 143306006 | 酒精 | kg
199 | 143308006 | 醋酸乙酯 | kg
200 | 143309001 | 丙酮 | kg
201 | 143315001 | 羧甲基纤维素 | kg
202 | 143504015 | 聚氨酯乙料 | kg
203 | 143504018 | 醇酸漆稀释剂 X6 | kg
204 | 143520001 | 隔离剂 | kg
205 | 143901002a | 乙炔气（带气瓶） | kg
206 | 143903002 | 煤气（液化石油气） | kg
207 | 143906001 | 氧气 | 
208 | 143908001 | 氩气 | 
209 | 144101005 | 建筑胶 | kg
210 | 144103001 | 108 胶 | kg
211 | 144108001 | 乳白胶 | kg
212 | 144110004 | 硅酮耐候密封胶 | kg
213 | 144113002 | 玻璃胶 310g | 支
214 | 144114006 | 聚氯乙烯热熔密封胶 | kg
215 | 144114009 | 聚氨酯发泡密封胶（750mL/支） | 支
216 | 144116003 | 胶合剂 | kg
表-24
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:都安瑶族自治县第三幼儿园改扩建保教楼 |  |  |  | 第7页 共17页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
217 | 144116005 | 粘合剂 | kg
218 | 144116008 | 粘接剂 | kg
219 | 144116015 | 干粉型粘结剂 | kg
220 | 144116023 | 界面处理剂 | t
221 | 144116024 | 专用界面剂 | kg
222 | 144301001 | 胶带 | m
223 | 144301004 | 自粘性橡胶带 20mm×5m | 卷
224 | 144309001 | 塑料粘胶带 | 卷
225 | 144309002 | 塑料胶布带 20mm×10m | 卷
226 | 144309004 | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷
227 | 170303001 | 镀锌钢管 DN15 | m
228 | 170508017 | 不锈钢管φ25×1.5 201 材质 | m
229 | 170508025 | 不锈钢管φ50×1.5 201材质 | m
230 | 170508029 | 不锈钢管φ60×1.5 201材质 | m
231 | 170508041 | 不锈钢管φ76X 1.5 201材质 | m
232 | 172502001 | PP－R给水管 de20 | m
233 | 172504001 | 硬聚氯乙烯(PVC－U)排水管 De50 | m
234 | 172513000 | 塑料软管 | kg
235 | 172515001 | 软管 DN15 L=30～50cm | 根
236 | 172517002 | 异型塑料管 Φ5 | m
237 | 180314003 | 钢制弯头 DN25 | 个
238 | 180319001 | 镀锌丝堵 DN15 | 个
239 | 180320003 | 钢制丝堵 DN25 | 个
240 | 180327001 | 外丝 DN15 | 个
241 | 180331003 | 镀锌三通 DN25 | 个
242 | 180907001 | PVC转换接头 De50×40 | 个
243 | 180909001 | 内螺牙弯头 De20 | 个
244 | 181507001 | 镀锌六角外丝 DN15 | 个
245 | 181510002 | 钢制管箍 DN20 | 个
246 | 181510003 | 钢制管箍 DN25 | 个
247 | 181512003 | 镀锌管箍 DN25 | 个
248 | 181514002 | 镀锌活接头 DN20 | 个
249 | 181515003 | 钢制活接头 DN25 | 个
250 | 181515006 | 钢制活接头 DN50 | 个
251 | 181515007 | 钢制活接头 DN65 | 个
252 | 181515008 | 钢制活接头 DN80 | 个
表-24
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:都安瑶族自治县第三幼儿园改扩建保教楼 |  |  |  | 第8页 共17页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
253 | 182501001 | 塑料管卡 de20 | 个
254 | 182501002 | 塑料管卡 de25 | 个
255 | 182501003 | 塑料管卡 de32 | 个
256 | 182501004 | 塑料管卡 de40 | 个
257 | 182501005 | 塑料管卡 de50 | 个
258 | 182501007 | 塑料管卡 de75 | 个
259 | 182501008 | 塑料管卡 de110 | 个
260 | 182501009 | 塑料管卡 de160 | 个
261 | 182504005 | 镀锌管卡子(给水管用)DN40 | 个
262 | 182504006 | 镀锌管卡子(给水管用)DN50 | 个
263 | 182504007 | 镀锌管卡子(给水管用)DN65 | 个
264 | 182504008 | 镀锌管卡子(给水管用)DN80 | 个
265 | 182504009 | 镀锌管卡子(给水管用)DN100 | 个
266 | 182505001 | 镀锌管卡子 1.5×12～50 | 个
267 | 182511000 | 接地卡子(综合) | 个
268 | 182529003 | U型管卡子DN25 | 个
269 | 182529004 | U型管卡子DN32 | 个
270 | 182529005 | U型管卡子DN40 | 个
271 | 182529006 | U型管卡子DN50 | 个
272 | 182529007 | U型管卡子DN65 | 个
273 | 182529008 | U型管卡子DN80 | 个
274 | 182529009 | U型管卡子DN100 | 个
275 | 190301002 | 闸阀 Z15T-10 DN20 | 个
276 | 200108006 | 平焊法兰 1.6MPa DN50 | 副
277 | 200108008 | 平焊法兰 1.6MPa DN80 | 副
278 | 200110008 | 平焊法兰 1.6MPa DN80 | 片
279 | 200305000 | 不锈钢法兰座 | 个
280 | 203302000 | 石棉橡胶板(综合) | kg
281 | 213313001 | 角型阀(带铜活) DN15 | 个
282 | 213321000 | 大便器胶皮碗 | 个
283 | 213321001 | 便器接头 De130×110 | 个
284 | 213322001 | 存水弯 De32 | 个
285 | 213322005 | 存水弯 塑料 S型 DN50 | 个
286 | 213322008 | 小便器存水弯 塑料 De32 | 个
287 | 213322010.1 | 大便器塑料存水弯 DN100 | 个
288 | 213322010.2 | 大便器水弯 DN100 | 个
表-24
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:都安瑶族自治县第三幼儿园改扩建保教楼 |  |  |  | 第9页 共17页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
289 | 213323001 | 洗脸盆下水口 De32 | 个
290 | 213325001 | 排水栓(带链堵) De50 | 套
291 | 213327001 | 透气帽(铅丝球) DN50 | 个
292 | 213327002 | 透气帽(铅丝球) DN75 | 个
293 | 213327003 | 透气帽(铅丝球) DN100 | 个
294 | 213327004 | 透气帽(铅丝球) DN150 | 个
295 | 213328000 | 洗脸盆托架 | 副
296 | 241101001 | 压力表 0～1.6MPa | 块
297 | 246302001 | 压力表气门 QZ-2 黄铜 M10-Φ6 | 个
298 | 270604001 | 镀锌接地板 40×5×120 | 个
299 | 271702001 | 绝缘黑胶布 20mm×20m | 卷
300 | 271705002 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷
301 | 280301003 | 铜芯塑料绝缘导线 BV-1 | m
302 | 280301005 | 铜芯塑料绝缘导线 BV-2.5 | m
303 | 280304003 | 塑料软铜绝缘导线 BVR-4 | m
304 | 280311004 | 铜芯双绞线 RVS2×0.75 | m
305 | 290622002 | 阻燃管接头 FST20 | 个
306 | 290622003 | 阻燃管接头 FST25 | 个
307 | 290622005 | 阻燃管接头 FST40 | 个
308 | 290628002 | 塑料护口 15～20 | 个
309 | 290628003 | 塑料护口 15～50 | 个
310 | 290628004 | 塑料护口（钢管用）15～20 | 个
311 | 290640001 | 铜接线卡1.0-2.5 | 个
312 | 290919002 | 太阳电池板夹具 | 套
313 | 291111001 | 开关盒 | 个
314 | 291112001 | 接线盒 | 个
315 | 291126000 | 灯具金属吊盒 | 个
316 | 292702010 | 尼龙扎带 100～150 | 个
317 | 330107002 | 镀锌扁钢支架 -40×3 | kg
318 | 332101002 | 铝合金板变形缝盖板1.0mm | ㎡
319 | 340105003 | 钨棒 | kg
320 | 340502002 | 打印纸 | 箱
321 | 340702001 | 防尘面罩 | 套
322 | 340703001 | 护目镜 | 套
323 | 340901001 | 电池 1# | 节
324 | 340901002 | 电池 5# | 节
表-24
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:都安瑶族自治县第三幼儿园改扩建保教楼 |  |  |  | 第10页 共17页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
325 | 341101001 | 水 | 
326 | 341301001 | 位号牌 | 个
327 | 341301007 | 铝牌 | 个
328 | 341301011 | 标志牌 塑料扁形 | 个
329 | 341508001 | 其他材料费 | 元
330 | 341508001.2 | 其他材料费 | 元
331 | 341508006 | 其他材料费 | 元
332 | 341509001 | 校验材料费 | 元
333 | 350103001 | 胶合板模板1830×915×18 | ㎡
334 | 350104002 | 复合木模板面板 | ㎡
335 | 350202001 | 模板支撑钢管及扣件 | kg
336 | 350302001 | 回转扣件 | 个
337 | 350302003 | 直角扣件 | 个
338 | 350303001 | 脚手架焊接钢管48.3×3.6 | t
339 | 350307002 | 竹脚手板 | ㎡
340 | 350309001 | 挡脚板（综合） | m
341 | 351101001 | 钢凿 | 个
342 | 370501003 | 枕木 | 
343 | 370905001 | 钢垫板 | kg
344 | 390101001 | 脚手架钢管（租赁） | t·天
345 | 390101002 | 扣件综合（租赁） | 100套·天
346 | 390101004 | 底座（租赁） | 100个·天
347 | 390101005 | 钢笆子（钢筋网脚手板）（租赁·天） | 100㎡·天
348 |  | ◆商品砼◆
349 | 043104002 | 预拌普通混凝土 C15 | 
350 | 043104004 | 预拌普通混凝土 C25 | 
351 | 043104005 | 预拌普通混凝土 C30 | 
352 |  | ◆配合比◆
353 | 800102003 | 水泥砂浆 1∶2 | 
354 | 800102004 | 水泥砂浆 1∶2.5 | 
355 | 800102005 | 水泥砂浆 1∶3 | 
356 | 800501006.1 | 1：0.5：3水泥石灰砂浆 | 
357 | 800501008 | 混合砂浆 1∶0.5∶3 | 
358 | 800501009 | 混合砂浆 1∶1∶4 | 
359 | 800702003 | 水泥防水砂浆(加防水粉5％) 1∶2.5 | 
360 | 801101001 | 素水泥浆 | 
表-24
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:都安瑶族自治县第三幼儿园改扩建保教楼 |  |  |  | 第11页 共17页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
361 | 802102007 | 碎石 GD20 中砂水泥 32.5 C20 | 
362 | 802302001 | 中砂 陶粒 水泥32.5 LC5 | 
363 | 802302002 | 中砂 陶粒 水泥32.5 LC7.5 | 
364 |  | ◆主材◆
365 | 170014000.1 | 镀锌钢管DN80 | m
366 | 170014000.2 | 镀锌钢管DN65 | m
367 | 170014000.3 | 镀锌钢管DN50 | m
368 | 170014000.4 | 镀锌钢管DN40 | m
369 | 170014000.5 | 镀锌钢管DN32 | m
370 | 170014000.6 | 镀锌钢管DN25 | m
371 | 170014000.7 | 镀锌钢管DN100 | m
372 | 172500000.1 | PC20 | m
373 | 172500000.2 | JDG20 | m
374 | 172500000.3 | PC25 | m
375 | 172500000.4 | PC40 | m
376 | 172500000.5 | 排水管PVC-U De110 | m
377 | 172500000.6 | 排水管PVC-U De160 | m
378 | 172500000.7 | 排水管PVC-U De50 | m
379 | 172500000.8 | 排水管PVC-U De75 | m
380 | 172500000.9 | 雨水管PVC-U De110 | m
381 | 172502000.1 | PPR给水管de20 | m
382 | 172502000.2 | PPR给水管de25 | m
383 | 172502000.3 | PPR给水管de32 | m
384 | 172502000.4 | PPR给水管de40 | m
385 | 172502000.5 | PPR给水管de50 | m
386 | 172502000.6 | PPR给水管de63 | m
387 | 172801000.1 | 衬塑钢管给水管de63 | m
388 | 172801000.2 | 衬塑钢管给水管de75 | m
389 | 172801000.3 | 衬塑钢管给水管de90 | m
390 | 180002000.1 | 沟槽管件DN80 | 个
391 | 180002000.2 | 沟槽管件DN100 | 个
392 | 180003000.1 | 沟槽卡箍DN80 | 套
393 | 180003000.2 | 沟槽卡箍DN100 | 套
394 | 180003000.3 | 沟槽卡箍DN65 | 套
395 | 180300000.1 | 钢管管件DN65 | 个
396 | 180300000.2 | 钢管管件DN50 | 个
表-24
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:都安瑶族自治县第三幼儿园改扩建保教楼 |  |  |  | 第12页 共17页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
397 | 180300000.3 | 钢管管件DN40 | 个
398 | 180300000.4 | 钢管管件DN32 | 个
399 | 180300000.5 | 钢管管件DN25 | 个
400 | 180903000.1 | 塑料给水管件de20 | 个
401 | 180903000.2 | 塑料给水管件de25 | 个
402 | 180903000.3 | 塑料给水管件de32 | 个
403 | 180903000.4 | 塑料给水管件de40 | 个
404 | 180903000.5 | 塑料给水管件de50 | 个
405 | 180903000.6 | 塑料给水管件de63 | 个
406 | 180904000.1 | 承插塑料管件De110 | 个
407 | 180904000.2 | 承插塑料管件De160 | 个
408 | 180904000.3 | 承插塑料管件De50 | 个
409 | 180904000.4 | 承插塑料管件De75 | 个
410 | 181101000.1 | 钢塑复合管件de63 | 个
411 | 181101000.2 | 钢塑复合管件de75 | 个
412 | 181101000.3 | 钢塑复合管件de90 | 个
413 | 190000000.1 | 试水阀DN25 | 个
414 | 193800000.1 | 塑料阀门De25 | 个
415 | 194101000.1 | 沟槽蝶阀DN100 | 个
416 | 194101000.2 | 信号蝶阀DN80 | 个
417 | 194101000.3 | 信号蝶阀DN65 | 个
418 | 194103000.1 | 试水阀DN25 | 个
419 | 194103000.2 | 闸阀De63 | 个
420 | 194103000.3 | 闸阀De75 | 个
421 | 194103000.4 | 闸阀De90 | 个
422 | 194103000.5 | 可调式减压器De25 | 个
423 | 194103000.6 | 管顶型（大气型）真空破坏器Ee63 | 个
424 | 194110000.1 | Y型过滤器法兰连接De90 | 个
425 | 194110000.2 | 止回阀法兰连接De90 | 个
426 | 211301000.1 | 拖把池 | 个
427 | 211501000 | 蹲式大便器 | 个
428 | 211701000 | 挂式小便器 | 个
429 | 212501000 | 蹲式大便器低水箱 | 个
430 | 213301000 | 水嘴 | 个
431 | 213308001 | 冷热水混合水嘴DN15 | 个
432 | 213316001 | 自闭式冲洗阀 DN15 | 个
表-24
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:都安瑶族自治县第三幼儿园改扩建保教楼 |  |  |  | 第13页 共17页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
433 | 213318000.1 | 304不锈钢地漏DN50 | 个
434 | 213319000.1 | 地面扫除口De110 | 个
435 | 213320000 | 大便器冲洗管 | 根
436 | 213326002 | 蹲式大便器低水箱配件 | 套
437 | 213331000.1 | 304不锈钢雨水斗De110 | 个
438 | 226113000.1 | 自动排气阀De32 | 个
439 | 226113000.2 | 自动排气阀DN25 | 个
440 | 230100000.1 | 灭火器MF/ABC 3KG | 具
441 | 230303000.1 | 单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 | 套
442 | 232101000.1 | 直立型洒水喷头DN15 | 个
443 | 233700000.1 | 智能光电感烟探测器 | 个
444 | 233902000 | 声光报警器 | 个
445 | 234001000.1 | 隔离模块 | 个
446 | 234101000.1 | 编码消火栓报警按钮 | 套
447 | 234101000.2 | 编码手动报警按钮(含电话插孔) | 套
448 | 234301000.1 | 吸顶式消防广播音箱 | 只
449 | 240101000.1 | 螺纹水表De25 | 个
450 | 240102000.1 | 法兰水表De90 | 个
451 | 240102000.2 | 法兰水表De63 | 个
452 | 246904000 | 取源部件 | 套
453 | 270503001.1 | 12镀锌圆钢 | m
454 | 270504001.1 | 避雷针 | 根
455 | 270605000 | 接地测试板 | 块
456 | 301101000 | 电视插座 | 个
457 | 301302000 | 8位模式信息插座 | 个
458 | 500103001.1 | 风扇 30W | 台
459 | 550117001.1 | 配电箱ALa | 台
460 | 550117001.2 | 配电箱ALb | 台
461 | 550117001.3 | 配电箱ALHY | 台
462 | 550117001.4 | 配电箱ALZM | 台
463 | 550117001.5 | 交流配电柜GCS | 台
464 | 550117001.6 | 直流防雷配电柜KBT-PVG/Z | 台
465 | Z010000103 | 型钢(综合) | kg
466 | Z012902035 | 钢板 10~16mm | kg
467 | Z130507003 | 酚醛防锈漆 （各种颜色） | kg
468 | Z130507011 | 醇酸防锈漆 C53-1 | kg
表-24
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:都安瑶族自治县第三幼儿园改扩建保教楼 |  |  |  | 第14页 共17页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
469 | Z170102000 | 焊接钢管（综合) | kg
470 | Z170303000.1 | SC20 | m
471 | Z182902000.1 | 塑料套管De163 | m
472 | Z182902000.2 | 塑料套管De63 | m
473 | Z210901000.1 | 台式洗脸盆 | 个
474 | Z231300000.1 | 水流指示器DN80法兰连接 | 个
475 | Z231300000.2 | 水流指示器DN65法兰连接 | 个
476 | Z245904000 | 仪表接头 | 套
477 | Z250001001.1 | 吸顶LED灯 220V 22W | 套
478 | Z250001001.2 | 吸顶LED灯（防水型）220V 15W | 套
479 | Z250001001.3 | 单管LED灯（带灯罩）220V 30W | 套
480 | Z250001001.4 | 双管LED灯（带灯罩）220V 2*30W | 套
481 | Z250001001.5 | 紫外线消毒灯220V 1*30W | 套
482 | Z250001001.6 | 楼层指示灯DC36V 1*2W | 套
483 | Z250001001.7 | 应急灯DC36V 2*2.5W | 套
484 | Z250001001.8 | 中型安全出口标志灯DC36V 1*2W | 套
485 | Z250001001.9 | 中型带楼层显示单向疏散指示灯DC36V 1*2W | 套
486 | Z250001001.10 | 中型单向疏散指示灯DC36V 1*2W | 套
487 | Z250001001.11 | 中型疏散出口标志灯DC36V 1*2W | 套
488 | Z260501001.1 | 单联单控开关10A | 个
489 | Z260501001.2 | 双联单控开关10A | 个
490 | Z260501001.3 | 三联单控开关10A | 个
491 | Z260501001.4 | 四联单控开关10A | 个
492 | Z260501001.5 | 紫外线消毒灯开关10A | 个
493 | Z264101001.1 | 安全型五孔暗装插座10A | 套
494 | Z264101001.2 | 热水器插座（安全防溅型）10A | 套
495 | Z264101001.3 | 挂式空调插座（安全型）10A | 套
496 | Z264101001.4 | 柜式空调开关箱（安全型）16A | 套
497 | Z270603001.1 | 接地引出线40*5不锈钢扁钢 | m
498 | Z280301000.1 | WDZ-BYJ-10 | m
499 | Z280301000.2 | WDZ-BYJ-6 | m
500 | Z280301000.3 | WDZ-BYJ-2.5 | m
501 | Z280301000.4 | WDZ-BYJ-4 | m
502 | Z280301000.5 | WDZN-BYJ-2.5 | m
503 | Z280301000.6 | ZR-BV-2.5 | m
504 | Z280311000.1 | 超六类CAT6E | m
表-24
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:都安瑶族自治县第三幼儿园改扩建保教楼 |  |  |  | 第15页 共17页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
505 | Z2811340023.1 | WDZN-RYJS-2*1.5 | m
506 | Z2811340023.2 | WDZ-RYJS-2*1.5 | m
507 | Z2811340023.3 | WDZ-PYYP-2*1.5 | m
508 | Z282901000.1 | 射频同轴电缆 | m
509 | Z550103001.1 | 铁壳开关 3P 30A | 个
510 |  | ◆设备◆
511 | B4-0089.1 | 直流防雷配电柜KBT-PVG/Z | 台
512 | B4-0089.2 | 交流配电柜GCS | 台
513 | B4-0480.1 | 太阳能电池组件安装 单个组串容量 ≤5000Wｐ | 组串
514 | B4-0504.1 | JB1-1/01#防雷汇流箱SYE-ZX08 | 台
515 | B4-0504.2 | 并网逆变器SG6.0RS-CN | 台
516 |  | ◆机械台班组成◆
517 | 000502002 | 2023安装机械第一类费用 | 元
518 | 002401001 | 机械台班人工费 | 元
519 | 140301004.1 | 国V汽油 92# | kg
520 | 140301004.2 | 汽油92# | kg
521 | 140304001 | 轻柴油0# | kg
522 | 140304001.1 | 轻柴油 0# | kg
523 | 140304001.2 | 轻柴油0# | kg
524 | 341103001 | 电 | kW·h
525 | 994701004 | 折旧费 | 元
526 | 994701005 | 检修费 | 元
527 | 994701006 | 维护费 | 元
528 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元
529 | 994701008 | 其他费 | 元
530 |  | ◆机械◆
531 | 341509003 | 其他机械费 | 元
532 | 980101004 | 自动LCR测量仪 ZL6 | 台班
533 | 980301004 | 直流稳压稳流电源 WYK-6005 | 台班
534 | 980301005 | 精密交/直流稳压电源 | 台班
535 | 980301006 | 交流稳压电源 | 台班
536 | 980502004 | 数字万用表PS-56 | 台班
537 | 980502011 | 手持式万用表 | 台班
538 | 980502012 | 工业用真效值万用表 | 台班
539 | 981110001 | 绝缘电阻测试仪 3141 | 台班
540 | 981110002 | 绝缘电阻测试仪 ZC-8 | 台班
表-24
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:都安瑶族自治县第三幼儿园改扩建保教楼 |  |  |  | 第16页 共17页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
541 | 981117001 | 交/直流低电阻测试仪 | 台班
542 | 981118001 | 接地引下导通电阻测试仪 | 台班
543 | 981508007 | 微机继电保护测试仪 | 台班
544 | 981701001 | 对讲机 C15 | 台班
545 | 981701002 | 网络测试仪 | 台班
546 | 982303007 | 双通道数字存储示波器 | 台班
547 | 983102001 | 相位频率计 704-3 | 台班
548 | 983103001 | 活塞式压力计 | 台班
549 | 983701003 | 笔记本电脑 | 台班
550 | 983702003 | 宽行打印机 | 台班
551 | 984703001 | 火灾探测器实验器 BHTS-1 | 台班
552 | 984714001 | 高压绝缘电阻测试仪 3124 | 台班
553 | 984717001 | 其他各种仪器仪表 | 台班
554 | 990101002 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4 | 台班
555 | 990506001 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班
556 | 990506002 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班
557 | 990508004 | 混凝土输送泵车 输送量60/h | 台班
558 | 990509001 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L | 台班
559 | 990509001.1 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L | 台班
560 | 990509001.2 | 1：1：6水泥石灰砂浆 | 
561 | 990516001 | 干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L | 台班
562 | 990701004 | 履带式推土机 功率75kW | 台班
563 | 990704004 | 载重汽车 装载质量4t | 台班
564 | 990704006 | 载重汽车 装载质量6t | 台班
565 | 990705006 | 自卸汽车 装载质量10t | 台班
566 | 990707005 | 平板拖车组 装载质量25t | 台班
567 | 990903001 | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班
568 | 990903007 | 汽车式起重机 提升质量25t | 台班
569 | 990916003 | 电动单筒慢速卷扬机 牵引力30kN | 台班
570 | 991305001 | 电动夯实机 夯击能量 250N.m | 台班
571 | 991316001 | 混凝土切缝机 功率7.5KW | 台班
572 | 991701001 | 钢筋调直机 直径14mm | 台班
573 | 991702001 | 钢筋切断机 直径40mm | 台班
574 | 991703001 | 钢筋弯曲机 直径40mm | 台班
575 | 991908002 | 立式钻床 钻孔直径 25mm | 台班
576 | 991911004 | 开孔机 开孔直径≤114 | 台班
表-24
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:都安瑶族自治县第三幼儿园改扩建保教楼 |  |  |  | 第17页 共17页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
577 | 991913004 | 普通车床 工件直径630mm×工件长度2000mm | 台班
578 | 991920001 | 管子切断机 管径60mm | 台班
579 | 991920002 | 管子切断机 管径150mm | 台班
580 | 991922001 | 抛光机 | 台班
581 | 991923003 | 手提砂轮机 砂轮直径150mm | 台班
582 | 991924001 | 管子套丝机 φ159mm | 台班
583 | 991924002 | 管子切断套丝机 管径159mm | 台班
584 | 991924003 | 螺栓套丝机 直径39mm | 台班
585 | 991930001 | 滚槽机 | 台班
586 | 992101001 | 木工圆锯机 直径500mm | 台班
587 | 992301003 | 砂轮切割机 砂轮直径400mm | 台班
588 | 992301004 | 砂轮切割机 砂轮直径500mm | 台班
589 | 992314001 | 角向磨光机 | 台班
590 | 992501001 | 交流电弧焊机 容量21kV·A | 台班
591 | 992501002 | 交流电弧焊机 容量30kV·A | 台班
592 | 992509003 | 对焊机 容量75kV·A | 台班
593 | 992511001 | 热熔对接焊机 直径63mm | 台班
594 | 993701011 | 汽车式高空作业车 提升高度21m | 台班
595 | 994410004 | 试压泵 压力30MPa | 台班
596 | 994508001 | 电锤 功率 520W | 台班
597 | 994701001 | 其他机械费 | 元
598 | 994901001 | 卷扬机带塔 提升质量（3~5）tH=40m | 台·月
599 | 994905001 | 电动吊篮 | 台·天
600 |  | 合 计
表-24

## 原表-22承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称:都安瑶族自治县第三幼儿园改扩建保教楼 | [7 empty] | 编号:
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计差价(元)
1 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以内（综合） | t |  | 5 | 3204.42
2 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以上（综合） | t |  | 5 | 3111.5
3 | 泡沫砼砌块 390×190×190 | 块 |  | 5 | 3.05
4 | 周转枋材 |  |  | 5 | 1004.42
5 | 陶瓷墙面砖 400×500 | ㎡ |  | 5 | 41.59
6 | 陶瓷地面砖 800×800 | ㎡ |  | 5 | 54.87
7 | PVC卷材采用幼儿园专用弹性PVC卷材面层 | ㎡ |  | 5 | 55
8 | 成品装饰双开木门及门套 1.5m×2.4m（实木） | 樘 |  | 5 | 1946.9
9 | 铝合金隔热断桥推拉窗（含中空玻璃） | ㎡ |  | 5 | 400
10 | 乳胶漆 | kg |  | 5 | 14.6
11 | 真石漆 | kg |  | 5 | 3.54
12 | 聚合物水泥防水涂料（JS-II） | kg |  | 5 | 11.95
13 | 胶合板模板1830×915×18 | ㎡ |  | 5 | 45.13
14 | 脚手架钢管（租赁） | t·天 |  | 5 | 3
15 | 预拌普通混凝土 C25 |  |  | 5 | 398.06
16 | 预拌普通混凝土 C30 |  |  | 5 | 412.62
17 | WDZ-BYJ-10 | m |  | 5 | 9.01
18 | WDZ-BYJ-6 | m |  | 5 | 5.21
19 | 直流防雷配电柜KBT-PVG/Z | 台 |  | 5 | 16670
20 | 太阳能电池组件安装 单个组串容量 ≤5000Wｐ | 组串 |  | 5 | 2500
21 | 合 计
注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-22

## 原表-23承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)
工程名称:都安瑶族自治县第三幼儿园改扩建保教楼 |  |  |  | 编号：
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以内（综合） |  | 3204.42
2 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以上（综合） |  | 3111.5
3 | 泡沫砼砌块 390×190×190 |  | 3.05
4 | 周转枋材 |  | 1004.42
5 | 陶瓷墙面砖 400×500 |  | 41.59
6 | 陶瓷地面砖 800×800 |  | 54.87
7 | PVC卷材采用幼儿园专用弹性PVC卷材面层 |  | 55
8 | 成品装饰双开木门及门套 1.5m×2.4m（实木） |  | 1946.9
9 | 铝合金隔热断桥推拉窗（含中空玻璃） |  | 400
10 | 乳胶漆 |  | 14.6
11 | 真石漆 |  | 3.54
12 | 聚合物水泥防水涂料（JS-II） |  | 11.95
13 | 胶合板模板1830×915×18 |  | 45.13
14 | 脚手架钢管（租赁） |  | 3
15 | 预拌普通混凝土 C25 |  | 398.06
16 | 预拌普通混凝土 C30 |  | 412.62
17 | WDZ-BYJ-10 |  | 9.01
18 | WDZ-BYJ-6 |  | 5.21
19 | 直流防雷配电柜KBT-PVG/Z |  | 16670
20 | 太阳能电池组件安装 单个组串容量 ≤5000Wｐ |  | 2500
21 | 定值权重A
22 | 合 计
注：1、“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发 布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写 2、“变值权重”栏由招标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写， 1减去其比例为定值权重。 3、“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工 程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-23