云之龙咨询集团有限公司

招 标 文 件

（全流程电子化采购）

项目名称：2026-2028年市管市政设施维修养护服务采购项目

项目编号：FCZC2026-G3-990040-YZLZ

采 购 人：防城港市住房和城乡建设局

采购代理机构：云之龙咨询集团有限公司

2026年4月

目  录

第一章  招标公告	2

第二章  采购需求	5

第三章  投标人须知	34

第四章  评标方法及评标标准	53

第五章  拟签订的合同文本	60

第六章　投标文件格式	84

第一章 招标公告

防城港市住房和城乡建设局2026-2028年市管市政设施维修养护服务采购项目招标公告（远程异地评标）

项目概况

2026-2028年市管市政设施维修养护服务采购项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2026年5月   日9时30分（北京时间）前按要求递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：FCZC2026-G3-990040-YZLZ

项目名称：2026-2028年市管市政设施维修养护服务采购项目

预算总金额：人民币贰仟伍佰贰拾万元整（¥25,200,000.00）

最高限价：无

采购需求：通过公开招标，择优选择1家供应商开展2026-2028年市管市政设施维修养护服务，服务期限自签订合同之日起3年，具体内容详见附件采购需求。

合同履约期限：自合同签订之日起3年。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标人须具备市政公用工程施工总承包二级以上（含二级）资质，具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。

（2）投标人拟派的项目经理须具备市政公用工程专业二级以上（含二级）注册建造师资格及有效的安全生产考核合格证书（B类）。

（3）拟投入本工程的技术负责人具有市政公用工程相关专业工程师及以上职称。

（4）拟投入本项目的专职安全生产管理人员须具备有效的安全生产考核合格证书（C类）。

三、获取招标文件

时间：2026年4月  日至2026年  月   日，每天上午8时00分至12时00分，下午3时00分至6时00分（北京时间，法定节假日除外）

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）-进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，获取招标文件。电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制，通过其他方式获取招标文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传投标文件。

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026年  月   日9时30分（北京时间）

投标地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

开标地点：广西政府采购云平台电子开标大厅【政府采购开标室   】

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.网上查询地址：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、广西壮族自治区政府采购网（http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/）、全国公共资源交易平台（广西·防城港）(http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/fcgggzy/）。

2.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

3.投标保证金：无。

4.监督部门

名称：防城港市财政局

电话：0770-6102323

5.投标人投标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，投标人应先安装“广西政府采购云平台电子投标客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。投标人登录广西政府采购网，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-投标人”查看电子投标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763或者0771-3381253）。

（3）CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。2）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

6.评标说明：本项目为远程异地全流程电子评标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：防城港市住房和城乡建设局

地址：防城港市北部湾大道136号

联系人：吴泽宇

电话：0770-2832600

2.采购代理机构信息

名称：云之龙咨询集团有限公司

地址：防城港市港口区桃花湾广场海悦华府一单元12楼1203室

联系方式：0770-2882899

3.项目联系方式

项目联系人：熊福玉、包文杰、陈义廷

电话：0770-2882899

附件：采购需求

采购人：防城港市住房和城乡建设局

采购代理机构：云之龙咨询集团有限公司

2026年4月   日

第二章  采购需求

说明：

1.为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件（以下或简称为“采购文件”）所称中小企业必须符合《政府采购促进中

小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定。

（2）本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括

其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物， 电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.本项目“技术要求”及“商务要求”凡标注“▲”的条款或要求，投标人不响应或不满足的，投标文件作无效处理；其他标注“▲”的事项或说明，投标人投标文件不符合要求的作无效处理。

4.投标人必须自行为其投标产品或技术服务侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担

相应法律责任。

5.所属行业依照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300 号）及《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的有关规定执行。

采购预算：2520万元

| ▲第一部分：技术要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 |  | 所属 行业 | 服务内容及要求 |
| 1 | 2026-2028年市管市政设施维修养护服务采购项目 | 3年 |  | 建筑业 | （一）项目概况： 1.项目名称：2026-2028年市管市政设施维修养护服务采购项目 2.预算金额：2520万元。 3.采购内容：通过公开招标，择优选择1家供应商开展2026-2028年市管市政设施维修养护服务。 4.服务工作内容：市管市政设施维修养护服务工作内容包括对文昌大道以南（含）、北部湾大道以西（含）、伏波大道以东（不含）、西湾环海大道以东（含）、西湾跨海大桥以北（含）的市管道路的路面、排水、桥梁的日常维修养护工作，防汛排涝、路面塌陷等市政设施突发事件的应急处置工作，市政设施巡查、重大活动期间的市政设施应急保障工作等。 5.服务期限： （1）自签订合同之日起3年。 （2）如本项目服务期满且采购人未完成项目下一服务期的采购时，为保障项目的延续性，中标人应配合采购人有偿提供本项目服务期满至采购人再次完成采购这一期限内的维修养护服务工作。该期限内服务费结算按以下“（三）项目结算”要求执行，延续服务费用金额不超过原服务期内维修养护合同金额的10%。 （二）项目结算： 1.项目承包范围：市管市政设施维修养护服务工作内容包括对文昌大道以南（含）、北部湾大道以西（含）、伏波大道以东（不含）、西湾环海大道以东（含）、西湾跨海大桥以北（含）的市管道路的路面、排水、桥梁的日常维修养护工作，防汛排涝、路面塌陷等市政设施突发事件的应急处置工作，市政设施巡查、重大活动期间的市政设施应急保障工作等。 2.项目承包方式：包工包料。 3.项目质量要求：合格。 4.项目结算方式：中标供应商按实际完成工程量编制结算造价，由采购人审核后委托第三方审核机构或报送防城港市财政投资评审中心审定，审定的结算造价乘以中标供应商中标报价系数作为项目结算价款。 （三）考核验收标准： 本项目将根据《防城港市市本级市政设施日常维修养护管理考核办法（试行）》（详见附件）进行考核验收，中标供应商所承接的维修养护项目必须达到《防城港市市本级市政设施日常维修养护管理考核办法（试行）》要求。 （四）其他要求 1.采购合同签订后，中标供应商必须自有或租赁维护用车辆和设备，包括2辆巡查机动车辆（皮卡或轻卡）、运输车辆、手扶式小型压路机、应急照明设备、管道潜望镜(高清无线潜望镜)、2台应急水泵（排水能力≥100m³/h）、沥青灌缝机、2台发电机、无人机。 2.中标供应商必须拥有或租赁维护用10吨及以上大型压路机、沥青混凝土铣刨机、沥青混凝土摊铺机。 3.中标供应商在服务期限内设置固定经营或项目管理场所。 4.中标供应商于签订合同前对维修车辆和设施需完成“防港市政养护”标识喷绘，完成车载定位系统配备以便今后接到采购人监控平台。 5.项目履行过程中，中标供应商须投入相应的项目管理机构，项目管理机构最低人数要求为项目经理、技术负责人、施工员、质量员、专职安全生产管理人员、电工各1名，须在投标文件中提供拟投入项目经理市政公用工程专业二级以上（含二级）注册建造师资格及有效的安全生产考核合格证书（B类）、技术负责人的市政公用工程相关专业工程师及以上职称证书、专职安全生产管理人员有效的安全生产考核合格证（C类）、施工员和质量员有效的相应施工现场专业人员职业培训合格证书、电工的电工证等材料复印件或扫描件。 6.若设施量增加或减少时，中标系数不作调整，中标人须考虑在投标报价中。 |
| ▲第二部分：商务要求 |  |  |  |  |  |
| 服务保修期 |  |  | 所有维修内容保修期至少一年（经采购人同意的临时修复除外），经维修后所有设施保修期内出现损坏的，中标供应商无条件进行修复，不得再提出任何签证要求（非质量原因除外）。 |  |  |
| 服务地点 |  |  | 防城港市内采购人指定地点。 |  |  |
| 合同签订时间 |  |  | 自中标通知书发出之日起 25 日内。 |  |  |
| 报价要求 |  |  | 1.本项目投标报价采用系数报价。投标人须对服务期内所承接的所有项目，在经委托第三方审核机构或报送防城港市财政投资评审中心审定的结算价款的基础上进行系数报价。系数报价保留两位小数。 2.报价范围：投标报价系数≤100%，投标人投标系数不在报价范围的，其报价无效，按投标无效处理。 3.投标人只能有一个有效系数报价，否则，其投标将被拒绝。 4.投标人所报的系数报价在合同执行过程中固定不变，不得以任何理由予以变更。 5.投标报价是合同期内用于计算具体项目结算金额的系数，具体项目的结算金额包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示的所有责任、义务和一般风险。 |  |  |
| 付款方式 |  |  | 每2个月支付1次，根据《防城港市市本级市政设施日常维修养护管理考核办法（试行）》运用考核结果和委托第三方审核机构或报送防城港市财政投资评审中心审定价款进行综合计算后，得出每期服务费。在防城港市财政局下达资金使用计划后10个工作日内支付。 |  |  |
| 验收要求 |  |  | 1.本项目将根据《防城港市市本级市政设施日常维修养护管理考核办法（试行）》（详见附件）进行考核验收，中标人所承接的维护养护项目必须达到《防城港市市本级市政设施日常维修养护管理考核办法（试行）》要求。 2.本项目验收不足之处须严格按《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 |  |  |
| 其他要求 |  |  | - 投标人结合本项目服务需求及要求于投标文件中提供技术服务方案；格式自拟。 - 本项目不允许投标人挂靠投标。投标人中标后，如采购人发现中标人存在挂靠的，采购人将依法终止合同。 |  |  |
| 第三部分：与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |  |
| 一、投标人的履约能力要求 |  |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  |  | 见本采购文件第四章“评标方法及评标标准”。 |  |  |
| 业绩要求 |  |  | 如有，请于投标文件中自行提供。 |  |  |
| 二、进口产品及核心产品说明 |  |  |  |  |  |
| 本项目为服务类项目，无进口产品和核心产品。 |  |  |  |  |  |

附件

防城港市市本级市政设施日常维修养护管理考核办法（试行）

为进一步加强防城港市市政设施管理，确保防城港市市政设施的完好和正常运行，提高防城港市市政管理水平和维护质量，改善城市环境，针对当前防城港市市本级市政设施日常维修养护标准、考核、管理模式等方面出现的突出问题，按照防城港市市委、防城港市人民政府关于强化防城港市市政管理的工作要求，对照先进发达地区的标准，结合防城港市实际，特制定本办法。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持新发展理念，按照高质量发展的要求，以问题为导向，通过进一步深化防城港市市本级市政设施日常维护服务改革，不断探索新思路、新方法，使防城港市市政设施维修养护管理水平实现新的突破，不断提升市政设施品质水平，改善人居环境，建设“宜居防城港”。

二、工作目标

通过推行防城港市市政设施维修养护管理考核，培育统一开放、有序竞争的防城港市市政设施养护作业市场，真正实现市场对公共服务的优化配置，全面推进防城港市市政设施维护管理工作的社会化、专业化、规范化、精细化，提高工作效率，确保防城港市市政设施完好和使用安全。进一步增强防城港市市政设施维修养护财政资金使用的计划性、公开性和透明度，规范资金管理，提高资金的使用效益。

三、考核依据

（一）《城镇道路养护技术规范》（CJJ36—2016）。

（二）《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99—2017）。

（三）《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）。

（四）《防城港市城市精细化管理办法》（防政办发〔2015〕21号）

（五）国家有关法律、法规，地方性政策、法规、文件及相关行业标准。

四、考核主体

对防城港市市政设施进行考核。

防城港市市政设施考评组组长为防城港市住房城乡建设局分管领导，成员为城建科、计财科、市政工程服务中心干部组成，由市政工程服务中心负责组织考核工作。

五、考核范围及对象

（一）考核范围：防城港市住房和城乡建设局负责管理的市政道路、桥梁、排水管渠、排水泵站、附属设施等（具体设施详见附件1、2）。

（二）考核对象：经政府采购依法确定的市本级市政设施日常维修养护项目施工企业。

六、一般规定

（一）防城港市市本级市政设施日常维修养护项目通过政府采购。

（二）施工企业须具备独立法人资格及市政公用工程施工总承包贰级（及以上）资质，具有相关资质证书、安全生产许可证；符合防城港市政府购买服务关于承接主体的其他资格条件要求。服务期限内须在防城港市设有固定经营场所及施工材料堆放场所，须自有巡查、养护车辆和专业设备。

（三）新接收设施

对于新接收的道路、排水和桥梁等设施，无条件纳入维修养护范围，中标浮动率及合同价格将不作调整。

七、维护标准和要求

1、维护标准：市政设施维修、养护、管理应达到“五无”(无隐患、无坑洞、无渍水、无缺损、无堵塞)，“三好”(养护维修质量好、路面平整顺畅好、管网排水功能好)为标准，具体标准详见附件3。

2、维护质量要求：达到《城镇道路养护技术规范》、《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》、《城市桥梁养护技术标准》及其它现行的国家施工验收规范和质量评定标准。

八、考核内容

（1）社会责任：认真履行社会、工作职能，妥善处理各类事件、问题。

（2）日常巡查：确保市政设施按规定巡查到位，巡查工作每次有记载，内容准确，应做到项目、位置、数量准确无误，发现问题要及时上报，并有记录，处理完毕后，记录处理结果。

（3）安全文明施工：在实施设施维修养护工程中，严格执行相关规定，做到安全文明施工，无相关责任事件（故）。

（4）日常维护及时率和维护项目质量：对影响设施安全运行的问题及时有效维护；维护项目外观、实测实量和技术档案应达到维修养护技术规范相关标准。

九、施工企业考核方式和标准

- 日常抽查考核：对施工企业违规行为进行当场通报并限期整改，整改不力即作出经济处罚或扣除相应分值。

- 周期考核：每两个月对施工企业的设施维护情况进行集中评分，市政设施（道路、排水和桥梁等）（扣分标准详见附件3）。

每期考核总分为100分：60分以上（含60分）为合格； 60分以下为不合格。合同期内出现1次考核结果为不合格等级，有权依法解除合同。

十、考核结果运用

（一）市政工程服务中心组织市政设施的考核工作，作为政府购买服务费用计算和支付的依据，并通报施工企业。

（二）对于考核出现的问题由市政工程服务中心出具业务联系单给日常维护施工企业，督促其及时进行整改。

（三）日常考核经济处罚金额在维护经费核拨中扣除，并通告日常维护施工企业原因。

（四）每期考核分数高于90分(含90分)不作处罚，低于90分，每扣1分处罚当期结算价的1%，低于80分每扣1分处罚当期结算价的1.5%，低于70分每扣1分处罚当期结算价的2%，处罚费用在下次送审结算之中核减，低于60分每扣1分处罚当期结算价的2.5%同时采购人有权依法解除合同。

（五）合同期内出现1次考核结果为不合格等级，采购人有权即时终止合同，并将剩余合同内容临时委托给具备相同资质的施工企业实施，并重新组织招投标。

十一、资金使用

（一）维护经费每两个月申请一次。

（二）施工企业应在合同确定的设施维护项目及运行管理职责内合理使用维护经费。

附件：1、市本级市政道路、桥梁、排水泵站等市政设施统计表

2、市政设施日常维修养护管理标准

3、市政设施日常维修养护项目考核方式及标准

附件1：防城港市市本级市政道路、桥梁、排水泵站等市政设施统计表

1.防城港市市本级管辖道路一览表

| 序号 | 道路名称 | 长度(m) | 宽度(m) | 面积(㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北部湾大道 | 14490 | 100 | 1449000 |
| 2 | 独墩路 | 1395 | 20 | 27900 |
| 3 | 长泰路 | 1577 | 20 | 31540 |
| 4 | 祥云街 | 334 | 20 | 6680 |
| 5 | 红树林街 | 1728 | 18 | 31104 |
| 6 | 浦鱼岭街 | 271 | 12 | 3252 |
| 7 | 西湾大道 | 3225 | 50 | 161250 |
| 8 | 迎宾街 | 2300 | 42 | 96600 |
| 9 | 和谐街 | 1800 | 20 | 36000 |
| 10 | 平安街 | 683 | 24 | 16392 |
| 11 | 仁和街 | 846 | 24 | 20304 |
| 12 | 灵秀街 | 1600 | 40 | 64000 |
| 13 | 港湾街 | 1662 | 24 | 39888 |
| 14 | 玉桂大道 | 3224 | 39 | 125736 |
| 15 | 港安街 | 238 | 24 | 5712 |
| 16 | 江山大道 | 5328 | 80 | 426240 |
| 17 | 民乐街 | 2350 | 40 | 94000 |
| 18 | 豪丫路 | 1170 | 25 | 29250 |
| 19 | 田口街 | 1421 | 55 | 78155 |
| 20 | 红头坝街 | 2350 | 40 | 94000 |
| 21 | 民安街 | 1787 | 40 | 71480 |
| 22 | 文昌大道 | 3060 | 50 | 153000 |
| 23 | 北站南路 | 968 | 40 | 38720 |
| 24 | 北站西路 | 650 | 25 | 16250 |
| 25 | 北站南路西延长线 | 943 | 25 | 23575 |
| 26 | 龙琴路 | 744 | 24 | 17856 |
| 27 | 大坡路 | 600 | 40 | 24000 |
| 28 | 将军山路 | 2645 | 40 | 105800 |
| 29 | 缪屋路 | 600 | 25 | 15000 |
| 30 | 万鹤路 | 796 | 24 | 19104 |
| 31 | 茶山路 | 1465 | 40 | 58600 |
| 32 | 永福路 | 1730 | 40 | 69200 |
| 33 | 伏波路 | 1560 | 24 | 37440 |
| 34 | 金花茶大道 | 5460 | 80 | 436800 |
| 35 | 万山路 | 843 | 24 | 20232 |
| 36 | 三都路 | 796 | 20 | 15920 |
| 37 | 马正开路 | 934 | 40 | 37360 |
| 38 | 京琴路 | 1259 | 24 | 30216 |
| 39 | 瑶绣路 | 1118 | 20-24 | 26832 |
| 40 | 金和街 | 867 | 20 | 17340 |
| 41 | 金环街 | 1793 | 20 | 35860 |
| 42 | 冲孔路 | 1100 | 40 | 44000 |
| 43 | 冲孔路北段 | 674 | 40 | 26960 |
| 44 | 界排街 | 367 | 24 | 8808 |
| 45 | 西湾环海大道 | 9430 | 15-33 | 224250 |
| - 合计 |  | - 90181 |  | - 4411606 |

# 2.防城港市市本级管辖市政桥梁一览表

| 序号 | 桥梁名称 | 长度(m) | 宽度(m) | 面积(㎡) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 针鱼岭大桥 | 824.5 | 36 | 29682 |  |
| 2 | 大王江大桥 | 176 | 33 | 5808 |  |
| 3 | 江坜河大桥 | 185 | 33 | 6105 |  |
| 4 | 江坜河中桥 | 40 | 33 | 1320 |  |
| 5 | 兴港大道立交桥 | 296 | 9~12 | 3084 |  |
| 6 | 玉罗岭铁道桥 | 80 | 64 | 5120 |  |
| 7 | 彩虹天桥（1号天桥） | 78.5 | 4.5 | 353.25 |  |
| 8 | 腾飞天桥（2号天桥） | 79.6 | 4.5 | 358.2 |  |
| 9 | 兴港天桥（3号天桥） | 80.1 | 4.5 | 360.45 |  |
| 小计 | 9座桥梁 | 1839.7 |  | 52190.9 |  |

3.防城港市市本级管辖排水泵站一览表

| 序号 | 名称 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文昌大道排水泵站 | 三台水泵，型号，350WQ14291，参数Q=1050~1800m³/h，H=10~13m，P=55kW。通 过最大颗粒物直径为80mm。 | 无人值守 |

附件2：防城港市市政设施日常维修养护管理标准

1 总则

1.1为了规范防城港市市政设施养护维修工程的施工行为，提高养护维修工程的质量、安全和文明施工管理水平，促进养护维修作业科学化、规范化、标准化管理，根据国家行业标准，结合防城港市实际，制定本标准。

1.2本标准规定了城市道路、桥梁、排水及其附属设施等市政设施的养护维修技术要求、现场管理标准、施工安全、服务时限、管理责任及监督管理。

1.3市政设施养护维修是指以保持市政设施功能为目的而进行的日常保养、修复、加固等施工作业。

1.3.1 道路保养小修

为保持道路功能和设施完好所进行的日常保养。对路面轻微损坏的零星挖补，工作量不超过400平方米；

1.3.2 道路中修工程

对一般性磨耗和局部损坏进行的定期的维修工程。以恢复道路原有技术状况，工作量超过400平方米小于8000平方米；

1.3.3 桥梁保养小修

对管辖范围内的城市桥梁进行日常维护和小修作业

1.3.4 桥梁中修工程

对城市桥梁的一般性损坏进行修理，恢复其原有的技术水平和标准。

1.4 制定依据

《城镇道路养护技术规范》（CJJ 36-2016）

《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99-2017）

《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ 2-2023）

《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ 68-2016）

《无障碍设计规范》（GB50763 -2012）

《公路养护工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》（JTG 5220—2020）

2 一般规定

2.1防城港市住房和城乡建设局负责本标准实施的布置、督促、检查、考核责任。

2.1.1防城港市住房和城乡建设局应当按照设施类别、级别、养护等级分别制定保养、巡查周期和定期检测制度，及时督促施工企业按照本标准进行设施维修养护。

2.1.2防城港市住房和城乡建设局应定期进行养护质量分析，提高维护质量水平。建立举报投诉机制，接受社会监督。

2.1.3防城港市住房和城乡建设局应为养护维修施工单位提供必需的安全作业环境和相应的地下设施资料，并保证所提供资料的真实、完整、准确。对施工可能造成周边建(构)筑物、防汛设施、地下管线等设施损坏的现场进行勘察，制订相应的防护措施，保证施工安全、文明进行。

2.1.4防城港市住房和城乡建设局不得压缩正常工期、降低标准。

2.1.5防城港市住房和城乡建设局须按规定标准计取施工现场管理费用并列入工程成本，并将安全施工、文明施工措施费用优先支付给养护维修施工单位，监督施工单位按照规定使用，不得挪作他用。

2.1.6对交通影响较大的养护维修工程，防城港市住房和城乡建设局应制定详细的交通调流方案，报市公安交通管理部门批准。因工程需要，需建设临时道路疏解交通，其建设标准应满足交通通行需求及有关规范规定或设计标准。

2.2维修养护施工单位负责本标准各项细则的实施工作，承担本标准各项细则的落实和管理责任。

2.2.1 维修养护施工单位应具有与承包工程规模、技术复杂程度相适应的技术和工程管理人员，并配备具有相应资格的专职项目负责人、技术负责人(施工员)、质量管理人员、安全管理人员、材料管理人员、机械管理人员。

2.2.2 施工现场实行全员持证上岗制度。持证上岗的人员包括：项目经理、安全员等关键岗位管理人员、技术工人、特殊工种人员等。

桥梁、排水、道路等市政维修养护项目作业人员上岗前必须进行安全教育和技术培训。经考试合格后，持证上岗。其中特殊工种作业人员还应提供正规医疗机构出具的满足作业要求的身体检查证明。

2.2.3维修养护施工单位要认真编制年度维护预算、年度计划、月度维护计划（每月28日前上报下月维护计划）、计划外审批表。对于涉及交通改道、基础保养等特殊要求的维修项目，维修养护施工单位须做好专项方案和维修计划，报监理人、并经防城港市住房和城乡建设局同意后组织实施，原则上不得随意变更。凡维护区域内市政道路存在沉陷、空洞或大于100mm的错台以及井盖、雨水口篦子丢失等影响道路安全运营情况时，维修养护施工单位可先组织实施，相关手续须及时完善。

2.2.4维修养护施工单位要根据管理设施量合理安排巡查人员，安排好线路和时间，使管理的设施始终置于巡查人员控制之下。管辖道路每天必须巡查一次，桥梁的巡查周期不得低于《城市桥梁养护规范》规定的标准。要按规定制定以每条路、每座桥为单位的专业“巡查记录本”，巡查人员要将每次巡查情况进行记录（包括巡查内容、巡查范围、巡查时间、巡查周期、巡查发现的问题及追踪解决的程序等），需采集维修前、中、后的市政设施图片，要求做到内容真实无误，记录详细。同时，维修养护施工单位要将巡查周报（以采购人认可的格式为准）定期报送给防城港市住房和城乡建设局和监理单位。

巡查人员应认真负责，及时掌握道路设施运行状况，并做好书面记录。发现设施病害问题和破坏设施行为应及时向防城港市住房和城乡建设局报告；发现窨井盖缺失、道路塌陷等紧急情况应在报告的同时在现场做好警示或采取临时性措施，及时通知管线、设施产权单位，并留有通话记录，属于维护管理范围内的必须在2小时内处理完成；发现未经审批的违章占道挖掘事件应第一时间阻止并上报防城港市住房和城乡建设局。

2.2.5施工现场应悬挂公示牌、摆放温馨提示牌。

2.2.6维修养护施工单位要认真做好工程档案，对年度维护预算、年度计划、月度维护计划、计划外审批表、应急事件处理情况、一路一档、一桥一档、月维修总结、巡查记录、各类投诉处理情况、重大活动配合情况、数字化城管系统派遣问题处理情况、相关督察发现问题及处理情况、领导批示完成情况等，要详细记录并存档。

2.3防城港市住房和城乡建设局对市政养护维修工作进行监督、指导，及时处理违反本标准的行为。

防城港市住房和城乡建设局应当依据有关法律、法规、规章，对养护维修企业违反本标准的行为进行处理，责令其限期整改或者通报批评；对施工质量低劣、发生严重安全事故并造成重大社会影响的，应参照有关规定对维修企业和项目经理予以处理。

3 安全、文明施工管理

养护维修工程施工现场必须符合《道路交通标志和标线》（GB5768-2025）、《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）、《公路工程施工安全技术规程》（JTG F90-2015）、《中华人民共和国公路法》（2017年11月4日中华人民共和国主席令第八十一号）、《中华人民共和国道路交通安全法》（2021年4月29日中华人民共和国主席令第八十一号）、《广西壮族自治区道路交通安全条例》等有关规定。

3.1 施工警示标志管理

3.1.1市内所有养护维修工程施工现场的起止点以及对车辆、行人通行安全有影响的位置,须设置危险警示闪灯。在车行道上施工作业,须在来车方向提前设置施工警示牌、交通导向牌等,提示和引导车辆有序、安全通行。

3.1.2小修养护作业的交通控制,当需要占用车道时,应按上述规定执行;否则,应设置锥形交通标志、“限速”标志和车道隔离墩等,标志摆放距离不得少于30m。

3.1.3夜间、雾天、骤暗天气,须在作业区域边界上方设置警示闪灯或者悬挂40瓦以上红灯,相邻灯距不得大于4米。

3.1.4因工程施工等原因导致各种管线井盖缺损或不能及时设置井盖的,施工单位须设置半通透式护栏或三脚架进行围蔽并悬挂警示闪灯。在车辆、行人通行的地方施工,须设置沟井坎穴覆盖物和明显的施工标志牌。

3.1.5工程施工应尽量避开交通高峰,确需限制车辆行驶或者实行交通管制的,须报市公安交通管理部门批准,并事先进行公告,施工时要在适当位置设置临时交通管制告示牌和交通导向标志。

3.1.6快速路、立交桥进行日常养护维修,应当避让车辆运行高峰;作业人员必须穿着安全识别服;夜间作业人员、作业机具和设备应当按照有关规定配备反光安全识别标志。

3.1.7跨越各类地下管线施工沟槽的通道必须搭设安全、可靠的便桥,确保车辆、行人安全通行。

3.1.8掘路工程施工完毕后,应当按照规定及时予以修复;对已开放交通但尚未完工的横向掘路工程,应当采取钢板覆盖等切实可靠的覆盖措施,确保机动车、非机动车和行人的通行安全。

3.2施工现场标牌管理

维修工程施工现场须设立公示牌,公示项目名称、建设单位、监理单位、施工单位、联系电话、开工和承诺修复完工日期以及相关许可文件。公示牌材质为铝质反光面板,规格为宽1米,高0.8米，(小修养护项目标牌尺寸可为0.9米长、0.6米宽,内容增加作业时间)，标牌为黑体字，其它为宋体，确保从工程开工至竣工完好无损。

3.3施工现场围挡管理

3.3.1中修以上维修工程施工现场养护作业应根据施工要求,采取局部封闭、半幅封闭或全路封闭等形式。小修工程现场应根据实际情况采用三角帽和彩旗等警示标志措施。围挡标准：施工围挡应设置为半通透式高围挡，整个围挡宽2000mm、高1800mm，上半部为金属网通透式结构（宽2000mm、高800mm），下半部为厚彩钢板封闭式结构（宽2000mm、高1000mm）,底座之间设置挡土板，确保泥土不外露，底座为C30预制混凝土。施工围挡应当坚固安全、内外保持整洁，符合城市容貌标准要求，破损、老旧的要及时进行更换。为便于管理和识别，各单位可根据自身行业特点选择围挡颜色及单位标识，并在全市范围内统一使用，做到围挡标识醒目且行业特点突出。

无法封闭围挡施工时,必须设专职、经过交通安全培训的现场交通督导员,负责安全巡视、指挥施工机械和车辆疏导工作。

维修后的检查井在养生期间应设置围挡或三角架加以保护。

3.3.2市中心、商业中心、交通枢纽等区域中修以上维修必须采用全封闭围挡。在市区主干道和风景旅游区范围内的主要道路作业的,施工现场须采用彩色喷塑压型钢板或其它质量更好的硬质材料围挡,设置高度不低于2米。

3.3.3施工围挡在相邻路口之间须连续设置,不能有除出入口之外的缺口。确因交通疏导需要设置过往车辆、行人通道时,可根据现场情况增设工地出入口,并设置明显的施工警示标志及人行安全通道,以保证车辆和行人的安全。

3.3.4 围挡不得作为广告载体以及用于挡土、承重。因特殊情况不能进行围挡、或因安全需要围挡低于规定高度的,须在工程开工前(抢修工程24小时内)报市政工程行政管理部门,经同意后采取必要的隔离措施并设置警示标志。

3.3.5养护维修企业应当加强对施工现场围挡设施的管理,按工程进度分段设置,并做到统一、连续、稳固、整洁、美观、有效。不得随意拆除、移动,对临时性拆除和移动要及时或限时恢复。

为确保交通安全,交叉路口施工区域可采用铁丝网或其它质量更好的通透性材料进行围护,但该区域内不准堆放余土、施工材料及其它杂物,并保证该范围内整洁。

3.3.6工程完工后,在确保安全的情况下,施工单位须拆除施工现场的所有临时设施,及时清场,做到工完、料净、场地清。

3.4施工现场环境管理

3.4.1施工现场布置合理,场地整洁,无渣土洒落、泥浆、废水流溢。各类材料、设备、预制构件等堆放整齐有序,并对物料裸露部分实施苫盖。

3.4.2 桥涵维修作业材料不能集中堆放于桥面，避开桥梁结构受力不利位置和结构受损位置。易燃易爆、高腐蚀和有毒有害材料不允许堆放于桥面。

3.4.3 施工产生的渣土、余土及废弃物应在24小时内清运完毕,清运前应集中堆放并全部苫盖,防止外溢至围挡以外或者露天存放。在城市主干道及人流稠密、交通繁忙的特殊路段,余土须立即清运。

3.4.4施工现场渣土和垃圾清运须采取喷淋压尘装载,使用密闭改装的运输车辆,按指定路线、时间行驶。确保车辆符合保洁标准,防止污染道路,并设专职保洁员负责工地场内保洁工作。

3.4.5施工现场应尽量使用预拌混凝土。确需在现场拌制混凝土和砂浆的,不得直接在路面上拌合,须使用铁皮或其它材料铺垫,拌合完成后及时清理,不得损坏或污染路面。

3.4.6施工现场须采取降尘措施,防止粉尘飞扬。实施路面铣刨工艺时,应根据清扫、运输能力分段施工,及时将残料和粉尘清除干净,并在未铺路前洒水降尘。不得在施工现场熔融沥青或者焚烧油毡、油漆等易产生有毒、有害烟尘和气体的物质,不得排泄有毒有害气体。

3.4.7遇有大风天气时,要停止土方回填、转运及其他可能产生扬尘污染的施工作业。

3.4.8施工中必须严格控制噪声,夜间施工必须经有关部门批准,并向社会进行告示;同时,在规定的作业时间范围内,合理安排作业内容、采取使用低噪声、环保型的施工机械设备,把施工产生的噪声降低到最小限度。车辆进出施工现场应停止鸣笛,装卸材料要轻拿轻放。

3.4.9 夜间22时至次日6时,在城市噪声敏感区域内应停止进行产生噪声污染的施工作业,特殊情况确需夜间施工的,须到环保部门登记备案,并在施工地点以书面形式向附近居民公告后方可施工。

3.4.10施工现场影响到车辆通行的,施工单位应留出足够的行车通道,行车通道须临时进行硬化。在行人通行较多的地方应设置坚硬、结实的便民桥(宽度不得小于1米),相邻便民桥间距不得大于100米。

3.4.11养护作业中产生的旧沥青混合料应当统一收集,进行热再生利用。养护维修责任单位应当督促养护维修企业收集旧沥青混合料,集中运至专业的沥青混合料生产企业。不得无故废弃或作基础回填材料,不得运往渣土场。

3.5施工安全管理

3.5.1养护维修企业必须配备安全员。安全管理人员、特种作业人员应当持证上岗。施工人员进入施工现场要佩戴胸卡和安全帽,管理人员、特殊作业人员、其他人员的安全帽应有颜色区别。安全员应穿橘黄色服装、戴黄色安全帽,并佩戴明显标志。

3.5.2遵守安全操作规程,管理人员做到不违章指挥,施工人员做到不违章操作。易燃易爆区域应当设有禁火标志,并落实防火、防爆措施。

3.5.3 当风力超过四级时，应停止一切高空作业。

3.5.4施工中应加强市政公用管线设施保护,发生破坏时必须及时向有关主管部门报告。

3.5.5发生施工安全事故,应在有序组织人员抢险救援的同时,按规定及时向养护施工主管部门、安全主管部门报告。

4 市政设施养护维修技术标准

4.1 病害与缺陷界定后，有以下病害或达到以下病害程度的，按日常维修质量要求开展市政设施养护维修工作。

4.1.1 沥青路面

| 序号 | 病害名称 | 病害程度 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 坑槽 | 路面破坏成坑洼,深度大于20mm,面积超过0.04㎡,数量较多、间距0.2m以内的合并处理 |
| 2 | 松散 | 路面结合料失去结合力、集料松动,面积大于0.1㎡ |
| 3 | 拥包 | 路面局部隆起,峰谷高差大于15mm |
| 4 | 翻浆 | 地基或路面湿软出现弹簧、破裂、冒出泥浆 |
| 5 | 沉陷 | 路面路基局部下沉,横向大于30mm |
| 6 | 脱皮 | 路面层层状脱落,面积大于0.1㎡ |
| 7 | 啃边 | 路面边缘破碎剥落,宽度大于0.1m |
| 8 | 泛油 | 高温季节沥青被挤出,表面形成油层,行车出现轮迹。 |
| 9 | 车辙 | 路面上沿行车轮迹产生的纵向带状辙槽,深度大于15mm |
| 10 | 龟裂 | 缝宽3mm以上,缝距小于100mm,面积超1㎡ |
| 11 | 网裂 | 缝宽1mm以上或缝距小于400mm,面积超1㎡ |
| 12 | 搓板 | 路面纵向产生连续起伏,峰谷高差大于15mm |
| 13 | 横坡不适 | 路面横坡小于1%或大于3%,或中线偏移、未设超高 |
| 14 | 平整度差 | 3米尺量测尺底间隙大于8mm |
| 15 | 井框高差 | 路面与检查井框高差大于20mm |

4.1.2  水泥混凝土路面

| 序号 | 病害名称 | 病害程度 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 沉陷 | 路面连续数块板下沉,低于相邻板面深度大于30mm |
| 2 | 破碎板 | 裂缝将整块板分割开,并有严重剥落或沉陷 |
| 3 | 坑洞 | 路面板粗集料脱落形成局部凹坑,面积大于0.1㎡ |
| 4 | 板角断裂 | 裂缝将板角切断 |
| 5 | 露骨 | 路面板表面细集料散失、粗集料暴露,面积大于1㎡ |
| 6 | 拱胀 | 相邻板块相对邻近板向上突起30mm |
| 7 | 平整度差 | 3米尺量测尺底间隙大于8mm |
| 8 | 错台 | 相邻板块垂直高差大于8mm |
| 9 | 唧泥 | 路面接缝处或裂缝处挤出泥浆,板底出现脱空 |
| 10 | 裂缝 | 长度超过1m的开裂 |
| 11 | 缝料散失 | 接缝内填料散失,或填缝料与板边脱离、凹陷10mm以上 |

4.1.3  人行道(含沿石)、边坡、护坡、挡墙、土路肩

| 序号 | 病害名称 | 病害程度 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 缺板 | 铺装板块缺失 |
| 2 | 错台 | 接缝或相邻板高差大于6mm |
| 3 | 沉陷 | 连续数块板低于邻块20mm以上,面积超过1㎡ |
| 4 | 松动(散) | 铺装块活动 |
| 5 | 拱起 | 多块板相对邻板向上突起,高低点之差大于30mm |
| 6 | 井框高差 | 高差大于10mm |
| 7 | 沿石歪斜 | 上下差、左右差大于10mm或倾斜 |
| 8 | 沿石缺失 | 沿石缺失未补 |
| 9 | 杂草 | 板缝中出生的杂草等未清 |
| 10 | 坑洞 | 破损深度大于20mm |
| 11 | 缘石坡道 | 交叉路口、单位出口、广场入口等未设缘石坡道 |
| 12 | 路肩不整 | 路肩与路面衔接不平顺,低于路面20mm以上(黑色硬化路肩低于10mm)或高于路面,横坡小于路面横坡,不平整、不密实影响横向排水,路肩外缘不顺适,宽度差大于0.2m以上 |
| 13 | 边坡破损 | 边坡塌方3立方米以上,冲沟缺口宽0.3m,溜坡使边坡坡度陡于设计坡度 |
| 14 | 构筑物损坏 | 圬工体断裂、沉陷、倾斜、局部塌陷、松动,较大面积勾缝脱落 |
| 15 | 淤塞 | 边沟、截水沟、排水沟有淤积影响排水者,以及应有排水沟渠而缺少者 |

4.1.4桥梁
1上部结构存在以下病害时需及时修复

| 序号 | 病害部位 | 病害 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 砼梁板 | 麻面、剥落、锈蚀、开裂、变形 |
| 2 | 钢梁 | 锈蚀、松动、开裂、变形 |
| 3 | 砖、石、砼拱 | 锈蚀、破损、开裂、变形 |
| 4 | 桥面铺装 | 裂缝、变形、破损、贯通缝、横坡不适 |
| 5 | 搭板 | 不平顺、破损 |
| 6 | 伸缩缝 | 松动、破损、漏水、高差、翘起、缝宽不适 |
| 7 | 支座 | 老化失效、破损、锈蚀、积水、污秽 |
| 8 | 人行道 | 铺装下沉、变形、破损、缺失、盲道不贯通 |
| 9 | 吊杆（拉索） | PE开裂、破损、渗油、钢丝锈蚀、杆件变形 |
| 10 | 防撞墙（栏） | 变形、开裂、破损、位移、松动 |
| 11 | 声屏障 | 破损、变形、松动、缺失、开裂 |

2下部结构存在以下病害时需及时修复

| 序号 | 病害部位 | 病害 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 墩、台、墙、柱 | 剥落、锈蚀、破损、开裂、变形、渗水、杂草 |
| 2 | 基础 | 冲毁、冻胀、下沉、位移、开裂、掏空 |
| 3 | 支座垫石 | 开裂、破损、变形 |
| 4 | 挡块 | 开裂、破损、变形、露筋 |
| 5 | 防落梁 | 开裂、破损、变形、露筋 |

3附属构筑物存在以下病害时需及时修复

| 序号 | 病害部位 | 病害 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 栏杆 | 剥落、锈蚀、破损、开裂、松动、变形、缺失 |
| 2 | 排水系统 | 破损、堵塞、缺失、积水 |
| 3 | 挡墙、翼墙、护墙 | 污秽、沉陷、破损、开裂、变形、杂草 |
| 4 | 锥坡 | 污秽、沉陷、破损、开裂、变形、杂草 |
| 5 | 护岸 | 冲刷、沉陷、污秽、破损、开裂、变形、杂草 |
| 6 | 避雷装置 | 锈蚀、变形、松动、破损、断裂、失效 |
| 7 | 检修平台 | 锈蚀、松动、变形、倾斜、构件缺失、功能失效 |

4.1.5排水

| 序号 | 病害名称 | 病害 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 检查井、进水井变形、缺损、缺失 | 锈蚀、松动、位置不当、断裂、沉陷、倾斜、构件脱落等局部损毁、设施整体缺失空位 |
| 2 | 淤积 | 管道积泥深度超过管径1/5；有沉泥槽检查井积泥超过管底以下50mm；无沉泥槽检查井积泥超过主管的1/5；有沉泥槽雨水口积泥超过管底以下50mm；无沉泥槽雨水口积泥超过管底以上50mm。 |

4.2 维修质量要求

养护维修责任单位应按《城镇道路养护技术规范》（CJJ 36-2016）《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99-2017）、《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ 68-2016）的要求对道路病害进行维修,符合下表的要求:

4.2.1沥青混凝土道路

| 序号 | 项目 | 规定值及允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 凿边 | 四周用切割机切割,整齐不斜；如采铣刨机或其他机械施工,边口应整齐不斜；四周修凿垂直,凿边宽度不小于50mm、深度不小于30mm |
| 2 | 铺筑 | 基础铺筑密实,防止渗透积水，面层铺筑厚度误差-5mm、+10mm；混凝土厚度细粒式不得低于30mm、粗粒不得低于50mm、中粒不得低于40mm；表面粗细均匀,无毛细裂缝,碾压紧密,无明显轮迹 |
| 3 | 平整度 | 路面平整,人工摊铺不大于7mm,机械摊铺不大于5mm(3米尺) |
| 4 | 接茬 | 接茬密实,无起壳松散；与平石相接不得低于平石,高不得低于5mm； 新老接茬密实,平顺齐直,不得低于原路面,高不得大于5mm(1米尺) |
| 5 | 路框差 | 各类井框周围路面无沉陷,与路面高差不得大于5mm(1米尺)。 |
| 6 | 横坡度 | 与原路面横坡相一致,不得有积水。 |

4.2.2水泥混凝土道路

| 序号 | 项目 | 规定值及允许偏差。 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 切割 | 四周切割整齐垂直,不得附有损伤碎片,切角不得小于90℃。 |
| 2 | 铺筑 | 抗压、抗折强度不得低于原路面强度,板厚允许误差-5mm、+10mm； 路面无露骨、麻面,板边蜂窝麻面不得大于3%,面层拉毛应整齐。 |
| 3 | 平整度 | 路面平整度高差不得大于3mm(3米尺) |
| 4 | 抗滑 | 抗滑值BPN≥45,或横向力系数SFC≥0.38; |
| 5 | 相邻板差 | 新板块接边,高差不得大于5mm; |
| 6 | 伸缩缝 | 顺直、深度、宽度不得小于原规定; 嵌缝密实,高差不得大于3mm(1米尺) |
| 7 | 路框差 | 座框四周宜设置混凝土保护边,与路面高差不得大于3mm(1米尺) |
| 8 | 横坡度 | 与原路面横坡相一致,不得有积水 |

4.2.3人行道

| 序号 | 项目 | 规定值及允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 铺筑 | 预制块、块石铺筑平整不松动,缝隙饱满; 纵横缝顺直,排列整齐,纵向偏差不得大于10mm;(10米线量) |
| 2 | 面层材料 | 面层材料应防滑、透水、透气 |
| 3 | 强度 | 现浇水泥人行道强度、厚度符合设计要求,振捣结实; 表面无露骨,麻面,厚度偏差+10mm 、-5mm |
| 4 | 平整度 | 高差不得大于5mm(3米尺) |
| 5 | 路框差 | 检查井及井盖框与人行道路面高差不得大于5mm；现浇水泥人行道不得大于3mm(1米尺) |
| 6 | 接茬 | 人行道面应高于侧石顶面5mm; 新老接茬齐平,高差不得大于5mm(1米尺) |
| 7 | 凿边及滚边 | 现浇人行道四周凿边整齐不斜,四周不得有损伤碎石; 纵横划线垂直齐整、缝宽和缝深均匀,滚花整齐 |
| 8 | 盲道位置 | 设置盲道的人行道宽度不宜小于3500mm ; 避开各类地面障碍物并距人行道边线250~600mm; 盲道中应无障碍物,检查井盖框高低差不超过10mm |
| 9 | 盲道宽度 | 人行道设盲道宽度宜为300—600mm; 人行道转弯处的全宽式无障碍物坡道形式,设置提示盲道，宽度应大于行进盲道的宽度 |
| 10 | 无障碍坡道坡度 | 缘石坡道正面坡、两面坡的坡度不得大于1:12； 缓坡道正面坡的坡度不得大于1:20 |
| 11 | 无障碍坡道高度 | 缘石坡道正面坡中缘石外露高度不得大于20mm |
| 12 | 无障碍坡道宽度 | 三面坡缘石坡道的正面坡道宽度不得小于1200mm;扇面式缘石坡道的下口宽度不得小于1500mm;转角处缘石坡道的上口宽度不得小于2000mm;其他形式的缘石坡道的宽度不应小于1200mm |
| 13 | 无障碍坡道坡面 | 坡面平整,且不应光滑 |
| 14 | 块料人行道平整度 | 大理石、花岗石不得超过5mm；彩色预制块、广场砖不得超过7mm(3米尺) |
| 15 | 块料人行道相邻块高差 | 大理石、花岗石毛面不得超过2mm；彩色预制块、广场砖不得超过2mm |
| 16 | 块料人行道路框差 | 大理石、花岗石2mm；彩色预制块、广场砖3mm |
| 17 | 块料人行道缝宽误差 | 大理石、花岗石±2mm；彩色预制块、广场砖±2mm(10米线) |
| 18 | 块料人行道纵横缝线、中心偏差 | 大理石、花岗石±1mm；彩色预制块、广场砖±2mm(10米线) |
| 19 | 块料人行道 |  |

注：块料人行道指大理石、花岗石、彩色预制块、广场砖等　　　
　　4.2.4排水构筑物

| 序号 | 项目 | 规定值及允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 道路检查井平整度 | 井座与路面的安装高差应不超过±5mm |
| 2 | 找平层 | 井圈下部细石砼找平层应达到规范要求的养生期,满足设计强度要求。不得使用碎砖或土块支垫 |
| 3 | 材料强度 | 井室砌筑材料强度应符合设计要求,井座砌筑砂浆不应小于20MPa，井座钢筋混凝土fcm不小于4.5MPa。 |
| 4 | 井周回填 | 井外壁周边应夯填密实,其强度和稳定性不应小于该处道路结构的强度 |
| 5 | 井室基础 | 按规范及设计要求浇筑检查井砼基础,且养生充分 |

4.2.5排水泵站

泵站设备要每年保养一次，保证运行正常，泵站内设施安全可靠，台账记录完整，大雨以上要派两名以上人员值守。

4.2.6桥梁病害的维修

1、桥面的养护除应符合道路养护的有关标准规定外,还应符合下列要求

⑴不得随意增加荷载。老化的沥青混凝土桥面，应进行铣刨更新处理，严禁随意加铺沥青混凝土结构进行补强。

⑵桥梁养护中应当经常性的检查渗漏水情况，做好桥面清洁，保持排水设施畅通，及时处理桥面出现的开裂,防止雨水向下渗漏，避免桥体混凝土腐蚀、钢筋锈蚀等病害。大于3mm的桥面裂缝，应检查其发生原因，在确定无结构破坏和延续发展的条件下，采用乳化沥青灌缝等养护措施。

⑶桥面维修铣刨、切割,深度不得大于路面混凝土深度，不得损坏防水层。

⑷桥梁支座应定期检查和保养，支座各部分应保持完整、清洁、有效。

⑸桥上伸缩缝应当及时清理干净，保持平整、直顺、伸缩自如。严禁用沥青混凝土覆盖伸缩装置，防止伸缩缝阻塞后失去功能。

2、钢筋混凝土及预应力混凝土桥梁应每年进行一次结构裂缝和表面温度裂缝的观察；结构裂缝应重点检查受拉、受剪区域，表面温度裂缝应重点检查构件的较大面。预应力混凝土构件受压区，一旦发现裂缝，应立即封闭交通，严禁车辆和行人在桥上、下通行，并委托相应资质的检测部门进行结构可靠性评估,判别裂缝的危害程度，并提出相应的处理措施;

3、下部结构养护

⑴圬工砌体表面灰缝脱落时应重新勾缝。

⑵当混凝土表面发生侵蚀剥落、蜂窝麻面等病害时，应及时将周围凿毛洗净后做表面防护。墩台的维修与加固应符合下列规定：当表面风化剥落深度在30mm及以内时，应采用M10以上的水泥砂浆修补；当剥落深度超过30mm，且损坏面积较大时，应增设钢筋网浇筑混凝土层，浇筑混凝土前应清除松浮部分，用水冲洗，并采用锚钉连接。

⑶墩台出现变形应查明原因，采取针对性措施进行加固。

⑷当墩台裂缝超过规范限值时、应查明原因,采取下列措施进行加固：裂缝宽度小于规定限位时，应进行封闭处理；裂缝宽度大于规定限值且小于0.5mm时，应灌浆；大于0.5mm的裂缝应修补；当石砌圬工出现通缝和错缝时，应拆除部分石料，重新砌筑；当活动支座失灵造成墩台拉裂时，应修复或更换支座，并维修裂缝；基础不均匀沉降产生的自下而上的裂缝，应先加固基础,并应根据裂缝发展程度确定加固方法。

⑸桥台锥坡及八字翼墙在洪水冲击或填土沉落的作用下容易产生变形和勾缝脱落。修复时应夯实填土，常水位以下应采用浆砌片(块)石,并勾缝。

⑹当连续梁桥墩台和拱桥的不均匀沉降值超过设计允许变形时，应查明原因,进行加固处理和调整高程。

4、钢筋混凝土及预应力混凝土结构发生混凝土剥落、露筋等现象时，应及时维修,防止损伤加剧。宜将松动的混凝土凿去，清除钢筋锈迹后抹环氧砂浆等有效措施修补。对损坏面积较大的结构，凿除混凝土后不得明显降低结构的承载力，必要时宜采用分批修补。

5、每年雨季前后，应对涵桥进行检查、疏浚，重点解决淤积、主体结构开裂变形及基础冲刷等病害。

4.2.7其他养护维修质量要求

1、预制块铺装车行道路面应符合人行道维修要求。

2、沥青、水泥、砂土等结构的人行道维修应符合相同材质车行道的要求。

3、修补路面(含人行道板)的结构强度不得低于原路面,结构、材质、颜色、功能、预制块尺寸等,均应与原路衔接协调。

4、沥青路面不得用水泥混凝土修补;水泥混凝土路面不得用沥青混合料修补。

5、道路养护维修选用材料应符合相关标准的规定,并有质量合格证明;防滑性能需满足通行需要,不得采用光滑面材料。

6、提倡采用成熟的、符合生态环保要求的新工艺、新材料、新机械。新材料、新工艺首次应用前,需经专业部门评估审查,通过后才能推广采用。

7、市政道路应根据不同的技术状况进行预防性养护工作，主要内容应包括恢复磨耗层的功能、提高抗滑能力、裂缝早期处理等。

8、修补工序要紧密衔接，不得间断或拖延。应根据维修时限要求和天气情况合理、紧凑地安排施工工序,以免影响交通、环境或致损坏扩大。（控制施工时间减少交通干扰）

9、车行道修补应放线、切边,修补形状规矩美观。

10、受气候影响暂无法实施路面修复的车行道,应立即进行临时硬化。

11、沥青路面摊铺面积大于500平方米时,宜采用摊铺机铺筑。

12、当顺向掘路宽度达到全路二分之一时,路面层应全幅修复。

13、掘路宽度应满足压实机械宽度要求,当宽度不适宜时,修复前应对路基进行加固处理或按高一级的道路路基标准进行修复。

14、掘路开挖断面严禁上窄下宽,回填修复前应去除松动及掏空部分。

15、冬季掘路沟槽应齐边后采用加铺预制砼勾连体加重道板或用冷补沥青料修补平整。天气转暖后再做二次修复。

16、道路两侧非路口的人行道出入口,标高应与人行道一致。（方便行人通行,维护人行道整体性）

17、不得擅自在钢筋混凝土、预应力混凝土构件上钻孔打眼及架设其他构件。

18、桥梁、挡土墙、堤防等构筑物上的草木须及时清除。

19、设施加固、改扩建工程应依据新建工程的质量与验收标准进行,并及时完善、移交竣工验收资料。

4.3维修时限

养护维修时限必须符合以下规定

4.3.1水泥砼路面。对沉陷、严重破碎板、错台、拱胀和唧泥病害的，每个部位应在28日内完成修复；对坑洞、露骨、裂缝和接缝养护差病害的，应在10日内完成修复。

4.3.2沥青砼路面。对沉陷、坑槽、松散、拥包、翻浆、脱皮、啃边、泛油、车辙、龟裂和网裂病害的，一般应在5日内完成修复，需采取工程性措施的应在28日内完成修复。

4.3.3排水设施。对井盖断裂或缺失、防坠网损坏或缺失的，2小时内完成补装；对井框破损、突出或凹陷的，应在30日内完成修复；对管渠堵塞，排水不畅引起路面积水的，一般应在1日内完成疏通，由于管道结构性缺陷造成排水不畅，需采取工程性措施的，应在30日内完成修复；排水泵站设备出现故障的，必须在15日内修复，且不得影响防汛。

4.3.4对人行道（含路缘石）产生坑洞、错台、拱起、沉陷和缺失病害的，一般应在5日内完成修复，需采取工程性措施的应在28日内完成修复；对路肩、边坡、挡土墙、和防护设施损坏的，应在5日内完成临时性修复或做好临时防护，消除安全隐患，再按采取工程性措施的实际工期完成修复；对城市家具缺损的，一般应在5日内完成修复，需采取工程性措施的应在25日内完成修复。

4.3.5桥涵及其他附属设施。对人行道铺装、栏杆、伸缩缝、墩台、锥坡、翼墙损坏的，应在5日内完成临时性修复或做好临时防护，消除安全隐患，再按采取工程性措施的实际工期完成修复；对隔音板、限高和限载牌损坏或缺失的，一般应在5日内完成修复，需采取工程性措施的应在25日内完成修复。

4.4 施工质量

4.4.1施工中应当严格执行养护维修施工强制性标准、施工规范、施工及质量验收标准,施工质量达到一次合格标准。

4.4.2原材料及半成品必须按规定检测合格后方可使用。

4.4.3现场使用的测量、计量、试验设备和设施符合要求。

4.4.4设立工程结算价3%的维修质量保修金,保修期限为壹年。期满后且无质量问题后，方可支付。

4.5 竣工验收管理

4.5.1中修以上工程可按照国家现行标准进行验收。 维修养护施工企业按规定整理有关文件、图纸、技术资料,向防城港市住房和城乡建设局提出竣工验收申请。防城港市住房和城乡建设局应立即组织验收并进行质量评定。

4.5.2桥梁改扩建工程检查与验收应依据新建工程的质量标准进行。

4.6普查与检测评估

4.6.1 每年按养护技术规范要求的程序完成设施完好率普查,准确计算车行道完好率、人行道完好率及道路完好率、综合完好率等指标,12月底前报送主管部门。

4.6.2 应按养护技术规范的规定,对道路、桥梁等设施进行经常性检查和使用状况评估,并建立系统档案资料。

4.6.3 检测过程中发现设施损坏、影响车辆和行人安全的,应及时采取维护措施,并立即向主管部门报告。

对检测后技术状态评级为C级的桥梁,应进行有针对性的维修;对评定为C级以下、存在结构安全隐患的桥梁,应立即采取限载或封闭交通等措施,并及时对病害进行维修,避免损坏进一步发展,确保桥梁运行安全。

附件3:防城港市政设施日常维修养护项目考核方式及标准

一、对施工企业的考核方式及标准

（一）考核方式

考核分为日常抽查考核、周期考核。

1.1日常抽查考核

由防城港市住房城乡建设局不定期对施工企业维护情况进行现场随机抽查，发现施工企业违规行为当场进行通报，对存在问题提出整改要求，并作出经济处罚。经济处罚金额在月度维护经费核拨中扣除，由发包人书面告知施工企业处罚原因（附相关照片或其他依据）。经济处罚并不能免除施工企业在月度、年合同期满考核中扣分的责任。施工企业违规行为包括但不限于以下内容：

（1）凡维护区域内所辖市政道路存在沉陷、空洞或大于100mm的错台以及井盖、雨水口篦子丢失等影响道路安全运营情况时，施工企业没有第一时间安排人员维修并设置警示保护措施的，统一按照巡查及维修不到位处理，每发现一起处罚1000元。

（2）对于日常维护施工单位未按合同要求落实巡查人员、车辆或应当安排巡查但无故未巡查的，每次处罚200元。

（3）为做好井盖损坏抢修、防汛防台等应急处置响应工作，要求承包人落实24小时值班制应急人员、车辆，能迅速响应发包人要求以确保城区道路的安全畅通，符合以下时限要求：

①承包人应在接到应急处置任务的30分钟内（节假日为1小时）到达现场，并做相应处置；

②承包人在接到应急处置任务的1小时内（节假日为2小时）仍没有到达现场的，在2小时内（节假日为3小时）完成应急处置任务，按未及时响应应急处置工作进行5000元/次处罚，在承包人最近一次提交的工程结算价款中扣除。

③承包人在接到应急处理任务的2小时内（节假日为3小时）仍没有到达现场的，按未响应应急处置工作进行10000元/次处罚，在承包人最近一次提交的工程结算价款中扣除，在相应的考核项目中得0分。

（4）施工企业在施工任务中没有按规定穿着反光衣的，每人每次罚款200 元。

（5）每两个月为一个周期，施工企业于每个周期后一个月10日前提交上个月维护任务完整的工程结算报告及相关结算资料4套。施工企业未按规定时间递交相关工程资料的，每延误一天扣罚200元，延误时间不允许超过30日历天，延误时间超过30日历天的该结算报告不予认可。

（6）在工程量审查、签证过程中，若发现施工企业上报工程量超过实际工程量时（测量允许误差±3%），除扣减相应虚报工程量部分，每次处罚1000元。

（7）合同、相关法律法规约定的情形。

1.2月度考核

1.2.1考核程序

周期考核每两个月进行一次，考核前施工企业按本考核办法进行自检，防城港市住房城乡建设局分管领导牵头城建科、计财科、市政工程服务中心等部门组成考核组，根据本考核办法对施工企业检查考核，并出具考核结果和对存在问题提出整改要求，考核相关组织、衔接和台账等工作由市政工程服务中心负责。

1.2.2考核的具体要求

资料考核：对施工企业的各类资料（台账）进行考核，对施工企业的社会责任履行、日常巡查、维护及时率、安全文明施工情况进行月综合评价。

现场考核：

（1）根据当月正在维护的设施情况，由考核组随机抽取20%的维护项目进行安全文明施工情况的检查考核。

（2）根据当月已完工的维护设施规模和内容由考核组随机抽取 20％维护设施进行现场外观和实测实量检查考核。

（二）施工企业考核评价办法

考核实行百分制，按照扣分的原则，下不保底。根据检查情况按照评分标准（详见《市管市政设施维修养护工程考核评分表》）进行评分：60分（含60分）以上为合格; 60分以下为不合格。

防城港市市政工程服务中心将每次考核评价情况上报防城港市住房和城乡建设局，作为购买服务费支付，合同管理的依据。

市管市政设施维修养护工程考核评分表 （    年  月）

| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 扣分标准 | 分值 | 扣分原因 | 扣分 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急事件处理 | 1.防汛应急预案1份。器材保障：巡查机动车辆（皮卡或轻卡）2辆；发电机2台；应急水泵（排水能力≥100m³/h）2台；手扶小型压路机1台；应急照明设备2套；管道潜望镜1套；撬井盖洋镐6把；警示带20圈；反光路锥桶50个；前方积水、车辆绕行提示牌6块；冷沥青10包。 | 1.未建立预案，扣完全部分数；仓库检查和应急现场检查器材保障、物资缺失1类或者不能正常使用，扣0.5分；直至扣完。 | 10 |  |  |  | 应急材料到库房检查，日常考核记录 |
|  |  | 2.施工过程中挖断燃气管网应急预案1份。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.施工过程中挖断强电管网应急预案1份。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.应急处理能力及效率，承包人应在接到应急处置任务的30分钟内（节假日为1小时）到达现场。 | 承包人在接到应急处置任务的0.5小时内（节假日为1小时）仍没有到达现场的，扣1分，每延时10分再扣1分，直至扣完。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 重大活动保障 | 重大活动保障(市政府和局领导交办的各项活动保障，如市举办的比赛，义务劳动等)要求完善的市政设施维修和器材保障。 | 重大活动保障未按时间节点完成和器材保障及时到位，每次每项扣1分（市政设施维修以收方单时间为准，器材保障以到位时间照片为准）。 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 媒体舆论情况 | 不发生有责媒体报道事件，不发生重大有责新闻曝光。 | 发生有责媒体（抖音，微信号等）报道事件，每次扣1分；发生重大有责新闻（电视台，红豆网等）曝光事件每次扣2分，直至扣完。 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 相关督察发现问题及处理 | 对相关督察发现的问题认真进行整改并在规定时间内进行回复，记录详细规范。 | 市领导督察（其他相关督察）发现有责问题每次扣1分，未按时间要求整改完成的每次扣2分，整改后未及时回复每次扣1分；未记录或记录不齐全真实的，每处扣1分，直至扣完。 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 基础资料 | 辖区内市政设施基础数据准确齐全，一路一档、一桥一档，维修计划、收方、签证结算材料在下个月15日前提交报送市市政工程服务中心审核。 | 未按规定时间节点前提交相关工程材料，扣完该项（以交资料签收表为准，没有签收材料直接扣完） | 10 |  |  |  |  |
| 6 |  | 对维修计划与收方、签证材料工程量核实 | 在结算资料审核、现场收方等过程发现，上报修计划内容与收方、签证工程量误差超过±3％的，每差1%扣3分，直至扣完。在工程量审查、签证过程中，若发现施工企业上报工程量超过实际工程量时（测量允许误差±3%），除扣减相应虚报工程量部分，每误差超过1%（3%后起算），扣3分，扣完为止。 | 10 |  |  |  | 考核时间在每个两个月周期的下旬，材料以中心人员签收为准 |
| 7 | 各类投诉处理 | 群众通过12345政府服务热线投诉，或者通过电话和微信等投诉，记录详细规范，处置完毕后立即向市市政工程服务中心通报。 | 群众通过12345政府服务热线投诉，或者通过电话和微信等投诉的有责事件每次扣1分，投诉有责事件未按要求时间节点及时处理的，每推迟1天扣1分，直至扣完。 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | 数字化城管系统派遣问题处理 | 属于市政责任范围内案件处置，处置率100%，处置完毕后立即向市指挥中心消案件。 | 处置率达100%，每少1%扣0.5分，直至扣完。 | 4 |  |  |  |  |
| 9 | 工资保障 | 下个月15日前（遇到周末或节假日顺延）支付本月的农民工工资 | 未按规定时间支付农民工工资，扣完该项。 | 3 |  |  |  |  |
| 10 | 市政基础设施巡查 | 1.我局工作人员巡查发现城市道路路面有沉陷大于8cm、严重破碎板块、错台大于4cm、坑洞大于（20*20*8cm）、露骨、病害的。 | 考核时每发现一处扣1分；日常巡查发现的隐患告知施工企业后，4小时内未安排人员维修或设置警示保护措施的（以处理照片为准），每发现一起扣1分，直至扣完。 | 4 |  |  |  | 日常考核 |
| 11 |  | 2.我局工作人员巡查发现排水设施如井盖断裂或缺失、防坠网损坏或缺失的；井框破损，排水泵站房间脏乱差，灭火器材缺少，基础设施损坏，设备故障。 | 考核时每发现一处扣1分；日常巡查发现的隐患告知施工企业后，2小时内未安排人员维修或设置警示保护措施的及4小时内没有修复的，每发现一起扣1分，直至扣完。 | 6 |  |  |  | 日常考核 |
| 12 |  | 3.我局工作人员巡查发现人行道有产生坑洞、沉陷和缺失病害的大于（100*100*6cm），路缘石和防护设施损坏大于60cm的。 | 考核时每发现一处扣1分；日常巡查发现的隐患告知施工企业后，2小时内未安排人员维修或设置警示保护措施的，每发现一起扣1分，直至扣完。 | 3 |  |  |  | 日常考核 |
| 13 |  | 4.我局工作人员巡查发现桥梁路面铺装、栏杆、伸缩缝、墩台、锥坡、翼墙、排水设施有病害的。 | 考核时每发现一处扣1分；日常巡查发现的隐患告知施工企业后，24小时内未安排人员维修或设置警示保护措施的，每发现一起扣1分，直至扣完。 | 2 |  |  |  | 日常考核 |
| 14 |  | 1.我局工作人员巡查发现城市道路路面隔离栏、挡车柱等损坏。 | 考核时每发现一处扣1分；日常巡查发现的隐患告知施工企业后，24小时内未安排人员维修或设置警示保护措施的，每发现一起扣1分，直至扣完。 | 5 |  |  |  | 日常考核 |
| 15 | 安全文明施工 | 施工现场无安全责任事件（故），施工现场需设置围挡、车辆导向牌、施工提示牌、安全警示灯；施工现场及周边环境卫生、整洁，施工完成及时清理垃圾；工人规定穿着反光衣。 | 施工现场出现安全责任事件（故）的，扣完该项分数；项目公示牌，施工提示牌，车辆导向牌，不按规定摆放无安全警示灯，反光标志不醒目不齐全每处扣1分；施工现场留有施工人员生活垃圾，影响周边环境卫生、路面有现场拌水泥留有痕迹不整洁，施工垃圾未及时清理，每次扣1分。没有按规定穿着反光衣的，有穿拖鞋的，不戴安全帽的，横穿马路不走斑马线的，每人每次扣1分。直至扣完。 | 20 |  |  |  | 日常考核（现场扣除） |
| 16 | 工程质量验收 | 维修养护质量达到《市政工程质量验收标准》。 | 在维修养护过程中，每发现一处质量不合格（1.沥青维修碾压不够造成翻砂、下沉；2.混凝土维修达不到设计强度、出现开裂、下沉；3.人行道维修不平整、透水砖损坏、路缘石损坏、检查井改损坏等）现场发现每处扣1分，直至扣完。 | 10 |  |  |  |  |
| 17 | 施工进度考核 | 按照维修计划实施。 | 没有完成维修计划的，每一项扣1分（特殊情况除外，如养护期长，下雨及业主要求暂停的除外），扣完为止。 | 5 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 备注：总分为100分，每期考核分数高于90分(含90分)不作处罚，低于90分，每扣1分处罚当期结算价的1%，低于80分每扣1分处罚当期结算价的1.5%，低于70分每扣1分处罚当期结算价的2%，处罚费用在下次送审结算之中核减，低于60分每扣1分处罚当期结算价的2.5%同时采购人有权依法解除合同。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

评分人:                                           评分日期：     年      月      日

中小企业划型标准规定

工信部联企业[2011]300号

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发[2009]36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 3 | 1.投标人的资格要求详见招标公告。 2.投标人出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动： 2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。 2.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 6.1 | 本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。 |
| 7.2 | 不允许分包 |
| 11.2 | 不组织现场考察 |
|  | 不组织召开开标前答疑会 |
| 13 | 报价文件： 1.投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.开标一览表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3.投标人的《中小企业声明函》（格式后附）或《残疾人福利性单位声明函》 （格式后附）或属于监狱企业的证明文件；（如有，请提供，否则不给予价格扣除） 4.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 5.《关于符合本国产品标准的声明函》或者财政部会同有关部门规定的有关证明文件；（供应商根据自身响应情况出具） 注：以上标明“必须提供”的材料，格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 |
|  | 资格证明文件 1.投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）（必须提供，否则按无效投标处理） 2.投标人根据防财监〔2023〕58号文要求提供的《防城港市政府采购供应商信用承诺函》（格式附后）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3.投标人直接控股信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 4.投标人直接管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 5.投标声明（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6.特定资格要求：【必须提供，否则响应文件按无效处理】 （1）有效的市政公用工程施工总承包二级（含）以上资质证书、安全生产许可证复印件或扫描件； （2）投标人拟投入的项目经理有效的市政公用工程专业二级及以上注册建造师资格证复印件或打印件、安全生产考核合格证（B类）复印件或打印件及有效的身份证正反面复印件； （3）拟投入本工程的技术负责人具有市政公用工程相关专业工程师及以上职称证书复印件或打印件； （4）拟投入本项目的专职安全生产管理人员须具备有效的安全生产考核合格证书（C类）复印件或打印件； （5）投标人在人员、设备、资金等方面具有相应能力的承诺函（格式自拟）。 7.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注：以上标明“必须提供”的材料 ，必须加盖投标人公章；必须提供的材料在第六章“投标文件格式”中 有要求法定代表人或委托代理人签字的，必须由法定代表人或委托代理人签字，否则投标文件按无效投标处理。其中，投标声明必须由法定代表人在规定签章处签字（或盖章）并加盖投标人公章，否则投标文件按无效投标处理。 |
|  | 商务及技术文件： 1.无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理） 4.商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 5.承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6.投标人情况介绍（格式自拟）； 7.代理服务费承诺书（格式后附）； 8.技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 9.技术服务方案（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理） 10.项目实施人员一览表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 11.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）； 12.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注：以上标明“必须提供”的材料 ，必须加盖投标人公章；必须提供的材料在第六章“投标文件格式”中 有要求法定代表人或委托代理人签字的，必须由法定代表人或委托代理人签字，否则投标文件按无效投标处理。其中，投标声明必须由法定代表人在规定签章处签字（或盖章）并加盖投标人公章，否则投标文件按无效投标处理。 |
| 16.2 | 投标报价要求： 1.本项目投标报价采用系数报价。投标人须对服务期内所承接的所有项目，在经委托第三方审核机构或报送市财政投资评审中心审定的结算价款的基础上进行系数报价。系数报价保留两位小数。 2.报价范围：系数≤100%，投标人投标系数不在报价范围的，其报价无效，按投标无效处理。 3.投标人只能有一个有效系数报价，否则，其投标将被拒绝。 4.投标人所报的系数报价在合同执行过程中固定不变，不得以任何理由予以变更。 5.投标报价是合同期内用于计算具体项目结算金额的系数，具体项目的结算金额包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示的所有责任、义务和一般风险。 |
| 17.2 | 投标有效期：自投标截止之日起90日。 |
| 18.1 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 20 | 本项目不接受电子备份投标文件； |
| 21.1 | 1.提交投标文件截止时间：详见招标公告 2.投标地点：详见招标公告 |
| 23 | 1.开标时间：详见招标公告 2.开标地点：详见招标公告 |
| 24.3（1） | 电子投标文件解密时间：30分钟 |
| 25.3（2） | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 信用查询截止时点：资格审查结束前 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接截图查询记录，截图在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）作为附件上传保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 26.1 | 评标委员会的人数：7人 |
| 29.1 | 评标方法：综合评分法 |
| 29.2 | 商务要求评审中允许负偏离的条款数为0项。 技术要求评审中允许负偏离的条款数为0项。 |
| 29.3 | 中标候选人推荐数量： 3名 |
| 30.1 | 采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标供应商时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标供应商： ☑依次按投标报价由低到高顺序优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先的顺序确定。 □随机抽取； □其他方式： |
| 35.1 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 38.2 | 接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：云之龙咨询集团有限公司防城港分公司，联系电话：0770-2882899，通讯地址：防城港市港口区桃花湾广场海悦华府一单元1203室 业务时间：工作日每天上午8时00分到12时00分，下午3时00分到6时00分。 |
| 39.1 | 1.采购代理费支付方式： 本项目代理服务费由中标人一次性向采购代理机构支付。 2.采购代理费收取标准： 代理服务费以固定金额收取，由中标供应商向采购代理机构支付招标代理服务费人民币柒万壹仟叁佰陆拾元整（¥71,360.00）。 3.账户名称：云之龙咨询集团有限公司防城港分公司 开户银行：中信银行南宁东葛支行 银行账号：8113001014000157977 |
| 40.1 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 40.2 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.本招标文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 3.投标人为其他组织时，本招标文件规定的法定代表人指负责人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人。 4.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

投标人须知正文

一、总  则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和同级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.7“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.8“正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.9“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.10“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

7.转包与分包

7.1本项目不允许转包。

8.特别说明

8.1如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

8.4根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

9.回避与串通投标

9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、招标文件

10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.2采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

13.投标文件的组成

投标文件由报价文件、资格证明文件、商务及技术文件三部分组成。

（1）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）商务及技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投项目的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投项目的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按招标文件规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。承诺的投标有效期低于招标文件规定期限的，按无效投标处理。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

19.投标文件的编制

19.1投标人应按照本项目招标文件规定的格式和顺序和广西政府采购云平台的要求编制并加密。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

19.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

19.3投标文件须由投标人在规定位置签字（或者电子签名）、盖章（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，并与广西政府采购云平台中获取招标文件的投标人名称一致，否则按无效投标处理。

19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

20.电子备份投标文件

电子备份投标文件是指通过在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份投标文件详见“投标人须知前附表”。

21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的提交投标文件截止时间前将电子投标文件提交至投标地点。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至广西政府采购云平台。

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求加密的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。

22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心”中查看 “电子投标文件制作与投送教程”）

22.2“广西政府采购云平台收到投标文件后向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间后，采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

四、开    标

23.开标时间和地点

开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

24.开标程序

24.1提交投标文件截止时间止，投标人不足3家的，不得开标。

24.2采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动，所有供应商均应当准时在线参加，投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.3开标程序

（1）解密电子投标文件。“广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按“投标人须知前附表”规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须凭加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。投标人未在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，投标人的投标文件作无效处理。

（2）电子唱标。投标文件解密结束，宣布的内容均在广西政府采购云平台远程开标大厅展示，具体详见“投标人须知前附表”；

（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认是否有异议，未确认的视同认可开标结果。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（5）开标结束。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

五、资格审查

25.资格审查

25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构通过电子开评标系统依据招标文件对电子投标文件进行线上资格审查。

25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

- 25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”）

（3）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（4）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（5）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

25.4合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评   标

26.组建评标委员会

26.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

26.2参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

26.3采购代理机构应当基于广西政府采购云平台抽（选）取评审专家。

27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“投标人须知前附表”。

29.3 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

29.4 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可以中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认、报采购人同意后，终止电子采购活动，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

29.5出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

七、中标和合同

30 确定中标供应商

30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标供应商。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

31. 结果公告

31.1采购人或者采购代理机构应当自中标供应商确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标供应商。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标供应商，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与招标文件一并保存。

31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

31.3 采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件。

32.发出中标通知书

在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标供应商通过广西政府采购云平台发出电子中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标供应商本人的评审得分与排序。

33. 无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标供应商。

35. 履约保证金：无

36.签订合同

36.1签订电子采购合同：中标供应商领取电子中标通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

- 36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

36.3中标供应商拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

36.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.5采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

36.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

36.8供应商可凭中标（成交）通知书或政府采购合同等在内的相关材料、信息，通过中征应收账款融资服务平台向银行业金融机构在线申请“政采贷”融资。

37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38. 询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

八、其他事项

39.代理服务费

代理服务费收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”。

40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 |  | （应按采购合同招标文件、投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或者其他相关人员签字： 或者受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标供应商负责人签字或者盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  | 采购人或者受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

第四章  评标方法及评标标准

一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 报价文件未提供“投标人须知前附表”第13条“报价文件”规定中“必须提供”的文件资料的；

- 未按照招标文件中的报价要求进行报价的；

- 未采用系数进行报价的；

- 投标系数报价超出招标文件规定的报价范围的；

- 投标人未就所投项目进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投项目的单项内容作唯一报价；投标人未就所投项目的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的。

- 报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

2.2在商务及技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13条“商务及技术文件”规定中“必

须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

- 商务要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于投标人须知正文第9.2条情形的；

- 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

- 投标文件中承诺的投标有效期低于招标文件要求的期限的；

- 虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

- 未响应招标文件实质性要求的。

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖投标人电子签章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

未按评标委员会的要求作出明确澄清、说明或者更正的投标人的投标文件将按照有利于采购人的原则由评标委员会进行判定。

4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，除“投标文件前附表”另有规定的情形，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.2经投标人确认修正后的报价若超过报价范围的，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

1）评标委员会在评审中发现下列情形之一的，应当启动异常低价投标审查程序：

①投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价＜全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；

②投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；

③投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价＜采购项目最高限价×65%；

④评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2）评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准

综合评分法

| 序号 |  | 评审因素 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分（满分20分 | 投标报价系数（满分 20分） | （1）评标报价系数为投标人的投标报价系数进行政策性扣除后的系数，评标报价系数只是作为评标时使用。最终中标人的中标系数等于投标报价系数。 （2）中小企业政策性扣除计算方法。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，投标全部服务小微企业承接的，对其投标报价系数给予10%的扣除，扣除后的报价系数为评标报价系数，即评标报价系数=投标报价系数×（1-10%）。除上述情况外，评标报价系数=投标报价系数。 （3）按照《财政部、司法部关于政府 采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中系数扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中系数扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）本国产品政策性扣除计算方法。 本项目不涉及本国产品，无须对投标人的投标报价进行本国产品政策性扣除。 （6）满足招标文件要求且最低的评标报价系数为评标基准价，其价格分为满分。 （7）报价系数分计算公式： 报价系数分=（评标基准价／某投标人的评标报价系数）×20分 |
| 2 | 技术方案分 |  |  |
| 2.1 | 技术服务方案分（满分70分） | - 项目实施方案（满分20分） 评委根据投标人提供的项目实施方案（包括1.施工组织机构；2.施工机械；3.施工进度计划及保证工期；4.质量的技术措施；5.安全文明施工措施）进行独立评审、独立打分，计分规则如下： 供应商提供的项目实施方案每包含有以上一项内容的得2分，包含的内容描述层次分明、详细、切合实际的每项再加2分，满分20分。 |  |
|  |  | - 内部管理制度（满分20分） 评委根据投标人提供的内部管理制度（包括1.内部管理构架；2.管理运作机制；3.激励机制；4.自我约束机制；5.信息反馈处理机制进行独立评审）进行独立评审、独立打分，计分规则如下： 供应商提供的内部管理制度每包含有以上一项内容的得2分，包含的内容描述层次分明、详细、切合实际的每项再加2分，满分20分。 |  |
|  |  | （3）工作重点及难点分析（包括不限于：设施巡查与隐患识别、维修养护施工质量与安全管控、施工影响管控、养护资源优化配置、协同机制等）(满分10分)，不入档计0分。 一档(3分):投标人对本项目工作重点及难点分析，对工作重点及难点理论把控不到位。 二档(5分):投标人对本项目工作重点及难点分析符合实际，对工作重点及难点把控到位，分析详细合理，无明显错误。 三档(8分):投标人对本项目工作重点及难点分析深入透彻，贴合实际，内容详细合理，针对项目的重点难点能提出建议或改进措施，应对措施具体可行，针对性强。 四档(10分):投标人对本项目工作重点及难点的分析贴合项目实际且精准深入；针对各重点难点提出的解决策略、改进措施，对项目整体推进具有的指导作用。 |  |
|  |  | （4）市政设施巡查、重大活动期间的市政设施应急保障工作措施（满分10分），不入档计0分。 - 一档（3分）：提供有市政设施巡查、重大活动期间的市政设施应急保障工作措施方案的。 - 二档（5分）：能结合实际情况作出针对性的市政设施巡查、重大活动期间的市政设施应急保障工作措施的。 - 三档（8分）：能结合实际情况作出针对性的市政设施巡查、重大活动期间的市政设施应急保障工作措施，措施完整、详尽、合理、切合实际，可行性高。 - 四档（10分）：在三档基础上，增加措施优化机制，具备全流程闭环管理思路，可行性、可操作性、安全性均达到最优，能有效应对各类复杂情况。 |  |
|  |  | （5）市政设施突发事件的应急处置工作保障措施（满分10分），不入档计0分。 一档（3分）：满足采购文件对应急抢险的基础要求，具有基本的应急抢险工作思路，内容表述清晰，可满足项目应急抢险基础设施需求。 二档（6分）：在一档全部要求基础上，明确应急抢险工作组织架构，划分岗位基本职责；制定常见险情的基础处置流程；列明应急抢险基础物资、设备清单，明确基本储备地点；建立险情基础上报渠道，明确现场交通疏导要求。 三档（8分）：在二档全部要求基础上，应急抢险组织架构权责细化，配备专职应急人员，明确人员调配机制；按险情类型制定分级处置流程，明确处置时限；物资设备清单标注规格、数量、更新周期，建立物资设备日常检查、维护制度;制定规范的险情上报分级流程，配套详细的现场安全防护及交通管制措施；明确应急抢险协作机制。 四档（10分）：在三档全部要求基础上，构建分级响应、快速联动的应急抢险指挥体系，针对特、重大险情制定专项指挥预案，权责到岗到人;险情处置流程量化可操作，明确不同等级险情的现场处置标准、技术要求及验收规范，配套抢险作业安全操作细则;物资设备实行动态化管理，明确紧急调拨、补库机制，配备应急抢险专用设备并定期调试;建立多渠道、全时段险情上报及预警机制；制定应急抢险队伍常态化培训及演练计划(明确演练频次、内容、评估标准)，配套演练总结及预案优化机制；建立应急抢险工作全流程记录、复盘制度，明确险情处置后道路恢复质量标准及后续巡查保障措施。 |  |
| 3 | 商务部分 |  |  |
| 3.1 | 其他技术人员(满分4 分) | 投标人拟派项目管理机构人员满足采购需求各1名的基础上，每增加1名人员具有中级或以上技术职称的加1分(专业限定为：市政公用工程、市政工程、道路与桥梁工程、给排水工程、电气工程)，本项满分4分。 |  |
|  | 业绩分（满分6分） | 2023年1月1日至提交投标文件截止时间止，供应商承接过类似市政维修业绩，每提供一个得2分，满分6 分。【需在投标文件中提供类似项目业绩的有效的合同或者中标（成交）通知书复印件和竣工验收意见书或完工证明复印件或扫描件并加盖投标人公章，未按要求提供的该项不得分。】 |  |
| 总得分=1+2+3 备注：本项目为服务类项目，不涉及节能环保政策考核。 |  |  |  |

注：计分方法按四舍五入取至百分位

四、中标候选人推荐原则

1.评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

2.评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

第五章  拟签订的合同文本

2026-2028年市管市政设施维修养护服务

采购项目合同

合同编号：

签订合同地点：

签订合同时间：

第一部分   协议书

发包人（采购人）：                       

承包人（中标供应商）：                      

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就2026-2028年市管市政设施维修养护服务采购项目及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：       。

2.工程地点：       。

3.工程立项批准文号：       。

4.资金来源：       。

5.工程内容：       。

6.工程承包范围：                                 。

二、合同服务期限

服务开始日期：年月日。

服务终止日期：年月日。

总日历天数：天。总日历天数与根据前述服务开始日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准，自合同签订之日起3年。

三、质量标准

工程质量符合标准。

四、结算价款：（1）市管市政设施维修养护服务费用为2520万元，内容包括：市管市政设施维修养护服务工作内容包括对文昌大道以南（含）、北部湾大道以西（含）、伏波大道以东（不含）、西湾环海大道以东（含）、西湾跨海大桥以北（含）的市管道路的路面、排水、桥梁的日常维修养护工作，防汛排涝、路面塌陷等市政设施突发事件的应急处置工作，市政设施巡查、重大活动期间的市政设施应急保障工作等以及新接收的纳入市本级管理范围的市政设施维修养护，工程量按实际完成的工程计量，结算价按委托第三方审核机构或报送市财政投资评审中心审定的价格乘以中标系数后作为合同结算价款，中标系数=      %。（2）若设施量增加或减少时，中标系数将不作调整，承包人自行考虑在报价内。

五、工程量的确定：以发包人每月签发的维修计划、监控中心网格化城市信息管理系统登记案件、临时派发的任务为依据，由发包人现场代表进行现场收方计量，承包人根据现场收方确定的工程量编制工程结算资料。

六、预付款：无。

七、承包人向发包人提交已完工程量报告的时间：

每2个月为一个计量周期，承包人于第3个月15日前提交上个月维护任务完整的工程结算报告（含已完工程量报告）及相关结算资料4套（若有特殊情况，须经发包人认可适当延长竣工资料递交时间，至多不能超过30日历天），发包人接到后15天内核实工程结算报告（含已完工程量报告）及相关结算资料，并在核实前1天通知承包人，承包人应提供条件并派人参加核实，承包人收到通知后不参加核实，以发包人核实的工程结算报告（含已完工程量报告）及相关结算资料作为工程价款支付的依据。发包人不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加核实，核实结果无效。

八、工程款（进度款）支付

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：每2个月支付1次，根据《防城港市市本级市政设施日常维修养护管理考核办法（试行）》运用考核结果和委托第三方审核机构或报送市财政投资评审中心审定价款进行综合计算后，得出每期服务费。在防城港市财政局下达该工程资金使用计划后10个工作日内支付。

九、承包人提供竣工资料的约定：如承包人未能按规定时间递交竣工结算报告及完整的结算资料的，不得向发包人要求结算工程余款，且延误时间超过30日历天的，造成损失由承包人承担，如因此造成发包人损失的，应按实承担赔偿责任。

十、按国家规定的工程保修期限，约定本项目的保修期限：沥青坑槽修补（面积≤5㎡）保修期6个月，沥青摊铺、人行道维修及其它维修项目保修期1年。

十一、本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

承包人违约应承担的违约责任：承包人不能按合同约定的时间完成相应养护任务，应承担违约责任，向发包人支付赔偿费。延误工期违约金500元/天，延误合同工期赔偿限额为工程结算价的1%。承包人工期提前不予奖励。

承包人违约应承担的违约责任：未达到《城镇道路养护技术规范》标准，则质量保证金（即工程结算价的3%）不予返还。不合格工程仍须将工程返工至合格标准。工程符合质量要求不予奖励。

承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，承包人应向发包人支付合同价款3%的违约金，同时发包人有权解除合同。

十二、本工程双方约定投保内容如下：

承包人投保内容：建筑工程施工人员人身意外伤害保险。

十三、履约保证金：无。

十四、合同补充内容

（一）防城港市财政局关于工程项目预（结）算评审费用有关规定

根据防城港市财政局《关于工程项目预（结）算评审费用有关规定的通知》（防财办〔2015〕27号） “建设单位要在与设计单位和预（结）算编制中介机构的合同中约定，由于对方失误造成审减幅度大于8%的，上款由单位承担的审减评审费由对方承担”的规定，工程结算评审时，承包人提供的送审结算若因审减幅度大于8%的，第三方审核机构或市财政局提出要支付审减评审费用的，由承包人负责支付，同时由于承包人提供的送审结算审减幅度大于8%的部分工程量*0.2的费用在下个周期结算中作为罚款扣除。

- 在合同期内，发包人新增接管路段的巡查、维护工作由承包人负责接收落实，维修标准按照本合同，由此产生的维修费用按中标浮动率浮动后予以结算。

（三）在合同期内，本合同以外的市政维修项目，发包人可按照相关规定另行发包，承包人需无条件接受。

（四）为做好井盖损坏抢修、防汛防台等应急处置响应工作，要求承包人落实24小时值班制。应急人员、车辆，能迅速响应发包人要求以确保城区道路的安全畅通，符合以下时限要求：

（1）承包人应在接到应急处置任务的30分钟内（节假日为1小时）到达现场，并做相应处置；

（2）承包人在接到应急处置任务的1小时内（节假日为2小时）仍没有到达现场处置的，在2小时内（节假日为3小时）完成应急处置任务，按未及时响应应急处置工作进行5000元/次处罚，在承包人最近一次提交的工程结算价款中扣除。

（3）承包人在接到应急处理任务的2小时内（节假日为3小时）仍没有到达现场处置的，按未响应应急处置工作进行10000元/次处罚，在承包人最近一次提交的工程结算价款中扣除。

十五、合同期内承包人的附属工作内容：

道路、排水、桥梁及其附属设施的日常维修保养，具体包括如下：

1、维修养护施工单位要认真编制年度维护预算、年度计划、月度维护计划（每个周期（两个月一个周期）15日前上报下个周期维护计划）、计划外审批表。对于涉及交通改道、基础保养等特殊要求的维修项目，维修养护施工单位须做好专项方案和维修计划，报发包人书面同意后才能组织实施，原则上不得随意变更。

2、对交通影响较大的养护维修工程，需按发包人要求做好专项方案和计划作业书，报发包人审批，并报市公安交通管理部门批准。因工程需要，需建设临时道路疏解交通，其建设标准应满足交通通行需求及有关规范规定或设计标准。

3、维修养护施工单位要根据管理设施量合理安排巡查人员，安排好线路和时间，使管理的设施始终置于巡查人员控制之下。北部湾大道、田口街、西湾环海大道、迎宾路、西湾大道、和谐路、马正开路、金花茶大道、冲孔路、灵秀路、江山大道等重点路段的巡查人员每天必须巡查一次，其它路段可三天巡查一次，桥梁的巡查周期不得低于《城市桥梁养护规范》规定的标准。要按规定制定以每条路、每座桥为单位的专业“巡查记录本”，巡查人员要将每次巡查情况进行记录（包括巡查内容、巡查范围、巡查时间、巡查周期、巡查发现的问题及追踪解决的程序等），需采集维修前、中、后的市政设施图片，要求做到内容真实无误，记录详细。同时，维修养护施工单位要将巡查周报（以发包人认可的格式为准）定期报送给防城港市住房和城乡建设局。

4、维修养护施工单位要认真做好工程档案，对年度维护预算、年度计划、月度维护计划、计划外审批表、应急事件处理情况、一路一档、一桥一档、月维修总结、巡查记录、各类投诉处理情况、重大活动配合情况、数字化城管系统派遣问题处理情况、相关督察发现问题及处理情况、领导批示完成情况等，要详细记录并存档。

5、做好监控中心案件、12345平台投诉、市民信访案件中的设施维修、应急响应等现场处理工作。

6、根据发包人要求按时上报每月计划和月度工程量报表。配合发包人现场负责人员进行设施完好检查、考核和日常安全、质量检查与考核。

7、养护维修工程施工现场必须符合《道路交通标志和标线》（GB5768-2025）、《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）、《公路养护技术规范》（JTG H10-2009）、《公路工程施工安全技术规程》（JTG F90-2015）、《中华人民共和国公路法》（2017年11月4日中华人民共和国主席令第八十一号）、《中华人民共和国道路交通安全法》（2021年4月29日中华人民共和国主席令第八十一号）、《广西壮族自治区道路交通安全条例》等有关规定。

8、按管理部门和发包人要求配置应急车辆，及时清除管辖范围内故障，保持道路畅通。

9、针对突发事件及灾害性天气，及时启动应急预案，确保道路畅通，要成立不少于15人的应急抢险队伍，按照发包人的要求，做好防汛、防台等应急抢险工作。《建筑施工场界噪声限值》（GB 12523-2011）

十六、质量要求和考核标准

（一）道路的质量要求和考核标准

1、养护维修应严格按照《城镇道路养护技术规范》及其它现行的国家施工验收规范和质量评定标准进行施工。

2、若养护项目质量不符国家、地方相关检验标准的，发包人可要求承包人无偿返工。

3、对于承包人多次整改仍达不到相关检验标准的，发包人不结算该部分工程量。

（二）检查考核办法

按《防城港市市本级市政设施日常维修养护管理考核办法》（试行）执行

（三）考核经济处罚：

由发包人不定期对施工企业维护情况进行现场随机抽查，发现施工企业违规行为当场进行通报，对存在问题提出整改要求，并作出经济处罚。经济处罚金额在月度维护经费核拨中扣除，由发包人书面告知施工企业处罚原因（附相关照片或其他依据）。经济处罚并不能免除施工企业在月度、年合同期满考核中扣分的责任。施工企业违规行为包括但不限于以下内容：

1、凡维护区域内所辖市政道路存在沉陷、空洞或大于100mm的错台以及井盖、雨水口篦子丢失等影响道路安全运营情况时，在发现问题后施工企业没有第一时间安排人员维修并设置警示保护措施的，统一按照巡查及维修不到位处理，每发现一起处罚1000元。

2、对于日常维护施工单位未按合同要求落实巡查人员、车辆或应当安排巡查但无故未巡查的，每次处罚200元；每天巡查必须发现一个以上问题，未发现问题的，每次扣200元。

3、施工企业拒绝接受发包人的工作任务或应急抢险中不能一小时或其投标承诺的到达现场时间（以最短者为准）到达事故现场的，每次处罚5000 元。

4、施工企业在施工任务中没有按规定穿着反光衣的，每人每次罚款200 元。

5、每2个月为一个周期，承包人于第3个月15日前提交上个月维护任务完整的工程结算报告及相关结算资料4套。施工企业未按规定时间递交相关工程资料的，每延误一天扣罚200元，延误时间不允许超过30日历天，延误时间超过30日历天的该结算报告不予认可。

6、在工程量审查、签证过程中，若发现施工企业上报工程量超过实际工程量时（测量允许误差±3%），除扣减相应虚报工程量部分，每次处罚1000元。

7、合同、相关法律法规约定的情形

十七、防城港市市本级市政设施日常维修养护管理考核办法（试行）作为本合同的附件，与主合同具有同等法律效力。

十八、项目经理

承包人项目经理：                     。

十九、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

1、中标通知书复印件

2、本合同专用条款

3、本合同通用条款

4、第三方审核机构或防城港市财政局投资评审中心审核后的评审报告（含预算书）

5、其他相关资料

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

二十、承诺

承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包、分包及其他违法行为，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

二十一、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

二十二、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

二十三、签订地点

本合同在防城港市                               签订。

二十四、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

二十五、合同生效

本合同自双方法定代表人或其授权代理人签字或盖章并加盖单位公章后生效。

二十六、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份，采购代理机构执   份。

附件：防城港市市本级市政设施日常维修养护管理考核办法（试行）

发包人：  (公章)                            承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：（签字）           法定代表人或其委托代理人：（签字）

组织机构代码：                        组织机构代码：  

地  址：                      地  址：  

邮政编码：                      邮政编码：

法定代表人：                            法定代表人：      

或委托代理人：                          或委托代理人：

电  话：                    电  话：

传  真：                    传  真：  

电子信箱：                                  电子信箱：

开户银行：                    开户银行：

账  号：                         账  号：

第二部分  通用条款

采用国家工商行政管理总局和住房和城乡建设部制定的《建设工程施工合同》(GF-2017-0201)的通用条款。

第三部分  专用条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括： 招标文件（含补充通知和答疑）；投标文件及其附件；履行合同过程中双方法定代表人书面确认的对合同内容有实际性影响的补充协议、签证、合计变更等资料  。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：                         。

1.1.3.9 永久占地包括：                        。

1.1.3.10 临时占地包括：                       。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：现行的国家法律和行政法规，工程所在地政府的有关法

规和规章。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：                   。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：                                        ；

发包人提供国外标准、规范的份数：                      ；

发包人提供国外标准、规范的名称：                      。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：                              。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：    ；

发包人向承包人提供图纸的数量：    ；

发包人向承包人提供图纸的内容：    。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：       ；

承包人提供的文件的期限为：       ；

承包人提供的文件的数量为：          ；

承包人提供的文件的形式为：       ；

发包人审批承包人文件的期限：       。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：          。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在    天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：      ；

发包人指定的接收人为：               。

承包人接收文件的地点：             ；

承包人指定的接收人为：             。

监理人接收文件的地点：            ；

监理人指定的接收人为：            。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：          。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：                      。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：           。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由              承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：         。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：                                   。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：                    。

1.11.3关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：             。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：    。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：       。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：                 。

#### 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：               。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：                             。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：                                。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：               。

发包人是否提供支付担保：                     。

发包人提供支付担保的形式：                     。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（1）承包人提交的竣工资料的内容：                            。

（2）承包人需要提交的竣工资料套数：                       。

（3)承包人提交的竣工资料的费用承担：                     。

(4)承包人提交的竣工资料移交时间：                       。

(5)承包人提交的竣工资料形式要求：                       。

(6)承包人向发包人提交已完工程量报告的时间：

每2个月为一个计量周期，承包人于第3个月15日前提交上个月维护任务完整的工程结算报告（含已完工程量报告）及相关结算资料4套（若有特殊情况，须经发包人及代理发包人共同确认可适当延长竣工资料递交时间，至多不能超过30日历天），发包人接到后15天内核实工程结算报告（含已完工程量报告）及相关结算资料，并在核实前1天通知承包人，承包人应提供条件并派人参加核实，承包人收到通知后不参加核实，以发包人核实的工程结算报告（含已完工程量报告）及相关结算资料作为工程价款支付的依据。发包人不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加核实，核实结果无效。

（7）承包人提供竣工资料的约定：每2个月为一个周期，承包人于第3个月15日前提交上个月维护任务完整的工程结算报告及相关结算资料4套（若有特殊情况，须经发包人及代理发包人共同确认可适当延长竣工资料递交时间，至多不能超过30日历天）；所有工程资料要求做到真实、完整。

如承包人未能按规定时间递交竣工结算报告及完整的结算资料的，不得向发包人要求结算工程余款，且延误时间超过30日历天的，发包人将不再认可所有相关维护任务工程量，一切损失由承包人承担，如因此造成发包人损失的，应按实承担赔偿责任。

（8）承包人应履行的其他义务：                                              。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：                                。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：                                 。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：     。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：         。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：                             。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：                       。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：            。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：                  。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：                        。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：                        。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：                      。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

本项目不允许分包。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：无。

其他关于分包的约定：无。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：无。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：                 。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：                              。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：                            。

4. 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                   ；

（2）                                   ；

（3）                                   。

#### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：                                。

关于工程奖项的约定：

。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：                      。

监理人不能按时进行检查时，应提前       小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：         小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：                             。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：                                           。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：                                       。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：                                           。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：                            。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：                          。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：                                      。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：                。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：                 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：                 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：                         。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：                         。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起     天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：         。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：                                      。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：                          。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：                                。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：                                    。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）                                           ；

（2）                                           ；

（3）                                           。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：                                。

#### 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：                                 。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：                 。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：                                        。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：                                                       。

施工现场需要配备的试验设备：                                        。

施工现场需要具备的其他试验条件：                                                 。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：                                                    。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：                                                      。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:                                                           。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：                    。

发包人审批承包人合理化建议的期限：                    。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： 无  。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：否。

（2）关于基准价格的约定：                         。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过   %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过   %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±   %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：项目决算造价由建设单位送市财政评审中心进行审核，审核后的项目决算造价乘以中标系数    %作为合同决算价格。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：                                       。

风险费用的计算方法：                                                 。

风险范围以外合同价格的调整方法：                                       。

12.2 预付款

本项目无预付款。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：                                      。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：                                  。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：                              。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：无 。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：无。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：                         。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：每2个月支付1次，根据《防城港市市本级市政设施日常维修养护管理考核办法》运用考核结果和市财政投资评审中心审定价款进行综合计算后，得出每期服务费。在防城港市财政局下达该工程资金使用计划后10个工作日内支付。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：                                                 。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：               。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：               。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：                        。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：                  。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：                               。

（2）发包人支付进度款的期限：                        。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：                               。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：                        。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：               。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：                                                。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：              。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：                        。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：      。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：                  。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：                                             。

（1）单机无负荷试车费用由                     承担；

（2）无负荷联动试车费用由                     承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：                                  。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：                            。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：                    。

竣工付款申请单应包括的内容：                             。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：                      。

发包人完成竣工付款的期限：                            。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：                。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：                    。

承包人提交最终结算申请单的期限：                    。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：             。

（2）发包人完成支付的期限：                         。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.1缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：      12个月                  。

15.2质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：工程结算价的3%。

15.2.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （2）种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：                   ；

（2）3%的工程款；

（3）其他方式:                                       。

15.2.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 （2） 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）每次工程结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:                                     。

关于质量保证金的补充约定：                                                  。

15.3保修

15.3.1 保修责任

工程保修期为：                                          。

15.3.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：                           。

#### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：                                            。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：               。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：                          。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：                              。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：                                           。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：                            。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：        。

（7）其他：                                          。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满    天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：                                                。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：                                         。16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人有以下情况之一者，承包人应按已完成工程的结算价10%作为违约金支付给发包人，同时发包人有权解除合同：（1）个人承包工程，包括本人单位及外单位人员承包，发包人不承认其个人拥有任何资质等级及营业许可资格；（2）几个人联合承包工程，就地组织暗分包队伍，不具备完成本工程的技术、机械能力，被发包人判定为没有能力履行的；（3）就地转包全部的工程，以谋取高额转让费、管理费的；（4）承包人有部分分包现象（其中包括冒充承包人下属单位的，凭口头协议参与施工的分包人及其他暗分包个体户），一经发现核实，发包人将采取驱逐该暗分包人措施，并对承包人处予违约处罚金，违约处罚金金额为第三方审核机构或市财政投资评审中心审定的结算价款的1%～2%（视情节严重而定）。（5）承包人在收到发包人的通知要求（在法律法规的允许下）三次（含三次）以上没有按照要求实施的。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：                                       。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：                   。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后    天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人必须为施工现场从事施工的所有作业人员和管理人员办理意外伤害保险，并支付保险费 。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：                                  。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：                            。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：                                   。

#### 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：

。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：                             。

选定争议评审员的期限：                               。

争议评审小组成员的报酬承担方式：                     。

其他事项的约定：                                     。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：                           。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  1   种方式解决：

（1）向   防城港    仲裁委员会申请仲裁；

（2）向   防城港市   人民法院起诉。

附件1

工程质量保修书

- 发包人(全称)：

- 承包人(全称)：

- 为保证      (工程名称)在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

- 一、工程质量保修范围和内容

- 1.承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规，规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

- 2. 质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。

- 3.具体质量保修内容双方约定如下：

- 二、质量保修期

- 1.质量保修期从工程实际竣工验收通过之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

- 2.双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

- 3.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

- 4.房建工程为 2 年；

- 5.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年;

- 6.供热及供冷系统为 2 个采暖期及供冷期；

- 7.电气管线、给排水管道、设备安装[含电气（器）、通风、照明、消防、防雷等设备]为 2 年；

- 8.装修工程为 2 年；

- 9.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；

- 10.在没有明文规定下，参照建设工程质量保修条例，双方协商为设计文件规定的该工程的合理使用年限内保修；

- 11.绿化工程为1个养护期；

- 12.市政工程为1年；

- 13.配电工程为1年；

- 14.水利水电工程为1年；

- 15.危岩治理工程为1年。

- 16.按国家规定的工程保修期限，约定本项目的保修期限：沥青坑槽修补（面积≤5㎡）

- 保修期6个月，沥青摊铺、人行道维修及其它维修项目保修期1年。

- 三、质量保修保质责任

- 1.属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后2天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

- 2.发生须紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

- 3.在保修期内，如发生涉及结构安全的质量问题，发包人和承包人应当立即向当地建设行政主管部门报告，并采取安全防范措施，由原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人负责实施保修。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

- 4.保修完成后，由发包人组织有关单位人员验收。

- 四、质量保修金的支付

- 1.本工程约定的工程质量保修金为工程结算价 3%。

- 2.质量保修金不计利息。

- 五、质量保修金的返还

- 发包人在应付款中扣出，在工程竣工保修期满后14天内，将保修金（不计利息）余额退回承包人。在保修期内承包人应按保修内容进行保修，若承包人接到发包人保修通知书在二天内未派人进行修理的，发包人则安排其它公司修理，在保修期内发生的修理费用由承包人负责或由发包人从保修金中扣出。

- 六、其他

- 1.双方约定的其他工程质量保修事项：

- 2.本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人、承包人双方共同签署。

- 发  包  人(公章)： 	 承  包  人(公章)：

- 法定代表人(签字)： 	 法定代表人(签字)：

或委托代理人（签字）：                 或委托代理人（签字）：

年    月    日

附件2：《防城港市市本级市政设施日常维修养护管理考核办法（试行）》详见第二章采购需求

第六章　投标文件格式

一、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

电子投标文件

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称：

根据贵方 项目名称（项目编号：             ）的招标文件，签字代表______     （姓名）经正式授权并代表投标人              （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.与本项目有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：

联系人：        电话：        传真：          电子邮箱：

投标人名称：

开户银行：                         银行账号：

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年    月     日

4. 开标一览表

开标一览表

项目名称：                    项目编号：

投标人名称：                                            单位：%

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 投标报价（系数） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026-2028年市管市政设施维修养护服务采购项目 | 1项 | % |  |
| 服务期限： |  |  |  |  |
| 备注： （1）本项目投标报价采用系数报价。投标人须对服务期内所承接的所有项目，在经委托第三方审核机构或报送市财政投资评审中心审定的结算价款的基础上进行系数报价。系数报价保留两位小数。 （2）报价范围：系数≤100%，投标人投标系数不在报价范围的，其报价无效，按投标无效处理。 （3）投标人只能有一个有效系数报价，否则，其投标将被拒绝。 （4）投标人所报的系数报价在合同执行过程中固定不变，不得以任何理由予以变更。 （5）投标报价是合同期内用于计算具体项目结算金额的系数，具体项目的结算金额包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示的所有责任、义务和一般风险。 |  |  |  |  |

注：

报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者委托代理人签字（或者电子签名），否则其投标作无效标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

二、资格证明文件格式

1.资格证明文件封面格式：

电子投标文件

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

年  月  日

2.资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.防城港市政府采购供应商信用承诺函（格式）

致（采购人或采购代理机构） ：

我方自愿参加 （项目名称） 项目（项目编号：         ）的政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定，并郑重承诺：

1.我方具有符合招标文件资格要求的财务状况报告。

2.我方具有符合招标文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

3.我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

我方对以上承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章）：

统一社会信用代码：

法定代表人或授权代表(签字或者电子签名)：

日期： 年 月 日

注：1.供应商须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效响应处理。

2.供应商的法定代表人（其他组织的为负责人）或者授权代表的签名或盖章应真实、有效，如由授权代表签名或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

4.投标人直接控股股东信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例(%) | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”中填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

5. 投标人直接管理关系信息表

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”中填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

6.投标声明

投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

三、商务及技术文件格式

1.商务及技术文件封面格式：

电子投标文件

商务及技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.商务及技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，或不同供应商报名的IP地址一致的；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）

年    月     日

4.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（电子签章）

年        月        日

5.授权委托书格式

授权委托书

（如有委托时）

致：采购人名称：

我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或者电子签名）：

委托代理人身份证号码：

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”。

6.承诺书（格式）；

（1）承诺书

防城港市住房和城乡建设局：

一、我方在此向贵方承诺：

1、我方参与投标的    （项目名称）   ，一旦中标，我方保证在施工过程中，严格按施工期间《防城港市建筑工程安全防护、文明施工措施费计取及使用管理暂行办法》的有关规定执行，确保建设工程各项安全防护、文明施工措施落实到位。

2、如我方在实施定点采购制度中承包的工程项目中若出现未按《防城港市建筑工程安全防护、文明施工措施费计取及使用管理暂行办法》规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。

3、如我方中标，我方在未经得政府采购监督管理部门同意，不得变更投标时承诺投入的人员。如我方擅自变更人员的，我方完全接受政府采购监督管理部门给予的处罚。

二、我公司在此向贵方承诺：

我公司参与投标的    （项目名称）   ，一旦中标，我公司保证在施工过程中，严格按我公司提出的质量、安全施工保证措施方案施工，确保建设工程的完成。

三、我公司在此承诺：

我公司参与投标的    （项目名称）   ，我公司在此承诺：在项目签约及施工中严格遵守招标投标文件的相关要求承诺及责任。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日  期：

（2） 建设工程项目管理承诺书

致                        （招标人名称）：

作为参与                  （工程名称）项目的投标方，根据国家、自治区相关文件规定，我方在此向招标人承诺：

1、一旦中标，我方保证按照政府相关部门的规定，在发出中标通知书之日起7个工作日内足额将农民工工资保障金转入农民工工资保障金专用账户。一旦我方所承包的该项目中出现拖欠农民工工资情况，由劳动保障、住房城乡建设行政主管部门按照《关于进一步完善建筑行业农民工工资保证金制度的通知》（桂劳社发〔2009〕50号）从我方农民工工资保障金中先予划支。

2、一旦中标，我方保证在施工过程中，严格执行《广西壮族自治区建筑工程安全文明施工费使用管理细则》（桂建质〔2015〕16号）的有关规定，确保建设工程各项安全防护、文明施工措施落实到位。如我方在该项目的承包中出现未按桂建质〔2015〕16号文附件一规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。

3、一旦中标，我方保证在施工过程中，严格执行散装水泥和预拌混凝土管理的有关规定，确保建设工程按规定使用散装水泥和预拌混凝土。如我方在该项目的承包中出现未按规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。

4、一旦中标，我方保证严格执行《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（建办质〔2018〕31号）的规定，强化对深基坑、高切坡、高大模板、人工挖孔桩、起重吊装、临时活动板房等重大危险源的专项施工方案的编制、论证、审批、实施、检测的风险管理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日  期：

广西壮族自治区建筑工程安全文明施工措施项目清单内容

（桂建质〔2015〕16号文附件一）

广西壮族自治区建设工程安全文明施工措施项目清单内容

| 类别 | 项目名称 |  | 主要内容和要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文明 施工 与 环境 保护 | 安全警示 标志牌 |  | 在易发伤亡事故（或危险）处设置明显的、符合国家标准要求的安全警示标志牌。 |
|  | 现场围挡 |  | 1. 现场采用封闭围挡，高度不小于1.8m。 2. 围挡材料可用彩色、定型钢板，砌块等墙体。 |
|  | 七牌二图 |  | 在进门处悬挂工程概况、现场出入制度、管理人员名单及监督电话、安全生产规定、文明施工、消防保卫、节能公示等七牌以及施工现场总平面图、工程效果图。 |
|  | 企业标志 |  | 现场出入的大门应设有本企业标志或企业标识。 |
|  | 场容场貌 |  | 1. 道路畅通。 2. 排水设施齐全畅通。 3. 工地地面硬化处理（办公区、生活区、现场道路、材料堆放、混凝土搅拌、砂浆搅拌、钢筋加工等场地和外脚手架基础等）。 |
|  | 材料堆放 |  | - 材料、构件、料具等堆放时，应有名称、品种、规格等标牌。 2. 水泥和其它易飞扬细颗粒建筑材料应封闭存放或采取覆盖等措施。 3. 易燃、易爆和有毒有害物品分类存放。 |
|  | 现场防火 |  | 消防器材配置合理，符合消防要求。 |
|  | 垃圾清运 |  | 1. 施工现场应设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾应分类存放。 2. 施工垃圾必须采用相应容器或管道运输。 |
|  | 宣传栏、环保及不扰民措施 |  | 宣传栏、安全宣传标语等，洗车（防止污染市区道路）、粉尘、噪声控制和排污（污水、废气）措施等。 |
| 临时设施 | 现场办公 生活设施 |  | 1. 施工现场办公、生活区与作业区分开设置，保持安全距离。 2. 工地办公室、现场宿舍、食堂、厕所、饮水、沐浴、休息场所等符合卫生、消防安全要求。 |
|  | 施工现场 临时用电 | 配电线路 | 1. 按照TN-S系统要求配备五芯电缆、四芯电缆和三芯电缆。 2. 按要求架设临时用电线路的电杆、横担、瓷夹、瓷瓶等，或电缆埋地的地沟。 3. 对靠近施工现场的外电线路，设置木质、塑料等绝缘体的防护设施。 |
|  |  | 配电箱 开关箱 | 1. 按三级配电要求，配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类（铁质）标准电箱，开关箱应符合“一机、一箱、一闸、一漏”，三类电箱中的各类电器应是合格品。 2. 按两级保护的要求，选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器。 3. 对大型、落地式分配电箱、开关箱设置防护棚和通透式围挡。 |
|  |  | 接地装置 | 施工现场应设置不少于三处的重复接地装置。 |
|  |  | 现场变配电装置 | 总配电房建筑材料必须达到消防防火要求，室内做硬地坪、电缆沟。 |
| 类别 | 项目名称 |  | 主要内容和要求 |
| 安全施工 | 高处作业防护 | 楼层、屋面、阳台等临边 | 设两道防护栏杆和18cm高的踢脚板，用密目式安全立网全封闭。 |
|  |  | 通道口 | 设防护棚，防护棚应为不小于5cm厚的木板或两道相距50cm的竹笆。两侧应沿栏杆架用密目式安全网封闭。 |
|  |  | 预留洞口 | 用硬质材料全封闭，短边超过1.5m长的洞口，除封闭外四周还应设有防护栏杆。 |
|  |  | 电梯井口 | 设置定型化、工具化的防护门，在电梯井内每隔2层（不大于10m）设置一道水平防护。 |
|  |  | 楼梯边 | 设1.2m高的定型化、工具化的防护栏，18cm高的踢脚板。 |
|  |  | 垂直方向交叉作业 | 设置防护隔离棚或其它设施。 |
|  |  | 高处作业 | 有悬挂安全带的悬索或其它设施，有操作平台，有上下的梯子或其它形式的通道。 |
|  |  | 基坑、物料平台 | 设1.2m高标准化的防护栏，用密目式安全立网封闭，悬挂标识。 |
|  | 安全防护用品 |  | 安全帽、安全带、特种作业人员（电工、焊工、架子工等）防护服装、用品等。 |
| 其它 | 机械设备防护 | 中小型机械 | 设防护棚（同通道口防护并有防雨措施）。 |
|  |  | 垂直运输设备 | 1. 垂直运输设备检测、检验、日常维护、保养等。 2. 物料提升机、施工电梯等物料平台搭设、外侧用密目式安全立网全封闭，有安全通道、安全防护门、防护棚等。 |
|  | 专家论证审查 |  | 超过一定规模的危险性较大分部分项工程专家论证审查。 |
|  | 应急救援预案 |  | 救援器材准备及演练等。 |
|  | 非正常情况施工 |  | 其它特殊情况下的防护费用，如：城市主干道、人流密集、河边等处施工及文物、古建筑、古树保护等。 |

注：本表所列建筑工程安全文明施工费，是依据现行法律法规及标准规范确定的。如法律法规和标准规范修订，本表所列项目应按照修订后的法律法规和标准规范进行调整。

（3）项目经理及现场人员配备承诺书

致防城港市住房和城乡建设局：

我公司在此承诺：

我公司参与投标的         （项目名称）          项目，一旦中标，我公司保证在施工过程中，严格按    （项目名称）    项目投标文件中承诺的拟投入工程项目的人员标准投入有关人员，确保建设工程的顺利完成。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日  期：

7.商务要求偏离表格式（注：按项目需求表具体项目修改）

| 项目 | 招标文件商务要求 | 投标人的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务保修期 |  |  |  |
| 服务地点 |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  |  |
| 报价要求 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 验收要求 |  |  |  |
| 其他要求 |  |  |  |
| ...... |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日  期：

8.投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式：

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：                                                                                年    月    日

- 9.代理服务费承诺书

代理服务费承诺书

致：招标代理机构名称：

本单位参加了贵方组织的  项目名称（项目编号）  项目， 在此说明如下：

1.我方承诺，若本单位中标，保证在发出中标通知书之日起25日内，按本项目招标文件的规定标准向贵单位一次性足额支付代理服务费, 在领取中标通知书后，由于被质疑、投诉或者其他原因而导致中标结果改变，我方将放弃对已缴纳的代理服务费追还的一切权利。

2.本单位选择第     种方式作为代理服务费开票类型：

第一种方式：开具增值税普通发票。开票信息如下：

（1）公司名称_                       ；

（2）纳税人识别号_                   。

第二种方式：开具增值税专用发票，开票信息如下：

（1）公司名称_                           ；

（2）纳税人识别号_                       ；

（3）在税务局登记的地址_                   ；

（4）在税务局登记的电话_                   ；

（5）开户银行_                           ；

（6）银行账户_                           。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商公章（电子签章）：

日期：    年   月   日

10.技术要求偏离表格式

技术要求偏离表

| 项号 | 标的的名称 | 技术要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的技术要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日  期：

10.项目实施人员一览表格式

（1）项目管理机构配备情况表

| 岗位 | 姓名 | 身份证号 | 职称 | 执业或职业资格 |  |  |  | 承担完工、在建工程情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 完工/在建 | 主要项目名称 |
| 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专职安全生产管理人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 施工员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.本表所列岗位的所有管理人员的情况均应如实填写。可按以上格式扩展为多页填写。

2.附以下证明材料：在投标文件中提供拟投入项目经理市政公用工程专业二级以上（含二级）注册建造师资格及有效的安全生产考核合格证书（B类）、技术负责人的市政公用工程相关专业工程师及以上职称证书、专职安全生产管理人员有效的安全生产考核合格证（C类）、施工员和质量员有效的相应施工现场专业人员职业培训合格证书、电工的电工证等材料复印件或扫描件，加盖供应商公章。

法定代表人或者委托代理人签字：

供应商（公章）：

日 期：

（2）项目经理简历表

| 岗位 | 项目经理 |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 从业开始时间 |  |  |  |  | 职称获得时间 |  |  |  | 毕业时间 |  |  |  |  |
| 担任项目经理年限 |  |  |  |  | 身份证号码 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 证书名称 | 注册专业 |  | 级别 |  | 证书编号 | 注册时间 |  | 注册单位 |  |  |  | 注册有效期 |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  | B类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目1 |  | 项目2 |  | 项目3 | 项目4 |  |  |  | …… |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设规模 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 竣工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员角色 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建或已完 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.项目数可以根据需要增加。

2.本表后附项目经理的学历证（如有）、安全生产考核合格证（B类）等材料，本表所列证书材料并加盖供应商公章。

法定代表人或者委托代理人签字：

供应商（公章）：

日 期：

- 拟投入本项目的主要机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

四、其他文书、文件格式

1. 中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3. 关于符合本国产品标准的声明函格式

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

4.质疑函（格式）

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：

□招标过程

□招标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5.投诉书（格式）

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                                联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

招标项目的名称：

招标项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

招标文件公告：是/否公告期限：

招标结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。