第二章 采购需求中“2分标”的技术要求更正内容：

| 序号 | 更正项 |  | 更正前内容 | 更正后内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二、特勤站侦检器材 | 有毒气体探测仪 | 6.工作温度：-40℃～+70℃； | 6.工作温度：≥-40℃～+70℃； |
|  |  |  | 10.防爆标志：Ex ia ⅡC T4； | 10.防爆标志：Ex ia ⅡC T4 Ga； |
| 2 |  | 可燃气体检测仪 | 5.工作温度：-40℃～+70℃； | 5.工作温度：≥-40℃～+70℃； |
|  |  |  | 6.显示方式：高清彩屏≥2英寸；显示屏同时显示≥4种气体浓度；可查看历史数据、实时曲线图； | 6.显示方式：高清彩屏≥2英寸；可查看历史数据、实时曲线图； |
|  |  |  | 11.防爆标志：Ex ia ⅡC T4； | 11.防爆标志：Ex ia ⅡC T4 Ga； |
| 3 |  | 电子气象仪 | 4.气压测量范围：300-1100hPa； | 4.气压测量范围：≥300-1100hPa； |
|  |  |  | 5.海拔高度范围：-500m-7000m； | 5.海拔高度范围：≥-500m-7000m； |
|  |  |  | 9.重量约：200克。 | 9.重量：≤200克。 |
| 4 |  | 无线复合气体探测仪 | 5.浓度单位：μmol/mol、ppm、mg/m3等可一键切换显示； | 5.浓度单位：μmol/mol、ppm、mg/m³等可一键切换显示； |
|  |  |  | 13.电池：3.7V可充电锂电池，电池容量：≥2300mA； | 13.电池：3.7V可充电锂电池，电池容量：≥2300mAh； |
| 5 |  | 生命探测仪 | ▲6.连续工作时间：≥12小时； | ▲6.连续工作时间：≥10小时； |
|  |  |  | ▲8.音视频主机具有彩色按键触摸显示屏≥8英寸；具有一键拍照、录音录像、存储和回放功能，格式化本地文件时需要输入密码才能操作；主机可以实时显示当前位置的经纬度的定位功能； | ▲8.音视频主机具有彩色按键触摸显示屏≥8英寸；具有一键拍照、录音录像、存储和回放功能； |
|  |  |  | ▲9.音视频探头直径≤24mm；可视角度≥120°；分辨率1920×1080； | ▲9.音视频探头直径≤30mm；可视角度≥120°；分辨率≥1920×1080； |
|  |  |  | ▲10.音视频探头内置≥8颗白灯和≥8颗红外灯；音频对讲：全双工语音对讲；防护等级≥IP68； | ▲10.音视频探头内置≥8颗LED灯；音频对讲：全双工语音对讲；防护等级≥IP68； |
|  |  |  | 注：投标人须在投标文件中提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章（或CA签章），其中带“▲”的参数在报告中必须满足，否则投标无效。 | 删除此项内容 |
| 6 |  | 消防用红外热像仪 | 4.测温范围：-40℃～+550℃； | 4.测温范围：≥-40℃～+550℃； |
|  |  |  | 6.分辨率：1024×768； | 6.分辨率：≥1024×768； |
|  |  |  | 7.探测器像素：160×120； | 7.探测器像素：≥160×120； |
|  |  |  | 21.按键：整机4个按键，采用特殊材料制成，内外壳使用阻燃材料，按键灵活不笨重，不影响带手套操作。 | 21.按键：整机≥3个按键，采用特殊材料制成，内外壳使用阻燃材料，按键灵活不笨重，不影响带手套操作。 |
|  |  |  | 注：投标人须在投标文件中提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章（或CA签章），其中带“▲”的参数在报告中必须满足，否则投标无效。 | 删除此项内容 |
| 7 |  | 电子酸碱测试仪 | 3.显示：4位数，同时显示或mV和温度值； | 3.显示：4位数，同时显示PH或mV和温度值 |
|  |  |  | 4.操作环境：0-80%RH。 | 4.操作环境：≥0-80%RH。 |
| 8 |  | 测温仪 | 1.测量范围：-50～1100℃； | 1.测量范围：≥-50～1100℃； |
|  |  |  | 3.测量物距比：20：1； | 3.测量物距比：≥20：1； |
|  |  |  | 7.工作环境湿度：5-90%RH不冷凝。 | 7.工作环境湿度：≥5-90%RH不冷凝。 |
| 9 |  | 激光测距仪 | 2.测距量程：0-2000m； | 2.测距量程：≥0-1500m； |
|  |  |  | 17.当前环境温度检测范围：-45℃～+130℃； | 17.当前环境温度检测范围：≥-45℃～+130℃； |
| 10 |  | 便携式硫化氢报警仪 | 7.防爆等级：≥IP66； | 7.防护等级：≥IP66； |
| 11 | 四、特勤站破拆器材 | 液压破拆工具组 | 3.2机动液压泵 |  |
|  |  |  | ▲3.2.2质量：≤22kg； | 3.2.2质量：≤23kg； |
|  |  |  | ▲3.2.4汽油箱容积：≥2.5L； | 3.2.4汽油箱容积：≥2L； |
|  |  |  | 3.4液压剪切器 |  |
|  |  |  | ▲3.4.3剪切能力：≥40mm圆钢（Q235A材料）； | 3.4.3剪切能力：≥36mm圆钢（Q235A材料）； |
|  |  |  | ▲3.4.4质量：≤14kg； | 3.4.4质量：≤14kg； |
|  |  |  | 3.5液压扩张器 |  |
|  |  |  | ▲3.5.3最大扩张力：≥150kN，最大扩张距离：≥850mm； | 3.5.3最大扩张力：≥60kN，最大扩张距离：≥720mm； |
|  |  |  | ▲3.5.6质量：≤15kg； | 3.5.6质量：≤15kg； |
|  |  |  | 3.6液压剪扩器 |  |
|  |  |  | ▲3.6.3最大剪断能力：≥36mm圆钢（Q235A材料）； | 3.6.3最大剪断能力：≥36mm圆钢（Q235A材料）； |
|  |  |  | ▲3.6.5最大牵引力：≥65kN，牵引孔处牵引距离≥300mm； | 3.6.5最大牵引力：≥50kN，牵引孔处牵引距离≥280mm； |
|  |  |  | ▲3.6.7剪切开口距离：≥320mm； | 3.6.7剪切开口距离：≥300mm； |
|  |  |  | ▲3.6.8质量（不含拆卸头）：≤14.5kg； | 3.6.8质量（不含拆卸头）：≤15kg； |
|  |  |  | 注：投标人须在投标文件中提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章（或CA签章），其中带“▲”的参数在报告中必须满足，否则投标无效。 | 删除此项内容 |
| 12 |  | 液压开门器 | 1.高压压力：≥60kg/cm²； 2.高压油量：≥20CC； 3.储油量：≥400CC； 4.额定工作压力：≥63MPa。 | 1.工作压力：≥60MPa； 2.开启力：≥80kN； 3.闭合长度：≤190mm ； 4.开启行程：≥100mm ； 5.空载开启时手动泵打压次数：≤20次； 6.空载闭合时间(自由回落)：≤50s。 |
| 13 | 五、特勤站救生器材 | 救援支架 | 5.承重：≥2600磅； | 5.额定工作负荷：≥200kg； |
|  |  |  | 7.阻断力：≥36kN。 | 7.绞盘阻断力：≥22kN。 |
| 14 |  | 支撑保护套具 | 支撑柱 |  |
|  |  |  | 尺寸：900-1308mm，数量3根； | 尺寸：≥900-1308mm，数量≥3根； |
|  |  |  | 尺寸：1200-1808mm，数量3根； | 尺寸：≥1200-1808mm，数量≥3根； |
|  |  |  | 延长柱 |  |
|  |  |  | 尺寸：300mm，数量3根； | 尺寸：≥300mm，数量≥3根； |
|  |  |  | 尺寸：500mm，数量3根； | 尺寸：≥500mm，数量≥3根； |
|  |  |  | U型横梁支撑配件4个； | U型横梁支撑配件≥4个； |
|  |  |  | L型支撑配件4个； | L型支撑配件≥4个； |
|  |  |  | 支撑平座接头4个； | 支撑平座接头≥4个； |
|  |  |  | 八角底座4个； | 八角底座≥4个； |
|  |  |  | 脚踏气动泵1个； | 脚踏气动泵≥1个； |
|  |  |  | 勾形扳手1支； | 勾形扳手≥1支； |
|  |  |  | 5米气管1根。 | 5米气管≥1根。 |
| 15 |  | 稳固保护附件 | 5.大三角垫块4件，单个尺寸：640mm（±20mm）×200mm（±20mm）×255mm（±10mm）； | - 5.大三角垫块4件，单个尺寸：640mm（±100mm）×200mm（±20mm）×255mm（±20mm）； |
|  |  |  | 6.长方垫块4件，单个尺寸：600mm（±20mm）×200mm（±20mm）×90mm（±10mm）； | - 6.长方垫块4件，单个尺寸：600mm（±100mm）×200mm（±20mm）×90mm（±10mm）； |
|  |  |  | 7.正方垫块4件，单个尺寸：200mm（±20mm）×200mm（±20mm）×50mm（±10mm）。 | 7.正方垫块4件，单个尺寸：200mm（±30mm）×200mm（±20mm）×50mm（±10mm）。 |
| 16 | 七、特勤站输转器材 | 有毒物质密封桶 | 2.防渗漏旋拧型带撬孔的桶盖，盖子撬孔直径≥3厘米； | 2.凹槽旋盖防渗漏设计，自带耐磨滚轮； |
|  |  |  | 3.桶与盖子分别设有锁孔，锁孔宽度≥1厘米。 | 3.盖子凹槽：宽≥4厘米、高度≥2厘米。 |
| 17 | 九、特勤站照明、排烟器材 | 移动照明灯组 | ▲3.具有三节伸缩杆，最大升起高度：≥4.5米，升至最高点时灯光覆盖半径：≥55米； | 3.具有三节伸缩杆，最大升起高度：≥4.5米，升至最高点时灯光覆盖半径：≥55米； |
|  |  |  | ▲4.照明装置应可接AC220V市电长时间工作或采用额定功率≥2.5kW的汽油发电机工作； | 4.照明装置应可接AC220V市电长时间工作或采用额定功率≥2.5kW的汽油发电机工作； |
|  |  |  | ▲17.升降高度：≥4.5米； | 17.升降高度：≥4.5米； |
|  |  |  | 注：投标人须在投标文件中提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章（或CA签章），其中带“▲”的参数在报告中必须满足，否则投标无效。 | 删除此项内容 |
| 18 | 十、特勤站其他器材 | 消防灭火机器人 | 注：投标人须在投标文件中提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章（或CA签章），其中带“▲”的参数在报告中必须满足，否则投标无效。 | 删除此项内容 |
| 19 |  | 中倍数泡沫发生器 | 符合GB2031-2024《泡沫灭火设备》标准要求； | 符合GB20031-2024《泡沫灭火设备》标准要求； |
| 20 |  | 中压分水器 | 1.工作压力：≥2.5MPa； 2.规格：65mm； 3.密封面、表面处理（阳极氧化/镀锌）、互换性与连接可靠性符合标准。 | 1.工作压力：≥2.5MPa； 2.进水口公称通径：80mm； 3.出水口公称通径：65mm×3； 4.接口形式：（内扣式或卡式快速接口） 5.密封面、表面处理（阳极氧化/镀锌）、互换性与连接可靠性符合标准。 |
| 21 | 十一、消防员基本防护装备 | 消防护目镜 | 1.符合XF1273-2015《个人用眼护具技术要求》标准要求； | 1.符合XF 1273-2015《消防员防护辅助装备 消防员护目镜》标准要求； |
| 22 | 十二、消防员特种防护装备 | 内置劳动保护手套 | 1.符合DB22/T43-2011《劳动防护白纱手套》标准要求； | 删除此项内容 |
| 23 |  | 消防员降温背心 | 符合XF1265-2015《消防员降温背心》标准要求； | 符合XF 1265-2015《蓄冷型消防员降温背心》标准要求； |
| 24 |  | 消防过滤式综合防毒面具 | 1.符合GB2890-2009《呼吸防护自吸过滤式防毒面具》要求， | 1.符合GB2890-2022《呼吸防护自吸过滤式防毒面具》标准要求； |
|  |  |  | 2.5总视野≥76%，双目视野≥58%，下方视野≥35°。 | 2.5总视野≥70%，双目视野≥55%，下方视野≥35°。 |
|  |  |  | 2.7吸气阻力≤32Pa，呼气阻力≤55Pa | 2.7吸气阻力≤100Pa，呼气阻力≤200Pa。 |
| 25 |  | 手提式强光照明灯 | ▲1.符合GB30734-2014、GB/T3836.1―2021、GB/T3836.2―2021、GB/T3836.4―2021、GB/T3836.31―2021的标准要求；。 | ▲1.符合GB 30734-2014的标准要求； |
|  |  |  | ▲14.防护等级：IP66/68（1.5m1h）；防爆标志：；ExdbiaⅡCT6Gb；ExiatbIIICT80℃Db； | ▲14.防护等级：IP66/68（1.5m/1h）； |
|  |  |  | 注：投标人须在投标文件中提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章（或CA签章），其中带“▲”的参数在报告中必须满足，否则投标无效。 | 删除此项内容 |