最后报价表
项目名称：南宁市邕宁区中医医院迁建二期工程病房储物柜、护士站、治疗柜等住院楼配套设施采购          
项目编号：NNZC2025-J1-090082-NNSY              分标：   无  
供应商名称：广西南宁国录家具有限责任公司
	序号
	货物名称
	具体货物内容
	数量①
	单价(元)②
	单项合价（元）
③＝①×②/费率
	备注

	1
	医用护士站
	尺寸：W*700D*750H/1050H
1、主材材质：装饰档板、抽面、门板采用E0级实木多层板（胶合板）基材的浸渍胶膜纸饰面人造板，喷优质品牌环保油漆，经三次底漆，三次面漆等6道工序烤漆而成，具有防水、防潮、防交叉感染、耐磨性能强，表面亮丽，其余采用优质E1级实木颗粒板；
2、柜台面：采用纯亚克力人造石，厚度12mm；
3、主要板厚度： 台面、外饰板、层板为25mm，侧板、门板、底板等为16mm，踢脚线面贴1.0mm304不锈钢；
4、护士站整套分上中下三层结构，上层为护士站高台，中层为台面板，下层为底座支架，挡板为双层中空结构，内置隐藏式强弱电走线 系统，检修门；
5、功能配置：护士站主框架+高台框架+三抽柜+主机柜+人造石面，带轮椅位；
6、五金配件：采用阻尼门铰、三节路轨、三合一偏心连接件、防锈易 消毒型拉手及锁等五金配件，开合次数超过十万次；
7、封边：采用见光面为2.0mm厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色；
8、所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。
	168.28m
	980.00
	164914.40
	无

	2
	医用操作地柜
	尺寸：W*600D*850H
1、主要材质：抽面、门板采用E0级实木多层板（胶合板）基材的浸渍胶膜纸饰面人造板，其余采用优质E0级实木颗粒板；
2、柜台面：采用纯亚克力人造石，厚度12mm；
3、主要板材厚度：活动层板厚度为25mm，顶板、侧板、背板、门板为16mm；
4、整柜为上抽屉下掩门，内配一块活动层板，底板面离地高度120mm，保证防潮存放要求；柜底安装调节脚和踢脚板；
5、功能配置：主柜(上抽下掩门+4个标签卡，内含1块活动层板)+塑料 调节脚+人造石面；
6、五金配件：采用阻尼门铰、三节路轨、三合一偏心连接件、防锈易 消毒型拉手及锁等五金配件，开合次数超过十万次；
7、封边：采用见光面为2.0mm厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色；
8、所有板材均经过防虫、防腐、防水处理；
9、含制作、安装及运输。
	379.50m
	610.00
	231495.00
	无

	3
	医用操作中柜
	尺寸：W*350D*600H

1、主要材质：采用E0级实木多层板（胶合板）基材的浸渍胶膜纸饰面人造板；
2、主要板材厚度：全采用16mm；
3、整柜为框架式，居中配一块活动可调层板；
4、功能配置：主柜(配一块层板)；
5、五金配件：采用三合一偏心连接件；
6、封边：采用见光面为2.0mm厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色；
7、所有板材均经过防虫、防腐、防水处理；
8、含制作、安装及运输。
	353.50m
	190.00
	67165.00
	无

	4
	医用操作吊柜
	尺寸：W*350D*600H

1、主要材质：门板、侧板采用E0级实木多层板（胶合板）基材的浸渍 胶膜纸饰面人造板，其余采用优质E0级实木颗粒板；
2、主要板材厚度：层板、底板厚度为25mm，顶板、侧板、门板厚度为16mm；
3、整柜为掩门，内配一块活动层板，双层结构；
4、功能配置：主柜（木框玻璃门，内含1层活动层板）；

5、五金配件：采用阻尼门铰、三合一偏心连接件、防锈易消毒型拉手及锁等五金配件，开合次数超过十万次；
6、封边：采用见光面为2.0mm厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色；
7、所有板材均经过防虫、防腐、防水处理；
8、含制作、安装及运输。
	353.50m
	260.00
	91910.00
	无

	5
	医用病房衣柜
	尺寸：W*600D*2400H

1、主要材质：门板、侧板采用E0级实木多层板（胶合板）基材的浸渍胶膜纸饰面人造板，其余采用优质E0级实木颗粒板；
2、主要板材厚度：层板厚度为25mm，侧板、门板、底板、背板厚度为16mm；
3、功能配置：主柜（上下各分二层，对开门，内含活动层板）；
4、五金配件：采用阻尼门铰、三合一偏心连接件、防锈易消毒型拉手及锁等五金配件，开合次数超过十万次；
5、封边：采用见光面为2.0mm厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色；
6、所有板材均经过防虫、防腐、防水处理；
7、含制作、安装及运输。
	866.95m
	400.00
	346780.00
	无

	6
	医用储物柜
	尺寸：800W*600D*2000H

1、主要材质：门板、侧板采用E0级实木多层板（胶合板）基材的浸渍胶膜纸饰面人造板，其余采用优质E0级实木颗粒板；
2、主要板材厚度：层板厚度为25mm，侧板、门板、底板、背板厚度为16mm；
3、功能配置：主柜（上下各分二层，对开门，内含活动层板）；
4、五金配件：采用阻尼门铰、三合一偏心连接件、防锈易消毒型拉手及锁等五金配件，开合次数超过十万次；
5、封边：采用见光面为2.0mm厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色；
6、所有板材均经过防虫、防腐、防水处理；
7、含制作、安装及运输。
	168.80m
	360.00
	60768.00
	无

	7
	医用更衣柜
	尺寸：900W*500D*2000H

1、主要材质： 门板、侧板采用E0级实木多层板（胶合板）基材的浸渍胶膜纸饰面人造板，其余采用优质E0级实木颗粒板；
2、主要板材厚度：层板厚度为25mm，侧板、门板、底板、背板厚度为16mm；
3、功能配置：主柜（上4个单开掩门+层板+挂衣杆+下2个单开掩门带层板放鞋）；

4、五金配件：采用阻尼门铰、三合一偏心连接件、防锈易消毒型拉手及锁等五金配件，开合次数超过十万次；
5、封边：采用见光面为2.0mm厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色；
6、所有板材均经过防虫、防腐、防水处理；
7、含制作、安装及运输。
	228.00m
	360
	82080.00
	无

	8
	总价措施项目费用合计
	29384.97
（其中：安全文明施工费：26669.68）
	

	9
	其他项目费用合计
	3405.60
	

	报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币壹佰零柒万柒仟玖佰零贰元玖角柒分（￥1077902.97元）

	无分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）

	验收标准：技术参数按招标文件及国家相关标准验收；无国家标准的，按经采购人认可的制造商标准执行，并确保可溯源。

	优惠及其它：无


供应商名称（电子签章）：广西南宁国录家具有限责任公司
日期：2025年12月29日
4

