## 封-1招标工程量清单
柳城县东泉中心小学教师周转房
工程
招 标 工 程 量 清 单
柳城县东泉中心小学
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
软件名称及版本号:博奥云计价软件
| 工程计价软件测评合格编号:2019J02 |  |  | 封-1

## 扉-1招标工程量清单
柳城县东泉中心小学教师周转房
工程
招 标 工 程 量 清 单
柳城县东泉中心小学
招标人: |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 |  |  | 法定代表人
或其授权人: |  | (签字或盖章) | 或其授权人: | (签字或盖章)
编制人: |  |  | 复核人:
|  | (造价人员签字) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:
扉-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:柳城县东泉中心小学教师周转房 | 第1页 共1页
一、工程概况
1.建设地点：柳城县东泉中心小学内
2.建设单位：柳城县东泉中心小学
3.主要工程内容：建筑、装饰装修、水电安装及弱电系统等。
二、编制依据
1．《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
2．《建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则。（GB5085、56、57、58-2013）《建设工程工程量清单计价规范》、（GB5085、56、57、58-2013）《建设工程工程量清单计价规范广西壮族自治区实施细则》（修订本）。
3．2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》、2024年《广西壮族自治区建筑工程消耗量定额》及其相应配套的费用定额；
4．建筑材料招标控制价价格按《柳州市建设工程造价信息》2025年第9期（除税价）计取，柳城县无信息价披露的按柳州信息价，如二者均没有的信息价参照市场除税价格计算。钢材和水泥按柳州市信息价+43元计算，其它地材按柳城县信息价+各建设地点运输费用计算。
5．本工程按采用一般计税法计算工程造价。
6. 根据桂造价[2019]10号文，增值税税率为9%。
三、其他说明：
1. 采用商品混凝土。
表-01

## 表-02建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称:柳城县东泉中心小学教师周转房 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 柳城县东泉中心小学教师周转房
投标报价合计
表-02

## 表-03单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称:柳城县东泉中心小学教师周转房 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1.1 | 柳城县东泉中心小学教师周转房项目-土建
1.1.2 | 柳城县东泉中心小学教师周转房-水电安装
1.1.3 | 柳城县东泉中心小学教师周转房-总平管道
投标报价合计
表-03

## 表-04单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:柳城县东泉中心小学教师周转房 |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
柳城县东泉中心小学教师周转房项目-土建
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
柳城县东泉中心小学教师周转房-水电安装
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
柳城县东泉中心小学教师周转房-总平管道
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
表-04

## 表-04单位工程投标报价汇总表（分专业）
单位工程投标报价汇总表
工程名称:柳城县东泉中心小学教师周转房 |  | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
柳城县东泉中心小学教师周转房项目-土建
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费
柳城县东泉中心小学教师周转房-水电安装
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费
柳城县东泉中心小学教师周转房-总平管道
一 | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 安全文明施工费
表-04
单位工程投标报价汇总表
工程名称:柳城县东泉中心小学教师周转房 |  | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:柳城县东泉中心小学教师周转房 | [5 empty] | 第1页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
柳城县东泉中心小学教师周转房项目-土建
分部分项工程
| 0101 | 土石方工程
1 | 010101002001 | 挖一般土方 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2m以内 4.土方1km以内堆放，用于回填 |  | 502.43
2 | 010103001001 | 回填方 1.部位：基础、室内 2.土质要求：按设计要求 3.密实度要求:达到设计要求 4.人工、机械配合回填，人机配合比例自行考虑。 |  | 323.41
3 | 010103002001 | 弃土外运 1.运距：暂按1km 2.结算时运距以实际签证为准 |  | 179.02
4 | 桂010103003001 | 土（石）方运输增（减）m3·km 1.结算时运距以实际签证为准 | ·km | 179.02
5 | 桂010104002001 | 基础钎插 1.扦插方式:机械钎探 2.扦插深度:5m以内 | 孔 | 73.00
| 0104 | 砌筑工程
6 | 010401004001 | 多孔砖墙-240mm内墙 1.墙体厚度:240mm 2.砂浆种类、强度等级:M7.5混合砂浆（干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5） 3.砖品种、规格、强度等级:多孔页岩砖240×115×90 MU10 4.墙体类型:直型墙 |  | 355.98
7 | 010401004002 | 多孔砖墙-120mm内墙 墙体厚度:120mm 砂浆种类、强度等级:M7.5混合砂浆（干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5） 砖品种、规格、强度等级:多孔页岩砖240×115×90 MU10 4.墙体类型:直型墙 |  | 23.22
8 | 010401012001 | 零星砌砖 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆（干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5） 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 |  | 0.41
| 0105 | 混凝土及钢筋混凝土工程
9 | 010501001001 | C15混凝土垫层 混凝土强度等级:C15 混凝土种类:泵送商品砼 |  | 28.37
10 | 010501002001 | C20毛石混凝土带形基础 1.混凝土强度等级:毛石C20 2.混凝土种类:碎石、泵送商品砼 |  | 140.36
11 | 010501003001 | C30混凝土独立基础 1.混凝土强度等级:C30 |  | 8.23
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:柳城县东泉中心小学教师周转房 | [5 empty] | 第2页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
2.混凝土种类:碎石、泵送商品砼
12 | 010501004001 | 满堂基础 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:碎石、泵送商品砼 |  | 7.88
13 | 010502001001 | C25混凝土矩形柱 混凝土强度等级:C25 混凝土种类:泵送商品砼 |  | 11.29
14 | 010502002001 | C25混凝土构造柱 混凝土强度等级:C25 混凝土种类:商品砼 |  | 55.92
15 | 010503002001 | C25混凝土矩形梁 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土种类:碎石、泵送商品砼 |  | 18.36
16 | 010503004001 | C25混凝土圈梁、反边 混凝土强度等级:C25 混凝土种类:商品砼 |  | 61.74
17 | 010503004002 | C30混凝土圈梁、反边 混凝土强度等级:C30 混凝土种类:商品砼 |  | 8.78
18 | 010503005001 | C25混凝土过梁 混凝土强度等级:C25 混凝土种类:商品砼 |  | 15.53
19 | 010504001001 | 直形墙 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:碎石、泵送商品砼 |  | 5.27
20 | 010505003001 | 平板 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土种类:泵送商品砼 |  | 92.09
21 | 010507005001 | 扶手、压顶 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土种类:商品砼 |  | 7.71
22 | 010506001001 | C25混凝土直形楼梯 1.梯板厚度:170mm 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土种类:泵送商品砼 |  | 1.12
23 | 010506001002 | C25混凝土直形楼梯 梯板厚度:110mm 混凝土强度等级:C25 混凝土种类:泵送商品砼 |  | 5.83
24 | 010507001001 | C15混凝土散水 参11ZJ901-2/8,A/8 散水：900mm宽，80mm厚C15混凝土 20厚1:2水泥砂浆（干混地面砂浆 DS M20）抹面 | ㎡ | 70.73
25 | 010507001002 | C20细石混凝土坡道 80厚C20细石混凝土坡道随打随抹镶嵌卵石 300mm厚3:7灰土 参13ZJ301-7/19 | ㎡ | 8.52
26 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 圆钢HPB300 10以内 钢筋种类、规格:圆钢HPB300 10以内 | t | 0.285
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:柳城县东泉中心小学教师周转房 | [5 empty] | 第3页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
27 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 HRB400 10以内 钢筋种类、规格:螺纹钢筋HRB400 10以内(综合) | t | 13.873
28 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 HRB400 10以上 钢筋种类、规格:螺纹钢筋HRB400 10以上(综合) | t | 15.715
29 | 桂010515011001 | 砌体加固筋 钢筋种类、规格:螺纹钢筋HRB400 10以内(综合) | t | 2.106
30 | 桂010515013001 | 屋面钢筋网片 部位：不上人屋面 做法：内配φ4@100双向配筋网片 | ㎡ | 167.03
31 | 桂010516004001 | 电渣压力焊接 1.规格:φ25以内 | 个 | 84
32 | 010516002001 | 预埋铁件 | t | 0.030
| 0109 | 屋面及防水工程
33 | 010902001001 | 屋面卷材防水 部位：不上人屋面 做法：3道1.5厚自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材 | ㎡ | 194.57
34 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 部位：不上人屋面 做法：干铺聚酯无纺布一层 | ㎡ | 166.62
35 | 010902003001 | 屋面刚性层 部位：不上人屋面 做法：40厚C20细石混凝土,表面压光 | ㎡ | 166.62
36 | 010902008001 | 屋面找平层分格缝 部位：不上人屋面 做法：（屋面1-1）纵横间距6m×6m,缝宽20mm,并用密封材料嵌缝 | m | 53.62
37 | 010903002001 | 墙面涂膜防水-卫生间、厨房 部位：卫生间、厨房 做法：聚合物水泥防水涂料（I型） | ㎡ | 717.69
38 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 部位：外墙内保温部分 做法：（外墙1-3）1.5mm水性聚合物沥青类防水涂料 | ㎡ | 773.70
39 | 010903003001 | 墙面砂浆防水 部位：外墙内保温部分 做法：（外墙1-2）5厚DP-M20聚合物水泥防水砂浆 掺聚丙烯纤维(0.65kg/m3)找平(内掺水重10%108胶,砂浆保水率>90%) | ㎡ | 773.70
40 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 部位：楼面卫生间 做法：1.5厚聚氨酯防水涂料 | ㎡ | 484.27
41 | 010904001001 | 楼(地)面卷材防水 部位：地面卫生间，厨房 做法：0.7厚聚乙烯丙纶防火卷材 | ㎡ | 16.00
| 0110 | 保温、隔热、防腐工程
42 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | ㎡ | 166.62
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:柳城县东泉中心小学教师周转房 | [5 empty] | 第4页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
部位：不上人屋面 做法：30厚(最薄处)1:8陶粒混凝土找坡3%,坡向雨水口，按平均厚度107.7mm计算
43 | 011001001002 | 保温隔热屋面 部位：不上人屋面 做法：绝热挤塑聚苯乙烯泡沫板，厚度（30mm） | ㎡ | 166.62
| 0111 | 楼地面装饰工程
44 | 011101001001 | 水泥砂浆屋面 部位：不上人屋面 做法：20厚1:2.5水泥砂浆（干混地面砂浆 DS M20）找平 | ㎡ | 166.62
45 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面-混凝土面找平层 部位：卫生间，厨房 做法：20厚1:3水泥砂浆（干混地面砂浆 DS M15）找平 | ㎡ | 377.94
46 | 011101001003 | 水泥砂浆楼地面 部位：雨棚、空调板、窗过梁挑檐 做法：15厚1:2.5水泥砂浆（加5%防水粉）（干混地面砂浆 DS M15） | ㎡ | 50.81
47 | 011101003001 | C10轻骨料混凝土填充层 部位：卫生间 做法：C10轻骨料混凝土填充层找坡，坡向地漏 |  | 32.71
48 | 011101001004 | 水泥砂浆楼地面 部位：楼梯间、走道、起居室、卫生间、阳台、厨房 素水泥浆一道 20厚1：2水泥砂浆抹面压光（干混地面砂浆 DS M20） | ㎡ | 777.02
49 | 011102003001 | 块料楼地面 部位：卫生间、阳台、厨房 25厚1:2水泥砂浆（干混地面砂浆 DS M20） 材质：陶瓷下沉地砖防水防滑地面(300X300)扑实拍平，水泥浆擦缝 | ㎡ | 75.71
50 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 部位：除卫生间外所有区域 (1).15厚1∶3水泥砂浆（干混普通抹灰砂浆 DP-G M15） (2).10厚1:2水泥砂浆（干混普通抹灰砂浆 DP-G M20）抹面压光 (3).踢脚线高100mm | ㎡ | 60.50
51 | 011106004001 | 水泥砂浆楼梯面层 参考做法：15ZJ001-22-地101 素水泥浆一道 20厚1：2水泥砂浆抹面压光（干混地面砂浆 DS M20） | ㎡ | 23.14
| 0112 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
52 | 011201001001 | 砖墙内墙面一般抹灰 除卫生间以外的内墙面 | ㎡ | 2170.85
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:柳城县东泉中心小学教师周转房 | [5 empty] | 第5页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
做法1：15厚1:1:6水泥石灰砂浆（干混普通抹灰砂浆 DP-G M5） 做法2：5厚1∶0.5:3水泥石灰砂浆（干混普通抹灰砂浆 DP-G M5）
53 | 011201001002 | 砖墙外墙面一般抹灰 位置：墙面抹灰面积 做法：20厚1:3水泥砂浆（干混普通抹灰砂浆 DP-G M15）抹灰。 | ㎡ | 1826.56
54 | 桂011201005001 | 墙面钉(挂)抗裂镀锌铁丝网 墙体不同材料结合处，与各基体拒接宽度200mm | ㎡ | 756.59
55 | 桂011201005002 | 墙面钉(挂)网 1.位置：外墙面找平抹灰 2.网的种类、规格:镀锌铁丝网 | ㎡ | 473.55
56 | 桂011204007001 | 块料墙面-卫生间厨房 位置：卫生间，厨房 15厚1:3水泥砂浆 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4~5厚白色200X300釉面砖，白水泥浆擦缝 | ㎡ | 743.89
| 0113 | 天棚工程
57 | 011301001001 | 天棚抹灰 位置：起居室、楼梯间、走道 做法1:5厚1：1：4水泥石灰砂浆（干混普通抹灰砂浆 DP-G M10） 做法2：5厚1：0.5：3水泥石灰砂浆（干混普通抹灰砂浆 DP-G M5） | ㎡ | 617.09
58 | 011301001002 | 天棚抹灰 位置：卫生间、厨房、雨蓬 做法：3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 | ㎡ | 371.36
| 0108 | 门窗工程
59 | 010802001001 | 90系列铝合金推拉门＞2 1.型材厚度：外门不应小于2.2mm，铝合金框为深灰色，粉末喷涂 2.玻璃品种规格：Low-E中空玻璃(6+12A+6) 3.含制作、安装、运输、五金配件、锁等 4.门窗定型产品应符合《柳州市建设工程造价信息》有关规定适应范围的要求，并按照规定执行； 5.结算时应提供定型产品“三项性能”检验报告及产品出仓检验合格证明； | ㎡ | 117.00
60 | 010802001002 | 90系列铝合金平开门≤2 1.型材厚度：内门不应小于2.0mm，铝合金框为深灰色，粉末喷涂 2.玻璃品种规格：Low-E中空玻璃(6+12A+6) 3.含制作、安装、运输、五金配件、锁等 4.门窗定型产品应符合《柳州市建设工程造价信息》有关规定适应范围的要求，并按照规定执行； 5.结算时应提供定型产品“三项性能”检验报告及产品出仓检验合格证明； | ㎡ | 52.80
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:柳城县东泉中心小学教师周转房 | [5 empty] | 第6页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
61 | 010802004001 | 成品钢制门 1.尺寸：1*2.2m | ㎡ | 66.00
62 | 010807001001 | 90系列带纱铝合金推拉窗 不带亮＞2（外窗1.8mm) 1.型材厚度：外窗不应小于1.8mm，铝合金框为深灰色，粉末喷涂 2.玻璃品种规格：Low-E中空玻璃(6+12A+6) 3.含制作、安装、运输、五金配件、锁等 4.门窗定型产品应符合《柳州市建设工程造价信息》有关规定适应范围的要求，并按照规定执行； 5.结算时应提供定型产品“三项性能”检验报告及产品出仓检验合格证明； | ㎡ | 69.36
63 | 010807001002 | 70系列带纱铝合金平开窗 不带亮≤2（外窗1.8mm) 1.型材厚度：外窗不应小于1.8mm，铝合金框为深灰色，粉末喷涂 2.玻璃品种规格：Low-E中空玻璃(6+12A+6) 3.含制作、安装、运输、五金配件、锁等 4.门窗定型产品应符合《柳州市建设工程造价信息》有关规定适应范围的要求，并按照规定执行； 5.结算时应提供定型产品“三项性能”检验报告及产品出仓检验合格证明； | ㎡ | 16.20
| 0114 | 油漆、涂料、裱糊工程
64 | 011407001001 | 外墙面喷（刷）涂料 刷底油一遍，外墙面漆两道涂料 | ㎡ | 1826.56
65 | 011406003001 | 内墙面满刮腻子 耐水腻子2道 | ㎡ | 2170.85
66 | 011406003002 | 天棚满刮腻子 耐水腻子2道 | ㎡ | 988.45
| 0115 | 其他装饰工程
67 | 011503001001 | 不锈钢楼梯扶手、栏杆 H=900mm 做法详22J403-1-第2-8页-B3 扶手：60*3不锈钢管 立柱：60*3不锈钢管 立杆、横杆：25*1.0不锈钢管 不锈钢材质：201 | m | 28.22
68 | 010514001001 | 成品烟道 300*350 参桂13J603-3 A-3 | m | 100.00
69 | 011501001001 | 屋面检修口盖板 0.88*0.88 参15ZJ201 1/17 | 个 | 1
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:柳城县东泉中心小学教师周转房 | [5 empty] | 第7页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑利 润
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
70 | 桂011701002001 | 扣件式钢管里脚手架3.6m以内 | ㎡ | 1163.70
71 | 桂011701001001 | 外脚手架搭拆 双排 搭设高度:24m以内 脚手架材质:扣件式钢管 | ㎡ | 1454.60
72 | 桂011701001002 | 外脚手架 双排 租赁 搭设高度:24m以内 脚手架材质:扣件式钢管 根据24定额24米内脚手架有效使用天数140计算，结算时按合同约定确定。 | ㎡ | 1454.60
73 | 桂011701011001 | 楼板现浇混凝土运输道 结构类型:框架结构 泵送、非泵送:泵送 | ㎡ | 1115.01
74 | 桂011701012001 | 电梯井脚手架 1.电梯井净空高度:21.1m 2.脚手架材质:钢管架 | 座 | 1
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
75 | 011702001001 | 垫层 1.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 20.17
76 | 011702001002 | 带形基础 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 325.69
77 | 011702001003 | 独立基础 1.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 11.64
78 | 011702001004 | 满堂基础 1.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 6.49
79 | 011702002001 | 矩形柱 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 179.98
80 | 011702003001 | 构造柱 1.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 513.85
81 | 011702006001 | 矩形梁 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 245.60
82 | 011702008001 | 圈梁 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 542.61
83 | 011702009001 | 过梁 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 189.34
84 | 011702011001 | 直形墙 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 33.96
85 | 011702014001 | 平板 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 848.34
86 | 011702024001 | 楼梯 按投影面积计算 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2.按投影面积计算 | ㎡ | 23.14
87 | 011702028001 | 扶手、压顶 1.模板、支撑材质:木模板 木支撑 | m | 215.04
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:柳城县东泉中心小学教师周转房 | [5 empty] | 第8页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
88 | 011702026001 | 电缆沟、地沟 1.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 97.38
89 | 011702029001 | 散水 1.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 79.25
| 011703 | 垂直运输
90 | 030104002001 | 卷扬机 檐口高度（40m以内） 建筑物垂直高度:40m以内 本清单为每月每台电动卷扬机完成垂直运输工作内容所需的机械费以及通信设备和其配备的人工。 计算垂直运输费时，结算时按合同约定及实际签证办理。 | 台 | 1
| 011705 | 大型机械设备进出场及安拆
91 | 011705001001 | 履带式挖掘机进出场费 斗容量（1以外） | 台次 | 1
| 011708 | 混凝土运输及泵送工程
92 | 桂011708002001 | 混凝土泵送 |  | 300.91
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
柳城县东泉中心小学教师周转房-水电安装
分部分项工程
B4 电气设备安装工程
93 | 030404017001 | 动力配电箱 ALZ 1.名称:动力配电箱 ALZ 2.箱内元器件详见系统设计图 3.安装方式:距地2.5m 4.32位电表 | 台 | 1
94 | 030404017002 | 入户配电箱 AL-H 1.箱内元器件详见系统设计图 2.安装方式：距地1.8m暗装 | 台 | 30
95 | 030404017003 | 应急照明集中电源箱 ALE 1.箱内元器件详见系统设计图 | 台 | 1
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:柳城县东泉中心小学教师周转房 | [5 empty] | 第9页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
2.安装方式：距地1.2m明装
96 | 030404017004 | 配电箱 AT.DT 1.箱内元器件详见系统设计图 2.安装方式：距地1.8m暗装 | 台 | 1
97 | 030412001001 | LED吸顶灯 1*18W 18W,1750LM,色温4000K 安装方式：吸顶安装 | 套 | 168
98 | 030412001002 | 防水防尘LED吸顶灯 1*12W 12W,1200LM,色温4000K 安装方式：嵌顶安装 | 套 | 12
99 | 030412004001 | 集中电源式集中控制型A类应急照明中型标志灯 安装方式：距地2.2m壁装 | 套 | 6
100 | 030412004002 | 单向指示灯 安装方式：距地0.3m壁装 | 套 | 5
101 | 030404033001 | 排风扇 安装方式：墙上安装 | 台 | 30
102 | 030404034001 | 单联单控开关 10A 安装方式：底边距地1.4m暗装 | 套 | 84
103 | 030404034002 | 双联单控开关 10A 安装方式：底边距地1.4m暗装 | 套 | 60
104 | 030404035001 | 带保护门型三孔空调插座 10A 安装方式：底边距地2.2m暗装 | 套 | 30
105 | 030404035002 | 带保护门型三孔洗衣机插座 10A 安装方式：底边距地1.4m暗装 | 套 | 30
106 | 030404035003 | 带保护门型三孔油烟机插座 10A 安装方式：底边距地2.2m暗装 | 套 | 30
107 | 030404035004 | 带保护门型三孔热水器插座 10A 安装方式：底边距地2.2m暗装 | 套 | 30
108 | 030404035005 | 带保护门型二加三孔插座 10A 安装方式：底边距地0.4m暗装 | 套 | 120
109 | 030411002001 | 塑料线槽 PR150*100 | m | 4.66
110 | 030411002002 | 塑料线槽 PR100*50 | m | 116.84
111 | 030411002003 | 塑料线槽 PR25*17 | m | 2740.15
112 | 030408001001 | 铜芯电力电缆埋地敷设 ZR-YJV-4*185m㎡ 由室外引来，工程量暂估 | m | 100.00
113 | 030408001002 | 铜芯电力电缆普通敷设 YJV-5*10m㎡ | m | 25.00
114 | 030408001003 | 铜芯电力电缆普通敷设 YJV-3*10m㎡ | m | 742.62
115 | 030408001004 | 铜芯电力电缆普通敷设 YJV-5*16m㎡ | m | 22.53
116 | 030411004001 | 线槽穿铜芯线(动力线路) ZRBV-4m㎡ 配线方式：线槽内配线 | m | 6061.81
117 | 030411004002 | 线槽穿铜芯线(照明线路) ZRBV-2.5m㎡ 配线方式：线槽内配线 | m | 2494.81
118 | 030411004003 | 管内穿铜芯线(照明线路) WDZN-BYJ-2.5m㎡ 配线方式：管内配线 | m | 108.88
119 | 030411004004 | 管内穿铜芯线(照明线路) WDZN-BYJ-4m㎡ 配线方式：管内配线 | m | 9.22
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:柳城县东泉中心小学教师周转房 | [5 empty] | 第10页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
120 | 030411001001 | 室外预埋SC125镀锌钢管 | m | 3.67
121 | 030411001002 | 室外预埋PC150塑料管 | m | 100.00
122 | 030411001003 | 砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管PC50 | m | 16.66
123 | 030411001004 | 砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管PC32 | m | 74.48
124 | 030411001005 | 砖、混凝土结构楼板墙暗配 JDG-20 | m | 52.24
125 | 030413002001 | 砖结构刨沟及凿沟槽恢复 公称管径20以内 | m | 20.60
126 | 030413002002 | 砖结构刨沟及凿沟槽恢复 公称管径32以内 | m | 42.40
127 | 030413002003 | 砖结构刨沟及凿沟槽恢复 公称管径50以内 | m | 16.55
B4 防雷工程
128 | 030409003001 | 避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下 1.结构柱内对角主筋，引下线钢筋直径≥φ10 | m | 199.00
129 | 030409005001 | 避雷网沿女儿墙敷设 热镀锌圆钢φ10 | m | 83.62
130 | 030409005002 | 避雷网 沿女儿墙敷设 镀锌扁钢25*4 | m | 32.32
131 | 030409005003 | 接地母线 利用主筋防雷 1.利用结构基础钢筋做自然水平接地极,结构基础钢筋直径不应小于10 | m | 106.36
132 | 030409008001 | 局部等电位端子联接箱LEB 1.箱底距地0.4m嵌入式安装 | 台 | 30
133 | 030409008002 | 总等电位端子联接箱MEB 1.箱底距地0.4m嵌入式安装 | 台 | 1
134 | 030409008003 | 等电位端子箱、测试板 1.-60X6热镀锌扁钢 2.连接测试板距室外地面0.5米安装详《15D503-P29》及相关页次 | 台 | 1
135 | 030414011001 | 接地装置调试 接地网 | 系统 | 1.00
B9 生活给水工程
136 | 031001006001 | 给水管 PP-R DN80 1.公称压力：1.0Mpa 2.介质:冷水给水 3.材质、规格:PP-R DN80 4.连接形式:热熔连接 5.给水管道、冲洗消毒及试压 | m | 28.98
137 | 031001006002 | 给水管 PP-R DN50 1.公称压力：1.0Mpa 2.介质:冷水给水 3.材质、规格:PP-R DN50 4.连接形式:热熔连接 5.给水管道、冲洗消毒及试压 | m | 67.80
138 | 031001006003 | 给水管 PP-R DN25 1.公称压力：1.0Mpa 2.介质:冷水给水 3.材质、规格:PP-R DN25 4.连接形式:热熔连接 | m | 609.74
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:柳城县东泉中心小学教师周转房 | [5 empty] | 第11页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
5.给水管道、冲洗消毒及试压
139 | 031001006004 | 给水管 PP-R DN20 1.公称压力：1.0Mpa 2.介质:冷水给水 3.材质、规格:PP-R DN20 4.连接形式:热熔连接 5.给水管道、冲洗消毒及试压 | m | 18.31
140 | 031001006005 | 给水管 PP-R DN15 1.公称压力：1.0Mpa 2.介质:冷水给水 3.材质、规格:PP-R DN15 4.连接形式:热熔连接 5.给水管道、冲洗消毒及试压 | m | 122.70
141 | 031003013001 | 水平螺翼式水表 LXLC-25 1.类型:水平螺翼式水表 2.型号、规格:DN25 PN=1.0MPa 3.连接形式:螺纹连接 4.含1个闸阀 | 个 | 30
142 | 031003003001 | 闸阀 DN100 1材质:不锈钢 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1
143 | 031003003002 | 闸阀 DN80 1材质:不锈钢 2.型号、规格:DN80 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 2
144 | 031003003003 | 闸阀 DN50 1材质:不锈钢 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 8
145 | 031003003004 | 截止阀 DN25 1材质:不锈钢 2.型号、规格:DN25 3.连接形式:焊接法兰连接 | 个 | 30
146 | 031003001001 | 止回阀 DN80 1材质:不锈钢 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1
147 | 031003001002 | 止回阀 DN50 1.类型:止回阀 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1
148 | 031003001003 | 自动排气阀 DN25 1.材质:自动排气阀 2.型号、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1
149 | 031003006001 | 减压阀 DN25 1.设置于1、2层的水表后 2.型号、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 10
150 | 桂031004020001 | 水龙头 DN15 | 个 | 40
151 | 031002003001 | 过墙钢套管制作、安装 公称直径25mm以内 | 个 | 60
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:柳城县东泉中心小学教师周转房 | [5 empty] | 第12页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
位置：给水管
B9 排水工程
152 | 031001006006 | 排水管 PVC-U DN150 2.介质：污废水 3.材质、规格:PVC-U DN150 4.连接形式:粘结连接 | m | 18.70
153 | 031001006007 | 排水管 PVC-U DN100 2.介质：污废水 3.材质、规格:PVC-U DN100 4.连接形式:粘结连接 | m | 402.68
154 | 031001006008 | 排水管 PVC-U DN50 1.安装部位:室内 2.介质：污废水 3.材质、规格:PVC-U DN50 4.连接形式:粘结连接 | m | 156.21
155 | 031001006009 | 排水管 PVC-U DN100 1.安装部位：过阳台 2.介质：雨水 3.材质、规格:PVC-U DN100 | m | 82.00
156 | 031001006010 | PVC通气立管DN100 2.材质规格：UPVC DN100 3.连接方式：粘接连接 | m | 22.80
157 | 031001006011 | 空调排水管及管件安装DN50 连接形式：承插粘接连接 | m | 68.55
158 | 031002003002 | 塑料套管 DN150 用于卫生间排水管 | 个 | 30
159 | 桂031003022001 | 阻火圈 DN100 安装于大于DN100的塑料排水管 | 个 | 75
160 | 桂031004021001 | 塑料地漏DN50 含存水弯安装 | 个 | 30
161 | 桂031004023001 | PVC塑料87型雨水斗 DN100 1.材质:PVC 2.型号、规格:DN100 | 个 | 4
162 | 031004006001 | 蹲式大便器安装 蹲式 低水箱 1.蹲式大便器，含水箱等 2.包含相关给排水配件的安装 | 套 | 30
163 | 031004004001 | 洗菜盆 1.不锈钢洗菜盆 2.包含相关给排水配件的安装、含水嘴 | 套
164 | 031004003001 | 洗脸盆 1.陶瓷洗手盆，含台、盆、支托架等 2.包含相关给排水配件的安装、含水嘴 | 套 | 30
165 | 031006015001 | 水箱 1.类型:不锈钢消防水箱 2.型号、规格:不锈钢消防水箱 有效容积12m3（4*1.5*2） | 个 | 1
166 | 桂010507011001 | 玻璃钢化粪池 成品化粪池:G4-9 尺寸：4.80*2.1m 1.本体安装，找平找正，与管道连接、试漏等。 | 座 | 1
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:柳城县东泉中心小学教师周转房 | [5 empty] | 第13页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
B9 消火栓工程
167 | 030901011001 | 地上室外消火栓 SS150/65 0.25MPa 1.详见国标：13S201/15 2.型号、规格:室外地上式消火栓公称压力0.25MPa | 套 | 1
168 | 030901013001 | 灭火器箱-内含2具MF/ABC2磷酸铵盐干粉2Kg 1.形式:灭火器箱 2.规格、型号:内含2具MF/ABC2磷酸铵盐干粉2Kg 3.安装方式:放置式 | 套 | 6
169 | 桂030413013001 | 土方开挖 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1m以内 |  | 56.28
170 | 桂030413014001 | 土方（砂）机械回填 |  | 56.28
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
柳城县东泉中心小学教师周转房-总平管道
分部分项工程
| 1 | 土石方工程
171 | 040101002001 | 挖沟槽土方（不装车） 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5m以内 |  | 26.17
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:柳城县东泉中心小学教师周转房 | [5 empty] | 第14页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
172 | 040101002002 | 挖沟槽土方（装车） 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5m以内 |  | 15.78
173 | 040103001001 | 沟槽回填土方（槽底宽≤2.8m） 1.密实度:达到设计要求 2.填方来源:原土回填 |  | 26.17
174 | 040103002001 | 余方弃置 1.运距：暂按1km 2.结算时运距以实际签证为准 |  | 15.78
175 | 桂040103003001 | 土石方运输每增1km 1.结算时运距以实际签证为准 | ·km | 15.78
| 6 | 管网工程
176 | 040501004001 | 给水管 PP-R DN100 1.公称压力：1.0Mpa 2.介质:冷水给水 3.材质、规格:PP-R DN100 4.连接形式:对接熔接 5.含管道消毒、试压等 | m | 1.84
177 | 040502003001 | 给水管管件 三通 PP-R DN100 1.连接形式:对接熔接 | 个 | 1
178 | 040502009001 | LXL-100E生活控制水表 2.型号、规格:DN100 PN=1.0MPa 3.连接形式:焊接法兰连接 | 个 | 1
179 | 040501004002 | HDPE双壁波纹管 DN300 8KN/m2 1.连接方式：承插式胶圈接口 2.含闭水试验 | m | 59.98
180 | 040504002001 | 混凝土圆形雨水检查井 Φ700 1.D400类型球墨铸铁井盖Ф700含井座 2.参考图集20S515 | 座 | 10
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:柳城县东泉中心小学教师周转房 | [5 empty] | 第15页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
总 合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08

## 表-11总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:柳城县东泉中心小学教师周转房 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
柳城县东泉中心小学教师周转房项目-土建
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
柳城县东泉中心小学教师周转房-水电安装
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
9 | 桂031401010001 | 脚手架搭拆费
柳城县东泉中心小学教师周转房-总平管道
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:柳城县东泉中心小学教师周转房 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
柳城县东泉中心小学教师周转房项目-土建
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 | 3925.25
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 3925.25 | 分部分项工程费及措施项目费
柳城县东泉中心小学教师周转房-水电安装
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 25730.88
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 | 24779.37 | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 951.51 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
柳城县东泉中心小学教师周转房-总平管道
一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 118.92
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 118.92 | 分部分项工程费及措施项目费
合 计
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12

## 表-12-1暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称:柳城县东泉中心小学教师周转房 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
柳城县东泉中心小学教师周转房项目-土建
1 | 暂列金额
柳城县东泉中心小学教师周转房-水电安装
1 | 暂列金额
柳城县东泉中心小学教师周转房-总平管道
1 | 暂列金额
合 计
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。
表－12－1

## 表-12-2材料工程设备暂估单价表及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称:柳城县东泉中心小学教师周转房 | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额(元) |  | 备注
|  |  | 暂估数量 | 确认数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
1 | 合 计
2 | 其中：甲供材
注：此表由招标人填写“暂估单价”，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。如为甲供材需在备注中说明“甲供材”。 材料、工程设备暂估价、确认价均应为除税价格，结算价格差额只计取增值税。
表-12-2

## 表-12-3专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称:柳城县东泉中心小学教师周转房 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 备注
柳城县东泉中心小学教师周转房项目-土建
1 | 专业工程暂估价
| 柳城县东泉中心小学教师周转房-水电安装 |  | 22733.37
1 | 专业工程暂估价 |  | 22733.37
| 太阳能光伏系统 | 1.光伏发电控制器 2.蓄电池12V/200AH 1块 胶体铅酸免维护电池 3.光伏独立型(不并网)逆变器 4.交流配电箱(RFAL-SW1) 5.光伏接线箱(IP65,650*550*200mm)CXPV-4/ZTk 6.光伏组件(自带接线盒及防止热斑效应的旁路二极管)YL285CG-36b：尺寸(mm)：2200*1200*39；输出功率差：(±5%)；短路电流温度系数：±0.03Tk(Isc)；开路电压温度系数：-0.33Tk(voc)；单晶硅电池最大功率：256Pm(Wp)；最佳工作电压：36.5Vmp(V)；最佳工作电流：7.80Imp(A)；短路电流：8.35Isc(A)；开路电压：45.5Voc(V)；最大系统电压：1000(V)；最大功率温度系数：-0.47Tk(pm) 7.环境监测仪 8.PV光伏电缆PV1-F-1.8kv-2*6、PV1-F-1.8kV-2x4、YJV-3*6,配管SC32 9.含调试 | 22733.37
柳城县东泉中心小学教师周转房-总平管道
1 | 专业工程暂估价
| 合 计 |  | 22733.37
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 专业工程暂估金额为不包含增值税（可抵扣进项税额）的费用。
表－12－3

## 表-12-4计日工表
计 日 工 表
工程名称:柳城县东泉中心小学教师周转房 |  |  |  | 第1页 共1页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
柳城县东泉中心小学教师周转房项目-土建
一 | 人工 | 元
二 | 材料 | 元
三 | 施工机械 | 元
柳城县东泉中心小学教师周转房-水电安装
一 | 人工 | 元
二 | 材料 | 元
三 | 施工机械 | 元
柳城县东泉中心小学教师周转房-总平管道
一 | 人工 | 元
二 | 材料 | 元
三 | 施工机械 | 元
总 计
注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计算规定确定。 2.投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。 3.计日工单价包含除增值税以外的所有费用。
表-12-4

## 表-12-5总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称:柳城县东泉中心小学教师周转房 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础（元） | 服务内容 | 费率(%) | 金额(元)
柳城县东泉中心小学教师周转房项目-土建
1 | 发包人发包专业工程
2 | 发包人供应材料
柳城县东泉中心小学教师周转房-水电安装
1 | 发包人发包专业工程
2 | 发包人供应材料
柳城县东泉中心小学教师周转房-总平管道
1 | 发包人发包专业工程
2 | 发包人供应材料
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定； 投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。此表项目价值在结算时，计算基础按实计取。
表－12－5

## 表-14税前项目清单与计价表
税前项目清单与计价表
工程名称:柳城县东泉中心小学教师周转房 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 | 合价
合 计
注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。
表-14

## 表-15规费、增值税计价表
规费、增值税计价表
工程名称:柳城县东泉中心小学教师周转房 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
柳城县东泉中心小学教师周转房项目-土建
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
柳城县东泉中心小学教师周转房-水电安装
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
柳城县东泉中心小学教师周转房-总平管道
一 | 2022市政综合工程一般计税法
合 计
表-15

## 表-22允许调整主要材料和工程设备一览表
允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称:柳城县东泉中心小学教师周转房 | [7 empty] | 编号:
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计差价(元)
1 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以内（综合） | t |  | 5 | 3295.21
2 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以上（综合） | t |  | 5 | 3034.15
3 | 圆钢HPB300φ10以内（综合） | t |  | 5 | 3343.88
4 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以内（综合） | t |  | 5 | 3295.21
5 | 圆钢HPB300 Φ10以内(综合) | kg |  | 5 | 3.34
6 | 圆钢HPB300 Φ10～14 | kg |  | 5 | 3.75
7 | 电焊条（综合） | kg |  | 5 | 5.31
8 | 电焊条 结422 Φ2.5～3.2 | kg |  | 5 | 5.31
9 | 电焊条 结422 Φ3.2 | kg |  | 5 | 5.31
10 | 砌筑水泥 M32.5 | t |  | 5 | 389.49
11 | 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa | kg |  | 5 | 0.42
12 | 砂(综合) |  |  | 5 | 170.5
13 | 砂（综合） |  |  | 5 | 170.5
14 | 细砂 |  |  | 5 | 170.5
15 | 中砂 |  |  | 5 | 180.5
16 | 毛石（块石） |  |  | 5 | 79.8
17 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块 |  | 5 | 475.73
18 | 页岩标准砖 240×115×53 | 块 |  | 5 | 0.48
19 | 多孔页岩砖 240×115×90 | 千块 |  | 5 | 400
20 | 干混普通砌筑砂浆 DM-G M5 | t |  | 5 | 203.54
21 | 干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5 | t |  | 5 | 209.73
注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-22
允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称:柳城县东泉中心小学教师周转房 | [7 empty] | 编号:
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计差价(元)
22 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M5 | t |  | 5 | 213.27
23 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M10 | t |  | 5 | 221.24
24 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M15 | t |  | 5 | 226.55
25 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M20 | t |  | 5 | 235.4
26 | 干混地面砂浆 DS M15 | t |  | 5 | 209.73
27 | 干混地面砂浆 DS M20 | t |  | 5 | 218.58
28 | DP-M20聚合物水泥防水砂浆 | t |  | 5 | 235.4
29 | 周转板枋材 |  |  | 5 | 1042.74
30 | 周转枋材 |  |  | 5 | 1042.74
31 | 周转板材 |  |  | 5 | 1042.74
32 | 釉面砖 200×300×9 | ㎡ |  | 5 | 17.09
33 | 防滑地砖 300×300×9 | ㎡ |  | 5 | 35.4
34 | 90系列铝合金推拉门＞2 2.2mm | ㎡ |  | 5 | 326.55
35 | 90系列铝合金平开门≤2 2.0mm | ㎡ |  | 5 | 368.52
36 | 普通窗-推拉 | ㎡ |  | 5 | 297.35
37 | 普通窗-平开窗 | ㎡ |  | 5 | 341.59
38 | 钢防盗门（成品） | ㎡ |  | 5 | 451.33
39 | 油性外墙乳胶漆 | kg |  | 5 | 17.7
40 | 外墙油性底漆 | kg |  | 5 | 17.7
41 | 聚合物水泥防水涂料（JS-I） | kg |  | 5 | 10.37
42 | 聚合物改性沥青防水涂料 | kg |  | 5 | 10.37
注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-22
允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称:柳城县东泉中心小学教师周转房 | [7 empty] | 编号:
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计差价(元)
43 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材无胎基(N)类1.5mm | ㎡ |  | 5 | 31.32
44 | 防水腻子 | kg |  | 5 | 2.27
45 | 胶合板模板1830×915×18 | ㎡ |  | 5 | 29.06
46 | 胶合板模板 1830×915×18 | ㎡ |  | 5 | 29.06
47 | 脚手架焊接钢管48.3×3.6 | t |  | 5 | 3433.63
48 | 预拌普通混凝土 C15 |  |  | 5 | 349.51
49 | 预拌普通混凝土 C15[商品砼] |  |  | 5 | 349.51
50 | 预拌普通混凝土 C20 |  |  | 5 | 354.37
51 | 预拌普通混凝土 C25 |  |  | 5 | 383.5
52 | 预拌普通混凝土 C25[商品砼] |  |  | 5 | 383.5
53 | 预拌普通混凝土 C30 |  |  | 5 | 393.2
54 | 预拌普通混凝土 C30 |  |  | 5 | 393.37
55 | 预拌细石混凝土 C20 |  |  | 5 | 354.37
56 | 排水管 PVC-U DN100 | m |  | 5 | 21.67
57 | 塑料管 UPVC DN100 | m |  | 5 | 21.67
58 | 排水管 PVC-U DN150 | m |  | 5 | 40.37
59 | 硬聚氯乙烯(PVC－U)排水管 DN100 | m |  | 5 | 21.67
60 | 硬聚氯乙烯(PVC－U)排水管 DN50 | m |  | 5 | 7.06
61 | 铜芯电力电缆普通敷设 YJV-3*10m㎡ | m |  | 5 | 32.75
注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-22

## 主要材料及价格表有信息价
主要材料及价格表
工程名称:柳城县东泉中心小学教师周转房 |  |  |  | 第1页 共5页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 010103001 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以内（综合） | t
2 | 010103002 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以上（综合） | t
3 | 010304001 | 冷拔低碳钢丝 4 | t
4 | 010310001 | 镀锌铁丝（综合） | kg
5 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg
6 | 010310002 | 镀锌铁丝φ4 | kg
7 | 010310013 | 镀锌铁丝φ0.7 | kg
8 | 010902001 | 圆钢HPB300φ10以内（综合） | t
9 | 010902001.1 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以内（综合） | t
10 | 010903001 | 圆钢HPB300 Φ10以内(综合) | kg
11 | 010903015 | 圆钢HPB300 Φ10～14 | kg
12 | 010904002 | 镀锌圆钢 Φ10以上 | kg
13 | 011303001 | 镀锌扁钢(综合) | kg
14 | 012902001 | 钢板(综合) | kg
15 | 012902027 | 钢板 3～10mm | kg
16 | 021107001.1 | 绝热挤塑聚苯乙烯泡沫板 | 
17 | 022706010 | 破布 | kg
18 | 030143001 | 对拉螺栓 | kg
19 | 030156026 | 膨胀螺栓 M12 | 套
20 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg
21 | 031311002 | 电焊条 结422 Φ2.5～3.2 | kg
22 | 031311003 | 电焊条 结422 Φ3.2 | kg
23 | 031324001 | 不锈钢焊丝 | kg
24 | 031345001 | 钢锯条 | 根
25 | 031347004 | 铁砂布 | 张
26 | 032105002 | 镀锌铁丝网 | ㎡
27 | 032116001 | 铁件（综合） | kg
28 | 032116004 | 预埋铁件 | kg
29 | 040102001 | 砌筑水泥 M32.5 | t
30 | 040102004 | 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa | kg
31 | 040301001 | 砂(综合) | 
32 | 040301001 | 砂（综合） | 
33 | 040301003 | 细砂 | 
34 | 040301004 | 中砂 | 
35 | 040701001 | 陶粒 | 
36 | 040902002 | 生石灰 | t
37 | 040905001 | 粘土 | 
主要材料及价格表
工程名称:柳城县东泉中心小学教师周转房 |  |  |  | 第2页 共5页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
38 | 041101001 | 毛石（块石） | 
39 | 041301001 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块
40 | 041301002 | 页岩标准砖 240×115×53 | 块
41 | 041302001 | 多孔页岩砖 240×115×90 | 千块
42 | 043011001 | 干混普通砌筑砂浆 DM-G M5 | t
43 | 043011002 | 干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5 | t
44 | 043013001 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M5 | t
45 | 043013003 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M10 | t
46 | 043013004 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M15 | t
47 | 043013005 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M20 | t
48 | 043017001 | 干混地面砂浆 DS M15 | t
49 | 043017002 | 干混地面砂浆 DS M20 | t
50 | 043018006.1 | DP-M20聚合物水泥防水砂浆 | t
51 | 050102005 | 周转圆木 | 
52 | 050306001 | 周转板枋材 | 
53 | 050306002 | 周转枋材 | 
54 | 050306003 | 周转板材 | 
55 | 070502007 | 釉面砖 200×300×9 | ㎡
56 | 070503002 | 防滑地砖 300×300×9 | ㎡
57 | 110913001.1 | 90系列铝合金推拉门＞2 2.2mm | ㎡
58 | 110914001.1 | 90系列铝合金平开门≤2 2.0mm | ㎡
59 | 110915001.1 | 普通窗-推拉 | ㎡
60 | 110916001.1 | 普通窗-平开窗 | ㎡
61 | 112301001 | 钢防盗门（成品） | ㎡
62 | 130102001 | 调和漆(综合) | kg
63 | 130109001 | 酚醛磁漆(各种颜色) | kg
64 | 130301002 | 油性外墙乳胶漆 | kg
65 | 130301003 | 外墙油性底漆 | kg
66 | 130311005 | 耐水腻子 | kg
67 | 130507001 | 防锈漆 | kg
68 | 130527001.1 | 聚合物水泥防水涂料（JS-I） | kg
69 | 130527201 | 聚合物改性沥青防水涂料 | kg
70 | 130528002 | 聚氨酯沥青防水涂料 | kg
71 | 130904001 | 银粉漆 | kg
72 | 133303001 | 聚乙烯丙纶双面复合防水卷SBC | ㎡
73 | 133320002 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材无胎基(N)类1.5mm | ㎡
74 | 133501001 | 防水腻子 | kg
主要材料及价格表
工程名称:柳城县东泉中心小学教师周转房 |  |  |  | 第3页 共5页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
75 | 133504001 | 防水粉 | kg
76 | 133508001 | 建筑油膏 | kg
77 | 133510002 | 密封油膏 | kg
78 | 140101001 | 清油 | kg
79 | 143520001 | 隔离剂 | kg
80 | 143537001 | 聚合物胶浆 | kg
81 | 143906001 | 氧气 | 
82 | 144101005 | 建筑胶 | kg
83 | 144103001 | 108 胶 | kg
84 | 151302001 | 聚苯乙烯泡沫板 | 
85 | 170103005 | 焊接钢管 DN40 | m
86 | 170508017 | 不锈钢管φ25×1.5 201 材质 | m
87 | 170508029 | 不锈钢管φ60×1.5 201材质 | m
88 | 172502001 | PP－R给水管 de20 | m
89 | 172504001 | 硬聚氯乙烯(PVC－U)排水管 De50 | m
90 | 190301003 | 闸阀 Z15T-10 DN25 | 个
91 | 280304003 | 塑料软铜绝缘导线 BVR-4 | m
92 | 333904004 | 防火组合变压型排气道 截面400×300mm | m
93 | 341101001 | 水 | 
94 | 350103001 | 胶合板模板1830×915×18 | ㎡
95 | 350103001 | 胶合板模板 1830×915×18 | ㎡
96 | 350302001 | 回转扣件 | 个
97 | 350302002 | 对接扣件 | 个
98 | 350302003 | 直角扣件 | 个
99 | 350303001 | 脚手架焊接钢管48.3×3.6 | t
100 | 350306001 | 木脚手板（松杂） | 
101 | 350307002 | 竹脚手板 | ㎡
102 | 043104002 | 预拌普通混凝土 C15 | 
103 | 043104002.1 | 预拌普通混凝土 C15[商品砼] | 
104 | 043104003 | 预拌普通混凝土 C20 | 
105 | 043104004 | 预拌普通混凝土 C25 | 
106 | 043104004.1 | 预拌普通混凝土 C25[商品砼] | 
107 | 043104005 | 预拌普通混凝土 C30 | 
108 | 043104005 | 预拌普通混凝土 C30 | 
109 | 043104005.1 | 预拌普通混凝土 C30[商品砼] | 
110 | 043115008 | 预拌细石混凝土 C20 | 
111 | 155903001 | 阻火圈 | 个
主要材料及价格表
工程名称:柳城县东泉中心小学教师周转房 |  |  |  | 第4页 共5页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
112 | 170014000.2 | SC125镀锌钢管 | m
113 | 172500000.1 | 排水管 PVC-U DN100 | m
114 | 172500000.2 | 排水管 PVC-U DN50 | m
115 | 172500000.9 | 塑料管 UPVC DN100 | m
116 | 172500000.10 | 排水管 PVC-U DN150 | m
117 | 172500000Z.2 | PP-R DN100 | m
118 | 172504000.1 | 硬聚氯乙烯(PVC－U)排水管 DN100 | m
119 | 172504000.2 | 硬聚氯乙烯(PVC－U)排水管 DN50 | m
120 | 180901000Z.3 | 三通 PP-R DN100 | 个
121 | 194103000.1 | 闸阀 DN80 | 个
122 | 194103000.2 | 闸阀 DN50 | 个
123 | 194103000.3 | 止回阀 DN80 | 个
124 | 194103000.4 | 截止阀 DN25 | 个
125 | 194103000.5 | 止回阀 DN50 | 个
126 | 194103000.6 | 闸阀 DN100 | 个
127 | 213301000.1 | 水龙头 DN15 | 个
128 | 213318000.1 | 塑料地漏DN50 | 个
129 | 230302000 | 地上式消火栓 | 套
130 | 230702000 | 灭火器放置箱（含灭火器） | 个
131 | 240101000.1 | 螺纹水表 LXLC-25 | 个
132 | 240102000Z.1 | LXL-100E水表 | 个
133 | 270503001 | 避雷网 | m
134 | 270605000 | 接地测试板 | 块
135 | 550117001.2 | 应急照明集中电源箱 YJ | 台
136 | 550910000 | 等电位箱 | 个
137 | 550910000.1 | 总等电位端子联接箱MEB | 个
138 | Z170102000 | 焊接钢管（综合) | kg
139 | Z182902000 | 塑料套管 | m
140 | Z250001001.1 | LED吸顶灯 1*18W | 套
141 | Z260501001.1 | 单联单控开关 10A | 个
142 | Z260501001.2 | 双联单控开关 10A | 个
143 | Z264101001.1 | 带保护门型三孔空调插座 | 套
144 | Z264101001.2 | 带保护门型三孔洗衣机插座 | 套
145 | Z264101001.3 | 带保护门型三孔油烟机插座 | 套
146 | Z264101001.4 | 带保护门型三孔热水器插座 | 套
147 | Z264101001.5 | 带保护门型二加三孔插座 | 套
148 | Z281100000.1 | 铜芯电力电缆普通敷设 YJV-3*10m㎡ | m
主要材料及价格表
工程名称:柳城县东泉中心小学教师周转房 |  |  |  | 第5页 共5页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
149 | Z281100000.2 | 铜芯电力电缆普通敷设 YJV-5*10m㎡ | m
150 | Z281100000.4 | 电力电缆 YJV-5*16m㎡ | m
151 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg
152 | 140301004 | 汽油92# | kg
153 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg
154 | 140304001 | 轻柴油0# | kg
155 | 341103001 | 电 | kW.h
156 | 341103001 | 电 | kW·h