## 扉-1招标工程量清单
桂林市人民医院药学楼扩建装饰工程
工程
招标工程量清单
桂林市人民医院
招标人: |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  | (单位盖章)
法定代表人 |  |  | 法定代表人
或其授权人: |  | (签字或盖章) | 或其授权人: | (签字或盖章)
编制人: |  |  | 复核人:
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 2025-10-24 | 复核时间: | 2025-10-24
软件名称及版本号:博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号:2019J02
扉-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:桂林市人民医院药学楼扩建装饰工程 | 第1页 共1页
1、工程概况：药学楼扩建装饰项目，主要内容包含：拆除工程、装饰装修工程、水电安装工程。
2、编制依据：
1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50854~50862-2013）广西壮族自治区实施细则；
3、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》；
4、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》；
5、2024年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》；
5、《广西壮族自治区建设工程费用定额的通知》（桂建标【2016】16号）；
6、《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标【2023】7号）；
7、《关于调整除税价计算适用增值税税率通知》（桂造价【2019】10号）；
8、自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知（桂建发〔2023〕6号）
9、材料价格参考建设工程造价管理机构发布的工程造价信息《桂林市建设工程造价信息》 2025年第3期桂林市材料价格。
10、设计施工图。
（4）其他需要说明的问题
1、本工程暂列金额按照分部分项工程费与措施项目费之和的*10%计取。
2、建筑垃圾运距暂按10km计，消纳费参照信息价的计，结算按实结算。
表-01

## 表-02建设项目建筑安装工程费汇总表
建设项目建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市人民医院药学楼扩建装饰工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
建筑安装工程费合计
表-02

## 表-03单项工程建筑安装工程费汇总表
单项工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市人民医院药学楼扩建装饰工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1 | 拆除
1.2 | 装饰
1.3 | 强电
1.4 | 弱电
1.5 | 消防
1.6 | 给排水
建筑安装工程费合计
表-03

## 表-04单位工程建筑安装工程费汇总表
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市人民医院药学楼扩建装饰工程 |  | 第1页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
拆除
一 | 2024拆除工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
装饰
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
强电
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
表-04
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市人民医院药学楼扩建装饰工程 |  | 第2页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
弱电
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
消防
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
表-04
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市人民医院药学楼扩建装饰工程 |  | 第3页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
给排水
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目费用表
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市人民医院药学楼扩建装饰工程 | [5 empty] | 第1页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
拆除
分部分项工程
| 1. | 第一章人工拆除工程
1 | 011605001001 | 卫生间地面砖拆除 | ㎡ | 26.00
2 | 011605002001 | 墙面砖拆除 | ㎡ | 148.40
3 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | ㎡ | 26.00
4 | 011607001001 | 刚性层拆除 | ㎡ | 72.00
5 | 011608002001 | 铲除墙面涂料面 | ㎡ | 2060.18
6 | 011608002002 | 铲除天棚涂料面 | ㎡ | 807.40
7 | 011610001001 | 木门拆除 | 樘 | 31
8 | 011610001002 | 木窗拆除 | 樘 | 34
9 | 011610002001 | 金属门拆除 | ㎡ | 16.77
10 | 01B001 | 水电拆除 含原有的灯具、线槽、开关面板等 | ㎡ | 1170.00
11 | 010103002001 | 渣土车外运 运距:10公里 结算时需按签证资料计算 |  | 145.00
12 | 01B002 | 建筑垃圾消纳费 结算时需按签证资料计算 |  | 145.00
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市人民医院药学楼扩建装饰工程 | [5 empty] | 第2页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
装饰
分部分项工程
| 4. | 砌筑工程
13 | 010402001001 | 砌块墙 1.砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:180mm 4.砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆 |  | 2.26
| 5. | 混凝土及钢筋混凝土工程
14 | 010503005001 | 过梁 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | 1.41
15 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:10以内 | t | 0.032
16 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:10以上 | t | 0.077
| 6. | 金属结构工程
17 | 010603003001 | 钢管柱 1.钢材品种、规格:Q235B 箱150*150*10*10、箱130*130*6*6 3.除锈方法:抛丸除锈 2.构件运距:10km | t | 2.740
18 | 010604001001 | 钢梁 1.钢材品种、规格:Q235B HM194*150*6*9、HM125*60*6*8、HM100*50*5*7、HM148*100*6*9 3.除锈方法:抛丸除锈 2.构件运距:10km | t | 4.948
19 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 1.钢材品种、规格:Q235B C140*50*20*2.0 3.除锈方法:抛丸除锈 2.构件运距:10km | t | 1.379
20 | 010606013001 | 零星钢构件 1.镀锌方管50*100*2.5、镀锌方管40*60*2.5 2.构件运距:10km | t | 0.271
| 8. | 屋面及防水工程
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市人民医院药学楼扩建装饰工程 | [5 empty] | 第3页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
21 | 010901002001 | 双层压型金属板复合保温屋面 外层压型金属板 ≥50隔离层 防水层、保温隔热层、隔汽层 ≥0.75厚压型钢板持力板 | ㎡ | 275.55
22 | 010903001001 | 墙面涂料防水 卫生间墙面防水一遍 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 | ㎡ | 99.03
23 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 卫生间地面防水2遍 2.0mm厚聚合物水泥防水涂料，遇墙翻起高度不小于400mm | ㎡ | 84.48
24 | 桂010902011001 | 屋面钢板天沟 详见17J925-1-1/2-22 | m | 49.32
| 10. | 楼地面装饰工程
25 | 010103001001 | 沉箱回填 回填陶粒混凝土 |  | 13.08
26 | 011102003001 | 地砖楼地面 400*400防滑地砖 20厚水泥砂浆保护层 | ㎡ | 32.70
27 | 011102003002 | 地砖楼地面 800*800抛釉地砖 20厚水泥砂浆保护层 | ㎡ | 185.14
28 | 011104002001 | 竹、木(复合)地板 基层材料种类、规格:2.0厚模板 面层材料品种、规格、颜色:强化木地板 | ㎡ | 15.84
29 | 011105003001 | 块料踢脚线 100mm高瓷砖踢脚线 | ㎡ | 5.05
| 11. | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
30 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 封门洞处 15厚1:3水泥砂浆 | ㎡ | 25.08
31 | 桂011204007001 | 卫生间块料墙面 400*800亮面瓷砖 8厚1:3水泥砂浆找平 12厚1:3水泥砂浆打底 瓷砖胶粘贴 | ㎡ | 99.03
32 | 桂011204007002 | 过道块料墙面 400*800瓷砖 8厚1:3水泥砂浆找平 12厚1:3水泥砂浆打底 | ㎡ | 510.40
33 | 011210005001 | 轻质复合墙板 材料品种、规格、颜色:125mm轻质复合隔墙 | ㎡ | 531.75
34 | 011210005002 | 成品隔断 卫生间隔断2000mm高 | ㎡ | 30.00
| 12. | 天棚工程
35 | 011302001001 | 吊顶天棚 卫生间 | ㎡ | 32.70
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市人民医院药学楼扩建装饰工程 | [5 empty] | 第4页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
300*300*0.8铝扣板吊顶
36 | 011302001002 | 吊顶天棚 铝合金T型龙骨 双向中距600 13-15厚600*600玻璃棉装饰吸音板搁置在龙骨上 | ㎡ | 200.12
| 13. | 门窗工程
37 | 010801001001 | 实木复合门 1、框、扇材质：木质门板、门套 2、含制作、运输、安装、门锁、油漆、五金配件等 | ㎡ | 65.94
38 | 010802001001 | 铝合金门 1、框、扇材质：铝合金、门套 2、含制作、运输、安装、门锁、油漆、五金配件等 | ㎡ | 9.45
39 | 010802003001 | 钢质防火门 1.成品钢制甲级防火门 2.含安装及相应的配件 3.消防部门认可成品 | ㎡ | 14.49
40 | 010802003002 | 冷藏门 1.成品冷藏门 2、含制作、运输、安装、门锁、油漆、五金配件等 | ㎡ | 2.10
41 | 010807001001 | 铝合金推拉窗 玻璃品种、厚度:采用铝合金5+6A+5中空玻璃 框、扇材质及质量:铝合金 | ㎡ | 101.64
| 14. | 油漆、涂料、裱糊工程
42 | 011406003001 | 墙面满刮腻子 腻子三遍 | ㎡ | 2093.86
43 | 011406003002 | 天棚满刮腻子 腻子三遍 | ㎡ | 992.55
44 | 011407001001 | 墙面喷（刷）涂料 墙面乳胶漆两遍 | ㎡ | 2925.79
45 | 011405001001 | 金属面油漆 铁红环氧漆一遍 | ㎡ | 306.19
46 | 011405001002 | 金属面油漆 环氧云铁漆2遍 | ㎡ | 306.19
47 | 011405001003 | 金属面油漆 氯化橡胶面漆2遍 | ㎡ | 306.19
48 | 011407005001 | 金属构件喷（刷）防火涂料 刷涂防火涂料，涂料厚度为2mm，耐火等级不低于2.5小时 | ㎡ | 65.76
49 | 011407005002 | 金属构件喷（刷）防火涂料 刷涂防火涂料，涂料厚度为2mm，耐火等级不低于1.0小时 | ㎡ | 240.43
| 15. | 其他装饰工程
50 | 01B003 | 瓷砖美缝 | ㎡ | 848.15
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市人民医院药学楼扩建装饰工程 | [5 empty] | 第5页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
51 | 011702009001 | 过梁 1.模板、支撑材质:胶合板模板、钢支撑 2.混凝土表面施工要求:普通面 | ㎡ | 23.49
| 011703 | 垂直运输
52 | 桂011703002001 | 局部装饰装修垂直运输 | ㎡ | 1170.00
| 011705 | 大型机械设备进出场及安拆
| 011708 | 混凝土运输及泵送工程
| 011710 | 已完工程保护费
53 | 桂011710001001 | 楼地面成品保护 专用地膜保护 | ㎡ | 832.46
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
强电
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市人民医院药学楼扩建装饰工程 | [5 empty] | 第6页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
分部分项工程
| 4. | B4 电气设备安装工程
54 | 030404017001 | 楼层空开箱KZT 底边距地1.5m明装 箱内元件配置详见图纸 | 台 | 5
55 | 030412005001 | LED吸顶灯 LED300*1200 40W 吸顶安装 | 套 | 128
56 | 030412005002 | LED吸顶灯 LED300*300 16W 吸顶安装 | 套 | 10
57 | 030412005003 | LED吸顶灯 LED600*600 40W 吸顶安装 | 套 | 4
58 | 030404034001 | 单联单控开关 250V 10A 底边距地1.3m暗装 | 套 | 33
59 | 030404034002 | 双联单控开关 250V 10A 底边距地1.3m暗装 | 套 | 19
60 | 030404034003 | 三联双控开关 250V 10A 底边距地1.3m暗装 | 套 | 10
61 | 桂030412014001 | 应急投光灯(B型) LED5W，持续工作时间≥60min，非集中控制型自带蓄电池 220V 明装距地 2.5m | 套 | 24
62 | 桂030412014002 | 双面多信息复合标志灯(B型小型) LED3W，持续工作时间≥60min，非集中控制型自带蓄电池 220V 吊装距地 2.5m | 套 | 4
63 | 桂030412014003 | 单向疏散指示标志灯(B型小型) LED3W，持续工作时间≥60min，非集中控制型自带蓄电池 220V 明装距地 0.5m | 套 | 17
64 | 桂030412014004 | 疏散出口标志灯(B型小型) LED3W，持续工作时间≥60min，非集中控制型自带蓄电池 220V 门上0.2m明装 | 套 | 9
65 | 桂030412014005 | 楼层指示标志灯(B型小型) LED3W，持续工作时间≥60min，非集中控制型自带蓄电池 220V 距地2.3m壁装 | 套 | 5
66 | 030408001001 | 电力电缆敷设 WDZ-YJY-5*16 电压等级：0.6/1kv | m | 57.50
67 | 030408006001 | 电力电缆头WDZ-YJY-5*16 | 个 | 5
68 | 030411004001 | 管内穿WDZ-BV-2*2.5 | m | 1364.04
69 | 030411004002 | 管内穿WDZ-BVR-3*4 | m | 3826.69
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市人民医院药学楼扩建装饰工程 | [5 empty] | 第7页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
70 | 030411001001 | 砖、混凝土结构楼板墙暗配 PVC20 | m | 984.04
71 | 030411001002 | 砖、混凝土结构楼板墙暗配 PVC25 | m | 1116.56
72 | 030413002001 | 凿(压)槽及恢复 公称管径（≤20mm） | m | 108.99
73 | 030413002002 | 凿(压)槽及恢复 公称管径（≤32mm） | m | 365.82
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
弱电
分部分项工程
| 5. | B5 建筑智能化系统设备安装工程
74 | 030502001001 | 弱电机柜 | 台 | 5
75 | 030502012001 | 网络插孔 TO 底边距地0.3m暗装 | 个 | 34
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市人民医院药学楼扩建装饰工程 | [5 empty] | 第8页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
76 | 030502005001 | 管内敷设6类网线 | m | 735.00
77 | 030411001003 | 砖、混凝土结构暗配 规格:16PVC套管 | m | 735.00
78 | 030413002003 | 凿(压)槽及恢复 公称管径（≤20mm） | m | 92.82
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
消防
分部分项工程
| 5. | B5 建筑智能化系统设备安装工程
79 | FC0311008001 | 火灾区域显示盘 底边距地1.5m明装 | 台 | 5
80 | 030904001001 | 感烟火灾探测器 吸顶安装 | 个 | 57
81 | FC0311003001 | 消火栓按钮 | 个 | 5
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市人民医院药学楼扩建装饰工程 | [5 empty] | 第9页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
82 | FC0311016001 | 手动报警按扭(带报警按钮) 底边距地1.5m明装 | 个 | 5
83 | FC0311009001 | 火灾声、光报警器 壁上明装 2.5m | 个 | 5
84 | FC0311014001 | 火灾应急广播扬声器 吸顶安装 | 个 | 10
85 | FC0311004001 | 总线隔离器模块 | 个 | 5
86 | FC0311004002 | 消防应急广播专用模块 | 个 | 5
87 | FC0311004003 | 输出模块 | 只 | 5
88 | FC0311004004 | 输出输入模块 | 只 | 5
89 | 030411004003 | 管内穿WDZ-BV-2*2.5mm | m | 757.93
90 | 030411001004 | 砖、混凝土结构暗配 SC20 | m | 378.97
91 | 030413002004 | 凿(压)槽及恢复 公称管径（≤20mm） | m | 17.95
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市人民医院药学楼扩建装饰工程 | [5 empty] | 第10页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑增值税
给排水
分部分项工程
| 9. | B9 排水工程
92 | 031001006001 | PVC排水塑料管及管件安装 de110 | m | 53.50
93 | 031001006002 | PVC排水塑料管及管件安装 de75 | m | 16.60
| 9. | B9 给水工程
94 | 031001006003 | PP-R塑料给水管及管件安装 DN25 PN=1.0MPa 连接方式：热熔连接 含管道水压试验、管道冲洗、通水、消毒 | m | 48.90
95 | 031003001001 | 截止阀 螺纹连接 DN25 PN=1.0MPa | 个 | 5
96 | 031003012001 | 倒流防止器DN65 PN=1.0MPa | 个 | 1
97 | 031004003001 | 陶瓷台式洗脸盆 包括配套五金，用水效率2级 | 套 | 5
98 | 031004006001 | 陶瓷蹲式大便器 包括配套五金，用水效率2级 | 套 | 10
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市人民医院药学楼扩建装饰工程 | [5 empty] | 第11页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
总计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08

## 表-10总价措施项目费用表
总价措施项目费用表
工程名称:桂林市人民医院药学楼扩建装饰工程 |  |  |  |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额 （元） | 增值税(元) 税率9% | 含税金额 （元）
拆除
一 |  | 2024拆除工程一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
合计
装饰
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001002 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002002 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003002 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004002 | 工程定位复测费
合计
强电
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
9 | 桂031401010001 | 脚手架搭拆费
合计
弱电
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001002 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002002 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003002 | 雨季施工增加费
合计
消防
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001003 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
表-10
总价措施项目费用表
工程名称:桂林市人民医院药学楼扩建装饰工程 |  |  |  |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额 （元） | 增值税(元) 税率9% | 含税金额 （元）
2 | 桂031401002003 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
3 | 桂031401003003 | 雨季施工增加费
9 | 桂031401010003 | 脚手架搭拆费
合计
给排水
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001004 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002004 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003004 | 雨季施工增加费
9 | 桂031401010004 | 脚手架搭拆费
合计
合计
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
表-10

## 表-11其他项目费用汇总表
其他项目费用汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市人民医院药学楼扩建装饰工程 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 不含税金额(元) | 增值税(元) 税率9% | 含税金额(元)
拆除
一 | 2024拆除工程一般计税法
1 | 暂列金额 | 5614.26 | 505.28 | 6119.54
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 106.37 | 9.57 | 115.94
装饰
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 暂列金额 | 83025.79 | 7472.32 | 90498.11
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 1603.37 | 144.3 | 1747.67
强电
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 暂列金额 | 10998.03 | 989.82 | 11987.85
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 213.07 | 19.18 | 232.25
5 | 计日工
6 | 总承包服务费
弱电
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 暂列金额 | 1944.93 | 175.04 | 2119.97
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 37.79 | 3.4 | 41.19
5 | 计日工
6 | 总承包服务费
注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。 2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-11
其他项目费用汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市人民医院药学楼扩建装饰工程 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目名称 | 不含税金额(元) | 增值税(元) 税率9% | 含税金额(元)
消防
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 暂列金额 | 4376.23 | 393.86 | 4770.09
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 84.94 | 7.64 | 92.58
5 | 计日工
6 | 总承包服务费
给排水
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 暂列金额 | 1416 | 127.44 | 1543.44
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 27.53 | 2.48 | 30.01
5 | 计日工
6 | 总承包服务费
| 合计 | 109448.31 | 9850.33 | 119298.64
注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。 2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-11

## 表-11-1暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称:桂林市人民医院药学楼扩建装饰工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 不含税暂列金额 (元) | 备注
| 拆除 |  | 5614.26
1 | 暂列金额 |  | 5614.26
| 分部分项工程和措施费的10%作为暂列金额 | 元 | 5614.26
| 装饰 |  | 83025.79
1 | 暂列金额 |  | 83025.79
| 分部分项工程和措施费的10%作为暂列金额 | 元 | 83025.79
| 强电 |  | 10998.03
1 | 暂列金额 |  | 10998.03
| 分部分项工程和措施费的10%作为暂列金额 | 元 | 10998.03
| 弱电 |  | 1944.93
1 | 暂列金额 |  | 1944.93
| 分部分项工程和措施费的10%作为暂列金额 | 元 | 1944.93
| 消防 |  | 4376.23
1 | 暂列金额 |  | 4376.23
| 分部分项工程和措施费的10%作为暂列金额 | 元 | 4376.23
| 给排水 |  | 1416
1 | 暂列金额 |  | 1416
| 分部分项工程和措施费的10%作为暂列金额 | 元 | 1416
| 合计 |  | 107375.24
注：1.此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。 2.表中暂列金额不含建筑服务增值税。
表-11-1

## 表-22本工程材料和工程设备一览表
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:桂林市人民医院药学楼扩建装饰工程 |  |  |  | 第1页 共11页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
1 |  | ◆材料◆
2 | 010000102 | 型钢（综合） | t
3 | 010000102.1 | 镀锌型钢（综合） | t
4 | 010103002 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以上（综合） | t
5 | 010301002 | 钢丝 Φ1.6 | kg
6 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg
7 | 010310002 | 镀锌铁丝φ4 | kg
8 | 010310013 | 镀锌铁丝φ0.7 | kg
9 | 010501001 | 钢丝绳（综合） | kg
10 | 010902001 | 圆钢HPB300φ10以内（综合） | t
11 | 012703002 | 镀锌型钢(综合) | kg
12 | 012901031 | 中厚钢板（4.1~20）mm | t
13 | 012902031 | 钢板 8～15mm | kg
14 | 014101004 | 铜丝 Φ1.6 | kg
15 | 014902001 | 角铝25.4×1 | m
16 | 015302003 | 铅板 3mm | kg
17 | 015303002 | 封铅 含铅 65% 含锡 35 % | kg
18 | 020101002 | 橡胶板 2mm | ㎡
19 | 020101009 | 橡胶板 1～3mm | kg
20 | 020303002 | 橡胶密封条20×4 | m
21 | 020901006 | 塑料薄膜 | ㎡
22 | 020901009 | 塑料薄膜（养护） | ㎡
23 | 021303001 | 聚四氟乙烯生料带 宽20mm | m
24 | 022705003 | 棉丝 | kg
25 | 022705004 | 棉纱头 | kg
26 | 022705004 | 棉纱头 | kg
27 | 022706004 | 白布0.9m | ㎡
28 | 022706010 | 破布 | kg
29 | 030104004 | 铝拉铆钉M5×40mm | 百个
30 | 030107004 | 镀锌螺钉M2～5×4～50 | 个
31 | 030110003 | 镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35 | 个
32 | 030112005 | 木螺钉 m2～4×6～65 | 个
33 | 030112018 | 木螺钉 M6×50 | 个
34 | 030113002 | 镀锌木螺钉 M4.5～6×15～100 | 个
35 | 030119001 | 机螺钉 | kg
36 | 030127001 | 镀锌螺栓 | kg
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:桂林市人民医院药学楼扩建装饰工程 |  |  |  | 第2页 共11页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
37 | 030127034 | 镀锌螺栓 M10×100 | 套
38 | 030127035 | 镀锌螺栓 M10×100 | 套
39 | 030135101 | 带帽螺栓 | kg
40 | 030156001 | 膨胀螺栓 | 套
41 | 030156005 | 膨胀螺栓 M6 | 套
42 | 030156011 | 膨胀螺栓 M6×85 | 套
43 | 030156012 | 膨胀螺栓 M8 | 套
44 | 030156018 | 膨胀螺栓 M10 | 套
45 | 030156031 | 膨胀螺栓 M12×110 | 套
46 | 030157004 | 镀锌膨胀螺栓 M12 | 套
47 | 030168004 | 镀锌锁紧螺母 20 | 个
48 | 030171101 | 螺母 | 百个
49 | 030172001 | 垫圈 | 百个
50 | 030182005 | 塑料胀管 Φ6～8 | 颗
51 | 030183001 | 铁钉（综合） | kg
52 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg
53 | 031311002 | 电焊条 结422 Φ2.5～3.2 | kg
54 | 031311008 | 碳钢焊条 | kg
55 | 031314001 | 耐热电焊条 | kg
56 | 031319001 | 电焊丝 | kg
57 | 031321001 | 焊锡丝 综合 | kg
58 | 031321003 | 焊锡 | kg
59 | 031321006 | 焊锡条 | kg
60 | 031332002 | 焊锡膏 瓶装50g | kg
61 | 031337001 | 冲击钻头（综合） | 根
62 | 031337010 | 冲击钻头 φ12 | 个
63 | 031338001 | 合金钢钻头（综合） | 个
64 | 031345001 | 钢锯条 | 根
65 | 031345005 | 合金钢切割片 φ300 | 片
66 | 031345007 | 钢割片 | 片
67 | 031347001 | 砂纸 | 张
68 | 031347002 | 砂纸（木） | 张
69 | 031347003 | 水砂纸 | 张
70 | 031347004 | 铁砂布 | 张
71 | 032116001 | 铁件（综合） | kg
72 | 032116017 | 门窗固定连接铁件（地脚）3×30×300 | 个
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:桂林市人民医院药学楼扩建装饰工程 |  |  |  | 第3页 共11页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
73 | 032117003 | 墙板固定金属配件（不锈钢板） | kg
74 | 032118013 | 镀锌全螺纹吊杆 φ6 | m
75 | 032120001 | PVC管专用弹簧 | 根
76 | 032124007 | 尼龙线卡 | 只
77 | 032125003 | 彩钢内外扣槽 | m
78 | 032126002 | 彩钢堵头 | 只
79 | 040102001 | 砌筑水泥 M32.5 | t
80 | 040102004 | 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa | kg
81 | 040301001 | 砂(综合) | 
82 | 040301004 | 中砂 | 
83 | 040701001 | 陶粒 | 
84 | 041301002 | 页岩标准砖 240×115×53 | 块
85 | 041302002 | 多孔页岩砖 240×180×90 | 千块
86 | 043011001 | 干混普通砌筑砂浆 DM-G M5 | t
87 | 043013003 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M10 | t
88 | 043017002 | 干混地面砂浆 DS M20 | t
89 | 050101001 | 木材(综合) | 
90 | 050102005 | 周转圆木 | 
91 | 050301003 | 一等杉木枋材 | 
92 | 050306001 | 周转板枋材 | 
93 | 050306002 | 周转枋材 | 
94 | 050901002.1 | 2.0厚模板 | ㎡
95 | 052502007 | 垫木 | 
96 | 070103009.1 | 陶瓷墙面砖 400×800 | ㎡
97 | 070501004 | 陶瓷地面砖 400×400 | ㎡
98 | 070501007.1 | 800*800抛釉地砖 | ㎡
99 | 070501013 | 陶瓷踢脚砖 | ㎡
100 | 072301003.1 | 强化木地板 | ㎡
101 | 090503003 | 铝扣板 300×300 | ㎡
102 | 090508001 | 彩钢板 0.8mm | ㎡
103 | 090508016.1 | 双层压型金属板复合保温屋面 | ㎡
104 | 092502006.1 | 125mm轻质复合隔墙 | ㎡
105 | 092701005 | 耐碱玻璃纤维网格布 | ㎡
106 | 093901006 | 成品浴厕隔断（包括五金配件） | ㎡
107 | 100102002 | 轻钢大龙骨 h45 | m
108 | 100102003 | 轻钢中龙骨 h19 | m
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:桂林市人民医院药学楼扩建装饰工程 |  |  |  | 第4页 共11页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
109 | 100102004 | 轻钢小龙骨 h19 | m
110 | 100102005 | 轻钢中龙骨横撑 h19 | m
111 | 100301003 | 铝合金大龙骨 h45 | m
112 | 100301004 | 铝合金中龙骨 h35 | m
113 | 100301005 | 铝合金边龙骨 h35 | m
114 | 100301006 | 铝合金小龙骨 h22 | m
115 | 101301001 | 轻钢龙骨主接件 | 个
116 | 101301002 | 轻钢龙骨次接件 | 个
117 | 101301003 | 轻钢龙骨小接件 | 个
118 | 101302002 | 轻钢中龙骨平面连接件 | 个
119 | 101302003 | 轻钢小龙骨平面连接件 | 个
120 | 101302004 | 轻钢大龙骨垂直吊挂件 | 个
121 | 101302005 | 轻钢中龙骨垂直吊挂件 | 个
122 | 101302006 | 轻钢小龙骨垂直吊挂件 | 个
123 | 101501001 | 铝合金龙骨主接件 | 个
124 | 101501004 | 铝合金龙骨次接件 | 个
125 | 101502002 | 铝合金大龙骨垂直吊挂件 | 个
126 | 101502003 | 铝合金中龙骨垂直吊挂件 | 个
127 | 101502004 | 铝合金边龙骨垂直吊挂件 | 个
128 | 110101001.1 | 实木复合门 | ㎡
129 | 110305002 | 甲级钢质防火门（成品） | ㎡
130 | 110914001.1 | 铝合金成品门 | ㎡
131 | 110915001.1 | 铝合金推拉窗 | ㎡
132 | 112302001 | 冷藏库门（成品） | ㎡
133 | 120311001 | 槽形彩钢条 2mm | m
134 | 130102001 | 调和漆(综合) | kg
135 | 130109001 | 酚醛磁漆(各种颜色) | kg
136 | 130132001 | 油灰 | kg
137 | 130301001 | 乳胶漆 | kg
138 | 130311003 | 成品腻子粉（一般型） | kg
139 | 130501008 | 钢结构超薄型防火涂料 | kg
140 | 130508002 | 环氧富锌底漆 | kg
141 | 130517001 | 环氧云铁漆 | kg
142 | 130518001 | 环氧漆稀释剂 | kg
143 | 130519001 | 沥青绝缘漆 | kg
144 | 130527001 | 聚合物水泥防水涂料（JS-II） | kg
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:桂林市人民医院药学楼扩建装饰工程 |  |  |  | 第5页 共11页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
145 | 130538001 | 氯化橡胶面漆 | kg
146 | 133509002 | 中性耐候硅胶（500ml/支） | 支
147 | 133901001 | 防腐油 | kg
148 | 134101001 | 嵌缝料 | kg
149 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg
150 | 140303001 | 煤油 | kg
151 | 140702001 | 机油（综合） | kg
152 | 140901002 | 电力复合酯 一级 | kg
153 | 143117001 | 氟化钠 | kg
154 | 143124001 | 漂白粉 | kg
155 | 143303001 | 硬酯酸 一级 | kg
156 | 143309001 | 丙酮 | kg
157 | 143504007 | 稀释剂 NSJ-Ⅱ | kg
158 | 143504026 | 环氧富锌底漆稀释剂 | kg
159 | 143504027 | 防火涂料稀释剂 | kg
160 | 143507008 | 固化剂 T31 | kg
161 | 143520001 | 隔离剂 | kg
162 | 143901002a | 乙炔气（带气瓶） | kg
163 | 143906001 | 氧气 | 
164 | 143907001 | 二氧化碳 | 
165 | 144101005 | 建筑胶 | kg
166 | 144110004 | 硅酮耐候密封胶 | kg
167 | 144113002 | 玻璃胶 310g | 支
168 | 144113003 | 玻璃胶 350g | 支
169 | 144114004 | 密封胶 | 支
170 | 144114009 | 聚氨酯发泡密封胶（750mL/支） | 支
171 | 144115001 | 万能胶 | kg
172 | 144116003 | 胶合剂 | kg
173 | 144116005 | 粘合剂 | kg
174 | 144116015 | 干粉型粘结剂 | kg
175 | 144301004 | 自粘性橡胶带 20mm×5m | 卷
176 | 144309001 | 塑料粘胶带 | 卷
177 | 144309002 | 塑料胶布带 20mm×10m | 卷
178 | 144309004 | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷
179 | 150112001.1 | 玻璃棉装饰吸音板 | ㎡
180 | 150704001 | 玻璃棉毡 | ㎡
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:桂林市人民医院药学楼扩建装饰工程 |  |  |  | 第6页 共11页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
181 | 151304004 | 泡沫防潮纸 | ㎡
182 | 170103002 | 焊接钢管 DN20 | m
183 | 172502001 | PP－R给水管 de20 | m
184 | 172504001 | 硬聚氯乙烯(PVC－U)排水管 De50 | m
185 | 172513000 | 塑料软管 | kg
186 | 172515001 | 软管 DN15 L=30～50cm | 根
187 | 172517002 | 异型塑料管 Φ5 | m
188 | 172703001 | 橡胶软管 Φ20 | m
189 | 180327001 | 外丝 DN15 | 个
190 | 181510002 | 钢制管箍 DN20 | 个
191 | 181515003 | 钢制活接头 DN25 | 个
192 | 181515007 | 钢制活接头 DN65 | 个
193 | 182501003 | 塑料管卡 de32 | 个
194 | 182504007 | 镀锌管卡子(给水管用)DN65 | 个
195 | 182504009 | 镀锌管卡子(给水管用)DN100 | 个
196 | 182511000 | 接地卡子(综合) | 个
197 | 182519002 | 固定卡子 3×80 | 套
198 | 190102002 | 截止阀 J11T-16 DN20 | 个
199 | 213313001 | 角型阀(带铜活) DN15 | 个
200 | 213321000 | 大便器胶皮碗 | 个
201 | 213321001 | 便器接头 De130×110 | 个
202 | 213322001 | 存水弯 De32 | 个
203 | 213322010 | 大便器塑料存水弯 DN100 | 个
204 | 213323001 | 洗脸盆下水口 De32 | 个
205 | 241101003 | 弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa | 块
206 | 243301001 | 色带20mm×20m | 卷
207 | 245901001 | 压力表弯管 DN15 | 个
208 | 271702001 | 绝缘黑胶布 20mm×20m | 卷
209 | 280104002 | 镀锡裸铜绞线 TJX-16 | kg
210 | 280301007 | 铜芯塑料绝缘导线 BV-6.0 | m
211 | 280301009 | 铜芯塑料绝缘导线 BV-16 | m
212 | 280304003 | 塑料软铜绝缘导线 BVR-4 | m
213 | 280311004 | 铜芯双绞线 RVS2×0.75 | m
214 | 290622001 | 阻燃管接头 FST15 | 个
215 | 290622002 | 阻燃管接头 FST20 | 个
216 | 290622003 | 阻燃管接头 FST25 | 个
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:桂林市人民医院药学楼扩建装饰工程 |  |  |  | 第7页 共11页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
217 | 290628002 | 塑料护口 15～20 | 个
218 | 290628004 | 塑料护口（钢管用）15～20 | 个
219 | 290631007 | 电缆吊挂 3×50 | 套
220 | 290640001 | 铜接线卡1.0-2.5 | 个
221 | 290905005 | 铜接线端子 DT-16mm2 | 个
222 | 291111001 | 开关盒 | 个
223 | 291112001 | 接线盒 | 个
224 | 291126000 | 灯具金属吊盒 | 个
225 | 292702006 | 尼龙扎带(综合) | 个
226 | 292702010 | 尼龙扎带 100～150 | 个
227 | 340702001 | 防尘面罩 | 套
228 | 340703001 | 护目镜 | 套
229 | 341101001 | 水 | 
230 | 341301011 | 标志牌 塑料扁形 | 个
231 | 341508001 | 其他材料费 | 元
232 | 341508006 | 其他材料费 | 元
233 | 350103001 | 胶合板模板1830×915×18 | ㎡
234 | 350202001 | 模板支撑钢管及扣件 | kg
235 | 351101001 | 钢凿 | 个
236 | 370905001 | 钢垫板 | kg
237 |  | ◆商品砼◆
238 | 043104004 | 预拌普通混凝土 C25 | 
239 |  | ◆配合比◆
240 | 800102004 | 水泥砂浆 1∶2.5 | 
241 | 800102005 | 水泥砂浆 1∶3 | 
242 | 801101001 | 素水泥浆 | 
243 | 802302002 | 中砂 陶粒 水泥32.5 LC7.5 | 
244 |  | ◆主材◆
245 | 172500000.1 | 16PVC套管 | m
246 | 172500000.1 | 砖、混凝土结构楼板墙暗配 PVC20 | m
247 | 172500000.2 | 砖、混凝土结构楼板墙暗配 PVC25 | m
248 | 172501000.1 | PVC排水塑料管 de110 | m
249 | 172501000.2 | PVC排水塑料管 de75 | m
250 | 172502000.2 | PP-R塑料给水管 DN25 | m
251 | 180903000.1 | 承插塑料管件 de110 | 个
252 | 180903000.2 | 承插塑料管件 de75 | 个
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:桂林市人民医院药学楼扩建装饰工程 |  |  |  | 第8页 共11页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
253 | 180903000.2 | 塑料给水管件 DN25 | 个
254 | 194103000.1 | 截止阀 螺纹连接 DN25 | 个
255 | 194103000.4 | 倒流防止器DN65 | 个
256 | 211501000.1 | 陶瓷蹲式大便器 | 个
257 | 212501000.1 | 蹲式大便器低水箱 | 个
258 | 213301000.1 | 水嘴 | 个
259 | 233700000.1 | 感烟火灾探测器 | 个
260 | 233902000.1 | 火灾声、光报警器 | 个
261 | 234001000.1 | 输出模块 | 个
262 | 234001000.2 | 输出输入模块 | 个
263 | 234001000.3 | 总线隔离器模块 | 个
264 | 234001000.4 | 消防应急广播专用模块 | 个
265 | 234101000.1 | 手动报警按扭(带报警按钮) | 套
266 | 234101000.2 | 消火栓按钮 | 套
267 | 234301000.1 | 火灾应急广播扬声器 | 只
268 | 2811.6 | 电力电缆敷设 WDZ-YJY-5*16 | m
269 | 290702000.6 | 电力电缆头WDZ-YJY-5*16 | 套
270 | 301302000.1 | 网络插孔 TO | 个
271 | 550117001.1 | 楼层空开箱KZT | 台
272 | 550119001.1 | 弱电机柜 | 个
273 | B-Z | 建筑垃圾消纳费 主材费 | 元
274 | B-Z.1 | 钢质防火门安装 主材费 | 元
275 | B-Z.2 | 水电拆除 主材费 | 元
276 | B-Z.2 | 瓷砖美缝 主材费 | 元
277 | B5-1244.1 | 火灾区域显示盘 | 台
278 | Z170303000.1 | SC20 | m
279 | Z210901000.1 | 陶瓷台式洗脸盆 | 个
280 | Z250001001.1 | LED600*600 40W | 套
281 | Z250001001.2 | LED300*300 16W | 套
282 | Z250001001.3 | LED300*1200 | 套
283 | Z250001001.4 | 应急投光灯 | 套
284 | Z250001001.5 | 双面多信息复合标志灯(B型小型) | 套
285 | Z250001001.6 | 单向疏散指示标志灯(B型小型) | 套
286 | Z250001001.7 | 疏散出口标志灯(B型小型) | 套
287 | Z250001001.8 | 楼层指示标志灯(B型小型) | 套
288 | Z260501001.1 | 单联单控开关 | 个
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:桂林市人民医院药学楼扩建装饰工程 |  |  |  | 第9页 共11页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
289 | Z260501001.2 | 双联单控开关 | 个
290 | Z260501001.3 | 双联双控开关 | 个
291 | Z280301000.1 | 管内穿WDZ-BV-2*2.5 | m
292 | Z280301000.2 | 管内穿WDZ-BVR-3*4 | m
293 | Z280311000.1 | 6类网线 | m
294 | Z2811340023.1 | 管内穿WDZ-BV-2*2.5mm | m
295 |  | ◆机械台班组成◆
296 | 000301001 | 机械台班人工费 | 元
297 | 000502002 | 2023安装机械第一类费用 | 元
298 | 002401001 | 机械台班人工费 | 元
299 | 140301004 | 汽油92# | kg
300 | 140304001 | 轻柴油0# | kg
301 | 341103001 | 电 | kW·h
302 | 341103001 | 电 | kW.h
303 | 994701003 | 停滞费 | 元
304 | 994701004 | 折旧费 | 元
305 | 994701004 | 折旧费 | 元
306 | 994701005 | 检修费 | 元
307 | 994701005 | 大修理费 | 元
308 | 994701006 | 维护费 | 元
309 | 994701006 | 经常修理费 | 元
310 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元
311 | 994701008 | 其他费 | 元
312 |  | ◆机械◆
313 | 341509003 | 其他机械费 | 元
314 | 980502011 | 手持式万用表 | 台班
315 | 980502012 | 工业用真效值万用表 | 台班
316 | 981101007 | 钳形接地电阻测试仪 | 台班
317 | 981110002 | 绝缘电阻测试仪 ZC-8 | 台班
318 | 981117001 | 交/直流低电阻测试仪 | 台班
319 | 981701001 | 对讲机 C15 | 台班
320 | 984703001 | 火灾探测器实验器 BHTS-1 | 台班
321 | 984717001 | 其他各种仪器仪表 | 台班
322 | 990506002 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班
323 | 990516001 | 干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L | 台班
324 | 990704006 | 载重汽车 装载质量6t | 台班
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:桂林市人民医院药学楼扩建装饰工程 |  |  |  | 第10页 共11页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
325 | 990705002 | 自卸汽车 装载质量3.5t | 台班
326 | 990705006 | 自卸汽车 装载质量10t | 台班
327 | 990902002 | 门式起重机 提升质量10t | 台班
328 | 990903001 | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班
329 | 990903007 | 汽车式起重机 提升质量25t | 台班
330 | 990903010 | 汽车式起重机 提升质量50t | 台班
331 | 990904006 | 自升式塔式起重机[起重力矩1000kNm] | 台班
332 | 990907002 | 叉式起重机 提升质量5t | 台班
333 | 990912001 | 卷扬机架[架高40m以内] | 台班
334 | 990913001 | 单笼施工电梯[提升质量1t提升高度75m] | 台班
335 | 990915002 | 电动卷扬机 单筒快速 [牵引力10KN] | 台班
336 | 991701001 | 钢筋调直机 直径14mm | 台班
337 | 991702001 | 钢筋切断机 直径40mm | 台班
338 | 991703001 | 钢筋弯曲机 直径40mm | 台班
339 | 991906009 | 剪板机 厚度×宽度 40×3100mm | 台班
340 | 991908002 | 立式钻床 钻孔直径 25mm | 台班
341 | 991909002 | 摇臂钻床 钻孔直径 50mm | 台班
342 | 991918002 | 刨边机 加工长度12000mm | 台班
343 | 991921001 | 型钢剪断机 剪断宽度500mm | 台班
344 | 991924001 | 管子套丝机 φ159mm | 台班
345 | 992101001 | 木工圆锯机 直径500mm | 台班
346 | 992301002 | 砂轮切割机 砂轮直径350mm | 台班
347 | 992304001 | 半自动切割机 厚度100mm | 台班
348 | 992314001 | 角向磨光机 | 台班
349 | 992501001 | 交流电弧焊机 容量21kV·A | 台班
350 | 992501002 | 交流电弧焊机 容量30kV·A | 台班
351 | 992501003 | 交流电弧焊机 容量32kV·A | 台班
352 | 992501005 | 交流电弧焊机 容量42kV·A | 台班
353 | 992509003 | 对焊机 容量75kV·A | 台班
354 | 992511001 | 热熔对接焊机 直径63mm | 台班
355 | 992521002 | 二氧化碳气体保护焊机 电流500A | 台班
356 | 992701001 | 电焊条烘干箱 容量45×35×45（c） | 台班
357 | 994301003 | 电动空气压缩机 排气量3/min | 台班
358 | 994301005 | 电动空气压缩机 排气量10/min | 台班
359 | 994410004 | 试压泵 压力30MPa | 台班
360 | 994506004 | 油压接管钳 50t | 台班
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:桂林市人民医院药学楼扩建装饰工程 |  |  |  | 第11页 共11页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
361 | 994508001 | 电锤 功率 520W | 台班
362 | 994701001 | 其他机械费 | 元
363 |  | 合 计
表-22