恭城瑶族自治县毫洞水库标准化创建工程（重）补充通知（一）
各潜在投标人：

1.现补充分类分项工程量清单1.1.2、1.3.1、1.3.2、1.4.6、1.8.3.1、1.9.4暂估价格，暂估价格应按采购人给出的金额填写，投标人的投标总报价不得高于招标控制价，否则投标文件做无效标处理。

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程
数量
	综合单价
(元)
	合价
(元)
	主要技术条款编码
	备注

	1
	
	毫洞水库
	
	
	
	
	
	

	1.1
	
	生产业务用房
	
	
	
	
	
	

	1.1.2
	500114001001
	新建生产业务用房-单价暂估结算以实际为准（含基础、单体建设及室内水电、内外墙装饰、涂漆、贴砖、门窗、吊顶等装修）
	m²
	96.72
	2395.00
	231644.40
	
	单价暂估结算以实际为准

	1.3.1
	500114001004
	机井(暂估价，结算以实际为准)
	座
	1
	50000.00
	50000.00
	
	暂估价，结算以实际为准

	1.3.2
	500114002004
	水箱
	座
	1
	300.00
	300.00
	
	暂估价，结算以实际为准

	1.4.6
	500201034006
	0.4kV架空线路
	km
	0.1
	100000.00
	10000.00
	
	暂估价，结算以实际为准，长度为预算值，结算以实际为准

	1.8.3.1
	500114002014
	办公、生活区简单绿化
	m²
	2087
	45.00
	93915.00
	
	根据草皮护坡单价为27.9元/m²，总说明含地被种植，若结算未种植地被，单价应按草皮护坡结算

	1.9.4
	500201034017
	架空通信线路
	km
	0.4
	50000.00
	20000.00
	
	暂估价，结算以实际为准


特此通知。
2、采购人信息

名称：恭城瑶族自治县水利工程管理站
地址：恭城县城中西路1号
联系人：黄工
联系方式：0773-8218620
采购代理机构信息

名称：广西桂林华禹水利水电工程咨询有限公司

地址：桂林市秀峰区骝马山北巷4号

联系人：唐权、李篱

联系方式：0773-2831282
 

 

                                      2026年3月5日

