第二章、采购需求

说明：

1.为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书（加盖投标人电子公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的配套货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

（3）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（国家互联网信息办公室工业和信息化部公安部财政部国家认证认可监督管理委员会公告2023年第1号)的规定，采购标的中包含列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，投标人应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，提供由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求证明材料（加盖投标人电子公章），否则投标文件作无效处理。

（4）依据国家市场监督管理总局《关于发布强制性产品认证目录描述与界定表的公告》(2023年第36号)中《强制性产品认证目录描述与界定表》(2023年修订)的界定，本项目采购范围包含强制性产品认证目录内产品的，根据《强制性产品认证管理规定》2009年7月3日国家质量监督检验检疫总局令第117号公布，根据2022年9月29日国家市场监督管理总局令第61号修订第十条：“列入目录产品的生产者或者销售者、进口商(以下统称认证委托人)应当委托经国家认监委指定的认证机构(以下简称认证机构)对其生产、销售或者进口的产品进行认证。”规定，生产厂家应当进行强制性认证，投标人必须在投标文件中提供强制性认证证书（加盖投标人电子公章），否则投标文件作无效处理。

2.“实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按投标文件作无效处理的条款。每项产品不带“▲”的非实质性条款允许负偏离的条款数为3项，4项及以上的负偏离则投标无效。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产供应商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产供应商的情形。供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。

4.供应商应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，还应当提供相关证明材料，否则将作无效响应处理（定制采购项目不适用本条款）。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式及要求为准，否则将视为无效技术支持资料。

5.供应商必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

6.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。
附表1：节能产品政府采购品目清单

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02010100计算机 | ★A02010105台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010108便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010109平板式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A02020000办公设备 | A02021000打印机 | A02021001 A3黑白打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021002 A3彩色打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021003 A4黑白打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021004 A4彩色打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021005 3D打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021006票据打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021007条码打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021008地址打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021099其他打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02021100输入输出设备 | ★A02021104液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  |  | A02021118扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A02020200投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028） |
| 4 | A02020400多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A02051900泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A02052300制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限 定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值 及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷 空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1） 《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A02060100电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A02060200变压 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB 20052） |
| 9 | ★A02060900镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A02061800生活用电器 | A02061801电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2） |
|  |  | ★A02061804空调机 | 房间空气调节器 | 《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019） |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机（制冷量≤ 14000W） | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | A02061810洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  | A02061819热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A02061900照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478） |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A02091000电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A02091100视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A02241000饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A05020105便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》 （GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ★A05020106水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A05020107便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A05020110淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

- 以“★”标注的为政府强制采购产品。

- 本表格原为《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）规定的表格附件，其中名称及编码已根据《财政部关于印发〈政府采购品目分类目录〉的通知》（财库〔2022〕31号）修改。

附表2

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

| 一、采购需求一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 货物名称 | 采购需求（技术参数、性能、配置等要求） | 数量 | 单位 | 单价最高采购限价（元） |
| 1 | 等离子高频电刀（电外科工作站） | 一、设备参数如下： # 1.设备为高频电外科能量系统，适用于前列腺等离子/电切、宫腔等离子等手术，支持开放、腔镜及内镜术式。 # 2.▲输出模式：必须同时具备单极切割、单极凝血、双极切割、双极凝血及双极等离子等功率输出模式。 # 3.▲输出端口：独立输出口不少于4个（至少含2单极、2双极），可同时连接多把器械并独立设置参数。 # 4.功率要求：单极切割最大输出功率不低于320W，双极输出最大功率不低于250W。 # 5.单极切割：功率连续可调，具备不少于5种切割效果模式（如标准、精细、微创、腹腔镜、水下电切等针对不同术式的电切模式）。 # 6.单极凝血：具备柔和、强力、喷射电凝等多种工作方式。 # 7.双极等离子：专为生理盐水环境设计，支持双极等离子切割与凝血，功率连续可调，可实现高效组织汽化与止血。 # 8.双极精确功能：具备精确双极、标准双极等模式，功率连续可调。 # 9.智能调节：具备实时组织阻抗感应技术，可根据组织阻抗变化自动调节能量输出，优化手术效果。 # 10.操作界面：采用彩色触控屏，人机交互直观，参数设置简便。 # 11.程序管理：具备专科预设程序，用户可自定义并存储不少于300组手术参数。 # 12.器械管理：具备智能器械识别功能，可自动匹配推荐参数，并监测连接状态。 # 13.系统扩展：主机具备升级接口或潜力，可兼容未来功能扩展。 # 14.回路监测：具备持续的病人回路电极（负极板）接触质量监测，异常时自动中断输出并报警。 # 15.漏电流监控：具备持续的高、低频漏电流监测功能。 # 16.组织效应监测：能监测电极与组织间电学参数，异常时自动调整或报警。 # 17.灌流液识别：双极等离子模式下，能自动识别并确保使用生理盐水作为灌流液。 # 18.器械兼容性：能兼容市场主流品牌的单极/双极开放及腔镜器械，支持使用一次性回路负极板。 # 19.脚踏开关：配置双踏板脚踏开关，具备全密封防水设计。 # 二、设备配置清单如下： 序号; 名称; 数量; 备注. 1; 主机; 1台. 2; 双踏板脚踏开关; 1个. 3; 一次性回路板; 10个. 4; 连线; 1条. | 1 | 套 | 420000.00 |
| 2 | 等离子前列腺电切镜 | 一、设备参数如下： # 1.高清内窥镜，视向角30°，镜体直径≤4mm，工作长度≥300mm。 2.镜体光学清晰度高，图像无畸变，透光率良好，适用于腔内手术观察。 # 3.内鞘规格：22Fr / 24Fr可选，外鞘规格：24Fr / 26Fr可选。 4.具备自动锁扣式内外鞘系统，无需特定对齐即可快速安装与拆卸。 5.内外鞘可360°旋转，保持灌流通畅，不影响手术操作。 6.镜鞘带大流量灌流开关，灌流效果稳定，冲洗效率高。 # 7.工作手件与电极可随内鞘同步旋转，操作灵活。 8.手柄设计符合人体工学，可降低长时间操作疲劳感。 9.器械进出顺畅，无卡滞，操作响应灵敏。 # 10.▲支持多种灭菌方式：134℃高温高压、低温等离子、环氧乙烷、戊二醛浸泡。 11.结构设计无死角，便于彻底清洗与消毒。 12.所有重复使用部件均具备良好的耐腐蚀性与耐久性。 # 二、设备配置清单如下： 序号; 名称; 数量; 备注. I型. 1; 30度电切镜; 1把; 直径4mm. 2; 外鞘; 1个; 26Fr. 3; 内鞘; 1个; 24Fr. 4; 闭孔器; 1个. 5; 被动式双极电切手件; 2个. 6; 电极（环状）; 7支; 可重复使用. 7; 双极电切环; 6盒; 每盒3个. 8; 带圆锥的转换头; 2个; 含硅胶排液器1个. 9; 双极连线; 6条. 10; 器械盒; 1个. II型. 1; 30度电切镜; 1把; 直径4mm. 2; 外鞘; 1个; 24Fr. 3; 内鞘; 1个; 22Fr. 4; 闭孔器; 1个. 5; 电极（环状）; 7支; 可重复使用. 6; 双极电切环; 6盒; 每盒3个. 7; 带圆锥的转换头; 2个; 含硅胶排液器1个. 8; 器械盒; 1个. | 2 | 套 | 260000.00 |
| 3 | 纤维输尿管肾镜 | 一、设备参数如下： 1.镜视野角度≥5°。 2.镜体直径：前端≥6Fr，后端≤12Fr 3.工作长度≤430 mm。 4.工作通道：≥ 4Fr，可通过相应尺寸的手术器械。 5.进出水口设计：两侧进出水口与镜身呈≤90°夹角。 6.进出水阀：中心间距≤35mm，必须为可拆卸的塑料水阀。 7.器械通道密封：尾端器械通道需配备内置密封圈机构。 8.结构形式：一体式设计，镜身与镜桥一体化。 9.▲灭菌方式：必须支持134℃高温高压灭菌，并兼容低温等离子、环氧乙烷、戊二醛浸泡等多种灭菌方式。 10.光学性能：镜体应内置导光纤维，提供充足、清晰的照明与视野。 11.先端部设计：具有防损伤设计，以保护患者组织。 12.材质与耐用性：镜身使用防化学腐蚀、高耐用性材料制造（如不锈钢）。 # 二、设备配置清单如下： 序号; 名称; 数量; 备注. 1; 纤维输尿管肾镜; 2条; 6/7.5Fr. 2; 鼠齿抓钳; 4把; 适配所选肾镜. 3; 活检钳; 2把; 适配所选肾镜. 4; 专用消毒器械盒; 2个; 适用于本镜的存放、清洗与灭菌. | 2 | 套 | 95000.00 |
| 4 | 铥激光治疗机 | 一、设备参数如下： 1.激光器类型：掺铥光纤激光器。 2.激光波长：1900nm～2000nm。 3.激光输出模式：具备连续输出与脉冲输出模式。 4.▲最大输出功率：≥55W（投标文件中提供证明材料）。 5.最小输出功率：≤10W。 6.连续输出功率步进：≤1W。 7.▲碎石模式：支持双脚踏分别控制两组不同碎石参数，可同屏显示与调节（投标文件中提供证明材料）。 8.最大脉冲能量：≥5J。 9.最小脉冲能量：≤0.05J。 10.脉冲输出峰值功率：≥400W。 11.最大脉冲频率：≥1500Hz。 12.▲脉冲宽度范围：可调，最大脉冲宽度：17ms-32ms。 13.脉冲宽度模式：≥3种。 14.▲输出功率稳定性：≤±5%（投标文件中提供技术文件证明材料）。 15.瞄准光：波长500nm～550nm，功率≤5mW，亮度可调。 16.冷却方式：风冷或水冷，噪音低于60dB，无需外接水路。 17.操作界面：触摸屏操作，尺寸≥8英寸。 18.光纤接口：国际通用SMA905接口。 19.▲设备设计使用年限：≥8年（以铭牌或说明文件为准，投标文件中提供证明材料）。 20.电源要求：AC 220V±10%，50Hz。 21.防护等级：脚踏开关防水等级不低于IPX7。 22.激光安全等级：4类激光产品。 23.电气安全类型：I类BF型。 24.▲左右脚踏控制的最大功率均≥40W，可以满足不同的治疗需求。 25.▲治疗模式：至少包含≥3种结石治疗模式（提供屏显或使用说明书等证明材料）。 26.激光器结构：模块化设计，维护便捷。 27.设备注册单元内应包含治疗光纤，确保设备与光纤匹配性。 28.支持脉冲串输出模式，可实现原位高效碎石。 29.软组织切割模式：应具备脉冲与连续输出，脉冲宽度可调，应具备脉冲与连续输出，脉冲宽度可调，可进行泌尿系肿瘤、前列腺增生等软组织的切割、汽化。 30.整机输入功率：≤1.5kVA。 31.设备注册单元内应包含多种规格光纤，芯径覆盖200μm～1000μm范围。 32.光纤类型：提供可重复使用与一次性使用光纤选项。 33.光纤破损检测功能：具备自动识别与报警功能。 34.脚踏开关功能：可切换设备待机/就绪状态。 35.激光发射控制：支持双路参数独立控制与发射。 36.功率反馈系统：实时显示输出功率。 37.系统应具备治疗日志存储功能，可保存≥50条记录。 38.▲备用机服务承诺：设备故障无法现场修复时，供应商应无偿提供备用机。 39.产品应具备医疗器械注册证，且在有效期内。 40.▲设备应为近6个月内生产（以合同签订时间为准），设备铭牌或系统可查询生产日期。 # 二、设备配置清单如下： 序号; 名称; 数量; 备注. 1; 铥激光治疗机主机; 1台; 含激光器、控制模块、冷却系统. 2; 脚踏开关; 1套; 双路控制，防水设计. 3; 医用激光光纤; 8根; 可重复使用，含不同芯径，至少3种规格. 4; 光纤剥离器; 1把; 适用所配光纤. 5; 光纤切割刀; 1把; 适用所配光纤. 6; 光纤端面检测仪; 1个; 便携式，可现场检测. 7; 激光防护镜; 2副; 符合激光安全标准. 8; 电源线; 1根; 国标三插. | 1 | 台 | 2480000.00 |

| ▲二、商务条款： |  |
| --- | --- |
| 质保期 | 按国家有关的产品“三包”规定实行“三包”，所有产品为全新产品，符合国家相关标准。所供设备的保修期自安装调试完成并经用户验收合格之日起计算，其中，等离子高频电刀、等离子前列腺电切镜、纤维输尿管肾镜的质保期不少于1年，铥激光治疗机的质保期不少于2年（分项货物或配置有明确要求的按分项要求；若国家或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目要求的，应按国家或生产厂家的规定执行，若投标人在投标文件中承诺高于该期限，按照投标人承诺），质保期内免费维修、更换配件，提供设备维修及正常维护保养所需的零部件，质保期外提供终身维修服务，需求表中特别注明的按需求表中的执行。 |
| 交付时间及地点 | - 1.交付时间：自合同签订之日起60日历天内必须到货并全部安装调试合格完毕（含相关部门检查合格）交付使用。 - 2.交付地点：钦州市第一人民医院（采购人指定地点）。 |
| 合同签订时间 | 自中标通知书发出之日起 25 日内签订。 |
| 售后服务要求 | - 一、设备方面 - 1.免费送货上门、免费为用户安装、调试设备；售后服务人员现场免费培训操作人员到能熟练操作（保证使用人员正常操作产品的各种功能；提供培训时长、内容等说明），仪器设备是原装全新产品，安装后一个月内出现质量问题，中标供应商负责退货或更换新设备。 - 2.质保期内出现故障，须派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用；质保期满后，应提供备件和维修服务，发生维修只收材料成本费。 - 3.质保期内当设备有重大级别提升时，应免费为设备进行软件升级。 - 4.提供7*24小时国内客户咨询服务电话；设备出现问题或采购人有服务需求的，保修期内，中标供应商须在30分钟内电话响应；需要到现场维修的，须在2个小时内到达现场；一般故障到达现场后在3个小时内解决，重大故障在24小时内解决；若在到达现场3小时后无法解决的，中标供应商须在1个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作；质保期外接故障通知2小时内响应，24小时到现场维修；如需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得采购人管理人员同意。 - 5.设备质保期内一周如出现3次以上停机或设备故障的，采购人有权要求中标供应商退货或更换新机器，所产生费用由中标供应商承担。 - 6.提供终身维护和保养服务，一年两次派工程技术人员对设备进行维护保养，并提供保养报告单；定期的维护保养服务包括：设备的安全检查、设备清洁保养、性能测试及校准、运行状态检查等。质保期内需更换的损耗品由中标供应商免费提供。 - 7.提供中文操作手册、维护手册、维修手册、备件清单等维护维修的材料和信息。 - 8.售后服务承诺中根据采购人的实际情况对质量保证及售后服务方案做出详细服务承诺、提供详细的保养计划。在保修期以后，中标供应商须提供备件和维修服务。 - 9.中标供应商须在供货时提供检测报告或生产厂家参数确认表等技术支持证明文件证明响应参数的真实性，证明文件须加盖厂家公章。若中标供应商非投标产品生产厂家的，须提供有效的《产品授权书》和《供货证明》原件。 - 10.拟投入本项目售后团队人员不少于1人。 - 二、耗材方面 - 1.必须符合现行《医疗器械监督管理条例》等国家法律法规规定的质量标准； - (1）医疗器械质量符合国家标准； - (2)进口医疗器械需随货提供质量机构加盖原印章的进口医疗器械海关报关单、通关单、检验检疫报告复印件。 - 2.所供医疗器械为最新批号，每一品规不超过二个批号。 - 3.中标供应商对所供商品在有效期内（按质量标准）对商品的质量负责，其他情况由双方协商解决。 - 4.医疗器械三个月无使用记录、近效期三个月、过效期的均由中标供应商负责处理。 - 5.因产品不良反应多并达到供应产品量的10%的，或采购人科室反馈产品使用效果不良的，中标供应商需配合采购人办理产品退货事宜，同时采购人无需对已使用/试用的产品向中标供应商付款。 - 6.中标供应商所供医疗器械因质量问题（含上级有关监督检查部门检查）不符合有关规定，中标供应商应负相应责任，赔偿采购人和第三方的全部损失，并按订单金额的30%向采购人支付违约金。 - 7.中标供应商需配合采购人做好未使用产品的保管工作。 - 8.违约方须赔偿守约方的一切损失。 - 9.合同生效后，中标供应商收到采购人电子订单后5个工作日将货物送到采购人指定地点。中标供应商在非特殊情况下，未经双方沟通同意并逾期交货的，每逾期一日，按订单金额的0.5%向采购人支付违约金。中标供应商在合同期内存在1次未按时发货的情形时，该笔货款在合同约定的付款期上延迟3个月支付；中标供应商超过3次未按时回货的，采购人可将该中标供应商列入黑名单，且采购人有权终止合同。 |
| 付款方式 | - 一、设备方面 - 采购人、中标供应商双方签订合同后，送货到采购人指定地点安装调试验收合格后中标供应商开具发票（不含耗材部分），采购人即付合同设备部分金额的30%给中标供应商，第二笔款在验收后6个月支付合同设备部分金额的35%给中标供应商，第三笔款在验收后9个月支付合同设备部分金额的30%给中标供应商，第四笔由采购人在质保期满即向中标供应商支付合同设备部分金额的5%尾款。（包括银行转账和其他融资方式支付；特殊设备除外，具体以双方协商为准） - 二、耗材方面 - 1.付款期限：科室使用后6个月付款。 - 2.中标供应商按规定开具随货同行单及发票，发票应在30天内送达采购人，采购人应付款必须按以上注明的方式，在期限内汇入中标供应商指定的开户银行账号。若采购人超过回款期限仍未付款的，中标供应商有权对采购人停止发货，直至采购人足额付款后，中标供应商恢复正常供货。由于中标供应商原因造成延期回款等情况的，中标供应商应按规定正常供货，否则，采购人有权单方终止合同。（包括银行转账和其他融资方式支付；特殊设备除外，具体以双方协商为准） |
| 培训计划 | - 一、中标供应商须提供系统化、结构化、分层级的培训服务，确保采购方临床团队（科室医师、手术室护士、消毒供应中心人员及设备管理员）能独立、规范、安全地操作导航设备及使用配套耗材，实现设备与耗材的临床价值最大化，保障手术精准性与患者安全。 - 二、培训范围与对象 - 1.培训设备范围： - 铥激光治疗机及配套手术工具。 - 全部配套耗材，包括一次性无菌耗材及可重复使用耗材。 - 2.培训对象与分工： - 核心术者（科室主任/带组医师）：掌握系统原理、全流程操作、数据分析、复杂情况处理。 - 手术助手与护士：掌握设备摆放、连接、无菌套安装、术前术后处理。 - 设备管理/工程技术人员：掌握设备日常维护、基础故障排查、设备校准。 - 消毒供应中心人员：掌握可复用部件的接收、清洗、消毒、灭菌及存储标准流程。 - 三、培训内容与标准 - 理论培训和实操技能培训，并可按标准要求操作。 - 四、后续支持与复训 - 1.临床跟台支持：中标供应商须为采购人首例5例手术提供免费的现场专家跟台指导，确保理论向实践平稳过渡。 - 2.定期复训：设备验收合格后1年内，提供至少1次免费的复训或进阶培训服务，内容可基于采购方使用中的疑问或新技术更新而定。 - 3.长期咨询：设立专属技术支持热线和在线响应渠道，针对临床操作问题提供2小时内的响应。 |
| 备品备件或耗材等要求 | 1.中标供应商必须有完善的备品备件库体系，质保期内能提供相应的措施和备件，保证过质保期后五年内有足够的备品备件，为完成本项目技术支持、服务需求提供可靠保证；须在投标报价时同步提供主要零配件及易耗品（如有）在质保期外的供货价格及供货承诺，否则投标无效。 - 2.所有零部件、配件必须是未经使用的全新未使用过的并符合国家有关质量安全标准的产品。 |
| 验收标准 | 一、设备方面 1.设备验收合格后方可交付投入使用。 2.验收工作由设备科技术人员、设备使用科室负责人、档案室工作人员组成的小组（院方小组长为设备使用科室的验收人员）与投标人负责安装的技术人员按照钦州市第一人民医院医疗验收安装验收合格证标明的内容及技术参数表逐条进行验收。 3.验收应符合国家相关法规及合同的技术要求，同时也应符合中标供应商或医疗器械厂家提供的技术资料中各项技术指标和参数要求，参数要求必须符合采购参数规定，不能以“标准配置”、“选购配置”为由与采购参数不符。 4.验收发现的问题，必须做好记录（文字或影像记录，文字记录必须医院与投标人双方验收人员签字）。 5.设备相关资料由医院档案室接收，并建立设备档案。 6.开箱： （1）开箱验收：在设备科技术员、投标人人员、使用科室负责人在场的情况下，才允许开箱。 （2）开箱前首先查看包装是否破损，如有破损，应拍照留存或双方签字的文字记录。 （3）开箱后，检查设备部件有否损伤，如有损伤，拍照留存，并作无条件更换处理。 7.资料接收：以下资料在验收时由投标人提交档案室查验合格后接收存档： （1）验收时设备科验收人员应携带纸质合同现场核验以下材料是否与合同一致； （2）投标人需提前提供合同PDF文档1份给设备科技术人员存档，如PDF文档与纸质合同不符的，视为虚假应标，不予验收。 8.设备的合法性证明材料： （1）提供设备的生产许可证明材料： 具有医疗器械属性的设备：医疗器械生产企业许可证（如为第一类医疗器械提供生产备案凭证）复印件1份及PDF文档1份。 （2）提供设备生产合格证明 出厂合格证明：原件及PDF文档各1份； （3）医疗器械市场监管合法证明材料 医疗器械注册证（如涉及2类、3类医疗器械时必须提供，如为第一类医疗器械须提供生产备案凭证））复印件1件及PDF文档1份。 9.经销商的合法性证明材料： （1）营业执照复印件及PDF文档各1份，并在有效期内。 （2）医疗器械经营企业许可证或属于二类的备案凭证复印件1份及PDF文档1份，经营医疗器械级别及经营类别必须与设备的医疗器械注册证相符（如涉及2类、3类医疗器械时必须提供，1类如有请提供）。 （3）生产厂家给经销商的授权书复印件1份及PDF文档1份（注：供货时必须提供）。 10.设备随机资料： （1）纸质《使用说明书》一式两份，一份留使用科室，一份存档案室。 （2）电路图、其他技术文件、软件光盘、系统光盘、视频光盘及其它电子版原件资料，设备安装调试结束后必须存放医院档案室。 （3）设备装箱单、配置清单。 （4）每台设备由厂方制作1份纸质版操作规定程序（操作规程）卡片。 （5）送货清单，清单包括设备名称、型号、单价，总金额，送货公司与合同公司一致。 11.技术性能验收： （1）以采购参数为依据，以满足使用要求为原则，验收由设备使用科室人员负责,投标参数是否符合采购参数要求以验收实际结果为准。 （2）设备清单必须与采购参数相符合,如有出入，以采购文件参数为准。 （3）验收必须以采购参数为基准，对投标技术响应表逐条进行验收，对于技术响应表与采购技术参数不符的，作如下处理： ①技术响应表与采购参数比较有漏项的，以不实质响应采购要求论处。 ②实际是负偏离的参数，响应表明中标负偏离，经评标仍然中标的，说明不影响设备质量、使用与档次，验收时以负偏离验收，设备视为接受。如果对质量、使用与档次有影响的，以不实质响应采购要求论处。 ③实际是负偏离的参数，在投标文件中标表明是无偏离或正偏离，以虚假应标论处。 ④实际是无偏离参数，响应表明中标是正偏离，以虚假应标论处。 ⑤实际是正偏离参数，但验收时并没有达到响应表明中标的正偏离幅度，以虚假应标论处。 ⑥备用功能。是指设备主机具备相应的功能，但需要增加相应的软件硬件配件才能实现，除非需要在使用期限内升级，本次投标中不设“备用功能”参数，需要这种功能时，采购文件必须有明确注明“备用功能”字样。验收时投标人必须携带相关部件进行验收，以证明设备确实具备相关功能，验收完成后相关部件由投标人带回，如果拒绝携带相关部件验收，以虚假应标论处。 ⑦对于采购文件只要求具备的功能或性能，但采购文件没有详细标明硬件配置参数，同时采购文件也没有注明“备用功能”字样，投标人必须无条件配齐相关软件硬件后，予以接受，凡出现“可配”等不明确意义字样，以虚假应标论处。 如是“可配可不配的必须配”，不得以“必须增购相关软硬件才能具备”或者以此为“选配，必须加钱另买”为由要求医院方额外开支才能达到相应功能项。如果投标人不愿意提供相关软硬件配置，以虚假应标论处。 ⑧对于以采购参数不同的参数概念，应标时出现张冠李戴现象，如以“速度”参数响应“长度”参数等，按虚假应标论处。 ⑨替代技术或同类技术，指用另一种与采购参数完全不一样的技术应标，验收时必须提供技术白皮书，说明与采购参数原理不同但目的与效果相同，验收时实际使用效果与采购参数一样，并得到使用科室验收专家的认可，才能判定无偏离，否则判定为负偏离，如果达不到相应使用效果，投标文件却以无偏离甚至以正偏离响应，以虚假应标论处。 ⑩对于以含义相同而名字不同的参数名称响应，投标人必须提供技术白皮书等有效证明材料，并得到医院有关专业人员的认可，以无偏离论处，否则判定为负偏离，负偏离情况下，如果投标文件标明为无偏离或正偏离响应，以虚假应标论处。 ⑪复合参数，一个参数有多个技术指标，必须全部响应。如果只响应其中一部分指标，以负偏离论处，如果投标文件标明为无偏离或正偏离，以虚假应标论处。 ⑫对于区间涵盖值参数，如“频率范围为x-y，”等，其下界值更低，上界值更高，才能判定正偏离；其中一端负偏离，不管另一端实际情况如何，均判定负偏离，如果投标文件还标明正偏离，以虚假应标论处。 ⑬对于区间任意值参数，如“a≤××尺寸≤b”，“××尺寸”在区间a-b内任意一个数值均为无偏离，超出约定区间范围为负偏离，此类参数没有正偏离，如果为负偏离者，如果投标文件仍标明为无偏离以虚假应标论处，此类参数出现正偏离，也以虚假应标论处。 ⑭对于指定值参数：不是大于值也不是小于值，更不是区间值，只有应标数据一致，才能定为无偏离，应标参数不一致，为负偏离，此参数没有正偏离。如果与应标参数不一致，而响应为“无偏离”，以虚假应标论处。 ⑮为防止虚假应标，如有必要，中标供应商须配合院方联合院方指定的第三方或该项目其他投标人对中标供应商提供产品的技术参数逐一验收，如发现提供产品的实际技术参数与投标参数不符，则视为虚假应标，取消其中标资格。 12.试运行：设备使用科室验收人员按设备说明书要求在投标人指导下，常规负荷试运行七个工作日，没有出现异常者，为合格。 13.设备符合下列情形的，不予接收： （1）设备部件损伤，影响整机外观或性能，投标人又不愿意更换的不予接收。 （2）如前附表第29.2项已明确技术要求评审中允许负偏离的条款数为 0项时，必须百分之百满足，验收发现是负偏离，不予接收。如第29.2项已明确技术要求评审中允许负偏离的条款数，验收发现是负偏离条款数超过采购文件要求的，不予接收。 （3）对于标准功能或者常规操作所必须的软硬件配置，设备安全必需的软硬件配置，国家相关标准规定配置，行业内认可的配置，如果不配置，即使采购参数没有标明详细配置，投标人必须无条件提供，如不提供，设备不予接收。 （4）验收时出现一项不实质性响应采购要求或一项验收条款规定的虚假应标情形者，设备不予接收。 （5）设备使用没有完成，使用人员还未能独立使用，投标人必须按合同要求提供培训，否则不予接收。 （6）如有带▲号的参数，验收中发现不实质响应采购要求，设备不予接收。 14.设备属于不予接收的情形，视为设备没有交接，投标人不得将设备放在医院任何场地，无条件搬走。 15.培训条款验收：设备安装结束后，投标人必须培训使用科室的操作人员，直到熟悉掌握机器性能及操作。 16.验收合格证签署：设备经投标人安装人员、设备科工程技术人员、使用科室负责人、验收人员均认为合格并全部签署验收合格证后，验收合格证生效。 17.验收合格生效：验收合格日期以最后验收完成项目为准，设备验收时间计算在供货期内，按合同相关规定执行，由于投标人原因造成不按时完成验收造成逾期供货事实，由投标人承担相关合同责任。 - 18.设备交接：验收合格后视为设备交接，在验收合格前设备属于投标人，所有运输、仓储、装卸、保管、搬运等其相关责任由投标人负责。 - 19.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 - 20.验收产生的费用由中标供应商负责。 - 二、耗材方面 - 中标供应商可以送货或托运的方式交付商品，采购人在商品到达目的地后五天内根据《送达通知单》和《货运清单》对商品的包装、外观及数量进行清点验收。如采购人发现商品破损、短少的，有权拒收不合格商品，并立即电话通知中标供应商，同时提供有效证件和情况说明协助中标供应商向承运方索赔。 - 三、设备及耗材培训考核验收标准 - 采购人将以以下标准对培训服务进行验收： - 1.采购人指定的关键医护人员全部通过考核并获得操作证书。 - 2.采购人团队能在无中标供应商现场指导的情况下，独立完成设备准备、手术全流程及术后处理。 - 3.所有承诺的培训资料、证书均已交付。 - 4.临床跟台支持顺利完成，首5例手术系统运行正常。 |
| 报价要求 | - 1.投标报价包含满足本次投标全部采购需求所应提供的货物，以及伴随的服务和工程（如有）的价格；包含投标货物、运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术货物、培训、售后服务、税费等所有费用。 - 2.要求投标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物，提供的货物及制作安装采用的各种配件、材料均必须满足国家和行业规范标准。 - 3.如提供非参考品牌及型号的医疗设备，报价同时应提供设备全生命周期使用管理方案（包括但不限于配套试剂或耗材品牌、型号、价格、使用成本测算等）。 |
| 违约条款 | - 1.中标供应商在项目实施工期要求的时间内因自身原因不能按时完成项目（如设备性能达不到响应参数要求、逾期提交货物、未按采购、投标文件和合同承诺条款提供售后服务等情况）而逾期交付拖延验收时间的，每拖延1天对应增加质保期10天，每天向采购人偿付中标总金额的10‰违约金，拖延验收超过5天，采购人有权终止合同，因此给采购人造成的经济损失由投标人自行承担。 - 2.如中标供应商所提供的产品经实测，无法达到本项目所要求的技术参数和功能要求的，采购人有权拒绝验收并要求投标人作出整改。如整改完毕仍达不到上述要求的，采购人有权拒绝验收和支付款项，因此给采购人造成的经济损失由投标人自行承担。 - 3.违约责任的赔偿不意味着违约方整个合同责任的解除，未经采购人同意，中标供应商不得以任何理由推迟、降低、减少有关合同条款履行的承诺。 - 4.中标供应商出现违约时，采购人以书面方式告知中标供应商，中标供应商须在明确责任后5日内按规定执行违约造成的后果与损失。如未按时遵守执行，采购人有权按照逾期交付条款直接从支付款项中扣罚违约金，且有权终止合同。 - 5.中标供应商须保证所提供产品质量符合采购文件、投标文件及相关验收标准，如在供货时不符合要求而导致验收不合格的，采购人将追究其法律责任，并依法要求其赔偿采购人损失，由此产生的一切责任由中标供应商自行承担。 - 6.其他违约行为按违约货款额10‰收取违约金并赔偿经济损失。 |
| - ▲三、商务条款其他要求 - 1.质量标准：符合国家及行业有关标准，并符合招标投标有关质量要求。 2.签订合同前，如采购人需要，中标供应商须配合采购人及采购人邀请的第三方人员对中标供应商所提供的产品参数的真实性、实际效果按采购文件要求逐条测试，如发现投标产品及产品资质、性能指标不满足采购文件要求或不满足投标承诺的、投标人在投标活动中提供任何虚假材料，以及投标产品的技术参数不如实说明，其投标无效，取消中标资格，不予签订合同，并报监管部门查处。 3.属于国家规定必须取得医疗器械注册证的产品，投标人在投标文件中必须提供该产品有效的医疗器械注册证；属于国家规定必须备案的医疗器械，投标人在投标文件中必须提供该产品有效的医疗器械备案信息表；否则投标无效。 4.本政府采购项目现执行的有关政策、法律及法规，如有与国家最新发布的政策、法律及法规相抵触时，投标人必须无条件按照最新规定执行，且造成的损失均由投标人自行承担。 - 5.设备如需接入医院HIS、LIS、PACS系统或互联互通平台，相关费用由中标供应商负责。 - 6.投标人所提供的货物使用年限原则上不得少于5年，投标人应保证所提供的货物生产日期应为签订合同前8个月内（分项货物或配置有明确要求的按分项要求）生产的、是全新、未经使用过的出厂原装合格产品，如不能满足上述条件的的，经与采购人协商同意后，此项不影响正常的货物验收。 |  |
| - 四、核心产品：第4项铥激光治疗机 |  |
| - 五、投标人的履约能力要求表 |  |
| 质量管理、企业信用要求 | - 详见第四章《评标方法及评标标准》。 |
| 能力或者业绩要求 | - 详见第四章《评标方法及评标标准》。 |
| - 六、政策性加分条件 |  |
| 政策性加分条件 | - 符合中小企业等政策要求。 |
| 七、其他要求 | - 投标人根据自身情况提供技术及项目实施方案(包含但不限于管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施、风险防范措施等) |
| - 八、进口产品说明 |  |
| 进口产品说明 | ☑1.本项目第1、2、3项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）；选用进口产品时必须为全套原装进口产品。免税进口设备必须由采购人指定的外贸代理机构办理进口产品的相关手续，中标供应商不得自行选择外贸代理机构。中标供应商在中标后负责与指定外贸代理机构办理进口产品的相关手续，承担相关的所有费用（含办理免税证的费用），采购人负责协助中标供应商办理免税手续。依法不能办理免税的进口设备由中标供应商办理进口产品的相关手续，供货时中标供应商需提供进口设备报关单。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。 本项目其余货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。 2.进口代理费费率基准如下： 中标金额80万元（不含）以下，进口代理服务费收取比例为1.5%； 中标金额80--200万元（不含）,进口代理服务费收取比例为1.2%； 中标金额200--500万元（不含）,进口代理服务费收取比例为1%； 中标金额500万元以上,进口代理服务费收取比例为0.8%。 3.若投标产品为进口产品，需提供厂家或厂家驻国内办事处或中国总代理商出具的授权书和售后服务承诺函原件，须提供制造商盖章的产品彩页资料和技术确认资料。 - □本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |
| - 九、与本项目有关的设计图纸、技术规范、文件等附件资料及其获取方式（如有） |  |
| 文件或者资料名称 | - 公布渠道或者获取方式 |
| 十、采购最高限价 | - 人民币叁佰陆拾壹万元整（¥3610000.00）,投标人的投标报价或单价报价超过最高限价或对应的单价最高限价的,投标文件按无效处理。 |