桂林市桃花江、南湾河及漓江市区段入河排污口整治工程勘察服务采购需求

1.项目名称：桂林市桃花江、南湾河及漓江市区段入河排污口整治工程勘察服务

2.招标单位：桂林市排水工程管理处

3.项目建设规模及主要建设内容:

（1）甲山溪、乌金河沿岸及清风沟片区排污口整治工程，新建污水管DN200-DN600长约4.5公里，非开挖修复DN400-DN1000破漏管网约4.79公里，新建琴潭道污水提升泵站（15000吨/日）及进出水干管，将地势低洼片区收集的污水提升至市政管网。

（2）对解放桥西南侧段、穿山东路、万福东路等片区出现跑冒滴漏、渗流等情形的排污通道进行检修及更新，疏通管道600米，非开挖修复约500米；对错混接管网进行整治，新建污水收集支管克拉管DN300-DN1000约5.12公里。修复一座泵井，新建穿山村泵站（10000吨/日）、环城南二路泵站（10000吨/日）、环城南二路一巷泵井（2000吨/日）等3座提升泵站及进出水干管。对漓江干流16个排水水质不满足管理要求的排污口进行截污管线铺设、错混接管网完善、破漏管道修复，新建 UPVC、克拉管污水收集管DN110-DN600约9.3公里，改造修复约4.3公里破漏管网。

（3）桃花江、南湾河沿岸排污口整治工程，疏通管道1.6公里，新建污水管DN200-DN600长约1公里，非开挖修复DN400-DN1500破漏管网约10.62公里。

4.预算：72.21万元

5.计划招标时间：2026年5月