| 一、名称:北海市第三人民医院医养结合业务综合楼800KW柴油发电机组 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程造价（总造价） | 975000元-包括800KW柴油发电机组及配套配件、配电房及安装调试 |
| 2 | 机组型号 | CDE800GF |
| 3 | 常用功率 | 730KW |
| 4 | 备用功率 | 803KW |
| 5 | 相数 | 三相四线 |
| 6 | 频率 | 50HZ |
| 7 | 转速 | 1500转/分 |
| 8 | 发动机品牌 |  |
| 9 | 发电机品牌 |  |
| 10 | 控制系统 |  |
| 二、配套及配件 |  |  |
| 序号 | 名 称 | 型号与规格 |
| 1 | 柴油发动机 |  |
| 2 | 国标交流全铜无刷发电机 |  |
| 3 | 散热器（水箱） | 机组配套 |
| 4 | 发电机组自启动控制系统 |  |
| 5 | 公共底座 | 800KW |
| 6 | 输出断路器 | 1600A |
|  | 安装及附件： |  |
| 1 | 蓄电池 |  |
| 2 | 蓄电池线 |  |
| 3 | 市电充电器 |  |
| 4 | 发动机机油 |  |
| 5 | 防冻液 |  |
| 6 | 减震胶 | 200*200*40mm |
| 7 | 消声器 | 机组配套 |
| 8 | 排气波纹管 | 机组配套 |
| 9 | 电缆线 | 根据实际情况计算 |
| 三、配电房及配套（含降噪等） |  |  |
| 1 | 造价 |  |
| 四、安装调试费用 |  |  |
| 1 | 安装费 |  |