采购需求

- 项目名称：东兴镇竹山村十组至十七组旧变压垌福珍水稻种植基地配套水渠工程

- 2、采购单位：东兴市东兴镇人民政府

3、项目地点：东兴市东兴镇竹山村

4、项目内容：拟建C20砼三面光渠道长1623米，渠道净高0.55-0.8米，净宽0.8米，渠肩宽0.25米，底板厚0.12米，碎石垫层厚0.1米，及相关配套设施。