采购需求

- 项目名称：东兴镇竹山村大屋面前段西干渠重建工程

- 2、采购单位：东兴市东兴镇人民政府

3、项目地点：东兴市东兴镇竹山村

4、项目内容：拟建C20砼三面光渠道853米长，渠道净高0.7-1米，净宽1.2米，渠肩宽0.25米，底板厚0.12米，碎石垫层厚0.10米，及相关配套设施。