采购需求
[bookmark: _GoBack]项目名称：东兴市江平镇横隘村上百坜排水渠建设工程
采购单位：东兴市江平镇人民政府
实施地点：江平镇横隘村
预算总投资：126万
建设内容：拟建C20砼三面光渠道长约423米，渠道净高100cm、净宽400cm；拟建C20砼护岸长约70米，护岸净高150cm、净宽400cm；护坡加固10米及相关配套设施。
