## 0
附件1
隆林各族自治县2026年提前批中央和自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金乡镇公共照明项目计划表
序号 | 市 | 县 | 乡镇 | 村 | 项目情况 |  |  |  |  | 资金来源（万元） |  |  |  |  | 备注
[5 empty] | 项目类型 | 项目名称 | 实施内容 | 建设性质（新建、资金缺口） | 项目建设责任单位 | 合计 | 该批次中央衔接资金 | 该批次自治区衔接资金（1743） | 市级补助资金 | 县级补助资金
| 百色市 | 隆林各族自治县 |  |  |  | 245 |  |  |  | 26558.6 | 24815.6 | 1743
| 百色市 | 隆林各族自治县 |  | 1.以工代赈小计 |  | 7 |  |  |  | 690 | 690
1 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 隆或镇 | 伟领村 | 基础设施 | 隆或镇伟领村三板桥路段水毁修复项目 | 修复水毁路基485米 | 新建 | 发展和改革局 | 169.2332 | 169.2332
2 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 者浪乡 | 那隆村 | 入户路改造 | 者浪乡那隆水库至岩年自然屯通屯道路 | 新建入户路改造硬化1公里。 | 新建 | 发展和改革局 | 60 | 60
3 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 者浪乡 | 那隆村 | 入户路改造 | 者浪乡那隆村那洋屯至那要屯通屯道路 | 新建入户路改造硬化1.7公里。 | 新建 | 发展和改革局 | 100.8194 | 100.8194
4 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 者浪乡 | 那隆村 | 入户路改造 | 者浪乡那隆村龙合屯山上队通屯道路 | 新建入户路改造硬化300米。 | 新建 | 发展和改革局 | 18 | 18
5 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 沙梨乡 | 委尧村 | 基础设施 | 沙梨乡委尧村岩蚌至南盘江水毁项目 | 修复水毁路基40米，加宽硬化路面3.5米、厚度0.18米，路肩、水沟、涵洞等，里程总长1.5公里。 | 新建 | 发展和改革局 | 78 | 78
6 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 克长乡 | 烂滩村 | 基础设施 | 克长乡烂滩村大坡屯道路硬化项目 | 新建路基4.5米、路面硬化3.5米、厚度0.18米，路肩、水沟、涵洞等，里程总长2.765公里。 | 新建 | 发展和改革局 | 147.9474 | 147.9474
7 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 桠杈镇 | 忠义村 | 入户路改造 | 桠杈镇忠义村周家洞等5屯屯内入户道路硬化项目 | 入户道路路面硬化总长4.6公里，宽3.5米，厚度0.18米，路肩、水沟、涵洞等 | 新建 | 发展和改革局 | 116 | 116
| 百色市 | 隆林各族自治县 |  | 2.产业发展小计 |  | 76 |  |  |  | 16008.9 | 15137.4 | 871.5
1 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 16个乡镇 |  | 产业发展 | 隆林县2023年脱贫人口小额信贷贴息项目 | 对全县已发放脱贫人口小额信贷约3.7亿元进行贴息 | 新建 | 乡村振兴局 | 900 | 900
2 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 16个乡镇 |  | 产业发展 | 隆林县2023年产业奖补项目 | 对2023年度退出户、脱贫户和监测户发展种养产业开展以奖代补方式给予资金补贴 | 新建 | 农业农村局 | 5000 | 4128.5 | 871.5
3 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 岩茶乡 | 平班村 | 产业发展 | 岩茶乡平班村集体清水鸭鱼一条龙养殖加工一体化基地建设项目 | 新建养殖棚1500平米、孵化室共200平米，硬化产业道路500米，采购加工设施设备。 | 新建 | 岩茶乡人民政府 | 165.16 | 165.16
4 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 者保乡 | 班支花村 | 产业发展 | 者保乡古法红糖加工房设施项目 | 新建一栋红糖加工生产用房，总建筑面积1398.36平方米。主要建设内容包括建筑工程、安装工程、给排水工程、装饰装修工程、电气工程、消防工程及附属配套设施。 | 新建 | 者保乡人民政府 | 160 | 160
5 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 者保乡 | 者保村 | 产业发展 | 者保乡者保村标准化黄牛养殖项目 | 建设4个牛棚,总建筑面积为3895㎡，建安工程、给排水、电气等工程。 | 新建 | 者保乡人民政府 | 304 | 304
6 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 新州镇 | 民德村、那么村 、水洞村、弄桑村、马雄村 | 产业发展 | 新州镇黑木耳产业配套设施项目 | 建设民德村、那么村 、水洞村、弄桑村、马雄村等黑木耳产业配套设施，包括灌溉管网、水泵房、晾晒棚等。 | 新建 | 新州镇人民政府 | 260.57 | 260.57
7 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 16个乡镇 |  | 产业发展 | 2023年隆林各族自治县乡村振兴特色蚕桑产业桑园种植项目 | 经营主体或脱贫户（含监测对象）采取先建后补的方式自行种植桑园面积1亩以上，按行业部门提供技术要求种植，经验收合格后每亩补助1800元； | 新建 | 蚕业技术服务中心 | 900 | 900
8 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 16个乡镇 |  | 产业发展 | 2023年隆林各族自治县乡村振兴特色蚕桑产业蚕房自建和安装配套设施设备项目 | 经营主体或脱贫户（含监测对象）采取先建后补的方式、根据每亩桑园面积配套建设10平方米蚕房要求，自建养殖蚕房及配套省力化养殖设施达60㎡以上（按行业主管部门提供图纸建设），经验收合格后每平方米补助450元（其中蚕房主体每平方米补200元、省力化设备每平方米补250元）。每座蚕房最高补助240平方米。 | 新建 | 蚕业技术服务中心 | 300 | 300
9 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 16个乡镇 |  | 产业发展 | 隆林各族自治县2023年特色蚕桑产业技术培训项目 | 通过培训机构组织发展特色蚕桑产业的经营主体（村集体经济）人员、种植农户、脱贫户进行蚕桑高效养殖技术培训，主要培训桑园种植与管护，大小蚕养殖技术、病虫害生态防控技术、实地实训进村入户一对一、面对面技术等相关技术。 | 新建 | 蚕业技术服务中心 | 110 | 110
10 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 隆或镇 | 打兰村、马卡村 | 产业发展 | 隆或镇打兰村马卡村特色蚕桑标准化蚕房项目 | 新建标准化蚕房2200平方米及配套省力化养殖设备设施 | 新建 | 蚕业技术服务中心 | 240 | 240
11 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 隆或镇 | 打兰村 | 产业发展 | 隆或镇打兰村特色蚕桑产业路项目 | 新建产业路砂石路3公里，路基4.5米、路面3.5米，路肩、水沟、涵洞等。 | 新建 | 蚕业技术服务中心 | 108 | 108
12 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 克长乡 | 猴场村 | 产业发展 | 隆林石漠化蚕桑产业示范区智慧蚕桑管理系统（平台） | 经营主体通过先建后补的方式，自行建设安装5星级石漠化蚕桑产业示范区智慧蚕桑管理系统（平台），对桑园管理、病虫害防控、小蚕共育室、养殖大蚕房进行综合智慧管理. | 新建 | 蚕业技术服务中心 | 45 | 45
13 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 新州镇 | 民德村 | 产业发展 | 隆林各族自治县“菜篮子”奔康产业园产业路水毁修复项目（易安后扶） | 修复水毁路基并硬化路面133m（422.75㎡）；项目标识牌1块。 | 新建 | 粮食购销服务中心 | 85 | 85
14 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 德峨镇 | 八科村 | 产业发展 | 隆林古树茶苗补助项目（缺口） | 支持经营主体培育优良野生古树茶苗木，按照不超过50%的补助标准补助经营主体开展20万株野生古树茶苗木。 | 资金缺口 | 德峨镇人民政府 | 5.908 | 5.908
15 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 革步乡 | 者江村 | 产业发展 | 革步乡者江村种桑养蚕项目产业道路项目（缺口） | 新建产业硬化路，路面4.5米、路肩0.05米、水沟0.05米、涵2.5公里等。 | 资金缺口 | 革步乡人民政府 | 13 | 13
16 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 德峨镇 | 八科村 | 产业发展 | 深圳罗湖·隆林协作乡村振兴野生古树茶加工园区建设项目（缺口） | 总建筑用地面积11322 m2（约17亩）。（一）生产车间2880平方米，包括加工车间、消毒更衣室、分类区、包装区、成品出库区；（二）科研、评审区面积4000m2 ；（三）配套设施；（四）生产道路。 | 资金缺口 | 华农农业投资有限公司 | 163.1879 | 163.1879
17 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 平班镇 | 民新村 | 产业发展 | 隆林各族自治县洗消中心（缺口） | 采购配备有自动化洗消设备、自动发泡设备、自动喷雾消杀设备、高温烘干设备等必要的洗消设备，并划分清洁区、污染区、消毒、干燥等区域 | 资金缺口 | 华农农业投资有限公司 | 15 | 15
18 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 者保乡 | 上棒村 | 产业发展 | 者保乡上棒村村集体经济养牛场配套设施建设项目（缺口） | 养牛基地建设：拉水管，新建水池、变压器、化粪池、铁棚、场地硬化，新建兽医室、隔离间、消毒室3间，每间20平米，购买碎草机；产业路硬化：开挖路基、砂石路面、排水沟长度600米，路面宽3.5米等 | 资金缺口 | 者保乡人民政府 | 37 | 37
19 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 猪场乡 | 平安村 | 产业发展 | 革步乡平安村隆林黑山羊生态养殖项目（缺口） | 建设羊舍1500平米，管理室20平米，兽药储存间20平米，隔离间20平米，配套用水用电，采购相关养殖配套设施。新建产业硬化路，路基4.5米，路面硬化3.5米、路肩、水沟、涵洞等，总长1公里。 | 资金缺口 | 农业农村局 | 33 | 33
20 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 介廷乡 | 那桑村 | 产业发展 | 那桑村黑山羊生态养殖项目（缺口） | 建设羊舍及相关养殖配套设施1000平米，分为青料种植区、隔离区、青饲料发酵加工区、羊舍养殖区、活动放养区、粪污处理区、生产管理室等功能区。 | 资金缺口 | 农业农村局 | 19 | 19
21 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 者浪乡 | 者徕村 | 产业发展 | 者浪乡者徕村那利屯黄金百香果产业园仓储（保鲜）库项目（缺口） | 冷库+冻库累计800m³，需库板、冷库门、压缩机、风冷冷凝器、储液罐、冷风机等一系列的冷库设备。 | 资金缺口 | 者浪乡人民政府 | 15 | 15
22 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 天生桥镇 | 播存村 | 产业发展 | 天生桥镇播存村养猪基地龙索至五洞产业路（缺口） | 扩宽路基4.5米，硬化路面3.5米、路肩各0.5米，总长1.7公里等。 | 资金缺口 | 农业农村局 | 23 | 23
23 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 者保乡 | 者保村 | 产业发展 | 者保乡林下养鸡扩建项目（缺口） | 扩建两个1000平方米养鸡大棚，350平米饲料大棚，配套养殖设施设备（自动喂料系统四套，自动控温煤炉两个，自动饮水，围栏等），配电安装，200立方水池，500米道路硬化。 | 资金缺口 | 农业农村局 | 39 | 39
24 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 平班镇 | 民乐村、委陇村、岩晚村、平寨村、委哉村、管肖村 | 产业发展 | 隆林县生态黑山羊种羊养殖基地项目（缺口） | 建设生态黑山羊种羊基地：12000平方米，建设一个300立方米蓄水池及其他配套设施，场地硬化3000平米，围墙建设2375平方米，排水沟1200米，消毒室36平方米，饲料库300平方米，沼液池128立方米 | 资金缺口 | 农业农村局 | 98 | 98
25 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 猪场乡 | 那伟村 | 产业发展 | 猪场乡那伟村集体黑山羊养殖项目（缺口） | 新建黑山羊圈舍1000平方米、消毒间、兽药储存间各20平方米，隔离间40平方米，管理房40平方米，草料加工间200平方米，安装水电等基础设施。 | 资金缺口 | 农业农村局 | 66 | 66
26 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 介廷乡 | 岩怀村 | 产业发展 | 介廷乡岩怀村手巴崖屯黑山羊养殖项目（缺口） | 新建黑山羊圈舍1000平方米、消毒间、兽药储存间各20平方米，隔离间40平方米，管理房40平方米，草料加工间200平方米，配套用水用电等基础设施。 | 资金缺口 | 农业农村局 | 46 | 46
27 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 桠杈镇 | 享义村 | 产业发展 | 桠杈镇享义村黑山羊养殖产业示范基地（缺口） | 新建黑山羊圈舍1200平方米，管理用房、隔离间、兽药储存间、消毒室等生产用房总面积面积200平方米，购置粉碎机、切草机、消毒设备等养殖必备设备一批，通水通电。 | 资金缺口 | 农业农村局 | 75 | 75
28 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 克长乡、德峨镇 | 龙英村、猴场村 | 产业发展 | 黑猪规模场供水项目（缺口） | 新建蓄水池、铺设水管 | 资金缺口 | 农业农村局 | 9 | 9
29 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 蛇场乡 | 蛇场村 | 产业发展 | 隆林各族自治县蛇场乡蛇场村卡贵至大泥塘烤烟产业路（缺口） | 新建产业砂石路，路面、路肩、水沟、涵洞等 | 资金缺口 | 蛇场乡人民政府 | 8 | 8
30 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 蛇场乡 | 蛇场村 | 产业发展 | 隆林各族自治县蛇场乡蛇场村卡贵下寨至普坑烤烟产业路（缺口） | 新建产业砂石路2公里，路面、路肩、水沟、涵洞等 | 资金缺口 | 蛇场乡人民政府 | 11 | 11
31 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 蛇场乡 | 蛇场村 | 产业发展 | 隆林各族自治县蛇场乡蛇场村卡贵下寨至龙家马烤烟产业路（缺口） | 新建产业砂石路，路面、路肩、水沟、涵洞等 | 资金缺口 | 蛇场乡人民政府 | 12 | 12
32 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 桠杈镇 | 纳贡村 | 产业发展 | 桠杈镇纳贡村集体经济黄牛养殖项目（缺口） | 1.该项目计划投资115.1万元，发展黄牛养殖产业（最终项目总投资以合同价为准）。该项目采取“股份经济合作社+专业合作社+农户（贫困户）”的运作模式，由纳贡村股份经济合作社负责项目投资和实施管理并聘请专业技术人员和农户（脱贫户）负责养殖。 2.建有生态黄牛养殖场1个，其中办公房和仓库共150平方米,每平方米按500元计算，合计7.5万元；牛舍800平方米，每平方米按400元计算，合计32万元；计划养殖隆林黄牛幼牛50头合计30万元，隆林黄牛种牛10头（公牛2头，母牛8头）每头按2万元计算，合计20万。 3.饲料氨化池3个，每个按2万元计算，合计6万元。 4.管理设备（包含铡草机、饲料粉碎机、运输车、青贮窑）合计15万元。 5.流动资金约5万元(包括人工、饲料费等)。 6.该项目预计年出栏黄牛50头，每头体重达200公斤，按目前市场价每公斤56元，预计年产值56万元，扣除各项成本后，预计村集体收入8万元左右。 | 资金缺口 | 桠杈镇人民政府 | 19 | 19
33 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 桠杈镇 | 享义村 | 产业发展 | 隆林各族自治县桠杈镇享义村冉杰羊场至那洪湾油茶产业路（缺口） | 新建产业路砂石路2.8公里，路基4.5米、路面3.5米，路肩、水沟、涵洞等 | 资金缺口 | 桠杈镇人民政府 | 27 | 27
34 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 者保乡 | 中棒村 | 产业发展 | 中棒村养鸡场配套设施项目（缺口） | 三个大棚更新3米宽的保温彩条布650米、20号胶管8捆400米、1.8米高钢丝网1500米、大料桶600个、开料盆250个、发孝饲料盆150个及各种相关配套物资（小水壶、大饮水壶，保温设备）三个鸡棚周边硬化、一个120立方水池及抽水机水管、安装电压器等 | 资金缺口 | 者保乡人民政府 | 7 | 7
35 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 者保乡 | 中棒村 | 产业发展 | 者保乡中棒村黑木耳种植加工配套设施项目（缺口） | 1、新建一条3公里产业硬化路（路基4.5米，硬化路面3.5米，路肩50厘米，水沟50厘米）投资135万元； 2、新建两个120方灌溉水池及直径50厘米水管3公里64万元； 3、新建一个黑木耳加工车间投资120万，10个凉晒架4万元，2台大型烘干机36万元，安装30千伏电压器20万元； | 资金缺口 | 者保乡人民政府 | 77 | 77
36 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 者保乡 | 中棒村 | 产业发展 | 者保乡中棒村岩马至坡央油茶基地至平门屯产业砂石路项目（缺口） | 新建产业砂石路5公里，路面、路肩、水沟、涵洞等 | 资金缺口 | 者保乡人民政府 | 3 | 3
37 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 者浪乡 | 坡合村 | 产业发展 | 者浪乡坡合村生猪养殖产业项目（缺口） | 者浪乡坡合村生猪养殖产业项目 | 资金缺口 | 者浪乡人民政府 | 138 | 138
38 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 猪场乡 | 那绍村 | 产业发展 | 猪场乡那绍村集体经济生态黄牛养殖场基础设施、生产设备采购项目（缺口） | 新建路基宽4.5米、路面宽3.5米、全长2.3公里产业砂石路；采购揉丝机、打捆包膜机、搅拌机、输送上料机、投料车、粉碎机设备1套。 | 资金缺口 | 猪场乡人民政府 | 14 | 14
39 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 岩茶乡 | 者艾村 | 产业发展 | 者艾村集体经济生猪养殖基地项目（缺口） | 1.该项目计划投资200万元，发展黑猪养殖产业：基地新建将规划完成双列式暖棚猪圈1200平米，工作区(值班室、防疫室、仓库等32间，每间规格5.36m×3.3m)，蓄水池300立方米，圈墙150米。该项目采取“公司（大北农）+专业合作社+农户（贫困户）”的运作模式，由者艾村股份经济合作社负责项目基础设施建设，大北农公司负责提供猪苗和技术，致富带头人（脱贫户）负责养殖和管理。 2.建肉生态黑猪养殖场1个： （1.地租（1年）：80亩×1000元/亩.年×1年=8万元； （2.建猪栏费：2000㎡×300元/㎡=60万元； （3.建工作区：32间×6000元/间=19.2万； （4.购买草种费：80亩×1300元/亩.年=10.4万元； （5.购猪（其中母猪40头）费：120头（乳猪）×600元/头+40头（母猪）×3000元/头=19.2万元； （6.养猪饲料费：440头（按年出栏预计）×800元/头=35.2万元； （7.喂养人工费：440头（按年出栏预计）×500元/头=22万元； 3.流动资金约26万元(包括人工、饲料费等)。 4.该项目预计年出栏黑猪300头，每头体重达110公斤，按目前市场价每公斤16元，预计年产值52.8万元，扣除各项成本后，预计村集体收入6.32万元左右。 | 资金缺口 | 岩茶乡人民政府 | 47 | 47
40 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 新州镇 | 民福村 | 产业发展 | 隆林各族自治县“菜篮子”奔康产业园配套项目（缺口） | 建设冷冻库200㎡、100KV变压器2个、产业路2700米 | 资金缺口 | 粮食购销服务中心 | 105 | 105
41 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 克长乡 | 猴场村 | 产业发展 | 隆林各族自治县石漠化桑蚕高产示范基地提级升档（创建区级4星级示范园）项目（缺口） | 新建自动化喷灌400亩（配套建设喷灌水池200立方及功能控制房）、大蚕多层自动工厂化设备购置、小蚕自动工厂化养殖设备购置、桑技砍伐机械设备购置、标准化育苗基地100亩、桑技蚕沙高效循环利用处理、病虫害防控、智慧蚕桑管理系统、蚕桑技术实训基地建设、新建果桑园50亩及其他配套设施建设。 | 资金缺口 | 蚕业技术服务中心 | 9 | 9
42 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 克长乡 | 河马村、猴场村、大庆村 | 产业发展 | 克长蚕桑经济带项目（缺口） | 建设标准化蚕房2000平米（包含配套设备），建设桑园生产道路3公里 | 资金缺口 | 蚕业技术服务中心 | 124 | 124
43 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 隆或镇 | 八峰村、马村宗、双多村、者隆村、打兰村 | 产业发展 | 隆或蚕桑经济带项目（缺口） | 新种槙桑园2000亩、采购实生苗400万株、嫁接苗120万株、配套建设标准化蚕房10000平米（包含自动化养殖设备）、配套建设桑园生产硬化路、相关桑园用机械等设备采购 | 资金缺口 | 蚕业技术服务中心 | 515 | 515
44 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 天生桥镇 | 播存村 | 产业发展 | 天生桥镇播存村龙桑屯标准化蚕房项目（缺口） | 建设480平方米标准化大蚕房及配套自动上簇装置和喂叶平台、自动采茧机等蚕具设备 | 资金缺口 | 蚕业技术服务中心 | 13 | 13
45 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 16个乡镇 |  | 产业发展 | 可拆卸式简易养蚕大棚（缺口） | 采购120平方米10座可拆卸式养殖大棚，配套方格簇，切叶机，自动采茧机等相关设备。 | 资金缺口 | 蚕业技术服务中心 | 19 | 19
46 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 隆或镇 | 道达村 | 产业发展 | 隆或镇道达村标准化蚕房项目（缺口） | 建设360平方米标准化大蚕房及配套自动上簇装置和喂叶平台、自动采茧机等蚕具设备 | 资金缺口 | 蚕业技术服务中心 | 21 | 21
47 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 新州镇 | 马雄村 | 产业发展 | 新州镇沃柑产业园提质增效项目（缺口） | 建设 10个打药池、1个蓄水池、砂石道路、过河路涵、变压器、滴灌工程及其它配套设施。 | 资金缺口 | 新州镇人民政府 | 40 | 40
48 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 德峨镇 | 德峨村 | 产业发展 | 隆林县德峨镇德峨村易地安置扶贫车间设备和无菌车间安装系统（缺口） | 采购辣椒酱灌装全自动生产线、八工位给袋包装机、电子秤、电子秤工作平台、鲜辣椒粉碎机等一批车间生产设备；2.进行无菌车间的设备安装和用电线路、暖气、通水管道等布局设计和无菌装修；3.安装建设蓄水池、排污设施、消防设施、水电、照明设备等配套设施。 | 资金缺口 | 文化体育广电和旅游局 | 37.0084 | 37.0084
49 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 平班镇 | 岩友村 | 产业发展 | 平班镇岩友村黑猪养殖项目 | 新建猪棚1500平方米，生产用房、消毒间、隔离间、换衣间、兽药储存间各20平方，安装水电等相关养殖配套设施，建设粪污处理系统。 | 新建 | 农业农村局 | 280 | 280
50 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 天生桥镇 | 播存村 | 产业发展 | 隆林各族自治县天生桥镇播存村老五洞黑猪养殖场 | 新建猪棚2000平方米，生产用房、消毒间、隔离间、换衣间、兽药储存间各20平方，安装水电等相关养殖配套设施，建设粪污处理系统。 | 新建 | 农业农村局 | 320 | 320
51 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 天生桥镇 | 九龙村 | 产业发展 | 天生桥镇九龙村肉猪养殖场 | 项目计划投资300万元，由天生桥镇九龙村出具养殖场建设用地，九龙村股份经济合作社负责申请衔接资金及整合资金在九龙村委老屯建设一个占地3000平方米，年出栏2000头肉猪的标准化生态养猪舍及养殖相关酝套设施，项目建成后，优先租赁给本村有实力的养殖户经营，如果没有本村人承租，将猪场租赁给龙头企业（大北农公司），每年租金12万元，扣除土地租金成本等各样费用后，预计村集体经济年增加收入10万元以上。 | 新建 | 农业农村局 | 720 | 720
52 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 天生桥镇 | 委果村 | 产业发展 | 天生桥镇委果村者读屯生态肉猪养殖产业集中区项目 | 该项目集中区共建设4个肉猪养殖场，料塔4个、水塔4个、装猪台4个、集中环保区400平方米、消毒间每个场地80平方米，集中区供电设施及变压器一台、集中区供水设施：明水三处、地下水一处，集中区产业路2公里。 | 新建 | 农业农村局 | 720 | 720
53 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 新州镇 | 马雄村 | 产业发展 | 新州镇马雄村隆林生猪养殖项目 | 建设1200平米猪舍，饲料间 200平方米，生产用房、消毒间、隔离间、换衣间、兽药储存间各20平方，安装水电等相关养殖配套设施，建设粪污处理系统。新建产业砂石路路基4米，砂石路面3.5米、路肩1米、水沟500米、涵洞2个，总长1.2公里等。 | 新建 | 农业农村局 | 320 | 320
54 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 新州镇 | 弄桑村 | 产业发展 | 新州镇弄桑村坝白屯黑猪养殖项目 | 建设2400平米猪舍，饲料间 400平方米，生产用房、消毒间、隔离间、换衣间、兽药储存间各20平方，安装水电等相关养殖配套设施，建设粪污处理系统。新建产业砂石路路基4米，砂石路面3.5米、路肩1米、水沟500米、涵洞1个，总长约0.8公里。 | 新建 | 农业农村局 | 320 | 320
55 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 革步乡 | 坡血村 | 产业发展 | 隆林各族自治县革步乡坡血村克拢屯生猪养殖小区 | 建设生态高架网床2000平方米，饲料间 200平方米，管理室，消毒间，换衣间，兽药储存间各20平方，配套用水用电。 | 新建 | 农业农村局 | 296 | 296
56 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 隆或镇 | 者隆村 | 产业发展 | 隆林各族自治县隆或镇者隆村毛坪屯至龙达带烤烟产业路 | 新建产业砂石路，路面、路肩、水沟、涵洞，等，工程里长2.95公里 | 新建 | 农业农村局 | 104 | 104
57 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 德峨镇 | 八科村 | 产业发展 | 深圳罗湖.隆林协作乡村振兴野生古树茶加工园 | 采购一批茶叶加工百叶烘干机、风选机、平圆筛设备52台 | 新建 | 华农农业投资有限公司 | 157.1 | 157.1
58 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 德峨镇 | 八科村 | 产业发展 | 深圳罗湖·隆林协作乡村振兴野生古树茶加工园区建设项目10kV配电安装工程 | 安装10kV 配电安装工程及套设备设施等 | 新建 | 华农农业投资有限公司 | 42.9257 | 42.9257
59 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 德峨镇 | 徳峨村 | 产业发展 | 隆林县徳峨镇徳峨村易地安置扶贫车间项目（易安后扶） | 新建200立方水池一座及供水系统、污水处理系统、辣椒骨装配间、消防系统配套设施 | 新建 | 文化体育广电和旅游局 | 144 | 144
60 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 16个乡镇 |  | 产业发展 | 隆林各族自治县2023年优势特色产业技术培训项目 | 县直各有关单位组织本部门技术人员开展技术培训或聘请第三方开展技术培训。 | 新建 | 农业农村局 | 115 | 115
61 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 16个乡镇 |  | 产业发展 | 隆林县庭院经济发展项目 | 通过适当奖补方式，鼓励农户发展庭院经济。 | 新建 | 农业农村局 | 100 | 100
62 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 16个乡镇 |  | 产业发展 | 隆林各族自治县2023年林下养鸡产业补助项目 | 一是对经营主体年出栏林下鸡10000羽以上，给予奖补1元/羽；脱贫户（含检测对象）年出栏林下鸡5000羽以上，给予奖补1元/羽；经营主体出栏肉鸭10000只以上，给予奖励1元/只；存栏蛋鸡、蛋鸭10000羽（只）以上，给予奖励1元/羽（只）。 二是对经营主体自建林下养鸡棚进行补助，每平米补助60元。 | 新建 | 农业农村局 | 200 | 200
63 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 16个乡镇 |  | 产业发展 | 隆林各族自治县2023年黑山羊产业补助项目 | 一是支持经营主体或脱贫户（含监测对象）建设500平米/户羊舍，经营主体每平米补助200元，脱贫户（含监测对象）每平米补助400元；二是对存栏30头以上种羊的经营主体给予每头500元的补助；三是给予经营主体牧草种植补助，每亩补助150元。 | 新建 | 农业农村局 | 200 | 200
64 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 16个乡镇 |  | 产业发展 | 隆林各族自治县2023年黄牛养殖补助性项目 | 对经营主体或脱贫户（含监测对象）自建牛生态栏舍及配套设施达600㎡以上（其中栏舍面积达500㎡以上），且带动脱贫户、监测对象2户以上，经营主体补助200元/㎡，脱贫户（监测对象）补助400元/㎡；对经营主体或脱贫户（含监测对象）存栏隆林黄牛种母牛和种公牛10头以上（脱贫户、监测户8头以上），且种母牛达200斤以上，种公牛达300斤以上，每头补助2000元；对经营主体或脱贫户（含监测对象）种植青贮玉米，高粱、象草、甜象草、黑麦草、豆科类等2亩以上，且与公司签订购买合同或自用于养殖的，经营主体补助200元/亩，脱贫户（含监测对象）补助300元/亩。 | 新建 | 农业农村局 | 200 | 200
65 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 16个乡镇 |  | 产业发展 | 隆林各族自治县2023年生猪标准化养殖补助性项目 | 经营主体或脱贫户（含监测对象）自建生猪生态高架网床（含高层）猪舍及配套设施达2000㎡以上（其中生态猪舍高架网床猪舍面积达1900㎡以上，且高架网床面积占猪舍面积80%以上），且带动脱贫户（含监测对象）5户以上，补助500元/㎡。 | 新建 | 农业农村局 | 200 | 200
66 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 16个乡镇 |  | 产业发展 | 隆林各族自治县2023年自治区级农产品认证、“三品一标”认证、“圳品”认证、商标认证奖励项目 | 对获得自治区级农产品认证、“三品一标”认证、“圳品”认证、商标认证的企业给予一次性奖励。请中介公司开展自治区级农产品认证、“三品一标”认证、“圳品”认证、商标认证工作。 | 新建 | 农业农村局 | 100 | 100
67 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 16个乡镇 |  | 产业发展 | 隆林各族自治县2023年农产品展销活动项目 | 县级组织或参与特色农产品产销活动经费 | 新建 | 农业农村局 | 100 | 100
68 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 桠杈镇 | 龙歪村 | 产业发展 | 隆林各族自治县桠杈镇龙歪村乡村振兴特色蚕桑产业路项目 | 新建产业砂石路3.9公里，新开路基、路面、路肩、水沟、涵洞、错车道等 | 新建 | 蚕业技术服务中心 | 140 | 140
69 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 桠杈镇 | 龙歪村 | 产业发展 | 隆林各族自治县桠杈镇龙歪村乡村振兴蚕桑产业蚕房建设项目 | 新建标准化蚕房（含省力化自动上簇、喂叶平台、方格簇、快速采茧机、消毒机、蚕沙池、加温降温、加湿除湿等设施设备） | 新建 | 蚕业技术服务中心 | 158.4 | 158.4
70 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 桠杈镇 | 龙歪村 | 产业发展 | 隆林各族自治县桠杈镇龙歪村乡村振兴蚕桑产业配套生产用水项目 | 新建60立方米生产用水池3座及配套安装1.2公里水管 | 新建 | 蚕业技术服务中心 | 12.48 | 12.48
71 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 猪场乡 | 羊街村 | 产业发展 | 隆林各族自治县猪场乡羊街村乡村振兴蚕桑产业路项目 | 新建产业砂石路3公里，路基4.5米、路面3.5米，路肩、水沟、涵洞等。 | 新建 | 蚕业技术服务中心 | 108 | 108
72 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 蛇场乡 | 马场村 | 产业发展 | 蛇场乡马场村村部至马场坝烟粮轮作基地项目 | 新建产业硬化路，路面、路肩、水沟、涵洞，等，工程里程4.685公里 | 新建 | 烤烟生产发展中心 | 158.88 | 158.88
73 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 蛇场乡 | 蛇场村 | 产业发展 | 蛇场乡蛇场村平阳寨子至下寨沟沟产业路 | 新建产业砂石路，路面、路肩、水沟、涵洞，等，工程里程2.572公里 | 新建 | 烤烟生产发展中心 | 72.16 | 72.16
74 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 德峨镇 | 保上村 | 产业发展 | 保上村阿搞烤烟产业道路建设项目---保上村阿搞下队至阿搞上队烟地（上队血么烟地-上队烟地-血么烟地） | 新建产业砂石路，路面、路肩、水沟、涵洞，等，工程里程2.52公里 | 新建 | 烤烟生产发展中心 | 88.4 | 88.4
75 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 蛇场乡 | 蛇场村 | 产业发展 | 隆林各族自治县蛇场乡蛇场村瑶上社下寨坝烤烟产业路 | 新建产业砂石路，路面、路肩、水沟、涵洞，等，工程里程1.608公里 | 新建 | 烤烟生产发展中心 | 41.32 | 41.32
76 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 蛇场乡 | 马场村 | 产业发展 | 隆林各族自治县蛇场乡马场村观景台至罗家寨烟粮轮作基地项目 | 新建产业硬化路，路面、路肩、水沟、涵洞，等，工程里程3.3公里 | 新建 | 烤烟生产发展中心 | 109.4 | 109.4
| 百色市 | 隆林各族自治县 |  | 3.安全饮水小计 |  | 88 |  |  |  | 1603.73 | 1603.73
1 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 天生桥镇 | 安然村 | 供水保障 | 天生桥镇安然村大洞子屯农村供水保障工程 | 1、供水规模30.59m³/d；2、维修原有蓄水池一座；3、铺设DN40热镀锌钢管供水管1100m；4、铺设DN20热镀锌钢管入户管1200m；5、入户套件60套；6、工程标志牌1块。 | 新建 | 天生桥镇人民政府 | 17.67 | 17.67
2 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 天生桥镇 | 安然村 | 供水保障 | 天生桥镇安然村郎甲屯农村供水保障工程 | 1、供水规模30.94m³/d；2、维修原有蓄水池一座；3、铺设DN40热镀锌钢管供水管1100m；4、铺设DN32热镀锌钢管入户管1200m，铺设DN25热镀锌钢管入户管100m；5、入户套件58套；6、工程标志牌1块。 | 新建 | 天生桥镇人民政府 | 46.27 | 46.27
3 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 天生桥镇 | 九龙村 | 供水保障 | 天生桥镇九龙村九龙屯农村供水保障工程 | 1、供水规模24.38 m³/d；2、三大池一座；3、新建100 m3钢筋砼蓄水池1座；4、新建简易消毒房1间，安装简易消毒设备1套；5、铺设DN32热镀锌钢管输水管400m；6、铺设DN50热镀锌钢管供水管350m；7、工程标志牌1块。 | 新建 | 天生桥镇人民政府 | 12.76 | 12.76
4 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 天生桥镇 | 九龙村 | 供水保障 | 天生桥镇九龙村南研农村供水保障工程 | 1、供水规模19.67 m³/d；2、三大池一座；3、维修原有蓄水池1座；4、新建简易消毒房1间，安装简易消毒设备1套；5、铺设DN50热镀锌钢管输水管1100m；6、铺设DN32热镀锌钢管供水管425m；7、铺设DN20热镀锌钢管入户管660m；8、入户套件28套；9、工程标志牌1块。 | 新建 | 天生桥镇人民政府 | 15.27 | 15.27
5 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 天生桥镇 | 委果村 | 供水保障 | 天生桥镇委果村九腾屯农村供水保障工程 | 1、供水规模16.22 m³/d；2、三大池一座；3、新建100 m3蓄水池1座；4、新建简易消毒房1间，安装简易消毒设备1套；5、铺设DN40热镀锌钢管输水管3900m；6、铺设DN40热镀锌钢管供水管450m，铺设DN32热镀锌钢管供水管800m；7、铺设DN20热镀锌钢管入户管560m；8、入户套件28套；9、工程标志牌1块。 | 新建 | 天生桥镇人民政府 | 31.25 | 31.25
6 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 天生桥镇 | 委果村 | 供水保障 | 天生桥镇委果村上委果屯农村供水保障工程 | 1、供水规模29.44m³/d；2、三大池2座；3、新建100m3钢筋砼蓄水池1座，新建60m3钢筋砼集水池1座； 3、新建抽水房1间，供电线路150米，潜水泵2台；4、新建简易消毒房1间，新装简易消毒设备1套；5、铺设DN40热镀锌钢管450m，铺设DN32热镀锌钢管150m（输水管）；6、铺设DN50热镀锌钢管250m；7、铺设DN40热镀锌钢管100m，铺设DN32热镀锌钢管1210m（供水管）；8、铺设DN20热镀锌钢管入户管1280m；9、入户套件64套；10、工程标志牌2块。 | 新建 | 天生桥镇人民政府 | 29.61 | 29.61
7 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 德峨镇 | 三冲村 | 供水保障 | 德峨镇三冲村等3个村农村供水保障工程（缺口） | 德峨镇三冲村弄麻屯、田坝村厂上屯、常么村大地屯新建三大池、蓄水池、安装入户管道等 | 资金缺口 | 德峨镇人民政府 | 33 | 33
8 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 革步乡 | 革步村 | 供水保障 | 革步乡革步村平老屯农村供水保障工程（缺口） | 1、供水规模7.73m³/d；2、铺设、DN32×3.5热镀锌钢管820m（输水管）；3、铺设DN25×3.2热镀锌钢管350m (供水管）；4、铺设DN20×2.8热镀锌钢管240m（入户管）；5、入户套件12套。 | 资金缺口 | 革步乡人民政府 | 3 | 3
9 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 革步乡 | 红染村 | 供水保障 | 革步乡红染村那满屯农村供水保障工程（缺口） | 1、供水规模10.07m³/d；2、新建拦水坝一座；3、新建三大池一座；4、维修150m3钢筋砼蓄水池1座；5、新建简易消毒房1间，新装消毒设备1套；6、铺设DN25×3.2热镀锌钢管1950m（输水管）；7、铺设DN25×3.2热镀锌钢管200m(供水管）；8、铺设DN20×2.8热镀锌钢管400m（入户管）；9、入户套件13套；10、工程标志牌1块。 | 资金缺口 | 革步乡人民政府 | 7 | 7
10 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 革步乡 | 红岩村 | 供水保障 | 革步乡红岩村南利上社屯农村供水保障工程（缺口） | 1、供水规模12.77m³/d；2、新建拦水坝一座；3、新建三大池一座；4、新建100m3钢筋砼蓄水池1座；5、新建简易消毒房1间，新装消毒设备1套；6、铺设DN40×3.5热镀锌钢管1100m（输水管）；7、铺设DN32×3.2热镀锌钢管660m(供水管）；8、铺设DN25×3.2热镀锌钢管400m(供水管）；8、铺设DN20×2.8热镀锌钢管480m（入户管）；9、入户套件24套；10、工程标志牌1块。 | 资金缺口 | 革步乡人民政府 | 9 | 9
11 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 革步乡 | 红岩村 | 供水保障 | 革步乡红岩村三轮屯农村供水保障工程（缺口） | 1、供水规模80.87m³/d；2、新建三大池一座；3、铺设DN40×3.5热镀锌钢管11000m（输水管）；4、铺设DN32×3.2热镀锌钢管670m(供水管）；5、铺设DN40×3.5热镀锌钢管480m(供水管）；6、铺设DN20×2.8热镀锌钢管1800m（入户管）；7、入户套件55套。 | 资金缺口 | 革步乡人民政府 | 26 | 26
12 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 革步乡 | 领好村 | 供水保障 | 革步乡领好村那芝屯农村供水保障工程（缺口） | 1、供水规模22.63m³/d；2、铺设DN40×3.5热镀锌钢管200m（供水管）；3、铺设DN32×3.2热镀锌钢管330m(供水管）；4、铺设DN25×3.2热镀锌钢管200m(供水管）；5、铺设DN20×2.8热镀锌钢管900m（入户管）；6、入户套件29套。 | 资金缺口 | 革步乡人民政府 | 3 | 3
13 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 革步乡 | 蒙里村 | 供水保障 | 革步乡蒙里村者彦路口农村供水保障工程（缺口） | 1、供水规模223.32m³/d；2、新建拦水坝一座；3、新建三大池一座；4、新建100m3钢筋砼蓄水池1座；5、新建简易消毒房1间，新装消毒设备1套；6、铺设DN40×3.5热镀锌钢管3800m（输水管）；7、铺设DN40×3.5热镀锌钢管500m(供水管）；8、铺设DN20×2.8热镀锌钢管900m（入户管）；9、入户套件30套；10、工程标志牌1块。 | 资金缺口 | 革步乡人民政府 | 14 | 14
14 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 革步乡 | 央索村 | 供水保障 | 革步乡央索村平卜屯农村供水保障工程（缺口） | 1、供水规模8.28m³/d；2、新建100m3钢筋砼蓄水池1座；5、新建简易消毒房1间，新装消毒设备1套；6、铺设DN32×3.2热镀锌钢管700m（输水管）；7、铺设DN25×3.2热镀锌钢管575m(供水管）；铺设DN20×2.8热镀锌钢管260m（入户管）；9、入户套件13套；10、工程标志牌1块。 | 资金缺口 | 革步乡人民政府 | 8 | 8
15 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 革步乡 | 者江村 | 供水保障 | 革步乡者江村者江屯农村供水保障工程（缺口） | 1、供水规模54.37m³/d；2、三大池一座；3、新建60m3钢筋砼集水池1座；4、新建抽水房（消毒房）1间，供电线路360米，潜水泵2台；5、安装简易消毒设备1套；6、铺设DN50×3.8热镀锌钢管720m（输水管）；7、工程标志牌1块。 | 资金缺口 | 革步乡人民政府 | 14 | 14
16 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 革步乡 | 者彦村 | 供水保障 | 革步乡者彦村岩坡汉屯农村供水保障工程（缺口） | 1、供水规模12.42m³/d；2、三大池一座；3、新建60m3钢筋砼集水池1座，新建60m3钢筋砼蓄水池1座； 4、新建抽水房（消毒房）1间，供电线路240米，潜水泵2台；5、安装简易消毒设备1套；6、铺设DN40×3.5热镀锌钢管400m（输水管）；7、铺设DN40×3.5热镀锌钢管150m(供水管）；8、铺设DN25×3.5热镀锌钢管150m(供水管）；9、铺设DN20热镀锌钢管入户管200m；10、工程标志牌1块。 | 资金缺口 | 革步乡人民政府 | 10 | 10
17 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 介廷乡 | 介廷村 | 供水保障 | 介廷乡介廷村那伞屯农村供水保障工程（缺口） | 1、供水规模24.29m³/d；2、新建拦水坝一座；3、新建三大池一座；4、新建100m3钢筋砼蓄水池1座；5、新建简易消毒房1间，安装原有消毒设备1套；6、铺设DN32热镀锌钢管3506m（输水管）；7、铺设DN25热镀锌钢管450m(供水管）；8、铺设DN20热镀锌钢管1260m（入户管）；9、入户套件42套；10、工程标志牌1块。 | 资金缺口 | 介廷乡人民政府 | 16 | 16
18 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 介廷乡 | 介廷村 | 供水保障 | 介廷乡介廷村尾扁屯农村供水保障工程（缺口） | 1、供水规模12.14m³/d；2、新建拦水坝一座；3、三大池一座；4、新建100m3钢筋砼蓄水池1座；5、新建简易消毒房1间，安装简易消毒设备1套；6、铺设DN25热镀锌钢管806m（输水管）；7、铺设DN25热镀锌钢管1050m(供水管）；8、铺设DN20热镀锌钢管450m（入户管）；9、入户套件15套；10、工程标志牌1块。 | 资金缺口 | 介廷乡人民政府 | 9 | 9
19 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 介廷乡 | 那达村 | 供水保障 | 介廷乡那达村四队、五队农村供水保障工程（缺口） | 1、供水规模84.73m³/d；2、铺设DN50热镀锌钢管810m，DN32热镀锌钢管1800m，铺设DN25热镀锌钢管1050m（供水管道）；3、铺设DN20热镀锌钢管4110m（入户管道）；4、入户套件138套；5、工程标志牌1块。 | 资金缺口 | 介廷乡人民政府 | 14 | 14
20 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 介廷乡 | 平利村 | 供水保障 | 介廷乡平利村足乾屯农村供水保障工程（缺口） | 1、供水规模79.63m³/d；2、铺设DN32热镀锌钢管1590m（输水管） | 资金缺口 | 介廷乡人民政府 | 4 | 4
21 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 金钟山乡 | 平流村 | 供水保障 | 金钟山乡平流村平流屯农村供水保障工程（缺口） | 1、供水规模75.49m³/d；2、拦水坝一座；3、新建三大池1座；4、新建200m3钢筋砼高位蓄水池1座； 5、新建简易消毒房1间，安装简易消毒设备1套；6、铺设DN50热镀锌钢管2700m（输水管）；7、铺设DN50热镀锌钢管1650m和DN32热镀锌钢管600m (供水管）；8、铺设DN20热镀锌钢管2280m（入户管）；9、入户套件115套；10、工程标志牌1块。 | 资金缺口 | 金钟山乡人民政府 | 31 | 31
22 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 金钟山乡 | 平流村 | 供水保障 | 金钟山乡平流村坡安屯农村供水保障工程（缺口） | 1、供水规模70.93m³/d；2、新建三大池1座；3、新建100m3钢筋砼高位蓄水池1座； 4、新建简易消毒房1间，安装简易消毒设备1套；5、铺设DN40热镀锌钢管2000m（输水管）；6、铺设DN32热镀锌钢管2000m (供水管）；7、铺设DN20热镀锌钢管3540m（入户管）；8、入户套件76套；9、工程标志牌1块。 | 资金缺口 | 金钟山乡人民政府 | 18 | 18
23 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 金钟山乡 | 平流村 | 供水保障 | 金钟山乡平流村尾后屯农村供水保障工程（缺口） | 1、供水规模32.02m³/d；2、铺设DN32热镀锌钢管2800m（输水管） | 资金缺口 | 金钟山乡人民政府 | 7 | 7
24 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 金钟山乡 | 那马村 | 供水保障 | 金钟山乡那马村炮台屯农村供水保障工程（缺口） | 1、供水规模45.13m³/d；2、新建拦水坝一座；3、新建三大池一座；4、新建60m3钢筋砼集水池1座，新建100m3钢筋砼高位蓄水池1座；5、新建抽水房1间，安装抽水设施一套；6、新建供电线路一套；7、新建简易消毒房1间，安装简易消毒设备1套；8、铺设DN40热镀锌钢管570m（输水管）；9、铺设DN32热镀锌钢管1290m(供水管）；10、铺设DN20热镀锌钢管160m（入户管）；11、入户套件4套；12、工程标志牌1块。 | 资金缺口 | 金钟山乡人民政府 | 16 | 16
25 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 金钟山乡 | 那马村 | 供水保障 | 金钟山乡那马村平么屯农村供水保障工程（缺口） | 1、供水规模37.26m³/d；2、新建拦水坝2座；3、新建三大池2座；4、新建60m3钢筋砼高位蓄水池1座，新建100m3钢筋砼高位蓄水池1座； 5、新建简易消毒房2间，安装简易消毒设备2套；6、铺设DN50热镀锌钢管1908m和DN32热镀锌钢管2826m（输水管）；7、铺设DN32热镀锌钢管1260m和DN25热镀锌钢管930m (供水管）；8、铺设DN20热镀锌钢管1710m（入户管）；9、入户套件57套；10、工程标志牌1块。 | 资金缺口 | 金钟山乡人民政府 | 24 | 24
26 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 金钟山乡 | 那马村 | 供水保障 | 金钟山乡那马村沙地湾屯农村供水保障工程（缺口） | 1、供水规模9.52m³/d；2、新建拦水坝1座；3、新建三大池2座；4、新建50m3钢筋砼高位蓄水池2座；5、新建简易消毒房2间，安装简易消毒设备2套；6、铺设DN32热镀锌钢管3294m（输水管）；7、铺设DN25热镀锌钢管1662m (供水管）；8、铺设DN20热镀锌钢管390m（入户管）；9、入户套件13套；10、工程标志牌2块。 | 资金缺口 | 金钟山乡人民政府 | 20 | 20
27 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 金钟山乡 | 那马村 | 供水保障 | 金钟山乡那马村班支湾屯农村供水保障工程（缺口） | 1、供水规模41.95m³/d；2、新建拦水坝两座；3、新建三大池两座；4、新建60m3钢筋砼蓄水池1座，100m3钢筋砼蓄水池1座；5、新建简易消毒房2间，安装简易消毒设备2套；6、铺设DN32热镀锌钢管1116m（输水管）；7、铺设DN25热镀锌钢管1710m (供水管）；8、铺设DN20热镀锌钢管1710m（入户管）；9、入户套件57套；10、工程标志牌1块。 | 资金缺口 | 金钟山乡人民政府 | 17 | 17
28 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 金钟山乡 | 那马村 | 供水保障 | 金钟山乡那马村果立屯农村供水保障工程（缺口） | 1、供水规模35.19m³/d；2、新建拦水坝一座；3、新建三大池一座；4、新建100m3钢筋砼蓄水池1座；5、新建简易消毒房1间，安装简易消毒设备1套；6、铺设DN40热镀锌钢管2800m（输水管）；7、铺设DN25热镀锌钢管900m (供水管）；8、铺设DN20热镀锌钢管1740m（入户管）；9、入户套件58套；10、工程标志牌1块。 | 资金缺口 | 金钟山乡人民政府 | 17 | 17
29 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 克长乡 | 大庆村 | 供水保障 | 克长乡大庆村龙芒1、2社，细料下、龙科响等4个屯农村供水保障工程（缺口） | 1、供水规模120.47m³/d；2、拦水坝一座；3、新建过滤池1座；4、新建300m3钢筋砼高位蓄水池1座，新建100m3钢筋砼高位蓄水池1座； 5、新建简易消毒房1间，安装简易消毒设备1套；6、铺设DN65×3.8热镀锌钢管5800m（输水管）；6、铺设DN50×3.8热镀锌钢管2000m（输水管）；7、铺设DN40×3.5热镀锌钢管3100m和DN32×3.5热镀锌钢管1700m (供水管）；8、铺设DN20×2.8热镀锌钢管2500m（入户管）；9、入户套件77套；10、工程标志牌1块。 | 资金缺口 | 克长乡人民政府 | 52 | 52
30 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 克长乡 | 河马村 | 供水保障 | 克长乡河马村拱坝屯等3个屯农村供水保障工程（缺口） | 1、供水规模59.34m³/d；2、维修50m3钢筋砼集水池1座； 3、新建抽水房1间，供电线路200米，潜水泵2台；4、铺设DN50×3.8热镀锌钢管3450m（输水管）。 | 资金缺口 | 克长乡人民政府 | 12 | 12
31 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 克长乡 | 后寨村 | 供水保障 | 克长乡后寨村农村供水保障工程（缺口） | 1、供水规模320.99m³/d；2、拦水坝一座；3、新建三大池1座；4、新建100m3钢筋砼高位蓄水池1座； 5、新建简易消毒房1间，安装简易消毒设备1套；6、铺设DN100×3.8热镀锌钢管12000m和DN40×3.5热镀锌钢管850m（输水管）；7、铺设DN40×3.5热镀锌钢管800m（供水管）；8、工程标志牌1块。 | 资金缺口 | 克长乡人民政府 | 68 | 68
32 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 克长乡 | 烂滩村 | 供水保障 | 克长乡烂滩村烂滩、同密屯农村供水保障工程（缺口） | 1、供水规模19.46m³/d；2、拦水坝一座；3、新建三大池1座；4、新建100m3钢筋砼高位蓄水池1座； 5、新建简易消毒房1间，安装简易消毒设备1套；6、铺设DN40×3.5热镀锌钢管900m（输水管）；7、铺设DN40×3.5热镀锌钢管150m（供水管）；8、铺设DN32×3.2热镀锌钢管90m和DN25×3.5热镀锌钢管400m和DN20×2.8热镀锌钢管170m (供水管）；9、铺设DN20×2.8热镀锌钢管700m（入户管）；10、入户套件23套；11、工程标志牌1块。 | 资金缺口 | 克长乡人民政府 | 11 | 11
33 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 克长乡 | 新合村 | 供水保障 | 克长乡新合村龙岗坡、平上、平下、白门、打铁、吊洞、傲万等8个屯农村供水保障工程（缺口） | 1、供水规模39.88m³/d；2、新建拦水坝一座；3、三大池一座；4、新建300m3钢筋砼蓄水池1座；5、新建简易消毒房1间，安装简易消毒设备1套；6、铺设DN80热镀锌钢管6800m（输水管）；7、铺设DN50热镀锌钢管1350m，铺设DN40热镀锌钢管3500m，DN32热镀锌钢管4350m ，铺设DN25热镀锌钢管150m(供水管）；8、铺设DN20热镀锌钢管5900m（入户管）；9、入户套件162套；10、工程标志牌1块。 | 资金缺口 | 克长乡人民政府 | 64 | 64
34 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 克长乡 | 猴场村 | 供水保障 | 克长乡猴场村马角屯农村供水保障工程（缺口） | 1、供水规模55.75m³/d；2、新建三大池1座；3、新建60m3钢筋砼高位蓄水池1座； 4、新建简易消毒房1间，安装简易消毒设备1套；5、铺设DN40×3.5热镀锌钢管800m（输水管）；6、铺设DN50×3.8热镀锌钢管250m（供水管）；7、铺设DN32×3.2热镀锌钢管1150m和DN25×3.5热镀锌钢管190m (供水管）；8、铺设DN20×2.8热镀锌钢管2500m（入户管）；9、入户套件78套；10、工程标志牌1块。 | 资金缺口 | 克长乡人民政府 | 13 | 13
35 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 克长乡 | 联合村 | 供水保障 | 克长乡联合村卡杯屯农村供水保障工程（缺口） | 1、供水规模25.39m³/d；2、新建三大池1座；3、新建100m3钢筋砼高位蓄水池1座；4、新建简易消毒房1间，安装简易消毒设备1套；5、铺设DN40×3.5热镀锌钢管800m（输水管）；6、铺设DN40×3.5热镀锌钢管50m（供水管）；7、工程标志牌1块。 | 资金缺口 | 克长乡人民政府 | 7 | 7
36 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 隆或镇 | 打兰村 | 供水保障 | 隆或镇打兰村坝兰屯农村供水保障工程（缺口） | 1、供水规模39.88m³/d；2、新建拦水坝一座；3、三大池两座；4、新建60m3钢筋砼蓄水池1座，维修原有蓄水池一座；5、新建简易消毒房1间，安装简易消毒设备2套；6、铺设DN65热镀锌钢管2000m，DN32热镀锌钢管390m（输水管）；7、铺设DN50热镀锌钢管810m，DN32热镀锌钢管180m (供水管）；8、铺设DN20热镀锌钢管2400m（入户管）；9、入户套件57套；10、工程标志牌2块。 | 资金缺口 | 隆或镇人民政府 | 19 | 19
37 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 隆或镇 | 打兰村 | 供水保障 | 隆或镇打兰村牛塘屯农村供水保障工程（缺口） | 1、供水规模16.01m³/d；2、新建水塘盖板一块；3、新建200m3钢筋砼蓄水池1座；4、新建简易消毒房1间，安装简易消毒设备1套；5、铺设DN50热镀锌钢管18m（输水管）；6、铺设DN32热镀锌钢管900m(供水管）；7、铺设DN20热镀锌钢管1200m（入户管）；8、入户套件24套；9、工程标志牌1块。 | 资金缺口 | 隆或镇人民政府 | 14 | 14
38 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 隆或镇 | 龙场村 | 供水保障 | 隆或镇龙场村龙场屯农村供水保障工程（缺口） | 1、供水规模46.64m³/d；2、新建100m3钢筋砼蓄水池1座；3、新建简易消毒房1间，安装简易消毒设备1套；4、铺设DN40热镀锌钢管450m（输水管）；5、铺设DN32热镀锌钢管850m(供水管），铺设DN20热镀锌钢管350m(供水管）；6、铺设DN20热镀锌钢管1500m（入户管）；7、入户套件45套；8、工程标志牌1块。 | 资金缺口 | 隆或镇人民政府 | 11 | 11
39 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 隆或镇 | 龙爽村 | 供水保障 | 隆或镇龙爽村田边屯农村供水保障工程（缺口） | 1、供水规模12.42m³/d；2、新建拦水坝一座；3、三大池一座；4、新建100m3钢筋砼蓄水池1座；5、新建简易消毒房1间，安装简易消毒设备1套；6、铺设DN50热镀锌钢管25m（输水管）；铺设DN40热镀锌钢管40m（输水管）；7、铺设DN25热镀锌钢管630m（供水管路）；8、铺设DN20热镀锌钢管30m（入户管）；9、入户套件1套；10、工程标志牌1块。 | 资金缺口 | 隆或镇人民政府 | 7 | 7
40 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 隆或镇 | 马卡村 | 供水保障 | 隆或镇马卡村播蒙屯农村供水保障工程（缺口） | 1、供水规模41.68m³/d；2、维修原有三大池一座；3、新建200m3钢筋砼蓄水池1座，维修原有浆砌石蓄水池一座； 4、新建简易消毒房1间，安装简易消毒设备1套； 4）铺设DN50热镀锌钢管810m（输水管）；5、铺设DN50热镀锌钢管1290m(供水管）；6、铺设DN20热镀锌钢管2800m（入户管）；7、入户套件70套；8、工程标志牌1块。 | 资金缺口 | 隆或镇人民政府 | 19 | 19
41 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 隆或镇 | 马卡村 | 供水保障 | 隆或镇马卡村龙家郎屯农村供水保障工程（缺口） | 1、供水规模64.03m³/d；2、新建拦水坝一座；3、三大池一座；4、新建简易消毒房1间，安装简易消毒设备1套；5、铺设DN50热镀锌钢管810m（输水管）；6、铺设DN50热镀锌钢管1140m(供水管）；7、铺设DN20热镀锌钢管3200m（入户管）；8、入户套件80套；9、工程标志牌1块。 | 资金缺口 | 隆或镇人民政府 | 11 | 11
42 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 隆或镇 | 马卡村 | 供水保障 | 隆或镇马卡村陇刚屯农村供水保障工程（缺口） | 1、供水规模37.67m³/d；2、新建拦水坝一座；3、新建三大池一座；4、新建简易消毒房1间，安装简易消毒设备1套；5、铺设DN50热镀锌钢管1200m（输水管）；6、铺设DN50热镀锌钢管800m(供水管）；7、铺设DN20热镀锌钢管3200m（入户管）；8、入户套件80套；9、工程标志牌1块。 | 资金缺口 | 隆或镇人民政府 | 10 | 10
43 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 隆或镇 | 马宗村 | 供水保障 | 隆或镇马宗村荒田屯农村供水保障工程（缺口） | 1、供水规模35.19m³/d；2、新建拦水坝一座；3、三大池一座；4、新建150m3钢筋砼蓄水池1座；5、新建简易消毒房1间，安装简易消毒设备1套；6、铺设DN50热镀锌钢管3000m和DN50无缝钢管1500m（输水管）；7、铺设DN50热镀锌钢管1290m（供水管）；8、铺设DN20热镀锌钢管2100m（入户管）；9、入户套件46套；10、工程标志牌1块。 | 资金缺口 | 隆或镇人民政府 | 5 | 5
44 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 隆或镇 | 沙保村 | 供水保障 | 隆或镇沙保村彭家寨农村供水保障工程（缺口） | 1、供水规模25.25m³/d；2、新建拦水坝一座；3、三大池一座；4、新建300m3钢筋砼蓄水池1座；5、新建简易消毒房1间，安装简易消毒设备1套；6、铺设DN100热镀锌钢管100m（输水管）；7、铺设DN50热镀锌钢管500m（供水管）；8、铺设DN20热镀锌钢管12m（入户管）；9、入户套件2套；10、工程标志牌1块。 | 资金缺口 | 隆或镇人民政府 | 11 | 11
45 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 平班镇 | 扁牙村 | 供水保障 | 平班镇扁牙村曲我屯农村供水保障工程（缺口） | 新建三大池、蓄水池、安装入户管道等 | 资金缺口 | 平班镇人民政府 | 21 | 21
46 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 平班镇 | 南务村 | 供水保障 | 平班镇南务村那路过、南念屯农村供水保障工程（缺口） | 新建三大池、蓄水池、安装入户管道等 | 资金缺口 | 平班镇人民政府 | 11 | 11
47 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 平班镇 | 平寨村 | 供水保障 | 平班镇平寨村岩补屯农村供水保障工程（缺口） | 新建三大池、蓄水池、安装入户管道等 | 资金缺口 | 平班镇人民政府 | 19 | 19
48 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 平班镇 | 岩晚村 | 供水保障 | 平班镇岩晚村廷桑、委腊屯农村供水保障工程（缺口） | 新建三大池、蓄水池、安装入户管道等 | 资金缺口 | 平班镇人民政府 | 16 | 16
49 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 平班镇 | 者合村 | 供水保障 | 平班镇者合村内考屯农村供水保障工程（缺口） | 新建三大池、蓄水池、安装入户管道等 | 资金缺口 | 平班镇人民政府 | 15 | 15
50 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 平班镇 | 者合村 | 供水保障 | 平班镇者合村者合上、者合下屯农村供水保障工程（缺口） | 新建三大池、蓄水池、安装入户管道等 | 资金缺口 | 平班镇人民政府 | 25 | 25
51 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 平班镇 | 廷赖村 | 供水保障 | 平班镇廷赖村那夜屯农村供水保障工程（缺口） | 新建三大池、蓄水池、安装入户管道等 | 资金缺口 | 平班镇人民政府 | 9 | 9
52 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 平班镇 | 委乐村 | 供水保障 | 平班镇委乐村布也下屯农村供水保障工程（缺口） | 新建三大池、蓄水池、安装入户管道等 | 资金缺口 | 平班镇人民政府 | 9 | 9
53 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 沙梨乡 | 岩偿村 | 供水保障 | 沙梨乡岩偿村委楼下社农村供水保障工程（缺口） | 1、供水规模24.96m³/d；2、新建三大池1座，新建60m³集水池，新建100m³蓄水池；3、安装输配水管道（含入户管）2260米，其中：DN50管300米，DN40管260米，DN32管650米，DN25管250米，DN20管800米； 4、供水入户套件40套；5、新装低压线路350米，水泵2台；6、消毒设备1套；7、工程标志牌1块。 | 资金缺口 | 沙梨乡人民政府 | 8 | 8
54 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 沙梨乡 | 委敢村 | 供水保障 | 沙梨乡委敢村那务屯农村供水保障工程（缺口） | 新建拦水坝1座，新建三大池2座，新建100立方米蓄水池1座，新建200立方米蓄水池1座，新安装1800米DN50输水镀锌钢管管道，新安装1800米DN50配水镀锌钢管管道，新安装1400米DN20入户管道，新安装消毒设备2套，新装入户套件（水表、水龙头、闸阀）54套 | 资金缺口 | 沙梨乡人民政府
55 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 沙梨乡 | 坝平村 | 供水保障 | 沙梨乡坝平村等5个村农村供水保障工程（缺口） | 沙梨乡坝平村委六桃、岩凤、岩偿村坝委社、开冲村者利、母施村委见新寨屯、沙梨村者岭屯、母施村新寨、老寨屯、奉苗屯、南找湾、委敢村岩塘新村（含老寨5户）、者立屯，新建三大池、蓄水池、安装入户管道等 | 资金缺口 | 沙梨乡人民政府 | 103 | 103
56 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 蛇场乡 | 新寨村 | 供水保障 | 蛇场乡新寨村等2个村农村供水保障工程（缺口） | 蛇场乡新寨村下石保、林家地屯、猴子洞屯、、鸡窝屯、同党村油炸房、下弄标、大化屯、下石保、林家地屯，新建三大池、蓄水池、安装入户管道等 | 资金缺口 | 蛇场乡人民政府 | 84 | 84
57 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 者保乡 | 江同村 | 供水保障 | 者保乡江同村江同、那寒、那台、可林农村供水保障工程（缺口） | 1、供水规模37.84m³/d；2、新建三大池2座，维修250m³蓄水池1座，维修240m³蓄水池1座，维修80m³蓄水池2座；3、安装输配水管道（含入户管）3840米，其中：DN32管2550米，DN25管550米，DN20管740米；4、供水入户套件37套；5、消毒设备1套；6、工程标志牌1块。 | 资金缺口 | 者保乡人民政府 | 5 | 5
58 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 者保乡 | 南光村 | 供水保障 | 者保乡南光村那守屯农村供水保障工程（缺口） | 1、供水规模8.74m³/d；2、维修200m³蓄水池1座；3、工程标志牌1块。 | 资金缺口 | 者保乡人民政府 | 1 | 1
59 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 者保乡 | 同福村 | 供水保障 | 者保乡同福村江堆老寨农村供水保障工程（缺口） | 1、供水规模8.05m³/d；2、新建三大池2座，新建60m³蓄水池1座；3、安装输配水管道（含入户管）900米，其中：DN25管640米，DN20管260米；4、供水入户套件13套；5、消毒设备1套；6、工程标志牌1块。 | 资金缺口 | 者保乡人民政府 | 1.9 | 1.9
60 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 者保乡 | 同福村 | 供水保障 | 者保乡同福村浪床屯农村供水保障工程（缺口） | 1、供水规模8.74m³/d；2、新建三大池1座，新建50m³蓄水池1座；3、安装输配水管道（含入户管）1330米，其中：DN25管500米，DN20管830米；4、供水入户套件14套；5、消毒设备1套；6、工程标志牌1块。 | 资金缺口 | 者保乡人民政府 | 2 | 2
61 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 者保乡 | 同福村 | 供水保障 | 者保乡同福村那弄下屯农村供水保障工程（缺口） | 1、供水规模21.05m³/d；2、新建三大池1座，新建100m³蓄水池1座；3、安装输配水管道（含入户管）3145米，其中：DN32管1130米，DN25管1295米，DN20管720米；4、供水入户套件36套；5、消毒设备1套；6、工程标志牌1块。 | 资金缺口 | 者保乡人民政府 | 5 | 5
62 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 者保乡 | 同禄村 | 供水保障 | 者保乡同禄村浪宗粉屯新寨农村供水保障工程（缺口） | 1、供水规模17.48m³/d；2、新建60m³集水池，新建100m³蓄水池；3、安装输配水管道（含入户管）460米，其中：DN40抽水管200米，DN40配水管1150米，DN25管150米，DN20管60米；4、供水入户套件3套；5、新装低压线路150米，水泵2台；6、消毒设备1套；7、工程标志牌1块。 | 资金缺口 | 者保乡人民政府 | 4 | 4
63 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 者保乡 | 巴内村 | 供水保障 | 者保乡巴内村弄老屯农村供水保障工程（缺口） | 1、供水规模3.68m³/d；2、新建浆砌石拦水坝1座，新建三大池1座，新建60m³蓄水池1座；3、安装输配水管道（含入户管）1520米，其中：DN25管1400米，DN20管120米；4、供水入户套件6套；5、消毒设备1套；6、工程标志牌1块。 | 资金缺口 | 者保乡人民政府 | 2 | 2
64 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 者保乡 | 江同村 | 供水保障 | 者保乡江同村等10个村农村供水保障工程（缺口） | 者保乡江同村那寒屯、民怀村村部、南光村那守、上棒村者么屯、雅口村马正屯、那平村那洒村部屯、巴内村上者显屯、同禄村拉协、哄冷、村江达上社（河沟对面）屯、作欢村那哈屯、者保村那老屯，新建三大池、蓄水池、安装入户管道等 | 资金缺口 | 者保乡人民政府 | 92 | 92
65 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 者浪乡 | 么窝村 | 供水保障 | 者浪乡么窝村可龙屯农村供水保障工程（缺口） | 1、供水规模24.96m³/d；2、维修200m³蓄水池1座；3、工程标志牌1块。 | 资金缺口 | 者浪乡人民政府 | 1 | 1
66 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 者浪乡 | 那隆村 | 供水保障 | 者浪乡那隆村板延新寨农村供水保障工程（缺口） | 1、供水规模16.56m³/d；2、新建三大池1座，新建100m³蓄水池1座；3、安装输配水管道（含入户管）2910米，其中：DN32管1740米，DN20管1170米；4、供水入户套件32套；5、消毒设备1套；6、工程标志牌1块。 | 资金缺口 | 者浪乡人民政府 | 3 | 3
67 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 者浪乡 | 那隆村 | 供水保障 | 者浪乡那隆村南六新寨、半板屯、那洋屯、南要屯农村供水保障工程（缺口） | 1、供水规模68.08m³/d；2、新建三大池1座，新建100m³蓄水池1座；3、安装输配水管道（含入户管）8410米，其中：DN50管350米，DN40管1320米，DN32管1330米，DN25管2970，DN20管2440米；4、供水入户套件122套；5、消毒设备1套；6、工程标志牌1块。 | 资金缺口 | 者浪乡人民政府 | 7 | 7
68 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 者浪乡 | 坡合村 | 供水保障 | 者浪乡坡合村可教下屯农村供水保障工程（缺口） | 1、供水规模7.82m³/d；2、新建三大池1座，新建100m³蓄水池1座；3、安装输配水管道（含入户管）1050米，其中：DN25管640米，DN20管410米；4、供水入户套件13套；5、消毒设备1套；6、工程标志牌1块。 | 资金缺口 | 者浪乡人民政府 | 2 | 2
69 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 者浪乡 | 坡合村 | 供水保障 | 者浪乡坡合村隆王屯农村供水保障工程（缺口） | 1、供水规模30.48m³/d；2、新建三大池1座，新建150m³蓄水池1座；3、安装输配水管道（含入户管）6180米，其中：DN40管3920米，DN25管460米，DN20管1800米；4、供水入户套件59套；5、消毒设备1套；6、工程标志牌1块。 | 资金缺口 | 者浪乡人民政府 | 6 | 6
70 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 者浪乡 | 坡合村 | 供水保障 | 者浪乡坡合村平作上屯农村供水保障工程（缺口） | 1、供水规模49.80m³/d；2、新建200m³蓄水池1座；3、工程标志牌1块。 | 资金缺口 | 者浪乡人民政府 | 1 | 1
71 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 者浪乡 | 者徕村 | 供水保障 | 者浪乡者徕村那利屯供水保障工程（缺口） | 1、供水规模64.29m³/d；2、新建三大池1座，新建300m³蓄水池1座；3、安装输配水管道（含入户管）2050米，其中：DN50管2050米；4、消毒设备1套；5、工程标志牌1块。 | 资金缺口 | 者浪乡人民政府 | 6 | 6
72 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 者浪乡 | 者徕村 | 供水保障 | 者浪乡者徕村拾刚屯供水保障工程（缺口） | 1、供水规模29.79m³/d；2、新建三大池1座；3、安装输配水管道（含入户管）4850米，其中：DN40管4850米；4、工程标志牌1块。 | 资金缺口 | 者浪乡人民政府 | 4 | 4
73 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 者浪乡 | 坡合村 | 供水保障 | 者浪乡坡合村拉播上寨农村供水保障工程（缺口） | 1、供水规模5.75m³/d；2、新建三大池1座，新建60m³蓄水池1座；3、安装输配水管道（含入户管）1530米，其中：DN25管1310米，DN20管230米；4、供水入户套件11套；5、消毒设备1套；6、工程标志牌1块。 | 资金缺口 | 者浪乡人民政府 | 2 | 2
74 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 者浪乡 | 者床村 | 供水保障 | 者浪乡者床村等4个村农村供水保障工程（缺口） | 者浪乡者床村烘播、那隆村堆弄、平要、者徕村哈来、可赖、烘那、么窝村肯么屯，新建三大池、蓄水池、安装入户管道等 | 资金缺口 | 者浪乡人民政府 | 70 | 70
75 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 猪场乡 | 烂木干村 | 供水保障 | 猪场乡烂木干村等6个村农村供水保障工程（缺口） | 猪场乡烂木干村弄山二队、烂木干社、那绍村那弄沟、那岩村干田坝、木场屯、平安村上龙孔、岩圩村青刚林、猪场村科倮屯，新建三大池、蓄水池、安装入户管道等 | 资金缺口 | 猪场乡人民政府 | 105 | 105
76 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 岩茶乡 | 平班村 | 供水保障 | 岩茶乡平班村那桃屯农村供水保障工程（缺口） | 1、供水规模20.47m³/d；2、新建浆砌石拦水坝1座，新建三大池1座；3、安装输配水管道（含入户管）3800米，其中：DN32管1300米，DN25管1350米，DN20管1150米；4、供水入户套件39套；5、工程标志牌1块。 | 资金缺口 | 岩茶乡人民政府 | 1 | 1
77 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 岩茶乡 | 卡白村 | 供水保障 | 岩茶乡卡白村海湾屯农村供水保障工程（缺口） | 1、供水规模53.11m³/d；2、新建60m³高位水池一座；3、安装输配水管道（含入户管）6246米，其中：DN65管550米，DN50管1634米，DN32管133米，DN25管3069米，DN20管1410米；4、消毒设备一套；5、工程标志牌1块；6、消毒房一间。 | 资金缺口 | 岩茶乡人民政府 | 3 | 3
78 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 岩茶乡 | 平班村 | 供水保障 | 岩茶乡平班村等4个村农村供水保障工程（缺口） | 岩茶乡平班村长远屯、平台村杨柳田屯、者艾村那少上队、龙台村坝来屯，新建三大池、100立方蓄水池，增加一套抽水机，更换1500米钢管，改造抽水房。 | 资金缺口 | 岩茶乡人民政府 | 43 | 43
79 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 新州镇 | 马雄村 | 供水保障 | 新州镇马雄村乔棚屯农村供水保障工程（缺口） | 1、供水规模19.44m³/d；2、维修100m³高位水池一座；3、消毒设备一套；4、消毒房一间。 | 资金缺口 | 新州镇人民政府 | 4 | 4
80 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 新州镇 | 马雄村 | 供水保障 | 新州镇马雄村新寨屯农村供水水保障工程（缺口） | 1、供水规模15.55m³/d；2、新建过滤池一座，新建拦水坝一座，新建100m³高位水池一座；3、安装输配水管道（含入户管）1147米，其中：DN20管220米，DN25管460米，DN32管461米，DN40管5米，DN50管1米；4、供水入户套件22套；5、消毒设备一套；6、工程标志牌1块；7、消毒房一间。 | 资金缺口 | 新州镇人民政府
81 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 新州镇 | 民德村 | 供水保障 | 新州镇民德村那合屯农村供水水保障工程（缺口） | 1、供水规模31.10m³/d；2、新建集水池一座，新建过滤池一座；3、安装输配水管道1117米，其中：DN32管1111米，DN40管5米，DN40管1米； | 资金缺口 | 新州镇人民政府 | 7 | 7
82 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 新州镇 | 坡岩村 | 供水保障 | 新州镇坡岩村岩门屯农村供水保障工程（缺口） | 1、供水规模48.99m³/d；2、新建集水池一座，新建过滤池一座；3、安装输配水管道1577米，其中：DN32管1571米，DN40管5米，DN50管1米；4、消毒设备一套。 | 资金缺口 | 新州镇人民政府 | 3 | 3
83 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 新州镇 | 民福村 | 供水保障 | 新州镇民福村雷恒屯农村供水保障工程（缺口） | 新州镇民福村雷恒新建三大池、蓄水池、安装入户管道等 | 资金缺口 | 新州镇人民政府 | 12 | 12
84 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 新州镇 | 民福村 | 供水保障 | 新州镇民福村下片丁推、那或、浪金、那老新寨、八达、那南六个屯农村供水保障工程（缺口） | 新州镇民福村雷恒新建三大池、蓄水池、安装入户管道等 | 资金缺口 | 新州镇人民政府 | 35 | 35
85 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 新州镇 | 水洞村 | 供水保障 | 新州镇水洞村龙内屯、岩弯屯农村供水保障工程（缺口） | 新州镇水洞村龙内屯、岩弯屯农村新建蓄水池、安装入户管道等 | 资金缺口 | 新州镇人民政府 | 29 | 29
86 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 新州镇 | 民福村 | 供水保障 | 新州镇民福村者要屯农村供水保障工程（缺口） | 新州镇民福村者要屯农村供水新建蓄水池、安装入户管道等 | 资金缺口 | 新州镇人民政府 | 7 | 7
87 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 新州镇 | 那管村 | 供水保障 | 新州镇那管村那东上屯农村供水保障工程（缺口） | 新州镇那管村那东上屯农村新建蓄水池、安装入户管道等 | 资金缺口 | 新州镇人民政府 | 8 | 8
88 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 新州镇 | 那烘村 | 供水保障 | 新州镇那烘村东保屯农村供水保障工程（缺口） | 那烘村东保屯农村供水新建蓄水池、安装入户管道等 | 资金缺口 | 新州镇人民政府 | 5 | 5
| 百色市 | 隆林各族自治县 |  | 4.公共基础照明小计 |  | 13 |  |  |  | 181 | 181
1 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 介廷乡 | 平利村 | 公共照明 | 介廷乡平利村公共照明项目 | 新安装路灯共237盏，其中一屯至五屯110盏，六队屯20，七、八屯40盏，九屯22盏、十屯15盏、十一屯20盏。完善基础设施建设，解决项目村屯群众生产生活问题，受益群众418户1757人，其中脱困人口116户481人。完成村屯亮化项目，解决群众生产生活问题，巩固脱贫成效 | 新建 | 民宗局 | 75 | 75
11 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 沙梨乡 | 开冲村 | 公共基础照明 | 沙梨乡开冲全村公共基础照明项目（缺口） | 安装太阳能路灯600盏 | 资金缺口 | 沙梨乡人民政府 | 48 | 48
12 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 者浪乡 | 么窝村 | 公共基础照明 | 者浪乡么窝村公共基础照明项目（缺口） | 安装太阳能路灯260盏 | 资金缺口 | 者浪乡人民政府 | 20 | 20
13 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 新州镇 | 水洞村 | 公共基础照明 | 新州镇水洞村公共基础照明项目（缺口） | 安装太阳能路灯320盏 | 资金缺口 | 新州镇人民政府 | 38 | 38
| 百色市 | 隆林各族自治县 |  | 5.基础设施补短板小计 |  | 24 |  |  |  | 1009.5 | 1009.5
1 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 革步乡 | 马用村 | 基础设施 | 革步乡马用村上弄华屯龙兰至上弄保屯道路硬化项目（缺口） | 新建路基4.5米，路面硬化3.5米、厚度0.18米，路肩、水沟、涵洞等，里程总长2.1公里。 | 资金缺口 | 革步乡人民政府 | 45 | 45
2 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 克长乡 | 新合村 | 基础设施 | 斗烘坡至克长乡新合村仁上屯道路硬化项目（缺口） | 新建路基4.5米、路面硬化3.5米、厚度0.18米，水沟、涵洞、路肩等，工程全长3公里。 | 资金缺口 | 克长乡人民政府 | 12 | 12
3 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 克长乡 | 河马村 | 基础设施 | 克长乡河马村拱坝屯至九冲屯道路硬化项目（缺口） | 新建路基4.5米、路面硬化3.5米、厚0.18米，水沟、涵洞、路肩等，工程全长2公里。 | 资金缺口 | 克长乡人民政府 | 81 | 81
4 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 沙梨乡 | 委尧村 | 基础设施 | 沙梨乡委尧村弄独屯道路水毁维修工程（缺口） | 委尧村弄独屯道路水毁维修挡墙153m，防止塌方。 | 资金缺口 | 沙梨乡人民政府 | 25 | 25
5 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 沙梨乡 | 岩偿村 | 基础设施 | 沙梨乡岩偿村委楼那么至平果敢硬化路项目（缺口） | 新建路基4.5米、路面硬化3.5米、厚度0.18米，水沟、涵洞、路肩等，工程全长0.58公里。 | 资金缺口 | 沙梨乡人民政府 | 17 | 17
6 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 沙梨乡 | 沙梨村 | 基础设施 | 沙梨乡沙梨村324国道至者岭屯硬化路项目（缺口） | 新建路基4.5米、路面硬化3.5米、厚度0.18米，水沟、涵洞、路肩等，工程全长0.53公里。 | 资金缺口 | 沙梨乡人民政府
7 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 天生桥镇 | 播存村 | 基础设施 | 天生桥镇播存村甘海子至龙峰7队通屯道路硬化项目（缺口） | 新建路基4.5米、路面硬化3.5米、厚度0.18米，路肩、水沟、涵洞等，里程总长2.5公里。 | 资金缺口 | 天生桥镇人民政府 | 36 | 36
8 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 者保乡 | 作欢村 | 基础设施 | 者保乡作欢村可晚屯至那老屯水泥路项目（缺口） | 新建路基4.5米、路面硬化3.5米、厚度0.18米，水沟、涵洞、路肩等，工程全长2公里。 | 资金缺口 | 者保乡人民政府 | 18 | 18
9 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 者保乡 | 中棒村 | 基础设施 | 者保乡中棒村可立路口至哄罗延伸道路硬化建设项目（缺口） | 新建路基4.5米、路面硬化3.5米、厚度0.18米，水沟、涵洞、路肩等，工程全长1.5公里。 | 资金缺口 | 者保乡人民政府 | 10 | 10
10 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 德峨镇 | 那地村 | 基础设施 | 德峨镇那地村东瓜林屯道路硬化路项目 | 新建路基4.5米、路面硬化3.5米、厚度0.18米，路肩、水沟、涵洞等0.665公里 | 新建 | 乡村振兴局 | 21.29 | 21.29
11 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 革步乡 | 马用村 | 基础设施 | 革步乡马用村龙保至六鲁屯道路硬化项目 | 新建路基4.5米、路面硬化3.5米、厚度0.18米，路肩、水沟、涵洞等2.555公里 | 新建 | 乡村振兴局 | 94.96 | 94.96
12 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 隆或镇 | 鱼塘村 | 基础设施 | 隆或镇鱼塘村鱼塘三队至红秋道路项目 | 新建路基4.5米、路面硬化3.5米、厚度0.18米，路肩、水沟、涵洞等2.737公里 | 新建 | 乡村振兴局 | 136.63 | 136.63
13 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 平班镇 | 廷赖村 | 基础设施 | 平班镇廷赖村布六屯至柳康下寨道路硬化项目 | 建议路基4.5米、路面硬化3.5米、厚度0.18米，路肩、水沟、涵洞等，里程总长0.485公里。 | 新建 | 乡村振兴局 | 38.58 | 38.58
14 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 者保乡 | 中棒村 | 基础设施 | 者保乡中棒村岩廷屯路口至哄廷道路硬化项目 | 新建路基4.5米、路面硬化3.5米、厚度0.18米，路肩、水沟、涵洞等，里程总长0.74公里。 | 新建 | 乡村振兴局 | 49.8 | 49.8
15 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 平班镇 | 廷赖村 | 基础设施 | 平班镇廷赖村布六屯至岩都道路硬化道路项目 | 新建路基4.5米、路面硬化3.5米、厚度0.18米，路肩、水沟、涵洞等，里程总长0.94公里。 | 新建 | 乡村振兴局 | 42.19 | 42.19
16 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 平班镇 | 岩晚村 | 基础设施 | 平班镇岩晚村324国道至南开老屯至岩皓丫口道路硬化项目 | 新建路基4.5米、路面硬化3.5米、厚度0.18米，路肩、水沟、涵洞等，里程总长1.5公里。 | 新建 | 乡村振兴局 | 53.58 | 53.58
17 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 者保乡 | 南光村 | 基础设施 | 者保乡南光村村主干道贯通到盘百公路（途经那守老寨、平阳屯、可而屯）道路硬化项目 | 新建路基4.5米、路面硬化3.5米、厚度0.18米，水沟、涵洞、路肩等，工程全长3.4公里。 | 新建 | 乡村振兴局 | 101.4 | 101.4
18 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 者浪乡 | 播立村 | 基础设施 | 者浪乡播立村村部至包地屯道路硬化项目 | 新建路基4.5米、路面硬化3.5米、厚度0.18米，路肩、水沟、涵洞等，里程总长0.465公里。 | 新建 | 乡村振兴局 | 14.7 | 14.7
19 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 者浪乡 | 者烘村 | 基础设施 | 者浪乡者烘村村部至滚马通屯道路硬化项目 | 新建路基4.5米、路面硬化3.5米、厚度0.18米，路肩、水沟、涵洞等1.931公里 | 新建 | 乡村振兴局 | 78.58 | 78.58
20 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 猪场乡 | 羊街村 | 基础设施 | 猪场乡羊街村牛卡洞老寨至新寨通屯道路硬化 | 路基4.5米、路面硬化3.5米、厚度0.18米，路肩、水沟、涵洞等，里程总长1.493公里。 | 新建 | 乡村振兴局 | 54.8 | 54.8
21 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 猪场乡 | 岩圩村 | 基础设施 | 猪场乡岩圩村卫伍屯至革步乡向阳村懒石抗屯道路硬化项目 | 新建路基4.5米、路面硬化3.5米、厚度0.18米，路肩、水沟、涵洞等0.75公里 | 新建 | 乡村振兴局 | 35.99 | 35.99
22 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 者浪乡 | 央腊村 | 基础设施 | 者浪乡岩重至央腊村哄咽屯道路硬化项目（缺口） | 新建路基4.5米，硬化路面达3.5米，护栏80米、水沟、涵洞、路肩等，工程里程4公里。 | 资金缺口 | 者浪乡人民政府 | 18 | 18
23 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 猪场乡 | 烂木干村 | 基础设施 | 猪场乡烂木干村沙树保屯屯内硬化道路工程（缺口） | 进屯硬化300米、规格为路面3米、厚度0.18米，屯内步道硬化700米，规格为路面1.5米，厚度为0.15米 | 资金缺口 | 猪场乡人民政府 | 2 | 2
24 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 新州镇 | 水洞村 | 基础设施 | 新州镇水洞村弄江屯至那么下卡一通屯道路硬化项目（缺口） | 新建路基4.5米、路面硬化3.5米、厚度0.18米，水沟、涵洞、路肩等，工程全长1.5公里 | 资金缺口 | 新州镇人民政府 | 23 | 23
| 百色市 | 隆林各族自治县 |  | 6.农村人居环境整治小计 |  | 12 |  |  |  | 1241 | 1241
1 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 克长乡 | 猴场村 | 环境整治 | 克长乡猴场村一二三队环境整治项目 | 在猴场村1、2、3队建一座日处理70屯的集中式生活污水处理站，统一收集三个队的生活污水进行集中处理，配套建设污水主支管网2.5公里，建设分散式化粪池20个垃圾池2个。 | 新建 | 克长乡人民政府 | 96 | 96
2 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 德峨镇 | 三冲村 | 环境整治 | 德峨镇三冲村农村环境连片综合整治项目（缺口） | 在晓云屯、罗沙等19个屯建设排水沟渠19条，总长8公里，同时建设分散式生活污水处理设施390套，建设垃圾收集池38座。 | 资金缺口 | 德峨镇人民政府 | 59 | 59
3 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 德峨镇 | 德峨村 | 环境整治 | 德峨镇德峨村农村环境连片综合整治项目（缺口） | 在满落屯、龙洞大寨建设2座日处理生活污水分别为100吨的集中式生活污水处理站，将这两个屯的生活污水进行统一收集统一处理，主支管网长3.5公里。在大水井、大老地等18个屯内建设11条，长5.5公里的排污水沟渠，建390座分散式的污水处理系统，40座生活垃圾收集池。 | 资金缺口 | 德峨镇人民政府 | 77 | 77
4 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 革步乡 | 革步村 | 环境整治 | 革步乡革步村农村环境连片综合整治项目（缺口） | 在革步村那烘屯建设1座日处理生活污水分别为150吨的集中式生活污水处理站，将那烘屯内的生活污水进行统一收集统一处理，主支管网长3.5公里。在那才、坡免等5个屯内建设5条，长2.5公里的排污水沟渠，建100座分散式的污水处理系统，14座生活垃圾收集池。 | 资金缺口 | 革步乡人民政府 | 149 | 149
5 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 克长乡 | 河马村 | 环境整治 | 克长乡河马村农村环境连片综合整治项目（缺口） | 在河马村建设1座日处理生活污水分别为300吨的集中式生活污水处理站，将河马1、2、5共3个屯的生活污水进行统一收集统一处理，主支管网长5.5公里。在3队、上寨等13个屯内建设11条，长6公里的排污水沟渠，建290座分散式的污水处理系统，32座生活垃圾收集池。 | 资金缺口 | 克长乡人民政府 | 69 | 69
6 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 沙梨乡 | 开冲村 | 环境整治 | 沙梨乡开冲村农村环境连片综合整治项目（缺口） | 在开冲、南晚2个屯分别建设日处理生活污水50、60吨的集中式生活污水处理站，将这2个屯的生活污水进行统一收集统一处理，主支管网长3.5公里。在弄怀、弄平等17个屯内建设12条，长6公里的排污水沟渠，建380座分散式的污水处理系统，38座生活垃圾收集池。 | 资金缺口 | 沙梨乡人民政府 | 71 | 71
7 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 天生桥镇 | 岩场村 | 环境整治 | 天生桥镇岩场村农村环境连片综合整治项目（缺口） | 在黄泥堡、平塞、者弄、者合等7个屯分别建设日处理生活污水200吨、150吨的2座集中式生活污水处理站，将这7个屯的生活污水进行统一收集统一处理，主支管网长6公里。在海子屯、接瑶屯、等其它7个屯内建设15条，长8公里的排污水水沟渠，建210座谈分散式的污水处理系统。 | 资金缺口 | 天生桥镇人民政府 | 111 | 111
8 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 桠杈镇 | 纳贡村 | 环境整治 | 桠杈镇纳贡村农村环境连片综合整治项目（缺口） | 在纳贡村1、2、3屯建设1座日处理生活污水分别为200吨的集中式生活污水处理站，将1、2、3屯内的生活污水进行统一收集统一处理，主支管网长4.5公里。在新寨、上六等12个屯内建设10条，长5公里的排污水沟渠，建280座分散式的污水处理系统，30座生活垃圾收集池。 | 资金缺口 | 桠杈镇人民政府 | 70 | 70
9 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 者保乡 | 同福村 | 环境整治 | 者保乡同福村农村环境连片综合整治项目（缺口） | 在同福村那立屯建设1座日处理生活污水分别为150吨的集中式生活污水处理站，将那立屯内的生活污水进行统一收集统一处理，主支管网长3.5公里。在平也、那沙等21个屯内建设16条，长8公里的排污水沟渠，建200座分散式的污水处理系统，44座生活垃圾收集池。 | 资金缺口 | 者保乡人民政府 | 152 | 152
10 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 者浪乡 | 么窝村 | 环境整治 | 者浪乡么窝村农村环境连片综合整治项目（缺口） | 在龙洞平屯建设日处理生活污水100吨的集中式生活污水处理站，将该屯的生活污水进行统一收集统一处理，主支管网长2公里。在么苗、弄保等8个屯内建设5条，长3公里的排污水沟渠，建160座分散式的污水处理系统，16座生活垃圾收集池。 | 资金缺口 | 者浪乡人民政府 | 128 | 128
11 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 猪场乡 | 烂木干村 | 环境整治 | 猪场乡烂木干村农村环境连片综合整治项目（缺口） | 在烂木干屯老寨建设1座日处理生活污水分别为150吨的集中式生活污水处理站，将屯内的生活污水进行统一收集统一处理，主支管网长3.5公里。在冒上、卡规等7个屯内建设7条，长3.5公里的排污水沟渠，建150座分散式的污水处理系统，16座生活垃圾收集池。 | 资金缺口 | 猪场乡人民政府 | 63 | 63
12 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 新州镇 | 水洞村 | 环境整治 | 新州镇水洞村农村环境连片综合整治项目（缺口） | 在隆内、龙牙长2个屯分别建设日处理生活污水150吨、50吨的2座集中式生活污水处理站，将这2个屯的生活污水进行统一收集统一处理，主支管网长3公里。在新寨屯、坡桑屯等其它6个屯内建设6条，长3公里的排污水沟渠，建180座谈分散式的污水处理系统，16座生活垃圾收集池。 | 资金缺口 | 新州镇人民政府 | 196 | 196
| 百色市 | 隆林各族自治县 |  | 7.入户路改造小计 |  | 17 |  |  |  | 1242.08 | 1242.08
1 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 德峨镇 | 三冲村 | 入户路改造 | 德峨镇三冲村进村入户道路硬化项目 | 德峨镇三冲村入户路改造道路18000平方米 | 新建 | 德峨镇人民政府 | 131.1 | 131.1
2 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 克长乡 | 河马村 | 入户路改造 | 克长乡河马村进村入户道路硬化道路项目 | 新建路基4.5米，路面3.5米、路肩、水沟等，工程全长2km。 | 新建 | 克长乡人民政府 | 235.87 | 235.87
3 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 金钟山乡 | 弄八村 | 入户路改造 | 金钟山乡弄八村道蒙屯进村入户路硬化项目 | 硬化总面积约9328平米，总长约3.115公里，包括路基、路肩、涵洞 | 新建 | 金钟山乡人民政府 | 75.18 | 75.18
4 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 克长乡 | 猴场村 | 入户路改造 | 克长乡猴场村三队进村入户道路硬化项目（缺口） | 克长乡猴场村三队进村入户道路硬化，硬化面积910平方米 | 资金缺口 | 克长乡人民政府 | 9 | 9
5 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 沙梨乡 | 开冲村 | 入户路改造 | 沙梨乡开冲村进村入户道路硬化道路项目（缺口） | 建设沙梨乡开冲村13个屯入户路改造道路21333平方米 | 资金缺口 | 沙梨乡人民政府 | 50 | 50
6 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 天生桥镇 | 岩场村 | 入户路改造 | 天生桥镇岩场村黄泥堡、下者南、者弄、尾要、屯上、烘颜屯进村入户路项目（缺口） | 新建进村入户路3000平方米 | 资金缺口 | 天生桥镇人民政府 | 14 | 14
7 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 者浪乡 | 么窝村 | 入户路改造 | 者浪乡么窝村么窝屯进村入户路项目（缺口） | 开挖路基、硬化路面、水沟等 | 资金缺口 | 者浪乡人民政府 | 11 | 11
8 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 者浪乡 | 么窝村 | 入户路改造 | 者浪乡么窝村谭平屯进村入户路项目（缺口） | 开挖路基、硬化路面、水沟等 | 资金缺口 | 者浪乡人民政府 | 7 | 7
9 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 者浪乡 | 么窝村 | 入户路改造 | 者浪乡么窝村么苗一、二屯进村入户路项目（缺口） | 开挖路基、硬化路面、水沟等 | 资金缺口 | 者浪乡人民政府 | 5 | 5
10 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 者浪乡 | 么窝村 | 入户路改造 | 者浪乡么窝村肯么屯进村入户路项目（缺口） | 开挖路基、硬化路面、水沟等 | 资金缺口 | 者浪乡人民政府 | 1 | 1
11 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 者浪乡 | 么窝村 | 入户路改造 | 者浪乡么窝村可龙屯进村入户路项目项目（缺口） | 开挖路基、硬化路面、水沟等 | 资金缺口 | 者浪乡人民政府 | 4 | 4
12 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 新州镇 | 水洞村 | 入户路改造 | 新州镇水洞村进村入户道路硬化道路项目（缺口） | 建设水洞村7个屯入户路改造道路5334平方米 | 资金缺口 | 新州镇人民政府 | 29 | 29
13 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 金钟山乡 | 平流村 | 入户路改造 | 平流村落化屯进村入户路硬化项目 | 新建进村入户路5000平方米 | 新建 | 金钟山乡人民政府 | 60 | 60
14 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 克长乡 | 新华村 | 入户路改造 | 克长乡新华村罗夺、伟腊、罗肥屯等5个屯屯内硬化道路工程 | 新建进村入户路18000平方米 | 新建 | 克长乡人民政府 | 153.93 | 153.93
15 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 沙梨乡 | 母施村 | 入户路改造 | 沙梨乡母施村屯内通户道路硬化项目 | 新建进村入户路30000平方米 | 新建 | 沙梨乡人民政府 | 304 | 304
16 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 蛇场乡 | 乐香村 | 入户路改造 | 隆林各族自治县蛇场乡乐香村同腊一、二社屯道路硬化项目 | 新建进村入户路8000平方米 | 新建 | 蛇场乡人民政府 | 64 | 64
17 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 克长乡 | 海长村 | 入户路改造 | 克长乡海长村安飞屯进村入户路项目 | 新建进村入户路11000平方米 | 新建 | 克长乡人民政府 | 88 | 88
| 百色市 | 隆林各族自治县 |  | 8.公益性岗位小计 |  | 1 |  |  |  | 1800 | 1800
1 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 16个乡镇 |  | 公益性岗位 | 隆林县2023年乡村建设公益性岗位项目 | 根据乡村建设行动、农村人居环境整治提升、乡村治理等工作需要和防止返贫监测对象、脱贫人口的就业需求，因地制宜开发乡村建设公益性岗位。 | 新建 | 乡村振兴局 | 1800 | 1800
| 百色市 | 隆林各族自治县 |  | 9.交通补贴小计 |  | 2 |  |  |  | 640 | 640
1 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 16个乡镇 |  | 交通补贴 | 隆林各族自治县2023年跨省就业一次性交通补贴 | 落实脱贫人口跨省就业交通补助政策，对2023年前往广西区外务工的16-60岁的脱贫劳动力（含监测对象）给予一次交通补助 | 新建 | 自治县人社局 | 600 | 600
2 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 16个乡镇 |  | 交通补贴 | 隆林各族自治县2023年“点对点”交通补助 | 为做好农民工返岗复工，计划2023年春节后2-3月期间开展“点对点”免费乘车专项活动，补助标准480元/人/月，计划输送监测对象100人 | 新建 | 自治县人社局 | 40 | 40
| 百色市 | 隆林各族自治县 |  | 10.稳岗补贴小计 |  | 1 |  |  |  | 684.67 |  | 684.67
1 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 16个乡镇 |  | 稳岗补贴 | 隆林各族自治县2023年县域内稳岗就业劳务补助 | 对2023年在本县域内就业帮扶车间、企业、个体工商户等合法经营主体就业的脱贫人口，给予最长不超过6个月的劳务补助 | 新建 | 自治县人社局 | 684.67 |  | 684.67
| 百色市 | 隆林各族自治县 |  | 11.雨露计划小计 |  | 1 |  |  |  | 650 | 650
1 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 16个乡镇 |  | 雨露计划 | 隆林县2023年雨露计划项目 | 对全县16个乡镇贫困学生进行职业学历教育补助4500人，按照当年政策文件进行补助。 | 新建 | 乡村振兴局 | 650 | 650
| 百色市 | 隆林各族自治县 |  | 12.易安贴息小计 |  | 1 |  |  |  | 451 | 368.6 | 82.4
1 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 16个乡镇 |  | 易安贴息 | 易地扶贫搬迁专项融资财政贴息资金（易安后扶） | 对易地扶贫搬迁专项融资财政进行贴息 | 新建 | 华隆公司 | 451 | 368.6 | 82.4
| 百色市 | 隆林各族自治县 |  | 13.资产管护经费小计 |  | 1 |  |  |  | 87 |  | 87
1 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 16个乡镇 |  | 资产管护经费 | 隆林县扶贫资产管护维修项目 | 对全县2013-2021年度项目资产进行管护维修 | 新建 | 16个乡镇 | 87 |  | 87
| 百色市 | 隆林各族自治县 |  | 14.项目管理费小计 |  | 1 |  |  |  | 269.72 | 252.29 | 17.43
1 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 16个乡镇 |  | 项目管理费 | 隆林县2023年项目管理费 | 针对2023年实施项目进行勘测、设计、监理等服务 | 新建 | 乡村振兴局 | 269.72 | 252.29 | 17.43