| 项目名称 | 服务类别 | 服务内容 | 服务要求 | 总金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国省道道路交通安全防控体系项目2026年运维服务项目 | 运行维护服务 | 国省道环境监控 | 1.国省道项目37个国省道道路路况监控点位、89个国省道卡口点位、9个高速卡口点位及右江区市区卡口85个违停球点位,共计220个点位的摄像头、闪光灯等前端设备及前端设备正常运行所需的维护服务、电费。2.服务期限12个月。 | 145.3488 | 2.运维单价包含运维期间前端设备电费服务。 |
|  |  | 右江区市区卡口（违停球） |  |  |  |
|  |  | 国省道卡口 |  |  |  |
|  |  | 高速卡口 |  |  |  |
|  |  | 备品备件 | 3.项目总设备数量2% |  |  |
|  | 电信服务 | 国省道交通安全防控体系项目线路 | 4.国省道项目连接至市交管支队机房所需的数据专线及交管机房服务器所需的互联网专线，共计146条数据专线、1条互联网专线。 |  |  |
|  |  | 国省道交通安全防控体系项目线路 |  |  |  |
|  |  | 国省道交通安全防控体系项目线路（右江区域） |  |  |  |
|  |  | 国省道交通安全防控体系项目线路 |  |  |  |