关于象州县农业农村局采购“瘦肉精检测卡”及检测辅助设备询价报价公告

[bookmark: _GoBack]现以询价采购的方式，对2026年度象州县农业农村局采购“瘦肉精检测卡”进行询价，询价文件经采购单位象州县农业农村局审核、确认，欢迎符合资格条件的供应商参加投标报价。
一、项目基本情况
（一）项目名称：象州县农业农村局采购“瘦肉精检测卡”及检测辅助设备
（二）采购方式：☑询价，该服务项目至少3家公司以上（含3家）参与竞价投标，否则无效。
（三）预算金额及最高限价：人民币玖万元整。（￥90000.00元） 
（四）采购需求及要求
1、采购需求：（1）盐酸克伦特罗检测卡检测灵敏度：3ng/mL；（2）莱克多巴胺检测卡、沙丁胺醇检测卡 检测灵敏度：5ng/mL；（3）强光手电筒；（4）检疫采样箱；（5）医用口罩；（6）一次性鞋套；（7）检疫工作服。
（五）合同履约期限：合同签订后20日内完成交货。
二、质量与合规要求：
（1）检测卡产品：一是需通过农业部备案；二是产品使用时检测卡不能出现假阴性，假阳性率≤1%；三是检测卡产品准确率≥99% ；四是检测卡使用方便，无需任何前处理和辅助设备，结果判读简单；五是每张检测卡都为独立密封包装（包含干燥剂、一次性吸管）；六是每个检测卡的铝箔袋上都印有厂名、生产日期、批号相关标识且近期生产的检测卡。七是检测卡产品常温保存、质保期一年以上。
（2）手电筒产品：需通过国家强制性3C认证；亮度与射程：强光档亮度≥1000流明，射程≥200米；支持多档位调节，适配不同场景。续航能力：强光档连续工作≥4小时，弱光档≥12小时；兼容可充电锂电池（支持Type-C快充），电池容量≥2000mAh，且具备过充、过放、短路保护。防护等级：IPX6级及以上防水（可承受暴雨冲刷），耐冲击等级≥1.5米（跌落至硬质地面无故障），适应恶劣环境。材质与尺寸：外壳采用航空级铝合金（耐磨、抗腐蚀），便于手持或携带。
（3）采样箱产品：基础功能：配备加固便携提手+可伸缩拉杆+静音万向轮（便于牧场、养殖场等户外场景移动）；箱体带防盗卡扣，箱体材质：耐冲击、防摔、防水、耐腐蚀，适应户外牧场环境；内层为无毒无味，避免污染样本；保温与密封：可防雨水、灰尘侵入。合规认证：需提供材质检测报告。
（4）医用口罩：产品必须符合 YY/T 0969-2013《一次性使用医用口罩》 或更高标准要求。结构与材质：采用三层结构：外层阻水无纺布、中间过滤熔喷布、内层亲肤无纺布。2. 性能要求：细菌过滤效率（BFE）≥95%。通气阻力适中，佩戴舒适，不憋闷。外观与尺寸：外观整洁、无异味、无污渍、无破损。安全与合规：产品为全新、未使用的合格产品。包装完好，标识清晰，包含产品名称、规格、生产日期、批号、有效期、生产厂家等信息。
（5）一次性鞋套产品：长筒靴套、防水防油、防疫隔离、透气加厚、防尘防水。
（6）检疫工作服产品：适用于动物检疫、农产品检测、现场执法、采样防护、防尘防污作业；面料要求：采用专业防尘、防静电防护面料，质地轻薄、透气、不闷汗。款式与结构：长款大褂式，长度过膝，整体宽松，便于活动。立领或翻领设计，有效防尘、防飞沫。魔术贴开合，穿脱快捷，牢固耐用。袖口采用收紧设计，防止灰尘进入。设实用口袋，方便放置笔、记录单、工具等。
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（一）具有独立承担民事责任的能力，具有独立企业法人、营业执照、且无不良行为记录。（提交报价材料时附相应营业执照复印件及相关资质证明文件复印件并加盖公章）。
（二）供应商所提供“瘦肉精”快速检测卡、磺胺多残检测卡产品应为农业部备案企业生产。
（三）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
（四）报价人未处于财产被接管、冻结、破产状态，未处于投标禁入期内。参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。
三、递交报价文件截止及询价时间
（一）递交报价文件及截止时间：自本公告发布之日起7个工作日，2026年03月18日至03月26日18时止（北京时间）。
（二）供应商应于递交响应文件截止时间之前将响应文件送达询价地点，逾期送达或没有盖章的将被拒绝。
（三）本次询价报价人必须一次性提供完整的报价及资格等相关材料，否则视为无效报价。
四、递交报价文件及询价地点
广西来宾市象州县象州镇温泉大道614号。
五、评审方式
首先询价小组成员对参与询价采购的供应商进行资格审查，对审查合格的供应商逐一检查是否符合询价采购需求中的技术、服务等要求，是否符合相关法律、行政法规和政府采购政策的规定。通过核查，所有参与询价的供应商在技术、质量和服务等方面均能满足要求，最后按报价最低的原则确定成交供应商。由询价小组成员初步确定中标候选人，然后提交局领导班子会讨论决定中标人。
六、其他事项
（一）本询价文件由象州县农业农村局负责解释。
（二）询价人联系方式
1.联系人：覃长宣
2.联系电话：18648852795  
3.联系地址：广西来宾市象州县象州镇温泉大道614号
4.邮政编码：545800

特此公告。

象州县农业农村局
2026年03月18日
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