
第二章  采购需求
	分标：2

	需求一览表
	序号
	标的名称
	数量及单位
	技术参数及配置
	分项预算合计

（万元）
	中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件2）

	
	1
	电机及电气技术实验装置
	2台
	一、总体配置要求：本次招标采购电机及电气技术实验装置2台，每台含5个实验组件，共10个实验组件，所有组件及配套设备须为全新原厂正品，符合国家相关电气安全标准及采购人实训教学设备规范，可直接投入实验实训教学、技能训练及社会培训使用。

二、每个实验组件核心技术要求

（一）总体要求

1.综合性：覆盖直流电机、变压器、异步电机、同步电机、继电接触控制与电力拖动等核心实验内容，无需额外添加主设备即可完成课程要求的实验项目。

2.适应性：可满足采购人电力系统自动化技术等相关专业《电机技术》、《电机技术及应用》、《电机与拖动》等课程实验教学需求，实验深度与广度可灵活调整；实验台架采用模块化设计，配备完善的安全保护装置，组件更换便捷，可根据教学需求扩展功能或联合开发新型实验项目，适配采购人实验实训教学的灵活性与扩展性需求。

3.整套性：从仪器仪表、专用电源、电机及各类实验部件，到实验连接专用导线等所有配套器材须齐全，配套部件的性能、规格须与实验需求精准匹配，无需额外采购任何辅助器材即可开展实验。

4.直观性：各实验挂件需采用分隔式结构，组件面板示意图线清晰、标识规范，各挂件功能明确，操作便捷、维护简单，便于学生理解设备结构及实验原理，适配采购人实训教学特点。

5.结构设计：电源控制屏需采用悬浮式工业设计；三相调压器旋钮采用隐藏式设计，兼顾操作便利性与装置整体美观性；装置须配备丰富储物空间，含对开门双层储物柜及三层抽屉，用于存放实验工具、资料及挂件。

6.科学性：测量仪表须支持指针式、数模双显、数字式、智能化及人机对话等多种配置选择，有彩色触摸屏定时器兼报警记录仪，采用人性化中文菜单操作界面，具备时钟显示、设备定时管理、报警记录、权限管理功能，可扩展环境温湿度监控、设备电源远程无线管理功能。

7.开放性：控制屏供电采用隔离（浮地）设计，全面保障操作者人身安全；各电源输出均具备监示及短路保护功能，；各测量仪表均配备保护功能，装置元器件能满足开放性实验需求，助力提升学生分析和解决工程实际问题的能力。

（二）基本装备要求

每个实验组件须配套以下全部装备，装备规格、性能须与本条款要求一致，组件齐全、质量可靠，可直接投入使用。

1. 电机及电气技术实验模块

 ▲ 1.1 高精度测功机，测量精度±5%，用于测量电机输出功率与转矩。220V、2.0A、350W、1500r/min；既可作电动机（作为发电机原动机、拖动电动机完成四象限测试），也可作测功机（容量为被测电机的2～3倍，经精密校正，可精准测量被测电机加载输出转矩）。

▲1.2电机本体：提供直流他励电动机、直流并励电动机、直流串励电动机、直流发电机，三相交流同步发电机、同步电动机、三相异步电动机，单相异步电动机等，功率范围在0.5kW - 4kW。（电机本体总容量），具体配置要求如下：

  1.2.1 直流复励发电机：220V、1600r/min，性能稳定，实验数据精准，能通过改接线可作为他励直流发电机。

  1.2.2 直流串励电动机：220V、1400r/min，适配直流电机相关实验。

  1.2.3 直流并励电动机：220V、1600r/min，运行稳定，可完成各类直流并励电机实验，能通过改接线作为他励直流电动机。

  1.2.4 三相鼠笼式异步电动机：220V/△、1420r/min，符合实训教学需求。

  1.2.5 三相线绕式异步电动机：220V/Y、1380r/min，可完成起动、调速等相关实验。

  1.2.6 单相异步电动机：可为电容运转式，220V、1400r/min，配置适配电容器。

  1.2.7 三相同步电机：作电动机时220V/Y、1500r/min；作发电机时220V/Y、1500r/min，可完成同步电机各类实验。

1.3 电机实验辅助部件

  1.2.1 不锈钢电机导轨、光码盘测速系统（1024增量式光电编码器）及数显转速表：导轨平整度好、无应力变形，加工精细，同心度与互换性优良，可保证电机与电机、电机与测功机之间连接同心度≤±5丝；电机运行噪声小。

  1.2.2 测力矩支架、测力矩圆盘及弹簧秤：配套齐全，精度满足实验要求，可精准测量电机输出力矩。

  1.2.3 线绕式异步电机起动与调速电阻箱：规格适配电机参数，调节顺畅，接触良好。

1.3 电气控制部件

  ▲1.3.1 继电接触控制（一）继电接触控制组件：提供交流接触器（线圈电压220V）三只、热继电器一只、电子式时间继电器（通电延时，工作电压220V）一只、变压器（220V/26V/6.3V）一组、整流电路一组、能耗制动电阻（10Ω/25W）一组、带灯按钮（黄、绿、红各一只）三只；面板标注器件外形，器件工作端子引至面板（便于接线），器件工作状态有发光二极管指示；面板设摇臂结构，可查看器件并调节相关参数。

  ▲1.3.2 继电接触控制（二）：配备中间继电器（线圈电压220V）二只、热继电器一只、熔断器三只、转换开关三只、按钮一只、行程开关四只、信号灯、保险丝座各一只；器件工作端子引至面板（便于接线），中间继电器及热继电器工作状态有发光二极管指示。

1.4 实验连接部件

  1.4.1 实验连接线及配件：采用高可靠护套结构手枪插连接线，内部为无氧铜多股软线，插头为实芯铜质件，适配实验接线需求。

  1.4.2 欧式导线架：外形尺寸约530mm×430mm×1200mm，设有5个万向轮，放置实验专用连接导线。

1.5 辅助照明部件

   顶部灯箱材质为铁质喷塑结构；位于上屏顶部，采用悬浮式设计，可调节高度；配备高亮LED照明光源及磨砂柔光照明面板，照明均匀柔和；两端由铝型材立柱夹持，结构稳固。

2. 电源模块

2.1 电源控制上屏（核心供电控制）

电源控制上屏 悬浮式可调节操作载体，集成五大人身安全保护体系、智能控制器与 LCD 触屏。
材质为铁质喷塑结构，铝质面板；可根据实操需求调节高度，设有两种高度定位圆环；两端由铝型材立柱夹持，结构稳固。具体配置要求如下：

  2.1.1 交流电源：提供三相0～430V可调交流电源，同时输出单相0～250V可调交流电源；配备三相同轴联动自耦调压器（规格1.5kVA、0～430V）；可调交流电源输出端设过流保护装置，可自动保护相间、线间过电流及直接短路；配有3只指针式交流电压表，通过切换开关指示三相电网电压和三相调压电压。

  2.1.2电源控制：配备三相漏电保护器、三相钥匙开关、启动按钮、停止按钮、三相主电源回路保护熔断器、单相控制电路保护熔断器、三相指示灯、照明开关、报警指示灯、复位按钮，控制功能齐全、操作便捷。

  2.1.3 人身安全保护五大体系：

  2.1.3.1 设有一组三相隔离变压器，三相电源经钥匙开关、接触器后接入隔离变压器，再经三相调压器输出，实现输出与电网隔离，保障人身安全；

  2.1.3.2 设有电压型漏电保护器1，可对隔离变压器前线路漏电实施保护并切断输出电源；

  2.1.3.3 设有电压型漏电保护器2，可对隔离变压器后线路及实验接线漏电进行告警并切断输出电源；

  2.1.3.4 设有电流型漏电保护器，控制屏漏电且漏电流超过规定值时，可快速切断电源；

2.1.3.5 强电连接线及插座采用全封闭结构，安全可靠、防触电。

  2.1.4 仪表保护体系：设有多只信号插座，与仪表联动；仪表超量程时，可自动告警、指示并切断输出电源，有效保护仪表。

  2.1.5 供电辅助：上屏正面大凹槽内设有两根不锈钢钢管（用于悬挂仪表及实验部件）；凹槽底部设有多个蓝色单相三芯220V电源插座及四芯航空插座，为仪表等部件供电。

2.1.6 智能设备电源管理

   智能型实验设备管理系统：由智能控制器、LCD触屏、刷卡器、无线路由器、云服务器和无线实验室管理系统APP组成，可对离散设备进行远程控制和管理，具备设备控制、报警查看、定时控制、RFID控制、语音播报、设备报修等子功能，具体配置要求如下：

  App端：可单独控制任意一台设备的启停，设备启停时有语音提醒；显示设备报警状态和报警次数；设备报修可直接链接厂家售后服务报修系统；

   RFID设备控制：支持刷卡上电，设备启停时有语音提醒；

  设备考核控制（设备端）：可设置考试时间并具备提醒功能，时间到后自动关闭设备；默认剩余5分钟提醒；

  报警查看（设备端）：可查看报警类型、次数、最后报警时间及设备使用时间；设有4个报警端口（漏电报警、过压报警、过流报警、超量程报警）；报警信息自动存储、可查询，断电不丢失，需手动清除；

   LCD触屏端：显示设备序号、电源状态（开/关）、设备温度、湿度、日期时间；可查询报警状态、报警次数及定时时间；内置帮助说明；支持密码进入设置界面，可修改密码、设置WiFi、设备序号、RFID注册、四路报警信息、日历校正、自动断电定时、报警记录复位清零；

  无线实验室管理系统（APP）：具备设备电源全开全关、单独开关功能；显示设备序号、电源状态、报警次数、状态及设备温湿度；

  智能控制器：主板输入工作电源DC5V/2A（可外接电源适配器）；4路报警端口输入电平5V/12V/24V（默认，可更换板载电阻），光耦输入双端引出；板载温湿度传感器；配备7寸触摸屏（分辨率1024×600）；语音喇叭外置，板载语音芯片模组（I/O口控制）；RFID模块外置（串口通信）；带光耦隔离双路继电器（常开、常闭全部引出，支持独立控制，触点容量15A 30VDC/250VAC）；具备RS485通信接口、四路按键输入口、16路I/O口（可扩展）。

2.2 电源控制下屏（专用直流电源+调压）

   电源控制下屏 实训核心供电枢纽，集成三相调压器、各类直流励磁 / 电枢电源，是电机、电路实训的动力基础，固定式设计,保障操作稳定性。

具体配置要求如下：

  2.2.1 三相调压器：采用隐藏式安装（调压器手柄不外露），下屏正面设有磁吸式可开启调压操作窗口（带透明可视功能），兼顾操作便捷性与装置美观性。

  ▲2.2.2 电源配备高精度可调节的电枢电源与励磁电源，电枢电源电压调节范围为0-300V，电流调节范围0-10A；励磁电源电压0-220V，电流0-2A，满足不同直流电机的供电需求。电枢电源具备过压、过流、过热及短路保护功能。配备直流数显电压表监测电源输出；励磁电源具备过载保护功能，配备直流数显电流表监测电源输出。

  2.2.3 直流电动机励磁电源：提供0～0.5A（最大输出250V）可调恒流励磁电源，具备过载保护功能，配备直流数显电流表监测电源输出。

  2.2.4 波形测试及开关板：由变压器波形测试部分、两个三刀三位开关、一个双刀双掷开关组成，满足波形测试及电路切换需求。

  2.2.5 电源插座：正面设有1只单相五孔插座、1只示波器专用隔离电源五孔插座；侧面设有2只单相五孔插座；背面设有1只三相四极插座，满足各类设备供电需求。

3. 仪表和数据采集卡

▲电流、电压和功率等测量仪表：具备多通道测量功能，可测量交直流电压、电流、功率、功率因数等参数，精度0.5级。智能转矩、转速、输出功率测试组件，可数字显示转速、转矩、功率，保存实验数据。

3.1直流仪表

  3.1.1 直流数字电压表（1只）：测量范围0～500V（5V、50V、500V三档，PVC轻触键盘切换），输入阻抗10MΩ，精度0.5%±5字，具备超量程报警、指示及切断总电源功能。

  3.1.2 直流数字电流表（2只）：测量范围0～5A（50mA、500mA、5A三档，PVC轻触键盘切换），输入阻抗0.25Ω，精度0.5%±5字，具备超量程报警、指示及切断总电源功能。

  3.1.3 智能直流电压、电流表：

  a.直流数字电压表1只：标准柜装结构，塑壳封装，接口插拔式连接（便于维护更换）；五位LED数码显示，测量范围0～500V（三档切换），精度0.5级，带超量程报警输出功能。

  b.直流数字电流表2只：规格同直流数字电压表，测量范围0～5A（三档切换），精度0.5级，带超量程报警输出功能。

3.2 交流仪表

  3.2.1 数/模交流电流表（4只组合）：3只真有效值交流数字电流表（测量范围0～5A，量程自动判断、切换，精度0.5级，三位半数显，带超量程告警、指示及切断总电源功能）；1只指针式精密交流电流表（带镜面、双刻度线表头，测量范围0～5A，四档切换，精度1.0级，直键开关切换，带超量程告警、指示及切断总电源功能）。

  3.2.2 数/模交流电压表（4只组合）：3只真有效值交流数字电压表（测量范围0～500V，量程自动判断、切换，精度0.5级，三位半数显）；1只指针式精密交流电压表（带镜面、双刻度线表头，测量范围0～500V，五档切换，输入阻抗1MΩ，精度1.0级，直键开关切换，每档带超量程告警、指示及切断总电源功能）。

3.3 功率测量仪表

  ▲3.3.1 测量仪表：功率分析仪可同时测量电压、电流、功率、功率因数等参数，精度±0.1%。配备单三相智能功率、功率因数表（3只）。具备键控、数显窗口人机对话模式；通过DSP计算有功功率、功率因数；电压、电流量程分别为450V、5A，可测量负载有功功率、功率因数、电源频率及负载性质；可贮存、记录15组功率和功率因数测试数据，支持逐组查询；两表法可测量三相总功率，直接显示总功率P（P1+P2）。

3.4 转速、转矩及功率数据采集

  3.4.1 智能转矩、转速、输出功率测试模块：可直接数字显示电动机转速、输出转矩及输出功率，可保存15组实验数据，支持通讯功能。

  3.4.2 光码盘测速系统（1024增量式光电编码器）及数显转速表：可精准采集电机转速数据，配合测力矩部件实现电机机械特性相关数据采集。

3.5 数据存储与监测

    具备报警信息存储、设备使用时间记录、实验定时数据记录功能，LCD触屏端可查询历史数据，APP端可远程查看设备状态及数据，断电不丢失关键数据。

4. 负载控制模块

 核心配置（用于各类电机、发电机实验的负载调节，适配不同实验工况下的负载需求）：

 ▲4.1三相可调电阻器(三组900Ω×2/0.41A瓷盘电阻、三组90Ω×2/1.3A瓷盘电阻)各1套，需调节顺畅，耐热性好，用于电机负载调节及电路参数调试。

 ▲4.2 三相可调电抗器（每相均由一个127V/0.5A的固定电抗器和一个0～250V的自耦调压器组成，既可作固定电感和可调电抗器使用，也可作自耦调压器使用。），适配感性负载实验需求。

  ▲4.3 可调电阻器、电容器（提供90Ω×2/1.3A及900Ω×2/0.41A瓷盘电阻各一组，1µF/450V、2µF/450V、35µF/450V、4µF/450V电力电容各1只，10kΩ/8W、20kΩ/8W功率电阻各1只）；10kΩ/8W、20kΩ/8W功率电阻各1只，规格适配实验需求，用于各类电机负载微调及电路匹配。

  4.4 异步发电机专用电容器：0.1～2.7µF三相可调电容器，调节精准，适配异步发电机负载调节实验。

5. 发电机并列运行、负荷调节模块

   旋转灯、并网开关、同步机励磁电源及同步表组件（同步发电机并网用）同步发电机并网实训专属核心组件，含相序指示、励磁调节、并网控制。

核心配置（用于同步发电机并列运行实验及各类发电机负荷调节实验，配置齐全、操作便捷），具体要求如下：

  ▲5.1 旋转灯、并网开关、同步机励磁电源：含并网用三组相灯（黄、绿、红各2只）、1组并网开关、1组同步发电机励磁电源（5～40V/2.5A连续可调），适配同步发电机并网实验，可精准判断并网相位，保障并网安全。

  ▲5.2 同步表挂件：用于同步发电机并网实验，显示精准，操作便捷，可直观显示并网相位差，辅助完成并网操作。

6. 变压器并联运行调节模块

   变压器本体：包括单相变压器（容量 1kVA-5kVA）和三相心式和组式变压器（容量 3kVA-10kVA），电压等级涵盖 220V、380V 等常见规格。

核心配置（用于单相、三相变压器并联运行实验及参数调节，适配各类变压器实验需求，上述容量为5个实验组件容量总和）

  6.1 三相组式变压器：可由3只相同单相变压器组成，高压侧额定电压可为220V，性能稳定，符合实验标准，可完成三相组式变压器并联运行调节实验。

  6.2 三相芯式变压器：三柱铁芯结构，每柱铁芯安装高压、中压、低压三个绕组，高压侧额定值可为380V或220V，适配各类变压器实验，可与其他实验组件配合完成变压器并联运行调节实验。

7.配套中控组件：配套中控组件为铁质双层亚光密纹喷塑结构，配套中控组件前立柱采用两根直径50cm圆形钢管，后立柱采用两根40cm×80cm方形钢管，桌面为防火、防水、耐磨高密度板，结构坚固，桌面前沿采用弧形设计，整体台面形状似长方体封闭式结构；设有三个大抽屉、带玻璃柜门，柜内采用双层结构，用于放置工具、存放挂件及资料等。台面用于安装电源控制屏并提供一个宽敞舒适的中控工作台面。配套中控组件底部装有四个带刹车的万向轮，便于移动和固定。
（四）项目要求

须支持以下全部实验项目，实验过程稳定、数据精准，可满足课程教学、技能训练相关需求，无需额外添加组件：

1. 直流电机实验

1）认识实验：掌握电枢电源、励磁电源、测功机、变阻器、多量程直流仪表及直流电动机的使用方法；测量直流电动机和直流发电机的电枢绕组冷态电阻；实现直流他励电动机的起动、调速及转向改变。

2）直流发电机实验：完成他励发电机空载特性、外特性、调节特性测试；观察并励发电机自励过程，测试其外特性；测试积复励发电机外特性。

3）直流并励电动机实验：测试工作特性和机械特性；完成改变电枢电压、改变励磁电流两种方式的调速特性测试；观察能耗制动过程。

4）直流串励电动机实验：测试工作特性和机械特性；测试人为机械特性；完成电枢回路串电阻、磁场绕组并联电阻两种方式的调速特性测试。

5）直流电动机转动惯量测试。

2. 变压器实验

1）单相变压器实验：完成空载实验（测取空载特性）、短路实验（测取短路特性）、负载实验。

2）三相变压器实验：测定变比；完成空载实验、短路实验、负载实验；测定极性，连接并判定Yy0、Yy6、Yd11、Yd5四种联接组；完成Yy0单相短路、Yy0两相短路两种不对称短路实验；测定Yy0连接变压器的零序阻抗；观察不同连接法和不同铁心结构对空载电流和电势波形的影响。

3）三相三绕组变压器实验：完成空载实验和变比测定、短路实验、负载实验。

4）单相变压器、三相变压器的并联运行实验。

3. 异步电机实验

1）三相鼠笼异步电动机的工作特性实验：测定电机转差率；测量定子绕组冷态电阻；判定定子绕组首末端；完成空载实验、短路实验、负载实验。

2）三相异步电动机的起动与调速实验：实现直接起动、星形-三角形（Y-Δ）换接起动、自耦变压器起动；完成线绕式异步电动机转子绕组串入可变电阻器起动及调速。

3）三相鼠笼异步发电机实验：完成空载试验；测取电容不变时空载电压与转速的关系、空载电压不变时电容与转速的关系；测试外特性。

4）三相鼠笼异步电动机的不对称运行、温升测试及转子转动惯量测试实验。

4. 同步电机实验

1）三相同步发电机的运行特性实验：测定电枢绕组实际冷态直流电阻；完成空载实验、三相短路实验、纯电感负载特性实验，测取对应特性曲线；测取外特性、调节特性曲线。

2）三相同步发电机的并网运行实验：用准确同步法、自同步法将三相同步发电机投入电网并联运行；完成并联运行时有功功率、无功功率的调节。

3）三相同步电动机实验：实现三相同步电动机的异步起动；测取输出功率P2≈0、P2=0.5倍额定功率时的V形曲线；测取工作特性。

4）三相同步电机参数测定、三相同步发电机突然短路、三相同步电机不对称运行实验。

5. 电动机机械特性的测定

1）直流他励电动机：测定电动及回馈制动、电动及反接制动、能耗制动三种状态下的机械特性。

2）三相异步电动机：测定线绕式转子异步电动机电动运行与再生发电制动、电动与反接制动、能耗制动三种状态下的机械特性；测绘三相鼠笼式、线绕式转子异步电动机的T-s曲线。

6. 继电接触控制与电力拖动（电气控制）实验

1）三相异步电动机点动和自锁控制线路：完成点动控制、自锁控制、既可点动又可自锁控制线路的接线与调试。

2）三相异步电动机正反转控制线路：完成倒顺开关控制、接触器联锁、按钮联锁、按钮和接触器双重联锁四种正反转控制线路的接线与调试。

3）顺序控制线路：完成两种三相异步电动机起动顺序控制、停止顺序控制线路的接线与调试。

4）三相鼠笼异步电动机降压起动控制线路：完成手动接触器控制串电阻、时间继电器控制串电阻、接触器控制Y-Δ、时间继电器控制Y-Δ四种降压起动控制线路的接线与调试。

5）完成三相线绕式异步电动机起动控制、三相异步电动机能耗制动控制、单向启动及反接制动控制、两地控制、工作台往返循环控制线路的接线与调试；完成C620车床、电动葫芦的电气控制线路模拟调试。

三、整个实验室配套设备要求

除上述标配装备外，投标人须为整个实验室配套以下全部设备，数量、规格、性能须与本条款要求完全一致，与实验装置兼容，可协同使用，满足实训教学、管理及保障需求：

▲1.实验室智能电源管理系统（1套）：实验室智能电源管理系统 整个实训室的总供电安全中枢，具备过压 / 欠压 / 漏电等多重保护与语音报警，实时监测电压与故障。
可实现对所有实验装置、配套设备的集中供电控制、能耗监测、过载保护及远程管控，具备供电状态实时显示、故障报警、定时断电等功能，适配实验室规模化设备管理需求，保障实验室整体供电安全稳定。

▲2.逻辑训练器套件（1套）：设备采用工程塑料保护外壳搭配有机玻璃盖板，由电路板、按键及指示灯集成组装而成，配备1个系统复位按键、4位拨码开关与4位工作模式指示灯，可完成模式设置及实时状态指示。设备集成36个按键与36个一体化设计指示灯，指示灯支持红、绿、蓝、橙四种颜色显示，整机外形尺寸不大于150mm×120mm×36mm，结构紧凑便于携带操作。设备配备电源开关及锂电池充放电状态指示灯，可实时显示电源工作状态，采用内置锂电池供电，支持Micro-USB接口充电，锂电池标称电压为3.7V，充电截止电压4.2V，放电截止电压3.0V，0.2C恒流放电至3.0V，电池容量不低于750mAh。设备支持3阶、4阶、5阶、6阶共4种工作模式，通过拨码开关切换选择，由工作模式指示灯实时指示当前档位，每种模式下可通过按键操作控制对应指示灯状态，实现从初态到任意终态的切换，其中3阶模式对应9个按键，可实现指示灯任意512种状态显示，4阶模式对应16个按键，可实现指示灯任意65536种状态显示，5阶模式对应25个按键，可实现指示灯任意33554432种状态显示，6阶模式对应36个按键，可实现指示灯任意68719476736种状态显示。
▲3.电机拆装与维修实训套件（10个）：每个均含电源盒、拆装工具、绕线模具、绕线机、未浸漆4kW电机等配件，具体配置如下：
1）电源盒：铁质双层亚光密纹喷塑结构，配备三相漏电保护器、三相断路器、三相四极电源插座、单相三极双联电源插座；

2）拆装工具：配套拉马、活动扳手、橡皮锤（或木锤）、划线板、压线板、弯头剪刀、螺丝刀、錾子、尖嘴钳、剥线钳、烙铁（含烙铁架）等1件；

3）手摇电子计数绕线机1个：数显范围0～9999匝数，计数精确、读数方便；

4）电机绕线模1个；

5）未浸漆三相鼠笼异步电动机1个：额定功率4kW，定子铁心36槽，电压380V（Y接法），转速1400r/min；

6）未浸漆他励直流电动机1个：额定功率350W，电压220V，转速1500r/min。

▲4.耐压试验设备（2个）：

1）绝缘电阻测试：测量范围0～2000MΩ，精度±1% FS；测试电压支持500V/1000V两档可调；

2）工频耐压试验：输出电压0～5kV（有效值）可调，精度±1% FS；试验时间0～999s可调，设定电压1760V、试验时间60秒时，自动切断高压输出并触发声光提示；支持1760V档位下60秒连续稳定输出，输出电压波动≤±1% FS；

3）试验电流：测量范围0～100mA，过流保护阈值可调；1760V/60秒耐压试验中，电流超阈值时1秒内断电，过流保护优先级高于时间自动断电功能；

4）适配电机：兼容4kW,380V三相异步电机、350W 220V直流电机的1760V/60秒耐压测试及高精度绝缘电阻测试，输出端匹配电机绕组接线规格，接触稳定、数据精准；

5）安全防护：配备接地保护（接地电阻≤0.1Ω）、漏电保护（漏电电流≤30mA）、急停按钮及高压警示灯；1760V试验期间及自动断电后，高压警示灯保持亮灯至设备完全放电（放电时间≤5秒），避免残余电压风险。

▲5.空载/短路试验装置（2个）：      

1）测量范围：电压（三相交流0～450V、直流0～300V，精度均±0.5级）；电流（空载测试0～10A、短路测试0～60A，精度均±0.5级）；功率测量0～5kW（精度±0.5级）；转速测量0～3000r/min（精度±1r/min）；

2）可调压输出：仅用于短路试验，输出电压0～100V（三相交流）连续可调，精度±1% FS，支持手动、自动两种调压模式；

3）试验功能：可自动记录空载测试参数；记录不同调压档位下的短路电流与功率数据；电流超设定阈值（0～60A可调）时，自动断电并触发报警；

4）数据处理：配备≥5英寸彩屏，支持实时显示测试数据、峰值锁定功能，可查询10组及以上历史测试数据。

▲6.核心仿真实训软件套件，整合5款软件（电力拖动 / 电机拆装与维修仿真实训软件/ 多种电机在环实时仿真软件实验平台 / 安全用电仿真实训软件 / 三维工业自动化设计软件）具体要求如下：  
（1）电力拖动仿真实训软件

▲软件针对电力拖动技术控制线路的连接、调试、测量等过程进行模拟仿真。软件功能：1.本软件采用模块化设计思想，由电气器件展示、电气安装与连接、线路检查、故障检测与维修等模块组成，操作流程接近实际工业场景，操作结果实时显示。2.电气器件展示模块有自耦变压器、控制按钮、电磁启动器、多圈电位器、珐琅电阻等10余种常用器件模型，以3D的形式展现并附以文字说明介绍。各模型均可任意放大、缩小和旋转，具有直观立体、真实互动的效果。3.电气安装与连接模块包括元器件组装和电气线路连接。操作者按照界面提示或者原理图先将元器件库中的元件拖到电气柜上进行组装，器件组装完成后进入电气线路连接界面。在接线界面学员可以“示教接线”自己动手接线，也可以通过 “一键接线”由计算机完成接线。接完线后学员通过操作相应的器件，根据原理图以及器件的动作情况，判断连接线路是否正确。4.通电检查模块主要用于在设备通电前进行电压检查，检查电源电路是否短路。5.故障诊断与维修模块具有故障设置功能，故障点设置典型、全面，操作者根据故障现象，利用所学知识进行排故练习。6.电气安装与连接、线路检查、故障检测与维修三个模块均有三相鼠笼式电动机点动控制线路、三相鼠笼式电动机自耦减压启动线路、风电闭锁电气控制线路、磁力启动器控制的启动线路等12个常见线路。
（2）电机拆装与维修仿真实训软件

▲软件结合电机结构动态演示和拆装过程仿真为一体，示教过程生动形象。软件功能：采用3D技术与交互式动画相结合的方式，模拟电机拆装的过程。软件可实现以下功能：1.三相同步电机：主要由三相同步电机简介、拆装工具、拆装步骤、拆装动画、主要零部件展示、模拟装配等模块构成；2.单向异步电动机：主要由单向异步电动机简介、拆装工具、拆装步骤、拆装动画、主要零部件展示、模拟装配等模块构成；3.直流电机：主要由直流电机简介、拆装工具、拆装步骤、拆装动画、主要零部件展示、模拟装配等模块构成；4.三相鼠笼式异步电动机：主要由三相鼠笼式异步电动机简介、拆装工具、拆装步骤、拆装动画、主要零部件展示、模拟装配等模块构成；5.变压器：主要由变压器简介、拆装工具、拆装步骤、拆装动画、原理讲解、模拟检测等模块构成。

（3）多种电机在环实时仿真软件实验平台

▲软件功能：软件实验的电机类型包含最常见的几类电机：直流电机、异步电机、同步电机和变压器，对于电机运用等效电路的方式给出了工作特性曲线和机械特性曲线。对每一种电机均给出了电气和机械参数，便于学生理解和参考。学生可以通过选择对应的电机与运行方式获得电机的转速、转矩、电流等信息，十分便捷。暂停/停止后会自动显示游标，挪动游标可以在右侧获取当前点的值，有助于后续的计算与分析。

1）工作特性和机械特性实验

直流电机：根据励磁绕组的连接方式不同，可选择串励、并励和他励这三种电机。通过改变绕组两端电压、电枢回路串入电阻、励磁回路串入电阻这三种方式，选择电磁转矩、转速、效率、电流和电磁功率等参数，可以画出固有机械特性和人为机械特性，其中电磁转矩改为输出功率可画出电机的工作特性曲线。

异步电机：从异步电机的调速入手，有改变定子绕组电压调速、转子回路串电阻调速和变频调速，其参数可以人为设置，可以方便的看到不同调速方式及输入参数情况下电机的调速机械特性。

2）起动、调速、制动实验

进入后在上方可以看到电机的一些关键铭牌参数，有助于学生有大致判断。从电机的电路上，可以看到电机主要参数，很好地模拟了实验，让学生能够明白输入的参数会影响哪些参数变化。可以选择查看哪些变量，例如：定子绕组电压、电机转速、转矩等，不需要像实际实验中单独测量转速和电流等参数也可以清楚的看到需要的变量。

转矩：负载转矩有四种类型，分别为位能型负载、摩擦型负载、平方转矩负载（模拟风机、水泵）和恒功率负载，与额定转矩下的比值作为输入，能让学生更好地了解轻载、中载和重载情况下电机的运行。

起动：根据不同的电机，起动方式会略微有所不同，例如：Δ形连接的异步电机就有Y-Δ起动，可以根据显示的起动方式（如：定子绕组降电压起动）及输入所需的参数来模拟实际中不同的起动方式。

调速：调速过程根据电机的特点，包含了各类电机主要的一些调速方式，仿真实验接近实际，工作特性展示的是稳态特性，而运行实验的调速很好的向学生展现电机调速的暂态特性。

制动：实际运行中可能需要使电机快速停下，这就需要采取合理的制动方式。学生可以选择制动方式看到实际电机的运行情况，将起动、调速与制动放在同一人机界面中，可以很好地模拟出完整的实验流程。

性能指标：1）直流电机不少于23组数据模型；2）异步电机不少于20组数据模型；3）同步电机不少于6组数据模型；4）变压器不少于6组数据模型；5）直流电机数据模型覆盖串励、并励、他励三种电机类型；6）异步电机数据模型覆盖星型、三角两种接法；

（4）安全用电仿真实训软件

▲包括各种电气安全作业的组织措施、技术措施和安全保护措施、电气设备的安全运行、电网的安全管理、电气火灾灭火知识等。软件功能：以Flash动画与3D虚拟仿真相结合，生动地模拟了安全用电基础知识、人体阻抗的认识和测试、直接触电的认识和实训操作、人体在遭受电击时的电流途径、间接触电的认识和实训操作、IT供电系统、TT供电系统、TN-S供电系统、TN-C供电系统、TN-C-S供电系统、指令标识的认识、电气火灾产生的原因及处理方法等。软件主要分为五个模块：1.理论知识：包含安全用电概述、安全用电的相关基础知识、怎么安全用电、触电预防共四部分。2.动画仿真：包含家庭电路的组成、为什么要用三线插头、人是怎么触电的、认识欧姆定律、电功率与安全用电的关系、认识低压断路器、漏电保护器的原理以及注意预防雷电共八部分。3.用电事故预防：包含用电事故预防、电的危害、生活中如何预防电气事故等八部分。4.紧急救护：包含医疗急救小常识、触电急救动画讲解。5.答题互动：包含电磁大冒险、用电知识问答。

▲（5）三维工业自动化设计软件

配套正版三维工业自动化设计软件，供货时提供原版证明，用户手册1本，加密锁1个。软件具有零件设计、装配设计、工程制图、饭金设计、设计文件管理等功能，并且达到软件产品登记测试规范的要求。软件可面向工业和教育等多个领域，突出在工业自动化集成领域、教育自动化领域的三维设计功能。
1）可导出各环节所需的3D及2D数据，支持与主流的PLM/PDM系统的集成，3D数据应用于产品全生命周期。

●2）同步建模技术：支持同步建模无需刻意去创建草图，系统会自动捕捉草图平面。整个操作过程，可以在全三维环境下完成，也可以切换到二维平面视图；能够基于无历史树的特征，根据几何规则就能编辑修改模型，即使用变量化方式进行产品设计。
3）智能参数建模技术：智能参数建模技术可轻松地创建和编辑3D模型。还可像处理本机文件一样处理多CAD数据，无缝衔接整个生态链。

●4）PLC仿真技术：构建了3D虚拟环境，实现自动封盖、自动装箱、温度压力控制、码垛堆积、加工中心刀库、电镀生产线、多种液体混合、自动混合生产线、水塔水位控制、机械手控制、机器人自动扫雷等实训项目，支持采集卡采集PLC的输入输出信号，实现PLC与计算机的通讯，从而控制软件中的3D模型的动作，使得虚拟仿真技术实时展现PLC的运行状态，也使得学生非常容易理解对每一种控制单元的工作过程和原理。
●5）电机仿真技术：电机类型包含：直流电机、异步电机、同步电机和变压器，对于电机运用等效电路的方式给出了工作特性曲线和机械特性曲线。对每一种电机均给出了电气和机械参数，便于学生理解和参考。学生可以通过选择对应的电机与运行方式获得电机的转速、转矩、电流等信息，十分便捷。暂停/停止后会自动显示游标，挪动游标可以在右侧获取当前点的值，有助于后续的计算与分析。直流电机不少于23组数据模，异步电机不少于20组数据模型，同步电机不少于6组数据模型，变压器不少于6组数据模型，直流电机数据模型覆盖串励、并励、他励三种电机类型，异步电机数据模型覆盖星型、三角两种接法，直流电机、异步电机特性实验能动态描绘电机工作特性、固有机械特性、人为机械特性曲线。
6）装配体设计：支持自底向上或自顶向下的装配体建模方式，可快速检测修复零部件之间的冲突问题，直观的装配体还可用于实时的方案沟通。

●7）支持工程图创建：根据3D模型自动创建并更新工程图，快速创建标准视图和派生视图，供货时提供尺寸控制和添加注释等工具，可以快速创建包含全部细节的工程图。
8）钣金设计及优化：除了基本的折弯和冲孔，还具有特定于钣金的特征，比如浮凸、浅凹、绘图切割、焊珠、轮廓弯边、直弯和蚀刻。还可用于分析、NC编程等集成应用。

9）曲面设计及评估：可创建高品质的曲面，并可通过精确的参数控制从而获得理想的曲率，通过条纹等工具实时评估曲面效果。

10）结构仿真分析：内置的有限元分析(FEA)工具，设计工程师可以在3D环境中通过数字方式验证零件设计，缩短产品开发周期。

11）动画和运动仿真：不仅是基础的运动动画，可对模型输入运动参数，以获得运动过程中各状态的受力情况。也可通过结果倒推出所需的输入力或者功率。

12）MBD基于模型的定义：数字化沟通加快从设计到制造的过程。在3D模型中直接赋予产品制造信息，生成易于传播的3DPDF，通过直观的可交互文档查看制造数据。
	106.00
	工业

	▲商务条款
	一、合同签订期：自中标通知书发出之日起25日内。
二、交付时间：采购合同签订生效之日起90日历日内完成项目供货、安装调试并验收合格和交付使用。
三、交付地点：广西南宁市内，广西水利电力职业技术学院指定地点。
四、售后服务要求：

1.质量保证期：除了在技术参数及配置中对质量保证期另有规定的货物及服务外，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于3年（自交货并验收合格之日起计）；质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。

2.中标人负责送货上门及安装调试并承担相应费用。
3.在交货地点按采购人要求进行安装调试以及技术培训。技术培训时间不少于8小时，培训人数不得少于5人。
4.故障响应时间：电话响应时间要求为7×24小时，出现故障1小时内做出响应，2小时内通过电话、邮件、微信等方式指导采购人排除故障，24小时内到场维修。一般问题应在 24 小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决。
5.供货时，中标人必须提供投标产品厂家售后服务承诺书原件。
6.技术文件：中标人供货时应提供全套、完整的技术资料，包括仪器说明书、操作手册、产品合格证等相关技术文件。
7.质量保证期内，中标人提供保修并承担相应费用，更换同品牌不低于原价位、规格、型号的部件。

五、验收方式：

1.中标供应商提供不符合招标文件规定或者投标文件承诺的和本合同规定的货物，采购人有权拒绝接受。

2.中标供应商应将所提供货物的装箱清单、用户手册、随机资料、工具和备品、备件等交付给采购人，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

3.中标供应商应当在货物交付、调试、培训完成，达到验收条件后向采购人提出书面验收申请，采购人组织项目验收，验收合格后由双方签署货物验收单并加盖采购人公章，双方各执一份。

4.如采购人委托采购代理机构组织的验收项目的，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现中标供应商有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

5.采购人对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向中标供应商提出，中标供应商应自收到采购人书面异议后合同约定的时间内及时予以解决。

六、验收标准：
1.采购人对中标供应商提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。
2．项目验收按以下流程进行：
（1）中标人按采购人要求送货至指定地点，双方一起开箱验货并签字确认。
（2）中标人按采购人指定的设备安装地点，完成设备的安装与调试。
（3）中标人提出验收申请，经采购人同意后共同组织验收，签写相应验收意见并签名确认。如对验收存在异议的，可聘请第三方按合同约定组织验收。
（4）项目验收合格，项目约定产品或服务才正式交接。交接完毕，才作为项目的最终验收。
3. 检查供货范围。中标人提供的产品到达采购人指定现场后，中标人应在采购人单位项目负责人在场情况下，对着供货清单，当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，并对相关产品的型号、规格、数量、性能参数等进行初步核对，双方签字确认。中标人应保证货物到达采购人所在地时完好无损，与合同约定一致，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿，否则采购人可拒绝签字确认。
4．中标人在项目（含货物）验收时由采购人单位对照采购文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。
5．采购人需要制造商对中标人交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标人与制造商协调。
6．产品包装材料归采购人所有。
7．未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。
8. 验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。
七、其他要求：

1.投标报价必须含以下部分，包括：投标货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位、培训费的各种费用以及安装、调试等本采购文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。
2.中标供应商负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。
3.付款方式：
（1）第一阶段（预付款）：签订合同之日起10个工作日内，中标供应商提交书面申请材料至采购人，经采购人审核同意后向中标供应商支付合同总额的30%作为预付款。

（2）第二阶段（进度款）：当采购的设备全部到货完毕，经采购人组织到货验收合格后（到货验收合格不作为货物交付和调试安装验收合格依据，仅作支付依据），中标供应商提交书面申请材料至采购人，采购人完成付款审批手续后10个工作日内，支付至合同总额的80%；

（3）第三阶段（验收款）：项目全部完成并经采购人验收合格后，收到中标供应商开具合同的等额合法增值税专用发票后，采购人在10个工作日内向中标供应商支付剩余款项。

合同款项支付手续的办理，均由中标人提出书面请款申请，获得采购人书面确认、审批后支付相应费用。所有的款项以转账的方式支付到中标人指定的银行账号。收款方、出具发票方、合同方均必须与中标单位名称一致，否则采购人有权拒绝付款。
4.本项目建设地点由采购人指定，供应商可进行现场实地勘察评估，在充分满足设备正常运行所需的行业技术标准基础上，结合国家专业教学标准、实训室建设标准，根据采购人课程教学实训目标与实际教学场地条件，为每个实训空间设计制作设备应用场景环境，须涵盖但不限于设备空间温度控制、设备网络互联、智慧式教用交互环境等环境功能。供应商须根据实训室实际空间条件进行上述功能环境设计和升级改造（包含基础施工、防水、通风、消防、接地、照明、防静电处理等），经采购人书面确认后方可实施。上述实施过程中所涉及的货物、施工辅材、施工费用等相关费用均包含在投标报价中。

5.中标人于签订合同后5个工作日内必须向采购人提供所投产品的货物来源合法性证明（如：生产厂家针对此项目的售后服务保证原件或供货证明原件或经销证书或购买发票等）和投标时提供的产品佐证材料原件（如检测报告等）进行核验，如查出有提供虚假材料进行响应的嫌疑，将汇报监督部门广西壮族自治区财政厅，并按相关政府采购法律法规执行。

	其他说明
	一、进口产品说明：

□本分标“需求一览表”中的第    项货物所涉及的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效投标处理。
☑本分标货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效投标处理。

二、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对符合政策要求的本国产品给予价格评审优惠，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见附件3）计算。

三、与本分标有关的设计图纸、技术规范、文件等附件资料及其获取方式：
文件或者资料名称：  /  

公布渠道或者获取方式：  /  

四、现场考察

本分标可进行现场考察，采购人统一组织现场考察。供应商可参加采购人统一组织的现场考察，具体如下：
1、现场考察集合时间：2026年3月5日10时00分（09时30分-10时00分为集合时间，未在集合时间到达的不予接待，自行考察）
2、现场考察集合地址：广西南宁市武鸣区广西-东盟经济开发区长岗大道98号里建校区电力实训基地。
联系人：谭臻；联系电话：18934766168。（建议提前联系）
3、参与现场考察的人员需携带供所在单位出具的授权书（明确授权考察的相关事宜）或所在单位开具的介绍信（说明考察的项目名称、考察人姓名、身份证号码、联系方式等，加盖供应商公章）。
4、供应商自行前往项目所在地进行实地考察（费用自理），经实地考察后因自身原因考察不详细而导致投标方案偏差、中标后不能履约等一切责任由供应商自行承担。
5、如采购人向供应商提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料。采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。
6、供应商可为考察目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商自行承担现场考察的安全责任和风险。


第三节 评分标准
（分标2适用）
	序号
	评审因素
	评分标准

	1
	价格分

（满分30分）
	投标报价
	1.1评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。

1.2 政策性扣除计算方法。

1.2.1对小微企业的价格评审优惠

投标人被评定为监狱企业或者残疾人福利性单位或者其提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，即货物由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标的，该投标人的投标报价给予10% 的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1-10%）；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的投标报价给予4% 的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1－4% ）。
1.2.2对本国产品的价格评审优惠
投标人对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见“第六章投标文件格式”）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，该产品被视为本国产品的，给予政策性价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
对本国产品的支持政策：政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
除上述情况外，评标价=投标报价。

1.3满足招标文件要求且评标价最低的评标价为评标基准价，基准价得分为30分。

1.4价格分计算公式：

价格分=(评标基准价／评标价)×30分

	2
	技术分

（满分45分）
	技术性能分（满分17分）
	根据《技术参数及配置》中各项技术参数的响应情况由评标委员会进行评分。

（1）本项目基本分为2分。投标人提供的响应技术需求参数全部满足或完全满足实质性要求的得2分；

（2）投标人对技术需求参数条款响应正偏离，经评标委员会认可的，每提供1个正偏离得1分，本项满分9分。（注：正偏离项需提供至少包括以下证明材料：国家认证认可的第三方检测机构出具的带（CMA或CNAS）标识的检测报告彩色扫描件，或者产品说明书相关功能页面及封面彩色扫描件，或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址），或者产品功能截图，加盖投标人公章。不提供证明材料不得分。）

（3）投标人针对“●”标识的技术参数在投标文件中提供对应功能界面截图并加盖投标人公章的，每提供1项得1.5分，满分6分。

	
	
	安装调试（满分12分）
	评标委员会在打分前根据投标人安装调试方案，综合评定所属档次及分值进行独立打分，未提供的安装调试方案的不得分。

一档（4分）：提供了按照调试方案，技术架构有可行性，满足项目需求，投入本项目的安装实施人员有5名及以上(在投标文件中提供实施人员名单)。

二档（8分）：在一档基础上，对项目理解有阐述，有步骤无组织机构，有针对性提出建议，能满足项目实施需求，投入本项目的安装实施人员有8名及以上(在投标文件中提供实施人员名单)。
三档（12分）：在二档基础上，方案细致，对项目理解有细致阐述，步骤有序，组织机构有可行性，且方案整体性、可靠性、可维护性、安全性有可行性，有针对性提出有效性建议项目，(投入本项目的安装实施人员有11名及以上(在投标文件中提供实施人员名单)。

	
	
	供货实施方案

（满分16分）
	评标委员会根据投标人提供的供货实施方案内容，综合评定所属档次及分值进行独立打分，未提供的供货方案的不得分。

一档(4分):投标人能提供满足招标文件的供货实施方案，有实施日程表和人员安排，有具体实施步骤和要求、工作计划，具有关键节点的控制措施说明，有服务承诺并承诺在服务中接到采购人供货要求时，有计划的完成供货任务。

二档(8分):在满足一档的基础上，投标人能提供供货实施方案，有实施日程表和人员安排，具体实施步骤和要求描述细致，工作计划编制、送供货时间安排符合项目需求，对项目的重点及难点、关键节点控制措施有简单阐述。

三档(12分):在满足二档的基础上，投标人能提供实施日程表、人员安排、工作计划编制、关键节点控制措施、具体实施步骤和要求描述细致,对项目的重点及难点有细致阐述，针对各类工作、突发事件应对预案有简单说明。

四档(16分):在三档的基础上，投标人提供的供货实施方案整体描述细致、具体,对本项目的理解有细致阐述、表述清晰，针对各类工作、突发事件应对预案有可操作性:关键节点的控制措施、进度安排完全符合项目需求，项目管理机构制度、实施流程符合项目需求，工作计划及具体实施步骤和要求描述细致，拟投入人员职责分工准确、符合项目需求。能够完全满足项目的需求、准确体现采购方对该项目的实际需求的；有细致的配送服务方案，具体实施步骤和要求描述细致，在保证配送服务业务外有机动人员用于对紧急事件处理，对配送及应急处理响应快，对配送及应急处理响应迅速，有可行性，方案有针对性。

	3
	商务分（满分25分）
	售后服务分

（满分19分）
	售后服务方案
（满分15分）
	一档（5分）：投标人售后服务方案符合招标文件要求，人员配备3（不含）名以下的售后服务人员（在投标文件中提供项目实施人员的身份证复印件及联系方式，并加盖投标人公章）。有应急服务方案，出现故障时，在接到采购人应急维修电话后1.5小时内响应，19小时内到达现场修理解决，30小时内恢复正常使用，保修期满后维修零配件有优惠。

二档（10分）投标人售后服务方案完全符合招标文件要求；有服务措施、对有问题产品有替换方案，人员配备3(含)-5（不含）名的项目实施人员（在投标文件中提供项目实施人员的身份证复印件及联系方式，并加盖投标人公章）。有应急服务方案，出现故障时，在接到采购人应急维修电话后1小时内响应，14小时内到达现场修理解决，24小时内恢复正常使用。免保期后，对有偿维护、服务范围及费用等有优惠的。

三档（15分）：投标人的售后服务方案优于招标文件要求，售后服务方案细致，能定期回访；问题产品替换方案细致，切实可行，有可操作性；人员配备5名以上的项目实施人员（在投标文件中提供项目实施人员的身份证复印件及联系方式，并加盖投标人公章）。有应急服务方案，出现故障时，在接到采购人应急维修电话后0.5小时内响应，9小时内到达现场修理解决，18小时内恢复正常使用。有专业技术能力，能更好地为采购单位服务，有免费技术巡检方案的，有偿维护方式、服务范围及费用、保修期满后维修零配件有优惠。

	
	
	
	更长质量保证期
（满分4分）
	投标人承诺除了满足招标文件要求的质量保证期以外延长质量保证期的，每延长1年质量保证期的得2分，本项满分4分。

	
	
	业绩

（满分4分）
	投标人2023年1月1日起承接的同类项目业绩，每项得1分，满分4分。【注：需在投标文件中提供前述类似项目业绩的合同和验收材料复印件并加盖投标人公章，且能清晰体现服务/货物名称、签订时间、验收时间、合同金额、验收金额，未按要求提供的不予计分。】

	
	
	政策分（满分2分）
	节能、环境标志产品
	（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[需在投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章，未按要求提供的不予计分]，每提供一项得0.5分，满分1分。

（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[需在投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章，未按要求提供的不予计分]，每提供一项得0.5分，满分1分。

（3）非节能、环境标志产品的不得分。

	总得分=1+2+3。




