## Sheet0
*序号 | *采购项目名称 | *采购需求概况 | *预算金额（万元）【格式:数值型】 | *预计采购时间（填写到月）【格式:yyyy年MM月】 | *落实政府采购政策功能情况 | 备注
1 | 科技综合大楼通风系统 | 采购需求如下：1.消音器3套；2.卧式喷淋塔过滤箱3套；3.位移传感器3套；4.塑料通风管道9套；5.塑料阀门 3套；6.墙体开孔及修复3套；7.排风机变频控制系统配电箱3套；8.面风速传感器3套；9.楼顶设备支架3套；10.控制信号线3套；11.控制器3套；12.控制开关3套；13.活性炭吸附箱3套；14.管道压力传感器3套；15.风井建墙防水3套；16.风机控制线3套；17.风机减震软连接3套；18.废水收集管网3套；19.玻璃钢离心变频风机3套； 20.70℃防火阀3套；21.304#不锈钢支架3套。 | 500 | 2026年05月 | 按政府采购政策执行