# 体育教育特色专业及实训基地建设

招 标 文 件

（远程异地评标）

项目编号：CZZC2026-G1-990006-GXFX

（电子标）

# 采 购 人：崇左幼儿师范高等专科学校

# 采购代理机构：广西福兴工程招标代理有限公司

日期：2026年 1月

目     录

第一章  招标公告	1

第二章  采购需求	4

第三章  投标人须知	117

第四章  评标方法及评分标准	138

第五章 拟签订的合同文本	152

第六章 投标文件格式	163

第七章 质疑、投诉证明材料格式	196

第一章  招标公告

公开招标公告

项目概况

体育教育特色专业及实训基地建设招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于 2026年2月   日09时00分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CZZC2026-G1-990006-GXFX

项目名称： 体育教育特色专业及实训基地建设

预算金额：6531156.00 元，其中1分标935515.00元；2分标1016287.00元；3分标754421.00元；4分标1044392.00元；5分标964064.00元；6分标973367.00元；7分标843110.00元。

采购需求：

| # 分标序号 | # 分标名称 | # 数量 | # 单位 | # 预算金额(元) | # 简要规格描述或分标基本概况介绍 | # 最高限价(元) | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 儿童体适能中心、武术实训室、瑜伽舞蹈实训室 | # 1 | # 批 | # 935515.00 | # 详细要求及内容详见招标文件。 | # 935515.00 |  |
| # 2 | # 运动心理健康教育实训室、运动解剖实训室 | # 1 | # 批 | # 1016287.00 | # 详细要求及内容详见招标文件。 | # 1016287.00 |  |
| # 3 | # 乒乓球实训室、运动生理实训室、体育保健实训室 | # 1 | # 批 | # 754421.00 | # 详细要求及内容详见招标文件。 | # 754421.00 |  |
| # 4 | # 全民健身广场 | # 1 | # 批 | # 1044392.00 | # 详细要求及内容详见招标文件。 | # 1044392.00 |  |
| # 5 | # 体能综合实训室 | # 1 | # 批 | # 964064.00 | # 详细要求及内容详见招标文件。 | # 964064.00 |  |
| # 6 | # 小学体育教育实训室、体育师范生技能录播室、体质测试中心 | # 1 | # 批 | # 973367.00 | # 详细要求及内容详见招标文件。 | # 973367.00 |  |
| # 7 | # 校园文化建设、体育竞赛组织与编排 | # 1 | # 批 | # 843110.00 | # 详细要求及内容详见招标文件。 | # 843110.00 |  |

合同履行期限：合同签订之日起90日内完成供货安装调试并交付使用。

本项目是否接受联合体投标：□是/☑否。

二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

# 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本次采购1分标、4分标、7分标为专门面向中小企业采购（供应商应为中小企业或监狱企业或残疾人福利性单位）；2分标、3分标、5分标、6分标为非专门面向中小企业采购。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.本项目的特定条件：无。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

6.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：自2026年   月    日至2026年    月     日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

获取方式：潜在供应商登陆“广西政府采购云”平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），并在系统上自行下载获取竞争性磋商文件，逾期无效；未注册的供应商可在“广西政府采购云”平台完成注册后再进行报名下载竞争性磋商文件。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电广西政府采购云客服热线：400-881-7190。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间和开标时间：2026年   月     日 9 时00 分（北京时间）

2、投标和开标地点：

（1）投标文件提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过：“广西政府采购云平台”

（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，供应商应先安装“采购云电子交易客户端”

（请自行前往“广西政府采购云平台”平台进行下载），并按照本项目招标文件和“广西政府采购云平台” 的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至“广西政府采购云平台”，供应商在“广西政府采购云平台”提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理（申领流程见本公告附件1）及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，投标人只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各投标人抓紧时间办理。

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件广西政府采购云平台将予以拒收。

（4）开标地点：本次招标将22026年   月     日 9 时00 分在广西政府采购云平台电子开标大厅开标。

（5）CA证书在线解密：供应商投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：本项目不收取投标保证金

2.采购意向公开链接：

http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/site/detail?parentId=66485&articleId=Nes/IlxD3h1k33KflBIH6Q==

3.网上查询地址

广西政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）、全国公共资源交易平台（广西.崇左）（http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/czggzy/）。

4.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

（6）政府采购扶持不发达地区和少数民族地区发。

（7）其他详见“第二章　采购需求”。

5.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

6.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

7. 评标说明：本项目采用远程异地评标，全流程电子评标。【评审地点：主场设在崇左市公共资源交易中心（崇左市城南新区石景林路东段政务服务中心综合楼五楼），副场设在    公共资源交易中心（ ）】

8. 根据《崇左市财政局关于进一步做好线上“政采贷”融资业务工作的通知》( 崇财采(2023)10号) ,供应商可凭（中标）成交通知书、政府采购合同，通过中征应收账款融资服务平台向银行在线申请“政采贷”融资。(具体详见招标文件中关于“政采贷”相关信息)。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：崇左幼儿师范高等专科学校

地址：崇左市崇善大道55号

项目联系人： 陈老师

联系电话：0771-6464503

2.采购代理机构信息

名称：广西福兴工程招标代理有限公司

地址：南宁市青秀区南湖街道金湖北路58-2号金庆盛酒店6楼627室

联系电话：0771-5783803

3.项目联系方式

项目联系人：何莹、磨海萍、陈香梅

电话：0771-5783803

# 第二章  采购需求

说明：

1.为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

（3）根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的规定，本项目采购范围包含信息安全产品的（信息安全产品包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换产品、安全路由器、智能卡COS、数据备份与恢复产品、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件产品、入侵检测系统（IDS）、网络脆弱扫描产品、安全审计产品、网站恢复产品），投标人必须在投标文件中提供中国信息安全认证中心授予的有效的信息安全产品认证证书（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.本项目标的所属行业划分依据：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

4.如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

注：所有投标人投标总报价不得超过项目总采购预算，各分标报价也不得超过对应的分标采购预算；否则投标文件作无效处理。

5.采购需求列表中的参考品牌、参考图片仅供参考，不做任何实质指导作用。

1分标：

| 货物需求一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1分标 |  | 儿童体适能中心 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 采购货物名称 | 参考品牌 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考图片 | 中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件2） |
| 1 | 软式长方跳箱 | 颐和、同泰、凯路奇 | 加厚防滑PVC、填充EPE,15cm、30cm、45cm、60cm、整套50斤重。4个/组 | 组 | 2 |  | 工业 |
| 2 | 三步台阶 | 颐和、同泰、凯路奇 | 采用1000D加厚PVC夹网布，皮层0.8m厚。内部填充环保EPP全新料,绝非再生海绵!采用YKK进口拉链。台阶加宽型号。 | 个 | 2 |  | 工业 |
| 3 | 五折垫 | 颐和、同泰、凯路奇 | 共五块。每块长1.2米，宽0.6米，高0.1米。展开后，长3米，宽1.2米，高0.1米的长方体。颜色为红橙黄绿蓝。 | 个 | 2 |  | 工业 |
| 4 | 折叠斜坡垫 | 颐和、同泰、凯路奇 | 172*80*35*5厘米折叠尺寸86*80*40厘米(可定做各种尺寸） | 个 | 2 |  | 工业 |
| 5 | 斜坡垫 | 颐和、同泰、凯路奇 | 尺寸80*60*35厘米，内环保珍珠棉外包夹网革，可定做尺寸 | 个 | 2 |  | 工业 |
| 6 | 软体平衡木珍珠棉 | 颐和、同泰、凯路奇 | 300*30*20*30厘米，横截面为梯形，高密度压缩再生棉，外包夹网革，(较轻) | 个 | 2 |  | 工业 |
| 7 | S平衡木 | 颐和、同泰、凯路奇 | 长240cm，宽30cm,高30cm，外PVC人革,高密度珍珠棉 | 组 | 2 |  | 工业 |
| 8 | 四级梯形跳箱 | 颐和、同泰、凯路奇 | 120*70*90*40内高密度环保纯珍珠棉，外包pve夹网革 | 组 | 2 |  | 工业 |
| 9 | 多功能训练架 | 颐和、同泰、凯路奇 | 高72cm,宽63cm,一组2个 | 组 | 4 |  | 工业 |
| 10 | 幼儿测试平衡木 | 颐和、同泰、凯路奇 | 尺寸：300*10*30cm 材质：优质木材+钢架，钢架厚度3mm 环保PVC防滑防撕裂皮革 | 个 | 2 |  | 工业 |
| 11 | 青少年体能立定跳远垫 | 颐和、同泰、凯路奇 | 材质: PVC 刻度: 0—300cm 规格：350*90*0.45cm 特点：多层缓冲结构，高强度防滑纹 | 个 | 2 |  | 工业 |
| 12 | 坐位体前屈 | 万庆、迈康、华派 | 材质:高密度复合板，铝合金板，尺寸: 25cmX 35cmX 40cm | 个 | 2 |  | 工业 |
| 13 | 少儿体能运动秒表 | 天福、361°、奥匹 | 型号: PC396 单排2道记忆秒表产品 尺寸: 80*61*22. 4mm 净重: 42g 介绍:30分钟内以1/100秒为计时单位,30分钟以上以秒为计时单位最大计时为24小时1行，6位数量液晶显示，字高: 7. 2mm时间，日历，定时响闹，及整点报时12/24小时显示，纽扣电池 | 个 | 2 |  | 工业 |
| 14 | 标志杆组合 | 飞乔、悍邦、麦卡 | 注水底座+1.5米杆子+旗子 | 套 | 2 |  | 工业 |
| 15 | 少儿体能训练网球 | Odear、欧帝尔、FED | 颜色:荧光黄 (国际标准网球颜色)， 产品特点标准训练用网球，基本能适应各种场地，此球采用天然橡胶制作内胆，气压为标准训练用网球气压，球感舒适，此球特点是适合训练，弹性好。 | 个 | 2 |  | 工业 |
| 16 | 中档少儿体能组合踏板 | ONEMILE、other、非凡 | 材质: ABS 工程塑料可调高度为10CM; 15CM;21CM配件:面板1块，踏板托4个重量:约10kg | 套 | 6 |  | 工业 |
| 17 | 58CM少儿体能波速球 | 顾之、OTHER、麦高登 | 球面PVC底pp abs乳胶管半球主要由两个部分组成，上半部分是橡胶制成的半球，下部分是个塑料平台1平衡半球的两面都可以进行训练，主要特色是不稳定，不稳定表面训练，提升平衡感，本体感觉以及强化核肌群，直径58cm | 个 | 6 |  | 工业 |
| 18 | 折叠敏捷梯 | 奥匹、悍邦、麦卡 | 本款塑料片和织带间距严格控制，不会出现脚踩上橫档偏移的情况，两套可以拼接成12米。间距可调节，可收纳，含收纳包,6米12栏 | 个 | 2 |  | 工业 |
| 19 | 竹节跳绳 | 狼道、欧梵达、中欧 | 规格:手柄长度:17.5厘米手柄直径: 2.5厘米， 绳体长:260厘米(长短可调)， 绳重:110克。材料: 手柄:pvc.竹节:pp。绳体:内芯为直径3毫米尼龙绳，尼龙绳.上穿有100多粒耐磨强化塑料管。颜色:蓝白、绿白、粉红白、蓝白、黑白 | 个 | 8 |  | 工业 |
| 20 | 健美体操垫 | 颐和、同泰、凯路奇 | 120*60*3cm,内为珍珠棉，外包PU | 块 | 2 |  | 工业 |
| 21 | 38cm普通款 | 奥匹、悍邦、麦卡 | 尺寸: 20*38cm材质: pe | 个 | 10 |  | 工业 |
| 22 | 敏捷环 | 奥匹、悍邦、麦卡 | 红、黄、蓝三种颜色，优质ABS工程塑料制成，用于各种跨跃式训练与敏捷训练,直径直径40cm, | 个 | 10 |  | 工业 |
| 23 | 敏捷栏高低组合 | 奥匹、悍邦、麦卡 | 材质;PE，一套四个不同高度，能够很好的提高灵敏性高15、23、30、40cm | 套 | 4 |  | 工业 |
| 24 | 标志碟 | 奥匹、悍邦、麦卡 | PE全新料，韧性极好。每50个配一个架子、含网袋,四色，50片一套 | 套 | 2 |  | 工业 |
| 25 | 儿童篮球架 | 飞乔、鑫达、家宁 | 规 格(长x宽x高)：2795×1400×3800mm a.主要材料：钢管、钢化玻璃； b.主要承载立柱：150×100×2.5mm； c.主要承载横量：50×50×2.0mm； d.篮球圈类型：普通篮圈； e.篮球架臂长最长时；805mm； f.篮板厚度：10mm； g.篮板规格：1200×800mm； h.篮板材质：钢化玻璃钢篮球板 i.篮圈材质：Φ20mm实心钢筋，篮框离地面活动高度2050-3050mm； j.底座规格：1400×800×375mm，配重：用石块或碎石等实心石头（自备），配重重量大于300㎏/台； k.各连接部位坚固，螺栓、螺钉防锈、防松、防盗。 l. 轮子直径：125mm | 个 | 2 |  | 工业 |
| 26 | 5 号篮球 | 李宁、斯伯丁、摩腾 | 5 号 颜色：深棕色 直径：约 21.5cm 材质:耐磨 PU+橡胶中胎+橡胶内胆+尼龙缠纱 适用:水泥地、操场、室内、橡胶地等 | 个 | 2 |  | 工业 |
| 1分标 |  | 武术实训室 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 采购货物名称 | 参考品牌 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考图片 | 中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件2） |
| 1 | 竞赛刀 | 泰山、九日山、康瑞 | 1、刀身材质：65 硅二锰钢制/有刀背。刀柄材质：不锈钢铸造，护手盘：纯铜制；刀身采用：手工磨制/抛光； 刀身弯度 大于 90 度配且回弹不变性。配重材质：铅。 2、产品特点：符合人体工程学，比赛期间轻/响，有助于运动员高水平发挥及项目推广， 3、功能：武术套路刀术训练，比赛使用， 统一规范，有助于运动员高水平发挥及项目推广，产品标准：重量，长度， 重心比例，弹性硬度，符合武术套路刀术训练，比赛器械标准。中国武术协会认证 ▲4、产品环保要求：重金属铅、汞、六价铬、镉、多溴联苯的单体或成分含量在国家规定限量值内。 ▲供货时需提供符合技术指标的第三方检测报告，否则验收不予通过。 | 把 | 35 |  | 工业 |
| 2 | 训练刀 | 泰山、九日山、康瑞 | 规格：560mm、580mm、600mm、620mm、640mm、660mm、680mm、 700mm、720mm、740mm、760mm、780mm、800mm 材质工艺：刀身材质：弹簧钢，刀护手盘材质：不锈钢。刀把材质： 木制。刀身采用：手工磨制/抛光；刀身弯度：大于90度且回弹不变 | 把 | 130 |  | 工业 |
| 3 | 竞赛枪 | 泰山、九日山、康瑞 | 1、材质工艺：枪杆玻璃纤维外加交叉丝侧向支撑，枪头材质工艺：不锈钢， 外加长条形打孔设计，枪头与枪杆连接处独家设计，枪尖独家设计。枪缨： 尼龙。后墩：铜质。 2、功能：武术套路枪术训练，比赛使用，统一规范，有助于运动员高水平发挥及项目推广， 产品标准：重量，长度，重心比例， 弹性硬度，符合武术套路枪术训练，比赛器械标准。中国武术协会认证。 ▲3、产品环保要求：重金属铅、汞、六价铬、镉、多溴联苯的单体或成分含量在国家规定限量值内。 ▲供货时需提供符合技术指标的第三方检测报告，否则验收不予通过。 | 把 | 30 |  | 工业 |
| 4 | 训练枪 | 泰山、九日山、康瑞 | 1、尺寸可定制（常规170、175、180） 2、材质：铝合金材质，不锈钢枪头。 3、功能：武术套路枪术训练，比赛使用，统一规范，有助于运动员高水平发挥及项目推广， 4、产品标准：重量，长度，重心比例， 弹性硬度，符合武术套路枪术训练， | 把 | 90 |  | 工业 |
| 5 | 竞赛剑 | 泰山、九日山、康瑞 | 1、剑身材质：65 硅二锰钢制/有剑槽。剑柄：纯铜铸造，剑鞘：木制配铜制配件；剑把：木制；剑身采用手工磨制/抛光；剑身弯度 大于 90 度且回弹不变性。配重材质：铅。 2、产品特点： 符合人体工程学，比赛期间轻/响， 有助于运动员高水平发挥及项目推 广， 3、功能：武术套路剑术训练，比赛使用，统一规范，有助于运动员高水平发挥及项目推广，产品标准：重量， 长度，重心比例，弹性硬度，符合武术套路剑术训练，比赛器械标准。中国武术协会认证 ▲4、产品环保要求：重金属铅、汞、六价铬、镉、多溴联苯的单体或成分含量在国家规定限量值内。 ▲供货时需提供符合技术指标的第三方检测报告，否则验收不予通过。 | 把 | 30 |  | 工业 |
| 6 | 训练剑 | 泰山、九日山、康瑞 | 规格：560mm、580mm、600mm、620mm、640mm、660mm、680mm、 700mm、720mm、740mm、760mm、780mm、800mm 材质工艺：刀身材质：弹簧钢，刀护手盘材质：不锈钢。刀把材质： 木制。刀身采用：手工磨制/抛光；刀身弯度：大于90度且回弹不变 | 把 | 130 |  | 工业 |
| 7 | 竞赛棍 | 泰山、九日山、康瑞 | 1、材质工艺：棍体玻璃纤维外加交叉丝侧向支撑，后墩：铜制，前头：塑胶封口，上漆。功能：武术套路棍术训练，比赛使用，统一规范，有助于运动员高水平发挥及项目推广， 2、产品标准：重量，长度，重心比例，弹性硬度，符合武术套路棍术训练，比赛器械标准。中国武术协会认证。 ▲3、产品环保要求：重金属铅、汞、六价铬、镉、多溴联苯的单体或成分含量在国家规定限量值内。 ▲供货时需提供符合技术指标的第三方检测报告，否则验收不予通过。 | 根 | 30 |  | 工业 |
| 8 | 训练棍 | 泰山、九日山、康瑞 | 1、尺寸可定制（常规170、175） 2、材质：白蜡杆（弹性好、耐冲击）便于握持和发力。表面处理：光滑无毛刺， 3、功能：武术套路棍术训练，有助于运动员高水平发挥及项目推广， 4、产品标准：重量，长度，重心比例，弹性硬度，符合武术套路棍术训练， | 把 | 200 |  | 工业 |
| 9 | 朴刀 | 泰山、九日山、康瑞 | 1、刀头材质：弹簧钢.刀杆材质：不锈钢/厚度：0.1cm.直径：4cm.护手盘材质：不锈钢。刀墩材质：不锈钢配3个不锈钢环。刀身弯度：大于90度且回弹不变性。 2、产品特点：符合人体工程学，比赛期间轻/响，有助于运动员高水平发挥。功能：武术套路朴刀训练，比赛使用，统一规范，有助于运动员高水平发挥及项目推广， 3、产品标准：重量，长度，重心比例，弹性硬度，符合武术套路朴刀训练，比赛器械标准。中国武术协会认证。 | 把 | 30 |  | 工业 |
| 10 | 武术地毯 | 泰山、九日山、康瑞 | 规格：6.3m*23m*4cm.（尺寸根据场地调整）成套性配置： 主要分为地毯与柔性层，地毯印中国武协标。场地上层为武术地毯 ，下层为柔性层，由五个单元组成，单元XPE热合地毯，单元之间采用钩带连接，底面XPE水切割方式使单元方便卷起、存放和运输地毯采用粘扣连接方式。 ▲30倍XPE: 1、密度31±3㎏/m³； 2、横向拉伸强度≥0.2MPa、纵向拉伸强度≥0.24MPa； 3、横向断裂伸长率≥100%、纵向断裂伸长率≥80%； 4、横向直角撕裂强度≥1.86N/㎜、纵向直角撕裂强度≥1.57N/㎜； 5、压缩应力应变0.11±0.01MPa。 ▲地毯主要参数：割绒弯头、材质：尼龙、绒高：8mm、绒头总质量：1600g/m2、隔距：1/10、干胶量：1050克、色牢度：≥4级、环保：符合GB18587-2001 A级。 特点：外观美观大方，脚感舒适，弹性好，承载能力强，有利于运动员动作发挥。 ▲供货时需提供符合技术参数指标的第三方检测报告，否则验收不予通过。 | 张 | 1 |  | 工业 |
| 11 | pvc运动地胶 | 浩康、英利奥、劲踏 | 1、产品总厚度：≥5.0mm，耐磨层厚度≥1.2mm。 2、反弹率≥90% 3、邵氏硬度（邵A）≥80 4、氯乙烯单体：未检出 5、可溶性铅：未检出 6、223种高关注物质(SVHC)筛分测试报告，测试结果≤0.1%（w/w） ▲7、产品减震吸收性能良好，孔隙率49.5%-59.5%。 ▲8、产品玻纤含量≥19%。 ▲9、为保证产品在不同温度、湿度下的质量稳定性及良好的防潮性，要求产品防潮测试（①:试件侧立浸入温度为(20±1)℃的水中，漫泡(70±1)h,取出拭去试件表面水分 ②:-12℃~-25℃低温箱中冷冻(24±1)h③:从冷冻箱中取出立即放入(70±2)℃鼓风干燥箱中，烘干(70±1)h④:置于(20±5)℃室温下冷却(4±0.5)h⑤:①~④为一个循环，共18个循环，每个循环将试样上下翻转180°⑥:最后一个循环的烘干结束后进行再平衡处理）不低于2500h后，试验后试样无粉化，无破损、起皮和分层。 ▲10、为保证产品耐污老化后的性能稳定性，参考GB/T 1690-2010标准，产品耐化学试剂（矿物油）1000h后，冲击吸收（Fr50℃）≥30%。 ▲11、提供产品连续两个年度总体积收缩率≤0.5%的证明。 ▲12、为保证产品的耐用性，产品应通过酸性盐雾实验不低于2000h后，样品表面无明显变化，无起泡、无开裂、无剥落，拉伸强度变化率≤2%。 ▲13、耐化学试剂（矿物油）4000h后，无明显变化，无变色，无起泡，无开裂等现象，灰卡评级≥5级。 14、以上标注▲为必须满足项，供货时提供具有CMA或CNAS标识的检测报告及其在全国认证认可信息公共服务平台查询截图，否则验收不予通过。 | 平方 | 260 |  | 工业 |
| 12 | 便携式电子记分牌 | 广鸿、普迪斯、时熙 | 规格:300X600X75mm 功能:大比分、发球权、比赛时间、比赛节数等、 遥控操作 | 个 | 5 |  | 工业 |
| 13 | 立式沙袋 | 泰山、九日山、康瑞 | 规格：2736mm×2736mm×2600mm 材质：碳素结构钢 A.多功能训练器主要材质：Q235碳素结构钢； 立柱主要材质：Q235/□50×3方管； 框架主要材质：Q235/□50×3方管和Q235/25×50×3矩形管； 梨球架导轨主要材质：Q235/□45×3方管； 拳靶底托架主要材质：Q235/20×40×2矩形管、Q235/∠30×3角钢； 速度球支架主要材质：Q235/25×50×3矩形管。 B.包括四套沙袋、一套速度球（配四根弹力绳）、一个梨球、二个固定靶。 沙袋采用优质太空革和PVC机织布制作，内胎由XPE和碎海绵，加钢砂配重 太空革： 1、面密度 540 g/m²； 2、拉伸负荷 径向≥500N，纬向≥400N； 3、断裂伸长率 径向≥60%,纬向≥100%； 4、撕裂负荷 径向≥90N，纬向≥90N。 外套PVC机织布： 1、克重≥600G/㎡，厚度≥0.54mm； 2、拉伸负荷 经向≥1500N/3cm，纬向≥1200N/3cm； 3、撕裂强度 经向≥200N，纬向≥200N； 4、断裂伸长率 经向≥20%、纬向≥25%。 | 个 | 2 |  | 工业 |
| 14 | 牛角包PRO版 | 泰山、九日山、康瑞 | 材质：太空革+PP棉+铁砂 规格：4KG、8KG、12KG、16KG 各一只 | 套 | 4 |  | 工业 |
| 15 | 能量包（PRO版） | 捷英飞、李宁、艾美仕 | 1、材质：外皮：1.4mm厚PVC（背部附脊布），把手：1.2mm厚PU，内部填充三维中空棉，织带：5cm宽丙纶（双层缝纫），内部固定筒：植物性纤维，缓冲填充棉：EPE珍珠棉，负重填充物：铁砂。 2、规格：产品直径21cm，长度51cm，把手长度14cm。 3、配置：5kg黑黄色、10kg黑绿色、15kg黑红色、20kg黑蓝色、25kg黑灰色各一个 | 套 | 4 |  | 工业 |
| 16 | 跳箱套装四只装(PRO版) | 捷英飞、李宁、艾美仕 | 1、材质：外皮：1000D PVC夹网布， 内填充物：胶合板15mm厚，高密度EVA18mm厚。 2、规格:两只跳箱为一套，分别为长90cm×宽75cm×高15cm，长90cm×宽75cm×高30cm，长90cm×宽75cm×高45cm，长90cm×宽75cm×高60cm 3、产品特点：①四个立边为圆弧角设计②内填充物为木质框架，外表贴EVA，用于增加跳箱重量防止侧滑，同时减少产品变形，导致外皮松垮 | 套 | 4 |  | 工业 |
| 17 | 墙球（PRO版） | 捷英飞、李宁、艾美仕 | 1、材质：1）外皮最外层凯夫拉面料，防滑以及耐用性更强。 2）外皮中层EVA材料（用于增加抓握感）3）外皮内层牛津布，主要增加强度和面料板型。4）内部填橡胶颗粒和PP棉，用于保持中心的稳定。5）缝线：丝光线，坚韧性更强。 2、产品特点：a.超强材料，抗拉，耐磨，可在室外使用，b.材料表面摩擦力强，使用不易脱手，打滑。c.充足的填充物，以及一定弹性强度的外皮，保证球在摔打后，有一定的弹性。d.高强度的缝线保证球的耐用性。e.球直径较小，双手抓更容易发力，做爆发、力量摔砸投训练。 3、配重：4LB、6LB、8 LB、10 LB、12 LB、14 LB、16 LB、18 LB、20 LB各一个 | 套 | 4 |  | 工业 |
| 18 | 后手翻辅助八角柱 | 博威、康洋、腾轩 | 表皮：环保PVC防滑革 填料：EPE 颜色：红+蓝,黄+绿 尺寸：75x60x60cm， | 个 | 4 |  | 工业 |
| 19 | 海绵包 | 博威、康洋、腾轩 | 表皮：软性环保PVC革 填料：优质高回弹海绵 颜色：蓝色 尺寸：240*120*20cm | 块 | 4 |  | 工业 |
| 20 | 软平衡木 | 泰山、九日山、康瑞 | 1、规格：2500×240/150×90mm 2、外套：绒面超纤革＋机织布黄158C；内胎：30倍XPE。 | 块 | 4 |  | 工业 |
| 21 | 跆拳道护具（八件套） | 泰山、九日山、康瑞 | 规格：1#/2#/3#/4# 1、护头：材质：聚氨酯 CR片材，一次成型发泡工艺； 说明：根据力学原理设计，柔软舒适、透气效果好，具有卓越的 防护能力，穿戴不易滑落，有效防护耳部、后脑免受击打。 2、护胸：材质：高质PU、压缩聚氨酯材料填充； 说明：具有保护效果出色，抗击打能力强，强度高，穿戴舒适， 快速恢复的特点。 3、护肘：材质：高质PU 说明：压缩聚氨酯材料填充，高效吸能，抗击打能力强，具有保 护效果出色，透气性好，穿戴舒适，不易松脱，快速恢复的特点。 4、护裆：材质：高质PU； 说明：压缩聚氨酯材料填充，抗击打能力强，具有保护效果出 色，透气性好，穿戴舒适，不易松脱，快速恢复的特点。 5、护腿：材质：高质PU 说明：压缩聚氨酯材料填充，内胆高效吸能，抗击打能力强，具有 保护效果出色，透气性好，穿戴舒适，不易松脱，快速恢复的特点。 6、护具背包：高密度牛津布 可容纳多种护具、训练用品，抽绳式设计，做工精细，携带方 便，设计简单大方，适合训练用的理想背包 7、护具手套规格：S/M/L/XL/XXL材质：高质PU 8、护具脚套规格：S/M/L/XL/XXL材质：高质PU | 套 | 30 |  | 工业 |
| 22 | 跆拳道双靶 | 泰山、九日山、康瑞 | 规格：380mm×180mm 材质：PU 特点：高质材料的靶面配合优质填充料，不仅轻便， 而且结实耐用。靶身的设计能带来手感和击打感的 有效提升，本品的功能、用料、设计和外观处处体 现了专业品牌风范。本脚靶适合日常训练使用，是 跆拳道学习的必备用具。 | 个 | 50 |  | 工业 |
| 23 | 伊朗靶 | 泰山、九日山、康瑞 | 规格：450mm×250mm×100mm 材质：PU 特点：新式靶具，使用更灵活方便，适用于道馆和跆 拳道爱好者。 | 个 | 20 |  | 工业 |
| 24 | 弧形大踢靶 | 泰山、九日山、康瑞 | 规格：800mm×380mm×200mm材质：PU | 个 | 20 |  | 工业 |
| 25 | 吸尘器 | 追觅、美的、戴森 | 过滤系统：五重过滤 主机重量：1.73kg 电池容量：3000mAh 充电时间 运行时间：90分钟 约4小时 尘杯容量：0.6L 马达：追觅SPACE50高速马达 | 台 | 2 |  | 工业 |
| 26 | 跆拳道垫 | 泰山、九日山、康瑞 | 一、外形尺寸：12000*9.6*25mm，EVA材质，红/黄、蓝两面。比赛区8000*8000mm。 ▲二、比赛区内为红色/黄色，外围区为蓝色。垫子的两面分别为蓝色和黄色/红色，赛区用垫子的黄面/红面，外围用垫子的蓝面，每块采用子母牙拼接。方垫纹路分为：五道纹、草席纹。 ▲三、ρ95-120EVA: 1、密度95±10㎏/m³； 2、横向拉伸强度≥0.6MPa、纵向拉伸强度≥0.7MPa； 3、横向断裂伸长率≥170%、纵向断裂伸长率≥160%； 4、横向直角撕裂强度≥6.71N/㎜、纵向直角撕裂强度≥6.39N/㎜； 5、压缩应力应变0.288±0.02MPa。 ▲供货时需提供符合技术参数指标的第三方检测报告，否则验收不予通过。 | 平方 | 123 |  | 工业 |
| 27 | 散打护具（女成人） | 泰山、九日山、康瑞 | 1、散打比赛护头：规格：S/M/L/XL/XXL，材质：PU 特点：橡塑发泡模压一次成型，后脑勺加厚处理，头围大小 可自由调节，提供最专业的保护。 2、散打女子护胸：规格：S/M/L/XL/XXL，材质：PU 特点：新型材料，重量轻便，防护效果好。 3、散打手套：型号：TS8303A2-01（PU） 规格：8oz、 10oz、 12oz 功能：比赛型 4、女子护裆：规格：S/M/L/XL，材质：高质 PU 特点：高弹发泡制成，强力松紧带。特别增加了对小腹部的保护。 5、散打护腿：规格：S/M/L/XL/XXL，材质：高质 PU 特点：高弹发泡制，轻便耐用，抗击能力强。 6、护具背包：材质：高密度牛津布，特点：可容纳多种护具、训练用品，抽绳式设计，做工精细，方便快捷，设计简单大方，适合训练用的理想背包。 | 套 | 6 |  | 工业 |
| 28 | 散打护具（男成人） | 泰山、九日山、康瑞 | 1、散打比赛护头：规格：S/M/L/XL/XXL，材质：PU 特点：橡塑发泡模压一次成型，后脑勺加厚处理，头围大小 可自由调节，提供最专业的保护。 2、散打男子护胸：规格：S/M/L/XL/XXL，材质：PU 特点：新型材料，重量轻便，防护效果好。 3、散打手套：型号：TS8303A2-01（PU） 规格：8oz、 10oz、 12oz 功能：比赛型 4、男子护裆：规格：S/M/L/XL/XXL，材质：高质 PU 特点：硬塑内胆，高弹发泡制成，强力松紧带，特别 增加了对小腹部的保护。 5、散打护腿：规格：S/M/L/XL/XXL，材质：高质 PU 特点：高弹发泡制，轻便耐用，抗击能力强。 6、护具背包：材质：高密度牛津布，特点：可容纳多种护具、训练用品，抽绳式设计，做工精细，方便快捷，设计简单大方，适合训练用的理想背包。 | 套 | 24 |  | 工业 |
| 29 | 散打拳靶 | 泰山、九日山、康瑞 | 规格：均码 材质：PU 特点：新款加长型，优质选材，高回弹EVA内芯。 | 副 | 30 |  | 工业 |
| 30 | 散打陪练假人 | 泰山、九日山、康瑞 | 40kg 高度：1.6米 材质：多规格可选择，抗磨面层，精工车线缝制， 填充优质钢砂和碎海绵，弹性更好，使用寿命更长。 裁判台 型 | 个 | 16 |  | 工业 |
| 31 | 散打大护胸靶 | 泰山、九日山、康瑞 | 规格：S/M/L/XL/XXL材质：PU，加厚款 | 个 | 16 |  | 工业 |
| 32 | 环境改造 | 定制 | 1、铝扣板吊顶约70㎡：600*600 铝扣板、木工前期定位、膨胀螺丝、吊筋、龙骨架固定、600*600 铝扣板封板。 2、强电灯线安装：吸顶灯 18 盏， 1.0平方铜芯电线、PVC 穿线管、直接、弯头、防水胶布、绝源胶布、开槽、布线、2.5平方铜芯电线空调主线布线。 3、树脂瓦结构屋面封顶约88㎡（钢结构+树脂瓦屋面、防水施工、 600*600 石膏板吊顶隔热） 4、隔墙约80㎡：结构方式轻钢龙骨+阻燃板+免漆板。 5、墙面装修约150㎡(腻子涂料)：墙面石膏找平、三遍批灰，打磨、油饰高级乳胶漆。 6、地面处理约260㎡：原地板打磨、C20 混泥土找平、2mm厚自浇平水泥一层。仿木纹4.5mm PVC 地板胶安装，防潮、防霉、防雾化处理 7、包柱、钢化玻璃门2扇、排风扇 8、平面吊顶约172㎡：轻钢龙骨 8 厘螺纹吊杆，9 厘阻燃板打底，免漆板 | 项 | 1 |  | 其他未列明行业 |
| 33 | 文化建设 | 定制 | 1、实训室标识*2块（规格：15cm*28cm） 2、门牌标识*2块（规格：15cm*28cm） 3、责任标识牌*3块（规格：60cm*90cm，塑料银边） 4、管理制度牌*5块（规格：60cm*90cm，塑料银边） 5、实训室告示牌*8块（规格：60cm*90cm，塑料银边） （内容可为各实训室宣传广告或相关体育知识 ） 材质：PVC+UV，厚度：5mm，包含设计排版、安装，具体内容待定 | 项 | 1 |  | 其他未列明行业 |
| 34 | 镜子 | 定制 | 玻璃银镜 厚度5mm 尺寸：1830*2440mm 反射率：银镜≥90% 镀层厚度：银层0.1-0.3 耐腐蚀性：盐雾测试≥24小时 边缘处理：磨边 | 平米 | 20 |  | 工业 |
| 1分标 |  | 瑜伽舞蹈实训室 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 采购货物名称 | 参考品牌 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考图片 | 中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件2） |
| 1 | 普拉提功能训练垫 | 霞光、李宁、艾美仕 | 1、材质：TPR+橡胶+塑料扣 2、规格：冷灰180×60×1.0cm 香芋紫180×58×1.0cm 孔距：46cm 内孔直径：20mm 3、产品特点描述:新型合成材料，回弹力强，具有良好的手感，且耐磨，抗撕拉度强,具有良好的防滑力和抓地力 | 张 | 40 |  | 工业 |
| 2 | 健身球 | 捷英飞、李宁、艾美仕 | 1、材质：环保PVC材质 2、规格: 65cm 2000克 球皮浅灰色，产品配备有气筒，气拔，气塞。 | 个 | 40 |  | 工业 |
| 3 | 瑜伽轮 | 捷英飞、李宁、艾美仕 | 规格：直径33cm 宽度13cm 材质：内圈PC树脂 外圈TPE发泡 颜色：木色 克重：1900g | 个 | 40 |  | 工业 |
| 4 | 瑜伽砖 | 捷英飞、李宁、艾美仕 | 1.材质：EVA 2.规格：尺寸23*15*8cm 重量270G 硬度绿色45度，蓝色60度，中间蓝色线条60度 3.颜色：崧蓝绿+天际蓝 | 个 | 80 |  | 工业 |
| 5 | 牵拉训练带（PRO版） | 捷英飞、李宁、艾美仕 | 1、材质：织带涤纶+弹力绳涤纶乳胶+PU革+金属电镀扣 2、规格：总长(含金属扣）230cm 宽度3.0cm 厚度2.5mm 金属扣48×27mm 共10段 每段17cm长 弹力绳磅值约10LB 重230g | 个 | 40 |  | 工业 |
| 6 | 方形踏板（pro） | 捷英飞、李宁、艾美仕 | 1、材质：主体PP材料，增高底拖PP材料，表面贴合皮TPE材料。 2、规格：方形结构，整体长度98.5CM，宽度37.5CM ， 三档高度可调：分别为15CM、20CM、25CM ，产品净重7.5KG。 | 个 | 40 |  | 工业 |
| 7 | 按摩棒 | 捷英飞、李宁、艾美仕 | 1、材质：PP+TPR包胶+不锈钢管 2、规格：总长度53.5CM,把手长度13CM，短珠长度5.5CM，直径6CM,长珠16.5CM，直径：5.8CM。 特点1.小圆球和长圆轴的搭配，对身体的大肌肉群和小肌肉群都可以按摩放松到；小圆球的高弧面也可对肌肉进行深层按摩放松。 2.按摩棒表面的高低纹理，能够更有效的触摸到筋膜点。 3.家族式铠甲纹系列，流线型的把手，设计感强。 4.鸭嘴式手柄，掌心接触面更大，使用时更好发力，更舒适。 5.表面高硬度软性材料，触感更能被身体接受，没有塑料的生硬感。 | 个 | 40 |  | 工业 |
| 8 | 弹力带 | 捷英飞、李宁、艾美仕 | 规格：蓝色，20LB，厚0.55MM 1、材质：天然乳胶 2、规格：长度2500mm，宽度150mm。 3、产品特点：产品表面有分布的数值显示，可以根据不同的力度测出相应的拉力值。 | 条 | 40 |  | 工业 |
| 9 | 半圆平衡球（PRO版) | 捷英飞、李宁、艾美仕 | 1、材质：球皮环保PVC材质，边框ABS材质，底盘PP+玻纤+TPR材质。 2、规格：底部圆直径63cm，底部要求粘贴TPR防滑皮，贴皮面积50cm,球皮最大可充气高度22cm。 | 个 | 40 |  | 工业 |
| 10 | 木质体位棒 | 捷英飞、李宁、艾美仕 | 1、材质：杨木 表面清漆处理 2、尺寸：1.2米长， 直径2.5cm 3、用途：促进身体关节灵活易动，有助于调整整体轴线、基本姿势以及纾解肩部与髋关节周围的压力等 | 根 | 80 |  | 工业 |
| ▲商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同签订时间及履约期限和地点 |  | 1. 合同签订时间：自中标通知书发出之日起 15 日内签订，因不可抗力原因延迟签订合同的，自不可抗力事由消除之日起 5 个工作日内完成合同签订事宜。 2、、交付时间（期限）：合同签订之日起90日内完成供货安装调试并交付使用。 3. 交付的地点：崇左市，采购人指定地点。 |  |  |  |  |  |
| 报价及其他要求 |  | 1.要求投标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。 2.投标报价包括但不限于货物及其附件的设计、采购、制造、出厂检测、试验、运输、保险、以及机械设备、安装、调试、履约验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等一切税金和费用。投标人在固定总价中必须考虑各种风险费用。在合同履行过程中，采购人不予支付合同以外的其他费用。投标人负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。 3.投标人提供的货物及制作安装采用的各种配件、材料均必须满足国家和行业规范标准。 |  |  |  |  |  |
| 付款方式 |  | 付款方式：1、合同签订后供应商部分设备进场后采购人在收到发票 10 个工作日内支付合同金额的30%预付款； 2、完成合同价供货的80%并初步验收合格后支付至合同总金额的60%； 3、采购货物经验收合格后，支付至合同金额的100%。 |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 按国家有关的产品“三包”规定实行“三包”，所有产品为全新产品，符合国家相关标准。除特别注明外，所有设备安装调试并经用户验收合格之日起质保期不少于1年（若国家或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目要求的，应按国家或生产厂家的规定执行，若投标人在投标文件中承诺高于该期限，按照投标人承诺），质保期内负责维修、更换配件，负责向用户提供设备维修及正常维护保养所需的零部件，保修期外提供终身维修服务。需求表中特别注明的按需求表中的执行。 |  |  |  |  |  |
| 售后服务 |  | 1.投标文件中应注明维修保养期及维保范围，提供保修年限、上门保修服务及货物保养、服务说明，超过保修期之后，紧急情况下如何处理问题的说明。 2.在质量保证期内货物非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，中标人应予以技术服务、维修或货物更换，并承担相应费用和零部件的费用。中标人须负责设备的安装调试和技术培训，解决货物的使用过程中出现的各种问题及提供技术指导。 3.中标人应提供7×24 小时咨询服务，对于系统设备在使用过程中出现的问题，在1小时内响应，如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在接到用户通知后，4小时赶到现场提供服务；12小时内未解决的中标人应提供详细的应急解决方案，24小时内修复使用，因中标人工作延误，造成采购人损失的，中标人应负赔偿责任。 |  |  |  |  |  |
| 产品质量要求 |  | 要求投标货物及其所有零部件、配件必须是符合国家有关质量和安全强制要求和标准的产品。 |  |  |  |  |  |
| 核心产品 |  | 本分标核心产品为 武术地毯 产品。 |  |  |  |  |  |
| 规范标准 |  | 采购标的需执行国际标准、国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 |  |  |  |  |  |
| 采购标的验收标准 |  | 1.验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 2.采购人对中标供应商提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。 3.中标供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。中标供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。 4.中标供应商需负责安装、调试，直到设备运行符合技术要求，采购人方可组织验收。 5.采购人组织验收，中标供应商必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。 6.验收环节要求：交货时采购人根据中标人的投标文件以及相关国家标准进行验收，如所提供货物在验收过程中出现无法满足招标文件规定的参数及要求的或与投标文件响应不符合的采购人不予验收并终止合同，并上报上级主管部门，由此产生的一切经济损失由中标人自行负责。 7.其他未尽事宜应参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205 号]规定执行。 |  |  |  |  |  |
| 进口产品说明 |  | □本表的第 项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。 ☑本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |  |  |  |  |  |
| 二、其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 根据本项目需求，供应商在投标文件中提供针对本项目的技术方案、项目实施方案、质量控制措施、售后服务方案，以作为评标依据。 注：上述内容评分详见第四章“评标方法及评标标准”。 |  |  |  |  |  |  |  |

2分标：

| 货物需求一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2分标 |  | 运动心理健康教育实训室 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 采购货物名称 | 参考品牌 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考图片 | 中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件2） |
| 1 | 心理自助系统 | 朗心致远/心世界/安心数智 | 外观尺寸：1259mm*550mm（±50mm）,底座500mm*700mm(±50mm)。 屏幕尺寸：43寸。一、功能要求 1、要求系统基于自助、助人、互助的心理健康理念开发，借助智能化人机交互技术，提供丰富的心理知识库，集理论性、系统性、普及性和趣味性于一体，面向不同人群，介绍自我心理调适的技巧和方法。 ▲2、要求系统具有心理自助及迎宾宣传展示两种功能，且两种功能可进行一键切换，其中自助功能可进行心理知识的宣传普及，帮助用户了解心理常识，自主获取心理服务；迎宾宣传功能可以进行心理中心的宣传，接待来访人员，满足组织重要人员智能接待的需要。（提供功截图证明。） 3、系统须至少包含心理科普、自助方案、心理悦读、健康医典、能力训练、心理视频、放松减压、心理图库、心理测评、心理树洞、中心介绍、心理互动、咨询辅导、迎宾宣传等14个栏目，由系统前台和管理后台两部分组成。 4、系统前台导航页面须具有分页功能，可多屏分页显示心理自助系统的栏目，通过触控滑动或翻页按钮即可实现导航屏幕多页切换。通过管理后台中设置栏目的多屏导航分页，可实现自助系统栏目的无限扩充。前台导航页点击栏目后，可进入二级栏目和文章列表界面，具有分页按钮，点击文章图标即可进入文章内容浏览模式，系统提供返回上一页和返回主页按钮，用户可随时可返回上一页和系统导航主界面。 5、要求系统管理后台具有将文章、视频、训练游戏等内容设置“是否推荐到前端导航页”功能，设置为推荐到前端导航页的内容，将在前台导航分屏页面中进行显示，方便用户快捷的阅读浏览。 6、要求系统须支持自主无限添加、管理一级栏目，用户可完全自主的添加新的一级栏目，要求系统中内置文章模板、音乐模板、视频模板、图集模板等多种栏目内容模板。并支持设置一级栏目的名称、图标、排序、每页显示数据条数等。要求可通过对一级栏目设置“是否在前端导航页显示当前栏目按钮”，实现对一级栏目是否显示在导航页进行开启/关闭的操作。 7、要求系统须支持自主无限添加、管理二级栏目，用户可完全自主的添加新的二级栏目，要求系统中内置文章模板、音乐模板、视频模板、图集模板等多种栏目内容模板。并支持设置二级栏目的名称、所属父级栏目、图标、排序、每页显示数据条数等。要求可通过对二级栏目设置“是否在前端导航页显示当前栏目按钮”，实现对二级栏目是否显示在导航页进行开启/关闭的操作。 8、要求系统须具有自定义扩充内容的功能，要求直接在一级栏目或二级栏目下进行文章内容添加，可对文章无限扩充，支持添加视频，文章、图片、音频等内容模板格式。 9、要求系统须具有心理科普栏目，支持二级栏目定义，文章无限上传添加，包含心理学家、心理学名词、心理学效应、心理学实验、心理学疗法、心理学分类等二级栏目。 10、要求系统须具有自助方案栏目，支持二级栏目定义，文章无限上传添加，包含学习工作、人际交往、压力应对、环境适应、情绪管理、挫折成败、家庭关系、应激调节、生命认知、自我成长等二级栏目。 11、要求系统须具有心理悦读栏目，支持二级栏目定义，文章无限上传添加，包含励志美文、心理故事、名言名句、心灵鸡汤等二级栏目。 12、要求系统须具有健康医典栏目，包含抑郁症、焦虑症、恐怖症、神经衰弱症、精神分裂症以及常见的13种人格障碍等内容。 13、要求系统须具有能力训练栏目，具有视觉追踪训练、注意广度训练、逻辑思维训练、注意集中性训练、选择性注意训练、空间认知训练、记忆力训练、问题解决训练、认知灵活性训练等多个心理认知训练方向的训练项目，须提供如心理涂鸦、财务专家、点点骰子、记忆矩阵、记忆连连看、落叶追寻、清理线条、舒尔特方格、水杯猜球、算术挑战、图文匹配、图形拼贴、小鱼喂食、心理旋转等至少14个训练游戏，游戏采用H5技术设计，须支持满屏运行，要求游戏具有多关卡设计，满足用户不断进阶训练、能力提升的需求。 14、要求系统须具有心理视频栏目，支持二级栏目定义，包含科普动画、心理课堂、放松训练、心理电影、心灵动画等二级栏目。视频播放时，支持暂停、停止等操作，可进行全屏播放，并支持音量调节功能。 15、要求系统须具有放松减压栏目，支持二级栏目定义，包含减压音乐、钢琴名曲、催眠音乐等二级栏目。音频播放时，支持支持快进、快退、暂停、停止、循环、随机等播放操作，支持音量调节功能。 16、要求系统须具有心理图库栏目，支持二级栏目定义，包含三维立体图、错觉图片、双关图形、测试图片、美图欣赏、心灵漫画、生涯图片、似动图片、视觉后像等二级栏目。支持图片幻灯浏览功能，可通过左右按钮来切换图片。 17、要求系统须具有心理测评栏目，具有SCL-90、SDS、SAS等至少14个常用测评量表，测评后即时给出测评结果。测评结果同时保存到系统中，咨询师可在管理后台查询测评结果。管理后台提供量表管理功能，可对量表进行发布/停用操作，实现量表在前台页面的显示和关闭操作，预留量表扩充运维接口，可对量表的数量进行扩充。 ▲18、要求系统须具有心理树洞功能，来访者可自由在心理树洞中添加倾诉留言，可自定义头像、昵称、表情。咨询师在管理端审核通过后，即可在自助端页面显示。心理树洞为来访者提供了心灵倾诉的途径。（提供功截图证明） 19、要求系统须具有咨询辅导栏目，系统提供在线咨询辅导功能，来访者可通过系统提交咨询信息，支持在系统接入局域网情况下，咨询师可远程进入管理后台对咨询信息进行处理和回访。 20、要求系统须具有心理互动栏目，提供新闻发布功能，通过管理后台发布心理中心动态新闻，起到新闻实时发布，展现心理中心工作内容、沟通来访者的功能。 21、要求系统须具有中心介绍栏目，可发布咨询师介绍、功能室介绍、心理中心工作内容等信息，帮助组织进行心理中心的宣传。 ▲22、要求系统须具有迎宾宣传展示功能，系统采用图文、音频互动技术形象生动的展示心理工作开展的详尽情况，为参访来宾提供多方位的内容展示。系统至少包含迎宾、启迪、智库、实践四个栏目，支持添加新的栏目，每个栏目可自定义栏目标签名称和栏目背景音乐。各栏目下可以无限添加文章内容，栏目和文章在前台显示时具有幻灯切换效果。（提供功截图证明） ▲23.要求系统具有兴趣遨游功能，支持用户职业兴趣探索，具备规则说明引导语，帮助用户快速了解模块内容，要求至少包括“现代、秩序井然的岛”、“显赫富庶的岛”、“温暖友善的岛”、“美丽浪漫的岛”、“深思冥想的岛”、“自然原始的岛”6个不同类型的岛屿，用户可自行选出自己偏好的岛屿，游戏结束之后，系统将出具详细的兴趣倾向报告，帮助用户了解自己的兴趣倾向。（提供功截图证明） ▲24.要求系统具有优势探索功能，可以帮助用户从逻辑-数学、语音-言语、视觉-空间、人际-交往、内省-自知、身体-运动、自然-观察、音乐-节奏等8大方面探索自我能力，提供与生活相关的“回答问题逻辑清晰”、“善于模仿他人语音语调”、“经常收集石头或标本”等64张词条卡片，用户可自主选择、更改每张卡片与自身的符合情况，了解自己的优势能力，游戏结束之后，系统将出具详细的优势能力报告。（提供功截图证明） ▲25.要求系统具有价值探秘功能，以游戏的形式进行探索，要求至少包括“世界和平”、“公平正义”、“权力”、“金钱”、“亲情”、“爱情”等40种价值观，用户可自行选择最符合自身价值倾向的装备，当遇到紧急情况时用户须做出取舍，游戏结束后系统将出具相关报告，帮助用户了解自身价值取向。（提供功截图证明） | 套 | 1 |  | 工业 |
| 2 | 心理健康信息化管理平台 | 朗心致远/心世界/安心数智 | 1、平台须包含学生端、院系端、咨询师端和管理端，由心理科普、减压放松、心理训练、测评筛查、评估管理、咨询预约、咨询管理、危机干预、案例上报、会商管理、统计分析、人员信息管理等功能组成。平台预设系统管理员、一级咨询师、二级咨询师、三级咨询师、院系管理员、学生等角色权限，实现构建高校心理危机干预多级防护架构。 ▲2、要求平台须内置专业本土化危机预警筛查量表，须包括大学生近期危机风险评估（对学生近期抑郁程度、症状严重程度和高危行为准备情况等方面进行评估）、大学生长期危机风险评估（从危机易发人格方面进行评估，须包含类似题目，如：我的父母或者养育者经常羞辱我）、大学生空心病评估（对学生的意义感、价值观和自我认同等方面进行评估，须包含类似题目，如：我觉得自己一直在为别人学习甚至活着）等3项内容，且具备家庭背景、成长经历、个人价值观、意义感和自我认同等5大影响因素，可改变以往普通筛查工具仅对即时症状评估的局限性。（投标时需逐项提供软件截图证明，签订合同时此功能需现场逐项真实系统演示） 3、学生通过浏览器即可直接访问，支持电脑、平板、手机端等跨平台访问使用。学生端具有心理测评、在线预约、心理自助、心理训练、活动信息、新闻中心、心情随笔、个人中心等功能。 4、学生可通过心理自助功能，在平台中通过音乐放松、心理视频、心理文章等栏目，通过倾听音乐进行放松减压，在线学习减压训练、心理知识等视频课程以及阅读心理文章，提升心理知识认知广度和宽度，增强自我心理认知能力。 5、学生可参与平台提供的多款心理认知训练项目，具有视觉追踪训练、注意广度训练、逻辑思维训练、注意集中性训练、选择性注意训练、空间认知训练、记忆力训练、问题解决训练、认知灵活性训练等多个分类，提供如小鱼喂食、心理旋转、水杯猜球、记忆矩阵、算数挑战、舒尔特方格等至少12款训练游戏，训练游戏须基于H5技术开发，能更好的适应主流浏览器且可全屏运行。 6、学生可自助参与心理活动招募的报名，平台具有发布关心理服务活动的报名信息，如心理沙龙报名、心理培训报名、团体心理辅导报名、心理知识竞赛等，学生可查看活动详细介绍信息，并选择相应的活动进行在线报名。 7、学生可自由查看平台发布的新闻资讯信息，通过及时、便捷的新闻发布，学生可随时掌握最新心理服务资讯和工作动态。 8、学生具有心情随笔功能，通过选择不同的心情符号评估自己的心理情绪状态，倾诉自己的心理感受。通过统计周期内的心理状态变化情况，以数据结合曲线的形式呈现给学生，便于自己了解、回顾、总结、分享阶段时间内心情变化与调整的情况。 ▲9、院系辅导员须具有学生案例上报功能，可对学生案例的基本情况做生活事件汇报，上报信息至少包含学院联系信息、案例基本情况汇报、问题分类、近1个月内生活事件汇报（要求至少包含人际关系、学业压力、行为改变、感情问题、疾病、家庭、经济、其他等方面的至少45项生活事件清单）。（投标时需逐项提供软件截图证明，签订合同时此功能需现场逐项真实系统演示） 10、院系辅导员与心理中心咨询师可对学生案例共同协同关注，可详细记录协同关注的沟通记录信息，针对学生案例进行协同工作联动沟通，确保高危个案得到及时关注和干预。 11、院系辅导员可在心理中心咨询师发起的会商计划中添加院系需要会商的学生，并支持录入会商个案信息，且按咨询伦理要求个案临床情况仅中心咨询师可见，个案情况追踪和会商记录、会商建议、会商结果双方可见。 12、院系辅导员端功能首页要求包含危机学生动态、重点关注学生、院系案例上报等信息，院系辅导员可便捷的概览近期工作状况，并及时对相关信息进行处理。 ▲13、咨询师可查看学生的一生一策档案，平台可集中显示学生的综合档案信息，要求包含学生相关的测评记录、评估记录、预检记录、咨询记录、危机干预记录、院系上报记录、等级异动记录、心理预约记录等信息。（投标时需逐项提供软件截图证明，签订合同时此功能需现场逐项真实系统演示） ▲14、咨询师可查看学生的预警级别，平台将学生心理健康水平划分为“警戒”、“高危”、“追踪”、“关注”、“正常”五个预警等级，学生参与危机预警筛查量表测评后，系统会自动根据测评结果对学生进行预警等级划分，并按照危机等级由高到低的顺序排列。（投标时需逐项提供软件截图证明，签订合同时此功能需现场逐项真实系统演示） ▲15、咨询师可对学生的预警级别进行异动处理，平台支持记录学生等级异动过程信息，包含变动来源、变动时间、变更前等级、变更后等级、变动原因等信息。（投标时需逐项提供软件截图证明，签订合同时此功能需现场逐项真实系统演示） 16、咨询师可自定义发布测评计划，可设置计划名称、起止时间、知情同意书内容，可在计划中添加多个量表，设置量表别名以及是否允许学生查看报告，可通过账号、性别、入学年份、攻读学位、组织机构等条件定义测试学生范围，测评计划支持启用和禁用状态功能切换。 17、咨询师可对测评计划进行各院系参评率统计，支持导出各院系参测情况。要求可对测评计划内参与人员的测评进度按照已完成、未完成状态进行统计，并具有导出测试人员名单功能。 18、咨询师可查看测评计划中测评量表的团体测评报告，团体报告至少包含应测人数、实测人数、参评率、不同预警等级百分比及详细说明，以文字及图表的方式进行展示，须支持报告在线打印功能。 19、咨询师可对学生进行心理评估，须支持测评评估、缓考评估、其他评估等分类，可添加评估记录，从学生心理咨询相关问题、心理障碍、危机干预相关问题等方面进行全面记录，并给出评估建议，支持导出评估记录。 20、咨询师可设置预约排班规则模板以及预约协议等内容，支持自定义添加排班咨询师、咨询地点、咨询时段等基础信息。 ▲21、咨询师可对系统分配的学生进行心理咨询，可查看、添加咨询记录，查看学生的基本情况，逐条导出咨询记录。系统支持对7天内添加的咨询记录进行修改操作，可查看修改时间及修改操作人。要求平台具有标准化咨询记录模板，模板内容中须包含对个案进行临床心理评估的内容，且具有咨询附件管理功能，支持将以往咨询的记录、就诊及服药记录上传至咨询记录附件中，记录结束针对个案出具处理意见。（投标时需逐项提供软件截图证明，签订合同时此功能需现场逐项真实系统演示） ▲22、咨询师具有危机干预管理功能，支持咨询师对个案进行专业的危机干预。要求系统预设自杀危险性、自伤危险性、攻击危险性以及危险性评估结论评估模板，支持咨询师添加首要危机问题类型以及危机处理方案等，便于咨询师对个案进行相应精准评估。（投标时需逐项提供软件截图证明，签订合同时此功能需现场逐项真实系统演示） ▲23、平台具备重点学生危机库管理，可联动心理评估、咨询管理、危机干预等模块，针对高危学生入库管理，可批量导入高危学生名单、持续跟踪关注重点学生信息，做到风险时刻关注、及时预防，且跟踪记录模板支持咨询师自定义添加设置，充分满足不同学校的个性化记录需求。同时，系统支持入库表单自定义、名单导出查询等，便于咨询师后期管理。（投标时需逐项提供软件截图证明，签订合同时此功能需现场逐项真实系统演示） 24、咨询师可与院系辅导员进行联动配合工作，系统具有院系-中心危机干预工作联动功能，心理中心咨询师可查看和统一管理院系辅导员上报的学生案例，并和院系辅导员针对学生案例进行协同工作联动沟通，信息互联互通，实现重点高危个案长期联动跟进帮扶。 ▲25、咨询师通过会商功能与院系辅导员定期会商跟进重点学生个案情况，中心咨询师提供干预帮扶建议指导。会商计划由咨询师发起，中心咨询师和院系负责老师均可添加需要会商的人员，并将各自掌握的学生情况录入会商计划，且按伦理要求个案临床情况仅咨询师可见，个案情况追踪和会商记录、会商建议、会商结果双方可见。（投标时需逐项提供软件截图证明，签订合同时此功能需现场逐项真实系统演示） 26、要求平台具有心理活动功能，支持在线发布活动信息，学生选择相应的活动进行在线报名，报名记录详细列表呈现，支持导出报名学生名单。 27、平台支持自定义添加多个攻读学位、入学年份、学生类型、学籍状态，支持自定义多个人口学扩展字段信息（如家庭经济状况，家庭排行、紧急联系人等等）。不同的用户类型可以关联多组自定义扩展信息字段。 ▲28、要求平台具有统计分析功能，统计信息至少包含综合统计、心理评估统计、预约情况统计、咨询统计、危机干预统计、跟踪记录统计、案例上报统计、大数据统计。要求统计结果以图表形式展现，动态刷新。（投标时需逐项提供软件截图证明，签订合同时此功能需现场逐项真实系统演示） 29、平台须具有单个添加和批量导入用户资料功能，支持根据学生类型下载对应Excel导入模版，一次性批量导入全部用户资料，导入的学生数据具备预览功能，可预览人员数据和机构数据的正确性，可随时取消导入操作。对于未导入成功的数据，可下载错误数据文件便于及时修正后重新导入。导入成功后即时生成登录帐号、密码。系统具有批量更新功能，可通过批量导入学生资料的方式对系统中的学生数据进行更新，确保学生数据实时更新，保证统计筛查精准、便捷。 30、平台须支持自主机构管理设置功能，批量人员数据导入后能自动生成完整的组织机构信息，同时具有添加新的组织机构、定义机构名称、修改机构名称等功能。 31、要求平台支持自主添加测评量表，可对量表名称、题目、选项、计分、因子公式、维度解释、预警范围等进行自主管理。提供原始分与标准分数据转换输入功能。支持T分、Z分、标准10分、标准20分以及自定义性别、年龄范围条件的分值转换。量表添加模版完全采用“所见即所得”的设计规范。系统支持添加单选题目，具有题目排序功能，可通过鼠标拖曳变换题目排列次序。 32、平台为公众用户提供心理科普内容，具有心理训练、心理文章等栏目功能。管理员可对心理自助资源进行管理，可添加心理文章、新闻信息、活动信息等内容，设置资源分类，上传资源文件和内容。 33、学生可在线参与心理测评，通过访问咨询师设置的测评计划，进入心理测评列表进行心理评估。除平台内置专业本土化危机预警筛查量表外，同时提供心理健康、情绪、学习、人格、智力、社交、生活、职业测评等多类型的专业测评量表。 34、学生选择心理咨询师，向咨询师发起心理咨询预约，需填写《心理咨询预约单》，并选择咨询师咨询时段进行预约申请，支持对预约信息进行取消操作。 35、咨询师可对具有预设预警条件的量表进行自动预警筛查分析，可查询、导出预警人员名单，查看详细测评报告。支持导出当前测评报告的答题记录、因子得分以及详细测评报告。 36、咨询师可对学生测评档案进行管理，支持对测评结果进行查询、重新计算，要求可导出题目得分、因子得分、题目选项等原始测评数据。 | 套 | 1 |  | 工业 |
| 3 | 智能棒框训练仪 | 国科芯/华盛普仁/山东斯达 | 一、仪器说明： （一）基本介绍： 本仪器是测试认知风格的智能化仪器。认知风格是指人们在对事物进行认识的过程中,个体所偏爱使用的加工信息方式,又称认知方式。认知风格都带有两极性和倾向性。认知加工方式主要包括场独立性与场依存性、冲动型与沉思型、继时型与同时型等认知类型。 （二）功能介绍： 通过棒框仪测试，能让学生了解自身的认知加工特点，进行性格分析。还可以根据不同认知风格的学生制定相匹配的教学策略和方法，进行学习方法指导、降低学习者的焦虑、抑郁等心理障碍。并为职业选择提供科学依据。 （三）使用要求： 仪器要求通过调节棒或框的偏转角度来实现测试过程。随着棒或框设定的偏角变化，测试结果在具有稳定性的同时又表现出不同的特点。通过对测试数据进行分析，即可判断个体的三种认知风格。 二、技术规格： （一）功能区 1、 可伸缩式观察筒。 2、 8寸液晶屏显示框和棒的位置角度。 3、 棒与框的倾斜度可通过旋钮调节。 4、 可实现智能语音引导，兼具语言和文字提示，无需主试，个体可独立操作。 5、 测试数据可通过USB和WIFI实时导入配套数据分析系统进行分析。 6、 可使用5V有线电源安全供电，也可通过锂电池供电。 7、 具有耳机插孔，可通过耳机收听语音提示，有效避免多人测试时的语音干扰。 （二）系统功能： 1、人机对话界面：智能语音引导，兼具语言和文字提示，无需主试，个体可独立操作。 2、嵌入式交互系统：操作相对简单、运行速度快、反应迅速。 3、数据实时记录：系统可以选择训练项目，记录项目时长，出错次数等。 （三）其他配置： 1、采用5V锂电池安全供电，充电完毕可连续使用5小时以上。 2、可采用WIFI无线传输，可与数据分析系统进行交互。 3、内置扬声器、标准耳机接口。 4、专业仪器箱：工程PP材质，壁厚3.5mm。人性化设计提手，外观新式，材质坚固，使用舒适；新式锁扣，可承载较大拉力；镶入式结构箱背，受到外力冲击时不易断裂；304不锈钢转轴，抗腐蚀，不易变形，永不生锈；箱盖内部四周凹槽内嵌有发泡三元乙丙橡胶密封圈，防止水汽或粉尘进入箱体；防盗锁孔设计，防止设备运输过程等多种情况下丢失；箱体设计气压调节阀，保证箱体内部由于温度变化，内外气压不平衡而导致箱体无法打开；可自由移动测试场地，使用方便且安全。 | 台 | 1 |  | 工业 |
| 4 | 智能动作稳定训练仪 | 国科芯/华盛普仁/山东斯达 | 355mm*300mm*100mm 一、仪器介绍： （一）基本介绍： 本仪器用于测试和训练个体动作稳定性和情绪状态。动作稳定性是动作技能、技巧的一种基本特性，是指动作实现时，需要动作的力量、方向、幅度、速度等要素以特定的方式结合、合乎规律地完成，且不因环境因素的影响而发生波动或失误。动作稳定性是人在长时期练习过程中获得、巩固或暂时的联系系统，同时极容易受到情绪状态影响。 （二）功能介绍： 双手是人们完成各种工作的主要工具，手的动作稳定性则是衡量动作和技能的一个极其重要的指标。手的精细动作稳定需要在人脑的指示下，通过操作相关的骨骼和肌肉，并依靠意志坚持来完成。一方面，手的稳定动作是长期坚持训练的结果（如书法家）；同时也是训练注意力集中、心态平和及修身养性的过程。 1、精细动作稳定能力分析： 完成精细动作的质量会受到各种生理和心理状态的影响，特别是有关于神经系统以及与情绪相关的因素。引起动作稳定性差、甚至手部抖动等现象临床上可能预示着震颤麻痹症、中脑或小脑病变、药物中毒等。而由心理因素引起的动作稳定性问题主要表现在青少年和儿童发生的多动症、注意力缺陷和情绪障碍等。 动作稳定性好的人，比较适合从事书法、绘画的学习，同时也较适合射击、瑜珈、体操等体育运动技能，在职业领域则更适合做针灸师、手术医师以及精密仪器设计和维修等工作。反之，在这些方面存在一定的困难，若从事相关领域工作，需在培养自己兴趣爱好的同时，有必要科学地进行稳定动作训练和静定训练，才能促进这些能力的不断发展。 2、情绪稳定性分析： 情绪的波动会引起手臂肌肉的震颤。当一个人不由自主的细微颤动时，身体某部位的这种颤动范围可作为控制运动能力的指标。颤动范围越大，控制运动的能力越差；反之，控制运动的能力越强。而当处于某种情绪状态时，这种身体的不自主颤动会比心平气和时明显，所以颤动范围又可作为情绪状态的指标。依此，手的动作稳定程度可间接来衡量情绪波动的程度。 情绪稳定性受到先天神经活动类型的影响，同时与情绪控制能力存在密切联系。在日常生活中往往会发现：有的人能力一般，却能够冷静地处理、判断事物，因而取得成功；有的人虽然智力发达，但情绪却不稳定，因而改变了其成功的发展方向。情绪控制，是指善于掌握自我、合理调节情绪，对生活中矛盾和事件引起的反应能适当排解，能够以乐观、轻松、平和的态度来面对问题，简言之是对自我情绪感知、控制、调节的过程。 情绪稳定性较好的人，适合从事人事、顾问、高级管理、销售等具有社交要求高、有耐心，需良好自我控制的工作。反之，则适合从事医生、律师、科学家、工程师、修理人员、机械师、技术工人等对情商要求不高的工作。 情绪失调会影响我们的工作和生活，我们需要对愤怒、悲伤、焦急等负面情绪加以控制。对待强烈情绪的最好办法，还是要找到疏导感情的渠道，它可以通过一些陶冶性情的琴棋书画的艺术类兴趣爱好来抒发情感、调节情绪；也可通过运动锻炼方面的活动释放消极情绪。有研究者提出中国传统的书法是提高动作稳定性、克服青少年多动的一种方法，同时更是培养性情、调节心态的有效训练途径。 本仪器可用于对青少年动作稳定性的训练。尤其对提高手臂、手掌和手指的肌肉恒定性大有裨益，对改善青少年普遍存在的“多动”现象更有积极意义。通过动作稳定的测试和训练，比较同一个体在不同情绪状态下的动作稳定性，进行有针对性的训练，放松情绪。同时，也还可以为某些职业选择提供科学依据。 （三）使用要求： 仪器要求操作者通过测笔进出九孔、划走楔形槽、悬垂等动作来完成测试过程。主要用于测试个体手部相关动作的稳定性和瞄准能力。在测试过程中要求操作者保持手臂、手掌和手指稳定地对准孔洞和凹槽中间，才能顺利完成动作。通过对操作过程中的测试数据进行分析，即可判断出个体的动作稳定性以及情绪波动状态。 在九孔项目中，操作者手持测笔由大到小依次进出九个孔洞，仪器记录完成进出孔洞的进程、碰壁的次数和所耗时间；楔形槽项目要求操作者手持测笔沿着凹槽中央划过全程，且居中尽量不碰壁，仪器记录一次碰壁结束段的位置和所耗时间；稳定性项目中，要求手持测笔在3.5mm孔中悬空不动，仪器记录一分钟内的碰壁次数和保持稳定的时间。前者以此来反映操作者动作稳定技能；后者悬笔测试中稳定时间和碰壁次数也反映了操作者的情绪稳定状态。 二、技术规格： （一）功能区：仪器分为操作区和显示区。 1、操作区包含楔形槽项目、九孔型项目和悬空测试项目。 （1）楔形槽项目：由一条由宽及窄的凹槽构成，凹槽上标记宽度分别为0 mm，3 mm，3.5 mm，4 mm，4.5 mm，5.5 mm，7mm，9mm，13 mm的九个训练参考节点。 （2）九孔型项目：由直径分别为2.5 mm，3 mm，3.5 mm，4 mm，4.5 mm，5 mm，6.5mm，8mm，13 mm的九个孔洞组成。 （3）悬空测试项目：由九孔型项目中3.5mm孔洞作为训练项目。 2、显示区内嵌彩色触摸屏，方便触摸屏操作。内置智能仪器数据采集系统。 （二）系统功能： 1、人机对话界面：智能语音引导，兼具语言和文字提示，无需主试，个体可独立操作。 2、嵌入式交互系统：操作相对简单、运行速度快、反应迅速。 3、数据实时记录：系统可以记录项目完成的时间，碰壁次数，通过的洞数等。 （三）其他配置： 1、采用5V锂电池安全供电，充电完毕可连续使用5小时以上。 2、可采用WIFI无线传输，可与数据分析系统进行交互。 3、搭载专业测试训练笔，确保操作过程安全，结果准确。 4、内置扬声器、标准耳机接口。 5、专业仪器箱：工程PP材质，壁厚3.5mm。人性化设计提手，外观新式，材质坚固，使用舒适；新式锁扣，可承载较大拉力；镶入式结构箱背，受到外力冲击时不易断裂；304不锈钢转轴，抗腐蚀，不易变形，永不生锈；箱盖内部四周凹槽内嵌有发泡三元乙丙橡胶密封圈，防止水汽或粉尘进入箱体；防盗锁孔设计，防止设备运输过程等多种情况下丢失；箱体设计气压调节阀，保证箱体内部由于温度变化，内外气压不平衡而导致箱体无法打开；可自由移动测试场地，使用方便且安全。 | 台 | 1 |  | 工业 |
| 5 | 智能手指灵活训练仪 | 国科芯/华盛普仁/山东斯达 | 355mm*300mm*100mm一、仪器介绍： （一）基本介绍： 本仪器是一种测试和训练手指和指尖灵活性、手眼协调能力并进行脑优势开发和职业指导的智能化仪器。 （二）功能介绍： 眼睛是心灵的窗户，是人类获取外界信息最重要的感官；手是人们对外部进行探索和改造的工具；眼睛对手的探索行为具有指导的作用，没有眼睛的视觉指导和对偏差行为的视觉反馈，人们的动作和行为效率会大大降低。手眼协调便体现了这样一种非常关键的能力。 手指和指尖的灵活性是指运用手指和指尖完成精细动作的能力；手眼协调能力是指手指精细动作的过程中，用眼对手的动作进行指引、两者配合的能力；脑优势开发是指具有不同认知功能的大脑左右两半球中半侧脑的功能优势化。 1、手指灵活性： 手指灵活性强的个体适合从事光学、电子电器、精密仪表和精密机械等维修、设计和工艺等方面的工作；同时在艺术方面更适合发展绘画、雕塑、钢琴、吉他等对手指灵活性要求较高的职业能力。反之，手指灵活性弱者若从事相关领域工作，需在培养自己兴趣爱好的同时，有必要科学地进行手指灵活性操作和训练，才能促进这些能力的不断发展。 2、手部精细动作： 手部精细动作依赖于手部小肌肉群的活动能力，是由人脑高级神经中枢发送的指令来完成的。可以通过精细动作练习所完成的绩效来评估青少年脑区的发展。一般左脑具有语言、概念、数字、分析、逻辑推理等功能，右脑有发挥情感、欣赏艺术的脑细胞，更具有音乐、绘画、空间几何、想像、综合等方面的功能和潜质，对各种动作的协调相对也会更敏捷一些。因此，左、右半脑可以共同参与且趋于平衡状态，对精细动作会达到最佳效果。 欲使自己的头脑聪明、思维敏捷，手指需要经常得到锻炼。通过本测试仪和手指灵活性操作的多次训练，能够刺激大脑皮质中的手指运动中枢，使智能得以提高。持续的手脑并用可以不断改善手指的动作精细化程度，同时眼、手、脑的精准配合也能够极大地改善和促进青少年手眼协调能力的发展。 通过仪器，可判断出个体的手指灵活性和手眼协调能力以及其他心理状态。通过手指灵活性训练，除了能让学生对该三种精细动作能力作出自我评价外，还可以为脑开发训练和职业选择提供科学依据。 （三）使用要求： 要求操作者通过插拔测试针、翻转测试棒、旋紧和松开螺栓等动作来完成测试过程。在测试过程中必须将视觉对准插孔，精确定位，并和手的操作结合起来形成一个反射弧来完成动作。 二、技术规格： （一）功能区：仪器分为操作1区、操作2区和显示区。 1、操作1区包含插拔组件、翻转组件、旋转组件、手部按键构成。 （1）插拔组件：数量2个，采用直径2mm的插针型组件，4个目标孔洞。 （2）翻转组件：数量1个，采用直径4mm圆柱形磁性（具有N极和S极）插棒组件，4个磁力目标孔洞。 （3）旋转组件：数量1个，采用直径5mm的螺栓组件，4个螺旋目标孔洞。 （4）手部按键：操作区上方左右两侧置有按键，右手操作时，要求左手按住左按键；左手操作，则需右手按住右按键。 2、操作2区为插孔训练区，包含81个实验圆孔，被试可以用手或者镊子将81根金属插棒依次插入孔洞。 3、显示区内嵌彩色触摸屏，方便触摸屏操作。内置智能仪器数据采集系统。 （二）系统功能： 1、人机对话界面：智能语音引导，兼具语言和文字提示，无需主试，个体可独立操作。 2、嵌入式交互系统：操作相对简单、运行速度快、反应迅速。 3、数据实时记录：系统可以记录项目耗时等。 （三）其他配置： 1、采用5V锂电池安全供电，充电完毕可连续使用5小时以上。 2、可采用WIFI无线传输，可与数据分析系统进行交互。 3、内置扬声器、标准耳机接口。 4、专业仪器箱：工程PP材质，壁厚3.5mm。人性化设计提手，外观新式，材质坚固，使用舒适；新式锁扣，可承载较大拉力；镶入式结构箱背，受到外力冲击时不易断裂；304不锈钢转轴，抗腐蚀，不易变形，永不生锈；箱盖内部四周凹槽内嵌有发泡三元乙丙橡胶密封圈，防止水汽或粉尘进入箱体；防盗锁孔设计，防止设备运输过程等多种情况下丢失；箱体设计气压调节阀，保证箱体内部由于温度变化，内外气压不平衡而导致箱体无法打开；可自由移动测试场地，使用方便且安全。 | 台 | 1 |  | 工业 |
| 6 | 智能镜画训练仪 | 国科芯/华盛普仁/山东斯达 | 355mm*300mm*100mm一、仪器介绍： （一）基本介绍： 本仪器一种测试和训练学习迁移能力、动作技能、学习能力的智能化仪器。迁移是指人们在一种情景中获得的知识、技能会对在另一情景中获得的知识和技能产生影响。两种情景中的知识和技能共同点愈多、相似性愈大，则迁移的程度也就愈高。 （二）功能介绍： 1、迁移能力分析：迁移能力用迁移量的正负与大小衡量。 （1）迁移量（T）的正负 从迁移的影响效果看，积极的影响称为正迁移，消极的影响或干扰作用称为负迁移。迁移量为正值说明右手四圈训练之后，右手习得的技能对左手技能的操作确实产生了正迁移。倘若结果为负值，则产生了负迁移。 （2）迁移量（T）的大小 迁移量大，说明操作者在学习、生活、动作完成等多种活动中的迁移能力较强。量大者意味着在做事情的过程中操作者更善于进行概括和总结，做到以多种形式解决问题。反之量小者，说明操作者不够灵活，难以将本质概念和核心公式灵活运用。 2、动作技能学习能力分析： 动作技能指通过练习巩固下来的、自动化的、完善的动作活动方式。人的行动是由一系列动作组成的，以骑自行车为例，该动作技能需要脚、腿和手臂的动作和整个躯体以及视觉、触觉等的联合活动。由于练习，实现动作的方式就会巩固下来，熟练起来，某些动作就从意识中解放出来，骑车便会变成自动化的动作。动作技能学习能力可以用斜率来衡量。 （1）斜率（S）的正负： 斜率（S）的正负可以反应个体随着练习次数的增加，动作技能是提高、不变还是降低的情况。 斜率（S）指标为正者，意味着操作者善于不断地总结经验，尽量避免错误和犹豫，动作技能在练习过程中呈现较为稳定的上升趋势。 斜率（S）指标为0者，说明练习后动作技能没有得到提高。原因可能是因为操作者的这种技能已经达到极限状态，没有提高的空间；也可能是在练习过程中不注意总结经验和避免错误所致。 斜率（S）指标为负，说明练习之后，出现操作者技能不增反降的偶然情况。原因可能在于操作者产生了明显的疲劳感，或情绪处于不良状态；也可能是测试者抱着敷衍态度，没有认真完成测试。 （2）斜率（S）的大小： 斜率（S）指标的大小，反映操作者对运动技能的学习能力强弱变化的幅度。斜率大者特别注重在运动中手眼协调和动作的感知；善于发现自身技能的优点和缺陷，逐步克服自己的不足；还说明善于把握自己的动作技能形成规律，在动作技能的学习方面有很强的潜能。 斜率（S）指标偏小，说明操作者对运动技能的学习能力偏低，在动作协调、手眼协调和动作感觉方面存在弱势。 3、情绪稳定性和注意力集中能力分析： 从完成效率的波动状况还可以看出操作者在操作过程中的情绪是否稳定，注意力是否集中。若波动很大，则说明测试中出现了暂时紧张或焦虑；也可能意味着操作者在练习过程中注意力不够集中。运动技能差或练习过程不稳定的学生，在地理制图、理科实验等的课程学习方面可能会存在一定困难，还可能会影响其他认知能力和社交能力。 学习迁移的效果在一定程度上取决于学习材料之间的共同因素。为了促进正迁移，掌握事物的本质和规律，需要通过不断的练习，在一次次的错误中总结不足，有针对性的解决问题，提高绩效。不稳定的情绪会影响注意力集中程度，遇到类似情形，操作者可试图将不佳的心境向宽慰和欢乐的情绪转移。 （三）使用介绍： 仪器要求操作者依据镜像用测笔在原图上沿轨道描绘轨迹图形来实现学习过程。可以发现，随着练习次数的增加，完成描图一周的时间和离轨次数都会减少，从而达到学习与迁移的效果。通过对练习过程中的测试数据进行分析，即可判断个体的迁移能力、动作技能的学习能力和其他心理状态。通过镜画训练，能让操作者体验练习在学习中的作用，并对迁移有直观的感受，还可以为职业选择提供科学依据。 本仪器首先使用挡板遮蔽操作者对原图案板的直接注视，使其仅能注视由平面镜反射的镜像。然后操作者依镜像用测笔尽可能地沿着原图案轨迹描画图案一周（镜画由此得名）。由于镜像和原来的图形相比，上下方向倒置而左右不变，因此，描画水平线条时眼手的协调动作与习惯一致，而描画垂直线条时，与习惯动作相反，当斜向描画时，手法则要兼顾两者，也就是说存在习惯改变的问题。 本项目过程分为六次测试，每次都要求操作者沿图案轨迹走一圈。每圈结束，仪器记录在轨时间、脱轨时间和出错次数。第一圈和第六圈为左手操作；第二、三、四、五圈为右手操作。左手的两次操作便是右手练习的前测和后测，由相关数据即可得出右手练习技能对左手的迁移量；四次练习曲线则可反映出操作者练习的学习趋势和技能形成的能力。结合镜画仪的反复练习可以引导操作者摆脱旧的思维定势，揣摩动作技能形成的相关过程，体会知识迁移的规律。 二、技术规格： （一）功能区：仪器分为操作区和显示区。 1、操作区包含图案板、镜面与遮板组件、底盘三部件组成。 （1）图案板：包括六角形、六边形、风车形、工字形、梅花形五种内外圈的图案板。操作者可以任选其中一个进行训练。 （2）镜面与遮板组件：当平面镜竖起时，操作者便能从镜面中观看到图案板的镜像，而转下遮板可挡住操作者对原图的视线。镜面与遮板可各自绕支架轴任意转动，支架固定在底盘的前边缘之上。 （3）底盘：底盘上图案区可配装任意一种图案板。 2、显示区内嵌彩色触摸屏，方便触摸屏操作。内置智能仪器数据采集系统。 （二）系统功能： 1、人机对话界面：智能语音引导，兼具语言和文字提示，无需主试，个体可独立操作。 2、嵌入式交互系统：操作相对简单、运行速度快、反应迅速。 3、数据实时记录：系统可以记录项目任务过程中在轨时长，耗时，脱轨次数等。 （三）其他配置： 1、采用5V锂电池安全供电，充电完毕可连续使用5小时以上。 2、可采用WIFI无线传输，可与数据分析系统进行交互。 3、搭载专业测试训练笔，确保操作过程安全，结果准确。 4、内置扬声器、标准耳机接口。 5、专业仪器箱：工程PP材质，壁厚3.5mm。人性化设计提手，外观新式，材质坚固，使用舒适；新式锁扣，可承载较大拉力；镶入式结构箱背，受到外力冲击时不易断裂；304不锈钢转轴，抗腐蚀，不易变形，永不生锈；箱盖内部四周凹槽内嵌有发泡三元乙丙橡胶密封圈，防止水汽或粉尘进入箱体；防盗锁孔设计，防止设备运输过程等多种情况下丢失；箱体设计气压调节阀，保证箱体内部由于温度变化，内外气压不平衡而导致箱体无法打开；可自由移动测试场地，使用方便且安全。 | 台 | 1 |  | 工业 |
| 7 | 反应时测定仪 | 国科芯/华盛普仁/山东斯达 | 355mm*300mm*100mm一、仪器介绍： （一）基本介绍： 本仪器是一种测试和训练多项反应能力的智能化仪器，反应能力的强弱主要是通过反应时间的测定来衡量的。反应时间是指人从外界接收信息，经过大脑加工分析发出指令到运动器官开始执行动作所经历的时间，其中包括从感觉反应时间到开始动作时间的总和。人对刺激一般反应时间约为0.1～0.5 s，对复杂的选择性反应时间达1～3 s，而对复杂判断和认识的反应时间平均达3～5 s。 （二）功能介绍： 依复杂程度，反应时可分为：简单反应时、辨别反应时、选择反应时和运动反应时。 1、简单反应时： 简单反应时给予操作者以单一刺激，作出反应。简单反应是刺激——反应之间的时间间隔。经过多次反复和训练，可以巩固刺激——反应之间的联结，使反应时间缩短，但达到极限便趋于稳定。这类人群适合从事驾驶、体育特别是短跑、速滑等对动作反应时间和应激反应能力要求较高的职业。 2、辨别反应时、选择反应时、运动反应时 辨别反应时是多种刺激，只对其中的一种进行反应，是只对应于多个刺激中的某种刺激进行反应，其反应时间包括简单反应时和辨别反应时；选择反应时是根据不同的刺激，作出相应的反应。是对应于事先所规定的刺激进行反应所测得的反应时间，其中包含简单反应时间、辨别刺激的时间和选择反应的时间；而运动反应时是对不同方位刺激的对应位置作出反应，需要对应于某种刺激进行选择做出反应，其中包括简单、辨别和选择反应。现代科技需要操作者迅速、准确地对显示的多种信息作出辨读和应答，因此，这类人群更适合从事需要快速响应的工作。 3、注意力转移： 注意的转移是把注意力从一个对象转移到另一个对象的行为。若面对多种任务难以主动、迅速地把心理活动从一个事物转向另一个事物就被认为发生注意转移障碍，影响注意转移的因素有：对原活动的注意集中程度、新注意对象的吸引力、明确的信号提示、个体的神经类型和自控能力。这类群体表现出较强的思维灵活性和适应性，及较强的学习适应能力，他们适合从事飞行员、驾驶员、调度员等涉及多键安全操作的职业。 （三）使用要求： 本仪器要求对单一或多种色光进行不同的按键反应，体现出各项反应能力。从提前或延时反应中也能够体现出其人格特征，运动反应时还能够体现出注意转移的速度和正确性及空间位置转移操作的速度。通过本仪器的测试和训练，不但能让操作者对自己的各项反应能力、注意转移能力及性格等作出自我评价，还可以为体育训练和职业选择提供科学依据。 二、技术规格： （一）功能区：仪器分为操作区和显示区。 1、操作区包含1个发光源、4个彩色按键、6个led显示灯及相应白色按键、1个黑色起始按键和2个外置脚踏开关组成。 （1）发光源：圆形的发光源，可呈现红、黄、蓝、绿4种色光，作为简单、辨别与选择反应时的刺激光信号源。 （2）LED指示灯和相应按键：呈半圆形排列，作运动反应时项目用，半圆形下方两个按键还兼作四肢反应时左右手的按键之用。 （3）彩色按键：作半圆形排列的4个色键构成选择反应时中对光刺激反应的对偶组合。 （4）黑色起始按键：用作除运动反应时外所有其它反应的操作键。 （5）外置脚踏开关：用作四肢反应时左右脚的控制用。 2、显示区内嵌彩色触摸屏，方便触摸屏操作。内置智能仪器数据采集系统。 （二）系统功能： 1、人机对话界面：智能语音引导，兼具语言和文字提示，无需主试，个体可独立操作。 2、嵌入式交互系统：操作相对简单、运行速度快、反应迅速。 3、数据实时记录：系统可以选择训练项目，记录项目完成的时间，脱轨次数等。 （三）其他配置： 1、采用5V锂电池安全供电，充电完毕可连续使用5小时以上。 2、可采用WIFI无线传输，可与数据分析系统进行交互。 3、内置扬声器、标准耳机接口。 4、专业仪器箱：工程PP材质，壁厚3.5mm。人性化设计提手，外观新式，材质坚固，使用舒适；新式锁扣，可承载较大拉力；镶入式结构箱背，受到外力冲击时不易断裂；304不锈钢转轴，抗腐蚀，不易变形，永不生锈；箱盖内部四周凹槽内嵌有发泡三元乙丙橡胶密封圈，防止水汽或粉尘进入箱体；防盗锁孔设计，防止设备运输过程等多种情况下丢失；箱体设计气压调节阀，保证箱体内部由于温度变化，内外气压不平衡而导致箱体无法打开；可自由移动测试场地，使用方便且安全。 | 台 | 1 |  | 工业 |
| 8 | 智能迷宫训练仪 | 国科芯/华盛普仁/山东斯达 | 355mm*300mm*100mm一、仪器介绍： （一）基本介绍： 本仪器一种测试和训练触动觉空间定向能力和空间记忆能力的智能化仪器。触动觉空间定向是指利用触觉和动觉了解事物空间方位特性，并转化为视觉再现的能力。空间记忆是指对有关事物的方位和空间特性的记忆。 （二）功能介绍： 1、触动觉空间定向 迷宫学习次数越多，测试者一般误入盲道的序号会后移，亦即能避开先前盲道的可能性越大，而使循迹的距离越长。这些信息将为引导人们的空间巡航、发现道路、避免障碍物、再认经历、重新定向等行为创造有利条件。由此，最远盲道距离可以作为衡量触动觉结合听觉进行方位定向的能力指标，也体现出由触动觉形成的空间方位转化为视觉空间形象，并指导后续方位运动的能力。这类人群较适合几何学、物理学和生物学等学科的学习和研究，对于导航和空间方位相关的学习任务和职业能力方面也具有潜能，也更适合从事导游、驾驶员、探险家、飞行员等高度依赖空间方位定向的职业。反之，形象思维转换能力较差的个体，对待与空间方位相关的一些学科需要加倍重视、克服困难，他们才能够从事导游、驾驶员、探险家等相关职业。 2、空间记忆 是指对空间方位和特性在大脑中进行编码、存储并提取的过程，是记忆中记录环境信息和空间方位的部分。在迷宫测试中，测试者需要不断地扩大、修正和丰富大脑当中视觉化的迷宫地图，成为操作者下一步探索的导航图，避免进入错误的盲道。这类人群适于从事空间记忆能力高、负荷重的学习和工作任务，如绘画专业、房屋设计师、规划师、侦查员、驾驶员等。与之相反，上述能力较差的人，对于空间记忆能力要求较高、负荷较重的学习和工作任务是需要认真考虑和对待的，多次的空间任务练习可提高个体对空间的感知，增强记忆痕迹，以此提高空间记忆能力。 要求操作者在剥夺视觉条件下从起点进入迷宫，并试图走出迷宫来完成测试过程。随着练习次数的增加，深入迷宫的距离会越来越长，说明对迷宫路径的空间方位产生了记忆效果。 （三）使用要求： 仪器要求首先使用遮板挡住操作者的视线，使其仅能依赖手的触动觉来完成循迹任务。在走迷宫的过程中，要求操作者用测笔从迷宫起点进入，尽可能地沿着唯一通道以最快速度走出盲道纵横的迷宫。这就必须将触动觉的空间定向和触碰盲道的听觉反馈结合起来，形成对迷宫路径布局、通畅与否的准确记忆。 二、技术规格： （一）功能区：仪器分为操作区和显示区。 1、操作区包含图案板、遮板组件、底盘三部件组成。 （1）图案板：由触笔型结构的迷宫，图案板镶嵌在底盘左面测试区内。迷宫路径包括通路、转折和盲道。迷宫共设有20个盲道，每个盲道按照唯一一条通路的深入位置进行序列编码，序号越大表示深入迷宫的距离越远，离终点的距离越近。 （2）遮板组件：使用遮板挡住操作者的视线，使其仅能依赖手的触动觉来完成循迹任务。遮板可各自绕支架轴任意转动，支架固定在底盘的前边缘之上。 （3）底盘：底盘上图案区可配装迷宫图案板。 2、显示区内嵌彩色触摸屏，方便触摸屏操作。内置智能仪器数据采集系统。 （二）系统功能： 1、人机对话界面：智能语音引导，兼具语言和文字提示，无需主试，个体可独立操作。 2、嵌入式交互系统：操作相对简单、运行速度快、反应迅速。 3、数据实时记录：系统可以记录项目完成的时间等。 4、操作过程中，遇到岔路，会有发出“滴”的岔路提示音。 （三）其他配置： 1、采用5V锂电池安全供电，充电完毕可连续使用5小时以上。 2、可采用WIFI无线传输，可与数据分析系统进行交互。 3、内置扬声器、标准耳机接口。 4、配置专用测试用笔，使用安全，结果准确。 5、专业仪器箱：工程PP材质，壁厚3.5mm。人性化设计提手，外观新式，材质坚固，使用舒适；新式锁扣，可承载较大拉力；镶入式结构箱背，受到外力冲击时不易断裂；304不锈钢转轴，抗腐蚀，不易变形，永不生锈；箱盖内部四周凹槽内嵌有发泡三元乙丙橡胶密封圈，防止水汽或粉尘进入箱体；防盗锁孔设计，防止设备运输过程等多种情况下丢失；箱体设计气压调节阀，保证箱体内部由于温度变化，内外气压不平衡而导致箱体无法打开；可自由移动测试场地，使用方便且安全。 | 台 | 1 |  | 工业 |
| 9 | 智能注意力集中训练仪 | 国科芯/华盛普仁/山东斯达 | 355mm*300mm*100mm一、仪器介绍： （一）基本介绍： 本仪器一种测试和训练注意力集中程度、抗干扰能力和手眼协调能力的智能化仪器。注意力集中性是指个体将注意指向于特定事物、并维持一定时间的能力；抗干扰能力是指在注意集中状态下，大脑对目标之外的分心因素进行抑制的能力；手眼协调能力是指用眼睛对单手的动作进行指引及两者配合的能力。 （二）功能介绍： 1、注意力集中： 集中注意力有助于提高学习效率，有助于学习器官和思维记忆等相关因素的相互协调与良性发展。如果长期注意力不集中，会造成学业不良，甚至会损害心理健康，乃至影响升学率等。 因此，在学习和工作中较能长时间集中注意，办事更有定力。 2、抗干扰能力： 抗干扰能力体现了注意选择功能的另一侧面。外界干扰如自习环境太吵，灯光太强，他人的行为等等，是学生学习生活中的一大障碍。尤其在紧张焦虑的心理环境下，周围的一点点小动静都能造成巨大的影响。在关键的中高考的备考复习阶段，如何有效克服外界形形色色的干扰，让学生们专心致志地学习，就是一个值得重视的问题。 3、手眼协调能力： 手眼协调能力强者更适合从事光学、电子电器、精密仪表和精密机械等维修、设计和工艺等方面的工作；同时在艺术方面更适合绘画、雕塑、钢琴、吉他等对手指灵活性要求较高的职业。弱者若从事相关领域工作，需在培养自己兴趣爱好的同时，有必要科学地进行手指灵活性操作和训练，才能促进这些能力的不断发展。 （三）使用要求： 仪器要求操作者在有色光或噪音干扰的情况下，用测试笔追踪匀速圆周运动的红色靶来进行测试。要求操作者注意力高度集中，视觉与动手结合，密切注视并追踪运动的色靶来完成测试过程。通过对测试数据进行分析，即可判断出个体的注意力集中性、抗干扰能力和手眼协调能力以及其他心理状态。同时可以发现，注意力会随着操作时间的延续逐渐下降；且在不同干扰条件下，注意力集中程度也会存在差异。 本仪器反映个体注意集中性和手眼协调能力及抗干扰能力。在操作过程中，测试仪连续记录八轮30秒内操作者追踪发光体的在靶时间和脱靶次数，在靶时间越长，脱靶次数越少说明注意力集中程度越好，手眼协调能力越强，且抗干扰能力也更强。 二、技术规格： （一）功能区：仪器分为操作区和显示区。 1、操作区包含图案板、红外标靶、底盘三部件组成。 （1）图案板：圆形，三角形，五角星型等5种不同的镂空面板。 （2）红外标靶：可顺时针和逆时针旋转的红外标靶，标靶速度可实时调整。 （3）底盘：底盘上用于安装图案板。 2、显示区内嵌彩色触摸屏，方便触摸屏操作。内置智能仪器数据采集系统。 （二）系统功能： 1、人机对话界面：智能语音引导，兼具语言和文字提示，无需主试，个体可独立操作。 2、嵌入式交互系统：操作相对简单、运行速度快、反应迅速。 3、数据实时记录：系统可以记录项目完成的时间，脱靶的次数等。 （三）其他配置： 1、采用5V锂电池安全供电，充电完毕可连续使用5小时以上。 2、可采用WIFI无线传输，可与数据分析系统进行交互。 3、内置扬声器、标准耳机接口。 4、配置专用测试用笔，使用安全，结果准确。 5、专业仪器箱：工程PP材质，壁厚3.5mm。人性化设计提手，外观新式，材质坚固，使用舒适；新式锁扣，可承载较大拉力；镶入式结构箱背，受到外力冲击时不易断裂；304不锈钢转轴，抗腐蚀，不易变形，永不生锈；箱盖内部四周凹槽内嵌有发泡三元乙丙橡胶密封圈，防止水汽或粉尘进入箱体；防盗锁孔设计，防止设备运输过程等多种情况下丢失；箱体设计气压调节阀，保证箱体内部由于温度变化，内外气压不平衡而导致箱体无法打开；可自由移动测试场地，使用方便且安全。 | 台 | 1 |  | 工业 |
| 10 | 智能双手协调训练仪 | 国科芯/华盛普仁/山东斯达 | 355mm*300mm*100mm一、仪器介绍： （一）基本介绍： 本仪器是一种测试和训练注意分配、双手协调能力、手眼协调能力，并进行脑优势开发和职业指导的智能化仪器。 （二）功能介绍： 眼睛是心灵的窗户，是人类获取外界信息最重要的感官；手是人们对外部进行探索和改造的工具。眼睛对手的探索行为具有指导的作用，手眼协调便体现了这样一种非常关键的能力。双手协调既体现了左右手、也说明了左右脑具有平衡的功能。 注意分配是指在同一时间内，把注意分配到两种或两种以上的对象或活动上的注意力品质，即我们常说的“眼观六路，耳听八方”的能力，在同时进行几种有一定联系的活动中，个体需要掌握其中的一项（或多项）熟练的技能技巧，注意分配是从事复杂工作的必备条件，且可以通过训练得以发展；双手协调能力是指在完成动作的过程中，两手执行不同甚至相反的操作时相互配合的能力；脑优势开发是指对具有不同认知功能的大脑左右两半球进行协调作用的开发训练。 1、注意力分配： 在职业选择方面，分配与协调能力强者适合从事光学、电子电器、精密仪表和精密机械等开发、设计与维修等方面的工作；同时在艺术方面更适合发展钢琴、吉他、二胡等对双手协调性要求较高的职业能力。弱者若从事相关领域工作，需在培养自己兴趣爱好的同时，有必要科学地进行双手协调的操作和训练，才能促进这些能力的不断发展。 2、双手协调： 可以通过双手协调所完成的绩效来评估青少年脑区的发展。当操作者左、右半脑共同参与且趋于平衡状态时，运动和动作可以达到最佳效果。欲使自己的头脑聪明、思维敏捷，双手需要经常得到锻炼。通过本测试仪多次训练能够刺激大脑皮质中的手部运动中枢，使智能得以提高。持续的手脑并用可以不断改善手指的动作精细化程度，同时眼、手、脑的精准配合也能够极大地改善和促进青少年手眼协调能力的发展。 （三）使用要求： 仪器要求操作者左右手同时操控不同方位的控制旋钮，即左手作水平方位调节和右手作垂直方位调节，力图使运动目标按照预定路径循迹，这就要求视觉对运动轨迹的判断和双手的操作结合起来，形成反射弧。通过对操作过程中数据的分析，即可判断个体的注意分配能力、双手协调能力、手眼协调能力等心理状态。 本仪器通过记录双手调节动作使光标完成循迹一周的时间以及离轨的次数来反映个体的注意分配、双手协调和手眼协调能力。通过比较连续运行四周的绩效来体现注意分配训练提高的能力。 二、技术规格： （一）功能区：仪器分为操作区和显示区。 1、操作区由目标轨道、光标、旋钮构成。 （1）目标轨道：圆形目标轨道。 （2）光标：可在圆形轨道中位移的光标。 （3）旋钮：分为左、右旋钮。当旋转右侧旋钮时，光标沿纵向上下垂直位移，旋动左侧旋钮时则沿横向左右移动；两者同时旋转时，光标即作垂直与水平的合运动，由此能使光标在面板上任意游走。 2、显示区内嵌8寸彩色触摸屏，方便触摸屏操作。内置智能仪器数据采集系统。 （二）系统功能： 1、人机对话界面：智能语音引导，兼具语言和文字提示，无需主试，个体可独立操作。 2、嵌入式交互系统：操作相对简单、运行速度快、反应迅速。 3、数据实时记录：系统可以记录训练过程中在靶时长，脱靶次数以及项目耗时等。 （三）其他配置： 1、采用5V锂电池安全供电，充电完毕可连续使用5小时以上。 2、可采用WIFI无线传输，可与数据分析系统进行交互。 3、内置扬声器、标准耳机接口。 4、专业仪器箱：工程PP材质，壁厚3.5mm。人性化设计提手，外观新式，材质坚固，使用舒适；新式锁扣，可承载较大拉力；镶入式结构箱背，受到外力冲击时不易断裂；304不锈钢转轴，抗腐蚀，不易变形，永不生锈；箱盖内部四周凹槽内嵌有发泡三元乙丙橡胶密封圈，防止水汽或粉尘进入箱体；防盗锁孔设计，防止设备运输过程等多种情况下丢失；箱体设计气压调节阀，保证箱体内部由于温度变化，内外气压不平衡而导致箱体无法打开；可自由移动测试场地，使用方便且安全。 | 台 | 1 |  | 工业 |
| 11 | 智能逻辑思维训练仪 | 国科芯/华盛普仁/山东斯达 | 355mm*300mm*100mm一、仪器介绍： （一）基本介绍： 本仪器是一种测试和训练逻辑思维能力的综合型智能化仪器。思维能力是指人们在工作、学习、生活中每逢遇到问题，总要“想一想”，这种“想”便是思维。逻辑思维能力则是要通过分析、综合、概括、抽象、比较、具体化和系统化等一系列过程对感性材料进行加工并转化为理性认识及解决问题的能力。无论是学生的学习活动，还是人类的一切发明创造活动，都离不开作为学习能力核心的逻辑思维能力。 （二）功能介绍： 本仪器包含两个项目：河内塔项目和叶克斯选择项目。 1、河内塔项目： 采用三根立柱和一些大小不同的圆盘为测试材料，将圆盘按规则在立柱间搬移来考察学生创造性思维解决问题的能力。在起始柱上，圆盘是按从大到小的顺序叠放成金字塔型，要求被试尽可能快且以最少步序将这些圆盘移动到目标柱上，且目标柱上圆盘叠放顺序与起始状态相同。解决这项任务的最少的移动步数为2n —1次（n为圆盘数）。河内塔问题的解决过程不但体现出个体问题解决的思维策略和能力，还具有思维训练的作用，对提高学生解决问题的能力会有很大帮助。 河内塔训练得分较高的个体具有较好的问题解决能力，计划性较强，空间记忆好，能够运用有效策略逐步缩小问题的现存状态与目标状态之间的差距，并能以较快速度达到目标状态；反之，得分较低的个体则需要有针对性地进行训练提高。 （1）问题解决能力的分析 问题解决是应用系列的认知操作，从问题起始状态到达目标状态的过程；或者是通过尝试，使错误行为逐渐减少，正确行为逐渐增加的过程。解决河内塔问题的创造性思维过程，即需要采用多种探索方法与程序来解决特定的问题。 比如，某被试解决每一级河内塔问题的搬移次数都少于另一被试，且对应的时间也更短。意味着他能够把握问题的性质、摒弃无关因素，并在头脑中形成有关问题的初步印象；能认清问题的关键，思维活动有明确的目标；能选择合理的解决问题策略（如启发式、爬山法、目标递进等途径），执行正确的操作步骤。还说明他具有较强的元认知能力、思路清晰，能够对过程进行监控、评价和策略调整。另一被试则在解决问题过程中能力较为欠缺，对于较为复杂的问题往往更难以解决。 从解决问题的能力和策略来说，另一被试应更加重视问题方法和策略的归纳与总结，且多应用同质不同形的各种多变式问题来加强对不同类型的问题的区分与辨别，以突出本质特征，提高对所学内容的理解水平。 （2）计划能力分析 计划能力是用来界定在有限时间和工作范围内需要做的事情，并进行合理安排的能力。在对河内塔的规则和目标理解的基础上，要对圆盘的移动顺序进行计划。当河内塔问题呈现后，在开始移动之前，根据设定好的目标状态需要对圆盘的移动顺序进行预先计划。在完成一定阶段后，再对先前的计划进行回顾，并对后续的移动步骤制定出新的计划。 被试完成指定任务所需的尝试次数越少、时间越短，表明其在问题解决过程中的计划更合理、更正确，执行能力也较强。 （3）记忆能力分析 工作记忆是短时记忆的特殊方式，这种记忆活动要求被试必须记住圆盘的位置，它贯穿于河内塔问题解决的整个过程中。 2、叶克斯选择项目： 通过空间位置概念的形成过程来评估个体的逻辑思维能力。概念的形成一般要经历三个阶段：即抽象化阶段、类化阶段和辨别阶段。第一步是了解事物的属性，对具体事物的有关特征予以抽象化；第二步将类似的属性加以认同，只顾及某些属性的相似性；第三步同时认知事物属性间的差异（辨别）。 逻辑思维能力体现在学习的诸多方面。每一门课程或学科的学习都是以基本概念的理解为起点，若掌握不了概念的内涵和外延，会导致基础性的学习障碍。形成概念能力较欠缺的学生便会存在这些问题，如做题时往往不能建立起表象和本质的联系，学习成绩也就会受到很大影响，故需要注意提高分析、抽象、概括和比较等思维能力。 逻辑思维能力强的人更适合从事物理、数学、哲学等领域的科研探索，也比较适合侦探、律师、检察官、企划人员和计算机程序员等工作；反之则需在浓厚兴趣的基础上，积极培养自己的逻辑思维能力才能胜任这些工作。 （三）使用要求： 操作者最终完成的级别越高，完成一级耗时越短，尝试次数越少，其形成概念的速度越快，逻辑思维能力也就越强。 二、技术规格： （一）功能区：仪器分为操作区和显示区。 1、操作区由河内塔项目区和叶克斯选择项目区组成。 （1）河内塔项目区：由圆盘和立柱构成。圆盘数量：8个，立柱数量：3个，分别为0号柱，1号柱，2号柱。0号柱为起始柱，1号柱为过渡柱，2号柱为目标柱；0号起始柱上的8个圆盘按照大的在下，小的在上的规则，依次叠放，似塔形。 （2）叶克斯选择项目区：由12个按键和12个led灯组成。测试时，指示灯根据预定的规律有序亮灯。要求受试者寻找亮灯的规律，选出相应的按键位置进行应答，如应答符合空间位置时，则灯闪烁并会发声。 2、显示区内嵌彩色触摸屏，方便触摸屏操作。内置智能仪器数据采集系统。 （二）系统功能： 1、人机对话界面：智能语音引导，兼具语言和文字提示，无需主试，个体可独立操作。 2、嵌入式交互系统：操作相对简单、运行速度快、反应迅速。 3、数据实时记录：系统可以设置项目中所需圆盘的数量，训练过程实时记录圆盘的挪移次数以及项目耗时等。 （三）其他配置： 1、采用5V锂电池安全供电，充电完毕可连续使用5小时以上。 2、可采用WIFI无线传输，可与数据分析系统进行交互。 3、内置扬声器、标准耳机接口。 4、专业仪器箱：工程PP材质，壁厚3.5mm。人性化设计提手，外观新式，材质坚固，使用舒适；新式锁扣，可承载较大拉力；镶入式结构箱背，受到外力冲击时不易断裂；304不锈钢转轴，抗腐蚀，不易变形，永不生锈；箱盖内部四周凹槽内嵌有发泡三元乙丙橡胶密封圈，防止水汽或粉尘进入箱体；防盗锁孔设计，防止设备运输过程等多种情况下丢失；箱体设计气压调节阀，保证箱体内部由于温度变化，内外气压不平衡而导致箱体无法打开；可自由移动测试场地，使用方便且安全。 | 台 | 1 |  | 工业 |
| 12 | 智能速示训练仪 | 国科芯/华盛普仁/山东斯达 | 355mm*300mm*100mm一、仪器介绍： （一）基本介绍： 本仪器是一种短时呈现刺激以测试和训练多种记忆能力和注意广度的智能化仪器。 （二）功能介绍： 记忆包括识记、保持和再现三个环节。按信息加工的视角，人们把记忆分为三个阶段：瞬时记忆、短时记忆和长时记忆。瞬时记忆为时长不超过2秒，以感觉映象形式的短暂停留；短时记忆为时长不超过1分钟，注意和复述的小部分信息保持在短时记忆中；长时记忆为时长1分钟以上乃至终生的记忆系统，是短时记忆中贮存的信息与个体经验建立意义联系后，转入的长时的记忆属性。记忆内容分为空间记忆、数字记忆、言语记忆等。 本仪器包括六个综合性测试项目：空间位置记忆广度、数字记忆广度、短时记忆、长时记忆、注意广度、瞬时记忆的测试。空间位置记忆广度通过空间方位刺激的重现数量和耗时来衡量；数字记忆广度通过对一连串数字重现的正确性和时间来衡量；短时记忆通过对两组图片进行区别再识别来衡量；长时记忆是通过对字母—数字对偶的记忆能力来衡量；注意广度通过对瞬间散点数量的估计来衡量；瞬时记忆能力则是采用数字部分报告法的经典测试原理来衡量。 1、空间位置记忆广度： （1）空间位置记忆广度： 空间位置记忆广度在一定程度上反映了个体空间位置短时记忆的容量大小，空间位置记忆广度越大，意味着在短时间内的记忆数量和范围更多更广泛。能在较短时间内记住周围的大量空间布局和环境，这类人群更擅长地理、空间立体几何等专业的学习，同时也更适合从事飞行员、驾驶员、导游，尤其是侦察员、战斗机群驾驶员等军兵工种人员和航天员之类的特殊职业人员等对空间位置记忆有很高要求的工作。 （2）空间思维潜能的分析 空间思维涉及对空间位置的感知和记忆，同时也是人类认知技能的综合表现，包括空间知识、技能和大脑的思维习惯，通过空间概念和逻辑推理来创建问题、寻求答案。空间思维潜能的高低是以空间位置记忆为基础的。空间记忆广度较大，由于各种地理思维活动均是借助各种形式的空间展开，这类个体适合地理学科的学习，且空间记忆广度较高的人在工程、计算机科学和数学等领域中会崭露头角。 2．数字记忆广度 本指标在一定程度上反映了人们数字短时记忆的容量大小。数字记忆广度好的人，短时间内可以记住较多数字，不容易混淆；且能将数字信号从大脑中准确提取出来服务于当前需要，因此更擅长代数、计算机商务及金融等学科专业的学习，同时也更适合从事财经类职务，如股评分析师，操盘手、财务会计以及密码专家、谍报人员等工作。 3．短时记忆 短时记忆中信息保持的时间一般在0.5～18秒钟，不超过1分钟。一般人的短时记忆的广度平均值被认为是7±2个。如果呈现的材料是有意义、有联系的并为人所熟悉的材料，记忆广度则可增加。短时记忆具有意识性：在短时记忆中言语材料信息基本上以听觉形式进行编码，动作和空间形象信息基本上以视觉形式进行编码。 保存量反映了测试者对呈现过的事物在短时记忆中保存容量的大小，本指标在一定程度上反映了人们短时记忆的容量。 短时记忆能力的优劣对学习诸多方面存在影响。在基础知识学习中，通过视觉、听觉、触觉获取知识之后才能为后续的知识加工、理解、吸收、建立认知结构打下基础。如果学生的短时记忆容量小和保存时间短，往往会造成学生后面的学习过程中断或者无法建立联系，形成严重的学习障碍。 短时记忆能力较强的人，在短时间内可以记住较多信息，且不容易混淆；从记忆中提取信息的速度也比较快，更擅长于从事接线员、会议记录员、同声传译等工作。 4. 长时记忆 长时记忆的信息主要是对短时记忆内容加以复述而来，也可能是由于印象深刻而一次形成的。人们大脑中都存在着认知结构，它是由长时记忆中的知识建构而成的一个知识架构。学习新知识的过程，同时也是将短时记忆中的信息经过复述、加工等与认知结构建立联系，并进行记忆存储的过程，学生进行课堂学习、阅读等均涉及这样的认知过程。 长时记忆能力是学习过程的一项基本能力，对学生的多个学科学习均会产生重要影响。长时记忆好的人，擅长于对记忆材料进行归类，善于利用联想和复述及其他策略将短时记忆及时转入长时记忆，比较注重对长时记忆规律的掌握，在学习新知识后能够及时进行复习，加深记忆痕迹，能够与新知识快速建立联系，且在需要时能将其快速提取出来。 改善长时记忆，除了掌握多种材料组织策略外，对自身的记忆规律进行分析和把握，运用分散复习和少食多餐等科学的记忆方法来提高长时记忆的效果。 5.注意广度 注意广度是指在同一时间内个体能够清楚地觉察或认识客体的数量。测试时，通常将客体呈现的时间控制得很短，使得视觉来不及从一个客体转移到其它位置的客体上，此时才能较客观地衡量被试知觉的注意广度。 注意力对学生的学习成绩有一定的影响，注意广度大的学生能对吸收的大量有用信息快速加工，并顺利进行下一步的认知操作；而注意广度小的学生则可能在接收信息的初级阶段存在障碍，掌握不了由教师或其他来源呈现的内容，从而中断了后续的认知加工过程，影响学习效率。 注意广度好的人，在短时间内可以注意更大量的信息，知觉的整体性也比较强。更擅长快速阅读和外语的学习，也更适合从事接线员、会议记录员、同声传译等工作。反之，注意广度比较狭窄者，会直接影响其学习的多个方面，应当加强注意广度训练，有意识地通过熟悉材料和提高材料的意义性改善这种状态。 6.瞬时记忆 瞬时记忆是刺激物体的信息接触到感觉器官，使其得到暂时的存贮。由于信息保持的时间非常短，且都相对地处于未经加工的原始状态，如不予注意，信息便很快丧失。只有受到特别注意或模式识别的信息，才能转入短时记忆，并在那里赋予意义。瞬时记忆的容量与保持时间：图像记忆保持时间0.25～1秒，容量为9～20个bit（项目）；声象记忆保持时间大约2秒，不长于4秒，容量为5个bit。 学习过程中，瞬时记忆处于感知觉和短时记忆的中间阶段，倘若瞬时记忆能力差，则信息很容易在此阶段消退掉，从而使后续的学习过程受到影响而效率低下。 瞬时记忆强的人，其在短时间内可以存储并保留更大量的信息。反之，瞬时记忆弱的人感觉器官保留的信息量比较少，保留时间短，会影响学习的很多方面，乃至造成学业成绩欠佳等。 对于有一定学习障碍的学生，可以通过速示仪诊断其注意广度和多种记忆能力的不足状况，并进行针对性的训练以期改善。首先，瞬时记忆阶段应该把注意力全部放在要记的事项上，并仔细观察要记住事情的细节。改善短期记忆，必须减少记忆的负担，对材料进行意义联想和组块化整合，也就间接地扩大了记忆容量。由于短期记忆时间很短，要想保存长久，还要靠反复练习。 通过对测试数据进行分析，即可判断个体多种记忆能力和注意广度的优劣。这些测试项目除了可以让学生了解自身的记忆和注意特点，还能为学习能力诊断、学习方法指导和职业选择提供科学依据。通过训练可提高学生的注意广度，从而提高学习效能。 （三）使用要求： 本仪器要求通过双屏进行操作，上屏显示训练项目，下屏进行操作，同时借助于部分按钮来完成。 二、技术规格： （一）功能区： 1、7寸触摸屏，按照要求内容进行触控操作。内置智能仪器数据采集系统。 2、呈现的数字、字符、圆点、图像等记忆训练项目。 （二）系统功能： 1、人机对话界面：智能语音引导，兼具语言和文字提示，无需主试，个体可独立操作。 2、嵌入式交互系统：操作相对简单、运行速度快、反应迅速。 3、数据实时记录：系统可以选择训练项目，记录项目时长，出错次数等。 （三）其他配置： 1、采用5V锂电池安全供电，充电完毕可连续使用5小时以上。 2、可采用WIFI无线传输，可与数据分析系统进行交互。 3、内置扬声器、标准耳机接口。 4、专业仪器箱：工程PP材质，壁厚3.5mm。人性化设计提手，外观新式，材质坚固，使用舒适；新式锁扣，可承载较大拉力；镶入式结构箱背，受到外力冲击时不易断裂；304不锈钢转轴，抗腐蚀，不易变形，永不生锈；箱盖内部四周凹槽内嵌有发泡三元乙丙橡胶密封圈，防止水汽或粉尘进入箱体；防盗锁孔设计，防止设备运输过程等多种情况下丢失；箱体设计气压调节阀，保证箱体内部由于温度变化，内外气压不平衡而导致箱体无法打开；可自由移动测试场地，使用方便且安全。 | 台 | 1 |  | 工业 |
| 13 | 智能情绪稳定训练仪 | 国科芯/华盛普仁/山东斯达 | 355mm*300mm*100mm一、仪器说明： （一）基本介绍 本仪器是训练测试情绪动作稳定性技能、专注力品质提升能力、手眼协调能力、心理抗压能力、3D空间认知能力、开发左右大脑动手支配能力和情绪状态变化的智能型仪器。 （二）功能介绍 （1）仪器要求操作者通过测笔进出九孔、悬空测试等动作来完成测试过程。 主要用于测试个体手部相关动作的稳定性和瞄准能力。在测试过程中要求操作者保持手臂、手掌和手指稳定地对准孔洞中间，才能顺利完成动作。 （2）、仪器要求操作者通过金属环穿越立体迷宫，训练测试个体的情绪波动状态。 （三）使用要求： 操作规则一：不碰到金属网，不限时间，只有顺利通过即可。 操作规则二：需要限定时间，在规定的时间内能不触碰金属网顺利通过测试。比如1分钟、40秒、50秒等，根据年龄和接受程度自己限定时间，操控非常灵活。 操作规则三：限定时间，在规定的时间内能“通过的次数最多”为各种能力有所提升。要求操作者通过对操作过程中的测试数据进行分析，即可判断出个体的动作稳定性以及情绪波动状态。 仪器对训练使用者情绪及动作稳定性有明显效果。尤其对提高手臂、手掌和手指的肌肉恒定性大有裨益，对改善青少年普遍存在的“多动”现象更有积极意义。通过情绪训练动作稳定性的测试，比较同一个体在不同情绪状态下的动作稳定性评估进行有针对性的训练，放松情绪。除了能让学生对该三种精细动作能力做出自我评价外，还可以为职业选择提供科学依据。 二、主要技术指标： （一）功能区： （1）九洞直径分别为2.5，3，3.5，4，4.5，5，6.5，8，13 mm，悬空测试孔洞3.5mm. （2）立体迷宫有3种图案，可任意安装测试训练。 （3）内嵌彩色触摸屏，可触摸屏操作，配有内置扬声器。 （4）可实现智能语音引导，兼具语言和文字提示，无需主试，个体可独立操作。 （二）系统功能： 1、人机对话界面：智能语音引导，兼具语言和文字提示，无需主试，个体可独立操作。 2、嵌入式交互系统：操作相对简单、运行速度快、反应迅速。 3、数据实时记录：系统可以记录项目完成的时间，碰壁次数，通过的洞数等。 （三）其他配置： 1、采用5V锂电池安全供电，充电完毕可连续使用5小时以上。 2、可采用WIFI无线传输，可与数据分析系统进行交互。 3、搭载专业测试训练笔，确保操作过程安全，结果准确。 4、内置扬声器、标准耳机接口。 5、专业仪器箱：工程PP材质，壁厚3.5mm。人性化设计提手，外观新式，材质坚固，使用舒适；新式锁扣，可承载较大拉力；镶入式结构箱背，受到外力冲击时不易断裂；304不锈钢转轴，抗腐蚀，不易变形，永不生锈；箱盖内部四周凹槽内嵌有发泡三元乙丙橡胶密封圈，防止水汽或粉尘进入箱体；防盗锁孔设计，防止设备运输过程等多种情况下丢失；箱体设计气压调节阀，保证箱体内部由于温度变化，内外气压不平衡而导致箱体无法打开；可自由移动测试场地，使用方便且安全。 | 台 | 1 |  | 工业 |
| 14 | 心理仪器数据分析系统 | 国科芯/华盛普仁/山东斯达 | 一、系统简介 本系统可以将心理仪器数据结果进行快速统计、分析，以便对个体作出较为客观的科学评价，又能在团体测试中完成心理档案库的建设，为促进学生心理健康工程作出新贡献。将心理仪器测试后产生的原始数据读入本系统，再根据心理学原理进行处理、汇总、分析、评价，并输出散点图、评价表等。 二、功能说明:、 (1)、本系统可通过wifi无线传输数据进行仪器测试数据的实时同步。 (2)、心理档案功能:系统以班级为单位建立学生基本信息，信息允许学校进行灵活修改，设定。包括班级信息，学生信息，汇总统计三个主要功能。 | 套 | 1 |  | 工业 |
| 15 | 专业心理实验系统 | 国科芯/华盛普仁/山东斯达 | 1、系统管理功能：系统区分系统管理员，高级用户，中级用户及低级用户等多个层次的使用者。多个高级用户之间，可通过权限系统独立管理自己的中低级用户，组织自己的教学进度，管理内容和对象之间不交叉，保证数据安全和管理私密性。 2、实验设计功能：强大的自定义实验材料功能，可定制指导语、刺激内容（图片、语音、文本）、目标刺激的时长和次数、干扰刺激或休息的时长和次数以及反应键选择等实验内容，定制完成的材料构成一个完整的自定义材料组以区别系统默认材料组，用户实验中可自主选择不同材料组来进行实验。素材编辑工具：心理学实验设计要用到大量相类似的图片、文本或语音等实验素材，系统可直接批量生成同类型的图片或是语音的实验素材，而无需另用第三方图片或语音编辑器来逐一编辑。自定义材料有批量导入这些素材（图片、语音、文本）的功能。 3、量表编制功能：从量表基本信息，题干和选择支，因子和算分方式，常模定义到常模适用条件设定，每个流程科学规范，各个流程更是提供了灵活的脚本编辑方法。算分公式中提供的13个函数更是方便且功能强大，同时系统还支持各种图文混排的量表制作。除系统本身默认的量表不提供修改等编辑功能外，其它的均可由用户按权限修改和添加。 4、量表教学功能：开放全部量表信息，突破以往教学中量表相关信息不全面的局限，用户可在被赋予相应权限的条件下，查看量表的指导语，背景知识，适用条件，因子分段，因子等级分解释，常模内容，相关文献等全部资料。且开放的资料不仅供使用者查看，还提供复制、粘贴功能，用户可拷贝后编辑，以留做它用。 5、E-Prime数据接入：可以将E-Prime脚本导入本系统，并且可以由本系统运行该测验和保存结果、查看结果。 数据统计功能：设计完成的同一实验下的不同实验变量组合采集到的实验结果，可进行各实验材料组内和组间统计分析，更可将结果导出至统计软件进行更深层次的分析研究。团体统计报告以方差分析为基础，分别提供独立样本和相关样本的显著性比较，每种比较方式最大可支持50个样本参与分析。团体报告的内容以图表为主，丰富直观，数据明晰，视觉冲击力极强。 6、测验列表自定义：每个教师可根据自己的教学情况为自己学生设定专属实验项目列表，这些学生同时登录系统时，各自的实验列表均不同且相互之间不影响。教师可根据这些列表为自己学生分别指定或统一指定某个或多个实验为他的默认实验。 【实验内容】共10大类96项实验内容 〖心理学现象演示〗（9） 本单元实验以演示教学为主，含有大量的图片，每个心理学现象更有详尽的说明。本部分的材料应用于课件教学，方便使用者组织材料，系统的介绍普通心理学的各种现象，使教学更富趣味性。 错觉、深度知觉 、知觉的理解性、颜色知觉 、知觉的整体性、知觉的恒常性、明度对比、知觉的选择性、知觉定势 〖反应时〗（11+6） 反应时为人的基本心理能力之一，本单元的实验可用于使用者自测心理能力，也可用于脑损伤恢复状况的评测，更可广泛应用于人反应能力的选拔和训练。 视觉简单反应时(手，脚) 、视觉选择反应时(手、脚) 、视觉辨别反应时(手、脚)、听觉简单反应时(手、脚) 、听觉选择反应时(手、脚) 、听觉辨别反应时(手、脚)、准备时间与简单反应时 、STROOP效应、鼠标指点定位实验、线索与刺激特征相容性对刺激识别的影响 、鼠标拖动操作实验 〖运动员相关量表〗（4项） 此分类的量表主要应用于运动员竞技相关的测查。 运动认知特质焦虑量表 特质运动自信心量表 优秀运动员意志品质评价量表 成就个体倾向差异问卷 〖心理物理学〗（10） 该部分实验为经典心理学实验研究的主要方法和手段，通过大量的经典实验，掌握心理学实验研究的方法和技巧，是心理学实验教学中的重点和基础。 信号检测论—有无法、信号检测论—迫选法 、信号检测论—评价法、韦伯定律 、等分线段的准确性 〖注意〗（7） 注意力是人类心理能力的一个重要体现，通过这些实验激发学生学习和研究心理学的兴趣，掌握研究的原理和方法，能设计类似的实验流程，为深入学习更复杂的心理学实验奠定基础。 注意广度 、注意分配 、注意的集中、注意的转移 、双耳分听 、划消测验、活动任务与注意 〖感知觉〗（7） 感知觉是人类个体同外部世界信息交流的基础手段。通过完成本单元的实验，能让使用者更好的了解自己的心理能力状况，学习心理能力测量的方法，更可用于专业人员感知觉准确性的训练。 速度知觉 、时间知觉、螺旋后效、表象的心理旋转 、信息的加工模式—系列扫描与平行扫描、图形后效 、视知觉的整体加工和局部加工 〖记忆与学习〗（12） 本部分实验是认知心理学内容中的一个重要分支，了解人类大脑对信息加工和处理的规律，并有意识的提高自己的记忆水平，相应提升学习的能力。 部分报告法—瞬时记忆 、系列位置效应 、短时记忆广度、记忆中信息提取的再度激活 、系列重建、工作记忆广度、有凭借再现与无凭借再现、空间位置记忆广度、再认能力测定、词的具体性对FOK现象的影响 、图形信息的有意遗忘、错误再认 〖思维〗（7） 思维是认知的重要内容，思维的形成与发展是人类主观能动的结果，思维能力的水平提高是在不断的解决问题的过程中实现的，本单元实验通过经典的问题解决过程来考量人的思维能力水平。 问题解决的定势效应 、汉语理解 、河内塔、问题解决的昏眩效应 、句子理解速度 、推理的气氛效应、操作思维 〖情绪〗（2） 本部分实验通过研究认识人的情绪产生和变化的过程及不同环境条件对情绪的影响，达到学习掌握和控制情绪的目的。 颜色的情绪色彩 面部表情的辩认 〖认知〗（10） 本部分实验通过研究认识人的情绪产生和变化的过程及不同环境条件对情绪的影响，达到学习掌握和控制情绪的目的。 减法反应时-短时记忆的视觉编码 镶嵌图形 关联性记忆错觉短时记忆的信息提取 内隐记忆 概括力空白实验法-学习的策略 字词的优势效应 图形推理 视觉搜索中的非对称性 〖儿童心理学〗（15） 本部分实验通过研究认识儿童的感知觉发展和注意力，道德水平形成等方面的内容。 儿童思维策略 儿童推理能力 儿童认知方式 儿童注意广度 儿童时间知觉 儿童辨别学习的策略 儿童选择性注意 儿童道德判断的发展 儿童空间位置记忆 儿童天平实验 儿童有意注意的稳定性 儿童警觉水平 儿童数字记忆 儿童速度知觉 儿童空间认识的发展 【量表内容】（包含16个分类，共105项测查项目） 〖心理卫生综合评定〗（12项） 心理卫生状况主要体现一个人的心理健康水平，它影响个体的学习、生活、人际关系等诸多方面。此分类中的量表可用于筛选心理健康状况处于边缘或异常状态的个体，以及早发现问题，及时进行帮助和治疗。 症状自评量表 中学生心理健康量表 康奈尔医学指数量表（男） 康奈尔医学指数量表（女） 艾森克情绪稳定性测验 Conners多动指数 儿童行为量表（6-11岁男） 儿童行为量表（6-11岁女） 儿童行为量表（12-16岁男） 儿童行为量表（12-16岁女） Rutter儿童行为问卷（父母问卷） Rutter儿童行为问卷（教师问卷） 〖抑郁及相关问题的评定〗（6项） 此分类量表主要应用于心理健康状况中有关抑郁症状的测量。 贝克抑郁量表 自评抑郁量表 流调中心用抑郁量表 老年抑郁量表 汉密顿抑郁量表 抑郁状态问卷 〖焦虑及相关问题的评定〗（9项） 此分类量表主要应用于心理健康状况中有关焦虑症状的测量。 交往焦虑感量表 负面评价恐惧量表 交流恐惧自陈量表 焦虑自评量表 状态－特质焦虑问卷 社交回避及苦恼量表 儿童社交焦虑量表 贝克焦虑量表 汉密顿焦虑量表 〖人格特点评定〗（14项） 一个人的人格特点在某种程度上影响着它的社会适应、人际关系、行事风格等等。此类量表可用于了解个体的主要人格特征，预测兴趣爱好、行为风格以及未来在特定情境中的某些表现，甚至包括可能存在的性格弱点。在职业选择指导、个体发展咨询、学校教育等方面应用广泛。 艾森克人格问卷少年式 艾森克人格问卷成人式 艾森克人格问卷简版 卡特尔十六种人格因素问卷 爱德华个人偏好量表 青年人格问卷 中国少年非智力个性心理特征问卷 中学生个性测验 气质量表 ３－７岁儿童气质量表 Ａ型行为类型问卷 大学生人格问卷 明尼苏达多相个性调查表（399） 明尼苏达多相个性调查表（566） 〖能力兴趣评定〗（6项） 个体的能力和兴趣与他的职业选择以及未来发展密切相关，而能力与兴趣的测定也同样广泛应用在人力资源应用方面。 瑞文推理测验标准型 联合型瑞文测验 中小学生团体智力筛选测验 职业兴趣测查表 威廉斯创造力量表 职业倾向系列问卷 〖精神障碍评定〗（5项） 此分类中的量表适用于医院以及心理门诊部门的临床诊断使用。 简明精神病量表 阳性症状量表 阴性症状量表 贝克躁狂量表 社会功能缺陷筛选量表 〖学习及相关问题评定〗（11项） 此分类中所包含的量表主要测查的是与学习相关的心理特点、状态，有助于了解学生在学习中的一些心理状况，指导解决问题。 学习价值怀疑量表 学业成就责任问卷 成就目标取向量表 成就动机量表 考试焦虑量表 自我效能感综合量表 学业求助量表 自我妨碍量表 儿童学习适应性调查表 中学生学习动机测试问卷 学业成就和人际关系归因测验 〖生活质量与主观幸福感测查〗（4项） 此分类量表测查的是个体对生活中的自我感受，可能影响个体的生活方式。 生活满意度指数Ａ 生活满意度指数Ｂ 费城老年中心信心量表 老年幸福度量表 〖家庭功能与家庭关系评定〗（3项） 此分类量表测查的是个体在家庭生活中经历的事件、相应的感受等。影响他的身心健康，对个体的心理发展有重要意义。 家庭环境量表 婚姻质量问卷 父母养育方式评价量表 〖应激及相关问题评定〗（5项） 此分类量表测查的是个体社会生活中的事件以及它的感受和所做出的相应的反应等。这些可能影响个体的身心健康和行为反应方式，对指导个体日后的心理健康发展非常重要。 青少年生活事件量表 应付方式问卷 防御方式问卷 社会支持评定量表 领悟社会支持量表 〖人际信任及对人性的态度〗（3项） 此分类中的量表适用于团队成员测查，主要体现个体与人交往时的心理状况。 人性的哲学修订量表 人际信任量表 亲和动机量表 〖孤独的评定〗（2项） 此分类量表用于测查个体孤独的相关状况，主观性或是社会性，并及时指导个体如何走出孤独，融进社会。 UCLA孤独量表 儿童孤独量表 〖自我意识与自尊的评定〗（3项） “自我”是心理学中的重要概念。个体的自我评价、自我理想等会影响个体的心理健康、性格、人际关系等方面。 儿童自我意识量表 自尊调查表自卑感量表 〖人力资源相关量表〗（12项） 该分类中的量表被广泛应用于人力资源相关部门或是相应的猎头公司及为企业提供服务的专业咨询机构等，测查内容涵盖面广，针对性强。 DISC测验 职业价值观调查表 职业个性测试 基本人际关系倾向－行为量表 大五人格简版 乐观量表 工作控制源 成就动机量表 心理资本量表 工作适应性量表 工作状况量表 魅力型领导 〖其它相关评定〗（6项） 自杀态度问卷 儿童感觉统合评定量表 期待性回答平衡量表 内在—外在心理控制源量表 密西根酒精依赖调查表 Russell吸烟原因问卷 | 套 | 1 |  | 工业 |
| 16 | 心理认知能力训练系统 | 朗心致远/心世界/安心数智 | 外观尺寸：1573mm*992mm（±50mm）,底座750mm*550mm(±50mm);屏幕尺寸：43寸一、功能要求 1、要求系统基于神经可塑性原理，运用认知心理学理论，结合3D体感动作识别技术，通过设计不同训练项目对训练者的逻辑力、计算力、反应力、专注力、想象力、记忆力6大认知能力进行训练和提升，且具有认知评估、自由训练、训练指导、数据中心等功能，是一套集运动协调能力和心理认知能力训练功能为一体的系统。 2、系统采用无线体感控制技术，须支持无线体感操控和触屏操控两种控制方式，要求两种操控方式可一键切换。感应器具有颜色和深度感应镜头、语音麦克风阵列、倾斜传感器机动调整，可视范围水平视角57度、垂直视角43度，机身转动范围±27度，传感深度范围1.2-3.5米。训练者通过体感动作即可参与训练项目以及对系统功能进行操控。 3、要求系统具有用户权限管理功能，包含管理员和训练者两种角色权限，管理员和训练者登录系统后具有不同的功能模块，管理员可管理所有训练者帐号信息，可查看、导出、删除训练者的训练档案。系统支持自主注册训练者帐号，注册后即可登录系统进行训练。 ▲4、系统须具有认知评估功能，训练者登录系统后，可通过逻辑力、计算力、反应力、专注力、想象力、记忆力6大类认知能力进行认知评估，评估后形成详细的评估报告，通过雷达图直观显示6大类认知能力的评估得分，有助于训练者了解自己当前的心理认知能力水平。系统具有智能训练任务功能，可根据认知评估结果自动生成训练方案，训练方案中根据逻辑力、计算力、反应力、专注力、想象力、记忆力6大类认知能力的评估得分有针对性的推荐相关训练项目。（提供功截图证明 ） 5、要求系统具有自由训练功能，提供逻辑力、计算力、反应力、专注力、想象力、记忆力等6个分类至少40个训练项目。要求训练项目采用H5技术开发，支持全屏运行。要求部分训练项目具有关卡设计，通过不同的关卡难度设计为训练者提供不同的进阶训练。 6、记忆力训练通过强化训练者信息接收的多种渠道，从刺激物的形状、大小、颜色及空间关系等各方面入手，结合趣味游戏，促进训练者有意记忆的发展，扩大记忆的广度、延长记忆保持时间、提高记忆准确性，强化训练者在识记、保持、再认及回忆过程中的记忆策略。要求该分类提供如记忆矩阵、记忆连连看、数形追忆、数字排列、过目不忘、转瞬即逝等至少6个认知训练项目。 ▲7、专注力训练强调训练者对刺激物形、色、声等各方面特征的分化抑制和选择性注意，以及快速浏览、快速查找、快速匹配的能力，促进训练者专注力的集中性、持久性、广度、分配及转移灵活性多方面提高。要求该分类提供如对号入座、落叶追寻、舒尔特方格、词不达意、小鱼喂食、水杯猜球等至少6个认知训练项目。（提供功截图证明 ） 8、逻辑力训练指正向思维、逆向思维、系列关系、类同比较、抽象推理、比较推理等方面的思维认知功能训练。结合多种形式提升训练者抽象逻辑思维和形象逻辑思维的能力。要求该分类提供如汉诺塔、卡片分类、数独、图形推理、逻辑填充、十面埋伏、关闭灯泡、点线迷图等至少8个认知训练项目。 9、想象力训练以问题解决的方式，在训练任务中，通过不断分析眼前出现的画面，进行思维再造，调动训练者大脑的空间想象、图形信息操作及形象思维等能力，最终达到想象力提升的目的。要求该分类提供如火眼金睛、图形拼贴、心理旋转、回旋迷宫、空间想象、空间定位等至少6个认知训练项目。 10、计算力训练在于训练人们在头脑中操控数字，然后运用一定的算数策略来演算，最终解决问题的能力。要求该分类提供如财务专家、算数挑战、速算挑战、木棍等式、乘法连连看、智力水杯等至少6个认知训练项目。 11、反应力训练可增强训练者手眼结合、左右手协调、视觉追随、动作抑制等各方面的协调、平衡能力。在提高反应速度的同时，还可高效抑制分心刺激，灵活应对任务规则。要求该分类提供如切水果、苹果丰收、抓捕小羊、急速反应、拆弹专家、情绪匹配、情绪识别、速度匹配等至少8个认知训练项目。 12、系统具有训练指导功能，提供逻辑力、计算力、反应力、专注力、想象力、记忆力6类认知能力指导方案，训练者可自由查看指导方案内容。 ▲13、系统具有数据中心功能，可记录训练者历次认知评估结果、训练任务结果、自由训练结果，并支持导出报告。具有我的认知力功能，根据逻辑力、计算力、反应力、专注力、想象力、记忆力6项的测试数据，形成综合能力的基本评估，并通过雷达图直观显示得分情况。（提供功截图证明 ） | 套 | 1 |  | 工业 |
| 17 | HRV身心反馈训练系统 | 朗心致远/心世界/安心数智 | 1、训练端尺寸：278mm×174mm×10mm。 2、训练端屏幕尺寸：11.97英寸。 3、减压舱竖立尺寸1460mm*830mm*1300mm（±50mm），全倒尺寸1750mm*830mm*920mm（±50mm）。一、功能要求 1、要求系统须具有HRV生物反馈监测功能，采用指夹式脉搏血氧传感器，要求可实时采集训练者的脉搏、血氧、协调指数、压力指数等生物反馈参数，监测结束后，可生成详细的监测报告，支持导出为文档格式。 2、要求系统具有心理评估功能，提供焦虑自评量表SAS、SCL-90，抑郁自评量表SDS，人际关系综合诊断量表、精神压力自测问卷、自我压力测试量表，Texas社交行为调查量表、阿森斯失眠量表、贝克焦虑量表、贝克抑郁自评问卷、工作压力自测问卷、同学关系测验问卷、显性焦虑量表(MAS)、性格倾向测试等至少14款心理测评量表，测评过程中监测训练者生物反馈指标，测评结束后出具详细的测评报告，报告中要求包含生物反馈指标监测数据。 3、要求系统须具有呼吸放松训练、肌肉放松训练、冥想放松训练等减压放松训练项目，要求提供呼吸助手，可自定义呼吸助手的呼吸时间节律。训练过程中实时监控训练者各项生理指标，训练结束后出具详细的训练报告，报告中须包含生物反馈指标监测数据。 4、要求系统须具有多款互动训练游戏，提供如百花齐放、射箭冠军、水墨丹青、心理冲击波、心语星空、云中行走、竞技赛跑、许愿灯、元宵灯会、意念识字、钢琴家、标枪大赛等至少12款互动游戏，游戏须具备简单、普通、困难三个训练难度，要求可自定义设置游戏训练难度值。游戏界面中须实时显示训练者协调度值，同时游戏中具有呼吸助手，指导训练者通过调节呼吸节律来提升协调度。训练过程中实时监控训练者各项生理指标，训练结束后出具详细的训练报告，报告中须包含生物反馈指标监测数据。 5、系统须包含至少8个类型的放松音乐，可通过音乐播放列表自由进行音乐放松训练。具有播放、停止、上一首、下一首等功能按钮。要求具有音乐管理模式，可自定义添加音乐分类、音乐文件。训练过程中实时监控训练者各项生理指标，训练结束后出具详细的训练报告，报告中须包含生物反馈指标监测数据。 6、系统须具有火灾、飓风、地震、洪水、雷电、泥石流、沉船、火山、海啸、战争、车祸、矿难、空难等至少14种心理应激训练素材。具有全屏播放模式，训练过程中实时监控训练者各项生理指标，训练结束后出具详细的训练报告，报告中须包含生物反馈指标监测数据。 7、要求系统具有EMDR眼动脱敏训练功能，提供基于EMDR眼动脱敏技术的8步干预方案，支持眼动小球摆动速度调节、颜色更换、大小调节等，用户可根据需要选择合适的速度、喜爱的颜色和大小开展训练。训练过程中实时监控训练者各项生理指标，训练结束后出具详细的训练报告，报告中须包含生物反馈指标监测数据。 8、系统须具备大海、草原、森林、山峰、星空、雪景、沙漠等至少14个放松主题。训练过程中实时监控训练者各项生理指标，训练结束后出具详细的训练报告，报告中须包含生物反馈指标监测数据。 9、要求系统须具有心理训练报告数据管理功能，支持多用户档案管理，采用分级权限保护，具有管理员和训练者角色权限，管理员可查看所有训练者生物反馈指标、训练记录数据、训练成绩等，支持导出训练记录结果。 10、要求系统须具备智能椅控功能，支持智能匹配与手动匹配双模式，可自主选择坐姿、头罩状态、光疗、热敷、训练模式等，要求具备安全设置可在突发情况下紧急制动，保障用户的训练安全，真正意义上实现软硬件联动。 10.1、要求系统须具备智能匹配按摩模式，可根据不同的训练内容自动匹配最合适的按摩训练状态，包括按摩模式和强度级别，能够帮助用户更有针对性地调节身心压力，舒缓身体紧张。 ▲10.2、要求系统须具备手动匹配按摩模式，可自主选择悬浮位、固定位、坐姿位3个姿态，支持智能按摩、自由按摩、气压按摩3种模式，可自由打开/关闭头罩，开启光疗、热敷功能，帮助用户缓解腰背酸疼、缓解紧张、焦虑。（提供功截图证明 ） | 套 | 1 |  | 工业 |
| 18 | 正向情绪引导训练系统 | 朗心致远/心世界/安心数智 | 1、训练端尺寸：278mm×174mm×10mm。 2、训练端屏幕尺寸：11.97英寸。 3、脑波主机尺寸：64mm*33mm*12mm；发带尺寸：700mm*32mm。 4、减压舱竖立尺寸：1460mm*830mm*1300mm（±50mm），全倒尺寸1750mm*830mm*920mm（±50mm）。一、功能要求 1、要求系统运用脑波诱导、正念冥想、音乐心理训练、双耳拍频等专业技术，以脑波音乐为核心，集生理指标监控、音乐调节、冥想放松等功能于一体，通过采集用户脑波反馈数据，结合音乐、场景、指导语等形式，快速缓解用户身心疲劳、精神压力，引导正性情绪的良性发展。 2、要求系统须通过脑波诱导技术、双耳拍频技术开展训练，其中脑波诱导技术可以通过外部刺激使脑电波从一种模式转变到另一种模式，从而干预人的情绪；双耳拍频技术可以将两种不同频率的基本音（正弦波）分别送入耳机的左右声道，利用耳机左右声道的频率差，使用户在大脑皮层中感知到第三个音，且频率差处在脑波不同频段的范围内，大脑也将产生相应频段的脑波，从而促进用户放松心情、缓解压力。 3、要求系统须具备训练用户和管理员两种权限管理功能，其中训练用户可以根据训练记录查看自身档案内容；管理员可以查看所有用户的训练档案、管理用户信息，实现集中统一管理。 4、要求训练用户端须包括脑波音乐、脑波监测、音乐调节、冥想放松、助眠工具、档案管理、个人信息等功能模块，用户可通过不同功能模块缓解身心疲劳、减轻精神压力。 ▲4.1脑波音乐：要求系统须内置舒缓压力、释放焦虑、快速助眠、减轻抑郁、悲伤疗愈、平抑愤怒、疲劳恢复等8种脑波诱导减压放松方案。同时，要求方案至少包括方案简介、训练时长、视频动画、主题语音引导等内容，帮助用户了解训练项目、科学开展训练，且要求系统须在训练过程中实时监控用户各项EEG生理指标，训练结束后自动出具详细的训练报告且支持导出，其中训练报告包括但不限于训练科目信息、训练时长、前后脑波数据对比分析、心理状态前后对比分析、训练建议等内容。（提供功截图证明 ） ▲4.2脑波监测：要求系统须通过蓝牙与脑波采集仪通讯，实时监测、记录用户在训练过程中的生理指标，且指标至少包括“专注度”、“放松度”、Delta、Theta、Alpha、Beta、Gamma等8个频段的EEG参数。同时，要求系统须具备监测倒计时，可直观显示监测时长，且时长不少于2分钟，生理指标须通过波形图、柱状图、指针图等多种形式详细呈现训练数据，实现训练数据可视化。监测结束后，要求能够自动出具分析报告，报告中须包括用户基本信息、详细脑波数据，且可以根据脑波数据计算用户放松度、专注度，要求专注度、放松度可按100区间进行计算且至少可以分为低水平、一般水平、较高水平、极高水平4个区间，可以对用户监测时段内的心理状况进行分析，给出辅导建议。（提供功截图证明 ） 4.3音乐调节：要求系统须具备静海美梦、川水宁响、星辰解压、闲坐凝神、醉雨夜闻、心灵之旅、心灵磁场等8大主题，通过不同主题的音乐帮助用户缓解心理压力，且每个主题可以结合不同的白噪音、放松音乐、舒缓场景，用户可以选择音乐、图片、白噪音、训练时长等，自定义专属音乐减压方案，从听觉、视觉两方面调整身心状态，达到心理放松、身心和谐的效果。 ▲4.4冥想放松：要求系统须具有呼吸放松训练、肌肉放松训练、冥想放松训练、感谢自己、进化身心、躯体放松、森林遨游等至少10种放松训练视频，能够指导用户科学开展放松训练，且视频至少包括练习介绍、练习类型、适用人群、练习时长等内容，以图文、音乐结合的形式开展训练，使用户在倾听音乐的同时掌握心理放松的方法。（提供功截图证明 ） 4.5助眠工具：要求系统须提供多种助眠工具，用户可通过助眠工具的选择，有效改善入睡情况、提升睡眠质量。 5、要求管理员端须具备脑波音乐、脑波监测、音乐调节、冥想放松、助眠工具、档案管理、用户管理等功能，管理员可自主选择训练模块开展科学训练，集中统一管理用户信息、档案。 5.1档案管理：要求系统可根据账号、姓名、训练模块、时间等条件查询用户的档案信息，支持多用户档案管理、分级权限保护用户档案，管理员可查看、导出、删除用户档案，实现心理训练报告数据管理。 5.2用户管理：要求须具备用户信息管理功能，管理员可根据需要新增用户信息，查看、修改用户信息的信息内容，支持用户密码重置，实现用户信息管理。 6、要求系统须具备发带连接管理功能，可直观显示脑波采集仪连接情况，帮助用户检测设备运用状态，且连接显示支持关闭，显示关闭后不影响脑波数据采集。 7、要求系统须具备帮助功能，提供脑波音乐简介、脑波音乐效能、适合环境和心理准备、脑波音乐影响等内容，帮助用户理解训练的意义，全身心投入训练。 | 套 | 1 |  | 工业 |
| 19 | 心理沙盘 | 朗心致远/心世界/安心数智 | 1、个体沙箱1个：规格长度72cm*宽度57cm*高度7cm 2、团体沙箱1个：规格长度114cm*宽度72cm*高10cm 3、沙具摆放架6个：高度约160cm*宽度约80cm*深度约30cm一、功能要求 1、个体沙箱1个：规格长度72cm*宽度57cm*高度7cm，橡木板材，内侧蓝色；要求具有国家级检验中心出具的沙盘甲醛含量检验合格报告，确保产品环保安全。 2、团体沙箱1个：规格长度114cm*宽度72cm*高10cm，橡木板材，内侧蓝色；要求具有国家级检验中心出具的沙盘甲醛含量检验合格报告，确保产品环保安全。 3、沙具2000件：由人物类、宗教类、死亡类、文体类、食物类、家居类、交通类、军事类、建筑类、动物类、植物类、自然物类、名胜古迹类、颜色形状类、符号及钱币类15大类组成。 4、沙具摆放架6个：高度约160cm*宽度约80cm*深度约30cm；橡木板材，9层设计；要求具有国家级检验中心出具的沙具摆放架甲醛含量检验合格报告，确保产品环保安全。 5、细沙45KG：天然细沙、颗粒光滑、大小均匀、手感好。 6、要求提供至少30课时的沙盘培训微课一套，课程以双人访谈QA一对一解答的方式，分主题讲解沙盘游戏咨询的理论背景、实操技术，能让初学者迅速入门。 | 套 | 1 |  | 工业 |
| 20 | 智能体感互动仪 | 朗心致远/心世界/安心数智 | 1、控制台尺寸：1041mm*633mm(±50mm) ,底座553mm*500mm(±50mm)。 2、屏幕尺寸：43寸。一、功能要求 1、要求系统集成智能健康宣泄设计、自主平衡训练、智能感应、互动式宣泄等关键应用要素，为用户提供全新的、健康的宣泄体验，达到良好的心理引导疏通效果。 2、要求系统利用游戏的方式，依靠传感器捕捉三维空间中玩家的运动，控制游戏角色进行游戏训练，让训练者在感知觉、听觉、视觉、手眼协调等方面得到综合训练，达到情绪宣泄，身心平衡训练目的。 3、要求系统具备交互性、竞争性及娱乐性的训练项目，可以增加用户的积极主动性，使个体从被动训练转为主动参与，实现心理负面情绪及时宣泄、积极正向情绪增加，预防心理危机产生。 4、要求系统具有体育、文娱、竞技等50款娱乐类心理宣泄体感互动游戏，通过游戏来引导训练者获得良好的放松娱乐体验。 5、要求系统具备身心协调训练项目，以网球运动的形式开展训练，用户可通过人机交互技术进行互动训练，从而提升自身肢体协调能力。 6、要求系统具备自主平衡训练系统，引入舞蹈训练项目，提供循序渐进的指导方法，实现情绪疏导、科学训练。 7、要求系统具备先进的无线智能传感系统，训练者可以在规定感应范围内，无拘束任意活动、游戏训练，系统均能精准接收各种姿态信号，并实时反馈，真实感强。 8、采用体感控制技术，感应器具有颜色和深度感应镜头、语音麦克风阵列、倾斜传感器机动调整，可视范围水平视角57度、垂直视角43度，机身转动范围±27度，传感深度范围1.2-3.5米。 | 套 | 1 |  | 工业 |
| 21 | 智能击打呐喊宣泄系统 | 朗心致远/心世界/安心数智 | 1、控制台尺寸：1573mm*992mm(±50mm) ,底座750mm*550mm(±50mm)。 2、屏幕尺寸：43寸。一、功能要求 1、要求系统须具有击打、呐喊双模式功能，支持一键击打、呐喊功能模式切换。系统提供多主题训练方案和多款互动训练游戏，通过采集训练者击打力度或呐喊分贝值以及持续时间智能匹配互动指导语音，以游戏方式完成情绪宣泄训练。 2、要求系统须具有严格的权限验证机制，用户类型分为管理员和训练用户，管理员登录后具有用户管理、训练档案管理等高级功能，可查看所有训练者的训练档案。训练用户登录后可进行宣泄训练、查看自己的训练档案。系统登录页面具有注册帐号功能，要求训练用户既可以通过自主注册帐号登录系统，也可以利用管理员分配的帐号登录系统。 3、系统须具有心理评估功能，要求须具有自我压力测试、焦虑自评量表、人际关系诊断等至少8个专业心理测评量表，采用逐题答题模式设计，测试后立即生成测评报告，且报告支持导出文档格式。 4、系统须提供如“学习工作、恋爱情感、人际交往、环境适应、情绪管理、自知自省、生命认知、挫折成败、家庭关系、应激调节”等至少十大宣泄主题。进入主题训练后，系统自动播放主题指导语，主题训练倒计时提示，训练结束后给出训练时间、最大值、平均值、标准差等详细的统计分析数据，并生成主题训练档案，支持导出文档格式。 5、系统须具有男声、女声两种互动指导语音库，支持两种语音库模式自由切换。通过高灵敏度无线加速度传感器以及高灵敏度麦克风精准采集训练者击打力度、呐喊声音分贝值和持续时间，智能匹配互动指导语音，给予训练者积极正向引导。 6、系统须具有情境游戏互动训练功能，要求击打模式下提供如“打爆气球、功夫小子、力量测试、拳击大赛、拳击小丑、忍者切炸弹、心花怒放、旭日东升、点球大战、投篮训练、摘苹果、风车发电”等至少12款互动训练游戏。呐喊模式下提供如“飞机起飞、花开蝴蝶、火箭升空、宣泄气球、萝卜丰收、热气球之旅、跳跳鸭、超级自行车、举重训练、玫瑰花开、震碎玻璃杯、钓鱼”等至少12款互动训练游戏，共至少24款互动训练游戏，所有游戏均须具备简单、普通、困难三级难度设置，满足训练者不断进阶来提升自身能力。训练者通过调整击打力度、呐喊声音分贝值和持续时间进行互动游戏训练，训练结束后生成训练档案，支持导出文档格式。 7、要求提供管理模式下的音乐放松管理功能，管理员可添加、管理音乐文件，组建新的音乐列表。系统预设8类音乐训练处方，分别是α波心理能量训练、催眠安神训练、放松减压训练、经典古乐放松训练、精力再生训练、五行放松减压、心理能量音乐、自然背景减压音乐等，满足不同放松对象的训练需要。 8、系统须内置呼吸放松训练、意念放松训练、肌肉放松训练训练教程，配备专业指导语，有效指导训练者如何把握自我情绪，掌握合理宣泄的方法。 9、系统须具有档案信息管理功能，管理员可自定义添加、修改用户信息，设置登录密码，管理员可查看所有训练者的训练档案。训练者只能查看自己的训练档案，训练档案支持导出文档格式。 10、系统须通过高灵敏度无线加速度传感器以及高灵敏度麦克风精准采集训练者击打力度或呐喊声音分贝值和持续时间来进行互动宣泄训练。采用移动式击打靶设计，硅胶材质制作，击打舒适安全，击打靶须内置高灵敏无线加速度传感器，采用2.4G无线传输模式，通过接收器自动将力度模拟信号转为数字信号，传输到系统进行阈值分级分析后，予以互动式反馈，进行人机互动的宣泄训练。 ▲11、系统须提供击打阈值设置功能，要求可设置击打力度阈值分值范围。同时提供呐喊阈值设置功能，可自由根据周围背景噪音，来设置系统感应的阈值分值，能有效屏蔽外界环境的背景噪音干扰。通过阈值设置，可调整训练难度，实现不同训练者的训练需求。（提供功截图证明） | 套 | 1 |  | 工业 |
| 22 | VR动感单车身心调适系统 | 朗心致远/心世界/安心数智 | 1、单车尺寸：1145mm*530mm*1095mm（±50mm）。 2、头显尺寸：192mm*281mm*124mm（±10mm）。 3、屏幕尺寸：43寸。一、功能要求 1、系统采用VR技术，为训练者构建高沉浸度的虚拟现实心理训练，通过与虚拟场景身临其境的交互，结合动感单车运动调适方法，实时监测采集训练者的生物反馈数据，配合场景、游戏、音乐等形式来对训练者进行减压训练，系统须由训练端和管理端两部分组成。 2、要求系统管理端具有用户管理和档案管理功能，可对用户账号信息进行管理，可添加、删除、查询、修改用户账号信息，可查看所有用户的训练报告，要求报告支持导出为文档格式。 3、要求用户可在训练端自由注册信息，注册成功后即可进行训练，要求训练端至少具备训练指导、智能训练、自助训练、互动训练、档案中心等功能，可以充分满足用户各项训练需求，帮助用户科学宣泄心理压力。 4、要求系统须提供设备使用、运动安全、身心调节等多种指导教程，指导训练者掌握科学、安全、有效的运动身心调适方法。 5、要求系统须具有智能身心状态评估功能，具有专业的压力评估量表，训练者可进行自我心理压力状态自评，且测评结束后系统将自动匹配个性化的智能训练方案，帮助训练者科学训练。 6、要求系统须具备智能训练方案功能，且须包括训练指导语、训练场景、音乐以及训练时长等，训练场景具有音乐播放功能，训练中系统可自动切换音乐。 7、要求系统在智能训练方案训练过程中，须实时监测训练者脉搏生物反馈指标，并在训练场景中显示脉搏数据、骑行速度、骑行距离、训练时间等。训练结束后生成详细的训练报告，报告中须包含脉搏等监测数据内容。 8、要求系统须自动记录历次的智能训练方案，并以列表方式显示，训练者可选取智能训练方案再次进行训练。 ▲9、要求系统自助训练中须支持训练者自由组建训练方案，预设多个训练场景、音乐，训练者可自定义选择训练场景、音乐以及训练时长进行组合，形成个性化的自助训练方案。要求系统至少包含11款训练场景，如森林骑行、雪地骑行、沙滩骑行、峡谷骑行、城市骑行、浅滩骑行、星空骑行、林中骑行、雪中骑行、海边骑行、山谷骑行等。（提供功截图证明） 10、要求系统在自助训练方案训练过程中，实时监测训练者的脉搏生物反馈指标，并在训练场景中显示脉搏数据、骑行速度、骑行距离、训练时间等。训练结束后生成详细的训练报告，报告中须包含脉搏等监测数据内容。 11、要求系统可自动记录历次的自助训练方案，并以列表方式显示，训练者可选取自助训练方案再次进行训练。 ▲12、系统支持单人和团体训练两种模式，单人模式包括如极速摩托、坦克战争、大鱼吃小鱼、飞机大战、太空战争、急速逃生等至少6款单人训练游戏。团体训练模式功能，在具有多台VR动感单车身心调适系统设备情况下，支持扩展为多人团体训练模式，团体训练模式下可支持多个训练者在局域网中同时在同一个训练游戏中进行团体竞技协同训练。要求系统包括如卡通跑酷、赛马等至少2款团体训练游戏，团体训练模式要求支持单人进行训练。（提供功截图证明） 13、在互动游戏训练过程中，实时监测训练者的脉搏生物反馈指标，并在训练场景中显示脉搏数据、训练时间等。训练结束后生成详细的训练报告，报告中须包含脉搏等监测数据内容。 14、系统须具有脉搏参数采集传感器，芯片采集设备预置单车车把中，可实时采集训练者脉搏参数。 15、系统具有角度方向和运动速度传感器，可实时检测训练者的骑行速度和方向角度，通过实时检测骑行速度和方向角度来参与心理游戏训练。 16、系统须同时具有VR模式和PC模式两种训练模式，VR模式下支持训练者佩戴VR头显进行心理训练，通过视觉焦点进行训练功能控制，训练过程中，训练画面可实现头显、屏幕同步显示。PC模式下不需佩戴VR头显，通过大屏幕即可进行心理训练。 | 套 | 1 |  | 工业 |
| 23 | 团体辅导教具箱 | 朗心致远/心世界/安心数智 | 每个箱子 寸长55.5cm宽46cm高18.5cm一、功能要求 1、要求团体辅导教具箱基于群体动力学、社会学习理论等相关专业理论，通过团体活动的方式开展心理行为训练，帮助个体自我成长、促进团体凝聚力提升。 2、要求至少包含自我认知、环境适应、沟通交往、竞争合作、创新实践、学习管理、心灵成长、情绪管理、生命认知、生涯规划、意志责任、团队协作等12个经典活动主题，60个游戏项目，满足20个人同时使用。 3、自我认知主题至少包含价值拍卖、优点大轰炸、画“自画像”、背后留言、目标搜索5个活动项目。 4、环境适应主题至少包含寻人行动、个性名片、寻找归属、有缘相识4个活动项目。 5、沟通交往主题至少包含变形虫、我说你画、盲人旅行、最佳配图、我说你剪5个活动项目。 6、竞争合作主题至少包含有轨电车、同心杆、两人三足、七彩连环炮、摸石过河、“啄木鸟”行动6个活动项目。 7、创新实践主题至少包含遵从指导、心中的塔、传球夺秒、平面魔方、畅想拼图5个活动项目。 8、学习管理主题至少包含集思广益、管理七巧板、广告设计、于无声处、一分钟价值、管理金字塔、汉诺塔7个活动项目。 9、心灵成长主题至少包含收获“糖弹”、感恩父母、命运之牌、规则的意义、看我“走过来”5个活动项目。 10、情绪管理主题至少包含你演我猜、情绪电梯、知心人3个活动项目。 11、生命认知主题至少包含生命鱼骨、平凡的生命赞歌、口绘生命、携手穿越阴霾4个活动项目。 12、生涯规划主题至少包含生涯量量看、家族职业树、职业决策平衡单、生涯彩虹、职业大猜谜5个活动项目。 13、意志责任主题至少包含举手仪式、承担责任、手指的力量、祝福花篮、家乡的认知5个活动项目。 14、团队协作主题至少包含解开手链、蚂蚁翻叶子、能量传输、雷池取水、永字八法、巧接彩珠6个活动项目。 ▲15、要求须具备2套生涯探索教具卡，至少包含兴趣、能力、价值观3项内容，其中兴趣棋1套、兴趣雷达图1张、兴趣卡不少于60张、能力卡不少于77张、价值观卡不少于44张，且采用精致印刷。（提供功截图证明，） 二、产品组成 1、要求包含器材箱4个、60个项目的器材、活动手册1本。 | 套 | 1 |  | 工业 |
| 24 | 心理挂图 | 景宇/博科心界/智宏汇 | 共8幅 尺寸：50*50CM 画芯材质：钢制水晶 工艺：喷绘 外框：弧形包边金框 | 套 | 3 |  | 工业 |
| 25 | 墙上饰品 | 曼乐邦/博科心界/智宏汇 | 共8幅 尺寸：60*90CM 外框：塑料 画芯材质：水晶膜 工艺：喷绘 | 套 | 1 |  | 工业 |
| 26 | 教室桌椅拆除及安装 | 定制 | 教室联排桌椅拆除（110个位)、搬运到其他教室并安装 | 项 | 1 |  |  |
| 27 | 环境改造 | 定制 | 教室约117平方 一、墙面处理 1、工艺：墙面石膏找平、刮腻子、油饰高级乳胶漆； 2、做法：三遍批灰，打磨，表面乳胶漆，颜色可选； 3、辅料：胶、腻子、砂纸等。 二、地面处理 1、铺设复合木地板； 2、1.2cm厚强化复合地板，颜色可供选择。 三、集成及综合布线 1、整体集成材料包括：所有设备所需电源线、网线、排插、水晶头、防水胶布、绝缘胶布、PVC管等； 2、根据项目工程情况配套集成工程、辅材、安装布线服务。 四、其他处理 1、墙面拆除、地面拆除；成品保护、拆除、搬运。 2、所有建筑垃圾运输处理、打扫及清运卫生。 | 项 | 1 |  | 其他未列明行业 |
| 28 | 文化建设 | 定制 | 一、文化墙 1、教室内部环境创设及一二楼走廊、过道文化创设，总体面积70平方左右 2、材质PVC定制，厚度：10MM，内容可为实训室宣传广告或相关心理健康知识等 二、实训室门牌标识 1、材质：PVC，厚度：10MM，门牌尺寸不小于：0.3米*0.15米 | 项 | 1 |  | 其他未列明行业 |
| 2分标 |  | 运动解剖实训室 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 采购货物名称 | 参考品牌 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考图片 | 中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件2） |
| 1 | 光惯混合全身运动解剖虚拟实训系统 | 域圆科技/都康/舒博特 | 本系统采用动作捕捉技术和虚拟现实技术，沉浸式运动解剖实训系统，用户可在虚拟的环境中进行人体解剖系统、全身运动解剖系统学习，包含丰富的全身运动动作库，详细精准的解剖模型，搭载光惯混合全身动作捕捉系统实现运动解剖系统时驱动。 （一）系统功能 1、实时驱动全身运动系统，实时骨骼数据。 2、具有手指跟踪，双手十指跟踪，可以像现实生活中一样，在虚拟的环境中可以实现抓、捡、扔等功能。可以跟踪手的位置，手指位置。 3、单眼分辨率1440x1600 LCD， 帧率 90HZ/120HZ/144HZ，双元素，倾斜镜片设计，超低持久性全局背光照明（144HZ时0.330ms）, 瞳孔间距58mm – 70mm 范围物理调整。 4、手指精细动作跟踪系统，可以实现隔空操作，实现对十指精细动作跟踪，可以实现一系列康复手指精细动作任务。 5、1台主机 CPU i7；内存 8G；显卡4G；4台 55英寸 4K超高清HDR人工智能语音LED平板液晶网络超薄电视机2GB+16GB。 6、高性能九轴惯性传感器，腕部震动触觉反馈，实时空间位置定位。可达到低于5ms的延迟，精准捕捉全手动作，在VR中实现实时自然的交互体验。 ▲7、系统分为单人模式训练和多人模式训练,多人模式下实现多人联网，加入同一个虚拟场景，实现师生的虚拟场景互动。可以互相看见相互的虚拟形象。（提供软件截图证明） ▲8、系统分为全身系统解剖和运动解剖 （提供软件截图证明） 9、隐藏、透明功能：所有解剖结构可以隐藏和透明，不是只有皮肤可以透明。 10、选中部位：所有解剖结构进行选择。 ▲11、系统解剖采用标准人体解剖学姿势，紧贴教材要求，面向前，两眼平视正前方，足尖向前，双上肢下垂于躯干的两侧，掌心向前。（提供软件截图证明） 12、拆解：像拆零件一样的效果，拆开某个结构放一边，并不隐藏，只是放一边。 13、注释：人体各部位组织、结构均有注释 14、复位：将拆解的模型自动还原初始状态 15、性别切换功能：对男女人体进行切换 16、运动解剖为全身人的运动解剖而不是局部的运动解剖，运动中看到全身肌肉和骨骼的变化。 ▲17、运动中可以单独显示全身骨骼的变化，并且一键显示关键肌肉。（提供软件截图证明） (二)人体解剖 男女各包括12个系统，如下所示，后面数字表示系统模块解剖结构数量。 (1)皮肤系统---1 (2)内分泌系统---11 (3)泌尿系统---男16，女14 (4)生殖系统---男12，女14 (5)呼吸系统---33 (6)消化系统---71 (7)淋巴系统---230 (8)骨骼系统---335，颅骨---121 (9)肌肉系统---483 (10)神经系统---627，中枢---108，周围神经---519 (11)循环系统---699，静脉---264，动脉---373，心脏---51，肺循环---11 (12)感觉器---眼71，耳68 1、骨骼系统：全骨架、颅骨、新生儿颅骨、颅窝、牙齿血液供应、胸廓骨、胸腔、骨盆带、骨盆断面、脊柱侧面、脊柱肌肉组织、肩带骨、腋窝区、手骨、足骨 2、神经系统：神经系统、脑、脑部供血、边缘系统、丘脑、颅神经、交感神经、膈神经、臂（神经）丛、腰骶（神经）丛、坐骨神经、自主神经 3、血液循环系统：血液循环系统、心脏位置、脑血管、大脑动脉环、颈动脉和颈静脉、肺动脉、心部、奇系统、交感神经、肝循环、下消化道、盆腔循环 4、感觉器系统：耳、中耳、内耳、耳蜗、眼、泪器、晶状体和带状纤维 5、呼吸系统：上呼吸道、鼻腔、耳喉管、咽喉、气管和颈动脉、喉部肌肉、肺的位置、肺门、吸气肌肉、呼气肌肉、呼吸神经支配、肺循环 6、肌肉系统：面部、咀嚼肌、喉部肌肉、脊柱侧弯肌肉、头部旋转肌肉、头部和颈部伸展、头部弯曲、下颌、吸气、呼气、肩部、肘、手腕和手、上背、下背、腹部、臀、膝、踝和脚 7、消化系统：上消化系统、下消化系统、唾液腺、牙齿、咽喉、消化道、胃血管、括约肌、附属器官、局部血管、肠、结肠、口腔、舌 ▲8、泌尿系统（男性）：泌尿系统、骨盆区、肾脏、肾、肾脏血管、输尿管、膀胱、骨盆底、膀胱区、膀胱和阴茎、尿道和孔、尿道括约肌（提供软件截图证明） ▲9、泌尿系统（女性）：泌尿系统、骨盆区、肾脏、肾、肾脏血管、输尿管、膀胱、盆骨韧带、膀胱区、膀胱和子宫、尿道和孔、尿道括约肌（提供软件截图证明） 10、淋巴系统：淋巴系统、胸腺、扁桃体、胸部导管、乳糜池、头和颈、胸、骨盆、下肢、腋关节、腹股沟关节、腿弯关节 11、内分泌系统：内分泌器官、脑垂体腺、松果体腺、甲状腺、副甲状腺、甲状腺血管、胸腺、肾上腺、胰腺和肝脏、生殖腺、二级器官 ▲12、生殖系统（男）：生殖系统、盆骨区、内生殖器、前列腺、前列腺区、睾丸、睾丸区、精囊、外生殖器、输精管、阴茎筋膜、阴茎（提供软件截图证明） ▲13、生殖系统（女性）：外在生殖、内在生殖、盆骨部位、盆骨底、内生殖器、器官位置、卵巢、卵巢部分、阴道和尿道、外生殖器、乳房、乳腺导管（提供软件截图证明） （三）运动解剖 运动解剖为全身人的运动，而不是局部。动作库支持不断添加扩展新动作。 1.运动解剖系统将运动时肌肉和骨骼的变化过程通过3d方式虚拟呈现出来； ▲2.内置丰富全身动作库：行走、原地跳跃、向前跳跃、坐下、弯腰、下蹲、坐位体前屈、低头、抬头、屈趾、背趾、屈后腿、屈小臂、屈手腕、踏步走、抬手臂、空中蹬车、仰卧单腿提膝等动作；（提供软件截图证明） 3.每个动作均包含肌肉、骨骼、关节全部动作，可单独查看肌肉、骨骼、关节的运动过程； 4.各动作运动过程中将肌肉、骨骼、关节的运动过程进行详细描述说明； ▲5.可控制每个动作进行循环播放与暂停，方便反复查看动作发生细节；（提供软件截图证明） ▲6.软件提供各个动作运动时核心肌肉群的运动展示，可单独查看核心肌肉群的运动过程；（提供软件截图证明） | 1 | 套 |  | 工业 |
| 2 | 智慧黑板 | 鸿合/希沃/海信 | 86英寸交互平板技术参数 交互平板: 1.▲交互平板显示尺寸≧86英寸，物理分辨率：3840*2160 2.▲交互平板屏体NTSC色域≥95%，标准色域色彩覆盖率不低于100%。(供货时提供国家权威检测机构出具的产品检测报告证明) 3.交互平板表面玻璃应采用高强度防眩钢化玻璃，玻璃厚度≤3.2mm，硬度可达莫氏7级； 4.▲采用先进人机交互红外触控技术，在Windows10及安卓系统下均支持40点触控；先进触控模组，左右边框宽度≤20mm；(供货时提供国家权威检测机构出具的产品检测报告证明) 5.▲交互平板前面板至少具备1路HDMI接口（非转接），2路USB接口，1路USB Type-c接口；交互平板后置标配VGA输入≥1路， HDMI输入≥1路； 6.交互平板具有笔槽，可放置书写笔、粉笔、水性笔等； 7.▲交互平板前置接口及主要功能按键具有中文标识，避免误操作。(供货时提供国家权威检测机构出具的产品检测报告证明) 8.▲交互平板整机具备前置物理电脑还原物理按键，针孔式设计防止误操作，并具有中文丝印标识便于识别。(供货时提供国家权威检测机构出具的产品检测报告证明) 9.▲交互平板内置Wi-Fi 6无线网卡及蓝牙5.4模块。可发射AP热点并支持自定义设置热点名称和密码。(供货时提供国家权威检测机构出具的产品检测报告证明) 10.▲前置按键及接口面板具备前拆式设计，在不需要拆下整机打开背板的情况下，方便售后维护。(供货时提供国家权威检测机构出具的产品检测报告证明)。 11.▲前置USB接口具有防撞盖板，盖板高度≥4cm，能有效防止推拉板撞击，开合角度≥100°；(供货时提供国家权威检测机构出具的产品检测报告证明) 12.采用针孔阵列发声设计，位于设备下边框，具有4个发声单元 13.交互平板扬声器支持接入无线扩音麦克风，麦克风扩音不影响交互平板自身多媒体信号播放，可混音后通过屏体内置音箱播出 14.▲内置一体化超高清5K摄像头，内置阵列麦克风，单颗摄像头有效像素≥1900W，可输出最大分辨率5104*3864的图片与视频，支持搭配AI软件实现自动点名点数功能；(供货时提供国家权威检测机构出具的产品检测报告证明) 15.交互平板采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，有害蓝光415～455nm能量综合＜30%； 16.交互平板全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纸质纹理的实时调整，如素描纸、宣纸等；支持透明度调节；显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰； 17.交互平板背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，使用镜头拍摄画面无条纹闪烁。； 18.▲交互平板交互平板符合GB 40070-2021视力防护标准，亮度均匀性≥70%，闪烁等级≤-30db（60Hz）；(供货时提供国家权威检测机构出具的产品检测报告证明) 教学辅助系统功能 19.▲交互平板具备≥12核国产化芯片驱动， Android 系统版本≥14.0；(供货时提供国家权威检测机构出具的产品检测报告证明) 20.无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统内存、存储、屏温、触摸系统、光感系统、内置电脑等进行状态提示及故障提示； 21.设备左右两侧可提供与教学应用密切相关的快捷键，可以双侧同时显示，该快捷键具有例如关闭窗口、展台、回到桌面等常教学常用功能。 22.交互平板可通过多指长按屏幕达到息屏及屏幕唤醒功能，可根据实际教学应用开启或关闭此功能； 23.▲交互平板支持压力感应书写，采用无任何电子功能的普通书写笔书写时，能根据压力大小书写出不同粗细的笔迹；(供货时提供国家权威检测机构出具的产品检测报告证明) 24.▲为照顾不同身高用户在不方便点击屏幕右上角关闭窗口区域的操作情况，可通过物理按键一键关闭电脑桌面顶层窗口(供货时提供国家权威检测机构出具的产品检测报告证明) 25.▲支持人脸识别登录(供货时提供国家权威检测机构出具的产品检测报告证明) 26.在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单；无需切换系统，可快速调节Windows 和Android 的设置，并支持拖拽到屏幕任意位置； 27.▲交互平板采用OPS-C 标准的80pin设计；(供货时提供国家权威检测机构出具的产品检测报告证明) OPS电脑配置要求，安装Win11专业版操作软件 CPU采用Intel第12代及以上平台处理器酷睿I7处理器； 内存：≥8G DDR4； 硬盘：≥256G SSD固态硬盘； 接口：整机非外扩展具备5个USB接口；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI等； 软件应用 1、 ▲应用支持PC端、交互设备端及网页端；且均可生成、播放课件。(供货时提供国家权威检测机构出具的产品检测报告证明) 2、 PC端支持多种登录方式，如账号密码直接登录、微信扫码登录、手机验证码快捷登录；支持免登录打开本地课件。 3、 ▲交互大屏端支持书写登陆，用户录入内容及笔迹，可在任意设备进行书写登陆。(供货时提供国家权威检测机构出具的产品检测报告证明) 4、 教学软件包含多个应用模块如：文件、资源回收站、班级、操作指南等应用模块； 5、 ▲回收站：教师可根据使用需求对已经创建好的课件进行修改或删除，删除后的课件可自行存放到回收站，默认情况下保存30天，30天后可自动清除，已经删除后的课件，可进行恢复或清除；回收站内的课件支持单个课件，或者全部课件一键清除；(供货时提供国家权威检测机构出具的产品检测报告证明) 备课模式 1、提供预置的课件素材，允许老师在网页端、PC端、交互设备端进行内容的选择与组合，快速生成课件并浏览。所有制作的课件均实时保存至云端，老师只需登录即可查看。 2、▲支持用户根据知识点、教材章节目录选择对应的教学内容。选择所需教学环节教学模块后可快速生成一份课件。每个课时均提供教学内容模块，用户可对课件知识点进行评价。(供货时提供国家权威检测机构出具的产品检测报告证明) 3、▲课件可保存到云盘空间，用户无需完成特定任务可获取不少于200GB云盘存储空间，最高可扩展至不少于2TB的空间容量。(供货时提供国家权威检测机构出具的产品检测报告证明) 4、课件支持打印成纸质版并导出成PDF，可以将课件以链接形式进行分享并可设置链接加密，链接支持设置有效期。同时支持扫码分享。 5、软件中提供常见问题说明，针对不同用户提供初级、高级使用说明，用户也可通过视频格式的教程自主学习。 6、▲具备导入PPT功能，并具备导入进度条提示，用户可查看导入进度，在完成后具备中文提示。(供货时提供国家权威检测机构出具的产品检测报告证明) 学科资源 1、提模块化的素材和教案资源，学科涵盖中小学语文、数学、英语、科学、物理、化学等学科。 2、提供交互式动画素材，用户可直接选择插入到课件中。 3、提供各省市统考、高考、学校考试真题，以及教辅书中的习题。题库自带答案及解析，可筛选题型和试题难度。 4、用户可将课件发布到校本空间，可在PC端、交互设备端及网页端播放和保存校本空间中的课件。管理员与教研员可对校本资源进行管理并可发布教研任务，选择主备教师与参与教师。 课件编辑 1、支持用户在网页端、手机端进行课件组合。课件会自动保存到云端。 2、提供语文生字卡片，输入常用字后自动匹配读音及笔顺演示。提供拼音标注工具。支持一键将纯文本转化为文本+拼音格式或拼音格式。 3、提供英语生词卡片，按不同年级提供同一单词的不同释义生词卡片。常用单词自动生成配图、发音、释义；配图可根据老师的需求进行切换。 | 1 | 套 |  | 工业 |
| 3 | 全身骨骼半边肌肉着色附韧带模型 | 欣曼/颐诺/华亿 | 1.人体骨骼附肌肉着色及韧带模型，约180CM。 2.关节处附加可以活动的韧带，手工描绘肌肉位置供学习。 3.包装:1件/箱。 | 1 | 套 |  | 工业 |
| 4 | 人体骨架肌肉模型 | 欣曼/颐诺/华亿 | 1.模型描述了人体全身主要血管和神经的行程及其分布概况。 2.尺寸：约85CM。 3.包装∶6件/箱。 | 1 | 套 |  | 工业 |
| 5 | 人体骨骼附动脉血管和神经模型 | 欣曼/颐诺/华亿 | 1.男性全身人体骨骼附主要动脉和神经分布模型，显示人体全身主要血管和神经的行程及其分布情况、神经分支、脊椎动脉和腰椎间盘等，由男性全身散骨串制而成一整体骨架，成直立姿势，四肢大的关节部分均可活动，一侧骨骼用红色塑料管显示全身主要的动脉，另一侧骨骼用黄色塑料管显示全身主要的神经分布，头颅含可活动的下巴、可移动的头颅盖、骨缝线和三颗可取下的下牙，其中四肢骨和头颅骨可以灵活拆卸组装，整体固定在支架上，带底座，可灵活移动。 2.尺寸：自然大。约 175cm 3.材质：PVC材料。 示教内容： 1.腹主动脉示腹腔动脉、肾动脉，肠系膜上、下动脉的根部。髂总动脉至盆部分为髂内和髂外动脉，髂外动脉延伸到下肢，成股动脉，腘动脉，膝部以下分胫后动脉、胫前动脑至足背动脉等。 2.取去颅盖，显示大脑、小脑的外形与颅腔的关系脊髓颈段与椎管的关系以及脑神经根与脑及脑干的联系。 3.脊神经显示颈丛，臂丛，肋间神经，腰丛，骶丛的组成及主要分支的行程概况。 4.上肢的肌皮神经，正中神经，腋神经，桡神经及尺神经以及各神经干的行程概况。 5.下肢的股神经，坐骨神经分支的行程概况。 | 1 | 套 |  | 工业 |
| 6 | 上肢带关节模型 | 欣曼/颐诺/华亿 | 1.上肢骨模型（手臂骨模型）由上肢游离骨串制而成一个上肢整体，显示人体上肢的形态和结构，方便教学演示使用。 2.尺寸：自然大。约55×10cm 3.材质：PVC材料。 | 1 | 套 |  | 工业 |
| 7 | 下肢带关节模型 | 欣曼/颐诺/华亿 | 1.下肢骨模型（腿骨模型）由下肢游离骨串制而成一个下肢整体，显示人体下肢的形态和结构，方便教学演示使用。 2.尺寸：自然大。约75×10cm 3.材质：PVC材料。 | 1 | 套 |  | 工业 |
| 8 | 肩关节模型 | 欣曼/颐诺/华亿 | 1.功能型肩关节模型可展示肩关节外展、内收、前倾、后倾和向内、向外旋转，包含可弯曲的人工韧带，含肩胛骨、锁骨和部分肱骨，显示正常肩关节的组成和形态结构。 2.尺寸：自然大，约17.5×15×21cm。 3.材质：PVC材料。 | 1 | 套 |  | 工业 |
| 9 | 肘关节模型 | 欣曼/颐诺/华亿 | 1.功能型肘关节模型可展示肘关节伸展、弯曲和桡骨的旋转，含部分肱骨、全部尺骨和桡骨，显示正常肘关节的组成和形态结构。 2.尺寸：自然大，约17×14.5×24cm。 3.材质：PVC材料。 | 1 | 套 |  | 工业 |
| 10 | 桡腕关节模型 | 欣曼/颐诺/华亿 | 1.功能型手腕关节模型可展示各种手功能，包含可弯曲的人工韧带，显示正常腕关节的组成和形态结构。 2.尺寸：自然大，约13×11×24cm。 3.材质：PVC材料。 | 1 | 套 |  | 工业 |
| 11 | 髋关节模型 | 欣曼/颐诺/华亿 | 1.骨盆全形：高而狭窄 2.尺寸：自然大，约13×11×24cm | 1 | 套 |  | 工业 |
| 12 | 膝关节模型 | 欣曼/颐诺/华亿 | 1.骨盆上口：近似心脏形 2.尺寸：自然大，约13×8×24cm | 1 | 套 |  | 工业 |
| 13 | 踝关节模型 | 欣曼/颐诺/华亿 | 1.耻骨弓的角度：70-75度 2.尺寸：自然大，约13×28×26cm | 1 | 套 |  | 工业 |
| 14 | 上肢模型 | 欣曼/颐诺/华亿 | 1.本模型由上肢肌、三角肌、肱三头肌、肱桡肌、灰刖园肌、臂从和液动脉等7个部位组成,并显示上肢带肌、臂肌、丽臂肌前群、后群和于肌等结构和浅表深层肌肉、肌腱、血管和神经结构等。 2.自然大，约82×44×33cm。 | 1 | 套 |  | 工业 |
| 15 | 人体半身各器官模型 85cm | 欣曼/颐诺/华亿 | 1.分成19件:躯干（1件），头（2件),脑（1件）,肺（4件)，心（1件），气管（1件），食管和主动脉（1件），横膈膜（1件），胃（1件），十二指肠带胰腺和脾（1件）,肠（1件），肾（1件）,肝（1件）和膀胱（2件)。用PVC制成，安放于塑料座上。 2.尺寸:约85CM。 3.包装:1套/箱。 | 1 | 套 |  | 工业 |
| 16 | 半身肌肉模型 | 欣曼/颐诺/华亿 | 1.背部开放式带胸盖两性躯干肌肉模型可拆分为29部件，男女生殖器可互换，详细再现了内脏器官细节构造及人体各大系统结构和人体躯干及背部肌肉的基本结构，并且在每一个器官或结构部位都标示了数字。 2.模型部件包括： 大脑：1件；小脑：1件；眼球：1件；左右肺：4件；食管：1件；气管：1件；肝和胆囊：1件； 胃：2件；心脏：2件；胰脾十二指肠：1件；肾盖：1件；男性生殖器：4件；女性生殖器带8周大胎儿：3件；大肠小肠带盲肠盖：2件；躯壳：1件；胸椎：1件；胸盖（带肋骨）带乳腺：2件。 3.尺寸：约85cm。 4.材质：PVC材料。 | 1 | 套 |  | 工业 |
| 17 | 手部血管模型 | 欣曼/颐诺/华亿 | 1.手肌附主要血管神经模型由手肌、掌腱膜、鱼际、小鱼际和蚓状肌等7个部件组成，显示手肌分层、手骨、韧带、肌腱及其主要血管神经等结构，共有71个部位数字指示标志及对应文字说明。 2.尺寸：自然大，约22.5×13.5×13cm。 3.材质：PVC材料。 | 1 | 套 |  | 工业 |
| 18 | 足部血管模型 | 欣曼/颐诺/华亿 | 1.足肌附主要血管神经模型由足肌、趾长伸肌、腓肠肌、屈肌支持带、足母短屈肌、足母收肌斜头、小趾展肌、趾短屈肌、足底方肌等9部件组成，展示了人体足的骨骼、肌肉、韧带神经、血管等解剖结构，并且可以将足底腱膜和短屈肌等拆下，看到复杂的足底肌肉、肌腱和神经网络，共有81个部位数字指示标志及对应文字说明。 2.尺寸：自然大，约23×8×12cm。 3.材质：PVC材料。 | 1 | 套 |  | 工业 |
| 19 | 消化系统模型 | 欣曼/颐诺/华亿 | 1.消化系统模型（人体消化道立体模型）由消化系统、胃冠状剖面和横结肠等7部件组成，显示口腔、咽喉、食管、胃、肠、肝、胰的外形、大肠、小肠和消化腺，共有51个部位数字指示标志及对应文字说明。 2.尺寸：约90×32×13cm。 3.材质：PVC材料。 | 1 | 套 |  | 工业 |
| 20 | 呼吸系统模型 | 欣曼/颐诺/华亿 | 1.呼吸系统模型由呼吸系统及肺泡2部分组成，显示鼻腔、中鼻甲、下鼻甲、口腔、软腭、咽、甲状软骨、喉、气管、支气管、壁胸膜、上叶、下叶、肺部静脉、肺部动脉、肺泡外的毛细血管、肺泡、细支气管、肺泡囊、肺泡壁等，另附一个放大的肺泡模型，显示了组织学上肺泡的微观显微结构，可以很好地解释气体交换的过程，共有19个部位数字指示标志及对应文字说明。 2.尺寸：3/4自然大，约54×38×7cm。 3.材质：PVC材料。 | 1 | 套 |  | 工业 |
| 21 | 泌尿系统模型 | 欣曼/颐诺/华亿 | 1.两性泌尿系统模型由肾脏、输尿管、膀胱以及子宫等6部件组成，男女膀胱可以互换，展示腹后壁等血管、肌肉结构，其中右肾打开显示肾内部结构，膀胱和子宫可打开示矢状切面，共有29个部位数字指示标志和对应的文字说明。 2.尺寸：约42×30×13cm。 3.材质：PVC材料。 | 1 | 套 |  | 工业 |
| 22 | 胸腔模型 | 欣曼/颐诺/华亿 | 1.胸腔解剖模型由骨和软骨、肌肉和肌腱、内脏、喉、支气管树、肺和肺段、心脏、血管神经和腺体等胸部17个部件组成，并显示喉、支气管树、肺和肺段、心脏、血管神经等结构。 2.尺寸：自然大，约35×23×43cm。 3.材质：PVC材料。 | 1 | 套 |  | 工业 |
| 23 | 成人心脏解剖模型（放大4倍） | 欣曼/颐诺/华亿 | 1.本模型适用于了解心脏外部形态和内部结构,以及与心脏有关的大血管,进一步了解体循环和肺循环的途径。每套分成3件，4倍放大。 2.尺寸:约25x23×23CM。 | 1 | 套 |  | 工业 |
| 24 | 血液循环模型 | 欣曼/颐诺/华亿 | 1.血液循环模型显示全身血液循环的主要动脉和静脉等结构，其中心脏可打开，显示其内部结构，共有70个部位数字指示标志及对应文字说明。 2.尺寸：约90×32×11cm。 3.材质：PVC材料。 | 1 | 套 |  | 工业 |
| 25 | 中枢神经系统模型 | 欣曼/颐诺/华亿 | 一、功能特点： 1.中枢神经传导电动模型可以按要求自动传导，在脑干部作有机玻璃平面，显示了神经核及纤维的断面。 2.纤维采用塑料材质，红色示运动纤维，蓝色示感觉纤维，脑神经核与脑神经纤维功能颜色一致。 3.在开关控制部设有自动传导按钮及36个单项按钮，单项按钮主要用于了解各神经核及纤维束在脑干部的位置，36个单项按钮分别显示36个部位，同时配备指示灯显示。 二、技术参数： 4.尺寸：约37×34×87cm。 5.材质：PVC材料+木框。 三、标准配置： 6.中枢神经传导电动模型：1台。 7.电源线：1根。 | 1 | 套 |  | 工业 |
| 26 | 锥体系模型 | 欣曼/颐诺/华亿 | 一、显示内容： 1.椎体系：演示由中央前回和中央旁小叶前部的巨型椎体细胞和其他类型的椎体细胞以及额、顶叶部分区域的椎体细胞的轴突共同组成椎体束，其中一部分下行至脊髓的纤维束，另一部分止于脑干脑神经运动核的纤维束。 2.面神经核核上瘫：演示核上运动神经元受损，产生对侧眼裂以下的面肌瘫痪，表现病灶为对侧鼻唇沟消失，口角低垂并向病灶侧偏斜，流涎，不能鼓腮、露齿等。 3.面神经核核下瘫：演示面神经核核下神经元受损，可致病灶侧所有面肌瘫痪，额横纹消失，眼不能闭，口角下垂，鼻唇沟消失等。 4.舌下神经核核上瘫：演示舌下神经核核上神经元受损，可产生伸舌时舌尖偏向病灶对侧。 5.舌下神经核核下瘫：演示舌下神经核核下神经元受损，可产生全部舌肌瘫痪，伸舌时舌尖偏向病灶侧。 二、技术参数： 6.尺寸：约34×34×81cm。 7.材质：PVC材料+木框。 三、标准配置： 8.椎体系（皮质核束）电动模型：1台。 9.电源线：1根。 | 1 | 套 |  | 工业 |
| 27 | 脊髓横切面 | 欣曼/颐诺/华亿 | 1.脊髓横断模型（第五颈椎附脊髓和脊神经放大模型）显示第五颈椎、椎动脉、椎静脉与脊髓的横切面以及脊神经组成、硬脊膜、蛛网膜下隙等结构，共有27个部位指示数字标识标志及对应文字说明。 2.尺寸：放大，约33×23×9cm。 3.材质：PVC材料。 | 1 | 套 |  | 工业 |
| 28 | 大脑、小脑切面模型 | 欣曼/颐诺/华亿 | 1.头部正中矢状切面附血管神经模型显示头颈部正中矢状切面内、外侧面的局部形态及其血管和神经等结构，共有81个部位指示数字标识标志及对应文字说明。 2.尺寸：自然大，约23×18×28cm 3.材质：PVC材料 | 1 | 套 |  | 工业 |
| 29 | 脑干放大模型 | 欣曼/颐诺/华亿 | 1.脑干解剖放大模型放大3倍，可拆分为2部件，置于底座上，显示脑干的外形和十二对脑神经在脑干的部位，并示延髓、脑桥、中脑三部分，上接间脑。 2.尺寸：放大3倍，约27×15×18cm。 3.材质：PVC材料。 | 1 | 套 |  | 工业 |
| 30 | 眼球模型 | 欣曼/颐诺/华亿 | 1.眼球解剖放大模型放大6倍，可拆分为7部件，将眼球纵切成两部分，左半侧的晶状体与玻璃体为固定形状，右半侧的巩膜可局部打开看到脉络膜，眼球内部显示睫状体、视网膜以及视网膜剖面（视网膜神经层构造）等结构。 2.尺寸：放大6倍，约21×13×15cm。 3.材质：PVC材料。 | 1 | 套 |  | 工业 |
| 31 | 透明肺段模型 | 欣曼/颐诺/华亿 | 1.本模型显示左右两肺的分段,左肺八个段,右肺十个段,从透明肺壳可以观察支气管树的分布情况。本模型肺外形用透明塑料制,气管和支气管树用塑料制。 2. 2倍放大 约43×18×34cm | 1 | 套 |  | 工业 |
| 32 | 肾脏解剖放大模型 | 欣曼/颐诺/华亿 | 1.本模型显示肾的形态和结构:肾，肾上腺，肾管和肾上腺管,输尿管的上部等。 2.模型可取下供仔细研究。 3.用PVC制成,自然大小约14×18×18cm | 1 | 套 |  | 工业 |
| 33 | 膀胱解剖模型 | 欣曼/颐诺/华亿 | 1.膀胱解剖模型可拆分为2部件，显示膀胱的基本结构，有数字指示标识。 2.尺寸：自然大，约8×8×13cm。 3.材质：PVC材料。 | 1 | 套 |  | 工业 |
| 34 | 心脏传导系电动模型 | 欣曼/颐诺/华亿 | 1.通电； 2.尺寸：约390×380×80cm； 3.材质：PVC材料+木框。 | 1 | 套 |  | 工业 |
| 35 | 耳（外、中、内）解剖 | 欣曼/颐诺/华亿 | 1.大型耳模型,显示耳的内部构造及外耳、中耳、内耳和平衡器官的位置关系。5倍放大，安放于底座上。每套分成6件。 2.尺寸:约42x24x16CM。 3.包装：6件/箱。 | 1 | 套 |  | 工业 |
| 36 | 女性骨盆模型 | 欣曼/颐诺/华亿 | 1. 女性骨盆附盆底肌及1.子宫模型由4部件组成，可以分解成骨盆、子宫、膀胱、直肠等部分，其中子宫、膀胱、直肠又可以剖开成2部分，显示女性骨盆附盆底肌的形态和结构，同时显示女性盆腔内的器官的形态和结构和彼此的位置比邻关系。 2.尺寸：自然大，约20×18×30cm。 3.材质：PVC材料。 | 1 | 套 |  | 工业 |
| 37 | 细胞超微立体结构模型 | 欣曼/颐诺/华亿 | 用人体模拟材料制成，为立方形半模式细胞立体的超微结构，细胞三面剖开细胞膜，切开细胞核的1/4部分；暴露各种细胞器及核的结构，主要的细胞器有线粒体，粗面及滑面内质网，高尔基体，中心粒等，细胞核切面显示核膜、染色质和核仁，同时还显示核糖体、溶酶体，微丝、微管、分泌泡等。此外，细胞膜还显示微绒毛（已切除）及基底膜内褶等结构。 标准配置： 细胞超微立体结构模型：1个■说明书：1册 ．保修卡合格证：1张 尺寸：36x27x52cm | 1 | 套 |  | 工业 |
| 38 | 人体全身肌肉解剖附内脏器官模型（27部件170CM） | 欣曼/颐诺/华亿 | 人体全身肌肉附内脏模型由全身肌肉、胸腹壁肌、上下肢肌、颅顶骨、脑以及胸腹腔内脏器官等29部件组成，显示头颈部、躯干部、上下肢骨、肌肉、肌腱、韧带、胸腹腔内脏器官、血管和脑等结构。 尺寸：自然大，高170cm 材质：玻璃钢材料 | 1 | 套 |  | 工业 |
| 39 | 人体骨骼标本模型 | 欣曼/颐诺/华亿 | 男性全身人体骨骼模型示男性成人骨骼，由男性全身散骨串制而成一整体骨架，成直立姿势，四肢大的关节部分均可活动，显示男性全身骨骼的组成和形态外观、神经分支、脊椎动脉和腰椎间盘等，头颅含可活动的下巴、可移动的头颅盖、骨缝线和三颗可取下的下牙，其中四肢骨和头颅骨可以灵活拆卸组装，整体固定在支架上，带底座，可灵活移动。 尺寸：自然大，高170cm 材质：PVC材料 包装：100×46×28cm，1件/箱，13kg 尺寸：自然大，高170cm 材质：PVC材料 | 1 | 套 |  | 工业 |
| 40 | 人体全身器官模型 | 欣曼/颐诺/华亿 | 两性肌肉躯干模型（豪华背部开放式）可拆分为30部件，男女生殖器可互换，再现了内脏器官细节构造及人体各大系统结构和人体躯干及背部肌肉的基本结构，模型部件包括： 躯干、胸盖、头、眼球、脑：各1部件;脊椎神经：1部件;左右肺：4部件;心脏：2部件;气管：1部件;食管：1部件;横膈膜：1部件;肝和胆囊：1部件;肾盖：1部件;胃：2部件;肠：4部件;男性生殖器：4部件;女性生殖器带胎儿：3部件 尺寸：85cm 材质：PVC材料 | 1 | 套 |  | 工业 |
| 41 | 人体结构内脏器官功能图解 | 欣曼/颐诺/华亿 | 尺寸:长64*宽45Cm | 1 | 套 |  | 工业 |
| 42 | 人体内脏位置分布图 | 欣曼/颐诺/华亿 | 尺寸:长64*宽45Cm | 1 | 套 |  | 工业 |
| 43 | 人体骨骼结构图 | 欣曼/颐诺/华亿 | 尺寸:长64*宽45Cm | 1 | 套 |  | 工业 |
| 44 | 内分泌系统示意图 | 欣曼/颐诺/华亿 | 尺寸:长64*宽45Cm | 1 | 套 |  | 工业 |
| 45 | 人体自律神经系统图 | 欣曼/颐诺/华亿 | 尺寸:长64*宽45Cm | 1 | 套 |  | 工业 |
| 46 | 人体感觉器官示意图 | 欣曼/颐诺/华亿 | 尺寸:长64*宽45Cm | 1 | 套 |  | 工业 |
| 47 | 人体循环系统示意图 | 欣曼/颐诺/华亿 | 尺寸:长64*宽45Cm | 1 | 套 |  | 工业 |
| 48 | 人体呼吸系统示意图 | 欣曼/颐诺/华亿 | 尺寸:长64*宽45Cm | 1 | 套 |  | 工业 |
| 49 | 生物显微镜 | 凤凰/迈时迪/萨伽 | 总放大倍数：100X～1600X； 观察镜筒：单目镜筒，30°倾斜，360°旋转； 目镜：WF10X、H16X； 物镜：消色差物镜，10X、40X、100X； 转换器：三孔转换器； 调焦机构：粗微动不同轴，粗调行程：20mm，微调精度：1.3mm； 载物台：双层机械移动平台，面积：115mm×125mm，移动范围：76mm×52mm； 聚光镜：阿贝聚光镜，N.A=1.25，可变光阑，拨杆升降； 光源：1W LED冷光源，可充电，亮度可调。 | 2 | 套 |  | 工业 |
| 50 | 双层遮光窗帘 | 定做 | 根据现场实际情况定做 | 20 | 米 |  | 工业 |
| 51 | LED三基色格栅灯 | 雷士/施耐德/欧普 | 输入电压: AC220V50Hz 功率 :68W 防蓝光 色温: 5000K 光源寿命: 30000H 600x600mm平板灯嵌入式 | 10 | 盏 |  | 工业 |
| 52 | 环境改造 | 定做 | 1.顶棚铝扣板吊顶: 115㎡ 铝扣板：规格：600*600mm；根据金属吊顶板式样选定次龙骨,次龙骨与主龙骨间用固定件连接。 2.墙面乳胶漆饰面: 245㎡1清理基层，刮腻子，打磨找平2次 面层环保乳胶漆涂料 3.总控制箱电箱: 1AP-01 1台 名称:配电箱1AP(箱内配置参数按设计要求) ，含端子接线 ；安装方式:底边距地1.4m 明装/暗装 4.双联单控开关: 2个 规格：10A ;安装方式:暗装 5.配线: 200m 规格：BV 4mm2 .配线形式：管内穿线 6.配管:110m 名称:穿线管;.材质:金属软管.规格: 20; 配置形式:吊顶内敷设 7.PVC地胶: 1 15㎡ 4.5mm厚PVC阻燃地板，耐磨层不低于0.5mm；防滑性能不低于R9级；不含挥发物等有害元素，配套专用环保粘结剂粘合。 8.开槽及开孔.1项 | 1 | 项 |  | 其他未列明行业 |
| 53 | 实训室功能简介 | 定做 | PVC+UV定制，内容待定 | 1 | 项 |  | 其他未列明行业 |
| 54 | 实训室标识 | 定做 | 1.实训室门牌标识 2.PVC+UV 3.制度牌尺寸：0.4米*0.6米，门牌尺寸：0.3米*0.15米 | 1 | 项 |  | 其他未列明行业 |
| 55 | 门牌标识 | 定做 | 1.PVC+UV定制，内容待定 尺寸：0.2mX0.38m | 1 | 项 |  | 其他未列明行业 |
| 56 | 责任标识牌 | 定做 | 1.PVC+UV定制，尺寸：0.38mX0.38m 2，内容待定 | 1 | 项 |  | 其他未列明行业 |
| 57 | 管理制度牌 | 定做 | 1.PVC+UV定制，尺寸：0.4mX0.6m 2，内容待定 | 1 | 项 |  | 其他未列明行业 |
| ▲商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同签订时间及履约期限和地点 |  | 1. 合同签订时间：自中标通知书发出之日起 15 日内签订，因不可抗力原因延迟签订合同的，自不可抗力事由消除之日起 5 个工作日内完成合同签订事宜。 2、、交付时间（期限）：合同签订之日起90日内完成供货安装调试并交付使用。 3. 交付的地点：崇左市，采购人指定地点。 |  |  |  |  |  |
| 报价及其他要求 |  | 1.要求投标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。 2.投标报价包括但不限于货物及其附件的设计、采购、制造、出厂检测、试验、运输、保险、以及机械设备、安装、调试、履约验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等一切税金和费用。投标人在固定总价中必须考虑各种风险费用。在合同履行过程中，采购人不予支付合同以外的其他费用。投标人负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。 3.投标人提供的货物及制作安装采用的各种配件、材料均必须满足国家和行业规范标准。 |  |  |  |  |  |
| 付款方式 |  | 付款方式：1、合同签订后供应商部分设备进场后采购人在收到发票 10 个工作日内支付合同金额的30%预付款； 2、完成合同价供货的80%并初步验收合格后支付至合同总金额的60%； 3、采购货物经验收合格后，支付至合同金额的100%。 |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 按国家有关的产品“三包”规定实行“三包”，所有产品为全新产品，符合国家相关标准。除特别注明外，所有设备安装调试并经用户验收合格之日起质保期不少于1年（若国家或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目要求的，应按国家或生产厂家的规定执行，若投标人在投标文件中承诺高于该期限，按照投标人承诺），质保期内负责维修、更换配件，负责向用户提供设备维修及正常维护保养所需的零部件，保修期外提供终身维修服务。需求表中特别注明的按需求表中的执行。 |  |  |  |  |  |
| 售后服务 |  | 1.投标文件中应注明维修保养期及维保范围，提供保修年限、上门保修服务及货物保养、服务说明，超过保修期之后，紧急情况下如何处理问题的说明。 2.在质量保证期内货物非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，中标人应予以技术服务、维修或货物更换，并承担相应费用和零部件的费用。中标人须负责设备的安装调试和技术培训，解决货物的使用过程中出现的各种问题及提供技术指导。 3.中标人应提供7×24 小时咨询服务，对于系统设备在使用过程中出现的问题，在1小时内响应，如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在接到用户通知后，4小时赶到现场提供服务；12小时内未解决的中标人应提供详细的应急解决方案，24小时内修复使用，因中标人工作延误，造成采购人损失的，中标人应负赔偿责任。 |  |  |  |  |  |
| 产品质量要求 |  | 要求投标货物及其所有零部件、配件必须是符合国家有关质量和安全强制要求和标准的产品。 |  |  |  |  |  |
| 核心产品 |  | 本分标核心产品为 心理健康信息化管理平台、光惯混合全身运动解剖虚拟实训系统 产品。 |  |  |  |  |  |
| 规范标准 |  | 采购标的需执行国际标准、国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 |  |  |  |  |  |
| 采购标的验收标准 |  | 1.验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 2.采购人对中标供应商提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。 3.中标供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。中标供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。 4.中标供应商需负责安装、调试，直到设备运行符合技术要求，采购人方可组织验收。 5.采购人组织验收，中标供应商必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。 6.验收环节要求：交货时采购人根据中标人的投标文件以及相关国家标准进行验收，如所提供货物在验收过程中出现无法满足招标文件规定的参数及要求的或与投标文件响应不符合的采购人不予验收并终止合同，并上报上级主管部门，由此产生的一切经济损失由中标人自行负责。 7.其他未尽事宜应参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205 号]规定执行。 |  |  |  |  |  |
| 进口产品说明 |  | □本表的第 项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。 ☑本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |  |  |  |  |  |
| 二、其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 根据本项目需求，供应商在投标文件中提供针对本项目的技术方案、项目实施方案、质量控制措施、售后服务方案，以作为评标依据。 注：上述内容评分详见第四章“评标方法及评标标准”。 |  |  |  |  |  |  |  |

3分标：

| 货物需求一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3分标 |  |  |  | 乒乓球实训室 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 采购货物名称 |  |  | 参考品牌 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考图片 | 中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件2） |  |
| 1 | 乒乓球PVC地胶 |  |  | 浩康、英利奥、劲踏 | 1、产品总厚度：≥5.0mm，耐磨层厚度≥1.2mm。 2、反弹率≥90% 3、邵氏硬度（邵A）≥80 4、氯乙烯单体：未检出 5、可溶性铅：未检出 6、223种高关注物质(SVHC)筛分测试报告，测试结果≤0.1%（w/w） ▲7、产品减震吸收性能良好，孔隙率49.5%-59.5%。 ▲8、产品玻纤含量≥19%。 ▲9、为保证产品在不同温度、湿度下的质量稳定性及良好的防潮性，要求产品防潮测试（①:试件侧立浸入温度为(20±1)℃的水中，漫泡(70±1)h,取出拭去试件表面水分 ②:-12℃~-25℃低温箱中冷冻(24±1)h③:从冷冻箱中取出立即放入(70±2)℃鼓风干燥箱中，烘干(70±1)h④:置于(20±5)℃室温下冷却(4±0.5)h⑤:①~④为一个循环，共18个循环，每个循环将试样上下翻转180°⑥:最后一个循环的烘干结束后进行再平衡处理）不低于2500h后，试验后试样无粉化，无破损、起皮和分层。 ▲10、为保证产品耐污老化后的性能稳定性，参考GB/T 1690-2010标准，产品耐化学试剂（矿物油）1000h后，冲击吸收（Fr50℃）≥30%。 ▲11、提供产品连续两个年度总体积收缩率≤0.5%的证明。 ▲12、为保证产品的耐用性，产品应通过酸性盐雾实验不低于2000h后，样品表面无明显变化，无起泡、无开裂、无剥落，拉伸强度变化率≤2%。 ▲13、耐化学试剂（矿物油）4000h后，无明显变化，无变色，无起泡，无开裂等现象，灰卡评级≥5级。 14、以上标注▲为必须满足项，供货时提供具有CMA或CNAS标识的检测报告及其在全国认证认可信息公共服务平台查询截图，否则验收不予通过。 | 平方米 | 165 |  | 工业 |  |
| 2 | 乒乓球桌 |  |  | 红双喜、双鱼、凯捷 | 台面颜色：蓝色 台面材质：MDF 台面尺寸:2740*1525MM 台长：2740mm 台宽：1525mm 台高：760mm 包装尺寸：1640*1490*260mm 重量：140KG 台高: 760MM 弹性: 220-250MM 弹性均匀度:≤5MM 台面光泽度:≤8 台面摩擦系数:≤0.3 球台稳定性:＜10 | 张 | 12 |  | 工业 |  |
| 3 | 乒乓球挡板 |  |  | 红双喜、双鱼、凯捷 | 新型高强度轻质框架+弹力布挡板，更好平整度和直线度。 组装式轻型挡板， 运输体积轻巧,便于拆卸组装 长 1400mm*高750mm | 个 | 20 |  | 工业 |  |
| 4 | 乒乓球拍 |  |  | 红双喜、双鱼、凯捷 | 星级:一星级 乒乓球拍 胶皮:双面反胶 打法:快攻结合弧圈 拍型:横拍/直拍 底板:厚芯7层纯木 | 副 | 100 |  | 工业 |  |
| 5 | 乒乓球 |  |  | 红双喜、双鱼、凯捷 | 赛顶白色二星 40mm+乒乓球 赛顶 D40+二星，比赛用球， ABS 有缝球 | 个 | 5000 |  | 工业 |  |
| 6 | 桌子 |  |  | 定制 | 1、桌子尺寸：120*60*75 2、台面及挡板：面板2.5cm厚刨花板，三聚氰胺饰面（常规色卡），同色PVC封边，直角；挡板1.6cm厚刨花板，三聚氰胺饰面（常规色卡），同色PVC封边，直角。 3、支架:脚管1.2mm厚铁材 4、脚轮：刹车PU静音轮 | 张 | 1 |  | 工业 |  |
| 7 | 记分牌 |  |  | 红双喜、双鱼、凯捷 | 大赛用翻分器 型式：折叠式 尺寸：使用：38.8X19X20(CM)折叠：38.8X21X3.5(CM) 材料：外壳工程塑料，芯页特制纸版 重量：约900克 特点：比分牌号码数为0-31，局分牌号码数为0-5 | 个 | 20 |  | 工业 |  |
| 8 | 伸缩式乒乓拾球器 |  |  | 红双喜、双鱼、凯捷 | 材质: 铝合金手柄 节数: 3节(可以任意收缩) 收缩后长: 59cm 伸长: 全长122cm | 个 | 6 |  | 工业 |  |
| 9 | 乒乓球集球器 |  |  | 红双喜、双鱼、凯捷 | 大容量装球 塑盒和支架可分离 高度：760mm（固定高度） 大容量，结实耐用 | 个 | 6 |  | 工业 |  |
| 10 | 乒乓球发球机 |  |  | 红双喜、双鱼、凯捷 | 类型:标准落地式 出球频率：25-90 球/分钟 出球落点：定点及全台 2 点 出球速度：4-45 米/秒 出球角度：手动调节/范围士 40 度 出球旋转：手动/8 种旋转 机身容量：约 100 球 通控方式：有线遥控 功能：多变的旋转和速度组合，满足日常训练需求，可作为俱乐部场馆，学 校，家庭训练健身之用。 送 72 个球、送球网 | 个 | 4 |  | 工业 |  |
| 11 | 环境改造 |  |  | 定制 | 教室面积：约 165 平方 装修内容： 1、格栅顶部装饰：轻钢龙骨铝方通吊顶板 2、强电灯线安装：吸顶灯 12 盏， 铜芯电线、PVC 穿线管、直接、弯头、防 水胶布、绝源胶布、开槽、布线、空调主线布线。 3、墙面装修(腻子涂料)：墙面石膏找平、三遍批灰，打磨、油饰高级乳胶漆3、墙面装修(腻子涂料)：墙面石膏找平、三遍批灰，打磨、油饰高级乳胶漆 4、门 2 扇、排风扇 | 项 | 1 |  | 其他未列明行业 |  |
| 12 | 文化建设 |  |  | 定制 | 1、实训室标识*2块（规格：15cm*28cm） 2、门牌标识*2块（规格：15cm*28cm） 3、责任标识牌*2块（规格：60cm*90cm，塑料银边） 4、管理制度牌*5块（规格：60cm*90cm，塑料银边） 5、实训室告示牌*5块（规格：60cm*90cm，塑料银边） （内容可为各实训室宣传广告或相关体育知识 ） 材质：PVC+UV，厚度：5mm，包含设计排版、安装，具体内容待定 | 项 | 1 |  | 其他未列明行业 |  |
| 3分标 |  |  |  | 运动生理实训室 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 采购货物名称 |  | 参考品牌 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考图片 | 中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件2） |  |
| 1 |  | 教学白板 |  | H微利、惠鑫 | 尺寸规格：2400*1200mm，进口强化防爆材质，易写易擦，9H硬度，耐刻划，多层强化，用于日常教学板书 | 台 | 1 |  | 工业 |  |
| 2 |  | PP大水槽 |  | 科恩、润旺达、无锡台雄 | 尺寸：555*455*310mm；水槽采用全新PP料及进口色母料，无碳酸钙成分；下水口与水槽一体注塑成型，水槽内壁无缩印，四边平整，水槽壁厚≤5mm；为防止水槽中间或四周有积液，槽体底部有导流线。 水槽性能指标 ▲1.弯曲模量 要求检验结果为≥1450MPa。 ▲2.弯曲强度： 要求检验结果为≥42.0MPa。 3.垂直燃烧试验：实测值V-0； 4.负荷变形温度： 要求检验结果为≥50.0℃。 ▲5.检测洛氏硬度： 要求检验结果为≥90HRR。 6.简支梁无缺口冲击强度 要求检测结果为≥55KJ/M2 | 台 | 3 |  | 工业 |  |
| 3 |  | 三口实训专用水龙头 |  | 科恩、润旺达、无锡台雄 | 材质选用59-1级黄铜棒及H63黄铜管，使用红冲锻造工艺，不出现沙眼；涂层经哑光环氧树脂粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，耐化学腐蚀；陶瓷阀芯可90度旋转、耐磨、耐腐蚀，开关使用寿命测试可达60万次，静态最大耐压2.5MPa,鹅颈出水管可360度旋转；旋钮把手为PP全新料无添加碳酸钙；供水软管:长度1.5米,软性PVC管外覆不锈钢网,外层包裹PE管,有效防止生锈、渗漏。 实验室专用化验龙头性能指标： 1.铅笔硬度：≥2H; 2.附着力检测结果值要求达到0级； ▲3.耐冲击性：检测结果值要求50cm,应无裂纹、皱纹及剥落现象； ▲4.中性盐雾试验：进行800h盐雾试验后，检测结果值要求试样涂层划道处无腐蚀； ▲5.连接软管耐压性：将连接软管加压至≥3.5MPA时，软管无破裂、渗漏和其他缺陷； | 套 | 3 |  | 工业 |  |
| 4 |  | 防虹吸储水器 |  | 科恩、润旺达、无锡台雄 | 尺寸：整长764mm；颜色：黑色；材质：采用高密度PP新材，耐腐蚀及有机溶剂；稳定性强，并具弹性、韧性、不易老化；防腐堵臭 | 套 | 3 |  | 工业 |  |
| 5 |  | 单口洗眼器 |  | 科恩、润旺达、无锡台雄 | 1.主体:加厚铜质H59-1； 2.洗眼喷头:加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶,出水经缓压处理呈泡沫状水柱,防止冲伤眼睛； 3.莲蓬头护罩：Φ70橡胶质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害； 4.防尘盖: PP材质, 平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖有连接于护罩可防尘脱落。使用时自动被水冲开； 5.水流锁定开关:水流开启,水流锁定功能一次完成,方便使用； 6.控水阀:止逆阀,其阀门可自动关闭； 7.前置过滤器：配有小型前置过滤器主要的去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒杂质，避免眼睛及人体肌肤受到伤害； 8.供水软管:长度1.5米,软性PVC管外覆不锈钢网,外层包裹PE管,有效防止生锈、渗漏。 9.出水量：单口洗眼器＞6升/分钟，双口洗眼器＞11.4升/分钟； 洗眼器技术指标需满足： ▲10.在测试压力0.20MPa下， 测试时间3min/次， 提供冲洗液流量：6.9L/min，能保持洗眼时间：15min； ▲11.阀门在1s的时间内能完全打开。阀门一经打开，除使用者有意关闭的情况之外，能始终保持开启状态； ▲12.喷头位于距离使用者站立的水平面的高度距离可调（838mm～1143mm），距离墙壁或最近的障碍物距离可调（≥153mm）； 13.以上10-12点内容供货时需提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖CMA及CNAS章； 14.供货时提供国家认可的第三方检测机构出具的包含①管螺纹精度，②螺纹表面，③抗压强度，④外观，⑤启动开关灵活，⑥水柱喷射高度，⑦水流量，⑧耐压性，⑨密封性等9项检测项目的检测报告； 15.洗眼器一般要求(密封、尺寸、流量)符合GB/T 38144.1- 2019标准的要求，供货时并提供第三方检测机构出具的加盖CMA及CNAS章的检测报告 | 台 | 3 |  | 工业 |  |
| 6 |  | 上下水连接管 |  | 潜水艇、九牧、星宇 | 国标,长度不低于80cm，四分螺纹口，防爆防漏，内置泄压阀，304不锈钢编制管，环保PEX材质内管； | 套 | 3 |  | 工业 |  |
| 7 |  | 人体成分分析仪 |  | 汉博、喜尚 | 尺寸：650(L)×400(W)×1100(H) mm ;颜色：银白、黑 色边;显示屏：10.1 寸 分辨率:(1920*1200) 彩色触摸屏;测试频率：5KHz, 50KHz, 250KHz;材质：底座-铸铝，面板-工程塑料;▲输入： 编号, 性别, 年龄，身高;▲输出参数：体重、总水分(TBW)、蛋白质,、无机盐、体脂肪、去脂体重(FFM)、体脂百分比(PBF)、肌肉量、体质指数(BMI)、腰臀比(WHR)、基础代谢率（BMR）;健康评分:[节段分析]：脂肪、肌肉/[体重控制]：体重水平、目标体重、体重控制、脂肪控制、肌肉控制/[肥胖分析]：体脂百分比、肥胖水平 | 台 | 2 |  | 工业 |  |
| 8 |  | 电子血压计 |  | 欧姆龙、海尔、鱼跃 | 语音播报，进口芯片，智能加压，错误动作提示，不规则脉波检测 | 台 | 2 |  | 工业 |  |
| 9 |  | 心率遥测仪 |  | Z鱼跃、华为 | 1.91英寸视网膜高分辨率320*386px屏幕；CPU：超低功耗JL7012；高精度ST8321重力传感器；280mAh聚合物锂电池，磁吸充电；环保硅胶表带；可视角度178°（H）/178°（V）；内置高精度心率监测模组，实时查看心率值； | 套 | 2 |  | 工业 |  |
| 10 |  | 运动测试跑台 |  | 麦瑞克、幻影、海斯曼、亿健 | 国家运动员备战保障产品；带15.6寸超清彩屏；速度范围：1-18km/h；坡度范围：0-18档；峰值电机4.0HP；手扶心率；可折叠储藏；跑台面积：1270*500mm；支持APP操作；最大承重130KG | 套 | 3 |  | 工业 |  |
| 11 |  | 心电图仪 |  | 三锐、艾瑞康、鲸卫 | 自动分析，12导联波形同屏显示；符合国家CFDA医疗器械标准；800*480高分辨率，一体式免安装；导联选择：支持手动/自动选择，导联体系可支持国际Cabrera导联体系。 共模抑制比：≥115dB（AC滤波关闭），≥121dB（AC滤波开启）。 A/D转换：24位。 采样率：1000Hz/秒/通道。 输入回路：浮地输入方式。 输入阻抗：>50MΩ。 频响范围：0.05~150Hz。 输入回路电流：≤12.5nA。 噪声电平：≤12.5μVp-p。 极化电压：±500mV。 时间常数：≥3.2s。 定标电压：1mV。 显示信息：同屏显示12导同步心电波形。 走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50mm/s ±3%。 记录通道：支持多种通道配置，如3x4、3x4+1R、3x4+3R、6x2、6x2+1R、12x1。 打印方式：实时同步或连续12道心电波形，分段打印。 记录内容：心电波形、分析结果、明尼苏达码、平均模板以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息、标记等。 除颤保护：具有抗除颤电击保护功能。 中文输入及中文操作提示和中文报告语言。 自诊断功能：具有设备自诊断及故障提示功能。 外接U盘扩展存储空间支持。 触摸屏操作：≥12.1英寸彩色触摸屏。 输出格式：可以直接输出DAT、FDA-XML、SCP、PDF、DICOM格式标准协议。 工作模式：支持手动、自动、节律、R-R、心电向量（选配），运动心电（选配）等多种工作模式。 病历管理功能：具有病历管理功能，可进行病历查询、预览、修改、传输、打印。 心律失常延长打印功能。 导联脱落指示和信号检测功能。 | 套 | 5 |  | 工业 |  |
| 12 |  | 握力计 |  | 香山、安踏、李宁 | 0-120KG量程；100g/0.2ld；仿生学手柄，可调节；数据存储 | 套 | 2 |  | 工业 |  |
| 13 |  | 电子肺活量计 |  | 华聚、凯芙俪、远阳 | 量程：10000ml；分度值：1ma；语音播报；可调节测试次数；执行标准：GB/T19851.12-2005 | 台 | 2 |  | 工业 |  |
| 14 |  | 健康体适能测试系统 |  | 宅客、聚辉 | 220V，60W；适用于无线网络/本地LAN有线连接/蓝牙连接；测量重量0-200KG，精度0.1KG；适用年龄：3-99岁；BIA电流280ua；8电极、20khz，5节段生物阻抗；可显示：体重、体脂率、肌肉率、骨骼肌率、皮下脂肪、内脏脂肪蛋白质、身体水分、骨量、BMI基础代谢、腰臀比、节段脂肪、节段肌肉、身体年龄、体重控制建议、热量摄入建议；支持连接打印机；使用温度10-50℃ | 套 | 1 |  | 工业 |  |
| 15 |  | 运动心肺功能检测评价系统 |  | 瑞博、宅客、聚辉 | 配置12.1寸多参数显示屏，显示心电/脉率/血氧/无创血压/呼吸/双通道体温；平均压40mmHg-210mmHg；血氧饱和度：0%-100%；心率：0.5Hz-100Hz；脉率：20-250/分；全导联，I、Ⅱ、Ⅲ、aVR、aVL、V1-6胸导显示； | 套 | 1 |  | 工业 |  |
| 16 |  | PVC地胶地板 |  | 韩国LG、科洛弗、英斯朗 | 2mm厚PVC阻燃地板，耐磨层不低于0.5mm；防滑性能不低于R9级；不含挥发物等有害元素，配套专用环保粘结剂粘合。颜色由最终用户确定，含原有瓷砖地面找平； | ㎡ | 90 |  | 工业 |  |
| 17 |  | 运动负荷装置（功率骑行台） |  | CYCPLUS T2、迈金、KICKER | 预装12速11-34飞轮；功率偏差≤1%；无需校准；创新功率测量算法；蓝牙5.0 ant+连接；机身可折叠；重量≤15kg；2200w最大功率，15%模拟爬坡；骑行发电；主动散热系统设计；弹性脚垫+PC/ABS机身，摇车幅度±8° | 台 | 2 |  | 工业 |  |
| 18 |  | 血细胞分析仪 |  | 博科鑫贝西、优利特、帝迈 | 1.全自动进样、操作使用便捷高效；2.9.7寸彩色触摸液晶屏设计，直观显示多种实验结果信息，三种直方图等多种信息；3.异常结果直观提示，及时准确筛选异常实验结果；4.仪器自动存储100,000份含三个直方图的全部结果；5.全新精度血液处理技术，全血10ul，预稀释20ul；6.L-J/X-B自动绘制质控图；7.测试速度：60样本/小时，可24小时连续开机运行；8.工作原理：WBC/RBC/PLT电阻抗法计数，血红蛋白比色法（无氰化物）；9.信息传输：双向LIS通讯、HL7等多种传输协议； | 台 | 1 |  | 工业 |  |
| 19 |  | 智能化生理实验室系统 |  | 定制 | 1、数字化和图形化两种模式实时显示实训区域主数据；包含主要实训仪器实时数据，学生动态监控等各种逻辑功能，可自由组合、编排，以随心所欲地实现各种环境参数的实时控制，从而给用户一个完整、可靠、方便实用、个性化、经济性的整体解决方案。模拟量输入，数字化、图形化显示区域空气质量数据，自动数据采集 , 3、含AQC1605中控器、电气控制系统、报警状态单独接口模块、触控式人机界面 ,4、含远程监测报警与质控评价软件模块 , 5、远程维保服务器巡检,及时发现和分析整个系统运行异常信息提交维保部门 , 6、7*24小时故障报警,在关键设备故障时对指定手机进行短信报警；7、含机组智能化控制系统；可选配相应功能如下： 1、快速便捷接收课堂测试； 2、实时记录学生实训过程； 3、支持举手功能提示，让老师快速响应学生提出的问题。 4、学生互评，增加趣味性； 5、随时浏览课件和相关实验操作知识，包括播放标准实验视频，与老师教学思路同步； 6、支持智能查找功能：分组视频库、演示视频库等； 7、支持实训现象生成拍照报告、显微镜抓拍等功能； 8、结构化答题卡，让学生通过触摸屏便捷、准确、清晰记录实验数据； 9、支持填图、图像标注，支持表格记录多组实验数据； | 套 | 1 |  | 工业 |  |
| 20 |  | 文化标识及环创 |  | 定制 | 含实验室功能介绍；实训室标识；门牌标识；责任标识牌；管理制度牌等，采用优质亚克力板材质，厚度不低于5mm，根据使用者的展示内容整体设计构成，尺寸不小于3500*850mm； | 项 | 1 |  | 其他未列明行业 |  |
| 21 |  | 环境改造 |  | 定制 | 1.顶棚铝扣板吊顶，85㎡，铝扣板规格：60*60cm，包括平面部分（去除边）、墙边部分、立面部分、辅助灯具安装部分；根据金属吊顶板式样选定次龙骨,次龙骨与主龙骨间用固定件连接。 2.墙面乳胶漆饰面，115㎡，清理基层，刮腻子三遍，打磨找平，面层无机涂料二遍； 3.LED平板灯，12套，规格：60*60cm；功率:≥40W，垂吊式安装，与顶棚齐平； 4.总控制箱电箱1AP-01，1台，名称:总控制电箱1AP-01(箱内配置参数按设计要求) , 规格:接线端子材质、规格:含端子接线 , 安装方式:底边距地1.4m 明装/暗装； 5.双联单控开关，2只，规格：10A ，安装方式:暗装； 6.配线，150米，规格：BV 2.5㎡，配线形式：管内穿线； 7.配管，150米，名称:穿线管，材质:金属软管，规格: Φ20，配置形式:吊顶内敷设； 8.Ppr给水管，50m，安装部位:室内，介质:给水，材质、规格:PP-R DN20，连接形式:热熔连接，含消毒、冲洗； 9.排水管，20米，安装部位:室内，介质:排水，材质、规格:UPVC，连接形式:承插粘接； 10.水电接引功能模块，5套，全钢材质，厚度1.0；环氧树脂静电喷涂，耐酸碱腐蚀；内部隐藏式集成实训所需水电等功能，带检修门；垂直安装； 11.开槽及开孔，1项，定制安装； | 项 | 1 |  | 其他未列明行业 |  |
| 3分标 |  |  |  | 体育保健实训室 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 采购货物名称 |  | 参考品牌 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考图片 | 中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件2） |  |
| 1 |  | 红外理疗灯 |  | 仁和、飞利浦、华伦 | 1、额定功率：≥250w、频率：≥50hz ； 2、光谱波长：2-25微米； 3、适用：软组织损伤，腰肌劳损，坐骨神经痛，肩周炎，风湿关节炎，快速预热； 4、360°旋转灯头； 5、三段式可调节支臂。 | 套 | 3 |  | 工业 |  |
| 2 |  | 艾灸仪 |  | 美艾、凌远、思科奇 | 尺寸：220×170×640mm 功率：≤500W 电压：AC220V（50HZ）/DC24V 重量：10KG | 套 | 2 |  | 工业 |  |
| 3 |  | 脉冲理疗仪 |  | 仁和、飞利浦、华伦 | 1.设备用途 设备适用于消炎消肿、促进血液循环、促进骨愈合、改善关节退行性病变。 2. 主要功能 采用高场强磁场治疗，能够促进局部组织血液循环、加强新陈代谢，起到消炎、消肿的作用。 | 套 | 3 |  | 工业 |  |
| 4 |  | 深层肌肉刺激仪 |  | 佳键、昊梦 | 材质：钛合金、不锈钢、铝合金 .整机重量：2.1kg 1.振动头敲击频率：10-60HZ 2.振动仪尺寸：24cm x 5 cm x10cm 3.振动头伸缩距离：6mm 4.击打头材质：不锈钢 DMS深层肌肉刺激仪功能适用范围 1. 缓解痉挛减轻肌肉疼痛 2. 改善软组织柔韧性增加肌肉力量 3. 增加肌肉耐力减少运动损伤（无停训期） 4. 加速血液循环消除炎症反应 5. 提高软组织代谢功能加快软组织自身修复进程 6. 促进血液循环和淋巴流动 7. 加速损伤后康复进程 8. 减少乳酸堆积消解组织瘢痕 | 套 | 4 |  | 工业 |  |
| 5 |  | 多功能训练器(七件组合) |  | 莱博瑞、派尔、吉赟 | 320×276×240 cm 组件：肩梯、踝关节训练器、滑轮吊环训练器、胸背部矫正运动器、复式墙拉力器、运动训练架、肋木组合训练，用于运动全身，改善关节活动范围。 | 套 | 1 |  | 工业 |  |
| 6 |  | 拔罐套装 |  | 康祝C型、华佗、可孚 | 产品型号:航空飞机玻璃材质拔罐器。产品参数:16罐套装 | 套 | 20 |  | 工业 |  |
| 7 |  | 酒精 |  | 鑫华凯、邦可慧、奕顺 | 75度/90度酒精，规格：100毫升（8瓶装），各五箱 | 箱 | 10 |  | 工业 |  |
| 8 |  | 按摩床垫毯 |  | 莱博瑞、派尔、吉赟 | 规格: 长1.85米，宽0.7米，五公分灰色乳胶层+海绵填充 | 套 | 20 |  | 工业 |  |
| 9 |  | 推车 |  | 莱博瑞、派尔、吉赟 | 高级不锈钢材质。双层设计。规格：60*40*86cm.中间配有两个抽斗 | 台 | 6 |  | 工业 |  |
| 10 |  | 筋膜棒 |  | 中欧、安踏、派度 | 高级环保硅胶材料，直径6cm长46cm实心体 | 根 | 20 |  | 工业 |  |
| 11 |  | 筋膜刀 |  | JIANGE、ONEPAL、Theratools | 肌肉筋膜按摩刀，304不锈钢材质，弧面设计，镜面抛光，五件套 |  | 2 |  | 工业 |  |
| 12 |  | 心肺复苏人体模型 |  | 医训、冠邦、继科 | 外包装尺寸75*37*25cm，含高级半身复苏人体模型、复苏操作垫、屏障面膜等 |  | 4 |  | 工业 |  |
| 13 |  | 多媒体按摩穴位电子模型 |  | 中量、宋天圣、天琢媚 | 尺寸：30*30*85cm；包含十四经络、穴位、奇穴；标准奇经八脉结构，数字刻度标识，稳固底盘，天然优质硅胶或环保PVC材质 |  | 1 |  | 工业 |  |
| 14 |  | 配套环境改造 |  | 定制 | 1.顶棚铝扣板吊顶，85㎡，铝扣板规格：60*60cm，包括平面部分（去除边）、墙边部分、立面部分、辅助灯具安装部分；根据金属吊顶板式样选定次龙骨,次龙骨与主龙骨间用固定件连接。 2.墙面乳胶漆饰面，115㎡，清理基层，刮腻子三遍，打磨找平，面层无机涂料二遍； 3.LED平板灯，9套，规格：60*60cm；功率:≥40W，垂吊式安装，与顶棚齐平； 4.总控制箱电箱1AP，1台，名称:总控制电箱1AP(箱内配置参数按设计要求) , 规格:接线端子材质、规格:含端子接线 , 安装方式:底边距地1.4m 明装/暗装； 5.双联单控开关，2只，规格：10A ，安装方式:暗装； 6.配线，160米，规格：BV 4㎡，配线形式：管内穿线； 7.配管，50米，名称:穿线管，材质:金属软管，规格: Φ20，配置形式:吊顶内敷设； 8.PVC地胶，85㎡，2mm厚PVC阻燃地板，耐磨层不低于0.5mm；防滑性能不低于R9级；不含挥发物等有害元素，配套专用环保粘结剂粘合； 9.开槽及开孔，1项，定制安装； | 项 | 1 |  | 其他未列明行业 |  |
| 15 |  | 文化标识及环创 |  | 定制 | 含实训室功能简介、标识牌、门牌、管理制度牌等；非标定制产品，根据不同功能室定制设计，15mm结皮PVC优质雪弗板材，3D立体装饰，三层结构，整体尺寸不小于4000*1000mm | 项 | 1 |  | 其他未列明行业 |  |
| ▲商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同签订时间及履约期限和地点 |  |  | 1. 合同签订时间：自中标通知书发出之日起 15 日内签订，因不可抗力原因延迟签订合同的，自不可抗力事由消除之日起 5 个工作日内完成合同签订事宜。 2、、交付时间（期限）：合同签订之日起90日内完成供货安装调试并交付使用。 3. 交付的地点：崇左市，采购人指定地点。 |  |  |  |  |  |  |
| 报价及其他要求 |  |  | 1.要求投标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。 2.投标报价包括但不限于货物及其附件的设计、采购、制造、出厂检测、试验、运输、保险、以及机械设备、安装、调试、履约验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等一切税金和费用。投标人在固定总价中必须考虑各种风险费用。在合同履行过程中，采购人不予支付合同以外的其他费用。投标人负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。 3.投标人提供的货物及制作安装采用的各种配件、材料均必须满足国家和行业规范标准。 |  |  |  |  |  |  |
| 付款方式 |  |  | 付款方式：1、合同签订后供应商部分设备进场后采购人在收到发票 10 个工作日内支付合同金额的30%预付款； 2、完成合同价供货的80%并初步验收合格后支付至合同总金额的60%； 3、采购货物经验收合格后，支付至合同金额的100%。 |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  | 按国家有关的产品“三包”规定实行“三包”，所有产品为全新产品，符合国家相关标准。除特别注明外，所有设备安装调试并经用户验收合格之日起质保期不少于1年（若国家或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目要求的，应按国家或生产厂家的规定执行，若投标人在投标文件中承诺高于该期限，按照投标人承诺），质保期内负责维修、更换配件，负责向用户提供设备维修及正常维护保养所需的零部件，保修期外提供终身维修服务。需求表中特别注明的按需求表中的执行。 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务 |  |  | 1.投标文件中应注明维修保养期及维保范围，提供保修年限、上门保修服务及货物保养、服务说明，超过保修期之后，紧急情况下如何处理问题的说明。 2.在质量保证期内货物非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，中标人应予以技术服务、维修或货物更换，并承担相应费用和零部件的费用。中标人须负责设备的安装调试和技术培训，解决货物的使用过程中出现的各种问题及提供技术指导。 3.中标人应提供7×24 小时咨询服务，对于系统设备在使用过程中出现的问题，在1小时内响应，如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在接到用户通知后，4小时赶到现场提供服务；12小时内未解决的中标人应提供详细的应急解决方案，24小时内修复使用，因中标人工作延误，造成采购人损失的，中标人应负赔偿责任。 |  |  |  |  |  |  |
| 产品质量要求 |  |  | 要求投标货物及其所有零部件、配件必须是符合国家有关质量和安全强制要求和标准的产品。 |  |  |  |  |  |  |
| 核心产品 |  |  | 本分标核心产品为 智能化生理实验室系统 产品。 |  |  |  |  |  |  |
| 规范标准 |  |  | 采购标的需执行国际标准、国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 |  |  |  |  |  |  |
| 采购标的验收标准 |  |  | 1.验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 2.采购人对中标供应商提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。 3.中标供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。中标供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。 4.中标供应商需负责安装、调试，直到设备运行符合技术要求，采购人方可组织验收。 5.采购人组织验收，中标供应商必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。 6.验收环节要求：交货时采购人根据中标人的投标文件以及相关国家标准进行验收，如所提供货物在验收过程中出现无法满足招标文件规定的参数及要求的或与投标文件响应不符合的采购人不予验收并终止合同，并上报上级主管部门，由此产生的一切经济损失由中标人自行负责。 7.其他未尽事宜应参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205 号]规定执行。 |  |  |  |  |  |  |
| 进口产品说明 |  |  | □本表的第 项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。 ☑本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |  |  |  |  |  |  |
| 二、其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 根据本项目需求，供应商在投标文件中提供针对本项目的技术方案、项目实施方案、质量控制措施、售后服务方案，以作为评标依据。 注：上述内容评分详见第四章“评标方法及评标标准”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4分标：

| 货物需求一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4分标 |  | 全民健身广场 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 采购货物名称 | 参考品牌 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考图片 | 中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件2） |
| 1 | 气排球移动球架 | 忧华、金陵、吉诺尔 | 1、 基本尺寸：总长度约780mm，箱体尺寸长450*宽300*高370mm。2、可移动，可升降，最低为1550㎜，最高可升到2430㎜，3、主杆采用76*3.0㎜,内杆采用60*2.25㎜优质钢材制成。4、底盘采用2.0㎜钢板冲压成形，含胶垫。带轮可移动。5、总重量约245公斤/付。6、表层处理：抛丸除锈，静电喷塑。 | 付 | 4 |  | 工业 |
| 2 | 直插式排球柱 | 忧华、金陵、吉诺尔 | 男排2430㎜，女排2240㎜，主杆采用89*3.0㎜优质钢材,表面喷塑，地下采用无缝钢管，含底座、预埋件的制作和安装。 | 付 | 22 |  | 工业 |
| 3 | 气排球网 | 忧华、爱动佳、恒佳 | 1、规格：6.5米×1米，优质的涤纶绳织成，绳粗3mm，有足够的强度和长度让网与地面拉紧，牢固可靠。 2、加厚帆布包边，边宽约4.5-5cm.。 | 张 | 16 |  | 工业 |
| 4 | 气排球裁判椅 | 忧华、金陵、吉诺尔 | 1、尺寸：长×宽×总高×座高=950×850×1800×1450（㎜）。用32*2.5㎜钢管焊接而成，在其后端安有滚轮，移动方便。 2、座椅两边含围挡板，座椅采用中空吹塑材料，有靠背，配搁手板。 3、表层处理：抛丸除锈，静电喷塑。 | 个 | 26 |  | 工业 |
| 5 | 硬排 | 长和、世达、红双喜 | 1、高级合成皮革 2、采用手感优秀的纤维加强材料 3、高弹性加强材料多层处理，防止变形 4、颜色：黄/蓝/白三色搭配5、5号标准球。 | 个 | 300 |  | 工业 |
| 6 | 气排球 | 宇生富、恒佳、爱动佳 | 材质：高强度EPDM,色彩：黄蓝白，工艺：机缝，类别：比赛训练用球，圆周：74-75cm，重量：约130g-140g. | 个 | 500 |  | 工业 |
| 7 | 气排球场大理石凳子 | 忧华、金陵、吉诺尔 | 1、材料：大理石 2、石椅长2000mm,宽300mm，高750㎜。 | 张 | 98 |  | 工业 |
| 8 | 三人竞速板鞋 | 忧华、金鹏、辽凤 | 长1m、宽9cm、厚≥3cm，胶带宽4.5cm，采用木质材料制成，面板用彩色油漆刷成红，黄，绿等颜色 | 付 | 30 |  | 工业 |
| 9 | 绣球 | 忧华、金鹏、辽凤 | 1、直径：球体直径约为6.5cm。内填充物为细沙，用铁丝紧固缠绕，饱满充实，不易漏沙。绣球带采用绸缎制成，长度90cm。整体重量≥150g。 2、颜色： 大红、玫红、黄色、绿色、蓝色 3、面料： 采用新材料绸缎制作，高温自动切边,宽度一致,不抽丝，不削边，面料柔软，色泽鲜艳。 | 个 | 400 |  | 工业 |
| 10 | 珍珠球 | 忧华、金鹏、辽凤 | 1、外壳用PU制成，内装有球胆，表面为白色。 2、球的圆周长54－56厘米，重量300－325克。 | 个 | 100 |  | 工业 |
| 11 | 比赛高跷 | 忧华、金鹏、辽凤 | 材质：玻璃钢材料；尺寸：153cm，重2kg | 付 | 20 |  | 工业 |
| 12 | 硬排球网 | 忧华、荣岭、世达 | 1、规格：9.5米×1米，优质的聚乙烯绳织成，绳粗4.5mm，有足够的强度和长度让网与地面拉紧，牢固可靠。 2、上包边采用加厚皮革材质，宽6.5cm.左右包边和下包边采用帆布材质，宽4.5cm。 | 付 | 10 |  | 工业 |
| 13 | 气排球场围栏(含单开门2个) | 恰好时、时迈、銲马 | 优质国标钢材(国标Q235)，镀锌防护层及纯聚酯粉末喷涂处理。产品参数： 1.球场框架：框架管材使用热镀锌防护层，表面除油酸洗、磷化、聚酯粉末静电喷涂工艺，全方位抗锈；立柱不小于Ф76mm，壁厚不小于2.2mm，横管不小于Ф60mm，壁厚不小于2.2mm。 2.预埋方式：立柱采用预埋方式，预埋件采用铝合金材质，预埋件尺寸Ф81×1.5×450mm，立柱预埋深度不小于400mm。 3.扁铝：铝合金材质，宽18mm*厚3.8mm，无菱角、半圆弧形 4.扣件连接方式：使用精钢冲压扣件作为钢管之间相互连接，扣件使用扇形高弧位包边设计，扣件表层设有双重加强筋及一体菱形凸台。 5.颜色：墨绿色 6.包塑围网：采用优质低碳镀锌铁丝，铁丝内径Ф2.1±0.05mm，包塑后Ф3.6±0.15mm，网孔45±3mm；包塑围网采用高密度原料HDPE为基料，添加防老化母粒、抗紫外线母粒、色母粒等各种助剂，表面光滑细腻，耐腐蚀、耐高温。 7.钢结构拉网单开门：场地设有单开门，单开门尺寸不小于1.0m宽、2.0m高，门四周边框采用优质方型钢结构型材，型材不小于80*50mm，管壁厚度不小于2.0mm，内嵌包塑围网，防止刮伤。围网全部螺栓做防锈处理，保证产品全天候环境使用。 8. ▲组合式围网整体通过GB19272-2011标准，场地围网通用基本属性检测合格，有害物质铅≤70mg/kg、可溶性铅≤5mg/kg、镉含量≤30mg/kg，供货时提供第三方检测中心出具的具有CMA、CNAS标志的检测报告。 9. ▲组合式围网中的包塑围网符合《GB/T3681-2011》标准、管材涂层符合《GB/T9276-1996》标准，通过自然气候暴露试验，测试周期不低于12个月，灰卡等级不低于5级，且测试完成后，产品无变色、粉化、开裂、起泡、剥落。供货时提供第三方检测中心出具的具有CMA、CNAS标志的检测报告复印件。 10. ▲组合式围网中的包塑围网经≥720h耐中性盐雾试验后，无生锈、无起泡、无开裂、无剥落，耐腐蚀等级≥10级，附着力为0级，供货时提供第三方检测中心出具的具有CMA、CNAS标志的检测报告。 注：以上标注“▲”的内容为必须满足项，否则为无效投标。 | ㎡ | 888 |  | 工业 |
| 14 | 羽毛球拍 | 伟士、红双喜、李宁 | 1、铝合金框边+钢中管 2、重量2L/105-109.9g 3、拉线磅数20lbs4、拍身长度665mm | 付 | 60 |  | 工业 |
| 15 | 羽毛球 | 阿姆斯、银泰、红双喜 | 1、球头：复合双拼球头 2、羽毛：精选鸭毛 3、12只/筒。速度76。 | 筒 | 200 |  | 工业 |
| 16 | 室外篮球场大理石凳子 | 忧华、金陵、吉诺尔 | 1、材料：大理石 2、石椅长2000mm,宽300mm，高750㎜。 | 张 | 40 |  | 工业 |
| 17 | 篮球 | 长和、世达、李宁 | 1、7号12片篮球。成人训练用球。 2、球体圆周为780MM，球体重量650G。 3、内胆：采用丁基内胆与橡胶混制而成 4、外层材料为高级吸湿革。4、外层材料为高级吸湿革。 5、球体表面装有气阀，充气至规定气压后，球体饱满平展无折皱，保证密封性良好，球体气压24H内下降允差≤12%。 | 个 | 600 |  | 工业 |
| 18 | 篮球 | 长和、世达、李宁 | 1、6号篮球。女子比赛用球。 2、球体圆周为724-737mm，球体重量510-567G。 3、内胆：采用丁基内胆与橡胶混制而成 。 4、外层材料为高级PU皮。 5、球体表面装有气阀，充气至规定气压后，球体饱满平展无折皱，保证密封性良好，球体气压24H内下降允差≤12%。 | 个 | 600 |  | 工业 |
| 19 | 双人肋木架 | 忧华、金陵、吉诺尔 | 1、规格：2342×114×2500mm 2、主杆采用Φ114×3.0mm的优质钢管，辅管采用Φ32×2.25mm的优质钢管； 3、配件；盖帽采用ABS材料。4、表层处理：抛丸除锈，静电喷塑。5.安装方式：直埋式、水泥浇筑，埋入深度：500mm；基础坑400mm×400mm×500mm。 | 付 | 12 |  | 工业 |
| 20 | 田径实训场终点计时台（10道次） | 忧华、金陵、吉诺尔 | 24座可移动式伸缩终点裁判台规格：5700*1940*2750【长*宽*高】规格：5700*1940*2750【长*宽*高】1、配加强型尼龙轮，可随意方向转弯移动。2、可伸缩，最大伸度为5700mm、最小缩度为2535mm，用的时候将它拉出、不用则将它推进，实用性强占地小。3、主管采用40*80*2.5mm体质钢管，拼焊4*4*3.5mm角钢，扶手采用32*2mm优质钢管，台阶面采用3mm防滑花纹钢板。座椅采用中空吹塑座椅，每层3座，共8层，合计24座。4、配有7个调节平衡，使用时将看台拉出，将调节调上，使得看台稳定在地面上不动，稳定性强。 | 个 | 1 |  | 工业 |
| 21 | 跳高防护棚（含底座） | 忧华、金陵、吉诺尔 | 1跳高棚（海绵垫、跳高架），尺寸可加工定制。 2、海棉垫规格：6.0*4.0*1.2米 3、材质：框架采用镀锌钢管，棚采用镀锌钢板，带加强型万象轮，可移动。 | 套 | 1 |  | 工业 |
| 22 | 天梯 | 忧华、金陵、吉诺尔 | 1、规格：3114x715x2200mm 2、主杆采用Φ114×3mm优质钢管，辅管采用Φ60×3mm和Φ32×3mm优质钢管； 3、配件；盖帽采用钢质材料。 4、表层处理：抛丸除锈，静电喷塑。 5、安装方式：直埋式、水泥浇筑，埋入深度：500mm；基础坑400mm×400mm×500mm。 6、产品需符合国家标准 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》。 | 套 | 1 |  | 工业 |
| 23 | 双杠 | 忧华、金陵、吉诺尔 | 1、规格：3000x680-780x1500mm 2、主管采用Φ114×3mm优质钢管，杠面采用Φ48×3mm优质钢管； 3、配件；盖帽采用钢质材料。 4、表层处理：抛丸除锈，静电喷塑。 5、安装方式：直埋式、水泥浇筑，埋入深度：500mm；基础坑400mm×400mm×500mm。 6、 产品需符合国家标准 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》。 | 套 | 2 |  | 工业 |
| 24 | 划船器 | 忧华、金陵、吉诺尔 | 1、规格: 1240x700x930mm 2、主管采用100×50×3mm优质扁通，辅管采用60×3mm优质扁通。 3、配件：坐垫采用4mm厚钢板一次成型美观坚固耐用； 4、表层处理：抛丸除锈，静电喷塑。 5、安装方式：直埋式、水泥浇筑，埋入深度：500mm；基础坑400mm×400mm×500mm。 6、 产品需符合国家标准 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》。 | 套 | 1 |  | 工业 |
| 25 | 步行器 | 忧华、金陵、吉诺尔 | 1、规格：1025x500x1485mm 2、主管采用114×3.0mm优质钢管，辅管采用70×50×3.0mm优质扁通。 3、配件：脚踏板采用4mm的钢板一次成型具有防滑美观坚固耐用； 4、表层处理：抛丸除锈，静电喷塑。 5、安装方式：直埋式、水泥浇筑，埋入深度：500mm；基础坑400mm×400mm×500mm。 6、产品需符合国家标准 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》。 | 套 | 1 |  | 工业 |
| 26 | 椭圆机 | 忧华、金陵、吉诺尔 | 1、规格：990x480x1470mm 2、主管采用114×3.0mm优质钢管，辅管采用70×50×3.0mm优质扁通。 3、配件：脚踏板采用4mm的钢板一次成型具有防滑美观坚固耐用； 4、表层处理：抛丸除锈，静电喷塑。 5、安装方式：直埋式、水泥浇筑，埋入深度：500mm；基础坑400mm×400mm×500mm。 6、产品需符合国家标准 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》。 | 套 | 1 |  | 工业 |
| 27 | 双人漫步机 | 忧华、金陵、吉诺尔 | 1、规格：1915x560x1250mm 2、主杆采用Φ114×3.0mm优质钢管，扶手采用Φ42×3.0mm优质钢管，摇摆腿采用50×50mm优质方管。 3、配件：盖帽采用钢质材料，脚踏板采用4mm的钢板一次成形，配防撞胶套； 4、表层处理：抛丸除锈，静电喷塑。 5、安装方式：直埋式、水泥浇筑，埋入深度：500mm；基础坑400mm×400mm×500mm。 6、产品需符合国家标准 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》。 | 套 | 1 |  | 工业 |
| 28 | 跑步机 | 忧华、金陵、吉诺尔 | 1、规格：1320x630x1140mm 2、主杆采用Φ60×40×2.75mm优质钢管；辅管采用Φ32×2.0mm优质钢管弯成型； 3、配件；每台跑步机含10条滚筒，轴承套采用Φ42×4mm无缝管精加工，轴采用Φ16的45#钢精，轴承采用深沟202轴承； 4、表层处理：抛丸除锈，静电喷塑。 5、安装方式：直埋式、水泥浇筑，埋入深度：500mm；基础坑400mm×400mm×500mm。 6、产品需符合国家标准 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》。 | 套 | 1 |  | 工业 |
| 29 | 立式扭腰器 | 忧华、金陵、吉诺尔 | 1、规格: 1415x310x2100mm 2、主杆采用Φ114×3mm优质钢管，辅管采用Φ42×3mm优质钢管； 3、配件；盖帽采用钢质材料。 4、表层处理：抛丸除锈，静电喷塑。 5、安装方式：直埋式、水泥浇筑，埋入深度：500mm；基础坑400mm×400mm×500mm。 6、产品需符合国家标准 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》。 | 套 | 1 |  | 工业 |
| 30 | 三人扭腰器 | 忧华、金陵、吉诺尔 | 1、规格：1200x1330x1350mm 2、主杆采用Φ114×3mm优质钢管，辅管采用Φ32×3mm优质钢管弯成型 ； 3、配件：扭腰盘采用4mm钢质制成； 4、表层处理：抛丸除锈，静电喷塑。 5、安装方式：直埋式、水泥浇筑，埋入深度：500mm；基础坑400mm×400mm×500mm。 6、产品需符合国家标准 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》。 | 套 | 1 |  | 工业 |
| 31 | 悬空转轮 | 忧华、金陵、吉诺尔 | 1、规格：2000×470×2450mm 2、主管采用Φ114×2.75mm优质钢管，辅管采用Φ60×2.5mm、Φ48×2.5mm、Φ32×2.25mm优质钢管； 3、配件：盖帽采用钢质材料； 4、表层处理：抛丸除锈，静电喷塑。 5、安装方式：直埋式、水泥浇筑，埋入深度：500mm；基础坑400mm×400mm×500mm。 6、产品需符合国家标准 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》。 | 套 | 1 |  | 工业 |
| 32 | 上肢牵引器 | 忧华、金陵、吉诺尔 | 1、规格：835x660x2760mm 2、主管采用Φ114×3mm优质钢管，辅管采用Φ42×3mm。 3、配件：盖帽采用钢质材料； 4、表层处理：抛丸除锈，静电喷塑。 5、安装方式：直埋式、水泥浇筑，埋入深度：500mm；基础坑400mm×400mm×500mm。 6、产品需符合国家标准 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》。 | 套 | 1 |  | 工业 |
| 33 | 太极揉推器 | 忧华、金陵、吉诺尔 | 1、规格：1200x1320x1320mm 2、主管采用Φ114×3mm优质钢管，辅管采用Φ42×3mm优质钢管； 3、配件：盖帽采用钢质材料。 4、表层处理：抛丸除锈，静电喷塑。 5、安装方式：直埋式、水泥浇筑，埋入深度：500mm；基础坑400mm×400mm×500mm。6、产品需符合国家标准 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》。 | 套 | 1 |  | 工业 |
| 34 | 肩关节康复器 | 忧华、金陵、吉诺尔 | 1、规格：1060x1170x1270mm 2、主管采用Φ114×3mm优质钢管，辅管采用Φ42×3mm 3、配件：盖帽采用钢质材料;推盘采用4mm钢板一次成形。 4、表层处理：抛丸除锈，静电喷塑。 5、安装方式：直埋式、水泥浇筑，埋入深度：500mm；基础坑400mm×400mm×500mm。 6、产品需符合国家标准 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》。 | 套 | 1 |  | 工业 |
| 35 | 二人蹬力器 | 忧华、金陵、吉诺尔 | 1、规格：2150x400x1610mm 2、主杆采用Φ114×3mm优质钢管，辅助管采用Φ60×3mm优质钢管； 3、配件：盖帽采用钢质材料，坐垫和靠背采用4mm厚钢板冲压成形； 4、表层处理：抛丸除锈，静电喷塑。 5、安装方式：直埋式、水泥浇筑，埋入深度：500mm；基础坑400mm×400mm×500mm。 6、产品需符合国家标准 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》。 | 套 | 1 |  | 工业 |
| 36 | 腿部按摩器 | 忧华、金陵、吉诺尔 | 1、规格:560x400x1500mm 2、主管采用Φ114×3mm优质钢管，辅管采用Φ32×3mm优质钢管； 3、配件：盖帽采用钢质材料； 4、表层处理：抛丸除锈，静电喷塑。 5、安装方式：直埋式、水泥浇筑，埋入深度：500mm；基础坑400mm×400mm×500mm。 6、产品需符合国家标准 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》。 | 套 | 1 |  | 工业 |
| 37 | 高低单杠 | 忧华、金陵、吉诺尔 | 1、规格：3114×114 mm ，低杠高2000mm，高杠高2300mm。 2、主杆采用Φ114×3mm优质钢材,杠面采用Φ28mm碳素钢。 3、配件；盖帽采用钢质材料。 4、表层处理：抛丸除锈，静电喷塑。 5、安装方式：直埋式、水泥浇筑，埋入深度：500mm；基础坑400mm×400mm×500mm。 6、产品需符合国家标准 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》。 | 付 | 3 |  | 工业 |
| 38 | 臂力训练器 | 忧华、金陵、吉诺尔 | 1、规格：480x465x1550mm 。 2、主杆采用Φ114×3mm优质钢材,辅管采用Φ32×3mm优质钢管。 3、配件；盖帽采用钢质材料。 4、表层处理：抛丸除锈，静电喷塑。 5、安装方式：直埋式、水泥浇筑，埋入深度：500mm；基础坑400mm×400mm×500mm。 6、产品需符合国家标准 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》。 | 套 | 1 |  | 工业 |
| 39 | 腹肌板 | 忧华、金陵、吉诺尔 | 1、规格：1680x500x600mm 。 2、主杆采用Φ42×3mm优质钢材。 3、配件；采用整体式板面，板面厚度2mm，盖帽采用钢质材料。 4、表层处理：抛丸除锈，静电喷塑。 5、安装方式：直埋式、水泥浇筑，埋入深度：500mm；基础坑400mm×400mm×500mm。 6、产品需符合国家标准 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》。 | 套 | 1 |  | 工业 |
| 40 | 骑马机 | 忧华、金陵、吉诺尔 | 1、规格：1300x420x970mm 。 2、主杆采用Φ114×3mm优质钢材,辅管采用Φ60×3mm优质钢管。 3、配件；盖帽采用钢质材料。 4、表层处理：抛丸除锈，静电喷塑。 5、安装方式：直埋式、水泥浇筑，埋入深度：500mm；基础坑400mm×400mm×500mm。 6、产品需符合国家标准 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》。 | 套 | 1 |  | 工业 |
| 41 | 健身车 | 忧华、金陵、吉诺尔 | 1、规格：900x500x1150mm 。 2、主杆采用Φ89×3mm优质钢材,辅管采用Φ60×3mm优质钢管。 3、配件；盖帽采用钢质材料。 4、表层处理：抛丸除锈，静电喷塑。 5、安装方式：直埋式、水泥浇筑，埋入深度：500mm；基础坑400mm×400mm×500mm。 6、产品需符合国家标准 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》。 | 套 | 1 |  | 工业 |
| 42 | 钟摆器 | 忧华、金陵、吉诺尔 | 1、规格：1000x650x1150mm 。 2、主杆采用Φ114×3mm优质钢材,辅管采用Φ42×3mm优质钢管。 3、配件；盖帽采用钢质材料。 4、表层处理：抛丸除锈，静电喷塑。 5、安装方式：直埋式、水泥浇筑，埋入深度：500mm；基础坑400mm×400mm×500mm。 6、产品需符合国家标准 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》。 | 套 | 1 |  | 工业 |
| 43 | 50米地垫 | 忧华、金陵、吉诺尔 | 1、基本规格为：1500×600×100mm 2、内胆材质为高密度发泡海棉，为两个整块结构，不允许拼湊。 3、垫套材质密度为防水牛津布，颜色为军绿色。可在长度方向对半折叠，体操垫长度方向两侧设提手把。涤纶线缝合，两面革贴角，棱角加红或白牙子。 4. 跳垫的四角为直角，四周仿皮革包角：表面平整，无皱折，当载荷落至体操垫时，外层不得起皱，里外层不得发生相对位移。 | 床 | 100 |  | 工业 |
| 44 | 双鱼乒乓球拍 | 双鱼、红双喜、银河 | 1、木材：五层纯木底板；2、双面正反胶；3、适合打法：弧圆结合快攻；4、星级比赛型球拍。 | 付 | 120 |  | 工业 |
| 45 | 乒乓球 | 双鱼、红双喜、银河 | 40+新材料 1、直径40mm；2、圆度0.40mm；3、重量2.20g～2.60g；4、弹跳220mm～250mm；5、牢度：受冲击不小于700次无破裂；外观接缝整齐，表面不反光。 | 个 | 2000 |  | 工业 |
| 46 | 跳远起跳板 | 忧华、金陵、吉诺尔 | 尺寸：1220*300*100mm，采用硬杂木制成。板含10厘米宽凹槽，可与橡皮泥配合使用 | 块 | 3 |  | 工业 |
| 47 | AED | 徕克美、科曼、鱼跃 | 1 ▲一次性电极片及一次性电池出厂有效期≥5年。一次性电池:在适合条件下，可以支持≥350次200J放电或≥200次360J放电。 2 ▲不小于6英寸彩屏，屏幕分辨率不低于780X480，提高对普通施救人员的操作指导、准确施救。 3 ▲工作温度范围:满足-5°C~50°C，且从室温环境下进入-20°C环境后，至少能工作30分钟。提供说明书等证明文件。 4 ▲能量可递增，首次除额没有消除室额时，第二次和第三次电击自动使用更高级别能量。成人最大除额能量可达360J,除额能量输出精度±10%。 5 ▲自检反馈:根据自检结果，红灯/绿灯显示设备状态。不开机情况下可提示故障。 6 数据存储:可存储ECG波形数据、事件数据、录音数据、急救数据(须有急救时间、CPR持续时间、放电次数等要素)、录音数据等，可存储不少于950份自检报告。 7 主机设备使用寿命:≥10年。 8 支持成人/小儿模式，且模式可一键切换。切换后机器根据选择的病人类型自动切换提示信息、除额能量和CPR按压模式。 9 从开机到充电至200J能量准备放电的时间<9s。 10 提供中英文双语语音提示，可一键快速切换中英文，无需重新启动。 11 低电量报警后至少还可持25分钟工作时间和至少10次200J除额充放电。 12 自检功能:具备每日、每周、每月、每季度的设备自检和用户手动自检，可及时判断机器状态是否正常。 13 在CPR仅按压过程中持续提供操作指导和剩余按压次数提示。 14 除颤采用双相波技术，除额波形:双相指数截断波形(BTE)，具备自动阻抗补偿功能。 15 数据导出:支持USB接口，可通过外部USB闪存设备导出抢救记录数据。 16 具备录音功能，可保存60分钟抢救现场录音。便于事件回溯。 17 抗冲击/跌落性能:具备优异的抗冲击/跌落性能，机器六面均可承受≥1.5m跌落冲击。提供说明书等证明文件。 18 智能环境除噪:根据环境自动调整屏幕亮度和音量，适应野外强光环境下和急救现场嘈杂环境下使用。 19 机器自身具备便携把手，便于携带。重量≤2.6kg(含电极片和电池)便于公共场所携带使用。 | 台 | 2 |  | 工业 |
| 48 | 秒表 | 天福、金雀、沙逊 | 三排500道记忆，1/1000秒显示，蓝牙通讯 秒表数据可保存至手机APP并可生成电子表格 防水等级3bar（30米） 可查看最快/最慢/平均时间 最大计时10小时，秒表数据永久保存 具备时间/日历/闹钟、秒表功能、目标倒计时、节拍器、浆频功能; 具备开关机、智能省电、低电量提示功能 可设置按键静音1.8英寸超大屏显示，双侧防滑设计 产品尺寸:84*66*21mm 1.8英寸屏幕 (36*31mm); 产品净重:96g; 电池规格: CR2430电池供电。 | 个 | 20 |  | 工业 |
| 49 | 彩色终点摄像计时系统 | 准帝、菲普莱、中意明安 | 包含以下产品：1、高速摄像计时主机1台（1/1000 秒计时精度， 防眩光， 曝光量自动调整，含高精度 计时模块，高速图像采集模 块）2、无线发令传感器1个3、变焦镜头1台（变焦范围 28~110mm 光圈： F3.5_22）4、410 三维微动云台1台（三维可粗调，细调， 左右上下、与三脚架可拆卸装置(水平微调，终点线对焦使用)）5、高级三脚架1副（单反专业全铝合金三脚架， 便携，稳固，多功能。最大 升高高度可达 2 米，配三脚 架专用包。）6、供电电池(含供电线)1个（可持续运行 12 小时以上） 7、电源适配器1个 8、拍摄按钮1个 9、网线1项 10、传感器支架1个 11、通讯机天线4个 12、电计时管理编排软件全套 13、笔记本电脑1台（尺寸15.3寸/CPU中央处理器I7-13620H/内存16G/硬盘512G/高色域屏/屏幕分辨率1920*1080高清/win11/银色 ）14、专用航空箱（具备防震， 防水， 美国手把， 方便携带） 15、黑白电计软件系统1套 | 套 | 1 |  | 工业 |
| 50 | 电子发令系统 | 准帝、菲普莱、中意明安 | 1、无线距离： 1000 米；电池类型： 充电锂电池；续航时间： 12 小时 2、主机尺寸: 20×15.2×4.4cm，主机自带发令强光提示，LED 灯尺 寸不小于 9 厘米宽，6 厘米高 3、三脚架参数： 110cm ~ 250cm，3.1KG 4 、工作环境：温度 5℃~40℃，湿度≤90％ 5、存储环境：温度-5℃~50℃， 湿度≤75％ 6、电子枪发令枪，尺寸： 10×11.5×2.5cm，带强光提示及振动提示 7、可计时标定， 同时在应用过程中，可给予终点手计时实时观测 8、电子发令专用无线音响： 尺寸: 58×32×35cm，重量: 12KG，功率 200w， 9、续航时间：不小于 8 小时，自带移动轮与电源 10、无线信号控制与发令主机连接， 无线设计， 控制发令装置 1设备包含以下部件： ①电子发令主机 ②三角架 ③专用胶棒天线 ④电子发令枪 ⑤电子发令手柄 ⑥12 寸音箱 ⑦3.5 音频线 | 套 | 1 |  | 工业 |
| 51 | 径赛成绩显示大屏 | 准帝、菲普莱、中意明安 | 尺 寸 96*96cm 全彩色 p4 | 套 | 1 |  | 工业 |
| 52 | 塑胶起跑器 | 金陵、银箭、吉诺尔 | 新款全铝小脚蹬起跑器（带把手），小脚蹬的尺寸:长21cm, 宽13cm , 6档调节，高度：12-17cm，脚蹬地板：18*12cm ，主支板的尺寸，长95cm，宽8cm,高5cm净重：6.8kg | 付 | 10 |  | 工业 |
| 53 | 道次墩 | 忧华、金陵，吉诺尔 | 1、 锥型，三面，ABS材料制成。 2、 尺寸：下宽35CM，上宽20CM，高45CM，8个/套。 | 套 | 2 |  | 工业 |
| 54 | 跨栏架 | 忧华、金陵，吉诺尔 | 钢木，升降，不折叠。 1. 栏架最大宽度1200mm，底座长70mm。 2. 栏板宽厚60-70mm，厚≥25mm，选用优质杉木材料制成，成型规整，薄厚均匀，表面喷漆美观大方，无结疤、翘曲等缺陷。 3. 栏架高度可调，分5档，分别为高60厘米，76.2厘米，84厘米，91.4厘米，106.7厘米，正负0.5cm误差。 | 个 | 40 |  | 工业 |
| 55 | 铅球 | 忧华、金陵，吉诺尔 | 铸铅，足斤足两4kg（比赛），经车床加工而成 | 个 | 10 |  | 工业 |
| 56 | 铅球 | 忧华、金陵，吉诺尔 | 铸铅，足斤足两7.26kg（比赛），经车床加工而成 | 个 | 10 |  | 工业 |
| 57 | 标枪 | 金陵、银箭、吉诺尔 | 600克标准比赛专用彩色标枪，采用超硬铝合金加工后淬火做成。 | 支 | 30 |  | 工业 |
| 58 | 标枪 | 金陵、银箭、吉诺尔 | 800克标准比赛专用彩色标枪，采用超硬铝合金加工后淬火做成。 | 支 | 30 |  | 工业 |
| 59 | 11人制足球网 | 荣岭、忧华、世达 | 1、材质：3.0MM粗聚乙烯（PE） 2、尺寸：7.32m*2.44m 3、结扣：有结 4、网目：10cm-15cm不等，常规货14cm网目 5、网孔形状：四角 6、网类裁剪型：梯型 7、缝合:亮白涤纶线锁边 | 付 | 2 |  | 工业 |
| 60 | 7-9人制足球网 | 荣岭、忧华、世达 | 1、材质：3.0MM粗聚乙烯（PE）聚乙烯（PE） 2、尺寸：5.5m*2.1m 3、结扣：有结 4、网目：10cm-15cm不等，常规货14cm网目 5、网孔形状：四角 6、网类裁剪型：梯型 7、缝合:亮白涤纶线锁边 | 付 | 2 |  | 工业 |
| 61 | 立式移动铁翻分架 （配塑料翻分薄） | 忧华、金陵，吉诺尔 | 1、占地面积：1300×500×1500mm 2、主管采用Φ25×2mm优质钢管,辅管采用40×40×2mm优质方管，写字板采用2mm厚钢板，记分牌挂放处采用Φ8的45#钢； 3、打磨全部焊接口，要求美观不伤手； 4、写字板采用钢板，记分牌采用翻分簿一套（红黑各一本）； 5、所有钢制件表面均经酸洗,磷化等处理后再采用静电喷塑处理； | 付 | 4 |  | 工业 |
| 62 | 足球 | 茵浪、火车、世达 | 1、5#足球。 2、球体圆周为680～700mm，圆周差≤5mm。 3、球体重量395-425G。 4、材料为PU革 | 个 | 200 |  | 工业 |
| 63 | 角旗 | 东明、麦卡、世达 | 1、材质：高级PVC材质，钢管长185CM，粗3.5CM. 2、底部由弹簧构成，对风和冲击有良好的缓和作用 3、带底座，由橡胶加厚钢板制成,塑胶场地专用。 4、一套4个装，重量大于3.5公斤。 | 个 | 16 |  | 工业 |
| 64 | 手旗（1付/2支） | 东明、麦卡、世达 | 1、材质：铝合金钢管/荧光防水牛津布/橡胶手柄 2、尺寸：整体长度54CM，旗面49*35CM，橡胶手柄长度14CM，钢管直径2CM。 | 付 | 4 |  | 工业 |
| 65 | 篮球六位记分牌 | 三强、新鲸、狂神 | 品名:六位数比赛计分牌，主要适用于篮球乒乓球比赛 材质：外壳采用优质钢板材质，内芯采用PVC塑料 规格：总体长55厘米，高约22厘米，可折叠，易携带。 卡牌宽度：8.1厘米，卡牌高度：14.3厘米 | 付 | 4 |  | 工业 |
| 66 | 标志筒 | 东明、麦卡、世达 | 1、材质：PP塑料 2、规格：高50mm。 3、带孔标志锥雪糕筒。 | 个 | 60 |  | 工业 |
| 67 | 推水器 | 爱思、恰好时、时迈 | 1、材质：主支架采用全铝合金材质；加厚耐磨型EVA推水胶条；底部安装软皮万向轮。 2、产品参数： 整体规格：长1500×宽860×高920mm，扶手采用φ32×1.5mm铝合金圆管，EVA胶条规格：长1500×宽100×厚8㎜ 颜色：森林绿，重量：5kg | 个 | 6 |  | 工业 |
| 68 | 篮球网 | 智恒、荣岭、世达 | 绵纶材质，高密度彩色锦纶丝 颜色：白色+红色 规 格:长度：53厘米左右， 绳 粗：12㎜-15㎜ 网 重：500克左右； 网 扣：13扣 | 付 | 60 |  | 工业 |
| 69 | 篮球圈 | 忧华、金陵、吉诺尔 | 实心篮球圈，采用直径18㎜实心圆钢制成。篮网挂钩采用长度55mm的大号挂钩，26个/副篮圈。 | 付 | 10 |  | 工业 |
| 70 | 双音口哨 | 蝴蝶、中亚、李宁 | 1、长度：长筒12.5cm，短筒10.5cm 2、材质：全铜制品，表面电镀 | 个 | 12 |  | 工业 |
| 71 | 排球记分牌 | 三强、新鲸、狂神 | 材质：外壳采用优质钢板材质，内芯采用PVC材质 尺寸：长约45.7厘米，高约21厘米（长×高） 号码：比分牌号码数为：0-30（双面数字） 比分牌尺寸：高约13.8厘米，长约13.5厘米 局分牌号码数为：0-7（双面数字） 局分牌尺寸：高约9厘米，长约5.5厘米 | 付 | 12 |  | 工业 |
| 72 | 气排球 | 恒佳、邕友、南铁 | 1、 重量：110-125G； 2、 圆周：72-75CM； 3、 黄蓝配色。PVC材料制成。 | 个 | 1000 |  | 工业 |
| 73 | 皮卷尺 | 三圈、波斯、精工 | 1、长10m，刻度清晰。 2、材料：皮质。 3、卷尺含尺带、尺盒、摇柄。 | 把 | 2 |  | 工业 |
| 74 | 皮卷尺 | 三圈、波斯、精工 | 1、20m，刻度清晰。 2、材料：皮质 3、卷尺含尺带、尺盒、摇柄。 | 把 | 2 |  | 工业 |
| 75 | 皮卷尺 | 三圈、波斯、精工 | 1、30m，刻度清晰。 2、材料：皮质。 3、卷尺含尺带、尺盒、摇柄。 | 把 | 2 |  | 工业 |
| 76 | 皮卷尺 | 三圈、波斯、精工 | 1、50m，刻度清晰。 2、材料：皮质。 3、卷尺含尺带、尺盒、摇柄。 | 把 | 2 |  | 工业 |
| 77 | PVC运动地胶 （气排球垫） | 英利奥、欧立曼、启明 | 1.产品厚度：5.0mm 2.产品纹路：绿色水晶砂，根据羽毛球比赛跑动和定向原理设计，摩擦系数高，并且可以迅速的分散汗液，安全抑滑降低摔倒风险； 3.拉伸强度≥1.5MPa 4.加热尺寸变化率（纵向，横向）≤0.4% 5.耐磨性T级，体积损失≤2.0mm³ 6.焊接强度，平均值≥500N/50mm；最小值≥400N/50mm 7.防滑性(湿法)≥0.6 8.阻燃性：Ⅰ级 9.可溶性重金属铅含量≤20mg/㎡ 10.可溶性重金属镉含量≤20mg/㎡ 11.灰分含量≤0.2% 12. ▲为保证产品环保性，提供ISO16000标准28天后甲苯、乙苯释放量未检出的检测报告。 13. ▲为保证产品防滑稳定、安全环保需提供不少于5000h的耐酸耐碱老化后,依据GB36246-2018标准检测：抗滑值80-110，可溶性铅≤50mg/kg，可溶性镉≤10mg/kg，可溶性汞≤2mg/kg。 14. ▲为保证产品质量稳定性提供依据GB/T1842-2008标准≥5000h的耐环境应力开裂破裂率0%的检测报告。 15. ▲为保证产品面层质量和耐污性，提供模拟地胶产品日常使用环境下的老化测试：不少于5000h耐人工气候（透过玻璃）老化，老化前后抗滑值(20°℃)/BPN 80-110(干测)，依据GB/T11982.1-2015标准耐污染性0级的检测报告。 16. ▲为保证使用寿命，需分别提供耐酸耐碱老化≥5000h、耐环境应力开裂检测≥5000h、耐人工气候（透过玻璃）老化≥5000h符合老化要求的检测报告。 带▲号项为实质性响应内容，供货时需提供带“CMA”标志的检测报告,并附带国家认证认可监督管理委员会官网（www.cnca.gov.cn）查询截图，不满足或未提供按无效投标处理。 | 平米 | 432 |  | 工业 |
| 78 | 健身区悬浮地板 | 英利奥、欧立曼、启明 | 一：健身区场地平整硬化740平米： 1.土方开挖深度约10cm，废土清运，场地平整。 2.碎石垫层及凝土硬化，总厚度约10cm，混凝土标号c25。 二、健身区悬浮地板910平米： 1.产品规格：34cm×34cm×1.58cm 2.抗滑值（干测）：80-110 3.弯曲强度≥25MPa 4.灰分含量≤1% 5.色牢度≥8级。 6. ▲为保证产品运动性能稳定性，耐人工气候老化≥8000h，依据GB/T14833-2020标准老化前后垂直变形≤3.0mm，老化前后摩擦系数0.4μ~0.7μ 7. ▲为防止产品在潮湿环境滋生霉菌，需提供依据GB/T24128-2018标准防霉分析检测(黑曲霉、球毛壳霉等10种以上霉菌)，防霉等级达到0级 8. ▲为保证产品环保性能，需提供甲醛、乙醛等不少于160种有害物质14天后释放量≤100μg/m³ 9. ▲为保证产品颜色稳定性和防滑稳定性，需提供依据GB/T16422.3-2022紫外线老化≥7000h后，摩擦系数平均值≥0.4；有害物质含量：可溶性锑(Sb)、可溶性砷(As)、可溶性钡(Ba)、可溶性镉(Cd)分别≤50mg/kg 10. ▲为保证产品在雨季发生变形，需提供雨水浸泡≥5000h后，吸水率≤1%，尺寸变化率（长、宽、厚）≤0.5%，依据GB36246-2018标准的垂直变形≤3.0mm 11. ▲为保证产品在四季环境变化条件下理化性能稳定，需完成环境适应性试验,包括（高温、低温、湿热、盐雾）循环测试总时间≥6000h，灰卡4-5级，摩擦系数＞0.4，拉伸强度≥1MPa，拉伸断裂标称应变≥40%；依据GB36246-2018标准：抗滑值80-110，甲醛≤0.4mg/（㎡.h）。 12. ▲为保证使用寿命，需分别提供紫外线老化≥7000h、耐人工气候老化≥8000h、雨水浸泡≥5000h、循环测试≥6000h（高温-低温-湿热-盐雾）符合老化要求的检测报告 带▲项为实质性响应内容，供货时需提供带“CMA”标志的检测报告,并附带国家认证认可监督管理委员会官网（www.cnca.gov.cn）查询截图，加盖制造商鲜章进行佐证，不满足或未提供按无效投标处理。 | 项 | 1 |  | 工业 |
| 79 | 国标双人肋木架 | 忧华、金陵，吉诺尔 | 1、规格：2540x114x2325mm 2、主管采用Φ114×3mm优质钢管，辅管采用Φ32×3mm 优质钢管。 3、配件：盖帽采用钢质材料。 4、表层处理：抛丸除锈，静电喷塑。 5、安装方式：直埋式、水泥浇筑，埋入深度：500mm；基础坑400mm×400mm×500mm。 6、产品需符合国家标准 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》。 | 个 | 2 |  | 工业 |
| 80 | 篮球场管理制度牌 | 忧华、金陵，吉诺尔 | 1、立柱：采用304不锈钢材料，直径60mm。 2、面板：304不锈钢材质，长1200mm*高800mm，画面车身贴。 3、规格：总高约2000mm，长约1200mm。膨胀螺丝固定。 | 块 | 6 |  | 工业 |
| 81 | 羽毛球长管理制度牌 | 忧华、金陵，吉诺尔 | 1、立柱：采用304不锈钢材料，直径60mm。 2、面板：304不锈钢材质，长1200mm*高800mm，画面车身贴。 3、规格：总高约2000mm，长约1200mm。膨胀螺丝固定。 | 块 | 3 |  | 工业 |
| 82 | 健身器材告示牌 | 忧华、金陵，吉诺尔 | 1、规格：1270x114x1580mm 2、主管采用Φ114×3mm优质钢管，辅管采用20×40×3mm优质钢管。 3、配件：盖帽采用钢质材料。 4、表层处理：抛丸除锈，静电喷塑。 5、安装方式：直埋式、水泥浇筑，埋入深度：500mm；基础坑400mm×400mm×500mm。 6、产品需符合国家标准 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》。 | 块 | 2 |  | 工业 |
| 83 | 田径场看台标语广告 | 忧华、金陵，吉诺尔 | 1、材质：PVC。 2、规格：长2m×宽0.8m×厚1cm。 | 块 | 8 |  | 工业 |

▲商务要求

1. 合同签订时间：自中标通知书发出之日起 15 日内签订，因不可抗力原因延迟签订合同的，自不可抗力事由消除之日起 5 个工作日内完成合同签订事宜。 2、、交付时间（期限）：合同签订之日起90日内完成供货安装调试并交付使用。 3. 交付的地点：崇左市，采购人指定地点。

1.要求投标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。 2.投标报价包括但不限于货物及其附件的设计、采购、制造、出厂检测、试验、运输、保险、以及机械设备、安装、调试、履约验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等一切税金和费用。投标人在固定总价中必须考虑各种风险费用。在合同履行过程中，采购人不予支付合同以外的其他费用。投标人负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。 3.投标人提供的货物及制作安装采用的各种配件、材料均必须满足国家和行业规范标准。

付款方式：1、合同签订后供应商部分设备进场后采购人在收到发票 10 个工作日内支付合同金额的30%预付款； 2、完成合同价供货的80%并初步验收合格后支付至合同总金额的60%； 3、采购货物经验收合格后，支付至合同金额的100%。

按国家有关的产品“三包”规定实行“三包”，所有产品为全新产品，符合国家相关标准。除特别注明外，所有设备安装调试并经用户验收合格之日起质保期不少于1年（若国家或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目要求的，应按国家或生产厂家的规定执行，若投标人在投标文件中承诺高于该期限，按照投标人承诺），质保期内负责维修、更换配件，负责向用户提供设备维修及正常维护保养所需的零部件，保修期外提供终身维修服务。需求表中特别注明的按需求表中的执行。

1.投标文件中应注明维修保养期及维保范围，提供保修年限、上门保修服务及货物保养、服务说明，超过保修期之后，紧急情况下如何处理问题的说明。 2.在质量保证期内货物非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，中标人应予以技术服务、维修或货物更换，并承担相应费用和零部件的费用。中标人须负责设备的安装调试和技术培训，解决货物的使用过程中出现的各种问题及提供技术指导。 3.中标人应提供7×24 小时咨询服务，对于系统设备在使用过程中出现的问题，在1小时内响应，如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在接到用户通知后，4小时赶到现场提供服务；12小时内未解决的中标人应提供详细的应急解决方案，24小时内修复使用，因中标人工作延误，造成采购人损失的，中标人应负赔偿责任。

要求投标货物及其所有零部件、配件必须是符合国家有关质量和安全强制要求和标准的产品。

本分标核心产品为 彩色终点摄像计时系统、气排球场围栏(含单开门2个) 产品。

采购标的需执行国际标准、国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。

1.验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 2.采购人对中标供应商提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。 3.中标供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。中标供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。 4.中标供应商需负责安装、调试，直到设备运行符合技术要求，采购人方可组织验收。 5.采购人组织验收，中标供应商必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。 6.验收环节要求：交货时采购人根据中标人的投标文件以及相关国家标准进行验收，如所提供货物在验收过程中出现无法满足招标文件规定的参数及要求的或与投标文件响应不符合的采购人不予验收并终止合同，并上报上级主管部门，由此产生的一切经济损失由中标人自行负责。 7.其他未尽事宜应参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205 号]规定执行。

□本表的第 项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。 ☑本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。

二、其他要求

根据本项目需求，供应商在投标文件中提供针对本项目的技术方案、项目实施方案、质量控制措施、售后服务方案，以作为评标依据。 注：上述内容评分详见第四章“评标方法及评标标准”。

5分标：

| 货物需求一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5分标 |  | 体能综合实训室 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 采购货物名称 | 参考品牌 |  | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考图片 | 中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件2） |
| 1 | 豪华商用智能跑步机 | 军霞、铁人、舒华 |  | 1、≥19寸液晶触摸屏控制，速度、时间、距离、热量、心率、坡度、音量显示,多媒体功能：USB卡插口输入，支持视频，音频，图片播放，TV，MP3输入，wifi互联。 2、程序：≥10个时间可选择，速度坡度固定程序，≥3种模式设置时间、距离、卡路里，≥3个坡度直选、≥4个速度直选。 3、低噪声交流马达、交流变频调速，电机功率≥2.2KW 速度范围：1.0-20.0Km/h 4、手握心率安全急停开关 5、配备自动加油系统 6、输入电压：220V 50/60Hz 7、最大承重：≥180Kg 8、坡度范围：-3-20% 9、跑带周长：≥3630x630mm 10、跑带有效面积：≥1750x630mm 11.跑板厚度：22mm，跑带厚度：3.1mm 12.立柱管规格：180X60X2mm。底盘边管规格：100x50x1.6mm 13.外形尺寸：2450x1000x1600mm 14.类别：S 15.质保期：整机质保2年 ▲通过GB17498-2008通用安全要求检测，并提供检测报告。 | 台 | 10 |  | 工业 |
| 2 | 动感单车 | 军霞、铁人、舒华 |  | 飞轮重量：20kg 最大载重：150KG 自重53kg 飞轮规格：450x35mm 脚踏：脚踏轴经过调质、蘸火，扣丝为18mm，中轴直径为25mm 产品尺寸：1150*545*1160mm(L*W*H) 1、整体浸塑手把，带把手护罩，带减震器，安全刹车系统，整车外观动感十足。弹簧减震：缓冲和减震，抑制弹簧吸震时的震荡以及来自剧烈运动的冲击。有效化解骑行时对脊椎造成的震荡损伤，保护脊椎安全。 坐垫：赛车级坐垫，坐垫四向调节、符合不同高度人群，方便调节及使用让运动更加舒适 2、主架管材为50x100x2mm的圆管组合，管壁厚为2mm，底座管规格：35x75x2mm，采用氩弧焊接，表面喷塑处理。 3、鞍 座：高品质PU结构，上下及左右位置可调。 4、调 速：采用刹车片无级调速，设置有紧急刹车结构。 5、齿轮盘：采用高强度链条传动，可适应向前向后蹬车训练。 功 能：可锻炼腿部肌群力量 整机质保2年 ▲通过GB17498-2008通用安全要求检测，并提供检测报告。 | 台 | 18 |  | 工业 |
| 3 | 商用前驱椭圆机 | 军霞、铁人、舒华 |  | 彩屏仪表 仪表功能：时间，速度，距离，卡路里，心跳，重新设置，测脂，转速；1组手动控制，12组自动程式，心率控制，4组自定义设置；带IPAD支架，带USB充电，高清喇叭,自带APP，WiFi上网。 心跳方式：手握心跳检测 控制方式：仪表控制阻力，电磁控32段阻力控制 飞轮重量：9kgs 座管/滑动管/导轨：4轨道铁管+铝片 扬升坡度：20段 净重/毛重：104kg/128kg 组立尺寸（mm）：1900*660*1700 外箱尺寸（mm）：1980*600*920 整机质保2年 | 台 | 3 |  | 工业 |
| 4 | 商用立式健身车 | 军霞、铁人、舒华 |  | 1.彩屏仪表 仪表功能：时间，速度，距离，卡路里，心跳，重新设置，测脂，转速；1组手动控制，12组自动程式，心率控制，4组自定义设置；带IPAD支架，带USB充电，高清喇叭,自带APP，WiFi上网。 2. 系统为自发电磁控系统。 3. 飞轮采用吸附阻力调整系统 4.16段调整阻力模式 5 整车带有手握心跳与心率恢复功能 6.规格：≥1120*570*1380mm 7.最大承重：≥150kg； 8.净重: ≥ 56KGS, 9.立柱管尺寸：≥50*120*3mm 10. 座垫管尺寸：≥40*80*2.5mm 整机质保2年 | 台 | 4 |  | 工业 |
| 5 | TRX悬挂架 | 捷英飞、奥匹、金陵 |  | 1、材质：碳素钢材 2、尺寸：使用长度300CM，落地长度407cm，宽256CM,高250CM 3、颜色：银色 4、说明：2.5MM加厚管材 5.质保期：12个月 6、产品需提供保养说明和注意事项相关说明 7、产品需提供安装视频 | 台 | 1 |  | 工业 |
| 6 | 多用途训练凳PRO版 | 捷英飞、奥匹、金陵 |  | 1、材质：主体钢材，板面PVC皮革，内部PU填充物+再生棉，把手套PVC材质 2、规格：主体圆管:外径76mm，壁厚2.5mm,重量45KG，钢材为黑色磨砂+黑色PVC皮革+黑色PVC把手套。 3、产品特点：集多种用途于一体，可实现下斜板仰卧卷腹，罗马椅挺身、仰卧举腿、单臂俯身划船，侧身卷腹等训练动作 ,根据训练难度，横板可实现4个角度调节。 ▲4、产品已投保中国太平洋保险公司产品责任险 . ▲5、产品具有带“CMA”或“CNAS"标志的第三方检验机构出具的关于产品材质无异味，无甲醛，无毒害物质，色牢度≧3级的检测报告。 ▲6、产品通过1小时时间内压力承重200KG负重测试后，产品无任何变形，并具有相应的压力测试报告。 5、产品提供在线保养说明和注意事项相关说明 6、产品提供在线训练指导视频 7、质保期：12个月 | 台 | 3 |  | 工业 |
| 7 | 敏捷圈 | 定制 |  | 1、材质：工程塑料 2、用途：能够提高脚步移动的速度，身体的灵活性，平衡性，以及协调性，可任意摆放不同造型的图案 | 个 | 20 |  | 工业 |
| 8 | 窄推胸训练器 | 军霞、铁人、舒华 |  | 锻炼部位：胸肌中束 1、主架管材均采用100X50Xδ3mm 光亮平椭圆管材 2、占地尺寸：1430*1540*1760mm。 3、净重：180KG，最大加载200KG. 4、需配铃片使用。 质保：3年 | 台 | 1 |  | 工业 |
| 9 | 大腿伸展训练器 | 军霞、铁人、舒华 |  | 锻炼部位：腿部肌群 1、主架管材均采用100X50Xδ3mm 光亮平椭圆管材 2、占地尺寸：1260*1370*1240mm。 3、净重：90KG，最大加载量：200KG 4、需配铃片使用。 整机质保：3年 | 台 | 1 |  | 工业 |
| 10 | 坐式低拉训练架 | 军霞、铁人、舒华 |  | 产品尺寸：1300*1400*1650mm（长宽高） 包装尺寸：1600*1320*500mm（长宽高） 净重/毛重：142/188kg 1.主管材：采用Q235碳钢材质，高强密度钢管焊接,管材规格：60*120*3mm矩形管，完全满足器材的使用安全强度； 2.轴承：采用高碳铬钢轴承，旋转部分均采用高精度高碳铬钢轴承，使用寿命长达10年 3.管材喷涂：采用PFA美国杜邦MP102粉表面的喷涂材料为环保粉末，对人体无害，持久常新不脱落；器械着色工艺为全自动烤漆工艺，耐高温、不易掉漆。 4.坐垫、靠垫：使用再生海绵为材料具有自动塑形、可吸收冲击力，透气，吸湿防潮、防霉保护身体健康；外皮为优质PU。 5.滑轮与钢丝绳：无 6.把手材质高强度铝合金把手。 7.可锻炼肌肉部位：背部8.坐垫调节方式：齿板机械调节 不含配重片 整机质保：3年 | 台 | 1 |  | 工业 |
| 11 | 站姿蹲腿训练架 | 军霞、铁人、舒华 |  | 锻炼部位：腿部肌群 1、主架管材均采用100X50Xδ3mm 光亮平椭圆管材 2、占地尺寸：1810*1600*1220mm。 3、净重：146KG，最大加载量：200KG 4、需配铃片使用。 整机质保：3年 | 台 | 1 |  | 工业 |
| 12 | 45°倒蹬训练器 | 军霞、铁人、舒华 |  | 1、主管材为50*120*3.0mm平椭管 ; 2、 靠背多位置调节，适合不同使用者的需要，手把采用软质PVC挤压成形相对橡胶挤压成形更耐磨损。 3、采用高强度铝合金端盖，美观大方，经久耐用，永不退色。 4、坐靠垫采用人体工程原理一次成型设计，贴合人体曲线，舒适感强且经久耐用。 5、运动轨迹为向心及离心轨迹，符合人体生物力学原理。 占地面积：2359*1438*1402mm 净重：220kg 整机质保：3年 ▲通过GB17498-2008通用安全要求检测，并提供检测报告。 | 台 | 1 |  | 工业 |
| 13 | 坐式推胸训练架 | 军霞、铁人、舒华 |  | 锻炼部位：胸肌中束 1、主架管材均采用100X50Xδ3mm 光亮平椭圆管材 2、占地尺寸：1370*1620*1740mm。 3、净重：134KG，最大加载200KG. 4、需配铃片使用 整机质保：3年。 | 台 | 1 |  | 工业 |
| 14 | 坐式高拉训练架 | 军霞、铁人、舒华 |  | 锻炼部位：背部肌群 1、主架管材均采用100X50Xδ3mm 光亮平椭圆管材 2、占地尺寸：1820*1310*1990mm 3、净重：145KG，最大加载量:200KG. 4、需配铃片使用。 整机质保：3年 | 台 | 1 |  | 工业 |
| 15 | 肩部推举训练架 | 军霞、铁人、舒华 |  | 锻炼部位：肩部肌群 1、主架管材均采用100X50Xδ3mm 光亮平椭圆管材 2、占地尺寸：1170*1350*1540mm 3、净重：133KG，最大加载量:200KG. 4、需配铃片使用。 整机质保：3年 | 台 | 1 |  | 工业 |
| 16 | 坐式划船训练架 | 军霞、铁人、舒华 |  | 锻炼部位：背部肌群，锻炼动作划船 1、主架管材均采用100X50Xδ3mm 光亮平椭圆管材 2、占地尺寸：1190*1341*1656mm 3、净重：143KG，最大加载:200KG. 4、需配铃片使用。 整机质保：3年 | 台 | 1 |  | 工业 |
| 17 | 坐式上斜推胸训练架 | 军霞、铁人、舒华 |  | 锻炼部位：胸肌上束 1、主架管材均采用100X50Xδ3mm 光亮平椭圆管材 2、占地尺寸：1953*1112*1698mm。 3、净重：147KG，最大加载200KG. 4、需配铃片使用。 整机质保：3年 | 台 | 1 |  | 工业 |
| 18 | 站姿后蹬训练架 | 军霞、铁人、舒华 |  | 锻炼部位：腓肠肌群 1、主架管材均采用100X50Xδ3mm 光亮平椭圆管材 2、占地尺寸：1340*1210*1670mm。 3、净重：134KG，最大加载量：200KG 4、需配铃片使用。 整机质保：3年 | 台 | 1 |  | 工业 |
| 19 | 引体向上训练架 | 军霞、铁人、舒华 |  | 1、主架管材均采用100×50×δ2.5mm光亮平椭圆管材。 2、器材表面采用两喷两烤喷涂工艺，涂层检测符合环保要求。 3、靠垫均采用PU发泡一体成型，面皮选用厚度不少于1.1mmPU材质，并通过环保检测；内置PU发泡海绵密度为120°，稳定舒适。 4、把手端部采用经过氧化处理的铝质封盖，表面光亮美观，经久耐用，永不褪色。 5、底脚配高稳定性橡胶脚垫,可保护室内地板。 6、连接部位采用8.8级镀蓝白锌螺钉，使器材连接稳固。 7、所有电镀件均通过48小时盐雾测试。 8、设计符合人体运动生理学和人体工学原理。 9、人性化调整设计使用者可轻易操作调整。 10、连接部位采用高强度8.8级镀蓝白锌螺钉，使器材连接稳固； 11、占地尺寸：1550*800*920mm。 12、净重：126KG。 整机质保：3年 ▲通过GB17498-2008通用安全要求检测，并提供检测报告。 | 个 | 2 |  | 工业 |
| 20 | 平卧推举训练凳综合训练器 | 军霞、铁人、舒华 |  | 1、主架管材均采用100X50Xδ3mm 光亮平椭圆管材 2、器材表面采用两喷两烤喷涂工艺，涂层检测符合环保要求。 3、靠垫采用PU发泡一体成型，面皮选用厚度不少于1.1mmPU材质，并通过环保检测；内置PU发泡海绵密度为120°，稳定舒适。 4、铃片杆采用φ25光圆表面镀铬处理，外加φ50增强尼龙OP套，外表美观耐磨，且小孔及大孔铃片均可用。 5、底脚配高稳定性橡胶脚垫,可保护室内地板。 6、连接部位采用8.8级镀蓝白锌螺钉，使器材连接稳固。 7、设计符合人体运动生理学和人体工学原理。 8、人性化调整设计使用者可轻易操作调整。 9、占地尺寸：1735*1720*1195mm。 10、净重：74KG。 整机质保：3年 ▲通过GB17498-2008通用安全要求检测，并提供检测报告。 | 台 | 1 |  | 工业 |
| 21 | 上斜推举训练凳综合训练器 | 军霞、铁人、舒华 |  | 1、主架管材均采用100X50Xδ3mm 光亮平椭圆管材 2、器材表面采用两喷两烤喷涂工艺，涂层检测符合环保要求。 3、靠垫采用PU发泡一体成型，面皮选用厚度不少于1.1mmPU材质，并通过环保检测；内置PU发泡海绵密度为120°，稳定舒适。 4、铃片杆采用φ25光圆表面镀铬处理，外加φ50增强尼龙OP套，外表美观耐磨，且小孔及大孔铃片均可用。 5、底脚配高稳定性橡胶脚垫,可保护室内地板。 6、连接部位采用8.8级镀蓝白锌螺钉，使器材连接稳固。 7、设计符合人体运动生理学和人体工学原理。 8、人性化调整设计使用者可轻易操作调整。 9、占地尺寸：1912*1725*1496mm。 10、净重：108KG。 ▲通过GB17498-2008通用安全要求检测，并提供检测报告。 | 台 | 1 |  | 工业 |
| 22 | 下斜推举训练凳综合训练器 | 军霞、铁人、舒华 |  | 1、主架管材均采用100X50Xδ3mm 光亮平椭圆管材 2、器材表面采用两喷两烤喷涂工艺，涂层检测符合环保要求。 3、靠垫采用PU发泡一体成型，面皮选用厚度不少于1.1mmPU材质，并通过环保检测；内置PU发泡海绵密度为120°，稳定舒适。 4、铃片杆采用φ25光圆表面镀铬处理，外加φ50增强尼龙OP套，外表美观耐磨，且小孔及大孔铃片均可用。 5、底脚配高稳定性橡胶脚垫,可保护室内地板。 6、连接部位采用8.8级镀蓝白锌螺钉，使器材连接稳固。 7、设计符合人体运动生理学和人体工学原理。 8、人性化调整设计使用者可轻易操作调整。 9、占地尺寸：1860*1720*1290mm。 10、净重：84KG。 整机质保：3年 | 台 | 1 |  | 工业 |
| 23 | 橡胶大孔铃片 | 军霞、铁人、舒华 |  | 三孔杠铃片，内嵌不锈钢钢圈，美观实用； 规格为：2.5KG 5KG 10KG 15KG 20KG 质保：2年 | 套 | 19 |  | 工业 |
| 24 | 史密斯 | 军霞、铁人、舒华 |  | 1、框 架：钢制。 2、主要训练功能：多肌群自由训练，可与板凳类结合使用。 3、主支架：采用大规格60*120*3 椭圆型钢管制造，电脑切割整体焊接技术和汽车烤漆工艺处理。 4、滑轮：采用增强尼龙加纤滑轮，经久耐用，延长钢索使用寿命。 5、钢索：采用Φ6-多丝7股、PU钢索，强度高、易弯曲，经久耐用。 运动轨迹更符合人体运动学原理 史密斯训练器 产品尺寸: L-2300 W-1400 H-2500mm 训练部位: 股肌群 整机质保：2年 | 台 | 2 |  | 工业 |
| 25 | 大飞鸟训练器 | 军霞、铁人、舒华 |  | 1、主架管材均采用100×50×δ3mm光亮平椭圆管材。 2、镀硬铬导杆，静音顺滑，耐磨耐腐；400磅精加工配重选择片, 材质为全钢，耐冲击，表面进行六面加工后电泳处理，选择插销选用强磁插销，调节方便，安全可靠。 3、配重选择片两侧铁皮护罩，护罩表面经过静电喷涂处理，厚度δ1.2mm，可有效保护人体不受伤害；采用银色PVC边条镶边，外观美观大方。内侧护罩配有运动说明图片，上面有操作说明、起止动作说明图、注意事项、锻炼部位图示等，直观明了简单易懂。 4、航空级自润滑含油钢丝绳直径φ6mm，保证有效使用寿命不小于50万次；高强度塑料滑轮，直径φ90mm/114mm，操作舒适，有静音效果，同时配有防护罩。 5、器材表面采用两喷两烤喷涂工艺，涂层检测符合环保要求。 6、左右把手可调节高度，训练多样，科学合理 7、底脚配高稳定性橡胶脚垫,可保护室内地板。 8、连接部位采用8.8级镀蓝白锌螺钉，使器材连接稳固。 9、所有电镀件均通过48小时盐雾测试。 10、设计符合人体运动生理学和人体工学原理。 11、人性化调整设计使用者可轻易操作调整。 12、占地尺寸（mm）：4260*790*2390； 13、机台净重量（kg）：410㎏； 14、锻炼部位: 多部位； 整机质保：3年 ▲通过GB17498-2008通用安全要求检测，并提供检测报告。 | 台 | 1 |  | 工业 |
| 26 | 二头肌椅综合训练器 | 军霞、铁人、舒华 |  | 1、主架管材均采用100X50Xδ2.5mm 光亮平椭圆管材 2、器材表面采用两喷两烤喷涂工艺，涂层检测符合环保要求。 3、坐、靠垫均采用PU发泡一体成型，面皮选用厚度不少于1.1mmPU材质，并通过环保检测；内置PU发泡海绵密度为120°，稳定舒适。 4、底脚配高稳定性橡胶脚垫,可保护室内地板。 5、连接部位采用8.8级镀蓝白锌螺钉，使器材连接稳固。 6、设计符合人体运动生理学和人体工学原理。 7、人性化调整设计使用者可轻易操作调整。 8、占地尺寸：1190*890*990mm。 9、净重：58.6KG. 10、最大训练载荷：150KG 整机质保：3年 | 台 | 2 |  | 工业 |
| 27 | 包胶哑铃 | 军霞、铁人、舒华 |  | 2.5、5、7.5、10、12.5、15、17.5、20、22.5、25kgs各一对共10对计275KG 质保：3年 | 套 | 2 |  | 工业 |
| 28 | 哑铃架 | 军霞、铁人、舒华 |  | 规格：248*74*79cm,净重：95.5kg 质保：3年 | 台 | 2 |  | 工业 |
| 29 | 奥杆 | 捷英飞奥匹、金陵 |  | 1、材质：合金钢制成(42CR)，表面镀硬铬，产品要求不易生锈。 2、规格：长度2米2，杆子直径28mm，法兰内杆长度136cm,可放置铃片长度40cm,奥杆自重20KG，承重1000磅，两端配置弹簧卡扣，颜色要求镀硬铬本色 3、产品特点：4个滚针轴承，铜套2个，缓解杆子振动时的响声，不易生锈，男用杠铃杆，训练专用。 ▲4、产品已投保中国太平洋保险公司产品责任险 ▲5、产品具有CMA资质认证的第三方检验机构出具的经盐雾测试后无明显锈迹的检验报告 ▲6、产品具有弯曲变形试验检测合格报告（将奥杆两测固定情况下，在二个抓举位置均匀施加不小于450公斤的拉力下，持续时间不小于3分钟，卸去负荷后，杆子的弯曲程度不超过0.11mm) 7、产品提供在线保养说明和注意事项相关说明 8、质保期：12个月 | 根 | 8 |  | 工业 |
| 30 | 曲杆小杠铃 | 力士、捷英飞、军霞 |  | 材质：PU 规格：10/15/20/25/30kg | 套 | 1 |  | 工业 |
| 31 | 直杆小杠铃 | 力士、捷英飞、军霞 |  | 材质：PU 规格：10/15/20/25/30kg | 套 | 1 |  | 工业 |
| 32 | 10付小杠铃架1台 | 军霞、铁人、舒华 |  | 规格：121*89*148cm，净重69kg | 台 | 1 |  | 工业 |
| 33 | 罗马椅 | 军霞、铁人,舒华 |  | 1、主架管材均采用100X50Xδ3mm 光亮平椭圆管材 2、器材表面采用两喷两烤喷涂工艺，涂层检测符合环保要求。 3、靠垫均采用PU发泡一体成型，面皮选用厚度不少于1.1mmPU材质，并通过环保检测；内置PU发泡海绵密度为120°，稳定舒适。靠垫下部配备拉销，使用者可根据体型调节，保证舒适度及运动合理性。 4、把手采用铝合金材质管材，进行氧化处理，表面光亮且握感舒适，经久耐用，永不褪色。 5、底脚配高稳定性橡胶脚垫,可保护室内地板。 6、把手和滚轮的配合设计实现移动之便利性； 7、连接部位采用8.8级镀蓝白锌螺钉，使器材连接稳固。 8、设计符合人体运动生理学和人体工学原理。 9、人性化调整设计使用者可轻易操作调整。 10、占地尺寸：1235*1017*802mm。 11、净重：50.2KG。 质保：3年 ▲通过GB17498-2008通用安全要求检测，并提供检测报告。 | 台 | 3 |  | 工业 |
| 34 | 哑铃凳 | 军霞、铁人、舒华 |  | 1、主架管材均采用100X50Xδ3mm 光亮平椭圆管材 2、器材表面采用两喷两烤喷涂工艺，涂层检测符合环保要求。 3、坐、靠垫均采用PU发泡一体成型，面皮选用厚度不少于1.1mmPU材质，并通过环保检测；内置PU发泡海绵密度为120°，稳定舒适。 4、底脚配高稳定性橡胶脚垫,可保护室内地板。 5、滚轮设计实现移动之便利性； 6、连接部位采用8.8级镀蓝白锌螺钉，使器材连接稳固。 7、设计符合人体运动生理学和人体工学原理。 8、人性化调整设计使用者可轻易操作调整。 9、占地尺寸：1200*730*1110mm。 10、净重：26.5KG. 质保：3年 | 台 | 3 |  | 工业 |
| 35 | 深蹲架自由训练器 | 军霞、铁人、舒华 |  | 1、引领国际潮流的简约造型，设计独特，构造精巧。 2、主架管材采用100×50×δ3mm光亮平椭圆管材。 3、器材表面采用两喷两烤喷涂工艺，涂层检测符合环保要求。 4、底脚配高稳定性橡胶脚垫,可保护室内地板。 5、连接部位采用高强度8.8级镀蓝白锌螺钉，使器材连接稳固； 6、占地尺寸：1630*1710*1820mm。 7、净重：109KG。 8、需配合杠铃使用。 质保：3年 ▲通过GB17498-2008通用安全要求检测，并提供检测报告。 | 台 | 3 |  | 工业 |
| 36 | 拳击架 | 军霞、铁人、舒华 |  | 1、材质：钢管 2、尺寸：160×122×220cm 质保：3年 | 台 | 2 |  | 工业 |
| 37 | 多功能腹肌训练器 | 军霞、铁人、舒华 |  | 1、主架管材均采用100X50Xδ2.5mm 光亮平椭圆管材 2、器材表面采用两喷两烤喷涂工艺，涂层检测符合环保要求。 3、坐、靠垫均采用PU发泡一体成型，面皮选用厚度不少于1.1mmPU材质，并通过环保检测；内置PU发泡海绵密度为120°，稳定舒适。 4、把手采用铝合金材质管材，进行氧化处理，表面光亮且握感舒适，经久耐用，永不褪色。 5、铃片杆采用φ25光圆表面镀铬处理，外加φ50增强尼龙OP套，外表美观耐磨，且小孔及大孔铃片均可用。 6、配有调节缓冲垫，抗压耐磨。 7、底脚配高稳定性橡胶脚垫,可保护室内地板。 8、连接部位采用8.8级镀蓝白锌螺钉，使器材连接稳固。 9、设计符合人体运动生理学和人体工学原理。 10、人性化调整设计使用者可轻易操作调整。 11、占地尺寸：1550*800*920mm。 12、净重：75KG. 13、需配铃片使用。 质保：3年 | 台 | 1 |  | 工业 |
| 38 | 腹肌轮 | 军霞、铁人、舒华 |  | 1、材质：ABS+PP+TPR+钢管 2、规格:30.9*18.8*18.8cm 质保：3年 | 个 | 3 |  | 工业 |
| 39 | 战绳 | 捷英飞、奥匹、金陵 |  | 1、材质：内部绳体16股高强度涤纶编织， 把手处配置固定钢圈以及PE热缩管，收紧皮圈和堵头需硅胶材质，外层保护套高强度PVC夹网布。 2、规格：直径1英寸10米直径27mm/根，要求绳体保护套中部配有单独耐磨保护套，保护套尺寸为 36.5×18.5cm，保护套配有5cm粘扣带。 3、产品特点：特殊把手结构，内配置固定钢圈，防绳体与护套脱落，外套磨砂面PE热缩管，结实耐用，防滑性强。 ▲4、产品已投保中国太平洋保险公司产品责任险 ▲5、产品具有国家体育用品质量监督检验中心出具的产品检测合格的检验报告。 ▲6、产品无刺激性气味，具有带“CMA”或“CNAS"标志的第三方检验机构出具的关于产品材质对人体皮肤无过敏反应及无毒害的检测报告。 7、产品提供在线保养说明和注意事项相关说明 8、产品提供在线训练指导视频 9、质保期：12个月 | 条 | 4 |  | 工业 |
| 40 | 壶铃 | 捷英飞、奥匹、金陵 |  | 1、材质：铸铁材质，表面要求平滑干净，覆精细膜砂，重量标识要求明亮清晰。 2、规格：把手中部下端与球体中部上端间距64mm 3、产品特点：可以做各种推、举、提、抛和蹲跳等练习，通过锻炼可以有效地增强上肢、躯干及下肢等肌肉的力量。 ▲4、产品已投保中国太平洋保险公司产品责任险 ▲5、产品具有CMA资质认证的第三方检验机构出具的经盐雾测试后无明显锈迹的检验报告 6、产品提供在线保养说明和注意事项相关说明 7、产品提供在线训练指导视频 8、质保期：12个月 配重：4、6、8、12、16、20、24kg | 套 | 1 |  | 工业 |
| 41 | 轮胎训练器 | 军霞、铁人、舒华 |  | 1、材质：橡胶 2、规格：40/60/80kg 质保：3年 | 套 | 1 |  | 工业 |
| 42 | 半月形翻转轮胎 | 军霞、铁人、舒华 |  | 1、材质：橡胶 2、规格：整体重量：184KG，轮胎重：108kg底盘重：76kg | 套 | 1 |  | 工业 |
| 43 | 弹力带 | 军霞、铁人、舒华 |  | 1、材质：天然乳胶 2、支持多功能的训练技巧，辅助力量训练，抗阻力训练，牵拉等。 3、规格：1.3/2.2/2.9/4.5/6.4/8.3cm各一条为一套 质保：3年 | 套 | 2 |  | 工业 |
| 44 | 运动PVC地胶 | 浩康、英利奥、杰帝奇 |  | 1、产品总厚度：≥ 4.5 mm，耐磨层厚度≥ 1.2 mm。 2、反弹率≥90% 3、邵氏硬度（邵A）≥80 4、氯乙烯单体：未检出 5、可溶性铅：未检出 ▲6、223种高关注物质(SVHC)筛分测试报告，测试结果≤0.1%（w/w） ▲7、产品减震吸收性能良好，孔隙率49.5%-59.5%,如有请在响应文件中提供具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件作为佐证依据。 ▲8、产品玻纤含量≥19%,如有请在响应文件中提供具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件作为佐证依据。 ▲9、为保证产品在不同温度、湿度下的质量稳定性及良好的防潮性，要求产品防潮测试（①:试件侧立浸入温度为(20±1)℃的水中，漫泡(70±1)h,取出拭去试件表面水分②:-12℃~-25℃低温箱中冷冻(24±1)h③:从冷冻箱中取出立即放入(70±2)℃鼓风干燥箱中，烘干(70±1)h④:置于(20±5)℃室温下冷却(4±0.5)h⑤:①~④为一个循环，共9个循环，每个循环将试样上下翻转180°⑥:最后一个循环的烘干结束后进行再平衡处理）不低于1500h后，试样无粉化、无破损、起皮和分层，灰卡评级≥5级,如有请在响应文件中提供具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件作为佐证依据。 ▲10、为保证产品质量老化后的颜色稳定性及耐污染性，参考GB/T 1690-2010标准，产品连续耐化学试剂（矿物油）1000h、1500h、2000h、2500h、3000h、3500h后，样品无明显变化，无变色，无起泡，无开裂等现象，且耐化学试剂（矿物油）后灰卡评级均≥5级,如有请在响应文件中提供具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件作为佐证依据。 ▲11、提供连续两个年度产品总体积收缩率≤0.5%的证明,如有请在响应文件中提供具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件作为佐证依据。 ▲l2、为保证产品的耐用性，产品应通过踩踏实验，单次实验不少于5万次踩踏后，样品外观无粉化、开裂、变形等异常现象，样品无明显变化,如有请在响应文件中提供具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件作为佐证依据。 ▲13、耐化学试剂（矿物油）3000h后，无明显变化，无变色、无起泡、无开裂等现象，垂直变形≤0.5mm，冲击吸收≥31%,如有请在响应文件中提供具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件作为佐证依据。 | ㎡ | 395 |  | 工业 |
| 45 | 力量器械缓冲地垫 | 川宇、川奥、利德 |  | 1：技术参数 1.1材质： 高弹性聚合物 1.2规格： 长50cm*宽50cm 1.3厚度： 2.0cm 2、产品特点：由环保橡胶底料与EPDM橡胶面层，经过高温高压完美的黏合而成。是一种安全舒适、耐用、美观的地面材料，室内专用； ▲3、地垫产品根据EN 14904:2006 在常温环境中 冲击吸收＞59%(提供检测报告 扫描件并加盖公章) ▲4、地垫产品依据GB/t 11982.1-2015 满足240小时室内老化（氙灯）测试；48小时红牛耐污测试，地垫产品耐污等级达到0级，外观无变色、无粉化、无可见开裂、无起泡、无斑点；(提供检测报告 扫描件并加盖公章) ▲5、 橡胶地垫颗粒原材料具有热重法成分分析的测试报告，依据（ASTM D6370-99(2019)），有机物达到65%以上；橡胶地垫所使用的颗粒原料，灰分含量低于6.5%；(提供检测报告 扫描件并加盖公章) 地垫产品依据GB/T16886.10-2017《医疗器械生物学评价 第10部分：刺激于皮肤致敏实验》6.3的规定；测试皮肤刺激反应类型均为极轻微。(提供检测报告 扫描件并加盖公章) | ㎡ | 230 |  | 工业 |
| 46 | 肋木架 | 军霞、铁人、舒华 |  | 1、锻炼部位：颈部、肩部、胸部、背部、手臂、腿部等 2、规格：高度范围1300-2800mm；宽度范围900-1300mm。 质保：3年 | 个 | 2 |  | 工业 |
| 47 | 健身房镜子 | 定制 |  | 总长16.4米、高度2.4米 加9mm背板 | 平方米 | 42 |  | 工业 |
| 48 | 音响设备系统 | 飞利浦、漫步者、纽曼 |  | 4音响套装45HZ-18KHZ,外观尺寸506*290*322mm，功放参数：输出功率(8Q，THD+N=1%):450W+450W；频率响应:20HZ-20KHZ(+0，-3DB)；谐波失真:<0.04%；尺寸:445X88X308MM；电源电压:210-230VAC.50HZ；电源功耗:950W； 音响参数：类型(TyPe):3分频5单元扬声器系统低音单元(Woofer):10英寸，重50mm音圈.120mm磁钢高音单元(Tweeter):3英寸纸盆高音4只系统阻抗(Impedance):8n频率范围(req Range):40Hz~20KHz/-10dB频率响应(re9 Response):45Hz~20KHz/-3dB灵敏度(ensitivity):90db/w/m最大声压级(Maximum SPL):112dB/118dB(峰值)分频占(ressoxer Point):1.2KHz | 套 | 1 |  | 工业 |
| 49 | 制冷、制热设备 | 格力、美的、小米 |  | 6台3匹立式柜机，一级能效；适用面积：30-40m 面板材质：ABS塑料；制冷功率：2040W；内机最大噪首：47dB(A)； 制热功率：3100W；外机最大噪晋：56dB(A)；扫风方式：上下/左右扫风 睡眠模式：按键调节；制冷量：7210W；制热量：9660W； 循环风量：1200m3/h；电压/频率：220V/50Hz；内机机身尺寸：宽454mm,高1858mm,深376mm 外机尺寸：宽958mm,高660mm,深402mm；含辅料、安装、和冷媒。 质保：6年 | 项 | 1 |  | 工业 |
| 50 | 灯光 | 七大洲、海洋王、顶鸣 |  | 1、体育场馆专业LED平板灯，LED单灯功率150W士3%，功率因数≥0.98，额定输入电压AC100- 240V，频率50Hz，配有防坠落措施； 2、灯具采用一体式设计，SMD封装方式，整灯防护等级≥IP50； 3、灯具发光面采用高透光PMMA或高透光PC材质，配有外置防眩光格栅或防眩光挡板； 4、灯具采用不少于540颗灯珠，每颗额定0.5W，实用不大于0.28W，以减小光衰的影响； 5、灯珠通过-40°C及+105°C高低温试验，试验时间不少于48h,试验后，样品恢复到室温(25℃±2℃)后，外观应无异样； 6、整灯效能≥80lm/W，总光通量≥12000lm ，一般显色指数≥80，色温≥5000K，色容差≤5； 7、灯具平均无故障时间不少于20000H，送检同功率样品灯具不低于5个且20000H内灯具点亮过程中未出现短路跳闸现象，且各项功能正常，总失效数为0； 8、灯具平均无故障时间≥20000H，送检同功率样品灯具不低于5个且单个灯具连续实测时间不少于1700H，测试时间内灯具无不能发光或无部分光源不发光； 9、灯具6000小时光通量维持率不低于98%； 10、灯具通过光生物检测，结果可达无危害类； 11、灯具感应电流密度实测值≤0.085； 12、灯壳采用铝型材，灯具整体长度1000mm±20mm、综合大小比例美观程度，水平宽度不应大于130mm。 ▲以上5-11条供货时需提供第三方检测机构出具的加盖CMA资质章的检测报告和全国认证认可信息公共服务平台网站 | 盏 | 26 |  | 工业 |
| 51 | 房间区域划分 | 定制 |  | 房间区域隔离，轻钢龙骨双层板，一层九厘板一层石膏板；底部砌砖 红砖砌墙.水泥.沙.复粉；轻钢龙骨基层.九厘板打底.石膏板明面.约94平方 1.轻钢龙骨：，按竖向龙骨间距400mm计算，约需龙骨总长2925米； 2.石膏板：普通石膏板约（1.2m×2.4m），双层需234张； 3.隔音棉 4.辅材：螺丝、密封胶等，人工安装 | 项 | 1 |  | 其他未列明行业 |
| 52 | 旧墙美化装饰 | 嘉宝莉、立邦、三棵树 |  | 嘉宝莉牌乳胶漆.顶面滚涂灰色乳胶漆；滚涂白色乳胶漆.腻子粉批刮脱落.开裂部分.两人工打磨.约520平方 1、高端乳胶漆： 2、人工打磨； 3、表面处理 4、辅材（如腻子、底漆） | 项 | 1 |  | 其他未列明行业 |
| 53 | 墙面文化 | 定制 |  | 设计造型画面，2CM厚PVC板UV，面加亚克力面板，部分主题立体水晶字；含UV高清喷绘，色彩鲜艳，适合大幅面造型约100平方（具体量实际按装修设计调整） 1、10cm字和50cm字； 2、2CM厚PVC板UV打印； 3、透明亚克力（3mm厚） 4、水晶字 5、辅料人工 | 项 | 1 |  | 其他未列明行业 |
| 54 | 玻璃门 | 定制 |  | 1.0钢化玻璃定制.不锈钢包边.旧门拆除后人工安装.约12平方。 1、1.0厚玻璃；2、包宽边造型：宽度5-10cm，人工安装拆除 | 项 | 1 |  | 其他未列明行业 |
| ▲商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同签订时间及履约期限和地点 |  |  | 1. 合同签订时间：自中标通知书发出之日起 15 日内签订，因不可抗力原因延迟签订合同的，自不可抗力事由消除之日起 5 个工作日内完成合同签订事宜。 2、、交付时间（期限）：合同签订之日起90日内完成供货安装调试并交付使用。 3. 交付的地点：崇左市，采购人指定地点。 |  |  |  |  |  |
| 报价及其他要求 |  |  | 1.要求投标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。 2.投标报价包括但不限于货物及其附件的设计、采购、制造、出厂检测、试验、运输、保险、以及机械设备、安装、调试、履约验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等一切税金和费用。投标人在固定总价中必须考虑各种风险费用。在合同履行过程中，采购人不予支付合同以外的其他费用。投标人负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。 3.投标人提供的货物及制作安装采用的各种配件、材料均必须满足国家和行业规范标准。 |  |  |  |  |  |
| 付款方式 |  |  | 付款方式：1、合同签订后供应商部分设备进场后采购人在收到发票 10 个工作日内支付合同金额的30%预付款； 2、完成合同价供货的80%并初步验收合格后支付至合同总金额的60%； 3、采购货物经验收合格后，支付至合同金额的100%。 |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  | 按国家有关的产品“三包”规定实行“三包”，所有产品为全新产品，符合国家相关标准。除特别注明外，所有设备安装调试并经用户验收合格之日起质保期不少于1年（若国家或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目要求的，应按国家或生产厂家的规定执行，若投标人在投标文件中承诺高于该期限，按照投标人承诺），质保期内负责维修、更换配件，负责向用户提供设备维修及正常维护保养所需的零部件，保修期外提供终身维修服务。需求表中特别注明的按需求表中的执行。 |  |  |  |  |  |
| 售后服务 |  |  | 1.投标文件中应注明维修保养期及维保范围，提供保修年限、上门保修服务及货物保养、服务说明，超过保修期之后，紧急情况下如何处理问题的说明。 2.在质量保证期内货物非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，中标人应予以技术服务、维修或货物更换，并承担相应费用和零部件的费用。中标人须负责设备的安装调试和技术培训，解决货物的使用过程中出现的各种问题及提供技术指导。 3.中标人应提供7×24 小时咨询服务，对于系统设备在使用过程中出现的问题，在1小时内响应，如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在接到用户通知后，4小时赶到现场提供服务；12小时内未解决的中标人应提供详细的应急解决方案，24小时内修复使用，因中标人工作延误，造成采购人损失的，中标人应负赔偿责任。 |  |  |  |  |  |
| 产品质量要求 |  |  | 要求投标货物及其所有零部件、配件必须是符合国家有关质量和安全强制要求和标准的产品。 |  |  |  |  |  |
| 核心产品 |  |  | 本分标核心产品为 豪华商用智能跑步机、运动PVC地胶 产品。 |  |  |  |  |  |
| 规范标准 |  |  | 采购标的需执行国际标准、国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 |  |  |  |  |  |
| 采购标的验收标准 |  |  | 1.验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 2.采购人对中标供应商提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。 3.中标供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。中标供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。 4.中标供应商需负责安装、调试，直到设备运行符合技术要求，采购人方可组织验收。 5.采购人组织验收，中标供应商必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。 6.验收环节要求：交货时采购人根据中标人的投标文件以及相关国家标准进行验收，如所提供货物在验收过程中出现无法满足招标文件规定的参数及要求的或与投标文件响应不符合的采购人不予验收并终止合同，并上报上级主管部门，由此产生的一切经济损失由中标人自行负责。 7.其他未尽事宜应参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205 号]规定执行。 |  |  |  |  |  |
| 进口产品说明 |  |  | □本表的第 项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。 ☑本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |  |  |  |  |  |
| 二、其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 根据本项目需求，供应商在投标文件中提供针对本项目的技术方案、项目实施方案、质量控制措施、售后服务方案，以作为评标依据。 注：上述内容评分详见第四章“评标方法及评标标准”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

6分标：

| 货物需求一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6分标 |  | 小学体育教育实训室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 采购货物名称 | 参考品牌 |  | 技术参数 | 单位 | 数量 |  | 参考图片 | 中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件2） |
| 1 | 高级智慧教室终端 | 东信同邦、豪威、希沃 |  | 整体要求： 1、智慧教室终端为嵌入式架构一体化设备 ，仅需一台主机及触控屏 ，多品牌多主机机柜集成方式视为无效投标；内置智慧控制、专业录播、大规模互动、音频处理器、无线麦功放、 信息发布、无线覆盖、蓝牙、IP 打铃、无线投屏，可扩展飞屏、分组教学、物联控制等功能模块， 内置的功能模块可原机增减扩展；所有功能通过同一块触控屏进行可视化操作，不接受多台中控界面操作方式 。 2、支持将传统录播教室、多媒体教室、智慧教室的诸多按键、遥控器、 中控等操作界面 ，系统地整合到一块触控屏进行可视化操作，将授课老师从复杂的设备操作中解放出来 。操作控制界面如多屏互动、精品录播、远程互动、设备控制等 ，无需使用浏览器或打开别的 APP，直接通过触控即可对功能进行操作，简单易用； ▲3、为了实现产品的稳定性使用 ，设备具备高可靠性 ，平均无故 障时间≥100000 小时 ，供货时提供国家认可的第三方检测机 构出具的产品符合性证书和可靠性试验检测报告复印件。 内置智慧控制模块： ▲1、 内嵌一块操作界 面简明的触摸屏，支持多点触控，支持 ≥4K分辨率，实现对整个系统的 可视化操作 ，触控即可实现用户登录、设备开关、信号切换、录制 一键启停、互动拨号及挂断、无线同屏、系统设置等操作 ，授课老 师经过简单培训即可自行操作终端的所有教学功能。 ▲2、可实时显示查看所在教室设备信息、 网络信息、使用状态等， 包括教室名称、用户名称、导播画面预览、录制状态指示、远程互 动状态、设备 IP 等多种状态信息；可作为辅助 显示器同步显示电脑桌面信号。通过手指划动即可实现不同操作界 面的翻页切换。供货时提供以上全部功能的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标单位公章 。 3、在老师在授课过程中 ，教学工具栏采用与授课电脑桌面并列显示的方式。 工具栏可以一直显示且不会遮挡电脑桌面，不会造成工具栏遮挡授课课件、授课电脑操作按钮等情况 ，不影响老师授课； ▲4、具备无线路由器功能 ，支持多个终端点的稳定接入；供货时提供以上全部功能的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标单位公章 。 5、无需另配投屏仪 ，智慧教室终端内置无线投屏 ，方便快捷地将手机、平板、 电脑内容同步显示到显示设备上。录播设备不仅可以录制上课电脑的桌面信号 ，也可以录制无线投屏的画面，让老师通过手机、平板展示的课件内容和圈点批注过程也能完整记录，适应老师利用移动终端上课的教学模式； 6、 触控屏支持圈点批注功能 ，当老师在授课的时候 ，可以选择笔可对当前授课内容圈点出重点方便学生查阅 ，同时可以对授课内容做批注说明 。 圈点内容可以是台式机、外接笔记本、无线投屏信号； ▲7、内置教师权限管理模块，教师可通过账号密码、二维码扫码、 IC 卡刷卡等多种方式登录设备 ，设备可以自动读取教师信息与权限，支持对接资源平台 ，自动开启个人空间、自动匹配个人数据等。供货时提供以上全部功能的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标单位公章。 ▲8、可自动采集上传用户及设备的使用信息， 生成教师考勤、教师行走区域等有关数据 ，进行统计和分析 ，形成图例或报表 ，为管理者提供教学行为与设备使用率的教育大数据（提供教师行走热点图界面截图复印件 ，并加盖投标单位公章）； ▲9、 内置信息发布系统 ，可实时接收显示管理员推送的音频、视 频、图片、文字等信息，接收权限分为高优先级-强制收看和低优先 级-非强制收看两类，非强制性内容教师可通过触控屏关闭，强制推 送则无法关闭。供货时提供以上全部功能的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标单位公章。 三、 内置录播模块： ▲ 1、 内置全自动精品录播模块 ，要求集导播录制与切换、定位跟 踪、音视频编解码、远程互动、音频处理及功放、存储（硬盘容量 ≥1TB）、流媒体服务器等于一体，要求具备≥6 路 4k 高清视 频信号采集输入， ≥2 路 4k 高清视频信号输出 ，5 路 MIC 麦 克风音频信号输入， 1 路立体声音频信号输入 。供货时提供以上全部功能的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标单位公章。 2、轻点智慧教室终端触控屏即可实现录制、停止、加时等功能， 无需登录录播平台； 3、视频录制开启时具有倒计时提醒界面， 当用户通过液晶触控屏 启动录制后，设备可以自动在教室的液晶大屏或投影幕上叠加醒目 的录播倒计时计数提示信息，让老师可以有时间调整好自己的状态再开始录课 ，通过此功能可有效去除录制的垃圾镜头； ▲ 4、通过终端触控屏可预览需要录制的画面 ，老师可检查录制前的仪态；提供该功能的操作界面截图复印件，并加盖投标单位公章； ▲5、录制完成后 ，在控制屏上形成录制列表可快速预览回看播放 ，方便老师确认录制情况；提供该功能的操作界面截图复印件，并加盖投标单位公章； 6、 内置高精度全自动跟踪定位系统 ，能 够精准全场景采集教室内活动目标的轨迹， 生成精品课件； ▲7、LAN≥4；HDMI 输入≥2，HDMI 输出≥2；网口≥2，USB 接口≥ 1 ，RS232 控制口≥2；采用 AAC 音频编码技术 ，MIC 接口≥5；支持音频线性输入 LINE IN≥1、输出 LINE OUT≥1 ，音 频输出 AUDIO OUT≥2;独立 DBG 调试接口;支持触摸一体机通讯 接口≥ 1。提供设备实物接口清晰图片， 以便验证 ，并加盖投标单位公章； 7、 内置数字音频处理模块 ，无需另配音频处理器 ，无需配置独立的功放， 内置 2*60W 数字功放 ，具备双声道扩声输出 ，智慧教室终端主机既可直接接入无源音箱扩声 ，也可直接外接有源音箱扩声； 8、支持 EQ 均衡调节、 回声抑制、增益调节、幻象供电及音频采样率和比特率设置。支持对音频输入输出通道进行音量调节 ，支持对音频输出通道进行静音设置 ，支持网络远程调试。 四、 内置互动教学模块： ▲ 1）要求采用标准 H.323 协议 ，支持高、中、低多码流功能 ，支持 H.239 双流功能 ，可直接与采用标准 H.323 协议的视频会议 MCU、视频会议终端、台式机笔记本终端、手机（平板电脑）终端APP、第三方互动录播系统等进行互联互通 ，多终端的远程互动教 学应用 。提供清晰的 H.323 网守注册功能配置界面截图验证。 2）通过触控液晶屏直接拨号即可与其它互动方进行音视频互动， 简单易用 ，不接受 IP 地址拨号等不适应常态化教学的复杂呼叫方 式。 3）互动上课过程中 ，主讲教室和听课教室看到的远端画面要求是不同的画面布局：授课状态时，主讲老师看到的是远端多个教室的 多分屏画面，便于观察所有远端教室学生的听课状态 ，所有听课教 室学生看到的是主讲教室的单画面，便于更清晰的观察老师上课行 为；与远程学生点名交流时 ，主讲老师看到的是主讲教室和远程学 生的双分屏对讲模式画面，远程互动教室的学生看到的是主讲教室 单画面。 4）具有抗丢包(30%)处理能力 ，在网络丢包达 30%的情况下视频 可以流畅播放，帧率也不低于 25 帧/秒；具备丢包恢复功能：在网 络丢包 80%的情况下，声音清晰连贯，语音质量评估值 MOS_LQO 不低于 3； | 台 | 1 |  |  | 工业 |
| 2 | 嵌入式录播系统 | 东信同邦、豪威、希沃 |  | 1. 具备直播、点播、录制管理、导播控制、系统设置、参数修改等 功能； 2.为保证系统与资源平台进行资源对接 ，要求系统支持 RTP、 RTSP、RTMP 等音视频传输协议，支持所录制的视频文件 FTP 自 动上传至服务器功能； 3.为保证直播观看和视频交互流畅进行 ，要求画面延迟≤300ms （局域网）； 4.支持公网 CDN 直播推送 ，支持公网视频平台进行直播对接 ，支 持平台数量≥3 个 ，进行活动视频的大规模直播； 5.录制模式支持本地电影模式、资源模式视频录制和双模式同步录 制； 6.支持分辨率自适应功能， 以适应老师中途更换课件信号源设备 ， 无需手动调整主要设备分辨率或重启， 自适应 1920×1080 以下 任意分辨率 ，支持动态改变输入信号的分辨率直播不断流 ，也不会 中断录制过程； 7.录制文件采用标准流媒体 MP4 格式； 8.多码流功能 ，具备高、 中、低多码流直播功能 ，在直播时可切换 视频的清晰度， 以适应不同带宽用户的观看需求； | 套 | 1 |  |  | 工业 |
| 3 | 高清云台摄像机 | 东信同邦、豪威、希沃 |  | 1、传感器类型： 1/ 1.8 英寸高品质 CMOS 传感器； 2、传感器像素 ：总像素 ：842 万； 3、镜头焦距 ：20 倍变焦 f ＝6.25～ 125mm 4、光圈系数 ：F1.58~F3.95； 5、水平视角 ：2.0 ° (窄角)～35.7 ° (广角)； 6、水平视角 ：3.5 ° (窄角)～60 ° (广角)； 7、 电子快门： 1/25s~ 1/ 10000s； 8、支持 2D/3D 数字降噪 9、聚焦系统支持自动、手动等； | 台 | 4 |  |  | 工业 |
| 4 | 光能黑板 | 蓝贝思特、维酷、酷彩 |  | 一、硬件要求 1、光能黑板第四代或以上采用和触控一体机相搭配的组合方式 。单块光能黑板 ≥ 1290（长）* 1158（高）mm。下边框具有可调节平台，可根据 触控一体机高度进行调整 ，兼具置物功能。 2、光能黑板采用压力感应技术 ，任何硬度适中的物体均可书写，无需专用耗材 。单点书写、可擦次数达 10 万次。 ▲3、板书笔迹可视距离 40 米，可视角度≥150 ° , 对比度≥150:1。 （供货时提供中国合格评定国家认可委员会认证的检测机构所出具的检测报告复印件并加盖厂家公章，并提供全国认证认可信息公共服务平台对应检测报告查询记录截图。） ▲ 4、光能黑板应无频闪、无背光 ，上膜不应产生眩光 。光泽度不高于 30，透光率不低于 87%，雾度不高于 40% 。（供货时提供中国合格 评定国家认可委员会认证的检测机构所出具的检测报告复印件并加盖厂家公章，并提供全国认证认可信息公共服务平台对应检测报 告查询记录截图 。） 5、一键擦除：每块光能黑板，仅有一个按键，按下一键擦除按键， 可实现板书的全部擦除 ，擦除后无明显残留痕迹。 6、局部擦除 ：可使用板擦和手势对板书进行局部擦除。擦除精度 小于 10mm*10mm ，擦除延时＜60ms。光能板具有独立供电装 置 ，可在液晶屏关机的情况下独立使用 ，不影响局部擦除功能。 ▲7、为保证停电情况下仍可正常使用 ，产品内置电池组 ，并通过电池组保护电路和充电安全防护的测试 ，符合标准要求 。（供货时提供中国合格评定国家认可委员会认证的检测机构所出具的检测报告复印件并加盖厂家公章，并提供全国认证认可信息公共服务平台对应 检测报告查询记录截图 。） 8、黑板表面具有暗格，用以提供给师生在书写板书时的直线参照， 可避免板书歪斜。黑板表面可吸附磁贴、磁扣等教学工具，便于老 师教学使用。 ▲9、光能黑板通过低温-30℃ , 高温 80℃ , 恒定湿热 40℃、95%RH测试 ，产品外观无变形、损坏等现象 ，通电运行正常 。（供货时提供中国合格评定国家认可委员会认证的检测机构所出具的检测报告复印件并加盖厂家公章，并提供全国认证认可信息公共服务平台对应检 测报告查询记录截图 。） 10、边框采用铝合金材质 ，坚固耐用 ，具有较好的耐腐蚀特性。 11、采用一体式按键指示灯，可通过不同颜色、闪烁等方式表示擦 除、 电量不足等工作状态。每块光能黑板具备 DC 接口*2 和 USB 接口*2 ，方便用户使用。 ▲ 12、光能黑板通过抗电强度 1500V 试验 ，无击穿现象 ，符合 GB4943 的安全要求。（供货时提供中国合格评定国家认可委员会认证的 检测机构所出具的检测报告复印件并加盖厂家公章，并提供全国认 证认可信息公共服务平台对应检测报告查询记录截图。） ▲ 13、通过恒定力和冲击试验，产品的安全防护强度符合标准要求。 （供货时提供中国合格评定国家认可委员会认证的检测机构所出具的检测报告复印件并加盖厂家公章，并提供全国认证认可信息公共服务 平台对应检测报告查询记录截图。） 二、软件要求 1、 同步互联：左、右光能黑板可与触控一体机进行互动 ，将光能 黑板的内容与触控一体机无缝连接，教师在光能黑板上的书写内容 可同步显示在触控一体机上。 2、颜色切换 ：可设置不同的软件端笔迹颜色 ，可实现老师对于教 学重点的标识及批注； 3、板书记录：可同步传输老师的板书到软件界面；按下清除键后， 板面和软件端的笔迹均可以被清除；点击“前一页”可找回清除掉的板书； 4、单双页切换 ：两种光能黑板的书写记录模式 ，支持单板书写记 录内容为一个单页面，也可以支持双板同时书写时记录在一个页面 上； 5、桌面切换 ：黑板书写内容和屏体显示内容可一键切换 ，不影响 老师正常授课操作。 6、一键保存：支持将板书内容保存为 PDF 文档，便于学校对课堂 板书的管理和传递。无需花费时间找存储路径 ，点击“打开”，直 接进入存储位置 ，快速找到存储文件。 | 套 | 1 |  |  | 工业 |
| 5 | 指向性话筒 | 东信同邦、豪威、希沃 |  | 1、频率范围 ：40-18000 Hz； 2、灵敏度：-35dB（ 18mV/Pa）；指向性：超窄指向；拾音角度： 100 ° ; 3、 阻抗 ：200Ω; 4、最大声压级： 132dB； 5、工作电压 ：48V 幻象供电； 6、信噪比 65DB； 7、可吊式安装。 | 套 | 6 |  |  | 工业 |
| 6 | 无线话筒 | 东信同邦、豪威、希沃 |  | 1.智慧教室终端配套使用； 2.方便小巧， 内置锂电池； 3.具备 2.4G 无线传输、 4.内置蜂鸣器 ，可实现无线失联报警功能， 5.采用 Tape-C 充电接口 ，支持手持和领夹两种方式使用 | 台 | 1 |  |  | 工业 |
| 7 | 音箱 | 东信同邦、豪威、希沃 |  | 1. 箱体由高密度纤维木板制作，表面采用耐磨喷漆处理，箱体为多 边形结构 ，室内壁挂安装设计 ，安装极简； 2.采用大口径高音单元和大磁缸高性能低音单元 ，组成二单元二分 频全频音箱； 3.功耗 ：30W； 4.频响 ：75Hz-18KHz； 5.灵敏度 ：89dB 5.声压级输出： ≥103dB； 6.喇叭 ：6.5 英寸低音 3 英寸高音； 7.额定阻抗:4ohms | 套 | 2 |  |  | 工业 |
| 8 | 全自动跟踪系统 | 东信同邦、豪威、希沃 |  | 1. 采用嵌入式全自动跟踪系统 ，无需另配跟踪主机,要求采用图像识别主动跟踪技术 ，有较强的防干扰性，教师和学生无需佩戴任何 辅助设备 ，也无需在学生触碰范围内安装辅助定位摄像头； ▲2.具备对跟踪识别区域任意圈画标识功能 ，可满足异型教室（如弧形、多边形教室等）、分组教室等教室环境 ，排除干扰区域，提高目标跟踪识别准确率；（提供跟踪配置管理界面截图） 3.全自动录制时 ，具有合理的画面跟踪切换机制 ，能智能进行老师特写、老师全景、学生特写、学生全景、老师 PPT 课件的画面的自动切换。特写镜头应自动识别距离的远近自动调节摄像变焦功能始 终保持老师/学生的特写画面；特写画面的大小、远近可以预设调节； 4.教师区与学生区切换时不产生垃圾镜头： 当老师走下讲台进入学 生区前半部分，镜头先切换为教师全景 ，当老师走下讲台进入学生 区后半部分，镜头才切换为学生全景 ，有效避免讲台区和学生区的 画面频繁切换产生垃圾镜头问题。学生跟踪具有多人员识别与拍摄 策略；单人站立拍摄特写、多人站立拍摄全景 。支持多种逻辑跟踪 技术 ，支持自定义老师、学生的画面布局 ，支持学生起立回答问题 时切换为“学生特写画面” 或者“老师与学生双分屏互动画面”。 支持 VGA 信号自动检测跟踪 ，支持自定义 VGA 保留时长； 5.老师身高自适应：针对男女老师身高差别大的特点 ，要求具有老师身高自适应系统，无论老师是否面对摄像机均能自动适应身高差异 ，使老师头部到拍摄画面顶部的距离始终保持最佳比例； 6.学生身高及面部朝向自适应 ：针对学生身高差别大而且落座位置不规律的特点 ，要求具有学生身高自适应功能；为适应学生分组围 坐的分组教学新模式，要求学生定位必须采用景深成像算法及行为 分析系统 ，不受学生是否正面朝向摄像机的影响； | 台 | 1 |  |  | 工业 |
| 9 | 3D 跟踪探测器 | 东信同邦、豪威、希沃 |  | 整体要求：能实时侦测老师、学生的行为 ，伴随授课过程完成实时的数据采集，成为教育大数据的重要来源， 同时能配合系统完成精准的自动跟踪 ，传感器要求采用 3D 传感技术； 1、为进行课堂内教学数据分析 ，能确定教师和学生的实时位置信息是支持基础 ，也是对教师在教室内热点图、走动距离等数据自然生成的必要条件 。要求传感器能够对可视范围内所有人物目标追踪 ，精准标定人物目标三维坐标； 2、要求传感器内置定位检测智能算法 ，能独立使用 ，可根据教室长度和宽度进行灵活的组合； 3、传感器内置视频摄像头和光学感应镜头 ，双目深度信息测量。 静态像素 130 万，支持 1280*720 分辨率；传感深度范围：1.2-9.8 米；接口 ：RJ45；网络协议 ：UDP、TCP； ▲ 4、要求与智慧教室终端同一品牌 ，投标人需在供货时提供传感器实时侦测 3D 界面截图，侦测内容需含人物高度、纵向距离 和横向距离等数据；并加盖投标人公章； 5、综合运用景深识别、视觉感知分析、面部识别分析等多种算法， 准确定位目标。 | 个 | 2 |  |  | 工业 |
| 10 | 机柜 | 图腾、精密威尔、沙苇渡 |  | 1、19 寸 22 U 机柜；宽 600，深 600，高 1166MM，容量 22U ， 符合 ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494；PART1、 DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92；兼容 ETSI 标准。 2、5MM 厚单开钢化玻璃前门（前门边带蓝色装饰条）； 单开钣金后门； 前后门免焊加强筋结构； 前后门配高级典雅锁； 承载:静载 800KG(带支架) 防护等级:IP20 3、主要材料:方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板,镀铝锌板材质方孔条与安装梁,设备安装时自动等电位,无锐边方孔条,在安装维护中 不割伤手. 其余 ：SPCC 优质冷轧板； 厚度 ：方孔条 2.0mm；安装梁 1.5mm；其余 1.2mm。 表面处理:方孔条、安装横梁：镀铝锌板 ；其余 ：脱脂、硅烷化处理 、静电喷塑。 4、机柜安装： 19”安装 ，方孔条可调节深度 ，前后共 4 根 。为便于安装 ，方孔条上有 U 制标识。 5、每台机柜配一条环保-10A 输入输出 PDU ，含线八位万能插座 PDU ，功率 2500W。 6、配件 ：每柜一块固定层板（每块可承重 60KG） ，每柜配两组 散热风扇内嵌式（噪声小于 60 分贝 ，无安装板振动声） | 套 | 1 |  |  | 工业 |
| 11 | LED 时钟 | 汉时、讯鹏、赛思 |  | 汉时（ Hense）LED 大屏电子钟大尺寸 | 套 | 1 |  |  | 工业 |
| 12 | 书籍 | 国产 |  | 体育相关书籍 ，不少于 8000 册。 | 套 | 1 |  |  | 零售业 |
| 13 | 千兆交换机 | 华为、深信服、锐捷 |  | 24 口交换机 ， 弱三层接入交换机，24 个 10/ 100/ 1000M 自适 应电口 ，4 个 1G SFP 光口， 固化交流电源和风扇 | 台 | 1 |  |  | 工业 |
| 14 | 路由器 | 华为、深信服、锐捷 |  | 路由器 AX3 1.最高传输速率3000M 2.支持全千兆网口 3.支持mesh 4.支持双频段：2.4G/5G | 台 | 1 |  |  | 工业 |
| 15 | 系统集成 | 国产 |  | 所有设备施工所需辅材（包括但不限于音视频线、线管、接头等）及安装调试。 | 项 | 1 |  |  | 工业 |
| 16 | 环境改造 | 国产 |  | 1.二级边吊顶，37米，主、副龙骨为轻钢龙骨 ，专用配件 ，面封 9 厘板， 1 0mm 厚石膏板饰面 2.窗帘盒，10米，15 厘大芯板打底、 1.0 防潮石膏板、饰面 3.方通吊顶，85平方米，50*65 间距 70 木纹色方通吊顶 4.顶面喷漆，152平方米，灰色顶面喷漆 5.油漆，142平方米，标准配置为多乐士金装五合一墙漆；腻子找平三遍 ，修阴阳角 ，打磨 ，滚涂两遍。 6.封柜子顶部，6平方米，柜体同色背板封平 7.不锈钢地脚线，37米，0.8mm 拉丝无指纹不锈钢踢脚线含 9 厘板打底 8.电路改造，85平米，(1)桂林总厂铜芯线 ，穿线套管；(2)插座 4m3 线 ，照明线路 2.5m2 线；(3)含开关面板 9.方通灯，15盏，1200*70 方通灯(24 瓦 6000k) 10.墙板，22平方米，9mm 竹木纤维护墙板(含 9mm板打底） 11.窗帘，20米，面料要求；卡帝绒环保阻燃遮光布，100%涤纶，每平方米的布重≥800 克；遮光率≥85%。耐光色牢度≥5 级，经向原料 50D×50D 特种复合丝， 纬向原料 300D 黑色切片丝 ，密度 ：经向 1246 根/10cm ，纬向 268 根 / 10cm，耐干摩擦色牢度 4-5 度，耐湿摩擦色牢度 4-5 级；耐皂洗色牢度： 变色≥4-5 级 ，沽色≥4-5 级 。阻燃 ：阻燃性能符合国家标准GB20286-2006(公共场所窗帘标准》;依据标准：符合：GB 18401-2010 标准《国家纺织产品基本安全技术 规范》；甲醛含量：符合 GB/ 18401-2010 限量标准≤20mg. ▲ 4.异味 ：无异味。 | 项 | 1 |  |  | 其他未列明行业 |
| 17 | 文化建设 | 国产 |  | 符合教室氛围及专业建设，不少于50平方亚克力板材或喷绘,底板用1cmPVC或木板，立体字和图形用1cmPVC、亚克力或太空板 | 项 | 1 |  |  | 其他未列明行业 |
| 6分标 |  | 体育师范生技能录播室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 采购货物名称 | 参考品牌 |  | 技术参数 | 单位 | 数量 |  | 参考图片 | 中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件2） |
| 1 | 常态化智慧教室终端 | 东信同邦、豪威、希沃 |  | 一、整体要求： 1.要求主机采用低功耗、稳定性高的嵌入式ARM处理器架构设计，核心芯片为国产芯片，不接受采用X86架构设计类产品；CPU≥8核，GPU≥四核 ，内存：≥8G；NPU至少支持6TOPS算力。 2、要求终端高度融合教室各项应用功能，包括电子白板 、圈点批注、录播、网络中控、远程互动、物联控制等。无需多块屏幕，通过一块讲台屏可显示授课电脑 PPT和完成上述所有应用，简单易用，减少老师学习成本，提高老师教学效率。 3.为方便系统使用和部署实施，节省教室空间，要求智慧教室终端采用主机加外接触控屏的设计，主机采用标准机架式设计，支持讲台内安装，主机高度＜2U。支持4K或者以上分辨率录制，录制模式支持：电影模式、双模式（电影模式+资源模式）录制。支持视频文件上传，具备FTP、HTTP上传协议。支持视频分段时长自定义设置。 ▲4.要求主机具备电源一键控制和状态显示，便于设备后期管理与维护。 5.为了便于学校后期进行相关教室升级改造，要求智慧教室终端功能基于模块化设计 ，可根据实际需求增减扩展。无需更换主机和增加其他功能主机，减少多设备级联的故障风险。 6.触控屏尺寸不小于 23 英寸，采用全贴合钢化屏，支持多点触控，能清晰呈现授课内容和控制栏。 ▲7.终端接口要求 ：电脑、笔记本 HDMI 视频输入接口不少于 2 路，授课屏、控制屏等 HDMI 输出接口不少于 4 路，LAN 口不少于 4 路，RS-232 控制接口不少于 3 个，MIC 音频输入接口不小于 6 路，每路均支持独立的 48V 幻象供电开关，LINE IN 接口不少于 1 路，LINE OUT 接口不少于 1 路，音箱输出接口不少于 2 通道。 （提供产品实物接口图并加盖厂商公章） ▲8、为了实现产品的稳定性使用 ，设备具备高可靠性， 平均无故障时间≥100000 小时，投标人需在供货时提供国家认可的第三方检测机构出具的产品符合性证书和可靠性试验检测报告复印件，并加盖投标人公章。 二、内置智慧控制模块： ▲1、内嵌一块操作界面简明的触摸屏，支持多点触控，支持 4K或者以上分辨率，实现对整个系统的可视化操作，触控即可实现用户登录、设备开关、信号切换、录制一键启停、互动拨号及挂断、无线同屏、系统设置等操作，授课老师经过简单培训即可自行操作终端的所有教学功能 。 ▲2、为便于老师清晰观看和手指触控操作 ，采用电容屏，支持 4K或者以上分辨率，可实时显示查看所在教室设备信息、 网络信息、使用状态等，包括教室名称、用户名称、 当前时间、导播画面预览、录制状态指示、远程互动状态、设备 IP 等多种状态信息；可作为辅助显示器同步显示电脑桌面信号 。通过手指划动即可实现不同操作界面的翻页切换 。 3、在老师在授课过程中，教学工具栏采用与授课电脑桌面并列显示的方式 。工具栏可以一直显示且不会遮挡电脑桌面 ，不会造成工具栏遮挡授课课件、授课电脑操作按钮等情况，不影响老师授课，在任何显示情况下均支持选择不同颜色笔迹对授课内容做圈点和批注 ，无需启动任何软件工具，以便学生快速聚焦重点。圈点和批注内容支持导出保存。 ▲4、支持RTSP、RTMP标准视频传输协议，支持H.264视频编码协议、AAC音频编码协议； 5、 内置圈点批注教学功能，触控屏侧边具有圈点批注辅助教学功能条，支持教师在授课过程中模拟粉笔板书效果直接进行板书教学。支持选择不同颜色笔迹的书写来进行批注。 ▲6、无需另配投屏仪，智慧教室终端支持多路无线投屏，支持≥2 个移动设备同时将内容投屏显示到智慧教室终端（需支持手机、平板、笔记本电脑 3 种不同类型移动设备），老师可以在终端触控屏上同时预览 2个移动设备的投屏缩略画面 ，选中任一画面输出到投影幕或液晶大屏上显示；在录播模块支持下可以录制投屏内容，完整记录老师投屏、 圈点批注全过程；投标人需在供货时提供以上全部功能的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章。 ▲7、内置信息发布系统，信息接收权限分为强制接收和非强制接收两类。可实时接收管理员推送的音频、视频、图片、文字等信息并在大屏上投屏显示。投标人需在供货时提供以上全部功能的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件 ，并加盖投标人公章。 8、内置多路信号源切换显示功能，支持对输入的信号源及网络信号（包含但不仅限于：老师电脑/老师外接笔记本/无线投屏/远程教室/远程视频会议/分组教学的小组屏画面）切换到大屏上显示。并支持对上述信号进行对比教学功能。 ▲9、内置教师权限管理模块，教师可通过账号密码、二维码扫码、IC 卡刷卡等多种方式登录设备，设备可以自动读取教师信息与权限，支持对接资源平台，自动开启个人空间、 自动匹配个人数据等。投标人需在供货时提供满足以上全部功能的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章。 三、内置互动录播模块： ▲1、内置全自动精品录播模块，要求集导播录制与切 换、定位跟踪、音视频编解码、远程互动、音频处理及 功放、存储（硬盘容量≥1TB）、流媒体服务器等于一 体，要求具备≥4 路 4k 高清视频信号采集输入，≥ 2 路 4k 高清视频信号输出，5 路 MIC 麦克风音频 信号输入， 1 路音频信号输入。投标人需在供货时提供满足以上全部功能的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。 2、轻点智慧教室终端触控屏即可实现录制、停止、加时等功能，无需登录录播平台； 3、用户可通过终端触控屏可预览需要录制的画面，老师可检查录制前的仪态，当在液晶触控屏启动录制后，设备可以自动在教室的液晶大屏或投影幕上叠加醒目的录播倒计时计数提示信息 ，让老师可以有时间调整好自己的状态再开始录课 ，通过此功能可有效去除录制的垃圾镜头； ▲4、录制完成后，在控制屏上形成录制列表可快速预览回看播放，方便老师确认录制情况；（投标人需在供货时提供功能界面截图，并加盖投标人公章） 5、 内置高精度全自动跟踪定位系统，能够精准全场景采集教室内活动目标的轨迹，生成精品课件； 6、 内置数字音频处理模块，无需另配音频处理器，具备双声道扩声输出 ； 7、支持EQ均衡调节、回声抑制、增益调节、幻象供电及音频采样率和比特率设置。支持对音频输入输出通道进行音量调节，支持对音频输出通道进行静音设置，支持网络远程调试 | 台 | 1 |  |  | 工业 |
| 2 | 嵌入式录 播系统 | 东信同邦、豪威、希沃 |  | 1.具备直播、点播、录制管理、导播控制、系统设置、参数修改等功能； 2.为保证系统与资源平台进行资源对接，要求系统支持RTP、RTSP、RTMP 等音视频传输协议，支持所录制的视频文件 FTP 自动上传至服务器功能； 3.为保证直播观看和视频交互流畅进行，要求画面延迟≤300ms（局域网）； 4.支持公网 CDN 直播推送，支持公网视频平台进行直播对接 ，支持平台数量≥3 个，进行活动视频的大规模直播； 5.录制模式支持本地电影模式、资源模式视频录制和双模式同步录制； 6.支持分辨率自适应功能，以适应老师中途更换课件信号源设备 ，无需手动调整主要设备分辨率或重启，自适应 1920×1080 以下任意分辨率，支持动态改变输入信号的分辨率直播不断流，也不会中断录制过程； 7.录制文件采用标准流媒体 MP4 格式或AVI、FLV、MKV等格式； 8.多码流功能，具备高、中、低多码流直播功能，在直播时可切换视频的清晰度，以适应不同带宽用户的观看需求； | 套 | 1 |  |  | 工业 |
| 3 | 教师定位电子云镜摄像机 | 东信同邦、豪威、希沃 |  | 1、 846 万像素 1/2.5 英寸 4K CMOS 传感器； 2、 最高支持 4K 分辨率 30 帧的网络 H265/H264 视频输出； 3、 单镜头可输出全景和特写两个景别； 4、 支持 4 码流，即特写双码流和全景双码流，并可支持特写和全景同时 RTMP 推流； 5、 具备 RJ45 网口和 SDI 接口，支持 POE 和 POC功能，可同时输出全景和特写两个景别的高清视频； 6、 支持老师/学生跟踪，人脸识别+运动检测，单摄像机同时实现全景景别和跟踪特写景别拍摄；支持多种跟踪模式；支持多速度等级的电子云台控制； 7、 支持数字变焦、自动增益、自动白平衡等功能； | 台 | 1 |  |  | 工业 |
| 4 | 学生定位电子云镜 摄像机 | 东信同邦、豪威、希沃 |  | 1、846 万像素 1/2.5 英寸 4K CMOS 传感器； 2、最高支持 4K 分辨率 30 帧的网络 H265/H264 视频输出； 3、单镜头可输出全景和特写两个景别； 4、支持 4 码流，即特写双码流和全景双码流，并可支持特写和全景同时 RTMP 推流； 5、具备 RJ45 网口和 SDI 接口，支持POE 和 POC功能，可同时输出全景和特写两个景别的高清视频； 6、支持老师/学生跟踪，人脸识别+运动检测，单摄像机同时实现全景景别和跟踪特写景别拍摄；支持多种跟踪模式；支持多速度等级的电子云台控制； 7、支持数字变焦、自动增益、自动白平衡等功能； | 台 | 1 |  |  | 工业 |
| 5 | 指向性话筒 | 东信同邦、豪威、希沃 |  | 1、频率范围：40-18000 Hz； 2、灵敏度：-35dB（18mV/Pa）；指向性：超窄指向； 拾音角度： 100°; 3、阻抗：200Ω; 4、最大声压级：132dB； 5、工作电压 ：48V 幻象供电； 6、信噪比 65DB； 7、可吊式安装。 | 支 | 4 |  |  | 工业 |
| 6 | 无线话筒 （带领夹） | 东信同邦、豪威、希沃 |  | 1.智慧教室终端配套使用； 2.方便小巧，内置锂电池； 3.具备 2.4G 无线传输、 4.内置蜂鸣器，可实现无线失联报警功能， 5.采用 Tape-C 充电接口，支持手持和领夹两种方式使用 | 套 | 1 |  |  | 工业 |
| 7 | 音箱 | 东信同邦、豪威、希沃 |  | 1.箱体由高密度纤维木板制作，表面采用耐磨喷漆处理， 箱体为多边形结构，室内壁挂安装设计，安装极简； 2.采用大口径高音单元和大磁缸高性能低音单元，组成 二单元二分频全频音箱； 3.功耗：30W； 4.频响：75Hz-18KHz； 5.灵敏度：89dB 6.声压级输出： ≥103dB； 7.喇叭 ：6.5 英寸低音 3 英寸高音； 8.额定阻抗:4ohms | 台 | 2 |  |  | 工业 |
| 8 | 光能黑板 | 蓝贝思特、维酷、酷彩 |  | 一、硬件要求 1、光能黑板第四代或以上，采用和触控一体机相搭配的组合方式。单块光能黑板≥1290（长）*1158（高）mm。下边框具有可调节平台，可根据触控一体机高度进行调整，兼具置物功能。 2、光能黑板采用压力感应技术，任何硬度适中的物体均可书写，无需专用耗材。单点书写、可擦次数达10万次。 ▲3、板书笔迹可视距离40米，可视角度≥150°，对比度≥150:1。（供货时提供中国合格评定国家认可委员会认证的检测机构所出具的检测报告复印件并加盖厂家公章，并提供全国认证认可信息公共服务平台对应检测报告查询记录截图。） ▲4、光能黑板应无频闪、无背光，上膜不应产生眩光。光泽度不高于30，透光率不低于87%，雾度不高于40%。（供货时提供中国合格评定国家认可委员会认证的检测机构所出具的检测报告复印件并加盖厂家公章，并提供全国认证认可信息公共服务平台对应检测报告查询记录截图。） 5、一键擦除：每块光能黑板，仅有一个按键，按下一键擦除按键，可实现板书的全部擦除，擦除后无明显残留痕迹。 6、局部擦除：可使用板擦和手势对板书进行局部擦除。擦除精度小于10mm*10mm，擦除延时＜60ms。光能板具有独立供电装置，可在液晶屏关机的情况下独立使用，不影响局部擦除功能。 ▲7、为保证停电情况下仍可正常使用，产品内置电池组，并通过电池组保护电路和充电安全防护的测试，符合标准要求。（供货时提供中国合格评定国家认可委员会认证的检测机构所出具的检测报告复印件并加盖厂家公章，并提供全国认证认可信息公共服务平台对应检测报告查询记录截图。） 8、黑板表面具有暗格，用以提供给师生在书写板书时的直线参照，可避免板书歪斜。黑板表面可吸附磁贴、磁扣等教学工具，便于老师教学使用。 ▲9、光能黑板通过低温-30℃，高温80℃，恒定湿热40℃、95%RH测试，产品外观无变形、损坏等现象，通电运行正常。（供货时提供中国合格评定国家认可委员会认证的检测机构所出具的检测报告复印件并加盖厂家公章，并提供全国认证认可信息公共服务平台对应检测报告查询记录截图。） 10、边框采用铝合金材质，坚固耐用，具有较好的耐腐蚀特性。 11、采用一体式按键指示灯，可通过不同颜色、闪烁等方式表示擦除、电量不足等工作状态。每块光能黑板具备DC接口*2和USB接口*2，方便用户使用。 ▲12、光能黑板通过抗电强度1500V试验，无击穿现象，符合GB4943的安全要求。（供货时提供中国合格评定国家认可委员会认证的检测机构所出具的检测报告复印件并加盖厂家公章，并提供全国认证认可信息公共服务平台对应检测报告查询记录截图。） ▲13、通过恒定力和冲击试验，产品的安全防护强度符合标准要求。（供货时提供中国合格评定国家认可委员会认证的检测机构所出具的检测报告复印件并加盖厂家公章，并提供全国认证认可信息公共服务平台对应检测报告查询记录截图。） 二、软件要求 1、同步互联：左、右光能黑板可与触控一体机进行互动，将光能黑板的内容与触控一体机无缝连接，教师在光能黑板上的书写内容可同步显示在触控一体机上。 2、颜色切换：可设置不同的软件端笔迹颜色，可实现老师对于教学重点的标识及批注； 3、板书记录：可同步传输老师的板书到软件界面；按下清除键后，板面和软件端的笔迹均可以被清除；点击“前一页”可找回清除掉的板书； 4、单双页切换：两种光能黑板的书写记录模式，支持单板书写记录内容为一个单页面，也可以支持双板同时书写时记录在一个页面上； 5、桌面切换：黑板书写内容和屏体显示内容可一键切换，不影响老师正常授课操作。 6、一键保存：支持将板书内容保存为PDF文档，便于学校对课堂板书的管理和传递。无需花费时间找存储路径，点击“打开”，直接进入存储位置，快速找到存储文件。 | 套 | 1 |  |  | 工业 |
| 9 | 设备安装调试 | 国产 |  | 所有设备施工所需辅材（包括但不限于音视频线、线管、接头等）及安装调试。 | 项 | 1 |  |  | 其他未列明行业 |
| 10 | 机柜 | 图腾、精密威尔、沙苇渡 |  | 1、19寸22 U机柜；宽600，深600，高1166MM，容量22U ，符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494；PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92；兼容ETSI标准。 2、5MM厚单开钢化玻璃前门（前门边带蓝色装饰条）； 单开钣金后门； 前后门免焊加强筋结构； 前后门配高级典雅锁； 承载:静载800KG(带支架) 防护等级:IP20 3、主要材料:方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板,镀铝锌板材质方孔条与安装梁,设备安装时自动等电位,无锐边方孔条,在安装维护中不割伤手. 其余：SPCC优质冷轧板； 厚度：方孔条 2.0mm；安装梁 1.5mm；其余 1.2mm。 表面处理:方孔条、安装横梁：镀铝锌板 ；其余：脱脂、硅烷化处理 、静电喷塑。 4、机柜安装：19”安装，方孔条可调节深度，前后共4根。为便于安装，方孔条上有U制标识。 5、每台机柜配一条环保-10A输入输出PDU，含线八位万能插座PDU，功率2500W。 6、配件：每柜一块固定层板（每块可承重60KG），每柜配两组散热风扇内嵌式（噪声小于60分贝，无安装板振动声） | 套 | 1 |  |  | 工业 |
| 11 | 环境改造 | 国产 |  | 1.二级边吊顶，24.7米，主、副龙骨为轻钢龙骨 ，专用配件 ，面封 9 厘板， 1 0mm 厚石膏板饰面 2.窗帘盒，8米，15 厘大芯板打底、 1.0 防潮石膏板、饰面 3.方通吊顶，34.2平方米，50*65 间距 70 木纹色方通吊顶 4.顶面喷漆，58平方米，灰色顶面喷漆 5.油漆，24.7平方米，标准配置为多乐士金装五合一墙漆；腻子找平三遍 ，修阴阳角 ，打磨 ，滚涂两遍。 6.不锈钢地脚线，37米，0.8mm 拉丝无指纹不锈钢踢脚线含 9 厘板打底 7.电路改造，34.2平米，(1)桂林总厂铜芯线 ，穿线套管；(2)插座 4m3 线 ，照明线路 2.5m2 线；(3)含开关面板 8.地胶，34.2平方米，基层作防潮处理；地面自流水泥找平；地面采用 PVC2.0 塑胶地板（带 绿色环保认证） ；地面平整 ，方便清洁 ，有耐膜图层 ，师生走动或小组 活动过程产生的地面摩擦声音降到最低； 有防火涂层 ，有效降低明火产生。 9.方通灯，8盏，1200*70 方通灯(24 瓦 6000k) 10.墙板，24平方米，9mm 竹木纤维护墙板(含 9mm板打底） 11.窗帘，16米，面料要求；卡帝绒环保阻燃遮光布，100%涤纶，每平方米的布重≥800 克；遮光率≥85%。耐光色牢度≥5 级，经向原料 50D×50D 特种复合丝， 纬向原料 300D 黑色切片丝 ，密度 ：经向 1246 根/10cm ，纬向 268 根 / 10cm，耐干摩擦色牢度 4-5 度，耐湿摩擦色牢度 4-5 级；耐皂洗色牢度： 变色≥4-5 级 ，沽色≥4-5 级 。阻燃 ：阻燃性能符合国家标准GB20286-2006(公共场所窗帘标准》;依据标准：符合：GB 18401-2010 标准《国家纺织产品基本安全技术 规范》；甲醛含量：符合 GB/ 18401-2010 限量标准≤20mg. ▲ 4.异味 ：无异味。 | 项 | 1 |  |  | 其他未列明行业 |
| 12 | 文化建设 | 国产 |  | 符合教室氛围及专业建设，不少于50平方亚克力板材或喷绘。底板用1cmPVC或木板，立体字和图形用1cmPVC、亚克力或太空板 | 项 | 1 |  |  | 其他未列明行业 |
| 6分标 |  | 体质测试中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 采购货物名称 | 参考品牌 |  | 技术参数 | 单位 |  | 数量 | 参考图片 | 中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件2） |
| 1 | 身高体重测试系统 | 领康、SGS、金誉佳 |  | 1.直接测量人体的身高体重，反映被测者身体匀称度和发育形态指数（BMI）； 2.▲身高测试触头可折叠，体重底座一体化。 3▲测试仪采用≥3.5寸液晶显示屏显示测试值（同屏显示身高体重数值及BMI指数），界面美观，操作简单。 4.测试仪具有同步语音播报身高、体重测试数值功能，可设置开启或关闭。 主机: 1.▲主机采用原生Android7.0及以上系统，能够安装APK程序以拓展使用功能及产品升级（可现场演示），屏幕采用≥7寸1024×600高清触摸电容屏；主机≥1.0GB以上运行内存，≥4GB FLASH存储空间。可直插U盘播放测试视频录像。 2.▲主机采用硅胶按键，经久耐用，适用于大规模测试。 3.▲主机内置二维码扫描仪（非外接型），自动识别测试者二维码身份信息，可刷身份证识辨身份信息。 4.主机具有AI语音智能识别功能，可通过语音智能调节屏幕亮度，音量大小，关闭程序等功能。 5.▲主机具备≥2个USB标准接口（非外接扩展），可直接插入U盘导入≥100000条测试名单信息，也可直接导出测试成绩至U盘自动生成Excel表格。 6.主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入、机械键盘输入、非接触式IC卡（兼容校园一卡通）、条码扫描仪等识别方法；输入学号具备自动递增功能；主机菜单具备单项查询，集体查询，分组查询，具有年级班级组别日期等多种筛选数据方式，查询便捷。 7.▲主机支持头像管理，主机可以通过U盘批量导入学生头像10000条以上。 8.主机查询结果能一屏同时显示测试学校、年级、班级、学生姓名、性别、测试成绩、测试日期及时间，方便后期督查。主机具有日志管理，记录操作人员在主机上的所有操作，便于异常情况的追溯。 9.主机具有数据备份和恢复功能，可以备份任意时间段体测程序里面的所有数据，可以备份多次保存在存储芯片里面。支持一键恢复，根据日期选择要恢复的备份，自动恢复测试数据。 10.主要技术参数： 测量范围： 身高：90cm～215cm 体重：0kg ～200kg 分度值：身高：0.1cm 体重：0.1kg 误差：身高：±0.1cm 体重：0kg | 4 |  | 套 |  | 工业 |
| 2 | 肺活量测试系统 | 领康、SGS、金誉佳 |  | 单机: 1.测定人体呼吸的最大通气能力，测试数值反映肺的容积和肺的扩展能力。 2.使用进口高精密传感器，精度高，吹管优化设计与处理，不易产生积水，防补气（防作弊）功能，补气时自动锁定数据。 3.▲测试仪采用一体化设计，液晶显示，读数方便,具有锁定功能。内置锂电池供电（Type-C充电)，低功耗设计，3分钟未使用自动关机，带低电量提示功能。 4.与主机无线连接，测试结果一目了然，一键式操作，具有清零功能。 主机: 1.▲采用原生Android11及以上系统，能够安装APK程序以拓展使用功能及产品升级，屏幕采用≥10.1寸800*1280高清触摸电容屏；主机≥1GB以上运行内存，≥16GB FLASH存储空间。可直插U盘播放测试视频录像。 2.▲主机支持4.0蓝牙；可选配4G和5G网络支持全网通，无线网卡支持802.11b/g/n无线协议，内置10-100M网卡、RS232接口1个、USB接口2个、MiniUSB接口一个、HDMI接口一个、3.5mm音频接口1个。 3.▲主机具有多种身份识别方式：内置二维码识别摄像头，能自动识别测试者条形码、二维码身份信息；内置双目人脸摄像头识别系统，能自动捕捉识别测试者人脸身份信息，防止替考作弊；支持IC卡、校园一卡通等身份识别方式；也可通过触摸屏和塑胶实体键盘手工录入ID号。 4.▲主机可选配内置身份证模块或USB外接身份证识别模块，主机自动获取测试者身份信息。 5.▲主机具备≥2个USB标准接口（非外接扩展），可直接插入U盘导入≥300000条测试名单信息，也可直接导出测试成绩至U盘自动生成Excel表格。主机同时支持学生名单的无线同步和离线导入功能。 6.主机菜单具备单项查询，集体查询，分组查询，具有年级班级组别日期等多种筛选数据方式，查询便捷。 7.主机支持U盘直接导入国标和自定义评分标准，主机内嵌国标可以根据年级性别项目进行实时评分，适用于体测；也可以自定义导入评分标准对测试结果进行评分，适用于考试。 8.▲主机支持头像管理，主机可以通过U盘批量导入测试者头像10000条以上，也可以通过云平台从网络实时无线下载学生头像。 9.主机查询结果能一屏同时显示测试学校、年级、班级、学生姓名、性别、测试成绩、测试日期及时间，方便后期督查。主机具有日志管理，记录操作人员在主机上的所有操作，便于异常情况的追溯。 10.主机具有数据备份和恢复功能，可以备份任意时间段体测程序里面的所有数据，可以备份多次保存在存储芯片里面。支持一键恢复，根据日期选择要恢复的备份，自动恢复测试数据。 11.▲主机能实时显示单机状态：实时监控单机电量、信号强度、测试状态、版本号和单机唯一识别码。 12.▲主机能设置单机参数：设置单机编号、单机测试参数（不同项目参数不同），支持单机集成空中升级，更新程序更加灵活方便。 13.主机与外设采用无线连接；内置高容量锂电池，连续工作 10 小时以上，全程低压测试。 14.主要技术参数： 量程：0～9999ml 分度值：1ml 误差：±1.5%FS | 4 |  | 套 |  | 工业 |
| 3 | 坐位体前屈测试系统 | 领康、SGS、金誉佳 |  | 1.▲单机采用≥3.5寸320*240分辨率TFT真彩屏，内置电容式触摸按键。 2.单机采用双向光电开关，自动识别手推板前推和回退，手推板可自动回弹归位，具有防作弊成绩自动锁定功能。 3.单机采用锂电池供电，内置1100mAh锂电池，可持续工作15个小时以上；采用microusb接口充电。 4.▲单机主控显示部分和测试杆间顶针式连接，可灵活自由拆卸，进行充电及日常保管维护。 5.带辅助测试床体板，含海绵座垫及硬质蹬脚板。 主机: 1.▲主机采用原生Android7.0及以上系统，能够安装APK程序以拓展使用功能及产品升级（可现场演示），屏幕采用≥7寸1024×600高清触摸电容屏；主机≥1.0GB以上运行内存，≥4GB FLASH存储空间。可直插U盘播放测试视频录像。 2.▲主机采用硅胶按键，经久耐用，适用于大规模测试。 3.▲主机内置二维码扫描仪（非外接型），自动识别测试者二维码身份信息。 4.主机具有AI语音智能识别功能，可通过语音智能调节屏幕亮度，音量大小，关闭程序等功能。 5.▲主机具备≥2个USB标准接口（非外接扩展），可直接插入U盘导入≥100000条测试名单信息，也可直接导出测试成绩至U盘自动生成Excel表格。主机同时支持学生名单的无线同步和离线导入功能。 6.主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入、机械键盘输入、非接触式IC卡（兼容校园一卡通）、条码扫描仪等识别方法；输入学号具备自动递增功能；主机菜单具备单项查询，集体查询，分组查询，具有年级班级组别日期等多种筛选数据方式，查询便捷。 7.▲主机支持头像管理，主机可以通过U盘批量导入学生头像10000条以上。 8.主机查询结果能一屏同时显示测试学校、年级、班级、学生姓名、性别、测试成绩、测试日期及时间，方便后期督查。主机具有日志管理，记录操作人员在主机上的所有操作，便于异常情况的追溯。 9.主机具有数据备份和恢复功能，可以备份任意时间段体测程序里面的所有数据，可以备份多次保存在存储芯片里面。支持一键恢复，根据日期选择要恢复的备份，自动恢复测试数据。 10.主要技术参数 测量范围：－20cm～40cm 分度值：0.1cm 误差： 0.1cm | 4 |  | 套 |  | 工业 |
| 4 | 仰卧起坐测试系统 | 领康、SGS、金誉佳 |  | 1.通过对被试者在规定时间内完成仰卧起坐的个数，可反映人体的腹部肌群力量。 2.▲测试感应杆可随受测者身高来进行前后调节，达到测试动作标准化管理。测试感应探头采用无线双探头设计，内置高精度抗干扰传感器，具有抗阳光干扰设计，提高测试灵敏度。 3.▲标配有≥96*32分辨率的无线 LED点阵大显示屏，阳光下清晰可见，可与双感应探头无线连接显示，同时与主机也是无线连接，无任何冗长线束干扰磕绊，配有红外遥控作距器，操离可达3～5米。 4.配有仰卧起坐测试专用床体坐垫，勾脚套有海绵垫抗压减震、防滑，保护测试者脚面。 主机: 1.▲主机采用原生Android7.0及以上系统，能够安装APK程序以拓展使用功能及产品升级（可现场演示），屏幕采用≥7寸1024×600高清触摸电容屏；主机≥1.0GB以上运行内存，≥4GB FLASH存储空间。可直插U盘播放测试视频录像。 2.▲主机采用硅胶按键，经久耐用，适用于大规模测试。 3.▲主机内置二维码扫描仪（非外接型），自动识别测试者二维码身份信息。 4.主机具有AI语音智能识别功能，可通过语音智能调节屏幕亮度，音量大小，关闭程序等功能。 5.▲主机具备≥2个USB标准接口（非外接扩展），可直接插入U盘导入≥100000条测试名单信息，也可直接导出测试成绩至U盘自动生成Excel表格。 6.主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入、机械键盘输入、非接触式IC卡（兼容校园一卡通）、条码扫描仪等识别方法；输入学号具备自动递增功能；主机菜单具备单项查询，集体查询，分组查询，具有年级班级组别日期等多种筛选数据方式，查询便捷。 7.▲主机支持头像管理，主机可以通过U盘批量导入学生头像10000条以上. 8.主机查询结果能一屏同时显示测试学校、年级、班级、学生姓名、性别、测试成绩、测试日期及时间，方便后期督查。主机具有日志管理，记录操作人员在主机上的所有操作，便于异常情况的追溯。 9.主机具有数据备份和恢复功能，可以备份任意时间段体测程序里面的所有数据，可以备份多次保存在存储芯片里面。支持一键恢复，根据日期选择要恢复的备份，自动恢复测试数据。 10.主要技术参数 测量范围：0～9999次 分度值：1次 误差：±1次 | 5 |  | 套 |  | 工业 |
| 5 | 50米跑测试系统（6人） | 领康、SGS、金誉佳 |  | 1.自动测量50米跑的时间,测试受试者速度，反应速度、灵敏素质及神经系统灵活性的发展水平。 2.主机具有抢跑重置功能。 3.标准配置6人同测。 主机: 1.▲主机采用原生Android7.0及以上系统，能够安装APK程序以拓展使用功能及产品升级（可现场演示），屏幕采用≥7寸1024×600高清触摸电容屏；主机≥1.0GB以上运行内存，≥4GB FLASH存储空间。可直插U盘播放测试视频录像。 2.▲主机采用硅胶按键，经久耐用，适用于大规模测试。 3.▲主机内置二维码扫描仪（非外接型），自动识别测试者二维码身份信息。 4.主机具有AI语音智能识别功能，可通过语音智能调节屏幕亮度，音量大小，关闭程序等功能。 5.▲主机具备≥2个USB标准接口（非外接扩展），可直接插入U盘导入≥100000条测试名单信息，也可直接导出测试成绩至U盘自动生成Excel表格。 6.主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入、机械键盘输入、非接触式IC卡（兼容校园一卡通）、条码扫描仪等识别方法；输入学号具备自动递增功能；主机菜单具备单项查询，集体查询，分组查询，具有年级班级组别日期等多种筛选数据方式，查询便捷。 7.▲主机支持头像管理，主机可以通过U盘批量导入学生头像10000条以上。 8.主机查询结果能一屏同时显示测试学校、年级、班级、学生姓名、性别、测试成绩、测试日期及时间，方便后期督查。主机具有日志管理，记录操作人员在主机上的所有操作，便于异常情况的追溯。 9.主机具有数据备份和恢复功能，可以备份任意时间段体测程序里面的所有数据，可以备份多次保存在存储芯片里面。支持一键恢复，根据日期选择要恢复的备份，自动恢复测试数据。 10.主要技术参数： 测量范围：0S～9999.99S 分度值：0.01s 误差：0s | 2 |  | 套 |  | 工业 |
| 6 | 立定跳远测试系统 | 领康、SGS、金誉佳 |  | 1.采用红外线非接触传感器测量的原理自动测量立定跳远的距离，反映人体下肢爆发力水平，测试数据准确，经久耐用； 2.▲采用LED屏幕显示测试成绩，可显示中文、英文、数字和其它符号；配有红外遥控器，操作距离达2米以上。 3.▲测试仪单一起跳线全量程测试，有踩线犯规语音、显示屏显示双重提示功能，可设定测试次数为1～3次，自动显示最好成绩；测试垫具备防滑减震功能，防止出现意外伤害； 主机: 1.▲主机采用原生Android7.0及以上系统，能够安装APK程序以拓展使用功能及产品升级（可现场演示），屏幕采用≥7寸1024×600高清触摸电容屏；主机≥1.0GB以上运行内存，≥4GB FLASH存储空间。可直插U盘播放测试视频录像。 2.▲主机采用硅胶按键，经久耐用，适用于大规模测试。 3.▲主机内置二维码扫描仪（非外接型），自动识别测试者二维码身份信息。 4.主机具有AI语音智能识别功能，可通过语音智能调节屏幕亮度，音量大小，关闭程序等功能。 5.▲主机具备≥2个USB标准接口（非外接扩展），可直接插入U盘导入≥100000条测试名单信息，也可直接导出测试成绩至U盘自动生成Excel表格。 6.主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入、机械键盘输入、非接触式IC卡（兼容校园一卡通）、条码扫描仪等识别方法；输入学号具备自动递增功能；主机菜单具备单项查询，集体查询，分组查询，具有年级班级组别日期等多种筛选数据方式，查询便捷。 7.▲主机支持头像管理，主机可以通过U盘批量导入学生头像10000条以上。 8.主机查询结果能一屏同时显示测试学校、年级、班级、学生姓名、性别、测试成绩、测试日期及时间，方便后期督查。主机具有日志管理，记录操作人员在主机上的所有操作，便于异常情况的追溯。 9.主机具有数据备份和恢复功能，可以备份任意时间段体测程序里面的所有数据，可以备份多次保存在存储芯片里面。支持一键恢复，根据日期选择要恢复的备份，自动恢复测试数据。 10.主要技术参数 量程：0～320cm 分度值：1cm 误差：±1cm | 4 |  | 套 |  | 工业 |
| 7 | 引体向上测试系统 | 领康、SGS、金誉佳 |  | 1.测试受试者的上肢肌肉力量和耐力的发展水平； 2.测试感应探头可随受测者身高来进行上下调节，达到测试动作标准化管理； 3.▲测试感应探头采用无线双探头设计，内置高精度抗干扰传感器，具有抗阳光干扰设计，提高测试灵敏度； 主机: 1.▲主机采用原生Android7.0及以上系统，能够安装APK程序以拓展使用功能及产品升级（可现场演示），屏幕采用≥7寸1024×600高清触摸电容屏；主机≥1.0GB以上运行内存，≥4GB FLASH存储空间。可直插U盘播放测试视频录像。 2.▲主机采用硅胶按键，经久耐用，适用于大规模测试。 3.▲主机内置二维码扫描仪（非外接型），自动识别测试者二维码身份信息。 4.主机具有AI语音智能识别功能，可通过语音智能调节屏幕亮度，音量大小，关闭程序等功能。 5.▲主机具备≥2个USB标准接口（非外接扩展），可直接插入U盘导入≥100000条测试名单信息，也可直接导出测试成绩至U盘自动生成Excel表格。 6.主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入、机械键盘输入、非接触式IC卡（兼容校园一卡通）、条码扫描仪等识别方法；输入学号具备自动递增功能；主机菜单具备单项查询，集体查询，分组查询，具有年级班级组别日期等多种筛选数据方式，查询便捷。 7.▲主机支持头像管理，主机可以通过U盘批量导入学生头像10000条以上. 8.主机查询结果能一屏同时显示测试学校、年级、班级、学生姓名、性别、测试成绩、测试日期及时间，方便后期督查。主机具有日志管理，记录操作人员在主机上的所有操作，便于异常情况的追溯。 9.主机具有数据备份和恢复功能，可以备份任意时间段体测程序里面的所有数据，可以备份多次保存在存储芯片里面。支持一键恢复，根据日期选择要恢复的备份，自动恢复测试数据。 10.主要技术参数： 测量范围：0～9999次 分度值：1次 误差：±1次 | 4 |  | 套 |  | 工业 |
| 8 | AI仰卧起坐测试仪 | 领康、SGS、金誉佳 |  | 1.▲产品基于人体运动模型的深度分析，全部采用人工智能视觉分析技术，利用摄像头采集测试者运动视频，实现对测试者的测试过程自动分析和测试成绩自动判定。通过对被试者在规定时间内完成仰卧起坐的个数，可反映人体的腹部肌群力量。配有仰卧起坐测试专用床体坐垫，勾脚套有海绵垫抗压减震、防滑，保护测试者脚面。 2.▲测试主机采用原生Android7.0及以上系统，屏幕采用≥10吋分辨率2000×1200高清触摸电容屏；主机≥4.0GB以上运行内存，≥64GB FLASH存储空间。可直插U盘播放测试视频录像。 3.测试主机可显示测试者姓名、学号、头像照片等基本信息，并实时显示测试动态过程画面和测试结果。 4.测试主机支持二维码或人脸识别等身份识别方式，图形化操作界面，人机交互性强，界面清晰易懂，操作简单方便，并带有真人发声的操作指引提示。 5.测试主机支持智能测试防作弊系统，杜绝替考、作弊等现象发生。主机支持智能分配测试项目，有效提升测试效率，防止无关人员干扰测试流程。 6.▲测试主机自带800万像素及以上高清摄像头，支持自动对焦功能。 7.▲采用AI机器学习及人体关键点识别技术，识别关键点数量不少于15个，根据背部和垫子夹角、双手是否抚头、膝盖弯曲角度等多方面数据进行智能分析判断，将传统人工主观判断的动作技能规范转为人工智能客观判断。 8.▲测试主机可自动识别手离开头违规动作，可自动记录有效动作数量，自动提示无效动作原因，全程自带语音提能功能。可支持测试实时录像功能，无需额外增加设备，视频附带人体关节点显示。 9.测试主机可实时同步上传测试过程视频至云服务器端，具有一体化同步录像监控功能，云平台可输入身份信息直接调取测试过程视频进行查验仲裁。 包含：10.8寸平板一台、全铝三脚架一个、平板铝夹一个、 折叠仿皮垫一张、收纳铝箱一个 10.主要技术参数 测量范围：0～9999次 分度值：1次 误差：0次 | 2 |  | 套 |  | 工业 |
| 9 | 中长跑测试系统（40人） | 领康、SGS、金誉佳 |  | 1.自动测量800、1000米跑的时间，测试受试者耐力素质的发展水平和灵敏度，特别是心血管呼吸系统的机能及肌肉耐力； 2.采用穿戴式带编号背心，内置无线计圈计时卡（含芯片电池），标签塑封防摔抗震，接收器可以同时处理100个芯片（具体数量根据需求配置），数据可靠无漏。 3.终点采用≥5米防水地毯，内置感应线圈。地毯为环保无公害材质，地毯材质柔软，脚感舒适不影响测试成绩，可快速圈起便于收纳。 4.具有抢跑重置功能，无需重新录入测试者信息；可扩展测试1500、3000、5000米跑等项目。 可根据跑道200、250、300、400米以及不标准跑道设置计圈；常规配置10人测试,可按需拓展增加配置10~100人同时测试，自动计时和自动记圈。 5.▲配置无线发令棒，与主机无线连接发令，具备可靠的远距离电子发令功能，支持可视距离超 300米发令，内置扬声器，发令装置采用标准的 AUX 接口，支持扩展外接功放实现更高音质的发令。音频输出采用智能输出模式设计，AUX 输出时内置扬声器智能关闭，更好的实现音源一致性输出。 电子发令声采用三段式独立发令，同步辅以高亮 LED 闪烁，最终通过线性马达实现发令完成反馈。三段式独立发令很好的实现“各就各位”、“预备”、“枪声” 独立操作，适应更多场合发令，枪声同步 led 闪烁，线性马达的震动反馈让观众和发令员能更好的感受发令的人性化设计，电压DC12.6V，通信频率470Mhz,工作电压DC12V,工作时长≥200次发令@12小时@25℃，充电接口3.5*1.35mm，音频接口3.5mm标注接口，震动模式马达，表壳材质阳极铝喷砂氧化。 主机: 1.▲主机采用原生Android7.0及以上系统，能够安装APK程序以拓展使用功能及产品升级，屏幕采用≥7吋1024×600高清触摸电容屏；主机≥1.0GB以上运行内存，≥4GB FLASH存储空间。可直插U盘播放测试视频录像。 2.▲主机采用硅胶按键，经久耐用，适用于大规模测试。 3.▲主机内置二维码扫描仪（非外接型），自动识别测试者二维码身份信息。 4.主机具有AI语音智能识别功能，可通过语音智能控制调节屏幕亮度，音量大小，关闭程序等功能。 5.▲主机具备≥2个USB标准接口（非外接扩展），可直接插入U盘导入≥100000条测试名单信息，也可直接导出测试成绩至U盘自动生成Excel表格。 6.主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入、机械键盘输入、非接触式IC卡（兼容校园一卡通）、条码扫描仪等识别方法；输入学号具备自动递增功能；主机菜单具备单项查询，集体查询，分组查询，具有年级班级组别日期等多种筛选数据方式，查询便捷。 7.主机查询结果能一屏同时显示测试学校、年级、班级、学生姓名、性别、测试成绩、测试日期及时间，方便后期督查。主机具有日志管理，记录操作人员在主机上的所有操作，便于异常情况的追溯。 8.主机具有数据备份和恢复功能，可以备份任意时间段体测程序里面的所有数据，可以备份多次保存在存储芯片里面。支持一键恢复，根据日期选择要恢复的备份，自动恢复测试数据。 9.主要技术参数： 测量范围：0～9999.99S 分度值：0.01s 误差：0s | 1 |  | 套 |  | 工业 |
| 10 | 无线发令设备 | 领康定制、SGS、金誉佳 |  | 配置无线发令棒，与中长跑主机无线连接发令，具备可靠的远距离电子发令功能，支持可视距离超 300米发令，内置扬声器，发令装置采用标准的 AUX 接口，支持扩展外接功放实现更高音质的发令。音频输出采用智能输出模式设计，AUX 输出时内置扬声器智能关闭，更好的实现音源一致性输出。 电子发令声采用三段式独立发令，同步辅以高亮 LED 闪烁，最终通过线性马达实现发令完成反馈。三段式独立发令很好的实现“各就各位”、“预备”、“枪声” 独立操作，适应更多场合发令，枪声同步 led 闪烁，线性马达的震动反馈让观众和发令员能更好的感受发令的人性化设计，电压DC12.6V，通信频率470Mhz,工作电压DC12V,工作时长≥200次发令@12小时@25℃，充电接口3.5*1.35mm，音频接口3.5mm标注接口，震动模式马达，表壳材质阳极铝喷砂氧化。 | 1 |  | 套 |  | 工业 |
| 11 | 智慧体测管理平台 | 领康定制、SGS、金誉佳 |  | 平台采用B/S架构，用户无需在电脑上进行安装，在任何一台可以访问服务器的电脑上打开浏览器就可进行访问操作。 3、学校管理 教育局账号可以对辖区所有的学校进行集中管理，也可以创建分管账号，多个分管账号管理辖区下的学校，教育局可以查看所有学校。 4、学生管理 a)通过Excel可以批量导入学生信息和头像 b)对学生信息进行筛选查询 c)开放平台对认证的设备进行学生信息同步 d)支持升学、调班、升级、留级 5、考试管理 a)评分标准管理，内嵌国标模板 b)评分临界值，设置项目成绩有效范围过滤异常数据 c)报名报项，根据年级、性别自动报项 d)免考管理，支持导入免考考生，免考支持给定成绩 e)抽测管理，支持教育局对已经测试过的学校班级学生进行抽测，验证数据准确性 6、计划管理 a)计划管理，教育局可以创建多个学校一起的集中测试计划，也可以由学校账户创建的一个学校的测试计划。测试计划之间是相互独立的，可以创建给学生练习适应电子化考试的模拟测试，也可以创建正式的考试计划，无需重复导入学生信息和清空之前的成绩。 b)计划编排，将计划内的学生按照多种规则进行编排分组便于考试组织和管理。 c)编排规则，男女是否混编，支持选择“年级-项目-人数”、“班级-项目-人数”、“年级-项目-人数-混编”、“自定义分组”等多种编排方式，适应所有考试场景。 d)制作准考证：平台支持在线制作准考证，包含学校名称、准考证号、头像、二维码、年级班级、姓名、性别、组别、考试项目。可自定义标题、考点。可导出通过打印机打印。 e)制作检录单：将编排好的分组信息导出打印，便于考试现场管理和引导考生。 f)检录，对进场测试的学生进行身份校验，支持人脸识别闸机，支持未检录的考生上传成绩无效。 7、设备管理 对参与测试的设备进行管理和编号，设备只能同步当前测试类型的人员名单，未报项该项目的学生无法测试，有成绩锁定功能，避免学生在相同项目多台设备之间多次测试。 8、成绩管理 a)查看考生的测试成绩，根据学校年级班级等多条件筛选 b)可以查看考生成绩单和班级平均分对比 c)可以导出符合教育部上报的体测成绩格式Excel d)生成考生个人报告，对测试结果进行分析并引导考生练习提高身体素质 e)成绩更新记录，支持查看实时上传的每条数据 f)成绩公示，支持整组考生打印成绩单，并锁定测试成绩，无法修改 g)申请仲裁，对成绩有异议的考生可以申请成绩仲裁，考场考务人员在核实后对考生成绩进行修改并提交审核。 h)仲裁记录，记录并查看每条仲裁结果，避免有人篡改考生成绩 9、运维管理 a)数据导出日志，所有在平台上操作生成导出的文件都显示在这里，可供下载 b)Excel导入模板，平台上操作涉及到导入的模板在这里提供下载 10、报表管理 11、账号免费使用三年。 | 1 |  | 套 |  | 工业 |
| 12 | 运动PVC地胶 | 浩康、英利奥、杰帝奇 |  | 防滑纹路:菠萝纹，耐磨层厚度：1.2mm，总厚度：4.5mm；颜色：红、绿、蓝、灰4色可选 ① 采用等边三棱锥标识“△”围绕中心点依次循环组成而成，组成不同的受力图形； ② 侧面夹角120度与地面夹角30度形成纹理每旋转60度都有深度达到18丝的水排渠，可快速分离表面积水，防滑力更突出； 面层纹理排列整齐，运动受力效果更稳定，清洁更方便，等距排列视觉感更美观。 ③ 底部采用“HK”形状，由正方形、三角形、菱形多种图案组成吸盘式防移动，符合力学处理技术，提高地板对地面的摩擦，运动过程中地板不会出现移动。 1、产品总厚度：≥ 4.5 mm，耐磨层厚度≥ 1.2 mm。 2、反弹率≥90% 3、邵氏硬度（邵A）≥80 4、氯乙烯单体：未检出 5、可溶性铅：未检出 6、223种高关注物质(SVHC)筛分测试报告，测试结果≤0.1%（w/w） ▲7、为保证产品减震吸收性能良好，孔隙率要求49.5%-59.5%，提供具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件作为佐证依据。 ▲8、为体现产品耐化学性能良好的品质要求，要求产品耐化学性能测试：外观无变化，无开裂、无粉化、无变形、无溶解（包括20%碳酸钠、1%氢氧化钠、5%乙酸、10%氢氧化铵、10%柠檬酸、100%蒸馏水、50%乙醇、10%乳酸、矿物油、溶剂混合物、清洗剂等11种以上），提供具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件作为佐证依据。 ▲9、为保证产品面层质量要求，需提供不少于连续两个年度产品经过碎石冲击测试，提供具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件作为佐证依据。 ▲10、为体现产品质量要求，产品体积及表观密度0.6-0.8g/cm³，提供具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件作为佐证依据。 ▲11、为保证产品质量要求，提供连续两个年度产品总体积收缩率≤0.5%的证明，提供具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件作为佐证依据。 ▲12、为保证产品导热性能稳定，连续两个年度导热系数≥0.07W/m.k，提供具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件作为佐证依据。 ▲13、为保证产品老化后产品外观和物理要求，耐化学试剂1000h后，垂直变形≤0.3mm，提供具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件作为佐证依据。 | 50 |  | 平方 |  | 工业 |
| 13 | 医疗箱 | 爱备护、科洛、弘生 |  | 尺寸：18寸 45*27*27cm；2.1kg；配肩带；材质：铝合金、中纤板。44种常用和应急用品 | 1 |  | 套 |  | 工业 |
| 14 | 室内墙面美化 | 定制 |  | 体质测试中心（体育馆）47.25㎡：铝扣板吊顶（0.6mm厚度），墙面腻子粉刮平、环保乳胶墙面处理（约105平墙面），门窗、灯光、接头、线槽、插板、强弱电等 | 1 |  | 项 |  | 其他未列明行业 |
| 15 | 实训室功能简介 | 定制 |  | 含实训室功能简介、实训室标识、门牌标识、责任标识牌、管理制度牌。PVC+UV材质； 1.PVC+UV定制，尺寸：0.38mX0.38m； 2.PVC+UV定制，尺寸：0.4mX0.6m 3..PVC+UV；制度牌尺寸：0.4米*0.6米，门牌尺寸：0.3米*0.15米 4.厚度2cm | 1 |  | 项 |  | 其他未列明行业 |
| ▲商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同签订时间及履约期限和地点 |  |  | 1. 合同签订时间：自中标通知书发出之日起 15 日内签订，因不可抗力原因延迟签订合同的，自不可抗力事由消除之日起 5 个工作日内完成合同签订事宜。 2、、交付时间（期限）：合同签订之日起90日内完成供货安装调试并交付使用。 3. 交付的地点：崇左市，采购人指定地点。 |  |  |  |  |  |  |
| 报价及其他要求 |  |  | 1.要求投标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。 2.投标报价包括但不限于货物及其附件的设计、采购、制造、出厂检测、试验、运输、保险、以及机械设备、安装、调试、履约验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等一切税金和费用。投标人在固定总价中必须考虑各种风险费用。在合同履行过程中，采购人不予支付合同以外的其他费用。投标人负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。 3.投标人提供的货物及制作安装采用的各种配件、材料均必须满足国家和行业规范标准。 |  |  |  |  |  |  |
| 付款方式 |  |  | 付款方式：1、合同签订后供应商部分设备进场后采购人在收到发票 10 个工作日内支付合同金额的30%预付款； 2、完成合同价供货的80%并初步验收合格后支付至合同总金额的60%； 3、采购货物经验收合格后，支付至合同金额的100%。 |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  | 按国家有关的产品“三包”规定实行“三包”，所有产品为全新产品，符合国家相关标准。除特别注明外，所有设备安装调试并经用户验收合格之日起质保期不少于1年（若国家或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目要求的，应按国家或生产厂家的规定执行，若投标人在投标文件中承诺高于该期限，按照投标人承诺），质保期内负责维修、更换配件，负责向用户提供设备维修及正常维护保养所需的零部件，保修期外提供终身维修服务。需求表中特别注明的按需求表中的执行。 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务 |  |  | 1.投标文件中应注明维修保养期及维保范围，提供保修年限、上门保修服务及货物保养、服务说明，超过保修期之后，紧急情况下如何处理问题的说明。 2.在质量保证期内货物非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，中标人应予以技术服务、维修或货物更换，并承担相应费用和零部件的费用。中标人须负责设备的安装调试和技术培训，解决货物的使用过程中出现的各种问题及提供技术指导。 3.中标人应提供7×24 小时咨询服务，对于系统设备在使用过程中出现的问题，在1小时内响应，如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在接到用户通知后，4小时赶到现场提供服务；12小时内未解决的中标人应提供详细的应急解决方案，24小时内修复使用，因中标人工作延误，造成采购人损失的，中标人应负赔偿责任。 |  |  |  |  |  |  |
| 产品质量要求 |  |  | 要求投标货物及其所有零部件、配件必须是符合国家有关质量和安全强制要求和标准的产品。 |  |  |  |  |  |  |
| 核心产品 |  |  | 本分标核心产品为 中长跑测试系统（40人）、高级智慧教室终端、嵌入式录播系统 产品。 |  |  |  |  |  |  |
| 规范标准 |  |  | 采购标的需执行国际标准、国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 |  |  |  |  |  |  |
| 采购标的验收标准 |  |  | 1.验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 2.采购人对中标供应商提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。 3.中标供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。中标供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。 4.中标供应商需负责安装、调试，直到设备运行符合技术要求，采购人方可组织验收。 5.采购人组织验收，中标供应商必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。 6.验收环节要求：交货时采购人根据中标人的投标文件以及相关国家标准进行验收，如所提供货物在验收过程中出现无法满足招标文件规定的参数及要求的或与投标文件响应不符合的采购人不予验收并终止合同，并上报上级主管部门，由此产生的一切经济损失由中标人自行负责。 7.其他未尽事宜应参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205 号]规定执行。 |  |  |  |  |  |  |
| 进口产品说明 |  |  | □本表的第 项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。 ☑本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |  |  |  |  |  |  |
| 二、其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 根据本项目需求，供应商在投标文件中提供针对本项目的技术方案、项目实施方案、质量控制措施、售后服务方案，以作为评标依据。 注：上述内容评分详见第四章“评标方法及评标标准”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7分标：

| 货物需求一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7分标 |  | 体育竞赛组织与编排 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 采购货物名称 | 参考品牌 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 | 中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件2） |
| 1 | 24口交换机 | 锐捷、华为、华三 | 二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率42Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持睿易APP和MACC云平台统一管理。 | 台 | 3 |  | 工业 |
| 2 | 机柜 | 晨宇/金久/金利/ | 1.0-1.5mm厚冷轧钢板600*600*800(14U) | 个 | 1 |  | 工业 |
| 3 | 音箱 | 湖山、创思特、海天 | 1.采用2只大动态高灵敏度6寸全频喇叭，具有平滑的频率响应和精准的覆盖角度； 2.外形紧凑、高音质、大动态和高灵敏度,具有黑白两种颜色； 3.梯形箱体设计，配套专用吊装组件。 4.额定功率:60W 5.频率范围(-10dB):75Hz~18KHz 6.额定阻抗:8Ω 7.灵敏度(1W/1m）:90dB SPL 8.最大声压级(1m）: 108dB-SPL 9.覆盖角度:100°×60° 10.接线座:1个方形压线座 11.箱体尺寸:375×210×198;(H×W×D)mm 12.重量:4.5Kg 13.配套安装配件:壁装挂件 | 只 | 2 |  | 工业 |
| 4 | 功放 | 湖山、创思特、海天 | 1.此扩声系统是专门为学校教室和会议室量身定制的扩声设备。 2.卡拉OK效果处理器采用24Bit,96KHz高速ADC/DAC晶片处理，给合行业尖端线路优势精心设计而成，话筒具有独立的高音/低音调节功能，用户在使用时非常方便，它具有中音温润厚实，低音深沉有力，高音清晰明亮的特点。它扩展了演唱者的频域，能使演唱时倍感轻松自然，效果不同凡响，满足各种场合。 3.此机具有二路48V幻像话筒输入通道，三路3~6V环保话筒输入通道,整体设计根据卡拉OK包房要求，其音量与音色及效果均采用隐藏式调节，保证工作的可靠性。 4.内置U盘和SD卡的MP3播放器（Mp3带遥控功能），带BLUE蓝牙功能（全解码，无压缩格式，APE解码，MP3/WMA解码格式）。 5.开机自动检测信号输入功能了。 6.三路音乐辅助输入通道，一路录音电平输出接口。 7.完善的短路、过载、高温、输入信号、扬声器保护措施。 8.频率响应（-3dB/+1dB):20Hz~20KHz。 9.失真：＜0.1%。 10.输入灵敏度（线路）:0.22v/10kohm。 11.输入灵敏度（话筒）:15mv/2kohm。 12.噪声:＜-85dB。 13.额定输出功率（8Ω）：80WX2。 14.外形尺寸：(W)430X(D)290X(H)110(mm)。 15.总重量：8KG。 | 台 | 1 |  | 工业 |
| 5 | 话筒 | 湖山、创思特、海天 | 1.针对专业场所开发设计的高稳定/耐用性管体结构。 2.双通道UHF无线系统，每通道100个频率可选。 3.背光式LED显示屏指示了RF和AF信号强度，电池状态，分集通道指示（A/B），频率，频率组/频道等工作状态。 4.采用数字音码锁定技术，有效阻隔使用环境中的杂讯干扰。 5.采用最新红外线自动对频（IR）技术，设定和操作更简便。 6.2支话筒可互换使用，通用性强，全金属电镀管体，坚固，抗摔，耐磨。 7.频率范围：610MHz-670MHz 8.信道数目：200个 9.信道间隔：300KHZ 10.频率稳定度：±0.005% 11.动态范围：100db 12.最大偏移：±45KHZ 13.音频频率响应：40HZ-18KHZ(±2db) 14.综合信噪比：>105db 15.综合失真：≤0.5% 16.中频：110MHZ. 10.7MHZ 17.天线接入：TNC/50Ω 18.灵敏度：12dBuV(80db S/N) 19.灵敏度调节范围：12-32dBuV 20.杂散抑制：≥75db 21.最大输出电平：+10dbv 23.输出功率：高功率30MW，低功率3MW 24.音频频率响应：40~18,000Hz，（+1 dB，-3 dB）.整体系统频率响应取决于选取的话筒单元 25.杂散抑制：-60db 26.电池寿命：正常功率发射时，可使用超过20小时 27.材质：锌铝合金结构 | 套 | 1 | 无线2手持 | 工业 |
| 6 | 话筒 | 湖山、创思特、海天 | 1.单指向鹅颈电容话筒； 2.指向：心型 3.灵敏度：-46dB ± 2dB 4.频率响应：50Hz-18000Hz 5.阻抗：680 ohms 6.电源：48V幻像或AA1.5V x 2电池 | 只 | 1 | 有线话筒 | 工业 |
| 7 | 体育竞赛组织与编排管理系统 | 索美、菲普莱、天天韵动 | 一、软件支持win7、win10和win 11等操作系统；适用于所有级别的运动会管理；兼容各种趣味比赛项目；支持男女混合项目；支持任意形式的号码分配；支持手计时和电动计时；秩序册一键生成；秩序册集体项目名单输出；比赛成绩智能化管理；电子大屏幕显示；全能自动算分；手机二维码查询查询；手机输入成绩等高级功能； 特别兼容体育中考 和体育高考测试(可以自定义测试项目、对应成绩分值、自动查分统计、报表输出及打印)。 二、适用于所有级别的运动会管理，兼容所有趣味比赛项目。 三、支持男女混合项目，支持任意形式的号码分配，支持手计时和电动计时，支持手工和激光测距，支持在线免费升级，现场无线组网技术支持。 四、所有版本均支持电子/网络报名。 五、▲提供教学培训▲至少一人熟练使用软件 六、主机配置简单，可以在校园内网实现联网报名。 七、Internet、校园网报名系统，可以用个人电脑配置或租用我们的服务器。 八、现场管理----局域网成绩处理系统，多台电脑终端或赛点同时输入比赛成绩，提高成绩的管理效率。 九、现场管理----局域网运动员成绩实时查询系统，可用于比赛现场，运动员实时查询比赛项目的成绩和排名。 十、支持赛中成绩联网处理（径赛、田赛、宣告等各赛点联网)-----socket直连模式、高级版本支持电脑云端和手机云端 。 十一、菲普莱、sinpus等电动计时支持，可自动生成菲普莱FP2000和V6、Auyat、PT-100等电动计时设备比赛分组数据库和自动读取电动计时比赛成绩。 十二、DM-1000T激光测距设备等支持，可以自动生成DM-1000T激光测距分组数据信息和读取成绩、名次信息。 | 套 | 1 |  | 工业 |
| 8 | 体育竞赛组织与编排管理系统 | 索美、菲普莱、天天韵动 | 一、软件适用于：乒乓球、羽毛球、网球、 篮球、足球、排球、门球、手球、武术、跆拳道、摔跤、柔道、桌球、 板球、击剑等项目的比赛编排与管理。（设置对应的比赛项目即可） 也可以用于普通体育课教学比赛的快速编排和体育院校教学，提高教学管理水平！种子和轮空位置自动定位、电脑抽签 、对阵图表自动生成、比赛成绩智能管理和秩序册快速制作。 二、让循环赛制：支持从单循环 、双循环到多循环的任意循环轮次和贝格尔轮转的编排。 三、淘汰赛制：支持单淘汰赛 、单败者复活赛、双败者复活赛和双淘汰赛。 四、▲提供教学培训▲至少一人熟练使用软件 五、混合赛制：支持几乎所有的决赛阶段的混合赛制编排。 六、报名方式支持：传统报名、Excel导入报名(免费支持、推荐使用) 和 网络报名( 球类 、 跆拳道、武术 ) 七、提供 ：比赛日程表、对阵表和对阵图自动生成，可直接用于制作秩序册。 校园网、互联网报名。 1、支持传统纸质报名、Excel导入报名和网络报名3种报名方式，可以使报名过程更加方便、快捷。 2、电子表格比赛名单可以一次性导入或按项目导入软件 ，可以自动按项目和参赛代表队生成秩序册名单表（含照片+身份证+号码等格式）！ 3、可以（手工抽签或电脑自动抽签保证比赛的公平性)、自动生成各种赛制的对阵图表、时间和场地设置。 4、支持数码参赛证打印和比赛奖状打印功能。 5、特有功能：软件可以自动支持一键生成对阵图表和导出对阵图表，直接用于制作秩序册！ 6、豪华版、套装版等支持专业比赛成绩登记表打印。 八、软件支持win7、win10和win 11等操作系统；功能包括: 1、电子化报名、生成秩序册名单表 2、分组抽签(提供电脑抽签功能) 3、自动安排日程场地生成对阵图表 4、报表打印和成绩管理（也可以不用软件管理）。可以实现种子和轮空位置自动定位、电脑抽签、对阵图表自动生成、比赛成绩智能管理和秩序册快速制作。循环赛制:支持从单循环、双循环到多循环的任意循环轮次和贝格尔轮转的编排。淘汰赛制:支持单淘汰赛、单败者复活赛、双败者复活赛 | 套 | 1 |  | 工业 |
| 9 | 系统集成 | 定制 | 网线：超5类 电源线：4平方BV电源线，火线、零线、地线*1.5平方BV电源线，火线、零线、地线各一卷，线材辅材：设备安装中用到的网络水晶头、插座面板、扎带、电工胶布、线槽等 安装调试：对采购的设备进行安装、调式、培训等（55台电脑） | 项 | 1 |  | 工业 |
| 10 | 装修费用 | 定制 | 1、灯光铺设： 智光LED照明灯，阳工（BV-1.5m²铜芯）1.5m²火线、零线（场内灯具线路设计施工） 2、铝扣板吊顶：天面定制铝方通装饰 规格：50mmx90mmx900mm（场内吊顶设计施工） 3、场地刷漆豫祥涂料：墙面腻子粉刷白、乳胶漆墙面处理,墙面白色乳胶漆涂料，底层需要进行抹灰处理，分两个工序施工，（场内墙面设计施工）约320平 4、定制：遮阳遮光阻燃窗帘（深蓝色）升级改造 5、教室白班：长2400mm*宽1200mm（挂墙） | 项 | 1 | 教室约146.21㎡ | 其他未列明行业 |
| 11 | 文化标识 | 定制 | 1.广告牌制作、门牌、实训室功能介绍、实训室管理制度等 2.材质：1.5cm PVC板造型过亚克力膜 玻璃胶安装 。 3.覆膜：PVC板UV印刷覆水晶膜 pvc覆膜板具有很好的耐磨，经过覆膜的产品表面会更加平滑、光亮、耐污、耐水、耐磨等不仅，保护了外观效果而且提高了使用寿命。4.广告牌预估面积10平米左右。 | 项 | 1 |  | 其他未列明行业 |
| 12 | 售后服务 | 定制 | 对本次供货协议业务成立专柜，以给采购人提供优质的产品和良好的服务。 一、我单位将根据采购方要求品种供货。按照贵方要求的品牌、品种、价格等技术指标进行组织货物。 二、保证按要求时间送货至买方指定地点。 三、我单位保证所供货物是全新、未腐蚀、未使用过的，完全符合国家规定的质量标准及合同所规定的质量、规格、和使用要求。 四、服务范围包括以下:送货上门、客户指定地点、安装调试。 五、自供货期起3年 | 项 | 1 |  | 其他未列明行业 |
| 7分标 |  | 校园文化建设 |  |  |  |  |  |

| 序号 | 功能区域 | 产品参考 |  | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 参考品牌 | 中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件2） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体育馆 |  | 基础及工艺 | 基础及工艺面贴铝塑板（3mm厚度）（3500*8500） | m2 | 30 | 铝塑板：吉祥南通，广州浩合，华尔泰 | 其他未列明行业 |  |
|  |  |  | 内部基础主龙骨加固 | 内部基础主龙骨加固内部结构不锈钢40方通+高温焊接（1mm厚度）80米 | 项 | 1 | 不锈钢:炜联长城/宏旺/海利 | 其他未列明行业 |  |
|  |  |  | 内部基础辅龙骨支撑 | 内部基础辅龙骨支撑内部结构不锈钢40镀锌扁管+高温焊接（1mm厚度）50米 | 项 | 1 | 不锈钢:炜联长城/宏旺/海利 | 其他未列明行业 |  |
|  |  |  | 内部9厘板打底 | 内部9厘板打底（5mm厚度）30平方 | 项 | 1 | 伟业，鹏鸿，平洋王 | 其他未列明行业 |  |
|  |  |  | 数字化环创多媒体横幅系统 | 1、点间距： P4.75，像素密度 44321 ，像素结构 1R ，封装类型为表贴 ； 显示面积5.75平方米，钢结构包边 2、模组重量 ≤310 g/pcs 3、白平衡亮度 ＞760 cd/㎡ ； 4、水平视角＞120°， 垂直视角＞120°； 5、驱动方式为恒流驱动 ； 6、换帧频率 ≥60Hz，刷新频率 960 Hz ； 7、像素失控点＜1/10000,无连续失控点 ； 8、亮度调节范围：自动/手动;1-100%;亮度可随 环境亮度的变化自动调节 ； 9、峰值功耗 ≤330 W/㎡ ； 10、平均功耗 ≤110W/㎡； 11、LED 使用寿命 ≥50000H ； 12、防护等级 IP30 ； 13、面罩阻燃 V-0 等级 ； 14、PCB阻燃 V-0 等级 ； 15、含视频显示处理器，手机控制卡，工作主机，供电单元及钢结构安装包边和控制管理系统。 | 套 | 1 | 利亚德，强力巨彩，聚视光电，创美新 | 工业 |  |
|  |  |  | 数字化环创多媒体交互主显系统 | 1.大于或等于100寸一体机 2.分辨率：3840*2160， 3.机柜：冷轧钢制柜体，外表面进口汽车金属烤漆，防磁、防静电 4.系统配置：i5 六代/8G/256G，Windows系统 5.电压：AC220V ± 10% 50HZ ± 1HZ 功率：<300W 开机瞬间电流3A 6.接口：RJ45， 四个USB接口， 一个VGA 接口，一个HDMI接口，一个WIFI接口 7. ▲. 整机经过产品可靠性检验，MTBF大于等于60000小时。 8▲. 整机支持任意通道画面放大功能，可在整机任意通道下将画面冻结并双击画面任一部分进行放大，放大后的屏幕画面可进行任意拖拽。 9▲. 当整机外接电脑设备并连接触摸线使用时，外接电脑可直接读取插在整机上的U盘 | 套 | 1 | 京东方，鸿合，文香，聚辉触控 | 工业 |  |
|  |  |  | 造型装饰 | 造型装饰12mmpvc板+裁形+亚克力字20平方 | 项 | 1 | 亚克力板材：宝克力/兔宝宝/千色 | 其他未列明行业 |  |
|  |  |  | 吸顶式智能宣声系统 | 吸顶式智能宣讲系统： 1.▲体育馆内安装，扬声器指向性：360度等声压均匀全指向覆盖。（供货时提供具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件作为佐证依据） 2.▲场内声场不均匀度：室内各测量点的稳态声压级最大值与最小值差值范围为4dB之内。（供货时提供具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件作为佐证依据） 3.▲扩声系统语言传输指数STIPA：调制传递函数MTF测量值为0.6-0.7。（供货时提供具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件作为佐证依据） 4.▲相邻声波干涉：相邻在1m等高线以上的空间，其NR≤50dB。（供货时提供具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件作为佐证依据） 5.蓝牙功能：蓝牙5.0版本，支持蓝牙无线接收，方便介绍员分享移动设备（手机/电脑）上的音频，蓝牙支持密码模式，防止随意连接，支持手机通过蓝牙无线连接音箱，实现控制有源音箱的音量，方便介绍员对宣传系统的管控。 6.U段无线头戴式麦克风/无线手持麦集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体，配合一体化有源音箱，无需任何外接辅助设备即可实现本地扩声功能，传送、播放语音信息。麦克风音频采集单元距离讲话人嘴边距离保持在2cm，保证拾音效果。采用轻量化设计，长时间佩戴无疲劳感。 7.可通过手机上的微信小程序调节设备总音量，调节每个喇叭单元音量，调节话筒音量，切换音源输入。 8.可通过音频输入端连接多种外部音源，实现多功能讲解和宣讲 系统包含：主机x1、无线头戴耳麦x1、海绵头x2、耳麦手包x1、无线手持麦x1、无线鹅颈麦x1、无线鹅颈麦防喷头，两进四出音频DSP处理，支持微信小程序调节设备音量 | 套 | 1 | 锐丰，精标，森迈，声诺，天谱 | 工业 |  |
|  |  |  | 基础及工艺 | 基础及工艺基层12mmpvc板+裁形+亚克力字20平方 | 项 | 1 | 亚克力板材：宝克力/兔宝宝/千色 | 其他未列明行业 |  |
|  |  |  | 内部基础主龙骨加固 | 内部基础主龙骨加固结构木方通40米（厚度1mm） | 项 | 1 | 不锈钢:炜联长城/宏旺/海利 | 其他未列明行业 |  |
|  |  |  | 内部基础辅龙骨支撑 | 内部基础辅龙骨支撑25米 | 项 | 1 | 不锈钢:炜联长城/宏旺/海利 | 其他未列明行业 |  |
|  |  |  | 数字化环创触控侧屏系统 | 1.产品必须通过国家CCC认证。屏体要求：LED背光源；75寸A规硬屏 具有《ISO9001质量管理体系认证证书》 2.分辨率：1920*1080 3.显示色彩 10bit, 1.07B 4.刷新率 60HZ 5.亮度 350cd/m2 6.对比度 5000：1 7.视角（度） 178° 8.显示屏防护 4mm全钢化高防爆玻璃 9.背光灯寿命 50000小时 机柜：冷轧钢制柜体，外表面进口汽车金属烤漆，防磁、防静电 4.配置：I5 六代 8G 256G内存 5.电压：AC220V ± 10% 50HZ ± 1HZ 功率：<200W 开机瞬间电流3A 6.音响：采用双声道，立体声环绕功放系统，功率：2 x 2W 频响：20Hz~20KHz 工控正轴流风扇，无噪音，循环散热. 7.网络接口：RJ45或RJ11， USB接口，一个HDMI接口，一个WIFI 一个网线接口。显示色彩 10bit, 1.07B 8. ▲. 整机经过产品可靠性检验，MTBF大于等于60000小时。 9. ▲. 机身具备防盐雾锈蚀特性，且满足GB4943.1-2011标准中的防火要求。 10. ▲. 整机具备抗振动、防跌落特性，保证整机运输或使用过程中不易受损；机身具备防盐雾锈蚀特性，且满足GB4943.1-2011标准中的防火要求。 11▲. 整机支持任意通道画面放大功能，可在整机任意通道下将画面冻结并双击画面任一部分进行放大，放大后的屏幕画面可进行任意拖拽。 12▲. 当整机外接电脑设备并连接触摸线使用时，外接电脑可直接读取插在整机上的U盘，并识 13▲.系统主要展示图片、视频、文档等物料，并实现对展示资料的多点操作（通过两个手指以上进行操作），包括放大，缩小，旋转，平移，方便的切换，资料的名称检索等功能；<<提供多媒体查询软件证书>>. 14▲.提供多种展示方式，包括地图浏览，电子翻书，导航栏选择，图片墙，输入框手写输入等功能及模块； | 套 | 1 | 京东方，鸿合，文香，聚辉触控 | 工业 |  |
|  |  |  | 内部9厘板打底 | 内部9厘板打底20平方 | 项 | 1 | 伟业，鹏鸿，平洋王 | 其他未列明行业 |  |
|  |  |  | 墙面基础 | 墙面基础批灰一遍，油漆二遍20平方 | 项 | 1 | 订制 | 其他未列明行业 |  |
|  |  |  | 基础及工艺 | 基础及工艺12mmpvc板+裁形+亚克力字20平方 | 项 | 1 | 亚克力板材：宝克力/兔宝宝/千色 | 其他未列明行业 |  |
|  |  |  | 荣誉展示柜 | 内部基础主龙骨加固结构木方通40米（厚度1mm）.玻璃5mm | 项 | 1 | 订制 | 其他未列明行业 |  |
| 2 | 大排球场区域 |  | 基础及工艺 | 基础及工艺基层不锈钢201（1mm厚度）双面（54000*2400*30mm）激光切割 | m2 | 130 | 不锈钢:炜联长城/宏旺/海利 | 其他未列明行业 |  |
|  |  |  | 内部基础主龙骨加固 | 内部基础主龙骨加固不锈钢20方通+高温焊接（1mm厚度）245米 | 项 | 1 | 不锈钢:炜联长城/宏旺/海利 | 其他未列明行业 |  |
|  |  |  | 内部基础辅龙骨支撑 | 内部基础辅龙骨支撑不锈钢40镀锌扁管+高温焊接（1mm厚度）200米 | 项 | 1 | 不锈钢:炜联长城/宏旺/海利 | 其他未列明行业 |  |
|  |  |  | 激光雕饰不锈钢造型 | 激光雕饰不锈钢造型130平方 | 项 | 1 | 不锈钢:炜联长城/宏旺/海利 | 其他未列明行业 |  |
|  |  |  | 内外部双面烤漆（进口防腐漆） | 内外部双面烤漆（进口防腐漆）130平方 | 项 | 1 | 油漆：三棵树/漆之彩/立邦 | 其他未列明行业 |  |
|  |  |  | 外部图形雕刻+户外防水亚克力工艺 | 外部图形雕刻+户外防水UV工艺130平方 | 项 | 1 | 订制 | 其他未列明行业 |  |
|  |  |  | 基础安装 | 基础安装 卡扣螺栓固定 | 项 | 1 | 坚朗/协正/九牧 | 其他未列明行业 |  |
| 3 | 排球场区域 |  | 基础及工艺 | 基础及工艺基层不锈钢201（1mm厚度）双面（54000*2400*30mm）激光切割 | m2 | 130 | 不锈钢:炜联长城/宏旺/海利 | 其他未列明行业 |  |
|  |  |  | 内部基础主龙骨加固 | 内部基础主龙骨加固不锈钢40方通+高温焊接（1mm厚度）245米 | 项 | 1 | 不锈钢:炜联长城/宏旺/海利 | 其他未列明行业 |  |
|  |  |  | 内部基础辅龙骨支撑 | 内部基础辅龙骨支撑不锈钢40镀锌扁管+高温焊接（1mm厚度）200米 | 项 | 1 | 不锈钢:炜联长城/宏旺/海利 | 其他未列明行业 |  |
|  |  |  | 激光雕饰不锈钢造型 | 激光雕饰不锈钢造型130平方 | 项 | 1 | 不锈钢:炜联长城/宏旺/海利 | 其他未列明行业 |  |
|  |  |  | 内外部双面烤漆（进口防腐漆） | 内外部双面烤漆（进口防腐漆）130平方 | 项 | 1 | 油漆：三棵树/漆之彩/立邦 | 其他未列明行业 |  |
|  |  |  | 外部图形雕刻+户外防水亚克力工艺 | 外部图形雕刻+户外防水UV工艺130平方 | 项 | 1 | 亚克力板材：宝克力/兔宝宝/千色 | 其他未列明行业 |  |
|  |  |  | 基础安装 | 基础安装 | 项 | 1 | 五金配件：坚朗/协正/九牧 | 其他未列明行业 |  |
| 4 | 篮球场 |  | 基础及工艺 | 基础及工艺基层不锈钢201双面（28000*2400*150mm）（1mm厚度）67平方 | m2 | 67 | 不锈钢:炜联长城/宏旺/海利 | 其他未列明行业 |  |
|  |  |  | 内部基础主龙骨加固 | 内部基础主龙骨加固不锈钢40方通（1mm厚度）85米 | 项 | 4 | 不锈钢:炜联长城/宏旺/海利 | 其他未列明行业 |  |
|  |  |  | 内部基础辅龙骨支撑 | 内部基础辅龙骨支撑不锈钢40镀锌扁管+高温焊接（1mm厚度）65米 | 项 | 4 | 不锈钢:炜联长城/宏旺/海利 | 其他未列明行业 |  |
|  |  |  | 激光雕饰不锈钢造型 | 激光雕饰不锈钢造型67平方67平方 | 项 | 1 | 不锈钢:炜联长城/宏旺/海利 | 其他未列明行业 |  |
|  |  |  | 内外部双面烤漆（进口防腐漆） | 内外部双面烤漆（进口防腐漆）67平方 | 项 | 1 | 油漆：三棵树/漆之彩/立邦 | 其他未列明行业 |  |
|  |  |  | 外部图形雕刻+户外防水亚克力工艺 | 外部图形雕刻+户外防水亚克力工艺67平方 | 项 | 1 | 订制 | 其他未列明行业 |  |
|  |  |  | 地面基础安装 | 地面基础安装 挖基坑80*60cm土方开挖：根据设计要求，进行土方开挖，并注意保持周围土壤的稳定性，防止塌方等事故发生 | 项 | 1 | 订制 | 其他未列明行业 |  |
|  |  |  | 钢筋笼工程 | 钢筋笼工程在制作钢筋笼时，应严格按照设计要求进行钢筋的配制和绑扎，确保钢筋笼的刚度和稳定性。 | 项 | 1 | 订制 | 其他未列明行业 |  |
|  |  |  | 混凝土浇筑 | 混凝土浇筑国标混凝土C30，保证混凝土的配合比、浇筑方式和养护条件 | 立方 | 30 | 混泥土：华润/南方/中联 | 其他未列明行业 |  |
|  |  |  | 回填土方 | 回填土方及时回填土方复原，并夯实土层，以确保基础的稳定性和安全性。8立方 | 项 | 1 | 订制 | 其他未列明行业 |  |
| 5 | 大体育场区域 |  | 基础及工艺 | 基础及工艺基层不锈钢201（1mm厚度）双面（13000*3000*150mm） | m2 | 39 | 不锈钢:炜联长城/宏旺/海利 | 其他未列明行业 |  |
|  |  |  | 内部基础主龙骨加固 | 内部基础主龙骨加固不锈钢40方通（1mm厚度）40米 | 项 | 1 | 不锈钢:炜联长城/宏旺/海利 | 其他未列明行业 |  |
|  |  |  | 内部基础辅龙骨支撑 | 内部基础辅龙骨支撑不锈钢40镀锌扁管+高温焊接（1mm厚度）200米 | 项 | 1 | 不锈钢:炜联长城/宏旺/海利 | 其他未列明行业 |  |
|  |  |  | 激光雕饰不锈钢造型 | 激光雕饰不锈钢造型39平方 | 项 | 1 | 不锈钢:炜联长城/宏旺/海利 | 其他未列明行业 |  |
|  |  |  | 内外部双面烤漆（进口防腐漆） | 内外部双面烤漆（进口防腐漆）39平方 | 项 | 1 | 油漆：三棵树/漆之彩/立邦 | 其他未列明行业 |  |
|  |  |  | 外部图形雕刻+户外防水亚克力工艺 | 外部图形雕刻+户外防水亚克力工艺39平方 | 项 | 1 | 订制 | 其他未列明行业 |  |
|  |  |  | 氛围照明 | 氛围照明（内置发光220v中性光灯带+排线+公牛定时开光+灯箱） | 项 | 1 | 三雄极光，雷士，欧普 | 工业 |  |
|  |  |  | 地面基础安装 | 地面基础安装挖基坑80*60cm土方开挖：根据设计要求，进行土方开挖，并注意保持周围土壤的稳定性，防止塌方等事故发生 | 项 | 1 | 定制 | 其他未列明行业 |  |
|  |  |  | 钢筋笼工程 | 钢筋笼工程在制作钢筋笼时，应严格按照设计要求进行钢筋的配制和绑扎，确保钢筋笼的刚度和稳定性。 | 项 | 1 | 定制 | 其他未列明行业 |  |
|  |  |  | 混凝土浇筑 | 混凝土浇筑国标混凝土C30，保证混凝土的配合比、浇筑方式和养护条件 | 立方 | 12 | 混泥土：华润/南方/中联 | 其他未列明行业 |  |
|  |  |  | 回填土方 | 回填土方及时回填土方复原，并夯实土层，以确保基础的稳定性和安全性。8立方 | 项 | 1 | 定制 | 其他未列明行业 |  |
|  |  |  | 基础及工艺 | 基础及工艺基层不锈钢201（1mm厚度）双面（25000*2000*30mm） | m2 | 60 | 不锈钢:炜联长城/宏旺/海利 | 其他未列明行业 |  |
|  |  |  | 内部基础主龙骨加固 | 内部基础主龙骨加固不锈钢20方通 （1mm厚度）120米 | 项 | 1 | 不锈钢:炜联长城/宏旺/海利 | 其他未列明行业 |  |
|  |  |  | 内部基础辅龙骨支撑 | 内部基础辅龙骨支撑不锈钢20镀锌扁管+高温焊接（1mm厚度）80米 | 项 | 1 | 不锈钢:炜联长城/宏旺/海利 | 其他未列明行业 |  |
|  |  |  | 激光雕饰不锈钢造型 | 激光雕饰不锈钢造型50平方 | 项 | 1 | 不锈钢:炜联长城/宏旺/海利 | 其他未列明行业 |  |
|  |  |  | 内外部双面烤漆（进口防腐漆） | 内外部双面烤漆（进口防腐漆）50平方 | 项 | 1 | 油漆：三棵树/漆之彩/立邦 | 其他未列明行业 |  |
|  |  |  | 外部图形雕刻+户外防水UV工艺 | 外部图形雕刻+户外防水UV工艺50平方 | 项 | 1 | 定制 | 其他未列明行业 |  |
|  |  |  | 基础及工艺 | 基础及工艺不锈钢201金属字（1mm厚度）（12000*450*100mm） | 项 | 2 | 不锈钢:炜联长城/宏旺/海利 | 其他未列明行业 |  |
|  |  |  | 外部双面烤漆（进口防腐漆） | 外部双面烤漆（进口防腐漆）6平方 | 项 | 2 | 油漆：三棵树/漆之彩/立邦 | 其他未列明行业 |  |
| 6 | 小排球场 |  | 基础及工艺 | 基础及工艺基层不锈钢201（1mm厚度）双面（8000*1500*150mm） | m2 | 12 | 不锈钢:炜联长城/宏旺/海利 | 其他未列明行业 |  |
|  |  |  | 内部基础主龙骨加固 | 内部基础主龙骨加固不锈钢40方通（1mm厚度）35米 | 项 | 1 | 不锈钢:炜联长城/宏旺/海利 | 其他未列明行业 |  |
|  |  |  | 内部基础辅龙骨支撑 | 内部基础辅龙骨支撑不锈钢40镀锌扁管+高温焊接（1mm厚度）15米 | 项 | 1 | 不锈钢:炜联长城/宏旺/海利 | 其他未列明行业 |  |
|  |  |  | 激光雕饰不锈钢造型 | 激光雕饰不锈钢造型12平方 | 项 | 1 | 不锈钢:炜联长城/宏旺/海利 | 其他未列明行业 |  |
|  |  |  | 内外部双面烤漆（进口防腐漆） | 内外部双面烤漆（进口防腐漆）12平方 | m2 | 12 | 油漆：三棵树/漆之彩/立邦 | 其他未列明行业 |  |
|  |  |  | 外部图形雕刻+户外防水UV工艺 | 外部图形雕刻+户外防水UV工艺12平方 | 项 | 1 | 定制 | 其他未列明行业 |  |
|  |  |  | 地面基础安装 | 地面基础安装挖基坑80*60cm土方开挖：根据设计要求，进行土方开挖，并注意保持周围土壤的稳定性，防止塌方等事故发生 | 项 | 1 | 定制 | 其他未列明行业 |  |
|  |  |  | 钢筋笼工程 | 钢筋笼工程在制作钢筋笼时，应严格按照设计要求进行钢筋的配制和绑扎，确保钢筋笼的刚度和稳定性。 | 项 | 1 | 定制 | 其他未列明行业 |  |
|  |  |  | 混凝土浇筑 | 混凝土浇筑国标混凝土C30，保证混凝土的配合比、浇筑方式和养护条件 | 立方 | 5 | 混泥土：华润/南方/中联 | 其他未列明行业 |  |
|  |  |  | 回填土方 | 回填土方及时回填土方复原，并夯实土层，以确保基础的稳定性和安全性。8立方 | 项 | 1 | 定制 | 其他未列明行业 |  |
| 7 | 全民健身区域 |  | 基础及工艺 | 基础及工艺基层不锈钢201（1mm厚度）双面（13000*3000*150mm） | m2 | 39 | 不锈钢:炜联长城/宏旺/海利 | 其他未列明行业 |  |
|  |  |  | 内部基础主龙骨加固 | 内部基础主龙骨加固不锈钢40方通（1mm厚度）75米 | 项 | 1 | 不锈钢:炜联长城/宏旺/海利 | 其他未列明行业 |  |
|  |  |  | 内部基础辅龙骨支撑 | 内部基础辅龙骨支撑锈钢40镀锌扁管+高温焊接（1mm厚度）30米 | 项 | 1 | 不锈钢:炜联长城/宏旺/海利 | 其他未列明行业 |  |
|  |  |  | 激光雕饰不锈钢造型 | 激光雕饰不锈钢造型36平方 | 项 | 1 | 不锈钢:炜联长城/宏旺/海利 | 其他未列明行业 |  |
|  |  |  | 内外部双面烤漆（进口防腐漆） | 内外部双面烤漆（进口防腐漆）36平方 | 项 | 1 | 油漆：三棵树/漆之彩/立邦 | 其他未列明行业 |  |
|  |  |  | 外部图形雕刻+户外防水亚克力工艺 | 外部图形雕刻+户外防水亚克力工艺36平方 | 项 | 1 | 定制 | 其他未列明行业 |  |
|  |  |  | 氛围照明 | 氛围照明（内置发光+排线+定时开光+灯箱） | 项 | 1 | 三雄极光，雷士，欧普 | 工业 |  |
|  |  |  | 地面基础安装 | 地面基础安装挖基坑80*60cm土方开挖：根据设计要求，进行土方开挖，并注意保持周围土壤的稳定性，防止塌方等事故发生 | 项 | 1 | 订制 | 其他未列明行业 |  |
|  |  |  | 钢筋笼工程 | 钢筋笼工程在制作钢筋笼时，应严格按照设计要求进行钢筋的配制和绑扎，确保钢筋笼的刚度和稳定性。 | 项 | 1 | 订制 | 其他未列明行业 |  |
|  |  |  | 混凝土浇筑 | 混凝土浇筑国标混凝土C30，保证混凝土的配合比、浇筑方式和养护条件 | 立方 | 15 | 混泥土：华润/南方/中联 | 其他未列明行业 |  |
|  |  |  | 回填土方 | 回填土方及时回填土方复原，并夯实土层，以确保基础的稳定性和安全性。8立方 | 项 | 1 | 订制 | 其他未列明行业 |  |
|  |  |  | 基础及工艺 | 基础及工艺基层不锈钢201（1mm厚度）双面（1300*1200*150mm）*10个 | 项 | 10 | 不锈钢:炜联长城/宏旺/海利 | 其他未列明行业 |  |
|  |  |  | 内部基础主龙骨加固 | 内部基础主龙骨加固不锈钢40方通（1mm厚度）100米 | 项 | 10 | 不锈钢:炜联长城/宏旺/海利 | 其他未列明行业 |  |
|  |  |  | 内部基础辅龙骨支撑 | 内部基础辅龙骨支撑不锈钢40镀锌扁管+高温焊接（1mm厚度）60米 | 项 | 10 | 不锈钢:炜联长城/宏旺/海利 | 其他未列明行业 |  |
|  |  |  | 激光雕饰不锈钢造型 | 激光雕饰不锈钢造型30平方 | 项 | 10 | 不锈钢:炜联长城/宏旺/海利 | 其他未列明行业 |  |
|  |  |  | 内外部双面烤漆（进口防腐漆） | 内外部双面烤漆（进口防腐漆）30平方 | 项 | 10 | 油漆：三棵树/漆之彩/立邦 | 其他未列明行业 |  |
|  |  |  | 外部图形雕刻+户外防水UV工艺 | 外部图形雕刻+户外防水UV工艺30平方 | 项 | 10 | 定制 | 其他未列明行业 |  |
|  |  |  | 地面基础安装 | 地面基础安装 挖基坑60*60cm土方开挖：根据设计要求，进行土方开挖，并注意保持周围土壤的稳定性，防止塌方等事故发生 | 项 | 1 | 定制 | 其他未列明行业 |  |
|  |  |  | 混凝土浇筑 | 混凝土浇筑国标混凝土C30，保证混凝土的配合比、浇筑方式和养护条件 | 项 | 1 | 混泥土：华润/南方/中联 | 其他未列明行业 |  |
|  |  |  | 回填土方 | 回填土方8立方 | 项 | 1 | 定制 | 其他未列明行业 |  |
|  |  |  | 周边灯光亮化 | 周边灯光亮化(国标排线+220v中性光灯带+200w射灯+公牛定时开光+灯箱+电路安全保护系统） 1. 电路保护系统要求实配电路保护系统模块，结构为多功能软硬件一体机，非多个设备组合，机架式≤1.5U，内置显示屏，标配通讯接口包含RJ45、4G、WIFI，标配网络防雷接口≥2路、接地通路接口≥2路、RS485接口≥2路、漏电监测接口≥2路、开关量接口≥2路、USB接口≥2路、HDMI接口≥1路、电源输出接口≥2路国标五孔插座 ▲2. 电路保护系统模块自带管理平台，支持对监测指标实时查询、数据分析、GIS地图展示、视频监控、设备管理、告警阈值管理、触发器管理、工单管理、多级用户权限管理，支持远程监控、管理、运维；（供货时需提供盖有中国合格评定国家认可委员会CNAS认证章的检测报告复印件并加盖投标人公章） ▲3. 电路保护系统模块支持监测诊断电流、电压、功率、市电断电、设备漏电和漏电流、防雷器状态、雷击浪涌次数、防雷器温度、防雷器寿命、接地通断、温度、湿度、烟雾、水浸，支持防雷击、防浪涌和主板保护功能，标称放电电流In(8/20μs)≥20kA，最大放电电流Imax(8/20μs)≥40kA，电压保护水平Up≤1.7kV；（供货时需提供盖有中国合格评定国家认可委员会CNAS认证章的检测报告复印件并加盖投标人公章） ▲4. 电路保护系统模块内置显示屏≥2.8寸，可查看监测信息和告警信息，屏显内容包括：电流、电压、功率、防雷器状态、雷击浪涌次数、防雷器温度、防雷器寿命、接地通断、漏电监测、漏电流、温湿度、烟雾、水浸、告警信息、安装单位、联系人、联系电话，维护方式可通过手机扫描设备屏显的电子二维码进行关注、注册，管理平台端和手机微信公众号端均可查询、故障报修、管理派发工单；▲5. 电路保护系统模块内置告警扬声器≥1个，具有系统、网络、入网、RS485状态指示灯，告警方式支持本机扬声器告警、手机微信和短信告警、管理平台告警；（供货时需提供盖有中国合格评定国家认可委员会CNAS认证章的检测报告复印件并加盖投标人公章） | 项 | 1 | 定制 | 工业 |  |
|  |  |  | 攀爬架 | 户外荡椅秋千室外健身器材(高2300*长2000*宽900mm) | 项 | 1 | 定制 | 其他未列明行业 |  |
|  |  |  | 地面基础安装 | 地面基础安装 防爆钉螺栓固定 | 项 | 1 | 定制 | 其他未列明行业 |  |
| 8 | 设计费 | 整体效果设计+后期结构深化 |  |  | 项 | 1 | 定制 | 其他未列明行业 |  |
| 9 | 运输 | 材料指所承包范围内的材料搬运与运输 |  |  | 项 | 1 | 定制 | 其他未列明行业 |  |
| 10 | 人员安装 | 专业安装人员6人6天 |  |  | 人 | 36 | 定制 | 其他未列明行业 |  |
| ▲商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 合同签订时间：自中标通知书发出之日起 15 日内签订，因不可抗力原因延迟签订合同的，自不可抗力事由消除之日起 5 个工作日内完成合同签订事宜。 2、、交付时间（期限）：合同签订之日起90日内完成供货安装调试并交付使用。 3. 交付的地点：崇左市，采购人指定地点。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.要求投标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。 2.投标报价包括但不限于货物及其附件的设计、采购、制造、出厂检测、试验、运输、保险、以及机械设备、安装、调试、履约验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等一切税金和费用。投标人在固定总价中必须考虑各种风险费用。在合同履行过程中，采购人不予支付合同以外的其他费用。投标人负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。 3.投标人提供的货物及制作安装采用的各种配件、材料均必须满足国家和行业规范标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付款方式：1、合同签订后供应商部分设备进场后采购人在收到发票 10 个工作日内支付合同金额的30%预付款； 2、完成合同价供货的80%并初步验收合格后支付至合同总金额的60%； 3、采购货物经验收合格后，支付至合同金额的100%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按国家有关的产品“三包”规定实行“三包”，所有产品为全新产品，符合国家相关标准。除特别注明外，所有设备安装调试并经用户验收合格之日起质保期不少于1年（若国家或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目要求的，应按国家或生产厂家的规定执行，若投标人在投标文件中承诺高于该期限，按照投标人承诺），质保期内负责维修、更换配件，负责向用户提供设备维修及正常维护保养所需的零部件，保修期外提供终身维修服务。需求表中特别注明的按需求表中的执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.投标文件中应注明维修保养期及维保范围，提供保修年限、上门保修服务及货物保养、服务说明，超过保修期之后，紧急情况下如何处理问题的说明。 2.在质量保证期内货物非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，中标人应予以技术服务、维修或货物更换，并承担相应费用和零部件的费用。中标人须负责设备的安装调试和技术培训，解决货物的使用过程中出现的各种问题及提供技术指导。 3.中标人应提供7×24 小时咨询服务，对于系统设备在使用过程中出现的问题，在1小时内响应，如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在接到用户通知后，4小时赶到现场提供服务；12小时内未解决的中标人应提供详细的应急解决方案，24小时内修复使用，因中标人工作延误，造成采购人损失的，中标人应负赔偿责任。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 要求投标货物及其所有零部件、配件必须是符合国家有关质量和安全强制要求和标准的产品。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本分标核心产品为 体育竞赛组织与编排管理系统 产品。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购标的需执行国际标准、国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 2.采购人对中标供应商提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。 3.中标供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。中标供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。 4.中标供应商需负责安装、调试，直到设备运行符合技术要求，采购人方可组织验收。 5.采购人组织验收，中标供应商必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。 6.验收环节要求：交货时采购人根据中标人的投标文件以及相关国家标准进行验收，如所提供货物在验收过程中出现无法满足招标文件规定的参数及要求的或与投标文件响应不符合的采购人不予验收并终止合同，并上报上级主管部门，由此产生的一切经济损失由中标人自行负责。 7.其他未尽事宜应参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205 号]规定执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □本表的第 项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。 ☑本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 根据本项目需求，供应商在投标文件中提供针对本项目的技术方案、项目实施方案、质量控制措施、售后服务方案，以作为评标依据。 注：上述内容评分详见第四章“评标方法及评标标准”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件1：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028） |
| 4 | A020204多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量>14000W | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478） |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ★A060806水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A060807便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件2：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

# 第三章  投标人须知

## 第一节 投标人须知前附表

| 条款号 | 项目内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | 是否接受联合体投标 | 不允许联合体投标。 |
| 6.2 | 联合体投标要求 | 无 |
| 7.1 | 是否允许转包/分包 | 不允许分包 转包/分包内容： / 。 转包/分包金额或者比例： / 。 |
| 11.4 | 媒体发布渠道 | 与本项目相关的政府采购业务澄清、更正及与之相关的事项将在采购公告中“六、其他补充事宜”中网上查询地址上发布。 |
| 11.5 | 是否组织标前答疑会 | 不组织召开开标前答疑会 □组织召开开标前答疑会 会议开始时间：/ 年/ 月/ 日 / 时/ 分，逾期后果自负。会议地点：/ |
| 13.1 | 资格证明文件组成 | 1、崇左市政府采购供应商信用承诺函；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2、投标人直接控股、管理关系信息表。（必须提供，否则作无效投标处理） 3、投标资格声明函；（必须提供，否则作无效投标处理） 4、中小企业声明函；（1分标、4分标、7分标必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 5、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注：1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 2.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字或签章，并加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。 |
|  | 商务文件组成 | 1、无串通投标行为的承诺函；（必须提供，否则作无效投标处理） 2、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件；（除自然人投标外必须提供，否则作无效投标处理） 3、法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件；（委托时必须提供，否则作无效投标处理） 4、商务条款偏离表；（必须提供，否则作无效投标处理） 5、投标人情况介绍； 6、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注： 1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人签字或盖章及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 技术文件组成 | 1、技术需求偏离表；（必须提供，否则作无效投标处理） 2、项目实施方案；（必须提供，否则作无效投标处理） 3、货物配置清单（均不含报价）；（必须提供，否则作无效投标处理） 4、售后服务方案； 5、产品出厂标准、质量检测报告等； 6、除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 报价文件组成 | 1、投标函；（必须提供，否则作无效投标处理） 2、开标一览表；（必须提供，否则作无效投标处理） 3、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。 |
| 16.2 | 投标报价要求 | ▲1、报价必须含以下部分，包括： （1）服务及货物的价格； （2）必要的保险费用和各项税金； （3）安装、对接、调试、维护、培训、技术支持、售后服务、更新升级及辅材等费用。 |
| 17.2 | 投标有效期 | 自投标截止之日起60日历日。 |
| 18 | 投标保证金金额 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 19.1 | 投标文件编制要求 | 投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，报价文件、资格证明文件分别生成电子文件，商务文件和技术文件按顺序合并生成电子文件。电子版投标文件制作方式见招标公告附件。 |
| 20 | 备份投标文件 | 本项目不接受备份投标文件。 |
| 21.1 | 投标截止时间 | 详见招标公告 |
|  | 投标文件提交起止时间 | 详见招标公告 |
|  | 投标地点 | 详见招标公告 |
|  | 投标人递交投标样品截止时间及地点 | 时间： / 年 / 月 / 日 / 时 / 分（北京时间） 地点： / |
| 23 | 开标时间、地点 | 详见招标公告 |
| 25.4（1） | 投标人信用查询渠道 | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。 |
|  | 信用查询截止时点 | 资格审查结束前 |
|  | 查询记录和证据留存方式 | 在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在广西政府采购云平台作为附件上传保存。 |
|  | 信用信息使用规则 | 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 29.1 | 评标方法 | ☑综合评分法 □最低评标价法 |
| 29.2 | 允许负偏离项 | 商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 技术需求评审中允许非“▲”参数负偏离的条款数为6 项。 |
| 30.1 | 确定中标人时，出现中标候选人分数并列的情形，确定中标人方式 | □采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人； ☑采用综合评分法的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。 |
| 30.2 | 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的中标候选人确定方式 | ☑随机抽取（采用最低评标价法，报价相同时；采用综合评分法，评审价相同时） □其他方式： |
| 35 | 履约保证金金额 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 36.1 | 签订电子合同携带的材料 | 电子采购合同需要供应商通过有效CA证书进行电子签名与签章 |
| 38.2.1 | 接收质疑函方式 | 以书面形式 |
|  | 质疑联系部门及联系方式 | （1）广西福兴工程招标代理有限公司部门； 联系电话： 0771-5783803 通讯地址：南宁市青秀区南湖街道金湖北路58-2号金庆盛酒店6楼627室 （2）崇左幼儿师范高等专科学校部门； 联系电话：0771-6464503， 通讯地址：崇左市崇善大道55号 |
|  | 现场提交质疑办理业务时间 | 质疑期内每个工作日 09 时 00 分到12 时 00 分，15 时00分到 18 时00 分。 |
| 40 | 采购代理费支付方式 | ☑本项目代理服务费由中标人在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付。 □本项目不收取代理服务费。 |
|  | 采购代理费收取标准 | 按国家发展计划委员会文件计价格（2002）1980号《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》及《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格【2011】534号）规定按“货物类”收费标准下浮30%计取,由中标人在领取《中标通知书》时向代理机构一次性付清。 |
|  | 代理服务费收款账户信息 | 账户名称：广西福兴工程招标代理有限公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司南宁金湖北路支行 银行账号：45050160478500000323 |
| 41.1 | 解释 | 解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 法律责任： 1.本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》；《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。 2.本项目采购代理机构应严格按照广西政府采购云平台项目采购全流程电子化电子开评标规程执行项目采购活动，代理机构在广西政府采购云平台的“项目管理”—“采购文件管理”内开评标规则设置作为本采购文件的组成部分，截标之后不可更改，因代理机构开评标规则设置错误导致采购活动无法开展下去的情况，由代理机构负责解释并承担其后果。 |
| 41.2 | 其他释义 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章（含投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章），除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。 3.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为（含投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以投标人法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章或手写签字），私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 4.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |
| 42 | 政采贷相关说明 | 详见投标人须知正文 |

第二节 投标人须知正文

一、总  则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和货物招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构” 指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“招标公告”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（正本用原件，副本用复印件，按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于勘查现场、编制投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条、《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）、及《广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区工业和信息化厅转发财政部 工业和信息化部政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》（桂财采〔2021〕70号）规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予4%-6%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7.转包与分包

7.1本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7.2根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条及《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）、《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）规定，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予 4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

8.特别说明：

8.1如果本招标文件要求投标人提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则投标人所提供的以上材料必须为投标人所拥有。

8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.回避与串通投标

9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者编制标书硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的电子或纸质投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的纸质投标文件相互混装；

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、招标文件

10.招标文件的组成

第一章 招标公告；

第二章 采购需求；

第三章 投标人须知；

第四章 评标方法及评标标准；

第五章 拟签订的合同文本；

第六章 投标文件格式；

第七章 质疑、投诉材料格式

根据本章第11.1项的规定对公开招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当公开招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后澄清或修改公告为准。

11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

11.2 投标人应认真审阅本公开招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

11.3 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知(在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告及平台短信通知)所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。发出的澄清或者修改不影响投标文件编制的也应在截标前3日发出。

11.4 采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，将变更时间将在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

12.1投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

12.2投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，还应当提供相关证明材料，否则将作无效响应处理（定制采购项目不适用本条款）。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

（1）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（4）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

13.2投标文件电子版：具体要求见本节19.投标文件的编制。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15.投标文件提交的风险

投标文件分为资格证明文件、商务文件、技术文件、报价文件四部分（其中：商务文件与技术文件合并编辑成一个电子文档）。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件规定的编排格式进行，不按要求提交齐全的文件、混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是造成投标人投标文件无效的风险。▲投标文件内容不齐全、未按规定的文件格式编制的、没有对招标文件作出实质性响应，投标无效；

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

见“投标人须知前附表”。

19.投标文件的编制

19.1投标文件编制要求详见“投标人须知前附表”。投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

19.2投标文件按照招标文件第六章格式要求在规定位置进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

19.3为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则作无效投标处理。

19.5投标文件应避免涂改、行间插字或者删除，否则其投标无效。

19.6 对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的货物内容及要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

19.7本项目为全流程电子化项目，异常情况见“第二节 投标人须知正文”中“四、24.2开标程序。

20.备份投标文件

详见在“投标人须知前附表”。

21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交电子版投标文件。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至“政采云平台”。

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求密封或者标记的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。

21.3电子版投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点” 。

22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，广西政府采购云平台将拒收。（补充、修改或者撤回方式见公告附件“电子投标文件制作与投送教程”）

22.2广西政府采购云平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间止提交电子版投标文件的投标人不足3家时，电子版投标文件由代理机构在广西政府采购云平台操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

四、开    标

23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。 投标人不足3家的，不得开标。

24.开标程序

24.1开标形式：

（1）开标的准备工作由采购代理机构负责落实，采购代理机构必须基于广西政府采购云平台选取评审专家，如采购代理机构未按规定选取专家的，视为本次开评标无效，应当重新采购；

（2）采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。开标后5分钟投标人还未进行解密的，代理机构要通知投标人。通知后，投标文件仍未按时解密，或者投标人没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人进行解密的，均视为无效投标。

（解密异常情况处理：详见本章29.3 电子交易活动的中止。）

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在广西政府采购云平台远程不见面开标大厅展示；

（3）签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。通过邮件形式在远程不见面开标大厅发送各投标人签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。

（4）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（6）开标结束。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

五、资格审查

25.资格审查

25.1开标结束后，采购人或采购机构依法通过电子投标文件对投标人的资格进行线上审查。

25.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

25.3资格审查标准为本“招标文件”中“投标人须知前附表”13.1点载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.4投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，广西政府采购云平台已与“信用中国”平台做接口，审查专家可直接在线查询）

（2）投标文件未提供任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）投标文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

25.5资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评   标

26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章 评标方法和评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准并由采购代理机构作记录。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

28.5评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

29.评标方法及评标标准

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 评标委员会按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.3 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

七、中标和合同

30.确定中标人

30.1本项目授权评标委员会直接按第四章“评标方法及标准”的规定排列中标候选人顺序，并依照次序确定中标人。

30.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，采用最低评标价法则以报价最低者参与评标，采用综合评分法则以评审得分最高者获得中标人推荐资格，采用最低评标价法报价相同的或者采用综合评分法评审得分相同的，按“投标人须知前附表”规定方式确定，确定后其他同品牌投标人投标无效或不作为中标候选人。

30.3采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

30.4中标供应商无正当理由拒签合同的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款规定处理。

30.5根据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条，因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。

31. 结果公告

31.1在中标供应商确定之日起2个工作日内，由采购代理机构在招标公告发布媒体上发布中标结果公告，中标结果公告期限为1个工作日，发布中标结果公告的同时向中标供应商发出中标通知书。采购代理机构发出中标通知书前，应当对中标人信用进行核实，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，授权的评标委员会可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

31.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据企业的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

32.发出中标通知书

32.1在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过广西政府采购云平台发出电子中标通知书。

32.2对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，采购人或采购机构还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33. 无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

35.履约保证金

见“投标人须知前附表”。

36.签订合同

36.1中标人领取电子中标通知书后，按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同，签订携带资料详见“投标人须知前附表”。

36.2采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

36.3签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过25日）。

36.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

36.5政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.6采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.7如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

36.8采购人需追加与合同标的相同的服务或者货物的，在不改变原合同条款且已报财政部门批准落实资金的前提下，可从原中标供应商处添购， 所签订的补充添置合同的采购资金总额不超过原采购合同金额的10%。

37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在以下媒体上发布 “广西政府采购网”（http://zfcg.gxzf.gov.cn）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38. 询问、质疑和投诉

38.1询问

38.1.1供应商在开标前对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构项目负责人提出询问。

38.1.2采购人或采购人委托的采购代理机构自受理询问之日起3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复内容不得涉及商业秘密。

38.1.3 询问事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

38.2质疑

38.2.1供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，质疑有效期结束后，采购人或采购代理机构不再受理该项目质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间及处理方式如下：

（1）潜在供应商依法获取公开招标文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在公开招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。委托代理协议无特殊约定的，对公开招标文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对公开招标文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或代理机构提出，由采购人或代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（3）供应商认为中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应当在中标或者成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。

38.2.2供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则，不得进行虚假、恶意质疑。

38.2.3 质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。

38.2.4 质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商（潜在供应商已依法获取可之一的采购文件的，可以对该采购文件质疑）；

（2）质疑函内容符合本章第38.2.5项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

（6）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；

（7）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；

（8）财政部门规定的其他条件。

38.2.5 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据（列明权益受到损害的事实和理由）；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.2.6采购人或采购人委托的采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。对不符合质疑条件的质疑，答复不予受理，并说明理由；对符合质疑条件的质疑，对质疑事项作出答复

38.2.7采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.3投诉

38.3.1  供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监督管理部门提起投诉，投诉联系方式见“投标人须知前附表”。

38.3.2  投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）（投诉书格式后附）：

（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（2）质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

（7）附件材料：营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围；近期连续三个月依法缴纳税收和在职职工社会保障资金证明材料（复印件）。

38.3.3  投诉人可以委托代理人办理投诉事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。

38.3.4  投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第38.3.2项的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）属于崇左市政府采购监督管理部门管辖；

（6）同一投诉事项未经崇左市政府采购监督管理部门投诉处理；

（7）国务院财政部门规定的其他条件。

38.3.5  崇左市政府采购监督管理部门自受理投诉之日起30个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。并将投诉结果在http://zfcg.gxzf.gov.cn (广西壮族自治区政府采购网)发布。

38.3.6  崇左市政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。

### 八、验收

39.验收

39.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

39.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

39.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

39.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

九、其他事项

40.代理服务费

代理服务收费标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

41. 需要补充的其他内容

41.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

41.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

41.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求的，享受本文件规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

42. 政采贷相关说明

为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，崇左市政府采购试行政府采购信用融资制度，中标供应商如有融资需求，可凭政府采购合同通过以下方式申请政府采购信用融资贷款，详见附件。

附件2

崇左市线上“政采贷”政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与崇左市政府采购活动！

线上“政采贷”是人民银行南宁中心支行和自治区财政厅共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可持政府采购合同在线向银行业金融机构申请贷款，融资机构将根据《中国人民银行南宁中心支行 广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

# 相关金融产品和银行业金融机构联系方式，可在中征应收账款融资服务平台查询（网址：https://www.crcrfsp.com/，客服电话：400-009-0001）。

附件3

崇左市线上“政采贷”业务流程图

附件4

崇左市金融机构线上“政采贷”业务办理联络表

| 金融机构名称 | 地址 | 业务咨询电话 |
| --- | --- | --- |
| 崇左市本级及江州区 |  |  |
| 工商银行崇左分行 | 崇左市骆越大道6号（东盟国际城）裙楼2号楼 | 0771-7820436 0771-7820439 |
| 农业银行崇左分行 | 江州区友谊大道26号 | 0771-7917212 |
| 农业银行江州支行 | 江州区江南路48号 | 0771-7917054 |
| 建行崇左分行 | 崇左市江州区江南路73号建行大厦 | 0771-7831103 |
| 中国银行崇左分行 | 崇左市江州区龙胤大厦五楼 | 0771-7928650 0771-7920613 |
| 崇左农商行授信审批部 | 崇左市城西路109号 | 0771-7925660 |
| 中国邮政储蓄银行崇左市分行 | 崇左市江州区骆越大道2号中国邮政储蓄银行崇左市分行 | 0771-7968699 |
| 桂林银行崇左分行营业部 | 广西壮族自治区崇左市江州区友谊大道中段龙胤·财富广场101商铺（龙胤大厦六楼营业部） | 0771-7916636 |
| 桂林银行江州支行 | 崇左市江州区建设路41号桂林银行 | 0771-7988895 |
| 广西北部湾银行崇左分行 | 崇左市友谊大道中段西侧龙胤财富广场三期财富中心122号商铺 | 0771-7960855 |
| 广西北部湾银行崇左市中泰产业园支行 | 广西壮族自治区崇左市江州区中泰产业园企业总部基地企业服务中心一楼 | 0771-7821126 |
| 广西北部湾银行崇左市丽江支行 | 崇左市江州区丽江路丽江明珠滨江花苑三期106-109号商铺 | 0771-7831866 |
| 扶绥县 |  |  |
| 工商银行扶绥县支行 | 扶绥县新宁镇同正大道94号 | 0771-7535612 |
| 农业银行扶绥县支行 | 扶绥县新宁镇新华路126号 | 0771-7917330 |
| 建行扶绥支行 | 扶绥县南密路6号 | 0771-7516511 0771-7531157 |
| 建行扶绥空港支行 | 扶绥县双拥路3号东信华府18号楼一层 | 0771-7525822 |
| 中国银行扶绥支行 | 扶绥县-扶绥大道16号山水城市广场一层商铺 | 0771-5025887 |
| 扶绥农商行三农零售与乡村振兴金融部 | 扶绥县新宁镇永宁路2-1号 | 0771-7533041 |
| 中国邮政储蓄银行扶绥县支行 | 扶绥县松江路138号中国邮政储蓄银行扶绥县支行 | 0771-7536178 0771-7536177 |
| 桂林银行崇左扶绥支行 | 广西崇左市扶绥县新宁镇松江路20号（桂林银行崇左扶绥支行） | 0771-7661101 |
| 广西北部湾银行扶绥县支行 | 崇左市扶绥县新宁镇同正大道333号碧园·未来城商业综合体13号楼一楼1050、1051号商铺 | 0771-7500768 |
| 扶绥深通村镇银行业发部 | 扶绥县大景城1号楼正门旁 | 0771-7525678 |
| 宁明县 |  |  |
| 工商银行宁明县支行 | 宁明县城中镇兴远街70号 | 0771-8620729 |
| 农业银行宁明县支行 | 宁明县城中镇明阳街11号 | 0771-7917093 |
| 建行宁明支行 | 宁明县城中镇兴宁大道77号明江财富广场一层1-13号 | 0771-8629006 |
| 宁明农商行三农零售与乡村振兴金融部 | 宁明县城中镇明阳街3号 | 0771-8628166 |
| 桂林银行崇左宁明支行 | 宁明县城中镇兴宁大道中70号 | 0771-8630787 |
| 广西北部湾银行宁明支行 | 崇左市宁明县城中镇兴宁大道中79号（明都大酒店）A幢楼1楼铺面 | 0771-8622237 |
| 大新县 |  |  |
| 工商银行大新县支行 | 大新县桃城镇民生街98号 | 0771-3628078 |
| 农业银行大新县支行 | 大新县桃城镇伦理路223号 | 0771-7917015 |
| 建行大新支行 | 大新县民生街7号 | 0771-3689766 |
| 大新农商行三农零售与乡村振兴金融部 | 大新县城养利路131号 | 0771-3623887 |
| 桂林银行崇左大新支行 | 崇左市大新县桃城镇民生街7号东盟商业广场1楼桂林银行 | 0771-3621996 |
| 广西北部湾银行大新支行 | 崇左市大新县桃城镇伦理路230号1楼铺面 | 0771-3628366 |
| 崇左大新长江村镇银行营业部 | 大新县桃城镇德天大道74-1号 | 0771-3698002 |
| 崇左大新长江村镇银行百汇支行 | 大新县桃城镇伦那路8号 | 0771-3626199 |
| 龙州县 |  |  |
| 工商银行龙州县支行 | 龙州县龙江街60号 | 0771-8868619 |
| 农业银行龙州县支行 | 龙州县龙州镇康平街26号 | 0771-8812504 |
| 建行龙州支行 | 龙州县龙夏路2号龙州商业广场D栋1号 | 0771-8820525 |
| 龙州农商行公司机构金融部 | 龙州县龙州镇独山路172号 | 0771-8813013 |
| 桂林银行崇左龙州支行 | 龙州县龙州镇同顾大道1号同顾·中央公园20栋10号—13号房 | 0771-8871021 |
| 广西北部湾银行龙州支行 | 崇左市龙州县龙州镇龙夏路1号、3号、5号（南湖商务酒店）一楼铺面 | 0771-8811533 |
| 天等县 |  |  |
| 工商银行天等县支行 | 天等县天等镇朝阳东路054号 | 0771-3532211 |
| 农业银行天等县支行 | 天等县天等镇天宝北路007号 | 0771-7917046 |
| 天等农商行公司机构金融部 | 天等县天等镇仕民路48号 | 0771-3521361 |
| 桂林银行崇左天等支行 | 广西崇左市天等县天等镇天宝北路天府中央城5号楼115号 | 0771-3522157 |
| 广西北部湾银行天等支行 | 崇左市天等县天宝南路002号天富商业广场28栋一层商铺6-17号 | 0771-3528688 |
| 凭祥市 |  |  |
| 工商银行凭祥分行 | 凭祥市新华路5号 | 0771-8529259 |
| 农业银行凭祥支行 | 凭祥市北大路216号 | 0771-7917258 |
| 建行凭祥支行 | 凭祥市屏山路138号 | 0771-8525068 0771-8536852 |
| 建行凭祥中区支行 | 凭祥市金象大道香格里拉3幢3-01至3-03号商铺 | 0771-8551161 |
| 建行凭祥浦寨支行 | 凭祥市浦寨商业城万泰一楼8-9号 | 0771-8561665 |
| 中国银行凭祥支行 | 凭祥市-北环路112号 | 0771-8520356 |
| 凭祥农商行业务拓展部 | 凭祥市友谊关大道13号 | 0771-8535667 |
| 桂林银行广西自贸试验区崇左片区凭祥支行 | 凭祥市北大路一支40号 | 0771-8520550 |
| 广西北部湾银行广西自贸试验区崇左片区凭祥支行 | 凭祥市北大路一支60-1号 | 0771-8556667 |

# 第四章  评标方法及评分标准

## 第一节 评标方法

本项目采用 以下勾选的方式进行评审。

□最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

☑综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评标委员会将对各投标人的投标报价、技术和货物方案、投标人的企业实力及资质等方面进行综合评审，对实质上响应招标文件的投标人，由各评委独立记名打分。经统计，得出各投标人的综合得分,按综合得分由高到低顺序排列。若综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。若综合得分且投标报价相同的，货物类采购项目以技术性能得分较高者为先，货物类采购项目以实力信誉及业绩得分较高者为先。

## 第二节 评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额（包括分项预算）的；

（4）投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

（5）修正后的报价，投标人不确认的；

（6）投标人属于本章第5条第（2）项情形的。

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

（4）投标有效期、项目完成时间（交货时间、货物完成时间或者货物期等）、质保期、售后服务等招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的；

（5）商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

（7）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）未响应招标文件实质性要求的；

（10）属于投标人须知正文第9.2条情形的；

（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）不满足招标文件要求的货物内容、技术要求、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术需求发生负偏离的；

（2）技术需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）招标文件要求提供技术方案的，投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的。

3.澄清补正、说明或者补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖单位公章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，按无效投标处理。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）报价文件中“开标一览表”内容与投标文件中相应内容不一致的，以“开标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

5.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5.2评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

（1）评审委员会成员要根据政府采购法律法规和采购文件所载明的评审方法、标准进行评审。对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

5.3评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

5.4各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

5.5评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

5.6起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.评审复核

6.1评标报告签署前，评标委员会要对评审结果进行复核，复核意见要体现在评标报告中。

6.2评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

第三节 评分标准

一、最低评标价法

通过资格审查、符合性审查的投标人，评标委员会将按照有效报价从低到高排序并推荐中标候选人。报价相同的，评标委员会推荐方式见本章“第四节中标候选人推荐原则”。

说明：

（1）对于非专门面向中小企业的项目，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其货物为小型和微型企业承接的，对其小型和微型企业产品的最后报价给予20%的价格扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价＝投标报价×（1-20%）；（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《投标报价表》和《中小企业声明函》为评审依据）

（2）接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-6%）。（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《投标报价表》、《中小企业声明函》和《联合体协议书》为评审依据）

（3）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《投标报价表》和《残疾人福利性单位声明函》为评审依据）

（4）除上述情况外，评标价＝投标报价；

二、综合评分法

注：

1、计分方法按四舍五入取至百分位。

总得分=价格分+技术分+商务分。

2、商务技术评审因素为客观评分项的，应在评分项目或评分标准中予以标注为“客观分”。对投标人的客观评分项目，各评标专家评分应当一致。

3、投标人可以参与一个或多个分标的投标，为保障服务质量，一个投标人只允许中标其中一个分标。

评分方法 （适用于1、4、7分标）

| 序号 | 评分类型 | 评分因素 | 评标标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 投标报价（满分30分） | 本项目1分标、4分标、7分标属于专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 （1）评审价为投标人投标报价。 （2）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。 （3） 价格分计算公式： 价格分=(评标基准价／评标报价)× 30 分 | 30 |
| 2 | 技术分（满分60分） |  |  | 分值 |
| 2.1 | 产品基本分（满分30分） |  | 完全满足招标文件技术参数要求的得5分；非标注“▲”的技术参数，出现负偏离的，每一项扣减5分，扣完30分为止。注“▲”的技术参数，按要求提供完整响应具有CMA或CNAS标识的检测报告的每一项得2.5分。满分30分。 注：相同要求产品不重复扣分或加分。 | 30 |
| 2.2 | 项目实施方案分（满分14分） |  | 一档（3分）：投标人提供的项目实施方案简单、基本满足项目需求。 二档（6分）：投标人提供的项目实施方案有进度安排、相关保障措施能力，有对各项关键工作安排等描述。 三档（10分）：投标人提供的项目实施方案进度安排合理、有相关保障能力措施，对各项关键工作合理安排，项目管理实施方案有针对本项目的风险预见、设备安装调试等。 四档（14分）：投标人提供的项目实施方案进度安排合理，且相关保障措施到位；对各项关键工作安排合理；对本项目的风险预见、风险应对措施完备，有完善的项目解决方案；项目管理方案完整，组织机构合理，人员有保障，分工与职责明确；提出具有建设性的方案优化建议，项目方案贴近本项目实际执行内容与要求。 （备注：未提供“项目实施方案”或不满足一档要求的不得分。） | 14 |
| 2.3 | 售后服务方案分（满分16分） |  | 一档（4分）：售后服务方案论述基本简单，满足招标文件基本需求，整体方案简单一般； 二档（8分）：在满足一档的基础上，售后服务方案论述内容比较完整、可行，服务保障措施表述较清晰，有较完善的免费培训计划；针对本项目的提供售后运维团队，运行维护能力方案可行。 三档（12分）：在满足二档的基础上，售后服务方案论述内容比较具体，服务保障措施表述清晰、合理，具有合理、有效的服务流程，故障响应时间，其运行维护服务能力具有较高服务标准，可有效保障本项目的售后服务要求。 四档（16分）：在满足三档的基础上，售后服务方案论述比较准确，服务保障措施表述清晰、全面、合理，具有准确的应急预案和定期回访计划，有针对性的服务流程，故障响应时间优于采购需求，其运行维护服务能力具有较高服务标准，可有效保障本项目的售后服务要求。 （备注：未提供“售后服务方案”或不满足一档要求的不得分。） | 16 |
| 3 | 商务分（满分10分） |  |  |  |
| 3.1 | 业绩分 |  | 2022年1月1日以来投标人或核心产品厂家有类似供货业绩的，每个项目得1分，满分5分。（附采购合同及发票相关证明材料复印件，含合同项目名称、合同金额、签订合同双方的落款盖章和合同期限等。如信息不一致或材料不全的将不计分。） | 5 |
| 3.2 | （1）企业信誉分（满分3分） |  | 投标人或生产厂家具备有效的：ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个证书的得1分，满分3分。投标文件中提供有效的认证证书复印件。 | 3 |
|  | （2）政策分（满分2分） |  | （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目预算金额比例得0至1分，满分1分。 （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目预算金额比例得0至1分，满分1分。 （3）非节能、环境标志产品的不得分。 | 2 |
| 总得分=1+2+3。 |  |  |  |  |

评分方法 （适用于2、3、5、6分标）

| 序号 | 评分类型 | 评分因素 | 评标标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 投标报价（满分30分） | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标产品全部为小型和微型企业产品的，对其最后报价给予20%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 在货物采购项目中，投标人投标全部货物由小型和微型企业制造；对符合上述要求的投标人的投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 6%（范围为4%-6%）的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1- 6 %）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （7）价格分计算公式： 价格分=(评标基准价／评标报价)× 30 分 | 30 |
| 2 | 技术分（满分60分） |  |  | 分值 |
| 2.1 | 产品基本分（满分30分） |  | 完全满足招标文件技术参数要求的得5分；非标注“▲”的技术参数，出现负偏离的，每一项扣减5分，扣完30分为止。注“▲”的技术参数，按要求提供完整响应具有CMA或CNAS标识的检测报告的每一项得2.5分。满分30分。 注：相同要求产品不重复扣分或加分。 | 30 |
| 2.2 | 项目实施方案分（满分14分） |  | 一档（3分）：投标人提供的项目实施方案简单、基本满足项目需求。 二档（6分）：投标人提供的项目实施方案有进度安排、相关保障措施能力，有对各项关键工作安排等描述。 三档（10分）：投标人提供的项目实施方案进度安排合理、有相关保障能力措施，对各项关键工作合理安排，项目管理实施方案有针对本项目的风险预见、设备安装调试等。 四档（14分）：投标人提供的项目实施方案进度安排合理，且相关保障措施到位；对各项关键工作安排合理；对本项目的风险预见、风险应对措施完备，有完善的项目解决方案；项目管理方案完整，组织机构合理，人员有保障，分工与职责明确；提出具有建设性的方案优化建议，项目方案贴近本项目实际执行内容与要求。 （备注：未提供“项目实施方案”或不满足一档要求的不得分。） | 14 |
| 2.3 | 售后服务方案分（满分16分） |  | 一档（4分）：售后服务方案论述基本简单，满足招标文件基本需求，整体方案简单一般； 二档（8分）：在满足一档的基础上，售后服务方案论述内容比较完整、可行，服务保障措施表述较清晰，有较完善的免费培训计划；针对本项目的提供售后运维团队，运行维护能力方案可行。 三档（12分）：在满足二档的基础上，售后服务方案论述内容比较具体，服务保障措施表述清晰、合理，具有合理、有效的服务流程，故障响应时间，其运行维护服务能力具有较高服务标准，可有效保障本项目的售后服务要求。 四档（16分）：在满足三档的基础上，售后服务方案论述比较准确，服务保障措施表述清晰、全面、合理，具有准确的应急预案和定期回访计划，有针对性的服务流程，故障响应时间优于采购需求，其运行维护服务能力具有较高服务标准，可有效保障本项目的售后服务要求。 （备注：未提供“售后服务方案”或不满足一档要求的不得分。） | 16 |
| 3 | 商务分（满分10分） |  |  |  |
| 3.1 | 业绩分 |  | 2022年1月1日以来投标人或核心产品厂家有类似供货业绩的，每个项目得1分，满分5分。（附采购合同及发票相关证明材料复印件，含合同项目名称、合同金额、签订合同双方的落款盖章和合同期限等。如信息不一致或材料不全的将不计分。） | 5 |
| 3.2 | （1）企业信誉分（满分3分） |  | 投标人或生产厂家具备有效的：ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个证书的得1分，满分3分。投标文件中提供有效的认证证书复印件。 | 3 |
|  | （2）政策分（满分2分） |  | （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目预算金额比例得0至1分，满分1分。 （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目预算金额比例得0至1分，满分1分。 （3）非节能、环境标志产品的不得分。 | 2 |
| 总得分=1+2+3。 |  |  |  |  |

第四节 中标候选人推荐原则

- 综合评分法

1.评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。总得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十一条第二款规定，采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照“投标人须知前附表”及“投标人须知正文”30.2规定推荐。

（二）最低评标报价法

1.评标委员会将按照有效报价从低到高排序并推荐中标候选人。投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人；评标价相同且前述指标均相同时，由评标委员会各成员对评标价相同的供应商，当场投票表决，得票多者优先，并依照次序确定1家中标供应商。

2.根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十一条第一款规定，采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，按照“投标人须知前附表”及“投标人须知正文”30.2规定推荐。

第五节 评标报告

（一）评标报告与推荐中标候选人

评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

（二）评标争议事项处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

# 第五章 拟签订的合同文本

政采云”平台合同编号：

（项目名称） 合同

采购项目编号：

采购计划编号：

分标号：

采购人：

中标供应商：

签订日期：               年       月       日

合同目录

一、第一部分 合同书……………………………………………………………（页码）

二、第二部分 合同一般条款……………………………………………………（页码）

三、第三部分 合同专用条款……………………………………………………（页码）

四、第四部分 合同附件…………………………………………………………（页码）

4.1中标通知书 …………………………………………………………………（页码）

4.2招标文件服务需求一览表 …………………………………………………（页码）

4.3招标文件的更改通知（如有） ……………………………………………（页码）

4.4投标函 ………………………………………………………………………（页码）

4.5开标一览表 ………………………………………………………………………（页码）

4.6投标服务技术偏离表 ………………………………………………………（页码）

4.7商务条款偏离表 ……………………………………………………………（页码）

4.8中标供应商澄清函（如有请提供） ………………………………………（页码）

4.9其他与本合同相关的资料（如有请提供） ………………………………（页码）

采购人（甲方）                              采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            招  标  编  号

签  订  地  点                              签 订 时 间

本合同为中小企业预留合同：（是/否）。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。

第二条　质量要求

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与招标文件规定及投标文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到招标文件规定或者投标文件承诺的质量要求。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。

2.乙方应按招标文件规定或者投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招标文件规定或者投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：             。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                 。

第五条　交付和验收

1.交付时间：                 ；交付地点：  采购人指定交货及安装地点  。

2.乙方提供不符合招标文件规定或者投标文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方投标文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                   。

第七条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：        。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算，但不得超出合同价的10%。

2.付款方式： 。

第九条　履约保证金

无

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十一条  质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间（按投标文件承诺的数据填写）小时内。

3.在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收（本条款适用于甲方自行验收，委托第三方验收的另行规定）

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按招标文件约定承担方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。甲方无故延期退付履约保证金的，每天向对方偿付未退付履约保证金3‰的违约金。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

7. 甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的5%，违约内容涉及货款额的5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

第十五条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附授权委托书，格式自拟）。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　本合同书与下列文件一起构成合同文件

1.中标通知书；

2.投标函；

3.商务要求偏离表和技术要求偏离表；

4.采购需求；

5.开标一览表；

6.设备性能配置清单；

7.其他合同文件。

8.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件 的排列顺序在先者为准。

第二十条　本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人或者委托代理人： | 法定代表人或者委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

合 同 附 件

一般货物类

| 1. 供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2. 售后服务具体事项： |  |
| 3. 保修期责任： |  |
| 4. 其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页
广西壮族自治区政府采购项目合同验收书

根据政府采购项目（采购合同编号：            ）的约定，我单位对（项目名称）政府采购项目中标（或成交）供应商XX公司（填写供应商名称）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  |  | □自行验收 委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 |  | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  | 数量 | 金 额 |  |
| 1 |  |  |  |  |  | ¥0.00元 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | ¥0.00元 |  |
| 合计大写金额：人民币元整 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  | 年 月 日 |  | 合同交货验收日期 |  |  | 20 年 月 日 |
| 验收具体内容 |  | 1.中标人所供货的设备的技术性能能满足采购合同约定的技术标准。 2.中标人对设备的安装调试符合合同约定或服务规范的要求。 3.中标人提供的质量保证证明材料齐全。 验收过程材料详见验收书附件《验收书附表——商务（服务）验收》以及《验收书附表——技术验收、安全验收》。 |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  | 验收结论性意见：同意（不同意）通过项目验收 |  |  |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |

# 第六章 投标文件格式

## 第一节 投标文件外层包装封面

（项目名称）投标文件

（电子投标文件）

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 采购方式： | 公开招标 |
| 项目编号： |  |
| 所投分标： |  |
| 投标人名称： |  |
| 投标人地址： |  |

投标截止时间前不得解密

年   月   日

## 第二节 资格证明文件格式

电子投标文件

资格证明文件（封面）

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

年  月  日

资格证明文件目录

一、崇左市政府采购供应商信用承诺函………………………………………………（页码）

二、投标人直接控股、管理关系信息表………………………………………………（页码）

三、投标资格声明函……………………………………………………………………（页码）

四、中小企业声明函……………………………………………………………………（页码）

五、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、崇左市政府采购供应商信用承诺函

崇左市政府采购供应商信用承诺函（格式）

致（采购代理机构名称）:

我方自愿参加 （项目名称） 项目（项目编号：         ）的政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定，并郑重承诺：

1.我方具有独立承担民事责任的能力或我方属于银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的法人的分支机构在参加本次政府采购活动前已取得总公司的授权。

2.我方具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。

3.我方具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4.我方具有符合采购文件资格要求履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5.我方参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

我方对以上承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：

注：1.参与政府采购活动的供应商可按第1点的内容：“我方具有独立承担民事责任的能力或我方属于银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的法人的分支机构在参加本次政府采购活动前已取得总公司的授权。”进行承诺，也可以根据自身的真实情况选择以下2种方式进行承诺：一是“我方具有独立承担民事责任的能力”进行承诺；二是“我方属于银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的法人的分支机构在参加本次政府采购活动前已取得总公司的授权”进行承诺。参加政府采购活动的供应商只要第1点承诺的内容包含有：具有独立承担民事责任的能力、在参加本次政府采购活动前已取得总公司的授权等内容的即为有效的承诺。2.第1点所指的行业特殊情况使用了“等”字表示列举未尽，即行业特殊情况包含但不限于银行、保险、石油石化、电力、电信。

二、投标人直接控股、管理关系信息表

（1）投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

（2）投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

三、投标资格声明函

致： 广西福兴工程招标代理有限公司

我方愿意参加贵方组织的_           （项目名称）（项目编号：                    ）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件并按本项目投标文件“第三章”“第一节投标人须知前附表”中“资格证明文件组成”完整提供证明材料。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.经查询，在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

说明：

1.投标人应当通过 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询投标人相关主体的信用记录。查询时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

2.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签署，否则投标无效。

投标人名称(电子签章)：                                     年    月    日

四、中小企业声明函

说明：

1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

2、小型、微型企业提供中型企业提供的货物的，视同为中型企业。

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加(采购人名称)的(项目名称)采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

注：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

五、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

## 第三节 商务文件格式

电子投标文件

商务文件（封面）

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

商务文件目录

一、无串标行为承诺函………………………………………………………（页码）

二、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件………（页码）

三、法定代表人授权委托书（如有委托时）………………………………（页码）

四、商务条款偏离表…………………………………………………………（页码）

五、投标人情况介绍…………………………………………………………（页码）

六、其他商务文件或说明……………………………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、无串标行为承诺函

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者编制标书硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，接受政府采购监管部门对我方认定存在围标串标行为，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

二、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

注：自然人投标的无需提供

法定代表身份证复印件粘帖处（正、反面）

附件：
三、法定代表人授权委托书（如有委托时）

法定代表人授权委托书

致： 广西福兴工程招标代理有限公司

本人        （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权我单位在职正式员工        （姓名和职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的                 项目（项目编号：              ）的投标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年    月    日签字生效，委托期限：    。

代理人无转委托权。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人（签字）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字）：

委托代理人身份证号码：

......

注：

1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或者其他电子制版签名代替，否则作无效投标处理；

2.以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

3. 供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

4. 若为联合体投标须各方签字或盖章。

附件：

全权代表身份证复印件粘帖处（正、反面）

四、商务条款偏离表

(注：按项目需求表具体项目修改)

请逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件的商务需求 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 …… | 1 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 2 …… | 2 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 3 …… | 3 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | …… | …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 二 | 1 …… | 1 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 2 …… | 2 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 3 …… | 3 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | …… | …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| …… | 1 …… | 1 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 2 …… | 2 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 3 …… | 3 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | …… | …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |

注：

1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

2.如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时，投标文件承诺不得直接复制招标文件需求，投标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按投标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款。

3.当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

4.采购需求中带“▲”及“★”的条款，也要分别在本表“投标文件的商务需求”、“投标文件承诺的商务条款”中标记。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

五、投标人情况介绍

（格式自拟）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

六、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

## 第四节 技术文件格式

电子投标文件

技术文件（封面）

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

技术文件目录

一、技术需求偏离表……………………………………………………………（页码）

二、项目实施方案………………………………………………………………（页码）

二、配置清单（均不含报价）…………………………………………………（页码）

四、售后服务方案………………………………………………………………（页码）

五、项目实施人员一览表………………………………………………………（页码）

六、产品出产标准及质量检测报告……………………………………………（页码）

七、认为需要的其他技术文件或说明（如有）………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、技术需求偏离表

请根据所投货物的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中的采购清单及货物参数详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件需求 |  | 投标文件承诺 |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 货物参数 | 货物名称 | 所提供货物的内容 |  |
| 1 | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |

注：

1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

2.当投标文件的货物内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

3.采购需求中带“▲”及“★”的条款，也要分别在本表“货物参数”、“所提供货物的内容”中标记。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

二、项目实施方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

三、货物配置清单

货物配置清单

所投分标：

| 序号 | 货物名称 | 数量及单位 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，投标文件作无效处理。货物名称、数量及单位必须与“货物需求一览表”一致，否则投标文件作无效处理。

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

四、售后服务方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

五、产品出产标准及质量检测报告

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

六、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要的其他技术文件或说明

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

## 第五节 报价文件格式

电子投标文件

报价文件（封面）

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

报价文件目录

一、投标函………………………………………………………（页码）

二、开标一览表…………………………………………………（页码）

三、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明……………（页码）

一、投标函

致：广西福兴工程招标代理有限公司

我方已仔细阅读了贵方组织的                项目（项目编号：                     ）的招标文件的全部内容，授权                      (全权代表姓名)           (职务、职称)为全权代表，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、报价文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

二、资格证明文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

三、技术文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

四、商务文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币              元 (￥          元)的投标总报价，合同履约期限（无分标时填写）              ，提供本项目招标文件第二章“货物需求”中的相应的采购内容。

其中（有分标时填写）：

分标报价为（大写）人民币              元 (￥          元)，提交货物成果时间：          ；

分标报价为（大写）人民币              元 (￥          元)，提交货物成果时间：          ；

......

2、我方同意自本项目招标文件“第三章 投标人须知”第一节 投标人须知前附表 第21.2项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知前附表”第17.2项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方所递交的投标文件及有关资料都是内容完整、真实和准确的。

4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。

5、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“拟签订的合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标供应商的行为。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被处罚的违法行为有：

11、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

12、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

- 开标一览表

(单位均为人民币元)

项目名称：

项目编号：                               分标：

投标人名称：

| 序号 | 货物名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 品牌 | 数量① | 单价(元)② | 单项合价（元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 （￥ 元）；其中，预留份额面 向中小企业采购部分的报价为：人民币 （￥ ）,占项目总报价的 %（其中预留份额面向小微企业采购部分的报价为：人民币 （￥ ）,占中小企业报价的 %）。其他部分的报价为：人民币 （￥ ）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收标准： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 优惠及其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、 投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空, 如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效电子公章，否则其投标作无效标处理。

2、本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。

3、如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。

5、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

三、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）

投标人名称(电子签章)：

日期： 年   月   日

## 第六节 其他文书、文件格式

知识产权合规性声明

本企业（单位）自愿参与政府投资政府采购的                         项目，在此郑重承诺：遵守中国知识产权法律、法规、规章、规范性文件及在中国适用的与知识产权有关的国际公约，所参与项目的知识产权明晰无争议，归属或技术来源正当合法。近三年在知识产权领域不存在违反法律、法规、规章及其他规范性文件的失信行为。所参与的项目不对其他单位及个人的知识产权构成侵权。如经核查确有违反上述承诺应遵守的行为，本企业（单位）将承担由此产生的全部责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加         单位的         项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

# 第七章 质疑、投诉证明材料格式

第一节 质疑函（格式）

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第二节 投诉书（格式）

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                          包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。