## 封-1招标工程量清单
西乡塘区糖料蔗种苗繁育标准化基地建设二期项目
工程
招 标 工 程 量 清 单
南宁市西乡塘区农业农村局
招 标 人:
(单位盖章)
中新创达咨询有限公司
造价咨询人:
(单位盖章)
2025年12月03日
软件名称及版本号:博奥云计价软件
| 工程计价软件测评合格编号:2019J02 |  |  | 封-1

## 扉-1招标工程量清单
西乡塘区糖料蔗种苗繁育标准化基地建设二期项目
工程
招 标 工 程 量 清 单
|  | 南宁市西乡塘区农业农村局 |  | 中新创达咨询有限公司
招标人: |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  | (单位盖章)
|  | 马建德 |  | 秦鹤鸣
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编制人: |  | 胡利娟 | 复核人: | 李志晓
|  | (造价人员签字) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 2025年12月03日 | 复核时间: | 2025年12月03日
扉-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:西乡塘区糖料蔗种苗繁育标准化基地建设二期项目 | 第1页 共1页
一、工程概况：
本工程为西乡塘区糖料蔗种苗繁育标准化基地建设二期项目，建设内容是平整场地后新建3栋大棚、每栋建筑面积3840m2,建筑肩高4.5m,顶高6.5m，总建筑面积11520m2，大棚供水管道、供电线路、在大棚内设滴灌设备、灌溉智能控制系统等。
二、编制依据：
1.本项目设计图纸、范围及设计补充说明，预算编制过程中相关答疑。
2.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。
3.《<建设工程工程量清单计价规范>（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》。
4.《建设工程工程量计算规范》（GB50854～50862-2013）。
5.《建设工程工程量计算规范（GB50854~50862-2013）广西壮族自治区实施细则（修订版）》。
6.人工费及有关费率按桂建标[2023]7号文关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知执行；
7.2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及配套费用定额。
三、费率：
1.本工程综合费率按相关费用定额有关规定计取。
2.增值税税率按桂建标〔2019〕12号文规定进行调整。
3.自治区住房和城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知桂建发〔2023〕6号文。
4.主要材料价格按《南宁建设工程造价信息》2025年第10期下半月刊除税价，材料价按中档计取，缺项参考建材信息或市场询价。
四、其他说明：
1.工程采用一般计税法计价。
表-01

## 表-02建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称:西乡塘区糖料蔗种苗繁育标准化基地建设二期项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 1号大棚
1.2 | 2号大棚
1.3 | 3号大棚
1.4 | 总平
投标报价合计
表-02

## 表-03单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称:西乡塘区糖料蔗种苗繁育标准化基地建设二期项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1.1 | 1号大棚-土建工程
1.1.2 | 1号大棚_安装工程
1.2.1 | 2号大棚-土建工程
1.2.2 | 2号大棚_安装工程
1.3.1 | 3号大棚-土建工程
1.3.2 | 3号大棚_安装工程
1.4.1 | 总平-场地平整
1.4.2 | 总平-排水沟
1.4.3 | 总平-电气
1.4.4 | 总平-给排水
投标报价合计
表-03

## 表-04单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:西乡塘区糖料蔗种苗繁育标准化基地建设二期项目 |  | 第1页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
1号大棚-土建工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
1号大棚_安装工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
2号大棚-土建工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
2号大棚_安装工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
表-04
单位工程投标报价汇总表
工程名称:西乡塘区糖料蔗种苗繁育标准化基地建设二期项目 |  | 第2页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
3号大棚-土建工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
3号大棚_安装工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
总平-场地平整
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
总平-排水沟
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
表-04
单位工程投标报价汇总表
工程名称:西乡塘区糖料蔗种苗繁育标准化基地建设二期项目 |  | 第3页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
总平-电气
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
总平-给排水
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:西乡塘区糖料蔗种苗繁育标准化基地建设二期项目 | [5 empty] | 第1页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
1号大棚-土建工程
分部分项工程
A.1 土（石）方工程
1 | 010101004001 | 挖基坑土方 土壤及岩石类别：详地质勘察报告 挖土深度:详设计图纸 |  | 1600.88
2 | 010103001001 | 回填方 土质要求:回填土质符合设计要求 密实度要求:压实系数满足设计要求 |  | 1358.51
A.4 混凝土及钢筋混凝土工程
3 | 010501003001 | 独立基础 混凝土种类:碎石、商品砼、非泵送 混凝土强度等级:C25 |  | 151.31
4 | 010501001001 | 垫层 混凝土种类:碎石、商品砼、非泵送 混凝土强度等级:C15 |  | 77.74
5 | 010503004001 | 圈梁 混凝土种类:碎石、商品砼、非泵送 混凝土强度等级:C30 |  | 19.58
6 | 010502001001 | 矩形柱 混凝土种类:碎石、商品砼、非泵送 混凝土强度等级:C25 |  | 28.15
7 | 010507001001 | 散水 100厚C15混凝土，非泵送商品砼 | ㎡ | 137.48
8 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HPB300 φ10以内 | t | 2.203
9 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HPB300 φ10以上 | t | 1.426
10 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400 10以上 | t | 7.414
11 | 010516002001 | 预埋铁件 除锈处理符合设计要求 | t | 1.612
A.6 金属结构工程
12 | 010603003001 | 钢管柱 钢材品种、规格:Q235B 构件类型:LZ LZ1热镀锌方管100*50*3.5、GLZ热镀锌方管40*40*2.5 单根柱质量:3t以内 焊接方式及焊接材料符合设计要求 含制作、安装、拼接、运输,运距由投标人自行考虑 | t | 12.437
13 | 010602001001 | 钢屋架 钢材品种、规格:Q235B 构件类型：TL热镀锌圆钢管D32*2.5、GG热镀锌圆钢管D32*2.5、ZG热镀锌钢管32*2.5、DGN热镀锌钢管32*2.5 单榀质量:3t以内 焊接方式及焊接材料符合设计要求 含制作、安装、拼接、运输,运距由投标人自行考虑 | t | 12.290
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:西乡塘区糖料蔗种苗繁育标准化基地建设二期项目 | [5 empty] | 第2页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
14 | 010602001002 | 钢屋架 钢材品种、规格:Q235B 构件类型：DZG热镀锌方管40*40*2.5 单榀质量:3t以内 焊接方式及焊接材料符合设计要求 含制作、安装、拼接、运输,运距由投标人自行考虑 | t | 1.869
15 | 010606001001 | 钢屋面支撑 钢材品种、规格:Q235B 构件类型：ZZC热镀锌圆钢管D32*2.5、WPC热镀锌圆钢管D32*2.5 焊接方式及焊接材料符合设计要求 含制作、安装、拼接、运输,运距由投标人自行考虑 | t | 0.582
16 | 010606001002 | 钢拉条 钢材品种、规格:Q235B 构件类型：GJX热镀锌圆钢φ12 焊接方式及焊接材料符合设计要求 含制作、安装、拼接、运输,运距由投标人自行考虑 | t | 0.285
17 | 010604001001 | 钢梁 钢材品种、规格:Q235B 构件类型:PL梁热镀锌方管40*40*2.5、PC平撑热镀锌方管40*40*2.5 单根柱质量:3t以内 焊接方式及焊接材料符合设计要求 含杆件、螺钉、封板、支座板、节点连接板等 含制作、安装、拼接、运输,运距由投标人自行考虑 | t | 1.447
18 | 010606005001 | 钢墙架 钢材品种、规格:Q235B 构件类型:WL围梁热镀锌方管30*30*2.5 焊接方式及焊接材料符合设计要求 含制作、安装、拼接、运输,运距由投标人自行考虑 | t | 1.737
19 | 010606001003 | 柱间支撑 构件类型:立柱斜撑热镀锌D32*2.5 焊接方式及焊接材料符合设计要求 含螺钉等 含制作、安装、拼接、运输,运距由投标人自行考虑 | t | 0.693
20 | 010606013001 | 零星钢构件 钢材品种、规格:钢管φ32*2.75(驱动轴） 焊接方式及焊接材料符合设计要求 | t | 0.190
A.7 屋面及防水工程
21 | 桂010902009001 | 屋面型钢天沟 规格:2.5厚镀锌钢板 | t | 7.484
22 | 010901005001 | 四周及顶部覆盖15丝薄膜 | ㎡ | 6845.60
| 9. | A.9 楼地面工程
23 | 011102003001 | 彩色地砖 | ㎡ | 227.28
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:西乡塘区糖料蔗种苗繁育标准化基地建设二期项目 | [5 empty] | 第3页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
80mm厚彩色地砖 100mm厚C20混凝土垫层 原地面人工夯实
| 12. | A.12 门窗工程
24 | 桂010803003001 | 铝合金卷帘门 不含电动装置 | ㎡ | 24.00
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
25 | 011702001001 | 独立基础 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 403.50
26 | 011702001002 | 混凝土基础垫层 木模板木支撑 | ㎡ | 182.92
27 | 011702008001 | 圈梁 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 218.64
28 | 011702002001 | 矩形柱 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 375.36
29 | 011702029001 | 散水 木模板木支撑 厚度：100mm | ㎡ | 137.48
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
1号大棚_安装工程
分部分项工程
电气设备安装工程
30 | 030404017001 | 配电总箱 AP-1 安装方式：落地安装 按箱内元件计价 | 台 | 1
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:西乡塘区糖料蔗种苗繁育标准化基地建设二期项目 | [5 empty] | 第4页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
31 | 030406005001 | 减速电机 型号、规格：AC380V 1.5KW 含电机检查接线 | 台 | 2
32 | 030406005002 | 卷帘门电机 型号、规格：2.2KW 含电机检查接线 | 台 | 2
33 | 030406005003 | 侧/顶卷膜器 型号、规格：220V 500W 含电机检查接线 | 台 | 22
34 | 030408001001 | 铜芯电缆YJV-4*35+1*25mm2 普通敷设 | m | 33.44
35 | 030408006001 | 户外电力电缆终端头制作、安装10kV以下冷缩式(截面m㎡以下)35 | 个 | 1
36 | 030411004001 | (超高)管内穿线 铜芯软导线 RVV-4*4mm2 | m | 1276.01
37 | 030411004002 | 管内穿线 铜芯软导线 RVV-4*4mm2 | m | 273.00
38 | 030411004003 | (超高)管内穿线 铜芯软导线 RVV-4*2.5mm2 | m | 102.33
39 | 030411004004 | 管内穿线 铜芯软导线 RVV-4*2.5mm2 | m | 11.50
40 | 030411001001 | (超高)砖、混凝土结构明配 刚性阻燃管 PC32 | m | 1251.01
41 | 030411001002 | 砖、混凝土结构明配 刚性阻燃管 PC32 | m | 224.00
42 | 030411001003 | （超高）砖、混凝土结构明配 刚性阻燃管 PC25 | m | 100.33
43 | 030411001004 | 砖、混凝土结构明配 刚性阻燃管 PC25 | m | 10.00
44 | 030411001005 | PVC管埋地敷设 PVC90 | m | 29.63
45 | 010101003001 | 挖沟槽土方 |  | 11.46
46 | 010101003002 | 原土回填 |  | 11.46
47 | 桂030413010001 | 配电箱基础 100厚C20混凝土垫层 180砖墙，双面抹灰压光 φ110套管 φ16接地圆钢1.8米 | 座 | 1
B9 给排水、燃气工程
48 | 031001006001 | PE滴灌管及管件安装 DN65 公称压力：PN=1.6MPa 连接方式：热熔连接 含管道冲洗、试压及消毒 | m | 109.00
49 | 031001006002 | PE给水管及管件安装 DN25 连接方式：热熔连接 含管道冲洗、试压及消毒 | m | 2018.00
50 | 031001006003 | PVC-U塑料排水管及管件安装 dn110 连接方式：粘接连接 含管道通球试验、灌水试验 | m | 170.00
51 | 031003001001 | 塑料止回阀 DN65 | 个 | 2
52 | 031003001002 | 塑料闸阀 DN65 | 个 | 2
53 | 031003001003 | 电磁阀 DN65 | 个 | 2
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:西乡塘区糖料蔗种苗繁育标准化基地建设二期项目 | [5 empty] | 第5页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
54 | 030601002001 | 压力表 DN25 | 个 | 2
55 | 桂031004020001 | 水龙头 DN25 | 个 | 2
56 | 桂031010001001 | 喷灌喷琳头闭式 DN25 | 个 | 960
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
2号大棚-土建工程
分部分项工程
A.1 土（石）方工程
57 | 010101004002 | 挖基坑土方 土壤及岩石类别：详地质勘察报告 挖土深度:详设计图纸 |  | 1600.88
58 | 010103001002 | 回填方 土质要求:回填土质符合设计要求 密实度要求:压实系数满足设计要求 |  | 1358.51
A.4 混凝土及钢筋混凝土工程
59 | 010501003002 | 独立基础 混凝土种类:碎石、商品砼、非泵送 混凝土强度等级:C25 |  | 151.31
60 | 010501001002 | 垫层 混凝土种类:碎石、商品砼、非泵送 混凝土强度等级:C15 |  | 77.74
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:西乡塘区糖料蔗种苗繁育标准化基地建设二期项目 | [5 empty] | 第6页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
61 | 010503004002 | 圈梁 混凝土种类:碎石、商品砼、非泵送 混凝土强度等级:C30 |  | 19.58
62 | 010502001002 | 矩形柱 混凝土种类:碎石、商品砼、非泵送 混凝土强度等级:C25 |  | 28.15
63 | 010507001002 | 散水 100厚C15混凝土，非泵送商品砼 | ㎡ | 137.48
64 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HPB300 φ10以内 | t | 2.203
65 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HPB300 φ10以上 | t | 1.426
66 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400 10以上 | t | 7.414
67 | 010516002002 | 预埋铁件 除锈处理符合设计要求 | t | 1.612
A.6 金属结构工程
68 | 010603003002 | 钢管柱 钢材品种、规格:Q235B 构件类型:LZ LZ1热镀锌方管100*50*3.5、GLZ热镀锌方管40*40*2.5 单根柱质量:3t以内 焊接方式及焊接材料符合设计要求 含制作、安装、拼接、运输,运距由投标人自行考虑 | t | 12.437
69 | 010602001003 | 钢屋架 钢材品种、规格:Q235B 构件类型：TL热镀锌圆钢管D32*2.5、GG热镀锌圆钢管D32*2.5、ZG热镀锌钢管32*2.5、DGN热镀锌钢管32*2.5 单榀质量:3t以内 焊接方式及焊接材料符合设计要求 含制作、安装、拼接、运输,运距由投标人自行考虑 | t | 12.290
70 | 010602001004 | 钢屋架 钢材品种、规格:Q235B 构件类型：DZG热镀锌方管40*40*2.5 单榀质量:3t以内 焊接方式及焊接材料符合设计要求 含制作、安装、拼接、运输,运距由投标人自行考虑 | t | 1.869
71 | 010606001004 | 钢屋面支撑 钢材品种、规格:Q235B 构件类型：ZZC热镀锌圆钢管D32*2.5、WPC热镀锌圆钢管D32*2.5 焊接方式及焊接材料符合设计要求 含制作、安装、拼接、运输,运距由投标人自行考虑 | t | 0.582
72 | 010606001005 | 钢拉条 钢材品种、规格:Q235B 构件类型：GJX热镀锌圆钢φ12 焊接方式及焊接材料符合设计要求 | t | 0.285
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:西乡塘区糖料蔗种苗繁育标准化基地建设二期项目 | [5 empty] | 第7页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
含制作、安装、拼接、运输,运距由投标人自行考虑
73 | 010604001002 | 钢梁 钢材品种、规格:Q235B 构件类型:PL梁热镀锌方管40*40*2.5、PC平撑热镀锌方管40*40*2.5 单根柱质量:3t以内 焊接方式及焊接材料符合设计要求 含杆件、螺钉、封板、支座板、节点连接板等 含制作、安装、拼接、运输,运距由投标人自行考虑 | t | 1.447
74 | 010606005002 | 钢墙架 钢材品种、规格:Q235B 构件类型:WL围梁热镀锌方管30*30*2.5 焊接方式及焊接材料符合设计要求 含制作、安装、拼接、运输,运距由投标人自行考虑 | t | 1.737
75 | 010606001006 | 柱间支撑 构件类型:立柱斜撑热镀锌D32*2.5 焊接方式及焊接材料符合设计要求 含螺钉等 含制作、安装、拼接、运输,运距由投标人自行考虑 | t | 0.693
76 | 010606013002 | 零星钢构件 钢材品种、规格:钢管φ32*2.75(驱动轴） 焊接方式及焊接材料符合设计要求 | t | 0.190
A.7 屋面及防水工程
77 | 桂010902009002 | 屋面型钢天沟 规格:2.5厚镀锌钢板 | t | 7.484
78 | 010901005004 | 四周及顶部覆盖15丝薄膜 | ㎡ | 6845.60
| 9. | A.9 楼地面工程
79 | 011102003002 | 彩色地砖 80mm厚彩色地砖 100mm厚C20混凝土垫层 原地面人工夯实 | ㎡ | 227.28
| 12. | A.12 门窗工程
80 | 桂010803003002 | 铝合金卷帘门 不含电动装置 | ㎡ | 24.00
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:西乡塘区糖料蔗种苗繁育标准化基地建设二期项目 | [5 empty] | 第8页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
81 | 011702001003 | 独立基础 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 403.50
82 | 011702001004 | 混凝土基础垫层 木模板木支撑 | ㎡ | 182.92
83 | 011702008002 | 圈梁 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 218.64
84 | 011702002002 | 矩形柱 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 375.36
85 | 011702029002 | 散水 木模板木支撑 厚度：100mm | ㎡ | 137.48
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
2号大棚_安装工程
分部分项工程
电气设备安装工程
86 | 030404017002 | 配电总箱 AP-1 安装方式：落地安装 按箱内元件计价 | 台 | 1
87 | 030406005004 | 减速电机 型号、规格：AC380V 1.5KW 含电机检查接线 | 台 | 2
88 | 030406005005 | 卷帘门电机 型号、规格：2.2KW 含电机检查接线 | 台 | 2
89 | 030406005006 | 侧/顶卷膜器 型号、规格：220V 500W 含电机检查接线 | 台 | 22
90 | 030408001002 | 铜芯电缆YJV-4*35+1*25mm2 普通敷设 | m | 33.44
91 | 030408006002 | 户外电力电缆终端头制作、安装10kV以下冷缩式(截面m㎡以下)35 | 个 | 1
92 | 030411004005 | (超高)管内穿线 铜芯软导线 RVV-4*4mm2 | m | 1276.01
93 | 030411004006 | 管内穿线 铜芯软导线 RVV-4*4mm2 | m | 273.00
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:西乡塘区糖料蔗种苗繁育标准化基地建设二期项目 | [5 empty] | 第9页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
94 | 030411004007 | (超高)管内穿线 铜芯软导线 RVV-4*2.5mm2 | m | 102.33
95 | 030411004008 | 管内穿线 铜芯软导线 RVV-4*2.5mm2 | m | 11.50
96 | 030411001006 | (超高)砖、混凝土结构明配 刚性阻燃管 PC32 | m | 1251.01
97 | 030411001007 | 砖、混凝土结构明配 刚性阻燃管 PC32 | m | 224.00
98 | 030411001008 | （超高）砖、混凝土结构明配 刚性阻燃管 PC25 | m | 100.33
99 | 030411001009 | 砖、混凝土结构明配 刚性阻燃管 PC25 | m | 10.00
100 | 030411001010 | PVC管埋地敷设 PVC90 | m | 29.63
101 | 010101003003 | 挖沟槽土方 |  | 11.46
102 | 010101003004 | 原土回填 |  | 11.46
103 | 桂030413010002 | 配电箱基础 100厚C20混凝土垫层 180砖墙，双面抹灰压光 φ110套管 φ16接地圆钢1.8米 | 座 | 1
B9 给排水、燃气工程
104 | 031001006004 | PE滴灌管及管件安装 DN65 公称压力：PN=1.6MPa 连接方式：热熔连接 含管道冲洗、试压及消毒 | m | 109.00
105 | 031001006005 | PE给水管及管件安装 DN25 连接方式：热熔连接 含管道冲洗、试压及消毒 | m | 2018.00
106 | 031001006006 | PVC-U塑料排水管及管件安装 dn110 连接方式：粘接连接 含管道通球试验、灌水试验 | m | 170.00
107 | 031003001004 | 塑料止回阀 DN65 | 个 | 2
108 | 031003001005 | 塑料闸阀 DN65 | 个 | 2
109 | 031003001006 | 电磁阀 DN65 | 个 | 2
110 | 030601002002 | 压力表 DN25 | 个 | 2
111 | 桂031004020002 | 水龙头 DN25 | 个 | 2
112 | 桂031010001002 | 喷灌喷琳头闭式 DN25 | 个 | 960
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:西乡塘区糖料蔗种苗繁育标准化基地建设二期项目 | [5 empty] | 第10页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
3号大棚-土建工程
分部分项工程
A.1 土（石）方工程
113 | 010101004003 | 挖基坑土方 土壤及岩石类别：详地质勘察报告 挖土深度:详设计图纸 |  | 1600.88
114 | 010103001003 | 回填方 土质要求:回填土质符合设计要求 密实度要求:压实系数满足设计要求 |  | 1358.51
A.4 混凝土及钢筋混凝土工程
115 | 010501003003 | 独立基础 混凝土种类:碎石、商品砼、非泵送 混凝土强度等级:C25 |  | 151.31
116 | 010501001003 | 垫层 混凝土种类:碎石、商品砼、非泵送 混凝土强度等级:C15 |  | 77.74
117 | 010503004003 | 圈梁 混凝土种类:碎石、商品砼、非泵送 混凝土强度等级:C30 |  | 19.58
118 | 010502001003 | 矩形柱 混凝土种类:碎石、商品砼、非泵送 混凝土强度等级:C25 |  | 28.15
119 | 010507001003 | 散水 100厚C15混凝土，非泵送商品砼 | ㎡ | 137.48
120 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HPB300 φ10以内 | t | 2.203
121 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HPB300 φ10以上 | t | 1.426
122 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400 10以上 | t | 7.414
123 | 010516002003 | 预埋铁件 除锈处理符合设计要求 | t | 1.612
A.6 金属结构工程
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:西乡塘区糖料蔗种苗繁育标准化基地建设二期项目 | [5 empty] | 第11页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
124 | 010603003003 | 钢管柱 钢材品种、规格:Q235B 构件类型:LZ LZ1热镀锌方管100*50*3.5、GLZ热镀锌方管40*40*2.5 单根柱质量:3t以内 焊接方式及焊接材料符合设计要求 含制作、安装、拼接、运输,运距由投标人自行考虑 | t | 12.437
125 | 010602001005 | 钢屋架 钢材品种、规格:Q235B 构件类型：TL热镀锌圆钢管D32*2.5、GG热镀锌圆钢管D32*2.5、ZG热镀锌钢管32*2.5、DGN热镀锌钢管32*2.5 单榀质量:3t以内 焊接方式及焊接材料符合设计要求 含制作、安装、拼接、运输,运距由投标人自行考虑 | t | 12.290
126 | 010602001006 | 钢屋架 钢材品种、规格:Q235B 构件类型：DZG热镀锌方管40*40*2.5 单榀质量:3t以内 焊接方式及焊接材料符合设计要求 含制作、安装、拼接、运输,运距由投标人自行考虑 | t | 1.869
127 | 010606001007 | 钢屋面支撑 钢材品种、规格:Q235B 构件类型：ZZC热镀锌圆钢管D32*2.5、WPC热镀锌圆钢管D32*2.5 焊接方式及焊接材料符合设计要求 含制作、安装、拼接、运输,运距由投标人自行考虑 | t | 0.582
128 | 010606001008 | 钢拉条 钢材品种、规格:Q235B 构件类型：GJX热镀锌圆钢φ12 焊接方式及焊接材料符合设计要求 含制作、安装、拼接、运输,运距由投标人自行考虑 | t | 0.285
129 | 010604001003 | 钢梁 钢材品种、规格:Q235B 构件类型:PL梁热镀锌方管40*40*2.5、PC平撑热镀锌方管40*40*2.5 单根柱质量:3t以内 焊接方式及焊接材料符合设计要求 含杆件、螺钉、封板、支座板、节点连接板等 含制作、安装、拼接、运输,运距由投标人自行考虑 | t | 1.447
130 | 010606005003 | 钢墙架 钢材品种、规格:Q235B 构件类型:WL围梁热镀锌方管30*30*2.5 焊接方式及焊接材料符合设计要求 含制作、安装、拼接、运输,运距由投标人自行考虑 | t | 1.737
131 | 010606001009 | 柱间支撑 | t | 0.693
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:西乡塘区糖料蔗种苗繁育标准化基地建设二期项目 | [5 empty] | 第12页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
构件类型:立柱斜撑热镀锌D32*2.5 焊接方式及焊接材料符合设计要求 含螺钉等 含制作、安装、拼接、运输,运距由投标人自行考虑
132 | 010606013003 | 零星钢构件 钢材品种、规格:钢管φ32*2.75(驱动轴） 焊接方式及焊接材料符合设计要求 | t | 0.190
A.7 屋面及防水工程
133 | 桂010902009003 | 屋面型钢天沟 规格:2.5厚镀锌钢板 | t | 7.484
134 | 010901005007 | 四周及顶部覆盖15丝薄膜 | ㎡ | 6845.60
| 9. | A.9 楼地面工程
135 | 011102003003 | 彩色地砖 80mm厚彩色地砖 100mm厚C20混凝土垫层 原地面人工夯实 | ㎡ | 227.28
| 12. | A.12 门窗工程
136 | 桂010803003003 | 铝合金卷帘门 不含电动装置 | ㎡ | 24.00
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
137 | 011702001005 | 独立基础 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 403.50
138 | 011702001006 | 混凝土基础垫层 木模板木支撑 | ㎡ | 182.92
139 | 011702008003 | 圈梁 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 218.64
140 | 011702002003 | 矩形柱 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 375.36
141 | 011702029003 | 散水 木模板木支撑 厚度：100mm | ㎡ | 137.48
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:西乡塘区糖料蔗种苗繁育标准化基地建设二期项目 | [5 empty] | 第13页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
3号大棚_安装工程
分部分项工程
电气设备安装工程
142 | 030404017003 | 配电总箱 AP-1 安装方式：落地安装 按箱内元件计价 | 台 | 1
143 | 030406005007 | 减速电机 型号、规格：AC380V 1.5KW 含电机检查接线 | 台 | 2
144 | 030406005008 | 卷帘门电机 型号、规格：2.2KW 含电机检查接线 | 台 | 2
145 | 030406005009 | 侧/顶卷膜器 型号、规格：220V 500W 含电机检查接线 | 台 | 22
146 | 030408001003 | 铜芯电缆YJV-4*35+1*25mm2 普通敷设 | m | 33.44
147 | 030408006003 | 户外电力电缆终端头制作、安装10kV以下冷缩式(截面m㎡以下)35 | 个 | 1
148 | 030411004009 | (超高)管内穿线 铜芯软导线 RVV-4*4mm2 | m | 1276.01
149 | 030411004010 | 管内穿线 铜芯软导线 RVV-4*4mm2 | m | 273.00
150 | 030411004011 | (超高)管内穿线 铜芯软导线 RVV-4*2.5mm2 | m | 102.33
151 | 030411004012 | 管内穿线 铜芯软导线 RVV-4*2.5mm2 | m | 11.50
152 | 030411001011 | (超高)砖、混凝土结构明配 刚性阻燃管 PC32 | m | 1251.01
153 | 030411001012 | 砖、混凝土结构明配 刚性阻燃管 PC32 | m | 224.00
154 | 030411001013 | （超高）砖、混凝土结构明配 刚性阻燃管 PC25 | m | 100.33
155 | 030411001014 | 砖、混凝土结构明配 刚性阻燃管 PC25 | m | 10.00
156 | 030411001015 | PVC管埋地敷设 PVC90 | m | 29.63
157 | 010101003005 | 挖沟槽土方 |  | 11.46
158 | 010101003006 | 原土回填 |  | 11.46
159 | 桂030413010003 | 配电箱基础 100厚C20混凝土垫层 180砖墙，双面抹灰压光 φ110套管 φ16接地圆钢1.8米 | 座 | 1
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:西乡塘区糖料蔗种苗繁育标准化基地建设二期项目 | [5 empty] | 第14页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
B9 给排水、燃气工程
160 | 031001006007 | PE滴灌管及管件安装 DN65 公称压力：PN=1.6MPa 连接方式：热熔连接 含管道冲洗、试压及消毒 | m | 109.00
161 | 031001006008 | PE给水管及管件安装 DN25 连接方式：热熔连接 含管道冲洗、试压及消毒 | m | 2018.00
162 | 031001006009 | PVC-U塑料排水管及管件安装 dn110 连接方式：粘接连接 含管道通球试验、灌水试验 | m | 170.00
163 | 031003001007 | 塑料止回阀 DN65 | 个 | 2
164 | 031003001008 | 塑料闸阀 DN65 | 个 | 2
165 | 031003001009 | 电磁阀 DN65 | 个 | 2
166 | 030601002003 | 压力表 DN25 | 个 | 2
167 | 桂031004020003 | 水龙头 DN25 | 个 | 2
168 | 桂031010001003 | 喷灌喷琳头闭式 DN25 | 个 | 960
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
总平-场地平整
分部分项工程
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:西乡塘区糖料蔗种苗繁育标准化基地建设二期项目 | [5 empty] | 第15页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
| 040101 | 土方工程
169 | 040201001001 | 机械平整场地 | ㎡ | 14210.00
170 | 040101001001 | 挖一般土方 土壤类别:土壤类别：详地质勘查报告 挖土深度:1.5m以内 含装车 |  | 5962.32
171 | 040103001001 | 回填方 土质要求:回填土质符合设计要求 密实度要求:压实系数满足设计要求 |  | 6740.16
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 041106 | 大型机械、设备进出场及安拆、使用
172 | 041106001001 | 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外 | 台·次 | 2
173 | 041106001002 | 大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以内 | 台·次 | 2
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
总平-排水沟
分部分项工程
| 3. | 排水沟工程
174 | 010101002001 | 机械挖一般土方 装车 土类别:三类土 挖深：按设计要求 |  | 198.70
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:西乡塘区糖料蔗种苗繁育标准化基地建设二期项目 | [5 empty] | 第16页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
175 | 010101002002 | 机械挖一般土方 不装车 土类别:三类土 挖深：按设计要求 |  | 236.65
176 | 040103002001 | 余方弃置 废弃料品种:原开挖土方 运距:暂按0.5km |  | 198.70
177 | 040201022001 | 边沟、排水沟、截水沟 120mm厚砖墙砌筑，内侧和顶面表面抹灰 C15非泵送混凝土垫层 | m | 696.00
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
总平-电气
分部分项工程
| 4. | B4 电气设备安装工程
178 | 030404017004 | 配电箱 AP-B 安装方式：落地安装 按箱内元件计价 | 台 | 1
179 | 030404017005 | 水肥一体化系统控制箱 安装方式：落地安装 由厂家配套带来,仅计安装费 | 台 | 1
180 | 031006001001 | 水肥一体化给水设备 含自动反冲洗砂石过滤器、搅拌器、营养液桶、自动反冲洗碟片式过滤器及管道阀门设备等。 | 套 | 1
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:西乡塘区糖料蔗种苗繁育标准化基地建设二期项目 | [5 empty] | 第17页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
配套控制箱 具体设备元器件详图纸
181 | 030411001016 | PVC管埋地敷设 PVC90 | m | 624.37
182 | 030408001004 | 铜芯电缆YJV-4*35+1*25mm2 普通敷设 | m | 649.14
183 | 030408006004 | 户外电力电缆终端头制作、安装10kV以下冷缩式(截面m㎡以下)35 | 个 | 1
184 | 010101003007 | 挖沟槽土方 |  | 152.97
185 | 010101003008 | 原土回填 |  | 152.97
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
总平-给排水
分部分项工程
| 6. | 管网工程
186 | 040501004001 | PVC给水管及管件安装 de75 公称压力：PN=1.6MPa 连接方式：对接熔接 含管道冲洗、试压及消毒 | m | 465.00
187 | 040101001002 | 挖一般土方 |  | 139.50
188 | 040103001002 | 原土回填 |  | 139.50
小 计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:西乡塘区糖料蔗种苗繁育标准化基地建设二期项目 | [5 empty] | 第18页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
总 合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08

## 表-11总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:西乡塘区糖料蔗种苗繁育标准化基地建设二期项目 |  |  |  |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
1号大棚-土建工程
一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
1号大棚_安装工程
一 |  | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
10 | 桂031401010001 | 脚手架搭拆费
2号大棚-土建工程
一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 桂011801001002 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 桂011801002002 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003002 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004002 | 工程定位复测费
2号大棚_安装工程
一 |  | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 桂031401001002 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002002 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003002 | 雨季施工增加费
10 | 桂031401010002 | 脚手架搭拆费
3号大棚-土建工程
一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 桂011801001003 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 桂011801002003 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003003 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004003 | 工程定位复测费
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称:西乡塘区糖料蔗种苗繁育标准化基地建设二期项目 |  |  |  |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
3号大棚_安装工程
一 |  | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 桂031401001003 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002003 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003003 | 雨季施工增加费
10 | 桂031401010003 | 脚手架搭拆费
总平-场地平整
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费
总平-排水沟
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 桂041201001002 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002002 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003002 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004002 | 工程定位复测费
总平-电气
一 |  | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 桂031401001004 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002004 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003004 | 雨季施工增加费
总平-给排水
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 桂041201001003 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002003 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003003 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004003 | 工程定位复测费
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:西乡塘区糖料蔗种苗繁育标准化基地建设二期项目 |  | 第1页 共3页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1号大棚-土建工程
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 | 1494.9
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 1494.9 | 分部分项工程费及措施项目费
1号大棚_安装工程
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法 | 388.57
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 388.57 | 分部分项工程费及措施项目费
2号大棚-土建工程
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 | 1494.9
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 1494.9 | 分部分项工程费及措施项目费
2号大棚_安装工程
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法 | 388.57
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 388.57 | 分部分项工程费及措施项目费
3号大棚-土建工程
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:西乡塘区糖料蔗种苗繁育标准化基地建设二期项目 |  | 第2页 共3页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 | 1494.9
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 1494.9 | 分部分项工程费及措施项目费
3号大棚_安装工程
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法 | 388.57
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 388.57 | 分部分项工程费及措施项目费
总平-场地平整
一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 219.39
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 219.39 | 分部分项工程费及措施项目费
总平-排水沟
一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 225.26
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 225.26 | 分部分项工程费及措施项目费
总平-电气
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法 | 306.51
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:西乡塘区糖料蔗种苗繁育标准化基地建设二期项目 |  | 第3页 共3页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 306.51 | 分部分项工程费及措施项目费
总平-给排水
一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 50.92
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 50.92 | 分部分项工程费及措施项目费
合 计
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12

## 表-14税前项目清单与计价表
税前项目清单与计价表
工程名称:西乡塘区糖料蔗种苗繁育标准化基地建设二期项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 | 合价
1号大棚-土建工程
1 | 011501001001 | 卡槽卡簧 1.2mm铝合金卡槽+卡簧 | m | 874.00
2 | 011501001002 | 2.5聚酯纤维绳 间隔30公分双层布置 | m | 25680.00
3 | 010901005002 | 防虫网 60目防虫网单层 | ㎡ | 1156.00
4 | 011503005001 | 压膜线S8 | m | 2723.20
5 | 011501001003 | A型齿轮+齿条 | 个 | 34
6 | 011503005002 | 铝合金卷膜轴φ63*2.0 双层卡簧固定 | m | 872.00
7 | 010901005003 | 遮阳网 80%遮阳率 | ㎡ | 3840.00
2号大棚-土建工程
8 | 011501001004 | 卡槽卡簧 1.2mm铝合金卡槽+卡簧 | m | 874.00
9 | 011501001005 | 2.5聚酯纤维绳 间隔30公分双层布置 | m | 25680.00
10 | 010901005005 | 防虫网 60目防虫网单层 | ㎡ | 1156.00
11 | 011503005003 | 压膜线S8 | m | 2723.20
12 | 011501001006 | A型齿轮+齿条 | 个 | 34
13 | 011503005004 | 铝合金卷膜轴φ63*2.0 双层卡簧固定 | m | 872.00
14 | 010901005006 | 遮阳网 80%遮阳率 | ㎡ | 3840.00
3号大棚-土建工程
15 | 011501001007 | 卡槽卡簧 1.2mm铝合金卡槽+卡簧 | m | 874.00
16 | 011501001008 | 2.5聚酯纤维绳 间隔30公分双层布置 | m | 25680.00
17 | 010901005008 | 防虫网 60目防虫网单层 | ㎡ | 1156.00
18 | 011503005005 | 压膜线S8 | m | 2723.20
19 | 011501001009 | A型齿轮+齿条 | 个 | 34
20 | 011503005006 | 铝合金卷膜轴φ63*2.0 双层卡簧固定 | m | 872.00
21 | 010901005009 | 遮阳网 80%遮阳率 | ㎡ | 3840.00
合 计
注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。
表-14

## 表-15规费、增值税计价表
规费、增值税计价表
工程名称:西乡塘区糖料蔗种苗繁育标准化基地建设二期项目 |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
1号大棚-土建工程
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
1号大棚_安装工程
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
2号大棚-土建工程
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
表-15
规费、增值税计价表
工程名称:西乡塘区糖料蔗种苗繁育标准化基地建设二期项目 |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
1.2 | 住房公积金 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
2号大棚_安装工程
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
3号大棚-土建工程
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
3号大棚_安装工程
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
表-15
规费、增值税计价表
工程名称:西乡塘区糖料蔗种苗繁育标准化基地建设二期项目 |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
总平-场地平整
一 | 2022市政综合工程一般计税法
总平-排水沟
一 | 2022市政综合工程一般计税法
总平-电气
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
总平-给排水
一 | 2022市政综合工程一般计税法
合 计
表-15

## 表-22允许调整主要材料和工程设备一览表
允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称:西乡塘区糖料蔗种苗繁育标准化基地建设二期项目 | [7 empty] | 编号:
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计差价(元)
注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-22