广西正海招标有限公司

（全流程电子化采购）

项目名称：2025年食品绿色加工与营养调控研究中心建设项目

项目编号：GXZC2025-G1-003650-ZHZB

采购人：广西职业技术学院

采购代理机构：广西正海招标有限公司

2025年12月

目  录

第一章  招标公告	2

第二章  采购需求	5

第三章  投标人须知	69

第四章  评标方法及评标标准	92

第五章  拟签订的合同文本	107

第六章　投标文件格式	114

第一章 招标公告

广西正海招标有限公司关于2025年食品绿色加工与营养调控研究中心建设项目（项目编号：GXZC2025-G1-003650-ZHZB）公开招标公告

项目概况： 2025年食品绿色加工与营养调控研究中心建设项目招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年12月26日9时30分（北京时间）前按要求递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况：

项目编号：GXZC2025-G1-003650-ZHZB

采购计划文号：广西政采[2025]21761号

项目名称：2025年食品绿色加工与营养调控研究中心建设项目

预算金额（人民币）：355.258394万元，其中：1分标：309.4265万元；2分标：45.831894万元。

最高限价：同采购预算。

采购需求：详见采购文件第二章采购需求。

合同履行期限：

1分标：自签订合同之日起 60 个日历日内全部交货安装完成并验收合格。

2分标：自签订合同之日起 30个日历日内全部交货安装完成并验收合格。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：1分标：无；2分标：无。

三、获取招标文件：

时间：2025年12月5日至2025年12月12日，每天00:00至11:59，12:00至23:59（北京时间）。

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）。

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录“广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）”－进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件（或在“广西政府采购客户端－获取采购文件”）。电子投标文件制作需要基于“广西政府采购云平台”获取的招标文件编制，通过其他方式获取招标文件的，将有可能导致供应商无法在“广西政府采购云平台”编制及上传投标文件。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

时间：2025年12月26日9时30分（北京时间）。

地点：

投标地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）。

开标地点：广西政府采购云平台电子开标大厅。

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1.网上查询地址：中国政府采购网、广西政府采购网、广西壮族自治区公共资源交易中心网、广西正海招标有限公司网。

2.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）政府采购促进残疾人就业政策。

（4）政府采购支持监狱企业发展。

3.投标人投标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过“广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）”实行在线电子投标，投标人应先安装“广西政府采购云平台”电子投标客户端（请自行前往“广西政府采购云平台”进行下载），并按照本项目招标文件和“广西政府采购云平台”的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至 “广西政府采购云平台”（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在“广西政府采购云平台”提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。投标人登录“广西政府采购云平台”，依次进入“服务中心－帮助文档－操作流程－电子招投标－政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商”查看电子投标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务－下载专区”或者登录“广西政府采购云平台”，依次进入“服务中心－入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政府采购平台客服电话：95763）。

（3）CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“广西政府采购云平台”电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：①为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

②投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名称：广西职业技术学院

地址：南宁市江南区明阳大道19号

联系人：马进     联系电话：0771-4213138

2.采购代理机构信息

名称：广西正海招标有限公司

地址：南宁市青秀区茅桥路2号习艺基地A栋①电梯3楼

联系方式： 0771-2865989

3.项目联系方式

项目联系人：潘霞   联系电话：0771-2865989

广西正海招标有限公司

2025年12月5日

第二章  采购需求

说明：

1.为落实政府采购政策需满足的要求（根据项目实际情况填写内容）

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

2.根据《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件加盖投标人公章，否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购。

3.根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年1号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商在投标文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的投标产品，并在投标文件（商务及技术文件）中提供由中国网信网（http://www.cac.gov.cn/index.htm）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，按无效投标处理。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中的所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。

4.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款。“▲”号条款为实质性条款，实质性要求是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款。“技术要求及参数”中未标注“▲”或“●”的条款或技术要求有负偏离（或未作响应）达3项（含）以上的投标无效。

5.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

6.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

7.投标人可选择其中一个或多个分标参与投标，但只能成为一个分标的中标人，按照1分标-2分标的顺序推荐中标候选人，如某个投标人投多个分标，已经被推荐为第一中标候选人的，继续参与其他分标的评审，但其不再被推荐为其余分标的中标候选人。

8.本项目所属行业：工业。

1分标：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号及技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微量高压均质机 | 一、技术参数： 1. 采用PLC控制电动缸传动，通过程序控制流量变化，满足不同的处理量需求，最大处理量≥15L/小时； 2. 最小单批处理≤15mL，满足少量样品的处理需求； 3. 物料粒径可均匀细化到100nm以下； 4. 柱塞材料为氧化锆； ▲5.具备负压引流功能； 6. 均质级数为一级； 7. 最大设计压力≥207 Mpa，最大工作压力≥180 Mpa，手轮调节，压力连续可调，处理酵母与大肠杆菌样品破碎率可达95%以上； 8. 高精度Gems压力传感器，0～200 Mpa指示范围，精度1Mpa； 9.内置加外置双重冷却系统，通过独有的冷路设计可实现破碎点瞬间降温，使用3～4℃冷却液可将样品温度控制在10～15℃，保证样品性能； 10. 冷却系统制冷功率≤820w（5℃），最低温度≤- 5℃，覆盖-5～45℃，最大循环量≥ 20 L/min，最大泵压≥1.2bar； ▲11.外置单向阀结构，可拆卸，便于维护清洁；支持在线排气，排气无需降压，排气后自动恢复使用压力； 12. 独有管路设计，可保证试验后管路内无物料残留； ▲13.破碎阀核心部件采用金刚石破碎阀，耐磨损，使用寿命长，寿命较合金阀长5倍以上； 14.主机动力采用电机提供动力，稳定可靠，使用寿命长，功率为3.0kW，折返式电动缸传动，保证设备可长时间高压下稳定运行，可实现断料走空、停机、暂停，且保证工作压力不变； 15. 可处理最大样品粘度：≤2000cPs ； 16. 物料最大进料颗粒：≤500μm； 17. 最高样品温度为90℃，支持在线清洗和高温灭菌，最高蒸汽温度≥121℃，完全符合FDA要求； ▲18.采用工业级PLC控制，7寸触控显示屏操控，可显示压力工作曲线，提示过程故障及原因； 19. 配备两个温度探头，可自行选择测量点，显示屏幕上显示温度曲线； 20. 样品途经容器、管路均为316L不锈钢材料，防污染防腐蚀，物料接触材料符合食品药品级要求； 21. 采用高分子密封圈密封，对样品不易造成无污染（垫圈、密封圈和O型圈等采用耐高温卫生级材料制作）； 22. 安全保护系统：具有压力保护，当均质压力超过设定的安全压力时，机器可以自动停机，可保护机器不会因为瞬间压力过大而损坏，防止误操作 ； 二、参数配置： 1.主机1台； 2.低温冷却循环泵1台； 3.附件包（专用工具+备用件）1个。 | 1 | 台 |
| 2 | 高速剪切机 | 一、技术参数： 1.采用内吸式匀浆结构，对不相溶的两液体之间高效匀浆、乳化和水中微量有机化合物、脂溶物萃取； 2.采用液晶屏显示转速、时间等参数，可选配实时显示样品温度功能，方便对温度敏感样品的监控保护； 3.通过旋钮调节转速、时间等参数，操作方便简洁； 4.可任意调节刀具与样品的距离，更好地处理样品，保证实验效果； 5.可自动记忆转速、时间等参数，便于快速调取使用，可随时查看更改； 6.转速调节灵活，最小转速≤2800 rpm，最大转速≥28000 rpm，可实现CVT控制，支持ESC在线调速； 7.运行时间为1～9.9min任意可调； 8.处理容量为3ml～2000ml； 9.刀具种类：采用优质不锈钢制作，耐腐蚀性好，支持Φ10mm（处理量3～200ml）、Φ14mm（50～500m）、Φ18mm（50～1000ml）、Φ25mm（100～2000ml）等四种不同的刀头，不同刀头对应处理量不同； 10.功率：360W； 二、配置清单 主机1台、刀具1套（标配18mm刀头），工具1套，电源线1根、合格证、说明书、保修卡各1份； | 2 | 台 |
| 3 | 10L智能台式玻璃发酵罐 | 技术参数： 1.罐体部分：总体积10L，工作体积30%～70%L，径高比（H/D）1:2.2；材质不锈钢采用SUS316L材质，罐体采用高硼硅玻璃材质，圆形底部；罐体应耐受135℃的高温灭菌；设计压力1bar，使用压力0.5bar；配备；火焰接种口1个，进气环形分布器1个，4通补料口1个， PH电极接口1个，DO电极接口1个，温度电极接口1个，消泡电极接口1个，冷却水进出水口2个，取样接口1个，尾气排放口1个，备用口一个，延伸到罐底部的收获口1个，穿刺接种口1个。标配发酵专用二层6平叶搅拌桨，一层斜叶搅拌桨，一层消泡桨； 2.发酵罐主机每罐一台，模块化控制单元，自带10寸液晶触摸屏，主要控制工艺过程中的搅拌，温度，DO，通气，泡沫，泵液等参数（可拓展）的在线监测，能显示所有参数的历史和实时曲线，数据实时显示，也可曲线显示。MCU专业发酵系统修订发酵数据时应有分级密码保护。控制系统具有温度、搅拌转速、PH、溶氧、液位等高低限报警； 3.配置4个翻盖式可调速可编程精确计量蠕动泵；对应转速值1~400rpm以下的流量（不同规格硅胶管对应流速） 0.5mm：0.02～9.1ml/min，0.8mm:0.04～17ml/min，1.6mm:0.14～56ml/min，2.4mm:0.29～115ml/min 3.2mm:0.47～190ml/min，4.0mm:0.67～270ml/min，4.8mm:0.85～340ml/min 4.温控范围：冷循环水温度之上10～60℃，精度±0.2℃, 加热毯+三维中控挡板温控系统，加热和冷却分开，响应速度快，换热效率高； 5.罐体控温方式： PID控制，温度传感器为Pt 100，控制稳定性±0.1℃； 6.搅拌控制：采用顶部马达机械驱动方式， 0～1200rpm, 精度±1rpm PID控制，手动、自动或级联控制设置； 7.pH控制：PID控制，通过酸碱蠕动泵进行调节，控制范围2～14 pH, 精度± 0.01，所有硅胶管管路应耐酸碱，耐受范围2～14 pH； 8.DO控制：PID控制， 级联到搅拌、通气（可选配TMFC通气流量自动控制器），范围0%～150%，精度±0.1 %； 9.泡沫/液位控制：液位传感器+蠕动泵，自动流加消泡液； 10.进气量控制：有独立的预过滤器、精密过滤器、环形分布器和阀门管路等构成。罐内管路均为316L不锈钢材质。高精度转子流量计控制进气量，可选配空气/氧气/二氧化碳三路进气管路，自动控制进气量，进气精密过滤器，过滤精度为0.2μm； 11.提供多种关联补料策略：pH-stat补料模式，DO-stat补料模式，指数补料模式，分段式补料模式，线性方程模式等（提供软件操作界面截图证明）； 12.可自由定义关联控制参数，通过模块化选择的方式对任意参数进行整合、计算、级联控制。可通过在线检测数据，编程计算各个二次参数，比如Kla，OUR，CER，RQ等，或其他自定义参数，并关联控制补料等相应设备。大增加了控制的灵活性和功能性； ▲13.控制系统主机配置内置摄像头，实时记录发酵状态； ▲14.远程控制：系统可通过WIFI联网，内置二维码，可通过移动端扫描远程访问控制系统，实现远程监控； ●15.提供免费的网络版反应器规模放大缩小计算工具，手机和电脑随时可登录操作：根据搅拌转速，搅拌桨类型，装液量，通气量，实时估算搅拌桨功率准数，混合时间，传质效率，并于溶氧浓度、通气量等数据整合，可以对250mL～2m³不同规模反应器进行工艺参数转换，并在各量程之间调整配方，将生物工艺信息用于放大缩小。操作参数可输入反应器放大程序，将操作条件转换成1L，15L，200L或任何其他规模反应器的操作条件。以上各功能提供操作界面的彩页和官网链接详细说明等证明材料； ▲16.需详细列出从250mL～15L各个规格反应器详细参数，包括并且不限于：桨叶类型，桨叶直径，桨叶宽度，挡板宽度，罐体高径比，不同转速下的Kla、PW、P/V、Np值、混合时间、叶端速度等。以考察反应器设计合理性，为后续放大工艺提供依据； ▲17.发酵罐可通过D2MS设备和数据信息管理系统软件进行联机，支持32台生物反应器系统数据库之间的通讯。支持通过OPC整合第三方设备数据库。实现数据记录，可调整记录频率，发酵批次与操作人员管理功能，复杂函数动态设定值功能。批量管理所有事件从配方执行到历史记录，应用于研发到生产阶段的工艺控制和数据管理； ●18. 设备和数据信息管理系统软件实现DoE(Design Of Experiment）功能：可设置pH、溶氧、温度、搅拌等多种参数，进行多因素、CCD（中心组合实验）等设计，自动生成实验设计，一键绑定至少28个反应器，一键自动运行。批次结束后，可将离线测得的数据输入系统，进行响应面分析等统计分析功能。需提供所投品牌厂家的自主软件操作界面截图或提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告并加盖投标人公章） ●19.数字孪生系统。基于生物过程基本原理及数据模型，并与生物制造硬件系统建立双向数据通路，辅以物联网、云计算和增强式人机交互界面的柔性生物制造通用架构。（须提供详细原理架构和系统界面截图证明）； ▲20.提供数字孪生的智能化解决方案：包括但不限于标准计算方法库Pyrex、SQL、python、虚拟PLC设备生物过程仿真、操作员培训系统（OTS）生物反应器模拟器等。（提供相关证明文件）； 21.发酵罐系统兼容玻璃发酵罐和同品牌一次性搅拌式发酵罐应用。 22.单台罐子详细配置清单； 22.1生物反应器，主要包含罐体，罐盖，三角支架1套； 22.2搅拌，高精度松下伺服电机1台； 22.3机械密封1套； 22.4搅拌组件、搅拌浆1套； 22.5 翻盖式快装蠕动泵 酸/碱泵：2个； 22.6翻盖式快装蠕动泵 流加泵（模拟量变速泵，连续调速）2个； 22.7硅胶管1包； 22.8 500mL补液瓶1个； 22.9 1000mL补液瓶2个； 22.10 2000mL补液瓶1个； 22.11插针座1个； 22.12四进料口组件1个； 22.13取样管1套； 22.14转子流量计（空气）1个； 22.15换气过滤器 Midisart ® 2000 ；滤器1个； 22.16空气进气管道1根； 22.17空气出口冷凝器1个； 22.18电热毯1张； 22.19温度电极插管1根； 22.20堵头/适配器10 mm / 12 mm 1个； 22.21光学溶氧电极1根； 22.22 PH电极1根； 22.23温度计1根； 22.24泡沫/液位1根 ; 22.25发酵过程监控软件1套; 22.26耗材：过滤器、O型环和其他配件1套; 22.27说明书1套; | 1 | 套 |
| 4 | 科研移液器 | 技术参数： 1.量程（0.5～10 µl）、 （2～20 µl）、（20～200 µl）、（100～1000 µl）、（500～5000）µL； 2.全量程段4位数字显示，在保证了最高的移液精准度的同时，便于清晰的设定和读取移液体积，避免了读刻度时可能的人为误差； 3.数字显示面向外侧，避免在移液操作时被手部遮挡，确保了移液的准确性； 4.具有颜色标识的量程锁，颜色与其匹配吸头一致。量程锁锁上时无法轻易改变体积。体积调节拨轮与移液按键独立分开，避免了移液时的误操作； 5.量程拨轮，机身和量程锁的颜色标识便于匹配对应量程的吸头； 6.可完全实现单手操作，只需拇指就可轻松准确的设定移液体积。空闲的手可进行其他实验操作，有助于提高工作效率； 7.阶梯式表面设计的吸头锥，便于同时取吸头和同时移除吸头，减少了移除吸头时的耗力。硅胶材质密封圈确保密封性且适合于各种第三方移液器吸头； 8.PVDF材质吸头锥，耐腐蚀且更坚固。每个吸头锥都可独立拆卸和更换； 9.移液器符合人体工程学，短按压行程； 10.无需拆卸任何部件，可整支移液器121℃高压湿热灭菌和紫外灭菌； | 5 | 套 |
| 5 | 实训移液器 | 技术参数： 1.量程（0.5～10 µl）、 （2～20 µl）、（20～200 µl）、（100～1000 µl）、（500～5000）µL。 2.计数器内部有专利顶珠设计自锁功能，可锁定计数器，防止非旋动碰触情况下计数器滑动，从而锁定量程； 3.轻便且设计符合人机工效学，数字视窗，所设量程一目了然； 4.使用附件工具，能方便快捷的进行校准和维修； 5.精确分液，每支移液器都遵照EN/ISO8655标准进行校准，并且精确度和精密度均优于ISO8655； 6.下半只可高温高压消毒，可拆卸式组件便于维护； 7.管嘴连件具有高化学稳定性； 8.方便在实验室校准，提供网上在线校准软件； | 15 | 套 |
| 6 | DNA电转仪 | 技术参数： 1. 脉冲形式：指数衰减波； 2. 适用类型：大肠杆菌/酵母菌等各类细菌、真菌； 3. 功率：100W； 4. 高压输出电压：401～3000V； 5. 低压输出电压：50～400V； 6. 高压电容：10ɥF、25ɥF、35ɥF、50ɥF、60ɥF； 7. 低压电容： 50ɥF、100ɥF、125ɥF、150ɥF...1560ɥF，以 25ɥF 步进； 8. 并接电阻：100Ω、150Ω、1650Ω以50Ω步进，共32档； 9. 控制方式 微电脑触摸屏控制，采用微处理器控制的脉冲放电，控制精准，实时显示电穿孔后实验参数以及脉冲波形，包括实际电压、时间常数； 10. 时间常数：带RC时间常数，实时显示，可调节； 11. 实验方法预存：电压与脉冲次数预优化程序选择，预存常见细菌、真菌实验程序13种，可直接调用（可增加）； 12. 用户自定义方法储存：自定义手动编程时可进入或修改所有参数或直接编辑所需的脉冲时间常数，仪器自动匹配对应参数，用户可存储48种程序（可增加）； 13. PulserTrac 电路和电弧保护设计：实时脉冲监测，预防电火花的产生，确保实验重复性并保护样品，当脉冲或者电路中断时，可安全； 14. 手动放电、自动放电两种放电模式，适配多种应用场景； 15. 充放电超时和爆杯检测提醒，超时自动放电并提醒，自动检测爆杯风险并提醒，增加安全系数； 16. 采用卡式易拆装电转座，只需轻轻用力即可完成插入和弹出； 17. 供电模式：单次实验可即刻继续进行下一次实验； 18. 日志功能：自动记录用户最近操作，用户可通过日志查看最近一次实验参数； | 1 | 台 |
| 7 | 金属浴 | 技术参数： 1.使用环境温度：5℃～35℃； 2.相对湿度：≤70%； 3.使用电源：200～240V～1.0A 50～60Hz； 4.温度设置范围：-10~100℃； 5.控温范围： -10~100℃； 6.时间设置：1 min ~ 99h59min； 7.控温精度：≤ ±0.5℃； 8.显示精度： 0.1℃； 9.升温时间： ≤15min（25℃到100℃）； 10.降温时间： ≤15min （20℃到～10℃）环境温度25℃以下检测； 11.认证机构： CE； 12.加热： TE制冷片； 13.制冷： TE制冷片； 14.输入功率： 250W； 15.熔断器： 250V Ф5×20； 16.外形尺寸（mm） ：≤300（D）×225（W）×195（H）； 17.重量（kg）：≤5.0； | 1 | 台 |
| 8 | 离心机 | 技术参数： 1.20种升、降速率选择，自定义离心参数，实现最优化离心； 2.点动功能、短暂离心，便于多样化离心 ▲3.定速计时或启动计时可选，离心时间可自由选择小时、分钟或秒，实现精细离心； ▲4.全自动转子识别系统，不用担心选错转子号，防止超速运行； 5.超速、门盖、不平衡等保护，声光报警提示，确保人机和样品安全； 6.钢制机身、不锈钢离心腔，钢制护套，防止意外发生； 7.具有密码设置和锁定功能，可对参数进行密码锁定，防止误操作； 8.可选配生物安全转子，转子可高温高压灭菌，防止生物污染； ▲9.液晶触摸屏显示，程序组、升降速、转速、离心力、时间和温度等参数独立显示，触摸屏可戴手套操作，使用简单； 10.微电脑控制，运行参数自动记忆，可RCF直接启动； ▲11.200组自定义工作模式，其中10组工作模式可自由编辑五级梯度离心程序，实现最优化离心； 12.具有1000条运行记录自动保存功能，实现运行状况、故障记录等原始数据可追溯性； 13.三级阻尼减震，振动小，噪声低； 14.大力矩无刷变频电机，超高速轴承，确保高品质； 15.航空减振橡胶、超硬铝合金转子厚膜硬质氧化，耐腐蚀，延长整机寿命； 16.最高转速 18600r/min； 17.最大相对离心力 24560×g； 18.最大容量角转子：600ml； 19.转速精度 ±10r/min； 20.定时范围 1～99H59min59s； 21.配置：主机一台，角转子6×50ml一套，8×15ml一套，角转子4×100ml一套； | 2 | 台 |
| 9 | 细胞破碎仪 | 一、技术参数： 1. 采用的数字电源技术，可实现连续不间断超声且换能器工作温升低，同时可自动追踪频率及自动谐振点和功率控制，无需频繁手动调节设置，占空比可实现0.1%～99.9%调节； ▲2. 高变幅比换能器，最大功率工作状态下，6mm变幅杆振幅不低于80um； 3. 标配分体式遥控器，配对连接超声主机和隔音箱可控制超声开关及升降台高度； 4. 采用7英寸TFT触摸屏，可实现时间、温度、功率及连续模式和间隙模式显示，实时显示工作参数，运行状态倒计时显示，整体UI设计简约，操作便捷直观； 5. 可选择连续超声模式以及间歇性超声模式两种模式，并带有测试功能，也可空载运行，满足不同强度不同需求的实验场景； 6. 连续超声模式下，超声时间不少于999min；间隙模式下，具备开/关秒冲定时器，超声时间可设置0.1～99.9s，间隙时间可设置0.1～99.9s，总时间（间隙+超声）可设置时间不少于999min； 7. 具备智能微处理控制系统，可存储≥20组的工作预设程序，满足不同的实验条件与场景，快速实验； 8. 超声变频器采用锆钛酸铅晶体压电变频器，密封处理隔离水汽和腐蚀性气体； 9. 具有自动振幅和脉冲补偿功能，可维持实验过程超声频率稳定，确保探头振幅不因承载变化而变化； ▲10. 超声探头采用TC4钛合金材质，独有的材料锻造工艺，能量转换效率高，探头可靠耐磨； ▲11. 具备阻抗异常报警、功率保护、负载异常、频率保护、温度保护工作功能； 12. 超声频率：20～25KHz自动追频，自适应； 13. 超声标称功率：1000W（20～1000W可调），功率可调； 14. 最大处理量≥600mL，最小处理量≤0.1mL，覆盖0.1～600mL处理体积，随机标配6号变幅杆，同时可选配2mm、3mm、10mm、15mm直径变幅杆，满足不同处理对象和处理量需求； 15. 采用NTC热敏电阻温度传感器，控制样品温度（0～99.9 ℃），防止样品过热； 16. 仪器分体式构成，两部分分别为电源主机与隔音箱工作台。隔音箱内置隔音棉，配置可视化视窗观察反应过程，同时可紧急开箱处理，易清洁且有效降低工作过程噪声影响； 17. 隔音箱配备照明功能； ▲18.整机三年质保。 二、配置清单 超声破碎机电源1台，隔音箱1台；换能器（铝合金或钛合金可选）及钛合金探头1套；专用工具包1套；温度探头1个 。 | 1 | 台 |
| 10 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 技术参数 1.选用高性能的 CPU 处理芯片和高灵敏，高精度铂电阻传感器的温度控制系统使温度控制更精准，操作更方便； 2.具备传感器故障报警，超温报警，自诊断动态控制，温度显示校正，参数记忆和长达 9999 分钟的定时功能； 3.优质冷轧钢板制作的外壳，采用淋化静电喷粉技术，使用更耐久，清洁更方便； 4.优质不锈钢制作的工作室，四角圆弧设计，清洁更便捷； 5.采用不锈钢材质的圆钢焊接结合抛光工艺处理的搁架，经久耐用，承重更好； 6.符合 CCC 认证的三层钢化玻璃观察窗，更安全，观察箱内样品更清晰； 7.容积L：≥225L； 8.电源电压：AC220±10V,50Hz±1Hz； 9.控温范围：RT+10℃～300℃； 10.温度精确度：±1℃ at 100℃； 11.温度波动度：±1℃； 12.温度均匀性：±2℃ at 100℃； 13.温度控制器：PID微处理器控制，轻触式，液晶显示； 14.温度传感器：PT100； 15.材料内部：304拉丝不锈钢； 16.材料外部：冷轧钢板； 17.消耗功率：2000W； 18.搁架标配：3层； 19.工作室尺寸：≥500*600*750mm； 20.外形尺寸：≤620*680*620mm； 21.环境温度：温度0～30℃； 22.海拔高度：海拔高度至2000M； 23.环境湿度：相对最高湿度80%； | 2 | 台 |
| 11 | 高压灭菌锅（110L） | 技术参数 1.高性能，操作简单，全机型冷却风扇标准装备，缩短了降温时间，提高了工作效率，大幅缩短等待时间; 2.翻盖式高性能高压蒸汽灭菌器，最高使用温度为135℃，可以作为蛋白改质之用，不管是通常的灭菌还是培养基和液体的灭菌，或者是培养基的溶解都能简单设定，简单操作除了各种灭菌程序设定之外，也可以任意进行工程设定，反复运行; 3.数码式操作控制面设置在盖子的前侧，容易查看，使用方便; ▲4.槽内温度及推移过程通过LED实时显示监测; ▲5.设有三重压力盖开启保护锁，各种安全保护措施充分。能提供在海外使用的AC100V～120V以及AC200V～240V电源规格的产品; ▲6.搭载定时开始和预热功能，可以根据实际情况有效利用自己的时间，方便操作人员; ▲7.灭菌器内腔采用3mm厚不锈钢制作，表面经镜面抛光、防腐处理； 8.GLP/GMP检测规则对应； ▲9.温度显示、控制精度：0.1℃；使用温度范围：45～135℃、45～80℃（预热温度）/ 45～60℃（保温工程）/65～100℃（溶解工程）/ 105～135℃（灭菌工程）； ▲10.最高使用压力：0.26MPa，压力表和压力安全阀都可方便地进行拆卸，以便校验； 11.使用环境温度：5～35℃； 12.手动上下翻盖开启式（附有安全锁定机构），节约占地空间； 13.排气阀：全开放用和慢开放用各一个、辅助排气1个； 14.其他配置用接口：样品传感器用（1/4），记录仪用（G1），压力表用（电磁阀配管分支）； 15.冷却风扇：轴流风扇马达； 16.控制器：微电脑PID控制，对话型输入形式，避免重复输入；上下键数码设定显示； 17.定时功能（任意模式）：定时0或者1分～99小时59分，分断能力：1分； 18.运行模式：器具灭菌模式，液体灭菌模式，灭菌保温模式，溶解模式，手动操作模式； ▲19.其他功能：键盘锁定功能、预约功能、记忆功能、预热功能、强制冷却功能、图形锁定功能、故障发生履历查阅（20件）、时间累计、时间显示、操作音ON/OFF设定功能； ▲20.安全装置：自诊断功能、传感器异常、SSR短路、加热器断线、空烧防止、排水箱未设置警告、压力盖锁定异常、内存异常、专门蒸汽接收杯、过电流漏电保护开关、异常时自动中止运行并进行蜂鸣警报和故障显示、独立防止过温功能、安全阀，倡导以人为本的安全、环保理念； 21.外形尺寸：≤W680×D760×H1154mm； 22.罐内有效尺寸：内径450×高692mm； 23.罐体有效容积：≥110L； 24.本体重量：约170kg； 25.电源电压：AC200～240V； 26.附属品：灭菌框3个，蒸汽接收杯1个，排水箱1个，排水管1根，抱箍1个，灭菌效果测试卡30片； ▲27.供货时产品随机需提供压力容器证明及有效的特检院检测报告（检验书），设计蓝图等。 | 1 | 台 |
| 12 | 反压灭菌锅 | 一、性能指标 ▲1.高压灭菌器厂家须具有特种设备（压力容器）制造许可证（提供压力容器制造许可证），灭菌器生产商与特种设备（压力容器）实际制造商一致。 2.容量：≥110升，立式结构，底部带脚轮，可放入直径38CM，高度79CM的灭菌架； ▲3.压力容器设计温度≥153度、容器设计压力：0.42MPa ； 4.灭菌工作温度105～138度； ▲5.压力容器设计使用年限20年； ▲6.具有成熟的灭菌器压力容器制造技术； ▲7.干烧保护装置：灭菌腔底同时配备液胀式、铜质温度感应式、离子浓度式（水位传感器）三种不同干烧保护方式的装置，避免了单一方式带来的误判； 8.开关盖方式：触拨式开关，垂直向上打开腔门（上掀式开盖）下压式关盖，单手可实现开关盖； ▲9.多点锁紧连接结构：腔盖（上封头）与腔体的锁紧连接达到8个点或以上，更多点的锁紧连接结构保证了压力容器的受力均衡，保证了仪器的安全性，在安全的状况下轻推触拨开关就可轻松解除锁紧状态。 ▲10.快速开门结构：采用快速开门结构，3秒内就可完成从解除联锁到腔门完全敞开整个过程； ▲11.人性化的台面结构：台面上没有障碍物结构，灭菌样品可以从灭菌腔轻松取出或放置，同时在取出放置过程中也可先平放在台面上作为中转，摒弃了女性使用者在提放重物样品过台面带来的不便。 ▲12.腔门完全敞开及任意停留性能：腔门完全打开时与灭菌腔可达到90度角，大件样品可垂直从腔内取出；且腔盖可以在任意角度停留，防止腔盖突然砸下风险。 ▲13.合理的台面高度：地面到操作台面的高度不超过110cm； ▲14.水质检测：具有水质检测功能，当灭菌腔水质脏污时可以进行提醒； 15.安全阀起跳压力（最大使用压力）：≥0.30Mpa 16.定时：灭菌时间1～6000分钟，保温时间1～9999分钟 预约灭菌时间0～10天， 17.六级排汽方式，灭菌结束可设定6种不同的排气速度，通过控制电磁阀的开关，液体培养基灭菌结束排气降温而培养基不会溢出来； ▲18.使用电压：220V±10%； 19.标配冷却风扇：灭菌结束可快速降低腔体温度； 20.压力保护装置：具有安全阀和压力开关两种以上压力保护装置； 21.安全装置：八柱均分、闭盖检查系统、电动式双内锁、冷却锁OPEN温度、缺水保护、过压双重保护、自动故障检测系统、后台安全测试程序、温度监控、 漏电保护、过流与短路保护； 22.附件：不锈钢提篮3个，冷却风扇1套； 23.仪器带有反压功能，配有空压机，灭密闭液体不会爆瓶，灭菌～反压降温全自动控制 | 1 | 台 |
| 13 | 台式微量高速冷冻离心机 | 1.品名、数量及用途 1.1 品名：台式微量高速冷冻离心机； 1.2 数量：1台； 1.3 用途：用于各大实验室，分子生物学等实验室各种样品的分离，离心。 2.工作条件 2.1环境温度 5～ 40℃室温； 2.2 湿度最高可达 80%； 2.3 电源条件：220V(+10%或～10%），50Hz(+1或-1） 3.主要技术指标 3.1 最高转速：≥15000RPM； ▲3.2最大离心力：≥ 22302 x g； ▲3.3最大容量：≥ 50ml（10x5ml）； 3.4控温范围：-20度到40度； 3.5转速范围：300～15,000rpm（100rpm增量）； ▲3.6 可提供一次离心10个5ml尖底管转头，或24个2ml管转头，或32个0.2mlPCR管转头 ▲3.7 可提供使用离心冻存管的转头； 3.8速度/RCF转换：有； 3.9通过单旋钮便可一键飞梭轻松完成所有参赛设置，方便快捷； ▲3.10 具有运行进程条显示，方便用户了解进程； 3.11 具有瞬时离心功能，可快速、方便地收集样品； 3.12 加减速速率：2级加速，2级减速可选； 3.13定时功能：1～99分钟； 3.14 运行噪声：<53dB(A)； ▲3.15具有转头自动识别功能，可显示转头编号； 3.16 错误代码直接显示，快速排除仪器故障； 4.基本配置： 控制终端一台，操作说明书。 5.技术服务 5.1安装、调试及培训： 5.2验收及验收标准： | 1 | 台 |
| 14 | 超低温冰箱 | 1.内部容积：≥549升，2 英寸冻存盒的存放数量：不少于 400 个； 2.占地尺寸（ D x W）：≤978 x 826 (mm) ，单位样品量储存占地最小化； 3. 工作温度范围：-50℃～-86℃，微电脑控制，工作温度设定点可调节； ▲4.制冷系统： 2台559W品牌工业级高效压缩机；空载情况下，内外门全开一分钟后关闭，冰箱回温到 -75℃ 的时间不超过 15分钟； 5.制冷剂为完全无氟碳氢制冷剂乙烷（R170）和丙烷 (R290) ，节能环保； ▲6.整机内置9个温度探头，全面监控超低温冰箱腔体温度、冷凝器进风温度（环境温度）、蒸发器入口温度、蒸发器出口温度、一级吸气管温度、二级吸气管温度，二级压缩机温度和级间热交换器温度等，确保冰箱顺利运行；工程师可直接导出全部探头温度数据（支持导出最长6个月的数据，提供9个温度探头导出数据文件），有助于故障原因的快速判断。采用优质的PT1000控制探头，温度数据每分钟记录一次； 7.创新的超薄保温结构设计：2.5厘米厚真空绝热板，结合环保、水发泡沫绝热材料，显著增强保温性能及腔体存储空间； 8.标配四扇聚苯乙烯泡沫绝热内门，减少冷气丢失；嵌入式磁铁门闩，防止传统插销式门把的结冰情况； ▲9.具有良好的保温性能，室温20℃断电时，空载的情况下从 -80℃升温到-50℃ 的时间不低于271分钟； 10.箱体结构：内外冷轧钢壁，高强度、耐刮擦的粉末涂层外壁； 11.标配3块不锈钢搁板， 隔板数量可增加，可调节高度；最大承重达73.4KG； ▲12.四点七层带电加热式密封条，有效防止门封条及周边结霜，确保最佳密封保温效果；加热器嵌入门内，确保热量不会进入样品存储区域； 13.工业级门铰链不易变形，确保良好的密封性； 14.外门配有带加热功能的自动减压阀，可在关门后迅速平衡冰箱门内外压差，方便高度密封的外门在1分钟左右的时间内再次单手轻松开启； 15.符合人体工程学的单手操作门把手，可锁定并可同时增加一挂锁，提高安全性； 16.冷凝器过滤网易拆卸，可水洗， 保护冷凝器免沾灰尘，提高制冷性能； 17.重型脚轮，方便移动和固定冰箱； 18.用户界面：5.6英寸电容式触摸按键屏， 清晰的数字温度显示， 面板上的图标直观显示冰箱运行健康状态，以及超温、门半开或电源故障等警报状态； 19.有三位数密码保护，安全管理制度设置和报警设置，防止无关人员随意篡改。 20.控制面板，可进行运行温度和报警温度设置，温度过高警报测试功能，以及温度校准补偿功能； 21.操作面板高度：1.4至1.5米，方便查看和设置参数； 22.信号通信端口：标配RS485,4～20 毫安输出端口及Dry Contact远程报警接口。标配2个1” (25mm) 预留外接端口，可连接外部探头或仪器； 23.配液态CO2和液氮后备制冷系统，可在断电和冰箱故障时启动，使样品保持-60℃以下低温。 配置：控制终端1台、压缩机2台、9个温度探头、5.6英寸显示屏、含16冻存架，400个冻存盒。 | 3 | 台 |
| 15 | 超纯水仪 | 1.主要用途： 1.1玻璃器皿的最后冲洗，化学/生化试剂配制； 1.2分析试剂及药品配制、稀释； 1.3精密分析仪器用水；（HPLC,IC,AA,TOC,MS等）； 1.4 动植物细胞培养，分子生物学研究等。 2. 技术规格： ▲2.1 从自来水直接生产Ⅲ级纯水和I级超纯水的一体化智能系统； 2.2 纯水产水水质： 2.2.1离子截留率为98% ； 2.2.2有机物截留率＞99%（当MW>200Dalton时）； 2.2.3微粒和细菌截留>99%； ▲2.2.4产水量：24L/h； ▲2.3 流速最高可达2.5 L/min超纯水产水水质（Q-POU）： 2.3.1 电阻率：18.2 MΩ•cm＠25℃； 2.3.2 总有机碳含量（TOC）：＜ 5ppb ▲2.3.3 细菌：＜ 0.1 cfu/ml； 2.3.4 直径大于0.22μm的颗粒物数量： ＜1/ml； 2.3.5 热源含量＜0.001Eu/ml； 2.3.6 常规流速：2.0 L/min； 2.4 配置60L液位控制水箱： 2.4.1 圆锥形底部无死角设计，可使水箱内水完全排空； 2.4.2 配空气过滤器，降低外界对水箱内水质的污染； 2.4.3 有卫生防溢流装置； 2.4.4 全程液位显示，达到5%精度； 2.4.5 可根据每天用水量来控制水箱内纯水的存储量，最大程度保证水质新鲜； ▲2.4.6 可安装ASM水箱自动灭菌组件； ▲2.5 具有全数字操作系统，可显示出水关键信息包括水质，系统状态、消耗品寿命和警告。具有三种不同颜色背光显示模式，以显示主机状态； ▲2.6主机与取水器分离，取水器可显示取水水质、可调高度适合所有的实验室器皿取水。单台主机可选配两个独立的取水手臂，可实现多点取水。及多个纯水取水枪； ▲2.7主机内置电脑芯片，可记录长达2年的水质报告，配置RS232接口和网线接口； ▲2.8高精度电阻率检测仪 （精度：±0.01 MΩ•cm） 以温度补偿和非温度补偿两种模式显示，保证输出真实的水质信息； ▲2.9满足ASTM，ISO，GB6682，CLSI，USP，GLP等国际、国内法规对实验室纯水/超纯水水质的要求； ▲2.10内置温度负反馈的反渗透进水压力调节器，确保在任何水温下都保持恒定的24L/h产水量； ▲2.11系统带网线接口，可直接输出水质数据和系统信息，通过升级配置可实现完美的远程监控和网络化管理，符合法规要求。兼容LIMS,ELN,SDMS/ECM等实验室数据管理系统，数据管理畅行无忧； ▲2.12终端过滤器必须具体FDA认证。 2.13反渗透膜系统带弃水回流设计可使系统回收率高达66%； ▲2.14成交供应商负责设备使用人员的免费培训，确保使用人员能够独立使用； 2.15配置要求 ： 1.控制终端一台 ； 2.纯化柱两根； 3.超纯化柱两根； 4.超纯水取水手臂一个； 5.60L自动液位水箱一个； 6.0.22um 终端过滤器一个； 7.预处理过滤柱芯 1套； 8.线绕棉芯 1um 、10个 9.线绕棉芯 10um 10个 10.RO膜氯药片 2瓶 | 1 | 台 |
| 16 | 恒温恒湿培养箱 | 1.箱体结构：设备采用内部不锈钢材质和外箱冷轧钢板焊接喷涂加聚氨酯整体发泡保温结构，耐腐蚀且易清洁，标配3层置物隔板上下间距可调（且层数可增配）； 2.开门设计：设备门体拉手采用整体圆弧式厚度1.5mm钣金制作，强度可靠不变形，制冷散热器进风口设计安装独立门体方便清理除尘； 3.控制系统：采用DARTH-CARTER微电脑控制器，9个程序组可切换运行的控制方式； 4.液晶显示：LCD一屏显示实时运行参数和北京时间，各数据一目了然，各动作指令信号指示灯实时动作，简单直观； ▲5.制冷系统：制冷核心为品牌压缩机搭配全铜材料冷热交换器，无氟环保制冷剂，自适应环温变化辅助控制系统进行恒温调控； 6.风道结构：水平式微风圆孔出风结构，垂直式的回风循环效果，确保样品每层面空气的流动均匀性； 7.加湿系统：采用外置15L大水箱搭配内置超声波加湿系统，风道式均匀加湿的控湿方式，湿度可靠且可减少加水频次； 8.报警功能：设备若出现超温、欠温或传感器故障情况，控制器会发出异常报警信号且以文字显示报警情况； 9.保护功能：设备超过设定温度的高温保护5.1℃后会声光报警，提醒设备处于异常情况需及时处理； 10.化霜系统；采用不停机热气回路化霜方式，对比传统的高温停机化霜方式，可保证设备低温温度下稳定运行； 11.强制停机：设备启动保护功能后若90min内无法恢复至正常运行参数范围会强制停机，保护样品及实验环境的安全； 12.容积L：800L； 13.电源：AC220V 50Hz； 14.控温范围：-10～50℃ ； 15.温度分辨率：0.1℃； 16.温度波动度： ±1℃（实验条件为空载，环境温度20℃、湿度50%RH）； 17.控湿范围：50%～95%RH（温度设定值10度以上，湿度设定有效）； 18.湿度波动度：±5 ～±7%RH； 19.工作环境 ：10～30℃； 20.材料：内部为不锈钢，外部冷轧钢板喷涂； 21.时间设定：定时0～99小时59分钟/连续运行； 22.功率：约2398W； 23.工作室尺寸（宽×深×高）：≥1200*620*1050mm； 24.外形尺寸（宽×深×高）：≥1300*780*1830mm； 25.设备可以设定30个温湿度控制程序段，并且有紫外杀菌系统，温度高温达55℃。 | 2 | 台 |
| 17 | 超净工作台 | 1.水平流形或垂直流形超净工作台，准闭合式不锈钢台面，操作方便； 2.升降门采用 4mm 玻璃升降，任意定位推拉轻松； 3.不锈钢工作台面，耐腐蚀、不产尘； 4.气幕式隔离设计，防止内外空气对流产生交叉污染； 5.采用多档风速控制风机系统，保证工作区风速始终处于理想状态； 6.紫外线灯高效杀菌，精心打造无菌的工作环境，照明灯使工作区域更加明亮； 7.落地式配备万向轮及刹车装置，便于设备移动和放置； 8.电源电压：AC220V50Hz； 9.整机功率：22W； 10.洁净度：100 级@≥0.5um； 11.菌落数：0.5个/皿·时（Ф90mm培养平皿）； 12.荧光灯规格及数里：8W*1； 13.照明强度LX：≥300LX； 14.紫外灯规格及数里：20W×1； 15.紫外线波长：253.7nm； 16.平均风速 m/s：0.25～0.45（三档调速）； 19.振动半峰值 μm：≤0.5（x、y、z 方向）； 20.送风方式：垂直送风； 21.高效过滤器规格mm：870*510*40； 22.高效过滤器数量：1； 23.工位：单人单面； 24.工作台高度mm：1570； 25.工作区域尺寸（L*W*H）mm：870*600*550； 26.噪声dB(A）：≤62； 27.净重 kg：≤150kg； 28.产品尺寸（L*W*H）mm：≤1000*630*1570； | 2 | 台 |
| 18 | 意式浓缩萃取 | 电 压：220V/50Hz； 功率：3500W； 锅炉容量：13L； 锅炉材质：紫铜； 热出水量：35L/小时； 出品率：260杯/小时； 机身材质：304不锈钢+航空铝材喷涂工艺； 净重：≤75KG； 毛重：≤95KG； 尺寸：≤780*630*600mm； 要求： 1.电控冲煮头，高稳定性冲煮头 具备预浸泡功能，有效提升萃取稳定性； 2.简约直观的萃取计时，为萃取每一杯醇厚的咖啡，定格时间参考； 3.纯紫铜子母锅炉及节能工艺，有效提高子母锅炉热交换效率，保障持续萃取的温度稳定； 4.商用级旋转式叶片泵，提供持续恒定萃取水压，并可调节水泵压力； 5.一键开机、自动补水、自动加热、快速智能； 6.专业微电脑控制，水位监测、高温监测、智能防烧干； 7.高效不间断持续出品，260杯/小时，满足各种咖啡制作需求； 8.拨杆式蒸汽阀，人体工学拔杆式蒸汽拉杆，双蒸汽管，全方位多向蒸汽喷嘴快速便捷的方式制作绵密奶泡； 9.高精度双压力表，水压和气压独立显示 10.商用级预浸泡功能，使得咖啡粉充分被浸泡，排尽疏水性气体，让后续冲泡过程中水粉能更充分的接触和萃取，在短暂的注水的几秒后静置时间里咖啡粉在真空环境下发酵，孕育着更芬芳的香气和浓郁的口感。 11.9bar高压萃取咖啡 始终保持“针形控流”速度精密的提炼让每一杯咖啡油脂更丰厚 香醇更浓郁。 12.高颜值外观设计。 外观采用航空铝材料喷涂工艺及结合暗金不锈钢设计；配合炫酷的LED灯光镜面效果，艺术与科技完美结合。 | 4 | 台 |
| 19 | 全自动食品真空包装机 | 内仓尺寸：≥长440*宽420*高120mm（含盖子凸起45mm）封条长度：400mm*2条 机身材质：加厚食品级不锈钢 抽气速度：20M3/H | 1 | 套 |
| 20 | 双开门冰箱 | 产品颜色：玉墨银 箱门结构：对开门 面板类型： PCM 总容积：541L 冷藏室容积：346L 冷冻室容积：195L 产品尺寸：（深 x 宽 x 高）：≥647mm*908mm*1775mm 安装尺寸：（深＊宽＊高）：≥747mm*1108mm*1875mm 能效等级：1级 综合耗电量：0.89千瓦时 冷冻能力：7 kg/24h 噪声值：37分贝 | 8 | 套 |
| 21 | 危化品柜系统 | 1.柜体尺寸：HWD1840*900*510mm（±5%以内）。壳体全部采用1.0mm 的一级冷轧钢板，柜体底座采用 2.0mm 的一级冷轧钢板，内外表面经酸洗磷化，采用耐腐蚀型环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理； 2.柜体内胆（上、下、左、右内衬板）全部采用瓷白聚丙烯树脂板；内胆与钢制柜体夹层填充防火隔热材料；柜底右侧设可调进风口，有PP可调风阀；柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙填埋腔（漏液槽），用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品，挡板应与柜体连为一体；柜底装有四个φ50mm的移动尼龙脚轮，便于易燃品毒害品存储柜移动。 3.配备三块三层阶梯式非焊接一体成型PP聚丙烯注塑层板； ●4.PP阶梯层板及PP内衬板材通过专业检测， 其PP板阻燃级别达到V-0等级，依据GB/T 24282-2021进行二甲苯可溶物含量检测，检测结果须为未检出。（提供CNAS或CMA认证检测机构出具的相应检测报告）； ●5.存储柜防腐蚀性能要求： （1）人造气氛腐蚀试验 盐雾试验（GB/T 10125-2021）：中性盐雾试验，连续喷雾240h；（2）金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级（GB/T 6461-2002）进行检测，检测结果：A涂（镀）层本身耐腐蚀等级≥10级；B外观正常，锈点数0点； C外观评级为A级。（提供CNAS或CMA认证检测机构出具的相应检测报告） ●6.存储柜耐污染性能要求：GB/T17657-2022进行检测，检测项目包含：耐污染性；污染物：甲苯、苯、丙酮、乙醇、乙醚；检测实验条件：在常温环境下将污染物置于试件表面，接触时间≥16h；检测结果：试件表面无明显变化，试件表面变化等级≥5级。（提供CNAS或CMA认证检测机构出具的相应检测报告） ●7.存储柜抗细菌性能：GB/T21866-2008进行检测，检测结果：抗细菌性能≥90%，抗细菌耐久性能≥85%。（提供CNAS或CMA认证检测机构出具的相应检测报告）； ●8.存储柜耐霉菌性能：GB/T1741-2020进行检测，检测结果：实验菌种：黑曲霉、黄曲霉，试验样品上霉菌的生长情况为不生长，耐霉菌性等级0级。（提供CNAS或CMA认证检测机构出具的相应检测报告）； 9.柜顶部中间有φ150mm出风口且风口中内置一个防静电风机，最大风量大于300m3/h、最大转速不低于2000转/min、环境温度（-20～+60）℃，显示屏设置柜体顶部的中间； 10.防火材料：柜体夹层填充具有保温隔热作用的防火材料陶瓷纤维； 11.密封件：柜体门与柜体之间安装防火膨胀密封件，密封件符合GB16807-2009的要求； 12.铰链：钢琴式铰链，确保门能开180度； 13.把手：为防止门把手刮到操作人员衣物造成危险，安全柜一律采用内嵌式门把手，且把手需选用304不锈钢材质或者经过镀铬、镀镍等处理，具备较强的耐腐蚀性能； 14.锁具：两套防盗机械锁，实现双人双锁管理。防盗机械锁符合GA/T 73-2015要求； 15.防静电装置：产品配置防静电装置，用导线夹将常备接地与安全柜可靠连接，将静电导入大地，防止静电火花造成火灾和爆炸事故; 16.环境数据检测：产品控制系统可连接防爆温湿度变送器和防爆可燃气体报警器。设备屏幕、手机移动端可同步即时显示防爆温湿度变送器和防爆可燃气体报警器数据； 17.告警：传感器检测到环境数据异常，可以触发告警。告警方法需有屏幕、声光、手机微信端、PC端等多种方式。为了避免频繁触发告警，系统可延迟10秒钟报警。可以通过按键来启动和关闭声光报警功能。可以设置告警阈值，温度、湿度和VOC都支持两级告警; 18.风机控制： 支持多种风机模式; （1）自动模式：环境数据触发告警时，比如VOC浓度偏高或者温湿度偏高时，风机自动运行。 （2）定时模式：按照时间表中的时间段，风机每天运行。可以单独启用或者禁用某个时间表。 （3）手动模式：通过手动人为控制风机的启停。 （4）远程开启关闭模式：支持手机微信端远程开启和关闭风机。 19.网络功能：支持RS485、GPRS或Wi-Fi网络等形式。在GPRS、Wi-Fi网络连接时，界面显示网络信号强度和连接情况。远程支持用微信和PC端监控软件来远程控制; 20.时间：有网络接入时，本地时间自动跟网络时间同步。无网络接入时，可以修改本地时间。 | 3 | 套 |
| 22 | 天平（万分之一） | 1.称重能力：220g； 2.可读性： 0.1 mg； 3.重复性： 0.1 mg； 4.线性误差：±0.2mg； 5.稳定时间：≤2S； 6.校准方式：外部校准； 7.温漂（PPM/K）：±3； 8.典型最小秤量值（USP K=2, U=0.10%）：200mg； 9.最佳最小秤量值（USP, U=0.10%, K=2) SRP≤0.41d*：82mg； 10.防风罩：5面玻璃风罩，方便拆卸； 11.显示屏：可调亮度的超宽背光LCD双行显示屏，第二行显示天平菜单信息及操作步骤提示，方便操作。支持中文显示操作界面，10种操作语言包括中文、英文、日语、韩语、德语、法语、意大利语、波兰语、西班牙语、土耳其语； 12.标配：RS232和USB接口，GLP/GMP实时时钟输出，方便与电脑、PLC、打印机通讯； 13.系统带量程指示条，可编辑项目ID和用户ID，超载/负载提示； 14.称量模式： 基础称量、计件称量、百分比称量、检重称重、动物称量、密度测定、下挂式称量、称量指示条。 15.称量室上方标配红色ESR静电消除条，称量前触摸静电消除条，可去除人体静电，避免人体静电对称量的影响； 16.秤盘尺寸： 直径≥90mm； 17.铝压铸金属基座，不锈钢立柱，不锈钢秤盘和防风圈，防盗锁，坚固耐用； 18.通讯兼容命令：天平称量信息输出格式兼容其他品牌； 19.可选环境滤波参数，动态温度补偿； 基本配置：控制终端、电源线和说明书等。 | 5 | 台 |
| 23 | 天平（十万分之一） | 一、技术参数： 1.最大称量值：82/220 g； 2.可读性：0.01mg/0.1mg； 3.重复性：0.0125mg（5%载荷）； 4.线性偏载：0.06mg； 5.秤盘直径：φ80mm； 6.最小称量值：25mg（USP，允差=0.10%）2.5mg（允差=1%）； 7.典型稳定时间：2s； 二、性能指标： 1.双量程双精度，精确度可自动切换； 2.采用坚固的全金属机架，具有抗过载保护功能，延长天平的使用寿命； 3.采用单模块传感器，确保快速准确地获得称量结果； ▲4.采用全自动校准技术（FACT），温度漂移和时间触发的全自动校正，可实现不需要人工干预的全自动内部校准，避免忘记校准所带来的称量风险； ▲5.需采用≥7英寸彩色电容触摸屏，方便称量数据读取以及天平的设置修改。需兼容手套模式，戴手套也可以精准地操作天平； ▲6. 天平具备状态指示灯，通过颜色直观地显示天平的状态； 7.使用SmartPan设计，即使在动荡的环境中天平也能快速稳定，从而实现更快速、更高效的称量操作； ▲8.具有四级或以上权限管理，可以自定义≥20个用户权限，满足审计追踪要求 9.内置时间和日期，自动数据记录和用户管理选项可帮助符合 GxP 准则。将数据传输至打印机或计算机，实现完整无误的文档记录； 10.具有左右手互换开关门，可从天平左侧打开右侧的玻璃防风门，符合人体学操作要求，使天平的操作更简便； 11.四面玻璃防风罩及防静电背板设计，有效避免静电荷对称量结果的影响； 12.内置≥8种应用程序，满足基础称量、密度、配方、统计等各种称量需求； ▲13.具有防风罩背光灯设计，防风罩背板可以发光，满足光线不足条件下的称量需求，让称量更加方便； ▲14.具有水平向导功能，在天平未处于水平时提出声音警告，控制屏上并图形提示调节引导，方便快速调节天平水平； 15.具有称量结果存储功能，称量记事本最多可存储999条称量结果，方便随时查看； 16.可将称量结果便捷地传输到电脑，方便对称量数据的管理及统计； 17.具有USB/以太网通讯接口，方便连接电脑、打印机、条码扫描器等外围设备； 三、配置清单： 1. 天平主机1台； 2. 秤盘1个； 3. 产品资料1套； | 1 | 台 |
| 24 | LED顶置光源人工气候培养箱 | - 箱体结构：设备采用内部不锈钢材质和外箱冷轧钢板焊接喷涂加聚氨酯整体发泡保温结构，耐腐蚀且易清洁，标配3层置物隔板上下间距可调（且层数可增配） 2.开门设计：设备门体圆弧式拉手为厚度1.5mm钣金制作，强度可靠不变形，制冷散热器进风口独立门体设计方便清理除尘； 3.控制系统：采用DARTH-CARTER微电脑控制器，9组运行模式可选，白天黑夜循环切换的控制方式； 4.液晶显示：LCD一屏显示实时运行参数和北京时间，各数据一目了然，各动作指令信号指示灯实时动作，简洁直观； ▲5.光照系统：标配半导体2835规格全光谱LED发光芯片波长范围为400～780nm，峰值波长444nm，主波长610.2nm； ▲6.制冷系统：制冷核心为品牌压缩机搭配全铜材料冷热交换器，无氟环保制冷剂，自适应环温变化辅助控制系统进行恒温调控； 7.风道结构：水平式微风圆孔出风结构，垂直式的回风循环效果，确保样品每层面空气的流动均匀性； 8.加湿系统：采用外置15L大水箱搭配内置超声波加湿系统，风道式均匀加湿的控湿方式，湿度可靠且可减少加水频次； 9.新风系统：标配可手动调节开关的Φ30mm箱外空气流通进气阀，配合箱内微风循环使工作室内的空气保持新鲜度； ▲10.报警功能：设备若出现超温、欠温或传感器故障情况，控制器会发出异常报警信号且以文字显示报警情况； ▲11.保护功能：设备超过设定温度的高温保护5.1℃后会声光报警，提醒设备处于异常情况需及时处理； ▲12.强制停机：设备启动保护功能后若90min内无法恢复至正常运行参数范围会强制停机，保护样品及实验环境的安全； 13.容积L：≥500L； 14.光照方式 ：顶置光照LED灯板，540*450mm规格3层光照，每块不少于480颗LED灯珠； 15.电源：AC220V 50Hz； 16.控温范围：0～50℃ （无光照0～50℃，有光照10～50℃）； 17.温度分辨率：0.1℃； 18.温度波动度：±1℃（实验条件为空载，环境温度20℃、湿度50%RH）； 19.控湿范围：50%～95%RH（温度设定值10度以上，湿度设定有效）； 20.湿度波动度：±3 ～±7%RH； 21.光照度（lux）：0～30000lux，光照度数字设定，无级调光； 22.工作环境 ：10～30℃； 23.材料：内部不锈钢，外部冷轧钢板喷涂； 24.时间设定：定时0～99小时59分钟/连续运行； 25.功率：1521W； 26.工作室尺寸（宽×深×高）：≥640*620*1300mm； 27.外形尺寸（宽×深×高）：≥740*780*1900mm； | 1 | 台 |
| 25 | 全套奶茶店设备 | 1.1.5米常温左水池镶嵌制冰机水吧台+靠背+架子+量杯台 2.1.2米冷冻（0～18℃）平冷柜 3.1.5米冷藏开槽沙拉台+靠背 4.110kg制冰机 5.60L/h壁挂步进开水器/烤漆白/单热：360*250*738mm 6.智能果糖机（8.5L静音电机+金属糖嘴）正面250*250*高400mm （可精准、高效地定量输出果糖糖浆，用于调配原料不可或缺） 7.液晶款90/95口径全自动封口机，智能封杯、滴漏补封、 8.1.5L高端破壁机，+萃茶杯+冰沙杯电机，专利刀组，可以干粉萃冰块，正面240mm*侧宽220mm*高480mm，红色/黑色 9.不锈钢彩色保温桶 10L 10.7L煮茶釜+新中式电陶炉 11.不锈钢冲泡盘+洗杯器+垃圾口 12.10L煮茶器1900w带茶漏款 13.六级精密度净水器，功能作用：除水垢、漂白粉、红虫细菌、黑炭活性软化水质（直饮等级）含直饮水龙头+管道配件 14.五级不锈钢净水器，功能作用：过滤管道锈迹、漂白粉、除水垢、改善水质活性感，含直饮水龙头+配件 15.90cm 风冷展示柜 | 1 | 套 |
| 26 | 均质机 | 1.额定流量Q : 60升/小时； 2.最小试验量：200ml ； 3.最大工作压力m :70Mpa； 4.连续工作压力 P :0～56Mpa； 5.电 源 : 3kW（380V～50Hz）； 6.重 量： ≤260kg ； 7.外形尺寸：≤L×W×H (70×40×115)cm； | 1 | 台 |
| 27 | 厨师机 | 1.6.7L双柄搅拌碗； 2.抬头升降设计，控制旋钮轻松开锁； 3.配备可视化防溅盖+隔热罩，方便加料有效保护机器 延长使用； 4.4.3英寸液晶触屏； 5.13种预设模式； 6.20～180℃C温度可选可用于烘焙发酵，亦可进行炒菜、炖煮、蒸煮； 7.自带称重 从容烘焙； 8.可设定时 无需看管； 9.4档全新间歇搅拌功能； 10.颜色：银色； 11.材质：压铸金属； 12.额定电压（伏特）:220～240； 13.额定频率（赫兹）:50/60； 14.额定功率（瓦特）:2000； 15.尺寸（厘米）:≤38.8×20.3×37.8（不带碗） ≤41.3×33.6×37.8（带碗）； 16.重量（公斤）:≤10.4（不带碗）、≤12（带碗）； | 2 | 台 |
| 28 | 多功能性料理机 | 1、马达：免维护的交流变频马达500W，马达转速可调节范围从每分钟40转到每分钟10700转； 2、马达防过载功能：功率1000W，防过热功能； 3、内置式磅秤：测量范围1G～3KG/1G～1KG，可以称量所有主锅里的食材准确度达到1G，甚至在低度搅拌和烹饪的过程中也可以测量； 4、主机壳：高品质塑料材质； 5、主锅：不锈钢材质主锅带有内置加热系统和温度传感器，容量2.2L； 6、电压：220V50/60Hz交流电； 7、最大功耗：1500W； 8、电源线长度：1米； 9、尺寸（高*宽*深）：≤（34.1*32.6*32.6）cm 总高度：47cm； 10、净重：≤7.95KG； | 2 | 台 |
| 29 | 超声波清洗器 | 1.内槽：300*240*150mm； 2.容量：≥10L； 3.频率：40Khz； 4.功率：250； 5.加热功率：320W； 6.温度可调：室温～80℃； 7.时间可调：1～99min； 8.排水：有； 9.降音盖：有； 10.网篮：有； 11.净重：≤6.8 kg； 12.包装尺寸：≤（450*325*375）mm。 | 3 | 台 |
| 30 | 蛋白电泳仪 | 一、特点优势： 1.LCD 触摸屏，可通过清晰的菜单提示，轻松进行编程和查看运行进度； ▲2.精确度高，电压、电流、功率可从零起调，恒压、恒流或恒功率自动切换； ▲3.运行参数可通过U盘实时记录，便于试验数据分析； 4.轻松编程和存储多步程序，采用表格式多组程序参数录入，一目了然 ； ▲5.采用了高性能拓扑电路，精度高、纹波小，稳定性极高、效率高； 6.多CPU智能控制，参数稳定、性能可靠； ▲7.具有断电恢复功能，可根据实验设置ON/OFF ▲8.具有小电流维持功能，维持电流在30mA内可设置，可根据实验设置ON/OFF ▲9.空载保护功能，可设置ON/OFF，可保证小电流或低电压下的特殊实验正常进行 10.安全保护及报警功能，过温保护、过压保护、过流保护、负载变化保护和地漏检测，确保安全； ▲11.防滑凹槽设计可叠放多个电源，节省实验室的宝贵空间 ▲12.弹出式支架，使用者可调整屏幕视角。 13.4对输出插孔，可同时运行4台电泳仪（电泳槽）； 二、技术参数： 1.输出类型：恒压、恒流、恒功率输出（连续可调）； 2.显示：LCD触摸屏； 3.电压范围：0~600V； 4.电流范围：0~600mA； 5.功率范围：0~360W； 6.分辨率：电压（1V）、电流（1mA）、功率（1W）； 7.时间设置范围：1min ~ 99h59min； 8.接口：USB； 9.输出插孔：4组； 10.电压：100～140V/195～245V,50/60Hz； 11.尺寸（长×宽×高）：≤（310×260×115）mm； 12.重量：≤2kg； 13.环境温度湿度：0℃~40℃，≤95%。 | 1 | 台 |
| 31 | 迷你转移电泳槽 | 1.适用于快速、高质量地对小型凝胶进行印迹转移； 2.高透明度聚碳酸酯注塑成型； 3.电极丝相距4㎝，以产生强电场保证有效的蛋白转印； 4.99.99%高纯铂金电极丝，导电性能良好； 5.颜色标记的转印夹和电极，确保凝胶的正确方向； 6.内置冰盒，快速吸收转印过程中产生的热量； 7.配套有气泡滚方便赶除气泡； 技术参数： 转移面积：110×90㎜； 纯铂合金电极：Φ0.25mm； 产品尺寸：≤160*120*180mm； 重量：≤1kg。 | 1 | 台 |
| 32 | 植物提浓与制粒设备 | 由植物提取装置与负压浓缩装置组成。 ①提取装置构件： 1）浸提器 筒体Φ400×400×3 、平面法兰PN2DN400、温探0~100，罐底椭圆封头DN400×3、出料口DN25、蒸汽进口DN25，顶盖椭圆封头DN400×2、平面法兰PN2DN400、进料口DN25、放空DN15； 2）浸提框 Φ300×400×1、304不绣钢骨架边和底部可拆卸更换丝网、配1mm和3mm孔经304不绣钢丝网； 3）防浮器 Φ300×1、提手、快速固定装置； 4）浸提液冷却罐 Φ300×400×1； 5）过滤器400目1㎡； 6）控制柜； ②消沫浓缩装置构件： 1）滤液暂存器 Φ300×400×1； 2）浓缩罐 筒体Φ300×400×3 、进料口DN40、平面法兰PN2DN300、温探0~100，罐底椭圆封头DN300×3、出料口DN20、进料口DN20，盖椭圆封头DN400×2、视镜一对DN60、平面法兰PN2DN300、出汽口DN40、进料口DN20、放空DN15、； 3）加热器 筒体Φ200×150×2、进汽口DN20、排污口DN20、底盖碟形封头DN200、平面法兰PN2DN200、出料口DN20、进料口DN20顶盖、顶盖碟形封头DN200、平面法兰PN2DN200、出料口DN40； 4）蒸馏弯接头Φ40×40×1； 5）冷凝冷却器Φ40×300×Φ50×250； 6）冷却器 0.2㎡（Φ20×300×2）、出水口DN20、进水口DN15； 7）汽液分离器 Φ20×100×Φ20×50×Φ20×50； 8）冷凝液收集器 筒体Φ300×400×3、底盖碟形封头DN300、汽、顶盖碟形封头DN200、进料口DN20、放空DN15、抽气口DN15； 9）缓冲罐筒体 Φ300×300×3、底盖锥形封头DN300、排污口DN20、顶盖碟形封头DN300、进汽口DN20、出汽口DN20、放空DN15、抽气口DN15； 10）水环式真空泵；抽汽量0.1L/s、压力一0.1MPa。 ③旋转式压片机：单压式自动旋转,连续压片，冲模数9付，最大压片压力60千牛，最大压片直径18毫米，最大填充深度15毫米，最大压片机厚度6毫米，转盘转速30转/分，生产能力16200片/时，电动机功率2.2千瓦。主要的材料配置：QT500-7铸铁制造（标准配置）的转台、GB/T3077-1999规定的40Cr中碳合金结构钢的中心轴和传动轴、GB/T1176-1987规定的ZQSn10-1锡青铜的主传动涡轮、GB/T3077-1999规定的40Cr中碳合金结构蜗杆涡轮、GB/T1222-1984规定的GCr15高碳铬轴承钢压轮、用GB/T1222-1984规定的GCr15高碳铬轴承钢轨导、锡青铜ZQSn6-6-3,表面镀铬加料器、台中板、料斗、面板围罩。 ④摇摆式颗粒机：以将潮湿的粉料研制成所需的颗粒，也可将块状的干料粉碎到所需的颗粒。滚筒直径60mm，生产能力20-30公斤/时，摇摆幅度＞360，滚动摇摆次数46次/分，电动机功率0.25千瓦,外形尺寸毫米≤460*550*570(mm)。 | 1 | 套 |
| 33 | 实验室中央纯水系统 | - 预处理系统：以市政自来水为进水，经预处理五级过滤（粗过滤+砂滤+炭滤+软化+精密过滤）；双级反渗透：RO膜单元、0.22微米聚醚砜过滤工艺（备注：过滤元器件需提供产品涉水批件）。 2.预处理罐体数量3套，材质采用卫生级sus304，净出力产水量2m3/h，石英砂滤料，出水水质SDI≤5，椰壳活性炭吸附碘值≥1000，滤料使用寿命2～3年以上 ，净出力产水量2m3/h，总硬度：＜0.02mmol/L（氧化钙计） 3.反渗透主机： 一级反渗透装置： 净产水水量0.75 m3/h，回收率≥65%； 二级反渗透装置： 净产水水量0.5 m3/h；回收率≥75%，纯化水电导率≤5μs/cm@25℃（符合中国GB6682～2008的实验室用水三级水标准）。 4.储水系统：容积500L，材质为卫生级SUS304无菌水箱；数量1套；水箱配备自动监测水位进行补水，控制输送泵自动启停。 5.输送系统：含压力变频器及材质为卫生级SUS304自吸式射流输送泵，配备压力变频控制器，终端设备用水启用，停用水时根据压力自动进入待机状态，且启停压力可调。包含超纯水输送泵、UV灭菌和0.22μm终端过滤器，采用卫生级管道。循环管路供水楼层为三层，供水点位15个； 6.系统消毒：整机具有一键式全自动消毒功能，微电脑精确计算，根据用户所用消毒液的浓度，输送管路长度，系统自动计算加药量，自动显示药液浓度，加药量精确、混合性好、操作简单、无需配液药箱、安全有效；可对主机、水箱及输送管路进行全方位消毒，确保整个系统的微生物控制在较低水平； 7.控制方式：PLC和10寸真彩触摸屏，PLC选用西门子、施耐德、欧姆龙品牌产品或其他同档次产品或其他性能优于此品牌的产品； 8.控制系统： 设备控制系统加载具有注册证书的超纯水专用软件，软件升级终身免费； 反渗透主机采用液晶屏实时显示系统运行状态，系统工艺流程动态显示，可根据动态图实现系统各段单独控制。该系统采用触摸屏和按键两种操作模式，操作方式简单、人机界面清晰、全程自动化，可全程无人监护运行；系统加载，可以进行远程控制。 9.节水功能：根据反渗透膜水质实时监测装置以及膜特性做到智能排放废水，可减少水排放量70%以上； 10.漏水检测：系统停电、停水会发出报警，设备加装漏水保护装置，出现重大漏水将触发报警及自动停机关闭总水阀，避免造成最大损失； 11.应急制水：控制系统具备自动/手动控制系统，可实现单独一级或单独二级制水，以及手动单、双级制水，紧急或检修的情况下，可启动紧急制水功能，保证制水不被中断； 12.设备储水：储水罐采用卫生级304不锈钢材质 加厚型无菌水箱，罐前罐后加装精密过滤器，有效减少管道及储水罐材质的二次污染，防止二次污染保证纯水的水质不发生变化； 13.耗材兼容性：采用通用耗材配件，更换时无需太多的兼容性，方便维护； 14.使用双路电源，控制部分采用24V直流电压，选用国际知名品牌电磁阀、压力传感器、流量传感器、温度传感器；提高操作人员的安全性和设备运行的稳定性； 15.诊断监控及报警：具有完善的诊断监控机制，通过各传感组件，实时检测显示设备压力、流量、电导、水质、温度等参数，如有异常，并在触摸屏上中文显示报警信息，触发声光报警，并自我保护； 16.反渗透膜：纯水水量须充分考虑水温及反渗膜合理衰减的影响；保证整个纯水系统在安装后，使用有期内，各个设计用水点的水量供应。（推荐采用4040大通量、抗污染、高脱盐率反渗透膜，保证在水温高于2℃的情况下产水量达到额定水量）提供反渗透单元所用的反渗透膜附出厂检测报告； 17.设备安全性及稳定性：设备具备缺相、短路、接地、电机过流、过载、电源相序保护等功能；使用双路电源，控制部分采用24V直流电压，提高操作人员的安全性和设备运行的稳定性； 18.全自动多路阀要求：预处理系统控制头采用数字式液晶显示，时刻可以观察到系统运行状态，正洗、反洗、再生时间调试时设定好后自动运行，无需人工操作。根据检测结果，可自动设置调整正洗、反洗、再生时间和周期； 整机管路要求：采用全不锈钢管路并且焊接工艺采用单面成形焊接工艺，减少了无效腔，并且更加美观； 19.高压泵要求：设备运行噪声极低，设备运行噪音≤65分贝； 22.反渗透膜壳要求：选用专门设计制造的耐高压、无无效腔、不锈钢标准反渗膜壳，材质304不锈钢； 23.检测元件要求：设备每个单元均安装压力表、取样阀和在线水质监测仪，确保设备运行状态实时监控（备注：压力表流量计需提供产品计量证书）； 24.紫外灭菌器要求：254nm （光源光谱）； 25.定时供水：具有定时开机、关机功能。定时开关机时间可在0点0分～23点59分之间任意设置。可设置周一至周日之间任意的一天或者多天执行定时开关机功能； 26.产水速度：≥500L/h； 27.产水标准：符合中国GB6682-2008的实验室用水三级水标准。 | 1 | 套 |
| 34 | 紫外可见分光光度计 | 1、仪器特点： ▲1.1、仪器主机上可独立完成光度测量、定量测量、动力学测试等。每屏可显示多组数据，能直接建立标准曲线，并可用标准曲线进行相关的测试； ▲1.2、采用光学系统悬架式设计，整体光路独立固定大于16mm厚的铝制无变形基座上，底板的变形和外界的震动对光学系统不产生任何影响，从而提高了仪器的稳定性和可靠性（需提供仪器内部结构图作为作证材料）； 1.3、仪器采用正弦丝杆结构，高精度丝杆的选用，设计先进，精准度高； 1.4、采用专业优化的电路系统，低耗、节能，灯源的使用寿命能延长三分之一； 1.5、可连续测试和存储200组数据，并可存储200条标准曲线，用户可根据编号方便调用，测试数据可断电保持； 1.6、开机自检各项关键参数和主要部件，波长自动校准、自动设定、偏差自我修复； 1.7、全密封结构及所有光学镜面有保护膜，全面减少外界气体和环境对光学元器件的影响； 2、仪器主要技术参数： 2.1、波长范围 :190～1100nm； 2.2、光谱带宽 :2nm； 2.3、波长准确度 :±0.5nm； 2.4、光度准确性：±0.3%T （0%～100%T）； 2.5、光度重复性：≤0.15%T（0%～100%T）； ▲2.6、杂散光：≤0.05%T@360nm； 2.7、基线漂移：±0.001A/h（500nm处） 2.8、基线平直度：±0.002A； 2.9、噪声水平：±0.001A（500nm处） 2.10、光度范围：0%～200%T、0.3～3A、0～9999C； 2.11、显示系统：128*64位大屏幕LCD；2.12、光源：进口长寿命钨灯、氘灯； 2.13、检测器：进口硅光二极管； 3、售后服务：安装验收期间免费对用户仪器操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等，厂家需要最终用户指定地点提供上门安装调试并对用户指定的两名操作人员进行使用培训。 4、仪器配置： 4.1、主机一台； 4.2、10mm玻璃比色皿一盒（4只）； 4.3、10mm石英比色皿一盒（2只）； 4.4、使用手册一份； 4.5、电源线一根； 4.6、防尘罩一个。 | 7 | 台 |
| 35 | 生物显微镜 | - 质量标准：通过ISO90001质量认证体系认证； 2.目镜 ：WF10X/20 ，含目镜指针； 3.目镜筒：30度倾斜，铰链式三目观察头，瞳距调节：50mm～75mm，单边视度调节，固定式分光比R:T:80:20 ； 4.物镜： 消色差物镜 4X/0.10 ，工作距离：37.5mm； 消色差物镜 10X/0.25 ，工作距离：6.55mm； 消色差物镜 40X/0.65 ，工作距离：0.669mm； 消色差物镜 100X/1.25 ，工作距离：0.198mm ； 5.转换器： 内定位四孔转换器； 6.载物台： 155mmx142mm双层复合机械移动平台，移动范围：76mmX50mm ；精度0.1mm ； 7.调焦机构： 低手位粗微同轴，粗调行程25mm，微调精度0.002mm，带有防止下滑的调节松紧装置和机械式上限位装置； 8.透射照明系统：3W LED照明，预定中心，亮度连续可调； 9.聚光镜：阿贝式聚光镜，数值孔径N.A.1.25； 10.相机接口 0.5XC 。后机身有观察口，可以不转动机身的情况下，看到物镜的使用情况； 11.带数码成像系统和平板显示功能，可以实时预览图像，对图像进行拍照、录像和测量等功能； 11.1索尼光电传感器成像芯片，屏幕分辨率1024*600；图像实时传输，清晰不卡顿。 11.2 USB3.0和HDMI与屏幕可以同步输出。可通过鼠标等工具，对图像进行设置。也可以通过U盘存档图片； 11.3 2.0*2.0μm相元尺寸，尺寸大，感光度好，更好地呈现样品细节； 11.4 屏幕尺寸：10.1寸。 | 6 | 台 |
| 36 | 便携式精密水质分析仪（色度） | 一、产品用途 便携式比色计，可用于各类水体中色度的现场检测或实验室检测。 二、工作条件 ▲1.供电方式：2节AA碱性电池，支持USB（type-C）供电； 2.工作环境：0～50℃，0%～90%（不冷凝）; 三、技术指标 1.检测项目：色度； 2.检测方法：铂钴标准比色法，符合GB/T5750.4标准检测方法； 3.检测范围： (1）色度-LR：0～100度； (2）色度-HR：15～500度； 4.分辨率：1度； ▲5.光源：LED冷光源，光源稳定寿命长； ▲6.吸光度范围：0~2.5 Abs； 7.波长准确度：±1 nm； 8.光谱带宽：10±2 nm； 9.仪器零点漂移：±0.003 A； 10.仪器重复性：≤0.003A； 11.吸光度测量线性：±1.5 %； ▲12.屏幕显示：LCD显示屏，背光可调； ▲13.工厂曲线修正：斜率修正； ▲14.支持自定义曲线； 15.读数模式：A（吸光度）、T（透光率）、C（浓度）； 16.接口类型：USB（type-C），支持定制蓝牙； 17.数据存储：10000组（自动保存最近的测试数据）； ▲18.数据导出：支持USB（type-C）数据导出； ▲19.电量余量显示； 20.主机尺寸：≤182mm×68mm×75mm（长×宽×高）； 21.主机重量：≤350 g（不含电池）； ▲22.外壳材质：ABS双色塑料； 23.防护等级：IP65； 24.便携箱材质：PP塑料； 25.便携箱尺寸：≤340mm×270mm×130mm； 四、产品配置 标准配置：控制终端1台、12.5mL比色瓶（QQi）2个、1cm比色杯（QQi）1个、用户手册、2节AA碱性电池、便携箱。 | 1 | 台 |
| 37 | 电导率仪 | 1.主要特点 1.1采用高清液晶屏幕，显示清晰； 1.2温度单位可选：℃和°F； 1.3参比温度20℃或25℃可选； 1.4支持开机自诊断、自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能； 1.5支持固件升级功能，允许功能扩展和个性化要求； 1.6支持IP54防护等级； 1.7标配复合电导电极、电极支架、防尘罩和校准溶液； 2.智能检测、自动识别 2.1智能判别终点，支持自动读数、定时读数、定时间隔读数、手动读数； 2.2支持自动/手动温度补偿； 2.3自动识别4种GB电导标准溶液，支持1～3点电导电极标定； 2.4支持不补偿、线性、纯水补偿等多种电导率补偿方式； 2.5支持自动频率切换，配套1.0常数电极可覆盖全量程测量（20μS/cm以下样品建议选用0.1常数或者0.01常数电导电极测量）； 3.数据管理，信息追溯 3.1支持数据存储（各500套）、查阅、删除、传输和打印； 3.2符合GLP，实现数据追溯； 3.3具有RS-232接口，支持连接标准RS-232串口打印机，直接打印测量结果，打印格式可选； 3.4具有USB接口，通过专用通信软件与PC连接，实现数据传输； 4.主要技术参数 4.1仪器级别 1.0级； 4.2测量参数 电导率、电阻率、TDS、盐度值、温度； 4.3电导率 范围：0.000μS/cm～ 1000mS/cm； 最小分辨率： 0.001 μS/cm，根据量程自动切换； 电子单元引用误差：±1.0% FS； 4.4电阻率 范围：5.00Ω·cm～20.00MΩ·cm； 最小分辨率： 0.01Ω·cm，根据量程自动切换； 电子单元引用误差： ±1.0％ FS； 4.5TDS 范围 :0.00mg/L～300g/L； 最小分辨率： 0.01mg/L，根据量程自动切换；电子单元引用误差： ±1.0％ FS； 4.6盐度 范围：(0.00～8.00)%； 最小分辨率：0.01%； 电子单元引用误差：±0.2％； 4.7温度 范围 (5.0～110.0)℃ /(23.0～230.0)℉； 最小分辨率：0.1℃/0.1℉； 电子单元示值误差：±0.2 ℃； 4.8电源：电源适配器（输入：AC100~240V，输出：DC9V）； 4.9尺寸（mm）：≤242×195×68；重量（kg）：≤1； 5.搭配：纯水电极DJS-0.1VTG1根； | 1 | 台 |
| 38 | 甘蔗榨汁机 | 1.机身材质：不锈钢； 2.采用精钢实心滚轴； 3.采用四轴滚筒； 4.产品尺寸：≤52*33*50cm； 5.额定电压：220V； 6.产品重量：≤净重56KG，≤毛重65KG； 7.额定功率：1100W（减速铜线电机）； 8.带急停开关。 | 1 | 台 |
| 39 | 保鲜储藏柜 | 1.层架数量：5层； 2.温度范围：2～8℃； 3.产品尺寸（mm）：≤1860*600*2010； 4.额定功率：380W； 5.产品重量：≤140KG； 6.制冷方式：风冷； 7.款式：三门； 8.电压：220V； 9.功率：400w； 10.采用钢化外玻璃，除雾； 11.电子控温； | 1 | 个 |
| 40 | 平板式上部卸料离心机 | 一、离心机主要技术参数： 2.转鼓内径：450mm； 3.转鼓高度：300mm； 4.过滤面积：0.38m2； 5.转鼓容积：22L； 6.装料限量：35kg； 7.转鼓转速：2000r/min； 8.分离因数：1006； 9.电机功率：2.2KW； 10.主机外形尺寸（mm）：≤1050*750*850； 11.整机重量：≤450kg ； 二、电气控制： 1.主电机采用变频启动，启动平稳； 2.采用能耗制动，实现电制动刹车； 3.配置现场变频控制柜，可以实现变频控制； 4.离心机实现无级变频调速； 5.具有电机过载、欠压、过压、缺相等保护。 三、离心机主要材料 1.机座采用碳钢焊接，外部包衬304不锈钢； 2.机壳法兰及筒体材质为304不锈钢； 3.上盖法兰及盖体材质为304不锈钢； 4.转鼓筒体及拦液板采用304不锈钢，不锈钢表面磨光处理； 5.转鼓底采用铸铁精车后，外表包衬304不锈钢； 6.其余与物料接触部位均为304不锈钢； 7.与物料接触密封件材质为卫生级硅橡胶。 四、离心机主要结构 1. 外壳上盖采用大开盖结构，方便转鼓的清洗与消毒； 2.机器各部件采用圆角圆滑过渡，便于清洗； 3.机盖上配置有进料管、洗涤管、视镜、观察灯孔等； 4.机座部件：平板式结构可以降低机器的重心，运转平稳； 5.机座与地平面采用液态阻尼减震器，具有良好的减震效果； 五、保护功能 1.电机过载过热保护。 | 1 | 台 |
| 41 | 管式离心机 | 1、机身形式：密闭机身； 2、机身外表：喷漆、全不锈钢； 3、转鼓 3.1内径（mm）:75； 3.2转速（r/m）:19000； 3.3容积（L）:2.2； 4、分离因数：15200； 5、喷嘴大小（mm）:3、4、5； 6、进料压力（Mpa）:0.05； 7、水处理能力:600.L； 8、电机 8.1功率（kW）:1.5； 8.2电机转速（rpm）:2840； 9、重量（KG）:≤260； 10、大小（L*W*H）mm : ≤450*760*1120； | 1 | 台 |
| 42 | 分光测色仪 | ▲1.照明/测量条件： 1.1反射：d/8（漫射照明/8°方向接收）； 1.2 SCI（包含镜面反射光）/ SCE（不包含镜面反射光）同时测量； 1.3符合标准：CIE No.15、GB/T 3978、GB 2893、GB/T 18833、ISO7724/1、DIN5033 Teil7、JIS Z8722条件C、ASTM E1164、ASTM-D1003-07； 透射：d/0（漫射照明，垂直方向接收）； 2.传感器：硅光二极管阵列； ▲3.分光方式：凹面光栅； ▲4.积分球直径：152mm； ▲5.测量波长范围：360nm～780nm； 6.测量波长间隔：10nm； 7.半波宽：5nm； 8.反射率测量范围：0%～200%，分辨率0.01%； ▲9.照明光源：脉冲氙灯和LED； 10.紫外测量：包含UV、400nm截止、420nm截止、460nm截止； 11.测量时间：SCI或SCE模式<2秒、CI+SCE同时测量<4秒； 12.照明/测量口径： 12.1反射： XLAV Φ25.4mm/Φ30mm LAVΦ15mm/Φ18mm MAVΦ8mm/Φ11mm SAVΦ3mm/Φ6mm； 12.2用户可以自定义口径，口径切换自动识别； 12.3透射：Φ17mm/Φ25mm； 12.4透射测量规格：样品宽度与高度：不限制，厚度：≤50mm； ▲13.重复性： 13.1XLAV 光谱反射/透过率：标准偏差 0.1%以内； 13.2XLAV 色度值：标准偏差 ΔE*ab 0.02以内（仪器校正后，以10秒间隔测量白色校正板 30次）； 14.台间差： XLAV ΔE*ab 0.25（基于23°C时，测量BCRA Series系列12色板平均值）； 15.标准观察者：2°标准观察者和10°标准观察者； 16.观察光源：A、C、D50、D55、D65、D75、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10、F11、F12、CWF、U30、DLF、NBF、TL83、TL84； 17.语言：中文简体、英文、中文繁体、俄语、西班牙语、葡萄牙语、日语、泰语、韩语、德语、法语、波兰语、印度尼西亚； 18.显示内容：光谱数据、光谱图、色度数据、色差数据、色差图、合格/不合格判断、仿真色彩、色彩评估、雾度、液体色度、颜色偏向； 19.颜色空间：L*a*b、L*C*h、Hunter Lab、Yxy、XYZ； 20.色度指标：WI(ASTM E313～00、ASTM E313～73、CIE/ISO、AATCC、Hunter、Taube、Berger Stensby）、YI(ASTM D1925、ASTM E313～00,ASTM E313～73)Tint(ASTM E313～00)同色异谱指数Milm、沾色牢度、变色牢度、ISO亮度、R457、A密度、T密度、E密度、M密度、APHA/Hazen/Pt～Co（铂钴指数）、Gardner（加德纳指数）、Saybolt（塞伯特指数）、Astm color、雾度，总透过率、遮盖力、力份、强度； 21.色差公式：ΔE*ab、ΔE*CH、ΔE*uv、ΔE*cmc、ΔE*94、ΔE*00、ΔEab(Hunter）、555色调分类； 22.存储空间：8GB； ▲23.审计追踪：有（按FDA和CFDA要求）； ▲24.屏幕尺寸：9.19英寸电容触摸屏； 25.操作系统：Android； 26.电源： 12V/3A； 27.操作温湿度：5～40°C, 相对湿度80%(35°C 时）以下无凝露； 28.存储温湿度： -20～45°C, 相对湿度80%(35°C 时）以下无凝露； ▲29.附件：电源适配器、数据线、透射夹具、U盘（内含管理软件）、黑腔、白板、绿板、0%校准遮光盖、30mm口径板、18 mm口径板、11 mm口径板、6 mm口径板、支撑台、比色皿、阻尼把手； 30.接口：RS-232、USB、USB-B； ▲31.体积：长*宽*高：≤（465*240*260）mm； 32.重量：≤10.8kg； 33.摄像头取景定位； 34.仪器可侧面测量、朝上测量、朝下测量（使用配件）； 35.自动温湿度补偿功能； | 1 | 台 |
| 43 | 短程分子蒸馏器 | 1.1进料阀门 1只 材质：高硼硅酸盐玻璃，膨胀系数3.3 阀门：0～8mm高真空阀门； 球磨口：RS30； 1.2 进料罐主体1只； 材质：高硼硅酸盐玻璃，膨胀系数3.3 形式：夹层，配套2只真空阀门； 容量：1L（带刻度、带恒压）； 恒压阀门：0～4mm； 出料阀门：0～8mm； 出料口：玻璃碗塞RS30； 出口配套O型圈R30（材质FEP+氟）设计温度：RAT∽300℃； 使用温度：RAT∽200℃； 2.主蒸发器系统 2.1 电机（减速电机）1台； 电源：220V/50Hz； 功率：120W； 转速：1440r，减速比3:1； 实显转速：0～300rpm； 2.2 磁力耦合系统1套 驱动源：定制耐高温大直径多级强磁固定；块材质：PTFE,PEEK ； 轴承材质：耐磨耐高温耐腐蚀轴承； 外套材质：316L； 2.3 刮板转子 骨架材质：316L； 刮板材质：PTFE+石墨复合材质，耐高温300℃； 刮板形式：斜角齿轮，紧贴主蒸发器内壁；弹簧材质：316L，数量12只； 刮板数量：3只； 2.4 主蒸发器1只 材质：高硼硅酸盐玻璃，膨胀系数3.3形式：外层为夹套，通导热油；内层盘管+球管复合冷凝 ； 有效蒸发面积：0.15m2； 内置冷凝面积：0.2m2； 设计温度：350℃； 使用温度：≦300℃； 设计压力：0.001Pa； 搅拌口：法兰带凹槽，配套O型圈（FEP+氟）； 上端右侧进料口：玻璃碗口RS30； 上端左侧蒸汽出口：玻璃碗口RS40； 下端右侧出口：玻璃碗塞RS30下端左侧出口：玻璃碗塞RS30； 导热油进出口：DN15； 冷凝水进出口：DN15； 2.5 主蒸发器接收瓶2只 材质：高硼硅酸盐玻璃，膨胀系数3.3形式：球形烧瓶带RS口； 进料口：玻璃碗口RS30； 容量：≥2.0L； 2.6外置冷凝1只 材质：高硼硅酸盐玻璃，膨胀系数3.3形式：内层盘管； 冷凝面积：0.25m2； 上端右侧蒸汽进口：玻璃碗塞RS40下端左侧蒸汽出口：玻璃碗口RS40下端出料口：RS30 ； 冷凝水进出口：DN15； 2.7 冷凝接收瓶1只 材质：高硼硅酸盐玻璃，膨胀系数3.3形式：球形烧瓶带RS口； 进料口：玻璃碗口RS30； 容量：≥1L； 2.8 玻璃冷阱1只 材质：高硼硅酸盐玻璃，膨胀系数3.3形式：双层夹套冷肼； 容量：≥3.5L； 上端左侧真空出口：平口法兰DN26下端右侧蒸汽进口：玻璃碗塞RS40下端出料口：玻璃碗口RS30； 配套一只防尘盖； 冷却介质：干冰或液氮或其他，客户自配；2.9 冷阱接收瓶1只 材质：高硼硅酸盐玻璃，膨胀系数3.3形式：球形烧瓶带RS口； 进料口：玻璃碗口RS30； 容量：≥1L ； 2.10 升降装置2套 缓冲装置：140mm软木托 ； 升降装置：304台面的实验用升降台 2.11加热系统2台； 形式：高温循环器； 槽容量：10L； 电源：220V/50Hz； 功率：2kW； 扬程：6m ； 温度范围：室温～250℃； 循环泵流量：15L/min； 配套：6根不锈钢软管，外包保温套； 2.12低温循环系统1台 形式：低温冷却液循环泵，实现0～20℃连续降温； 容量：≥5.0L； 电源：220V/50Hz； 循环泵流量：35L/min； 扬程：6m； 配套：2根不锈钢软管，外包保温套 2.13 内置恒温系统1台 形式：高温冷却循环恒温器，实现-20℃到100℃连续升温降温 ； 容量：5.0L； 电源：220V/50Hz； 设计温度：-20℃~105℃； 使用温度：-20℃~100℃； 加热功率：1.2kW 制冷功率：0.6kW 循环泵流量：20L/min 配套2根不锈钢软管，外包保温套传热介质：客户自配，建议使用水或其他恒温介质； 3.真空系统 3.1 真空微调阀 接口：KF16； 最小可调节量（Pa·L/S）：1.3*10-1 最大可调节量（Pa·L/S）：26700 适用范围（Pa）：≤10-5～1.3*10-5 阀门漏率（Pa·L/S）：≤1.3*10-6 介质温度（℃）：-25~150； 3.2 双级旋片真空泵1台 电源：220/50Hz ； 功率：0.75kW； 抽气口：KF25； 排空口：KF25； 抽气速度：6L/S ； 极限压力：0.067Pa； 转速：1400rpm； 用油量：1.5L； 其他配件： SUS304不锈钢波纹管一根，接口KF25 SUS304反回油高真空阀门KF25一只油水分离器一只； 3.3 密封垫1套 材质：不锈钢304+氟胶O型圈； 作用：用于玻璃冷阱与304不锈钢三通之间的密封； 3.4金属管件1套 材质：SUS304； 形式：四通； 两端接口：KF25； 中间接口：KF16传感器接口； 中间下接口：KF16真空微调阀； 4.控制柜及框架 4.1 控制柜一套 材质：SUS304 ； 形式：航空插头； 真空系统控制按钮一套； 4.2 可移动框架1台 材质：SUS304； 形式：底座方管焊接，支架圆管搭建，接头为sus304管件连接； 滚轮为GD-60F福马轮，可水平调节 5.其他配件： 5.1 RS口夹具若干套 材质：铝合金； 形式：马蹄夹； 表面电镀、螺丝为SUS304，螺母电镀； 5.2 KF口夹具 若干套 夹具材质：铝合金+SUS304； 形式：快开式； 密封件O型圈材质：氟橡胶 支架材质：SUS304； 5.3 文档及工具：拆卸工具一套若干份、密封涂抹介质一盒、备用螺丝、螺母若干 | 1 | 台 |
| 44 | 通风柜 | 1、尺寸：约1500*850*2350mm 2、材质要求： 2.1、【框架】柜体采用1.0mm厚优质镀锌钢板制成，喷涂表面经环氧树脂喷涂； 2.2、【移动视窗】5mm优质钢化玻璃，门开启高度为700mm，自由升降； 2.3、【内衬板/导流板】采用5mm厚实芯抗倍特板。导流板固定件为PP优质材质； 2.4、【台面】12.7mm厚实芯理化板台面； 2.5、【五金】铰链采用优质不锈钢铰链； 2.6、【配件】控制：液晶显示屏控制面板。照明：防水荧光灯管；插座：可选配10A/16A220V三孔多功能插座。采用国标2.5平方铜芯电线； 2.7、【其他】一次性成型PP小杯槽，黄铜单口七字水龙头。 ●3、十升防腐防静电废液桶含废液安全盖一套：配原厂防静电废液过滤安全盖用于废液回收暂存密封透气保存，全部核心材料均为防静电材质，且体积电阻率＞3.2×10的6次方Ω.m，响应文件中需提供具备资质的检测机构出具报告复印件（签订合同时，检测报告附有二维码或检测报告原件或机构联系电话核验真伪）、有机溶剂密封安全进液盖+有机溶剂封闭安全废液盖5项以上复合材料有害成分铅（Pb）、镉（Cd）、汞（Hg）、六价铬(Cr(Vi）、溴（Br）化学元素检测结果为合格，响应文件中需提供具备资质的检测机构出具报告复印件（签订合同时，提供检测报告盖章件和样品留底备查，对提供虚假未经检测、随意篡改检测数据、伪造结果损坏我方利益的，我方有权追责其法律责任） | 6 | 台 |
| 45 | 实验室成品钢制子母门 | 1、尺寸：≤宽1200*高2100mm 2、采用1.2mm厚镀锌喷塑钢板门框喷塑，0.8mm厚双面镀锌钢板门板，高强度蜂窝夹芯，双层钢化玻璃观察窗，不锈钢合页及高品质五金执手锁，底部配装自动升降密封胶条； 3、五金安装辅材（螺丝螺钉，玻璃胶、发泡胶填充门缝）； | 8 | 套 |
| 46 | 实验室成品钢制双开门 | 1、尺寸：≤宽1500mm*高2100mm 2、采用1.2mm厚镀锌喷塑钢板门框喷塑，0.8mm厚双面镀锌钢板门板，高强度蜂窝夹芯，双层钢化玻璃观察窗，不锈钢合页及高品质五金执手锁，底部配装自动升降密封胶条； 3、五金安装辅材（螺丝螺钉，玻璃胶、发泡胶填充门缝）； | 2 | 套 |
| 47 | 钢制门套 | 1、尺寸≤1200*2100/1500*2100mm； 2、门套安装在300mm厚砖墙上，门洞边采用9块大芯板包框找平； 3、门套采用1.2mm厚镀锌喷塑钢板制作，一体成型，连接处工厂焊接出厂； 4、五金安装辅材（螺丝螺钉，玻璃胶、发泡胶填充门缝）； | 10 | 套 |
| 48 | 卫生间门 | 1、≥900*2080mm，包墙套290mm； 2、木质结构； | 2 | 套 |
| 49 | 实验台柜 | 边台1： 1、尺寸：约7300*750*850mm 2、参数要求钢木结构： 2.1、台面：采用具有较高耐腐蚀性能的12.7mm厚优质实心理化板，双层锁边； 2.2、框架：主框架采用60*40*1.5mm灰白色优质冷轧矩形钢管制成，采用无缝焊接技术一体成型，可配合悬吊式木柜及落地式滚轮柜。钢架表面经过酸洗、磷化、电泳除锈处理，喷涂75um环氧树脂高压静电粉末，并高温固化。带水平调节脚； 2.3柜体：基材采用高压、防潮、耐冲击的E1级15mm厚中纤板，双面粘压三聚氰胺防火板，截面均经过PVC热熔胶防水封边处理，具有防腐、防水、防火、防蛀等功能。 2.4、门板及抽屉面板：采用高压、防潮、耐冲击的E1级18mm厚的优质中纤板，双面粘压三聚氰胺防火板，截面均经过PVC热熔胶防水封边处理，具有防腐、防水、防火、防蛀等功能； 2.5、铰链：采用优质不锈钢铰链，具有耐酸碱、抗腐蚀、承重力强、可承重75kg以上，耐磨损、永不生锈等优良性能。开启5万次以上无损坏，不折断； 2.6、滑轨：采用三节静音滑轨， 由优质钢型材制成，厚1.2mm，经高温喷防酸碱漆处理，能防酸碱，耐腐蚀，抽送轻滑无噪声，强度高，能正常使用五万次以上； 2.7、拉手：实验室专用铝合金暗拉手，不凸出于门、屉面外，无因碰撞而损坏或伤人之虑，方便安全，美观耐用； 2.8、地脚：组合结构，底座材质为耐酸橡胶，地脚盖为高强度尼龙，用M12×40 螺杆连接组合，防震性能好，且具有耐腐蚀、耐老化、减震及防滑的功能，在不水平的环境下可调节台的水平，调节高度为0-30mm。 | 2 | 台 |
|  |  | 边台2： 1、尺寸：约4900*750*850mm 2、参数要求同边台1参数一样； | 1 | 台 |
|  |  | 边台3： 1、尺寸：约3400*750*850mm 2、参数要求同边台1参数一样； | 1 | 台 |
|  |  | 边台4： 1、尺寸：约2850*750*850mm 2、参数要求同边台1参数一样； | 1 | 台 |
|  |  | 边台5： 1、尺寸：约2000*750*850mm 2、参数要求同边台1参数一样； | 1 | 台 |
|  |  | 洗涤台： 1、尺寸：约1650*650*850mm 2、参数要求同边台1参数一样； | 1 | 台 |
|  |  | 中央台1： 1、尺寸：约6000*1500*850mm 2、参数要求同边台1参数一样； | 1 | 台 |
|  |  | 中央台2： 1、尺寸：约5750*1500*850mm; 2、参数要求同边台1参数一样； | 1 | 台 |
|  |  | 中央台3： 1、尺寸：5000*1500*850mm 2、参数要求同边台1参数一样； | 8 | 台 |
|  |  | 仪器台:1： 1、尺寸：约5000*900*850mm 2、参数要求同边台1参数一样； | 1 | 台 |
|  |  | 仪器台2： 1、尺寸：约3000*900*850mm 2、参数要求同边台1参数一样； | 2 | 台 |
|  |  | 仪器台3： 1、尺寸：约2500*900*850mm 2、参数要求同边台1参数一样； | 2 | 台 |
|  |  | 试剂架： 1、尺寸：约5250*300*700mm 2、材质：钢玻结构，10mm钢化玻璃层板； | 1 | 套 |
|  |  | 试剂架： 1、尺寸：约5000*300*700mm 2、材质：钢玻结构，10mm钢化玻璃层板； | 9 | 套 |
|  |  | 滴水架： 1、尺寸：27棒 2、材质：PP材质； 3、安装在试剂架立柱上或墙壁上； | 12 | 套 |
|  |  | 洗眼器： 1、单口、桌面型 2、材质：加厚同质； 3、安装在洗手池边上 | 10 | 套 |
|  |  | 水盆配套套件： 1、尺寸：约500*400*300mm 2、材质：PP材质水盆，实验室专用出水装置，配存水弯； | 12 | 套 |
|  |  | 试剂柜： 1、尺寸：约900*450*1800mm 2、铝木结构材质： 2.1、优质型铝合金框架，立柱尺寸为27mm×27mm，厚度为1.0mm，表面经防腐处理后喷涂环氧树酯高压静电粉沫； 2.2、柜体：基板采用15mm厚中纤板，表面粘三聚氰胺防火板； 2.3、层板：18mm厚中纤板，表面粘三聚氰胺防火板，经过PVC热熔胶防水封边处理； 2.4、门板：木质门采用18mm厚优质中纤板，玻璃门板采用木制框架镶嵌5mm厚透明玻璃 | 17 | 个 |
|  |  | 显微镜储物柜： 1、尺寸：约900*450*1800mm 2、参数要求同试剂柜； | 3 | 个 |
|  |  | 实验台专用插座： 1、钢制底盒，一体成型； 2、配2个10A，五孔实验室插座； 3、实验台理化板开孔安装 | 118 | 套 |
| 50 | 实验架 | 1、玻璃钢凳面，凳面颜色深蓝色； 2、直径32cm实厚4CM埋螺帽，14*14托盘+200汽杆+五星脚+固定垫+脚踏圈； | 40 | 张 |
| 商务要求 |  |  |  |  |
| 规范标准 |  | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 |  |  |
| 合同签订期 |  | 自中标通知书发出之日起25日内。 |  |  |
| 质保期 |  | 按国家有关规定执行“三包”，质保期以通过项目最终验收的验收报告签字日开始计算，所有设备、配件提供一年的免费上门保修和包换、维护服务（各分项另有要求的以各分项要求为准）。质保期内负责上门维修、负责更换零部件。 |  |  |
| 交货时间及交货地点 |  | 1、交货时间：自签订合同之日起 60 个日历日内全部交货安装完成并验收合格。 2、交货地点：广西职业技术学院（采购人指定地点）。 |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1、负责送货上门，负责安装调试合格； 2、中标人必须负责项目设备安装调试与培训，免费提供设备操作培训，提供全套说明书；免费现场培训 2～3 名相关人员至掌握设备操作及日常维护； 3、设备如出现故障在接到采购人通知后在30分钟内响应，1小时内专业人员到达现场修理，一般故障处理时限不超过4小时，重大故障处理时限不超过12小时修复；未能在规定时间内排除故障的，必须在接到采购人通知后48小时内提供同档次的备用机并提交故障解决处理方案； 4、提供定期回访及巡检服务。 |  |  |
| 付款方式 |  | 合同签订后采购人支付合同总额30%作为预付款；到货后采购人支付合同总额的40%；设备系统安装调试运转正常，并验收合格后，采购人支付合同总额的30%。每次付款前，成交人需提供真实、有效、合法的正式增值税专用发票给采购人。 |  |  |
| 投标报价要求 |  | 报价必须含以下部分，包括： 1、货物的价格； 2、必要的保险费用和各项税金； 3、其他（如运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级等费用）：包括货款、随配附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、运抵指定交货地点、送货上门服务、现场安装调试、保修等各种费用和售后服务、培训、税金及其他所有成本费用的总和。 |  |  |
| 产品要求 |  | 1、应按采购文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理: (1)更换:由中标人承担所发生的全部费用。 (2)贬值处理:由双方合议定价。 (3)退货处理:中标人应退还学校支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用(运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等)。 2、在质保期内，中标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 |  |  |
| 验收要求 |  | 1、中标人向采购人提供的货物必须是全新的原装产品。 2、验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，报价时应考虑相关费用。 3、中标人在货物验收时由采购人对照采购文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 4、本采购文件的相关要求。 5、国家相关法律、法规、标准和规范等。 |  |  |
| 投标人的履约能力要求 |  |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  | 如有，请结合本招标文件“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供。 |  |  |
| 能力或者业绩要求 |  | 如有，请结合本招标文件“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供。 |  |  |
| 政策性加分条件 |  |  |  |  |
| 符合节能环保等国家政策要求。 |  |  |  |  |
| 进口产品及核心产品说明 |  |  |  |  |
| 进口产品 |  | 是否接受进口产品：否，本项目所有采购货物均不接受进口产品。 |  |  |
| 核心产品 |  | 第1项货物“微量高压均质机”，(核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品） 多家投标人提供的核心产品品牌相同的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |

2分标：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号及技术参数 |  |  | 数量 | 单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室氛围建设 | （1）实验室科研展示屏设计制作： 1、尺寸约：宽800*高1200mm； 2、材质：底板15mm白色结皮PVC异形切割+画面采用UV平板喷画高清工艺+表面保护膜水晶透明片+3.5cm高铝合金拉丝边条，异形折弯包边； 3、画面前期设计、找产品原图、修改、出效果图； ▲4、供应商在项目实施前提供实验室氛围规划建设方案须得到采购方认可。 |  |  | 4 | 套 |  |
|  |  | （2）实验室科研展示屏设计制作： 1、尺寸约：宽550*高1100mm； 2、材质：底板15mm白色结皮PVC异形雕刻切割+画面采用UV平板喷画高清工艺+表面保护膜水晶透明片+3.5cm高铝合金拉丝边条，异形折弯包边； 3、画面前期设计、找产品原图、修改、出效果图； ▲4、供应商在项目实施前提供实验室氛围规划建设方案须得到采购方认可。 |  |  | 6 | 套 |  |
|  |  | （3）产品介绍牌： 1、尺寸约：宽90*高130mm； 2、材质：底板厚3mm透明亚克力异形雕刻切割+画面采用高清平板背喷UV+背面铺白+底座5cm异形热弯厚3mm透明亚克力L型； 3、介绍画面前期设计、修改、出效果图； ▲4、供应商在项目实施前提供实验室氛围规划建设方案须得到采购方认可。 |  |  | 44 | 套 |  |
|  |  | （4）荣誉亚克力牌： 1、尺寸约：宽210mm*高300mm； 2、材质：面板超高清不泛黄3mm水晶透明亚克力+异形钻石激光切割+人工抛光精细倒角处理+背板5mm结皮PVC； |  |  | 15 | 套 |  |
|  |  | （5）实验室门号牌： 1、尺寸约：宽260*高120mm； 2、材质：底板厚3mm透明亚克力异形雕刻切割+画面采用高清平板背喷UV+背面铺白+双面胶； 3、含设计、修改、出效果图； 4、拆除旧的门牌、腻子粉修复拆除后的不平整处； |  |  | 33 | 套 |  |
|  |  | （6）教师出版教材牌： 1、尺寸约：宽150*高100mm； 2、材质：底板厚3mm透明亚克力异形雕刻切割+画面采用高清平板背喷UV+背面铺白+底座5cm异形热弯厚3mm透明亚克力L型； 3、含设计、修改、出效果图； |  |  | 3 | 套 |  |
|  |  | （7）更换灯箱软膜 1、尺寸约：2690*1440mm 2、材质：软膜采用特殊的聚氯乙烯材料制成，软膜的厚度为0.18～0.2mm，其防火级别为B1（中国），通过一次切割成形，画面采用高清印刷UV喷绘技术。 3、灯箱软膜画面设计、出效果图； 4、灯箱画面图片查找提供、修改、P图等； 5、软膜画面配送费； 6、旧软膜画面拆除及新软膜画面安装费。 |  |  | 1 | 套 |  |
|  |  | （8）更换灯箱软膜 1、尺寸约：2270*1010mm； 2、材质：软膜采用特殊的聚氯乙烯材料制成，软膜的厚度为0.18～0.2mm，其防火级别为B1（中国），通过一次切割成形，画面采用高清印刷UV喷绘技术。 3、灯箱软膜画面设计、出效果图； 4、灯箱画面图片查找提供、修改、P图等； 5、旧软膜画面拆除及新软膜画面安装费。 |  |  | 1 | 套 |  |
|  |  | （9）更换灯箱软膜 1、尺寸约：3800*1600mm； 2、材质：软膜采用特殊的聚氯乙烯材料制成，软膜的厚度为0.18～0.2mm，其防火级别为B1（中国），通过一次切割成形，画面采用高清印刷UV喷绘技术。 3、灯箱软膜画面设计、出效果图； 4、灯箱画面图片查找提供、修改、P图等； 5、旧软膜画面拆除及新软膜画面安装费。 |  |  | 1 | 套 |  |
|  |  | （10）更换灯箱软膜 1、尺寸约：4650*2100mm； 2、材质：软膜采用特殊的聚氯乙烯材料制成，软膜的厚度为0.18～0.2mm，其防火级别为B1（中国），通过一次切割成形，画面采用高清印刷UV喷绘技术。 3、灯箱软膜画面设计、出效果图； 4、灯箱画面图片查找提供、修改、P图等； 5、旧软膜画面拆除及新软膜画面安装费。 |  |  | 1 | 套 |  |
|  |  | （11）电子门牌画面设计： 1、画面设计修改、出效果图； 2、多次多时段反复修改。 |  |  | 10 | 套 |  |
|  |  | （12）食品绿色加工与营养调控研究中心引导图： 1、尺寸约：宽640*高1700mm 2、引导图设计、排版修改，出效果； 3、分多次设计制作安装，间断性施工； 4、材质：底板采用15mm结皮PVC板异形雕刻切割+3mm透明亚克力异形雕刻切割，平板高清背面喷印UV丝印+5mm瓷白亚克力+10mm水晶字雕刻背面高清UV喷印+定制活动式铝板U型展板+彩白彩双喷UV超透贴画面内容； ▲5、供应商在项目实施前提供实验室氛围规划建设方案须得到采购方认可。 |  |  | 1 | 套 |  |
|  |  | （13）不锈钢牌： 1、尺寸约：宽410*高1820mm； 2、材质：底板采用304不锈钢激光切割+四周折边折弯2cm厚度+腐蚀烤漆工艺+logo平板喷印高清UV喷印； 3、镀锌方通铁架固定安装，约1820*180*410mm，4个框架。 4、多天多次拆装； |  |  | 4 | 套 |  |
|  |  | （14）不锈钢牌： 1、尺寸约：宽600*高400mm； 2、材质：底板采用304不锈钢激光切割+四周折边折弯2cm厚度+腐蚀烤漆工艺+logo平板喷印高清UV喷印； |  |  | 1 | 套 |  |
|  |  | （15）玻璃门创意磨砂贴： 1、磨砂贴创意设计制作，出效果图； 2、材质：玻璃门定制防水防潮磨砂贴+透明镂空工艺+logo和文字采用彩白彩双喷UV高清喷印； |  |  | 16 | 套 |  |
|  |  | （16）教室宣传标语： 1、字体尺寸约：350*350mm； 2、材质：采用白色15mm结皮PVC异形雕刻切割+高清平板喷印UV画面颜色； 3、字体现场实际排版设计、出效果图，多次修改。 |  |  | 45 | 个 |  |
|  |  | （17）创意天花板建设： 1、600*600铝扣板集成吊顶，1.0厚度，轻钢龙骨底架： 2、含五金配件，水泥天花板打膨胀螺丝安装； 3、拆除原吊顶天花上的风扇，照明等； |  |  | 199 | ㎡ |  |
|  |  | （18）铝扣板天花安装人工费 |  |  | 75 | ㎡ |  |
|  |  | （19）走廊创意天花板建设： 1、木纹铝合金U型吊顶+70龙骨+5mm螺杆， 2、含五金配件，水泥天花板打膨胀螺丝安装； |  |  | 227 | ㎡ |  |
|  |  | （20）楼地面拆除： 1、水泥混凝土楼板拆除，厚180mm； 2、拆除后装袋搬到一楼室外； 3、混凝土废料清运，3方车辆车。 |  |  | 1 | 项 |  |
|  |  | （21）实验室改造： 1、部分彩钢板隔墙拆除，铝合金圆弧铝型材拆除（保护性拆除），约66.82平方； 2、部分彩钢板隔墙安装，铝合金圆弧铝型材安装，约11.8平方； 3、安全出口落地玻璃改彩钢板门，1套； 4、增加一块安全出口指示牌； 5、拆除传递窗及拆除后彩钢板修复孔洞，1个； 6、净化空调风口改造，拆除部分回风立柱，把回风口重新安装在天花上，8个； 7、所有彩钢板缝隙重新打玻璃胶。 |  |  | 1 | 项 |  |
|  |  | （22）墙面美化： 1、原墙面除霉、打磨，铲除松散脱落部分腻子； 2、修补孔洞及脱落部分腻子； 3、重新刷乳胶漆两遍； |  |  | 260 | ㎡ |  |
|  |  | （23）实验室瓷砖墙壁清洗（约120㎡）： 1、清洗油污、油垢、修补瓷砖孔洞； 2、购买油污清洗剂。 3、人工擦洗。 |  |  | 2 | 间 |  |
|  |  | （24）铝合金百叶窗帘： 1、铝合金百叶窗帘； |  |  | 40.5 | ㎡ |  |
|  |  | （25）阳光吊顶安装： 1、拆除旧阳光吊顶板约104平方（保护性拆除）； 2、增加3条40*40*2.6mm镀锌方通龙骨，增加3条镀锌扁铁，现场喷白； 3、高空作业； 4、新的PVC阳光吊顶板施工安装约104平方； 5、拆除后的吊顶板清运。 |  |  | 1 | 项 |  |
| 2 | PVC地板胶 | 一、施工前处理： 第一步：仔细用铲刀、斧子去除不稳定物、凸出的水泥块、地上的铁钉等； 第二步：清理掉表面的大的垃圾；用打磨机仔细打磨去原地面的地坪漆； 第三步：再仔细检查地面平整度；仔细用吸尘器清洁表面。 第四步：原实验室的油污地面，瓷砖墙壁，采用肥皂水清洗干净； 二.产品技术参数 1.地板物理性能：PVC材质同质透心无方向碎花纹；厚2.0mm、宽2.0m、长20m；残余凹陷≤0.05mm；尺寸稳定性小于0.4％；耐磨等级T级；重量≤2950g/㎡；地板色牢度≥6级；地板防滑等级为R9； 2.地板耐污性能：通过弹性地板覆盖物－耐化学污染测定（ISO26987:2008）14项常用试剂耐污测试。 ●3.地板防火性能：通过GB8624-2012中铺地材料B1（B-S1,t0）级的技术要求。 ●4.地板抗菌性能：通过ISO22196:2011检测“大肠杆菌”和“金色葡萄球菌”抗菌率＞99.9%； ●5.地板的环保性能： ①.不含Al、Sb、As、Ba、B、Cd、Cr（Ⅲ）、Cr（VI）、Co、Cu、Pb、Mn、Hg、Ni、Se、Sr、Sn、有机锡、Zn19种重金属； ②.符合GB/T18586-2001室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量检测标准，氯乙烯单体含量、可溶性铅、可溶性镉未检出； ③.邻苯二甲酸盐（或酯）有害物质检测结果未检出； ④.甲醛、苯浓度未检出； ⑤.高危险关注物质REACH检测220项及以上高危险物质含量不超标； ●6.中国绿色建材产品三星级认证； 三、铺设2.0mm水泥自流平地面； 四、PVC同色焊条； 五、PVC专用胶水、界面剂、固化剂等； |  |  | 519 | ㎡ |  |
| 3 | 实验室通风系统 | （1）万向排气罩： 1、材质采用高密度PP材质，独特的关节结构使关节调整时极具灵活性，根据实地需求可360°自由旋转调节方向，以便气流经过时降低不必要产生的湍流；关节内有压力轴承及橡胶圈，若关节松动，可适当旋紧关节旋钮； 2、拆除原实验室铝扣板吊顶及恢复； 3、施工安装，水泥天花板打膨胀螺丝安装。 ▲4、供应商在项目实施前提供平面布局规划建设方案须得到采购方认可。 |  |  | 22 | 套 |  |
|  |  | （2）PP材质斜流增压风机： 1、风量：1400m³/h， 2、配减震器 3、含风机支吊架、五金安装辅材 4、拆除原实验室铝扣板吊顶及恢复； |  |  | 6 | 台 |  |
|  |  | （3）PP材质斜流增压风机： 1、风量：840m³/h， 2、配减震器 3、含风机支吊架、五金安装辅材 4、拆除原实验室铝扣板吊顶及恢复； |  |  | 11 | 台 |  |
|  |  | （4）防雨百叶窗： 1、规格 500*300mm， 2、带尼龙过滤网， 3、五金安装辅材 4、拆除原实验室铝扣板吊顶及恢复； |  |  | 7 | 个 |  |
|  |  | （5）集风箱约600*400mm： 1、PP材质，板厚5mm，阻燃板、耐酸碱、耐腐蚀； 2、根据现场实际尺寸定制。 3、五金安装辅材 4、拆除原实验室铝扣板吊顶及恢复； |  |  | 7 | 个 |  |
|  |  | （6）风管： 1、PP材质，厚5mm，阻燃板、耐酸碱、耐腐蚀； 2、管径φ250mm； 3、风管支吊架及五金安装辅材； 4、拆除原实验室铝扣板吊顶及恢复； |  |  | 30 | m |  |
|  |  | （7）风管： 1、PP材质，厚5mm，阻燃板、耐酸碱、耐腐蚀； 2、管径φ200mm； 3、风管支吊架及五金安装辅材； 4、拆除原实验室铝扣板吊顶及恢复； |  |  | 56 | m |  |
|  |  | （8）风管： 1、PP材质，厚5mm，阻燃板、耐酸碱、耐腐蚀； 2、管径φ160mm； 3、风管支吊架及五金安装辅材； 4、拆除原实验室铝扣板吊顶及恢复； |  |  | 38 | m |  |
|  |  | （9）风管： 1、PP材质，厚5mm，阻燃板、耐酸碱、耐腐蚀； 2、管径φ110mm； 3、风管支吊架及五金安装辅材； 4、拆除原实验室铝扣板吊顶及恢复； |  |  | 52 | m |  |
|  |  | （10）墙上开洞： 1、240mm厚砖墙开墙洞500*300mm，7个； 2、墙洞修补修复、水泥砂浆修补，腻子粉修复； 3、成品地面保护； 4、拆墙洞后的砖头垃圾装袋； 5、砖头垃圾搬运到一楼室外； 6、砖头垃圾清运。 |  |  | 1 | 项 |  |
|  |  | （11）排风止回阀： 1、PP材质，口径φ250mm 2、拆除原实验室铝扣板吊顶及恢复； |  |  | 6 | 个 |  |
|  |  | （12）排风止回阀： 1、PP材质，口径φ200mm 2、拆除原实验室铝扣板吊顶及恢复； |  |  | 11 | 个 |  |
|  |  | （13）PP风管配件： 1、PP风管三通口径φ200mm，5个； 2、PP风管三通口径φ160mm，6个； 3、PP风管弯头口径φ250mm，13个； 4、PP风管弯头口径φ200mm，20个； 5、PP风管弯头口径φ160mm，6个； 6、PP风管弯头口径φ110mm，5个； 7、PP风管变径φ200mm变φ160mm，6个； 8、PP风管变径φ200mm变φ110mm，6个； 9、PP风管变径φ160mm变φ90mm，12个； 10、PP焊条，3*6mm，1卷； ▲11、风机管道底座装置：全钢结构绝缘防腐层板材质一次冲压成型压力测试承重≥400kg/块（相当于4KN以上）、绝缘材料涂层（根据静电敏感环境区分标准，电阻率高于10的12次方以上为绝缘体）、经650度烧制后表面涂层具有耐刮防腐特点，用尖锐金属利器刮擦不脱落，并倒入98%浓硫酸或者盐酸不发生反应（650度以上5分钟测试表面无可见变化为合格），经高温烧制后可承受分析纯浓硫酸测试浸泡24小时（24小时浸泡测试表面涂层无变化为合格）、（24小时浸泡测试表面涂层无变化为合格）{检测方法：测试条件:硫酸(AR)，完全浸泡，23℃，24h}、响应文件中须提供具备资质的检测机构出具的检测报告扫描件佐证该项技术指标 ， 1套 ▲12、防腐螺钉为耐高温900度以上（5分钟测试表面无可见变化为合格），防腐螺钉可承受分析纯浓硫酸测试浸泡24小时（24小时浸泡测试表面涂层无变化为合格） 响应文件中须提供具备资质的检测机构出具的检测报告扫描件佐证该项技术指标 ， 1包 13、五金辅材； |  |  | 1 | 套 |  |
|  |  | （14）排风废气冷凝液回流收集： ▲1、十升防腐防静电废液桶含废液安全盖一套：配防静电废液过滤安全盖用于废液回收暂存密封透气保存，全部核心材料均为防静电材质，且体积电阻率＞3.2×10的6次方Ω.m、有机溶剂密封安全进液盖+有机溶剂封闭安全废液盖5项以上复合材料有害成分铅（Pb）、镉（Cd）、汞（Hg）、六价铬(Cr(Vi）、溴（Br）化学元素检测结果为合格，投标时须提供具备资质的检测机构出具的检测报告扫描件佐证该项技术指标; ▲2、废液收集托盘一套，用于盛托防腐防静电废液桶，采用冷轧钢板长≥425*宽375*高8mm，650度以上高温绝缘防腐涂层，压力测试承重≥400kg/块（相当于4KN以上）、绝缘材料涂层（根据静电敏感环境区分标准，电阻率高于10的12次方以上为绝缘体）、经650度以上烧制后表面涂层具有耐刮防腐特点，用尖锐金属利器刮擦不脱落后并倒入98%浓硫酸或者盐酸不发生反应（650度以上5分钟测试表面无可见变化为合格），经高温烧制后可承受分析纯浓硫酸测试浸泡24小时（24小时浸泡测试表面涂层无变化为合格）、（24小时浸泡测试表面涂层无变化为合格）{检测方法：测试条件:硫酸(AR)，完全浸泡，23℃，24h}、投标时须提供具备资质的检测机构出具的检测报告扫描件佐证该项技术指标; ▲3、连接废液桶废液软管：为防止实验过程中产生静电，全部核心材料均为防静电材质，且体积电阻率＞1.8×10的5次方Ω.m，投标时须提供具备资质的检测机构出具的检测报告扫描件佐证该项技术指标; |  |  | 1 | 套 |  |
| 4 | 拆装试验台、搬迁设备 | 实验室设施拆除及搬运： 1、室内大理石边台拆除及清理，16米。 2、实验室设备拆除及搬运； 3、室内科研展示屏宣传牌拆除； 4、室内水电拆除约500平方； 5、走廊宣传牌、指示牌、标识牌拆除； 6、垃圾及废弃物清运。 |  |  | 1 | 套 |  |
| 商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 规范标准 |  |  |  | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 |  |  |
| 合同签订期 |  |  |  | 自中标通知书发出之日起25日内。 |  |  |
| 质保期 |  |  |  | 按国家有关规定执行“三包”，质保期以通过项目最终验收的验收报告签字日开始计算，所有设备、配件提供一年的免费上门保修和包换、维护服务（各分项另有要求的以各分项要求为准）。质保期内负责上门维修、负责更换零部件。 |  |  |
| 交货时间及交货地点 |  |  |  | 1.交货时间：自签订合同之日起30个日历日内全部交货安装完成并验收合格。 2.交货地点：广西职业技术学院（采购人指定地点）。 |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  | 1.负责送货上门，负责安装调试合格； 2.中标人必须负责项目设备安装调试与培训，免费提供设备操作培训，提供全套说明书；免费现场培训 2～3 名相关人员至掌握设备操作及日常维护； 3.设备如出现故障在接到采购人通知后在30分钟内响应，1小时内专业人员到达现场修理，一般故障处理时限不超过4小时，重大故障处理时限不超过12小时修复；未能在规定时间内排除故障的，必须在接到采购人通知后48小时内提供同档次的备用机并提交故障解决处理方案； 4.提供定期回访及巡检服务。 |  |  |
| 付款方式 |  |  |  | 合同签订后采购人支付合同总额30%作为预付款；项目完成并验收合格后，采购人支付合同总额的70%。每次付款前，成交人需提供真实、有效、合法的正式增值税专用发票给采购人。 |  |  |
| 投标报价要求 |  |  |  | 报价必须含以下部分，包括： 1.货物的价格； 2.必要的保险费用和各项税金； 3.其他（如运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级等费用）：包括货款、随配附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、运抵指定交货地点、送货上门服务、现场安装调试、保修等各种费用和售后服务、培训、税金及其他所有成本费用的总和。 |  |  |
| 产品要求 |  |  |  | 1.应按采购文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理： (1)更换:由中标人承担所发生的全部费用。 (2)贬值处理：由双方合议定价。 (3)退货处理:中标人应退还学校支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用(运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等)。 2.在质保期内，中标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 |  |  |
| 现场勘察 |  |  |  | 1.为了保证本项目的货物及设备安装与现场情况相符并符合采购人实际使用要求，供应商可自行选择参加或不参加项目现场踏勘。供应商选择参加现场踏勘的，应承担现场踏勘的全部责任和所有风险，踏勘现场的费用由供应商自己承担。因供应商自身不参加现场勘察或现场踏勘不全面的视为已了解该项目的所有情况。因成交供应商踏勘有误或未进行踏勘而造成项目无法按采购人要求实施的将被拒绝验收，引起的一切后果，均由供应商自行承担。 2.现场考察统一集合时间：2025年12月15日10：00-10：30（过时不候，由于供应商自身原因未能按时参加本项目现场考察的，一切不利后果由供应商自行承担）。 3.现场考察集合地点：广西壮族自治区南宁市江南区明阳工业园区明阳大道19号，联系人：刘永智，联系电话：18076360840 。 4.参与现场考察的人员须提供本人相应身份证复印件、授权委托书原件（法定代表人、负责人亲自参与时不需要提供委托书，但须提供能证明法定代表人身份的相关证明材料，如营业执照副本复印件）前往并签到（现场考察签到表一式两份，供应商留存一份，采购人留存一份）。 5.如供应商未按上述要求进行现场考察的，视为对现场情况已完全的了解，成交后必须按采购人的现场使用要求完成项目实施。 6.供应商根据现场踏勘情况，绘制实验室通风系统平面布局图，并放入技术服务方案里，否则投标无效。 7.投标文件须提供项目实施方案，否则投标无效。 |  |  |
| 验收要求 |  |  |  | 1.中标人向采购人提供的货物必须是全新的原装产品。 2.验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，报价时应考虑相关费用。 3.中标人在货物验收时由采购人对照采购文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 4.本采购文件的相关要求。 5.国家相关法律、法规、标准和规范等。 |  |  |
| 投标人的履约能力要求 |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  |  |  | 如有，请结合本招标文件“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供。 |  |  |
| 能力或者业绩要求 |  |  |  | 如有，请结合本招标文件“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供。 |  |  |
| 政策性加分条件 |  |  |  |  |  |  |
| 符合节能环保等国家政策要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 进口产品及核心产品说明 |  |  |  |  |  |  |
| 进口产品 |  |  | 是否接受进口产品：否，本项目所有采购货物均不接受进口产品。 |  |  |  |
| 核心产品 |  |  | 第3项货物“实验室通风系统”，(核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品） 多家投标人提供的核心产品品牌相同的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |  |

附件1：节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101 计算机设备 | ★A02010104 台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380） |
|  |  | ★A02010105 便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380） |
|  |  | ★A02010107 平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380） |
| 2 | A020106 输入输出设备 | A02010601 打印设备 | A0201060101 喷墨打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  |  | ★ A0201060102 激光打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  |  | ★ A0201060104 针式打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  | A02010604 显示设备 | ★ A0201060401 液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520） |
|  |  | A02010609 图形图像输入设备 | A0201060901 扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） 中打印速度为 15 页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202 投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB 32028） |
| 4 | A020204 多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |
| 5 | A020519 泵 | A02051901 离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB 19762） |
| 6 | A020523 制冷空调设备 | ★A02052301 制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB 19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB 37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB 30721） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB 29540） |
|  |  | ★A02052305 空调机组 | 多联式空调（热泵）机 组 ( 制 冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB 21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机（制冷量>14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB 19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB 37479） |
|  |  | ★A02052309 专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB 19576） |
|  |  | A02052399 其他制冷空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔 第 1 部分：中小型开式冷却塔》（GB /T 7190.1）；《机械通风冷却塔 第 2 部分：大型开式冷却塔》（GB /T 7190.2） |
| 7 | A020601 电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB 18613） |
| 8 | A020602 变 压 器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB 20052） |
| 9 | ★A020609 镇 流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB 17896） |
| 10 | A020618 生活用电器 | A0206180101 电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203 空调机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效 限 定 值 及 能 效 等 级》 （ GB 21455-2013），待 2019 年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机 组 （ 制 冷 量 ≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB 21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机（制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB 19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB 37479） |
|  |  | A0206180301 洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB 12021.4） |
|  |  | A02061808 热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB 21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB 20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（电器）能效限定值及能效等级》（GB 29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB 26969） |
| 11 | A020619 照明设备 | ★ 普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB 19043） |
|  |  | LED 道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值及能效等级》（GB 37478） |
|  |  | LED 筒灯 |  | 《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》（GB 30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流 LED 灯 |  | 《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》（GB 30255） |
| 12 | ★A020910 电 视设备 | A02091001 普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850） |
| 13 | ★A020911 视 频设备 | A02091107 视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850），以数字信号为主要信号输入的监 视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520） |
| 14 | A031210 饮 食 炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB 30531） |
| 15 | ★A060805 便 器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》（GB 25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28377） |
| 16 | ★A060806 水 嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A060807 便 器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28379） |
| 18 | A060810 淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证证书可使用至2019年6月1日。

3.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件2：

中小企业划型标准规定

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只需满足所列指标中的一项即可。

第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 3 | 1.投标人的资格要求详见招标公告。 2.投标人出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动： 2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。 2.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 6.1 | 本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。 |
| 6.2 | 如接受联合体投标，联合体投标要求如下： 1.两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。联合体投标的，须提供《联合体投标协议书》（格式后附）。 2.以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合招标文件规定的特定条件。 3.联合体各方之间必须签订联合投标协议，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体投标无效），并将联合投标协议放入投标文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 5.联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。 6.联合体投标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（招标文件另有规定的除外）。 7.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 8.联合体各方均应按照招标文件的规定提交资格证明文件。 |
| 7.2 | ☑不允许分包 □允许分包 分包内容： / 。 分包金额或者比例： / 。 |
| 8.1 | 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评审得分相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格： ☑依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、保修期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序推荐； □随机抽取； |
| 11.2 | 是否组织现场考察详见第二章《采购需求》中的《涉及项目的其他要求及说明》。 |
|  | ☑不组织召开开标前答疑会 □组织召开开标前答疑会 会议开始时间： / 年 / 月 / 日 / 时 / 分，逾期后果自负。会议地点： / |
| 13 | 报价文件： 1.投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.开标一览表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人（或负责人）或者委托代理人在规定签章处逐一签字或者电子签名并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
|  | 资格证明文件 1.投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.投标人依法缴纳税收的相关材料（2025年6月至2025年11月内任意 1个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3.投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[2025年6月至2025年11月内任意1个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则按无效投标处理） 4.投标人财务状况报告（2024年度财务报表复印件或者银行出具的资信证明；投标人属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年）；（必须提供，否则按无效投标处理） 5.投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6.投标声明（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 7.联合体协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则按无效投标处理） 8.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注： 1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 2.投标声明必须由法定代表人（或负责人）在规定签章处签字或者电子签名并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 3.投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人（或负责人）或者委托代理人在规定签章处签字或者电子签名并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 4.联合体投标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章和签字（或者电子签名），否则按无效投标处理。 5.分公司参加投标的，应当取得总公司授权。 |
|  | 商务文件： 1.无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.投标保证金提交凭证；（必须提供，否则按无效投标处理） 3.法定代表人（或负责人）身份证明及法定代表人（或负责人）有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理） 4.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理） 5.商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6.投标人情况介绍（格式自拟）； 7.联合体协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则按无效投标处理） 8.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
|  | 技术文件： 1.设备性能配置清单（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3.项目实施方案；（如有，请提供，格式自拟） 4.售后服务方案；（如有，请提供，格式自拟） 5.拟投入人员一览表；（如有，请提供，格式自拟） 6.产品出厂标准、质量检测报告； 7.优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务； 8.投标人对本项目的合理化建议和改进措施；（格式自拟） 9.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明。（格式自拟） 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
| 16.2 | # 投标报价包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、平台接入、货到就位的各种费用以及安装、调试等本采购文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的功能配置或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置）、调试，及投入使用后质量保修期内的维护、保养、人员培训、售后服务及其他所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。 |
| 17.2 | 投标有效期：自投标截止之日起120日。 |
| 18.1 | □本项目不收取投标保证金。 ☑本项目收取投标保证金，具体规定如下： 投标保证金（人民币）：1分标：30000元；2分标：4500元。 投标保证金的交纳方式：支票、汇票、本票、银行转账或者金融机构、担保机构出具的保函（含电子保函），禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账【开户名称：广西正海招标有限公司，开户银行：广西北部湾银行南宁市兴宁支行，银行账号：800105504300012，行号：313611014014】；采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（含电子保函），在投标截止时间前，投标人必须递交单独密封的支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（含电子保函）原件。否则视为无效投标保证金。注：投标保证金转账时请备注“项目编号”等字样。 相关要求： 1.投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。 2.投标保证金采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（含电子保函）交纳方式的，投标人应在投标截止时间前采用现场或邮寄方式（现场提交地址：广西正海招标有限公司（南宁市青秀区茅桥路2号习艺基地A栋1号电梯3楼）；邮寄地址：南宁市青秀区茅桥路2号习艺基地A栋1号电梯3楼，收件人：潘霞，联系方式：0771-2865989）将单独密封的支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（含电子保函）原件提交给采购人或者采购代理机构，由采购人或者采购代理机构向投标人出具回执（邮寄方式的除外），并妥善保管。 备注： 1.投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。 2.投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。 3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。 4.保函（含电子包含）有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。 5.采用银行、保险机构出具保函（含电子保函）的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。 |
| 20 | ☑本项目不接受电子备份投标文件； □本项目接受电子备份投标文件。 |
| 21.1 | 1.投标文件提交截止时间：详见招标公告。 2.投标地点：详见招标公告。 |
| 23 | 1.开标时间：详见招标公告。 2.开标地点：详见招标公告。 |
| 24.3（1） | 电子投标文件解密时间：30分钟 |
| 24.3（2） | 宣布的内容：投标人名称、投标价格。 |
| 25.3（2） | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 信用查询截止时点：资格审查结束前 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在广西政府采购云平台作为附件上传保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 26.1 | 评标委员会的人数：5人及以上。 |
| 29.1 | 评标方法： ☑综合评分法 □最低评标价法 |
| 29.2 | 商务要求评审中允许负偏离的条款数为0项。 技术要求评审中允许负偏离的项目数为2项。 |
| 29.3 | 中标候选人推荐数量： ☑ 3名 根据[总得分由高到低排列次序并全部推荐为中标候选人 |
| 30.1 | 采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人： ☑依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、保修期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序确定； □随机抽取； |
| 35.1 | □本项目不收取履约保证金。 ☑本项目收取履约保证金，具体规定如下： 1.履约保证金：中标金额的2%（若中标人被认定为中小企业的，履约保证金数额将按中标金额的2%收取）。 2.履约保证金递交方式：支票、汇票、本票、银行转账或者金融机构、担保机构出具的保函（含电子保函）等非现金形式。 3.履约保证金递交时间：签订合同前由中标人转入采购人指定账户。 4.履约保证金退还：验收合格后一年无质量问题，中标人提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》及《政府采购项目合同验收报告》，向采购人提出书面申请退还，采购人在收到申请后五个工作日内以银行转账方式无息退还。 备注： 1.根据《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）规定，采购人在采购文件中要求提交履约保证金的，履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的5%；政府采购要加大对中小企业发展的扶持力度，对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。 2.履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。 3.采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 4.投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人（或负责人）负责签订合同的，须携带法定代表人（或负责人）身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 38.2 | 接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：广西正海招标有限公司，联系电话：0771-2865989，通讯地址：广西正海招标有限公司（南宁市青秀区茅桥路2号习艺基地A栋1号电梯3楼） 现场提交质疑办理业务时间：每天8时00分到12时00分，15时00分到18时00分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。 |
| 39.1 | 1.采购代理费支付方式： ☑本项目代理服务费由中标人在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付。 2.采购代理费收取标准： ☑以项目（☑中标金额/□采购预算/□暂定中标金额/□其他 ）为计费额，按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准（☑货物招标/□服务招标/□工程招标）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（☑收费基准价格/□收费基准价格下浮 %/□收费基准价格上浮 %）收取。 □固定采购代理收费 。 3.账户名称：广西正海招标有限公司 开户银行：中国光大银行南宁长湖支行 银行账号：79080188000035937 |
| 40.1 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 40.2 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.本招标文件所称的“电子签章”“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 3.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人（或负责人）指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 4.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人（或负责人）或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |
|  | 其它：签订合同后中标人需提供与上传广西政府采购云平台一致的投标文件纸质版给采购人。 |

投标人须知正文

一、总  则

        - 1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

        - 2.定义

        - 2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

        - 2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

        - 2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

        - 2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

        - 2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、平台接入、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

        - 2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

        - 2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“★”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

        - 3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

        - 4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人（或负责人），须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

        - 5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

        - 6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见《评标方法及评标标准》。

7.转包与分包

        - 7.1本项目不允许转包。

        - 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

        - 7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

8.特别说明

        - 8.1采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

        - 8.2如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

        - 8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

        - 8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

        - 9.回避与串通投标

        - 9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人（或负责人）或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

        - 9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

        - 9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、招标文件

        - 10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

        - 11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

        - 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.2采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

三、投标文件的编制

        - 12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

        - 13.投标文件的组成

投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

        - （1）报价文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

        - （2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

        - （3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

        - （4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

        - 14.投标文件的语言及计量

        - 14.1语言文字

        - 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

        - 14.2投标计量单位

        - 招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

        - 15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

        - 16.投标报价

        - 16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

        - 16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

        - 16.3投标人必须就所投的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投的单项内容作唯一报价。

        - 17.投标有效期

        - 17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

        - 17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

        - 17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

        - 18.投标保证金

        - 18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

        - 18.2投标保证金的退还

        - 未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

        - 18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

        - 18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）法律法规规定的其他情形。

        - 19.投标文件的编制

        - 19.1投标人应先安装“广西政府采购客户端”（请自行前往“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”），并按照本项目招标文件规定的格式和顺序和广西政府采购云平台的要求编制并加密。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

        - 19.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

        - 19.3投标文件须由投标人在规定位置签字（或者电子签名）、盖章（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

        - 19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，并与广西政府采购云平台中获取招标文件的投标人名称一致，投标人为自然人的，标注的投标人名称应与身份证姓名及签名一致，否则按无效投标处理。

        - 19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

        - 20.电子备份投标文件

电子备份投标文件是指通过“广西政府采购客户端”在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，提交要求详见在“投标人须知前附表”。

        - 21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件提交截止时间前将电子投标文件提交至投标地点。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至广西政府采购云平台。

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求加密的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。

        - 22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

22.2广西政府采购云平台收到投标文件后向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间后，采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

四、开标

        - 23.开标时间和地点

开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

        - 24.开标程序

24.1提交投标文件截止时间止，投标人不足3家的，不得开标。

24.2采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动，所有供应商均应当准时在线参加，投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.3开标程序

（1）解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按“投标人须知前附表”规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须凭加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。投标人未在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，投标人的投标文件作无效处理。

（2）电子唱标。投标文件解密结束，宣布的内容均在广西政府采购云平台远程开标大厅展示，具体详见“投标人须知前附表”；

（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认是否有异议，未确认的视同认可开标结果。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（5）开标结束。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

五、资格审查

        - 25.资格审查

        - 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构通过电子开评标系统依据招标文件对电子投标文件进行线上资格审查。

        - 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，广西政府采购云平台已与“信用中国”网站、中国政府采购网实现数据对接，可直接在线查询）

（3）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（4）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（5）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

        - 25.4合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评标

        - 26.组建评标委员会

26.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

26.2参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

26.3采购代理机构必须基于广西政府采购云平台选取评审专家，如采购代理机构未按规定选取专家的，视为本次开评标无效，应当重新采购。

        - 27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

        - 28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

        - 29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“投标人须知前附表”。

29.3 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

29.4 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可以中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认、报采购人同意后，终止电子采购活动，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

七、中标和合同

        - 30 确定中标人

        - 30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

        - 31. 结果公告

        - 31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与招标文件一并保存。

        - 31.2中标人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》。

        - 32.发出中标通知书

        - 在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过广西政府采购云平台发出电子中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

        - 33.无义务解释未中标原因

        - 采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因。

        - 34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。

        - 35.履约保证金

        - 35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

        - 35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

        - 36.签订合同

        - 36.1签订电子采购合同：中标人领取电子中标通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人（或负责人）或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人（或负责人）或其授权代表与采购人代表签订合同。

        - 线下签订纸质合同：投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

        - 36.3中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，中标人可追究采购人承担相应的法律责任。

36.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标人和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.5采购人或中标人不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

36.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

        - 37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

        - 38. 询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

        - 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

        - 38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（或负责人）、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

        - 38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

八、其他事项

        - 39.代理服务费

        - 39.1代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

        - 39.2代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100万元×l.5 ％＝1.5万元

（200-100）万元×1.1％＝1.1万元

合计收费＝1.5+1.1＝ 2.6（万元）

        - 40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

附件3：

采购项目合同验收书（格式）

根据采购项目（采购合同编号：   ）的约定，我单位对（ 项目名称   ）采购项目中标（或成交）供应商（            公司名称              ）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者中标人在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者中标人负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

附件4：

政府采购项目履约保证金退付意见书

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 合同编号： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金（大写金额） ，（小写金额）¥ 退付到达以下帐户。 单位名称： 开户银行： 帐 号： 联系人及电话： 供应商公章： 年 月 日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人及电话： 分管校领导签字： 采购人公章： 年 月 日 |
| 财 务 部 门 意 见 | 此表于 年 月 日收到。 会计审核： 财务负责人审核： 出纳办理转账日期： |

第四章  评标方法及评标标准

一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标程序

        - 1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

        - 2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

        - 2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 报价文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的；

- 报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

        - 2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

- 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

- 商务要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于投标人须知正文第9.2条情形的；

- 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

- 招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

- 未响应招标文件实质性要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

        - 2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）技术要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（2）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（3）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（4）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

（5）未响应招标文件实质性要求的。

        - 3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在广西政府采购云平台发布电子询标函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在广西政府采购云平台接收到电子询标函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖单位公章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送询标函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（或负责人）或者其授权的代表签字。

未按评标委员会的要求作出明确澄清、说明或者更正的投标人的投标文件将按照有利于采购人的原则由评标委员会进行判定。

        - 4.投标文件修正

        - 4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

        - 4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

        - 5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.2采用最低评标价法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件报价进行比较。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（4）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准

综合评分法（适用1分标）

| 序号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分（满分30分 | 投标报价（满分30分） | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）政策性扣除计算方法。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-4%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （6）价格分计算公式： 价格分=(评标基准价／评标报价)×30分 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 2 | 技术分（满分63分） | 技术性能分（21分） | 1.投标文件完全满足招标文件“技术参数要求”且无任何负偏离的得基本分5分。 2.采购需求标注“●”的技术参数能提供相关证明材料，每有1项加2分，满分16分。 注：1.在投标文件中提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明或投标产品的彩页证明作为证明材料，评审时被评标委员会接受的给予计分。 2.如技术偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。 |
|  |  | 项目实施方案（满分16分） | 评标委员会根据供应商提供的项目实施方案进行独立评审打分。 一档（0分）：未提供项目实施方案或未达到二档要求。 二档（4分）：对项目理解不全面，措施不具体；项目方案中提出的方案基本合理但不透彻；总体方案评述不全面。 三档（8分）：在满足二档的前提下，对项目认识较全面，思路较清晰，有相对应的措施方案；项目方案中提出的方案基本合理但可行性不强；工作内容和实施办法不够详细，总体方案评述全面。 四档（12分）：在满足三档的前提下，对项目认识充分，方案表达清晰、完整，措施具体且依据项目具体情况采取有效的措施，符合规范要求；实施方案较详细、可行，提供全面的档案管理制度、项目人员管理制度；总体思路、理念和方案表述清晰，方案总体评述完整、全面。 五档（16分）：在满足四档的前提下，对项目的特点、关键技术问题的认识准确透彻，总体思路、理念和方案表述清晰、严瑾、完整且依据项目具体情况采取有针对性的措施，符合规范要求；对采购人需求了解透彻，准确理解采购人待解决的痛点、难点；组织安排合理详细；提供较全面的档案管理制度、项目人员管理制度、保密制度、货物管理制度，且针对本项目的实施提供能提供合理化建议，符合采购人预定的需求；总体方案评述较全面、完整、且有针对性。 |
|  |  | 项目质量进度、控制方案分（满分16分） | 评标委员会根据投标人提供的项目进度、质量控制方案独立评审打分。 一档（0分）：未提供项目质量进度、控制方案或未达到二档的要求。 二档（4分）：提供保证项目的具体措施。各项计划图表编制不完善，安排不够紧凑。总体方案评述完整，但不全面。 三档（8分）：在满足二档的前提下，提供有保证项目的具体措施，措施基本得当。各项计划图表编制基本齐全；有提供优化技术管理方案，安排基本合理，基本满足本项目采购需求。总体方案评述较完整、全面。 四档（12分）：在满足三档的前提下，提供有保证项目的具体措施且措施得当。各项计划图表编制完善，安排较合理；能提供较全面、详细的优化技术管理方案、风险控制解决方案；提供了较清晰、明确的纠错流程方案；能较好满足项目需求。方案总体评述较完整、全面、有一定的科学性。 五档（16分）：在满足四档的前提下，提供的方案整体描述全面、具体、可行；质量管控方式多样；有详细的工作计划编排及保证措施，控制重点分析合理；提供全面、详细、合理的优化技术管理方案、风险控制解决方案；针对本项目进度控制重点提出了具体、可行的措施，能有效保证项目实施或缩短项目周期；提供了全面、可行的纠错流程方案及应急预案，完全满足项目需求。总体方案评述全面、完整、有科学性、针对性。 |
|  |  | 售后服务方案（满分5分） | 评标委员会根据投标人提供的售后服务方案进行独立评审打分。 一档（0分）：未提供售后服务方案或未达到二档的要求。 二档（1分）：基本满足采购文件要求；简单提供可行的后续服务承诺；对前期工作方案及承诺响应内容描简单。总体方案评述完整，但不全面。 三档（3分）：在满足二档的前提下；提供比较详细可行的后续服务承诺；对前期工作方案及承诺响应较好；有简单的后续记录档案制度；有比较完整具体实施事项分析。方案总体评述较完整、全面、有一定的科学性。 四档（5分）：在满足三档的前提下，提供比较详细可行的后续服务承诺；对前期工作方案及承诺响应较好；有完整的后续记录档案制度；对内容、流程详尽有操作性；跟踪指导服务及时，后续跟踪服务内容全面多样。总体方案评述全面、完整、有科学性、针对性。 |
|  |  | 供货方案（满分5分） | 一档（0分）：未提供供货方案； 二档（1分）：供货方案各个阶段的工作安排、人员安排、实施组织办法等方面描述与本项目无关，方案内容错乱或前后内容不一致； 三档（3分）：供货方案各个阶段的工作安排、人员安排、实施组织办法及保障体系等方面有所描述；具有较完备的管理组织、项目实施规范和管理制度、质量管理体系； 四档（5分）：供货方案详细具体，各个阶段的工作安排、人员安排、实施组织办法及保障体系、实施进度计划等方面描述清晰，对项目实施有指导性的作用；具有完备的管理组织、项目实施规范和管理制度、质量管理体系和安全保障体系，工作内容明确。 |
| 3 | 商务分（满分5分） | 业绩分（满分5分） | （1）投标人提供2023年1月1日至今承接的类似项目业绩（以合同复印件为准，其复印件应能清晰反映货物内容，并加盖供应商公章），每个业绩1分，满分5分。 |
| 4 | 政策功能分（满分2分） | 节能、环保分（满分2分） | （1）节能产品分：投标产品列入品目清单范围内优先采购的，且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），每有一项得0.5分，最多得1分。采购内容中的强制产品不加分。 （2）环保标志产品分：投标产品列入品目清单范围内优先采购的，且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件（加盖供应商公章），每有一项得0.5分，最多得1分。 |
| 总得分=1+2+3+4。 |  |  |  |

注：计分方法按四舍五入取至百分位

综合评分法（适用2分标）

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 满分30分 | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）政策性扣除计算方法。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-4%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （6）价格分计算公式： 价格分=(评标基准价／评标报价)×30分 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 2 | 技术评审 | 供应商针对工程的工程质量、安全施工保证措施方案(满分60分) | （1）总体概述(满分10分) 五档（10分）：对项目总体有深刻认识，表达清晰、完整、严谨、合理，措施先进、具体、有效、成熟；施工路经清晰、合理，技术规范符合国家、行业和地区要求； 四档（8分）：对项目总体有一定认识，表达清晰、完整，措施具体有效；施工路经清晰，技术规范符合国家、行业和地区要求； 三档（6分）：对项目总体有认识，表达清晰，措施有效；施工路经较合理，技术规范符合要求； 二档（4分）：对项目总体有认识，有一定的措施但部分不具体；施工路经基本合理，技术规范基本符合要求； 一档（0分）：对项目认识不足，表达不清晰，措施不具体；施工路经不合理，技术规范不符合要求。 （2）主要施工方法(满分10分) 五档（10分）：有具体的施工技术方案的阐述，提供的各主要分部施工方法符合项目实际，能指导具体施工并确保施工质量和施工安全。有主要建筑材料的资源稳定供应的保证措施，完全满足施工需要。针对本工程的特点，阐述本工程的重点和难点，解决重点和难点问题的方法和措施科学合理。 四档（8分）：有具体的施工技术方案的阐述，提供的各主要分部施工方法符合项目实际，能指导具体施工并确保施工质量和施工安全。有主要建筑材料稳定供应的保证措施，满足施工需要。 三档（6分）：有具体的施工技术方案的阐述，提供的各主要分部施工方法符合项目实际，能指导具体施工并确保施工质量和施工安全。 二档（4分）：提供的主要施工方法符合项目实际，但未能针对各主要分部施工配有全面的施工技术方案。 一档（0分）：未提供此项内容，或提供的方案不能满足施工的需要。 （3）施工进度保证措施、服务响应时间(满分8分) 五档（8分）：关键线路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行，关键节点的控制措施有力、合理、可行；承诺接到采购人通知半小时内响应，6小时内安排全部施工人员进场，提供详细、具体的施工进度安排计划。 四档（6分）：关键线路清晰、准确、完整，计划编制可行，关键节点的控制措施合理、可行；承诺接到采购人通知1小时内响应，8小时内安排全部施工人员进场，提供合理的施工进度安排计划。 三档（4分）：关键线路较准确，计划编制合理，关键节点的控制措施可行；承诺接到采购人通知1小时内响应，10小时内安排全部施工人员进场，提供施工进度安排计划。 二档（2分）：关键线路基本准确，计划编制基本合理，关键节点的控制措施基本可行；承诺接到采购人通知1小时内响应，12小时内安排全部施工人员进场，提供施工进度安排计划。 一档（0分）：关键线路不准确，计划编制不合理，关键节点的控制不可行。 （4）劳动力及材料投入计划 (满分6分) 五档（6分）：施工工序有非常详细周密的劳动力安排计划，有非常详细周密的各工种劳动力安排计划，劳动力投入科学合理，完全满足施工需要。 并承诺拟投入本项目的劳动力稳定，各工种劳动力，如电焊工、机械设备安装工、电工等特殊工种具备相应的资格证书或合格证书。 四档（4.5分）：施工工序有较详细周密劳动力安排计划，有较详细周密的各工种劳动力安排计划，劳动力投入合理，基本满足施工需要。并承诺拟投入本项目各工种劳动力，如电焊工、机械设备安装工、电工等特殊工种具备相应的资格证书或合格证书。 三档（3分）：施工工序有劳动力安排计划，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入基本合理，基本满足施工需要。 二档（1.5分）：施工工序有劳动力安排计划，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入勉强合理，勉强满足施工需要。 一档（0分）：施工工序无劳动力安排计划，无各工种劳动力安排计划，劳动力投入不合理，不能满足施工需要。 （5）服务保障承诺方案(满分10分) 五档（10分）：服务保障承诺内容整体制定科学、合理、针对性强，对本项目有明确科学的应对及处理办法；具有较强的资金、人员保障、工期保障实力；对农民工工资保障提出科学、合理、可行的处理办法及措施。 四档（7分）：服务保障承诺内容整体制定较合理，对本项目提出了合理明确的应对及处理办法；资金、人员保障、工期保障综力实力良好；对农民工工资保障提出较合理、可行的处理办法及措施。 三档（5分）：服务保障承诺内容整体制定一般，对本项目提出了应对及处理办法；资金、人员保障、工期保障综力实力一般；对农民工工资保障提出基本的处理办法及措施。 二档（2.5分）：服务保障承诺内容整体制定勉强满足，对本项目提出了勉强可行的处理办法。 一档（0分）：服务保障承诺内容整体不可行。 （6）安全文明施工承诺 (满分7分) 五档(7分)：针对本项目服务的特点，提供项目施工期间对环境造成的影响及防治措施，提供针对采购人办公场所文明施工措施，有现场文明施工、噪声控制措施、渣土运输运距及措施，且措施内容完全满足《建筑施工安全生产检查标准》（JGJ59-2011）合格标准并符合《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》要求。各项措施周全、具体、有效。有具体实现现场文明施工目标的承诺。 四档(5分)：针对本项目服务的特点，提供项目施工期间对环境造成的影响及防治措施，提供针对采购人办公场所文明施工措施，有现场文明施工、噪声控制措施、渣土运输运距及措施，且措施内容满足《建筑施工安全生产检查标准》（JGJ59-2011）合格标准并符合《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》要求。各项措施比较周全、具体、有效。有较具体的实现现场文明施工目标的承诺。 三档(3分)：针对本项目服务的特点，提供项目施工期间对环境造成的影响及防治措施，提供针对采购人办公场所文明施工措施，有现场文明施工、噪声控制措施、渣土运输运距及措施，且措施内容基本达到《建筑施工安全生产检查标准》（JGJ59-2011）合格标准并符合《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》要求。各项措施一般。有基本的实现现场文明施工目标的承诺。 二档（1分）：针对本项目服务的特点，提供项目施工期间对环境造成的影响及防治措施，提供针对采购人办公场所文明施工措施，有现场文明施工、噪声控制措施、渣土运输运距及措施，且措施内容勉强达到《建筑施工安全生产检查标准》（JGJ59-2011）合格标准并符合《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》要求。各项措施勉强一般。有基本的实现现场文明施工目标的承诺。 一档（0分）：针对本项目服务的特点，提供项目施工期间对环境造成的影响及防治措施，提供针对采购人办公场所文明施工措施，无现场文明施工、噪声控制措施、渣土运输运距及措施，且措施内容不能达到《建筑施工安全生产检查标准》（JGJ59-2011）合格标准并符合《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》要求。各项措施较差。无基本的实现现场文明施工目标的承诺。 （7）质量保证与承诺(满分7分) 五档（7分）：有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。质量技术保证措施和手段科学合理，自控体系完整，能保证技术质量，达到承诺的质量标准。有主要施工材料质量保证措施确保施工质量，对材料的把控措施。有投入的施工材料组织计划且计划周密，并根据本项目的特点提出其它有针对性的确保工程质量的技术组织措施，满足施工需要。 四档（5分）：有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。质量技术保证措施和手段一般，自控体系一般，基本保证技术质量，达到承诺的质量标准。有主要施工材料质量保证措施确保施工质量。 三档（3分）：有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备基本合理，制度基本健全。质量技术保证措施和手段一般，自控体系一般，基本保证技术质量，达到承诺的质量标准。 二档（1分）：有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备勉强合理，制度勉强健全。质量技术保证措施和手段一般，自控体系勉强完整，勉强保证技术质量，勉强到承诺的质量标准。 一档（0分）：有专门的质量技术管理班子和制度，人员配备不合理，制度不健全。无质量技术保证措施和手段，自控体系不完整，不能有效保证技术质量，达不到承诺的质量标准。 （8）承诺保修期(满分2分) 承诺更长免费保修期：在满足免费保修期的基础上，免费保修期每延长半年得0.5分，最多得2分。 |
| 3 | 商务分 | 业绩分（满分4分） | 2022年1月1日以来类似项目业绩，每提供一个得1分，满分4分。（提供加盖公章的合同、中标（成交）通知书复印件及竣工验收意见书或项目已完成证明，合同内容能清晰反映项目名称、种类；同一个项目不重复计分。 |
|  |  | 人员分（满分6分） | （1）拟投入的项目经理具有建筑工程类专业中级或以上工程师职称的得2分，满分2分。 （2）拟投入的其它管理人员具有初级或以上工程师职称的每人得2分，满分4分。 |
| 总得分100分＝1＋2+3 |  |  |  |

注：计分方法按四舍五入取至百分位

四、中标候选人推荐

综合评分法

1.评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

2.评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。若评审因素量化指标评审得分相同，则由评标委员会投票表决，少数服从多数。

3.投标人可选择其中一个或多个分标参与投标，但只能成为一个分标的中标人，按照1分标-2分标的顺序推荐中标候选人，如某个投标人投多个分标，已经被推荐为第一中标候选人的，继续参与其他分标的评审，但其不再被推荐为其余分标的中标候选人。

第五章  拟签订的合同文本

《广西壮族自治区政府采购合同》

文本

合同编号：

采购计划：

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

项目名称：

项目编号：

签订地点：

签订时间：

本合同为中小企业预留合同：（是/否）。

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和中标人承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 标的名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额人民币(大写) (小写) |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括投标报价包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、平台接入、货到就位的各种费用以及安装、调试等本采购文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的功能配置或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置）、调试，及投入使用后质量保修期内的维护、保养、人员培训、售后服务及其他所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。

第二条 质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等应符合国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范（上述标准、规范有出入的，以较严格为准），并与公告规定、采购文件及投标文件承诺的质量相一致，以确保使用过程的安全有效，如采购文件中明确对货物提出更高的技术要求的，乙方还应当确保符合采购文件提出的技术要求。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到公告规定、采购文件或投标文件承诺的质量要求。

第三条 权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按公告规定、采购文件或投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方，且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1.乙方提供的货物均应按照公告规定、采购文件或投标文件承诺的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：不限。

3.乙方负责货物运输及相关费用，货物运输合理损耗及计算方法：货物运输保险费已包含在合同总价中，乙方须确保货物安全无损地运抵安装地点。

第五条 交付和验收

1.交货时间：           ；交货地点：        。

2.乙方提供不符合公告规定的、采购文件、投标文件承诺的或本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应在甲方要求的合理时间内及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货并安装、调试完后一个月内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。甲方签署货物验收单并不免除乙方对货物的质量保证责任，甲方在使用货物过程中，货物存在产品质量问题的，乙方承担因此产生的所有责任。

5.若甲方委托第三方组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后五日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。乙方应在到货之日起 3 个工作日内对货物进行安装、调试。

2.乙方负责甲方有关人员的培训，具体培训时间、地点由甲方予以确定。

第七条 售后服务、质保期

1 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及公告、采购文件投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：按乙方承诺，但是不得低于国家相关标准。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其它具体约定事项（见合同附件)。

第八条 付款方式

合同签订后采购人支付合同总额30%作为预付款；到货后采购人支付合同总额的40%；设备系统安装调试运转正常，并验收合格后，采购人支付合同总额的30%。每次付款前，成交人需提供真实、有效、合法的正式增值税专用发票给采购人。

第九条 履约保证金

履约保证金：中标金额的2%。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条 质量保证及售后服务

1.乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计,货物免费保修期为     年。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：产品出现质量问题、经乙方1次维修仍不能达到合同约定的质量标准的，甲方有权更换，并由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：因乙方产品出现质量问题造成退换货产生的贬值由乙方自行承担。

（3）退货处理：产品出现严重质量问题的，甲方有权退货，乙方应退还甲方支付的合同款，同时承担退货所发生的所有费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等），并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方将上报政府采购监督管理部门，同时追究乙方的违约责任。如乙方的违约行为符合《政府采购法》第五十条第2款约定的情形，甲方有权终止合同，由此造成的损失由乙方负责。

2.如在使用过程中出现故障，乙方应在接到甲方通知后    小时内响应，   小时内解决故障，否则须在    内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证甲方的正常工作。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。如有产品质量争议，则按照国家相关法律法规及行业标准、地方标准等标准、规范解决（上述标准、规范有出入的，以较严格为准），如采购文件中明确对货物提出更高的技术要求的，乙方还应当确保符合采购文件提出的技术要求。

4.质保期内货物如因人为使用不当导致损坏的，乙方也应当积极进行维修服务，但相应维修费用由甲方承担。超过质保期的机器设备，终生维修，维修时只收取部件成本费。

第十二条 货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点。

第十三条 交货及验收要求

1.甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

3.乙方需负责安装、调试，并培训甲方的使用操作人员，直到设备运行符合技术要求，甲方方可验收。

4.甲方组织验收，乙方必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，费用由乙方承担。

5.其他未尽事宜应严格参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

第十四条 违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应在甲方要求的合理时间内及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或即便存在质量问题但特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%的违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，甲方有权选择不予接收或按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额万分之四违约金，但违约金累计不得超过违约货款额10%，超过 20 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额万分之四滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额10%。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的10%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，履约保证金不足以支付的，由乙方另行支付。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

8.任何一方违约，均应当赔偿由此给守约方造成的全部经济损失，包括但不限于案件受理费、律师费、评估费、鉴定费、差旅费等。

第十五条 不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条 合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构按照国家标准对货物质量进行鉴定。货物符合国家标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合国家标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。守约方为主张权利而产生的律师费、保全费、保函费、鉴定费、公告费、公证费等由违约方承担。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条 合同生效及其它

1.合同履行地点为：广西职业技术学院；合同履行的方式：按照本合同约定。

2.合同经双方法定代表人（或负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

3.合同执行中涉及采购内容修改或补充的，按政府采购相关规定要求签订书面补充协议，并作为主合同不可分割的一部分。

4.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条 合同的变更、终止与转让

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让、分包（无进口资格的乙方委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条 签订本合同依据

1.招标文件；

2.乙方提供的投标文件；

3.中标通知书。

第二十条 本合同一式五份，具有同等法律效力。甲方二份，乙方二份，采购代理机构一份，本合同经甲乙双方法定代表人（或负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。合同附件是合同的不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。

| 甲方（章） 广西职业技术学院 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人或委托代理人： | 法定代表人或委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 纳税人识别号或统一社会信用代码： | 纳税人识别号或统一社会信用代码： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

第六章　投标文件格式

一、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

电子投标文件

报  价  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称

根据贵方 项目名称（项目编号：        ）的招标公告，签字代表______     （姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：

电话：        传真：          邮箱：

投标人名称:

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人（或负责人）或者委托代理人（签字或电子签名）:___________

投标人名称（电子签章）：

年    月     日

4. 开标一览表（货物类格式）

开标一览表

项目名称：                    项目编号：                     分标：

投标人名称：                                                 单位：元

| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格 型号 | 生产厂家 | 国别 | 数量及单位① | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人电子签章并由法定代表人（或负责人）或者委托代理人（签字或电子签名），否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人（或负责人）或者委托代理人（签字或电子签名）或者盖章，否则其投标作无效标处理。

3.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

4.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。

5.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章，否则其投标作无效标处理。

6.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

法定代表人（或负责人）或者委托代理人（签字或电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

二、资格证明文件格式

    - 资格证明文件封面格式：

电子投标文件

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

年  月  日

    - 资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

    - 投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”中填“无”。

法定代表人（或负责人）或者委托代理人（签字或电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”中填“无”。

法定代表人（或负责人）或者委托代理人（签字或电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

    - 投标声明

投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人（或负责人）（签字或电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

注：1.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章并由联合体各方法定代表人（或负责人）分别签字或者电子签名，否则投标无效。

2.法定代表人（或负责人）必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章或者电子签名，否则按无效投标处理；

三、商务文件格式

1.商务文件封面格式：

电子投标文件

商  务  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（电子签章）

年    月     日

4.法定代表人（或负责人）身份证明

法定代表人（或负责人）身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人（或负责人）。

特此证明。

附件：法定代表人（或负责人）有效身份证正反面复印件

投标人名称（电子签章）

年        月        日

注：自然人投标的无需提供

5.授权委托书格式

授权委托书

（非联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人（或负责人），现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人（或负责人）身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或电子签名）：

委托代理人身份证号码：

法定代表人（或负责人）（签字或电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

注：1.法定代表人（或负责人）必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字或者电子签名，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

6.商务要求偏离表格式（注：按项目需求表具体项目修改）

商务要求偏离表

| 项目 | 招标文件商务要求 | 投标人的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… | …… | …… | …… |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.不按照要求填写承诺内容的或者仅填写“满足或者响应”的，均按无效投标处理。

法定代表人（或负责人）或者委托代理人（签字或电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日  期：

7.投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式：

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

法定代表人（或负责人）或者委托代理人（签字或电子签名）：

投标人名称（电子签章）：                                                                               年    月    日

四、技术文件格式

1. 技术文件封面格式：

电子投标文件

技术文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

2.技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 设备性能配置清单格式

设备性能配置清单

| 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 国别 | 参数性能、指标及配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

以上设备性能配置清单中“标的名称、数量及单位、品牌、规格型号、生产厂家、国别、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。标的名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则按无效投标处理。

法定代表人（或负责人）或者委托代理人（签字或电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日  期：

4. 技术要求偏离表格式

技术要求偏离表

| 项号 | 标的名称 | 技术要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.如技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

4.不按照要求填写响应内容的或者仅填写“满足或者响应”的，均按无效投标处理。

法定代表人（或负责人）或者委托代理人（签字或电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日 期：

5. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.投标人应当附本表所列证书的复印件并加盖投标人公章。

法定代表人（或负责人）或者委托代理人（签字或电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日 期：

6. 选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式（注：按项目需求表具体项目修改）

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比市场价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

法定代表人（或负责人）或者委托代理人（签字或电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日 期：

五、其他文书、文件格式

1.中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3.质疑函（格式）

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：

□采购过程

□采购结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人（或负责人）、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。