云之龙咨询集团有限公司

招 标 文 件

（全流程电子化采购）

项目名称：2026-2027年度厅机关信息系统基础设施维护服务项目

项目编号：GXZC2025-G3-003951-YZLZ

# 采 购 人：广西公安计算机通讯技术研究所

# 采购代理机构：云之龙咨询集团有限公司

# （采购代理机构编号：YZLNN2025-G3-406-GXZC）

2025年12月23日

目  录

第一章招标公告	2

第二章采购需求	6

第三章投标人须知	143

第四章评标方法及评标标准	166

第五章拟签订的合同文本	177

第六章　投标文件格式	187

第一章招标公告

项目概况

2026-2027年度厅机关信息系统基础设施维护服务项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于 2026年1月19日9时30分（北京时间）前按要求递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：GXZC2025-G3-003951-YZLZ（采购计划编号：广西政采[2025]24412号）

项目名称：2026-2027年度厅机关信息系统基础设施维护服务项目

预算总金额（元）：35377300.00

最高限价（元）：35377300.00

采购需求：

| 序号 | 标的的名称 | 数量及 单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026-2027年度厅机关信息系统基础设施维护服务 | 1项 | 一、项目概述 厅机关信息系统基础设施维护服务项目分为A、B两部分，其中A部分包括厅机关机房基础环境维护；厅机关基础设施网络维护服务；厅机关基础设施云计算维护服务；厅机关基础设施安全及安防服务；厅机关基础设施综合管理服务。B部分包括厅机关业务机房及分中心基础环境维护服务、厅机关业务网络及分中心网络运维服务、厅机关业务云计算及分中心云计算维护服务、分中心基础设施安全及安防服务、分中心终端维护服务。 … |

合同履行期限：详见招标文件《第二章采购需求》商务要求

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于预留份额面向中小企业采购的项目：

（1）投标人为中型企业的，须将不低于本项目预算金额的18%（即≥636.7914万元）分包给小微企业。

（2）投标人为大型企业的，须将不低于本项目预算金额的30%（即≥1061.319万元）分包给中小微企业【其中，分包给小微企业的比例应不少于18%（即≥636.7914万元）】。分包内容：仅限技术部分附件《2026-2027年度厅机关信息系统基础设施维护服务项目采购需求》中A-2-2、A-3-1（业务系统软件维护服务—主机、存储三级维护、业务系统软件维护服务—主机、存储二级维保）、A-3-3（业务系统软件维护服务—数据库维护及备份服务）、A-5-1、A-5-2、B-1-1、B-2-1、B-2-2、B-3（厅机关JJZD分中心云计算基础设施维护服务、JJZD防控体系ZHPT硬件设备运维服务、考试监管系统运维服务（硬件设施运维）、记录仪及管理系统运维项目、厅机关JJZD分中心数据库维护服务、HSYZZD电子设备运维服务、JCGAJ基础设施硬件运维服务、JCGAJ新增基础设施及通信系统运维、JJZD集成ZHPT视频安全接入系统设备升级运维、JJZDDWGL信息系统项目硬件运维、JJZD基础支撑软件运维、JJZD分布式数据库硬件运维、JJZD计算和存储资源基础硬件运维、JJZD安全防护项目硬件运维、JJZD电子票据系统建设项目硬件运维）、B-4-1、B-5等服务项对应的服务内容。

（3）投标人为中小微企业的须在投标文件中提供《中小企业声明函》；投标人为非小微企业的须在投标文件中提供《分包意向协议》。

（4）监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业，中小企业须符合本项目采购标的所属行业对应的中小企业划分标准；接受分包合同中的中小微企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系；接受分包的中小微企业不得再次分包。

（5）合同签订后，中标人按照本项目要求的分包比例进行分包，并向采购人提供分包合同备案。

3.本项目的特定资格要求：无

## 三、获取招标文件

时间：2025年12月23日至2025年12月30日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制，通过其他方式获取招标文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传投标文件。

售价：0元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026年1月19日9 时30分（北京时间）

地点：

投标地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

开标地点：广西政府采购云平台电子开标大厅

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

### 1.网上查询地址

中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）

广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）

广西壮族自治区公共资源交易中心（http://gxggzy.gxzf.gov.cn/）

### 2.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

### 3.投标人投标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，投标人应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。投标人登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763或者0771-3381253）。

（3）CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。2）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

### 1.采购人信息

名 称：广西公安计算机通讯技术研究所

地址：广西南宁市佛子岭路1号

联系方式：冷佳迅；0771-2892188

### 2.采购代理机构信息

名 称：云之龙咨询集团有限公司

地　址：广西南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼/530201

联系方式：0771-2611898、2618118、2618199

### 3.项目联系方式

项目联系人：唐冰、韦顺、韦明剑

电　话：　0771-2611898、2618118、2618199

第二章采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代。

4. 投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，否则将作无效响应处理。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

5.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

6.本项目为服务采购，无核心产品要求。

7.项目标的所属行业均为：软件和信息技术服务业。

8.本章需求所描述“厅机关”的“厅”、“区厅”均指代“广西壮族自治区公安厅”

/分标      采购预算：详见招标公告

| 序号 | 标的名称 | 数量及 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026-2027年度厅机关信息系统基础设施维护服务 | 1项 | 一、项目概述 厅机关信息系统基础设施维护服务项目分为A、B两部分，其中A部分包括厅机关机房基础环境维护；厅机关基础设施网络维护服务；厅机关基础设施云计算维护服务；厅机关基础设施安全及安防服务；厅机关基础设施综合管理服务。B部分包括厅机关业务机房及分中心基础环境维护服务、厅机关业务网络及分中心网络运维服务、厅机关业务云计算及分中心云计算维护服务、分中心基础设施安全及安防服务、分中心终端维护服务。服务详细情况如下： （一）厅机关信息系统基础设施维护服务项目A部分。 A-1、厅机关机房基础环境维护服务： A-1-1、机房环控系统设备与机房机柜、机柜PDU运维。 1、厅机关机房维护人员熟练掌握并运用采购人机房环控系统，每日开展巡检，对数据识别与分析，检验数据完整性、准确性。每季度定期抽查对前端设备、控制模块、数据传输模块、管理设备进行功能性测试。对功能故障的设备进行检查并修复，无法修复的提供硬件更换，确保系统正常运行。将相关情况在月度报告中呈现。 2、熟知厅机关机房机柜、机柜PDU、机房综合布线与机房PDU供电系统拓扑结构，每日开展巡检中包含机房机柜的外观完整性、牢固性、卫生情况进行检查，机柜PDU的外观完整性、牢固性、功能完整性进行检查，机房综合布线的捆扎规范、标签规范、使用规范进行监督，机房PDU供电系统的设备线缆连接规范、用电安全进行检查。对功能故障的设备进行检查并修复，无法修复的提供硬件更换，确保系统正常运行。将相关情况在月度报告中呈现。 3、每周一次清洁厅机关机房天花板与地板通道、玻璃墙面；检查机房天花、墙壁、管线槽等各进出通道，如发现缺口应及时采用消防泥堵塞，杜绝鼠患；每月一次进行机房防火、防水检查，及时发现并清理灾害隐患。将相关情况在月度报告中呈现。 A-1-2、机房基础设施水冷精密空调及空调软水系统维护。 1、每季度对精密空调软水系统进行巡检，并进行耗材使用情况进行检查，服务期内2次进行软水系统耗材（滤芯、环氧树脂、软化盐，耗材由中标人提供）补充，确保系统功能正常使用。相关服务情况在季度报告中呈现。 2、负责采购人厅机关机房37套水冷精密空调及其配套设施（如：冷媒铜管、开关阀门、主机钢架基座）（详见附件《设备清单》A部分序号61-97项）的每日巡检、例行保养、故障维护（如：压缩机保养、阀门检查、气密性检查、水垢清除等）、故障处理、应急保障、耗材（滤网、皮带，耗材由中标人提供）更换等综合性运维服务，并提供20个适配（精密空调型号：P2060FWRMS1R）的减压阀备品备件，按采购人要求提供耗材及备品备件替换服务，以及每季度不低于1次的室外机清洗，每月不低于1次的过滤网清洗，每日不低于2次的巡检工作，同时由中标人负责应急空调租赁服务。将相关情况在月度报告中呈现。 3、提供2名机房维护工程师，按采购人值班机制开展驻场服务，并按采购人最新工作要求提供相关服务。 A-1-3、机房基础设施风冷精密空调及配套设施维护。 负责采购人厅机关机房23套风冷精密空调及其配套设施（如：冷媒铜管、开关阀门、主机钢架基座）（详见附件《设备清单》A部分序号98-120项）的每日巡检、例行保养、故障维护（如：压缩机保养、阀门检查、气密性检查、水垢清除等）、故障处理、应急保障、耗材（滤网、皮带，耗材由中标人提供）更换等综合性运维服务，以及每季度不低于1次的室外机清洗，每月不低于1次的过滤网清洗，每日不低于2次的巡检工作，并由中标人负责应急空调租赁服务。将相关情况在月度报告中呈现。 A-1-4、机房基础设施水冷空调冷却水塔及其配套设施维保。 1、包含厅机关机房水冷精密空调2套冷却水塔系统（含水塔主机、管道、阀门、板换等）（详见附件《设备清单》A部分序号121-150项）的每日巡检、例行保养、故障维修，以及服务期内提供2次水塔清洗服务，2次系统切换演练。提供水塔系统全面的系统运行图、阀门标记、管道标识等更新维护。将相关情况在月度报告中呈现。 2、服务期内提供1次冷却水塔除锈服务，包括冷却水塔塔面、管道及相应关键受力点、焊缝、螺栓连接处等的表面清理、除锈作业、清洁干燥、底漆涂装、面漆涂装、漆膜固化与检查等除锈工作。 A-1-5、机房UPS配电系统及其配套设施运维。 1、熟知厅机关机房UPS的系统架构，熟练机房UPS的操作使用，掌握机房UPS系统各设备的支撑范围及故障配件（滤波电容、风扇、主板等配件由中标人提供）更换。通过机房环控工具完成机房UPS的运行状况进行监测，每月需要现场对UPS主机进行运行状况检查，每半年进行不少于1次的机房UPS充放电测试，每两月对不间断电源电池进行不低于1次的电压检查，每日对不间断电源电池进行1次巡检。提供2名非驻场机房维护工程师按采购人工作要求提供相关服务。将相关情况在月度报告中呈现。 2、负责采购人厅机关机房UPS配电配套系统包含电源母线槽、机房列头柜、配电柜、配电箱、配电缆、配电线路及配电开关等电气设备的每日巡检、故障检修、隐患检查、维护保养等，并按采购人需求完成演练或压力测试，项目维护服务情况录入采购人运维服务平台。将相关情况在月度报告中呈现。 3、服务台维护： （1）提供2名服务台人员和1名话务员，按采购人值班机制开展驻场服务，并按采购人最新工作要求提供相关服务。 （2）人员具有至少1年呼叫中心工作经验，至少1年计算机行业客户服务工作经验，信息化运维服务台经验和计算机操作能力。 （3）提供呼叫管理、工单管理、档案、知识库收集、话务统计服务。 （4）呼叫管理：通过语音交换设备和统一故障受理热线，统一受理客户有关信息化应用的服务需求，并对需求处理情况予以回访。 （5）工单管理与档案、知识库收集：受理采购人报障及业务办理，填写《运维工作单》（工单格式是采购人提供），将事件或问题管理按照流程转发相关岗位处理，并接收事件或问题管理按照流程返回的《运维工作单》，检查完善后归档到知识库。 （6）话务统计：负责每日进行话务量统计、分析与通报，并协助采购人完成每周话务量的收集、统计、分析。 A-1-6、综合布线系统运维。 按采购人需求提供厅机关范围内综合布线服务，并对现有综合布线进行故障检测、维修维护、线缆使用规范流程、综合布线标签粘贴等。按实际发生提交维护事件工单并录入运维服务平台。将相关情况在月度报告中呈现。 注：针对A-1，在运维服务期内，提供1名非驻场项目经理按采购人需求提供项目管理、流程管理、绩效考核、项目跟进把控、产出物等运维管理服务；提供业务系统运维资源性能优化、规划、文档整理汇报等服务；参与采购人在建及新建与其服务范围内的系统相关联的子项目，配合相关工作；中标人必须按采购人第三方监理要求，收集与编制所属岗位的技术文档。 A-2、厅机关基础设施网络维护服务： A-2-1、基础设施网络维护及设备维保服务。 1、中标人须具有网络系统建设、设计、实施及维护经验，熟知路由、交换等网络技术，有硬件交付维护经验，熟悉BGP、MPLS、OSPF、RIP、TCP/IP等网络协议；提供区厅网络运维保障（详见附件《设备清单》A部分序号321-583、604-631项），各类型网络的技术支持、故障处理、配置修改、隐患排查、架构优化、配置优化、配置检查、耗材（千兆光模块、千兆光收发器，耗材由中标人提供）替换与定期备份及设备巡检等服务，其中巡检服务包含每日巡检、每月巡检、每季度巡检，在每年运维期结束前提供年度运维报告；熟练运用各种平台工具对链路状态、流量状态等情况进行巡检,发现异常及时上报；按采购人要求绘制、完善网络拓扑图；负责PDT网络调试、巡检、故障处置等技术支持工作；提供3名网络维护工程师，按采购人值班机制开展驻场服务，并按采购人最新工作要求提供相关服务。将相关情况在月度报告中呈现。 2、信息网设备维保要求（详见附件《设备清单》A部分序号586-603项）： （1）热线服务 专门设立服务热线，为用户提供7×24小时不间断的售后技术支持（故障申报、硬件报修等）、 服务咨询、投诉及建议等服务请求受理。 （2）远程问题处理 工程师在接到网络或系统故障申报后，提供7×24小时不间断的远程故障分析与处理，及时排除故障。远程问题处理包括电话支持和远程接入。（1）电话支持：工程师接到服务请求后，将在服务等级规定的响应时间内通过电话支持进行响应，帮助采购人对问题进行分析、诊断以及定位，提供解决问题的方案，并引导采购人实施。（2）远程接入：对于通过电话支持服务不能解决的故障或问题，在征得采购人同意后，通过远程终端登录到故障设备中调查和收集数据，分析故障原因，提出解决方案，指导采购人实施，必要时可以提供远程操作。 （3）在线技术支持 提供一站式服务网站，提供产品和技术资料，如产品手册、配置指南、组网案例、维护经验汇总等，开通网站相应权限，可以访问并下载相关资料，及时掌握最新的维护经验和技巧、获得最新的产品知识。 此外，网站提供智能问答服务，支持实时在线问题求助。 （4）备件先行服务 采购人提出备件更换要求后，中标人按服务响应等级要求提供备件并更换，拆除的故障件由采购人自行处理。提供的备件归采购人所有，备件更换为本项目服务内容，不额外收取费用。 （5）现场问题处理 如果遇到通过远程技术支持不能有效解决的设备问题，按服务响应等级要求及时安排经验丰富的技术支持工程师赶赴现场，协助进行现场故障诊断、制定故障恢复方案并现场排除故障。 （6）软件更新授权 为确保采购人购买设备的稳定运行，向采购人提供软件修正补丁并安装。补丁是指设备生产厂家对原授权软件所做的修正和补充，是此版本软件运行过程中已发现问题的解决措施，软件补丁都在实际应用环境或者模拟实验网中得到改进和验证，将对原授权软件起到消除运行隐患的作用。 （7）软件版本更新和升级许可 为采购人提供软件版本更新和升级下载许可，主要包含软件补丁、软件更新、软件维护版本、软件新特性和软件升级版本，以确保采购人软硬件满足更多应用场景和更高业务需求。 （8）软件现场支持服务 当工程师接到采购人的软件现场技术支持服务申请后，在确认现场服务内容和必须的信息后，工程师按照约定的时间前往采购人现场，提供现场支持服务，服务内容主要包含：现场信息收集、现场问题分析、现场方案制定、现场部署实施及其他现场服务。 （9）版本推送及软件升级支持服务 根据采购人所运行软件版本，定期推送已发布的软件更新（含补丁、维护版本等）和升级信息及相关说明/指导文档，使采购人能及时了解和获取软件的新特性和功能，提高产品的可用性和稳定性。 应采购人要求，软件工程师可提供软件升级现场支持服务，即到达采购人现场协助进行软件升级方案的现场实施。 3、信息网设备维护要求（详见附件《设备清单》A部分序号584-585项）（包括但不限于以下服务内容）： （1）日常业务开通 日常业务需要开通网络，要求配合采购人做好相关网络配置。 （2）配置服务 网络配置变更调整，中标人需要在相应网络设备做相关配置，同时更新相应网络基础资料，包括网络拓扑图、配置文件等。 （3）故障分析定位和处理 发生网络故障时，要求中标人按服务响应等级要求及时对故障进行排除，故障处理完成后提交故障处理维护报告并形成知识库。 （4）每日巡检 对运维范围内的网络设备每日巡检两次，并提交巡检报告。 （5）网络优化 对采购人不合理的网络结构，提出网络优化建议，制定优化方案，并进行网络优化调整，使得网络运行更加平稳。 （6）专项网络保障 在运维服务期内，中标人须派驻人员按采购人要求在非工作日进行现场巡检、网络保障服务。 （7）配合业务流程办理 对采购人开通网络业务的需求，中标人按照变更、进出机房、设备上下架等业务流程及时办理。 （8）各类文档报告产出 每月对网络设备运行状况、网络流量进行分析并提交形成详细的运维健康分析报告（月报）以及每个季度提交季度设备运行情况分析报告（季报），并按采购人要求补充和完善知识库及详细网络架构图。对于有隐患、单点故障的地方，提出解决方案。 （9）配合采购人要求，提供网络参数指标优化及文档整理服务。 A-2-2、KXWA业务专网系统硬件维护（详见附件《设备清单》A部分序号632-636项）。 每日提供不少于1次的整体网络与设备健康状况巡检，每季度对维护设备进行检查，对KXWA业务专网提供二线技术支持服务以及负责对一级的KXWA业务网络设备提供故障处理服务。并严格按照服务要求针对此项网络提交相关运维报告。对采购人要求的非工作日安排专人值守，提供技术保障。为满足业务安全要求，需求提供维保服务，并储备备品备件保证易损件在发生故障时能及时更换。提供1名KXWA业务专网运维工程师和1名非驻场KXWA业务专网运维工程师，按采购人值班机制开展驻场服务，并按采购人最新工作要求提供相关服务。 A-2-3、网络信息系统设备维保服务。 为采购人佛子岭办公区网络设备提供设备保修及备件替换服务，在服务期限内设备出现故障，服务商按照采购人要求使用备件及时更换。损坏件采购人留存或销毁，服务商不得带走；每季度巡检服务，每季度检查设备运行状态，从而及时发现隐患或故障，确保设备安全、稳定运行；应急技术处理服务。为现场运维工作发生的重大事件提供技术支持服务，必要时安排二线人员前往现场协助处理。 1、网络信息系统存储交换机设备维保，包含4台9148存储交换机及2台9396存储交换机。 2、光纤交换机维保服务，包含1台SNS2248光纤交换机。 3、网络设备维保服务，设备包含1台NE20E-S4、2台ZDNS T5100X、2台AD-4000、2套OSN1800 设备扩容板卡、2台S12508X-AF、2台CE6851。 （1）2套OSN1800 设备扩容板卡及2台CE6851维保要求： 1）电话技术支持7×24实时响应，提供售后技术支持 (故障申报、硬件报修等)、销售及购买咨询、服务咨询、投诉及建议等服务请求受理，对所有来电进行实时响应, 并在规定时间内转接到相应的技术工程师。 技术工程师对故障问题进行实时受理，整个服务过程有配套的 IT 系统进行全程记录。 2）提供7×24小时不间断的远程故障分析与处理，及时排除故障。远程问题处理包括电话支持和远程接入。 3）提供在线技术支持，线上技术支持网站包含产品技术资料、安装调试文档和培训资料，提供全方位多层次的技术支持。 4）提供软件修正补丁，解决软件版本故障、功能改进或增强。这些软件补丁都在实际应用环境或者模拟实验网中得到改进和验证，对原授权软件起到消除运行隐患的作用。 5）采购人提出备件更换要求后，中标人按服务响应等级要求提供备件并更换，拆除的故障件由采购人自行处理。提供的备件归采购人所有，备件更换为本项目服务内容，不额外收取费用。 6）现场工程师硬件更换服务，技术支持工程师按服务响应等级要求及时到达现场，并进行现场硬件更换，排除故障使系统恢复正常运行。 7）如遇到通过远程技术支持不能有效解决的设备问题，技术支持工程师按服务响应等级要求及时到达现场，协助进行现场故障诊断, 制定故障恢复方案并现场排除故障。 8）每季度1次设备健康检查。包含数据配置、运行状态等各项内容进行检查和分析，发现设备运行中存在的问题和潜在风险，并对检查结果进行总结报告并提出相应的措施，保障采购人的网络安全、高效运行。 （2）2台S12508X-AF维保要求： 1）电话技术支持7×24实时响应，提供售后技术支持 (故障申报、硬件报修等)、销售及购买咨询、服务咨询、投诉及建议等服务请求受理，对所有来电进行实时响应, 并在规定时间内转接到相应的技术工程师。 技术工程师对故障问题进行实时受理，整个服务过程有配套的 IT 系统进行全程记录。 2）原厂远程技术支持服务 提供7×24小时不间断的远程故障分析与处理，及时排除故障。远程问题处理包括电话支持和远程接入。 3）快速备件先行更换服务 采购人提出备件更换要求后，中标人按服务响应等级要求提供备件并更换，拆除的故障件由采购人自行处理。提供的备件归采购人所有，备件更换为本项目服务内容，不额外收取费用； 4）软件版本升级服务 为采购人提供软件版本更新和升级下载许可，主要包含软件补丁、软件更新、软件维护版本、软件新特性和软件升级版本，以确保采购人软硬件满足更多应用场景和更高业务需求； 5）在线支持服务 维保期间，中标人需提供原厂7*24小时在线支持服务，包含但不限于微信、QQ、原厂论坛等； 6）巡检服务 要求在服务期内，每季度提供原厂网络巡检服务，通过原厂专业的网络巡检工具针对维保设备进行巡检，并在巡检后一周内提交巡检报告，如发现隐患，需协调人员进行处理，排除隐患； 7）问题咨询 维保期间，采购人可能不定期向中标人进行问题咨询，在中标人无法解答的情况下，需协调原厂工程师解决业主咨询的问题。 4、为采购人网络流量分析与管控系统提供设备保修及备件替换、每日巡检及应急技术处理服务等。 A-2-4、网管设备维保服务（详见附件《设备清单》A部分序号654项）。 - 提供1台网管设备的保修及备件替换、定期巡检、应急技术处理等服务，并按采购人要求补充和完善知识库。 - 提供FK专网网络设备调试、巡检、故障处置等技术支持工作。 A-3、厅机关基础设施云计算维护服务： A-3-1、主机、存储服务。 1、系统主机三级维护服务。 （1）设备包含：895台刀片、机架式、小机设备；25套存储设备（含存储交换机）等（详见附件《设备清单》A部分序号655-1574项）。 （2）提供2名主机、存储维护工程师，按现场实际工作需要提供值班及备勤服务，并按采购人最新工作要求提供相关服务。 （3）按以下要求提供服务： 1）提供每日巡检服务：对设备的运行状态、性能参数、运行日志等进行检查，并提供巡检报告。 2）技术支持服务：设备运行出现告警或故障时，对故障进行定位和解决，直至恢复正常；如故障硬件需要更换，则由中标人负责采购和更换。 3）设备微码升级：在遇到设备微码需要升级到新版本时，要在不影响系统正常运行的前提下提供升级服务。 4）技术咨询服务：提供技术咨询服务，解答管理人员的技术疑问。 5）系统升级服务：需要升级服务器硬件和业务系统时，协助完成升级工作，包括安装操作系统、划分阵列存储等相关工作。 6）存储应急备份服务：由中标人提供一套应急集中存储设备（国产自主品牌、双控制器（256G以上缓存）、配置8个以上16G FC光口、4个以上10G 以太网光口、150T以上SAS盘空间、支持RAID5/RAID6），该存储设备为中标人所有，用于在采购人存储设备故障期间应急保障业务连续性，支撑业务快速回复访问，确保业务数据不丢失。 7）服务方式 根据实际情况需要提供现场故障排除、远程故障诊断、热线电话或邮件技术支持三种服务方式。其中远程故障诊断需要在征得采购人同意的情况下进行，并要保证远程接入网络的安全。 在国家重大节假日或系统迁移等关键时间段，中标人派驻工程师，按指定的时间在现场提供现场支持服务。 2、系统主机二级维护服务。 （1）维护各业务部门系统不少于141台主机设备，其中包含但不限于：13套磁盘阵列(存储)、交换机和8台网络设备、2台防火墙和其它安全设备；2台存储；31台服务器；1台安全设备；1台UPS设备；1套E9000 Chassis刀箱（配置4台CH242 V3刀片服务器、3台CH222 V3刀片服务器、2台 CH121刀片服务器），一台RH2288 V3服务器，YZT系统生产环境服务器（配置2台RH2288 V3服务器、1套OceanStor 5500 V3存储、2台OceanStor SNS2124 SAN交换机、2台S5720-52X-LI-AC网络交换机），旧库运行环境服务器1套E9000 Chassis刀箱（配置5台 CH240刀片服务器、4台CH121刀片服务器），应用PC服务器（配置6台RH2288 V3服务器、2台RD540服务器，1台DL580G5 服务器，2台DL580G7服务器，2台ML570服务器），负载均衡设备及应用（配置2台负载均衡AD-6000-L设备），容灾服务器（配置1台RH2288 V3服务器及5500 V3存储阵列），容灾（配置1台RH2288 V3服务器及5500 V3存储阵列），一套5500 V3存储阵列，业务库、电子档案库备份（配置1套备份系统及一台RH5288 V3备份服务器），测试库（配置1台RH2288 V3服务器及5500 V3存储阵列），应用服务器虚拟化平台：共64台虚拟机； （2）提供1名非驻场主机维护岗和1名驻场基础设施维护服务项目助理，按采购人需求提供值班及备勤服务，并按采购人最新工作要求提供相关服务。 （3）按以下要求提供服务： 1）提供每季度巡检服务：对设备的运行状态、性能参数、运行日志等进行检查，并提供巡检报告。 2）技术支持服务：设备运行出现告警或故障时，对故障进行定位和解决，直至恢复正常；如故障硬件需要更换，则由中标人负责采购和更换。 3）设备微码升级：在遇到设备微码需要升级到新版本时，要在不影响系统正常运行的前提下提供升级服务。 4）技术咨询服务：提供技术咨询服务，解答技术疑问。 5）系统升级服务：需要升级服务器硬件和业务系统时，协助完成升级工作，包括安装操作系统、划分阵列存储等相关工作。 6）服务方式 根据实际情况需要提供现场故障排除、远程故障诊断、热线电话或邮件技术支持三种服务方式。其中远程故障诊断需要在征得采购人同意的情况下进行，并要保证远程接入网络的安全。 中标人派驻工程师按采购人需求在指定的时间提供现场支持服务。 7）提供阶段性报告服务 服务期内提供两份《阶段服务总结》及《阶段服务清单》，安排设备技术专家，对服务清单设备进行一次预防性维护分析服务，对硬件设备及操作系统进行底层参数、系统日志等进行分析，并提交分析报告。《阶段服务总结》内容包括但不限于： 1.服务情况的总结：对上个阶段的设备整体运行情况进行总结，评估每次维保行为的效果，总结分析遗留问题处理情况 。 2.故障分析报告：对故障的发生原因、处理过程和处理结果进行详细说明，并给出预防该类故障再次发生的建议。 3.故障概率、趋势分析。 4.计划执行分析：分析维保计划执行情况，对计划未执行项或未按时执行项进行原因分析，分析隐含问题，当出现服务质量问题及不符合约定的情况时，提出分析报告和整改措施。 5.问题分析：对维保过程中出现的未曾预见的问题及时分析总结，给出问题解决建议。 6.设备配置项的详细统计列表清单：包括但不限于主机各逻辑分区的资源配置情况，存储资源的划分情况等。 8）检查操作系统、CPU、内存、磁盘、网络等的使用情况，通过查看系统日志等方式分析判断系统的运行状况，记录异常信息，分析判断可能的故障原因，及时修复处理。根据采购人的要求，按时完成新增物理服务器和虚拟机安装、各类服务器的操作系统重装，包括校时、防病毒、Office、FTP、等基本软件的安装及配置。系统维护，修复各应用系统bug，并对部分功能进行微小调整。停机维护等。 9）提供日常设备巡检养护、提供故障部件及更换服务、应急响应服务。 3、存储设备维保。 服务期内包含提供1台HUS150存储、1台VMAX10K存储、2台MDS9506存储交换机、1套OceanStor 5500 V5存储、1套MS5520 存储、1套MS5580G2存储设备一级维保及1套OceanStor 5800 V3存储设备二级维保服务。（1）设备保修及备件替换服务。在服务期限内设备出现故障，服务商按照采购人要求使用备件及时更换。损坏件采购人留存或销毁，服务商不得带走；（2）每季度巡检服务。每季度检查设备运行状态，从而及时发现隐患或故障，确保设备安全、稳定运行。（3）应急技术处理服务。为现场运维工作发生的事件提供技术支持服务，必要时安排二线人员前往现场协助处理。 4、存储设备维保服务 服务期内包含3台(VNX5500、VNX5700)和1台HUS150存储设备维保。提供技术支持、备件保修、定期巡检、应急技术处理等服务；且为事件时提供现场支持服务，承诺损坏存储设备由采购人留存或销毁，中标人不得带走。 A-3-2、虚拟化维护。 1、虚拟机、云平台、计算节点服务器等设备及其附带软件。 熟练掌握VMware vSphere 虚拟化套件、Windows server系统 、Linux操作系统，对虚拟化平台进行维护，确保虚拟化平台稳定安全可靠。服务期内按实际需求提供如下维护内容： （1）VMware vSphere 软件的安装、升级和维护； （2）VMware高可用、监测、备份、迁移等功能维护； （3）物理服务器通过P2V迁移到虚拟机上的实施与维护； （4）VMware虚拟化主机加入云平台； （5）VMware模版和虚拟机管理； （6）虚拟机、虚拟网络及共享存储的部署、变更和故障处理； （7）负责虚拟化资源与性能管理； （8）平台资源回收与划分、故障处置，优化升级，资源扩容，资源申请流程梳理； （9）协助采购人对Windows server系统优化及故障排查； （10）协助采购人对Linux系统优化及故障排查； 每日通过VMware vSphere平台进行巡检，确保虚拟化平台的稳定、可靠； 每周1次虚拟化平台《IT基础资源底数统计》； 每月1次对虚拟化平台运行状况进行综合分析并提交形成详细的虚拟化平台月度报告； 每季度1次虚拟化平台运行状况进行综合分析并提交形成详细的虚拟化平台季度报告。 每年1次虚拟化平台运行状况进行综合分析并提交形成详细的虚拟化平台年度报告。 提供1名虚拟化平台维护工程师和1名非驻场虚拟化平台维护工程师，按现场实际工作需要提供值班及备勤服务，并按采购人最新工作要求提供相关服务。 A-3-3、数据库及备份服务。 1、提供1名数据库工程师、1名非驻场数据库工程师和1名运维审计系统数据库工程师，按现场实际工作需要提供值班及备勤服务，并按采购人最新工作要求提供相关服务。 2、82套数据库及其备份系统维护服务（详见附件《设备清单》A部分序号2040-2101项），并按采购人要求梳理数据库现状架构，以及完善操作流程及故障处理流程的知识库。 （1）数据库维护服务： 1）负责数据库的安装、配置、优化、监测、备份、补丁安装、系统版本升级等工作，定期巡检，并提交相关报告； 2）现场技术支持：包括数据库紧急救援服务，如出现数据库故障，须按照采购人要求到现场解决问题； 3）提供数据库系统在采购人基础架构技术支持，提供采购人基础架构升级改造的数据库系统现场技术支持。 （2）数据备份服务： 1）备份恢复：提供数据备份恢复服务，对突发故障导致的数据丢失，须协助采购人进行数据恢复。①协助采购人建立备份恢复制度和流程并有效执行；②针对系统/应用软件程序、补丁、配置参数以及业务数据等进行及时有效备份；③服务期内4次进行备份数据测试以及恢复测试，以确保其可用性。 2）负责内、外网备份系统的规划部署和日常备份系统监测工作。每月1次对数据库系统运行状况进行综合分析并提交形成详细的健康分析报告（月报）与作业规范指导书（月报）。 3、数据备份系统服务。为全厅存储数据提供日常备份及维护工作： （1）对接采购人各个业务系统的备份情况（数据库、虚拟机、文件系统），根据各业务部门的备份需求，评估、制定合理的备份方式、备份策略，进行数据备份工作。 （2）根据现有的备份存储环境架构，优化备份策略，充分、合理的利用资源。 （3）管理、维护、巡检NBU备份系统，确保系统各服务器运行正常，发现告警时及时处理。 （4）每日巡检和记录。记录备份失败的策略，处理备份失败的策略。 （5）定期对备份数据进行恢复演练，验证备份数据的可用性。 A-4、厅机关基础设施安全及安防服务: 1、负责采购人佛子岭路办公区安防系统的整体运维（详见附件《设备清单》A部分序号2104-2400项），其中包含消费系统、巡更系统、大屏发布系统、RQBJ系统、KSDJ系统、门禁系统、SPJK系统、安防网络系统、安防综合布线系统共9套安防子系统，需求完成每日巡检、故障排查、故障检修，运维的事件单在运维平台中呈现。按实际需求开展演练保障、系统压力测试、技术咨询、技术协助等运维服务。 2、专项保障服务：在运维服务期内，中标人须派驻人员按采购人要求在非工作日进行现场巡检、值班保障服务。 3、负责运维采购人CLGSPJK系统、CKWWJK系统、JYG智能化设备、负一楼门禁与SPJK系统及配套存储系统。需求完成每日巡检、故障排查、故障检修，运维的事件单在运维平台中呈现。按实际需求开展演练保障、系统压力测试、技术咨询、技术协助等运维服务。 4、需求对运维中心智能化硬件设备提供维保服务，隐患排查、故障检修、同时响应日常功能使用咨询，必要时提供协助服务。 5、对运维中心机房的JK设备提供第三方维保服务。 6、提供1名非驻场项目助理、1名安防系统维护工程师和1名安防网络维护工程师，按现场实际工作需要提供值班及备勤服务，并按采购人最新工作要求提供相关服务。 A-5、厅机关基础设施综合管理服务： A-5-1、运维调度维护。 1、驻场值班服务，按现场要求提供驻场服务。 按现场实际需要，提供驻场服务： （1）佛子岭路办公区提供7*24小时值班服务及专业坐席服务，JJZD分中心5*8小时值班服务； （2）按照运维中心要求记录值班信息。 2、利用现场巡检工具，对设备及其附属软件、系统、平台、数据库、机房环境等开展运行情况实时巡检，对发现异常、告警信息及时汇报、协助处理，记录故障处理过程，确保设备与系统故障获得第一时间响应。同时负责系统运行信息统计分析，协助编制运行分析报告。 3、按采购人需求完成CMDB维护及机房设备梳理工作。 4、按要求完成系统可用性检查、协助应急故障处置、信息报送及发布等工作。确保系统故障、检修等信息的及时传达，在应急处置过程进行跟踪反馈、定时报送信息，确保各层级人员及时掌握运维信息、有效处置。 5、调度岗位管理。按现场规范及要求对运维调度人员进行管理，并对现场工作过程进行跟进，根据工作内容及实际情况制定合理的工作规范及流程。 6、知识管理。提供现场培训，完成知识的收集整理，配合知识库维护。识别运维调度技能需求，编制适合运维调度的培训计划。 7、其他服务。配合采购人完成重要事件协调、跟进工作。 8、项目综合管理。 （1）对项目生命全周期进行管理，保证项目正常有序的开展； （2）监督项目实施过程，对未达标工作进行纠正并改进； （3）结合工作实际情况，对运维调度工作内容定期进行梳理，并整理更新相关文档。 9、每日对信息化合作企业办公场所及运维场所进行巡检。 10、负责收集和处理服务请求，与用户进行多渠道沟通。 11、提供1名非驻场项目助理、1名JJZD驻场调度和4名厅机关驻场调度，按现场实际工作需要提供值班及备勤服务，并按采购人最新工作要求提供相关服务。 A-5-2、终端维护服务。 包括采购人各部门使用的非涉密办公终端。其中分四类：(1)终端电脑：含局域专网电脑、互联网电脑、政务网电脑终端；(2)运维桌面云终端安装调试及维护（不含云终端服务器）；(3)外设设备：含各部门配套的打印机、传真机、复印机、扫描仪、碎纸机等外设设备进行维护。(4)电话座机的维护（不含租赁机房设备），包括终端操作系统和应用软件的安装、调试、更新、升级、硬件故障检测及排除；外设设备故障检测及排除；电脑终端、座机电话至各办公室中线盒信息点之间的网络连通检测与排除等服务。运维范围包括但不局限于厅机关新民路、佛子岭办公区，派驻在采购人系列的机构办公室。 （二）厅机关信息系统基础设施维护服务项目B部分。 B-1、JJZD分中心基础环境维护服务： B-1-1、机房维护。 1、JJZD东葛路办公大楼四楼机房、五楼管理支队机房、十五楼和三楼信息中心机房维护。 （1）四楼机房包含机柜、主机环境、配电系统（比如UPS电池组）、灾备机房应急发电机、精密空调及UPS主机电池、消防系统、防雷接地等维护内容。 1）做好日常维护、设备与系统巡检、故障处置、应急保障、资产与配置维护、性能优化、培训及知识管理、资料维护、运维报告及其他技术支持等维护内容。 2）提供2名7*24小时驻场运维和1名机房维护工程师，驻场人员需列入现场值班（备勤）人员名单，服从采购人日常值班或备勤安排，并遵守服务响应要求、信息安全及责任要求。 3）机房及设备的清洁工作，服务期内每季度一次，清洁范围包括空调室外机、机房环境、新风系统、机房设备等； 4）灾备机房应急发电机的运行情况、状态，并承担产生的耗材及油料费用，保证发电机油储量大于80%；配合采购人对灾备机房的发电机进行服务期内一次的例行测试； 5）精密空调及UPS主机电池提供服务期内每季度两次原厂巡检； 6）检查精密空调的室外机外罩密封性能，并对加湿罐、过滤网、和冷凝器进行清洗； 7）检查消防系统的报警、消音、复位、压力开关、系统自检等功能； 8）检查防雷接地的完整性和锈蚀情况，测试接地装置的电阻，服务期内提供不少于2次。 （2）十五楼和三楼信息中心机房基础设施设备运维（包括但不限于服务器、存储阵列、精密空调、消防、安防等设备）。 1）做好日常维护、设备与系统巡检、故障处置、应急保障、资产与配置维护、性能优化、培训及知识管理、资料维护、运维报告及其他技术支持等维护内容。 2）提供1名机房维护工程师，驻场人员需列入现场值班（备勤）人员名单，服从采购人日常值班或备勤安排，并遵守服务响应要求、信息安全及责任要求。 3）中标人运维人员需服从运维中心工作安排和调整，而不仅限于本项目所属系统运维工作。 4）中标人驻场人员须遵守采购单位（运维中心）各项管理制度，采购人结合该岗位制定的考核标准对各岗位进行评定，考核。 5）对于不满足采购人要求的运维人员，采购人有权要求中标人无条件更换人员，且不能影响项目进度。 （3）五楼高支机房包含服务器、存储阵列、精密空调、消防、安防等设备运维。 1）做好日常维护、设备与系统巡检、故障处置、应急保障、资产与配置维护、性能优化、培训及知识管理、资料维护、运维报告及其他技术支持等维护内容。 2）驻场人员需列入现场值班（备勤）人员名单，服从采购人日常值班或备勤安排，并遵守服务响应要求、信息安全及责任要求。 3）提供服务器、存储阵列、精密空调、消防、安防等设备服务期内提供维保服务。 4）负责高支网站维护及系统升级、数据备份、系统优化、风险预防措施、定期运维汇报，以保证系统稳定、安全、可靠的运行。 5）提供1名非驻场运维工程师，服务期内提供不少于90人天远程/现场支持服务。 （4）负责JJZD分中心机房7*24小时值班，发现问题及时处置，确保机房安全。 （5）负责维护广西JJZD2024年新增（详见附件《设备清单》B部分序号108-169项）以及2024年后过保基础设施设备详见附件《设备清单》B部分序号170-176项，并提供1名驻场机房基础设施管理人员、1名驻场机房基础设施运维工程师和1名非驻场机房基础设施运维工程师。 B-1-2、GHZD防护墙维保服务。 1、GHZD设备维保服务。服务期内包含提供一台设备（型号FW1000-GS-N)的提供维保服务。 依据采购人的运维工作要求，开展设备维护、保养工作，包括但不仅限于以下工作内容： （1）远程技术支持服务：7×24小时； （2）快速备件先行更换服务：7×10×ND； （3）现场技术支持服务：视故障等级不同到现场； （4）软件支持服务项：维护性软件及主版本升级软件提供； （5）在线支持服务：提供网站专用账号； （6）原厂整机巡检服务：服务期内4次的设备整体巡检，提交巡检报告。 B-2、JJZD分中心及专用网络运维服务： B-2-1、JJZD分中心网络运维服务。 1、大楼网络设备维护。服务范围包含：JJZD竖井机房5台交换机；1台链路负载均衡；1台网管；3台网关；50台24口楼层交换机（详见附件《设备清单》B部分序号178-306项）。 （1）服务要求 1）做好日常维护、设备与系统巡检、故障处置、应急保障、资产与配置维护、性能优化、培训及知识管理、资料维护、运维报告及其他技术支持等维护内容。 2）提供1名驻场人员，驻场人员需列入现场值班（备勤）人员名单，服从采购人日常值班或备勤安排，并遵守服务响应要求、信息安全及责任要求。 3）服务期内根据设备清单提供维保服务； 4）需提供设备固件及相对应的维护管理软件升级工作（包括购买固件版权费用）。需确保在采购人业务不受影响的情况下及时更新软件版本； 5）熟悉现网设备使用环境，提供设备操作安装、调试、更新、硬件故障检测及排除及网络之间的网络连通检测与排除，特征库，病毒库每月更新升级等服务，每个季度须指派安全设备原厂工程师对原厂维保设备提供一次巡检服务并提供原厂商盖章的巡检报告。 （2）坏件更换要求 在设备损坏进行更换时，中标人所提供备品备件应为全新产品，与已经安装设备的相应部件能够互换，具有相同的技术规范和相同的规格、材质、制造工艺。 2、网络维护 (1)信息网络整体架构配置规划、调整、升级； (2)新增设备网络参数规划、入网； (3)架构变动时的设备迁移。 B-2-2、WA网络信息系统设备运维服务。 1、WA信息系统硬件维护。包括存储19台设备；NAS存储1台；刀片服务器28台；服务器刀箱3台；服务器 6台；存储介质保留服务450块等设备延保；桌面云软件260个用户；机房运维管理平台 1套；虚拟化系统24CPU授权；运维服务1项（详见附件《设备清单》B部分序号307-351项）。 （1）服务期内根据设备清单提供维保服务； （2）协助采购人安装、调整、配置局域网设备及线路； （3）对局域网相关网络设备配置进行备份； （4）对网络运行状态进行监测、巡检，及时发现、排除、修复网络运行故障，每月提交监测或巡检报告。 （5）提供1名非驻场项目助理、2名非驻场硬件维护工程师和1名非驻场设备维护工程师，按现场实际工作需要提供值班及备勤服务，并按采购人最新工作要求提供相关服务。 2、网络安全保障运维。服务范围包含：1台融合业务网关：DPX8000-A5；1台入侵防御系统：IPS2000-Blade+1Y；1台审计与流控：UAG3000-Blade+3Y；1台防毒墙：IPS2000-GS-N+1Y；1台应用交付：ADX3000-GA；1台流量控制：UAG3000-GS+3Y。 B-3、厅机关业务云计算及JJZD分中心云计算维护服务： JJZD： 1、主机、备份及存储维护。 服务范围包含JJZD负责小型机、PC服务器、存储、存储光纤交换机、磁带机等设备及其附带软件（详见附件《设备清单》B部分序号358-441项）。 （1）系统软件安装、升级； （2）主机病毒查杀； （3）主机系统安全漏洞处理； （4）主机系统补丁升级； （5）存储管理软件的维护和存储资源的划分； （6）定期保存光纤交换机配置； （7）小型机双机配置管理和维护； （8）解决主机及存储上的应用系统出现紧急问题，如性能问题，死机，异常等问题； （9）存储光纤交换机的IOS、相关软件的升级及维护，对存储网络性能状态的巡检和技术支持； （10）数据本地备份和异地备份，定期检查备份设备的运行情况，监测备份系统的运行状态，对备份系统的备份任务是否成功进行维护，确保数据备份正常； （11）按照采购人要求，安装部署中间件及发布相关应用。 （12）提供1名驻场维护工程师，按现场实际工作需要提供值班及备勤服务，并按采购人最新工作要求提供相关服务。 2、防控体系ZHPT硬件设备运维服务 该部分是对采购人单位JJZD防控体系指挥平台硬件设备提供维保服务，设备包括：1、UPS主机2台：APM300；2、输入配电柜1台：定制；3、输出配电柜2台：定制；4、电池组汇流盒2台：定制；5、电缆1320米：定制；6、电缆2400米：定制；7、应用服务器5台：NF5270M4 ere等；8、应用服务器3台：NF5270M4；9、GIS服务器1台：NF5270M4；10、信息接入服务器4台：NF5270M4；11、数据库服务器3台：NF5270M4；12、WEB服务器 1台：NF5270M4；13、负载均衡服务器1台：SSA2000；14、FC-SAN磁盘阵列2台：AS5300G2；15、FC-SAN光纤交换机2台：BR-6510-24-8G-R；16、三层网络交换机3台：LS-5560X-30C-EI；17、时间校准系统1套：K801；18、时间服务器1台：LD-OLP305；19、在线式智能电源1台：LD-CS-1；20、机柜6个：定制；21、中间件1套：定制系统；22、数据库软件1套：定制；23、MCU 1台：JD6000；24、云综合业务服务器1台：JDS6000；25、录播服务器1台：VRS41000；26、软件升级1套：NCS-B-BP02；27、移动终端接入单元1套：JD2000；28、视频接入服务器1台：KDM2901-G2-M；29、视频融合网关1台：VS-G300-A-GB；30、音频融合网关1台：NCS；31、转码服务器1台：VS-G300-A-GB；32、电视墙服务器1台：ZHDU1000；33、移动终端软件1套：SKY；34、运维审计系统1套：GD-OSA-M500-REI；35、终端安全管理系统1套：定制；36、网络版防病毒系统1套：定制；37、防火墙设备2台：SecGate 3600-NSG5500-TY10P；38、入侵防御设备1台：SecIPS 3600-P5000-TG13P；39、网闸1台：Topwalk-GAP-TG8809-AH；40、数据安全交换系统（数据交换硬件和数据交换软件）1套：Topwalk-DTP V3.0-3009AH；41、数据安全隔离网闸1台：Topwalk-GAP-TG8809-AH；42、集控探针（硬件软件）1套：Topwalk-TZ-AH；43、可信边界安全网关1台：SG5300；44、SZZS系统1套：CA；45、入侵防御系统1套：SecIPS 3600-P5000-TG13P；46、三层交换机1台：LS-5560-34C-EI；47、中心管理服务器2台：NF5270M4；48、流媒体转发服务器1台：NF5270M4；49、视频联网网关1台：68NCG00；50、视频存储设备2台：DS-A71024R；51、控制键盘2台：DS-1600K；52、管理终端1台：ThinkPad X1 Yoga-014。并提供1名名驻场维护工程师和1名非驻场维护工程师，按现场实际工作需要提供值班及备勤服务，并按采购人最新工作要求提供相关服务。 3、考试监管系统运维服务（硬件设施运维） 该部分是对采购人单位JJZD考试监管系统设备提供运维服务，设备有电源、通信设备、网络设备、服务器、SPJK平台、SPJK录像机、SPJK摄像头、系统控制终端、空调、打印机、音响设备等，并对上述设备进行故障检测及排除，每日检查设备运行状态，从而及时发现隐患或故障，确保设备安全、稳定运行。 4、记录仪及管理系统 该部分是对采购人单位记录仪及管理系统设备进行维保服务，包括450台 DSJ-TCLT6A1；50台DSJ-TCLC3A1；24台ZCS-TCLW5。并提供1名非驻场项目经理、1名驻场运维工程师和2名非驻场运维工程师，按现场实际工作需要提供值班及备勤服务，并按采购人最新工作要求提供相关服务。 5、JJZD数据库维护（详见附件《设备清单》B部分序号523-531项）。 （1）对采购人现有数据库系统提供系统优化、数据备份、安全防范等维护服务； （2）检查所有实例是否已启动； （3）检查数据库备份是否已成功； （4）检查对合理的性能来说是否有足够的资源； （5）检查表空间资源使用情况。 （6）提供1名非驻场运维工程师，按现场实际工作需要提供值班及备勤服务，并按采购人最新工作要求提供相关服务。 6、总队集成ZHPT视频安全接入系统设备升级运维 该部分是对采购人单位JJZD提供1套Topwalk-MTP视频安全接入系统和1台Topwalk-GAP网闸等设备维保服务。 7、JJZDDWGL信息系统项目硬件运维 该部分是对采购人单位JJZD提供5台PR210K32服务器、1套SG-H3300-6401-NNJJ信息单向传输系统、1台LeadSec-ADC800-N8280负载均衡和2台CE6857F-48S6CQ万兆交换机等设备维保服务，具体服务详见二级维保服务要求。 8、JJZD基础支撑软件运维 该部分是对采购人单位JJZD提供一套Insight HD的运行维护服务，确保Kafka+Spark组件高效运行，及时发现和清理数据堵塞，定时检查实时计算和预警信息的处理情况。定期检查hadoop、hbase大数据集群组件运行情况和告警处理，保障数据的完整性和实时性。及时分析故障点，保障功能完好。技术支持的方式包括：电话技术服务、现场技术服务、定期巡查服务、技术升级服务等。并提供1名非维护工程师，按现场实际工作需要提供值班及备勤服务，并按采购人最新工作要求提供相关服务。 9、JJZD分布式数据库硬件运维 该部分是对采购人单位JJZD提供13台CS5260H服务器和4台S5350交换机等设备维保服务，具体服务详见二级维保服务要求。 10、JJZD计算和存储资源基础硬件运维 该部分是对采购人单位JJZD提供2套微模块、6个机柜、2台精密空调、1套配电子系统、2个UPS输出柜、2个UPS、1个市电配电柜、1套消防系统、1台存储设备、1套备份系统、1台防火墙、1台交换机、2台万兆交换机、6台三层交换机和15台服务器等设备维保服务，具体服务详见二级维保服务要求。 11、JJZD安全防护项目硬件运维 该部分是对采购人单位JJZD提供1台网关、1台流量探针、4台防火墙、1台漏洞扫描设备、1台日志审计设备、1台数据库审计设备、1台运维堡垒机、1台态势感知、1台业务系统服务器等设备维保服务，具体服务详见二级维保服务要求。 12、JJZD电子票据系统建设项目硬件运维 该部分是对采购人单位JJZD提供3台服务器和1台签名验签设备等设备维保服务，具体服务详见二级维保服务要求。 ZZAQBWZD： 13、GB硬件维保及配件更换服务。 该部分是对采购人单位ZZAQBWZD提供1台深信服、6台服务器、1台存储设备服务期内维保及配件更换服务，包括操作系统和应用软件的安装、调试、更新、升级、硬件故障检测及排除、损坏硬件的更换；运维范围为南宁市。 HSYZZD： 14、HSYZZD电子设备运维服务 该部分是对采购人单位HSYZZD本级提供办公设备（计算机、打印机、复印机、电话、交换机、路由器以及网络线路、操作系统、日常办公软件等）维修维护技术服务并安排1名驻点工程师。 QBZHZX： 15、ZDCLGK系统硬件维护服务 该部分是对采购人单位QBZHZX提供ZDCLGK系统的13台服务器设备维护服务。 JCGA： - JCGAJ基础设施硬件运维服务（详见附件《设备清单》B部分序号590-620项） 该部分是对采购人单位JCGAJ提供1套高清智能字幕信息处理器、1台语音程控机、6台2288H V5服务器、4套坐席终端、24个拼接单元、24个49寸气动壁挂单元、1台拼控解码系统、1台输入编码板、1台输出解码板、1台中心管理服务器、1台流媒体服务器、4㎡LED单色屏、2台LED单色屏、单/双基色异步接收卡、4㎡LED单色屏箱体、1个识读器、1个采集仪、1台智能设备统一接入管理一体机、6台高清拍照、6台DC12V电源适配器、1套采集系统、1台磁盘存储阵列、1套冰柜（定制）、5台2公里重载激光云台、1台3公里重载激光云台、6台无线路由器、6台防水箱、6台防雷器、6套固定支架、6套固定底座等硬件部分的运维服务,服务内容包括：1、提供1名驻场运维人员，按采购人要求进行驻场服务；2、重大保障及节假日加入备勤24小时值班；3、提供7*24小时技术支持服务；4、接到故障通知，运维人员按照现场处理级别进行响应处理。 17、JCGAJ新增基础设施及通信系统运维（详见附件《设备清单》B部分序号775-800项） 部分是对采购人单位JCGAJ提供15台服务器、9台打印机、14台显示屏、1台投影仪、18台记录仪、3台采集设备、4块存储硬盘、18张流量卡、1台基站设备、40台对接机、4台巡逻电动车、10台识别仪、2台测试仪、2台应急照明灯、30个夜光锥桶、1台采集终端等运行维护服务，服务内容包括:1、按要求每周需派工程师到信息中心机房进行巡查，对信息中心机房硬件运行情况进行登记，对有问题设备进行维护或更换。2、维护过程中对遇到技术问题和解决方案逐步进行汇总整理并形成维护技术文档。3、因第三方网络、硬件和软件系统故障而造成系统运行故障的，全程协助解决故障直至系统恢复正常运行。4、技术支持的方式包括：电话技术服务、现场技术服务、定期巡查服务、技术升级服务等。5、运维团队提供1名驻场运维工程师，并提供7*24小时运维服务，同时按采购人需求在非工作日安排运维人员驻场值班。 JDZD： 18、2024年新增基础设施（硬件）运维（详见附件《设备清单》B部分序号621-629项） 该部分是对采购人单位JDZD提供4台OceanStor5300服务器、15台RH2288H服务器、6台RH5885服务器、5台服务器、2台存储扩容、6台UniServer服务器等设备维保服务。 SZZD： 19、SPTXZH应用平台硬件设备运维（详见附件《设备清单》B部分序号630-637项） 该部分是对采购人单位SZZDSPTXZH应用平台硬件设备提供维保服务，设备包括1、GPU服务器*2台（12节点）；2、数据服务器*6台（24节点）；3、业务服务器*12台（48节点）；4、云存储*4。 20、基础设施及平台软件运维服务项目（详见附件《设备清单》B部分序号638-752项） （1）延续FK一期RH2288 V3服务器63台、RH5885 V3服务器5台、CE12808交换机2台、CE5855交换机4台、CE6855交换机6台、S5720交换机3台、FusionInsight HD 大数据软件1套、FusionSphere云平台软件1套的运维服务。 （2）延续FK二期RH2288 V3服务器140台、CE6855交换机15台、S5720交换机15台、FusionInsight HD 大数据软件1套的运维服务。 （3）延续FK二期增补RH2288 V3服务器81台、CE6855交换机10台、S5720交换机14台的运维服务。 （4）延续FK三期FusionStorage OBS存储1套、OceanStor 18500 V5存储2套、RH2288 V3服务器25台、RH2288H V5服务器13台、RH5885H V3服务器5台、Fusionserver G5500服务器1台、CE12808交换机4台、CE5855交换机12台、CE6851交换机4台、S5720交换机4台、FusionSphere云平台软件1套、GaussDB MPPDB软件1套、ManageOne云平台管理软件1套、Fusionstorage RA分布式块存储软件1套、FusionStage容器软件一套的运维服务。 （5）延续项目区厅部分的NE40E-X8A路由器6台、CE12808交换机2台、S12708交换机2台、S7706交换机4台的运维服务。 （6）新增项目地市部分的6台NE40-X8A、6台NE 8000 M14的维保服务。 （7）新增大数据智能化云计算平台项目的TaiShan100K-2280K服务器341台、OceanStorPacific 9520 存储1台、USG6640E-K防火墙10台、CE6857F-48S6CQ交换机42台、S5736-S48T4XC交换机13台、IPS6610E-K入侵防御系统2台、IPS6610E-K入侵检测系统1台、MRS大数据软件1套、Fusionsphere云平台软件1套、DWS分布式关系型数据库软件1套、FusionStage容器软件1套、eSight运维管理软件3套、FusionInsight GraphBase图数据库软件2套与FusionInsight HD大数据软件2套的运维服务。 （8）新增大数据智能化云计算平台安全及视频硬件项目的OceanStor 9000 V5存储 1套、CE6857F-48S6CQ交换机6台的运维服务。 （9）提供1名智能体平台驻场工程师、1名大数据驻场工程师、1名大数据非驻场工程师、1名云计算驻场工程师及1名网络非驻场工程师，按现场实际工作需要提供值班及备勤服务，并按采购人最新工作要求提供相关服务。 21、YDJW设备和系统运维（详见附件《设备清单》B部分序号753-755项） 该部分是对采购人单位SZZD提供2台视频交换系统设备、2台数据交换系统设备、2台万兆网闸等维保服务。 22、互联网+政务服务平台系统运维（硬件）（详见附件《设备清单》B部分序号756-772项） 该部分是对采购人单位SZZD提供11台设备、4台网闸、1台存储、48条内存等维保服务。 23、软交换设备-TEG中继设备运维/软交换设备-REC01设备运维/话务终端设备运维（详见附件《设备清单》B部分序号773-774项） 该部分是对采购人单位SZZD提供1套话务系统及CTI部分、250套话务终端等维护服务。 ZZZX： 24、制证专用设备维保 针对制证专用设备提供7台服务器和1台存储的日常巡检、故障处置等维保服务。 B-4、JJZD分中心基础设施信息安全及安防服务： B-4-1、JJZD分中心基础设施信息安全服务运维（详见附件《设备清单》B部分序号855-885项）。 1、安全系统维护。负责安全设备及配套的安全系统软、硬件。 （1）安全系统软件升级； （2）升级病毒特征库和策略库； （3）根据采购方的要求配置新增或修改安全策略； （4）定期备份安全策略配置信息。 （5）提供1名非驻场维护工程师，按现场实际工作需要提供值班及备勤服务，并按采购人最新工作要求提供相关服务。 B-4-2、SZZD信息安全服务运维。 整体安全系统接入运维平台进行接入监测、展示、分析，每日通过运维平台和人工巡检方式对16个安全系统进行软件、硬件巡检，检验系统异常进程、异常告警、日志备份、服务器外观、硬件状态、工作指示灯状态等，确保安全设备系统稳定运行，安全系统及设备故障时进行维护，并协助采购人维修。将相关情况在每日巡检表、月度报告、季度报告、年度报告中呈现。（详见附件《设备清单》B部分序号886-983项） 对运维审计系统1套含两台设备提供原厂标准维保服务，包含设备故障支持服务、电话远程支持服务，定期设备巡检服务，重保期间值班服务，产品漏洞预警服务，系统版本升级服务，硬件故障服务等；在运维服务期内，提供维护工程师按采购人需求进行运维审计系统巡检、调试、故障处置等技术支持等工作。并提供2名驻场维护工程师和1名非驻场维护工程师，按现场实际工作需要提供值班及备勤服务，并按采购人最新工作要求提供相关服务。 B-4-3、FWZX新增安防智能化系统运维。 1.针对礼堂舞台左右两边显示器提供日常巡检故障维护服务。 2.针对厅机关基础设施园区智能化8个配套系统维护，提供日常巡检故障维护服务，一是新民路办公区车牌识别设备二是佛子岭路摄像头升级更换及增补设备三是佛子岭路3#楼、收发室及饭堂门禁摄像头四是佛子岭路车辆出入道闸五是车辆道闸显示屏六是“智慧磐石”设备七是佛子岭访客管理系统八是暖警消费（APP）。 B-5、JJZD分中心终端维护服务： 服务范围包含采购人单位JJZD全部电脑终端。 1.在东葛路办公区设置服务点，对终端及外设进行维护，包括终端操作系统和应用软件的安装、调试、更新、升级、硬件故障检测及排除；外设设备故障检测及排除、终端至各办公室中线盒信息点及网络交换机之间的网络连通检测与排除。对采购人电脑维护内容情况具有保密的义务。 2.负责新电脑的注册、报废或转换用途电脑的注销与变更。负责安装采购单位要求的通用软件。 3.对采购人各处（室）电脑进行资产管理。提供客户及设备档案管理系统对电脑固定资产统计，软、硬件配置，维护记录进行建档管理，供采购人及双方备档。维护期内电脑维护情况、配置变更及新购电脑资料需及时建档、更新。 4.对采购人电脑进行硬件维修、维护及升级(不含维修维护零配费)。对于尚在保修期内的电脑，无偿负责与电脑维修站或电脑供应商联系保修；对于保修期外需要更换的电脑零配件，可提供零配件选型建议及参考价格，并可代为购买并负责协助安装调试(零配件采购费用另计)，提供的零配件参考价格不得高于市场价格。电脑更换下来的旧硬盘必须交由采购人保密部门进行消磁或销毁。对于需要将故障设备(硬盘除外)取回公司进行检修的，则应先与采购人最终用户沟通并签字同意，同时将设备中的必要重要信息保存好后，方可将设备取回公司进行维修。 5.对采购人原有的终端桌面安全管理系统进行维护，包含管理控制中心及所有客户端服务期内升级维护，实现如下功能： （1）准入控制：应用准入控制、客户端准入控制，安全状态自动检测与强制修复； （2）终端管理：用户、MAC地址、IP资源、认证组合管理，补丁源管理，进程黑、白和红名单，防病毒软件管理，安全域管理，分布式终端带宽管理，多网卡非法外联控制； （3）终端防护：基于Windows本地安全策略的终端安全加固，蠕虫病毒主动防御，ARP欺骗主动防御，IP仿冒限制，注册表保护； （4）日志记录：终端实时操作、攻击告警，安全策略事件日志，系统日志； （5）基于802.1x有线网络准入控制，基于802.1x无线网络准入控制，基于EOU网络； （6）准入控制，基于USER/IP/MAC/认证有效期等多因素组合认证，支持动态VLAN管理、外来电脑Guest VLAN管理、IP Range管理。 （7）资产管理，补丁管理，软件分发，外设管理，HOD远程桌面。 （8）移动存储设备认证，认证设备分区表加扰，认证设备专用目录加密，认证设备全盘加密，认证设备授权共享，移动存储管理审计。 （9）终端登录审计，文件操作审计与控制，打印审计与控制，网站访问审计与控制，异常路由审计。 6.因采购人办公室调整使用人，提供安装与调试主机、显示器、键盘鼠标、打印复印传真外设设备、操作系统等服务。 7.在解决问题后3天内，对采购人设备进行电话跟踪或现场复检，进行相关技术咨询，并记录在档。 8.每季度须主动上门服务巡检采购单位（包含东葛路办公区、银海大道办公区）采购人的各处室电脑一次，制定巡检表格，巡检内容包括硬件、软件及业务系统，排查采购人电脑安全隐患，经采购人确认认可后予以整改实施。 9.电脑病毒防护要求： （1）安装、管理、维护客户端电脑的病毒防护系统； （2）培训用户对电脑病毒的防护知识以及防病毒软件的使用，建立用户的防病毒意识； （3）升级、更新、优化采购人已有的病毒防护系统； （4）提供紧急病毒故障处理服务，对突发的新电脑病毒进行及时响应； （5）对采购人的网络防病毒系统进行维护，版本升级，更新病毒库从而确保网络、系统及数据资料的安全。（正版防病毒软件由采购人提供） （6）对新注册或变更用途的终端电脑根据采购人要求粘贴相关的安全警示标签。 10.终端维护记录与报告 （1）每次维护电脑必须准备维护工单一式三份，终端外设运维管理岗一份，故障电脑用户一份，维护集成中标人一份。维护记录须及时填报到采购人运维管理系统当中，填报时限不得超出24小时。 （2）每月出具一份电脑维护情况报告（包括电脑用户签字的维护单及优化建议）给终端外设运维管理岗，供采购人掌握电脑的运行情况。 11.维护JJZD全部处室使用的办公终端设备。其中，办公终端设备含采购单位JJZD(包含东葛路办公区、银海大道办公区)全部电脑终端以及配套的打印机、复印机、扫描仪、碎纸机、传真机、网线等外设设备。 12.在JJZD派驻一名维护工程师和一名非驻场工程师。如果同时发生多起故障时，需安排2名非驻场维护工程师机动服务，确保30分钟内上门解决故障 。 二、服务内容 本项目包含所有基础设施类的运维内容，中标人应按照采购人集中运维体系管理标准开展服务工作，做好相应的维护记录（包括但不仅限于巡检、故障、配置等记录）应按采购人要求录入指定的运维管理系统。详情如下： 序号; 服务名称; 服务目标; 服务内容. 1; 日常维护; 完成日志备份、异常进程处理、定期重启等日常维护操作，确保系统的正常运行。; 日常维护内容包括但不仅限于以下内容： （1）对设备或系统进行日志备份； （2）对异常进程进行终止等操作； （3）对设备或系统进行重启操作； （4）对设备或系统垃圾数据进行清除； （5）按采购人要求完成其他指定工作事项； （6）每次工作记录按采购人要求录入到运维平台中。. 2; 设备与系统监测; 利用巡检工具，对设备及其附属软件、系统、平台、数据库、机房环境等开展运行情况实时巡检，发现异常、告警信息及时汇报、处理，确保设备与系统隐患、故障获得第一时间解决。; （1）实时监测各维护对象的运行状态； （2）发现异常和告警信息时，及时向上汇报，处理； （3）定期分析异常、告警信息，找到问题根源，形成解决方案，服务期内不少于4次分析工作； （4）按采购人要求完成其他指定工作事项。. 3; 设备与系统巡检; 定期检查设备运行状态，从而及时发现隐患或故障，确保设备安全、稳定运行。; （1）日常巡检：按照巡检方案定期开展设备与系统巡检，每天不少于1次； （2）特巡特维：按采购人要求执行特别巡视和维护，在每日巡检基础上增加1次额外巡检； （3）巡检内容包括但不限于以下内容： a.机房环境状态和周边设备的安全检查； b.服务器、存储等机房设备的外观、温度、有无故障指示灯、硬件运行状况、系统日志、系统补丁和病毒库的检查； c.网络设备的外观、温度、工作指示灯状况、端口网络状况、测试设备的数据通信功能等检查； （4）定期开展隐患排查，制定隐患处理措施，服务期内不少于2次排查工作； （5）按采购人要求完成其他指定工作事项； （6）每次工作记录按采购人要求录入到运维平台中。. 4; 故障处置; 响应服务台的派单，对用户报障/服务请求、系统告警或巡检发现的设备故障进行分析、处理，确保应用尽快恢复。; （1）响应服务台的派单； （2）对故障进行分析； （3）配合采购人开展故障定位，制定故障解决方案； （4）配合采购人开展故障处理，协调沟通和协助指挥。 （5）按维护服务响应要求保证系统恢复； （6）按采购人要求编制故障分析及处置报告； （7）按采购人要求完成其他指定工作事项； （8）每次工作记录按采购人要求录入到运维平台中。. 5; 应急保障; 应急情况发生时及时响应及应急保障支持。; （1）编制或修订应急处置预案； （2）编制应急演练方案，服务期内至少开展8次应急演练； （3）按照应急处置预案及时响应和处置； （4）提供应急保障支持； （5）编制应急处置总结报告； （6）按采购人应急需求准备相关的保障和演练所需的设备、工具，搭建演练环境等 （7）按采购人要求完成其他指定工作事项。. 6; 资产与配置维护; 协助对资产信息进行梳理、维护、管理、统计。对相关配置信息进行维护及管理，满足设备与系统运行过程中配置管理的需要。; （1）协助采购人梳理资产信息，分析资产之间关联关系； （2）协助采购人维护、管理资产信息、统计相关数据； （3）协助采购人系统配置信息录入和修改； （4）配置项及配置信息统计； （5）配置过程记录； （6）每次工作记录按采购人要求录入到运维平台中； （7）按采购人要求完成其他指定工作事项。. 7; 性能优化; 对机房、网络、设备（包括但不仅限于服务器、存储、交换机、路由器）、系统、平台、数据库、安防、安全、终端、调度服务等进行性能诊断分析、性能调优，确保在最佳状态下运行。; （1）定期开展性能诊断分析，服务期内不少于2次； （2）编制设备性能调优技术方案，开展性能调优实施工作； （3）对岗位概况、各类拓扑图、操作流程、故障处理、培训教材、考试题库等文档的编制工作； （4）按采购人要求完成其他指定工作事项。. 8; 培训及知识管理; 对机房、网络、设备（包括但不仅限于服务器、存储、交换机、路由器）、系统、平台、数据库、安防、安全、终端、调度服务等提供培训、协助知识库维护，确保相关人员技能掌握和知识沉淀、传承。; 提供服务期内不少于8次的技术培训，具体要求如下： （1）协助采购人编制培训计划； （2）编制培训课件； （3）协助采购人搭建培训环境； （4）开展技术培训； （5）协助知识库维护； （6）按采购人要求完成其他指定工作事项。. 9; 资料维护; 提供系统及项目相关的文档资料的整理和维护服务; 中标人须根据采购人对项目管理的相关要求整理、提交和维护项目的过程文档并装订成册，包括项目履约清单，以及履约清单要求的所有运维过程交付物、实施方案、满意度评价等。. 10; 运维报告及其他技术支持; 以项目/合同为单位提供周期性的运维分析报告、其他技术文档并装订成册，确保运维服务不断改进、提升服务品质。; （1）按采购人提供的模板，每月提交运维服务月报，每季度提交运行分析报告，提交运维服务年报、作业指导书及应急处置预案； （2）根据采购人要求提供项目所需的工作报告或其他技术文档； （3）配合采购人开展设施改造、设备搬迁；系统、平台、数据库等迁移工作； （4）配合采购人开展如基础设施规划、设备及系统架构升级优化方案编制、运维体系规范化建设等工作； （5）参与采购人在建及新建与其服务范围内的系统相关联的子项目，配合相关工作； （6）按采购人要求完成其他指定工作事项。. 11; 远程服务; 中标人根据服务需求或服务内容提供远程技术服务及非驻场人员到场服务; （1）远程服务天数按第四点人员服务要求提供。 （2）每次服务记录须由采购人确认； （3）按采购人要求完成其他指定工作事项。. 12; 安全管理; 中标人根据安全管理要求执行技术服务; 根据采购人安全管理要求，配合开展安全检查、安全加固及有关工作。具体要求如下： （1）对维护范围内的主机、网络设备、应用系统及操作系统、数据库、中间件等，以及提供技术支持所使用的终端及外接设备，配合开展安全检查并反馈结果，配合进行安全加固操作； （2）每次工作记录按采购人要求录入到运维平台中； （3）按采购人要求完成其他指定工作事项。. 13; 增值服务; 基于通用的维护需求外，提供具有针对性且个性化的服务内容。; 运维工具配备：中标人须自行配备运维驻场人员（含一线信息化业务服务保障人员）办公所需的运维工具，离场时，设备的存储介质须交由采购人处理，每位驻点人员须配备办公电脑一台等办公所需工具（按采购人要求做好安全措施与安全警示标签）；并配备包括但不仅限于以下维保工具：移动终端检测定位仪、测试仪器、板级维修上门工具箱、笔式可视故障测试仪、标签机、网络测线仪等工具，并按采购人应急需求由中标人提供应急设备（如空调、电力设备、交换机等）。. 三、服务要求及范围（详见附件《设备清单》） A-1-1、机房环控系统设备与机房机柜、机柜PDU运维. 序号; 项目名称; 服务要求及维护范围; 服务级别. 1; 机房环控系统设备与机房机柜、机柜PDU运维（1）; 服务范围：采购人单位佛子岭办公区各机房的环控系统-数据传输模块：IDU集成数据单元共31台，其中5台三级维护，26台二级维保，IDU-COM4四串口卡20块，串口转换器和采集器163个，四路RS232/485转换模块18个，专用交换机4台，G网短信猫1台。 服务要求：每日开展巡检，对数据识别与分析，检验数据完整性、准确性。每季度定期抽查对前端设备、控制模块、数据传输模块、管理设备进行功能性测试。对功能故障的设备进行检查并修复，无法修复的提供硬件更换，确保系统正常运行。将相关情况在月度报告中呈现。; 二级维保、三级维护. 2; 机房环控系统设备与机房机柜、机柜PDU运维（2）; 服务范围： 二级维保： （1）采购人单位佛子岭办公区各机房的环控系统-前端设备：温湿度传感器104个，漏水探测器64套，探测电极196个，蓄电池监测仪36台，门磁开关26套。 （2）采购人单位佛子岭办公区各机房内的机柜、机柜PDU供电系统、综合布线系统-机柜和机柜PDU供电系统：含各尺寸机柜304个，PDU供电506条。服务要求： 每日开展巡检，包含机房机柜的外观完整性、牢固性、卫生情况进行检查，机柜PDU的外观完整性、牢固性、功能完整性进行检查，机房综合布线的捆扎规范、标签规范、使用规范进行监督，机房PDU供电系统的设备线缆连接规范、用电安全进行监督。对功能故障的设备进行检查并修复，无法修复的提供硬件更换，确保系统正常运行。将相关情况在月度报告中呈现。; 二级维保. 3; 机房环控系统设备与机房机柜、机柜PDU运维（3）; 服务范围： 三级维护： （1）采购人单位佛子岭办公区各机房的环控系统-控制模块：SiteWeb3－2D组态接入模块10套，G2MINI整流模块1000w 14套，控制模块（网络主机、电量检测仪、开关检测、精密空调监测、通用输入模块、水侵探测系统、门禁状态、防盗报警检测）各2套，监测模块安装箱（含监测模块、安装箱、19"48VDC配电插框）14套，开关量采集模块安装箱（含开关量采集模块、直流电源模块、变送器安装箱）6套。 （2）采购人单位佛子岭办公区各机房的环控系统-管理设备：服务器5台，业务台7台，语音卡6套，服务器配套设备（KVM切换器、键盘鼠标显示器三合一）各2套，服务器配套接口模块（电话语音报警系统、短信报警系统、声光报警系统）各1套，管理主机1台。 服务要求：每周一次清洁厅机关机房天花板与地板通道、玻璃墙面；检查机房天花、墙壁、管线槽等各进出通道，如发现缺口应及时采用消防泥堵塞，杜绝鼠患；每月一次进行机房防火、防水检查，及时发现并清理灾害隐患。将相关情况在月度报告中呈现。; 三级维护. A-1-2、机房基础设施水冷精密空调及空调软水系统维护. 序号; 项目名称; 维护范围; 服务级别. 4; 机房基础设施软水系统维护; 包含采购人单位佛子岭办公区1号楼运维机房6套软水系统维护，每季度对精密空调软水系统进行巡检，并进行耗材使用情况进行检查，服务期内2次进行软水系统耗材（滤芯、环氧树脂、软化盐，耗材由中标人提供）补充，确保系统功能正常使用。相关服务情况在季度报告中呈现。; 三级维护. 5; 机房基础设施水冷精密空调; 1、包含采购人单位佛子岭办公区水冷精密空调主机：25KW精密空调2套，30KW精密空调4套，40KW精密空调2套，50KW精密空调1套，60KW精密空调15套，70KW精密空调4套，80KW精密空调8套及其配套设施（如：冷媒铜管、开关阀门、主机钢架基座）的二级维保服务。在服务期限内（1）设备保修及备件替换服务。在服务期限内设备出现故障，服务商按照采购人要求使用备件及时更换。损坏件采购人留存或销毁，服务商不得带走；（2）每日巡检服务。每日检查设备运行状态，从而及时发现隐患或故障，确保设备安全、稳定运行。（3）应急技术处理服务。提供一线维护工程师在现场运维并提供技术支持服务；且为现场运维工作发生的重大事件提供技术支持服务，必要时安排二线人员前往现场协助处理。 2、包含采购人单位佛子岭办公区和新民路办公区机房共37套水冷精密空调及其配套设施（如：冷媒铜管、开关阀门、主机钢架基座）的三级维护服务，包括每日巡检、例行保养、故障维护（如：压缩机保养、阀门检查、气密性检查、水垢清除等）、故障处理、应急保障等综合性运维服务，并由中标人负责应急空调租赁服务，同时提供20个适配（型号：P2060FWRMS1R）的减压阀备品备件，按采购人更换计划开展替换服务。 3、包含采购人单位佛子岭办公区1号楼运维机房水冷精密空调及冷却水塔系统配套相关压力表共140个，水冷精密空调机组Y型过滤器70套的服务期内进行4次拆卸清洗维护服务。 4、包含采购人单位佛子岭办公区1号楼运维机房36套水冷精密空调耗材更换服务(皮带及滤网服务期内至少更换维护次数为12次）。 5、提供2名中级以上资质5*8小时驻场机房工程师。; 二级维保、三级维护. A-1-3、机房基础设施风冷精密空调及配套设施维护. 6; 机房风冷精密空调及配套设施维护; 1、服务范围：包含采购人单位佛子岭办公区机房23套风冷精密空调及其配套设施（如：冷媒铜管、开关阀门、主机钢架基座）。 2、服务内容：每日巡检、例行保养、故障维护（如：压缩机保养、阀门检查、气密性检查、水垢清除等）、故障处理、应急保障、耗材（滤网、皮带，耗材由中标人提供）更换等综合性运维服务，以及每季度不低于1次的室外机清洗，每月不低于1次的过滤网清洗，每日不低于2次的巡检工作，并由中标人负责应急空调租赁服务，同时提供原厂服务期内4次全保养，60次原厂维护。将相关情况在月度报告中呈现。; 一级维保、三级维护. A-1-4、机房基础设施水冷空调冷却水塔及其配套设施维保. 7; 机房水冷空调冷却水塔及其配套设施维护; 包含佛子岭路办公区机房水冷精密空调2套冷却水塔系统的日常巡检、例行保养、设备维护。 1、服务范围： (1)一期旧冷却水塔整体1套； (2)二期新冷却水塔整体1套； (3)冷却水塔板换2套； (4)水循环水泵8套； (5)冷却水塔监测软件1套； (6)冷却水塔其他配套设备（风机、手动蝶阀、电动蝶阀、压差阀、泄压阀、压力、温度、流量感应器、应急补水泵、补水箱、供电系统、管道系统）； (7)冷却水塔配套供电系统（12个配电箱）。 2、服务内容：包含每日巡检、主备水塔切换运行、设备与系统监测、故障处置、应急保障、性能优化、资料维护、备件更换等服务，专项维护设备例行保养、表面除锈防锈、机械设备补充润滑油、水塔水垢清理、故障阀门更换，并且服务期内提供2次水塔清洗服务，2次系统切换演练，同时提供水塔系统全面的系统运行图、阀门标记、管道标识等维护。同时服务期内提供1次冷却水塔除锈服务，包括冷却水塔塔面、管道及相应关键受力点、焊缝、螺栓连接处等的表面清理、除锈作业、清洁干燥、底漆涂装、面漆涂装、漆膜固化与检查等除锈工作。将相关情况在月度报告中呈现。; 二级维保、三级维护. A-1-5、机房UPS配电系统及其配套设施运维. 序号; 项目名称; 维护范围; 服务级别. 8; 机房UPS配电系统及其配套设施运维（1）-主机维保不含电池; 1、二级维保：包含采购人单位佛子岭办公区机房不同容量UPS 配电部件18套，其中：艾默生 800KVA 6套，KSTAR 120KVA 1套，艾默生 60KVA 1套，艾默生 30KVA 2套，科士达 30KVA 1套，雷乐士-MPT30 30KVA 1套，艾默生 10KVA 1套，艾默生 6KVA 3套。 2、三级维护设备包含：艾默生 16KVA 2套，电池共1726节,电池架60台，紫铜接地体1420.3米，镀锌电线管1400米，金属线槽558米。 3、在服务期限内（1）设备保修及备件替换服务。在服务期限内设备出现故障，服务商按照采购人要求使用备件及时更换。损坏件采购人留存或销毁，服务商不得带走；（2）每日巡检服务。每日检查设备运行状态，从而及时发现隐患或故障，确保设备安全、稳定运行。（3）电池更换及报废服务。服务商对采购人的电池更换及报废提供技术支持，必要时安排一线人员在现场协助处理。（4）应急技术处理服务。提供一线维护工程师在现场运维并提供技术支持服务；且为现场运维工作发生的重大事件提供技术支持服务，必要时安排二线人员前往现场协助处理。（5）故障配件（滤波电容、风扇、主板，配件由中标人提供）更换服务。 4、每月需要现场对UPS主机进行运行状况检查，每半年进行不少于1次的机房UPS充放电测试，每两月对不间断电源电池进行不低于1次的电压检查，每日对不间断电源电池进行1次巡检。 5、提供2名中级以上资质非驻场机房工程师。; 二级维保、三级维护. 9; 机房UPS配电系统及其配套设施运维（2）; 1、二级维保： （1）包含采购人单位佛子岭办公区各运维机房内的机柜电源列头柜28套； （2）输入、输出配电柜29套，楼层UPS配电箱28套，弱电间配电柜1套，消控室及1楼UPS机房市电配电柜2套，UPS机房市电配电柜3套，两路市电配电柜7套。 2、三级维护： (1)16KVA输入、输出配电柜2套，机房空调配电柜32套；两路市电配电柜1套。 (2)包含采购单位佛子岭办公区UPS配套的各类电源母线排（5000A,2500A,1500A,800A)1354米。 (3)弱电间配电箱58套，楼层配电箱电缆、500V电力电缆共计9500米，1KV YJV各型号电缆、接地网共29000米。 3、提供一线服务台值班人员2人,按采购人值班机制开展现场值班服务，并按采购人最新工作要求提供相关服务，协助采购人进行日常值班处理事务。提供呼叫管理、工单管理、档案、知识库收集、话务统计服务。; 二级维保、三级维护. 10; 热线系统; 在运维服务期内，提供1名话务员按采购人需求进行热线系统巡检、调试、话务数据统计等话务工作，并按采购人最新工作要求提供相关服务。; 提供驻场人员. A-1-6、综合布线系统运维. 序号; 项目名称; 维护范围; 服务级别. 11; 综合布线系统运维; 1、三级维保： （1）采购人单位佛子岭办公区各机房内的综合布线系统-综合布线系统：双绞线布线系统，包含六类24口非屏蔽空配线架466条，六类非屏蔽模块11184个，六类非屏蔽双绞线56425米，六类非屏蔽跳线RJ45-RJ452米 12008条。 （2）采购人单位佛子岭办公区各机房内的综合布线系统-综合布线系统：光纤布线系统，包含24口光纤配线架530条，LC耦合器915个，LC尾纤12720根，光纤跳线50/125μm 1978根，室内十二芯多模光纤43800米。 （3）包含50套楼宇综合布线系统配件：LC尾纤（50/125μm）7488根，LC尾纤（9/125μm）744根。 （4）包含50套楼宇综合布线系统配件：六类非屏蔽跳线RJ45-RJ452米为17886条，六类屏蔽跳线RJ45-RJ452米为3936条，光纤跳线（50/125μm）为1645根，光纤跳线（9/125μm）为64根）。 （5）包含50套楼宇综合布线系统配件：双口信息面板位18710个，室外三类25对大对数电缆为7432个，多功能地插为2167个，开放式配线架（3200门）1套，数字配线架4套，理线器50个。 2、按采购人需求提供厅机关范围内综合布线服务，并对现有综合布线进行故障检测、维修维护、线缆使用规范流程、综合布线标签粘贴等。按实际发生提交维护事件工单并录入运维服务平台。将相关情况在月度报告中呈现。 3、在运维服务期内，提供1名非驻场项目经理按采购人需求提供项目管理、流程管理、绩效考核、项目跟进把控、产出物等运维管理服务：（1）提供基础设施类运维资源性能优化、规划、文档整理汇报等服务；（2）提供须针对但不限于维护清单内的网络、虚拟化、机房等系统的建设提供规划咨询服务；（3）参与采购单位在建及新建与其服务范围内的系统相关联的子项目，配合相关工作；（4）提供二线支持服务。中标人必须按采购人第三方监理要求，收集与编制所属岗位的技术文档，并及时提交第三方监理审核。; 三级维护. 12; 机房楼层光缆运维; 服务范围：包含佛子岭机房楼层216芯多模万兆光缆纤芯与24芯单模万兆光缆纤芯，具体为： 1、F9-1至F9-2 48芯多模 2、F9-1至F10-1 24芯多模 3、F9-2至F10-1 24芯多模 4、F9-1至F15-1 24芯多模 5、F9-1至F22-1 24芯多模 6、F9-1至F22-2 24芯多模 7、F9-1至F14 24芯多模 8、F14至F22-1 12芯多模 9、F14至F22-2 12芯多模 10、F9-1至负一楼机房 24芯单模 服务要求：按采购人需求提供厅机关范围内综合布线服务，并对现有综合布线进行故障检测、维修维护、线缆使用规范流程、综合布线标签粘贴等。按实际发生提交维护事件工单并录入运维服务平台。将相关情况在月度报告中呈现。; 二级维保. A-2-1、基础网络维护. 序号; 项目名称; 维护范围; 服务级别. 13; 基础设施维护服务—网络维护; 服务范围： 1、一级维保： 网络设备：NE40E-X8A 8台，S12708 2台，CE12808 2台，S7706 4台，CE12808 4台（序列号：210235621110EC000037、210235621110EC000038、210235621210J6000003、210235621210J6000004），osn1800波分设备 2套。 2、二级维保： 交换机21台，万兆汇聚交换机11台。 3、三级维护： （1）千兆接入交换机34台； （2）包含佛子岭办公区和黄茅坪租赁机房网络与安全设备，共计263台。服务要求： 1、除以上服务清单设备外，根据采购单位实际工作，需要新增网络接入专项业务，供应商需提供40次的网络接入及配置技术支持服务。均须作为非工作日现场值班人员参与采购单位运维中心日常值班。 2、提供区厅网络运维保障，各类型网络的技术支持、故障处理、配置修改、隐患排查、架构优化、配置优化、配置检查、耗材（千兆光模块、千兆光收发器，耗材由中标人提供）替换与定期备份及设备巡检等服务，其中巡检服务包含每日巡检、每月巡检、每季度巡检，在每年运维期结束前提供年度运维报告；熟练运用各种平台工具对链路状态、流量状态等情况进行巡检,发现异常及时上报；按采购人要求绘制、完善网络拓扑图；负责PDT网络调试、巡检、故障处置等技术支持工作；提供3名网络维护工程师，按采购人值班机制开展驻场服务，并按采购人最新工作要求提供相关服务。将相关情况在月度报告中呈现。3、此外对信息网设备提供热线服务、远程问题处理、在线技术支持、备件先行、现场问题处理、软件更新授权、软件版本更新和升级许可、软件现场支持服务、版本推送及软件升级支持服务、日常业务开通、配置服务、故障分析定位和处理、每日巡检、网络优化、网络保障、网络业务办理、文档产出等维护服务，并配合采购人要求，提供网络参数指标优化及文档整理服务。; 一级维保、二级维保、三级维护、提供驻场人员. A-2-2、KXWA业务专网系统硬件维护. 序号; 项目名称; 维护范围; 服务级别. 14; KXWA业务专网系统硬件维护; 服务范围：1.交换机：10台；2.路由交换机：2台；服务要求：1、每日提供不少于1次的整体网络与设备健康状况巡检，每季度对维护设备进行检查，对KXWA业务专网提供二线技术支持服务以及负责对一级的KXWA业务网络设备提供故障处理服务。并严格按照服务要求针对此项网络提交相关运维报告。按采购人要求在非工作日安排专人值守，提供技术保障。2、提供1名KXWA业务专网运维工程师和1名非驻场KXWA业务专网运维工程师，按采购人值班机制开展驻场服务，并按采购人最新工作要求提供相关服务。; 二级维保. A-2-3、网络信息系统设备维保服务. 序号; 项目名称; 维护范围; 服务级别. 15; 网络信息系统存储交换机设备维保; 提供4台存储交换机9148及2台MDS9396的维保：在服务期限内（1）设备保修及备件替换服务。在服务期限内设备出现故障，中标人按照采购人要求使用备件及时更换。损坏件采购人留存或销毁，中标人不得带走；（2）每季度巡检服务。每季度检查设备运行状态，从而及时发现隐患或故障，确保设备安全、稳定运行。（3）应急技术处理服务。提供一线维护工程师在现场运维并提供技术支持服务；且为现场运维工作发生的事件提供技术支持服务，必要时安排二线人员前往现场协助处理。; 一级维保. 16; 光纤交换机第三方维保服务; 提供2台OceanStor SNS2248光交机第三方维保： 1、备件保修服务。在服务期限内设备出现故障，中标人按照采购人要求及时更换。损坏件采购人留存或销毁，中标人不得带走； 2、每季度巡检服务。每季度检查设备运行状态，从而及时发现隐患或故障，确保设备安全、稳定运行。 3、应急技术处理服务。提供一线维护工程师在现场运维并提供技术支持服务；且为现场运维工作发生的事件提供技术支持服务，必要时安排二线人员前往现场协助处理。; 二级维保. 17; 网络设备一级维保服务; 服务范围：对以下设备提供一级维保服务： （1）路由器：NE20E-S4 1台； （2）DNS：ZDNS T5100X 2台； （3）负载均衡：AD-4000 2台； （4）2套OSN1800 设备扩容板卡； （5）网络交换机：S12508X-AF 2台； （6）网络汇聚交换机：CE6851 2台。 服务要求：（1）电话技术支持7×24实时响应；（2）提供7×24小时不间断的远程故障分析与处理；（3）提供在线技术支持；（4）提供软件修正补丁；（5）提供备件先行服务；（6）现场工程师硬件更换服务； （7）如遇到通过远程技术支持不能有效解决的设备问题，技术支持工程师按服务响应等级要求及时到达现场，协助进行现场故障诊断, 制定故障恢复方案并现场排除故障；（8）每季度1次设备健康检查及原厂网络巡检服务。包含数据配置、运行状态等各项内容进行检查和分析，发现设备运行中存在的问题和潜在风险，并对检查结果进行总结报告并提出相应的措施，保障采购人的网络安全、高效运行。（9）维保期间，采购人可能不定期向中标人进行问题咨询，在中标人无法解答的情况下，需协调原厂工程师解决业主咨询的问题。; 一级维保. 18; 网络流量分析与管控系统维保服务; 提供1套网络流量分析与管控系统的维保服务： 维护内容： 1、设备保修及备件替换服务。在服务期内设备出现故障，中标人按照采购人要求使用备件及时更换。损坏件采购人留存或销毁，中标人不得带走； 2、每季度巡检服务。每季度检查设备运行状态，从而及时发现隐患或故障，确保设备安全，稳定运行。 3、应急技术处理服务。包括为现场运维工作发生的事件提供技术支持服务，必要时安排二线人员前往现场协助处理。; 二级维保. A-2-4、网管设备维保服务. 19; 网管系统维护; 提供网管系统维保及FK专网网络设备的维护服务： 维护内容： 1、网管系统设备保修及备件替换服务。在服务期内设备出现故障，中标人按照采购人要求使用备件及时更换。损坏件采购人留存或销毁，中标人不得带走； 2、在运维服务期内，按采购人需求进行网管系统及FK专网网络设备巡检、调试、故障处置等技术支持等工作。 3、每季度巡检服务。包括每季度检查设备运行状态，从而及时发现隐患或故障，确保设备安全，稳定运行。 4、应急技术处理服务。包括为现场运维工作发生的事件提供技术支持服务，必要时安排二线人员前往现场协助处理。; 一级维保. A-3-1、主机、存储维护. 序号; 项目名称; 维护范围; 服务级别. 20; 业务系统软件维护服务—主机、存储三级维护; 主机、存储维护：（1）系统主机维护：刀片、机架式、小机设备，共计895台。（2）存储维护：包含存储设备（含存储交换机），共计25套。（2）提供2名主机、存储维护工程师，按现场实际工作需要提供值班及备勤服务，并按采购人最新工作要求提供相关服务。（3）按以下要求提供服务： 1）提供每日巡检服务：对设备的运行状态、性能参数、运行日志等进行检查，并提供巡检报告。 2）技术支持服务：设备运行出现告警或故障时，对故障进行定位和解决，直至恢复正常；如故障硬件需要更换，则由中标人负责采购和更换。 3）设备微码升级：在遇到设备微码需要升级到新版本时，要在不影响系统正常运行的前提下提供升级服务。 4）技术咨询服务：提供技术咨询服务，解答管理人员的技术疑问。 5）系统升级服务：需要升级服务器硬件和业务系统时，协助完成升级工作，包括安装操作系统、划分阵列存储等相关工作。 6）存储应急备份服务：由中标人提供一套应急集中存储设备（国产自主品牌、双控制器（256G以上缓存）、配置8个以上16G FC光口、4个以上10G 以太网光口、150T以上SAS盘空间、支持RAID5/RAID6），该存储设备为中标人所有，用于在采购人存储设备故障期间应急保障业务连续性，支撑业务快速回复访问，确保业务数据不丢失。 7）服务方式 根据实际情况需要提供现场故障排除、远程故障诊断、热线电话或邮件技术支持三种服务方式。其中远程故障诊断需要在征得采购人同意的情况下进行，并要保证远程接入网络的安全。 中标人派驻工程师按采购人要求在非工作日时间提供现场支持服务。; 三级维护、提供驻场人员. 21; 业务系统软件维护服务—主机、存储二级维保; 服务范围： （1）维护各业务部门系统不少于141台主机的维护服务。 （2）提供13套磁盘阵列(存储)、交换机和8台网络设备、2台防火墙和其它安全设备的第三方维保服务 （3）提供对采购单位机房存储及服务器设备维保服务。包含2台存储；15台服务器；1台安全设备；1台UPS设备。 （4）对ZZZX机房小型机及服务器设备硬件系统进行运行维护、故障排除、巡检服务,保障设备安全平稳运行,维护型号：IBM X3850M2、IBM X3550M3、IBM X3550M4、IBM X3850X5、IBM X3650M4、IBM POWER740、IBM V7000、EXP 810、DS4300，共16台设备。 （5）对CRJ设备进行运行维护，包含1套E9000 Chassis刀箱（配置4台CH242 V3刀片服务器、3台CH222 V3刀片服务器、2台 CH121刀片服务器），一台RH2288 V3服务器，YZT系统生产环境服务器（配置2台RH2288 V3服务器、1套OceanStor 5500 V3存储、2台OceanStor SNS2124 SAN交换机、2台S5720-52X-LI-AC网络交换机），旧库运行环境服务器1套E9000 Chassis刀箱（配置5台 CH240刀片服务器、4台 CH121刀片服务器），应用PC服务器（配置6台RH2288 V3服务器、2台RD540服务器，1台DL580G5 服务器，2台DL580G7服务器，2台ML570服务器），负载均衡设备及应用（配置2台负载均衡AD-6000-L设备），容灾服务器（配置1台RH2288 V3服务器及5500 V3存储阵列），容灾（配置1台RH2288 V3服务器及5500 V3存储阵列），一套5500 V3存储阵列，业务库、电子档案库备份（配置1套备份系统及一台RH5288 V3备份服务器），测试库（配置1台RH2288 V3服务器及5500 V3存储阵列），应用服务器虚拟化平台：共64台虚拟机。 服务要求： （1）提供1名非驻场主机维护岗和1名驻场基础设施维护服务项目助理，按实际工作需要提供值班及备勤服务，并按采购人最新工作要求提供相关服务。 （2）按以下要求提供服务： 1）提供每日、每季度巡检服务：对设备的运行状态、性能参数、运行日志等进行检查，并提供巡检报告。 2）技术支持服务：设备运行出现告警或故障时，对故障进行定位和解决，直至恢复正常；如故障硬件需要更换，则由中标人负责采购和更换。 3）设备微码升级：在遇到设备微码需要升级到新版本时，要在不影响系统正常运行的前提下提供升级服务。 4）技术咨询服务：提供技术咨询服务，解答技术疑问。 5）系统升级服务：需要升级服务器硬件和业务系统时，协助完成升级工作，包括安装操作系统、划分阵列存储等相关工作。 6）服务方式 根据实际情况需要提供现场故障排除、远程故障诊断、热线电话或邮件技术支持三种服务方式。其中远程故障诊断需要在征得采购人同意的情况下进行，并要保证远程接入网络的安全。 中标人派驻不少于1名工程师，按采购人要求在非工作日提供现场支持服务。 7）提供阶段性报告服务 服务期内提供两份《阶段服务总结》及《阶段服务清单》，安排设备技术专家，对服务清单设备进行一次预防性维护分析服务，对硬件设备及操作系统进行底层参数、系统日志等进行分析，并提交分析报告。《阶段服务总结》内容包括但不限于： 1.服务情况的总结：对上个阶段的设备整体运行情况进行总结，评估每次维保行为的效果，总结分析遗留问题处理情况 。 2.重大故障分析报告：对故障的发生原因、处理过程和处理结果进行详细说明，并给出预防该类故障再次发生的建议。 3.故障概率、趋势分析。 4.计划执行分析：分析维保计划执行情况，对计划未执行项或未按时执行项进行原因分析，分析隐含问题，当出现服务质量问题及不符合约定的情况时，提出分析报告和整改措施。 5.问题分析：对维保过程中出现的未曾预见的问题及时分析总结，给出问题解决建议。 6.设备配置项的详细统计列表清单：包括但不限于主机各逻辑分区的资源配置情况，存储资源的划分情况等。 8）检查操作系统、CPU、内存、磁盘、网络等的使用情况，通过查看系统日志等方式分析判断系统的运行状况，记录异常信息，分析判断可能的故障原因，及时修复处理。根据采购人的要求，按时完成新增物理服务器和虚拟机安装、各类服务器的操作系统重装，包括校时、防病毒、Office、FTP、等基本软件的安装及配置。系统维护，修复各应用系统bug，并对部分功能进行微小调整。停机维护等。 9）提供日常设备巡检养护、提供故障部件及更换服务、应急响应服务。; 二级维保. 22; 业务系统软件维护服务—设备第三方维保服务; 第三方维保： （1） 1套VNX 5500设备（序列号：FCN00130500237）配置包括：2个存储控制器、2个4*1GB Base_T端口的IP模块、8个光纤主机接口、1个SAS磁盘柜、4块300GB SAS磁盘、3个SATA磁盘扩展柜、45块 3TB 7200转 SATA硬盘；（2）1套VNX 5700设备(序列号：CKM00131800069)配置包括：2个存储控制器、2个4*1GB Base_T端口的IP模块、8个光纤主机接口、2个SAS磁盘柜、24块600GB SAS磁盘、11个SATA磁盘扩展柜、162块 3TB 7200转 SATA硬盘；（3）1套HUS150设备(序列号：93010649)配置包括：双控制器、1个高密度扩展柜、16个普通扩展柜、56个3TB SATA硬盘、48个600G SAS硬盘、48个1.2T SAS硬盘、74个300G SAS硬盘、22个4T SATA硬盘、27个900G SAS；（4）为一线维护工程师在现场运维工作中遇到的无法解决的技术问题提供技术支持服务；且为现场运维工作发生的事件提供技术支持服务，必要时安排人员前往现场协助处理；（5）提供技术支持、备件保修、每季度巡检、应急技术处理等服务,承诺损坏存储设备由采购人留存或销毁，中标人不得带走。; 二级维保. 23; 存储系统设备维保服务; 提供1台HUS150存储(序列号：93010700)、1台VMAX10K存储(序列号：CN498700525)、2台MDS9506存储交换机(序列号：FOX1646GHUU、FOX1646GHTW)、1套OceanStor 5500 V5存储（序列号：2102351QJY9WJB800008）、1套MS5520 存储（序列号：40861015）、1套MS5580G2存储（1001020192118B000008）设备一级维保及1套OceanStor 5800 V3存储[包含1个扩容SAS磁盘（SN:210235980610HC000989）、1个扩容NL-SAS扩展柜（SN:210235980810HC000294）、1个控制框（SN：210235982510H9000004）]设备二级维保： （1）设备保修及备件替换服务。在服务期限内设备出现故障，中标人按照采购人要求使用备件及时更换。损坏件采购人留存或销毁，中标人不得带走；（2）每季度巡检服务。每季度检查设备运行状态，从而及时发现隐患或故障，确保设备安全、稳定运行。（3）应急技术处理服务。为现场运维工作发生的事件提供技术支持服务，必要时安排二线人员前往现场协助处理。; 一级、二级维保. 24; VPLEX存储虚拟化网关设备维保服务; 提供2台VPLEX存储虚拟化网关维保：（1）设备保修及备件替换服务。在服务期限内设备出现故障，中标人按照采购人要求使用备件及时更换。损坏件采购人留存或销毁，中标人不得带走；（2）每季度巡检服务。每季度检查设备运行状态，从而及时发现隐患或故障，确保设备安全、稳定运行。（3）应急技术处理服务。提供一线维护工程师在现场运维并提供技术支持服务；且为现场运维工作发生的事件提供技术支持服务，必要时安排二线人员前往现场协助处理。; 二级维保. 25; VNX5500维护服务; 提供1台VNX5500（序列号CKM00132800655）维护服务： 1、备件保修服务。在服务期限内设备出现故障，中标人按照采购人要求及时更换。损坏件采购人留存或销毁，中标人不得带走； 2、每季度巡检服务。每季度检查设备运行状态，从而及时发现隐患或故障，确保设备安全、稳定运行。 3、应急技术处理服务。提供一线维护工程师在现场运维并提供技术支持服务；且为现场运维工作发生的事件提供技术支持服务，必要时安排二线人员前往现场协助处理。; 三级维护. A-3-2、虚拟化维护. 序号; 项目名称; 维护范围; 服务级别. 26; 基础设施维护服务—虚拟化平台维护; 服务范围：虚拟化平台维护：包含资源池XT_Prod01、XT_Prod02、XT_Prod03、XT_Prod04、DX_Prod05、DX_YWterm6个集群，涉及物理CPU 162个，物理内存 32.716TB，存储282.08TB。 服务要求：1、提供1名虚拟化平台维护工程师和1名非驻场虚拟化平台维护工程师，按现场实际工作需要提供值班及备勤服务，按采购人要求提供相关文档报告，并按采购人最新工作要求提供相关服务。2、VMware vSphere 软件的安装、升级和维护；3、VMware高可用、监测、备份、迁移等功能维护；4、物理服务器通过P2V迁移到虚拟机上的实施与维护；5、VMware虚拟化主机加入云平台；6、VMware模版和虚拟机管理；7、虚拟机、虚拟网络及共享存储的部署、变更和故障处理；8、负责虚拟化资源与性能管理；9、平台资源回收与划分、故障处置，优化升级，资源扩容，资源申请流程梳理；10、协助采购人对Windows server系统优化及故障排查；11、协助采购人对Linux系统优化及故障排查；12、每日通过VMware vSphere平台进行巡检，确保虚拟化平台的稳定、可靠；每周1次虚拟化平台《IT基础资源底数统计》； 每月1次对虚拟化平台运行状况进行综合分析并提交形成详细的虚拟化平台月度报告；每季度1次虚拟化平台运行状况进行综合分析并提交形成详细的虚拟化平台季度报告。每年1次虚拟化平台运行状况进行综合分析并提交形成详细的虚拟化平台年度报告。; 提供驻场人员. A-3-3、数据库及备份服务. 序号; 项目名称; 维护范围; 服务级别. 27; 业务系统软件维护服务—数据库维护及备份服务; 服务范围：（1）数据库维护：包含厅机关信息系统数据库共计46套70个节点维护。（2）为其他业务部门托管系统共计36套数据库提供技术支持。（3）为系统提供数据备份服务。（4）维护ZAZD数据库。（5）维护业务库、电子档案库容灾，使用技术与数据库进行数据同步。定期对容灾库进行巡检，检查数据同步情况、文件系统使用情况、可用空间、检查数据文件系统oradata使用情况，归档日志是否未及时清理，对巡检发现的故障问题进行处理，确保正常稳定运行。（6）维护业务库备份、电子档案库备份、使用备份系统，利用技术实现对数据库的备份。按采购人要求对数据库备份进行巡检，检查备份情况，是否按备份策略成功完成（数据全库备份一周一次，归档日志备份六小时一次），对巡检发现的故障问题进行处理，确保恢复正常。（7）对CRJ数据库提供日常维护及相关业务数据的上传、下载、监测、应急服务，包含业务数据库、电子档案数据库、旧版CRJ管理系统数据库。 服务要求： （1）数据库维护服务： 1）负责数据库的安装、配置、优化、监测、备份、补丁安装、系统版本升级等工作，定期巡检，并提交相关报告； 2）现场技术支持：包括数据库紧急救援服务，如出现数据库故障，须按照采购人要求到现场解决问题； 3）提供数据库系统在采购人基础架构技术支持，提供采购人基础架构升级改造的数据库系统现场技术支持。 （2）数据备份服务： 1）备份恢复：提供数据备份恢复服务，对突发故障导致的数据丢失，须协助采购人进行数据恢复。①协助采购人建立备份恢复制度和流程并有效执行；②针对系统/应用软件程序、补丁、配置参数以及业务数据等进行及时有效备份；③服务期内4次进行备份数据测试以及恢复测试，以确保其可用性。 2）负责备份系统的规划部署和日常备份系统监测工作。每月1次对数据库系统运行状况进行综合分析并提交形成详细的健康分析报告（月报）与作业规范指导书（月报）。 （3）为存储数据提供日常备份及维护工作： 1）对接采购人各个业务系统的备份情况（数据库、虚拟机、文件系统），根据各业务部门的备份需求，评估、制定合理的备份方式、备份策略，进行数据备份工作。 2）根据现有的备份存储环境架构，优化备份策略，充分、合理的利用资源。 3）管理、维护、巡检备份系统，确保系统各服务器运行正常，发现告警时及时处理。 4）每日巡检和记录。记录备份失败的策略，处理备份失败的策略。 （4）提供1名数据库工程师、1名非驻场数据库工程师和1名运维审计系统数据库工程师，按现场实际工作需要提供值班及备勤服务，并按采购人最新工作要求提供相关服务。; 提供驻场人员. 28; 数据备份及备份系统专家服务; 备份系统服务： 1、为采购人单位现有备份系统提供备份维护与故障处理服务。服务内容为系统技术支持(包括主服务器、介质服务器、备份客户端、数据库备份代理、虚拟化备份等)、备份策略咨询、健康检查、故障定位与排查等备份系统相关技术支持； 2、技术支持和响应方式：服务期内提供不少于40人天的备份系统专家技术支持和故障处理服务； 3、现场故障处理人员需具有备份软件相关专业资格认证。; 三级维护. A-4、厅机关基础设施安防保障服务. 序号; 项目名称; 维护范围; 服务级别. 29; 佛子岭办公区智能化安防系统设备（1）; 服务范围： 1、二级维保： （1）安防综合系统-消费子系统：服务器1套、管理工作站1套，消费翼型闸机5套，读卡器1台。 （2）安防综合系统-巡更子系统：管理工作站1套、巡更通讯底座1个，手持巡更棒2个，巡更点位26个。 （3）安防综合系统-RQBJ子系统： 1号楼共计管理工作站3套，通讯主机3台，紧急按钮2个，八防区模块85个，前端探测器290个。 2号楼共计紧急按钮1个，八防区模块1个，前端探测器3个。 3号楼独立系统共计：管理工作站1套，通讯主机1台，紧急按钮2个，八防区模块26个，前端探测器98个。 5号楼独立系统共计：管理工作站1套，通讯主机1台，八防区模块17个，前端探测器64个。 （4）安防综合系统-门禁子系统： 1号楼系统设备共计：服务器1套，管理工作站4套，接入控制器38套（含电源、安装箱、控制器），现场控制器859套（含电源、安装箱、控制器），读卡器928个，出门按钮790个，门禁电子锁947把（含电插锁、磁力锁），指纹识别单元12套。 2号楼系统设备共计：接入控制器1套（含电源、安装箱、控制器），现场控制器24套（含电源、安装箱、控制器），读卡器30个，出门按钮18个，门禁电子锁40把（含电插锁、磁力锁）。 3号楼系统设备共计：管理工作站1套，接入控制器16套（含电源、安装箱、控制器），现场控制器237套（含电源、安装箱、控制器），读卡器221个，出门按钮234个，门禁电子锁249把（含电插锁、磁力锁），指纹识别单元22套，虹膜识别单元4套，虹膜管理服务器1套。 4号楼系统设备共计：管理工作站1套，接入控制器2套（含电源、安装箱、控制器），现场控制器11套（含电源、安装箱、控制器），读卡器10个，出门按钮10个，门禁电子锁11把（含电插锁、磁力锁），指纹识别单元1套。 5号楼系统设备共计：管理工作站1套，接入控制器1套（含电源、安装箱、控制器），现场控制器11套（含电源、安装箱、控制器），读卡器22个，门禁电子锁11把（含电插锁、磁力锁）。 防尾随闸门（11层机房）：4套。 在服务期限内提供（1）备件保修服务。在服务期限内设备出现故障，中标人按照采购人要求及时更换。损坏件采购人留存或销毁，中标人不得带走；（2）每日巡检服务。每日检查设备运行状态，从而及时发现隐患或故障，确保设备安全、稳定运行。（3）应急技术处理服务。提供一线维护工程师在现场运维并提供技术支持服务；且为现场运维工作发生的事件提供技术支持服务，必要时安排二线人员前往现场协助处理。 2、三级维护： 安防综合系统-消费子系统：卧式型消费机终端21台，写卡器1台，光收发设备3套，室外单模光纤1项，布放六类非屏蔽4对双绞线1项。 服务要求： - 完成每日巡检、故障排查、故障检修，运维的事件单在运维平台中呈现。按实际需求开展演练保障、系统压力测试、技术咨询、技术协助等运维服务； - 按采购人要求在非工作日提供保障服务； 3、对二级维保设备在服务期限内提供（1）备件保修服务。在服务期限内设备出现故障，服务商按照采购人要求及时更换。损坏件采购人留存或销毁，服务商不得带走；（2）每日巡检服务。每日检查设备运行状态，从而及时发现隐患或故障，确保设备安全、稳定运行。（3）应急技术处理服务。提供一线维护工程师在现场运维并提供技术支持服务；且为现场运维工作发生的事件提供技术支持服务，必要时安排二线人员前往现场协助处理。 4、提供1名项目助理（非驻场）按现场实际工作需要提供值班及备勤服务，并按采购人最新工作要求提供相关服务。; 二级维保、三级维护、提供驻场人员. 30; 佛子岭办公区智能化安防系统设备（2）; 服务范围： 1、二级维保：安防综合系统-大屏发布子系统：管理工作站1台。 2、三级维护：安防综合系统-大屏发布子系统：大屏控制器1台，控制模块4块，显示屏屏体15平米，音视频信号收发器1台，视频管理服务器4块，屏体框架1台，LED屏1平米。 服务要求： 1、完成每日巡检、故障排查、故障检修，运维的事件单在运维平台中呈现。按实际需求开展演练保障、系统压力测试、技术咨询、技术协助等运维服务； 2、按采购人要求在非工作日提供保障服务； 3、对二级维保设备在服务期限内提供（1）备件保修服务。在服务期限内设备出现故障，服务商按照采购人要求及时更换。损坏件采购人留存或销毁，服务商不得带走；（2）每日巡检服务。每日检查设备运行状态，从而及时发现隐患或故障，确保设备安全、稳定运行。（3）应急技术处理服务。提供一线维护工程师在现场运维并提供技术支持服务；且为现场运维工作发生的事件提供技术支持服务，必要时安排二线人员前往现场协助处理。; 二级维保、三级维护. 31; 佛子岭办公区智能化安防系统设备（3）; 服务范围： 1、二级维保：安防综合系统-KSDJ子系统：分机15台，门口机12台。 2、三级维护： 数码门口机2台，配电电源4个。 服务要求： 1、完成每日巡检、故障排查、故障检修，运维的事件单在运维平台中呈现。按实际需求开展演练保障、系统压力测试、技术咨询、技术协助等运维服务； 2、按采购人要求在非工作日提供保障服务； 3、对二级维保设备在服务期限内提供（1）备件保修服务。在服务期限内设备出现故障，服务商按照采购人要求及时更换。损坏件采购人留存或销毁，服务商不得带走；（2）每日巡检服务。每日检查设备运行状态，从而及时发现隐患或故障，确保设备安全、稳定运行。（3）应急技术处理服务。提供一线维护工程师在现场运维并提供技术支持服务；且为现场运维工作发生的事件提供技术支持服务，必要时安排二线人员前往现场协助处理。; 二级维保、三级维护. 32; 佛子岭办公区智能化安防系统设备（4）; 服务范围： 安防综合系统-SPJK子系统： 1号楼：SPJK平台2套，存储阵列设备17套（含320块2T硬盘），管理工作站3套（含电源、显示器、键盘鼠标等），视频解码器1套（含24块高清解码板卡），大屏拼接处理器1套，42寸拼接配24块（含高清线、电源线等），半球116台，枪机35台，一体化快球5台，供电电源56个。 2号楼：半球20台；枪机3台；宽动态快球6台，供电电源5个。 3号楼：SPJK平台1套，管理工作站1套（含电源、显示器、键盘鼠标等），视频解码器1套（含6块高清解码板卡），32寸拼接配6块（含高清线、电源线等），半球86台，供电电源13个。2楼制证中心：管理工作站1套（含电源、显示器、键盘鼠标等），NVR4套（含32块2T存储硬盘），半球63台，供电电源8个。5楼CRJ：管理工作站1套（含电源、显示器、键盘鼠标等），NVR1套（含8块2T硬盘），半球9台，供电电源1个。 4号楼：存储阵列设备1套（含16块2T硬盘），管理工作站1套（含电源、显示器、键盘鼠标等），视频解码器1套（含6块高清解码板卡），大屏拼接处理器1套，32寸拼接配6块（含高清线、电源线等），半球23台，枪机7台，一体化快球1台，供电电源7个。 机房监测：SPJK平台1套，存储阵列设备3套（含36块2T硬盘），管理工作站1套（含电源、显示器、键盘鼠标等），视频解码器1套（含6块高清解码板卡），半球34台，枪机26台，电源变压器8个。 5号楼：高清红外夜视摄像机12只、8口千兆交换机3台。 服务要求： 1、完成每日巡检、故障排查、故障检修，运维的事件单在运维平台中呈现。按实际需求开展演练保障、系统压力测试、技术咨询、技术协助等运维服务； 2、按采购人要求在非工作日提供保障服务； 3、在服务期限内提供（1）备件保修服务。在服务期限内设备出现故障，服务商按照采购人要求及时更换。损坏件采购人留存或销毁，服务商不得带走；（2）每日巡检服务。每日检查设备运行状态，从而及时发现隐患或故障，确保设备安全、稳定运行。（3）应急技术处理服务。提供一线维护工程师在现场运维并提供技术支持服务；且为现场运维工作发生的事件提供技术支持服务，必要时安排二线人员前往现场协助处理。 4、提供1名安防维护工程师（驻场），按现场实际工作需要提供值班及备勤服务，并按采购人最新工作要求提供相关服务。; 二级维保、提供驻场人员. 33; 佛子岭办公区智能化安防系统设备（5）; 服务范围： 安防综合系统-网络子系统：交换机1台，汇集交换机1台，二层接入交换机55台，网络光模块112个。 服务要求： 1、完成每日巡检、故障排查、故障检修，运维的事件单在运维平台中呈现。按实际需求开展演练保障、系统压力测试、技术咨询、技术协助等运维服务； 2、按采购人要求在非工作日提供保障服务； 3、在服务期限内提供（1）备件保修服务。在服务期限内设备出现故障，服务商按照采购人要求及时更换。损坏件采购人留存或销毁，服务商不得带走；（2）每日巡检服务。每日检查设备运行状态，从而及时发现隐患或故障，确保设备安全、稳定运行。（3）应急技术处理服务。提供一线维护工程师在现场运维并提供技术支持服务；且为现场运维工作发生的事件提供技术支持服务，必要时安排二线人员前往现场协助处理。 4、提供1名安防网络维护工程师（驻场），按现场实际工作需要提供值班及备勤服务，并按采购人最新工作要求提供相关服务。; 二级维保. 34; 佛子岭办公区智能化安防系统设备（6）; 服务范围： 1、安防综合系统-综合布线子系统：6芯线缆不少于26400米，2芯线缆不少于40770米，电源线不少于50560米，铜芯护套软线不少于12500米。 2、ZBCKSPJK系统：高清红外夜视摄像机12只、8口千兆交换机3台、24V交流电源装置12个等设备。在服务期限内（1）备件保修服务。在服务期限内设备出现故障，中标人按照采购人要求及时更换。损坏件采购人留存或销毁，中标人不得带走；（2）每日巡检服务。每日检查设备运行状态，从而及时发现隐患或故障，确保设备安全、稳定运行。（3）应急技术处理服务。提供一线维护工程师在现场运维并提供技术支持服务；且为现场运维工作发生的事件提供技术支持服务，必要时安排二线人员前往现场协助处理。 3、JYWH楼宇出入口控制设备：现场门禁控制器4套、多模读卡器4套、单门磁力锁2套、双门磁力锁2套、现场控制器标准安装箱4套，相关电源线、信号线线缆282米等配套设备。 4、负一层机房SPJK设备：高清红外夜视摄像机720P 31台、24口千兆交换机2台、光模块4个、12V20A直流电源装置10套，相关电源线、信号线线缆2500米。 5、楼宇出入口控制设备：现场门禁控制器14台、现场控制器标准安装箱14台、多模读卡器26个、双门磁力锁12个、电插锁4个，相关电源线、信号线线缆2234米等配套设备。 6、机房SPJK设备：IP磁盘存储阵列3台、中心管理平台1台。 7、采购人单位佛子岭办公区技术大楼1505运维中心设备：55寸液晶拼接屏12套，多屏拼接处理器1套，拼接屏定制支架1套，千兆交换机5（维护清单中数目为4）台，百兆交换机4台，DVI网传设备4台，网络硬盘录像机1台，半球摄像机7台，门禁控制一体机2套，防盗报警主机1套，红外探测器6台，42U机柜1台，有线电话4台。 8、采购人单位佛子岭办公区技术大楼1514运维中心设备：投影机1台，电动幕布、吊架1套，55寸智能显示器4台，45寸智能显示器3台，显示器液压前维护支架7台，主扩音箱2套，功放1台，调音台1台，无线手持话筒1台，视频专网电脑2台，吸尘器1台，扁平化系统工作站2台，黑白数码复印机1台，宣传资料打印机3台，可控挂式恒温水箱1台，服务器专用铭牌打印机2台，多媒体信息插座1套，HDMI信号线50米，VGA信号线50米，HDMI跳线7条，3米VGA信号跳线7条，3米USB3.0延长线7条，2芯音响线100米，75寸交互式电子白板1台，电子白板触摸笔2支，电子白板无线传屏器1个。 服务要求： 1、完成每日巡检、故障排查、故障检修，运维的事件单在运维平台中呈现。按实际需求开展演练保障、系统压力测试、技术咨询、技术协助等运维服务； 2、按采购人要求在非工作日提供保障服务； 3、在服务期限内提供（1）备件保修服务。在服务期限内设备出现故障，服务商按照采购人要求及时更换。损坏件采购人留存或销毁，服务商不得带走；（2）每日巡检服务。每日检查设备运行状态，从而及时发现隐患或故障，确保设备安全、稳定运行。（3）应急技术处理服务。提供一线维护工程师在现场运维并提供技术支持服务；且为现场运维工作发生的事件提供技术支持服务，必要时安排二线人员前往现场协助处理。; 二级维保. 35; 新区-厅CLGSPJK系统软、硬件维护; 服务范围： 1、二级维保： 24口千兆交换机，立式机柜 2、三级维护： 高清防暴半球型网络摄像机18台，高清红外枪型摄像机5台，高清高速红外球型网络摄像机4台，控制电脑cpu：i3/2G内存/500G硬盘/千兆网卡/19'LED 1台，网络硬盘录像机3台。 服务要求： 1、完成每日巡检、故障排查、故障检修，运维的事件单在运维平台中呈现。按实际需求开展演练保障、系统压力测试、技术咨询、技术协助等运维服务； 2、按采购人要求在非工作日提供保障服务； 3、对二级维保设备在服务期限内提供（1）备件保修服务。在服务期限内设备出现故障，服务商按照采购人要求及时更换。损坏件采购人留存或销毁，服务商不得带走；（2）每日巡检服务。每日检查设备运行状态，从而及时发现隐患或故障，确保设备安全、稳定运行。（3）应急技术处理服务。提供一线维护工程师在现场运维并提供技术支持服务；且为现场运维工作发生的事件提供技术支持服务，必要时安排二线人员前往现场协助处理。; 二级维保、三级维护. 36; 设备二级维保服务; 服务范围： 68台高清枪型摄像机、8台高清半球摄像机、3台存储阵列、4台高清球机摄像机、76个摄像机电源、24套门磁信号开关设备维保服务。 服务要求： 1、完成每日巡检、故障排查、故障检修，运维的事件单在运维平台中呈现。按实际需求开展演练保障、系统压力测试、技术咨询、技术协助等运维服务； 2、按采购人要求在非工作日提供保障服务； 3、在服务期限内提供（1）备件保修服务。在服务期限内设备出现故障，服务商按照采购人要求及时更换。损坏件采购人留存或销毁，服务商不得带走；（2）每日巡检服务。每日检查设备运行状态，从而及时发现隐患或故障，确保设备安全、稳定运行。（3）应急技术处理服务。提供一线维护工程师在现场运维并提供技术支持服务；且为现场运维工作发生的事件提供技术支持服务，必要时安排二线人员前往现场协助处理。; 二级维保. A-5-1、运维调度维护. 序号; 项目名称; 维护范围; 服务级别. 37; 运行调度管理技术支持; 本次采购为运维服务采购，采购的服务项为运行调度管理技术支持服务（包括1名JJZD驻场调度、4名厅机关驻场调度驻场服务及1名非驻场项目助理）。服务内容主要为： 1、驻场值班服务：佛子岭路办公区提供7*24小时值班服务及专业坐席服务，记录值班信息；JJZD分中心5*8小时值班服务，记录值班信息； 2、设备与系统巡检：利用现场巡检工具，对设备及其附属软件、系统、平台、数据库、机房环境等开展运行情况实时巡检，发现异常、告警信息及时汇报、协助处理，记录故障处理过程，确保设备与系统故障获得第一时间响应。 3、配置管理：按采购人需求完成CMDB维护及机房设备梳理工作。 4、系统可用性检查：对应用系统定时轮巡，确保关键业务及应用的可用性和持续性，发现异常及时汇报、协助处理，保证系统故障得到及时响应和解决。 5、协助应急故障处置：应急情况发生时及时响应，通知处理人员到位，协助应急处置，确保应急故障及时恢复。 6、信息报送及发布：对系统故障、检修等信息进行通知发布；对应急处置过程进行跟踪反馈、定时报送信息，确保各层级人员及时掌握运维信息、有效处置。 7、调度岗位管理：按现场规范及要求对运维调度人员进行管理，并对现场工作过程进行跟进，根据工作内容及实际情况制定合理的工作规范及流程 8、知识管理：提供现场培训，完成知识的收集整理，配合知识库维护。 9、其他服务：按要求完成例行工作，定期对现场工作进行总结，按需提交工作规定的产出物，并检查产出物规范性，按需提供现场值班保障工作，配合采购人对交办的重要事务进行协调、跟进。 10、项目综合管理：对项目生命全周期进行管理，保证项目正常有序的开展，监督项目实施过程，对未达标工作进行纠正并改进，结合工作实际情况，对运维调度工作内容定期进行梳理，并整理更新相关文档； 11、运维工具配备：中标人须自行配备调度人员办公所需的运维工具，按采购人要求做好安全措施与安全警示标签。 12、每日对信息化合作企业办公场所及运维场所进行巡检。 13、负责收集和处理服务请求，与用户进行多渠道沟通。; 提供驻场人员及远程. A-5-2、终端维护服务. 序号; 项目名称; 维护范围; 服务级别. 38; 终端维护服务; 包括采购人各部门使用的非涉密办公终端。其中终端分四类：1、终端电脑：局域专网电脑、互联网电脑、政务网电脑终端；2、云终端电脑安装调试及维护（不含云终端服务器）；3、外设设备：含各部门配套的打印机、传真机、复印机、扫描仪、碎纸机等外设设备进行维护。4、电话座机的维护（不含电信机房设备）；在运维服务期内，提供1名作为5*8小时驻场服务台人员负责查看运维监测和现场巡检；提供5名作为5*8小时驻场终端外设维修工程师根据采购人具体需要提供技术支持。中标人必须按采购人第三方监理要求，收集与编制所属岗位的技术文档，并及时提交第三方监理审核。 运维服务内容: （1）运维范围包括但不限于厅机关新民路、佛子岭路办公区，派驻在采购人系列的机构办公室，负责对终端（局域专网、互联网及政务网，下同）、配套外设设备、运维桌面云终端及座机电话进行维护，包括终端操作系统和应用软件的安装、调试、更新、升级、硬件故障检测及排除，对采购人电脑维护内容情况具有保密的义务。 （2）负责新电脑的注册、报废或转换用途电脑的注销与变更。 （3）对采购人各处（室）配套的打印机、传真机、复印机、扫描仪、碎纸机等外设设备故障检测及排除；电脑终端、座机电话至各办公室中线盒信息点之间的网络连通检测与排除。 （4）对采购人电脑进行硬件维修、维护及升级(不含维修维护零配件)。对于尚在保修期内的电脑，无偿负责与电脑维修站或电脑供应商联系保修；对于保修期外需要更换的电脑零配件，可提供零配件选型建议及参考价格，并可代为购买并负责协助安装调试(零配件采购费用另计)，提供的零配件参考价格不得高于市场价格。电脑更换下来的旧硬盘必须交由采购人保密部门进行消磁或销毁。对于需要将故障设备(硬盘除外)取回公司进行检修的，则应先与采购人最终用户沟通并签字同意，同时将设备中的必要重要信息保存好后，方可将设备取回公司进行维修。 （5）对采购人原有的终端桌面安全管理系统进行维护，包含实现如下功能： 1）准入控制：应用准入控制、客户端准入控制，安全状态自动检测与强制修复； 2）终端管理：用户、MAC地址、IP资源、认证组合管理，补丁源管理，进程黑、白和红名单，防病毒软件管理，安全域管理，分布式终端带宽管理，多网卡非法外联控制； 3）终端防护：基于Windows本地安全策略的终端安全加固，蠕虫病毒主动防御，ARP欺骗主动防御，IP仿冒限制，注册表保护； 4）日志记录：终端实时操作、攻击告警，安全策略事件日志，系统日志； 5）基于802.1x有线网络准入控制，基于802.1x无线网络准入控制，基于EOU网络； 6）准入控制，基于USER/IP/MAC/认证有效期等多因素组合认证，支持动态VLAN管理、外来电脑Guest VLAN管理、IP Range管理。 7）资产管理，补丁管理，软件分发，外设管理，HOD远程桌面。 8）移动存储设备认证，认证设备分区表加扰，认证设备专用目录加密，认证设备全盘加密，认证设备授权共享，移动存储管理审计。 9）终端登录审计，文件操作审计与控制，打印审计与控制，网站访问审计与控制，异 常路由审计。 （6）因采购人办公室调整的，提供安装与调试主机、显示器、键盘鼠标、打印复印传真等外设设备、操作系统等服务。 （7）在解决问题后3天内，对采购人设备进行电话跟踪或现场复检，进行相关技术咨询，并记录在档。 （8）服务期内须主动上门服务巡检采购人新老办公区的各处室电脑两次，制定巡检表格，巡检内容包括操作系统、办公软件、杀毒软件安装及使用情况，排查采购人电脑安全隐患，经采购人确认认可后予以整改实施。 （9）备件服务 1）以本项目笔记本及台式电脑维护台数为基准，提供硬盘、内存、电源备件，当电脑遇见硬件问题时提供备件供采购人使用，备件匹配根据原机的操作系统及业务软件，并保持当前采购人的使用习惯，采购人有需要的需将原机部分或全部数据导入备用硬盘以便使用，当使用人申请采购备件硬盘时，要求备件必须是全新产品。如果采购人只是暂用备件硬盘时，使用完毕取回时需遵照采购人保密要求处理备件硬盘中的数据以防泄密。 2）备件的配置要求：电源350W及以上；内存：4G DDR3；硬盘：1T； VGA接口；键鼠套装等。 3）服务期间使用权归采购人所有，要求在合同签订后，采购人对服务人员进行保密知识培训完成之日起7日内将上述备机送交采购人专人专管，否则每推迟一天按照违规一次处理，保管及使用权在合同期内归属采购人单位，未经采购人认可中标人不得私自他用。服务期结束后需按照采购人单位要求安全处理并经信息安全部门检查通过后方可取回。 4）因备件硬盘内存放有采购人内部文件数据，故在服务期结束后不便带走，使用单位可以选择销毁或封存。 （10）电脑病毒防护要求： 1）安装、管理、维护客户端电脑的病毒防护系统； 2）培训用户对电脑病毒的防护知识以及防病毒软件的使用，建立用户的防病毒意识； 3）升级、更新、优化采购人已有的病毒防护系统； 4）提供紧急病毒故障处理服务，对突发的新电脑病毒进行及时响应； 5）对采购人的网络防病毒系统进行维护，版本升级，更新病毒库从而确保网络、系统及数据资料的安全。（正版防病毒软件由采购人提供） 6）对新注册或变更用途的终端电脑根据采购人要求粘贴相关的安全警示标签。 （11）终端维护记录与报告 1）每次维护电脑必须准备维护工单，终端外设运维管理岗，维护记录须及时填报到采购人运维管理系统当中，工作日填报时限不得超出24小时。 2）服务期内出具两份电脑维护情况报告（包括电脑用户签字的维护单及优化建议）给终端外设运维管理岗，供采购人掌握终端的运行情况。 （12）终端提速服务，因采购人电脑使用时间较长，速度较慢，一定程度影响了工作效率，服务期内提供有升级需求的电脑加装固态硬盘安装服务（固态硬盘等相关配件费用按照数量另行支付）。针对操作系统优化延长硬盘寿命。 （13）按采购人要求完成其他指定工作事项。; 提供驻场人员及远程. B-1-1、JJZD机房维护. 序号; 项目名称; 维护范围; 服务级别. 39; JJZD机房维护; 服务范围： 一级维保： 11台精密空调、5套UPS； 二级维保： 1台AVOCENT2020、3台AVOCENT2035、1台AVOCENT2016、9台空调、1套UPS、1台中英文标识打印机、2台HP M1319f MFP、1台HP 1536、2台SPJK设备、5台机房新风系统设备、1台投影仪、3台等离子屏、3台视频传输器； 服务要求： (1)机房、机柜、主机环境的维护； (2)供配电系统（比如UPS电池组）维护； (3)做好日常维护、设备与系统巡检、故障处置、应急保障、资产与配置维护、性能优化、培训及知识管理、资料维护、运维报告及其他技术支持等维护内容。 (4)驻场人员需列入现场值班（备勤）人员名单，服从采购人日常值班或备勤安排，并遵守服务响应要求、信息安全及责任要求。 (5)机房及设备的清洁工作，每季度一次，清洁范围包括空调室外机、机房环境、新风系统、设备； (6)监测灾备机柜服务器及相关设备运行情况； (7)精密空调及UPS主机电池提供原厂巡检每季度两次； (8)检查精密空调的室外机外罩密封性能，并对加湿罐、过滤网、和冷凝器进行清洗。 (9)检查消防系统的报警、消音、复位、压力开关、系统自检等功能； (10)检查防雷接地的完整性和锈蚀情况，测试接地装置的电阻，服务期内提供不少于2次。 (11)服务期内中标人与采购人协商，中标人承诺提供不少于每年实际故障率的应急备件数量及类型存放在采购人指定地点。 （12）提供2名7*24小时驻场运维和1名机房维护工程师，按采购人工作时间要求到岗，驻场人员需列入现场值班（备勤）人员名单，服从采购人日常值班或备勤安排，并遵守服务响应要求、信息安全及责任要求。; 一级、二级维保、三级维护. 40; 广西JJZD基础运维项目新增维护设备; 维保设备：1、位于JJZD十五楼和三楼信息中心机房的基础设施设备运维（包括但不限于服务器、存储阵列、精密空调、消防、安防等设备）。 服务要求： 1、做好日常维护、设备与系统巡检、故障处置、应急保障、资产与配置维护、性能优化、培训及知识管理、资料维护、运维报告及其他技术支持等维护内容。2、提供1名驻场运维工程师，按采购人工作时间要求到岗，驻场人员需列入现场值班（备勤）人员名单，服从采购人日常值班或备勤安排，按采购人要求加入备勤24小时值班，并遵守服务响应要求、信息安全及责任要求。3、中标人运维人员需服从运维中心工作安排和调整，而不仅限于本项目所属系统运维工作。4、中标人须提供7×24小时技术支持服务。5、中标人驻场人员须遵守采购单位（运维中心）各项管理制度，采购人结合该岗位制定的考核标准对各岗位进行评定，考核。6、对于不满足采购人要求的运维人员，采购人有权要求中标人无条件更换人员，且不能影响项目进度。; 二级维保. 41; 高支机房及网站建设系统; 针对JJZD办公大楼5楼机房内服务器、存储阵列、精密空调、消防、安防等设备维保包括硬件维修、技术支持、现场服务，UPS日常巡检、网站维护及系统升级、数据备份、系统优化、风险预防措施、定期运维汇报，以保证系统稳定、安全、可靠的运行。 1）做好日常维护、设备与系统巡检、故障处置、应急保障、资产与配置维护、性能优化、培训及知识管理、资料维护、运维报告及其他技术支持等维护内容。 2）提供一名非驻场运维工程师，非驻场人员需列入现场值班（备勤）人员名单，服从采购人日常值班或备勤安排，并遵守服务响应要求、信息安全及责任要求。 3）提供服务器、存储阵列、精密空调、消防、安防等设备服务期内提供维保服务。 4）负责网站维护及系统升级、数据备份、系统优化、风险预防措施、定期运维汇报，以保证系统稳定、安全、可靠的运行。 5）服务期内提供不少于90人天远程/现场支持服务。; 二级维保. 42; 广西JJZD2024年新增基础设施维护设备; 服务范围： 维保位于JJZD15楼机房2023年底前新增过保的基础设施设备，其中提供2台NF8465M4服务器、1台AS5600服务器、50台NF5270M4服务器、2台视频服务网关、1台存储扩展柜、9台NF8465M4服务器、1台AS5500存储设备、5台LS-5560-34C-EI交换机、3台LS-5130S-28P-EI交换机、2台IBM、1台网关、1台网闸、1台防火墙、1台视频前置服务器、1台视频后置服务器、1台鉴别评估管理服务器、1台路由器、1台单向隔离光闸、1台导入前置机、1台导入服务器、1台导出服务器、1台可信网关、11台S5720-36C-EI-AC交换机、10台RH2288H V3服务器、4台I620-G30服务器、4台I840-G30、1台DS800-G35H存储阵列、2台300光纤交换机、1台应用负载均衡器、1台安全数据交换系统设备、1台MS5520存储、2台服务器、6台730服务器、4台I620-G20、1台抗DDOS设备、1台堡垒机、1套数据库审计系统、1套漏洞扫描系统、1套Web应用防火墙、1套网络审计系统、1套网络安全管理子平台、1套网络安全管理中心、2台5885H V5服务器、8台2288H V5服务器、1台MS3000G2磁盘阵列、1台MS5520-AF磁盘阵列、2台音视频存储服务器、1台路由器的二级维保服务。 服务要求： 1、中标人须提供7×24小时技术支持服务。 2、接到故障通知，服务人员按照现场处理级别进行响应处理。 3、中标人驻场人员须遵守厅机关和运维中心各项管理制度，采购人结合该岗位制定的考核标准对各岗位进行评定，考核。 4、对于不满足采购人要求的运维人员，采购人有权要求中标人无条件更换人员，且不能影响项目进度。 5、服务期内中标人提供不少于每年实际故障率的应急备件数量及类型存放在采购人指定地点。 6、提供1名5*8小时驻场机房基础设施管理人员，按采购人工作时间要求到岗，驻场人员需列入现场值班（备勤）人员名单，服从采购人日常值班或备勤安排，按采购人要求加入备勤24小时值班，并遵守服务响应要求、信息安全及责任要求。; 二级维保. 43; 广西JJZD基础运维2024年后过保设备运维; 服务范围： 维保位于JJZD15楼机房2024年后过保的基础设施设备，其中提供18台2288H V5服务器、2台CE6881-48S6CQ交换机、2台CloudEngineS5735 -L48T4X的二级维保服务。 服务要求： 1、中标人须提供7×24小时技术支持服务。 2、接到故障通知，服务人员按照现场处理级别进行响应处理。 3、中标人驻场人员须遵守厅机关和运维中心各项管理制度，采购人结合该岗位制定的考核标准对各岗位进行评定，考核。 4、对于不满足采购人要求的运维人员，采购人有权要求中标人无条件更换人员，且不能影响项目进度。 5、服务期内中标人提供不少于每年实际故障率的应急备件数量及类型存放在采购人指定地点。 6、提供1名5*8小时驻场运维工程师和1名非驻场运维工程师，按采购人工作时间要求到岗，驻场人员需列入现场值班（备勤）人员名单，服从采购人日常值班或备勤安排，按采购人要求加入备勤24小时值班，并遵守服务响应要求、信息安全及责任要求。; 二级维保. B-1-2、GHZD防护墙维保服务. 序号; 项目名称; 维护范围; 服务级别. 44; GHZD设备维保服务; 对采购人的一台设备（型号FW1000-GS-N）在服务期限内提供（1）远程技术支持服务：7×24小时；（2）快速备件先行更换服务：7×10×ND；（3）现场技术支持服务：视故障等级不同到现场；（4）软件支持服务项：维护性软件及主版本升级软件提供；（5）在线支持服务：提供网站专用账号；（6）原厂整机巡检服务：服务期内4次的设备整体巡检，提交巡检报告。（7）设备保修及备件替换服务。在服务期限内设备出现故障，中标人按照采购人要求使用备件及时更换。损坏件采购人留存或销毁，中标人不得带走；（8）应急技术处理服务。提供一线维护工程师在现场运维并提供技术支持服务；且为现场运维工作发生的事件提供技术支持服务，必要时安排二线人员前往现场协助处理。; 一级维保. B-2-1、JJZD分中心网络运维服务. 序号; 项目名称; 维护范围; 服务级别. 45; JJZD大楼网络设备维护项目; 服务范围：位于JJZD竖井机房5台交换机；1台链路负载均衡；1台入网规范管理；3台统一安全网关；50台24口楼层交换机。 服务要求： （1）做好日常维护、设备与系统巡检、故障处置、应急保障、资产与配置维护、性能优化、培训及知识管理、资料维护、运维报告及其他技术支持等维护内容。 （2）提供1名驻场人员列入现场值班（备勤）人员名单，服从采购人日常值班或备勤安排，并遵守服务响应要求、信息安全及责任要求。 （3）服务期内根据设备清单提供维保服务； （4）需提供设备固件及相对应的维护管理软件升级工作（包括购买固件版权费用）。需确保在采购人业务不受影响的情况下及时更新软件版本； （5）熟悉现网设备使用环境，提供设备操作安装、调试、更新、硬件故障检测及排除及网络之间的网络连通检测与排除，特征库，病毒库每月更新升级等服务，每个季度须指派安全设备原厂工程师对原厂维保设备提供一次巡检服务并提供原厂商盖章的巡检报告。 （6）在设备损坏进行更换时，中标人所提供备品备件应为全新产品，与已经安装设备的相应部件能够互换，具有相同的技术规范和相同的规格、材质、制造工艺。; 二级维保. 46; 网络维护; 对2台3800、2台AR28-11、1台MSR 50-60、1台SR6608、2台Brocade 300、2台Brocade 5100、2台光纤交换机B16、2台B24、1台AR28-31、1台AR28-31、2台MSR36-20、4台S2000、2台2960G、6台S5500、3台S3100、1台3COM 4300、1台S7506、1台S7510、15台S5120、2台光纤交换机、5台无线路由器、10台S5720-37C-EI-AC、14台LS-5130-31C-HI、1台LSQM1TGS16SC1、1台光交换机 2498-25F、1台S7504E、1台交换机 4507、1台BR-340-0005、1台3750G-49TS-S、10台交换机 Brocade FWS 625G、2台交换机 H4C、1台光纤收发器HF-521S等网络设备提供二级维保服务。 (1)信息网络整体架构配置规划、调整、升级； (2)新增设备网络参数规划、入网； (3)架构变动时的设备迁移。; 二级维保. B-2-2、WAZD网络信息系统设备运维服务. 序号; 项目名称; 维护范围; 服务级别. 47; WAZD信息系统硬件维护; 服务范围：1、存储19台设备；2、NAS存储1台；3、刀片服务器28台；4、服务器刀箱3台；5、服务器 6台；6、存储介质保留服务450块等设备延保；7、桌面云软件260个用户；8、机房运维管理平台 1套；9、虚拟化系统24CPU授权；10、运维服务1项。 服务要求：1、服务期内根据设备清单提供维保服务；2、协助采购人安装、调整、配置局域网设备及线路；3、对局域网相关网络设备配置进行备份；4、对网络运行状态进行监测、巡检，及时发现、排除、修复网络运行故障，每月提交监测或巡检报告。5、提供1名非驻场项目助理、2名非驻场硬件维护工程师，按现场实际工作需要提供值班及备勤服务，并按采购人最新工作要求提供相关服务。; 二级维保、三级维护. 48; 网络安全保障运维; 服务范围： 1台融合业务网关：DPX8000-A5； 1台入侵防御系统：IPS2000-Blade+1Y； 1台审计与流控：UAG3000-Blade+3Y； 1台防毒墙：IPS2000-GS-N+1Y； 1台应用交付：ADX3000-GA； 1台流量控制：UAG3000-GS+3Y； 服务要求： （1）设备保修及备件替换服务。在服务期限内设备出现故障，中标人按照采购人要求使用备件及时更换。损坏件采购人留存或销毁，中标人不得带走；（2）每季度巡检服务。每季度检查设备运行状态，从而及时发现隐患或故障，确保设备安全、稳定运行。（3）应急技术处理服务。提供一线维护工程师在现场运维并提供技术支持服务；且为现场运维工作发生的事件提供技术支持服务，必要时安排二线人员前往现场协助处理。（4）提供1名非驻场设备维护工程师，按现场实际工作需要提供值班及备勤服务，并按采购人最新工作要求提供相关服务。; 一级维保. B-3、厅机关业务云计算及JJZD分中心云计算维护服务. 序号; 项目名称; 维护范围; 服务级别. 49; 厅机关JJZD分中心云计算基础设施维护服务; 主机、备份及存储维护： (1)系统软件安装、升级； (2)主机病毒查杀； (3)主机系统安全漏洞处理； (4)主机系统补丁升级； (5)存储管理软件的维护和存储资源的划分； (6)定期保存光纤交换机配置； (7)小型机双机配置管理和维护； (8)解决主机及存储上的应用系统出现紧急问题，如性能问题，死机，异常等问题； (9)存储光纤交换机的IOS、相关软件的升级及维护，对存储网络性能状态的巡检和技术支持； (10)数据本地备份和异地备份，定期检查备份设备的运行情况，监测备份系统的运行状态，对备份系统的备份任务是否成功进行维护，确保数据备份正常； (11)按照采购人要求，安装部署中间件及发布相关应用。 (12)服务期内中标人提供不少于每年实际故障率的应急备件数量及类型存放在采购人指定地点。 (13)提供1名5*8小时驻点工程师按采购人工作时间要求到岗，驻场人员需列入现场值班（备勤）人员名单，服从采购人日常值班或备勤安排，按采购人要求加入备勤24小时值班，并遵守服务响应要求、信息安全及责任要求。; 一级、二级维保、三级维护. 50; JJZD防控体系ZHPT硬件设备运维服务; 硬件运维：在合同服务期内，保证设备正常稳定运行，保证业务系统的正常运行的维护服务，维护设备包含：1、UPS主机2台：APM300；2、输入配电柜1台：定制；3、输出配电柜2台：定制；4、电池组汇流盒2台：定制；5、电缆1320米：定制；6、电缆2400米：定制；7、应用服务器5台：NF5270M4 ere等；8、应用服务器3台：NF5270M4；9、GIS服务器1台：NF5270M4；10、信息接入服务器4台：NF5270M4；11、数据库服务器3台：NF5270M4；12、WEB服务器 1台：NF5270M4；13、负载均衡服务器1台：SSA2000；14、FC-SAN磁盘阵列2台：AS5300G2；15、FC-SAN光纤交换机2台：BR-6510-24-8G-R；16、三层网络交换机3台：LS-5560X-30C-EI；17、时间校准系统1套：K801；18、时间服务器1台：LD-OLP305；19、在线式智能电源1台：LD-CS-1；20、机柜6个：定制；21、中间件1套：定制系统；22、数据库软件1套：定制；23、MCU 1台：JD6000；24、云综合业务服务器1台：JDS6000；25、录播服务器1台：VRS41000；26、软件升级1套：NCS-B-BP02；27、移动终端接入单元1套：JD2000；28、视频接入服务器1台：KDM2901-G2-M；29、视频融合网关1台：VS-G300-A-GB；30、音频融合网关1台：NCS；31、转码服务器1台：VS-G300-A-GB；32、电视墙服务器1台：ZHDU1000；33、移动终端软件1套：SKY；34、运维审计系统1套：GD-OSA-M500-REI；35、终端安全管理系统1套：定制；36、网络版防病毒系统1套：定制；37、防火墙设备2台：SecGate 3600-NSG5500-TY10P；38、入侵防御设备1台：SecIPS 3600-P5000-TG13P；39、网闸1台：Topwalk-GAP-TG8809-AH；40、数据安全交换系统（数据交换硬件和数据交换软件）1套：Topwalk-DTP V3.0-3009AH；41、数据安全隔离网闸1台：Topwalk-GAP-TG8809-AH；42、集控探针（硬件软件）1套：Topwalk-TZ-AH；43、可信边界安全网关1台：SG5300；44、SZZS系统1套：CA；45、RQFY系统1套：SecIPS 3600-P5000-TG13P；46、三层交换机1台：LS-5560-34C-EI；47、中心管理服务器2台：NF5270M4；48、流媒体转发服务器1台：NF5270M4；49、视频联网网关1台：68NCG00；50、视频存储设备2台：DS-A71024R；51、控制键盘2台：DS-1600K；52、管理终端1台：ThinkPad X1 Yoga-014。 服务要求：（1）备件服务。设备（含硬盘）发生故障，提供维修或更换处理服务。如需更换零部件，由中标人提供零部件，更换件可能是新件或者是同等类型和功能的好件（如该型号产品已停止生产且库存备件耗尽，提供不低于原件性能的其它型号零部件进行更换）。如硬盘发生故障，由中标人提供硬盘进行更换，硬盘只换不返还，替换下来的硬盘由采购人处理。（2）每日巡检服务。每日检查设备运行状态，从而及时发现隐患或故障，确保设备安全、稳定运行。（3）应急技术处理服务。提供一线维护工程师在现场运维并提供技术支持服务；且为现场运维工作发生的事件提供技术支持服务，必要时安排二线人员前往现场协助处理。（4）提供1名5*8小时驻点工程师和1名非驻场工程师按采购人工作时间要求到岗，驻场人员需列入现场值班（备勤）人员名单，服从采购人日常值班或备勤安排，按采购人要求加入备勤24小时值班，并遵守服务响应要求、信息安全及责任要求。; 二级维保. 51; 考试监管系统运维服务（硬件设施运维）; 主要维保内容为硬件设备巡检，主要维保设备有电源、通信设备、网络设备、服务器、SPJK平台、SPJK录像机、SPJK摄像头、系统控制终端、空调、打印机、音响设备等，故障检测及排除。定期检查设备运行状态，从而及时发现隐患或故障，确保设备安全、稳定运行。 (1)日常巡检：按照巡检方案定期开展设备与系统巡检，每天不少于1次； (2)特巡特维：按采购人要求执行特别巡视和维护，在每日巡检基础上增加1次额外巡检。; 三级维护. 52; 记录仪及管理系统运维项目; 服务范围：1、450台TCL记录仪，型号： DSJ-TCLT6A1；50台记录仪，型号：DSJ-TCLC3A1；24台采集站，型号：ZCS-TCLW5。2、维护JDCAQD检测系统。3、采购人共需人员4名，其中驻场人员1名，非驻场人员3名，驻场人员需列入现场值班（备勤）人员名单，服从采购人日常值班或备勤安排。 服务要求：提供（1）设备保修及备件替换服务。在服务期限内设备出现故障，中标人按照采购人要求使用备件及时更换。损坏件采购人留存或销毁，中标人不得带走；（2）每日巡检服务。每日检查设备运行状态，从而及时发现隐患或故障，确保设备安全、稳定运行。（3）应急技术处理服务。提供一线维护工程师在现场运维并提供技术支持服务；且为现场运维工作发生的事件提供技术支持服务，必要时安排二线人员前往现场协助处理。; 二级维保、提供驻场人员及远程. 53; 厅机关ZBZD云计算基础设施维护服务; 服务器硬件维保及更换服务：1台深信服、6台服务器、1台存储设备服务期内维保及配件更换服务。服务要求： （1）设备保修及备件替换服务。在服务期限内设备出现故障，中标人按照采购人要求使用备件及时更换。损坏件采购人留存或销毁，中标人不得带走；（2）每季度巡检服务。每季度检查设备运行状态，从而及时发现隐患或故障，确保设备安全、稳定运行。（3）应急技术处理服务。提供一线维护工程师在现场运维并提供技术支持服务；且为现场运维工作发生的事件提供技术支持服务，必要时安排二线人员前往现场协助处理。; 二级维保. 54; 厅机关JJZD分中心数据库维护服务; 数据库维护： (1)对采购人现有数据库系统提供系统优化、数据备份、安全防范等维护服务； (2)检查所有实例是否已启动； (3)检查数据库备份是否已成功； (4)检查对合理的性能来说是否有足够的资源； (5)检查表空间资源使用情况。 (6)提供1名非驻场运维工程师，非驻场人员需列入现场值班（备勤）人员名单，服从采购人日常值班或备勤安排，并遵守服务响应要求、信息安全及责任要求。; 二级维保、三级维护. 55; HSYZZD电子设备运维服务; 为HSYZZD本级提供办公设备（计算机、打印机、复印机、电话、交换机、路由器以及网络线路、操作系统、日常办公软件等）维修维护技术服务并安排1名驻点工程师。 (1)每日巡检：按照巡检方案定期开展设备与系统巡检，每天不少于1次； (2)特巡特维：按采购人要求执行特别巡视和维护，在每日巡检基础上增加1次额外巡检。; 提供驻场人员. 56; QBZHZXZDCLGK系统硬件维护服务; 提供QBZHZXZDCLGK系统的13台服务器设备维护服务，接到故障通知，运维人员按照服务响应等级进行响应处理并安排1名驻点工程师。 (1)日常巡检：按照巡检方案定期开展设备与系统巡检，每天不少于1次； (2)特巡特维：按采购人要求执行特别巡视和维护，在每日巡检基础上增加1次额外巡检。; 三级维护. 57; JCGAJ基础设施硬件运维服务; 提供1套高清智能字幕信息处理器、1台SS3000语音程控交换机、6台2288H服务器、4套T4900D终端、1套LED显示屏、1台识读器、1台采集仪、1台智能设备统一接入管理一体机、6台摄像机、6台DC12V电源适配器、1套采集系统、1台磁盘存储阵列、1套JLX设备、5台2公里重载激光云台、1台3公里重载激光云台、6台无线路由器、6台防水箱、6台防雷器等设备及其配套设施维保服务： 1、提供1名驻场运维人员，按采购人要求进行驻场服务； 2、按采购人要求加入备勤24小时值班； 3、提供7*24小时技术支持服务； 4、接到故障通知，运维人员按照服务响应等级进行响应处理。; 二级维保、提供驻场人员. 58; JDZD2024年新增基础设施（硬件）运维; 提供4台OceanStor5300服务器、15台RH2288H服务器、6台RH5885服务器、5台服务器、2台存储扩容、6台UniServer服务器等设备维保服务。服务要求：（1）设备保修及备件替换服务。在服务期限内设备出现故障，中标人按照采购人要求使用备件及时更换。损坏件采购人留存或销毁，中标人不得带走；（2）每季度巡检服务。每季度检查设备运行状态，从而及时发现隐患或故障，确保设备安全、稳定运行。（3）应急技术处理服务。发生重大事件时，提供一线维护工程师在现场运维并提供技术支持服务；且为现场运维工作发生的事件提供技术支持服务，必要时安排二线人员前往现场协助处理。; 二级维保. 59; SZZDSPTXZH应用平台硬件设备运维; 服务范围： 1、GPU服务器*2台（12节点），其中智能卡口综合应用平台1台，多引擎动态实战系统1台。 2、数据服务器*6台（24节点），其中技术防控网运维平台1台，SPTX数据库3台，一机一档系统2台。 3、业务服务器*12台（48节点），其中一机一档系统3台，智能卡口综合应用平台4台，多引擎动态实战系统5台。 4、云存储*4，其中一机一档系统4台。 服务要求： （1）设备保修及备件替换服务。在服务期限内设备出现故障，中标人按照采购人要求使用备件及时更换。损坏件采购人留存或销毁，中标人不得带走；（2）每季度巡检服务。每季度检查设备运行状态，从而及时发现隐患或故障，确保设备安全、稳定运行。（3）应急技术处理服务。发生重大事件时，提供一线维护工程师在现场运维并提供技术支持服务；且为现场运维工作发生的事件提供技术支持服务，必要时安排二线人员前往现场协助处理。; 二级维保. 60; SZZD基础设施及平台软件运维; 一、运维需求范围主要包括延续续保FK建设项目、新增大数据智能化云计算平台项目、新增大数据智能化云计算平台安全及视频硬件项目、延续信息网项目厅机关部分，新增信息网地市部分。 1.延续FK一期RH2288 V3服务器63台、RH5885 V3服务器5台、CE12808交换机2台、CE5855交换机4台、CE6855交换机6台、S5720交换机3台、FusionInsight HD 大数据软件1套、FusionSphere云平台软件1套的运维服务。 2.延续FK二期RH2288 V3服务器140台、CE6855交换机15台、S5720交换机15台、FusionInsight HD 大数据软件1套的运维服务。 3.延续FK二期增补RH2288 V3服务器81台、CE6855交换机10台、S5720交换机14台的运维服务。 4.延续FK三期FusionStorage OBS存储1套、OceanStor 18500 V5存储2套、RH2288 V3服务器25台、RH2288H V5服务器13台、RH5885H V3服务器5台、Fusionserver G5500服务器1台、CE12808交换机4台、CE5855交换机12台、CE6851交换机4台、S5720交换机4台、FusionSphere云平台软件1套、GaussDB MPPDB软件1套、ManageOne云平台管理软件1套、Fusionstorage RA分布式块存储软件1套、FusionStage容器软件一套的运维服务。 5.延续信息网项目厅机关部分的NE40E-X8A路由器6台、CE12808交换机2台、S12708交换机2台、S7706交换机4台的运维服务。 6.新增信息网项目地市部分的6台NE40-X8A、6台NE 8000 M14的维保服务。 7.新增大数据智能化云计算平台项目的TaiShan100K-2280K服务器341台、OceanStorPacific 9520 存储1台、USG6640E-K防火墙10台、CE6857F-48S6CQ交换机42台、S5736-S48T4XC交换机13台、IPS6610E-K入侵防御系统2台、IPS6610E-K入侵检测系统1台、MRS大数据软件1套、Fusionsphere云平台软件1套、DWS分布式关系型数据库软件1套、FusionStage容器软件1套、eSight运维管理软件3套、FusionInsight GraphBase图数据库软件2套与FusionInsight HD大数据软件2套的运维服务。 8.新增大数据智能化云计算平台安全及视频硬件项目的OceanStor 9000 V5存储1套、CE6857F-48S6CQ交换机6台的运维服务。 二、部分交换机、存储设备、平台软件定为一级维保，服务器、框式接入交换机定为二级维保。一级维保服务要求，7*24小时服务，设备（含硬盘）如有故障，保证1小时内到达现场处置，4小时内完成维修或更换处理，提供原厂维保服务书。要求原厂维护工程师提供故障诊断、安装与调试服务，保证更换后设备恢复正常。二级维保服务要求，7*24小时技术服务，设备（含硬盘）如有故障，保证1小时内到达现场处置，24小时内完成维修、更换处理。 三、提供服务器和存储介质保留服务。 四、提供硬件设备运维服务，包括设备管理、故障处理以及采购人发起的设备位置变更需求。 (一)服务器设备服务要求 1、提供性能监测，定期巡检。 2、物理状态检查，包括服务器电源、风扇、温度、硬盘指示灯异常状态恢复。 3、日志分析，通过带外管理工具查看硬件日志，捕获内存错误、CPU过热等故障恢复。 4、故障处理，故障硬盘、电源模块、内存条、raid卡等硬件的更换。 5、紧急响应，处理服务器宕机、无法启动等故障恢复。 6、系统维护，BMC/固件/驱动等系统维护。 7、版本补丁更新。 (二)存储设备服务要求 1、提供性能监测，定期巡检。 2、存储设备故障件更换恢复，并确定更换方案，跟进更换进度。 3、版本补丁更新。 4、存储双控制器切换测试，缓存电池状态检查。 (三)数通网络设备 1、提供性能监测，定期巡检。 2、处理网络故障，制定业务恢复方案，输出故障问题分析报告。 3、定期网络冗余切换测试。 (四)安全设备 1、提供性能监测，定期巡检。 2、版本补丁更新。 3、检查和实施访问策略，漏洞修补。 五、提供云计算平台各个云服务软件、大数据平台各个大数据组件软件、数据仓库软件、视频存储软件的维护，包括但不限于日常巡检，保障平台软件正常，安全运行以及软件运行风险预警，运行故障响应、处理和业务恢复（故障排除和根因分析报告），处理采购人的使用问题，软件补丁修复，以及由采购人发起的软件变更工作。 (一)每年提供两次云平台和大数据平台的软件风险评估报告，至少提供两次补丁修复。 (二)云平台各个云服务软件的运维服务需求： 1、周期对云平台进行日常巡检和数据备份。 2、虚拟机资源使用情况的监测。 3、日常对云平台进行告警管理、容量管理，发现和定位故障问题以及业务恢复。 (三)大数据平台及各个大数据组件软件的运维服务需求： 1、分布式文件系统HDFS组件 1)实时巡检HDFS存储容量与各个节点健康状态，及时修复故障实例、预警容量风险。 2)实时巡检管理节点的远程调用延迟、堆内存回收频率异常，对异常操作进行追踪、审计和业务恢复。 3)定期执行数据均衡，解决业务卡死故障，提供问题处理报告和业务恢复方案。 4)组件故障或异常时的业务恢复。 2、离线数据仓库Hive组件 1)实时巡检服务实例性能状态，对因延迟高的SQL执行语句引起的延迟故障操作进行审计，输出业务恢复方案，执行业务恢复，指导用户规范使用。 2)定期统计各用户Hive库的存储容量和表的数量，输出HIVE用户使用报告。 3)组件故障或异常时的业务恢复。 3、分布式列式存储Hbase组件 1)监测服务实例的队列堆积与内存刷新耗时，定位热点请求。 2)定期巡检WAL日志存储状态，修复写入异常。 3)制定负载均衡策略，防止数据倾斜引发的异常问题。 4)组件故障或异常时的业务恢复。 4、全文检索数据库ElasticSearch组件 1)实时监测集群健康状态与节点CPU和IO负载，处理异常分片。 2)定期统计各用户索引分片数量，超出集群规格时预警。 3)组件故障或异常时的业务恢复。 5、消息总线Kafka组件 1)监测节点网络吞吐与磁盘写入延迟，及时动态扩容分区副本。 2)分析主题流量突增与消息堆积原因，调整分区策略。 3)组件故障或异常时的业务恢复。 6、分布式内存数据库redis组件 1)监测实例内存使用情况，修复组件异常。 2)检查慢查询日志与大KEY分布情况，调整数据结构与过期策略。 3)组件故障或异常时的业务恢复。 7、多维分析数据库DWS组件 1)实时监测数据库实例状态，主机CPU/内存/磁盘IO使用率。 2)解决SQL卡死问题，检查日志与执行计划，制定解决方案并执行。 3)组件故障或异常时的业务恢复。 8、流式计算Flink组件 1)实时监测实例健康状态，在出现告警时间及时修复实例。 2)对高延迟异常任务进行审计，制定解决方案并执行。 3)组件故障或异常时的业务恢复。 9、内存计算SPARK组件 1)实时监测实例健康状态，出现异常告警时及时修复实例。 2)处理因数据倾斜、参数配置等异常引起的卡死问题。 3)组件故障或异常时的业务恢复。 10、离线计算MAPREDUCE组件 1)实时监测实例健康状态，在出现异常告警时及时修复实例。 2)处理因数据倾斜、参数配置等异常引起的卡死故障。 3)组件故障或异常时的业务恢复。 11、权限管理RANGE组件 1)监测实例健康状态，处理用户权限失效的故障。 2)组件故障或异常时的业务恢复。 12、数据传输LOADER组件 1)监测实例健康状态，在出现异常告警时修复实例。 2)组件故障或异常时的业务恢复。 13、资源调度YARN组件 1)实时监测队列资源使用情况，实时干预调度策略，防止出现任务堵塞。 2)组件故障或异常时的业务恢复。 六、到现场参与现网（接入厅机关网络，或承载厅机关用户以及用户数据的设备和网络）所有操作的工程师需满足华为产品HCIP资质认证或以上要求。 七、按采购人要求在非工作日的时间段提供现场保障服务。 八、人员资质要求 1、提供智能体平台运维团队，团队人数不少于1人： 1）团队人员至少包含1名智能体平台工程师，拥有相应等级及以上的专业技术资格证书，如全国计算机等级证书； 2）具有3年及以上信息系统运维经验，具备1年及以上智能体开发经验； 3）运维团队人员能承担运维工作需求。负责广西公安智能体平台的日常维护、系统巡检、故障处置、及时响应并处理系统突发事件，定期监测平台及系统运行环境、数据库状况、数据备份情况等；负责对平台运行中出现的问题及时汇总、分析和解决。 2、提供基础设施及平台软件运维团队，团队人数不少于4人： 1）团队人员至少包含2名大数据工程师、1名云计算工程师以及1名网络工程师，拥有相应等级及以上的专业技术资格证书，如HCIP DataCom、HCIP Cloud Computing与HCIP_Big Data。 2）具有3年及以上在大数据平台相关运维工作经验，熟悉云计算平台与大数据平台等巡检和运维，熟悉大数据的网络状况、使用产品、技术标准和运维规范，能专注于现网产品和技术，协助预防重大故障的发生，或者在发生故障时可以快速解决故障。 3）运维团队人员能承担运维工作需求。针对厅机关资源使用情况、资源冗余度、容量预测、资源容量痛点等对现网进行分析并给出针对性建议；对运维问题种类分析、问题量趋势分析、共性问题根因分析提出整改优化措施，针对未解决的问题进行跟踪管理。 九、维保其他要求（以下要求适用该项华为一级维保与二级维保设备) 1、每日对维护的平台及设备开展至少1次巡检，按采购人要求在指定运维平台上填写记录。 2、各项维护工作应按采购人运维管理要求开展，相关工作情况应在采购人指定运维平台上填写记录。 3、按采购人的运维管理要求提供运维过程中的重要服务工作，并按运维模板输出相应报告，重要服务工作包括但不限于故障处置、系统升级、漏洞修复、应急演练、培训等。 4、应按采购人要求对云计算平台和大数据平台进行资源统计工作，每周按采购人要求提供资源情况报告，报告内容须包括但不限于CPU使用情况、内存使用情况、硬盘使用情况、组件使用情况、网络资源使用情况等。 5、完成与采购人指定运维平台监控数据的对接，监控指标由采购人指定，包括但不限于云计算平台和大数据平台上线的应用系统情况及数量、活跃度、用户使用情况、资源使用情况等指标。 6、本地须配备华为设备重要部件的应急备件，并将应急备件存放一定数量至采购人指定区域，现场存放的应急备件应根据采购人近期设备故障情况进行适应性的调整，应急备件包括但不限于内存、硬盘、光模块、电源模块等。 7、每季度至少开展一次应急演练，演练应包含详细的演练方案，并按采购人要求提供详细的演练总结报告。 8、每季度至少开展一次培训，培训内容由采购人指定，并按采购人要求提供培训过程相关资料。 9、按照采购人要求提供各项运维过程作业指导书并及时更新，包括但不限于故障处置、系统升级、漏洞修复、资源分配、巡检、性能分析等。 10、每月针对现有资源使用情况结合技术架构提供隐患分析和优化报告。 11、服务人员须按采购人要求进行审查、资质核查、纪律及安全检查，且各项工作应按采购人管理要求和流程执行，服务人员的纪律及安全检查列入运维服务质量评价。 12、服务方应按采购人要求参加各项服务例会并汇报工作情况，包括但不限于每日参加早会，汇报前一日运行情况；每周参加周例会，汇报每周、每月、每季度、每半年、每年的运维情况，并提交分析报告及提出针对性整改措施和建议。 13、要求合同签订后5个工作日内将云计算平台和大数据平台所有账号、密码、操作权限交付采购人管理，逾期交付按合同违约责任条款处罚，账号、密码、操作权限提供不完整视为逾期交付，并培训采购人熟悉平台管理和实践操作为止，否则视为不满足服务要求。 14、云计算平台和大数据平台应按采购人要求每季度完成和更新整理运维现状，并输出设备清单、部署方案、业务系统干系人信息等材料。 15、每季度至少按采购人要求开展一次资源回收工作，并输出资源回收方案及报告。 16、服务方应提供7×24小时服务受理专线，服务响应应按采购人1级服务响应要求执行。 17、包含数据信息的存储介质不允许带离采购人现场，应提交采购人统一管理。 18、按采购人要求补充和完善操作流程与故障处置知识库，协助知识库维护，确保知识库内容的完整性、准确性和时效性。 19、服务方须承诺在服务期限内响应采购人针对云计算平台和大数据平台及其设备提出的各项临时性、紧急或新增服务需求，并按采购人最新工作要求提供相关服务。 20、各项工作须接受采购人指定的第三方监理单位的全程监督管理。 十、维保服务及其他要求均适用于华为一级维保和二级维保设备，并列入运维服务质量评价，对于不满足要求的按合同违约责任条款处罚。; 一级维保、二级维保. 61; SZZDYDJW设备和系统运维; 服务范围：提供2台视频交换系统设备、2台数据交换系统设备、2台万兆网闸等设备维保服务。 服务要求：1、提供日常维护服务,供7*24小时的技术支持，工作日对设备进行日常监测，形成设备及系统运行状态记录日志，发现问题随时处； 2、提供设备巡检服务，运维工程师应每月对硬件及软件系统进行一次全面巡检并出具月度报告； 3、提供现场人员支持服务； 4、提供硬件设备（包括视频交换系统、数据交换系统、万兆网闸）运维服务和系统运维服务（包括记录仪接入管控平台、视频对接子系统、SZZS一网通系统、YDJW视频会商系统）; 二级维保. 62; SZZD互联网+政务服务平台系统运维（硬件）; 服务范围：提供11台设备、4台网闸、1台存储、48条内存等二级维保服务。 服务要求：1、提供日常维护服务,包括日常运作、服务咨询、特殊保障； 2、提供设备每季度巡检服务，包括巡检保养、主动监测； 3、提供硬件质保服务，包括故障修复、配件更换、升级优化。; 二级维保. 63; SZZD软交换设备-TEG中继设备运维/软交换设备-REC01设备运维/话务终端设备运维; 服务范围：提供1套话务系统及CTI部分、250套话务终端等三级维护服务 服务要求：1、日常话务系统呼叫功能测试，软交换设备巡检调试，软交换设备运行监测，软交换系统数据备份及接口测试 2、设备上门巡检服务（每季度） 3、备品备件服务 4、以上均提供7*24小时服务响应 5、提供1名非驻场运维工程师，非驻场人员需列入现场值班（备勤）人员名单，服从采购人日常值班或备勤安排，并遵守服务响应要求、信息安全及责任要求。; 三级维护. 64; JCGAJ新增基础设施及通信系统运维; 服务范围：提供办公设备（计算机、打印机、大屏、投影仪、记录仪、基站、操作系统、日常办公软件等）维修维护技术服务。 服务要求：1、按要求每周派工程师到信息中心机房进行巡查，对信息中心机房硬件运行情况进行登记，对有问题设备进行维护或更换。 2、维护过程中对遇到技术问题和解决方案逐步进行汇总整理并形成维护技术文档。 3、因第三方网络、硬件和软件系统故障而造成系统运行故障的，全程协助解决故障直至系统恢复正常运行。 4、技术支持的方式包括：电话技术服务、现场技术服务、定期巡查服务、技术升级服务等。 5、运维团队提供7*24小时运维服务，同时按采购人需求在非工作日安排运维人员驻场值班。 6、提供1名5*8小时驻点工程师按采购人工作时间要求到岗，驻场人员需列入现场值班（备勤）人员名单，服从采购人日常值班或备勤安排，按采购人要求加入备勤24小时值班，并遵守服务响应要求、信息安全及责任要求; 三级维护. 65; ZZZX制证专用设备维保; 服务范围：提供7台服务器和1台存储的每日巡检、故障处置等二级维保服务。 服务要求：（1）设备保修及备件替换服务。在服务期限内设备出现故障，中标人按照采购人要求使用备件及时更换。损坏件采购人留存或销毁，中标人不得带走； （2）每季度巡检服务。每季度检查设备运行状态，从而及时发现隐患或故障，确保设备安全、稳定运行。 （3）应急技术处理服务。提供一线维护工程师在现场运维并提供技术支持服务；且为现场运维工作发生的事件提供技术支持服务，必要时安排二线人员前往现场协助处理。; 二级维保. 66; JJZD集成ZHPT安全接入系统设备升级运维; 服务范围：提供SPTXJK安全接入平台系统设备：2 台（UMS-5509、TMS-5509）、安全隔离网闸：1 台（TG-8809）等设备的硬件升级和维护保障服务。 服务要求：1.MTP系统升级成最新版(mtp3.2.1)，补丁升级等； 2.MTP升级前后置硬盘为250G固态盘； 3.两年技术支持，设备出现故障时，半小时内响应，1小时内到达现场，8小时内解决故障问题，如严重设备故障，12小时内未能解决，提供不低于原设备配置的备机，确保业务正常运行。在服务期内维修或更换配件； 4.对边界设备定期每季度进行一次巡检。 5.在服务期内提供专门保障服务（根据采购人实际要求为准）。; 三级维护. 67; JJZDDWGL信息系统项目硬件运维; 服务范围：提供5台PR210K32服务器，1套SG-H3300-6401-NNJJ信息单向传输系统，1台LeadSec-ADC800-N8280负载均衡器，2台CE6857F-48S6CQ万兆交换机等设备的二级维保服务。 范围要求：1、在合同服务期内，保证设备正常稳定运行，保证业务系统的正常运行的维护服务；2、备件服务。设备（含硬盘）发生故障，提供维修或更换处理服务，如需更换零部件，由中标人提供零部件，更换件可能是新件或者是同等类型和功能的好件（如该型号产品已停止生产且库存备件耗尽，提供不低于原件性能的其它型号零部件进行更换）。如硬盘发生故障，由中标人提供硬盘进行更换，硬盘只换不返还，替换下来的硬盘由采购人处理。3、每季度巡检服务。每季度检查设备运行状态，从而及时发现隐患或故障，确保设备安全、稳定运行。4、应急技术处理服务。提供一线维护工程师在现场运维并提供技术支持服务；且为现场运维工作发生的事件提供技术支持服务，必要时安排二线人员前往现场协助处理。; 二级维保. 68; JJZD基础支撑软件运维; 服务范围：提供大数据平台系统(InsightHD一套)运维服务。 服务要求：1、提供1名非驻场人员，确保Kafka+Spark组件高效运行，及时发现和清理数据堵塞，每季度检查实时计算和预警信息的处理情况。每季度检查hadoop、hbase大数据集群组件运行情况和告警处理，保障数据的完整性和实时性。及时分析故障点，保障功能完好。 2、技术支持的方式包括：电话技术服务、现场技术服务、定期巡查服务、技术升级服务等。; 二级维保. 69; JJZD分布式数据库硬件运维; 服务范围：提供11台CS5260H服务器，2台CS5280H服务器，2台S5350千兆交换机，2台S6820万兆交换机等设备的二级维保服务。 服务要求：1、硬件运维。在合同服务期内，保证设备正常稳定运行，保证业务系统的正常运行的维护服务。 2、备件服务。设备（含硬盘）发生故障，提供维修或更换处理服务。如需更换零部件，由中标人提供零部件，更换件可能是新件或者是同等类型和功能的好件（如该型号产品已停止生产且库存备件耗尽，提供不低于原件性能的其它型号零部件进行更换）。如硬盘发生故障，由中标人提供硬盘进行更换，硬盘只换不返还，替换下来的硬盘由采购人处理。 3、每季度巡检服务。每季度检查设备运行状态，从而及时发现隐患或故障，确保设备安全、稳定运行。4、应急技术处理服务。提供一线维护工程师在现场运维并提供技术支持服务；且为现场运维工作发生的事件提供技术支持服务，必要时安排二线人员前往现场协助处理。; 二级维保. 70; JJZD计算和存储资源基础硬件运维; 服务范围：提供2个SmartAisle2.0微模块（20柜位），3个SR-V081120BS网络机柜，3个SR-V061120BS网络机柜（小），2台CR025RA1N8S712E30000PV040精密空调，1套定制的配电子系统，2个定制的UPS输出柜，2个PM30 30KVAUPS功率模块，1个定制的市电配电柜，1套GQQ40消防系统，1台MS3000G2-24A存储设备，1台5240数据备份服务器，1台USG6620E-K防火墙，1台S12700E-8交换机，2台S6735-S48X6C万兆交换机，6台S5736-S24S4XC交换机，7台超聚变2288H V6 2U机架式服务器，2台超聚变2288H V5 2U机架式服务器，2台超聚变5885H V5 4U机架式服务器，4台PR210K48鲲鹏服务器等设备的二级维保服务。 服务要求：1、硬件运维。在合同服务期内，保证设备正常稳定运行，保证业务系统的正常运行的维护服务。2、备件服务。设备（含硬盘）发生故障，提供维修或更换处理服务。如需更换零部件，由中标人提供零部件，更换件可能是新件或者是同等类型和功能的好件（如该型号产品已停止生产且库存备件耗尽，提供不低于原件性能的其它型号零部件进行更换）。如硬盘发生故障，由中标人提供硬盘进行更换，硬盘只换不返还，替换下来的硬盘由采购人处理。 3、每季度巡检服务。每季度检查设备运行状态，从而及时发现隐患或故障，确保设备安全、稳定运行。 4、应急技术处理服务。提供一线维护工程师在现场运维并提供技术支持服务；且为现场运维工作发生的事件提供技术支持服务，必要时安排二线人员前往现场协助处理。; 二级维保. 71; JJZD安全防护项目硬件运维; 服务范围：提供1台SIG-1000-B3130-1K网关，1台STA-100-B2450-1K流量探针，2台NGFW4000-UF(FT-A200)(万兆)V3下一代防火墙，1台S1000 RayScan_x0002_XC-Z漏洞扫描设备，1台SIP-Logger-C600-1K日志审计设备，1台HD-SAS数据库审计设备，1台NK-XC运维堡垒机，1台SIP-1000-B400态势感知设备，1台NF5280M5服务器，2台FW-2000-X210(万兆）V2.0下一代防火墙的二级维保服务。 服务要求：1、硬件运维。在合同服务期内，保证设备正常稳定运行，保证业务系统的正常运行的维护服务。 2、备件服务。设备（含硬盘）发生故障，提供维修或更换处理服务。如需更换零部件，由中标人提供零部件，更换件可能是新件或者是同等类型和功能的好件（如该型号产品已停止生产且库存备件耗尽，提供不低于原件性能的其它型号零部件进行更换）。如硬盘发生故障，由中标人提供硬盘进行更换，硬盘只换不返还，替换下来的硬盘由采购人处理。 3、采购和升级以上安全设备授权、病毒库、特征库和策略库； 4、每季度巡检服务。每季度检查设备运行状态，从而及时发现隐患或故障，确保设备安全、稳定运行。 5、应急技术处理服务。提供一线维护工程师在现场运维并提供技术支持服务；且为现场运维工作发生的事件提供技术支持服务，必要时安排二线人员前往现场协助处理。; 二级维保. 72; JJZD电子票据系统建设项目硬件运维; 服务范围：提供1台R5230HA（存容量:32GB）服务器，1台R5230HA（存容量:64GB）服务器，1台R5230HA（存容量:128GB）服务器，1台SRJ1904-G服务器的二级维保服务。 服务要求：1、硬件运维。在合同服务期内，保证设备正常稳定运行，保证业务系统的正常运行的维护服务。 2、备件服务。设备（含硬盘）发生故障，提供维修或更换处理服务。如需更换零部件，由中标人提供零部件，更换件可能是新件或者是同等类型和功能的好件（如该型号产品已停止生产且库存备件耗尽，提供不低于原件性能的其它型号零部件进行更换）。如硬盘发生故障，由中标人提供硬盘进行更换，硬盘只换不返还，替换下来的硬盘由采购人处理。 3、每季度巡检服务。每季度检查设备运行状态，从而及时发现隐患或故障，确保设备安全、稳定运行。 4、应急技术处理服务。提供一线维护工程师在现场运维并提供技术支持服务；且为现场运维工作发生的重大事件提供技术支持服务，必要时安排二线人员前往现场协助处理。; 二级维保. B-4-1、分中心基础设施信息安全服务. 序号; 项目名称; 维护范围; 服务级别. 73; JJZD安全系统维护; (1)安全系统软件升级； (2)采购和升级安全设备授权、病毒库、特征库和策略库；安全设备包含网络防火墙、防毒墙、WEB防火墙、DDoS、IPS等在用设备（需要升级病毒库、特征库的设备包含但不限于以下设备：网御防火墙系统V3.0_Power_V6000-A3308的病毒库、IPS特征库）。 (3)根据采购人的要求配置新增或修改安全策略； (4)定期备份安全策略配置信息。 (5)提供1名非驻场运维工程师，非驻场人员需列入现场值班（备勤）人员名单，服从采购人日常值班或备勤安排，并遵守服务响应要求、信息安全及责任要求。; 一级、二级维保、三级维护. B-4-2、基础设施维护服务—整体运维安全服务. 序号; 项目名称; 维护范围; 服务级别. 74; SZZD基础设施维护服务—整体运维安全管理; 安全系统维护：（1）PKI/PMI、边界接入平台、电子印章平台、信息系统应用日志安全审计平台、“YJLY”系统、信息共享平台与移动警务平台、安全服务助手系统、防火墙、IDS/IPS、态势感知系统/深度威胁发现网关、网络异常流量分析系统/网络回溯分析系统控制、网络违规行为预警监测、防病毒系统、数据库安全网关、一级网病毒监测预置系统、视频专网安全设备等安全设备软、硬件维护；（2）定期巡检。日检、周检、月检、季检、半年检、年检。将相关情况在每日巡检表、月度报告、季度报告、年度报告中呈现。（3） 故障处理。提供7*24小时的故障支持服务。按不同的设备等级进行服务响应（4）协助联系厂商技术支持人员进行现场维修。加密机故障，3天更换备件。（5）软件正常小版本升级，完善、修改、优化原有系统的需求。（6）按照采购人要求完成厅机关局域网安全设施（防火墙、IPS、病毒网关等）、安全边界、安全防护应用系统（PKI/PMI、YJLY监测、电子印章、安全审计平台等）的运行监测接入、展示、分析及预警。（7）提供2名中级以上资质5*8小时驻场安全工程师和1名非驻场工程师，负责安全七类系统（PKI/PMI系统、边界接入平台、电子印章系统、安全审计平台、“YJLY”系统、安全助手系统、视频专网安全设备）及运维审计系统硬件维护；按现场实际工作需要提供值班及备勤服务。（8）PKI/PMI系统、边界接入平台、电子印章平台、“YJLY”、信息系统应用日志安全审计平台、信息共享平台与移动警务平台、安全助手系统系统软件维护，除边界接入平台、信息共享平台与移动警务平台软件须原厂维护外，其它安全系统软件维护由中标单位负责提供现场人员支持服务（不包含系统升级、调试费用）。（9）对运维审计系统1套中两台设备提供原厂标准维保服务，包含设备故障支持服务、电话远程支持服务，定期设备巡检服务，值班服务，产品漏洞预警服务，系统版本升级服务，硬件故障服务等。（10）协助采购单位建立信息安全管理。; 提供驻场人员及远程、三级维护. 75; SZZD基础设施维护服务—整体运维安全一级维保; 提供边界接入平台、信息共享平台与YDJW平台软件一级维保服务：（1）设备保修及备件替换服务。在服务期限内设备出现故障，中标人按照采购人要求使用备件及时更换。损坏件采购人留存或销毁，中标人不得带走；（2）每日巡检服务。每日检查设备运行状态，从而及时发现隐患或故障，确保设备安全、稳定运行。（3）应急技术处理服务。提供一线维护工程师在现场运维并提供技术支持服务；且为现场运维工作发生的事件提供技术支持服务，必要时安排二线人员前往现场协助处理。; 一级维保. B-4-3、安防系统与智能化系统运维. 序号; 项目名称; 维护范围; 服务级别. 76; 礼堂舞台左右两边显示器; 1、提供日常维护服务； 2、提供设备每日巡检服务； 3、提供故障处置服务。; 三级维护. 77; 园区智能化8个配套系统维护; 服务范围： 1、厅机关新民路办公区车牌识别设备，包括自动智能道闸机1台，车辆检测器（防砸车、落杆）2套，地感线圈(耐高温屏蔽线）4套，识别主机模块（集车牌识别、摄像、前端储存、补光等一体2套，百万高清摄像机（强光抑制、高速彩色）2套，摄像机护罩支架（低温加热，防雨、防尘、防晒）2套，摄像机镜头（2.8-12mm，自动光圈）2套，补光灯（12颗灯珠220V）2套，摄像机立柱1.5M2套，显示控制一体机2块，自动智能道闸机1台，车辆检测器（防砸车、落杆）2套，地感线圈(耐高温屏蔽线）4套，识别主机模块（集车牌识别、摄像、前端储存、补光等一体2套，百万高清摄像机（强光抑制、高速彩色）2套，摄像机护罩支架（低温加热，防雨、防尘、防晒）2套，摄像机镜头（2.8-12mm，自动光圈）2套，补光灯（12颗灯珠220V）2套，摄像机立柱1.5M 2套，显示控制一体机2块，管理电脑1台，八口千兆网络交换机1台，线材200米，系统软件狗2个。 2、技术大楼摄像头升级更换及增补，包括科达高清高速红外球型网络摄像机7台，科达壁装支架7台，科达高清网络红外枪机34台，科达支架34个，科达高清红外半球型网络摄像机1台，科达500万星光防爆半球型网络摄像机12台，科达室内工业级电梯专用无线网桥12对，SPJK业务平台40个，超六类网线5箱，2*1.0电源线5卷，12V1.25A室外相机防水电源10个，交换机3台。 3、3#楼、收发室及饭堂门禁摄像头，包括身份信息识别产品2台，门禁备用电源箱2台，电插锁4把，门禁与报警产品2只，500万高清枪型摄像机4台，支架4个，高清红外半球型网络摄像机1个。 4、厅机关FWZX采购车辆出入道闸，包括熵基KPR6600-V3车辆识别出入口一体机13台，熵基PBL1000快速道闸9台，熵基KPR6600-V3车辆识别一体摄像机（网络）13台，熵基AVI-X7A高清语音管理主机1台，熵基AVI-11V室外IP对讲终端（精简版）13台。 软件包括为熵基ZKTecoParKing停车场管理软件 1套，支付系统1套，定制开发1套。 5、广西壮族自治区政府采购网上超市合同车辆道闸显示屏，包括熵基科技RSP-LED-1车位显示屏3块。 6、“智慧磐石”包括电话录音系统1个，武警集群对讲机12台，高清液晶显示屏8台，CLED单红显示屏1台，电视墙拼接支架及封闭1个，智能勤务调度台（警卫型）1台，分布式输入单元16个，对讲网关1个，专网传输解码器12个，执勤安保信息系统管理服务器1台，执勤安保信息系统流媒体服务器1台，硬盘录像机NVR2台，台式电脑3台，高清网络红外半球摄像机4台，高清网络红外枪型摄像机40台，网络高清智能球机3台，智能电子哨兵（配立杆）15个，哨位信息化终端（警卫拓展型）3台，智能哨位声光报警器 (警卫扩展型)3台，五防专用多业务光端机3台，功放模块3个，哨位内置交换机3台，基本型一体式UPS（内置安装）3台，电子围栏报警3台，无线报警主机3台，虚拟越界分析服务器4台，两警联动终端（警卫型）1台，交换机3台，双防区脉冲电子围栏主机3台，主机防雨箱3个，4路信号中继分线器1个，直型铝合金终端杆12条，复合型终端绝缘子48个，直型铝合金中间杆（承力杆）130条，中间杆绝缘子520个，铝型材万向底座154个，高压避雷器1个，线－线连接器1个，合金线 6条，电源线（1.0mm²）1000条，通讯线（1.0mm²）1000条，高压线200条，电子围栏报警器（含支架）3个，异形警示牌60个，警号60个，防雷接地桩3个，接地线80条，安装线管600条。 软件包括高清数字综合管理平台1个，执勤安保信息系统平台（中队拓展版）1个，4G动态勤务固定管控平台定制1个，大唐联诚 4G动态勤务固定管控平台2个。 7、办公区访客管理系统，包括道闸2台，出入口控制终端1台，鼠标键盘1套，屏蔽网线1箱，电源线200米，单机芯左边道4台，单机芯右边道4台，双机芯中间道4台，立式人脸识别终端16台，USB摄像机1只，卡片发卡器1台，人证比对访客一体机2台，应用服务器1台。 该软件包括支撑了办公区的访客管理，包括访客子系统1套，访客车牌系统定制1项，访客软件系统1项。出入口接入交换机3台，交换机1台，千兆单模模块6台，单模光纤跳线6对，六类非屏蔽网线1箱。 - 软件（APP）采购包括二维码扫描器19套，身份证阅读器1个，挂壁机柜12个，交换机5台，常规半球摄像机5台，电源5个，硬盘录像机1台，安卓工控屏4个，IC卡读卡器11个，扫描器22个，收银机22台。 服务要求： （1）设备保修及备件替换服务。在服务期限内设备出现故障，中标人按照采购人要求使用备件及时更换。损坏件采购人留存或销毁，中标人不得带走；（2）每日巡检服务。每日检查设备运行状态，从而及时发现隐患或故障，确保设备安全、稳定运行。（3）应急技术处理服务。为现场运维工作发生的事件提供技术支持服务，必要时安排二线人员前往现场协助处理。; 二级维保. B-5、分中心终端维护服务. 序号; 项目名称; 维护范围; 服务级别. 78; 广西JJZD全部电脑终端; 在东葛路办公区设置服务点，对终端及外设进行维护，包括终端操作系统和应用软件的安装、调试、更新、升级、硬件故障检测及排除；外设设备故障检测及排除、终端至各办公室中线盒信息点及网络交换机之间的网络连通检测与排除。对采购人电脑维护内容情况具有保密的义务。 （二）负责新电脑的注册、报废或转换用途电脑的注销与变更。负责管理一机两用软件、负责安装采购单位要求的通用软件。 （三）对采购人各处（室）电脑进行资产管理。提供客户及设备档案管理系统对电脑固定资产统计，软、硬件配置，维护记录进行建档管理，供采购人及双方备档。维护期内电脑维护情况、配置变更及新购电脑资料需及时建档、更新。 （四）对采购人电脑进行硬件维修、维护及升级(不含维修维护零配费)。对于尚在保修期内的电脑，无偿负责与电脑维修站或电脑供应商联系保修；对于保修期外需要更换的电脑零配件，可提供零配件选型建议及参考价格，并可代为购买并负责协助安装调试(零配件采购费用另计)，提供的零配件参考价格不得高于市场价格。电脑更换下来的旧硬盘必须交由采购人保密部门进行消磁或销毁。对于需要将故障设备(硬盘除外)取回公司进行检修的，则应先与采购人最终用户沟通并签字同意，同时将设备中的必要重要信息保存好后，方可将设备取回公司进行维修。 （五）对采购人原有的终端桌面安全管理系统进行维护，包含管理控制中心及所有客户端服务期内升级维护，实现如下功能： 1、准入控制：应用准入控制、客户端准入控制，安全状态自动检测与强制修复； 2、终端管理：用户、MAC地址、IP资源、认证组合管理，补丁源管理，进程黑、白和红名单，防病毒软件管理，安全域管理，分布式终端带宽管理，多网卡非法外联控制； 3、终端防护：基于Windows本地安全策略的终端安全加固，蠕虫病毒主动防御，ARP欺骗主动防御，IP仿冒限制，注册表保护； 4、日志记录：终端实时操作、攻击告警，安全策略事件日志，系统日志； 5、基于802.1x有线网络准入控制，基于802.1x无线网络准入控制，基于EOU网络； 6、准入控制，基于USER/IP/MAC/认证有效期等多因素组合认证，支持动态VLAN管理、外来电脑Guest VLAN管理、IP Range管理。 7、资产管理，补丁管理，软件分发，外设管理，HOD远程桌面。 8、移动存储设备认证，认证设备分区表加扰，认证设备专用目录加密，认证设备全盘加密，认证设备授权共享，移动存储管理审计。 9、终端登录审计，文件操作审计与控制，打印审计与控制，网站访问审计与控制，异常路由审计。 （六）因采购人办公室调整使用人，提供安装与调试主机、显示器、键盘鼠标、打印复印传真外设设备、操作系统等服务。 （七）在解决问题后3天内，对采购人设备进行电话跟踪或现场复检，进行相关技术咨询，并记录在档。 （八）每季度须主动上门服务巡检采购单位（包含东葛路办公区、银海大道办公区）采购人的各处室电脑一次，制定巡检表格，巡检内容包括硬件、软件及业务系统，排查采购人电脑安全隐患，经采购人确认认可后予以整改实施。 （九）电脑病毒防护要求： 1、安装、管理、维护客户端电脑的病毒防护系统； 2、培训用户对电脑病毒的防护知识以及防病毒软件的使用，建立用户的防病毒意识； 3、升级、更新、优化采购人已有的病毒防护系统； 4、提供紧急病毒故障处理服务，对突发的新电脑病毒进行及时响应； 5、对采购人的网络防病毒系统进行维护，版本升级，更新病毒库从而确保网络、系统及数据资料的安全。（正版防病毒软件由采购人提供） 6、对新注册或变更用途的终端电脑根据采购人要求粘贴相关的安全警示标签。 （十）终端维护记录与报告 1、每次维护电脑必须准备维护工单一式三份，终端外设运维管理岗一份，故障电脑用户一份，维护集成中标单位一份。维护记录须及时填报到采购人运维管理系统当中，填报时限不得超出24小时。 2、每月出具一份电脑维护情况报告（包括电脑用户签字的维护单及优化建议）给终端外设运维管理岗，供采购人掌握电脑的运行情况。 （十一）维护JJZD全部处室使用的办公终端设备。其中，办公终端设备含采购单位交通管理局(包含东葛路办公区、银海大道办公区)全部电脑终端以及配套的打印机、复印机、扫描仪、碎纸机、传真机、网线等外设设备。 （十二）在JJZD机关派驻一名维护工程师和一名非驻场工程师。如果同时发生多起故障时，需安排2名非驻场维护工程师机动服务，确保30分钟内上门解决故障。; 提供驻场人员及远程. 四、人员要求 （一）人员数量及资质 采购人共需人员75名，其中驻场人员47名，非驻场人员28名，驻场人员需列入现场值班（备勤）人员名单，服从采购人日常值班或备勤安排，驻场人员作为本项目的专职服务人员，不能再作为其他项目的服务人员（包括驻场和非驻场）复用。具体要求如下： 厅机关信息系统基础设施维护服务项目A部分人员要求. 岗位名称; 数量; 人员资质、工作经验、工作职责; 是否驻场; 工作时间. 基础设施维护服务项目助理; 1; 1、学历要求：要求大学本科及以上学历或同等学历； 2、认证要求：具有计算机相关认证证书者； 3、工作经验要求：1年以上运维项目管理经验。要求熟悉数据中心系统架构，熟悉数据中心各运维岗位工作内容及职责，熟练掌握运维管理工作中常用的运维工具； 4、工作职责：按用户需求提供项目管理、流程管理、绩效考核、项目跟进把控、产出物等运维管理服务。; 是; 5*8小时按采购人工作时间要求到岗. A-1、厅机关机房基础环境维护服务. 岗位名称; 数量; 人员资质、工作经验、工作职责; 是否驻场; 工作时间. A-1-2（2）机房维护工程师（驻场）; 2; 1、学历及工作年限要求：资质要求为大学专科以上学历计算机类相近专业或同等学历； 2、认证要求：要求具备低压电工作业证书，且提供相关电气化工程师资格认证或UPS、精密空调厂家工程师资格认证证书或同等认证证书。 3、工作经验要求：至少含3年机房维护经验，包含主流维谛UPS或施耐德等设备维护经验。 4、工作职责：负责厅机关机房基础环境维护，参与采购人运维中心日常值班，负责采购人佛子岭路机房、各租赁机房、新民路机房基础设施相关设备设施巡检维护；负责执行机房相关进出流程；负责机房设备上下架管理规范督导；负责机房环境清洁、除尘等工作，并按采购人要求梳理岗位工作流程，编制操作流程及故障处理流程知识库。; 是; 5*8小时按采购人工作时间要求到岗. A-1-5（1）机房维护工程师（非驻场）; 2; 1、学历及工作年限要求：资质要求为大学专科以上学历计算机类相近专业或同等学历； 2、认证要求：要求具备低压电工作业证书，且提供相关电气化工程师资格认证或UPS、精密空调厂家工程师资格认证证书或同等认证证书。 3、工作经验要求：至少含3年机房维护经验，包含主流维谛UPS或施耐德等设备维护经验。 4、工作职责：负责厅机关机房基础环境维护，参与采购人运维中心日常值班，负责采购人佛子岭路机房、各租赁机房、新民路机房基础设施相关设备设施巡检维护；负责执行机房相关进出流程；负责机房设备上下架管理规范督导。; 否; 根据采购人具体需要提供技术支持. A-1-5（2）服务台服务人员（驻场）; 2; 1、学历及工作年限要求：要求大学专科以上学历或同等学历。 2、认证要求：具备普通话水平测试等级证书。 3、工作经验要求：至少含1年呼叫中心工作经验或计算机行业客户服务工作经验。 4、工作职责：作为非工作日现场值班人员参与采购人运维中心日常值班，信息化运维服务台经验和计算机操作能力，有良好的客户情绪管理能力，协助采购人进行日程值班处理事务，提供呼叫管理、工单管理、档案、知识库收集、话务统计。; 是; 7*24小时驻场维护. A-1-5 话务员（驻场）; 1; 1、学历及工作年限要求：要求大学专科以上学历或同等学历。 2、认证要求：具备普通话水平测试等级证书。 3、工作经验要求：至少含3年呼叫中心工作经验或计算机行业客户服务工作经验。 4、工作职责：作为非工作日现场值班人员参与采购人运维中心日常值班，信息化运维服务台经验和计算机操作能力，有良好的客户情绪管理能力，协助采购人进行日程值班处理事务，提供公安厅热线系统巡检、调试、话务数据统计等话务工作。; 是; 7*24小时驻场维护. A-1-6 厅机关机房基础环境维护项目助理（非驻场）; 1; 1、学历及工作年限要求：要求大学本科以上计算机类专业学历或同等学历； 2、认证要求：拥有ITSS/信息系统项目管理工程师或同类认证； 3、工作经验要求：至少含3年运维项目管理经验。要求熟悉数据中心系统架构，熟悉数据中心各运维岗位工作内容及职责，熟练掌握运维管理工作中常用的运维工具； 4、工作职责：按采购人需求提供项目管理、流程管理、绩效考核、项目跟进把控、产出物等运维管理服务。; 否; 根据采购人具体需要提供技术支持. A-2、厅机关基础设施网络维护服务. 岗位名称; 数量; 人员资质、工作经验、工作职责; 是否驻场; 工作时间. A-2-1 网络维护工程师（驻场）; 3; 1、学历及工作年限要求：资质要求为大学本科以上计算机类专业学历或同等学历； 2、认证要求：资质要求为H3CSE/华为HCIP同级别或以上网络工程师等级认证，或其他厂商同级别或更高级别网络工程师等级认证； 3、工作经验要求：至少含3年网络管理维护经验，提供网络系统维护服务； 4、工作职责：负责区厅基础设施网络维护及各网络运维保障，包括GA网、视频专网、互联网、智能网、政务内网、政务外网等各类型网络的技术支持、故障处理、配置修改、隐患排查、架构优化、配置优化、配置检查与定期备份及设备巡检等服务，其中巡检服务包含日巡检、月巡检、季度巡检，在运维期结束前提供年度运维报告；熟练运用各种平台工具对链路状态、流量状态等情况进行巡检,发现异常及时上报；负责PDT网络调试、巡检、故障处置等技术支持工作；为全区各地市GA二级网提供远程技术支持服务，并按采购人要求梳理岗位工作流程，编制操作流程及故障处理流程知识库。; 是; 5*8小时按采购人工作时间要求到岗. A-2-2 KXWA业务专网运维工程师（驻场）; 1; 1、学历及工作年限要求：资质要求为大学本科以上计算机类专业学历或同等学历； 2、认证要求：具有HCIP或其他同级别认证或以上认证, 具有中国信息安全测评中心认证的注册信息安全专业人员认证； 3、工作经验要求：至少含2年交换机、路由器相关运维经验； 4、工作职责：负责区厅KXWA业务专网的一线运维支持，设备维护，故障处理，设备巡检等服务。; 是; 5*8小时，按采购人工作时间要求到岗. A-2-2 KXWA业务专网运维工程师（非驻场）; 1; 1、学历及工作年限要求：要求大学专科以上学历或同等学历； 2、认证要求：具有华为HCIE或同等级别及以上的高级工程师技术认证； 3、工作经验要求：至少含5年交换机、路由器相关运维经验； 4、工作职责：负责区厅KXWA业务专网提供二线技术支持服务以及负责对部署在地市一级的KXWA业务网络设备提供故障处理服务。 5、服务要求：根据采购人需求提供远程服务。; 否; 根据采购人具体需要提供技术支持. A-3、厅机关基础设施云计算维护服务. A-3-1 主机、存储维护工程师（驻场）; 2; 1、学历及工作年限要求：要求大学专科以上学历或同等学历； 2、认证要求：具有计算机类认证； 3、工作经验要求：至少含3年主流存储设备如日立存储HUS150、IBM、EMC及华为、国产存储日常维护服务及数据备份服务经验，熟悉日立、IBM、EMC及华为、国产存储日常存储容量分配和回收、日常巡检、预防性健康检查； 4、工作职责：（1）负责主机、存储服务，按采购人需求完成合同范围内的主机及存储维护工作。（2）负责存储备份设备及相关产品的日常维护，主导主机备份恢复工作等。（3）按采购人要求梳理岗位工作流程，编制操作流程及故障处理流程知识库。; 是; 5*8小时 按采购方工作时间要求到岗. A-3-1 主机维护岗（非驻场）; 1; 1、学历及工作年限要求：要求大学专科以上计算机类专业学历或同等学历； 2、认证要求：要求计算机类认证； 3、工作经验要求：至少含2年存储设备日常维护服务及数据备份服务经验，要求熟悉CISCO服务器、IBM小型机、IBM存储等主机及存储设备； 4、工作职责：按采购人需求提供主机、备份及存储运维服务。; 否; 根据采购人具体需要提供技术支持. A-3-2 虚拟化平台维护工程师（驻场）; 1; 1、学历及工作年限要求：资质要求为大学本科以上计算机类专业学历； 2、认证要求：要求计算机类中级认证； 3、工作经验要求：至少含3年虚拟化系统管理维护经验； 4、工作职责：作为非工作日现场值班人员参与采购人运维中心日常值班，负责模块维护，虚拟机分配规范以及对虚拟机的数量、属性等进行梳理，同时负责虚拟机备份及备份恢复工作，按采购人要求提供相关文档报告，并按采购人要求梳理岗位工作流程，编制操作流程及故障处理流程知识库。; 是; 5*8小时驻场维护. A-3-2 虚拟化平台维护工程师（非驻场）; 1; 1、学历及工作年限要求：资质要求为大学本科以上计算机类专业学历或同等学历； 2、认证要求：要求计算机类中级认证； 3、工作经验要求：至少含3年虚拟化系统管理维护经验； 4、工作职责：作为非工作日现场值班人员参与采购人运维中心日常值班，负责模块维护，虚拟机分配规范以及对虚拟机的数量、属性等进行梳理，同时负责虚拟机备份及备份恢复工作，并按采购人要求提供相关文档报告。; 否; 根据采购人具体需要提供技术支持. A-3-3 数据库维护工程师 （驻场）; 1; 1、学历及工作年限要求：要求大学专科以上学历或同等学历； 2、认证要求：要求计算机类中级认证； 3、工作经验要求：至少含3年主流数据库如ORACLE、MYSQL及DB2维护经验，熟悉数据库与备份系统的日常维护、安装、数据库优化、监测、巡检、故障解决； 4、工作职责：（1）熟悉Veritas NBU的配置,了解Oracle rman、VMware、Mysql、SQLServer等主流数据库的相关备份场景,熟悉VeritasNBU的备份架构，制定并执行备份策略的配置。（2）巡检备份系统运行状态。（3）提供数据备份及备份恢复的技术支持。（4）按采购人需求完成合同范围内的数据库维护及备份工作。（5）按采购人要求梳理岗位工作流程，编制操作流程及故障处理流程知识库。; 是; 5*8小时 按采购方工作时间要求到岗. A-3-3 数据库维护工程师 （非驻场）; 1; 1、学历及工作年限要求：要求大学专科以上学历或同等学历； 2、认证要求：要求计算机类中级认证； 3、工作经验要求：至少含3年主流数据库如ORACLE、MYSQL及DB2维护经验，熟悉数据库与备份系统的日常维护、安装、数据库优化、监测、巡检、故障解决； 4、工作职责：（1）熟悉Veritas NBU的配置,了解Oracle rman、VMware、Mysql、SQLServer等主流数据库的相关备份场景,熟悉VeritasNBU的备份架构，制定并执行备份策略的配置。（2）巡检备份系统运行状态。（3）提供数据备份及备份恢复的技术支持。（4）按采购人需求完成合同范围内的数据库维护及备份工作。; 否; 根据采购人具体需要提供技术支持. A-3-3 运维审计系统数据库维护工程师（驻场）; 1; 1、学历及工作年限要求：要求大学专科以上学历或同等学历； 2、认证要求：要求计算机类中级认证； 3、工作经验要求：至少含3年主流数据库如ORACLE、MYSQL及DB2维护经验，熟悉数据库与备份系统的日常维护、安装、数据库优化、监测、巡检、故障解决； 4、工作职责：（1）熟悉Veritas NBU的配置,了解Oracle rman、VMware、Mysql、SQLServer等主流数据库的相关备份场景,熟悉VeritasNBU的备份架构，制定并执行备份策略的配置。（2）巡检备份系统运行状态。（3）提供数据备份及备份恢复的技术支持。（4）按采购人需求完成合同范围内的数据库维护及备份工作。（5）按采购人要求梳理岗位工作流程，编制操作流程及故障处理流程知识库。; 是; 5*8小时 按采购方工作时间要求到岗. A-4、厅机关基础设施安全及安防服务. A-4（1）厅机关基础设施安全及安防服务项目助理 （非驻场）; 1; 1、学历及工作年限要求：要求大学本科以上计算机类专业学历； 2、认证要求：要求ITSS或同级别信息系统项目管理以上认证； 3、工作经验要求：至少含3年运维管理经验。要求掌握信息系统项目管理的知识体系，具备管理大型、复杂信息系统项目和多项目的经验和能力；能根据需求组织制订可行的项目管理计划； 4、工作职责：按采购人需求提供项目管理（含采购人运维全过程）、流程管理、绩效考核、项目跟进把控、产出物等运维管理服务，服从采购人调配相应工作。; 否; 根据采购人具体需要提供技术支持. A-4（4）安防系统维护工程师（驻场）; 1; 1、学历及工作年限要求：要求大学专科以上计算机、通信、电子及建筑电气专业或同等学历专业学历； 2、认证要求：要求为主流安防设备厂家认证或智能建筑弱电工程师等同等级别认证； 3、工作经验要求：至少含3年安防系统维护经验。要求熟悉楼宇智能化、出入口系统、SPJK系统的安装、维护和日常操作。 4、工作职责：对佛子岭路办公区的安防系统进行的日常维护、故障定位、故障排除、定期巡检、程序升级、系统优化等工作，在维护周期内更换损坏的部件，并按采购人要求梳理岗位工作流程，编制操作流程及故障处理流程知识库。; 是; 5*8小时，按采购人工作时间要求到岗. A-4（5）安防网络维护工程师（驻场）; 1; 1、学历及工作年限要求：要求大学专科以上计算机、通信、电子及建筑电气专业或同等学历专业学历； 2、认证要求：要求为主流安防设备厂家或智能建筑弱电工程师等同等级别认证； 3、工作经验要求：至少含3年安防系统维护经验。要求熟悉楼宇智能化、出入口系统、SPJK系统的安装、维护和日常操作。 4、工作职责：对佛子岭路办公区的安防系统进行的日常维护、故障定位、故障排除、定期巡检、程序升级、系统优化等工作，在维护周期内更换损坏的部件，并按采购人要求梳理岗位工作流程，编制操作流程及故障处理流程知识库。; 是; 5*8小时，按采购人工作时间要求到岗. A-5、厅机关基础设施综合管理服务. A-5-1 厅机关基础设施综合管理服务项目助理 （非驻场）; 1; 1、学历及工作年限要求：要求大学本科及以上计算机类专业学历或同等学历； 2、认证要求：拥有ITSS/信息系统项目管理师或同类认证； 3、工作经验要求：至少含5年IT服务、运维相关经验，熟悉ITIL/ITSS等信息服务管理体系知识；具备信息系统运行调度管理实践经验； 4、工作职责：按采购人需求提供项目管理、流程管理、绩效考核、项目跟进把控、产出物等运维管理服务；负责运行调度日常工作的统筹、协调，协助审批作业计划及方案，组织开展应急演练、指挥工作，对调度副值人员日常工作进行指导，并按采购人要求梳理岗位工作流程，编制操作流程及故障处理流程知识库。 5、服务要求：服务期内提供236人天的远程/现场服务。; 否; 根据采购人具体需要提供技术支持. A-5-1 JJZD驻场调度 （驻场）; 1; 1、学历及工作年限要求：大学专科及以上计算机类专业学历或同等学历； 2、认证要求：拥有ITSS或计算机类中级认证； 3、工作经验要求：至少含3年IT服务、运维相关经验，熟悉ITIL/ITSS等信息服务管理体系知识；具备信息系统运行调度管理实践经验。 4、工作职责：负责采购人JJZD分中心的系统运行调度管理工作，承担设备与系统巡检、配置管理、系统可用性检查、协助应急故障处置协调、信息报送及发布工作，并按采购人要求梳理岗位工作流程，编制操作流程及故障处理流程知识库。; 是; 5*8小时，按采购人工作时间要求到岗. A-5-1 厅机关驻场调度 （驻场）; 4; 1、学历及工作年限要求：要求大学专科以上学历或同等学历； 2、认证要求：拥有ITSS或计算机类中级认证； 3、工作经验要求：至少3名具备1年以上系统运行调度管理实践经验； 4、工作职责：负责采购人佛子岭路办公区的系统运行调度管理工作，承担设备与系统巡检、配置管理、系统可用性检查、协助应急故障处置协调、信息报送及发布工作，并按采购人要求梳理岗位工作流程，编制操作流程及故障处理流程知识库。; 是; 佛子岭路办公区运维中心7*24小时（四班两倒）。. A-5-2 终端外设服务台客服人员 （驻场）; 1; 1、学历及工作年限要求：要求大学专科以上学历或同等学历； 2、认证要求：要求计算机类中级认证； 3、工作经验要求：至少含1年计算机行业客户服务协调工作经验； 4、工作职责：按采购人需求负责接听服务电话进行现场信息沟通、派单给工程师，协助专业制作图文图表（如CAD图、PPT等），进行客户回访工作、实时录入故障处理流程进入采购人指定管理系统。; 是; 5*8小时，按采购人工作时间要求到岗. A-5-2 终端外设维护工程师 （驻场）; 5; 1、学历及工作年限要求：要求大学专科以上学历或同等学历； 2、认证要求：无； 3、工作经验要求：至少含1年电脑终端及配套的打印机、复印机、扫描仪、碎纸机等外设设备和办公自动化应用软件、网站系统安装、维修及相关配置操作使用与维护经验； 4、工作职责：对采购人的终端及外设进行硬件、操作系统、相关连接设备、应用软件维护及网络维护，包括电脑操作系统和应用软件的安装、调试、更新、升级、故障检测及排除，并且保证电脑终端、座机电话至各办公室中线盒信息点之间能正常连通。同时负责新电脑的注册、报废或转换用途电脑的注销与变更，并按采购人要求梳理岗位工作流程，编制操作流程及故障处理流程知识库。; 是; 5*8小时，按采购人工作时间要求到岗. 厅机关信息系统基础设施维护服务项目B部分人员要求. B-1、分中心基础环境维护服务. B-1-1 JJZD分中心机房值班岗(驻场); 2; - 学历及工作年限要求：要求大学专科以上学历或同等学历； - 认证要求：无 3、工作经验要求：至少含1年机房维护经验，熟悉机房、门禁系统、JK系统及消防系统的相关知识，能处理或判断相关事件类问题。 4、工作职责：负责JJZD分中心机房7*24小时值班，发现问题及时处置，确保机房安全。; 是; 7*24小时驻场维护. B-1-1 JJZD分中心机房维护工程师 （驻场）; 2; 1、学历及工作年限要求：要求大学本科以上计算机类专业学历或同等学历； 2、认证要求：要求电气工程师认证、存储工程师认证/网络工程师认证其中一项或多项。 3、工作经验要求：至少含1年主机、存储、网络管理维护经验。要求在数据中心机房运维中，熟悉电话系统、门禁系统、JK系统及会议室系统的相关知识，能处理或判断相关事件类问题。熟悉华为、浪潮等主流厂家的存储、服务器、云平台、网络安全设备以及机房基础设施的日常管理配置。 4、工作职责：负责JJZD分中心机房、主机、服务器、云平台、存储、网络安全设备以及机房设施进行故障检测及排除等。机房室内的UPS及电池、精密空调、新风换气机、排气扇、机房环境等系统的定期巡检，检测分析系统的负载情况，提供数据分析，提前排除故障，或出现故障后及时修复；强弱电线缆的零星布放、标识标签的完善。; 是; 5*8小时，按采购人工作时间要求到岗. B-1-1 运维工程师 （非驻场）; 1; 1、学历及工作年限要求：要求大学专科以上学历或同等学历； 2、认证要求：无。 3、工作经验要求：至少含1年相关系统维护经验。 4、工作职责：提供高支机房及网站建设系统一、二线技术支持服务。 5、服务要求：服务期内提供90人天的远程/现场服务。; 否; 根据采购人具体需求提供技术支持. B-1-1 JJZD机房基础设施管理人员（驻场）; 1; 1、学历要求：本科及以上计算机类学历或同等学历； 2、认证要求：无； 3、工作经验要求：至少含1年机房基础设施管理经验。 4、工作职责：负责JJZD分中心机房基础设施、服务器、存储、网络安全设备、云平台、虚拟机以及机房其它相关设施进行故障检测及排除等，按要求进行机房值班备勤。机房室内的UPS及电池、动环系统、消防系统、主机、网络安全系统定期巡检，分析系统的状态，编制分析报告，提供处置建议和相关技术咨询服务，预防故障发生，及时排除和修复已发生的故障。; 是; 5*8小时，按采购人工作时间要求到岗. B-1-1 JJZD机房基础设施驻场运维工程师（驻场）; 1; 1、学历要求：本科及以上计算机类学历或同等学历； 2、认证要求：要求电气工程师认证、存储工程师认证、网络工程师认证其中一项或多项； 3、工作经验要求：至少含1年主机或存储或网络管理维护经验。要求在数据中心机房运维。熟悉华为、浪潮等主流厂家的存储、服务器、云平台、网络安全设备以及机房基础设施的日常管理配置； 4、工作职责：负责JJZD分中心机房基础设施、服务器、存储、网络安全设备、云平台、虚拟机以及机房其它相关设施进行故障检测及排除等，按要求进行机房值班备勤。机房室内的UPS及电池、动环系统、消防系统、主机、网络安全系统定期巡检，分析系统的状态，编制分析报告，提供处置建议和相关技术咨询服务，预防故障发生，及时排除和修复已发生的故障。; 是; 5*8小时，按采购人工作时间要求到岗. B-1-1 JJZD机房基础设施非驻场运维工程师（非驻场）; 1; 1、学历要求：本科及以上计算机类学历或同等学历； 2、认证要求：要求电气工程师认证、存储工程师认证、网络工程师认证其中一项或多项； 3、工作经验要求：至少含1主机或存储或网络管理维护经验。要求在数据中心机房运维。熟悉华为、浪潮等主流厂家的存储、服务器、云平台、网络安全设备以及机房基础设施的日常管理配置； 4、工作职责：负责JJZD分中心机房基础设施、服务器、存储、网络安全设备、云平台、虚拟机以及机房其它相关设施进行故障检测及排除等，按要求进行机房值班备勤。机房室内的UPS及电池、动环系统、消防系统、主机、网络安全系统定期巡检，分析系统的状态，编制分析报告，提供处置建议和相关技术咨询服务，预防故障发生，及时排除和修复已发生的故障。; 否; 根据采购人具体需求提供技术支持. B-2、厅机关业务网络及分中心网络运维服务. B-2-1 JJZD分中心网络维护工程师 （驻场）; 1; 1、学历及工作年限要求：要求大学本科以上计算机类专业学历或同等学历； 2、认证要求：要求为H3CSE/华为HCIP同级别或以上认证； 3、工作经验要求：至少含1年网络管理维护经验。要求熟悉网御、天行网安、合众、深信服上网行为管理及其它网络安全设备、华为路由器/交换机、H3C路由器/交换机、其它安全管理和边界平台设备； 4、工作职责：负责JJZD分中心网络、大楼网络设备、分中心信息安全设备运维服务，按采购人需求提供网络运维管理服务。; 是; 5*8小时，按采购人工作时间要求到岗. B-2-2 WAZD信息系统维护项目助理 （非驻场）; 1; 1、学历及工作年限要求：要求大学专科以上学历或同等学历； 2、认证要求：具有HCIE或同等级别及以上的技术认证，具有ITSS项目经理认证； 3、工作经验要求：至少含5年服务器、存储、交换机、传输相关运维经验； 4、工作职责：按WAZD需求提供项目管理、流程管理、故障及应急保障工作的跟进及把控、运维管理服务。 5、服务要求：服务期内提供122人天的远程/现场服务。; 否; 根据采购人具体需要提供技术支持. B-2-2 WAZD信息系统硬件维护工程师 （非驻场）; 2; 1、学历及工作年限要求：要求大学专科以上学历或同等学历； 2、认证要求：具有HCIP或同等级别及以上的技术认证； 3、工作经验要求：至少含2年服务器、存储、交换机相关运维经验； 4、工作职责：按采购人需求提供设备维护，故障处理，设备巡检等服务。 5、服务要求：服务期内提供222人天的远程/现场服务。; 否; 根据采购人具体需要提供技术支持. B-2-2 网络安全保障项目设备维护工程师 （非驻场）; 1; 1、学历及工作年限要求：要求大学专科以上学历或同等学历； 2、认证要求：具有DPNE或同等级别及以上的技术认证； 3、工作经验要求：至少含2年网络安全工作经验； 4、工作职责：按采购人需求提供设备，维护，故障处理等服务。 5、服务要求：服务期内提供100人天的远程/现场服务。; 否; 根据采购人具体需要提供技术支持. B-3、厅机关业务云计算及分中心云计算维护服务. B-3 JJZD主机、备份及存储维护工程师 （驻场）; 1; 1、学历及工作年限要求：要求大学专科以上学历或同等学历； 2、认证要求：要求计算机类中级认证； 3、工作经验要求：至少含3年网络管理维护经验； 要求熟悉IBM、EMC、HP等存储及服务器的日常管理配置。 4、工作职责：负责主机、服务器及存储设备进行故障检测及排除等; 是; 5*8小时，按采购方工作时间要求到岗. B-3 防控体系平台主机、存储维护工程师（驻场）; 1; - 学历及工作年限要求：大学本科以上学历； - 认证要求：无 3、工作经验要求：至少含2年信息系统运维经验； 4、工作职责：负责广西JJZD防控体系指挥平台主机存储日常维护及故障处理。; 是; 5*8小时，按采购方工作时间要求到岗. B-3 防控体系平台网络及安全运维工程师（非驻场）; 1; - 学历及工作年限要求：大学本科以上学历； - 认证要求：无 3、工作经验要求：至少含2年信息系统运维经验； 4、工作职责：负责广西JJZD防控体系指挥平台网络、安全维护及故障处理。; 否; 根据采购人具体需要提供技术支持. B-3 记录仪及管理系统项目经理（非驻场）; 1; 1、学历要求：本科及以上学历或同等学历； 2、认证要求：要求为信息系统项目经理同级别或以上认证； 3、工作经验要求：至少含3年运维项目管理经验； 4、工作职责：按采购人需求提供项目管理、流程管理、绩效考核、项目跟进把控、产出物等运维管理服务。; 否; 根据采购人具体需要提供技术支持. B-3 记录仪及管理系统驻场运维工程师（驻场）; 1; 1、学历要求：大学专科及以上计算机或通信类专业学历或同等学历； 2、认证要求：具有计算机相关认证证书； 3、工作经验要求：至少含3年服务器、网络及云应用平台运维经验； 4、工作职责：负责高支及高支各大队的执法记录仪、采集站、云平台管理系统、广西高速公路管理支队机动车安全带系统的内场运维。; 是; 5*8小时，按采购方工作时间要求到岗. B-3 记录仪及管理系统非驻场运维工程师（非驻场）; 2; 1、学历要求：大学专科及以上计算机或通信类专业学历或同等学历； 2、认证要求：具有信息系统运行维护工程师证书； 3、工作经验要求：至少含3年服务器、网络及云应用平台运维经验； 4、工作职责：负责高支及高支各大队的执法记录仪、采集站、云平台管理系统、广西高速公路管理支队机动车安全带系统的外场运维。; 否; 根据采购人具体需要提供技术支持. B-3 JJZD数据库维护工程师 （非驻场）; 1; 1、学历及工作年限要求：要求大学本科以上计算机类专业学历或同等学历； 2、认证要求：要求计算机类中级认证； 3、工作经验要求：至少含1年数据库如ORACLE、MYSQL及DB2维护经验，要求熟悉oracle数据库安装配置以及故障排查等； 4、工作职责：负责系统数据库管理，包括数据库日常维护，数据库性能巡检和调优，数据备份/恢复计划的制定、执行，系统数据安全以及权限管理； 5、服务要求：服务期内提供259人天的远程/现场服务。; 否; 根据采购人具体需要提供技术支持. B-3 HSYZZD电子设备运维服务运维人员（驻场）; 1; 1、学历及工作年限要求：无 2、认证要求：无 3、工作经验要求：至少含1年设备运维经验，熟悉网络电子设备，掌握一定系统运维知识，有一定的手动运维能力； 4、工作职责：为HSYZZD本级提供办公设备（计算机、打印机、复印机、电话、交换机、路由器以及公安网、互联网、操作系统、日常办公软件等）维修维护技术服务。; 是; 5*8小时，按采购人工作时间要求到岗. B-3 JCGAJ基础设施硬件驻场运维工程师（驻场）; 1; 1、学历要求：本科及以上计算机或通信或电子类专业学历或同等学历； 2、认证要求：无； 3、工作经验要求：至少含3年主机或存储或网络管理维护经验；要求熟悉服务器、存储、路由器、交换机等；有SPJK平台、视频会议系统及网络管理维护经验； 4、工作职责：负责对硬件系统进行日常巡检及维护管理；对故障进行派单维修；驻场维保工程师在采购人单位上班并参与日常考勤、接采购人的日常管理和派遣、调优等。; 是; 5*8小时，按采购人工作时间要求到岗. B-3 厅机关业务云计算及分中心云计算维护服务项目主管（非驻场）; 1; 1、学历要求：大学本科或以上计算机类专业学历； 2、认证要求：信息系统管理工程师证书同专业同等或以上水平； 3、工作经验要求：至少含5年运维项目管理经验； 4、工作职责：按采购人需求提供项目管理、流程管理、绩效考核、项目跟进把控、产出物等运维管理服务。; 否; 根据采购人具体需要提供技术支持. B-3 智能体平台驻场工程师（驻场）; 1; 1、学历要求：全日制大学本科及以上计算机、通信、电子等相关专业学历； 2、认证要求：全国计算机等级证书； 3、工作经验要求：3年及以上信息系统运维经验，具备1年及以上智能体开发经验； 4、工作职责：负责广西公安智能体平台的日常维护、系统巡检、故障处置、及时响应并处理系统突发事件，定期监测平台及系统运行环境、数据库状况、数据备份情况等；负责对平台运行中出现的问题及时汇总、分析和解决。; 是; 5*8小时，按采购人工作时间要求到岗. B-3 大数据驻场工程师（驻场）; 1; 1、学历要求：本科及以上学历或同等学历； 2、认证要求：拥有相应等级及以上的专业技术资格证书，如HCIP DataCom、HCIP Cloud Computing与HCIP Big Data； 3、工作经验要求：至少含3年大数据平台相关运维工作经验，熟悉云计算平台与大数据平台等巡检和运维，熟悉流程和需求，熟悉大数据的网络状况、使用产品、技术标准和运维规范，能专注于现网产品和技术，协助预防重大故障的发生，或者在发生故障时可以快速解决故障； 4、工作职责：能承担运维工作需求。针对厅机关资源使用情况、资源冗余度、容量预测、资源容量痛点等对现网进行分析并给出针对性建议；对运维问题种类分析、问题量趋势分析、共性问题根因分析提出整改优化措施，针对未解决的问题进行跟踪管理。; 是; 5*8小时，按采购人工作时间要求到岗. B-3 大数据非驻场工程师（非驻场）; 1; 1、学历要求：本科及以上学历或同等学历； 2、认证要求：拥有相应等级及以上的专业技术资格证书，如HCIP DataCom、HCIP Cloud Computing与HCIP Big Data； 3、工作经验要求：至少含3年大数据平台相关运维工作经验，熟悉云计算平台与大数据平台等巡检和运维，熟悉流程和需求，熟悉大数据的网络状况、使用产品、技术标准和运维规范，能专注于现网产品和技术，协助预防重大故障的发生，或者在发生故障时可以快速解决故障； 4、工作职责：能承担运维工作需求。针对厅机关资源使用情况、资源冗余度、容量预测、资源容量痛点等对现网进行分析并给出针对性建议；对运维问题种类分析、问题量趋势分析、共性问题根因分析提出整改优化措施，针对未解决的问题进行跟踪管理。; 否; 根据采购人具体需要提供技术支持. B-3 云计算驻场工程师（驻场）; 1; 1、学历要求：本科及以上学历或同等学历； 2、认证要求：拥有相应等级及以上的专业技术资格证书，如HCIP DataCom、HCIP Cloud Computing与HCIP Big Data； 3、工作经验要求：至少含3年公安厅警务云大数据平台相关运维工作经验，熟悉公安云计算平台与大数据平台等巡检和运维，熟悉流程和需求，熟悉大数据的当前网络状况、使用产品、技术标准和运维规范，能专注于现网产品和技术，协助预防重大故障的发生，或者在发生故障时可以快速解决故障； 4、工作职责：能承担运维工作需求。针对厅机关资源使用情况、资源冗余度、容量预测、资源容量痛点等对现网进行分析并给出针对性建议；对运维问题种类分析、问题量趋势分析、共性问题根因分析提出整改优化措施，针对未解决的问题进行跟踪管理。; 是; 5*8小时，按采购人工作时间要求到岗. B-3 网络非驻场工程师（非驻场）; 1; 1、学历要求：本科及以上学历或同等学历； 2、认证要求：拥有相应等级及以上的专业技术资格证书，如HCIP DataCom、HCIP Cloud Computing与HCIP Big Data； 3、工作经验要求：至少含3年大数据平台相关运维工作经验，熟悉云计算平台与大数据平台等巡检和运维，熟悉流程和需求，熟悉大数据的网络状况、使用产品、技术标准和运维规范，能专注于现网产品和技术，协助预防重大故障的发生，或者在发生故障时可以快速解决故障； 4、工作职责：能承担运维工作需求。针对厅机关资源使用情况、资源冗余度、容量预测、资源容量痛点等对现网进行分析并给出针对性建议；对运维问题种类分析、问题量趋势分析、共性问题根因分析提出整改优化措施，针对未解决的问题进行跟踪管理。; 否; 根据采购人具体需要提供技术支持. B-3 SZZD软交换设备-TEG中继设备运维/软交换设备-REC01设备运维/话务终端设备运维非驻场工程师 （非驻场）; 1; 1、学历要求：本科及以上学历或同等学历； 2、认证要求：要求计算机类中级认证； 3、工作经验要求：至少含2年政务系统项目服务经验； 4、工作职责：熟悉话务系统软硬件，熟悉windows/linux操作系统，数据数据网络，熟悉数据库运维，熟悉公安业务数据接口诊断，熟悉系统日志诊断。; 否; 根据采购人具体需要提供技术支持. B-3 JCGAJ新增基础设施及通信系统运维驻场无线通信工程师（驻场）; 1; 1、学历要求：大学专科及以上计算机类专业学历或同等学历； 2、认证要求：无 3、工作经验要求：无 4、工作职责：（1）能够独立完成软件系统的部署、配置、巡检和维护工作，及时发现和解决系统故障问题；（2）进行系统更新和升级；（3）负责对硬件系统进行维护管理；（4）为JCGAJ提供办公设备（计算机、打印机、复印机、电话、交换机、路由器以及公安网、互联网、操作系统、日常办公软件等）维修维护技术服务。; 是; 5*8小时，按采购人工作时间要求到岗. B-3 JJZD基础支撑软件运维非驻场工程师 （非驻场）; 1; 1、学历要求：大学专科及以上计算机类专业学历或同等学历； 2、认证要求：大数据平台认证数据工程师的优先； 3、工作经验要求：至少含2年信息系统软件开发与数据资源维护经验、熟悉oracle、hadoop大数据软件平台； 4、工作职责：提供一、二线技术支持服务，1小时内运维服务响应。; 否; 根据采购人具体需要提供技术支持. B-4、分中心基础设施信息安全服务. B-4-1 JJZD安全系统维护工程师 （非驻场）; 1; 1、学历及工作年限要求：要求大学本科以上计算机类专业学历或同等学历； 2、认证要求：无； 3、工作经验要求：无； 4、工作职责：负责服务器主机、系统、网络的安全防护工作；负责系统安全扫描和渗透测试，及时分析和解决系统安全隐患；及时响应并处理系统突发安全事件，针对系统进行整改以及安全加固；跟踪最新漏洞信息，定期编写安全事件分析报告。负责安全设备安全策略检查、评估和配置。 5、服务要求：服务期内提供249人天的远程/现场服务，按需要提供现场服务。; 否; 根据采购人具体需要提供技术支持. B-4-2 SZZD安全管理与维护工程师（驻场）; 2; 1、学历及工作年限要求：要求为大学本科以上计算机类专业学历； 2、认证要求：要求计算机类中级认证； 3、工作经验要求：至少含3年安全管理与维护经验； 4、工作职责：负责十五类安全系统（PKI/PMI系统、边界接入平台、电子印章系统、综合安全管理平台、“一机两用及补丁分发”系统、安全服务助手系统、防火墙、IDS/IPS、态势感知系统/深度威胁发现网关、网络异常流量分析系统/网络回溯分析系统控制、网络违规行为预警监测、防病毒系统、数据库安全网关、一级网病毒监测预置系统、视频专网安全设备）及安全审计系统软硬件维护；均按现场实际工作需要提供值班及备勤服务。; 是; 5*8小时，按采购人工作时间要求到岗. B-4-2 SZZD安全管理与维护工程师（非驻场）; 1; 1、学历及工作年限要求：要求为大学本科以上计算机类专业学历； 2、认证要求：要求计算机类中级认证； 3、工作经验要求：至少含3年安全管理与维护经验； 4、工作职责：负责十五类安全系统（PKI/PMI系统、边界接入平台、电子印章系统、综合安全管理平台、“一机两用及补丁分发”系统、安全服务助手系统、防火墙、IDS/IPS、态势感知系统/深度威胁发现网关、网络异常流量分析系统/网络回溯分析系统控制、网络违规行为预警监测、防病毒系统、数据库安全网关、一级网病毒监测预置系统、视频专网安全设备）软硬件维护；均按现场实际工作需要提供值班及备勤服务。; 否; 根据采购人具体需要提供技术支持. B-5、分中心终端维护服务. B-5 JJZD终端外设维护工程师 （驻场）; 1; 1、学历及工作年限要求：要求大学专科以上学历或同等学历； 2、认证要求：无； 3、工作经验要求：至少含1年电脑终端及配套的打印机、复印机、扫描仪、碎纸机等外设设备和办公自动化应用软件、网站系统安装、维修及相关配置操作使用与维护经验； 4、工作职责：对采购人的终端及外设进行硬件、操作系统、相关连接设备、应用软件维护及网络维护，包括电脑操作系统和应用软件的安装、调试、更新、升级、故障检测及排除，并且保证电脑终端、座机电话至各办公室中线盒信息点之间能正常连通。同时负责新电脑的注册、报废或转换用途电脑的注销与变更。; 是; 5*8小时，按采购人工作时间要求到岗. B-5 JJZD分中心终端外设维护工程师 （非驻场）; 1; 1、学历及工作年限要求：要求大学专科以上学历或同等学历； 2、认证要求：无； 3、工作经验要求：至少含1年电脑终端及配套的打印机、复印机、扫描仪、碎纸机等外设设备和办公自动化应用软件、网站系统安装、维修及相关配置操作使用与维护经验； 4、工作职责：对采购人的终端及外设进行硬件、操作系统、相关连接设备、应用软件维护及网络维护，包括电脑操作系统和应用软件的安装、调试、更新、升级、故障检测及排除，并且保证电脑终端、座机电话至各办公室中线盒信息点之间能正常连通。同时负责新电脑的注册、报废或转换用途电脑的注销与变更。 5、服务要求：服务期内提供36人天的远程/现场服务。; 否; 根据采购人具体需要提供技术支持. 说明：投标人承诺满足人员要求的，投标文件提供相应人员的学历证书复印件及认证证书复印件作为证明，且认证证书须为国产认证。 - 人员管理要求 1、对于不满足采购人要求的人员，采购人有权要求中标人无条件更换人员，且不能影响项目进度。 2、中标人服务人员如无法履行岗位职责，经采购人监理审核认定需要更换人员的，须提前一周向采购人提出申请，中标人须在2个工作日内安排符合采购合同要求的替换人员到岗并完成工作交接，待采购人确认无误后，中标人原服务人员方可离场。若更换人员3次后仍不合格的，视为中标人违约，采购人可解除双方的采购合同，并追究其法律责任。 3、在服务期间，中标人更换驻场服务人员的，须提前一周向采购人提出申请，经采购人确认备档后，中标人须在2个工作日内安排符合采购合同要求的替换人员到岗并完成工作交接，待采购人确认无误后，中标人原服务人员方可离场。若更换人员3次后仍不合格的，视为中标人违约，采购人可取消双方的采购合同，并追究其法律责任。 4、中标人服务人员须按照采购人管理要求规范着装、佩戴工作证，所需费用由中标人自行承担。 5、根据采购人需要，中标人服务人员需服从采购人工作安排和调整。 6、中标人驻场服务人员作为本项目的专职服务人员，不能再作为其他项目的服务人员（包括驻场和非驻场）复用。一经发现人员复用情况，中标人须在2个工作日内完成整改并经采购人确认无误。否则，视为中标人违约。 - 人员考核要求 中标人驻场服务人员须遵守广西公安厅和运维中心各项管理制度，采购人结合岗位考核标准对各岗位进行评定，对个人工作进行考核。各岗位以职位划分，职位不同，考核内容也不同。考核结果分为四个档次，分别为优秀、良好、基本合格、不合格。人员考核工作定期开展，中标人驻场服务人员考核结果为不合格或连续3次均为基本合格的，视为不满足采购人要求，采购人有权要求中标人无条件更换人员，且不能影响项目进度。工作考核评价标准如下： 达到岗位要求并在本岗位做出突出成绩的为优秀； 达到岗位要求并按时优质完成任务的为良好； 基本达到岗位要求并在帮助下按时完成任务的为基本合格； 未达到岗位要求且在帮助下也未能完成任务的为不合格。 五、设备维护维保要求 （一）一级维保要求 设备等级定为一级服务，7*24小时服务，设备（含硬盘）如有故障，保证1小时内到达现场处置，4小时内完成维修或更换处理，合同签订前提供原厂维保服务承诺书。要求原厂维护工程师故障诊断、安装与调试，保证更换后设备恢复正常。 - 二级维保要求 设备按二级服务等级进行设备维保（即7*24小时技术服务，设备（含硬盘）如有故障，保证1小时内到达现场处置，24小时内完成维修、更换处理）。 - 三级维护要求 设备仅提供维护服务（即7*24小时技术服务，设备（含硬盘）如有故障，保证24小时内到达现场处置并进行故障判断，如设备发生故障，所产生故障设备修理、更换费用须提交采购凭证后，方可申报支付）。 # 六、备品备件清单 购买维保的备品备件均要求维护工程师免费故障诊断、安装与调试，保证更换后设备恢复正常。所有备品备件均需提供采购凭证。 序号; 设备名称; 设备品牌及型号; 单位; 数量; 备注. 1; 话务终端; fanvil X303; 台; 1; 无. 七、服务响应要求 (一)中标人须提供7×24小时技术支持服务。 (二)接到故障通知，服务人员按照四种现场处理级别进行响应处理（服务需求中有特别要求的，按特别要求执行）： 1级：优先级为紧急的事件 现象：重要用户申报；信息安全事件、核心应用系统、核心基础设施故障且业务影响到运维范围内二分之一及以上用户。 处理方式：15分钟内响应， 4小时内采取相应解决方案直至系统可以运行或降至2-4级别的问题。 2级：优先级为高的事件 现象：信息安全事件、核心应用系统故障、核心基础设施故障且业务影响到运维范围内二分之一以下用户；重要应用系统、重要基础设施故障且业务影响到运维范围内二分之一以上用户。 处理方式：30分钟内响应， 8小时内采取相应解决方案直至系统可以运行或降至3-4级别的问题。 3级：优先级为中的事件 现象：信息安全事件、核心应用系统故障、核心基础设施故障且影响个别用户（1-3人）；重要应用系统、重要基础设施故障且业务影响到运维范围内二分之一以下用户；一般应用系统、一般基础设施故障、一般用户计算机终端故障业务且影响到运维范围内二分之一以下用户；服务请求且业务影响到运维范围内二分之一及以上用户。 处理方式：45分钟内响应，24小时内采取相应解决方案直至系统正常，非工作日由采购人决定是否到场。 4级：优先级为低的事件： 一般应用系统、一般基础设施故障、一般用户计算机终端故障且影响个别用户（1-3人）；服务请求且业务影响到运维范围内二分之一以下用户；服务请求且影响个别用户（1-3人）。 处理方式：60分钟内响应，48小时内采取相应解决方案直至系统正常，非工作日由采购人决定是否到场。 八、信息安全及保密要求 （一）中标人签订合同的同时须与采购人签订《合作单位保密协议书》，运维人员进场前须提交《保密承诺书》，遵守采购人信息安全管理规定，对非权限范围内设备不允许操作。非权限范围内信息不允许访问。未经允许，不可随意在工作环境内拍照、录音、录像等。 （二）负责维护工作的中标人要保证对所有系统资料和数据负有保密的责任和义务，未经采购人许可，不允许向第三方透露。 （三）投标人须随投标文件附上《廉洁承诺书》，做出不向建设单位工作人员行贿的承诺。未在投标文件中附上《廉洁承诺书》的，视为投标无效。 （四） 中标人须严格履行采购人服务规范要求，包括但不限于以下规范：《公安厅机关安全保密管理十条规定》《广西壮族自治区公安厅办公室关于加强厅机关信息系统企业运维人员管理工作的通知》《广西公安信息网安全管理试行规定》《广西公安厅机关公安信息网安全管理实施细则》《厅机关信息系统企业运维人员“十严禁”》《广西公安厅信息系统运维人员行为规范》《运维安全管理要求》及广西公安厅各项内部规定。 （五）中标人须无条件配合开展运维人员岗前审查、保密教育、保密检查以及发生失泄密事件即终止合同且不得参与后续公安厅信息化建设项目投标活动等内容。 九、投标人资质及责任要求 (一) 投标人如有电子信息行业相关维护经验或证书认证，请在投标文件中提供相应的证书复印件并加盖投标人公章。 (二) 投标人如有相关信息安全领域方面的认证，请在投标文件中提供相应的证书复印件并加盖投标人公章。 (三) 投标人提供的项目实施人员如有由国家或行业颁发的IT相关工程师认证，请在投标文件中提供相应的证书复印件并加盖投标人公章。 (四) 在维护过程中，若由于中标人自身技术不足或违规操作等原因造成的数据丢失、设备损坏等，须承担相应的责任。 十、服务质量保障要求 （一）项目监理要求 中标人须接受采购人指定的第三方监理单位的监督管理；中标人须在合同签订后10个工作日内，根据服务内容、人员要求、服务范围、设备维保要求、备品备件清单等采购要求以及采购人对文档的格式要求拟定合同履约清单并提交监理单位审核通过。 （二）运维服务考核标准 1、 服务期内，每月进行一次服务质量考核，每一个考核周期独立计分，满分为100分。每月扣分分数累加至年底，作为年度供应商评价结果。 2、每月考核扣分后，扣分分数自动累加至年底，年底结算总分数后，考核基准分重置为100分。 3、采购人或采购人委托监理依据表1所列各项考核指标要求在每个考核周期的30个日历日内完成对乙方运维服务质量考核评价，并在3个工作日内经甲乙双方对考核得分结果进行签字确认。 表1、运维服务质量评价表 一级指标; 标准分; 二级指标; 标准分; 指标说明; 考核方式; 得分; 扣分说明; 备注. 履约材料质量; 100; 履约材料提交及时率; 5; 中标人须根据合同要求按时提交履约材料，若未按时交付，每逾期1天扣0.1分，扣完即止。; 以监理单位审核通过为准。. 履约材料质量; 10; 中标人提交的履约材料须满足采购人的规范性和质量要求，若文档材料未按模板要求（内容、字体、章节等）进行编制，或交付物质量未达到要求，因以下情形每退回修改一次扣0.1分： 1、文档（日期、内容等）有明显伪造嫌疑； 2、文档有明显逻辑错误； 3、图文明显不符； 4、文档中未按要求提供佐证数据或截图； 5、采购人对文档质量的其他相关要求； 6、需要业务部门确认的交付物未按要求确认。; 以监理单位审核确认为准。. 系统运行稳定性; 系统运行故障; 15; 1、按以下情况进行扣分，扣分不设下限。 2、有证据证明是因中标人原因（包括安全漏洞、功能缺陷、代码缺陷、兼容性问题、实施问题等）导致的系统运行故障，每发生一次，扣5分。; 以采购人及监理单位在故障后出具的故障报告为准。; - 故障指未引起安全运行事件的信息系统运行异常； - 若因故障导致安全运行事件，则参照安全运行事件指标进行评价； - 因采购人或第三方导致的延迟或质量问题，或不可抗力（如封网、机房环境等）不参与评价。. 安全运行事件; 20; 1、按以下情况进行扣分，扣分不设下限。 2、有证据证明是因中标人原因（包括安全漏洞、功能缺陷、代码缺陷、兼容性问题、实施问题等）导致的安全运行事件，每发生一次，扣5-20分（根据事件严重程度判定）。; 以采购人及监理单位在事件后出具的事故报告为准。; - 安全运行事件类别包括：系统故障事件、有害程序事件、网络攻击事件、信息破坏事件、信息内容安全事件、灾害性事件、失泄密事件和其他安全运行事件； - 因采购人或第三方导致的延迟或质量问题，或不可抗力（如封网、机房环境等）不参与评价。. 运维服务支持度; 故障响应; 20; 1、按以下情况进行扣分，扣完即止。 2、扣分情况包括： - 发生系统运行故障时，不能根据技术服务要求及承诺及时提供电话应急支持或现场技术支持，每发生一次，扣1-5分（根据事件等级判定）； - 发生系统运行故障时，不能在规定时间内恢复正常运行，每发生一次，扣1-5分（根据事件等级判定）； - 须在故障排除后3天内提交《故障处理及分析报告》，每逾期1天扣0.1分。; 以采购人及监理单位在事件后出具的故障报告为准。; 因采购人或第三方导致的延迟或质量问题，或不可抗力（如封网、机房环境等）不参与评价；. 现场驻点服务; 10; 1、按以下情况进行扣分，扣完即止。 2、扣分情况包括： - 现场驻点维护人员无故不在采购人指定驻点场所，每缺席一次，扣1分； - 现场驻点维护人员不按照采购人服务规范要求执行，被采购人书面通报后仍拒绝改正，每发生一次，扣1分； - 非工作时间（双休日、法定节假日、夜间等）无法联系上中标人值班工程师或未在规定时间内赶到现场的，每累计发生三次，扣1分，情节严重者，需承担所造成的影响； - 现场驻点维护人员收到业务单位投诉服务不到位、推诿等情况，每发生一次，扣1-10分（根据投诉事件严重程度判定）。; 以监理单位提交的报告为准。. 定期巡检服务; 20; 1、按以下情况进行扣分，扣完即止。 2、扣分情况包括： - 有证据证明中标人无故未在约定时间进行巡检服务，每发生一次，扣0.5分； 有证据证明中标人未在巡检中发现系统运行异常，每发生一次，扣0.5分。; 以监理单位提交的报告为准。. （三）考核应用 服务期内，每月进行一次服务质量考核，每月考核扣分后，扣分分数自动累加至年底，年底结算总分数后，采购人根据中标人运维服务考核评价得分，从合同总价中扣减相应金额款项。具体约定如下： 1、每个考核周期扣减金额独立计算，均以合同总价作为扣减基准。 2、每个考核周期扣减金额与运维服务质量评价得分扣减金额折算关系如表2所示： 表2、运维服务质量评价得分扣减金额折算表 序号; 运维服务质量评价得分; 扣减系数; 扣减金额. 1; 95≤运维服务质量评价得分≤100; 0%; 0. 2; 90≤运维服务质量评价得分<95; 2%; 2%×合同总价. 3; 85≤运维服务质量评价得分<90; 5%; 5%×合同总价. 4; 80≤运维服务质量评价得分<85; 10%; 10%×合同总价. 5; 运维服务质量评价得分<80; 20%; 20%×合同总价. |
| 一、商务要求 |  |  |  |
| 合同签订时间 |  | 自中标通知书发出之日起25日内。 |  |
| 维护时间及地点 |  | 维护时间：本项目服务时限除以下特别注明外，服务期为两年，自中标人提交项目入场材料，经采购人审核通过后起算两年。若入场审核通过时间早于2026年3月4日，则自2026年3月4日起算两年，即2026年3月4日至2028年3月3日，其中： （1）网络设备一级维保服务采购时间为：2026年9月5日至2028年3月3日； （2）设备二级维保服务采购时间为：2026年9月5日至2028年3月3日； （3）广西JJZD2024年新增基础设施维护设备服务采购时间为：2026年9月5日至2028年3月3日； （4）记录仪及管理系统运维项目服务采购时间为：2026年9月5日至2028年3月3日； （5）HSYZZD电子设备运维服务采购时间为：2026年5月17日至2028年3月3日； （6）QBZHZXZDCLGK系统硬件维护服务采购时间为：2026年9月5日至2028年3月3日； （7）JCGAJ基础设施硬件运维服务采购时间为：2026年9月5日至2028年3月3日； （8）JDZD2024年新增基础设施（硬件）运维服务采购时间为：2026年9月5日至2028年3月3日； （9）SZZDSPTXZH应用平台硬件设备运维服务采购时间为：2026年9月5日至2028年3月3日； （10）SZZDYDJW设备和系统运维服务采购时间为：2026年9月8日至2028年3月3日； （11）JJZD基础支撑软件运维服务采购时间为：2026年6月28日至2028年3月3日； （12）JJZD分布式数据库硬件运维服务采购时间为：2026年6月28日至2028年3月3日； （13）JJZD计算和存储资源基础硬件运维服务采购时间为：2026年8月16日至2028年3月3日； （14）JJZD安全防护项目硬件运维服务采购时间为：2026年9月13日至2028年3月3日； （15）JJZD电子票据系统建设项目硬件运维服务采购时间为：2026年12月13日至2028年3月3日； 维护地点：包含但不限于佛子岭新厅（南宁市佛子岭路1号）、新民路旧址（南宁市新民路34号）、黄茅坪租赁机房（南宁市朋云路1号）、五象租赁机房（南宁市华威路18号）、广西移动数据中心、广西警察学院（南宁市军堂路6号、长湖路6号、五合大道7号）、广西公安交通管理局（南宁市东葛路127号）。 |  |
| 负责人及助理要求 |  | 投标人投入本项目：至少1名项目负责人、至少1名项目助理及至少1名技术负责人，以上人员不能为同一人。 投标文件中须承诺项目负责人、项目助理在采购人维护地点驻点，并且每周至少参加一次采购人组织的例会（技术负责人须每月至少参加一次采购人组织的例会），就项目履约有关情况进行总结汇报，指出存在问题，提出处理建议；按采购人要求参加疑难、重大故障处置、应急处突有关会议并配合开展工作（投标文件中提供承诺函，格式自拟）。项目负责人、项目助理及技术负责人在合同期限内更换人员须遵守采购人人员管理要求，否则，视为中标人违约。 |  |
| 付款条件和方式 |  | 合同签订后5个工作日内，中标人须向采购人指定账户交纳合同金额的3%作为履约保证金（如中标人为中小型企业，则履约保证金数额为2%）。采购人收到中标人交来的履约保证金并对中标人提供的项目材料、备品备件（如有）、运维人员核对确认，项目通过采购人科信办组织的阶段验收后，支付合同金额的5%；根据项目进展情况及项目运维服务考核情况，中标人维护过程中无重大事故发生，2026年12月31日前分批或一次性支付合同金额的35%减去2026年考核扣款金额；2027年12月31日前分批或一次性支付合同金额的50%减去2027年考核扣款金额；中标人按照合同要求做好维护工作至维护期满并经验收合格后10个工作日内，支付合同金额的10%，并将履约保证金全额退回（不计利息）。在采购人支付相关费用前，中标人应当开具等额有效的增值税专用（或普通）发票给采购人，否则采购人有权延迟支付相应款项，且无需承担逾期责任。项目阶段实施服务情况由监理负责监督与评定。如出现处罚条款所列事故，则按处罚条款要求扣除履约保证金（履约保证金不足以支付处罚款项时，采购人有权向中标人追回已支付的合同款或直接从应付合同款中相应扣减）。 |  |
| 验收标准 |  | 1.按照《广西壮族自治区公安厅厅机关政府采购项目履约验收管理办法》、双方合同、投标文件验收。 2.若在签署最终验收文件后12周内，由于中标人的原因，该项目有一条及以上达不到本项目招标文件规定的技术及服务要求时，中标人应在4周内采取有效措施，使该项目完全达到规定的技术及服务要求，在此期间的一切费用由中标人承担，如在此期间内仍达不到规定的技术性及服务要求时，将按合同中相应条款执行。 |  |
| 二、与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |
| （一）投标人的履约能力要求 |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  | 详见《第四章评标办法及评分标准》。 |  |
| 能力或者业绩 要求 |  | 详见《第四章评标办法及评分标准》。 |  |
| （二）进口产品说明 |  |  |  |
| 进口产品说明 |  | 服务项目无进口产品相关要求 |  |
| 三、采购人对项目的其他要求和说明 |  |  |  |
| 现场考察 |  | 由于本项目运维标准及内容涉及采购单位内部信息，因此投标人可到采购人现场查阅相关资料及考察（含设备清单），以充分了解项目情况。 考察交通工具、费用、人身安全等由投标人自行承担。 投标人代理人持针对本项目出具的法定代表人授权委托书或单位介绍信原件、代理人身份证原件前往。 各投标人可于考察前一个工作日提前联系，如过后联系不上后果自负。 考察时间：2026年1月4日上午9:00-9:20集中，9:20后由采购人统一安排进行考察； 集中地点：南宁市佛子岭路1号大门口（东葛路入口） 联系人：邓工，联系电话：0771-2892610 |  |
| 资料要求 |  | 投标人可根据评分标准在投标文件提供运维服务方案、进度及风险管控方案、培训方案、应急方案、服务团队技术能力证明、信誉业绩证明。 |  |

附件1：

中小企业划型标准规定

工信部联企业〔2011〕300号

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

第三章投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 3 | 1.投标人的资格要求详见招标公告。 2.投标人出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动： 2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。 2.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 6.1 | 本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。 |
| 6.2 | 如接受联合体投标，联合体投标要求如下： 1.两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。联合体投标的，须提供《联合体投标协议书》（格式后附）。 2.以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合招标文件规定的特定条件。 3.联合体各方之间必须签订联合投标协议，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体投标无效），并将联合投标协议放入投标文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 5.联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。 6.联合体投标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（招标文件另有规定的除外）。 7.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 8.联合体各方均应按照招标文件的规定提交资格证明文件。 |
| 7.2 | □不允许分包 √允许分包 分包内容：仅限技术部分附件《2026-2027年度厅机关信息系统基础设施维护服务项目采购需求》中A-2-2、A-3-1（业务系统软件维护服务—主机、存储三级维护、业务系统软件维护服务—主机、存储二级维保）、A-3-3（业务系统软件维护服务—数据库维护及备份服务）、A-5-1、A-5-2、B-1-1、B-2-1、B-2-2、B-3（厅机关JJZD分中心云计算基础设施维护服务、JJZD防控体系ZHPT硬件设备运维服务、考试监管系统运维服务（硬件设施运维）、记录仪及管理系统运维项目、厅机关JJZD分中心数据库维护服务、HSYZZD电子设备运维服务、JCGAJ基础设施硬件运维服务、JCGAJ新增基础设施及通信系统运维、JJZD集成ZHPT视频安全接入系统设备升级运维、JJZDDWGL信息系统项目硬件运维、JJZD基础支撑软件运维、JJZD分布式数据库硬件运维、JJZD计算和存储资源基础硬件运维、JJZD安全防护项目硬件运维、JJZD电子票据系统建设项目硬件运维）、B-4-1、B-5等服务项对应的服务内容。 分包金额或者比例： 详见《第一章招标公告》“二、申请人的资格要求”第2点。 |
| 11.2 | 组织现场考察： 是否组织现场考察详见第二章采购需求 |
|  | √不组织召开开标前答疑会 □组织召开开标前答疑会 会议开始时间：年 月 日 时 分，逾期后果自负。会议地点： |
| 13 | 报价文件： 1.投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则按无效投标处理） 3.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟），如《中小企业声明函》。 注：以上标明“必须提供”的材料，格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 |
|  | 资格证明文件 1.投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则按无效投标处理） 2. 投标人依法缴纳税收的相关材料（2025年3月至2025年11月内连续3个月）的依法缴纳税收的证明材料复印件；依法免税的供应商，必须提供符合免税条件的证明材料。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3. 投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料（ 2025年3月至 2025 年11月内连续3个月）的依法缴纳社会保障资金的缴费证明材料（如：专用收据、社会保险缴纳清单或者社保部门的证明）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则按无效投标处理） 4.投标人财务状况报告（2024 年度财务报表复印件，或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业投标的提供企业信用报告，自然人投标的提供个人信用报告，投标人属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年）；（必须提供，否则按无效投标处理） 5.投标人直接控股信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6.投标人直接管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 7.投标声明（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 8.联合体协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则按无效投标处理） 9.投标人《中小企业声明函》；（中小微企业必须提供，否则按无效投标处理） 10.《分包意向协议》；（非小微企业投标的必须提供，否则按无效投标处理） 11.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注：1.以上标明“必须提供”的材料，格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 |
|  | 商务及技术文件： 1.无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.投标保证金提交凭证；（必须提供，否则按无效投标处理） 3.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理） 4.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理） 5.商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6.售后服务承诺（格式自拟）； 7.投标人情况介绍（格式自拟）； 8.联合体协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则按无效投标处理） 9.代理服务费承诺书（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 10.技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 11.服务方案（格式自拟）【项目前期准备、项目实施计划（人员构成、技术服务、技术培训）】； 12.项目实施人员一览表（格式后附）； 13.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）； 14.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注：以上标明“必须提供”的材料，格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 |
| 16.2 | 投标报价是履行合同的最终价格，即满足全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包括实施和完成该项目所需的设备和服务、服务人员费用（含工资、社保费、劳保、意外伤害保险、福利等）、运输、管理费、利润、税费等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有开支、政策性文件规定的合同包含的所有风险、责任等各项全部费用的总和。 |
| 17.2 | 投标有效期：自投标截止之日起90 日。 |
| 18.1 | □本项目不收取投标保证金。 √本项目收取投标保证金，具体规定如下： 投标保证金金额：人民币30万元 投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函），禁止采用现钞方式。电子投标时，转账凭证以广西政府采购云平台交易记录为准，无需提供复印件。采用银行转账方式的，在投标截止时间前从投标人账户交至指定账户并且到账 开户名称：云之龙咨询集团有限公司 银行账号：8113001013400293071 开户银行：中信银行南宁东葛支行 开户行行号：302611029137； 采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。 相关要求： 1.投标保证金采用银行转账交纳方式，在投标截止时间前交至指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务及技术文件中，否则投标无效。 2.投标保证金采用支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函）交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函）的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务及技术文件中，否则投标无效。投标人必须在投标截止时间前采用现场或邮寄方式（现场提交地址：广西壮族自治区公共资源交易中心（南宁市星湖路22号）开标楼3楼304 ；邮寄地址：南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼，收件人： 唐冰，联系方式：0771-2611898、2618118、2618199 ）将单独密封的支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函原件提交给采购人或者采购代理机构，未按时提交的，投标无效，由采购人或者采购代理机构向投标人出具回执（邮寄方式的除外），并妥善保管。 3.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 备注： 1. 投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。 2.投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。 3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。 4.保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。 5.采用银行、保险机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。 |
| 20 | √本项目不接受电子备份投标文件； |
| 21.1 | 1. 提交投标文件截止时间：详见招标公告 2.投标地点：详见招标公告 |
| 23 | 1.开标时间：详见招标公告 2.开标地点：详见招标公告 |
| 24.3（1） | 电子投标文件解密时间：30分钟 |
| 25.3（2） | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 信用查询截止时点：资格审查结束前 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）作为附件上传保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 26.1 | 评标委员会的人数：7人或以上单数 |
| 29.1 | 评标方法： √综合评分法 □最低评标价法 |
| 29.2 | 商务要求评审中允许负偏离的条款数为0项。 技术要求评审中允许负偏离的条款数为0项。 |
| 29.3 | 中标候选人推荐数量： □名 √根据[总得分由高到低]排列次序并全部推荐为中标候选人 |
| 30.1 | 采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人： √依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、故障响应时间短优先的顺序确定； □随机抽取； |
| 35.1 | 本项目不收取履约保证金。 本项目收取履约保证金，具体规定如下： 履约保证金金额：按合同金额的3%，中标人为中小企业的按合同金额的2%。 履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（电子保函）等非现金方式 履约保证金缴纳期限:自中标通知书发出之日起 5个日历日内。 履约保证金退付方式、时间及条件：履约保证金在项目验收完成后无息退还。由中标人向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号），保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。 不予退还的情形：签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还。 履约保证金指定账户：采购人提供 备注： 1.根据《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的5%；对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。 2.履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。 3.采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 4.投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 38.2 | 接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：云之龙咨询集团有限公司 联系电话：0771-2611898、2618118、2618199， 通讯地址：广西南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼 业务时间：工作日每天上午8时00分到12时00分，下午3时00分到6时00分。 |
| 39.1 | 1.采购代理费支付方式： √本项目代理服务费由中标人一次性向采购代理机构支付。（中标通知书发出之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付。） □采购人支付。 2.采购代理费收取标准： √以分标（√中标金额/□采购预算/□暂定中标金额/□其他）为计费额，按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准（□货物招标/√服务招标/□工程招标）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（√收费基准价格/□收费基准价格下浮 %/□收费基准价格上浮 %）收取。 □固定采购代理收费 。 3.账户名称： 开户名称：云之龙咨询集团有限公司 银行账号：8113001013400293071 开户银行：中信银行南宁东葛支行 开户行行号：302611029137 |
| 40.1 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 40.2 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.本招标文件所称的“电子签章”“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 3.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 4.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

投标人须知正文

一、总则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门对政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.7“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.8“正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.9“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.10“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

7.转包与分包

7.1本项目不允许转包。

7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包的投标人应具备相应行政许可。

7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

8.特别说明

8.1如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.回避与串通投标

9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、招标文件

10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.2采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

13.投标文件的组成

投标文件由报价文件、资格证明文件、商务及技术文件三部分组成。

（1）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）商务及技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按招标文件规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。承诺的投标有效期低于招标文件规定期限的，按无效投标处理。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

18.2投标保证金的退还

未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）法律法规规定的其他情形。

19.投标文件的编制

19.1投标人应按照本项目招标文件规定的格式和顺序和广西政府采购云平台的要求编制投标文件并加密。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

19.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

19.3投标文件须由投标人在规定位置签字（或者电子签名）、盖章（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，并与广西政府采购云平台中获取招标文件的投标人名称一致，投标人为自然人的，标注的投标人名称应与身份证姓名及签名一致，否则按无效投标处理。

19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

20.电子备份投标文件

电子备份投标文件是指通过在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份投标文件详见“投标人须知前附表”。

21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的提交投标文件截止时间前将电子投标文件提交至投标地点。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至广西政府采购云平台。

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求加密的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。

22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心”中查看 “电子投标文件制作与投送教程”）

22.2广西政府采购云平台收到投标文件后向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间后，采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

四、开标

23.开标时间和地点

开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

24.开标程序

24.1提交投标文件截止时间止，投标人不足3家的，不得开标。

24.2采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动，所有供应商均应当准时在线参加，投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.3开标程序

（1）解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按“投标人须知前附表”规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须凭加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。投标人未在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，投标人的投标文件作无效处理。

（2）电子唱标。投标文件解密结束，宣布的内容均在广西政府采购云平台远程开标大厅展示，具体详见“投标人须知前附表”；

（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认是否有异议，未确认的视同认可开标结果。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（5）开标结束。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

五、资格审查

25.资格审查

25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构通过电子开评标系统依据招标文件对电子投标文件进行线上资格审查。

25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

- 25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”）

（3）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（4）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（5）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

25.4合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评标

26.组建评标委员会

26.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

26.2参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

26.3采购代理机构应当基于广西政府采购云平台抽（选）取评审专家。

27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“投标人须知前附表”。

29.3中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

29.4 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可以中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认、报采购人同意后，终止电子采购活动，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

29.5出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

七、中标和合同

30确定中标人

30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

31. 结果公告

31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与招标文件一并保存。

31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

32.发出中标通知书

在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过广西政府采购云平台发出电子中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33. 无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。

35.履约保证金

35.1 履约保证金的金额、提交方式、缴纳期限、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

36.签订合同

36.1签订电子采购合同：中标人领取电子中标通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

线下签订纸质合同：投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

- 36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

36.3中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

36.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.5采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

36.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38. 询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

38.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

八、其他事项

39.代理服务费

39.1代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

39.2代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100万元～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500万元～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000万元～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1亿元～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5亿元～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10亿元～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50亿元～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某服务采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元×l.5 %＝ 1.5 万元

（ 200 － 100 ）万元 ×0.8%＝0.8万元

合计收费＝ 1.5+0.8＝ 2.3（万元）

40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第四章评标方法及评标标准

一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 报价文件未提供“投标人须知前附表”第13条“报价文件”规定中“必须提供”的文件资料的；

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的。

- 报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

2.2在商务及技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

- 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13条“商务及技术文件”规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

- 商务要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于投标人须知正文第9.2条情形的；

- 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

- 投标文件中承诺的投标有效期低于招标文件要求的期限的；

- 虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

- 未响应招标文件实质性要求的。

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖投标人电子签章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

未按评标委员会的要求作出明确澄清、说明或者更正的投标人的投标文件将按照有利于采购人的原则由评标委员会进行判定。

4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.2采用最低评标价法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件报价进行比较。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（4）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 三、评标标准

综合评分法

| 序号 |  | 评审因素 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （30分） | 投标报价 （满分30分） | 本项目为专门预留面向中小企业项目，对投标报价不再政策性扣除 （1）以进入综合评分环节的最低的投标报价为基准价，基准价报价得分为30分。 （2）价格分计算公式： 某投标人价格分=基准价/某投标人投标报价金额×30分 |
| 2 | 技术分 （满分56分） | 技术实施方案分（满分16分） | 一档（4分）：提供了维护技术实施方案，但基本照搬招标文件采购需求内容。 二档（8分）：在满足一档的基础上，针对本项目实际情况，制定了维护技术实施方案；制定了维护管理制度，具有维护服务流程规范、服务内容规范、故障处理规范、应急处突规范。 三档（12分）：在满足二档的基础上，针对本项目实际情况，对管理制度、服务流程进行了细化，明确了不同岗位的维护人员在维护过程中的职责，且符合本项目服务要求；维护服务流程规范、服务内容规范、故障处理规范、应急处突规范详细，且具有服务质量评估方法。 四档（16分）：在满足三档的基础上，针对本项目实际情况，建立了维护服务管理体系，包括组织架构、岗位设置、管理制度、服务流程规范、服务内容规范、故障处理规范、应急处突规范、运维团队与采购人间沟通协作机制等，且符合本项目运维服务要求，并详细明确地描述了如何配合采购人目前的管理模式及运维管理工具运作模式提供服务。 未提供方案的或经评委评审所提供的方案内容未达一档标准的，得0分。 |
|  |  | 进度及风险管控方案分 （满分9分） | 一档（3分）：制定了项目进度计划和关键节点清单，描述了如何识别风险，提供了风险应对措施。 二档（6分）：在满足一档的基础上，针对本项目实际情况，对项目进度计划和关键节点清单进行了细化，进度计划各个阶段划分清晰，关键节点设置了目标、责任人、测量方式；对风险清单进行了细化，进行了风险定性和定量分析，规划了风险应对措施。 三档（9分）：在满足二档的基础上，针对本项目实际情况，对项目进度计划和关键节点清单进行了详细分解，明确了进度计划各阶段具体工作事项，关键节点目标清晰具体、可测量，并配以图形的方式进行直观展现，建立了计划实施保障机制，包括设置责任人、监督人，各责任人间分工明确且具备协作机制，监督人职责明确，具备计划实施保障措施；对风险清单进行了详细的风险定性和定量分析，依据合理清晰，提供了风险管理计划，包括角色与职责、风险类别、风险分解结构、风险概率和影响定义、跟踪措施、应对及权变措施等。 未提供方案的或经评委评审所提供的方案内容未达一档标准的，得0分。 |
|  |  | 培训方案分（满分3分） | 一档（1分）：提供了培训方案，但缺乏针对本项目的实际内容。 二档（3分）：在满足一档的基础上，针对本项目实际情况，提供了详细的培训方案，明确了培训目的、培训内容、培训方式、培训师资、课程设置、培训意见反馈及效果跟踪等，并提供了培训保障措施。 未提供方案的或经评委评审所提供的方案内容未达一档标准的，得0分。 |
|  |  | 服务承诺及服务质量保障分（满分12分） | 一档（4分）：投标文件作出了服务承诺（投标文件中提供承诺函，格式自拟）。 二档（8分）：在满足一档的基础上，制定了服务质量保证的措施和计划。 三档（12分）：在满足二档的基础上，针对本项目实际情况，在保证日常服务的基础上，特别针对疑难故障处置、特殊时期、突发状况作出了服务承诺（包括但不限于承诺服务响应时间≤1小时、故障修复率≥98%等）；为保障服务承诺的达成，制定了服务质量保证措施和计划，明确了有关责任人及其职责，提供了除本项目采购需求以外的投标人资源、备件配备情况和人才专家储备情况，并明确了资源、备件及人才专家的调用支撑流程，明确了响应时限、响应机制、联络机制、服务时间及应急预案等。 未提供承诺的或经评委评审所提供的承诺内容未达一档标准的，得0分。 |
|  |  | 服务团队技术能力分 （满分16分） | （1）人员能力分（满分8分） 项目实施及项目服务期内，承诺需满足采购文件中人员要求，投标人承诺投入本项目的专业技术人员中： ①具有服务器操作系统类资质认证证书、网络类资质认证证书、虚拟化或云技术类资质认证证书、数据库类资质认证证书等高级工程师资质的，每有1人得1分，具有中级工程师资质的，每有1人得0.5分，满分4分； ②具有网络与信息安全应急人员认证（CCSRP）的，每有1人得1分，满分1分； ③具有信息安全工程师认证的，每有1人得1分，满分1分； ④具有ITSS服务工程师认证的，每有1人得1分，满分1分； ⑤具有系统集成项目管理师认证（中级）的，每有1人得1分，满分1分。 注：①投标文件提供上述人员相关证书复印件或扫描件加盖投标人CA电子签章及投标人在投标截止日期前半年内任意1个月为其缴纳社保的证明或劳动协议复印件，并加盖投标人CA电子签章，否则不计分。 ②拟投入的项目人员中，同一人员持多证书不重复计分，以最高证书得分为准。 ③拟投入人员数量、服务形式（是否驻场）、工作时间优于招标文件人员要求的，不算优于招标文件人员要求。 |
|  |  |  | （2）拟投入本项目项目负责人具有以下证书，满分4分： ①具有信息系统项目管理师证书或其他机构颁发的同类型同级别或以上级别的认证，得1分； ②具有系统规划与管理师证书或其他机构颁发的同类型同级别或以上级别的认证，得1分； ③具有系统架构设计师证书或其他机构颁发的同类型同级别或以上级别的认证，得1分； ④具有信息安全工程师证书或其他机构颁发的同类型同级别或以上级别的认证，得1分。 （3）拟投入本项目技术负责人具有以下证书，满分4分： ①具有信息系统项目管理师证书或其他机构颁发的同类型同级别或以上级别的认证，得1分； ②具备服务器操作系统、网络、虚拟化或云技术、数据库等4个技术方向中任意一个技术方向的中级或以上认证，每一个技术方向认证得1分，满分3分，同一个技术方向不重复计分。 注：项目负责人、技术负责人须提供人员相关证书复印件或扫描件加盖投标人CA电子签章及投标人在投标截止日期前半年内任意1个月为其缴纳社保的证明或劳动协议复印件，并加盖投标人CA电子签章，否则不计分。 |
| 3 | 商务分（满分14分） | （1）投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证的，每提供一个证书得1分，满分3分（投标文件提供证书复印件或扫描件并加盖投标人公章或CA电子签章，证书须在有效期内。并提供在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）对体系证书的信息查询截图作为评审依据，已失效或撤销的不得分。）。 |  |
|  |  | （2）投标人具有ITSS（信息技术服务运行维护符合性证书）一级得3分，二级得2分，三至四级得1分，满分3分（投标文件中提供有效的证书复印件或扫描件并加盖投标人公章或CA电子签章）。 |  |
|  |  | （3）投标人具有中国网络安全审查技术与认证中心颁发的信息安全服务资质认证证书（信息系统安全运维服务），一级得3分，二级得2分，三级得1分，满分3分。（投标文件中提供有效的证书复印件或扫描件并加盖投标人公章或CA电子签章）。 |  |
|  |  | （4）投标人2021年1月1日至投标截止时间完成过类似业绩（类似项目业绩是指包含服务器、网络、机房任意一类的运维项目，以合同签订时间为准），每提供一个得0.5分。此项最高得分5分。注：投标文件提供项目合同复印件或扫描件并加盖投标人公章或CA电子签章，否则不得分。 |  |
| 总得分=1+2+3 |  |  |  |

注：计分方法按四舍五入取至百分位

服务类项目不适用政府采购节能、环境标志产品要求

四、中标候选人推荐原则

综合评分法

1.评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

2.评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

第五章拟签订的合同文本

## 政府采购合同

采购计划号： 合同编号：

采购人（甲方）：   供应商（乙方）：

项目名称：   项目编号：

分标：

签订地点：   签订时间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和乙方投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、项目一览表

| 序号 | 名称 | 服务内容 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 总 价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详见开标一览表 |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写）： 元整（¥ .00） |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括但不限于满足本次投标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包含投标服务、货物、工程的成本、运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训、税费等所有费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物及服务内容、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。

2、乙方所提供的服务各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

1、乙方应保证所提供服务内容不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利，且所交付的服务成果在最终验收合格并转移所有权至甲方前的所有权完全属于乙方，无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。如乙方所交付服务成果有产权瑕疵的或侵犯第三方权利的，视为乙方违约，按照本合同第十条第5点约定处理。

2、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方的保密义务持续有效，不因为本合同履行终止、解除或无效而解除。

4、甲方提供给乙方的相关资料的知识产权及其相关权利永久归属甲方所有，并且乙方制作出来的作品内容的知识产权及其相关权利也永久归属甲方所有；未经甲方书面同意，乙方不得随意使用或许可第三人使用制作内容。

5、在本合同有效期内，若乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的与本项目有关的新技术成果，归甲方所有。

6、乙方须无条件配合甲方开展运维人员岗前审查、保密教育、保密检查等工作，若发生失泄密事件，甲方有权单方面终止合同，乙方不得参与后续广西壮族自治区公安厅信息化建设项目投标活动。

第四条　交付和验收

1、维护时间：本项目服务时限除以下特别注明外，服务期为两年，自乙方提交项目入场材料，经甲方审核通过后起算两年。若入场审核通过时间早于2026年3月4日，则自2026年3月4日起算两年，即2026年3月4日至2028年3月3日。

特别注明如下（若入场审核通过时间晚于以下服务起算时间，则对应的服务期自动顺延）：

（1）网络设备一级维保服务采购时间为：2026年9月5日至2028年3月3日；

（2）设备二级维保服务采购时间为：2026年9月5日至2028年3月3日；

（3）广西JJZD2024年新增基础设施维护设备服务采购时间为：2026年9月5日至2028年3月3日；

（4）记录仪及管理系统运维项目服务采购时间为：2026年9月5日至2028年3月3日；

（5）HSYZZD电子设备运维服务采购时间为：2026年5月17日至2028年3月3日；

（6）QBZHZXZDCLGK系统硬件维护服务采购时间为：2026年9月5日至2028年3月3日；

（7）JCGAJ基础设施硬件运维服务采购时间为：2026年9月5日至2028年3月3日；

（8）JDZD2024年新增基础设施（硬件）运维服务采购时间为：2026年9月5日至2028年3月3日；

（9）SZZDSPTXZH应用平台硬件设备运维服务采购时间为：2026年9月5日至2028年3月3日；

（10）SZZDYDJW设备和系统运维服务采购时间为：2026年9月8日至2028年3月3日；

（11）JJZD基础支撑软件运维服务采购时间为：2026年6月28日至2028年3月3日；

（12）JJZD分布式数据库硬件运维服务采购时间为：2026年6月28日至2028年3月3日；

（13）JJZD计算和存储资源基础硬件运维服务采购时间为：2026年8月16日至2028年3月3日；

（14）JJZD安全防护项目硬件运维服务采购时间为：2026年9月13日至2028年3月3日；

（15）JJZD电子票据系统建设项目硬件运维服务采购时间为：2026年12月13日至2028年3月3日；

维护地点：包含但不限于佛子岭新厅（南宁市佛子岭路1号）、新民路旧址（南宁市新民路34号）、黄茅坪租赁机房（南宁市朋云路1号）、五象租赁机房（南宁市华威路18号）、广西移动数据中心、广西警察学院（南宁市军堂路6号、长湖路6号、五合大道7号）、广西公安交通管理局（南宁市东葛路127号）。

2、乙方应按招标文件、投标文件的规定向甲方提供相应的服务，并按投标承诺向甲方提供所服务内容的相关技术资料。

3、乙方应对提交的服务成果作出全面检查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提交的服务成果交给甲方。

4、乙方提供不符合招标文件、投标文件和本合同规定的服务成果，甲方有权拒绝接受。

5、乙方完成服务后应及时书面通知甲方进行验收，验收合格后由甲乙双方签署验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

6、甲乙双方应按照《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》《广西壮族自治区公安厅厅机关政府采购项目履约验收管理办法》、双方合同、投标文件验收。

7、甲方在初步验收或最终验收过程中如发现乙方提供的服务成果不满足招标文件、投标文件、本合同规定的，可暂缓向乙方付款，乙方应在甲方规定的时间内及时予以解决，不得拒绝和延误；直到乙方应及时完善并提交相应的服务成果并经甲方验收合格后，方可办理付款。

8、甲方验收时提出异议的，乙方应自收到甲方书面异议后五个工作日内及时予以解决，否则视为验收不合格。

9、一切验收费用均由乙方负责。

10、在签署最终验收文件后12周内，乙方仍负有完善履约手续、保障项目达到招标文件规定的技术及服务要求的义务。若由于乙方的原因，该项目有一条及以上达不到本项目招标文件规定的技术及服务要求时，乙方应在4周内采取有效措施，使该项目完全达到规定的技术及服务要求，在此期间的一切费用由乙方承担，如在此期间内仍达不到规定的技术性及服务要求时，甲方有权要求乙方返还合同金额的5%。如该金额不足以弥补甲方损失的，乙方须承担赔偿责任。

第五条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：根据甲方指定。

第六条  售后服务期

1、乙方应按照国家有关法律法规以及招投标文件提供的服务承诺，为甲方提供售后服务。

2、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第七条　付款方式

甲乙双方同意本合同金额的支付按以下第 2 项约定执行：

1、一次性支付

2、分期支付

合同签订后5个工作日内，乙方须向甲方指定账户交纳履约保证金（乙方为中小微企业的，履约保证金为合同金额的2%，具体为人民币XXXXXX元整（¥XXXXXX），乙方为大型企业的，履约保证金为合同金额的3%，具体为人民币XXXXXX元整（¥XXXXXX））。甲方收到乙方交来的履约保证金并对乙方提供的项目材料、备品备件（如有）、运维人员核对确认，项目通过采购人科信办组织的阶段验收后，支付合同金额的5%，具体为人民币XXXXXX元整（¥XXXXXX）；根据项目进展情况及项目运维服务考核情况，乙方维护过程中无重大事故发生，2026年12月31日前分批或一次性支付合同金额的35%减去2026年考核扣款金额；2027年12月31日前分批或一次性支付合同金额的50%减去2027年考核扣款金额；乙方按照合同要求做好维护工作至维护期满并经验收合格后10个工作日内，支付合同金额的10%，具体为人民币XXXXXX元整（¥XXXXXX），并将履约保证金全额退回（不计利息）。在甲方支付相关费用前，乙方应当开具等额有效的增值税专用（或普通）发票给甲方，否则甲方有权延迟支付相应款项，且无需承担逾期责任。项目阶段实施服务情况由监理负责监督与评定。如出现处罚条款所列事故，则按处罚条款要求扣除履约保证金（履约保证金不足以支付处罚款项时，甲方有权向乙方追回已支付的合同款或直接从应付合同款中相应扣减）。

第八条　履约保证金

1、履约保证金金额：乙方为中小微企业的，履约保证金为合同金额的2%；乙方为大型企业的，履约保证金为合同金额的3%，具体为人民币XXXXXX元（¥XXXXXX.XXXXXXXX元）。

2、履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式，乙方应在签订合同后5个工作日内向甲方递交。

3、履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿甲方因乙方不能完成其合同义务而蒙受的损失。如履约保证金不足以赔偿损失的，乙方应按实际损失赔偿。

4、履约保证金退付方式、时间及条件：在本项目履行完毕后，由乙方向甲方提供项目合同验收书、项目履约保证金退付申请函，乙方应当向甲方递交履行合格的书面材料，甲方在收到合格书面材料并核实无误后10个工作日内办理退还手续（不计利息），但出现合同约定的履约保证金应抵作违约金情形除外。履约保证金不足以弥补违约金及甲方损失的，甲方有权从合同金额中扣除，不足另补。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条　违约责任

1、合同签订后，乙方应在5个工作日内提交项目材料、备品备件（如有）、服务人员等入场材料，甲方在3个工作日内就乙方入场材料审核情况出具意见。若未通过，乙方须在5个工作日内完成整改，甲方在3个工作日内就乙方整改情况出具意见。若仍未通过，视为乙方违约。每违约1天（不足1天的按1天计算），乙方应按合同金额1%支付违约金，该违约金累计不超过合同金额20%。达到10天时甲方有权单方面解除本合同，并追究乙方法律责任；乙方应按合同金额30%承担违约金；如因此造成甲方损失的，乙方还应赔偿甲方损失。

2、在合同服务期内，除不可抗力原因外，乙方未能按投标承诺提供服务的，视为乙方违约。每违约1次，视违约影响，乙方应按合同金额1‰至1%支付违约金。该违约金累计不超过合同金额10%。达到3次时甲方有权单方面解除本合同，合同金额没有支付的，不再支付；已经支付的，甲方有权追回，且乙方应按合同金额30%承担违约金；如因此造成甲方损失的，还应赔偿甲方损失。

3、在合同服务期内，除不可抗力原因外，乙方更换服务人员的，须提前一周向甲方提出申请，甲方审核同意后，乙方须在2个工作日内安排符合合同要求的替换人员到岗并完成工作交接，甲方确认无误后，乙方服务人员方可离场。否则，视为乙方违约。每违约1天（不足1天的按1天计算），乙方应按合同金额1‰*未按合同要求更换人员数量支付违约金，该违约金累计不超过合同金额10%。达到10天时甲方有权单方面解除本合同，合同金额没有支付的，不再支付；已经支付的，甲方有权追回，且乙方应按合同金额30%承担违约金；如因此造成甲方损失的，还应赔偿甲方损失。

4、甲方有权依据招标文件、投标文件及乙方的投标承诺对乙方的服务人员进行管理或要求更换，对于甲方要求更换服务人员的，乙方应无条件及时更换，在2个工作日内安排符合合同要求的替换人员到岗并完成工作交接，甲方确认无误后，乙方服务人员方可离场。否则，视为乙方违约。每违约1天（不足1天的按1天计算），乙方应按合同金额1‰*未按甲方要求更换人员数量支付违约金，该违约金累计不超过合同金额10%。达到10天时甲方有权单方面解除本合同，合同金额没有支付的，不再支付；已经支付的，甲方有权追回，且乙方应按合同金额30%承担违约金；如因此造成甲方损失的，还应赔偿甲方损失。

5、乙方提供的服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。甲方有权解除合同，合同金额没有支付的，不再支付；已经支付的，甲方有权追回，且乙方应按合同金额30%承担违约金；造成甲方损失的，还应赔偿甲方损失。

6、在合同服务期内，除不可抗力原因或甲方原因外，乙方违反本合同和招投标文件约定的有关质量保证及售后服务等的，每发生一次按当期合同金额的1‰向甲方支付违约金。同时，甲方有权委托第三方进行保修，所产生的费用由乙方承担。若因货物缺陷或乙方服务质量等问题造成甲方或任何人员人身、财产损害的，乙方应承担有关责任并作出相应赔偿。

7、乙方提供的服务在服务期内，因服务质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从未付合同价款中扣除，不足另补。

8、如乙方违反合同约定的信息安全及保密要求，每违反一次按合同金额的1‰至3%向甲方支付违约金，累计不超过合同金额的30%；违约金不足以弥补甲方实际损失的，还应支付赔偿金。

9、乙方不能就所中标的项目进行违法分包、转包，如发现乙方有违法分包、转包现象，甲方有权终止合同，由此造成的损失由乙方负责，同时乙方应按合同金额的30%向甲方支付违约金。

10、乙方其它违约行为按合同金额的5%收取违约金并赔偿甲方经济损失。乙方按合同约定应当向甲方支付的违约金，甲方有权从待支付的服务费用中相应扣除。

11、在合同服务期内，除不可抗力原因外，分包供应商不按合同履约影响本项目进度、服务质量等的，每发生一次，乙方应按合同金额的1‰至10%向甲方支付违约金，该违约金累计不超过合同金额的30%；违约金不足以弥补甲方实际损失的，还应支付赔偿金。甲方有权要求乙方立即终止与该分包供应商的合同，并在30天内与新分包供应商签订合同。分包合同终止至新分包合同签订期间，乙方须按合同保证甲方服务；乙方超出30天还未与新分包供应商签订合同的，甲方不再支付相应服务费用，期间费用由乙方自行承担，直至新分包合同签订。

12、在合同服务期内，乙方驻场服务人员作为本项目的专职服务人员，不能再作为其它项目的服务人员复用。一经发现人员复用情况，乙方须无条件在1个工作日内完成整改并经甲方确认无误。否则，视为乙方违约。每复用1人/次，按合同金额的5‰向甲方支付违约金，累计不超过合同金额的30%；违约金不足以弥补甲方实际损失的，还应支付赔偿金。

13、本条所称损失是指一方因另一方违约而遭受的全部经济损失（包括但不限于直接损失、间接损失及实现债权的费用，如诉讼费、律师费、差旅费、调查费、财产保全责任险保险费等）。

14、甲方有权从未付价款中先行扣除乙方应支付的违约金、赔偿金，不足另补。

第十一条 通知和送达

1、各方确认，本合同载明的各方地址为各方真实有效通讯地址，一方向对方发出的任何通知、信函和文件，以挂号信函或快递信函方式向对方地址邮寄有关通知、信函和文件的，自发出之日起第三日视为送达对方，挂号信函或快递信函的邮寄凭证即视为成功送达的有效凭证。一方地址变更的，应在变更后10日内书面通知对方，否则本合同载明的地址仍为真实有效通讯地址。若为专人提交的，自对方法定代表人、授权代表、委托代理人签收时或单位盖章时视为送达对方。因提供或者确认的通讯地址不准确、通讯地址变更后未及时依程序告知对方或受送达方拒绝签收等原因，导致文书未能被实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日。

2、本合同载明的各方电子邮箱、微信号是各方真实有效的通讯联系方式，一方向对方发出的任何通知、信函和文件，若以邮件方式发送的，自邮件发送成功视为送达对方，若以微信方式发送的，自微信发送成功视为送达对方。一方电子邮箱或微信变更的，应在变更后10日内书面通知对方，否则本合同载明的电子邮箱或微信仍为真实有效的通讯联系方式。

3、上述送达地址和联系方式适用范围包括双方非诉时各类通知、合同等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达，同时包括在争议进入民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序。

第十二条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条  合同争议解决

1、因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的机构对服务质量进行鉴定，鉴定费由乙方承担。质量鉴定应当由双方共同委托，乙方单独委托质量检测机构进行鉴定的，甲方对鉴定结果不予认可。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，应向甲方住所地人民法院诉讼解决。

3、诉讼期间，如甲方未主张解除合同的，本合同继续履行。

第十四条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方单位公章后生效（委托代理人签字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟）。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，在法规范围内，须签书面补充协议方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十五条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十六条　签订本合同依据

- 政府采购招标文件；2、乙方提供的投标文件；3、投标承诺书；4、中标或成交通知书。

第十七条　本合同的实质性条款凡与招标文件有冲突的，一律以招标文件的约定为准。

第十八条　本合同一式捌份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各壹份，甲方伍份，乙方壹份（可根据需要另增加）。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将政府采购合同在广西壮族自治区政府采购网上公告（涉密除外）。

| 甲方：（章） 年 月 日 | 乙方：（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

合 同 附 件

| 1. 供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2. 售后服务具体事项： |  |
| 3. 保修期责任： |  |
| 4. 其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

第六章　投标文件格式

一、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

电子投标文件

报价文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称：

根据贵方 项目名称（项目编号：）的招标文件，签字代表______（姓名）经正式授权并代表投标人（投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：；

9.与本项目有关的一切正式往来信函请寄：

地址：邮编：

联系人：电话：传真：电子邮箱：

投标人名称：

开户银行：   银行账号：

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：_______

投标人名称（电子签章）：

年月日

4. 开标一览表

# 开标一览表

项目名称：项目编号：         分标：

投标人名称：                       单位：元

| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币（¥ .00） |  |  |  |  |  |

注：

1.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者委托代理人签字（或者电子签名），否则其投标作无效标处理。

2.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。

3.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章，否则其投标作无效标处理。

4.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

二、资格证明文件格式

1.资格证明文件封面格式：

电子投标文件

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

年  月  日

2.资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人直接控股股东信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例(%) | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”中填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

4.投标人直接管理关系信息表

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”中填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

5.投标声明

投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织项目（项目编号：）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章并由联合体牵头人法定代表人分别签字或者盖章或者电子签名，否则投标无效。

三、商务及技术文件格式

1.商务及技术文件封面格式：

电子投标文件

商务及技术文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.商务及技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）

年月日

4.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：性      别：

年    龄：职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（电子签章）

年月日

注：自然人投标的无需提供

5.授权委托书格式

授权委托书

（非联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或者电子签名）：

委托代理人身份证号码：

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

授权委托书

（联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

根据  （牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体投标协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（姓名）现授权委托              （姓名）以我方的名义参加项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：牵头人法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

牵头人（电子签章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字或者电子签名）：

日期：    年   月   日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

6.商务要求偏离表格式（注：按项目需求表具体项目修改）

所投分标：分标

| 项目 | 招标文件商务要求 | 投标人的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同签订时间 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日  期：

7.投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式：

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：                                                                年    月    日

8. 代理服务费承诺书

代理服务费承诺书

致：招标代理机构名称：

本单位参加了贵方组织的  项目名称（项目编号）  项目， 在此说明如下：

1.我方承诺，若本单位中标，保证在发出中标通知书之后，按本项目招标文件的规定标准向贵单位一次性足额支付代理服务费， 在领取中标通知书后，由于被质疑、投诉或者其他原因而导致中标结果改变，我方将放弃对已缴纳的中标服务费追还的一切权利。

2.本单位选择第种方式作为代理服务费开票类型：

第一种方式：开具增值税普通发票。开票信息如下：

（1）公司名称_                       ；

（2）纳税人识别号_                   。

第二种方式：开具增值税专用发票，开票信息如下：

（1）公司名称_                           ；

（2）纳税人识别号_                       ；

（3）在税局登记的地址_                   ；

（4）在税局登记的电话_                   ；

（5）开户银行_                           ；

（6）银行账户_                           。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商公章（电子签章）：

日期：    年   月   日

9.技术要求偏离表格式

技术要求偏离表

所投分标：分标

| 项号 | 标的的名称 | 技术要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的技术要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日  期：

10.项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

所投分标：分标

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.投标人应当附本表所列证书的复印件并加盖投标人电子签章。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日 期：

四、其他文书、文件格式

1.联合投标协议书格式

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成	（联合体名称）联合体，共同参加	（项目名称）采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.  	（某成员单位名称）为	（联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：	。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式	份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书应附法定代表人身份证明；有委托代理的，应附授权委托书（格式自拟）。

联合体牵头人名称（电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人：	（签字或者电子签名）

联合体成员名称（盖公章或者电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人：	（签字或者电子签名）

……

年	月	日

2.中小企业声明函格式

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.分包意向协议书格式（如有）

分包意向协议书

立约方： （甲公司名称）

（乙公司名称）

（…公司名称）

（甲公司名称）、（乙公司名称）、（…公司名称）自愿达成分包意向，参加（采购项目名称）（采购项目编号）的招标响应活动。经各方充分协商一致，就招标项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致，订立意向如下：

一、分包意向各方关系

（甲公司名称）为投标方、（乙公司名称）（…公司名称）为分包意向供应商，（甲公司名称）以投标人的身份参加本项目的投标。若中标，（甲公司名称）与采购人签订政府采购合同，承接分包意向的各供应商与（甲公司名称）签订分包合同。（甲公司名称）就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

二、有关事项约定如下：

1.如中标，分包供应商分别与（甲公司名称）签订合同书，并就中标项目分包部分向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

2.分包意向供应商1：（公司名称）为（请填写：中型、小型、微型）企业，占合同总金额的%，金额人民币（¥）。

3.分包意向供应商2：（公司名称）为（请填写：中型、小型、微型）企业，占合同总金额的%，金额人民币（¥）。

...

三、接受分包合同的中小微企业与分包企业之间（请填写：存在或不存在）直接控股、管理关系的情形。

四、如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，（甲公司名称）同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本意向书在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，有效期延续至合同履行完毕之日。

注：

1.供应商参加采购活动时应签订本协议，协议各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2.本协议将作为签订合同的附件之一。

甲公司全称：(盖公章)

法定代表人或者其委托代理人：	（签字）

乙公司全称：(盖公章)

法定代表人或者其委托代理人：	（签字）

……

年	月	日

4.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

5.质疑函（格式）

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：

□招标过程

□招标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

6.投诉书（格式）

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况：

招标项目的名称：

招标项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

招标文件公告：是/否公告期限：

招标结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日，向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。