广西瑞真工程造价咨询有限责任公司

GuangxiRuizhen Construction Cost Consulting Co., Ltd

2026年现场招聘会服务

竞争性磋商文件

（电子交易）

项目编号:BHZC2026-C3-990035-GXRZ

采购人：北海市公共就业和人才服务中心

采购代理机构：广西瑞真工程造价咨询有限责任公司

二〇二六年二月二日

目  录

第一部分  邀请供应商	3

第二部分  竞争性磋商流程	7

第三部分  供应商须知	11

第四部分  采购需求	30

第五部分  评审方法及评审标准	40

第六部分  拟签订的合同文本	49

第七部分  应提交的有关格式范例	58

第八部分  最后报价格式	77

- 第一部分  邀请供应商

2026年现场招聘会服务（BHZC2026-C3-990035-GXRZ）竞争性磋商邀请公告

项目概况：

2026年现场招聘会服务 项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://zfcg.gxzf.gov.cn/）获取采购文件，并于2026年02月13日09点00分00秒（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：BHZC2026-C3-990035-GXRZ

项目名称：2026年现场招聘会服务

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：933000.00

最高限价（元）：/

采购需求：2026年现场招聘会服务主要内容：①市内户外大型招聘会4场；②乡镇、村户外小型招聘会12场；③街道、社区户外小型招聘会6场；④市人力资源市场小型招聘会12场；⑤市内户外大型高校毕业生招聘会1场；⑥市内高校毕业生（进校园）招聘会5场；⑦区内市外高校毕业生招聘会8场；⑧区外高校毕业生招聘会1场。详见磋商文件。

合同履约期：自合同签订之日起至2026年12月31日前完成。

本项目是否接受联合体磋商：☐是，þ否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

☐无（注：不得限制大中型企业与小微企业组成联合体参与响应）；

þ专门面向中小企业

☐服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

þ服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

3.本项目的特定资格要求：供应商具有有效的《人力资源服务许可证》；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取（下载）采购文件

时间：2026年02月02日至2026年02月09日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）；

地点（网址）：广西政府采购云平台（https://zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：供应商登录广西政府采购云平台（https://zfcg.gxzf.gov.cn/）在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价：0。

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2026年02月13日09点00分00秒（北京时间）

地点：广西政府采购云平台（https://zfcg.gxzf.gov.cn/）。

五、响应文件开启

时间：2026年02月13日09点00分00秒（北京时间）

地点：广西政府采购云平台（https://zfcg.gxzf.gov.cn/）。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.磋商保证金：无

2.本项目需要落实的政府采购政策：（1）支持采用本国产品：政府采购应当采购本国产品，确需采购进口产品的，实行审核管理。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。（2）支持绿色发展：落实强制采购节能产品、鼓励节能政策；鼓励环保政策；推广使用绿色包装；采购绿色建材等。（3）支持中小企业发展：采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。对于未预留份额专门面向中小企业采购的政府采购项目，以及预留份额政府采购项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的磋商报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（4）支持监狱企业、残疾人福利性单位发展：监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业。（5）支持创新发展：优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。（6）平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业。

3.为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，北海市财政局与北海市工业和信息化局共同出台了《关于贯彻落实政府采购领域促进中小企业发展措施的通知》，供应商若有融资意向，详见《关于贯彻落实政府采购领域促进中小企业发展措施的通知》，或登录北海市政府采购中心网站自助查询。供应商成交后也可在“广西政府采购云”平台申请政采贷：操作路径：登录广西政府采购云平台-金融服务中心-【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请。

4.网上公告媒体查询：中国政府采购网、广西政府采购网。

5.本项目通过广西政府采购云平台实行在线投标响应（电子投标），为确保网上操作合法、有效和安全，磋商供应商应当在磋商截止时间前完成在“广西政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“广西政府采购云平台电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，CA证书申请操作指南下载地址（网上申请方式见网址：http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/luban/detail?parentId=66479&articleId=pSO9fZ16UrkQX4GkrKyqiA==&utm=luban.luban-PC-38919.1085-pc-wsg-guangxi-secondPage-front.1.2e18f760d69611ed8f2cc9701088ccbf）（广西政府采购网）或（现场办理：https://www.gxca.com.cn/detail/detail?articleId=1546808615271264258&classifyId=1546335737551556610&pid=1546335679795990530（广西壮族自治区数字证书认证中心）。

6.各供应商通过广西政府采购云平台参与政府采购项目投标需下载使用新版客户端，新版客户端下载路径：广西政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区—广西政府采购云平台新版客户端。电子响应文件制作与投送教程请登录广西政府采购云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

7.本项目采用远程异地评标。

八、凡对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：北海市公共就业和人才服务中心

地    址：北海市西南大道509号

项目联系人：赵琪琪

项目联系方式：0779-3237272

2.采购代理机构信息

名    称：广西瑞真工程造价咨询有限责任公司

地    址：北海市重庆路发展大厦A座701室

项目联系人：曾工

项目联系方式：0779-3219191

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线95763获取热线服务帮助。

- 第二部分  竞争性磋商流程

1.征集供应商

1.1邀请供应商。

采用公告方式邀请供应商的，由采购人、采购代理机构在省级以上人民政府财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布磋商公告，邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

□采用随机抽取方式邀请供应商的，由采购人、采购代理机构从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取不少于3家符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

□采用书面推荐方式邀请供应商的，由采购人和评审专家分别书面推荐不少于3家符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。采取采购人和评审专家书面推荐方式选择供应商的，采购人和评审专家应当各自出具书面推荐意见。采购人推荐供应商的比例不得高于推荐供应商总数的50%。

1.2供应商获取磋商文件。

1.3组织现场考察或召开答疑会（如果有）。

1.4发布更正（延期）公告，澄清或修改磋商文件（如果有）。

1.5供应商按磋商文件要求编制响应文件。

2.响应文件开启与信用信息查询

2.1供应商依据“提交响应文件的截止时间与地点”通过广西政府采购云平台在线提交响应文件。供应商在提交响应文件的截止时间前，可以补充、修改或撤回响应文件。

2.2采购人或者采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商响应截止时间当日的信用记录。

3.磋商与评审

3.1磋商小组签到。

3.2采购代理机构宣布有关纪律以及磋商、评审工作程序。

3.3磋商小组审查确认磋商文件。磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

3.4磋商小组对供应商的资格进行审查。

3.5磋商小组审查响应文件。

3.6对于未实质性响应磋商文件的响应文件由磋商小组认定响应无效，并告知该供应商。

3.7供应商根据磋商小组要求对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。磋商小组和供应商通过电子交易平台交换数据电文，供应商提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.8磋商小组与符合要求的供应商进行磋商。磋商小组所有成员按照响应文件解密次序集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整轮次。磋商时由采购代理机构或磋商小组利用广西政府采购云平台发起磋商邀请，供应商通过广西政府采购云平台“在线评审室”进行远程视频磋商。供应商使用CA数字证书登录广西政府采购云平台——收到视频评审邀请——点击“视频评审”进入“视频评审系统”——开始远程磋商活动。

3.9经磋商确定磋商文件的变动情况。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

3.10供应商应当按照磋商文件的变动情况及磋商小组的要求通过电子交易平台重新提交响应文件和最后报价，并使用电子签名（如果有）。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。如供应商未按磋商小组的要求在规定的时间内提交最后报价的，视为退出磋商。

3.11磋商小组按照下列方式确定提交最后报价的供应商，有特殊规定的从其规定：

磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内在电子交易平台提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。符合财政部门规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家及以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在电子交易平台提交最后报价。

3.12确定进入最后报价的供应商在规定时间内提交最后报价。

3.13由磋商小组根据磋商文件确定的评审办法及评审标准对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

3.14磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。

4.成交

4.1政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人确认。采购人应当在收到评审报告后2个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，采购人也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

4.2采购代理机构在收到采购人对评审报告的确认意见和对成交供应商的确定结果后，应当在2个工作日内，在中国政府采购网、广西政府采购网上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将磋商文件随成交结果同时公告。

5.合同及履约验收

5.1采购人与成交供应商应当自成交通知书发出之日起8个工作日内，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，采购人因不可抗力原因延迟签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起5个工作日内完成合同签订事宜。鼓励采购人通过完善内部流程进一步缩短合同签订期限。

5.2成交供应商按照政策要求及合同约定缴纳履约保证金（如有）。

5.3合同履约。

5.4采购人组织验收。

6.竞争性磋商流程图

验收

立项

履约

立项

签订合同

立项

成交公告；成交通知书

立项

编写评审报告

立项

评审打分

立项

供应商提交最后报价

立项

磋商

资格审查

立项

编制磋商文件

开启响应文件

立项

邀请供应商

立项

- 第三部分  供应商须知

- 一、前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 服务类。 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | 标的：2026年现场招聘会服务，属于其他未列明行业；（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等） |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | þ 本项目不允许采购进口产品。 ☐ 可以就 采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | ☐ A同意将非主体、非关键性的 工作分包。 þ B不同意分包。 注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | þ A不组织。 ☐ B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | 样品提供 | þ A不要求提供。 ☐ B要求提供， （1）样品： ； （2）样品制作的标准和要求： ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评审标准； （4）是否需要随样品提交检测报告：☐否；☐是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请供应商在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未成交人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未成交人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于成交人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由供应商自理。 |
| 7 | 方案讲解演示 | þ A不组织。 ☐ B组织。 （1）在评审时安排每个供应商进行方案讲解演示。每个供应商时间不超过20（编制时可根据项目情况进行调整）分钟，讲解次序以响应文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过3（编制时可根据项目情况进行调整）人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： 方式一：广西政府采购云平台在线讲解演示。广西政府采购云平台在线讲解需供应商根据广西政府采购云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 方式二：交易中心现场讲解演示。现场讲解地点为 ，讲解演示所用电脑等设备由供应商自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明，否则不得讲解演示。 注：因供应商自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照相关规定执行。 |
| 8 | 供应商应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见磋商文件第三部分—“六、响应文件的编制”。 供应商未提供有效的资格证明文件的，视为供应商不具备磋商文件中规定的资格要求，响应无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据磋商文件第五部分评审标准提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费、采购代理服务费等）均计入报价中。报价表（最后报价一览表）是报价及最后报价的唯一载体。磋商文件中价格全部采用人民币报价。磋商文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。 最后报价出现下列情形的，响应无效： 响应文件出现不是唯一的、有选择性的最后报价的； 最后报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的； 供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，北海市财政局与北海市工业和信息化局共同出台了《关于贯彻落实政府采购领域促进中小企业发展措施的通知》，供应商若有融资意向，详见《关于贯彻落实政府采购领域促进中小企业发展措施的通知》，或登录北海市政府采购中心网站自助查询。 供应商成交后也可在“广西政府采购云”平台申请政采贷：操作路径：登录广西政府采购云平台-金融服务中心-【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请。 |
| 12 | 备份响应文件送达地点和签收人员 | ☐ A不接受。 þ B接受：备份响应文件送达地点： 现场递交或邮寄地址：北海市重庆路发展大厦A座701室 ；备份响应文件签收人员联系电话： 0779-3219191 。（如有）采购人、采购代理机构不强制或变相强制磋商供应商提交备份响应文件。 |
| 13 | 特别说明 | ☐ 联合体响应的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
| 14 |  | ☐ 联合体响应的，联合体各方均需按磋商文件第五部分评审标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 ☐ 联合体响应的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按磋商文件第五部分评审标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
|  | 解释权 | 本磋商文件解释权属采购人及代理机构。 |

- 二、总则

1. 适用范围

本磋商文件适用于该项目的邀请、响应、开启响应文件、信用信息查询、资格性审查、评审、成交、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指磋商邀请公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指磋商邀请公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “供应商”系指响应磋商、参加本次竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4 “法定代表人（负责人）”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5 “成交人”系指经评审确定的成交供应商。

2.6 “响应文件”系指供应商提交的商务技术文件。供应商提交最后报价后，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.7 “电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的广西政府采购云平台（https://zfcg.gxzf.gov.cn/）。

2.8 “电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

本文件所涉及的法定代表人（负责人）或其委托代理人签名的内容，可以是供应商的法定代表人（负责人）或其委托代理人的电子签名；如果供应商没有法定代表人（负责人）或其委托代理人的电子签名，供应商也可以线下签名或盖姓名章后扫描上传。电子响应文件加盖公章部分均采用CA签章。

2.9 “书面形式”包括数据电文形式与纸质形式。数据电文形式与纸质形式的采购活动具有同等法律效力。

2.10 “▲” 系指实质性要求条款，“※”系指磋商过程中可能实质性变动的内容， “”系指适用本项目的要求，“□”系指不适用本项目的要求。

3. 响应有效期

▲3.1 响应有效期为从提交响应文件的截止之日起60天。供应商的响应文件中承诺的响应有效期少于磋商文件中载明的磋商有效期的，响应无效。

3.2 响应文件合格提交后，自响应截止日期起，在响应有效期内有效。

3.3 在原定响应有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知供应商延长响应有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应无效。拒绝延长磋商有效期的供应商不得再参与该项目后续采购活动。

4． 响应费用

供应商需自行承担涉及响应的一切费用。

- 三、需要落实的政府采购政策

1. 是否允许采购进口产品要求

本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

- 支持绿色发展

2.1 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采磋商文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商相应的响应产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，响应无效。

2.2 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

2.3 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3. 支持中小企业发展。

3.1 中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2 在政府采购活动中，服务类项目采购，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3 对于未预留份额专门面向中小企业采购的政府采购项目，以及预留份额政府采购项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的最后报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的最后报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.4 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件3）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.5 符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.6 可享受中小企业扶持政策的供应商应按照磋商文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.7 中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4. 支持创新发展

4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

4.2 首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起三年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起二年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

5. 平等对待内外资企业

政府采购依法对内外资企业在中国境内生产的产品（包括提供的服务）平等对待，不论其供应商是内资还是外资企业，均应依法保障其平等参与政府采购活动的权利。不得以所有制形式、组织形式、股权结构、投资者国别、产品品牌以及其他不合理的条件对供应商予以限定。平等对待内外资企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

- 平等对待符合条件的破产重整企业

平等对待符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

- 四、询问、质疑与投诉

1. 在线询问、质疑、投诉

根据《北海市财政局北海市政府采购中心关于启用政府采购在线询问、质疑、投诉功能的通知》（北财采〔2022〕23号）文件要求，鼓励供应商在线提起询问、质疑、投诉，路径为：供应商可通过北海“广西政府采购云”平台进入“项目采购-询问质疑投诉”栏目在线提起询问、质疑，对质疑答复不满意或者未收到答复的可以向监督部门在线提起投诉。内外资企业在政府采购活动中，凡认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自身权益受到损害的，均可依照相关规定提起质疑和投诉。

询问联系部门：广西瑞真工程造价咨询有限责任公司   联系电话：0779-3219191；

联系人：曾庆      地址：广西北海市重庆路发展大厦A座701室。

质疑联系部门：广西瑞真工程造价咨询有限责任公司  联系电话：0779-3219191；

联系人：曾庆      地址：广西北海市重庆路发展大厦A座701室

投诉联系部门：北海市财政局政府采购管理科        联系电话：0779-3063975

联系人：陈科      地址：北海市海城区北部湾西路19号

2. 供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

- 供应商质疑

3.1 质疑提出时效

3.1.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

3.1.2 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

3.1.2.1 对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算，采购文件在获取截止之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算。

3.1.2.2 对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

3.1.2.3 对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

3.1.2.4 对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

3.2 质疑答复

3.2.1 根据采购人与采购代理机构签订采购委托协议的规定，质疑答复责任主体如下：

质疑答复责任主体一览表

| 质疑内容 |  | 质疑答复责任主体 |
| --- | --- | --- |
| 对采购文件提出质疑 | 对采购文件中特定资格条件、采购需求、评审办法、评审标准提出的质疑 | 采购人 |
|  | 对采购文件中其他内容提出的质疑 | 采购代理机构 |
| 对采购过程提出质疑 | 有关现场考察或开启响应文件前答疑会事项提出的质疑 | 采购人 |
|  | 对采购过程中其它事项提出的质疑 | 采购代理机构 |
| 对采购结果提出质疑 | 对采购结果提出的质疑 | 采购代理机构 |

注：采购人或代理机构应当协助质疑答复责任主体及时答复供应商的书面质疑。

3.2.2 采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。采购人或者采购代理机构应当在质疑回复后5个工作日内，在广西政府采购网公开质疑答复，答复内容应当完整。

3.2.3 询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

3.3 质疑函

3.3.1 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

3.3.1.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

3.3.1.2 质疑项目的名称、编号；

3.3.1.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

3.3.1.4 事实依据；

3.3.1.5 必要的法律依据；

3.3.1.6 提出质疑的日期。

3.3.1.7 供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件1。

- 供应商投诉

4.1 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.2 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

- 五、磋商文件构成、修改、解释

1． 磋商文件的构成

1.1 磋商文件包括下列文件及附件

第一部分  邀请供应商

第二部分  竞争性磋商流程

第三部分  供应商须知

第四部分  采购需求

第五部分  评审方法及评审标准

第六部分  拟签订的合同文本

第七部分  应提交的有关格式范例

第八部分  最后报价格式

1.2 与本项目有关的澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

2. 磋商文件的澄清、修改

2.1 已获取磋商文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于提交首次响应文件截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

2.2 采购代理机构对磋商文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取磋商文件的供应商。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长提交首次响应文件截止时间和响应文件开启时间。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

2.3 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，通过电子交易平台通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

▲响应文件未按磋商文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，响应无效。

- 六、响应文件的编制

1. 响应文件的语言

响应文件及供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

2. 响应文件的组成(响应文件应当包括以下主要内容(标注“▲”为实质性要求，供应商必须提供，否则磋商无效。相关格式见磋商文件第七部分)：

响应文件应当包括以下主要内容：

2.1 价格文件（必须提供的资料，如未提供，磋商小组有权拒绝其竞争性磋商响应文件）

▲（1）报价表（格式见第七部分，必须提供）。

2.2 资格文件

▲（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；（格式见本磋商文件第七部分，必须提供）

▲（2）中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明文件；（格式见本磋商文件第七部分，必须提供）

▲（3）有效的《人力资源服务许可证》复印件；（必须提供）

▲（4）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；（格式见本磋商文件第七部分，必须提供）

▲（5）政府采购供应商廉洁自律承诺书；（格式见本磋商文件第七部分，必须提供）

（6）所有资信文件（如果有）；

（7）供应商认为需要提供的其它有关资料。

2.3 技术文件

▲（1）技术服务响应、偏离情况说明表；（格式见本磋商文件第七部分，必须提供）

▲（2）项目实施方案；（格式自拟，必须提供）

▲（3）拟投入本项目人员情况一览表:（格式见本磋商文件第七部分，必须提供）

（4）供应商认为需要提供的其他技术文件或说明（如果有）。

2.4 商务文件

▲（1）响应函；（格式见本磋商文件第七部分，必须提供）

▲（2）磋商承诺函；（格式见本磋商文件第七部分，必须提供）

▲（3）商务服务响应、偏离情况说明表；（格式见本磋商文件第七部分，必须提供）

▲（4）保密承诺书；（格式见本磋商文件第七部分，必须提供）

（5）供应商的主要业绩证明材料(如果有则提供)；

（6）供应商认为需要提供的其他商务文件或说明 (如果有则提供) ；

（7）本项目第四部分中要求提供的相关资料（如本项目第四部分中有要求的,则必须提供）。

特别说明：

①电子响应文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若本磋商文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出投标响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在响应文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。

②本磋商文件要求提供的的各种复印件，须加盖供应商CA签章，否则其磋商无效。

③本磋商文件要求在响应文件中“必须提供”的证明等材料，供应商必须全部提供，缺一不可，否则按磋商无效处理。

④本磋商文件要求法定代表人（负责人）或委托代理人签名的，可采用采购云平台系统中的CA签章，也可由本人签字后扫描或者拍照做成pdf等格式上传，无签字的视为参加磋商采购无效。

3. 响应文件的编制和签署

3.1 各供应商在编制响应文件时请按照磋商文件第七部分规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或磋商小组查找不到有效文件是供应商的风险。

3.2 供应商进行电子交易应安装客户端软件—“广西政府采购云平台电子交易客户端”，并按照磋商文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

3.3 使用“广西政府采购云平台电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“广西政府采购网（https://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区”进行查阅

3.4 响应文件按照磋商文件第七部分格式要求进行签署、盖章。▲供应商的响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的，其响应无效。

3.5 为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应截止时间前完成在“广西政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

3.6 磋商文件对响应文件签署、盖章的要求适用于电子签名、CA签章以及磋商文件明确允许的其他方式。

- 七、响应文件的提交和备份

1. 响应文件的提交、补充、修改、撤回

1.1 供应商应当在提交响应文件截止时间前完成响应文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交响应文件截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应截止时间后提交的响应文件，电子交易平台将拒收。

1.2 在响应截止时间以后，不能补充、修改响应文件。

1.3 在提交“最后报价”后，供应商不能退出磋商。

1.4 电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在响应截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

1.5 采购代理机构可以视情况延长提交响应文件的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与供应商以前在响应截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的响应截止期。

2. 备份响应文件

2.1 供应商在电子交易平台传输提交响应文件后，还可以在响应截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份响应文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制供应商提交备份响应文件。

2.2 备份响应文件须在“广西政府采购云平台投标客户端”制作生成，并储存在不可修改的电子光盘等存储介质中。备份响应文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明响应项目名称，供应商名称(联合体响应的，包装物封面需注明联合体响应，并注明联合体成员各方的名称和联合体协议中约定的牵头人的名称)。▲不符合上述制作、存储、密封规定的备份响应文件将被视为无效或者被拒绝接收。

2.3 直接提交备份响应文件的，供应商应于响应截止时间前在磋商公告中载明的开启响应文件的地点将备份响应文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份响应文件。

2.4 以邮政快递方式递交备份响应文件的，供应商应先将备份响应文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份响应文件须在提交响应文件截止时间之前送达磋商文件第三部分供应商须知前附表规定的备份响应文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份响应文件。邮寄过程中，电子备份响应文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由供应商自行负责。

2.5 ▲供应商仅提交备份响应文件，未在电子交易平台传输提交响应文件的，响应无效。

3. 磋商保证金:不收取。

- 八、开启响应文件与信用信息查询

1. 开启响应文件

1.1 采购代理机构按照磋商文件规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，所有供应商均应当准时在线参加。供应商数量不符合规定的，不得开启响应文件。

1.2 开启响应文件时，电子交易平台按开启响应文件时间自动提取所有响应文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商按照平台提示和磋商文件的规定在半小时内完成在线解密。

1.3 响应文件未在规定时间内成功解密的供应商，如提交了备份响应文件的，以备份响应文件作为依据，否则视为响应文件撤回。响应文件解密成功的供应商，其备份响应文件自动失效。

2. 信用信息查询

2.1 信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商响应截止时间前的信用记录。

2.2 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的供应商的信用记录、查询结果经确认后存档。

2.3 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。

2.4 联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 九、提交最后报价

1. 供应商的最后报价文件应包括以下内容：

1.1 最后报价一览表。

- 十、评审

1. 评审方法：综合评分法。

2. 价格分计算方法：低价优先法。

3. 评审要求：详见磋商文件第五部分“评审方法及评审标准”。

- 十一、成交

1. 推荐成交候选供应商

磋商小组将根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合财政部门规定情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

2. 确定成交供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定成交供应商。成交通知书和成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

- 成交通知及成交结果公告

3.1 自成交人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向成交人发出成交通知书，同时编制发布采购成交结果公告。

3.2 成交结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交人名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，评审专家抽取规则、未成交情况说明、成交公告期限以及评审专家名单、成交供应商和未成交供应商的评审总得分及排名。

3.3 公告期限为1个工作日。

- 十二、合同

1. 合同主要条款：详见“第六部分  拟签订的合同文本”。

2. 合同的签订

2.1 采购人与成交供应商应当自成交通知书发出之日起8个工作日内，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，采购人因不可抗力原因延迟签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起5个工作日内完成合同签订事宜。鼓励采购人通过完善内部流程进一步缩短合同签订期限。

2.2 成交人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如成交人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

2.3 采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

2.4 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十八条第二款规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.5 如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

2.6 采购合同由采购人与成交供应商根据磋商文件、响应文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

2.7 政采贷

政府采购合同信用融资（以下简称“政采贷”），是指金融机构以政府采购中小微企业信用审查和政府采购信誉为基础，按优于一般企业的贷款程序和利率，依托政府采购合同或信用评估，直接向申请贷款的中小微企业发放无财产抵押贷款，或由北海市小微企业融资担保有限公司提供贷款担保的一种融资模式。办理的基本流程如下：

（一）融资申请。有融资需求的供应商取得《成交通知书》后，在签订采购合同前，向贷款金融机构递交融资申请表。成交供应商可以根据贷款需求等实际情况选择是否需要北海市小微企业融资担保有限公司提供担保增信，如需要提供担保增信则同时向北海市小微企业融资担保有限公司递交融资申请表。

（二）资料审查。贷款金融机构查看有融资需求供应商有关资料，进行贷前独立评审，决定是否提供融资或融资担保。双方达成融资意向后，确定融资方案和回款账户，供应商与采购单位签订《政府采购合同》，并将金融机构监管账户设定为合同收款账户。其中，需北海市小微企业融资担保有限公司提供担保增信的，还需北海市小微企业融资担保有限公司进行保前独立评审。

（三）签订贷款协议。无需北海市小微企业融资担保有限公司提供担保增信的，贷款金融机构查看采购合同信息，确认账户无误后，与供应商签订贷款协议。需要北海市小微企业融资担保有限公司提供担保增信的，由其与贷款金融机构查看采购合同信息，确认账户无误后，贷款金融机构与供应商签订贷款协议、北海市小微企业融资担保有限公司与供应商签订委托担保合同。

（四）贷款发放。贷款金融机构根据贷款协议向供应商发放贷款。

（五）按期还款。供应商获得贷款后应自觉履行政府采购合同，合同履行完毕后，采购单位根据合同约定时间和账户信息，严格按照财政资金管理的相关规定，及时将资金支付到采购合同收款账户。

（六）业务终止。贷款偿清后，贷款金融机构或北海市小微企业融资担保有限公司及时办理应收账款质押注销登记，业务终止。

注：相关合作银行的具体操作流程详见北海市政府采购中心首页“政采贷”板块。

对于列入《政府采购信用白名单》的供应商，在获取“政采贷”流水贷产品时给予更高的授信额度，在申请“政采贷”合同贷产品时，可享受较低的贷款利率，同时信用白名单供应商获得信贷时长进一步缩短。

供应商成交后可在“广西政府采购云”平台申请政采贷：操作路径：登录广西政府采购云平台-金融服务中心-【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请。详见如下：

1.有贷款需求的供应商可以访问“广西政府采购云平台-金融服务-融资服务”栏目办理有关业务（链接：https：//jinrong.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/finance/loan/gx）

2.合作银行咨询办理

| 银行名称 | 联系电话 | 最高授信金额 | 最长授信期限 | 最低利率 | 流程简介 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设银行 | 13077729988 | 最高3千万 | 1年 | 4% | 开设账号，线下提供申请材料，进入贷款审批流程，贷款审批通过后可自主用款，银行官方网银可自主还款。 |
| 中国银行 | 0779-3997084 | 最高1千万 | 3年 | 1.93% | 在银行开户，线上申请，上传所需材料，等待审批，审批通过后可直接在手机银行提款。 |
| 兴业银行 | 0779-3158330 | 最高1千万（单笔提款金额达合同金额70%） | 1年 | 3.70% | 全流程线上，初次申请开立账户，提供营业执照、采购合同、信用材料等，申请复审，签订合同，提交单笔贷款使用需求，贷款到账后受托使用。 |
| 工商银行 | 0779-3050645 | 最高1千万且不超过合同金额70% | 货物类1年 服务类3年 工程类5年 | 3.45% | 为中征系统白名单企业，提供相关要求材料，内部审批后放款自主借还。 |
| 国民村镇银行 | 0779-2668801 | 最高500万 | 5年 | 2.80% | 银行开户，线下申请并提供材料，信用良好企业最快1天获批即可提款 |
| 桂林银行 | 18577993959 | 最高1千万 | 1年 | 3.45% | 线下申请，材料齐全最快1周内即可放款。 |
| 中小微商务服务公司 | 19907799988 |  |  |  | 具体业务可电话咨询。 |

注：表中联系电话、授信金额、授信期限、最低利率等信息可能动态更新，仅供参考，具体以办理时相关银行公布的为准。

3． 履约保证金：不收取。

4. 预付款

详见“第四部分 采购需求”的要求。

供应商可登录广西政府采购云平台前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。广西政府采购云平台金融专线400-903-9583。

- 十三、验收

1. 验收

1.1 采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

1.2 采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

1.3 严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

1.4 验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 十四、电子交易活动的中止

1. 电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

1.1 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

1.2 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

1.3 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

1.4 病毒发作导致不能进行正常操作的；

1.5 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

2. 出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 十五、代理费用的收取标准和方式

1. 代理费用的收取标准和方式（适用于有权收取代理费用的采购代理机构）

1.1 采购代理费支付方式：

☑本项目代理服务费由成交供应商一次性向采购代理机构支付。

□采购人支付。

1.2采购代理费收取标准：

□以分标（□成交金额/□采购预算/□暂定成交金额/□其他）为计费额，按代理服务收费标准（□货物类/□服务类/□工程类）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（□收费基准价格/□收费基准价格下浮30%/□收费基准价格上浮 / %）收取。

☑固定采购代理收费。

本项目采购代理服务费为人民币玖仟元整（¥9000.00）。

1.3采购代理费收取银行账户

开户名称：广西瑞真工程造价咨询有限责任公司北海分公司

账    号：45001655102050501102

开户行名称：建设银行北海大道支行

- 第四部分  采购需求

- 一、说明

- 1.项目名称：2026年现场招聘会服务

- 2.项目编号：BHZC2026-C3-990035-GXRZ

3.项目类别：服务类

4.采购预算：总预算为人民币玖拾叁万叁仟元整（¥933000.00），各分项预算金额见下表；报价或最终报价超过采购预算总金额及各分项预算金额的，将按参加磋商无效处理。

5.本章中的所有的技术要求及商务要求内容均必须满足，不允许出现负偏离，否则将导致其参加竞争性磋商无效。

6.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 其他未列明行业 。（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。【中小企业划分标准见本章附件】

7.最终报价有时间限制，请供应商事前准备好各项报价，以免耽误报价。

8.采购需求：

| （一） 技术参数要求表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 名称 | 数量 | 详细技术参数及配备要求 |  | 单价 （万元） | 金额 （万元） |
| 1 | 市内户外大型招聘会 | 4场 | - 举办时间：每场招聘会时间为1天，具体由采购人指定。 - 举办场地：由采购人指定的北海市内各类广场、大型商场等户外场所。如采购人无指定举办场地，则由投标人提供符合举办招聘会活动要求的场地给采购人选定。 - 服务要求： 3.1 负责联系企、事业单位参加达到120家以上；负责联系有就业创业意愿的劳动者参加招聘会；负责提供职业指导师2名以上在活动现场提供就业指导服务。 3.2 提前一周提供招聘会活动方案（含创业跳蚤集市、优选企业等特色主题专区活动内容）报中心科室及领导审批，提供宣传横幅6条以上、提供求职登记表、岗位信息表及就业政策宣传手册等资料10000份以上。按采购人要求提前3天制作发布招聘会短信息公告（电信、移动通信）为期至少3天以上，并在互联网、移动互联网服务平台（微信订阅号或服务号或手机APP）发布招聘信息。 3.3 审核参与招聘企业的合法性与招聘的真实性，至少提前一周提交报名企业及招聘岗位信息汇总表给采购人进行复核。至少提前一周摸排周边重点村（社区）失业人员的就业需求，有针对性招募相关企业。至少提前一周发布招聘活动宣传海报、宣传链接至周边乡镇（街道）、村（社区）及各个就业服务站点、零工市场、就业驿站等，发布至各辖区的重点村（社区），加大宣传力度。 3.4 负责每场招聘会活动场地布置、安保、交通和通讯。提供活动期间的办公消耗用品、饮用水等。提供如电子大屏幕、音响、灯光、桁架主题展板、遮阳帐篷、桌椅、展架、打印设备等服务设施设备，要负责保管和维护。 3.5 每场招聘活动结束后负责撰写招聘会活动的宣传推文，按照人社部门要求在北海市及广西区主流媒体或人社部门指定的相关媒体进行宣传报道。 3.6 每场招聘活动负责拍摄剪辑制作宣传小视频，并在互联网、移动互联网服务平台（微信订阅号或服务号或手机APP）进行宣传。 |  | 5 | 20 |
| 2 | 乡镇、村户外小型招聘会 | 12场 | - 举办时间：每场招聘会时间为1天，具体由采购人指定。 - 举办场地：由采购人指定的地点。 - 服务要求： 3.1 负责联系企业参加达到15家以上；负责联系有就业创业意愿的劳动者参加招聘会；负责提供职业指导师1名以上在活动现场提供就业指导服务。 3.2 提前一周提供招聘会活动方案报中心科室及领导审批，宣传横幅4条以上、提供求职登记表、岗位信息表及就业政策宣传等资料800份以上；按采购人要求发布招聘会短信息公告（电信、移动通信）为期2天以上。 3.3 审核参与招聘企业的合法性与招聘的真实性，至少提前一周提交报名企业及招聘岗位信息汇总表给采购人进行复核。至少提前一周摸排周边重点村（社区）失业人员的就业需求，有针对性招募相关企业。至少提前一周发布招聘活动宣传海报、宣传链接至周边乡镇（街道）、村（社区）及各个就业服务站点、零工市场、就业驿站等，尤其发布至各辖区的重点村（社区），加大宣传力度。 3.4 负责每场招聘会活动场地布置、安保、交通和通讯。提供活动期间的办公消耗用品、饮用水等。提供如遮阳帐篷、桌椅、展架、自助查询打印设备等服务设施设备，要负责保管和维护。 3.5 负责撰写1-2篇招聘会活动的宣传推文，按照人社部门要求在北海市及广西区主流媒体或人社部门指定的相关媒体进行宣传报道。 3.6 负责拍摄剪辑制作2个招聘活动宣传小视频，并在互联网、移动互联网服务平台（微信订阅号或服务号或手机APP）进行宣传。 |  | 1.5 | 18 |
| 3 | 街道、社区户外小型招聘会 | 6场 | - 举办时间：每场招聘会时间为半天，具体由采购人指定。 - 举办场地：由采购人指定的地点。 - 服务要求： 3.1 负责联系企业参加达到10家以上；负责联系有就业创业意愿的劳动者参加招聘会；负责提供职业指导师1名以上在活动现场提供就业指导服务。 3.2 提前一周提供招聘会活动方案报中心科室及领导审批，宣传横幅4条以上、提供求职登记表、岗位信息表及就业政策宣传等资料800份以上；按采购人要求发布招聘会短信息公告（电信、移动通信）为期2天以上。 3.3 审核参与招聘企业的合法性与招聘的真实性，至少提前一周提交报名企业及招聘岗位信息汇总表给采购人进行复核。至少提前一周摸排周边重点村（社区）失业人员的就业需求，有针对性招募相关企业。至少提前一周发布招聘活动宣传海报、宣传链接至周边乡镇（街道）、村（社区）及各个就业服务站点、零工市场、就业驿站等，尤其发布至各辖区的重点村（社区），加大宣传力度。 3.4 负责每场招聘会活动场地布置、安保、交通和通讯。提供活动期间的办公消耗用品、饮用水等。提供如遮阳帐篷、桌椅、展架、自助查询打印设备等服务设施设备，要负责保管和维护。 3.5 负责撰写1篇招聘会活动的宣传推文，按照人社部门要求在北海市及广西区主流媒体或人社部门指定的相关媒体进行宣传报道。 3.6 负责拍摄剪辑制作1个招聘活动宣传小视频，并在互联网、移动互联网服务平台（微信订阅号或服务号或手机APP）进行宣传。 |  | 1 | 6 |
| 4 | 市人力资源市场小型招聘会 | 12场 | - 举办时间：每场招聘会活动时间为1天，具体时间由采购人指定。 - 举办场地：采购人指定地点。 - 服务要求： 3.1 负责联系企业参加达到10家以上；负责联系有就业意愿的高校毕业生参加招聘会；负责提供职业指导师1名以上在活动现场提供就业指导服务。 3.2 每场提供招聘会活动方案，提供求职登记表、就业指导信息登记表、岗位信息表及就业政策宣传等资料。 3.3 负责每场招聘会活动场地布置、安保、交通和通讯。提供活动期间的办公消耗用品、饮用水等。在采购人指定的活动场地开展招聘会活动期间，对使用的服务设施设备要负责保管和维护，因不适当使用导致设施设备损坏或故障的，要负责维修修缮及相关赔偿费用。 |  | 0.15 | 1.8 |
| 5 | 市内户外大型高校毕业生招聘会 | 1场 | - 举办时间：每场招聘会时间为1天，具体由采购人指定。 - 举办场地：由采购人指定的北海市内各类广场、大型商场等户外场所。如采购人无指定举办场地，则由投标人提供符合举办招聘会活动要求的场地给采购人选定。 - 服务要求： 3.1 负责联系企、事业单位参加达到90家以上；负责联系有就业创业意愿的高校毕业生等青年群体参加招聘会；负责提供职业指导师2名以上在活动现场提供就业指导服务。 3.2 提供招聘会活动方案（含就业见习单位、优选企业等特色主题专区活动内容），提供宣传横幅5条以上、提供求职登记表、岗位信息表及就业政策宣传手册等资料10000份以上，按采购人要求发布招聘会短信息公告（电信、移动通信）为期2天以上，并在互联网、移动互联网服务平台（微信订阅号或服务号或手机APP）进行宣传。 3.3 负责每场招聘会活动场地布置、安保、交通和通讯。提供活动期间的办公消耗用品、饮用水等。提供如电子大屏幕、音响、灯光、桁架主题展板、遮阳帐篷、桌椅、展架、打印设备等服务设施设备，要负责保管和维护。 3.4 负责撰写招聘会活动的宣传推文，按照人社部门要求在北海市及广西区主流媒体或人社部门指定的相关媒体进行宣传报道。 |  | 4 | 4 |
| 6 | 市内高校毕业生（进校园）招聘会 | 5场 | 1.举办时间：每场招聘会活动时间为1天，具体时间由采购人指定。 2. 举办地点：采购人指定的驻市院校等。 3. 服务要求： 3.1 负责联系企、事业单位参加达到20家以上；负责联系各院校协助组织有就业意愿的学生参加招聘会；负责提供职业指导师1名以上在活动现场提供就业创业指导服务。 3.2 每次招聘会提供招聘会活动方案，就业指导信息登记表,提供宣传海报2张以上、横幅3条以上、现场信息牌、易拉宝等，以及求职登记表、岗位信息表、就业政策宣传资料1000份以上。 3.3 负责每场招聘会活动场地布置，提供活动期间的办公消耗用品、饮用水等。提供如桁架主题展板、遮阳帐篷、桌椅、展架、自助查询打印设备等服务设施设备，要负责保管和维护。 3.4 每场招聘活动结束后负责撰写招聘会活动的宣传推文，按照人社部门要求在北海市及广西区主流媒体或人社部门指定的相关媒体进行宣传报道。 |  | 1.5 | 7.5 |
| 7 | 区内市外高校毕业生招聘会 | 8场 | - 举办时间：每场招聘会活动时间为1天，具体时间由采购人指定。 - 举办地点：由采购人指定的广西区内各市等。 - 服务要求： 3.1 负责联系企、事业单位参加达到25家以上；负责联系各院校协助组织有就业意愿的学生参加招聘会；负责提供职业指导师1名以上在活动现场提供就业创业指导服务。 3.2 每次招聘会提供招聘会活动方案，就业指导信息登记表,提供宣传海报2张以上、横幅3条以上、现场信息牌、易拉宝等，以及求职登记表、岗位信息表、就业政策宣传资料3000份以上。 3.3 负责每场招聘会活动场地布置，为企业代表及随行工作人员提供交通等保障服务；提供活动期间的办公消耗用品、饮用水等。提供如桁架主题展板、遮阳帐篷、桌椅、展架、自助查询打印设备等服务设施设备，要负责保管和维护。 3.4 每场招聘活动结束后负责撰写招聘会活动的宣传推文，按照人社部门要求在北海市及广西区主流媒体或人社部门指定的相关媒体进行宣传报道。 |  | 3.5 | 28 |
| 8 | 区外高校毕业生招聘会 | 1场 | - 举办时间：每场招聘会活动时间为1天，具体时间由采购人指定。 - 举办地点：由采购人指定的区外高校等。 - 服务要求： 3.1 负责联系企、事业单位参加达到20家以上；负责联系各院校协助组织有就业意愿的学生参加招聘会；负责提供职业指导师1名以上在活动现场提供就业创业指导服务。 3.2 每次招聘会提供招聘会活动方案，就业指导信息登记表,提供宣传海报2张以上、横幅3条以上、现场信息牌、易拉宝等，以及求职登记表、岗位信息表、就业政策宣传资料3000份以上。 3.3 负责每场招聘会活动场地布置，为企业代表及随行工作人员提供交通等保障服务；提供活动期间的办公消耗用品、饮用水等。提供如桁架主题展板、遮阳帐篷、桌椅、展架、自助查询打印设备等服务设施设备，要负责保管和维护。 3.4 负责撰写招聘会活动的宣传推文，按照人社部门要求在北海市及广西区主流媒体或人社部门指定的相关媒体进行宣传报道。 |  | 8 | 8 |
| 人民币大写玖拾叁万叁仟元整 |  |  |  |  | 合计 | 93.3 |
| （二） 商务要求表 |  |  |  |  |  |  |
| - 服务期限 |  |  |  | 自合同签订之日起至2026年12月31日前完成。 |  |  |
| - 服务范围 |  |  |  | 2026年现场招聘会服务。（详见采购需求技术参数要求表） |  |  |
| - 服务地点 |  |  |  | 采购人指定地点 |  |  |
| - 服务质量要求 |  |  |  | 1.每场招聘会收集企业签到表、求职人员登记表。采购人从企业签到表中随机抽取企业进行满意度调查，满意度调查为“满意”达到80%以上； 2.提供每场招聘会的活动照片10张以上、数据统计（包括招聘单位数量、招聘岗位数量、发放宣传资料数量、初步达成意向人数等）和后续跟踪服务; 3.每场招聘会确保进场人数满足企业招聘需求。要求市内户外大型、市内户外大型高校毕业生、市内高校毕业生（进校园）、区内市外高校毕业生、区外高校毕业生等招聘会，当场登记求职意向表或投递简历人数至少200人（含）以上；乡镇、村户外小型招聘会，当场登记求职意向表或投递简历人数至少50人（含）以上；街道、社区户外小型招聘会，当场登记求职意向表或投递简历人数至少30人（含）以上；市人力资源市场小型招聘会，当场登记求职意向表或投递简历人数至少8人（含）以上。 4.安排1名工作人员负责录入招聘会信息数据。每场招聘会的招聘求职信息要及时录入“数智人社”系统，更新、录入数据要求达到招聘会发布招聘求职信息数量的80%（含以上）；每场招聘会结束后5个工作日内，采购人对招聘求职信息更新录入情况进行抽样检查（包括数据数量、数据质量、时效性等），抽样检查合格率要求达到90%（含以上）； 5.提供月度统计报表、季度分析报告、年度工作报告（年度工作报告框架：招聘求职数据统计分析、企业用工的类型分析、人力资源市场发展现状分析及建议等）。 6.做好招聘活动后的跟踪服务。对招聘会现场初步达成就业意向的人员以及投递简历的人员进行跟踪回访，了解就业进展，及时提供相应就业帮扶，并形成工作台账。 |  |  |
| - 服务标准 |  |  |  | 本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。符合国家标准及行业标准要求。 |  |  |
| - 报价要求 |  |  |  | 报价必须包含但不限于以下部分： 1. 服务费、人工劳务费、材料费、召开招聘会所需的所有设备、物品费用等； 2. 必要的保险费用和各项税金； 3. 其他费用（包括但不限于组织、策划、宣传等费用）； 4. 完成本项目采购的可预见及不可预见的所有成本及费用的总和，除合同价款及采购人认可的特殊情况外，采购人不再为本项目另付其他任何费用给成交供应商。 |  |  |
| - 项目验收要求 |  |  |  | 每场招聘会结束后5个工作日内，采购人按服务要求对该场次的招聘会服务质量进行评估验收，成交供应商应按采购人的要求，在规定时间内提供相关的材料（包括但不限于：相关的表格、招聘会场景照电子版和纸质彩照、招聘会场录像资料、工作总结等）给采购人。 |  |  |
| - 付款方式 |  |  |  | - 合同生效之日起1个月内，甲方确认乙方已按照合同要求提供办公场所、配备工作人员和办公设备、服务设施并正常开展运行管理服务，乙方提交服务进度与成果，经甲方验收合格后，甲方向乙方支付合同总金额的30%作为预付款； - 服务内容完成进度过半，经甲方验收合格后，甲方向乙方支付合同总金额的30%； - 所有服务内容完成并验收合格后，甲方向乙方支付剩余40%的合同款； - 以上支付须待甲方财政资金到位后10个工作日内支付，且每次付款前乙方须向甲方提供相应金额、合法、有效的发票。提供的发票不符合约定的，甲方有权拒绝付款。 |  |  |
| - 知识产权要求： |  |  |  | - 所有项目服务过程和成果归采购人所有，成交供应商必须按照《中华人民共和国保密法》及其相关条例中的保密规定对采购人（含采购人相关单位）的工作和成果进行保密，不得向其他单位和个人提供相关资料。 - 采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 |  |  |
| - 其它要求 |  |  |  | - 成交后，若成交供应商所提供的服务不符合本磋商文件要求，或不按采购合同的约定履约的，将按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等国家及地方有关法律法规的规定严肃处理。 - 合同履行期间，成交供应商须严格按照本项目磋商文件的要求及成交供应商响应文件的承诺完成本项目的所有服务内容，各项技术服务指标均需达到要求，确保服务质量；若未经采购人同意随意更改采购人要求或未按采购人要求按时按质量完成指定项目的、随意更改投入的项目实施人员的，采购人有权单方面取消合同。由此给采购人造成的一切损失均由该成交供应商负责赔偿；采购人将按国家相关法律法规追究该成交供应商的相关责任。 - 合同履行期间，成交供应商须派驻2名及以上工作人员常驻采购人单位（由采购人指定工作区），提供招聘求职信息登记服务和招聘会后续跟踪服务等。工作期间要严格遵守采购人单位的相关工作制度和纪律，不得影响其他工作人员办公和群众办事，未经采购人允许不得从事其他工作。 - 成交供应商必须保证在项目实施期间做好整个招聘会过程的服务及安保工作，承担由本项目实施期间所引发的全部安全责任，必须保证整个招聘会能正常进行并满足采购人的要求。 - 招聘会如发生突发事件，须迅速启动应急预案，做好应急处置工作；并在第一时间向采购人报告，同时按突发事件的性质及时将相关信息通报有关部门。 - 成交供应商在采购活动中提供任何虚假材料，以及响应服务所涉及内容的不如实说明，一经查实其投标无效。 - 在服务期间因成交供应商的责任导致财产或人身伤害，给采购人造成的相关损失的，成交供应商须承担由此产生的一切责任，由成交供应商负责赔偿。 |  |  |

- 第四部分 附件

中小企业划分标准

【根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）整理】

| 序号 | 行业名称 | 指标名称 | 单位 | 划分标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 中小微企业 标准上限 | 中型 | 小型 | 微型 |
| 1 | 农、林、牧、渔业 | 营业收入 | 万元 | 20000以下 | 500及以上 | 50及以上 | 50以下 |
| 2 | 工业 | 从业人数 | 人 | 1000以下 | 300及以上 | 20及以上 | 20以下 |
|  |  | 营业收入 | 万元 | 或40000以下 | 且2000及以上 | 且300及以上 | 或300以下 |
| 3 | 建筑业 | 营业收入 | 万元 | 80000以下 | 6000及以上 | 300及以上 | 300以下 |
|  |  | 资产总额 | 万元 | 或80000以下 | 且5000及以上 | 且300及以上 | 或300以下 |
| 4 | 批发业 | 从业人数 | 人 | 200以下 | 20及以上 | 5及以上 | 5以下 |
|  |  | 营业收入 | 万元 | 或40000以下 | 且5000及以上 | 且1000及以上 | 或1000以下 |
| 5 | 零售业 | 从业人数 | 人 | 300以下 | 50及以上 | 10及以上 | 10以下 |
|  |  | 营业收入 | 万元 | 或20000以下 | 且500及以上 | 且100及以上 | 或100以下 |
| 6 | 交通运输业 | 从业人数 | 人 | 1000以下 | 300及以上 | 20及以上 | 20以下 |
|  |  | 营业收入 | 万元 | 或30000以下 | 且3000及以上 | 且200及以上 | 或200以下 |
| 7 | 仓储业 | 从业人数 | 人 | 200以下 | 100及以上 | 20及以上 | 20以下 |
|  |  | 营业收入 | 万元 | 或30000以下 | 且1000及以上 | 且100及以上 | 或100以下 |
| 8 | 邮政业 | 从业人数 | 人 | 1000以下 | 300及以上 | 20及以上 | 20以下 |
|  |  | 营业收入 | 万元 | 或30000以下 | 且2000及以上 | 且100及以上 | 或100以下 |
| 9 | 住宿业 | 从业人数 | 人 | 300以下 | 100及以上 | 10及以上 | 10以下 |
|  |  | 营业收入 | 万元 | 或10000以下 | 且2000及以上 | 且100及以上 | 或100以下 |
| 10 | 餐饮业 | 从业人数 | 人 | 300以下 | 100及以上 | 10及以上 | 10以下 |
|  |  | 营业收入 | 万元 | 或10000以下 | 且2000及以上 | 且100及以上 | 或100以下 |
| 11 | 信息传输业 | 从业人数 | 人 | 2000以下 | 100及以上 | 10及以上 | 10以下 |
|  |  | 营业收入 | 万元 | 或100000以下 | 且1000及以上 | 且100及以上 | 或100以下 |
| 12 | 软件和信息技术服务业 | 从业人数 | 人 | 300以下 | 100及以上 | 10及以上 | 10以下 |
|  |  | 营业收入 | 万元 | 或10000以下 | 且1000及以上 | 且50及以上 | 或50以下 |
| 13 | 房地产开发经营 | 营业收入 | 万元 | 200000以下 | 1000及以上 | 100及以上 | 100以下 |
|  |  | 资产总额 | 万元 | 或10000以下 | 且5000及以上 | 且2000及以上 | 或2000以下 |
| 14 | 物业管理 | 从业人数 | 人 | 1000以下 | 300及以上 | 100及以上 | 100以下 |
|  |  | 营业收入 | 万元 | 或5000以下 | 且1000及以上 | 且500及以上 | 或500以下 |
| 15 | 租赁和商务服务业 | 从业人数 | 人 | 300以下 | 100及以上 | 10及以上 | 10以下 |
|  |  | 资产总额 | 万元 | 或120000以下 | 且8000及以上 | 且100及以上 | 或100以下 |
| 16 | 其他未列明行业 | 从业人数 | 人 | 300以下 | 100及以上 | 10及以上 | 10以下 |

- 第五部分  评审方法及评审标准

- 评标办法前附表

| 序号 | 评标标准 | 权重 | 主观分/客观分属性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 10 |  |
| 1.1 | 磋商报价（10分） （1）本项目为专门面向中小企业采购预留项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）规定，供应商的磋商报价不再进行政府采购政策性扣除。 （2）满足采购文件要求且磋商报价最低的磋商价为磋商基准价，基准价得分为10分。 （3）价格分计算公式： 某供应商价格分=磋商基准价/某供应商磋商价×10分 | 10 | 客观分 |
| 2 | 技术分 | 70 |  |
| 2.1 | 项目实施方案分（满分20分） 一档（0分）：实施方案不能满足本项目的基本要求或不提供该方案的不得分。 二档（5分）：提供的方案包含针对本项目有基本的理解，有工作计划、有组织措施、工作流程，基本满足本项目的采购需求。 三档（10分）：在满足二档的基础上，方案较详细，有安全保障和管理规章制度，整体方案符合实际情况；配备有符合本项目采购需求的专业团队。 四档（15分）：在满足三档的基础上，方案详细完善，对本项目有清晰的理解；具备互联网企业用工平台及提供用工服务（提供相应的有效证明材料,不提供不得分）；同时供应商具有自营的互联网平台（网站）、移动互联网服务终端（微信小程序、订阅号或手机APP）提供线上招聘服务（投标文件中提供网站、微信小程序、订阅号或手机APP截图，不提供不得分）。 五档（20分）：在满足四档的基础上，方案详细全面完善，有质量保证措施和应急预案；有明确的管理规章制度，方案架构合理、先进、可行，方案内容详细丰富；具备互联网企业用工平台及近三年内提供服务用工企业达到200家以上、人数达到200人以上（提供相应的证明材料，不提供不得分）；同时供应商具有自营的互联网平台（网站）、移动互联网服务终端（微信小程序、订阅号或手机APP）提供线上招聘服务（磋商响应文件中提供网站、微信小程序、订阅号或手机APP截图，不提供不得分）。 | 20 | 主观分 |
| 2.2 | 服务质量方案分（满分20分） 一档（0分）：服务质量控制方案不能满足本项目的基本需求或不提供该方案的不得分。 二档（5分）：提供的服务质量控制和进度管理措施简单，没有针对性、可行性较弱、存在实操逻辑问题，但能基本符合本项目需求。 三档（10分）：在满足二档的基础上，提供的服务质量控制和进度管理措施服务方案较详尽，且基本把握本项目的服务重点、难点和要点；提出了基本可行的质量保证措施、进度和管理措施，但仅小部分内容具有可行性。 四档（15分）：在满足三档的基础上，提供的服务质量控制和进度管理措施服务方案相对详尽全面，且基本把握本项目的服务重点、难点和要点；提出了相对可行的质量保证措施、进度和管理措施，再者提供了简单的保密制度和监督措施。以上大部分内容具有可行性。 五档（20分）：在满足四档的基础上，提供的服务质量控制和进度管理措施服务方案全面，且把握本项目的服务重点、难点和要点；提出了全面可行的质量保证措施、进度和管理措施，再者提供了详尽的保密制度和监督措施。以上内容具有可行性、实操性强。 | 20 | 主观分 |
| 2.3 | 安全保障方案分（满分20分） 一档（0分）：安全保障方案不能满足本项目的基本需求或不提供该方案的不得分。 二档（8分）：针对本项目服务内容具有基本的安全保障方案，能够基本应对项目进行出现的突发事件，能基本保证项目的正常进行。 三档（15分）：在满足二档的基础上，安全保障方案较全面可行，安全保障方案包括有在正常情况下的安保计划及工作措施、突破性事件发生时的应急方案及工作措施。 四档（20分）：在满足三档的基础上，对本项目的安全保障问题有明确的人员安排，有调配方案及相应的流程等。有安保所需的相关器材，有岗位责任，有监督检查，能对招聘会期间可能发生的突发事件有详细的分析，遇到不同性质的突发事件（包括但不限于天气、用水用电、疫情疾病、盗窃火灾、打架斗殴、人员拥挤疏导等）有切实可行的应对措施。 | 20 | 主观分 |
| 2.4 | 拟投入本项目的执行团队人员管理方案分（满分10分） 一档（0分）：项目人员组织机构，人员岗位与职责，人员配备与安排明细，人员技术培训计划措施差或不提供的不得分。 二档（4分）：项目人员组织机构，人员岗位与职责，人员配备与安排明细，人员技术培训计划措施不合理、管理制度不完善。 三档（8分）：项目人员组织机构，人员岗位与职责，人员配备与安排明细，人员技术培训计划措施较合理，人员考核与管理制度较完善。 四档（10分）：项目人员组织机构，人员岗位与职责，人员配备与安排明细，人员技术培训计划措施合理、人员考核与管理制度完善。 | 10 | 主观分 |
| 3 | 商务分 | 20 |  |
| 3.1 | 售后服务方案分（满分10分） 由磋商小组各成员根据各磋商供应商提供的本项目“售后服务方案”（售后服务方案应包含以下4项：①售后服务机制方案②服务保障措施方案③服务响应承诺及具体措施且应尽处理问题能力④应急情景及问题解决方案并承诺在后续服务中积极响应采购人相关工作）的响应情况及合理性、针对性、可行性等方面，独立评分，确定磋商供应商档次。 一档（2分）：售后服务方案有1项表述清晰可行，满足采购文件要求。 二档（4分）：满足一档要求，售后服务方案内容有2项表述清晰可行，满足采购文件要求。 三档（8分）：满足二档要求，售后服务方案内容有3项表述清晰可行，提出了具体服务措施，能满足本项目需求的服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间等内容，有应急预案，响应机制较完善。 四档（10分）：满足三档要求，售后服务方案内容有4项表述清晰可行，满足采购文件要求且相互间无逻辑偏差的；具体服务措施，满足本项目需求的服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间等内容，有应急预案，响应机制完善。 | 10 | 主观分 |
| 3.2 | 业绩（满分10分） 供应商2024年1月1日以来，承接过类似项目的，每有一个得5分，满分10分（须在磋商响应文件中提供合同复印件或中标（成交）通知书复印件，否则不得分）。 | 10 | 客观分 |
| 4 | 综合得分＝1+2+3 | 100 |  |

备注：供应商编制响应文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

- 一、评审方法

1. 综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法。

- 二、磋商小组的组成

1. 磋商小组的组成。

磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

采用竞争性磋商方式的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知(财库〔2014〕214号)第三条第四项规定情形的项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

2. 磋商小组的组成人员的回避。

在政府采购活动中，磋商小组的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

2.1 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

2.2 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

2.3 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

2.4 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

2.5 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

- 三、磋商小组的职责

1. 磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

1.1 对供应商的资格进行审查；对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查；

1.2 审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；

1.3 要求供应商对响应文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

1.4 磋商小组集中与单一供应商分别进行磋商；

1.5 确定磋商文件的变动情况，并确定提交最后报价的供应商；

1.6 根据磋商文件确定的评审办法及评审标准对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价采用综合评分法进行综合评分；

1.7 编制评审报告，确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交人；

1.8 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为；

1.9 法律、法规、规章、磋商文件等规定的其它事项。

2. 磋商小组及其成员不得有下列行为：

2.1 确定参与本项目至评审结束前私自接触供应商；

2.2 接受供应商提出的“超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容”的澄清、说明或者更正；

2.3 违反评审纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

2.4 对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

2.5 在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

2.6 记录、复制或者带走任何评审资料；

2.7 其他不遵守评审纪律的行为。

磋商小组成员有2.1-2.5行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

- 四、评审程序

详见磋商文件“第二部分 竞争性磋商流程”。

- 五、评审须知

1. 响应文件的澄清

对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要供应商做出必要的澄清、说明或者补正的，磋商小组和供应商通过电子交易平台交换数据电文，供应商提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2. 最后报价的修正原则

磋商小组对响应文件的最后报价进行审核，对发现计算、书写等错误的，按以下原则进行修正：

2.1 《最后报价一览表》内容与响应文件中响应内容不一致的，以《最后报价一览表》为准；

2.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《最后报价一览表》的总价为准，并修改单价；

2.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

2.5 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

2.6 以修正后的总价作为最后报价。

▲供应商对根据修正原则修正后的最后报价不确认的，响应无效。

3. 响应无效

有下列情况之一的，响应无效：

3.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

3.2 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

3.3 供应商不具备磋商文件中规定的资格要求的（供应商未提供有效的资格证明文件的，视为供应商不具备磋商文件中规定的资格要求）；

3.4 如以联合体形式参加政府采购活动的，联合协议不符合磋商文件规定的联合协议要求的；

3.5 响应文件未按磋商文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的；

3.6 响应文件组成漏项，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的；

3.7 响应文件中法人授权书所载内容与本项目内容有异的；

3.8 响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；

3.9 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商相应的响应产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

3.10 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

3.11 响应文件中承诺的响应有效期少于磋商文件中载明的响应有效期的；

3.12 供应商所投内容不符合磋商文件中实质性要求的；

3.13 所提交的《最后报价一览表》中出现不是唯一的、有选择性的报价的；

3.14 最后报价高于本项目采购预算或者最高限价的；

3.15 《最后报价一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的；

3.16 供应商对根据修正原则修正后的最后报价不确认的；

3.17 供应商提供虚假材料响应的（包括但不限于以下情节）；

3.17.1 使用伪造、变造的许可证件；

3.17.2 提供虚假的财务状况或者业绩；

3.17.3 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

3.17.4 提供虚假的信用状况；

3.17.5 其他弄虚作假的行为。

3.18 供应商有恶意串通、妨碍其他供应商的竞争行为、损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的。

有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其响应无效：

3.18.1 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

3.18.2 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件或者响应文件；

3.18.3 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

3.18.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

3.18.5 供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

3.18.6 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

3.18.7 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

3.18.8 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

3.18.9 不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

3.18.10 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

3.18.11 不同供应商的响应文件异常一致或者最后报价呈规律性差异。

3.19 供应商仅提交备份响应文件，没有在电子交易平台传输提交响应文件的，响应无效；

3.20 法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

4. 重新开展采购活动

出现下列情形之一的，采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，通过电子交易平台发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的（有特殊规定的从其规定）。

5. 终止采购活动

在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购代理机构将终止采购活动，通过电子交易平台通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

- 采购代理机构有权对磋商小组各成员的评分情况和评审意见进行合理性和合规性审查，如发现磋商小组成员的评审意见带有明显倾向性，或不按规定程序和标准评审、计分的，磋商小组成员应进行书面澄清和说明；磋商小组成员拒不接受采购代理机构审查的，采购代理机构将向同级政府采购监督管理部门报告并予以处理。

- 异常低价

7.1 出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查且报价次供应商报价50%的，即投标报价<通过符合性审查且报价次供应商报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（4）其他评标委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。

7.2 异常低价审查工作流程

评标委员会启动异常低价投标审查，应当按照评审现场说明、综合评估研判和出具处理结果三个步骤开展审查流程。

（1）评审现场说明

评标委员会启动异常低价投标审查后，应当通过广西政府采购云平台要求相关供应商在合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。

（2）综合评估研判

评标委员会应当结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对报价合理性进行判断。对异常低价存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

（3）出具处理结果

如果投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中记录。

- 六、评审过程的保密与录像

1.保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与响应文件评审和比较、成交人推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，磋商小组成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

2.录音录像。采购代理机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

- 第六部分  拟签订的合同文本

政府采购合同

（服务类）

项目名称：   2026年现场招聘会服务

合同编号：

甲    方：北海市公共就业和人才服务中心

乙    方：

政府采购合同（格式）

合同编号：

甲方（采购人）：北海市公共就业和人才服务中心

乙方（成交供应商）：

第一条  根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性磋商文件规定条款和乙方的响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第二条  合同标的

1.服务名称：2026年现场招聘会服务

2.服务内容：

| 序号 | 项目 名称 | 数量 | 详细技术参数及配备要求 | 单价 （元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市内户外大型招聘会 | 4场 | - 举办时间：每场招聘会时间为1天，具体由采购人指定。 - 举办场地：由采购人指定的北海市内各类广场、大型商场等户外场所。如采购人无指定举办场地，则由投标人提供符合举办招聘会活动要求的场地给采购人选定。 - 服务要求： 3.1 负责联系企、事业单位参加达到120家以上；负责联系有就业创业意愿的劳动者参加招聘会；负责提供职业指导师2名以上在活动现场提供就业指导服务。 3.2 提前一周提供招聘会活动方案（含创业跳蚤集市、优选企业等特色主题专区活动内容）报中心科室及领导审批，提供宣传横幅6条以上、提供求职登记表、岗位信息表及就业政策宣传手册等资料10000份以上。按采购人要求提前3天制作发布招聘会短信息公告（电信、移动通信）为期至少3天以上，并在互联网、移动互联网服务平台（微信订阅号或服务号或手机APP）发布招聘信息。 3.3 审核参与招聘企业的合法性与招聘的真实性，至少提前一周提交报名企业及招聘岗位信息汇总表给采购人进行复核。至少提前一周摸排周边重点村（社区）失业人员的就业需求，有针对性招募相关企业。至少提前一周发布招聘活动宣传海报、宣传链接至周边乡镇（街道）、村（社区）及各个就业服务站点、零工市场、就业驿站等，发布至各辖区的重点村（社区），加大宣传力度。 3.4 负责每场招聘会活动场地布置、安保、交通和通讯。提供活动期间的办公消耗用品、饮用水等。提供如电子大屏幕、音响、灯光、桁架主题展板、遮阳帐篷、桌椅、展架、打印设备等服务设施设备，要负责保管和维护。 3.5 每场招聘活动结束后负责撰写招聘会活动的宣传推文，按照人社部门要求在北海市及广西区主流媒体或人社部门指定的相关媒体进行宣传报道。 3.6 每场招聘活动负责拍摄剪辑制作宣传小视频，并在互联网、移动互联网服务平台（微信订阅号或服务号或手机APP）进行宣传。 |  |  |
| 2 | 乡镇、村户外小型招聘会 | 12场 | - 举办时间：每场招聘会时间为1天，具体由采购人指定。 - 举办场地：由采购人指定的地点。 - 服务要求： 3.1 负责联系企业参加达到15家以上；负责联系有就业创业意愿的劳动者参加招聘会；负责提供职业指导师1名以上在活动现场提供就业指导服务。 3.2 提前一周提供招聘会活动方案报中心科室及领导审批，宣传横幅4条以上、提供求职登记表、岗位信息表及就业政策宣传等资料800份以上；按采购人要求发布招聘会短信息公告（电信、移动通信）为期2天以上。 3.3 审核参与招聘企业的合法性与招聘的真实性，至少提前一周提交报名企业及招聘岗位信息汇总表给采购人进行复核。至少提前一周摸排周边重点村（社区）失业人员的就业需求，有针对性招募相关企业。至少提前一周发布招聘活动宣传海报、宣传链接至周边乡镇（街道）、村（社区）及各个就业服务站点、零工市场、就业驿站等，尤其发布至各辖区的重点村（社区），加大宣传力度。 3.4 负责每场招聘会活动场地布置、安保、交通和通讯。提供活动期间的办公消耗用品、饮用水等。提供如遮阳帐篷、桌椅、展架、自助查询打印设备等服务设施设备，要负责保管和维护。 3.5 负责撰写1-2篇招聘会活动的宣传推文，按照人社部门要求在北海市及广西区主流媒体或人社部门指定的相关媒体进行宣传报道。 3.6 负责拍摄剪辑制作2个招聘活动宣传小视频，并在互联网、移动互联网服务平台（微信订阅号或服务号或手机APP）进行宣传。 |  |  |
| 3 | 街道、社区户外小型招聘会 | 6场 | - 举办时间：每场招聘会时间为半天，具体由采购人指定。 - 举办场地：由采购人指定的地点。 - 服务要求： 3.1 负责联系企业参加达到10家以上；负责联系有就业创业意愿的劳动者参加招聘会；负责提供职业指导师1名以上在活动现场提供就业指导服务。 3.2 提前一周提供招聘会活动方案报中心科室及领导审批，宣传横幅4条以上、提供求职登记表、岗位信息表及就业政策宣传等资料800份以上；按采购人要求发布招聘会短信息公告（电信、移动通信）为期2天以上。 3.3 审核参与招聘企业的合法性与招聘的真实性，至少提前一周提交报名企业及招聘岗位信息汇总表给采购人进行复核。至少提前一周摸排周边重点村（社区）失业人员的就业需求，有针对性招募相关企业。至少提前一周发布招聘活动宣传海报、宣传链接至周边乡镇（街道）、村（社区）及各个就业服务站点、零工市场、就业驿站等，尤其发布至各辖区的重点村（社区），加大宣传力度。 3.4 负责每场招聘会活动场地布置、安保、交通和通讯。提供活动期间的办公消耗用品、饮用水等。提供如遮阳帐篷、桌椅、展架、自助查询打印设备等服务设施设备，要负责保管和维护。 3.5 负责撰写1篇招聘会活动的宣传推文，按照人社部门要求在北海市及广西区主流媒体或人社部门指定的相关媒体进行宣传报道。 3.6 负责拍摄剪辑制作1个招聘活动宣传小视频，并在互联网、移动互联网服务平台（微信订阅号或服务号或手机APP）进行宣传。 |  |  |
| 4 | 市人力资源市场小型招聘会 | 12场 | - 举办时间：每场招聘会活动时间为1天，具体时间由采购人指定。 - 举办场地：采购人指定地点。 - 服务要求： 3.1 负责联系企业参加达到10家以上；负责联系有就业意愿的高校毕业生参加招聘会；负责提供职业指导师1名以上在活动现场提供就业指导服务。 3.2 每场提供招聘会活动方案，提供求职登记表、就业指导信息登记表、岗位信息表及就业政策宣传等资料。 3.3 负责每场招聘会活动场地布置、安保、交通和通讯。提供活动期间的办公消耗用品、饮用水等。在采购人指定的活动场地开展招聘会活动期间，对使用的服务设施设备要负责保管和维护，因不适当使用导致设施设备损坏或故障的，要负责维修修缮及相关赔偿费用。 |  |  |
| 5 | 市内户外大型高校毕业生招聘会 | 1场 | - 举办时间：每场招聘会时间为1天，具体由采购人指定。 - 举办场地：由采购人指定的北海市内各类广场、大型商场等户外场所。如采购人无指定举办场地，则由投标人提供符合举办招聘会活动要求的场地给采购人选定。 - 服务要求： 3.1 负责联系企、事业单位参加达到90家以上；负责联系有就业创业意愿的高校毕业生等青年群体参加招聘会；负责提供职业指导师2名以上在活动现场提供就业指导服务。 3.2 提供招聘会活动方案（含就业见习单位、优选企业等特色主题专区活动内容），提供宣传横幅5条以上、提供求职登记表、岗位信息表及就业政策宣传手册等资料10000份以上，按采购人要求发布招聘会短信息公告（电信、移动通信）为期2天以上，并在互联网、移动互联网服务平台（微信订阅号或服务号或手机APP）进行宣传。 3.3 负责每场招聘会活动场地布置、安保、交通和通讯。提供活动期间的办公消耗用品、饮用水等。提供如电子大屏幕、音响、灯光、桁架主题展板、遮阳帐篷、桌椅、展架、打印设备等服务设施设备，要负责保管和维护。 3.4 负责撰写招聘会活动的宣传推文，按照人社部门要求在北海市及广西区主流媒体或人社部门指定的相关媒体进行宣传报道。 |  |  |
| 6 | 市内高校毕业生（进校园）招聘会 | 5场 | - 举办时间：每场招聘会活动时间为1天，具体时间由采购人指定。 2. 举办地点：采购人指定的驻市院校等。 3. 服务要求： 3.1 负责联系企、事业单位参加达到20家以上；负责联系各院校协助组织有就业意愿的学生参加招聘会；负责提供职业指导师1名以上在活动现场提供就业创业指导服务。 3.2 每次招聘会提供招聘会活动方案，就业指导信息登记表,提供宣传海报2张以上、横幅3条以上、现场信息牌、易拉宝等，以及求职登记表、岗位信息表、就业政策宣传资料1000份以上。 3.3 负责每场招聘会活动场地布置，提供活动期间的办公消耗用品、饮用水等。提供如桁架主题展板、遮阳帐篷、桌椅、展架、自助查询打印设备等服务设施设备，要负责保管和维护。 3.4 每场招聘活动结束后负责撰写招聘会活动的宣传推文，按照人社部门要求在北海市及广西区主流媒体或人社部门指定的相关媒体进行宣传报道。 |  |  |
| 7 | 区内市外高校毕业生招聘会 | 8场 | - 举办时间：每场招聘会活动时间为1天，具体时间由采购人指定。 - 举办地点：由采购人指定的广西区内各市等。 - 服务要求： 3.1 负责联系企、事业单位参加达到25家以上；负责联系各院校协助组织有就业意愿的学生参加招聘会；负责提供职业指导师1名以上在活动现场提供就业创业指导服务。 3.2 每次招聘会提供招聘会活动方案，就业指导信息登记表,提供宣传海报2张以上、横幅3条以上、现场信息牌、易拉宝等，以及求职登记表、岗位信息表、就业政策宣传资料3000份以上。 3.3 负责每场招聘会活动场地布置，为企业代表及随行工作人员提供交通等保障服务；提供活动期间的办公消耗用品、饮用水等。提供如桁架主题展板、遮阳帐篷、桌椅、展架、自助查询打印设备等服务设施设备，要负责保管和维护。 3.4 每场招聘活动结束后负责撰写招聘会活动的宣传推文，按照人社部门要求在北海市及广西区主流媒体或人社部门指定的相关媒体进行宣传报道。 |  |  |
| 8 | 区外高校毕业生招聘会 | 1场 | - 举办时间：每场招聘会活动时间为1天，具体时间由采购人指定。 - 举办地点：由采购人指定的区外高校等。 - 服务要求： 3.1 负责联系企、事业单位参加达到20家以上；负责联系各院校协助组织有就业意愿的学生参加招聘会；负责提供职业指导师1名以上在活动现场提供就业创业指导服务。 3.2 每次招聘会提供招聘会活动方案，就业指导信息登记表,提供宣传海报2张以上、横幅3条以上、现场信息牌、易拉宝等，以及求职登记表、岗位信息表、就业政策宣传资料3000份以上。 3.3 负责每场招聘会活动场地布置，为企业代表及随行工作人员提供交通等保障服务；提供活动期间的办公消耗用品、饮用水等。提供如桁架主题展板、遮阳帐篷、桌椅、展架、自助查询打印设备等服务设施设备，要负责保管和维护。 3.4 负责撰写招聘会活动的宣传推文，按照人社部门要求在北海市及广西区主流媒体或人社部门指定的相关媒体进行宣传报道。 |  |  |
| 人民币大写 |  |  |  | 合计 |  |

第三条  合同金额

1.合同金额：人民币             （¥        ）。

2.合同金额为全包价，包括但不限于：服务费、人工劳务费、材料费、饮用水、管理费、组织、策划、宣传、场地费用、交通费、验收、利润、必要的保险费用和各项税金、保险及其它与本项目有关的可预见及不可预见的所有成本、费用的总和，除合同价款及甲方认可的特殊情况外，甲方不再为本项目另付其他任何费用给乙方。

第四条  服务时间及服务地点

1.服务时间：                      ；

2.服务地点：                      。

第五条  售后服务、质保期

乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定，为甲方提供服务。

第六条  付款方式

1.资金性质：财政性资金；

2.付款方式：（1）合同生效之日起1个月内，甲方确认乙方已按照合同要求提供办公场所、配备工作人员和办公设备、服务设施并正常开展运行管理服务，乙方提交服务进度与成果，经甲方验收合格后，甲方向乙方支付合同总金额的30%作为预付款；（2）服务内容完成进度过半，经甲方验收合格后，甲方向乙方支付合同总金额的30%；（3）所有服务内容完成并验收合格后，甲方向乙方支付剩余40%的合同款；（4）以上支付须待甲方财政资金到位后10个工作日内支付，且每次付款前乙方须向甲方提供相应金额、合法、有效的发票。提供的发票不符合约定的，甲方有权拒绝付款。

第七条  履约保证金

无需提供履约保证金。乙方未按合同约定履行合同义务，给甲方造成损失的，按实际损失进行赔偿。

第八条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第九条  验收

1.甲方应当在到乙方的服务成果提交后七个工作日内进行验收，如有特殊原因不能按时验收的，甲方应及时通知乙方，并另行协商确定验收时间；

2.乙方应对提交的服务成果验收材料进行检查和整理，作为甲方进行验收的依据；

3.验收时甲乙双方必须在场，验收完毕后作出验收结果报告由甲乙双方加盖公章予以确认，验收结果报告由甲乙双方各执一份。

第十条  违约责任

1.乙方所提供的服务成果质量不合格的，应在3个工作日内及时予以补救，补救不及时产生的后果由乙方负责，费用从合同金额中扣除，不得产生额外费用，补救后的服务成果质量应达到甲方的标准。

2.甲方在未与乙方另行约定接收时间无故逾期接收服务成果，每逾期一天，甲方需以合同总价款为基数按日万分之四向乙方支付违约金。

3.乙方未按合同要求提供相应服务内容的，甲方有权要求乙方及时整改，每逾期一天，乙方需以合同总价款为基数按日万分之四向甲方支付违约金。给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。

4.合同履行期间，乙方须严格按照甲方的要求开展工作，若未经甲方同意随便更改甲方要求或未按甲方要求完成在规定的时间内指定项目，甲方有权单方面解除合同，对甲方造成经济损失或不良社会影响的应当赔偿损失、消除影响。

第十一条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，经过双方协商后，合同履行期可延长，无特殊情况下延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应在不可抗力事件发生后1日内向对方通报，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条  合同争议解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

2.仲裁或诉讼期间，本合同继续履行。

第十三条  合同的变更、终止与转让

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止；

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十四条  下列合同附件作为本合同不可分割的组成部分并与本合同具有同等效力（优先顺序如下）：

1.成交通知书；

2.其他必要资料。

第十五条  合同生效

1.本合同在甲乙双方法定代表人或其授权代表签字盖章之日起生效。

2.本合同一式伍份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执两份、采购代理机构执壹份，具有同等法律效力。

| 甲方（公章）： 法定代表人（签字）： 或委托代理人（签字）： 年 月 日 | 乙方（公章）： 法定代表人（签字）： 或委托代理人（签字）： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 统一信用代码： | 统一信用代码： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |

- 第七部分  应提交的有关格式范例

供应商按照以下格式编制响应文件。

目录

- 1.价格文件…………………………………………………………………………（页码）

- （1）报价表………………………………………………………………………（页码）

- 2.资格文件…………………………………………………………………………（页码）

- （1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函…………………（页码）

- （2）中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明文件…（页码）

- （3）供应商有效的《人力资源服务许可证》复印件…………………………（页码）

- （4）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明……（页码）

- （5）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………（页码）

- （6）所有资信文件（如果有则提供）…………………………………………（页码）

- （7）供应商认为需要提供的其它有关资料……………………………………（页码）

3.技术文件………………………………………………………………………（页码）

- （1）技术服务响应、偏离情况说明表…………………………………………（页码）

（2）项目实施方案………………………………………………………………（页码）

（3）拟投入本项目人员情况一览表……………………………………………（页码）

（4）供应商认为需要提供的其他技术文件或说明（如果有）………………（页码）

4.商务文件………………………………………………………………………（页码）

（1）响应函………………………………………………………………………（页码）

（2）磋商承诺函…………………………………………………………………（页码）

（3）商务服务响应、偏离情况说明表…………………………………………（页码）

（4）保密承诺书…………………………………………………………………（页码）

（5）供应商的主要业绩证明材料(如果有则提供)……………………………（页码）

（6）供应商认为需要提供的其他商务文件或说明(如果有则提供)…………（页码）

（7）本项目第四部分中要求提供的相关资料（如本项目第四部分中有要求的,则必须提供）……………………………………………………………………………………（页码）

注：以上目录是编制供应商响应文件的基本格式要求，各供应商可根据自身情况进一步细化。

- 价格文件

（1）报价表

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方磋商文件要求，我们即本响应文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本响应，我方承诺按照如下报价一览表的价格完成项目的实施。

币种：人民币

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 单位 | 总金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026年现场招聘会服务 | 1 | 项 |  |  |
| 其中各招聘会报价明细： |  |  |  |  |  |
| 序号 | 招聘会名称 | 数量 | 单位 | 单价报价（元） | 合价（元） |
| 1 | 市内户外大型招聘会 | 4 | 场 |  |  |
| 2 | 乡镇、村户外小型招聘会 | 12 | 场 |  |  |
| 3 | 街道、社区户外小型招聘会 | 6 | 场 |  |  |
| 4 | 市人力资源市场小型招聘会 | 12 | 场 |  |  |
| 5 | 市内户外大型高校毕业生招聘会 | 1 | 场 |  |  |
| 6 | 市内高校毕业生（进校园）招聘会 | 5 | 场 |  |  |
| 7 | 区内市外高校毕业生招聘会 | 8 | 场 |  |  |
| 8 | 区外高校毕业生招聘会 | 1 | 场 |  |  |
| 本项目总价为：人民币 （¥ ） |  |  |  |  |  |
| 服务期限： |  |  |  |  |  |

注：    1.报价包括内容见第四部分“采购需求”中的相关要求。

2.报价或最终报价超过采购预算总金额以及各分项预算金额的，按参加竞争性磋商采购无效处理。

3.磋商过程中，每次磋商报价均以上述报价表或最后报价表的形式报价；网上在线报价时，报价表后面必须以附件的形式上传相应的报价表，否则出现任何问题后果自负。报价准备时间最多为30分钟，请各供应商提前做好相应的报价表，以免耽误报价。

4.供应商需按本表格式填写，否则视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件，响应无效。

5.有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为最后报价文件含有采购人不能接受的附加条件，响应无效；采购内容未包含在上面提供的报价表（及最后报价表）名称栏中，供应商不能作出合理解释的，视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，响应无效。

6.符合磋商文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

磋商供应商名称(公章)：

法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：

日期：   年   月  日

- 资格文件

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

北海市政府采购供应商信用承诺函（格式）

（采购人）、（采购代理机构） ：

供应商名称：

统一社会信用代码：

供应商地址：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.我单位具有符合采购文件资格要求独立承担民事责任的能力。

2.我单位具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。

3.我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障记录的良好记录。

4.我单位具有符合采购文件资格要求履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

磋商供应商名称（公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：

日期：  年   月   日

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求

说明：根据磋商文件第一部分竞争性磋商邀请公告中落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料。

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

磋商供应商名称(公章)：

日 期：

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据磋商文件第三部分供应商须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   （采购人）    单位的     （项目名称）    项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

磋商供应商名称(公章)：

日期：

监狱企业证明文件

本单位郑重声明，本单位为省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)认定的监狱企业，本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱制造的货物。

本单位对提供的证明材料的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件

磋商供应商名称（盖章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《监狱企业证明文件》。依法享受中小企业扶持政策的，招标人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，接受社会监督。

（3）符合特定资格条件要求的资质文件（复印件）

（由供应商根据“磋商文件第一部分”中“本项目的特定资格要求”编制）

（4）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

法人授权委托书

（采购人）、（采购代理机构）：

兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：            ，联系电话：     手机：        传真：           )，代表我公司全权处理（项目名称、项目编号）政府采购响应的一切事项，若成交则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本委托书有效期：自    年 月  日起至    年  月  日止。

特此告知。

磋商供应商名称（公章）：

法定代表人（负责人） (签名)：

签发日期：  年  月   日

授权代表的身份证（复印件）

授权代表身份证件扫描件：

正面： 反面：

磋商供应商名称(公章)：

日期：  年  月  日

法定代表人（负责人）身份证明书（格式）

供应商：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年      月      日

经营期限：

法定代表人（负责人）：

姓    名：                      性    别：

年    龄：                      职    务：

身份证号码：

系                                             （供应商名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

供应商：                     （盖单位公章）

日期：    年    月

粘贴法定代表人（负责人）的正面及反面身份证复印件

（5）政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）：

我单位响应你单位项目采购要求参加响应。在这次响应过程中和成交后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位响应、成交或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

磋商供应商名称(公章)：

法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：

日期：   年   月   日

（6）所有资信文件（如果有则提供）

（由供应商根据采购需求及磋商文件要求编制。如有请提供）

磋商供应商名称(公章)：

日期：   年  月   日

（7）供应商认为需要提供的其它有关资料

- 技术文件

（1）技术服务响应、偏离情况说明表

项目名称:

项目编号:

| 序号 | 竞争性磋商文件要求 | 响应文件具体响应 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1.应写明竞争性磋商响应文件对技术响应、偏离情况说明；

2.应对照竞争性磋商文件“第四部分  采购需求”，逐条说明所提供服务已对竞争性磋商文件的服务要求做出了实质性的响应，并申明与采购项目要求是否有偏离。特别对有具体服务要求的，供应商必须提供对应的详细应答。

磋商供应商名称(公章)：

法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：

日期：   年   月   日

（2）项目实施方案

（由供应商根据采购需求及磋商文件要求编制）

磋商供应商名称(公章)：

法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：

日期：   年   月   日

（3）拟投入本项目人员情况一览表

（由供应商根据采购需求及磋商文件要求编制）

| 序号 | 姓名 | 拟担任职务 | 学历 | 职称 | 专业 | 执业资格或岗位（培训）证书 |  | 工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 证书名称及专业 | 证书编号 |  |

备注：格式仅供参考

磋商供应商名称(公章)：

日期：  年  月   日

（4）供应商认为需要提供的其他技术文件或说明（如果有）

（由供应商根据采购需求自行编制）

磋商供应商名称(公章)：

日期：  年  月   日

- 商务文件

（1）响应函

（采购人）、（采购代理机构）：

(供应商全称)授权   (全权代表姓名) (职务、职称) 为全权代表，参加贵方组织的（项目名称、项目编号）的有关活动，并对此项目进行响应。为此：

- 我方承诺响应有效期从提交响应文件的截止之日起     天，（不少于60天），本响应文件在响应有效期满之前均具有约束力。

- 提供磋商文件中规定的全部响应文件。

- 我方承诺除响应文件列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。

- 保证遵守磋商文件中的其他有关规定。

- 我方愿意向贵方提供任何与该项目响应有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

- 我方已详细阅读全部磋商文件，包括磋商文件“更正（延期）公告”（如果有）、参考资料及有关附件，确认无误。

- 如我方成交，我方承诺：

7.1在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

7.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

7.3在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

8、其他补充说明:  与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

- 地址：                  统一信用代码：                 联系人：

- 电话/传真：             电子函件：

- 开户银行：              帐号/行号：                                             。

磋商供应商名称（公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

（2）磋商承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方作为本次采购项目的磋商供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

一、我方已认真阅读并接受本项目磋商文件第三部分的全部实质性要求，如对磋商文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

二、参加本次磋商采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

三、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，我方承诺不属于此类禁止参加本项目的供应商。

四、参加本次磋商采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、响应文件中提供的能够给予我方带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务、响应产品等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

六、如本项目磋商过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合磋商文件要求导致未能成交的，我方愿意承担相应不利后果。

七、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

八、参加本次磋商采购活动，我方完全同意磋商文件第三部分关于“磋商费用”、“合同分包”、“合同转包”、“履约保证金”的实质性要求，并承诺严格按照磋商文件要求履行。

九、我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在项目实施过程中采用自有知识成果，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在磋商报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

磋商供应商名称(公章)：

法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

（3）商务服务响应、偏离情况说明表

项目名称:

项目编号:

| 序号 | 竞争性磋商文件要求 | 响应文件具体响应 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1.应写明竞争性磋商响应文件对商务响应、偏离情况说明；

2.应对照竞争性磋商文件“第四部分  采购需求”，逐条说明所提供服务已对竞争性磋商文件的服务要求做出了实质性的响应，并申明与采购项目要求是否有偏离。特别对有具体服务要求的，供应商必须提供对应的详细应答。

磋商供应商名称(公章)：

法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：

日期：   年   月   日

（4）保密承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

鉴于   （供应商）   拟参加  （项目名称、项目编号）  的磋商采购活动，现就有关保密事宜承诺如下：

1．我方在磋商采购活动过程中将严格遵守《中华人民共和国保密法》及其它相关法律法规，如违反了《中华人民共和国保密法》及其它相关法律法规，自行承担相应的法律责任。

2．如成交，我方将与采购人签订保密协议，认真履行合同中约定的保密义务，承担保密责任。

3．我方在签订合同、执行合同过程中均将严格遵守《中华人民共和国保密法》及其它相关法律法规，如违反了《中华人民共和国保密法》及其它相关法律法规，自行承担相应的法律责任。

4．我方将妥善保存好本项目与中华人民共和国国家秘密有关的各种图纸、数据、资料，不得以任何形式泄露到中华人民共和国境外地区和国家。

5．本承诺书自签署后生效。

磋商供应商名称(公章)：

日期：  年  月   日

（5）供应商的主要业绩证明材料(如果有则提供)

附表 :相关业绩一览表

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 项目投资 （万元） | 开竣工日期 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |

注：供应商可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同等相关资料复印件。

磋商供应商名称(公章)：

日期：  年  月   日

- 供应商认为需要提供的其他商务文件或说明(如果有则提供)

（由供应商根据采购需求及评审方法自行编制）

磋商供应商名称(公章)：

日期：  年  月   日

（7）本项目第四部分中要求提供的相关资料（如本项目第四部分中有要求的,则必须提供）

（如本项目第四部分中有要求的,则必须提供）

磋商供应商名称(公章)：

日期：  年  月   日

- 第八部分  最后报价格式

最后报价表

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方磋商文件要求，我们即本响应文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本响应，我方承诺按照如下最后报价一览表的价格完成项目的实施。

币种：人民币

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 单位 | 总金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026年现场招聘会服务 | 1 | 项 |  |  |
| 其中各招聘会报价明细： |  |  |  |  |  |
| 序号 | 招聘会名称 | 数量 | 单位 | 单价报价（元） | 合价（元） |
| 1 | 市内户外大型招聘会 | 4 | 场 |  |  |
| 2 | 乡镇、村户外小型招聘会 | 12 | 场 |  |  |
| 3 | 街道、社区户外小型招聘会 | 6 | 场 |  |  |
| 4 | 市人力资源市场小型招聘会 | 12 | 场 |  |  |
| 5 | 市内户外大型高校毕业生招聘会 | 1 | 场 |  |  |
| 6 | 市内高校毕业生（进校园）招聘会 | 5 | 场 |  |  |
| 7 | 区内市外高校毕业生招聘会 | 8 | 场 |  |  |
| 8 | 区外高校毕业生招聘会 | 1 | 场 |  |  |
| 本项目总价为：人民币 （¥ ） |  |  |  |  |  |
| 服务期限： |  |  |  |  |  |

注：    1.报价包括内容见第四部分“采购需求”中的相关要求。

2.报价或最终报价超过采购预算总金额以及各分项预算金额的，按参加竞争性磋商采购无效处理。

3.磋商过程中，每次磋商报价均以上述报价表或最后报价表的形式报价；网上在线报价时，报价表后面必须以附件的形式上传相应的报价表，否则出现任何问题后果自负。报价准备时间最多为30分钟，请各供应商提前做好相应的报价表，以免耽误报价。

4.供应商需按本表格式填写，否则视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件，响应无效。

5.有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为最后报价文件含有采购人不能接受的附加条件，响应无效；采购内容未包含在上面提供的报价表（及最后报价表）名称栏中，供应商不能作出合理解释的，视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，响应无效。

6.符合磋商文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

磋商供应商名称(公章)：

法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：

日期：   年   月  日

- 附件部分

- 附件1：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 附件2：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否 公告期限：

采购结果公告：是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 附件3：业务专用章使用说明函

业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方                         (供应商全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加贵方组织的（项目名称）【项目编号：（采购编号）】采购活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

供应商（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

供应商法定名称章（印模）                供应商“XX专用章”（印模）