| 采购文件 |  |
| --- | --- |
| 项目名称： | 2026-2027年水电木日常维修保障材料供应服务采购 |
| 项目编号： | GXZC2026-C3-000676-JDZB |
| 联系电话： | 0773-3696789转2 |
| 采购方式： | 竞争性磋商 |

| 采购人： | 桂林航天工业学院 |  |
| --- | --- | --- |
| 采购代理机构： |  | 广西机电设备招标有限公司 |

2026年3月

# 目    录

第一章  竞争性磋商公告	1

第二章  采购需求	4

第三章  供应商须知	73

第四章  评审方法及标准	93

第五章  合同主要条款格式	99

第六章  响应文件格式	106

# 第一章  竞争性磋商公告

广西机电设备招标有限公司关于2026-2027年水电木日常维修保障材料供应服务采购(GXZC2026-C3-000676-JDZB)竞争性磋商公告

项目概况：2026-2027年水电木日常维修保障材料供应服务采购的潜在供应商应在广西政府采购云平台 （https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取采购文件，并于2026年4月10日 09:30（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2026-C3-000676-JDZB

项目名称：2026-2027年水电木日常维修保障材料供应服务采购

采购方式：竞争性磋商

预算总金额（元）：

采购需求：

标项名称：2026-2027年水电木日常维修保障材料供应服务采购

数量：1

预算金额（元）：1540000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：桂林航天工业学院2026-2027年（两年）水电木日常维修保障材料供应服务，本项目最高限价（最高综合折扣率）为100%，在供应期限内结算方式为：“后勤水电木日常维修材料供应清单”内供应的某材料结算金额=“后勤水电木日常维修材料供应清单”中某材料所列单价×实际供应数量×成交综合折扣率（%）；“后勤水电木日常维修材料供应清单”外供应的某材料，由成交供应商提交报价单，经采购人与成交供应商双方协商一致后，按双方确认的最终报价结算。本项目最终结算的合同总价款不得超出预算金额。具体技术需求或服务要求等内容详见采购需求。

最高限价（如有）：/

合同履约期限：自签订合同之日起至2027年12月31日止。

本项目（否）接受联合体。

备注：

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向小微企业采购，供应商为小微企业或残疾人福利企业或监狱企业

3.本项目的特定资格要求：

（1）资质要求：无。

（2）业绩要求：无。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（4）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（5）本项目不允许分公司参与响应。

（6）本项目不允许分包。

（7）本项目不接受联合体。

（8）按照磋商公告的规定获得采购文件。采购文件有规定时按要求提交磋商保证金。

三、获取采购文件

时间：2026年3月30日起至2026年4月7日，每天上午8：30至12：00，下午15：00至17：30（北京时间，法定节假日除外）。

地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：供应商登录广西政府采购云平台在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2026年4月10日9时30分（北京时间）

地点（网址）：本项目为全流程电子化项目，没有现场递交响应文件及现场截标环节，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子响应，供应商应先安装广西政府采购云平台新版客户端（请自行前往广西政府采购网-办事服务-下载专区进行下载），并按照本项目采购文件和广西政府采购云平台的要求使用CA认证编制、加密响应文件后在响应截止时间前上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程截标活动经办人联系方式。

五、开启

开启时间：2026年4月10日9时30分（北京时间）

地点：供应商登录广西政府采购云平台电子开标大厅截标。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.公告发布媒体：广西壮族自治区政府采购网、中国政府采购网

2.需落实的政府采购政策：本项目适用政府采购促进中小企业、监狱企业发展、促进残疾人就业、节能环保、对本国产品的支持等有关政策，具体详见采购文件。

3.本项目供应商的产生方式：发布公告征集；

4.注意事项：

（1）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在响应截止时间前，完成广西政府采购云平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，建议各供应商抓紧时间办理。

（2）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

（3）若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采或帮助文档或拨打客服热线95763

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：桂林航天工业学院

地址：桂林市金鸡路2号

项目联系人：邓老师

项目联系方式： 0773-6796677

2.采购代理机构信息

名称：广西机电设备招标有限公司

地址：广西桂林市七星区骖鸾路31号湘商大厦603

项目联系人：曾昭卉、栗晓奇、罗杨

项目联系方式：0773-3696789转2

广西机电设备招标有限公司

2026年3月30日

# 第二章  采购需求

一、总体要求

1.政府采购政策的应用

详见采购文件“评审方法及标准/政府采购政策应用说明”。

2.采购需求要求未尽事宜由采购人与成交供应商在采购合同中约定。

3.标注“▲”的条款或要求系指实质性条款或实质性要求，必须满足，如存在负偏离将导致响应被否决。

二、技术要求

1.需实现的功能、目标及应用场景

满足采购文件要求，验收达到合格标准。

2.是否接受进口产品：否

3.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

本项目应执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范为：详见技术指标要求

【备注：查询网址：国标https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/index，行标https://hbba.sacinfo.org.cn/】

4.标的所属行业：批发业

5.核心产品

本项目为服务项目，不适用核心产品规定。

6.服务内容和标准

| 项号 | 标的名称 | 需求（技术参数、性能、配置等要求） | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026-2027年水电木日常维修保障材料供应服务采购 | 一、项目基本要求 （一）采购内容：桂林航天工业学院2026-2027年（两年）水电木日常维修保障材料供应服务1项。 （二）供应期限（服务期限）：自签订合同之日起至2027年12月31日止。 （三）供货时间：本项目采购范围内的材料按采购人要求分批分期进行供应，每批材料供货时间为自接到采购人通知之日起24小时内，如遇采购人急需的维修材料必须保证6小时内及时到货。 （四）供货地点：广西桂林市内采购人指定地点。 （五）本项目采购预算：人民币壹佰伍拾肆万元整（￥1540000.00）（即：每年度预算金额为人民币77万元整，采购人最终结算的合同总价款不得超出本项目采购预算金额）。 （六）本项目最高限价（最高综合折扣率）为100%，供应商的响应报价（综合折扣率）＞100%的，响应文件作无效处理。 二、服务要求 （一）服务要求 1.材料质保期：供应商所供应的材料设备必须按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，材料质保期不得少于1年（从验收合格之日起计算）。 2.供应商必须保证所供应的材料设备均为正规厂家生产全新原装产品，并完全符合国家有关产品质量、服务和环保标准，非贴牌产品，非长期积压的污损货品。 3.供应商须根据采购人的通知要求，送货上门、安装调试，供应商须向采购人提供固定送货和维修人员电话，接质量问题通知，2小时内到达现场。 4.供应商必须提供退换服务，并协助解决调剂、退换。 5.如遇采购人急需的维修材料必须保证6小时内及时到货，以满足采购人紧急需要；如无相关维修材料现货的，须及时联系调货，并保证按时到货。 6.因相关维修材料停产或暂时无货，需临时更换其他品牌的，需征得采购人同意更换，其质量不能低于所供应的材料设备的质量。 7.所供应的材料设备须符合国家有关标准。若所供应的材料设备出现质量问题，采购人有权要求成交供应商在1个工作日整改，并发出书面警告通知，所供应的材料设备再次出现质量问题及年度内所提供的材料因产品质量原因，损坏率超过10%（含）的，采购人有权取消其成交资格，一切损失由成交供应商负责。 8.因所提供的产品自身存在缺陷或产品载体故障（如主电机、定时器、电子板设备故障、操作失误等情况），成交供应商须提供维护服务恢复正常使用。 ## 9.如遇采购人保障应急性物资采购，采购人可根据单位需求另行采购。 三、材料供应要求 1.本项目供应材料需求详见附件“后勤水电木日常维修材料供应清单”，采购人原则上根据实际需求供应商根据清单内容不定时不定量的供应相应的材料，若采购人实际维修所需要的材料在“后勤水电木日常维修材料供应清单”中未列明的，采购人可以要求供应商根据采购人实际维修需要供应“后勤水电木日常维修材料供应清单”外的材料，材料单价由采购人与成交供应商根据市场询价情况双方协商确定。 | 1 | 项 |

## 附件：

## 后勤水电木日常维修材料供应清单

| 序号 | 供应材料 | 单位 | 参考品牌、型号规格 | 技术规格参数要求 | 单价控制价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开关 | 个 | 参考或相当于：鸿雁、公牛、TCL | 明一位单控，符合国标标准。 | 9 |  |
| 2 | 开关 | 个 | 参考或相当于：鸿雁、公牛、TCL | 明一位双控，符合国标标准。 | 12.5 |  |
| 3 | 开关 | 个 | 参考或相当于：鸿雁、公牛、TCL | 明二位单控，符合国标标准。 | 13.5 |  |
| 4 | 开关 | 个 | 参考或相当于：鸿雁、公牛、TCL | 明二位双控，符合国标标准。 | 15 |  |
| 5 | 开关 | 个 | 参考或相当于：鸿雁、公牛、TCL | 明三位单控，符合国标标准。 | 17 |  |
| 6 | 开关 | 个 | 参考或相当于：鸿雁、公牛、TCL | 明三位双控，符合国标标准。 | 22 |  |
| 7 | 开关 | 个 | 参考或相当于：鸿雁、公牛、TCL | 明四位单控，符合国标标准。 | 23 |  |
| 8 | 开关 | 个 | 参考或相当于：鸿雁、公牛、TCL | 明四位双控，符合国标标准。 | 23 |  |
| 9 | 开关 | 个 | 参考或相当于：鸿雁、公牛、TCL | 暗一位单控，符合国标标准。 | 9 |  |
| 10 | 开关 | 个 | 参考或相当于：鸿雁、公牛、TCL | 暗一位双控，符合国标标准。 | 11.7 |  |
| 11 | 开关 | 个 | 参考或相当于：鸿雁、公牛、TCL | 暗二位单控，符合国标标准。 | 13 |  |
| 12 | 开关 | 个 | 参考或相当于：鸿雁、公牛、TCL | 暗二位双控，符合国标标准。 | 16 |  |
| 13 | 开关 | 个 | 参考或相当于：鸿雁、公牛、TCL | 暗三位单控，符合国标标准。 | 16 |  |
| 14 | 开关 | 个 | 参考或相当于：鸿雁、公牛、TCL | 暗三位双控，符合国标标准。 | 20 |  |
| 15 | 开关 | 个 | 参考或相当于：鸿雁、公牛、TCL | 暗四位单控，符合国标标准。 | 25 |  |
| 16 | 开关 | 个 | 参考或相当于：鸿雁、公牛、TCL | 暗四位双控，符合国标标准。 | 30 |  |
| 17 | 门铃开关 | 个 | 参考或相当于：鸿雁、公牛、TCL | 暗装电铃开关，符合国标标准。 | 12.5 |  |
| 18 | 延时开关 | 个 | 参考或相当于：鸿雁、公牛、TCL | 声光控延时开关，符合国标标准。 | 35 |  |
| 19 | 插座 | 个 | 参考或相当于：鸿雁、公牛、TCL | 暗五孔，符合国标标准。 | 9.5 |  |
| 20 | 插座 | 个 | 参考或相当于：鸿雁、公牛、TCL | 明五孔，符合国标标准。 | 9.5 |  |
| 21 | 插座 | 个 | 参考或相当于：鸿雁、公牛、TCL | 暗七孔，符合国标标准。 | 12.5 |  |
| 22 | 插座 | 个 | 参考或相当于：鸿雁、公牛、TCL | 明七孔，符合国标标准。 | 12.5 |  |
| 23 | 插座 | 个 | 参考或相当于：鸿雁、公牛、TCL | 明三孔，空调插座，符合国标标准. | 12 |  |
| 24 | 插座 | 个 | 参考或相当于：鸿雁、公牛、TCL | 暗三孔，空调插座，符合国标标准. | 12 |  |
| 25 | 插座 | 个 | 参考或相当于：鸿雁、公牛、TCL | 明十孔，符合国标标准. | 15 |  |
| 26 | 插座 | 个 | 参考或相当于：鸿雁、公牛、TCL | 明一开五孔，符合国标标准。 | 16.5 |  |
| 27 | 三相电子表 | 个 | 参考或相当于：施耐德、正泰、德力西 | 三相（1.5-6A）互感式，符合国标标准。 | 175 |  |
| 28 | 三相电子表 | 个 | 参考或相当于：施耐德、正泰、德力西 | 三相（5-20A），符合国标标准。 | 190 |  |
| 29 | 三相电子表 | 个 | 参考或相当于：施耐德、正泰、德力西 | 三相（5-60A），符合国标标准。 | 220 |  |
| 30 | 三相电子表 | 个 | 参考或相当于：施耐德、正泰、德力西 | 三相（20-80A），符合国标标准。 | 265 |  |
| 31 | 小型断路器 | 个 | 参考或相当于：德力西、公牛、鸿雁 | 1P20A，符合国标标准。 | 8.5 |  |
| 32 | 小型断路器 | 个 | 参考或相当于：德力西、公牛、鸿雁 | 1P32A，符合国标标准。 | 8.5 |  |
| 33 | 小型断路器 | 个 | 参考或相当于：德力西、公牛、鸿雁 | 1P40A，符合国标标准。 | 12 |  |
| 34 | 小型断路器 | 个 | 参考或相当于：德力西、公牛、鸿雁 | 1P63A，符合国标标准。 | 12 |  |
| 35 | 小型断路器 | 个 | 参考或相当于：德力西、公牛、鸿雁 | 2P20A，符合国标标准。 | 15 |  |
| 36 | 小型断路器 | 个 | 参考或相当于：德力西、公牛、鸿雁 | 2P32A，符合国标标准。 | 15 |  |
| 37 | 小型断路器 | 个 | 参考或相当于：德力西、公牛、鸿雁 | 2P40A，符合国标标准。 | 17 |  |
| 38 | 小型断路器 | 个 | 参考或相当于：德力西、公牛、鸿雁 | 2P63A，符合国标标准。 | 20 |  |
| 39 | 小型断路器 | 个 | 参考或相当于：德力西、公牛、鸿雁 | 2P100A，符合国标标准。 | 40 |  |
| 40 | 小型断路器 | 个 | 参考或相当于：德力西、公牛、鸿雁 | 3P20A，符合国标标准。 | 29.18 |  |
| 41 | 小型断路器 | 个 | 参考或相当于：德力西、公牛、鸿雁 | 3P32A，符合国标标准。 | 29.18 |  |
| 42 | 小型断路器 | 个 | 参考或相当于：德力西、公牛、鸿雁 | 3P63A，符合国标标准。 | 36.2 |  |
| 43 | 小型断路器 | 个 | 参考或相当于：德力西、公牛、鸿雁 | 3P100A，符合国标标准。 | 60 |  |
| 44 | 小型断路器 | 个 | 参考或相当于：德力西、公牛、鸿雁 | 4P20A，符合国标标准。 | 38.67 |  |
| 45 | 小型断路器 | 个 | 参考或相当于：德力西、公牛、鸿雁 | 4P32A，符合国标标准。 | 38.67 |  |
| 46 | 小型断路器 | 个 | 参考或相当于：德力西、公牛、鸿雁 | 4P40A，符合国标标准。 | 44 |  |
| 47 | 小型断路器 | 个 | 参考或相当于：德力西、公牛、鸿雁 | 4P63A，符合国标标准。 | 46 |  |
| 48 | 小型断路器 | 个 | 参考或相当于：德力西、公牛、鸿雁 | 4P100A，符合国标标准。 | 95 |  |
| 49 | 小型断路器 | 个 | 参考或相当于：德力西、公牛、鸿雁 | 4P125A，符合国标标准。 | 110 |  |
| 50 | 断路器 | 个 | 参考或相当于：德力西、公牛、鸿雁 | CDM3-100A，符合国标标准。 | 105 |  |
| 51 | 断路器 | 个 | 参考或相当于：德力西、公牛、鸿雁 | CDM3-150A，符合国标标准。 | 150 |  |
| 52 | 断路器 | 个 | 参考或相当于：德力西、公牛、鸿雁 | CDM3-200A，符合国标标准。 | 180 |  |
| 53 | 断路器 | 个 | 参考或相当于：德力西、公牛、鸿雁 | CDM3-250A，符合国标标准。 | 240 |  |
| 54 | 断路器 | 个 | 参考或相当于：德力西、公牛、鸿雁 | CDM3-400A，符合国标标准。 | 400 |  |
| 55 | 断路器 | 个 | 参考或相当于：德力西、公牛、鸿雁 | CDM3-630A，符合国标标准。 | 500 |  |
| 56 | 塑壳断路器 | 个 | 参考或相当于：德力西、公牛、鸿雁 | CDM1-100A/3300，符合国标标准。 | 100 |  |
| 57 | 塑壳断路器 | 个 | 参考或相当于：德力西、公牛、鸿雁 | CDM1-200A/3300，符合国标标准。 | 150 |  |
| 58 | 塑壳断路器 | 个 | 参考或相当于：德力西、公牛、鸿雁 | CDM1-250A/3300，符合国标标准。 | 180 |  |
| 59 | 塑壳断路器 | 个 | 参考或相当于：德力西、公牛、鸿雁 | CDM1-250A/4300，符合国标标准。 | 210 |  |
| 60 | 塑壳断路器 | 个 | 参考或相当于：德力西、公牛、鸿雁 | CDM1-225L/3300，符合国标标准。 | 200 |  |
| 61 | 塑壳断路器 | 个 | 参考或相当于：德力西、公牛、鸿雁 | CDM1-400L/3300，符合国标标准。 | 400 |  |
| 62 | 断路器 | 个 | 参考或相当于：德力西、公牛、鸿雁 | DZ15-4901-100A，符合国标标准。 | 55.4 |  |
| 63 | 单相电子表 | 块 | 参考或相当于：施耐德、正泰、德力西 | 单相(5-20A），符合国标标准。 | 56 |  |
| 64 | 单相电子表 | 块 | 参考或相当于：施耐德、正泰、德力西 | 单相(15-60A) ，符合国标标准。 | 60 |  |
| 65 | 单相电子表 | 块 | 参考或相当于：施耐德、正泰、德力西 | 单相(20-80A) ，符合国标标准。 | 72 |  |
| 66 | 单相电子表 | 块 | 参考或相当于：施耐德、正泰、德力西 | 单相(30-100A) ，符合国标标准。 | 85 |  |
| 67 | 交流接触器 | 个 | 参考或相当于：德力西、公牛、鸿雁 | CJX2-1210，符合国标标准。 | 35 |  |
| 68 | 交流接触器 | 个 | 参考或相当于：德力西、公牛、鸿雁 | CJX2-1810，符合国标标准。 | 45.5 |  |
| 69 | 交流接触器 | 个 | 参考或相当于：德力西、公牛、鸿雁 | CJX2-2510，符合国标标准。 | 56 |  |
| 70 | 交流接触器 | 个 | 参考或相当于：德力西、公牛、鸿雁 | CJX2-3210，符合国标标准。 | 70 |  |
| 71 | 交流接触器 | 个 | 参考或相当于：德力西、公牛、鸿雁 | CJX2-6511，符合国标标准。 | 208 |  |
| 72 | 交流接触器 | 个 | 参考或相当于：德力西、公牛、鸿雁 | GMC-65，符合国标标准。 | 265 |  |
| 73 | 交流接触器 | 个 | 参考或相当于：施耐德、正泰、德力西 | 规格LC1N3810-380V-38A，符合国标标准。 | 280 |  |
| 74 | 小型漏电断路器 | 个 | 参考或相当于：德力西、公牛、鸿雁 | 1P+N-32A，符合国标标准。 | 26 |  |
| 75 | 小型漏电断路器 | 个 | 参考或相当于：德力西、公牛、鸿雁 | 1P+N-40A，符合国标标准。 | 29 |  |
| 76 | 小型漏电断路器 | 个 | 参考或相当于：德力西、公牛、鸿雁 | 1P+N-63A，符合国标标准。 | 32 |  |
| 77 | 小型漏电断路器 | 个 | 参考或相当于：德力西、公牛、鸿雁 | 2P+N-32A，符合国标标准。 | 35 |  |
| 78 | 小型漏电断路器 | 个 | 参考或相当于：德力西、公牛、鸿雁 | 2P+N-40A，符合国标标准。 | 40 |  |
| 79 | 小型漏电断路器 | 个 | 参考或相当于：德力西、公牛、鸿雁 | 2P+N-63A，符合国标标准。 | 40 |  |
| 80 | 小型漏电断路器 | 个 | 参考或相当于：德力西、公牛、鸿雁 | 2P+N-100A，符合国标标准。 | 60 |  |
| 81 | 小型漏电断路器 | 个 | 参考或相当于：德力西、公牛、鸿雁 | 3P+N-20A，符合国标标准。 | 57 |  |
| 82 | 小型漏电断路器 | 个 | 参考或相当于：德力西、公牛、鸿雁 | 3P+N-32A，符合国标标准。 | 57 |  |
| 83 | 小型漏电断路器 | 个 | 参考或相当于：德力西、公牛、鸿雁 | 3P+N-40A，符合国标标准。 | 63 |  |
| 84 | 小型漏电断路器 | 个 | 参考或相当于：德力西、公牛、鸿雁 | 3P+N-60A，符合国标标准。 | 68 |  |
| 85 | 小型漏电断路器 | 个 | 参考或相当于：德力西、公牛、鸿雁 | 3P+N-63A，符合国标标准。 | 68 |  |
| 86 | 小型漏电断路器 | 个 | 参考或相当于：德力西、公牛、鸿雁 | 3P+N-100A，符合国标标准。 | 89.5 |  |
| 87 | 漏电断路器 | 个 | 参考或相当于：德力西、公牛、鸿雁 | 3P+N-125A，符合国标标准。 | 106 |  |
| 88 | 漏电断路器 | 个 | 参考或相当于：德力西、公牛、鸿雁 | 3P+N-160A，符合国标标准。 | 130 |  |
| 89 | 漏电断路器 | 个 | 参考或相当于：德力西、公牛、鸿雁 | 3P+N-250A，符合国标标准。 | 185 |  |
| 90 | 漏电断路器 | 个 | 参考或相当于：德力西、公牛、鸿雁 | 3P+N-315A，符合国标标准。 | 415 |  |
| 91 | 漏电断路器 | 个 | 参考或相当于：德力西、公牛、鸿雁 | 3P+N-400A，符合国标标准。 | 560 |  |
| 92 | 漏电断路器 | 个 | 参考或相当于：德力西、公牛、鸿雁 | 3P+N-630A，符合国标标准。 | 900 |  |
| 93 | 小型漏电断路器 | 个 | 参考或相当于：德力西、公牛、鸿雁 | 4P+N-32A，符合国标标准。 | 68.38 |  |
| 94 | 小型漏电断路器 | 个 | 参考或相当于：德力西、公牛、鸿雁 | 4P+N-40A，符合国标标准。 | 80 |  |
| 95 | 小型漏电断路器 | 个 | 参考或相当于：德力西、公牛、鸿雁 | 4P+N-63A，符合国标标准。 | 85 |  |
| 96 | 小型漏电断路器 | 个 | 参考或相当于：德力西、公牛、鸿雁 | 4P+N-100A，符合国标标准。 | 112 |  |
| 97 | 漏电断路器 | 个 | 参考或相当于：德力西、公牛、鸿雁 | 4P+N-125A，符合国标标准。 | 135 |  |
| 98 | 漏电断路器 | 个 | 参考或相当于：德力西、公牛、鸿雁 | 4P+N-160A，符合国标标准。 | 165 |  |
| 99 | 漏电断路器 | 个 | 参考或相当于：德力西、公牛、鸿雁 | 4P+N-250A，符合国标标准。 | 328 |  |
| 100 | 漏电断路器 | 个 | 参考或相当于：德力西、公牛、鸿雁 | 4P+N-315A，符合国标标准。 | 718 |  |
| 101 | 漏电断路器 | 个 | 参考或相当于：德力西、公牛、鸿雁 | 4P+N-400A，符合国标标准。 | 730 |  |
| 102 | 漏电断路器 | 个 | 参考或相当于：德力西、公牛、鸿雁 | 4P+N-630A，符合国标标准。 | 1350 |  |
| 103 | 户配电箱 | 个 | 参考或相当于：西门子、德力西、正泰 | 3位，符合国标标准。 | 15 |  |
| 104 | 户配电箱 | 个 | 参考或相当于：西门子、德力西、正泰 | 4位，符合国标标准。 | 15 |  |
| 105 | 户配电箱 | 个 | 参考或相当于：西门子、德力西、正泰 | 5位，符合国标标准。 | 21 |  |
| 106 | 户配电箱 | 个 | 参考或相当于：西门子、德力西、正泰 | 8位，符合国标标准。 | 33 |  |
| 107 | 户配电箱 | 个 | 参考或相当于：西门子、德力西、正泰 | 10位，符合国标标准。 | 35 |  |
| 108 | 户配电箱 | 个 | 参考或相当于：西门子、德力西、正泰 | 12位，符合国标标准。 | 38 |  |
| 109 | 户配电箱 | 个 | 参考或相当于：西门子、德力西、正泰 | 13位，符合国标标准。 | 38 |  |
| 110 | 户配电箱 | 个 | 参考或相当于：西门子、德力西、正泰 | 16位，符合国标标准。 | 52 |  |
| 111 | 户配电箱 | 个 | 参考或相当于：西门子、德力西、正泰 | 18位，符合国标标准。 | 58 |  |
| 112 | 户配电箱 | 个 | 参考或相当于：西门子、德力西、正泰 | 20位，符合国标标准。 | 69 |  |
| 113 | 户配电箱 | 个 | 参考或相当于：西门子、德力西、正泰 | 25位，符合国标标准。 | 80 |  |
| 114 | 空开箱盖板 | 个 | 参考或相当于：西门子、德力西、正泰 | 6位，符合国标标准。 | 12 |  |
| 115 | 空开箱盖板 | 个 | 参考或相当于：西门子、德力西、正泰 | 8位，符合国标标准。 | 15 |  |
| 116 | 空开箱盖板 | 个 | 参考或相当于：西门子、德力西、正泰 | 10位，符合国标标准。 | 19 |  |
| 117 | 空开箱盖板 | 个 | 参考或相当于：西门子、德力西、正泰 | 12位，符合国标标准。 | 21 |  |
| 118 | 空开箱盖板 | 个 | 参考或相当于：西门子、德力西、正泰 | 16位，符合国标标准。 | 23 |  |
| 119 | 空开箱盖板 | 个 | 参考或相当于：西门子、德力西、正泰 | 18位，符合国标标准。 | 24 |  |
| 120 | 空开箱盖板 | 个 | 参考或相当于：西门子、德力西、正泰 | 20位，符合国标标准。 | 25 |  |
| 121 | 30*40基业箱 | 个 | 参考或相当于：西门子、德力西、正泰 | 规格30CM*40CM，符合国标标准。 | 78 |  |
| 122 | 40*50基业箱 | 个 | 参考或相当于：西门子、德力西、正泰 | 规格40CM*50CM，符合国标标准。 | 120 |  |
| 123 | 300*400配电箱 | 个 | 参考或相当于：西门子、德力西、正泰 | 规格，30CM*40CM，符合国标标准。 | 78 |  |
| 124 | 400*500配电箱 | 个 | 参考或相当于：西门子、德力西、正泰 | 规格，40CM*50CM，符合国标标准。 | 120 |  |
| 125 | 500*600配电箱 | 个 | 参考或相当于：西门子、德力西、正泰 | 规格，50CM*60CM，符合国标标准。 | 165 |  |
| 126 | 600*800配电箱 | 个 | 参考或相当于：西门子、德力西、正泰 | 规格，60CM*80CM，符合国标标准。 | 221 |  |
| 127 | 800*900配电箱 | 个 | 参考或相当于：西门子、德力西、正泰 | 规格，80CM*90CM，符合国标标准。 | 330 |  |
| 128 | 600*800配电箱 | 个 | 参考或相当于：西门子、德力西、正泰 | 规格，60CM*80CM，符合国标标准。 | 227 |  |
| 129 | 挂墙式基业箱 | 个 | 参考或相当于：西门子、德力西、正泰 | 规格，加木板，符合国标标准。 | 130 |  |
| 130 | 塑料电表盒 | 个 | 参考或相当于：西门子、德力西、正泰 | 规格，单相，符合国标标准。 | 22 |  |
| 131 | 电流互感器 | 个 | 参考或相当于：西门子、德力西、正泰 | 150/5，符合国标标准。 | 30 |  |
| 132 | 电流互感器 | 个 | 参考或相当于：西门子、德力西、正泰 | 200/5，符合国标标准。 | 30 |  |
| 133 | 电流互感器 | 个 | 参考或相当于：西门子、德力西、正泰 | 300/5，符合国标标准。 | 36 |  |
| 134 | 电流互感器 | 个 | 参考或相当于：西门子、德力西、正泰 | 400/5，符合国标标准。 | 50 |  |
| 135 | 电流互感器 | 个 | 参考或相当于：西门子、德力西、正泰 | 500/5，符合国标标准。 | 55 |  |
| 136 | 电流互感器 | 个 | 参考或相当于：西门子、德力西、正泰 | 600/5，符合国标标准。 | 60 |  |
| 137 | T5LED灯管 | 支 | 参考或相当于：佛山照明、三雄极光、欧普 | 规格8W，符合国标标准。 | 9 |  |
| 138 | T5LED灯管 | 支 | 参考或相当于：佛山照明、三雄极光、欧普 | 规格16W，符合国际标准。 | 17 |  |
| 139 | T5LED灯管 | 支 | 参考或相当于：佛山照明、三雄极光、欧普 | 规格18W，符合国标标准。 | 18 |  |
| 140 | T8LED灯管 | 支 | 参考或相当于：佛山照明、三雄极光、欧普 | 规格8W，符合国标标准。 | 12 |  |
| 141 | T8LED灯管 | 支 | 参考或相当于：佛山照明、三雄极光、欧普 | 规格16W，符合国际标准。 | 14 |  |
| 142 | T8LED灯管 | 支 | 参考或相当于：佛山照明、三雄极光、欧普 | 规格18W，符合国标标准。 | 15.9 |  |
| 143 | T8LED灯管 | 支 | 参考或相当于：佛山照明、三雄极光、欧普 | 规格30W，符合国标标准。 | 17 |  |
| 144 | T8LED灯管 | 支 | 参考或相当于：佛山照明、三雄极光、欧普 | 规格36W，符合国标标准。 | 19 |  |
| 145 | T5一体化节能灯管 | 套 | 参考或相当于：佛山照明、三雄极光、欧普 | 规格30W，符合国标标准。 | 36 |  |
| 146 | T5一体化节能灯管 | 套 | 参考或相当于：佛山照明、三雄极光、欧普 | 规格18W，符合国标标准。 | 21 |  |
| 147 | T5一体化节能灯管 | 套 | 参考或相当于：佛山照明、三雄极光、欧普 | 规格10W，符合国标标准。 | 19 |  |
| 148 | 消防应急灯管 | 支 | 参考或相当于：佛山照明、三雄极光、欧普 | 规格20W，符合国标标准。 | 18 |  |
| 149 | 环形灯管 | 支 | 参考或相当于：佛山照明、三雄极光、欧普 | 规格32W，符合国标标准。 | 19 |  |
| 150 | 环形灯管 | 支 | 参考或相当于：佛山照明、三雄极光、欧普 | 规格40W，符合国标标准。 | 21 |  |
| 151 | T8紫外线消毒灯管 | 支 | 参考或相当于：佛山照明、三雄极光、欧普 | 规格30W，符合国标标准。 | 34 |  |
| 152 | 带灯头灯罩 | 支 | 参考或相当于：佛山照明、三雄极光、欧普 | 规格直径30MM，符合国标标准。 | 45 |  |
| 153 | lED单支平罩支架 | 支 | 参考或相当于：佛山照明、三雄极光、欧普 | 规格1*8W，符合国标标准。 | 13 |  |
| 154 | lED单支平罩支架 | 支 | 参考或相当于：佛山照明、三雄极光、欧普 | 规格1*16W，符合国标标准。 | 13 |  |
| 155 | lED单支平罩支架 | 支 | 参考或相当于：佛山照明、三雄极光、欧普 | 规格1*18W，符合国标标准。 | 13 |  |
| 156 | lED单支平罩支架 | 支 | 参考或相当于：佛山照明、三雄极光、欧普 | 规格1*30W，符合国标标准。 | 13 |  |
| 157 | lED双支平罩支架 | 支 | 参考或相当于：佛山照明、三雄极光、欧普 | 规格2*16W，符合国标标准。 | 23 |  |
| 158 | lED双支平罩支架 | 支 | 参考或相当于：佛山照明、三雄极光、欧普 | 规格2*18W，符合国标标准。 | 23 |  |
| 159 | lED双支平罩支架 | 支 | 参考或相当于：佛山照明、三雄极光、欧普 | 规格2*30W，符合国标标准。 | 32 |  |
| 160 | 支架灯座 | 个 | 参考或相当于：佛山照明、三雄极光、欧普 | 规格T5型，符合国标标准。 | 8 |  |
| 161 | 支架灯座 | 个 | 参考或相当于：佛山照明、三雄极光、欧普 | 规格T8型，符合国标标准。 | 9 |  |
| 162 | LED投光灯 | 套 | 参考或相当于：公牛、三雄极光、欧普 | ≥6500K，20W，符合国标标准。 | 33 |  |
| 163 | LED投光灯 | 套 | 参考或相当于：公牛、三雄极光、欧普 | ≥6500K，30W，符合国标标准。 | 36 |  |
| 164 | LED投光灯 | 套 | 参考或相当于：公牛、三雄极光、欧普 | ≥6500K，50W，符合国标标准。 | 52 |  |
| 165 | LED投光灯 | 套 | 参考或相当于：公牛、三雄极光、欧普 | ≥6500K，100W，符合国标标准。 | 85 |  |
| 166 | LED投光灯 | 套 | 参考或相当于：公牛、三雄极光、欧普 | ≥6500K，200W，符合国标标准。 | 230 |  |
| 167 | LED轨道射灯 | 套 | 参考或相当于：公牛、三雄极光、欧普 | 灯体：黑色，色温：4000K，20W，符合国标标准。 | 45 |  |
| 168 | LED轨道射灯 | 套 | 参考或相当于：公牛、三雄极光、欧普 | 灯体：白色，色温：4000K，20W，符合国标标准。 | 45 |  |
| 169 | LED射灯轨道 | 米 | 参考或相当于：公牛、三雄极光、欧普 | 规格铜芯，符合国标标准。 | 15 |  |
| 170 | LED球泡E27 | 个 | 参考或相当于：佛山照明、三雄极光、公牛 | 5W，符合国标标准。 | 9 |  |
| 171 | LED球泡E27 | 个 | 参考或相当于：佛山照明、三雄极光、公牛 | 5.5W，符合国标标准。 | 9 |  |
| 172 | LED球泡E27 | 个 | 参考或相当于：佛山照明、三雄极光、公牛 | 7W，符合国标标准。 | 9.5 |  |
| 173 | LED球泡E27 | 个 | 参考或相当于：佛山照明、三雄极光、公牛 | 10W，符合国标标准。 | 11 |  |
| 174 | LED球泡E27 | 个 | 参考或相当于：佛山照明、三雄极光、公牛 | 13W，符合国标标准。 | 15 |  |
| 175 | LED球泡E27 | 个 | 参考或相当于：佛山照明、三雄极光、公牛 | 15W，符合国标标准。 | 19 |  |
| 176 | LED球泡E27 | 个 | 参考或相当于：佛山照明、三雄极光、公牛 | 20W，符合国标标准。 | 23 |  |
| 177 | LED球泡E27 | 个 | 参考或相当于：佛山照明、三雄极光、公牛 | 声控5W，符合国标标准。 | 11 |  |
| 178 | LED球泡E27 | 个 | 参考或相当于：佛山照明、三雄极光、公牛 | 声控7W，符合国标标准。 | 12 |  |
| 179 | LED球泡E27 | 个 | 参考或相当于：佛山照明、三雄极光、公牛 | 声控10W，符合国标标准。 | 15 |  |
| 180 | LED球泡E27 | 个 | 参考或相当于：佛山照明、三雄极光、公牛 | 声控12W，符合国标标准。 | 15 |  |
| 181 | LED球泡E27 | 个 | 参考或相当于：佛山照明、三雄极光、公牛 | 声控24W，符合国标标准。 | 16 |  |
| 182 | LED球泡E27 | 个 | 参考或相当于：佛山照明、三雄极光、公牛 | 人体感应5W，符合国标标准。 | 12.8 |  |
| 183 | LED球泡E27 | 个 | 参考或相当于：佛山照明、三雄极光、公牛 | 人体感应7W，符合国标标准。 | 15 |  |
| 184 | LED球泡E27 | 个 | 参考或相当于：佛山照明、三雄极光、公牛 | 人体感应8W，符合国标标准。 | 16 |  |
| 185 | LED球泡E27 | 个 | 参考或相当于：佛山照明、三雄极光、公牛 | 人体感应10W，符合国标标准。 | 18 |  |
| 186 | LED球泡E27 | 个 | 参考或相当于：佛山照明、三雄极光、公牛 | 人体感应12W，符合国标标准。 | 18 |  |
| 187 | LED球泡E27 | 个 | 参考或相当于：佛山照明、三雄极光、公牛 | 人体感应24W，符合国标标准。 | 20 |  |
| 188 | LED球泡E14 | 个 | 参考或相当于：佛山照明、三雄极光、公牛 | 声控5W，符合国标标准。 | 15 |  |
| 189 | LED球泡E14 | 个 | 参考或相当于：佛山照明、三雄极光、公牛 | 5W，符合国标标准。 | 10 |  |
| 190 | 球型灯罩 | 个 | 参考或相当于：佛山照明、三雄极光、公牛 | 直径300MM，符合国标标准。 | 21 |  |
| 191 | 吸顶灯灯罩 | 个 | 参考或相当于：佛山照明、三雄极光、公牛 | 直径200MM，符合国标标准。 | 10 |  |
| 192 | 吸顶灯灯罩 | 个 | 参考或相当于：佛山照明、三雄极光、公牛 | 直径250MM，符合国标标准。 | 12 |  |
| 193 | 吸顶灯灯罩 | 个 | 参考或相当于：佛山照明、三雄极光、公牛 | 直径300MM，符合国标标准。 | 13 |  |
| 194 | 马路弯灯罩 | 个 | 参考或相当于：佛山照明、三雄极光、公牛 | 直径350MM，符合国标标准。 | 15 |  |
| 195 | LED玉米灯泡E27 | 个 | 参考或相当于：佛山照明、三雄极光、公牛 | 10W，符合国标标准。 | 10 |  |
| 196 | LED玉米灯泡E27 | 个 | 参考或相当于：佛山照明、三雄极光、公牛 | 13W，符合国标标准。 | 11 |  |
| 197 | LED玉米灯泡E27 | 个 | 参考或相当于：佛山照明、三雄极光、公牛 | 20W，符合国标标准。 | 13 |  |
| 198 | LED一体化模组 | 个 | 参考或相当于：佛山照明、公牛、三雄极光 | 12W，符合国标标准。 | 12 |  |
| 199 | LED一体化模组 | 个 | 参考或相当于：佛山照明、公牛、三雄极光 | 24W，符合国标标准。 | 15 |  |
| 200 | LED一体化模组 | 个 | 参考或相当于：佛山照明、公牛、三雄极光 | 36W，符合国标标准。 | 25 |  |
| 201 | LED一体化模组 | 个 | 参考或相当于：佛山照明、公牛、三雄极光 | 48W，符合国标标准。 | 35 |  |
| 202 | LED一体化模组 | 个 | 参考或相当于：佛山照明、公牛、三雄极光 | 声控12W，符合国标标准。 | 16 |  |
| 203 | LED一体化模组 | 个 | 参考或相当于：佛山照明、公牛、三雄极光 | 声控24W，符合国标标准。 | 20 |  |
| 204 | LED一体化模组 | 个 | 参考或相当于：佛山照明、公牛、三雄极光 | 人体感12W，符合国标标准。 | 15 |  |
| 205 | LED一体化模组 | 个 | 参考或相当于：佛山照明、公牛、三雄极光 | 人体感24W，符合国标标准。 | 28 |  |
| 206 | LED路灯灯盘 | 个 | 参考或相当于：佛山照明、公牛、三雄极光 | 30W，符合国标标准。 | 40 |  |
| 207 | LED路灯灯盘 | 个 | 参考或相当于：佛山照明、公牛、三雄极光 | 40W，符合国标标准。 | 48 |  |
| 208 | LED路灯灯盘 | 个 | 参考或相当于：佛山照明、公牛、三雄极光 | 50W，符合国标标准。 | 53 |  |
| 209 | LED路灯灯盘 | 个 | 参考或相当于：佛山照明、公牛、三雄极光 | 60W，符合国标标准。 | 56 |  |
| 210 | LED路灯灯盘 | 个 | 参考或相当于：佛山照明、公牛、三雄极光 | 80W，符合国标标准。 | 75 |  |
| 211 | LED吸顶灯 | 个 | 参考或相当于：佛山照明、公牛、三雄极光 | 9W，符合国标标准。 | 24 |  |
| 212 | LED吸顶灯 | 个 | 参考或相当于：佛山照明、公牛、三雄极光 | 12W，符合国标标准。 | 30 |  |
| 213 | LED吸顶灯 | 个 | 参考或相当于：佛山照明、公牛、三雄极光 | 18W，符合国标标准。 | 38 |  |
| 214 | LED吸顶灯 | 个 | 参考或相当于：佛山照明、公牛、三雄极光 | 24W，符合国标标准。 | 48 |  |
| 215 | LED三防吸顶灯 | 个 | 参考或相当于：佛山照明、公牛、三雄极光 | 规格滑块式安装，12W，符合国标标准。 | 25 |  |
| 216 | LED三防吸顶灯 | 个 | 参考或相当于：佛山照明、公牛、三雄极光 | 规格滑块式安装，24W，符合国标标准。 | 47 |  |
| 217 | LED三防吸顶灯 | 个 | 参考或相当于：佛山照明、公牛、三雄极光 | 规格滑块式安装，声控12W，符合国标标准。 | 25 |  |
| 218 | LED三防吸顶灯 | 个 | 参考或相当于：佛山照明、公牛、三雄极光 | 规格滑块式安装，声控24W，符合国标标准。 | 47 |  |
| 219 | LED三防吸顶灯 | 个 | 参考或相当于：佛山照明、公牛、三雄极光 | 规格圆形式安装，12W，符合国标标准。 | 25 |  |
| 220 | LED三防吸顶灯 | 个 | 参考或相当于：佛山照明、公牛、三雄极光 | 规格圆形式安装，24W，符合国标标准。 | 47 |  |
| 221 | LED三防吸顶灯 | 个 | 参考或相当于：佛山照明、公牛、三雄极光 | 规格圆形式安装，声控12W，符合国标标准。 | 25 |  |
| 222 | LED三防吸顶灯 | 个 | 参考或相当于：佛山照明、公牛、三雄极光 | 规格圆形式安装，声控24W，符合国标标准。 | 47 |  |
| 223 | LED平板灯 | 个 | 参考或相当于：佛山照明、公牛、三雄极光 | 300*300-38W，符合国标标准。 | 70 |  |
| 224 | LED平板灯 | 个 | 参考或相当于：佛山照明、公牛、三雄极光 | 300*600-36W，符合国标标准。 | 88 |  |
| 225 | LED平板灯 | 个 | 参考或相当于：佛山照明、公牛、三雄极光 | 600*600-60W，符合国标标准。 | 152 |  |
| 226 | PVC电线槽 | 米 | 参考或相当于：雄塑、联塑、金牛 | 规格24*14，符合国标标准。 | 3 |  |
| 227 | PVC电线槽 | 米 | 参考或相当于：雄塑、联塑、金牛 | 规格30*15，符合国标标准。 | 3.39 |  |
| 228 | PVC电线槽 | 米 | 参考或相当于：雄塑、联塑、金牛 | 规格39*19，符合国标标准。 | 3.5 |  |
| 229 | PVC电线槽 | 米 | 参考或相当于：雄塑、联塑、金牛 | 规格59*22，符合国标标准。 | 7.33 |  |
| 230 | PVC电线槽 | 米 | 参考或相当于：雄塑、联塑、金牛 | 规格99*27，符合国标标准。 | 12.02 |  |
| 231 | PVC弧形地线槽 | 米 | 参考或相当于：雄塑、联塑、金牛 | 规格29*10，符合国标标准。 | 3.5 |  |
| 232 | PVC弧形地线槽 | 米 | 参考或相当于：雄塑、联塑、金牛 | 规格39*13，符合国标标准。 | 5 |  |
| 233 | PVC弧形地线槽 | 米 | 参考或相当于：雄塑、联塑、金牛 | 规格49*15，符合国标标准。 | 7 |  |
| 234 | PVC弧形地线槽 | 米 | 参考或相当于：雄塑、联塑、金牛 | 规格59*16，符合国标标准。 | 8 |  |
| 235 | PVC电工套管 | 米 | 参考或相当于：雄塑、联塑、金牛 | 规格ø16，可弯管，符合国标标准。 | 1.5 |  |
| 236 | PVC电工套管 | 米 | 参考或相当于：雄塑、联塑、金牛 | 规格ø20，可弯管，符合国标标准。 | 2.5 |  |
| 237 | PVC电工套管 | 米 | 参考或相当于：雄塑、联塑、金牛 | 规格ø25，可弯管，符合国标标准。 | 3.5 |  |
| 238 | PVC电工套管 | 米 | 参考或相当于：雄塑、联塑、金牛 | 规格ø32，可弯管，符合国标标准。 | 4.5 |  |
| 239 | PVC电工套管 | 米 | 参考或相当于：雄塑、联塑、金牛 | 规格ø50，可弯管，符合国标标准。 | 5.5 |  |
| 240 | PVC电工套管 | 米 | 参考或相当于：雄塑、联塑、金牛 | 规格ø60，可弯管，符合国标标准。 | 7 |  |
| 241 | 钢钉管卡 | 包 | 参考或相当于：雄塑、联塑、金牛 | 规格16mm，符合国标标准。 | 9 |  |
| 242 | 钢钉管卡 | 包 | 参考或相当于：雄塑、联塑、金牛 | 规格20mm，符合国标标准。 | 13 |  |
| 243 | 钢钉管卡 | 包 | 参考或相当于：雄塑、联塑、金牛 | 规格25mm，符合国标标准。 | 15 |  |
| 244 | PVC穿线弯管弹簧 | 条 | 参考或相当于：九牧、朝阳、日丰 | 规格ø16，符合国标标准。 | 8 |  |
| 245 | PVC穿线弯管弹簧 | 条 | 参考或相当于：九牧、朝阳、日丰 | 规格ø20，符合国标标准。 | 10 |  |
| 246 | 塑料波纹管 | 卷 | 参考或相当于：雄塑、联塑、金牛 | 规格DN16，符合国标标准。 | 18 |  |
| 247 | 塑料波纹管 | 卷 | 参考或相当于：雄塑、联塑、金牛 | 规格DN20，符合国标标准。 | 25 |  |
| 248 | 塑料波纹管 | 卷 | 参考或相当于：雄塑、联塑、金牛 | 规格DN25，符合国标标准。 | 35 |  |
| 249 | BV铜芯塑料线 | 米 | 参考或相当于：桂林穿山、德力西、飞雕 | 规格1 mm2，符合国标标准。 | 1.75 |  |
| 250 | BV铜芯塑料线 | 米 | 参考或相当于：桂林穿山、德力西、飞雕 | 规格1.5 mm2，符合国标标准。 | 2.33 |  |
| 251 | BV铜芯塑料线 | 米 | 参考或相当于：桂林穿山、德力西、飞雕 | 规格2.5 mm2，符合国标标准。 | 3.37 |  |
| 252 | BV铜芯塑料线 | 米 | 参考或相当于：桂林穿山、德力西、飞雕 | 规格4 mm2，符合国标标准。 | 5.45 |  |
| 253 | BV铜芯塑料线 | 米 | 参考或相当于：桂林穿山、德力西、飞雕 | 规格6 mm2，符合国标标准。 | 7.85 |  |
| 254 | BV铜芯塑料线 | 米 | 参考或相当于：桂林穿山、德力西、飞雕 | 规格10 mm2，符合国标标准。 | 13.7 |  |
| 255 | BV铜芯塑料线 | 米 | 参考或相当于：桂林穿山、德力西、飞雕 | 规格16 mm2，符合国标标准。 | 21.25 |  |
| 256 | BV铜芯塑料线 | 米 | 参考或相当于：桂林穿山、德力西、飞雕 | 规格25 mm2，符合国标标准。 | 33.5 |  |
| 257 | BV铜芯塑料线 | 米 | 参考或相当于：桂林穿山、德力西、飞雕 | 规格35mm2，符合国标标准。 | 46.52 |  |
| 258 | yz铜芯护套电缆 | 米 | 参考或相当于：桂林穿山、德力西、飞雕 | 规格2×1mm2，符合国标标准。 | 3.5 |  |
| 259 | yz铜芯护套电缆 | 米 | 参考或相当于：桂林穿山、德力西、飞雕 | 规格2×1.5mm2，符合国标标准。 | 4.75 |  |
| 260 | yz铜芯护套电缆 | 米 | 参考或相当于：桂林穿山、德力西、飞雕 | 规格2×2.5mm2，符合国标标准。 | 7 |  |
| 261 | yz铜芯护套电缆 | 米 | 参考或相当于：桂林穿山、德力西、飞雕 | 规格2×4mm2，符合国标标准。 | 10 |  |
| 262 | yz铜芯护套电缆 | 米 | 参考或相当于：桂林穿山、德力西、飞雕 | 规格2×6mm2，符合国标标准。 | 14.01 |  |
| 263 | yz铜芯护套电缆 | 米 | 参考或相当于：桂林穿山、德力西、飞雕 | 规格3×1.5mm2，符合国标标准。 | 6.05 |  |
| 264 | yz铜芯护套电缆 | 米 | 参考或相当于：桂林穿山、德力西、飞雕 | 规格3×2.5mm2，符合国标标准。 | 9 |  |
| 265 | yz铜芯护套电缆 | 米 | 参考或相当于：桂林穿山、德力西、飞雕 | 规格3×4mm2，符合国标标准。 | 14.78 |  |
| 266 | yz铜芯护套电缆 | 米 | 参考或相当于：桂林穿山、德力西、飞雕 | 规格3×6mm2，符合国标标准。 | 20.88 |  |
| 267 | yz铜芯护套电缆 | 米 | 参考或相当于：桂林穿山、德力西、飞雕 | 规格3×2.5+1mm2，符合国标标准。 | 9.8 |  |
| 268 | yz铜芯护套电缆 | 米 | 参考或相当于：桂林穿山、德力西、飞雕 | 规格3×4+1mm2，符合国标标准。 | 16 |  |
| 269 | yz铜芯护套电缆 | 米 | 参考或相当于：桂林穿山、德力西、飞雕 | 规格3×6+1mm2，符合国标标准。 | 23 |  |
| 270 | yz铜芯护套电缆 | 米 | 参考或相当于：桂林穿山、德力西、飞雕 | 规格4×2.5mm2，符合国标标准。 | 11.5 |  |
| 271 | yz铜芯护套电缆 | 米 | 参考或相当于：桂林穿山、德力西、飞雕 | 规格4×4mm2，符合国标标准。 | 18.97 |  |
| 272 | yz铜芯护套电缆 | 米 | 参考或相当于：桂林穿山、德力西、飞雕 | 规格4×6mm2，符合国标标准。 | 26.8 |  |
| 273 | PP-R截止阀 | 个 | 参考或相当于：伟星、联塑、雄塑 | 规格20PPR，符合国标标准。 | 15.5 |  |
| 274 | PP-R截止阀 | 个 | 参考或相当于：伟星、联塑、雄塑 | 规格25PPR，符合国标标准。 | 18 |  |
| 275 | PP-R截止阀 | 个 | 参考或相当于：伟星、联塑、雄塑 | 规格32PPR，符合国标标准。 | 37 |  |
| 276 | PP-R截止阀 | 个 | 参考或相当于：伟星、联塑、雄塑 | 规格40PPR，符合国标标准。 | 39 |  |
| 277 | PP-R截止阀 | 个 | 参考或相当于：伟星、联塑、雄塑 | 规格50PPR，符合国标标准。 | 62 |  |
| 278 | PP-R截止阀阀芯 | 只 | 参考或相当于：伟星、联塑、雄塑 | 规格阀芯DN20㎜，符合国标标准。 | 10 |  |
| 279 | PP-R截止阀阀芯 | 只 | 参考或相当于：伟星、联塑、雄塑 | 规格阀芯DN25㎜，符合国标标准。 | 15 |  |
| 280 | PP-R截止阀阀芯 | 只 | 参考或相当于：伟星、联塑、雄塑 | 规格阀芯DN32㎜，符合国标标准。 | 24 |  |
| 281 | PP-R截止阀阀芯 | 只 | 参考或相当于：伟星、联塑、雄塑 | 规格阀芯DN40㎜，符合国标标准。 | 25 |  |
| 282 | PP-R截止阀阀芯 | 只 | 参考或相当于：伟星、联塑、雄塑 | 规格阀芯DN50㎜，符合国标标准。 | 30 |  |
| 283 | 内牙PP-R截止阀 | 个 | 参考或相当于：伟星、联塑、雄塑 | 规格25PPR，符合国标标准。 | 38 |  |
| 284 | 内牙PP-R截止阀 | 个 | 参考或相当于：伟星、联塑、雄塑 | 规格32PPR，符合国标标准。 | 40 |  |
| 285 | 内牙PP-R截止阀 | 个 | 参考或相当于：伟星、联塑、雄塑 | 规格40PPR，符合国标标准。 | 48 |  |
| 286 | PVC-U排水管 | 米 | 参考或相当于：雄塑、联塑、五一 | 规格ø20，符合国标标准。 | 1.2 |  |
| 287 | PVC-U排水管 | 米 | 参考或相当于：雄塑、联塑、五一 | 规格ø25，符合国标标准。 | 2.65 |  |
| 288 | PVC-U排水管 | 米 | 参考或相当于：雄塑、联塑、五一 | 规格ø32，符合国标标准。 | 4.5 |  |
| 289 | PVC-U排水管 | 米 | 参考或相当于：雄塑、联塑，五一 | 规格ø40，符合国标标准。 | 6.3 |  |
| 290 | PVC-U排水管 | 米 | 参考或相当于：雄塑、联塑、五一 | 规格ø50，符合国标标准。 | 7.18 |  |
| 291 | PVC-U排水管 | 米 | 参考或相当于：雄塑、联塑，五一 | 规格ø75，符合国标标准。 | 10.62 |  |
| 292 | PVC-U排水管 | 米 | 参考或相当于：雄塑、联塑、五一 | 规格ø110，符合国标标准。 | 16.5 |  |
| 293 | PVC-U90°弯头 | 个 | 参考或相当于：雄塑、联塑、五一 | 规格ø20，符合国标标准。 | 0.5 |  |
| 294 | PVC-U90°弯头 | 个 | 参考或相当于：雄塑、联塑、五一 | 规格ø25，符合国标标准。 | 0.6 |  |
| 295 | PVC-U90°弯头 | 个 | 参考或相当于：雄塑、联塑、五一 | 规格ø32，符合国标标准。 | 0.7 |  |
| 296 | PVC-U90°弯头 | 个 | 参考或相当于：雄塑、联塑、五一 | 规格ø40，符合国标标准。 | 1.5 |  |
| 297 | PVC-U90°弯头 | 个 | 参考或相当于：雄塑、联塑、五一 | 规格ø50，符合国标标准。 | 1.72 |  |
| 298 | PVC-U90°弯头 | 个 | 参考或相当于：雄塑、联塑、五一 | 规格ø75，符合国标标准。 | 3.91 |  |
| 299 | PVC-U90°弯头 | 个 | 参考或相当于：雄塑、联塑、五一 | 规格ø110，符合国标标准。 | 9.95 |  |
| 300 | PVC-U90°等径三通 | 个 | 参考或相当于：雄塑、联塑、五一 | 规格ø20，符合国标标准。 | 1 |  |
| 301 | PVC-U90°等径三通 | 个 | 参考或相当于：雄塑、联塑、五一 | 规格ø25，符合国标标准。 | 1.3 |  |
| 302 | PVC-U90°等径三通 | 个 | 参考或相当于：雄塑、联塑、五一 | 规格ø32，符合国标标准。 | 1.5 |  |
| 303 | PVC-U90°等径三通 | 个 | 参考或相当于：雄塑、联塑、五一 | 规格ø40，符合国标标准。 | 1.8 |  |
| 304 | PVC-U90°等径三通 | 个 | 参考或相当于：雄塑、联塑、五一 | 规格ø50，符合国标标准。 | 2 |  |
| 305 | PVC-U90°等径三通 | 个 | 参考或相当于：雄塑、联塑、五一 | 规格ø75，符合国标标准。 | 5.75 |  |
| 306 | PVC-U90°等径三通 | 个 | 参考或相当于：雄塑、联塑、五一 | 规格ø110，符合国标标准。 | 12.85 |  |
| 307 | PVC-U套筒 | 个 | 参考或相当于：雄塑、联塑、五一 | 规格ø20，符合国标标准。 | 1 |  |
| 308 | PVC-U套筒 | 个 | 参考或相当于：雄塑、联塑、五一 | 规格ø25，符合国标标准。 | 0.6 |  |
| 309 | PVC-U套筒 | 个 | 参考或相当于：雄塑、联塑、五一 | 规格ø30，符合国标标准。 | 0.7 |  |
| 310 | PVC-U套筒 | 个 | 参考或相当于：雄塑、联塑、五一 | 规格ø40，符合国标标准。 | 0.8 |  |
| 311 | PVC-U套筒 | 个 | 参考或相当于：雄塑、联塑、五一 | 规格ø50，符合国标标准。 | 1 |  |
| 312 | PVC-U套筒 | 个 | 参考或相当于：雄塑、联塑、五一 | 规格ø75，符合国标标准。 | 2.5 |  |
| 313 | PVC-U套筒 | 个 | 参考或相当于：雄塑、联塑、五一 | 规格ø110，符合国标标准。 | 5 |  |
| 314 | PVC-U给水管 | 米 | 参考或相当于：雄塑、联塑、五一 | 规格ø20，符合国标标准。 | 2.64 |  |
| 315 | PVC-U给水管 | 米 | 参考或相当于：雄塑、联塑、五一 | 规格ø25，符合国标标准。 | 3.5 |  |
| 316 | PVC-U给水管 | 米 | 参考或相当于：雄塑、联塑、五一 | 规格ø32，符合国标标准。 | 4.34 |  |
| 317 | PVC-U给水管 | 米 | 参考或相当于：雄塑、联塑、五一 | 规格ø40，符合国标标准。 | 5.66 |  |
| 318 | PVC-U给水管 | 米 | 参考或相当于：雄塑、联塑、五一 | 规格ø50，符合国标标准。 | 8.55 |  |
| 319 | PVC-U给水直接 | 个 | 参考或相当于：雄塑、联塑、五一 | 规格ø20，符合国标标准。 | 0.8 |  |
| 320 | PVC-U给水直接 | 个 | 参考或相当于：雄塑、联塑、五一 | 规格ø25，符合国标标准。 | 1.2 |  |
| 321 | PVC-U给水直接 | 个 | 参考或相当于：雄塑、联塑、五一 | 规格ø32，符合国标标准。 | 1.8 |  |
| 322 | PVC-U给水直接 | 个 | 参考或相当于：雄塑、联塑、五一 | 规格ø40，符合国标标准。 | 2.5 |  |
| 323 | PVC-U给水直接 | 个 | 参考或相当于：雄塑、联塑、五一 | 规格ø50，符合国标标准。 | 2 |  |
| 324 | PVC-U给水90°弯头 | 个 | 参考或相当于：雄塑、联塑、五一 | 规格ø20，符合国标标准。 | 1 |  |
| 325 | PVC-U给水90°弯头 | 个 | 参考或相当于：雄塑、联塑、五一 | 规格ø25，符合国标标准。 | 1.6 |  |
| 326 | PVC-U给水90°弯头 | 个 | 参考或相当于：雄塑、联塑、五一 | 规格ø32，符合国标标准。 | 2 |  |
| 327 | PVC-U给水90°弯头 | 个 | 参考或相当于：雄塑、联塑、五一 | 规格ø40，符合国标标准。 | 2.5 |  |
| 328 | PVC-U给水90°弯头 | 个 | 参考或相当于：雄塑、联塑、五一 | 规格ø50，符合国标标准。 | 3.5 |  |
| 329 | PVC-U给水等径三通 | 个 | 参考或相当于：雄塑、联塑、五一 | 规格ø20，符合国标标准。 | 1 |  |
| 330 | PVC-U给水等径三通 | 个 | 参考或相当于：雄塑、联塑、五一 | 规格ø25，符合国标标准。 | 1.2 |  |
| 331 | PVC-U给水等径三通 | 个 | 参考或相当于：雄塑、联塑、五一 | 规格ø32，符合国标标准。 | 2 |  |
| 332 | PVC-U给水等径三通 | 个 | 参考或相当于：雄塑、联塑、五一 | 规格ø40，符合国标标准。 | 3.5 |  |
| 333 | PVC-U给水等径三通 | 个 | 参考或相当于：雄塑、联塑、五一 | 规格ø50，符合国标标准。 | 5.5 |  |
| 334 | PP-R给水管 | 米 | 参考或相当于：雄塑、联塑、伟星 | 规格ø20-1.6mpa，符合国标标准。 | 3 |  |
| 335 | PP-R给水管 | 米 | 参考或相当于：雄塑、联塑、伟星 | 规格ø25-1.6mpa，符合国标标准。 | 5 |  |
| 336 | PP-R给水管 | 米 | 参考或相当于：雄塑、联塑、伟星 | 规格ø32-1.6mpa，符合国标标准。 | 6 |  |
| 337 | PP-R给水管 | 米 | 参考或相当于：雄塑、联塑、伟星 | 规格ø40-1.6mpa，符合国标标准。 | 12 |  |
| 338 | PP-R给水管 | 米 | 参考或相当于：雄塑、联塑、伟星 | 规格ø50-1.6mpa，符合国标标准。 | 20 |  |
| 339 | PP-R给水管 | 米 | 参考或相当于：雄塑、联塑、伟星 | 规格ø75-1.6mpa，符合国标标准。 | 45 |  |
| 340 | PP-R给水管 | 米 | 参考或相当于：雄塑、联塑、伟星 | 规格ø90-1.6mpa，符合国标标准。 | 60 |  |
| 341 | PP-R管卡 | 个 | 参考或相当于：雄塑、联塑、伟星 | 规格ø20，符合国标标准。 | 0.5 |  |
| 342 | PP-R管卡 | 个 | 参考或相当于：雄塑、联塑、伟星 | 规格ø25，符合国标标准。 | 0.6 |  |
| 343 | PP-R管卡 | 个 | 参考或相当于：雄塑、联塑、伟星 | 规格ø32，符合国标标准。 | 0.7 |  |
| 344 | PP-R管卡 | 个 | 参考或相当于：雄塑、联塑、伟星 | 规格ø40，符合国标标准。 | 0.8 |  |
| 345 | PP-R管卡 | 个 | 参考或相当于：雄塑、联塑、伟星 | 规格ø50，符合国标标准。 | 1 |  |
| 346 | PP-R管卡 | 个 | 参考或相当于：雄塑、联塑、伟星 | 规格ø75，符合国标标准。 | 2 |  |
| 347 | PP-R管卡 | 个 | 参考或相当于：雄塑、联塑、伟星 | 规格ø90，符合国标标准。 | 2.5 |  |
| 348 | PP-R大小头 | 个 | 参考或相当于：雄塑、联塑、伟星 | 规格DN25*20，符合国标标准。 | 1.5 |  |
| 349 | PP-R大小头 | 个 | 参考或相当于：雄塑、联塑、伟星 | 规格DN32*20，符合国标标准。 | 1.8 |  |
| 350 | PP-R大小头 | 个 | 参考或相当于：雄塑、联塑、伟星 | 规格DN32*25，符合国标标准。 | 2 |  |
| 351 | PP-R大小头 | 个 | 参考或相当于：雄塑、联塑、伟星 | 规格DN40*32，符合国标标准。 | 4 |  |
| 352 | PP-R大小头 | 个 | 参考或相当于：雄塑、联塑、伟星 | 规格DN50*40，符合国标标准。 | 6 |  |
| 353 | PP-R大小头 | 个 | 参考或相当于：雄塑、联塑、伟星 | 规格DN50*32，符合国标标准。 | 8 |  |
| 354 | PP-R堵帽 | 个 | 参考或相当于：雄塑、联塑、伟星 | 规格DN20，符合国标标准。 | 0.5 |  |
| 355 | PP-R堵帽 | 个 | 参考或相当于：雄塑、联塑、伟星 | 规格DN25，符合国标标准。 | 0.6 |  |
| 356 | PP-R堵帽 | 个 | 参考或相当于：雄塑、联塑、伟星 | 规格DN32，符合国标标准。 | 1.66 |  |
| 357 | PP-R堵帽 | 个 | 参考或相当于：雄塑、联塑、伟星 | 规格DN40，符合国标标准。 | 2.87 |  |
| 358 | PP-R堵帽 | 个 | 参考或相当于：雄塑、联塑、伟星 | 规格DN50，符合国标标准。 | 5.52 |  |
| 359 | PP-R直接 | 个 | 参考或相当于：雄塑、联塑、伟星 | 规格ø20-1.6mpa，符合国标标准。 | 0.5 |  |
| 360 | PP-R直接 | 个 | 参考或相当于：雄塑、联塑、伟星 | 规格ø25-1.6mpa，符合国标标准。 | 0.6 |  |
| 361 | PP-R直接 | 个 | 参考或相当于：雄塑、联塑、伟星 | 规格ø32-1.6mpa，符合国标标准。 | 1 |  |
| 362 | PP-R直接 | 个 | 参考或相当于：雄塑、联塑、伟星 | 规格ø40-1.6mpa，符合国标标准。 | 2 |  |
| 363 | PP-R直接 | 个 | 参考或相当于：雄塑、联塑、伟星 | 规格ø50-1.6mpa，符合国标标准。 | 5 |  |
| 364 | PP-R直接 | 个 | 参考或相当于：雄塑、联塑、伟星 | 规格ø75-1.6mpa，符合国标标准。 | 10 |  |
| 365 | PP-R直接 | 个 | 参考或相当于：雄塑、联塑、伟星 | 规格ø90-1.6mpa，符合国标标准。 | 15 |  |
| 366 | PP-R90°弯头 | 个 | 参考或相当于：雄塑、联塑、伟星 | 规格ø20-1.6mpa，符合国标标准。 | 1 |  |
| 367 | PP-R90°弯头 | 个 | 参考或相当于：雄塑、联塑、伟星 | 规格ø25-1.6mpa，符合国标标准。 | 1.2 |  |
| 368 | PP-R90°弯头 | 个 | 参考或相当于：雄塑、联塑、伟星 | 规格ø32-1.6mpa，符合国标标准。 | 2 |  |
| 369 | PP-R90°弯头 | 个 | 参考或相当于：雄塑、联塑、伟星 | 规格ø40-1.6mpa，符合国标标准。 | 3.5 |  |
| 370 | PP-R90°弯头 | 个 | 参考或相当于：雄塑、联塑、伟星 | 规格ø50-1.6mpa，符合国标标准。 | 5.61 |  |
| 371 | PP-R90°弯头 | 个 | 参考或相当于：雄塑、联塑、伟星 | 规格ø75-1.6mpa，符合国标标准。 | 10 |  |
| 372 | PP-R90°弯头 | 个 | 参考或相当于：雄塑、联塑、伟星 | 规格ø90-1.6mpa，符合国标标准。 | 15 |  |
| 373 | PP-R三通 | 个 | 参考或相当于：雄塑、联塑、伟星 | 规格ø20-1.6mpa，符合国标标准。 | 1.5 |  |
| 374 | PP-R三通 | 个 | 参考或相当于：雄塑、联塑、伟星 | 规格ø25-1.6mpa，符合国标标准。 | 2 |  |
| 375 | PP-R三通 | 个 | 参考或相当于：雄塑、联塑、伟星 | 规格ø32-1.6mpa，符合国标标准。 | 2.5 |  |
| 376 | PP-R三通 | 个 | 参考或相当于：雄塑、联塑、伟星 | 规格ø40-1.6mpa，符合国标标准。 | 4.5 |  |
| 377 | PP-R三通 | 个 | 参考或相当于：雄塑、联塑、伟星 | 规格ø50-1.6mpa，符合国标标准。 | 7.03 |  |
| 378 | PP-R三通 | 个 | 参考或相当于：雄塑、联塑、伟星 | 规格ø75-1.6mpa，符合国标标准。 | 15 |  |
| 379 | PP-R三通 | 个 | 参考或相当于：雄塑、联塑、伟星 | 规格ø90-1.6mpa，符合国标标准。 | 20 |  |
| 380 | PP-R异径三通 | 只 | 参考或相当于：雄塑、联塑、伟星 | 规格规格DN25*20，符合国标标准。 | 1.2 |  |
| 381 | PP-R异径三通 | 只 | 参考或相当于：雄塑、联塑、伟星 | 规格规格DN32*20，符合国标标准。 | 1.7 |  |
| 382 | PP-R异径三通 | 只 | 参考或相当于：雄塑、联塑、伟星 | 规格规格DN32*25，符合国标标准。 | 2 |  |
| 383 | PP-R异径三通 | 只 | 参考或相当于：雄塑、联塑、伟星 | 规格规格DN25*20，符合国标标准。 | 1.2 |  |
| 384 | PP-R异径三通 | 只 | 参考或相当于：雄塑、联塑、伟星 | 规格规格DN32*20，符合国标标准。 | 1.7 |  |
| 385 | PP-R异径三通 | 只 | 参考或相当于：雄塑、联塑、伟星 | 规格规格DN32*25，符合国标标准。 | 2 |  |
| 386 | PP-R异径三通 | 只 | 参考或相当于：雄塑、联塑、伟星 | 规格规格DN40*20，符合国标标准。 | 3 |  |
| 387 | PP-R异径三通 | 只 | 参考或相当于：雄塑、联塑、伟星 | 规格规格DN40*25，符合国标标准。 | 3.5 |  |
| 388 | PP-R异径三通 | 只 | 参考或相当于：雄塑、联塑、伟星 | 规格规格DN40*32，符合国标标准。 | 3.8 |  |
| 389 | PP-R活接 | 套 | 参考或相当于：雄塑，联塑，金牛 | 规格规格DN25，符合国标标准。 | 2 |  |
| 390 | PP-R活接 | 套 | 参考或相当于：雄塑，联塑，金牛 | 规格规格DN32，符合国标标准。 | 3.5 |  |
| 391 | PP-R活接 | 套 | 参考或相当于：雄塑，联塑，金牛 | 规格规格DN40，符合国标标准。 | 7.5 |  |
| 392 | PP-R活接 | 套 | 参考或相当于：雄塑，联塑，金牛 | 规格规格DN50，符合国标标准。 | 10 |  |
| 393 | PE给水管 | 米 | 参考或相当于：雄塑、联塑、伟星 | 规格ø20-1.6mpa，符合国标标准。 | 2 |  |
| 394 | PE给水管 | 米 | 参考或相当于：雄塑、联塑、伟星 | 规格ø25-1.6mpa，符合国标标准。 | 2.5 |  |
| 395 | PE给水管 | 米 | 参考或相当于：雄塑、联塑、伟星 | 规格ø32-1.6mpa，符合国标标准。 | 4.5 |  |
| 396 | PE给水管 | 米 | 参考或相当于：雄塑、联塑、伟星 | 规格ø40-1.6mpa，符合国标标准。 | 7.5 |  |
| 397 | PE给水管 | 米 | 参考或相当于：雄塑、联塑、伟星 | 规格ø50-1.6mpa，符合国标标准。 | 12 |  |
| 398 | PE直接 | 个 | 参考或相当于：雄塑、联塑、伟星 | 规格ø20-1.6mpa，符合国标标准。 | 0.6 |  |
| 399 | PE直接 | 个 | 参考或相当于：雄塑、联塑、伟星 | 规格ø25-1.6mpa，符合国标标准。 | 0.8 |  |
| 400 | PE直接 | 个 | 参考或相当于：雄塑、联塑、伟星 | 规格ø32-1.6mpa，符合国标标准。 | 1.2 |  |
| 401 | PE直接 | 个 | 参考或相当于：雄塑、联塑、伟星 | 规格ø40-1.6mpa，符合国标标准。 | 2 |  |
| 402 | PE直接 | 个 | 参考或相当于：雄塑、联塑、伟星 | 规格ø50-1.6mpa，符合国标标准。 | 2.5 |  |
| 403 | PE90°弯头 | 个 | 参考或相当于：雄塑、联塑、伟星 | 规格ø20-1.6mpa，符合国标标准。 | 1 |  |
| 404 | PE90°弯头 | 个 | 参考或相当于：雄塑、联塑、伟星 | 规格ø25-1.6mpa，符合国标标准。 | 1.2 |  |
| 405 | PE90°弯头 | 个 | 参考或相当于：雄塑、联塑、伟星 | 规格ø32-1.6mpa，符合国标标准。 | 1.5 |  |
| 406 | PE90°弯头 | 个 | 参考或相当于：雄塑、联塑、伟星 | 规格ø40-1.6mpa，符合国标标准。 | 1.6 |  |
| 407 | PE90°弯头 | 个 | 参考或相当于：雄塑、联塑、伟星 | 规格ø50-1.6mpa，符合国标标准。 | 2 |  |
| 408 | PE三通 | 个 | 参考或相当于：雄塑、联塑、伟星 | 规格ø20-1.6mpa，符合国标标准。 | 1.2 |  |
| 409 | PE三通 | 个 | 参考或相当于：雄塑、联塑、伟星 | 规格ø25-1.6mpa，符合国标标准。 | 1.5 |  |
| 410 | PE三通 | 个 | 参考或相当于：雄塑、联塑、伟星 | 规格ø32-1.6mpa，符合国标标准。 | 2 |  |
| 411 | PE三通 | 个 | 参考或相当于：雄塑、联塑、伟星 | 规格ø40-1.6mpa，符合国标标准。 | 3.5 |  |
| 412 | PE三通 | 个 | 参考或相当于：雄塑、联塑、伟星 | 规格ø50-1.6mpa，符合国标标准。 | 4.5 |  |
| 413 | 手按冲洗阀 | 个 | 参考或相当于：桂花、朝阳、九牧 | B14，符合国标标准。 | 51 |  |
| 414 | 大便冲洗阀 | 个 | 参考或相当于：桂花、朝阳、九牧 | B3，符合国标标准。 | 80 |  |
| 415 | 大便脚踏冲洗阀 | 个 | 参考或相当于：桂花、朝阳、九牧 | B17，符合国标标准。 | 80 |  |
| 416 | 大便脚踏冲洗阀 | 个 | 参考或相当于：桂花、朝阳、九牧 | B16，符合国标标准。 | 80 |  |
| 417 | 小便冲洗阀 | 个 | 参考或相当于：桂花、朝阳、九牧 | B5，符合国标标准。 | 86 |  |
| 418 | 医用脚踏阀 | 个 | 参考或相当于：桂花、朝阳、九牧 | 铜，符合国标标准。 | 50 |  |
| 419 | 三角阀 | 个 | 参考或相当于：桂花、朝阳、九牧 | 铜，符合国标标准。 | 19 |  |
| 420 | 内外直通阀 | 只 | 参考或相当于：新柳城、特雷西、方太 | 规格内外直通阀9315，符合国标标准。 | 19 |  |
| 421 | 铁闸阀 | 个 | 参考或相当于：桂花、朝阳、九牧 | 规格DN15，符合国标标准。 | 15 |  |
| 422 | 铁闸阀 | 个 | 参考或相当于：桂花、朝阳、九牧 | 规格DN20，符合国标标准。 | 17 |  |
| 423 | 铁闸阀 | 个 | 参考或相当于：桂花、朝阳、九牧 | 规格DN25，符合国标标准。 | 23 |  |
| 424 | 铁闸阀 | 个 | 参考或相当于：桂花、朝阳、九牧 | 规格DN32，符合国标标准。 | 30 |  |
| 425 | 铁闸阀 | 个 | 参考或相当于：桂花、朝阳、九牧 | 规格DN40，符合国标标准。 | 45 |  |
| 426 | 铁闸阀 | 个 | 参考或相当于：桂花、朝阳、九牧 | 规格DN50，符合国标标准。 | 60 |  |
| 427 | 冲水箱 | 个 | 参考或相当于：桂花、朝阳、九牧 | 符合国标标准。 | 70 |  |
| 428 | 冲洗阀阀芯 | 个 | 参考或相当于：桂花、朝阳、九牧 | B14，符合国标标准。 | 30 |  |
| 429 | 冲洗阀阀芯 | 个 | 参考或相当于：桂花、朝阳、九牧 | B17，符合国标标准。 | 33 |  |
| 430 | 冲洗阀阀芯 | 个 | 参考或相当于：桂花、朝阳、九牧 | B3，符合国标标准。 | 35 |  |
| 431 | 冲洗阀阀芯 | 个 | 参考或相当于：桂花、朝阳、九牧 | B13，符合国标标准。 | 35 |  |
| 432 | 冲洗阀按压盖螺帽弹簧 | 套 | 参考或相当于：桂花、朝阳、九牧 | B14，符合国标标准。 | 12 |  |
| 433 | 冲洗阀按压弹簧 | 个 | 参考或相当于：桂花、朝阳、九牧 | B14、B3、B17，符合国标标准。 | 10 |  |
| 434 | 球阀 | 个 | 参考或相当于：桂花、朝阳、九牧 | 15铜，符合国标标准。 | 23 |  |
| 435 | 球阀 | 个 | 参考或相当于：桂花、朝阳、九牧 | 规格20铜，符合国标标准。 | 30 |  |
| 436 | 球阀 | 个 | 参考或相当于：桂花、朝阳、九牧 | 25铜，符合国标标准。 | 42 |  |
| 437 | 球阀 | 个 | 参考或相当于：桂花、朝阳、九牧 | 32铜，符合国标标准。 | 60 |  |
| 438 | 球阀 | 个 | 参考或相当于：桂花、朝阳、九牧 | 40铜，符合国标标准。 | 95 |  |
| 439 | 球阀 | 个 | 参考或相当于：桂花、朝阳、九牧 | 50铜，符合国标标准。 | 145 |  |
| 440 | 哈夫接 | 个 | 参考或相当于：桂花、朝阳、九牧 | 63，符合国标标准。 | 80 |  |
| 441 | 铜闸阀 | 个 | 参考或相当于：永德信、埃美柯、公元 | 规格ø16，符合国标标准。 | 18 |  |
| 442 | 铜闸阀 | 个 | 参考或相当于：永德信、埃美柯、公元 | 规格ø20，符合国标标准。 | 25 |  |
| 443 | 铜闸阀 | 个 | 参考或相当于：永德信、埃美柯、公元 | 规格ø25，符合国标标准。 | 39 |  |
| 444 | 铜闸阀 | 个 | 参考或相当于：永德信、埃美柯、公元 | 规格ø32，符合国标标准。 | 50 |  |
| 445 | 铜闸阀 | 个 | 参考或相当于：永德信、埃美柯、公元 | 规格ø40，符合国标标准。 | 65 |  |
| 446 | 铜闸阀 | 个 | 参考或相当于：永德信、埃美柯、公元 | 规格ø50，符合国标标准。 | 78 |  |
| 447 | 水表 | 块 | 参考或相当于：三川、东海、埃美柯 | 规格ø15，符合国标标准。 | 69 |  |
| 448 | 水表 | 块 | 参考或相当于：三川、东海、埃美柯 | 规格ø20，符合国标标准。 | 75 |  |
| 449 | 水表 | 块 | 参考或相当于：三川、东海、埃美柯 | 规格ø25，符合国标标准。 | 120 |  |
| 450 | 水表 | 块 | 参考或相当于：三川、东海、埃美柯 | 规格ø32，符合国标标准。 | 150 |  |
| 451 | 水表 | 块 | 参考或相当于：三川、东海、埃美柯 | 规格ø40，符合国标标准。 | 220 |  |
| 452 | 水表 | 块 | 参考或相当于：三川、东海、埃美柯 | 规格ø50，符合国标标准。 | 312 |  |
| 453 | 水表 | 块 | 参考或相当于：三川、东海、埃美柯 | 规格ø50带法兰，符合国标标准。 | 328 |  |
| 454 | 洗手盆水嘴 | 个 | 参考或相当于：桂花、朝阳、九牧 | 规格单冷，符合国标标准。 | 49 |  |
| 455 | 塑料水嘴 | 个 | 参考或相当于：雄塑、云塑、联塑 | 规格ø15，符合国标标准。 | 5 |  |
| 456 | 塑料洗衣机水嘴 | 个 | 参考或相当于：雄塑、云塑、联塑 | 规格ø15，符合国标标准。 | 5 |  |
| 457 | 水龙头芯 | 个 | 参考或相当于：雄塑、云塑、联塑 | 规格ø15，符合国标标准。 | 5.8 |  |
| 458 | 水龙头扳手 | 个 | 参考或相当于：雄塑、云塑、联塑 | 规格ø15，符合国标标准。 | 3 |  |
| 459 | 塑料水龙头 | 个 | 参考或相当于：雄塑、云塑、联塑 | 规格ø15，符合国标标准。 | 3 |  |
| 460 | 全铜高杆快开水龙头 | 只 | 参考或相当于：新柳城、特雷西、方太 | 规格全铜高杆快开水龙头，符合国标标准。 | 40 |  |
| 461 | 单冷水龙头 | 只 | 参考或相当于：金箭、桂花、方太 | 规格全铜制造，符合国标标准。 | 50 |  |
| 462 | 冷热水龙头 | 只 | 参考或相当于：金箭、桂花、方太 | 规格全铜制造，符合国标标准。 | 65 |  |
| 463 | 立式水龙头 | 只 | 参考或相当于：金箭、桂花、方太 | 规格全铜制造，符合国标标准。 | 35 |  |
| 464 | 加长水龙头 | 套 | 参考或相当于：金箭、桂花、方太 | 规格150公分，符合国标标准。 | 24 |  |
| 465 | 花洒 | 个 | 参考或相当于：金箭、桂花、方太 | 符合国标标准。 | 12 |  |
| 466 | 不锈钢花洒软管 | 条 | 参考或相当于：九牧、朝阳、日丰 | 规格1.2米，符合国标标准。 | 10 |  |
| 467 | 不锈钢花洒支架 | 个 | 参考或相当于：九牧、朝阳、日丰 | 规格不锈钢，符合国标标准。 | 15 |  |
| 468 | 防污器 | 个 | 参考或相当于：桂花、朝阳、九牧 | 规格32*45，符合国标标准。 | 18 |  |
| 469 | 小便阀感应器 | 个 | 参考或相当于：桂花、法安莎、火石 | 规格红外线感应，符合国标标准。 | 47 |  |
| 470 | 水龙头感应器 | 个 | 参考或相当于：桂花、法安莎、火石 | 规格感应水龙头专用，红外线感应，符合国标标准。 | 50 |  |
| 471 | 直角电磁阀 | 个 | 参考或相当于：桂花、法安莎、火石 | 规格脉冲DC-6V，符合国标标准。 | 60 |  |
| 472 | 带锁龙头 | 个 | 参考或相当于：桂花、法安莎、火石 | 规格15，符合国标标准。 | 15 |  |
| 473 | 感应器电池盒 | 个 | 参考或相当于：桂花、法安莎、火石 | 规格正副通用，符合国标标准。 | 16 |  |
| 474 | 不带头下水管 | 个 | 参考或相当于：桂花、法安莎、火石 | 规格32，符合国标标准。 | 7.5 |  |
| 475 | 带头下水管 | 个 | 参考或相当于：桂花、法安莎、火石 | 规格32，符合国标标准。 | 10 |  |
| 476 | 波纹下水管 | 卷 | 参考或相当于：桂花、法安莎、火石 | 规格32，符合国标标准。 | 35 |  |
| 477 | 高压管 | 根 | 参考或相当于：九牧、朝阳、日丰 | 规格，20cm，符合国标标准。 | 5 |  |
| 478 | 高压管 | 根 | 参考或相当于：九牧、朝阳、日丰 | 规格，30cm，符合国标标准。 | 6 |  |
| 479 | 高压管 | 根 | 参考或相当于：九牧、朝阳、日丰 | 规格，40cm，符合国标标准。 | 7 |  |
| 480 | 高压管 | 根 | 参考或相当于：九牧、朝阳、日丰 | 规格，50cm，符合国标标准。 | 8 |  |
| 481 | 高压管 | 根 | 参考或相当于：九牧、朝阳、日丰 | 规格，60cm，符合国标标准。 | 9 |  |
| 482 | 高压管 | 根 | 参考或相当于：九牧、朝阳、日丰 | 规格，80cm，符合国标标准。 | 10 |  |
| 483 | 高压管 | 根 | 参考或相当于：九牧、朝阳、日丰 | 规格，100cm，符合国标标准。 | 12 |  |
| 484 | 高压管 | 根 | 参考或相当于：九牧、朝阳、日丰 | 规格，150cm，符合国标标准。 | 15 |  |
| 485 | 高压管 | 个 | 参考或相当于：九牧、朝阳、日丰 | 规格，200cm，符合国标标准。 | 20 |  |
| 486 | 电池 | 个 | 参考或相当于：公牛、南孚、长虹 | 规格5号，符合国标标准。 | 3 |  |
| 487 | 电池 | 个 | 参考或相当于：公牛、南孚、长虹 | 规格7号，符合国标标准。 | 3 |  |
| 488 | 碳性电池 | 个 | 参考或相当于：公牛、南孚、长虹 | 规格9V，符合国标标准。 | 8 |  |
| 489 | 陶瓷路灯灯头 | 个 | 参考或相当于：蓝帆、吉利、沪工 | 规格E27螺旋，符合国标标准。 | 4.5 |  |
| 490 | 塑料灯头 | 个 | 参考或相当于：蓝帆、吉利、沪工 | 规格E27螺旋，符合国标标准。 | 2 |  |
| 491 | 塑料平灯头 | 个 | 参考或相当于：蓝帆、吉利、沪工 | 规格E27螺旋，符合国标标准。 | 2 |  |
| 492 | 声光控灯头 |  | 参考或相当于：蓝帆、吉利、沪工 | 控制普通白炽灯，符合国标标准。 | 5 |  |
| 493 | 声光控灯头 |  | 参考或相当于：蓝帆、吉利、沪工 | 控制LED及节能灯，符合国标标准。 | 5 |  |
| 494 | 数显电笔 | 个 | 参考或相当于：蓝帆、吉利、沪工 | 符合国标标准。 | 3 |  |
| 495 | 电容 | 个 | 参考或相当于：法拉、宏达、火炬 | 规格1.5UF，符合国标标准。 | 4 |  |
| 496 | 电容 | 个 | 参考或相当于：法拉、宏达、火炬 | 规格2.5 UF，符合国标标准。 | 5 |  |
| 497 | 三插头 | 个 | 参考或相当于：公牛、德力西、鸿雁 | 规格铜插片，符合国标标准。 | 7 |  |
| 498 | 二插头 | 个 | 参考或相当于：公牛、德力西、鸿雁 | 规格铜插片，符合国标标准。 | 6 |  |
| 499 | 电工包 | 个 | 参考或相当于：公牛、德力西、鸿雁 | 符合国标标准。 | 15 |  |
| 500 | 高压绝缘鞋 | 个 | 参考或相当于：公牛、德力西、鸿雁 | 规格25KV，符合国标标准。 | 68 |  |
| 501 | 绝缘手套 | 个 | 参考或相当于：公牛、德力西、鸿雁 | 规格12KV，符合国标标准。 | 30 |  |
| 502 | 绝缘胶布 | 卷 | 参考或相当于：公牛、德力西、公元 | 规格长18米，符合国标标准。 | 4.5 |  |
| 503 | 接线端子（白色） | 个 | 参考或相当于：曼科、飞雕、公元 | 规格二进二出，符合国标标准。 | 1 |  |
| 504 | 接线端子（双色） | 个 | 参考或相当于：曼科、飞雕、公元 | 规格二进二出，符合国标标准。 | 2 |  |
| 505 | 全铜开口鼻子 | 个 | 参考或相当于：德力西、正泰、人民电器 | 规格10A，符合国标标准。 | 1.2 |  |
| 506 | 全铜开口鼻子 | 个 | 参考或相当于：德力西、正泰、人民电器 | 规格20A，符合国标标准。 | 1.8 |  |
| 507 | 全铜开口鼻子 | 个 | 参考或相当于：德力西、正泰、人民电器 | 规格30A，符合国标标准。 | 2.3 |  |
| 508 | 全铜开口鼻子 | 个 | 参考或相当于：德力西、正泰、人民电器 | 规格40A，符合国标标准。 | 3 |  |
| 509 | 全铜开口鼻子 | 个 | 参考或相当于：德力西、正泰、人民电器 | 规格50A，符合国标标准。 | 3.5 |  |
| 510 | 全铜鼻子 | 个 | 参考或相当于：公牛、德力西、公元 | 全铜鼻子16mm2，符合国标标准。 | 5 |  |
| 511 | 全铜鼻子 | 个 | 参考或相当于：公牛、德力西、公元 | 全铜鼻子25mm2，符合国标标准。 | 6.2 |  |
| 512 | 全铜鼻子 | 个 | 参考或相当于：公牛、德力西、公元 | 全铜鼻子35mm2，符合国标标准。 | 8 |  |
| 513 | 全铜鼻子 | 个 | 参考或相当于：公牛、德力西、公元 | 全铜鼻子50mm2，符合国标标准。 | 10.5 |  |
| 514 | 全铜鼻子 | 个 | 参考或相当于：公牛、德力西、公元 | 全铜鼻子70mm2,符合国标标准。 | 13.5 |  |
| 515 | 全铜鼻子 | 个 | 参考或相当于：公牛、德力西、公元 | 全铜鼻子95mm2,符合国标标准。 | 15 |  |
| 516 | 全铜鼻子 | 个 | 参考或相当于：公牛、德力西、公元 | 全铜鼻子120mm2，符合国标标准。 | 19 |  |
| 517 | 全铜鼻子 | 个 | 参考或相当于：公牛、德力西、公元 | 全铜鼻子150mm2,符合国标标准。 | 20 |  |
| 518 | 全铜鼻子 | 个 | 参考或相当于：公牛、德力西、公元 | 全铜鼻子185mm2，符合国标标准。 | 28 |  |
| 519 | 全铜鼻子 | 个 | 参考或相当于：公牛、德力西、公元 | 全铜鼻子240mm2，符合国标标准。 | 30 |  |
| 520 | 铜连接管 | 个 | 参考或相当于：公牛、德力西、公元 | 规格紫铜管10mm2，符合国标标准。 | 2.5 |  |
| 521 | 铜连接管 | 个 | 参考或相当于：公牛、德力西、公元 | 规格紫铜管16mm2，符合国标标准。 | 3.5 |  |
| 522 | 铜连接管 | 个 | 参考或相当于：公牛、德力西、公元 | 规格紫铜管25mm2，符合国标标准。 | 4 |  |
| 523 | 铜连接管 | 个 | 参考或相当于：公牛、德力西、公元 | 规格紫铜管35mm2，符合国标标准。 | 4.5 |  |
| 524 | 铜连接管 | 个 | 参考或相当于：公牛、德力西、公元 | 规格紫铜管50mm2，符合国标标准。 | 5 |  |
| 525 | 铜三通 | 个 | 参考或相当于：永德信、埃美柯、公元 | 规格ø15，符合国标标准。 | 9.5 |  |
| 526 | 铜三通 | 个 | 参考或相当于：永德信、埃美柯、公元 | 规格ø20，符合国标标准。 | 18 |  |
| 527 | 铜三通 | 个 | 参考或相当于：永德信、埃美柯、公元 | 规格ø25，符合国标标准。 | 22 |  |
| 528 | 铜三通 | 个 | 参考或相当于：永德信、埃美柯、公元 | 规格ø32，符合国标标准。 | 28 |  |
| 529 | 铜直接 | 个 | 参考或相当于：永德信、埃美柯、公元 | 规格ø15，符合国标标准。 | 4.5 |  |
| 530 | 铜直接 | 个 | 参考或相当于：永德信、埃美柯、公元 | 规格ø20，符合国标标准。 | 7.3 |  |
| 531 | 铜直接 | 个 | 参考或相当于：永德信、埃美柯、公元 | 规格ø25，符合国标标准。 | 11.7 |  |
| 532 | 铜直接 | 个 | 参考或相当于：永德信、埃美柯、公元 | 规格ø32，符合国标标准。 | 15.4 |  |
| 533 | 铜外接 | 个 | 参考或相当于：永德信、埃美柯、公元 | 规格ø15，符合国标标准。 | 7 |  |
| 534 | 铜外接 | 个 | 参考或相当于：永德信、埃美柯、公元 | 规格ø20，符合国标标准。 | 9 |  |
| 535 | 铜外接 | 个 | 参考或相当于：永德信、埃美柯、公元 | 规格ø25，符合国标标准。 | 15 |  |
| 536 | 铜外接 | 个 | 参考或相当于：永德信、埃美柯、公元 | 规格ø32，符合国标标准。 | 22 |  |
| 537 | 生料带 | 卷 | 参考或相当于：永德信、埃美柯、公元 | 规格长20米，符合国标标准。 | 3 |  |
| 538 | 纱手套 | 付 | 参考或相当于：星宇、双安、军手 | 规格800克，符合国标标准。 | 4 |  |
| 539 | 胶手套 | 付 | 参考或相当于：星宇、双安、军手 | 规格大号，符合国标标准。 | 5 |  |
| 540 | 泡棉胶 | 卷 | 参考或相当于：3M、星宇、瑞龙 | 规格长20米宽3厘米，符合国标标准。 | 8 |  |
| 541 | 膨胀胶 | 盒 | 参考或相当于：瑞龙、一联、蓝帆 | 规格6厘，符合国标标准。 | 14.5 |  |
| 542 | 膨胀胶 | 盒 | 参考或相当于：瑞龙、一联、蓝帆 | 规格8厘，符合国标标准。 | 15.8 |  |
| 543 | 枪钉 | 盒 | 参考或相当于：虎头、青龙剑、凯星 | 规格18，符合国标标准。 | 6 |  |
| 544 | 钢排钉 | 盒 | 参考或相当于：虎头、青龙剑、凯星 | 规格T18，符合国标标准。 | 4.5 |  |
| 545 | 自攻钉 | 盒 | 参考或相当于：虎头、青龙剑、凯星 | 规格4*15mm，符合国标标准。 | 6 |  |
| 546 | 自攻钉 | 盒 | 参考或相当于：虎头、青龙剑、凯星 | 规格5*30mm，符合国标标准。 | 9 |  |
| 547 | 自攻钉 | 盒 | 参考或相当于：虎头、青龙剑、凯星 | 规格5*50mm，符合国标标准。 | 12 |  |
| 548 | 干壁钉 | 盒 | 参考或相当于：虎头、青龙剑、凯星 | 规格3.5*20mm，符合国标标准。 | 5 |  |
| 549 | 干壁钉 | 盒 | 参考或相当于：虎头、青龙剑、凯星 | 规格3.5*30mm，符合国标标准。 | 5.5 |  |
| 550 | 干壁钉 | 盒 | 参考或相当于：虎头、青龙剑、凯星 | 规格3.5*40mm，符合国标标准。 | 5.5 |  |
| 551 | 平头钻尾钉 | 盒 | 参考或相当于：虎头、青龙剑、凯星 | 规格4.2*32mm，符合国标标准。 | 6 |  |
| 552 | 平头钻尾钉 | 盒 | 参考或相当于：虎头、青龙剑、凯星 | 规格4.2*15.5mm，符合国标标准。 | 6 |  |
| 553 | 平头钻尾钉 | 盒 | 参考或相当于：虎头、青龙剑、凯星 | 规格4.2*10mm，符合国标标准。 | 6 |  |
| 554 | 法兰螺母 | 斤 | 参考或相当于：虎头、青龙剑、凯星 | 规格M4\M5\M6\M8\M10，符合国标标准。 | 5 |  |
| 555 | 十字螺杆 | 斤 | 参考或相当于：虎头、青龙剑、凯星 | 规格M4\M5\M6\M8\M10，符合国标标准。 | 5 |  |
| 556 | 铁钉 | 斤 | 参考或相当于：占红、诚信、柳华 | 规格6.8.10㎜，符合国标标准。 | 5 |  |
| 557 | 玻璃胶 | 支 | 参考或相当于：快事达、三和、长颈鹿 | 规格，668型，重300克，符合国标标准。 | 15 |  |
| 558 | 玻璃胶 | 支 | 参考或相当于：快事达、三和、长颈鹿 | 规格668瓷白玻璃胶，符合国标标准。 | 15 |  |
| 559 | 玻璃胶 | 支 | 参考或相当于：快事达、三和、长颈鹿 | 规格668透明玻璃胶，符合国标标准。 | 15 |  |
| 560 | 结构胶 | 支 | 参考或相当于：快事达、三和、长颈鹿 | 规格，995型，重590ML，符合国标标准。 | 24.8 |  |
| 561 | 发泡胶 | 支 | 参考或相当于：快事达、三和、长颈鹿 | 规格，重750ML，符合国标标准。 | 16.9 |  |
| 562 | 锁芯 | 把 | 参考或相当于：金点原子、固力、玥玛 | 规格，长70CM,铜材质，AB锁芯，符合国标标准。 | 35 |  |
| 563 | 锁芯 | 把 | 参考或相当于：金点原子、固力、玥玛 | 规格，长90CM,铜材质，AB锁芯，符合国标标准。 | 45 |  |
| 564 | 锁芯 | 把 | 参考或相当于：金点原子、固力、玥玛 | 规格，长105CM,铜材质，AB锁芯，符合国标标准。 | 55 |  |
| 565 | 钢BK球形锁 | 把 | 参考或相当于：金点原子、固力、玥玛 | 通用型5831，符合国标标准。 | 25 |  |
| 566 | 球形锁长锁舌 | 个 | 参考或相当于：金点原子、固力、玥玛 | 通用型5831，符合国标标准。 | 30 |  |
| 567 | 球形锁中长锁舌 | 个 | 参考或相当于：金点原子、固力、玥玛 | 通用型5831，符合国标标准。 | 30 |  |
| 568 | 球形锁中锁舌 | 个 | 参考或相当于：金点原子、固力、玥玛 | 通用型5831，符合国标标准。 | 30 |  |
| 569 | 碰锁 | 把 | 参考或相当于：安得利、固力、坚士 | 通用型6201，符合国标标准。 | 35 |  |
| 570 | 牛头锁 | 把 | 参考或相当于：牛头牌、桂林、金牛 | 弹子门锁，符合国标标准。 | 15 |  |
| 571 | 防盗门锁碰锁 | 把 | 参考或相当于：金点原子、安得利，玥玛 | C级防盗，符合国标标准。 | 106 |  |
| 572 | 不锈钢装甲面板锁 | 把 | 参考或相当于：金点原子、固力、玥玛 | 规格不锈钢，符合国标标准。 | 60 |  |
| 573 | 防盗门锁 | 把 | 参考或相当于：金点原子、固力、玥玛 | 规格防盗门锁50㎜，符合国标标准。 | 85 |  |
| 574 | 防盗门锁 | 把 | 参考或相当于：金点原子、固力、玥玛 | 规格防盗门锁65㎜，符合国标标准。 | 115 |  |
| 575 | 防盗门锁 | 把 | 参考或相当于：金点原子、固力、玥玛 | 规格防盗门锁68型，符合国标标准。 | 125 |  |
| 576 | 防盗门锁 | 把 | 参考或相当于：金点原子、固力、玥玛 | 规格防盗门锁D-65，符合国标标准。 | 55 |  |
| 577 | 防盗门锁体 | 把 | 参考或相当于：金点原子、固力、玥玛 | 规格24cm，单钉，符合国标标准。 | 45 |  |
| 578 | 防盗门锁体 | 把 | 参考或相当于：金点原子、固力、玥玛 | 规格24cm，双钉，符合国标标准。 | 68 |  |
| 579 | 阳台插芯执手锁 | 把 | 参考或相当于：金点原子、固力、玥玛 | 符合国标标准。 | 30 |  |
| 580 | PAOB防盗门70锁芯 （8把主钥匙） | 把 | 参考或相当于：金点原子、固力、玥玛 | 符合国标标准。 | 68 |  |
| 581 | PAOB防盗门90锁芯 （8把主钥匙） | 把 | 参考或相当于：金点原子、固力、玥玛 | 符合国标标准。 | 68 |  |
| 582 | PAOB防盗门105锁芯 （8把主钥匙） | 把 | 参考或相当于：金点原子、固力、玥玛 | 符合国标标准。 | 68 |  |
| 583 | 十字防盗门锁芯 | 把 | 参考或相当于：金点原子、固力、玥玛 | 符合国标标准。 | 38 |  |
| 584 | 月牙防盗门锁芯 | 把 | 参考或相当于：金点原子、固力、玥玛 | 符合国标标准。 | 39 |  |
| 585 | 防火门通道锁 | 把 | 参考或相当于：金点原子、固力、玥玛 | 符合国标标准。 | 89 |  |
| 586 | 伟童通锁 | 把 | 参考或相当于：金点原子、固力、玥玛 | 3.8，符合国标标准。 | 35 |  |
| 587 | 挂锁 | 把 | 参考或相当于：金点原子、固力、玥玛 | 规格60mm，符合国标标准。 | 35 |  |
| 588 | 挂锁 | 把 | 参考或相当于：金点原子、固力、玥玛 | 规格40mm，符合国标标准。 | 29 |  |
| 589 | 挂锁 | 把 | 参考或相当于：金点原子、固力、玥玛 | 规格挂锁20mm，符合国标标准。 | 20 |  |
| 590 | 厕所门锁扣 | 套 | 参考或相当于：金点原子、固力、玥玛 | 规格不锈钢有人/无人，符合国标标准。 | 20 |  |
| 591 | 卷帘门锁 | 把 | 参考或相当于：金点原子、固力、玥玛 | 规格卷帘门锁，符合国标标准。 | 20 |  |
| 592 | 玻璃门锁 | 把 | 参考或相当于：金点原子、固力、玥玛 | 规格玻璃门锁，符合国标标准。 | 20 |  |
| 593 | 链条锁 | 套 | 参考或相当于：金点原子、固力、玥玛 | 规格链条锁1000mm，符合国标标准。 | 20 |  |
| 594 | 单舌执手锁 | 把 | 参考或相当于：王力、玥玛、顶固 | 防盗门用，符合国标标准。 | 96 |  |
| 595 | U型锁 | 把 | 参考或相当于：王力、玥玛、顶固 | 不锈钢，符合国标标准。 | 99 |  |
| 596 | 智能锁 | 把 | 参考或相当于：王力、玥玛、顶固 | （猫眼.远程.指纹密码），符合国标标准。 | 1200 |  |
| 597 | 圆形锁 | 把 | 参考或相当于：王力、玥玛、顶固 | 不锈钢，符合国标标准。 | 45 |  |
| 598 | 外装门锁 | 把 | 参考或相当于：王力、玥玛、顶固 | 不锈钢，符合国标标准。 | 55 |  |
| 599 | 白钢拉手门锁 | 把 | 参考或相当于：王力、玥玛、顶固 | 不锈钢，符合国标标准。 | 65 |  |
| 600 | 不带锁球形锁 | 把 | 参考或相当于：王力、玥玛、顶固 | 不锈钢，符合国标标准。 | 30 |  |
| 601 | 执手锁 | 把 | 参考或相当于：王力、玥玛、顶固 | 不锈钢，符合国标标准。 | 40 |  |
| 602 | 执手锁执手 | 把 | 参考或相当于：王力、玥玛、顶固 | 不锈钢，符合国标标准。 | 35 |  |
| 603 | 长锁体 | 把 | 参考或相当于：王力、玥玛、顶固 | 不锈钢，符合国标标准。 | 35 |  |
| 604 | 执手锁小锁体 | 把 | 参考或相当于：王力、玥玛、顶固 | 不锈钢，符合国标标准。 | 35 |  |
| 605 | 125锁体 | 把 | 参考或相当于：王力、玥玛、顶固 | 不锈钢，符合国标标准。 | 45 |  |
| 606 | 黑色拉手 | 把 | 参考或相当于：王力、玥玛、顶固 | 不锈钢，符合国标标准。 | 28 |  |
| 607 | 长拉手 | 把 | 参考或相当于：王力、玥玛、顶固 | 不锈钢60CM，符合国标标准。 | 60 |  |
| 608 | 大拉手 | 把 | 参考或相当于：王力、玥玛、顶固 | 不锈钢，符合国标标准。 | 4 |  |
| 609 | 小拉手 | 把 | 参考或相当于：王力、玥玛、顶固 | 不锈钢，符合国标标准。 | 3 |  |
| 610 | 防盗门拉手 | 付 | 参考或相当于：鸿升牌、镇雅、富士莱 | 规格30cm，按照加工工艺加工，符合国标标准。 | 20 |  |
| 611 | 防盗门拉手 | 付 | 参考或相当于：鸿升牌、镇雅、富士莱 | 规格32cm，按照加工工艺加工，符合国标标准。 | 25 |  |
| 612 | 防盗门拉手 | 付 | 参考或相当于：鸿升牌、镇雅、富士莱 | 规格33cm，按照加工工艺加工，符合国标标准。 | 25 |  |
| 613 | 防盗门拉手 | 付 | 参考或相当于：鸿升牌、镇雅、富士莱 | 规格150镀鉻，符合国标标准。 | 35 |  |
| 614 | 防火门拉手 | 把 | 参考或相当于：鸿升牌、镇雅、富士莱 | 规格防火门拉手，按照加工工艺加工，符合国标标准。 | 25 |  |
| 615 | 木门拉手 | 付 | 参考或相当于：鸿升牌、镇雅、富士莱 | 规格拉手（铁皮），按照加工工艺加工，符合国标标准。 | 3 |  |
| 616 | 玻璃门拉手 | 付 | 参考或相当于：鸿升牌、镇雅、富士莱 | 规格不锈钢玻璃门拉手孔距110，按照加工工艺加工，符合国标标准。 | 60 |  |
| 617 | 玻璃门拉手 | 付 | 参考或相当于：鸿升牌、镇雅、富士莱 | 规格不锈钢玻璃门拉手孔距80，按照加工工艺加工，符合国标标准。 | 40 |  |
| 618 | 玻璃门拉手 | 付 | 参考或相当于：鸿升牌、镇雅、富士莱 | 规格不锈钢玻璃门拉手孔距60，按照加工工艺加工，符合国标标准。 | 25 |  |
| 619 | 玻璃门夹 | 付 | 参考或相当于：安惠、科泰、三联 | 规格上夹+下夹，符合国标标准。 | 20 |  |
| 620 | 锁头 | 把 | 参考或相当于：王力、玥玛、顶固 | 不锈钢，符合国标标准。 | 18 |  |
| 621 | 抽屉锁芯 | 把 | 参考或相当于：王力、玥玛、顶固 | 不锈钢，符合国标标准。 | 10 |  |
| 622 | 电焊面罩 | 套 | 参考或相当于：田岛、沪工、鹰头 | 规格电焊面罩40，符合国标标准。 | 15 |  |
| 623 | 电焊防护目镜 | 付 | 参考或相当于：瑞凌、创造、东城 | 规格电焊防护目镜，符合国标标准。 | 10 |  |
| 624 | 电焊机手套 | 付 | 参考或相当于：鹏阳、金箭、八桂牌 | 规格，符合国标标准。 | 10 |  |
| 625 | 电焊条 | 包 | 参考或相当于：晶棱、大桥、沪工 | 规格2.5*300mm（5KG)，符合国标标准。 | 35 |  |
| 626 | 电焊条 | 包 | 参考或相当于：晶棱、大桥、沪工 | 规格3.2*350mm（5KG），符合国标标准。 | 35 |  |
| 627 | 氩弧焊气 | 罐 | 参考或相当于：安得、怡安、宝象、金点 | 规格40L，符合国标标准。 | 420 |  |
| 628 | 氩弧焊气 | 罐 | 参考或相当于：安得、怡安、宝象、金点 | 规格氩氟焊气12L，符合国标标准。 | 120 |  |
| 629 | 氩弧焊气阀 | 套 | 参考或相当于：安得、怡安、宝象、金点 | 规格氩氟焊气阀门25，符合国标标准。 | 173 |  |
| 630 | 氩弧焊气管 | 根 | 参考或相当于：安得、怡安、宝象、金点 | 规格氩氟焊气管1000mm，符合国标标准。 | 63 |  |
| 631 | 铝人字梯 | 把 | 参考或相当于：飞达、阳光、金太阳 | 规格，加厚2米，符合国标标准。 | 230 |  |
| 632 | 铝人字梯 | 把 | 参考或相当于：飞达、阳光、金太阳 | 规格，加厚2.5米，符合国标标准。 | 260 |  |
| 633 | 铝人字梯 | 把 | 参考或相当于：飞达、阳光、金太阳 | 规格，加厚3米，符合国标标准。 | 350 |  |
| 634 | 铝人字梯 | 把 | 参考或相当于：飞达、阳光、金太阳 | 规格，加厚4米，符合国标标准。 | 600 |  |
| 635 | 木人字梯 | 把 | 参考或相当于：飞达、阳光、金太阳 | 规格，加厚1.5米，符合国标标准。 | 150 |  |
| 636 | 木人字梯 | 把 | 参考或相当于：飞达、阳光、金太阳 | 规格，加厚2米，符合国标标准。 | 250 |  |
| 637 | 木人字梯 | 把 | 参考或相当于：飞达、阳光、金太阳 | 规格，加厚2.5米，符合国标标准。 | 355 |  |
| 638 | 木人字梯 | 把 | 参考或相当于：飞达、阳光、金太阳 | 规格，加厚3米，符合国标标准。 | 390 |  |
| 639 | 木人字梯 | 把 | 参考或相当于：飞达、阳光、金太阳 | 规格，加厚4米，符合国标标准。 | 500 |  |
| 640 | 单竹梯 | 把 | 参考或相当于：飞达、阳光、金太阳 | 规格，加厚6米，符合国标标准。 | 380 |  |
| 641 | 加厚伸缩节铝梯 | 把 | 参考或相当于：飞达、阳光、金太阳 | 规格6米，符合国标标准。 | 700 |  |
| 642 | 油漆 | 桶 | 参考或相当于：鱼峰、柳江、南威 | 规格，白色3KG，符合国标标准。 | 75 |  |
| 643 | 油漆 | 桶 | 参考或相当于：鱼峰、柳江、南威 | 规格，黑色3KG，符合国标标准。 | 70 |  |
| 644 | 油漆 | 桶 | 参考或相当于：鱼峰、柳江、南威 | 规格，中蓝色17KG，符合国标标准。 | 440 |  |
| 645 | 平开合页 | 把 | 参考或相当于：王力、玥玛、顶固 | 不锈钢，符合国标标准。 | 17.5 |  |
| 646 | 曲面合页 | 付 | 参考或相当于：澳隔、卫星、思迪 | 符合国标标准。 | 16 |  |
| 647 | 不锈钢平开合页 | 付 | 参考或相当于：澳隔、卫星、思迪 | 符合国标标准。 | 10 |  |
| 648 | 铝合页 | 付 | 参考或相当于：澳隔、卫星、思迪 | 符合国标标准。 | 10 |  |
| 649 | 黑色合页 | 付 | 参考或相当于：澳隔、卫星、思迪 | 符合国标标准。 | 10 |  |
| 650 | 飞机合页 | 付 | 参考或相当于：澳隔、卫星、思迪 | 规格，不锈钢，符合国标标准。 | 12.5 |  |
| 651 | 塑钢大合页 | 付 | 参考或相当于：澳隔、卫星、思迪 | 符合国标标准。 | 10 |  |
| 652 | 左开门厕所合页 | 付 | 参考或相当于：澳隔、卫星、思迪 | 符合国标标准。 | 10 |  |
| 653 | 扣皮 | 付 | 参考或相当于：澳隔、卫星、思迪 | 规格3号不锈钢扣皮，符合国标标准。 | 5 |  |
| 654 | 扣皮 | 付 | 参考或相当于：澳隔、卫星、思迪 | 规格冷扎钢板125mm/75mm扣皮，符合国标标准。 | 7 |  |
| 655 | 扣皮 | 付 | 参考或相当于：澳隔、卫星、思迪 | 规格冷扎钢板65型，符合国标标准。 | 7 |  |
| 656 | 铝实心塑钢执手 | 付 | 参考或相当于：固特、兴辉、顾威 | 符合国标标准。 | 6 |  |
| 657 | 短插销 | 付 | 参考或相当于：固特、兴辉、顾威 | 符合国标标准。 | 5 |  |
| 658 | 长插销 | 付 | 参考或相当于：固特、兴辉、顾威 | 符合国标标准。 | 8 |  |
| 659 | 加长插销 | 付 | 参考或相当于：固特、兴辉、顾威 | 符合国标标准。 | 10 |  |
| 660 | 加热管 | 根 | 参考或相当于：固特、兴辉、顾威 | 规格，1米长，符合国标标准。 | 85 |  |
| 661 | 蝶形加热管 | 根 | 参考或相当于：固特、兴辉、顾威 | 符合国标标准。 | 30 |  |
| 662 | 4KV加热管 | 根 | 参考或相当于：固特、兴辉、顾威 | 符合国标标准。 | 60 |  |
| 663 | 2500W加热盘 | 根 | 参考或相当于：固特、兴辉、顾威 | 符合国标标准。 | 45 |  |
| 664 | 老虎钳 | 把 | 参考或相当于：波斯、鹰头、绿林 | 符合国标标准。 | 25 |  |
| 665 | 尖嘴钳 | 把 | 参考或相当于：波斯、鹰头、绿林 | 规格100mm，符合国标标准。 | 20 |  |
| 666 | 尖嘴钳 | 把 | 参考或相当于：波斯、鹰头、绿林 | 规格160mm，符合国标标准。 | 25 |  |
| 667 | 钢丝钳 | 把 | 参考或相当于：波斯、鹰头、绿林 | 规格钢丝钳200mm，符合国标标准。 | 35 |  |
| 668 | 剥线钳 | 把 | 参考或相当于：波斯、鹰头、绿林 | 符合国标标准。 | 30 |  |
| 669 | 十字启 | 把 | 参考或相当于：波斯、鹰头、绿林 | 符合国标标准。 | 12 |  |
| 670 | 启子（十字/一字） | 把 | 参考或相当于：波斯、鹰头、绿林 | 规格强力起子4×150mm，符合国标标准。 | 25 |  |
| 671 | 启子（十字/一字） | 把 | 参考或相当于：波斯、鹰头、绿林 | 规格橡胶手柄6×200mm，符合国标标准。 | 45 |  |
| 672 | 启子（十字/一字） | 把 | 参考或相当于：波斯、鹰头、绿林 | 规格橡胶手柄8×200mm，符合国标标准。 | 55 |  |
| 673 | 启子（十字/一字） | 把 | 参考或相当于：波斯、鹰头、绿林 | 规格橡胶手柄10×200mm，符合国标标准。 | 65 |  |
| 674 | 启子（十字/一字） | 把 | 参考或相当于：波斯、鹰头、绿林 | 规格橡胶手柄12×200mm，符合国标标准。 | 75 |  |
| 675 | 钳形表 | 把 | 参考或相当于：德力西、优利德、胜利 | 符合国标标准。 | 35 |  |
| 676 | 小型万用表 | 个 | 参考或相当于：德力西、优利德、胜利 | 符合国标标准。 | 35 |  |
| 677 | 打钉器 | 个 | 参考或相当于：固特、兴辉、顾威 | 符合国标标准。 | 60 |  |
| 678 | 钉枪撞针 | 个 | 参考或相当于：固特、兴辉、顾威 | 符合国标标准。 | 15 |  |
| 679 | 万用表 | 个 | 参考或相当于：固特、兴辉、顾威 | 符合国标标准。 | 65 |  |
| 680 | 兆欧摇表 | 个 | 参考或相当于：固特、兴辉、顾威 | 符合国标标准。 | 158 |  |
| 681 | 堵漏王 | 包 | 参考或相当于：德高、牛元、立邦 | 规格，1KG，符合国标标准。 | 14 |  |
| 682 | 疏通剂 | 瓶 | 参考或相当于：德高、牛元、立邦 | 规格，500克，符合国标标准。 | 15 |  |
| 683 | 球头多功能内六角 | 套 | 参考或相当于：波斯、鹰头、绿林 | 规格，扳手9件套，符合国标标准。 | 27 |  |
| 684 | 羊角锤 | 把 | 参考或相当于：波斯、鹰头、绿林 | 规格，0.5kg，符合国标标准。 | 15 |  |
| 685 | 温控开关 | 个 | 参考或相当于：固特、兴辉、顾威 | 规格，30°-110°，符合国标标准。 | 15 |  |
| 686 | 电笔 | 支 | 参考或相当于：波斯、鹰头、绿林 | 规格，普通，符合国标标准。 | 3 |  |
| 687 | 感应式智能测电笔 | 支 | 参考或相当于：德力西 | 规格，智能，符合国标标准。 | 45 |  |
| 688 | 警示牌 | 块 | 参考或相当于：固特、兴辉、顾威 | 规格，维修警示，符合国标标准。 | 35 |  |
| 689 | 拖把 | 把 | 参考或相当于：固特、兴辉、顾威 | 规格，棉布，符合国标标准。 | 8 |  |
| 690 | 除锈剂 | 个 | 参考或相当于：得力、三和、保赐利 | 规格，450ML，符合国标标准。 | 15 |  |
| 691 | 排风扇 | 台 | 参考或相当于：金羚、艾美特、美的 | 规格，开孔150*150mm百叶扇，符合国标标准。 | 65 |  |
| 692 | 排风扇 | 台 | 参考或相当于：金羚、艾美特、美的 | 规格，开孔200*200mm百叶扇，符合国标标准。 | 83 |  |
| 693 | 排风扇 | 台 | 参考或相当于：金羚、艾美特、美的 | 规格，开孔240*240mm百叶扇，符合国标标准。 | 83 |  |
| 694 | 排风扇 | 台 | 参考或相当于：金羚、艾美特、美的 | 规格，开孔250*250mm百叶扇，符合国标标准。 | 88 |  |
| 695 | 排风扇 | 台 | 参考或相当于：金羚、艾美特、美的 | 规格，开孔290*290mm百叶扇，符合国标标准。 | 95 |  |
| 696 | 圆排风扇（4寸） | 台 | 参考或相当于：金羚、艾美特、美的 | 开圆孔100-110mm,符合国标标准。 | 50 |  |
| 697 | 圆排风扇（6寸） | 台 | 参考或相当于：金羚、艾美特、美的 | 开圆孔150-160mm,符合国标标准。 | 69 |  |
| 698 | 圆排风扇（8寸） | 台 | 参考或相当于：金羚、艾美特、美的 | 开圆孔180-200mm,符合国标标准。 | 79 |  |
| 699 | 36*36排风扇 | 台 | 参考或相当于：金羚、艾美特、美的 | 规格铜芯，符合国标标准。 | 95 |  |
| 700 | 6寸百叶扇 | 台 | 参考或相当于：金羚、艾美特、美的 | 规格，开孔290*290mm百叶扇，符合国标标准。 | 95 |  |
| 701 | 工业风扇 | 台 | 参考或相当于：金羚、艾美特、美的 | 规格铜芯，符合国标标准。 | 198 |  |
| 702 | 150排风扇 | 个 | 参考或相当于：金羚、艾美特、美的 | 规格，15CM*15CM，符合国标标准。 | 45 |  |
| 703 | 200排风扇 | 个 | 参考或相当于：金羚、艾美特、美的 | 规格，20CM*20CM，符合国标标准。 | 58 |  |
| 704 | 强力工业风扇电机 | 个 | 参考或相当于：金羚、艾美特、美的 | 规格，铜芯电机，符合国标标准。 | 169 |  |
| 705 | 吸顶扇 | 台 | 参考或相当于：艾美特（FL4007）、金羚（FD-40）、格力（FSL-40） | 1.功率：50W（±10W）；2.电机材料：纯铜线圈电机；3.扇面直径：≥400mm；4.铁扇叶；5.其它功能：360度旋转送风，调控器控制3挡风速，电机超温自动保护。 | 159 |  |
| 706 | 吊扇 | 台 | 参考或相当于：艾美特（FW4035T2）、金羚（FC-30X）、格力（FC-1401） | 1.功率：70W（±10W）；2.电机材料：纯铜线圈电机；3.扇面直径：≥1400mm；4.大机头；5.其它功能：左右摇头，调控器控制5挡风速，电机超温自动保护。 | 179 |  |
| 707 | 壁扇 | 台 | 参考或相当于：艾美特（FZ5612）、金羚（FB-40B）、格力（FB-4005-WG） | 1.功率：60W（±10W）；2.电机材料：纯铜线圈电机；3.扇面直径：≥400mm；4.铁扇叶；5.其它功能：左右摇头，调控器控制3挡风速，电机超温自动保护。 | 200 |  |
| 708 | 落地扇 | 台 | 参考或相当于：艾美特（FZ5612）、金羚（FB-40B）、格力（FB-4005-WG） | 1.功率：60W（±10W）；2.电机材料：纯铜线圈电机；3.扇面直径：≥400mm；4.铁扇叶；5.其它功能：左右摇头，调控器控制3挡风速，电机超温自动保护。 | 169 |  |
| 709 | 吊扇调速器 | 只 | 参考或相当于：新风、绿岛风、家来宝 | 规格86型暗装五档吊扇调速器，符合国标标准。 | 6 |  |
| 710 | 泡沫填缝剂 | 瓶 | 参考或相当于：快事达、比高、668上档次 | 符合国标标准。 | 15 |  |
| 711 | 电锤防尘罩 | 个 | 参考或相当于：得力、博世、东成 | 符合国标标准。 | 5 |  |
| 712 | 窗帘圈 | 包 | 参考或相当于：鸿升牌、镇雅、富士莱 | 符合国标标准。 | 27 |  |
| 713 | 窗扣 | 付 | 参考或相当于：鸿升牌、镇雅、富士莱 | 规格普通不锈钢，符合国标标准。 | 2 |  |
| 714 | 窗帘座 | 只 | 参考或相当于：鸿升牌、镇雅、富士莱 | 规格不锈钢19，符合国标标准。 | 5 |  |
| 715 | 窗帘杆（配件） | 米 | 参考或相当于：鸿升牌、镇雅、富士莱 | 规格按照加工工艺加工，符合国标标准。 | 25 |  |
| 716 | 窗帘滚轮 | 包 | 参考或相当于：鲨鱼牌、柳华、广东贸联 | 规格窗帘滚轮，符合国标标准。 | 5 |  |
| 717 | 快速取水阀 | 套 | 参考或相当于：雄塑、联塑、伟星 | 规格6分，符合国标标准。 | 6 |  |
| 718 | 卷尺 | 把 | 参考或相当于：方大王、捷科、田岛 | 规格3米，符合国标标准。 | 5 |  |
| 719 | 卷尺 | 把 | 参考或相当于：方大王、捷科、田岛 | 规格5米，符合国标标准。 | 10 |  |
| 720 | 卷尺 | 把 | 参考或相当于：方大王、捷科、田岛 | 规格10米，符合国标标准。 | 15 |  |
| 721 | 南瓜止回阀 | 套 | 参考或相当于：雄塑、联塑、伟星 | 规格DN80，符合国标标准。 | 95 |  |
| 722 | 南瓜止回阀 | 套 | 参考或相当于：雄塑、联塑、伟星 | 规格DN100，符合国标标准。 | 120 |  |
| 723 | 南瓜止回阀 | 套 | 参考或相当于：雄塑、联塑、伟星 | 规格DN125，符合国标标准。 | 185 |  |
| 724 | 橡胶软接头 | 套 | 参考或相当于：雄塑、联塑、伟星 | 规格DN80，符合国标标准。 | 30 |  |
| 725 | 橡胶软接头 | 套 | 参考或相当于：雄塑、联塑、伟星 | 规格DN100，符合国标标准。 | 36 |  |
| 726 | 橡胶软接头 | 套 | 参考或相当于：雄塑、联塑、伟星 | 规格DN125，符合国标标准。 | 55 |  |
| 727 | 涡轮式法兰蝶阀 | 套 | 参考或相当于：雄塑、联塑、伟星 | 规格DN80，符合国标标准。 | 98 |  |
| 728 | 涡轮式法兰蝶阀 | 套 | 参考或相当于：雄塑、联塑、伟星 | 规格DN100，符合国标标准。 | 126 |  |
| 729 | 涡轮式法兰蝶阀 | 套 | 参考或相当于：雄塑、联塑、伟星 | 规格DN125，符合国标标准。 | 165 |  |
| 730 | 涡轮式法兰蝶阀 | 套 | 参考或相当于：雄塑、联塑、伟星 | 规格DN150，符合国标标准。 | 210 |  |
| 731 | 涡轮式法兰蝶阀 | 套 | 参考或相当于：雄塑、联塑、伟星 | 规格DN200，符合国标标准。 | 295 |  |
| 732 | 蜗轮驱动法兰式软密封铸钢体蝶阀 | 套 | 参考或相当于：桂林阀门厂.桂正牌 | 规格D341X-10CDN100，符合国标标准。 | 260 |  |
| 733 | 蜗轮驱动法兰式软密封铸钢体蝶阀 | 套 | 参考或相当于：桂林阀门厂.桂正牌 | 规格D341X-10CDN150，符合国标标准。 | 380 |  |
| 734 | 蜗轮驱动法兰式软密封铸钢体蝶阀 | 套 | 参考或相当于：桂林阀门厂.桂正牌 | 规格D341X-10CDN200，符合国标标准。 | 580 |  |
| 735 | 蜗轮驱动法兰式软密封铸钢体蝶阀 | 套 | 参考或相当于：桂林阀门厂.桂正牌 | 规格D341X-10CDN250，符合国标标准。 | 798 |  |
| 736 | 尼龙扎带 | 包 | 参考或相当于：凡客、联塑、权塑 | 规格5*200mm 300条，符合国标标准。 | 10 |  |
| 737 | 尼龙扎带 | 包 | 参考或相当于：凡客、联塑、权塑 | 规格5*250mm 300条，符合国标标准。 | 12 |  |
| 738 | 尼龙扎带 | 包 | 参考或相当于：凡客、联塑、权塑 | 规格5*300mm 300条，符合国标标准。 | 13 |  |
| 739 | 尼龙扎带 | 包 | 参考或相当于：凡客、联塑、权塑 | 规格6*300mm 300条，符合国标标准。 | 21 |  |
| 740 | 尼龙扎带 | 包 | 参考或相当于：凡客、联塑、权塑 | 规格8*300mm 300条，符合国标标准。 | 30 |  |
| 741 | 黄腊管 | 条 | 参考或相当于：永峰、泰力、正泰 | 规格16mm，符合国标标准。 | 2.3 |  |
| 742 | 黄腊管 | 条 | 参考或相当于：永峰、泰力、正泰 | 规格20mm，符合国标标准。 | 3 |  |
| 743 | 黄腊管 | 条 | 参考或相当于：永峰、泰力、正泰 | 规格25mm，符合国标标准。 | 3.2 |  |
| 744 | 黄腊管 | 条 | 参考或相当于：永峰、泰力、正泰 | 规格30mm，符合国标标准。 | 3.5 |  |
| 745 | 黄腊管 | 条 | 参考或相当于：永峰、泰力、正泰 | 规格40mm，符合国标标准。 | 6 |  |
| 746 | 麻花钻头 | 支 | 参考或相当于：方大王、捷科、田岛 | 规格Ø4，符合国标标准。 | 3 |  |
| 747 | 麻花钻头 | 支 | 参考或相当于：方大王、捷科、田岛 | 规格Ø5，符合国标标准。 | 5 |  |
| 748 | 麻花钻头 | 支 | 参考或相当于：方大王、捷科、田岛 | 规格Ø6，符合国标标准。 | 4 |  |
| 749 | 麻花钻头 | 支 | 参考或相当于：方大王、捷科、田岛 | 规格Ø8，符合国标标准。 | 5 |  |
| 750 | 圆方头电锤钻头 | 支 | 参考或相当于：方大王、捷科、田岛 | 规格Ø6，符合国标标准。 | 5 |  |
| 751 | 圆方头电锤钻头 | 支 | 参考或相当于：方大王、捷科、田岛 | 规格Ø8，符合国标标准。 | 6 |  |
| 752 | 圆方头电锤钻头 | 支 | 参考或相当于：方大王、捷科、田岛 | 规格Ø10，符合国标标准。 | 6 |  |
| 753 | 圆方头电锤钻头 | 支 | 参考或相当于：方大王、捷科、田岛 | 规格Ø12，符合国标标准。 | 8 |  |
| 754 | 圆方头电锤钻头 | 支 | 参考或相当于：方大王、捷科、田岛 | 规格Ø14，符合国标标准。 | 8 |  |
| 755 | 圆方头电锤钻头 | 支 | 参考或相当于：方大王、捷科、田岛 | 规格Ø16，符合国标标准。 | 10 |  |
| 756 | 圆方头电锤钻头 | 支 | 参考或相当于：方大王、捷科、田岛 | 规格Ø18，符合国标标准。 | 10 |  |
| 757 | 开口扳手 | 把 | 参考或相当于：波斯、鹰头、绿林 | 规格10-12开口，符合国标标准。 | 5 |  |
| 758 | 开口扳手 | 把 | 参考或相当于：波斯、鹰头、绿林 | 规格12-14开口，符合国标标准。 | 5 |  |
| 759 | 开口扳手 | 把 | 参考或相当于：波斯、鹰头、绿林 | 规格14-17开口，符合国标标准。 | 6 |  |
| 760 | 开口扳手 | 把 | 参考或相当于：波斯、鹰头、绿林 | 规格17-19开口，符合国标标准。 | 8 |  |
| 761 | 开口扳手 | 把 | 参考或相当于：波斯、鹰头、绿林 | 规格21-23开口，符合国标标准。 | 9 |  |
| 762 | 活动扳手 | 把 | 参考或相当于：方大王、捷科、田岛上档次 | 规格6寸，150mm，符合国标标准。 | 21 |  |
| 763 | 活动扳手 | 把 | 参考或相当于：方大王、捷科、田岛上档次 | 规格8寸，200mm，符合国标标准。 | 27 |  |
| 764 | 活动扳手 | 把 | 参考或相当于：方大王、捷科、田岛上档次 | 规格10寸，250mm，符合国标标准。 | 35 |  |
| 765 | 活动扳手 | 把 | 参考或相当于：方大王、捷科、田岛上档次 | 规格12寸，300mm，符合国标标准。 | 45 |  |
| 766 | 活动扳手 | 把 | 参考或相当于：方大王、捷科、田岛上档次 | 规格15寸，375mm，符合国标标准。 | 70 |  |
| 767 | 活动扳手 | 把 | 参考或相当于：方大王、捷科、田岛上档次 | 规格18寸，450mm，符合国标标准。 | 125 |  |
| 768 | 棘轮扳手 | 把 | 参考或相当于：方大王、捷科、田岛上档次 | 规格6-8mm，符合国标标准。 | 35 |  |
| 769 | 棘轮扳手 | 把 | 参考或相当于：方大王、捷科、田岛上档次 | 规格8-9mm，符合国标标准。 | 43 |  |
| 770 | 棘轮扳手 | 把 | 参考或相当于：方大王、捷科、田岛上档次 | 规格10-11mm，符合国标标准。 | 48 |  |
| 771 | 棘轮扳手 | 把 | 参考或相当于：方大王、捷科、田岛上档次 | 规格12-13mm，符合国标标准。 | 53 |  |
| 772 | 棘轮扳手 | 把 | 参考或相当于：方大王、捷科、田岛上档次 | 规格13-15mm，符合国标标准。 | 60 |  |
| 773 | 玻璃胶枪 | 把 | 参考或相当于：波斯、鹰头、绿林 | 规格，符合国标标准。 | 15 |  |
| 774 | 铁丝 | 斤 | 参考或相当于：星昱、富士莱、上海庆通 | 规格镀锌铁丝￠8￠10￠16，符合国标标准。 | 3 |  |
| 775 | LED筒灯 | 个 | 参考或相当于：佛山照明、三雄极光、欧普 | 规格3W，符合国标标准。 | 8 |  |
| 776 | LED筒灯 | 个 | 参考或相当于：佛山照明、三雄极光、欧普 | 规格7W，符合国标标准。 | 10 |  |
| 777 | LED筒灯 | 个 | 参考或相当于：佛山照明、三雄极光、欧普 | 规格8W，符合国标标准。 | 12 |  |
| 778 | 时控开关 | 个 | 参考或相当于：德力西、公牛、鸿雁 | 规格KG316T，符合国标标准。 | 30 |  |
| 779 | 电子镇流器 | 个 | 参考或相当于：佛山照明、三雄极光、欧普 | 规格T8 20W-40w，符合国标标准。 | 8 |  |
| 780 | 电子镇流器 | 个 | 参考或相当于：佛山照明、三雄极光、欧普 | 环形灯电子镇流器32W/40W，符合国标标准。 | 10 |  |
| 781 | 电子镇流器 | 个 | 参考或相当于：佛山照明、三雄极光、欧普 | 规格T5 1*28W，符合国标标准。 | 15 |  |
| 782 | 电子镇流器 | 个 | 参考或相当于：佛山照明、三雄极光、欧普 | 规格T5 2*28W，符合国标标准。 | 25 |  |
| 783 | 电子镇流器 | 个 | 参考或相当于：佛山照明、三雄极光、欧普 | 规格T5 1*14W，符合国标标准。 | 15 |  |
| 784 | 电子镇流器 | 个 | 参考或相当于：佛山照明、三雄极光、欧普 | 规格T5 2*14W，符合国标标准。 | 25 |  |
| 785 | 电子触发器 | 只 | 参考或相当于：佛山照明、三雄极光、欧普 | 规格CD-2，符合国标标准。 | 12 |  |
| 786 | 电子触发器 | 只 | 参考或相当于：佛山照明、三雄极光、欧普 | 规格CD-7，符合国标标准。 | 15 |  |
| 787 | LED灯带 | 米 | 参考或相当于：佛山照明、欧司朗、欧普 | 规格180珠，符合国标标准。 | 3.5 |  |
| 788 | 灯带插头 | 只 | 参考或相当于：佛山照明、欧司朗、欧普 | 规格灯带插头，符合国标标准。 | 2 |  |
| 789 | 灯带卡子 | 只 | 参考或相当于：佛山照明、欧司朗、欧普 | 规格灯带卡子，符合国标标准。 | 1 |  |
| 790 | 格栅灯盘 | 盘 | 参考或相当于：佛山照明、欧司朗、欧普、三雄极光 | 规格格栅灯盘3*14W，符合国标标准。 | 123.5 |  |
| 791 | 格栅灯盘 | 盘 | 参考或相当于：佛山照明、欧司朗、欧普、三雄极光 | 规格格栅灯盘3*28W，符合国标标准。 | 166.8 |  |
| 792 | 浮球控制开关 | 套 | 参考或相当于：德力西、正泰、西蒙 | 规格电缆线浮球3米线-不锈钢浮球6分，符合国标标准。 | 30 |  |
| 793 | 时间继电器 | 只 | 参考或相当于：德力西、正泰、西蒙 | 规格220V时间继电器，符合国标标准。 | 35 |  |
| 794 | 热继电器 | 个 | 参考或相当于：德力西、正泰、西蒙 | 规格JR36-63 40-63A ，符合国标标准。 | 25 |  |
| 795 | 胶泥 | 包 | 参考或相当于：德力西、正泰、西蒙 | 规格电力电缆胶泥2公斤，符合国标标准。 | 20 |  |
| 796 | 保险管 | 只 | 参考或相当于：德力西、正泰、西蒙 | 规格保险管10*38 500V，符合国标标准。 | 6 |  |
| 797 | 保险管 | 只 | 参考或相当于：德力西、正泰、西蒙 | 规格陶瓷保险管10A 4×38，符合国标标准。 | 6 |  |
| 798 | 保险管 | 只 | 参考或相当于：德力西、正泰、西蒙 | 规格陶瓷保险管2A 5×25，符合国标标准。 | 6 |  |
| 799 | 齿轮黄油 | 桶 | 参考或相当于：中石化、中石油、中海油 | 规格桶装500g工艺及质量，符合国标标准。 | 20 |  |
| 800 | 高速黄油 | 桶 | 参考或相当于：中石化、中石油、中海油 | 规格桶装500g工艺及质量，符合国标标准。 | 30 |  |
| 801 | 钳型万用表 | 台 | 参考或相当于：胜利、优利特、人民电器 | 规格钳型万用表210E，符合国标标准。 | 55 |  |
| 802 | 液压钳 | 把 | 参考或相当于：方大王、捷科、田岛上档次 | 规格液压钳240mm，符合国标标准。 | 130 |  |
| 803 | 防水胶布 | 卷 | 参考或相当于：永乐、德力西、3米 | 规格电缆线防水胶布22㎜，符合国标标准。 | 3 |  |
| 804 | 高级海绵胶带 | 卷 | 参考或相当于：科冠.德力西、永乐 | 规格30mm*22m，符合国标标准。 | 3 |  |
| 805 | 钢丝绳 | 米 | 参考或相当于：巨力、坚逸、明哲 | 规格Ф5不锈钢，符合国标标准。 | 2 |  |
| 806 | 轴承 | 套 | 参考或相当于：上海、洛轴、哈轴 | 规格6202轴承，符合国标标准。 | 16.8 |  |
| 807 | 轴承 | 套 | 参考或相当于：上海、洛轴、哈轴 | 规格6312轴承，符合国标标准。 | 52 |  |
| 808 | 法兰片（焊接用） | 片 | 参考或相当于：鹏阳、金箭、八桂牌 | 规格DN80，符合国标标准。 | 25 |  |
| 809 | 法兰片（焊接用） | 片 | 参考或相当于：鹏阳、金箭、八桂牌 | 规格DN100，符合国标标准。 | 30 |  |
| 810 | 法兰片（焊接用） | 片 | 参考或相当于：鹏阳、金箭、八桂牌 | 规格DN150，符合国标标准。 | 50 |  |
| 811 | 法兰片（焊接用） | 片 | 参考或相当于：鹏阳、金箭、八桂牌 | 规格DN200，符合国标标准。 | 70 |  |
| 812 | 铁法兰片（配法兰头用） | 片 | 参考或相当于：鹏阳、金箭、八桂牌 | 规格DN40，符合国标标准。 | 13 |  |
| 813 | 铁法兰片（配法兰头用） | 片 | 参考或相当于：鹏阳、金箭、八桂牌 | 规格DN50，符合国标标准。 | 20 |  |
| 814 | 铁法兰片（配法兰头用） | 片 | 参考或相当于：鹏阳、金箭、八桂牌 | 规格DN65，符合国标标准。 | 24 |  |
| 815 | 铁法兰片（配法兰头用） | 片 | 参考或相当于：鹏阳、金箭、八桂牌 | 规格DN75，符合国标标准。 | 28 |  |
| 816 | 铁法兰片（配法兰头用） | 片 | 参考或相当于：鹏阳、金箭、八桂牌 | 规格DN90，符合国标标准。 | 30 |  |
| 817 | 铁法兰片（配法兰头用） | 片 | 参考或相当于：鹏阳、金箭、八桂牌 | 规格DN110，符合国标标准。 | 35 |  |
| 818 | 铁法兰片（配法兰头用） | 片 | 参考或相当于：鹏阳、金箭、八桂牌 | 规格DN125，符合国标标准。 | 40 |  |
| 819 | 铁法兰片（配法兰头用） | 片 | 参考或相当于：鹏阳、金箭、八桂牌 | 规格DN160，符合国标标准。 | 55 |  |
| 820 | 盲板法兰盘（铁） | 块 | 参考或相当于：鹏阳、金箭、八桂牌 | 规格DN40，符合国标标准。 | 15 |  |
| 821 | 盲板法兰盘（铁） | 块 | 参考或相当于：鹏阳、金箭、八桂牌 | 规格DN50，符合国标标准。 | 20 |  |
| 822 | 盲板法兰盘（铁） | 块 | 参考或相当于：鹏阳、金箭、八桂牌 | 规格DN65，符合国标标准。 | 23 |  |
| 823 | 盲板法兰盘（铁） | 块 | 参考或相当于：鹏阳、金箭、八桂牌 | 规格DN80，符合国标标准。 | 36 |  |
| 824 | 盲板法兰盘（铁） | 块 | 参考或相当于：鹏阳、金箭、八桂牌 | 规格DN110，符合国标标准。 | 45 |  |
| 825 | 盲板法兰盘（铁） | 块 | 参考或相当于：鹏阳、金箭、八桂牌 | 规格DN125，符合国标标准。 | 58 |  |
| 826 | 盲板法兰盘（铁） | 块 | 参考或相当于：鹏阳、金箭、八桂牌 | 规格DN150，符合国标标准。 | 75 |  |
| 827 | 盲板法兰盘（铁） | 块 | 参考或相当于：鹏阳、金箭、八桂牌 | 规格DN250，符合国标标准。 | 110 |  |
| 828 | PE法兰头(含法兰片） | 套 | 参考或相当于：雄塑、联塑、五一 | 规格 PE40，符合国标标准。 | 15 |  |
| 829 | PE法兰头(含法兰片） | 套 | 参考或相当于：雄塑、联塑、五一 | 规格 PE50，符合国标标准。 | 16 |  |
| 830 | PE法兰头(含法兰片） | 套 | 参考或相当于：雄塑、联塑、五一 | 规格 PE63，符合国标标准。 | 21 |  |
| 831 | PE法兰头(含法兰片） | 套 | 参考或相当于：雄塑、联塑、五一 | 规格 PE75，符合国标标准。 | 26 |  |
| 832 | PE法兰头(含法兰片） | 套 | 参考或相当于：雄塑、联塑、五一 | 规格 PE90，符合国标标准。 | 38 |  |
| 833 | PE法兰头(含法兰片） | 套 | 参考或相当于：雄塑、联塑、五一 | 规格 PE110，符合国标标准。 | 45 |  |
| 834 | PE法兰头(含法兰片） | 套 | 参考或相当于：雄塑、联塑、五一 | 规格 PE160，符合国标标准。 | 120 |  |
| 835 | PE法兰头(含法兰片） | 套 | 参考或相当于：雄塑、联塑、五一 | 规格 PE200，符合国标标准。 | 145 |  |
| 836 | PP-R法兰头 | 只 | 参考或相当于：雄塑、联塑、五一 | 规格DN40，符合国标标准。 | 6 |  |
| 837 | PP-R法兰头 | 只 | 参考或相当于：雄塑、联塑、五一 | 规格DN50，符合国标标准。 | 7.5 |  |
| 838 | PP-R法兰头 | 只 | 参考或相当于：雄塑、联塑、五一 | 规格DN63，符合国标标准。 | 9.5 |  |
| 839 | PP-R法兰头 | 只 | 参考或相当于：雄塑、联塑、五一 | 规格DN75，符合国标标准。 | 10.5 |  |
| 840 | PP-R法兰头 | 只 | 参考或相当于：雄塑、联塑、五一 | 规格DN90，符合国标标准。 | 14 |  |
| 841 | PP-R法兰头 | 只 | 参考或相当于：鹏阳、金箭、八桂牌 | 规格DN110㎜，符合国标标准。 | 22 |  |
| 842 | PP-R法兰头 | 只 | 参考或相当于：鹏阳、金箭、八桂牌 | 规格DN160㎜，符合国标标准。 | 55 |  |
| 843 | 热镀锌管 | 米 | 参考或相当于：柳钢、金川、桂林 | 规格DN15热镀锌给水钢管，符合国标标准。 | 10 |  |
| 844 | 热镀锌管 | 米 | 参考或相当于：柳钢、金川、桂林 | 规格DN20热镀锌给水钢管，符合国标标准。 | 12 |  |
| 845 | 热镀锌管 | 米 | 参考或相当于：柳钢、金川、桂林 | 规格DN25热镀锌给水钢管，符合国标标准。 | 15 |  |
| 846 | 铁直接 | 只 | 参考或相当于：鹏阳、金箭、八桂牌 | 规格铁质规格DN15，符合国标标准。 | 2 |  |
| 847 | 铁直接 | 只 | 参考或相当于：鹏阳、金箭、八桂牌 | 规格铁质规格DN20，符合国标标准。 | 2.5 |  |
| 848 | 铁直接 | 只 | 参考或相当于：鹏阳、金箭、八桂牌 | 规格铁质规格DN25，符合国标标准。 | 3 |  |
| 849 | 铁直接 | 只 | 参考或相当于：鹏阳、金箭、八桂牌 | 规格铁质规格DN32，符合国标标准。 | 3.5 |  |
| 850 | 铁弯头 | 只 | 参考或相当于：鹏阳、金箭、八桂牌 | 规格铁质规格DN32*1，符合国标标准。 | 3.5 |  |
| 851 | 铁弯头 | 只 | 参考或相当于：鹏阳、金箭、八桂牌 | 规格铁质规格DN25*1/2，符合国标标准。 | 3.5 |  |
| 852 | 铁弯头 | 只 | 参考或相当于：鹏阳、金箭、八桂牌 | 规格铁质规格DN20*1/2，符合国标标准。 | 3 |  |
| 853 | 铁弯头 | 只 | 参考或相当于：鹏阳、金箭、八桂牌 | 规格铁质规格DN25*20，符合国标标准。 | 3 |  |
| 854 | 铁弯头 | 只 | 参考或相当于：鹏阳、金箭、八桂牌 | 规格镀锌水管铁弯头DN32*25，符合国标标准。 | 3.5 |  |
| 855 | 铁弯头 | 只 | 参考或相当于：鹏阳、金箭、八桂牌 | 规格镀锌水管铁弯头DN15，符合国标标准。 | 3 |  |
| 856 | 铁弯头 | 只 | 参考或相当于：鹏阳、金箭、八桂牌 | 规格镀锌水管铁弯头DN20，符合国标标准。 | 3 |  |
| 857 | 水带接头 | 只 | 参考或相当于：人民、宁民、八桂牌 | 规格水泵水带接头规格DN100，符合国标标准。 | 24 |  |
| 858 | 水带接头 | 只 | 参考或相当于：人民、宁民、八桂牌 | 规格水泵水带接头规格DN32，符合国标标准。 | 3 |  |
| 859 | 水带卡 | 套 | 参考或相当于：人民、宁民、八桂牌 | 规格水泵水带管卡规格DN100，符合国标标准。 | 24 |  |
| 860 | 水带 | 米 | 参考或相当于：人民、宁民、八桂牌 | 规格水泵水带规格DN100，符合国标标准。 | 10 |  |
| 861 | 水带 | 米 | 参考或相当于：人民、宁民、八桂牌 | 规格水泵水带规格Ф32，符合国标标准。 | 2.5 |  |
| 862 | 抽屉轨道 | 付 | 参考或相当于：固特、鸿升牌、富士莱 | 规格固特30型，符合国标标准。 | 12 |  |
| 863 | 抽屉导轨 | 付 | 参考或相当于：固特、鸿升牌、富士莱 | 规格普通10寸按照加工工艺加工，符合国标标准。 | 15 |  |
| 864 | 键盘导轨 | 付 | 参考或相当于：固特、鸿升牌、富士莱 | 规格35*2.7CM，符合国标标准。 | 10 |  |
| 865 | 直片角铁 | 个 | 参考或相当于：星昱、富士莱、上海庆通 | 规格不锈钢四孔，符合国标标准。 | 5 |  |
| 866 | 直片角铁 | 个 | 参考或相当于：星昱、富士莱、上海庆通 | 规格不锈钢七字五孔，符合国标标准。 | 10 |  |
| 867 | 小角铁 | 个 | 参考或相当于：星昱、富士莱、上海庆通 | 规格不锈钢30*1.5mm，4孔，符合国标标准。 | 10 |  |
| 868 | 中角铁 | 个 | 参考或相当于：星昱、富士莱、上海庆通 | 规格不锈钢36*1.5mm，6孔，符合国标标准。 | 15 |  |
| 869 | 中角铁 | 个 | 参考或相当于：星昱、富士莱、上海庆通 | 规格不锈钢36*1.5mm，2孔，符合国标标准。 | 15 |  |
| 870 | 角钢 | 根 | 参考或相当于：星昱、八桂、上海庆通 | 规格角钢40*40,6米/根，符合国标标准。 | 12 |  |
| 871 | 角钢 | 根 | 参考或相当于：星昱、八桂、上海庆通 | 规格角钢30*30。6米/根，符合国标标准。 | 8 |  |
| 872 | 砂纸 | 张 | 参考或相当于：田岛、沪工、鹰头 | 规格砂纸400号，符合国标标准。 | 1 |  |
| 873 | 砂纸 | 张 | 参考或相当于：田岛、沪工、鹰头 | 规格砂纸320号，符合国标标准。 | 1 |  |
| 874 | 砂纸 | 张 | 参考或相当于：田岛、沪工、鹰头 | 规格砂纸200号，符合国标标准。 | 1 |  |
| 875 | 套筒扳手 | 套 | 参考或相当于：方大王、捷科、田岛上档次 | 规格32件/套，符合国标标准。 | 165 |  |
| 876 | 套筒 | 只 | 参考或相当于：田岛、沪工、鹰头 | 规格套筒12,13,14,17，符合国标标准。 | 20 |  |
| 877 | 套筒 | 只 | 参考或相当于：田岛、沪工、鹰头 | 规格套筒19,24,27，符合国标标准。 | 35 |  |
| 878 | 角磨机 | 台 | 参考或相当于：田岛、沪工、博世、 | 规格GWS900-100，符合国标标准。 | 150 |  |
| 879 | 电动式手电钻 | 台 | 参考或相当于：田岛、沪工、博世、 | 规格220V手电钻，符合国标标准。 | 239 |  |
| 880 | 充电式手电钻 | 台 | 参考或相当于：田岛、沪工、博世、 | 规格充电式手电钻12V，符合国标标准。 | 220 |  |
| 881 | 充电式手电钻 | 台 | 参考或相当于：田岛、沪工、鹰头 | 规格手电钻25V，符合国标标准。 | 255 |  |
| 882 | 充电式手电钻 | 台 | 参考或相当于：田岛、沪工、鹰头 | 规格手电钻48V，符合国标标准。 | 390 |  |
| 883 | 充电式角磨机 | 台 | 参考或相当于：田岛、沪工、鹰头 | 规格充电式角磨机21V，符合国标标准。 | 450 |  |
| 884 | 充电式套筒扳手 | 台 | 参考或相当于：田岛、沪工、博世、 | 规格48V，符合国标标准。 | 615 |  |
| 885 | 充电式往复锯 | 台 | 参考或相当于：瑞凌、创造、东城 | 规格充电式往复锯，符合国标标准。 | 375 |  |
| 886 | 接触器辅助触点 | 个 | 参考或相当于：施耐德、正泰、德力西 | 规格LANN11N，符合国标标准。 | 35 |  |
| 887 | 热过载继电器 | 个 | 参考或相当于：施耐德、正泰、德力西 | 规格LRN35N 30-38A，符合国标标准。 | 245 |  |
| 888 | 液位继电器 | 个 | 参考或相当于：施耐德、正泰、德力西 | 规格JYB714-AC220V，符合国标标准。 | 45 |  |
| 889 | 万能转换开关 | 个 | 参考或相当于：施耐德、正泰、德力西 | 规格LW51A-164D0081/1，符合国标标准。 | 45 |  |
| 890 | LED蜂鸣器 | 个 | 参考或相当于：施耐德、正泰、德力西 | 规格ND16-22FS，符合国标标准。 | 13 |  |
| 891 | LED信号灯 | 个 | 参考或相当于：施耐德、正泰、德力西 | 规格（红、黄、绿、白色），符合国标标准。 | 38 |  |
| 892 | 按钮开关 | 个 | 参考或相当于：施耐德、正泰、德力西 | 规格LAY16(LB)，符合国标标准。 | 45 |  |
| 893 | 中间继电器 | 个 | 参考或相当于：施耐德、正泰、德力西 | 规格NJX-13FW/4ZS(带灯)，符合国标标准。 | 25 |  |
| 894 | 液位浮球开关 | 个 | 参考或相当于：施耐德、正泰、德力西 | 规格，符合国标标准。 | 35 |  |
| 895 | 低温启动液 | 瓶 | 参考或相当于：中石化、中石油、中海油 | 规格，符合国标标准。 | 15 |  |
| 896 | 不锈钢浮球阀 | 个 | 参考或相当于：埃美柯、杰克龙、上海凯利科，材质为304不锈钢 | 规格15（304），符合国标标准。 | 15 |  |
| 897 | 不锈钢浮球阀 | 个 | 参考或相当于：埃美柯、杰克龙、上海凯利科，材质为304不锈钢 | 规格25（304），符合国标标准。 | 25 |  |
| 898 | 玻璃门面板 | 块 | 参考或相当于：南玻、信义玻璃、金晶科技，材质为钢化安全玻璃 | 规格61X41CM，符合国标标准。 | 65 |  |
| 899 | 玻璃门面板 | 块 | 参考或相当于：南玻、信义玻璃、金晶科技，材质为钢化安全玻璃 | 规格47X33CM，符合国标标准。 | 65 |  |
| 900 | 花篮螺栓 | 只 | 参考或相当于：豪达、柳华、城信 | 规格10㎜，符合国标标准。 | 5 |  |
| 901 | 镀锌螺母 | 只 | 参考或相当于：鲨鱼牌、柳华、广东贸联 | 规格M8螺母，符合国标标准。 | 0.6 |  |
| 902 | 螺杆垫片螺帽 | 套 | 参考或相当于：占红、诚信、柳华 | 规格螺杆螺帽M4.6.8.10.12.14，符合国标标准。 | 2 |  |
| 903 | 螺杆垫片螺帽 | 套 | 参考或相当于：柳华牌、诚信、占红 | 规格M14*70，符合国标标准。 | 2 |  |
| 904 | 螺杆垫片螺帽 | 套 | 参考或相当于：柳华牌、诚信、占红 | 规格M16*50，符合国标标准。 | 2 |  |
| 905 | 螺杆垫片螺帽 | 套 | 参考或相当于：柳华牌、诚信、占红 | 规格M16*60，符合国标标准。 | 2 |  |
| 906 | 螺杆垫片螺帽 | 套 | 参考或相当于：柳华牌、诚信、占红 | 规格M16*70，符合国标标准。 | 2 |  |
| 907 | 螺杆垫片螺帽 | 套 | 参考或相当于：柳华牌、诚信、占红 | 规格M16*80，符合国标标准。 | 2.5 |  |
| 908 | 螺杆垫片螺帽 | 套 | 参考或相当于：柳华牌、诚信、占红 | 规格M16*90，符合国标标准。 | 2.5 |  |
| 909 | 螺杆垫片螺帽 | 套 | 参考或相当于：柳华牌、诚信、占红 | 规格M16*100，符合国标标准。 | 2.5 |  |
| 910 | 螺杆垫片螺帽 | 套 | 参考或相当于：柳华牌、诚信、占红 | 规格M16*110，符合国标标准。 | 3 |  |
| 911 | 螺杆垫片螺帽 | 套 | 参考或相当于：柳华牌、诚信、占红 | 规格M16*120，符合国标标准。 | 3 |  |
| 912 | 螺杆垫片螺帽 | 套 | 参考或相当于：柳华牌、诚信、占红 | 规格M16*130，符合国标标准。 | 3.5 |  |
| 913 | 螺杆垫片螺帽 | 套 | 参考或相当于：柳华牌、诚信、占红 | 规格M16*160，符合国标标准。 | 4 |  |
| 914 | 螺杆垫片螺帽 | 套 | 参考或相当于：柳华牌、诚信、占红 | 规格M18*70，符合国标标准。 | 4 |  |
| 915 | 螺杆垫片螺帽 | 套 | 参考或相当于：柳华牌、诚信、占红 | 规格M18*80，符合国标标准。 | 4 |  |
| 916 | 螺杆垫片螺帽 | 套 | 参考或相当于：柳华牌、诚信、占红 | 规格M18*90，符合国标标准。 | 4.2 |  |
| 917 | 螺杆垫片螺帽 | 套 | 参考或相当于：柳华牌、诚信、占红 | 规格M18*100，符合国标标准。 | 4.5 |  |
| 918 | 螺杆垫片螺帽 | 套 | 参考或相当于：柳华牌、诚信、占红 | 规格M18*110，符合国标标准。 | 4.5 |  |
| 919 | 螺杆垫片螺帽 | 套 | 参考或相当于：柳华牌、诚信、占红 | 规格M18*120，符合国标标准。 | 4.8 |  |
| 920 | 螺杆垫片螺帽 | 套 | 参考或相当于：柳华牌、诚信、占红 | 规格M20*90，符合国标标准。 | 4.5 |  |
| 921 | 螺杆垫片螺帽 | 套 | 参考或相当于：柳华牌、诚信、占红 | 规格M20*100，符合国标标准。 | 4.8 |  |
| 922 | 螺杆垫片螺帽 | 套 | 参考或相当于：柳华牌、诚信、占红 | 规格M18*120，符合国标标准。 | 4.8 |  |
| 923 | 不锈钢螺帽 | 套 | 参考或相当于：柳华牌、诚信、占红 | 规格M8.10.12.14㎜螺帽、平垫片、弹簧垫片，符合国标标准。 | 2.5 |  |
| 924 | 不锈钢螺杆螺帽 | 套 | 参考或相当于：柳华牌、诚信、占红 | 规格不锈钢螺杆螺帽M10*50，符合国标标准。 | 2.5 |  |
| 925 | 不锈钢螺杆螺帽 | 套 | 参考或相当于：柳华牌、诚信、占红 | 规格M16*60，符合国标标准。 | 6 |  |
| 926 | 不锈钢螺杆螺帽 | 套 | 参考或相当于：柳华牌、诚信、占红 | 规格M16*80，符合国标标准。 | 7.5 |  |
| 927 | 不锈钢螺杆螺帽 | 套 | 参考或相当于：柳华牌、诚信、占红 | 规格M16*110，符合国标标准。 | 9.5 |  |
| 928 | 对锁螺杆 | 套 | 参考或相当于：柳华牌、诚信、占红 | 规格M6*8、M6*12，符合国标标准。 | 4 |  |
| 929 | 十字倒边螺 | 套 | 参考或相当于：柳华牌、诚信、占红 | 规格M6*30，符合国标标准。 | 3 |  |
| 930 | 十字倒边螺 | 套 | 参考或相当于：柳华牌、诚信、占红 | 规格M8*30，符合国标标准。 | 3.5 |  |
| 931 | 膨胀螺栓 | 套 | 参考或相当于：占红、诚信、柳华 | 规格M8×60mm膨胀螺栓，符合国标标准。 | 2 |  |
| 932 | 膨胀螺栓 | 套 | 参考或相当于：占红、诚信、柳华 | 规格M8×100mm膨胀螺栓，符合国标标准。 | 2.5 |  |
| 933 | 膨胀螺栓 | 套 | 参考或相当于：占红、诚信、柳华 | 规格M10×80mm膨胀螺栓，符合国标标准。 | 2.5 |  |
| 934 | 膨胀螺栓 | 套 | 参考或相当于：占红、诚信、柳华 | 规格M10×100mm膨胀螺栓，符合国标标准。 | 3 |  |
| 935 | 膨胀螺栓 | 套 | 参考或相当于：占红、诚信、柳华 | 规格M12×80mm膨胀螺栓，符合国标标准。 | 3 |  |
| 936 | 膨胀螺栓 | 套 | 参考或相当于：占红、诚信、柳华 | 规格M12×120mm膨胀螺栓，符合国标标准。 | 3.5 |  |
| 937 | 硅钙板钉 | 合 | 参考或相当于：星昱、富士莱、上海庆通 | 规格F4*25mm按照加工工艺加工，符合国标标准。 | 10 |  |
| 938 | 30细铁钉 | 盒 | 参考或相当于：新东方、波斯、捷科 | 规格，符合国标标准。 | 5 |  |
| 939 | 水泥钉 | 盒 | 参考或相当于：鲨鱼牌、柳华、广东贸联 | 规格100mm、80mm、50mm、30mm，符合国标标准。 | 5 |  |
| 940 | 一体打钉器管钉 | 盒 | 参考或相当于：方大王、捷科、田岛上档次 | 规格Φ16，符合国标标准。 | 35 |  |
| 941 | 一体打钉器管钉 | 盒 | 参考或相当于：方大王、捷科、田岛上档次 | 规格Φ20，符合国标标准。 | 45 |  |
| 942 | 一体打钉器管钉 | 盒 | 参考或相当于：方大王、捷科、田岛上档次 | 规格Φ25，符合国标标准。 | 55 |  |
| 943 | 一体打钉器管钉 | 盒 | 参考或相当于：方大王、捷科、田岛上档次 | 规格Φ32，符合国标标准。 | 65 |  |
| 944 | 消防管钉 | 盒 | 参考或相当于：方大王、捷科、田岛上档次 | 规格Φ32，符合国标标准。 | 45 |  |
| 945 | U型钉 | 盒 | 参考或相当于：方大王、捷科、田岛上档次 | 规格1008，符合国标标准。 | 15 |  |
| 946 | 膨胀钩 | 套 | 参考或相当于：方太、新柳城、金牛牌 | 规格M10，符合国标标准。 | 3 |  |
| 947 | 膨胀钩 | 套 | 参考或相当于：方太、新柳城、金牛牌 | 规格M12，符合国标标准。 | 4.5 |  |
| 948 | 闭门器 | 套 | 参考或相当于：鸿升牌、镇雅、富士莱 | 规格闭门器小号，符合国标标准。 | 18 |  |
| 949 | 弹簧 | 根 | 参考或相当于：安得、怡安、宝象、金点 | 规格10mm/2.5m，符合国标标准。 | 3 |  |
| 950 | 弹簧 | 根 | 参考或相当于：安得、怡安、宝象、金点 | 规格16mm/2.5m，符合国标标准。 | 3 |  |
| 951 | 弹簧 | 根 | 参考或相当于：安得、怡安、宝象、金点 | 规格22/2.5m，符合国标标准。 | 3 |  |
| 952 | 不锈钢开井盖钩 | 把 | 参考或相当于： | 规格长68CM，粗10mm，尖头，符合国标标准。 | 15 |  |
| 953 | 不锈钢开井盖钩 | 把 | 参考或相当于：/ | 规格长118CM，粗10mm，尖头，符合国标标准。 | 20 |  |
| 954 | 不锈钢开井盖钩 | 把 | 参考或相当于：/ | 规格长138CM，粗10mm，尖头，符合国标标准。 | 30 |  |
| 955 | 水泥 | 包 | 参考或相当于：海螺，云燕，圣德 | 规格水泥325，符合国标标准。 | 15 |  |
| 956 | 白水泥 | 包 | 参考或相当于：卓创、嘉尼斯、拓维 | 规格白水泥，符合国标标准。 | 20 |  |
| 957 | 不锈钢圆管 | 根 | 参考或相当于：勇信，湘桂、戴南 | 规格不锈钢圆管Ф38，6米/根，符合国标标准。 | 95 |  |
| 958 | 不锈钢方管 | 根 | 参考或相当于：勇信，湘桂、戴南 | 规格不锈钢方管38*38，6米/根，符合国标标准。 | 135 |  |
| 959 | 不锈钢管 | 根 | 参考或相当于：勇信，湘桂、戴南 | 规格不锈钢圆管Ф20，6米/根，符合国标标准。 | 90 |  |
| 960 | 不锈钢管 | 根 | 参考或相当于：勇信，湘桂、戴南 | 规格304不锈钢管Ф30，6米/根，符合国标标准。 | 100 |  |
| 961 | 铁链条 | 米 | 参考或相当于：千吉、晶日、富阳 | 规格铁链条Ф8，符合国标标准。 | 8 |  |
| 962 | 扁锉 | 把 | 参考或相当于：田岛、沪工、鹰头 | 规格规格150mm，符合国标标准。 | 15 |  |
| 963 | 圆锉 | 把 | 参考或相当于：田岛、沪工、鹰头 | 规格规格（mm）5.8.10，符合国标标准。 | 15 |  |
| 964 | 半圆锉 | 把 | 参考或相当于：田岛、沪工、鹰头 | 规格规格（mm）8.16，符合国标标准。 | 15 |  |
| 965 | 三角锉小号 | 把 | 参考或相当于：田岛、沪工、鹰头 | 规格三角锉小号，符合国标标准。 | 5 |  |
| 966 | 三角锉中号 | 把 | 参考或相当于：田岛、沪工、鹰头 | 规格三角锉中号，符合国标标准。 | 10 |  |
| 967 | 水平仪 | 把 | 参考或相当于：田岛、沪工、鹰头 | 规格规格80cm，符合国标标准。 | 150 |  |
| 968 | 角尺 | 把 | 参考或相当于：田岛、沪工、鹰头 | 规格规格20cm，符合国标标准。 | 30 |  |
| 969 | 开孔器 | 把 | 参考或相当于：田岛、沪工、鹰头 | 规格规格Φ20，符合国标标准。 | 15 |  |
| 970 | 板牙架 | 只 | 参考或相当于：田岛、沪工、鹰头 | 规格板牙架20，符合国标标准。 | 15 |  |
| 971 | 板牙架 | 只 | 参考或相当于：田岛、沪工、鹰头 | 规格板牙架25，符合国标标准。 | 20 |  |
| 972 | 板牙架 | 只 | 参考或相当于：田岛、沪工、鹰头 | 规格板牙架30，符合国标标准。 | 22 |  |
| 973 | 板牙架 | 只 | 参考或相当于：田岛、沪工、鹰头 | 规格板牙架38，符合国标标准。 | 25 |  |
| 974 | 板牙架 | 只 | 参考或相当于：田岛、沪工、鹰头 | 规格板牙架45，符合国标标准。 | 28 |  |
| 975 | 管钳 | 把 | 参考或相当于：田岛、沪工、鹰头 | 规格管钳350，符合国标标准。 | 75 |  |
| 976 | 管钳 | 把 | 参考或相当于：田岛、沪工、鹰头 | 规格管钳400，符合国标标准。 | 130 |  |
| 977 | 管钳 | 把 | 参考或相当于：田岛、沪工、鹰头 | 规格管钳450，符合国标标准。 | 140 |  |
| 978 | 棕扫把 | 把 | 参考或相当于：田岛、沪工、鹰头 | 规格规格大号，符合国标标准。 | 10 |  |
| 979 | 地扫把 | 把 | 参考或相当于：田岛、沪工、鹰头 | 规格规格小号，符合国标标准。 | 5 |  |
| 980 | PVC管胶水 | 瓶 | 参考或相当于：鲨鱼牌、柳华、广东贸联 | 规格100ml，符合国标标准。 | 2 |  |
| 981 | 美工刀 | 把 | 参考或相当于：田岛、捷科、沪工上档次 | 符合国标标准。 | 5 |  |
| 982 | 美工刀片 | 盒 | 参考或相当于：田岛、捷科、沪工上档次 | 符合国标标准。 | 1 |  |
| 983 | 切割片 | 片 | 参考或相当于：田岛、沪工、博世、 | 规格切割片400*3.2mm；，符合国标标准。 | 10 |  |
| 984 | 切割片 | 片 | 参考或相当于：金象牌、金钻、太白沙 | 规格直径100×1.2mm，符合国标标准。 | 1 |  |
| 985 | 切割片 | 片 | 参考或相当于：金象牌、金钻、太白沙 | 规格直径100×1.0mm，符合国标标准。 | 1 |  |
| 986 | 木切割片 | 片 | 参考或相当于：金象牌、金钻、太白沙 | 规格木切割片110，符合国标标准。 | 21 |  |
| 987 | 角磨机砂轮片 | 片 | 参考或相当于：金象牌、金钻、太白沙 | 规格角磨机片100*6，符合国标标准。 | 2 |  |
| 988 | 垃圾夹 | 把 | 参考或相当于：勇信，湘桂、戴南 | 规格不锈钢，符合国标标准。 | 9 |  |
| 989 | 免钉胶 | 支 | 参考或相当于：快事达、比高、669上档次 | 规格补瓷砖用410g/支，符合国标标准。 | 6 |  |
| 990 | 电力马桶疏通器 | 台 | 参考或相当于：捷科、业电、田岛 | 规格3000W，符合国标标准。 | 660 |  |
| 991 | 橡胶头疏通器 | 个 | 参考或相当于：捷科、业电、田岛 | 规格橡胶头，符合国标标准。 | 15 |  |
| 992 | 电锤 | 台 | 参考或相当于：方大王、捷科、田岛上档次 | 规格1400W，符合国标标准。 | 350 |  |
| 993 | 腰锯 | 把 | 参考或相当于：田岛、沪工、博世、 | 规格270mm，符合国标标准。 | 35 |  |
| 994 | 电锯 | 台 | 参考或相当于：方大王、捷科、田岛上档次 | 规格16寸/2200W，符合国标标准。 | 339 |  |
| 995 | 手锯 | 把 | 参考或相当于：田岛、沪工、博世、 | 规格手锯 300mm；，符合国标标准。 | 35 |  |
| 996 | 锯片 | 片 | 参考或相当于：方大王、捷科、田岛上档次 | 规格225*0.9，符合国标标准。 | 35 |  |
| 997 | 钢锯片 | 片 | 参考或相当于：瑞凌、创造、东城 | 规格钢锯片300*16*0.8，符合国标标准。 | 35 |  |
| 998 | 手弓钢锯片 | 片 | 参考或相当于：新东方、波斯、捷科 | 规格粗细齿，符合国标标准。 | 15 |  |
| 999 | 电锯锯片 | 片 | 参考或相当于：田岛、沪工、博世、 | 规格电锯300mm，符合国标标准。 | 150 |  |
| 1000 | 电锯锯片 | 片 | 参考或相当于：田岛、沪工、博世、 | 规格木锯片300mm，符合国标标准。 | 150 |  |
| 1001 | 铆钉枪 | 把 | 参考或相当于：田岛、沪工、博世、 | 规格铆钉枪 600mm，符合国标标准。 | 50 |  |
| 1002 | 电钻夹头 | 只 | 参考或相当于：田岛、沪工、博世、 | 规格电钻夹头 30mm，符合国标标准。 | 35 |  |
| 1003 | 开孔钻头 | 只 | 参考或相当于：田岛、沪工、博世、 | 规格开孔钻头 Ф35mm，符合国标标准。 | 25 |  |
| 1004 | 高速开孔器 | 只 | 参考或相当于：田岛、沪工、博世、 | 规格Ф25，符合国标标准。 | 20 |  |
| 1005 | 充电LED手电筒 | 只 | 参考或相当于：捷科、业电、田岛 | 规格充电LED手电筒（含电池），符合国标标准。 | 69 |  |
| 1006 | 充电LED头灯 | 只 | 参考或相当于：捷科、业电、田岛 | 规格充电LED头灯（含电池），符合国标标准。 | 35 |  |
| 1007 | 角磨机充电电池 | 块 | 参考或相当于：德国锰克、捷科、田岛上档次 | 规格42V/5000mAH，符合国标标准。 | 300 |  |
| 1008 | 角磨机电池 | 块 | 参考或相当于：捷科、业电、田岛 | 规格角磨机电池18V，符合国标标准。 | 60 |  |
| 1009 | 充电手电钻电池 | 块 | 参考或相当于：田岛、沪工、博世、 | 规格25V/2000mAH，符合国标标准。 | 80 |  |
| 1010 | 充电手电钻电池 | 只 | 参考或相当于：捷科、业电、田岛 | 规格12V，符合国标标准。 | 50 |  |
| 1011 | 充电手电钻电池 | 只 | 参考或相当于：捷科、业电、田岛 | 规格16.8V，符合国标标准。 | 60 |  |
| 1012 | 充电手电钻电池 | 只 | 参考或相当于：捷科、业电、田岛 | 规格36V，符合国标标准。 | 80 |  |
| 1013 | 充电手电钻充电器 | 只 | 参考或相当于：捷科、业电、田岛 | 规格36V，符合国标标准。 | 35 |  |
| 1014 | 充电手电钻充电器 | 只 | 参考或相当于：捷科、业电、田岛 | 规格21V，符合国标标准。 | 30 |  |
| 1015 | 三轮车快充充电器 | 台 | 参考或相当于：金彭 | 规格60V，符合国标标准。 | 50 |  |
| 1016 | 钢丝球 | 只 | 参考或相当于：田岛、沪工、捷科、鹰头 | 规格，符合国标标准。 | 2 |  |
| 1017 | 不锈钢钢丝绳 | 米 | 参考或相当于：保泰、丰成、坚闽 | 规格不锈钢钢丝6㎜，符合国标标准。 | 3 |  |
| 1018 | 不锈钢钢丝绳锁卡 | 只 | 参考或相当于：保泰、丰成、坚闽 | 规格不锈钢钢丝绳锁6㎜，符合国标标准。 | 1 |  |
| 1019 | 高空作业绳 | 米 | 参考或相当于：保泰、丰成、坚闽 | 规格带钢丝，粗12㎜，符合国标标准。 | 5 |  |
| 1020 | 高空作业绳 | 米 | 参考或相当于：保泰、丰成、坚闽 | 规格带钢丝，粗18㎜，符合国标标准。 | 10 |  |
| 1021 | 马桶按钮 | 套 | 参考或相当于：方太、金牛、康益力 | 规格内径55mm,高40mm，符合国标标准。 | 15 |  |
| 1022 | 马桶进出水阀 | 套 | 参考或相当于：鱼峰牌、三和、三棵树 | 规格通用型，符合国标标准。 | 15 |  |
| 1023 | LED路灯驱动器 | 个 | 参考或相当于：西门子、德力西、正泰 | 规格（HEC-50PC-50)，符合国标标准。 | 20 |  |
| 1024 | 马桶法兰密封圈 | 个 | 参考或相当于：鱼峰牌、三和、三棵树 | 规格通用型，符合国标标准。 | 5 |  |
| 1025 | 塑料桶 | 个 | 参考或相当于：雄塑、云塑、联塑 | 规格60公斤，符合国标标准。 | 35 |  |
| 1026 | 塑料桶 | 个 | 参考或相当于：雄塑、云塑、联塑 | 规格80公斤，符合国标标准。 | 65 |  |
| 1027 | 塑料桶 | 个 | 参考或相当于：雄塑、云塑、联塑 | 规格100公斤，符合国标标准。 | 85 |  |

## ▲三、商务要求

| - 商务要求： |  |
| --- | --- |
| （一）报价要求 | - 响应报价（综合折扣率）：本项目按综合折扣率（%）方式进行报价，综合折扣率（%）应综合考虑到完成本项目水电木日常维修材料供应服务的全部费用（包括水电木日常维修材料价款、包装、运输、装卸、送货到位、服务保障、税金、利润及其他所有成本费用）以及参与本项目磋商一切费用的基础上，就“项目需求”的服务内容作完整唯一综合折扣率（%）报价。 |
| （二）售后服务、保修期 | 1.成交供应商应按磋商文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品。成交供应商提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，成交供应商应负责免费修理和更换零部件；如是装修问题引起的质量问题，成交供应商应免费进行修补或维修或更换新材料。 2.如在使用过程中发生质量问题，成交供应商在接到采购人通知后在2小时内到达采购人现场。 3.在质保期内，成交供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 4.供货货物免费保修期（质保期）最少为1年（自验收合格之日起计算）。超过保修期的材料设备，终生维修，维修时只收部件成本费。 5.免费送货上门，免费安装、免费调试，免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能；若设备自带软件，则在保修期内免费升级；其余按磋商供应商承诺进行。 6.提供售后服务联系电话及联系人，免费保修期（质保期）内，如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。 7.提供保修期外零配件优惠供应方案。 |
| （三）付款方式、时间和条件 | 本项目根据采购人实际需求分批、分期供货，采购人以实际供应的材料设备按月进行结算；成交供应商须向采购人开具与当月结算金额相应正规发票，同时提供与当月发票金额相应的材料明细及送货单，采购人于收到上述材料之日起15个工作日内一次性支付成交供应商当月相应金额的费用（无息，采购人在支付每批材料款前，成交供应商必须向采购人提供相应增值税专用发票）。 |
| （四）验收标准 | 1.质量标准：成交供应商在供应期限内所供应的材料设备质量符合采购人要求及国家标准，且必须是按厂家出厂标准配置提供的整套全新，具备正规合法经销渠道，符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务须满足竞争性磋商文件的各项要求。所供应的材料设备除满足竞争性磋商文件的技术参数和配置外，其余均按国家标准及生产厂家出厂标准配置，若所供应的材料设备在运输过程中损坏须无偿调换同样材料。 - 2.成交供应商在供应期限内所供应材料须保证涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失。 |
| （五）结算方式 | 1.本项目按综合折扣率（%）方式进行报价。在供应期限内结算方式为：“后勤水电木日常维修材料供应清单”内供应的某材料结算金额=“后勤水电木日常维修材料供应清单”中某材料所列单价×实际供应数量×成交综合折扣率（%）；“后勤水电木日常维修材料供应清单”外供应的某材料，由成交供应商提交报价单，经采购人与成交供应商双方协商一致后，按双方确认的最终报价结算。 2.本项目最终结算的合同总价款不得超出预算金额。 |

附件1：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

附件2：

# 第三章  供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 要点 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.1 | 项目基本信息 | 项目名称：2026-2027年水电木日常维修保障材料供应服务采购 项目编号：GXZC2026-C3-000676-JDZB 采购计划号：广西政采[2026]5046号 |
| 1.3.2 | 采购方式 | 竞争性磋商。 |
| 1.4 | 促进中小企业发展措施 | 本项目专门面向小微企业采购。 供应商提供《中小企业声明函》中填报采购文件标明所属行业的服务商应均为小型或微型企业。如磋商公告接受联合体或分包时，供应商以联合体形式响应的，还须提供《联合体协议书》，《联合体协议书》中填报的小微企业承接的比例为100%；供应商以合同分包形式参与响应的，还须提供《分包意向协议书》，《分包意向协议书》中填报的小微企业承接的比例为100%。 |
| 1.5.1 | 供应商资格条件 | 详见磋商公告。 |
| 1.5.3 | 联合体 | 是否接受联合体详见磋商公告 |
| 1.6 | 踏勘 | 不组织 |
| 1.7.2 | 分包 | 是否接受分包详见磋商公告 |
| 2.3 | 采购文件澄清、修改 | 在磋商公告发布媒介发布。 |
| 2.3 | 确认收到澄清、修改发布的方式 | 澄清、修改文件自磋商公告发布媒体发布之日起，视为供应商已收到该澄清、修改。供应商未及时关注磋商公告发布媒体造成的损失，由供应商自行负责。 |
| 3.4.1 | 响应有效期 | 响应截止之日起90天。 |
| 3.5 | 磋商保证金 | 磋商保证金金额：人民币壹万元整（¥10,000.00）。 1、缴纳方式一： （1）供应商应于响应截止时间前将磋商保证金以电汇、转账形式从供应商账户一次性足额缴纳至本项目对应的专用虚拟账号，所交纳的磋商保证金仅限当次项目有效，不得重复替代使用。本项目磋商保证金缴纳专用虚拟账号信息如下： 开户名称：广西机电设备招标有限公司 开户银行： 平安银行南宁分行营业部 银行账号：30210485353416 特别说明：本项目保证金采用虚拟账号，为保证磋商保证金与项目一一对应，供应商如参加本项目多个分标的响应，应按各分标对应的专用虚拟账号分别缴纳磋商保证金。 （2）磋商保证金币种应与响应报价币种相同。磋商保证金缴纳后无需开具收据，供应商应在响应文件中放入转账底单或电汇凭证的复印件，必须在响应截止时间之前到达指定账号，其到账时间以银行确认的到账时间为准。 （3）除采购文件规定不予退还保证金的情形外，采购代理机构在法定时间内通过银行原路退还保证金至供应商缴纳账户。供应商自行承担交纳保证金后未参加响应活动或磋商保证金缴纳错误而导致磋商保证金无法及时退还的责任。 2、缴纳方式二： 供应商可于响应截止时间前选择支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳的，供应商应在响应文件中放入支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函的复印件，保函出具格式详见第六章响应文件格式，在响应截止时间前，供应商必须以现场提交或邮寄方式向采购代理机构递交支票、汇票、本票或者保函原件，保证金原件放入一个密封袋中，并在封口处加盖供应商公章或被授权人签字，在封套上标记“项目名称（项目编号）响应保证金”字样。具体收件地址、收件人及联系电话详见磋商公告。 3、响应保证金有下列情形之一的，视为保证金无效： （1）保证金在响应截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的）的； （2）支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的； （3）保函有效期低于响应有效期的； （4）非金融机构、担保机构出具保函的、非无条件保函的。 4、财务部联系电话：0771-2821398 注：为保证磋商保证金退还的及时性与便利性，鼓励优先采用方式一递交磋商保证金。 |
| 3.6 | 响应文件的编制 | 响应文件应按第六章响应文件格式分别编制并使用下载的广西政府采购云平台新版客户端制作并上传。 |
| 3.7 | 响应文件递交截止时间及截标时间 | 见磋商公告要求。 |
| 4.2 | 备份响应文件 | 本项目接受 备份响应文件 以广西政府采购云平台自动生成的备份文件为依据，当项目允许接受备份响应文件时，供应商才可以按规定上传备份响应文件。 |
| 4.3 | 演示 | 否 |
| 4.4 | 样品 | 否 |
| 5.3.1 | 信用查询规则 | 磋商小组在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。 （1）查询渠道：广西政府采购云平台“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)链接入口。 （2）信用查询截止时点：资格审查结束前 （3）查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在“广西政府采购云”平台作为附件上传保存。 （4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 6.3.5 | 异常低价审查 | ☑评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价响应审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； （3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价响应审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 %的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值× %； （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 %的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价× %； （3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价 %的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价× %； （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 |
| 6.5.1 | 结果公告 | 采购代理机构在采购人依法确认成交供应商后2个工作日内在磋商公告发布的媒体上发布结果公告。 |
| 6.5.2 | 成交通知书 | 采购代理机构通过广西政府采购云平台发出成交通知书。 成交通知书在广西政府采购云平台推送之日起，视为成交供应商已收到，成交供应商自行承担未及时查收的后果。 |
| 8.1 | 质疑 | （1）供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，通过以下方式向采购人、采购代理机构提出质疑。提出质疑的供应商必须是参与本项目采购活动的供应商，并须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑函应使用财政部发布的政府采购供应商质疑函范本，并应按照“质疑函制作说明”进行制作。 （2）本项目不接受传真、移动通信、广西政府采购云平台等方式送达的质疑材料，供应商可通过现场或邮寄方式递交书面质疑材料。供应商应于质疑有效期内将质疑函原件递交或邮寄至磋商公告中采购代理机构信息中的联系人。 |
| 9.1 | 代理服务费 | 本项目代理服务费由成交供应商在领取成交通知书前，按国家发展计划委员会文件计价格（2002）1980号“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知”的“服务类”收费标准下浮50 %向采购代理机构缴纳，不足5000元按5000元收取。 |
| 9.3 | 附件 | 无 |
| 9.3 | 图纸 | 无 |
| 9.4 | 其他事项 | 构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明： 除采购文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、磋商公告、采购需求、供应商须知、评审方法及标准、合同条款格式、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的采购文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |

## 1．总则

### 1.1适用范围

本采购文件适用于供应商须知前附表所述项目的政府采购活动。

### 1.2定义

1.2.1“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2.2“供应商”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

1.2.3本文件中的“法定代表人”若无特别说明，当供应商是企业的，是指企业法人营业执照上的法定代表人；当供应商是事业单位的，是指事业单位法人证书上的法定代表人；当供应商是社会团体、民办非企业的，是指法人登记证书中的法定代表人；当供应商是个体工商户的，是指个体工商户营业执照上的经营者；当供应商是自然人的，是指参与本项目响应的自然人本人。
    1.2.4本文件中的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。本文件中的“签章”是指电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。

1.2.5“书面形式”如无特殊规定，书面形式是合同书、信件、电报、电传等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。采购文件如有特殊规定，以采购文件规定为准。

1.2.6本项目的技术商务要求重要性分为“▲”（如有）、“#”（如有）和一般无标识指标。▲代表实质性要求指标，不满足该指标项将导致响应被否决，#代表重要指标，无标识则表示一般指标项。

1.2.7 本采购文件出现多种选项的条款，以“”表示本条款所选择的方式。

1.2.8 “电子交易平台”是指以数据电文形式在线完成采购活动的信息平台，本采购文件中也称“广西政府采购云平台”。

### 1.3项目信息

1.3.1项目名称及编号：详见供应商须知前附表

1.3.2采购方式：详见供应商须知前附表

### 1.4促进中小企业发展政策

1.4.1本项目落实促进中小企业发展政策措施在前附表规定。依据促进中小企业发展政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

根 据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条以及《广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区工业和信息化厅转发财政部 工业和信息化部政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》（桂财采〔2021〕70号）规定，价格扣除比例在第四章评审方法及标准中规定，对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

1.4.2中小企业定义

1.4.2.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

1.4.2.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本款规定的促进中小企业发展政策：

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本款规定的促进中小企业发展政策。

1.4.2.3本项目标的所属行业在第二章采购需求中规定。供应商根据中小企业划分标准（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）判断是否为中小企业。（见附件）

符合条件的货物制造商、工程施工单位、服务承接单位为中小企业的，应按采购文件规定在响应文件中提供声明函。

1.4.2.4视同中小企业情形

（1）符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业。

（2）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业，或符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。

符合条件的货物制造商、工程施工单位、服务承接单位为监狱企业或残疾人福利性单位的，应按采购文件规定在响应文件中提供相关证明文件。

### 1.5供应商资格要求

1.5.1供应商资格要求：详见供应商须知前附表

1.5.2按照磋商公告的规定获得采购文件。

1.5.3本项目是否接受联合体响应，见“供应商须知前附表”规定。

如接受联合体响应，联合体响应要求如下：

（1）供应商可以组成一个响应联合体，以一个供应商的身份共同参加响应。联合体响应的，须提供《联合体协议书》（格式后附）

（2）以联合体形式参加响应的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件。本项目有特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合采购文件规定的特定条件。

（3）联合体各方之间必须签订联合体协议，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合响应协议放入响应文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

（4）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

（5）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（6）联合体响应业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（采购文件其他章节另有规定的除外）。

（7）供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

（8）联合体各方均应按照采购文件的规定提交资格证明文件。

### 1.6现场踏勘及响应费用

1.6.1前附表如规定现场踏勘的，供应商应按规定时间地点参加踏勘。

1.6.2供应商均应自行承担所有与响应有关的全部费用（采购文件有相关的规定除外）。

### 1.7转包与分包

1.7.1如采购文件其他地方无特别规定，本项目不允许转包。

1.7.2本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。供应商根据采购文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

### 1.8特别说明

1.8.1 供应商应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）有效，以保证往来函件（澄清、修改等）能及时通知供应商，并能及时反馈，否则采购人及代理机构不承担由此引起的一切后果。

1.8.2供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

1.8.3供应商在响应活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；

### 1.9 对本国产品的支持政策

1.9.1本国产品标准

“本国产品标准的产品”是指：符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定的本国产品标准的产品。

本国产品标准的产品应当符合以下条件：

（1）在中国境内生产。产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内（含保税区、综合保税区等海关特殊监管区域）实现从原材料、组件到产品的属性改变；属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途），属性改变不包括以下细微操作：

①为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

②为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

③在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

④简单的上漆、磨光和分装；

⑤其他不属于属性改变的情形；

（2）中国境内生产的组件成本占比达到规定比例。

①产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：产品在中国境内生产的组件成本/产品总成本≥规定比例；

②产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算；

③中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合第（1）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（3）特定产品的关键组件和工序在中国境内完成。

①对特定产品，在符合第（1）项和第（2）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求；

②特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求实施前，符合第（1）项和第（2）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

1.9.2 本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。本项目是否适用对本国产品的支持政策详见供应商须知前附表。

中华人民共和国缔结或者共同参加的国际条约、协定对政府采购中本国产品政策另有规定的，按照有关条约、协定执行。

1.9.3 价格评审优惠

既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

价格扣除比例在第四章评审方法及标准中规定。

1.9.4政策执行要求

19.4.1产品在中国境内生产的组件成本核算规则：产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算。

《中国境内生产的组件成本核算基本规则》

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

- 1.产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

- 2.二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

3.产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

4.需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

1.9.4.2证明材料提交与审查：供应商需在投标（响应）文件中对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见响应文件格式）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。医疗器械产品凭药品监督管理部门授予的准字号注册证直接认定属于在中国境内生产的产品。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。

评审委员会应对《声明函》的完整性、准确性进行审查，对《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或存在明显文字错误的，应当以书面形式要求供应商澄清、说明或者补正；经澄清、说明或者补正后仍不符合要求的，不认定为本国产品。

澄清补正应当按照“6.3.3澄清、说明或补正”的规定提交。

1.9.4.3成本核算与承诺

供应商应依据《中国境内生产的组件成本核算基本规则》核算产品成本占比，并对核算结果负责，按要求提交《关于符合本国产品标准的成本占比承诺函》（如适用）（参考模板详见响应文件格式）。相关成本核算的原始凭证应妥善留存，以备核查。采购人可在履约验收环节对相关材料进行抽查。

1.9.5 争议处理

政府采购投诉处理、监督检查中，相关供应商及制造商未按上述要求提供证明材料或提供的材料不足以证明产品符合本国产品标准的，不应当享受对本国产品的政府采购支持政策，由此影响或者可能影响采购结果的，财政部门按照政府采购相关法律法规规定等处理。

## 2．采购文件

### 2.1采购文件的构成

第一章 磋商公告

第二章 采购需求

第三章 供应商须知

第四章 评审方法及标准

第五章 合同主要条款格式

第六章 响应文件格式

### 2.2供应商的风险

供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应被否决。

### 2.3采购文件的澄清与修改

2.3.1任何已获得采购文件的潜在供应商，均可以书面形式要求采购代理机构作出书面解释、澄清。

2.3.2采购人、采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，在供应商须知前附表规定的方式通知所有获取采购文件的潜在供应商，不足3个工作日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

2.3.3采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告或书面文件为准。

## 3．响应文件

### 3.1响应文件的组成

响应文件由第六章“响应文件格式”规定的内容和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。

### 3.2响应文件的语言及计量

3.2.1响应文件以及供应商与采购人就有关响应事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标响应有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释响应文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.2.2计量单位采购文件已有明确规定的，响应使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 3.3响应报价

3.3.1响应报价应按采购文件中相关附表格式填写。

3.3.2响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

3.3.3对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入响应报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在响应报价中。

3.3.4采购人不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

### 3.4响应有效期

3.4.1如采购文件其他地方无特别规定，响应有效期则为响应截止之日起90天。在响应有效期内响应文件应保持有效。有效期不足的响应文件将被否决。

3.4.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.4.3供应商同意延长的响应有效期的，如本项目要求提交保证金则应相应延长其磋商保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应无效，但供应商有权收回其磋商保证金。

### 3.5磋商保证金

3.5.1供应商须按须知前附表规定提交磋商保证金，否则其响应将被否决。除采购文件规定不予退还保证金的情形外，代理机构在规定时间内退回供应商的磋商保证金（供应商自行承担因未按供应商须知前附表要求交纳导致磋商保证金无法及时退还的责任）。

3.5.2磋商保证金币种应与响应报价币种相同。

3.5.3未成交供应商的磋商保证金在成交通知书发出后5个工作日内退还。成交供应商的磋商保证金在合同签订后5个工作日内退还（办理退还手续时需要向采购代理机构提供两份合同复印件）。

3.5.4供应商有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：

- 供应商在响应有效期内撤销响应文件的；

- 供应商在响应过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

- 成交供应商无正当理由不与采购人签订合同的；

- 将成交项目转让给他人或者在响应文件中未说明且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

- 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 拒绝履行合同义务的；

- 其他严重扰乱招投标程序的。

### 3.6响应文件的编制要求

3.6.1供应商应先安装广西政府采购云平台新版客户端，通过账号密码或CA登录客户端制作响应文件。

3.6.2供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制响应文件并进行关联定位，以便磋商小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对采购文件的某项要求，供应商的响应文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则磋商小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。响应文件如内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

3.6.3 供应商的响应文件未按照采购文件要求签署、盖章的，其响应无效。

3.6.4为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

3.6.5响应文件中标注的供应商名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、个体工商户营业执照、自然人身份证等）和公章/电子签章一致，否则作无效响应处理。

### 3.7响应文件的递交、修改和撤回

3.7.1供应商必须在“供应商须知前附表”规定的响应文件截标时间和响应地点提交电子版响应文件。电子响应文件应在制作完成后，在响应截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子响应文件递交至广西政府采购云平台。

3.7.2未在规定时间内提交或者未按照采购文件要求签章、加密的电子响应文件，广西政府采购云平台将拒收。

3.7.3供应商应当在响应截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应截止时间后递交的响应文件，广西政府采购云平台将拒收。

3.7.4在响应截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

3.7.5在响应截止时间止提交电子版响应文件的供应商不足3家时，电子版响应文件由代理机构在广西政府采购云平台操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的响应文件概不退回。

3.7.6采购文件未允许同一供应商提交两个或以上不同的响应文件，但存在同一供应商提交两个或以上不同的响应文件的，其响应无效。供应商在同一响应文件中对某项技术、商务要求提供有选择性的响应参数或方案等同于提交两个或以上不同的响应文件。

## 4．截标

### 4.1截标准备

本项目响应截止时间及地点见“供应商须知前附表”规定。

全流程电子化项目没有现场递交响应文件及现场截标环节。采购代理机构将按照采购文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上截标活动、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加截标大会的，视同认可截标结果，事后不得对采购相关人员、截标过程和截标结果提出异议，同时供应商因未在线参加截标而导致响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

如供应商成功解密响应文件，但未在广西政府采购云平台电子开标大厅参加截标的，视同认可截标过程和结果，由此产生的后果由供应商自行负责。

### 4.2截标程序

4.2.1供应商登录广西政府采购云平台进入开标大厅签到。

4.2.2解密电子响应文件。广西政府采购云平台按截标时间自动提取所有响应文件。采购代理机构在广西政府采购云平台向各供应商发出电子加密响应文件开始解密通知，由供应商平台设置时间内自行进行响应文件解密。供应商须使用加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子响应文件解密。截标后供应商未及时进行解密的，代理机构可通知供应商。通知后供应商仍未在上述规定时间内解密响应文件，或者供应商没预留联系方式或预留联系方式无效导致代理机构无法联系到供应商进行解密的，均视为无效响应。

4.2.3广西政府采购云平台设置有备份响应文件功能。备份响应文件是指平台设置为接受备份响应文件时，如出现供应商上传的响应文件存在问题或其他供应商原因引起解密异常时，供应商可以在规定时间内将备份响应文件通过邮箱发送至采购代理机构，由代理机构上传备份响应文件后自动解密从而避免被视为无效响应。是否接受备份响应文件详见供应商须知前附表，如接受备份文件，供应商未在规定时间内发送备份响应文件的将视为无效响应。

4.2.4解密异常情况处理：详见本章9.2电子交易活动的中止。

4.2.5截标结束。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化截标或评审程序调整的，按调整后的程序执行。

### 4.3演示

4.3.1“供应商须知前附表”规定在截标会议结束后进行演示的，供应商应按规定进行演示。

4.3.2未按规定时间进行演示可能引起的演示分数被计为0分或响应无效等后果由供应商自行承担。

### 4.4样品

4.4.1“供应商须知前附表”规定递交样品的，供应商应按前附表规定递交样品，递交样品时应附样品递交表（格式见第六章）。

4.4.2未按规定时间递交样品可能引起的样品分数被计为0分或响应无效等后果由供应商自行承担。

4.4.3样品封存或退还的说明请见第六章响应文件格式所附样品递交表。

## 5．资格审查

### 5.1截标后，磋商小组通过电子交易平台对供应商的资格进行审查。资格审查是根据法律法规和采购文件的规定，对供应商的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

### 5.2资格审查标准在第四章评审方法及标准中规定，符合资格审查标准要求的供应商即为资格审查合格。

### 5.3供应商有下列情形之一的，资格审查不合格，作无效响应处理：

5.3.1不具备采购文件中规定的资格要求或资格条件的； （注：其中信用查询规则见“供应商须知前附表”，广西政府采购云平台已与“信用中国”平台做接口，可直接在线查询）

5.3.2响应文件缺少任何一项资格证明文件或不符合第四章评审方法及标准中资格审查标准规定的评审内容的。

## 6．评审

### 6.1组建磋商小组

6.1.1本项目评审工作由磋商小组负责，磋商小组由评审专家和采购人代表（如有）组成。磋商小组评审时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与供应商接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处；评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当主动提出回避。

6.1.2磋商小组成员应当通过电子交易平台进行独立评审，磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。如果在评审过程中出现法律法规和采购文件均没有明确规定的情形时，由磋商小组现场协商确定，协商不一致的，由全体磋商小组成员投票表决，应当按照少数服从多数的原则作出结论并记录在评审报告中。

6.1.3采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评审在严格保密（封闭式评审）的情况下进行。除采购人代表、评审现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评审工作无关的人员不得进入评审现场。有关人员对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

6.1.4本项目评审过程实行全程网上留痕及录音、录像监控，供应商在评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正活动，可能导致其响应按无效处理。

### 6.2评审方法及依据

6.2.1本项目采用第四章评审方法及标准规定的方法进行评审。

6.2.2磋商小组以采购文件、补充文件、响应文件、澄清及答复为评审依据，第四章评审方法及标准没有规定的评审方法、标准及因素，不得作为评审依据。

### 6.3评审程序

6.3.1符合性审查

资格审查结束后，磋商小组对通过资格审查的供应商的响应文件报价、商务资信、技术等方面实质性内容进行符合性审查，符合性审查标准详见第四章评审方法及标准。

6.3.2强制性采购要求（仅适用于货物采购项目）

（1）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）规定，本项目采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商的响应货物必须使用政府强制采购的节能产品，否则响应文件作无效处理；属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购。

（2）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年1号）及关于调整《网络关键设备和网络安全专用产品目录》（2023年2号）的公告规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，投标人在投标文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的投标产品，并提供由中共中央网络安全和信息化委员会办公室网站最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，投标无效。

注：网络安全专用产品在中共中央网络安全和信息化委员会办公室网站上发布的《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中查询。 “网络安全专用产品”内“产品类别”共34类：数据备份与恢复产品、防火墙、入侵检测系统（IDS）、入侵防御系统（IPS）、网络和终端隔离产品、反垃圾邮件产品、网络综合审计产品、网络脆弱性扫描产品、安全数据库系统、网站恢复产品、虚拟专用网产品、防病毒网关、统一威胁管理产品（UTM）、病毒防治产品、安全操作系统、安全网络存储、公钥基础设施、网络安全态势感知产品、信息系统安全管理平台、网络型流量控制产品、负载均衡产品、信息过滤产品、抗拒绝服务攻击产品、终端接入控制产品、USB移动存储介质管理系统、文件加密产品、数据泄露防护产品、数据销毁软件产品、安全配置检查产品、运维安全管理产品、日志分析产品、身份鉴别产品、终端安全监护产品、电子文档安全管理产品。

6.3.3澄清、说明或补正

（1）对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求供应商在平台设置的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容直接在线编辑或上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖单位电子签章后提交至磋商小组。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，按无效响应处理。

（2）异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将以书面形式执行。磋商小组以书面形式要求供应商在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

6.3.4报价修正

（1）报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述①-④顺序修正。修正后的报价按照上述“6.3.3澄清、说明或补正”的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

（2）经供应商确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，其响应文件作无效响应处理。

（3）经供应商确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

（4）如磋商过程中有多轮报价的，磋商小组在每一轮报价均应按上述规则修正报价。

6.3.5异常低价审查

本项目异常低价审查情形见“投标人须知前附表”规定。

- 评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

- 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

- 采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

- 异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

书面证明应当按照上述“6.3.3澄清、说明或补正”的规定提交。

6.3.6相同品牌认定（仅适用于货物采购项目）

（1）单一产品采购项目，不同供应商提供的产品品牌相同时，按以下规定确定相同品牌的响应有效性。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

（2）非单一产品采购项目，采购人应当确定核心产品，并在采购文件中载明。不同供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。核心产品在第二章采购需求规定。

6.3.7磋商

（1）磋商小组按照“供应商须知前附表” 确定的顺序，集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。符合磋商资格的供应商必须在接到磋商通知后规定时间内参加磋商，未在规定时间内参加磋商的视同放弃参加磋商权利，其响应文件按无效响应处理。

（2）在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动采购文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，由磋商小组通过广西政府采购云平台以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（3）供应商必须按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并在广西政府采购云平台在线编辑或上传PDF格式，使用电子签章后提交至磋商小组。参加磋商的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出磋商。

（4）供应商的法定代表人或其授权代表无须到现场参加磋商，提问及回答/响应均通过广西政府采购云平台进行。磋商过程中使用的电子签章应为供应商上传响应文件的同一签章。

6.3.8最后报价

（1）采购文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

采购文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

（2）如符合“市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目、政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）的，提交最后报价的供应商可以为2家。

（3）最后报价要求通过广西政府采购云平台发出，供应商需在广西政府采购云平台设置的时间内报价，最后报价不得超过采购预算金额且具有唯一性，否则否决其响应。

（4）已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，退出磋商的供应商的响应文件无效。退出磋商的说明须经签字扫描后以电子邮件方式发送至采购代理机构，并及时通知项目负责人。磋商小组在评审报告中注明退出磋商的供应商名单。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

（5）供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同退出磋商。

（6）最后报价结束后，磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

6.3.9串通投标认定

磋商小组须根据以下规定认定供应商是否有串通投标的行为。

（1）根据《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》（桂财采〔2016〕42号）规定，出现下述情况的，相关供应商的投标作无效投标处理。

①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系，参加同一合同项下政府采购活动的不同供应商。

②授权给供应商后参加同一合同项（分标、分包）投标的生产厂商。

③视为或被认定为串通投标的相关供应商。

（2）根据《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》（桂财采〔2016〕42号）规定，有下列情形之一的视为供应商相互串通投标，响应文件将被视为无效。

①不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

②不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

④不同供应商的响应文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

⑤不同供应商的响应文件相互混装；

⑥不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。

（3）根据《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》（桂财采〔2016〕42号）规定，供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，响应文件将被视为无效。

①供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件或者响应文件；

②供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件或者响应文件;

③供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

④属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

⑤供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

⑥供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

⑦供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

6.3.10响应无效认定

（1）在评审过程中如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

①响应文件存在法律、法规及监督部门有关文件规定的无效情形。

②响应文件存在采购文件规定的无效情形。

（2）根据财库《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（〔2019〕38号）以及《广西壮族自治区财政厅转发财政部关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（桂财采〔2019〕41号）规定，磋商小组不得因装订、纸张、文件排序等非实质性的格式、形式问题认定投标无效或否决投标，从而限制和影响供应商投标（响应）。

6.3.11比较与评价

（1）磋商小组按采购文件中规定的评审方法和标准，对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

（2）磋商小组各成员独立对每个有效供应商的响应文件进行评价、打分。评价打分有误的应及时进行修正。评分标准如有客观分定义，磋商小组所有成员的客观分评分分值应当一致。

（3）磋商小组按综合评分由高到低的排列顺序推荐3名以上成交候选供应商，排名第一的为第一成交候选供应商。若成交候选人综合评分相同的，按最后报价由低到高顺序排列；综合评分且最后报价相同的并列；成交候选人并列的，按技术部分评分由高到低顺序排列，若综合评分、最后报价、技术部分评分均相同的，按商务资信部分评分由高到低顺序排列。若综合评分、最后报价、技术部分评分、商务资信部分评分均相同的，由采购人自行决定。

（4）磋商小组根据评审记录及评审结果编写评审报告，磋商小组成员均应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。评审报告签署前，经复核发现存在以下情形之一的，磋商小组应当当场修改评审结果，并在评审报告中记载；评审报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以下情形之一的，应当组织原磋商小组进行重新评审。

资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低。

### 6.4确定成交供应商

6.4.1采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评审报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。

6.4.2采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、成交结果提出的质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选供应商中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

### 6.5结果公告

6.5.1自成交供应商确定后2个工作日内，采购代理机构按照供应商须知前附表的规定公告成交结果，成交结果公告期限为1个工作日，发布成交结果公告的同时向成交供应商发出成交通知书。采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行核实，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

6.5.2在发布结果公告的同时，采购代理机构以供应商须知前附表规定的形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

### 6.6废标

6.6.1出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件做实质性响应的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因发生重大变故或采购任务取消的。

6.6.2废标后采购代理机构将发布废标公告通知供应商。

## 7．合同

### 7.1合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应采购文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的供应商。在成交通知书发出前或签订合同前，如果成交供应商的组织机构、经营、财务状况发生较大变化，可能造成不能履行合同、无法按照采购文件要求提交履约保证金等情形，不符合成交条件或不满足供应商资格条件要求 ，应在成交通知书发出前或签订合同前及时书面告知采购人，未主动告知，给采购人造成损失的，采购人有权取消其成交资格并没收磋商保证金。

### 7.2签订合同

7.2.1如采购文件无特别规定，成交供应商按采购文件确定的事项签订政府采购合同。

7.2.2政府采购合同应当包括采购人与成交供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。采购文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

7.2.3如成交供应商不按成交通知书的规定签订合同，其磋商保证金将不予退还，并报由同级政府采购监督管理部门处理。

7.2.4成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

7.2.5采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起5个工作日内完成合同签订事宜。

### 7.3合同公告

7.3.1如采购文件无特殊规定，成交供应商应在签订合同后1个工作日内，将政府采购合同副本送采购代理机构存档。

7.3.2采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

7.3.3 政府采购合同双方不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

### 7.4 履行合同

7.4.1采购人与成交供应商签订合同后，政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。双方均不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

7.5履约验收

7.5.1采购人可以根据政府采购项目具体情况自行组织验收，或者委托政府采购代理机构、国家认可的质量检测机构开展采购项目履约验收工作。

7.5.2验收结果合格的，成交供应商可向采购人申请办理履约保证金（如有）的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金（如有）将不予退还，并按合同约定处理，还可能会报告本项目同级财政部门并按照政府采购法律法规及有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

7.5.3采购合同项目完成验收后，采购人应当将验收原始记录、验收书等资料作为该采购项目档案妥善保管，不得伪造、变造、隐匿或者销毁，验收资料保存期为采购结束之日起至少保存15年。

7.5.4本项目将严格按照本采购文件及合同有关规定进行合同履约验收。采购文件或合同未规定的按财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见（财库〔2016〕205号）以及《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》（桂财采〔2015〕22号）的规定执行。

## 8．质疑和投诉

### 8.1质疑

8.1.1质疑内容、时限

（1）供应商对政府采购活动有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

（2）供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内向采购人或采购代理机构提出质疑。采购人或采购代理机构在收到供应商书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

8.1.2质疑形式

质疑应当采用供应商须知前附表所规定的形式，质疑书应明确阐述采购文件、采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

8.1.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）	供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）	质疑项目的名称、编号；

（3）	具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）	事实依据；

（5）	必要的法律依据；

（6）	提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 8.2投诉

8.2.1供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可在答复期满后15个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。

8.2.2投诉书应使用财政部发布的政府采购供应投诉书范本，并应按照“投诉书制作说明”进行编写。

## 9．其他事项

9.1代理服务收费由采购代理机构向成交供应商收取。签订合同前，成交供应商应向采购代理机构一次付清代理服务费。

9.2电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

9.3本项目的附件及图纸详见供应商须知前附表。

9.4本项目的其他事项详见供应商须知前附表。

## 10．其他说明

## 10.1其余未尽事宜按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的相关规定执行。

## 10.2本采购文件是根据国家有关法律及有关政策、法规和参照国际惯例编制，解释权属采购代理机构

# 第四章  评审方法及标准

## 1.评审方法

本项目采用综合评分法进行评审。综合评分法，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法。

本项目评审的其他详细规定在第三章供应商须知中规定。

## 2.资格审查标准（不满足任何一项审查内容要求，资格审查即为不合格；联合体投标的，联合体各方均应提交第一项基本资格要求的资格证明文件）

| 审查因素 | 审查内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 供应商应符合的基本资格要求 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 审查供应商为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），供应商为自然人的，提供身份证复印件 |
|  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | ①审查商业信誉声明。须提供，格式见第六章响应文件格式“响应声明书”。 ②审查2025年度财务状况报告（表）复印件或银行出具的资信证明复印件，对于从取得营业执照时间起到响应文件递交截止时间为止不足1年的供应商，只需提交响应文件递交截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件。 |
|  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | ①审查供应商营业执照，须有效； ②审查书面声明。须提供，格式见第六章响应文件格式“响应声明书”。 审查①或②，满足其一，即为符合要求。 |
|  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | ①审查响应截止时间前6个月内，供应商任意1个月依法缴纳税费证明复印件加盖供应商电子签章。 ②审查响应截止时间前6个月内，供应商任意1个月的社保缴费证明记录复印件加盖供应商电子签章。 供应商成立不足1个月的，无须提供缴纳税费证明及社保缴费证明加盖供应商电子签章。 依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
|  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 审查无重大违法记录声明。须提供，格式见第六章响应文件格式“响应声明书”。 |
|  | （6）具备法律、行政法规规定的其他要求 | 无。 |
| 采购政策 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 供应商独立响应：提供《中小企业声明函》，符合提供采购文件标明所属行业的服务商应全部为小型或微型企业的条件。 注：1、符合监狱企业出具监狱企业证明文件的、符合残疾人福利性单位出具《残疾人福利性单位声明函》的视同小微企业。 2、律师事务所、司法鉴定机构不适用《中小企业划型标准规定》，不享受中小企业发展政策。 |
| 供应商应符合的特定资格要求 | （1）资质要求 | 须符合“磋商公告”的要求 |
|  | （2）业绩要求 | 须符合“磋商公告”的要求 |
|  | （3）供应商不得参加响应的情形 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。 须提供，格式见第六章响应文件格式“供应商直接控股股东、管理关系信息表”。 |
|  | （4）诚信要求 | 未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  | （5）分公司 | 允许分公司参与响应的，供应商须提供总公司出具的授权其参与本项目的授权文件或制度。 |
|  | （6）分包 | 须符合“磋商公告”的要求 |
|  | （7）联合体 | 须符合“磋商公告”的要求 |
|  | （8）其他要求 | 按照磋商公告规定获得采购文件。足额、及时缴纳磋商保证金。 |

## 3.符合性审查标准（不满足任何一项审查内容要求，符合性审查即为不合格）

| 审查因素 | 审查内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 商务资信 | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 授权代表参加响应时审查：法定代表人授权委托书及附件 法定代表人直接参加响应时审查：法定代表人身份证明及附件 格式及附件见第六章响应文件格式要求 |
|  | 实质性条款响应 | 采购文件实质性要求响应均无负偏离 |
|  | 串通投标 | 不属于供应商须知正文第6.3.9规定的串通投标情形，见第六章响应文件格式要求 |
| 报价 | 有效报价 | 报价未超出采购预算金额（含分项预算金额），也未超出最高限价（如有）及综合折扣率 |
|  | 漏项报价 | 未就所投分标进行报价或者存在漏项报价； |
|  | 过低报价合理性 | 供应商的报价存在异常低价问题的情形，评审委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。 |
|  | 响应报价唯一性 | 不存在有选择、有条件的最后报价（采购文件允许有备选方案或者其他约定的除外） |
|  | 响应有效期 | 满足采购文件规定 |

## 4.评审标准

（1）技术及商务资信分

| 序号 | 评审因素及分值 |  | 分值 属性 | 评审标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务部分 （30分） |  | 客观分 | 供应商拟投入本项目的配送车辆（车辆产权为供应商自有的，于响应文件中提供车辆登记证书或行驶证复印件；车辆为租赁的，于响应文件中提供车辆租赁合同复印件。以上材料加盖供应商电子签章），每有一辆得1分，最多得10分。 | 必须提供证明材料。 |
|  |  |  | 客观分 | 供应商2022年以来具备同类项目业绩（供应商于响应文件中提供以下证明材料复印件并加盖供应商电子签章：①合同复印件；②相应合同需方联系人及联系电话）③增值税发票，每提供1个业绩得1分，最多得5分。 |  |
|  |  |  | 客观分 | 供应商具备“后勤水电木日常维修材料供应清单”中产品生产厂家出具的授权代理资格的（供应商于响应文件中提供相应授权书复印件，并加盖供应商电子签章），每有一个产品得1分，最多得6分。 |  |
|  |  |  | 客观分 | 供应商提供的“后勤水电木日常维修材料供应清单”中的产品具备国家认可的第三方检测机构出具的合格有效检测报告复印件的（供应商于响应文件中提供相应检测报告复印件，并加盖供应商电子签章），每提供1个产品得0.5分，最多得9分。 |  |
| 2 | 技术部分（40） | 项目实施方案（20分） | 主观分 | 评委对供应商提供的“项目实施方案【包含：①项目实施计划；②服务团队配备方案（供应商于响应文件中提供服务团队人员名单以及由社保经办机构出具的供应商为其缴纳的2025年6月以来任意1个月的社保证明复印件，并加盖供应商电子签章）；③配送工作方案；④服务质量保障措施；⑤应急预案】”内容进行独立评审并独立打分： 一档（4分）：上述五项评审因素有一项内容经评审合理、可行的。 二档（8分）：上述五项评审因素有二项内容经评审合理、可行的。 三档（12分）：上述五项评审因素有三项内容经评审合理、可行的。 四档（16分）：上述五项评审因素有四项内容经评审合理、可行的。 五档（20分）：上述五项评审因素经评审均合理、可行的。 注：供应商提供的项目实施方案未达相应评审档次全部标准的, 相应降低一个档次；未达一档标准的，相应不予得分。 | 由磋商小组根据各供应商的技术方案确定各供应商所属档次以及评定说明内容，在相应档次内独立打分。 |
|  |  | 售后服务（20分） | 主观分 | 评委对供应商提供的“售后服务方案【包含：①培训方案及回访措施；②售后服务机制；③维修保养措施；④质保期外材料优惠供应方案；⑤其他增值售后服务或实质性优惠措施】”内容进行独立评审并独立打分： 一档（4分）：上述五项评审因素有一项内容经评审合理、可行的。 二档（8分）：上述五项评审因素有二项内容经评审合理、可行的。 三档（12分）：上述五项评审因素有三项内容经评审合理、可行的。 四档（16分）：上述五项评审因素有四项内容经评审合理、可行的。 五档（20分）：上述五项评审因素经评审均合理、可行的。 注：供应商提供的售后服务方案未达相应评审档次全部标准的, 相应降低一个档次；未达一档标准的，相应不予得分。 |  |

（2）最后报价分

| 序号 | 类型 | 评分标准 | 分值权重 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应报价分 | 以满足采购文件要求且响应价格最低（折扣率最低）的响应报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：响应报价得分=（评审基准价/响应报价）×响应报价分满分分值。 | 30 | 响应报价计算时均为供应商的实际响应报价进行政策性扣除后的价格，最终成交金额＝响应报价。政策性扣除计算方法见后。 |

注：涉及政府采购价格评审优惠政策叠加的，按照相关政策要求统一从对应报价的基础上进行价格扣除，用响应总价减去扣除金额之和的价格参加评审。

注：政策性扣除计算方法

1）本项目为专门面向小微企业采购，不涉及小微企业的价格扣除计算：

2）本国产品的价格扣除计算：供应商投标报价将按相应比例进行扣除，用扣除后的价格参与评审（计算价格分），价格扣除比例分别如下：

| 采购项目或者采购包中为单一产品 | 若本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，供应商所提供符合本国产品标准的产品 | 价格扣除全部产品报价的20% |
| --- | --- | --- |
| 采购项目或者采购包中含有多种产品 | 若本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，供应商提供符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时。供应商须在响应文件提交《关于符合本国产品标准的成本占比承诺函》。如供应商所有产品均为本国产品且填写《关于符合本国产品标准的声明函》的，无须填写《关于符合本国产品标准的成本占比承诺函》。 |  |
| 注：未提供《关于符合本国产品标准的声明函》、《关于符合本国产品标准的成本占比承诺函》（如适用）或不符合条件的，不享受价格扣除优惠。 |  |  |

3）评审报价计算

供应商若符合本国产品支持政策的要求，计算公式具体为：评审报价＝投标总报价－（全部产品报价*20%）

备注：全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。

（3）综合得分

| 分项 | 技术及商务资信分 | 响应报价得分 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 70 | 30 | 100 |
| 综合得分=技术及商务资信分+响应报价得分（注：各项评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”） |  |  |  |

4.1偏离认定说明

供应商根据采购需求中技术参数为基准，填写响应表，对于响应表或证明材料与技术参数不符的，按如下规定：

（1）实质性参数要求提交证明材料的，证明材料没有体现响应表中响应的内容的或未提供证明材料的，视为无效响应。非实质性参数要求提交证明材料的，证明材料没有体现响应表中响应的内容的或未提供证明材料的，视为负偏离。

（2）响应表中响应的内容与证明材料不一致的，以证明材料为准作为评审依据。

（3）同时出现以上两种情况的，按照（1）-（2）顺序认定。

（4）响应表与采购需求中技术参数比较有漏项的，如为实质性参数漏项，视为未响应；如为非实质性参数漏项，视为负偏离。

（5）一项技术参数有多条小项要求的，必须全部响应。如只响应部分参数，视为漏项，按照（4）判定。评审时以每一条技术参数为评审依据。

（6）对于区间涵盖值参数，例：电压“测量范围3V-5V”，同时满足下限值更低及上限值更高才视为正偏离，例：响应为“测量范围2V-6V”。如有一端负偏离，不管另一端如何，均视为负偏离，例：响应为“测量范围4V-6V”。

（7）对于区间任意值参数，例“5mm≤间距≤10mm”或“间距7.5±2.5mm”，若间距响应值为5mm-10mm中任意区间值或任意一个数值（含本数）时为无偏离，例：“6mm≤间距≤8mm”、“8±2mm”、“8mm”。超过区间范围视为负偏离，例：“3mm≤间距≤12mm”、“8±4mm”、“3-12mm”、“3mm”。此类参数不存在正偏离。

（8）对于单边任意参数的要求，例“长度≥50cm”，若响应为50 cm及50cm以上任意一个数值，均视为无偏离；若响应小于50cm，视为负偏离。此类参数无正偏离。

（9）对于固定参数，响应与采购需求中技术参数一致，视为无偏离，其他均视为负偏离，此类参数无正偏离。

（10）如采购需求中技术参数有特殊要求与上述说明不一致的，以特殊要求为准。

# 第五章  合同主要条款格式

合同编号：

采购人（甲方）：

成交供应商（乙方）：

项目名称：                                  项目编号：

签订地点：                                  签订时间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性磋商文件（以下简称“磋商文件”）规定条款和成交供应商响应文件（以下简称“响应文件”）及其承诺，甲乙双方签订本合同。

## 第一条　合同标的

1.合同标的及合同金额

| 标的名称 | 数量 | 单位 | 成交报价（综合折扣率） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-2027年水电木日常维修保障材料供应服务采购 | 1 | 项 | - % |
| 供应期限（服务期限）： 。 |  |  |  |
| 说明：成交报价（综合折扣率）包括完成本项目水电木日常维修材料供应服务的全部费用（包括水电木日常维修材料价款、包装、运输、装卸、送货到位、服务保障、税金、利润及其他所有成本费用）以及参与本项目磋商一切费用，乙方已综合考虑在报价中。对于本文件中未列明，而乙方认为必需的费用也已列入报价中。在合同实施时，甲方将不予支付乙方没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在报价中。 |  |  |  |

## 第二条　服务要求

1.材料质保期：乙方所供应的材料设备必须按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，材料质保期为           年（从验收合格之日起计算）。

2.乙方必须保证所供应的材料设备均为正规厂家生产全新原装产品，并完全符合国家有关产品质量、服务和环保标准，非贴牌产品，非长期积压的污损货品。

3.乙方须根据甲方的通知要求，送货上门、安装调试，供应商须向甲方提供固定送货和维修人员电话，接质量问题通知，2小时内到达现场。

4.乙方必须提供退换服务，并协助解决调剂、退换。

5.如遇甲方急需的维修材料必须保证6小时内及时到货，以满足甲方紧急需要；如无相关维修材料现货的，须及时联系调货，并保证按时到货。

6.因相关维修材料停产或暂时无货，需临时更换其他品牌的，需征得甲方同意更换，其质量不能低于所供应的材料设备的质量。

7.所供应的材料设备须符合国家有关标准。若所供应的材料设备出现质量问题，甲方有权要求乙方在1个工作日整改，并发出书面警告通知，所供应的材料设备再次出现质量问题及年度内所提供的材料(含单项材料）因产品质量原因，当月单次采购损坏率超过10%（含）的，甲方有权取消其成交资格，一切损失由乙方负责。

8.因所提供的产品自身存在缺陷或产品载体故障（如主电机、定时器、电子板设备故障、操作失误等情况），乙方须提供维护服务恢复正常使用。

## 第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按磋商文件规定的时间或响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

## 第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按磋商文件、响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以

保证货物安全运达甲方指定地点。

4.货物的运输方式：不限。

5.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：本合同交付产品不接受损耗，由乙方自行为其产品运输办理相关保险。

6.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

7.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

8.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

## 第五条　供货

1.供货时间：本项目采购范围内的材料按甲方要求分批分期进行供应，每批材料供货时间为自接到甲方通知之日起24小时内，如遇甲方急需的维修材料必须保证6小时内及时到货。

供货地点：广西桂林市内甲方指定地点。

2.供应期限：自签订合同之日起至2027年12月31日止。

3.乙方提供不符合磋商文件、响应文件和本合同规定的货物或装修，甲方有权拒绝接受。乙方按照所响应的“后勤水电木日常维修材料供应清单”中所列举品牌供货，以确保货物技术参数配置满足采购需求。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

## 5.如遇甲方保障应急性物资采购，甲方可根据单位需求另行采购。

## 第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：  甲方指定地点  。

## 第七条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及磋商文件、响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.免费保修期； 按乙方响应文件中承诺的不少于采购要求的免费保修期限。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

## 第八条　付款方式、结算方式和履约保证金

1.资金性质：  财政性资金    。

2.付款方式：本项目根据甲方实际需求分批、分期供货，甲方以实际供应的材料设备按月进行结算；乙方须向甲方开具与当月结算金额相应正规发票，同时提供与当月发票金额相应的材料明细及送货单，甲方于收到上述材料之日起15个工作日内一次性支付乙方当月相应金额的费用（无息，甲方在支付每批材料款前，乙方必须向甲方提供相应增值税专用发票）。

3.结算方式：

①.本项目按综合折扣率（%）方式进行报价。在供应期限内结算方式为：“后勤水电木日常维修材料供应清单”内供应的某材料结算金额=“后勤水电木日常维修材料供应清单”中某材料所列单价×实际供应数量×成交综合折扣率（%）；“后勤水电木日常维修材料供应清单”外供应的某材料，由乙方提交报价单，经甲乙双方协商一致后，按双方确认的最终报价结算。

②.本项目最终结算的合同总价款不得超出预算金额。

4.履约保证金：

（1）履约担保的形式：银行保函、电汇（或转账、支票）。以银行保函的方式，由乙方根据签订合同内容分别出具相对应有效的银行履约函至甲方指定账户。以电汇（或转账、支票）的方式由乙方在合同签订前将履约保证金以转账、电汇形式缴入甲方指定账户（具体账户信息由甲方提供）。

履约担保的金额：壹万元整（¥10000.00）。

履约保证金指定帐户

开户名称：桂林航天工业学院

开户银行：中国建设银行股份有限公司桂林高新技术开发区支行

账号：45001635207050507101

（注意：请付款方注明受款人姓名及款项用途）。

（2）如果乙方没能按上述（1）款规定执行，将取消该成交决定并没收其竞标保证金（如有），并有权将成交授予另一个成交候选人或重新采购。

（3）项目履约完成验收合格后，乙方将履约保证金退付意见书送交甲方，并办理履约保证金退款手续，甲方在十五个工作日内将履约保证金退还给乙方。如乙方不按双方签订的合同规定履约，其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

（4）在履约保证金到期退还前，若乙方的开户名称、基本开户银行、账号有变动的，以书面形式通知甲方，否则由此产生的后果由乙方自负。

## 第九条  税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

## 第十条  质量保证及售后服务

1.乙方应按磋商文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件；如是装修问题引起的质量问题，乙方应免费进行修补或维修或更换新材料。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在  2 小时内到达甲方现场。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期为 按乙方响应文件中的承诺，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的材料设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

5.免费送货上门，免费安装、免费调试，免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能；若设备自带软件，则在保修期内免费升级；其余按磋商供应商承诺进行。

6.提供售后服务联系电话及联系人，免费保修期（质保期）内，如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。

7.提供保修期外零配件优惠供应方案。

## 第十一条  验收标准：

1.质量标准：乙方在供应期限内所供应的材料设备质量符合甲方要求及国家标准，且必须是按厂家出厂标准配置提供的整套全新，具备正规合法经销渠道，符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务须满足竞争性磋商文件的各项要求。所供应的材料设备除满足竞争性磋商文件的技术参数和配置外，其余均按国家标准及生产厂家出厂标准配置，若所供应的材料设备在运输过程中损坏须无偿调换同样材料。

2.乙方在供应期限内所供应材料须保证涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失。

## 第十二条　违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 30  天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.乙方提供的产品如侵犯了第三方合法权益或面临该等风险的，除须由乙方负责交涉并承担全部责任外，甲方有权解除本合同，乙方须返还甲方已支付货款，并按解除部分合同价款的20％支付违约金。

8.除本协议另有约定外，乙方若出现任何违约情形，且经甲方催告限期内未予整改的，每逾期一日，乙方应按合同总价款的1‰支付违约金；若逾期超过10日，甲方有权解除／部分解除本合同，乙方须返还甲方已支付货款，并按解除部分合同价款的20％支付违约金。

9.若因乙方违约须承担违约责任的，甲方有权自履约保证金或应付货款中予以直接扣减，不足另补。

10.若任一方出现违约情形，除须依约承担相应的违约责任外，还应赔偿由此给相对方造成的律师费等合理费用损失。

11.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

12.乙方发生违约行为，应赔偿甲方为主张权利支出的所有费用，包括但不限于诉讼费、律师费、保全费及保全担保费、公证费、评估及鉴定费、公告费、调查取证费、交通食宿费等。

第十三条 退出机制

合同期限内甲方将对乙方实行动态管理，由甲方有关部门负责对乙方的供货、服务情况和合同履约情况进行考核。

日常考核中发现问题需要乙方整改的，乙方必须按期积极整改。如乙方在合同期限内在服务中有以下行为之一的，甲方有权立即取消乙方供货商资格：

- 乙方不按合同履约被甲方约谈2次以上（含2次）的；

- 服务期内供货价格发生3次（包含3次，1个品种计1次）供货价格高于当期投标报价，则取消供应商资格；

- 无特殊情况中断向甲方供货或者不响应甲方发出的需求达2次以上（含2次）的；

- 乙方应当按照招标文件要求响应甲方采购要求，未按要求响应达二次（包含二次）以上，取消供应商资格；

- （5）甲方对乙方年度综合评价为不合格的。

甲方有权追究乙方违约责任，由此给甲方造成的损失由乙方全部承担。

乙方在服务期内如有下列行为之一的，乙方应按当月采购结算金额的5%向甲方支付违约金且甲方有权取消乙方本次服务资格。

- 乙方提供虚假信息，误导或欺骗甲方单位，以谋取非法利益；

- 乙方违反了诚实信用和响应承诺，没有严格执行相关质量、服务和收费标准，损害甲方单位的利益；

- 拒绝接受相关部门监督和检查的；

- 乙方出现信用危机、财务危机、经营危机甚至破产、倒闭，无法继续履行协议；

- 乙方采用非法手段进行不正当竞争的，造成恶劣影响；

- （6）乙方违反行业法律法规受到有关部门惩处或发生重大失误造成恶劣影响的。

## 第十四条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

## 第十五条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量或装修质量进行鉴定。货物或装修符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物或装修不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，向甲方所在地人民法院提起诉讼，由此发生的诉讼费、鉴定费、保全费、律师费等实现债权的费用，由违约方承担。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

## 第十六条  合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人(负责人)或授权代表（委托代理人）签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经同级财政部门审批，并签订书面补充协议报同级财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

## 第十七条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

## 第十八条　签订本合同依据

1.磋商文件；

2.乙方提供的响应文件；

3.磋商活动记录、应答文件；

4.成交通知书。

## 第十九条　本合同一式伍份，具有同等法律效力，采购代理机构一份，甲乙双方各二份（可根据需要另增加）。

附：《后勤水电木日常维修材料供应清单》

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址：桂林市金鸡路2号 | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人(负责人)： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

# 第六章  响应文件格式

注：有签字、盖章要求的应按要求签字（签章）、盖章（签章）。

## 1.响应文件封面参考格式（资格证明文件）：

电子响应文件

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

分标号：（若无留空或写“/”）

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

目录

（需有页码）

第一部分 资格证明文件

1．响应声明书格式：

响应声明书

致：（采购人名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，  （经营地址）    。

我（姓名） 系（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的磋商，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其响应产品和服务，我方就本次磋商有关事项郑重声明如下：

（1）我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

（2）我方不是采购人的附属机构；也不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商或其附属机构。

（3） 我方承诺在参加本政府采购项目活动前，没有被纳入政府部门或银行认定的失信名单，我方具有良好的商业信誉。

（4）我方及本人承诺在参加本政府采购项目活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如我方提供的声明不实，则自愿承担《政府采购法》有关提供虚假材料的规定给予的处罚。

（5）我方承诺具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

（6）我方承诺未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，如我方提供的声明不实，则接受本次响应作为响应无效的处理，并根据财库〔2016〕125号《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》规定接受失信联合惩戒。

（7）我方承诺成交后按规定缴纳代理服务费。如未按时缴纳，贵方可不退还我方提交的磋商保证金，并从中扣除代理服务费。

我方对以上声明负全部法律责任。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商名称（电子签章）：

年    月    日

2．法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明。即供应商是企业则提供营业执照（副本）复印件；供应商是事业单位，则提供事业单位法人证书（副本）复印件；供应商是非企业专业服务机构的，则提供执业许可证等证明文件复印件；供应商是个体工商户，则提供个体工商户营业执照复印件；供应商是自然人，则提供有效的自然人身份证明复印件；如供应商不是以上所列的法人、组织、自然人的，则提供国家规定的相关证明材料。（加盖供应商电子签章）。

3．财务状况报告（表）复印件或银行出具的资信证明复印件。对于从取得营业执照时间起到截标时间为止不足1年的供应商，只需提交截标时间前一个月的财务状况报告（表）复印件。（按“评审方法及标准” “资格审查表”规定提供）。（加盖供应商电子签章）。

4．依法缴纳税费证明和社会保险缴纳证明材料。供应商成立不足1个月的，无须提供缴纳税费证明及社保缴费证明。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。（按“评审方法及标准” “资格性检查表”规定提供）（加盖供应商电子签章）。

5．具备法律、行政法规规定的其他要求的证明材料（按“评审方法及标准” “资格性检查表”规定提供）。（如采购文件有要求时提供）

6．落实政府采购政策需满足的资格要求（按“评审方法及标准” “资格审查表”规定提供）。（如采购文件有要求时提供）

6.1中小企业声明函。

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：  日期：

注：

（1）标的名称按照第二章采购需求一览表中的名称填写，所属行业标明“/”的，无需在上表填写。

（2）如供应商为联合体或分包的，声明函中“项目名称”应填写联合体中小微企业承担的具体内容或者小微企业具体分包内容。

（3）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业参照国务院批准的中小企业划分标准，根据企业自身情况如实判断。

（4）根据工业和信息化部对“从业人员”定义的答复，《民法典》、《公司法》等法律规定，分公司不具有法人资格，其民事责任由总公司承担。企业划型时，应将分公司的从业人员、营业收入、资产总额等指标数据纳入合并计算。

（5）根据国家统计局《劳动工资统计报表制度》，从业人员数是指本单位工作，并取得工资或其他形式劳动报酬的人员数，是在岗职工、劳务派遣人员及其他从业人员之和。

（6）本声明函由供应商填写，供应商应按中小企业划分标准《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号以及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号））判断是否为中小企业。

（7）供应商对《中小企业声明函》的真实性负责，如有虚假则需承担不利后果。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

（8）上述企业属于大企业的分支机构或控股股东为大企业或与大企业的负责人为同一人的，不得享受价格扣除优惠政策。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不得享受价格扣除优惠政策。

6.2监狱企业须提供最新一期《XX省监狱企业产品目录》或其他监狱企业证明材料。（非监狱企业无需提供）

6.3残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》，格式如下。（非残疾人福利性单位无需提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称(电子签章)：

日  期：

7．满足供应商特定资格条件的其他证明材料加盖供应商电子签章（按“评审方法及标准” “资格性检查表”“ 供应商应符合的特定资格条件”规定提供）。（如采购文件有要求时提供）

7.1供应商直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

供应商名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

7.2供应商直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

供应商名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

8．磋商保证金缴纳证明。（如采购文件有要求时提供）

（1）以转账、电汇形式缴纳的，提供转账、电汇凭证扫描件或复印件（网银可提供截图）加盖供应商电子签章；

（2）以支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳的，提供原件扫描件或复印件并加盖供应商电子签章。响应保函参考如下格式开具：

响应保函格式

编号：

申请人：

地址：

受益人：广西机电设备招标有限公司

地址：

开立人：

地址：

致：广西机电设备招标有限公司

我方（即“开立人”）已获得通知，本保函申请人（即“供应商”）已响应贵方于         年             月      日就                                           （以下简称“本项目”）发出的招标文件，并已向采购代理机构（即“受益人”）提交了投标文件。

一、我方理解根据招标条件，投标人必须提交一份投标保函（以下简称“本保函”），以担保供应商诚信履行其在采购活动中承担的义务。鉴此，应申请人要求，我方在此同意向贵方出具此投标保函，本保函担保金额为人民币（大写）                            元（¥                         ）。

二、我方在供应商发生以下情形时承担保证担保责任：

（1）投标人在开标后和投标有效期满之前撤销投标文件的；

（2）投标人在收到中标通知书后，不能或拒绝按招标文件规定的时间内与采购人签订合同；

（3）投标人在与采购人签订合同后，未在规定的时间内提交符合招标文件要求的履约担保；

（4）投标人在中标通知书发出之日起5个工作日内，未缴纳本项目代理服务费的；

（5）投标人违反招标文件规定的其他情形。

三、本保函为不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。本保函有效期自开立之日起至投标有效期届满之日后的  28  日。投标有效期延长的，本保函有效期相应顺延。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的   5    日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反采购文件规定的义务内容和具体条款；

（4）声明不存在采购文件规定或我国法律规定免除申请人或我方支付责任的情形；

（5）书面付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：                                     。

受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、受益人应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论受益人是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

开 立 人：                                                  （公章）

法定代表人（或授权代表） ：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开立时间：      年       月        日

9．供应商认为应当要提交的资格证明材料。

## 2.响应文件封面参考格式（商务技术文件）：

电子响应文件

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

分标号：（若无留空或写“/”）

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

目录

（需有页码）

第二部分 商务技术文件

1．法定代表人身份证明（无授权代表时提供）：

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：                   ；性别：

年龄：         ；职务：              ；身份证：

系                                      （ 供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称（电子签章）：

年       月       日

附件：法定代表人身份证复印件

1．授权委托书（有授权代表时提供）：

法定代表人授权委托书

致：（采购人名称）

我 （姓名）  系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加（项目名称 ）项目的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、截标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名或签章：                               法定代表人签名或签章：

职务：

被授权人身份证号码：                                                      职务：

被授权人手机号码及邮箱：                               授权人身份证号码：

供应商名称（电子签章）：

年    月    日

附件：法定代表人身份证复印件及授权代表身份证复印件

（本商务文件供应商可自行编写，也可参照下述提纲编写）

1．对本项目第二章《采购需求》技术要求的响应表：

| 序号 | 采购文件要求（注明章节及条款号） | 响应文件响应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：（1）本表应对采购文件第二章《采购需求》中所列技术要求进行响应，并根据响应情况在“偏离说明”栏填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。

（2）第二章《采购需求》中的总体要求无需响应。

（3）偏离认定说明详见评审方法及标准。

（4）本表可扩展。

供应商名称(电子签章)：                          日 期：

2．项目实施方案

3．项目拟投入服务团队人员结构表（包括但不限于学历、证书情况、职称、年龄等）

项目拟投入服务团队人员（含项目负责人）一览表

| 姓名 | 职务 | 分配岗位 | 持证情况 | 年龄 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

供应商名称(电子签章)：                          日  期：

4．企业管理体系认证或资质证明材料。

5．对本项目第二章《采购需求》商务要求的响应表：

| 序号 | 采购文件要求（注明章节及条款号） | 响应文件响应内容（可注明所在页码） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

注：（1）本表应对采购文件第二章《采购需求》中所列商务要求进行响应，并根据响应情况在“偏离说明”栏填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。

（2）第二章《采购需求》中的总体要求无需响应。

（3）偏离认定说明详见评审方法及标准。

（4）本表可扩展。

供应商名称(电子签章)：                         日  期：

6．售后服务（供应商自行编写）

7．供应商认为需提供的其他材料（根据采购文件编写）

8．近年供应商类似成功案例的业绩证明

类似成功案例业绩一览表

| 序号 | 采购单位名称 | 项目名称或服务内容 | 服务 数量或年限 | 单价（元） | 合同总价 （元） | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

（1）未附证明材料的业绩无效，证明材料见第四章《评审方法及标准》规定。

（2）类似项目的定义见第四章《评审方法及标准》规定。

（3）本表可拓展

供应商名称(电子签章)：                                                        年    月

9．符合政府采购政策的证明材料。

9.1如供应商提供的产品属于本国产品，按以下格式提供关于符合本国产品标准的声明函。

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

9.2关于符合本国产品标准的成本占比承诺函（单一产品采购不填写此函，多产品采购项目或采购包如供应商所有产品均为本国产品且填写《关于符合本国产品标准的声明函》可不填写此函。格式内容仅供参考））

关于符合本国产品标准的成本占比承诺函

致：[采购人/采购代理机构名称]

本单位就参与[项目名称、编号]项目，郑重承诺如下：

本单位为该项目（或采购包）提供的符合本国产品标准的产品成本之和，占所提供全部产品成本之和的比例达到80%以上。本公司（单位）对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

供应商名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

10. 无串标行为承诺函

供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商报名的IP地址一致的；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件或者响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件或者响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

11．代理服务费承诺书

致：广西机电设备招标有限公司

我单位参加了贵方组织的磋商项目编号为（                    )的响应，并递交了磋商保证金                  （¥       ），在此我方说明如下：

1．我方承诺，若我单位成交，保证在领取成交通知书之前，按本项目采购文件的规定标准向贵单位支付代理服务费。如我单位未按规定缴纳代理服务费，贵方可不退还我单位提交的磋商保证金，并从中扣除代理服务费，余款按下列账户退回。

我公司选择第     种方式缴纳代理服务费。

第一种方式：一次性足额缴纳代理服务费。

第二种方式：从磋商保证金中抵扣代理服务费，不足部分补交。

2．如我单位磋商保证金无法原路返回，请按下表账户信息无息退还。

| 收款户名 |  |
| --- | --- |
| 账 号 |  |
| 开户银行 |  |
| 银行行号 |  |

3．如果我单位未遵守有关采购文件关于磋商保证金的规定，贵方可以没收我单位磋商保证金。

4. 我单位选择第     种方式作为代理服务费开票类型：

第一种方式：开具收据。

第二种方式：开具增值税普通发票。 1.公司名称                      ；2.纳税人识别号                     ；

第三种方式：开具增值税专用发票，开票信息如下：1.公司名称                      ；2.纳税人识别号                     ；3.税局登记地址                     ；4.税局登记电话             ；5.开户银行                 ；6.银行账户                         。

供应商名称(电子签章)：

供应商地址：

日期：      年    月    日

说明：

（1）为保障资金安全，上述账户不能为私人账户。

（2）如因未按要求缴纳磋商保证金，导致磋商保证金无法退还或丢失等可能产生的一切后果由供应商自行负责。如需要，采购代理机构将按上述所填信息办理代理服务费发票事宜。如所填信息有误导致开票信息错误等可能产生的一切后果由供应商自行负责。

（3）如供应商未及时收到退回款项，请与广西机电设备招标有限公司财务部联系。广西机电设备招标有限公司财务部联系方式：联系人：吴茜；电话：0771-2821398；传真：0771-2843545。

## 3.响应文件封面参考格式（报价文件）：

电子响应文件

报价文件

项目名称：

项目编号：

分标号：（若无留空或写“/”）

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

第三部分 报价文件

1．响应函格式：

响 应 函

致：_（采购人名称）_

我方已仔细研究了（项目名称）的采购文件的全部内容，签字代表（授权代表姓名）经正式授权并代表供应商 （供应商名称） 提交响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

（1）供应商已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

（2）供应商在响应之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

（3）我方承诺本响应有效期为第三章供应商须知规定的期限。

（4）如成交，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务，并承诺不分包及转包他人。

（5）供应商同意按照贵方要求提供与响应有关的一切数据或资料。

（6）与本项目有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：           电话：

传真：

供应商代表姓名           职务：             邮箱：

供应商名称(电子签章)：

日期：      年    月   日

2响应报价明细表格式：

响应报价明细表

金额单位：人民币（元）

表一

| 服务名称 | 服务商 | 单位及数量 | 报价（综合折扣率，以%表示） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-2027年水电木日常维修保障材料供应服务采购 |  | 1项 | 大写百分之 （小写 % ） |  |

表二

| 材料品目 | 品牌 | 技术要求 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |

注：本表如与广西政府采购云平台不一致的，以广西政府采购云平台为准。

供应商名称（电子签章）：

日  期：         年   月   日

3.过低报价合理性的说明。（如有）

评审委员会认为的报价存在异常低价问题的情形，供应商将被要求以书面方式提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料。为避免在评审现场因未能及时提供说明而导致被评审委员会作为无效响应，供应商自行决定是否直接在此处进行陈述。格式自拟。（具体要求详见第四章评审方法及标准“过低报价合理性的审查”）

产品成本测算表（参考格式）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 单位 | 报价单价（元） | 成本项目 | 具体明细 | 单位产品用量 | 单位成本（元） | 成本合计（元） | 备注（测算依据/证明材料） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 原材料成本 | 原材料1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 人工成本 | 生产工人工资 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | .... |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 制造费用 | 设备折旧费 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 其他成本 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等

供应商名称（电子签章）：

日  期：         年   月   日

## 4.开标一览表

格式详见广西政府采购云平台，且仅在广西政府采购云平台填写即可。