
云之龙咨询集团有限公司 

招 标 文 件

（全流程电子化采购）

项目名称：2026年实验室试剂耗材采购

项目编号：GGZC2026-G1-990038-YZLZ
采 购 人： 贵港市疾病预防控制中心（贵港市卫生监督所）
采购代理机构：云之龙咨询集团有限公司

2026年2月
目  录

1第一章  招标公告


5第二章  采购需求


142第三章  投标人须知


163第四章  评标方法及评标标准


178第五章  拟签订的合同文本


196第六章　投标文件格式




第一章  招标公告
项目概况

2026年实验室试剂耗材采购项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于 2026年3月17日9时00分（北京时间）前按要求递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GGZC2026-G1-990038-YZLZ
项目名称：2026年实验室试剂耗材采购
预算总金额（元）：3500000
采购需求：

标项一
标的名称：生化类、微生物类检测试剂耗材-1分标
数量：1
预算金额（元）：2200000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：1、禽流感H9型病毒核酸检测试剂盒，1盒，50人份/盒；2、禽流感H5N1型病毒核酸检测试剂盒，1盒，50人份/盒；3、禽流感H5N6型病毒核酸检测试剂盒，1盒，50人份/盒......1421、三角烧瓶，1个，300ml；如需进一步了解详细内容，详见招标文件。
最高限价（元）：2200000
合同履约期限：（1）国内产品在接到采购人通知后，3日内送达采购人指定地点；（2）境外生产、但在国内有现货的产品，必须在接到采购人通知后，7个工作日内送达采购人指定地点；（3）境外生产、且在国内没有现货的产品，在接到采购人通知后，30个工作日内送达采购人指定地点。
本标项（否）接受联合体投标

备注：/

标项二
标的名称：理化类标准及化玻类试剂耗材-2分标

数量：1
预算金额（元）：1300000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：1、ICP分析用多元素标准（As、Be、Cd、Cr、Mo、Ni、Pb、Sb、Se、Tl、V、Al、B、Ba、Co、Cu、Fe、Mn、Ti、Zn），1瓶，As、Be、Cd、Cr、Mo、Ni、Pb、Sb、Se、TI、V（10.00μg/mL）不确定2.0% ，Al、B、Ba、Co、Cu、Fe、Mn、Ti、Zn（100μg/mL）不确定1.4%；2、ICP分析用多元素标准（Li，Rb,Sn,Sr,Ca,Fe,K,Mg,Na ），Li、Rb、Sn、Sr（100.0μg/mL）不确定10% ， Ca、Fe、K、Mg、Na（1000μg/mL）不确定5%......1254、锑空心阴极灯，1盏，适用于吉天8230原子荧光仪；如需进一步了解详细内容，详见招标文件。
最高限价（元）：1300000
合同履约期限：（1）国内产品在接到采购人通知后，3日内送达采购人指定地点；（2）境外生产、但在国内有现货的产品，必须在接到采购人通知后，7个工作日内送达采购人指定地点；（3）境外生产、且在国内没有现货的产品，在接到采购人通知后，30个工作日内送达采购人指定地点。

本标项（否）接受联合体投标

备注：/

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无； 

3.本项目的特定资格要求：

1分标：供应商按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证或者经营许可证，且经营范围必须包含采购标的[符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外]；或者供应商具有《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的注册人凭证。

2分标：供应商按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证或者经营许可证，且经营范围必须包含采购标的[符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外]；或者供应商具有《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的注册人凭证；2分标具备危险化学品生产或经营许可证和非药品类易制毒化学品经营备案证明。

三、获取招标文件

时间：2026年2月24日起至2026年3月2日，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，法定节假日除外）

地点：广西政府采购云平台（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录广西政府采购云平台（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件（或在“广西政府采购云电子投标客户端-获取采购文件”跳转到广西政府采购云系统获取）。电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制，通过其他方式获取招标文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传投标文件。
售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年3月17日9时00分（北京时间）
投标地点（网址）：广西政府采购云平台（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

开标时间：2026年3月17日9时00分（北京时间）
开标地点：广西政府采购云平台（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金

本项目投标保证金：无。
2. 网上查询地址

http：//www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）

http：//zfcg.gxzf.gov.cn/（广西壮族自治区政府采购网）

http：//zfcg.czj.gxgg.gov.cn/（贵港市政府采购网）

http：//ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/ggggzy/全国公共资源交易平台（广西·贵港）

3. 本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

4.监督部门

名  称：贵港市财政局政府采购监督管理科 

电  话：0775-4555290、0775-4564649

5.投标人投标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，投标人应先安装“广西政府采购云电子投标客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至 广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。投标人登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763或者0771-3381253）。

（3）CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。2）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：贵港市疾病预防控制中心（贵港市卫生监督所）　

地    址：贵港市港北区新华路1068号 　　

项目联系人：谭月莉
联系方式：0775-2939677 
2.采购代理机构信息

名    称：云之龙咨询集团有限公司　

地　　址：广西贵港市港北区荷城路 1132 号华泰官邸1栋6楼

项目联系方式：0775-4565100、4569690

3.项目联系方式

项目联系人：徐律、郑全荣
电　话：0775-4565100、4569690

第二章  采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求
（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件（商务及技术文件）中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件或扫描件（加盖投标人电子签章），否则按无效投标处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。
（3）本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
（4）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年1号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商在投标文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的投标产品，并在投标文件（商务及技术文件）中提供由中国网信网（http://www.cac.gov.cn/index.htm）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，按无效投标处理。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中的所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。
2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

4. 投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，否则将作无效响应处理。

5.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

1分标：
标的所属行业：工业

本分标的核心产品为下表的第834项产品“22种呼吸道病原体核酸实时荧光PCR检测试剂盒”。

	一、技术条款

	序号
	标的名称
	技术参数及性能配置要求
	单位
	预算单价(元)
	备注

	1
	禽流感H9型病毒核酸检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	2
	禽流感H5N1型病毒核酸检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	3800.00
	

	3
	禽流感H5N6型病毒核酸检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	3800.00
	

	4
	禽流感H5N8型病毒核酸检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	3800.00
	

	5
	禽流感N10型病毒核酸检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	6
	H1N1亚型流感病毒核酸检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	7
	戊肝病毒阳性对照
	96T/盒
	盒
	4760.00
	

	8
	MS2过程控制试剂盒（RT－PCR探针法－50°C） 
	48T/盒
	盒
	2380.00
	

	9
	压力蒸汽灭菌生物培养指示剂
	100支/盒，4盒/箱
	盒
	3100.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	10
	Rnaes Zap去污溶液
	250mL/瓶
	瓶
	1098.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	11
	PCR板封口膜
	100张/盒
	盒
	350.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	12
	戊肝病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR）
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	13
	甲型肝炎病毒核酸检测试剂盒（RT-PCR探针法、含MS2）
	96T/盒
	盒
	9600.00
	

	14
	甲肝病毒阳性对照
	96T/盒
	盒
	4760.00
	

	15
	戊型肝炎病毒核酸检测试剂盒(RT-PCR探针法，含MS2)
	48T/盒
	盒
	4704.00
	

	16
	甲型流感病毒核酸检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	17
	禽流感H5型病毒核酸检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	18
	禽流感H7N9型病毒核酸检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	3800.00
	

	19
	1000ul吸头
	960条，13条/箱
	条
	652.80
	

	20
	HIV 质控品
	0.5NCU/ml，1ml/支
	支
	88.00
	

	21
	HCV 质控品
	1NCU/ml，0.5ml/支
	支
	50.00
	

	22
	TP 质控品
	3mIU(0.5NCU)/ml，0.5ml/支
	支
	50.00
	

	23
	HAV 质控品
	2NCU/ml，0.5ml/支
	支
	50.00
	

	24
	HEV 质控品
	1U/ml，0.5ml/支
	支
	50.00
	

	25
	 8道可调量程移液器
	30-300μl
	支
	9800.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	26
	 rRNA去除试剂盒
	16RXN/套，适用于华大MGISP-100RS、MGISEQ-200RS、PFI自动化高通量病原识别和组装溯源平台
	套
	2800.00
	

	27
	一次性巴斯德吸管 
	1支/包，200支/袋, 4000支/箱 
	箱
	1200.00
	

	5
	一次性薄膜手套（医用检查手套）
	100只/包，中号M,10包/箱
	包
	5.00
	

	29
	 rRNA去除试剂盒
	32RXN/套，适用于华大MGISP-100RS、MGISEQ-200RS、PFI自动化高通量病原识别和组装溯源平台
	套
	5000.00
	

	30
	中东呼吸道综合征(MERS)病毒核酸双重实时荧光 PCR 筛查试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	3800.00
	

	31
	PCR八联管（无色含管盖）
	0.2ML 125条/盒
	盒
	700.00
	

	32
	登革热病毒NS1抗原检测试剂盒
	96T/盒
	盒
	1700.00
	

	33
	白细胞分化抗原CD3/CD8/CD45/CD4检测试剂盒（流式细胞仪法-FITC/PE/PerCP/APC)
	50检测人份/盒
	盒
	5141.50
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	34
	白细胞分化抗原CD4/CD8/CD3检测试剂盒（流式细胞仪法-FITC/PE/PerCP）
	50检测人份/盒
	盒
	4392.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	35
	防护服
	连脚款
	件
	58.00
	

	36
	医用隔离鞋套
	淋膜无纺布靴套，1双/袋，200袋/箱
	双
	7.00
	

	37
	防护眼镜（护目镜）
	防粉尘防飞溅、全封闭、无通气孔、护目镜
	个
	14.00
	

	38
	一次性医用帽
	A型
	只
	0.45
	

	39
	FACS 关机液
	5L/桶
	桶
	980.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	40
	寨卡病毒核酸检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	41
	登革热病毒I型核酸检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	42
	登革热病毒II型核酸检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	43
	登革热病毒III型核酸检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	44
	禽流感H10N5核酸检测试剂
	  50人份/盒 
	盒
	3800.00
	

	45
	 一次性真空采血管(含EDTA二钾抗凝剂  )
	2ml/支
	支
	0.87
	

	46
	DPBS（不含钙镁）
	500ml/瓶
	瓶
	85.00
	

	47
	病毒分离用无血清培养基
	500ml/瓶
	瓶
	550.00
	

	48
	MDCK细胞无血清培养液
	500ml/瓶
	瓶
	820.00
	

	49
	新型冠状病毒（2019-nCOV）D614G突变位点实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	5100.00
	

	50
	新型冠状病毒（2019-nCOV-2）Omicron（O）变异株实时荧光PCR检测试剂盒
	50T/盒
	盒
	6000.00
	

	51
	新型冠状病毒（2019-nCOV）Delta（δ）变异株实时荧光PCR检测试剂盒
	50T/盒
	盒
	4500.00
	

	52
	新型冠状病毒2019-nCOV-Omicron突变检测试剂盒
	25人份/盒
	盒
	5000.00
	

	53
	新型冠状病毒血清IgG抗体检测试剂（胶体金法）
	20T/盒
	盒
	516.00
	

	54
	新型冠状病毒血清中和抗体检测试剂
	50T/盒
	盒
	849.50
	

	55
	FACS清洗液
	5L/桶
	桶
	980.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	56
	流式细胞分析用鞘液
	20L
	桶
	814.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	57
	流式细胞分析用溶血素
	100mL
	瓶
	3898.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	58
	绝对计数管
	25支/袋，2袋/盒
	盒
	4689.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	59
	新型冠状病毒2020-nCOV-B.1.617突变检测试剂盒
	25人份/盒
	盒
	5000.00
	

	60
	250ul滤芯灭菌盒装工作站吸头
	96支/盒
	盒
	42.00
	

	61
	新型冠状病毒血清抗体检测试剂（胶体金法）
	20T/盒
	盒
	98.00
	

	62
	新型冠状病毒血清IgM抗体检测试剂（胶体金法）
	20T/盒
	盒
	516.00
	

	63
	一次性纱口罩
	/
	只
	1.00
	

	64
	（冻干）大肠埃希氏菌
	1支/盒
	支
	350.00
	

	65
	（冻干）大肠埃希氏菌
	1支/盒
	支
	350.00
	

	66
	新型冠状病毒（2019-nCOV）抗原检测试剂盒
	25人份/盒
	盒
	97.50
	

	67
	病毒采样管(5混1)
	 6ml/支
	支
	2.31
	

	68
	病毒采样管（1:1）
	 非灭活型-2 3ml，咽拭子50管/盒
	支
	1.10
	

	69
	6%豚鼠红细胞
	20ml/瓶
	瓶
	550.00
	

	70
	6%豚鼠红细胞
	50ml/瓶
	瓶
	1600.00
	

	71
	H1N1/H3亚型流感病毒核酸检测试剂盒
	50T/盒
	盒
	5000.00
	

	72
	BV/BY流感病毒核酸检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	3800.00
	

	73
	登革热病毒核酸检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	74
	登革热病毒IgM抗体诊断试剂盒
	96T/盒
	盒
	1800.00
	

	75
	6%豚鼠红细胞
	100ml/瓶
	瓶
	850.00
	

	76
	N6亚型流感病毒实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	77
	8道可调量程移液器
	0.5-10μl
	支
	9800.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	78
	8道可调量程移液器
	10-100μl
	支
	9800.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	79
	滤帽
	5个/包
	包
	70.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	80
	多重PCR扩增模块
	96RXN/套，适用于华大MGISP-100RS、MGISEQ-200RS、PFI自动化高通量病原识别和组装溯源平台
	套
	8640.00
	

	81
	多重PCR扩增模块
	16RXN/套，适用于华大MGISP-100RS、MGISEQ-200RS、PFI自动化高通量病原识别和组装溯源平台
	套
	1920.00
	

	82
	新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法)
	20T/盒
	盒
	79.00
	

	83
	乙脑核酸检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	84
	一次性小胶条plug模具
	50-well 50孔/包
	包
	750.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	85
	A组轮状病毒基因分型多重实时荧光PCR检测试剂盒
	25人份/盒
	盒
	7500.00
	

	86
	2ml塑料冻存盒(PP,透明)
	81孔
	个
	8.50
	

	87
	镜面防护剂
	18ml/支
	支
	25.00
	

	88
	PBS
	500ml/瓶
	瓶
	378.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	89
	感染性医疗废物桶
	30L带内桶
	个
	100.00
	

	90
	HEPES缓冲液
	100ml/瓶
	瓶
	1464.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	91
	札如病毒/腺病毒/星状病毒核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	5600.00
	

	92
	A组轮状病毒/诺如病毒GI诺如病毒GI核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	5600.00
	

	93
	B组/C组H组轮状病毒核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	5600.00
	

	94
	A组轮状病毒基因分型多重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	27000.00
	

	95
	N95口罩
	头戴式
	只
	5.20
	

	96
	防护面屏
	双面防雾
材质：PET+PU(海绵）
	只
	7.00
	

	97
	病毒采样管(20混1)
	20 混：灭活型-5，12ml，单管配 20 根拭子
	盒
	170.25
	

	98
	病毒采样管(10混1)
	10 混：灭活型-4，6ml，单管配 10 根拭子
	盒
	190.50
	

	99
	病毒采样管(1:1)
	灭活型-2 3ml，咽拭子50管/盒
	支
	1.10
	

	100
	RNA多重PCR建库扩增试剂盒套装
	16RXN/盒，适用于华大MGISP-100RS、MGISEQ-200RS、PFI自动化高通量病原识别和组装溯源平台
	盒
	6173.00
	

	101
	H3N2亚型流感病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	3800.00
	

	102
	NaHCO3(7.5%)
	100ml/瓶
	瓶
	285.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	103
	DMEM（斜瓶口）
	500ml/瓶
	瓶
	769.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	104
	H3N2亚型流感病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒
	25人份/盒
	盒
	2500.00
	

	105
	新型冠状病毒血清抗体检测试剂IgM/IgG（胶体金法）
	50T/盒
	盒
	302.00
	

	106
	H3N8亚型禽流感病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	3800.00
	

	107
	谷氨酰胺
	500ml/瓶
	瓶
	531.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	108
	H3N8亚型禽流感病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒
	25人份/盒
	盒
	2500.00
	

	109
	肠道病毒（EV-U)核酸实时荧光PCR检测试剂
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	110
	猴痘病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	50T/盒
	盒
	2800.00
	

	111
	禽流感H7型病毒核酸检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	112
	新型冠状病毒相关环境污染源检测试剂盒
	25人份/盒
	盒
	1000.00
	

	113
	猪链球菌I型核酸实时荧光 PCR 检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	114
	H5N6亚型禽流感病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒
	  25人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	115
	新型冠状病毒（2019-nCoV）lgM/IgG抗体检测试剂盒（胶体金法）
	40T/盒
	盒
	400.00
	

	116
	甲型/乙型流感病毒抗原检测试剂（胶体金法）
	20T/盒
	盒
	1100.00
	

	117
	H5N6亚型禽流感病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	3800.00
	

	118
	HIV确证试剂
	48人份/盒
	盒
	11520.00
	

	119
	HIV确证试剂
	36T
	盒
	7200.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	120
	RNA文库制备试剂套装
	96RXN/套，适用于华大MGISP-100RS、MGISEQ-200RS、PFI自动化高通量病原识别和组装溯源平台
	套
	23800.00
	

	121
	胎牛血清
	500ml/瓶
	瓶
	16512.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	122
	青霉素-链霉素(5,000 U/mL)
	100ml/瓶
	瓶
	430.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	123
	流脑核酸检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	124
	甲型/乙型流感病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	  50人份/盒 
	盒
	3800.00
	

	125
	柯萨奇病毒A16型、肠道病毒71型和肠道病毒通用型核酸检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	5600.00
	

	126
	柯萨奇病毒A6型和A10型核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	  50人份/盒 
	盒
	3800.00
	

	127
	甲型H1N1亚型/季节性H3亚型人类流感病毒双重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	3800.00
	

	128
	青霉素、链霉素双抗溶液
	100ml/瓶
	瓶
	474.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	129
	RNA文库制备试剂套装
	16RXN/套，适用于华大MGISP-100RS、MGISEQ-200RS、PFI自动化高通量病原识别和组装溯源平台
	套
	5800.00
	

	130
	大肠埃希氏菌O157:H7核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒
	50人份/盒
	盒
	3800.00
	

	131
	大肠埃希氏菌O104：H4核酸多重PCR检测试剂盒
	50人份/盒
	盒
	3800.00
	

	132
	N1亚型流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  25人份/盒 
	盒
	1000.00
	

	133
	H10N5亚型禽流感病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒
	25人份/盒
	盒
	1900.00
	

	134
	0.25% Trypsin-EDTA
	100ml/瓶
	瓶
	286.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	135
	一次性使用无菌注射针
	0.6x25TWLB 100支/盒
	盒
	12.00
	

	136
	艰难梭菌核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法)
	48人份/盒
	盒
	1680.00
	

	137
	0.05% Trysin-EDTA
	100ml/瓶
	瓶
	424.40
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	138
	A族链球菌核酸检测标准品
	干冻型，16管/盒
	盒
	6400.00
	

	139
	N1亚型流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	140
	N2亚型流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	141
	2ml 冻存管，PCR级
	100个/包，适用于华大MGISP-100RS、MGISEQ-200RS、PFI自动化高通量病原识别和组装溯源平台
	包
	520.00
	

	142
	N2亚型流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	 25人份/盒 
	盒
	1000.00
	

	143
	血液中布鲁氏菌核酸提取试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	144
	N3亚型流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  25人份/盒 
	盒
	1000.00
	

	145
	经典猪瘟核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	24T
	盒
	705.60
	

	146
	肠出血性大肠杆菌（EHEC）核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	50人份/盒
	盒
	2500.00
	

	147
	肠侵袭性大肠杆菌（EIEC）核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	50人份/盒
	盒
	2500.00
	

	148
	肠集聚性大肠杆菌（EAEC）核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	50人份/盒
	盒
	2500.00
	

	149
	肠致病性大肠杆菌（EPEC）核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	50人份/盒
	盒
	2500.00
	

	150
	肠产毒性大肠杆菌（ETEC）核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	50人份/盒
	盒
	2500.00
	

	151
	N3亚型流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	152
	取样瓶
	200个/箱，适用于爱德士sealerplus程控定量封口机
	箱
	1900.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	153
	五种致泻性大肠埃希氏菌多重PCR试剂
	50人份/盒
	盒
	9000.00
	

	154
	96孔托垫
	100个/箱，适用于爱德士sealerplus程控定量封口机
	箱
	2500.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	155
	多重肠道核酸检测试剂盒
	50人份/盒
	盒
	6800.00
	

	156
	N4亚型流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	157
	A族链球菌核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法)
	48人份/盒
	盒
	1680.00
	

	158
	百日咳杆菌核酸检测标准品
	16管/盒
	盒
	6400.00
	

	159
	肠炎沙门氏菌核酸检测试剂盒(PCR- 荧光探针法)
	48人份/盒
	盒
	2880.00
	

	160
	志贺氏菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	50人份/盒
	盒
	1900.00
	

	161
	福氏志贺菌核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法)
	48人份/盒
	盒
	1680.00
	

	162
	四种志贺氏菌核酸多重PCR分型试剂盒
	50人份/盒
	盒
	7400.00
	

	163
	沙门志贺双重核酸检测试剂
	50人份/盒
	盒
	5000.00
	

	164
	沙门氏菌和志贺氏菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法)
	50人份/盒
	盒
	5300.00
	

	165
	嗜肺军团菌核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法)
	48人份/盒
	盒
	1680.00
	

	166
	单核细胞增生性李斯特氏菌实时荧光PCR检测试剂盒
	50人份/盒
	盒
	2500.00
	

	167
	副溶血弧菌核酸检测标准品
	干冻型，16管/盒
	盒
	6400.00
	

	168
	副溶血弧菌TDH基因核酸检测试剂盒(荧光PCR法)
	50人份/盒
	盒
	1900.00
	

	169
	副溶血弧菌TRH基因核酸检测试剂盒(荧光PCR法)
	50人份/盒
	盒
	1900.00
	

	170
	副溶血弧菌TLH基因核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	50人份/盒
	盒
	1900.00
	

	171
	副溶血弧菌ToxR基因核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	50人份/盒
	盒
	1900.00
	

	172
	副溶血性弧菌毒力基因三重PCR检测试剂盒
	50人份/盒
	盒
	5600.00
	

	173
	金黄色葡萄球菌核酸检测标准品
	干冻型，16管/盒
	盒
	6400.00
	

	174
	嗜肺军团菌核酸检测标准品
	干冻型，16管/盒
	盒
	6400.00
	

	175
	椰毒假单胞菌酵米面亚种bon基因核酸检测试剂盒（PCR-探针法）
	50T/盒
	盒
	5500.00
	

	176
	唐菖蒲伯克霍尔德氏菌核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法)
	50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	177
	百日咳鲍特菌核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法)
	48人份/盒
	盒
	2880.00
	

	178
	致病菌腹泻症候群核酸多重实时荧光 PCR 检测试剂盒
	10 人份/盒
	盒
	3400.00
	

	179
	致病菌呼吸道症候群核酸多重实时荧光 PCR 检测试剂盒
	10 人份/盒
	盒
	2600.00
	

	180
	致病菌脑炎脑膜炎症候群核酸多重实时荧光 PCR 检测试剂盒
	10 人份/盒
	盒
	2400.00
	

	181
	致病菌其他发热症候群核酸多重实时荧光 PCR 检测试剂盒
	10 人份/盒
	盒
	3200.00
	

	182
	多重呼吸道病毒核酸检测试剂盒
	50人份/盒
	盒
	6800.00
	

	183
	N4亚型流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  25人份/盒 
	盒
	1000.00
	

	184
	霍乱弧菌（O139/O1/CTXAB/hlyA）四重核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	50人份/盒
	盒
	6200.00
	

	185
	霍乱弧菌核酸检测试剂
	50人份/盒
	盒
	1900.00
	

	186
	猪链球菌II型核酸检测试剂
	50人份/盒
	盒
	1900.00
	

	187
	副溶血弧菌核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法)
	48T/盒
	盒
	2880.00
	

	188
	副溶血性弧菌toxR/tdh/trh/tlh四重实时荧光PCR检测试剂盒
	50人份/盒
	盒
	7400.00
	

	189
	副溶血性弧菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	50人份/盒
	盒
	2500.00
	

	190
	五种致病弯曲菌多重PCR试剂
	50人份/盒
	盒
	9000.00
	

	191
	福氏志贺菌核酸检测标准品
	干冻型，16管/盒
	盒
	6400.00
	

	192
	空肠弯曲菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	50人份/盒
	盒
	1900.00
	

	193
	小肠结肠炎耶尔森氏菌（荧光PCR）
	50人份/盒
	盒
	1900.00
	

	194
	艰难梭菌核酸检测标准品
	干冻型，16管/盒
	盒
	6400.00
	

	195
	小肠结肠炎耶尔森氏菌毒力基因多重PCR试剂
	25人份/盒
	盒
	8750.00
	

	196
	金黄色葡萄球菌meca/nuc基因核酸检测试剂盒（PCR-探针法）
	50T/盒
	盒
	5500.00
	

	197
	金黄色葡萄球菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	50人份/盒
	盒
	2500.00
	

	198
	金黄色葡萄球菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	50人份/盒
	盒
	1900.00
	

	199
	肠炎沙门氏菌核酸检测标准品
	干冻型，16管/盒
	盒
	6400.00
	

	200
	金黄色葡萄球菌核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法)
	48T/盒
	盒
	2880.00
	

	201
	金黄色葡萄球菌肠毒素A型核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	50人份/盒
	盒
	1900.00
	

	202
	金黄色葡萄球菌肠毒素B型核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	50人份/盒
	盒
	1900.00
	

	203
	金黄色葡萄球菌肠毒素C型核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	50人份/盒
	盒
	1900.00
	

	204
	金黄色葡萄球菌肠毒素D型核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	50人份/盒
	盒
	1900.00
	

	205
	金黄色葡萄球菌肠毒素E型核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	50人份/盒
	盒
	1900.00
	

	206
	DST酶底物法24小时
	200个/盒，适用于爱德士sealerplus程控定量封口机
	盒
	5400.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	207
	产气荚膜梭菌核酸检测试剂盒（荧光PCR）
	50人份/盒
	盒
	1900.00
	

	208
	蜡样芽孢杆菌核酸检测试剂（荧光PCR）
	50人份/盒
	盒
	2500.00
	

	209
	蜡样芽孢杆菌hblc/nhcB/cosB基因核酸检测试剂盒（PCR-探针法）
	50T/盒
	盒
	5500.00
	

	210
	绿脓杆菌核酸检测试剂（荧光PCR）
	50人份/盒
	盒
	2500.00
	

	211
	二十三种腹泻病病原体核酸检测试剂盒
	12T/盒
	盒
	6500.00
	

	212
	十四种常见食源性致病菌多重PCR试剂
	  50人份/盒 
	盒
	7600.00
	

	213
	嗜水气单胞菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	50人份/盒
	盒
	1900.00
	

	214
	胰胨大豆琼脂斜面（高盐*3%Nacl）
	250g/瓶
	瓶
	140.00
	

	215
	嗜水汽窄食单胞菌核酸检测试剂
	50人份/盒
	盒
	1900.00
	

	216
	N5亚型流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	217
	克罗诺杆菌属核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	50人份/盒
	盒
	1900.00
	

	218
	诺如病毒GI/GII型核酸检测试剂盒( 荧光PCR)
	50人份/盒
	盒
	5000.00
	

	219
	诺如病毒（GⅠ/GⅡ）核酸检测试剂盒( RT-PCR探针法，含MS2)
	96T/盒
	盒
	9600.00
	

	220
	札如病毒核酸检测试剂盒（RT-PCR探针法）
	96T/盒
	盒
	2400.00
	

	221
	胰蛋白胨大豆肉汤（TSB）
	250g/瓶
	瓶
	136.00
	

	222
	腹泻病毒多重PCR检测试剂盒
	50人份/盒（同时鉴定轮状病毒A/B/C组、诺如病毒GI/GII、腺病毒、星状病毒等腹泻病毒）
	盒
	8500.00
	

	223
	轮状病毒A组/B组/C组核酸检测试剂盒
	50人份/盒
	盒
	5600.00
	

	224
	亚硒酸盐增菌液（SF）
	250g/瓶
	瓶
	350.00
	

	225
	冠状病毒通用型核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	50人份/盒
	盒
	1900.00
	

	226
	新型冠状病毒核酸检测试剂盒
	48人份/盒
	盒
	8640.00
	

	227
	N5亚型流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  25人份/盒 
	盒
	1000.00
	

	228
	胰蛋白胨大豆琼脂（TSA）
	250g/瓶
	瓶
	184.00
	

	229
	氧化酶试纸
	10片/盒
	盒
	55.00
	

	230
	亚硒酸盐胱氨酸增菌液（SC）
	250g/瓶
	瓶
	425.00
	

	231
	N7亚型流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	232
	51孔定量盘
	100个/箱，适用于爱德士sealerplus程控定量封口机
	箱
	2000.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	233
	细菌DNA提取试剂盒
	50人份/盒
	盒
	450.00
	

	234
	细菌基因组 DNA提取试剂盒
	50 preps
	盒
	420.00
	

	235
	志贺氏菌增菌肉汤
	250g/瓶
	瓶
	163.00
	

	236
	真菌培养基
	250g/瓶
	瓶
	85.00
	

	237
	月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤LST
	250g/瓶
	瓶
	142.00
	

	238
	BCYE-Cys琼脂平板（不含L-半胱氨酸盐酸盐)
	10个/包
	包
	130.00
	

	239
	营养肉汤 
	250g/瓶
	瓶
	110.00
	

	240
	氯化钠(Nacl食盐)
	AR500g
	瓶
	18.00
	

	241
	营养琼脂培养基（NA）
	250g/瓶
	瓶
	140.00
	

	242
	乙酰胺肉汤
	20支/盒
	盒
	37.00
	

	243
	伊红美蓝培养基
	250g/瓶
	瓶
	160.00
	

	244
	胰胨-亚硫酸盐-环丝氨酸琼脂基础
	250g/瓶
	瓶
	180.00
	

	245
	亚硫酸盐-多粘菌素-磺胺嘧啶琼脂（SPS）
	250g/瓶
	瓶
	175.00
	

	246
	亚硫酸铋琼脂（BS）
	250g/瓶
	瓶
	173.00
	

	247
	H抗原相位诱导培养基
	5ml/支，10支/盒
	盒
	140.00
	

	248
	酸性肉汤
	250g/瓶
	瓶
	110.00
	

	249
	四硫磺酸盐煌绿增菌液（TTB）
	250g/瓶
	瓶
	136.00
	

	250
	志贺氏菌显色培养基
	1000ml/瓶
	瓶
	800.00
	

	251
	沙门菌核酸检测试剂
	50人份/盒
	盒
	1900.00
	

	252
	沙门氏菌实时荧光PCR检测试剂盒
	50人份/盒
	盒
	2500.00
	

	253
	嗜肺军团菌酶底物法检测试剂
	20个样/盒，适用于爱德士sealerplus程控定量封口机
	盒
	3200.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	254
	鼠李糖a
	20支/盒
	盒
	47.00
	

	255
	XLD琼脂平板
	10个/包
	包
	70.00
	

	256
	山梨醇麦康凯琼脂基础
	250g/瓶
	瓶
	184.00
	

	257
	沙氏葡萄糖琼脂培养基（沙氏琼脂）
	250g/瓶
	瓶
	125.00
	

	258
	三糖铁琼脂培养基
	250g/瓶
	瓶
	126.00
	

	259
	乳糖-明胶培养基
	20支/盒
	盒
	37.00
	

	260
	乳糖胆盐发酵培养基
	250g/瓶
	瓶
	120.00
	

	261
	乳糖蛋白胨培养液
	250g/瓶
	瓶
	105.00
	

	262
	嗜肺军团菌酶底物法预处理单元（非饮用水）
	400个样/盒，适用于爱德士sealerplus程控定量封口机
	盒
	1900.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	263
	XLT4琼脂平板
	10个/包
	包
	108.00
	

	264
	庆大霉素琼脂（已添加亚碲酸钾、多粘菌素B）
	250g/瓶
	瓶
	300.00
	

	265
	葡萄糖肉汤
	250g/瓶
	瓶
	115.00
	

	266
	葡萄糖
	AR500g
	瓶
	18.00
	

	267
	平板计数培养基
	250g/瓶
	瓶
	173.00
	

	268
	品红亚硫酸钠琼脂（远藤氏琼脂）
	250g/瓶
	瓶
	142.00
	

	269
	庖肉培养基基础
	250g/瓶
	瓶
	125.00
	

	270
	嗜肺军团菌酶底物法Legiolert定量盘
	20个样/盒，适用于爱德士sealerplus程控定量封口机
	盒
	2900.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	271
	嗜肺军团菌酶底物法专用无菌取样瓶
	110个/箱，适用于爱德士sealerplus程控定量封口机
	盒
	600.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	272
	脑心浸液琼脂
	250g/瓶
	瓶
	350.00
	

	273
	钠试剂
	10mL/支
	支
	145.00
	

	274
	菌落总数检测（Simplate）
	25个/盒，100个/箱，适用于爱德士sealerplus程控定量封口机
	箱
	5000.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	275
	木糖赖氨酸脱氧胆盐（XLD）琼脂
	250g/瓶
	瓶
	509.00
	

	276
	木糖
	20支/盒
	盒
	53.00
	

	277
	莫匹罗星锂盐
	5mgX5支/盒
	盒
	110.00
	

	278
	马尿酸盐
	20支/盒
	盒
	63.00
	

	279
	1×dsDNA定量试剂
	100T/包
	盒
	1423.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	280
	硫乙醇酸盐流体(液体)培养基(FT)
	250g/瓶
	瓶
	170.00
	

	281
	弯曲菌培养检测试剂盒（双孔滤膜法）生物样本）
	10T/盒
	盒
	1500.00
	

	282
	亚碲酸钾卵黄增菌液
	5ml*10
	盒
	95.00
	

	283
	溴甲酚紫葡萄糖蛋白胨水培养基
	250g/瓶支/盒
	瓶
	120.00
	

	284
	新生霉素(C)
	0.25mg/支*5支/盒
	盒
	47.00
	

	285
	一次性使用采样器样本处理液4型(SBG型)
	2ml/支、400支/箱
	箱
	1800.00
	

	286
	新生霉素（B）
	4.5mg/支*5支/盒
	盒
	47.00
	

	287
	无水亚硫酸钠
	AR500g
	瓶
	20.00
	

	288
	万古霉素B
	1.0mg/支*5支/盒
	盒
	58.80
	

	289
	头孢菌素
	1.5mg/支*5支/盒
	盒
	42.00
	

	290
	Cary-Blair氏运送培养基可立管
	5ml*20支/盒
	盒
	142.00
	

	291
	弯曲菌定量检测试剂盒
	5T/盒
	盒
	900.00
	

	292
	弯曲菌生化检查试剂盒
	20T/盒
	盒
	340.00
	

	293
	改良Karmali选择性平板
	90*5块/包
	包
	140.00
	

	294
	假单胞菌CN选择性培养基
	250g/瓶
	瓶
	478.00
	

	295
	煌绿乳糖胆盐肉汤BGLB
	250g/瓶
	瓶
	300.00
	

	296
	DNA测定试剂盒
	100T/包
	包
	1416.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	297
	H8亚型流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	298
	H14亚型流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	299
	H15亚型流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	300
	H16亚型流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	301
	甲型H1N1亚型（pdm 2009）耐药H274Y位点突变基因实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	2600.00
	

	302
	H17亚型流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	303
	H18亚型流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	304
	H3亚型禽流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	305
	孟加拉红培养基（cl）
	250g/瓶
	瓶
	173.00
	

	306
	马铃薯葡萄糖琼脂（PDA）
	250g/瓶
	瓶
	255.00
	

	307
	氯化钠三糖铁
	250g/瓶
	瓶
	125.00
	

	308
	哥伦比亚血琼脂平板
	10个/包
	包
	60.00
	

	309
	麦芽浸膏汤
	250g/瓶
	瓶
	280.00
	

	310
	麦康凯琼脂培养基
	250g/瓶
	瓶
	136.00
	

	311
	H5亚型禽流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	312
	H7亚型禽流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	313
	H9亚型禽流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	314
	H7N9亚型禽流感病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	3800.00
	

	315
	缓冲动力-硝酸盐培养基
	250g/瓶
	瓶
	50.00
	

	316
	含0.6%酵母浸膏的胰酪胨大豆琼脂
	250g/瓶
	瓶
	170.00
	

	317
	哥伦比亚琼脂斜面
	40支/盒
	盒
	400.00
	

	318
	甘露醇卵黄多粘菌素琼脂（MYP）
	250g/瓶
	瓶
	142.00
	

	319
	沙黄复染液
	100ml/瓶
	瓶
	100.00
	

	320
	肝小牛肉琼脂
	250g
	瓶
	500.00
	

	321
	博卡病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	322
	肠道菌增菌肉汤
	250g/瓶
	瓶
	340.00
	

	323
	肺炎链球菌
	1支/盒
	支
	500.00
	

	324
	艰难梭菌
	1支/盒
	盒
	350.00
	

	325
	（冻干）铜绿假单胞菌
	1支/盒
	支
	500.00
	

	326
	呼吸道合胞病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	327
	呼吸道腺病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	328
	呼吸道合胞病毒A亚型/B亚型核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	3800.00
	

	329
	肠球菌琼脂(胆汁七叶苷叠氮钠琼脂)
	250g/瓶
	瓶
	520.00
	

	330
	M-H琼脂平板
	1支/盒
	盒
	132.00
	

	331
	呼吸道腺病毒4型核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	332
	军团菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	333
	肺炎支原体核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	334
	（冻干）蜡样芽孢杆菌
	1支/盒
	支
	350.00
	

	335
	缓冲蛋白胨水（BPW）
	250g/瓶
	瓶
	110.00
	

	336
	含铁牛乳培养基
	250g/瓶
	瓶
	200.00
	

	337
	（冻干）金黄色葡萄球菌
	1支/盒
	支
	500.00
	

	338
	（冻干）副溶血性弧菌
	1支/盒
	支
	500.00
	

	339
	（冻干）宋内志贺氏菌
	1支/盒
	支
	350.00
	

	340
	弯曲菌菌种保存液
	100*0.5mL/盒
	盒
	3000.00
	

	341
	绿脓杆菌生化鉴定盒
	5种*10支
	盒
	133.00
	

	342
	结晶紫中性红胆盐琼脂-VRBA
	250g/瓶
	瓶
	152.00
	

	343
	缓冲动力-硝酸盐
	20支/盒
	盒
	45.00
	

	344
	RNA HS Assay Kit
	100测试/盒
	盒
	1388.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	345
	结晶紫中性红胆盐MUG琼脂 VRBA-MUG
	250g/瓶
	瓶
	772.00
	

	346
	酵母浸粉
	250g/瓶
	瓶
	173.00
	

	347
	碱性琼脂
	250g/瓶
	瓶
	210.00
	

	348
	N7亚型流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  25人份/盒 
	盒
	1000.00
	

	349
	（冻干）乙型副伤寒沙门氏菌
	1支/盒
	支
	350.00
	

	350
	改良CCD琼脂平板（mCCDA)
	5块/包
	包
	80.00
	

	351
	金氏B培养基
	250g/瓶
	瓶
	345.00
	

	352
	（冻干）白色念珠菌
	1支/盒
	支
	500.00
	

	353
	（冻干）黑曲霉
	1支/盒
	支
	500.00
	

	354
	（冻干）酿酒酵母
	1支/盒
	支
	500.00
	

	355
	冻干血浆
	0.5ml*10支/盒
	盒
	126.00
	

	356
	碘液
	2ml/支*20支/盒
	盒
	63.00
	

	357
	（冻干）福氏志贺氏菌
	1支/盒
	支
	350.00
	

	358
	肠道菌筛选双糖管（含配套试纸）
	20套/盒
	盒
	300.00
	

	359
	采样吸收1-GVPC液体培养基
	20mL/支×20
	盒
	250.00
	

	360
	吖啶酮酸C1
	5mg/支*5支/盒
	盒
	47.00
	

	361
	冠状病毒HKU1/OC43核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	3800.00
	

	362
	类鼻疽伯克霍尔德菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	363
	（冻干）单核增生李斯特氏菌
	1支/盒
	支
	350.00
	

	364
	（冻干）创伤弧菌
	1支/盒
	支
	500.00
	

	365
	嗜肺军团菌
	1支/盒
	支
	1136.00
	

	366
	单增李斯特氏菌干制生化鉴定试剂盒
	8种*10套
	盒
	343.00
	

	367
	蛋白胨-氯化钠-纤维二糖-多粘菌素E（PNCC）
	250g
	瓶
	130.00
	

	368
	肠球菌肉汤
	250g/瓶
	瓶
	595.00
	

	369
	克罗诺杆菌于制生化鉴定试剂盘(阪崎肠杆菌）
	9 种*10 套
	盒
	350.00
	

	370
	半胱氨酸盐酸盐 
	50mgX10支/盒
	盒
	115.00
	

	371
	半固体琼脂
	250g/瓶
	瓶
	126.00
	

	372
	鼻疽伯克霍尔德菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	373
	人偏肺病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	374
	（冻干）藤黄微球菌
	1支/盒
	支
	350.00
	

	375
	德氏乳酸杆菌保加利亚亚种
	1支/盒
	支
	700.00
	

	376
	改良胰蛋白胨大豆琼脂培养基mTSB
	250g/瓶
	瓶
	170.00
	

	377
	改良Y培养基
	250g/瓶
	瓶
	300.00
	

	378
	采样吸收液1-GVPC培养基基础
	250克
	瓶
	181.00
	

	379
	GVPC液体培养基配套试剂
	A*10支+B*5支
	盒
	152.00
	

	380
	军团菌GVPC琼脂平板
	10个/包
	包
	160.00
	

	381
	巧克力琼脂平板
	10个/包
	包
	70.00
	

	382
	沙门氏菌显色（第二代）琼脂平板
	10个/包
	包
	150.00
	

	383
	脱脂奶粉
	250g/瓶
	瓶
	150.00
	

	384
	改良纤维二糖多粘菌素琼脂基础（mCPC)
	250g/瓶
	瓶
	235.00
	

	385
	改良马铃薯葡萄糖琼脂（mPDA）
	250g/瓶
	瓶
	245.00
	

	386
	马红球菌
	1支/盒
	支
	500.00
	

	387
	（冻干）苏云金芽孢杆菌
	1支/盒
	支
	700.00
	

	388
	弯曲菌培养检测试剂盒（双孔滤膜法）禽肉样本）
	10T/盒
	盒
	1500.00
	

	389
	（冻干）阪崎肠杆菌
	1支/盒
	支
	500.00
	

	390
	改良磷酸盐缓冲液 (PBS)
	250g/瓶
	瓶
	300.00
	

	391
	沙氏琼脂平板
	10个/包
	包
	80.00
	

	392
	改良克氏双糖铁琼脂
	250g/瓶
	瓶
	285.00
	

	393
	副溶血性弧菌干制生化鉴定试剂盒
	16种*10套
	盒
	346.00
	

	394
	新型冠状病毒（2019-nCoV)/甲型/乙型流感病毒核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	7400.00
	

	395
	新型冠状病毒(2019-nCoV)D614G突变位点核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	5100.00
	

	396
	（冻干）大肠埃希氏菌O157:H7
	1支/盒
	支
	700.00
	

	397
	无热原吸头1000ul
	480支/袋
	袋
	500.00
	

	398
	N8亚型禽流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	399
	Yamagata 系/Victoria 系乙型流感病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒
	25人份/盒
	盒
	2500.00
	

	400
	空肠弯曲杆菌
	1支/盒
	盒
	1000.00
	

	401
	（冻干）小肠结肠炎耶尔森氏菌
	1支/盒
	支
	350.00
	

	402
	15ml离心管，不带架
	50支/包 10包/箱
	包
	95.00
	

	403
	50mL离心管，不带架
	25支/包 20包/箱
	包
	60.00
	

	404
	50ml离心管，带架
	25支/包 20包/箱
	包
	60.00
	

	405
	无热原吸头250ul
	1000支/袋
	袋
	780.00
	

	406
	H5/H7/H9亚型禽流感病毒核酸三重实时荧光 PCR 检测试剂盒
	25人份/盒
	盒
	3750.00
	

	407
	人鼻病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	408
	胆汁七叶苷琼脂(BEA)
	100g/瓶
	瓶
	280.00
	

	409
	（冻干）产气荚膜梭菌
	1支/盒
	支
	500.00
	

	410
	（冻干）生孢梭菌
	1支/盒
	支
	350.00
	

	411
	N8亚型禽流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  25人份/盒 
	盒
	1000.00
	

	412
	日本乙型脑炎病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	413
	N9亚型流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	414
	N9亚型流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	 25人份/盒 
	盒
	1000.00
	

	415
	新型冠状病毒（2019-nCoV）ORF1ab基因/N基因/E基因三重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	7600.00
	

	416
	新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(PCR荧光探针法)
	  48人份/盒 
	盒
	8740.00
	

	417
	PCR-FREE酶切文库制备试剂套装
	96RXN/套，适用于华大MGISP-100RS、MGISEQ-200RS、PFI自动化高通量病原识别和组装溯源平台
	套
	15500
	

	418
	（冻干）鼠伤寒沙门氏菌
	1支/盒
	支
	350.00
	

	419
	甘露醇卵黄多粘菌素B琼脂（MYP）
	10皿*2包
	包
	175.00
	

	420
	改良罗氏培养基基础
	250g/瓶
	瓶
	105.00
	

	421
	新型冠状病毒（2019-nCoV）K417N突变位点实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	5100.00
	

	422
	新型冠状病毒（2019-nCoV）E484K突变位点实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	5100.00
	

	423
	新型冠状病毒（2019-nCoV）HV69-70del和N501Y突变位点实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	5100.00
	

	424
	新型冠状病毒（SARS-CoV-2）活病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	5100.00
	

	425
	Gold Agarose 琼脂糖
	125g/瓶
	瓶
	8450.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	426
	PCR-FREE酶切文库制备试剂套装
	16RXN/套，适用于华大MGISP-100RS、MGISEQ-200RS、PFI自动化高通量病原识别和组装溯源平台
	套
	3600.00
	

	427
	SARS冠状病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	428
	SARS冠状病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  25人份/盒 
	盒
	1000.00
	

	429
	刻度吸管10ml A级
	300支/件
	支
	15.00
	

	430
	刻度吸管2ml A级
	400支/件
	支
	15.00
	

	431
	一次性鞋套
	塑料
	只
	0.35
	

	432
	SPF鸡胚
	9-11日龄
	枚
	11.00
	

	433
	SPF鸡胚
	0日龄
	枚
	11.00
	

	434
	奥罗普切病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	25人份/盒
	盒
	900.00
	

	435
	空气罐
	400ml
	瓶
	138.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	436
	一次性橡胶手套
	200只/盒
	副
	1.50
	

	437
	一次性使用橡胶外科手套
	50副/盒（6.5#/7#/7.5#/8#）
	副
	2.50
	

	438
	外科口罩
	挂耳式、10个/袋
	个
	0.40
	

	439
	Proteinase K
	100mg /瓶
	瓶
	2480.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	440
	姬姆萨染液
	100ml/4*250ml
	盒
	380.00
	

	441
	瑞氏染液
	300ml*2/瓶
	盒
	168.00
	

	442
	革兰氏染液
	8*10ml/盒
	套
	50.00
	

	443
	100格冷冻管盒
	100格
	个
	15.00
	

	444
	金黄色葡萄球菌肠毒素A/B/C/D/E分型检测试剂盒
	12次检测
	盒
	2580.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	445
	定性滤纸
	15cm
	盒
	29.00
	

	446
	病毒洗脱液
	40ml/瓶
	瓶
	300.00
	

	447
	玻璃试管
	18*150
	支
	1.40
	

	448
	奥罗普切病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	449
	单头不锈钢药勺
	20cm
	个
	10.00
	

	450
	有盖方盘
	9寸无孔
	个
	47.80
	

	451
	TPCK-胰酶
	100mg/瓶
	瓶
	950.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	452
	腮腺炎病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	453
	曲霉菌属/新型隐球菌/耶氏肺孢子菌核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	5600.00
	

	454
	炭疽芽孢杆菌pagA基因/cap基因/rpoB基因三重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	5600.00
	

	455
	Q热核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	456
	土拉弗朗西斯菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	457
	狂犬病病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	458
	嗜热乳酸链球菌
	1支/盒
	支
	700.00
	

	459
	长双歧杆菌婴儿亚种
	1支/盒
	支
	800.00
	

	460
	2.0ml可立外旋冻存管
	50只/包、10包/箱
	包
	120.00
	

	461
	5ml螺口管
	 50个/包 10包/箱 
	包
	125.00
	

	462
	十二种沙门氏菌耐药基因多重PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	7100.00
	

	463
	多粘菌素耐药基因多重PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	4100.00
	

	464
	蕲蛇核酸实时荧光PCR鉴定试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	465
	手术剪
	（大、中、小）
	把
	25.00
	

	466
	镊子
	（大、中、小）
	把
	20.00
	

	467
	酒精灯
	150ml
	盏
	7.00
	

	468
	不锈钢酒精灯
	200ML
	个
	68.00
	

	469
	1000ul黑色导电滤芯无菌吸头
	5*96/条,8条/箱
	箱
	480.00
	

	470
	吐温20
	50ml/瓶
	瓶
	2080.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	471
	H5亚型禽流感/H7亚型禽流感/H9亚型禽流感/N9亚型流感/甲型流感病毒核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	9100.00
	

	472
	禽流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	473
	禽流感病毒核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 (检测目标:甲型/H5亚型/H7亚型/H9亚型禽流感病毒的检测)
	盒
	7400.00
	

	474
	H5/H7/H9亚型禽流感病毒核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	5600.00
	

	475
	DNase/RNase-free 去离子水
	10ml/支
	包
	32.00
	

	476
	10*TBE缓冲液
	500ml/瓶
	瓶
	150.00
	

	477
	百日咳杆菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	478
	柯萨奇病毒A2型/A4型核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	3800.00
	

	479
	肠道病毒70型/柯萨奇病毒A24型核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	3800.00
	

	480
	百日咳杆菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	24T/盒
	盒
	1200.00
	

	481
	Chelex 100钠形式
	100g/瓶
	瓶
	4458.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	482
	牛血清白蛋白
	500g/瓶
	瓶
	12000.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	483
	乌梢蛇核酸实时荧光PCR鉴定试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	484
	蕲蛇核酸PCR鉴定试剂盒（药典法)
	  50人份/盒 
	盒
	1600.00
	

	485
	乌梢蛇核酸PCR鉴定试剂盒（药典法）
	  50人份/盒 
	盒
	1600.00
	

	486
	冷冻管盒/塑料血清盒
	100孔
	个
	8.50
	

	487
	吖啶黄素C2
	5mg/支*5支/盒
	盒
	47.00
	

	488
	盐酸二甲基对苯二胺试纸(氧化酶纸片)
	4瓶/盒
	盒
	70.00
	

	489
	采样拭子（一次性使用采样器）
	100支/包
	包
	100.00
	

	490
	阪崎肠杆菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	50人份/盒
	盒
	2500.00
	

	491
	脑心浸出液肉汤（BHI）
	250g/瓶
	瓶
	268.00
	

	492
	铜绿假单胞菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	493
	唐菖蒲伯克霍尔德氏菌椰毒致病型核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	494
	唐菖蒲伯克霍尔德氏菌椰毒假单胞菌酵米面亚种核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	3800.00
	

	495
	类志贺邻单胞菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	496
	常规限制酶Xbal
	3000U/包
	包
	313.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	497
	常规PCR酶
	  RR001A   250U/支
	盒
	350.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	498
	氧化酶试剂（盐酸二甲基对苯二胺化学释放试剂）
	4支/盒
	盒
	50.00
	

	499
	十四种食源性致病菌核酸多重PCR检测试剂盒
	  50人份/盒(检测目标:金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、克罗诺杆菌属、小肠结肠炎耶尔森氏菌、嗜水气单胞菌、蜡样芽孢杆菌、单核细胞增生性李斯特氏菌、大肠埃希氏菌 O157、志贺氏菌、霍乱弧菌、结肠弯曲菌、副溶血性弧菌、大肠埃希氏菌、空肠弯曲菌) 
	盒
	7600.00
	

	500
	A组轮状病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	501
	B组轮状病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	502
	C组轮状病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	503
	轮状病毒A组/B组/C组核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	5600.00
	

	504
	常规限制酶Sma I 
	2000U/包
	包
	471.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	505
	H组轮状病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	506
	阪崎肠杆菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	25T
	盒
	735.00
	

	507
	诺如病毒GI/诺如病毒GⅡ核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	3800.00
	

	508
	诺如病毒GIV核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	509
	萘啶酮酸C1
	5mg/支*5支/盒
	盒
	47.00
	

	510
	川贝母核酸PCR鉴定试剂盒（药典法）
	  50人份/盒 
	盒
	1600.00
	

	511
	金钱白花蛇核酸PCR鉴定试剂盒（药典法）
	  50人份/盒 
	盒
	1600.00
	

	512
	金钱白花蛇核酸实时荧光PCR鉴定试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	513
	ApaI限制酶切酶
	10000U/包
	包
	637.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	514
	BlnI限制酶切酶
	400U/支
	包
	340.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	515
	NotI限制酶切酶
	500U/包
	包
	261.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	516
	AvrII限制酶切酶
	400U/包
	包
	859.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	517
	SpeI限制酶切酶
	300U/支
	支
	261.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	518
	破伤风杆菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	519
	结核分枝杆菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	520
	非结核分枝杆菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	521
	布鲁氏菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	522
	炭疽芽孢杆菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	523
	猪链球菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	524
	鹦鹉热衣原体核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	525
	猪链球菌1型和猪链球菌2型核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	3800.00
	

	526
	猪链球菌mrp/ef/sly毒力基因三重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	5600.00
	

	527
	颚口线虫核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	528
	华支睾吸虫核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	529
	丝虫核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	530
	AscI限制酶切酶
	100U/包
	盒
	261.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	531
	（冻干）蕈状芽孢杆菌
	1支/盒
	支
	500.00
	

	532
	Starky硫代硫酸钠琼脂培养基
	250g/瓶
	瓶
	550.00
	

	533
	磷酸盐缓冲液(样品稀释用)
	250g/瓶
	瓶
	110.00
	

	534
	1M Tris-HCL 缓冲液PH8
	1000ml/瓶
	瓶
	988.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	535
	李氏菌增菌肉汤（LB1，LB2）
	250g/瓶
	瓶
	510.00
	

	536
	炭疽芽孢杆菌pagA基因/cap基因双重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	3800.00
	

	537
	 0.5M EDTA，pH值8.0水溶液
	100mL/瓶，4瓶/组
	盒
	1403.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	538
	检测管
	500tubes
	盒
	1200.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	539
	蜡样芽孢杆菌干制生化鉴定试剂盒
	8种*10套/盒
	盒
	315.00
	

	540
	克氏双糖铁琼脂
	250g/瓶
	瓶
	126.00
	

	541
	胰蛋白酶-EDTA消化液
	0.25%、100ml/瓶
	瓶
	230.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	542
	沙门氏AFO多价血清
	1毫升/瓶
	瓶
	120.00
	

	543
	志贺氏菌属诊断血清22种
	22种/套
	套
	2340.00
	

	544
	志贺氏四种多价血清     
	1毫升/瓶
	瓶
	2340.00
	

	545
	新生儿梭菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	50人份/盒
	盒
	1900.00
	

	546
	丁酸梭菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	50人份/盒
	盒
	1900.00
	

	547
	军团菌BCYE琼脂平板
	10个/包
	包
	140.00
	

	548
	哥伦比亚血平板
	90mm*10块/包
	包
	60.00
	

	549
	1200ul加长型盒装滤芯吸头（已灭菌）
	96支/盒
	盒
	200.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	550
	巴氏梭菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	50人份/盒
	盒
	1900.00
	

	551
	志贺氏菌属诊断血清50种
	1ml*54瓶
	套
	4860.00
	

	552
	生孢梭菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	50人份/盒
	盒
	1900.00
	

	553
	1000ul盒装滤芯吸头（已灭菌）
	96支/盒
	盒
	100.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	554
	人杯状病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	555
	星状病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	556
	小双节RNA病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	557
	200ul加长型盒装滤芯吸头（PP盒，已灭菌）
	96支/盒
	盒
	120.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	558
	O1群霍乱弧菌诊断血清
	1ml*11瓶/套
	套
	990.00
	

	559
	MS2过程控制实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	560
	腺病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	561
	肠道腺病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	562
	肠道腺病毒40型/41型核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	3800.00
	

	563
	肠道侵袭性大肠埃希氏菌诊断血清11种(EIEC)
	1ml*11瓶/盒
	盒
	1210.00
	

	564
	肠道产毒性大肠埃希氏菌诊断血清10种(ETEC)
	1ml*10瓶/套
	盒
	1100.00
	

	565
	10ul盒装滤芯吸头（PC盒，已灭菌）
	96支/盒
	盒
	85.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	566
	250ul加长吸头（带滤芯已消毒盒装）
	96支/盒
	盒
	130.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	567
	SIM培养基
	250g/瓶
	瓶
	420.00
	

	568
	不锈钢试管架
	30孔/个
	个
	40.00
	

	569
	不锈钢试管架
	40孔/个
	个
	40.00
	

	570
	大肠埃希氏菌O157核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  25人份/盒 
	盒
	3800.00
	

	571
	N6亚型流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	 25人份/盒 
	盒
	1000.00
	

	572
	大肠埃希氏菌O157核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	50人份/盒
	盒
	1900.00
	

	573
	SBG磺胺增菌液
	250g/瓶
	瓶
	425.00
	

	574
	RVS肉汤
	250g/瓶
	瓶
	200.00
	

	575
	PNCC添加剂
	10支/盒
	盒
	160.00
	

	576
	200ul盒装滤芯吸头（已灭菌）
	96支/盒
	盒
	85.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	577
	O139群霍乱弧菌诊断血清
	1ml*1瓶
	瓶
	250.00
	

	578
	Tris三(羟基甲基)氨基甲烷
	GR500g
	瓶
	175.00
	

	579
	亚碲酸盐卵黄增菌液
	5ml*10支/盒
	盒
	90.00
	

	580
	MC培养基
	250g/瓶
	瓶
	165.00
	

	581
	1000ul盒装吸头（已灭菌）
	不带滤芯，96支/盒
	盒
	85.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	582
	肺炎链球菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	583
	肠道致病性大肠埃希氏菌诊断血清15种(EPEC)
	1ml*18瓶/盒
	盒
	1980.00
	

	584
	2.0ml微量离心管（圆底）
	1000支/包
	包
	280.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	585
	肺炎克雷伯菌血清分型核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 (检测目标：血清型K1、K2、K5、K20、K54、K57)
	盒
	18000.00
	

	586
	肺炎克雷伯菌（K1、K2、K5）血清分型核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	5600.00
	

	587
	肺炎克雷伯菌（K20、K54、K57）血清分型核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	5600.00
	

	588
	PCFA添加剂
	5支/盒
	盒
	138.00
	

	589
	一次性接种针
	25支/包,1000支/箱
	包
	14.00
	

	590
	一次性接种环
	25支/包,1000支/箱
	包
	9.00
	

	591
	鲍曼不动杆菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	592
	流感嗜血杆菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	593
	PALCAM选择性添加剂
	5支/盒
	盒
	110.00
	

	594
	OF(High-Leifson)
	20支/盒
	盒
	55.00
	

	595
	流感嗜血杆菌6种血清分型核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 (检测目标：血清型a、b、c、d、e、f)
	盒
	18000.00
	

	596
	副流感嗜血杆菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	597
	肺炎克雷伯菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	598
	200ul加长型盒装滤芯吸头（PC盒，已灭菌）
	96支/盒
	盒
	130.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	599
	mCPC抗生素溶液
	1ml/支*5支/盒
	盒
	125.00
	

	600
	GVC增菌液
	250g/瓶
	瓶
	180.00
	

	601
	过氧酶试剂（1%盐酸二甲基对苯三胺化学释放试纸）
	4瓶/盒
	瓶
	70.00
	

	602
	GN增菌液
	250g/瓶
	瓶
	142.00
	

	603
	单道可调量程移液器
	100-1000ul
	支
	2280.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	604
	单道可调量程移液器
	20-200ul
	支
	2280.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	605
	志贺氏菌属诊断血清
	1ml*54瓶
	盒
	4860.00
	

	606
	EC肉汤
	250g/瓶
	瓶
	142.00
	

	607
	50%卵黄乳液
	5ml/支*10支/盒
	盒
	170.00
	

	608
	一次性反应板槽
	48孔/块，100块/箱，适用于佰瑞BeeBlot System蛋白印迹仪
	箱
	19500.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	609
	RNA 纯化磁珠
	40ml 116个样品/盒
	盒
	8588.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	610
	42℃生长试验
	20支/盒
	盒
	45.00
	

	611
	肺炎链球菌核酸多重PCR血清分型检测试剂盒
	  50人份/盒 (检测目标: 1、2、3、4、5、6B、7F、8、9V、9N、10A、11A、12F、14、15B、17F、18C、19A、19F、20、22F、23F、33F 型别的血清分型)
	盒
	18000.00
	

	612
	军团菌与嗜肺军团菌核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	3800.00
	

	613
	沙门氏菌H相诱导血清SG2型
	3ml/瓶
	瓶
	3692.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	614
	肠道出血性大肠艾希氏菌0157诊断血清(EHEC)
	1ml/瓶
	瓶
	140.00
	

	615
	大肠艾希氏菌H7诊断血清(EHEC)
	1ml/瓶
	瓶
	140.00
	

	616
	札如病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	617
	百日咳博德特氏菌核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	3800.00
	

	618
	百日咳/副百日咳/霍氏博德特氏菌核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	7400.00
	

	619
	博德特氏菌核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	7400.00
	

	620
	细菌内毒素工作标准品
	10EU 10支/盒
	盒
	250.00
	

	621
	沙门氏菌H相诱导血清SG6型
	3ml/瓶
	瓶
	2583.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	622
	细菌内毒素检查用水
	15ml/支，10支/盒
	盒
	22.00
	

	623
	冻干草酸钾兔血浆
	0.2ml*20
	盒
	90.00
	

	624
	单道可调量程移液器
	10-100u1
	支
	2280.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	625
	嗜热脂肪杆菌孢菌
	50片/包
	包
	130.00
	

	626
	鲎试剂
	0.1ml*10支/盒
	盒
	130.00
	

	627
	3%氯化钠碱性蛋白胨水
	250g/瓶
	瓶
	105.00
	

	628
	餐具大肠菌群快速检测纸片
	100人份/盒
	盒
	220.00
	

	629
	10%纤维二糖水
	5mL/支*10支/盒
	盒
	325.00
	

	630
	单道可调量程移液器
	2-20ul
	支
	2280.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	631
	单道可调量程移液器
	1-10ul
	支
	2280.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	632
	登革病毒通用型/I型/Ⅱ型三重核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）
	25人份/盒
	盒
	1750.00
	

	633
	登革病毒通用型/I型/Ⅱ型三重核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）
	50人份/盒
	盒
	3500.00
	

	634
	登革热Ⅰ型/Ⅱ/Ⅲ/Ⅳ型病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	25T
	盒
	735.00
	

	635
	登革热Ⅰ型/Ⅱ/Ⅲ/Ⅳ型病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	10T
	盒
	630.00
	

	636
	登革热病毒III型核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	25人份/盒 
	盒
	1000.00
	

	637
	登革热病毒III型核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	638
	登革热病毒II型核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	 25人份/盒 
	盒
	1000.00
	

	639
	登革热病毒II型核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	640
	10%氯化钠胰酪胨大豆肉汤
	250g/瓶
	瓶
	152.00
	

	641
	1%TTC溶液
	5支/盒
	盒
	50.00
	

	642
	沙门氏菌O: 4抗体血清
	3ml/盒
	瓶
	1819.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	643
	单纯疱疹病毒1型核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	644
	单纯疱疹病毒2型核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	645
	单纯疱疹病毒1型/2型核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	3800.00
	

	646
	单纯疱疹病毒1型/2型/水痘-带状疱疹病毒核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	5600.00
	

	647
	脑炎脑膜炎细菌群核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 (检测目标:脑膜炎奈瑟菌、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、A 族链球菌、金黄色葡萄球菌、单核增生性李斯特菌、无乳链球菌、大肠埃希氏菌)
	盒
	24100.00
	

	648
	脑膜炎奈瑟菌（A、B、C）血清群核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	5600.00
	

	649
	沙门氏菌H相诱导血清SGG型
	3ml
	瓶
	5249.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	650
	液体硫乙醇酸盐培养基（FTG）
	250g/瓶
	瓶
	168.00
	

	651
	血琼脂平板
	10个/包
	包
	60.00
	

	652
	吖啶黄素C1
	3mg/支*5支/盒
	盒
	47.00
	

	653
	脑膜炎奈瑟菌（W、X、Y）血清群核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	5600.00
	

	654
	脑膜炎奈瑟菌ctrA/sodC基因双重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	3800.00
	

	655
	脑膜炎奈瑟菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	656
	五种脑炎脑膜炎病毒核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒(检测目标：流行性乙型脑炎病毒、人双埃可病毒、西尼罗病毒、单纯疱疹病毒1型、单纯疱疹病毒2型) 
	盒
	12700.00
	

	657
	0.1%蛋白胨水
	250g/瓶
	瓶
	115.00
	

	658
	牛肉浸膏
	BR500g
	瓶
	180.00
	

	659
	质谱样本预处理试剂
	100人份/盒，适用于 Autof ms 2000全自动微生物质谱检测系统 
	盒
	800.00
	

	660
	沙门氏菌H相诱导血清SGZ4型
	3ml
	瓶
	4970.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	661
	耐高温胶塞
	300个/包
	个
	0.60
	

	662
	玻璃小倒管
	6*30mm200只/包
	包
	80.00
	

	663
	称量纸
	13cm*13cm（50张/包）
	包
	18.00
	

	664
	玻璃烧杯
	2000ml
	
	40.00
	

	665
	可调定量加液器
	10mL
	
	150.00
	

	666
	康氏巴管
	肥达试验专用
	支
	0.50
	

	667
	沙门氏菌H相诱导血清SG3型
	3ml
	瓶
	3839.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	668
	萘啶酮酸 C2
	4.0mg/支*5支/盒
	盒
	47.00
	

	669
	一次性培养皿
	500套/件,20套/包
	包
	25.6
	

	670
	沙门氏菌H相诱导血清SG1型
	3ml
	瓶
	2583.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	671
	沙门氏菌OMA多抗体血清
	3m1/盒
	瓶
	2461.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	672
	HE琼脂（北京）
	250g/瓶
	瓶
	244.00
	

	673
	河弧菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	50人份/盒
	盒
	1900.00
	

	674
	10%氯化锶
	1ml/支*5支/盒
	盒
	47.00
	

	675
	拟态弧菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	50人份/盒
	盒
	1900.00
	

	676
	副溶血性弧菌血清分型核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒
	50人份/盒(检测目标：O3:K6、O4:K8、O10:K4)
	盒
	18100.00
	

	677
	霍乱弧菌通用型/O1群/O139群/ctx基因四重实时荧光PCR检测试剂盒
	50人份/盒
	盒
	7400.00
	

	678
	创伤弧菌核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒
	50人份/盒(检测目标：16SrRNA A基因、16SrRNA B基因、VcgC基因、VcgE基因、vvhA基因、血清E型基因、生物Ⅱ型基因)
	盒
	21100.00
	

	679
	霍乱弧菌ctxA/ctxB毒力基因双重实时荧光PCR检测试剂盒
	50人份/盒
	盒
	3800.00
	

	680
	艾伯特埃希菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	50人份/盒
	盒
	1900.00
	

	681
	沙门氏菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	50人份/盒
	盒
	1900.00
	

	682
	四种志贺氏菌核酸多重PCR分型试剂盒
	50人份/盒(检测目标:于志贺氏菌中福氏 1-5 型(包括 X、Y 变异株)、福氏 6 型、宋内、痢疾Ⅰ型)
	盒
	5100.00
	

	683
	沙门氏菌/志贺氏菌核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒
	50人份/盒
	盒
	3800.00
	

	684
	细菌微量生化管配套显色试剂盒
	10ml*9支/盒
	盒
	160.00
	

	685
	沙门氏菌抗血清套装-60支
	60支/套
	盒
	20942.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	686
	福氏志贺氏菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	50人份/盒
	盒
	1900.00
	

	687
	痢疾志贺氏菌/福氏志贺氏菌/鲍氏志贺氏菌/宋内志贺氏菌核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒
	50人份/盒
	盒
	7400.00
	

	688
	伤寒沙门菌和副伤寒沙门菌核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒
	50人份/盒
	盒
	3800.00
	

	689
	单核细胞增生性李斯特氏菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	50人份/盒
	盒
	1900.00
	

	690
	单核细胞增生性李斯特氏菌lmo0733/hly基因双重实时荧光PCR检测试剂盒
	50人份/盒
	盒
	3800.00
	

	691
	MRS琼脂（MRSA）
	250g/瓶
	瓶
	273.00
	

	692
	沙门氏菌H相诱导血清SG5型
	3ml
	瓶
	3127.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	693
	登革热病毒IV型核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	 25人份/盒 
	盒
	1000.00
	

	694
	登革热病毒IV型核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	695
	登革热病毒I型核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  25人份/盒 
	盒
	1000.00
	

	696
	登革热病毒I型核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	697
	登革热病毒通用型核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	25人份/盒 
	盒
	1000.00
	

	698
	登革热病毒通用型核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	699
	碘伏消毒液
	60ML
	瓶
	3.40
	

	700
	碘伏消毒液
	500ML
	瓶
	6.70
	

	701
	伤寒、副伤寒及变形菌0X19、0X2、0XK诊断菌液
	1mL/瓶x5瓶/套
	套
	200.00
	

	702
	多粘菌素
	4.0ug*5支/盒
	盒
	40.00
	

	703
	多粘菌素
	1.2mg*5支/盒
	盒
	40.00
	

	704
	肺炎支原体和肺炎衣原体核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	48T
	盒
	2016.00
	

	705
	肺炎支原体和肺炎衣原体核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	24T
	盒
	1008.00
	

	706
	丙型流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	707
	丁型流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	708
	流感病毒甲/乙核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	3800.00
	

	709
	甲型/乙型/甲型H1N1亚型/季节性H3亚型人类流感病毒核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	7400.00
	

	710
	甲型H1N1亚型/季节性H3亚型/Yamagata系/Victoria系人类流感病毒核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	7400.00
	

	711
	甲型H1N1亚型/季节性H3亚型/Yamagata系/Victoria系/甲型/乙型流感病毒核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	10900.00
	

	712
	催化剂
	6支/盒
	盒
	1800.00
	

	713
	(冻干)大肠埃希氏菌（产志贺毒素大肠埃希氏菌）
	1支/盒
	支
	1000.00
	

	714
	普通溶菌酶
	100mg/mL 3ml
	瓶
	80.00
	

	715
	产气荚膜梭菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	50人份/盒
	盒
	1900.00
	

	716
	产气荚膜梭菌α毒素(plc)基因实时荧光PCR检测试剂盒
	50人份/盒
	盒
	1900.00
	

	717
	产气荚膜梭菌β毒素(cpb)基因实时荧光PCR检测试剂盒
	50人份/盒
	盒
	1900.00
	

	718
	产气荚膜梭菌ε毒素(etx)基因实时荧光PCR检测试剂盒
	50人份/盒
	盒
	1900.00
	

	719
	产气荚膜梭菌ι毒素(Ia)基因实时荧光PCR检测试剂盒
	50人份/盒
	盒
	1900.00
	

	720
	产气荚膜梭菌β2毒素(cpb2)基因实时荧光PCR检测试剂盒
	50人份/盒
	盒
	1900.00
	

	721
	产气荚膜梭菌肠毒素(cpe)基因实时荧光PCR检测试剂盒
	50人份/盒
	盒
	1900.00
	

	722
	溶葡萄球菌酶
	1mg/mL
	瓶
	880.00
	

	723
	奈瑟菌、嗜血杆菌鉴定卡
	20套/盒
	盒
	2070.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	724
	可掰开PCR八连管及管盖
	10块/盒(管)，120条/盒(盖)，适用于华大MGISP-100RS、MGISEQ-200RS、PFI自动化高通量病原识别和组装溯源平台
	盒
	1000.00
	

	725
	MGIEasy Fast酶切文库制备试剂套装
	16RXN/套，适用于华大MGISP-100RS、MGISEQ-200RS、PFI自动化高通量病原识别和组装溯源平台
	盒
	4290.00
	

	726
	N10亚型流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	727
	Victoria系乙型人类流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	25人份/盒 
	盒
	1000.00
	

	728
	Yamagata系乙型人类流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	729
	DNBSEQ一步法 DNB制备试剂盒
	4RXN/套，适用于华大MGISP-100RS、MGISEQ-200RS、PFI自动化高通量病原识别和组装溯源平台
	盒
	1000.00
	

	730
	MGISP-100通用耗材包
	20run/套，适用于华大MGISP-100RS、MGISEQ-200RS、PFI自动化高通量病原识别和组装溯源平台
	套
	9800.00
	

	731
	厌氧菌及棒状杆菌鉴定卡
	20套/盒
	盒
	2070.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	732
	鳖试剂 0.25EU/ml
	0.1ml/支,10支/盒
	
	130.00
	

	733
	0.1%煌绿
	1ml/支*20支/盒
	盒
	32.00
	

	734
	新型冠状病毒(2019-nCoV)Bata(β)变异株核酸实时荧光PCR检测试剂盒(南非变异株；检测位点:K417N、E484K)
	  50人份/盒 
	盒
	5100.00
	

	735
	新型冠状病毒（SARS-CoV-2）R346T突变位点实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	2600.00
	

	736
	新型冠状病毒（SARS-CoV-2）Omicron(O)EG.5 毒株核酸实时荧光 PCR 检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	5100.00
	

	737
	新型冠状病毒（SARS-CoV-2）Omicron(O)EG.5.1 毒株核酸实时荧光 PCR 检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	5100.00
	

	738
	 barcode环化试剂盒
	16RXN/套，适用于华大MGISP-100RS、MGISEQ-200RS、PFI自动化高通量病原识别和组装溯源平台
	套
	2000.00
	

	739
	新型冠状病毒（SARS-CoV-2）Omicron(O)BA.5.2/BF.7.14/XBB.1.19.1/XBB.1.16/XBB.1.9.1/XBB.1.5毒株核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	21100.00
	

	740
	新型冠状病毒(SARS-CoV-2)相关环境污染源检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	15100.00
	

	741
	软件数据包
	16人份/套，适用于华大MGISP-100RS、MGISEQ-200RS、PFI自动化高通量病原识别和组装溯源平台
	套
	400.00
	

	742
	新型冠状病毒（SARS-CoV-2）疫苗株核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	5100.00
	

	743
	营养琼脂平板
	10个/包
	包
	60.00
	

	744
	甘氨酸
	AR  100g
	瓶
	26.00
	

	745
	N11亚型流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	746
	H3亚型流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	747
	石蜡油
	1瓶/盒
	盒
	250.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	748
	20%SDS
	500ml/瓶
	瓶
	320.00
	

	749
	Yamagata系/Victoria系乙型流感病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	3800.00
	

	750
	乙型流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	751
	高通量测序试剂套装
	322循环/套，适用于华大MGISP-100RS、MGISEQ-200RS、PFI自动化高通量病原识别和组装溯源平台
	套
	15500.00
	

	752
	革兰氏阳性菌鉴定卡GP
	20套/盒，适用于梅里埃 VITEK 2 Compact 全自动微生物鉴定及药敏分析系统
	盒
	2000.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	753
	人疱疹病毒6型核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	754
	人巨细胞病毒/单纯疱疹病毒/水痘-带状疱疹病毒核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	5600.00
	

	755
	三日疟原虫/间日疟原虫/卵形疟原虫/恶性疟原虫核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	7400.00
	

	756
	Q热/普氏立克次体/莫氏立克次体核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	5600.00
	

	757
	XLT4琼脂
	250g/瓶
	瓶
	275.00
	

	758
	埃博拉病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	759
	扎伊尔型埃博拉病毒（EBOV-Z）核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 （检测目标：NP基因和GP基因）
	盒
	3800.00
	

	760
	停乳链球菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	761
	淋球菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	762
	淋球菌/生殖支原体/沙眼衣原体核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	5600.00
	

	763
	高通量测序试剂套装
	222循环/套，适用于华大MGISP-100RS、MGISEQ-200RS、PFI自动化高通量病原识别和组装溯源平台
	套
	11500.00
	

	764
	PCFA培养基基础
	100g/瓶
	瓶
	400.00
	

	765
	果胶酶
	BR10g
	瓶
	135.00
	

	766
	革兰阴性菌鉴定卡GN
	20套/盒，适用于梅里埃 VITEK 2 Compact 全自动微生物鉴定及药敏分析系统
	盒
	1595.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	767
	立克次体核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	768
	蜱传脑炎病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	769
	普氏立克次体核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	770
	伯氏疏螺旋体核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	771
	嗜吞噬细胞无形体核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	772
	埃立克体核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	773
	马尔堡病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	774
	幽门螺杆菌核酸单重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	775
	恙虫病东方体核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	776
	登革热病毒/马尔堡病毒/裂谷热病毒/拉沙病毒核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	7400.00
	

	777
	VITEK 2芽孢菌鉴定卡
	20片/盒，适用于梅里埃 VITEK 2 Compact 全自动微生物鉴定及药敏分析系统
	盒
	2579.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	778
	TCBS琼脂
	250g/瓶
	瓶
	142.00
	

	779
	SS琼脂
	250g/瓶
	瓶
	184.00
	

	780
	病毒RNA纯化试剂盒
	50T/盒
	盒
	2800.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	781
	RNAlater储存液
	50ml
	瓶
	3520.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	782
	高通量测序试剂套装
	120循环/套，适用于华大MGISP-100RS、MGISEQ-200RS、PFI自动化高通量病原识别和组装溯源平台
	套
	7300.00
	

	783
	高通量快速测序试剂套装
	 120循环/盒，适用于华大MGISP-100RS、MGISEQ-200RS、PFI自动化高通量病原识别和组装溯源平台
	盒
	5000.00
	

	784
	高通量快速测序试剂套装
	322循环/套，适用于华大MGISP-100RS、MGISEQ-200RS、PFI自动化高通量病原识别和组装溯源平台
	套
	8000.00
	

	785
	一次性血凝扳（96孔V型扳）
	V型
	包
	10.00
	

	786
	金黄色葡萄球菌肠毒素基因多重实时荧光PCR检测试剂盒
	50人份/盒(检测目标:肠毒素A、B、C、D、E型)
	盒
	15100.00
	

	787
	副溶血性弧菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	50人份/盒
	盒
	1900.00
	

	788
	创伤弧菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	50人份/盒
	盒
	1900.00
	

	789
	溶藻弧菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	50人份/盒
	盒
	1900.00
	

	790
	霍乱弧菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	50人份/盒
	盒
	1900.00
	

	791
	PALCM培养基基础
	250g/瓶
	瓶
	540.00
	

	792
	聚乙二醇
	 1KG/瓶
	瓶
	46.00
	

	793
	致病性蜡样芽孢杆菌核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒（检测目标：蜡样芽孢杆菌呕吐型和非呕吐型）
	50人份/盒
	盒
	5100.00
	

	794
	蜡样芽孢杆菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	50人份/盒
	盒
	1900.00
	

	795
	蜡样芽孢杆菌nheB/cesB/hblC毒力基因三重实时荧光PCR检测试剂盒
	50人份/盒
	盒
	5600.00
	

	796
	艰难梭菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	50人份/盒
	盒
	1900.00
	

	797
	艰难梭菌tcdB基因实时荧光PCR检测试剂盒
	50人份/盒
	盒
	1900.00
	

	798
	艰难梭菌tcdE基因实时荧光PCR检测试剂盒
	50人份/盒
	盒
	1900.00
	

	799
	艰难梭菌tcdA基因实时荧光PCR检测试剂盒
	50人份/盒
	盒
	1900.00
	

	800
	梭状芽孢杆菌属核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	50人份/盒
	盒
	1900.00
	

	801
	EC-MUG培养基
	250g/瓶
	瓶
	525.00
	

	802
	D-环丝氨酸
	0.04g/支*5支/盒
	盒
	346.00
	

	803
	高通量快速测序试剂套装
	220循环/盒，适用于华大MGISP-100RS、MGISEQ-200RS、PFI自动化高通量病原识别和组装溯源平台
	盒
	6600.00
	

	804
	7.5%氯化钠肉汤
	250g/瓶
	瓶
	105.00
	

	805
	肉毒梭菌毒素基因（A、B、E、F型）多重实时荧光PCR检测试剂盒
	50人份/盒
	盒
	10100.00
	

	806
	空肠弯曲菌与结肠弯曲菌核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	3800.00
	

	807
	小肠结肠炎耶尔森氏菌种属及毒力基因多重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 （检测目标：foxA、ail、ystB、virF、yadA、ystA、O:3血清型）
	盒
	21100.00
	

	808
	假结核耶尔森菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	809
	肠道腺病毒41型核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	810
	甲型肝炎病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	811
	戊型肝炎病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	812
	甲型/戊型肝炎病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	3800.00
	

	813
	10ml一次性移液管
	50支/包，4包/箱
	包
	141.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	814
	T-25cm²斜颈细胞培养瓶
	20个/包，10包/箱
	箱
	1800.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	815
	乙型肝炎病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	816
	丙型肝炎病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	817
	丁型肝炎病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	818
	T-75cm²斜颈细胞培养瓶
	5个/包，20包/箱
	箱
	1800.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	819
	125ml三角培养瓶，透气盖
	1个/包，50包/箱
	包
	62.50
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	820
	 25cm细胞培养瓶，透气盖，TC处理
	20个/包、10包/箱
	包
	150.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	821
	木炭琼脂(R-L)培养基
	250g/瓶
	瓶
	240.00
	

	822
	氯化镁
	AR500g
	瓶
	30.00
	

	823
	核酸提取或纯化试剂
	 64T/盒
	盒
	121.60
	

	824
	A组轮状病毒/诺如病毒GI/诺如病毒GII核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	5600.00
	

	825
	札如病毒/腺病毒/星状病毒/轮状病毒核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	7400.00
	

	826
	诺如病毒GⅠ型/诺如病毒GⅡ型/札如病毒核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	5600.00
	

	827
	诺如病毒GI/诺如病毒GⅡ/诺如病毒GIV核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	5600.00
	

	828
	A组轮状病毒/腺病毒/星状病毒核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	5600.00
	

	829
	23种腹泻病原体核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒(检测目标：单核细胞增生性李斯特氏菌、沙门氏菌、大肠埃希氏菌O157、金黄色葡萄球菌、致泻大肠埃希氏菌、阪崎克罗诺杆菌、志贺氏菌、小肠结肠炎耶尔森氏菌、霍乱弧菌、副溶血性弧菌、空肠弯曲菌、结肠弯曲菌、艾伯特埃希氏菌、假结核耶尔森菌、拟态弧菌、河弧菌、嗜水气单胞菌、类志贺邻单胞菌、艰难梭菌、蜡样芽孢杆菌、溶组织内阿米巴、蓝氏贾第鞭毛虫、隐孢子虫) 
	盒
	69100.00
	

	830
	五种致泻大肠埃希氏菌核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒（检测目标：肠致病性（EPEC）、肠出血性（EHEC）、肠产毒性（ETEC）、肠侵袭性（EIEC）、肠粘附性（EAEC）五种致病型别）
	盒
	16600.00
	

	831
	人鼻病毒/冠状病毒OC43型/229E型/HKU1型核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	10100.00
	

	832
	人偏肺病毒/博卡病毒/肠道病毒/冠状病毒NL63核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	10100.00
	

	833
	甲型流感病毒/乙型流感病毒/腺病毒/呼吸道合胞病毒核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	10100.00
	

	834
	22种呼吸道病原体核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒（检测目标：甲型流感病毒、乙型流感病毒、鼻病毒、冠状病毒NL63/229E/OC43/HKU1、副流感病毒I/II/III/IV型、人偏肺病毒、博卡病毒、呼吸道合胞病毒、腺病毒、肠道病毒、肺炎支原体、肺炎衣原体、嗜肺军团菌、肺炎克雷伯菌、百日咳杆菌、流感嗜血杆菌） 
	盒
	60100.00
	

	835
	15ml离心管，带架
	50支/包 10包/箱
	包
	95.00
	

	836
	志贺氏显色培养基1000ml
	1000ml/瓶
	瓶
	924.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	837
	包姜氏琼脂培养基
	250g/瓶
	瓶
	160.00
	

	838
	二苯醚乙醇
	5ml/支*10支/盒
	盒
	44.10
	

	839
	核酸提取或纯化试剂
	20T/盒(4.0)
	盒
	150.00
	

	840
	多粘菌素B（G）
	22500IU*5支/盒
	盒
	47.00
	

	841
	人鼻病毒/人博卡病毒/人偏肺病毒核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	5600.00
	

	842
	人鼻病毒/呼吸道合胞病毒/腺病毒/副流感病毒核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	7400.00
	

	843
	人偏肺病毒/人博卡病毒/肠道病毒核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	5600.00
	

	844
	冠状病毒/呼吸道合胞病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	3800.00
	

	845
	冠状病毒/腺病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	3800.00
	

	846
	北京污水监测多病原试剂盒
	  50人份/盒（检测目标：甲型流感病毒、乙型流感病毒、呼吸道合胞病毒、人偏肺病毒、诺如病毒GI型、诺如病毒GII型、A组轮状病毒和肠道病毒） 
	盒
	24200.00
	

	847
	中东呼吸道综合征(MERS)病毒核酸三重实时荧光PCR确证试剂盒
	  50人份/盒（检测目标：ORF1a 基因、ORF1b 基因和 N3 基因，内对照 RP）
	盒
	5600.00
	

	848
	冠状病毒229E型核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	849
	冠状病毒OC43型核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	850
	冠状病毒NL63型核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	851
	冠状病毒HKU1型核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	852
	冠状病毒HKU1/OC43/229E/NL63型核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	7400.00
	

	853
	（冻干）产气肠杆菌
	1支/盒
	支
	500.00
	

	854
	（冻干）乙型溶血性链球菌
	1支/盒
	支
	500.00
	

	855
	（冻干）英诺克李斯特菌
	1支/盒
	支
	600.00
	

	856
	斯氏李斯特氏菌
	1支/盒
	支
	500.00
	

	857
	伊氏李斯特氏菌
	1支/盒
	支
	500.00
	

	858
	改良月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤（mLST）
	250g/瓶
	瓶
	136.00
	

	859
	改良胰蛋白胨大豆肉汤(mTSB)
	250g/瓶
	瓶
	170.00
	

	860
	核酸提取或纯化试剂
	64T/盒(4.0)
	盒
	480.00
	

	861
	核酸提取试剂
	32人份/盒 
	盒
	41.60
	

	862
	冠状病毒通用型核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	863
	冠状病毒229E/NL63核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	3800.00
	

	864
	嗜肺军团菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	865
	A组链球菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	866
	CIN-1培养基
	250g/瓶
	瓶
	180.00
	

	867
	Baird-Parker琼脂基础
	250g/瓶
	瓶
	325.00
	

	868
	头孢氨苄
	4.0mg*5支/盒
	瓶
	50.00
	

	869
	金黄色葡萄球菌显色培养基
	1000ml/瓶
	瓶
	1100.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	870
	Baird-Parker琼脂
	10皿*2包
	包
	145.00
	

	871
	A族乙型溶血性链球菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	872
	肺炎衣原体核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	873
	核酸提取试剂
	96人份/盒 
	盒
	124.80
	

	874
	核酸提取试剂
	48人份/盒 
	盒
	2000.00
	

	875
	核酸提取试剂(磁珠法)
	48人份/盒 
	盒
	2000.00
	

	876
	肺炎支原体/肺炎衣原体/嗜肺军团菌核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	5600.00
	

	877
	白色念珠菌/光滑念珠菌/热带念珠菌核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	5600.00
	

	878
	铜绿假单胞菌/鲍曼不动杆菌/肺炎克雷伯菌核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	5600.00
	

	879
	核酸提取试剂(磁珠法)
	40人份/盒 
	盒
	2000.00
	

	880
	核酸提取试剂(磁珠法)
	96人份/盒 
	盒
	3900.00
	

	881
	核酸提取试剂盒
	32T/盒
	盒
	64.00
	

	882
	正丁醇
	GR500ml
	瓶
	20.00
	

	883
	核酸提取试剂盒
	96T/盒
	盒
	192.00
	

	884
	蜡样芽孢杆菌显色培养基1000ML（配增补剂2-8度）
	1000ml/瓶
	瓶
	1140.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	885
	蜡样芽孢杆菌显色培养基
	1000ml/瓶
	瓶
	1140.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	886
	白喉棒状杆菌tox毒力基因双重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 （检测目标：种属基因和毒力基因）
	盒
	3800.00
	

	887
	嗜肺军团菌/百日咳杆菌/流感嗜血杆菌核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	5600.00
	

	888
	流感嗜血杆菌/百日咳杆菌/肺炎克雷伯菌核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	5600.00
	

	889
	铜绿假单胞菌/A组乙型链球菌/金黄色葡萄球菌/肺炎链球菌核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	7400.00
	

	890
	肺炎支原体/肺炎衣原体核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	3800.00
	

	891
	甲型流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	892
	甲型H1N1亚型（pdm2009）人类流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	893
	甲型H1N1亚型（pdm2009)人类流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  25人份/盒 
	盒
	1000.00
	

	894
	季节性H1亚型人类流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	895
	季节性H3亚型人类流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	896
	甲型H1N1亚型/季节性H3亚型人类流感病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	3800.00
	

	897
	A群轮状病毒检测试剂盒（胶体金法）
	20人份/盒
	盒
	260.00
	

	898
	核酸提取试剂盒
	100人份/盒
	盒
	3800.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	899
	季节性H1N1亚型流感病毒RNA检测试剂盒(荧光PCR法)
	25T/盒
	盒
	2016.00
	

	900
	RNA多重PCR建库试剂盒套装
	96RXN/套，适用于华大MGISP-100RS、MGISEQ-200RS、PFI自动化高通量病原识别和组装溯源平台
	套
	26153.00
	

	901
	麻疹IgM抗体检测试剂盒
	48T
	盒
	380.00
	

	902
	风疹IgM抗体检测试剂盒
	48T
	盒
	380.00
	

	903
	H2亚型流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	904
	H4亚型流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	905
	H6亚型流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	906
	季节性H1N1亚型流感病毒RNA检测试剂盒(荧光PCR法)
	24T
	盒
	1008.00
	

	907
	甲/乙型流感病毒核酸检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	3800.00
	

	908
	H5N1亚型禽流感病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒（检测目标：H5亚型/N1亚型禽流感病毒）
	盒
	3800.00
	

	909
	甲/乙型流感病毒核酸检测试剂盒
	25人份/盒
	盒
	1732.00
	

	910
	H9N2亚型禽流感病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	3800.00
	

	911
	H10亚型禽流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	912
	H10N3亚型禽流感病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	3800.00
	

	913
	H10N8亚型禽流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	3800.00
	

	914
	甲肝病毒核酸检测试剂
	25人份/盒
	盒
	1000.00
	

	915
	沙门氏菌显色培养基
	1000ml/瓶
	瓶
	660.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	916
	10000*solargelrad核酸染料
	0.5ml
	支
	900.00
	

	917
	卵形疟原虫核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	918
	革兰阴性需氧菌药敏检测板
	10块/盒
	盒
	1350.00
	

	919
	新型冠状病毒血清IgM抗体检测试剂
	25T/盒
	盒
	1187.50
	

	920
	西尼罗病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	921
	裂谷热病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	922
	甲肝病毒核酸检测试剂
	50人份/盒
	盒
	1900.00
	

	923
	甲型流感病毒H3亚型核酸测定试剂盒（荧光PCR法）
	25T
	盒
	735.00
	

	924
	H7/N9/HPAI-H7亚型禽流感病毒核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	5600.00
	

	925
	H5N2亚型禽流感病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	3800.00
	

	926
	H5N8亚型禽流感病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	3800.00
	

	927
	H7N4亚型禽流感病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	3800.00
	

	928
	H7N2亚型禽流感病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	3800.00
	

	929
	禽流感病毒H7N9变异株（HPAI-H7）核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	3800.00
	

	930
	H5/H7/H9/H10亚型禽流感病毒核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	7400.00
	

	931
	疟原虫通用型核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	932
	甲型流感病毒H3亚型核酸测定试剂盒（荧光PCR法）
	48T
	盒
	1411.20
	

	933
	引物池
	16 RXN/套，适用于华大MGISP-100RS、MGISEQ-200RS、PFI自动化高通量病原识别和组装溯源平台
	套
	12000.00
	

	934
	甲型流感病毒H3亚型核酸测定试剂盒（荧光PCR法）
	24T
	盒
	705.60
	

	935
	一次性使用鼻氧管
	单鼻塞型 1.5米
	条
	1.80
	

	936
	间日疟原虫核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	2000.00
	

	937
	登革热病毒通用型/I型/II型核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	5600.00
	

	938
	基孔肯雅病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	939
	柯萨奇病毒B1型核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	940
	柯萨奇病毒B2型核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	200.00
	

	941
	柯萨奇病毒B3型核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	942
	柯萨奇病毒B4型核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	943
	柯萨奇病毒B5型核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	944
	埃可病毒11型核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	945
	埃可病毒18型核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	946
	埃可病毒25型核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	947
	埃可病毒30型核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	948
	脊髓灰质炎病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	949
	一次性使用床罩
	120*220CM 
	张
	7.70
	

	950
	胰蛋白胨
	250g
	瓶
	93.00
	

	951
	金黄色葡萄球菌和耐甲氧西林金黄色葡萄球菌核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	3800.00
	

	952
	碳青霉烯类耐药菌核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	5600.00
	

	953
	黄热病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	954
	结核分枝杆菌IgG抗体检测试剂盒（胶体金法）
	20人份/盒
	盒
	360.00
	

	955
	Langya亨尼帕病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	956
	亨德拉病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	957
	水痘-带状疱疹病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	958
	猴痘病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	959
	正痘病毒/猴痘病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	3800.00
	

	960
	甲型流感病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	24T
	盒
	705.60
	

	961
	甲型流感病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	48T/盒
	盒
	1411.20
	

	962
	甲型流感病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	25T
	盒
	735.00
	

	963
	EB病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	964
	人细小病毒B19核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	965
	尼帕病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	966
	曲霉菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	967
	新型隐球菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	968
	毛霉菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	969
	耶氏肺孢子菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	970
	塑封膜
	220×307mm,A4
	包
	32.00
	

	971
	简易呼吸器
	PVC中号
	个
	250.00
	

	972
	简易呼吸器
	PVC大号
	个
	250.00
	

	973
	建库试剂盒套装
	16 RXN/套，适用于华大MGISP-100RS、MGISEQ-200RS、PFI自动化高通量病原识别和组装溯源平台
	套
	8992.00
	

	974
	秋水仙素溶液
	100ug/ml, 20ml/瓶
	瓶
	98.00
	

	975
	禽流感欧亚H1N1病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	25T/盒
	盒
	1050.00
	

	976
	三日疟原虫核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	977
	卵型疟原虫wallikeri亚种核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	978
	恶性疟原虫核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	979
	登革热Ⅲ型病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	25T/盒
	盒
	735.00
	

	980
	建库试剂盒套装
	576RXN/套，适用于华大MGISP-100RS、MGISEQ-200RS、PFI自动化高通量病原识别和组装溯源平台
	套
	59674.00
	

	981
	金黄色葡萄球菌胶体金快速检测卡
	50T/盒 
	盒
	1800.00
	

	982
	4%TTC溶液
	1ml/支*5支
	盒
	75.30
	

	983
	登革热病毒通用型（DFV-U）核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	25T/盒
	盒
	1411.20
	

	984
	建库试剂盒套装
	16 RXN/套，适用于华大MGISP-100RS、MGISEQ-200RS、PFI自动化高通量病原识别和组装溯源平台
	套
	14700.00
	

	985
	建库试剂盒套装
	96 RXN/套，适用于华大MGISP-100RS、MGISEQ-200RS、PFI自动化高通量病原识别和组装溯源平台
	套
	44928.00
	

	986
	肠道病毒68型核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	987
	肠道病毒71型(EV71)核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	988
	肠道病毒通用型核酸检测试剂盒（PCR荧光探针法）
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	989
	柯萨奇病毒A2型核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	990
	柯萨奇病毒A4型（CA4）核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	991
	柯萨奇病毒A5型核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	992
	柯萨奇病毒A6型(CA6)核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	993
	柯萨奇病毒A8型核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	994
	柯萨奇病毒A9型核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	995
	柯萨奇病毒A10型（CA10）核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	996
	柯萨奇病毒A12型核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	997
	柯萨奇病毒A16型（CA16）核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	998
	柯萨奇病毒A21型核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	999
	柯萨奇病毒A24型核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	1000
	甲型H1N1亚型/季节性H3亚型人类流感病毒双重实时荧光PCR 检测试剂盒
	25人份/盒
	盒
	2500.00
	

	1001
	禽流感病毒H5亚型核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	25T/盒 
	盒
	735.00
	

	1002
	柯萨奇病毒A16型/肠道病毒71型/肠道病毒核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒
	  25人份/盒 
	盒
	2800.00
	

	1003
	十六烷三甲基溴化铵培养基
	250g/瓶
	瓶
	137.20
	

	1004
	柯萨奇病毒A16型/肠道病毒71型/肠道病毒核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	5600.00
	

	1005
	呼吸道合胞病毒IgM抗体检测试剂盒（胶体金法）
	20人份/盒
	盒
	260.00
	

	1006
	诺如病毒抗原检测试剂盒（胶体金法）
	20T/盒
	盒
	1200.00
	

	1007
	柯萨奇病毒A6型/A10型核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒
	 25人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	1008
	埃可病毒IgM抗体检测试剂盒（胶体金法）
	20人份/盒
	盒
	260.00
	

	1009
	禽流感病毒H3亚型核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	25T/盒 
	盒
	735.00
	

	1010
	柯萨奇病毒A6型/A10型核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	3800.00
	

	1011
	外科纱布敷料
	纱布片6cmx8cm-8P蒸汽灭菌5片/袋80片/盒
	盒
	32.00
	

	1012
	细胞培养基
	5ml*24瓶/盒
	盒
	445.00
	

	1013
	肠道病毒71型IgM抗体检测试剂盒(胶体金法)
	20人份/盒
	盒
	580.00
	

	1014
	柯萨奇病毒A16型IgM抗体检测试剂盒（胶体金法）
	20人份/盒
	盒
	360.00
	

	1015
	埃可病毒11型/肠道病毒通用型核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	3800.00
	

	1016
	埃可病毒11型/30型核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	3800.00
	

	1017
	埃可病毒25型/30型核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	3800.00
	

	1018
	麻疹病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	1019
	风疹病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	1020
	蓝盖瓶
	2000ml/瓶
	个
	130.00
	

	1021
	蓝盖瓶
	250ml/个
	个
	130.00
	

	1022
	利器盒（纸质）
	11L
	个
	7.50
	

	1023
	利器盒（纸质）
	6L
	个
	6.70
	

	1024
	标本瓶
	10ML
	个
	0.85
	

	1025
	皮肤消毒液
	50ML
	瓶
	2.65
	

	1026
	轮状病毒A组/B组/C组核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	25T/盒 
	盒
	1155.00
	

	1027
	中东呼吸道综合征（MERS）病毒核酸检测试剂盒
	25T/盒 
	盒
	1050.00
	

	1028
	CCFA琼脂基础
	250g/瓶
	瓶
	380.00
	

	1029
	肺炎衣原体IgM抗体检测试剂盒（胶体金法）
	20人份/盒
	盒
	300.00
	

	1030
	Explorer软件
	16人份/套，适用于华大MGISP-100RS、MGISEQ-200RS、PFI自动化高通量病原识别和组装溯源平台
	套
	400.00
	

	1031
	呼吸道微生物基因组建库试剂盒套装
	16RXN/套，适用于华大MGISP-100RS、MGISEQ-200RS、PFI自动化高通量病原识别和组装溯源平台
	套
	12600.00
	

	1032
	量杯
	500ML
	个
	8.00
	

	1033
	甲型H5N6亚型流感病毒核酸检测试剂盒
	25T
	盒
	1050.00
	

	1034
	量杯
	250ML
	个
	7.00
	

	1035
	甲型/乙型流感病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法)
	50人份/盒
	盒
	5000.00
	

	1036
	肉及肉制品中猪牛羊鸡鸭兔源性成分核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	18000.00
	

	1037
	肉及肉制品中牛源性成分核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	1038
	肉及肉制品中羊源性成分核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	1039
	肉及肉制品中猪源性成分核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	1040
	肉及肉制品中鸡源性成分核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	1041
	肉及肉制品中鸭源性成分核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	1042
	肉及肉制品中兔源性成分核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	1043
	肉及肉制品中驴源性成分核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	1044
	肉及肉制品中马源性成分核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	1045
	肺炎支原体核酸实时荧光 PCR 检测试剂盒
	25人份/盒
	盒
	1250.00
	

	1046
	登革病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	24T
	盒
	735.60
	

	1047
	青链霉素溶液
	100ml/瓶
	盒
	240.00
	

	1048
	弧菌显色培养基
	16种*10套
	瓶
	900.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	1049
	麻疹病毒/风疹病毒/腮腺炎病毒核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒
	  25人份/盒 
	盒
	2800.00
	

	1050
	霍乱弧菌（O1/O139）核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）
	25T
	盒
	1050.00
	

	1051
	致病菌呼吸道症候群核酸检测试剂盒
	12T/盒（用于定性人口咽拭子、鼻咽拭子、肺泡灌洗液、胸腔穿刺液、深部痰液（涂片检测合格）等样本的肺炎链球菌、流感嗜血杆菌、百日咳鲍特菌、A 族链球菌、肺炎克雷伯菌、肺炎支原体、肺炎衣原体、鹦鹉热衣原体、军团菌、隐球菌、曲霉菌、肺孢子菌的核酸）
	盒
	1965.60
	

	1052
	肺炎支原体IgG抗体检测试剂盒（胶体金法）
	20人份/盒
	盒
	300.00
	

	1053
	麻疹病毒/风疹病毒/腮腺炎病毒核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	5600.00
	

	1054
	汉坦病毒IgM/IgG抗体检测试剂盒（胶体金法）
	20人份/盒
	盒
	340.00
	

	1055
	艰难梭状芽孢杆菌显色培养基
	1000ml/瓶
	瓶
	1650.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	1056
	麻疹病毒与风疹病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	3800.00
	

	1057
	日本乙型脑炎病毒/西尼罗病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	3800.00
	

	1058
	黄热病毒/寨卡病毒/基孔肯雅病毒核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	5600.00
	

	1059
	登革热病毒/寨卡病毒/基孔肯雅病毒核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	5600.00
	

	1060
	登革热病毒/黄热病毒/基孔肯雅病毒核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	5600.00
	

	1061
	利什曼原虫（黑热病病原虫）核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	1062
	产气荚膜梭菌显色培养基
	1000ML/瓶
	瓶
	1500.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	1063
	酶切文库制备试剂套装
	96RXN/套，适用于华大MGISP-100RS、MGISEQ-200RS、PFI自动化高通量病原识别和组装溯源平台
	套
	16500.00
	

	1064
	麻疹病毒与风疹病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒
	  25人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	1065
	登革热Ⅱ型病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	25T
	盒
	735.00
	

	1066
	麻疹风疹病毒核酸检测试剂盒 （荧光 PCR 法）
	48T
	盒
	1008.00
	

	1067
	一次性使用真空采血管
	玻璃5ml分离胶+促凝剂 
	支
	0.75
	

	1068
	一次性使用真空采血管
	5ML 空管无针
	支
	0.56
	

	1069
	麻疹风疹病毒核酸检测试剂盒 （荧光 PCR 法）
	24T
	盒
	1008.00
	

	1070
	诺如病毒Ⅰ型/Ⅱ型/札如病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	48T
	盒
	2217.60
	

	1071
	诺如病毒Ⅰ型/Ⅱ型/札如病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	24T
	盒
	1108.80
	

	1072
	医用棉签
	12cm 30支*50小包
	包
	24.00
	

	1073
	诺如病毒Ⅰ型/Ⅱ型/札如病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	25T
	盒
	1155.00
	

	1074
	诺如病毒双重（GI/GII）核酸检测试剂盒(荧光PCR法）
	48T/盒 
	盒
	2016.00
	

	1075
	诺如病毒双重（GI/GII）核酸检测试剂盒(荧光PCR法）
	24T
	盒
	1008.00
	

	1076
	诺如病毒双重（GI/GII）核酸检测试剂盒(荧光PCR法）
	25T
	盒
	1050.00
	

	1077
	欧亚类禽型H1N1猪流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  25人份/盒 
	盒
	1000.00
	

	1078
	欧亚类禽型H1N1猪流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	1079
	禽流感H5N1亚型病毒RNA检测试剂盒(荧光PCR法)
	48T/盒 
	盒
	2016.00
	

	1080
	禽流感H5N1亚型病毒RNA检测试剂盒(荧光PCR法)
	24T
	盒
	1008.00
	

	1081
	沙眼衣原体核酸检测试剂盒（荧光PCR 法）
	24T
	盒
	705.60
	

	1082
	清洗液
	2L/瓶，适用于日立7180型全自动生化分析仪
	瓶
	459.00
	

	1083
	清洗液
	500ml/瓶，适用于日立7180型全自动生化分析仪
	瓶
	994.45
	

	1084
	清洗液
	500ml/瓶，适用于日立7180型全自动生化分析仪
	瓶
	1024.30
	

	1085
	人感染H7N9禽流感病毒RNA测定试剂盒（荧光PCR法）
	24T
	盒
	1008.00
	

	1086
	肺炎支原体核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	25T
	盒
	735.00
	

	1087
	柯萨奇A6型\A16型\肠道病毒71型/肠道病毒通用型核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	25T
	盒
	1576.00
	

	1088
	0.2mL 96孔全裙边PCR板
	10块/盒，适用于华大MGISP-100RS、MGISEQ-200RS、PFI自动化高通量病原识别和组装溯源平台
	盒
	280.00
	

	1089
	军团菌属、嗜肺军团菌和嗜肺军团菌血清1型核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	25T
	盒
	1155.00
	

	1090
	新型布尼亚病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	1091
	克里米亚-刚果出血热病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	1092
	脑膜炎奈瑟菌12种血清型核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	25T
	盒
	4095.00
	

	1093
	柯萨奇病毒A16型/肠道病毒71型/肠道病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	5600.00
	

	1094
	柯萨奇病毒A16型/肠道病毒71型核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒
	  25人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	1095
	人感染H7N9禽流感病毒RNA测定试剂盒（荧光PCR法）
	48T
	盒
	2016.00
	

	1096
	辛德毕斯病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	1097
	致病菌脑膜炎症候群核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	25T
	盒
	3754.00
	

	1098
	萘啶酮酸
	2.25mg*5支 
	盒
	35.00
	

	1099
	SPS琼脂添加试剂
	2支/套*10套/盒
	盒
	155.00
	

	1100
	核酸污染及RNase清除剂
	500ml/瓶
	瓶
	600.00
	

	1101
	新型冠状病毒2019-nCoV核糖核酸非定值液体质控品
	  50人份/盒 
	盒
	1200.00
	

	1102
	一次性10ml吸管
	50支/包、5包/箱
	包
	418.00
	

	1103
	柯萨奇病毒A16型/肠道病毒71型核酸检测试剂盒（PCR荧光探针法）
	  50人份/盒 
	盒
	3800.00
	

	1104
	柯萨奇病毒A6型/A10型/A16型/肠道病毒71型核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	7400.00
	

	1105
	柯萨奇病毒A6型/A10型/A16型/肠道病毒71型/肠道病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒（2+3版本）
	  50人份/盒 
	盒
	12700.00
	

	1106
	柯萨奇病毒A16型/A6型/肠道病毒71型/肠道病毒核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	7400.00
	

	1107
	柯萨奇病毒A2型/A4型/A8型/A10型核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	7400.00
	

	1108
	柯萨奇病毒A4型/A6型/A10型核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	5600.00
	

	1109
	呼吸道132项病原MNP建库试剂盒
	24 RXN/套，适用于华大MGISP-100RS、MGISEQ-200RS、PFI自动化高通量病原识别和组装溯源平台
	套
	19200.00
	

	1110
	沙门氏菌H：i因子抗体血清
	3ml/盒
	盒
	1819.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	1111
	一次性使用真空静脉血样采集容器
	5ml 促凝
	支
	0.80
	

	1112
	腺病毒IgM抗体检测试剂盒（胶体金法）
	20人份/盒
	盒
	270.00
	

	1113
	医用级酒精
	500ML 95%
	瓶
	6.90
	

	1114
	沙门氏菌H：i因子抗体血清
	3ml/盒
	瓶
	160.00
	

	1115
	耐替加环素药敏平板
	90mm/个，10个/包 
	个
	40.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	1116
	登革热Ⅰ型/Ⅱ型病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	25T
	盒
	1050.00
	

	1117
	登革热Ⅰ型病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	25T
	盒
	735.00
	

	1118
	塑料量筒
	1000ML
	个
	34.00
	

	1119
	塑料量筒
	100ML
	个
	10.00
	

	1120
	新型冠状病毒血清IgG抗体检测试剂
	40T/盒
	盒
	2280.00
	

	1121
	CCFA琼脂基础配套试剂
	10支/盒
	盒
	130.00
	

	1122
	铜绿假单胞菌
	 1支/盒
	盒
	500.00
	

	1123
	蒸馏水桶
	10L
	个
	150.00
	

	1124
	结晶紫中性红胆盐葡萄糖琼脂(VRBDA/VRBGA) 
	250g/瓶
	瓶
	152.00
	

	1125
	多粘菌素B
	2.25mg*5支 
	盒
	34.00
	

	1126
	新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法 )
	10人份/盒
	盒
	39.00
	

	1127
	哥伦比亚CNA血琼脂平板
	10皿/包*2包/盒
	盒
	175.00
	

	1128
	铜绿假单胞菌
	1支/盒
	支
	500.00
	

	1129
	吸液头
	5ml 24支/盒，10盒/箱，适用于佰瑞BeeBlot System蛋白印迹仪
	箱
	5800.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	1130
	鼠疫耶尔森氏菌chro392基因实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	1131
	鼠疫耶尔森氏菌caf1/pla基因双重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	3800.00
	

	1132
	鼠疫耶尔森氏菌caf1/pla/chro392基因三重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	5600.00
	

	1133
	汉滩病毒/汉城病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	3800.00
	

	1134
	肾综合征出血热汉坦病毒通用型核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	1135
	医用脱脂棉
	棉卷500g/卷
	包
	35.00
	

	1136
	速干免洗皮肤消毒液
	喷雾型 248ml/瓶
	瓶
	13.00
	

	1137
	乙醇消毒液（简装）
	500ML 75%
	瓶
	5.80
	

	1138
	日本乙型脑炎病毒/森林脑炎病毒/西尼罗病毒核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	5600.00
	

	1139
	人疱疹病毒6型/7型/8型核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	5600.00
	

	1140
	新型冠状病毒（SARS-CoV-2）/猴痘病毒/流感病毒核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	10100.00
	

	1141
	自毁型一次性使用注射器
	0.1ml 0.45*10mm
	支
	0.68
	

	1142
	阪崎肠杆菌显色培养基
	1000ml/瓶
	瓶
	830.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	1143
	汉城病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	1144
	莫氏立克次体核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	1145
	钩端螺旋体核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	1146
	吸液头
	1ml 96支/盒，10盒/箱，适用于佰瑞BeeBlot System蛋白印迹仪
	箱
	4100.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	1147
	新型冠状病毒（2019-nCoV）ORF1ab/N基因双重实时荧光PCR检测试剂盒
	  25人份/盒 
	盒
	2600.00
	

	1148
	乳胶管
	止血带 5*7 30米
	米
	4.60
	

	1149
	致病菌呼吸道症候群核酸检测试剂盒（荧光PCR法）用于定性人口咽拭子、鼻咽拭子、肺泡灌洗液、胸腔穿刺液、深部痰液（涂片检测合格）等样本的肺炎链球菌、流感嗜血杆菌、百日咳鲍特菌、A 族链球菌、肺炎克雷伯菌、肺炎支原体、肺炎衣原体、鹦鹉热衣原体、军团菌、隐球菌、曲霉菌、肺孢子菌的核酸。
	25T
	盒
	4095.00
	

	1150
	霍乱弧菌核酸检测试剂盒
	50人份/盒
	盒
	2500.00
	

	1151
	1.3ml 96孔圆形孔U型底深孔板
	2块/包，适用于华大MGISP-100RS、MGISEQ-200RS、PFI自动化高通量病原识别和组装溯源平台
	包
	45.00
	

	1152
	耐碳青霉烯药敏平板
	90mm/个，10个/包 
	个
	55.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	1153
	志贺氏菌增菌肉汤基础
	250g
	瓶
	162.00
	

	1154
	巴尔通体核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	1155
	耐万古霉素药敏平板
	90mm/个，10个/包 
	个
	40.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	1156
	抗酸染色液(荧光金胺0法)
	4*500ml
	盒
	1000.00
	

	1157
	一次性使用隔离衣
	褂式
	套
	9.00
	

	1158
	新型冠状病毒（2019-nCoV）ORF1ab/N基因双重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	5100.00
	

	1159
	PurLVS大体积样本病原富集系统（细菌）前处理试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	500.00
	

	1160
	呼吸道病毒核酸检测非定值液体室内质控品
	5支/盒
	盒
	1100.00
	

	1161
	新型冠状病毒血清抗体检测试剂
	1T/盒
	盒
	3.90
	

	1162
	致病菌其他发热症候群核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	25T
	盒
	5119.00
	

	1163
	MTB建库试剂盒套装
	96RXN/套，适用于华大MGISP-100RS、MGISEQ-200RS、PFI自动化高通量病原识别和组装溯源平台
	套
	14474.00
	

	1164
	耐环丙沙星药敏平板
	90mm/个，10个/包 
	个
	40.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	1165
	登革热Ⅰ型/Ⅱ型/Ⅲ型/Ⅳ型病毒核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	7400.00
	

	1166
	医用透气胶粘带
	1.2cm×9.1m
	卷
	3.80
	

	1167
	假病毒H5N6-M&HA
	1支/盒
	盒
	4100.00
	

	1168
	大体积病毒浓缩分离试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1700.00
	

	1169
	假病毒H7N9-M&HA
	1支/盒
	盒
	4100.00
	

	1170
	新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法)
	50人份/盒
	盒
	190.00
	

	1171
	甲型/乙型流感病毒及新型冠状病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	50T
	盒
	2625.00
	

	1172
	肺炎支原体IgM抗体检测试剂盒(胶体金法)
	20人份/盒
	盒
	240.00
	

	1173
	新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法)
	100人份/盒
	盒
	350.00
	

	1174
	治疗盘
	31.5*22.3*5.5 
	个
	61.00
	

	1175
	新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法)
	96人份/盒
	盒
	684.00
	

	1176
	札如病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	25T
	盒
	735.00
	

	1177
	布鲁氏菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	25T
	盒
	735.00
	

	1178
	拉沙病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	1179
	森林脑炎病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	1180
	蜱传出血热病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	1181
	日本乙型脑炎病毒/森林脑炎病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	3800.00
	

	1182
	新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	48人份/盒 
	盒
	144.00
	

	1183
	单核细胞增生性李斯特氏菌血清分型核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒(检测目标：血清型1/2a、1/2b、1/2c、4b)
	50人份/盒
	盒
	15100.00
	

	1184
	小肠结肠炎耶尔森氏菌干制生化鉴定试剂盒
	10种*10套
	盒
	310.00
	

	1185
	新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	50T/盒
	盒
	190.00
	

	1186
	新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	96人份/盒
	盒
	288.00
	

	1187
	一次性使用病毒采样盒（非灭活型）
	50支/盒 6ml（10混1）
	支
	14.00
	

	1188
	24项呼吸道病原体核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	25T
	盒
	7560.00
	

	1189
	13种呼吸道病原体核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	25T
	盒
	4777.50
	

	1190
	伤寒沙门菌和肠炎沙门菌核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒
	50人份/盒
	盒
	3800.00
	

	1191
	肠炎沙门氏菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	50人份/盒
	盒
	1900.00
	

	1192
	沙门氏菌血清分型核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒
	50人份/盒
	盒
	45100.00
	

	1193
	登革热通用型/登革热Ⅰ型/Ⅱ型病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	25T
	盒
	1155.00
	

	1194
	一次性使用病毒采样盒（非灭活型）
	50支/盒 3.5ml（5混1）
	支
	10.00
	

	1195
	诺如病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	25T
	盒
	735.00
	

	1196
	肠道病毒通用型/肠道病毒71型/柯萨奇病毒A16核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	25T
	盒
	1155.00
	

	1197
	柯萨奇病毒A16型/肠道病毒71型/肠道病毒通用型核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	25T
	盒
	1155.00
	

	1198
	肺炎链球菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	25T
	盒
	735.00
	

	1199
	一次性使用采样器
	 1000支/盒
	盒
	1000.00
	

	1200
	一次性使用采样器
	100支/包
	支
	1.50
	

	1201
	一次性使用静脉采血针
	0.7*24TWLB
	支
	0.20
	

	1202
	一次性使用静脉采血针
	0.55*19RWLB
	支
	0.20
	

	1203
	四环牌121℃压力蒸汽灭菌化学指示卡
	121℃(200片/盒）
	盒
	40.00
	

	1204
	一次性使用输液器（带针）
	 0.7*25TWLB
	支
	0.98
	

	1205
	猪链球菌1型/2型核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	25T
	盒
	1050.00
	

	1206
	猪链球菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	25T
	盒
	735.00
	

	1207
	风疹病毒核酸检测试剂盒 （荧光 PCR 法）
	25T
	盒
	735.00
	

	1208
	一次性使用输液器（带针）
	 0.55*20TWLB
	支
	0.98
	

	1209
	酒精温度计
	-50℃-50℃/支
	支
	22.00
	

	1210
	一次性使用塑料离心管
	1.5ml
	支
	0.07
	

	1211
	麻疹病毒核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）
	25T
	盒
	735.00
	

	1212
	柯萨奇病毒B组IgM抗体检测试剂盒（胶体金法）
	20人份/盒
	盒
	290.87
	

	1213
	肺炎链球菌抗原检测试剂盒（胶体金法）
	20人份/盒
	盒
	1000.00
	

	1214
	一步法RT-qPCR Mix (Taqman)试剂盒(50℃)
	96T/盒
	盒
	1680.00
	

	1215
	吖啶酮酸C2
	5mg/支*5支/盒
	盒
	47.00
	

	1216
	罗氏培养管
	7ml/支 II型 50支/盒 
	支
	7.00
	

	1217
	SARS冠状病毒核酸检测试剂盒
	25T
	盒
	735.00
	

	1218
	冠状病毒通用型核酸检测试剂盒
	25T
	盒
	1155.00
	

	1219
	250μL带滤芯自动化吸头
	10盒/包，适用于华大MGISP-100RS、MGISEQ-200RS、PFI自动化高通量病原识别和组装溯源平台
	包
	508.00
	

	1220
	百日咳杆菌实时荧光PCR检测试剂盒
	50人份/盒
	盒
	3000.00
	

	1221
	一次性使用塑料离心管
	15ml尖底离心管
	支
	0.95
	

	1222
	H11亚型流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	1223
	H12亚型流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	1224
	H13亚型流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	1900.00
	

	1225
	N1亚型/N6亚型流感病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	3800.00
	

	1226
	N1亚型/N9亚型流感病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	3800.00
	

	1227
	N2亚型/N6亚型流感病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	3800.00
	

	1228
	一次性使用塑料离心管
	50ml尖底
	箱
	1.62
	

	1229
	肺炎衣原体IgG抗体检测试剂盒（胶体金法）
	20人份/盒
	盒
	318.00
	

	1230
	N2亚型/N9亚型流感病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	3800.00
	

	1231
	N1/N6/N8亚型流感病毒核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	5600.00
	

	1232
	N1/N2/N6/N9亚型流感病毒核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	7400.00
	

	1233
	N1/N2/N6/N8/N9亚型流感病毒核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	12600.00
	

	1234
	一次性使用无菌注射器（带针）
	10ml　0.8*38
	支
	0.54
	

	1235
	一次性使用无菌注射器（带针）
	1ml 0.45*16RWLB
	支
	0.24
	

	1236
	一次性使用无菌注射器（带针）
	5ml 0.7*32TWLB
	支
	0.39
	

	1237
	一次性医用PVC检查手套
	小号 100只/盒（10盒/箱）
	件
	320.00
	

	1238
	新型冠状病毒(2019-nCoV)Gamma(γ)变异株核酸实时荧光PCR检测试剂盒(巴西变异株；检测位点:K417T、E484K)
	  50人份/盒 
	盒
	5100.00
	

	1239
	新型冠状病毒(SARS-CoV-2)Delta(δ)变异株核酸实时荧光PCR检测试剂盒(检测位点:S基因、L452R和T478K)
	  50人份/盒 
	盒
	9100.00
	

	1240
	新型冠状病毒（SARS-CoV-2）Lambda(λ)变异株核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	18000.00
	

	1241
	新型冠状病毒（SARS-CoV-2）Omicron(O)变异株核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	5100.00
	

	1242
	新型冠状病毒（SARS-CoV-2）Omicron(O)BA.4/BA.5毒株核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	5100.00
	

	1243
	耐多粘菌素药敏平板
	90mm/个，10个/包 
	个
	40.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	1244
	新型冠状病毒（SARS-CoV-2）Omicron(O)BF.7/BQ.1/BQ.1.1/XBB毒株核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	9100.00
	

	1245
	新型冠状病毒（SARS-CoV-2）Omicron(O)XBB/XBB.1.16毒株核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	  50人份/盒 
	盒
	9100.00
	

	1246
	0.5ml 冻存管，PCR级
	100个/包，适用于华大MGISP-100RS、MGISEQ-200RS、PFI自动化高通量病原识别和组装溯源平台
	包
	650.00
	

	1247
	欧亚类禽型 H1N1 猪流感病毒核酸实时荧光 PCR 检测试剂盒
	25人份/盒
	盒
	1250.00
	

	1248
	禽流感病毒H9亚型核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	25T
	盒
	735.00
	

	1249
	一次性医用PVC检查手套
	中号 100只/盒（10盒/箱）
	件
	320.00
	

	1250
	复合碘皮肤消毒液
	65ML
	瓶
	6.30
	

	1251
	一次性真空采血管(含EDTA二钾抗凝剂  )
	5ml/支
	支
	0.87
	

	1252
	MPXV 组装溯源软件
	16人份/套，适用于华大MGISP-100RS、MGISEQ-200RS、PFI自动化高通量病原识别和组装溯源平台
	套
	400.00
	

	1253
	一次性真空采血管(含EDTA二钾抗凝剂  )
	10ml/支
	支
	1.50
	

	1254
	一次性真空采血管（含抗凝剂 ）
	5ml/支
	支
	0.87
	

	1255
	甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法）
	96人份/盒
	盒
	170.00
	

	1256
	戊型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒(捕获酶联免疫法)
	96T/盒
	盒
	510.00
	

	1257
	戊型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法）
	96人份/盒
	盒
	600.00
	

	1258
	李斯特氏菌显色培养基(含增补剂)
	1000ml/瓶
	瓶
	1200.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	1259
	戊型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	100测试/盒
	盒
	950.00
	

	1260
	甲胎蛋白检测试剂盒（酶联免疫法）
	96人份/盒
	盒
	139.20
	

	1261
	一次性真空采血管（含抗凝剂 ）
	2ml/支
	支
	0.87
	

	1262
	一次性真空采血管（含抗凝剂 ）
	10ml/支
	支
	0.87
	

	1263
	医疗废物袋
	28*36*1.7S
	只
	0.30
	

	1264
	乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）检测试剂盒（化学发光法）
	2×100测试/盒，适用于凯实LiCA500自动光激化学发光检测仪
	盒
	700.00
	

	1265
	乙型肝炎病毒e抗原（HBeAg）检测试剂盒（化学发光法）
	2×100测试/盒，适用于凯实LiCA500自动光激化学发光检测仪
	盒
	700.00
	

	1266
	乙型肝炎病毒表面抗体（Anti-HBs）检测试剂盒（化学发光法）
	2×100测试/盒，适用于凯实LiCA500自动光激化学发光检测仪
	盒
	700.00
	

	1267
	乙型肝炎病毒e抗体（Anti-HBe）检测试剂盒（化学发光法）
	2×100测试/盒，适用于凯实LiCA500自动光激化学发光检测仪
	盒
	700.00
	

	1268
	乙型肝炎病毒核心抗体（Anti-HBc）检测试剂盒（化学发光法）
	2×100测试/盒，适用于凯实LiCA500自动光激化学发光检测仪
	盒
	700.00
	

	1269
	光激化学发光分析系统通用液
	2×105ml/盒，适用于凯实LiCA500自动光激化学发光检测仪
	瓶
	459.06
	

	1270
	板条-LH
	8孔*12条/包，适用于凯实LiCA500自动光激化学发光检测仪
	包
	8.08
	

	1271
	一次性吸头
	8架*96枚*250ul，适用于凯实LiCA500自动光激化学发光检测仪
	盒
	522.50
	

	1272
	清洗液I
	450ml，适用于凯实LiCA500自动光激化学发光检测仪
	瓶
	427.50
	

	1273
	丙氨酸氨基转移酶（ALT）测定试剂盒（速率法）
	225ml/盒
	盒
	64.93
	

	1274
	天门冬氨酸氨基转移酶（AST）测定试剂盒（速率法）
	225ml/盒
	盒
	65.31
	

	1275
	碱性磷酸酶（ALP）测定试剂盒（速率法）
	225ml/盒
	盒
	83.56
	

	1276
	L-γ-谷氨酰基转移酶（GGT）测定试剂盒（速率法）
	225ml/盒
	盒
	116.90
	

	1277
	总胆红素（TBil）测定试剂盒（钒酸盐氧化法）
	225ml/盒
	盒
	95.53
	

	1278
	直接胆红素（DBil）测定试剂盒（钒酸盐氧化法）
	225ml/盒
	盒
	109.68
	

	1279
	尿素（Urea）测定试剂盒 （速率法）
	300ml/盒
	盒
	92.99
	

	1280
	尿酸（UA）测定试剂盒（尿酸酶法）
	300ml/盒
	盒
	92.99
	

	1281
	肌酐（Cr）测定试剂盒（肌氨酸氧化酶法）
	160ml/盒
	盒
	358.39
	

	1282
	葡萄糖（GLU）测定试剂盒（葡萄糖氧化酶法）
	240ml/盒
	盒
	69.60
	

	1283
	总蛋白（TP）测定试剂盒（双缩脲法）
	420ml/盒
	盒
	62.49
	

	1284
	白蛋白（ALB）测定试剂盒（溴甲酚绿法）
	420ml/盒
	盒
	57.91
	

	1285
	总胆固醇（TCHO）测定试剂盒（酶法）
	240ml/盒
	盒
	100.46
	

	1286
	甘油三酯（TG）测定试剂盒（酶法）
	240ml/盒
	盒
	184.55
	

	1287
	高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）测定试剂盒（直接法）
	160ml/盒
	盒
	359.04
	

	1288
	低密度脂蛋白胆固醇（LD-C）测定试剂盒（直接法）
	160ml/盒
	盒
	538.44
	

	1289
	载脂蛋白A1（ApoA1）测定试剂盒（免疫透射比浊法）
	160ml/盒
	盒
	513.60
	

	1290
	载脂蛋白B（ApoB）测定试剂盒（免疫比浊法）
	160ml/盒
	盒
	492.80
	

	1291
	一次性使用吸管
	3ml
	支
	0.48
	

	1292
	医疗废物袋
	42*48*1.7S 
	只
	0.30
	

	1293
	医疗废物袋
	58*75*1.7S
	只
	0.80
	

	1294
	医疗废物周转箱
	8L，黄色，含标志
	个
	18.00
	

	1295
	一次性微量吸头
	1000µl
	支
	1920.00
	

	1296
	 STEC显色培养基
	1000ml/瓶
	瓶
	1650.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	1297
	医疗废物周转箱
	20L，黄色，含标志
	个
	27.00
	

	1298
	人类免疫缺陷病毒（I型）核酸检测试剂盒
	48T/盒
	盒
	18240.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	1299
	5ml圆底试管聚苯乙烯无帽
	5ml圆底试管，12*75mm，125个/包
	包
	162.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	1300
	混合纤维素MCE过滤膜
	50片/盒
	盒
	4799.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	1301
	吸头
	800ul
	盒
	775.20
	

	1302
	核酸提取试剂盒（磁珠法）
	16 人份/盒
	盒
	32.00
	

	1303
	新型冠状病毒（2019-nCoV）抗原检测试剂盒（胶体金法）
	20人份/袋（盒）
	盒
	78.00
	

	1304
	乙型流感病毒抗原检测试剂（胶体金法）
	20人份/盒
	盒
	360.00
	

	1305
	塑料吸管
	3ml
	包
	14.25
	

	1306
	医用丁腈橡胶检查手套
	大号 100支/盒，10盒/箱
	盒
	100.00
	

	1307
	2.5L厌氧产气袋
	10小包/袋
	袋
	250.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	1308
	2.5L微需氧产气剂
	10包/袋
	袋
	260.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	1309
	2.5L C02产气剂
	10包/袋
	袋
	275.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	1310
	多重呼吸道病毒核酸检测芯片
	8人份/片
	盒
	6500.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	1311
	Hank’s液
	500ml
	瓶
	456.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	1312
	医用丁腈橡胶检查手套
	中号100支/盒，10盒/箱
	盒
	100.00
	

	1313
	HIV抗原抗体快速检测试剂
	100人份/盒
	包
	3500.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	1314
	EB病毒VCA抗体(IgA)检测试剂盒(酶联免疫法)
	48人份/盒
	盒
	480.00
	

	1315
	麻疹病毒抗体（IgM）检测试剂盒（酶联免疫法）
	48人份/盒
	盒
	535.87
	

	1316
	风疹病毒IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法）
	48人份/盒
	盒
	389.23
	

	1317
	冷冻管
	1.8ml/只，500只/包
	支
	0.32
	

	1318
	丙型肝炎病毒抗体检测试剂（胶体金法）
	40人份/盒
	盒
	280.00
	

	1319
	梅毒螺旋抗体检测试剂盒（凝集法）
	100人份/盒（ 20×5）
	盒
	900.00
	

	1320
	胰酪胨大豆多粘菌素肉汤基础
	250g/瓶
	瓶
	135.00
	

	1321
	哥伦比亚CNA血琼脂平板
	10皿/包*2包/盒
	盒
	175.00
	

	1322
	菌落总数检测（Simplate)
	10瓶培养基,10个样品/瓶,带100菌落，适用于爱德士sealerplus程控定量封口机
	箱
	3000.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	1323
	混合菌环境水大肠菌群质控
	3支/盒，适用于爱德士sealerplus程控定量封口机
	盒
	5000.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	1324
	阳性97孔标准比色盘
	适用于爱德士sealerplus程控定量封口机
	个
	300.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	1325
	混合菌饮用水大肠菌群质控
	3支/盒，适用于爱德士sealerplus程控定量封口机
	盒
	5000.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	1326
	97孔定量盘
	100个/箱，适用于爱德士sealerplus程控定量封口机
	箱
	2100.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	1327
	沙氏葡萄糖琼脂(SDA)参比培养基
	250g/瓶
	瓶
	145.00
	

	1328
	MRS琼脂参比培养基
	250g/瓶
	瓶
	325.00
	

	1329
	胰蛋白胨大豆琼脂(TSA)参比培养基
	250g/瓶
	瓶
	220.00
	

	1330
	水质(粪)大肠菌群快速检验纸片I
	1测试/份/包
	包
	40.00
	

	1331
	SCDLP液体培养基
	250g/瓶
	瓶
	145.00
	

	1332
	精密试纸
	PH0.5-5.0（20本/盒）
	盒
	35.00
	

	1333
	84消毒液
	500ML
	瓶
	5.00
	

	1334
	链球菌显色培养基
	1000ml/瓶
	瓶
	1650.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	1335
	全国病媒生物蜱传病原核酸检测试剂盒
	50T/盒
	盒
	9100.00
	

	1336
	登革病毒NS1抗原检测试剂（胶体金法）
	20人份/盒
	盒
	840.00
	

	1337
	胰蛋白胨胆盐Ⅹ葡萄糖醛酸苷（TBX）琼脂
	35.6g (1000mL)
	瓶
	480.00
	

	1338
	医用检查手套（PVC检查手套）
	M（中号）
	付
	0.64
	

	1339
	医用检查手套（PVC检查手套）
	S（小号）
	付
	0.64
	

	1340
	枯草芽孢杆菌
	 1支/盒
	盒
	500.00
	

	1341
	寨卡病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	48T
	盒
	1411.20
	

	1342
	金黄色葡萄球菌
	 1支/盒
	盒
	500.00
	

	1343
	黑曲霉
	 1支/盒
	盒
	500.00
	

	1344
	白色念珠菌(白假丝酵母）
	 1支/盒
	盒
	500.00
	

	1345
	酒精壶喷头(带吸管)
	18cm
	个
	5.00
	

	1346
	胰酪大豆胨琼脂培养基(TSA)
	250g
	瓶
	170.00
	

	1347
	乙酰胺琼脂
	250g
	瓶
	240.00
	

	1348
	吗啡检测试剂（胶体金法）
	40人份/盒
	盒
	360.00
	

	1349
	医用超声耦合剂
	250mL/瓶
	瓶
	4.80
	

	1350
	丙型肝炎病毒核酸测定试剂盒（PCR-荧光探针法）
	单管单人份，48人份/盒
	盒
	960.00
	

	1351
	 5ml测试管(带盖)
	12x75mm 125个/包
	包
	205.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	1352
	DNA & RNase Clean（去核酸酶）
	500ml/瓶
	瓶
	700.00
	

	1353
	一次性使用培养皿
	70MM，10只/包，80包/箱
	只
	0.88
	

	1354
	亚碲酸钾血琼脂平板
	10块/包
	包
	80.00
	

	1355
	玻璃珠
	3-4mm 500g/包
	包
	45.00
	

	1356
	寨卡病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	25T
	盒
	735.00
	

	1357
	寨卡病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	24T
	盒
	705.60
	

	1358
	长方形冰盒
	0.2m196孔
	个
	69.00
	

	1359
	长方形冰盒
	38孔1.5m1/2m1/0.5ml
	个
	69.00
	

	1360
	基孔肯雅热抗体lgG/lgM联合检测试剂(胶体金法)
	40人份/盒
	盒
	1120.00
	

	1361
	基孔肯雅病毒抗原检测试剂盒(胶体金法)
	25T/盒
	盒
	1450.00
	

	1362
	白喉杆菌核酸检测试剂盒
	25T/盒
	盒
	1400.00
	

	1363
	余氯测定试剂盒（0.1-10mg/L)
	100次/盒
	盒
	180.00
	

	1364
	基孔肯雅病毒/寨卡病毒/登革病毒核酸检测试剂盒/含内标（荧光 PCR 法）
	50人份/盒
	盒
	5200.00
	

	1365
	登革病毒IgG抗体诊断试剂盒(酶联免疫法)
	96T/盒
	盒
	1800.00
	

	1366
	利器盒
	1L(11.5*12.5CM注塑圆形)
	个
	3.80
	

	1367
	一次性医用中单
	20cm*30cm
	包
	14.50
	

	1368
	致病菌腹泻症候群核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	12T/盒（检测目标：阪崎克罗诺杆菌、河弧菌、艰难梭菌、类志贺邻单胞菌、霍乱弧菌、嗜水气单胞菌、志贺氏菌、沙门氏菌、空肠弯曲菌、结肠弯曲菌、小肠结肠炎耶尔森氏菌、副溶血性弧菌、五种致泻性大肠杆菌（eae、bfpB、stx1、stx2、aggR、pic、astA、ipaH、estIa、uidA、estIb、elt）、诺如病毒GI型、内标、札如病毒、诺如病毒GII型、A组轮状病毒、星状病毒、腺病毒、B组轮状病毒、H组轮状病毒、C组轮状病毒）
	盒
	3931.20
	

	1369
	致病菌腹泻症候群核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	25T/盒（检测目标：阪崎克罗诺杆菌、河弧菌、艰难梭菌、类志贺邻单胞菌、霍乱弧菌、嗜水气单胞菌、志贺氏菌、沙门氏菌、空肠弯曲菌、结肠弯曲菌、小肠结肠炎耶尔森氏菌、副溶血性弧菌、五种致泻性大肠杆菌（eae、bfpB、stx1、stx2、aggR、pic、astA、ipaH、estIa、uidA、estIb、elt）、诺如病毒GI型、内标、札如病毒、诺如病毒GII型、A组轮状病毒、、星状病毒、腺病毒、B组轮状病毒、H组轮状病毒、C组轮状病毒）
	盒
	8190.00
	

	1370
	采血垫枕
	天蓝色
	个
	32.00
	

	1371
	致病菌腹泻症候群核酸检测试剂盒（荧光PCR法
	25T
	盒
	3045.00
	

	1372
	基孔肯雅病毒全基因组建库试剂盒
	16RXN/套，适用于华大MGISP-100RS、MGISEQ-200RS、PFI自动化高通量病原识别和组装溯源平台
	套
	15680.00
	

	1373
	高通量快速测序试剂套装
	120循环/套，适用于华大MGISP-100RS、MGISEQ-200RS、PFI自动化高通量病原识别和组装溯源平台
	套
	5000.00
	

	1374
	 PCR-FREE酶切文库制备模块
	16RXN/套，适用于华大MGISP-100RS、MGISEQ-200RS、PFI自动化高通量病原识别和组装溯源平台
	套
	2800.00
	

	1375
	丙三醇
	AR500ml
	瓶
	35.00
	

	1376
	记号笔
	黑色，12支/盒 
	支
	18.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	1377
	登革病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）
	48人份/盒
	盒
	720.00
	

	1378
	电动助吸器
	0.1–100 mL
	支
	5000.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	1379
	葡萄糖肉浸液肉汤
	250g
	瓶
	112.00
	

	1380
	Fraser增菌肉汤(FB1、FB2)基础
	250g
	瓶
	500.00
	

	1381
	生化仪卤素灯泡
	12V20W，适用于日立7180型全自动生化分析仪
	个
	2360.00
	

	1382
	75%酒精消毒湿巾
	80片/包
	包
	18.00
	

	1383
	一次性使用无菌注射器 带针
	2ml 0.5X20 TWLB
	支
	0.31
	

	1384
	致病菌腹泻症候群核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	12T/盒（本试剂盒可用于定性检测样本中诺如病毒G1、诺如病毒G2、札如病毒、A组轮状病毒、星状病毒、腺病毒、溶组织内阿米巴、隐孢子虫、蓝氏贾第鞭毛虫的核酸）
	盒
	1461.60
	

	1385
	FB1增菌肉汤配套试剂
	5套/盒
	盒
	55.00
	

	1386
	革兰氏阴性菌药敏检测板(C-1)
	10T/盒
	盒
	1350.00
	

	1387
	革兰氏阴性菌药敏检测板(C-2)
	10T/盒
	盒
	1350.00
	

	1388
	FB2增菌肉汤配套试剂
	5套/盒
	盒
	165.00
	

	1389
	十三种发热伴出疹病原体核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	24人份/盒
	盒
	4560.00
	

	1390
	致病菌腹泻症候群核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	12T/盒（检测靶标：霍乱弧菌、沙门菌、致泻性大肠杆菌、副溶血弧菌、志贺氏菌、空肠弯曲菌、结肠弯曲菌、小肠结肠耶尔森菌、艰难梭菌、阪崎克罗诺杆菌、嗜水气单胞菌、类志贺邻单胞菌、河弧菌）
	盒
	2784.60
	

	1391
	新布尼亚病毒 IgG/Igm 抗体检测试剂盒(胶体金法)
	25人份/盒
	盒
	1600.00
	

	1392
	血液增菌培养基
	10瓶/盒
	盒
	150.00
	

	1393
	肠杆菌和其他非苛养革兰氏阴性杆菌鉴定试剂盒（比色法） 
	25测试/盒，适用于梅里埃 VITEK 2 Compact 全自动微生物鉴定及药敏分析系统
	盒
	3720.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	1394
	李斯特氏菌属鉴定试剂盒（比色法）
	10测试/盒，适用于梅里埃 VITEK 2 Compact 全自动微生物鉴定及药敏分析系统
	盒
	1656.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	1395
	质谱仪校准品
	4T/盒，适用于 Autof ms 2000全自动微生物质谱检测系统 
	盒
	5000.00
	

	1396
	致病菌腹泻症候群核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	25T/盒（检测靶标：霍乱弧菌、沙门菌、致泻性大肠杆菌、副溶血弧菌、志贺氏菌、空肠弯曲菌、结肠弯曲菌、小肠结肠耶尔森菌、艰难梭菌、阪崎克罗诺杆菌、嗜水气单胞菌、类志贺邻单胞菌、河弧菌）
	盒
	5802.00
	

	1397
	新型冠状病毒/甲型流感病毒/乙型流感病毒预混核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）
	50人份/盒
	盒
	3000.00
	

	1398
	二十五种腹泻病病原体预混核酸检测试剂盒-G版（预制版（96孔板）荧光PCR法）
	
16人份/盒（检测目标：霍乱弧菌、沙门氏菌、 致泻性大肠杆菌(12 种毒力基因)、副溶血弧菌、志贺氏菌、空肠弯曲菌、结肠弯曲菌、小肠结肠耶尔森菌、艰难梭菌、阪崎克罗诺杆菌、嗜水气单胞菌、类志贺邻单胞菌、河弧菌、轮状病毒(通用)、 诺如病毒(通用)、札如病毒、星状病毒、肠道腺病毒、溶组织阿米巴、蓝氏贾第鞭毛虫、隐抱子虫）
	盒
	6000
	

	1399
	二十四重呼吸道病原体预混核酸检测试剂盒-NG版（荧光 PCR 法）
	50人份/盒（检测目标：新型冠状病毒 ORF1ab 基因/N 基因、甲型流感病毒、乙型流感病毒、呼吸道合胞病毒、腺病毒、人偏肺病毒、副流感病毒、普通冠状病毒、博卡病毒、鼻病毒、肠道病毒、肺炎支原体、A组链球菌、百日咳鲍特菌、肺炎链球菌、流感嗜血杆菌、军团菌、 肺炎克雷伯菌、曲霉菌、隐球菌、鹦鹉热衣原体、肺炎衣原体、肺孢子菌、内标）
	盒
	18000
	

	1400
	十一种脑炎脑膜炎症候群致病菌预混核酸检测试剂盒（预制版/荧光PCR法）
	12人份/盒(检测目标：脑膜炎奈瑟菌、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、A 组链球菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特菌、无乳链球菌、猪链球菌、结核分枝杆菌、 隐球菌)
	盒
	1980
	

	1401
	十五种其他发热症候群致病菌预混核酸检测试剂盒（预制版/荧光PCR法）
	12人份/盒（检测目标：伤寒沙门菌、副伤寒沙门菌、脑膜炎奈瑟菌、A 组链球菌、伯氏疏螺旋体、立克次体、无形体、埃立克体、钩端螺旋体、猪链球菌、鼠疫耶尔森菌、布鲁氏菌、隐球菌、曲霉菌、肺孢子菌）
	盒
	2700
	

	1402
	基孔肯雅病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	50人份/盒
	盒
	1300
	

	1403
	40种常见沙门氏菌血清型分子鉴定试剂盒（荧光PCR法）
	25T/盒
	盒
	4900
	

	1404
	金黄色葡萄球菌肠毒素(ABCDE)胶体金卡(胶体金法）
	80T/盒
	盒
	4050
	

	1405
	金黄色葡萄球菌肠毒素毒力基因（SEA/SEB/SEC/SED/SEE）检测试剂盒（荧光PCR法）
	25T/盒
	盒
	4550
	

	1406
	鼠伤寒沙门氏菌单相变种鉴定试剂盒（荧光PCR法）
	25T/盒
	盒
	2000.00
	

	1407
	超滤浓缩管
	/
	根
	220.00
	

	1408
	超滤浓缩管洗液
	瓶
	根
	25.00
	

	1409
	磁珠提取试剂盒
	24T/盒
	盒
	2650.00
	

	1410
	肉毒梭菌产毒基因（A型/B型/E型/F型）检测试剂盒（荧光PCR法）
	25T/盒
	盒
	4500.00
	

	1411
	空肠弯曲菌血清分型试剂盒（荧光PCR法）
	25T/盒
	盒
	4550.00
	

	1412
	蜡样芽孢杆菌hblC/nheB/cesB基因核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	50T/盒
	盒
	6300.00
	

	1413
	产志贺毒素埃希氏菌(STEC)核酸检测试剂盒(荧光PCR法)
	25T/盒
	盒
	5900.00
	

	1414
	全自动微生物质谱检测系统用质控品
	20测试/盒，适用于 Autof ms 2000全自动微生物质谱检测系统 
	盒
	5200.00
	

	1415
	病毒采样试剂盒
	20人份/盒
	盒
	150.00
	

	1416
	单核增生李斯特氏菌显色培养基(含增补剂)
	1000ml/瓶
	瓶
	1200.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	1417
	高压指示带
	ISO 11140  Type
	卷
	85.00
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	1418
	紫外线强度指示卡
	100片/盒，32盒/件
	盒
	153.00
	

	1419
	消毒剂浓度试纸
	100片/盒，32盒/件
	盒
	95.00
	

	1420
	三角烧瓶
	500ml
	个
	15.00
	

	1421
	三角烧瓶
	300ml
	个
	12.00
	


	二、商务条款

	▲报价要求
	供应商的总报价应该包括：

（1）货物采购成本、二次搬运、利润及标准附件、备品备件、专用工具的价格；
（2）运输、装卸、调试、技术支持、售后服务、招标代理服务费等费用；

（3）必要的保险费用和各项税费；

（4）设备安装、培训费（含教材费、场地租用）；

（5）履约验收的费用；

（6）本项目按照采购人确定采购货物种类及数量分批次进行供货，采购需求表中的数量非实际采购数量，供应商投标时需对每个货物的单价进行报价，结算金额=采购人实际供货品种*数量*中标单价。本项目采用单价报价，供应商的单价报价不能高于预算单价，否则作无效投标处理。
（7）如招标文件对其另有规定的，从其规定。

	▲交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
	1、交付（实施）的时间（期限）：（1）国内产品在接到采购人通知后，3日内送达采购人指定地点；（2）境外生产、但在国内有现货的产品，必须在接到采购人通知后，7个工作日内送达采购人指定地点；（3）境外生产、且在国内没有现货的产品，在接到采购人通知后30个工作日内送达采购人指定地点。

2、交付（实施）的地点（范围）：贵港市疾病预防控制中心（贵港市卫生监督所）内采购人指定地点。

	▲合同签订时间
	自中标通知书发出之日起25日内与采购人签订合同。

	▲付款方式（进度和方式）
	合同生效及项目组织实施后10个工作日内支付首批采购金额的30%，（在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的采购人可不适用前述规定），每次订单货物到齐后中标供应商在7日内开具发票给采购人，货物验收合格且收到发票之日起采购人在30日内付清货款。

	▲售后服务要求
	下述服务内容的费用要求已包含在本次项目报价中，不得另行收费。

1、送货上门，安装调试。

2、提供详细培训计划书；内容可包括：使用人员日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训的相关费用包括在投标报价中，采购人不再另行支付，负责培训采购人至能完全独立操作及日常维护及相关费用，至少包含现场提供对采购人不少于1次基本培训，使采购单位使用人员，熟练掌握全部功能。

3、接到采购人故障通知应及时做出响应：在接到电话通知后，2小时内做出响应，一般问题应在12小时内到达现场，在24小时内解决，重大问题或其他无法迅速解决的问题应在五个工作日内解决，提供7×24小时技术援助电话和售后服务电话，定期对采购人进行回访，提供相关技术咨询和服务。

	▲质量保证
	1、质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，除特别说明外，质保期不得少于1年，自货物验收合格并能正常使用之日算起。注：如投标文件中提供产品生产厂家对质保期的承诺，与投标人承诺不一致的，以生产厂家承诺为准。
2、中标供应商应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件、投标文件、本合同所附的和本合同所附的《售后服务承诺》为采购人提供售后服务。
3、中标供应商所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标、投标文件和承诺相一致。

4、所提供的货物必须是全新、未使用过的且符合国家安全质量标准的原装的合格产品，且在正常使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

	▲验收标准
	1、中标供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。

2、采购人对中标供应商所交货物及服务依照招标文件上的技术规格要求和国家有关标准进行现场验收。 

3、中标供应商所投标产品，在质保期如有质量监督部门要求对产品进行检测、检验时，必须派出厂方代表协助检查，无论产品有无质量问题，中标供应商均应承担全部费用及相应的责任；

4、交货时，所有产品均严格按签订的采购合同、供应商响应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，达不到要求的不予验收，视为产品验收不合格，采购人可解除双方的供货合同。   

5、未尽事宜，按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号）开展相关工作。         

	▲需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
	1、本项目应执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范为：按技术指标要求中的规定。

2、如技术要求/服务要求与上述标准、规范不一致的，高于标准、规范的按技术要求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。

	▲包装和运输要求
	根据《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求一览表标准（试行）》财办库〔2020〕123号文规定，若投标产品使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求一览表标准（试行）》要求，若投标产品需要快递包装，快递封装材料应满足《快递包装政府采购需求一览表标准（试行）》要求。

	▲保险
	中标供应商负责办理运输和保险，将货物运抵交货地点。与运输、保险相关的费用由供应商承担。

	▲其他要求
	1、如投标产品属第二类、第三类医疗器械产品的，供应商须按《医疗器械注册与备案管理办法》(国家市场监督管理总局令第47号)在中标后供货前提供该设备有效的医疗注册证复印件。
2、投标人所提供的投标材料均应为厂家官网下载或印刷版本或者通过正规渠道获取，投标人未进行篡改，如有发现承诺文件的内容与设备实际功能不相符，追究投标人虚假应标的法律责任。

	三、与实现项目目标相关的其他要求

	（一）投标人的履约能力要求

	管理体系要求
	无

	业绩要求
	无

	（二）政策性加分条件

	符合节能环保等国家政策要求

	（三）进口产品说明

	本表的第 9、10、11、25、33、34、39、55、56、57、58、77、78、79、84、88、90、102、103、107

、119、121、122、128、134、137、152、154、206、232、253、262、270、271、274、279、296、344、425、435、439、444、451、470、481、482、496、497、504、513、514、515、516、517、530、534、537、538、541、549、553、557、565、566、576、581、584、598、603、604、608、609、613、621、624、630、631、642、649、660、667、670、671、685、692、723、731、747、752、766、777、780、781、813、814、818、819、820、836、869、884、885、898、915、1048、1055、1062、1110、1115、1129、1142、1146、1152、1155、1164、1243、1258、1296、1298、1299、1300、1307、1308、1309、1310、1311、1313、1322、1323、1324、1325、1326、1334、1351、1376、1378、1393、1394、1416、1417项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。

	四、其他要求

	投标人根据本项目招标文件要求，必须于投标文件中提供相应的“项目技术方案（可包括：实施方案、配送方案、售后服务方案、应急方案）”等内容。


2分标：
标的所属行业：工业

本分标的核心产品为下表的第760项产品“高锰酸钾”。

	一、技术条款

	序号
	标的名称
	技术参数及性能配置要求
	数量及单位
	预算单价(元)
	备注

	1
	ICP分析用多元素标准（As、Be、Cd、Cr、Mo、Ni、Pb、Sb、Se、Tl、V、Al、B、Ba、Co、Cu、Fe、Mn、Ti、Zn）
	As、Be、Cd、Cr、Mo、Ni、Pb、Sb、Se、TI、V（10.00μg/mL）不确定2.0%                              Al、B、Ba、Co、Cu、Fe、Mn、Ti、Zn（100μg/mL）不确定1.4%
	瓶
	2238.48
	

	2
	ICP分析用多元素标准（Li，Rb,Sn,Sr,Ca,Fe,K,Mg,Na   ）
	Li、Rb、Sn、Sr（100.0μg/mL）不确定10%                     Ca、Fe、K、Mg、Na（1000μg/mL）不确定5%
	瓶
	2135.68 
	

	3
	水质铷标准样品
	20mL
	支
	71.40 
	

	4
	铁单元素溶液标准物质
	1000ug/mL
	瓶
	115.97 
	

	5
	水质铁标准样品
	20ml
	支
	83.11 
	

	6
	铜单元素溶液标准物质
	1000mg/L
	瓶
	115.14 
	

	7
	水质铜标准样品
	20ml/支
	支
	79.04 
	

	8
	锰单元素溶液标准物质
	1000ug/mL
	支
	108.34 
	

	9
	水质锰标准样品
	20ml
	支
	82.23 
	

	10
	锌单元素溶液标准物质
	1000mg/L
	瓶
	134.91 
	

	11
	水质锌标准样品
	20ml/支
	支
	65.53 
	

	12
	铅单元素溶液标准物质
	1000ug/mL
	支
	122.38 
	

	13
	水质铅标准样品
	20ml
	支
	81.78 
	

	14
	镉单元素溶液标准物质
	1000mg/L
	瓶
	117.16 
	

	15
	水质镉标准样品
	20ml
	支
	83.11 
	

	16
	钙单元素溶液标准物质
	1000ug/mL
	瓶
	136.51 
	

	17
	水质钙标准样品
	20ml
	支
	66.34 
	

	18
	锂单元素溶液标准物质
	1000ug/mL
	瓶
	113.11 
	

	19
	水质锂标准样品
	20ml
	支
	82.23 
	

	20
	六价铬标准溶液
	1000ug/mL
	瓶
	108.87 
	

	21
	水质六价铬标准样品
	20ml
	支
	71.80 
	

	22
	钾单元素溶液标准物质
	1000ug/mL
	瓶
	130.70 
	

	23
	水质钾标准样品
	20ml
	支
	67.62 
	

	24
	钠单元素溶液标准物质
	1000ug/mL
	瓶
	112.42 
	

	25
	水质钠标准样品
	20mL
	支
	83.81 
	

	26
	锡单元素溶液标准物质
	1000ug/mL
	瓶
	116.33 
	

	27
	水质锡标准样品
	20ml
	支
	83.27 
	

	28
	锑单元素溶液标准物质
	1000ug/mL
	瓶
	115.49 
	

	29
	水质锑标准样品
	20ml
	支
	78.71 
	

	30
	镍单元素溶液标准物质
	1000ug/mL
	瓶
	107.69 
	

	31
	水质镍标准样品
	20ml
	支
	81.56 
	

	32
	铊单元素溶液标准物质
	1000ug/mL
	瓶
	135.45 
	

	33
	水质铊标准样品
	20ml
	支
	66.27 
	

	34
	镁单元素溶液标准物质
	 1000μg/mL
	瓶
	121.89 
	

	35
	水质镁标准样品
	20ml
	支
	81.70 
	

	36
	金单元素溶液标准物质
	1000ug/mL
	瓶
	117.51 
	

	37
	硼单元素溶液标准物质
	1000ug/mL
	支
	140.93 
	

	38
	水质硼标准样品
	20ml
	支
	80.91 
	

	39
	硼酸标准溶液
	500mg/L
	瓶
	213.89 
	

	40
	钪单元素溶液标准物质
	1000ug/mL
	瓶
	112.99 
	

	41
	甲醇中甲基汞溶液标准物质
	1000μg/mL 1.2mL
	支
	263.25 
	

	42
	甲醇中乙基汞标准物质
	1000μg/mL 1.2mL
	支
	231.84 
	

	43
	甲醇中甲基汞标准样品
	2ml    
	支
	381.10 
	

	44
	甲醇中乙基汞标准样品
	 1.5ml 或2ml
	支
	462.00 
	

	45
	汞单元素溶液标准物质
	1000μg/mL
	瓶
	115.26 
	

	46
	水质汞标准样品
	20ml
	支
	66.98 
	

	47
	硒单元素溶液标准物质
	1000μg/mL 
	瓶
	140.82 
	

	48
	水质硒标准样品
	20ml
	支
	69.02 
	

	49
	砷单元素溶液标准物质
	50mL/瓶1000μg/mL
	瓶
	140.07 
	

	50
	水质砷标准样品
	20ml
	支
	68.45 
	

	51
	质控样品/水产品(鱼肉)中总汞/总砷/理化类/鱼肉
	10g/袋
	袋
	1377.00 
	

	52
	一甲基砷溶液标准物质
	2mL/支以砷计：25.1μg/g 以一甲基砷计：46.2μg/g
	支
	187.15 
	

	53
	砷胆碱溶液标准物质
	2mL/支以砷计：28.0μg/g 以砷胆碱计：91.6μg/g
	支
	240.38 
	

	54
	砷甜菜碱溶液标准物质
	2mL/支以砷计：38.8μg/g 以砷甜菜碱计：92.2μg/g
	支
	233.02 
	

	55
	二甲基砷溶液标准物质
	2mL/支以砷计：52.9±1.8μg/g 以二甲基砷计：97.4±3.3μg/g
	支
	191.55 
	

	56
	砷酸根标准物质
	2mL/支以砷计：17.5±0.4μg/g 以砷酸根计：32.4±0.7μg/g
	支
	126.83 
	

	57
	亚砷酸根标准物质
	2mL/支以砷计：75.7±1.2μg/g 以亚砷酸根计：124.3±2.0μg/g
	支
	143.42 
	

	58
	钡单元素溶液标准物质
	1000ug/mL
	支
	117.16 
	

	59
	水质钡标准样品
	20mL
	支
	83.11 
	

	60
	银单元素溶液标准物质
	1000ug/mL 　
	瓶
	136.51 
	

	61
	水质银标准样品
	20ml
	支
	66.34 
	

	62
	钴单元素溶液标准物质
	1000ug/mL
	瓶
	113.11 
	

	63
	水质钴标准样品
	20ml
	支
	82.23 
	

	64
	锶单元素溶液标准物质
	1000ug/mL 　
	瓶
	108.87 
	

	65
	水质锶标准样品
	20ml
	支
	71.80 
	

	66
	铝单元素溶液标准物质
	  1000μg/mL
	瓶
	130.70 
	

	67
	水质铝标准样品
	20ml
	支
	68.39 
	

	68
	钒单元素溶液标准物质
	 1000μg/mL
	瓶
	112.42 
	

	69
	水质钒标准样品
	20ml
	支
	83.81 
	

	70
	鏀内标
	50ml 100ug/ml
	瓶
	116.33 
	

	71
	标准样品/水中铑/介质:2.0mol/L盐酸
	100ug/ml 
	瓶
	140.93 
	

	72
	铬单元素溶液标准物质
	   1000μg/mL
	瓶
	115.49 
	

	73
	水质总铬标准样品
	20ml
	支
	78.71 
	

	74
	钼单元素溶液标准物质
	1000ug/mL 
	瓶
	107.69 
	

	75
	水质钼标准样品
	5.30mg/L，20mL/支
	支
	62.75 
	

	76
	铍单元素溶液标准物质
	1000ug/mL
	瓶
	135.45 
	

	77
	水质铍标准样品
	20mL/支  
	支
	59.14 
	

	78
	辽宁大米成分分析标准物质
	35g
	瓶
	8073.91 
	

	79
	绿茶生物成分分析标准物质
	35g
	瓶
	6975.85 
	

	80
	菠菜生物成分分析标准物质
	35g
	瓶
	9356.05 
	

	81
	奶粉生物成分分析标准物质
	35g
	瓶
	4856.59 
	

	82
	乳粉成分分析标准物质
	4*2*10g/瓶  套
	套
	1077.98 
	

	83
	婴幼儿米粉中镉
	0.370±0.03mg/kg
	包
	1121.48 
	

	84
	婴幼儿配方奶粉质控样
	多元素
	袋
	1347.20 
	

	85
	滤膜中铅标样
	2支/套
	套
	1020.22 
	

	86
	滤膜中锰质量控制样品
	2支/套
	套
	873.64 
	

	87
	滤膜中镉标样
	2支/套 
	套
	569.59 
	

	88
	标准粉末源
	含：α标准粉末源（镅/Am241）10g/瓶，β标准粉末源（钾/K40）10g/瓶
	套
	9450.00 
	

	89
	水中硫酸根离子溶液标准物质
	20mL/支1000ug/mL
	支
	89.15 
	

	90
	水质 硫酸盐标准样品
	20ml
	支
	112.42 
	

	91
	水中氟标准物质
	20mL/支1000ug/mL
	支
	108.48 
	

	92
	水质氟化物标准样品
	20ml
	支
	116.44 
	

	93
	水中硝酸盐氮溶液标准物质
	20mL/支1000ug/mL
	支
	108.78 
	

	94
	水质 硝酸盐标准样品
	20ml
	支
	114.79 
	

	95
	水中氯根离子溶液标准物质
	20mL/支1000ug/mL
	支
	103.15 
	

	96
	水质 氯化物标准样品
	20ml
	支
	108.02 
	

	97
	水质氟、氯、硫酸根与硝酸根混合标准样品
	20ml/支   
	支
	127.79 
	

	98
	水中溴酸根溶液标准物质
	20mL/支1000ug/mL
	支
	104.88 
	

	99
	水质溴酸盐（标样）
	20ml
	支
	111.80 
	

	100
	水中氯酸盐
	1000μg/mL 2ml/支
	支
	79.78 
	

	101
	氯酸盐标准样品
	20ml
	支
	136.86 
	

	102
	水中亚氯酸盐
	1000μg/mL 2ml/支
	支
	85.56 
	

	103
	亚氯酸盐标准样品
	20ml
	支
	140.79 
	

	104
	一氯乙酸标准物质
	1000ug/mL
	支
	240.01 
	

	105
	一氯乙酸标准样品
	20ml
	支
	181.50 
	

	106
	二氯乙酸标准物质
	1000ug/mL
	支
	198.88 
	

	107
	二氯乙酸标准样品
	20ml
	支
	204.93 
	

	108
	三氯乙酸标准物质
	1000ug/mL
	支
	197.17 
	

	109
	三氯乙酸标准样品
	20ml
	支
	192.45 
	

	110
	一溴乙酸标准物质
	1000ug/mL
	支
	197.51 
	

	111
	一溴乙酸标准样品
	20ml
	支
	84.27 
	

	112
	二溴乙酸标准物质
	1000ug/mL
	支
	201.14 
	

	113
	二溴乙酸标准样品
	20ml
	支
	111.51 
	

	114
	水中氨氮标准物质
	1000μg/mL
	瓶
	115.97 
	

	115
	氨氮标准样品
	20ml
	支
	115.07 
	

	116
	水中氨标准（以氨计）
	1000μg/mL
	支
	115.14 
	

	117
	水中氨标准样品（以氨计）
	20ml
	支
	109.44 
	

	118
	亚硝酸盐氮溶液
	1000μg/mL
	支
	108.34 
	

	119
	水质 亚硝酸盐标准样品（以氮计）
	20ml
	支
	113.86 
	

	120
	标准物质/水中亚硝酸根
	50mL 1000μg/mL
	瓶
	91.20 
	

	121
	标样/水质 亚硝酸根
	20ml
	支
	47.00 
	

	122
	氮氧化物检测用亚硝酸盐溶液标准物质
	250μg/mL（NO2)
	支
	60.00 
	

	123
	水中氮氧化物质量控制样品
	2支/套
	套
	556.80 
	

	124
	水质浊度标准物质
	90mL/瓶400NTU
	瓶
	116.66 
	

	125
	水中挥发酚成分分析标准物质
	20mL/支  1000μg/mL
	支
	115.18 
	

	126
	水质 挥发酚
	20ml
	支
	118.09 
	

	127
	水质挥发酚测定试剂盒
	50次/盒
	盒
	451.20 
	

	128
	水中氰成分分析标准物质
	50mL/瓶50μg/mL
	瓶
	164.69 
	

	129
	氰标准样品
	20ml
	支
	120.52 
	

	130
	氰化物测试试剂盒
	50次/盒，0.005mg/L~0.5mg/L
	盒
	354.20 
	

	131
	水中总硬度标准物质
	20mL/支4500mg/L
	支
	100.64 
	

	132
	水质总硬度标准样品
	20ml
	支
	135.30 
	

	133
	色度溶液标准物质
	20mL/支     500度
	支
	128.73 
	

	134
	色度溶液标准物质
	500mL/瓶  500度
	瓶
	976.79 
	

	135
	总磷单元素标准溶液
	50mL/瓶1000ug/mL
	瓶
	140.82 
	

	136
	水质总磷标准样品
	20ml
	支
	100.33 
	

	137
	标准物质/水中正磷酸盐(以磷计)
	20mL  30mg/L
	支
	93.69 
	

	138
	水中磷酸二氢根溶液标准物质
	20mL/支   1000μg/ml
	支
	95.40 
	

	139
	阴离子表面活性剂溶液标准物质
	15mL/支    1000μg/mL
	支
	130.13 
	

	140
	阴离子表面活性剂标准样品
	20mL/支    
	支
	94.12 
	

	141
	直链烷基苯磺酸钠溶液
	100mL,1mg/mL
	支
	147.42 
	

	142
	水中甲醛溶液标准物质
	20ml/支100mg/L
	支
	166.08 
	

	143
	水质 甲醛标准样品
	20ml
	支
	97.42 
	

	144
	水质高锰酸盐指数
	20ml
	支
	106.42 
	

	145
	电导率质控样
	 30ml 塑料瓶
	瓶
	249.59 
	

	146
	尿素纯度标准物质
	2g/支
	瓶
	588.17 
	

	147
	游泳池水中尿素质控品
	30mL,15-30μg/mL 
	支
	2108.46 
	

	148
	标准物质/水中钙/离子色谱用
	1000mg/L 50ml
	瓶
	371.15 
	

	149
	标准物质/水中钠/离子色谱用
	1000mg/L 50ml
	瓶
	305.55 
	

	150
	标准物质/水中镁/离子色谱用
	1000mg/L 50ml
	瓶
	307.54 
	

	151
	标准物质/水中钾/离子色谱用
	1000mg/L 50ml
	瓶
	381.08 
	

	152
	水中二氧化硅成分分析标准物质
	80mL/瓶 100μg/mL
	瓶
	149.83 
	

	153
	甲醇中苯溶液标准物质
	2mL 1000μg/mL
	支
	94.97 
	

	154
	甲醇中甲苯溶液标准物质
	2mL 1000μg/mL
	支
	101.32 
	

	155
	甲醇中邻二甲苯溶液标准物质
	2mL 1000μg/mL
	支
	88.89 
	

	156
	甲醇中对二甲苯溶液标准物质
	1mL 1000μg/mL
	支
	86.79 
	

	157
	甲醇中间二甲苯溶液标准物质
	1mL 1000μg/mL
	支
	109.49 
	

	158
	甲醇中乙苯标准物质
	1mL 1000μg/mL
	支
	168.69 
	

	159
	甲醇中苯系物混合溶液标准物质（苯、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、乙苯、苯乙烯、氯苯）
	2mL 1000μg/mL
	支
	364.75 
	

	160
	甲醇中七种苯系物标准样品
	1.0mL/支 苯：101μg/ml，甲苯：101μg/ml，乙苯：100μg/ml，对二甲苯：101μg/ml，间二甲苯：98.8μg/ml，邻二甲苯：101μg/ml，苯乙烯：102μg/ml
	支
	224.28 
	

	161
	二硫化碳中的苯标准物质
	1000 ug/ml 2ml
	支
	78.15 
	

	162
	二硫化碳中甲苯标准物质
	1000 ug/ml 2ml
	支
	61.79 
	

	163
	二硫化碳中邻二甲苯标准物质
	1000ug/mL,2mL
	支
	67.39 
	

	164
	二硫化碳中间二甲苯标准物质
	1000ug/mL,2mL
	支
	89.38 
	

	165
	二硫化碳中对二甲苯标准物质
	1000ug/mL,2mL
	支
	55.84 
	

	166
	二硫化碳中苯、甲苯、二甲苯（邻、间、对）、苯乙烯、乙苯七种苯系物混合标准物质
	1000ug/mL 1ml/支
	支
	285.90 
	

	167
	标样/二硫化碳中苯、甲苯、二甲苯（邻、间、对）、苯乙烯、乙苯七种苯系物混合标准样品
	50-100ug/mL，2ml
	支
	346.99 
	

	168
	二硫化碳中的苯标准样品
	116.4ug/ml 左右
	支
	65.71 
	

	169
	二硫化碳中甲苯标准样品
	44.7ug/mL（左右），2mL 
	支
	53.10 
	

	170
	二硫化碳中对二甲苯标准样品
	55.6ug/mL（左右），2mL 
	支
	51.75 
	

	171
	二硫化碳中间二甲苯标准样品
	49.9ug/mL（左右），2mL 
	支
	42.30 
	

	172
	二硫化碳中邻二甲苯标准样品
	50.0ug/mL（左右），2mL 
	支
	42.75 
	

	173
	二硫化碳中乙苯标准物质
	1000ug/mL，2mL 
	支
	73.71 
	

	174
	二硫化碳中乙苯标准样品
	45.9ug/mL（左右），≥1.2mL 
	支
	41.40 
	

	175
	活性炭中苯、甲苯、二甲苯（邻、间、对）、苯乙烯、乙苯七种苯系物混合标准样品
	2支/套 50-100ug/支
	套
	764.90 
	

	176
	活性炭中苯标准样品
	等效或优于AK-QC101-1 参考值：35.2ug/支/AK-QC101-2 参考值：141.8ug/支
	套
	814.40 
	

	177
	二硫化碳中1,2-二氯乙烷标准物质
	1000ug/mL，2mL
	支
	60.53
	

	178
	二硫化碳中三氯甲烷标准物质
	1000ug/mL，2mL
	支
	93.10
	

	179
	二硫化碳中三氯甲烷、四氯化碳混合标准物质
	1000ug/mL，2ml
	支
	334.16
	

	180
	二硫化碳中三氯甲烷标准样品
	125ug/mL,2mL
	支
	47.04
	

	181
	二硫化碳中正己烷标准物质
	1000ug/mL，2mL
	支
	22.66
	

	182
	二硫化碳中正己烷标准样品
	90.1ug/mL,2mL
	支
	46.08
	

	183
	二硫化碳中三氯乙烯标准物质
	1000ug/mL，2mL
	支
	86.02
	

	184
	二硫化碳中三氯乙烯（标样）
	2mL, 125μg/mL
	支
	39.31
	

	185
	二硫化碳中丙酮标准物质
	2000ug/mL,5ml
	支
	58.90
	

	186
	标准物质/二硫化碳中环己烷
	1000ug/mL，2ml
	支
	80.27
	

	187
	甲醇中二氯甲烷溶液标准物质
	1000ug/mL
	支
	122.10
	

	188
	甲醇中三氯甲烷标准溶液
	1000mg/L，1ml/支
	支
	106.63
	

	189
	甲醇中三氯甲烷标准样品
	5ug/L左右
	支
	113.38
	

	190
	甲醇中四氯化碳标准溶液
	1000mg/L 1ml/支
	支
	102.38
	

	191
	甲醇中四氯化碳标准样品
	0.5ug/L左右
	支
	118.60
	

	192
	甲醇中一氯二溴甲烷标准物质
	1000ug/mL
	支
	114.77
	

	193
	甲醇中二氯一溴甲烷标准物质
	1000ug/mL
	支
	93.53
	

	194
	甲醇中三溴甲烷标准物质
	1000ug/mL
	支
	93.23
	

	195
	甲醇中1,2-二氯乙烷标准物质
	1000ug/mL
	支
	296.32
	

	196
	甲醇中一溴二氯甲烷标准样品
	5ug/L左右
	支
	85.45
	

	197
	甲醇中二溴一氯甲烷标准样品
	10ug/L左右
	支
	96.25
	

	198
	甲醇中三溴甲烷标准样品
	20ug/L左右
	支
	102.48
	

	199
	甲醇中1,2-二氯乙烷标准样品
	150ug/L左右
	支
	90.28
	

	200
	甲醇中二氯甲烷标准样品
	84.9ug/mL,2ml
	支
	68.29
	

	201
	甲醇中苯乙烯溶液标准物质
	1000μg/mL 1.2ml
	支
	151.62
	

	202
	甲醇中1,1-二氯乙烯标准物质
	1000ug/mL，≥2mL
	支
	209.60
	

	203
	甲醇中反-1，2-二氯乙烯标准物质
	1000ug/mL ≥2mL
	支
	148.97
	

	204
	甲醇中顺-1,2-二氯乙烯标准物质
	1000ug/mL ≥2mL
	支
	123.98
	

	205
	甲醇中三氯乙烯标准物质
	1000ug/mL
	支
	144.16
	

	206
	甲醇中四氯乙烯标准物质
	1000ug/mL
	支
	117.84
	

	207
	甲醇中六氯丁二烯溶液标准物质
	1000ug/mL
	支
	92.38
	

	208
	甲醇中1,4-二氯苯液标准物质
	1000ug/mL
	支
	147.93
	

	209
	甲醇中1,3,5-三氯苯溶液标准物质
	1000ug/mL
	支
	121.35
	

	210
	甲醇中1,2，4三氯苯溶液标准物质
	1000ug/mL
	支
	132.56
	

	211
	甲醇中1,2,3-三氯苯标准物质
	1mL,1000μg/mL
	支
	150.36
	

	212
	DMA中氯乙烯溶液标准物质
	1.2mL/支，50μg/mL
	支
	257.70
	

	213
	甲醇中1,1-二氯乙烯标准样品
	100μg/mL, 1mL
	支
	68.55
	

	214
	甲醇中反-1，2-二氯乙烯标准样品
	100μg/mL,2ml
	支
	140.95
	

	215
	甲醇中顺-1,2-二氯乙烯标准样品
	100μg/mL,2ml
	支
	80.33
	

	216
	甲醇中三氯乙烯标准样品
	121ug/mL,1ml
	支
	66.16
	

	217
	甲醇中四氯乙烯标准样品
	124ug/mL,2ml
	支
	81.24
	

	218
	甲醇中六氯丁二烯标准样品
	10.02ug/mL,2ml
	支
	298.05
	

	219
	甲醇中1,4-二氯苯标准样品
	2mL,89.9μg/mL
	支
	126.47
	

	220
	甲醇中1,3,5-三氯苯标准样品
	40ug/mL,2ml
	支
	127.41
	

	221
	甲醇中1,2，4三氯苯标准样品
	40.1ug/mL,2ml
	支
	104.16
	

	222
	甲醇中1,2,3-三氯苯标准样品
	40ug/mL,2ml
	支
	102.43
	

	223
	丙酮中六氯苯标准物质溶液
	1.0mL,1000μg/mL
	支
	257.35
	

	224
	甲醇中1,4-二氯苯标准样品
	100ug/L左右
	支
	105.43
	

	225
	DMA中氯乙烯溶液标准样品
	25ug/L左右
	支
	553.38
	

	226
	食用合成色素柠檬黄溶液标准物质
	500μg/mL
	支
	96.98
	

	227
	食用合成色素日落黄溶液标准物质
	500μg/mL
	支
	111.52
	

	228
	食用合成色素胭脂红溶液标准物质
	500ug/mL
	支
	91.16
	

	229
	食用合成色素苋菜红溶液标准物质
	500ug/mL
	支
	116.86
	

	230
	食用合成色素亮蓝溶液标准物质
	500ug/mL
	支
	113.74
	

	231
	食用合成色素诱惑红溶液标准物质
	500μg/mL
	支
	84.12
	

	232
	食用合成色素新红溶液标准物质
	500μg/mL
	支
	96.91
	

	233
	靛蓝纯度标准物质
	500ug/mL
	支
	154.35
	

	234
	酸性红溶液标准物质
	500ug/mL
	支
	93.42
	

	235
	姜黄色素
	96.4% 100mg
	支
	68.68
	

	236
	食用合成色素赤藓红溶液标准物质
	500ug/mL
	支
	102.91
	

	237
	食用合成色素喹啉黄溶液标准物质
	500ug/mL
	支
	66.20
	

	238
	食品防腐剂苯甲酸溶液标准物质
	5mL/支1.00mg/mL
	支
	91.98
	

	239
	食品防腐剂山梨酸溶液标准物质
	5mL/支1.00mg/mL
	支
	113.98
	

	240
	饮料中苯甲酸标准样品
	100mL/瓶
	瓶
	980.00
	

	241
	饮料中山梨酸标准样品
	100mL/瓶
	瓶
	980.00
	

	242
	食品甜味剂糖精钠
	5mL/支1.00mg/mL
	支
	106.83
	

	243
	阿力甜标准物质
	1000ug/mL
	支
	215.23
	

	244
	阿斯巴甜标准物质
	1000ug/mL
	支
	401.37
	

	245
	安赛蜜标准物质
	1000ug/mL
	支
	361.41
	

	246
	咖啡因标准物质
	1000ug/mL
	支
	398.24
	

	247
	甜蜜素标准物质
	1000ug/mL
	支
	87.80
	

	248
	三氯蔗糖标准物质
	1000ug/mL
	支
	112.71
	

	249
	标准品/乙酸钠
	100mg 99.1%
	支
	86.91
	

	250
	标准品/丙酸钠
	100mg 99.6%
	支
	86.45
	

	251
	标准品/富马酸二甲酯
	250mg 99.9%
	支
	306.42
	

	252
	标准品/富马酸二乙酯
	250mg 97.8%
	支
	186.05
	

	253
	标准品/对羟基苯甲酸甲酯
	250mg 99.9%
	支
	178.60
	

	254
	标准品/对羟基苯甲酸乙酯
	250mg 99.7%
	支
	177.98
	

	255
	标准品/对羟基苯甲酸异丙酯
	100mg ≥98.0%
	支
	133.63
	

	256
	标准品/对羟基苯甲酸丙酯
	100mg 99.9%
	支
	76.82
	

	257
	标准品/对羟基苯甲酸异丁酯
	100mg 99.9%
	支
	196.59
	

	258
	标准物质/对羟基苯甲酸乙酯-[d4]
	99.2%，10mg
	支
	1983.75
	

	259
	脱氢乙酸标准物质
	固体
	支
	470.00
	

	260
	脱氢乙酸标准
	1000ug/mL
	支
	385.99
	

	261
	山梨酸
	99.7% 250mg
	支
	91.26
	

	262
	苯甲酸
	99.9% 250mg
	支
	62.56
	

	263
	环己基氨基磺酸钠标准品
	1200μg/mL 5ml
	支
	59.84
	

	264
	环己基氨基磺酸钠-D4标准品
	100μg/mL 1.2ml
	支
	530.89
	

	265
	L（+）抗坏血酸标准品
	99.9% 100mg
	支
	167.48
	

	266
	丙二醛标准溶液
	100μg/mL，50ml
	支
	74.27
	

	267
	乳糖标准 固体
	≥98.0%，100mg
	瓶
	185.47
	

	268
	蔗糖标准 固体
	99.7%，2g
	瓶
	104.70
	

	269
	水质 余氯标准样品
	1.06mg/L,20mL
	瓶
	147.26
	

	270
	水质游离氯标准物质
	1.06mg/L,20mL
	瓶
	144.05
	

	271
	1,1,3,3-四乙氧基丙烷标准品
	标准品
	瓶
	365.16
	

	272
	丙酮中丁硫克百威
	100μg/mL
	支
	107.67 
	

	273
	呋喃丹（克百威）溶液标准样品
	100ug/mL,1mL甲醇
	支
	137.31 
	

	274
	三羟基克百威溶液标准样品
	100ug/mL,1mL甲醇
	支
	167.92 
	

	275
	残杀威溶液标准样品
	100ug/mL,1mL 于acetone
	支
	231.48 
	

	276
	甲醇中涕灭威亚砜
	100μg/mL
	支
	97.81 
	

	277
	甲醇中涕灭威砜
	100μg/mL
	支
	110.83 
	

	278
	甲醇中涕灭威
	100μg/mL
	支
	94.30 
	

	279
	丙酮中灭多威
	100μg/mL
	支
	112.28 
	

	280
	联苯菊酯
	100ug/mL
	支
	282.04 
	

	281
	环己环中精高效氯氟氰菊酯溶液（γ）
	100ug/mL,1mL
	支
	338.40 
	

	282
	乙腈中精高效氯氟氰菊酯溶液（γ）
	100ug/mL,1mL
	支
	342.00 
	

	283
	丙酮中高效氯氟氰菊酯溶液（λ）
	100ug/mL,1mL
	支
	46.80 
	

	284
	乙腈中高效氯氟氰菊酯溶液（λ）
	100ug/mL,1mL
	支
	36.80 
	

	285
	正己烷中氟氯氰菊酯
	100μg/mL
	支
	98.21 
	

	286
	正己烷中氯氰菊酯
	100μg/mL
	支
	77.48 
	

	287
	正己烷中三氟氯氰菊酯
	100ug/mL
	支
	68.74 
	

	288
	丙酮中溴氰菊酯标准物质溶液
	1.0mL/支
100μg/mL
	支
	67.12 
	

	289
	正己烷中氰戊菊酯
	100μg/mL
	支
	84.24 
	

	290
	甲氰菊酯标准品溶液
	100ug/mL
	支
	69.17 
	

	291
	丙酮中二嗪农(二嗪磷、地亚农)溶液标准样品
	100μg/mL
	支
	291.17 
	

	292
	乐果溶液标准样品
	100ug/mL,1mL 于acetone
	支
	238.62 
	

	293
	丙酮中水胺硫磷溶液标准样品
	100ug/mL,1mL 于acetone
	支
	275.24 
	

	294
	乙腈中水胺硫磷溶液标准样品
	100ug/mL,1mL 
	支
	223.63 
	

	295
	丙酮中特丁硫磷溶液标准样品
	100μg/mL
	支
	286.07 
	

	296
	久效磷
	100ug/mL
	支
	277.88 
	

	297
	丙酮中毒死蜱溶液标准样品
	100ug/mL,1mL
	支
	230.77 
	

	298
	乙腈中毒死蜱溶液标准样品
	100ug/mL,1mL 
	支
	252.87 
	

	299
	对硫磷
	100ug/mL
	支
	283.62 
	

	300
	甲胺磷溶液标准样品
	100ug/mL,1mL 于acetone
	支
	70.01 
	

	301
	甲基对硫磷
	标准品溶液100ug/mL
	支
	83.12 
	

	302
	甲基嘧啶磷
	100μg/mL
	支
	109.96 
	

	303
	甲基异柳磷
	标准品溶液100ug/mL
	支
	66.41 
	

	304
	丙酮中敌敌畏
	100μg/mL
	支
	66.71 
	

	305
	甲醇中呋喃丹
	100μg/mL
	支
	81.91 
	

	306
	丙酮中灭线磷（丙线磷）溶液标准样品
	100ug/mL,1mL 于acetone
	支
	87.46 
	

	307
	乙腈中灭线磷（丙线磷）溶液标准样品
	100ug/mL,1mL 
	支
	97.91 
	

	308
	乙酰甲胺磷（高灭磷）溶液标准样品
	100ug/mL,1mL 于acetone
	支
	77.24 
	

	309
	丙酮中氧化乐果
	100ug/mL
	支
	68.60 
	

	310
	乙腈中氧乐果溶液
	100ug/mL,1mL
	支
	33.25 
	

	311
	甲拌磷溶液标准样品
	100ug/mL,1mL 于acetone
	支
	83.56 
	

	312
	甲醇中氯唑磷
	100ug/mL
	支
	92.49 
	

	313
	丙酮中三唑磷
	100ug/mL,1mL 于acetone
	支
	112.17 
	

	314
	乙腈中三唑磷
	100ug/mL,1mL 
	支
	92.21 
	

	315
	三唑磷标准品    
	98.7%  100mg
	瓶
	450.56 
	

	316
	正己烷中辛硫磷
	100μg/mL
	支
	148.80 
	

	317
	丙酮中杀扑磷
	100ug/mL
	支
	82.58 
	

	318
	丙酮中马拉硫磷
	100μg/mL
	支
	80.05 
	

	319
	丙酮中喹硫磷
	100μg/mL
	支
	65.81 
	

	320
	正己烷中p,p'-DDE
	100μg/mL
	支
	72.63 
	

	321
	正己烷中p,p'-DDD
	100μg/mL
	支
	82.12 
	

	322
	正己烷中p,p'-DDT
	100μg/mL
	支
	69.52 
	

	323
	正己烷中o,p'-DDT
	100μg/mL
	支
	83.45 
	

	324
	正己烷中α-六六六
	100μg/mL
	支
	81.01 
	

	325
	正己烷中β-六六六
	100μg/mL
	支
	66.62 
	

	326
	正己烷中γ-六六六
	100μg/mL
	支
	67.12 
	

	327
	正己烷中δ-六六六
	100μg/mL
	支
	82.58 
	

	328
	标准样品/正己烷中百菌清
	100ug/mL,1ml
	支
	67.30 
	

	329
	标准样品/乙腈中百菌清
	100ug/mL,1ml
	支
	75.34 
	

	330
	百菌清标准物质
	99.5% 100mg
	支
	662.54 
	

	331
	标准样品/丙酮中阿特拉津
	100ug/mL,1ml
	支
	71.25 
	

	332
	标准样品/正己烷中七氯
	100ug/mL,1ml
	支
	70.06 
	

	333
	甲醇中五氯酚溶液标准物质
	0.977mg/ml  2ml/支  
	支
	87.05 
	

	334
	丙酮中五氯酚溶液标准物质
	1000mg/mL
	支
	210.59 
	

	335
	甲醇中2,4,6-三氯酚标准物质溶液
	1.0mL,100μg/mL
	支
	86.59 
	

	336
	乙腈中α-硫丹溶液标准样品
	1.0mL/支 100ug/mL
	支
	83.40 
	

	337
	乙腈中β-硫丹溶液标准样品
	1.0mL/支 100ug/mL
	支
	96.01 
	

	338
	乙腈中硫丹硫酸盐
	1.0mL/支100ug/mL
	支
	124.44 
	

	339
	丙酮中α-硫丹
	100ug/mL,1mL
	支
	90.38 
	

	340
	丙酮中β-硫丹
	100ug/mL,1mL
	支
	92.34 
	

	341
	丙酮中硫丹硫酸盐
	1.0mL/支100ug/mL
	支
	148.54 
	

	342
	2,4-二溴酚标准物质
	100ug/mL
	瓶
	209.69 
	

	343
	2,4，6-三溴酚标准物质
	100ug/mL
	瓶
	120.08 
	

	344
	敌百虫标准物质
	1mL/支                                                                                                                                                  100μg/ml
	支
	85.56 
	

	345
	杀螟松标准物质
	1mL/支                                                                                                                                                  100μg/ml
	支
	102.39 
	

	346
	倍硫磷标准物质
	1mL/支                                                                                                                                                  100μg/ml
	支
	98.97 
	

	347
	亚胺硫磷标准物质
	1mL/支                                                                                                                                                  100μg/ml
	支
	89.63 
	

	348
	异稻瘟净标准物质
	1mL/支                                                                                                                                                  100μg/ml
	支
	82.01 
	

	349
	甲醇中哒螨灵标准物质
	100ug/mL,1mL
	支
	93.60 
	

	350
	甲醇中乙螨唑溶液
	100ug/mL,1mL
	支
	46.00 
	

	351
	甲醇中螺螨酯溶液
	100ug/mL,1mL
	支
	51.50 
	

	352
	丙酮中邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯标准物质溶液
	1.0mL,1000μg/mL
	支
	66.07 
	

	353
	丙酮中苊-D10
	1000μg/mL
	支
	273.26 
	

	354
	丙酮中䓛-D12
	1000μg/mL
	支
	205.03 
	

	355
	菲-D10 (内标)
	1000μg/mL
	支
	128.41 
	

	356
	甲基苯乙烯标准物质
	10mg
	瓶
	431.30 
	

	357
	二乙烯基苯标准物质
	10mg
	瓶
	679.68 
	

	358
	N，N—二甲基对苯二胺溶液
	0.1mol/L 100ml
	瓶
	319.77 
	

	359
	乙醇中盐酸克伦特罗
	100μg/mL
	支
	106.47 
	

	360
	莱克多巴胺
	标准品，100ug/mL
	支
	118.14 
	

	361
	乙醇中沙丁胺醇溶液标准样品
	标准品，100ug/mL
	支
	143.49 
	

	362
	硫酸特布他林
	标准品，100ug/mL
	支
	80.36 
	

	363
	克伦特罗-D9
	标准品
	支
	659.12 
	

	364
	沙丁胺醇-D3
	标准品
	支
	832.88 
	

	365
	莱克多巴胺-D6
	标准品
	支
	1633.03 
	

	366
	氯霉素标准物质
	100ug/mL，1.2mL/支
	支
	855.98 
	

	367
	D5-氯霉素同位素内标
	100ug/mL，1.2mL/支
	支
	933.80 
	

	368
	土霉素标准物质
	100ug/mL，1mL/支
	支
	207.49 
	

	369
	四环素标准物质
	100ug/mL，1mL/支
	支
	232.69 
	

	370
	金霉素标准物质
	100ug/mL，1mL/支
	支
	74.78 
	

	371
	孔雀石绿标准物质
	100ug/mL
	支
	76.92 
	

	372
	孔雀石绿-D5
	100ug/mL
	支
	1013.49 
	

	373
	3-氨基 -5-吗啉甲基 -2-恶唑烷酮, AMOZ
	1mL/支
	支
	136.01 
	

	374
	氨基脲, SEM
	1mL/支
	支
	146.30 
	

	375
	1-氨基乙内酰脲, AHD
	1mL/支
	支
	129.53 
	

	376
	3-氨基 -2-恶唑烷酮, AOZ
	1mL/支
	支
	125.83 
	

	377
	D5-AMOZ
	1mL/支
	支
	440.96 
	

	378
	SEM-13C15N2
	1mL/支
	支
	621.24 
	

	379
	AHD-13C3
	1mL/支
	支
	438.15 
	

	380
	D4-AOZ
	1mL/支
	支
	359.07 
	

	381
	塞曼特罗
	标准物质
	支
	182.58 
	

	382
	塞布特罗
	标准物质
	支
	149.41 
	

	383
	溴布特罗
	标准物质
	支
	346.09 
	

	384
	苯氧丙酚胺
	标准物质
	支
	233.02 
	

	385
	马布特罗
	标准物质
	支
	154.81 
	

	386
	马贲特罗
	标准物质
	支
	540.62 
	

	387
	溴代克仑特罗
	标准物质
	支
	457.97 
	

	388
	溴布罗特标准
	99.5%/10mg
	支
	2697.63 
	

	389
	虾肉中氯霉素、四环素
	10g/袋
	袋
	1068.92 
	

	390
	鸭肉氯霉素、土霉素、金霉素、四环素
	10g/袋
	袋
	1233.38 
	

	391
	鱼肉总孔雀石绿、结晶紫
	10g/袋
	袋
	1015.39 
	

	392
	丙烯酰胺标准物质
	100 µg/mL 或1000 µg/mL 
	支
	102.20 
	

	393
	丙烯酰胺-13C（内标）（甲醇中丙烯酰胺-13C3同位素）
	1000μg/mL  1ml/支
	支
	1477.03 
	

	394
	隐色孔雀石绿标准（乙腈中隐色孔雀石绿）
	100ug/mL,1ml
	支
	67.30 
	

	395
	质控样品/鱼肉粉中孔雀石绿(含隐性孔雀石绿)/树脂瓶/
	20g/包
	包
	1473.13 
	

	396
	质控样品/鱼肉粉中4种呋喃类混标/呋喃唑酮代谢物(AOZ)/呋喃西林代谢物(SEM)/呋喃它酮代谢物(AMOZ)/呋喃妥因代谢物(AHD)/
	20g/包
	包
	3824.07 
	

	397
	猪肉中盐酸克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺、特布他林定量分析质控样品
	10g/袋
	袋
	965.94 
	

	398
	克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺质控样
	10g/包 
	包
	945.06 
	

	399
	果蔬汁农残质控样
	甲拌磷、甲拌磷砜、甲拌磷亚砜、乙酰甲胺磷、甲胺磷、乐果、哒螨灵、乙螨唑、螺螨酯、炔螨特、联苯肼酯、氟啶胺；阿维菌素、灭蝇胺、苯醚甲环唑、烯酰吗啉、嘧霉胺、甲霜灵、多菌灵、三唑酮、丙环唑、戊唑醇、吗菌灵
	瓶
	9265.00 
	

	400
	恩诺沙星溶液标准物质
	100ug/ml,1ml于甲醇
	支
	92.78 
	

	401
	盐酸环丙沙星溶液标准样品
	100ug/ml,1ml于甲醇
	支
	111.37 
	

	402
	诺氟沙星溶液标准物质
	100ug/ml,1ml于甲醇
	支
	92.21 
	

	403
	氧氟沙星溶液标准样品
	100ug/ml,1ml于甲醇
	支
	106.89 
	

	404
	甲磺酸培氟沙星溶液标准样品
	100ug/ml,1ml于甲醇
	支
	66.57 
	

	405
	盐酸洛美沙星溶液标准样品
	100ug/ml,1ml于甲醇
	支
	152.12 
	

	406
	甲拌磷砜标准溶液
	100ug/mL,≥1mL Acetone
	支
	147.62 
	

	407
	甲拌磷亚砜标准溶液
	100ug/mL,≥1mL Acetone
	支
	122.46 
	

	408
	阿维菌素标准溶液
	100ug/mL,≥1mL甲醇
	支
	98.11 
	

	409
	灭蝇胺（环丙氨嗪）溶液标准样品
	100ug/mL,1mL乙醇
	支
	110.37 
	

	410
	丙酮中速克灵（腐霉利）溶液标准样品
	100ug/mL,1mL 于acetone
	支
	74.36 
	

	411
	乙腈中速克灵（腐霉利）溶液标准样品
	100ug/mL,1mL 
	支
	88.63 
	

	412
	苯醚甲环唑标准溶液
	100ug/mL,≥1mL甲醇
	支
	204.48 
	

	413
	吡唑醚菌酯
	100ug/mL,≥1mL正己烷
	支
	89.36 
	

	414
	烯酰吗啉
	100ug/mL,≥1mL Acetone
	支
	90.67 
	

	415
	五氯硝基苯溶液标准样品
	100ug/mL,1mL 正己烷
	支
	110.76 
	

	416
	乙腈中五氯硝基苯溶液标准样品
	100ug/mL,1mL 
	支
	87.10 
	

	417
	嘧霉胺标准溶液
	100ug/mL,≥1mL正己烷
	支
	98.21 
	

	418
	甲霜灵溶液标准样品
	100ug/mL,1mL正己烷
	支
	104.46 
	

	419
	多菌灵溶液标准样品
	100ug/mL,1mL乙醇
	支
	92.67 
	

	420
	粉锈宁（三唑酮）溶液标准样品
	100ug/mL,1mL正己烷
	支
	90.49 
	

	421
	丙环唑标准溶液
	100ug/mL,≥1mL甲醇
	支
	113.23 
	

	422
	戊唑醇溶液标准样品
	100ug/mL,1mL异丙醇
	支
	92.78 
	

	423
	恶霜灵标准溶液
	100ug/mL,≥1mL甲醇
	支
	111.37 
	

	424
	乙腈中恶霜灵标准溶液
	100ug/mL,≥1mL
	支
	91.55 
	

	425
	甲醇中腈菌唑溶液
	100ug/mL,1mL
	支
	106.47 
	

	426
	丙酮中杀螨酯
	100ug/mL,1mL
	支
	54.60 
	

	427
	乙腈中杀螨酯
	100ug/mL,1mL
	支
	70.20 
	

	428
	正己烷中杀螨酯溶液，100μg/mL
	100μg/mL, 1mL
	支
	68.40 
	

	429
	福美双
	100ug/mL,1mL
	支
	89.71 
	

	430
	多西环素（强力霉素）
	100ug/mL,≥1.2mL
	支
	93.74 
	

	431
	甲硝唑
	100ug/mL,≥1.2mL
	支
	198.28 
	

	432
	替硝唑
	100ug/mL,1mL
	支
	170.25 
	

	433
	罗硝唑
	100ug/mL,1mL
	支
	350.47 
	

	434
	奥硝唑
	100mg
	支
	314.35 
	

	435
	迪美唑
	100ug/mL,1mL
	支
	160.19 
	

	436
	诺氟沙星-d5 标准物质
	10mg
	支
	3311.31 
	

	437
	甲醇中甲硝唑-d4同位素溶液标准物质
	100ug/mL,≥1.2mL
	支
	4173.64 
	

	438
	洛硝哒唑-d3唑标准物质
	5mg
	支
	1270.75 
	

	439
	迪美唑-d3标准物质
	CP:99.67%;IE:99.92%atomD 5mg
	支
	894.62 
	

	440
	氟苯尼考溶液标准物质
	100ug/mL,1mL
	支
	188.21 
	

	441
	氟苯尼考胺溶液标准物质
	100ug/mL,1mL
	支
	433.45 
	

	442
	氟苯尼考胺-d3 
	100ug/mL,1mL
	支
	1480.73 
	

	443
	乙腈中吡虫啉
	100ug/mL,1mL 
	支
	126.05 
	

	444
	乙腈中啶虫脒
	100ug/mL,1mL
	支
	101.07 
	

	445
	乙腈中噻虫啉
	100ug/ml,1ml 
	支
	231.98 
	

	446
	乙腈中噻虫嗪
	100ug/ml，1mL 
	支
	97.54 
	

	447
	乙腈中噻虫胺
	100ug/ml 1ml  
	支
	214.50 
	

	448
	乙腈中呋虫胺
	100ug/ml,1ml
	支
	175.40 
	

	449
	乙腈中烯啶虫胺
	100ug/ml 1ml 
	支
	225.29 
	

	450
	乙腈中氯噻啉
	100ug/mL,1mL 
	支
	118.67 
	

	451
	乙腈中哌虫啶
	100ug/ml  1ml乙腈
	支
	218.09 
	

	452
	乙腈中环氧虫啶
	100ug/ml  1ml乙腈
	支
	321.65 
	

	453
	乙腈中氟啶虫胺腈
	100ug/mL,1mL乙腈
	支
	147.97 
	

	454
	乙腈中氟吡呋喃酮
	100μg/mL 1mL
	支
	351.04 
	

	455
	脱氧雪腐镰刀菌烯醇标准物质
	100μg/mL,1mL
	支
	674.03 
	

	456
	3-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇标准物质
	100 µg/mL 或1000 µg/mL ，1ml
	支
	1563.62 
	

	457
	15-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇标准物质
	100 µg/mL 或1000 µg/mL ，1ml
	支
	1285.90 
	

	458
	脱氧雪腐镰刀菌烯醇-3-葡萄糖苷标准物质
	100μg/ml，1.2ml
	支
	4655.00 
	

	459
	13C15同位素脱氧雪腐镰刀菌烯醇
	25μg/mL, 1mL
	支
	5808.50 
	

	460
	13C15同位素3-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇
	25μg/mL, 1mL
	支
	6373.17 
	

	461
	13C15同位素15-脱氧雪腐镰刀菌烯醇
	25μg/mL, 1mL
	支
	18589.32 
	

	462
	生物毒素/乙腈中U-[13C15]-雪腐镰刀菌烯醇同位素（DON)
	25μg/mL 1ml
	支
	5146.96 
	

	463
	玉米/薏米中脱氧雪腐镰刀菌烯醇质控样品
	100g/袋 DON:500-2000μg/kg
	支
	1095.26 
	

	464
	15-0-乙酰脱氧瓜萎镰菌醇-13C17
	1ug/mL 1mL
	支
	6298.49 
	

	465
	伏马毒素B1标准物质
	100μg/mL,1mL
	支
	1342.15 
	

	466
	伏马毒素B2标准物质
	100μg/mL,1mL
	支
	1449.64 
	

	467
	乙腈中伏马毒素B3标准物质
	100μg/mL,1mL
	支
	3346.16 
	

	468
	13C34同位素内标伏马菌素B1
	25μg/mL, 1mL
	支
	4577.43 
	

	469
	13C34同位素内标伏马菌素B2
	10μg/mL, 1mL
	支
	4847.94 
	

	470
	13C34同位素内标伏马菌素B3
	10μg/mL, 1mL
	支
	4934.93 
	

	471
	玉米赤霉烯酮标准物质
	100μg/mL,1mL
	支
	1264.86 
	

	472
	13C18同位素玉米赤霉烯酮
	25μg/mL, 1mL
	支
	6102.72 
	

	473
	赭曲霉毒素A标准物质
	100μg/mL,1mL
	支
	877.29 
	

	474
	交链孢酚（AOH）标准物质
	100μg/ml, 1ml
	支
	965.21 
	

	475
	交链孢酚单甲醚（AME）标准物质
	100μg/ml, 1ml
	支
	2164.59 
	

	476
	交链孢菌酮酸（TeA）标准物质
	100μg/ml, 1ml
	支
	1804.42 
	

	477
	细交链孢菌酮酸 -D13
	100μg/mL, 1mL
	支
	6337.44 
	

	478
	交链孢酚-D2
	10μg/mL, 1mL
	支
	1699.13 
	

	479
	交链孢酚单甲醚-D3
	100μg/mL, 1mL
	支
	556.67 
	

	480
	4种交链霉毒素混合内标
	4种交链霉毒素混合内标组分：        AME-D3(0.2ug/mL): TEN-D3(1ug/mL):
AOH-D2(2ug/mL):  TEA-D13(5ug/mL)
	支
	12115.01 
	

	481
	甲醇中交链孢烯溶液
	100ug/ml 1ml
	支
	1605.00 
	

	482
	甲醇中交链孢烯-13C15溶液
	100ug/ml 1ml
	支
	4600.00 
	

	483
	腾毒素（TEN）标准物质
	100μg/ml,1ml
	支
	2240.73 
	

	484
	腾毒素-D3
	100μg/mL, 1mL
	支
	5548.54 
	

	485
	药材中黄曲霉毒素B1、B2质控样
	50g/瓶 QC202178B-1
	支
	2305.64 
	

	486
	玉米/花生/婴幼儿辅助食品中黄曲霉毒素B1B2G1G2质控样
	50g/瓶，100g/袋 
	支
	2876.26 
	

	487
	玉米中17种真菌质控样品
	/
	支
	6886.08 
	

	488
	小麦中17种真菌质控样品
	/
	支
	6256.32 
	

	489
	黄曲霉毒素B1标准物质
	100μg/mL
	瓶
	623.18 
	

	490
	黄曲霉毒素B1质控样
	标准样品
	支
	2269.80 
	

	491
	黄曲霉毒素B2标准物质
	100μg/mL
	支
	597.65 
	

	492
	黄曲霉毒素B2质控样
	标准样品
	支
	2422.60 
	

	493
	黄曲霉毒素M1标准物质
	100μg/mL
	支
	2511.50 
	

	494
	黄曲霉毒素M1质控样
	标准样品
	支
	8502.52 
	

	495
	黄曲霉毒素M2标准物质
	100μg/mL
	支
	4610.70 
	

	496
	黄曲霉毒素M2质控样
	标准样品
	支
	3619.13 
	

	497
	黄曲霉毒素G1标准物质
	100μg/mL
	支
	620.26 
	

	498
	黄曲霉毒素G1质控样
	标准样品
	支
	2335.61 
	

	499
	黄曲霉毒素G2标准物质
	100μg/mL
	支
	1056.24 
	

	500
	黄曲霉毒素G2控控样
	标准样品
	支
	3363.75 
	

	501
	13C17同位素内标黄曲霉毒素B1
	0.5μg/mL, 1mL
	支
	4061.55 
	

	502
	13C17同位素内标黄曲霉毒素B2
	0.5μg/mL, 1mL
	支
	4945.78 
	

	503
	13C17同位素内标黄曲霉毒素G1
	0.5μg/mL, 1mL
	支
	5525.31 
	

	504
	13C17同位素内标黄曲霉毒素G2
	0.5μg/mL, 1mL
	支
	4784.74 
	

	505
	13C20同位素内标赭曲霉毒素A
	10μg/mL, 1mL
	支
	10670.14 
	

	506
	生物毒素/乙腈中U-[13C24]-T-2毒素
	25μg/mL 1ml
	支
	3117.87 
	

	507
	生物毒素/乙腈中U-[13C22]-HT-2毒素
	25μg/mL 1ml
	支
	4190.40 
	

	508
	乙腈中展青霉素
	100μg/ml
	支
	1235.00 
	

	509
	生物毒素/乙腈中U-[13C7]-展青霉素同位素
	25μg/ml, 1.2ml
	支
	2071.00 
	

	510
	桔青霉素标准溶液
	100μg/mL
	支
	637.00 
	

	511
	13C13-桔青霉素内标溶液
	100μg/mL
	支
	6696.00 
	

	512
	水果中桔青霉素      
	50ml   
	瓶
	3492.00 
	

	513
	地克珠利标准物质
	100μg/mL
	支
	91.65 
	

	514
	托曲珠利标准物质
	 
100μg/mL, 1mL
	支
	151.35 
	

	515
	托曲珠利砜标准物质
	200μg/mL
	支
	126.87 
	

	516
	尼卡巴嗪标准物质
	50μg/mL
	支
	176.06 
	

	517
	托曲珠利-d3
	100μg/mL, 1mL
	支
	611.00 
	

	518
	克螨特（炔螨特）溶液标准样品
	100ug/mL,1mL 甲醇
	支
	128.08 
	

	519
	联苯肼酯 标准溶液
	100ug/ml≥1ml甲醇
	支
	249.59 
	

	520
	甲醇中氟啶胺溶液标准物质
	100ug/mL,1.2mL
	支
	118.92 
	

	521
	标准品/吗菌灵
	10mg  99.2%
	支
	128.48 
	

	522
	甲醇中马菌灵（十二环吗啉）溶液标准物质
	100ug/mL,1mL
	支
	139.13 
	

	523
	亚硝基二甲胺（NDMA)
	1000mg/mL
	支
	142.73 
	

	524
	氘代亚硝基二甲胺（NDMA-D6）
	1000mg/mL
	支
	1226.41 
	

	525
	全氟辛酸标准物质
	100 µg/mL 或1000 µg/mL 
	支
	127.03 
	

	526
	全氟辛烷磺酸标准物质
	100 µg/mL 或1000 µg/mL 
	支
	99.58 
	

	527
	全氟辛酸同位素内标13C4  (MPFOA)
	100 µg/mL 或1000 µg/mL 
	支
	2004.73 
	

	528
	全氟辛烷磺酸同位素内标13C4    (MPFOS)
	100 µg/mL 或1000 µg/mL 
	支
	5106.82 
	

	529
	灭草松标准物质
	100 µg/mL 或1000 µg/mL 
	支
	83.23 
	

	530
	2，4-滴标准物质
	100 µg/mL 或1000 µg/mL 
	支
	35.92 
	

	531
	莠去津标准物质
	100 µg/mL 或1000 µg/mL 
	支
	64.53 
	

	532
	微囊藻毒素LR溶液标准物质
	100 µg/mL 或1000 µg/mL 
	支
	565.67 
	

	533
	土臭素标准物质
	100 µg/mL 或1000 µg/mL 
	支
	2330.86 
	

	534
	2-甲基异莰醇标准物质
	100 µg/mL 或1000 µg/mL 
	支
	631.88 
	

	535
	2-异丁基-3-甲氧基吡嗪标准物质
	100 µg/mL 或1000 µg/mL 
	支
	242.46 
	

	536
	双酚A溶液标准物质
	2mL 1000μg/mL
	支
	78.72 
	

	537
	邻苯二甲酸二乙酯
	1000μg/mL,2mL
	支
	90.62 
	

	538
	邻苯二甲酸二丁酯
	1000μg/mL,2mL
	支
	66.02 
	

	539
	己二酸二（2-乙基己基）酯
	1000μg/mL,1.2mL
	支
	137.91 
	

	540
	水中草甘膦
	100μg/mL, 1mL
	支
	89.37 
	

	541
	丙酮中环氧氯丙烷
	100μg/mL, 1mL
	支
	74.88 
	

	542
	甲醇中乙草胺
	100μg/mL, 1mL
	支
	214.53 
	

	543
	水中高氯酸盐标准溶液
	1000mg/L,125ml
	支
	674.70 
	

	544
	高氯酸盐标准样品
	20mL
	支
	100.21 
	

	545
	高氯酸盐-18O4同位素内标
	Perchloric Acid-[18O4] Sodium Salt 100ug/mL in Water
	支
	3299.45 
	

	546
	3-氯-1,2-丙二醇脂肪酸酯（3-MCPD酯）
	100mg/L(以醇计)于甲苯，1.2mL
	支
	101.08 
	

	547
	2-氯-1,3-丙二醇脂肪酸酯（2-MCPD酯）
	100mg/L(以醇计)于甲苯，1.2mL
	支
	2396.37 
	

	548
	缩水甘油酯
	100mg/L(以醇计)于甲苯，1.2mL
	支
	773.55 
	

	549
	13C3-3-氯-1,2-丙二醇棕榈酸二酯
	100mg/L(以醇计)于甲苯，1.2mL
	支
	3294.00 
	

	550
	D5-2-氯-1,3-丙二醇硬脂酸二酯
	100mg/L(以醇计)于甲苯，1.2mL
	支
	2048.28 
	

	551
	D5-缩水甘油棕榈酸酯
	100mg/L(以醇计)于甲苯，1.2mL
	支
	822.99 
	

	552
	二氯甲烷中N-亚硝基二甲胺-D6溶液
	 1000μg/mL 1ml
	支
	1236.44 
	

	553
	二氯甲烷中N-亚硝基二甲胺
	 1000μg/mL 1ml
	支
	179.23 
	

	554
	甲醇中2，4-D溶液标准物质
	100 µg/mL  1.2ml
	支
	78.83 
	

	555
	甲醇中阿奇霉素溶液标准物质 
	1.2mL/支
	支
	137.52 
	

	556
	甲醇中阿奇霉素D3溶液标准物质 
	1.2mL/支
	支
	995.21 
	

	557
	标准物质/乙腈中16种多环芳烃混标/SN/T 2203、SN/T 1877.2、HJ 646、HJ 911、HJ 478、HJ 784、HJ 647、HJ 950、HJ 805、GB/T 5085.3附录K、GB/T40968、EPA8100、EPA610、GB/T 5750.8(88.1)、GB 5009.265-2021
	200μg/mL 1mL
	支
	336.00 
	

	558
	乙腈中萘溶液，1000μg/mL
	1000μg/mL, 1mL
	支
	91.00 
	

	559
	乙腈中苊烯溶液，1000μg/mL
	1000μg/mL, 1mL
	支
	234.00 
	

	560
	乙腈中苊溶液，1000μg/mL
	1000μg/mL, 1mL
	支
	273.60 
	

	561
	乙腈中芴溶液，1000μg/mL
	1000μg/mL, 1mL
	支
	206.80 
	

	562
	乙腈中菲溶液，1000μg/mL
	1000μg/mL, 1mL
	支
	247.20 
	

	563
	乙腈中蒽溶液，1000μg/mL
	1000μg/mL, 1mL
	支
	139.20 
	

	564
	乙腈中荧蒽溶液，1000μg/mL
	1000μg/mL, 1mL
	支
	108.90 
	

	565
	乙腈中芘溶液，1000μg/mL
	1000μg/mL, 1mL
	支
	424.80 
	

	566
	乙腈中苯并[a]蒽溶液，1000μg/mL
	1000μg/mL, 1mL
	支
	276.00 
	

	567
	乙腈中䓛溶液标准物质
	200μg/mL, 1.5ml
	支
	152.28 
	

	568
	乙腈中苯并[b]荧蒽溶液，1000μg/mL
	1000μg/mL, 1mL
	支
	190.00 
	

	569
	乙腈中苯并[k]荧蒽溶液，1000μg/mL
	1000μg/mL, 1mL
	支
	280.80 
	

	570
	乙腈中苯并[a]芘溶液，1000μg/mL
	1000μg/mL, 1mL
	支
	92.00 
	

	571
	标准品/乙腈中二苯并[a,h]蒽
	1000μg/mL, 2mL
	支
	309.00 
	

	572
	乙腈中苯并(g,h,i)苝溶液标准物质
	100μg/mL, 1mL
	支
	220.00 
	

	573
	乙腈中茚并[1,2,3-cd]芘溶液，1000μg/mL
	1000μg/mL, 1mL
	支
	194.00 
	

	574
	正己烷中18种PCBs混标溶液（GBT 5750.8-2023中89.1方法&HJ 715-2014&HJ 922-2017&HJ 891-2017），100μg/mL
	100mg/L于正己烷 1ml
	支
	897.75 
	

	575
	壬烷中6种多氯联苯内标混标溶液（GBT 5750.8-2023中89.1方法定量内标），1000μg/mL
	1000ug/mL.1mL
	支
	5232.00 
	

	576
	壬烷中2,2',3,3',4,4',5,5'-八氯联苯-13C12溶液，40μg/mL
	40mg/L于壬烷，1.0mL
	支
	6223.00 
	

	577
	石油类标准储备液
	标液/正己烷中石油类/(紫外法)分析校准用标液，HJ 970-2018 1000mg/L，10ml
	瓶
	236.00 
	

	578
	水质石油类标准样品
	  1.2mL棕色安瓿瓶 正己烷介质
	瓶
	160.05 
	

	579
	咪康唑标准物质
	1000μg/mL 1mL
	支
	185.92 
	

	580
	乙腈中氟康唑标准溶液
	1.2ml   1000mg/L
	支
	122.30 
	

	581
	乙腈中酮康唑标准溶液
	1.2ml 1000mg/L
	支
	269.57 
	

	582
	甲醇中联苯苄唑标准溶液
	1.2ml   1000mg/L
	支
	200.64 
	

	583
	甲醇中克霉唑标准溶液
	1.2ml  1000mg/L
	支
	180.48 
	

	584
	乙腈中灰黄霉素标准溶液
	1.2ml   1000mg/L
	支
	148.32 
	

	585
	甲醇中环吡酮胺标准溶液
	1.2ml  1000mg/L
	支
	155.90 
	

	586
	甲醇中萘替芬标准溶液
	1.2ml   1000mg/L
	支
	133.06 
	

	587
	甲醇中益康唑标准溶液
	1.2ml  1000mg/L
	支
	249.22 
	

	588
	丙酸氯倍他索
	1.2mL , 1000μg/mL
	支
	149.04 
	

	589
	硫化氢标准溶液
	1000ug/mL,20mL/支
	支
	109.98 
	

	590
	硫化氢标准样品
	2.49ug/mL，20mL/支
	支
	72.20 
	

	591
	水质 化学需氧量
	20mL
	瓶
	87.75 
	

	592
	标准物质/乙醇/水中甲醇
	 1000mg/L
	支
	91.71 
	

	593
	标样-乙醇中甲醇
	60μg/mL(不稀释) 2mL
	支
	49.96 
	

	594
	标准品/乙醇中叔戊醇
	20000μg/mL 1mL
	支
	422.40 
	

	595
	标准品/对羟基苯甲酸正丁酯
	100mg 99%
	支
	86.43 
	

	596
	硼酸标准
	1000ug/mL
	瓶
	99.28 
	

	597
	偏硅酸标准
	1000ug/L
	瓶
	124.36 
	

	598
	基准邻苯二甲酸氢钾
	基准
	瓶
	1617.00 
	

	599
	基准物质草酸钠
	50g
	瓶
	684.40 
	

	600
	基准物质碘化钾
	100mg
	瓶
	144.05 
	

	601
	基准物质重铬酸钾
	50g
	瓶
	649.60 
	

	602
	尿碘试剂盒
	100管/盒
	盒
	1251.25 
	

	603
	水碘试剂盒
	120T/盒
	盒
	1400.00 
	

	604
	水中碘成分分析标准
	40mL/瓶，2瓶/套
	套
	553.58 
	

	605
	食用盐中碘成分分析标准物质
	35g
	袋
	568.70 
	

	606
	冻干人尿中碘成分分析标准物质
	2支/套
	瓶
	1133.00 
	

	607
	硫酸亚铁铵容量分析标准溶液
	500mL
	瓶
	229.68 
	

	608
	硫代硫酸钠标准滴定溶液
	500mL/瓶，0.100mol/L左右
	瓶
	125.08 
	

	609
	氢氧化钠容量分析用标准溶液
	500mL/瓶
0.1004mol/L 左右
	瓶
	177.56 
	

	610
	乙二胺四乙酸二钠标准滴定液
	500mL/瓶
	瓶
	379.50 
	

	611
	碘标准滴定液
	0.1mol/L左右
	瓶
	310.20 
	

	612
	高锰酸钾滴定溶液标准物质
	500mL/瓶0.1003mol/L 左右
	瓶
	150.48 
	

	613
	重铬酸钾滴定溶液标准物质
	500mL/瓶0.2506mol/L左右
	瓶
	195.62 
	

	614
	草酸钠滴定溶液标准物质
	500mL/瓶0.1003mol/L左右
	瓶
	303.60 
	

	615
	粉尘中二氧化硅（职业卫生）
	2支/套
	瓶
	1337.85 
	

	616
	煤矿粉尘中游离二氧化硅标准物质(焦磷酸法)
	2支/套
	套
	1801.99 
	

	617
	奶粉中蛋白质
	10g/瓶
	包
	1314.35 
	

	618
	肉制品中二氧化硫分析质控样
	20g
	袋
	1226.41 
	

	619
	腐竹中二氧化硫标准物质
	25g/瓶
	瓶
	1417.22 
	

	620
	二硫化碳标准物质
	纯度大于99.9% 
	支
	421.20 
	

	621
	二氧化硫标准
	100mg/L 20ml
	支
	99.55 
	

	622
	甲醇色标
	GCS≥99.5% 2mL/支
	支
	109.67 
	

	623
	叔戊醇色标
	GCS≥99.5% 5mL/支
	支
	106.98 
	

	624
	叔戊醇内标
	1000ug/mL
	支
	352.77 
	

	625
	乙醇/水溶液中甲醇标准物质
	2ml/支
	支
	116.63 
	

	626
	正丙醇
	色标 GCS 2ml/支
	支
	208.28 
	

	627
	正丁醇
	色标 GCS 2ml/支
	支
	308.02 
	

	628
	仲丁醇
	色标 GCS 5ml/支
	支
	261.90 
	

	629
	异丁醇、异戊醇色标
	1.01mg/mL 0.946mg/mL，2ml/支
	支
	406.77 
	

	630
	α-鹅膏毒肽
	标准物质
	支
	2799.23 
	

	631
	β-鹅膏毒肽
	标准物质
	支
	3854.69 
	

	632
	γ-鹅膏毒肽
	标准物质
	支
	3622.54 
	

	633
	二羟鬼笔毒肽
	标准物质
	支
	2665.03 
	

	634
	羧基二羟鬼笔毒肽
	标准物质
	支
	3054.42 
	

	635
	羧基三羟鬼笔毒肽
	标准物质
	支
	3132.89 
	

	636
	二羟鬼笔环肽（伞毒素）
	1mg，90%
	瓶
	5397.18 
	

	637
	普罗地芬盐酸盐(SKF-525A)
	25mg
	瓶
	483.75 
	

	638
	α-鹅膏毒素
	97.3% 1mg(LCMS)
	支
	3994.98 
	

	639
	β-Amanitin
	1mg
	支
	5329.43 
	

	640
	乌头碱
	20mg/支    98.01%(HPLC)
	支
	5074.54 
	

	641
	次乌头碱
	20mg/支    99.04%(HPLC)
	支
	1871.51 
	

	642
	新乌头碱
	20mg/支    98.12%(HPLC)
	支
	1508.13 
	

	643
	滇乌头碱
	20mg/支   98.96%(HPLC)
	支
	3850.05 
	

	644
	准格尔乌头碱（宋果灵）
	20mg/支  99.91%(HPLC)
	支
	1559.16 
	

	645
	乌头原碱
	20mg/支  99.23%(HPLC)
	支
	2219.98 
	

	646
	苯甲酰新乌头原碱
	20mg/支  99.73%(HPLC)
	支
	1208.70 
	

	647
	苯甲酰乌头原碱
	20mg/支   98.99%(HPLC)
	支
	2118.93 
	

	648
	苯甲酰次乌头原碱
	20mg/支  99.66%(HPLC)
	支
	2902.65 
	

	649
	印乌头碱
	20mg/支  98.96%(HPLC)
	支
	4411.39 
	

	650
	多根乌头碱
	20mg/支  99.55%(HPLC)
	支
	3109.69 
	

	651
	粗茎乌头碱甲
	20mg/支  98.00%(HPLC)
	支
	1352.90 
	

	652
	钩吻素甲
	20mg/支  99.28%(HPLC)
	支
	978.78 
	

	653
	钩吻素子
	20mg/支  99.84%(HPLC)
	支
	1134.89 
	

	654
	钩吻素己
	  20mg/  99.63%(HPLC)
	支
	3265.63 
	

	655
	莨菪碱
	20mg/支  98.4%
	支
	259.84 
	

	656
	士的宁
	20mg/98.52%(HPLC)
	支
	624.26 
	

	657
	马钱子碱
	20mg 99.25%(HPLC)
	支
	765.71 
	

	658
	秋水仙碱
	20mg/支  99.35%(HPLC)
	支
	155.36 
	

	659
	河豚毒素
	1mg/支 99.32%(HPLC)
	支
	4576.01 
	

	660
	三聚氰胺纯度标准物质
	100mg/支     99.5%
	支
	638.89 
	

	661
	三聚氰胺标准
	1000ug/mL，5mL/支
	支
	48.16 
	

	662
	三聚氰胺内标-13C3
	标准物质
	支
	3249.93 
	

	663
	毒鼠强
	 0.8mL/支 200μg/ml
	支
	1543.43 
	

	664
	杀鼠酮
	50mg/支      99.4%
	支
	101.05 
	

	665
	杀鼠灵（华法林，苄酮香豆素钠）
	0.25g/支     99.39%
	支
	474.27 
	

	666
	鼠得克
	10mg/支       99.08%
	支
	972.60 
	

	667
	溴敌隆
	1.0mL/支   100μg/ml
	支
	172.56 
	

	668
	氟鼠灵
	50mg/支      99.29%
	支
	1804.67 
	

	669
	乙醇中氟乙酰胺溶液标准样品
	1.0mL/支    100μg/ml
	支
	77.23 
	

	670
	百草枯标准
	1.2mL/支     1000μg/ml
	支
	219.08 
	

	671
	敌鼠钠盐快速检测盒
	50次/盒
	盒
	494.98 
	

	672
	杀鼠醚
	100ug/mL，1.5ml/支
	支
	294.74 
	

	673
	氯敌鼠（氯鼠酮）
	100ug/mL，1.5ml/支
	支
	330.94 
	

	674
	2,3,4,5,6-五氟苯甲基溴
	98%，5g/瓶
	瓶
	864.46 
	

	675
	甲醇中丁丙诺啡标液
	100ug/mL
	支
	495.65 
	

	676
	乙腈中噻鼠灵
	100ug/mL
	支
	74.32 
	

	677
	 2-硝基苯甲醛（2-NBA，O2NC6H4CHO）
	含量≥98%
	支
	481.71 
	

	678
	 二甲亚砜（DMSO）
	分析纯
	瓶
	61.32 
	

	679
	异辛烷
	HPLC，＞99%（GC），500ml/瓶
	瓶
	289.49 
	

	680
	苯基硼酸
	纯度≧97%
	瓶
	367.33 
	

	681
	溴化钠
	纯度≧99.5%
	瓶
	183.39 
	

	682
	乙二胺
	AR，500mL
	瓶
	183.35 
	

	683
	甲苯
	色谱纯 4L
	瓶
	930.81 
	

	684
	异丙醇
	色谱纯 500mL
	瓶
	92.19 
	

	685
	丙三醇
	色谱纯 500mL
	瓶
	643.17 
	

	686
	甲酸
	色谱纯 500mL
	瓶
	553.68 
	

	687
	高氯酸
	优级纯
	瓶
	2453.57 
	

	688
	氢氟酸
	分析纯 500mL
	瓶
	24.55 
	

	689
	双氧水
	分析纯500mL
	瓶
	40.51 
	

	690
	甲烷磺酸
	分析纯
	瓶
	139.69 
	

	691
	乙酰丙酮
	分析纯 500mL
	瓶
	109.91 
	

	692
	曲拉通-100
	分析纯 500mL
	瓶
	72.11 
	

	693
	次氯酸
	AR，500ml
	瓶
	193.12 
	

	694
	次氯酸钠
	AR，500ml
	瓶
	23.56 
	

	695
	氨水
	AR，500ml
	瓶
	20.76 
	

	696
	碘化汞
	AR
	瓶
	219.13 
	

	697
	4-氨基安替比林
	优级纯，25g
	瓶
	395.88 
	

	698
	盐酸
	GR，500ml
	瓶
	43.60 
	

	699
	盐酸
	AR，500ml
	瓶
	25.95 
	

	700
	硝酸
	AR，500ml
	瓶
	28.70 
	

	701
	硝酸
	GR，500ml
	瓶
	47.12 
	

	702
	硝酸
	GR，4L
	瓶
	118.41 
	

	703
	硝酸
	工艺超纯，500ml
	瓶
	91.94 
	

	704
	硝酸
	HNO3:690-70.0%，Al≤2ppb；Sb≤1ppb；As≤1ppb；Ba≤1ppb，Be≤1ppb；Bi≤1ppb；B≤3ppb；Cd≤1ppb；Ca≤2ppb；Cr≤1ppb；Co≤1ppb；Cu≤1ppb；Ga≤1ppb；Ge≤1ppb；Au≤1ppb；Fe≤1ppb；Pb≤1ppb；Li≤1ppb；Mg≤1ppb；Mn≤1ppb；Mo≤1ppb；Ni≤1ppb；Nb≤1ppb；K≤1ppb；Se≤1ppb；Ag≤1ppb；Na≤2ppb；Sr≤1ppb；Ta≤1ppb；Tl≤1ppb；Sn≤1ppb；Ti≤1ppb；W≤1ppb；V≤1ppb；Zn≤1ppb；Zn≤1ppb；Zr≤1ppb
	瓶
	1807.34 
	

	705
	硫酸
	GR，500ml
	瓶
	38.59 
	

	706
	硫酸
	AR，500ml
	瓶
	28.74 
	

	707
	乙腈
	色谱纯 ， 4L
	瓶
	564.32 
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	708
	甲醇
	AR  500mL
	瓶
	23.96 
	

	709
	甲醇
	色谱纯 ， 4L
	瓶
	255.71 
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	710
	甲醇
	色谱纯 500mL
	瓶
	36.16 
	

	711
	丙酮
	色谱纯 ， 4L
	瓶
	882.11 
	

	712
	丙酮
	分析纯 500mL
	瓶
	98.50 
	

	713
	三氯甲烷
	AR，500ml
	瓶
	86.03 
	

	714
	三氯甲烷
	色谱纯，500ml
	瓶
	194.88 
	

	715
	三氯甲烷
	色谱纯，4L
	瓶
	498.03 
	

	716
	环已烷
	色谱纯，4L
	瓶
	837.30 
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	717
	正已烷
	色谱纯，4L
	瓶
	607.10 
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	718
	乙酸乙酯
	色谱纯， 4L
	瓶
	637.93 
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	719
	二氯甲烷
	AR，500ml
	瓶
	37.19 
	

	720
	二氯甲烷
	色谱纯，4L
	瓶
	665.74 
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	721
	正庚烷
	HPLC×4L
	瓶
	877.68 
	

	722
	无水乙醇
	AR，500ml
	瓶
	20.57 
	

	723
	无水乙醇
	色谱纯，500ml
	瓶
	75.14 
	

	724
	无水乙醇
	色谱纯，4L
	瓶
	670.28 
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	725
	硼氢化钾
	GR 
	瓶
	330.40 
	

	726
	石油醚  
	AR,沸程60-90℃，500ml
	瓶
	16.74 
	

	727
	乙醚
	AR,500ml
	瓶
	43.12 
	

	728
	甲酸
	AR,500ml
	瓶
	38.00 
	

	729
	无水亚硫酸钠
	AR，500g/瓶
	瓶
	41.08 
	

	730
	苯
	AR，500ml
	瓶
	44.93 
	

	731
	苯
	色谱纯，500ml
	瓶
	111.78 
	

	732
	二硫化碳
	色谱纯，500ml
	瓶
	271.30 
	

	733
	抗坏血酸
	AR，100g/瓶
	瓶
	53.31 
	

	734
	酒石酸
	AR，500g/瓶
	瓶
	83.98 
	

	735
	硫脲
	AR，500g/瓶
	瓶
	64.74 
	

	736
	氢氧化钠
	AR，500g/瓶
	瓶
	31.41 
	

	737
	氢氧化钠
	GR，500g/瓶
	瓶
	34.04 
	

	738
	氢氧化钾
	AR，500g/瓶
	瓶
	38.68 
	

	739
	氢氧化钾
	GR，500g/瓶
	瓶
	49.02 
	

	740
	36%醋酸
	AR，500ml/瓶
	瓶
	27.39 
	

	741
	冰乙酸
	AR，500ml/瓶
	瓶
	27.60 
	

	742
	冰乙酸
	GR，500ml/瓶
	瓶
	28.35 
	

	743
	磷酸
	AR，500ml/瓶
	瓶
	72.46 
	

	744
	磷酸
	GR，500ml/瓶
	瓶
	82.94 
	

	745
	盐酸羟胺
	GR，500g/瓶
	瓶
	41.37 
	

	746
	酚试剂
	AR，5g/瓶
	瓶
	432.35 
	

	747
	磷酸二氢钾
	分析纯，规格：500g/瓶
	瓶
	55.71 
	

	748
	磷酸氢二钠
	分析纯，规格：500g/瓶
	瓶
	61.52 
	

	749
	氯胺T
	  100g/瓶
	瓶
	87.94 
	

	750
	柠檬酸钠
	规格：100g/瓶；AR
	瓶
	30.45 
	

	751
	醋酸铵
	ACS,Reag.Ph Eur,＞98.0%，500g
	瓶
	449.45 
	

	752
	氨水
	HPLC级氨水，氢氧化铵，≥25%(NH3)，500ml（2～25℃保存）（蛭石）
	瓶
	1595.98 
	

	753
	液体石蜡
	500mL/瓶
	瓶
	44.70 
	

	754
	硫代巴比妥酸
	BR25g
	瓶
	83.91 
	

	755
	氯化钾
	GR 500g/瓶
	瓶
	41.48 
	

	756
	碘酸钾
	AR 500g/瓶
	瓶
	709.13 
	

	757
	碘化钾
	AR 500g/瓶
	瓶
	625.12 
	

	758
	溴酸钾
	AR 500g/瓶
	瓶
	180.95 
	

	759
	溴化钾
	AR 500g/瓶
	瓶
	115.15 
	

	760
	高锰酸钾
	AR 500g/瓶
	瓶
	73.25 
	

	761
	高锰酸钾
	GR 500g/瓶
	瓶
	79.24 
	

	762
	重铬酸钾
	AR 500g/瓶
	瓶
	92.12 
	

	763
	重铬酸钾
	GR 500g/瓶
	瓶
	111.48 
	

	764
	磷酸氢二钾
	AR 500g/瓶
	瓶
	40.52 
	

	765
	邻苯二甲酸氢钾
	AR 500g/瓶
	瓶
	49.33 
	

	766
	氯化钠
	AR 500g/瓶
	瓶
	17.47 
	

	767
	氯化钠
	GR 500g/瓶
	瓶
	25.00 
	

	768
	乙酸钠
	AR 500g/瓶
	瓶
	21.05 
	

	769
	无水磷酸二氢钠
	AR 500g/瓶
	瓶
	105.83 
	

	770
	四硼酸钠
	AR 500g/瓶
	瓶
	36.70 
	

	771
	酒石酸钾钠
	AR 500g/瓶
	瓶
	53.24 
	

	772
	乙二胺四乙酸二钠
	AR 500g/瓶
	瓶
	43.98 
	

	773
	硼酸
	GR 500g/瓶
	瓶
	53.34 
	

	774
	草酸
	GR 500g/瓶
	瓶
	88.74 
	

	775
	钼酸
	GR 500g/瓶
	瓶
	882.39 
	

	776
	柠檬酸
	GR 500g/瓶
	瓶
	54.47 
	

	777
	水杨酸
	GR 500g/瓶
	瓶
	41.07 
	

	778
	无水对氨基苯磺酸
	GR 500g/瓶
	瓶
	147.88 
	

	779
	无水对氨基苯磺酸
	AR 500g/瓶
	瓶
	58.73 
	

	780
	异烟酸
	AR 500g/瓶
	瓶
	76.97 
	

	781
	磷钼酸
	AR 500g/瓶
	瓶
	384.60 
	

	782
	巴比妥酸
	GR 500g/瓶
	瓶
	2266.52 
	

	783
	谷氨酸
	GR 500g/瓶
	瓶
	87.05 
	

	784
	甘氨酸
	GR 500g/瓶
	瓶
	175.81 
	

	785
	氯化铵
	GR 500g/瓶
	瓶
	167.30 
	

	786
	乙酸铵
	GR 500g/瓶
	瓶
	61.54 
	

	787
	过硫酸铵
	GR 500g/瓶
	瓶
	33.46 
	

	788
	硫酸铵
	GR 500g/瓶
	瓶
	36.50 
	

	789
	钼酸铵
	GR 500g/瓶
	瓶
	331.50 
	

	790
	硫酸亚铁铵
	GR 500g/瓶
	瓶
	32.46 
	

	791
	硫酸铁铵
	GR 500g/瓶
	瓶
	56.28 
	

	792
	磷酸氢二铵
	GR 500g/瓶
	瓶
	88.14 
	

	793
	磷酸铵
	GR 500g/瓶
	瓶
	89.65 
	

	794
	盐酸萘乙二烯二胺
	GR 500g/瓶
	瓶
	887.99 
	

	795
	硫酸铈铵
	GR 500g/瓶
	瓶
	63.35 
	

	796
	纳氏试剂
	500ml
	瓶
	616.90 
	

	797
	四氨基安替比林
	25g/瓶
	瓶
	88.70 
	

	798
	甲醛溶液
	分析纯
	支
	13.83 
	

	799
	异烟酸（吡啶-4碳酸）
	大于99.0% 
	瓶
	746.31 
	

	800
	1,10-菲绕啉
	AR5g
	瓶
	44.94 
	

	801
	七水和硫酸镁
	AR500g
	瓶
	36.46 
	

	802
	MgEDTA
	AR500g
	瓶
	77.25 
	

	803
	硝酸钠（智利硝）
	AR 500g/瓶
	瓶
	69.00 
	

	804
	无水硫酸镁
	AR500g
	瓶
	44.79 
	

	805
	无水醋酸钠
	AR500g
	瓶
	29.95 
	

	806
	过硫酸钾
	AR500g
	瓶
	76.79 
	

	807
	亚硝酸钠
	AR500g
	瓶
	54.44 
	

	808
	硫代乙酰胺
	AR500g
	瓶
	61.11 
	

	809
	变色硅胶
	500g/瓶
	瓶
	33.78 
	

	810
	硝酸铯
	AR500g
	瓶
	218.49 
	

	811
	N-N-二乙基对苯二胺硫酸盐 （DPd）
	AR25g
	瓶
	157.73 
	

	812
	硫氰酸钾
	AR500g
	瓶
	106.75 
	

	813
	钙羧酸指示剂干粉
	AR25
	瓶
	79.52 
	

	814
	高碘酸钾
	AR100g
	瓶
	134.83 
	

	815
	AHMT
	AR 5g
	瓶
	216.43 
	

	816
	亚硝基-R盐（1-亚硝基-2萘酚-3,6二磺酸二钠）
	AR25g
	瓶
	129.07 
	

	817
	偏重亚硫酸钠
	AR500g
	瓶
	105.43 
	

	818
	三乙醇胺
	AR500ml
	瓶
	127.85 
	

	819
	动物胶 
	 CP500g
	包
	104.67 
	

	820
	四无乙醇
	500mL
	瓶
	121.60 
	

	821
	硝酸
	优级纯；2.5L，67-70%
	瓶
	98.50 
	

	822
	淀粉酶
	酶活力≥2000U/g
	瓶
	383.33 
	

	823
	木瓜蛋白酶
	酶活力≥6000U/mg
	瓶
	220.80 
	

	824
	L-半胱氨酸
	GR，5g/瓶
	瓶
	75.61 
	

	825
	氟化铵
	AR500g
	瓶
	94.57 
	

	826
	巯基棉
	5g
	瓶
	414.00 
	

	827
	甲基叔丁基醚
	AR500ml
	瓶
	41.91 
	

	828
	亚甲基蓝
	AR，固体
	瓶
	110.57 
	

	829
	一水合磷酸二氢钠
	AR，固体
	瓶
	107.32 
	

	830
	酚酞
	AR，固体
	瓶
	91.14 
	

	831
	亚铁氰化钾
	AR，固体
	瓶
	88.94 
	

	832
	乙酸锌
	AR，固体
	瓶
	109.41 
	

	833
	硼酸钠
	AR，固体
	瓶
	98.97 
	

	834
	盐酸萘乙二胺
	AR，固体
	瓶
	110.47 
	

	835
	硫酸镉
	AR，固体
	瓶
	118.82 
	

	836
	硫酸镉
	99.99%，50g/瓶
	瓶
	169.75 
	

	837
	硫酸铜
	AR，固体
	瓶
	103.04 
	

	838
	正己烷
	AR，液体
	瓶
	128.02 
	

	839
	硫酸锌
	AR，固体
	瓶
	106.18 
	

	840
	可溶性淀粉
	AR 500g/瓶
	瓶
	127.33 
	

	841
	硝酸铵
	AR，固体
	瓶
	106.70 
	

	842
	β -葡萄糖苷酸酶/芳基硫酸酯酶
	β-葡萄糖醛苷酸酶>100,000units/ml,芳基硫酸酯酶＜20,000units/mL
	瓶
	1940.00 
	

	843
	金标甲醇
	LC/MS Grade*2.5L
	瓶
	472.94 
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	844
	金标乙腈
	LC/MS Grade*2.5L
	瓶
	724.83 
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	845
	无苯二硫化碳
	GC500ml  （相对分子质量：76.14，含量≥99%，相对密度1.262-1.264，折射率1.6250-1.6300，无苯）
	瓶
	793.35 
	

	846
	DMA试剂（N，N-二甲基乙酰胺）
	500mL/瓶
	瓶
	55.45 
	

	847
	双三甲基硅基三氟乙酰胺（BSTFA）+1%三甲基氯硅烷
	BSTFA(含1%TMCS)10*1
	盒
	1191.47 
	

	848
	丁子香酚（4-烯丙基-2-甲氧基苯酚）
	AR100g
	瓶
	96.43 
	

	849
	聚乙烯醇磷酸铵
	25g
	瓶
	202.95 
	

	850
	对氨基二甲基苯铵盐酸盐
	环保试剂,96%
	瓶
	306.80 
	

	851
	铜铁试剂
	试剂级, 98.0% 25g
	瓶
	57.50 
	

	852
	二苯碳酰二肼
	试剂级,  25g
	瓶
	101.52 
	

	853
	二乙基二硫代氨基甲酸银
	试剂级, 99.0% 5g
	瓶
	99.75 
	

	854
	吡咯烷二硫代氨基甲酸铵
	99% 25g
	瓶
	131.04 
	

	855
	甲基异丁基甲酮
	AR500ml
	瓶
	59.80 
	

	856
	镉试剂2B乙醇溶液
	试剂级,99% 5mg
	瓶
	4323.94 
	

	857
	 无水氯化钙
	AR500g
	瓶
	41.80 
	

	858
	 丙烯基硫脲
	98% 25g
	瓶
	99.91 
	

	859
	二氯异氰尿酸钠
	分析纯或优级纯
	瓶
	133.00 
	

	860
	苯硼酸
	纯度≧97%
	瓶
	301.07 
	

	861
	无砷锌粒
	AR500g
	瓶
	96.04 
	

	862
	葡萄糖
	GR 500g
	瓶
	35.40 
	

	863
	冰乙酸
	色谱*4L
	瓶
	362.59 
	

	864
	N-（1-萘基）乙二胺，二盐酸盐
	 AR 10g ≥97%
	瓶
	120.12 
	

	865
	三氟乙酸
	优级纯优先
	支
	165.65 
	

	866
	果胶酶（液体）
	P816736-10g果胶酶,3万U/g
	瓶
	161.46 
	

	867
	三乙胺
	AR500ml ≥99.0% 沪试
	瓶
	51.30 
	

	868
	硫酸二甲酯
	AR（沪试）500mL
	瓶
	230.30 
	

	869
	吐温80
	AR，500mL
	瓶
	31.13 
	

	870
	金属锡粒
	AR500g
	瓶
	290.00 
	

	871
	四水合酒石酸钾钠
	AR500g
	瓶
	25.00 
	

	872
	前处理QuEChES试剂包
	盐包
	包
	1067.20 
	

	873
	前处理QuEChES试剂包
	净化管
	包
	861.13 
	

	874
	三角烧瓶
	250mL
	个
	7.79 
	

	875
	锥形瓶
	50 mL
	个
	25.66 
	

	876
	锥形瓶
	250 mL
	个
	31.35 
	

	877
	碘量瓶
	150mL
	个
	16.74 
	

	878
	碘量瓶
	250mL
	个
	24.91 
	

	879
	称量皿
	50*30
	个
	7.19 
	

	880
	磨塞广口试剂瓶（透明）
	100mL
	个
	3.56 
	

	881
	磨塞广口试剂瓶（棕色）
	100mL
	个
	4.61 
	

	882
	磨塞广口试剂瓶（透明）
	250mL
	个
	6.51 
	

	883
	磨塞广口试剂瓶（棕色）
	250mL
	个
	5.72 
	

	884
	磨塞广口试剂瓶（透明）
	500mL
	个
	8.43 
	

	885
	磨塞广口试剂瓶（棕色）
	500mL
	个
	7.19 
	

	886
	磨塞广口试剂瓶（透明）
	1000mL
	个
	10.81 
	

	887
	磨塞广口试剂瓶（棕色）
	1000mL
	个
	9.25 
	

	888
	玻璃烧杯
	50mL
	个
	3.91 
	

	889
	玻璃烧杯
	100mL
	个
	3.84 
	

	890
	玻璃烧杯
	150mL
	个
	4.37 
	

	891
	玻璃烧杯
	200mL
	个
	4.93 
	

	892
	玻璃烧杯
	500mL
	个
	13.91 
	

	893
	玻璃烧杯
	1000mL
	个
	14.57 
	

	894
	玻璃烧杯
	2000mL
	个
	34.63 
	

	895
	塑料烧杯
	50mL
	个
	2.88 
	

	896
	塑料烧杯
	100mL
	个
	2.67 
	

	897
	塑料烧杯
	150mL
	个
	2.57 
	

	898
	塑料烧杯
	200mL
	个
	3.99 
	

	899
	塑料烧杯
	500mL
	个
	5.35 
	

	900
	塑料烧杯
	1000mL
	个
	7.46 
	

	901
	塑料烧杯 带柄
	2000mL
	个
	13.60 
	

	902
	聚四氟乙烯烧杯
	250mL
	个
	47.50 
	

	903
	移液管
	2mL单标线 A级  符合GB12805-91和GB/T12809-91标准
	支
	11.72 
	

	904
	移液管
	5mL单标线 A级  符合GB12805-91和GB/T12809-91标准
	支
	18.65 
	

	905
	移液管
	10mL单标线 A级 符合GB12805-91和GB/T12809-91标准
	支
	15.32 
	

	906
	移液管
	20mL单标线 A级 符合GB12805-91和GB/T12809-91标准
	支
	26.38 
	

	907
	移液管
	25mL单标线 A级 符合GB12805-91和GB/T12809-91标准
	支
	22.88 
	

	908
	移液管
	50mL单标线 A级 符合GB12805-91和GB/T12809-91标准
	支
	30.98 
	

	909
	移液管
	100mL单标线 A级符合GB12805-91和GB/T12809-91标准
	支
	29.08 
	

	910
	分液漏斗
	125mL
	个
	40.38 
	

	911
	分液漏斗
	250mL
	个
	50.17 
	

	912
	分液漏斗
	500mL
	个
	50.93 
	

	913
	分液漏斗
	1000mL
	个
	70.73 
	

	914
	滴定管
	5mL  A级
	支
	57.25 
	

	915
	滴定管
	10ml A级 酸式  符合GB12805-91和GB/T12809-91标准 带刻字
	支
	53.58 
	

	916
	滴定管
	25ml A级 酸式  符合GB12805-91和GB/T12809-91标准 带刻字
	支
	78.87 
	

	917
	滴定管
	50ml A级 酸式  符合GB12805-91和GB/T12809-91标准 带刻字
	支
	87.72 
	

	918
	滴定管
	10ml A级 碱式   符合GB12805-91和GB/T12809-91标准   带刻字
	支
	17.55 
	

	919
	滴定管
	25ml A级 碱式  符合GB12805-91和GB/T12809-91标准     带刻字
	支
	32.65 
	

	920
	滴定管
	50ml A级 碱式  符合GB12805-91和GB/T12809-91标准     带刻字
	支
	51.91 
	

	921
	容量瓶
	5mL A级
	个
	13.95 
	

	922
	容量瓶
	10mLA级
	个
	15.73 
	

	923
	容量瓶
	25mLA级
	个
	18.13 
	

	924
	容量瓶
	50mLA级
	个
	17.24 
	

	925
	容量瓶
	100mL A级，精度：±0.1ml为了保证产品的质量及最高计量精度，供货验收时必须提供厂家的USP计量产品生产证明文件。
	个
	17.77 
	

	926
	容量瓶
	200mL A级
	个
	32.52 
	

	927
	容量瓶
	250mL A级
	个
	27.61 
	

	928
	容量瓶
	500mL A级
	个
	55.22 
	

	929
	容量瓶
	1000mL A级
	个
	49.53 
	

	930
	聚乙烯容量瓶
	50mL
	个
	11.20 
	

	931
	聚乙烯容量瓶
	100mL
	个
	11.64 
	

	932
	分度吸管
	0.5mL A级
	支
	11.68 
	

	933
	分度吸管
	1mL A级
	支
	8.71 
	

	934
	分度吸管
	2mL A级
	支
	7.23 
	

	935
	分度吸管
	5mL A级 
	支
	8.78 
	

	936
	分度吸管
	10ml A级，精度：±0.05ml为了保证产品的质量及最高计量精度，供货验收时必须提供厂家的USP计量产品生产证明文件。
	支
	20.89 
	

	937
	分度吸管
	15mL A级
	支
	25.01 
	

	938
	比色管
	10mL A级 
	盒
	210.54 
	

	939
	比色管
	25mL A级 
	盒
	243.62 
	

	940
	比色管
	50mL A级 
	盒
	220.21 
	

	941
	比色管
	100mL A级 
	盒
	267.23 
	

	942
	玻璃量筒
	25mL，精度：±0.025ml为了保证产品的质量及最高计量精度，供货验收时必须提供厂家的USP计量产品生产证明文件。
	个
	8.87 
	

	943
	玻璃量筒
	50mL A级 
	个
	11.30 
	

	944
	玻璃量筒
	100mL A级
	个
	18.90 
	

	945
	玻璃量筒
	200mL A级
	个
	24.32 
	

	946
	玻璃量筒
	250mL A级
	个
	24.47 
	

	947
	玻璃量筒
	500mL A级
	个
	28.37 
	

	948
	玻璃量筒
	1000mL A级
	个
	53.99 
	

	949
	玻璃试管
	15*150
	个
	1.35 
	

	950
	玻璃试管
	18*180
	 个
	1.84 
	

	951
	具塞玻璃离心试管
	5mL A级
	个
	5.09 
	

	952
	具塞玻璃离心试管
	10ml A级 
	个
	7.77 
	

	953
	1.5ml 液相进样瓶盖+垫
	100只/包 无色
	包
	412.14 
	

	954
	1.5ml 液相进样瓶盖+垫
	100只/包 棕色
	包
	529.89 
	

	955
	50uL移液枪头
	1000个/包
	包
	418.25 
	

	956
	200 uL移液枪头
	1000个/包
	包
	339.95 
	

	957
	1000uL移液枪头
	1000个/包
	包
	375.99 
	

	958
	1.2mL盒装长枪头
	盒装，不带滤芯，96支/盒
	盒
	322.20 
	

	959
	200 uL盒装移液枪头
	96支/盒  50盒/箱，带滤芯无菌款，KM-200LX
	盒
	32.55 
	

	960
	5000uL 移液枪头
	1000个/包
	包
	431.61 
	

	961
	10mL移液枪头
	1000个/包
	包
	419.35 
	

	962
	手动移液器
	2-20uL；2uL系统误差：0.74%、随机误差：0.1.45%；20uL：系统误差：0.30%、随机误差：0.30%
	支
	2231.58 
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	963
	手动移液器
	20-200uL；20uL系统误差：0.35%、随机误差：0.51%；200uL：系统误差：-0.02%、随机误差：0.15%
	支
	2269.11 
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	964
	手动移液器
	100-1000uL；100uL系统误差：-1.14%、随机误差：0.56%；1000uL：系统误差：-0.04%、随机误差：0.20%
	支
	2547.97 
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	965
	手动移液器
	0.5-5mL；0.5mL系统误差：0.11%、随机误差：0.51%；5mL：系统误差：0.16%、随机误差：0.13%
	支
	2188.55 
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	966
	手动移液器
	1-10mL；1mL系统误差：0.41%、随机误差：0.58%；5mL：系统误差：-0.22%、随机误差：0.15%
	支
	2437.76 
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	967
	手动移液器
	适配大龙吸头
	支
	525.00 
	

	968
	瓶口移液器
	5-50ml
	个
	4724.68 
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	969
	瓶口分液器
	2.5-25mL，数字可调型 DE-M 带回流阀，无机系列
	个
	4631.96 
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	970
	瓶口滴定器
	0-50mL
	个
	11342.10 
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	971
	微量移液器
	100-1000ul  （配标用）
	支
	1133.06 
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	972
	微量移液器
	20-200ul （配标用）
	支
	1150.84 
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	973
	微量移液器
	10-100ul （配标用）
	支
	1158.17 
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	974
	微量移液器
	2-20ul （配标用）
	支
	1178.62 
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	975
	微量移液器
	1-10ul （配标用）
	支
	1183.38 
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	976
	快速定量滤纸
	直径9cm
	盒
	34.95 
	

	977
	快速定量滤纸
	直径12.5cm
	盒
	58.21 
	

	978
	快速定量滤纸
	直径15cm
	盒
	60.88 
	

	979
	快速定量滤纸
	直径18cm
	盒
	93.28 
	

	980
	中速定量滤纸
	直径9cm
	盒
	36.55 
	

	981
	中速定量滤纸
	直径12.5cm
	盒
	53.26 
	

	982
	中速定量滤纸
	直径15cm
	盒
	81.38 
	

	983
	中速定量滤纸
	直径18cm
	盒
	102.07 
	

	984
	慢速定量滤纸
	直径9cm
	盒
	27.95 
	

	985
	慢速定量滤纸
	直径12.5cm
	盒
	47.85 
	

	986
	慢速定量滤纸
	直径15cm
	盒
	77.95 
	

	987
	慢速定量滤纸
	直径18cm
	盒
	80.66 
	

	988
	快速定性滤纸
	直径9cm
	盒
	10.56 
	

	989
	快速定性滤纸
	直径12.5cm
	盒
	18.58 
	

	990
	快速定性滤纸
	直径15cm
	盒
	19.63 
	

	991
	快速定性滤纸
	直径18cm
	盒
	27.49 
	

	992
	中速定性滤纸
	直径9cm
	盒
	12.60 
	

	993
	中速定性滤纸
	直径12.5cm
	盒
	16.40 
	

	994
	中速定性滤纸
	直径15cm
	盒
	25.34 
	

	995
	中速定性滤纸
	直径18cm
	盒
	28.61 
	

	996
	慢速定性滤纸
	直径9cm
	盒
	11.57 
	

	997
	慢速定性滤纸
	直径12.5cm
	盒
	14.88 
	

	998
	慢速定性滤纸
	直径15cm
	盒
	25.08 
	

	999
	慢速定性滤纸
	直径18cm
	盒
	33.02 
	

	1000
	乙酸铅试纸
	 5刀 100条/盒
	盒
	15.36 
	

	1001
	淀粉-碘化钾试纸
	5刀 100条/盒
	盒
	14.88 
	

	1002
	无粘合剂玻璃微纤维滤纸（GF/A)
	孔径1.6µm，直径110mm，100片/盒
	盒
	920.00 
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	1003
	石英比色皿
	四通光，5mm
	个
	53.53 
	

	1004
	石英比色皿
	四通光，10mm
	个
	63.47 
	

	1005
	石英比色皿
	四通光，20mm
	个
	61.67 
	

	1006
	石英比色皿
	四通光，30mm
	个
	50.77 
	

	1007
	石英比色皿
	四通光，40mm
	个
	51.52 
	

	1008
	石英比色皿
	四通光，50mm
	个
	62.93 
	

	1009
	石英比色皿
	四通光，100mm
	个
	49.85 
	

	1010
	2ml螺口管
	50只/包、5包/箱
	包
	75.34 
	

	1011
	5ml螺口管
	50只/包、5包/箱
	包
	90.59 
	

	1012
	50mL塑料离心管
	25只/包 10包/箱
	包
	47.58 
	

	1013
	25mL塑料离心管
	25支/包
	包
	42.20 
	

	1014
	15mL塑料离心管
	100只/包 10包/箱
	包
	46.84 
	

	1015
	250ml磨口鸡心瓶
	250ml 24/29
	个
	38.15 
	

	1016
	100mL 磨口鸡心瓶
	100ml 24/29
	个
	35.54 
	

	1017
	1.5ml尖底连盖离心管（透明）
	1.5mL 1000支/袋
	袋
	69.08 
	

	1018
	2ml尖底连盖离心管（透明）
	2.0mL  1000支/袋
	袋
	62.91 
	

	1019
	水银温度计
	0-100℃
	支
	28.63 
	

	1020
	水银温度计（含检定）
	0-100℃
	支
	53.77 
	

	1021
	水银温度计
	0-300℃
	支
	33.82 
	

	1022
	水银温度计(含检定)
	0-300℃
	支
	53.80 
	

	1023
	酒精温度计
	（-50-50℃）
	支
	32.14 
	

	1024
	酒精温度计（含检定）
	（-50-50℃）
	支
	54.48 
	

	1025
	酒精温度计
	0-100℃
	支
	31.44 
	

	1026
	酒精温度计（含检定）
	0-100℃
	支
	55.42 
	

	1027
	酒精温度计
	0-300℃
	支
	35.14 
	

	1028
	精密毛发指针温湿度表
	温度：-20-40℃；湿度：0-100%RH；温度示值差：±2℃；相对湿度示值差：不超过±5%RH（40-70%RH 20℃）、±7%RH（40%以下，70%RH以上）
	个
	127.40 
	

	1029
	色谱进样瓶内衬管
	100支/包
	包
	215.94 
	

	1030
	气相色谱进样瓶（棕色）+盖
	1.5ml
	盒
	528.82 
	

	1031
	气相色谱进样瓶（无色）+盖
	1.5ml
	盒
	413.71 
	

	1032
	气相色谱1.5mL进样瓶盖子的垫子
	100个/盒
	盒
	220.94 
	

	1033
	20mL顶空隔垫
	100个/包
	包
	180.97 
	

	1034
	20mL顶空瓶盖
	100片/包
	包
	279.00 
	

	1035
	20mL螺旋顶空瓶（含盖）
	50个/盒
	盒
	162.53 
	

	1036
	一次性丁腈手套 （小号）
	无粉，小号
	盒
	57.00 
	

	1037
	一次性丁腈手套 （中号）
	无粉，中号
	盒
	55.20 
	

	1038
	一次性丁腈手套 （大号）
	无粉，大号
	盒
	60.00 
	

	1039
	橡胶防滑手套
	黑色加长 41cm
	双
	50.00 
	

	1040
	工业级橡胶手套
	防腐蚀耐酸碱强耐磨，短袖款
	双
	33.60 
	

	1041
	工业级橡胶手套
	防腐蚀耐酸碱强耐磨，中袖款
	双
	27.30 
	

	1042
	工业级橡胶手套
	防腐蚀耐酸碱强耐磨，长袖款
	双
	35.10 
	

	1043
	尼龙66（有机滤膜）
	0.22um 13mm
	盒
	118.30 
	

	1044
	聚醚砜 膜
	0.22um 13mm
	盒
	98.14 
	

	1045
	醋酸纤维微孔滤膜
	直径: 50mm，孔径0.22µm
	包
	104.48 
	

	1046
	0.22um无菌一次性针头式滤器
	0.22um,33mm过滤水系，100T/盒
	盒
	420.87 
	

	1047
	0.45微米针头滤器
	100T/盒 过滤水系
	盒
	102.94 
	

	1048
	0.45微米针头滤器
	100T/盒过滤有机系
	盒
	122.07 
	

	1049
	0.45um水相滤膜
	100张/盒
	盒
	136.75 
	

	1050
	0.45um有机相滤膜
	100张/盒
	盒
	110.92 
	

	1051
	塑料试剂勺
	3*1/组
	个
	2.33 
	

	1052
	塑料药勺
	10cm
	个
	2.41 
	

	1053
	304不锈钢微量药刮
	25mL，一勺一平铲
	个
	9.93 
	

	1054
	304不锈钢微量药刮
	25mL，一勺一尖
	个
	11.19 
	

	1055
	塑料试管架
	50mL孔
	个
	40.35 
	

	1056
	塑料试管架
	10mL孔
	个
	19.90 
	

	1057
	塑料试管架
	尺寸：205*130*54mm   孔数：50        孔径：15mm
	个
	51.41 
	

	1058
	离子色谱过滤头
	　0.22um 13mm
	 盒
	116.75 
	

	1059
	瓷坩埚（带盖）
	25 mL
	个
	26.36 
	

	1060
	瓷坩埚（带盖）
	50 mL
	个
	31.97 
	

	1061
	干燥器
	φ350mm
	个
	388.00 
	

	1062
	石英蒸发皿
	圆底，250ml-300ml
	个
	198.98 
	

	1063
	石英蒸发皿
	圆底 外口径：120mm；高45mm；体积300mL
	个
	161.67 
	

	1064
	QuEChERS提取净化包（250mg硫酸钠、400mgPSA、250mgC18吸附剂）
	 400mgPSA、250mgN2SO4 50/盒
	包
	1154.64 
	

	1065
	SelectCore GCB填料（石墨化炭黑）
	10g，100um
	包
	1126.84 
	

	1066
	PSA填料（N-丙基乙二胺固相吸附剂
	100g/bottle
	包
	1019.52 
	

	1067
	Discovery® DSC-18净化填料
	球形ODS C18(封端) 填料（50μm） 100g/pk
	包
	1108.07 
	

	1068
	硅镁型吸附剂  （弗罗里硅土)
	250g
	盒
	188.92 
	

	1069
	C18吸附剂
	球形ODS C18(封端) 填料（50μm） 500g/pk
	包
	1072.67 
	

	1070
	样品前处理/SPE填料 
	SelectCore PLS-A填料 60µm; 100g/瓶
	瓶
	8232.84 
	

	1071
	萃取管(含无水硫酸镁、硅胶、C18.氯化钠)
	30支/盒
	盒
	882.00 
	

	1072
	桔青霉素免疫亲和柱
	3ml，25支/盒
	盒
	2605.68 
	

	1073
	黄曲霉毒素专用型固相萃取净化柱
	30支/盒
	支
	1564.00 
	

	1074
	黄曲霉毒素总量免疫亲和柱
	▲25支/盒 200ng，3mL
	盒
	1820.00 
	

	1075
	 赭曲霉毒素A免疫亲和柱
	150 mg/3 mL
	盒
	1610.00 
	

	1076
	Ag/H柱
	Ag/H1.0cc 50支每盒
	盒
	1081.42 
	

	1077
	Ag/Na柱
	Ag/Na1.0cc 50支每盒
	盒
	1059.35 
	

	1078
	OnGuard Ⅱ RP柱
	50个/盒
	盒
	1095.70 
	

	1079
	OnGuard Ⅱ Ba/Ag/H 预处理柱
	容量2.5mL
	盒
	3995.00 
	

	1080
	固相萃取柱：Carb/NH2柱
	500mg,6ml 30支/盒
	盒
	3815.07 
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	1081
	SLC固相萃取柱
	6mL/500mg
	盒
	1499.25 
	

	1082
	SLS固相萃取柱
	规格为500mg/6mL
	盒
	932.86 
	

	1083
	SLW固相萃取柱
	500mg/6mL,30支/盒
	盒
	1477.94 
	

	1084
	MCX固相萃取柱
	60mg /3mL
	盒
	1635.00 
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	1085
	MCX阳离子交换柱
	60mg/6mL
	盒
	780.90 
	

	1086
	MCX阳离子交换柱
	150mg 6mL
	盒
	1569.40 
	

	1087
	活性炭固相萃取柱 PuriTest GCB 石墨化碳柱
	500mg/6mL
	盒
	1062.89 
	

	1088
	净化柱（含C18、EMR-F、GCB）
	30支/盒
	盒
	900.00 
	

	1089
	硅酸镁吸附柱
	四氟活塞 15*10*200mm
	支
	69.94 
	

	1090
	固相萃取柱：Florisil
	1g,6ml 30支/盒
	盒
	1247.09 
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	1091
	中性氧化铝固相萃取柱：
	 6cc/1g；
	盒
	1500.00 
	

	1092
	椰壳炭固相萃取柱
	(80目-120目；填充量1g，容量6mL)
	盒
	917.37 
	

	1093
	混合型阴离子交换固相萃取柱
	150mg/6mL
	盒
	768.08 
	

	1094
	PolyPlus WAX弱阴离子交换柱
	150mg/6mL 30支/盒
	盒
	3114.29 
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	1095
	PCX固相萃取柱
	200mg/6mL, 30支/盒
	盒
	3128.62 
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	1096
	苯乙烯二苯乙烯聚合物柱
	250mg/6mL，30/pkg
	盒
	620.60 
	

	1097
	HLB 固相萃取柱
	200mg/6mL
	瓶
	2102.26 
	

	1098
	SelectCore HLB固相
萃取柱 
	100mg/6mL; 30/pkg
	盒
	1111.47 
	

	1099
	乙烯基吡咯烷酮和二乙烯基苯亲水亲脂平衡性型固相萃取小柱（100 mg/6mL）
	　100 mg/6mL
	盒
	1086.56 
	

	1100
	乙烯基吡咯烷酮和二乙烯基苯亲水亲脂平衡性型固相萃取小柱
	150mg/6mL 30支/盒
	盒
	2754.18 
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	1101
	聚甲基丙烯酸脂-苯乙烯固相萃取柱
	200mg，6mL
	盒
	1463.42 
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	1102
	PuriTest AQC18固相萃取柱
	500mg; 6mL
	盒
	622.50 
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	1103
	C18固相萃取柱
	填充量为500mg,容量为6mL
	盒
	1279.37 
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	1104
	C18固相萃取柱
	PolySorbC18 500mg/6mL 30支/盒
	盒
	365.62 
	

	1105
	反相C18固相萃取柱
	200mg/3mL
	盒
	1329.08 
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	1106
	SPE C18小柱
	300mg
	盒
	1120.00 
	

	1107
	polysorb 样品前处理小柱（巯基柱）
	填充量50mg，容量3mL
	包
	293.93 
	

	1108
	Acclaim Trinity P1复合离子交换柱
	2.1*100mm
	盒
	1147.58 
	

	1109
	干燥柱
	（装有5g-7g无水硫酸钠的小柱）
	盒
	486.57 
	

	1110
	防护口罩
	1个/包
	包
	34.58 
	

	1111
	防护面罩
	1套/包
	包
	296.86 
	

	1112
	防护眼镜
	10付/盒
	盒
	80.86 
	

	1113
	3M活性炭R95口罩
	50个/盒
	盒
	257.96 
	

	1114
	6200呼吸防护套装
	中号
	套
	177.00 
	

	1115
	6001滤毒盒
	中号
	套
	74.75 
	

	1116
	砂轮
	200个/袋
	袋
	51.70 
	

	1117
	可调电炉
	250度以上
	个
	104.50 
	

	1118
	坩埚钳
	30cm（12寸）不锈钢
	个
	71.65 
	

	1119
	玛瑙研钵
	100mm
	个
	445.38 
	

	1120
	漏斗
	螺旋漏斗
	个
	42.98 
	

	1121
	3ml塑料吸管
	200支/包
	包
	27.09 
	

	1122
	手术剪
	大、中、小
	把
	19.20 
	

	1123
	镊子
	大、中、小
	把
	9.29 
	

	1124
	酒精灯
	150ml
	盏
	6.35 
	

	1125
	G2垂融漏斗
	100mL
	个
	25.40 
	

	1126
	4号砂芯漏斗
	60ml 4# 
	个
	76.70 
	

	1127
	无菌采样袋（不含硫代硫酸钠）
	500mL
	箱
	478.21 
	

	1128
	四氟搅拌子
	B型 3mm*6mm
	个
	11.61 
	

	1129
	大气泡吸收管
	10mL
	个
	23.18 
	

	1130
	无尘擦镜纸
	110×210mm，280张/盒
	个
	26.00 
	

	1131
	流动相瓶子
	500ml，蓝盖试剂瓶透明玻璃GL45存储
	个
	246.03 
	

	1132
	脱脂棉
	500g
	袋
	32.90 
	

	1133
	乙酸铅棉花
	5g
	瓶
	77.25 
	

	1134
	虹吸管
	/
	支
	55.68 
	

	1135
	砷化氢发生装置
	150ml/10ml
	套
	82.47 
	

	1136
	溶解氧瓶带水封装置(棕色)
	250-300ml
	瓶
	39.65 
	

	1137
	石棉网
	20cm*20cm
	张
	3.15 
	

	1138
	PTV色谱柱接头连接管
	包括1/6英寸螺母和密封垫圈
	个
	84.80 
	

	1139
	裁纸刀
	有标尺，有压条，加厚钢刀；钢制
	把
	41.80 
	

	1140
	玻璃试管
	适用于Autochem3000全自动碘分析仪12*100 250支/包
	包
	457.70 
	

	1141
	pH标准缓冲液
	pH4.01  250mL   适用于雷磁酸度计
	瓶
	361.01 
	

	1142
	pH标准缓冲液
	pH7.00   250mL  适用于雷磁酸度计
	瓶
	404.17 
	

	1143
	pH标准缓冲液
	pH10.01 250mL  适用于雷磁酸度计
	瓶
	434.28 
	

	1144
	pH标准缓冲液
	pH4.01  500mL  适用于热电酸度计
	瓶
	421.15 
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	1145
	pH标准缓冲液
	pH7.00  500mL   适用于热电酸度计
	瓶
	412.86 
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	1146
	pH标准缓冲液
	pH10.01 500mL  适用于热电酸度计
	瓶
	422.50 
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	1147
	洗瓶机的洗液
	适用于语瓶洗瓶机 （A+B两种洗液）
	套
	2450.00 
	

	1148
	浊度标准系列
	<0.1NTU，20NTU，200NTU，1000NTU，4000NTU   适用于哈希浊度仪
	套
	3568.78 
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	1149
	现场总氯试剂包
	PP, 10 ML ,PK/100  适用于哈希浊度仪
	袋
	398.83 
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	1150
	现场游离氯试剂包
	0.02-2.00mg/L DPD法 适用于哈希浊度仪
	袋
	453.48 
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	1151
	现场臭氧试剂包
	0-1.5mg/L  PK/25 适用于哈希浊度仪
	袋
	562.02 
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	1152
	现场二氧化氯试剂粉包 DPD法
	0.04-5.00mg/L 
DPD法 适用于哈希浊度仪
	袋
	839.74 
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	1153
	现场二氧化氯检测甘氨酸试剂
	29mL,10%，适用于DR1900便携式可见分光光度计现场二氧化氯检测
	瓶
	681.41 
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	1154
	ICP分析用内标Bi,Ge,In,Sc，Li，Y
	100ug/ml，100mL  适用于赛默飞 ICP-MS
	瓶
	4605.12 
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	1155
	电感耦合等离子体质谱仪样品管
	适用于赛默飞 ICP-MS/ICAP-Q 
	袋
	1012.49 
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	1156
	电感耦合等离子体质谱仪质量校正液
	适用于赛默飞 ICP-MS/ICAP-Q 
	瓶
	13943.35 
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	1157
	电感耦合等离子体质谱仪 调谐液
	适用于赛默飞 ICP-MS/ICAP-Q 
	瓶
	6880.95 
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	1158
	20ml顶空瓶（含盖）
	瓶底有弧度，适合岛津顶空进样器HS-20自动进样器
	盒
	1663.20 
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	1159
	TenaX GL吸附管
	适用岛津TD
	根
	3746.40 
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	1160
	气相进样瓶垫片
	1.5毫升 适用于安捷伦气相/气质
	包
	224.32 
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	1161
	气相进样瓶（含盖+垫）
	1.5毫升  适用于安捷伦气相/气质
	盒
	861.42 
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	1162
	气相进样瓶（不含盖）
	1.5毫升  适用于安捷伦气相/气质
	盒
	311.96 
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	1163
	气相进样瓶盖子+垫片
	1.5毫升  适用于安捷伦气相/气质
	包
	322.16 
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	1164
	顶空瓶垫子
	20mL 适用于安捷伦气相/气质
	包
	805.42 
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	1165
	顶空瓶瓶子
	20mL 适用于安捷伦气相/气质
	盒
	643.87 
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	1166
	顶空瓶盖子+垫子
	适用于20mL顶空瓶 适用于安捷伦气相/气质
	包
	844.99 
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	1167
	KOH淋洗液
	适用于赛默飞离子色谱仪
	瓶
	34423.62 
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	1168
	离子色谱用样品瓶+盖
	2mL 适用于CIC-D300型离子色谱仪
	盒
	584.29 
	

	1169
	KOH淋洗液
	等效或优于EGC-K-10 适用于CIC-D300型离子色谱仪
	个
	10435.82 
	

	1170
	刻度管
	50ml  适用于盛泰科技全自动二氧化硫蒸馏仪
	个
	249.28 
	

	1171
	双口烧瓶
	1000ml 适用于盛泰科技全自动二氧化硫蒸馏仪
	个
	149.05 
	

	1172
	弯接管
	适用于盛泰科技全自动二氧化硫蒸馏仪
	个
	59.33 
	

	1173
	固相微萃取探针
	SPME-C-04；3根/盒；75μm, PDMS/DVB/CAR  适用于上海新拓MASS-M01 PRO固相微萃取仪
	盒
	2335.24 
	

	1174
	固相微萃取仪样品瓶的盖垫
	60mL  适用于MASS-M01 PRO固相微萃取仪
	盒
	751.76 
	

	1175
	固相微萃取仪进样口衬管
	不分流，直型，0.75mm内径  适用于MASS-M01 PRO固相微萃取仪取头进样
	个
	729.93 
	

	1176
	玻璃样品管70mL圆底
	30mm*150mm适用于睿科全自动固相萃取仪
	支
	25.74 
	

	1177
	玻璃样品管60mL带尾管
	30mm*150mm适用于睿科平行浓缩仪
	支
	130.55 
	

	1178
	阴离子色谱柱 As
	等效或优于PRP-X100 4.6*250mm，10um 适用吉天液相-原子荧光形态分析仪检测As元素
	根
	7632.00 
	

	1179
	阴离子保护柱
	等效或优于PRP-X100  适用吉天液相-原子荧光形态分析仪检测As元素
	根
	2376.00 
	

	1180
	反相C18柱
	等效或优于ExcsepTMPlus C18，5μm，4.6×250mm适用吉天液相-原子荧光形态分析仪检测Hg元素
	根
	4098.60 
	

	1181
	保护柱
	等效或优于ExcsepTMPlus C18，5μm，4.6×10mm 适用吉天液相-原子荧光形态分析仪检测Hg元素
	根
	1575.00 
	

	1182
	离子色谱保护柱
	50×4.6mm，等效或优于SH-G-1（阴）适用于盛翰CIC-D300型离子色谱仪
	根
	2070.47 
	

	1183
	离子色谱分析柱
	200×4.0mm，等效或优于SH-AP-1适用于盛翰CIC-D300型离子色谱仪
	根
	12926.46 
	

	1184
	离子色谱保护柱
	50×4.6mm，等效或优于SH-G-1（阳）适用于盛翰CIC-D300型离子色谱仪
	根
	2385.93 
	

	1185
	离子色谱分析柱
	200×4.0mm，等效或优于SH-CC-4适用于盛翰CIC-D300型离子色谱仪
	根
	9786.96 
	

	1186
	离子色谱分析柱
	250×4.0mm，等效或优于SH-AC-25适用于盛翰CIC-D300型离子色谱仪
	根
	13943.93 
	

	1187
	离子色谱分析柱
	250×3.0mm，等效或优于SH-AC-12A适用于盛翰CIC-D300型离子色谱仪
	根
	11879.53 
	

	1188
	离子色谱分析柱
	250×4.6mm，等效或优于SH-AC-17适用于盛翰CIC-D300型离子色谱仪
	根
	8475.78 
	

	1189
	氢氧体系阴离子柱子（含保护柱）
	等效或优于JS-AS-9
	套
	11400.00 
	

	1190
	离子色谱柱分析柱
	阳离子分析柱，CS12A 4*250mm  适用于赛默飞离子色谱仪
	根
	30021.87 
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	1191
	离子色谱保护柱
	阳离子保护柱，CG12A 4*50mm  适用于赛默飞离子色谱仪
	根
	10269.00 
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	1192
	离子色谱柱分析柱
	阴离子分析柱，AS11-HC 4*250mm 适用于赛默飞离子色谱仪
	根
	28369.29 
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	1193
	离子色谱保护柱
	阴离子保护柱，AG11-HC4*50mm  适用于赛默飞离子色谱仪
	根
	10212.80 
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	1194
	离子色谱柱
	阴离子分析柱，AS19 4*250mm  适用于赛默飞离子色谱仪
	根
	28920.15 
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	1195
	离子色谱保护柱
	阴离子保护柱，AG19 4*50mm  适用于赛默飞离子色谱仪
	根
	10464.60 
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	1196
	形态分析柱
	形态分析专用柱 等效或优于CNWSeP AX HPLC COLumn 250mm*4.0MM,10UM  适用于吉天形态分析仪
	根
	11129.71 
	

	1197
	形态分析保护柱
	等效或优于CNWSeP AX Guard Cartridge kit 5.0*4.0mm 10um  适用于吉天形态分析仪
	根
	8641.43 
	

	1198
	
色谱柱
	0.25mm*30m 等效或优于J&W DB-1701 气相色谱柱，30 m, 0.25 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 适用于安捷伦气相/气质仪
	根
	8997.89 
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	1199
	
色谱柱
	0.32mm*30m 等效或优于
&W HP-5气相色谱柱，30 m, 0.32 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架  适用于安捷伦气相/气质仪
	根
	9154.15 
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	1200
	色谱柱
	0.25mm*30m气相色谱柱，30 m, 0.25 mm, 0.25 µm，（Temp Range：  -60to 330/350℃） 等效或优于SH-5 适用于岛津气相色谱仪
	根
	8627.59 
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	1201
	色谱柱
	0.25mm*30m气相色谱柱，30 m, 0.25 mm, 0.25 µm，（Temp Range：  -20to 280℃ 等效或优于SH-1701 适用于岛津气相色谱仪
	根
	7600.53 
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	1202
	色谱柱
	0.25mm*30m气相色谱柱，30 m, 0.25 mm, 0.25 µm，（Temp Range：20to 250℃）  等效或优于SH-Wax 适用于岛津气相色谱仪
	根
	8266.05 
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	1203
	色谱柱
	0.32mm*30m J&WHP-FFAP 气相色谱柱，30 m, 0.32 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架  HP-FFAP 适用于岛津气相色谱仪
	根
	8742.70 
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	1204
	气相色谱柱
	等效或优于HP-5ms30m×0.25mm×0.25μm毛细柱 适用于安捷伦气相/气质仪
	根
	9485.32 
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	1205
	液相色谱柱
	等效或优于Acclaim™ 120 C18 色谱柱 4.6*150mm 3µm  适用于赛默飞液相色谱仪
	根
	9879.20 
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	1206
	Hypersil GOLD C18
	250mm*4.6mm,5μm
	根
	7548.00 
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	1207
	C8液相色谱柱
	3um,2.1*100mm
	根
	3036.00 
	

	1208
	超高效液相色谱柱
	BEH C18，1.7μm，2.1mm×50mm    适用于AB液质4500 液相端
	根
	12692.16
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	1209
	超高效液相色谱柱
	( 100 mm × 2. 1 mm，1.8 μm)  适用于AB液质4500 液相端T3
	根
	12576.90
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	1210
	超高效液相色谱柱
	( 100 mm × 2. 1 mm，1. 7 μm)  适用于AB液质4500 液相端C18
	根
	12936.24
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	1211
	超高效液相色谱柱
	( 100 mm × 2. 1 mm，1. 7 μm)  等效或优于飞诺美  UPLC  BEH C18 适用于AB液质4500 液相端
	根
	12576.90
	

	1212
	超高效液相色谱柱
	( 100 mm × 2. 1 mm1.7 μm)  适用于AB液质4500 液相端RP18
	根
	12457.12
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	1213
	超高效液相色谱柱
	( 100 mm × 2. 1 mm，1.7 μm)  适用于AB液质4500 液相端BEH Phenyl
	根
	12816.46
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	1214
	超高效液相色谱柱
	( 100mm × 2. 1 mm，1.7 μm)  适用于AB液质4500 液相端BEH Amide
	根
	12217.56
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	1215
	超高效液相色谱柱
	( 100 mm × 2. 1 mm，1.8 μm)  适用于AB液质4500 液相端T3
	根
	13056.02 
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	1216
	超高效液相色谱柱
	( 100mm × 2. 1 mm，1.8 μm)  适用于AB液质4500 液相端 C18
	根
	12337.34 
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	1217
	分体式UHPLC/HPLC保护柱
	 ( 5 mm × 2. 1 mm)  适用于AB液质4500 液相端
	根
	12217.56 
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	1218
	色谱柱
	5μm, 4.6×250mm 等效或优于HPLC Column：Excsep  Plus C18
	根
	3777.41 
	

	1219
	UPLC   C18 色谱柱
	100 mm × 2. 1 mm，1. 7 μm
	根
	9648.35 
	

	1220
	玻璃样品管 60mL 带尾管
	30mm*150mm 适用于睿科平
行浓缩仪
	个
	130.55 
	

	1221
	流动相瓶子
	500ml，AB液质4500 原装流动相瓶
	个
	800.30
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	1222
	石英蒸发皿
	外径*厚度*高度=φ130*3*45mm,适用于FYZFY-4A型水样蒸发仪（四通道）使用
	个
	1461.24
	

	1223
	手动移液器（ 1-10mL）配套枪头
	1000个/包，适用于赛默飞手动移液器
	包
	486.64
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	1224
	手动移液器（ 1-5mL）配套枪头
	1000个/包，适用于赛默飞手动移液器
	包
	486.64
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	1225
	手动移液器（ 100-1000uL）配套枪头
	1000个/包，适用于赛默飞手动移液器
	包
	486.64
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	1226
	pH 三复合电极
	等效或优于E-301-QC 型  适用于雷磁酸度计
	个
	326.52
	

	1227
	溶解氧测定电极
	配套多参数DZS-706F
	个
	1048.60 
	

	1228
	配套比色杯
	适用于哈希浊度仪DR1900
	个
	1725.00 
	已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物

	1229
	铬空心阴极灯 
	适用于PE900T原子吸收仪
	盏
	1007.34 
	

	1230
	钡空心阴极灯  
	适用于PE900T原子吸收仪
	盏
	1004.70 
	

	1231
	钒空心阴极灯  
	适用于PE900T原子吸收仪
	盏
	954.48 
	

	1232
	铍空心阴极灯  
	适用于PE900T原子吸收仪
	盏
	937.65 
	

	1233
	铊空心阴极灯  
	适用于PE900T原子吸收仪
	盏
	1072.56 
	

	1234
	钾空心阴极灯  
	适用于PE900T原子吸收仪
	盏
	963.34 
	

	1235
	钠空心阴极灯  
	适用于PE900T原子吸收仪
	盏
	1056.24 
	

	1236
	钙空心阴极灯  
	适用于PE900T原子吸收仪
	盏
	945.75 
	

	1237
	镁空心阴极灯  
	适用于PE900T原子吸收仪
	盏
	1099.84 
	

	1238
	银空心阴极灯 
	适用于PE900T原子吸收仪
	盏
	897.26 
	

	1239
	镍空心阴极灯 
	适用于PE900T原子吸收仪
	盏
	1024.40 
	

	1240
	锂空心阴极灯 
	适用于PE900T原子吸收仪
	盏
	922.00 
	

	1241
	锶空心阴极灯
	适用于PE900T原子吸收仪
	盏
	1016.61 
	

	1242
	钴空心阴极灯
	适用于PE900T原子吸收仪
	盏
	973.15 
	

	1243
	铝空心阴极灯
	适用于PE900T原子吸收仪
	盏
	1056.00 
	

	1244
	硒空心阴极灯
	适用于PE900T原子吸收仪
	盏
	846.00 
	

	1245
	锰空心阴极灯
	适用于PE900T原子吸收仪
	盏
	855.00 
	

	1246
	铅空心阴极灯
	适用于PE900T原子吸收仪
	盏
	963.00 
	

	1247
	铁空心阴极灯
	适用于PE900T原子吸收仪
	盏
	828.00 
	

	1248
	铜空心阴极灯
	适用于PE900T原子吸收仪
	盏
	927.00 
	

	1249
	镉空心阴极灯
	适用于PE900T原子吸收仪
	盏
	945.00 
	

	1250
	汞空心阴极灯
	适用于吉天8230原子荧光仪
	盏
	776.00 
	

	1251
	硒空心阴极灯
	适用于吉天8230原子荧光仪
	盏
	760.00 
	

	1252
	砷空心阴极灯
	适用于吉天8230原子荧光仪
	盏
	872.00 
	

	1253
	锡空心阴极灯
	适用于吉天8230原子荧光仪
	盏
	784.00 
	

	1254
	锑空心阴极灯
	适用于吉天8230原子荧光仪
	盏
	864.00 
	


	二、商务条款

	▲报价要求
	供应商的总报价应该包括：

（1）货物采购成本、二次搬运、利润及标准附件、备品备件、专用工具的价格；
（2）运输、装卸、调试、技术支持、售后服务、招标代理服务费等费用；

（3）必要的保险费用和各项税费；

（4）设备安装、培训费（含教材费、场地租用）；

（5）履约验收的费用；

（6）本项目按照采购人确定采购货物种类及数量分批次进行供货，采购需求表中的数量非实际采购数量，供应商投标时需对每个货物的单价进行报价，结算金额=采购人实际供货品种*数量*中标单价。本项目采用单价报价，供应商的单价报价不能高于预算单价，否则作无效投标处理。
（7）如招标文件对其另有规定的，从其规定。

	▲交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
	1、交付（实施）的时间（期限）：（1）国内产品在接到采购人通知后，3日内送达采购人指定地点；（2）境外生产、但在国内有现货的产品，必须在接到采购人通知后，7个工作日内送达采购人指定地点；（3）境外生产、且在国内没有现货的产品，在接到采购人通知后30个工作日内送达采购人指定地点。

2、交付（实施）的地点（范围）：贵港市疾病预防控制中心（贵港市卫生监督所）内采购人指定地点。

	▲合同签订时间
	自中标通知书发出之日起25日内与采购人签订合同。

	▲付款方式（进度和方式）
	合同生效及项目组织实施后10个工作日内支付首批采购金额的30%，（在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的采购人可不适用前述规定），每次订单货物到齐后中标供应商在7日内开具发票给采购人，货物验收合格且收到发票之日起采购人在30日内付清货款。

	▲售后服务要求
	下述服务内容的费用要求已包含在本次项目报价中，不得另行收费。

1、送货上门，安装调试。

2、提供详细培训计划书；内容可包括：使用人员日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训的相关费用包括在投标报价中，采购人不再另行支付，负责培训采购人至能完全独立操作及日常维护及相关费用，至少包含现场提供对采购人不少于1次基本培训，使采购单位使用人员，熟练掌握全部功能。

3、接到采购人故障通知应及时做出响应：在接到电话通知后，2小时内做出响应，一般问题应在12小时内到达现场，在24小时内解决，重大问题或其他无法迅速解决的问题应在五个工作日内解决，提供7×24小时技术援助电话和售后服务电话，定期对采购人进行回访，提供相关技术咨询和服务。

	▲质量保证
	1、质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，除特别说明外，质保期不得少于1年，自货物验收合格并能正常使用之日算起。注：如投标文件中提供产品生产厂家对质保期的承诺，与投标人承诺不一致的，以生产厂家承诺为准。
2、中标供应商应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件、投标文件、本合同所附的和本合同所附的《售后服务承诺》为采购人提供售后服务。
3、中标供应商所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标、投标文件和承诺相一致。

4、所提供的货物必须是全新、未使用过的且符合国家安全质量标准的原装的合格产品，且在正常使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

	▲验收标准
	1、中标供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。

2、采购人对中标供应商所交货物及服务依照招标文件上的技术规格要求和国家有关标准进行现场验收。 

3、中标供应商所投标产品，在质保期如有质量监督部门要求对产品进行检测、检验时，必须派出厂方代表协助检查，无论产品有无质量问题，中标供应商均应承担全部费用及相应的责任；

4、交货时，所有产品均严格按签订的采购合同、供应商响应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，达不到要求的不予验收，视为产品验收不合格，采购人可解除双方的供货合同。   

5、未尽事宜，按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号）开展相关工作。         

	▲需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
	1、本项目应执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范为：按技术指标要求中的规定。

2、如技术要求/服务要求与上述标准、规范不一致的，高于标准、规范的按技术要求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。

	▲包装和运输要求
	根据《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求一览表标准（试行）》财办库〔2020〕123号文规定，若投标产品使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求一览表标准（试行）》要求，若投标产品需要快递包装，快递封装材料应满足《快递包装政府采购需求一览表标准（试行）》要求。

	▲保险
	中标供应商负责办理运输和保险，将货物运抵交货地点。与运输、保险相关的费用由供应商承担。

	▲其他要求
	1、如投标产品属第二类、第三类医疗器械产品的，供应商须按《医疗器械注册与备案管理办法》(国家市场监督管理总局令第47号)在中标后供货前提供该设备有效的医疗注册证复印件。
2、投标人所提供的投标材料均应为厂家官网下载或印刷版本或者通过正规渠道获取，投标人未进行篡改，如有发现承诺文件的内容与设备实际功能不相符，追究投标人虚假应标的法律责任。

	三、与实现项目目标相关的其他要求

	（一）投标人的履约能力要求

	管理体系要求
	无

	业绩要求
	无

	（二）政策性加分条件

	符合节能环保等国家政策要求

	（三）进口产品说明

	本表的第707、709、716、717、718、720、724、843、844、962、963、964、965、966、968、969

、970、971、972、973、974、975、1002、1080、1084、1090、1094、1095、1100、1101、1102、1103、1105、1144、1145、1146、1148、1149、1150、1151、1152、1153、1154、1155、1156、1157、1158、1159、1160、1161、1162、1163、1164、1165、1166、1167、1190、1191、1192、1193、1194、1195、1198、1199、1200、1201、1202、1203、1204、1205、1206、1208、1209、1210、1212、1213、1214、1215、1216、1217、1221、1223、1224、1225、1228项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。

	四、其他要求

	投标人根据本项目招标文件要求，必须于投标文件中提供相应的“项目技术方案（可包括：实施方案、配送方案、售后服务方案、应急方案）”等内容。


附件1：
节能产品政府采购品目清单
	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A02010100计算机
	★A02010105台式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010108便携式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010109平板式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A02020000办公设备
	A02021000打印机
	A02021001 A3黑白打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021002 A3彩色打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021003 A4黑白打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021004 A4彩色打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021005 3D打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021006票据打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021007条码打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021008地址打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021099其他打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02021100输入输出设备
	★A02021104液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	
	A02021118扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A02020200投影仪
	
	
	《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）

	4
	A02020400多功能一体机
	
	
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A02051900泵
	A02051901离心泵
	
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A02052300制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限

定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值

及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷

空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）

《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）

	7
	A02060100电机
	
	
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	A02060200变压
	配电变压器
	
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》

	9
	★A02060900镇流器
	管型荧光灯镇流器
	
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A02061800生活用电器
	A02061801电冰箱
	
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2）

	
	
	★A02061804空调机
	房间空气调节器
	《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机（制冷量≤ 14000W）
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A02061810洗衣机
	
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061819热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A02061900照明设备
	★通照明用端荧光灯
	
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478

	
	
	LED筒灯
	
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A02091000电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	
	《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★A02091100视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A02241000饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A05020105便器
	坐便器
	
	《坐便器水效限定值及水效等级》

（GB25502）

	
	
	蹲便器
	
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A05020106水嘴
	
	
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A05020107便器冲洗阀
	
	
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A05020110淋浴器
	
	
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。
2.以“★”标注的为政府强制采购产品。
3.本表格原为《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）规定的表格附件，其中名称及编码已根据《财政部关于印发〈政府采购品目分类目录〉的通知》（财库〔2022〕31号）修改。

附件2：
中小企业划型标准规定

工信部联企业〔2011〕300号

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

第三章  投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	编列内容

	3
	1.投标人的资格要求详见招标公告。

2.投标人出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动：

2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

2.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

	6.1
	本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。

	6.2
	联合体投标要求：无。

	7.2
	☑不允许分包

	8.1
	采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评审得分相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标供应商推荐资格：

☑依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、质保期长优先、交货期短优先的顺序推荐；

	11.2
	☑不组织现场考察

	
	☑不组织召开开标前答疑会

	13
	报价文件：

1.投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
2.开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则按无效投标处理）

3.供应商享受中小企业扶持政策的材料（供应商根据自身响应情况，提供以下任意一项材料以证明自身可享受中小企业扶持政策）：

（1）《中小企业声明函》（格式后附）；

（2）《残疾人福利性单位声明函》（格式后附）

（3）省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件； 

4. 《关于符合本国产品标准的声明函》或者财政部会同有关部门规定的有关证明文件；（供应商根据自身响应情况出具）
5.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

注：以上标明“必须提供”的材料，格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 

	
	资格证明文件

1.投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等），投标人为自然人的，提供身份证复印件或扫描件；（必须提供，否则按无效投标处理）
2.《贵港市政府采购项目投标资格承诺函》（详见附件）；（必须提供，否则按无效投标处理）
3.投标人直接控股股东信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

4. 投标人直接管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

5.投标声明（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
6.第1分标、第2分标的投标人按以下要求提供医疗器械的有关证明材料复印件或扫描件：（必须提供，否则作无效投标处理）

（1）标的有第二类医疗器械的，应提供有效的医疗器械经营备案凭证（经营范围包含采购的第二类医疗器械），符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）第四十一条第二款规定的除外；如供应商符合《医疗器械监督管理条例》第四十三条“医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合本条例规定的经营条件”规定的，仅需提供该医疗器械注册证（另附表格列明所投标对应产品的名称和规格型号，格式自拟）。

（2）标的有第三类医疗器械的，应提供有效的医疗器械经营许可证（经营范围包含采购的第三类医疗器械）；如供应商符合《医疗器械监督管理条例》第四十三条“医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合本条例规定的经营条件”规定的，仅需提供该医疗器械注册证（另附表格列明所投标对应产品的名称和规格型号，格式自拟）。

（3）标的有第二类和第三类医疗器械的，应按上述（1）（2）要求提供。
7.第2分标提供危险化学品生产或经营许可证和非药品类易制毒化学品经营备案证明复印件或扫描件；（必须提供，否则按无效投标处理）
8.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。

注：1. 以上标明“必须提供”的材料，格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。

	
	商务及技术文件：

1.无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

2.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理）

3.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理）

4.商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

5.售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理）

6.设备性能配置清单（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

7.技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

8.项目技术方案（可包括：实施方案、配送方案、售后服务方案、应急方案）；（必须提供，否则按无效投标处理）
9. 代理服务费承诺书（格式后附）；（如有请提供）

10.投标人情况介绍（格式自拟）；（如有请提供）
11.对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程，格式自拟）；（如有请提供）

12.产品出厂标准、质量检测报告；（如有请提供）

13.优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务；（如有请提供）

14.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）；（如有请提供）

15.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟），（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。

注：以上标明“必须提供”的材料，格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。

	16.2
	报价应该包括：

（1）货物采购成本、二次搬运、利润及标准附件、备品备件、专用工具的价格；
（2）运输、装卸、调试、技术支持、售后服务、招标代理服务费等费用；

（3）必要的保险费用和各项税费；

（4）设备安装、培训费（含教材费、场地租用）；

（5）履约验收的费用；

（6）本项目按照采购人确定采购货物种类及数量分批次进行供货，采购需求表中的数量非实际采购数量，供应商投标时需对每个货物的单价进行报价，结算金额=采购人实际供货品种*数量*中标单价。本项目采用单价报价，供应商的单价报价不能高于预算单价，否则作无效投标处理。
（7）如招标文件对其另有规定的，从其规定。

	17.2
	投标有效期：自投标截止之日起 120 日。

	18.1
	☑本项目不收取投标保证金。

	20
	☑本项目不接受电子备份投标文件；

	21.1
	1.提交投标文件截止时间：详见招标公告
2.投标地点：详见招标公告

	23
	1.开标时间：详见招标公告

2.开标地点：详见招标公告

	24.3（1）
	电子投标文件解密时间： 30 分钟

	24.3（2）
	宣布的内容：投标人名称、投标价格、合同履约期限

	25.3（2）
	采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。

查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

信用查询截止时点：资格审查结束前

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在广西政府采购云平台作为附件上传保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。

	26.1
	评标委员会的人数： 5 人

	29.1
	评标方法：

☑综合评分法

	29.2
	（每个分标）商务要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。

（每个分标）技术要求评审中允许负偏离的条款数为 5 项。

	29.3
	中标候选人推荐数量：

☑ 3 名

	30.1
	采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下方式确定中标人：

☑依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、质保期长优先、交货期短优先的顺序确定；

	35.1
	☑本项目不收取履约保证金。

	36.1
	签订合同携带的证明材料： 

委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。

法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。

	38.2
	接收质疑函方式：以书面形式

质疑联系部门及联系方式：云之龙咨询集团有限公司招标部，联系电话：0775-4565100、4569690，通讯地址：广西贵港市港北区荷城路1132号华泰官邸1栋6楼。

业务时间：工作日每天上午8时00分到12时00分，下午3时00分到6时00分。

	39.1
	1.采购代理费支付方式：

☑本项目代理服务费由中标人一次性向采购代理机构支付。

2.采购代理费收取标准：

☑固定采购代理收费：1分标代理服务费为人民币贰万壹仟玖佰玖拾陆元整（¥21996.00），2分标代理服务费为人民币壹万肆仟贰佰柒拾肆元整（¥14274.00）；由各分标中标供应商分别向招标代理机构支付。
3.账户名称： 

账户名称：云之龙咨询集团有限公司贵港分公司  

开户银行：中信银行南宁东葛支行

开户行行号：302611029137

银行账号：8113001015100158012

	40.1
	解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

	40.2
	1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。

2.本招标文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。
3.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。

4.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。

5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。


投标人须知正文

一、总  则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、质保以及其他各种服务。

2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
7.转包与分包             

7.1本项目不允许转包。

7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

8.特别说明

8.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

8.2如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国政府采购法》等法律规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

8.5根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：
[image: image1.png]FRAETEREN A A RE

FREAE = A




财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
8.6本项目是否涉及非本国产品参与竞争，详见“投标人须知前附表”。

9.回避与串通投标

9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的； 

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、招标文件

10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求； 

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.2采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

13.投标文件的组成

投标文件由报价文件、资格证明文件、商务及技术文件三部分组成。

（1）报价文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）商务及技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。
15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投项目的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投项目的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按招标文件规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。承诺的投标有效期低于招标文件规定期限的，按无效投标处理。
17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

18.2投标保证金的退还

未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起4个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起4个工作日内退还。 

18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）法律法规规定的其他情形。

19.投标文件的编制

19.1投标人应先安装“广西政府采购云电子投标客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目招标文件规定的格式和顺序和广西政府采购云平台的要求编制并加密。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

19.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

19.3投标文件须由投标人在规定位置签字（或者电子签名）、盖章（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，并与“广西政府采购云”中获取招标文件的投标人名称一致，投标人为自然人的，标注的投标人名称应与身份证姓名及签字一致，否则按无效投标处理。

19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

20.电子备份投标文件

电子备份投标文件是指通过“广西政府采购云电子投标客户端”在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份投标文件详见“投标人须知前附表”。
21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的提交投标文件截止时间前将电子投标文件提交至投标地点。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至广西政府采购云平台。  

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求加密的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。
22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登录广西政府采购云平台，进入“服务中心”中查看 “电子投标文件制作与投送教程”）

22.2广西政府采购云平台收到投标文件后向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间后，采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

四、开    标

23.开标时间和地点

开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

24.开标程序

24.1提交投标文件截止时间止，投标人不足3家的，不得开标。

24.2采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动，所有供应商均应当准时在线参加，投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.3开标程序

（1）解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按“投标人须知前附表”规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须凭加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。投标人未在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，投标人的投标文件作无效处理。
（2）电子唱标。投标文件解密结束，宣布的内容均在广西政府采购云平台远程开标大厅展示，具体详见“投标人须知前附表”；

（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认是否有异议，未确认的视同认可开标结果。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（5）开标结束。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

五、资格审查

25.资格审查

25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构通过电子开评标系统依据招标文件对电子投标文件进行线上资格审查。

25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，广西政府采购云平台已与“信用中国”网站、中国政府采购网实现数据对接，可直接在线查询）

（3）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（4）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（5）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

25.4合格投标人不足3家的，不得评标。
六、评   标

26.组建评标委员会

26.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

26.2参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

26.3采购代理机构应当基于广西政府采购云平台抽（选）取评审专家。
27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审标准。

28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。
29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“投标人须知前附表”。

29.3 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

29.4 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可以中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认、报采购人同意后，终止电子采购活动，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

29.5出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

七、中标和合同

30 .确定中标人

30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起2个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告2个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

31. 结果公告

31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与招标文件一并保存。

31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

31.3采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件。
32.发出中标通知书

在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过广西政府采购云平台发出电子中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33. 无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。

35.履约保证金

35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。
36.签订合同

36.1签订电子采购合同：中标人领取电子中标通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。
线下签订纸质合同：投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

36.3中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

36.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.5采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

36.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38. 询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下： 

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

八、其他事项

39.代理服务费

代理服务费收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同缴纳代理服务费。

40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第四章  评标方法及评标标准

一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

报价文件未提供“投标人须知前附表”第13条“报价文件”规定中“必须提供”的文件资料的；

未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；

投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

修正后的报价，投标人不确认的；

投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的；

报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

2.2在商务及技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

投标文件未提供“投标人须知前附表”第13条“商务及技术文件”规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

属于投标人须知正文第9.2条情形的；

投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

投标文件中承诺的投标有效期低于招标文件要求的期限的；

招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

未响应招标文件实质性要求的。

法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖投标人电子签章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

未按评标委员会的要求作出明确澄清、说明或者更正的投标人的投标文件将按照有利于采购人的原则由评标委员会进行判定。

4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

1）评标委员会在评审中发现下列情形之一的，应当启动异常低价投标审查程序：
①投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价＜全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；

②投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；

③投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价＜采购项目最高限价×65%；

④评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2）评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.2采用最低评标价法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件报价进行比较。

（2）异常低价投标审查
1）评标委员会在评审中发现下列情形之一的，应当启动异常低价投标审查程序：
①投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价＜全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；

②投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；

③投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价＜采购项目最高限价×65%；

④评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2）评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
（3）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（4）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准
综合评分法（适用第1分标）
	序号
	评审因素
	评标标准

	1
	价格分

（满分30分）
	投标报价
	（1）评标报价（单价合计）为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。

（2）政策性扣除计算方法。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予 10%  的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1- 10 %）。除上述情况外，评标报价=投标报价。
（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）本国产品政策性扣除计算方法。
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。未达到80%，不享受价格评审优惠。
供应商在其投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。
如果所有参与竞争的供应商均可享受本国产品价格评审优惠，则统一不进行价格扣除。

（6）中小企业折扣与本国产品折扣进行叠加计算，用扣除后的价格参加评审。即评标报价=投标报价-中小企业折扣-本国产品折扣，除上述情况外，评标报价=投标报价。
（7）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。
（8）价格分计算公式：        

价格分=（评标基准价／评标报价）× 30 分

	2
	技术方案（64分）
	实施方案

（16分）
	一档（4分）：供应商结合采购需求提供项目实施方案，方案稍有欠缺；
二档（8分）：供应商所提供的实施方案具体，无明显技术错误，技术架构基本可行，实施方案至少包含拟投入人员配置及安排、对项目进度及质量保证等方面有描述；

三档（12分）：供应商所提供实施方案详细合理，实施方案至少包含对项目实施的理解，能结合采购人需求针对性的提出至少1项合理化建议，拟投入人员配置及安排合理可行、项目进度步骤有序、质量保证有描述；

四档（16分）：供应商所提供实施方案科学合理，实施方案至少包含对项目实施的理解，应急措施，能结合采购人需求针对性的提出至少2项合理化建议，拟投入人员配置及安排科学合理、项目进度步骤有序、质量保证有描述。

	
	
	配送方案（16分）
	一档（4分）：供应商结合采购需求提供项目配送方案，方案稍有欠缺；
二档（8分）：供应商能结合采购需求提供项目配送方案，方案包括有进货渠道、配送人员、配送工具、配送流程、配送时间；

三档（12分）：供应商能结合采购需求提供项目配送方案，方案包括有进货渠道、配送人员、配送工具、配送流程、配送时间、配送时效性、质量保证措施等；

四档（16分）：供应商能结合采购需求提供项目配送方案，方案包括有进货渠道、配送人员、配送工具、配送流程、配送时间等，各阶段均具有质量保证措施、安全措施，能够有效的保证检测试剂、耗材的合格、卫生、安全。

	
	
	售后服务方案（16分）
	一档（4分）：供应商能根据采购需求提供售后服务方案，产品发生质量问题提供有具体处理措施，并提出处理时限。

二档（8分）：供应商能根据采购需求提供售后服务方案，提供质保期内响应服务的联系人和联系电话等方面的情况；根据故障情况48小时内到达现场进行故障处理。

三档（12分）：供应商能根据采购需求提供售后服务方案，产品出现质量问题承诺无条件退换，拟投入的售后服务人员职责明确，计划明确、安排恰当、技术人员经验丰富，根据故障情况36小时内到达现场进行处理。

四档(16分）：供应商能根据采购需求提供售后服务方案，产品出现质量问题承诺无条件退换，拟投入的售后服务人员职责明确，计划明确、安排恰当、技术人员经验丰富，提供的调试、测试、校准和调整服务方案及故障出现解决方案详细、具备可操作性，对产品实行跟踪服务，根据故障情况24小时内到达现场进行故障处理。

	
	
	应急方案

（16分）
	一档（4分）：供应商结合采购需求提供应急预案措施；

二档（8分）：供应商结合采购需求提供应急预案措施，应急预案能具体分析安全风险，分类描述各个实施部署环节风险规避措施，有安全应急处理和安全服务能力；

三档（12分）：供应商结合采购需求提供应急预案措施，能够针对本项目实际需求，如遇到紧急订单时具有应急预案处理，描述项目在各环节、各方案存在的安全风险，正确指出风险点并做出评估，有安全应急处理和安全服务能力；
四档（16分）：供应商结合采购需求提供应急预案措施，如遇到紧急订单时具有应急预案处理，针对风险评估和项目各实施阶段分类提出合理的应急预案，预案具备详细的技术路线、应急措施启动条件、操作步骤、实施保障等内容，具备风险应急处理、风险预警和评估能力，承诺接到采购人紧急供货通知后1天内按采购人要求的物品及数量完成供货。

	3
	商务分（满分6分）
	业绩

（4分）
	2024年1月1日起至投标截止之日止，供应商类似产品的销售业绩，每项得2分，满分4分。【提供合同或者中标通知书复印件（须附有采购货物清单及金额）】

	
	
	政策分（满分2 分）
	节能、环境标志产品
	（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目（或者分标）预算金额比例得 0  至  1 分，满分 1 分。

（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目（或者分标）预算金额比例得 0 至 1 分，满分 1 分；

（3）非节能、环境标志产品的不得分。

	总得分=1+2+3。


注：计分方法按四舍五入取至百分位

综合评分法（适用第2分标）
	序号
	评审因素
	评标标准

	1
	价格分

（满分30分）
	投标报价
	（1）评标报价（单价合计）为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。

（2）政策性扣除计算方法。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予 10%  的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1- 10 %）。除上述情况外，评标报价=投标报价。
（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）本国产品政策性扣除计算方法。
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。未达到80%，不享受价格评审优惠。
供应商在其投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。
如果所有参与竞争的供应商均可享受本国产品价格评审优惠，则统一不进行价格扣除。

（6）中小企业折扣与本国产品折扣进行叠加计算，用扣除后的价格参加评审。即评标报价=投标报价-中小企业折扣-本国产品折扣，除上述情况外，评标报价=投标报价。
（7）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。
（8）价格分计算公式：        

价格分=（评标基准价／评标报价）× 30 分

	2
	技术方案（60分）
	实施方案

（15分）
	一档（4分）：供应商结合采购需求提供项目实施方案，方案稍有欠缺；
二档（8分）：供应商所提供的实施方案具体，无明显技术错误，技术架构基本可行，实施方案至少包含拟投入人员配置及安排、对项目进度及质量保证等方面有描述；

三档（12分）：供应商所提供实施方案详细合理，实施方案至少包含对项目实施的理解，能结合采购人需求针对性的提出至少1项合理化建议，拟投入人员配置及安排合理可行、项目进度步骤有序、质量保证有描述；

四档（15分）：供应商所提供实施方案科学合理，实施方案至少包含对项目实施的理解，应急措施，能结合采购人需求针对性的提出至少2项合理化建议，拟投入人员配置及安排科学合理、项目进度步骤有序、质量保证有描述。

	
	
	配送方案

（15分）
	一档（4分）：供应商结合采购需求提供项目配送方案，方案稍有欠缺；
二档（8分）：供应商能结合采购需求提供项目配送方案，方案包括有进货渠道、配送人员、配送工具、配送流程、配送时间；

三档（12分）：供应商能结合采购需求提供项目配送方案，方案包括有进货渠道、配送人员、配送工具、配送流程、配送时间、配送时效性、质量保证措施等；

四档（15分）：供应商能结合采购需求提供项目配送方案，方案包括有进货渠道、配送人员、配送工具、配送流程、配送时间等，各阶段均具有质量保证措施、安全措施，能够有效的保证检测试剂、耗材的合格、卫生、安全。

	
	
	售后服务方案（15分）
	一档（4分）：供应商能根据采购需求提供售后服务方案，产品发生质量问题提供有具体处理措施，并提出处理时限。

二档（8分）：供应商能根据采购需求提供售后服务方案，提供质保期内响应服务的联系人和联系电话等方面的情况；根据故障情况48小时内到达现场进行故障处理。

三档（12分）：供应商能根据采购需求提供售后服务方案，产品出现质量问题承诺无条件退换，拟投入的售后服务人员职责明确，计划明确、安排恰当、技术人员经验丰富，根据故障情况36小时内到达现场进行处理。

四档(15分）：供应商能根据采购需求提供售后服务方案，产品出现质量问题承诺无条件退换，拟投入的售后服务人员职责明确，计划明确、安排恰当、技术人员经验丰富，提供的调试、测试、校准和调整服务方案及故障出现解决方案详细、具备可操作性，对产品实行跟踪服务，根据故障情况24小时内到达现场进行故障处理。

	
	
	应急方案

（15分）
	一档（4分）：供应商结合采购需求提供应急预案措施，方案稍有欠缺；
二档（8分）：供应商结合采购需求提供应急预案措施，应急预案能具体分析安全风险，分类描述各个实施部署环节风险规避措施，有安全应急处理和安全服务能力；

三档（12分）：供应商结合采购需求提供应急预案措施，能够针对本项目实际需求，如遇到紧急订单时具有应急预案处理，描述项目在各环节、各方案存在的安全风险，正确指出风险点并做出评估，有安全应急处理和安全服务能力；

四档（15分）：供应商结合采购需求提供应急预案措施，如遇到紧急订单时具有应急预案处理，针对风险评估和项目各实施阶段分类提出合理的应急预案，预案具备详细的技术路线、应急措施启动条件、操作步骤、实施保障等内容，具备风险应急处理、风险预警和评估能力，承诺接到采购人紧急供货通知后1天内按采购人要求的物品及数量完成供货。

	3
	商务分（满分10分）
	业绩

（1分）
	2024年1月1日起至投标截止之日止，供应商类似产品的销售业绩，每项得1分，满分1分。【提供合同或者中标通知书复印件（须附有采购货物清单及金额）】

	
	
	综合实力（7分）
	（1）仓储保障分（满分3分） 
一档（1分）：供应商拟投入本项目的试剂耗材储存仓库面积不小于100 平方米；

二档（2分）：供应商拟投入本项目的试剂耗材储存仓库面积不小于200 平方米；

三档（3分）：供应商拟投入本项目的试剂耗材储存仓库面积不小于300 平方米。
注：涉及到场地的证明材料，投标文件需提供（一）①自有储存仓库的提供土地使用权合法证明资料；或租赁储存仓库的提供租赁房产证明、租赁合同复印件；②拟投入仓库区现场照片或规划设计平面图；或（二）投标人承诺在中标前或中标后建立符合评分标准要求相应储存仓库的，投标文件中提供相应承诺函。
（2）投标人拟投入本项目自有或租赁配送厢式冷藏专用车，每投入1辆得2分，满分4分。

注：投入的车辆必须为检验合格期内，【自有车辆必须提供车辆行驶证或购买车辆发票（车辆所有人为法定代表人名字或投标单位名字）扫描件，并提供车辆正面、侧面、后面实拍照片且清晰可辨等证明文件】；【租赁车辆必须提供行驶证或购买发票（所有人为出租方），及租赁合同扫描件（租车时必须提供，租赁期须包含本项目服务期），并提供车辆正面、侧面、后面车辆实拍照片且清晰可辨等证明文件】，所提供的扫描件须加盖投标人公章，未按要求提供相关材料或扫描不清晰导致无法识别的不计得分。

	
	
	政策分（满分2 分）
	节能、环境标志产品
	（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目（或者分标）预算金额比例得 0  至  1 分，满分 1 分。

（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目（或者分标）预算金额比例得 0 至 1 分，满分 1 分；

（3）非节能、环境标志产品的不得分。

	总得分=1+2+3。


注：计分方法按四舍五入取至百分位

四、中标候选人推荐

综合评分法

1.评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

2.评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
第五章  拟签订的合同文本

政府采购货物买卖合同

（本合同格式仅作为参考格式，具体按实际签订合同为准）
项目名称：
合同编号：
甲    方：
乙    方：
签订时间：
第一节 政府采购合同协议书
甲方（全称）：（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
乙方（全称）：（供应商）
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的采购文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
项目信息
采购项目名称：
采购项目编号：
（2）采购计划编号：
（3）项目内容：
采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：
品牌：规格型号：
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
标的名称：
关键部件：品牌：型号：
关键部件：品牌：型号：
关键部件：品牌：型号：
（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
（4）政府采购组织形式：(政府集中采购(部门集中采购  (分散采购
（5）政府采购方式：(公开招标(邀请招标(竞争性谈判(竞争性磋商(询价(单一来源(框架协议(其他：
（6）中标采购标的制造商是否为中小企业：(是      (否
本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：(是 (否
若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：(是   (否
中标采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：(是   (否
中标采购标的制造商是否为监狱企业：(是       (否
（7）合同是否分包：(是       (否
分包主要内容：无
分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：无
分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：无
(大型企业  (中型企业  (小微型企业
(残疾人福利性单位(监狱企业(其他
（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：(是       (否
外商投资企业类型：(全部由外国投资者投资  (部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
(是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：金额：
国别：品牌： 规格型号：
(否
（10）是否涉及节能产品：
(是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：
(强制采购(优先采购
(否
是否涉及环境标志产品：
(是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：
(强制采购(优先采购
(否
是否涉及绿色产品：
(是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：
(强制采购(优先采购
(否
（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
(是       (否    (不涉及
合同金额
合同金额小写：             

大写：             
（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

合同价应该包括：

①货物采购成本、二次搬运、利润及标准附件、备品备件、专用工具的价格；

②运输、装卸、调试、技术支持、售后服务、招标代理服务费等费用；

③必要的保险费用和各项税费；

④设备安装、培训费（含教材费、场地租用）；

⑤履约验收的费用；

⑥如招标文件对其另有规定的，从其规定。

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
(固定总价 (固定单价(固定费率(成本补偿 (绩效激励(其他
（3）付款方式：                。
合同履行
（1）起始日期：     年     月     日，完成日期：     年     月     日。
（2）履约地点：                
（3）履约担保：是否收取履约保证金：(是(否
收取履约保证金形式：  无  
收取履约保证金金额：  无  
履约担保期限：  无  
（4）分期履行要求：  无  
（5）风险处置措施和替代方案：  无  
合同验收
验收组织方式：(自行组织 (委托第三方组织
验收主体：
是否邀请本项目的其他供应商参加验收：(是  (否
是否邀请专家参加验收：(是  (否
是否邀请服务对象参加验收：(是  (否
是否邀请第三方检测机构参加验收：(是  (否
是否进行抽查检测：(是，抽查比例：(否
是否存在破坏性检测：(是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
(否
验收组织的其他事项：/
（2）履约验收时间： 详见招标文件 
（3）履约验收方式：(一次性验收         
(分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）
（4）履约验收程序：详见招标文件 
（5）履约验收的内容：详见招标文件 
（6）履约验收标准：详见招标文件 
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：(是  (否
（8）履约验收其他事项：详见招标文件 
组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）招标文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
合同生效
本合同自甲乙双方签字盖章生效。
合同份数
本合同一式4份，甲方执 2份，乙方执2 份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：     年    月   日
合同订立地点：                  
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。
	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住所
	
	住所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


第二节 政府采购合同通用条款
1.定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9.权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10.知识产权保护
10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11.保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12.合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13.履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14.售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15.违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
合同变更、中止与终止
16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方终止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17.合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18.不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19.解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20.政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21.法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
22.2一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
第三节 政府采购合同专用条款
	第二节
第1.2（6）项
	联合体具体要求
	本标项（否）接受联合体投标

	第二节
第1.2（7）项
	其他术语解释
	无

	第二节
第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	20个工作日

	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	具体以合同签订时约定为准

	第二节
第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。
乙方应按招标文件规定、本合同约定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。
乙方就交付给甲方的货物，负有保证第三人不得向甲方主张任何权利的义务。
如采购项目涉及采购标的的知识产权归属的，产权归属为：    甲方        

处理方式：甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。如甲方因第三方提出的侵权指控承担赔偿责任，甲方有权向乙方追偿（追偿的范围包括但不限于赔偿款项、执行费、律师费、保全费、鉴定费等费用以及甲方因解决与第三方纠纷支出的所有费用（律师费、保全费、鉴定费等））。

	第二节
第6.1款
	履行合同义务的顺序
	无

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	乙方应将所提供货物的装箱清单、质量检验证明书、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等附于货物内交付给甲方，如有缺失应在10日内补齐及时补齐，否则视为逾期交货。

	
	指定现场
	贵港市疾病预防控制中心（贵港市卫生监督所）指定现场

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方地点。

	第二节
第7.3款
	保险要求
	货物运输保险费已包含在合同总价中，乙方须确保货物安全无损地运抵安装地点。本项目合同不接受损耗。

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	按招标文件要求及投标文件承诺执行

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷
响应时间
	按招标文件要求及投标文件承诺执行

	第二节
第11.1款
	其他应当保密的信息
	没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间
	按招标文件要求执行

	第二节
第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	无

	第二节
第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	无

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	按招标文件要求及投标文件承诺执行

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	无

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	按招标文件要求及投标文件承诺执行

	第二节
第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	乙方所提供的货物必须是全新、未使用过的且符合国家安全质量标准的原装的合格产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应在10日内及时更换，更换超过15天的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%违约金并赔偿甲方经济损失。乙方向甲方交付不合格的货物及相关资料超过1次的，甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任及要求赔偿损失。

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	无

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	1．乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应在10日内及时更换，更换超过15天的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%违约金并赔偿甲方经济损失。乙方向甲方交付不合格的货物及相关资料超过1次的，甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任及要求赔偿损失。

2．乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3．因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4．甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5% ，超过30天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失，甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3‰ 违约金，但违约金累计不得超过延期货款额 5% 。

5．乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应每次向甲方支付违约金壹万元。

6．乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从合同尾款中扣除，不足另补。

7．其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2）种方式解决：
（1）向    仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为        ；
（2）向甲方所在地人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	具体以合同签订时约定为准

	安装和培训
	1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 由甲方决定。

3.设备安装过程出现的任何意外、人身安全问题等均由供货商及厂家自行负责。

	调试和验收
	1. 交货时，所有产品均严格按签订的采购合同、投标人响应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，达不到要求的不予验收。

2．乙方应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（1）乙方需承担供货时产品质量抽样检测的相关费用以及项目验收时发生的一切费用；验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业标准。

（2）当项目完成供货和集成调试后，由乙方向甲方提出项目竣工测试申请，并于验收前向甲方提供一切有关技术文件、资料、图纸和相关记录等竣工材料，并在竣工前7个工作日通知甲方及有关部门准备验收。拟竣工项目的实施总体功能、性能符合甲方认可的技术设计方案及合同规定的，予以验收，并作出验收结果报告。甲乙双方签署项目终验验收证书，并自正式交付使用之日起，整体项目才视为接收，并开始计算质保期。

	质量保证及售后服务
	1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《项目采购需求》中各分标的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 质保期：质保期自验收合格之日起    年原厂质保。单项产品的质保期以“技术参数要求”中要求为准。质保期内上门维修、免费更换零部件。质保期满后，终身维护。

3. 售后服务： 按乙方响应，具体详见合同后附投标人《商务响应表》或售后承诺函 

	合同的廉洁条款
	1.甲方购进设备、器械等，不得以任何方式向乙方索取回扣，不得要求乙方代支任何费用开支。

2.甲方工作人员不得以暗示或任何形式索要回扣、提成、有价证券、现金、信用卡、购物卡等，乙方应予拒绝，并有责任如实向甲方纪检监察部门反映情况。

3.乙方不得暗中给予甲方回扣，不得以提成和赠送有价证券、现金、信用卡、购物卡、宴请、娱乐及提供国内或境外学术活动等手段影响甲方购进设备、器械等。

4.乙方洽谈业务，必须在工作时间到甲方指定科室或者办公室联系商洽，不得借故到甲方主管领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈或向介绍人提供任何好处费。

乙方如违反以上条款，经核实后，甲方有权终止购销合同，并将乙方列入“非诚信交易黑名单”，在单位内进行通报。情节严重的，涉嫌违法的，由执法部门予以处理。

甲方工作人员如违反以上条款的，甲方将按国家有关法律、法规规定和有关廉政制度规定给予处理，涉嫌违法的，由执法部门予以处理。

	合同的变更、终止
	发生以下情形之一，双方有权终止本协议：

1、甲乙双方违反《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形；

2、违反本协议廉洁条款约定。

3、乙方因国家政策或其他原因不能提供相应的服务。

因上述原因造成协议终止的，守约方有权要求违约方按合同总额的1‰支付违约金，并赔偿一切损失，包括但不限于经济损失及因维权支出的合理的诉讼费（仲裁费）、律师费、保全费、担保费、鉴定费、差旅费、调查取证费等费用。


第六章　投标文件格式

一、报价文件格式

1. 报价文件封面格式： 

电子投标文件

报  价  文  件

项目名称： 

项目编号： 

投标人名称：

投标人地址：

分标号：
年  月  日
2.报价文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。
3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称：

根据贵方 项目名称（项目编号：        ）的招标文件，签字代表______     （姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起  120  日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
9.与本项目有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：            

联系人：        电话：        传真：          电子邮箱：         
投标人名称：                
开户银行：                         银行账号：                     

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：_______ 

投标人名称（电子签章）：
    年    月     日
4. 开标一览表（货物类格式）
开标一览表

项目名称：                    项目编号：                    
投标人名称：                  分标号：                     单位：元

	序号
	标的的名称
	品牌
	单位
	投标单价报价

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	

	单价合计金额大写：人民币           （¥           ）

	投标产品中，属于本国产品总值为¥       （具体明细详见附表，附表格式自拟），占投标产品报价的比例为    %。

	备注：本项目按照采购人确定采购货物种类及数量分批次进行供货，采购需求表中的数量非实际采购数量，供应商投标时需对每个货物的单价进行报价，结算金额=采购人实际供货品种*数量*中标单价。本项目采用单价报价，供应商的单价报价不能高于预算单价，否则作无效投标处理。


注： 

1.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者委托代理人签字（或者电子签名），否则其投标作无效标处理。

2.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量提供报价。

3.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。
4.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章，否则其投标作无效标处理。
5.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）： 

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日
二、资格证明文件格式

1.资格证明文件封面格式： 

电子投标文件

资格证明文件
项目名称：

项目编号：

分标号：
投标人名称：

年  月  日

2.资格证明文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人直接控股股东信息表
投标人直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例(%)
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”中填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日
4. 投标人直接管理关系信息表
投标人直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”中填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日
5.投标声明
投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        

投标人名称（电子签章）：                 
年    月    日
注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章并由联合体牵头人法定代表人签字或者盖章或者电子签名，否则投标无效。

贵港市政府采购项目投标资格承诺函

贵港市政府采购项目投标资格承诺函

本公司郑重承诺，根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，本公司为参加政府采购活动的合格供应商。即本公司同时满足以下条件： 
1.具有独立承担民事责任的能力。 
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 
5. 提交投标文件截止日期前三年内，在经营活动中没有重大 
违法记录。 
本公司对上述承诺的真实性负责，并接受政府采购、税务、社会保障等监督管理部门、采购文件规定的资格审查机构、社会公众的监督和检查。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章或电子签章）：
法定代表人（签字或电子签章）：

日期： 年 月 日 

三、商务及技术文件格式

1.商务及技术文件封面格式： 

电子投标文件

商务及技术文件

项目名称：

项目编号：

分标号：
投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.商务及技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。
3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函
一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；
2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        
投标人名称（电子签章）

     年    月     日

4.法定代表人身份证明
法定代表人身份证明

投 标 人：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：                          性      别：                
年    龄：                          职      务：                

身份证号码：                                 
系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（电子签章）

年        月        日

注：自然人投标的无需提供
5.授权委托书格式
授权委托书

（非联合体投标格式）

（如有委托时）
致：采购人名称：
我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或者电子签名）：                           

委托代理人身份证号码：                             

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：              

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

授权委托书

（联合体投标格式）

（如有委托时）
致：采购人名称：

根据  （牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体投标协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（姓名）现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：牵头人法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

牵头人（电子签章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字或者电子签名）：

日期：    年   月   日
注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

6.商务要求偏离表格式（注：按项目需求表具体项目修改）
	项目
	招标文件商务要求
	投标人的承诺
	偏离说明

	…
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。
2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        

投标人名称（电子签章）：               

日  期：         
7.投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式： 

	采购人名称
	项目名称
	合同金额

（万元）
	采购人联系人及

联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：　　　　　

投标人名称（电子签章）：                                                                               年    月    日
8. 代理服务费承诺书（如本项目为采购人支付代理服务费的，无需提供）

代理服务费承诺书

致：招标代理机构名称：
本单位参加了贵方组织的  项目名称（项目编号）  项目， 在此说明如下：

1.我方承诺，若本单位中标，保证在发出中标通知书之后，按本项目招标文件的规定标准向贵单位一次性足额支付代理服务费。

2.本单位选择第     种方式作为代理服务费开票类型：

第一种方式：开具增值税普通发票。开票信息如下：

（1）公司名称_                       ；

（2）纳税人识别号_                   。

第二种方式：开具增值税专用发票，开票信息如下：

（1）公司名称_                           ；

（2）纳税人识别号_                       ；

（3）在税务局登记的地址_                   ；

（4）在税务局登记的电话_                   ；

（5）开户银行_                           ；

（6）银行账户_                           。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）： 

供应商公章（电子签章）：

日期：    年   月   日
9. 设备性能配置清单格式

设备性能配置清单

	序号
	标的的名称
	数量及单位
	品牌
	规格型号
	制造商
	原产地
	参数性能、指标及配置

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


备注：

以上设备性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。标的的名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则按无效投标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        

投标人名称（电子签章）：                          

日  期：          
10. 技术要求偏离表格式

技术要求偏离表

	项号
	标的的名称
	技术要求
	投标响应
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。
2.投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3. 如技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        

投标人名称（电子签章）：                          

日 期：        

11. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

	姓名
	职务
	专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书
	证书编号
	参加本单位

工作时间
	劳动合同编号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.投标人应当附本表所列证书的复印件并加盖投标人电子签章。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        
投标人名称（电子签章）：                          

日 期：         
12. 选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式（注：按项目需求表具体项目修改）

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

	序号
	优惠内容
	适用机型
	单价
	比市场价优惠率

	1
	
	
	
	%

	2
	
	
	
	%

	3
	
	
	
	%


法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        

投标人名称（电子签章）：                          

日 期：            
四、其他文书、文件格式

1.中小企业声明函格式
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）： 

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3. 关于符合本国产品标准的声明函格式
关于符合本国产品标准的声明函
 

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

 

公司（单位）名称（盖章）：　        

日期：　     年　  月　  日         

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

4.质疑函（格式）
质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                                   

联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      

地址：                 邮编：                       

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                                     
采购人名称：                                         
质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：                                   
□招标过程   

□招标结果   
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：                                                                
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
4.投诉书（格式）
投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：                                                                                         
地址：                                          邮编：                                           

法定代表人/主要负责人：                                                         

联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：                   

地址：                                                            

邮编：            

被投诉人1：

地址：                                                            

邮编：           

联系人：                            联系电话：                

被投诉人2：

……

相关供应商：                                                                       

地址：                                              邮编：                         

联系人：                                            联系电话：                                     

二、投诉项目基本情况：

招标项目的名称：                                                                   
招标项目的编号：                                          
采购人名称：                                                                        

代理机构名称：                                                                      

招标文件公告：是/否公告期限：                                                       

招标结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容

投诉事项1：                                                                           

事实依据：                                                                                       

法律依据：                                                                                       

投诉事项2     

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：                                                                                 
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
PAGE  

