广西合士嘉项目咨询有限公司

招 标 文 件

(全流程电子化评标)

项目名称：广西雅长兰科植物国家级自然保护区保护设施设备购置维护及宣传教育提升项目-智慧管理系统新增模块及感知设备建设

项目编号： GXZC2025-G3-003960-GXHS

采购人：广西雅长兰科植物国家级自然保护区管理中心

采购代理机构：广西合士嘉项目咨询有限公司

2026年2月

目录

第一章  招标公告	3

第二章  采购需求	7

第三章  投标人须知	69

第四章 评标方法和评标标准	91

第五章  合同条款及格式	105

第六章  投标文件格式	112

第七章  质疑、投诉材料格式	139

第一章 招标公告

广西雅长兰科植物国家级自然保护区保护设施设备购置维护及宣传教育提升项目-智慧管理系统新增模块及感知设备建设(项目编号： GXZC2025-G3-003960-GXHS)

招标公告(远程异地评标)

项目概况： 广西雅长兰科植物国家级自然保护区保护设施设备购置维护及宣传教育提升项目-智慧管理系统新增模块及感知设备建设招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台 (https://ww.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/)获取招标文件，并于2026年 月 日9点00分(北京时间)前递交投标文件。

一 、项目基本情况

项目编号： GXZC2025-G3-003960-GXHS

项目名称：广西雅长兰科植物国家级自然保护区保护设施设备购置维护及宣传教育提升项目-智慧管理系统新增模块及感知设备建设

预算金额：人民币肆佰伍拾陆万捌仟陆佰元整(¥4,568,600.00)。

其中标段1人民币壹佰肆拾捌万玖仟壹佰贰拾元整（¥1,489,120.00）；

标段2人民币叁佰零柒万玖仟肆佰捌拾元整（¥3,079,480.00）。

最高限价：与预算金额一致

采购需求：本期项目建设内容主要包括保护设施设备购置、智慧管理系统新增功能模块、商用密码应用建设、安全系统等保二级等建设和解说系统建设。

具体内容如下：

标段1：保护设施设备购置

建设卡口监控前端设备、防灾减灾前端设备、通信网络配置设施等设备，进一步完善保护区基础设施，提高管理水平，提升安全防控和防灾减灾能力，详见购置清单。

标段2：网络感知系统运维及管理系统新增功能模块

- 广西雅长兰科植物国家级自然保护区三维实景模型与场景空间展示系统（以下正文统称“智慧管理系统新增模块”）

- 智慧管理系统新增模块包括数据清洗、监测感知系统模块、三维可视化模块和新增模块硬件配套，充分利用采集监测数据的科研价值，进行生态系统恢复和演替、生物多样性评估与监测、物种行为与生态等研究。

（2）商用密码应用建设

结合信息系统现状和GB/T39786中对不同等级的信息系统提出的密码应用基本要求，对密码应用方案涉及的计算平台、业务应用、管理制度、人员管理、建设运行和应急处置进行安全风险分析，确定风险控制措施、密码应用基本需求分析和密码应用特殊需求分析。通过风险控制措施缓解信息系统存在的高风险。

（3）安全系统等保二级

本项目安全系统建设满足信息系统达到安全等级保护第二级要求。借助相关技术和管理等手段，建立全网的安全防控管理服务体系，从而全面提高安全防护能力。具体内容详见招标文件。

（4）打造兰花繁育中心、自然教育中心、兰花科普园3套解说系统。

合同履行期限：施工期为合同签订之日起至2026年6月30日止。标段1运维周期1年，标段2运维周期2年。

施工期界定：自合同签订之日起至2026年6月30止。

服务运维周期界定：本合同约定的服务运维周期（即核心服务履约期限）从项目验收之日起计算，  标段1质保期为1年，标段2质保期为2年，负责期间的免费运维保障。

费用承担约定：在上述施工期内，因项目施工所产生的全部费用（包括但不限于人工成本、材料成本、设备采购及安装成本、线路租用试运行、监控接入等与施工相关的各类支出），均由乙方自行承担。

本项目不接受联合体投标。

二 、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标段1：本项目属于专门面向中小企业和小微企业采购的项目，根据财库【2020】46号《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，供应商应为中小企业或小微企业；标段2：无；

3.本项目的特定资格要求：无。

三 、获取招标文件

时间：2026年 月 日至2026年 月 日，每天上午00:00至11:59,下午12:00至23:59(北京时间，法定节假日除外),地点：广西政府采购云平台(https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/) 。      方式：网上下载。本项目不发放纸质采购文件，潜在投标人可自行在广西政府采购云平台 (https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/)下载采购文件(操作路径：登录广西政府采购云平台- 项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”),电子投标文件制作需要基于 广西政府采购云平台获取的采购文件编制。

售价：人民币0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间和开标时间：2 0 2 6 年 月 日 9 点 0 0 分 (北京时间)

2、提交投标文件和开标地点：广西政府采购云平台电子开标大厅。

五 、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六 、其他补充事宜

1.投标保证金：本项目不需要缴纳投标保证金。

2.网上查询地址

http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/ (广西 政府采购网)、全国公共资源交易平台(广西·百色)(http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/bsggzy/)。

3.本项目需要落实的政府采购政策：

(1)政府采购促进中小企业发展。

(2)政府采购支持采用本国产品的政策。

(3)强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

(4)政府采购促进残疾人就业政策。

(5)政府采购支持监狱企业发展。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的 政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商， 不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、 中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

6.评审说明：本项目为远程异地全流程电子评标。

7.在线投标的有关说明：

（1）投标文件提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过广西政府采购云平台(https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/)实行在线电子投标，供应商应先安装广西政府采购云平 台新版客户端(新版客户端下载路径：广西政府采购网(访问地址http://zfcg.gxzf.gov.cn/)一办事服务一下载专区),并按照本项目采购文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投 标文件提交截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电 子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

（2）未进行网上注册并办理数字证书(CA 认证)的供应商将无法参与本项目政府采购活动， 潜在投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交。

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电  文进行加密和使用电子签章，妥善保管 CA 数字证书并使用有效的CA 数字证书参与整个招标活动。

注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补 充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重 新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上 传递交的投标文件广西政府采购云平台将予以拒收。

（4）CA证书在线解密：投标人投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书(CA 认证)登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密。

（5）若 对 项 目 采 购 电 子 交 易 系 统 操 作 有 疑 问 ， 可 登 录 广 西 政 府 采 购 云 平 台 	(https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/),  点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助， 或拨打广西政府采购云平台服务热线95763获取热线服务帮助。

8.本项目采用远程异地评标，评标主场设在百色市公共资源交易中心（百色市右江区百色市政务服务中心3层），评标副场设在青秀区南宁市青秀区枫林路18号三楼专家评标室（广西国资交易中心）

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：广西雅长兰科植物国家级自然保护区管理中心

地 址：广西百色乐业县同乐镇迎宾大道1号

联系方式：黄工 19977676330

2.采购代理机构信息

名 称：广西合士嘉项目咨询有限公司

地 址：南宁市青秀区民族大道192号鑫隆国际商业中心1号楼20层2001-2009

联系方式：0771-5585523

3.项目联系方式

项目联系人：葛继广

电    话：17307716333

第二章  采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求：

(1)本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020) 46号)的规定。

(2)服务项目中伴随货物的，根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整 优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)和《关于印发节能  产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)的规定，采购需求中的产品属于节能产品  政府采购品目清单内标注“★”的，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人 必须在投标文件中提供所投标产品有效期内的节能产品认证证书复印件(加盖投标人公章),否  贝投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购， 具体详见“第四章评标方法和评标标准”。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款， 或者采购需求中带“★”的条款。

3.本服务项目中伴随货物的，采购需求中出现的品牌、型号或者制造商仅起参考作用，不属于  指定品牌、型号或者制造商的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者制造商替代， 但选用的投标产品技术参数及配置必须满足采购要求。

4.投标人必须对投标文件中提供的证明材料和资质文件真实性负责，如出现虚假应标情况，投  标人除了应接受有关部门的处罚外，还应依据《中华人民共和国民法典》的相关条款来进行赔偿。

5.投标人应对投标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。 一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标人负责。

6.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业名称：软件和信息技术服务业。

采购需求表

| 一、项目要求及技术服务要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务名称 | 数量 | 单位 | 技术服务需求 |
| 1 | 广西雅长兰科植物国家级自然保护区保护设施设备购置维护及宣传教育提升项目-智慧管理系统新增模块及感知设备建设 | 1 | 项 | - 一、项目建设目标 - 通过建设本项目，结合雅长保护区保护管理与科研监测工作，提升保护区数字化治理能力，进一步完善信息化平台软硬件建设，进一步发挥广西雅长兰科植物国家级自然保区管理中心智慧管理系统数据信息化能力，充分发挥保护区科普平台的作用，打造智慧监测与宣传教育体系示范样板，探索出一套可复制、可推广的经验，推动广西自然保护区智慧化管理服务水平提升。 - 二、项目建设规模 - 项目建设覆盖区域为西乐业县花坪镇、雅长乡、逻沙乡的保护区实验区和缓冲区边缘区域。主要包括保护设施设备购置、智慧管理系统新增功能模块、商用密码应用建设、安全系统等保二级等建设和解说系统建设。 - 三、建设周期 - 项目建设周期从合同签订之日起至2026年6月完成本项目。 - 五、项目建设内容 - 本期项目建设内容主要包括保护设施设备购置、智慧管理系统新增功能模块、商用密码应用建设和安全系统等保二级等建设、解说系统建设。 - 标段1具体内容如下： - 保护设施设备购置 - 建设卡口监控前端设备、防灾减灾前端设备、通信网络配置设施等设备，进一步完善保护区基础设施，提高管理水平，提升安全防控和防灾减灾能力（具体保护设施设备及数量等详细要求详见本表《附件一：保护设施设备购置清单》）。 - 标段2具体内容如下： - （1）广西雅长兰科植物国家级自然保护区三维实景模型与场景空间展示系统（以下正文统称“智慧管理系统新增模块”） - 智慧管理系统新增模块包括数据清洗、监测感知系统模块、三维可视化模块和新增模块硬件配套，充分利用采集监测数据的科研价值，进行生态系统恢复和演替、生物多样性评估与监测、物种行为与生态等研究（具体智慧管理系统新增模块及数量等详细要求详见本表《附件二：智慧管理系统新增模块清单》）。 - （2）商用密码应用建设 - 结合信息系统现状和GB/T39786中对不同等级的信息系统提出的密码应用基本要求，对密码应用方案涉及的计算平台、业务应用、管理制度、人员管理、建设运行和应急处置进行安全风险分析，确定风险控制措施、密码应用基本需求分析和密码应用特殊需求分析。通过风险控制措施缓解信息系统存在的高风险（具体商用密码应用建设及数量等详细要求详见本表《附件三：商用密码应用建设清单》）。 - （3）安全系统等保二级 - 本项目安全系统建设满足信息系统达到安全等级保护第二级要求。借助相关技术和管理等手段，建立全网的安全防控管理服务体系，从而全面提高安全防护能力（具体等保安全设备及数量等详细要求详见本表《附件四：等保安全设备清单》）。 - 解说系统建设 在兰花繁育中心、自然教育中心、兰花科普园建设自然教育导览解说系统。让公众深度了解保护区、获知野生动植物和自然景观故事。根据自然教育路线实际情况，室外采用全程北斗或GPS触发讲解，室内安装触发基站设备的模式，构建智慧导览系统。首先调查评估资源的价值、特点，确定解说内容和主题，至少编写60个线上自然解说点。其次是实施安装，将讲解词和所需要内容，全部植入导览机，在对相应点位进行定位调试和安装，确保触发及时、不串信号、语言清楚，达到正常运营。最后是运行管理，设置自助柜机导览机服务或人工发放导览设备服务点，满足公众自由了解自然的需求。 （具体解说系统建设需求详见本表《附件五：解说系统建设清单》） 注：标段1详见附件一，标段2详见附件二、附件三、附件四、附件五。 |
| ★二、商务条款 |  |  |  |  |
| - 1、服务地点：广西雅长兰科植物国家级自然保护区管理中心指定地点。 2、服务期限： 合同履行期限：施工期为合同签订之日起至2026年6月30日止。标段1运维周期1年，标段2运维周期2年。 施工期界定：自合同签订之日起至2026年6月30止。 服务运维周期界定：本合同约定的服务运维周期（即核心服务履约期限）从项目验收之日起计算， 标段1质保期为1年，标段2质保期为2年，负责期间的免费运维保障。 费用承担约定：在上述施工期内，因项目施工所产生的全部费用（包括但不限于人工成本、材料成本、设备采购及安装成本、线路租用试运行、监控接入等与施工相关的各类支出），均由乙方自行承担。 - 3、付款方式（以银行转账的方式支付）： - （1）第一次支付：合同签订后5日内，采购人支付中标供应商合同款30%费用。 - （2）第二次支付：完成项目施工70%工程总量后，采购人支付中标供应商合同款50%费用。 - （3）第三次支付：完成项目施工100%工程总量后，经采购人审核通过后30日内组织验收。验收通过双方签署验收文件后，采购人于15日内支付中标供应商合同款剩余20%费用（即合同款尾款）。 - 4、服务费用：本项目服务费用包含完成本项目所有工作任务所需的一切费用（含完成合同项目过程中所需的劳务、材料、设备、仪器、运输、协调沟通、咨询、管理、保险、税费、利润、培训等费用，以及合同中约定的所有责任、义务和一般风险等的一切费用）。 - 5、报价要求：本次报价须为人民币报价，供应商可投1个或多个标段，但在本项目中只能中一个标段，成交候选人推荐顺序为标段1→标段2，供应商如果同时参与两个标段竞标，须独立对每个标段的全部内容分别作完整唯一总价报价。报价应包含了（但并不限于）本项目服务所需的所有费用和所需缴纳的保险、税、费等一切费用。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。 - 6、数据安全及保密: - （1）所投产品供应商须保证本项目所有数据和资料不被泄露与盗取； - （2）要求供应商需按照国家、省（自治区）的有关法规文件规定，开展生产工作、履行保密责任，如供应商在项目实施过程中造成数据泄漏或违反其它保密条例规定的，将追究法律责任； - （3）本项目所涉及的保密数据和资料，仅限于供应商在本项目的合同期内部使用，只能用于本项目，不得用于其它用途，不得向第三方提供； - （4）供应商不得将涉密数据在计算机互联网、政务网等非涉密网络上传输、登载； - （5）供应商发生涉密数据外传、丢失、被盗或者造成泄密事故的，应采取有效措施，及时补救，并及时向采购人报告；否则所造成的后果，由供应商承担所有责任。 - 7、培训要求： - （1）提供软件技术和系统操作等方面的培训； - （2）实施过程中提供一次全面的培训，培训内容包括系统操作培训、配置管理和系统维护等； - （3）中标供应商必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关培训资料。 8、质保期及售后服务要求: （1）保证系统工程有序、规范建设，成立一个由专业技术人员组成的信息化工作机构，确保项目建设方面政策、标准、技术的快速与持续贯彻； （2）项目通过终验后，系统开始免费质保。标段1质保期为一年，标段2质保期为2年，负责期间的免费运维保障； （3）在免费维护和更新期内，软件故障报修的响应时间：2小时内到达现场；如果故障在检修8小时后仍无法排除，中标人应在48小时内提供采用备份系统进行修复供采购人使用； （4）提供对采购方使用系统的有关人员的技术培训服务； - （5）在免费维护期内应提供系统扩充、升级方面的技术支持服务。 9、验收要求: （1）中标供应商应对提交的服务成果作出全面检查和整理，并列出清单，作为采购人验收和使用的技术条件依据，清单应随提交的服务成果交给采购人。 （2） 中标供应商在指定地点提交服务成果后，采购人应在五个工作日内依据招标文件、中标供应商的投标文件等组织验收，验收完毕后作出书面验收报告。验收时中标供应商必须在现场。 （3）对复杂的服务，采购人可请国家认可的专业机构参与验收，并由其出具验收报告，相关费用由采购人承担。 （4）验收小组以项目采购文件及采购合同为验收依据，对供货产品技术参数核对检验，如不符合技术参数要求的，中标人承担所有责任和费用，采购人有权选择单方解除本合同并要求供应商支付解除合同总额的20%作为违约金，由此带来的一切责任由中标人自行承担。 |  |  |  |  |
| - 说明：打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。项目采购需求一览表中标注“▲”号的技术参数为重要技术指标、功能条款，将作为货物性能评审依据。若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 |  |  |  |  |

  - 标段1：

  - 附件一：保护设施设备购置清单

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 保护设施设备购置 |  |  |  |
| (一) | 卡口监控前端设备 |  |  |  |
| 1 | 高清抓拍单元 | 1、车辆人脸卡口抓拍单元由防护罩组件及高清智能摄像机组成，抓拍单元防护罩前面板具有防尘、防水功能，单元内置LED暖光灯，单元支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等。 2、内置摄像机采用≥2/3英寸高帧率全局曝光CMOS传感器，分辨率可达≥2448 × 2048，帧率高达≥25帧，具有清晰度高、照度低、帧率高、色彩还原度好等特点。 3、视频采用H.265、H.264或MJPEG编码，低延时，低码率，压缩比高，处理灵活。 4、支持视频触发等多种触发模式并实现全结构化：支持深度学习算法，支持多目标混合场景应用，实时提取机动车、非机动车、行人、人脸等目标全结构化信息，为大数据业务提供全方位的特征数据基础。 5、支持机动车的车牌，车身颜色，车型，子品牌，驾驶室人员等特征检测，支持机动车的过车记录和违章行为检测抓拍。 6、支持非机动车和行人的抓拍和特征检测。 7、支持车辆检测处理器、雷达、补光灯的接入。 8、白天使用闪光灯补光，夜晚仅使用LED频闪灯补光，抓拍图片可看清司乘人员人脸，并能够用于后端人脸比对。 9、支持远程数据上传，GB/T 28181-2016视频联网标准、GA/T 1400视图库标准、FTP协议，可将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台。 10、支持TF插卡本地存储，可支持至256G，抓拍图片可断网续传。支持中国香港、中国澳门和大陆车牌识别。 11、多码流：支持≥3码流； 主码流：≥2448×2048； 子码流：≥1920×1080P； 三码流：≥704×576； 12、镜头规格：50mm； 13、光圈类型：手动光圈。 14、图像控制：曝光速度、AGC控制、白平衡方式控制等。 15、通讯接口：≥3个RS-485接口，≥1个RS-232接口，≥2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口触发输入：≥1个触发/报警输入。 16、触发输出：≥7路F+F-输出接口，可作为补光灯同步输出控制同步输入：SYNC信号灯电源同步输入。 17、图片格式：JPEG； 18、图片分辨率：≥2448(H)×2048(V)； 19、违章检测：超速、压车道线、违章变道、未系安全带、未戴头盔、非机动车载人、逆行、低速、机动车闯禁令、打电话、占用机动车道、摩托车闯禁令、加塞、机占非等违法行为机动车：车牌识别：支持识别符合GA 36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型；20、车身颜色识别：白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑； 21、车型识别：大客车、中型客车、大货车、小货车、面包车、皮卡、轿车、SUV/MPV、二轮车、三轮车； 22、车辆品牌，子品牌识别； 23、非机动车：车型识别、特征识别 24、行人：人体识别、特征识别； 25、视频压缩标准：H.264;H.265;MJPEG 26、压缩输出码率：≥32 Kbps~16 Mbps 27、视频分辨率：≥2448(H)×2048(V) 28、帧率：≥25fps 29、存储功能：TF;USB 30、支持协议：ISAPI，GB/T 28181-2016视频联网标准，GA/T 1400视图库标准，FTP协议等。 31、终端接入：支持 32、整体组成：防尘、防水面板，内置LED补光灯，摄像机，单元防护罩，电源适配器（AC220转 DC12） 33、▲车牌识别功能 ：支持对≥25×10 像素～1100×3000 像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码； 支持抓拍并识别垂直倾斜角度≤45°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌号码。 34、▲支持车辆子品牌识别并可在OSD上叠加显示相应的子品牌及年款，通过车头可识别≥7600种车辆子品牌，车尾≥3900种车辆子品牌。 35、▲目标跟踪功能 ：支持检测并跟踪指定区域内不少于 245 个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人。 36、工作温度：≥-30°C~70°C 37、工作湿度：≥5%~95%@40°C，无凝结 38、电源：≥100VAC～240VAC；频率：≥48Hz～52Hz 39、★为保障售后服务质量和产品质量，供货时提供原厂商售后服务承诺函原件、原厂商供货证明函原件并加盖原厂商公章。 | 22 | 台 |
| 2 | 多合一补光灯 | 1、一款集成高亮度暖光LED光源、氙气灯管光源与一体的监控用特殊专业灯具，产品采用灯具散热结构和恒流驱动控制方式，选用大功率LED光源、大尺寸高功率氙气灯管为光源，铝合金灯体，鳍片式散热结构，面罩采用耐高温的PC材料，透光效果好采用≥24颗原装高亮度暖光LED光源，寿命长，稳定性好，发光效率高。 2、气体灯管采用大尺寸高功率氙气灯管，质量可靠，寿命长。 3、经专业光学设计，发光均匀，目标光斑显明，有效减少光污染。 4、LED控制采用先进的恒流驱动技术，电流控制准确、稳定，产品稳定性好、可靠性高，有效减少光衰。 5、气体光源回电时间小于67ms，支持超速连拍气体补光控制具有峰值抑制功能。 6、支持LED频闪、LED爆闪、白光气体爆闪。 7、支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复灯体自主设计，设计新颖别致、适应性强，安装简单，调节方便。 8、结构采用≥IP65设计，增加透气孔，保持内外压强均衡，可靠防水、防尘不含有害金属铅、汞，绿色环保。 9、佩带LED光栅，可有效减少光污染。 10、一般规范： 工作电压 220VAC±10%； 工作温度 ≥-40℃~70℃工作湿度 ≥10%～90%； LED颗数 ≥24颗。 11、详细功能： 光源类型 原装大功率暖光LED、大尺寸高功率氙气灯管两种光源； LED灯珠数量 ≥24颗； 色温 暖光 发光角度 ≥10°； 气体单次闪光能量 ≥200J； 气体闪光次数 ＞2000万次@间隔2秒1次。 12、覆盖范围 单车道。 13、最佳补光距离 ≥16米～30米。 14、触发方式 电平量触发 （可选配开关量触发）触发信号电平 ≥4V~6V（高电平有效）。 15、触发频率 ≥0Hz~250 Hz。 16、触发占空比 ≥1%~39%，当占空比大于等于40%时进入自保护状态响应时间 ≤20us。 17、触发接口 ≥1路频闪触发输入，≥2路爆闪输入设计寿命 ≥50000小时。 18、外壳材质：压铸铝。 19、电源：AC220V±10%，47Hz~63Hz1。 20、工作环境：工作温度≥-40℃～+70℃，工作湿度≥10%～90%，防护等级 IP66。 21、安装方式：正装（支架旋转角度≥-90°~+90°）。 | 22 | 个 |
| 3 | 常亮灯 | 【16颗】【暖光】 1、光源类型：优质大功率LED，三车道车牌补光灯 ，LED灯珠数量：≥16颗。 2、发光角度：≥40°。 3、最佳补光距离：≥16米-25米。 4、触发方式：电平量触发(可选配开关量触发)响应时间：小于20us。 5、触发信号电平：≥4V-6V防护等级：≥IP66。 6、功率：最大功率≥36W。 | 22 | 个 |
| 4 | 边缘脸谱 | 【智能应用】 1、支持人脸算法。 2、人员管理：名单库管理、名单人员管理、身份确认、目标布控、人员聚类、人员档案。 3、智能分析：实况视频流分析、历史视频流分析、离线视频文件分析、实时图片分析、离线图片分析。 4、智能报警：名单报警、陌生人报警、高频报警、低频报警。 5、智能应用：1V1比对、属性检索、以图搜图、布控。 6、▲支持检出水平转动不超过±60°、俯仰角不超过±45°角度的人脸，支持检出右斜向上、右斜向下、左斜向上、左斜向下角度的人脸，支持检出微笑、大笑、瞪眼、闭眼、张嘴、歪嘴、吐舌头等表情的人脸，支持检出齐刘海遮挡眉毛、头发遮挡眼睛、戴普通眼镜、戴墨镜、戴彩色眼镜、戴棒球帽、戴雷锋帽、戴普通帽子、戴头戴式耳机、披肩长发、长刘海等遮挡方式的人脸，支持检出面部过曝、面部欠曝、阴阳脸、逆光等不同光照条件下人脸。 7、▲支持识别人脸年龄段，童年、少年、青年、中年、老年，单人图片人脸年龄段检出率不低于95%；支持批量导入人脸静态库，支持静态库人脸图片信息修改，静态库支持不少于100万张库容，100万静态库检索速度不超过1秒，100万静态库检索首位命中率不低于99%。 8、▲名单库报警：支持在特定条件下，设备对抓拍的人脸图片进行分析，将分析后的结果与关联的名单库进行比较，比对成功时触发报警，并产生报警提示，支持报警界面同时显示名单库图片信息与报警图片结构化信息，名单库实时报警响应速度不超过1秒，名单库实时报警首位命中准确率不低于99%，名单库实时报警误报率不超过0.01%，名单库实时漏报率不超过0.1%，支持名单库报警历史信息查询、导出。 9、产品性能： 视频流：整机最大支持≥4路（200万像素）； 图片流：整机最大支持≥20张/秒，≥3对/秒人脸图片1V1（单机接入≤20路抓拍机）历史流：支持导入录像分析（可同步开启布控）； 支持≥100万人脸静态库，≥100万人脸名单库比对报警，≥128个名单库，≥100万条图片、结构化属性、模型存储； 10、▲支持名单库容量100万张图片，支持将名单库分为128个库分别管理，每个库设置不同报警阈值或关联相机，一个人脸检测结果，系统存储的人像特征数据大小不大于1K字节。 11、硬件规格： 处理器：≥1颗8核CPU，最大2.50GHz GPU：≥1颗AI芯片； 系统内存：≥2×8GB DDR4内存； 硬盘：≥1× 256GB SSD，≥1× 4TB SATA； 网络接口：≥2×RJ45千兆网络接口； 其它接口：≥6×USB接口，≥1×VGA接口，≥1×RS232串口； 整机电源：≥250W固定电源。 | 1 | 台 |
| 5 | 存储卡256G 高速卡 | 存储卡256G，Class10高速卡 | 22 | 张 |
| 6 | 监控杆件 | 1、材质为Q235材质，杆表面热镀锌处理后表面聚脂粉体涂装。 2、主杆为八角杆， 主杆6米:下口径175MM*上口径120MM*厚3MM,横杆3米:口径76MM*厚2.75MM,法兰400*16MM,地笼6-M18*高900MM。（地笼基坑实施：800*800*1200MM） | 6 | 套 |
| 7 | 基坑开挖 | 地笼基坑实施：800*800*1200MM，小型机械配合人工开挖及土方清运。 | 6 | 套 |
| 8 | 避雷地线制作安装 | 含：引接的PVC管、接地线安装，设备接地连接，打桩焊接、地阻测试、恢复。打桩角铁不 少于4条。40mm*40mm*1500mm角铁。 | 6 | 套 |
| 9 | 地笼预埋 | 地笼6-M18*高900MM预埋及地笼基坑浇筑养护硬化，自制混凝土。 | 6 | 套 |
| 10 | 杆件运输 | 立杆二次运输及搬运等，从最近行车道路搬运至安装地点。 | 6 | 套 |
| 11 | 杆件安装 | 吊车安装1个工时，螺栓固定，预制线路杆件内部敷设，设备箱安装及接地。 | 6 | 套 |
| 12 | 配电箱 | 1、包括但不限于弱电综合箱、空开、电源排插等辅材; 2、尺寸450*580*250*1.0mm（热镀锌/三角暗锁+防水明锁,180度铰链及精密防水钥匙系统/接地汇流排/2层280*140活动阁板/接线端子标示卡/高弹性PU密封。 | 11 | 套 |
| 13 | 二合一避雷器 | 1、二合一监控综合防雷器/电源220V+100兆网络信。 2、产品要求特点： ①具有电源防雷劣化指示，独有设计专利。 ②接线端子内置，安全性更高。 ③标准模数化、导轨式设计，安装更换简便。 ④内置最先进的温控断路及多重保护技术，保护能力强，可靠性高。 ⑤内部各功能模块采用特殊结构，相互干扰小，稳定性更高，信号传输性能优越。 ⑥全塑V0级增强阻燃PC外壳，不导电，绝缘强度更高，特别是在潮湿天气，也能确保安全。 3、技术参数： 电源部分（230VAC）： Ø额定工作电压(Un)：230VAC Ø最大持续工作电压(Uc)：320VAC Ø标称放电电流In(8/20μs)：5kA Ø最大通流容量Imax(8/20μs)：10kA Ø电压保护水平(Up)：＜1.4KV Ø响应时间Ta：≤25ns信号部分（RJ45）： Ø额定工作电压(Un)：5V Ø最大持续工作电压(Uc)：8V Ø标称放电电流In (8/20μs)：2.5KA Ø最大通流容量Imax(8/20μs)：5KA Ø电压保护水平Up(线对线)：≤45V Ø电压保护水平Up(线对地)：≤500V Ø传输速率Vs（bit/s）：100M Ø插入损耗Ae (dB)：≤0.5 d | 11 | 套 |
| 14 | 网络交换机 | 1、交换容量：336Gbps；包转发率：24Mpps； 2、接口类型：8千兆电+2千兆光； 3、MAC地址表4K； 线速转发； 4、RJ45支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）； 5、无风扇，全铝合金高能顶板导热槽； 6、面板指示灯监视工作状态及帮助故障分析； 7、静电标准：接触±6KV，空气±8KV； 8、工作温度:（-40℃- 75℃）；工作湿度：10% ~ 90% 无凝结。 | 11 | 套 |
| 15 | 综合管理应用平台 | 基于人脸识别技术的重点人员识别、陌生人识别、高频人员识别、以脸搜脸等功能。 1、支持卡口设备管理、卡口业务配置，支持车辆测速、黑名单布控、白名单管理； 2、支持过车记录查看，支持过车报警记录的查询，支持过车记录统计分析。基于人脸识别技术的重点人员识别、陌生人识别、高频人员识别、以脸搜脸等功能； 3、支持用户权限管理；支持用户密码有效时间段进行设置管理，支持用户IP绑定，指定IP 地址用户才能登录平台；支持管理≥1000000个人员，每个人员可涉及人脸、指纹、卡； 4、支持通过资源包方式扩展区域、人员、组织、车辆字段属性；支持BS、CS客户端以及IOS、Android移动端应用； 5、支持用户权限根据组织、资源点进行权限配置；支持用户账号启用、禁用； 6、支持配置不同角色权限，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限； 7、运行管理中心提供统一的认证、授权管理机制，支持HTTPS以及密码安全加密访问认证；支持验证码、连续登录尝试次数、用户IP地址限制等多种验证方式。支持登录密码强度提醒，用户密码强度设置； 8、支持多网域访问；支持AD域；支持数据库的管理，支持数据库的备份和恢复；支持风格自定义，可自定义视图风格；支持双机热备；支持平台所有的用户密码、设备密码非明文显示和传输； 9、支持业务应用组件化，各组件独立运行、维护，支持独立安装或卸载；支持身份认证和信息防篡改校验，供内部程序对授权信息的访问；支持部署组件（服务）到服务器集群，并进行集群管理；支持NTP服务校时功能，支持对设备和平台服务统一校时； 10、支持系统分布式、负载均衡等技术，支持多级架构进行系统平台规模扩展；平台支持通过初始管理员Admin的密码重置工具和服务器IP修改工具修改密码和IP地址； 11、系统支持国标协议上下级平台级联，支持流媒体集群配置；支持监控点的批量迁移；支持BS客户端、CS客户端、移动客户端（Android、iOS）视频预览，支持多浏览器实时预览；支持对当前预览的窗格和监控点画面进行视图保存，用于后续预览该视图； 12、客户端支持在1/2/3/4/6/8/9/10/13/ 14/16/17/24/25画面分隔模式下进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示；客户端预览画面支持亮度、对比度、色调、饱和度参数调节；预览画面支持监控点信息、语音对讲、开关声音、云台与镜头控制、抓图、多图抓拍等；支持控制云台的用户信息叠加到视频画面上，支持按用户的等级对云台进行锁定； 13、支持按时间、监控点、录像存储方式检索录像；客户端回放支持1/4/9/16画面分隔模式及全屏显示；支持单帧回放、播放速度控制（1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16倍速）、同步回放、异步回放；录像回放支持拖动进度条或指定时间点来进行录像定位；支持分段回放，以分段缩略图展示录像片段； 14、支持按点位将视频录像批量锁定；支持客户端录像回放时一键上墙；支持录像计划配置 ，可设置预录时长；图片查询支持批量下载，支持配置批量下载图片数量上限。 15、支持设置平台级联协议为GB/T 28181- 2016；支持上下级域注册管理能力，实现平台数据级联；支持级联视频点位实时预览、录像回放、录像下载、语音对讲； 16、支持卡口普通过车信息、超速信息、黑名单信息查询；支持卡口点位过车流量和违章事 件的统计；支持卡口抓拍点视频预览及回放；支持展示事件的车头车尾抓拍信息；支持批量导入车辆名单； 17、支持人脸照片批量导入；支持对人脸进行分组管理；支持配置识别计划；支持对陌生人识别，人脸不在名单内时，系统自动报警； 18、支持人体结构化数据的展示和查询；查询条件包括上衣颜色、下衣颜色、性别、戴眼镜 、上衣类型、下衣类型、戴口罩、戴帽子、背包、拎东西、骑车等； 19、支持车辆结构化数据的展示和查询；查询条件包括车牌号、车身颜色、车辆品牌、车辆类型、车牌颜色等； 20、支持将抓拍记录中的人脸加入人脸分组实现一键布防，加入人脸分组时支持检测分组中是否已有相似人脸及相似度，如有相似人脸则进行提示并可选择是否加入； 21、森林防火应用支持设备巡航条带的添加、删除、修改，支持通过指定设备的水平俯仰角范围设置巡航条带，支持巡航方案的添加、删除、修改，可对巡航方案设置开启/关闭状态，可通过定义设备巡航速度、等待时间、关联巡航条带完成巡航方案的配置； 22、森林防火应用支持巡航方案的添加、删除、修改，可对巡航方案设置开启/关闭状态，可通过定义设备巡航速度、等待时间、关联巡航条带来完成巡航方案的配置； 23、▲支持在地图上展示火情信息弹框。包括报警类型、报警图片、预警描述、发现时间、经纬度、报警来源。支持查看水平角、俯仰角、瞭望塔等详细信息； 24、▲具有展示所有已归档的历史火情信息，支持按火情名称、所属区域、报警类型、火情等级、时间范围查询历史火情信息，并可查看关联图片、关联监控点的实时画面和录像回放； 25、支持推送火情至手机APP；支持web端对APP退回的火情进行审核，审核结果包括审核退回及重新推送； 26、支持与原平台网络模块融合，具备IPsec VPN、静态路由和NAT转换功能，可以实现 PPPOE动态拨号功能； 27、★投标人须保证所投的“综合管理应用平台”能够对接原有监控平台（软件品牌：海康威视、型号：Infovision NREE-iFG，设备接入支持兼容SDK、国标、公网穿透、Onvif、 PSIA等协议；支持基于国标（GB/T 28181）协议的平台级联）实现视频资源共享、解码显示 、地图展示、录像回放、云台控制等功能；同时为保证保护区人员环境安全，实现人员综合管控，最大限度发挥高清抓拍单元系统的人员黑名单布控预警功能，投标人须保证所投“综合管理应用平台”能与原有平台实现对接，可关联视频预览、下载、地图展示、云台控制，实现模拟轨迹、黑名单报警联动实时视频等功能，快速锁定嫌疑人目标位置，满足应急指挥要求，验收时如不能满足以上对接要求的，则视为虚假应标； 28、兼容原有平台功能，采用一体化设计，支持扩展融合通信模块，可对联系人发送文字消息、语音消息、语音通话、视频通话、发起群聊、发起对讲，支持事件上报和通讯录查看 。 | 1 | 套 |
| 16 | 前端设备安装 | 将设备在立杆上横臂牢固安装，电源线路、信号线路接入设备并调试及并网调试。 | 11 | 套 |
| (二) | 防灾减灾前端设备 |  |  |  |
| 1 | 多光谱重载云台 | 双光谱重载云台摄像机。 1、【功能特性】 支持热成像和可见光联动，对未授权目标智能跟随单主控单IP系统，便于各通道联动和整体协调控制可见光、热成像均支持自动聚焦； 支持系统双备份功能，确保数据断电不丢失； 支持断电状态记忆功能，上电后自动回到断电前的云台和镜头状态； ▲具备故障自诊断系统，可自动识别系统故障（包括视频图像异常、系统异常重启、云台异常、镜头运行状态异常、网络异常、智能分析异常、算法状态异常、电机状态异常等）并可通过OSD进行显示及后台输出； 支持精密电机驱动，反应灵敏，运转平稳，精度偏差少于0.01度，在任何速度下图像无抖动支持3D定位功能，通过客户端/IE可实现点击放大； 支持智能雨刷，光学透雾功能； 支持热成像探测器防灼伤智能躲避； ▲支持目标热源细节凸显，并可对指定热源细节进行增强显示； 支持欠压和过压报警； 高灵敏度探测器，支持对比度调节； 支持3D降噪功能，≥15种伪彩色可调节，图像细节增强功能支持镜像、数字变倍和本地视频输出； 支持镜头除冰，电子罗盘功能； ▲可外接空间感知模块，并可显示经纬度、海拔高度、方位角坐标等信息。 2、【应用场景】 适用于森林防火、秸秆禁烧、乡村/城市制高点、水利防挖沙、渔政禁捕、国土资源保护、废气检测等应用场景； 热成像像元尺寸：≥17 μm热成像焦距：≥100 mm； 热成像分辨率：≥640 × 512 热成像视场角：≥6.2°(H)5°(V)； 人员最远报警距离（以1.8米*0.5米为准）：≥0.7km车辆最远报警距离（以4米*1.4米为准）：≥2.1km 船只最远报警距离（以10米*5米为准）：≥3.0km； 火点最远报警距离（以2米*2米为准）：≥5.9km可见光焦距：≥6 -336mm，光学变倍≥56倍 可见光视场角：≥48.26°(H)28.43°(V) ~ 0.92°(H)0.56°(V)； 可见光透雾：支持光学透雾和算法透雾可见光防抖功能：支持陀螺仪防抖； 烟雾最远报警距离（以5米*5米为准）：≥6.0 km； 可见光分辨率：≥2688 × 1520, ≥400万实时高清水平范围：≥360°连续旋转； 垂直范围：≥+40°~-90°； 电源输入：电源盒支持宽压输入≥AC200V~AC240V, 50/60 Hz； 功率：整机运动功耗≤130 W；整机最大峰值功耗≤240 W工作温度和湿度：≥-40°C～70°C，＜90% RH； 防护等级：≥IP67，电磁兼容符合GB/T17626.5 四级标准； 具有方位角一键标定功能，可同步零方位角； 具有火情属性标签过滤设置选项，包括森林场景、民房场景、工厂场景和农田场景等； 支持火情报警时输出火情属性标签，标签内容包含：火情大小、火情区域、风险等级；支持自适应或手动调整补光画面占比；可见光镜头变倍时，激光补光角度会联动变化；支持太阳能供电，当太阳能供电时，可实时检测电池电量； 支持热成像通道、可见光通道、云台组件的单独休眠和整机休眠功能，实现不同的休眠模式 ； 可对镜头前盖玻璃加热，去除镜头玻璃上的冰状和雾状附着物。 3、★为保障售后服务质量和产品质量，供货时提供原厂商售后服务承诺函原件、原厂商供货证明函原件并加盖原厂家公章。 | 2 | 套 |
| 2 | 警戒球机 | 1、全景≥400万全彩细节≥400万全彩震慑≥23倍枪球网络高清智能球机。 2、支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动跟踪。 3、支持强光提醒，报警联动束状光源，可实现≥150 m常亮光束指示。 4、支持强声提醒，内置可随球机转动的两喇叭，可实现警戒音≥100 m 60 dB，声音内容支持多项固定音频选择，支持文字输入生成语音播报，支持固定.MP3等格式录音导入，支持远程实时喊话。 5、▲具备循环跟踪功能，当全景视频图像中有多个目标触发报警事件后，细节视频图像可联动对多个目标循环跟踪，内置≥2个扬声器，并可随细节视频图像以及补光灯、白光报警灯360°同步旋转，白光报警时，光束呈现束状型，全景图像中可明确指示报警方向，可对≥100m以外人员进行报警提示，在夜晚无光照环境下，正向人员能明显感觉到报警灯闪烁 支持双路区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测并联动跟踪。 6、▲支持图片合成功能，报警事件触发后，可联动全景视频图像与细节视频图像进行抓图，并将≥2张报警图片合成，具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时不会触发报警。 7、▲具备快捷配置功能，支持在预览画面开启或关闭快捷配置页面，支持对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行设置，并可一键恢复为默认设置，支持将白平衡参数锁定为当前设定值，锁定后白平衡参数值不应改变。 8、支持同时检测≥5张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图。 9、支持≥2进1出报警、≥1进1出音频、最大支持≥256 GB microSD卡存储。 10、传感器类型：【全景】1/1.8＂ progressive scan CMOS,【细节】1/2.8" progressive scan CMOS。 11、最低照度：【全景】彩色：≤0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON ），0 Lux with Light；【细节】彩色：≤0.005 Lux @（F1.5，AGC ON），黑白：0.001 Lux @（F1.5，AGC ON），0 Lux with IR。 12、宽动态：≥120dB超宽动态。 13、焦距：【全景】≥4 mm；【细节】≥5.9 mm~135.7 mm，≥23倍光学变倍；视场角：【全景】水平视场角：≥88.7°，垂直视场角：44.7°【细节】≥60.2°~3.4°（广角~望远）； 14、白光照射距离：【细节】≥30 m；【全景】≥30 m；红外照射距离：【细节】≥150 m； 15、报警灯：白光≥150 m；水平范围：360°；垂直范围：≥-15°-90°(自动翻转)； 水平速度：水平键控速度：≥0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：≥240°/s； 垂直速度：垂直键控速度：≥0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：≥200°/s； 主码流帧率分辨率： 【全景】 50 Hz：≥25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：≥30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 【细节】 50 Hz：≥25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：≥30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）视频压缩标准：H.265,H.264,MJPEG； 16、网络接口：RJ45网口;自适应10M/100M网络数据； 17、SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持 256GB）； 18、报警输入：≥2路报警输入；报警输出：1路报警输出； 19、音频输入：≥1路音频输入，输入阻抗：≥1 kΩ±10%；音频输出：≥1路音频输出，线性电平，阻抗: ≥600Ω； 20、▲支持定位联动功能，自动标定全景视频图像与细节视频图像，通过客户端软件或IE浏览器在全景视频图像中点击或框选任意区域后，在细节视频图像旋转角度范围允许的条件下，可将该区域处于细节视频图像中央，标定点数量≥5个，且标定用时≤1s。 21、工作温湿度：≥-30℃-65℃；湿度小于90%； 22、除雾：加热玻璃除雾； 23、防护：≥IP66;抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准。 | 2 | 套 |
| 3 | 定制监控塔 | 一、设计依据： 1、钢结构设计标准(GB50017-2017)； 2、高耸结构设计标准(GB50135-2019)； 3、建筑结构荷载规范(GB50009-2012）； 4、移动通信工程钢塔枪结构设计规范(YD /T5131-2019)； 5、建筑抗震设计规范(GB 50011-2010)(2016年版）。 二、技术要求： 1、塔体主体高度20米，根开3.441米,设置3层平台,每层平台外设6付天线支架，每层平台挂装天线总面积<4.8m。 2、结构的设计基准期为50年,设计使用年限为50年,结构安全等级为二级。结构抗震设防类别为丙类。 3、抗风压：根据《建筑结构荷载规范》GB 5009-2012“附表E.5全国各城市的雪压、风压和基本气温” 查出拟建铁塔地区重现期50年（R=50）的基本风压（kN/m2），取0.35。 4、抗震设防烈度:小于8度及8度且场地类型为1类场地的地区。 5、钢管均采用Q355B直缝电焊(埋弧焊或高频电阻焊)管钢,其质量标准应符合《直缝电焊钢管》GB/T13793-2008之规定:采购困难时可采用同规格同强度无缝钢管，不得采用高频点焊钢管或螺旋卷制钢管:法兰及加劲板采用Q355。 6、钢材的屈服强度实测值与抗拉强度实测值的比值不应大于0.85:钢材应有明显的屈服台阶 ,且伸长率不应小于20%:钢材应有良好的焊接性和合格的冲击韧性。 7、Q235钢与Q235钢焊接采用E43型焊条 8、垂直度：塔体安装过程中应随时校正垂直度，相邻两层的垂直偏差不得大于h/750（h为塔体单节高度）。 9、适宜温度：-10°C至+45°C。 10、防腐处理：热镀锌 11、具备防雷接地系统，设备安装在避雷针45度保护范围内，接地电阻小于10欧姆。 含：（1）杆塔基础 包含钢筋结构、预埋件、接地体、开挖、C30 商混浇筑、网线、跳线等，基础体积约12方，重量约28吨。 （2）安全防护围栏 尺寸 2000mmX6000mmX3mmX4 带出入门。 （3）监控塔体施工安装 专业杆塔安装人员进行杆塔拼装组装，需要一组安装队伍3人，每个人一天只能一个来回，安装施工时长3天。 （4）杆塔基础施工安装 高山上，大型开挖机械无法到达，需要进行人工基础开挖、植筋绑扎、水泥浇筑，预计需要一组队伍4人，因为点位分散，每个人一天只能一个来回，工作时长5天； （5）材料二搬搬运费用 施工地点位于高山，运输车辆无法通行，采用无人机运输方式，材料总重量约34吨，无人机单天运输重量约为6吨，运输天数为6天，运输费用2000元/天. | 2 | 套 |
| 4 | 配电箱 | 1、包括但不限于弱电综合箱、空开、电源排插等辅材; 2、尺寸450*580*250*1.0mm（热镀锌/三角暗锁+防水明锁,180度铰链及精密防水钥匙系统/接地汇流排/2层280*140活动阁板/接线端子标示卡/高弹性PU密封。 | 2 | 套 |
| 5 | 二合一避雷器 | 二合一监控综合防雷器/电源220V+100兆网络信。 1、产品特点： ①具有电源防雷劣化指示，独有设计专利。 ②接线端子内置，安全性更高。 ③标准模数化、导轨式设计，安装更换简便。 ④内置最先进的温控断路及多重保护技术，保护能力强，可靠性高。 ⑤内部各功能模块采用特殊结构，相互干扰小，稳定性更高，信号传输性能优越。 ⑥全塑V0级增强阻燃PC外壳，不导电，绝缘强度更高，特别是在潮湿天气，也能确保安全。 2、技术参数： 电源部分（230VAC）： Ø额定工作电压(Un)：230VAC Ø最大持续工作电压(Uc)：320VAC Ø标称放电电流In(8/20μs)：5kA Ø最大通流容量Imax(8/20μs)：10kA Ø电压保护水平(Up)：＜1.4KV Ø响应时间Ta：≤25ns 信号部分（RJ45）： Ø额定工作电压(Un)：5V Ø最大持续工作电压(Uc)：8V Ø标称放电电流In (8/20μs)：2.5KA Ø最大通流容量Imax(8/20μs)：5KA Ø电压保护水平Up(线对线)：≤45V Ø电压保护水平Up(线对地)：≤500V Ø传输速率Vs（bit/s）：100M Ø插入损耗Ae (dB)：≤0.5 d | 2 | 套 |
| 6 | 网络交换机 | 1、交换容量：336Gbps；包转发率：24Mpps； 2、接口类型：8千兆电+2千兆光； 3、MAC地址表4K； 线速转发； 4、RJ45支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）； 5、无风扇，全铝合金高能顶板导热槽； 6、面板指示灯监视工作状态及帮助故障分析； 7、静电标准：接触±6KV，空气±8KV； 8、工作温度:（-40℃- 75℃）；工作湿度：10% ~ 90% 无凝结； 9、支持纵向管理虚拟化，支持64个子节点，子节点支持单机和堆叠设备； 10、支持并实配VXLAN功能，支持VXLAN L2、L3转发，支持VXLAN集中式、分布式网关，支持 BGP-EVPN VXLAN功能； 11、支持M-LAG功能，支持MLAG的跨设备链路聚合； 12、支持并实配OSPFv2、OSPFv3、RIPv2、RIPng、ISISv4、ISISv6、BGP、BGP4+协议的国密（ SM3）安全认证功能、生成树协议国密（SM4）安全认证功能、SSH协议国密（SM3）安全认证功能、配置文件、设备日志、操作记录国密（SM4）加密功能； 13、支持SNMP v1/v2/v3、RMON、TR069、ZTP、Netconf、Telemetry、BSM、IPFIX、ISSU、 SYSLOG、软件热补丁。 | 2 | 套 |
| 7 | 设备上山搬运费 | 二次搬运，多光谱重载云台（约100kg）、设备箱（约25kg）、线缆材料（约400kg）等上山搬运，总重量525kg，从最近行车道路搬运至山顶安装地点，且建设位置于车辆无法通行、高度落差大的高山，总搬运距离约1600米；高精密设备无法使用运输无人机进行，搬迁难度大，只能依靠马匹进行单趟搬运，搬运时长1天。 | 2 | 项 |
| 8 | 人员登高设备安装费 | 本次设备需上塔顶操作，需请一组专业塔工，设备安装，电、网线路连接，前端调试，预计1天。 | 2 | 项 |
| 9 | 终端设备接入服务费 | 须远程后台调平，并连入监控平台。 | 2 | 项 |
| （三） | 通信网络配置设施 |  |  |  |
| 1 | 市电供电配套设施 |  |  |  |
| 1.1 | 市电初开 | 市电接入开户初装、电费，电表配件等。 | 7 | 套 |
| 1.2 | 电缆及敷设 | 1、新建市电线路：包工包料，主要采用架空方式敷设；新建架空市电线路含电力杆洞及拉线洞土石方的开挖及回填、立杆（电力杆间距要求不大于 70 米）、拉线制作、吊线布放、电力电缆敷设、材料的采购、运输、配送（含二次搬运）、接火以及为达到技术规范要求而必须实施的其他停送电、安装等工作，新建地埋市电线路含土石方挖填（电缆沟开挖深度不低于 400mm）、套管敷设、电力电缆敷设、材料的采购、运输、配送（含二次搬运）、绿化带（含其他绿化植被）和人行砖开挖及恢复、接火以及为达到技术规范要求而必须实施的其他停送电、安装等工作，地埋电缆路由须增加标桩，约 50 米放置一个，转角需增设；特殊路段无法架空情况可进行特殊处理；含铠装铜缆电缆 2*4mm²及各种辅材，含设计费、材料费、安装费、接火费、措施费等，按照相关技术标准规范施工。 2、铠装铜缆电缆 2*4mm²的具体规格： 型号：YJV22-0.6/1kV 2×4 （1）导体： 材料：铜。 截面积：2芯，每芯4mm²。 （2）绝缘层： 材料：通常为PVC（聚氯乙烯）或XLPE（交联聚乙烯）。 厚度：根据标准，具体数值需参考相关规范。 （3）铠装层： 材料：钢带或钢丝。 类型：通常为双层钢带铠装或钢丝铠装。 （4）外护套： 材料：PVC或PE（聚乙烯）。 厚度：根据标准，具体数值需参考相关规范。 （5）电压等级：通常为0.6/1kV。 （6）外径：10-15mm左右。 （7）重量：每千米重量约为200-300kg。 （8）标准：符合IEC、GB、BS等国际或国家标准。 | 5710 | 米 |
| 1.3 | 电缆线路水泥杆 | 包含水泥杆材料，材料上山运输费。 1、直杆的高度应不小于6米，其顶部不应离地面低于2米，基础埋深应不小于1.5米。 2、折线杆的高度应为折线段中参与传输的直段长度之和加上弧线部分预留的长度。 3、附挂弧垂线、拉线和附属设施的杆子，不在上述限制范围之内。 4、通讯杆顶端应设有止滑钩、滑车、防鸟刺等防风设施。 | 120 | 根 |
| 1.4 | 水泥杆施工费 | 包含石山水泥杆件立杆、汽车式起重机费用、基础开挖及回填人工费、基础施工辅材材料等。 | 120 | 根 |
| 1.5 | 市电供电单元 | 1、输入电压 90~305Vac； 2、输出电压：DC48V； 3、输出功率 320W； 4、效率 95%； 5、工作温度：-40℃～+90℃。 | 7 | 套 |
| 1.6 | 市电电源防雷器 | 1、使用电源：AC220v； 2、最大连续直流工作电压：385v； 3、标称放电电流 20KA； 4、最大放电电流：40KA； 5、响应时间：＜25ns； 6、电压保护水平：1.5Kv。 | 7 | 台 |
| 1.7 | 电源监控设备 | 1、4G/5G+有线双路回传，承载与控制分离，业务离线也可监控； 2、电源1入多出，具备DC- 48/AC220V+PoE供电能力，可对每个分路监测； 3、具故障诊断和主动上报能力，实时监测上下联网络及电源状态，统一接口； 4、含三年流量费用，20G/月，资费15元/月，总费用540元。 | 39 | 套 |
| 2 | 太阳能供电系统 |  |  |  |
| 2.1 | 太阳能电池组件 | 摄像机、传输设备、控制设备总功率约为300W，每日耗电量 为300*24=7200Wh/天，按西南平均峰值日照小时数4.5小时，发电、系统功率损耗30%计算，太阳能板功率功率为（7200/4.5）*1.3=2080W，需要7块300W太阳能板方能满足供电需求，冗余配备8块太能板。 1、最大功率：≥300wp； 2、最大工作电压：≥37V； 3、最大工作电流：≥8A； 4、开路电压:≥45V； 5、短路电流:≥9A； 6、工作温度范围：-40℃～+85℃。 | 1 | 个 |
| 2.2 | 太阳能控制器 | 配置最大功率点跟踪（MPPT），实现远程监控、 保护和上下电控制管理；控制器宜具有独立稳压控制能力，蓄电池失效时，能单独驱动负载工作。 1、电池设置： 均充电压：54.0 V/浮充电压：54.0 V/均充系数：-4.0m V/浮充系数:-3.0m V/软件一次下电压:47.0 V（可设置）/软件一次恢复电压:52.0 V（可设置）/软件二次下电压:43.0 V（可设置）/软件二 次恢复电压:50.0 V（可设置） /硬件一次下电压:45.5 V/硬件一次恢复电压:48.5 V/硬件二次下 电压:42.5 V/硬件二次恢复电压:49.5 V/过压下电过压:58.0 V/过压恢复电过压:56.0 V/均转浮 充电压:55.2 V/浮转均充电压:51.0V 2、通讯设置： 定时开关机：支持/波特率：115200/通讯协议：支持/语言选择：中文 3、输入特性 输入电压范围：DC(57.5V—150V）/额定输入电压：DC72V/标称输入电压：DC(57.5—108V）/最大 输入电压：DC160V/最大输入电流：100A 4、输出特性 额定功率：5800W（DC57.5V—108V）/输出电压整定值：54.5V/输出电压可调范围：43-60V/源效 应：±0.2%/负载效应：±0.3%/稳压精度：±0.5%/额定电流：100A /峰值电流：105A/均流不平衡度：≤±5%（5%至 100%负载测试）/转换效率：≥93%（5%至 100%负 载测试）/杂音电压：≤20mV/蓄电池充电电流：Max 100A/允许最大负载电流：30A（一次下电 30A， 二次下电 30A）/空开数量：一次下电 2 个（16A，32A），二次下电 2 个（16A，32A） 5、保护功能 模块故障报警：声、光报警/输出限流保护：额定电流的 105%-110%（限流输出）/输出短路保护： 保护后需要重启模块/输出过压保护：≥60V 输出关断（输出电压小于 56V 后恢复正常）/输入过压 保护：≥150V 输出关断（模块重启恢复）/输入欠压保护：≤43V 输出关断（电压正常后可自动恢复）/过温保护：60℃—70℃减容工作，温度降低到 55℃后正常工作；大于 70℃后控制器关机，温度降低到 55℃后正常工作。 | 1 | 套 |
| 2.3 | 蓄电池 | 蓄电池组需满足连续阴雨天条件下不低于5天的持续工作能力，放电深度取80%计算，需要（7200W*5）/(48V*0.8)=935A,本项目8块12V200AH蓄电池组。 1、电压：12V。 2、容量（C20@25℃）：200AH。 3、尺寸：522*240*219*240（含端子）。 4、重量：55.5kg。 | 8 | 个 |
| 2.4 | 逆变器 | 将48直流电转换为230/220V的交流电的纯正弦波逆变器，该产品基于全数字智能化设计，采用了SPWM、电压电流双闭环控制和完全隔离型逆变等技术，输入端采用防浪涌设计，不仅增强了的逆变器的抗冲击能力，而且提高了逆变器的整体性能。 | 1 | 个 |
| 2.5 | 室外电池柜 | 1、可配置 8 块，上下两层，每层 4 块电池。 2、尺寸：1150*600*850 mm，可定制，可拆卸组装。 3、材质：钢板。 4、板材厚度：1.5mm。 5、防腐蚀。 6、需考虑电池承重的问题，每块电池 55.5kg。 | 1 | 套 |
| 2.6 | 室外工程箱 | 1、优于 500*400*250。 2、防护等级 IP55。 3、板材厚度 1.5mm。 4、防腐蚀。 | 1 | 个 |
| 2.7 | 太阳能电源防雷器 | 1、使用电源：DC48v。 2、最大连续直流工作电压：85v。 3、标称放电电流 10KA。 4、最大放电电流：20KA。 5、响应时间：＜25ns。 6、电压保护水平：165v。 | 1 | 台 |
| 2.8 | 太阳能支架 | 1、根据太阳能光伏板支架定制； 2、最低边距离地面：≥50cm； 3、角度：45°±5°（根据日照角度选择）； 4、电池板支架、防腐镀锌。 | 1 | 个 |
| 2.9 | 施工安装及调试 | 包含太阳能板基础开挖浇筑，设备安装调试，线缆辅材等。 | 1 | 项 |
| 2.10 | 设备二次搬运 | 太阳能供电系统包含8块太阳能板（单块重量25KG）和8块蓄电池（蓄电池单块重量55.5KG）及蓄电池柜（1150*600*850 mm，重量70KG）、室外工程箱等；整体数量多、体积大、总重量820KG，且建设位置于车辆无法通行、高度落差大的高山，总搬运距离约1300米；高精密设备无法使用运输无人机进行，搬迁难度大，只能依靠马匹进行单趟搬运，预计马匹单趟运输两块太阳能板或两块蓄电池、蓄电池柜搬运一次，总搬运次数为9次，搬运时长3天。 | 1 | 个 |
| 3 | 传输网络配套设施 |  |  |  |
| 3.1 | 光缆 | 室外铠装单模12芯，衰减＠20℃（DB/Km）：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22；光纤规格：B1.3（9/125μm）。 | 14650 | 米 |
| 3.2 | 山区光缆铺设 | 含上杆安装及拖线、光(电)缆工程施工测量、GPS定位、单盘检验、光缆接续、山上运费、机械费用等，工艺符合光通信光缆线路工程施工规范。 | 14650 | 米 |
| 3.3 | 7/2.2镀锌钢绞线-吊线 | 通讯钢绞线7/2.2热镀锌钢线，含上杆安装及拖线，工艺符合光通信光缆线路工程施工规范。 | 4000 | 千克 |
| 3.4 | 7/2.6钢绞线-拉线 | 国标热镀锌钢绞线GJ-1*7-2.6，含上杆安装及拖线，工艺符合光通信光缆线路工程施工规范。 | 500 | 千克 |
| 3.5 | 吊线安装 | 7/2.2镀锌钢绞线-吊线上杆安装，含保护装置（架空警示管）、水泥杆夹板法装等。 | 14650 | 米 |
| 3.6 | 传输线路水泥杆 | 包含水泥杆材料，材料上山运输费 1、直杆的高度应不小于6米，其顶部不应离地面低于2米，基础埋深应不小于1.5米。 2、折线杆的高度应为折线段中参与传输的直段长度之和加上 弧线部分预留的长度。 3、附挂弧垂线、拉线和附属设施的杆子，不在上述限制范围之内。 通讯杆顶端应设有止滑钩、滑车、防鸟刺等防风设施。 | 310 | 根 |
| 3.7 | 水泥杆施工费 | 包含石山水泥杆件立杆、汽车式起重机费用、基础开挖及回填人工费、基础施工辅材材料等。 | 310 | 根 |
| 3.8 | 吊线抱箍 | 扁钢双吊线抱箍\铁制\164mm。 | 350 | 个 |
| 3.9 | 拉线抱箍 | 扁钢拉线抱箍\铁制\D164mm。 | 150 | 个 |
| 3.10 | 圆钢拉线地锚 | 圆钢拉线地锚\铁制\16×2100mm。 | 90 | 个 |
| 3.11 | 三眼双槽夹板 | 三眼双槽夹板\铁制\152×50×10mm。 | 300 | 个 |
| 3.12 | 拉线隔电子 | 拉线隔电子\陶瓷\大号,L=72，D=53，b=30，R=8。 | 100 | 只 |
| 3.13 | U型钢卡 | U型钢卡\铁制\8mm。 | 97 | 个 |
| 3.14 | 镀锌铁线\铁质\Φ3mm | 镀锌铁线\铁质\Φ3mm。 | 160 | 千克 |
| 3.15 | 镀锌铁线\铁质\Φ4mm | 镀锌铁线\铁质\Φ4mm。 | 100 | 千克 |
| 3.16 | 光缆接续盒 | 12芯光缆接续盒D型光纤熔接盘防水。 | 8 | 个 |
| 3.17 | 光缆成端 | 光纤熔接施工。 | 192 | 芯 |
| 3.18 | 光缆测试 | 光缆整条链路测试。 | 8 | 段 |

标段2：

  - 附件二：智慧管理系统新增模块清单

| 序号 | 工程或费用名称 |
| --- | --- |
| 1 | 智慧管理系统新增模块 |
| 1.1 | 三维实景模型与场景空间展示系统 |
| 1.2 | 数据清洗以及监测感知系统分析 |
| 1.3 | 三维模型可视化与应用及设备购置 |
| 1.3.1 | 三维模型可视化与应用 |
| 1.3.2 | 兰科植物空间场景精细化应用软件 |
| 1.3.3 | 三维模型可视化与应用配套硬件设备 |
| 1.4 | 政务云配置 |

1.1三维实景模型与场景空间展示系统软件开发

| 序号 | 功能/模块名称 | 需求描述 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 三维实景模型与场景空间展示系统 |  |
| （一） | 需求分析 | 对项目总体的需求范围、建设思路和建设要求进行整体的描述，分析整理项目的功能需求，技术需求、性能需求、安全需求等方面。 |
| （二） | 系统设计 | 根据需求分析，对功能模块详细设计、数据库详细设计 |
| （三） | 软件开发（编码） | 根据系统设计完成相应的模块代码开发 |
| 1 | 三维场景矢量数据信息管理 |  |
| 1.1 | 矢量分类管理 |  |
| 1.1.1 | 矢量图层分类管理 |  |
| 1.1.1.1 | 矢量图层分类查询 | 用户可以根据矢量图层分类名称模糊搜索或精确搜索图层分类信息，并能实时统计出图层分类下存在的矢量资源数量信息。 |
| 1.1.1.2 | 矢量图层分类列表 | 以树形结构展示矢量图层分类的基本信息。包括矢量图层分类名称、分类编号及关联展示分类所属的资源统计数量。 |
| 1.1.1.3 | 矢量图层分类设置 | 雅长保护区内物种、生态系统、典型自然景观，科研监测与科普宣教设施等不同要素图层的分类信息设置。 |
| 1.1.1.4 | 矢量图层分类信息修改 | 提供在线编辑、修改功能，实现在线修改矢量图层分类信息。 |
| 1.1.1.5 | 矢量图层分类信息删除 | 删除矢量图层分类信息，只允许删除无所属资源数据的矢量图层信息，删除后数据不进行恢复。 |
| 1.1.1.6 | 矢量图层分类启用禁用 | 矢量图层分类进行启用/禁用控制，同时在三维可视化场景中同步进行禁用图层的取消加载或显示加载，并在上传矢量资源信息时将不能选在已禁用的图层分类。 |
| 1.1.2 | 矢量图层图例管理 |  |
| 1.1.2.1 | 矢量图层图例图片 | 自定义配置上传矢量分类图例图片，图例图片将同步在三维可视化场景中进行标注加载。 |
| 1.1.2.2 | 矢量图层图例字体颜色 | 自定义配置矢量分类图例显示字体颜色：1、支持使用自定义颜色滑块的方式选择颜色；2、支持直接输入HEX或RGBA值确认颜色；3、支持进行显示透明度的设置。4、字体衍射、透明度设置完成后，三维场景中将实时进行变更后展现。 |
| 1.1.2.3 | 矢量图层图例缺失处理 | 系统检测矢量图层图例是否进行配置，系统自动剔除已配置使用的颜色信息后进行自动展示补全。 |
| 1.2 | 矢量资源管理 |  |
| 1.2.1 | 矢量资源信息管理 |  |
| 1.2.1.1 | 矢量资源查询 | 用户可以根据矢量图层分类名称、矢量资源名称、所属年份模糊搜索或精确搜索查询矢量资源数据信息。 |
| 1.2.1.2 | 矢量资源上传 | 提供矢量资源数据上传功能，支持将采集的矢量资源SHP数据以ZIP格式导入系统中，导入过程中对矢量数据进行验证，并对验证后不正确的SHP数据信息错误提示。 |
| 1.2.1.3 | 矢量资源绑定 | 对上传验证后的矢量资源进行绑定操作，绑定矢量资源所属的保护区片区、矢量分类及所属年份信息。 |
| 1.2.1.4 | 矢量资源数据解译 | 对矢量资源SHP文件中的点、线、面数据进行解译，提取资源中每条矢量数据的属性信息并进行矢量数据预处理及分类存储。 |
| 1.2.1.5 | 矢量资源列表 | 展示矢量资源的基本信息。包括矢量图层分类、资源名称、、图形、所属分区、年份及关联展示矢量资源解译的矢量数据统计数量。 |
| 1.2.1.6 | 矢量资源信息修改 | 修改矢量资源信息。包括资源的名称、所属保护区分区、矢量年份信息。 |
| 1.2.17000 | 矢量资源信息删除 | 删除矢量资源信息，矢量资源删除图层分类信息，只允许删除无所属资源数据的矢量图层信息，删除后数据不进行恢复。 |
| 1.2.1.8 | 矢量资源介绍 | 矢量资源介绍主要实现保护区所处位置及物种、生态系统、生存环境、自然景观、人文景观、社区及其他保护管理的标注、说明，实现以文字、图片等多种形式的介绍。 |
| 1.2.1.9 | 自定义矢量资源简单面图形 | 自定义配置矢量资源简单面图形：1、支持进行简单面填充类型设置，包含实体填充、斜线填充、十字填充、X填充、反线填充、横线填充、竖线填充方式；2、支持进行简单面颜色自定义设置，使用自定义颜色滑块的方式选择颜色或直接输入HEX或RGBA值确认颜色，并进行显示透明度的设置。3、简单面自定义轮廓设置，包括设置线类型（实线、线、线点、短线、长线、点等）、轮廓颜色及宽度设置；4、矢量资源简单面信息同步至三维场景中实时进行变更展现。 |
| 1.2.1.10 | 自定义矢量资源图片面图形 | 自定义配置矢量资源图片面图形：1、自定义上传图片面图片信息，并自动设置图片的像素值宽度及像素值高度信息；2、根据上传的图片信息及三维空间数据，配置图片面的偏移X像素值及偏移Y像素值同时定义比例XY值；3、矢量资源图片面信息同步至三维场景中实时进行变更展现。 |
| 1.2.1.11 | 自定义矢量资源面轮廓 | 自定义资源面轮廓设置，包括设置线类型（实线、线、线点、短线、长线、点等）、支持进行资源面轮廓颜色自定义设置，使用自定义颜色滑块的方式选择颜色或直接输入HEX或RGBA值确认颜色，并进行显示透明度的设置。进行面轮廓宽度设置。 |
| 1.2.2 | 矢量资源数据管理 |  |
| 1.2.2.1 | 矢量资源数据属性管理 | 在系统中对解译后的单条矢量数据进行管理及属性信息修改，支持查看、编辑和更新每条矢量数据的数据名称、周长、面积、定位等属性信息。 |
| 1.2.2.2 | 矢量资源数据列表 | 展示矢量资源数据的基本信息。包括数据名称、周长、面积、定位等信息并统计出当前资源数据条目数量。 |
| 1.2.2.3 | 矢量数据GIS预览 | 在GIS地图中加载出当前矢量资源的所有矢量数据，直观查看矢量数据的分布及属性信息，以及每个矢量数据的具体位置等属性信息。 |
| 1.2.2.4 | 矢量数据GIS定位 | 点击矢量数据定位按钮，可以在GIS地图中快速定位到矢量数据位置，并进行高亮展示。 |
| 1.2.2.5 | 矢量周长计算 | 自动计算矢量数据周长，并将新计算的周长数据与解译周长数据进行对比，当用户主动触发周长数据替换指令时自动进行周长属性更改。 |
| 1.2.2.6 | 矢量面积计算 | 自动计算矢量数据面积，并将新计算的面积数据与解译面积数据进行对比，当用户主动触发面积数据替换指令时自动进行面积属性更改。 |
| 1.2.2.7 | GIS地图工具 | 1、定位工具，输入经纬度信息或者XY坐标信息，快速在GIS地图中定位到位置。 2、长度测量工具，在GIS地图上定出需要测量长度的位置点信息，系统自动测算长度并进行展示。 3、范围控制工具，在GIS地图控制保护区范围的加载与隐藏显示。 4、回中，点击回中按钮，GIS地图展示区域自动切换到设置好的保护区中心点位置。 |
| 1.3 | 保护区介绍 |  |
| 1.3.1 | 自然基本情况管理 |  |
| 1.3.1.1 | 自然基本情况管理 | 以图片、文字、视频等多种形式综合管理保护区名称、位置与范围。 |
| 1.3.2 | 历史沿革信息管理 |  |
| 1.3.2.1 | 历史沿革信息维护 | 添加和编辑保护区历史沿革数据，包括历史沿革事件名称、图文详情、时间段等信息；图文详细支持在添加编辑事件的背景、影响、相关人物和地点等。 |
| 1.3.2.2 | 历史沿革信息查询 | 为保护区介绍提供了全面的历史沿革信息记录和查询服务，用户可以根据历史沿革事件名称、时间模糊搜索或精确搜索查询历史沿革数据信息。 |
| 1.3.2.3 | 历史沿革信息列表 | 以时间轴的方式展示历史沿革基本信息，包括时间、事件名称、更新时间等信息。 |
| 1.3.2.4 | 历史沿革信息删除 | 删除历史沿革信息，删除后的历史沿革信息将不再管理系统及展现系统可见，但依然存在数据库中，以便数据恢复。 |
| 1.3.3 | 生态环境信息管理 |  |
| 1.3.3.1 | 生态环境信息维护 | 管理生态环境图文介绍信息，包括生态系统名称、生态系统介绍信息、生态系统图册、生态系统价值、生态系统保护措施。 |
| 1.3.3.2 | 生态环境信息查询 | 用户可以根据生态系统名称、更新时间模糊搜索或精确搜索查询矢量资源数据信息。 |
| 1.3.3.3 | 生态环境信息列表 | 展示历史沿革基本信息，包括生态系统名称、图册、状态、更新时间等信息。 |
| 1.3.3.4 | 生态环境信息删除 | 删除生态系统信息，删除后的信息将不再管理系统及展现系统可见，但依然存在数据库中，以便数据恢复。 |
| 1.3.3.5 | 生态环境矢量数据关联 | 关联选择矢量资源数据，记录生态环境范围、点位信息。 |
| 1.3.4 | 旅游资源信息管理 |  |
| 1.3.4.1 | 旅游资源信息维护 | 添加和编辑保护区旅游资源信息，包括旅游资源名称、旅游资源简介、旅游资源经纬度信息、图册、视频、旅游注意事项等信息。 |
| 1.3.4.2 | 旅游资源信息查询 | 用户可以根据旅游资源名称、简介、更新时间模糊搜索或精确搜索查询旅游资源数据信息。 |
| 1.3.4.3 | 旅游资源信息列表 | 展示旅游资源基本信息，包括旅游资源名称、经纬度、图册、状态、更新时间等信息。 |
| 1.3.4.4 | 旅游资源信息删除 | 删除旅游资源信息，删除后的信息将不再管理系统及展现系统可见，但依然存在数据库中，以便数据恢复。 |
| 1.3.4.5 | 旅游资源矢量数据关联 | 关联选择矢量资源数据，记录旅游资源范围、点位信息。 |
| 1.3.5 | 社区基本情况 |  |
| 1.3.5.1 | 社区基本情况管理 | 实现以图片、文字、视频等多种形式综合展示雅长保护区社区及社会经济等。包括社区名称、社区介绍、人口数、社会经济等。 |
| 1.3.5.2 | 社区信息查询 | 用户可以根据社区名称、面积、人口、更新时间模糊搜索或精确搜索查询社区信息。 |
| 1.3.5.3 | 社区信息删除 | 删除旅游资源信息，删除后的信息将不再管理系统及展现系统可见，但依然存在数据库中，以便数据恢复。 |
| 1.3.5.4 | 社区矢量数据关联 | 关联选择矢量资源数据，记录社区范围、点位信息。 |
| 1.3.6 | 物种情况 |  |
| 1.3.6.1 | 生物学分类管理 | 根据生物学分类树维护物种的分类信息（界门纲目科属），包括分析信息的拉丁文名、中文名、别名等信息 |
| 1.3.6.2 | 生物学分类信息查询 | 用户可以根据生物分类拉丁文名、中文名、更新时间模糊搜索或精确搜索查询分类信息。 |
| 1.3.6.3 | 生物学分类信息删除 | 删除分类信息，删除后的信息将不再管理系统及展现系统可见，但依然存在数据库中，以便数据恢复。 |
| 1.3.6.4 | 物种信息管理 | 管理物种的基本信息，包括物种生物学分类、物种拉丁文名、物种中文名、物种介绍、物种图册、物种视频、物种故事、物种科普等信息。 |
| 1.3.6.5 | 自定义物种科普信息 | 在物种信息维护中支持自定义物种科普字段及内容，如物种分布、物种生长阶段、物种活动节律等。 |
| 1.3.6.6 | 物种信息查询 | 用户可以根据生物分类树、拉丁文名、中文名模糊搜索或精确搜索查询物种信息。 |
| 1.3.6.7 | 物种信息列表 | 以分类树的形式展示出物种基础信息，包括物种拉丁名、中文名、更新时间。同时分类树会统计出分类下的数据统计数量。 |
| 1.3.6.8 | 物种分布信息管理 | 1、物种选择矢量资源数据进行分布信息绑定；2、用户自定义上传物种出现GIS点位数据； |
| 1.3.6.9 | 物种分布信息展示 | 依据用户关联或上传的GIS矢量数据生成保护区生物多样性热点分布图表、主要物种种群及分布图表。 |
| 1.3.7 | 智能设备 |  |
| 1.3.7.1 | 智能设备分类管理 | 智能设备分类信息设置，包括气象、水质、虫情、性诱、摄像头、鸟类监测等智能设备分类信息。支持自定义设置设备分类图标。 |
| 1.3.7.2 | 智能设备信息管理 | 管理设备的基本信息，包括设备名称、设备编号、安装地址、安装经纬度、设备图片、设备简介等信息。 |
| 1.3.7.3 | 智能设备信息查询 | 用户可以根据智能设备分类、设备编号、设备名称、安装时间模糊搜索或精确搜索查询分类信息。 |
| 1.3.7.4 | 智能设备信息列表 | 左侧为设备分类，并统计出分类下的设备数量；右侧为设备信息列表，展示出设备名称、设备编号、安装地址、安装时间等基础信息 |
| 1.3.7.5 | 智能设备分布展示 | 依据设备安装设备的点位信息在GIS地图上展示出分布位置，并支持进行设备分类选择，隐藏无关分类的设备。 |
| 1.4 | 科普导览数据专项管理 |  |
| 1.4.1 | 导览信息管理 |  |
| 1.4.1.1 | 导览点管理 | 实现对导览点的经纬度位置、名称、导览点描述、展示时长、图片或视频资料等进行有效管理。 |
| 1.4.1.2 | 导览点内容管理 | 进行文字编辑、图片更新、视频添加等，以实现动态地将该点位最新的信息整合展示。 |
| 1.4.1.3 | 导览点查询 | 用户可以根据导览点名称、更新时间模糊搜索或精确搜索查询导览点信息。 |
| 1.4.1.4 | 导览点列表 | 展示出导览点基础信息，包括导览点名称、位置经纬度、导览时间点、展示时长、更新时间。同时分类树会统计出分类下的数据统计数量。 |
| 1.4.1.5 | 导览点删除 | 删除导览点数据，删除后的信息不能在系统中进行展示。 |
| 1.4.2 | 导览点全景 |  |
| 1.4.2.1 | 全景数据管理 | 全景数据管理，全景数据名称、全景合成链接信息管理。 |
| 1.4.2.2 | 全景数据预览 | 在弹出展示窗口中渲染全景数据。 |
| 1.4.3 | 导览信息控制 |  |
| 1.4.3.1 | 导览显示控制 | 实现对导览信息的个性化定制，三维可视化系统中导览点的显示方式、显示顺序、显示时间等进行管理和控制。 |
| 1.4.3.2 | 导览预览 | 在三维可视化系统中对导览点进行预览和测试的过程。通过预览，可以检查导览点的信息展示是否准确、完整，显示控制是否流畅、自然，内容管理是否及时、有效等。 |
| 1.4.3.3 | 导览发布 | 实现对导览点信息内容的一键发布，当经过预览和测试后的导览点，支持一键发布到三维可视化应用系统。 |
| 1.5 | 统一身份认证中心 |  |
| 1.5.1 | 令牌服务引擎 |  |
| 1.5.1.1 | 动态令牌生成 | 基于JWT生成短期有效令牌（默认5分钟），包含用户唯一标识、系统标识、权限范围及时间戳，支持HS256/RS256双加密算法‌ |
| 1.5.1.2 | 密钥轮换 | 通过密钥轮换机制（每24小时更换签名密钥）防范密钥泄露风险‌ |
| 1.5.1.3 | 令牌验证 | 验证令牌签名有效性、时效性及来源系统白名单，验证延迟控制在50ms内‌ |
| 1.5.1.4 | 令牌拦截 | 自动拦截篡改或过期的异常令牌，触发安全预警 |
| 1.5.1.5 | 旧令牌换新令牌 | 允许通过旧令牌换取新令牌（Refresh Token），有效期延长至24小时。 |
| 1.5.1.6 | 静默刷新 | 支持静默刷新（令牌剩余有效期<30秒时自动续期），单用户每小时限3次刷新操作‌ |
| 1.5.2 | 权限映射服务 |  |
| 1.5.2.1 | 预置角色映射 | 预置角色映射表，支持JSON/YAML格式配置‌ |
| 1.5.2.2 | 动态转换用户角色权限 | 动态转换用户角色权限至目标系统格式 |
| 1.5.2.3 | 动态权限继承 | 主系统权限变更后，10秒内同步至关联系统‌ |
| 1.5.3 | 账号安全设置 |  |
| 1.5.3.1 | 账号规则与激活 | 首次登录或连续6个月未登录需先激活账号‌。 |
| 1.5.3.2 | 密码在线修改 | 登录后通过“账号管理”页面直接修改密码，新密码同步生效于所有集成系统‌。 |
| 1.5.3.3 | 自动登录 | 支持7天内自动登录或两周内免登录，兼顾便捷性与安全性‌ |
| 1.5.3.4 | 设备指纹校验 | 比对用户首次授权时的IP、User-Agent、屏幕分辨率特征 |
| 1.5.3.5 | 异常流量熔断 | 若系统每秒令牌请求突增300%则自动进入沙箱检测模式 |
| 1.5.3.6 | 敏感操作拦截 | 涉及资金/数据导出等操作时强制要求重新输入主系统密码 |
| 1.5.4 | 审计追踪模块 |  |
| 1.5.4.1 | 全链路日志记录 | 涵盖令牌生成、传递、使用、销毁全生命周期 |
| 1.5.4.2 | 可视化追踪面板 | 支持按用户ID/系统ID/时间范围检索操作轨迹 |
| 2 | 三维场景可视化应用 |  |
| 2.1 | 矢量资源分析与应用 |  |
| 2.1.1 | 矢量资源搜索 |  |
| 2.1.1.1 | 矢量资源搜索条件设置 | 管理员动态配置矢量资源搜索条件 |
| 2.1.1.2 | 矢量资源索引构建 | 依据矢量资源信息元素，进行索引构建设设置 |
| 2.1.1.3 | 矢量资源搜索条件查询 | 系统动态获取矢量资源搜索条件并进行矢量资源搜索条件前端渲染。 |
| 2.1.1.4 | 矢量资源搜索条件删除 | 删除矢量资源搜索条件，删除后的信息将不再可视化界面进行渲染可见，但依然存在数据库中，以便数据恢复。 |
| 2.1.1.5 | 矢量资源搜索条件启用禁用 | 矢量资源搜索条件进行启用/禁用控制，同时在三维可视化场景中同步进行禁用搜索条件的取消加载或显示加载。 |
| 2.1.2 | 矢量资源展示 |  |
| 2.1.2.1 | 矢量资源列表加载 | 在雅长保护区三维场景以列表的形式加载出需要进行展示矢量资源。 |
| 2.1.2.2 | 矢量资源切换选择 | 在三维场景中支持用户进行矢量资源的切换选择，动态在三维场景中加载。 |
| 2.1.2.3 | 点位矢量资源展示 | 在雅长保护区三维场景中展现点位类型的矢量资源，标记出点位位置、名称等基础点位信息。 |
| 2.1.2.4 | 线状矢量资源展示 | 在雅长保护区三维场景中展现线状类型的矢量资源，标记出线状资源的位置、长度、名称等基础信息。 |
| 2.1.2.5 | 面状矢量资源展示 | 在雅长保护区三维场景中展现面状类型的矢量资源，标记出面状资源的中心位置、面积、名称等基础信息。 |
| 2.1.2.6 | 矢量资源详细信息加载 | 根据选择的矢量资源获取对用资源的详细信息数据。 |
| 2.1.2.7 | 矢量资源信息弹窗 | 用户在三维场景中点击对应的点、线、面状矢量资源，弹出资源详细信息弹窗，包括矢量资源的名称、关联图片、简介等信息。 |
| 2.1.2.8 | 矢量资源信息弹窗关闭 | 用户在三维场景中点击关闭按钮，关闭资源信息弹窗。 |
| 2.1.3 | 矢量图例优化 |  |
| 2.1.3.1 | 矢量分类展示 | 在三维场景中以树形结构方式加载出矢量分类信息。 |
| 2.1.3.2 | 矢量分类选择 | 支持用户进行矢量分类选择后聚焦展示当前分类对应的资源信息。 |
| 2.1.3.3 | 矢量分类图例查询渲染 | 根据矢量分类信息获取对应图例并进行可视化渲染。 |
| 2.1.3.4 | 矢量分类图例控制 | 点击矢量图例后控制控制对应分类资源的显示和隐藏。 |
| 2.1.3.5 | 比例尺信息动态展示 | 在可视区域随着鼠标的放大缩小动态计算并展示三维场景当前比例尺信息 |
| 2.1.4 | 矢量资源高亮 | 矢量资源高亮主要用于需要特别显示或重点关注的情况下，实现快速精准的定位、表达、分析与展示，例如，野生动物活动路线、疑似图斑、社区冲突点等。同时，考虑交互的便捷性，支持点击高频率的提醒，三维模型自动缩放，进一步增强用户的交互体验和信息的获取效率。 |
| 2.2 | 三维漫游 |  |
| 2.2.1 | 漫游路线及视角设置 | 在三维场景中自定义设置三维导览路线及可视视角。自动启用视角信息并完成导览操作。 |
| 2.2.2 | 漫游展示 | 基于雅长保护区的三维场景，建立漫游展示功能，主要实现以漫游、全景的方式全方位展示保护区的整体面貌，以俯瞰、平视等多种视角感受保护区整体轮廓，一览核心资源分布区域和细节特征等。 |
| 2.2.3 | 漫游暂停与继续 | 提供漫游暂停与继续功能，用户可以随时暂停漫游，以便仔细体验某个导览点，暂停后，用户可以选择继续漫游，系统会自动恢复到之前的漫游路线和视角设置。 |
| 2.2.4 | 一元复始 | 一元复始功能实现用户将漫游状态重置为初始状态，包括漫游路线、视角设置等。 |
| 2.2.5 | 漫游信息弹窗 | 建立漫游信息弹窗，实现在漫游过程中，为漫游者提供该点位具体的情况介绍，介绍内容包括该点位主要分布的物种、主要生境信息等内容，到达预设的漫游点时，系统会自动弹出信息弹窗，展示该点的相关信息。 |
| 2.3 | 矢量图层三维构建与空间叠加展示 |  |
| 2.3.1 | 关键区域边界图层 | 展示广西雅长兰科国家级自然保护区核心区、缓冲区、实验区，以及其他重要生态区域的区域边界，助力明确保护区重要区域的范围和管理要求。 |
| 2.3.2 | 分区图层 | 展示保护区内的不同功能区域，如科研区、教育区、生态旅游区等，有助于实现资源的合理利用和保护区的多功能发展，通过不同的颜色或纹理区分各功能区域 |
| 2.3.3 | 重要生态系统图层 | 展示保护区内的重要生态系统分布，为生态保护提供科学依据 |
| 2.3.4 | 重要物种及栖息地图层 | 通过标注物种栖息地的位置和范围，展示保护区内如珍稀鸟类、哺乳动物等重要物种的栖息地，以及兰科植物的分布区。 |
| 2.3.5 | 典型岩溶地貌图层 | 展示保护区内典型的岩溶地貌特征，主要展示黄猄洞、老鹰洞、风岩洞等奇景所在的位置 |
| 2.3.6 | 典型自然景观与人文景观图层 | 展示保护区内具有代表性的自然景观，主要展示保护区内具有代表性的自然景观，如瀑布、溪流、山峰等 |
| 2.3.7 | 道路交通图层 | 在系统中准确标注道路的位置和走向，展示保护区内主要道路、小径等。 |
| 2.3.8 | 资源分布图层 | 展示保护区内的水系分布，包括河流、湖泊、水库等，有助于水资源管理和生态保护。 |
| 2.3.9 | 土地利用图层 | 展示保护区内、水资源、生物资源等各类资源的分布情况，如矿产资源，通过标注资源的位置和类型，为资源管理提供科学依据。 |
| 2.3.10 | 科研监测图层 | 基于广西雅长兰科国家级自然保护区在实际情况中的土地利用情况，实现线上展示保护区内土地利用的类型和分布情况，如林地、草地、耕地等，从而助力保护区管理者充分掌握土地资源的利用状况。 |
| 2.3.11 | 保护管理设施图层 | 实现以一张图的形式，充分展示保护区内的气象站、生态监测站等科研监测站点和设施， |
| 2.3.12 | 防御灾害图层 | 通过标注管理设施的位置和类型，展示保护区内管理站、宣教中心、救护站等的管理设施. |
| 2.3.13 | 其他图层 | 展示保护区内可能面临的火灾、病害、虫害等灾害类型和分布情况，通过较为精准地标注灾害风险区域和类型. |
| (四） | 系统测试 | 系统各个功能模块测试 |
| （五） | 实施部署 | 系统软、硬件的安装、调试部署工作、对国产化环境进行适配，包括服务器、数据库、中间件、流式版式软件、电子签章适配 |

1.2数据清洗以及监测感知系统分析服务

| 序号 | 功能/模块名称 | 需求描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据清洗以及监测感知系统分析 |  |
| 1.1 | 数据清洗 |  |
| 1.1.1 | 数据质量标准管理 |  |
| 1.1.1.1 | 质量需求分析 | 针对三维可视化平台，制定从一中心五平台提取物联网监测数据（视频、气象、水质、虫情等）、巡护数据、灾害发生数据、科普宣教数据、GIS图层数据的数据格式及编码要求。 |
| 1.1.1.2 | 质量标准制定 | 制定一中心五平台汇聚数据的处理、分析、存储等环节数据标准，统一数据精度及效验规则，定义准确性、完整性、一致性、时效性等核心指标。 |
| 1.1.1.3 | 数据质量审查 | 设定可量化的质量评价指标（如数据错误率、更新及时性等），采用“集中+分散”模式开展常态化检查，例如通过随机抽查、交叉验证等方式确保监测数据“真、准、全、快、实、新”‌。 |
| 1.1.1.4 | 质量标准验证 | 设计覆盖数据采集、传输、存储全流程的验证步骤，通过交叉核验与逻辑比对确保数据逻辑自洽‌。 |
| 1.1.1.5 | 标准的持续改进 | 实时监测数据错误率、更新时效性等指标，识别标准执行漏洞‌，定位数据标准冲突点‌，形成“评估-优化-验证-推广”的持续改进循环。 |
| 1.1.2 | 数据目录体系管理 |  |
| 1.1.2.1 | 数据识别和收集 | 从保护区历年综考数据中识别和收集需在三维可视化平台呈现的矢量图层、物种分布、科普导览、生态环境等数据，结合保护区“一中心五平台”系统采集数据，按照定义好的数据质量标准定义数据项信息。 |
| 1.1.2.2 | 数据目录设计 | 定义统一元数据属性，如信息资源名称、代码、分类标准等，确保不同系统间元数据格式一致性‌。 |
| 1.1.2.3 | 数据分类分级 | 按生境感知、物种分布、灾害防控、巡护管理、科普宣教业务线划分数据等级。 |
| 1.1.2.4 | 元数据管理 | 细化生境感知、物种分布、灾害防控、巡护管理、科普宣教业务至具体数据表或文件，支持精确检索‌。 |
| 1.1.3 | 数据清洗服务 |  |
| 1.1.3.1 | 数据识别与审核 | 数据识别与审核 |
| 1.1.3.2 | 数据清洗规则制定 | 数据清洗规则制定 |
| 1.1.3.3 | 数据清洗执行与监控 | 数据清洗执行与监控 |
| 1.1.3.4 | 数据验证 | 数据验证 |
| 1.1.4 | 数据校验服务 |  |
| 1.1.4.1 | 数据完整性校验 | 数据完整性校验 |
| 1.1.4.2 | 数据一致性校验 | 数据一致性校验 |
| 1.1.4.3 | 数据逻辑校验 | 数据逻辑校验 |
| 1.1.4.4 | 引用完整性校验 | 引用完整性校验 |
| 1.1.4.5 | 数据错误处理 | 数据错误处理 |
| 2.1 | 监测感知数据分析 |  |
| 2.1.1 | 兰科植物空间分布与精细化保护措施分析 | 以实景三维模型为基础，解译兰科植物监测视频数据，连同多年监测的其他格式数据，分析兰科植物分布及生态环境以及人为活动影响因子。有效指导野外保护与科普宣传、生态体验等活动。 |
| 2.2.2 | 生物多样性与生态系统空间分布分析 | 以红外相机、声纹监测设备、生态环境感知设备以及无人机、激光雷达等设备获取的数据，分析生物多样与生态系统空间分布。分别研判与自然条件、生态系统类型与结构、人为活动等的关系，确定关键因子。 |
| 2.2.3 | 生产生活生态空间与动态分布分析 | 通过遥感数据、无人机数据、视频监控数据以及林草湿数据、国土变更数据等，结合保护区已开展的各种地面调查与监测，在三维尺度上，对保护区内及周边的生产生活与生态用地进行矢量化与感知分析，获取“三生”区域空间变化。 |
| 2.2.4 | 病虫害等自然灾害动态分布与防灾减灾分析 | 依据雅长保护区已收集到的病虫害生物数据，分析动态变化特征，进行生物特征提取，结合积累的历史环境因子及历史发生数据，构建病虫害生物分布动态预判与预警模块 |
| 2.2.5 | 人为活动管控及预测预警分析 | 整合保护区内人为活动管控数据资源，包括语音、警戒、警报等对保护区已采集的各年度人为活动数据以及涉及的各类建设活动进行类别识别以及分布与特征筛选，预判可能的行为与发展态势，提升管控效率。 |

1.3三维模型可视化与应用及设备购置

1.3.1三维模型可视化与应用软件开发

| 序号 | 功能/模块名称 | 需求描述 |
| --- | --- | --- |
| 三维模型可视化与应用 |  |  |
| （一） | 需求分析 | 对项目总体的需求范围、建设思路和建设要求进行整体的描述，分析整理项目的功能需求，技术需求、性能需求、安全需求等方面。 |
| （二） | 系统设计 | 根据需求分析，对功能模块详细设计、数据库详细设计 |
| I | 三维模型可视化与应用(一) | 按照三维模型可视化与应用设计完成各个模块的制作、代码编写、加载、测试和优化工作。 |
| 1 | 三维平台下的无人机实景三维模型解译与优化 | 雅长保护区已通过无人机采集数据的方式建立了22062公顷的实景三维模型。将该模型置于三维数据平台，进行真实度的调优，包括保护区特征提取、表面重建，解译地形地貌与自然遗迹自然景观、植被等信息，进行精准表达，实现以影像数据格式构建的保护区的三维模型，避免模型漂浮和分层，为后续的保护区保护管理和应用提供基础数据。 |
| 1.1 | 三维模型设计 |  |
| 1.1.1 | 三维模型设计 | LOD分级 |
| 1.1.2 | 三维模型设计 | 规划三维模型更新内容 |
| 1.1.3 | 三维模型设计 | 虚拟生态环境 |
| 1.1.4 | 三维模型设计 | 确定模型更新对交互功能的影响 |
| 1.1.5 | 三维模型设计 | 模型用户交互 |
| 1.1.6 | 三维模型设计 | 模型动画设计 |
| 1.2 | 数据准备和预处理 |  |
| 1.2.1 | 数据准备和预处理 |  |
| 1.2.2 | 数据准备和预处理 | 数据访问权限设置与管理 |
| 1.2.3 | 数据准备和预处理 | 数据安全漏洞扫描与修复 |
| 1.2.4 | 数据准备和预处理 | 根据新的数据安全法规更新融合数据安全策略 |
| 1.2.5 | 数据准备和预处理 | 评估新安全策略对项目的影响并进行调整 |
| 1.2.6 | 数据准备和预处理 | 培训团队成员理解和执行新的安全策略 |
| 1.2.7 | 数据准备和预处理 | 定期进行融合数据安全审计工作 |
| 1.2.8 | 数据准备和预处理 | 分析安全审计结果并提出改进措施 |
| 1.2.9 | 数据准备和预处理 | 完善数据安全审计的标准和规范 |
| 1.2.10 | 数据准备和预处理 | 实现融合数据与外部系统接口对接 |
| 1.2.11 | 数据准备和预处理 | 设计融合数据可视化方案 |
| 1.2.12 | 数据准备和预处理 | 开发融合数据可视化界面 |
| 1.2.13 | 数据准备和预处理 | 优化可视化数据交互功能 |
| 1.2.14 | 数据准备和预处理 | 传感与生态数据关联分析 |
| 1.3 | 数据特征工程 |  |
| 1.3.1 | 数据特征工程 | 几何特征 |
| 1.3.2 | 数据特征工程 | 部件语义特征 |
| 1.3.3 | 数据特征工程 | 动态特征 |
| 1.3.4 | 数据特征工程 | 曲率分析/拓扑优化 |
| 1.3.5 | 数据特征工程 | 部件智能标注 |
| 1.3.6 | 数据特征工程 | 形变梯度场计算 |
| 1.3.7 | 数据特征工程 | 噪声过滤 |
| 1.3.8 | 数据特征工程 | 体素化 |
| 1.3.9 | 数据特征工程 | 流形修复 |
| 1.3.10 | 数据特征工程 | NURBS曲面连续性参数化提取 |
| 1.3.11 | 数据特征工程 | 几何完整性检查 |
| 1.3.12 | 数据特征工程 | UV展开有效性 |
| 1.3.13 | 数据特征工程 | 物理属性匹配 |
| 1.4 | 模型选择和工程构建 |  |
| 1.4.1 | 模型选择和工程构建 | 凸包分解 + 层次包围盒 |
| 1.4.2 | 模型选择和工程构建 | SPH粒子系统 + 降噪 |
| 1.4.3 | 模型选择和工程构建 | 有限元分析（FEA） |
| 1.4.4 | 模型选择和工程构建 | 关键区域保留度优化 |
| 1.4.5 | 模型选择和工程构建 | 减重目标: 保持刚度下减少40%面数 |
| 1.5 | 三维模型制作 |  |
| 1.5.1 | 三维模型制作 | 传感数据格式转换 |
| 1.5.2 | 三维模型制作 | 添加自然景观元素 |
| 1.5.3 | 三维模型制作 | 添加自然景观元素 |
| 1.5.4 | 三维模型制作 | 添加人文景观元素 |
| 1.5.5 | 三维模型制作 | 三维模型更新计划制定 |
| 1.5.6 | 三维模型制作 | 规划三维模型更新内容 |
| 1.5.7 | 三维模型制作 | 三维模型拓扑结构优化 |
| 1.5.8 | 三维模型制作 | 地形地貌建模 |
| 1.5.9 | 三维模型制作 | 地形地貌建模 |
| 1.5.10 | 三维模型制作 | 地形地貌建模 |
| 1.5.11 | 三维模型制作 | 模型轻量化处理（减少面数） |
| 1.5.12 | 三维模型制作 | 植物模型与环境模型整合 |
| 1.5.13 | 三维模型制作 | 模型衔接处优化 |
| 1.5.14 | 三维模型制作 | 植物整体外形建模 |
| 1.5.15 | 三维模型制作 | 植物叶片建模 |
| 1.5.16 | 三维模型制作 | 植物花朵建模 |
| 1.5.17 | 三维模型制作 | 植物根部建模 |
| 1.5.18 | 三维模型制作 | 植物模型的拓扑结构优化 |
| 1.5.19 | 三维模型制作 | 栖息环境模型的多边形数量优化 |
| 1.5.20 | 三维模型制作 | 溪流、湖泊自然景观 |
| 1.5.21 | 三维模型制作 | 观景台、小径添加人造景观 |
| 1.5.22 | 三维模型制作 | 地形地貌特征建模 |
| 1.5.23 | 三维模型制作 | 常见植被建模 |
| 1.5.24 | 三维模型制作 | 珍稀植被建模 |
| 1.5.25 | 三维模型制作 | 设计虚拟植物的初始模型和外观 |
| 1.5.26 | 三维模型制作 | 优化虚拟植物的材质和纹理，提高真实感 |
| 1.5.27 | 三维模型制作 | 调整虚拟植物的姿态，使其更自然 |
| 1.5.28 | 三维模型制作 | 优化虚拟植物模型的细节，提高真实感 |
| 1.5.29 | 三维模型制作 | 开发高清纹理加载和显示功能，展示细节 |
| 1.5.30 | 三维模型制作 | 建立旅游场景的三维模型 |
| 1.5.31 | 三维模型制作 | 建立三维模型数据目录 |
| 1.5.32 | 三维模型制作 | 优化虚拟生态环境数据存储结构 |
| 1.5.33 | 三维模型制作 | 备份和恢复模型数据策略完善 |
| 1.5.34 | 三维模型制作 | 设计三维模型数据的可视化分析方案（如模型结构可视化） |
| 1.5.35 | 三维模型制作 | 开发模型数据可视化分析工具 |
| 1.5.36 | 三维模型制作 | 利用可视化工具进行数据洞察和决策支持 |
| 1.5.37 | 三维模型制作 | 挖掘三维模型数据中的潜在价值（如结构分析） |
| 1.5.38 | 三维模型制作 | 分析虚拟生态环境数据以优化模型（如资源分布） |
| 1.5.39 | 三维模型制作 | 利用数据分析预测模型的发展趋势（如植物生长趋势） |
| 1.5.40 | 三维模型制作 | 设置三维模型性能监控指标 |
| 1.5.41 | 三维模型制作 | 监控虚拟生态环境运行性能 |
| 1.5.42 | 三维模型制作 | 分析性能数据并提出优化建议 |
| 1.5.43 | 三维模型制作 | 优化三维模型的算法以提升渲染速度 |
| 1.5.44 | 三维模型制作 | 改进虚拟生态环境的物理模拟性能 |
| 1.5.45 | 三维模型制作 | 降低模型运行时的内存占用 |
| 1.5.46 | 三维模型制作 | 三维模型拓扑结构优化 |
| 1.5.47 | 三维模型制作 | 虚拟生态环境光照效果优化 |
| 1.5.48 | 三维模型制作 | 动态动画元素（模拟自然风效果） |
| 1.5.49 | 三维模型制作 | 场景生机动画 |
| 1.5.50 | 三维模型制作 | 第一人称视角切换实现 |
| 1.5.51 | 三维模型制作 | 第三人称视角切换实现 |
| 1.5.52 | 三维模型制作 | 自由视角切换实现 |
| 1.5.53 | 三维模型制作 | 视角切换过渡动画的流畅度提升 |
| 1.5.54 | 三维模型制作 | 切换过渡动画设计 |
| 1.5.55 | 三维模型制作 | 过渡时间调整 |
| 1.5.56 | 三维模型制作 | 视角切换时添加视野模糊效果（模拟真实视觉变化） |
| 1.5.57 | 三维模型制作 | 调整视野模糊效果的参数（模糊程度、持续时间） |
| 1.5.58 | 三维模型制作 | 视角切换最大角度限制设定 |
| 1.5.59 | 三维模型制作 | 视角切换最小速度限制设定 |
| 1.5.60 | 三维模型制作 | 视角切换的最大旋转角度限制调整 |
| 1.5.61 | 三维模型制作 | 视角切换的最小旋转速度限制调整 |
| 1.5.62 | 三维模型制作 | 虚拟环境漫游边界的定义与调整 |
| 1.5.63 | 三维模型制作 | 为漫游操作添加惯性效果（模拟真实移动） |
| 1.5.64 | 三维模型制作 | 平移操作实现（前后移动） |
| 1.5.65 | 三维模型制作 | 平移操作实现（左右移动） |
| 1.5.66 | 三维模型制作 | 缩放操作实现（拉近视角） |
| 1.5.67 | 三维模型制作 | 缩放操作实现（拉远视角） |
| 1.5.68 | 三维模型制作 | 漫游速度调整功能实现 |
| 1.5.69 | 三维模型制作 | 实现漫游路径动态设置 |
| 1.5.70 | 三维模型制作 | 设置特定区域的禁止漫游功能 |
| 1.5.71 | 三维模型制作 | 与植物模型碰撞检测 |
| 1.5.72 | 三维模型制作 | 与地形碰撞检测 |
| 1.5.73 | 三维模型制作 | 碰撞后的响应处理（反弹、停止等） |
| 1.5.74 | 三维模型制作 | 显示植物群落物种信息 |
| 1.5.75 | 三维模型制作 | 显示生态区域边界信息 |
| 1.5.76 | 三维模型制作 | 漫游时生态数据实时更新 |
| 1.5.77 | 三维模型制作 | 点击数据查看详细信息功能实现 |
| 1.6 | 模型动画制作与绑定 |  |
| 1.6.1 | 模型动画制作与绑定 | 骨架生成 |
| 1.6.2 | 模型动画制作与绑定 | 控制器系统 |
| 1.6.3 | 模型动画制作与绑定 | 权重绘制 |
| 1.6.4 | 模型动画制作与绑定 | 关键帧动画 |
| 1.6.5 | 模型动画制作与绑定 | 动作捕捉融合 |
| 1.6.6 | 模型动画制作与绑定 | 程序化运动 |
| 1.6.7 | 模型动画制作与绑定 | 量子物理解算 |
| 1.6.8 | 模型动画制作与绑定 | 流体/布料模拟 |
| 1.6.9 | 模型动画制作与绑定 | 生物运动验证 |
| 1.7 | 三维模型调优 |  |
| 1.7.1 | 三维模型调优 | 几何优化 |
| 1.7.2 | 三维模型调优 | 精度校准 |
| 1.7.3 | 三维模型调优 | 曲率连续性检测 |
| 1.7.4 | 三维模型调优 | 布尔运算修复 |
| 1.7.5 | 三维模型调优 | 拓扑重构 |
| 1.7.6 | 三维模型调优 | 四边形占比优化 |
| 1.7.7 | 三维模型调优 | 应力区加密 |
| 1.7.8 | 三维模型调优 | 材质精修 |
| 1.7.9 | 三维模型调优 | PBR物理校准 |
| 1.7.10 | 三维模型调优 | 超分辨率纹理 |
| 1.7.11 | 三维模型调优 | 动态材质响应 |
| 1.7.12 | 三维模型调优 | 性能优化 |
| 1.7.13 | 三维模型调优 | LOD生成优化 |
| 1.7.14 | 三维模型调优 | 实例化优化 |
| 1.8 | 三维模型评估和验证 |  |
| 1.8.1 | 三维模型评估和验证 | 几何验证 |
| 1.8.2 | 三维模型评估和验证 | 尺寸公差检测 |
| 1.8.3 | 三维模型评估和验证 | 曲面连续性分析 |
| 1.8.4 | 三维模型评估和验证 | 布尔运算完整性 |
| 1.8.5 | 三维模型评估和验证 | 拓扑验证 |
| 1.8.6 | 三维模型评估和验证 | 四边形占比核查 |
| 1.8.7 | 三维模型评估和验证 | 动态拓扑稳定性 |
| 1.8.8 | 三维模型评估和验证 | 生物力学拓扑验证 |
| 1.8.9 | 三维模型评估和验证 | PBR物理属性检测 |
| 1.8.10 | 三维模型评估和验证 | 超分辨率纹理校验 |
| 1.8.11 | 三维模型评估和验证 | 环境响应验证 |
| 1.8.12 | 三维模型评估和验证 | LOD过渡平滑度 |
| 1.8.13 | 三维模型评估和验证 | 实时渲染压力测试 |
| 1.8.14 | 三维模型评估和验证 | 量子压缩兼容性 |
| 1.8.15 | 三维模型评估和验证 | 行业标准合规 |
| 1.8.16 | 三维模型评估和验证 | 数据安全认证 |
| 1.8.17 | 三维模型评估和验证 | 跨平台兼容性 |
| 1.9 | 模型部署应用 |  |
| 1.9.1 | 模型部署应用 | 环境配置 |
| 1.9.2 | 模型部署应用 | 边缘设备适配 |
| 1.9.3 | 模型部署应用 | API网关集成 |
| 1.9.4 | 模型部署应用 | 性能健康度监控 |
| 1.9.5 | 模型部署应用 | 自愈式更新 |
| 2 | 三维场景空间规划 | 依托雅长保护区实景三维模型和地理信息系统，借助先进的大场景复刻技术，实现将功能区、道路、步道、河流、天坑等典型的自然景观等多种要素合展示在三维场景中，且确保场景中的各个要素相互协调，形成一个整体感强的三维环境，构建出线上可视化的自然保护区全景场景。增强三维模型可视化场景的真实感与表现力，进行场景氛围设计，主要包括保护区地形地貌、河流、社区与管理站点建筑等的材质与纹理表达；调节模型中的光照、阴影、色彩等要素，符合自然状态；对可视化场景下的动态要素进行特效制作，包括但不限于植物摇曳、风雨等自然天气等。 |
| 2.1 | 三维场景空间设计 |  |
| 2.1.1 | 三维场景空间设计 | 概念设计 |
| 2.1.2 | 三维场景空间设计 | 量子蒙特卡洛模拟 |
| 2.1.3 | 三维场景空间设计 | 波长选择性透射 |
| 2.1.4 | 三维场景空间设计 | 温湿度响应 |
| 2.1.5 | 三维场景空间设计 | 生物行为模拟矩阵 |
| 2.1.6 | 三维场景空间设计 | 环境建模 |
| 2.1.7 | 三维场景空间设计 | 材质光照 |
| 2.2 | 场景动画设计 |  |
| 2.2.1 | 场景动画设计 | 光子场景雕刻 |
| 2.2.2 | 场景动画设计 | 拓扑动画适配 |
| 2.2.3 | 场景动画设计 | 关键帧量子插值 |
| 2.2.4 | 场景动画设计 | 时空扭曲修正 |
| 2.2.5 | 场景动画设计 | 分子级破碎模拟 |
| 2.2.6 | 场景动画设计 | 流体智能缓存 |
| 2.2.7 | 场景动画设计 | 光电效应渲染 |
| 2.3 | GIS图层制作 |  |
| 2.3.1 | GIS图层制作 | GIS多源数据获取 |
| 2.3.2 | GIS图层制作 | GIS数据清洗 |
| 2.3.3 | GIS图层制作 | 坐标纠偏 |
| 2.3.4 | GIS图层制作 | 拓扑重构 |
| 2.3.5 | GIS图层制作 | 空间关系建模 |
| 2.3.6 | GIS图层制作 | 时空模式挖掘 |
| 2.3.7 | GIS图层制作 | 叠加分析 |
| 2.3.8 | GIS图层制作 | 智能符号化 |
| 2.3.9 | GIS图层制作 | 动态标注优化 |
| 2.3.10 | GIS图层制作 | 交互规则配置 |
| 2.3.11 | GIS图层制作 | 光子LiDAR+量子重力场反演 |
| 2.3.12 | GIS图层制作 | 能效比验证 |
| 2.3.13 | GIS图层制作 | 数字孪生坐标系对齐 |
| 2.4 | GIS图层与三维场景融合 |  |
| 2.4.1 | GIS图层与三维场景融合 | 数据融合 |
| 2.4.2 | GIS图层与三维场景融合 | 三维模型轻量化 |
| 2.4.3 | GIS图层与三维场景融合 | GIS数据格式转换 |
| 2.4.4 | GIS图层与三维场景融合 | 地理坐标系转换 |
| 2.4.5 | GIS图层与三维场景融合 | 场景空间对齐 |
| 2.4.6 | GIS图层与三维场景融合 | 高程基准校正 |
| 2.4.7 | GIS图层与三维场景融合 | 语义映射 |
| 2.4.8 | GIS图层与三维场景融合 | 几何拓扑融合 |
| 2.4.9 | GIS图层与三维场景融合 | 光照一致性处理 |
| 2.4.10 | GIS图层与三维场景融合 | LOD分级管理 |
| 2.4.11 | GIS图层与三维场景融合 | 空间雾效融合 |
| 2.4.12 | GIS图层与三维场景融合 | 交互热点绑定 |
| 2.4.13 | GIS图层与三维场景融合 | 渲染性能优化 |
| 2.4.14 | GIS图层与三维场景融合 | 内存智能分配 |
| 2.4.15 | GIS图层与三维场景融合 | 场景及模型分布式加载 |
| 2.5 | 场景动画制作与绑定 |  |
| 2.5.1 | 场景动画制作与绑定 | 控制器系统 |
| 2.5.2 | 场景动画制作与绑定 | 权重绘制 |
| 2.5.3 | 场景动画制作与绑定 | 关键帧动画 |
| 2.5.4 | 场景动画制作与绑定 | 动作捕捉融合 |
| 2.5.5 | 场景动画制作与绑定 | 程序化运动 |
| 2.5.6 | 场景动画制作与绑定 | 量子物理解算 |
| 2.5.7 | 场景动画制作与绑定 | 流体/布料模拟 |
| 2.5.8 | 场景动画制作与绑定 | 生物运动验证 |
| 2.6 | 三维场景调节优化 |  |
| 2.6.1 | 三维场景调节优化 | 资源占用诊断 |
| 2.6.2 | 三维场景调节优化 | 性能瓶颈定位 |
| 2.6.3 | 三维场景调节优化 | 力图分析 |
| 2.6.4 | 三维场景调节优化 | PBR材质压缩 |
| 2.6.5 | 三维场景调节优化 | LOD动态分级 |
| 2.6.6 | 三维场景调节优化 | 交互延迟优化 |
| 2.6.7 | 三维场景调节优化 | 视锥体剔除 |
| 2.6.8 | 三维场景调节优化 | 运动模糊自适应 |
| 2.6.9 | 三维场景调节优化 | 物理精度调节 |
| 2.6.10 | 三维场景调节优化 | 粒子系统优化 |
| 2.6.11 | 三维场景调节优化 | 帧率稳定性测试 |
| 2.6.12 | 三维场景调节优化 | 融合精度验证 |
| 2.7 | 三维场景部署应用 |  |
| 2.7.1 | 三维场景部署应用 | 环境配置 |
| 2.7.2 | 三维场景部署应用 | 边缘设备适配 |
| 2.7.3 | 三维场景部署应用 | API网关集成 |
| 2.7.4 | 三维场景部署应用 | 性能健康度监控 |
| 2.7.5 | 三维场景部署应用 | 自愈式更新 |
| 3 | 全景数据素材采集及制作 | 雅长保护区重点物种栖息地区域、地质地貌、天然溶洞实景全景数据采集及制作。生成全景数据并支撑在三维场景中进行加载。 |
| 3.1 | 全景数据采集 |  |
| 3.1.1 | 全景数据采集 | 采集目标收集 |
| 3.1.2 | 全景数据采集 | 空间路径规划 |
| 3.1.3 | 全景数据采集 | 时效性分级 |
| 3.1.4 | 全景数据采集 | 静态场景扫描 |
| 3.2 | 全景素材制作 |  |
| 3.2.1 | 全景素材制作 | 全景拼接 |
| 3.2.2 | 全景素材制作 | 时空基准对齐 |
| 3.2.3 | 全景素材制作 | 光照一致性融合 |
| 3.2.4 | 全景素材制作 | 精度核验 |
| 3.2.5 | 全景素材制作 | 实时纠偏 |
| 3.2.6 | 全景素材制作 | 元数据补全 |
| 3.3 | 三维场景全景融合 |  |
| 3.3.1 | 三维场景全景融合 | 光照融合 |
| 3.3.2 | 三维场景全景融合 | 动态融合 |
| 3.3.3 | 三维场景全景融合 | 质控优化 |
| 3.3.4 | 三维场景全景融合 | 渲染性能测试 |
| 3.3.5 | 三维场景全景融合 | 视觉一致性审核 |
| (四） | 系统测试 | 系统各个功能模块测试 |
| （五） | 实施部署 | 系统软、硬件的安装、调试部署工作、对国产化环境进行适配，包括服务器、数据库、中间件、流式版式软件、电子签章适配 |

1.3.2兰科植物空间场景精细化应用软件开发

| 序号 | 功能/模块名称 | 需求描述 |
| --- | --- | --- |
| II | 兰科植物空间场景精细化应用软件 |  |
| (一) | 需求分析 | 对项目进行全面需求调研，涵盖功能、技术、性能、安全等方面，整理形成详细的需求文档 |
| (二) | 系统设计 | 根据需求分析结果，进行功能模块、数据库等方面的详细设计，规划系统架构 |
| (三) | 系统开发（编码） | 按照系统设计完成各个功能模块的代码编写、测试和优化工作 |
| 1 | 数据中台 |  |
| 1.1 | 数据采集与建模融合 |  |
| 1.1.1 | 多维度数据整理 | 传感数据收集与筛选和格式转换 |
| 1.1.2 | 多维度数据整理 | 生态数据收集与筛选和格式转换 |
| 1.1.3 | 数据安全保障 | 融合数据安全方式接入 |
| 1.1.4 | 数据安全保障 | 数据访问权限设置与管理 |
| 1.1.5 | 三维模型交互策略制定 | 制定用户与三维兰科植物模型交互的操作策略和交互逻辑规范，包括触摸、点击、拖拽等多种交互方式的响应机制设计 |
| 1.1.6 | 数据标准更新 | 根据业务需求更新传感数据标准 |
| 1.1.7 | 模型展示标准制定 | 建立三维兰科植物模型在不同设备和平台上的展示标准规范，确保模型在PC端、移动端上的一致性表现 |
| 1.1.8 | 场景构建标准制定 | 制定虚拟生态环境场景的构建标准和规范，包括地形、植被等环境要素的建模标准 |
| 1.1.9 | 模型资源管理 | 建立三维模型资源的分类管理体系，包括模型文件的命名规范、存储结构、访问权限和调用机制 |
| 1.1.10 | 数据接口开发 | 开发传感数据接入接口 |
| 1.1.11 | 数据接口开发 | 开发生态数据输出接口 |
| 1.1.12 | 数据接口开发 | 实现融合数据与外部系统接口对接 |
| 1.1.13 | 空间场景可视化设计 | 设计兰科植物在自然栖息环境中的空间布局可视化方案，包括植物分布密度等视觉表现 |
| 1.1.14 | 数据可视化展示 | 开发融合数据可视化界面 |
| 1.1.15 | 数据融合处理 | 传感与生态数据关联分析 |
| 1.1.16 | 模型精细度检测 | 建立三维模型精度检测机制，确保兰科植物模型的形态特征、比例尺寸、纹理细节等符合真实植物特征 |
| 1.1.17 | 数据融合的实时性提升 | 开发提升数据融合实时性的功能（如实时数据处理框架） |
| 1.1.18 | 数据融合的实时性提升 | 开发实时数据融合的算法和程序 |
| 1.1.19 | 数据融合算法优化 | 融合算法参数调整 |
| 1.1.20 | 场景渲染算法改进 | 改进虚拟生态环境的实时渲染算法，提升场景渲染效率和视觉效果，减少渲染延迟和资源消耗 |
| 1.1.21 | 数据预处理优化 | 优化传感数据预处理流程 |
| 1.1.22 | 数据质量持续改进 | 根据效果调整质量改进策略 |
| 1.1.23 | 模型状态监控界面 | 设计三维模型运行状态的可视化监控界面，实时显示模型加载进度、渲染性能、用户交互响应等状态信息 |
| 1.1.24 | 数据质量的可视化监控 | 开发数据质量可视化监控系统 |
| 1.1.25 | 数据质量的可视化监控 | 利用监控系统实时监测数据质量并预警 |
| 1.1.26 | 数据质量监控 | 质量问题预警与处理 |
| 1.1.27 | 模型质量评估体系 | 建立三维模型质量评估指标体系，包括模型精度、纹理清晰度、动画流畅度、交互响应速度等评估标准 |
| 1.1.28 | 场景质量评估流程 | 建立虚拟生态环境场景质量评估的标准流程和方法，包括场景真实度、沉浸感、用户体验等多维度评估 |
| 1.1.29 | 模型细节完善 | 完善三维兰科植物模型的细节表现，包括叶脉纹理、花瓣质感、根系结构等微观特征的精细化建模 |
| 1.1.30 | 场景要素补充 | 补充虚拟生态环境中缺失的场景要素，如昆虫动画、风吹效果、水流声音等增强沉浸感的环境元素 |
| 1.2 | 数字孪生建模 |  |
| 1.2.1.1 | 自然水景建模 | 构建兰科植物栖息地的自然水景元素，包括溪流、水潭、水滴等水体效果的三维建模和动态模拟 |
| 1.2.1.2 | 湿地环境建模 | 创建兰科植物生长的湿地生态环境模型，包括沼泽地形、湿润土壤、水生植被等环境要素的精细建模 |
| 1.2.1.3 | 保护区场景建模 | 构建兰科植物自然保护区的人文景观元素，包括科研设施、保护标识等人工设施的三维建模 |
| 1.2.1.4 | 数字孪生建模 | 虚拟生态环境场景数据构建 |
| 1.2.1.5 | 数字孪生建模 | 模型访问控制权限细化 |
| 1.2.1.6 | 模型访问控制 | 建立三维模型的访问控制机制，确保模型资源的合理使用和知识产权保护 |
| 1.2.1.7 | 数字孪生建模 | 建立三维模型版本管理机制 |
| 1.2.1.8 | 模型更新管理 | 建立三维模型的更新管理机制，包括模型版本控制、更新日志记录等功能实现 |
| 1.2.1.9 | 数字孪生建模 | 记录和追溯模型版本变更历史 |
| 1.2.1.10 | 模型迭代规划 | 制定三维兰科植物模型的迭代更新规划，包括新物种模型添加、现有模型精度提升、季节变化效果等更新计划 |
| 1.2.1.11 | 环境动态更新 | 建立虚拟生态环境的动态更新机制，实现环境要素的实时变化 |
| 1.2.1.12 | 数字孪生建模 | 模型更新内容审核与发布 |
| 1.2.1.13 | 物种模型扩展 | 规划新兰科植物物种的三维模型开发内容，包括形态特征分析、纹理制作等详细规划 |
| 1.2.1.14 | 交互功能适配 | 评估和调整模型更新对现有交互功能的影响，确保新模型与交互系统的兼容性和稳定性 |
| 1.2.1.15 | 数字孪生建模 | 优化模型交互中的操作互动体验 |
| 1.2.1.16 | 数字孪生建模 | 改进模型交互功能以满足无障碍需求（大图标模式） |
| 1.2.1.17 | 数字孪生建模 | 开发基于增强现实（AR）的交互功能 |
| 1.2.1.18 | 数字孪生建模 | 改进虚拟生态环境交互逻辑 |
| 1.2.1.19 | 数字孪生建模 | 增强用户与虚拟角色的交互体验（对话互动） |
| 1.2.1.20 | 数字孪生建模 | 增强模型交互的沉浸感和真实感 |
| 1.2.1.21 | 数字孪生建模 | 增强用户与植物的交互行为逻辑 |
| 1.2.1.22 | 数字孪生建模 | 建立三维模型数据目录 |
| 1.2.1.23 | 数字孪生建模 | 备份和恢复模型数据策略 |
| 1.2.1.24 | 数字孪生建模 | 使用数据分析预测模型的发展趋势（如植物生长趋势） |
| 1.2.1.25 | 数字孪生建模 | 设置三维模型性能监控指标 |
| 1.2.1.26 | 数字孪生建模 | 三维模型拓扑结构开发 |
| 1.2.1.27 | 数字孪生建模 | 虚拟生态环境光照效果开发 |
| 1.2.1.28 | 数字孪生建模 | 模型材质细节优化 |
| 1.2.1.29 | 数字孪生建模 | 地形地貌建模（山脉部分） |
| 1.2.1.30 | 数字孪生建模 | 地形地貌建模（河流部分） |
| 1.2.1.31 | 数字孪生建模 | 地形地貌建模（平原部分） |
| 1.2.1.32 | 数字孪生建模 | 植被分布模拟（乔木层） |
| 1.2.1.33 | 数字孪生建模 | 植被分布模拟（灌木层） |
| 1.2.1.34 | 数字孪生建模 | 动物栖息地模拟 |
| 1.2.2.1 | 三维建模与渲染 | 兰科植物根部建模 |
| 1.2.2.2 | 三维建模与渲染 | 兰科植物茎部建模 |
| 1.2.2.3 | 三维建模与渲染 | 兰科植物叶片建模 |
| 1.2.2.4 | 三维建模与渲染 | 兰科植物花朵建模 |
| 1.2.2.5 | 三维建模与渲染 | 调整兰科植物材质的反射和折射效果 |
| 1.2.2.6 | 三维建模与渲染 | 调整环境材质的透明度和光泽度表现 |
| 1.2.2.7 | 三维建模与渲染 | 调整材质与光照的协同 |
| 1.2.2.8 | 三维建模与渲染 | 调整材质和光照参数实现协同效果 |
| 1.2.2.9 | 视觉效果评估 | 全面评估材质和光照协同配置对整体视觉效果的提升程度，制定进一步的视觉优化方案 |
| 1.2.2.10 | 三维建模与渲染 | 三维模型转换为 AR 格式 |
| 1.2.2.11 | 三维建模与渲染 | 添加光照阴影效果增强真实感 |
| 1.2.2.12 | 三维建模与渲染 | 统一兰科植物色彩风格 |
| 1.2.2.13 | 三维建模与渲染 | 调整环境色彩搭配 |
| 1.2.2.14 | 三维建模与渲染 | 兰科植物纹理清晰度提升 |
| 1.2.2.15 | 三维建模与渲染 | 环境纹理细节增强 |
| 1.2.2.16 | 三维建模与渲染 | 模型轻量化处理（减少面数） |
| 1.2.2.17 | 性能质量平衡 | 深入研究三维渲染中性能与视觉质量的最佳平衡点，制定渲染策略和参数配置 |
| 1.2.2.18 | 三维建模与渲染 | 优化渲染流程提高效率 |
| 1.2.2.19 | 三维建模与渲染 | 降低渲染资源消耗 |
| 1.2.2.20 | 三维建模与渲染 | 提升渲染图像的质量 |
| 1.2.2.21 | 三维建模与渲染 | 兰科植物模型与环境模型整合 |
| 1.2.2.22 | 三维建模与渲染 | 模型碰撞检测与修复 |
| 1.2.2.23 | 三维建模与渲染 | 兰科植物材质纹理制作 |
| 1.2.2.24 | 植物光影制作 | 制作兰科植物在不同光照条件下的光影效果，包括阳光直射、散射光、阴影投射等多种光照场景 |
| 1.2.2.25 | 光照强度调节 | 调节虚拟环境中的光照强度参数，模拟不同时间段和天气条件下的自然光照变化效果 |
| 1.2.2.26 | 色彩校准配置 | 配置和校准整个虚拟场景的色彩平衡参数，确保植物和环境色彩的自然协调和视觉舒适度 |
| 1.2.2.33 | 环境与植物交互建模 | 地形数据采集与预处理 |
| 1.2.2.34 | 环境与植物交互建模 | 地貌特征提取与分析 |
| 1.2.2.35 | 环境与植物交互建模 | 地形地貌模型构建 |
| 1.2.2.36 | 氛围效果营造 | 营造虚拟生态环境的自然氛围效果，包括雾气、粒子效果等增强场景沉浸感的视觉元素 |
| 1.2.2.37 | 环境与植物交互建模 | 交互事件触发机制实现 |
| 1.2.2.38 | 环境与植物交互建模 | 添加环境探索交互功能 |
| 1.2.2.39 | 环境与植物交互建模 | 添加动物互动交互功能 |
| 1.2.2.40 | 环境与植物交互建模 | 实现环境资源采集交互行为 |
| 1.3 | 数据清洗与标准化 |  |
| 1.3.1.1 | 模型格式标准化 | 建立三维模型文件的标准化格式规范，确保不同来源的模型文件能够统一导入和显示，包括FBX、OBJ格式的转换标准 |
| 1.3.1.2 | 模型导入统一处理 | 开发模型文件的统一导入处理程序，实现不同格式三维模型的标准化处理功能 |
| 1.3.1.3 | 空间坐标系统统一 | 建立虚拟场景的统一空间坐标系统，确保不同来源的地理信息和模型位置数据在同一坐标体系下准确定位 |
| 1.3.1.4 | 交互设备标准化 | 制定不同类型交互设备的输入数据格式规范，确保交互操作的一致性 |
| 1.3.2.1 | 时间轴数据处理 | 开发植物生长时间轴数据的格式转换程序，支持不同时间格式的植物生长阶段数据统一处理 |
| 1.3.2.2 | 几何参数转换 | 开发三维模型几何参数的数值格式转换程序，包括尺寸、比例、角度等数值数据的标准化处理 |
| 1.3.2.3 | 纹理图像转换 | 开发植物纹理图像的格式转换工具，支持JPG、PNG等多种图像格式的批量转换和压缩处理 |
| 1.3.2.4 | 动画序列转换 | 开发植物生长动画序列的格式转换工具，支持常见视频格式的动画文件转换和帧率调整 |
| 1.3.2.5 | 位置信息转换 | 开发植物分布位置信息的坐标转换工具，支持GPS坐标与虚拟场景坐标系统之间的精确转换 |
| 1.3.2.6 | 模型参数验证规则 | 制定三维模型几何参数的异常值判定规则，包括模型尺寸、比例、顶点数量等参数的合理性检验标准 |
| 1.3.2.7 | 文本信息验证规则 | 制定植物名称、描述信息等文本数据的异常值判定规则，包括命名规范、字符编码、内容完整性等验证标准 |
| 1.3.2.8 | 文本异常检测程序 | 编写植物信息文本数据的异常值识别程序，自动检测命名错误、编码问题、内容缺失等文本异常 |
| 1.3.2.9 | 信息内容人工审核 | 对植物信息文本数据的异常识别结果进行人工复查，确保植物学名、形态描述等专业信息的准确性 |
| 1.3.2.10 | 异常处理 | 建立模型和信息数据异常值的处理流程，包括异常检测、人工审核等完整的处理机制 |
| 1.3.3.1 | 数据标准化 - 建立数据字典 | 整理并创建详细的数据字典，对每个数据字段的含义、数据类型、格式要求、取值范围、所属业务主题等信息进行明确记录，方便数据的理解和使用 |
| 1.3.3.2 | 数据标准化 - 历史数据标准化处理 | 针对数据中台已有的历史数据，按照新制定的标准逐一进行格式转换、单位换算、数据映射等操作，确保历史数据与新的标准相匹配 |
| 1.4 | 分布式数据存储与管理 |  |
| 1.4.1.1 | 本地缓存与加速存储 - 缓存数据预热 | 开发本地缓存数据预热程序 |
| 1.4.1.2 | 分布式数据库存储 - 性能优化 | 调整分布式数据库的存储节点配置 |
| 1.5 | 数据库管理与访问接口 |  |
| 1.5.1.1 | 结构化数据存储管理 - 数据安全 | 加密结构化数据存储（如对敏感字段加密） |
| 1.5.1.2 | 结构化数据存储管理 - 数据操作开发 | 编写数据插入程序 |
| 1.5.1.3 | 模型检索功能开发 | 开发三维植物模型的检索查询程序，支持按物种条件进行模型搜索和筛选 |
| 1.5.1.4 | 模型信息更新程序 | 编写植物模型信息的更新维护程序，支持模型属性、描述信息、分类标签等数据的动态更新和同步 |
| 1.5.1.5 | 模型资源清理程序 | 编写三维模型资源的安全删除程序，包括模型文件、关联纹理、动画数据等的完整清理和回收站机制 |
| 1.5.1.6 | 结构化数据存储管理 - 数据库优化 | 调整数据库索引以适应新的查询需求 |
| 1.5.1.7 | 数据访问接口与 API - 接口安全审计 | 根据审计结果修复接口安全漏洞 |
| 1.5.1.8 | 模型搜索接口扩展 | 扩展模型搜索接口的模糊查询功能，支持植物名称的拼音搜索近似匹配等智能搜索方式 |
| 1.5.1.9 | 模型访问接口开发 | 开发三维植物模型的访问接口代码，提供RESTful API支持外部系统调用和集成植物模型资源 |
| 1.5.1.10 | 接口文档编写 | 编写模型访问API的详细使用说明文档，包括接口参数、调用示例、错误处理等完整的技术文档 |
| 1.6 | 数据共享与开放 |  |
| 1.6.1.1 | 数据开放平台 - 数据共享配置 | 配置数据共享接口（如 RESTful API） |
| 1.6.1.2 | 模型资源整合 | 整合不同来源和类型的三维植物模型资源到统一展示平台，包括模型文件资源的统一管理 |
| 1.6.1.3 | 数据开放平台 - 数据共享统计 | 开发数据共享统计功能的后台程序 |
| 1.6.1.4 | 模型访问权限管理 | 设计三维模型资源的分级访问权限管理，根据用户类型和模型价值设置不同的访问和下载权限级别 |
| 1.6.1.5 | 权限管理功能开发 | 开发模型资源权限管理的后台功能，实现用户权限分配、访问控制、使用记录等权限管理机制 |
| 1.6.1.6 | 用户系统开发 | 开发模型展示平台的用户注册登录系统，包括用户身份验证、个人中心、使用历史等用户管理功能 |
| 1.6.2.1 | 跨平台数据共享 - 适配开发 | 开发 PC 端数据共享适配程序 |
| 1.6.2.2 | 跨平台数据共享 - 适配开发 | 开发移动端数据共享适配程序 |
| 1.6.2.3 | 跨平台数据共享 - 适配开发 | 开发虚拟现实平台数据共享适配程序 |
| 1.6.2.4 | 跨平台错误处理 | 开发模型在不同平台间共享时的错误处理机制，包括格式不兼容、性能不足等问题的自动检测和处理 |
| 1.6.2.5 | 模型版本同步 | 开发三维模型在不同平台间的版本同步机制，确保模型更新在各平台的一致性和及时性 |
| 1.6.2.6 | 格式适配层开发 | 开发通用的模型格式适配层，实现三维模型在PC、移动端等不同平台的格式自动转换和适配 |
| 2 | PC展示 | PC展示模块是整个兰科植物空间精细化应用的主要交互平台之一。它为用户提供了一个高分辨率的虚拟生态环境展示，可以通过PC端的浏览器或专用客户端，全面展示兰科植物的数字孪生模型、生态环境和互动功能。该模块将虚拟现实或增强现实的技术与生态数据展示相结合，为用户提供沉浸式的交互体验。 |
| 2.1 | 虚拟环境重建 |  |
| 2.1.1 | 植物材质精细化 | 精细化调整兰科植物模型的材质质感，包括叶片的光泽度、透明度、粗糙度等物理属性的真实化设置 |
| 2.1.2 | 环境纹理增强 | 增强植物栖息环境的纹理细节表现，包括岩石纹理、水面效果等环境要素的高清纹理制作 |
| 2.1.3 | 光影反射模拟 | 优化虚拟环境中的光影反射效果，模拟真实的光线传播、 |
| 2.1.4 | 动态光影系统 | 开发动态光影变化系统，模拟一天中不同时间段的光照变化对植物模型的影响，包括日出日落的光线角度变化和强度调节 |
| 2.1.5 | 光照参数调节 | 设计可调节的光照强度和角度控制系统，允许用户自定义光源位置、强度和颜色温度，以观察植物在不同光照条件下的表现 |
| 2.1.6 | 兰科植物模型构建 | 兰科植物整体外形建模 |
| 2.1.7 | 兰科植物模型构建 | 兰科植物叶片建模 |
| 2.1.8 | 兰科植物模型构建 | 兰科植物花朵建模 |
| 2.1.9 | 兰科植物模型构建 | 兰科植物根部建模 |
| 2.1.10 | 兰科植物模型构建 | 兰科植物纹理制作（叶片纹理） |
| 2.1.11 | 兰科植物模型构建 | 兰科植物纹理制作（花朵纹理） |
| 2.1.12 | 模型拓扑重构 | 优化兰科植物三维模型的拓扑结构，减少不必要的面数和顶点，提高模型的渲染效率和细节表现的平衡 |
| 2.1.13 | 环境模型简化 | 优化栖息环境模型的多边形数量，在保持视觉效果的前提下降低模型复杂度，提升整体场景的渲染性能 |
| 2.1.14 | 栖息环境场景布置 | 添加自然景观（溪流、湖泊） |
| 2.1.15 | 栖息环境场景布置 | 添加人造景观（观景台、小径） |
| 2.1.16 | 栖息环境地形建模 | 地形高度数据采集与处理 |
| 2.1.17 | 栖息环境地形建模 | 地形地貌特征建模（山脉、山谷等） |
| 2.1.18 | 栖息环境地形建模 | 地形材质设置（草地、岩石等材质） |
| 2.1.19 | 栖息环境植被建模 | 常见植被（树木、草丛）建模 |
| 2.1.20 | 栖息环境植被建模 | 珍稀植被建模 |
| 2.1.21 | 添加虚拟环境中的动态元素 | 添加风吹草动等动态元素（模拟自然风效果） |
| 2.1.22 | 添加虚拟环境中的动态元素 | 添加昆虫飞舞等动态元素（增加场景生机） |
| 2.2 | 沉浸式视角切换 |  |
| 2.2.1 | 第一人称视角 | 开发第一人称视角切换功能，提供沉浸式的观察体验 |
| 2.2.2 | 第三人称视角 | 实现第三人称视角切换功能，允许用户从外部观察植物和环境的整体关系，便于全局观察和分析 |
| 2.2.3 | 视角切换功能开发 | 自由视角切换实现 |
| 2.2.4 | 视角过渡动画 | 优化视角切换时的过渡动画效果，调整过渡时间和缓动曲线，确保视角变换的流畅性和用户体验 |
| 2.2.5 | 视角切换时的视野模糊效果添加 | 视角切换时添加视野模糊效果（模拟真实视觉变化） |
| 2.2.6 | 视角切换时的视野模糊效果添加 | 调整视野模糊效果的参数（模糊程度、持续时间） |
| 2.2.7 | 视角切换限制设置 | 视角切换最大角度限制设定 |
| 2.2.8 | 视角切换限制设置 | 视角切换最小速度限制设定 |
| 2.2.9 | 视角切换限制设置 | 视角切换的最大旋转角度限制调整 |
| 2.2.10 | 旋转速度限制 | 调整视角旋转的最小速度限制，优化旋转操作的响应性和精确性，提供更好的操作手感 |
| 2.3 | 虚拟漫游与探索 |  |
| 2.3.1 | 漫游边界设置 | 虚拟环境漫游边界的定义与调整 |
| 2.3.2 | 惯性移动系统 | 为场景漫游添加惯性效果，模拟真实的物理移动特性，让用户在虚拟环境中的移动更加自然流畅 |
| 2.3.3 | 前后移动控制 | 实现场景中的前后平移操作，允许用户在三维空间中自由前进后退，深入观察植物模型的不同部位 |
| 2.3.4 | 左右移动控制 | 实现场景中的左右平移操作，让用户能够从不同侧面角度观察植物模型，获得全方位的视觉体验 |
| 2.3.5 | 视角拉近功能 | 实现视角拉近的缩放操作，允许用户近距离观察植物的细节特征，如花朵结构、叶脉纹理等微观特征 |
| 2.3.6 | 视角拉远功能 | 实现视角拉远的缩放操作，让用户能够观察植物在整个生态环境中的位置关系和生长状态 |
| 2.3.7 | 漫游功能开发 | 漫游速度调整功能实现 |
| 2.3.8 | 植物碰撞检测 | 开发与植物模型的碰撞检测系统，有效交互植物添加碰撞检测,增强虚拟环境的真实感和交互性 |
| 2.3.9 | 地形碰撞检测 | 实现与地形的碰撞检测功能，确保用户在虚拟环境中的移动符合物理规律，不会穿越地面或障碍物 |
| 2.3.10 | 生态数据关联 | 显示植物群落物种信息 |
| 2.3.11 | 生态数据关联 | 显示生态区域边界信息 |
| 2.4 | 实时生态数据展示 |  |
| 2.4.1 | 交互功能开发 | 点击数据查看详细信息功能实现 |
| 2.4.2 | 气候信息更新 | 调整实时气候信息的更新频率，为模型展示提供动态背景信息 |
| 2.4.3 | 数据获取与对接 | 实时气候数据接口开发（与气象数据源对接） |
| 2.4.4 | 动态信息展示 | 为实时环境信息可视化添加动态元素，如温度变化曲线、湿度指示器等，增强信息展示的直观性和吸引力 |
| 2.4.5 | 异常处理机制 | 设计环境信息异常时的处理机制，包括信息缺失提示、错误信息标识等，确保用户获得准确可靠的环境信息 |
| 2.4.6 | 数据展示设计 | 动态展示的动画效果设计（数据变化过渡动画） |
| 2.5 | 全方位数据展示 |  |
| 2.5.1 | 数据对比功能的深化开发 | 实现多组数据的对比展示与分析（如不同年份植物生长对比） |
| 2.5.2 | 数据联动功能开发 | 植物生长数据与环境数据的联动展示（如温度影响植物生长状态） |
| 2.5.3 | 数据联动功能开发 | 不同植物生长数据之间的联动展示（对比生长趋势） |
| 2.6 | 交互式图表与仪表盘 |  |
| 2.6.1 | 交互功能开发 | 按时间维度筛选图表数据功能实现 |
| 2.6.2 | 交互功能开发 | 按地区维度筛选图表数据功能实现 |
| 2.6.3 | 交互功能开发 | 按气候维度筛选图表数据功能实现 |
| 2.6.4 | 图表的导出功能开发 | 实现图表的导出为图片功能（支持多种图片格式） |
| 2.6.5 | 图表的导出功能开发 | 实现图表的导出为文件功能（如 Excel 文件） |
| 2.6.6 | 图表交互设计 | 优化图表信息筛选时的交互反馈设计，提供清晰的操作提示和结果反馈，提升用户的操作体验 |
| 2.6.7 | 图表开发 | 绘制植物生长数据折线图（高度随时间变化） |
| 2.6.8 | 图表开发 | 绘制植物生长数据柱状图（叶面积对比） |
| 2.6.9 | 图表开发 | 绘制生态环境数据热力图（温度分布） |
| 2.6.10 | 图表开发 | 绘制生态环境数据饼图（各生态因子占比） |
| 2.7 | 智能数据筛选与查询 |  |
| 2.7.1 | 查询功能开发 | 数据模糊查询功能实现 |
| 2.7.2 | 查询功能开发 | 数据精确查询功能实现 |
| 2.7.3 | 植物类型筛选 | 实现按植物类型筛选模型的功能，用户可以快速找到特定种类的植物模型进行观察和研究 |
| 2.7.4 | 生态区域筛选 | 开发按生态区域筛选模型的功能，帮助用户了解不同生态环境中的植物分布和特征差异 |
| 2.7.5 | 气候条件筛选 | 实现按气候条件筛选植物模型的功能，展示不同气候环境下植物的适应性特征和生长状态 |
| 2.7.6 | 组合筛选功能 | 开发多条件组合筛选功能，用户可以同时按照多个条件筛选植物模型，提高检索的精确性和效率 |
| 2.8 | 植物交互 |  |
| 2.8.1 | 声音反馈系统 | 为植物模型点击交互添加声音反馈，增强用户的沉浸式体验 |
| 2.8.2 | 交互功能开发 | 点击虚拟植物模型查看生长状态信息功能实现 |
| 2.8.3 | 交互功能开发 | 点击虚拟植物模型查看物种信息功能实现 |
| 2.8.4 | 交互功能开发 | 拖动虚拟植物模型交互逻辑开发 |
| 2.8.5 | 植物生长过程的动态展示开发 | 植物生长过程中不同阶段的信息展示（生长周期信息） |
| 2.8.6 | 植物信息展示的优化 | 植物详细信息展示页面的布局优化（排版调整） |
| 2.9 | 生态区域切换 |  |
| 2.9.1 | 区域切换功能实现 | 不同虚拟生态区域加载逻辑开发 |
| 2.9.2 | 区域切换动画 | 设计生态区域切换的过渡效果，包括场景渐变、模型淡入淡出等视觉效果，提供流畅的区域转换体验 |
| 2.9.3 | 植物分布加载 | 优化区域切换时植物分布模型的加载机制，确保新区域植物模型的快速加载和流畅显示 |
| 2.9.4 | 生态环境加载 | 优化区域切换时生态环境模型的加载机制，包括地形、气候、土壤等环境要素的高效加载 |
| 2.9.5 | 区域音效设计 | 为不同生态区域设计特色音效，如森林鸟鸣、草原风声等，增强不同环境的氛围感和真实感 |
| 2.9.6 | 过渡音效制作 | 制作区域切换过程中的过渡音效，实现音效的渐变效果，确保区域转换时听觉体验的连续性 |
| 2.10 | 虚拟场景导航 |  |
| 2.10.1 | 导航地图更新功能开发 | 虚拟地图的实时更新功能实现（如植物分布变化时） |
| 2.10.2 | 导航功能开发 | 虚拟地图绘制（包含植物分布信息） |
| 2.10.3 | 导航功能开发 | 虚拟地图兴趣点标注（植物群落、特殊景观等） |
| 2.10.4 | 导航功能开发 | 快速定位功能实现（输入坐标定位） |
| 2.10.5 | 快速导航功能 | 开发跳转至感兴趣区域的快速导航功能，用户可以通过地图或列表快速定位到目标植物或环境区域 |
| 2.11 | 三维空间展示 |  |
| 2.11.1 | 操作精准度提升 | 提升生态模型操作的精准度，优化鼠标和触控操作的响应精度，确保用户能够准确选择和操作目标模型 |
| 2.11.2 | 模型旋转控制 | 实现虚拟植物模型的旋转操作功能，用户可以360度旋转模型，从多个角度观察植物的形态特征 |
| 2.11.3 | 模型缩放控制 | 开发虚拟植物模型的缩放操作功能，允许用户放大缩小模型，观察从整体到细节的不同层次特征 |
| 2.11.4 | 模型移动控制 | 实现虚拟植物模型在场景中的移动操作，用户可以调整植物在环境中的位置，观察不同位置的生长效果 |
| 2.11.5 | 生态场景旋转 | 实现生态模型的整体旋转操作，用户可以旋转整个生态场景，从不同角度观察生态系统的整体布局 |
| 2.11.6 | 生态场景缩放 | 开发生态模型的缩放操作功能，允许用户调整整个生态场景的显示大小，适应不同的观察需求 |
| 2.11.7 | 生态场景移动 | 实现生态模型的移动操作功能，用户可以平移整个生态场景，观察不同区域的生态环境特征 |
| 2.11.8 | 缩放灵敏度调节 | 调节虚拟植物模型缩放操作的灵敏度参数，提供更加精确和舒适的缩放操作体验，满足不同用户的操作习惯 |
| 2.11.9 | 透明度控制系统 | 开发虚拟植物与生态模型的透明度调整功能，用户可以调节模型的透明度来观察内部结构或重叠部分 |
| 2.11.10 | 虚拟模型的透明度调整功能开发 | 设计透明度调整的交互方式（如滑块控制） |
| 2.12 | 虚拟现实设备支持 |  |
| 2.12.1 | AR 设备适配 | AR 场景中虚拟与现实融合效果开发 |
| 2.12.2 | AR 设备适配 | AR 设备下的虚拟内容稳定性开发（减少漂移现象） |
| 2.13 | 跨平台兼容性 |  |
| 2.13.1 | 国产信创浏览器适配 | 奇安信可信浏览器及360 安全浏览器（信创版）下的视频播放兼容性处理 |
| 2.13.2 | 国产操作系统适配 | 银河麒麟桌面操作系统V10 SP1下界面显示适配(分辨率适配) |
| 2.14 | 高效渲染与实时加载 |  |
| 2.14.1 | 加载进度的动画优化 | 加载过程中的提示动画设计（如加载资源的预览） |
| 2.14.2 | 加载速度优化 | 虚拟场景资源的预加载策略设计 |
| 2.14.3 | 渲染优化 | 减少渲染绘制的批次数量 |
| 2.15.1 | 图形质量调整策略 | 根据 CPU 性能调整图形质量（降低模型面数） |
| 2.15.2 | 图形质量调整策略 | 根据 GPU 性能调整图形质量（纹理分辨率调整） |
| 3 | 移动AR |  |
| 3.1 | AR虚拟植物展示 | 移动AR模块是兰科植物空间精细化应用系统的重要组成部分，它将AR技术应用于移动设备（如智能手机和平板电脑），为用户提供实时、互动的植物生态体验。该模块通过将虚拟的兰科植物与现实环境相结合，允许用户在现实世界中查看、互动和学习兰科植物及其生态特征，提供沉浸式的、可视化的植物与环境展示。 |
| 3.1.1.1 | AR 植入功能 - 扫描识别图像增强 | 对扫描图像进行增强处理，突出关键特征 |
| 3.1.1.2 | AR 植入功能 - 扫描识别智能提示 | 开发智能提示功能，引导用户正确扫描 |
| 3.1.1.3 | AR 植入功能 - 虚拟植物定位 | 实现虚拟植物在复杂环境中的精准定位 |
| 3.1.1.4 | AR 植入功能 - 虚拟植物动态效果 | 添加虚拟植物的动态效果，如摇晃、飘动等 |
| 3.1.1.5 | AR 植入功能 - 虚拟植物显示 | 设计虚拟植物的初始模型和外观 |
| 3.1.1.6 | AR 植入功能 - 虚拟植物显示 | 开发虚拟植物的材质和纹理，提高真实感 |
| 3.1.1.7 | AR 植入功能 - 虚拟植物显示 | 实现虚拟植物与现实环境的融合效果 |
| 3.1.2.1 | 植物模型交互 - 大小调整 | 开发大小调整的交互界面和操作逻辑 |
| 3.1.2.2 | 植物模型交互 - 大小调整 | 设计大小调整过程中的动画效果 |
| 3.1.2.3 | 植物模型交互 - 大小调整 | 实现精确的大小调整控制，避免误差 |
| 3.1.2.4 | 植物模型交互 - 角度调整 | 开发角度调整的交互功能，如旋转操作 |
| 3.1.2.5 | 植物模型交互 - 角度调整 | 设计角度调整的限制和约束，确保合理范围 |
| 3.1.2.6 | 植物模型交互 - 角度调整 | 实现流畅的角度调整动画效果 |
| 3.1.2.7 | 植物模型交互 - 模型材质物理属性模拟 | 模拟虚拟植物模型材质的物理属性 |
| 3.1.2.8 | 植物模型交互 - 位置调整 | 开发位置调整的交互方式，如拖拽操作 |
| 3.1.2.9 | 植物模型交互 - 位置调整 | 实现精确的位置调整，满足用户需求 |
| 3.1.2.10 | 植物模型交互 - 细节查看 | 实现细节查看过程中的交互操作，如放大、缩小 |
| 3.1.3.1 | 环境适配 - 地理位置获取 | 开发获取地理位置信息的接口 |
| 3.1.3.2 | 环境适配 - 环境条件监测 | 连接环境监测设备，获取数据 |
| 3.2 | AR环境与植物数据展示 |  |
| 3.2.1.1 | 实时数据叠加 - 数据对比分析 | 开发数据对比分析功能，便于用户查看数据差异 |
| 3.2.1.2 | 实时数据叠加 - 数据获取 | 开发与环境监测设备的数据接口 |
| 3.2.1.3 | 实时数据叠加 - 数据获取 | 优化数据获取的实时性和稳定性 |
| 3.2.1.4 | 实时数据叠加 - 数据可视化布局自适应 | 实现数据可视化布局在不同屏幕尺寸下的自适应 |
| 3.2.1.5 | 实时数据叠加 - 数据可视化动画效果 | 添加数据可视化的动画效果，提升展示效果 |
| 3.2.1.6 | 实时数据叠加 - 数据可视化动态更新 | 实现数据可视化的动态更新，实时展示数据变化 |
| 3.2.1.7 | 实时数据叠加 - 数据可视化交互 | 实现数据可视化的交互操作，如筛选、排序等 |
| 3.2.1.8 | 实时数据叠加 - 数据可视化交互反馈 | 添加数据可视化交互的反馈效果，增强用户互动 |
| 3.2.1.9 | 实时数据叠加 - 数据可视化数据下钻 | 实现数据可视化的下钻功能，查看详细数据 |
| 3.2.1.10 | 实时数据叠加 - 数据可视化缩放功能 | 开发数据可视化缩放功能，方便用户查看细节 |
| 3.2.1.11 | 实时数据叠加 - 数据实时推送 | 实现数据实时推送功能，及时告知用户数据变化 |
| 3.2.1.12 | 实时数据叠加 - 数据异常报警 | 设置数据异常报警功能，及时提醒用户 |
| 3.2.1.13 | 实时数据叠加 - 数据展示 | 实现数据的动态更新和可视化呈现 |
| 3.2.2.1 | 植物信息标签 - 交互功能 | 开发点击植物弹出信息标签的交互 |
| 3.2.2.2 | 植物信息标签 - 信息导航 | 设计信息标签的导航功能，方便用户查找信息 |
| 3.2.2.3 | 植物信息标签 - 信息对比展示 | 对比展示不同植物的信息 |
| 3.2.2.4 | 植物信息标签 - 信息更新版本管理 | 对植物信息更新进行版本管理 |
| 3.2.2.5 | 植物信息标签 - 信息更新机制 | 建立植物信息标签的定期更新机制，确保内容时效性 |
| 3.2.2.6 | 植物信息标签 - 信息纠错反馈 | 开发信息纠错反馈功能，用户可提交错误信息 |
| 3.2.2.7 | 植物信息标签 - 信息扩展 | 扩展植物信息标签的内容，提供更多详细信息 |
| 3.2.2.8 | 植物信息标签 - 信息搜索功能 | 开发植物信息标签的搜索功能，方便用户查找特定信息 |
| 3.2.2.9 | 植物信息标签 - 信息展示 | 设计信息标签的弹出方式和效果 |
| 3.2.2.10 | 植物信息标签 - 信息整理 | 收集和整理植物的基本信息 |
| 3.2.2.11 | 动态环境展示 - 时间切换 | 开发时间切换的交互界面和功能 |
| 3.2.2.12 | 动态环境展示 - 时间切换 | 实现不同时间段植物生长状态的切换效果 |
| 3.2.2.13 | 动态环境展示 - 植物生命周期对比 | 开发植物生命周期对比功能，直观展示不同植物差异 |
| 3.3 | 跨平台与设备兼容性 |  |
| 3.3.1.1 | 实时数据处理 - 数据安全审计 | 建立数据安全审计机制，记录和审查数据操作 |
| 3.3.1.2 | 实时数据处理 - 数据备份与恢复 | 实现数据备份与恢复功能，保障数据安全 |
| 3.3.1.3 | 实时数据处理 - 数据缓存机制 | 设计数据缓存机制，提高数据访问速度 |
| 3.3.1.4 | 实时数据处理 - 数据加密传输 | 实现数据的加密传输，保障数据安全 |
| 3.3.1.5 | 实时数据处理 - 数据同步日志记录 | 记录数据同步的详细日志 |
| 3.3.1.6 | 实时数据处理 - 数据同步中断处理 | 设计数据同步中断处理机制，确保数据同步稳定 |
| 3.4 | 应用场景与价值 |  |
| 3.4.1.1 | 虚拟植物标本与互动学习 - 互动功能实现 | 实现虚拟植物标本的操作互动功能 |
| 3.4.1.2 | 虚拟植物标本与互动学习 - 学习内容增强现实引导 | 利用增强现实引导用户学习内容 |
| 3.4.1.3 | 用户反馈收集 | 建立用户反馈收集系统，收集用户在使用虚拟植物标本学习过程中的意见和建议，持续改进系统功能 |
| 3.4.2.1 | 植物鉴定与科普教育 - 科普内容虚拟现实展示 | 开发科普内容的虚拟现实展示功能，创新科普形式 |
| 3.4.3.1 | 沉浸式生态旅游体验 - 互动体验设计 | 设计旅游场景中的互动体验环节 |
| 3.4.3.2 | 沉浸式生态旅游体验 - 旅游场景互动道具开发 | 开发旅游场景中的互动道具 |
| 3.4.3.3 | 沉浸式生态旅游体验 - 旅游场景建模 | 建立旅游场景的三维模型 |
| 3.4.3.4 | 沉浸式生态旅游体验 - 虚拟植物植入 | 将虚拟植物植入旅游场景 |
| (四） | 系统测试 | 系统各个功能模块测试 |
| （五） | 实施部署 | 系统软、硬件的安装、调试部署工作 |

1.3.3三维模型可视化与应用配套硬件设备清单

| 序号 | 工程项目名称 | 需求描述 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三维模型可视化与应用配套硬件设备 |  |  |  |  |
| 1 | 三维渲染引擎 | 1）数据格式：支持的数据格式包括：.rvt，.dgn，.max，.nwd，.osgb，.ifc，.3ds，.obj，.fbx，.stl，.las/laz，.pla/pln ，SmartPlant3D的vue格式，支持PDMS的rvm格式，支持Catia的3dxml格式，同时支持3dtiles，i3s，s3m数据标准，提供支持数据格式的真实系统截图。2）数据治理：具有数据转换、倾斜摄影节点优化、碰撞检测、金字塔调度等；具有模型转换、碰撞检测、多个模型合并、模型偏移、多级 LOD 开关、材质替换等功能；具有模型转换、模型精度控制、材质替换，模型合并、链接发布等功能，提供第三方检测机构出具的测试报告。3）数据优化：具有对精模的原始数据优化能力，包括几何合并、纹理合并、纹理分组、纹理压缩；支持自动生成多级 LOD；具有点云数据优化功能，主要根据点云聚集度对点云进行抽稀处理、几何化简，根据八叉树生成点云缓存；具有倾斜摄影数据优化功能，包括数据显示效率优化，对倾斜摄影数据建立反向金字塔，支持节点合并、节点关系重构、几何化简、几何压缩、纹理压缩，提供第三方检测机构出具的测试报告。4）支持国产化arm架构操作系统。 | 套 | 1 |
| 2 | 多源异构数据分析服务器 | 国产品牌2U机架式服务器；2颗国产处理器，主频2.0GHZ及以上、单颗核心数32核及以上；配置256GB内存，类型：DDR4RDIMM内存插槽，内存槽位8根，最大支持512G内存；4块2TSAS10K硬盘，2块960GBSSD硬盘；1块高性能企业级AI算力卡 DCU K100 AI 64G专业显卡国产NPU/GPU计算卡；1块八通道高性能阵列卡；2个千兆电口；2个VGA接口，1个独立远程管理端口，后置4个USB3.0接口；800W1+1冗余电源；原厂3年售后保修服务。 | 台 | 1 |
| 3 | 三维空间数据服务器 | 国产品牌2U机架式服务器；2颗国产处理器，主频2.0GHZ及以上、单颗核心数32核及以上；配置256GB内存，类型：DDR4RDIMM内存插槽，内存槽位8根，最大支持512G内存；4块2TSAS10K硬盘，2块960GBSSD硬盘；1块高性能企业级AI算力卡 DCU K100 AI 64G专业显卡国产NPU/GPU计算卡；1块八通道高性能阵列卡；2个千兆电口；2个VGA接口，1个独立远程管理端口，后置4个USB3.0接口；800W1+1冗余电源；原厂3年售后保修服务。 | 台 | 1 |
| 4 | 数据交换机 | 万兆以太网交换机，传输速率10/100/1000/10000Mbps，48个10/100/1000Base-T以太网端口 | 台 | 1 |
| 5 | 三维场景空间独立带宽 | 50Mbps独立带宽，上下行速率对等的视频专线 | 年/条 | 3 |

1.4政务云配置软硬件购置清单

| 序号 | 服务分类 | 服务子类 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算服务 | 云主机服务 | vcpu8核，内存32GB | 1 | 台/年 | 向自治区大数据发展局申请免费资源。 |
| 2 |  | 云主机服务 | vcpu8核，内存16GB | 1 | 台/年 | 向自治区大数据发展局申请免费资源。 |
| 3 | 存储服务 | 集中式高性能块存储 | 控制器冗余设计，全SSD盘或者单盘>3000IOPS | 1024 | GB/年 | 向自治区大数据发展局申请免费资源。 |
| 4 |  | 对象存储 | 提供对象存储服务，使用RESTfulAPI可在互联网任意位置存储和访问，采用数据冗余机制将数据分散存放提升数据可靠性，以更低地时延响应热点数据的访问，满足客户低延迟海量数据存储需求。 | 4096 | GB/年 | 向自治区大数据发展局申请免费资源。 |
| 5 | 安全服务 | 云防火墙（含IPS功能） | 以虚拟化设备形态为核心的应用安全服务，为租户内部不同安全域（东西向）、跨租户互访提供虚拟防火墙、IPS服务等功能，防护带宽≥100M。 | 2 | 台/年 | 向自治区大数据发展局申请免费资源。 |
| 6 |  | 云WAF | 以虚拟化设备形态为核心的应用安全服务，全面防护租户部署在云上的Web业务，可以对租户的网站进行SQL注入、跨站脚本等OWASPTOP10攻击进行防护，配置8个域名授权，新建性能1600/秒，并发性能10500/秒，防护带宽≥100M。 | 2 | 台/年 | 向自治区大数据发展局申请免费资源。 |
| 7 |  | 云日志审计 | 以虚拟化设备形态为核心的应用安全服务，能对网络设备、安全设备、中间件、数据库等多种类型系统进行日志收集，并提供分析、查询服务，配置5个日志源授权。 | 2 | 台/年 | 向自治区大数据发展局申请免费资源。 |
| 8 |  | 网页防篡改 | 采用系统底层文件过滤驱动技术，拦截与分析文件增、删、改操作，实现对网页文件的完整性检查和保护；支持windows/Linux系统，1套支持1个OS的网页防篡改能力。 | 1 | 台/年 | 向自治区大数据发展局申请免费资源。 |
| 9 |  | 云主机杀毒 | 提供云主机防病毒和深度防护功能。 | 2 | 台/年 | 向自治区大数据发展局申请免费资源。 |
| 10 |  | 堡垒机 | 虚拟运维审计系统，支持统一账户管理、角色授权、实时监控、运维安全管理。监控和记录运维人员对租户云主机、虚拟网络安全设备、数据库等操作行为，集中报警、及时处理及审计定责，并严格控制各角色人员操作权限。 | 2 | 资产/年 | 向自治区大数据发展局申请免费资源。 |
| 11 | 安全服务 | SSL证书 | 提供SSL证书：ECC、RSA或国密算法的OV证书。 | 1 | 个/年 | 向自治区大数据发展局申请免费资源。 |
| 12 | 网络服务 | VPN | 500并发数，不限访问目标，支持IPSec-VPN、SSL-VPN等多种VPN协议以满足不同客户业务使用场景。 | 1 | 项/年 | 向自治区大数据发展局申请免费资源。 |
| 13 |  | 互联网公有IP服务 |  | 1 | 个/年 | 向自治区大数据发展局申请免费资源。 |
| 14 |  | 互联网带宽 | 提供100M带宽服务 | 1 | 个/年 | 向自治区大数据发展局申请免费资源。 |
| 15 | 数据库服务 | 国产信创数据库 | 标准版软件授权，提供安装、激活服务，支持打包容器镜像，不包含安装所需计算存储资源。 | 1 | 套/年 |  |
| 16 | 中间件 | 应用中间件 | 符合信创要求 | 1 | 套 |  |

    - 标段2：

    - 附件三：商用密码应用建设清单

| 序号 | 工程项目名称 | 需求描述 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器密码机 | 加解密服务：为平台提供应用级数据加解密等密码运算服务，实现信息的机密性、完整性、真实性和不可否认性保护。 HMAC服务：用于重要业务数据、日志、访问控制信息等数据完整性保护。 | 台 | 1 |
| 2 | 签名验签与时间戳二合一服务器 | 提供证书验证功能，确保用户身份的真实性。签名验签服务：基于数字签名、验证签名技术，为平台提供应用级数字签名、验证签名等服务 时间戳服务：为业务数据加盖时间戳，确保业务流程时间顺序上的不可否认性 | 台 | 1 |
| 3 | IPSec/SSL VPN 综合安全网关 | 建立国密虚拟隧道，实现通信数据的机密性和完整性保护 | 台 | 1 |
| 4 | 协同签名服务器 | 为移动端用户提供应用层面合规的身份鉴别 | 台 | 1 |
| 5 | 智能密码钥匙 | 作为数字证书载体，用于授权用户的身份认证和鉴别，可进行轻量级密码运算 | 个 | 140 |
| 6 | 个人数字证书 | 用于授权的内部用户登录应用系统的身份认证和鉴别 | 张/年 | 140 |
| 7 | 设备证书 | 用于VPN、签名验签服务器身份证明 | 张/年 | 4 |
| 8 | 站点证书 | 为可通过外网登录的系统提供完整真实性保护，防钓鱼网站 | 张/年 | 1 |

    - 标段2：

    - 附件四：等保安全设备清单

| 序号 | 工程项目名称 | 需求描述 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 统一端点安全管理系统 | 国产软件，可部署在国产操作系统上：通过管理平台统一管控，下发查杀任务；上报杀毒事件；对恶意文件进行隔离、信任等处置操作；并支持多维度的日志记录与展示。 | 套 | 1 |
| 2 |  | 1、国产软件，可部署在国产操作系统上：通过管理平台统一管控，下发查杀任务；上报杀毒事件；对恶意文件进行隔离、信任等处置操作；并支持多维度的日志记录与展示。 2.包含管理控制中心软件及终端客户端软件，其中管理控制中心可云化部署，可以纯软件交付，也支持硬件管理平台交付； 3、提供勒索病毒整体防护体系入口，直观展示最近七天勒索病毒防护效果，包括已处置的勒索病毒数量、已阻止的勒索病毒行为次数、已阻止的未知进程操作次数、已阻止的暴力破解攻击次数；（提供产品界面截图并加盖投标人公章） 4、支持系统漏洞扫描，终端基线检查，资产盘点，资产主动发现，轻补丁漏洞免疫； 全面防护：文件实时监控； 深度防护：高级威胁行为检测（IOA），攻击可视化展示； 灵敏检测：恶意文件检测，网端联动杀毒； 快速响应：文件急速隔离，终端一键隔离，感染文件修复，病毒处置响应，网端深度联动，全网威胁定位； 简便运维：外设管控，违规外联检测，SSH服务管控、磁盘加解密； 5、支持勒索可疑行为检测，通过行为AI能力对勒索信、命令行、修改文件等多种躲避式投放勒索病毒的高危高频场景进行精准告警和自动拦截； | 套 | 200 |
| 3 |  | 1.国产软件，可部署在国产操作系统上：通过管理平台统一管控，下发查杀任务；上报杀毒事件；对恶意文件进行隔离、信任等处置操作；并支持多维度的日志记录与展示。 2.包含管理控制中心软件及终端客户端软件，其中管理控制中心可云化部署； 3.包含服务器侧所有能力：系统漏洞扫描，终端基线检查，资产盘点，资产主动发现，轻补丁漏洞免疫； 全面防护：文件实时监控； 深度防护：高级威胁行为检测（IOA），攻击可视化展示； 灵敏检测：恶意文件检测，网端联动杀毒； 快速响应：文件急速隔离，终端一键隔离，感染文件修复，病毒处置响应，网端深度联动，全网威胁定位； 简便运维：外设管控，违规外联检测，SSH服务管控、磁盘加解密； 4.提供勒索病毒整体防护体系入口，直观展示最近七天勒索病毒防护效果，包括已处置的勒索病毒数量、已阻止的勒索病毒行为次数、已阻止的未知进程操作次数、已阻止的暴力破解攻击次数； 5、通过智能识别终端环境情况（低配硬件、老旧设备等）和当前终端资源占用，在闲时实时监控和病毒扫描场景，都可智能调整客户端的资源占用（CPU、IO等），为业务让出资源，不卡业务，对业务零摩擦； 6.支持用户直接对勒索病毒的家族名、病毒名、加密文件后缀名执行链接查询，可通过直接上传加密文件的方式确定勒索病毒类型，如果能解密可以提供必要的解密工具； 7、支持与我保护区现有防火墙联动，展示联动状态 8.支持安全策略一体化配置，通过单一策略即可实现不同安全功能的配置，包括：终端病毒查杀的文件扫描配置、文件实时监控的参数配置、WebShell检测和威胁处置方式、暴力破解的威胁处置方式和Windows白名单信任目录； 9、提供三年软件升级与产品质保； | 套 | 20 |
| 4 | 运维安全管理系统 | 1、该产品为国产CPU与国产操作系统 2、产品规格：1U，内存大小：8G，硬盘容量：1.92T SSD，电源：单电源，接口：6千兆电口+4千兆光口SFP 3、支持通过动作流配置提供广泛的应用接入支持，无论被接入的资源如何设计登录动作，通过动作流配置都可以实现单点登陆和审计接入； 4、支持在授权基础上自定义访问审批流程，可设置一级或多级审批人，每级审批可指定通过投票数，需逐级审批通过才可最终发起运维操作； 5、支持定期变更目标设备真实口令，支持自定义口令变更周期和口令强度。口令变更方式至少支持手动指定固定口令、通过密码表生成口令、依照设备挂载的口令策略生成随机口令、依照密码策略生成同一口令等方式； 6、提供产品质保和软件升级不少于3年； | 台 | 1 |
| 5 | 漏洞扫描 | 1、该产品为国产CPU与国产操作系统 2、产品规格：2U，内存大小：32G，硬盘容量：128G SSD+4TB，电源：冗余电源，接口：4千兆电口+4千兆光口SFP+2万兆光口SFP+。 3、支持全面扫描、资产发现、系统漏洞扫描、弱口令扫描、WEB漏洞扫描、基线配置核查六种任务类型； 2、支持资产发现功能，可基于IP地址、IP网段、IP范围、URL等方式进行资产发现扫描，支持EXCEL格式批量导入 3、支持检测的漏洞数大于10000条，兼容CVE、CNNVD、CNVD、Bugtraq等主流标准； 4、内置不同的系统漏洞模板，包括高可利用系统漏洞、原理检测系统漏洞、中间件漏洞、数据库漏洞等类型，支持报表形式展示漏洞模板风险等级分布概览； 5、内置不同的WEB漏洞模板，包括高可利用WEB漏洞、通用应用漏洞、SQL注入漏洞、XSS注入漏洞等类型，支持报表形式展示漏洞模板风险等级分布概览； 6、WEB漏洞扫描支持高级配置功能，可支持fuzz测试启用、WEB访问策略、WEB爬行策略等配置功能。支持并发线程数、超时限制、目录深度、链接总数自定义配置； 4、产品支持对系统漏洞、WEB漏洞、基线配置、弱口令进行扫描和分析，可同时输出包含系统漏洞扫描、WEB漏洞扫描、基线配置核查、弱口令扫描结果的报表； 5、提供产品质保和软件升级不少于3年； | 台 | 1 |

    - 标段2：

    - 附件五：解说系统

| 序号 | 解说系统 | 内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 兰花科普园 | 多功能智慧导览系统：个性化语音导游，让游客全面了解园区，包含文案优化及中文语音录制，60个点位。 自助导览租赁柜： （1）全新的互联网租赁服务，用户只需通过微信扫一扫 ，即可 轻松完成导览机租还，更快捷，更方便。 （2）无需下载 APP,关注微信公众号，个人中心，可查看租借时长，附近网点归还等。 （3）支持管理员远程开箱，远程退押金，利润分成多级管理等功能。 （4）收费方式灵活，可通过后台一键配置。 （5）终端系统基于嵌入式开发 MQTT协议实现支持 GPRS、 RJ45网络接口双向切换通信，支持各种尺寸触屏操作，支持多协议硬件控制，远程在线升级。 （6）健康租赁：每个小柜子里面放一台导览机，柜子自带消毒系统 ，定期消毒，游客可放心使用。 （7）高质优品：用低价租金体验高端的讲解服务，降低用户参 与门槛，满足更高的品质追求。 （8）随用随取：租赁费用由租赁时长决定，押金立返。 （9）定期维检：运维人员会定期清洁及检修启享柜的租赁产品及配件，保证租赁物品整洁。 | 1 | 套 |
| 2 | 自然教育中心 | 导游同声讲解器和自动定位导览一体机： 导游主机讲话，则同声讲解功能触发，导游主机关机或停止讲话，则自动定位导览讲解机功能触发。该机型具有体积小、集成度高、音质好、具有 HDCD的音质效果，抗干扰性强，传输距离远,输入接口兼容外置麦克风、内置麦克风和Lin-in立体声音频输入的特点。工作频段为500MHZ-700MHZ(可选)国际通用免费频段。 采用固定频道的工作模式,可以点对点或点对群，只需发射机和接收机处于同一频道即可通讯。弱信号或无信号时，具有静音功能。频道数量则可以提供36个可选频道，对于同声传译、多通道播放器等应用场合。 | 1 | 套 |
| 3 | 兰花繁育中心 | 导游同声讲解器和自动定位导览一体机： 导游主机讲话，则同声讲解功能触发，导游主机关机或停止讲话，则自动定位导览讲解机功能触发。该机型具有体积小、集成度高、音质好、具有 HDCD的音质效果，抗干扰性强，传输距离远,输入接口兼容外置麦克风、内置麦克风和Lin-in立体声音频输入的特点。工作频段为500MHZ-700MHZ(可选)国际通用免费频段。 采用固定频道的工作模式,可以点对点或点对群，只需发射机和接收机处于同一频道即可通讯。弱信号或无信号时，具有静音功能。频道数量则可以提供36个可选频道，对于同声传译、多通道播放器等应用场合。 | 1 | 套 |

    - 附件六 ：统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y<20000 | 50≤Y<500 | Y<50 |
| 工业* | 从业人员(X) | 人 | x≥1000 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入(I) | 万元 | Y>40000 | 2000≤Y<40000 | 300≤Y<2000 | Y<300 |
| 建筑业 | 营业收入(V) | 万元 | Y>80000 | 6000≤Y<80000 | 300≤Y<6000 | Y<300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥>80000 | 5000≤Z<80000 | 300≤Z<5000 | Z<300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X<200 | 5≤X<20 | X≤5 |
|  | 营业收入(I) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y<40000 | 1000≤Y<5000 | Y<1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X<300 | 10≤X<50 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y<20000 | 100≤Y<500 | Y<100 |
| 交通运输业* | 从业人员(X) | 人 | x≥1000 | 300≤X<1000 | 20≤K<300 | X<20 |
|  | 营业收入(I) | 万元 | Y>30000 | 3000≤Y<30000 | 200≤Y<3000 | Y<200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X<200 | 20≤X<100 | X<20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y>30000 | 1000≤Y<30000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | x≥1000 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入(I) | 万元 | Y>30000 | 2000≤Y<30000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X>300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y>10000 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入(I) | 万元 | Y>10000 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 信息传输业* | 从业人员(X) | 人 | x≥2000 | 100≤X<2000 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | I>100000 | 1000≤I<100000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 软件和言息技术脇业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y>10000 | 1000≤Y<10000 | 50≤Y<1000 | Y<50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(V) | 万元 | I≥200000 | 1000≤Y<200000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z<10000 | 2000≤Z<5000 | Z<2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | x≥1000 | 300≤X<1000 | 100≤X<300 | X<100 |
|  | 营业收入(V) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y<5000 | 500≤Y<1000 | Y<500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤K<100 | X<10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z<120000 | 100≤Z<8000 | Z<100 |
| 其他未列明行业* | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |

说 明 ：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满

足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017) 为准。带*的项为行  业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通  运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、 装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花  等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务， 互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管  理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服  务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。(1)从业人员，是指期末从业人员数，没有期 末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。(2)营业收入，工业、建筑业、限额以上批  发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务  收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营  业额代替；农、林、牧、 渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业， 采用营业收入指标。(3)资产总额，采用资产总计代替。

第三章  投标人须知

  - 第一节 投标人须知前附表

| 条款 号 | 项目内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 投标人的资格要求 | 详见招标公告。 |
| 6.1 | 是否接受联合体投标 | 详见招标公告。 |
| 6.2 | 联合体投标要求 | 无。 |
| 7.2 | 是否允许转包/分包 | ☑不允许分包 口转包/分包内容： □转包/分包金额或者比例： |
| 11.4 | 媒体发布渠道 | 与本项目相关的政府采购业务澄清、更正及与之相关的事项将在招标公告中 “六、其他补充事宜”中网上查询地址上发布。 |
| 11.5 | 是否组织标前答疑会 | ☑不组织召开开标前答疑会 □组织召开开标前答疑会 会议开始时间： 年_月_ 日 时_分，逾期后果自负。会议地点： |
| 13.1 | 资格证明文件组成 | 1.投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件复印件(如营业执 照或者事业单位法人证书或者执业许可证等),投标人为自然人的，提供有 效身份证正反面复印件。(必须提供，否则作无效投标处理) 2.投标人依法缴纳税收的相关材料(提供税款所属时期为2025年5月至投标文件提交截止时间止的任意1个月依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税 的投标人，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标 文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴 纳税收相应证明文件)。(必须提供，否则作无效投标处理) 3.投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料(提供税款所属时期或缴费起始时 间为2025年5月至投标文件提交截止时间止的任意1个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，必须提 供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件 提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社 会保障资金的相应证明文件)。(必须提供，否则作无效投标处理) 4.投标人财务状况报告(提供2024年度经审计的财务报告复印件，供应商属于成立时间在规定年度之后的在截标时间前半年内至少一个月能反映财务状况的报表或者投标人自拟的截标时间前半年内至少一个月的财务情况说明)。(必须提供，否则作无效投标处理) 5.本项目的特定资格要求：无。 6.声明函(格式后附)。(必须提供，否则作无效投标处理) 7.标段1为专门面向中小企业和小微企业采购的项目。供应商必须提供中小企业声明函。（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 8.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料(格式 自拟)。 注：1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖 投标人公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 商务文件组成 | 1.无串通投标行为的承诺函(格式后附);(必须提供，否则作无效投标处理) 2.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件(格式后附); (除自然人投标外必须提供，否则作无效投标处理) 3.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件(格式后附); (委托时必须提供，否则作无效投标处理) 4.商务条款偏离表(格式后附);(必须提供，否则作无效投标处理) 5.投标人情况介绍(格式自拟); 6.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料(格式 自拟)。(投标人根据“第二章采购需求”及“第四章评标方法和评标标准” 提供有关证明材料)。 注：1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖投 标人公章，否则作无效投标处理。 2.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人 公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 技术文件组成 | 1.项目要求及技术服务要求偏离表(格式后附);(必须提供，否则作无效投标处理) 2.服务实施方案(格式自拟); 3.售后服务方案(格式自拟); 4.项目实施人员一览表(格式后附); 5.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明(格式自 拟 ) 。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人公 章，否则作无效投标处理。 |
|  | 报价文件组成 | 1.投标函(格式后附);(必须提供，否则作无效投标处理) 2.开标一览表(格式后附);(必须提供，否则作无效投标处理) 3.开标一览表附件（按第二章采购需求对应标段附件完全响应提供）(必须提供，否则作无效投标处理) 4.中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函(格式后附)或者供应商属于 监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团) 出具的属于监狱企业的证明文件；(如有请提供) 5.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明(格式自拟)。 |
| 16.2 | 投标报价要求 | 1.投标人须就《项目需求表》中全部的建设内容作完整唯一报价。 2.本次报价须为人民币报价，包括：服务的所有费用，即采购、运输、劳务、 管理、利润、税金、保险、协调、安装、调试、接口开发、培训、售后服务本 项目实施辅材、仓储费以及所有的不定因素的风险等。对于本文件中明确列明 |
|  |  | 必须报价的货物或服务，投标人应分别报价。对于本文件中未列明，而投标人 认为必需的费用也需列入总报价。 3.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 ☑投标报价包含验收费用 口投标报价不包含验收费用 |
| 17.2 | 投标有效期 | 自投标截止之日起60日 。 |
| 18 | 投标保证金金额 | ☑本项目不需要缴纳投标保证金。 □本项目需要缴纳投标保证金，相关要求如下： 1.投标保证金的缴纳方式：详见招标公告 2.投标保证金的金额：详见招标公告 3.投标保证金采用银行转贝长缴纳方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构 指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭 证，放置于商务文件中，否则作无效投标处理。 4.投标保证金采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等缴 纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函 等的复印件或者金融机构、担保机构出具的电子保函作为投标保证金提交凭 证，放置于商务文件中，否则作无效投标处理。投标人必须在投标截止时间前 将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函(电子保函除外)等原件 提交给采购代理机构，由采购代理机构向投标人出具回执，并妥善保管。 5.缴纳投标保证金指定账户：详见招标公告。 6.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同缴纳投标保证金， 其缴纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。 备注： 1.投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定缴纳方式缴纳的，或 者未足额缴纳的(包含保函额度不足的),视为无效投标保证金。 2.投标人采用现金方式或者从个人账户(自然人投标除外)转出的投标保证金， 视为无效投标保证金。 3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。 4.保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。 5.采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保 证金。 |
| 19.1 | 投标文件编制要求 | 投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，报价 文件、资格证明文件分别生成电子文件，商务文件和技术文件按顺序合并生成 电子文件。(注：按照本招标文件“第六章投标文件格式”编写，第六章未 附格式的，由投标人自行拟定。) |
| 20 | 备份投标文件 | 本项目不接受备份投标文件。 |
| 21.1 | 投标截止时间 | 详见招标公告 |
|  | 投标地点 | 详见招标公告 |
|  | 投标人递交投标样品 截止时间及地点 | 时 间 ： 年 月 日 时 分( 北 京 时 间 ) 地点： |
| 23 | 开标时间、地点 | 详见招标公告 |
| 25.3 (2) | 投标人信用查询渠道 | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn)。 |
|  | 信用查询截止时点 | 资格审查结束前 |
|  | 查询记录和证据留存 方式 | 在查询网站中直接截图查询记录，截图作为附件在“广西政府采购云平台”平 台上传保存。 |
|  | 信用信息使用规则 | 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购 严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二 十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购 活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商 的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询， 联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 29.1 | 评标方法 | ☑综合评分法 □最低评标价法 |
| 29.2 | 允许负偏离项 | 商务条款评审中允许负偏离的条款数为0项 。 技术需求评审中允许负偏离的条款数为0项。 |
| 30.1 | 确定中标人时，出现 中标候选人排名并列 的情形，确定中标人 方式 | 采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定 中标人： ☑技术分得分高的优先、商务分得分高的优先的顺序。 □采取随机抽取的方式确定。 |
| 35 | 履约保证金金额 | □本项目不收取履约保证金。 ☑本项目收取履约保证金，具体规定如下： 履约保证金金额： 标段1：政府采购合同金额的2%（供应商为中小微企业的，履约保证金为政府采购合同金额的2%，供应商提供声明函或证明材料）。 标段2：政府采购合同金额的5%。 履约保证金提交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式。 履约保证金退付方式、时间及条件：供应商若不能完全履行合同，履约保证金不返还；供应商若完全履行合同，按合同履行相关售后服务和配套服务，并对项目出现的质量及安全问题负责处理解决并承当一切费用，项目竣工验收合格质保期满后，供应商提交《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》及《政府采购项目履约保证金退付意见书》到采购人财务部门在收到合格材料后办理无息退还手续（不计利息）。 履约保证金指定账户： 采购人指定账户 备注： 1、根据《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》（桂财采〔2020〕49号）规定，鼓励采购人在与中小微企业签订政府采购合同时，减少或免于收取履约保证金，有必要收取履约保证金的，收取的履约保证金不得超过政府采购合同金额的5%。 2、履约保证金不足额缴纳的，或者金融、担保机构出具的保函额度不足的或者保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。 3、采用金融、担保机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 4、供应商为联合体的，由联合体任意一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| 36.1 | 签订合同携带的材料 | 签订合同携带的证明材料： 委托代理人负责签订合同的，须携带有效的法定代表人(负责人)授权委托书 及其委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人(负责人)负责签订合同的，须携带法定代表人(负责人)身份证 明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 38.2. 1 | 接收质疑函方式 | 以书面形式 |
|  | 质疑联系部门及联系 方式 | (1)名称：广西雅长兰科植物国家级自然保护区管理中心(采购人) 联系电话：0776-6230366 |
|  |  | 通讯地址：南宁市青秀区民族大道192号鑫隆国际商业中心1号楼20层2001-2009 (2)名称：广西合士嘉项目咨询有限公司(采购代理机构) 联系电话：0771-5585523 通讯地址：南宁市青秀区民族大道192号鑫隆国际商业中心1号楼20层2001-2009 |
|  | 现场提交质疑办理业 务时间 | 质疑期内每个工作日(北京时间)上午8时00分到12时00分，下午15时 00分到18时00分。 |
| 38.3. 1 | 投诉受理方式 | 1.受理方式：纸质方式受理，投诉书正、副本(经过质疑的事项才可投诉)。 2.通讯方式 名称：广西壮族自治区政府采购监督管理处 地址：广西南宁市桃源路69号 联系电话：0771-5531544 |
| 40 | 采购代理服务费支付 方式 | ☑本项目采购代理服务费由中标人在签订合同前，以银行转账、电汇等方式一 次性向采购代理机构支付。 □ 采 购 人 支 付 ： 。 口本项目不收取采购代理服务费。 |
|  | 采购代理费收取标准 | 以项目(☑中标金额/口采购预算/口暂定中标金额/口其他 )为计费额， 按本须知正文第40.2条规定的收费计算标准采用差额定率累进法 计算出收费基准价格，采购代理收费以(☑收费基准价格/口收费基准价格下浮 %/口收费基准价格上浮 %)收取。 口固定采购代理收费： 。 |
|  | 采购代理服务费收款 账户信息 | 开户名称：广西合士嘉项目咨询有限公司第四分公司 开户银行：桂林银行股份有限公司南宁东葛路支行 银行账号：660000019099200017 |
| 41.1 | 解释 | 解 释 ：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中 有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告(澄清公告)、招 标公告、采购需求、投标人须知、评标方法和评标标准、拟签订的合同文本、 投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不 一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以 形成时间在后者为准；更正公告(澄清公告)与同步更新的招标文件不一致时 以更正公告(澄清公告)为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人 或者采购代理机构负责解释。 法律责任： 本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、 《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管 理办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。 |
| 41.2 | 其他释义 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定， 用投标人法定主体行为名称制作的实物印章或投标人通过指定电子化政府采 购平台办理数字证书(CA认证)获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。 除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、 合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章 等其他形式印章均不能代替公章。 2.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人通过指定电子化政府采 购平台办理数字证书(CA认证)获得的以投标人法定代表人或者委托代理人 姓名制作的电子印章或手写签字。 3.本招标文件所称的“电子签章”“电子签名”,是指经广西政府采购云 平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标 文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而 否定其法律效力。 4.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责 人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的 负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。 5. 自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 6.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”,包括本数；所 称的“不满”“超过”“以外”,不包括本数。 |

第二节 投标人须知正文

一 、总  则

1.适 用 范 围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人 民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投 标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节(法律、法规另有规定的，从其规定)。

2.定 义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6“书面形式”是指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、短信、电子数据交 换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。

2.7“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足投标无效的条款，或者不能负偏离的条 款，或者采购需求中带“★”的条款。

2.8“正偏离”,是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求 并有利于采购人的情形。

2.9“负偏离”,是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要 求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.10“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“招标公告”。

4.投 标 委 托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人， 须持有法定代表人授权委托书(按第六章要求格式填写)。

5.投 标 费 用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于勘查现场、编制投 标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)第九条，《广西壮族自  治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》(桂财采〔2022〕31号)规定， 接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合  同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的  价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关 系的，不享受价格扣除优惠政策。

7.转 包 与 分 包

7.1本项目不允许转包。

7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”,本项目不允许违法分包。投标人根据招 标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的， 应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)第九条及《广西壮族自  治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》(桂财采〔2022〕31号)规定， 允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同  份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予4%-6%的扣  除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的， 不享受价格扣除优惠政策。

8.特别说明：

8.1如果本招标文件要求投标人提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，贝投标人 所提供的以上材料必须为该投标人所拥有。

8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供 的全部资料的真实性承担法律责任。

8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依 照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行 政与刑事责任。

9.回避与串通投标

9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

(1)参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

(2)参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

(3)参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

(4)与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关 系；

(5)与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构

书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害 关系的被申请回避人员应当回避。

9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP 地址一致的；

(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3)不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

(4)不同投标人的电子投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5)不同投标人的投标文件相互混装；

(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

(1)供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其 投标文件；

(2)供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

(3)供应商之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

(4)属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

(5)供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高 价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

(6)供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

(7)供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者 排斥其他供应商的其他串通行为。

二、招标文件

10.招标文件的组成

第一章招标公告；

第二章采购需求；

第三章投标人须知；

第四章评标方法和评标标准；

第五章拟签订的合同文本；

第六章投标文件格式；

第七章质疑、投诉材料格式

根据本章第11.1项的规定对招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当招标 文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后澄清或修改公告为准。

11.招标文件的澄清、修改、现场考察和答疑会

11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改

变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原招标公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修 改的内容为招标文件的组成部分。

11.2 投标人应认真审阅本招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投 标人须知前附表规定的投标截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄 清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

11.3采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者  修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前， 以书面形式通知(在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告及平台短  信通知)所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投  标文件的截止时间。

澄清或者更正公告在招标公告发布媒体上发布，一经发布，视作已以书面形式通知所有获取招 标文件的潜在投标人，不再另行通知，所有潜在投标人应密切关注招标公告发布媒体，因未能及时 获知，由此产生的后果均应自行承担。

11.4采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，将变更时 间将在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在 投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作 出明确响应。

13. 投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

(1)资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

(2)商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

(3)技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

(4)报价文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

13.2投标文件电子版：具体要求见本节19.投标文件编制。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写(除专用术语 外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释)。投标人提交的支持文 件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中 文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华 人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15.投标文件提交的风险

投标文件分为资格文件、商务文件、技术文件、报价文件四部分(其中：商务文件与技术文件 合并编辑成一个电子文档)。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件规定的格式进行，混乱的 编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。投标人没有按照招标文 件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，可能导致其投 标被拒绝。

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章  投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投项目的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标 人必须就所投项目的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作 而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18. 投标保证金

18.1投标人须按“投标人须知前附表”的规定提交投标保证金。

18.2投标保证金的退还

18.2.1未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还，退还方式如下：

(1)采用银行转账方式的，以转账方式退回到投标人银行账户。

(2)采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等方式的，由投标人代表持相 关授权证明材料至采购代理机构办理支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等原件 退还手续。

18.2.2中标人的投标保证金自采购合同签订之日起5个工作日内退还，退还方式同本须知正 文第18.2.1,或者转为中标人的履约保证金。

18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1)投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

(2)未按规定提交履约保证金的；

(3)投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

(4)中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

(5)投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

(6)其他严重扰乱招投标程序的。

19.投标文件的编制

19.1投标文件编制要求详见“投标人须知前附表”。投标人应按本招标文件规定的格式和顺 序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找 不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

19.2投标文件按照招标文件第六章格式要求进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标 文件要求签署、盖章的，其投标无效。

19.3为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在广西政府采购 云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明(如营业执照、事业单位法人证书、执 业许可证、自然人身份证等)及公章一致，否则作无效投标处理。

19.5投标文件应避免涂改、行间插字或者删除。

19.6对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性 要求和条件的服务内容及要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

19.7本项目为全流程电子化项目，异常情况见“第二节投标人须知正文”中“四、24.2开 标程序”。

20. 备份投标文件

详见“投标人须知前附表”。

21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交电子版投 标文件。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书(CA 认证锁)进行 电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至广西政府采购云平台。

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求密封或者标记的电子投标文件，广西政府 采购云平台将拒收。

21.3电子版投标文件提交方式见“招标公告”。

22. 投标文件的补充、修改、撤回

22.1 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投 标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止 时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，广西政府采购云平台 将拒收。

22.2广西政府采购云平台收到投标文件，将妥善保存并即时向投标人发出确认回执通知。在 投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标 文件。

四、开    标

23. 开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在广西政府采购云平台电子开标大厅参加开标的，视 同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。投标人不足3家的，不得开标。

24.开 标 程 序

24.1开标形式：

(1)开标的准备工作由采购代理机构负责落实，采购代理机构必须基于广西政府采购云平台 依法抽取评审专家，如采购代理机构未按规定抽取专家的，视为本次开评标无效，应当重新采购；

(2)采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动、  开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果， 事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投  标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2开标程序：

(1)解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理 机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人在规 定的时间内自行将投标文件在线解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的 CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子投标文件在线解密。投标文件未 按时解密的，均视为无效投标。

(解密异常情况处理：详见本章29.3 电子交易活动的中止。)

(2) 电子唱标。投标文件解密结束，各投标人报价均在广西政府采购云平台远程不见面开标 大厅展示；

(3)开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电 子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开 标结果。

(4)投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人 员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表 提出的询问或者回避申请应当及时处理。

(5)开标结束。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

五、资格审查

25.资格审查

25.1开标结束后，采购人或采购代理机构依法通过电子投标文件对投标人的资格进行线上审 查。

25.2资格审查标准为本“招标文件”中“投标人须知前附表”13.1点载明对投标人资格要求 的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格 审查。

25.3投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

(1)不具备招标文件中规定的资格要求的；(注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”, 广西政府采购云平台已与“信用中国”平台做接口，采购人或者采购代理机构可直接在线查询)

(2)投标文件未提供任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件 资料的；

(3)投标文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规 定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

(4)同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为 本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

25.4资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评  标

26. 组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员 总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章评标方法和评标标准”没有规 定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

28. 评 标 原 则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得 向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会 及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密(封闭式 评标)的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工 作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘 密负有保密责任。

28.3评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在

评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标作无效处理。

28.4评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内  容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。

采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

29.评标方法和评标标准

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 评标委员会按照“第四章评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对 投标文件进行评审。

29.3电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或 者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

(1)电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

(2)电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

(3)电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

(4)病毒发作导致不能进行正常操作的；

(5)其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续  组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。 采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

七、中标和合同

30.确定中标人

30.1采购人在收到评标委员会出具的评标报告之日起5个工作日内在评标报告推荐的中标候 选人名单中按顺序确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。中标候选人并 列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人；招 标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

30.2采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立日影响或者可 能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的， 应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

30.3中标人无正当理由拒签合同的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款 规定处理。

30.4根据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条，因不可抗力致使不能实现合同目的的， 当事人可以解除合同。

31. 结果公告

31.1在中标人确定之日起2个工作日内，由采购代理机构在招标公告发布媒体上发布中标结 果公告，中标结果公告期限为1个工作日，发布中标结果公告的同时向中标人发出中标通知书。采 购代理机构发出中标通知书前，应当对中标人信用进行核实，对列入失信被执行人、重大税收违  法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》 第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并依法确定排名第二的中标候选人为中标人。  排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以依法确定排名第三的 中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

31.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据企业的真实情况出具《中小企业声明函》。依 法享受中小企业扶持政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业 声明函》,接受社会监督。

32. 发出中标通知书

32.1在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过广西政府采购云平台发出电子中标 通知书。

32.2对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其未通过的原因；采用综 合评分办法评审的，采购人或采购机构还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33. 无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

34. 合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人(招标文件另有约定 多名中标人的除外)。

35. 履约保证金

35.1履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见“投标人须知前附表”。中标人 未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评标报告推荐的中标候 选人名单排序，依法确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

35.2签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约 保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

35.3在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面 形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

36. 签 订 合 同

36.1中标人在中标通知书发出之日起，按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权 代表与采购人代表签订采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代 表与采购人代表签订合同，签订携带资料详见“投标人须知前附表”。

36.2采购合同由采购人与中标人根据招标文件、投标文件等内容签订。

36.3签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

36.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序， 依法确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的， 给中标人造成损失的，中标人可追究采购人承担相应的法律责任。

36.5政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标人和采购人应当按照采购合同约定的各 自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合 同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止 合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.6采购人或中标人不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的 要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.7如签订合同并生效后，中标人无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的 法律责任。

37. 政府采购合同公告

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财 政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38. 询问、质疑和投诉

38.1询问

38.1.1供应商在开标前对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构项目负 责人提出询问。

38.1.2采购人或采购人委托的采购代理机构自受理询问之日起3个工作日内对供应商依法提 出的询问作出答复，但答复内容不得涉及商业秘密。

38.1.3询问事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中 止履行合同。

38.2质疑

38.2.1供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在 知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质 疑，质疑有效期结束后，采购人或采购代理机构不再受理该项目质疑。采购人、采购代理机构接 收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑 起算时间及处理方式如下：

(1)潜在供应商依法获取招标文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在招标 文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。委托代理协议无特殊约定的，对招标文件中采购 需求(含资格要求、采购预算和评分办法)的质疑由采购人受理并负责答复；对招标文件中的采购 执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

(2)供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个 工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或采购 代理机构提出，由采购人或采购代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采

购代理机构受理并负责答复。

(3)供应商认为中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应当在中标或者成交结果公告 期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。

38.2.2  供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，质疑应当坚持依 法依规、诚实信用原则，不得进行虚假、恶意质疑。

38.2.3    质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人 办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书和委托代理人身份证明复 印件。

38.2.4 质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

(1)质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商(潜在供应商已依法获取可质疑的采购 文件的，可以对该采购文件质疑);

(2)质疑函内容符合本章第38.2.5项的规定；

(3)在质疑有效期限内提起质疑；

(4)属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

(5)供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；

(6)供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；

(7)财政部门规定的其他条件。

38.2.5供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑 必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容(质疑函格式后附):

(1)供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

(2)质疑项目的名称、编号；

(3)具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(4)事实依据(列明权益受到损害的事实和理由);

(5)必要的法律依据；

(6)提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主 要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.2.6采购人或采购人委托的采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书 面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。对不符合质疑条件的质疑，答复不予受理，并说明理 由；对符合质疑条件的质疑，对质疑事项作出答复。

38.2.7采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的， 继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

(一)对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修 改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

(二)对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候

选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部 门。

38.3投诉

38.3.1  供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应 当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人或采购代理机构的答复不满 意，或者采购人或采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作 日内向本级财政部门提起投诉，投诉联系方式见“投标人须知前附表”。

38.3.2  投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项 有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容(如材料中有外文资料应同时 附上对应的中文译本)(投诉书格式后附):

(1)投诉人和被投诉人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

(2)质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

(3)具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

(4)事实依据；

(5)法律依据；

(6)提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主 要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

38.3.3  投诉人可以委托代理人办理投诉事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理 投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。

38.3.4 投诉人提起投诉应当符合下列条件：

(1)投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

(2)提起投诉前已依法进行质疑；

(3)投诉书内容符合本章第38.3.2项的规定；

(4)在投诉有效期限内提起投诉；

(5)同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

(6)国务院财政部门规定的其他条件。

八、验收

39.验收

39.1采购人组织对中标人履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的 质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现 与合同中要求不符，中标人须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

39.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人 或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

39.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人 履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行 确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同 签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金(如有)返还条件挂钩。履约验收的各项 资料应当存档备查。

39.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向中标人支付采购资金。验收不合 格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人 民共和国民法典》。中标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当 及时报告本级财政部门。

九、其他事项

40. 采购代理服务费

40.1采购代理服务费收费标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”,投标人为联合体的， 可以由联合体中的一方或者多方共同缴纳采购代理服务费。

40.2采购代理服务费收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100~500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000~5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元~1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5~10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10~50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿元以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注 ：

(1)按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

(2)采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某服务采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下： 100万元×1 . 5%=1 . 5万元

( 2 0 0 - 1 0 0 ) 万 元 × 0 . 8 % = 0 . 8 万 元

合计收费=1 .5+0 .8=2 .3(万元)

41. 需要补充的其他内容

41.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

41.2其他事项详见“投标人须知前附表”。

41.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企 业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业 存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中 小企业。在政府采购活动中，投标人提供的服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同 法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求，享受本文件 规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中， 联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业， 中型企业不得将合同分包给大型企业。

42. 广西线上“政采贷”政策告知函

广西线上“政采贷”政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与广西政府采购活动!

线上“政采贷”是人民银行南宁中心支行和自治区财政厅共同支持企业发展，针对参与政府采 购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府 采购项目的中标(成交)供应商，可持政府采购合同在线向银行业金融机构申请贷款，融资机构将 根据《中国人民银行南宁中心支行广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通 知》(南宁银发〔2021〕258号),按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

相关金融产品和银行业金融机构联系方式，可在中征应收账款融资服务平台查询(网址：

https://www.crcrfsp.com/ , 客服电话：400-009-0001)。

# 第四章  评标方法和评标标准

第一节评标方法

本项目采用  以下勾选的方式进行评审。

□最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中 标候选人的评标方法。

☑综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审 得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评标委员会将对各投标人的投标文件进行综合评审， 对实质上响应招标文件的投标人，由各评委独立记名打分。经统计，得出各投标人的综合得分，按 综合得分由高到低顺序排列。若综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。若综合得分且投 标报价相同的，服务类采购项目以“投标人须知前附表”规定的方式排列。

第二节评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合 性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

(1)投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

(2)未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

(3)报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

(4)投标人未就所投项目进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投项目的单项内容作唯 一报价；投标人未就所投项目的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的(招标文件 允许有备选方案或者其他约定的除外);

(5)修正后的报价，投标人不确认的；

(6)投标人属于本章第5条第(2)项情形的。

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

(1)投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

(2)委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

(3)为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

(4)投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须 提供”的文件资料的；

(5)投标有效期、项目完成时间(交货时间、服务完成时间或者服务期等)、质保期及招标 文件中标“★”的商务条款发生负偏离的；

(6)商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

(7)投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

(8)投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员 会认定无效的；

(9)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(10)未响应招标文件实质性要求的；

(11)属于投标人须知正文第9.2条情形的；

(12)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

(1)不满足招标文件要求的服务内容、技术要求、安全、质量标准，或者与招标文件中标“★ ” 的技术需求发生负偏离的；

(2)技术需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

(3)投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

(4)虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

(5)招标文件要求提供技术方案的，投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者 一个以上备选(替代)投标方案的。

3.澄清补正、说明或者补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员 会应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者 补正。投标人在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF 格式回函，电子 澄清答复函使用CA 证书加盖投标人公章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正 不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人未在规定时间内进行澄清、说明 或者补正的，有可能对评审产生影响。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形  式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。 投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代 表签字。

4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1)报价文件中“开标一览表”内容与投标文件中相应内容不一致的，以“开标一览表”为 准 ；

(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上(1)-(4)规定的顺序修正。修正后的报价经投标人 确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效 投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

5.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进 行商务和技术评估，综合比较与评价。

5.2评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

(1)评审委员会成员要根据政府采购法律法规和招标文件所载明的评标方法、标准进行评审。 对投标人的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应  当严格按照评分细则公正评分。

(2)评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响 产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交  相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

5.3评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在评标过程 中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

5.4各投标人的得分为评标委员会各成员的有效评分的算术平均数。

5.5评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

5.6起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会各成员签字的原始评标记录和评标结果 编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评 标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的 评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.评审复核

6.1评标报告签署前，评标委员会要对评审结果进行复核，复核意见要体现在评标报告中。

6.2评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

(一)分值汇总计算错误的；

(二)分项评分超出评分标准范围的；

(三)评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

(四)经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在 评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织 原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

  - 第三节 评分标准

评分法1：综合评分法（适用于标段1）

注：计分方法按四舍五入取至百分位。

| 序号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （30分） | 价格分（满分30分） | 以满足招标文件要求且报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：标段1属于专门面向中小企业和小微企业采购的项目。 |
| 2 | 技术分 （满分55分） | 货物性能分（满分30 分） | 根据招标文件的“采购需求及附件”和投标人提供的“技术服务要求偏离表”进行评审，投标人完全满足或优于招标文件采购需求表及附件清单“打▲项的技术参数且均能提供由国家认可的的第三方检测（验）机构出具的合格有效的检测（验）报告，得30分，满分30分；每存在一项标“▲”技术参数不能提供检测（验）报告或检测（验）报告中无体现或不完全体现的扣2分，扣完为止，不计负分。 |
|  |  | 技术及项目实施方案分（满分25 分） | 根据投标文件中投标人的技术及项目实施方案内容完整性、针对性、可行性及项目团队配置合理性进行独立评分。投标人各项证明材料（证书复印件等）须随投标文件一并提交，否则对应评分不予记分： 一档（8分）：方案提供了项目组织机构及岗位职责、供货方案、配送运输方案、安装方案、调试方案、应急预案、培训方案；为项目实施组建团队，包含一名项目经理，技术人员不少于3人，方案满足项目需求，核心内容表述贴合采购需求原意，无重大偏离。 二档（18分）：完全满足一档要求，且同时具备以下条件： ①拟投入项目实施人员不少于5人； ②团队成员具备1名 IT服务工程师； ③团队成员具备1名信息系统运维管理工程师(高级)； ④实施方案措施完善、可操作性强，针对本项目实施过程中影响进度和质量的主要风险点、难点进行了具体分析，并初步明确应对思路。 ⑤方案中明确项目阶段性验收节点及验收标准，节点设置贴合项目实施节奏，标准清晰可落地。 - 三档（25分）：完全满足二档要求，同时具备以下条件： ①实施方案针对项目整体进度制定了具体、可落实的进度保障措施，对供货、安装、调试、验收等各项关键工作环节进行了详细描述； ②针对本项目实施过程中影响进度和质量的主要风险点和难点进行深度针对性分析，并结合项目实际提出合理化建议及具体可执行的应对措施； ③针对项目交付后的售后保障服务制定具体细则，明确响应时限、响应方式等。 ④拟投入项目实施人员不少于7人； ⑤团队成员中具备1名IT服务项目经理 ⑥团队成员中具备1名数据库管理工程师、1名IT服务工程师、1名信息系统运维管理工程师(高级)、1名高级网络信息安全工程师、1名弱电系统工程师（高级）、1名信息系统集成管理(高级）。 |
| 3 | 商务分（满分15分） | 售后服务分（满分9分） | 投标人可以提供包括不限于以下内容的售后服务方案：设备生产厂家或委托代理商在质量保证期内的技术支持与售后服务的承诺情况、售后服务体系、售后服务人员的数量、技术水平及现场服务措施如响应时间、服务范围、应急处理方案等。 评标委员会根据投标人提供的以上有关内容，按以下标准进行独立评审，并独立打分。 一档（3分）：包括但不限于：①到达故障现场时间；②故障出现解决方案；③定期维护 (注明时间)；④技术培训方案（技术培训费用包含在投标报价中，采购人不再另行支付）；⑤免费保修（维护、升级）期外维修方案；⑥售后服务保障措施；⑦售后维护和应急保障方案的方法，满足基本的售后服务要求。 二档（6分）：质保期满后维修零配件优惠，质保期内如货物发生质量问题，在1小时内电话服务应答，12小时内提供现场维修服务，24小时内排除故障或提供应急措施（保修期内为免费服务），售后服务方案较优于招标文件要求，服务内容、保障措施较为详细，方案优于一档。 三档（9分）：提供了售后服务人员完整名录并明确人员职责、具体分工和工作交接程序，服务内容、保障措施详细、具体。发生故障时有替代产品、提供技术支持服务、定期回访，配送及售后服务方案，在采购要求的基础上有额外的售后服务措施，方案优于二档。 |
|  |  | 信誉业绩分（满分6分） | 业绩分：投标人自 2022 年 1 月 1 日至投标截止时间具有同类项目业绩（投标文件提供有效的合同复印件，合同应清晰反应合同采购内容），每有一份类似业绩得3分，满分6分。 |
| 总得分=1+2+3。 |  |  |  |

评分法2：综合评分法（适用于标段2）

注：计分方法按四舍五入取至百分位。

| 序号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （10分） | 价格分（满分10分） | （1）以满足招标文件要求且报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 （2）因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价： ①按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库2020）46号）以及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55 号）之规定，认定为小微企业的（以投标文件提供的符合规定的有关材料为准），对其投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=最后报价×（1-20%）；大中型企业与小微企业组成联合体投标，其中小微企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予6%的扣除，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=最后报价×（1-6%）。 如采购项目或采购包属于专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 ②按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)，供应商认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。评审时投标价格给予同等比例扣除的政府采购政策。监狱企业以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件为准。 ③根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业。评审时投标价格给予同等比例扣除的政府采购政策。 （必须提供残疾人福利性单位声明函，否则不予以认定）。 供应商既属于残疾人福利性单位又属于小型、微型企业的，其报价只能享受一次的扣除，不重复享受政策。 （3）报价得分计算时，报价均为供应商的实际投标报价进行政府采购政策性扣除后的价格，即进行报价得分计算时的报价=最后报价×（1—因落实政府采购政策进行的价格扣除）；最终中标金额＝投标报价。 |
| 2 | 技术分 （满分70分） | 项目理解 (满分15分) | 根据供应商提供的对本项目的理解（包括但不限于对项目背景、目标、现状、项目服务内容及要求的理解，对相关系统的了解程度，对项目重点难点、关键点的分析）进行评审： ①对本项目的背景、现状、目标以及项目服务内容和要求理解深入透彻，阐述准确全面，对相关设施及系统非常了解，能准确分析出项目的重点难点以及关键点，完全满足并优于采购需求，得15分； ②有对本项目的背景、现状、目标以及项目服务内容和要求理解内容，有对相关设施及系统了解内容，有分析出项目的重点难点以及关键点，完全满足采购需求，得10分； ③对本项目的背景、现状、目标以及项目服务内容和要求理解不透彻、不深入，阐述较差，对相关设施及系统不了解，未能分析出项目的重点难点以及关键点，内容有缺项、不完整或缺少关键点，部分满足采购需求，得5分； ④没有提供相关内容的不得分。 |
|  |  | 项目整体实施与2年运维服务方案 (满分15分) | 根据供应商为整个项目（含新增模块集成、安全建设及长期运维）制定的整体实施、项目管理与2年运维服务方案进行评审。内容包括但不限于：项目组织架构、人员配置、进度计划与关键节点、质量保证体系、风险控制措施、知识转移培训计划及持续服务响应机制。 优 (15分)：项目团队专业、经验匹配，实施路线图清晰合理，进度安排科学，质量与风险管控措施严密有效。2年运维服务等级协议(SLA)明确，响应机制健全，培训计划完善，完全满足且优于采购方长期运营需求。 良 (10分)：项目团队与计划可行，有基本的质量、风险管控和运维服务安排，能完全满足项目实施的各项需求。 中 (5分)：项目实施或运维方案存在薄弱环节，计划不够周详，部分内容缺失，可行性一般。 差 (0分)：未提供相关方案。 |
|  |  | 安全体系（密码应用+等保二级）建设与运维方案 (满分15分) | 根据供应商结合GB/T 39786等标准制定的商用密码应用建设方案，以及满足网络安全等级保护二级要求的整体安全体系建设与运维方案进行评审。内容包括但不限于：密码应用需求分析与风险控制措施、密码技术应用规划（计算平台、业务应用等）、等保二级安全技术与管理体系建设方案、2年安全运维与应急处置计划。 优 (15分)：安全风险分析全面深入，密码应用与等保建设方案设计科学、符合标准、可落地性强，能有效管控高风险。技术措施与管理体系完整，2年安全运维与应急响应机制健全、可行，完全满足且优于安全需求。 良 (10分)：安全风险分析基本到位，密码应用与等保方案设计合理，符合相关要求，有明确的安全运维措施，能完全满足项目安全需求。 中 (5分)：安全分析不全面，方案存在缺陷或部分要求未覆盖，可操作性一般，安全运维计划不够具体，基本满足项目安全需求。 差 (0分)：未提供方案或方案无法满足基本的安全合规要求。 |
|  |  | 智慧管理系统新增模块技术方案 (满分15分) | 根据供应商针对“广西雅长兰科植物国家级自然保护区三维实景模型与场景空间展示系统”提出的技术实施方案进行评审，方案内容包括但不限于：数据清洗与融合方案、监测感知系统模块设计、三维可视化模块实现路径、与现有系统的集成方案、硬件配套合理性及2年运维支持计划。 优 (15分)：对保护区业务需求理解深刻，数据治理方案科学完整，监测感知与三维可视化模块设计先进、可行，能充分挖掘数据科研价值。硬件选型合理，与软件高度匹配。系统集成方案清晰，运维支持计划详尽、保障有力，完全满足且优于项目需求。 良 (10分)：对需求理解基本准确，各模块设计方案合理，具备可操作性。硬件配套基本满足要求，有系统集成和运维考虑，能完全满足项目需求。 中 (5分)：对需求理解有偏差，技术方案存在不足或部分内容缺失，可行性一般，硬件配套或运维计划不够完善，仅部分满足项目需求。 差 (0分)：未提供方案或方案严重脱离实际需求。 |
|  |  | 应急预案保障措施及承诺(10分) | 根据供应商提供的应急预案内容，包括但不限于应急事件类型、特征、危害程度、应急组织的组织结构、人员配置、应急器材设备的调用、针对应急事件的反应时间、针对各种事件类型应急措施、安全保障及应急时间后的善后处理等进行评审，确定各供应商得分。 ①应急预案包括应急事件类型、特征、危害程度、应急组织的组织结构、人员配置、应急器材设备的调用、针对应急事件的反应时间、针对各种事件类型应急措施、安全保障及应急时间后的善后处理等内容基本全面，方案描述详细，可行性和可操作性较好，基本能保障项目的实施及运行，有应急服务保障措施（承诺应急服务响应时间 60 分钟内人员及设备能按采购人通知要求到达事故现场，并能按采购人指定的时间内完成事故处理），得10分； ②应急预案包括应急事件类型、特征、危害程度、应急组织的组织结构、人员配置、应急器材设备的调用、针对应急事件的反应时间、针对各种事件类型应急措施、安全保障及应急时间后的善后处理等内容基本全面，方案描述不够详细，可行性和可操作性一般，基本能保障项目的实施及运行，有应急服务保障措施，得6分； ③应急预案包括应急事件类型、特征、危害程度、应急组织的组织结构、人员配置、应急器材设备的调用、针对应急事件的反应时间、针对各种事件类型应急措施、安全保障及应急时间后的善后处理等内容不完整，方案描述不够详细可行性和可操作性不强，能保障项目的实施及运行，应急预案流程陈述不具体、不全面，无针对性，无应急服务保障措施和应急响应承诺，得3分； ④没有提供相关内容的不得分。 |
| 3 | 商务分（满分20分） | 项目业绩分（满分5分） | 2022年1月1日以来，供应商具有类似项目业绩的，每项得1分，满分5分。【以合同（协议书）或者中标（成交）通知书扫描件为准，类似项目业绩指信息化类运维项目（含硬件运维或软件运维其中之一即可）】 |
|  |  | 资质及人员配置（15分） | 根据供应商的资质和为本项目投入的项目人员配置情况进行评分： （1）资质要求：供应商每提供以下一项证书且证书在有效期内的，得1分。 ①CMMI5级及以上证书； ②信息安全服务资质认证证书（软件安全开发或运维服务） ③ISO/IEC 20000信息技术服务管理体系认证证书（软件开发或运维服务） ④ISO/IEC 27001信息安全管理体系认证证书（软件研发或运维服务） ⑤ISO/IEC 27701隐私信息安全管理体系认证证书（软件研发或运维服务） （2）人员要求： ①项目经理： 项目经理具备本科及以上学历得2分，项目服务经理工作经验≥8年得2分（工作经验以学历证书签发日期为准） 项目经理具备组织及协调能力，提供PMP证书的1分。 ②项目团队： 开发团队成员每提供一个计算机技术与软件专业技术资格高级证书或高级工程师职称证书得1分，满分3分； 运维团队成员，每提供一个注册信息安全专业人员（CISP）证书，得1分，满分2分。 注： （1）需提供相关证件复印件、身份证复印件及供应商近半年中任意一个月（含开标当月）为其缴纳社会保险费用证明材料的复印件并加盖供应商公章，否则不得分。（如果供应商成立时间或该人员入职不足1个月，则提供人员入职证明。代缴个税税单或参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等证明均可。 （2）工作经验以学历证书签发日期为准，如提供多个学历按最高学历计算。 （3）以上证明材料模糊不清无法辨认的，评委有权不予认可该材料。 |
| 总得分=1+2+3。 |  |  |  |

  - 第四节 中标候选人推荐原则

综合评分法：

评标委员会将根据评审后总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。总得分相同的，以投标  报价由低到高顺序排列，得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求， 且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 第五节 评标报告

(一)评标报告与推荐中标候选人

评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购 代理机构提交。

(二)评标争议事顶处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。 持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

第五章  合同条款及格式

项目合同

项目编号：

采购计划文号：

甲方：

乙方：

2026年  月

目  录

一、政府采购合同书

二、合同附件

1、中标通知书

2、采购需求表

3、投标函

4、开标一览表

5、项目要求及技术服务要求条款偏离表

6、商务条款偏离表

7、开标一览表附件

政府采购合同书

项目名称：

项目编号：

分标号（有分标时填写）：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

根据       项目的采购结果，甲方接受乙方对本项目的响应，甲、乙双方同意签署本合同（以下简称合同）。

1.  采购内容

1.1 服务名称：

1.2 数量：

1.2 服务内容：

2.  合同金额

2.1 本合同金额为（大写）人民币     元整（￥        元）。（详见投标报价表）

3.  提交服务成果时间和地点

3.1 交付使用时间：           。

3.2 服务期限：          。

3.3 提交服务成果地点： 广西雅长兰科植物国家级自然保护区管理中心指定地点。

3.4 乙方必须按投标文件承诺的服务响应条款向甲方提供服务。若因不可抗拒因素或特殊原因导致需要延长施工期的，需书面向甲方提出申请，甲方同意后方可延期交付，否则视为违约，按照本合同第10.3条处置。

4.  履约保证金

本项目收取履约保证金（具体详见采购文件“供应商须知前附表”），乙方

完成项目实施并通过甲方验收，且约定服务期满后，甲方退还履约保证金。

- 产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

6.  技术资料

6.1 甲方应向乙方提供提交服务成果所必需的有关数据、资料等。

6.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

7.  验收

7.1 乙方应对提交的服务成果作出全面检查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提交的服务成果交给甲方。

7.2 乙方在指定地点提交服务成果后，甲方应在五个工作日内依据招标文件、乙方的投标文件等组织验收，验收完毕后作出书面验收报告。验收时乙方必须在现场。

7.3 对复杂的服务，甲方可请国家认可的专业机构参与验收，并由其出具验收报告，相关费用由甲方承担。

8.  合同款支付

8.1 付款方式：

（1）第一次支付：合同签订后5日内，采购人支付中标供应商合同款30%费用。

（2）第二次支付：完成项目施工70%工程总量后，采购人支付中标供应商合同款50%费用。

（3）第三次支付：完成项目施工100%工程总量后，经采购人审核通过后30日内组织验收。验收通过双方签署验收文件后，采购人于15日内支付中标供应商合同款剩余20%费用（即合同款尾款）。

8.2 支付合同款时，由乙方按照合同约定提交完整且合格的支付申请材料；甲方按支付程序将款项直接支付给供应商。

8.3 政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动，并延期支付合同款。

9.  售后服务要求

9.1 乙方提供服务的售后服务期限为：按投标文件商务条款偏离表内容执行。

9.2 在本合同第9.1项约定的质量保证期内，乙方应对服务出现的问题负责处理解决并承担一切费用。

9.3 其他售后服务要求：按投标文件商务条款偏离表内容执行。

10.  违约责任

10.1 甲方无正当理由拒收服务的，甲方向乙方偿付拒收服务费总值的百分之五违约金。

10.2 甲方无故逾期验收或办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

10.3 乙方逾期交付服务的，乙方应按逾期提供服务总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付服务费中扣除。逾期超过约定日期十个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.  不可抗力事件处理

11.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

11.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

11.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

12.  诉讼

12.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为百色市。

13.  合同生效及其它

13.1 合同经双方法定代表人（负责人）（或负责人）或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

13.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

13.3 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）中标通知书；

（2）招标文件采购需求表；

（3）招标文件的澄清和修改；

（4）投标函、开标一览表；

（5）项目要求及技术服务要求条款偏离表、商务条款偏离表、售后服务承诺书；

（6）中标供应商澄清函。

13.4 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国合同法》有关条文执行。

13.5本合同正本一式贰份，具有同等法律效力，甲乙双方各执壹份；副本伍份，甲方贰份，乙方贰份，采购代理壹份。自合同签订之日起2个工作日内由中标人将合同送至采购代理机构处。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告。

| 甲方： 地址： 法定代表人（负责人）（或负责人）： 委托代理人： 电话： 邮政编码： 统一社会信用代码： | 乙方： 地址： 法定代表人（负责人）（或负责人）： 委托代理人： 电话： 邮政编码： 统一社会信用代码： 开户银行： 开户名称： 银行账号： |
| --- | --- |

合同签订地点：广西百色市乐业县

合同签订日期：     年    月    日

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者中标供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者中标供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

第六章 投标文件格式

  - 第一节 资格证明文件格式

1.资格证明文件封面的格式(参照此格式自拟):

电子投标文件

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

所投分标(如有则填写，无分标时填写“无”或者留空):

投标人名称：

年  月  日

2.资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录(部分格式后附)。

3. 声 明 函 的 格 式 ：

声明函

致 ：广西合士嘉项目咨询有限公司

(投标人名称)系中华人民共和国合法供应商，经营地址

我方愿意参加贵方组织的(项目名称)  (项目编号：            )项目的投标，为便于贵方公正、 择优地确定中标人，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、 检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属 机构没有任何联系。

3、在此，我方宣布同意如下：

(1)将按招标文件的约定履行合同责任和义务；

(2)已详细审查招标文件的全部内容，包括澄清或者更正公告(如有);

(3)同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或者资料。

4、我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(重 大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款 等行政处罚),未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采 购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：(两项内容中必须 选择一项)

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密。

口我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                          ◎

6、以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责 任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标文件作无效响应处理。

投标人名称(盖公章):

年    月    日

  - 第二节 商务文件格式

1.商务文件封面的格式(参照此格式自拟):

电子投标文件

商务文件

项目名称：

项目编号：

所投分标(如有则填写，无分标时填写“无”或者留空):

投标人名称：

年  月  日

2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录(部分格式后附)。

3.无串通投标行为的承诺函的格式：

参加本项目无串通投标行为的承诺函

一 、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP 地址一致的；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二 、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低 价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斤其他投 标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，接受政府采购监管部门对我方认定存在围标串标行为，我方愿意承担一切后 果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称(盖公章):

日期：  年  月    日

4.法定代表人身份证明的格式：

法定代表人身份证明

投 标 人 ：

地    址：

姓    名：                           性      别：

年    龄：                           职      务：

身份证号码：

系            ( 投 标 人 名 称 )           的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称(盖公章):

日期： 年  月   日

注：自然人投标的无需提供

法定代表人有效身份证复印件粘贴处(正、反面)

5.法定代表人授权委托书的格式：

法定代表人授权委托书(如有委托时)

致 ：广西合士嘉项目咨询有限公司

本人          (姓名)系                  (投标人名称)的法定代表人，现授权我单位在职正式 员工         (姓名和职务)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递 交、撤回、修改贵方组织的( 项 目 名 称 ) 项目(项目编号：              )的投标文件、签订合同和处 理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于      年.     月     日签字生效，委托期限：

代理人无转委托权。

投标人名称(或联合体投标牵头人名称)(盖公章) :

法定代表人(签字) :

法定代表人身份证号码：

委托代理人(签字) :

委托代理人身份证号码：

成员一名称(盖公章):

法定代表人(签字) :

委托代理人(签字) :

委托代理人身份证号码：

成员二名称(盖公章):

法定代表人(签字) :

委托代理人(签字) :

委托代理人身份证号码：

.

注 ：

1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上签字，否则作无效投标处理；

2.以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

3. 投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文 件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人 本人。

4. 若为联合体投标须各方签字或盖章。

附 件 ：

委托代理人有效身份证复印件粘贴处(正、反面)

6.商务条款偏离表的格式：

商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

所投分标(此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”):

| 项号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件响应的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  |  |
| 二 |  |  |  |
| … · |  |  |  |

注 ：

1.表格内容均需按要求填写并加盖投标人公章。

2.请逐条对应本项目招标文件“第二章 采购需求”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内 容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”进行填写。

3.当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”。

投标人名称(盖公章):

日期：  年  月    日

  - 第三节 技术文件格式

1. 技术文件封面的格式(参照此格式自拟):

电子投标文件

技术文件

项目名称：

项目编号：

所投分标(如有则填写，无分标时填写“无”或者留空):

投标人名称：

年    月     日

2. 技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录(部分格式后附)。

3. 项目要求及技术服务要求偏离表的格式：

项目要求及技术服务要求偏离表

项目名称：

项目编号：

所投分标(此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”):

| 项号 | 标的名称 | 招标文件采购需求中的服务内容 | 投标文件响应的服务内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| · |  |  |  |  |

注 ：

1.表格内容均需按要求填写并加盖投标人公章。

2.请根据所投服务内容，逐条对应本项目招标文件“第二章采购需求”中“服务要求”的服务内容 作出明确响应，并作出偏离说明。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”进行 填写。

3.当投标文件的服务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”。

投标人名称(盖公章):

日期：  年  月    日

4. 售后服务机构情况表、售后服务人员情况表的格式：

附表A:售后服务机构情况表(如有要求，参照此格式自制)

| 序号 | 机构名称 | 机构性质 | 注册地址 | 服务技术人 员数量 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括投标人本单位和符合条件的第三 方服务机构；

附表B:  售后服务人员情况表(如有要求，参照此格式自制)

| 序 号 | 类别 | 姓名 | 性 别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中 的职责 | 响应 时间 | 到达现 场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总协 调人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 售后 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称(盖公章):

日期：  年  月   日

5. 项目实施人员一览表的格式：

项目实施人员一览表(如有要求)

(由投标人根据采购需求及招标文件要求编制)

附表A:本项目的项目经理情况表

| 姓名 |  | 页码 | 投标截止时间前三年业绩及承担的主 要工作情况，曾担任项目经理的项目 应列明细。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

注：投标人可参照上述的格式自行编制，并注明所在投标技术文件页码。

附表B:本项目的项目小组人员情况表(参照此格式自制)

| 序 号 | 姓名 | 性 别 | 年 龄 | 学历 (页码) | 专业 (页码) | 职称 (页码) | 本项目中 的职责 | 项 目 经历 | 参与本项目 的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可参照上述的格式自行编制，并注明所在投标技术文件页码。

投标人名称(盖公章):

日期：  年  月   日

  - 第四节 报价文件格式

1.报价文件封面的格式(参照此格式自拟):

电子投标文件

报价文件

项目名称：

项目编号：

所投分标(如有则填写，无分标时填写“无”或者留空):

投标人名称：

年  月  日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录(部分格式后附)。

3.投标函的格式：

投标函

致 ：广西合士嘉项目咨询有限公司

我方已仔细阅读了贵方组织的  (项目名称) 项目(项目编号：          )的招标文件的全部内容， 授权                         (全权代表姓名)           (职务、职称)为全权代表，现正式递交下述文 件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一 、报价文件电子版(包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件);

二 、资格文件电子版(包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件);

三 、技术文件电子版(包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件);

四 、商务文件电子版(包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件);

据此函，我方兹宣布：

1、我方愿意以投标时提供的开标一览表中的投标总报价，在承诺的提交服务成果时间内提供本项目 招标文件“第二章 采购需求”的“服务要求”中的相应的采购内容，具体详见开标一览表。

2、我方同意自本项目招标文件“第三章投标人须知”第一节投标人须知前附表第21.1项规定的 投标截止时间(开标时间)起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知前附表”第17.2项规定的投标有效 期内不修改、撤销投标文件。

3、我方在此声明所递交的投标文件及有关资料都是内容完整、真实和准确的。

4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标(包括资格条件和所投产

品)均符合国家有关强制规定。

5、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方 的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“拟签订的合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同 约定承担完成合同的责任和义务。

6、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出 的一切承诺的证明材料。

8、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标人的行为。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的， 处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采  购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪 的，依法追究刑事责任：

(1)   提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)   采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)   与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(4)   向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)   在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)   拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10、以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责 任的辩解。

11、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地 址 ：

电 话 ：

传 真 ：

电子邮箱：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

投标人名称(盖公章):

日 期 ： 年  月   日

4. 开标一览表的格式：

开标一览表(单位均为人民币元)

项目名称：

项目编号：

标段1

| - 标的名称 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| - 保护设施设备购置 |  |  |
| 投标总报价(包含税费等所有费用):(大写)人民币： (小写)¥ 合同履行期限：施工期为合同签订之日起至2026年6月30日止，标段1运维周期1年。 注：1、投标总报价已含完成合同项目过程中所需的劳务、材料、设备、仪器、运输、协调沟通、咨询、管理、保险、税费、利润、培训等费用，以及合同中约定的所有责任、义务和一般风险等的一切费用。 2、开标一览表附件按第二章采购需求对应标段附件完全响应提供。 |  |  |

注：

1、投标人可视项目情况，可附上报价明细表(格式自拟),并加盖投标人有效公章。

2、 投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空(备注除外),如有多分标， 按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效公章，否则其投标作无效标处理。

3、本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。

4、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额， 主要中标标的的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

5、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。 注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中 华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称(盖公章):

日 期 ：  年  月   日

开标一览表(单位均为人民币元)

项目名称：

项目编号：

标段2

| 序号 | 标的名称 | 投标报价（元） | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广西雅长兰科植物国家级自然保护区三维实景模型与场景空间展示系统 |  |  |  |
| 2 | 商用密码应用建设 |  |  |  |
| 3 | 安全系统等保二级 |  |  |  |
| 4 | 解说系统建设 |  |  |  |
| 投标总报价(包含税费等所有费用):(大写)人民币： (小写)¥ 合同履行期限：施工期为合同签订之日起至2026年6月30日止。标段2运维周期2年。 注：1、投标总报价已含完成合同项目过程中所需的劳务、材料、设备、仪器、运输、协调沟通、咨询、管理、保险、税费、利润、培训等费用，以及合同中约定的所有责任、义务和一般风险等的一切费用。 2、开标一览表附件按第二章采购需求对应标段附件完全响应提供。 |  |  |  |  |

注：

1、投标人可视项目情况，可附上报价明细表(格式自拟),并加盖投标人有效公章。

2、 投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空(备注除外),如有多分标， 按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效公章，否则其投标作无效标处理。

3、本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。

4、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额， 主要中标标的的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

5、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。 注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中 华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称(盖公章):

日 期 ：  年  月   日

5. 开标一览表附件：

按第二章采购需求对应标段附件完全响应提供。

  - 第五节 其他文书、文件格式

1.中小企业声明函的格式：

中小企业声明函

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)	 的规定，本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，工程的施工单位全部为符合政策  要求的中小企业(或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、 签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1.  (标的名称) , 属 于  (采购文件中明确的所属行业) ;承建(承接)  企业 为  (企业名称) ,从业 人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于  (中型企业、小型企业、微型企业) ;

2.     (标的名称) ,属于 (采购文件中明确的所属行业) ;承建(承接)  企业 为(企业名称),从业 人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于  (中型企业、小型企业、微型企业) ;

.

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人 为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(盖公章):

日期：  年  月    日

注 ：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业扶持政策的，采购人或者采购 代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》,接受社会监督。

3.本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

4.小型、微型企业提供中型企业提供的服务的，视同为中型企业。

2.残疾人福利性单位声明函的格式：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采 购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，

且本单位参加         单位的               项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位 承担工程/提供服务),或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福 利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(盖公章):

日期：  年  月    日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业扶持政策的， 采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》,接受社会监 督；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)的规定，投标人提 供由省级以 上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆牛产建设兵团)出具的属干监狱企业证明文件的，视 同为小型和微型企业。

3. 广西壮族自治区政府采购项目合同验收书的格式：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书

根据政府采购项目(采购合同编号：  )的约定，我单位对(项目名称)政府采购项目中标(或者

成交)投标人(公司名称)提供的货物(或者工程、服务)进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收口委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等 (或者服务内容、标准) |  |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额 ： 亿仟佰拾万仟佰拾元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内 容 | (应按采购合同、采购文件、投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交 投标人在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明 材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意 见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或者其他相关人员签字： 或者受邀机构的意见(盖章): |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者中标供应商负责人签字或者盖章： 联系电话： 年 月日 |  |  |  | 采购人或者受托机构的意见(盖章): 联系电话： 年 月日 |  |  |  |

第七章 质疑、投诉材料格式

  - 第 一 节 质疑函(格式)

质疑函

一 、质疑供应商基本信息

质 疑 供 应 商 ： _ … … …             ……………………

地址：_ …………………………………    邮 编 ：……………………………………………………

联系人：…………  … … … … … _ 联系电话：

授 权 代 表 ： _ …          ………     …

联系电话： … . ………………………………………………………

地址：_………………………………………邮编： ….…………………………………………

二 、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：……………………………………………

质疑项目的编号：  ………………………………………………包号：

采购人名称：               质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：……………   …………

□采购过程

□中标结果

三 、质疑事项具体内容

质疑事项1: ………     ……………          …     ……

事实依据： ..…………………………………………………………

-----------------------------------------------------------------------------------------

法律依据： …                                                                                      …

------

质疑事项2

四 、与质疑事项相关的质疑请求 请求： …………………………………

签字(签章):                      公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容， 并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、 代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的， 质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

  - 第二节 投诉书(格式)

投诉书

一 、投诉相关主体基本情况

投诉人： … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

地     址： ……………………………………………    邮编：_ …………………

法定代表人/主要负责人： ---                       -----                          -----                         -----                         -        -----                                  ----

联系电话：

----------------------------------------

… . … …                      -

授权代表：………………………联系电话.:…………………     …………

地     址：…………………………………………  邮编： ……………

…

被投诉人1: …

地       址：_…………………    …………………    邮编： ………………

联 系 人 ：                …  联系电话：

被投诉人2

相关供应商 ：

-----------    -----…      -----------------------------------------------------------------

地      址：_ ………………………………………………邮编： ………………

----------------------             ----------------------------------------------------------

联系人：……………………………… 联系电话：

二 、投诉项目基本情况

-  .      --

采购项目名称 ：

采购项目编号：……………        …………    包 号 ：

采购人名称： …………………………………………

代理机构名称 ：

采购文件公告：是/否公告期限：…………………………………………………

采购结果公告：是/否公告期限：_….…………………………………………………………

三 、质疑基本情况

投诉人于...年_.._月... 日，向………………………………提出质疑，质疑事项为：

采购人/采购代理机构于._._年.._月……日，就质疑事项作出了答复/没有在法 定期限内作出答复。

四 、投诉事项具体内容

投诉事项1:   ………………………………………………

事实依据： ……………………………………………………

法律依据： ………………………………………………………

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

投诉事项2

五 、与投诉事项相关的投诉请求

请求：………………………

签字(签章):                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人 和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的 有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代 理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5. 投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7. 投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织 的 ，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并

加盖公章。