
[image: image1.jpg]e
BoIEEIE

LIANYUN PROJECT MANAGEMENT




联云项目管理咨询有限公司

公开招标文件

（全流程电子化采购）
项目名称：医疗设备采购项目

项目编号：GXZC2026-G1-000029-GXLY

采 购 人：广西国际壮医医院

采购代理机构：联云项目管理咨询有限公司

2026年2月

[image: image2.png]O
"
e

B EREAARAR

I~ TF AR A

(s TR

HELH: EXRERMTAE
TH %5 GXZC2026-G1-000029-GXLY

£ W A JEER : %
RHAE ﬁ—@a*ﬁﬁﬁ%ﬁg\ a
&y

N2





目  录

1第一章  招标公告


5第二章  采购需求


53第三章  投标人须知


77第四章  评标方法及评标标准


85第五章  拟签订的合同文本


97第六章　投标文件格式




第一章 招标公告

项目概况
医疗设备采购项目招标项目的潜在投标人广西政府采购云平台（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）获取招标文件，并于2026年 2 月 27 日09时30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：GXZC2026-G1-000029-GXLY
项目名称：医疗设备采购项目
预算金额（元）：4339618.00
采购需求：

标项一
标项名称：4339618.00
数量：1 
预算金额（元）：4339618.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：血液透析机12台、血滤机3台、血液透析用制水设备1台...，如需进一步了解详细内容，详见招标文件。
最高限价（元）：4339618.00
合同履约期限：自合同签订之日起60日内完成交货、安装调试完毕并验收合格交付使用。
本项目不接受联合体投标。 
备注：/

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：非专门面向中小企业采购的项目。

3.本项目的特定资格要求：供应商须按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证或者经营许可证，且经营范围必须包含采购标的[符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外]；或者供应商具有《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的注册人凭证。

4.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将被拒绝参与本次采购活动；

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。除单一来源采购项目外，为该采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
三、获取招标文件
时间：2026年 2 月 6 日至2026年 2 月 13日，每天上午00：00至11：59，下午12：00至23：59(北京时间，法定节假日除外)。
地点（网址）：广西政府采购云平台（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
方式：网上下载。本项目不发放纸质文件，投标人自行登录广西政府采购云平台（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）在线申请获取采购文件(操作路径：登录广西政府采购云平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”) ，电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制。
售价（元）：0。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年 2 月 27日09时30分(北京时间)。
投标地点（网址）： 通过广西政府采购云平台（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）在线提交。
开标时间：2026年 2 月 27 日09时30分(北京时间)
开标地点：广西政府采购云平台（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）电子开标大厅解密、开启。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.投标保证金：人民币肆万叁仟元整（￥43000.00）；

投标保证金的缴纳方式：投标人可自主选择以转账、电汇、支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳投标保证金。采用转账、电汇形式的，投标保证金必须从投标人银行账户转出，并于投标文件提交截止时间前到达代理机构指定账户【开户名称：联云项目管理咨询有限公司广西分公司，开户银行：桂林银行股份有限公司南宁分行，账号：6600 0002 5126 7000 10】；（注：投标人转账时，须在银行转账底单上备注项目标识如“[GXZC2026-G1-000029-GXLY]投标保证金”，时间以银行确认的到达指定账户时间为准。）

采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人应当递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件，否则视为无效投标保证金。

2.网上查询地址

中国政府采购网(http：//www.ccgp.gov.cn/)、广西政府采购网(http：//zfcg.gxzf.gov.cn/)、广西壮族自治区公共资源交易中心网站（http：//gxggzy.gxzf.gov.cn/）

3. 本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

4.投标人投标注意事项

本项目为全流程电子化政府采购项目，通过广西政府采购云平台（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，投标人应先安装广西政府采购云平台新版客户端（新版客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址http：//zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区），并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。投标人可登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。

未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。

CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

2）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打服务热线95763或者0771-3381253获取帮助。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息

名 称：广西国际壮医医院
地址：南宁市五象新区秋月路8号
项目联系人：黎自耕、覃双宜

项目联系方式：0771-3376599
2.采购代理机构名称：联云项目管理咨询有限公司
地址：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区凯旋路18号广西合景国际金融广场1405、1406号
项目联系人：苏曼荣、邓义奋、李骏 
项目联系电话：0771-3138688
联云项目管理咨询有限公司
2026年2月6日

第二章  采购需求
说明：
1.为落实政府采购政策需满足的要求
（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则按无效投标处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

（3）本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

2.“实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按投标文件按无效处理的条款。

标记“▲”的技术参数为实质性条款，不满足做无效投标处理。

标记“●”号为重要要求，不满足仅作扣分处理。但标记“●”的条款必须提供相应证明材料（证明材料可以为产品说明书、彩页、第三方检测报告等资料）予以证明，否则评标委员会将不予以认可。
3.采购需求中如出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

4.投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，否则将作无效响应处理。
5.本项目采购需求表中要求提供的文件材料或承诺书，请在《技术要求偏离表》或《商务条款偏离表》中应答时，注明相关文件材料或承诺书放置的页码。
6.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

7.所属行业依照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的有关规定执行。
8.采购预算总金额及最高限价为人民币4339618.00元。投标总报价超采购预算总金额（最高限价）及各项货物有任意一项货物的投标单价超该货物单价最高限价的，按投标无效处理。

9.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本次采购标的所属行业：工业 。

	一、采购清单及货物参数

	序号
	标的的名称
	数量及单位
	技术参数及性能（配置）要求
	分项单价最高限价（万元）

	1
	血液透析机
	12台
	▲1.中/英文切换操作界面。
▲2.采用≥10.4英寸大屏幕液晶触摸显示屏，治疗数据数值化，方便观察记录。
3.拥有报警灯，报警铃音，可帮助医护及时准确判断报警类型。
4.拥有≥3个独立的控制系统（驱动、监视和控制系统），内部电机24V直流控制，具有电磁屏蔽功能。
5.电源AC 220V。
6.可进行醋酸盐与碳酸氢盐透析。
▲7.自动消毒功能。可设定水洗模式，多种消毒模式。
8.透析液安全模式功能：准备1完成后可自动停止，节约透析液和反渗水。
9.透析重要参数在线图表监测功能。将（AP，VP，DP，TMP，电导度)时实在线监测以曲线记录过程，以利医师掌握治疗过程。
▲10.超滤：采用密闭回路超滤系统。
11.兼容多种透析液配方，机内可预设记忆多种配方。
12.高级报警功能可提示报警的原因与排除的方法。
13.血泵可以单独使用：做血液灌流时不需透析液在机循环。
14.内部水路工作状态实时动态显示。
15.具备以下安全监测技术：
（1）动脉(AP)压监测－400～＋400(mmHg)±10(mmHg)。
（2）静脉(VP)压监测－300～＋500(mmHg)±10(mmHg)。
（3）透析压(DP)监测－350～＋350(mmHg)±3(mmHg)。
（4）跨膜压(TMP)监测－350～＋350(mmHg)±10(mmHg)。
（5）超滤率范围0-4L/h。
▲（6）透析液流速300～800ml/min可调、执行高低流量透析功能。
（7）透析液温度调整范围：33～40℃外设有过温保护装置。                                                                                                                                                  
▲（8）电导度浓度 醋酸盐/重碳酸盐透析浓度范围约12.0～16.0ms/cm多档可调进行高低钠透析。
（9）血液流速双滚轴式血泵适用大小管径血液回路管(可调)流速范围：0，20～600ml/min连续可调。
（10）肝素流速流速范围：0.0～9.9ml/h注射器适用10cc，20cc，30cc设有快速注射，持续注射与肝素自动预停功能。
（11）空汽侦测采用超声波探测原理可侦测血路管内气泡(最小容积0.02ml以上)。
（12）漏血侦测采用红外线探测原理。灵敏度：约300ppm具清洁侦测器的警示功能。                                                                                                                                                                                    
16.具备以下个性化透析方程式：
UF超滤方程式UF曲线可任意设置，预设多种处方程序可记忆保存与更改。
电导度(Na﹢可调) Na﹢曲线可任意设置，预设多种处方程序可记忆方程式保存与更改。
血流速方程式B曲线可任意设置，预设多种处方程序可记忆保存与更改。
肝素方程式S曲线可任意设置，预设多种处方程序可记忆保存与更改。
17.UPS内置的后备电源，断电后可维持≥15分钟以上血泵、肝素泵、气泡监测、LCD屏幕的正常运转并保存治疗数据。
●18.可通用各厂牌血液回路管。
▲19.可通用各厂牌消毒液。（提供承诺函等证明资料）
▲20.标配在线血压监测装置。
	15.8 

	2
	血滤机
	3台
	1.技术参数

1.1总体要求：血液透析滤过机，可作碳酸氢盐、醋酸盐常规透析，血液滤过、血液透析滤过治疗。耗材（含血路管）、原液配方全开放。

▲1.1.1全中文操作系统，具有报警、治疗等功能自我解释功能；同时可以英文等语言随时切换。

1.1.2数字显示主要参数，包括：动脉压、静脉压、总电导度、碳酸电导度、温度、透析液流量、血流量、超滤量。

▲1.1.3具有≥10英寸彩色液晶触摸显示屏。

1.2透析液：

▲1.2.1透析液流量：300～800ml/min，1ml可调。

1.2.2透析液温度控制范围：34.5℃～39.5℃。

1.2.3透析液导电率监测范围：12.7～15.3ms/cm。
1.2.4反馈式电导度监测及配比机制，可分别监测B液电导度与总电导度。

▲1.2.5待机模式时，透析液流量可自动降至0ml/min，节省透析液。

1.3.1动脉压监测和显示范围：-400～＋400mmHg。

1.3.2动脉压监测精度：±10mmHg。

1.3.3静脉压监测和显示范围：-50～＋390mmHg。

1.3.4静脉压监测精度：±10mmHg。

1.4跨膜压监测：

1.4.1跨膜压监测范围：﹣100mmHg～﹢700mmHg。

1.4.2跨膜压监测精度：±20mmHg。

1.5血泵流量：

1.5.1双针模式：0,50～600ml/min可调。
1.5.2血流量调节梯度（步长）10ml/min。

1.6肝素注射：0～10ml/h可编写停止时间，读数累积肝素容量，肝素泵有自动注入和追加功能。

1.7漏血检测与报警：超声或光学原理检测。

1.8超滤控制：

▲1.8.1超滤方式：容量式平衡腔控制。
1.8.2超滤率：0～4L/h。                                                                                                                                          

1.8.3超滤精度：±1.0%。

1.9超滤曲线：可设定。内置曲线，并可存储设定曲线。

1.10钠离子曲线功能提供个性化透析方案。

1.11碳酸盐曲线功能提供个性化透析方案。

1.12肝素曲线功能提供个性化透析方案。

1.13透析液流量曲线功能提供个性化透析方案。

▲1.14透析液温度曲线功能提供个性化透析方案。

1.15具有透析过程中快速补液功能，能够自动累计计算总补液量，便于干体重计算。

▲1.16配有双重原厂透析液过滤器及支架，提供超纯透析液。每支透析液过滤器可使用不少于150人次或900小时。

1.17消毒及清洗：具备化学方式消毒，热消毒，可脱钙消毒同时完成。

▲1.18标配Kt/V值监测装置。

1.19可保存治疗方案与治疗结果，自动保存至少20次病人治疗记录。

1.20有数据输出装置（数据直接输出或数据输出接口），能与透析数据管理软件相连。

1.21水供应，水压：0.5-3.0bar，入水温度：10℃-30℃。

1.22水质：必须符合当前的国家标准。
1.23具有完备的自检功能，自身具有维修菜单，故障自我诊断。

1.24电源：交流220V，频率50～60Hz。

1.25后备电池：标配内置电池，保证机器停电后最少使用≥15分钟，并且不丢失数据；同时压力监测，漏血和气泡检测正常工作。

1.26置换液流量范围：20-400ml/分钟。

▲1.27标配在线血压监测装置。
	21.5 

	3
	血液透析用制水设备
	1套
	1 工作条件与电气参数（投标文件中提供产品彩页或产品功能图片、截图或第三方检测机构出具的检测报告或产品生产厂家出具的技术说明书等作为证明）

适用于环境温度+5℃——+40℃之间，相对湿度30-80%。

2 工作电压：三相380V（±10%），50Hz连续工作。

3 产水量：≥2400L/h（25℃），水质符合YY0572-2015《血液透析及相关治疗用水》标准，其中细菌总数<100CFU/ml，内毒素<0.25EU/ml；
4 设备具体配置要求：

4.1 全自动源水加压系统至少两套；

4.2 全自动多介质过滤器至少一套；

4.3 全自动活性炭罐至少一套；

4.4 全自动软化器至少一套；

4.5 双级反渗透主机至少一套；

▲4.6 管道热消毒系统至少一套。

5 设备性能要求：

5.1 预处理采用自动化控制阀门控制，罐体采用避光蓝色玻璃钢材质罐体，罐体之间具备旁通结构连接具备故障模式，可直接短接使用。

▲5.2 独立的热消毒系统，控制系统不和反渗透主机共用，独立的PLC和人机对话界面，需体现热消毒装置，热消毒装置具备121℃热消功能（投标文件中须提供产品注册证或产品彩页或产品功能图片、截图或第三方检测机构出具的检测报告或产品生产厂家出具的技术说明书等作为证明）。
5.3 热消毒具备强制终止功能，可立即终止当前进程，进入清洗过程，热消毒升温、消毒、清洗、待机的过程显示，及系统温度、压力值、泵、阀、加热棒等的状态显示。热消毒装置设有病房管路末端纯水取样口。

5.4 多介质过滤器采用优质石英砂和锰砂混合填料；活性炭罐采用椰壳活性炭填料；软化罐采用树脂填料。

▲5.5反渗透膜数量不少于5支，串联结构。

●5.6 预处理泵采用220V独立电源，具有水源保安过滤器，两芯结构，全自动变频控制。整机所有高压泵品牌须与注册检验报告一致。

5.7 采用数字仪表进行在线监测，具备仪表校正功能，微电脑传感器将电导率、压力；温度和流量，实时传输。

5.8 标配系统温度控制系统，对主机进水进行连续温度监测和保护功能，超温保护，夜间自动间隔循环模式；

●5.9 具有渗漏检测功能，病房待机防渗漏在线检测功能，可有效防止无人值守时，设备漏水对公共财物的损坏。

●5.10 中英文界面显示，人机交互界面提供稳定快速的控制响应，真彩触摸，工艺流程动态显示，各元件的运行情况更直观。

5.11 具有使用权限设定功能，通过密码登录，确保不同的操作人员有不同的操作权限。工程师权限具备设置出厂参数和启动激活测试。

5.12 循环水箱，压力传感数字控制，实时动态液位状态显示，并具有数字标示；

●5.13 营运数据分析系统，对系统总产水量、系统总用水量、活性炭累积处理水量、砂罐累积处理水量、树脂累积处理水量、一二级渗透膜累积处理水量等。

5.14 浓水排放控制：可对系统排水进行灵活设置，根据反渗透系统进水电导进行自动开启或关闭，或者按时间间隔开启或关闭。根据需要个性化设定，实现系统对产水率、回收率的调节与设定。

5.15 设备具有双级全自动化学消毒功能，具有全自动一级消毒和全自动二级消毒模式，流程式操作，可单独为系统一级脱钙；

5.16 设备具有全自动故障运行模式，故障一级和故障二级模式，可全自动运行时间表，并自动切换到待机清洗模式，系统的自清洁功能正常运行。

●5.17 设备具有激活测试模式，可手动自动切换，模拟点动主机泵、电磁阀等关键元件；可进行应急状态供水。设备一级泵和二级泵有低液位、低压保护功能，泵的进水液位、压力低时，泵停机保护。

5.18 全自动控制功能，根据系统参数中的设定时间机器会自动启停和间隔运行，同时具有一键式强制关机功能。

▲5.19 设备注册设计使用年限不少于10年。
	48.8 

	4
	空气消毒机
	5台
	1.适用体积≥120m³。

▲2.消毒方法：等离子体（产品彩页或产品生产厂家出具的技术参数说明书或产品注册证或检测报告上明确规定消毒方式为等离子体）。

▲3.等离子体反应器使用寿命≥30000小时。（投标文件中提供产品彩页或产品功能图片、截图或第三方检测机构出具的检测报告或产品生产厂家出具的技术说明书等作为证明）
▲4.等离子体密度值为 5.14×1017—7.66×1017m-3。（投标文件中提供产品彩页或产品功能图片、截图或第三方检测机构出具的检测报告或产品生产厂家出具的技术说明书等作为证明）
5.可在有人的情况下消毒，消毒时无味、无辐射、不腐蚀设备，不会产生异响。

6.循环风量≥960m3/h。

7.模拟实验白色葡萄球菌杀灭率≥99.98%。（投标文件中提供产品彩页或产品功能图片、截图或第三方检测机构出具的检测报告或产品生产厂家出具的技术说明书等作为证明）
8.自然菌消亡率≥92.12%。（投标文件中提供产品彩页或产品功能图片、截图或第三方检测机构出具的检测报告或产品生产厂家出具的技术说明书等作为证明）
9.工作功率：在消毒净化960m³/h 风量时等离子体发生器最大能耗≤8W/h。

10.消毒时空气的臭氧量≤0.019mg/m3。

11.等离子电压4-6KV。

12.负离子浓度：≥6×106个/cm3。

13.等离子体反应器和风机出现故障时能自动报警提示并有自动关机功能。

14.每天有三个工作时段，自动开、关机，并可随意设置，循环运行且掉电记忆。工作时间累计记忆功能。

15.超静音风机，噪音≤60db(A)。

16.超远距离红外线遥控操作（≥5m）。

17.提供手动、自动、定时三种工作模式供用户自由选择。

18.LCD 高清数字动态液晶显示屏。

19.电源~220V 50HZ。

20.输入功率：≤50W。

21.具有空气质量检测功能，可以自动检测室内空气质量情况。

22.具有温湿度检测功能，可以检测室内的温度和湿度情况。

23.具有北京时间、年月日、星期、消毒剩余时间显示、工作累计时间查询功能。

24.生产企业所生产的对应规格型号的产品取得全国消毒产品网上备案。
	0.45 

	5
	多功能手动护理病床
	20张
	1.规格：
(1)整床尺寸：2360(±10mm)×900(±10mm)×500mm(±10mm)，床面尺寸： 1970×780mm (±10mm)；

(2)护栏距离床面高度：335mm(±10mm)。
2.功能：
两摇杆系统实现各种体位，背板角度：70°±2°，腿板角度：40°±2°。
3.结构：
(1)双层稳固结构：床体+整体底座，稳固扎实；床框、底座均加厚用材，分别采用30×60×1.5mm、25×50×1.5mm矩型钢管，床体静态最大载重400kg，床体动态最大载重205kg；

(2)背部床板采用双支撑卸力结构，最大限度减少螺管受力。
4.部件：
(1)采用“双向到位无极限保护”螺管，背部床板螺管内置精铜螺母，静音耐磨；双向到位保护功能；

(2)ABS摇手采用含件注塑成型工艺，内置Φ8mm钢芯，椭圆形防滑设计，具备两级到位开合防夹手设计；

(3)流线型床头尾板，采用PE原材料吹塑成型，无缝隙；具备锁定开关，稳定可靠，拆卸方便； 

(4)弯管护栏，下座具备倒置结构；六支铝合金弯管支柱；航空铝开关和护栏上座，联结处采用双重固定结构，≥3mm厚冷扎钢板护栏下座；

(5)≥五寸双面中控轮，脚轮骨架采用航空铝材压铸成型；中央刹车脚踏一个，一脚制动，四轮刹车；内置全封闭自润滑轴承，防水、防异物卷入，永不生锈；轮面采用TPR耐磨材料，静音耐磨；

(6)床板≥1.2mm武钢冷扎钢板冲压成型；背部采用“日”字型钢管加固结构；

5.工艺：
(1)整床金属部件100% 施以高精度焊接工艺；

(2)金属表面处理采用双重涂层技术：环氧树脂保护膜＋树脂粉末涂层；

6.标准配置：
(1)床体四周配备四个输液架插座；

(2)整床配备三个床垫防滑筋；

(3)整床配备八个可移动引流袋挂钩；

(4)配备两个置物书写台插座，可插入置物书写台；

▲(5)配备置物书写台附带置物筐，尺寸：828×345×670mm(±10mm)，桌板支架材质：20×40mm(±1mm)椭圆管， 厚度1.2mm(±0.1mm)，Φ3冷拉圆钢+Φ6冷拉圆钢，热轧钢板，厚度4mm(±0.1mm)；

▲(6)配备床垫，规格：80mm(±1mm)厚，长宽与床相匹配，面料：青色防水牛津布，褥芯：高密度海绵+环保椰棕，外套采用防水牛津布，采用高密度海绵加椰棕的双层结构，通风透气，床垫采用弧形转角设计；

(7)配备输液架，规格：Φ19×0.9mm(±0.1mm)×900mm-1620mm(±10mm)，不锈钢内外套管，可伸缩双段式结构，四爪式设计，铝合金挂钩，同时悬挂多瓶；

(8)配备杂物篮，尺寸：560×400×120mm(±10mm)，材质：PP塑料，可置于床底。
	0.35 

	6
	微量注射泵
	3台
	▲1.产品使用期限≥10年。
2.双通道为主机一体化设计，无需额外配件。每个通道具备独立电源开关。

▲3.注射精度≤±2%。
4.速率范围：0.01-2200ml/h， 最小步进0.01ml/h。
5.预置输液总量范围：0.01-9999.99ml。
6.快进流速范围：0.01-2200ml/h，具有自动和手动快进可选。
7.可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量。
▲8.支持注射器规格：2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml。
9.注射器安装后，在推拉盒触碰到注射器活塞末端时，不松开捏柄时推杆也可自动感应制动，防止药液误推。
10.无需额外工具或设备，可直接在注射泵上添加注射器品牌名称。
11.≥7种注射模式：包含速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式。
▲12.≥3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术。
13.全中文软件操作界面。
14.锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调。
▲15.支持药物库，可储存≥5000种药物信息。
▲16.支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持4种及以上颜色。
17.报警时可通过示意图片直观提示报警信息。
18.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值。
19.压力报警阈值至少15档可调。
20.压力报警阈值最低可设置50mmHg。
▲21.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示。
22.具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液。
▲23.信息储存：可存储≥5000条的历史记录。
24.电池工作时间≥6小时（5ml/h）。
25.防异物及进液等级IP44。
26.整机重量≤2.8kg。
27.满足EN1789标准，适合在救护车使用。
	0.98

	7
	病历车
	1台
	1.尺寸：405×410×880(mm)±10mm

2.规格：喷涂、单列20格、一抽、带锁

3.材质：优质不锈钢+轻型合金铝材料

4.主材规格：板材厚度≥1.2mm

5.表面静电喷涂，颜色于与病房环境和谐一致

6.万向轮：φ75聚胺酯双轴承静音脚轮，防卷发
	0.14

	8
	治疗车
	3台
	1.尺寸：690×450×840/965(mm)±10mm。
2.规格：不锈钢管+喷涂、双层、双抽、双桶。
3.材质：优质不锈钢+轻型合金铝材料。
4.主材规格：板材厚度≥1.2mm，φ25×1.2mm。
5.表面静电喷涂，颜色于与病房环境和谐一致。
6.万向轮：φ75聚胺酯双轴承静音脚轮，防卷发。
	0.1298

	9
	电子体重台秤
	1台
	▲1.病人乘坐轮椅时也可进行称重，具备置零和除皮功能，按下置零键可使仪表处于置零范围的数据回零，在称重状态下按除皮键可扣除轮椅皮重。

2.工作台面≥0.8m*0.8m。
3.称重范围：0-300kg。
4.精确度：±0.1kg。
5.扩展功能：能链接医院信息系统/血透信息系统。

6.显示方式：数字化显示。
	0.435

	10
	心电监护仪
	1台
	1 整机要求：

1.1 一体化便携监护仪，整机无风扇设计，配置提手，方便移动。 

1.2 ≥10寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1280*800，≥8通道波形显示。

1.3 屏幕标配最新电容屏非电阻屏。

1.4 显示屏采用宽视角技术，支持170度可视范围。

1.5 内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装，锂电池支持监护仪工作时间≥4小时；可选配高容量电池工作时间≥6小时。

1.6 安全规格：ECG，TEMP，SpO2，NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

1.7 监护仪设计使用年限≥10年。

1.8 主机防水等级≥IPX1，整机抗跌落设计通过0.75米6面跌落测试。

▲1.9 监护仪清洁消毒维护支持常用消毒剂 ≥20种（包括酒精、含氯消毒剂、过氧乙酸、季铵盐类等）（在使用说明书中清晰列举消毒剂的种类或提供厂家出具的消毒剂兼容性列表或其他的证明资料）。
1.10 监护仪主机工作温度环境范围：0~40℃。

1.11 监护仪主机工作湿度环境范围；15~95%。

2 监测参数：

2.1 配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测，以上参数适用于成人、小儿、新生儿患者。

2.2 心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能，支持成人、小儿、新生儿患者。

2.3 心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。
2.4 提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。

▲2.5 支持房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速，SVCs/min等，标配支持≥25种实时心律失常分析。
2.6 QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

▲2.7 支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析。
●2.8 支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。

2.9 提供SpO2，PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。来自SpO2的PR测量范围：20-300。
2.10 支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。

2.11 提供手动，自动，序列和整点4种测量模式，提供24小时血压统计结果。

▲2.12 提供呼吸测量，适用于成人、小儿和新生儿。呼吸测量范围：0-200 rpm。

2.13 配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmH。
2.14 提供双通道体温和温差参数的监测， 并可根据需要更改体温通道标名。

3 系统功能：

3.1 支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品使用说明书提供报警限自动设置规则。

3.2 具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。

3.3 支持≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储30秒相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

3.4 支持≥1000组NIBP测量结果，可选配升级为高容量存储卡，支持≥3000组NIBP测量。

3.5 支持≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾。
3.6 具有特殊报警音，当监护仪在病人发生致命性参数报警时，发出特殊的报警音进行提示病人处于危急状态。

3.7 支持根据病人的参数趋势变化，可自动推送HR/PR、SpO2、RR等参数的报警限建议。

▲3.8 具备参数组合报警功能，可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，更好地反映病人状态，提供≥10个预设组合报警，并允许自定义≥10个组合报警。

▲3.9 支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。

3.10 支持监护仪进入夜间模式，演示模式和待机模式，可选隐私模式。 

3.11 提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。

▲3.12 可升级临床评分系统，包括MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分系统）、NEWS2（英国早期预警评分系统2），可支持定时自动EWS评分功能，支持动态刷新EWS和EWS报警。

3.13 支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。
3.14 动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。

3.15 提供目标监测界面，能够显示ECG，SpO2，IBP，CO2等多种参数测量值和波形；目标监测界面至少包括目标参数区、参数列表区、目标参数统计区、目标参数趋势区等，目标参数统计区与目标参数趋势区相互联动。
3.16 支持带ABD事件的呼吸氧合界面。

3.17 支持选配房颤概览功能，可显示当前病人持续30 秒以上的房颤事件的统计信息和生命体征参数趋势。

3.18 提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。
	2.5

	11
	除颤仪
	1台
	1.重量：≤4.2kg（标配，含电池）。

2.彩色电容触摸屏≥8英寸， 分辨率1024×768像素，可显示≥5通道监护参数波形，支持手势操作、自动亮度调节。

3.提供图形化故障排除指引，帮助医护人员快速解决设备故障。

4.支持中文操作界面。

5.屏幕显示心电波形扫描时间≥36s。

▲6.具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于≥30天以上人群。

7.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。

8.手动除颤分为同步和异步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。

9.可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能量选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J。

10、体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。

▲11.电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。

12.AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥8小时。

13.开机到可进行除颤充电操作的时间≤2s，符合临床使用。

▲14.除颤充电迅速，充电至200J≤4s。

15.除颤后心电基线恢复时间≤2.5s。

16.从开始AED分析到放电准备就绪≤10s。

17.支持病人接触状态和阻抗值实时显示。

18.支持智能分析功能，手动除颤模式下也可提供自动节律分析和操作指引。

▲19.可选配体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。

▲20.可选配CPR辅助功能，CPR传感器设计符合2020 AHA指南，提供即时的按压反馈，设备界面提供按压深度、频率实时参数显示。

21.可选配基于脉搏氧波形分析的心肺复苏质量指数，实现无创、实时评估人工心肺复苏质量。

22.提供CPR按压干扰滤过功能，通过除颤电极片或CPR传感器自动检测按压干扰并实时滤波，减少按压中断。

23.抢救结束后自动生成抢救报告，并可通过网络将除颤和按压数据自动上传至急救数据分析系统；急救数据分析系统提供抢救数据复盘、分析工具。

●24.支持培训模式，包含CPR操作培训、抢救操作培训；可提供培训考核系统，支持多台设备同时接入进行在线培训、考核。

25.心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。阻抗呼吸和呼吸末二氧化碳波形速度支持25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。血氧饱和度波形速度支持25 mm/s、12.5 mm/s。

26.通过心电电极片可监测的心律失常分析种类不少于27种。

27.支持ST和QT实时分析。

28.阻抗呼吸率范围：0-200rpm。

29.可选配监护功能：血氧饱和度、无创血压、呼吸末二氧化碳。

30.提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿，并通过国家三类注册、CE(MDR)认证。

31.脉率范围：20-300bpm。

32.无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿），10-115mmHg（新生儿）。

33.可根据病人类型自动切换除颤默认能量、CPR提示和参数报警限。

34.支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络。

35.支持通过中央站远程修改病人信息和系统时间同步。

36.支持提供IHE HL7协议，满足院前院内急救系统的联网通信。

37.标配1块外置智能锂电池，可支持200J除颤≥300次。

38.具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光3种方式进行报警。

39.配置50mm记录纸记录仪，可同时打印不少于3通道波形；自动打印除颤记录，单次波形记录时间≥30s；支持连续波形记录。

40.可存储120小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。

41、关机状态下设备支持每天定时自动运行自检（含监护模块和治疗模块），支持定期自动大能量自检（最大放电能量）。

42.支持设备状态指示灯用户检测。

43.设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。

44.支持自检放电能量精度显示和打印。

45.可自动上传自检报告，并支持在设备管理系统或中央站集中查看除颤设备状态。

▲46.具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP55及以上。

47.具备优异的抗跌落性能，满足救护车标准EN1789 中6.3.4.3 关于跌落试验的要求，可承受0.75米跌落冲击。

48.工作环境，温度范围：-20°C-55°C，湿度范围：5%-95%，大气压范围：57.0 kPa ～ 106.2 kPa。
	5.5

	12
	抢救车
	1台
	1.尺寸：665×415×950(mm)±10mm。
2.规格：四门、双抽、配一只塑料桶。
3.材质：优质不锈钢+轻型合金铝材料。
4.主材规格：板材厚度≥1.2mm。
5.表面静电喷涂，颜色于与病房环境和谐一致。
6.万向轮：φ100聚胺酯双轴承静音脚轮，防卷发。
	0.245

	13
	牙科综合治疗椅
	4把
	1.工作条件：环境温度5℃-40℃；相对湿度≤80%；供气压力范围0.55-0.80Mpa，流量≥55L/min；水源水压范围0.2-0.4Mpa，流量≥10L/min。

2.整机工作功率≤350AV，高效节能。(提供产品注册证或产品彩页或产品生产厂家出具的技术说明书或第三方检测报告等资料)。

▲3.牙椅注册使用期限≥15年。(提供产品注册证或产品彩页或产品生产厂家出具的技术说明书或第三方检测报告等资料)
4.口腔灯：高性能LED感应冷光节能灯，灯头拥有灯光控制开关≥2个，照度可无极调节，最高照度≥40000Lux，支持无接触式控制；口腔灯色温可进行白光/黄光/混光三种模式切换，混光模式下色温可无极调节，医生可自定义适合治疗的灯光色温；色温最大值≥5200k，最小值≤3500k；口腔灯与牙科综合治疗台注册证需为同一品牌；(投标文件中提供同品牌口腔灯注册备案资料)
5.牙科椅

5.1治疗椅整体采用金属材质骨架和底座，座椅承重范围>160kg，可承受≥160kg*4的载荷试验；座椅升降范围：最高≥780mm，最低≤370mm；(投标文件中提供产品彩页或产品功能图片、截图或第三方检测机构出具的检测报告或产品生产厂家出具的技术说明书等资料)

5.2 牙科椅具备直流/变频/调速系统，装备低压直流电机；牙椅升级速度>3档可调。

5.3弯板采用精密铝合金铸造工艺，弯板宽度≥18cm，厚度≥15mm，抗压能力强；
5.4座椅扶手为前翻式设计，扶手连接处位于椅身中部，不阻碍医生腿部动作；
5.5治疗椅表面为人造合成高级NAPPA皮革，触感柔滑，表面拥有防霉抗菌涂层，具备防霉抗菌效果(投标文件中提供产品彩页或产品功能图片、截图或第三方检测机构出具的检测报告或产品生产厂家出具的技术说明书等资料）。

5.6具备椅位补偿功能，靠背仰俯操作同时坐垫进行同方向小幅度抬升或回落，让患者治疗体验更舒适；
6.消毒系统

6.1消毒液可同时覆盖手机管、三用枪管、洁牙机管和水杯供水管道所有诊疗用水的出水口，确保水路管路消毒的全面性。

6.2具有消毒切换和水源切换拨杆，可以实现消毒水注入和管路清洗流程切换。可备同品牌消毒液。(投标文件中提供产品彩页或产品功能图片、截图或第三方检测机构出具的检测报告或产品生产厂家出具的技术说明书等资料)
6.3具有一键冲洗开关，可快速进行每日接诊前、不同病患间以及诊疗结束后的管路冲洗，防止交叉感染，保持水路干净。

7.治疗台单元：
▲7.1医生治疗台为下挂式，配置≥18功能按键的控制面板，内置式低压24伏观灯片，可设定医生位≥5个，每个医生位可设定≥4个记忆椅位控制；配置防滑硅胶垫，可拆卸进行高温高压消毒；
▲7.2具备开机自检、一键急救位、一键清洁位、一键吐痰、一键复位、灯椅联动、冲痰供水联动、锁屏键、机椅互锁、故障代码显示、响铃和计时器等功能。(投标文件中提供产品彩页或产品生产厂家出具的技术参数说明书或产品注册证或第三方检测报告等资料)
7.3具备液晶屏幕触控及物理按键面板双重控制。

7.4平衡臂可承受重>5KG，放置重物时运行移动平稳顺滑，稳定可靠。(投标文件中提供产品彩页或产品生产厂家出具的技术参数说明书或产品注册证或第三方检测报告等资料)
8侧箱单元：
▲8.1可旋转式侧箱，内部为整体铸造铝合金箱架，耐腐蚀(投标文件中提供产品彩页或产品生产厂家出具的技术参数说明书或产品注册证或第三方检测报告等资料)；
8.2侧箱外壳材质为优质高分子材料，耐酒精消毒，耐UV老化(投标文件中提供产品彩页或产品生产厂家出具的技术参数说明书或产品注册证或第三方检测报告等资料)；
8.3可旋转≥90°的一体式陶瓷痰盂缸；具有漱口水恒温系统，具有超温安全保护；水杯供水系统和冲痰盂系统可根据医生的要求设定时间。

8.4强弱吸过滤器为旋入式设计，其过滤精度≤1mm²，有效过滤面积≥600mm²，过滤体积≥20mm³，能更加精细地过滤，并可容纳更多固体污染物而不堵塞过滤器；强弱吸过滤器滤网采用医用高分子材料，耐酸碱腐蚀(投标文件中提供产品彩页或产品生产厂家出具的技术参数说明书或产品注册证或第三方检测报告等资料)；
8.5配备纯净水系统和消毒水系统，纯净水瓶容量≥1500ml；消毒水瓶≥1300ml。

8.6侧箱双边侧门可完全打开，无需工具就可以快速拆卸和安装。侧箱水气与电路分离设计，采用英制聚醚管，耐高压，耐水解，耐酸碱腐蚀，≥4种颜色用于区分水气路，便于检修。

8.7侧箱通过牙椅坐垫中心下方连接，可旋转至牙椅前方。

9.助手位单元：配置可旋转助手杆，带≥10功能按键的助手控制面板和助手搁置台，带三用枪、强弱吸手柄各1支；
10.地箱：可选内外置地箱；内置封闭电源：配置下水口密闭连接组件，可有效隔绝下水管道对诊室造成的病菌、异味和污水回流的污染。

11.配置多功能脚踏开关，可控制牙椅升降俯仰、手机工作、水杯供水、冲洗痰盂、口腔灯开关、吹屑气功能。

12.配置医生椅，至少有6个方位可调节。
	4.2

	14
	牙科综合治疗椅（种植）
	1把
	1.工作条件：环境温度5℃-40℃；相对湿度≤80%；供气压力范围≥0.55-0.80Mpa，流量≥55L/min；水源水压范围0.2-0.4Mpa，流量≥10L/min。

2.牙椅注册使用期限≥15年。(提供产品注册证或产品生产厂家出具的技术说明书)。

▲3.手术灯：可多方位旋转的LED手术灯，可手动和感应调节光照强度，最大光照强度≥70000Lux，灯光照明深度≥1700mm，可覆盖全口腔照明，手术灯手柄可拆卸进行高温高压消毒；口腔灯与牙科综合治疗台注册证需为同一品牌。(投标文件中提供同品牌口腔灯注册备案资料)
4.牙科椅

4.1治疗椅整体采用金属材质骨架和底座，座椅承重范围>160kg，可承受>160kg*4的载荷试验；座椅升降范围：最高≥780mm，最低≤370mm；
4.2 牙科椅具备直流/变频/调速系统，装备低压直流电机，具有升降瞬间延时功能，使病人感觉不到椅子的瞬间冲力，无顿挫感；
4.3符合人体工程学的靠背设计，为医生治疗预留充足的腿部空间；配置腰枕颈枕，与治疗椅同款皮垫材质，优质记忆棉填充；
4.4座椅扶手为前翻式设计，扶手连接处位于椅身中部，不阻碍医生腿部动作；
4.5治疗椅表面皮革采用接触面无缝工艺缝制，便于感控；皮革表面具备防霉抗菌涂层，参照ASTM G21-96(2002)标准，防霉效果为“不长菌落”；参照ISO22196-2007标准，大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抗菌率皆不低于99.9%(需提供投标产品生产厂家提供的证明抗菌及抗真菌效果的第三方检测报告)；
4.6治疗椅头靠可在360度范围内旋转设置任意角度，长度可伸缩调整，纵向长度不小于200mm，并可满足儿童位、轮椅位、手术位等特殊椅位需求。

5.消毒抑菌系统：消毒液可同时覆盖手机管、三用枪管、洁牙机管和水杯供水管道所有诊疗用水的出水口，确保水路管路消毒的全面性。

6.6.治疗台单元

6.1推车式医生治疗台，台面高度可调节，配置不锈钢器械盘，易清洁消毒；配置≥15功能按键面板；配置≥2个220V电源插口，可连接种植机或心电监护仪；具备≥3个记忆椅位控制；配置拔杆式一键水气电开关，可一键关闭水、气和电的通断；
6.2配置面积≥1800cm第二托盘，易消毒不锈钢材质，可进行大范围旋转；
6.3配备纯净水系统，纯净水瓶容量≥1000ml；
7侧箱单元：
7.1侧箱为铝合金材质；配置可旋转≥90°的一体式陶瓷痰盂缸；具有漱口水恒温系统，具有超温安全保护；水杯供水系统和冲痰盂系统可根据医生的要求设定时间，

7.2 内置≥3套吸唾系统，可同时适用于专业种植治疗和口腔综合治疗；
7.3集成化抽吸系统，标配一次性集污装置，内置一次性集污袋(或选配多次消毒玻璃集污瓶)；配置可拆卸高温高压消毒的金属手柄，防止交叉感染风险。(投标文件中提供产品彩页或产品生产厂家出具的技术参数说明书或产品注册证或第三方检测报告等资料)
▲7.4强弱吸过滤器为旋入式设计，其过滤精度≤1mm²，有效过滤面积≥600mm²，过滤体积≥20mm³，能更加精细地过滤，并可容纳更多固体污染物而不堵塞过滤器；强弱吸过滤器滤网采用医用高分子材料，耐酸碱腐蚀(投标文件中提供产品彩页或产品生产厂家出具的技术参数说明书或产品注册证或第三方检测报告等资料)；
8.助手位单元：配置可伸缩式铝合金助手杆，每个器械挂架位的垂直角度可单独进行≥270度的旋转，便于助手器械的取放；带三用枪、强弱吸手柄各1支；投标文件中提供产品彩页或产品生产厂家出具的技术参数说明书或产品注册证或第三方检测报告等资料)。
▲9.地箱：可选内外置地箱；内置封闭电源：配置下水口密闭连接组件，可有效隔绝下水管道对诊室造成的病菌、异味和污水回流的污染。

10.配置医生脚踏和助手多功能脚踏，医生脚踏可控制手机工作，助手脚踏控制椅位升降、靠背俯仰、椅位复位、一键漱口冲盂、种植负压吸引器工作以及吸唾(可控制点动抽吸或持续抽吸)。

11.配置医生椅，至少有6个方位可调节；
12.配置护士椅，带可旋转扶手。
	7.8

	15
	根管显微镜
	1台
	1.显微镜采用进口光学玻璃，多层镀膜增透，复消色差光学设计，保证最佳对比度和清晰度。

2.变角双目镜筒，角度调节范围不低于0-180°；瞳距快速可调，瞳距覆盖范围不小于55mm-75mm，带精确瞳距调节旋钮，瞳距连续无级调节，可显示瞳距数值，调节旋钮带消毒罩。

3.高眼点广角目镜，护眼杯高度可调，屈光补偿调节范围不小于±7D。

▲4.ZOOM连续变倍，放大倍数至少覆盖2倍-18倍。

▲5.集成式变焦物镜，实际有效调焦行程≥290mm，焦距覆盖范围不小于F=190mm-480mm带防溅保护罩。左右手柄前端集成调焦旋钮至少一对，可用拇指单指快速便捷操作，并配有消毒罩。

6.LED照明系统，亮度连续线性可调，调光旋钮集成在主镜镜身上；色温5500K±100K，显色指数CRI＞90，使用寿命不少于60000小时。

▲7.光斑大小多档快速可调，同时集成橙色和绿色滤片光斑，用于树脂充填以防止填充物固化，以及增强血管和神经等重要组织的比度，确保手术治疗安全。

▲8.落地式支架，支架臂伸展范围≥1500mm。小横臂长度≥700mm，旋转角度：±150º，大横臂长度≥500mm，旋转角度：±350º；大横臂位于小横臂上方。

▲9.小横臂内配有下限位装置，可个性化设定镜身的最低限位，大大增加了临床的安全系数。

10.显微镜镜头带 120°（±10°）平衡挂臂，带左右阻尼旋钮、左右平衡旋钮、 前后阻尼旋钮、前后平衡旋钮，可用旋钮调节扭力平衡和阻尼大小，在加载相机、摄像机等数码附件后，仍可通过扭力调节使镜身保持平衡，使主镜系统前后、左右无重力旋转。 

▲11.配置钟摆系统，镜身左、右倾摆时，双目镜筒自动保持水平观察位，无需额外调整目镜位置，满足不同工作角度观察。

▲12.≥4K影像模块，≥4K影像模块集成90°光学延长器或附带更多种角度的光学延长器；3840*2160/60P Ultra HD超高清影像实时输出，输出影像颜色真实、细腻；快速拍照/录像，手柄部位集成影像采集按钮以控制图像冻结和录像，动/静态影像可直接存储于U盘中；影像采集按钮集成于手柄处。

13.变倍旋钮、变焦旋钮、光斑调节旋钮、光源亮度调节旋钮集成于镜头部位，操作轻松方便。

14. 一体式万向手柄，集成变焦、拍照、图像冻结功能，操作舒适。

15. ≥4K高清显示器及显示器抱箍支架，带HDMI输入接口，方便沟通和操作观察。
	6

	16
	口内扫描仪
	2台
	1.设备描述：通过口内扫描的方式获取牙齿、牙龈的数字化印模。

2.机身质量：≤150g。

3.扫描头尺寸满足临床使用需求：≥83×19×14（长×宽×高，单位：mm）。

4.扫描深度范围0-20mm，支持多档调节适应不同口内情况。

5、扫描速度：≥24帧/s。

6.扫描精度：≤7μm。

7.重复精度：扫描数据平均距离误差之间的偏差≤5μm。

8.单次扫描范围满足牙冠/牙列局部成像需求，扫描范围≥18x16mm。

9.外形设计：笔式。

10.印模颜色：真彩、石膏。

11.电脑处理器：配七代及以上处理器。

12.内存：DDR4 2400 16G及其以上。

13.显卡：配置独立显卡3060及以上。

14.操作系统：Windows10 64bit，Windows11 64bit或更优系统。

15.光源：多光谱激光+ LED白光。

16.扫描要求：牙冠/牙列无需喷粉，扫描数据真彩成像。
	7.8

	17
	空气消毒机（挂壁）
	6台
	1.适用体积≥120m³。
▲2.消毒方法：等离子体（产品彩页或产品生产厂家出具的技术参数说明书或产品注册证或检测报告上明确规定消毒方式为等离子体）。
▲3.等离子体反应器使用寿命≥30000 小时。（投标文件中提供产品彩页或产品生产厂家出具的技术参数说明书或产品注册证或第三方检测报告等资料）
▲4.等离子体密度值为 5.14×1017—7.66×1017m-3。（投标文件中提供产品彩页或产品生产厂家出具的技术参数说明书或产品注册证或第三方检测报告等资料）
5.可在有人的情况下消毒，消毒时无味、无辐射、不腐蚀设备，不会产生像静电消毒机发出的“劈劈啪啪”的异响。

6.循环风量≥960m3/h。
7.模拟实验白色葡萄球菌杀灭率≥99.98%。（投标文件中提供产品彩页或产品功能图片、截图或第三方检测机构出具的检测报告或产品生产厂家出具的技术说明书等作为证明）
8.自然菌消亡率≥92.12%。（投标文件中提供产品彩页或产品功能图片、截图或第三方检测机构出具的检测报告或产品生产厂家出具的技术说明书等作为证明）
9.工作功率：在消毒净化960m³/h 风量时等离子体发生器最大能耗≤8W/h。
10.消毒时空气的臭氧量≤0.019mg/m3。
11.等离子电压 4-6KV。
12. 负离子浓度：≥6×106 个/cm3。
13.等离子体反应器和风机出现故障时能自动报警提示并有自动关机功能。
14.每天有三个工作时段，自动开、关机，并可随意设置，循环运行且掉电记忆。工作时间累计记忆功能。

15.超静音风机，噪音≤60db(A)。
16.超远距离红外线遥控操作（≥5m）。
17.提供手动、自动、定时三种工作模式供用户自由选择。
18.LCD 高清数字动态液晶显示屏。
19.电源~220V 50HZ。
20.输入功率：≤50W。
21.具有空气质量检测功能，可以自动检测室内空气质量情况。
22.具有温湿度检测功能，可以检测室内的温度和湿度情况。

23.具有北京时间、年月日、星期、消毒剩余时间显示、工作累计时间查询功能。

24.生产企业所生产的对应规格型号的产品需在全国消毒产品网上备案信息服务平台上完成备案。
	0.45

	18
	种植机
	1台
	1.额定电压范围的马达速度范围：(100-40000) r/min；

2.最大机械输出功率：70W±5W；

3.运行偏差：运行中实际扭矩和转速浮动范围在设定范围的±10%以内。

4.马达径向跳动：≤0.02mm；

5.脚控操作：可无级变速，控制水源开关切换，正反转切换；

6.最大噪音：马达最高40000转，噪音<40dB；

7.显示要求：时实显示种植扭力变化，安全可控；

8.马达光源：马达光源亮度三级可调；

9.蠕动泵：主机泵外置，最大输出水量≥70ml/min。

10.100%时的冷却水流速：≥90ml/min ；

11.马达LED灯最大照度：≥2000lx；

12.反转提醒：当正反转切换时，有报警声提醒功能；

13.马达最大扭矩：≥5.5N.cm；

14.马达可进行高温高压灭菌，且马达为直流无刷电机，具有遇阻反转功能，即当钻头遇到的阻力达到程序设定的扭矩时，设备将停止并反转退出钻头。
	2.68

	19
	高频电刀
	1台
	1.工作频率：1.2MHz±10%。

2.900Ω负载下最大输出功率：220V供电时为30W±10%。

3.最大输出电压：400V±10%。

4.最大峰值系数：1.7±10%。

5.输出指示：设备配有视觉输出指示装置，在输出设备被激励时应向操作者提供一可见的视觉信号。

6.待机噪声：≤60dB。

7.脚踏开关：符合YY 1057-2016《医用脚踏开关通用技术条件》的要求。

8.电源适应性：电源电压在额定值±10%波动时，电灼仪输出功率变化应不大于额定电压下输出功率的±15%。

9.输入电源电压：220VAC 60Hz。

10.输入功率：170W±10W。

11.特征阻抗范围：100Ω-2000Ω。

12.工作模式：间歇加载连续运行，持续时间：10s开/30s关。

13.外形尺寸(长×宽×高)：≤233mm×233mm×106mm。

14.防电击类型分类：I类。

15.防电击程度分类：BF型应用部分。

16.进液的防护程度分类：主机为普通器材(IPX0)，不防水；脚踏开关为（IPX1）。
	1.164

	20
	牙科高速手机
	100把
	1.夹持方式：三瓣簧 ；

2.最大扭力：≥20W；

3.径向跳动：≤0.04mm；

4.工作噪音：≤65dB；

5.机芯结构：开放式；

6.机头尺寸（直径×高度）：≤12.5mm×14.5mm；

7.手机净重：≤60g；

8.冷却方式：多点出水；

9.轴承：进口轴承；

10.换针方式：按压式；

11.工作转速：31-34万转/分钟；

12.工作水压：0.2-0.23Mpa；

13.工作气压：0.25-0.28Mpa；

14.感控方式：防回吸；

15.消毒方式：可承受134℃高温高压灭菌。
	0.06

	21
	牙科低速手机
	40把
	1.弯机径向跳动：≤0.05mm；

2.工作噪音：≤50dB；

3.可承受最高转速：40000转/分钟；

4.弯机换针方式：按压式；

5.工作水压：0.2-0.23Mpa；

6.工作气压：0.28-0.30Mpa；

7.消毒方式：可承受≥134℃高温高压灭菌。
	0.0456

	22
	仰角高速涡轮手机
	12把
	1.感控标准：前端无排气；

2.最大扭力：≥23W；

3.径向跳动：≤0.03mm；

4.工作噪音：≤60dB；

5.光源输出：自发光LED灯；

6.手机结构：开放式机芯  4孔接口；

7.机头尺寸：11.2mm×13.5mm（直径×高度）；

8.手机净重：≤65g；

9.冷却方式：3点出水；

10.轴承：进口轴承；

11.换针方式：按压式；

12.工作转速：32-35万转/分钟；

13.工作水压：0.2-0.23Mpa；

14.工作气压：0.28-0.30Mpa；

15.使用车针：总长19mm-28mm；

16.消毒方式：可承受134℃高温高压灭菌。
	0.12

	23
	超声波清洗机
	1台
	1.超声频率：≥40KHz；

2.超声功率：≥400W；

3.超声定时范围：0-99min；

4.内槽尺寸（长×宽×高）：≥495mm×295mm×150mm；

5.外形尺寸（长×宽×高）：≤540mm×330mm×310mm；

6.震子数量：≥8套；

7.加热功率：≥500W；

8、容积：≥20L；

9.温度控制：室温0-60℃；

10.盖子：有；

11.网篮：有。
	0.98

	24
	口腔根管长度测量仪
	3台
	1.彩色LCD屏幕，图像清晰，彩色指示针清晰指示锉针在根管中的位置；

2.基于多频独立网络测量技术，自动校准功能保证根尖定位的准确性；

3.唇钩、锉夹均可高温高压消毒，避免交叉感染；

4.大容量可充电锂电池，不需要反复更换干电池；

5.体积小巧，视角符合临场操作习惯；

6.可通过菜单键设置根尖止点，根据操作习惯及临床要求设定，及时提醒测量具体；

7.电池：3.7V/±1V≥1500mAh±100mAh锂电池；

8.电源适配器：AC100-240V，5.5VA，50Hz/60Hz；

9.电流：≤0.4A；

10.保护程度：IPX 0；

11.电气安全等级：第二级；

12.显示屏：≤3.5英寸

13.声响提示：根管针在距离根尖小于2mm时会有报警声提示。
	0.485

	25
	根管治疗仪
	3台
	1.程序设置：至少内置11个可供医生自行设置的程序M0-M10。

2.扭矩调节：在0.5-5.0Ncm范围内可设置≥15个微调扭矩值。

3.扭矩监控：动态扭矩实时监控，TFT操作屏幕上能够实时显示工作时的扭矩值大小。

4.自动反转设计：遇阻回旋功能，防止断针。当工作时扭力达到预设的扭力值，马达自动反转，当工作扭力降到预设扭力值70%以下继续正转工作。

5.调速调节：调节区间在50rpm—1500rpm，参数适配市面上所有锉系统。

6.工作模式包含：连续旋转模式（正转、反转），往复旋转模式，ATC自适应扭矩模式。

7.高级功能：本机版本、自动关机时间、自动返回时间、音量设置、背光度、左右手设置、根测灵敏度、语言设置、启动模式、自动校准、恢复出厂设置。

8.自动校准：支持自动校准功能，可以校准弯机头的转速扭矩参数。

9.适用锉针范围：适用于往复旋转和360度旋转的镍钛根管预备器械系统，内置内置250°/30°；210°/30°；150°/30°；30°/150°多组往复旋转角度数据，并且参数可调整。适用于Reciproc、Waveone、Mtwo、Protaper等系统。

10.数据调节：可重新设定设备出厂时内部存储的数据，记忆模式保存调整后的数据。

11.电池续航：内置充电锂电池，可连续稳定工作4小时以上。

12.马达连接方式：无线根管马达，按键启动关闭，操作简便。

13.弯机头要求：一体化高精度1：1弯机头，机头可360°旋转，一体化弯机头消毒灭菌简便，机头注油保养。

14.使用环境条件：5℃~40℃，相对湿度≤80%，大气压力：70kPa～106kPa。

15.多功能模式：手柄内置根测功能，M0模式下可独立作为根测仪使用。

16.扩展功能：M1-M10模式下可通过连接测量线实现边测边扩功能，工作时实时反馈锉针距离根尖的位置。

17.自动启停功能：连接根测模式下，自动开启、停止功能，即进入根管口导通开始工作退出根管口停止工作。

18.双重保护设计：到达根尖位置自动停止/反转/减速，双重保护防止超扩、断针及行成台阶，且动作止点距离根尖的长度可自行设置。
	0.72

	26
	电动马达（根管治疗仪机头）
	41把
	1.弯机头要求：一体化高精度1：1弯机头，机头可360°旋转，一体化弯机头消毒灭菌简便，机头注油保养。

2.马达与机扩弯机头转速比 6：1。
3.最高转速：≥1200rpm。
4.最高扭力：≥5.2N。
5.适用根管锉：符合ISO1797 里面关于锉柄的尺寸要求的根管锉，柄外径：2. 约35mm±0.1mm，长度：21-31mm。
	0.097

	27
	光固化机
	5台
	1.电池：内置充电锂电池。

2.光谱范围：波长385nm-515nm，峰值波长460nm-465nm。

3.最高光强：≥3000 mW/cm²。

4.光照模式：包含普通模式、高效模式、超级模式、脉冲模式、软启动模式。

5.普通模式：输出光强1200±100mW/cm²；固化时间包含5s，10s，15s，20s，25s，30s，35s，40s。

6.高效模式：输出光强2000±100mW/cm²；固化时间包含1s，3s，5s，10s。

7.超级模式：输出光强3000±100mW/cm²；固化时间包含1s，3s，5s。

8.脉冲模式：输出光强1200±100mW/cm²；固化时间包含5s，10s，15s，20s。

9.软启动模式：输出光强1200±100mW/cm²；固化时间包含5s，10s，15s，20s。

10.重量：≤120g。

11.外观尺寸：≤19mm×17mm×8mm。

12.灯头直径：≤12mm。

13.出光口直径：≥8mm。
	0.194

	28
	超声波洁牙机
	5台
	1.电源电压：220V 50Hz；

2.输入功率：38W±2W。
3.主机重量：≤2kg。
4.尖端主振动偏移：≤90um。
5.尖端输出功率：3～20W。
6.输出半偏移力：0.5～2N。
7.工作尖振动频率：28±5KHz。
8.脚踏开关外壳防护等级：IPX1。
9.智能触摸调节控制，贴膜戴手套不影响使用，触摸显示界面清晰。
10.手柄带LED灯，可自由插拔，能高温高压灭菌。
11.开盖即可加水，无需拔插水瓶。
12.外形尺寸（长×宽×高）：≤320mm×180mm×95mm。
	0.19

	29
	打磨机
	1台
	1.电压：110V/220V，50/60Hz。

2.转速：≥35000rpm。

3.最大扭矩：≥3.5N.cm。

4.速度调节：无极调速。

5.控制方式：脚踏控制/旋钮调速控制。

6.正反转开关：有。
	0.1

	30
	超声骨刀机
	1台
	1.电源电压：100V-240V 50Hz/60Hz。
2.输入功率：120W。
3.主机重量：3.0kg。
4.工作尖尖端主振幅（纵向振幅）：20～200um。
5.工作尖尖端横向振幅：≤20um。
6.工作尖振动频率：26±3KHz。
7.蠕动泵流量：30～125ml/min。
8.导出的输出声功率：200～600mW。
9.主声输出面积：＜12mm²。
10.次级横振声输出面积：＜20mm²。
11.显示及操作：≥7寸彩色触摸屏显示当前工作模式、功率档位、水量档位等信息，通过触摸按键进行调整设置，操作方便。

12.切割功能：选择性切割硬骨组织不损伤软组织，手术切割精度达到微米级。

13.系统自动搜频技术，匹配最佳工作频率，主机性能更稳定。

14.故障报警：设置有故障报警系统，提高操作安全性。

15.感控方式：手柄可进行134℃、0.22Mpa高温高压蒸汽灭菌。

16.脚踏设计：多功能脚踏开关，可以在脚踏式调节功率，调节水量，切换模式。

17.支架设计：配备硅胶手柄支架，方便拿取手柄，以及给硅胶支架消毒。
	3.395

	31
	热牙胶充填仪
	1台
	1.无线笔式设计，符合人体工程学，操作更方便灵活。

2.工作模式温度区间大工作模式温度区间大100℃-200℃，适配市面上大多数牙胶棒。

3.加热时间短，约20秒±3秒即可达到设定工作温度。

4.OLED屏幕实时监控工作温度与电量并且显示牙胶使用剩余量，方便监控热牙胶使用情况以便及时更换。

5.工作尖银针可360°旋转，配套有预弯扳手方便工作尖预弯使用。

6.玲珑机身，体积小，手感好。

7.全自动电动马达注射，可调整注射速度分为慢、中、快三挡。

8.自动清洗免维护功能，不漏胶溢胶。能够完成设备的自动清理，大大节省设备的维护保养时间。

9.≥2600Amh大容量充电电池，充满电池需要约 4 小时。连续加热保温3小时，大约可连续使用牙胶棒40个。

10.纯银工作尖有多种型号，标配23Ga、25Ga，满足临床治疗需求。
	0.56

	32
	手机注油机
	1台
	1.同时注油数量：≥3支手机。

2.具备油量刻度显示功能。

3.具备独立的油量调节阀。

4.具备独立进气气压调节阀。

5.适用于所有品牌手机。

6.底部带储油盒子，方便收集油污。

7.空气压力：0.35—0.6Mpa。

8.储油桶容量：≥350ml。

9.重量：≤7.5kg。

10.旋转齿轮能从不同角度给手机有效清洁。

11.完成清洁后，按下“空气键”能去除手机内多余的油。

12.可选择短模式、长模式、超长模式根据不同手机进行注油。

13.油雾过滤棉能防止油雾的扩散。

14.保养油：≥1000ml。

15.底部带储油盒子。
	0.22

	33
	打包机（纸塑封口机）
	1台
	1.封口方式：手动。

2.封口宽度：≥10mm。

3.有效封口：≥300mm。

4.温度调节：50℃-250℃可调。

5.电源：220V，50Hz。

6.外形尺寸（长×宽×高）：≤480mm×400mm×240mm。

7.重量：≤10kg。
	0.28

	34
	牙科电动无油空压机
	1台
	1.压缩机主机数量：≥2个。

2.最大治疗机数量（100%）：≥6台。

3.最大治疗机数量（60%）：≥8台。

4.电源：220V，50Hz。

5.输入功率：≥2.2kW。

6.最大电流：≥12A。

7.启动和停机压力：5.5bar/7.5bar。

8.控制方式：自动开/关（机械压力开关）。

9.安全阀：≥8.8bar。

10.储气罐容量：110L。

11.气流量：≥240L/min。

12.噪音等级：≤68dB。

13.重量：≤75kg。

14.外形尺寸(长×宽×高)：≤1000mm×150mm×830mm。
	1.28

	35
	牙科专用负压机
	1台
	1.支持牙椅数量：5-8台。

2.电源：220V，50Hz。

3.额定功率：≥1.5kW。

4.变频：否。

5.负压压力：≤-14kPa。

6.抽吸量：≥1500L/min。

7.噪音等级：≤69dB。

8.重量：≤35kg。

9.抽吸接口直径：≤50mm。

10.排水接口直径：≤50mm。

11.排气接口直径：≤63mm。

12.外形尺寸(长×宽×高)：≤390mm×435mm×720mm。
	1.7444

	36
	压力蒸汽灭菌器
	1台
	1.容积：≥24L。
2.设计压力：-0.1/0.3MPa。
3.设计温度：≤144℃。
4.温度选择范围：105～138℃。
5.腔体材料：不锈钢。
6.电源：220V，50Hz。
7.输入功率：≤2.6kW。
8.内室尺寸(直径×深度)：250mm×450mm。
9.外形尺寸(长×宽×高)：≤680mm×540mm×460mm。
10.设备净重：≤68Kg。
	1.638

	37
	超声根管荡洗器
	6个
	1.功率调节：至少两档功率调节，灵活变换可供医生自行设置。

2.荡洗频率：45KHz±5KHz，真正适合根管荡洗。

3.设备重量：＜100g。

4.电池续航：1500mAh锂电池，连续工作≥4.5小时。

5.边充边用：电量耗尽时可边充电边工作。

6.支持工作尖：≥3种，实现不同临床功能例如：根管荡洗、取断针、取出钙化髓石、修整根管口。

7.工作尖要求：支持高温高压灭菌，可重复使用。
	0.1617

	38
	气动牙挺
	1把
	1.包含启动助力挺和挺头。

2.工作供气压力：0.3-0.4MPa。

3.气源接头形式：牙科治疗机通用四孔连接头。

4.冲击频率：100-200次/秒。

5.材质：医用不锈钢。

6.挺柄尺寸重量：挺柄总长125mm±10mm;气源连接位直径14mm±3mm;挺柄挺头连接位直径8mm±2mm;重量≤135g。

7.挺头尺寸：挺头长70mm±5mm；挺尖长度16mm±3mm。
	0.485

	39
	牙科微动力系统
	1台
	1.操作系统：全中文显示、种植、微创拔牙、电动高速、电动低速，并带下级操作菜单。
2.冷却功能：外接生理盐水、马达可内出水用于1：5增速手机20万转工作不发烫。
3.使用方便：插电即用，适合手术室使用，不需外接空压机与负压，操控简单，携带方便。
4.工作安全：操作温升＜8℃（安全防护不烫手）内循环冷却系统。
5.手机配置：40：1种植手机、1：4.2外水仰角手机、1：5增速手机、1：1电动弯机。
6.界面控制：7英寸±1英寸液晶触控显示屏精准调节转速、扭力、灯光、水量大小

7.临床应用：具备种植牙功能“定位、导向、钻孔、植入”扭力、转速按手术要求可调，修复、去龋、拔牙等。
8.马达类型：直流无刷电机，含内喷水装置、高光LED灯（色温5000-5500K）

9.操作控制：无级变速脚踏控制及切换子菜单程序，可触屏控制。
10.接口标准：符合ISO3964国际标准（YY1012）。
11.马达规格：重量72g±5g、直径21.7mm±1mm。
12.马达转速：输出稳定不卡顿，最低转速100转/分钟，最高转速40000转/分钟。
13.设备有效期：≥10年。
	2.95

	40
	口腔科器械一批（共773件），具体如下
	22.8798

	1）
	骨劈开套装
	3套
	牙骨凿：4mm直薄刃；
牙骨凿：6mm直薄刃；
牙骨凿：4mm弯薄刃；
牙骨凿：6mm弯薄刃；
牙骨凿：4mm直；
牙骨凿：6mm直；
牙骨凿：3mm弯；
牙骨凿：6mm弯；
不锈钢器械消毒；盒：205mmX133mmX26mm连体10支
	0.55

	2）
	剔挖器套装
	10把
	6.5mm圆柄 双头0.7/0.7mm
6.5mm圆柄 双头1.0/1.0mm
6.5mm圆柄 双头1.3/1.3mm
6.5mm圆柄 双头1.6/1.6mm
6.5mm圆柄 双头1.9/1.9mm
6.5mm圆柄 双头2.2/2.2mm
	0.0458

	3）
	微创牙挺套装
	1套
	牙挺（微创）：3.5# 3.0mm弯微创塑料柄
牙挺（微创）：7#4.0mm直微创塑料柄
牙挺（微创）：3#3.0mm直微创塑料柄
牙挺（微创）：6#4.0mm弯微创塑料柄
牙挺（微创）：14#3.8mm三角直微创塑料柄
牙挺（微创）：8#1.5/3.0mm双刃直微创塑料柄
配独立灭菌塑料牙挺盒。
	0.345

	4）
	显微器械套装
	2套
	显微剪：180mm弯
手术刀柄：显微
显微持针钳：180X1.2mm直带锁镶片
显微镊：180X0.6mm弯平台
显微镊：180X0.6mm直平台
牙科用分离器（骨膜分离器）：4.0/3.5mm8.0mm空心柄
不锈钢器械消毒盒：205mmX168mmX32mm分体12支，带硅胶垫
	0.6174

	5）
	橡皮障工具套装
	6套
	橡皮障支架：中号100×100mm
橡皮障打孔器：165mm通用
橡皮障夹钳：180mm
橡皮障夹：5#
橡皮障夹：0#
橡皮障夹：7A#
橡皮障夹：7#
橡皮障夹：2A#
橡皮障夹：2#
橡皮障夹：29#
橡皮障夹：201#
橡皮障夹：18#
橡皮障夹：56#
橡皮障夹：9#
橡皮障夹：210#
	0.094

	6）
	牙骨凿套装
	4套
	6mm，弯，薄刃（带刻度3/5/7/9/11/13/15）
6mm，直，薄刃（带刻度3/5/7/9/11/13/15）
4mm，弯，薄刃（带刻度3/5/7/9/11/13/15）
4mm，直，薄刃（带刻度3/5/7/9/11/13/15）
3mm，弯（带刻度6/8/10）
6mm，弯（带刻度6/8/10）
	0.143

	7）
	牙挺套装
	24套
	2#3.0mmSS3 直圆金属六角柄
3#4.0mmSS4 直圆金属六角柄
4#3.0mmSC3 弯圆金属六角柄
5#4.0mmSC4 弯圆金属六角柄
1#7.5mm，右，丁字挺
2#7.5mm，左，丁字挺
	0.065

	8）
	种植手术套装（18件套）
	1套
	骨刮匙：1.6/1.6mm长形8.0mm空心柄
牙科用锉：5.0/6.0mm9.5mm空心柄
牙用充填器：5/8MM8.0mm空心柄
剔挖器：1.6/1.6mm长形8.0mm空心柄
牙科刮治器：龈下Mini11/129.5mm空心柄
牙探针：单头CP15牙周袋8.0mm空心柄
手术刀柄：3#圆
牙科用分离器（骨膜分离器）：5.0mm/11mm 8.0mm空心柄
牙科用分离器（骨膜分离器）：4.0/4.0mm 8.0mm空心柄
牙科用凿（牙骨凿）：R2 3.5mm双刃
牙科用凿（牙骨凿）：6mm直薄刃
手术剪（精细手术剪）：140mm弯尖镶片
持针钳：160mm直镶片
拉钩（唇颊拉钩）：大弯
咬骨钳：140×3×30°通用型
医用镊（爱迪生医用镊）：125×1.8mm镶片
牙科测量尺：90mm弯分规式
针孔镊（缝合镊）：155mm多孔柄
不锈钢器械消毒盒：300mmⅹ200mm×32mm分体带隔断
	1.078

	9）
	不锈钢镊子筒
	16个
	64mm×150mm
	0.0045

	10）
	不锈钢弯盘
	2个
	中号，190mm×115mm×25mm
	0.0023

	11）
	不锈钢酒精缸
	8个
	⌀100mm×100mm，304加厚
	0.0032

	12）
	不锈钢方盘
	6个
	不锈钢材质，400mm×300mm×33mm
	0.009

	13）
	不锈钢消毒盒
	6个
	300mm×200mm×50mm，11.5寸，有孔带提手
	0.007

	14）
	不锈钢消毒盒
	10个
	240mm×160mm×50mm，9英寸，有孔带提手
	0.0065

	15）
	不锈钢消毒盒
	10个
	140mm×90mm×45mm，6英寸，带盖
	0.0052

	16）
	上颌窦内提升工具盒
	1个
	2.7mm弯凹型，3.2mm弯凹型，3.7mm弯凹型，4.2mm弯凹型，5.0mm弯凹型，2.7mm弯凸型，3.2mm弯凸型，3.7mm弯凸型，4.2mm弯凸型，5.0mm弯凸型各1把，不锈钢器械消毒盒1个
	0.89

	17）
	上颌窦外提升工具盒
	1套
	1L，2L，3L，4L，S1，S2，S3，S4各1把，不锈钢器械消毒盒1个
	1.176

	18）
	铝制印模托盘
	10个
	印模托盘（铝制有孔平底）成人大号上口
印模托盘（铝制有孔平底）成人大号下口
印模托盘（铝制有孔平底）成人中号上口
印模托盘（铝制有孔平底）成人中号下口
印模托盘（铝制有孔平底）成人小号上口
印模托盘（铝制有孔平底）成人小号下口
印模托盘（铝制有孔平底）儿童大号上口
印模托盘（铝制有孔平底）儿童大号下口
印模托盘（铝制有孔平底）儿童中号上口
印模托盘（铝制有孔平底）儿童中号下口
印模托盘（铝制有孔平底）儿童小号上口
印模托盘（铝制有孔平底）儿童小号下口
印模托盘（铝制无孔圆底）成人大号上口
印模托盘（铝制无孔圆底）成人大号下口
印模托盘（铝制无孔圆底）成人大号上口
印模托盘（铝制无孔圆底）成人大号下口
印模托盘（铝制无孔圆底）成人大号上口
印模托盘（铝制无孔圆底）成人大号下口
印模托盘（铝制无孔平底）
局部左
印模托盘（铝制无孔平底）
局部右
印模托盘（铝制无孔平底）
活动式
	0.0385

	19）
	移动边柜
	6台
	不锈钢材质，5抽屉，530mm×480mm×820mm
	0.148

	20）
	移动治疗车
	3台
	规格1：不锈钢材质，两层双抽屉，660mm×440mm×860mm
规格2：不锈钢材质，两层双抽屉，800mm×460mm×860mm
	0.0885

	21）
	橡皮碗
	6个
	大号胶碗，容量：690ml
中号胶碗，容量：280ml
小号胶碗，容量：150ml
	0.0018

	22）
	压舌板
	2个
	140mm
	0.0105

	23）
	种植用骨杯
	3个
	⌀34×28mm，不锈钢，不带盖
	0.0215

	24）
	倒充填器械
	4把
	双头，1.3/1.8mm
双头，1.8/（1.0-2.5）mm
	0.0147

	25）
	根管充填器（侧压器）
	10把
	0.25mm单头，弯（8.0mm空心柄）
0.30mm单头，弯（8.0mm空心柄）
0.40mm单头，弯（8.0mm空心柄）
0.50mm单头，弯（8.0mm空心柄）
0.60mm单头，弯（8.0mm空心柄）
	0.0057

	26）
	根管充填器（垂直加压器）
	10把
	5.5mm圆柄双头0.60mm，0.80mm
5.5mm圆柄双头0.95mm，1.15mm
	0.0034

	27）
	骨膜分离器
	10把
	4.0/6.0mm 9.5mm空心柄
	0.0196

	28）
	开口器
	2个
	儿童，110mm，钳式
	0.0255

	29）
	口腔麻醉注射器
	20个
	C/W型（尖头）
	0.01990

	30）
	排龈线填塞器
	10把
	3.2mm/3.2mm，圆头，带齿0.3mm厚
2.5/2.5mm，圆头，带齿，8.0mm空心柄
2.5/2.5mm，方头，带齿，8.0mm空心柄
	0.00568

	31）
	器械清洗刷
	6把
	器械清洗刷：250mm×50mm×7mm
器械清洗刷：250mm×30mm×2.6mm
器械清洗刷：110mm×30mm×2mm
猪鬃毛刷：用于器械表面的清洗
大号刷：用于消毒篮筐、不锈钢器皿等的刷洗
双头小号刷：用于器械表面、内腔的刷洗
单头，中号
	0.0142

	32）
	树脂充填器
	6把
	牙科树脂充填器1#：黑色柔性硅胶柄
牙科树脂充填器2#：黑色柔性硅胶柄
牙科树脂充填器3#：黑色柔性硅胶柄
牙科树脂充填器4#：黑色硅胶柄
牙科树脂充填器5#：黑色硅胶柄
牙科树脂充填器6#：黑色硅胶柄
牙科树脂充填器7#：黑色硅胶柄
不锈钢器械消毒盒：205×94×26mm连体7支
	0.294

	33）
	牙冠去冠器
	6把
	90°，前弯
弯
	0.0153

	34）
	牙科骨粉输送器
	2个
	⌀3.5/4.5mm
	0.0215

	35）
	牙科刮治器
	8把
	龈下，Mini 5/6，前牙及前磨牙区，9.5mm空心柄
龈下，Mini 7/8，颊舌侧，9.5mm空心柄
龈下，Mini 13/14，前磨牙、磨牙远中面，9.5mm空心柄
龈下，Mini 15/16，磨牙、磨牙近中面，9.5mm空心柄
	0.0098

	36）
	牙科树脂修整器
	10把
	圆柄双头，2.0mm，1.5mm
圆柄双头，⌀2.4mm，0.95mm
	0.0318

	37）
	牙龈分离器
	6把
	2.0/2.0mm E6 6mm 实心柄
	0.01225

	38）
	粘固粉充填器
	20把
	E2 3.5/1.4mm，8.0mm空心柄
E3 3.3/2.5mm，8.0mm空心柄
E4 2.6/2.6mm，8.0空心柄
	0.007

	39）
	测量尺
	4个
	90mm，直，分规式
90mm，弯，分规式
	0.0235

	40）
	成人拔牙钳
	24把
	成人，上颌切牙 1#
成人，上颌前磨牙（双尖牙）8#
成人，上颌磨牙 左侧 18L#
成人，上颌磨牙 右侧 18R#
成人，上颌第三磨牙 210#
成人，上颌牙根 65#
成人，下颌切牙 46#
成人，下颌切牙前磨牙（双尖牙）及牙根（下颌万能钳）151#
成人，下颌磨牙 15#
成人，下颌磨牙 17#
成人，下颌第三磨牙 222#
成人，下颌切牙及牙根 44#
成人，上下颌残根（带弹片）
	0.0233

	41）
	成形片夹
	15个
	钳式Ivory
	0.0568

	42）
	持针钳
	30把
	140mm直细针
140mm弯细针
140mm直窄头
	0.01058

	43）
	儿童拔牙钳
	20把
	儿童，上颌切牙 1#
儿童，上颌切牙及牙根 3#
儿童，下颌切牙及牙根 4#
儿童，下颌乳磨牙 5#
儿童，下颌切牙 7#
儿童，上颌乳磨牙 8#
	0.0233

	44）
	光固化调刀
	6把
	双头，8.0mm空心柄
	0.0086

	45）
	技工蜡型雕刻刀
	5把
	双头八角柄：46#
双头八角柄：48#
双头八角柄：Y1#
	0.0087

	46）
	金冠剪
	10把
	110mm，直
110mm，弯
	0.007

	47）
	口内反光镜
	4个
	咬合面反光镜，玻璃材质，可高温高压灭菌
颊面反光镜，玻璃材质，可高温高压灭菌
舌面反光镜，玻璃材质，可高温高压灭菌
	0.1176

	48）
	拉钩
	6个
	拉钩（唇颊拉钩）：小弯/S 拉钩（唇颊拉钩）：大弯/L
	0.0162

	49）
	帕巾钳
	6把
	110mm 尖头
	0.00784

	50）
	取骨钻
	2个
	φ3.0mm 金色
φ3.5mm 金色
φ4.0mm 金色
φ4.5mm 金色
φ5.0mm 金色
φ2.0/2.8mm 带齿 金色
φ3.0/3.8mm 带齿 金色
φ4.0/4.8mm 带齿 金色
φ5.0/5.8mm 带齿 金色
φ6.0/6.8mm 带齿 金色
φ7.0/7.8mm 带齿 金色
φ8.0/8.8mm 带齿 金色
φ9.0/9.8mm 带齿 金色
φ10.0/10.8mm 带齿 金色
φ11.0/11.8mm 带齿 金色
	0.423

	51）
	石膏调刀
	3把
	石膏调刀：2R；
石膏调刀：3R；
石膏调刀：4R。
	0.0145

	52）
	石膏模型剪
	3把
	L，200mm/L
	0.0235

	53）
	手术刀柄
	8把
	3# 带刻度
	0.00655

	54）
	手术剪
	10把
	140mm  直尖
140mm  弯尖
	0.0092

	55）
	微创牙挺
	14把
	L2# 3.0mm 直 塑料柄
L5# 3.0mm 单弯 外向 塑料柄
L8# 3.0mm 单弯 内向 塑料柄
3# 3.0mm 直 塑料柄
5# 3.0mm 弯 内向 塑料柄
6# 4.0mm 弯 塑料柄
7# 4.0mm 直 塑料柄
8# 1.5/3.0双刃 直 塑料柄
	0.0275 

	56）
	牙槽咬骨钳
	2把
	牙槽咬骨钳：Ⅰ型，方口
	0.0364 

	57）
	牙根尖挺
	12把
	2# 2.0mm  右 根尖 金属杆状柄
3# 2.0mm  左 根尖 金属杆状柄
5# 3.0mm  右 根尖 金属杆状柄
6# 3.0mm  左 根尖 金属杆状柄
	0.0125 

	58）
	牙刮匙
	30把
	2.0mm/2.0mm，双头，圆柄
3.0mm/3.0mm，双头，圆柄
3.0mm/5.0mm，双头，圆柄
4.5mm/4.5mm，双头，圆柄
	0.006 

	59）
	牙科三用喷枪杆
	200个
	Ⅰ型，六孔
	0.00343 

	60）
	牙科吸唾管
	5个
	2.0mm，双弯，前端有孔有槽，钛头
2.5mm，双弯，前端有孔有槽，钛头
	0.0141 

	61）
	牙周锉
	6把
	单头，直，E1
单头，弯，E2
	0.01175 

	62）
	牙周探针
	10把
	双头 KPS23/C15
	0.0105 

	63）
	眼用剪
	10把
	95mm  直尖
95mm  弯尖
	0.0077 

	64）
	医用镊
	20把
	125mm，精细头，横齿；160mm，横齿，双弯。
	0.00568 

	65）
	粘固粉调刀
	5把
	2#，4.5/4.5mm，6mm实心柄。
	0.00648 

	66）
	正畸钢丝弯制钳
	3把
	正畸钳：小日月钳/Tweed成型钳，标准型；

正畸钳：多功能钳，带切断，镶片；正畸钳：转矩钳，母钳；

正畸钳：转矩钳，公钳；

正畸钳：三叉钳，标准型。
	0.343 

	67）
	正畸工具
	3个
	牙用测力计：0-500g；
方丝弓成型器：5度/7度，10度/13度，0度；
分牙橡圈置放钳：150mm；
正畸带环推置器：带环挺，金属六角柄；
托槽定位器：

3.5\4；4.5\5mm  星型；
托槽定位器：

3.5\4；4.5\5mm  杆式 铝合金。
	0.0637 

	68）
	正畸功能类钳子
	3把
	正畸钳：末端回弯钳，标准型；
正畸钳：游离钩钳，标准型；
正畸钳：水平钳/水平凹槽热成型钳。
	0.00245 

	69）
	正畸切断钳
	3把
	正畸钳：细丝切断钳，细头（镶片）；正畸钳：平切型（镶片）。
	0.147 

	70）
	止血钳
	10把
	125mm  直全齿 纹式。

125mm  弯全齿 纹式。
	0.008 

	71）
	组织剪
	10把
	140mm  直圆；

140mm  弯圆。
	0.00925 

	41
	转运车
	3辆
	1.转运平车使用全新工程塑料，一次吹塑成型；壁厚≥3.5mm。具有强度高，耐腐蚀，易清洗，无卫生死角等特点。

2.摇手采用铁质镀铬，可折叠。强度高，灵活方便，钢制万向节。

3.中控刹车系统 防尘脚轮使平车运动稳定、可靠、轻巧，一脚式中控刹车系统。

4.氧气瓶托架：床体前部带有氧气托架，可放置5L氧气瓶，以便急救使用。
5.整体升降：升降行程0-300mm，摇把采用双向过盈保护，自动润滑功能。

6.床体可承受载重250㎏；床体重量≥70KG。

用模具一次性冲压成型，坚固耐用，稳定性强。
	0.24 

	二、商务条款

	▲签订合同时间
	自中标通知书发出之日起25日历日内。

	▲交货时间、地点及方式
	1.交货时间：自合同签订之日起60日内完成交货、安装调试完毕并验收合格交付使用。

2.交货地点：采购人指定地点。

3.交货方式：现场交货。

	▲质保期
	自验收合格之日起计，“血液透析机”、“血滤机”、“血液透析用制水设备”整机质保期（保修期）为不少于5年；其余设备整机质保期（保修期）为不少于3年。
按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，除采购需求有特别说明外。

质保期内负责免费上门服务、维修、免费更换所有非人为损坏的故障零配件，所更换的零配件必须是原厂全新的零配件，满足设备运行要求。质保期后提供终身维修，软件终身免费升级。

质保期内承诺优于国家“三包”规定的，或优于招标文件规定的，按投标人实际承诺执行，如投标文件中提供产品生产厂家对质保期的承诺，与投标人承诺不一致的，以生产厂家承诺为准。

	▲售后服务要求
	负责免费送货上门，提供的全部设备必须是未使用过的全新完整产品，并提供交货清单、维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单等。

中标人负责对采购人的使用操作人员（医务人员、工程人员等）进行免费现场培训，所提供的设备培训方案包括但不限于以下内容：设备基本知识、操作规程，正确操作步骤和注意事项，包括设备的开关机、参数设置、工作流程等；安全防护：包括防止交叉感染的措施、设备维护保养的方法、事故应急处理等；具体时间视甲方时间安排确定。

售后服务由专职技术人员负责，提供7×24小时售后服务，接到用户通知后2小时内作出实质响应（远程解决或做出预备维护动作），12小时内提供现场修理服务或更换，24小时内排除故障或提供应急措施（保修期内为免费服务），设备采购需求中另有要求的按其要求执行。

保修期内发生故障的设备如无法在48小时内修复，则应提供备用设备，并在5个工作日内修复故障设备或更换新设备，5个工作日内不能解决的，由中标人提供替代设备，若无相同型号的同种设备时，则应更换同类设备中较高型号的产品。所产生的费用，均包含在响应报价中，采购人不再承担任何费用。

保修期内每年巡检保养≥2次。货物配套软件售后服务，包括但不限于应用软件维护升级以及非结构性修改等，中标人须保证终身免费升级、更新所产生的费用，均包含在响应报价中，采购人不再承担任何费用。

本项目所有采购的设备设施凡涉及到需与医院信息系统对接的，由成交/中标供应商负责接入医院信息系统，不额外产生费用。

货物如属于强制计量检定设备，设备验收前，中标人须提供计量检测部门检定或具有资质的第三方检测机构出具的合格检测报告，中标人如无法提供，采购人有权拒绝验收货物。

	▲投标报价
	投标报价包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试等本采购文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的功能配置或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。

中标人在投标时如有漏报单价或少报费用的，视为该项单价/或费用已隐含在投标总报价中，合同履行过程中不得再向采购人主张支付该项单价/或费用。

	▲付款方式
	1.在签订合同且中标人足额递交履约保证金后10个工作日内，采购人向中标人支付合同金额的30%作为预付款，项目实施完成并通过验收后支付通过验收部分的剩余款项（不计利息）。
2.每期付款前中标人须开具合同约定金额的合法有效的增值税发票给采购人，中标人未及时向采购人开具发票的，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何逾期付款违约责任。

	履约保证金
	1.履约保证金金额：按合同金额的5%收取（中标人为中小微企业时按合同金额的2%收取）。

2.履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式。 

3.履约保证金指定账户：

开户名称：广西国际壮医医院

开户银行：交通银行南宁青秀山支行

银行账号：451060505018010046011

4.中标人应于合同签订后7日内足额递交履约保证金，履约保证金自项目验收合格且中标人履行完成合同义务，履行合同期间无违约行为后无息退还。

5.中标人履行合同期间违约行为给采购人造成损失的，采购人有权选择直接从履约保证金扣除，且中标人应在收到采购人通知之日起5个工作日内补充因弥补采购人损失而减少的履约保证金。

6.在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由中标人自行负责。

	验收规范、验收方法及方案
	1.中标人提供不符合公告规定的、采购文件、投标文件承诺的或本合同规定的货物，采购人有权拒绝接受。

2.中标人应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具和备品、备件、使用说明书等交付给采购人;中标人不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定供货，中标人必须负责补齐，因此导致逾期交付的，由成交供应商承担相关的违约责任。如中标设备属于国家强制计量或检定的设备，则中标人须提供国家计量或检定机关所出具的合格证书，采购人可协助中标人联系有关部门进行检测，但相关检测费用由中标人承担。如中标设备需接入采购方院方系统的，则验收前由中标人负责接入院方系统，具体实施及相关费用由中标人承担。

3.采购人应当在到货并安装、调试完后进行验收。验收合格后由双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，双方各执一份。

4.若采购人委托第三方组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现中标人有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜，在此期间，采购人不承担逾期付款责任。

5.采购人对验收有异议的，在验收后以书面形式向中标人提出，中标人应自收到采购人书面异议后五日内及时予以解决，中标人不予答复或未予以实质解决的，视为认可采购人异议及处置意见。

6.验收过程中，所产生的一切费用均由中标人承担，供应商报价时应考虑相关费用。

7.产品实行强制标准认证制度、生产许可证制度、销售或经营许可证制度、注册证制度的，中标人均应提供相关有效的证书复印件。

8.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

	其它要求
	1.投标文件中提供投标产品对外公开的产品彩页或说明书（体现技术参数，可以是从生产厂家网页下载的PDF或HTM文件或在食品药品监督管理部门备案的技术参数或检测报告或生产厂家盖章的技术参数证明材料），以供评标时核对。当投标文件提供的仪器性能参数与该仪器生产商提供的性能参数不符合时，以后者为准。（“技术需求”有要求的则按其要求提供）
2.在保修期内，中标人保证采购人能够合法应用该器械/服务。在此过程中，采购人提供一切必要支持。若可能出现的后续证件、手续，中标人必须提供办理的流程及方法。

▲3.医疗器械注册证：投标产品属第一类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第 47 号）提供相关投标产品在负责药品监督管理的部门提交备案资料证明材料复印件（或扫描件）；投标产品属第二、三类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第 47 号）提供相关投标产品有效的医疗器械注册证复印件（或扫描件），否则投标无效。

4.采购人在中华人民共和国境内使用中标人提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。所投产品所涉及的各项软硬件均必须为正版产品，如因版权问题带来的损失由中标人负责赔偿，采购人保留进一步追偿的权利。
5.中标后发现中标供应商提供相关佐证材料与实际不符，存在提供虚假材料谋取中标的将上报监督管理部门，并取消中标资格。

6.检测报告或其他证明材料内容中若涉及外文说明，必须同时提供对应中文翻译说明，评审依据以中文翻译内容为准。

	三、与实现项目目标相关的其他要求

	（一）供应商的履约能力要求

	质量管理、企业信用要求
	如有，请于投标文件中自行提供。

	能力或者业绩要求
	如有，请于投标文件中自行提供。

	（二）进口产品说明

	进口产品说明
	本项目采购货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的，其投标文件按无效处理。

	（三）核心产品

	核心产品
	本标项核心产品为第1项货物：血液透析机。（核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品）

注：采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。


附件1：

节能产品政府采购品目清单
	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A020101计算机设备
	★A02010104台式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010105便携式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010107平板式微型计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A020106输入输出设备
	A02010601打印设备
	A0201060101喷墨打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060102激光打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060104针式打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02010604显示设备
	★A0201060401液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	A02010609图形图像输入设备
	A0201060901扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A020202投影仪
	　
	　
	《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）

	4
	A020204多功能一体机
	　
	　
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A020519泵
	A02051901离心泵
	　
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A020523制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	水源热泵机组
	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W)
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量>14000W
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）

	7
	A020601电机
	　
	　
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	A020602变压器
	配电变压器
	　
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052）

	9
	★A020609镇流器
	管型荧光灯镇流器
	　
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A020618生活用电器
	A0206180101电冰箱
	　
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2）

	
	
	★A0206180203空调机
	房间空气调节器
	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量≤14000W)
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A0206180301洗衣机
	　
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061808热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A020619照明设备
	★普通照明用双端荧光灯
	　
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	　
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）

	
	
	LED筒灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A020910电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	　
	《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★A020911视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A031210饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	　
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A060805便器
	坐便器
	　
	《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502）

	
	
	蹲便器
	　
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	　
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A060806水嘴
	　
	　
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB25501）

	17
	A060807便器冲洗阀
	　
	　
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A060810淋浴器
	　
	　
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。
    2.以“★”标注的为政府强制采购产品。
附件2：
中小微企业划型标准
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
第三章  投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	编列内容

	3
	1.投标人的资格要求详见招标公告。
2.投标人出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动：
2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。
2.2对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

	6.1
	本项目是否接受联合体投标：本项目不接受联合体投标。

	6.2
	如接受联合体投标，联合体投标要求如下：/

	7.2
	☑不允许分包
□允许分包

分包内容： / 。

分包金额或者比例： / 。

	8.1
	采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评审得分相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格：
☑依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、保修期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序推荐；
□随机抽取。

	8.5
	是否适用支持本国产品： ☑是/□否。

	11.2
	☑不组织现场考察
□组织现场考察：
集中时间： /，逾时后果自负。集中地点：/；联系人：/；联系电话：/。

	
	☑不组织召开开标前答疑会
□组织召开开标前答疑会
会议开始时间： / 年 / 月 / 日  / 时 / 分，逾期后果自负。会议地点： / 

	13
	报价文件：
投标函（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理）
开标一览表（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理）

中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函(格式后附)或者供应商属于监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；(如有请提供)

《关于符合本国产品标准的声明函》或者财政部会同有关部门规定的有关证明文件；（供应商根据自身响应情况出具）
投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

	
	资格证明文件（投标人所提供的材料不完整，或模糊不清以致关键信息无法辨认的，责任自负）：
1.投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则按无效投标处理）
2.投标人依法缴纳税收的相关材料[2025年 9 月至2026年 2 月内连续3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税或零申报的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税或零申报。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件]；（必须提供，否则按无效投标处理）
3.投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[2025年 9 月至2026年 2 月内连续3个月的)依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（或专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则按无效投标处理）
4.投标人财务状况报告[2024年度财务报告（表）复印件，或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业投标的提供企业信用报告，自然人投标的提供个人信用报告）；供应商属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年]；（必须提供，否则按无效投标处理）
5.投标人直接控股、管理关系信息表（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理）

6.投标声明（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理）
7.投标人特定资格要求证明材料：（必须提供，否则按无效投标处理）
投标人按以下情形规定提供医疗器械的有关证明材料复印件：
（1）有第二类医疗器械的，应提供有效的医疗器械经营备案凭证（经营范围包含采购的第二类医疗器械），符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）第四十一条第二款规定的除外；如投标人符合《医疗器械监督管理条例》第四十三条“医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合本条例规定的经营条件”规定的，仅需提供该医疗器械注册证（另附表格列明所投标对应产品的名称和规格型号，格式自拟）。

（2）有第三类医疗器械的，应提供有效的医疗器械经营许可证（经营范围包含采购的第三类医疗器械）；如投标人符合《医疗器械监督管理条例》第四十三条“医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合本条例规定的经营条件”规定的，仅需提供该医疗器械注册证（另附表格列明所投标对应产品的名称和规格型号，格式自拟）。

（3）有第二类和第三类医疗器械的，应按上述（1）、（2）要求提供，复印件。
8.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。

注：
以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人电子公章，否则按无效投标处理。

要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。
分公司参加投标的，应当取得总公司授权。

	
	商务文件：
1.无串通投标行为的承诺函（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理）

2.投标保证金提交凭证；（如要求提交投标保证金的则必须提供，否则按无效投标处理）

3.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式见第六章）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理）
4.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式见第六章）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理）
5.商务条款偏离表（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理）

6.售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理）

7.投标人情况介绍（格式自拟）；（如有，请提供）

8.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料、承诺书）。

注：1.要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。。
2.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人电子公章，否则按无效投标处理。

	
	技术文件：

1.技术需求偏离表（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理）

2.货物性能配置清单（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理）

3.项目实施方案（格式自拟）；（如有，请提供）
4.项目实施人员一览表（格式见第六章）；（如有，请提供）
5.对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程，格式自拟）；

6.产品出厂标准、质量检测报告【其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供精度数据（国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或者由采购人在投标前组织的实测获得）】（本招标文件第二章及第四章有要求的按要求提供；未作要求的，如有请提供）
7.优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务；（本招标文件第二章及第四章有要求的按要求提供；未作要求的，如有请提供）
8.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）；

9.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。
注：1.要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。
2.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人电子公章，否则按无效投标处理。

	16.2
	投标报价包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试等本采购文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的功能配置或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。（采购需求另有约定的，从其约定）。

投标报价包含验收费用。

	17.2
	投标有效期：自投标截止之日起 60 日。

	18.1
	□本项目不收取投标保证金。
☑本项目收取投标保证金，具体规定如下：
投标保证金的金额：详见招标公告。
投标保证金的交纳方式：详见招标公告。
相关要求：
1.投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。

2.投标保证金采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。投标人必须于投标截止时间前将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函原件（电子保函除外）提交给采购人或者采购代理机构，由采购代理机构向投标人出具回执，并妥善保管。

3.投标保证金指定账户：详见招标公告。
备注： 

1.投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。

2.投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。

3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。

4.保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。

5.采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。

	20
	本项目不接受电子备份投标文件。

	21.1
	1.投标文件提交截止时间：详见招标公告
2.投标地点：详见招标公告

	23
	1.开标时间：详见招标公告

2.开标地点：详见招标公告

	24.3(1)
	电子投标文件解密时间：30 分钟。

	24.3(2)
	宣布的内容：投标人名称、投标价格。

	25.3(2)
	采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。

查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

信用查询截止时点：资格审查结束前

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在广西政府采购云平台作为附件上传保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。

	26.1
	评标委员会的人数： 5 人

	29.1
	评标方法：
(综合评分法

□最低评标价法

	29.2
	商务要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。
技术需求评审中除实质性参数“▲”和重要参数“●”以外的其他参数允许负偏离的条款数为 5 项（含）。

	29.3
	中标候选人推荐数量：  3  名

	30.1
	采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人：
☑依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、保修期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序确定；
□随机抽取。

	35.1
	□本项目不收取履约保证金。
☑本项目收取履约保证金，具体规定如下：
履约保证金金额：中标人在签订合同之日起3个工作日内向招标人以银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式一次性缴纳中标金额的5%（中标人为中小微企业时为中标金额的2%）作为履约保证金。
履约保证金退付方式、时间及条件：质保期满并扣除赔偿金等费用（如有）后无息退还履约保证金。
履约保证金指定账户：
开户名称：广西国际壮医医院
开户银行：交通银行南宁青秀山支行
银行账号：451060505018010046011
备注：
1.根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）规定，对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。采购人可根据供应商的资信等情况减免履约保证金。

2.履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。

3.采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。

	36.1
	签订合同携带的证明材料： 

委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。

法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。

	38.2
	接收质疑函方式：以书面形式

质疑联系部门及联系方式：联云项目管理咨询有限公司，联系电话：0771-3138688，通讯地址：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区凯旋路18号广西合景国际金融广场1405、1406号。
现场提交质疑办理业务时间：每天8时30分到12时00分，15时00分到18时00分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。

	39.1
	1.采购代理费支付方式：本项目代理服务费由中标人在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。

2.收费标准：采购代理机构根据与采购人签订的《采购代理合同》约定向中标人收取代理服务费。本项目代理服务费按照本须知正文第39.2条规定的收费计算标准货物招标采用差额定率累进法计算出收费基准价格向中标人收取。
3.服务费提交账户：
开户名称：联云项目管理咨询有限公司广西分公司

开户银行：桂林银行股份有限公司南宁分行

银行账号：6600 0002 5126 7000 10

（投标人转账时，须在银行转账底单上备注标识如“【GXZC2026-G1-000029-GXLY】代理服务费”）

	40.1
	解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

法律责任：1.本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》；《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。

	40.2
	1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。

2.本招标文件所称的“电子签（公）章”、“电子签名”，是指经“政采云”平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。

3.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。

4.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字（含电子签名）的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。

5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。


投标人须知正文

一、总  则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6“售后服务”是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

    2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9“正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。
2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。
2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。
3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。
6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。
6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。
6.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款的规定，及《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）第四条，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
7.转包与分包             

7.1本项目不允许转包（另有约定的除外）。

 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

 7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

8.特别说明

8.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

 8.2如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得。

 8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

 8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

8.5对本国产品的支持政策
8.5.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
8.5.2本国产品应当符合以下条件：

（一）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

4.简单的上漆、磨光和分装；

5.其他不属于属性改变的情形。

（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：
[image: image3.png]FRAETEREN A A RE

FREAE = A




财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

8.5.3对本国产品的支持政策：

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

8.5.4产品在中国境内生产的组件成本核算规则：产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见附件2）计算。

9.回避与串通投标
9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的； 

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：
（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；
（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；
（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；
（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。
二、招标文件

10.招标文件的组成

（1）招标公告；
（2）采购需求； 

（3）投标人须知；
（4）评标方法及评标标准；
（5）拟签订的合同文本；
（6）投标文件格式。

11.招标文件的澄清、修改、现场考察和答疑会

 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.2采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
13.投标文件的组成

投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

（1）报价文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位
招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。
15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投项目（或每个分标，如有）的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投项目（或分标）的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

18.1投标人须按“投标人须知前附表”的规定提交投标保证金。
18.2投标保证金的退还

未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起4个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起4个工作日内退还。 

18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；
（2）未按规定提交履约保证金的；
（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；
（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；
（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；
（6）法律法规规定的其他情形。

19.投标文件的编制

 19.1投标人需下载使用新版客户端，新版客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址http：//zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区，并按照本项目招标文件规定的格式和顺序和广西政府采购云平台的要求编制并加密。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

19.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

 19.3投标文件须由投标人在规定位置签字（或者电子签名）、盖章（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。投标人公章部分均采用CA 签章，投标文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理政采云个人CA签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成PDF的格式上传即可。
19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，并与“广西政府采购云平台”中获取招标文件的投标人名称一致，投标人为自然人的，标注的投标人名称应与身份证姓名及签名一致，否则按无效投标处理。

 19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

20.电子备份投标文件

电子备份投标文件是指通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份投标文件详见“投标人须知前附表”。
21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件提交截止时间前将电子投标文件提交至投标地点。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至广西政府采购云平台。  

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求加密的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。
22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登录“广西政府采购云平台，进入“服务中心”中查看“电子投标文件制作与投送教程”）
22.2广西政府采购云平台收到投标文件后向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间后，采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

四、开    标

23.开标时间和地点

开标时间及地点详见“投标人须知前附表”
24.开标程序
24.1提交投标文件截止时间止，投标人不足3家的，不得开标。
24.2采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动，所有供应商均应当准时在线参加，投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。
24.3开标程序

（1）解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按“投标人须知前附表”规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须凭加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。投标人未在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，投标人的投标文件作无效处理。
（2）电子唱标。投标文件解密结束，宣布的内容均在广西政府采购云平台远程开标大厅展示，具体详见“投标人须知前附表”；
（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认是否有异议，未确认的视同认可开标结果。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（5）开标结束。

特别说明：如遇“广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。
五、资格审查

25.资格审查

 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构通过电子开评标系统依据招标文件对电子投标文件进行线上资格审查。
 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：
（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（2）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，广西政府采购云平台已与“信用中国”网站、中国政府采购网实现数据对接，可直接在线查询）
（3）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；
（4）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；
（5）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

25.4合格投标人不足3家的，不得评标。
六、评   标

26.组建评标委员会

26.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

26.2参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

26.3采购代理机构应当基于广西政府采购云平台抽（选）取评审专家。
27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。
29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。
29.2 商务/技术需求允许负偏离的条款数详见“投标人须知前附表”。
29.3 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。
29.4 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可以中止电子交易活动：
（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认、报采购人同意后，终止电子采购活动，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。
七、中标和合同

30.确定中标人
30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3出现下列情形之一的，应予废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

31.结果公告
31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

31.3采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

32.发出中标通知书
    在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过广西政府采购云平台发出电子中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33.无义务解释未中标原因
采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。
35.履约保证金

 35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

 35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。
36.签订合同

 36.1签订电子采购合同：中标人领取电子中标通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。
 线下签订纸质合同：投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

    36.3中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

36.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.5采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。
36.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
38.询问、质疑和投诉
38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下： 

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式见第六章）：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：
　　（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

　　（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。
38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式见第六章）。

八、其他事项

39.代理服务费

39.1代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

39.2代理服务收费标准：
	               费率

中标金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万元以下
	  1.5%                
	1.5%
	1.0% 

	100～500万元
	1.1%                 
	0.8%
	0.7% 

	500～1000万元
	  0.8%                
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%                
	0.25%
	0.35% 

	5000万元～1亿元
	0.25%                 
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	  0.05%
	  0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	  0.035%
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	 0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿以上
	 0.004%
	0.004%
	0.004%


注： 

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；
（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元×l.5 ％＝ 1.5 万元

（ 200 － 100 ）万元 ×1.1％＝1.1万元

合计收费＝ 1.5+1.1＝ 2.6（万元）

40.需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

广西线上“政采贷”政策告知函，附件1。

附件1：
广西线上“政采贷”政策告知函
各供应商：
欢迎贵公司参与广西政府采购活动！
线上“政采贷”是人民银行南宁中心支行和自治区财政厅共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可持政府采购合同在线向银行业金融机构申请贷款，融资机构将根据《中国人民银行南宁中心支行广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。
相关金融产品和银行业金融机构联系方式，可在中征应收账款融资服务平台查询（网址：https：//www.crcrfsp.com/，客服电话：400-009-0001）。

附件2：
中国境内生产的组件成本核算基本规则
产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。
一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。
附件3：
广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）
根据政府采购项目（采购合同编号：​）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目成交供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：
	验收方式：
	□自行验收 □委托验收

	序号
	名称
	货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准）
	数量
	金额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合 计
	
	

	合计大写金额：  仟  佰  拾  万  仟  佰  拾  元

	实际供货日期
	
	合同交货验收日期
	

	
	
	
	

	验收具体内容
	（应按采购合同、招标文件、投标文件及验收方案等进行验收；并核对成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。见附件）

	验收小组意见
	验收结论性意见：

	
	有异议的意见和说明理由：
签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或者其他相关人员签字：
或者受邀机构的意见（盖章）：

	成交供应商负责人签字或者盖章：
联系电话：                年  月  日
	采购人或者受托机构的意见（盖章）：
联系电话：                  年  月  日


附件4：

政府采购项目履约保证金退付意见书

（本项目如有，可以参考使用）
	供

应

商

申

请
	项目编号：

	
	项目名称：

	
	该项目已于       年     月     日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于         年        月        日已满，请将履约保证金

                                      （大写）¥          （小写）退付到达以下账户。

单位名称：
开户银行：
账    号：
联系人及电话：
                           供应商公章：
                                                年    月    日

	采

购

单

位

意

见
	退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额：
联系人及电话：                                

 采购单位公章：
                                                年    月    日

	财

务

部

门

意

见
	此表于     年     月      日收到。

会计审核：
财务负责人审核：
单位负责人签字：
出纳办理转账日期：


注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书到履约保证金收取单位财务部门办理履约保证金退付事宜。
第四章  评标方法及评标标准

一、评标方法
综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
二、评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：
报价文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；
未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；
报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出采购预算总金额或者分项采购预算金额（如有）的；
投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；
修正后的报价，投标人不确认的；
投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的；
报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：
投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；
为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；
商务要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；
投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；
投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；
投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
属于投标人须知正文第9.2条情形的；
投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；
招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；
未响应招标文件实质性要求的；
法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：
（1）技术需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（2）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（3）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（4）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

（5）未响应招标文件实质性要求的。

3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖投标人电子签章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

未按评标委员会的要求作出明确澄清、说明或者更正的投标人的投标文件将按照有利于采购人的原则由评标委员会进行判定。

4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

    4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算总金额或者分项采购预算金额（如有）或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

1）评标委员会在评审中发现下列情形之一的，应当启动异常低价投标审查程序：
①投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值 50% 的，即投标报价＜全部通过符合性审查供应商投标报价平均值× 50%  ；

②投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价 50% 的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标报价× 50% ；

③投标报价低于采购项目最高限价 50% 的，即投标报价＜采购项目最高限价× 50% ；

④评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2）评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料；如有，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
                                  三、评标标准
综合评分法

	序号
	评审因素
	评分标准

	1
	价格分

（满分35分）
	投标报价  （满分35分）
	（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。

（2）政策性扣除计算方法。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予10%（范围为10%-20%）的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%（范围为4%-6%）的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-4%）。

除上述情况外，评标报价=投标报价。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）本国产品政策性扣除计算方法。

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。未达到80%，不享受价格评审优惠。

供应商在其投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

如果所有参与竞争的供应商均可享受本国产品价格评审优惠，则统一不进行价格扣除。

（6）中小企业折扣与本国产品折扣进行叠加计算，用扣除后的价格参加评审。即评审价=投标报价-中小企业折扣-本国产品折扣，除上述情况外，评审价=投标报价。
（7）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。

（8）价格分计算公式：价格分=（评标基准价/评标报价）×35分

	2
	技术分

（满分58分）
	产品性能分（满分24分）
	1.重要技术参数（标注“●”号的参数，共有8项），全部满足招标文件要求的得24分，此项满分24分。；每有一项负偏离或缺项或漏项的扣3分，扣完为止。
注：1.标注“●”号的技术指标，投标人须在投标文件中提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告或产品说明书或产品生产厂家出具的技术参数说明或投标产品的彩页证明作为佐证，以上佐证材料复印件（或扫描件）均需加盖生产厂家公章或投标人（附生产厂家授权资料）公章（或投标人电子签章），否则评标委员会不予评定为无偏离或正偏离。

2.如技术偏离表中的响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。中标后发现佐证材料与实际不符，存在提供虚假材料的将上报监督管理部门，并取消中标资格。

	
	
	项目实施方案（满分10分）
	一档（3分）：提供了实施配送安装方案，内容简单，不全面，缺乏保障措施或有明显与本项目不符内容。

二档（6分）：满足一档的基础上，提供了较详细的实施配送安装方案，实施管理、进度安排及设备安装调试运行、验收程序、维护保养措施等。

三档（10分）：满足二档的基础上，投标人的项目实施配送安装方案进度安排切实可行，且相关保障措施到位；对各项关键工作安排合理；对本项目的风险预见、风险应对措施完备，具有完善的应急方案；项目管理方案完整，组织机构合理，人员配置及安排有保障，分工与职责明确；项目实施质量控制有保障。

注：未提供相关内容或未能满足一档要求的不得分。

	
	
	培训方案（6分）
	一档(2分)：提供的培训方案基本满足招标文件要求，验收后现场提供对院方的基本培训，能保证使用人员掌握常规操作，培训人员经验一般，培训计划安排基本合理（包括培训人员安排、培训内容安排），医务人员专项培训不少于人3次，工程人员专项培训不少于人2次；

二档(4分)：在满足一档的基础上，培训方案体系较为完善、计划较为详细，有培训方案，有培训目标及任务安排，但不够具体明确，培训时间、地点和人员的安排存在缺漏，培训人员有一定经验；

三档(6分)：在满足二档的基础上，培训方案完全满足招标文件要求，培训方案有针对性，内容、方式优于采购要求，投入的培训人员具备全面丰富的培训经验，且数量及组织形式能够与培训方案、进度高效契合，培训完成后有检验措施能够保障培训效果优于采购要求。

注：未提供相关内容或未能满足一档要求的不得分。

	
	
	售后服务分（满分12分）
	一档（4分）：售后服务方案满足招标文件的要求，投入不少于2名专科及以上学历专业技术人员全程负责对接项目，具有回访计划、耗材和备品备件配备充足，能够满足零配件损坏的及时更换。

二档（8分）：在满足一档的基础上，投入不少于3名本科及以上学历的专业技术人员全程负责对接项目，具有完整的回访计划（包括回访时间计划、回访人员安排等），并提供有基本的售后服务流程及产品的售后服务机构保障等内容，技术人员具有培训经验，可提供跟台服务、使用后继续培训服务，对项目有保障。

三档（12分）：在满足二档的基础上，投入不少于2名硕士及以上学历的专业技术人员全程负责对接项目，具有详细、清晰的回访计划（包括计划培训时间、培训人员安排、基本培训内容，其中培训内容安排包括详细的设备功能理论培训计划、操作培训计划、设备常见问题的基本维修操作培训计划等），提供服务保障体系，响应时间有优于招标文件要求、提供详细的售后服务流程及产品的售后服务机构、应急预案、技术服务表单等内容，培训方式多样化，核心产品能提供生产厂家售后服务承诺书原件扫描件，针对本项目类似医疗设备的售后服务经验丰富，耗材和备品备件库存配备充足可及时供应。

注：未提供相关内容或未能满足一档要求的不得分。

	
	
	质保期   （满分6分）
	全部货物在满足基本质保期的基础上，免费质保期全部货物整体每延长6个月，得1分（以供应商或制造商出具的承诺书为准，投标文件中提供承诺书并加盖投标单位公章），满分6分。

	3
	商务分（满分7分）
	信誉业绩 

（满分5分）
	（1）投标人或投标产品生产厂家具有ISO13485医疗器械质量体系认证、ISO9001质量管理体系认证证书的，每有1项得1分，满分2分。
（2）投标人2023年1月1日至今具有类似项目业绩的得3分，满分3分（投标文件中提供有效的中标（成交）通知书或合同扫描件，否则不予以计分。同一项目中多标段的合同只计一次分。）

	
	
	 政策功能分（满分2分）
	节能、环保、区内产品分（满分2分）

（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目（或者分标）预算金额比例得0至1分，满分1分。

（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目（或者分标）预算金额比例得0至1分，满分1分；

（3）非节能、环境标志产品的不得分。

	总得分=1＋2＋3


注：计分方法按四舍五入取至百分位。

四、中标候选人推荐
1.评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

2.由评标委员会根据各供应商综合得分进行排名，并按顺序确定中标候选人。

3.评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

第五章  拟签订的合同文本

广西壮族自治区政府采购合同
	合同名称：
	

	合同编号：
	

	采购单位（甲方）：
	广西国际壮医医院

	供应商（乙方）：
	

	签订地点：
	南宁市

	签订合同日期：
	2026年   月   日


《广西壮族自治区政府采购合同》文本
            合同编号：
采购单位（甲方）：广西国际壮医医院  
供 应 商（乙方）：                               合 同 编 号：                    
签  订  地  点 ：                                签 订 时 间：       年   月   日 
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，按照采购文件规定条款和中标供应商承诺，甲乙双方签订本合同。
第一条 合同标的
1. 供货一览表
	序号
	标的名称
	商标品牌
	规格型号
	生产厂家
	产地
	数量
及单位
	单价（元）
	合同单价金额（含税费，元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额（含税）：（大写）              元整（小写）（¥       ） 


2. 合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输、搬卸、税金、售后服务、软件升级等全部费用，除非另有明确约定，甲方无需向乙方支付额外任何价款、费用或报销。如采购文件对其另有规定的，从其规定。
第二条 质量保证
1. 乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等应符合国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范（上述标准、规范有出入的，以较严格为准），并与公告规定、采购文件及投标文件承诺的质量相一致，以确保使用过程的安全有效，如采购文件中明确对货物提出更高的技术要求的，乙方还应当确保符合采购文件提出的技术要求。
2. 乙方所提供的全部货物必须是未使用过的全新完整原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到采购文件或投标文件承诺的质量要求。
第三条 权利保证
1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利，也未对产品设置任何权利负担，甲方有权不受限制地使用。若因违反本款约定引起的第三方权利纠纷（包括但不限于索赔、诉讼、行政调查）的由乙方负责解决，包括甲方使用该产品所需的授权费以及解决争议发生的一切费用均由乙方承担（包括因此支出的诉讼费、律师费、和解赔偿金及其他费用）。如果不能取得使用许可需要另行购买产品的，所需费用由乙方承担，并赔偿甲方因此受到的损失（包括但不限于甲方因另行采购产品所增加的成本与费用）。
2. 乙方应按公告规定、采购文件或投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围，该保密义务为永久性，不因本合同的解除、撤销、无效、终止而免除。

4. 乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方，且无任何抵押、质押、查封、留置等产权瑕疵。
第四条 包装和运输
1. 乙方提供的货物均应按照采购文件或投标文件承诺的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具、清单等。并对货物进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物装卸、转运需要装卸、运输工具的由乙方自行负责。
2. 货物的运输方式：  不限 。所采用的运输方式须确保运输方式符合本合同采购货物的特点且满足采购时限要求。货物应在约定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点。
3. 乙方负责货物运输及相关费用，货物运输合理损耗及计算方法：货物运输保险费已包含在合同总价中，乙方须确保货物安全无损地运抵安装地点。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第五条 交付和验收
1. 交货时间：自合同签订之日起     天内全部货物交货并安装调试完毕。
 交货地点：甲方指定地点。
甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。该签收仅指外观、说明书符合采购文件技术要求而非认可货物验收合格。乙方提供不符合采购文件、投标文件承诺的或本合同规定的货物，采购人有权拒绝接受。

甲方如发现乙方所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合采购文件、投标文件承诺、本合同规定之情形的，甲方有权拒绝接受并根据货物具体情形做出现场记录（或由甲乙双方签署备忘录），此现场记录（或备忘录）可用作证明货物应补充更换、存在损坏的有效证据。乙方应负责免费补充、更换货物，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延。如乙方补充、更换的货物仍然不符合采购文件、投标文件承诺、本合同规定之情形的，视为验收不合格。
4. 乙方交货前应对拟提交的货物作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果同样应随货物交甲方。同时，乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件、使用说明书、合格证等一并交付给甲方。如有缺失应在采购人要求的期限内及时补齐，否则视为逾期交货。
乙方需负责货物的安装、调试，并培训甲方的使用操作人员，直到设备运行符合技术要求，甲方方可验收。

甲方应当在到货并安装、调试完后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，亦不免除乙方质量保证责任。甲方组织验收，乙方必须到场配合，验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖双方公章，甲乙双方各执一份。对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，费用由乙方承担。
7. 若甲方委托第三方组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜，在此期间，甲方不承担逾期付款责任。

8. 甲方对乙方的产品质量、数量、规格、型号等有异议的，在乙方到货并安装、调试完，收到乙方可以开展验收工作的书面通知后七个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方异议后5日内及时予以解决，乙方不予答复或未予以实质解决的，视为认可甲方异议及处置意见。
9. 其他未尽事宜应严格参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。
第六条 安装和培训
1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。乙方应在到货之日起 5 个工作日内对货物进行安装、调试。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训，具体培训时间由甲方予以确定。
第七条 售后服务、质保期
1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及采购文件、投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。
2. 货物质保期：自验收合格之日起   年。  
3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其它具体约定事项（见合同附件）。乙方在接到甲方通知后拒不响应或在前述期限内无法解决故障的，甲方有权聘请第三方进行维修，由此产生的费用由乙方承担。经过甲方或第三方维修、更换后的产品，乙方继续按本合同约定承担质量保修责任。乙方未及时履行保修义务导致的损失均由乙方承担。
第八条 付款方式
1.在签订合同且乙方足额递交履约保证金后10个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的30%作为预付款，项目实施完成并通过验收后20个工作日内支付通过验收部分的剩余款项（不计利息）。
2.每期付款前乙方须开具合同约定金额的合法有效的增值税发票给甲方，乙方未及时向甲方开具发票的，甲方有权顺延付款时间，且不承担任何逾期付款违约责任。

第九条 履约保证金

1.履约保证金：按合同金额的5%收取（如为中小微企业按合同金额的2%收取），即：人民币     元（¥      ）。

2.履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式。
3.乙方应于合同签订后7日内足额递交履约保证金，履约保证金自项目验收合格且乙方履行完成合同义务，履行合同期间无违约行为后无息退还。

4.乙方履行合同期间违约行为给甲方造成损失的，甲方有权选择直接从履约保证金中扣除，且乙方应在收到甲方通知之日起5个工作日内补充因弥补甲方损失而减少的履约保证金。

5.在履约保证金退还日期前，若乙方的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知甲方，否则由此产生的后果由乙方自行负责。

6.履约保证金指定账户：

开户名称：广西国际壮医医院

开户银行：交通银行南宁青秀山支行

履约保证金的银行账户为：451060505018010046011

第十条 税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

乙方须依法开具合法合规的增值税专用发票，确保甲方报销、入账及税务抵扣合规；如因乙方原因导致甲方无法完成财务入账或引发审计问题，乙方须承担由此造成的一切经济损失。
第十一条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《采购需求》中的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：产品出现质量问题、经乙方1次维修仍不能达到合同约定的质量标准的，甲方有权更换，并由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：因乙方产品出现质量问题造成退换货产生的贬值由乙方自行承担。

（3）退货处理：产品出现严重质量问题（如主部件损坏、反应迟钝、无法满足需求、更换1次后仍出现质量问题）的，甲方有权退货，乙方应退还甲方支付的合同款，同时承担退货所发生的所有费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等），并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任，且甲方有权终止合同，由此造成的损失由乙方负责。

2. 如在使用过程中出现故障，乙方应在接到甲方通知后    小时内响应，    小时内解决故障，否则须在    工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证甲方的正常工作。乙方在接到甲方通知后拒不响应或解决故障的，甲方有权聘请第三方进行维修，由此产生的费用由乙方承担，甲方有权直接从尚未向乙方支付的款项中直接予以扣减。
3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。如有产品质量争议，则按照国家相关法律法规及行业标准、地方标准等标准、规范解决（上述标准、规范有出入的，以较严格为准），如采购文件中明确对货物提出更高的技术要求的，乙方还应当确保符合采购文件提出的技术要求。
4. 上述货物因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质保期的机器设备，终身维修，维修时只收取部件成本费。

第十二条 货物包装、发运及运输
1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方签收前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点。

第十三条 违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料、品牌等不符合采购文件、投标文件、国家质量标准、行业质量标准的，应在收到甲方异议后 5 日内更换、解决完毕，换货期间计入乙方交货时间，如因换货导致逾期交货的，乙方应承担相应违约责任。乙方拒绝更换或更换货物后仍不符合本合同约定或验收不合格的，该货物的价款不计入结算金额（或从合同合计金额中扣除），且乙方应按合同合计金额的5%向甲方支付违约金，甲方有权解除本合同，甲方因此解除合同的，有权不予支付任何款项给乙方，已经支付的，乙方应当自甲方要求返还之日起5日内予以返还。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益（包括但不限于知识产权、所有权、用益物权、担保物权等）而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。在处理纠纷或诉讼的过程中，乙方应为甲方取得继续使用该货物的权利，或者将该货物替换或修改，以便使用该货物不再侵权。如果乙方不能合理地完成这些补救措施，并且甲方必须停止使用侵权的货物，甲方有权解除合同，要求乙方需退还甲方已付价款，没收履约保证金，并有权要求乙方按合同合计金额的30%支付违约金。
3. 因包装、运输引起的货物损坏，甲方有权选择不予接收或按质量不合格要求乙方承担相应违约责任。

4. 乙方逾期交付任意一批产品的，每逾期1天处违约金罚款1000元/天，超过20天甲方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失。乙方逾期交付货物核心部件导致货物无法使用的，乙方须赔偿甲方所受到的全部损失（包括但不限于：替代物购置及安装费用等）并按本合同合计金额的30%支付违约金。
5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，每出现一次，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金，同时甲方有权根据本合同第十一条第2项的约定自行交由第三方提供售后服务，乙方每次除向甲方支付违约金外，还需承担甲方为此支出的配件费、工时费等一切售后服务相关费用。
6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成甲方人员（含经允许进入甲方场地的第三人）、该货物之外的其他物品受到伤害（损坏）的，由乙方负责承担由此产生的一切赔偿责任。赔偿款从履约保证金中扣除，履约保证金不足以支付的，由乙方另行支付。

7. 未经甲方书面许可，乙方擅自将本合同项下义务交由第三方完成的，视为乙方根本违约，乙方应向甲方一次性支付合同总价5%的违约金，甲方有权解除本合同。
8. 乙方未按约定提供合法有效的足额发票的，除须向甲方补开发票外，还须向甲方支付相当于不符合合同约定的发票票面金额5%的违约金，且甲方有权解除合同，要求乙方退还已付款项。
9. 乙方的其它违约行为，按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。乙方因违约行为赔偿甲方经济损失，包括直接的财产损失，以及因违约造成的对方可能产生的预期经济损失以及对方应对相关处罚、纠纷、诉讼支出的全部费用（包括但不限于对方因此承担的处罚、需向第三人违约责任与赔偿责任、发生的当事人以及代理人差旅费、诉讼费、公告费、律师费、公证费、保全费、诉讼保全保险费、评估费、鉴定费及其他损失等）
11.因乙方原因，甲方解除合同的，除有权要求乙方按相应违约条款承担违约责任外，还有权要求乙方按本合同合计金额的10%支付违约金。

第十四条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构按照国家标准对货物质量进行鉴定。货物符合国家标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合国家标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向南宁市良庆区人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条 合同生效及其它

1. 合同履行地点为：广西国际壮医医院；合同履行的方式：按照本合同约定。

2. 本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖双方单位公章后生效。

3. 合同执行中涉及采购内容修改或补充的，按政府采购相关规定要求签订书面补充协议，并作为主合同不可分割的一部分。

4. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十七条 合同的变更、终止与转让

1. 本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让、分包（无进口资格的乙方委托进口货物除外）其应履行的合同义务，否则甲方有权立即解除本合同，要求乙方返还甲方已支付的所有款项，并赔偿甲方因此产生的所有经济损失。

第十八条 签订本合同依据
1. 本采购合同； 

2. 中标通知书；
3. 乙方提供的投标文件；

4. 采购文件。

5. 其他合同文件
上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。
第十九条 通知
双方确认本合同落款通讯地址作为文书送达地址，该通讯地址适用于包括双方合同履行过程中的各类通知、协议等文件以及就合同发生争议进入诉讼、仲裁程序阶段法律文书的送达。通讯地址需要变更时应当提前15个工作日书面通知对方。因提供或者确认的通讯地址不准确、通讯地址变更后未及时依程序告知对方或受送达方拒绝签收等原因，导致文书未能被实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日，电子邮件、传真送达的，一经发送，即视为送达。
第二十条 本合同一式陆份，具有同等法律效力。甲方三份，乙方二份，采购代理机构一份。

（以下为签章页，无正文）

	甲方（章）：广西国际壮医医院 
	乙方（章）：               

	单位地址：南宁市五象新区秋月路8号
	单位地址： 

	法定代表人：
	法定代表人（负责人或自然人）：

	委托代理人：
	委托代理人：

	电话：0771-3376599
	电话（手机）：

	开户银行：交通银行南宁青秀山支行
	开户银行： 

	账号：451060505018010046011
	账号：

	统一社会信用代码：124500004985002129
	统一社会信用代码：

	邮政编码：530200
	邮政编码：


附件1：
廉洁供货（服务）不提供“回扣”承诺书
广西国际壮医医院：
    我方对廉洁供货（服务）不提供“回扣”作出以下承诺：
一、在采购、合同执行、验收等任何环节，不以任何理由向院方人员贿赂，包括但不限于送钱、物、购物卡、有价证券、免费提供劳务、支付应由个人支付的各种费用等。
二、不与院方人员及其亲属从事本项目相关的物资买卖及中介活动，不转包、违法分包项目。
三、不与其他竞标(卖)人相互串标，不采取任何手段排挤其他竞标(卖)人参与公平竞争和损害院方利益。
四、不私下接触院方人员，不以弄虚作假的方式参加竞标。
五、积极配合院方信访调查、检查、调研等工作，及时提供相关资料和客观信息。
六、若有院方人员提出违纪要求或有其它违纪违法问题，我方立即向院方纪检监察部门举报。
七、若违反上述条款，院方有权立即取消本次合作项目(如已中标，则中标无效，已签订合同的，中止执行)；情节严重的，列入院方的黑名单，三年内禁止参加院方组织的所有采购活动。
         承诺方：
                                   日期：     年    月    日

附件2：
安全生产管理协议
甲方：广西国际壮医医院

乙方：

依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《广西壮族自治区安全生产条例》有关精神，严格落实安全生产法律法规要求，做好重大事故隐患的防范，明确双方各自的安全生产管理职责，经双方共同商定，签订本协议。

一、甲方的权利与职责

（一）权利

1.甲方有权进入乙方生产作业场所检查安全生产工作，调阅有关资料，向有关单位和人员了解情况。

2.甲方有权检查、监督乙方劳动防护用品的配置情况，对不合格的劳动防护用品禁止使用。

3.甲方有权对乙方自带工具、设备进行安全检查，对不符合安全规定的工具、设备禁止使用。

4.对检查中发现的重大隐患和问题，甲方有权向乙方发出“整改通知书”。乙方如拒不整改，甲方有权要求乙方停止作业整顿，并向有关部门报告，由此而产生的一切损失和费用，由乙方承担。

（二）职责

1.对乙方的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查。

2.发现安全问题，及时督促乙方整改，积极配合有关部门与乙方共同做好事故的调查和善后处理工作。

3.甲方使用的医疗、变配电、医用气体、消防、燃气和机械式停车库等设备设施，其设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应符合强制性国家标准或者强制性行业标准。

4.不使用未取得许可生产、未经检验或检验不合格的、国家明令淘汰或已经报废的设备。

5.甲方使用的设备发生过事故或者存在明显故障，应对其进行全面检查、消除事故隐患，才能继续使用。

6.定期排查监督管理部门认为属于安全生产或重大事故隐患的其他情形。

二、乙方的权利与职责

（一）权利

1. 乙方有权提出甲方统一协调涉及双方的重大安全生产问题。

2. 乙方有权依法自主行使安全生产管理工作。

（二）职责

1.必须具备安全生产条件或者相应资质。

2.乙方的主要负责人和安全生产管理人员，须具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，做到持证上岗。特种作业人员、特种设备安全管理和作业人员，必须按有关规定取得相应从业资格证书上岗。

3.服从甲方对其安全生产工作的管理和协调，配合甲方的安全生产监督检查。如发生生产安全事故，须立即向甲方报告，并按有关规定向有关主管部门报告，积极配合甲方和有关部门做好事故调查和善后处理工作。

4.未经甲方批准，不能擅自关闭或者破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，以及篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。

5.乙方使用的房屋建筑不得擅自变动房屋建筑主体和承重结构。

6.生产废料等固体废物应按规定定期清理，暂存期间应按甲方指定地点存放，不得随意堆放。

7.乙方使用的燃气设备应保障其正常使用，必须安装可燃气体报警装置。

8.严禁在作业区域内使用和储存易燃易爆化学物品。定期监测生产环境中的有毒、有害物质，超过国家规定标准的，要限期治理达标。

9.执行国家制定的消防法规，定期进行防火检查，实行定点、定人、定职责的消防管理机制，应做到层层有人管、处处有人抓，切实把消防工作落实到实处。

10.排列货物要整齐，杜绝摆放易燃、易爆物品，院内严禁吸烟。

11.严禁乱拉乱接电线，禁止把电动车开进住院楼、门诊楼、行政楼内，电动车必须到指定地点充电。

12.乙方如有转包项目，应与转包方签订安全生产管理协议，并报送甲方备案。

13.乙方在甲方场所开展任何可能引起安全隐患的工作、操作，须报甲方同意。

14.乙方在履行合同作业或者服务期间，负责培训所有工作人员合规操作各项设施、设备，并做好安全保障工作，做好相应各种紧急事件的预案制度。在履行合同作业或者服务期间，确保安全生产，对人身、财产安全做好指导、监督、管理工作，避免对相关人员、财产造成任何损害。如造成任何人身、财产损害的，由乙方承担一切法律责任。

三、其他约定

1.本协议未尽事宜，按照国家有关规定执行。

2.本协议作为采购合同的组成部分，具有同等法律效力，自签订之日起生效。

	甲方（章）：广西国际壮医医院


	乙方（章）：



	法定代表人或委托代理人签字：


	法定代表人或委托代理人签字：



	签订日期：    年   月   日
	签订日期：     年  月   日


投标文件格式

一、报价文件格式

1. 报价文件封面格式： 

电子投标文件

报  价  文  件

项目名称： 
项目编号： 
所投分标：
投标人名称：
投标人地址：
                                   年  月  日
2.报价文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。
3. 投标函格式：
投 标 函

致：采购人名称：
根据贵方 项目名称（项目编号：        ）的招标公告，签字代表______     （姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：
1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：          邮编：            

电话：        传真：          电子邮箱：         
投标人名称：                
开户银行：                         银行账号：                     

              法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：           
                                    投标人名称（电子签章）：
                                                      年    月     日
4. 开标一览表（货物类格式）
开标一览表
项目名称：                    项目编号：                     分标：            
投标人名称：                                                单位：元
	序号
	标的

名称
	品 牌
	规格或 型号
	制造 商
	原产 地
	数量
及单
位①
	单价 ②
	投标报价
③=①×②
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额大写：人民币            (￥             )

	说明：投标产品中，属于本国产品总值为¥       （具体明细详见附表，附表格式自拟），占投标产品报价的比例为    %。


注：
1.投标人的开标一览表必须加盖投标人电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字 或者电子签名，否则其投标作无效标处理。
2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者委托代理人签字 （或者电子签名）或者盖章，否则其投标作无效标处理。
3.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规试 用量提供报价。
4.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。
法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）：
投标人名称（电子签章）：
日期：    年   月   日
二、资格证明文件格式

资格证明文件封面格式： 

电子投标文件

资 格 证 明 文 件

项目名称：
项目编号：
所投分标：
投标人名称：
年  月  日
资格证明文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

投标人直接控股、管理关系信息表
投标人直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：
1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”中填“无”。

                               法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）： 

                                投标人名称（电子签章）：
                                日期：    年   月   日
投标人直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：
1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”中填“无”。

                               法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）： 

                                投标人名称（电子签章）：
                              日期：    年   月   日
投标声明
投标声明

（采购人名称）：
我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：
1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

    特此承诺。
　　　　　　　　　 法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：             
                           投标人名称（电子签章）：                 
                                                  年    月    日
三、商务文件格式

1.商务文件封面格式： 

电子投标文件
商 务 文 件

项目名称：
项目编号：
所投分标：
投标人名称：
投标人地址：
                        年  月  日
2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。
3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：
1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；
2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5.不同投标人的投标文件相互混装；
6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；
2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；
3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；
6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

                                    投标人名称（电子签章）

                                                      年    月     日

4.法定代表人身份证明
法定代表人身份证明

投 标 人：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：                          性      别：                
年    龄：                          职      务：                

身份证号码：                                 
系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（电子签章）

         年        月        日

注：自然人投标的无需提供。
5.授权委托书格式
授权委托书

（如有委托时）
致：采购人名称：
我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

    我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或者电子签名）：                           

委托代理人身份证号码：                             

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：              

                                                投标人名称（电子签章）：
                                              年    月    日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理；
2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。
6.商务条款偏离表格式（注：按项目需求表具体项目修改）
商务条款偏离表
所投分标：     分标

	项目
	招标文件的商务需求
	投标文件承诺的商务条款
	偏离说明

	▲签订合同时间
	1  ……
2  ……
3  ……
[image: image4.png]



	1  ……
2  ……
3  ……
[image: image5.png]



	

	▲交货时间、地点及方式
	1  ……
2  ……
3  ……
[image: image6.png]



	1  ……
2  ……
3  ……
[image: image7.png]



	

	...
	1  ……
2  ……
3  ……
[image: image8.png]



	1  ……
2  ……
3  ……
[image: image9.png]



	


注：
1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。
2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        

投标人名称（电子签章）：               

日  期：         
7.投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表

 所投分标：     分标
	采购人名称
	项目名称
	合同金额

（万元）
	采购人联系人及

联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        

投标人名称（电子签章）：               

日  期：         
四、技术文件格式

1. 技术文件封面格式： 

电子投标文件

技 术 文 件

项目名称： 
项目编号： 

所投分标：
投标人名称：
投标人地址：
 年    月    日

2.技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 技术需求偏离表格式

技术需求偏离表

所投分标：     分标

	项号
	标的的名称
	招标文件技术需求
	投标响应
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：
1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术需求及要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。
2.投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术需求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.投标人认为其投标响应有正偏离的，请在技术需求偏离表中列明，且在投标文件中提供投标产品的彩页或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。
4.如技术需求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        

投标人名称（电子签章）：                          

日 期：        

4. 货物性能配置清单格式

货物性能配置清单

所投分标：     分标

	序号
	货物名称
	数量及单位
	品牌
	规格型号
	制造商
	原产地
	参数性能、指标及配置

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


备注：

以上货物性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则按无效投标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        

投标人名称（电子签章）：                          

日  期：          
5. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

所投分标：     分标

	姓名
	职务
	专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书
	证书编号
	参加本单位

工作时间
	劳动合同编号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：
1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。
2.采购需求或评标办法如有要求，投标人根据要求提供人员证明材料。
法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        
投标人名称（电子签章）：                          

日 期：         
6. 选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

所投分标：     分标

	序号
	优惠内容
	适用机型
	单价
	比市场价优惠率

	1
	
	
	
	            %

	2
	
	
	
	            %

	3
	
	
	
	            %


法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        

投标人名称（电子签章）：                          

日 期：            
五、其他文书、文件格式

1.中小企业声明函格式
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）： 

日 期：
注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（电子签章）：
日  期：
注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
4.关于符合本国产品标准的声明函格式
关于符合本国产品标准的声明函
 

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：      
日期：　　　　　年　　月　日    
_____________________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
3.质疑函（格式）
质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：
质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                                   

联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      

地址：                 邮编：                       

二、质疑项目基本情况：
质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                                     
采购人名称：                                         
质疑事项：
□采购文件   采购文件获取日期：                                   
□采购过程   

□采购结果   
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2

……
四、与质疑事项相关的质疑请求：
请求：                                                                
签字（签章）：                                       公章：
日期：
说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
4.投诉书（格式）
投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：
投标人：                                                                                         
地址：                                          邮编：                                           

法定代表人/主要负责人：                                                         

联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：                   

地址：                                                            

邮编：            

被投诉人1：
地址：                                                            

邮编：           

联系人：                            联系电话：                

被投诉人2：
……
相关供应商：                                                                       

地址：                                              邮编：                         

联系人：                                            联系电话：                                     

二、投诉项目基本情况：
采购项目的名称：                                                                   
采购项目的编号：                                          
采购人名称：                                                                        

代理机构名称：                                                                      

采购文件公告：是/否公告期限：                                                       

采购结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：
采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容

投诉事项1：                                                                           

事实依据：                                                                                       

法律依据：                                                                                       

投诉事项2     

……
五、与投诉事项相关的投诉请求：
请求：                                                                                 
签字（签章）：                                       公章：
日期：
说明：
1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

