| 招标文件 |  |
| --- | --- |
| 项目名称： | 河池市人民医院外科大楼窗帘（含床帘）、家具和病床等物资采购项目（标项1、标项3）重 |
| 项目编号： | HCZC2026-G1-990014-JDZB |
| 联系电话： | 0778-7984379 |

| 采购人： | 河池市人民医院 |  |
| --- | --- | --- |
| 采购代理机构： |  | 广西机电设备招标有限公司 |

2026年2月

# 目    录

第一章  招标公告	1

第二章  采购需求	4

第三章  投标人须知	52

第四章  评审方法及标准	73

第五章  合同主要条款格式	81

第六章  投标文件格式	87

# 第一章  招标公告

广西机电设备招标有限公司关于河池市人民医院外科大楼窗帘（含床帘）、家具和病床等物资采购项目（标项1、标项3）重(项目编号：HCZC2026-G1-990014-JDZB)公开招标公告

项目概况：河池市人民医院外科大楼窗帘（含床帘）、家具和病床等物资采购项目（标项1、标项3）重的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取招标文件，并于2026年3月5日 10:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HCZC2026-G1-990014-JDZB

项目名称：河池市人民医院外科大楼窗帘（含床帘）、家具和病床等物资采购项目（标项1、标项3）重

预算总金额（元）：3980000

采购需求：

标项名称：标项1-窗帘（含床帘）等物资

数量：1

预算金额（元）：1480000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：包括窗帘、医用隔帘、窗纱、卷帘、玻璃膜、轨道、输液架等一批。具体详见采购文件第二章 采购需求。

最高限价（如有）：

合同履约期限：自签订合同之日起合同生效，采购人书面通知发货后30日内交货并完成安装调试、验收合格。（具体发货时间以采购人场地建设完工及具备安装条件后，以采购人书面通知为准）

本项目不接受联合体投标。

备注：

标项名称：标项3-病床等医用物资

数量：1

预算金额（元）：2500000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：包括二摇病床、三摇病床、电动三摇病床、诊疗床、复苏床、抢救床、陪人椅、治疗车、换药车、平车、三位候诊椅等一批医用物资。具体详见采购文件第二章 采购需求。

最高限价（如有）：

合同履约期限：自签订合同之日起合同生效，采购人书面通知发货后30日内交货并完成安装调试、验收合格。（具体发货时间以采购人场地建设完工及具备安装条件后，以采购人书面通知为准）

本项目不接受联合体投标。

备注：

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目供应商所提供产品制造商均为中小微企业或残疾人福利企业或监狱企业。

3.本项目的特定资格要求：

（1）资质要求：分标1：无；分标2：投标人须按《医疗器械经营监督管理办法》（国家市场监督管理总局令第54号）医疗器械分类管理要求具有有效的医疗器械经营备案凭证或许可证；如投标产品属第二、三类医疗器械产品的，须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）同时提供该设备有效的医疗器械注册证；如投标产品属第一类医疗器械产品的，须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）提供该设备在负责药品监督管理的部门提交备案资料证明材料复印件。

（2）业绩要求：无。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（4）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（5）本项目不允许分公司参与投标。

（6）本项目不允许分包。

（7）本项目不接受联合体投标。

（8）按照招标公告规定获得招标文件。

三、获取招标文件

时间：2026年2月12日起至投标截止日期。

地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：供应商登录广西政府采购云平台在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年3月5日10:00（北京时间）

投标地点（网址）：本项目为全流程电子化项目，没有现场递交投标文件及现场开标环节，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，供应商应先安装广西政府采购云平台新版客户端（请自行前往广西政府采购网-办事服务-下载专区进行下载），并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求使用CA认证编制、加密投标文件后在投标截止时间前上传至 广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

开标时间：2026年3月5日10:00

开标地点：供应商登录广西政府采购云平台电子开标大厅开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.公告发布媒体：广西壮族自治区政府采购网、中国政府采购网、全国公共资源交易平台(广西•河池)

2.需落实的政府采购政策：政府采购促进中小企业、监狱企业发展、促进残疾人就业、节能环保、对本国产品的支持等有关政策，具体详见招标文件。

3.本项目采用远程异地评审。

4.注意事项：

（1）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在投标人应当在投标截止时间前，完成广西政府采购云平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，建议各供应商抓紧时间办理。

（2）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

（3）若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采或帮助文档或拨打客服热线95763

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：河池市人民医院

地址：广西河池市金城江区金城中路455号

联系方式：曾秋锦  0778-2289549

2.采购代理机构信息

名称：广西机电设备招标有限公司

地址：广西南宁市金湖路63号金源CBD现代城B座7层701

联系方式：0778-7984379

3.项目联系方式：

项目联系人：柳佳惠、李柯睿

联系方式：0778-7984379

广西机电设备招标有限公司

2026年2月12日

# 第二章  采购需求

# 分标1（标项1-窗帘（含床帘）等物资）

一、总体要求

1.政府采购政策的应用

详见招标文件“评审方法及标准/政府采购政策应用说明”。

2.采购需求要求未尽事宜由采购人与中标供应商在采购合同中约定。

3.标注▲的条款或参数系指实质性条款或实质性参数，如响应为负偏离将导致投标被否决。标注●的代表重要参数，无标识但要求提供证明材料的代表一般参数，无标识但不要求提供证明材料的代表基本参数，重要参数、一般参数及基本参数如响应为负偏离的，不会导致投标被否决。

注：标注“▲”号的参数要求提供佐证材料（生产厂家的宣传彩页或官网截图或技术白皮书或国家认定的第三方认证（检测）机构出具认证证书（检测报告）或招标文件明确的证明材料），标注“▲”的参数、一般参数及标注“●”的参数未按要求提供佐证材料的则认定为负偏离。基本参数不要求提供证明材料，以投标人响应为准。

二、技术要求

1.需实现的功能、目标及应用场景

满足招标文件要求，验收达到合格标准。

2.本项目不接受进口产品。

3.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

本项目应执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范为：  详见技术指标要求

4.一般说明

（1）本章中如提及品牌型号，仅起参考作用。供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上参照或相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

（2）如要求提供检测报告或其他证明材料的，检测报告或其他证明材料内容中若涉及外文说明，必须同时提供对应中文翻译说明，评审依据以中文翻译内容为准，外文说明仅供参考；产品证明材料应为报告正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品证明材料的内容应该能够被阅读、识别和判断。

5.核心产品

本项目为货物采购项目，核心产品为：阻燃医用隔帘；

6.节能产品

本项目强制采购节能产品为：/

7.网络安全专用产品

本项目网络安全专用产品为：/

8.标的名称、数量、需满足的质量、技术规格、物理特性、性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量/单位 | 单价最高限价（元） | 所属行业 | 技术指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阻燃窗帘 | 6550㎡ | 29 | 工业 | （一）阻燃窗帘（面料）： ▲1.成分：100%聚酯纤维； 2.克重≥260g/㎡； 3.具有易去污性； ▲4.遮光率≥95%； 5.厚度≥0.9mm； 6.色牢度、异味、pH值、甲醛、可分解致癌芳香胺染料符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类标准或更优A/B类标准； 7.耐磨性能：试验≥20000次后未破损； 8.织物密度（根/10cm）：经密≥1050、纬密≥550； 9.织物线密度：经纱1≥16tex、纬纱1≥30tex、纬纱2≥95tex、纬纱3≥15tex、纬纱4≥35tex； 10.符合绿色产品GB/T35611-2017非直接接触皮肤类标准或更优直接接触皮肤类标准或婴幼儿用品标准； 11.水洗≥50次后，阻燃检测符合或不低于GB20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》阻燃1级和GB50222-2017《建筑内部装修设计防火规范》B1级； 12.净化性能（污染物去除率）：对甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC去除率≥38%； 13.防螨性能：水洗≥50次后，检测符合防螨驱避率≥70%； 14.负离子发生量≥4500个/m³； 15.水洗≥50次后，对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎杆菌（肺炎克雷白氏菌）、铜绿假单胞菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌具有85%及以上的抑菌效果； 16.水洗≥50次后，抗甲型流感病毒H1N1/H3N2型、抗柯萨奇病毒A21型和人冠状病毒HCoV-229E型，其抗病毒活性率（%）≥95； ●17.满足GB/T35611-2017认证标准具备《中国绿色产品认证证书》且认证范围包含阻燃窗帘（面料）和阻燃绒布（面料）(投标时提供《中国绿色产品认证证书》证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台 cx.cnca.cn 的查询截图予以证明) ； 18.布帘褶皱率系数 1：1.5；整块裁剪，不得拼接，阻燃方式为永久性阻燃（纱线阻燃），非经阻燃剂浸泡/涂层阻燃方式，中标后根据区域向采购人提供常规阻燃窗帘和阻燃绒布/绒麻肌理等款式供选择。 注：阻燃窗帘（面料）第7-16项技术参数需提供CMA标识检测报告（报告名称如若与招标产品名称不一致的，只要是同类产品且参数符合均认可）。中标签订合同后采购人有权根据情况要求中标人提供检测报告原件供核实真伪，未提供或存在弄虚作假行为的将提交监管部门依法处理。 （二）阻燃布带（面料）： ▲1.成分：100%聚酯纤维； 2.抗老化强力保持率≥95%； 3.异味、PH值、甲醛、可分解致癌芳香胺染料符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类标准或更优A/B类标准； 4.符合绿色产品 GB/T35611-2017非直接接触皮肤类标准或更优直接接触皮肤类标准或婴幼儿用品标准； 5.水洗≥50次，阻燃检测符合或不低于GB20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》阻燃1级和GB50222-2017《建筑内部装修设计防火规范》B1级； ●6.满足GB/T35611-2017认证标准具备《中国绿色产品认证证书》且认证范围包含阻燃布带（面料）(投标时提供《中国绿色产品认证证书》证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台 cx.cnca.cn 的查询截图予以证明) 注：阻燃布带（面料）第2-5项技术参数需提供CMA标识检测报告（报告名称如若与招标产品名称不一致的，只要是同类产品且参数符合均认可）。中标签订合同后采购人有权根据情况要求中标人提供检测报告原件供核实真伪，未提供或存在弄虚作假行为的将提交监管部门依法处理。 |
| 2 | 阻燃医用隔帘 | 15100㎡ | 54 |  | （一）阻燃医用隔帘（面料）： ▲1.成分：100%聚酯纤维； 2.克重≥250g/㎡； 3.具有易去污性； 4.厚度≥0.8mm； 5.异味、pH值、甲醛、可分解致癌芳香胺染料符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类标准或更优A/B类标准； 6.遮光率≥85%； 7.耐磨性能：试验≥50000次后未破损； 8.电荷量≤1uC； 9.符合绿色产品 GB/T35611-2017 非直接接触皮肤类标准或更优直接接触皮肤类标准或婴幼儿用品标准； 10.水洗≥50次后，阻燃检测符合或不低于GB20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》阻燃1级和GB50222-2017《建筑内部装修设计防火规范》B1级； 11.水洗≥50次后检测，金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷白（伯）氏菌、铜绿假单胞菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、甲型溶血性链球菌抑菌率≥95%； 12.净化性能（污染物去除率）：对甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC去除率≥19%； 13.负离子发生量≥3500个/m³； 14.耐氯化水色牢度≥4级； 15.耐次氯酸盐漂白色牢度≥4级； 16.水洗≥50次后，抗甲型流感病毒H1N1/H3N2型、抗冠状病毒HCoV-229E型，其抗病毒活性率（%）≥95； ●17.满足GB/T35611-2017认证标准具备《中国绿色产品认证证书》且认证范围包含阻燃医用隔帘（面料）(投标时提供《中国绿色产品认证证书》证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台 cx.cnca.cn 的查询截图予以证明) 18.医用隔帘褶皱率系数 1：1.5；整块裁剪，不得拼接，医用隔帘上部镂空部分高50-65mm，阻燃方式为永久性阻燃，非经阻燃剂浸泡/涂层阻燃方式。 注：阻燃医用隔帘（面料）第6-16项技术参数需提供CMA标识检测报告（报告名称如若与招标产品名称不一致的，只要是同类产品且参数符合均认可）。中标签订合同后采购人有权根据情况要求中标人提供检测报告原件供核实真伪，未提供或存在弄虚作假行为的将提交监管部门依法处理。 （二）阻燃布带（面料）： ▲1.成分：100%聚酯纤维； 2.抗老化强力保持率≥95%； 3.异味、pH值、甲醛、可分解致癌芳香胺染料符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类标准或更优A/B类标准； 4.符合绿色产品 GB/T35611-2017非直接接触皮肤类标准或更优直接接触皮肤类标准或婴幼儿用品标准； 5.水洗≥50次，阻燃检测符合GB20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》阻燃1级和GB50222-2017《建筑内部装修设计防火规范》B1级； ▲6.包裹布带正反面款式及面料均为同一种。 |
| 3 | 阻燃窗纱 | 43㎡ | 20 |  | （一）阻燃窗纱（面料）： ▲1.成分：100%聚酯纤维； 2.克重≥60g/㎡； 3.具有易去污性； 4.厚度≥0.4mm； 5.色牢度、异味、pH值、甲醛、可分解致癌芳香胺染料符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类标准或更优A/B类标准； 6.遮光率：50-60%; 7.透气率≥1500mm/s； 8.耐磨性能：试验≥10000次后未破损； 9.符合绿色产品 GB/T35611-2017 非直接接触皮肤类标准或更优直接接触皮肤类标准或婴幼儿用品标准； 10.水洗≥50次后，阻燃检测符合或不低于GB20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》阻燃1级和GB50222-2017《建筑内部装修设计防火规范》B1级； 11.抗菌效果：水洗≥50次后检测，金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷白（伯）氏菌、铜绿假单胞菌抑菌率≥85%； 12.净化性能（污染物去除率）：对甲醛、苯、甲苯、二甲苯去除率≥60%； ●13.满足GB/T35611-2017认证标准具备《中国绿色产品认证证书》且认证范围包含阻燃窗纱（面料）(投标时提供《中国绿色产品认证证书》证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台 cx.cnca.cn 的查询截图予以证明) 14.窗纱褶皱率系数 1：1.5；整块裁剪，不得拼接，阻燃方式为永久性阻燃，非经阻燃剂浸泡/涂层阻燃方式； 注：阻燃窗纱（面料）第6-12项技术参数需提供CMA标识检测报告（报告名称如若与招标产品名称不一致的，只要是同类产品且参数符合均认可）。中标签订合同后采购人有权根据情况要求中标人提供检测报告原件供核实真伪，未提供或存在弄虚作假行为的将提交监管部门依法处理。 （二）阻燃布带（面料）： ▲1.成分：100%聚酯纤维； 2.抗老化强力保持率≥95%； 3.异味、pH值、甲醛、可分解致癌芳香胺染料符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类标准或更优A/B类标准； 4.符合绿色产品 GB/T35611-2017非直接接触皮肤类标准或更优直接接触皮肤类标准或婴幼儿用品标准； 5.水洗≥50次，阻燃检测符合或不低于GB20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》阻燃1级和GB50222-2017《建筑内部装修设计防火规范》B1级； |
| 4 | 卷帘 | 330㎡ | 40 |  | （二）阻燃阳光卷帘（面料）： ▲1.成分：100%聚酯纤维（不含外包覆成分）； 2.厚度：0.5mm-0.8mm； 3.克重：200 g/㎡-450g/㎡； 4.具有易去污性； 5.色牢度、异味、pH值、甲醛、可分解致癌芳香胺染料符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类标准或更优A/B类标准； 6.符合绿色产品 GB/T35611-2017 非直接接触皮肤类标准或更优直接接触皮肤类标准或婴幼儿用品标准； 7.水洗≥50次后，阻燃检测符合或不低于GB20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》阻燃1级和GB50222-2017《建筑内部装修设计防火规范》B1级； 8.水洗≥50次后，对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎杆菌（肺炎克雷白氏菌）、铜绿假单胞菌具有90%及以上的抑菌效果； 9.净化性能（污染物去除率）：对甲醛、苯、甲苯、二甲苯去除率≥70%； ●10.满足GB/T35611-2017认证标准具备《中国绿色产品认证证书》且认证范围包含阻燃阳光卷帘（面料）(投标时提供《中国绿色产品认证证书》证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台 cx.cnca.cn 的查询截图予以证明) 11.面料裁切整齐，平整挺阔，具备防尘易清洁的特点；阻燃方式为永久性阻燃（纱线阻燃），非经阻燃剂浸泡/涂层阻燃方式； 注：阻燃阳光卷帘（面料）第6-9项技术参数需提供CMA标识检测报告（报告名称如若与招标产品名称不一致的，只要是同类产品且参数符合均认可）。中标签订合同后采购人有权根据情况要求中标人提供检测报告原件供核实真伪，未提供或存在弄虚作假行为的将提交监管部门依法处理。 |
| 5 | 玻璃膜 | 530㎡ | 20 |  | ▲1.成分：环保PVC，磨砂效果处理，具有防晒、防水功能； 2.安装：静电吸附，喷水自贴。 |
| 6 | 窗帘轨道 | 1430m | 45 |  | 1.纳米材料无轮导轨，滑动噪声≤45dB，静摩擦系数≤0.15，硬度≥80HRR，拉伸屈服强度≥25Mpa，弯曲弹性模量≥2200Mpa,可做弯轨； ▲2.1米轨道至少含：静音滑轮7个，挂钩6个，封头2个，顶码3个； 3.医用静音轨道设计。 |
| 7 | 纱帘轨道 | 11m | 45 |  | 1.纳米材料无轮导轨，滑动噪声≤45dB，静摩擦系数≤0.15，硬度≥80HRR，拉伸屈服强度≥25Mpa，弯曲弹性模量≥2200Mpa,可做弯轨； ▲2.1米轨道至少含：静音滑轮7个，挂钩6个，封头2个，顶码3个； 3.医用静音轨道设计。 |
| 8 | 隔帘轨道 | 4085m | 45 |  | 1.纳米材料无轮导轨，滑动噪声≤45dB，静摩擦系数≤0.15，硬度≥80HRR，拉伸屈服强度≥25Mpa，弯曲弹性模量≥2200Mpa,可做弯轨； ▲2.1米轨道至少含：静音滑轮7个，挂钩6个，封头2个，顶码3个； 3.医用静音轨道设计。 |
| 9 | 输液架（含输液轨道） | 1000套 | 198 |  | 1.输液轨道：铝合金，界面≥30mm*20mm；形状：按采购人要求定制，长度4.2米/套；安全稳固，轨道颜色为银色，两头设有固定的304不锈钢安装封头。 2.输液吊杆：铝合金，两勾两框伸缩型输液吊杆，吊杆的长度根据实际现场进行合理配备。 3.输液轨道配套滑轮，采用金属材质，独特设计，不易变形，滑动轻巧流畅，安全稳固。 |
| 10 | 挂板 | 20㎡ | 70 |  | - 整体材料/款式提供2种以上供采购人选择。 - 制动方式采用弹簧（驱动系统）：采用六行星齿轮减速系统作为中间传动，保证使用起来省力、方便。采用卷簧工艺，可使产品悬停到任意位置。 |
| 各项单价合计最高限价（元） |  |  | 566 |  |  |

注：1、所属行业标明“/”的采购标的，无需在中小企业声明函中填写。

- 实质性参数要求提交证明材料的，应按照要求提供，未提供或未按要求提供的将视为响应无效。

- 关于参数的检测指标，采购文件未明确检测标准等，如果指定单一标准，可能限制供应商根据自身产品特性选择适配的检测方式，则供应商的检测结果符合或不低于采购文件要求的都予以认可。

三、商务要求

▲1．报价要求

1.1本次报价须为人民币报价，包含产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、设计费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护费等费用。供应商应对本标项中所有标的物进行报价，不允许漏项、选项报价，单项报价不能超过单价最高限价，否则视为投标无效。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。

1.2合同履行期间，中标人须按照中标单价执行。

1.3采购人不承诺业务量，最终结算金额以实际发生采购量×中标单价为准。供应商应自行考虑风险。

2.合同签订日期

中标通知书发出后15日内。

3.交货（实施）时间

自签订合同之日起合同生效，采购人书面通知发货后30日内交货并完成安装调试、验收合格。（具体发货时间以采购人场地建设完工及具备安装条件后，以采购人书面通知为准）

4.交货地点或服务地点

河池市人民医院

5.验收标准

详见招标文件合同主要条款格式部分

6.服务标准、期限、效率

6.1中标供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

6.1.1电话咨询

中标供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

6.1.2现场响应

中标人接到故障通知后2小时内响应，一般故障处理时限不超过48小时，48小时内不能修复的，中标人须在3个工作日内提供替代品，以保证采购人的正常工作。

6.1.3技术升级

在质保期内，如果中标供应商的产品或服务升级，中标供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标供应商应对采购人购买的产品或服务进行升级。

7.培训

供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训的相关费用包括在投标报价中，采购人不再另行支付。

8.付款方式、时间及条件

详见招标文件合同主要条款格式部分

9.履约保证金

详见招标文件合同主要条款格式部分

10.包装和运输要求

根据《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库〔2020〕123号文规定，若投标产品使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》要求，若投标产品需要快递包装，快递封装材料应满足《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求。

运输要求详见招标文件合同主要条款格式部分

11.售后服务

11.1中标供应商应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件、投标文件、合同及附件的规定，为采购人提供售后服务。中标供应商承诺质量保证期优于国家“三包”规定的，或优于招标文件规定的，按中标供应商实际承诺执行。

▲11.2中标供应商应明确承诺招标文件采购需求部分如无特别要求，则质保期为自验收合格之日起五年，招标文件采购需求部分有特别要求的则以技术参数要求表为准。

▲11.3中标供应商在中标签订合同后，在采购人指定的地方制作一间样板间并按照响应偏离表的参数1:1提供样品供采购人选型。

11.4中标后产品或服务由制造商（指产品生产制造商或服务实际提供人）负责质保期内的售后服务的，供应商应当在投标文件中予以明确说明，制造商提供的售后服务也应达到招标文件要求的标准，相关的售后服务费用由供应商向制造商支付，供应商可视情况在投标报价中予以考虑，采购人不予另行支付。

11.5中标供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由中标供应商承担。质量保证期过后，采购人需要继续由原中标供应商提供售后服务的，该中标供应商应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单须在投标文件中列出。

11.6质量保证期内的费用

质量保证期内供应商为采购人所提供的所有技术支持和服务费用以及上门维修、更换零部件费用均包含在投标报价中，采购人不再另行支付。

11.7质保期过后的服务要求

电话咨询：产品质量保证期过后，中标供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议，并不予收费。

12.保险

供应商负责办理运输和保险，将货物运抵交货地点。与运输、保险相关的费用由供应商承担。

四、其他要求

1.窗帘褶皱倍数为1.5倍，窗帘高度为2.8米，成品高度≤1.3米，面积计算按照窗户宽度*1.3（高）*1.5（褶皱率）；成品高度介于1.4米以上，2.8米以下，面积计算按照窗户宽度*2.8（高）*1.5（褶皱率）；成品高度高于2.8米，按照实际使用面料来计算工程量（例如成品3.2米高，计算公式则是窗户宽度*3.2（高）*1.5（褶皱率））。隔帘褶皱倍数1.5倍；标准科室成品高度2.5米，门诊区域楼层较高，按照实际使用面料来计算工程量（例如成品3.2米高，计算公式则是宽度*3.2（高）*1.5（褶皱率））。

2.如投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；成交供应商在签订合同前，采购人有权根据情况要求提供投标文件中的检测报告及相关证明文件原件供采购人核验，如中标后发现弄虚作假情况的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定，三倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

# 采购需求

# 分标2（标项3-病床等医用物资）

一、总体要求

1.政府采购政策的应用

详见招标文件“评审方法及标准/政府采购政策应用说明”。

2.采购需求要求未尽事宜由采购人与中标供应商在采购合同中约定。

3.标注▲的条款或参数系指实质性条款或实质性参数，如响应为负偏离将导致投标被否决。标注●的代表重要参数，无标识则表示一般参数，重要参数和一般参数如响应为负偏离，不会导致投标被否决。

注：标注“▲”号的参数按要求提供佐证材料（提供生产厂家的宣传彩页或官网截图或技术白皮书或国家认定的第三方认证（检测）机构出具认证证书（检测报告）），标注“▲”的参数未按要求提供佐证材料的则认定为负偏离。）

二、技术要求

1.需实现的功能、目标及应用场景

满足招标文件要求，验收达到合格标准。

2.本项目不接受进口产品。

3.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

本项目应执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范为：  详见技术指标要求

4.一般说明

（1）本章中如提及品牌型号，仅起参考作用。供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上参照或相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

（2）如要求提供检测报告或其他证明材料的，检测报告或其他证明材料内容中若涉及外文说明，必须同时提供对应中文翻译说明，评审依据以中文翻译内容为准，外文说明仅供参考；产品证明材料应为报告正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品证明材料的内容应该能够被阅读、识别和判断。

5.核心产品

本项目为货物采购项目，核心产品为：病床（手动二摇）；

6.节能产品

本项目强制采购节能产品为：/

7.网络安全专用产品

本项目网络安全专用产品为：/

8.标的名称、数量、需满足的质量、技术规格、物理特性、性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量/单位 | 单价（元） | 所属行业 | 技术指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病床（手动二摇） | 330张 | 3000 | 工业 | ▲一、基本配置 配床垫1张、伸缩餐板1块、输液架1根、鞋架1个、床头柜1个。 二、主要参数 ▲（一）规格尺寸：长*宽*高：2160mm*960mm*500mm（±10mm）。 （二）功能参数： ▲①多角度升降：背部升降：0～75 °±5°,腿部升降：0～50 °±5°。 ②承载力：床体承重≥250kg，静态承重≥600kg。 （三）性能参数 ●1.床头床尾板：木纹色，采用PP板通过GB/T16886.5-2017《医疗器械生物学评价第5部分：体外细胞毒性试验》检测，毒性等级不大于2级的一次成型；长*宽*厚：960mm*500mm*80mm（±5mm），床头板弧形设计，内侧突出设计，床头床尾板中心颜色区域采用ABS扣板设计（颜色由采购人任选），暗藏ABS锁定开关；可CPR急救速拆，内置4个圆钢套管（直径≥16mm，厚度≥2mm）固定插式结构，镶嵌4个直径≥90mmABS防撞轮。(提供实物图片及床头尾板体外细胞毒性的国家认定的第三方检测机构出具的检测报告) ●2.床面板：采用四块根据GB/T16886.5-2017《医疗器械生物学评价 第 5 部分：体外细胞毒性试验》检测，毒性等级不大于2级的ABS板注塑成型，面板厚度≥28mm，可快速拆卸、消毒；床面板由4块ABS床面板组成（背部面板长*宽：857*767mm（±5mm），1臀部面板长*宽：857*207mm（±5mm），2臀部面板长*宽：857*327mm（±5mm）,腿部面板长*宽：857*547mm（±5mm）），受力均衡，承托稳固，不易变形。（提供ABS床面板实物证明图片及提供体外细胞毒性的国家认定的第三方检测机构出具的检测报告） ●3.背部床板：采用≥715mm（长度）*32mm（直径）*3mm（厚度）无缝钢管材质打造“双支撑”结构，均匀分散压力。（提供双支撑实物图片） ●4.床框：主体采用长*宽≥30mm*60mm，厚度≥1.5㎜矩型钢管，床头尾板横梁管为长*宽≥60mm*60mm，厚度≥1.8㎜，床框通过GB/T16886.5-2017《医疗器械生物学评价 第 5 部分：体外细胞毒性试验》检测，毒性等级不大于2级的钢板，焊接坚实牢固。（提供实物证明图片及床框体外细胞毒性的国家认证认可的第三方检测机构出具的检测报告） ●5.螺杆系统：双摇杆设计搭配≥19mm（长度）*4mm（厚度）航空铝材摇把套管，摇手柄内置直径≥8mm圆钢，防滑纹路贴合手部，可轻松调节。螺杆通过QB/T3832-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验10级，转动轴采用45号模具钢，丝牙采用细螺纹。（提供摇手把实物证明图片及螺杆依据国家认证认可的第三方检测机构出具的检测报告） ●6.护栏：采用抗菌型铝合金通过GB/T16886.5-2017《医疗器械生物学评价 第 5 部分：体外细胞毒性试验》检测，毒性不大于2级；厚度≥2mm加厚D型弯管结构，长度≥1450mm,铸铝开关手柄长度≥175mm，可容纳4指操作受力均匀。6支弯管（长度≥450mm、直径≥19mm、厚度≥1.5mm）直连床梁，稳固防坠；上支座含金属件注塑，贴心防夹手。(提供实物证明图片及提供护栏体外细胞毒性的国家认证认可的第三方检测机构出具的检测报告） ●7.中控脚轮：“T”型喷砂氧化工艺≥1.5mm航空铝脚踏板，踏板上端宽110mm±5mm,下端长*宽390mm*40mm（±5mm），中控踏板中心有锁刹、解锁标识，具有至少15个防滑点及至少3条防滑条，底部采用≥22mm（长度）*1.5mm（厚度）圆管加固，防滑防踏空；采用≥5寸中控万向轮通过QB/T2280-2016标准，4个防缠绕脚轮负载175kg匀速通过高20mm宽80mm的障碍连续40000次脚轮无功能性损坏，静音耐磨，内置全封闭自润滑轴承，防尘防缠绕毛发、线绳，推动平稳无噪音。（提供中控脚踏板实物图片及脚轮国家认证认可的第三方检测机构出具的检测报告） ●8.床体：电泳底漆加抗菌喷涂双重处理，内外防锈不褪色；涂料选用绿色健康环保材料，强效抗菌，易清洁。（提供抗菌，防霉及中性盐雾的国家认证认可的第三方检测机构出具的检测报告） 9.单张床配件： ①6个输液架插孔+4个ABS引流挂钩，满足多组输液、引流需求。 ●②全304不锈钢输液架，两节四爪头设计，“空气阻力”升降+“防脱落”挂钩，调节精准，稳固不掉落。（提供实物证明图片） ●③80mm±5mm厚床垫：高密度海绵+环保椰棕内胆，搭配无毒无甲醛防水耐磨防火的阻燃布外套。（提供阻燃布的国家认证认可的第三方检测机构出具的检测报告） |
| 2 | 病床（手动三摇） | 15张 | 3600 |  | ▲一、基本配置 配床垫1张、伸缩餐板1块、输液架1根、鞋架1个、床头柜1个。 二、主要参数 ▲（一）规格尺寸：长*宽*高：2160mm*960mm*480mm（±10mm），升降高度最高至750mm±10mm。 （二）功能参数： ▲①多角度升降：背部升降：0～75°,腿部升降：0～50°。 ●②承载力：床体承重≥250kg，静态承重≥600kg。（提供静态承重的国家认证认可的第三方检测机构出具的检测报告） （三）性能参数 1.床头床尾板：木纹色，采用PP材料一次成型；长*宽*厚：960mm*500mm*80mm（±5mm），床头板弧形设计，内侧突出设计，床头床尾中心颜色区域采用ABS扣板注塑成型（颜色由采购人任选），暗藏ABS锁定开关；可做CPR急救速拆，内置4个圆钢套管（直径≥16mm，厚度≥2mm）固定插式结构，镶嵌4个直径≥90mmABS防撞轮。 ●2.床面板：采用厚度≥1mm的碳钢板通过GB/T16886.5-2017《医疗器械生物学评价 第 5 部分：体外细胞毒性试验》检测，毒性不大于2级的一次模压成型，多气孔设计，防滑透气；床面板由4块模压床面板组成（背部面板长*宽：850*750mm（±5mm）,臀部面板长*宽：850*220mm（±5mm）,臀部面板长*宽：850*330mm（±5mm）,腿部面板长*宽：850*540mm（±5mm）），受力均衡，承托稳固，不易变形。（提供床面板实物证明图片及床面板体外细胞毒性的国家认证认可的第三方检测机构出具的检测报告） 3.床框：主体采用长*宽≥30mm*60mm、厚度≥1.5mm矩型钢管，床头尾板横梁管为长*宽≥60mm*60mm、厚度≥1.8mm钢板，焊接坚实牢固。 4.螺杆系统：三摇杆设计搭配≥19mm（长度）*4mm（厚度）航空铝材摇把套管，摇手柄内置直径≥8mm圆钢，防滑纹路贴合手部，可轻松调节。螺杆转动轴采用45号模具钢，丝牙采用细螺纹。 5.护栏：采用抗菌型铝合金，厚度≥2mm加厚D型弯管结构，长度≥1450mm,铸铝开关手柄长度≥175mm，可容纳4指操作受力均匀。6支弯管（长度≥450mm、直径≥19mm、厚度≥1.5mm）直连床梁，稳固防坠；上支座含金属件注塑，贴心防夹手。 6.中控脚轮：“T”型喷砂氧化工艺≥1.5mm航空铝脚踏板，踏板上端宽110mm±5mm,下端长*宽：390mm*40mm（±5mm），中控踏板中心有锁刹、解锁标识，具有至少15个防滑点及左右至少3条防滑条，底部采用≥22mm（长度）*1.5mm（厚度）圆管加固，防滑防踏空；≥5寸中控万向轮，静音耐磨，内置全封闭自润滑轴承，防尘防缠绕毛发、线绳，推动平稳无噪音。 7.床体：电泳底漆加抗菌喷涂双重处理，内外防锈不褪色；涂料选用绿色健康环保材料，强效抗菌，易清洁。 8.单张床配件： ①4个输液架插孔+4个ABS引流挂钩，满足多组输液、引流需求。 ②全304不锈钢输液架，两节四爪头设计，“空气阻力”升降+“防脱落”挂钩，调节精准，稳固不掉落。 ③床垫：厚度70mm±5mm高密度海绵+环保椰棕内胆，搭配无毒无甲醛防水耐磨防火的阻燃布外套。 |
| 3 | 病床（三功能） | 40张 | 9300 |  | ▲一、基本配置 配床头柜1个、床垫1张、伸缩餐板1块、输液架1根、鞋架1个、电机3个、手持控制器1个、角度显示器1套、病历卡1个、防撞轮4个、引流袋挂钩4个。 二、主要参数 （一）规格尺寸：2160≤长（mm）≤2200、960≤宽（mm）≤1000、高480mm±10mm，升降高度最低750mm±10mm。。 （二）功能参数： ▲①智能升降：背部0～75°、腿部0～50°电动调节，配备床头手持控制器（IPX6防水级别），可自行调节姿势及功能。 ②背膝联动：背部升降时，膝部自动配合调节，舒适度、安全性高。 ③承载力：床体承重≥200kg，静态承重≥600k。 三、性能参数 1.床头床尾板：采用抗菌材质整体一次吹塑成型，内置钢管加固结构与防松脱紧固装置，拆卸方便，满足CPR急救需求；整床四角配备“双防碰撞滑轮”，搭配4个圆钢套管（直径≥16mm，厚度≥2mm）固定插式结构，安装稳固无晃动。 2.床面板：采用厚度≥1mm厚碳钢板一次模压成型，多气孔设计，防滑透气；床面板由4块模压床面板组成（背部面板850*750mm±5mm,臀部面板850*220mm±5mm,臀部面板850*330mm±5mm,腿部面板850*540mm±5mm），受力均衡，承托稳固，不易变形。 3.床框：主体采用长*宽≥30*60mm、厚度≥1.5mm矩型钢管，床头尾板横梁管为长*宽≥60mm*60mm、厚度≥1.8mm厚钢板，焊接坚实牢固。 ▲4.电控系统：配备3个医用超静音马达及一套电控系统，兼具恒速、抗电磁干扰等功能，运行安静无噪音；备有蓄电池；防止断电情况下使用。 5.护栏：四片PP材质可折叠“长短搭配”分体式下隐藏升降护栏，整体一次吹塑成型；“直连式双挂钩”安全开关+角度显示装置，方便观察护栏状态与床面折起角度。具备手持线性控制器和护栏控制器，控制器总数量≥5个；护栏内侧具有患者控制器：可操作背部升降及膝部升降功能；护栏外侧设有医护人员控制器：可操作病床的所有功能；具备锁定功能；大护栏长*宽≥1080*370mm±5mm，小护栏尺寸长*宽≥880*370mm±5mm；通过气缸辅助，可使护栏平缓下降。 6.中控脚轮：“T”型喷砂氧化工艺≥1.5mm航空铝脚踏板，踏板上端宽110mm±5mm,下端长390mm*40mm±5mm,中控踏板中心有锁刹、解锁标识，具有至少10个防滑点及左右至少3条防滑条，背部采用≥22mm（长度）*1.5mm（厚度）圆管加固，防滑防踏空；≥5寸中控万向轮，静音耐磨，内置全封闭自润滑轴承，防尘防缠绕毛发、线绳，推动平稳无噪音。 7.床体：电泳底漆加抗菌喷涂双重处理，内外防锈不褪色；涂料选用绿色健康环保材料，强效抗菌，易清洁。 8.单张床配件： ①4个输液架插孔+4个ABS引流挂钩，满足多组输液、引流需求。 ②全304不锈钢输液架，两节四爪头设计，“空气阻力”升降+“防脱落”挂钩，调节精准，稳固不掉落 。 ③床垫：厚度70mm±5mm高密度海绵+环保椰棕内胆，搭配无毒无甲醛防水耐磨防火的阻燃布外套。 ▲④手持控制器：可根据患者需求调节功能，背部升降、腿部升降、背膝联动、床体整体升降、正反倾斜键、床底LED灯，并具有对应操作功能。 |
| 4 | 床头柜 | 139个 | 400 |  | ▲一、基本配置： 配备拉板（餐板）1块、抽屉1个、可灵活调节层板高度储物柜1个、隐藏式毛巾架2个、隐藏式杂物挂钩2个。 二、主要参数 1.规格尺寸： 470≤长（mm）≤500、470≤宽（mm）≤500、高（mm）≥800。 2..材质：整体采用ABS工程塑料制成，材质厚实，坚固稳定，具有防潮防水、易清洁、可冲洗、不生锈等特点。 3.滑轮：采用防缠绕脚轮，静音高耐磨，带刹车装置，稳定性好。 4.台面：有放置水壶的凹面设计，防止水壶倾倒。 |
| 5 | 诊疗床 | 22张 | 920 |  | 1.规格尺寸：长*宽*高：1900mm±10mm*650mm±10mm*650mm±10mm。 2.材质：采用≥1.2mm304不锈钢管材制作，整体焊接牢固。 3.承重：≥200kg。 4.床体离地高度：650mm±10mm。 5.床面：全包式50mm±5mm高密度全海绵+人造皮革，床头处设有透气孔，材质防水易清洁。 6.床腿：配套脚，防滑静音。 |
| 6 | 复苏床（豪华转运床） | 28张 | 6500 |  | ▲一、基本配置 配护栏1对、摇杆系统1个、输液杆1个、置物架1个、中控脚轮4个、防水透气床垫1张、氧气瓶放置架1个。 二、主要参数 （一）规格尺寸：长*宽*高：1950mm*680mm*500mm（±10mm），升降高度最低850mm±10mm。。 （二）功能参数： ①多角度升降：背部升降0～75°； ②承载力：车面及护栏承重≥170kg，托盘承重≥10kg。 三、性能参数 ●1.车面：采用抗贝特材质，易清洁，承重≥170kg；框架采用钢制+部分铝制品制成，兼顾稳定与操作轻便性；护栏支架采用铝压铸一体成型，强度高。（提供抗贝特板具有环保，防水，耐磨抗菌，耐腐蚀，有效阻燃的国家认证认可的第三方检测机构出具的检测报告） 2.护栏板：PP树脂成型，高度≥300mm，U型设计，防滑指数高；调节护栏锁扣采用W 型安全锁，安全性高，且设有角度显示，简单直观； 3.摇杆：采用金属材质，螺杆具有“双向极限保护”设计，具备过载保护功能，不易折断。 4.背部升降：采用静音气弹簧控制，升降操作简易方便。 5.脚轮：≥6寸中控锁双面带防缠绕功能脚轮，能有效防止杂物进入，推车四角都有脚轮控制系统，一脚制动，四轮同时固定。 6.中控刹车连动杆：“T”型喷砂氧化工艺≥1.5mm航空铝脚踏板，踏板上端宽110mm±5mm,下端长*宽390mm*40mm（±5mm）,中控踏板中心有锁刹、解锁标识，具有至少10个防滑点及左右各有至少3条防滑条，背部采用≥22mm（长度）*1.5mm（厚度）圆管加固，防滑防踏空；≥5寸中控万向轮，静音耐磨，内置全封闭自润滑轴承，防尘防缠绕毛发、线绳，推动平稳无噪音。 7.单张床配件： ①托盘：床体下设有二段一次成型托盘，分为大小、深浅不同的两部分，设有6个漏水孔，使用便捷，托盘承重≥10kg。 ②输液架：4个输液孔座采用ABS+开关，输液杆为全304不锈钢两节四爪头式 “空气阻力” 升降输液架，配备 “防脱落” 挂钩，可固定收藏。 ③氧气瓶搁架：可放置最大7升的氧气瓶，且可进行旋转，不用时可以收纳在床体下方，使用时可以旋转出来。 ④床垫：面料表面经过防水处理，易于清洗，四角装有拉链，内部为压缩海绵，外部面料可水洗；采用防静电3段式构造，操作简便。 |
| 7 | 抢救床 | 4张 | 2500 |  | ▲一、基本配置 配摇杆系统2套、输液杆1根、鞋架1个、床垫1张、ABS引流挂钩4个、护士置物架1个 二、主要参数 （一）规格尺寸：2150≤长（mm）≤2170、880≤宽（mm）≤890、高：500mm±10mm。 （二）多角度升降：背部升降0～75°；腿部升降0～50°。 （三）承重：床体静态承载重量≥500kg。 三、性能参数 1.床头尾板：采用流线型挂式设计，具有防松脱紧固装置，稳固并可轻松拆卸，可兼做CPR应急板。 2.床面板：采用厚度≥1mm碳钢板一次模压成型，多气孔设计，整齐排列的通气孔兼备防滑功能，便于透气，背部钢管加固结构，承重力大，受力均衡，抗压力强，永不变形。 3.背部床板：采用≥715mm（长度）*32mm（直径）*3mm（厚度）无缝钢管材质打造“双支撑”结构，均匀分散压力。 4.框架与床框：框架由钢制与部分铝制品组合而成，兼顾稳固性与操作轻便性。主体采用矩型钢管（≥30mm（长度）*60mm（宽度）*1.5㎜（厚度）），床头尾板横梁管为≥30mm（长度）*60mm（宽度）*1.8㎜（厚度）钢板，焊接坚实牢固；床体四角配四个防撞轮，移动平稳，安全性高。 5.螺杆系统：“双向无极限保护” 设计，搭配耐磨材料打造，双摇杆设计搭配航空铝材摇把套管，轻便使用；摇手柄内置直径≥8mm圆钢，防滑纹路贴合手部，可轻松调节；“二次开合” 功能配合防夹手设计，降低安全隐患。 6.护栏：采用抗菌型铝合金，厚度≥2mm,长度≥1450mm加厚D型弯管结构，兼具抗菌性与强韧性，长度≥175mm铸铝开关手柄，可容纳4指操作，受力均匀；6支≥450mm（长度）*19mm（宽度）*1.5mm（厚度）竖管直连床梁，稳固防坠；上支座含金属件注塑，贴心防夹手。 7.中控脚轮：“T”型航空铝脚踏板，喷砂氧化工艺防滑防踏空；≥5寸万向轮，脚轮安装连接轴采用≥28mm实心圆钢插杆式固定，轮面静音耐磨，内置全封闭自润滑轴承，防尘防缠绕毛发、线绳，推动平稳无噪音。 8.床体：电泳底漆+抗菌喷涂双重处理，内外防锈不褪色；涂料选用绿色健康环保材料，强效抗菌，易清洁。 9.单张床配件： ①4个输液架插孔+4个ABS引流挂钩，满足多组输液、引流需求。 ②全304不锈钢输液架，两节四爪头设计，“空气阻力”升降+“防脱落”挂钩，调节精准，稳固不掉落 。 ③床垫：厚度70mm±5mm,高密度海绵+环保椰棕内胆，无毒无甲醛防水耐磨面料搭配防火阻燃布外套，透气防潮，环保实用。 ④床尾置物台，可根据需求调节高低，台面采用工程材料一次成型。 |
| 8 | 美容床 | 3张 | 1400 |  | 一、规格尺寸 （一）尺寸：≥长1900mm×宽600mm×高500m。 （二）床底离地高度：≥600mm，易于临床操作及清洁。 （三）承重（kg）：≥ 200kg，不易变形。 二、性能参数 1.材质：整体采用≥1.2mm碳钢制作，可分拆，坚实牢固，质感顺滑。 2.床母：采用≥50mm(长度）*30mm（宽度）*1.2mm（厚度） 的碳钢焊接，质量坚实牢固，焊缝工整。 3.床底杂物架：采用碳钢碳钢精制。 4.床脚：采用≥50mm(长度）*50mm（宽度）*1.2mm（厚度）碳钢精制，配有静音套垫，防滑耐摩。 5.床面：采用厚度60mm±5mm高密度全海绵+高级PVC材质制成，防水防潮易清洁，头部设有一个圆孔（配高密度海绵加PVC制作枕头），透气性高，圆孔正下方左右各安装一个由高密度海绵加PVC材质精制而成的放手台。 |
| 9 | 陪人椅 | 355张 | 650 |  | 一、规格尺寸 （一）展开尺寸：长（mm）≤1900、宽（mm）≤500、高（mm）≥380。 （二）椅面尺寸：长（mm）≤650、宽（mm）≤650、高（mm）≤900。 （三）承重（kg）：≥150kg。 二、主要参数 1.整体采用加厚钢材制作，焊接牢固，焊缝工整，质感丝滑。 2.伸缩折叠式设计，操作简单，实用性强。 3.座面与靠背采用优质皮革包裹，材质光滑易清洁，内嵌高密度海绵及家具板，舒适不易变形。 4.静音脚轮≥4个，经久耐用，配备防滑胶塞。 |
| 10 | 治疗车 | 45辆 | 1900 |  | ▲一、基本配置 配储物抽屉4个、垃圾桶1个（容量：≥30L）、可拆卸塑料收纳盒1个。 二、主要参数 1.规格尺寸：长*宽*高：680m*480mm*890mm（±10mm）。 2.材质：整车采用特种康贝特新型材质制成，环保、防水、防火、耐磨抗菌、防腐蚀、易清洁。 ●3.台柱：采用高承重航空铝材立柱为承重框架，稳固结实。（提供实物图片） ●4.台面：设有1层储物层板、带三边围栏，围栏采用航空铝材制成，高度≥50mm，防滑设计，可做推手。（提供实物图片） 5.抽屉导轨：采用“防夹手、自动回位”滑轨，带阻尼缓冲效果，防止推动过程中滑出。 6.台车左侧：配备可拆卸塑料收纳盒1个。 7.台车右侧：配脚踏式双桶垃圾桶1个，桶盖阻尼缓冲设计，区分医疗、生活垃圾。 ●8.滑轮：采用双片≥4寸“防缠绕”超静音豪华万向轮，360°任意刹车，轮面采用超级聚氨酯材料，静音耐磨，内置全封闭自润滑轴承。（提供脚轮实物图片） |
| 11 | 换药车 | 12辆 | 1750 |  | ▲一、基本配置 配储物抽屉2个、垃圾桶1个（容量：≥30L）、可拆卸塑料收纳盒1个。 二、主要参数 1.规格尺寸：长*宽*高：600mm*480mm*890mm（±10mm）。 ●2.材质：整车采用特种抗倍特新型材质制成，环保、防水、防火、耐磨、抗菌、防腐蚀、易清洁。（提供国家认证认可的第三方检测机构出具的检测报告） 3.台车：采用高承重航空铝材立柱为承重框架，稳固结实。 4.台面：设有1层储物层板、带三边围栏，围栏采用航空铝材制成，高度≥50mm，防滑设计，可做推手。 5.抽屉导轨：采用特制“防夹手、 自动回位 ”滑轨，带阻尼缓冲效果，防止推动过程中滑出。 6.台车左侧：配备可拆卸塑料收纳盒1个。 7.台车右侧：配脚踏式双桶垃圾桶1个，桶盖阻尼缓冲设计，区分医疗、生活垃圾。 8.滑轮：采用双片≥4寸“防缠绕”超静音豪华万向轮，360 °任意刹车，轮面采用超级聚氨酯材料，静音耐磨，内置全封闭自润滑轴承。 |
| 12 | 抢救车 | 11辆 | 3700 |  | ▲一、基本配置 储物抽屉3个；柜门1对、侧拉板、设备托盘、输液杆、锐器盒、脚踏双桶垃圾桶（容量≥30L）、电源插板、心肺复苏板、氧气瓶支架均为1个；一次性锁100个。 二、主要参数 1.规格尺寸：长*宽*高：580mm*480mm*890mm（±10mm） 2.颜色：木纹色 3.材质：采用抗倍特板制成，环保、防水、防火、耐磨抗菌、防腐蚀、易清洁。 4.台车：采用高承重航空铝材立柱为承重框架，稳固结实，设有 3 个储物抽屉，抽屉导轨采用特制“防夹手、 自动回位 ”滑轨，带阻尼缓冲效果，并采用一次性锁锁闭方式。 5.台车左侧：带有设备托盘、侧拉板， 6.台车右侧：带有可调升降输液架、输液挂钩、 圆形锐器盒。 7.台车后侧：有氧气瓶架、心肺复苏板、可悬挂电源排插。 8.台面：设有1层储物层板、带三边围栏，围栏采用航空铝材制成，高度≥50mm，防滑设计，可做推手。 9.轮子：采用双片≥4 寸“防缠绕 ”专利设计超静音豪华万向轮，轮面采用超级聚氨酯材料，静音耐磨，内置全封闭自润滑轴承。 10.脚踏式开关垃圾桶：桶盖阻尼缓冲设计，区分医疗、生活垃圾桶，方便操作。 |
| 13 | 病历车 | 6辆 | 1850 |  | ▲一、基本配置 配储物抽屉2个、病历格50格、锁2把。 二、主要参数 1.规格尺寸：长*宽*高：670mm*400mm*1040mm（±10mm）。 2.颜色：木纹 3.材质：采用特种抗倍特新型材质制成，环保、防水、防火、耐磨抗菌、防腐蚀、易清洁。 4.台车：采用高承重航空铝材立柱为承重框架，稳固结实，设有储物抽屉，抽屉导轨采用特制“防夹手、 自动回位 ”滑轨，带阻尼缓冲效果，可防止抽屉在推动过程中滑出。 5.台面：带采用航空铝材制成的围栏，高度≥50mm，防滑设计，可做推手。 6.病历格：层高≥ 27mm，可放置 50 本病历夹，病历格层左右两边均带锁，可锁闭。 7.轮子：采用双片≥4 寸“防缠绕 ” 超静音豪华万向轮，360 °任意刹车，方便操作，轮面采用超级聚氨酯材料，静音耐磨，内置全封闭自润滑轴承。 |
| 14 | 晨间护理车 | 10辆 | 2500 |  | ▲一、基本配置 配储物抽屉1个、污物袋1个、储物层板2层。 二、主要参数 1.规格尺寸：长*宽*高：580mm*480mm*890mm（±10mm） 2.储物袋尺寸：长*宽*高：450mm*420mm*670mm（±10mm）。 3.颜色：木纹色 4.材质：采用特种抗倍特新型材质制成，环保、防水、防火、耐磨抗菌、防腐蚀、易清洁。 5.台面：带采用航空铝材制成的围栏，高度≥50mm，防滑设计，可做推手。 6.台车：采用高承重航空铝材立柱为承重框架，稳固结实，设有储物抽屉，抽屉导轨采用“防夹手、 自动回位 ”滑轨，带阻尼缓冲效果，可防止抽屉在推动过程中滑出。设有 2 层储物层板，层板三边均带有围栏。 7.台车右侧：设有304不锈钢污物袋圈，污物袋底部有防水板底托，污物袋规格为：450mm*420mm*670mm（±10mm）。 8.轮子：采用双片≥4 寸“防缠绕 ”超静音万向轮，360 °任意刹车，方便操作，轮面采用超级聚氨酯材料，静音耐磨，内置全封闭自润滑轴承。 |
| 15 | 平车 | 28辆 | 6300 |  | ▲一、基本配置 配摇杆系统1套、输液杆1根、置物架1个、床垫1张、氧气瓶放置架1个。 二、主要参数 （一）规格尺寸： 长*宽*高：1900mm*715mm*590mm（±10mm），升降高度最低800mm±10mm。 （二）升降功能：靠背升降0～75°。 三、性能参数 1.车体材质：主体采用加厚钢材制作，焊接牢固、焊缝工整；床面为全新PP工程塑料一次吹塑成型，易清洁，可实现床面平衡转移。 2.背部床板升降：采用阻尼器做支撑力源，升降操作简易。 3.护栏：两片可折叠分体式升降护栏，整体一次吹塑成型，设有自锁保险装置，气弹簧辅助自动下降，操作方便，不占空间。 4.螺杆系统：“双向无极限保护 ”设计，采用耐磨材料；丝杆转动顺滑，无卡阻及功能运行正常。配套摇杆系统，航空铝材摇把套管，手柄带防滑设计，内置厚度≥8mm圆钢，具有“二次开合”功能。 5.中控脚轮：“T”型航空铝脚踏板，喷砂氧化工艺防滑防踏空；≥5寸万向轮，脚轮安装连接轴采用≥28mm实心圆钢插杆式固定，轮面静音耐磨，内置全封闭自润滑轴承，防尘防缠绕毛发、线绳，推动平稳无噪音。 6.辅助配置：床体头部下方配置氧气瓶架及锁紧开关，床头部和腿部各配有2个盐水架孔位。 7.床体：金属表面采用双重喷涂处理技术，内外防锈不褪色；涂料选用绿色健康环保材料，强效抗菌，易清洁。 8.单辆车配件： ①全304不锈钢输液架，两节四爪头设计，“空气阻力”升降+“防脱落”挂钩，调节精准，稳固不掉落 。 ②30mm±5mm床垫：高密度海绵压缩，采用医用防水耐磨、防火阻燃布外套包裹，透气防潮，环保实用。 |
| 16 | 三位候诊椅 | 44张 | 2400 |  | 1.颜色：由医院指定 2.材质：采用PU 聚氨酯橡胶制成，内部为高强度钢架及钢板（钢板厚度 ≥2.5mm），外部采用 PU聚氨酯橡胶发泡材料实心浇注。 3.椅面：采用加固加厚材料（2.8≤厚度（cm）≤3）制成，不易变形。 |
| 17 | 输液椅（三位） | 8张 | 1900 |  | 1.颜色：由医院指定 2.扶手：厚度≥12mm 鞍钢冷轧钢板冷冲成型，采用OTC自动焊接。 3.椅脚：厚度≥10mm 鞍钢冷轧钢板冷冲成型，采用OTC自动焊接横梁：厚度≥15mm 冷钢板冷拔成型钢管、冷冲定型座板。 4.座板支架：鞍钢冷轧钢板冷冲成型，采用OTC自动焊接。 5.座板坐面：鞍钢冷轧钢板冷冲成型，采用OTC自动焊接。 6.PU 坐垫： (聚氨酯)采用环保 A、B 聚醚发泡成型，内镶厚度≥1.8mm 厚钢板成型支架。 7.头枕：厚度≥18mm 鞍钢冷轧钢板冷冲成型。 8.外包 PU(聚氨酯)：采用环保 A、B 聚醚发泡成型。 9.吊针杆：304不锈钢管加实心挂钩。 |
| 18 | 不锈钢器械车（大号） | 15辆 | 1300 |  | 一、规格尺寸： 长*宽*高：900mm*550mm*950mm（±10mm） 二、主要参数 ▲1.材质：整体采用厚度≥1.2mm304不锈钢材质制作，焊接坚实牢固，质感顺滑。 2.器械车：采用≥25mm（长度）*1.2mm（厚度）不锈钢圆管为主体，兼作推扶手，使用方便、结构美观大方。 3.层板：采用厚度≥1.0mm不锈钢钢板制作，底部具有加强方管，三面护栏采用优质不锈钢圆管制作，防滑性高。 4.脚轮：采用≥3寸丝杆式脚轮，推行顺畅静音。 |
| 19 | 不锈钢器械车（中号） | 15辆 | 1100 |  | 一、规格尺寸 长*宽*高：750mm*500mm*900mm（±10mm） 二、主要参数 ▲1.材质：整体采用厚度≥1.2mm304不锈钢材质制作，焊接坚实牢固，质感顺滑。 2.器械车：采用≥25mm（长度）*1.2mm（厚度）不锈钢圆管为主体，兼作推扶手，使用方便、结构美观大方。 3.层板：采用厚度≥1.0mm不锈钢钢板制作，底部具有加强方管，三面护栏采用优质不锈钢圆管制作，防滑性高。 4.脚轮：采用≥3寸丝杆式脚轮，推行顺畅静音。 |
| 20 | 不锈钢器械车（小号） | 15辆 | 900 |  | 一、规格尺寸 长*宽*高：600mm*450mm*850mm（±10mm） 二、主要参数 ▲1.材质：整体采用厚度≥ 1.2mm304不锈钢材质制作，焊接坚实牢固，质感顺滑。 2.器械车：采用≥25mm（长度）*1.2mm（厚度）不锈钢圆管为主体，兼作推扶手，使用方便、结构美观大方。 3.层板：采用厚度≥ 1.0mm不锈钢钢板制作，底部具有加强方管，三面护栏采用优质不锈钢圆管制作，防滑性高。 4.脚轮：采用≥3寸丝杆式脚轮，推行顺畅静音。 |
| 21 | 不锈钢升降台 | 10架 | 950 |  | 一、规格尺寸 长*宽：750mm*500mm（±10mm）；880≤升降高度（mm）≤1200 二、主要参数 ▲1.材质：整体采用厚度≥ 1.2mm304 不锈钢材质制作，焊接坚实，质感顺滑。 2.升降立柱：整体采用≥25mm（长度）*1.2mm（厚度）不锈钢圆管，升降套管采用≥9mm（长度）*1.2mm（厚度）304 不锈钢圆管。 3.手术器械盘：可活动取下，易清洗。 4.手术托盘架：可调节高度，结构简单，使用方便。 5.脚轮：采用≥3寸丝杆式脚轮，推行顺畅静音。 |
| 22 | 送药车 | 4辆 | 2900 |  | ▲一、基本配置 配储物抽屉2个、48人份药格2个、脚踏双桶垃圾桶1个。 二、主要参数 1.规格尺寸：长*宽*高：610mm*480mm*890mm（±10mm）。 2.颜色：木纹色 3.材质：整车采用特种康贝特新型材质制成，环保、防水、防火、耐磨抗菌、防腐蚀、易清洁。 4.台车：采用高承重航空铝材立柱为承重框架，稳固结实；设有1层储物层板，层板三边均带有围栏（高度≥50mm），采用航空铝材制成；设有2个开放式可伸缩层板，配有48格塑料发药盘，发药盘可单独取出，药格大小可调。 5.滑轮：采用双片≥4寸“防缠绕”超静音豪华万向轮，360°任意刹车，轮面采用超级聚氨酯材料，静音耐磨，内置全封闭自润滑轴承。 |
| 23 | 移动过床餐车 | 50辆 | 680 |  | 一、规格尺寸 长*宽≥800mm*400mm；640mm≤桌面离地面高度,升降高度≥925mm。 二、主要参数 1.面板承重（kg）：≥20kg 2.桌面：桌板厚度≥20mm，采用抗贝特耐用环保材质，防火、耐磨抗菌、防腐蚀、防酸防碱、防水防渗，易清洁 3.移动升降餐桌：采用气动式升降，人性化手柄设计，单手即可操作升降。 4.桌体：采用铝合金立柱制作，内置弹簧助力装置无级升降调节高度，可锁定在任何高度，安静无噪音。 5.底座：底部稳定，配有四个360度旋转静音脚轮，推动灵活。 6.脚轮：采用医用脚轮，≥1.5寸双片静音轮，防静音、防摩擦、防水防菌。 |
| 24 | 一步脚凳 | 34个 | 200 |  | 一、规格尺寸 长*宽*高：400mm*475mm*400mm（±10mm） 二、主要参数 1▲.材质：整体采用厚度≥1.2mm厚304不锈钢材质制作而成，焊接质量坚实牢固，质感顺滑流畅。 2.脚踏凳脚柱、横管：采用≥25mm（长度）*25mm（宽度）*1.2mm（厚度）304不锈钢圆管，结构坚固、美观大方。 3.层板：采用厚度≥1.2mm304不锈钢钢板制成。 4.台面：采用有纹路的防滑花纹板，防滑性能高。 5.脚踏凳：装有塑胶套脚，防止与地面摩擦而产生噪音。 |
| 25 | 落地式输液架 | 28个 | 260 |  | 一、规格尺寸 底盘直径：≥450mm；1300≤升降高度（mm）≤1900。 二、主要参数 ▲1.材质：整体采用304不锈钢搭配纯正 ABS 材质，美观实用大方，移动方便。 2.挂钩：采用≥6mm 实心铝合金制成，挂钩头部套有防刮手及防松脱胶套，承重≥ 5KG ，挂钩可便捷收起。 3.挂钩座、推手、底座：采用ABS 工程塑料注塑成型，互卡相嵌式设计，有效防止挂钩脱落。 4.手柄：升降式设计，可自由调整高度。 ▲5.输液杆：采用304不锈钢钢管制作，高度可进行任意调节。 6.脚轮：采用优质≥3 寸万向轮，静音高耐磨，带刹车装置，稳定性好。 |
| 26 | 五层仪器车 | 1辆 | 3200 |  | ▲一、基本配置 配储物抽屉1个；层板5块；双联电源插座4 个；220V电源线1条； 二、主要参数 1.颜色：木纹色 2.规格尺寸：长*宽*高：580mm*480mm*1660mm（±10mm） 3.材质：整车采用特种抗倍特新型材质制成，环保、防水、耐磨抗菌、防腐蚀、易清洁、有效阻燃。 4.台车：采用加强高承重双航空铝材立柱为承重框架，稳固结实，设有1个储物抽屉，抽屉导轨采用特制“防夹手、 自动回位 ”滑轨，带阻尼缓冲，防滑性好。 5.层板：设5 层储物层板，每层中间均设有双联电源插座 1 个，并带有外接电源线 1 条，方便取电接电；层板三边均带有围栏（高度≥ 50mm ），围栏采用航空铝材制作。 6.滑轮：采用双片≥4 寸“防缠绕 ”静音万向轮，360 °任意刹车，方便操作，轮面采用超级聚氨酯材料， 静音耐磨，内置全封闭自润滑轴承。 |
| 27 | 不锈钢双屉治疗车 | 20台 | 850 |  | 一、规格尺寸 长*宽*高≥900mm*500mm*850mm 二、性能参数 1.材质：整体采用厚度≥1.2mm201不锈钢材质制作，焊接质量坚实牢固，质感顺滑。 2.治疗推车：采用直径≥25mm201不锈钢圆管为主体。 3.层板：采用厚度≥1.0mm201不锈钢钢板，层板底部具有方管加强，承重能力强，分上下两层，均设有三面栏杆，围栏高度≥80mm，器械物品不易掉落。 4.台面：设有两个超大空间抽屉，抽屉采用三节静音导轨，抽拉顺畅安静。 5.脚轮：采用≥4寸静音脚轮，推行顺畅静音。 |
| 各项单价合计最高限价（元） |  |  | 62910 |  |  |

注：1、所属行业标明“/”的采购标的，无需在中小企业声明函中填写。

2、实质性参数要求提交证明材料的，应按照要求提供，未提供或未按要求提供的将视为响应无效。

三、商务要求

▲1．报价要求

1.1本次报价须为人民币报价，包含产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护费等费用。供应商应对本标项中所有标的物进行报价，不允许漏项、选项报价，单项报价不能超过单价最高限价，否则视为投标无效。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。

1.2合同履行期间，中标人须按照中标单价执行。

1.3采购人不承诺业务量，最终结算金额以实际发生采购量×中标单价为准。供应商应自行考虑风险。

2.合同签订日期

中标通知书发出后15日内。

3.交货（实施）时间

自签订合同之日起合同生效，采购人书面通知发货后30日内交货并完成安装调试、验收合格。（具体发货时间以采购人场地建设完工及具备安装条件后，以采购人书面通知为准）

4.交货地点或服务地点

河池市人民医院

5.验收标准

详见招标文件合同主要条款格式部分

6.服务标准、期限、效率

6.1中标供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

6.1.1电话咨询

中标供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

6.1.2现场响应

中标人接到故障通知后2小时内响应，一般故障处理时限不超过48小时，48小时内不能修复的，中标人须在3个工作日内提供替代品，以保证采购人的正常工作。

6.1.3技术升级

在质保期内，如果中标供应商的产品或服务升级，中标供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标供应商应对采购人购买的产品或服务进行升级。

▲6.1.4为保证产品质量，中标后中标人需要按采购人要求逐一提供与技术参数响应表吻合的每款样品，打造1:1的各类功能样板间，经采购人确认后方能生产供货，这一过程中产生的一切费用由中标供应商承担。

7.培训

供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训的相关费用包括在投标报价中，采购人不再另行支付。

8.付款方式、时间及条件

详见招标文件合同主要条款格式部分

9.履约保证金

详见招标文件合同主要条款格式部分

10.包装和运输要求

根据《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库〔2020〕123号文规定，若投标产品使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》要求，若投标产品需要快递包装，快递封装材料应满足《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求。

运输要求详见招标文件合同主要条款格式部分

11.售后服务

11.1中标供应商应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件、投标文件、合同及附件的规定，为采购人提供售后服务。中标供应商承诺质量保证期优于国家“三包”规定的，或优于招标文件规定的，按中标供应商实际承诺执行。

▲11.2中标供应商应明确承诺招标文件采购需求部分如无特别要求，则质保期为自验收合格之日起五年，招标文件采购需求部分有特别要求的则以技术参数要求表为准。

11.3中标后产品或服务由制造商（指产品生产制造商或服务实际提供人）负责质保期内的售后服务的，供应商应当在投标文件中予以明确说明，制造商提供的售后服务也应达到招标文件要求的标准，相关的售后服务费用由供应商向制造商支付，供应商可视情况在投标报价中予以考虑，采购人不予另行支付。

11.4中标供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由中标供应商承担。质量保证期过后，采购人需要继续由原中标供应商提供售后服务的，该中标供应商应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单须在投标文件中列出。

11.5质量保证期内的费用

质量保证期内供应商为采购人所提供的所有技术支持和服务费用以及上门维修、更换零部件费用均包含在投标报价中，采购人不再另行支付。

11.6质保期过后的服务要求

电话咨询：产品质量保证期过后，中标供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议，并不予收费。

12.保险

供应商负责办理运输和保险，将货物运抵交货地点。与运输、保险相关的费用由供应商承担。

四、其他要求

无

附件1：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

附件2：

附件3：

节能产品政府采购品目清单

| 品目 序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101 计算 机设备 | ★A02010104 台式计 算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效 等级》（GB 28380） |
|  |  | ★A02010105 便携式 计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效 等级》（GB 28380） |
|  |  | ★A02010107 平板式 微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效 等级》（GB 28380） |
| 2 | A020106 输入 输出设备 | A02010601 打印设备 | A0201060101 喷 墨 打 印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  |  | ★ A0201060102 激 光 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  |  | ★ A0201060104 针 式 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  | A02010604 显示设备 | ★ A0201060401 液 晶 显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能 效等级》（GB 21520） |
|  |  | A02010609 图形图像 输入设备 | A0201060901 扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能 效限定值及能效等级》（GB 21521） 中打印速度为 15 页/分的针式打 印机相关要求 |
| 3 | A020202 投影 仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》 （GB 32028） |
| 4 | A020204 多功 能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521） |
| 5 | A020519 泵 | A02051901 离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能 评价值》（GB 19762） |
| 6 | A020523 制冷 空调设备 | ★A02052301 制冷压 缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等 级》（GB 19577），《低环境温度 空气源热泵（冷水）机组能效限定 值及能效等级》（GB 37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值 及能效等级》（GB 30721） |

|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机 组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限 定值及能效等级》（GB 29540） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ★A02052305 空调机 组 | 多联式空调（热泵） 机 组 ( 制 冷 量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限 定值及能源效率等级》（GB 21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机 (制冷量>14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值 及能效等级》（GB 19576）《风管 送风式空调机组能效限定值及能 效等级》（GB 37479） |
|  |  | ★A02052309 专用制 冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值 及能效等级》（GB 19576） |
|  |  | A02052399 其他制冷 空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔 第 1 部分：中 小型开式冷却塔》（GB /T 7190.1）； 《机械通风冷却塔 第 2 部分：大 型开式冷却塔》（GB /T 7190.2） |
| 7 | A020601 电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限 定值及能效等级》（GB 18613） |
| 8 | A020602 变压 器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及 能效等级》（GB 20052） |
| 9 | ★A020609 镇 流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值 及能效等级》（GB 17896） |
| 10 | A020618 生活 用电器 | A0206180101 电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能 效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203 空调 机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能 效 限 定 值 及 能 效 等 级 》 （ GB 21455-2013），待 2019 年修订发 布后，按《房间空气调节器能效限 定值及能效等级》（GB21455-2019） 实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵） 机 组 （ 制 冷 量 ≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限 定值及能源效率等级》（GB 21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机 (制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值 及能源效率等级》（GB 19576）《风 管送风式空调机组能效限定值及 能效等级》（GB 37479） |
|  |  | A0206180301 洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及 等级》（GB 12021.4） |

|  |  | A02061808 热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及 能效等级》（GB 21519） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采 暖热水炉能效限定值及能效等级》 （GB 20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及 能效等级》（GB 29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定 值及能效等级》（GB 26969） |
| 11 | A020619 照明 设备 | ★ 普通照 明用双端 荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限 定值及能效等级》（GB 19043） |
|  |  | LED 道路/隧道照明 产品 |  | 《道路和隧道照明用 LED 灯具能 效限定值及能效等级》（GB 37478） |
|  |  | LED 筒灯 |  | 《室内照明用 LED 产品能效限定 值及能效等级》（GB 30255） |
|  |  | 普通照明用非定向 自镇流 LED 灯 |  | 《室内照明用 LED 产品能效限定 值及能效等级》（GB 30255） |
| 12 | ★A020910 电 视设备 | A02091001 普通电视 设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等 级》（GB 24850） |
| 13 | ★A020911 视 频设备 | A02091107 视频监控 设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监 视器应符合《平板电视能效限定值 及能效等级》（GB 24850）， 以数字信号为主要信号输入的监 视器应符合《计算机显示器能效限 定值及能效等级》（GB 21520） |
| 14 | A031210 饮食 炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能 效等级》（GB 30531） |
| 15 | ★A060805 便 器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》 （GB 25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水 效率等级》（GB 30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水 效率等级》（GB 28377） |

| 16 | ★A060806 水 嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效 率等级》（GB 25501） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | A060807 便器 冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及 用水效率等级》（GB 28379） |
| 18 | A060810 淋浴 器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水 效率等级》（GB 28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件4：

环境标志产品政府采购品目清单

| 品目 序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101 计算机 设备 | A02010103 服务器 |  | HJ2507 网络服务器 |
|  |  | A02010104 台式计算机 |  | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010105 便携式计算机 |  | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010107 平板式微型计算机 |  | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010108 网络计算机 |  | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010109 计算机工作站 |  | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010199 其他计算机设备 |  | HJ2536 微型计算机、显示器 |
| 2 | A020106 输入输 出设备 | A02010601 打印设备 | A0201060101 喷墨打印机 | HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  |  | A0201060102 激光打印机 | HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  |  | A0201060103 热式打印机 | HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  |  | A0201060104 针式打印机 | HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  | A02010604 显示设备 | A0201060401 液晶显示器 | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  |  | A0201060499 其他显示器 | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010609 图形图像输入设备 | A0201060901 扫描仪 | HJ2517 扫描仪 |
| 3 | A020202 投影仪 |  |  | HJ2516 投影仪 |
| 4 | A020201 复印机 |  |  | HJ424 数字式复印（包括多功能）设备 |
| 5 | A020204 多功能 一体机 |  |  | HJ424 数字式复印（包括多功能）设备 |
| 6 | A020210 文 印设 备 | A02021001 速印机 |  | HJ472 数字式一体化速印机 |
| 7 | A020301 载货汽 车（含自卸汽车） |  |  | HJ2532 轻型汽车 |
| 8 | A020305 乘用车 （轿车） | A02030501 轿车 |  | HJ2532 轻型汽车 |
|  |  | A02030599 其他乘用车（轿车） |  | HJ2532 轻型汽车 |
| 9 | A020306 客车 | A02030601 小型客车 |  | HJ2532 轻型汽车 |
| 10 | A020307 专用车 辆 | A02030799 其他专用汽车 |  | HJ2532 轻型汽车 |
| 11 | A020523 制冷空 调设备 | A02052301 制冷压缩机 |  | HJ2531 工商用制冷设备 |
|  |  | A02052305 空调机组 |  | HJ2531 工商用制冷设备 |
|  |  | A02052309 专用制冷、空调设备 |  | HJ2531 工商用制冷设备 |
| 12 | A020618 生活用 电器 | A02061802 空气调节电器 | A0206180203 空调机 | HJ2535 房间空气调节器 |
|  |  | A02061808 热水器 |  | HJ/T362 太阳能集热器 |

| 13 | A020619 照 明设 备 | A02061908 室内照明灯具 |  | HJ2518 照明光源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | A020810 传真及 数据数字通信设 备 | A02081001 传真通信设备 |  | HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机 |
| 15 | A020910 电视设 备 | A02091001 普通电视设备（电视 机） |  | HJ2506 彩色电视广播接收机 |
|  |  | A02091003 特殊功能应用电视 设备 |  | HJ2506 彩色电视广播接收机 |
| 16 | A0601 床类 | A060101 钢木床类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060104 木制床类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060199 其他床类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 17 | A0602 台、桌类 | A060201 钢木台、桌类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060205 木制台、桌类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060299 其他台、桌类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 18 | A0603 椅凳类 | A060301 金属骨架为主的椅凳类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060302 木骨架为主的椅凳类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060399 其他椅凳类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 19 | A0604 沙发类 | A060499 其他沙发类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 20 | A0605 柜类 | A060501 木质柜类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060503 金属质柜类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060599 其他柜类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 21 | A0606 架类 | A060601 木质架类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060602 金属质架类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 22 | A0607 屏风类 | A060701 木质屏风类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060702 金属质屏风类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 23 | A060804 水池 |  |  | HJ/T296 卫生陶瓷 |
| 24 | A060805 便器 |  |  | HJ/T296 卫生陶瓷 |
| 25 | A060806 水嘴 |  |  | HJ/T411 水嘴 |
| 26 | A0609 组合家具 |  |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 27 | A0610 家用家具 零配件 |  |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 28 | A0699 其他家具 用具 |  |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 29 | A070101 棉、化纤 纺织及印染原料 |  |  | HJ2546 纺织产品 |
| 30 | A090101 复 印纸 （包括再生复印 纸） |  |  | HJ410 文化用纸 |
| 31 | A090201 鼓粉盒 （包括再生鼓粉 盒） |  |  | HJ/T413 再生鼓粉盒 |
| 32 | A100203 人造板 | A10020301 胶合板 |  | HJ571 人造板及其制品 |
|  |  | A10020302 纤维板 |  | HJ571 人造板及其制品 |
|  |  | A10020303 刨花板 |  | HJ571 人造板及其制品 |
|  |  | A10020304 细木工板 |  | HJ571 人造板及其制品 |
|  |  | A10020399 其他人造板 |  | HJ571 人造板及其制品 |
| 33 | A100204 二次加 工材,相关板材 | A10020404 人造板表面装饰板 |  | HJ571 人造板及其制品/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A10020404 人造板表面装饰板 （地板） |  | HJ571 人造板及其制品/HJ2540 木塑制品 |
| 34 | A100301 水泥熟 料及水泥 | A10030102 水泥 |  | HJ2519 水泥 |
| 35 | A100303 水泥混 凝土制品 | A10030301 商品混凝土 |  | HJ/T412 预拌混凝土 |
| 36 | A100304 纤维增 强水泥制品 | A10030402 纤维增强硅酸钙板 |  | HJ/T223 轻质墙体板材 |
|  |  | A10030403 无石棉纤维水泥制品 |  | HJ/T223 轻质墙体板材 |
| 37 | A100305 轻质建 筑材料及制品 | A10030501 石膏板 |  | HJ/T223 轻质墙体板材 |
|  |  | A10030503 轻质隔墙条板 |  | HJ/T223 轻质墙体板材 |
| 38 | A100307 建筑 陶 瓷制品 | A10030701 瓷质砖 |  | HJ/T297 陶瓷砖 |
|  |  | A10030704 炻质砖 |  | HJ/T297 陶瓷砖 |
|  |  | A10030705 陶质砖 |  | HJ/T297 陶瓷砖 |
|  |  | A10030799 其他建筑陶瓷制品 |  | HJ/T297 陶瓷砖 |
| 39 | A100309 建筑 防 水卷材及制品 | A10030901 沥青和改性沥青防水 卷材 |  | HJ455 防水卷材 |
|  |  | A10030903 自粘防水卷材 |  | HJ455 防水卷材 |
|  |  | A10030906 高分子防水卷（片） 材 |  | HJ455 防水卷材 |
| 40 | A100310 隔热、隔 音人造矿物材料 及其制品 | A10031001 矿物绝热和吸声材 料 |  | HJ/T223 轻质墙体板材 |
|  |  | A10031002 矿物材料制品 |  | HJ/T223 轻质墙体板材 |
| 41 | A100601 功能性 建筑涂料 |  |  | HJ2537 水性涂料 |
| 42 | A100399 其他非金属矿物制品 | A10039901 其他非金属建筑材料 |  | HJ456 刚性防水材料 |
| 43 | A100602 墙面涂 料 | A10060202 合成树脂乳液内墙涂 料 |  | HJ2537 水性涂料 |
|  |  | A10060203 合成树脂乳液外墙涂 料 |  | HJ2537 水性涂料 |
|  |  | A10060299 其他墙面涂料 |  | HJ2537 水性涂料 |
| 44 | A100604 防水涂 料 | A10060499 其他防水涂料 |  | HJ2537 水性涂料 |
| 45 | A100699 其他建 筑涂料 |  |  | HJ2537 水性涂料 |
| 46 | A100701 门、门槛 |  |  | HJ/T 237 塑料门窗/HJ459 木质门和钢质门 |
| 47 | A100702 窗 |  |  | HJ/T237 塑料门窗 |
| 48 | A170108 涂料（建 筑涂料除外） |  |  | HJ2537 水性涂料 |
| 49 | A170112 密封用 填料及类似品 |  |  | HJ2541 胶粘剂 |
| 50 | A180201 塑料制 品 |  |  | HJ/T226 建筑用塑料管材/HJ/T231 再生塑 料制品 |

注：环境标志产品认证应依据相关标准的最新版本。

# 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 要点 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.1 | 项目基本信息 | 项目名称：河池市人民医院外科大楼窗帘（含床帘）、家具和病床等物资采购项目（标项1、标项3）重 项目编号：HCZC2026-G1-990014-JDZB 采购计划号：HCZC2025-G1-02735 |
| 1.3.2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 1.4 | 促进中小企业发展措施 | 本项目专门面向中小微企业采购。 供应商提供《中小企业声明函》中填报招标文件标明所属行业的标的物的全部制造商应均为中型或小型或微型企业。如招标公告接受联合体或分包时，供应商以联合体形式投标的，还须提供《联合体协议书》，《联合体协议书》中填报的中小微企业制造商提供产品的比例为100%；供应商以合同分包形式参与投标的，还须提供《分包意向协议书》，《分包意向协议书》中填报的中小微企业制造商提供产品的比例为100%； |
| 1.5.1 | 投标人资格条件 | 详见招标公告。 |
| 1.5.3 | 联合体 | 是否接受联合体详见招标公告 |
| 1.6 | 踏勘 | 不组织 |
| 1.7.2 | 分包 | 是否接受分包详见招标公告 |
| 1.9 | 支持本国产品 | ☑适用 □不适用 |
| 2.3 | 招标文件澄清、修改 | 在招标公告发布媒介发布。 |
| 2.3 | 确认收到澄清、修改发布的方式 | 澄清、修改文件自招标公告发布媒体发布之日起，视为供应商已收到该澄清、修改。供应商未及时关注招标公告发布媒体造成的损失，由供应商自行负责。 |
| 3.4.1 | 投标有效期 | 投标截止之日起90天。 |
| 3.5 | 投标保证金 | 本项目无 |
| 3.6 | 投标文件的编制 | 投标文件应按第六章投标文件格式分别编制并使用下载的广西政府采购云平台新版客户端制作并上传。 |
| 3.7 | 投标文件递交截止时间及开标时间 | 见招标公告要求。 |
| 4.2 | 备份投标文件 | 本项目不接受备份投标文件 以广西政府采购云平台自动生成的备份文件为依据，当项目允许接受备份响应文件时，投标人才可以按规定上传备份投标文件。 |
| 4.3 | 演示 | 否 |
| 4.4 | 样品 | 否 |
| 6.3.5 | 异常低价审查 | 评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价响应审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； （3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形 |
| 6.3.6 | 相同品牌推荐方式 | 采购人委托评审委员会确定 □采购人确定 |
| 6.5.1 | 结果公告 | 采购代理机构在采购人依法确认中标人后2个工作日内在招标公告发布的媒体上发布结果公告。 |
| 6.5.2 | 中标通知书 | 采购代理机构通过广西政府采购云平台发出中标通知书。 中标通知书在广西政府采购云平台推送之日起，视为中标人已收到，中标人自行承担未及时查收的后果。 |
| 6.5.3 | 招标结果通知书 | 采购代理机构通过广西政府采购云平台发出招标结果通知书 招标结果通知书在广西政府采购云平台推送之日起，视为中标人已收到，中标人自行承担未及时查收的后果。 |
| 8.1 | 质疑 | （1）供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，通过以下方式向采购人、采购代理机构提出质疑。提出质疑的供应商必须是参与本项目采购活动的供应商，并须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑函应使用财政部发布的政府采购供应商质疑函范本，并应按照“质疑函制作说明”进行制作。 （2）本项目不接受传真、移动通信、广西政府采购云平台等方式送达的质疑材料，供应商可通过现场或邮寄方式递交书面质疑材料。供应商应于质疑有效期内将质疑函原件递交或邮寄至招标公告中采购代理机构信息中的联系人。 |
| 9.1 | 代理服务费 | （1）代理服务费 采购代理机构向中标人收取代理服务费。本项目代理服务费按照《招标代理服务费管理暂行办法》 (计价格﹝2002﹞1980号)、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格﹝2011﹞534号)的规定采用差额定率累进法计算。具体费率如下： ①中标金额在100万元以下的： 货物1.5％；服务招标1.5％；工程招标1.0％； ②中标金额在100-500万元之间： 货物1.1％；服务招标0.8％；工程招标0.7％； ③中标金额在500-1000万元之间： 货物0.8％；服务招标0.45％；工程招标0.55％； ④中标金额在1000-5000万元之间： 货物0.5％；服务招标0.25％；工程招标0.35％； …… 差额定率累进法计算过程示例： 例如：某货物招标代理业务中标金额为300万元，招标代理服务费金额按如下计算： 100万元×1.5%＝1.5万元 （300－100）万元×1.1%＝2.2万元 合计收费＝1.5＋2.2=3.7万元 （2）中标人在中标通知书发出前以银行转账或现金形式支付代理服务费；采购代理机构也可以从中标人的投标保证金中扣除上述金额的代理服务费，余款按供应商所汇入投标保证金的账户原路退回，如无法原路返回，则按《代理服务费承诺书》列明的账户退回。 开户银行：广西北部湾银行南宁市金湖支行 （银行地址：南宁市金湖路57号文德大厦1楼） 开户名称：广西机电设备招标有限公司 银行账号：1705012090027723 (联行号 313611017053) 财务联系人：吴茜（电话：0771-2821398） |
| 9.3 | 附件 | 无 □有，详见： |
| 9.3 | 图纸 | 无 |
| 9.4 | 其他事项 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明： 除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评审方法及标准、合同条款格式、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |

## 1．总则

### 1.1适用范围

本招标文件适用于投标人须知前附表所述项目的政府采购活动。

### 1.2定义

1.2.1“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2.2“供应商”系指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.2.3“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

1.2.4本文件中的“法定代表人”若无特别说明，当供应商是企业的，是指企业法人营业执照上的法定代表人；当供应商是事业单位的，是指事业单位法人证书上的法定代表人；当供应商是社会团体、民办非企业的，是指法人登记证书中的法定代表人；当供应商是个体工商户的，是指个体工商户营业执照上的经营者；当供应商是自然人的，是指参与本项目响应的自然人本人。

1.2.5本文件中的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。本文件中的“签章”是指电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。

1.2.6“书面形式”如无特殊规定，书面形式是合同书、信件、电报、电传等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。招标文件如有特殊规定，以招标文件规定为准。

1.2.7本项目的技术商务要求重要性分为“▲”（如有）、“●”（如有）和一般无标识参数。▲代表实质性要求指标，不满足该指标项将导致投标被否决，●代表重要参数，无标识则表示一般参数（注：除标项1外，无标识但要求证明材料的代表一般技术参数，无标识同时不要求证明材料的代表基本参数）。

1.2.8 本招标文件出现多种选项的条款，以“”表示本条款所选择的方式。

1.2.9 “电子交易平台”是指以数据电文形式在线完成采购活动的信息平台，本招标文件中也称“广西政府采购云平台”。

### 1.3项目信息

1.3.1项目名称及编号：详见投标人须知前附表

1.3.2采购方式：详见投标人须知前附表

### 1.4促进中小企业发展政策

1.4.1本项目落实促进中小企业发展政策措施在前附表规定。依据促进中小企业发展政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条以及《广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区工业和信息化厅转发财政部 工业和信息化部政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》（桂财采〔2021〕70号）规定，价格扣除比例在第四章评审方法及标准中规定，对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

1.4.2中小企业定义

1.4.2.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

1.4.2.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本款规定的促进中小企业发展政策：

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本款规定的促进中小企业发展政策。

1.4.2.3本项目标的所属行业在第二章采购需求中规定。供应商根据中小企业划分标准（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）判断是否为中小企业。（见附件）

符合条件的货物制造商、工程施工单位、服务承接单位为中小企业的，应按招标文件规定在投标文件中提供声明函。

1.4.2.4视同中小企业情形

（1）符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业。

（2）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业，或符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。

符合条件的货物制造商、工程施工单位、服务承接单位为监狱企业或残疾人福利性单位的，应按招标文件规定在投标文件中提供相关证明文件。

### 1.5投标人资格要求

1.5.1投标人资格要求：详见投标人须知前附表

1.5.2按照招标公告的规定获得招标文件。

1.5.3本项目是否接受联合体投标，见“投标人须知前附表”规定。

如接受联合体投标，联合体投标要求如下：

（1）供应商可以组成一个投标联合体，以一个供应商的身份共同参加投标。联合体投标的，须提供《联合体协议书》（格式后附）

（2）以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件。本项目有特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合招标文件规定的特定条件。

（3）联合体各方之间必须签订联合体协议，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合投标协议放入投标文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

（4）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

（5）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（6）联合体投标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（招标文件其他章节另有规定的除外）。

（7）供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

（8）联合体各方均应按照招标文件的规定提交资格证明文件。

### 1.6现场踏勘及投标费用

1.6.1前附表如规定现场踏勘的，供应商应按规定时间地点参加踏勘。

1.6.2供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

### 1.7转包与分包

1.7.1如招标文件其他地方无特别规定，本项目不允许转包。

1.7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。供应商根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

### 1.8特别说明

1.8.1 供应商应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）有效，以保证往来函件（澄清、修改等）能及时通知供应商，并能及时反馈，否则采购人及代理机构不承担由此引起的一切后果。

1.8.2供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

1.8.3供应商在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；

### 1.9 对本国产品的支持政策

1.9.1本国产品标准

“本国产品标准的产品”是指：符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定的本国产品标准的产品。

本国产品标准的产品应当符合以下条件：

（1）在中国境内生产。产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内（含保税区、综合保税区等海关特殊监管区域）实现从原材料、组件到产品的属性改变；属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途），属性改变不包括以下细微操作：

①为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

②为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

③在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

④简单的上漆、磨光和分装；

⑤其他不属于属性改变的情形；

（2）中国境内生产的组件成本占比达到规定比例。

①产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：产品在中国境内生产的组件成本/产品总成本≥规定比例；

②产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算；

③中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合第（1）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（3）特定产品的关键组件和工序在中国境内完成。

①对特定产品，在符合第（1）项和第（2）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求；

②特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求实施前，符合第（1）项和第（2）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

1.9.2 本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本项目是否适用对本国产品的支持政策详见投标人须知前附表。

中华人民共和国缔结或者共同参加的国际条约、协定对政府采购中本国产品政策另有规定的，按照有关条约、协定执行。

1.9.3 价格评审优惠

既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

价格扣除比例在第四章评审方法及标准中规定。

1.9.4政策执行要求

1.9.4.1产品在中国境内生产的组件成本核算规则：产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算。

《中国境内生产的组件成本核算基本规则》

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

- 1.产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

- 2.二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

3.产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

4.需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

1.9.4.2证明材料提交与审查：供应商需在投标（响应）文件中对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见投标文件格式）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。医疗器械产品凭药品监督管理部门授予的准字号注册证直接认定属于在中国境内生产的产品。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。

评审委员会应对《声明函》的完整性、准确性进行审查，对《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或存在明显文字错误的，应当以书面形式要求供应商澄清、说明或者补正；经澄清、说明或者补正后仍不符合要求的，不认定为本国产品。

澄清补正应当按照“6.3.3澄清、说明或补正”的规定提交。

1.9.4.3成本核算与承诺

供应商应依据《中国境内生产的组件成本核算基本规则》核算产品成本占比，并对核算结果负责，按要求提交《关于符合本国产品标准的成本占比承诺函》（如适用）（参考模板详见投标文件格式）。相关成本核算的原始凭证应妥善留存，以备核查。采购人可在履约验收环节对相关材料进行抽查。

1.9.5 争议处理

政府采购投诉处理、监督检查中，相关供应商及制造商未按上述要求提供证明材料或提供的材料不足以证明产品符合本国产品标准的，不应当享受对本国产品的政府采购支持政策，由此影响或者可能影响采购结果的，财政部门按照政府采购相关法律法规规定等处理。

## 2．招标文件

### 2.1招标文件的构成

第一章 招标公告

第二章 采购需求

第三章 投标人须知

第四章 评审方法及标准

第五章 合同主要条款格式

第六章 投标文件格式

### 2.2投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被否决。

### 2.3招标文件的澄清与修改

2.3.1任何已获得招标文件的潜在投标人，均可以书面形式要求采购代理机构作出书面解释、澄清。

2.3.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在投标人须知前附表规定的方式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.3.3招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告或书面文件为准。

## 3．投标文件

### 3.1投标文件的组成

投标文件由第六章“投标文件格式”规定的内容和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。

### 3.2投标文件的语言及计量

3.2.1投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.2.2计量单位招标文件已有明确规定的，投标使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 3.3投标报价

3.3.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

3.3.2投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

3.3.3对于本文件中未列明，而投标人认为必需的费用也需列入投标报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标报价中。

3.3.4采购人不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

### 3.4投标有效期

3.4.1如招标文件其他地方无特别规定，投标有效期则为投标截止之日起90天。在投标有效期内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被否决。

3.4.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.4.3投标人同意延长投标有效期的，如本项目要求提交保证金则应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标无效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.5投标保证金

3.5.1投标人须按须知前附表规定提交投标保证金，否则其投标将被否决。除招标文件规定不予退还保证金的情形外，代理机构在规定时间内退回投标人的投标保证金（投标人自行承担因未按投标人须知前附表要求交纳导致投标保证金无法及时退还的责任）。

3.5.2投标保证金币种应与投标报价币种相同。

3.5.3未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。中标人的投标保证金在合同签订后5个工作日内退还（办理退还手续时需要向采购代理机构提供两份合同复印件）。

3.5.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- 投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

- 投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

- 中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

- 将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

- 拒绝履行合同义务的；

- 其他严重扰乱招投标程序的。

### 3.6投标文件的编制要求

3.6.1投标人应先安装广西政府采购云平台新版客户端，通过账号密码或CA登录客户端制作投标文件。

3.6.2投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并进行关联定位，以便评审委员会在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评审委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。

3.6.3 投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

3.6.4为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

3.6.5投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、个体工商户营业执照、自然人身份证等）和公章/电子签章一致，否则作无效投标处理。

### 3.7投标文件的递交、修改和撤回

3.7.1投标人必须在投标人须知前附表规定的投标文件开标时间和投标地点提交电子版投标文件。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至广西政府采购云平台。

3.7.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求签章、加密的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。

3.7.3投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，广西政府采购云平台将拒收。

3.7.4在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

3.7.5在投标截止时间止提交电子版投标文件的投标人不足3家时，电子版投标文件由代理机构在广西政府采购云平台操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

3.7.6招标文件未允许同一投标人提交两个或以上不同的响应文件，但存在同一投标人提交两个或以上不同的响应文件的，其投标无效。投标人在同一投标文件中对某项技术、商务要求提供有选择性的响应参数或方案等同于提交两个或以上不同的投标文件。

## 4．开标

### 4.1开标准备

本项目投标截止时间及地点见“投标人须知前附表”规定。

全流程电子化项目没有现场递交投标文件及现场开标环节。采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

如投标人成功解密投标文件，但未在广西政府采购云平台电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。

### 4.2开标程序

4.2.1投标人登录广西政府采购云平台进入开标大厅签到。

4.2.2解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构在广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件开始解密通知，由投标人在平台设置时间内自行进行投标文件解密。投标人须使用加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。开标后投标人未及时进行解密的，代理机构可通知投标人。通知后投标人仍未在上述规定时间内解密响应文件，或者投标人没预留联系方式或预留联系方式无效导致代理机构无法联系到投标人进行解密的，均视为无效投标。

4.2.3广西政府采购云平台设置有备份响应文件功能。备份响应文件是指平台设置为接受备份响应文件时，如出现投标人上传的响应文件存在问题或其他投标人原因引起解密异常时，投标人可以在规定时间内将备份响应文件通过邮箱发送至采购代理机构，由代理机构上传备份响应文件后自动解密从而避免被视为无效响应。是否接受备份响应文件详见投标人须知前附表，如接受备份文件，投标人未在规定时间内发送备份响应文件的将视为无效响应。

4.2.4解密异常情况处理：详见本章9.2电子交易活动的中止。

4.2.5投标人对报价进行确认。

4.2.6开标结束。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后的程序执行。

### 4.3演示

4.3.1“投标人须知前附表”规定在开标会议结束后进行演示的，投标人应按规定进行演示。

4.3.2未按规定时间进行演示可能引起的演示分数被计为0分或投标无效等后果由投标人自行承担。

### 4.4样品

4.4.1“投标人须知前附表”规定递交样品的，投标人应按前附表规定递交样品，递交样品时应附样品递交表（格式见第六章）。

4.4.2未按规定时间递交样品可能引起的样品分数被计为0分或投标无效等后果由投标人自行承担。

4.4.3样品封存或退还的说明请见第六章投标文件格式所附样品递交表。

## 5．资格审查

## 5.1开标结束后，采购人或者采购代理机构通过电子交易平台对投标人的资格进行审查。资格审查是根据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

## 5.2资格审查标准在第四章评审方法及标准中规定，符合资格审查标准要求的投标人即为资格审查合格。

## 5.3投标人有下列情形之一的，资格审查不合格，作无效投标处理：

5.3.1不具备招标文件中规定的资格要求或资格条件的； （注：广西政府采购云平台已与“信用中国”平台做接口，可直接在线查询）

5.3.2投标文件缺少任何一项资格证明文件或不符合第四章评审方法及标准中资格审查标准规定的评审内容的；

## 5.4资格审查合格的投标人不足3家的，不得评审。

## 6．评审

### 6.1评审委员会及评审原则

6.1.1本项目评审工作由评审委员会负责，评审委员会由评审专家和采购人代表（如有）组成。评审委员会评审时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评审委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处；评审专家发现本人与参加采购活动的投标人有利害关系的，应当主动提出回避。

6.1.2评审委员会成员应当通过电子交易平台进行独立评审，评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。如果在评审过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评审委员会现场协商确定，协商不一致的，由全体评审委员会成员投票表决，应当按照少数服从多数的原则作出结论并记录在评审报告中。

6.1.3采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评审在严格保密（封闭式评审）的情况下进行。除采购人代表、评审现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评审工作无关的人员不得进入评审现场。有关人员对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

6.1.4本项目评审过程实行全程网上留痕及录音、录像监控，投标人在评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

### 6.2评审方法及依据

6.2.1本项目采用第四章评审方法及标准规定的方法进行评审。

6.2.2评审委员会以招标文件、补充文件、投标文件、澄清及答复为评审依据，第四章评审方法及标准没有规定的评审方法、标准及因素，不得作为评审依据。

### 6.3评审程序

6.3.1符合性审查

资格审查结束后，评审委员会对通过资格审查的投标人的投标文件报价、商务资信、技术等方面实质性内容进行符合性审查，符合性审查标准详见第四章评审方法及标准。

6.3.2强制性采购要求（仅适用于货物采购项目）

根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）规定，本项目采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，否则投标文件作无效处理；属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购。

（2）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号）及关于调整《网络关键设备和网络安全专用产品目录》（2023年第2号）的公告规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中的网络安全专用产品，投标人在投标文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的投标产品，并提供由中共中央网络安全和信息化委员会办公室网站最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，投标无效。

注：网络安全专用产品在中共中央网络安全和信息化委员会办公室网站上发布的《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中查询。 “网络安全专用产品”内“产品类别”共34类：数据备份与恢复产品、防火墙、入侵检测系统（IDS）、入侵防御系统（IPS）、网络和终端隔离产品、反垃圾邮件产品、网络综合审计产品、网络脆弱性扫描产品、安全数据库系统、网站恢复产品、虚拟专用网产品、防病毒网关、统一威胁管理产品（UTM）、病毒防治产品、安全操作系统、安全网络存储、公钥基础设施、网络安全态势感知产品、信息系统安全管理平台、网络型流量控制产品、负载均衡产品、信息过滤产品、抗拒绝服务攻击产品、终端接入控制产品、USB移动存储介质管理系统、文件加密产品、数据泄露防护产品、数据销毁软件产品、安全配置检查产品、运维安全管理产品、日志分析产品、身份鉴别产品、终端安全监护产品、电子文档安全管理产品。

6.3.3澄清、说明或补正

（1）对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求投标人在平台设置的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容直接在线编辑或上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖单位电子签章后提交至评审委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，按无效投标处理。

（2）异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将以书面形式执行。评审委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

6.3.4报价修正

（1）报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述①-④顺序修正。修正后的报价按照上述“6.3.3澄清、说明或补正”的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

处理。

（2）经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，其投标文件作无效投标处理。

（3）经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

6.3.5异常低价审查

本项目异常低价审查情形见“投标人须知前附表”规定。

评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

书面证明应当按照上述“6.3.3澄清、说明或补正”的规定提交。

6.3.6相同品牌认定（仅适用于货物采购项目）

（1）单一产品采购项目，不同投标人提供的产品品牌相同时，按以下规定确定相同品牌的投标有效性。

①采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

②采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

（2）非单一产品采购项目，采购人应当确定核心产品，并在招标文件中载明。不同投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。核心产品在第二章采购需求规定。

6.3.7串通投标认定

评审委员会须根据以下规定认定投标人是否有串通投标的行为。

（1）根据《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》（桂财采〔2016〕42号）规定，出现下述情况的，相关供应商的投标作无效投标处理。

①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系，参加同一合同项下政府采购活动的不同供应商。

②授权给供应商后参加同一合同项（分标、分包）投标的生产厂商。

③视为或被认定为串通投标的相关供应商。

（2）根据《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》（桂财采〔2016〕42号）规定，有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效。

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

④不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

⑤不同投标人的投标文件相互混装；

⑥不同投标人的保证金从同一单位或者个人账户转出。

（3）根据《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》（桂财采〔2016〕42号）规定，供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，投标文件将被视为无效。

①供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

②供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件;

③供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

④属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

⑤供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

⑥供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

⑦供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

6.3.8投标无效认定

（1）在评审过程中如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

①投标文件存在法律、法规及监督部门有关文件规定的无效情形。

②投标文件存在招标文件规定的无效情形。

（2）根据财库《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（〔2019〕38号）以及《广西壮族自治区财政厅转发财政部关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（桂财采〔2019〕41号）规定，评审委员会不得因装订、纸张、文件排序等非实质性的格式、形式问题认定投标无效或否决投标，从而限制和影响供应商投标（响应）。

6.3.9比较与评价

（1）评审委员会按招标文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行综合比较与评价。

（2）评审委员会各成员独立对每个有效供应商的投标文件进行评价。评价有误的应及时进行修正。评分标准如有客观分定义，评审委员会所有成员的客观分评分分值应当一致。

（3）评审委员会按综合评分由高到低的排列顺序推荐中标候选人，中标候选人最多不超过3名。若中标候选人综合评分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合评分且投标报价相同的并列；中标候选人并列的，按技术部分得分由高到低顺序排列，若综合评分、投标报价、技术部分均相同的，按商务部分得分由高到低顺序排列。

（4）评审委员会根据评审记录及评审结果编写评审报告，评审委员会成员均应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。评审报告签署前，经复核发现存在以下情形之一的，评审委员会应当当场修改评审结果，并在评审报告中记载；评审报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以下情形之一的，应当组织原评审委员会进行重新评审。

分值汇总计算错误的；分项评分超出评分标准范围的；评审委员会成员对客观评审因素评分不一致的；经评审委员会认定评分畸高、畸低的。

### 6.4确定中标人

6.4.1采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评审报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

6.4.2采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

### 6.5结果公告

6.5.1自中标人确定后2个工作日内，采购代理机构按照投标人须知前附表的规定公告中标结果。

6.5.2在发布结果公告的同时，采购代理机构以投标人须知前附表规定的形式向中标人发出中标通知书。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

6.5.3在发布结果公告的同时，采购代理机构以投标人须知前附表规定的形式向未中标人发出招标结果通知书，供应商自行承担未及时查收的后果。

### 6.6废标

6.6.1出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因发生重大变故或采购任务取消的。

6.6.2废标后采购代理机构将发布废标公告通知供应商。

## 7．合同

### 7.1合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的供应商。在中标通知书发出前或签订合同前，如果中标人的组织机构、经营、财务状况发生较大变化，可能造成不能履行合同、无法按照招标文件要求提交履约保证金等情形，不符合中标条件或不满足供应商资格条件要求 ，应在中标通知书发出前或签订合同前及时书面告知采购人，未主动告知，给采购人造成损失的，采购人有权取消其中标资格并没收投标保证金。

### 7.2签订合同

7.2.1如招标文件无特别规定，中标人按招标文件确定的事项签订政府采购合同。

7.2.2政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

7.2.3如中标人不按中标通知书的规定签订合同，其投标保证金将不予退还，并报同级政府采购监督管理部门处理。

7.2.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

7.2.5采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起5个工作日内完成合同签订事宜。

### 7.3合同公告

7.3.1如招标文件无特殊规定，中标人应在签订合同后1个工作日内，将政府采购合同副本送采购代理机构存档。

7.3.2采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

7.3.3 政府采购合同双方不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

### 7.4 履行合同

7.4.1采购人与中标人签订合同后，政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。双方均不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

7.5履约验收

7.5.1采购人可以根据政府采购项目具体情况自行组织验收，或者委托政府采购代理机构、国家认可的质量检测机构开展采购项目履约验收工作。

7.5.2验收结果合格的，中标人可向采购人申请办理履约保证金（如有）的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金（如有）将不予退还，并按合同约定处理，还可能会报告本项目同级财政部门并按照政府采购法律法规及有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

7.5.3采购合同项目完成验收后，采购人应当将验收原始记录、验收书等资料作为该采购项目档案妥善保管，不得伪造、变造、隐匿或者销毁，验收资料保存期为采购结束之日起至少保存15年。

7.5.4本项目将严格按照本招标文件及合同有关规定进行合同履约验收。招标文件或合同未规定的按财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见（财库〔2016〕205号）以及《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》（桂财采〔2015〕22号）的规定执行。

## 8．质疑和投诉

### 8.1质疑

8.1.1质疑内容、时限

（1）供应商对政府采购活动有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

（2）供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内向采购人或采购代理机构提出质疑。采购人或采购代理机构在收到供应商书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

8.1.2质疑形式

质疑应当采用投标人须知前附表所规定的形式，质疑书应明确阐述招标文件、采购过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

8.1.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）	供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）	质疑项目的名称、编号；

（3）	具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）	事实依据；

（5）	必要的法律依据；

（6）	提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 8.2投诉

8.2.1供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可在答复期满后15个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。

8.2.2投诉书应使用财政部发布的政府采购供应投诉书范本，并应按照“投诉书制作说明”进行编写。

## 9．其他事项

9.1代理服务收费由采购代理机构向中标人收取。签订合同前，中标人应向采购代理机构一次付清代理服务费。

9.2电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

9.3本项目的附件及图纸详见投标人须知前附表。

9.4本项目的其他事项详见投标人须知前附表。

## 10．其他说明

10.1其余未尽事宜按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的相关规定执行。

10.2本招标文件是根据国家有关法律及有关政策、法规和参照国际惯例编制，解释权属采购代理机构。

# 第四章  评审方法及标准

## 1.评审方法

本项目采用综合评分法进行评审。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评审方法。

本项目评审的其他详细规定在第三章投标人须知中规定。

## 2.资格审查标准（不满足任何一项审查内容要求，资格审查即为不合格；联合体投标的，联合体各方均应提交第一项基本资格要求的资格证明文件）

| 审查因素 | 审查内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 投标人应符合的基本资格要求 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 审查供应商为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），供应商为自然人的，提供身份证复印件 |
|  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | ①审查商业信誉声明。须提供，格式见第六章投标文件格式“投标声明书”。 ②审查2024年度财务状况报告（表）复印件或银行出具的资信证明复印件，对于从取得营业执照时间起到投标文件递交截止时间为止不足1年的供应商，只需提交投标文件递交截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件。 |
|  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | ①审查供应商营业执照，须有效； ②审查书面声明。须提供，格式见第六章投标文件格式“投标声明书”。 审查①或②，满足其一，即为符合要求。 |
|  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | ①审查投标截止时间前6个月内，供应商任意1个月依法缴纳税费证明复印件加盖供应商电子签章。 ②审查投标截止时间前6个月内，供应商任意1个月的社保缴费证明记录复印件加盖供应商电子签章。 供应商成立不足1个月的，无须提供缴纳税费证明及社保缴费证明加盖供应商电子签章。 依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
|  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 审查无重大违法记录声明。须提供，格式见第六章投标文件格式“投标声明书”。 |
|  | （6）具备法律、行政法规规定的其他要求 | 无。 |
| 采购政策 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 提供《中小企业声明函》，符合提供招标文件标明所属行业的标的物的制造商应全部为中型或小型或微型企业的条件。 注：1、符合监狱企业出具监狱企业证明文件的、符合残疾人福利性单位出具《残疾人福利性单位声明函》的视同小微企业。 2、律师事务所、司法鉴定机构不适用《中小企业划型标准规定》，不享受中小企业发展政策。 |
| 投标人应符合的特定资格要求 | （1）资质要求 | 须符合“招标公告”的要求 |
|  | （2）业绩要求 | 须符合“招标公告”的要求 |
|  | （3）供应商不得参加投标的情形 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。 须提供，格式见第六章投标文件格式“投标人直接控股股东、管理关系信息表”。 |
|  | （4）诚信要求 | 未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  | （5）分公司 | 允许分公司参与投标的，供应商须提供总公司出具的授权其参与本项目的授权文件或制度。 |
|  | （6）分包 | 须符合“招标公告”的要求 |
|  | （7）联合体 | 须符合“招标公告”的要求 |
|  | （8）其他要求 | 按照招标公告规定获得招标文件。 |

## 3.符合性审查标准（不满足任何一项审查内容要求，符合性审查即为不合格）

| 审查因素 | 审查内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 商务资信 | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 授权代表参加投标时审查：法定代表人授权委托书及附件 法定代表人直接参加投标时审查：法定代表人身份证明及附件 格式及附件见第六章投标文件格式要求 |
|  | 实质性条款响应 | 招标文件实质性要求响应均无负偏离 |
|  | 串通投标 | 不属于投标人须知正文第6.3.7规定的串通投标情形，见第六章投标文件格式要求 |
| 技术 | 节能产品（如有） | 采购需求如果包括政府强制采购节能产品，投标产品未使用节能产品政府采购品目清单内的产品，或未处于有效期之内，见第六章投标文件格式要求 |
|  | 网络安全专用产品（如有） | 采购需求如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》所规定的网络安全专用产品，投标提供的网络安全专用产品应在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或具备在有效期内的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，见第六章投标文件格式要求。 |
| 报价 | 有效报价 | 报价未超出采购预算金额（包括分项预算），也未超出各项单项合计最高限价 |
|  | 漏项报价 | 未就所投分标进行报价或者存在漏项报价； |
|  | 投标报价唯一性 | 不存在有选择、有条件报价（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外） |
|  | 过低报价合理性 | 投标人的报价存在异常低价问题的情形，评审委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。 |
|  | 投标有效期 | 满足招标文件规定 |

## 4.评分标准

（1）技术及商务资信分（适用于分标1）

| 序号 | 类型 | 评分标准 | 分值权重 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术分 | 技术性能分（满分25分） 1.一般参数评定（满分10分）： 一般技术参数完全响应的得基础分10分，每有一项负偏离的扣0.5分，最高扣10分。 注：1）要求提供证明材料的技术参数以投标人提供的证明材料为准，如未提供证明材料的视为负偏离。 2）证明材料非投标人所有的，需提供所有方授权书为证。 2.重要参数评定（满分15分）：标注●的为重要技术条款，本项目共计5条，每满足一条得3分，最高得15分。 阻燃保障能力（满分6分） 投标人或所投产品制造商具有有效的《公共场所阻燃制品及组件标识使用证书》或国家应急管理部颁发的有效的《燃烧性能标识授权书》且证书至少包含阻燃窗帘（面料）和阻燃医用隔帘（面料）的得6分； 证明材料： - 1）提供相应证书和中国防火建材网查询截图或其他政府行政单位官网查询截图并加盖公章，不提供或不符合不得分。如提供的证明材料认证范围名称与招标文件要求不一致，投标文件附发证机构盖公章的情况说明函（说明证书认证范围产品与本项目招标产品为同一类产品且技术参数符合招标要求的）也予以认可。若未提供，视为负偏离不得分。 - 2）查询截图方法如下：①查询路径：中国防火建材网（https://www.fire-testing.net//）→ 阻燃标识查询→输入证书编号/单位名称/产品名称检索；截图关键信息；②查询内容：查询时间、证书编号、持证主体、产品名称、等级、有效期、证书状态（有效/暂停/注销）、检验机构、查询网址与页面水印；③其他政府官网：如国家消防救援局、市场监管总局相关平台，需提供官方检索入口与完整查询链路。 质量保证措施分（满分8分） 一档（2 分）：提供相对简单的质量保证措施，没有针对性； 二档（4 分）：提供有较合理质量保证措施，较有针对性，基本能保证项目质量； 三档（6 分）：提供有合理质量保证措施针对性强，有突发事件应对措施，能很好的保证项目质量； 四档（8 分）：质量保证措施针对性突出、体系严密、重点突出，有突发事件应对措施且可操作；具体详细的供货、物流配送、窗帘安装各环节的质量保护方案；能完全的保证项目质量。 实施方案（满分15分） 一档（3分）：提供实施方案一般； 二档（7分）：投标人实施方案包含本项目的设计方案,不同功能区域均有体现； 三档（11分）：投标人实施方案包含本项目的设计方案，不同功能区域均有体现，并且有对窗帘的隐私保护方案，对轨道安装的难点有具体的解决方案，说明安装阶段工作安排、质量保障方案、项目进度计划； 四档（15分）：投标人实施方案包含本项目的设计方案，不同功能区域均有体现，并且有对窗帘的隐私保护方案，对轨道安装的难点有具体的解决方案，说明安装阶段工作安排、质量保障方案、项目进度计划且关于质量保障能够提供详尽客观依据的； | 54 |  |
| 2 | 商务资信分 | 管理体系认证（满分3分） 投标人或所投产品制造商具有质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证的每提供一项得1分。 注：投标人在投标文件中提供有效的认证证书扫描件及通过全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）查询结果截图并加盖公章，否则不得分。 质保期（满分1分） 投标人在满足招标文件要求的质保期基础上（以产品生产厂家承诺为准），每增加1年质保期加0.5分，本项最高得1分。（提供承诺函并加盖公章，否则不得分。） 售后方案（满分10分） 从投标人的售后服务（包括售后服务方案、售后响应时间、解决故障时间、替代品、培训、售后经验等）优异程度进行综合评定。 一档（1分）：有质量服务方案、售后服务承诺较简单；售后响应时间不及时或较慢，解决故障无具体承诺或不适用，服务内容、保障措施不能满足采购人需求； 二档（4分）：质量服务方案和售后服务承诺基本满足招标文件要求，安排较具体，内容较完整、可行，售后响应时间满足招标文件要求，解决问题有具体承诺，服务内容、保障措施能满足采购人需求； 三档（7分）：质量服务方案和售后服务承诺完善，安排详细具体，内容完整，售后响应时间满足招标文件要求，响应程度较好，解决问题有具体承诺，服务内容、保障措施能满足采购人需求，具备培训方案。 四档（10分）：质量服务方案和售后服务承诺充分满足招标文件要求，安排详细具体，内容完整、齐全、可行，有针对性，售后响应时间充分优于招标文件要求，响应程度高，解决问题有具体承诺且优于采购要求，服务内容、保障措施能满足并优于采购人需求，培训方案有针对性。 | 14 |  |

（1）技术及商务资信分（适用于分标2）

| 序号 | 类型 | 评分标准 | 分值权重 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术分 | 技术性能（满分17分） 本标项的重要技术参数总共为17条，全部响应的得17分，每负偏离1条扣1分，最高扣17分。 实施方案（满分17分） 根据项目实施方案科学性、针对性、前瞻性、保障措施得力，对于实施中难点的理解和实施重点的把握，是否制定了切实可行的应急方案，考虑交货、安装、调试、安装环境准备、项目验收等对采购单位的有利性，以及能否保证项目顺利实施等情况进行综合评定。 一档 (5分)：实施方案过于简单而并未针对采购文件基本要求进行实质性的细化，或方案没有从项目具体需求出发，表述内容对满足本项目基本需求无整体保障性，无法满足项目的实施。 二档 (9分)：实施方案仅对采购单位提出的要求进行了部分细化，对项目实施目标、实施过程、实现思路有基本描述，但各项措施缺乏针对性，提供的内容对采购单位使用需求响应的具体措施缺乏充分的合理性，实现方式仅能满足项目基本需求。 三档 (13分)：实施方案基本满足项目实施要求，对项目实施目标、实施过程、实现思路设计进行了全面细化，各项措施针对采购单位需求提出，考虑到了项目实际需求、设置合理。 四档 (17分)：实施方案详细，对项目实施目标、实施过程、实现思路有详细的阐述。能够提供科学合理的项目实施流程，符合本项目切实可行的项目实施计划，以及项目的分工安排计划。整体方案能够体现出投标人对本项目的理解和对同类项目有实施经验。对采购单位、采购项目的特点均有针对性。 质量保证措施（满分10分） 一档（1 分）：提供相对简单的质量保证措施，没有针对性； 二档（4 分）：提供有较合理质量保证措施，较有针对性，基本能保证项目质量； 三档（7分）：提供有合理质量保证措施针对性强，有突发事件应对措施，能很好的保证项目质量； 四档（10分）：质量保证措施针对性突出、体系严密、重点突出，有突发事件应对措施且可操作；具体详细的供货、物流配送、病床等医用物资安装各环节的质量保护方案；能完全保证项目质量。 | 44 |  |
| 2 | 商务资信分 | 业绩（满分2分） 2023年1月1日至截标时间，投标人或生产厂家有所投产品销售业绩的每个得0.5分，最高得2分。（提供合同或中标/成交通知书复印件并加盖公章，否则不得分。） 质保期（满分2分） 投标人在满足招标文件要求的质保期基础上（以产品生产厂家承诺为准），每延长一年增加1分，满分2分。（提供承诺函并加盖公章，否则不得分。） 质量管理认证（满分2分） 供应商或制造商通过ISO9001质量管理体系认证、ISO13485医疗器械质量管理体系认证，1项证书得1分，最高得2分。 注：投标人在投标文件中提供有效的认证证书扫描件及通过全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）查询结果截图并加盖公章，否则不得分。 售后服务方案（满分18分） 从投标人的售后服务（包括售后服务网点、到达现场时间、解决故障时间、替代品、培训等）优异程度进行综合评定。 一档（3分）：有质量保证措施、售后服务承诺较简单；售后响应时间不及时或较慢，承诺解决故障时间解决方案，无具体承诺或不适用，服务内容、保障措施不能满足采购人需求； 二档（8分）：质量保证措施和售后服务承诺基本满足招标文件要求，安排较具体，内容较完整、可行，售后响应时间满足招标文件要求，承诺解决问题，有具体承诺，服务内容、保障措施能满足采购人需求； 三档（13分）：质量保证措施和售后服务承诺完善，安排详细具体，内容完整，售后响应时间满足招标文件要求，响应程度较好，承诺解决问题时间，有具体承诺，服务内容、保障措施能满足采购人需求，具备培训方案。 四档（18分）：质量保证措施和售后服务承诺充分满足招标文件要求，安排详细具体，内容完整、齐全、可行，有针对性，售后响应时间充分优于招标文件要求，响应程度高，承诺解决问题，有具体承诺且优于采购要求，服务内容、保障措施能满足采购人需求，培训方案有针对性。 | 24 |  |

（2）投标报价分（适用于分标1、分标2）

| 序号 | 类型 | 评分标准 | 分值权重 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价分 | 以满足招标文件要求且各项单价之和最低的投标报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评审基准价/投标报价）×投标报价分满分分值。 | 30 | 如有价格扣除时，投标报价分均按供应商实际投标报价进行价格扣除后的价格进行计算，最终中标金额＝投标报价。 |

注：涉及政府采购价格评审优惠政策叠加的，按照相关政策要求统一从对应报价的基础上进行价格扣除，用投标总价减去扣除金额之和的价格参加评审。

政策性扣除计算方法

1）本国产品的价格扣除计算：供应商投标报价将按相应比例进行扣除，用扣除后的价格参与评审（计算价格分），价格扣除比例分别如下：

| 采购项目或者采购包中为单一产品 | 若本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，供应商所提供符合本国产品标准的产品 | 价格扣除全部产品报价的20% |
| --- | --- | --- |
| 采购项目或者采购包中含有多种产品 | 若本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，供应商提供符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时。供应商须在投标文件提交《关于符合本国产品标准的成本占比承诺函》。如供应商所有产品均为本国产品且填写《关于符合本国产品标准的声明函》的，无须填写《关于符合本国产品标准的成本占比承诺函》。 |  |
| 注：未提供《关于符合本国产品标准的声明函》、《关于符合本国产品标准的成本占比承诺函》（如适用）或不符合条件的，不享受价格扣除优惠。 |  |  |

2）评审报价计算

a.供应商若符合中小企业支持政策的要求，计算公式具体为：评审报价＝投标总报价－（投标总报价*小微企业价格扣除比例）

b.供应商若符合本国产品支持政策的要求，计算公式具体为：评审报价＝投标总报价－（全部产品的总报价*20%）

c.供应商若同时符合中小企业、本国产品扶持政策的要求，计算公式具体为：评审报价＝投标总报价－（投标总报价*小微企业价格扣除比例）－（全部产品的总报价*20%）

备注：全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。

（3）政策性加分（适用于分标1、分标2）

| 序号 | 类型 | 评分标准 | 分值权重 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 政策性加分 | （1）节能产品分（1分） 供应商投标产品属于节能产品政府采购品目清单范围内优先采购的，每有一项得0.2分，最多得1分。采购内容中的强制产品不加分。 （2）环境标志产品分（1分） 供应商投标产品属于环境标志产品政府采购品目清单范围内优先采购的，每有一项得0.2分，最多得1分。 | 2 | （1）供应商在投标文件中列明属于节能、环境标志产品的投标产品列表。 （2）以通过中国政府采购网“节能产品查询”及“环境标志产品查询”结果与供应商所提供的投标产品列表进行比对作为评审依据。 |

（4）综合评分（适用于分标1、分标2）

| 分项 | 技术及商务资信分 | 投标报价得分 | 政策性加分 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 68 | 30 | 2 | 100 |
| 综合评分=技术及商务资信分+投标报价得分+政策性加分（注：各项评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”） |  |  |  |  |

4.1偏离认定说明

供应商根据采购需求中技术参数为基准，填写响应表，对于响应表或证明材料与技术参数不符的，按如下规定：

（1）实质性参数要求提交证明材料的，证明材料没有体现响应表中响应的内容的或未提供证明材料的，视为无效响应。非实质性参数要求提交证明材料的，证明材料没有体现响应表中响应的内容的或未提供证明材料的，视为负偏离。

（2）响应表中响应的内容与证明材料不一致的，以证明材料为准作为评审依据。

（3）同时出现以上两种情况的，按照（1）-（2）顺序认定。

（4）响应表与采购需求中技术参数比较有漏项的，如为实质性参数漏项，视为未响应；如为非实质性参数漏项，视为负偏离。

（5）一项技术参数有多条小项要求的，必须全部响应。如只响应部分参数，视为漏项，按照（4）判定。评审时以每一条技术参数为评审依据。

（6）对于区间涵盖值参数，例：电压“测量范围3V-5V”，同时满足下限值更低及上限值更高才视为正偏离，例：响应为“测量范围2V-6V”。如有一端负偏离，不管另一端如何，均视为负偏离，例：响应为“测量范围4V-6V”。

（7）对于区间任意值参数，例“5mm≤间距≤10mm”或“间距7.5±2.5mm”，若间距响应值为5mm-10mm中任意区间值或任意一个数值（含本数）时为无偏离，例：“6mm≤间距≤8mm”、“8±2mm”、“8mm”。超过区间范围视为负偏离，例：“3mm≤间距≤12mm”、“8±4mm”、“3-12mm”、“3mm”。此类参数不存在正偏离。

（8）对于单边任意参数的要求，例“长度≥50cm”，若响应为50 cm及50cm以上任意一个数值，均视为无偏离；若响应小于50cm，视为负偏离。此类参数无正偏离。

（9）对于固定参数，响应与采购需求中技术参数一致，视为无偏离，其他均视为负偏离，此类参数无正偏离。

（10）如采购需求中技术参数有特殊要求与上述说明不一致的，以特殊要求为准。

# 第五章  合同主要条款格式

## 广西壮族自治区政府采购合同

| 合同编号： |  | 采购计划号： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  | 项目编号： |  |
| 采购人（甲方）： |  | 供应商（乙方）： |  |
| 签订地点： |  | 签订时间： |  |

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规规定，按照招标文件规定、乙方投标文件及其承诺和中标通知书，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.合同标的一览表

| 序号 | 标的 名称 | 商标 品牌 | 型号 参数 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

- 2.合同价格形式：固定单价

3.合同单价包括招标文件所确定的招标范围内的全部内容，还包括任何未明确标出的全套系统安装后保证正常安全运行所不可缺少的配件及附件的全部费用，以及为完成上述内容所必须的附属项目、临时项目、材料、劳务及所需的全部费用。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等指标必须与招标文件要求、投标文件响应和承诺相一致。合同标的一览表中如有列入节能产品或环境标志产品政府采购品目清单的产品，乙方必须提供在清单中的产品，合同标的一览表中如有网络安全专用产品，乙方必须提供在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中的产品或具有《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到招标文件要求。

第三条   权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.未经甲方书面同意，乙方不得擅自将该项目有关的相关材料提供给与履行本合同无关的任何其他人，包括但不限于项目合同、规格、计划、图纸、样品或资料等。乙方的保密义务持续有效，不因本合同履行终止、解除或者无效而解除。

4.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵问题。

5.如采购项目涉及采购标的的知识产权归属的，产权归属为： 甲方

6.产权纠纷处理方式：甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应妥善处理纠纷并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

第四条  包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.技术说明书、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方应确保包装要求满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求，以保证货物安全运达甲方指定地点。

4.乙方提供的货物包装及快递包装应满足《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）要求。

5. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前书面通知甲方，以准备交付。

6.货物的运输方式：乙方自定。

7.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：由乙方负责 。

8 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第五条  交付和验收

1.交付及使用时间：甲方指定时间；地点： 甲方指定地点。

2.交付标准：乙方交付前应对货物作出全面检查，将符合合同文件要求的货物与相关的装箱清单、用户手册、保修卡等单证和资料、工具和备品备件等一同交付给甲方。

3.验收程序：验收一般分为到货验收、初步验收及最终验收三次单项验收。经甲方同意，单项验收可以部分或全部合并进行。本项目采用的验收方式为：到货验收  初步验收  最终验收  □合并验收

（1）到货验收：甲方在接到乙方书面通知后对交付的货物依据验收标准进行到货验收，对品牌、规格型号、外观、有关资料及备品备件、包装要求符合招标文件及合同要求的，视为到货验收合格给予签收。

（2）初步验收：货物需进行安装调试的，应在安装调试后进行初步验收。 甲方在接到乙方书面通知后进行初步验收。

（3）最终验收：货物满足合同交付标准后，依照本合同验收标准进行最终验收。甲方在乙方书面通知后进行最终验收。

（4）合并验收：将以上两项或三项单项验收合并进行。

4.样品：中标后乙方应按照响应参数1∶1提供给甲方样品的，乙方交付的货物应当与封存的样品质量相同或优于样品质量。样品可以在到货验收或初步验收时进行检验，如交付货物与封存的样品质量不同则视为当次验收不合格。

5.验收标准：按国家有关标准以及甲方招标文件的采购需求、乙方的投标文件响应及承诺与本合同约定进行验收；上述标准如有不一致事项，以招标文件与投标文件中对应要求或指标中较优作为验收标准。如果货物中有执行国家强制标准的，则验收标准不得低于国家强制标准。

6.验收地点及验收期限：到货验收地点为货物交付地点，其他验收地点为货物使用或安装地点；各单项验收应在甲方收到乙方的书面验收申请后 5个工作日内组织。乙方在提出验收申请时，应确保已具备验收条件。甲方收到乙方书面通知后无故不进行验收工作的，验收期限结束之日起视为当次单项验收合格。

7.验收结果：在任一单项验收环节，甲、乙双方代表均应在场，交付的货物及相关资料、备品备件等符合验收标准的为单项验收合格，不符合验收标准的为单项验收不合格。验收结果由甲方出具验收结果报告或验收书，列明各项标准的验收情况，由甲、乙双方代表共同签字确认并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。验收结果报告或验收书经双方代表签字后即视为验收结果已通知甲、乙双方。如乙方对验收结果有异议的，应在验收现场以书面的形式出具说明，否则视为认可验收结果。

8.不予验收或单项验收不合格的，乙方应在不同验收阶段的当次验收后5个工作日内就不符合要求项目以补充、更换、修理等甲方认可的方式进行整改并重新验收，未按时进行整改或整改后重新验收仍不合格的视为逾期交货，逾期交货最长不得超过30日，超过30日则视为最终验收不合格。逾期交货不影响本条第1款约定的使用时间。

9.甲方有权委托第三方机构组织验收，验收按上述规定执行，乙方应予以配合。对大型或技术复杂的货物，甲方应邀请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。甲方委托第三方机构组织或专业检测机构参与验收的，验收费用由乙方负责。费用标准参照国家或自治区有关规定执行。

10.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》〔桂财采〔2015〕22号〕以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》〔财库〔2016〕205号〕规定执行。

11.甲方委托第三方组织验收的，其验收时间、验收程序以该项目验收方案确定的验收时间、验收程序为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。

12.履约验收方案详见附件。

第六条  安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训，直至甲方人员掌握项目安装情况。

第七条  售后服务、质保期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件、投标文件和本合同附件，为甲方提供售后服务。

2.货物质保期：         年。

3. 乙方提供货物的质量保证期按验收合格之日起计算（期限见《采购需求》中的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

4.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方故障通知后2小时内响应，一般故障处理时限不超过48小时，48小时内不能修复的，乙方须在3个工作日内提供替代品，以保证甲方的正常工作。

5.在质保期内，如因乙方责任需要调换或修理设备，并由此引起设备停机，则有关设备的质保期应按实际停机时间相应延长。整套系统如因设备故障无法正常运行使用连续超过5日历天或整套系统如因设备故障无法正常运行使用累计超过15日历天的，超过之日起每日由乙方向甲方支付中标合同总价的万分之四的违约金。

6.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

7.上述货物因甲方人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质保期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

8.乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其他具体约定事项。

第八条　付款方式

1.资金性质：财政性资金。

2.付款支付方式：

（1）付款方式：设备安装验收合格后凭乙方开具货款全额发票付至合同总金额的80%，设备正常使用满一年后，甲方支付合同总金额的20%（无息）（以验收报告日期为准）。

（2）乙方按验收流程要求通过最终验收后，甲方签署项目验收报告或验收书；

（3）乙方向甲方提供付款申请书，并附全额发票和验收书；

（4）票据要求：乙方必须按照甲方要求提供真实、有效、合法的正式发票。一旦发现乙方提供虚假发票，除须向甲方补开合法发票外，须赔偿甲方发票票面金额一倍的违约金，且甲方有权解除合同，乙方不得提出异议，因解除合同而产生的一切损失均由乙方承担。

（5）对于满足合同约定支付条件的，甲方应当自收到发票30日内将资金支付到合同约定的乙方账户。

（6）合同款支付形式为：转账

第九条 履约保证金

履约保证金金额及缴纳时间：/。

履约保证金缴纳形式：供应商可以选择电汇、转账、支票、汇票、本票、保函等形式缴纳或提交；采用保函形式缴纳的，甲方在保证期限届满后及时对收取的保证金进行核实和结算。

保证金缴纳的账号信息：

开户名称：/

开户银行：/

银行账号：/

履约保证金退还方式及时间、条件、不予退还的情形：履约保证金自合同生效之日起生效至合同材料验收证书或进度款支付函签署之日起28天后失效，项目验收合格后，乙方可向甲方申请办理履约保证金的退付手续；采购人应当按照合同约定的退还方式，在5个工作日内办理履约保证金退还手续。如果乙方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，甲方有权扣划全部或相应金额的履约保证金。

履约保证金符合退还条件的，甲方在收到乙方提交的履约保证金退付申请之日起  10  天内退还履约保证金，如未在规定时间内退还的，乙方可予以催告，甲方应按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率向乙方支付自催告日期起的利息。

第十条 税费

本合同履行中相关的一切税费均由乙方承担，合同另有约定的除外。。

第十一条　违约责任

1.因甲方原因导致变更、中止或终止政府采购合同的，甲方应承担相应的责任，依照合同约定对乙方受到的损失予以赔偿或者补偿。

2.因乙方违约，不履行本项目招标文件的规定和本合同约定、投标承诺和约定服务，对甲方造成经济损失的，甲方有权根据本合同和本项目招标文件的规定要求乙方承担相应责任，即乙方须向甲方一次性支付合同总金额的 50% 作为违约金，且甲方有权单方解除或终止本合同。

3.乙方不得将本项目全部或部分进行转包、分包，如有违反，乙方需向甲方一次性支付合同总金额的 50% 作为违约金，并赔偿甲方因此造成的损失，甲方有权单方解除合同。

4.甲方无故逾期付款或乙方逾期交货的，甲乙双方每天须向对方偿付合同总金额的 1‰ 作为违约金，但违约金累计不得超过合同总金额的 5% ，超过 15 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

5.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任

6.乙方提供的货物最终验收不合格的，甲方有权解除合同，由此产生的费用由乙方承担，给甲方造成其他损失的，乙方应进行赔偿，并承担甲方追究的其他违约责任。

7.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，应按本合同总金额 5%向甲方支付违约金。

8.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的损害，由乙方负责，由此所产生的费用从甲方剩余支付乙方的货款中扣除，剩余支付货款不足以支付的，由乙方另行支付。

9.其他违约行为按合同总金额的5%赔偿对方经济损失。

第十二条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，遭遇不可抗力的一方应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的相关证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条  合同争议解决

1. 因货物质量问题或验收结果发生争议的，应邀请国家认定的质量检测机构按照国家标准对货物质量进行验收。货物符合验收标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合验收标准的，鉴定费由乙方承担。

2 .因履行本合同引起的或与本合同有关的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地（河池市金城江区）人民法院提起诉讼，诉讼期间，本合同继续履行。违约方应当向守约方支付维权时产生的合理费用，包括但不限于律师费、保全费、保险公司保函费、公证费、鉴定费、差旅费等。

第十四条   合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止、解除或终止。如依照政府采购法确需变更合同内容的，甲方应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布合同变更公告。（涉及国家秘密、商业秘密的信息及其他依法不得公开的信息除外）。

2.未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。（无进口资格的乙方委托进口货物除外）

3.采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止、解除或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

第十五条　合同生效及其它

1.合同履行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经甲方同级财政部门审批，并签订书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

2. 如无特别说明，本合同使用货币币制为人民币，使用单位为中国国家法定计量单位。

3.本合同中提及的招标与谈判、磋商、询价、单一来源采购为同一含义，提及的投标与响应为同一含义，提及的中标与成交为同一含义。

4.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行，如有必要双方可另行签订补充协议。

5.双方一致确认本合同与合同所附附件一起构成合同文书，合同附件是合同重要的组成部分，与合同正文具有同等的法律效力。

6.本合同不为中小企业预留合同。

7.本合同一式七份，甲、乙双方各执三份，采购代理机构一份。合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

第十六条　合同组成

1.政府采购合同；

2.中标通知书（如有）；

3.乙方的投标文件；

4.采购文件；

5.双方约定的其他合同文件。

6.《河池市人民医院购销廉洁公约》

7.合同附件。

第十七条   附件

《河池市人民医院购销廉洁公约》

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 联系电话： | 联系电话： |
|  | 开户银行： |
|  | 开户名称： |
|  | 开户账号： |
| 签订日期： 年 月 日 | 签订日期： 年 月 日 |

附件1：《河池市人民医院购销廉洁公约》

河池市人民医院购销廉洁公约

甲方（医疗机构）：河池市人民医院

乙方（供应商）：

为贯彻落实国家卫生健康委、国家医保局、国家中医药管理局关于印发《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》及医院《药械购销廉洁公约制度》要求，为进一步规范医药购销行为，维护正常的医疗秩序和医药产品经营秩序，经双方协商，协议如下：

一、甲乙双方必须自觉遵守国家和地方的有关法律法规，严格执行上级关于纠正医药购销和医疗服务中不正之风和治理商业贿赂的有关文件规定，严格执行药品、医疗设备、医用耗材、医用试剂、信息系统及软件、后勤物资、基建工程招标采购管理制度。

二、甲乙双方应共同遵守商业道德，严格履行购销合同，不利用非法手段谋取不正当利益，公平公正地处理往来业务。

三、甲方须履行的责任：

（一）不得以任何方式向乙方索取回扣，或者索要、收受乙方产品发票价外的赞助，不得要求乙方代支任何费用开支。

（二）医护人员不得替乙方代表非法统计销售药品、医用耗材、医用试剂的使用数量，甲方对出现数量异常变动的药品、医用耗材、医用试剂，查实后将停止采购。

（三）医护人员及行政后勤人员不得利用工作便利以暗示或其他任何形式向乙方索要回扣、提成、有价证券、现金、购物卡等。

如违反以上条款，情节较轻的，按医院医德医风等相关规定进行处理；情节较重构成违纪的，由纪检监察部门处理；情节严重涉嫌犯罪的，移交司法机关处理。

四、乙方须履行的责任：

（一）乙方必须自觉遵守甲方有关药品、医疗设备、医用耗材、医用试剂、信息系统及软件、后勤物资、基建工程的各项管理规定，按程序和流程办理相关业务。

（二）不得派代表到甲方，以科研费、开发费、宣传费、推销费等名义推销药品、医疗设备、医用耗材、医用试剂、信息系统及软件、后勤物资等产品。

（三）不得以提成和赠送现金、有价证券、信用卡、购物卡，提供宴请、娱乐,资助国内或境外学术活动等手段影响甲方医生使用医药产品的选择权。

（四）不得派代表到甲方临床医技科室进行新药申请、开方提成促销，或以不正当交易手段诱导临床医生使用乙方所供的药品、医疗设备、医用耗材、医用试剂等。

（五）不得向医院领导、行政职能科室、临床医技负责人和其他医护人员及行政后勤人员发放回扣和赠送现金、有价证券、信用卡、购物卡，提供宴请、娱乐等属于商业贿赂的不正当行为，

（六）严格执行合同条款，不以次充好，不降低产品质量，做到诚信经营。

五、乙方如违反第四条“乙方须履行的责任”所列条款，一经发现，甲方有权终止购销合同，并将乙方列入不良行为记录，计入黑名单；同时禁止乙方在甲方进行经销活动2年以上。对甲方造成经济损失的乙方须承担赔偿责任，涉嫌违法的，移交司法机关处理。

六、如甲方工作人员暗示或索要回扣等不正当要求，乙方应予拒绝，并有责任如实向甲方纪检监察部门反映情况。

七、本公约一式五份，甲方执三份，乙方、采购代理机构各一份，本公约作为购销合同的附件，随购销合同签字之日起生效。

甲方（盖章）：河池市人民医院                                  乙方（盖章）：

法人签章：                                                                      法人签章：

经办人（签字）：                                                          代理人（签字）：

______年____月____日                                                   ______年____月____日

# 第六章  投标文件格式

注：有签字、盖章要求的应按要求签字（签章）、盖章（签章）。

## 1．投标文件封面参考格式（资格证明文件）：

电子投标文件

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

分标号：（若无留空或写“/”）

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

目录

（应有页码）

1．投标声明书格式：

投标声明书

致：（采购人名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，  （经营地址）   。

我（姓名） 系（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的 （项目名称） 项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

（1）我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

（2）我方不是采购人的附属机构；也不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商或其附属机构。

（3）我方承诺在参加本政府采购项目活动前，没有被纳入政府部门或银行认定的失信名单，我方具有良好的商业信誉。

（4）我方及本人承诺在参加本政府采购项目活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如我方提供的声明不实，则自愿承担《政府采购法》有关提供虚假材料的规定给予的处罚。

（5）我方承诺具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

（6）我方承诺未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，如我方提供的声明不实，则接受本次投标作为否决投标的处理，并根据财库〔2016〕125号《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》规定接受失信联合惩戒。

（7）我方承诺中标后按规定缴纳代理服务费。如未按时缴纳，贵方可不退还我方提交的投标保证金，并从中扣除代理服务费。

我方对以上声明负全部法律责任。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商名称（电子签章）：

年    月    日

2．法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明。即供应商是企业则提供营业执照（副本）复印件；供应商是事业单位，则提供事业单位法人证书（副本）复印件；供应商是非企业专业服务机构的，则提供执业许可证等证明文件复印件；供应商是个体工商户，则提供个体工商户营业执照复印件；供应商是自然人，则提供有效的自然人身份证明复印件；如供应商不是以上所列的法人、组织、自然人的，则提供国家规定的相关证明材料。（加盖供应商电子签章）。

3．财务状况报告（表）复印件或银行出具的资信证明复印件。对于从取得营业执照时间起到开标时间为止不足1年的供应商，只需提交开标时间前一个月的财务状况报告（表）复印件。（按“评审方法及标准” “资格审查表”规定提供）。（加盖供应商电子签章）。

4．依法缴纳税费证明和社会保险缴纳证明材料。供应商成立不足1个月的，无须提供缴纳税费证明及社保缴费证明。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。（按“评审方法及标准” “资格审查表”规定提供）（加盖供应商电子签章）。

5．具备法律、行政法规规定的其他要求的证明材料（按“评审方法及标准” “资格审查表”规定提供）。（如招标文件有要求时提供）

6．落实政府采购政策需满足的资格要求（按“评审方法及标准” “资格审查表”规定提供）。（如招标文件有要求时提供）

6.1中小企业声明函。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称 (电子签章)：    日期：

注：

（1）标的名称按照第二章采购需求一览表中的货物名称填写，所属行业标明“/”的，无需在上表填写。

（2）如供应商为联合体或分包的，声明函中“项目名称”应填写联合体中小微企业承担的具体内容或者小微企业具体分包内容。

（3）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业参照国务院批准的中小企业划分标准，根据企业自身情况如实判断。

（4）根据工业和信息化部对“从业人员”定义的答复，《民法典》、《公司法》等法律规定，分公司不具有法人资格，其民事责任由总公司承担。企业划型时，应将分公司的从业人员、营业收入、资产总额等指标数据纳入合并计算。

（5）根据国家统计局《劳动工资统计报表制度》，从业人员数是指本单位工作，并取得工资或其他形式劳动报酬的人员数，是在岗职工、劳务派遣人员及其他从业人员之和。

（6）本声明函由供应商填写，供应商应按中小企业划分标准《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号以及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号））判断是否为中小企业。

（7）供应商对《中小企业声明函》的真实性负责，如有虚假则需承担不利后果。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

（8）上述企业属于大企业的分支机构或控股股东为大企业或与大企业的负责人为同一人的，不得享受价格扣除优惠政策。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不得享受价格扣除优惠政策。

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

6.2监狱企业须提供最新一期《XX省监狱企业产品目录》或其他监狱企业证明材料。（非监狱企业无需提供）

6.3残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》，格式如下。（非残疾人福利性单位无需提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称(电子签章)：

日  期：

7．满足供应商特定资格条件的其他证明材料加盖供应商电子签章（按“评审方法及标准” “资格审查表”“ 供应商应符合的特定资格条件”规定提供）。（如招标文件有要求时提供）

7.1投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

供应商名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

7.2投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

供应商名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

8．供应商认为应当要提交的其他资格证明材料。

## 2．投标文件封面参考格式（商务技术文件）：

电子投标文件

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

分标号：（若无留空或写“/”）

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

目录

（应有页码）

1．法定代表人身份证明（无授权代表时提供）：

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：                   ；性别：

年龄：         ；职务：              ；身份证：

系                                      （ 供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称(电子签章)：

年       月       日

附件：法定代表人身份证复印件

1．授权委托书（有授权代表时提供）：

法定代表人授权委托书

致：（采购人名称）：

我（法定代表人姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工         （姓名）以我方的名义参加 （项目名称） 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签字或签章：                               法定代表人签字或签章：

职务：                                                            职务：

被授权人身份证号码：                               授权人身份证号码：

被授权人手机号码及邮箱：

供应商名称(电子签章)：

年    月    日

附件：法定代表人身份证复印件及授权代表身份证复印件

第一部分 商务文件

（本商务文件供应商可自行编写，也可参照下述提纲编写）

1．对本项目第二章《采购需求》“商务要求”的响应表

| 序号 | 招标文件的商务要求 | 投标文件响应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

注：（1）本表应对招标文件第二章《采购需求》中所列商务要求进行响应，并根据响应情况在“偏离说明”栏填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。

（2）第二章《采购需求》中的总体要求无需响应。

（3）偏离认定说明详见评审方法及标准。

（4）本表可扩展。

供应商名称(电子签章)：                         日  期：

2．售后服务方案（如有，供应商自行编写）

3．近年供应商类似成功案例的业绩证明。

类似成功案例业绩一览表

| 序号 | 采购单位名称 | 产品或项目名称 | 采购 数量 | 单价（元） | 合同总价（元） | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

（1）未附证明材料的业绩无效，证明材料见第四章《评审方法及标准》规定

（2）类似项目的定义见第四章《评审方法及标准》规定。

（3）本表可拓展。

供应商名称(电子签章)：                                                            年    月   日

4．提供投标产品由中共中央网络安全和信息化委员会办公室网站最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料或提供有效期内的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（采购标的包含时提供）

5．符合政府采购政策的证明材料。

5.1列入节能产品政府采购品目清单及环境标志产品政府采购品目清单的货物清单。（如有，须提供）

投标产品中如有列入节能产品政府采购品目清单及环境标志产品政府采购品目清单的货物，应按下表提供清单。

节能产品及环境标志产品清单

| 序号 | 类别 | 品目 | 品牌 | 规格型号 | 生产者（制造商） | 证书编号及证书到期日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：类别填写节能或环境标志，品目填写编号及产品名称如A02010104台式计算机。

5.2 如供应商提供的产品属于本国产品，按以下格式提供关于符合本国产品标准的声明函。

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

5.3关于符合本国产品标准的成本占比承诺函（单一产品采购不填写此函，多产品采购项目或采购包如供应商所有产品均为本国产品且填写《关于符合本国产品标准的声明函》可不填写此函。格式内容仅供参考）

关于符合本国产品标准的成本占比承诺函

致：[采购人/采购代理机构名称]

本单位就参与[项目名称、编号]项目，郑重承诺如下：

本单位为该项目（或采购包）提供的符合本国产品标准的产品成本之和，占所提供全部产品成本之和的比例达到80%以上。本公司（单位）对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

供应商名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

6. 无串标行为承诺函

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

7．供应商认为需提供的其他材料（根据招标文件编写）

第二部分 技术文件

（本技术文件供应商可自行编写，也可参照下述提纲编写）

1．对本项目第二章《采购需求》技术要求的响应表

| 序号 | 招标文件要求 （注明章节及条款号） | 投标文件响应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… | …… | …… | …… |

注：（1）本表应对招标文件第二章《采购需求》中所列技术要求进行响应，并根据响应情况在“偏离说明”栏填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。

（2）第二章《采购需求》中的总体要求无需响应。

（3）偏离认定说明详见评审方法及标准。

（4）本表可扩展。

供应商名称(电子签章)：                          日 期：

2．货物或产品配置清单格式：

| 序号 | 货物或产品 名称 | 品牌或制造商 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称(电子签章)：                          日  期：

3．投标货物或产品的质量保证说明

4．质量保证期过后的优惠条件：供应商承诺给予采购人的各种优惠条件，包括货物或产品的售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠条件。

常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单

| 序号 | 备品备件、专用耗材名称 | 适用于何种投标货物（产品）名称及规格型号 | 优惠内容 | 优惠单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

供应商名称(电子签章)：                        日 期：

5．产品出厂标准、质量检测报告。

6．原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书。

7．供应商建议的安装、调试、验收方法或方案。

8．项目实施人员一览表。

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行填写。

供应商名称(电子签章)：                         日  期：

9．技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施。

10．供应商对本项目的合理化建议和改进措施。

11．供应商需要说明的其他文件和说明。

## 3．投标文件封面参考格式（报价文件）：

电子投标文件

报价文件

项目名称：

项目编号：

分标号：（若无留空或写“/”）

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

第三部分 报价文件

1．投标函格式：

投 标 函

致：_（采购人名称）_：

我方已仔细研究了（项目名称）的招标文件的全部内容。签字代表（授权代表姓名）经正式授权并代表供应商_（供应商名称）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

（1）我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

（2）我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

（3）我方承诺本投标有效期为第三章投标人须知规定的期限。

（4）如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务，并承诺不分包及转包他人。

（5）我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

（6）与本项目有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：           电话：

传真：

供应商代表姓名           职务：             邮箱：

供应商名称(电子签章)：

日期：      年    月   日

2. 投标报价明细表格式：

投标报价明细表

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 制造商或服务商 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |
| 各项单价合计金额：大写： 小写： |  |  |  |  |  |

注：本表如与广西政府采购云平台不一致的，以广西政府采购云平台为准（本项目投标报价仅为各项单价合计，且政采云上填写的投标报价应为各项单价合计金额；同时投标报价仅用于报价分值计算）。

供应商名称（电子签章）：

日  期：         年   月   日

3．过低报价合理性的说明。（如有）

评审委员会认为的报价存在异常低价问题的情形，供应商将被要求以书面方式提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料。为避免在评审现场因未能及时提供说明而导致被评审委员会作为无效投标，供应商自行决定是否直接在此处进行陈述。格式自拟。（具体要求详见第四章评审方法及标准“过低报价合理性的审查”）

产品成本测算表（参考格式）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 单位 | 报价单价（元） | 成本项目 | 具体明细 | 单位产品用量 | 单位成本（元） | 成本合计（元） | 备注（测算依据/证明材料） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 原材料成本 | 原材料1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 人工成本 | 生产工人工资 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | .... |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 制造费用 | 设备折旧费 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 其他成本 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等

供应商名称（电子签章）：

日  期：         年   月   日

## 4．开标一览表

格式详见广西政府采购云平台，且仅在广西政府采购云平台填写即可（本项目投标报价仅为各项单价合计，且政采云上填写的投标报价应为各项单价合计金额；同时投标报价仅用于报价分值计算）。