广西国力招标有限公司

竞争性谈判文件

采购项目编号：GXZC2026-J1-000522-GLZB

采购项目名称：电力工程学院“双高”之建设电能计量实训室采购项目（之一)

（GXGL2026M-J112-Z）

采   购   人：广西水利电力职业技术学院

采购代理机构：广西国力招标有限公司

2026年3月

目  录

第一章  竞争性谈判公告	2

第二章  谈判供应商须知	6

第三章  采购需求	21

第四章  竞争性谈判响应文件格式	43

第五章  合同主要条款	53

第六章  评定标准	59

第一章  竞争性谈判公告

广西国力招标有限公司

竞争性谈判公告

项目概况

电力工程学院“双高”之建设电能计量实训室采购项目（之一)采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取采购文件，并于2026年3月24日9点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2026-J1-000522-GLZB

项目名称：电力工程学院“双高”之建设电能计量实训室采购项目（之一)

预算总金额（元）：1,430,000.00

采购需求：

标项名称：电力工程学院“双高”之建设电能计量实训室采购项目（之一)

数量：1

预算金额（元）：1,430,000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：新能源并网计量安装智能实训装置1套，低压故障排除实训装置2套，电能表接线智能仿真系统2套，电能计量测量仪器及工器具12套，双台区低压集抄装置2套，多功能安装配线培训装置（带电接火计量箱式）1套。如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判文件。

最高限价（如有）：1,430,000.00元

合同履约期限：详见竞争性谈判文件。

本标项不接受联合体投标

备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目：制造商应为中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

时间：2026年3月18日至2026年3月23日，每天上午8时30分至11时59分，下午12时00分至18时00分（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：请登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）进行报名并获取采购文件；未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763。提示：供应商只有在“广西政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2026年3月24日09:30（北京时间）

地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）（本项目为全流程电子化项目，供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子评审会议，随时关注评审进度，如在评审过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。）

五、开启

开启时间：2026年3月24日09:30（北京时间）

地点：广西政府采购云平台电子开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1. 谈判保证金（人民币）： 14000.00 元。（必须足额交纳）

（1）谈判保证金的交纳方式：支票、汇票、本票、网上银行或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式。

（2）采用银行转账方式的，供应商应于响应文件提交截止时间前将谈判保证金交至以下账户：

开户名称：广西国力招标有限公司

开户银行：广西北部湾银行金凯支行（网银支付可选广西北部湾银行江南支行）

银行账号：800109057455558

银行行号：313611002043

（3）采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，供应商应于响应文件提交截止时间前递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件（电子保函除外）至我公司财务部。（财务部联系方式：地址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼；电话：0771-4915100、4915200）

2.本项目需要落实的政府采购政策

政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区等。

3.网上公告媒体查询

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）。

4.其他注意事项

（1）本项目实行电子竞标，供应商应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交竞标响应文件。供应商在使用系统参与竞标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云平台电子卖场首页右上角—服务中心—帮助中心—项目采购）。

（3）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）；

（4）供应商通过广西政府采购云平台投标客户端软件制作竞标响应文件，广西政府采购云平台投标客户端软件请供应商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端）。

（5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

（6）竞标响应文件网上提交截止后，广西政府采购云平台（电子标系统）自动提取所有竞标响应文件，各供应商须在开标开始后30分钟内对上传广西政府采购云平台的竞标响应文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，本公司开启竞标响应文件；供应商超过解密时限的，系统默认自动放弃。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：广西水利电力职业技术学院

地    址：广西南宁市兴宁区长岗路99号

项目联系人：莫老师

项目联系方式：0771-2085121

2.采购代理机构信息

名    称：广西国力招标有限公司

地    址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼

项目联系人：陆琳琳、隆丽艺

项目联系方式：0771-4915558

广西国力招标有限公司

2026年3月18日

第二章  谈判供应商须知

谈判供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
|  | 采购项目名称：电力工程学院“双高”之建设电能计量实训室采购项目（之一) 采购项目编号：GXZC2026-J1-000522-GLZB |
|  | 供应商资格：按第一章竞争性谈判公告第二条规定。 |
|  | 竞标报价：供应商必须就所竞项目的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其响应文件将视为无效。 |
|  | 成交服务费：本项目的成交服务费按（货物类）标准采用差额定率累进计费方式计取，由成交供应商在发布成交结果公告后，一次性向采购代理机构支付。 |
|  | 响应文件的上传和提交：本项目通过“广西政府采购云平台”实行在线竞标响应（电子标），竞标供应商应当在响应文件提交截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传提交至 “广西政府采购云平台”。 “电子加密响应文件”的上传、提交： a.谈判供应商应在响应文件提交截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传提交至“广西政府采购云平台”，否则谈判无效。 b.“电子加密谈判响应文件”成功上传提交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。 |
|  | 响应文件递交截止时间：详见竞争性谈判公告 响应文件递交地址：详见竞争性谈判公告 |
|  | 竞争性谈判响应文件有效期：响应文件递交截止日期后六十日。 |
|  | 谈判保证金（人民币）：详见竞争性谈判公告 |
|  | 谈判时间：详见竞争性谈判公告 谈判地点：详见竞争性谈判公告 |
|  | 评标方法：最低评标价法（详细见第六章） |
|  | 响应文件形式：谈判供应商应准备电子响应文件。 电子响应文件是指通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密响应文件。 |
|  | 响应文件的编制：供应商应先安装“广西政府采购云平台电子投标客户端”，并按照本竞争性谈判文件和“广西政府采购云平台”的要求，通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”编制并加密响应文件。 |
|  | 响应文件的盖章：响应文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |
|  | 法定代表人或其授权代表签字或盖章：本竞争性谈判文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果谈判供应商没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，谈判供应商可以线下签字或盖章后扫描上传。 |
|  | 响应文件份数：电子加密响应文件在线上传提交一份。 |
|  | 电子加密响应文件的解密： 谈判响应文件开启后，本公司将向各参与谈判供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各谈判供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。 |

谈判供应商须知

一、总　则

1. 适用范围

本文件仅适用于本文件中所叙述的货物类政府采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指组织本次采购的采购单位。

2.2“采购代理机构”是指：广西国力招标有限公司。

2.3“谈判供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织和自然人。如果该供应商在本次谈判中成交,即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6“竞争性谈判响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

3. 谈判供应商的基本条件：详见须知前附表。

4. 谈判费用、代理服务费

4.1谈判供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性谈判响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2本项目的代理服务费按须知前附表的规定执行，由成交供应商在发布成交结果公告后，一次性向采购代理机构支付。

5. 竞争性谈判文件的澄清和修改：

5.1供应商应认真阅读谈判文件，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出，供应商在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

5.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5.3提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

5.4谈判供应商接到电话通知后到采购代理机构处领取以上澄清答复（或补充通知、更改通知等），或在网上查询，如在电话通知后24小时内不上门领取的，则视为已在网上查询收到。该澄清或修改的内容为竞争性谈判文件的组成部分。谈判供应商在每一次收到澄清答复或补充通知后应立即以书面形式通知采购代理机构，确认已收到该澄清答复或补充通知。否则，由此造成的一切后果由谈判供应商负责。

二、竞争性谈判响应文件的编制

6. 竞争性谈判响应文件编制基本要求

6.1谈判供应商对竞争性谈判响应文件的编制应按本竞争性谈判文件规定的格式和顺序编制并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的后果由谈判供应商承担。供应商应准确设置评审关联点。未设置或设置错误导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的后果由谈判供应商承担。

6.2响应文件须由谈判供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，谈判供应商应写全称。

6.3响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。响应文件因扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由谈判供应商负责。

6.4谈判供应商提交的竞争性谈判响应文件以及谈判供应商与本公司和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。谈判供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性谈判响应文件时以翻译文本为主。

6.5谈判供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

6.6竞争性谈判响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容及附件进行编制。

6.7如因谈判供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给谈判小组评审造成困难，其可能导致的结果和责任由谈判供应商自行承担。

6.8竞争性谈判响应文件的组成：竞争性谈判响应文件应由资格文件和商务技术文件两个部分组成（扫描件或其他电子文件）。（以下文件要求必须提供的文件如未提供，谈判小组有权拒绝其竞争性谈判响应文件）

6.8.1资格文件

1）有效的主体资格证明文件；

谈判供应商有效的“主体资格证明文件”复印件（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）；[必须提供]

2）响应文件递交截止之日前一年内谈判供应商连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件；无纳税记录的，应提供由谈判供应商所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》 复印件；（必须提供，新成立单位按实际提供）

3）响应文件递交截止之日前一年内谈判供应商连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证复印件；无缴费记录的，应提供由谈判供应商所在地社保等相关部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件；（必须提供，新成立单位按实际提供）

4）财务状况报告（2023年或2024年财务报表复印件）或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业竞标的提供企业信用报告，自然人竞标的提供个人信用报告）；供应商属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，只需提供响应文件提交截止时间前一个月的财务状况报告（表）或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至响应文件提交截止时间不超过一年）；[必须提供]

5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；[格式自拟，必须提供]

6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明；[格式自拟，必须提供]

注：采购人或采购代理机构在资格审查结束前对供应商进行信用查询

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)

查询截止时间：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

7）中小企业声明函。（按最新相关政策执行，格式见第四章，必须提供）

6.8.2商务技术文件

1）报价表；（格式见第四章附件一）[必须提供]

2）谈判书及竞标声明书；（格式见第四章附件二）[必须提供]

3）商务、技术响应、偏离情况说明表；（格式见第四章附件三）[必须提供]

4）法定代表人身份证正、反面复印件；[必须提供]

5）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证正、反面复印件（格式见第四章附件四）[委托代理时必须提供]；

6）谈判保证金的提交凭证；[必须提供]

7）本采购项目《采购需求》中要求必须提交的材料；[如有要求，则必须提供]

8）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；[如有要求，则必须提供]

9）售后服务承诺书（内容可以是提供的切实可行的售后服务和优惠承诺）；[格式自拟]

10）货物配置清单（均不含报价）（格式见第四章附件六）；[必须提供]

11）供应商认为需要提供的其他材料。

12）本国产品适用政府采购政策相关资料（格式见第六章，如有请提供）

三、报价要求

7.1对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

7.2成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

7.3谈判供应商应在报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本竞争性谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。除上述原因以外，如果因谈判供应商原因引起的报价失误，并在谈判时被接受，其后果由谈判供应商自负。

7.4竞标报价：供应商必须就所竞项目的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其响应文件将视为无效。

7.5谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组将其作为无效竞标处理。

▲7.6.异常低价审查：政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）竞标报价低于全部通过符合性审查供应商竞标报价平均值50%的，即竞标报价<全部通过符合性审查供应商竞标报价平均值×50%；

（2）竞标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商竞标报价50%的，即竞标报价<通过符合性审查的次低报价供应商竞标报价×50%；

（3）竞标报价低于采购项目最高限价65%的，即竞标报价<采购项目最高限价×65%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

7.7.评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

四、竞争性谈判响应文件的上传、提交、修改、撤回和解密

8. 竞争性谈判响应文件的上传和提交：见须知前附表。

9. 竞争性谈判响应文件的修改、撤回和解密：供应商应当在截止时间前完成响应文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回响应文件。截止时间后提交的响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。截止时间后，供应商不得撤回、修改响应文件。

电子加密响应文件的解密：见须知前附表。

五、谈判保证金

10.1保证金应用人民币，具体金额详见谈判供应商须知前附表。

10.2保证金交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式。

10.3办理保证金手续时，请务必在银行相关票据（非现金）或凭证的用途或空白栏上注明采购项目名称及采购项目编号、分标号（如有），以免耽误竞争性谈判。

10.4保证金相关事宜：财务室电话：

10.5未成交谈判供应商的保证金，将在成交通知书发出后5个工作日内予以退还，不计利息。成交供应商的保证金在合同签订后5个工作日内退还（合同签订后送达至广西国力招标有限公司），不计利息。

10.6对未按本竞争性谈判文件要求交纳保证金的竞争性谈判响应文件，将会在评审中按照无效竞争性谈判响应文件处理。（说明：评审时，谈判小组将以本公司财务室编制的《项目保证金到账信息表》作为评审依据）

10.7供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

10.8谈判供应商有下列情形之一的，保证金将不予退还：

1）谈判供应商在提交竞争性谈判响应文件截止时间后撤回竞争性谈判响应文件的（在提交最后报价之前退出谈判的情况除外）；

2）谈判供应商在竞争性谈判响应文件中提供虚假材料的；

3）除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

4）谈判供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

5）法律法规规定的其他情形。

注：谈判供应商已经被推荐为第一成交候选人后撤回竞争性谈判响应文件或拒绝签订政府采购合同的，其保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

六、谈判程序及评标方法

（一）在谈判正式开始前由谈判小组对竞争性谈判文件进行确认，认可竞争性谈判文件的内容符合法律法规的规定、不存在歧视性或排他性内容。

（二）竞争性谈判响应文件无效的情形：

1.未实质性响应竞争性谈判文件的竞争性谈判响应文件按无效处理。

2.有下列情形之一的视为供应商相互串通参与谈判活动，竞争性谈判响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的竞争性谈判响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判活动事宜；

（3）不同的供应商的竞争性谈判响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的竞争性谈判响应文件异常一致或谈判报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的竞争性谈判响应文件相互混装；

（6）不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。

3.有下列情形的视为关联供应商参加同一合同项下政府采购活动，竞争性谈判响应文件将被视为无效：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下政府采购活动。

4. 其他竞标无效的情形：

（1）竞争性谈判响应文件未按竞争性谈判文件要求签署或CA电子签章的；

（2）供应商提交两份或两份以上内容不同的竞争性谈判响应文件；

（3）谈判供应商在线制作竞争性谈判响应文件时填写的报价金额与解密后“电子加密响应文件”中《报价表》填写的金额不一致并拒绝按采购文件要求接受调整的；

（4）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

（5）评审委员会启动异常低价投标审查，依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。竞标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

5. 被拒绝的响应文件为无效。

谈判供应商竞争性谈判响应文件无效的，谈判小组应当告知有关供应商。

（三）谈判

11.1第一轮谈判

（一）谈判准备

本公司将在规定的时间和地点进行电子谈判，谈判供应商的法定代表人或其委托代理人应做好谈判准备，准时在线参加电子谈判会议，随时关注谈判进度。

（二） 第一轮谈判程序：

1.谈判会由本公司主持，主持人宣布谈判会议开始；

2.主持人介绍参加谈判会的人员名单；

3.主持人宣布谈判会议纪律及评审期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.谈判及评审程序

（1）在谈判开始时间截止后30分钟内由各供应商自行对谈判响应文件进行解密；

（2）由谈判小组进行资格审查和符合性审查，审查结束后，在线通知无效谈判供应商谈判响应文件无效理由，有效谈判供应商进入谈判程序。

（3）系统对各供应商的商务技术进行汇总；

（4）谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行在线谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

（5）当谈判小组一致确定供应商的竞争性谈判响应文件能够详细列明采购标的技术、服务要求且符合竞争性谈判文件要求，无需再谈判的，谈判小组按竞争性谈判文件设定的11.4、11.6程序和评标方法确定成交候选供应商。第一轮谈判后竞争性谈判文件有实质性变动或仍需谈判的，谈判小组对竞争性谈判文件变动或提出谈判意见后进行第二轮谈判。

11.2竞争性谈判文件变动

第一轮谈判结束后，由谈判小组组长主持，根据竞争性谈判文件和谈判情况结合第一轮谈判整体情况，可以对竞争性谈判文件采购需求中已事先明确的可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款进行统一变动，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当在询标规定时间内及时通知所有参加谈判的供应商，并要求供应商做出响应（需盖CA电子签章）。

11.3第二轮谈判

谈判小组集中就重新提交的响应材料或谈判小组提出的谈判意见与单一响应供应商分别进行在线谈判。

谈判后，在询标规定时间内供应商根据谈判小组统一整理的谈判记录要求做出承诺（需盖CA电子签章）。

当谈判小组一致确定供应商的竞争性谈判响应文件能够详细列明采购标的技术、服务要求且符合竞争性谈判文件要求，无需再谈判的，谈判小组按竞争性谈判文件设定的11.4、11.6程序和评标方法确定成交候选供应商。第二轮谈判后竞争性谈判文件仍有实质性变动的或仍需谈判的，谈判小组对竞争性谈判文件变动或提出谈判意见后进行第三轮谈判。以此类推。

特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

谈判评审在严格保密的情况下进行，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

电子谈判过程中需要供应商在线确认的所有内容，供应商不予确认的应说明理由，超过规定时间未确认的，将被视为放弃确认或者无异议。

澄清问题的形式：对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正，供应商应在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖CA电子签章），并不得超出采购文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。

11.4最后报价及成交候选供应商推荐

谈判结束后，谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内在线提交最后报价。继续参加谈判的供应商作最后报价，由其法定代表人(负责人)或授权代表盖CA电子签章后提交。

谈判小组从质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，最后报价相同时，由谈判小组根据竞争性谈判响应文件中技术、服务、合同条款情况确定排序，按确定排序由低到高的原则推荐成交候选人，并编写评审报告。最后报价是供应商竞争性谈判响应文件的有效组成部分。

谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当明确不同意见并说明理由。谈判小组成员拒绝提出理由的，视为同意评审结果。

11.5在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，谈判活动终止。

11.6本采购项目的评审依据为竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件，采用的评标方法为最低评标价法。

11.7可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，本公司可中止电子标活动：

(1)电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

(2)电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

(3)电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

(4)病毒发作导致不能进行正常操作的；

(5)其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，本公司待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新组织采购活动。

七、确定成交供应商办法

12.根据以下原则确定成交供应商：质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中按最后报价/评审报价最低的原则确定成交供应商。

八、成交结果公告

13.1采购代理机构在评审结束后2个工作日内将谈判评审报告送采购人确认，采购人确认后，成交结果公告将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布，同时向成交供应商发出成交通知书。

13.2谈判供应商认为采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑，供应商在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购代理机构将在收到谈判供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

13.3质疑谈判供应商必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向本级政府采购监督管理部门投诉。

质疑联系部门及电话为：广西国力招标有限公司                     0771-4915558

投诉联系部门及电话为：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处   0771-5331544

九、签订合同

14.1成交供应商自成交通知书发出之日起25日内与采购人签订合同。

14.2成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以根据谈判评审报告确定成交供应商之后排名第一的成交候选人作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

14.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，其保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

14.4履约保证金

本项目不需要缴纳履约保证金。

十、适用法律

15.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。最终谈判结束后，谈判小组不得再与谈判供应商进行任何形式的商谈。

十一、其他事项

16.1成交服务费

（1）采购代理机构按（桂价费〔2011〕55号）的收费标准，按差额定率累进法计取成交服务费。发布成交结果公告后，成交供应商须向广西国力招标有限公司一次付清成交服务费。

（2）代理服务收费标准

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

（3）服务费指定银行账户：

开户名称：广西国力招标有限公司

开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市白沙支行（网银支付可选广西北部湾银行江南支行）

银行账号：800109057400039

银行行号：313611002051

（4）开具代理服务费发票事宜的联系方式：0771-4915100、4915200。

16.2解释权

本竞争性谈判文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理的有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

16.3有关事宜

所有与本竞争性谈判文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

广西国力招标有限公司

邮政编码：530000

通讯地址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼

电    话：0771—4915558

传    真：0771—4915558、4915100

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或成交）供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

附件2：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028） |
| 4 | A020204多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量>14000W | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478） |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ★A060806水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A060807便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

第三章  采购需求

采购项目技术规格、参数及要求

一、采购项目编号：GXZC2026-J1-000522-GLZB

二、采购项目类别：  货物类

三、采购需求一览表

说明：

1.“实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。

2.采购需求中出现的品牌、型号或者生产供应商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产供应商的情形。供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。

3.本表中的内容如与“第五章 合同主要条款”相关条款不一致的，以本表为准。

4.供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

5.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本次采购标的属于：工业。

本项目采购预算143万元

| 序号 | 货物名称 |  | 数量 | 单位 | 技术参数及性能配置要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 新能源并网计量安装智能实训装置 |  | 1 | 套 | 1.系统组成 (1)台体； (2)三相标准电源箱； (3)三相四线互感器表； (4)三相四线仿真表； (5)单相仿真表； (6)触控一体机； (7)绝缘面板； (8)柜体及装接元件； (9)智能检测装置 ； (10)智能检测软件； ▲2.主要功能 (1)全额上网分布式光伏系统计量装置装接实操考核： 1)8kW或以下发电系统单相、三相直接接入式电能表安装接线实操考核； 2)16kW发电系统三相直接接入式电能表安装接线实操考核； 3)32kW发电系统三相互感器接入式电能表安装接线实操考核。 (2)余电上网分布式光伏系统计量装置装接实操考核： 1)8kW或以下发电系统单相、三相直接接入式电能表安装接线实操考核； 2)16kW发电系统三相直接接入式电能表安装接线实操考核； 3)32kW发电系统三相互感器接入式电能表安装接线实操考核。 (3)智能断路器远程调控考核功能。 (4)四“可”功能培训：实训、考核过程可观（电量数据、拓扑架构、接线工艺）、可测（回路电气量）、可控（投切远程控制）、可调（发电功率调节）。 ▲3.主要特点 (1)自愈式装接板：操作区采用自愈式装接面板，可以重复使用。 (2)仿真装接端子：装置配置装接练习相关元件的仿真转接端子。 (3)安全保护：并网计量回路电压、电流通过隔离电源仿真，同时采用了漏电保护、过流保护、短路保护，保障操作人员和设备的安全。 (4)自动检测判断：具备电气量输出控制和接线结果自动检测判断功能。 (5)智能交互：具备文字和语音智能提示功能，实时记录操作过程、定位操作步骤。 (6)智能分析判定：具备接线正确性自动判定和故障类型、故障位置自动检测及分析判定功能；能够对发电计量回路、用电计量回路、负载供电回路中接线的开路、短路、错相序等故障自动检测分析，简化人工检查接线工作，提高实训、考核效率。 ▲4.技术指标 (1)工作电源：三相五线制 AC3×220V+7％/-10%，50Hz； (2)额定功率：≤2.5kW； (3)装置尺寸：≤1000mm×600mm×2000mm； (4)计量回路额定电流：≤6A； (5)安全保护告警指示：启动、停止、告警、过载、漏电指示。 (6)仿真电能表参数： (7)规定的工作范围：0.9Un～1.1 Un； (8)扩展的工作范围：0.8 Un～1.15 Un； (9)极限工作范围：0.7 Un～1.15 Un； (10)功率消耗（参比条件下）：每相电压回路：≤1.5W，6VA；每相电流回路：≤0.2VA； (11)参比频率：50Hz； 仿真功能包括：RS485通信故障、红外通信故障、A/B/C相失压故障、A/B/C相断相故障、A/B/C相失流故障、A/B/C相电压异常故障、A/B/C相电流异常故障、数据读取故障、电能量突变故障、时间故障、数据显示故障、死机故障、分合闸故障、主供电电池欠压、时钟电池欠压、脉冲灯故障、电能表白屏、电能表黑屏、电能表花屏。 |
|  | 低压故障排除实训装置 |  | 2 | 套 | 系统组成 1）语音计时器； 2）电流表、电压表； 3）智能断路器、隔离刀闸、空开； 4）无功补偿控制器； 5）万转开关； 6）三相电能表、单相电能表； 7）交流接触器、热继电器； 8）PLC模块； 9）五孔插座、双联开关、单控开关； 10）光感传感器； 11）24V变压器； 12）LED灯管、LED灯泡、LED筒灯； 13）旋钮、按钮； 14）电动机； 15）台体； 16）计算机； 17）控制软件。 ▲2.主要实训功能 1）可开展低压测量回路故障设置、查找与排除实训； 2）可开展低压单、三相计量回路故障查找与排除实训； 3）可开展低压照明回路故障查找与排除实训； 4）可开展无功补偿回路故障查找与排除实训； 5）可开展动力回路正反转电路故障查找与排除实训； 6）可开展PLC控制电动机正反转回路故障查找与排除实训； 7）可开展PLC控制单相照明回路故障查找与排除实训； 8）可开展断路器控制回路故障查找与排除实训； 9）可开展剩余电流保护装置故障查找与排除实训； 10）可开展事故处理能力训练：可以根据提供的电路图纸，分析存在的问题和发生故障的元件或线路，进行故障排查处理能力训练； 11）可开展电力作业安全规程实训：能够按照《安规》要求，对故障设备进行观察和必要的测量，初步判断故障部位，然后正确进行停电、验电、装挂接地线、悬挂标示牌和装设遮栏。 ▲3.功能及特点 1）装置布局：采用分区式设计，上部模拟配电柜监视仪表等器件的排列方式；中部模拟三相用户电能计量电路、PLC控制电机正反转电路；下部模拟单相用户的电能计量电路、PLC控制单相照明电路。 2）模拟项目：装置配有日光灯、白炽灯、节能灯、单联开关、双联开关、插座、漏电断路器、熔断器、电流互感器、交流接触器、各种继电器、按钮、三相异步电动机、转换开关、单三相电能表、电压表、电流表、功率因数表等器件，可以实现照明电路、单三相计量电路、动力电路中的常见故障，以及动力电路中器件故障的模拟仿真。 3）单/三相计量回路故障仿真：能够模拟三相互感器计量表回路各相电压断路、电流短路、电流极性反接等故障；模拟单相计量回路断相、断零线等故障，故障种类达到100多种。 4）语音计时：考核时间可设定，具有倒计时显示及语音提醒功能。 5）故障恢复：装置所设置的故障能够通过设备本身操作面板进行恢复或软件恢复。 6）安全保护：电压型漏电保护、电流型漏电保护、安全型电源插座等多重保护措施保障操作者人身安全；过流和短路保护装置，保障误操作或故障时设备的安全。 7）控制模式多样： 远程单机控制模式：通过计算机软件设置故障。原理图式故障设置界面，故障点位清晰直观。 远程联机控制模式：单台计算机可以联机控制多台装置，方便在考核时统一进行故障设置及考试计时，保证考核的公正、公平性。 ▲4.技术指标 1)使用环境：工作温度范围：-10℃～40℃，相对湿度：≤85%，海拔＜4000m； 2)输入电源：三相四线，AC 3×220+7%/-10%，50Hz； 3)外形尺寸≤：800×600×2000｛长×宽×高（mm）｝； 4)装置容量：≤2kVA； 5)柜体颜色：外框索尼灰； 重量：≤220kg。 |
|  | 电能表接线智能仿真系统 |  | 2 | 套 | 该仿真系统基于计算机数学模型进行逻辑运算，可智能仿真三相三线、三相四线智能表及终端的各类接线方式，并支持中性线错接、互感器串接等计量接线故障的模拟。采用两工位设计，各工位均可独立模拟多种接线方式及智能表与终端的组合配置。系统具备接线故障判断分析能力，可模拟三相三线互感器高压表、三相四线互感器高/低压电能表等多种接线模式，适用于电力计量部门的培训与竞赛，以及院校的教学、训练与考核。 1.适用范围 （1）培训对象 用电检查人员、营销计量检定人员、装表接电工、营抄人员等。 ▲（2）适用范围 1）三相三线和三相四线互感器电能表接线仿真（适用于电子式或机械式有功、无功电能表联合接线仿真和电子式电能表、电子式多功能表接线仿真、智能电能表+采集终端联合接线仿真）； 2）三相三线高压互感器电能表接线仿真（TA三线制和TA四线制两种）； 3）三相四线高、低压互感器电能表接线仿真（经TV、TA接入，TA简化接线；经TV、TA接入，TA六线制；无TV，经TA接入，TA简化接线；无TV，经TA接入，TA六线制）； 4）三相四线低压直通式电能表接线仿真【进线开关前级断相、错相序（含零线错相序）、极性反接，进线开关后级到表断相（含零线断相），表到出线开关之间错相序】； 5）电压互感器二次接线仿真（二次电压极性反接、断相、错相序）； 6）电流互感器二次接线仿真（二次电流极性反接、串接、错相序）。 2.设计依据 设备制造、安装、运行符合下述规范和标准，此外还应遵守其他应遵守的国家规范（现行版本）的相关条款。 GB/T 6995 （所有部分）电线电缆识别标志方法； GB/T 16934-2013 电能计量柜； GB/T 17215.321-2021 电测量设备（交流） 特殊要求 第21部分：静止式有功电能表 (A级、B级、C级、D级和E级)； GB/T 17215.323-2022 电测量设备（交流）特殊要求 第23部分:静止式无功电能表(2级和3级)； DL/T 645-2007 多功能电能表通信协议； DL/T 645-2007 多功能电能表通信规约； DL/T 698.45 电能信息采集与管理系统 第4-5部分：通信协议—面向对象的数据交换协议； DL/T 448-2016 电能计量装置技术管理规程； DL/T 825-2021 电能计量装置安装接线规则； DL/T 826-2002 交流电能表现场测试仪； DL/T 1664-2016 电能计量装置现场检验规程； DL/T 1665-2016 数字化电能计量装置现场检测规范； 《装表接电工国家职业技能标准》。 3.系统组成 1）系统台体； 2）语音模块； 3）电能表接线仿真控制箱； 4）电能表接线盒和端子排； 5）测控端子排及遥信、遥控功能模块； 6）TV、TA模拟接线端子排； 7）电压回路短路、电流回路开路保护指示装置； 8）实训电脑（触屏一体机）； 9）控制软件（含在一体机内）； 10）键盘鼠标（隐藏式）。 ▲4.主要功能 （1）系统支持各种三相三线接线故障与三相四线接线故障的仿真实训，精准模拟智能表与智能终端组合的现场工况。 1）高压三相三线，经TV（V/V接法）、TA（简化接线）接入,智能表接线种类约为110592种，智能终端接线种类约为1152种。 2）高压三相三线，经TV（V/V接法）、TA（分相接线）接入，智能表接线种类约为82944种，智能终端接线种类约为1152种。 3）高压三相三线，经TV（Y/Y接法）、TA（简化接线）接入， 智能表接线种类约为663552种，智能终端接线种类约为1152种。 4）高压三相三线，经TV（Y/Y接法）、TA（分相接线）接入， 智能表接线种类约为165888种，智能终端接线种类约为1152种。 5）高压三相四线，经TV（Y0/Y0接法）、TA（简化接线）接入，智能表接线种类约为94371840种，智能终端接线种类约为18432种。 6）高压三相四线，经TV（Y0/Y0接法）、TA（分相接线）接入，智能表接线种类约为23592960种，智能终端接线种类约为18432种。 7）低压三相四线，无TV，经TA（简化接线）接入，智能表接线种类约为11796480种，智能终端接线种类约为18432种。 8）低压三相四线，无TV，经TA（分相接线）接入，智能表接线种类约为2649600种，智能终端接线种类约为18432种。 9）低压三相四线直接接入，智能表接线种类约为8064种。 （2）电压中性线错接线仿真功能：可以模拟电压中性线与电压相线接线顺序错误； （3）电流公共线错接线仿真功能（电流简化接线时）：可模拟电流公共线与电流相线接线顺序错误； （4）对二次回路电压电流故障进行接线仿真实训，包括：TV二次断相、TV二次反接、TA二次极性反接、电流表尾错进错出、TA二次短路、TA二次开路、电压电流相间转化等接线故障； （5）可以进行TV、TA现场进行接地与不接地模拟实训，由PC软件程控选择； （6）可以进行TA二次电流分相接入不接地时，串接接线故障模拟实训，三相四线TA串接型式： a1a2 b1c1 b2c2; a1c1 b1b2 a2c2; a1b1 a2b2 c1c2. a1a2 b1c2 c1b2; a1c2 b1b2 c1a2; a1b2 b1a2 c1c2. a1a2 c1b2 b1c2; c1a2 b1b2 a1c2; b1a2 a1b2 c1c2. a1a2 c2b2 c1b1; c2a2 b1b2 c1a1; b2a2 b1a1 c1c2. （7）接线图绘制及追退电量计算实训：可以打印校验记录、试题、相量图、接线图、更正系数和追退电量；手动输入电路功率因数后系统能自动根据当前接线状态计算更正系数；输入真实现场实测电量后系统能自动计算追退电量； （8）电能表和采集终端（含负控终端）的安装、接线、测试实训； （9）采集终端（含负控终端）参数的设置、修改、测试分析实训； （10）负控终端的遥控、遥信等信号的接线、控制和测试功能实训：设有独立的测控端子排和遥控、遥信功能演示模块，以便学员在掌握分析负控终端交采回路的接线错误判断能力的同时，可以练习掌握负控终端的遥控、遥信等信号的接线、控制和测试能力； （11）设备具有仿真表及终端本体故障模拟功能，包括表计运行参数、显示异常等故障和终端死机、数据错误、通讯异常等典型故障； （12）具有语音计时报警功能，在工作时会进行有关操作的语音提示。前两位为分钟，后两位为秒，设置时间最长为99分59秒，可以手动暂停、继续或者停止； （13）设有试题库功能，试题库可以根据出题人员的需要来选定接线要素进行设定，并可以随时对试题库内容进行增加和删除操作，仿真系统软件可以对试题库中的任意一种试题进行仿真接线； （14） 设备具备电压回路与电流回路保护报警功能。当两个工位面同时操作时，某一工位面因违规操作触发保护报警，不会影响其他工位面的操作练习。此外，电流回路保护采用独特设计：若培训师预设错误接线为电流回路断路，系统不触发报警，当前工位面可正常操作；若操作者误操作导致电流回路断路，系统将发出报警，强制切断当前工位面的电压电流输出，并自动语音提示错误操作。 ▲5.主要特点 1）柜门采用磁吸开合方式，柜门上张贴设备简介和功能二维码，可扫描获取系统相关信息； 2）各工位独立化：两个操作工位可挂接不同类型的电能表计，实现不同错误接线设置及操作，互不影响；可任意调整电压、电流、相位角； 3）计量组合多样化：可以模拟智能电能表、智能电能表主表+副表、智能电能表+采集终端（含负控终端）计量组合； 4）完善的安全保护：具有电压过流和短路保护、电流开路保护、安全型电源插座等多重保护措施，保障误操作或故障时人员及设备的安全； 5）智能识别：可自动区分当前电流开路故障是否因误操作造成，并做出是否报警的判断； 6）远程联机控制模式：单台计算机可以控制多台装置，方便在考核时统一进行故障设置及考试计时。 ▲6.技术指标 1）电压档位：57.7V、100V、220V； 输出范围：0％～120％量程额定值； 调节细度：0.1％； 输出功率：每相20VA； 2）电流档位：0A～5A； 输出范围：0％～120％量程额定值 调节细度：0.1％； 输出功率：每相40VA； 3）频率：45 Hz～65.00Hz，调节细度0.01Hz； 4）相位：0～359.9°；调节细度0.1°； 5）供电电源：单相AC220V +7%～10%，50Hz； 6）设备尺寸≤：870mm×870mm×2000mm（宽×深×高）； 重量：≤300kg。 |
|  | 电能计量测量仪器及工器具 |  | 12 | 套 | 数字万用表：FLUK115C或同等测量功能和质量水平的万用表。 专用工具箱：配套满足三相电能表、互感器安装实操所需的常用工具，含各种规格绝缘螺丝刀、验电笔、尖嘴钳、电工刀、（0.5-5.5）mm剥线钳、（1.0-6.0）活动板手、（10--15）老虎钳各1把； 相位伏安表（带串户检查功能）：电压量程：20V，200V,500V 1.0级；流量程：200mA ,2A,,10A，1.0级；相位量程：0~360°，±1°。 电压相序表：电压量程：（70-1000）V。 计时器:每面配置1个。 |
|  | 双台区低压集抄装置 |  | 2 | 套 | 1.应遵循的主要标准 除采购文件特殊规定外，竞标人所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果竞标人选用采购文件规定以外的标准时, 则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在竞标人已证明替换标准相当或优于采购文件规定的标准，并从采购人处获得书面的认可才能使用。主要引用标准如下： 标准号-年份; 标准名称. GB 13955-2005; 剩余电流动作保护装置的安装和运行. GB 50054-2011; 低压配电设计规范. DL/T448-2016; 电能计量装置技术管理规程. DL/T825; 电能计量装置安装接线规则. GB/T16934; 电能计量柜. Q/CSG 113007-2011; 中国南方电网有限责任公司三相多功能电能表技术规范. Q/CSG 113013-2011; 中国南方电网有限责任公司多功能电能表通信协议扩展协议. DL/T 645-2007; 多功能电能表通信规约. Q/CSG 11109003-2013; 中国南方电网有限责任公司低压电力用户集中抄表系统集中器技术规范. 2016版; 中国南方电网有限责任公司低压电力用户集中抄表系统II型集中器技术要求. Q/CSG 11109007-2013; 中国南方电网有限责任公司配变监测计量终端技术规范. Q/CSG1209007-2015; 中国南方电网有限责任公司负荷管理终端技术规范. Q/CSG1209022-2019; 中国南方电网有限责任公司计量自动化终端上行通信规约. GB/T 8567-1988; 计算机软件产品开发文件编制指南. GB/T 12504-1990; 计算机软件质量保证计划规范. GB/T 12505-1990; 计算机软件配置管理计划规范. GB/T 16680-1996; 软件文档管理指南. DL/T 645; 多功能电能表通信规约. Q/CSG 110013-2007; 中国南方电网负荷管理系统功能规范. Q/CSG 1209006-2015; 关于DLT645-2007多功能电能表通信协议的扩展协议. Q/CSG1209001-2013; 中国南方电网计量自动化系统主站技术规范. 南方电网省级计量自动化系统主站设计指导. 2.使用条件 2.1正常使用条件 2.1.1环境温度：-10℃～+40℃； 2.1.2相对湿度＜85%（25℃）； 2.1.3海拔＜4000m； 2.2设计寿命 在正常使用条件下，保证使用寿命8年以上。 ▲3.技术要求 3.1总体要求 3.1.1 每套设备设计成两个独立的台区，分别为台区Ⅰ与台区Ⅱ； 3.1.2 装置双面布局，每个操作面模拟一个低压台区，每个台区配置安装的开关、计量装置如下： (1)考核总表1套：配置安装3×220V/380V、3×1（10）A、1级配变监测计量终端1只；仿真I型集中器3×220V/380V 1只；二次计量接线盒、电压三进三出1 个。 (2)三相经互感器计量用户1套：配置安装3×220V、160A三极进线塑壳断路器1只；400V、150A/5A、0.2S级电流互感器3只；3×220V/380V、3×1（10）A、1级仿真电能表1只；3×220V、125A三极出线塑壳断路器1只；二次计量接线盒、电压三进三出1 个。 (3)三相小动力用户2套：配置安装3×220V/380V、3×5（80）A、1级仿真电能表2只；100A、4P进线开关2只；80A、4P出线开关2只。 (4)单相居民用户9套：配置Ⅱ型采集器1只；3×220V、160A三极进线塑壳断路器1只；100A、1P进线开关9只；220V、5（60）A、2级仿真电能表9只；63A、2P出线开关9只。 (5)所有塑壳断路器的进、出线接线柱需安装绝缘罩，不得有裸露铜。 元器件配置安装与现场一致，各计量模块的开关、互感器、接线盒、表、终端及计量导线采用表面走线连接可拆卸的方式，两套模拟电源分别实现对每个低压台区运行负荷的模拟。 3.1.3 故障设置软件具备故障设置、查找分析与排除恢复功能：包括表计与采集终端的计量回路故障、通信回路故障、表计本体故障、终端本体故障、串户模拟、台区识别、跨台区模拟等功能。 3.1.4仿真电能表：在真实南网电能表基础上进行仿真功能扩充，兼容南网规范和通讯规约，能实现与当地使用的集中器或采集终端进行通讯，通讯方式支持，载波、双模、微功率和RS-485通讯方式，可实现电能表尖峰平谷数据等参数的设置与修改，同时具有故障模拟功能，可实现显示类、采集类和计量类三大类现场常见故障的模拟，使不同的学员的抄表信息不会雷同，以满足培训需求。 3.1.5 仿真集中器：兼容南网规范和通讯规约，上行能实现与当地主站系统的对接，通讯方式支持4G和以太网两种方式，下行能实现与当地使用的电能表进行通讯，通讯方式支持，载波、双模、微功率和RS-485通讯方式，同时具有故障模拟功能，可实现显示类、采集类和计量类三大类现场常见故障的模拟，以满足培训需求。 3.1.6电能计量自动化仿真实训主站应满足或高于本技术规范要求。此外，该仿真主站必须遵循南方电网公司《中国南方电网计量自动化终端上行通信规约》等文件要求,并参照广西电网有限责任公司省级计量自动化系统的功能界面或兼容主流电力系统仿真平台进行功能开发。 3.2 装置结构要求 装置由硬件和软件两部分构成。 硬件包括柜体、智能电源、故障模拟设备、通讯控制箱、通讯通道、仿真表、仿真终端以及培训席桌椅等设备； 软件包括故障设置软件、电能计量自动化仿真实训主站等，且仿真主站与故障设置软件分离。 1套抄表运维培训仿真装置（双台区）包括：低压配变台区集抄运维仿真培训柜1台、虚负荷电源2套、故障设置软件1套、仿真主站系统1套、三相仿真集中器2台、单相智能仿真表18只、 三相四线智能仿真表6 只以及桌椅1套。 3.3电能计量自动化仿真实训主站结构要求 低压集抄仿真主站由前置通信程序、Web应用程序以及商用关系型数据库组成。 前置通信程序由运行速度快、可靠性高、流行的高级程序设计语言开发，支持高并发处理，满足大量数据采集需求。 Web应用程序使用基于JavaEE的成熟稳定的企业级应用框架开发，实现跨平台、安全的企业级面向服务体系结构。 Web应用软件采用B/S模式，只需安装浏览器，简化客户端，具备良好的数据处理性能。 采用成熟稳定的商用关系型数据库，可在所有主流平台上运行，支持大型数据库。 3.4 安全防护 3.4.1装置应具有良好的安全防护、漏电保护功能，确保实操人员和设备的安全。 3.5 使用功能要求 3.5.1 计量回路故障 台区Ⅰ、台区Ⅱ内有些三相用户可以设置电压断线、电流短路、电流极性反、电压错相序、电流错相序等计量回路故障类型，既可以单一设置，也可以组合设置，相互独立不影响。 3.5.2 485通信线路故障 台区Ⅰ、台区Ⅱ内有些单相用户可以设置485断开、反接等通信线路故障，既可以单一设置，也可以组合设置，相互独立不影响。 3.5.3 表计故障 台区Ⅰ、台区Ⅱ内有些用户可以设置表计故障类型（包括失压故障、失流故障、电表黑屏、电表白屏、电表花屏、485通信故障、时钟电池欠压故障、死机故障、脉冲灯故障、拉合闸故障、时钟故障等），表计故障类型由故障设置软件与单、三相仿真智能电能表组合完成功能设置。 3.5.4终端故障 终端故障分为：终端本体故障、事件故障和参数故障，其中参数故障又可以分为终端通讯参数故障与测量点参数故障。 终端本体故障主要有485通讯故障、终端显示故障、GPRS通讯故障、报警灯故障、按键故障、时钟故障、死机故障等。 其它手动可实现上行通信模块故障、下行通信模块故障、天线故障、参数设置错误、SIM卡故障等等。 3.5.5 串户模拟排查测试功能。同一台区内的两个用户可以进行串户，实现A、B、C三相电源接入单相电能表同相内用户负荷出线开关到用户负载间的串户故障模拟、接入电能表电源进线与用户出线开关间的串户故障模拟，并要求做到9个单相表位负载电流约在1安且互不相等（相差约0.5A），且能不拉闸停电直接通过串户排查仪器查出具体用户串户。 3.5.6 跨台区模拟设置功能 通过设置两个台区集中器内的测量点档案参数实现跨台区故障设置。既可以单独设置一组，也可以设置多组。也可以称之为台区台账错误、档案参数错误等。 3.5.7变户关系错误模拟（负荷切割） 需通过2套独立的三相虚负荷电源,独立的台区Ⅰ（含1套独立的三相虚负荷电源）、台区Ⅱ（含1套独立的三相虚负荷电源），来实现两个台区内用户的切割，即能把台区Ⅰ（或台区Ⅱ）每相或单个被切割部分负荷（含接入单相电能表）由台区Ⅱ（或台区Ⅰ）的虚负荷电源供电，模拟实际现场跨台区变户关系错误，并能通过台区识别仪直接查出变户关系。 3.5.8 低压集抄多种组网功能。配置满足低压集抄采集的各种通信方案，实现低压集抄的RS-485总线方案、全载波方案、半载波方案、全微功率无线方案、半微功率无线方案等的全覆盖。并支持各类方案的混合组网。 ## 3.5.9 电能计量自动化仿真实训主站使用功能要求 3.5.9.1采集管理功能：采集管理功能包括数据采集、采集任务配置功能、终端操作、远程费控（拉合闸）功能、系统故障诊断模拟功能。 ## （1）数据采集：采集内容包括电能数据、电压电流等模拟量数据、事件记录等数据。 ## 采集方式分为定时采集及手工召测。定时采集是主站支持定时自动采集(或终端主动上传)终端记录的各类用电数据。手工召测是指主站支持手工发起对单个或多个测量点数据的实时召测功能。 ## （2）采集任务配置：前置采集程序应支持对前置机程序、应用程序等程序的系统参数进行设置和维护。 ## 前置采集程序应支持对定时采集参数进行设置和维护。 ## 前置采集程序按照配置的系统参数和采集参数进行数据采集和数据响应。 （3）终端操作功能：终端操作功能包括终端对时、终端重启、参数初始化等功能。 终端对时是主站应能展示服务器时钟，并支持以服务器时钟为标准时钟源对终端进行终端时钟召测或对终端设备进行对时。 主站支持对终端进行终端重启、终端参数初始化等功能。 - 远程费控（拉合闸）：电能计量自动化仿真实训主站具备远程费控（拉合闸）功能。 - 系统故障诊断功能：电能计量自动化仿真实训主站具备对电表、终端、主站故障的自诊断功能。 ## 3.5.9.2数据查询功能：数据查询功能包括档案查询、采集数据查询功能。 ## 档案查询功能是主站支持供电单位、台区、用户、终端、电能表等档案的查询与展现。 ## 采集数据查询功能是主站支持电能数据、电压电流等模拟量数据、事件记录等采集数据的查询与展现。 ## 3.5.9.3档案维护功能：主站基础档案包括供电单位档案、台区档案、终端档案（负荷管理终端、配变管理终端、集中器、采集器）、用户档案、电能表档案等。 档案维护功能是主站支持对供电单位、台区、终端、用户、电能表等主站基础档案的新增、编辑和删除功能。 终端档案包括终端状态、终端类型、终端厂家、规约类型、终端资产编号、终端逻辑地址、安装地址等信息。 用户档案包括用户类别、用电类别、用户编号、用户名称、用电地址等信息。 电能表档案包括资产编号、通讯地址、表性质、通信规约、波特率、端口号、重点用户属性、采集器地址、CT、PT、规格、总分类型、最大费率数、拉闸功能等信息。 档案维护支持人工录入、批量导入两种方式。 主站支持将电能表档案下发到终端，支持读取或删除终端保存的电能表参数信息。 ## 5.5.9.4数据备份及还原功能：数据备份及还原功能包括数据备份功能、数据还原功能。 数据备份功能是主站支持一键备份当前主站档案及采集数据。 数据还原功能是主站支持一键还原为之前备份的主站档案及采集数据。 3.5.9.5系统管理功能：系统管理功能包括用户角色管理功能、权限管理功能。 主站支持不同的用户角色，支持对用户角色进行新增、编辑和删除操作，实现针对不同用户角色进行功能和数据授权。 主站应支持“用户名+密码”的方式实现身份认证，并支持密码修改功能。 3.6主要参数和技术指标 3.6.1供电电源：三相AC 3×220/380V，50Hz； 3.6.2功耗：≤2kW； 3.6.3虚负荷电源 每个台区配置一台虚负荷电源，虚负荷电源应具备以下功能。 （1）输出电压：3×220/380V ； （2）输出电流：3×30A（总表一次电流），各表位3×（0～2）A； （3）输出相位：0～±50°。 3.6.4设备颜色：外框南网蓝，面板科技白； 3.6.5外形尺寸≤：(长×宽×高)2100×800×1900 (单位：mm)； 3.6.6设备重量：≤ 200kg 。 3.6.7通讯方式: 以太网 3.6.8电能计量自动化仿真实训主站技术指标要求 3.6.8.1可用性指标：系统的年可用率≥99.5%。 3.6.8.2可靠性及寿命：系统运行寿命≥10年；由于偶发性故障而发生自动热启动的平均次数＜1次/3600小时。 3.6.8.3信息处理指标：系统数据正确率≥99.5%。 |
|  | 多功能安装配线培训装置（带电接火计量箱式） |  | 1 | 套 | 多功能安装配线培训装置（带电接火计量箱式-四工位） ▲5.3.1结构要求 5.3.1.1工位要求：一套带电接火低压集抄仿真实训系统4个工位，同时使用满足低压三相经互感器、三相直通式、光伏接入、单相多表位共四种低压典型计量安装、运维实训，且要求四个工位装置可拆分单独使用，满足不同类电气元器件、电能表等安装工位调整灵活性。 5.3.1.2本培训装置装置由硬件和软件两部分构成。 硬件包括低压柜4套、三相虚拟电源负载4套、多功能塑料绝缘安装板4套、三相经互感器计量用户1套{含仿真电能表、仿真集中器、电流互感器、计量接线盒、进线塑壳断路器、出线塑壳断路器（带跳闸线圈）及三相4P空开及导轨等}、三相小动力用户1套（含三相仿真电能表1个、4P开关2个）、光伏接入用户1套（含三相仿真电能表1个、4P开关4个）及单相多表位居民用户1套（含单相仿真电能表6个、进线塑壳断路器1个、2P开关4个）以及培训席（电脑、桌椅1套）等设备，以此来实现计量表计、计量终端、互感器、计量接线盒、开关和计量线路可任意拆装、任意组网的设计。 软件包括故障设置软件、低压集抄仿真实训主站等，且仿真实训主站与故障设置软件分离。 5.3.1.3装置柜体采用分层布置，上部为虚负荷电源、中部为设备安装区、底层为材料及工器具储藏箱。 5.3.1.4三相虚负荷电源控制面板区应安装电源控制开关（有剩余电流动作保护功能开关）、电源指示灯、电流/电压指示仪表、报警指示器等设备；箱体金属外壳应有接地端钮并标志明显；箱体侧面中偏上喷印或丝印有：注意安全、当心触电、当心机械伤手等安全警告标识。 5.3.1.5柜体内预留低压主线供电电源接线柱，表位T接进户线2组、由柜体顶部出线、两组出线间距60cm-80cm ,T接线采用≥25平方毫米低压绝缘导线、每相长度5米，布置方式应符合现场工作要求，导线连接处的接触及支撑要可靠，保证与计量及其他设备、设施的安全距离，防止相间短路。 5.3.1.6 施加到低压架空主线电压要求在36V及以下，并通过控制开关实现停送电操作。 5.3.1.7 安装接线区：安装底板选用多功能塑料绝缘安装板，安装板结构要求：尺寸≥ 96cm（长）× 96cm（宽），必须整版一体朔造不得拼接，面板上设有若干竖直方向间隔大小相同的横条，两两横条内镶嵌若干个竖直方向和水平方向间隔圆孔，便于自攻螺钉拧入面板起拉接作用。安装板强度要求：一颗自攻螺钉（不允许后面配螺帽固定）直接在板面前任何位置拧入面板能承受10公斤以上重量不脱落、不变形且拔出自攻螺钉后不留痕，能承受200安以上隔离开关、塑壳断路器及计量元器件操作力，满足电气元器件固定稳定及位置调整灵活、螺丝装拆方便省力不留痕（即面板具有自愈性），便于学员按不同用电容量配置电气元件、计量装置等高频次反复拆装练习。 5.3.1.8进出线、计量安装板、表计、计量终端、开关、计量接线盒等配置完全与实际现场保持一致，装置的接线、线标、线色与标准保持一致。 5.3.1.9装置应具备防触电与设备安全保障功能，其电气性能、机械性能应符合相应标准规定要求。 5.3.1.10设备铭牌标志应清晰、内容齐全。 5.3.1.11设备采用绝缘材料应保证10年使用期内，绝缘强度满足相关标准、规范的要求。 ## 5.3.1.12低压集抄仿真实训主站结构要求 低压集抄仿真主站由前置通信程序、Web应用程序以及商用关系型数据库组成。 前置通信程序由运行速度快、可靠性高、流行的高级程序设计语言开发，支持高并发处理，满足大量数据采集需求。 Web应用程序使用基于JavaEE的成熟稳定的企业级应用框架开发，实现跨平台、安全的企业级面向服务体系结构。 Web应用软件采用B/S模式，只需安装浏览器，简化客户端，具备良好的数据处理性能。 采用成熟稳定的商用关系型数据库，可在所有主流平台上运行，支持大型数据库。 ▲5.3.2使用功能要求 5.3.2.1实训工位Ⅰ为三相四线低压带电流互感器电能计量装置安装布局、安装接线、登高带电接火、调试及故障排查、更换处理安全业务技能实训区。同时满足以下三种接线计量装置安装、调试及故障排查、更换处理：低压带电流互感器三相电能表与负控终端，低压带电流互感器配变终端与集中器，低压带电流互感器三相电能表与集中器。主要包括：电能表、计量终端、电流互感器、表前开关、表后开关、计量接线盒、测控端子、费控表跳闸回路以及进户T接线等。 5.3.2.2实训工位Ⅱ为三相直入式电能表安装布局、安装接线、登高带电接火、调试及故障排查、更换处理实训区。 5.3.2.3实训工位Ⅲ为光伏接入实训区（三相直入式）。本工位培训装置包括两路电源，一路模拟电网侧电源输出，另一路模拟光伏发电电源输出，两路电源输出三相四线至安装接线区开关位置，电源线长度预留足够，满足光伏并网接入余电上网和全额上网低压计量装置安装布局、安装接线、登高带电接火、调试及故障排查、更换处理实训。 5.3.2.4实训工位Ⅳ为单相多表位实训区。满足不少于6表位单相表及Ⅱ型采集器安装布局、安装接线、登高带电接火、调试及故障排查、更换处理。 5.3.2.5能进行计量终端调试、电能表和终端状态信息核对、控制回路就地跳闸功能测试等项目的实训。 5.3.2.6具备低压集抄多种组网功能。能实现低压集抄的RS-485总线方案、全载波方案、半载波方案、全微功率无线方案、半微功率无线方案等的全覆盖。并支持各类方案的混合组网。 5.3.2.7装置能带电进行电能表运行情况检查，能开展钳形电流表、数字万用表、相序表、相位伏安表等仪器仪表使用实训。 5.3.2.8装置能对计量回路进行停电、带电检查项目的实训。 5.3.2.9低压集抄仿真实训主站使用功能要求 （1）采集管理功能：采集管理功能包括数据采集、采集任务配置功能、终端操作功能。 ## 1）数据采集：采集内容包括电能数据、电压电流等模拟量数据、事件记录等数据。 ## 采集方式分为定时采集及手工召测。定时采集是主站支持定时自动采集(或终端主动上传)终端记录的各类用电数据。手工召测是指主站支持手工发起对单个或多个测量点数据的实时召测功能。 ## 2）采集任务配置：前置采集程序应支持对前置机程序、应用程序等程序的系统参数进行设置和维护。 ## 前置采集程序应支持对定时采集参数进行设置和维护。 ## 前置采集程序按照配置的系统参数和采集参数进行数据采集和数据响应。 3）终端操作功能：终端操作功能包括终端对时、终端重启、参数初始化等功能。 终端对时是主站应能展示服务器时钟，并支持以服务器时钟为标准时钟源对终端进行终端时钟召测或对终端设备进行对时。 ## 主站支持对终端进行终端重启、终端参数初始化等功能。 ## （2）数据查询功能：数据查询功能包括档案查询、采集数据查询功能。 ## 档案查询功能是主站支持供电单位、台区、用户、终端、电能表等档案的查询与展现。 ## 采集数据查询功能是主站支持电能数据、电压电流等模拟量数据、事件记录等采集数据的查询与展现。 ## （3）档案维护功能：主站基础档案包括供电单位档案、台区档案、终端档案（负荷管理终端、配变管理终端、集中器、采集器）、用户档案、电能表档案等。 ## 档案维护功能是主站支持对供电单位、台区、终端、用户、电能表等主站基础档案的新增、编辑和删除功能。 ## 终端档案包括终端状态、终端类型、终端厂家、规约类型、终端资产编号、终端逻辑地址、安装地址等信息。 ## 用户档案包括用户类别、用电类别、用户编号、用户名称、用电地址等信息。 ## 电能表档案包括资产编号、通讯地址、表性质、通信规约、波特率、端口号、重点用户属性、采集器地址、CT、PT、规格、总分类型、最大费率数、拉闸功能等信息。 ## 档案维护支持人工录入、批量导入两种方式。 ## 主站支持将电能表档案下发到终端，支持读取获删除终端保存的电能表参数信息。 ## （4）数据备份及还原功能：数据备份及还原功能包括数据备份功能、数据还原功能。 ## 数据备份功能是主站支持一键备份当前主站档案及采集数据。 ## 数据还原功能是主站支持一键还原为之前备份的主站档案及采集数据。 ## （5）系统管理功能：系统管理功能包括用户角色管理功能、权限管理功能。 ## 主站支持不同的用户角色，支持对用户角色进行新增、编辑和删除操作，实现针对不同用户角色进行功能和数据授权。 ## 主站应支持“用户名+密码”的方式实现身份认证，并支持密码修改功能。 ## 5.3.2.10故障设置软件具备故障设置与恢复功能。与仿真终端直接通讯，对所有仿真电能表本体故障设置与恢复，故障类型见5.3.2.11条款，以及可设置与修改电能表正、反向有、无功数据，尖峰平谷数据、本上月数据、电压电流功率数据等参数；对仿真集中器本体故障设置与恢复，故障类型见5.3.2.12条款。 ## 5.3.2.11 表计故障类型 ## 四个工位所有用户表计可以设置表计故障类型，表计故障类型主要包括：失压故障、失流故障、电表黑屏、电表白屏、电表花屏、485通信故障、时钟电池欠压故障、死机故障、脉冲灯故障、分合闸故障、时钟故障等，以及可设置与修改电能表正、反向有、无功数据、尖峰平谷数据等参数，表计故障类型由故障设置软件与单、三相仿真智能电能表组合完成功能设置。 ## 5.3.2.12终端故障类型 ## 终端故障类型主要包括485通讯故障、终端显示故障、GPRS通讯故障、报警灯故障、按键故障、时钟故障、死机故障等。 ## 5.3.2.13装置能接收远程故障设置软件对表计故障类型设置与恢复，表计故障类型由故障设置软件与单、三相仿真智能电能表完成功能设置。验收时，由厂家自备远程主站系统演示故障功能。 ## 5.3.2.14装置能接收远程故障设置软件对终端本体故障、参数故障设置，其中参数故障又可以分为终端通讯参数故障与测量点参数故障。验收时，由厂家自备远程主站系统演示故障功能。 ## ▲5.3.3 主要技术参数和技术指标 ## 5.3.3.1供电电源：三相AC 3×220/380 V，50Hz； ## 5.3.3.2功耗：≤2kVA； 5.3.3.3 虚负荷电源 输出电压（至低压主线）：电压≤36V ； 输出电压(至表位)：3×220/380 V ； 输出电流：不小于3×30A ，各表位单相不小于2A ； 5.3.3.4外形尺寸≤：(长×宽×高)1000×200×1100 (单位：mm)； 5.3.3.5单工位设备重量：≤ 80kg 。 5.3.3.6电脑：目前主流品牌电脑，必须满足装置的使用要求，配置不低于显示屏20英寸、CPU I5,内存8G,1TB机械硬盘，window764位专业版。 ## 5.3.3.7低压集抄仿真实训主站系统技术指标要求 ## （1）可用性指标：系统的年可用率≥99.5%。 ## （2）可靠性及寿命：系统运行寿命≥10年；由于偶发性故障而发生自动热启动的平均次数＜1次/3600小时。 （3）信息处理指标：系统数据正确率≥99%。 5.3.4成套设备清单 序号; 名称; 单位; 项目要求型式、规格; 项目要求数量. 1; 多功能安装配线培训装置（带电接火计量箱式-四工位）; 套; 满足《多功能安装配线培训装置（带电接火计量箱式）技术规范书（通用部分）》第5.1及5.3 条要求. 1.1; 低压集抄仿真实训主站; 套; 满足《多功能安装配线培训装置（带电接火计量箱式）技术规范书（通用部分）》第5.1.2、5.3.1.2、5.3.1.12、5.3.2.9及5.3.3条要求; 1. 1.2; 实训工位Ⅰ; 套; 仿真培训柜体1面、虚负荷电源1个及配套T接进户线2组。满足第5.1、5.3.1、5.3.2及5.3.3 条要求; 1. 块; 多功能绝缘安装板≥ 96cm（长）× 96cm（宽）; 1. 只; 仿真三相智能电能（费控,通信模块）3×220/380V，1（10）A，1.0级; 1. 只; 仿真集中器3×220/380V; 1. 台; 电流互感器100/5,0.2S级; 3. 个; 二次计量接线盒 电压三进三出; 2. 台; 进线塑壳断路器3×160A; 1. 台; 出线塑壳断路器3×100A，带跳闸线圈; 1. 套; 三相4P空开及导轨16A; 1. 个; 接线柱：直径10毫米，黄、绿、红、蓝（或黑），且绝缘支撑牢固; 各1个. 套; 一次接线盒A、B、C、N每相一进二出; 2. 1.3; 实训工位Ⅱ; 套; 仿真培训柜体1面、虚负荷电源1个及配套T接进户线2组。; 1. 块; 多功能绝缘安装板≥ 96cm（长）× 96cm（宽）; 1. 只; 仿真三相智能电能（费控,通信模块），3×220/380V，5（80）A，1.0级; 1. 套; 三相4P空开及导轨100A; 2. 个; 接线柱：直径10毫米，黄、绿、红、蓝（或黑），且绝缘支撑牢固; 各1个. 1.4; 实训工位Ⅲ光伏接入; 套; 仿真培训柜体1面、虚负荷电源1个及配套T接进户线2组。; 1. 块; 多功能绝缘安装板≥ 96cm（长）× 96cm（宽）; 1. 只; 仿真三相智能电能（费控,通信模块，正反向计量），3×220/380V，5（80）A，1.0级; 2. 套; 三相4P空开及导轨100A; 4. 个; 接线柱：直径10毫米，黄、绿、红、蓝（或黑），且绝缘支撑牢固; 各1个. 1.5; 实训工位Ⅳ; 套; 仿真培训柜体1面、虚负荷电源1个及配套T接进户线2组。; 1. 块; 多功能绝缘安装板≥ 96cm（长）× 96cm（宽）; 1. 只; 仿真单相智能电能（费控,通信模块），220V，5(60)A，2.0级; 6. 只; 三相塑壳断路器; 1. 只; 双极空开2×220V，2×60A；; 6. 只; Ⅱ型采集器，220V; 1. 个; 接线柱：直径10毫米，黄、绿、红、蓝（或黑），且绝缘支撑牢固; 各1个. 1.6; 电脑; 台; 满足《多功能安装配线培训装置（带电接火计量箱式）技术规范书（通用部分）》第5.3.3.6条要求; 1. |
| ▲一、商务要求表： |  |  |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  | 1、交货时间：合同签订之日起 30个日历日内交货并安装调试完毕。 2、交付使用地点：广西区内由采购单位指定地点。 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1、按照国家有关法律法规和“三包”规定提供相应的售后服务。 2、负责送货上门，安装调试合格，定期回访及维护。 3、故障响应时间：成交人接到故障通知后需在4小时内做出响应（电话），同时24小时内派工程师到现场进行故障解除。 4、负责培训采购单位维护人员，保证维护人员能进行日常运行维护工作；并能熟练地排除故障、管理设备、分析故障等。 |  |  |  |
| 质量保证期 |  | 分项有要求的按分项服务要求，分项没有要求的质保期（保修期）至少3年（自验收合格之日起计）。其余按国家规定的厂家承诺实行“三包”。 |  |  |  |
| 付款条件 |  | 合同签订之日起10个工作日内，成交供应商提交预付款申请并经采购人审核通过后，采购人向成交供应商支付合同金额的30%作为预付款；所有货物供货、安装、调试完毕，项目完成且通过采购人验收合格后，采购人在收到成交供应商提交的合格发票之日起10个工作日内支付合同剩余70%款项。采购人付款前，成交供应商应先向采购人开具等额有效发票，否则采购人有权顺延付款并且不视为违约。 |  |  |  |
| 其他要求 |  | 一、总体要求 1、本项目按总价包干，为交钥匙项目，竞标报价中须包含设备及零配件、备品备件、材料、消耗品、工具的采购和运输（装卸），项目安装、调试、检测、试验及验收、配合服务费、售后服务、税金、利润及其他所有成本等费用，若有与其他项目承包商配合服务费由竞标人自行与其他承包方按照市场规则进行协商，采购人予以积极配合。 2、成交人不得将项目非法分包或转包给任何单位和个人，否则采购人有权即刻终止合同，并要求成交人赔偿相应损失。 二、采购标的验收标准 1、验收过程中所产生的一切费用均由成交人承担。报价时应考虑相关费用。 2、成交人在货物验收时由采购单位对照采购文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，成交人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 |  |  |  |
| 二、谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容： 未标注“▲”的内容。 |  |  |  |  |  |

第四章  竞争性谈判响应文件格式

一、竞争性谈判响应文件格式

竞争性谈判响应文件

采购项目名称：

采购项目编号：

分标号（如有）：

谈判供应商名称：

年    月    日

二、附  件

附件一

报  价  表

采购项目名称:

采购项目编号:

| 序号 | 货物名称 | 品牌、型号规格、生产厂家 | 数量① | 单位 | 技术参数及性能配置要求 | 单价② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （¥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位数。

2、报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。

3、凡需用专用辅材、耗材的专用设备类采购项目，应按采购文件规定的辅材、耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

4、报价表中的“货物名称”、“数量”、“单位”、“单价”、“单项合价”列必须填写；设备类项目“品牌、型号规格、生产厂家”列必须填写（定制产品和服务除外）。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

谈判供应商名称（盖章）：

报价时间：       年     月    日

附件二

谈  判  书

广西国力招标有限公司：

依据贵方（采购项目名称/采购项目编号）项目政府采购的谈判邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表本单位（谈判供应商名称、地址）提交下述竞争性谈判响应文件（资格文件、商务技术文件）。

1. 资格文件；

2. 商务技术文件；

3. 按竞争性谈判文件谈判供应商须知和采购需求提供的有关文件；

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部竞争性谈判文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；

3. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；

4. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

开户银行：                           账号/行号：

电话/传真：                         电子函件：

日期：      年   月    日

法定代表人或委托代理人（被授权人）签字或盖章：

谈判供应商名称（盖章）：

竞标声明书

致：广西国力招标有限公司：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                  。

我           （姓名）系            （供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的              项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

7. 我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，符合《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购实施条例》规定的供应商条件，我方对此声明负全部法律责任。

法定代表人签字或盖章：

供应商公章：

年    月    日

附件三

商务、技术响应、偏离情况说明表

采购项目名称:

采购项目编号:

| 序号 | 竞争性谈判文件要求 | 竞争性谈判响应文件具体响应 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（商务要求表） |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间及地点 |  |  |  |
| 2 | 售后服务要求 |  |  |  |
| 3 | 质量保证期 |  |  |  |
| 4 | 付款条件 |  |  |  |
| 5 | 其他要求 |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 技术部分（技术参数及性能配置要求） |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：谈判供应商应对照竞争性谈判文件“第三章 采购项目技术规格、参数及要求”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性谈判文件的商务、服务的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。谈判供应商所提供的服务与竞争性谈判文件要求相同的为无偏离，谈判供应商所提供的服务高于竞争性谈判文件要求的为正偏离，低于竞争性谈判文件要求的为负偏离。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:

谈判供应商名称（盖章）：

日期：      年   月    日

附件四

法定代表人授权委托书

广西国力招标有限公司：

兹授权         同志为我公司参加贵单位组织的（采购项目名称、采购项目编号）竞争性谈判采购活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

谈判供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：      年    月   日

附：委托代理人工作单位：

职务：                          性别：

身份证号码：

粘贴委托代理人的有效身份证正面及反面复印件

附件五

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.新能源并网计量安装智能实训装置，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.低压故障排除实训装置，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3.电能表接线智能仿真系统，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

4.电能计量测量仪器及工器具，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

5.双台区低压集抄装置，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

6.多功能安装配线培训装置（带电接火计量箱式），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

3、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

附件六

货物配置清单

采购项目编号：

采购项目名称：

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
| 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |

备注：

- 以上货物配置清单中“标的名称、数量、单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，响应文件作无效处理。

- 标的名称、数量、单位等信息必须与“竞标报价表”一致，否则响应文件作无效处理。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:

谈判供应商名称（盖章）：

日期：      年   月    日

附件七  本国产品适用政府采购政策相关资料。

- 1）关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　　　年　　月　日

- 关于符合本国产品标准的声明函说明：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

- 2）关于本国产品比例的承诺函（如适用）

- 本公司(单位)郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发(2025)34号)的规定，本公司(单位)提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上。

- 本公司(单位)对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

- 日期：　　　年　　 月 　日

注：当采购项目或采购包中含有多种产品，符合有关政策的，供应商还应当提供本承诺函。

第五章  合同主要条款

采购合同（格式）

合同编号：

采购人（甲方）：                                采 购 计 划 号：

供应商（乙方）：                                采购项目名称和编号：

签  订  地  点：                                签 订 时 间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件（以下简称“谈判文件”）规定条款和成交供应商竞争性谈判响应文件（以下简称“响应文件”）及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

- 供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如谈判文件、响应文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与谈判文件、响应文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入品目清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未经使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按谈判文件规定的时间或响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按谈判文件、响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：由乙方负责。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：不接受损耗。

第五条　交付和验收

1、交货时间：   按乙方响应文件中所承诺的时间   、地点：   采购人指定地点   。

2、乙方提供不符合谈判文件、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 五 日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：   由甲方根据情况合理安排  。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及谈判文件、响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期：      按响应文件的承诺      。

第八条　付款方式

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实

际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：  财政性资金    。

3、付款方式：详见《采购需求》。

第九条　履约保证金

本项目不需要缴纳履约保证金。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1、乙方应按谈判文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《采购需求》中的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、在货物免费保修期内，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以

保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　 违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金。

8、乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应承担赔偿责任。

第十五条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向南宁仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人(负责人)或授权代表（委托代理人）签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须签书面补充协议报广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条　 合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　 签订本合同依据

1、谈判文件；

2、乙方提供的响应文件；

3、成交通知书。

第二十条　本合同一式六份，具有同等法律效力，广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处、采购代理机构各一份，甲方二份，乙方二份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起7个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案，并应当自签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人(负责人)： | 法定代表人(负责人)： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 纳税人识别号或统一社会信用代码： | 纳税人识别号或统一社会信用代码： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项：详见响应文件。 |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项：详见响应文件。 |  |
| 3、保修期责任：详见响应文件。 |  |
| 4、其他具体事项：详见响应文件。 |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

第六章  评定标准

评定标准

一、评审原则

（一）谈判小组成员组成：本竞争性谈判采购项目的谈判小组由采购人代表和评审专家共三人以上的单数组成（达到公开招标数额标准以上的项目，竞争性谈判小组成员由五人以上单数组成），其中评审专家的人数不得少于谈判小组成员总数的三分之二。

（二）评审依据：以竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件为依据。

二、评标方法

（一）对资格性和符合性检查合格的竞争性谈判响应文件，采用最低评标价法进行评审。

谈判小组将以竞争性谈判文件、竞争性谈判响应文件为评审依据，在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，以提出最后报价最低的供应商作为成交供应商。合同按谈判供应商实际提出的最后报价签订。

（二）本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)规定条件，认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。成交人为残疾人福利性单位的，随成交结果公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

（三）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，供应商对其提供的产品出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》，该产品视为本国产品。政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、成交候选人推荐原则

（一）竞争性谈判响应文件在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求时，谈判小组将按最后报价由低到高顺序推荐3名以上成交候选人（最后报价相同时，依次按节能环保和自主创新产品优先、技术指标高优先、质量保证期长优先、交货时间短优先、故障响应时间短优先的顺序排列确定排序，并按确定排序由低到高的原则推荐成交候选人）。采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。排名第一的成交候选人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。采购人也可以决定重新采购。对采购过程、成交结果提出的质疑成立后取消成交资格，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商，否则应当重新开展采购活动。

（二）谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组将其作为无效竞标处理。异常低价审查：具体详见第三章《竞标人须知》。