竞争性磋商文件

（全流程电子化采购）

项目名称：桂林水文中心2026年水文测报系统运行维护服务采购（重1）

项目编号：GXZC2026-C3-000694-GXCG

采 购 人：桂林水文中心

采购代理机构：广西采购云咨询有限公司

（采购代理机构编号：CGYNN2026-C3-002-GXZC-1）

2026年3月31日

目  录

第一章 竞争性磋商公告	1

第二章 供应商须知	4

第三章 采购需求	24

第四章 评审程序、评审方法和评审标准	98

第五章 响应文件格式	108

第六章 合同文本	136

第一章 竞争性磋商公告

竞争性磋商公告

项目概况

桂林水文中心2026年水文测报系统运行维护服务采购（重1）项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）竞争性磋商文件，并于2026年4月13日14时00分（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2026-C3-000694-GXCG（采购计划编号：广西政采[2026]1805号-001、广西政采[2026]1805号-002-001、广西政采[2026]1805号-002-002）

项目名称：桂林水文中心2026年水文测报系统运行维护服务采购（重1）

采购方式：竞争性磋商

预算金额：114.5万元

最高限价：114.5万元

采购需求：

| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 简要技术需求或者服务要求 | 分项采购预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设施设备运行维护 | 1项 | （一）项目概述 水文信息是做好洪水预警预报、防汛抗旱工作的耳目和参谋，确保水文遥测设备的正常工作、减少设备仪器故障率是保障雨水情采集、传输的关键，做好遥测雨量、水位仪器的维护维修工作责任重大。…… 其余详见竞争性磋商文件《第三章 采购需求》。 | 57.5万元 |
| 2 | 水文设施设备技术支持 | 1项 | 1.水文测报服务内容 技术支持驻场人员需协助采购人完成每天日常的水文测验工作，如：按水文相关规范及工作要求定时开展水位、流量、泥沙、雨量、蒸发量等测验及比测工作。…… 其余详见竞争性磋商文件《第三章 采购需求》。 | 57.0万元 |
| 合同履行期限：设施设备运行维护期限为自签订合同之日起至2027年3月31日止，水文设施设备技术支持期限为自签订合同之日起至2027年3月31日止。 |  |  |  |  |
| 本项目不接受联合体。 |  |  |  |  |

二、申请人的资格条件：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向小微企业采购的项目，供应商应为小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取竞争性磋商文件

时间：2026年3月31日至2026年4月8日，每天上午0:00至11:59，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）－进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取竞争性磋商文件。电子响应文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的磋商文件编制，通过其他方式获取磋商文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传响应文件。

售价：0元

四、响应文件提交

截止时间：2026年4月13日14时00分（北京时间）

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

五、开启

1.时间：2026年4月13日14时00分（北京时间）

2.地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.网上查询地址

中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）

2.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

3.供应商竞标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子竞标，供应商应按照本项目竞争性磋商文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在提交响应文件截止时间前通过网络上传至 广西政府采购云平台（加密的电子响应文件是指后缀名为“jmbs”的文件），供应商在广西政府采购云平台提交电子响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。供应商登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心－项目采购－操作流程－电子招投标－政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商”查看电子竞标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，供应商应当在提交响应文件截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交（供应商可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务－下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心－入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763或者0771-3381253）。

（3）CA证书在线解密：首次响应文件开启时，需携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。2）供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

（4）供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录广西政府采购云平台远程开标大厅参与本次磋商，否则后果自负。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：桂林水文中心

地    址：广西壮族自治区桂林市临桂区山水大道27号

项目联系人：李勇军

项目联系方式：0773-2835104

2.采购代理机构信息

名    称：广西采购云咨询有限公司

地    址：广西南宁市青秀区新民路34-18号中明大厦11层C室

联系电话：0771-3958588

3.项目联系方式

项目联系人：何志成

电      话：0771-3958588

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 3 | 1.供应商的资格条件：详见竞争性磋商公告 2.供应商出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动： 2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。 2.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 5.1 | 是否接受联合体竞标：详见竞争性磋商公告 |
| 5.2 | 如接受联合体竞标，联合体竞标要求如下： 1.两个以上供应商可以组成一个竞标联合体，以一个供应商的身份共同参加竞标。联合体竞标的，须提供《联合体竞标协议书》（格式后附）。 2.以联合体形式参加竞标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合磋商文件规定的特定条件。 3.联合体各方之间必须签订联合竞标协议，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体竞标无效），并将联合竞标协议放入响应文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 5.联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 6.联合体竞标业绩、履约能力按照联合体各方中较高的一方认定并计算（磋商文件另有规定的除外）。 7.供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 8.联合体各方均应按照磋商文件的规定提交资格证明文件。 |
| 6.2 | ☑不允许分包 □允许分包 分包内容： 。 分包金额或者比例： 。 |
| 12.1.1 | 资格证明文件 1.供应商为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等），供应商为自然人的提供其身份证复印件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2.供应商依法缴纳税收的相关材料（2025年8月至2026年3月内任意1个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料[2025年8月至2026年3月内任意1个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（如：专用收据、社会保险缴纳清单或者社保部门的证明）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 4.供应商财务状况报告[2024年或2025年年度财务报表复印件，或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业竞标的提供企业信用报告，自然人竞标的提供个人信用报告，供应商属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至响应文件提交截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至响应文件提交截止时间不超过一年）]；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 5.供应商直接控股信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 6.供应商直接管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 7.竞标声明（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 8.联合体竞标协议书（格式后附）；（联合体竞标时必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 9.公告中的特定资格要求及特定条件的资格证明材料：供应商必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（复印件）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 10.除磋商文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料； 注： 1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效处理。 2.联合体竞标时，第1-6、9项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，并由联合体牵头人加盖电子签章，规定签字处签字（或者电子签名），否则响应文件按无效处理。 |
| 12.1.2 | 报价文件 1.竞标报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 2.《关于符合本国产品标准的声明函》或者财政部会同有关部门规定的有关证明文件；（供应商根据自身响应情况出具） 3.供应商认为需要提供的其他有关资料。 |
| 12.1.3 | 商务技术文件 1.无串通竞标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人竞标外必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 4.磋商保证金提交凭证；（如要求提交磋商保证金的则必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 5.商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 6.服务方案（格式自拟）； 7.技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 8.项目实施人员一览表（格式自拟）； 9.代理服务费承诺书（格式后附）； 10.对应采购需求的技术要求、商务要求提供的其他文件资料（格式自拟）； 11.供应商认为需要提供的其他有关资料。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效响应处理。 |
| 15.2 | 磋商报价是履行合同的最终价格，供应商磋商报价应包含完成本“采购需求”中所列所有服务内容产生的所有成本、固定预支的其他设备维护费用、固定预支的其他技术支持费用、项目验收、税金、利润等费用，供应商应综合考虑在报价中。在合同实施时，采购人将不予支付供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在磋商报价中。 |
| 16.2 | 竞标有效期：自首次响应文件提交截止之日起90日。 |
| 17.1 | □本项目不收取磋商保证金。 ☑本项目收取磋商保证金，具体规定如下： 磋商保证金人民币10000.00元。 磋商保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函），禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在响应文件提交截止时间前交至指定账户并且到账（开户名称：广西采购云咨询有限公司；开户银行：中信银行广西自贸试验区南宁片区五象支行；银行账号：8113001013500254439）；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在响应文件提交截止时间前，供应商必须提交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效磋商保证金。 相关要求： 1.磋商保证金采用银行转账交纳方式的，在响应文件提交截止时间前交至指定账户并且到账，供应商应将银行转账底单的复印件作为磋商保证金提交凭证，放置于商务技术文件中，否则响应文件按无效响应处理。 2.磋商保证金采用支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函）交纳方式的，供应商应将支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函）的复印件作为磋商保证金提交凭证，放置于商务技术文件中，否则响应文件按无效处理。供应商必须在响应文件提交截止时间前采用现场或邮寄方式（现场提交地址：广西南宁市青秀区新民路34-18号中明大厦11层C室；邮寄地址：广西南宁市青秀区新民路34-18号中明大厦11层C室，收件人：何志成，联系方式：0771-3958588）将单独密封的支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函原件提交给采购人或者采购代理机构，由采购人或者采购代理机构向供应商出具回执（邮寄方式的除外），并妥善保管。 3.供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 备注： 1.磋商保证金在响应文件提交截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效磋商保证金。 2.供应商采用现钞方式或者从个人账户（自然人竞标除外）转出的磋商保证金，视为无效磋商保证金。 3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效磋商保证金。 4.保函有效期低于竞标有效期的，视为无效磋商保证金。 5.采用银行、保险机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效磋商保证金。 |
| 19 | ☑本项目不接受电子备份响应文件； □本项目接受电子备份响应文件。 |
| 20.1 | 响应文件提交截止时间：详见竞争性磋商公告。 响应文件提交地点：详见竞争性磋商公告。 |
| 24.1 | 磋商小组的人数： 3 人。 |
| 25 | 首次响应文件开启时间详见竞争性磋商公告 首次响应文件解密时间： 45 分钟 |
| 26.3 | 商务要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 技术要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 |
| 28.1 | □本项目不收取履约保证金。 ☑本项目收取履约保证金，具体规定如下： 履约保证金金额：按成交金额的 2 %。 履约保证金提交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。 履约保证金缴纳期限：自成交通知书发出之日起25日内(但必须在签订合同前)。 履约保证金退付方式、时间及条件： （1）由成交供应商向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号），保证金收取单位在收到合格材料后7个工作日内办理退还手续（不计利息）。 （2）在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自负。 （3）成交供应商在签订合同后存在违约情形的，履约保证金不予退还。履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。 履约保证金指定账户： 开户名称：桂林水文中心 开户银行：农行桂林城西支行 银行账号：20205501040000515。 备注： 1. 根据《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的5%；对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。 2. 履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。 3.采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 4.供应商为联合体的，由联合体任意一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| 29.1 | 签订合同携带的证明材料： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 31.2 | 接收质疑函方式：以书面形式。 质疑联系部门及联系方式：联系电话：0771-3958588 通讯地址：广西南宁市青秀区新民路34-18号中明大厦11层C室 业务时间：工作日每天上午8时00分到12时00分，下午3时00分到6时00分。 |
| 32.1 | 1.采购代理费支付方式： ☑本项目代理服务费由成交供应商一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付。 2.采购代理费收取标准： ☑以分标（☑成交金额/□采购预算/□暂定成交金额/□其他 ）为计费额，按本须知正文第32.2条规定的收费计算标准（□货物类/☑服务类/□工程类）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（☑收费基准价格/□收费基准价格下浮 %/□收费基准价格上浮 %）收取。 □固定采购代理收费 。 3. 采购代理费收取银行账户 开户名称：广西采购云咨询有限公司 开户银行：中信银行广西自贸试验区南宁片区五象支行 银行账号：8113001013500254439 开户行行号：729181 |
| 33.1 | 解释：构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除磋商文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性磋商公告、供应商须知、采购需求、评审程序、评审方法和评审标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的磋商文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 33.2 | 1.本磋商文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本磋商文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标/投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.本磋商文件所称的“电子签章”“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子响应文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 3.供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 4.本磋商文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 5.本磋商文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

供应商须知正文

一、总则

1.适用范围

1.1本项目采购人、采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.5“竞标”是指供应商按照本项目竞争性磋商公告规定的方式获取磋商文件、提交响应文件并希望获得成交资格的行为。

2.6“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.7“响应文件”是指：供应商根据本磋商文件要求，编制包含资格证明、报价、商务技术等所有内容的文件。

2.8“实质性要求”是指磋商文件中已经指明不满足则响应文件按无效响应处理的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9“正偏离”，是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.12“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的报价。

3.供应商的资格条件

供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。

4.竞标费用

供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取磋商文件、勘查现场、编制和提交响应文件、参加磋商与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。

5.联合体竞标

5.1本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。

5.2如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见“供应商须知前附表”。

5.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

6.转包与分包

6.1本项目不允许转包。

6.2本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由供应商自行承担，供应商应具备相应的行政许可，如供应商不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包供应商应具备相应行政许可。

6.3供应商根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7.特别说明

7.1如果本磋商文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得 。

7.2供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.3供应商在竞标活动中提供任何疑似虚假材料，将报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.4在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.5有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。

7.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

7.7根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

二、磋商文件

8.磋商文件的构成

（1）竞争性磋商公告；

（2）供应商须知；

（3）采购需求；

（4）评审程序、评审方法和评审标准；

（5）响应文件格式；

（6）合同文本。

9.供应商的询问

供应商应认真阅读磋商文件的采购需求，如供应商对磋商文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商应在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

10.磋商文件的澄清和修改

提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

三、响应文件的编制

11.响应文件的编制原则

供应商必须按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应。

12.响应文件的组成

12.1响应文件由资格证明文件、报价文件、商务技术文件三部分组成。

12.1.1资格证明文件：详见“供应商须知前附表”

12.1.2报价文件：详见“供应商须知前附表”

12.1.3商务技术文件：详见“供应商须知前附表”

13.计量单位

磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14.竞标的风险

供应商没有按照磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应无效，是供应商应当考虑的风险。

15.竞标报价

15.1竞标报价应按磋商文件中“竞标报价表”格式填写。

15.2竞标报价的内容见“供应商须知前附表”。

15.3竞标报价要求

15.3.1供应商的竞标报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：

（1）供应商必须就“采购需求”中所竞标的每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，

不得存在漏项报价；

（2）供应商必须就所竞标的分标的单项内容作唯一报价。

15.3.2竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效处理。

15.3.3竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效处理。

16.竞标有效期

16.1竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。承诺的竞标有效期低于采购文件规定期限的，供应商的响应文件作无效处理。

16.3供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

17.磋商保证金

17.1供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交磋商保证金。

17.2磋商保证金的退还

未成交供应商的竞标保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内退还；成交供应商的磋商保证金自签订合同之日起5个工作日内退还。

17.3除逾期退还磋商保证金和终止采购的情形以外，磋商保证金不计息。

17.4供应商有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（4）除因不可抗力或者磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）法律法规规定的其他情形。

18.响应文件编制的要求

18.1供应商应按照本项目磋商文件规定的格式和顺序和广西政府采购云平台的要求编制响应文件并加密。响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

18.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在提交响应文件截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

18.3响应文件须由供应商在规定位置签字、盖章（具体以供应商须知前附表或响应文件格式规定为准），否则按无效响应处理。

18.4响应文件中标注的供应商名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，并与广西政府采购云平台中获取采购文件的供应商名称一致，供应商为自然人的，标注的供应商名称应与身份证姓名及签名一致，否则其响应文件按无效响应处理。

18.5响应文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。响应文件因涂改、行间插字或者删除导致字迹潦草或者表达不清所引起的后果由供应商承担。

19.电子备份响应文件

电子备份响应文件是指通过在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份响应文件详见“供应商须知前附表”。

20.响应文件的提交

20.1供应商必须按“供应商须知前附表”规定的时间及地点提交响应文件。电子响应文件应在制作完成后，在提交响应文件截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子响应文件提交至广西政府采购云平台。

20.2未在规定时间内提交或者未按照磋商文件要求加密的电子响应文件，广西政府采购云平台将拒收。

21.首次响应文件的补充、修改与撤回

21.1供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登录广西政府采购云平台，进入“服务中心”中查看 “电子投标文件制作与投送教程”）

21.2在提交响应文件截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

22.响应文件的退回

采购人和采购代理机构对已提交的响应文件概不退回。

23.截止时间后的撤回

供应商在响应文件提交截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件的，将根据本须知正文17.4的规定不予退还其磋商保证金。

四、评审及磋商

24.磋商小组成立

24.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，具体人数见“供应商须知前附表”，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到公开招标规模标准的政府采购工程，经批准采用竞争性磋商方式采购的，磋商小组由5人及以上单数组成。

24.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

24.3采购代理机构应当基于广西政府采购云平台抽（选）取评审专家。

24.4参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

25.首次响应文件的开启和解密

采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁，按平台提示和磋商文件的规定登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到，采购代理机构依托广西政府采购云平台向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按“供应商须知前附表”规定的时间内自行进行响应文件解密。供应商未在规定的时间内解密响应文件或者解密失败的，供应商的响应文件作无效处理。

26.评审程序、评审方法和评审标准

26.1本项目的评审方法为综合评分法。

26.2磋商小组按照“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

26.3 商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“供应商须知前附表”。

26.4磋商小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

26.5电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.6出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认，报采购人同意后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息做出妥善保密处理，并报财政部门备案。

27.确定成交供应商及结果公告

27.1 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

27.2采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与磋商文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

27.3 采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件。

27.4出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”第4.3条规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.5 在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

28.履约保证金

28.1 履约保证金的金额、提交方式、缴纳期限、退付的时间和条件详见 “供应商须知前附表”。成交供应商未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

28.2在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自行承担。

29.签订合同

29.1签订电子采购合同：成交供应商领取电子成交通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

线下签订纸质合同：供应商领取成交通知书后，按“供应商须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

29.2签订合同时间：按成交通知书规定的时间与采购人签订合同。

29.3成交供应商拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃成交、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给成交供应商造成损失的，成交供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

29.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，成交供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

29.5采购人或成交供应商不得单方面向合同另一方提出任何磋商文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离磋商文件和合同实质性内容的协议。

29.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

29.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

30.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31. 询问、质疑和投诉

31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31.2供应商认为磋商文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者竞争性磋商公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

31.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

31.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

31.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

31.6质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

32.其他内容

32.1代理服务费收取标准及缴费账户详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

32.2代理服务费收费计算标准：

| 费率 金额 | 货物类 | 服务类 | 工程类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100万～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500万～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000万～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1亿～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5亿～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10亿～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50亿～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿元以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某服务采购代理业务成交金额或者暂定价为150万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元 ×l.5 %＝ 1.5 万元

（ 150 － 100 ）万元 ×0.8%＝ 0.4万元

合计收费＝ 1.5 ＋ 0.4＝ 1.9 万元

33.需要补充的其他内容

33.1本磋商文件解释规则详见“供应商须知前附表”。

33.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。

33.3本磋商文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本磋商文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本磋商文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本磋商文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第三章 采购需求

采购项目技术规格、参数及要求

说明：

1.为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本竞争性磋商采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

2.“实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件按无效处理的条款。

3.供应商应根据自身实际情况如实响应磋商文件，对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应，否则将作无效响应处理。对于重要技术条款或技术参数应当在响应文件中提供技术支持资料，技术支持资料以磋商文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

4.供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 |  | 所属行业 | ▲技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设施设备运行维护 | 1项 |  | 软件和信息技术服务业 | （一）项目概述 水文信息是做好洪水预警预报、防汛抗旱工作的耳目和参谋，确保水文遥测设备的正常工作、减少设备仪器故障率是保障雨水情采集、传输的关键，做好遥测雨量、水位仪器的维护维修工作责任重大。根据自治区水文中心对遥测设备维修维护工作的要求，桂林水文中心拟对桂林市辖区145个水文（位）站（详见附件11）和390个雨量站（详见附件12）的遥测仪器设备、14个墒情站（详见附件13）仪器设备、14个影像识别水位监测设备及19个图像回传站的监控终端设备（详见附件14）、9个降蒸一体化蒸发观测站仪器设备（详见附件15）的运行维护服务进行采购。（注：部分遥测站有两套雨量或水位监测设备） 采购内容为：驻场值守服务，供应商团队服务，巡检，抽检，故障处理，故障设备检测，文档管理服务，协助采购人对部分遥测站仪器安装支架及维护平台进行防锈处理、遥测站仪器设备搬迁及线路整改、水文应急监测设备安装及监测、枯水期压力水位计等水位监测仪器安装以及其他临时工作。 （二）驻场维修维护人员服务要求 要求提供3～4名维修维护技术人员在桂林水文中心进行驻场服务。没有巡检、故障维护等外出任务时，至少有1名维修维护技术人员在桂林水文中心驻场进行5天×7小时值守服务，通过水文遥测信息管理系统监视遥测站设备运行情况；按要求对桂林水文中心所管辖145个水文（位）站、390个雨量站、9个降蒸一体化蒸发观测站、14个墒情站、14个影像识别水位监测设备、19个图像回传站监控终端设备开展巡检、故障维修、文档管理服务工作，具体要求如下： 1.日常监控 （1）没有巡检、故障维修等外业任务时，至少安排1名技术人员驻场。 （2）驻场技术人员需每日对桂林水文中心水文遥测信息管理系统等平台进行监视，监视桂林水文中心所管辖145个水文（位）站、390个雨量站、9个降蒸一体化蒸发观测站、14个墒情站设备的运行情况，对故障遥测站进行定位和记录，记录各中心站、桂林水文中心遥测管理人员的故障报修情况，响应各中心站、桂林水文中心遥测管理人员的维修维护派单并拟定维修维护方案。每周提交一次“遥测系统监控记录表”。 （3）每周一次通过水文遥测信息管理系统等系统对14个影像识别水位站、19个图像回传站的数据、图像、图片进行检查，确定设备运行是否正常，并做好相应记录。发现问题及时上报采购人并进行处理。并每周提交一次“视频（图像）监控记录表”。 2.巡检、故障维护要求 当桂林水文中心下达巡检任务后，供应商应按时间及技术要求完成巡检任务；当遥测站点出现故障后，供应商应即刻响应，并按规定的时间（详见附件11-13）完成维护任务。 （三）巡检服务 每年汛前、汛后对桂林水文中心所管辖145个水文（位）站、390个雨量站、9个降蒸一体化蒸发观测站、14个墒情站、14个影像识别水位监测设备、19个图像回传站进行两次全面巡检及抽检服务并做好相应记录，单站每两次巡检时间之间间隔应大于3个月，具体要求如下： 1.巡检时间 （1）汛前检查 供应商应于每年4月20日前对所负责站点进行一次全面巡检，并规范填写“遥测站巡检（抽查）记录登记表”、“雨量/水位站检查维护情况记录表（站网监测科采用）”、“影像水位识别站巡检（抽查）记录登记表”、“蒸发（墒情、地下水）站检查维护情况记录表”（详见附件3-6，下同）和拍摄巡检照片，提交巡检报告。 （2）汛后巡检 供应商应于每年11月30日前对所负责站点进行一次全面巡检，并规范填写“遥测站巡检（抽查）记录登记表”、“雨量/水位站检查维护情况记录表（站网监测科采用）”、“影像水位识别站巡检（抽查）记录登记表”、“蒸发（墒情、地下水）站检查维护情况记录表”（详见附件3-6）和拍摄巡检照片，提交巡检报告。 （3）抽检 每次巡检过后，采购人随机选择5%～10%的遥测站点对运维工作质量进行检查；或当上级部门有测验质量检查等工作任务时，应上级部门或采购人要求，不定时随机选择部分站点对运维工作质量进行检查；并规范填写相关表格、做好拍摄照片等佐证材料收（采）集工作，提交相应文字材料。 2.巡检内容及规范 供应商在巡检过程中必须严格按水文测验规范进行操作。巡检中若测试数据已发到水文遥测信息管理系统上的，必须及时联系接收中心做相应处理，具体要求如下： （1）遥测终端机(RTU) RTU外观干净、完整，各个接线头无松动、脱焊等现象; 校对RTU参数，测站编号、中心站号、时钟、传感器类型、报汛段制等基本参数配置正确;RTU能正确读取雨水情数据;对新RTU主板(或维修后的主板)进行功能性监测，确保其功能齐全。 （2）通信单元 ①4G/5G模块 电源插头等接头稳固、信号线完好;参数配置正确，信息收发正常。 ②通信卡 根据站点通信设备及通信卡号对应记录，校核“站名-站号-通信卡号-通信模块序列号”，确保接收中心对应站点的通信卡号与测站基本信息一一对应。 禁止随意拔插通信卡，避免因机卡分离而被停机;当发现通信卡被停机时，及时上报处理,避免因通信卡长时间停机被注销。 ③北斗卫星通信信道 在配置有北斗卫星备用信道的监测站，核对北斗卫星通信卡号与测站基本信息对应，至少做一次自收自发测试，发现故障及时记录并.上报。 （3）传感器单元 检测传感器元件前必须先断开与RTU之间的连接或关闭. RTU电源。 ①水位计 校核实时水位，如误差超±2cm应及时调整。 浮子水位计:确保数据信号线、钢丝绳完好,水位轮转动灵敏，轴承、浮子和重锤干净，编码器显示及输出准确。 压力式、气泡式水位计、雷达水位计等监测设备：清洁监测环境，校核RTU读取的水位值，发现设备故障做好记录并及时上报。 影像识别水位、图像回传设备维护：供应商应在开展遥测设备巡检工作的同时，同步对14站影像识别水位、19站图像回传等监测设备进行维护，清洁监测环境，校核RTU读取的水位值或水文遥测信息管理系统接收的水位值、图像数据，发现设备故障做好记录并及时上报。按照水位监测设备中太阳能板和蓄电池的维护方式做好视频、图像监控系统同类设备的维护工作。 ②雨量计 确保雨量计及观测环境干净,清除雨量筒尘土、树叶、昆虫等杂物;如雨量计上方有遮挡物无法清除的，应做好记录并及时上报。 确保数据线及保护管完好,承雨口水平无变形，漏斗干净水平，翻斗干净灵敏无阻滞，圆气泡居中,各个接线头无松动或虚接等现象，干簧管信号正常传送。 进行注水试验确保雨量监测精度达到要求。 按《降水量观测规范》（SL21-2015）进行注水试验，认真填写“雨量站检查维护情况记录表”。注水试验方法如下：按降水量观测规范进行注水试验，测量误差要小于规范规定值(±4%)，认真记录RTU读取到的测试值。 注水试验方法如下：注水试验前应注入5～10mm清水湿润过水部件，并检查翻斗运转是否灵活、信号输出是否正常，清除翻斗存留水量后，采用注入法进行试验。 A.注入法 a.用便携式雨量计校准装置或用量杯分两次盛装清水（第一次10mm，第二次3mm），以1.5～2.5mm/min的模拟降雨强度向仪器注入清水，同时对翻斗翻转次数进行计数，翻斗翻转12.5/c次(c为仪器分辨力0.5mm)即25次立即停止注水（注意：在翻斗即将第25次翻转时，注水速度要变得更缓慢），记录注入水量、传感器输出值和历时。 有两种情况：使翻斗翻转25斗所需的水量可能少于也可能多于12.5毫米。一是如少于12.5毫米，此时看量杯还剩多少水量。二是如注了12.5毫米，翻斗仍未翻够25次，则继续注水至翻斗翻够25次止；如注完13.0毫米，仍未翻够25次，则用量杯继续盛装整毫米数的水量继续注入，直到翻转25斗为止。 如翻转25斗所需的水量多于13.0或少于12.0毫米，误差均超过±4%。 b.如第一次误差超过±4%，需进行第二次注水试验验证，若仍超限，则调整调斗螺钉。误差为负值，则向上调整调斗螺钉；误差为正值，则向下调整调斗螺钉。调整完调斗螺钉后，仍需进行至少3次注水试验。 c.3次注水试验，取其注入水量的平均值。按以下公式计算仪器测量误差。 Eb=（Vm-——Va）/——Va×100%式中: Eb——测量误差，%； Vm——仪器记录水量，mm； ——Va——注入水量的平均值，mm； 如发现误差超过±4%，需调整翻斗的调斗螺钉，重复①～③，直至误差在允许范围之内。 d.试验完毕，安装好承雨器并检查正交方向水平。 e.拍摄全景照、仪器清洗前、仪器清洗后、注水试验后RTU显示器等照片（显示注水测试值）。 B.自身排水量法，操作要求同注入法。 注意：注水试验不合格的记录要填在巡检记录表注水试验第一栏中。 ③土壤墒情传感器 校核接收平台或RTU墒情监测值，发现设备故障做好记录并及时上报。 （4）电源系统设备 ①太阳能板 测量太阳能板空载电压及短路电流并记录,清洁太阳能板镜面并清除上方遮挡物，无法清除的须及时上报。 ②蓄电池 测量蓄电池电压并做好记录;保持蓄电池表面整洁，确保接线螺丝稳固，正负极接头处做好绝缘防护，如发现螺丝生锈则及时更换。 ③充电控制器 确保指示灯正确反映蓄电池状态，各个接线头稳固无脱焊等。 （5）监测环境 运维人员应做到工完料清，保证监测环境干净整洁。 发现设备被盗、水位台倒塌、观测台过道护栏倾斜松动、设备固定点脱落及其他安全隐患时，应立即上报并协助做好现场保护措施。 （四）故障处理 1.故障发现 （1）供应商：做好监测站点运行情况监控。驻场人员通过监视水文遥测信息管理系统、水文易信通APP数据最后上报时间及异常数据，识别和判断仪器故障。 （2）水文中心站、水情科：值班人员通过监视水文遥测信息管理系统、广西水文监测预警预报服务平台（简称100平台）、智慧水安综合管理平台等业务系统发现并通知供应商。 2.故障处理流程 （1）供应商发现或收到报修信息，即刻响应、接单、派发故障维修派工单，在保证遥测数据安全下进行维护，在规定时间内完成故障维修任务。 （2）供应商维护技术员认真填写、提交现场《遥测站故障维修记录表》（详见附件7），该表须由水文中心站站长或监管人员签字确认，并提交水情科及相关中心站各一份，含维修前、后的照片各一张。 （3）水文中心站记录数据最后上报时间、报修时间、数据恢复上报时间，建立相应的台账。 3.故障修复时间要求 （1）故障站的修复时间以水文遥测信息管理系统数据最后上报时间开始计算；若为数据异常并确认为仪器故障的，以数据异常开始时间开始计算。以上情形出现时间若为晚上，以次日早上8时开始计算。 （2）供应商按故障修复等级实施维护（详见附件7），完成后填写《遥测站故障维修记录表》，记录故障原因、处理过程及结果。 （3）因暴雨洪水期间的遥测数据在水情报汛工作中的特殊重要性。暴雨洪水期间，供应商要通过水文遥测信息管理系统加密监视各遥测站仪器运行情况（8～22时每2小时监视1次），并密切关注采购人的故障报修信息。 若发现遥测站无数据上传、数据异常或收到采购人的报修信息，供应商应即刻响应接单、派单，在交通、天气情况允许和确保安全情况下，尽快修复故障站点。一般情况下应在3小时内要求完成维修任务，特殊情况下不能超过6小时。 站点故障修复时间要求 站类; 修复完成时间; 站点名称; 小计. 水文（位）站; ≤3小时; 详见附件11; 1. ≤6小时; 19. ≤12小时; 14. ≤24小时; 87. ≤48小时; 24. 小计; 145. 雨量站; ≤6小时; 详见附件12; 2. ≤12小时; 6. ≤24小时; 88. ≤48小时; 294. ≤72小时; 0. 小计; 390. 墒情站; ≤48小时; 详见附件13; 14. 小计; 14. 总计; 549. 4.故障维护基本要求 （1）当监测站发生故障时，在保证遥测数据安全下进行维护，如需现场提取固态数据的，提取的数据及时交给相关中心站及站网监测科 （2）在对传感器元件进行维护时，必须先将传感器元件与遥测终端机断开连接，以保证终端机所存储遥测数据的真实有效性； （3）如经现场检测不能解决故障，采用先更换后维修等方式进行，确保数据正常采集传输。 严禁随意替换备件设备，如设备经维修厂商检测设备无故障或现场故障记录、原因与实际不符，经桂林水文中心确认后，供应商必须承担所有运费、检测费等所有费用。 （4）运维人员按相应等级要求完成维护任务,填写《遥测站故障维修记录表》维修记录表并由相关水文中心站站长或监管人员签字确认。 （5）如检测出是中心接收软件平台问题的，供应商应与水文遥测信息管理系统维护人员沟通，共同解决故障。 （6）供应商技术人员从故障现场撤出一周内，须将换回设备进行检测并出故障报告，并将《故障设备检测表》（附件8）移交水情科。 5.其他要求 ①遥测站搬站或更换备品备件后，须及时更新《雨水情遥测站设备信息统计表》。 ②对一体化机箱进行认真清理，清除机箱内外的尘土、虫蚁等异杂物；水泥基座（包括雨量计与太阳能板基座）若有破损或不平衡导致设备不水平，须进行修复。 ③如在巡检过程中发现更换下来的故障设备，巡检结束撤出现场后15天内将故障设备检测表提交水情科留存。 ④清除遥测站周围影响观测精度的障碍物。遥测设备因场地使用等原因需要迁移时，供应商须协助迁移。 ⑤根据采购人要求，对水文（位）站、雨量站的安装支架、维护平台、机箱开展一次全面的除锈处理，并涂刷防锈漆和面漆。对压力水位计、气泡水位计套管牢固稳定性进行检查并做防锈处理，油漆由供应商负责。 ⑥巡检或故障维修期间，对各中心站职工至少开展1次集中现场培训，填写培训记录表。对雨量计、遥测终端机的仪器结构、工作原理、安装调试、注水试验（误差计算、误差超限时处理方法）、参数设置等内容进行操作演示和讲解，解答疑问。提高职工技能。 （五）临时工作 1.协助采购人遥测站搬迁及线路整改，并负责基座浇筑及线槽材料费用。 2.协助采购人开展应急监测站点的建站工作，如设备的安装调试等。 3.根据采购人需要，必要时协助业主开展其他应急监测工作。 4.水利部水文司、自治区水文中心等部门开展测验质量检查等工作前，协助和配合业主开展相关维护或相关整改工作。 5.配合完成上级部门或采购人布置的一些临时工作任务，如卫星通讯终端等设备安装、参数配置及修改、测站及设备基础信息采集。 6.其他临时工作。 (六)文档管理 1.建档 （1）建立完整设备电子档案。按《雨水情遥测站设备信息统计表》（附件16）明细建立遥测站设备电子档案，并及时更新；以及各遥测站对应的委托观测员、租赁住户、水位站看护人姓名和联系电话等信息。 （2）对每日8时遥测系统运行情况进行记录。记录的内容包括：畅通率、水文遥测信息管理系统数据上报情况（包括站名、最后来报时间等）、电压低于12伏的站点等情况。 （3）每次巡检按要求填写《遥测站巡检（抽查）记录登记》。 （4）每次故障维护，填写《遥测站故障维修记录表》。 （5）每次故障维护后将换回设备进行检测，填写《故障设备检测表》提出设备处理建议等。 （6）每月归总一次遥测设备台账：包括设备领用、归还、借用情况。记录领用的备品备件（含整机）使用情况（设备名、生产厂家、型号、编号、应用站点、照片）；并对备品备件质量进行监控、追踪。提出备品备件后续采购需求建议，上交水情科。 2.文档移交 （1）服务商在完成巡检工作后10个工作日内向所属单位提交巡检报告、巡检记录表。 巡检报告应包括巡检开展总体情况（时间、参加人员、完成站数、参数设置、设备检查、水位校测、注水试验、记录表收集移交等），分析遥测站存在问题，提出建议等内容，具体要求如下： ①报告附《遥测站巡检（抽查）记录登记》、《遥测站基础信息汇总表》（格式自拟）。 ②报告附各遥测站设施设备的基础信息，包括RTU、DTU、水位计、雨量计、北斗卫星通信终端、蓄电池的基本信息（即站名、站类、测站编码、RTU编码、设备名称、型号、生产厂家、设备编号）。 （2）服务商在完成故障维护后，按季度将故障维护记录表汇交所属单位。 （3）每年度完成运维工作后，15天内提交履约报告。提交水情科、站网监测科。报告体现：设备维护工作开展情况、系统运行效果、故障率、畅通率、按时修复率、数据采集实效性以及水文设施设备技术支持工作完成情况等。并附合同所有附表（分别装订成册） （4）业主按要求及时组织开展年度履约验收、服务商评价（《年度水情遥测运行维护服务主要工作量及总体评价》）和资料归档工作；合同期结束后及时组织开展合同完工验收和档案归档工作。 (七)考核指标 确保桂林水文中心雨水情遥测系统（以下简称遥测系统）稳定高效运行，对我市雨量及水文（位）遥测站设备定期检测、维护和故障修复，确保遥测数据准确、及时、真实、可靠，具体要求如下： 1.必须在规定时间内按巡检内容及规范要求完成巡检。 2.故障修复完成情况，根据故障修复时间要求，及时修复故障站点。 3.辖区内全年遥测站点通畅率应达到95%以上。 4.资料采集及数据完整性： （1）按规定时间内完成所有站点的资料采集工作；资料的采集包括：设备编号、基本信息、水文（位）站水位校测、雨量站注水试验、照片（必须有注水试验照片、检查雨量计器口是否水平照片）等。 （2）单站数据（包括水位、雨量数据）不允许出现断层，需与站网部门确认并配合查补，全年数据必须完整。 (八)考核办法 每年由采购人组织中心领导、水情科、站网监测科、相关水文中心站人员按《桂林水文中心水文测报系统运行维护服务质量考核办法》（详见附件1）以及《年度水情遥测运行维护服务主要工作量及总体评价表》（详见附件2）对服务商服务质量进行考核，考核结果将作为供应商完成运维服务质量评分及经济处罚、合同完工验收鉴定书中是否通过合同验收评判的依据。 (九)供应商团队服务要求 1.供应商具有本地化的服务能力，机动性强，要求供应商成交后在广西壮族自治区设有售后服务点。 2.供应商应具有专业检测遥测系统设备的工具和能力。 3.供应商具有较强的综合技术服务团队，团队中专业运维技术人员不少于6人，提供7×24的全年无休的电话支持服务和现场技术服务，须提供公司为员工购买的社保证明、维护技术员培训上岗证等,运维人员有实名手机号【供应商于响应文件中提供团队专业运维技术人员一览表、各人员的实名手机联系方式，并提供2025年9月以来任意一个月供应商为其技术人员缴纳的社保证明复印件或有效的劳动合同复印件】。 4.供应商投入3～4名专业运维技术人员在桂林水文中心进行驻场服务。没有巡检、故障维护等外出任务时，至少有1名专业运维技术人员在桂林水文中心驻场进行5×7值守服务,当需要外出无人驻守时，须向桂林水文中心人员汇报，并做好考勤记录。 5.供应商提供的驻场维修维护技术人员在合同生效之日起固定下来，且需经过水文遥测系统设备维修维护业务培训，应熟练掌握合同范围内仪器设备维护技术,能独立完成遥测站的正常系统配置及日常故障判断与排除。熟悉《降水量观测规范》、《水位观测标准》、《水面蒸发观测规范》、《水文监测数据通信规约》等技术规范规程，以便更好指导解决运维过程中遇到的问题；要学习掌握水文监测和通讯方面的前沿技术，提高雷达水位计、雷达流量计、北斗卫星通讯终端、自动蒸发系统等新仪器新设备的维护技能和水平。 供应商不可随意更换运维技术员。如因特殊情况确实需要更换的，须保证替换人员的从业经验、技术能力等不低于原有人员。并须提前一个月向业主提交书面申请并经桂林水文中心水情科签字同意。未经业主同意，人员不得随意更换。如出现随意更换的情况，采购人有权采取扣除服务考核分、罚款等处罚措施或解除合同（见附件1）。采购人如对供应商所指派的某运维技术员在工作能力或服务态度上存在问题的，采购人有权通过书面形式提出撤换该技术人员的要求，供应商应无条件予以执行。 6．供应商须按劳动法等相关法律法规要求对待运维人员，确保运维人员工资收入、社保、加班费等基本待遇得到保障。 (十)其他 1.供应商自行准备用于维护维修的交通工具。 2.供应商要严格遵守相关法律法规，严格遵守现场安全施工所涉及的合法操作规范进行设备维护，并严格遵守客户要求的相关规定，确保维护服务过程中设备及人员的安全。供应商因从事本协议项目的维护服务施工，造成任何人员或财产损失的，由供应商承担全部的赔偿和法律责任。 3.严禁转包和分包。 |
| 2 | 水文设施设备技术支持 | 1项 |  | 软件和信息技术服务业 | 1.水文测报服务内容 技术支持驻场人员需协助采购人完成每天日常的水文测验工作，如：按水文相关规范及工作要求定时开展水位、流量、泥沙、雨量、蒸发量等测验及比测工作，协助完成水准点、水尺零点、大断面的测量等工作，协助完成水文资料的记录、计算、整理、整编工作。同时协助做好水文站环境卫生及水位计、雨量计、蒸发器、流量等监测设备的清洁工作，看护水文站所有设备安全，在大洪水期间，根据工作需要配合采购人开展水文测报工作。协助完成其他水文测验相关辅助业务工作等。 2.项目人员需求 13个水文中心站设施设备技术支持驻场人员要求如下： （1）大专以上（含大专）学历； （2）年龄45周岁以下，身体健康； （3）有良好的事业心、责任感和职业道德，沟通、协调能力较强，思想品德好，服从安排，有较强的安全意识。 3.工资支付方式 （1）技术支持人员的工资按不低于广西桂林市最低工资标准（含代扣社保个人缴纳部分），由成交供应商通过银行转账方式支付，并每月提供银行转账记录给采购人核查。技术支持人员五险（即养老、工伤、失业、生育、医疗，以下简称“五险”）应按桂人社发〔2025〕42号文2025年广西最低社会保险缴费基数标准缴纳，并为相关人员购买人身意外险（人身意外险每人每年不低于150元），若政策发生变化，缴纳标准提高，供应商应按新标准执行。 （2）签订合同时，采购人与成交供应商共同确定技术支持驻场人员及相应工资支付标准，并提供水文站具体站名、管理员、开户银行、银行账号。 （3）工资支付期限：自合同签订之日起每月末支付当月相关费用。 4.其他 严禁转包和分包。 |
| 一、▲商务要求 |  |  |  |  |  |
| （一）服务期限 |  |  | 设施设备运行维护期限为自签订合同之日起至2027年3月31日止，水文设施设备技术支持期限为自签订合同之日起至2027年3月31日止。 |  |  |
| （二）服务地点 |  |  | 广西桂林市内采购人指定地点（具体实施地点详见“附表1”）。 |  |  |
| （三）服务质量要求 |  |  | 1.成交供应商在服务期限内应当为采购人提供以下技术支持和服务： （1）电话咨询 供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。 （2）现场响应 采购人遇到使用或技术问题，电话咨询不能解决的，供应商应在2小时内到达现场进行处理，到达现场后2小时内排除故障，恢复正常使用。 （3）技术升级 在服务期限内，如果成交供应商所提供服务需升级的，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商应对采购人购买的服务进行升级。 2.服务期限满后的服务要求 电话咨询：服务期满后，成交供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在工作中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议，并不予收费。 |  |  |
| （四）验收标准 |  |  | 1.检查服务范围 （1）成交供应商应在采购人单位人员在场情况下当面交付，双方签字确认。 （2）其他服务内容：根据磋商文件检查服务内容是否满足要求。 2.成交供应商应提供完备的技术或服务资料、交付材料或检测报告（如有）等，并派遣专业人员现场解决。验收合格条件如下： （1）服务内容应与采购合同一致，完成的服务达到规定的标准。 （2）技术或服务资料、交付材料或检测报告（如有）等资料齐全。 （3）服务期限内所出现的问题得到解决，并保证采购人服务期限内工作正常运行。 （4）在规定时间内完成服务成果验收，并经采购人确认。服务符合要求，才作为最终验收。 3.成交供应商提供的服务未达到磋商文件规定要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 4.本项目涉及的材料归采购人所有。 5.大型或者复杂的采购项目，采购人应当邀请具有相关资质的检测机构参加验收工作。 6.其他验收要求按第五章《合同主要条款格式》执行，未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 7.成交后，若成交供应商所提供的服务不按竞争性磋商文件要求履约的，将按照相关法律法规等有关规定严肃处理。 |  |  |
| （五）知识产权 |  |  | 采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 |  |  |
| （六）付款方式、时间及条件 |  |  | 1.签订合同后，成交供应商按合同约定向采购人提供相应服务的前提下，采购人于2026年6月30日前，向成交供应商支付总合同款的25%，2026年9月30日前，采购人向成交供应商支付总合同款的25%，2026年12月10日前，采购人向成交供应商支付总合同款的25%。2027年3月31日前，采购人向成交供应商支付总合同款的25%。至此，成交供应商需要开具该年度运维服务费全额发票给采购人。 2.履约保证金于成交供应商履行完合同约定的权利义务事项后7个工作日内，由成交供应商向采购人办理退还手续（不计利息）。 |  |  |
| （七）磋商报价 |  |  | 磋商报价是履行合同的最终价格，供应商磋商报价应包含完成本“采购需求”中所列所有服务内容产生的所有成本、项目验收、税金、利润等费用，供应商应综合考虑在报价中。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在磋商报价中。 |  |  |
| （八）签订合同时间 |  |  | 成交供应商应在成交通知书发出后25天内与采购人签订合同。 |  |  |
| （九）保险 |  |  | 采购标的涉及的相关保险费用由供应商自行承担。 |  |  |
| 二、与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |  |
| （一）供应商的履约能力要求 |  |  |  |  |  |
| 管理体系要求 |  |  | 详见“第四章 评审程序、评审方法和评审标准” |  |  |
| 业绩要求 |  |  | 详见“第四章 评审程序、评审方法和评审标准” |  |  |
| （二）验收标准 |  |  |  |  |  |
| 1.符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。如行业实行强制标准认证制度、销售或经营许可证制度、注册证制度的，则供应商磋商时应在响应文件中提供相关有效的证书复印件。 2.合同履行过程中，采购人按照本项目合同及竞争性磋商文件、成交供应商响应文件承诺进行验收（或委托具有相应资质的第三方机构进行验收，费用由成交供应商承担，竞标报价时应考虑报价风险），如所提供的系统验收不合格，由成交供应商按采购人（或第三方验收机构）要求整改，成交供应商不按要求整改或拒不整改的，采购人有权终止合同，给采购单位造成的损失等费用由成交供应商承担。如不符合采购文件项目需要及技术需求以及提供虚假承诺的，按相关规定做违约处理，采购人依据相关法律规定追究成交供应商的责任，由此带来的一切损失由成交供应商自行承担。 3.在项目验收过程中，采购人将同时按照采购文件以及供应商响应文件承诺的条款进行逐项验收，如项目验收不合格，由成交供应商返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由成交供应商承担。如验收中发现响应文件中有针对技术商务条款有虚假响应情况的，采购人将不予验收，并依据相关法律规定追究成交供应商的责任，由此带来的一切损失由成交供应商自行承担。 4.验收所需工具、器材由成交供应商自理；各项性能指标达到技术要求的，由供需双方共同签字认可，现场验收；提供全套说明书并包括简易的中文操作说明和注意事项。 5.以《磋商文件》及《采购合同书》为准进行最终验收。验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商承担。报价时应考虑相关费用。 |  |  |  |  |  |
| （三）其他要求 |  |  |  |  |  |
| 1.本项目为服务项目，无核心产品要求。 2.请在磋商文件中提供针对本项目的服务方案（项目实施方案等内容）、履约能力、项目业绩资料等。 |  |  |  |  |  |

附表1：

附件1：桂林水文中心水文测报系统运行维护服务质量考核办法

附件2：年度水情遥测运行维护服务主要工作量及总体评价

附件3：遥测站巡检（抽查）记录登记表

附件4：雨量/水位站检查维护情况记录表（站网监测科用表）

附件5：影像水位识别站巡检（抽查）记录登记表

附件6：蒸发（墒情、地下水）站检查维护情况记录表

附件7：遥测站故障维修记录表

附件8：故障设备检测表

附件9：每日遥测系统监控记录表

附件10：影像识别水位、图像回传监控记录表

附件11：水文（位）站及修复时效要求表

附件12：雨量站及修复时效要求表

附件13：墒情站及修复时效要求表

附件14：影像识别水位及图像回传站点汇总表

附件15：降蒸一体化蒸发观测站站点表

附件16：雨水情遥测站设备信息统计表

附件17：中小企业划型标准规定

附件1

桂林水文中心水文测报系统运行维护服务

质量考核办法

一、为保障遥测系统正常运行，及时准确收集、传输水文监测信息，加强遥测系统运行维护的管理工作，全面、有效监督成交运维公司的运维工作，促使成交供应商提高运维服务质量，特制定本考核办法。本考核办法适用于桂林水文中心对遥测系统成交运维公司服务质量的考核工作。

二、本办法的考核人员为桂林水文中心遥测系统管理人员。负责对遥测系统成交运维公司提供的服务进行定期检查考核。

三、检查考核方式采取每半年定期检查的方式，按检查考核项目内容及合同约定的相关条款进行检查，并将考核结果作为运维公司完成运维服务质量评分及经济处罚的依据。

四、服务质量定期检查及考核内容

考核内容主要有巡检完成情况、故障修复完成情况、遥测站点畅通率、资料采集及数据完整性、文档管理及监督抽查情况六个方面内容，考核得分以百分制进行。

1．巡检完成情况。（20分）

根据合同要求，按时完成巡检任务和巡检报告的，得满分20分；未能按时完成任务的，每少一站扣0.5分，无巡检报告的扣5分。

2．故障修复完成情况。（20分）

根据附件6、附件7故障修复时效（小时）要求，应及时修复故障站点。未能按修复时效（小时）要求完成的，超时每站扣0.2分，并按超时幅度进行叠加扣分，扣分方案如下表。

| 单站维修超时(x) | x<12小时 | 12小时≤x<24小时 | 24小时≤x< 48小时 | x≥48小时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单站超时幅度扣分 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| 单站累加扣分 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |

3．遥测站点畅通率。（20分）

根据绩效考核要求，辖区内遥测站点全年畅通率须达到95%。畅通率统计方法（以遥测统一接收平台统计的结果为准）：每季度畅通率均达到95%以上，得20分；每季度统计一次，畅通率低于95%以下扣5分。

4．资料采集及数据完整性。（20分）

资料采集：每个站完成资料的采集包括：固态提取、设备编号、基本信息、水文（位）站水位校测、雨量站注水试验、照片（必须有注水实验照片、检查雨量计器口是否水平照片）等，缺一样视为该站资料采集工作没有完成。按规定时间内完成所有站点的资料采集工作，得分10分；每有一站不按规定时间完成资料采集则扣0.1分，每漏一站没有完成资料采集扣0.2分。

单站整编数据（包括水位、雨量数据）不允许出现断层，因设备故障而缺失的数据，需与站网部门确认并配合查补，全年数据必须完整。

国家基本站点资料不允许出现断层，每有一站资料出现断层且无法查补，扣0.3分；其它站点每有一站资料出现断层而无法查补，扣0.2分，最多扣10分。

5．文档管理。（10分）

根据要求，运维人员在工作中应做好巡检记录、维修记录、考勤记录、工作报告等各种文档管理。文档不全，有缺失的，每少一项扣2分；

记录齐全但内容不清晰或不完整的，如缺有关人员签字认可的、维修记录中缺故障时间、缺完成维修时间、缺派出单记录等，每发现一处扣0.1分；

若未能配合采购人完成合同验收工作的，得0分。

6．监督抽查（10分）

合同期内，采购人或上级随机选择5%～10%的遥测站点不定时地对运维工作质量进行检查，如发现没有按规定完成巡检工作或存在其他问题的，每发现一站扣0.2分。

五、运维服务质量等级划分

运维服务质量等级划分

每次巡检完成后由桂林水文中心遥测系统管理人员对运维公司的服务质量进行巡检抽查考核。

根据考核得分进行评定，＜70分为不合格，≥70分＜85分为合格，≥85分＜95分为良好，≥95分为优秀。

年度考核结果为两次考核分数的平均值。

六、本考核办法作为遥测系统运行维护服务外包合同附件，与遥测系统运行维护服务外包合同具有同等法律效力。

附件2

年度水情遥测运行维护服务主要工作量及总体评价

业主单位：                   运维服务商：

| 服务商人员基本情况 | 主要联系人： |  | 运维人数： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 巡检工作开展情况 | 第一次 | 开始时间 | 年 月 日 |  |
|  |  | 结束时间 | 年 月 日 |  |
|  | 第二次 | 开始时间 | 年 月 日 |  |
|  |  | 结束时间 | 年 月 日 |  |
| 故障维修情况统计 | 年度故障维修站次： |  | 及时完成维修站次： |  |
|  | 站点维修完成及时率： |  | 运维站点全年畅通率： |  |
| 被投诉次数： |  | 投诉整改情况： | □完成整改 □未整改 |  |
| 业主抽查及服务评价 | 业主抽检站次： |  | 抽检合格站次： |  |
|  | 服务响应时间： | □满意 □一般 □不满意 |  |  |
|  | 服务态度 | □满意 □一般 □不满意 |  |  |
|  | 总体评价 | □优秀 □良好 □一般 |  |  |
|  | 业主代表 签字： | 年 月 日 |  |  |

附件3：遥测站巡检（抽查）记录登记表

站巡检（抽查）记录登记表

| 一、基 本 信 息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测站编码： RTU编号： 手机卡号： 卫星卡号： |  |  |  |  |  |
| 站类：（□水文站 □水位站 □雨量站 □墒情站） 观测要素：（□水位 □流量 □雨量 □墒情） |  |  |  |  |  |
| 站址： 经度： 纬度： |  |  |  |  |  |
| 雨量设备安装方式（可多选）：（□屋顶式 □户外杆式 □一体机） |  |  |  |  |  |
| 受托（看管）人姓名： 联系电话： |  |  |  |  |  |
| 二、主 要 仪 器 设 备 厂 家 及 型 号 |  |  |  |  |  |
| 遥测终端机： 数据通信模块： |  |  |  |  |  |
| 水位计（厂家、型号及监测类型1）： |  |  |  |  |  |
| 雨量计： 北斗通信终端：（□无 □二号 □三号） |  |  |  |  |  |
| 三、仪 器 设 备 检 查 维 护 情 况 |  |  |  |  |  |
|  | 检查操作情况 |  |  |  | 维护情况 |
| 外部观测 环境 | 遮挡物 | 仪器水平方向是否有挡雨障碍物 | 是 否 |  |  |
|  |  | 仪器上方是否有挡雨障碍物 | 是 否 |  |  |
|  | 防护栏栅 | 是否完整牢固 | 是 否 |  |  |
|  | 警示标志 | 是否字体清晰 | 是 否 |  |  |
|  | 地面 | 是否排水通畅 | 是 否 |  |  |
|  |  | 是否杂草（或其他作物）丛生 | 是 否 |  |  |
|  | 外部互联线路2 | 是否有线路外露或穿线管损坏 | 是 否 |  |  |
|  | 基座或立杆 | 是否稳固 | 是 否 |  |  |
| 仪器设备 | 遥测终端机（RTU） | 校核系统参数 | 测站编号： 中心站号： |  |  |
|  |  | 校准系统时间 | 是 否 |  |  |
|  |  | 是否支持北斗通信信道 | 是 否 |  |  |
|  |  | 是否准确读取雨量 | 是 否 |  |  |
|  |  | 校核水位值 | 遥测系统值： 水尺水位值： |  |  |
|  |  | RTU读取电压值 | V |  |  |
|  | 雨量计 | 进行全面清洁 | 是 否 |  |  |
|  |  | 雨量筒是否变形 | 是 否 |  |  |
|  |  | 承雨口、漏斗水平 | 是 否 |  |  |
|  |  | 水平气泡居中 | 是 否 |  |  |
|  |  | 翻斗翻动灵敏 | 是 否 |  |  |
|  |  | 干簧管安装正确 | 是 否 |  |  |
|  |  | 线路安装牢固 | 是 否 |  |  |
|  |  | 排水是否通畅 | 是 否 |  |  |
|  | 电源模块 | 线路连接是否牢固，做好绝缘防护 | 是 否 |  |  |
|  |  | 太阳能板输出电压 | V |  |  |
|  |  | 蓄电池空载电压 | V |  |  |
|  |  | 充电控制器指示灯正常显示 | 是 否 |  |  |
|  | 数据通信模块 | 线路是否牢固无破损 | 是 否 |  |  |
|  |  | 4G通信是否OK | 是 否 |  |  |
|  |  | 检查北斗信号强度及中心站号 | 信号强度： 中心站号： |  |  |
|  |  | 北斗通信是否正常切换并发送成功 | 是 否 |  |  |
|  | 注水试验 | 注水次数 | 1 | 2 |  |
|  |  | 注入水量（mm） |  |  |  |
|  |  | 仪器记录水量（mm） |  |  |  |
|  |  | 仪器记录量与注入水量之差（mm） |  |  |  |
|  |  | 注水试验误差（%） |  |  |  |
|  |  | 误差超限后调整情况 |  |  |  |
|  |  | 清除试验存留水量并擦拭干净 | 是 否 |  |  |
| 对监测站后续维护维修建议： |  |  |  |  |  |
| 固态数据下载文件： |  |  |  |  |  |
| 巡 检（抽查）人： 巡检（抽查）时间： 年 月 日 水文中心（站）人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 注：1、水位计监测类型含：浮子式、压力式、雷达、视频识别等； 2、“外部互联线路”指各设备间相互连接且容易暴露在外受风吹日晒的线路； 3、在进行设备清洗或数据读取测试时，必须切换测试模式或断开通信设备，必要时断开电源； 4、表格中要求检查的内容不存在的（如雨量站无水位监测设备或无北斗卫星设备等），可留空； 5、按表格要求须填写实测数据或在相应选项方框内打“√”或在相应选项画“○”； 6、本表须交由所辖水文中心存档，其他单位（部门）留扫描件或复印件备查。 |  |  |  |  |  |

附件4：雨量/水位站检查维护情况记录表（站网监测科用表）

雨量/水位站检查维护情况记录表

| 一、基 本 信 息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测站编码： 观测场类型：（□水文站、□水位站、□雨量站） RTU编号： |  |  |  |  |
| 流域： 水系： 河名： 地址： |  |  |  |  |
| 雨量（水位）计型号： ，仪器分辨力 mm/cm， 记录时间间隔： min |  |  |  |  |
| 通信方式：□超短波、□短波、□微波或卫星、□PSTN、□GSM或GPRS、□其他 |  |  |  |  |
| 手机卡号： 卫星号： |  |  |  |  |
| 数据下载文件名称： 抵达测站时间： 离开测站时间： |  |  |  |  |
| 委托（看管）人姓名： 联系电话： |  |  |  |  |
| 维修工单号： |  |  |  |  |
| 二、检 查 维 护 |  |  |  |  |
| 内 容 |  |  | 检查情况 | 整改情况 |
| 观测场 | 障碍物情况 | 仪器至障碍物边缘的距离 | m | m |
|  |  | 器口至障碍物顶部的高差 | m | m |
|  | 防护栏栅 | 是否牢固 |  |  |
|  | 警示标志 | 是否清晰 |  |  |
|  | 地面 | 是否无积水 |  |  |
|  |  | 草高 | cm | cm |
| 仪器 | 仪器计时 | 时间间隔 | d |  |
|  |  | 时间误差 | min |  |
|  | 配置 | 站号、雨量、水位等参数配置正确 | 中心站号： 水位读数： 其他： |  |
|  | 基础或立杆 | 是否稳固 |  |  |
|  | 器身 | 仪器与机座连接是否牢固 |  |  |
|  |  | 外壳是否无变形 |  |  |
|  | 承雨器 | 是否清洁 |  |  |
|  |  | 器口是否水平 |  |  |
|  |  | 器口是否无变形 |  |  |
|  |  | 器口直径 | mm | mm |

雨量/水位站检查维护情况记录表（续）

| 二、检 查 维 护 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 |  |  | 检查情况 |  |  |  | 整改情况 |
| 仪器 | 过水、承水部件 | 是否清洁 |  |  |  |  |  |
|  |  | 是否无破损、变形 |  |  |  |  |  |
|  |  | 是否安装正确 |  |  |  |  |  |
|  |  | 干簧管安装正确 |  |  |  |  |  |
|  | 电源 系统 | 线路连接是否牢固 |  |  |  |  |  |
|  |  | 太阳能板受光面是否清洁 |  |  |  |  |  |
|  |  | 电池电压 | V |  |  |  | V |
|  |  | 充电控制器指示灯 |  |  |  |  |  |
|  | 防雷 | 是否连接牢固 |  |  |  |  |  |
|  |  | 接地电阻 | Ω |  |  |  | Ω |
|  | 通信 系统 | 线路是否无断裂、破损、老化 |  |  |  |  |  |
|  |  | 是否畅通 |  |  |  |  |  |
|  |  | 存储器记录值、数据中心接收值与传感器输出值是否一致 |  |  |  |  |  |
|  |  | 配置、平安报为11时是否正确 |  |  |  |  |  |
|  | 注水 试验 | 注水次数 | 1次 | 2次 | 3次 | 平均 |  |
|  |  | 注入水量(mm) |  |  |  |  |  |
|  |  | 仪器记录水量(mm) |  |  |  |  |  |
|  |  | 仪器记录量与注入水量之差(mm) |  |  |  |  |  |
|  |  | 测量误差 | % |  |  |  |  |
|  | 复核 参数 | 是否清除存留水量 |  |  |  |  |  |
|  |  | 是否清除试验数据 |  |  |  |  |  |
|  |  | 复核仪器参数是否正确 |  |  |  |  |  |
| 评定 |  | □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |
| 建议 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1、不需检查的内容任其空白；2、检查情况和整改情况：有数据要求的填写实际数据；不要求填数据的，是的打“√”，否的打“╳”；3、用便携式雨量计校准装置或其他带有标准量器的降雨强度模拟装置注水；4、本表一式三份，检查单位或运维公司、所在中心水文站、所在市(沿海)局各一份。 检查人： 年 月 日 校核人： 年 月 日 水文中心站签收人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

附件5：影像水位识别站巡检（抽查）记录登记表

（影像水位识别）站巡检（抽查）记录登记表

| 一、基 本 信 息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测站编码： 手机卡号： |  |  |  |  |
| 站类：（□水文站 □水位站） 观测要素：（□水位 □流量） |  |  |  |  |
| 站址： 经度： 纬度： |  |  |  |  |
| 受托（看管）人姓名： 联系电话： |  |  |  |  |
| 二、主 要 仪 器 设 备 厂 家 及 型 号 |  |  |  |  |
| 摄像头（厂家、型号及监测类型1）： |  |  |  |  |
| 数据通信模块服务商： |  |  |  |  |
| 三、仪 器 设 备 检 查 维 护 情 况 |  |  |  |  |
|  | 检查操作情况 |  |  | 维护情况 |
| 外部观测 环境 | 遮挡物 | 摄像头拍摄方向是否有障碍物 | 是 否 |  |
|  |  | 太阳能板上方是否有障碍物 | 是 否 |  |
|  | 外部互联线路2 | 是否有线路外露或穿线管损坏 | 是 否 |  |
|  | 基座或立杆 | 是否稳固 | 是 否 |  |
| 仪器设备 | 水位识别模块 | 摄像头是否清洁 | 是 否 |  |
|  |  | 水尺是否清晰 | 是 否 |  |
|  |  | 进行全面清洁 | 是 否 |  |
|  | 电源系统 | 线路连接是否牢固，做好绝缘防护 | 是 否 |  |
|  |  | 清洁太阳能板 | 是 否 |  |
|  |  | 太阳能板输出电压 | V |  |
|  |  | 蓄电池空载电压 | V |  |
|  |  | 充电控制器指示灯正常显示 | 是 否 |  |
|  | 数据通信模块 | 线路是否牢固无破损 | 是 否 |  |
|  |  | 有线网络是否畅通 | 是 否 |  |
|  |  | 4G通信是否畅通 | 是 否 |  |
| 对监测站后续维护维修建议： |  |  |  |  |
| 巡检（抽查）人： 巡检（抽查）时间： 年 月 日 水文中心（站）人： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 注：1、水位计监测类型含：浮子式、压力式、雷达、视频识别等； 2、“外部互联线路”指各设备间相互连接且容易暴露在外受风吹日晒的线路； 3、在进行设备清洗或数据读取测试时，必须切换测试模式或断开通信设备，必要时断开电源； 4、表格中要求检查的内容不存在的（如雨量站无水位监测设备或无北斗卫星设备等），可留空； 5、按表格要求须填写实测数据或在相应选项方框内打“√”或在相应选项画“○”； 6、本表须交由所辖水文中心存档，其他单位（部门）留扫描件或复印件备查。 |  |  |  |  |

附件6：蒸发（墒情、地下水）站检查维护情况记录表

蒸发（墒情、地下水）站检查维护情况记录表

| 一、基 本 信 息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测站类型：（□蒸发站 □地下水站 □墒情站） 测站编码： RTU编号： |  |  |  |  |
| 测站地址： |  |  |  |  |
| 监测项目：□降水量 □蒸发水位 □补水量 □溢流量 □地下水位 □地下水温 □地下水质 □土壤含水量 □风速风向 □其他（ ） |  |  |  |  |
| 委托（看管）人姓名： 联系电话： |  |  |  |  |
| 二、检 查 维 护 |  |  |  |  |
| 内容 |  |  | 检查情况 | 整改情况 |
| 监测设施 | 土建设施 | 有否下沉、塌陷或其他安全问题 |  |  |
|  | 测站标志 | 是否完整、清晰、规范 |  |  |
|  | 警示标志 | 是否清晰 |  |  |
|  | 水准点 | 埋设是否规范，标记是否清晰 |  |  |
|  | 防护拦栅 | 是否牢固 |  |  |
| 监测设备 | 监测环境 | 是否整洁、有序 |  |  |
|  | 仪器箱柜 | 外壳是否无变形，面板是否清洁，数据是否清晰 |  |  |
|  | 时间检测 | RTU计时误差是否≤±2min |  |  |
|  | 水位校测 | 水位检测误差是否≤±2cm |  |  |
| 其他配套 设备 | 电源 系统 | 线路连接是否牢固 |  |  |
|  |  | 太阳能板受光面是否清洁 |  |  |
|  |  | 电池电压 |  |  |
|  | 防雷 系统 | 是否连接牢固 |  |  |
|  |  | 接地电阻 |  |  |
|  | 通信 系统 | 线路是否无断裂、破损、老化 |  |  |
|  |  | 是否畅通 |  |  |
|  |  | 存储器记录值、数据中心接收值与传感器输出值是否一致 |  |  |
| 评定 |  | □合格 □不合格 |  |  |
| 建议 |  |  |  |  |
| 备注：1、不需检查的内容，可在空白处划“——”表示；2、检查情况和整改情况：有数据要求的填写实际数据；不要求填数据的，是的打“√”，否的打“╳”；3、本表一式三份，检查单位或运维公司、所在中心水文站、所在市(沿海)局各一份。 检查人： 年 月 日 校核人： 年 月 日 水文中心站签收人： 年 月 日 |  |  |  |  |

附件7：遥测站故障维修记录表

站故障维修记录表

工单号：

| 站类：□水文站 □水位站 □雨量站 □墒情站 测站编码： RTU编号： 数据最后上报时间： 年 月 日 时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址： 经度： 纬度： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障详情 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 维修情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配件更换情况 |  | 配件 名称 |  | 新配件 型号/版本 |  | 故障配件 出厂编号 |  |  |  | 新配件 出厂编号 |  | 故障说明 |  |  |
| 维修后检测设备运行情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 终端机 | 仪器参数配置是否正确 |  | □是.□否 |  | 时间设置是否准时 |  |  | □是.□否 |  |  | 水位、雨量、电压的数据读取是否正确 |  |  | □是.□否 |
| 雨量计 | 承雨器、漏斗、翻斗是否清洁 |  | □是.□否 |  | 承雨器器口是否水平 |  |  | □是.□否 |  |  | 水平气泡是否居中 |  |  | □是.□否 |
|  | 翻斗是否灵敏 |  | □是.□否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通讯 设备 | 通信模块指示灯是否正常 |  | □是.□否 |  | 测试数据通信是否成功 |  |  | □是.□否 |  |  | 4G与卫星通道是否自动切换并通信 成功 |  |  | □是.□否 |
| 电源 系统 | 充电保护器指灯是否正常 |  | □是.□否 |  | 电池空载 电压 |  |  | V |  |  | 太阳能电池板 充电电压 |  |  | V |
| 维修后注水试验及水位校核 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注水 试验 | 注水次数 |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 校核 水位值 |  | 遥测系统 水位 |  | m |  |
|  | 注入水量（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水尺水位 |  | m |  |
|  | 仪器注入水量（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 误差（合格范围±2cm） |  | cm |  |
|  | 仪器记录量与注入水量之差（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 注水试验误差（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 校正水位 |  | m |  |
|  | 误差超限后调整情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 遗留问题及 处理建议： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报修时间 |  | 年 月 日 时 |  |  |  | 设备恢复 正常时间 |  |  |  | 年 月 日 时 |  |  |  |  |
| 修复时效要求 |  | 小时 |  |  |  | 实际响应时间 |  |  |  | 小时 |  |  |  |  |
| 本次运维评价 |  | 合格□ 不合格□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 维护人员： 时间： 年 月 日 时 中心水文站签字： 时间： 年 月 日 时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.维修前须先提取固态数据，再进行其它操作； 2.不需要检查的内容划斜杠“/”； 3.注水试验项若故障处于雨量计部分（比如更换或拆装雨量计部件），则需完成两次注水试验并填写数据；若未涉及雨量计部件，则无需做注水试验，数据处留空即可； 4.水位校核项若遥测系统水位于水尺水位误差＞±2cm，则需校正水位值，并填写数据； 5.有数据要求的填写实际数据；不要求填数据的，对应打“√”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件8：故障设备检测表

| 故障设备检测表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理单位：桂林水文中心 运维单位： |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用站点名称： |  |  |  |  | 检测日期： 年 月 日 |  |  |
| 序 号 | 设备 名称 | 设备 类型 | 设备 编号 | 原使用 站点名称 | 派单编号或 巡检日期 | 检测故障原因 | 处理建议 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 运维公司人员： 月 日 管理人员： 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1、每次巡检、进行故障排除后一周内将故障设备检测报表移交，移交须签名。 2、派单编号是指故障派单表的编号，巡检日期是指在进行汛前汛后的巡检时发现故障设备并更换下来的日期。 3、设备编号是指设备出厂时的唯一编号，如没有则不填。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件9：每日遥测系统监控记录表

| 每日遥测系统监控记录表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理单位：桂林水文中心 运维单位： |  |  |  |  |  |  |
| 记录日期： 年 月 日 时 |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 序 号 | 站名 | RTU编号 | 最后来 报时间 | 故障原因 | 处理意见 |
| 故障站点 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |
| 电压低于12伏站点情况 | 序号 | 站名 | RTU编号 | 电压 | 故障原因 | 处理意见 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |
| 每日的 畅通率 |  |  |  | 其它 |  |  |
| 运维公司人员： 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1、填写内容为每日8时遥测平台监控到的数据情况或桂林水文中心、中心站管理人员设备故障报修情况。 2、RTU编号是指遥测平台上的RTU编号。 |  |  |  |  |  |  |

附件10：影像识别水位、图像回传监控记录表

| 影像识别水位、图像回传监控记录表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理单位：桂林水文中心 运维单位： |  |  |  |  |  |  |
| 记录日期： 年 月 日 时 |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 序 号 | 站名 | 最后来报时间 | 水位误差 | 故障原因及 处理意见 | 备注 |
| 影像识别水位站点 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |
| 图像回传站点 | 序号 | 站名 | 最后来报时间 | 故障原因 | 处理意见 | 备注 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 运维公司人员： 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |
| 说明：填写内容为每日8时遥测平台监控到的数据情况。 |  |  |  |  |  |  |

附件11

水文（位）站及修复时效要求表

| 总序号 | 序号 | 所属 | 测站编码 | 站名 | 河名 | 自动监测 | 经度 | 纬度（度） | 站址 | 水位计 | 北斗卫星通讯终端 | 修复时效（小时） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中心站 |  |  |  | 项目 | （度） |  |  | 类型 |  |  |
| 1 | 1 | 桂林（15） | 80802300 | 桂林（三） | 桂江 | 雨量、水位 | 110.312287 | 25.235128 | 桂林市七星区穿山乡渡头村 | 浮子 |  | 3 |
| 2 | 2 |  | 80809800 | 桃花江 | 桃花江 | 水位 | 110.280523 | 25.275073 | 桂林市象山区信义路5号 | 浮子 | 卫星 | 6 |
| 3 | 3 |  | 80810500 | 良丰 | 良丰河 | 雨量、水位 | 110.295853 | 25.101039 | 桂林市雁山区雁山镇果园村 | 浮子 |  | 6 |
| 4 | 4 |  | 80811350 | 安新洲 | 桂江 | 水位 | 110.293087 | 25.261755 | 桂林市象山区安新南路 | 浮子 |  | 6 |
| 5 | 5 |  | 808C1005 | 南溪山 | 南溪河 | 雨量、水位 | 110.279232 | 25.252447 | 桂林市象山区八一桥 | 浮子 |  | 6 |
| 6 | 6 |  | 808C5210 | 大面圩 | 桂江 | 水位 | 110.324321 | 25.352556 | 桂林市叠彩区大河乡大面圩 | 雷达 |  | 6 |
| 7 | 7 |  | 808C5215 | 南洲桥 | 桂江 | 水位 | 110.318792 | 25.319391 | 桂林市叠彩区南洲桥 | 雷达 |  | 6 |
| 8 | 8 |  | 808C5220 | 虞山桥 | 桂江 | 水位 | 110.301428 | 25.30129 | 桂林市叠彩区虞山桥 | 雷达 |  | 6 |
| 9 | 9 |  | 808C5225 | 解放桥 | 桂江 | 水位 | 110.298179 | 25.279548 | 桂林市秀峰区解放桥 | 雷达 |  | 6 |
| 10 | 10 |  | 80811345 | 漓江桥 | 桂江 | 水位 | 110.293866 | 25.262579 | 七星区漓江路漓江桥 | 雷达 |  | 6 |
| 11 | 11 |  | 808C5020 | 磨盘山码头 | 桂江 | 水位 | 110.426897 | 25.153741 | 灵川县大圩滩子坪 | 雷达 |  | 6 |
| 12 | 12 |  | 808C5240 | 草坪 | 桂江 | 雨量、水位 | 110.441214 | 25.05838 | 雁山区草坪乡草坪街 | 浮子 |  | 6 |
| 13 | 13 |  | 808C5026 | 肖家村 | 桃花江 | 水位 | 110.269319 | 25.300077 | 秀峰区甲山街道肖家村 | 雷达 |  | 6 |
| 14 | 14 |  | 808C5028 | 于家 | 良丰河 | 水位 | 110.336169 | 25.191892 | 雁山区柘木镇于家村于家桥 | 雷达 |  | 6 |
| 15 | 15 |  | 808C5025 | 竹江码头 | 桂江 | 雨量、水位 | 110.429106 | 25.130648 | 广西桂林市雁山区竹江码头 | 雷达 |  | 24 |
| 16 | 1 | 恭城（12） | 80814500 | 恭城 | 恭城河 | 雨量、水位 | 110.804148 | 24.820413 | 恭城县恭城镇乐湾村钟家屯 | 浮子 |  | 12 |
| 17 | 2 |  | 808C0025 | 平安 | 北洞源河 | 雨量、水位 | 110.849306 | 24.833342 | 恭城县平安镇桥头村 | 浮子 | 卫星 | 24 |
| 18 | 3 |  | 808C1080 | 山狮角 | 势江河 | 雨量、水位 | 110.863993 | 24.771181 | 恭城县莲花镇枧头村委山狮角 | 浮子/雷达 |  | 24 |
| 19 | 4 |  | 808C1060 | 龙虎 | 恭城河 | 雨量、水位 | 110.953243 | 25.079741 | 恭城县龙虎乡龙虎村 | 浮子 | 卫星 | 24 |
| 20 | 5 |  | 808C1085 | 门等 | 莲花河 | 雨量、水位 | 110.913321 | 24.698451 | 恭城县莲花镇门等村高桂屯 | 浮子 |  | 24 |
| 21 | 6 |  | 808C1090 | 三江 | 势江河 | 雨量、水位 | 111.096475 | 24.768356 | 恭城县三江乡对面岭村委对面村 | 浮子 |  | 24 |
| 22 | 7 |  | 808C1050 | 观音 | 栗木河 | 雨量、水位 | 110.961683 | 25.184095 | 恭城县观音乡观音村 | 浮子 |  | 24 |
| 23 | 8 |  | 808C1075 | 高州 | 西岭河 | 雨量、水位 | 110.817474 | 24.894474 | 恭城县恭城镇周塘村高州屯 | 浮子 |  | 24 |
| 24 | 9 |  | 808C1070 | 嘉会 | 恭城河 | 雨量、水位 | 110.860845 | 24.992774 | 恭城县嘉会镇嘉会大桥旁 | 浮子 | 卫星 | 24 |
| 25 | 10 |  | 808C1055 | 栗木 | 栗木河 | 雨量、水位 | 110.902736 | 25.130951 | 恭城县栗木镇栗木村 | 浮子 |  | 24 |
| 26 | 11 |  | 80843315 | 峻山水库 | 西岭河 | 雨量、水位 | 110.762821 | 24.974411 | 恭城县西岭镇塘河村 | 雷达 |  | 24 |
| 27 | 12 |  | 808C1095 | 恭城红岩 | 莲花河 | 水位 | 110.857222 | 24.733056 | 恭城县莲花镇红岩村 | 雷达 |  | 24 |
| 28 | 1 | 灌阳（5） | 61102700 | 灌阳 | 灌江 | 雨量、水位 | 111.135499 | 25.474576 | 灌阳县灌阳镇卿家村 | 浮子 |  | 12 |
| 29 | 2 |  | 611C1025 | 文明 | 灌江 | 雨量、水位 | 110.905393 | 25.260902 | 灌阳县观音阁乡文明村 | 浮子 | 卫星 | 24 |
| 30 | 3 |  | 611C1030 | 文市 | 灌江 | 雨量、水位 | 111.195963 | 25.677968 | 灌阳县文市镇文市大桥 | 浮子 |  | 24 |
| 31 | 4 |  | 611C1045 | 西山 | 牛湾河 | 雨量、水位 | 110.966152 | 25.394168 | 灌阳县西山乡李家桥村 | 浮子/雷达 |  | 24 |
| 32 | 5 |  | 611C1048 | 秀凤 | 秀江 | 雨量、水位 | 111.2081 | 25.507187 | 灌阳县灌阳镇秀凤村纸铺屯 | 浮子 | 卫星 | 48 |
| 33 | 1 | 荔浦（12） | 80812000 | 荔浦 | 荔浦河 | 雨量、水位 | 110.409402 | 24.497956 | 荔浦市荔城镇岭背村 | 浮子 | 卫星 | 12 |
| 34 | 2 |  | 80811900 | 荔浦城区 | 荔浦河 | 水位 | 110.384672 | 24.484575 | 荔浦市城区 | 浮子 |  | 24 |
| 35 | 3 |  | 80813000 | 双和 | 大旺河 | 雨量、水位 | 110.470001 | 24.469099 | 荔浦市新坪镇双和村 | 浮子 |  | 24 |
| 36 | 4 |  | 80812100 | 花篢 | 马岭河 | 雨量、水位 | 110.315791 | 24.619433 | 荔浦市花篢镇马头屯 | 雷达 |  | 24 |
| 37 | 5 |  | 808C1040 | 龙坪村 | 龙坪河 | 雨量、水位 | 110.339208 | 24.673289 | 荔浦市双江乡龙坪村 | 浮子/压力 |  | 24 |
| 38 | 6 |  | 808C1045 | 马岭 | 马岭河 | 雨量、水位 | 110.430599 | 24.605178 | 荔浦市马岭镇福德村 | 浮子/压力 |  | 24 |
| 39 | 7 |  | 808C1030 | 念村 | 黄洞河 | 雨量、水位 | 110.220871 | 24.369598 | 荔浦市修仁镇念村村黄洞屯 | 浮子 | 卫星 | 24 |
| 40 | 8 |  | 808C1025 | 马鹿屯 | 杜漠河 | 雨量、水位 | 110.391207 | 24.437864 | 荔浦市杜莫镇三保村马鹿屯 | 浮子 |  | 24 |
| 41 | 9 |  | 808C1035 | 吴家 | 蒲芦河 | 雨量、水位 | 110.231542 | 24.482747 | 荔浦市茶城乡吴家厂村 | 浮子/压力 | 卫星 | 24 |
| 42 | 10 |  | 80811800 | 修仁 | 荔浦河 | 雨量、水位 | 110.266118 | 24.419927 | 修仁镇东坡桥新村 | 浮子 |  | 24 |
| 43 | 11 |  | 808C1043 | 东昌 | 栗木河 | 雨量、水位 | 110.512235 | 24.541073 | 荔浦市东昌镇 | 浮子 | 卫星 | 24 |
| 44 | 12 |  | 80813505 | 大江水库 | 马岭河 | 雨量、水位 | 110.280383 | 24.632814 | 荔浦市花篢镇白滩村 | 雷达 |  | 24 |
| 45 | 1 | 灵川（18） | 808C0020 | 灵川 | 甘棠江 | 雨量、水位 | 110.310563 | 25.417583 | 灵川县灵川镇滨江路江岸美城 | 浮子/压力 |  | 6 |
| 46 | 2 |  | 80811000 | 潮田 | 潮田河 | 雨量、水位 | 110.479221 | 25.197916 | 灵川县潮田乡鸟岭村 | 浮子 |  | 6 |
| 47 | 3 |  | 808C1010 | 灵田 | 黄沙河 | 雨量、水位 | 110.484182 | 25.350198 | 灵川县灵田镇阳旭头 | 浮子 | 卫星 | 12 |
| 48 | 4 |  | 808C0010 | 大圩 | 涧沙河 | 雨量、水位 | 110.432112 | 25.195799 | 灵川县大圩镇东岸村 | 浮子 |  | 12 |
| 49 | 5 |  | 808C5018 | 三街 | 桂江 | 雨量、水位 | 110.413017 | 25.487317 | 桂林市灵川县三街镇岩头村 | 浮子 |  | 12 |
| 50 | 6 |  | 808C5016 | 小溶江水库（坝上） | 小溶江 | 雨量、水位 | 110.427685 | 25.551588 | 灵川县三街镇南竹岭村 | 雷达 | 卫星 | 24 |
| 51 | 7 |  | 808C5017 | 小溶江水库（坝下） | 小溶江 | 水位 | 110.433446 | 25.552546 | 灵川县三街镇南竹岭村 | 浮子 |  | 24 |
| 52 | 8 |  | 808C5024 | 桑林 | 黄沙河 | 水位 | 110.399364 | 25.189781 | 灵川县大圩镇桑林 | 雷达 |  | 24 |
| 53 | 9 |  | 808C5170 | 两合（水） | 兰田河 | 水位 | 110.186062 | 25.627438 | 灵川县兰田乡两合村 | 浮子 | 卫星 | 24 |
| 54 | 10 |  | 808C5190 | 黄梅（水） | 东江 | 水位 | 110.243927 | 25.648546 | 灵川县九屋镇黄梅村竹山堡 | 雷达 | 卫星 | 24 |
| 55 | 11 |  | 808C5180 | 灵川和平 | 七都河 | 水位 | 110.170406 | 25.538826 | 灵川县公平乡和平村 | 雷达 | 卫星 | 24 |
| 56 | 12 |  | 808C5230 | 青狮潭水库（坝上） | 甘棠江 | 雨量、水位 | 110.226205 | 25.530496 | 灵川县九屋镇青狮潭村 | 浮子 |  | 6 |
| 57 | 13 |  | 808C5022 | 九屋 | 甘棠江 | 水位 | 110.248455 | 25.522412 | 灵川县九屋镇九屋村 | 浮子 |  | 24 |
| 58 | 14 |  | 808C5205 | 潭下 | 甘棠江 | 水位 | 110.279327 | 25.458544 | 灵川县潭下镇码头村 | 雷达 |  | 24 |
| 59 | 15 |  | 808C5034 | 旱禾坪 | 牛溪河 | 雨量、水位 | 110.688661 | 25.283181 | 灵川县海洋乡旱禾坪 | 雷达 | 卫星（已损毁） | 48 |
| 60 | 16 |  | 808C5030 | 思安头 | 潮田河 | 雨量、水位 | 110.658388 | 25.287122 | 灵川县海洋乡思安头 | 雷达 | 卫星（已水毁） | 48 |
| 61 | 17 |  | 80801050 | 双潭电站 | 桂江 | 水位 | 110.431514 | 25.504526 | 灵川县三街镇峡背村 | 雷达 |  | 24 |
| 62 | 18 |  | 808C5033 | 大兴坪 | 潮田河 | 水位 | 110.606062 | 25.235482 | 灵川县潮田乡大兴坪 | 雷达 |  | 24 |
| 63 | 1 | 龙胜（10） | 80505300 | 勒黄 | 古宜河 | 雨量、水位 | 109.960576 | 25.799356 | 龙胜县龙胜镇勒黄村 | 浮子 | 卫星 | 12 |
| 64 | 2 |  | 80506000 | 三门 | 六漫河 | 雨量、水位 | 109.837563 | 25.76417 | 龙胜县三门镇交其村 | 浮子 | 卫星 | 24 |
| 65 | 3 |  | 805C0005 | 平等 | 平等河 | 雨量、水位 | 109.935199 | 26.071595 | 龙胜县平等镇龙坪村 | 浮子 | 卫星 | 24 |
| 66 | 4 |  | 805C1035 | 龙胜和平 | 和平河 | 雨量、水位 | 110.060023 | 25.743906 | 龙胜县龙脊镇岭背村 | 浮子 | 卫星 | 24 |
| 67 | 5 |  | 805C1010 | 牙寨 | 古宜河 | 雨量、水位 | 109.746061 | 25.845912 | 龙胜县瓢里镇思陇村牙寨组 | 浮子 |  | 24 |
| 68 | 6 |  | 805C1015 | 江底 | 古宜河 | 雨量、水位 | 110.21635 | 25.905228 | 龙胜县江底乡尼塘村 | 浮子 | 卫星 | 24 |
| 69 | 7 |  | 805C1045 | 龙胜江口 | 伟江河 | 雨量、水位 | 109.918613 | 25.904397 | 龙胜县乐江镇江口村 | 浮子 | 卫星 | 24 |
| 70 | 8 |  | 805C1040 | 乐江 | 平等河 | 雨量、水位 | 109.875807 | 25.915054 | 龙胜县乐江镇乐江村 | 浮子 |  | 24 |
| 71 | 9 |  | 805C1020 | 瓢里 | 古宜河 | 雨量、水位 | 109.86131 | 25.831842 | 龙胜县瓢里镇上塘村羊额组 | 浮子 |  | 24 |
| 72 | 10 |  | 805C1030 | 张家 | 芙蓉河 | 雨量、水位 | 110.135247 | 25.971902 | 龙胜县马堤乡张家村 | 浮子/压力 | 卫星 | 24 |
| 73 | 1 | 平乐（7） | 80804500 | 平乐（三） | 桂江 | 雨量、水位 | 110.675912 | 24.602909 | 平乐县平乐镇裕丰村 | 浮子 |  | 12 |
| 74 | 2 |  | 808C0035 | 张家镇 | 榕津河 | 雨量、水位 | 110.853329 | 24.591164 | 平乐县张家镇 | 浮子 |  | 24 |
| 75 | 3 |  | 808C0030 | 马田 | 马田河 | 雨量、水位 | 110.830284 | 24.523246 | 平乐县青龙乡马田村 | 浮子 |  | 24 |
| 76 | 4 |  | 808C1065 | 沙子 | 恭城河 | 雨量、水位 | 110.700603 | 24.777787 | 平乐县沙子镇 | 浮子 |  | 24 |
| 77 | 5 |  | 808C1100 | 同安 | 同安河 | 雨量、水位 | 110.932807 | 24.569329 | 平乐县同安镇石龟寨 | 浮子 |  | 24 |
| 78 | 6 |  | 80814905 | 平口水库 | 榕津河 | 雨量、水位 | 110.914113 | 24.482668 | 平乐县阳安乡平口村 | 雷达 |  | 24 |
| 79 | 7 |  | 80804605 | 巴江口电站 | 桂江 | 雨量、水位 | 110.736234 | 24.375885 | 平乐县大发乡巴江村 | 浮子 |  | 24 |
| 80 | 1 | 全州（12） | 61100701 | 全州（三） | 湘江 | 雨量、水位 | 111.091376 | 25.965812 | 全州县全州镇鸟塘坪村 | 浮子/压力 |  | 12 |
| 81 | 2 |  | 61102620 | 龙水（二） | 万乡河 | 雨量、水位 | 110.998828 | 25.984215 | 全州县龙水镇桥渡村委石脚村 | 浮子 |  | 12 |
| 82 | 3 |  | 611C1020 | 安和 | 建江 | 雨量、水位 | 110.869728 | 25.640905 | 全州县安和镇四所村委港头村 | 浮子 |  | 24 |
| 83 | 4 |  | 611C1050 | 才湾 | 长乡河 | 雨量、水位 | 110.950846 | 25.941934 | 全州县才湾镇 | 浮子 |  | 24 |
| 84 | 5 |  | 611C1005 | 长亭江 | 长亭江 | 雨量、水位 | 111.00298 | 25.763935 | 全州县石塘镇花桥村 | 浮子 |  | 24 |
| 85 | 6 |  | 611C1015 | 凤凰嘴 | 建江 | 雨量、水位 | 110.918045 | 25.758845 | 全州县凤凰镇棕树村委华子塘村 | 浮子 |  | 24 |
| 86 | 7 |  | 611C1040 | 江东 | 灌江 | 雨量、水位 | 111.092404 | 25.835141 | 全州县枧塘镇江东村 | 浮子 | 卫星 | 24 |
| 87 | 8 |  | 611C1055 | 那屋 | 山川河 | 雨量、水位 | 110.908342 | 26.013385 | 全州县才湾镇七星村委那屋村 | 浮子/压力 | 卫星 | 24 |
| 88 | 9 |  | 611C1035 | 畔田 | 新富江 | 雨量、水位 | 111.116937 | 25.74291 | 全州县两河镇山安村 | 浮子 |  | 24 |
| 89 | 10 |  | 611C1060 | 宜湘河 | 宜湘河 | 雨量、水位 | 111.209516 | 26.187756 | 全州县庙头镇宜湘河唐家村 | 浮子 |  | 24 |
| 90 | 11 |  | 611C1018 | 乐家园 | 白沙河 | 雨量、水位 | 110.836263 | 25.872592 | 全州县绍水镇乐家园村 | 浮子 |  | 24 |
| 91 | 12 |  | 611C1058 | 大西江 | 炎井河 | 雨量、水位 | 111.028899 | 26.208416 | 全州县大西江镇瑞狮村 | 浮子 |  | 48 |
| 92 | 1 | 临桂（4） | 80512450 | 两江（三） | 洛清江 | 雨量、水位 | 110.01662 | 25.198023 | 林市临桂区两江镇城联村 | 浮子/压力 |  | 12 |
| 93 | 2 |  | 805C0000 | 会仙 | 会仙河 | 雨量、水位 | 110.205443 | 25.064177 | 桂林市临桂区会仙镇会仙村 | 浮子 |  | 24 |
| 94 | 3 |  | 805C0020 | 临桂四塘 | 四塘河 | 雨量、水位 | 110.123555 | 25.161035 | 桂林市临桂区四塘镇四塘村 | 浮子 |  | 24 |
| 95 | 4 |  | 805C0015 | 宛田 | 义江 | 雨量、水位 | 110.063157 | 25.534632 | 桂林市临桂区宛田乡宛田村 | 浮子 |  | 12 |
| 96 | 1 | 兴安（21） | 61100150 | 兴安 | 湘江 | 雨量、水位 | 110.673214 | 25.615207 | 桂林市兴安县兴安镇北街里4巷 | 浮子 |  | 12 |
| 97 | 2 |  | 61110200 | 兴安北渠 | 兴安北渠 | 雨量、水位 | 110.681183 | 25.616432 | 桂林市兴安县兴安镇北渠 | 浮子 |  | 6 |
| 98 | 3 |  | 61110250 | 兴安南渠 | 兴安南渠 | 水位 | 110.667349 | 25.617728 | 桂林市兴安县兴安镇南渠 | 浮子 |  | 6 |
| 99 | 4 |  | 80801000 | 大溶江 | 大溶江 | 水位 | 110.463285 | 25.569179 | 桂林市兴安县溶江镇盐铺村 | 浮子 |  | 48 |
| 100 | 5 |  | 80807000 | 灵渠 | 灵渠 | 雨量、水位 | 110.471095 | 25.566107 | 桂林市兴安县溶江镇东风街 | 浮子 | 卫星 | 48 |
| 101 | 6 |  | 611C1010 | 漠川 | 漠川河 | 水位 | 110.797366 | 25.457847 | 桂林市兴安县漠川乡榜上村 | 浮子 |  | 24 |
| 102 | 7 |  | 611C5002 | 五里峡水库（坝上） | 漠川河 | 水位 | 110.754297 | 25.591439 | 桂林市兴安县湘漓镇会龙村 | 雷达 | 卫星 | 24 |
| 103 | 8 |  | 611C5004 | 董家堰 | 漠川河 | 雨量、水位 | 110.75117 | 25.598174 | 桂林市兴安县湘漓镇董家堰村 | 浮子 |  | 48 |
| 104 | 9 |  | 611C5005 | 五里峡渠道（渠首） | 漠川河 | 水位 | 110.750864 | 25.597472 | 桂林市兴安县湘漓镇董家堰村 | 雷达 |  | 24 |
| 105 | 10 |  | 611C5006 | 下庙湾 | 协兴河 | 水位 | 110.836752 | 25.488691 | 桂林市兴安县漠川乡下庙湾村 | 雷达 | 卫星 | 48 |
| 106 | 11 |  | 611C5010 | 兴安界首 | 湘江 | 雨量、水位 | 110.758873 | 25.720274 | 桂林市兴安县界首镇界首老街 | 浮子 |  | 24 |
| 107 | 12 |  | 808C5002 | 华江 | 龙塘江 | 水位 | 110.478797 | 25.769624 | 桂林市兴安县华江乡千祥村委东村 | 压力 |  | 48 |
| 108 | 13 |  | 808C5005 | 斧子口水库（坝下） | 六洞河 | 水位 | 110.480761 | 25.669228 | 桂林市兴安县溶江镇司门前村斧子口 | 浮子 | 卫星 | 24 |
| 109 | 14 |  | 808C5006 | 鲤鱼塘 | 华江 | 水位 | 110.478694 | 25.678248 | 桂林市兴安县华江乡鲤鱼塘村 | 压力 |  | 48 |
| 110 | 15 |  | 808C5008 | 满家 | 清水江 | 水位 | 110.486431 | 25.632283 | 桂林市兴安县溶江镇满家村 | 雷达 |  | 24 |
| 111 | 16 |  | 808C5010 | 洞上 | 川江 | 水位 | 110.403457 | 25.712717 | 桂林市兴安县华江乡洞上村 | 雷达 |  | 48 |
| 112 | 17 |  | 808C5012 | 川江水库（坝上） | 川江 | 水位 | 110.450235 | 25.654388 | 桂林市兴安县溶江镇一渡水 | 雷达 | 卫星 | 48 |
| 113 | 18 |  | 808C5013 | 川江水库（坝下） | 川江 | 水位 | 110.454708 | 25.651276 | 桂林市兴安县溶江镇一渡水 | 浮子 | 卫星 | 48 |
| 114 | 19 |  | 808C5014 | 深渡 | 小溶江 | 水位 | 110.322115 | 25.659886 | 桂林市兴安县溶江镇塔边村委深渡村 | 雷达 |  | 48 |
| 115 | 20 |  | 808C5004 | 斧子口水库（坝上） | 六洞河 | 雨量、水位 | 110.478953 | 25.677663 | 桂林市兴安县溶江镇司门前村斧子口水库 | 雷达 |  | 24 |
| 116 | 21 |  | 611C5008 | 五里峡渠道（渠尾） | 漠川河 | 水位 | 110.662143 | 25.570192 | 桂林市兴安县兴安镇石坑村委杨家村 | 雷达 |  | 24 |
| 117 | 1 | 阳朔（9） | 80804000 | 阳朔 | 桂江 | 雨量、水位 | 110.507661 | 24.774662 | 桂林市阳朔县阳朔镇木山榨村 | 浮子 |  | 6 |
| 118 | 2 |  | 80802500 | 兴坪 | 桂江 | 水位 | 110.521412 | 24.919355 | 桂林市阳朔县兴坪镇兴坪码头 | 雷达 |  | 24 |
| 119 | 3 |  | 808C0015 | 兴隆 | 遇龙河 | 雨量、水位 | 110.425306 | 24.782184 | 桂林市阳朔县白沙镇旧县村大石寨 | 浮子 |  | 24 |
| 120 | 4 |  | 808C1015 | 江村 | 兴坪河 | 雨量、水位 | 110.52328 | 24.968552 | 桂林市阳朔县兴坪镇江村村委马头村 | 浮子 | 卫星 | 24 |
| 121 | 5 |  | 808C1020 | 阳朔龙潭 | 金宝河 | 雨量、水位 | 110.460472 | 24.728466 | 桂林市阳朔县高田镇龙潭村委青地村 | 浮子 |  | 24 |
| 122 | 6 |  | 808C5038 | 龙岩门 | 遇龙河 | 水位 | 110.48786 | 24.737426 | 桂林市阳朔县高田镇工农桥 | 雷达 |  | 24 |
| 123 | 7 |  | 808C5235 | 杨堤 | 桂江 | 水位 | 110.451568 | 24.996812 | 桂林市阳朔县杨堤乡杨堤码头 | 压力 |  | 24 |
| 124 | 8 |  | 808C5250 | 龙头山码头 | 桂江 | 水位 | 110.496183 | 24.785548 | 桂林市阳朔县阳朔镇龙头山码头 | 气泡 |  | 24 |
| 125 | 9 |  | 808C5255 | 阳朔福利 | 桂江 | 水位 | 110.552295 | 24.781164 | 阳朔县福利镇福利码头 | 压力 |  | 24 |
| 126 | 1 | 永福（13） | 80513000 | 永福（洛清江） | 洛清江 | 水位 | 109.982734 | 24.985615 | 桂林市永福县永福镇凤城路 | 浮子 |  | 24 |
| 127 | 2 |  | 80515450 | 永福（西河） | 西河 | 雨量、水位 | 109.977262 | 24.995543 | 桂林市永福县永福镇龙福路 | 浮子 | 卫星 | 12 |
| 128 | 3 |  | 80516000 | 坪岭 | 龙湾河 | 雨量、水位 | 109.961907 | 24.976198 | 桂林市永福县永福镇坪岭村 | 浮子 |  | 24 |
| 129 | 4 |  | 805C0010 | 苏桥 | 洛清江 | 雨量、水位 | 110.05133 | 25.107062 | 桂林市永福县苏桥镇普林寺四队码头 | 浮子 |  | 24 |
| 130 | 5 |  | 805C1050 | 周家岭 | 古立河 | 雨量、水位 | 109.986627 | 24.911143 | 桂林市永福县广福乡周家岭村 | 浮子 |  | 48 |
| 131 | 6 |  | 805C1055 | 百寿 | 百寿河 | 雨量、水位 | 109.774028 | 25.165736 | 桂林市永福县百寿镇寿城社区南门街 | 浮子 |  | 48 |
| 132 | 7 |  | 805C1060 | 龙江 | 龙江 | 雨量、水位 | 109.829977 | 25.247644 | 桂林市永福县龙江乡龙山 | 浮子/压力 |  | 24 |
| 133 | 8 |  | 805C1065 | 堡里 | 堡里河 | 雨量、水位 | 110.068705 | 24.84821 | 桂林市永福县堡里镇新街 | 浮子/压力 |  | 24 |
| 134 | 9 |  | 805C1070 | 永福岭脚 | 大邦河 | 雨量、水位 | 109.890349 | 24.877398 | 桂林市永福县广福乡大石村岭脚屯 | 浮子 | 卫星 | 48 |
| 135 | 10 |  | 805C1075 | 马安 | 中渡河 | 雨量、水位 | 109.675025 | 24.948909 | 桂林市永福县三皇镇马安村 | 浮子 |  | 48 |
| 136 | 11 |  | 805C0025 | 彭庄 | 相思江 | 雨量、水位 | 110.067698 | 25.089665 | 永福县苏桥镇彭庄村 | 浮子 |  | 24 |
| 137 | 12 |  | 805C1068 | 古座 | 金鸡河 | 雨量、水位 | 110.06353 | 24.960241 | 永福县罗锦镇古座村 | 浮子 |  | 24 |
| 138 | 13 |  | 805C1063 | 东岭 | 和平河 | 雨量、水位 | 109.780654 | 24.910723 | 永福县永安乡东岭村 | 浮子 |  | 24 |
| 139 | 1 | 资源（7） | 61203200 | 资源（二） | 夫夷水 | 雨量、水位 | 110.649621 | 26.044564 | 桂林市资源县资源镇城北开发区滨江路 | 浮子 |  | 24 |
| 140 | 2 |  | 612C1005 | 枫木 | 夫夷水 | 雨量、水位 | 110.593231 | 25.885128 | 桂林市资源县中峰镇枫木村 | 浮子 | 卫星 | 48 |
| 141 | 3 |  | 612C1010 | 瓜里 | 瓜里河 | 雨量、水位 | 110.632336 | 26.194477 | 桂林市资源县瓜里乡 | 浮子 |  | 48 |
| 142 | 4 |  | 612C1015 | 咸水口 | 咸水口河 | 雨量、水位 | 110.718322 | 26.191073 | 桂林市资源县梅溪镇咸水口村青云桥屯 | 浮子 |  | 48 |
| 143 | 5 |  | 612C1020 | 梅溪 | 三茶河 | 雨量、水位 | 110.70981 | 26.229379 | 桂林市资源县梅溪镇 | 浮子 |  | 48 |
| 144 | 6 |  | 805C1005 | 白石 | 木厂水 | 雨量、水位 | 110.404686 | 26.014561 | 桂林市资源县两水乡白石村 | 浮子 | 卫星 | 48 |
| 145 | 7 |  | 805C1025 | 资源河口 | 大湾河 | 雨量、水位 | 110.344783 | 25.949947 | 桂林市资源县河口乡 | 浮子/雷达 | 卫星 | 48 |

附件12                                  雨量站及修复时效要求表

| 总序号 | 序号 | 行政区 | 测站编码 | 站名 | 河名 | 站类 | 经度 | 纬度 | 站址 | 北斗卫星通讯 | 仪器 | 修复时效（h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 恭城县（20） | 80840000 | 黄坪 | 恭城河 | 雨量 | 111.0902 | 24.844039 | 恭城县三江乡黄坪村 |  | 分体机 | 24 |
| 2 | 2 |  | 80841400 | 观音 | 栗木河 | 雨量 | 110.962622 | 25.183751 | 恭城县观音乡观音村 |  | 分体机 | 24 |
| 3 | 3 |  | 80842200 | 六岭 | 恭城河 | 雨量 | 110.859389 | 25.053194 | 恭城县栗木镇六岭村 |  | 分体机 | 24 |
| 4 | 4 |  | 80843300 | 东面 | 西岭河 | 雨量 | 110.733203 | 25.074986 | 恭城县西岭镇东面村 |  | 杆式 | 24 |
| 5 | 5 |  | 80844800 | 势江 | 势江河 | 雨量 | 110.923774 | 24.761553 | 恭城县莲花镇势江村 |  | 一体机 | 24 |
| 6 | 6 |  | 808C2140 | 白竹岭 | 花园河 | 雨量 | 110.936449 | 25.206974 | 恭城县栗木镇石头村白竹屯 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 7 | 7 |  | 808C2145 | 水滨 | 栗木河 | 雨量 | 111.071161 | 25.229111 | 恭城县观音乡水滨村 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 8 | 8 |  | 808C2150 | 堰塘 | 上枧河 | 雨量 | 110.881456 | 25.214251 | 恭城县栗木镇苔塘村堰塘屯 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 9 | 9 |  | 808C2155 | 双江口 | 北洞源河 | 雨量 | 110.963729 | 24.836568 | 恭城县平安镇大江村双江屯 |  | 一体机 | 48 |
| 10 | 10 |  | 808C2165 | 下山源 | 路口河 | 雨量 | 110.906297 | 24.897699 | 恭城县平安镇下山源村 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 11 | 11 |  | 808C2170 | 恭城源头 | 马林源河 | 雨量 | 110.938631 | 25.125528 | 恭城县龙虎乡源头村 |  | 一体机 | 48 |
| 12 | 12 |  | 808C2175 | 养牛界 | 苏陂河 | 雨量 | 110.785311 | 25.046796 | 恭城县嘉会镇西南村养牛界屯 |  | 一体机 | 48 |
| 13 | 13 |  | 808C2185 | 斋公坪 | 保安江 | 雨量 | 110.690822 | 24.91145 | 恭城县西岭镇新合村斋公坪屯 |  | 一体机 | 48 |
| 14 | 14 |  | 808C2190 | 茶江口 | 西岭河 | 雨量 | 110.698645 | 25.022766 | 恭城县西岭镇营盘村茶江口屯 |  | 一体机 | 48 |
| 15 | 15 |  | 808C2195 | 椅子 | 西岭河 | 雨量 | 110.739854 | 24.113098 | 恭城县西岭镇椅子村 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 16 | 16 |  | 808C2200 | 丹地冲 | 黄泥岗河 | 雨量 | 111.046314 | 24.715714 | 恭城县莲花镇黄泥岗村丹地冲屯 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 17 | 17 |  | 808C2205 | 桑源 | 莲花河 | 雨量 | 110.990141 | 24.65686 | 恭城县莲花镇桑源村黑石垌屯 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 18 | 18 |  | 808C2210 | 岩口 | 莲花河 | 雨量 | 110.924553 | 24.657847 | 恭城县莲花镇岩口村 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 19 | 19 |  | 808C2215 | 发塘 | 势江河 | 雨量 | 111.063647 | 24.763278 | 恭城县三江乡安冲村发塘屯 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 20 | 20 |  | 808C2220 | 养牛坪 | 势江河 | 雨量 | 111.10353 | 24.783191 | 恭城县三江乡对面岭村养牛坪屯 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 21 | 1 | 灌阳县（31） | 61121050 | 小盘洞 | 小盘江 | 雨量 | 110.815382 | 25.283397 | 灌阳县洞井瑶族乡太河村小盘洞屯 |  | 一体机 | 24 |
| 22 | 2 |  | 61121100 | 观音阁 | 灌江 | 雨量 | 110.904273 | 25.259655 | 灌阳县观音阁乡文明村 |  | 分体机 | 24 |
| 23 | 3 |  | 61121150 | 黄关 | 灌江 | 雨量 | 111.035158 | 25.347783 | 灌阳县黄关镇黄关老村 |  | 一体机 | 24 |
| 24 | 4 |  | 61121200 | 大坪 | 北江 | 雨量 | 110.953226 | 25.482356 | 灌阳县西山乡大坪村 |  | 一体机 | 24 |
| 25 | 5 |  | 61121250 | 西山 | 牛湾河 | 雨量 | 110.965718 | 25.393915 | 灌阳县西山乡李家桥村 |  | 一体机 | 24 |
| 26 | 6 |  | 61121300 | 正江 | 安乐源江 | 雨量 | 111.144817 | 25.393433 | 灌阳县新街镇三江村 |  | 一体机 | 24 |
| 27 | 7 |  | 611C2095 | 胡家 | 大埠塘河 | 雨量 | 111.233717 | 25.558821 | 灌阳县水车镇下泡村胡家屯 |  | 一体机 | 48 |
| 28 | 8 |  | 611C2096 | 大营 | 水车河 | 雨量 | 111.103763 | 25.798912 | 灌阳县水车镇大营村 |  | 一体机 | 48 |
| 29 | 9 |  | 611C2097 | 北流 | 北流小河 | 雨量 | 111.292912 | 25.667657 | 灌阳县文市镇北流村 |  | 一体机 | 48 |
| 30 | 10 |  | 611C2098 | 新圩 | 达溪河 | 雨量 | 111.119338 | 25.605288 | 灌阳县新圩镇新圩街 |  | 一体机 | 48 |
| 31 | 11 |  | 611C2099 | 艾家湾 | 雷家江 | 雨量 | 111.204613 | 25.489637 | 灌阳县灌阳镇秀凤村 |  | 一体机 | 48 |
| 32 | 12 |  | 611C2100 | 蓝家 | 大源江 | 雨量 | 111.020143 | 25.534092 | 灌阳县灌阳镇马头村蓝家屯 |  | 一体机 | 48 |
| 33 | 13 |  | 611C2105 | 陡水 | 陡水河 | 雨量 | 111.103688 | 25.798982 | 灌阳县黄关镇陡水村 |  | 一体机 | 48 |
| 34 | 14 |  | 611C2110 | 娘北 | 娘北江 | 雨量 | 111.054437 | 25.464378 | 灌阳县新街镇娘北村 |  | 一体机 | 48 |
| 35 | 15 |  | 611C2115 | 保良 | 牛江河 | 雨量 | 110.774155 | 25.207722 | 灌阳县洞井瑶族乡保良村 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 36 | 16 |  | 611C2120 | 邓家 | 牛江河 | 雨量 | 110.81891 | 25.220082 | 灌阳县洞井瑶族乡邓家村 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 37 | 17 |  | 611C2125 | 盘江 | 盘家山河 | 雨量 | 110.90441 | 25.327608 | 灌阳县观音阁乡盘江村 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 38 | 18 |  | 611C2130 | 仁和 | 沙罗源河 | 雨量 | 111.047743 | 25.49959 | 灌阳县灌阳镇仁合村委 |  | 一体机 | 48 |
| 39 | 19 |  | 611C2135 | 野猪殿 | 牛江河 | 雨量 | 110.769267 | 25.236138 | 灌阳县洞井瑶族乡野猪殿村 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 40 | 20 |  | 611C2140 | 小河江 | 小河江 | 雨量 | 110.841823 | 25.292005 | 灌阳县洞井瑶族乡小河江村 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 41 | 21 |  | 611C2145 | 灌阳源头 | 小盘江 | 雨量 | 110.826452 | 25.26086 | 灌阳县洞井瑶族乡源头村 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 42 | 22 |  | 611C2150 | 头坝岭 | 澥江 | 雨量 | 111.152102 | 25.43164 | 灌阳县灌阳镇文化村头坝岭屯 |  | 一体机 | 48 |
| 43 | 23 |  | 611C2155 | 解放 | 新富江 | 雨量 | 111.041578 | 25.598678 | 灌阳县新圩镇解放村 |  | 一体机 | 48 |
| 44 | 24 |  | 611C2160 | 合力 | 新富江 | 雨量 | 111.031903 | 25.586792 | 灌阳县新圩镇合力村 |  | 一体机 | 48 |
| 45 | 25 |  | 611C2215 | 茶源 | 茶源河 | 雨量 | 110.927363 | 25.379642 | 灌阳县西山乡茶源村 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 46 | 26 |  | 611C2220 | 南江 | 茶源河 | 雨量 | 110.937263 | 25.366893 | 灌阳县西山乡南江村三队 |  | 一体机 | 48 |
| 47 | 27 |  | 611C2225 | 下涧 | 牛湾河 | 雨量 | 110.966312 | 25.393597 | 灌阳县西山乡下涧村 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 48 | 28 |  | 611C2230 | 扒塘 | 牛湾河 | 雨量 | 110.96745 | 25.438157 | 灌阳县西山乡北江村扒塘屯 |  | 一体机 | 48 |
| 49 | 29 |  | 611C2235 | 盐塘 | 牛湾河 | 雨量 | 110.940973 | 25.406942 | 灌阳县西山乡盐塘村五队 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 50 | 30 |  | 611C2240 | 八十秧 | 牛湾河 | 雨量 | 110.956403 | 25.353785 | 灌阳县西山乡小源村八十秧屯 |  | 一体机 | 48 |
| 51 | 31 |  | 611C3411 | 猪婆岭 | 唐家河 | 雨量 | 110.734163 | 25.231018 | 灌阳县洞井瑶族乡野猪殿村猪婆岭 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 52 | 1 | 荔浦市（27） | 80836600 | 修仁 | 荔浦河 | 雨量 | 110.251736 | 24.4222 | 荔浦市修仁镇建中街 |  | 分体机 | 24 |
| 53 | 2 |  | 80837000 | 黎村 | 蒲芦河 | 雨量 | 110.203901 | 24.570126 | 荔浦市浦芦乡黎村 |  | 分体机 | 24 |
| 54 | 3 |  | 80837500 | 万福 | 马岭河 | 雨量 | 110.217508 | 24.647702 | 荔浦市蒲芦乡万福村 |  | 分体机 | 48 |
| 55 | 4 |  | 80837600 | 高岸 | 江埠河 | 雨量 | 110.283401 | 24.576234 | 荔浦市大塘镇高岸村 |  | 分体机 | 48 |
| 56 | 5 |  | 80837700 | 州田 | 马岭河 | 雨量 | 110.197928 | 24.6542 | 荔浦市蒲芦乡州田村 |  | 分体机 | 48 |
| 57 | 6 |  | 80837800 | 杨家冲 | 马岭河 | 雨量 | 110.265635 | 24.613716 | 荔浦市花篢镇杨家冲村 |  | 分体机 | 48 |
| 58 | 7 |  | 80837900 | 观音山 | 马岭河 | 雨量 | 110.320807 | 24.641821 | 荔浦市花篢镇观音山村 |  | 分体机 | 48 |
| 59 | 8 |  | 80838100 | 龙虎 | 马岭河 | 雨量 | 110.331083 | 24.607186 | 荔浦市花篢镇龙虎村 |  | 分体机 | 48 |
| 60 | 9 |  | 80838200 | 上葡萄 | 马岭河 | 雨量 | 110.284902 | 24.655689 | 荔浦市花篢镇大安村上葡萄屯 |  | 分体机 | 48 |
| 61 | 10 |  | 80838300 | 高寨瑶 | 大旺河 | 雨量 | 110.514748 | 24.447422 | 荔浦市新坪镇高寨瑶村 |  | 分体机 | 24 |
| 62 | 11 |  | 80838500 | 大旺 | 大旺河 | 雨量 | 110.493115 | 24.45345 | 荔浦市新坪镇大旺村 |  | 分体机 | 24 |
| 63 | 12 |  | 80838800 | 六宅 | 龙坪河 | 雨量 | 110.296232 | 24.716015 | 荔浦市双江镇六宅村 |  | 分体机 | 48 |
| 64 | 13 |  | 80838900 | 白燕山 | 龙坪河 | 雨量 | 110.296037 | 24.684751 | 荔浦市双江镇白燕山村 |  | 分体机 | 48 |
| 65 | 14 |  | 80839000 | 大兰洞 | 江埠河 | 雨量 | 110.315851 | 24.566587 | 荔浦市大塘镇大兰洞村 |  | 分体机 | 48 |
| 66 | 15 |  | 80839100 | 胜厄 | 马岭河 | 雨量 | 110.388364 | 24.615727 | 荔浦市双江镇胜厄村 |  | 分体机 | 48 |
| 67 | 16 |  | 80839200 | 广渡 | 龙坪河 | 雨量 | 110.343174 | 24.696037 | 荔浦市双江镇广渡村 |  | 分体机 | 48 |
| 68 | 17 |  | 80839300 | 官相 | 龙坪河 | 雨量 | 110.350842 | 24.647687 | 荔浦市双江镇官相村 |  | 分体机 | 48 |
| 69 | 18 |  | 80839400 | 大冲口 | 马岭河 | 雨量 | 110.454475 | 24.605864 | 荔浦市马岭镇大冲口村 |  | 分体机 | 48 |
| 70 | 19 |  | 80839500 | 小青山 | 大地河 | 雨量 | 110.430414 | 24.639336 | 荔浦市马岭镇小青山村 |  | 分体机 | 48 |
| 71 | 20 |  | 80839600 | 龙坪 | 龙坪河 | 雨量 | 110.332573 | 24.675009 | 荔浦市双江镇龙坪村 |  | 分体机 | 24 |
| 72 | 21 |  | 80839700 | 凤凰坪 | 大地河 | 雨量 | 110.485865 | 24.621337 | 荔浦市马岭镇凤凰坪村 |  | 分体机 | 48 |
| 73 | 22 |  | 80839800 | 沙子岭 | 马岭河 | 雨量 | 110.432712 | 24.596253 | 荔浦市马岭镇沙子岭村 |  | 分体机 | 48 |
| 74 | 23 |  | 80839900 | 葛洞 | 马岭河 | 雨量 | 110.471442 | 24.564838 | 荔浦市马岭镇葛洞村 |  | 分体机 | 48 |
| 75 | 24 |  | 805C2395 | 下龙 | 石榴河 | 雨量 | 110.154496 | 24.509734 | 荔浦市蒲芦乡下龙村 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 76 | 25 |  | 808C2130 | 杜莫 | 杜莫河 | 雨量 | 110.393305 | 24.396525 | 荔浦市杜莫镇杜莫村 |  | 一体机 | 48 |
| 77 | 26 |  | 808C2135 | 龙怀新安（新安） | 石门河 | 雨量 | 110.333135 | 24.364291 | 荔浦市龙怀乡新安村 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 78 | 27 |  | 808C2128 | 龙岭 | 杜莫河 | 雨量 | 110.417538 | 24.350127 | 荔浦市杜莫镇六布村委龙岭屯 |  | 一体机 | 24 |
| 79 | 1 | 临桂区（25） | 80527050 | 河北 | 下侣河 | 雨量 | 110.005325 | 25.529162 | 临桂区宛田乡河北村委 |  | 分体机 | 48 |
| 80 | 2 |  | 80527200 | 棕树湾 | 黄沙河 | 雨量 | 109.92372 | 25.509207 | 临桂区黄沙乡棕树湾村委（黄沙街） |  | 一体机 | 24 |
| 81 | 3 |  | 80547600 | 下山渡 | 义江 | 雨量 | 110.052083 | 25.633873 | 临桂区宛田乡庙坪村委下山渡村 |  | 一体机 | 24 |
| 82 | 4 |  | 80547700 | 宛田 | 义江 | 雨量 | 110.061145 | 25.549763 | 临桂区宛田乡宛田村委 |  | 分体机 | 12 |
| 83 | 5 |  | 80548000 | 五通 | 义江 | 雨量 | 110.066887 | 25.37036 | 临桂区五通镇五通街 |  | 一体机 | 24 |
| 84 | 6 |  | 80548110 | 中庸 | 洛清江 | 雨量 | 110.077945 | 25.464732 | 临桂区中庸镇中庸街 |  | 一体机 | 48 |
| 85 | 7 |  | 80548120 | 蓬莱 | 仁和河 | 雨量 | 110.007545 | 25.459702 | 临桂区五通镇蓬莱村 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 86 | 8 |  | 80548150 | 谢家 | 赵渡河 | 雨量 | 110.077655 | 25.294832 | 临桂区两江镇谢家村 |  | 分体机 | 48 |
| 87 | 9 |  | 80548200 | 界牌岭 | 相思江 | 雨量 | 110.133735 | 25.099252 | 临桂区四塘镇界牌村委界牌岭村 |  | 分体机 | 48 |
| 88 | 10 |  | 80548300 | 黄山口 | 相思江 | 雨量 | 110.111255 | 25.245342 | 临桂区临桂镇独峰村委黄山口村 |  | 分体机 | 48 |
| 89 | 11 |  | 80548500 | 凤凰林场 | 相思江 | 雨量 | 110.085845 | 25.207538 | 临桂区两江镇凤凰林场 |  | 分体机 | 48 |
| 90 | 12 |  | 80548600 | 四塘 | 相思江 | 雨量 | 110.124718 | 25.160546 | 临桂区四塘镇四塘村委 |  | 分体机 | 24 |
| 91 | 13 |  | 80829000 | 庙头 | 桃花江 | 雨量 | 110.176789 | 25.29307 | 临桂区临桂镇庙岭村委迴龙村 |  | 一体机 | 24 |
| 92 | 14 |  | 80830600 | 头陂 | 良丰河 | 雨量 | 110.23358 | 24.923287 | 临桂区南边山镇永忠村委头陂村 |  | 一体机 | 24 |
| 93 | 15 |  | 805C3240 | 流峰 | 七都河 | 雨量 | 110.118723 | 25.573895 | 临桂区宛田乡流峰村委 | 卫星 | 杆式 | 48 |
| 94 | 16 |  | 805C2245 | 江洲 | 茶洞河 | 雨量 | 109.945697 | 25.2858 | 临桂区茶洞镇江洲村委江洲村 |  | 一体机 | 48 |
| 95 | 17 |  | 805C2250 | 大江 | 古赖河 | 雨量 | 109.94841 | 25.322309 | 临桂区茶洞镇仁义村 |  | 一体机 | 48 |
| 96 | 18 |  | 805C2260 | 步厄 | 浔江 | 雨量 | 109.961877 | 25.397007 | 临桂区五通镇步厄村委 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 97 | 19 |  | 805C2270 | 山枣 | 相思江 | 雨量 | 110.184742 | 25.220455 | 临桂区临桂镇大律村委山枣村 |  | 一体机 | 48 |
| 98 | 20 |  | 805C2275 | 罗城江 | 保安河 | 雨量 | 109.91728 | 25.371373 | 临桂区茶洞镇温良村委罗城江屯 |  | 一体机 | 48 |
| 99 | 21 |  | 805C2345 | 麻园 | 西河 | 雨量 | 109.814107 | 25.438948 | 临桂区黄沙乡滩头村委麻园屯 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 100 | 22 |  | 808C2030 | 船岭 | 桃花江 | 雨量 | 110.120072 | 25.38623 | 临桂区五通镇板屋村委 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 101 | 23 |  | 805C0030 | 会仙 | 会仙河 | 雨量 | 110.215205 | 25.066103 | 临桂区会仙镇会仙村委 |  | 一体机 | 48 |
| 102 | 24 |  | 808C2033 | 清泰 | 会仙河 | 雨量 | 110.217753 | 24.96603 | 临桂区六塘镇清泰小学 |  | 一体机 | 24 |
| 103 | 25 |  | 805C2268 | 桂林水文中心 | 相思江 | 雨量 | 110.180173 | 25.235823 | 临桂区临桂镇山水大道27号 |  | 一体机 | 24 |
| 104 | 1 | 灵川县（27） | 61120050 | 海洋 | 海洋河 | 雨量 | 110.565908 | 25.311677 | 灵川县海洋乡海洋村 |  | 一体机 | 24 |
| 105 | 2 |  | 80825000 | 三街 | 桂江 | 雨量 | 110.382055 | 25.467934 | 灵川县三街镇三街村 |  | 一体机 | 6 |
| 106 | 3 |  | 80831400 | 淞江 | 潮田河 | 雨量 | 110.677996 | 25.20861 | 灵川县大境乡白竹塘村 |  | 一体机 | 24 |
| 107 | 4 |  | 80832000 | 新寨 | 潮田河 | 雨量 | 110.582374 | 25.132069 | 灵川县大境乡新寨村 | 卫星 | 一体机 | 24 |
| 108 | 5 |  | 80832300 | 永同 | 潮田河 | 雨量 | 110.608052 | 25.181783 | 灵川县大境乡香粉厂村 | 卫星 | 一体机 | 24 |
| 109 | 6 |  | 80843000 | 群英 | 西岭河 | 雨量 | 110.749491 | 25.135414 | 灵川县大境乡群英村 |  | 分体机 | 24 |
| 110 | 7 |  | 80808000 | 青狮潭水库 | 甘棠江 | 雨量 | 110.239087 | 25.503438 | 灵川县九屋镇青狮潭村 |  | 分体机 | 6 |
| 111 | 8 |  | 808C2010 | 黄梅 | 东江 | 雨量 | 110.246591 | 25.643229 | 灵川县九屋镇黄梅村 | 卫星 | 分体机 | 24 |
| 112 | 9 |  | 808C2015 | 苏郣 | 社江 | 雨量 | 110.273593 | 25.550837 | 灵川县九屋镇苏郣村 |  | 一体机 | 48 |
| 113 | 10 |  | 808C2020 | 两合 | 兰田河 | 雨量 | 110.186062 | 25.627438 | 灵川县兰田乡两合村 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 114 | 11 |  | 808C2025 | 灵川和平 | 七都河 | 雨量 | 110.170406 | 25.538826 | 灵川县公平乡和平村 |  | 一体机 | 48 |
| 115 | 12 |  | 808C3171 | 密竹安 | 潞江 | 雨量 | 110.335842 | 25.520698 | 灵川县三街镇潞江村委密竹安 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 116 | 13 |  | 808C3211 | 大面 | 东江 | 雨量 | 110.255251 | 25.706162 | 灵川县九屋镇西岭村委大面村 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 117 | 14 |  | 808C3212 | 冯家湾 | 东江 | 雨量 | 110.231813 | 25.774328 | 灵川县九屋镇东源村委冯家湾村 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 118 | 15 |  | 808C3213 | 易家 | 社江 | 雨量 | 110.273434 | 25.505785 | 灵川县九屋镇易家村 |  | 一体机 | 48 |
| 119 | 16 |  | 808C3214 | 永忠 | 甘棠江 | 雨量 | 110.331369 | 25.430802 | 灵川县灵川镇同化村委永忠 |  | 一体机 | 48 |
| 120 | 17 |  | 808C3221 | 下黄皮江 | 兰田河 | 雨量 | 110.145601 | 25.638515 | 灵川县兰田乡南坳村委下黄皮江 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 121 | 18 |  | 808C3223 | 阳家棉花地 | 兰田河 | 雨量 | 110.191774 | 25.637773 | 灵川县兰田乡两合村委览底村 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 122 | 19 |  | 808C3231 | 黄虎坪 | 七都河 | 雨量 | 110.150411 | 25.605014 | 灵川县兰田乡南坳村委黄虎坪村 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 123 | 20 |  | 808C3232 | 盘家 | 七都河 | 雨量 | 110.130343 | 25.609894 | 灵川县兰田乡南坳村委盘家 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 124 | 21 |  | 808C3260 | 涧沙 | 涧沙河 | 雨量 | 110.505807 | 25.278825 | 灵川县大圩镇涧沙村 |  | 一体机 | 48 |
| 125 | 22 |  | 808C3261 | 黄金 | 黄沙河 | 雨量 | 110.434187 | 25.328611 | 灵川县灵田镇力水村委黄金 |  | 一体机 | 48 |
| 126 | 23 |  | 808C3263 | 垌上 | 黄沙河 | 雨量 | 110.511325 | 25.313185 | 灵川县灵田镇垌上村 |  | 一体机 | 24 |
| 127 | 24 |  | 808C3281 | 三块田 | 潮田河 | 雨量 | 110.731055 | 25.250118 | 灵川县海洋乡安泰村委三块田村 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 128 | 25 |  | 808C3282 | 彩爵 | 潮田河 | 雨量 | 110.679811 | 25.292181 | 灵川县海洋乡小平乐村委彩爵村 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 129 | 26 |  | 808C5031 | 思安江水库（坝上） | 潮田河 | 雨量 | 110.609492 | 25.236786 | 灵川县潮田乡大兴坪村 | 卫星 | 杆式 | 48 |
| 130 | 27 |  | 808C3173 | 正义 | 淦江 | 雨量 | 110.46468 | 25.44939 | 灵川县灵田镇正义村 |  | 一体机 | 24 |
| 131 | 1 | 龙胜县（46） | 80526300 | 江底 | 古宜河 | 雨量 | 110.250874 | 25.922523 | 龙胜县江底乡江底村 |  | 分体机 | 24 |
| 132 | 2 |  | 80526500 | 芙蓉 | 芙蓉河 | 雨量 | 110.141516 | 26.005658 | 龙胜县马堤乡芙蓉村 |  | 分体机 | 24 |
| 133 | 3 |  | 80526600 | 马堤 | 马堤河 | 雨量 | 110.111395 | 25.92859 | 龙胜县马堤乡马堤村 |  | 一体机 | 24 |
| 134 | 4 |  | 80526700 | 大寨 | 和平河 | 雨量 | 110.15251 | 25.809183 | 龙胜县龙脊镇大寨村 |  | 分体机 | 48 |
| 135 | 5 |  | 80526800 | 龙胜和平 | 和平河 | 雨量 | 110.065081 | 25.733396 | 龙胜县龙脊镇和平村 |  | 一体机 | 24 |
| 136 | 6 |  | 80526900 | 棉花坪 | 和平河 | 雨量 | 110.161785 | 25.752708 | 龙胜县龙脊镇黄江村棉花坪组 |  | 杆式 | 48 |
| 137 | 7 |  | 80527100 | 下崇岭 | 平寨河 | 雨量 | 109.958869 | 25.690223 | 龙胜县龙胜镇岭田村下崇岭组 |  | 分体机 | 48 |
| 138 | 8 |  | 80527150 | 坳背 | 平寨河 | 雨量 | 109.940577 | 25.770986 | 龙胜县龙胜镇平野村坳背组 |  | 分体机 | 48 |
| 139 | 9 |  | 80527300 | 广福顶 | 六漫河 | 雨量 | 109.801321 | 25.521869 | 龙胜县三门镇大罗村 |  | 杆式 | 24 |
| 140 | 10 |  | 80527600 | 下鸡爪 | 六漫河 | 雨量 | 109.834032 | 25.608536 | 龙胜县三门镇鸡爪村 |  | 一体机 | 24 |
| 141 | 11 |  | 80527800 | 其洞 | 六漫河 | 雨量 | 109.80999 | 25.680055 | 龙胜县三门镇安康村其洞组 |  | 杆式 | 24 |
| 142 | 12 |  | 80527900 | 大地 | 大地河 | 雨量 | 109.885844 | 25.652211 | 龙胜县三门镇大地村 |  | 分体机 | 24 |
| 143 | 13 |  | 80528200 | 平等 | 平等河 | 雨量 | 109.923639 | 26.05356 | 龙胜县平等镇平等村 |  | 分体机 | 24 |
| 144 | 14 |  | 805C2050 | 建新 | 矮岭河 | 雨量 | 110.239408 | 25.857438 | 龙胜县江底乡建新村 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 145 | 15 |  | 805C2055 | 龙塘 | 贝子河 | 雨量 | 110.248149 | 25.99627 | 龙胜县江底乡龙塘村 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 146 | 16 |  | 805C2070 | 界排 | 冷水河 | 雨量 | 110.274857 | 25.918573 | 龙胜县江底乡江底村界排组 |  | 一体机 | 48 |
| 147 | 17 |  | 805C2080 | 潘内 | 杨梅河 | 雨量 | 110.109866 | 25.835738 | 龙胜县泗水乡潘内村 |  | 一体机 | 48 |
| 148 | 18 |  | 805C2110 | 龙家 | 芙蓉河 | 雨量 | 110.164098 | 25.995461 | 龙胜县马堤乡龙家村 |  | 一体机 | 48 |
| 149 | 19 |  | 805C2115 | 圳头 | 芙蓉河 | 雨量 | 110.17631 | 26.034114 | 龙胜县马堤乡里市村圳头组 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 150 | 20 |  | 805C2120 | 东升 | 芙蓉河 | 雨量 | 110.187765 | 26.036016 | 龙胜县马堤乡东升村 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 151 | 21 |  | 805C2130 | 大柳 | 和平河 | 雨量 | 110.074178 | 25.705871 | 龙胜县龙脊镇大柳村 |  | 一体机 | 48 |
| 152 | 22 |  | 805C2135 | 上孟 | 拐江 | 雨量 | 109.992304 | 25.705832 | 龙胜县龙胜镇上孟村 |  | 一体机 | 48 |
| 153 | 23 |  | 805C2140 | 大虎山 | 和平河 | 雨量 | 110.156037 | 25.772763 | 龙胜县龙脊镇大寨村大虎山组 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 154 | 24 |  | 805C2143 | 平安 | 和平河 | 雨量 | 110.125378 | 25.759672 | 龙胜县龙脊镇平安村 |  | 杆式 | 48 |
| 155 | 25 |  | 805C2145 | 金江 | 和平河 | 雨量 | 110.107028 | 25.728673 | 龙胜县龙脊镇金江村 |  | 一体机 | 48 |
| 156 | 26 |  | 805C2150 | 甘岭 | 和平河 | 雨量 | 110.163052 | 25.72837 | 龙胜县龙脊镇黄江村甘岭组 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 157 | 27 |  | 805C2160 | 凉坪 | 江口河 | 雨量 | 109.952977 | 25.924701 | 龙胜县乐江镇凉坪村 |  | 一体机 | 48 |
| 158 | 28 |  | 805C2163 | 昌背 | 平等河 | 雨量 | 109.97025 | 25.991663 | 龙胜县平等镇昌背村 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 159 | 29 |  | 805C2165 | 隆江 | 瓦厂河 | 雨量 | 109.932565 | 25.98742 | 龙胜县平等镇隆江村 |  | 一体机 | 48 |
| 160 | 30 |  | 805C2170 | 金坪 | 平等河 | 雨量 | 109.896264 | 25.88475 | 龙胜县乐江镇金坪村 |  | 一体机 | 48 |
| 161 | 31 |  | 805C2175 | 蒙洞 | 平等河 | 雨量 | 109.968952 | 26.147721 | 龙胜县平等镇蒙洞村 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 162 | 32 |  | 805C2180 | 半河 | 平等河 | 雨量 | 109.93142 | 26.101428 | 龙胜县平等镇半河村 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 163 | 33 |  | 805C2185 | 宝赠 | 普头河 | 雨量 | 109.833409 | 25.985875 | 龙胜县乐江镇宝赠村 |  | 一体机 | 48 |
| 164 | 34 |  | 805C2190 | 崇林 | 伟江河 | 雨量 | 110.028808 | 25.942765 | 龙胜县伟江乡崇林村 |  | 一体机 | 48 |
| 165 | 35 |  | 805C2195 | 洋湾 | 伟江河 | 雨量 | 110.068697 | 26.026198 | 龙胜县伟江乡洋湾村 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 166 | 36 |  | 805C2200 | 平熬 | 永江 | 雨量 | 109.970259 | 26.079478 | 龙胜县平等镇平熬村 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 167 | 37 |  | 805C2205 | 小江 | 永江 | 雨量 | 110.028684 | 26.141536 | 龙胜县平等镇小江村 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 168 | 38 |  | 805C2210 | 花坪 | 大地河 | 雨量 | 109.909749 | 25.633462 | 龙胜县三门镇花坪村 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 169 | 39 |  | 805C2215 | 大滩 | 三门河 | 雨量 | 109.85499 | 25.745896 | 龙胜县三门镇大滩村 |  | 一体机 | 48 |
| 170 | 40 |  | 805C2220 | 同烈 | 六漫河 | 雨量 | 109.797152 | 25.563627 | 龙胜县三门镇同烈村 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 171 | 41 |  | 805C2225 | 安康 | 下鸡爪河 | 雨量 | 109.808597 | 25.703 | 龙胜县三门镇安康村 |  | 一体机 | 48 |
| 172 | 42 |  | 805C2230 | 双江 | 上宅河 | 雨量 | 109.771989 | 25.5922 | 龙胜县三门镇双江村 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 173 | 43 |  | 805C2235 | 双朗 | 六漫河 | 雨量 | 109.8362 | 25.653806 | 龙胜县三门镇双朗村 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 174 | 44 |  | 805C2148 | 白水 | 白水河 | 雨量 | 110.050485 | 25.699748 | 龙胜县龙脊镇白水村 |  | 一体机 | 24 |
| 175 | 45 |  | 805C2203 | 玉河溪 | 玉河溪河 | 雨量 | 110.08254 | 26.156226 | 龙胜县伟江乡甘甲村委玉河溪组 |  | 一体机 | 48 |
| 176 | 46 |  | 805C2076 | 三舍 | 芙蓉河 | 雨量 | 110.170633 | 25.917999 | 龙胜县泗水乡三舍村冷界头二组 |  | 杆式 | 24 |
| 177 | 1 | 平乐县（9） | 80846400 | 车洞 | 榕津河 | 雨量 | 110.778525 | 24.537386 | 平乐县桥亭乡车洞村 |  | 分体机 | 24 |
| 178 | 2 |  | 80846800 | 源头 | 同安河 | 雨量 | 110.990638 | 24.457775 | 平乐县源头镇解放街 |  | 分体机 | 24 |
| 179 | 3 |  | 80847200 | 同安 | 同安河 | 雨量 | 110.926813 | 24.581332 | 平乐县同安镇同安大街 |  | 分体机 | 24 |
| 180 | 4 |  | 80847600 | 沙子 | 恭城河 | 雨量 | 110.679534 | 24.753958 | 平乐县沙子镇协中村委陈家榨村 |  | 一体机 | 24 |
| 181 | 5 |  | 80848400 | 广运 | 桂江 | 雨量 | 110.688987 | 24.411742 | 平乐县大发乡广运村 |  | 分体机 | 24 |
| 182 | 6 |  | 80852600 | 三峡 | 思勤江 | 雨量 | 110.933318 | 24.383402 | 平乐县源头镇义洞村委三峡村 |  | 分体机 | 24 |
| 183 | 7 |  | 808C2225 | 阶洞 | 榕津河 | 雨量 | 110.906006 | 24.398068 | 平乐县源头镇金井村委阶洞村 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 184 | 8 |  | 808C2230 | 妙贝 | 同安河 | 雨量 | 110.984694 | 24.537798 | 平乐县同安镇妙贝村 |  | 一体机 | 48 |
| 185 | 9 |  | 808C2235 | 二塘 | 榕津河 | 雨量 | 110.776964 | 24.662256 | 平乐县二塘镇建新街 |  | 一体机 | 24 |
| 186 | 1 | 全州县（48） | 61120550 | 磨盘 | 建江 | 雨量 | 110.851438 | 25.591135 | 全州县蕉江乡太白地村委太白地村 |  | 一体机 | 24 |
| 187 | 2 |  | 61120600 | 咸水 | 咸水河 | 雨量 | 110.797916 | 25.817766 | 全州县咸水镇黄沙村委塘头村镰刀湾村 |  | 一体机 | 24 |
| 188 | 3 |  | 61120650 | 招子水 | 山川河 | 雨量 | 110.821106 | 26.043522 | 全州县才湾镇紫岭村委紫岭村 |  | 一体机 | 24 |
| 189 | 4 |  | 61120700 | 大仙殿 | 万乡河 | 雨量 | 110.956834 | 26.123474 | 全州县龙水镇大仙殿村委邓家桥村 |  | 一体机 | 24 |
| 190 | 5 |  | 61120750 | 全佳田 | 万乡河 | 雨量 | 111.030072 | 26.112748 | 全州县龙水镇全佳田村委全佳田村 |  | 分体机 | 48 |
| 191 | 6 |  | 61121500 | 两河 | 新富江 | 雨量 | 111.116932 | 25.742927 | 全州县两河镇两河村委两河街 |  | 一体机 | 24 |
| 192 | 7 |  | 61121600 | 文桥 | 宜湘河 | 雨量 | 111.189451 | 26.246625 | 全州县文桥镇定美村委大石脚村 |  | 一体机 | 24 |
| 193 | 8 |  | 611C2005 | 黄沙 | 咸水河 | 雨量 | 110.784654 | 25.828081 | 全州县咸水镇黄沙村委老街 |  | 一体机 | 48 |
| 194 | 9 |  | 611C2010 | 古留 | 鲁塘江 | 雨量 | 110.67583 | 25.79409 | 全州县咸水镇古留村委干头村 |  | 一体机 | 48 |
| 195 | 10 |  | 611C2015 | 蕉川 | 咸水河 | 雨量 | 110.732524 | 25.848587 | 全州县咸水镇蕉川村委云里村 |  | 一体机 | 48 |
| 196 | 11 |  | 611C2020 | 绍水 | 白沙河 | 雨量 | 110.859485 | 25.874625 | 全州县绍水镇绍水街 |  | 一体机 | 48 |
| 197 | 12 |  | 611C2025 | 大惠 | 白沙河 | 雨量 | 110.706228 | 25.893852 | 全州县绍水镇大惠村委大惠村 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 198 | 13 |  | 611C2030 | 桐油 | 白沙河 | 雨量 | 110.77116 | 25.926402 | 全州县绍水镇桐油村委上江村 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 199 | 14 |  | 611C2035 | 石塘 | 长亭江 | 雨量 | 111.006183 | 25.74413 | 全州县石塘镇乐中村委石塘街 |  | 一体机 | 48 |
| 200 | 15 |  | 611C2040 | 洛江 | 咸水河 | 雨量 | 110.686917 | 25.829988 | 全州县咸水镇洛江村委老铺里村 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 201 | 16 |  | 611C2045 | 三友 | 白沙河 | 雨量 | 110.817923 | 25.881275 | 全州县绍水镇三友村委梅塘村 |  | 一体机 | 48 |
| 202 | 17 |  | 611C2050 | 蕉江 | 建江 | 雨量 | 110.893338 | 25.580357 | 全州县蕉江乡蕉江村委彩岭村 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 203 | 18 |  | 611C2080 | 安和 | 建江 | 雨量 | 110.890248 | 25.676507 | 全州县安和镇安和街 |  | 一体机 | 48 |
| 204 | 19 |  | 611C2085 | 文塘 | 建江 | 雨量 | 110.879938 | 25.650857 | 全州县安和镇文塘村委文塘村 |  | 一体机 | 48 |
| 205 | 20 |  | 611C2090 | 凤凰 | 建江 | 雨量 | 110.918945 | 25.756078 | 全州县凤凰镇棕树村委华子塘村 |  | 一体机 | 48 |
| 206 | 21 |  | 611C2165 | 东山 | 石期河 | 雨量 | 111.287665 | 25.821593 | 全州县东山乡东山街 |  | 一体机 | 48 |
| 207 | 22 |  | 611C2170 | 白宝 | 石期河 | 雨量 | 111.164455 | 25.872002 | 全州县白宝乡白宝村委白宝村 |  | 一体机 | 48 |
| 208 | 23 |  | 611C2175 | 马安岭 | 长亭江 | 雨量 | 111.041108 | 25.6613 | 全州县石塘镇马安岭村委马安岭村 |  | 一体机 | 48 |
| 209 | 24 |  | 611C2180 | 水澄 | 长亭江 | 雨量 | 111.04431 | 25.682817 | 全州县石塘镇水澄村委水澄村 |  | 一体机 | 48 |
| 210 | 25 |  | 611C2185 | 料塘村 | 长亭江 | 雨量 | 111.029835 | 25.712172 | 全州县石塘镇料塘村委烟竹窝村 |  | 一体机 | 48 |
| 211 | 26 |  | 611C2190 | 枧塘 | 湘江 | 雨量 | 111.054785 | 25.868094 | 全州县枧塘镇枧塘街 |  | 一体机 | 48 |
| 212 | 27 |  | 611C2195 | 石枧坪 | 黄腊洞江 | 雨量 | 111.437428 | 25.861109 | 全州县东山乡石枧坪村委石枧坪村 |  | 一体机 | 48 |
| 213 | 28 |  | 611C2200 | 畔田 | 灌江 | 雨量 | 111.11389 | 25.708743 | 全州县两河镇上宅村委畔田村 |  | 一体机 | 48 |
| 214 | 29 |  | 611C2205 | 桂家村 | 灌江 | 雨量 | 111.112793 | 25.764505 | 全州县两河镇桂家村委小塘前村 |  | 一体机 | 48 |
| 215 | 30 |  | 611C2210 | 上刘 | 新富江 | 雨量 | 111.071485 | 25.650918 | 全州县两河镇上刘村委上刘村 |  | 一体机 | 48 |
| 216 | 31 |  | 611C2245 | 大渭洞 | 长乡河 | 雨量 | 110.850057 | 25.9502 | 全州县绍水镇大渭洞村委大渭洞电站 |  | 一体机 | 48 |
| 217 | 32 |  | 611C2250 | 芳杰 | 万乡河 | 雨量 | 111.064143 | 26.051769 | 全州县龙水镇芳杰村委芳杰村 |  | 一体机 | 48 |
| 218 | 33 |  | 611C2255 | 大仙 | 万乡河 | 雨量 | 110.976943 | 26.112314 | 全州县龙水镇大联村委坦口村 |  | 一体机 | 48 |
| 219 | 34 |  | 611C2260 | 才湾 | 长乡河 | 雨量 | 110.954981 | 25.937748 | 全州县才湾镇才湾街道 |  | 一体机 | 48 |
| 220 | 35 |  | 611C2265 | 才湾新村 | 长乡河 | 雨量 | 110.79612 | 25.991753 | 全州县才湾镇新村村委才湾新村 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 221 | 36 |  | 611C2270 | 南洞 | 山川河 | 雨量 | 110.832852 | 26.094851 | 全州县才湾镇南洞村委南洞村 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 222 | 37 |  | 611C2275 | 驿马 | 山川河 | 雨量 | 110.88994 | 26.046211 | 全州县才湾镇驿马村委驿马村大中口村 |  | 一体机 | 48 |
| 223 | 38 |  | 611C2280 | 永佳洞 | 山川河 | 雨量 | 110.850727 | 26.046739 | 全州县才湾镇永佳洞村委永佳洞村 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 224 | 39 |  | 611C2285 | 黄沙河 | 湘江 | 雨量 | 111.218757 | 26.102165 | 全州县黄沙河镇竹塘村委水车村 |  | 一体机 | 48 |
| 225 | 40 |  | 611C2290 | 永岁 | 洮江河 | 雨量 | 111.125876 | 26.025618 | 全州县永岁镇永岁村委永岁村 |  | 一体机 | 48 |
| 226 | 41 |  | 611C2295 | 全福 | 万乡河 | 雨量 | 111.062079 | 26.097346 | 全州县龙水镇全福村委全福村 |  | 一体机 | 48 |
| 227 | 42 |  | 611C2300 | 易家 | 万乡河 | 雨量 | 110.027034 | 26.036229 | 全州县大西江镇鲁屏村委易家村 |  | 一体机 | 48 |
| 228 | 43 |  | 611C2305 | 大西江 | 宜湘河 | 雨量 | 111.022912 | 26.209607 | 全州县大西江镇大西江街 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 229 | 44 |  | 611C2310 | 炎井 | 宜湘河 | 雨量 | 110.957672 | 26.317945 | 全州县大西江镇炎井村委炎井村 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 230 | 45 |  | 611C2315 | 锦福 | 文桥源 | 雨量 | 111.083183 | 26.278095 | 全州县文桥镇锦福村委奉家村 |  | 一体机 | 48 |
| 231 | 46 |  | 611C2320 | 五星 | 宜湘河 | 雨量 | 110.987653 | 26.274846 | 全州县大西江镇五星村委五星村 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 232 | 47 |  | 611C2325 | 半亩田 | 戈渡源 | 雨量 | 110.972132 | 26.177048 | 全州县大西江镇沙子坪村委戈渡源村 |  | 一体机 | 48 |
| 233 | 48 |  | 611C2323 | 天湖水库 | 宜湘河 | 雨量 | 110.868033 | 26.135697 | 全州县才湾镇天湖水库 |  | 一体机 | 48 |
| 234 | 1 | 兴安县（35） | 61120100 | 白石 | 海洋河 | 雨量 | 110.697865 | 25.441638 | 兴安县白石乡门家村委栗溪村 |  | 一体机 | 24 |
| 235 | 2 |  | 61120150 | 高尚 | 海洋河 | 雨量 | 110.588734 | 25.424238 | 兴安县高尚镇高尚圩 |  | 一体机 | 24 |
| 236 | 3 |  | 61120200 | 济中 | 海洋河 | 雨量 | 110.550158 | 25.459028 | 兴安县高尚镇五马村 |  | 一体机 | 24 |
| 237 | 4 |  | 61120250 | 三义 | 海洋河 | 雨量 | 110.648338 | 25.493126 | 兴安县崔家乡田心村委大冲村 |  | 分体机 | 48 |
| 238 | 5 |  | 61120500 | 漠川 | 漠川河 | 雨量 | 110.798516 | 25.46422 | 兴安县漠川乡江西营村 | 卫星 | 一体机 | 24 |
| 239 | 6 |  | 80820400 | 高寨 | 砂木江 | 雨量 | 110.476542 | 25.857257 | 兴安县华江乡高寨村 | 卫星 | 一体机 | 24 |
| 240 | 7 |  | 80820800 | 华江 | 六洞河 | 雨量 | 110.475154 | 25.775007 | 兴安县华江乡千祥村委东村 | 卫星 | 一体机 | 12 |
| 241 | 8 |  | 80821200 | 鲤鱼塘 | 华江 | 雨量 | 110.527058 | 25.75533 | 兴安县华江乡鲤鱼塘村 | 卫星 | 一体机 | 24 |
| 242 | 9 |  | 80821600 | 司门 | 六洞河 | 雨量 | 110.479456 | 25.636853 | 兴安县溶江镇司门前村 |  | 一体机 | 24 |
| 243 | 10 |  | 80822400 | 清水江 | 黄柏江 | 雨量 | 110.578457 | 25.675318 | 兴安县严关乡清水江村 | 卫星 | 一体机 | 24 |
| 244 | 11 |  | 80823000 | 川江 | 川江 | 雨量 | 110.403888 | 25.712359 | 兴安县华江乡洞上村委下湾村 | 卫星 | 一体机 | 24 |
| 245 | 12 |  | 80823100 | 严关 | 灵渠 | 雨量 | 110.576997 | 25.62552 | 兴安县严关镇永兴街 |  | 分体机 | 24 |
| 246 | 13 |  | 80823800 | 金石 | 小溶江 | 雨量 | 110.289828 | 25.747842 | 兴安县溶江镇中洞村委中洞村 |  | 一体机 | 24 |
| 247 | 14 |  | 80824200 | 砚田 | 小溶江 | 雨量 | 110.322213 | 25.695647 | 兴安县溶江镇佑安村委砚田村 | 卫星 | 杆式 | 24 |
| 248 | 15 |  | 80824600 | 塔边 | 小溶江 | 雨量 | 110.332011 | 25.637451 | 兴安县溶江镇塔边村委塔边村 |  | 一体机 | 12 |
| 249 | 16 |  | 611C2055 | 界背田 | 大江 | 雨量 | 110.746636 | 25.372775 | 兴安县漠川乡显里村委界背田村 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 250 | 17 |  | 611C2060 | 保林 | 黄竹源 | 雨量 | 110.851624 | 25.434753 | 兴安县漠川乡保林村委田边村 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 251 | 18 |  | 611C2065 | 长洲 | 漠川河 | 雨量 | 110.777459 | 25.39601 | 兴安县漠川乡长洲村委杨迴崎村 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 252 | 19 |  | 611C2070 | 岔江口 | 协兴河 | 雨量 | 110.873742 | 25.476608 | 兴安县漠川乡协兴村委岔江口村 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 253 | 20 |  | 611C2075 | 久中 | 建江 | 雨量 | 110.823607 | 25.515514 | 兴安县漠川乡久中村委九块田村 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 254 | 21 |  | 611C3021 | 唐家 | 黄竹源 | 雨量 | 110.85573 | 25.42375 | 兴安县漠川乡保林村委唐家村 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 255 | 22 |  | 611C3022 | 兴安 车田 | 漠川河 | 雨量 | 110.820284 | 25.394647 | 兴安县漠川乡艳林村委车田村 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 256 | 23 |  | 611C3023 | 螺丝塘 | 大江 | 雨量 | 110.754395 | 25.382162 | 兴安县漠川乡显里村委螺丝塘村 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 257 | 24 |  | 611C3024 | 对门院子 | 协兴河 | 雨量 | 110.9006 | 25.482946 | 兴安县漠川乡协兴村委对门院子村 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 258 | 25 |  | 611C3025 | 刘家 | 协兴河 | 雨量 | 110.88248 | 25.463005 | 兴安县漠川乡协兴村委刘家村 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 259 | 26 |  | 611C3026 | 岱脚村 | 大江 | 雨量 | 110.738458 | 25.33942 | 兴安县漠川乡显里村委岱脚村 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 260 | 27 |  | 611C3027 | 田边 | 黄竹源 | 雨量 | 110.851977 | 25.434668 | 兴安县漠川乡保林村委田边村 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 261 | 28 |  | 808C2005 | 珠江口 | 黄柏江 | 雨量 | 110.614121 | 25.743122 | 兴安县界首镇苏家村委珠江口屯 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 262 | 29 |  | 808C3111 | 陈家湾 | 华江 | 雨量 | 110.568064 | 25.80466 | 兴安县华江乡锐炜村委陈家湾村 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 263 | 30 |  | 808C3112 | 过江铺 | 龙塘河 | 雨量 | 110.448772 | 25.801096 | 兴安县华江乡同仁村委过江铺 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 264 | 31 |  | 808C3113 | 洪水岭 | 华江 | 雨量 | 110.568064 | 25.80466 | 兴安县华江乡锐炜村委洪水岭村 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 265 | 32 |  | 808C3114 | 桥头寨 | 黑洞江小河 | 雨量 | 110.499768 | 25.809141 | 兴安县华江乡水埠村委桥头寨村 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 266 | 33 |  | 808C3131 | 上白暂底 | 川江 | 雨量 | 110.423101 | 25.75201 | 兴安县华江乡洞上村委上白暂底村 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 267 | 34 |  | 808C3141 | 陈家 | 灵渠 | 雨量 | 110.631401 | 25.595994 | 兴安县兴安镇道冠村委陈家村 |  | 一体机 | 48 |
| 268 | 35 |  | 808C3151 | 产子塘 | 小溶江 | 雨量 | 110.314997 | 25.836126 | 兴安县溶江镇永安村委产子塘村 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 269 | 1 | 阳朔县（24） | 80830000 | 仁和 | 良丰河 | 雨量 | 110.331307 | 25.955255 | 阳朔县葡萄镇仁和村 |  | 一体机 | 24 |
| 270 | 2 |  | 80833400 | 兴坪 | 桂江 | 雨量 | 110.527745 | 24.919928 | 阳朔县兴坪镇兴坪街 |  | 一体机 | 24 |
| 271 | 3 |  | 80834200 | 金宝 | 金宝河 | 雨量 | 110.330375 | 24.79332 | 阳朔县金宝乡金宝村 |  | 分体机 | 24 |
| 272 | 4 |  | 808C2040 | 梯山 | 桂江 | 雨量 | 110.555876 | 24.752236 | 阳朔县福利镇渡头村梯山屯 |  | 一体机 | 48 |
| 273 | 5 |  | 808C2045 | 官厅岭 | 兴坪河 | 雨量 | 110.550074 | 25.000856 | 阳朔县兴坪镇大源村官厅岭屯 |  | 一体机 | 48 |
| 274 | 6 |  | 808C2050 | 古洞塘 | 金宝河 | 雨量 | 110.367364 | 24.777273 | 阳朔县金宝乡古洞塘村 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 275 | 7 |  | 808C2055 | 雷吉村 | 金宝河 | 雨量 | 110.306529 | 24.733592 | 阳朔县金宝乡阳朔垌村雷吉屯 |  | 一体机 | 48 |
| 276 | 8 |  | 808C2060 | 幸福源水库 | 胡家源河 | 雨量 | 110.573608 | 24.949663 | 阳朔县兴坪镇幸福源水库 |  | 一体机 | 48 |
| 277 | 9 |  | 808C2065 | 碎江 | 金宝河 | 雨量 | 110.273739 | 24.818169 | 阳朔县金宝乡久大村 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 278 | 10 |  | 808C2070 | 山杷岭 | 金宝河 | 雨量 | 110.294293 | 24.766001 | 阳朔县金宝乡山杷岭村 |  | 一体机 | 48 |
| 279 | 11 |  | 808C2075 | 界底 | 金宝河 | 雨量 | 110.368958 | 24.726872 | 阳朔县高田镇界底村 |  | 一体机 | 48 |
| 280 | 12 |  | 808C2080 | 富马桥 | 遇龙河 | 雨量 | 110.456839 | 24.872475 | 阳朔县白沙镇富马桥村 |  | 一体机 | 48 |
| 281 | 13 |  | 808C2085 | 夏棠寨 | 遇龙河 | 雨量 | 110.438342 | 24.772804 | 阳朔县白沙镇夏棠寨村 |  | 一体机 | 48 |
| 282 | 14 |  | 808C2090 | 毛家 | 金宝河 | 雨量 | 110.304664 | 24.893697 | 阳朔县金宝乡毛家村 |  | 一体机 | 48 |
| 283 | 15 |  | 808C2095 | 葡萄 | 田家河 | 雨量 | 110.378435 | 24.925512 | 阳朔县葡萄镇葡萄街 |  | 一体机 | 48 |
| 284 | 16 |  | 808C2100 | 笔架山 | 田家河 | 雨量 | 110.381413 | 24.864756 | 阳朔县白沙镇笔架山村 |  | 一体机 | 48 |
| 285 | 17 |  | 808C2105 | 大水田 | 遇龙河 | 雨量 | 110.304935 | 24.839347 | 阳朔县金宝乡大水田村 |  | 一体机 | 48 |
| 286 | 18 |  | 808C2110 | 观桥 | 遇龙河 | 雨量 | 110.374094 | 24.828167 | 阳朔县白沙镇观桥村 |  | 一体机 | 48 |
| 287 | 19 |  | 808C2115 | 白沙 | 遇龙河 | 雨量 | 110.424372 | 24.808442 | 阳朔县白沙镇白沙村 |  | 一体机 | 48 |
| 288 | 20 |  | 808C2120 | 高田村 | 遇龙河 | 雨量 | 110.450057 | 24.713842 | 阳朔县高田镇高田街 |  | 一体机 | 48 |
| 289 | 21 |  | 808C2125 | 思和 | 田家河 | 雨量 | 110.509796 | 24.723045 | 阳朔县高田镇思和村 |  | 一体机 | 48 |
| 290 | 22 |  | 808C2160 | 龙胜屯 | 乐村河 | 雨量 | 110.647651 | 24.835177 | 阳朔县福利镇降村龙胜屯 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 291 | 23 |  | 808C2180 | 半边月 | 西山村河 | 雨量 | 110.608937 | 24.908024 | 阳朔县福利镇龙尾村半边月屯 |  | 一体机 | 48 |
| 292 | 24 |  | 808C3291 | 鸟嵅门 | 兴坪河 | 雨量 | 110.512234 | 24.985281 | 阳朔县兴坪镇江村村委石粉洞 |  | 一体机 | 48 |
| 293 | 1 | 永福县（45） | 80548100 | 白童岩 | 罗锦河 | 雨量 | 110.101146 | 25.017478 | 永福县罗锦镇白童岩村 |  | 分体机 | 48 |
| 294 | 2 |  | 80549100 | 堡里 | 茅河 | 雨量 | 110.060205 | 24.846025 | 永福县堡里镇三多村 |  | 分体机 | 24 |
| 295 | 3 |  | 80549200 | 保安 | 龙江 | 雨量 | 109.799669 | 25.340197 | 永福县龙江乡保安街 |  | 杆式 | 24 |
| 296 | 4 |  | 80549250 | 龙江 | 龙江 | 雨量 | 109.829382 | 25.247683 | 永福县龙江乡龙江新街 |  | 分体机 | 48 |
| 297 | 5 |  | 80549300 | 和顺 | 大波河 | 雨量 | 110.110883 | 24.773858 | 永福县堡里镇和顺村 |  | 分体机 | 48 |
| 298 | 6 |  | 80549400 | 车湾 | 金鸡河 | 雨量 | 110.121468 | 24.878228 | 永福县堡里镇清坪村车湾屯 |  | 分体机 | 48 |
| 299 | 7 |  | 80549500 | 枫木寨 | 堡里河 | 雨量 | 110.046279 | 24.94131 | 永福县永福镇大苏村枫木寨屯 |  | 分体机 | 48 |
| 300 | 8 |  | 80549600 | 板坡 | 百寿河 | 雨量 | 109.784705 | 25.124581 | 永福县百寿镇三河村板坡屯 |  | 分体机 | 48 |
| 301 | 9 |  | 80549700 | 百寿 | 百寿河 | 雨量 | 109.784258 | 25.173793 | 永福县百寿镇九顶坪村 |  | 分体机 | 24 |
| 302 | 10 |  | 80549710 | 下牛河 | 西河 | 雨量 | 109.843572 | 25.19055 | 永福县龙江乡西河村 |  | 一体机 | 48 |
| 303 | 11 |  | 80549720 | 双江 | 西河 | 雨量 | 109.907793 | 25.113967 | 永福县龙江乡双江村 |  | 分体机 | 48 |
| 304 | 12 |  | 80549730 | 泡口 | 西河 | 雨量 | 109.927038 | 25.041387 | 永福县永福镇泡口村外屋屯 |  | 分体机 | 48 |
| 305 | 13 |  | 80549800 | 凤凰圩 | 百寿河 | 雨量 | 109.752803 | 25.03769 | 永福县永安乡凤凰村 |  | 分体机 | 24 |
| 306 | 14 |  | 80549900 | 中龙院 | 龙江 | 雨量 | 109.810134 | 25.385987 | 永福县龙江乡龙隐村中龙院 |  | 分体机 | 24 |
| 307 | 15 |  | 80550100 | 坳底 | 龙湾河 | 雨量 | 109.937968 | 24.960485 | 永福县永福镇坪岭村坳底屯 |  | 一体机 | 48 |
| 308 | 16 |  | 80550200 | 岩头陂 | 龙湾河 | 雨量 | 109.952887 | 24.96962 | 永福县永福镇坪岭村岩头陂屯 |  | 分体机 | 48 |
| 309 | 17 |  | 80551100 | 三皇 | 马安河 | 雨量 | 109.654894 | 24.941338 | 永福县三皇镇桐木村 |  | 一体机 | 24 |
| 310 | 18 |  | 805C2240 | 泗渭 | 矮岭河 | 雨量 | 110.001762 | 24.788858 | 永福县广福乡德安村四渭屯 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 311 | 19 |  | 805C2255 | 永福头陂 | 头陂河 | 雨量 | 109.962537 | 24.940308 | 永福县广福乡龙溪村头陂屯 |  | 一体机 | 48 |
| 312 | 20 |  | 805C2265 | 南宅 | 下村河 | 雨量 | 110.118238 | 25.022958 | 永福县罗锦镇下村南宅屯 |  | 一体机 | 48 |
| 313 | 21 |  | 805C2280 | 其竹 | 上维河 | 雨量 | 109.858795 | 25.380857 | 永福县龙江乡上维村其竹屯 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 314 | 22 |  | 805C2285 | 清水埠 | 大田河 | 雨量 | 109.910105 | 25.049278 | 永福县永福镇泡口村清水埠屯 |  | 一体机 | 48 |
| 315 | 23 |  | 805C2290 | 双江瓦厂 | 大驿沟 | 雨量 | 109.891538 | 25.121731 | 永福县龙江乡双江村瓦厂 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 316 | 24 |  | 805C2295 | 石江 | 百寿河 | 雨量 | 109.829617 | 25.104398 | 永福县百寿镇山南村石江屯 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 317 | 25 |  | 805C2300 | 格龙 | 寺背河 | 雨量 | 109.693927 | 25.1285 | 永福县百寿镇新隆村格龙屯 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 318 | 26 |  | 805C2305 | 拉胆脚 | 山南河 | 雨量 | 109.795375 | 25.125826 | 永福县百寿镇三河村拉胆脚屯 |  | 一体机 | 48 |
| 319 | 27 |  | 805C2310 | 大屯 | 龙江 | 雨量 | 109.781952 | 25.353577 | 永福县龙江乡保安村大屯 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 320 | 28 |  | 805C2315 | 苦马岭脚 | 芒洞河 | 雨量 | 109.739844 | 25.211508 | 永福县百寿镇双合村苦马岭脚 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 321 | 29 |  | 805C2320 | 冲田 | 朝兑河 | 雨量 | 109.779396 | 25.241168 | 永福县百寿镇朝兑村冲田屯 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 322 | 30 |  | 805C2330 | 小满 | 双塘河 | 雨量 | 109.866557 | 25.258759 | 永福县龙江乡龙山村小满屯 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 323 | 31 |  | 805C2335 | 茶坪 | 龙江 | 雨量 | 109.84437 | 24.402923 | 永福县龙江乡丹江村茶坪屯 |  | 一体机 | 48 |
| 324 | 32 |  | 805C2340 | 上村 | 雅瑶河 | 雨量 | 109.71712 | 25.21442 | 永福县百寿镇双合村上村屯 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 325 | 33 |  | 805C2350 | 龙田 | 堡里河 | 雨量 | 110.066123 | 24.802207 | 永福县堡里镇胜利村龙田屯 |  | 一体机 | 48 |
| 326 | 34 |  | 805C2355 | 陡岭脚 | 金鸡河 | 雨量 | 110.150411 | 24.920403 | 永福县罗锦镇永升村陡岭脚屯 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 327 | 35 |  | 805C2360 | 高桥 | 金鸡河 | 雨量 | 110.121682 | 24.861017 | 永福县堡里镇清坪村高桥屯 |  | 一体机 | 48 |
| 328 | 36 |  | 805C2365 | 三顺口 | 大波河 | 雨量 | 110.113132 | 24.76328 | 永福县堡里镇和顺村三顺口屯 |  | 一体机 | 48 |
| 329 | 37 |  | 805C2370 | 茶料 | 黄元河 | 雨量 | 110.118388 | 24.794762 | 永福县堡里镇茶料村 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 330 | 38 |  | 805C2375 | 铜矿沟 | 大邦河 | 雨量 | 109.822678 | 24.977995 | 永福县永安乡铜矿沟 |  | 一体机 | 48 |
| 331 | 39 |  | 805C2380 | 岭高 | 大邦河 | 雨量 | 109.798216 | 24.99997 | 永福县永安乡永新村岭高屯 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 332 | 40 |  | 805C2385 | 永安 | 和平河 | 雨量 | 109.777499 | 24.915384 | 永福县永安乡永安村 |  | 一体机 | 48 |
| 333 | 41 |  | 805C2387 | 潭竹 | 喇塔河 | 雨量 | 109.770022 | 24.837832 | 永福县永安乡喇塔村潭竹屯 |  | 一体机 | 48 |
| 334 | 42 |  | 805C2389 | 寺背 | 喇塔河 | 雨量 | 109.740725 | 24.875899 | 永福县永安乡太和村寺背屯 |  | 一体机 | 48 |
| 335 | 43 |  | 805C2390 | 古面 | 古尝河 | 雨量 | 109.993307 | 24.724135 | 永福县广福乡上寨村古面屯 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 336 | 44 |  | 805C2373 | 龙桥 | 古立河 | 雨量 | 110.000622 | 24.886578 | 永福县广福乡龙桥村 |  | 一体机 | 24 |
| 337 | 45 |  | 805C2368 | 马陂口 | 古立河 | 雨量 | 109.9926 | 24.835917 | 永福县广福乡马陂口屯 |  | 一体机 | 24 |
| 338 | 1 | 资源县（49） | 61223900 | 白竹洞 | 夫夷水 | 雨量 | 110.541156 | 25.850577 | 资源县中峰镇白竹洞村 |  | 一体机 | 24 |
| 339 | 2 |  | 61224200 | 中峰 | 夫夷水 | 雨量 | 110.629429 | 25.94756 | 资源县中峰镇中峰村 |  | 一体机 | 24 |
| 340 | 3 |  | 61224300 | 烟竹山 | 夫夷水 | 雨量 | 110.71248 | 25.974432 | 资源县中峰镇烟竹山村 |  | 分体机 | 24 |
| 341 | 4 |  | 61224700 | 咸水口 | 夫夷水 | 雨量 | 110.718022 | 26.193744 | 资源县梅溪镇咸水口村 |  | 一体机 | 24 |
| 342 | 5 |  | 61224800 | 梅溪 | 夫夷水 | 雨量 | 110.719657 | 26.203093 | 资源县梅溪镇咸水口村谢家湾屯 |  | 分体机 | 24 |
| 343 | 6 |  | 61224830 | 茶坪 | 三茶河 | 雨量 | 110.63405 | 26.29468 | 资源县梅溪镇茶坪村 |  | 分体机 | 48 |
| 344 | 7 |  | 61225000 | 叉头 | 三茶河 | 雨量 | 110.626933 | 26.296645 | 资源县梅溪镇茶坪村叉头屯 |  | 分体机 | 48 |
| 345 | 8 |  | 80526120 | 田头水 | 车田河 | 雨量 | 110.494649 | 26.08236 | 资源县车田乡田头水村 |  | 分体机 | 48 |
| 346 | 9 |  | 80526140 | 决坪 | 木厂水 | 雨量 | 110.430457 | 26.059951 | 资源县车田乡木厂村 |  | 分体机 | 48 |
| 347 | 10 |  | 80526160 | 两河口 | 古宜河 | 雨量 | 110.405079 | 26.013989 | 资源县两水乡白石村两河口屯 |  | 分体机 | 48 |
| 348 | 11 |  | 80526200 | 社水 | 古宜河 | 雨量 | 110.40544 | 25.945403 | 资源县两水乡社水村 |  | 分体机 | 24 |
| 349 | 12 |  | 80822000 | 上洞 | 黄柏江 | 雨量 | 110.61838 | 25.807574 | 资源县中峰镇上洞村 | 卫星 | 一体机 | 24 |
| 350 | 13 |  | 612C2005 | 大源 | 大源河 | 雨量 | 110.656116 | 25.923488 | 资源县中峰镇大源村 |  | 一体机 | 48 |
| 351 | 14 |  | 612C2010 | 八坊 | 老院子河 | 雨量 | 110.605901 | 25.875656 | 资源县中峰镇八坊村 |  | 一体机 | 48 |
| 352 | 15 |  | 612C2015 | 白毛冲 | 龙溪 | 雨量 | 110.588856 | 25.966168 | 资源县中峰镇大庄田村白毛冲 |  | 一体机 | 48 |
| 353 | 16 |  | 612C2020 | 蟆岭 | 社岭河 | 雨量 | 110.539435 | 25.886971 | 资源县中峰镇社岭村蟆岭 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 354 | 17 |  | 612C2025 | 李家田 | 神仙河 | 雨量 | 110.56736 | 25.912932 | 资源县中峰镇枫木村李家田屯 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 355 | 18 |  | 612C2030 | 马家 | 江口河 | 雨量 | 110.624747 | 26.084493 | 资源县资源镇马家村王家 |  | 一体机 | 48 |
| 356 | 19 |  | 612C2035 | 石溪头 | 石溪河 | 雨量 | 110.578521 | 26.020263 | 资源县资源镇石溪头村 |  | 一体机 | 48 |
| 357 | 20 |  | 612C2040 | 吊子寨 | 石溪河 | 雨量 | 110.590998 | 26.046398 | 资源县资源镇金山村吊子寨 |  | 一体机 | 48 |
| 358 | 21 |  | 612C2045 | 同禾 | 青背河 | 雨量 | 110.672979 | 26.03091 | 资源县资源镇同禾村 |  | 一体机 | 48 |
| 359 | 22 |  | 612C2050 | 金江 | 瓜里河 | 雨量 | 110.561738 | 26.175546 | 资源县瓜里乡金江村 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 360 | 23 |  | 612C2055 | 香草 | 瓜里河 | 雨量 | 110.567285 | 26.213538 | 资源县瓜里乡香草村 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 361 | 24 |  | 612C2060 | 文溪 | 瓜里河 | 雨量 | 110.633362 | 26.216937 | 资源县瓜里乡文溪村 |  | 一体机 | 48 |
| 362 | 25 |  | 612C2065 | 水头 | 瓜里河 | 雨量 | 110.566483 | 26.148093 | 资源县瓜里乡水头村 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 363 | 26 |  | 612C2070 | 白水 | 瓜里河 | 雨量 | 110.613486 | 26.183114 | 资源县瓜里乡白水村 |  | 一体机 | 48 |
| 364 | 27 |  | 612C2075 | 咸水洞 | 咸水口河 | 雨量 | 110.76189 | 26.176307 | 资源县梅溪镇咸水洞村 |  | 一体机 | 48 |
| 365 | 28 |  | 612C2080 | 葛洞坪 | 樟木江 | 雨量 | 110.800511 | 26.221929 | 资源县梅溪镇葛洞坪村董家坪屯 |  | 一体机 | 48 |
| 366 | 29 |  | 612C2085 | 下洞 | 三茶河 | 雨量 | 110.675206 | 26.220667 | 资源县瓜里乡义林村下洞 |  | 一体机 | 48 |
| 367 | 30 |  | 612C2090 | 三茶 | 三茶河 | 雨量 | 110.655013 | 26.299887 | 资源县梅溪镇三茶村梨子水 |  | 一体机 | 48 |
| 368 | 31 |  | 612C2100 | 萧家桐 | 鲤溪河 | 雨量 | 110.8304 | 26.246558 | 资源县梅溪镇坪水底村安岭家 |  | 一体机 | 48 |
| 369 | 32 |  | 612C2105 | 石庙 | 鲤溪河 | 雨量 | 110.865038 | 26.258828 | 资源县梅溪镇坪水底村石庙屯 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 370 | 33 |  | 805C2005 | 头鸭水 | 车田河 | 雨量 | 110.500236 | 26.119861 | 资源县车田乡脚古冲村头鸭水屯 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 371 | 34 |  | 805C2010 | 鸬底水 | 车田河 | 雨量 | 110.478881 | 26.116312 | 资源县车田乡脚古冲村鸬底水屯 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 372 | 35 |  | 805C2015 | 芙蓉坪 | 车田河 | 雨量 | 110.549522 | 26.11785 | 资源县车田乡粗石村芙蓉坪屯 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 373 | 36 |  | 805C2020 | 黄保冲 | 车田河 | 雨量 | 110.501702 | 26.021783 | 资源县车田乡黄保冲村 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 374 | 37 |  | 805C2025 | 海棠院子 | 车田河 | 雨量 | 110.461245 | 26.075539 | 资源县车田乡海棠村 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 375 | 38 |  | 805C2030 | 大溪 | 木厂水 | 雨量 | 110.439267 | 26.081047 | 资源县车田乡海棠村大溪屯 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 376 | 39 |  | 805C2035 | 下白桐 | 木厂水 | 雨量 | 110.438332 | 26.041132 | 资源县车田乡白洞村下白桐屯 |  | 一体机 | 48 |
| 377 | 40 |  | 805C2040 | 小地院子 | 车田河 | 雨量 | 110.481068 | 25.996465 | 资源县车田乡石寨村小地院子 |  | 一体机 | 48 |
| 378 | 41 |  | 805C2045 | 熊坝湾 | 五排河 | 雨量 | 110.344604 | 25.97621 | 资源县河口乡大湾村熊坝湾 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 379 | 42 |  | 805C2065 | 猴背 | 冷水河 | 雨量 | 110.299679 | 25.915094 | 资源县河口乡猴背村凸洞组 |  | 一体机 | 48 |
| 380 | 43 |  | 805C2085 | 蜜蜂溪 | 大湾河 | 雨量 | 110.333892 | 25.91773 | 资源县河口乡葱坪村竹湾组蜜蜂溪 |  | 一体机 | 48 |
| 381 | 44 |  | 805C2090 | 凤水 | 大湾河 | 雨量 | 110.412394 | 25.949131 | 资源县两水乡凤水村两水医院 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 382 | 45 |  | 805C2095 | 邹家 | 大湾河 | 雨量 | 110.402242 | 25.933312 | 资源县两水乡社水村邹家屯 | 卫星 | 杆式 | 48 |
| 383 | 46 |  | 805C2100 | 毛坪 | 东寨河 | 雨量 | 110.37049 | 25.854136 | 资源县两水乡塘洞村毛坪屯 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 384 | 47 |  | 805C2105 | 李桐 | 东寨河 | 雨量 | 110.377509 | 25.893953 | 资源县两水乡塘洞村李桐屯 | 卫星 | 一体机 | 48 |
| 385 | 48 |  | 612C2088 | 大坨 | 三茶河 | 雨量 | 110.694797 | 26.275946 | 资源县梅溪镇大坨村 |  | 一体机 | 48 |
| 386 | 49 |  | 612C2073 | 闫家坪 | 咸水口河 | 雨量 | 110.82888 | 26.166024 | 资源县梅溪乡咸水洞村闫家坪组 |  | 一体机 | 48 |
| 387 | 1 | 桂林站(3) | 80833000 | 草坪 | 桂江 | 雨量 | 110.444205 | 25.058008 | 雁山区草坪乡草坪街 |  | 分体机 | 12 |
| 388 | 2 |  | 808C1008 | 桂湖 | 桃花江 | 雨量 | 110.284206 | 25.290074 | 秀峰区骝马山北巷16号 |  | 分体机 | 12 |
| 389 | 3 |  | 808C1611 | 市气象局 | 桂江 | 雨量 | 110.3037 | 25.32369 | 叠彩区中山北路170号 |  | 一体机 | 12 |
| 390 | 1 | 灌溉试验站 | 805CS002 | 桂林庙岭（水保） | 相思江 | 雨量 | 110.173056 | 25.27 | 临桂区庙岭镇邬家村 |  | 分体机 | 24 |

附件13                                  墒情站及修复时效要求表

| 总序号 | 序号 | 行政区 | 测站编码 | 站名 | 河名 | 经度 | 纬度 | 站址 | 摄像头 | 修复时效（h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 灵川县 | 611AC002 | 塘边 | 海洋河 | 110.5917 | 25.29556 | 灵川县海洋乡九莲村委塘边村 | 有 | 48 |
| 2 | 1 | 全州县 | 611AC004 | 上安 | 长乡河 | 111.1119 | 25.73361 | 全州县才湾镇南一村委毛竹山村 | 有 | 48 |
| 3 | 1 | 灌阳县 | 611AC006 | 长坪 | 秀江 | 111.1586 | 25.46028 | 灌阳县灌阳镇长坪村委易家屯 | 有 | 48 |
| 4 | 1 | 资源县 | 612AC002 | 合浦 | 资江 | 110.6494 | 26.04556 | 资源县中峰镇中峰村 | 有 | 48 |
| 5 | 1 | 龙胜县 | 805AC002 | 厂背 | 中寨河 | 109.9625 | 25.80306 | 龙胜县龙胜镇勒黄村中寨组 | 有 | 48 |
| 6 | 1 | 临桂区 | 805AC004 | 临桂 | 桃花江 | 110.1821 | 25.29084 | 临桂区临桂镇乐和村委回龙村 | 有 | 48 |
| 7 | 1 | 兴安县 | 808AC002 | 盐铺 | 漓江 | 110.4644 | 25.57472 | 兴安县溶江镇千家村委盐铺村 | 有 | 48 |
| 8 | 11 | 阳朔县 | 808AC004 | 阳朔 | 遇龙河 | 110.5075 | 24.77444 | 阳朔县白沙镇五里店村委腊树底村 | 有 | 48 |
| 9 | 1 | 恭城县 | 808AC006 | 乐湾 | 恭城河 | 110.7819 | 24.79333 | 恭城县恭城镇乐湾村委钟家村 | 有 | 48 |
| 10 | 2 |  | 808AC008 | 秧家 | 苏陂河 | 110.8447 | 24.97917 | 恭城县嘉会镇白羊村委鸭塘村 | 有 | 48 |
| 11 | 3 |  | 808AC010 | 枧头 | 莲花河 | 110.8617 | 24.75694 | 恭城县莲花镇竹山村委红岩村 | 有 | 48 |
| 12 | 1 | 荔浦市 | 808AC012 | 凤凰坪 | 大地河 | 110.49 | 24.60722 | 荔浦市马岭镇凤凰坪村 | 有 | 48 |
| 13 | 2 |  | 808AC014 | 下樟村 | 杜莫河 | 110.3911 | 24.43806 | 荔浦市杜莫镇下樟村委三山村 | 有 | 48 |
| 14 | 1 | 雁山区 | 808AC016 | 窑头村头 | 良丰河 | 110.3632 | 25.08963 | 雁山区雁山镇兴隆村委窑头村 | 有 | 48 |

附件14：影像识别水位及图像回传站点汇总表

影像识别水位及图像回传站点汇总表

| 视频水位识别站点 |  | 水文站图像回传站点 |  | 墒情站图像回传站点 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 站名 | 序号 | 站名 | 1 | 塘边 |
| 1 | 平乐 | 1 | 永福（西河） | 2 | 厂背 |
| 2 | 全州 | 2 | 勒黄 | 3 | 临桂 |
| 3 | 两江 | 3 | 平等 | 4 | 盐铺 |
| 4 | 灵渠 | 4 | 青狮潭水库（坝上） | 5 | 合浦 |
| 5 | 潮田 | 5 | 思安江水库（坝上） | 6 | 阳朔 |
| 6 | 龙水 |  |  | 7 | 上安 |
| 7 | 坪岭 |  |  | 8 | 长坪 |
| 8 | 双和 |  |  | 9 | 乐湾 |
| 9 | 古座 |  |  | 10 | 秧家 |
| 10 | 东岭 |  |  | 11 | 枧头 |
| 11 | 大西江 |  |  | 12 | 凤凰坪 |
| 12 | 乐家园 |  |  | 13 | 下樟村 |
| 13 | 秀江 |  |  | 14 | 窑头村头 |
| 14 | 东昌 |  |  |  |  |
| 备注 | 图像回传站根据已有设备情况进行监控和记录。 |  |  |  |  |

附件15：降蒸一体化蒸发观测站站点表

降蒸一体化蒸发观测站站点表

| 序号 | 测站编码 | 站名 | 河名 | 水系 | 站类 | 经度 | 纬度 | 站址 | 所属中心站 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80802300 | 桂林 | 桂江 | 西江 | 水文 | 110.314451 | 25.235241 | 桂林市七星区穿山乡渡头村 | 桂林 |
| 2 | 80814500 | 恭城 | 恭城河 | 西江 | 水文 | 110.822654 | 24.840347 | 恭城县恭城镇乐湾村 | 恭城 |
| 3 | 80804000 | 阳朔 | 桂江 | 西江 | 水文 | 110.513228 | 24.775755 | 阳朔县阳朔镇木山榨村 | 阳朔 |
| 4 | 80807000 | 灵渠 | 灵渠 | 西江 | 水文 | 110.467 | 25.567 | 兴安县溶江镇 | 兴安 |
| 5 | 80812000 | 荔浦 | 荔浦河 | 西江 | 水文 | 110.399291 | 24.497663 | 荔浦市荔城镇岭背村 | 荔浦 |
| 6 | 80804500 | 平乐 | 桂江 | 西江 | 水文 | 110.643857 | 24.629439 | 平乐县平乐镇裕丰村 | 平乐 |
| 7 | 80505300 | 勒黄 | 古宜河 | 西江 | 水文 | 109.967000 | 25.800000 | 龙胜县龙胜镇勒黄村 | 龙胜 |
| 8 | 80851450 | 永福（西河） | 西河 | 西江 | 水文 | 109.977111 | 24.995667 | 永福县永福镇龙福路 | 永福 |
| 9 | 61100701 | 全州 | 湘江 | 湘江 | 水文 | 111.093100 | 25.978500 | 全州县全州镇鸟塘坪村 | 全州 |

附件16：雨水情遥测站设备信息统计表

雨水情遥测站设备信息统计表

| 序号 | 站类 | 站名 | 测站编码 | RTU 编码 | 经度 | 纬度 | 主板编号 | 手机卡号 | DTU编号 | 雨量筒编号 | 卫星编号 | 水位计编号 | 蓄电池编号 | 太阳能板编号 | 测站地址 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附注：本表由运维公司技术人员采集，各水文中心站及桂林水文中心水情科等部门人员负责督查、审核。

附件17：

中小企业划型标准规定

工信部联企业〔2011〕300号

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

第四章  评审程序、评审方法和评审标准

一、评审程序和评审方法

1.资格审查

1.1响应文件开启后，磋商小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。

注：磋商小组在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。

（1）查询渠道： “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。

（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。

（3）查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接查询，截图另存为电子文档作为评审资料保存。

（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。

1.2资格审查标准为本磋商文件中载明对供应商资格要求的条件。资格审查采用合格制，凡符合磋商文件规定的供应商资格要求的响应文件均通过资格审查。

1.3供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效响应处理：

（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（2）未按磋商文件规定的方式获取本磋商文件的供应商；

（3）响应文件的资格证明文件缺少任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（4）响应文件中的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的；

（5）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的。

1.4通过资格审查的合格供应商不足3家的，不得进入符合性审查环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

2.符合性审查

2.1由磋商小组对通过资格审查的合格供应商的响应文件的竞标报价、商务、技术等实质性要求进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

2.2磋商小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.3磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当以电子回函形式按照磋商小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按磋商小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由磋商小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须加盖电子签章。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，磋商小组以书面形式要求供应商在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

2.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

2.5商务技术报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：

（1）商务技术评审

1）响应文件未按磋商文件要求签署、盖章；

2）委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

3）提交的磋商保证金无效的或者未按照磋商文件的规定提交磋商保证金；

4）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的商务技术文件无效。

5）商务、技术要求允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；

6）未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足磋商文件要求；

7）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合磋商文件要求；

8）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效；

9）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

10）属于“供应商须知正文”第7.5条情形；

11）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效；

12）磋商文件未载明允许提供备选（替代）竞标方案或明确不允许提供备选（替代）竞标方案时，供应商提供了备选（替代）竞标方案的；

13）响应文件标注的项目名称或者项目编号与磋商文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

14）竞争性磋商文件明确不允许分包，响应文件拟分包的；

15）未响应磋商文件实质性要求；

16）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

（2）报价评审

1） 响应文件未提供“供应商须知前附表” 报价文件中规定的“竞标报价表”；

2）未采用人民币报价或者未按照磋商文件标明的币种报价；

3）供应商未就所竞标分标进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标分标的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标分标的全部内容作完整唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（磋商文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

4）竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；分项竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后分项竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

6）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性磋商采购文件要求实质性不一致的。

2.6磋商小组对响应文件进行评审，未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。磋商小组从符合磋商文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加磋商。

2.7通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入磋商环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

3.磋商程序

3.1磋商小组集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。符合磋商资格的供应商必须在接到磋商通知后在规定时间内在广西政府采购云平台上参加磋商，未在规定时间内参加磋商的视同放弃参加磋商权利，其响应文件按无效响应处理。

3.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

3.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，由磋商小组及时以电子澄清函形式同时通知所有参加磋商的供应商。

3.4供应商必须按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求以回函的形式重新提交响应文件，并加盖电子签章。参加磋商的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出磋商，其响应文件按无效处理。

3.5磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

3.6采购代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录。

3.7根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）的规定，采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

3.8除本章第3.7条情形外，对磋商过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

4. 最后报价

4.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内在广西政府采购云平台开标大厅提交最后报价，除本章第4.3条外，提交最后报价的供应商不得少于3家，否则必须重新采购。

4.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，磋商结束后，由磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在广西政府采购云平台开标大厅提交最后报价。

4.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”和本章第3.7条情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

4.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，退出磋商的供应商的响应文件按无效响应处理。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的保证金。

4.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同退出磋商，其响应文件按无效处理。

4.6最后报价统一开启后，磋商小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。

4.7最后报价出现前后不一致的，按照本章第2.4条的规定修正。

4.8修正后的报价出现下列情形的，按无效响应处理：

（1）供应商不确认的（全流程电子化评标采取在线确认）；

（2）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

（3）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

4.9经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

4.10供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，磋商小组应当告知有关供应商。

4.11最后报价结束后，磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

5.比较与评价

5.1评审方法：综合评分法。

5.2经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

5.3评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（1）磋商小组按照磋商文件中规定的评审标准计算各供应商的报价得分。项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

（2）各供应商的得分为磋商小组所有成员的有效评分的算术平均数。

5.4评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

5.5异常低价响应审查

（1）磋商小组在评审中发现下列情形之一的，应当启动异常低价响应审查程序：

①响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值65%的，即响应报价＜全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×65%；

②响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价65%的，即响应报价＜通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×65%；

③响应报价低于采购项目最高限价65%的，即响应报价＜采购项目最高限价×65%；

④磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）磋商小组启动异常低价响应审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。

磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。相关供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

采购人、采购代理机构应当为磋商小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。磋商小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。

5.6由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本章第4.3条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

5.7评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

二、评审标准

6.评审依据：磋商小组将以磋商响应文件为评审依据，对供应商的报价、技术、商务等方面内容按百分制打分。（计分方法按四舍五入取至百分位）

| 序号 | 评审因素 | 评审因素具体内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | （1）评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。 （2）本项目属于专门面向小微型企业采购的项目，供应商应为小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位，并根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定中《中小企业声明函》格式要求填报及提供声明函原件或《残疾人福利性单位声明函》原件或属于监狱企业的证明文件复印件，否则响应无效。价格评审时，参加本次项目竞标的供应商不重复享受政策，其评审报价=磋商报价。 （3）本国产品政策性扣除计算方法。 本项目为服务类项目，不适用本国产品价格评审优惠政策。价格评审时，其评审报价=磋商报价。 （4）以进入比较与评价环节的最低的评审价为基准价，基准价得分为10分。 （5）价格分计算公式： 报价得分=（基准价/最后报价）×10分 | 10分 |
| 2 | 技术分 | 评审因素 |  |
| 2.1 | 项目实施方案分 | ①服务方案分（30分） 一档（20分)：提供了服务方案，对本项目有所了解并熟知本项目设备维护重点要点，对本项目实施效果要求明确，方案描述了项目组织实施安排、技术服务方案。 二档(25分)：在满足一档的基础上，方案描述了项目组织实施安排、人员安排以及技术服务方案，对本项目有所了解并熟知本项目设备维护重点要点，对本项目实施效果要求明确，本项目的各种服务文档规范齐全。 三档(30分)：在满足二档的基础上，详细描述了项目组织实施安排、人员安排以及针对本项目提供的详细的技术服务方案，对本项目实施效果要求明确，对本项目熟知度高，了解项目后期的改造方案、项目设备系统数据流程、数据协议、入库规则等，并熟知国家水文资料整编要求，熟知本项目设备维护重点要点，对项目设备系统的延展性提供合理建议，具有针对本项目定制的技术支持方案，本项目的各种服务文档规范齐全。 ②售后服务方案分（23分） 一档（13分）：售后服务方案承诺保证项目的设备系统正常运行，内容满足磋商文件要求； 二档（18分）：在满足一档的基础上，满足国家水文资料整编要求，档案归档服务合理，售后服务内容满足磋商文件要求，结构合理、内容完整； 三档（23分）：在满足二档的基础上，能满足项目的系统设备长期运行要求、能满足水文测报应急监测要求，售后服务具备更高的时效性和系统运行的连续性，能为项目提供实时现场保障，可提供相关证明材料（如项目实施地服务场所的产权证明或租赁合同复印件等）。 ③拟投入的设备工具方案分（20分） 一档（10分）：供应商未配备相应的维护设备、工具，仅能维持运维基本需求。 二档（15分）：承诺每个项目实施人员配备至少一套电子工具、检测工具，满足运维服务要求。 三档（20分）：承诺每个项目实施人员配备至少一套电子工具、检测工具且满足运维服务要求；能为项目提供紧急现场响应保障，到达现场服务具备更高的机动性和时效性，可提供相关证明材料（如《机动车行驶证》或《机动车登记证书》复印件等证明材料，如车辆为供应商自有，则《机动车行驶证》或《机动车登记证书》的机动车所有人必须为供应商单位名称或供应商法定代表人；如机动车为供应商租赁的，须提供有效合作意向声明或租赁协议复印件，《机动车行驶证》或《机动车登记证书》的机动车所有人必须为租赁单位名称或租赁单位法定代表人）。 | 73分 |
| 3 | 商务分 | 评审因素 |  |
| 3.1 | 履约能力分 | ①供应商投入本项目的人员中，具有相应职称的（于响应文件中提供相应的职称证书扫描件或复印件及职称证书网络查询截图并加盖供应商电子签章，否则不予认可），按以下规则进行计分，本项最多得6分： a.具有水文水资源专业高级职称的每有一人得3分； b.具有水文水资源专业或信息与通信工程中级及以上职称的每有一人得2分。 ②供应商具备与水文相关的科技成果转化经验的[于响应文件中提供相关证明材料（证明材料可以是市级及以上有关部门颁发的科技成果登记证书、科技认证合同、科技成果转化证明等）并加盖供应商电子签章，否则不予认可]，得2分。 | 8分 |
| 3.2 | 项目业绩分 | 供应商自2023年1月1日以来具有同类项目运行维护服务类业绩的[以中标、成交通知书或签订的合同复印件为准，并能清晰反映服务名称、种类，否则将不予评审；业绩中需提供相应项目的运维记录或相关运维证明（如设备维护表等维护过程中相关资料）；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次]，每有一项得3分，最多9分。 | 9分 |
| 3.3 | 政策功能分 | 本项目为服务类项目，不适用。 | / |
| 总得分为以上各项评审因素得分合计 |  |  | / |

7.由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告，评审报告通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。符合本章第4.3条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价（不计算价格折扣）由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价（不计算价格折扣）相同的，按照技术指标优劣顺序推荐（按技术得分由高到低排序，技术得分相同的按照技术要求偏离分由高到低排序）。评审得分、最后报价（不计算价格折扣）、技术得分、技术要求偏离分均相同的，由磋商小组随机抽取推荐。

第五章 响应文件格式

一、资格证明文件格式

1.资格证明文件封面格式：

电 子 响 应 文 件

资  格  证  明  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.资格证明文件目录

根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

3.供应商直接控股股东信息表

供应商直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 (%) | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”中填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

4. 供应商直接管理关系信息表

供应商直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”中填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

5.竞标声明

竞标声明

致：（采购人名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按磋商文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查全部磋商文件，包括澄清或者更正公告（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与磋商有关的一切数据或者资料；

（4）响应磋商文件规定的竞标有效期。

4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

7.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：

电话/传真：                         电子邮箱：

开户银行：                           账号：

8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章并由联合体牵头人法定代表人分别签字或者盖章或者电子签名，否则响应文件按无效处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商名称（电子签章）：

年    月    日

联合体竞标协议书

（所有成员单位名称）自愿组成      （联合体名称）联合体，共同参加      （项目名称）采购项目竞标。现就联合体竞标事宜订立如下协议。

1. 	   （某成员单位名称）为     （联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加竞标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同磋商活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本竞标项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照磋商文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：       。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或者其委托代理人签字或者盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式 	份，联合体成员和采购人各执一份。

注：本协议书应附法定代表人身份证明书；有委托代理的，应附授权委托书（格式自拟）。

联合体牵头人名称（电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人（签字或者电子签名）：

联合体成员名称（盖公章或者电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人（签字或者电子签名）：

联合体成员名称（盖公章或者电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人（签字或者电子签名）：

……

年  	月  	日

二、报价文件格式

1.报价文件封面格式

电 子 响 应 文 件

报  价  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.报价文件目录

根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。
竞  标  报  价  表

项目名称：                项目编号：

分标（如有）：

供应商名称：

单位：元

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 竞标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设施设备运行维护 | 1 | 项 |  |  |
| 2 | 水文设施设备技术支持 | 1 | 项 |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （¥ ） |  |  |  |  |  |
| 磋商报价是履行合同的最终价格，供应商磋商报价应包含完成本“采购需求”中所列所有服务内容产生的所有成本、项目验收、税金、利润等费用，供应商应综合考虑在报价中。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在磋商报价中。 |  |  |  |  |  |

注：

1. 供应商的报价表必须加盖供应商电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其响应文件按无效处理。

2. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者授权委托人签字（或者电子签名），否则其响应文件按无效处理。

3.如为联合体竞标，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，标注联合体牵头人名称，否则其响应文件按无效响应处理。

4. 如为联合体竞标， 盖章处须加盖联合体牵头人电子签章，否则其响应文件按无效处理。

5.如有多分标，分别列明各分标的报价表，否则其响应文件按无效响应处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商名称（电子签章）：

日期：   年   月   日

三、商务技术文件格式

1.商务技术文件封面格式

电 子 响 应 文 件

商  务  技  术  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.商务技术文件目录

根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

无串通竞标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价，或者在竞争性磋商项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商名称（电子签章）：

年   月   日

法定代表人证明书

供应商名称：

地    址：

姓    名：                性     别：

年    龄：                职     务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商名称（电子签章）：

年     月     日

注：自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。

授权委托书

（非联合体竞标格式）

（如有委托时）

致：（采购人名称）：

我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加              项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或者电子签名）：

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

委托代理人身份证号码：

供应商名称（电子签章）：

年    月    日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则其响应文件按无效响应处理。

2.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

授权委托书

（联合体竞标格式）

（如有委托时）

本授权委托书声明：根据                （牵头人名称）与              （联合体其他成员名称）签订的《联合体竞标协议书》的内容，                       （牵头人名称）的法定代表人      （姓名）现授权      （姓名）为联合委托代理人，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

牵头人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字或者电子签名）：

日期：    年   月   日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则其响应文件按无效响应处理。

2.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

商务要求偏离表格式

（注：按采购需求具体条款修改）

所竞分标：

| 项目 | 磋商文件商务要求 | 供应商的响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照磋商文件“第三章 采购需求”中的商务要求逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商名称（电子签章）：

日期：   年   月   日

技术要求偏离表

采购项目编号：

采购项目名称：

分标号：

| 序号 | 名称 | 磋商文件技术要求 | 竞标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照磋商文件“第三章 采购需求”中的技术要求逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商名称（电子签章）：

日期：   年   月   日

项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

所竞分标：     分标

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.供应商应当附本表所列证书的复印件并加盖供应商电子签章。

法定代表人或者委托代理人签字：

供应商名称（电子签章）：                       日 期：

代理服务费承诺书（如本项目为采购人支付代理服务费的，无需提供）

代理服务费承诺书

致：代理机构名称：

本单位参加了贵方组织的  项目名称（项目编号）  项目， 在此说明如下：

1.我方承诺，若本单位成交，保证在发出成交通知书之后，按本项目采购文件的规定标准向贵单位一次性足额支付代理服务费， 在领取成交通知书后，由于被质疑、投诉或者其他原因而导致成交结果改变，我方将放弃对已缴纳的代理服务费追还的一切权利。

2.本单位选择第     种方式作为代理服务费开票类型：

第一种方式：开具增值税普通发票。开票信息如下：

（1）公司名称_                       ；

（2）纳税人识别号_                   。

第二种方式：开具增值税专用发票，开票信息如下：

（1）公司名称_                           ；

（2）纳税人识别号_                       ；

（3）在税务局登记的地址_                 ；

（4）在税务局登记的电话_                 ；

（5）开户银行_                           ；

（6）银行账户_                           。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商公章（电子签章）：

日期：    年   月   日

其他文书、文件格式

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：

□采购过程

□成交结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

供应商：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                                                联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第六章 合同文本

一般服务类（参考）：

政府采购合同

合同编号：

采购人（甲方）：

成交供应商（乙方）：

采购计划号：

项目名称：                                  项目编号：

签订地点：                                  签订时间：

本合同为中小企业预留合同：是。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性磋商文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的及合同金额

1.合同标的：

| 序号 | 标的名称 | 服务内容 | 成交金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设施设备运行维护服务 | 详见附件 |  |  |
| 2 | 水文设施设备技术支持服务 | 详见附件 |  |  |
| 合计金额 |  |  |  |  |
| 注：合计金额是履行合同的最终价格，乙方报价已包含完成本“采购需求”中所列所有服务内容产生的所有成本、固定预支的其他设备维护费用、固定预支的其他技术支持费用、项目验收、税金、利润等费用，乙方已综合考虑在报价中。在合同实施时，甲方将不予支付乙方没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在磋商报价中。 |  |  |  |  |

2.水文设施设备技术支持服务人员及相关信息详见合同附件。

3.根据《成交通知书》的成交内容，合同的总金额为：（大写）        人民币（¥      元）。

第二条  质量标准

1.乙方应按竞争性磋商文件要求及响应文件承诺的内容等向甲方提供相关服务，并按规定提交成果文件。

2.提供的服务在甲方使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利，甲方在使用时拥有充分、完整的设计成果的知识产权。

第三条  签订合同期限

成交通知书发出之日起25个日历日内。

第四条  付款方式

签订合同后，乙方按合同约定向甲方提供相应服务的前提下，甲方于2026年6月30日前，向乙方支付总合同款的25%，2026年9月30日前，甲方向乙方支付总合同款的25%，2026年12月10日前，甲方向乙方支付总合同款的25%，2027年3月31日前，甲方向乙方支付总合同款的25%。

第五条  服务期限及地点

1.服务期限：设施设备运行维护期限为自合同签订之日起至2027年3月31日止，水文设施设备技术支持期限为自合同签订之日起至2027年3月31日止。

2.服务地点：广西桂林市内甲方指定地点。

第六条 质量要求及验收标准

1.检查服务范围

（1）乙方应在甲方单位人员在场情况下当面交付，双方签字确认。

（2）其他服务内容：根据磋商文件检查服务内容是否满足要求。

2.乙方应提供完备的技术或服务资料、交付材料或检测报告（如有）等，并派出专业人员现场解决。验收合格条件如下：

（1）服务内容应与采购合同一致，完成的服务应达到规定的标准。

（2）技术或服务资料、交付材料或检测报告（如有）等资料齐全。

（3）服务期限内所出现的问题得到解决，并保证甲方服务期限内工作正常运行。

（4）在规定时间内完成服务成果验收，并经甲方确认。服务符合要求，才作为最终验收。

3. 乙方提供的服务未达到磋商文件规定要求，且对甲方造成损失的，由乙方承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

4.本项目涉及的材料归甲方所有。

5.大型或者复杂的采购项目，甲方应当邀请具有相关资质的第三方服务机构或检测机构参加验收工作。

6.其他验收要求按第五章《合同主要条款格式》执行，未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

7.若乙方所提供的服务未按磋商文件要求履约的，将按照相关法律法规等有关规定严肃处理。

第七条　履约保证金

1.履约保证金金额：按成交金额的2%收取。

2.履约保证金递交方式及时限：乙方必须在成交通知书发出后25日内（必须在签订合同前）以银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函（包含电子保函）等非现金方式向甲方交纳履约保证金，否则，不予签订合同。

3.履约保证金退付方式、时间及条件：

由乙方向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号），保证金收取单位在收到合格材料后7个工作日内办理退还手续（不计利息）。

履约保证金指定账户：

开户名称：桂林水文中心

开户银行：农行桂林城西支行

银行账号：20205501040000515

4.乙方在签订合同后存在违约情形的，履约保证金或保函原件不予退还。保函（包含电子保函）形式的甲方按相关规定由出具保函（包含电子保函）的银行、保险机构承担供应商违约赔付责任，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

5.在履约保证金退还日期前，若乙方的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由乙方自负。

第八条  权力保证

乙方应保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的其他权利。

第九条  服务条件

甲方应提供必要服务条件（如前期相关资料文件等）。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条 违约责任

1.甲、乙双方应严格履行合同，除不可抗力情况外，致使本合同不能履行时，甲乙双方均无权提前终止本合同。

2.乙方拒绝按合同约定履行的，经甲方书面通知后又不改正的情况下，甲方有权提前终止本合同，合同解除后乙方需返还已付款项。

3.乙方提供的服务如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

第十二条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条  合同争议解决

1．因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的相关机构进行鉴定。经鉴定符合要求的，鉴定费由甲方承担；经鉴定不符合要求的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十四条  合同生效及其他

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟）。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十五条  合同的变更、终止与转让

1．除相关法律法规规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十六条　签订本合同依据

1.成交通知书；

2.采购需求、磋商报价表、服务内容及要求响应表、商务响应表；

3.供应商的项目实施方案（如有）；

第十七条　本合同一式四份，具有同等法律效力，甲方两份、乙方一份、采购代理机构一份（可根据需要另增加）。本合同甲乙双方签字盖章后生效。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人或者委托代理人： | 法定代表人或者委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

合同附件1

水文设施设备技术支持服务人员相关信息

一、13个水文中心站设施设备技术支持驻场人员分别为：

二、技术支持人员的工资（含代扣社保个人缴纳部分）：          元/人/月

三、技术支持人员五险（即养老、工伤、失业、生育、医疗，以下简称“五险”）公司缴纳部分按桂人社发〔2025〕42号文2025年广西最低社会保险缴费基数标准缴纳，具体为：          元/月

四、人身意外险为：           元/人/年

五、若政策发生变化，缴纳标准提高，供应商应按新标准执行。

六、工资支付期限：自合同签订之日起每月末支付当月相关费用。

七、水文站具体站名、管理员、开户银行、银行账号如下：

水文站具体站名：

管理员：

开户银行：

银行账号：