## Sheet1
空调系统维保及零配件更换服务项目-常用配件清单报价汇总
序号 | 名称 | 参考品牌 | 参考规格/型号 | 单位 | 预计采购量 | 单价控制价（元） | 合计
1 | 制冷剂R134a | 巨化/科幕/冰龙 | R134a | 千克 | 50 | 43 | 2150
2 | 制冷剂R410a | 巨化/科幕/冰龙 | R410a | 千克 | 50 | 43 | 2150
3 | 制冷剂R407c | 巨化/科幕/冰龙 | R407c | 千克 | 50 | 80 | 4000
4 | 制冷剂R32 | 巨化/科幕/冰龙 | R32 | 千克 | 50 | 100 | 5000
5 | 制冷剂R600a | 巨化/科幕/冰龙 | R600a | 千克 | 50 | 100 | 5000
6 | 制冷剂R22 | 巨化/科幕/冰龙 | R22 | 千克 | 50 | 43 | 2150
7 | 低压压力传感器 | / | / | 个 | 6 | 300 | 1800
8 | 高压压力传感器 | / | / | 个 | 3 | 300 | 900
9 | 变频器加热风扇 | / | / | 个 | 6 | 400 | 2400
10 | 控制柜散热风扇 | / | / | 个 | 3 | 400 | 1200
11 | 加湿器用高温管 | / | / | 个 | 6 | 300 | 1800
12 | 加湿器电极加热 | / | / | 个 | 3 | 4500 | 13500
13 | 控制柜启停按钮 | / | / | 个 | 3 | 60 | 180
14 | 三档旋转开关 | / | / | 个 | 6 | 60 | 360
15 | 中间继电器 | / | / | 个 | 3 | 18 | 54
16 | 时间继电器 | / | / | 个 | 6 | 25 | 150
17 | 压缩机热过载保护器 | / | / | 个 | 3 | 114 | 342
18 | 隔离开关 | / | / | 个 | 6 | 150 | 900
19 | 陶瓷熔断器 | / | / | 个 | 3 | 169 | 507
20 | 保险管 | / | / | 个 | 6 | 45 | 270
21 | 风机变频器 | / | 1.1kW-1.5kW | 台 | 1 | 2000 | 2000
22 | 风机变频器 | / | 2.2kW-3kW | 台 | 1 | 2500 | 2500
23 | 风机变频器 | / | 4kW-5.5kW | 台 | 1 | 3000 | 3000
24 | 风机变频器 | / | 7.5kW-11kW | 台 | 1 | 4000 | 4000
25 | 风机变频器 | / | 15kW-18.5kW | 台 | 1 | 5500 | 5500
26 | 风机变频器 | / | 22kW | 台 | 1 | 7500 | 7500
27 | 电子膨胀阀 | / | / | 个 | 6 | 900 | 5400
28 | 盘管机电路板 | / | / | 块 | 3 | 850 | 2550
29 | 盘管机主板 | / | / | 块 | 3 | 1200 | 3600
30 | 温度传感器 | / | / | 个 | 6 | 300 | 1800
31 | 板式换热器 | / | / | 个 | 3 | 9300 | 27900
32 | 高速轴承油脂 | / | / | 桶 | 3 | 2000 | 6000
33 | 冷却液 | / | / | 桶 | 10 | 1400 | 14000
34 | 油过滤器 | / | / | 个 | 5 | 700 | 3500
35 | 干燥滤器 | / | / | 个 | 10 | 600 | 6000
36 | 干燥滤芯 | / | / | 个 | 5 | 450 | 2250
37 | 压力传感器 | / | / | 个 | 5 | 750 | 3750
38 | 多联机外机风扇电机 | / | / | 个 | 1 | 3000 | 3000
39 | 多联机控制面板 | / | / | 块 | 1 | 250 | 250
40 | 多联机室内机电机 | / | / | 个 | 1 | 1800 | 1800
41 | 内机电路板 | / | / | 块 | 1 | 800 | 800
42 | 外机主板 | / | / | 块 | 1 | 3074 | 3074
43 | 压力开关 | / | / | 个 | 1 | 500 | 500
44 | 水流量压差开关 | / | / | 个 | 1 | 600 | 600
45 | 风机盘管电机 | / | / | 个 | 1 | 285 | 285
46 | 风机盘管托水盘 | / | / | 个 | 1 | 600 | 600
47 | 风机盘管风轮 | / | / | 个 | 1 | 250 | 250
48 | 显示触控屏 | / | / | 个 | 1 | 12000 | 12000
49 | 电源板 | / | / | 个 | 1 | 2000 | 2000
50 | 安全阀 | / | / | 个 | 1 | 450 | 450
51 | 原装冷却硅胶管 | / | / | 条 | 1 | 400 | 400
52 | 相序保护器 | 施耐德/德力西/正泰 | SR04G | 个 | 10 | 450 | 4500
53 | 空气开关 | 施耐德/德力西/正泰 | 10A至60A | 个 | 5 | 180 | 900
54 | 交流接触器 | 施耐德/德力西/正泰 | 10A至60A | 个 | 10 | 255 | 2550
55 | 过载保护器 | 施耐德/德力西/正泰 | 10A至60A | 个 | 5 | 200 | 1000
56 | 不锈钢波纹管 | 瑞豪/JYK/涛江 | DN20/DN25 | 条 | 10 | 78 | 780
57 | 不锈钢波纹管 | 瑞豪/JYK/涛江 | DN32 | 条 | 5 | 130 | 650
58 | 风机盘管电容 | 福德/安规/松下 | 适用于2-10uf | 个 | 10 | 60 | 600
59 | 皮带 | SPA/SPB/三星 | 适用于500至1500 | 条 | 5 | 60 | 300
60 | 皮带 | SPA/SPB/三星 | 适用于1500至2500 | 条 | 10 | 60 | 600
61 | 水流量开关模块 | 利丰/西门子/伊莱科 | DN25/DN32 | 个 | 5 | 500 | 2500
62 | 油漆 | 吉人/三棵树/多乐士 | 13kg/桶 | 桶 | 5 | 250 | 1250
63 | 循环水泵轴承 | NSK/NTN/HIWIN | 适用于0.5KW至4KW | 套 | 12 | 300 | 3600
64 | 循环水泵轴承 | NSK/NTN/HIWIN | 适用于4KW至40KW | 套 | 6 | 400 | 2400
65 | 循环水泵水封 | NSK/NTN/HIWIN | 适用于0.5KW至4KW | 套 | 12 | 550 | 6600
66 | 循环水泵水封 | NSK/NTN/HIWIN | 适用于4KW至40KW | 套 | 6 | 650 | 3900
67 | 空调用轴承 | NSK/NTN/HIWIN | 6004 | 个 | 12 | 285 | 3420
68 | 空调用轴承 | NSK/NTN/HIWIN | 6308/6309 | 个 | 6 | 285 | 1710
69 | 空调用轴承 | NSK/NTN/HIWIN | 30213/30212 | 个 | 12 | 285 | 3420
70 | 空调用轴承 | NSK/NTN/HIWIN | 6211 | 个 | 6 | 285 | 1710
71 | 空调用轴承 | NSK/NTN/HIWIN | UC205 | 个 | 12 | 285 | 3420
72 | 空调用轴承 | NSK/NTN/HIWIN | UC206 | 个 | 6 | 285 | 1710
73 | 空调用轴承 | NSK/NTN/HIWIN | UCP207 | 个 | 12 | 285 | 3420
74 | 风机盘管轴承 | NSK/NTN/HIWIN | NSK6202/6201 | 套 | 6 | 75 | 450
75 | 电磁二通阀 | 方威/正泰/江森 | DN20/DN25/DN32 | 套 | 1 | 350 | 350
76 | 空调用电源线 | 网联/叠彩/银杉 | YJV4*6 | 米 | 2 | 40 | 80
77 | 空调用电源线 | 网联/叠彩/银杉 | YJV4*4 | 米 | 2 | 30 | 60
78 | 空调用电源线 | 网联/叠彩/银杉 | YJV2*2.5 | 米 | 1 | 25 | 25
79 | 空调用信号线 | 网联/叠彩/银杉 | RVV6*0.75mm | 米 | 1 | 20 | 20
80 | 空调用橡胶软接 | 静元/松江/瓦特斯 | DN20至DN32 | 个 | 1 | 105 | 105
81 | 空调用橡胶软接 | 静元/松江/瓦特斯 | DN40 | 个 | 1 | 147 | 147
82 | 空调用橡胶软接 | 静元/松江/瓦特斯 | DN50 | 个 | 1 | 180 | 180
83 | 空调用橡胶软接 | 静元/松江/瓦特斯 | DN65 | 个 | 1 | 242 | 242
84 | 空调用橡胶软接 | 静元/松江/瓦特斯 | DN80 | 个 | 1 | 287 | 287
85 | 空调用橡胶软接 | 静元/松江/瓦特斯 | DN100 | 个 | 1 | 360 | 360
86 | 空调用橡胶软接 | 静元/松江/瓦特斯 | DN125 | 个 | 1 | 500 | 500
87 | 空调用橡胶软接 | 静元/松江/瓦特斯 | DN150 | 个 | 1 | 633 | 633
88 | 空调用橡胶软接 | 静元/松江/瓦特斯 | DN200 | 个 | 1 | 948 | 948
89 | 空调用涡轮蝶阀 | 冠众/上海良工/凯旋 | DN50 | 个 | 1 | 268 | 268
90 | 空调用涡轮蝶阀 | 冠众/上海良工/凯旋 | DN65 | 个 | 1 | 307 | 307
91 | 空调用涡轮蝶阀 | 冠众/上海良工/凯旋 | DN80 | 个 | 1 | 333 | 333
92 | 空调用涡轮蝶阀 | 冠众/上海良工/凯旋 | DN100 | 个 | 1 | 391 | 391
93 | 空调用涡轮蝶阀 | 冠众/上海良工/凯旋 | DN125 | 个 | 1 | 481 | 481
94 | 空调用涡轮蝶阀 | 冠众/上海良工/凯旋 | DN150 | 个 | 1 | 559 | 559
95 | 空调用涡轮蝶阀 | 冠众/上海良工/凯旋 | DN200 | 个 | 1 | 967 | 967
96 | 空调用涡轮蝶阀 | 冠众/上海良工/凯旋 | DN250 | 个 | 1 | 1259 | 1259
97 | 空调用手柄蝶阀 | 冠众/上海良工/凯旋 | DN50 | 个 | 1 | 149 | 149
98 | 空调用手柄蝶阀 | 冠众/上海良工/凯旋 | DN65 | 个 | 1 | 185 | 185
99 | 空调用手柄蝶阀 | 冠众/上海良工/凯旋 | DN80 | 个 | 1 | 210 | 210
100 | 空调用手柄蝶阀 | 冠众/上海良工/凯旋 | DN100 | 个 | 1 | 263 | 263
101 | 空调用手柄蝶阀 | 冠众/上海良工/凯旋 | DN125 | 个 | 1 | 362 | 362
102 | 空调用手柄蝶阀 | 冠众/上海良工/凯旋 | DN150 | 个 | 1 | 434 | 434
103 | 空调用手柄蝶阀 | 冠众/上海良工/凯旋 | DN200 | 个 | 1 | 767 | 767
104 | 空调用铜过滤器 | 冠众/上海良工/凯旋 | DN20 | 个 | 1 | 51 | 51
105 | 空调用铜过滤器 | 冠众/上海良工/凯旋 | DN32 | 个 | 1 | 104 | 104
106 | 空调用铜过滤器 | 冠众/上海良工/凯旋 | DN40 | 个 | 1 | 128 | 128
107 | 空调用铜闸阀 | 冠众/埃美柯/玉环 | DN15/DN20 | 个 | 1 | 47 | 47
108 | 空调用铜闸阀 | 冠众/埃美柯/玉环 | DN25 | 个 | 1 | 67 | 67
109 | 空调用铜闸阀 | 冠众/埃美柯/玉环 | DN32 | 个 | 1 | 87 | 87
110 | 空调用铜闸阀 | 冠众/埃美柯/玉环 | DN40 | 个 | 1 | 121 | 121
111 | 空调用铜闸阀 | 冠众/埃美柯/玉环 | DN50 | 个 | 1 | 177 | 177
112 | 酚醛铝箔复合板 | / | 3M*1.2M*0.02M | 平方 | 1 | 132 | 132
113 | 储液罐 | / | / | 瓶 | 1 | 800 | 800
114 | 缺相保护器 | / | / | 个 | 1 | 400 | 400
115 | 电磁阀线圈 | / | / | 个 | 1 | 250 | 250
116 | 铜质温度计 | / | 0-50摄氏度 | 个 | 1 | 100 | 100
117 | ABS方形散流器 | / | 400mm×400mm | 个 | 1 | 150 | 150
118 | 镀锌钢管 | / | DN32,厚度按国标 | 米 | 6 | 70 | 420
119 | 镀锌钢管 | / | DN80,厚度按国标 | 米 | 12 | 110 | 1320
120 | 镀锌钢管 | / | DN100,厚度按国标 | 米 | 6 | 130 | 780
121 | 镀锌钢管 | / | DN200,厚度按国标 | 米 | 12 | 450 | 5400
122 | 镀锌钢管 | / | DN250,厚度按国标 | 米 | 6 | 550 | 3300
123 | 水温表 | / | / | 个 | 12 | 100 | 1200
124 | 风柜压差开关 | / | / | 个 | 1 | 400 | 400
125 | 水压表 | / | / | 个 | 12 | 100 | 1200
126 | 风柜水阀执行器 | / | / | 个 | 1 | 1618 | 1618
127 | 风柜风阀执行器 | / | / | 个 | 1 | 1618 | 1618
128 | 空调外置排水泵 | / | / | 个 | 5 | 585 | 2925
129 | 热力膨胀阀 | / | / | 个 | 5 | 850 | 4250
130 | 截止阀 | / | / | 个 | 1 | 400 | 400
131 | 水平弯 | / | / | 个 | 2 | 80 | 160
132 | 水平弯 | / | / | 个 | 1 | 80 | 80
133 | 大小头 | / | / | 个 | 1 | 50 | 50
134 | 空调管道采用铝皮保护 | / | / | 米 | 1 | 150 | 150
135 | 冷媒铜管 | 七星/飞轮/海亮 | Ф6/10/12 | 米 | 1 | 55 | 55
136 | 冷媒铜管 | 七星/飞轮/海亮 | Ф16/19 | 米 | 1 | 85 | 85
137 | 空调管路 | / | 0-50℃ | 个 | 1 | 120 | 120
138 | 压力表 | / | 0-1.6MPa | 个 | 1 | 150 | 150
139 | 自动排气阀 | / | DN15/DN20 | 个 | 1 | 100 | 100
140 | 冷却塔浮球阀 | / | DN20/DN50 | 个 | 1 | 380 | 380
141 | 冷却塔胶水 | / | 10L/桶 | 公斤 | 1 | 1100 | 1100
142 | 冷却塔玻纤布 | / | / | 捆 | 1 | 220 | 220
143 | 松节油 | / | 6kg/桶 | 桶 | 1 | 200 | 200
144 | 氧气 | / | 15升 | 瓶 | 1 | 250 | 250
145 | 氮气 | / | 40L/瓶 | 瓶 | 1 | 250 | 250
146 | 乙炔 | / | 40L/瓶 | 瓶 | 1 | 250 | 250
147 | 橡塑保温棉胶水 | / | 10KG | 桶 | 1 | 300 | 300
148 | 橡塑保温棉 | / | B1级2CM厚 | 平方 | 1 | 700 | 700
149 | 橡塑保温套管 | / | DN20至DN32 | 米 | 1 | 25 | 25
150 | 橡塑保温套管 | / | DN40至DN50 | 米 | 1 | 30 | 30
151 | 压力表前不锈钢弯管 | 冠众/埃美柯/玉环 | 耐压0-1.6MPa | 个 | 1 | 50 | 50
152 | 空调冷凝水通用排水泵 | / | / | 个 | 1 | 660 | 660
153 | 空调冷凝水通用排水泵浮子开关 | / | / | 个 | 1 | 310 | 310
154 | 中央空调盘机液晶温控器 | / | / | 个 | 1 | 280 | 280
155 | 中央空调新风机液晶温控器 | / | / | 个 | 1 | 280 | 280
156 | 机械式感温传感器（温度控制器） | / | / | 个 | 1 | 250 | 250
157 | 电机线圈绕组 | / | ≥30KW | kw | 1 | 76 | 76
158 | 电机线圈绕组 | / | ＜30kw | 台 | 1 | 1092.5 | 1092.5
159 | 电机轴承 | / | ≥30KW | 台 | 1 | 542 | 542
160 | 电机轴承 | / | ＜30kw | 台 | 1 | 427.5 | 427.5
161 | 水泵机械密封 | / | ≥30KW | 台 | 1 | 693.5 | 693.5
162 | 水泵机械密封 | / | ＜30kw | 台 | 1 | 399 | 399
163 | 水泵端盖O型圈 | / | ≥30KW | 台 | 1 | 342 | 342
164 | 水泵端盖O型圈 | / | ＜30kw | 台 | 1 | 228 | 228
165 | 交流接触器 | / | CTJ1-10 | 个 | 1 | 330 | 330
166 | 高效三相异步电动机 | / | YE2-112L-4/380V | 台 | 1 | 4000 | 4000
167 | 通风电动机 | / | YSF0.56-8-380V/560W | 台 | 1 | 3500 | 3500
168 | 空调热水机组散热电机 | / | FN080-SDK.6NV7P5 | 台 | 1 | 5500 | 5500
169 | 单相异步电动机 | / | 12.5微法/450V350W | 台 | 1 | 2000 | 2000
170 | 保温棉 | / | φ10 | 米 | 10 | 10 | 100
171 | 保温棉 | / | φ6 | 米 | 1 | 8 | 8
172 | 压缩机高压传感器 | / | / | 个 | 1 | 700 | 700
173 | 压缩机 | / | 1P | 个 | 1 | 712 | 712
174 | 压缩机 | / | 1.5P | 个 | 1 | 807.5 | 807.5
175 | 压缩机 | / | 2P | 个 | 1 | 902.5 | 902.5
176 | 压缩机 | / | 3P | 个 | 1 | 1425 | 1425
177 | 压缩机 | / | 5P | 个 | 1 | 1710 | 1710
178 | 压缩机 | / | 6P | 个 | 1 | 4200 | 4200
179 | 压缩机 | / | 8P | 个 | 1 | 5500 | 5500
180 | 压缩机 | / | 10P | 个 | 1 | 6800 | 6800
181 | 压缩机 | / | 12P | 个 | 1 | 4000 | 4000
182 | 压缩机 | / | 13P | 个 | 1 | 8500 | 8500
183 | 压缩机 | / | 14P | 个 | 1 | 10000 | 10000
184 | 压缩机 | / | 15P | 个 | 1 | 11000 | 11000
185 | 气液分离器 | / | H41cm,DN28mm | 个 | 1 | 2510 | 2510
186 | 干燥过滤器 | / | 铜焊接口 165S | 个 | 1 | 350 | 350
187 | 管温传感器传感器 | / | 50K | 个 | 1 | 500 | 500
188 | 水流量开关 | / | VHS KLS-18 | 个 | 1 | 550 | 550
189 | 高压开关 | / | H20PS | 个 | 1 | 650 | 650
190 | 开利主板 | / | OOPPY150003100 | 个 | 1 | 16000 | 16000
191 | 膨胀阀 | / | / | 个 | 1 | 3420 | 3420
192 | 主控板 | / | / | 个 | 1 | 4000 | 4000
193 | 功率模块 | / | / | 个 | 1 | 1500 | 1500
194 | 散流器 | / | / | 个 | 1 | 300 | 300
195 | 电机 | / | 220V 0.75KW | 个 | 1 | 2566 | 2566
196 | 电机 | / | 220V 1.1KW | 个 | 1 | 2666 | 2666
197 | 电机 | / | 220V 1.5KW | 个 | 1 | 3600 | 3600
198 | 电机 | / | 220V 2.2KW | 个 | 1 | 3818 | 3818
199 | 电机 | / | 220V 3KW | 个 | 1 | 4025 | 4025
200 | 电机 | / | 380V 0.75KW | 个 | 1 | 3305 | 3305
201 | 电机 | / | 380V 1.1KW | 个 | 1 | 2590 | 2590
202 | 电机 | / | 380V 1.5KW | 个 | 1 | 3590 | 3590
203 | 电机 | / | 380V 2.2KW | 个 | 1 | 3940 | 3940
204 | 电机 | / | 380V 3KW | 个 | 1 | 4445 | 4445
205 | 电机 | / | 380V 4KW | 个 | 1 | 5080 | 5080
206 | 电机 | / | 380V 5.5KW | 个 | 1 | 5888 | 5888
207 | 电机 | / | 380V 7.5KW | 个 | 1 | 6602 | 6602
208 | 电机 | / | 380V 11KW | 个 | 1 | 9692 | 9692
209 | 电机 | / | 380V 15KW | 个 | 1 | 11770 | 11770
210 | 电机 | / | 380V 18.5KW | 个 | 1 | 13703 | 13703
211 | 电机 | / | 380V 22KW | 个 | 1 | 15702 | 15702
212 | 电机 | / | 380V 30KW | 个 | 1 | 17025 | 17025
213 | 电机 | / | 380V 37KW | 个 | 1 | 18799 | 18799
214 | 电机 | / | 380V 45KW | 个 | 1 | 20282 | 20282
215 | 电机 | / | 380V 55KW | 个 | 1 | 23593 | 23593
216 | 直膨式空调机组主板 | / | / | 个 | 2 | 4800 | 9600
217 | 加湿桶 | / | 4kg | 个 | 3 | 2160 | 6480
218 | 加湿桶 | / | 8kg | 个 | 3 | 2160 | 6480
219 | 加湿桶 | / | 15kg | 个 | 5 | 3120 | 15600
220 | 加湿桶 | / | 23kg | 个 | 3 | 3480 | 10440
221 | 加湿桶 | / | 32kg | 个 | 3 | 4200 | 12600
222 | 加湿桶 | / | 45kg | 个 | 3 | 4560 | 13680
223 | 加湿桶 | / | 60kg | 个 | 3 | 4920 | 14760
224 | 空调往复式压缩机 | / | 1-2匹 | 台 | 1 | 902.5 | 902.5
225 | 空调涡旋式压缩机 | / | 1-2匹 | 台 | 1 | 902.5 | 902.5
226 | 空调遥控接收板 | / | 1-2匹 | 块 | 1 | 76 | 76
227 | 室内机电路板 | / | 1-2匹 | 套 | 1 | 550 | 550
228 | 空调显示控制板 | / | 1-2匹 | 块 | 1 | 400 | 400
229 | 空调室内电机 | / | 1-2匹 | 台 | 1 | 427.5 | 427.5
230 | 空调室外电机 | / | 1-2匹 | 台 | 1 | 456 | 456
231 | 空调室内风轮 | / | 1-2匹 | 个 | 10 | 237.5 | 2375
232 | 空调室外风叶 | / | 1-2匹 | 个 | 10 | 142.5 | 1425
233 | 空调高低压阀 | / | 1-2匹 | 个 | 10 | 320 | 3200
234 | 空调单向阀 | / | 1-2匹 | 个 | 10 | 350 | 3500
235 | 空调变压器 | / | 1-2匹 | 个 | 10 | 200 | 2000
236 | 空调风机启动电容 | / | 1-2匹 | 个 | 10 | 76 | 760
237 | 空调压缩机电容 | / | 1-2匹 | 个 | 10 | 142.5 | 1425
238 | 空调交流接触器 | / | 1-2匹 | 个 | 10 | 85.5 | 855
239 | 空调干燥过滤器 | / | 1-2匹 | 个 | 10 | 200 | 2000
240 | 空调感温传感器 | / | 1-2匹 | 条 | 10 | 76 | 760
241 | 空调压力开关 | / | 1-2匹 | 个 | 10 | 280 | 2800
242 | 空调用四通阀 | / | 1-2匹 | 台 | 10 | 285 | 2850
243 | 铜管 | / | 1-2匹 | 米 | 10 | 95 | 950
244 | 空调单独加装排水软管 | / | 1-2匹 | 米 | 20 | 25 | 500
245 | 不锈钢空调外机架 | / | 1-2匹 | 付 | 10 | 110 | 1100
246 | 空调往复式压缩机 | / | 3-5匹 | 台 | 1 | 1710 | 1710
247 | 空调涡旋式压缩机 | / | 3-5匹 | 台 | 1 | 1710 | 1710
248 | 空调遥控接收板 | / | 3-5匹 | 块 | 10 | 76 | 760
249 | 室内机电路板 | / | 3-5匹 | 套 | 10 | 550 | 5500
250 | 空调显示控制板 | / | 3-5匹 | 块 | 10 | 400 | 4000
251 | 空调室内电机 | / | 3-5匹 | 台 | 10 | 500 | 5000
252 | 空调室外电机 | / | 3-5匹 | 台 | 10 | 500 | 5000
253 | 空调室内风轮 | / | 3-5匹 | 个 | 10 | 237.5 | 2375
254 | 空调室外风叶 | / | 3-5匹 | 个 | 10 | 237.5 | 2375
255 | 空调高低压阀 | / | 3-5匹 | 个 | 10 | 320 | 3200
256 | 空调单向阀 | / | 3-5匹 | 个 | 10 | 350 | 3500
257 | 空调变压器 | / | 3-5匹 | 个 | 10 | 114 | 1140
258 | 空调风机启动电容 | / | 3-5匹 | 个 | 10 | 76 | 760
259 | 空调压缩机电容 | / | 3-5匹 | 个 | 10 | 171 | 1710
260 | 空调交流接触器 | / | 3-5匹 | 个 | 20 | 190 | 3800
261 | 空调干燥过滤器 | / | 3-5匹 | 个 | 20 | 200 | 4000
262 | 空调感温传感器 | / | 3-5匹 | 条 | 20 | 76 | 1520
263 | 空调压力开关 | / | 3-5匹 | 个 | 5 | 280 | 1400
264 | 空调用四通阀 | / | 3-5匹 | 台 | 10 | 300 | 3000
265 | 铜管 | / | 3-5匹 | 米 | 30 | 100 | 3000
266 | 空调单独加装排水软管 | / | 3-5匹 | 米 | 75 | 25 | 1875
267 | 不锈钢空调外机架 | / | 3-5匹 | 付 | 10 | 57 | 570
268 | 阀门 | / | DN100~DN150 | 个 | 20 | 209 | 4180
269 | 阀门 | / | DN250~DN350 | 个 | 20 | 522 | 10440
| 总计 | [5 empty] | 748600
备注：参考品牌、规格/型号仅起参考作用，供应商可选用其他品牌、规格/型号替代，但这些替代的品牌、规格/型号要实质上相当于或优于参考品牌、规格/型号，且能与采购人现有设备兼容使用，如因供应商提供的配件无法兼容使用造成的损失由供应商负责。