柳州市政府集中采购中心

招标文件

项目名称：运动治疗实训室采购

项目编号：LZZC2025-G1-991001-LZSZ

采购人：柳州城市职业学院

采购代理机构：柳州市政府集中采购中心

2025年11月25日

目  录

第一章 公开招标公告	1

第二章 采购需求	5

第三章 投标人须知	38

第四章 评标方法及评标标准	52

第五章 合同主要条款格式及广西壮族自治区政府采购项目合同验收书格	67

第六章 投标文件格式	76

第一章 公开招标公告

项目概况

运动治疗实训室采购项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取招标文件，并于2025年12月18日 09:20（北京时间）前在线提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：LZZC2025-G1-991001-LZSZ

项目名称：运动治疗实训室采购

预算总金额（元）：674602.56

采购需求：

标项名称：运动治疗实训室采购
数量：1
预算金额（元）：674602.56
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：运动治疗实训室采购（具体内容详见招标文件第二章《采购需求》）
最高限价（如有）：674602.56
合同履约期限：自签订合同之日起60日内安装调试完毕，验收合格并交付使用。  
本标项（否）接受联合体投标
备注：本项目为线上电子招标项目，采用远程异地评标，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无；

三、获取招标文件

时间：2025年11月25日至2025年12月3日，每天上午08:00至12:00，下午12:00至21:00（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：线上获取。登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），在“工作台”—“项目采购”—“获取采购文件”选择本项目，点击“申请获取采购文件”进行申请提交后，在已申请栏中选择下载本项目招标文件。提示：1.未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再行获取招标文件。2.供应商只有在“广西政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。3.已获取招标文件的投标人不等于符合本项目的投标人资格。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年12月18日 09:20（北京时间）

投标地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）（投标人应当在提交投标文件截止时间前完成电子投标文件的传输提交，提交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交投标文件截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。提交投标文件截止时间后提交的电子投标文件，及未按规定编制并加密的电子投标文件，将被广西政府采购云平台拒收。）

开标时间：2025年12月18日 09:20

开标地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（一）是否专门面向中小微企业采购：否
    （二）投标保证金：本项目无须提交投标保证金。

（三）发布媒体：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、柳州市政府采购网（zfcg.lzscz.liuzhou.gov.cn）。

（四）本项目需要落实的政府采购政策：落实强制采购的节能产品、鼓励节能政策、鼓励环保政策、促进中小企业发展政策、支持监狱企业发展政策、促进残疾人就业政府采购政策。如需进一步了解详细内容，详见公开招标文件第二章《采购需求》及第四章《评标方法及评标标准》。

（五）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，不得参与政府采购活动。

（六）根据《柳州市财政局 人民银行柳州市中心支行 关于进一步做好线上“政采贷”融资工作的通知》（柳财采〔2022〕19号），供应商可凭中标通知书、政府采购合同，通过中征应收账款融资服务平台向银行在线申请“政采贷”融资。

（七）投标人参与电子投标特别说明

1.本项目通过广西政府采购云平台实行电子投标，投标人应按照本项目公开招标文件和广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云平台客户端”编制、加密并提交电子投标文件。

2.参与电子标的投标人必须为广西政府采购云平台的正式供应商且申领CA证书，各投标人应在开标前及时完成平台注册、CA证书申领、CA证书绑定、下载投标客户端，熟悉并掌握广西政府采购云平台电子标系统操作。

（1）投标人应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云平台电子卖场首页—服务中心—帮助中心—项目采购）

（2）投标人应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）：

http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/luban/detail?parentId=66479&articleId=giG2hxujOLVnOuVjZr6wgQ

（3）各投标人通过新平台参与政府采购项目投标需下载使用新版客户端，广西政府采购云平台客户端软件请投标人自行前往下载并安装：

http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/site/detail?parentId=66479&articleId=+06E5n62B1RzrGh0ew1OFg==&utm=site.site-PC-38919.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.1.5057b2c0cef811ee9fd599f289f082d5

3.电子标项目不要求参与投标的投标人到现场，但投标人应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。

4.因未注册广西政府采购云平台、未办理CA证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担；

5.投标人在使用广西政府采购云平台参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：柳州城市职业学院

地 址：柳州市鱼峰区官塘大道文苑路1号

项目联系人：丘薇

项目联系方式：0772-5331031

2.采购代理机构信息

名 称：柳州市政府集中采购中心

地 址：广西柳州市三中路64-2号

项目联系人：刘靖莹

项目联系方式：0772-2992078

第二章 采购需求

说明：

（一）本一览表中的品牌、型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上满足或优于参考品牌、型号及其技术参数性能（配置）要求。

（二）本一览表中参考品牌、型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请说明品牌型号和详细、正确的技术参数性能（配置）同时填写投标报价明细表和技术响应表。

（三）标记“★”符号的为实质性响应内容，该内容仅限于“第二章 采购需求”，评审时投标人的响应内容发生负偏离一项以上的，视为投标无效。非标记“★”符号的技术参数要求，评审时投标人的响应内容发生负偏离五项以上的，视为投标无效。关于“项数”的规定，凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号（有特别说明的除外）。

（四）评审时，评审委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改采购文件后重新组织采购活动；发现投标人提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。

（五）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下的投标，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人；

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品，核心产品的名称在招标文件第二章“采购需求”用“▲”标明。

（六）本项目包括以下设备，根据财办库〔2008〕248号文件有关规定，本项目不允许进口产品参加报价。

（七）投标人必须为其响应产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目响应过程中被侵权问题提出异议。

（八）若采购货物属于节能产品政府采购品目清单范围的，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，品目清单请从中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询下载，有属于政府强制节能产品的，必须提供所投产品的证明材料（国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书材料，加盖投标人CA电子签章），否则其投标无效。

（九）本货物需求一览表的技术参数要求中未特别列明的技术要求参照国家相关技术标准执行，如有最新标准，按最新标准执行。

| 一、项目技术规格参数及要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 单位 |
| 使用地点：S7103 |  |  |  |
| 1 | 多媒体教学一体机 | 一、主体参数 1.整机屏幕采用98英寸液晶显示器，UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160，钢化玻璃表面硬度≥9H。 2.红外触控技术，支持Windows系统中进行20点或以上触控 3.支持普通粉笔直接书写，两侧副屏可支持以下媒介（普通粉笔、液体粉笔、成膜笔）进行板书书写。 4.支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准E≤1.5。 5.支持标准、多媒体和节能三种图像模式调节。 6.支持可自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间进行调节设置。 7.整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比＜50%。 8.支持纸质护眼模式，可选牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸。同时支持色温调节和透明度调节。 9.支持经典护眼模式，可通过前置面板物理功能按键一键启用经典护眼模式。 二、音频要求 1.内置2.1声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，总功率≥60W。 2.内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm。 3.整机支持高级音效设置，可以调节左右声道平衡；在中低频段125Hz～1KHz，高频段2KHz～16KHz分别有-12dB～12dB范围的调节功能。 4.支持标准、听力、观影三种音效模式调节。 三、摄像头、麦克风要求 1.整机内置非独立摄像头，可拍摄≥4800万像素数的照片，支持输出4K，摄像头视场角≥135度，可用于远程巡课，可AI识别人像，人像识别距离≥10米。 2.可用于远程巡课，拍摄范围可以涵盖整机距离摄像头垂直法线左右水平距离各大于等于4米，左右最边缘深度大于等于2.3米范围内。 3.整机摄像头支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像色温效果。 4.内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥12m。 5.采用内置摄像头、麦克风，无需外接线材连接和任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，不占用整机设备端口。 四、无线要求 1.整机支持蓝牙Bluetooth 5.2标准，固件版本号HCI11.20/LMP11.20。 2.Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本≥Wi-Fi6。 3.Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m。 五、接口要求 1.侧置输入接口具备2路HDMI、1路RS232、1路USB。 2.侧置输出接口具备1路音频、1路触控USB。 3.前置输入接口3路USB（包含1路Type-C、2路USB）。 六、功能要求 1.具备至少6个前置按键。支持通过前置按键进行开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏的操作。 2.整机全通道侧边栏快捷菜单中可以随时调起切换智能息屏、经典护眼模式、纸质护眼模式；并可支持快捷调节音量、亮度，支持自动亮度模式，支持点击静音按钮快速静音。 3.整机全通道侧边栏快捷菜单中可实时查看物联设备的连接情况，点击任意一台设备图标即可调出中控菜单进行管控。 4.整机具备智能手势识别功能，在任意信号源通道下均可识别五指上、下、左、右方向手势，五指画圆圈、画弧线、左右晃动、缩/放方向手势滑动并调用相应功能。支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式。 5.整机支持通过BT（蓝牙）、红外等方式连接音箱、麦克风，支持实时显示/控制音箱音量、麦克风音量；在任意通道下均可实时查看音箱、麦克风连接状态，当设备连接/断开连接时，提供实时反馈提示，并在反馈提示中显示麦克风实时电量；支持读取音箱/麦克风型号，对应显示设备实物图片。 七、电脑模块： 1.主板南桥采用H310芯片组，≥i5 CPU；内存：8GB DDR4笔记本内存或以上配置；硬盘：256GB或以上SSD固态硬盘。 2.配备有预装正版操作系统和正版办公软件（至少3年授权）。 | 2台 |
| 2 | 人体全身模型 | 1.人体全身层次肌肉附内脏解剖模型由男性头颈部、躯干和四肢组成，对比展示人体皮肤、肌肉、胸腔、腹腔、盆腔等结构，生殖器可互换，可分解成不少于31部件。 2.尺寸：高170cm（±5cm）。 3.材质：PVC材料。 | 1个 |
| 3 | 人体全身骨骼模型 | 1.男性全身人体骨骼模型示男性成人骨骼，由男性全身散骨串制而成一整体骨架，成直立姿势，四肢大的关节部分均可活动，显示男性全身骨骼的组成和形态外观、神经分支、脊椎动脉和腰椎间盘等，头颅含可活动的下巴、可移动的头颅盖、骨缝线和三颗可取下的下牙，其中四肢骨和头颅骨可以灵活拆卸组装，整体固定在支架上，带底座，可灵活移动。 2.尺寸：高170cm（±5cm）。 3.材质：PVC材料。 | 2个 |
| 4 | 人体全身肌肉模型 | 1.示教人体深浅层肌肉解剖结构及肌性标志。 2.该模型由全身肌肉、胸腹壁肌、上、下肢肌、颅顶骨、脑以及胸腹腔内脏器官等 27个部件组成，并显示头颈部、躯干部、上、下肢骨、肌肉、肌腱、韧带、胸腹腔内脏器官、血管和脑等结构，共有不少于238个部位指示指示。 3.尺寸：高170cm（±5cm）。 4.材质：玻璃钢材料。 | 1个 |
| 5 | PT训练垫 | - 主要用于各种垫上运动，包括关节活动度、坐位平衡、卧位体 操及卧位肌力训练。 - 规格：长960mm（±20mm）*宽192mm（±20mm）*高50mm（±10mm）。 3.材质；高密度回弹海绵、医用抗菌耐磨皮革。 | 1张 |
| 6 | 多功能训练器(八件组合) | 1.主要用于运动全身，改善全身关节活动范围。 2.规格：长2110mm（±100mm）*宽2070mm（±100mm）*高2445mm（±100mm）。 3.组件：（1）前臂旋转训练器（2）腕关节屈伸训练器（3）肩关旋转训练器（轮式）（4）复式墙拉力器（5）肩梯（6）肋木（7）滑轮吊环训练器 （8）运动训练器。 4.产品用途：（1）前臂康复训练器：适用于前臂进行抗阻力运动，改善前臂旋转功能。（2）腕关节屈伸训练器：适用于腕部进行抗阻力运动，改善腕部关节活动范围及进行肌力训练。（3）肩关旋转训练器（轮式）：适用于肩部进行抗阻力运动，改善肩关节活动范围和增强上肢肌力。（4）复式墙拉力器：适用于四肢进行抗阻力运动，也可进行肌力训练和关节活动度训练。（5）肩梯：通过手指沿着肩梯不断上移，逐渐提高肩关节的活动范围，减轻疼痛。（6）肋木：适用于受训者借助肋木杠进行四肢关节活动范围和肌力训练、坐站立训练、平衡训练及躯干的伸展训练。（7）滑轮吊环训练器：适用于肩关节活动范围训练、关节牵引、肌力训练。（8）运动训练器：适用于全身关节活动训练，肢体力量训练及肌力控制训练。 5.特点和功能：可进行前臂、腕关节、肩关节、四肢的组合训练。进行肩关节训练时力臂可调。进行前臂、腕关节、肩关节训练时，手握持装置的高度可调，以适应不同身高和臂长的人群。 | 1套 |
| 7 | 姿势矫正镜 | 用途：用于各种姿势矫正训练。 1、规格：长776mm（±50mm）*宽660mm（±50mm）*高1883mm（±100mm）。 2、镜面尺寸：S1660mm（±100mm）*600mm（±50mm）。 3、镜面厚度：5(mm)（±3mm）。 4、材质：实木框架环保油漆、高清镜面 。 5、用途：用于各种姿势矫正训练。 | 1个 |
| 8 | 平行杠 | 1、规格：长3013mm（±100mm）*宽750mm（±100mm）*高（785-1035）mm（±100mm）。 2、扶手高度六级调节： 第一级 785(mm)（±10mm） 第二级 835(mm)（±10mm） 第三级 885(mm)（±10mm） 第四级 935(mm)（±10mm） 第五级 985(mm)（±10mm） 第六级 1035(mm)（±10mm） 3、扶手间距：562(mm)（±10mm）。 4、扶手直径：38(mm)（±5mm）。 5、材质：不锈钢、冷拉钢、环保防滑垫。 6、用途：主要用于步行训练、矫正不良步态，肌力增强训练。 | 1套 |
| 9 | 楔形板 | 1.规格：15、30、45°各一个。 2.15°斜形垫：长600mm（±50mm）*宽200mm（±50mm）*高550mm（±50mm）。 3.30°斜形垫：长600mm（±50mm）*宽300mm（±50mm）*高500mm（±50mm）。 4.45°斜形垫：长600mm（±50mm）*宽410mm（±50mm）*高410mm（±50mm）。 5.材质：高密度回弹海绵、医用抗菌耐磨皮革。 | 1个 |
| 10 | 功率车 | - 具有≥5种主模式，至少包括快速模式、手动模式、登山模拟模式、目标模式和测试模式。 2.手动模式具有≥4个子模式，至少包括：等级模式、功率模式、扭矩模式、心率模式。 3.登山模拟模式具有≥12个子模式，至少包括：阶梯模式、攀升模式、缓坡模式、起伏模式、陡坡模式、平衡模式、体能模式、消耗模式、减脂模式、运动模式、极限模式、高燃模式等。 4.目标模式具有≥4个子模式，至少包括：时间、距离、热量、心率等模式。 5.测试模式具有≥4个子模式，至少包括：3分钟测试、12分钟测试、最大吸氧量、陡峭斜坡测试。 6.可实时显示训练参数，至少包括：设定阻力、运行时间、速度、转速、距离、心率、消耗热量等。 7.配有≥10.1英寸触控显示屏。 8.具备≥12个阻力等级，阻力范围：0~30Nm（±3Nm），步长≤1Nm。 9.功率调节范围：20~400W（±10W），步长≤5W。 10.心率范围：50~220bpm（±10bpm），步长≤1bpm。 11.座椅高度可调，调节范围：790~870mm（±30mm）。 12.把手高度可调，调节范围：1000~1100mm（±30mm）。 13.最大承重：150kg（±5kg）。 14.外形尺寸（L*W*H）：长1375mm（±20mm）*宽680mm（±20mm）*高1382mm（±20mm）。 15.电源：220V、50HZ。 | 1台 |
| 11 | 训练用阶梯 | 1.规格：长3100mm（±100mm）*宽780mm（±30mm）*高1316-1616(mm)（±100mm）。 2.扶手调节范围:7孔调节，调节间距均为50mm，即高度从低到高分别为：1316mm（±200mm）、1366mm（±200mm）、1416mm（±200mm）、1466mm（±200mm）、1516mm（±200mm）、1566mm（±200mm）、1616mm（±200mm）。 3.三步梯木板尺寸：长780mm（±20mm）*宽290mm（±20mm）*高12mm（±5mm）； 步距：290(mm)（±50mm）； 步高：150(mm)（±50mm）； 4.五步梯木板尺寸：长780mm（±20mm）*宽290mm（±20mm）*高12mm（±5mm）； 步距：290(mm)（±50mm）； 步高：100(mm)（±20mm）； 5.扶手直径：32(mm)（±10mm）。 6.材质：钢结构、喷涂工艺、环保防滑垫。 7.用途：主要用于患者恢复日常上下楼功能及行走能力的训练。 | 1个 |
| 12 | 踝关节训练器（儿童） | - 尺寸：长37cm(±3cm）*宽34cm(±3cm）*高17cm(±3cm）; 2.材质：金属结构+PP材料。 | 1个 |
| 13 | 股四头肌训练椅 | 1.产品用途：适用于膝关节活动受限者进行股四头肌抗阻力主动运动，也可进行膝关节屈曲伸展牵引训练。 2.特点和功能： 小腿支架摆动范围可调。运动阻力可通过哑铃片进行调节。靠背垫有坐式和躺式两种状态，可以座姿和卧姿进行训练。小腿支架高度、小腿垫高度、助力手柄高度可调，适合不同身高人群进行训练。 3.外形尺寸（长×宽×高）：长145㎝(±10cm）×宽110㎝(±10cm）×高120㎝(±10cm）。 4.哑铃片质量及数量：每块1.8kg（±0.2kg），不少于6块。 5.座面高度：66cm(±1cm）。 6.扶手高度：82cm(±1cm）。 7.坐面宽度：62cm(±1cm）。 8.升缩杆调节范围：0～15cm(±1cm）。 9.小腿垫可调距离：0～47㎝(±1cm）。 10.助力手柄可调距离：0～28㎝(±1cm）。 11.座垫最大负载：135kg(±1kg）。 12.靠背垫最大负载：75kg(±1kg）。 13.靠背平放时最大负载：70kg(±1kg）。 | 1个 |
| 14 | 减重步态训练器（儿童电动配医用慢速跑台） | 1.由电动操作方式通过承重吊带在适度减轻下肢承重的状态下进行步态功能训练。适用于下肢步行功能有障碍的儿童。 2.产品尺寸：长110cm(±10cm）×宽76cm(±5cm）×高205cm(±10cm）。 3.配医用慢速跑台,悬挂支架可升、降调节 （1）升降调节范围186~216cm(±1cm） （2）扶手调节范围:上下调节75~138cm(±1cm） （3）载荷调节范围5~80kg(±1kg） 4.脚轮移动灵活，方便，有制动功能，制动后在水平方向受力不大于100N时，制动牢靠。 | 1台 |
| 15 | 儿童训练用阶梯 | - 产品用途：适用于恢复日常上下楼梯的功能训练。 2.特点和功能：（1）扶手高度可调，适合不同身高人群进行训练。 （2）配合矫正镜，可进行步态矫正训练。 3.产品尺寸：长301cm(±10cm)×宽67cm(±5cm)×高111～144cm(±10cm)。 4.相邻台阶距离：10~12cm(±1cm)。 5.扶手杠调节范围：0~34cm(±1cm)。 6.扶手杠侧向额定载荷：50kg（±2kg）。 7.阶梯额定载荷：100kg（±5kg）。 8.相邻台阶的距离分别为/cm：10、11、12、20。 9.扶手杠高度调节范围/cm：0～34。 10.扶手杠侧向最大承载：750N（±5N）。 11.阶梯踏板最大承载：2000N（±5N）。 | 1个 |
| 16 | ▲运动评估和康复训练系统 | 一、硬件 1.处理器： （1）CPU:3.3GHz-4.2GHz （2）内存：≥8GB DDR4内存 （3）硬盘：≥256GB固态硬盘 （4）I/O：2USB2.0，2USB3.0，HDMI2.0 2.触摸显示器： （1）显示尺寸：≥55寸 （2）分辨率：1920*1080 （3）宽高比：16：9（宽：高） （4）亮度：≥450CD/M²(TYP.) （5）透射对比度：1400：1(TYP.) （6）可视角度：89/89/89/89（Typ.）(CR≥10） （7）材质：金属边框、五金背板 3.移动台车： （1）材质：冷轧板 （2）适合尺寸：32-65英寸 （3）底座工艺：一体式底座 （4）承重：≥45KG 4.感应器：颜色和深度感应镜头，语音麦克风阵列；可视范围：水平视角70度，垂直视角60度；数据流：深度感应镜头512*424.16bit.30fps,颜色感应镜头1920*1080.32bit.30fps；追传感器深度范围：0.5-4.5m ；音效：16bit 16khz；追踪人数高达6人，每人25关节； 二、软件内容 （一）产品使用目的： 通过智能评估的方式，可测试出康复者身体的多项数据，这些数据有助于治疗师对康复者的诊断，可辅助治疗师找到康复者的问题所在，对症下药；也提供老人康复训练服务，让平常枯燥无味的康复训练，变的有趣起来，提升老人康复运动的积极性，结合了多种传统的运动康复内容，加入游戏的元素，广泛的运用到实际的康复运动中，加入后台数据的记录，让治疗师清晰知道康复者的整体情况，辅助治疗师做出决策，这样也让产品能够更好的服务到康复者； 三、技术参数 1.整套康复评估及训练AR机器人的使用授权。 ★2.具体施展方式：通过触摸显示器，结合PC主机和运动感应器，网络模块等，组合成一套康复评估及训练AR机器人，进行康复训练； 3.具有基础实体：康复评估及训练AR机器人-包含显示器，主机，感应器，网络等； 4.具有智能菜单功能：根据不同的身体状态，可选择对应评估和训练； 5.具有图像识别功能：智能扫描方式，可根据不同人脸扫描，识别该名用户，匹配用户数据，方便快捷； 四、系统内容 系统至少包含六大评估系统：BMI、体姿、平衡、ROM、体适能、运动机能，不少于29项评估内容；六大康复训练内容：双人互动训练、专业训练、综合训练、坐姿运动训练、抗阻力训练、关节活动度训练，不少于44项目康复训练内容。 ★1.使用体感摄像头，无需在用户身上佩戴传感器，通过无线方式，进行关节活动度的精确静态数值测量和动态曲线测量； ★2.可测量关节角度； 3.后台系统：人脸识别、数据收集、数据处理、数据分析、训练处方设定。可进行用户管理，对用户进行管理记录及训练方案的查看等 4.系统包含AI智能推荐系统，根据用户评估数据智能推荐对应训练项目； 5.采用专用的视频动作捕捉技术、图像辨识技术等可进行人机互动，更好的完成训练； ★6.每个治疗模块有多种训练方式，为不同的病人提供个性化治疗方案。软件根据患者需要设计，解决不同需求，每个训练模块都可选择难以程度、游戏种类等相关设置； 7.独有的智能人体运动捕捉技术，可对患者进行人体定位识别功能，训练时不会受到外界的干扰； 8.每个治疗模块可实现多个关节的动作训练；具有语音提示功能，可激发患者治疗的积极性； 9.每套软件训练前都有简单的操作说明，方便康复师或患者快速的使用； 10.通过抠像技术，患者在屏幕上能看到自己；训练代入感更强； 11.具备强大的患者信息数据库功能，可以对患者信息进行存储，建立独立的患者信息数据库；具备强大的报告功能，可根据需要生成患者的某个项目、某个时间、某个训练或全面的图表及报表报告； ★12.六大评估系统（不少于29项评估内容）： （1）体适能评估系统（手臂弯举评估、椅子坐立评估、原地踏步评估、起身绕行评估） （2）体姿评估系统（高低肩评估、骨盆倾斜评估、X或O型腿评估） （3）ROM评估系统（颈部前后评估、颈部左右评估、肩部上下评估、肩部关节评估、肘部评估、手腕弯曲评估、手腕旋转评估、掌心翻转评估、小腿伸展评估、抬腿评估、膝盖伸展评估） （4）BMI评估系统（人体质量数值评估） （5）平衡评估系统（椅子坐立评估、单足立评估、起身绕行评估） （6）运动机能评估系统（静态平衡能力、上肢肩部关节活动能力、上肢肌肉运动能力、下肢肌肉运动能力、身体调整柔软性、原地踏步步行能力、生活习惯）。 ★13.六大康复训练内容（不少于44项康复训练内容）： （1）双人互动训练：马路酷跑、功夫水果、游泳达人 （2）综合训练：肩部力量训练、上肢力量与耐力训练、上肢协调速度训练、下肢力量与耐力训练、下肢协调速度训练、心肺耐力训练、静态平衡训练、动态平衡训练、认知理解训练、速度与反应训练； （3）坐姿运动训练：肩关节上举、上肢前伸训练、两侧腰部训练、坐式仰卧起坐、屈肘训练、左右直拳、背部力量训练、大腿后侧拉伸、踏步训练、踢腿训练； （4）抗阻力训练：上肢外展训练、上肢伸直训练、背部抗阻训练、伸膝抗阻训练、髋关节外展训练、髋关节外旋训练、上肢协调性训练、背部旋转训练、上肢上举训练、肩关节上举训练； （5）关节活动度训练：颈部前后训练、颈部左右训练、肩部上下训练、肩部关节训练、肘部训练、手腕弯曲训练、手腕旋转训练； （6）专业训练：颈部训练、上肢训练、下肢训练、髋部训练。 | 1套 |
| 17 | 上肢协调功能练习器（手指） | 1.规格：长330mm(±20mm）*宽240mm(±20mm）*高360mm(±20mm）。 2.材质：松木、环保无毒油漆。 3.用途：训练上肢稳定性、协调性功能,提高上肢的日常活动能力。 | 1台 |
| 18 | 上肢协调功能练习器（腕） | 1.规格：长840mm(±20mm）*宽190mm(±20mm）*高540mm(±20mm）。 2.材质:实木、不锈钢。 3.用途：训练上肢稳定性、协调性功能,提高上肢的日常活动能力。 | 3台 |
| 19 | 橡筋手指练习器 | 1.通过训练提高手指的主动屈伸活动能力。 2.外形尺寸/cm：长61cm(±1cm）×宽42cm(±1cm）×高50cm(±1cm）。 3.搁手垫尺寸/cm：长57cm(±1cm）×宽22cm(±1cm）。 4.橡筋框尺寸/cm：长53cm(±1cm）×宽38cm(±1cm）。 5.橡筋拉伸长度/cm：10～15（±5cm）。 6.橡筋框额定承载：≥450N。 | 1套 |
| 20 | 体操棒与抛接球（立式） | 1.通过带棒做操和抛接球活动，改善上肢活动范围，提高肢体协调控制能力及平衡能力。 2.外形尺寸/cm：长40cm(±1cm）×宽40cm(±1cm）×高103cm(±1cm）。 3.体操棒外形尺寸/cm：φ2.8cm×长100cm(±0.5cm），数量不少于5根。 4.抛接球直径及数量：φ25cm(±1cm）/4个。 | 1套 |
| 21 | 站立架 | 1.产品用途：适用于四人进行站立训练。 2.特点和功能：（1）台面高度、胸托和背托前后可调，方便不同身高和体型的人群使用。（2）受训者双臂可放在台面上，训练的同时可进行书写阅读、娱乐等活动。（3）可满足四人同时训练。 3.外形尺寸（长×宽×高）：长127cm(±1cm）×宽127cm(±1cm）×高104cm(±1cm）。 4.肘部垫宽度：≥4cm。 5.肘部垫最大承载：500N。 6.绑带最大承载：≥1000N。 | 2套 |
| 22 | 可调式沙磨板及附件 | 1.根据训练者的需要，可适当调节沙磨板的角度。 2.训练者可以坐在椅子上或站立于桌前，手握附件磨擦桌面。 3.可调换几种附件，不同握姿进行针对性训练。 4.产品组成：由台板、角度调节装置、底架、附件组成。 5.主要技术指标和参数:外形尺寸：长101cm(±1cm)×宽。81cm(±1cm)×高82cm(±1cm)（不含附件）。 6.沙磨板面积：长97cm(±1cm)×宽77cm(±1cm)。 7.沙磨板角度调节范围：0°~50°。 8.附件：砂磨斗、摇磨具、单手推板、单手磨具，各1只。 | 2套 |
| 23 | 手指阶梯 | 1.通过改善手指关节活动范围，训练手指主动运动的灵活性、协调性。 2.外形尺寸/cm：长30cm(±1cm)×宽12cm(±1cm)×高45cm(±1cm)。 3.阶梯台阶距离：2.2㎝（±1cm），台阶数量10层。 | 2个 |
| 24 | 作业训练模拟工具 | 1.通过手操作各种模拟工具，改善手指对指功能，提高手的协调性、灵活性。还可用于手的感觉功能练习。 2.模拟工具：≥17个。包含：时钟、锤子、挂钩、钳子、短板手、工作台、标尺、孢子、电钻、仿真木板、螺丝、长扳手、直角尺、螺丝刀等。 3.产品尺寸：长30.5cm(±1cm)*宽22.5cm(±1cm)*高9cm（±1cm）。 4.产品材质：环保塑料。 | 2套 |
| 25 | OT桌 （可调式） | 1.产品用途：作业训练用桌，桌面高度可按需进行调节。 2.特点和功能：桌面高度可调，适合不同身高人群使用。可搭配模拟作业工具，进行手工作业训练。 3.外形尺寸：长139cm(±1cm)×宽80cm(±1cm)×高（61～85）cm(±1cm）。 4.桌面升降范围：61cm～85cm。 5.桌面最大承载：750N。 6.桌面尺寸（长×宽）：长120cm(±1cm)×宽80cm(±1cm）。 | 3个 |
| 26 | 手功能组合训练箱 | 1.适用于眼、手协调功能训练。 2.外形尺寸/cm：长55cm(±1cm)×宽40cm(±1cm)×高14cm(±1cm）。 3.配有木插棍、玻璃球、铁插棍、螺栓、螺母、握力圈、握力器、防盗扣、箱搭扣、模拟插头插座、锁搭扣及挂锁、台锁、窗插销、窗钩等14种训练用具。 4.木插棍外形尺寸（mm）及数量： 大：Φ26mm（±3mm），3根 中：Φ18mm（±3mm），4根 小：Φ13mm（±3mm），5根 5.玻璃球数量：大（4个）、中（5个）、小（5个）。 6.铁插棍外形尺寸（mm）及数量： 大：Φ8×60（±3mm）；中：Φ6×60（±3mm）；小：Φ4×60（±2mm），各21个。 7.螺栓外形尺寸（mm）及数量：M8×40（±3mm）（5只）、M6×40（±3mm）（3只）。 8.螺母外形尺寸（mm）及数量：M8（±3mm）（12只）、M6（±3mm）（6只）。 | 3套 |
| 27 | 穿衣板 | - 主要功能：用于日常生活能力评估。 2.产品包含：穿衣器、穿扣器、拉链辅助器、穿袜器。 3.规格：长300mm（±20mm）*宽250mm（±20mm）*厚15mm（±5mm）。 4.用途：通过日常生活训练提高患者的手眼协调能力和穿衣技巧。 | 2套 |
| 28 | OT综合训练工作台 | - 改善手指对指功能，提高眼手协调功能，训练患者感知能力及大脑对图形的识别能力，并能训练上肢稳定性及协调性，提高上肢日常活动能力。 2.操作台尺寸：长190cm(±1cm）*宽103cm(±1cm）*高94㎝(±1cm）。 3.左右操作台面：长44.5cm(±1cm）*宽36cm(±1cm）*厚2cm(±0.5cm），后操作面板：长94.5cm(±1cm）*宽36cm(±1cm）*厚2cm(±0.5cm）。 4.组件：上肢协调功能练习器（手指），分指板、铁棍插板、木插板、套圈（立式）、几何图形插板、认知图形插板、模拟作业工具、上螺丝、上螺母、磁性纽。 5.特点和功能： （1）侧板高度可调，适合不同身高人群使用。 （2）侧板可折叠，节省存放空间。 （3）配有带刹脚轮，方便移动。 （4）12套训练器材组合搭配，可进行综合训练。 | 3套 |
| 29 | 模拟作业工具 | 1.通过手操作各种模拟工具，改善手指对指功能，提高手的协调性、灵活性。还可用于手的感觉功能练习。 2.模拟工具：≥33个。包含：锉刀、十字螺丝刀、管钳、尖嘴钳、活动扳手、手锯、水平尺、一字螺丝刀、开口扳手、榔头、记录板、小刀、固定夹、螺丝、卷尺、电钻等。 3.产品尺寸：长31cm（±4cm）*宽11cm（±2cm）*高14cm（±2cm）。 4.产品材质：环保塑料。 | 3套 |
| 30 | 腕部功能训练器 | 1.采用磁控阻力装置，阻力调节档位：≥8个，阻力扭矩调节范围：0~2Nm。 2.可实时显示训练数据，至少包括时间、圈数、热量消耗、转速等。 3.设备高度可调，调节范围：0~330mm（±10mm）。 4.外形尺寸（L*W*H）：长270mm（±50mm）*宽1000mm（±50mm）*高407mm（±50mm）。 | 1个 |
| 31 | 楔形垫（软） | 1.包括四种角度：15°、20°、30°、45°。 2.外形尺寸（15°）/cm：长60cm(±2cm）×宽51cm(±2cm）×高15cm(±2cm）。 3.外形尺寸（20°）/cm：长60cm(±2cm）×宽51cm(±2cm）×高20cm(±2cm）。 4.外形尺寸（30°）/cm：长60cm(±2cm）×宽51cm(±2cm）×高30cm(±2cm）。 5.外形尺寸（45°）/cm：长60cm(±2cm）×宽42cm(±2cm）×高42cm(±2cm）。 | 3套 |
| 32 | 带灯伸缩手杖 | 1.高度:73.5-96CM(十档可调)，宽度：14CM(±2cm），长度：10.5CM(±2cm）,安全承重：100KG（±3KG）。 2.支架：铝合金材料，管直径22.2MM（±3MM）、19MM（±3MM），管壁厚1.2MM（±3MM），表面处理是阳极氧化黑色处理。 3.握把：采用环保PP+TPR材质，高弹性，触感柔软，环保无毒无刺激性气味，防滑纹理，内置钢柱，上握把内置LED灯照明。 4.脚架：高度10档可调，适用145-190CM（±3CM）人群适用。 5.脚垫：锥形大脚垫，可倾斜模仿关节远离出行方便，脚垫直径10cm（±3cm）。 | 3套 |
| 33 | 多功能电子盲杖 | 一、五种特殊功能: 1.持续报警声：位于手柄部位，有独立开关，按键输出95分贝以上的报警声，可起警报器作用。 2.警示闪光灯：位于手柄部位，有独立开关，9个红色发光二极管，按键后强红光闪烁，200米可见，起警示作用。 3.救生锤/安全锤：尖锐牢固的榔头，如在车内遇事故时可打碎玻璃逃生。 4.割刀：钩状内嵌式刀片，需要时可用于割断绳带或绊线。 5.吸附磁铁功能：可将盲杖安放悬挂或固定在任何铁件的部件，也方便寻找螺丝钉或其他铁件。 二、折叠式盲杖基本功能： 1.四折叠，展开长度1350mm（±10mm）,折叠后长度350mm（±10mm）。 2.杆身全反光膜复盖, 手柄下方第二段贴有红色反光条，红，白反光材料夜间行走遇有车辆自动反光警示。 3.主体材质为铝合金,经阳极氧化处理。 4.中心拉紧绳采用乳胶编织,为防止折叠时割断松紧绳,铝合金管口装有塑胶防护套。 5.把手上方有两个按钮：一个按钮为音乐另一个按钮为闪光。 三、手柄描述： 1.声光发生器主体材料：环保ABS材质。 2.电源：2节5号电池。 | 4个 |
| 34 | 铝合金折叠手杖 | - 辅助人体支撑体重、保持平衡和辅助行走的工具，高度可调节。 2.材质:铝合金。 3.22mm（±3mm）管直径、壁厚1.2mm（±0.2mm），表面防氧化处理。 | 1个 |
| 35 | 上下肢运动康复训练机 | 一、功能： 1.具有水平训练、垂直交叉、垂直平行3种上肢训练方式。 2.具有正转、反转2种下肢训练方式。 3.主动训练模式下，≥0-20档阻力可调，调节范围：≥0~6Nm。 4.被动训练模式下，转速可调，调节范围：≥5~60r/min，步进≤1r/min。 5.被动训练模式下，电机输出动力不超过12Nm，保证训练安全。 6.具有常规手柄和带护托手柄2种扶手。 7.具备定时功能，到达设置时间后自动切断输出，可设定范围：≥1~99min，步进≤1min。 8.设备高度可调，调节范围：≥0~60mm。 9.上肢训练工作臂可水平旋转、垂直旋转调节，水平旋转调节范围：≥0°~178°、垂直旋转角度调节范围：≥0°~88°。 10.配有≥10.1英寸彩色液晶触摸屏，内置多款游戏，方便人机互动。 11.设备可设置训练时间、训练速度、运动阻力、运动方向、痉挛等级等训练参数。 12.对称性监测：可实时显示肌力对称信息，提供图示显示和相对比例数据。 13.可查看训练结果数据，至少包括：运动里程、运动时间、能量消耗及痉挛次数等。 14.具有辅助脚踏板，且长度可调，适应不同患者的小腿固定。 15.具有急停按钮和痉挛保护功能。当监测到痉挛发生时，设备触发减速和缓慢反转等保护动作，同时伴有声音提示信号，以减轻、消除痉挛；当出现5次痉挛后，设备会自动停止，保护患者不受伤害。 16.具有开机自检功能和语音提示功能。 17.阻力模式电流即时采样，阻力控制更平稳；运转柔和、协调、低噪音。 18.外形尺寸（L*W*H）：长671mm（±50mm）*宽660mm（±50mm）*高1170mm（±100mm）。 19.电源：AC220V、50Hz，输入功率：150VA。 二、配置： 1.主机，1台 2.电源线，1条 3.脚踏板，1双 4.护脚套，1双 5.常规手柄，1副 6.带护托手柄，1副 7.10.1英寸触控屏，1个 8.手部绑带，2只 9.说明书，1份 10.合格证，1份 11.保修卡，1份 | 1个 |
| 36 | 渐进式等张肌力训练器 | 一、产品功能： ★1.采用磁控阻力装置，阻力调节档位：≥8个。 ★2.可实时显示训练数据，至少包括时间、圈数、热量消耗、转速等。 3.训练器具组架，采用优质碳钢材质，至少可承载6件训练设备，外形尺寸（L*W*H）：长1240mm（±100mm）*宽1240mm（±100mm）*高1833mm（±100mm）。 4.肘关节等张肌力训练器，外形尺寸（L*W*H）：长710mm（±50mm）*宽387mm（±50mm）*高380mm（±50mm），最大阻力扭矩：≥5Nm，摇臂长度可调，调节范围：≥0~190mm。 5.肩关节等张肌力训练器，外形尺寸（L*W*H）：长270mm（±50mm）*宽1000mm（±50mm）*高480mm（±50mm），最大阻力扭矩：≥5Nm，摇臂长度可调，调节范围：≥0~160mm，设备高度可调，调节范围：≥0~330mm。 6.转盘式肩关节等张肌力训练器，外形尺寸（L*W*H）：长270mm（±20mm）*宽1000mm（±100mm）*高352mm（±20mm），最大阻力扭矩：≥5Nm，摇臂长度可调，调节范围：≥0~110mm，设备高度可调，调节范围：≥0~330mm。 7.腕关节等张肌力训练器，外形尺寸（L*W*H）：长270mm（±20mm）*宽1000mm（±100mm）*高407mm（±20mm），最大阻力扭矩：≥2Nm，摇臂长度可调，调节范围：≥0~110mm，设备高度可调，调节范围：≥0~330mm。 8.上肢悬吊等张肌力训练器，外形尺寸（L*W*H）：长270mm（±20mm）*宽1000mm（±100mm）*高327mm（±20mm），最大阻力扭矩：≥5Nm，高度可调，高度调节范围：≥0~330mm。 9.上下肢等张肌力训练器，外形尺寸（L*W*H）：长370mm（±20mm）*宽1000mm（±100mm）*高507mm（±20mm），最大阻力扭矩：≥5Nm，高度可调，高度调节范围：≥0~330mm。 二、产品配置： 1.训练器具组架，1件 2.肘关节等张肌力训练器，1件 3.肩关节等张肌力训练器，1件 4.转盘式肩关节等张肌力训练器，1件 5.腕关节等张肌力训练器，1件 6.上肢悬吊等张肌力训练器，1件 7.上下肢等张肌力训练器，1件 8.说明书，1份 9.合格证，1份 10.保修卡，1份 | 1个 |
| 37 | 联动升降平行杠 | 联动升降平行杠是一款提供以手扶支撑体重，进行站立、步行的康复训练器械，能够帮助达到坐位平衡的患者从轮椅上站立起来，进行立位平衡及步行训练；能与平衡板、足内外翻矫正板等相关器械配合使用，进行辅助步行训练。 一、产品功能： 1.采用环形扶手设计，模拟环形场地，方便患者进行单向环绕式步行训练。 ★2.配有脚踏联动式液压杆，用于调节扶手高度，调节范围：≥805~1005mm。 ★3.扶手间距可调，内间距调节范围：≥500~700mm，以方便不同体型身材的患者进行训练。 4.平行杠升降柱采用铝型材结构，轻质高强度，润滑耐磨。 5.平行杠骨架及支撑装置均使用钢制结构，耐腐蚀，稳定性强。 6.采用双快拆结构设计的环形扶手内外调节方式。 ★7.采用无源式设计，无需连接电源即可使用。 8.外形尺寸（L*W*H）：长3500mm（±100mm）*宽1024~1141mm（±100mm）*高805~1005mm（±100mm），扶手杆直径：38mm（±6mm）。 二、产品配置： 1.直形扶手，1件 2.环形扶手，1件 3.升降立柱组件，4件 4.底座组件，2件 5.横杆组件，2件 6.脚踩开关，2件 7.说明书，1份 8.保修卡，1份 9.合格证，1份 | 1台 |
| 38 | 站立平衡训练支具 | 站立平衡训练支具是由综合训练、平衡训练板、本体感觉训练器组成，通过提供各种不同的不稳定平面以及各种配件组合使用，以渐进式难度进阶为核心，通过评估患者的本体感觉障碍情况及平衡功能，设置进阶式的训练处方，逐步提高难度，促进本体感觉输入，提升平衡功能训练和和核心训练效果。 一、产品功能： 1.配有平衡训练板、综合训练台和本体感觉训练器，可进行静态、动态平衡功能训练。 2.平衡训练板设有≥6个弹力装置，可改变弹力作用形式。 ★3.综合训练台具有≥4种平衡训练装置，至少包括：单轴运动、双轴运动、扭转运动、多轴运动。 4.本体感觉训练器具有≥4个弹力调节装置，可改变支撑面的稳定性以便调整训练难度。 5.配有≥5条训练用弹力绳，具备多节段握带式设计，便于调节阻力。 6.配有训练图谱，方便患者按照图示指导训练。 7.配有收纳架，方便存储摆放综合训练台各个配件。 8.最大承重：150kg（±5kg）。 9.外形尺寸（L*W*H）：平衡训练板：长1820mm（±100mm）*宽600mm（±100mm）*高208mm（±50mm），平衡训练工作台：长1575mm（±100mm）*宽967mm（±50mm）*高650mm（±20mm），本体感觉训练器：长683mm（±50mm）*宽613mm（±50mm）*高1115mm（±100mm）。 二、产品配置： 1.平衡训练板，1件 2.本体感觉训练器，1台 3.综合训练台，1套 4.配件收纳架，1件 5.训练绳，5条 6.说明书，1份 7.合格证，1份 8.保修卡，1份 | 1台 |
| 39 | 简易运动训练套装 | 简易运动训练套装整合了多种基础运动训练设备，能进行平衡协调训练、简易力量训练、简易日常恢复训练等。 一、产品功能： 1.配有层板组合式收纳隔板，复合实木材质，可任意调节层板高度，隔板栏位：≥4个。 ★2.收纳柜配有自锁脚轮，方便移动位置。 ★3.设有专用的哑铃放置位，放置孔位：≥20个。 4.设有专用的弹力带放置位，具有保护及收纳作用，放置孔位：≥6个。 5.配有组合式悬挂装置，可用于悬挂沙袋、训练垫、弹力管等物件，悬挂孔位：≥54个。 6.配有≥20个哑铃，哑铃重量范围：≥0.5~5kg。 7.配有≥14个绑式沙袋，沙袋重量范围：≥0.25~2.5kg。 8.提供折叠式体操棒及收纳装置，体操棒数量：≥3件。 9.提供平衡软垫及收纳装置，平衡软垫数量：≥2件。 10.提供弹力带及收纳装置，弹力带数量：≥6件，弹力带弹力范围：≥10~25lbs。 11.提供弹力绳及收纳装置，弹力绳数量：≥5件，弹力绳弹力范围：≥10~30lbs。 12.提供瑜伽垫及收纳装置，瑜伽垫数量：≥3件。 13.提供泡沫轴及收纳装置，泡沫轴数量：≥1件。 14.提供按摩球及收纳装置，按摩球数量：≥2件。 15.提供普拉提圈及收纳装置，普拉提圈数量：≥2件。 16.提供瑜伽小球及收纳装置，瑜伽小球数量：≥3件。 17.提供软式重力球及收纳装置，软式重力球数量：≥8件，软式重力球重量范围：≥1~5lbs。 18.提供药球及收纳装置，药球数量：≥5件，药球重量范围：≥1~5kg。 19.提供瑜伽球固定圈及收纳装置，数量：≥3件。 20.提供半球及收纳装置，半球数量：≥1件。 21.外形尺寸（L*W*H）：长896mm（±20mm）*宽502.5mm（±20mm）*高1843mm（±100mm）。 二、产品配置： 1.收纳柜，1件 2.绑式沙袋（0.25kg、0.5kg、0.75kg、1kg、1.5kg、2kg、2.5kg各2件），1套 3.弹力带（10lbs、15lbs各2件，20lbs、25lbs各1件）,1套 4.弹力绳（10lbs、15lbs、20lbs、25lbs、30lbs各1件）,1套 5.弹力球（55cm、65cm、75cm各1件），1套 6.软式重力球（1lbs、3lbs、4lbs、5lbs各2件），1套 7.瑜伽小球（20cm、25cm、30cm各1件），1套 8.药球（1kg、2kg、3kg、4kg、5kg各1件），1套 9.半球，1件 10.按摩球，2件 11.哑铃（2kg、3kg各4件，0.5kg、1kg、1.5kg、2.5kg、4kg、5kg各2件），1套 12.弹力球固定圈（500mm*350mm），1件 13.弹力球固定圈（650mm*450mm），2件 14.瑜伽垫，3件 15.平衡软垫，2件 16.平衡垫，2件 17.普拉提圈，2件 18.体操棒，3件 19.泡沫轴，1件 20.S型挂钩，21件 21.说明书，1份 22.合格证，1份 23.保修卡，1份 | 1套 |
| 40 | OT综合训练系统 | OT综合训练系统是一款集合了OT常用训练工具的多功能作业治疗训练设备套装，内涵≥7个训练单元，≥60种训练配件，方便治疗师便捷且迅速地搭建基础OT训练系统。主要适用于上肢手功能性训练、日常生活活动训练及认知能力训练等。 一、产品功能： 1.柜体采用复合实木设计，尺寸（L*W*H）：长870mm（±50mm）*宽400mm（±20mm）*高1639mm（±100mm）。 2.具有训练物品收纳和分区整理功能，至少包含7个单元的功能模块。 3.文娱训练单元通过文娱类项目训练患者抓握及认知能力，至少包括5种训练用具：围棋、飞行棋、跳棋、象棋、棋盘。 4.认知训练单元通过认知卡片、颜色形状套件、拼图等配件设计不同的训练方案，提高患者的注意力、记忆力、判断、思维等认知能力，至少包括4种训练用具：认知卡片（六件套）、拼图（六件套）、图形认知套件（八件套）、七巧板。 5.手上肢任务训练单元通过拧螺丝、插板等任务导向性作业活动，训练患者手眼协调能力，至少包括6种训练器具：立式套圈、上螺丝、上螺母、滚筒、木插板、组合套圈。 6.渐进式手肌力训练单元通过不同阻力等级的训练工具训练患者手部肌力，至少包括3种渐进式阻力训练器具：握力圈、握力球、泥胶。 7.手功能运动训练单元主要通过拿捏不同重量、大小的物体训练手上肢功能，至少包括4种训练用具：木方、木珠、玻璃珠、杯状抓握套件。 8.ADL训练单元用于训练摄食动作及自理能力，至少包括5种训练用具：助食筷、助食勺子、助食碗、毛巾、训练夹子。 9.辅助训练单元提供了作业治疗必备的辅助训练用具，至少包括3种训练器具：垫子、收纳篮（五色装）、收纳盒（四色装）。 二、产品配置： 1.OT综合训练柜体，1件 2.立式套圈，1套 3.上螺丝，1套 4.上螺母，1套 5.垫子（四色装），1套 6.收纳篮（五色装），1套 7.收纳盒（四色装），1套 8.认知卡片（六件套），1套 9.拼图（六件套），1套 10.图形认知套件（八件套），1套 11.木方，1套 12.木珠，1套 13.木插板，1套 14.七巧板，1件 15.助食筷，3件 16.助食勺子，3件 17.助食碗，3件 18.玻璃珠，1套 19.握力圈，1套 20.组合套圈，1件 21.围棋，1件 22.飞行棋，1件 23.跳棋，1件 24.象棋，1件 25.棋盘，1件 26.杯状抓握套件，1套 27.握力球，1套 28.训练夹子，1套 29.毛巾，1套 30.滚筒，1件 31.泥胶，6件 32.说明书，1件 33.合格证，1份 34.保修卡，1份 | 1套 |
| 41 | 手动功率车 | 1.规格：长460（±20mm）*宽360（±20mm）*高320mm（±20mm） 2.用途：改善上肢关节活动范围和进行下肢肌力及协调性训练。 | 1套 |
| 42 | 折叠培训椅带写字板 | 1.椅架圆方管长32mm（±5mm）*宽18mm（±5mm）*厚1.5mm（±0.5mm），高温静电喷涂架子。 2.胶壳：工程PP塑料胶壳、质地轻、抗裂性强、耐腐蚀、耐老化、无毒环保。扶手工程PP塑胶扶手，背拉力测试承重不低于150KG。 3.链接部件：椅背连接件为铝合金材质。 4.背网透气舒适。座垫采用定型海棉、座垫可翻起方便收纳排放 5.脚轮尼龙万向轮，保护地板不受伤害，移动时不会发出噪音。 6.尺寸规格：整椅高约：840mm（±10mm），座高约：470mm（±10mm），前脚宽约480mm（±10mm）,后脚宽约550mm（±10mm），座宽约：450mm（±10mm），座深约：500mm（±10mm），背宽约440mm（±10mm），背高约340mm（±10mm），椅脚深约：570mm（±10mm），扶手到扶手宽约600mm（±10mm），写字板到地面高度约720mm（±10mm）。 7.写字板：铝合金支架+灰色PP面板。 8.特点:可全折叠、可连排摆放节省空间，座胶可做拼色搭配。 | 50个 |
| 43 | 柜式空调（强制采购节能产品，详见采购需求说明第八点） | 1.能效比:3.9； 2.能效等级:2级； 3.额 定(W)制 冷 量:≥7200W； 4.额 定(W)制热量:≥8700W； 5.额 定(W)制冷功率:≥2350W； 6.额 定(W)制热功率:≥2250W； 7.室内循环风量：≥1300m3/h； 8.电辅热(W)：≥2100W； 9.内机噪音（dB(A)：高风档：≤40－超强风档：≤43； 10.外机噪音（dB(A)：≤56。 | 1台 |
| 44 | 吊顶 | 1、造型：Q50轻钢龙骨基础（8mm全牙螺杆吊装）、阻燃九厘板打底（防火等级：B1、转折处采用30*40木龙骨加固）、防潮石膏板饰面； 2、饰面工艺：石膏板接缝处采用嵌缝膏嵌缝、贴纱网、刮环保水性腻子两遍、打磨、刷乳胶漆≥两遍； 3、方通吊顶：Q50轻钢龙骨基础（8mm全牙螺杆吊装）、50mm*60mm铝方通间隔100mm安装； 4、吊顶灯具：软膜造型灯，UV高清进口墨水喷绘。LED筒灯：8W LED 4000K 筒灯购置、安装； 5、LED灯带：120珠、5W/米、3000K LED软管灯带购置、安装； 6、电路安装：根据布局需要，电路按规范进行安装（包含铜芯线、PVC冷弯套管、开关插座、空开等）； 规格：长14.2m（±1m）×宽7.6m（±1m）。 | 108 平方米 |
| 45 | 环保地胶 | 1.自流平找平、2.0同质透芯PVC地胶安装； 2.地胶上墙12cm做地脚线金色收边条收口。 | 108 平方米 |
| 46 | 窗帘 | 1.布艺窗帘，暖米色，95%遮光率，聚酯纤维+PE 膜，含挂钩、滑轨； 2.规格：高2.6m（±0.2m）*宽3m（±0.1m）×2片。 | 6套 |
| 47 | 双开门木柜 | - 双开门木柜。 2.长80cm(±5cm)*宽59.5cm(±5cm)*高206cm(±10cm)。 3.18mm实木免漆板制作，板侧面采用同色加厚胶条收口。 | 2个 |

| ★二、商务要求 |  |
| --- | --- |
| 基本要求 | 1.本项目投标报价包括货物及货物运抵指定交付地点的各种费用、随配附件、备品备件、易损件、专用工具、安装调试、技术培训、技术资料、包装、售后服务、保险费、税金、验收检验及其他所有成本费用的总和；2.投标人应保证投标产品涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担； 3.投标人所投产品应符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准；国家有关部门对所投产品有强制性规定或要求的，必须符合相应规定或要求。 |
| 质量保证期 | 自验收合格后交付使用之日起3年。 |
| 售后服务要求 | 1.投标产品必须是按厂家标准配置的整套全新产品，按国家规定实行“三包”，免费送货上门、免费安装调试（附安装说明书）及人员培训，培训后采购人可熟悉基本操作； 2.故障处理 ：提供7*24小时维修服务，并提供售后服务电话，出现故障应在接到故障通知起4小时内响应，一般问题12小时内通过远程方式解决；遇到大的问题，在接到报修通知后48小时内派技术人员到达现场维修，故障修复时限不超过72小时,如超过时限无法排除故障，免费提供同等质量的产品作为备用品供采购人使用，直到修复完成。 3.质量保证期内免费提供维修服务（含人工费、配件费、差旅费等各项费用），所更换的所有零配件全部使用原厂配件；保修期以外一律按投标文件承诺的优惠价收费，提供终身上门维修服务。 |
| 交货时间及地点 | 1.交货时间：自签订合同之日起60日内安装调试完毕，验收合格并交付使用； 2.交货地点：广西柳州市鱼峰区官塘大道文苑路1号。 |
| 付款方式 | 财政性资金按财政国库集中支付规定程序办理。货物安装调试完毕、货物交付完成且采购人在收到中标人开具的对应金额增值税专用发票之日起10个工作日内支付合同总金额的30%给中标人；项目整体验收合格正常交付使用且采购人在收到中标人开具的对应金额增值税专用发票之日起10个工作日支付至合同总金额的100%（不计利息）。 注：资金支付等事项按照《保障中小企业款项支付条例》（国务院令第802号）、《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》等要求执行。 |
| 备品备件及耗材等要求 | 1.投标人所提供零部件、配件及安装材料必须是符合国家规定质量安全标准的全新、合格产品；该项费用应包含在报价中； 2.投标人所提供完整的全套设备须包括必备的易损耗备件和专用工具；3.投标人必须有完善的备品备件库体系，质保期内能提供相应的免费的措施和配件，保证过质保期后五年内有足够的备品备件，为完成本项目技术支持、服务需求提供可靠保证。 |
| ★三、验收要求 |  |
| 验收标准及要求 | 1.国家强制性技术标准及有关规定； 2.交货验收时，采购人根据《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》的规定，由采购人及中标人双方共同进行验收。必要时可委托国家认可的质量检测机构开展采购项目验收工作； 3.本项目因中标人提供的货物不能满足采购需求的技术参数或其投标文件承诺等原因无法通过验收，造成不能按时、按质、按量完成项目要求的，将按照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规由中标人承担相应的法律责任； 4.验收费用：验收所产生的检验费及相关的全部费用均由中标人承担。 |
| 四、资信要求 |  |
| 政策性加分条件（如有） | 1．《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），符合办法规定条件且出具该办法规定的《中小企业声明函》的小型和微型企业报价，对其报价给予20%的扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业； 注：（1）采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 采购需求第1至第43项、第45至第47项货物所属行业为工业； 其余项不作要求。 （2）中小企业划分有关标准根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）确定； （3）为方便投标人识别企业规模类型，投标人可使用工业和信息化部组织开发的中小企业规模类型自测小程序生成企业规模类型测试结果。自测小程序链接：https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest 2.《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）； 3.《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）； 4.《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）：对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购； 5.财政部 生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）； 6.财政部 发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 |
| 质量管理、企业信用要求（如有） | 1.投标人或投标核心产品生产厂家具备有效的质量管理体系认证证书； 2.投标人或投标核心产品生产厂家具备有效的职业健康安全管理体系认证证书； 3.投标人或投标核心产品生产厂家具备有效的环境管理体系认证证书。 |
| 能力或业绩要求（如有） | 投标人2022年1月1日起至今本项目所投核心产品（运动评估和康复训练系统）在项目中被安装使用。 |
| 五、其他要求 |  |
| 踏勘 | 踏勘：为便于投标人详细了解本项目服务场地设置现场勘察，投标人应在报价、项目服务方案中给予充分考虑。 （1）踏勘时间：请于2025年12月8日10:00前到达现场； （2）踏勘地点：柳州市鱼峰区官塘大道文苑路1号； （3）联系人及电话：卢颖，18277137890； （4）请按踏勘时间在踏勘地点集合，采购人将统一带领前来踏勘的投标人前往现场勘察，逾期不予接待。 |

第三章 投标人须知

前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：运动治疗实训室采购 项目编号：LZZC2025-G1-991001-LZSZ |
| 2 | 采购资金来源：财政性资金 预算金额（人民币）：陆拾柒万肆仟陆佰零贰元伍角陆分（¥674,602.56）。 |
| 3 | 投标报价及费用： 1.本项目投标应以人民币报价； 2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3.本次招标文件和代理服务费用全免。 |
| 4 | 投标保证金为：本项目无需提交投标保证金。 |
| 5 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰或对政府采购活动事项有疑问的，应当以书面形式向采购人提出询问、澄清；答疑内容是招标文件的组成部分，并将以书面形式送达所有已获取招标文件的投标人；采购人或采购代理机构可以视采购具体情况，延长招标文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布公告。 |
| 6 | 电子投标文件： 1.投标人应按照本项目公开招标文件和广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云平台客户端”编制、加密电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前在广西政府采购云平台上提交加密的电子投标文件。 2.未按规定传输提交电子投标文件的将被广西政府采购云平台拒绝。 3.电子投标文件成功提交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。 |
| 7 | 投标文件提交截止时间及地点：详见公开招标公告。 |
| 8 | 开标时间：详见公开招标公告。 |
| 9 | 电子投标文件解密时间：采购代理机构开启解密标书后30分钟内，投标人必须在此时间段内登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能完成电子投标文件的解密。若投标人在规定时间内未按时解密的，视为投标无效。 |
| 10 | 评标方法：综合评分法 |
| 11 | 发布媒体：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、柳州市政府采购网（zfcg.lzscz.liuzhou.gov.cn）。 |
| 12 | 一、信用信息使用规则： 采购人或者采购代理机构将对供应商信用记录进行甄别，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 二、甄别方式： 1.在本项目资格性审查时，采购人将对投标人信用进行查询，并按照以上信用信息使用规则处理； 2.在中标通知书发出前，采购人或者采购代理机构将对中标人信用进行查询，并按照以上信用信息使用规则处理； 3.根据《财政部关于〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号），“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。 |
| 13 | 中标公告及中标通知书：采购代理机构在采购人依法确认中标人后两个工作日内发布中标公告和中标通知书。 根据《柳州市财政局 人民银行柳州市中心支行 关于进一步做好线上“政采贷”融资工作的通知》（柳财采〔2022〕19号），供应商可凭中标通知书、政府采购合同，通过中征应收账款融资服务平台向银行在线申请“政采贷”融资。 |
| 14 | 签订合同时间：中标通知书发出后25日内。 |
| 15 | 投标文件有效期：投标截止日期后不得少于90天。 |
| 16 | 解释：本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 17 | 政府采购合同公告：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各投标人应在投标文件中注明投标文件内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。 |
| 18 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指投标人的CA电子签章。 2.本招标文件描述的投标人“签字”是投标人的法定代表人或授权委托代理人的电子签名或电子签章或手写签名或盖章。涉及的法定代表人或授权委托代理人签字的内容，如果投标人没有法定代表人或授权委托代理人电子签名或电子签章，投标人可以线下签字或盖章后扫描上传。 |

投标人须知

一、总  则

## 1. 适用范围

1.1本招标文件适用于运动治疗实训室采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## 2.定义

2.1“采购人”是指：柳州城市职业学院；“采购代理机构”是指柳州市政府集中采购中心。

2.2“投标人”系指响应本公开招标文件要求，参加投标的法人或其他组织或自然人。如果该投标人在本次投标中中标，即成为“中标人”。

2.3“产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备（含安装）、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.6“签字”系指投标人的法定代表人或授权委托代理人的电子签名或电子签章或手写签名或盖章，表示同意、认可、承担责任或义务的行为。

2.7“电子投标文件”系指完整的投标文件，内容包括资格文件、报价要求文件、商务技术文件。

2.8“★”系指本次采购项目“第二章 采购需求”中的实质性要求。

2.9“▲”系指本次采购的核心产品。

2.10公开招标文件中所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“届满”，包括本数；所称的“不满”、“不足”、“以外”，不包括本数。

2.11“法定代表人”系指投标人的法定代表人、负责人或自然人。

3.招标方式

3.1公开招标方式。

4.投标委托

4.1如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见第六章投标文件格式）。

5.投标费用

5.1投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外）。

6.联合体投标

6.1本项目不接受联合体投标。

7.转包与分包

7.1本项目不允许转包。

7.2本项目不可以分包。

7.2.1享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

## 8.特别说明

8.1投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为投标人所拥有。投标人投标的采购项目负责人必须为投标人员工（或必须本投标人或其控股公司员工）。

8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.3关联供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

## 8.3.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

## 8.3.2生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

## 8.4除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 9.质疑和投诉

注：投标人对电子标项目提出质疑和投诉的，应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定的方式提交质疑和投诉。

9.1投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。权益受到损害之日是：

9.1.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

9.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

9.1.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

9.2采购人或采购代理机构（采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项）在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

9.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑函、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

9.4质疑书面要求

9.4.1质疑人质疑时须提交质疑函和必要的证明材料，供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑函至少包括下列主要内容：

- 供应商的姓名或名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- 质疑项目的名称、编号；

- 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- 事实依据；

- 必要的法律依据；

- 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

9.5接收质疑函的方式：质疑人必须以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，质疑人至我中心提交质疑函时必须出示有效证件，法定代表人凭本人有效的居民身份证原件；委托代理人凭法定代表人授权委托书原件（委托授权书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章）和本人有效的居民身份证原件。

9.6联系部门：柳州市政府集中采购中心监督科。

9.7联系电话：0772-2992103。

9.8通讯地址：广西柳州市三中路64-2号。

9.9现场提交质疑办理业务时间：工作日8时00分到12时00分，15时00分到18时 00分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。

9.10投诉的书面要求

9.10.1符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）要求。

二、招标文件

10.招标文件的构成

（1）公开招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）合同主要条款及验收书格式；

（6）投标文件格式。

11.投标人的风险

11.1投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

12.招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须以书面形式询问采购人或采购代理机构。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的供应商。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

12.2采购人或采购代理机构以书面形式答复投标人询问的问题，除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

12.3招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.4招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过代理机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

12.5采购人或采购代理机构可以视采购具体情况，延长招标文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布公告。

三、投标文件的编制

13.投标文件的组成

13.1投标文件由资格文件、报价要求文件、商务技术文件三部分组成。

13.1.1资格文件

注：以下各项必须提供并加盖投标人CA电子签章、按照第六章格式要求签字，否则其投标无效。

（1）法定代表人身份证明书（必须提供，格式见第六章）；

（2）法定代表人授权委托书（委托代理时必须提供，格式见第六章）；

（3）投标人资格声明函（必须提供，格式见第六章）；

（4）投标人有效主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）（必须提供）；

13.1.2报价要求文件

注：以下各项必须提供并加盖投标人CA电子签章、按照第六章格式要求签字，否则其投标无效。

（1）开标一览表（必须提供，格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（必须提供，格式见第六章）。

13.1.3商务技术文件

注：以下第（1）至第（4）项必须提供并加盖投标人CA电子签章、并按照第六章格式要求签字，否则投标无效。其余各项如有请提供，同时要加盖投标人CA电子签章，否则该材料被视为无效。

（1）投标函（必须提供，格式见第六章）；

（2）技术响应表（必须提供，格式见第六章）；

（3）商务响应表（必须提供，格式见第六章）；

（4）投标产品“柜式空调”为政府强制采购节能产品，由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（必须提供）；

（5）项目实施方案（如有，格式见第六章）；

（6）安装调试方案（如有，格式见第六章）；

（7）技术培训方案（如有，格式见第六章）；

（8）售后服务方案（如有，格式见第六章）；

（9）投标人同类项目经验一览表（如有，格式见第六章）；

（10）投标人或投标核心产品生产厂家具备有效的质量管理体系认证证书（如有）；

（11）投标人或投标核心产品生产厂家具备有效的职业健康安全管理体系认证证书（如有）；

（12）投标人或投标核心产品生产厂家具备有效的环境管理体系认证证书（如有）；

（13）投标产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书（如有）；

（14）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（如有，格式自拟）；

（15）投标人认为必要提供的声明及文件资料（如有，格式自拟）。

14.投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，否则视同未响应。

15.投标报价

15.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

15.2投标报价是履行合同的最终价格，应包括货物及货物运抵指定交付地点的所有成本、各种费用的总和。

15.3投标文件只允许有一个总报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

16.投标文件的有效期

16.1 投标截止日期后不得少于90天，投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝，视为投标无效。

16.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

16.3投标人可拒绝接受延长有效期要求，同意延长有效期的投标人不能修改投标文件其它内容。

16.4投标人的投标文件在投标有效期内保持有效；如中标，投标文件至合同履行完毕止均应保持有效。

17.投标保证金

17.1本项目无需提交投标保证金。

18.电子投标文件的编制、加密要求

18.1投标人应按本招标文件规定的格式、顺序和广西政府采购云平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”的有关要求编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评审项可直接定位到该评审项内容；如电子投标文件因内容不完整、投标人未设置或设置关联点错误导致电子投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容，导致评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审，所引起的后果由投标人自行承担。

18.2公开招标文件中规定须由投标人在规定处盖章的，投标人应加盖CA电子签章，否则视为投标无效。

18.3公开招标文件描述的投标人“签字”是投标人的法定代表人或授权委托代理人的电子签名或电子签章或手写签名或盖章。涉及的法定代表人或授权委托代理人签字的内容，如果投标人没有法定代表人或授权委托代理人电子签名或电子签章，投标人可以线下签字或盖章后扫描上传，否则视为投标无效。

18.4电子投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人CA电子签章或者法定代表人或授权委托代理人签字。扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由投标人负责。

18.5电子投标文件所提供的相关材料的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。

18.6电子投标文件内容无法阅读、识别和判断的，视为未提供。

18.7电子投标文件的容量大小须符合广西政府采购云平台客户端规定。

18.8电子投标文件的加密要求

电子投标文件应按广西政府采购云平台客户端软件有关规定加密，否则广西政府采购云平台将拒收，由此造成的风险由投标人承担。

19.电子投标文件的提交、修改、撤回和解密

19.1本项目实行“网上投标、电子评标”，投标人应于提交投标文件截止时间前在广西政府采购云平台上提交已经加密的电子投标文件。

19.2未按规定上传的电子投标文件将被广西政府采购云平台拒收，由此造成电子投标文件解密失败或被误投的风险由投标人自行承担。

19.3 投标人应当在提交截止时间前完成电子投标文件的提交，提交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改、加密后重新传输提交。提交截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。提交截止时间后上传的文件，将被广西政府采购云平台拒收。

19.4电子投标文件成功提交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。

19.5截标后，广西政府采购云平台电子交易平台自动提取所有投标人的电子投标文件，采购代理机构向各投标人发出解密通知，投标人须在采购代理机构开启解密标书后30分钟内对上传广西政府采购云平台的投标文件进行解密。

非广西政府采购云平台技术原因造成的投标人超过解密时限未完成解密的，或投标文件无法解密或解密失败，视为投标人放弃投标，投标无效。

20.投标无效的情形

20.1实质上没有响应招标文件要求和条件的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，除资格证明文件外经评标委员会认定属于28.澄清问题的形式规定情形的，应当允许其在评标结束之前通过广西政府采购云平台进行澄清、说明或者补正，澄清、说明或者补正投标文件必须以书面形式进行。若投标人截止时间前未澄清、说明或者补正的，或澄清、说明或者补正后仍不符合招标文件要求的，评标委员会有权认定其投标无效。

20.1.1投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标人在线制作电子投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按公开招标文件要求接受调整的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

20.1.2在资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）无法定代表人或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人授权委托书或者填写项目不齐全的；

（3）委托代理人与法定代表人授权委托书中的代理人不符的。

20.1.3在符合性评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标有效期、服务期限、付款方式等商务条款不能满足招标文件要求的；

（2）投标人就采购需求中标记 “★”符号的实质性响应内容发生负偏离一项以上的；投标人就采购需求中没有标记 “★”符号的技术参数要求响应内容发生负偏离五项以上的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（5）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额的；

（6）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（7）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当通过广西政府采购云平台发起询标函，要求其在评标现场合理的时间内通过广西政府采购云平台提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

20.1.4在评审时有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名（获取文件）的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

20.1.5被拒绝的投标文件为无效。

20.2特别说明

20.2.1广西政府采购云平台如对电子化开评标程序有调整的，按调整后的程序操作。

20.2.2评审在严格保密的情况下进行，任何一方不得透露与评审有关的其他投标人的技术资料、价格和其他信息。

20.3可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致广西政府采购云平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

20.3.1广西政府采购云平台发生故障而无法登录访问的；

20.3.2广西政府采购云平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

20.3.3广西政府采购云平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

20.3.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

20.3.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

四、开标

21.开标准备

21.1采购代理机构按公开招标文件规定的时间、地点通过“广西政府采购云平台”组织开标、开启解密电子投标文件，所有投标人均应当准时在线出席开标会。投标人因未在线参加开标而导致电子投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自行承担。

22.开标程序

22.1开标会由采购代理机构主持；

22.2截标后，广西政府采购云平台电子交易平台自动提取所有投标人的电子投标文件，采购代理机构向各投标人发出解密通知，投标人须在采购代理机构开启解密标书后30分钟内对上传广西政府采购云平台的投标文件进行解密。非广西政府采购云平台技术原因造成的投标人超过解密时限未完成解密的，或投标文件无法解密或解密失败，视为投标人放弃投标，投标无效。

22.3电子投标文件解密结束，开启报价要求文件。投标人在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标人拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

22.4公开报价；

22.5报价确认：采购代理机构开启签字时段，投标人应及时通过CA证书对报价记录表进行确认。未在规定时间内确认的，视同认可开标结果；

22.6开标会结束。

五、资格性审查

23.采购人应当依法对投标人的资格进行审查。

24.合格投标人不足三家的，不得评标。

六、评标

25.组建评标委员会

25.1本项目评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

26.评标的方式

26.1本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

27.评标程序

27.1符合性审查

（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，评标委员会将通过广西政府采购云平台，以询标函的方式要求投标人在线对相关问题进行澄清或者说明。

27.2投标文件的比较和评价

（1）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（2）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分等。评标委员会按评标标准推荐中标候选人同时起草评标报告。

28.澄清问题的形式

28.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当通过广西政府采购云平台发起电子询标函，以书面形式要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。

28.2投标人应当在规定时间内通过广西政府采购云平台进行澄清、说明或者补正，并加盖投标人CA电子签章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 28.3投标人有以下情形之一的，评标委员会有权视该投标文件无效:

（1）截止时间前未澄清、说明或者补正，或澄清、说明或者补正超过规定时间的:

（2）澄清、说明或者补正超出投标文件范围或改变了投标文件的实质性内容的；

（3）澄清、说明或者补正后投标文件仍不符合招标文件要求的。

29.错误修正

29.1投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会通过广西政府采购云平台发起询标函，投标人在规定时间内通过广西政府采购云平台确认，投标人的确认应当加盖投标人CA电子签章。修正后的报价按照87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

30.评标原则和评标方法

30.1评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

30.2本项目评标方法是综合评分法，具体评标内容及评标标准等详见第四章：评标方法及评标标准。

31.评标过程的监控

31.1本项目评标过程实行全程录音、录像监控（或政府采购监督管理部门工作人员进行现场监督），投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、评标结果

32.采购人或者采购代理机构核对评标结果。

33.采购人或者采购代理机构在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

34.采购人或者采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

35.采购人或采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、柳州市政府采购网发布中标公告。在发布中标公告的同时，向中标人发出中标通知书。

36.在中标通知书发出前，采购人或采购代理机构应当对中标人信用进行查询，并按照信用信息使用规则处理。

37.投标人对中标公告有异议的，应当在中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

38.采购人或采购代理机构（采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项）在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

八、签订合同

39.合同授予标准

39.1合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

40.签订合同

40.1中标人接到中标通知书后，应按有关规定与采购人签订合同。

40.2中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人或采购代理机构应将该情况报政府采购监督管理部门，从合格的中标候选人中另行确定中标人或重新开展政府采购活动。

第四章 评标方法及评标标准

评标方法及评标标准

一、评标原则

（一）评委构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的评审专家、采购人代表共五人或以上单数构成，其中专家人数不少于评标委员会成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的价格、技术、信誉、业绩等方面按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

（四）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当通过广西政府采购云平台发起询标函，要求其在评标现场合理的时间内通过广西政府采购云平台提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入）：

| 客观分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分项 | 评审因素 | 评分标准说明 | 分值 | 对应的投标文件格式 |
| 价格分 | 价格 | 1.满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其投标人的报价分为最高分30分； 2.其他投标人的报价得分按以下公式计算： 报价得分=（评标基准价／某投标人投标报价）×30分； 3.小型、微型企业价格折扣率： 符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且出具该办法规定的《中小企业声明函》的小型和微型企业参与报价，对其报价给予20%的扣除。监狱企业、残疾人福利性企业视同小微型企业，不重复享受政策。 | 30 |  |
| 信誉分 | 体系认证 | - 1.投标人或投标核心产品生产厂家具备有效的质量管理体系认证证书得1分，满分1分； - 2.投标人或投标核心产品生产厂家具备有效的职业健康安全管理体系认证证书得1分，满分1分； 3.投标人或投标核心产品生产厂家具备有效的环境管理体系认证证书得1分，满分1分。 - 注：投标人提供证书材料并加盖投标人CA电子签章，否则不予计分。 | 3 | 相关认证证书材料 |
| 业绩分 | 项目经验 | - 投标人2022年1月1日起至今本项目所投核心产品（运动评估和康复训练系统）在项目中被安装使用，每有一项得1分，满分3分。 注：1.以合同签订时间为准； - 2.投标人提供上述合同材料并加盖投标人CA电子签章，否则不予计分。 | 3 | 投标人同类项目经验一览表 |
| 政策功能分 | 政策功能 | 若采购货物属于财政部 生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》中环境标志产品政府采购品目清单范围的，提供投标产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书材料并加盖投标人CA电子签章，每有一项产品得1分，满分2分。 | 2 | 相关证明材料 |
| 客观分总分 |  |  | 38 |  |

| 主观分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分项 | 评审因素 | 评分标准说明 | 分值 | 对应的投标文件格式 |
| 项目实施方案分 | 项目实施方案 | 一档（18分）：在满足二档的基础上，安装质量保证措施阐述清晰合理、明确且符合本次采购需求，对各项关键工作安排合理，各施工节点衔接连贯，工期保证措施可行性强，要点描述详细全面，切合实际，科学合理，方案先进，可行性强，对采购人有实际性帮助；施工图纸及效果图详细具体，可行性高，且最为贴合采购人实际需求； 二档（14分）：项目实施方案详细完整，项目实施人员配备较合理、分工明确，技术服务内容和措施完善,具备较强的操作性，能较好保障项目的实施需要； 三档（10分）：项目实施方案可行，拟投入的人力资源和技术力量满足项目的实施需要，技术服务内容完整、措施可行; 四档（6分）：项目实施方案简单，基本能保障项目实施。 注：1.该方案内容可以包括：（1）人员配置；（2）安装进度计划；（3）工期保证（含项目实施组织结构）；（4）施工图纸及效果图。 - 未提供方案或提供的内容与本项目无关的得0分。 | 18 | 项目实施方案 |
|  | 安装调试方案 | 一档（16分）：满足二档基础上设备安装调试步骤和要点描述详细全面，设备安装符合相关操作流程，有详细的设备调试方案，切合实际，科学合理，具有针对性，同时可行性强，整体方案对采购人有实际性帮助； 二档（12分）：设备安装调试步骤和要点描述较详细可行，能较好满足采购需求，具体措施到位，步骤和要点描述较详细可行；整体方案具有一定的合理性、针对性、可行性，优于三档； 三档（8分）：调试方案中认识与理解描述完全满足采购需求，安装、调试内容完整、措施可行，承诺运动评估和康复训练系统能够正常运行。 四档（4分）：设备安装调试方案内容简单，基本满足采购需求，科学合理性较弱，可行性一般。 - 注：1.该方案内容可以包括：（1）调试方案；（2）提供本项目针对性的安装实施调试方案。 - 2.未提供方案或提供的内容与本项目无关的得0分。 | 16 | 安装调试方案 |
| 技术培训方案 | 技术培训方案 | 一档（12分）：提供免费的技术培训方案，包括但不限于软件功能及操作、流程建设等，培训内容针对性强，培训课时充足，提供在线视频培训课程； 二档（8分）：培训方式及培训内容较好服务本项目，培训方案有一定针对性，培训课时较充足，承诺提供在线视频培训课程； 三档（4分）：培训方案满足采购需求，内容简单。 注：1.该方案内容可以包括：（1）技术培训方案；（2）提供本项目针对性的培训内容、方式等内容。 - 2.未提供方案或提供的内容与本项目无关的得0分。 | 12 | 技术培训方案 |
| 售后服务方案分 | 售后服务方案 | 一档（16分）：在满足二档的基础上，售后服务方案及承诺详细、全面，各项内容编制思路合理、完整周全，安排有专职售后服务人员且职责明确，并提供本项目的售后服务团队名单（提供售后服务联系人姓名、电话、售后服务站点详细地址等信息），故障出现解决方案、免费保修期外维修方案详细全面、可操作性强，承诺在接到故障通知起0.5小时内响应，一般问题2小时内通过远程方式解决；遇到大的问题，在接到报修通知后24小时内派技术人员到达现场维修，并提供实现承诺内容的具体方案； 二档（12分）：方案能较好满足采购需求，符合实际，有一定的针对性、可行性；售后服务有承诺及服务保障措施，常用的、容易损坏的备品备件及易损件配备的齐全及价格合理，承诺在接到故障通知起2小时内响应，36小时内到达现场完成故障修复，并提供实现承诺内容的具体方案； 三档（8分）：项目售后方案可行，拟投入的售后服务人力资源和技术力量满足项目的实施需要，技术服务内容完整、措施可行; 四档（4分）：各项售后服务方案简单，针对性一般，基本满足采购需求。 注：1.该方案内容可以包括：（1）定期回访维护方案；（2）售后服务人员一览表；（3）维修应急预案；（4）零配件储备供应。 - 2.未提供方案或提供的内容与本项目无关的得0分。 | 16 | 售后服务方案 |
| - 主观分总分 |  |  | 62 |  |

（三）总得分=客观分+主观分

三、中标标准及中标候选人推荐原则

评标委员会将根据综合得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐综合得分前三名为中标候选人。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人或采购代理机构应将该情况报政府采购监督管理部门，从合格的中标候选人中另行确定中标人或重新开展政府采购活动。

在中标通知书发出前，采购人或采购代理机构应当对中标人信用进行查询，并按照信用信息使用规则处理。当中标人属于信用信息使用规则中应被拒绝参与政府采购活动的情形时，采购人或采购代理机构应将该情况报政府采购监督管理部门，从合格的中标候选人中另行确定中标人或重新开展政府采购活动。

附件一：

节能产品政府采购品目清单

| 品目 序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101 计算 机设备 | ★A02010104 台式计 算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效 等级》（GB 28380） |
|  |  | ★A02010105 便携式 计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效 等级》（GB 28380） |
|  |  | ★A02010107 平板式 微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效 等级》（GB 28380） |
| 2 | A020106 输入 输出设备 | A02010601 打印设备 | A0201060101 喷 墨 打 印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  |  | ★ A0201060102 激 光 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  |  | ★ A0201060104 针 式 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  | A02010604 显示设备 | ★ A0201060401 液 晶 显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能 效等级》（GB 21520） |
|  |  | A02010609 图形图像 输入设备 | A0201060901 扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能 效限定值及能效等级》（GB 21521） 中打印速度为 15 页/分的针式打 印机相关要求 |
| 3 | A020202 投影 仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》 （GB 32028） |
| 4 | A020204 多功 能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521） |
| 5 | A020519 泵 | A02051901 离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能 评价值》（GB 19762） |
| 6 | A020523 制冷 空调设备 | ★A02052301 制冷压 缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等 级》（GB 19577），《低环境温度 空气源热泵（冷水）机组能效限定 值及能效等级》（GB 37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值 及能效等级》（GB 30721） |

|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机 组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限 定值及能效等级》（GB 29540） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ★A02052305 空调机 组 | 多联式空调（热泵） 机 组 ( 制 冷 量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限 定值及能源效率等级》（GB 21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机 (制冷量>14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值 及能效等级》（GB 19576）《风管 送风式空调机组能效限定值及能 效等级》（GB 37479） |
|  |  | ★A02052309 专用制 冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值 及能效等级》（GB 19576） |
|  |  | A02052399 其他制冷 空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔 第 1 部分：中 小型开式冷却塔》（GB /T 7190.1）； 《机械通风冷却塔 第 2 部分：大 型开式冷却塔》（GB /T 7190.2） |
| 7 | A020601 电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限 定值及能效等级》（GB 18613） |
| 8 | A020602 变压 器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及 能效等级》（GB 20052） |
| 9 | ★A020609 镇 流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值 及能效等级》（GB 17896） |
| 10 | A020618 生活 用电器 | A0206180101 电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能 效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203 空调 机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能 效 限 定 值 及 能 效 等 级 》 （ GB 21455-2013），待 2019 年修订发 布后，按《房间空气调节器能效限 定值及能效等级》（GB21455-2019） 实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵） 机 组 （ 制 冷 量 ≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限 定值及能源效率等级》（GB 21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机 (制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值 及能源效率等级》（GB 19576）《风 管送风式空调机组能效限定值及 能效等级》（GB 37479） |
|  |  | A0206180301 洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及 等级》（GB 12021.4） |

|  |  | A02061808 热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及 能效等级》（GB 21519） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采 暖热水炉能效限定值及能效等级》 （GB 20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及 能效等级》（GB 29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定 值及能效等级》（GB 26969） |
| 11 | A020619 照明 设备 | ★ 普通照 明用双端 荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限 定值及能效等级》（GB 19043） |
|  |  | LED 道路/隧道照明 产品 |  | 《道路和隧道照明用 LED 灯具能 效限定值及能效等级》（GB 37478） |
|  |  | LED 筒灯 |  | 《室内照明用 LED 产品能效限定 值及能效等级》（GB 30255） |
|  |  | 普通照明用非定向 自镇流 LED 灯 |  | 《室内照明用 LED 产品能效限定 值及能效等级》（GB 30255） |
| 12 | ★A020910 电 视设备 | A02091001 普通电视 设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等 级》（GB 24850） |
| 13 | ★A020911 视 频设备 | A02091107 视频监控 设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监 视器应符合《平板电视能效限定值 及能效等级》（GB 24850）， 以数字信号为主要信号输入的监 视器应符合《计算机显示器能效限 定值及能效等级》（GB 21520） |
| 14 | A031210 饮食 炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能 效等级》（GB 30531） |
| 15 | ★A060805 便 器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》 （GB 25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水 效率等级》（GB 30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水 效率等级》（GB 28377） |

| 16 | ★A060806 水 嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效 率等级》（GB 25501） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | A060807 便器 冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及 用水效率等级》（GB 28379） |
| 18 | A060810 淋浴 器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水 效率等级》（GB 28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效） 指标。

2.上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证 证书可使用至 2019 年 6 月 1 日。

3.以“★ ”标注的为政府强制采购产品。

4.若表格有变动，按最新政策执行。

附件二

环境标志产品政府采购品目清单

| 品目 序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101 计算机 设备 | A02010103 服务器 |  | HJ2507 网络服务器 |
|  |  | A02010104 台式计算机 |  | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010105 便携式计算机 |  | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010107 平板式微型计算机 |  | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010108 网络计算机 |  | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010109 计算机工作站 |  | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010199 其他计算机设备 |  | HJ2536 微型计算机、显示器 |
| 2 | A020106 输入输出设备 | A02010601 打印设备 | A0201060101 喷墨打印机 | HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  |  | A0201060102 激光打印机 | HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  |  | A0201060103 热式打印机 | HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  |  | A0201060104 针式打印机 | HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  | A02010604 显示设备 | A0201060401 液晶显示器 | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  |  | A0201060499 其他显示器 | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010609 图形图像输入设备 | A0201060901 扫描仪 | HJ2517 扫描仪 |
| 3 | A020202 投影仪 |  |  | HJ2516 投影仪 |
| 4 | A020201 复印机 |  |  | HJ424 数字式复印（包括多功能）设备 |
| 5 | A020204 多功能一体机 |  |  | HJ424 数字式复印（包括多功能）设备 |
| 6 | A020210 文 印设 备 | A02021001 速印机 |  | HJ472 数字式一体化速印机 |
| 7 | A020301 载货汽 车（含自卸汽车） |  |  | HJ2532 轻型汽车 |
| 8 | A020305 乘用车（轿车） | A02030501 轿车 |  | HJ2532 轻型汽车 |
|  |  | A02030599 其他乘用车（轿车） |  | HJ2532 轻型汽车 |
| 9 | A020306 客车 | A02030601 小型客车 |  | HJ2532 轻型汽车 |
| 10 | A020307 专用车 辆 | A02030799 其他专用汽车 |  | HJ2532 轻型汽车 |
| 11 | A020523 制冷空调设备 | A02052301 制冷压缩机 |  | HJ2531 工商用制冷设备 |
|  |  | A02052305 空调机组 |  | HJ2531 工商用制冷设备 |
|  |  | A02052309 专用制冷、空调设备 |  | HJ2531 工商用制冷设备 |
| 12 | A020618 生活用电器 | A02061802 空气调节电器 | A0206180203 空调机 | HJ2535 房间空气调节器 |
|  |  | A02061808 热水器 |  | HJ/T362 太阳能集热器 |
| 13 | A020619 照 明设 备 | A02061908 室内照明灯具 |  | HJ2518 照明光源 |
| 14 | A020810 传真及 数据数字通信设 备 | A02081001 传真通信设备 |  | HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机 |
| 15 | A020910 电视设 备 | A02091001 普通电视设备（电视 机） |  | HJ2506 彩色电视广播接收机 |
|  |  | A02091003 特殊功能应用电视 设备 |  | HJ2506 彩色电视广播接收机 |
| 16 | A0601 床类 | A060101 钢木床类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060104 木制床类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060199 其他床类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 17 | A0602 台、桌类 | A060201 钢木台、桌类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060205 木制台、桌类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060299 其他台、桌类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 18 | A0603 椅凳类 | A060301 金属骨架为主的椅凳类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060302 木骨架为主的椅凳类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060399 其他椅凳类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 19 | A0604 沙发类 | A060499 其他沙发类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 20 | A0605 柜类 | A060501 木质柜类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060503 金属质柜类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060599 其他柜类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 21 | A0606 架类 | A060601 木质架类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060602 金属质架类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 22 | A0607 屏风类 | A060701 木质屏风类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060702 金属质屏风类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 23 | A060804 水池 |  |  | HJ/T296 卫生陶瓷 |
| 24 | A060805 便器 |  |  | HJ/T296 卫生陶瓷 |
| 25 | A060806 水嘴 |  |  | HJ/T411 水嘴 |
| 26 | A0609 组合家具 |  |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 27 | A0610 家用家具零配件 |  |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 28 | A0699 其他家具用具 |  |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 29 | A070101 棉、化纤 纺织及印染原料 |  |  | HJ2546 纺织产品 |
| 30 | A090101 复 印纸 （包括再生复印 纸） |  |  | HJ410 文化用纸 |
| 31 | A090201 鼓粉盒 （包括再生鼓粉 盒） |  |  | HJ/T413 再生鼓粉盒 |
| 32 | A100203 人造板 | A10020301 胶合板 |  | HJ571 人造板及其制品 |
|  |  | A10020302 纤维板 |  | HJ571 人造板及其制品 |
|  |  | A10020303 刨花板 |  | HJ571 人造板及其制品 |
|  |  | A10020304 细木工板 |  | HJ571 人造板及其制品 |
|  |  | A10020399 其他人造板 |  | HJ571 人造板及其制品 |
| 33 | A100204 二次加工材,相关板材 | A10020404 人造板表面装饰板 |  | HJ571 人造板及其制品/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A10020404 人造板表面装饰板 （地板） |  | HJ571 人造板及其制品/HJ2540 木塑制品 |
| 34 | A100301 水泥熟料及水泥 | A10030102 水泥 |  | HJ2519 水泥 |
| 35 | A100303 水泥混凝土制品 | A10030301 商品混凝土 |  | HJ/T412 预拌混凝土 |
| 36 | A100304 纤维增强水泥制品 | A10030402 纤维增强硅酸钙板 |  | HJ/T223 轻质墙体板材 |
|  |  | A10030403 无石棉纤维水泥制品 |  | HJ/T223 轻质墙体板材 |
| 37 | A100305 轻质建筑材料及制品 | A10030501 石膏板 |  | HJ/T223 轻质墙体板材 |
|  |  | A10030503 轻质隔墙条板 |  | HJ/T223 轻质墙体板材 |
| 38 | A100307 建筑 陶 瓷制品 | A10030701 瓷质砖 |  | HJ/T297 陶瓷砖 |
|  |  | A10030704 炻质砖 |  | HJ/T297 陶瓷砖 |
|  |  | A10030705 陶质砖 |  | HJ/T297 陶瓷砖 |
|  |  | A10030799 其他建筑陶瓷制品 |  | HJ/T297 陶瓷砖 |
| 39 | A100309 建筑 防 水卷材及制品 | A10030901 沥青和改性沥青防水 卷材 |  | HJ455 防水卷材 |
|  |  | A10030903 自粘防水卷材 |  | HJ455 防水卷材 |
|  |  | A10030906 高分子防水卷（片） 材 |  | HJ455 防水卷材 |
| 40 | A100310 隔热、隔 音人造矿物材料及其制品 | A10031001 矿物绝热和吸声材 料 |  | HJ/T223 轻质墙体板材 |
|  |  | A10031002 矿物材料制品 |  | HJ/T223 轻质墙体板材 |
| 41 | A100601 功能性 建筑涂料 |  |  | HJ2537 水性涂料 |
| 42 | A100399 其他非 金属矿物制品 | A10039901 其他非金属建筑材料 |  | HJ456 刚性防水材料 |
| 43 | A100602 墙面涂 料 | A10060202 合成树脂乳液内墙涂 料 |  | HJ2537 水性涂料 |
|  |  | A10060203 合成树脂乳液外墙涂 料 |  | HJ2537 水性涂料 |
|  |  | A10060299 其他墙面涂料 |  | HJ2537 水性涂料 |
| 44 | A100604 防水涂 料 | A10060499 其他防水涂料 |  | HJ2537 水性涂料 |
| 45 | A100699 其他建筑涂料 |  |  | HJ2537 水性涂料 |
| 46 | A100701 门、门槛 |  |  | HJ/T 237 塑料门窗/HJ459 木质门和钢质门 |
| 47 | A100702 窗 |  |  | HJ/T237 塑料门窗 |
| 48 | A170108 涂料（建 筑涂料除外） |  |  | HJ2537 水性涂料 |
| 49 | A170112 密封用 填料及类似品 |  |  | HJ2541 胶粘剂 |
| 50 | A180201 塑料制 品 |  |  | HJ/T226 建筑用塑料管材/HJ/T231 再生塑 料制品 |

注：环境标志产品认证应依据相关标准的最新版本。

第五章 合同主要条款格式及广西壮族自治区政府采购项目合同验收书格式

合同使用说明：本合同为非中小企业预留合同。

政府采购合同

（一般货物类）

合同编号：

采购单位（甲方）：                             采购计划表编号：

供 应 商（乙方）：                             项目名称及编号：

签  订  地  点 ：                              签订时间：     年   月   日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标人投标文件和承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） ： （小写）：¥ |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括货物价款，标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、办理免税手续相关费用、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致，同时不得低于国家强制性标准及同类产品行业标准。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：                            。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                                   。

第五条　交付和验收

1.交货时间：                                  、地点：                             。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后五个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方委托政府采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后五日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：与甲方商议。

第七条  售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：详见投标文件及合同附件。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

4.售后服务、保修时间从项目整体验收合格之日起计算。

第八条　付款方式

财政性资金按财政国库集中支付规定程序办理。货物安装调试完毕、货物交付完成且甲方在收到乙方开具的对应金额增值税专用发票之日起10个工作日内支付合同总金额的30%给乙方；项目整体验收合格正常交付使用且甲方在收到乙方开具的对应金额增值税专用发票之日起10个工作日支付至合同总金额的100%（不计利息）。

第九条  履约保证金

1.合同签订前2日内，乙方必须向甲方缴纳履约保证金，履约保证金按中标金额的5%收取（中型企业按本项目政府采购合同金额的2%收取，小微企业免收履约保证金）。若乙方无法按甲方要求按质按量按时交货或服务不满足要求的，甲方有权没收全部履约保证金，并按相关规定追究乙方责任。履约保证金在验收合格交付之日后，且在收到乙方退回履约保证金函件后5个工作日内，由甲方办理履约保证金退还手续（不计息）。

2.有下列情形之一的，甲方应向乙方出具书面通知，乙方未能在7个工作日内回应并解决的，履约保证金不予退回，并视具体情况按本项目合同第十一条、第十四条处理：

（1）乙方提供的货物规格、技术标准、材料未达到其投标文件所承诺的，导致无法通过验收交付使用的；

（2）乙方提供的货物经查证无法得到生产厂家正规售后服务的；

（3）乙方提供的货物未经正规合法经销渠道的；

（4）乙方提供的货物侵犯了第三方合法权益而引发了纠纷或诉讼，导致无法按期交付使用的；

（5）在货物试运行期间，故障率在10%以上的。

3.履约保证金账户：

名  称：柳州城市职业学院

开户行：柳州银行北大阳光支行

账  号：70312500000000001157

乙方自主选择以电汇、转账、支票、本票、汇票等非现金形式缴纳履约保证金，缴纳时请注明采购项目名称及项目编号。

乙方在履约保证金缴纳后，持银行回执复印件、中标通知书与甲方签订政府采购合同。

注：发生违约行为时，履约保证金作为违约金进行扣除。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后五个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方有权请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，费用由乙方负责。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条 违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过    天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方无故延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额0.09‰逾期利息，但逾期利息累计不得超过延期货款额5%。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从未付款项中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条 不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签章并加盖单位公章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

3.联系与沟通：甲、乙双方须指定负责人代表己方与对方就本合同项下的合作项目的具体工作进行沟通、协调、对接和实施，负责代表本方具体履行本合同项下的各项义务。

甲方指定负责人： 　     ，联系方式： 　　   。

乙方指定负责人：  　   ，联系方式：  　　　 。

任何一方指定负责人或其联系方式有变动时，变动方应于变动前二日内提前书面通知对方，在对方未收到书面通知前视为没有变更，变动方自行承担由此导致的法律责任及后果。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　签订本合同依据

1.政府采购招标文件；

2.乙方提供的采购投标（或应答）文件；

3.投标承诺书；

4.中标或成交通知书。

第二十条　本合同一式  份，具有同等法律效力，采购代理机构  份，甲方  份，乙方   份（可根据需要另增加）。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

一般货物类

| 1.供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2.售后服务具体事项： |  |
| 3.保修期责任： |  |
| 4.其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：   ）的约定，我单位对（ 项目名称 ）政府采购项目中标供应商（ 公司名称 ）提供的货物进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等 |  |  | 数量 | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 中标供应商负责人签字或者盖章： 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

备注：本验收书一式三份（采购人一份、中标人一份、采购代理机构一份）

第六章 投标文件格式

投标人提交电子投标文件须知

参与电子标的投标人必须为广西政府采购云平台的正式供应商且申领CA证书，各供应商应在开标前及时完成平台注册、CA证书申领、CA证书绑定、下载投标客户端，熟悉并掌握广西政府采购云平台电子标系统操作。

一、投标人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

二、评标委员会将应用投标人提交的资料作出自己的判断。

三、投标人提交的材料将在一定期限内被保密保存，不予退还。

四、电子投标文件编制格式及规范要求：

（一）投标文件应使用广西政府采购云平台客户端软件，并按照本公开招标文件和广西政府采购云平台要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，广西政府采购云平台将拒收。

（二）投标文件制作并加密完成后应在广西政府采购云平台上传完成。

（三）投标文件应使用CA证书进行电子签章。在签章时，投标人应注意CA电子签章的位置，如因CA电子签章遮挡重要、关键信息导致评标委员会作出对投标人不利评审的，后果由投标人负责。

（四）投标人应准确设置评审关联点。未设置或设置错误导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

（五）投标文件所提供的相关材料的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。

（六）投标文件内容无法阅读、识别和判断的，视为未提供。

（七）投标文件的容量大小须符合广西政府采购云平台规定。

五、投标人在使用广西政府采购云平台进行投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

六、特别说明

（一）投标文件中须加盖公章部分均采用投标人CA电子签章，否则视为投标无效。

（二）公开招标文件描述的投标人“签字”是投标人的法定代表人或授权委托代理人的电子签名或电子签章或手写签名或盖章。涉及的法定代表人或授权委托代理人签字的内容，如果投标人没有法定代表人或授权委托代理人电子签名或电子签章，投标人可以线下签字或盖章后扫描上传，否则视为投标无效。

一、资 格 文 件 格 式

资格文件目录：

目    录

（1）法定代表人身份证明书（必须提供）……………………………………………

（2）法定代表人授权委托书（委托代理时必须提供）………………………………

（3）投标人资格声明函（必须提供）…………………………………………………

（4）投标人有效主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）（必须提供）……………………………………………………………

- 法定代表人身份证明书格式（必须提供）：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年   月   日

经营期限：

姓名：       性别：   年龄：     职务：

系     （投标人名称）  的法定代表人。

特此证明。

投标人（CA电子签章）：

日期：       年   月   日

法定代表人第二代居民身份证

（正面）

法定代表人第二代居民身份证

（背面）

法定代表人（签字）：

注：此项材料必须以PDF格式上传。

（2）法定代表人授权委托书格式（委托代理时必须提供）：

法定代表人授权委托书

致：柳州城市职业学院、柳州市政府集中采购中心：

我                 （姓名）系                               （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、转为其他方式采购、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人（签字）：                  法定代表人（签字）：

被授权人所在部门：                          被授权人职务：

被授权人身份证号码：

投标人（CA电子签章）：

日期：       年   月   日

委托代理人第二代居民身份证

（正面）

委托代理人第二代居民身份证

（背面）

## 注：此项材料必须以PDF格式上传。

（3）投标人资格声明函格式（必须提供）：

投标人资格声明函

致：柳州城市职业学院、柳州市政府集中采购中心：

我方自愿参加                       项目（项目编号：           ）的政府采购活动，并郑重承诺我方符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）若以分公司名义参与政府采购活动的，已获得总公司针对本项目的授权；

（七）法律、行政法规规定的其他条件。

我方保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

特此声明！

法定代表人或委托代理人（签字）：

投标人（CA电子签章）：

日期：       年   月   日

注：此项材料必须以PDF格式上传。

（4）投标人有效主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）（必须提供）；

注：第（4）项必须提供且为PDF格式，并加盖投标人CA电子签章。

二、报  价 要 求 文  件  格  式

报价要求文件目录：

目    录

（1）开标一览表（必须提供）…………………………………………………………

附件1中小企业声明函格式（如有）………………………………………

附件2残疾人福利性单位声明函格式（如有）………………………………………

附件3：监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）……………………………………

（2）投标报价明细表（必须提供）……………………………………………………

（1）开标一览表格式（必须提供）：

开标一览表

项目名称：

项目编号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 品牌及厂家 | 产地 | 规格型号 | 数量及单位 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目合计金额大写： ¥ |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.此项材料必须以PDF格式上传；

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人CA电子签章或者由法定代表人或授权委托代理人签字或盖章，否则其投标作无效标处理；

3.投标报价包括货物及货物运抵指定交付地点的所有成本、各种费用的总和。

4.以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

5.投标人如有《中小企业声明函》（格式见附件1）或《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件2）或《监狱企业的证明文件》（附件3），请按附件格式提供，并附在本表后。

法定代表人或委托代理人（签字）：

投标人（CA电子签章）：

日期：       年   月   日

附件1：中小企业声明函格式（如有）：

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加柳州城市职业学院的运动治疗实训室采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
  1.           （标的名称） ，属于          （填写采购文件中明确的所属行业，详见本声明函“注”第2点） ；制造商为          （企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；
  2.           （标的名称） ，属于          （填写采购文件中明确的所属行业，详见本声明函“注”第2点） ；制造商为          （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于          （中型企业、小型 企业、微型企业）；

……
  以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
  本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（CA电子签章）：

日期：   年 月 日

注：1.此项材料必须以PDF格式上传；
  2.投标人出具的《中小企业声明函》中填写的“所属行业”应与采购文件明确的“所属行业”内容一致。
采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：

采购需求第1至第43项、第45至第47项货物所属行业为工业；

其余项不作要求。

3.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
  4.为方便投标人识别企业规模类型，投标人可使用工业和信息化部组织开发的中小企业规模类型自测小程序生成企业规模类型测试结果。
  自测小程序链接：https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest
  5.投标人须按上述格式要求如实填写中小企业声明函，并对该声明函的真实性负责，否则不得享受相关中小企业扶持政策；
  6.中标人依法享受中小企业扶持政策的，采购代理机构将在中标结果公告中公告其《中小企业声明函》。

7.中小微企业划型标准附表(若附表有变动，按最新政策执行)：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入(Y) | 万元 | 500≤Y<20000 | 50≤Y<500 | Y<50 |
| 工业 | 从业人员(X) | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 2000≤Y<40000 | 300≤Y<2000 | Y<300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | 6000≤Y<80000 | 300≤Y<6000 | Y<300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | 5000≤Z<80000 | 300≤Z<5000 | Z<300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | 20≤X<200 | 5≤X<20 | X<5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 5000≤Y<40000 | 1000≤Y<5000 | Y<1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | 50≤X<300 | 10≤X<50 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 500≤Y<20000 | 100≤Y<500 | Y<100 |
| 交通运输业 | 从业人员(X) | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 3000≤Y<30000 | 200≤Y<3000 | Y<200 |
| 仓储业 | 从业人员(X) | 人 | 100≤X<200 | 20≤X<100 | X<20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 1000≤Y<30000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 2000≤Y<30000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 信息传输业 | 从业人员(X) | 人 | 100≤X<2000 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 1000≤Y<100000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 软件和信息 技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 1000≤Y<10000 | 50≤Y<1000 | Y<50 |
| 房地产 开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | 1000≤Y<200000 | 100≤X<1000 | X<100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | 5000≤Z<10000 | 2000≤Y<5000 | Y<2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | 300≤X<1000 | 100≤X<300 | X<100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 1000≤Y<5000 | 500≤Y<1000 | Y<500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | 8000≤Z<120000 | 100≤Z<8000 | Y<100 |
| 其他未列明 行业 | 从业人员(X) | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |

说明:上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)，大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档;微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

附件2：残疾人福利性单位声明函格式（如有）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    单位的     项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
  本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（CA电子签章）：

日期：

注：1.此项材料如有请以PDF格式上传；

2.中标人声明为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督；
  3.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
  （1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
  （2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
  （3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
  （4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
  （5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
  前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

附件3：监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）

注：附件3如有，请以PDF格式提供并加盖投标人CA电子签章。

（2）投标报价明细表格式（必须提供）：

投标报价明细表

项目名称：

项目编号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 数量及单位 | 单价 | 单项合价 | 小微企业 （如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专用耗材 |  |  |  | 已含在投标报价中 |  |  |  |  |
| 投标总价大写： ¥ |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.此项材料必须以PDF格式上传；
    2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人CA电子签章或者由法定代表人或授权委托代理人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。
    3.投标报价包括货物及货物运抵指定交付地点的所有成本、各种费用的总和；
     4.投标报价明细表单价汇总须与投标总价一致，投标总价须与开标一览表投标总报价一致。

法定代表人或委托代理人（签字）：

投标人（CA电子签章）：

日期：   年 月 日

三、商  务  技  术  文  件  格  式

商务技术文件目录：

目    录

（1）投标函（必须提供）………………………………………………………………

（2）技术响应表（必须提供）…………………………………………………………

（3）商务响应表（必须提供）…………………………………………………………

（4）投标产品“柜式空调”为政府强制采购节能产品，由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（必须提供）…………………………………………

（5）项目实施方案（如有）……………………………………………………………

（6）安装调试方案（如有）……………………………………………………………

（7）技术培训方案（如有）……………………………………………………………

（8）售后服务方案（如有）……………………………………………………………

（9）投标人项目经验一览表（如有）…………………………………………………

（10）投标人或投标核心产品生产厂家具备有效的质量管理体系认证证书（如有）…

（11）投标人或投标核心产品生产厂家具备有效的职业健康安全管理体系认证证书（如有）………………………………………………………………………………………

（12）投标人或投标核心产品生产厂家具备有效的环境管理体系认证证书（如有）…

（13）投标产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书（如有）………………………………………………………………………………

（14）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（如有，格式自拟）………………

（15）投标人认为必要提供的声明及文件资料（如有，格式自拟）…………………

（1）投标函格式（必须提供）：

投 标 函

致：柳州城市职业学院、柳州市政府集中采购中心：

根据贵方                        项目的招标公告（项目编号：           ），我方

（姓名及职务）经正式授权并代表投标人         （投标人名称）提交电子投标文件，包括：资格文件、报价要求文件、商务技术文件三部分。

据此函，授权代表宣布同意如下：

1.已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止日期后      天（日历天）（不得少于90天，否则投标无效）。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，并承诺我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

6.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

7.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

8.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                       邮编：            电话：

传真：               投标人代表姓名：            职务：

投标人名称(全称)：

开户银行：                         账号：

法定代表人或委托代理人（签字）：

投标人（CA电子签章）：

日期：       年   月   日

注：此项材料必须以PDF格式上传。

（2）技术响应表格式（必须提供）：

技术响应表

| 项号 | 货物名称 | 招标文件 技术参数要求 | 投标文件 响应技术参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.此项材料必须以PDF格式上传。
  2.投标人应根据投标货物的性能指标、对照招标文件要求在技术响应表中详细列明招标要求及投标货物技术规格的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离；
  3.投标人就标记“★”符号的实质性响应内容发生负偏离一项以上的，视为投标无效。
  4.投标人就没有标记“★”符号的技术参数要求响应内容发生负偏离五项以上的，视为投标无效。

法定代表人或委托代理人（签字）：

投标人（CA电子签章）：

日期：    年 月 日

（3）商务响应表格式（必须提供）：

商务响应表

| 项目 | 招标文件要求 | 偏离说明 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★二、商务要求 |  |  |  |
| 基本要求 |  |  |  |
| 质量保证期 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| ★三、验收要求 |  |  |  |
| 验收标准及要求 |  |  |  |
| 四、资信要求 |  |  |  |
| 政策性加分条件（如有） |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求（如有） |  |  |  |
| 能力或业绩要求（如有） |  |  |  |
| 五、其他要求 |  |  |  |
| 踏勘 |  |  |  |

注：1.此项材料必须以PDF格式上传。

2.应对照公开招标文件“第二章《采购需求》”中的商务、验收、资信、其他要求内容，逐条说明所提供服务已对公开招标文件的相应条款做出响应，并申明与相应条款的偏离说明。具体响应内容优于公开招标文件要求的请在“偏离说明”一栏填写“正偏离”，具体响应内容满足公开招标文件要求的填写“无偏离”，具体响应内容低于公开招标文件的填写“负偏离”；

3.投标人就标记“★”符号的实质性响应内容发生负偏离一项以上的，视为投标无效。

法定代表人或委托代理人（签字）:

投标人（CA电子签章）：

日期：       年   月   日

（4）投标产品“柜式空调”为政府强制采购节能产品，由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（必须提供）。

注：第（4）项必须提供且为PDF格式，并加盖投标人CA电子签章。

（5）项目实施方案格式（如有）：

项目实施方案

由投标人按第二章《采购需求》要求自行编写项目实施方案，可以包括：（1）人员配置；（2）安装进度计划；（3）工期保证（含项目实施组织结构）；（4）施工图纸及效果图。

所作的项目方案作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信。

投标人（CA电子签章）：

日期：   年 月 日

注：此项材料如有请以PDF格式上传。

（6）安装调试方案格式（如有）：

安装调试方案

由投标人按第二章《采购需求》要求，自行编写针对本项目的安装调试方案包括：（1）调试方案；（2）提供本项目针对性的安装实施调试方案。

所作的项目方案作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信。

投标人（CA电子签章）：

日期：   年 月 日

注：此项材料如有请以PDF格式上传。

（7）技术培训方案格式（如有）：

技术培训方案

由投标人按第二章《采购需求》要求自行填写，提供本项目的技术培训方案包括：（1）技术培训方案；（2）提供本项目针对性的培训内容、方式等内容。

所作的项目方案作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信。

投标人（CA电子签章）：

日期：   年 月 日

注：此项材料如有请以PDF格式上传。

（8）售后服务方案格式（如有）：

售后服务方案

由投标人按第二章《采购需求》要求自行填写，提供本项目的售后服务方案包括：（1）定期回访维护方案；（2）售后服务人员一览表；（3）维修应急预案；（4）零配件储备供应。

所作的项目方案作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信。

投标人（CA电子签章）：

日期：   年 月 日

注：此项材料如有请以PDF格式上传。

（9）投标人同类项目经验一览表格式（如有）：

投标人同类项目经验一览表

［投标人2022年1月1日起至今本项目所投核心产品（运动评估和康复训练系统）在同类项目中被安装使用的合同材料附后并加盖投标人CA电子签章］

| 业主单位名称 | 货物或项目名称 | 采购数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 合同附件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（CA电子签章）：

日期：   年  月  日

注：此项材料如有请以PDF格式上传。

（10）投标人或投标核心产品生产厂家具备有效的质量管理体系认证证书（如有）；

（11）投标人或投标核心产品生产厂家具备有效的职业健康安全管理体系认证证书（如有）；

（12）投标人或投标核心产品生产厂家具备有效的环境管理体系认证证书（如有）

（13）投标产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书（如有）

（14）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（如有，格式自拟）

（15）投标人认为必要提供的声明及文件资料（如有，格式自拟）

注：第（10）项至第（15）项如有请以PDF格式提供，并加盖投标人CA电子签章。