华建嘉质建设有限公司
竞争性磋商文件

项目名称：桂林市雁山区污水处理设施维修服务项目
项目编号：GLZC2025-C3-990674-HJJZ
采购代理机构：华建嘉质建设有限公司
2025年12月

目     录
第一章  竞争性磋商公告
1
第二章  磋商供应商须知
4
第三章  采购需求
23
第四章  评审方法
37
第五章  采购合同
45


第一章、 竞争性磋商公告
	项目概况：

桂林市雁山区污水处理设施维修服务项目项目的潜在供应商应登录https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/（广西政府采购云平台）网上获取采购文件电子版，并于2025年12月26日9时30分（北京时间）前递交响应文件。


一、项目基本情况

项目编号：GLZC2025-C3-990674-HJJZ              

项目名称：桂林市雁山区污水处理设施维修服务项目                     

采购方式：竞争性磋商 

预算总金额（元）：1700000.00                            

采购需求：

标项名称：桂林市雁山区污水处理设施维修服务项目
数量：1

预算金额（元）：1700000.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本项目服务范围覆盖雁山区雁山镇、大埠乡、柘木镇、草坪乡辖区内农村污水处理站、泵站、污水管网等设施设备的采购、安装、维修服务，含核心设备维修更换、管网维护等，具体包括回转式风机、潜水泵、配电箱等设备故障维修与更换，污水管网疏通、破损修复及新建民房排污口接入，污水处理设施水质调试等。如需进一步了解详细内容，详见竞争性磋商文件中《采购需求》。

最高限价（如有）：1700000.00
合同履行期限：自合同签订之日起12个月内。
本标项 否 接受联合体磋商。

备注：/

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的供应商；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购；
3.本项目的特定资格要求：无
三、获取采购文件：

时间：2025年12月12日至2025年12月26日，每天上午00:00至11:59 ，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）；　
地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）线上获取；
方式：供应商登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。
售价（元）：0 

四、响应文件提交

截止时间：2025年12月26日9时30分（北京时间）；

地点（网址）：通过广西政府采购云平台在线提交响应文件。

五、响应文件开启

时间：2025年12月26日9时30分（北京时间）；

地点：在桂林市公共资源交易中心 5 号政采开标仓通过广西政府采购云平台在线解密开启。

六、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜：

1.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.本项目需要落实的政府采购政策：

3.1本项目专门面向中小微企业采购。
3.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）。

3.3《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。 

3.4《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

3.5本项目所属行业：其他未列明行业。
4.信息公告发布媒体：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn/（广西政府采购网）、http://gl.zfcg.zcygov.cn/（桂林市政府采购网）。

5.响应文件解密：响应文件提交截止时间后，广西政府采购云平台自动提取所有供应商响应文件，各供应商须在响应文件提交截止时间后30分钟内（2025年12月26日9时30分至10时00分)，登录广西政府采购云平台，通过“项目采购-开标评标”功能解密电子响应文件。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败或超时解密的，系统默认自动放弃，响应文件按无效响应文件处理。

6.本项目需要供应商代表在响应文件提交截止时间当天，按磋商小组要求及时登录广西政府采购云平台等候在线磋商及提交最后报价。

7. 广西政府采购云平台在线响应（电子响应）相关事宜说明：

7.1本项目实行全流程电子化采购，供应商通过广西政府采购云平台参与在线响应（电子响应），并应做好以下相关准备工作：①在广西政府采购云平台注册成为正式供应商【操作方法详见广西政府采购网（访问地址http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—办事指南】；②完成CA证书申领和绑定（费用由供应商自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，完成CA证书办理预计一周左右，建议供应商尽快办理）；③下载“广西政府采购云平台新版客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区）并安装成功，供应商应当在提交响应文件截止时间前在广西政府采购云平台完成的身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由供应商自行承担，设备确保可进行视频通话和读取政采云CA证书）。因供应商未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目在线响应（电子响应）或响应失败的，造成的一切后果，由供应商自行承担。

7.2在线响应（电子响应）具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》【详见广西政府采购网（访问地址http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端】；如遇平台技术问题详询95763。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息：                        

名  称：桂林市雁山区城市管理局    

地  址：桂林市雁山区雁山街131号 　　　　　　　　　

项目联系人：李俊汉     

项目联系方式：0773-3550286   

2.采购代理机构信息：

名  称：华建嘉质建设有限公司        

地　址：桂林市七星区七里店路66号1号楼1单元7楼1号
项目联系人：曾妍、练妍珊、唐丽萍
项目联系方式：0773-3635509　　　　　　       
　　　　　　　

华建嘉质建设有限公司
                                                      2025年12月15日

第二章、磋商供应商须知
磋商供应商须知前附表
	序号
	条款号
	条款名称
	内容、要求

	1
	1.1
	项目名称及编号
	项目名称：桂林市雁山区污水处理设施维修服务项目
项目编号：GLZC2025-C3-990674-HJJZ

	2
	3
	磋商供应商资格
	3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的供应商；

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购；
3.3本项目的特定资格要求：无。

	3
	4
	参与在线响应（电子响应）的准备工作及磋商费用
	4.1参与在线响应（电子响应）的准备工作

4.1.1本项目实行全流程电子化采购，供应商通过广西政府采购云平台参与在线响应（电子响应），并应做好以下相关准备工作：①在广西政府采购云平台注册成为正式供应商【操作方法详见广西政府采购网（访问地址http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—办事指南】；②完成CA证书申领和绑定（费用由供应商自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，完成CA证书办理预计一周左右，建议供应商尽快办理）；③下载“广西政府采购云平台新版客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区）并安装成功，供应商应当在提交响应文件截止时间前在广西政府采购云平台完成的身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由供应商自行承担，设备确保可进行视频通话和读取政采云CA证书）。因供应商未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目在线响应（电子响应）或响应失败的，造成的一切后果，由供应商自行承担。

4.1.2在线响应（电子响应）具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》【详见广西政府采购网（访问地址http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端】；如遇平台技术问题详询95763。

4.2磋商费用：供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性磋商响应文件有关的费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

	4
	13
	磋商报价及采购预算金额
	13.1磋商报价：应按竞争性磋商文件中相关附表格式填写。供应商必须就“采购需求”中所竞所有服务内容作完整唯一报价，否则，其响应文件无效。响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受；
13.3采购预算金额为（人民币）：1700000.00元，最后报价超出采购预算金额的按响应文件无效处理。
13.4未书面退出磋商的供应商应当在广西政府采购云平台中按磋商小组规定的时间内提交最后报价，其最后报价超出采购预算金额导致已通过评审的响应文件无效的，按供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件处理。
13.5最后报价超出本项目采购预算金额的将被视为无效磋商。

	5
	14.1
	响应文件有效期
	自响应文件递交截止时间之日起90天，有效期不足的响应文件将被拒绝。

	6
	15.1
	电子响应文件的制作、加密
	15.1.1供应商制作电子响应文件前，须登录广西政府采购云平台进行竞争性磋商文件获取的操作。

15.1.2供应商下载或获取竞争性磋商文件后，登录“广西政府采购云平台新版客户端”，按照本竞争性磋商文件规定的响应文件格式、顺序以及广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云平台新版客户端”编制电子响应文件。

15.1.3供应商应按“广西政府采购云平台新版客户端”载明的“标书关联”功能进行电子响应文件相应内容的关联定位，以便磋商小组在评审时点击相应评审项可直接定位到该评审内容；如供应商的电子响应文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内容与该评审项不符，导致磋商小组无法查询并做出对供应商不利的评审，相关后果由供应商自行承担。

15.1.4电子响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖法定代表人或授权委托代理人通过“广西政府采购云平台新版客户端”采用政采云个人CA证书签章，没有办理政采云个人CA证书签章的，应在响应文件中相应位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传。因响应文件字迹潦草、表达不清、内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读，或者在按竞争性磋商文件规定的部位查找不到相关内容的，其不利后果由供应商自行承担。

15.1.5供应商编制、生成电子响应文件后应当进行加密。供应商未按规定编制并加密的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

	7
	15.2
	供应商公章及签字
	15.2.1本竞争性磋商文件中描述供应商的“公章”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证证书）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。

15.2.2本竞争性磋商文件中要求供应商对其电子响应文件的相关内容加盖公章的，均指采用CA证书签章。

15.2.3本竞争性磋商文件中描述供应商的“签字”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证证书）获得的以供应商法定代表人（自负责人、自然人）或者委托代理人姓名制作的个人电子印章（个人CA证书签章）或手写签字。没有办理个人电子印章（个人CA证书签章）的，可以为手写签字的形式(可在响应文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可)。

	8
	16
	响应文件的补充、修改和撤回
	16.1供应商应当在提交响应文件截止时间前，将生成的电子响应文件上传提交至广西政府采购云平台。响应文件提交截止时间前可以补充、修改或撤回电子响应文件，补充、修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交响应文件截止时间前未成功将电子响应文件上传广西政府采购云平台的，视为未提交响应文件。

16.2在提交响应文件截止时间后的响应文件有效期内，供应商不得撤回其响应文件。

	9
	17.1
	响应文件提交截止时间及地点
	17.1.1响应文件提交截止时间：2025年12月26日9时30分（北京时间）；

17.1.2地点（网址）：通过广西政府采购云平台在线提交响应文件。

	10
	17.2
	响应文件解密
	响应文件提交截止时间后，广西政府采购云平台自动提取所有供应商响应文件，各供应商须在响应文件提交截止时间后30分钟内（2025年12月26日9时30分至10时00分)，登录广西政府采购云平台，通过“项目采购-开标评标”功能解密电子响应文件。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败或超时解密的，系统默认自动放弃，响应文件按无效响应文件处理。

	11
	18.1
	磋商小组的组成
	磋商会议由采购代理机构负责组织，具体磋商评审工作由依法组建的磋商小组负责，磋商小组有采购人代表和有关方面的专家组成。

磋商小组的构成：3人，其中采购人代表 1 人，有关专家2人。

专家确定方式：开标前从广西壮族自治区政府采购专家库中通过电脑随机抽取。

	12
	18.2
	磋商时间、地点、人员
	18.2.1磋商时间：响应文件递交截止时间后。
18.2.2磋商地点：通过广西政府采购云平台在线磋商。
18.2.3磋商参加人员：法定代表人或负责人或委托代理人参加磋商。

18.2.4本项目需要供应商代表在响应文件提交截止时间当天，按磋商小组要求及时登录广西政府采购云平台等候在线磋商及提交最后报价。

	13
	19.2
	评审办法
	综合评分法，具体评审内容及标准详见第四章：评审办法。

	14
	22.4
	成交人信用信息查询
	根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，采购代理机构在对成交人的成交资格进行信用查询：

22.4.1 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

22.4.2 查询截止时点：成交通知书发出前；

22.4.3 信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存。

22.4.4信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动，取消其成交候选人资格。采购人依法按照评审报告中磋商小组推荐成交候选人排序表确定排名之后的成交候选人为成交供应商或者重新组织采购。

	15
	27
	成交结果公告
及成交通知书
	27.1采购代理机构于磋商结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。
27.2在发布成交结果公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。

	16
	28
	合同履约担保
	28.1履约保证金：本项目不收取履约保证金。

	17
	29.1
	签订合同时间
	成交通知书发出之日起 8 个工作日内签订合同。成交供应商领取成交通知书后，应按规定与采购人签订合同。

	18
	29.3
	合同备案存档
	28.3政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件壹份交采购代理机构备案存档。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。

	19
	30
	采购代理服务费
	本项目代理服务费参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》服务类收费标准，由成交供应商领取成交通知书前，向华建嘉质建设有限公司一次性付清代理服务费。

交纳代理服务费的银行账户：
账户名称：华建嘉质建设有限公司第一分公司；

开户银行：广西北部湾银行股份有限公司桂林分行；

银行账号：805014074171717  

	20
	31
	解释权
	本竞争性磋商文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和政府采购管理有关规定编制，本竞争性磋商文件的解释权属于采购代理机构。

	21
	32
	监督管理机构
	桂林市雁山区政府采购管理办公室      联系电话：0773-3551859


一、总则
1.适应范围
1.1项目名称：桂林市雁山区污水处理设施维修服务项目；
项目编号：GLZC2025-C3-990674-HJJZ

1.2本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）适用于本磋商项目的磋商、评审、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义
2.1“招标采购单位”是指组织本次采购的采购人和采购代理机构。
2.2“磋商供应商”是指符合本次采购项目的磋商供应商资格并提交响应文件、参加磋商的供应商。如果该供应商在本次磋商中成交，即成为“成交供应商”。
2.3“服务”系指按磋商文件规定，供应商向采购人提供桂林市雁山区污水处理设施维修服务项目。

2.4“项目”系指供应商按磋商文件规定向采购人提供的货物和服务。
2.5“书面形式”包括信函、传真、电报等。
3.磋商供应商资格
见磋商供应商须知前附表第2条内容。
4. 参与在线响应（电子响应）的准备工作及磋商费用
4.1参与在线响应（电子响应）的准备工作

4.1.1本项目实行全流程电子化采购，供应商通过广西政府采购云平台参与在线响应（电子响应），并应做好以下相关准备工作：①在广西政府采购云平台注册成为正式供应商【操作方法详见广西政府采购网（访问地址http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—办事指南】；②完成CA证书申领和绑定（费用由供应商自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，完成CA证书办理预计一周左右，建议供应商尽快办理）；③下载“广西政府采购云平台新版客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区）并安装成功，供应商应当在提交响应文件截止时间前在广西政府采购云平台完成的身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由供应商自行承担，设备确保可进行视频通话和读取政采云CA证书）。因供应商未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目在线响应（电子响应）或响应失败的，造成的一切后果，由供应商自行承担。

4.1.2在线响应（电子响应）具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》【详见广西政府采购网（访问地址http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端】；如遇平台技术问题详询95763。

4.2磋商费用：供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性磋商响应文件有关的费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

5.联合体磋商要求（本项目不接受联合体磋商）

6.质疑和投诉

6.1磋商供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。
6.2磋商供应商认为磋商文件使自己的合法权益受到损害的，采购公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。
6.3磋商供应商认为采购过程使自己的合法权益受到损害的，应当在为各采购程序环节结束之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。
6.4磋商供应商认为磋商结果使自己的合法权益受到损害的，应当在成交结果公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。
6.5磋商供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向桂林市雁山区政府采购管理办公室投诉。
6.6质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述磋商文件、磋商过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。质疑函格式详见附件。

6.7质疑联系部门：华建嘉质建设有限公司；联系电话：0773-3635509；

通讯地址：桂林市七星区七里店路66号1号楼1单元7楼1号。
6.8投诉联系部门：桂林市雁山区政府采购管理办公室；联系电话： 0773-3551859；

7.转包与分包
7.1本项目不允许转包。
7.2本项目不可以分包。

8.特别说明
8.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，不得参加同一分标或未划分分标的同一项目的磋商，否则，响应文件无效。
除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，否则响应文件无效。

8.2供应商竞标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人（负责人、自然人）所拥有。供应商竞标所使用的采购项目实施人员必须为本法人（负责人）员工。

8.3供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按照竞争性磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.4供应商在磋商活动中提供任何虚假材料，其响应文件无效，并报监管部门查处；成交后发现的，成交人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

8.5根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》第三条规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型和微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型和微型企业的，不重复享受政策。

8.5.1符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见本竞争性磋商文件第六章附件），并对声明的真实性负责。

8.5.2供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

8.5.3享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本文件所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
二、磋商文件
9.磋商文件的构成
（1）竞争性磋商公告；
（2）磋商供应商须知；
（3）采购需求；
（4）评审办法；
（5）采购合同（合同主要条款及格式）；
（6）响应文件格式。
10.磋商文件的澄清与修改

10.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前在本磋商项目竞争性磋商公告发布的同一媒体上发布更正公告，供应商自行登录竞争性磋商公告发布的相关网站【http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn/（广西政府采购网）、http://gl.zfcg.zcygov.cn/（桂林市政府采购网）】查询，不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。
10.2采购代理机构在竞争性磋商公告发布的相关网站发布更正公告的同时，视同供应商已知晓磋商文件的澄清或者修改，供应商应将澄清或者修改的内容考虑在响应文件中，供应商在响应文件递交截止前未登录竞争性磋商公告发布的相关网站查看澄清或者修改的，造成供应商的响应文件不符合磋商文件要求或废标的，由供应商自行承担责任。
10.3澄清、答复、修改、补充的内容为磋商文件的组成部分。当澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。
10.4磋商文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本项目采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充磋商文件。
10.5采购人、采购代理机构可以视采购具体情况，延长响应文件截止时间和磋商时间，在本项目竞争性磋商公告发布的同一媒体上发布更正公告，供应商自行登录竞争性磋商公告发布的相关网站【http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn/（广西政府采购网）、http://gl.zfcg.zcygov.cn/（桂林市政府采购网）】查询，未在进行查询的，造成供应商未在规定的时间递交响应文件的，由供应商自行承担责任。
三、竞争性磋商响应文件的编制

11.响应文件（以下简称响应文件）的组成及要求

11.1响应文件组成【格式见第六章“响应文件（格式）”】
11.1.1资格性响应证明材料：

（1）供应商相应的法定代表人(负责人/自然人)身份证正反两面复印件（必须提供）；
（2）供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳的开标截止时间前半年内任意连续三个月养老保险证明复印件，（除供应商为以下三种情形的：①如供应商为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供供应商与委托代理人签订的劳动合同复印件代替养老保险证明复印件；②如供应商为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替养老保险证明复印件；③如委托代理人为免缴纳养老保险人员，提供免缴纳养老保险的证明材料复印件及供应商与委托代理人签订的劳动合同复印件代替养老保险证明复印件。）【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的开标截止时间前半年内任意连续三个月养老保险证明复印件】（委托代理时必须提供）；

（3）供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；
注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（4）投标人2023年以来任意年度内的财务状况报告复印件或财务报表复印件或2024年度银行出具的资信证明复印件（若为新成立的企业，请根据实际情况提供）（必须提供）；
（5）供应商近半年内任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料【增值税发票（税收完税证明）或企业所得税完税证明或税务部门出具的无欠税证明或免税证明】复印件（必须提供）； 

注：供应商无纳税记录的，应提供由供应商所在地的税务部门出具的无欠税证明或免税证明复印件，从取得营业执照时间起到响应文件递交截止时间止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税费或依法免缴税费的凭据复印件。

（6）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

（7）《中小企业声明函》（见附件）（除监狱企业及残疾人福利性单位外，必须提供）；
（8）如提供服务的供应商属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局等（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件, 否则不予享受优惠政策（如供应商属于监狱企业的，则必须提供）；

（9）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责（如供应商属于残疾人福利性单位的，则必须提供）。

11.1.2商务、技术性响应及其他证明材料：
符合性响应证明材料： 
（1）响应函（格式见附件，必须提供）； 

（2）磋商报价表（格式见附件，必须提供）； 
（3）服务承诺方案（由供应商根据项目实际情况和采购需求自行编制，格式自拟）（必须提供）； 

其他响应性证明材料： 

（4）维修服务方案（由供应商根据项目实际情况和采购需求自行编制，格式自拟）（如有， 请提供）； 
（5）环境保护措施方案（格式自拟）（如有，请提供）； 
（6）应急措施方案（格式自拟）（如有，请提供）； 

（7）“采购需求”需提供的有效证明文件（如有，请提供）； 
（8）供应商 2022年度以来承接过的业绩相关证明材料复印件（无不良记录，以中标通知书或签订的合同书为准，并能清晰反映所完成项目的名称、金额（或规模）等相关内容）（如有，请提供）； 

（9）供应商相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）； 
（10）供应商可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。
11.2供应商提供的以上相关证明材料必须真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖供应商CA证书签章，否则响应无效；其中“必须提供”的文件“响应文件（格式）”中有要求法定代表人(负责人、自然人)或相应的授权委托代理人在规定位置签字的，可使用法定代表人(负责人、自然人)或相应的授权委托代理人个人CA证书签章，没有办理广西政府采购云平台个人CA证书签章的可在响应文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传，无个人CA证书签章及手写签字的，响应文件按无效处理。

11.3供应商应按竞争性磋商文件第六章“响应文件（格式）”编制响应文件。

12.响应文件的语言及计量
12.1响应文件以及磋商供应商与采购代理机构就有关磋商事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。磋商供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以中文翻译文本为主。
12.2磋商计量单位，磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。
13.磋商报价及采购预算金额
13.1磋商报价：见磋商供应商须知前附表第4条内容。
13.2磋商报价应包含但不限于本次采购范围内所有服务价款、技术工作费、人工费、材料费、出图费、差旅费、调研费、培训费、管理费、设备、劳务、保险、利润及税金、政策性规定费用及所有风险责任等所有费用，供应商综合考虑在报价中，采购人不再支付任何费用。该价格不因供应商在计算报价中的失误、漏项、多项而作任何调整；供应商的报价在合同实施期间应保持不变。
13.3本项目采购预算金额（人民币）：见磋商供应商须知前附表第4条内容。
13.4未书面退出磋商的供应商应当在广西政府采购云平台中按磋商小组规定的时间内提交最后报价，其最后报价超出采购预算金额导致已通过评审的响应文件无效的，按供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件处理。
13.5最后报价超出本项目采购预算金额的将被视为无效磋商。
14.响应文件有效期
14.1响应文件有效期：见磋商供应商须知前附表第5条内容。
14.2出现特殊情况下，需要延长响应有效期的，采购代理机构以书面形式通知所有磋商供应商延长响应有效期。磋商供应商同意延长，但不能修改响应文件。磋商供应商拒绝延长的，其响应无效。
15. 电子响应文件的制作、加密、供应商公章及签字
15.1电子响应文件的制作、加密：
15.1.1供应商制作电子响应文件前，须登录广西政府采购云平台进行竞争性磋商文件获取的操作。

15.1.2供应商下载或获取竞争性磋商文件后，登录“广西政府采购云平台新版客户端”，按照本竞争性磋商文件规定的响应文件格式、顺序以及广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云平台新版客户端”编制电子响应文件。

15.1.3供应商应按“广西政府采购云平台新版客户端”载明的“标书关联”功能进行电子响应文件相应内容的关联定位，以便磋商小组在评审时点击相应评审项可直接定位到该评审内容；如供应商的电子响应文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内容与该评审项不符，导致磋商小组无法查询并做出对供应商不利的评审，相关后果由供应商自行承担。

15.1.4电子响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖法定代表人或授权委托代理人通过“广西政府采购云平台新版客户端”采用政采云个人CA证书签章，没有办理政采云个人CA证书签章的，应在响应文件中相应位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传。因响应文件字迹潦草、表达不清、内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读，或者在按竞争性磋商文件规定的部位查找不到相关内容的，其不利后果由供应商自行承担。

15.1.5供应商编制、生成电子响应文件后应当进行加密。供应商未按规定编制并加密的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

15.2供应商公章及签字

15.2.1本竞争性磋商文件中描述供应商的“公章”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证证书）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。

15.2.2本竞争性磋商文件中要求供应商对其电子响应文件的相关内容加盖公章的，均指采用CA证书签章。

15.2.3本竞争性磋商文件中描述供应商的“签字”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证证书）获得的以供应商法定代表人（自负责人、自然人）或者委托代理人姓名制作的个人电子印章（个人CA证书签章）或手写签字。没有办理个人电子印章（个人CA证书签章）的，可以为手写签字的形式(可在响应文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可)。

16.响应文件的补充、修改和撤回

16.1供应商应当在提交响应文件截止时间前，将生成的电子响应文件上传提交至广西政府采购云平台。响应文件提交截止时间前可以补充、修改或撤回电子响应文件，补充、修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交响应文件截止时间前未成功将电子响应文件上传广西政府采购云平台的，视为未提交响应文件。

16.2在提交响应文件截止时间后的响应文件有效期内，供应商不得撤回其响应文件。

17. 响应文件提交截止时间及地点、响应文件解密
17.1响应文件提交截止时间及地点

17.1.1响应文件提交截止时间：见磋商供应商须知前附表第9条内容。

17.1.2地点（网址）：见磋商供应商须知前附表第9条内容。

17.1.3除竞争性磋商文件另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

17.1.4响应文件提交截止时间后提交的响应文件，广西政府采购云平台将拒收。

17.1.5如有特殊情况，采购代理机构延长响应文件提交截止时间，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的响应文件提交截止时间和评审时间的约束。

17.2响应文件解密：见磋商供应商须知前附表第10条内容。

四、竞争性磋商（简称磋商）与评审
18.磋商小组组成及磋商时间、地点、人员

18.1磋商小组组成：

磋商会议由采购代理机构负责组织，具体磋商评审工作由依法组建的磋商小组负责，磋商小组有采购人代表和有关方面的专家组成。磋商小组的构成：见磋商供应商须知前附表第11条内容。
专家确定方式：见磋商供应商须知前附表第11条内容。

18.2磋商时间、地点、人员
18.2.1磋商时间：见磋商供应商须知前附表第12条内容。
18.2.2磋商地点：见磋商供应商须知前附表第12条内容。
18.2.3磋商参加人员：见磋商供应商须知前附表第12条内容。
18.2.4本项目需要供应商代表在响应文件提交截止时间当天，按磋商小组要求及时登录广西政府采购云平台等候在线磋商及提交最后报价。
19.评审原则和评审办法
19.1磋商小组必须坚持公平、公正、科学和择优的原则。
19.2评审办法：综合评分法，具体评审内容及标准详见第四章：评审办法。
19.3磋商小组应按磋商文件进行评审，不得擅自更改评审办法。
19.4在评审过程中，磋商小组任何人不得对某个磋商供应商发表任何倾向性意见，不得向其他磋商小组成员明示或者暗示自己的评审意见。
19.5磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。
20.评审程序及磋商要求
20.1采购代理机构核实磋商小组成员身份，告知回避要求，宣布评审工作纪律和程序，推选磋商小组组长。在评审期间由桂林市公共资源交易中心统一采取必要的通讯管理措施并保证评审活动不受外界干扰。
20.2磋商小组应当对发布公告的竞争性磋商文件进行确认，审查供应商的响应文件并作出评价；要求供应商解释或者澄清其响应文件；编写评审报告；告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。
20.3磋商小组依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，首先对响应文件中的资格证明等进行资格性审查，以确定供应商是否具备本项目供应商资格；再对通过资格性审查的供应商响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求做出响应。

20.4磋商小组在对供应商进行资格性审查时，将对供应商企业股东及出资等信息进行查询。根据 《中华人民共和国政府采购法实施条例 》第十八条第一款规定，审查中如发现供应商存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按响应文件无效处理 。

20.4.1查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html）；
20.4.2审查流程：
（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面。
（2）查看主页 “股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息。
（3）将各供应商的股东及出资信息进行比对，如发现存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动，按无效处理。
（4）将相关资料打印存档。

注：以上审查过程中，如出现查询企业网页主页面无法显示股东及出资信息的或仅以主页面信息内容无法认定供应商之间存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，当时审查程序可继续进行，待评审结束后将对以上供应商作进一步核实确认，如确认供应商之间存在有上述关联供应商情形的，关联供应商均按响应无效处理。

20.5磋商小组如发现供应商提供的证明文件不齐全或不符合规定格式的，应当在广西政府采购云平台中一次性告知供应商，供应商应当在广西政府采购云平台按规定的时间内补正或更正；补正或更正的材料应当采用书面形式，并由其法定代表人或负责人或授权委托代表签字（或个人CA证书签章）或加盖供应商CA证书签章（自然人为签字或加盖个人CA证书签章）。
20.6磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清、说明或者更正应当采用书面形式，并由其法定代表人或负责人或授权委托代表签字（或加盖个人CA证书签章）或加盖供应商CA证书签章（自然人为签字或加盖个人CA证书签章）。
对未通过资格性审查或符合性审查的供应商，磋商小组应当以电话或通过广西政府采购云平台告知供应商未通过的原因并做相应记录。

磋商小组根据竞争性磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应竞争性磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应竞争性磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。
20.7磋商小组所有成员应当按已确定的磋商顺序分别与单一供应商分别进行磋商，并给予所有实质性响应磋商文件要求的供应商平等的磋商机会。
磋商中，磋商小组不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
采购代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认。
20.8在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动服务要求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时在广西政府采购云平台以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在广西政府采购云平台重新提交响应文件，并由其法定代表人或负责人或自然人或授权委托代表签字（或加盖个人CA证书签章）或加盖供应商CA证书签章（自然人为签字或加盖个人CA证书签章）。逾时不交的，视同放弃磋商。
20.9最后报价
20.9.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在广西政府采购云平台按规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家；最后报价应由其法定代表人或负责人或授权委托代表签字（或个人CA证书签章）或加盖供应商CA证书签章（自然人为签字或加盖个人CA证书签章）。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上（含 3 家）供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。最后报价应由其法定代表人或负责人或授权委托代表签字（或个人CA证书签章）或加盖供应商CA证书签章（自然人为签字或加盖个人CA证书签章）。
29.1.2根据财库【2015】124号《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式有关问题的通知》的规定，如采购项目为政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行；采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。
20.9.3已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况书面退出磋商。
20.9.4最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。未书面退出磋商的供应商在规定时间内密封提交最后报价，其最后报价超出采购预算导致已通过评审的响应文件无效的，按供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件处理。

20.9.5响应文件中磋商报价（含最后报价）出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价明细表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价明细表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价明细表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照第（1）-（4）规定的顺序修正。修正的报价经供应商确认（须供应商在线签字或加盖个人CA证书签章确认）后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件无效。
20.10综合比较与评价
20.10.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组按竞争性磋商文件要求采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

20.10.2 采购代理机构对评审数据进行校对、核对，对畸高、畸低的重大差异评分提示磋商小组复核或书面说明理由。

20.10.3磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上（含3名）成交候选供应商，并编写评审报告；如采购项目为政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行，磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐2名以上（含2名）成交候选供应商，并编写评审报告。磋商小组根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以评审报价由低到高的顺序排列；若得分相同且评审报价相同时，以最后报价由低到高顺序排列；若仍相同时，则依次按项目服务实施方案、拟投入的人员配备、履约能力、服务承诺得分由高到低的原则排列并推荐成交候选供应商。若仍相同时，则由磋商小组集体讨论确定。

20.11在评审过程中出现法律法规和磋商文件均没有明确规定的情形时，由磋商小组现场协商解决，协商不一致的，由全体磋商小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。
20.12采购代理机构发现磋商小组有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评审办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向荔浦市政府采购管理办公室报告。
21.本磋商项目是以采购预算金额为最高限价，超出采购预算金额的最后报价，磋商小组可以不予以评审。当全部最后报价均超出采购预算金额时，磋商小组有权决定全部废标或以书面形式要求所有供应商在规定时间内以书面密封形式重新报价。
22.确定成交供应商
22.1 采购人应当确定磋商小组推荐排名第一的磋商供应商为成交供应商。
22.2 排名第一的成交候选供应商放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或因失信行为被取消成交候选人资格的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商或重新采购。
22.3第二成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商或重新采购。依此类推。

22.4成交人信用信息查询：

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，采购代理机构对成交人进行信用查询：

22.4.1查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

22.4.2查询截止时点：成交通知书发出前；

22.4.3信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存。

22.4.4信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动，取消其成交候选人资格。采购人依法按照评审报告中磋商小组推荐成交候选人排序表确定排名第二的成交候选人为成交供应商或者重新组织采购。
23.属于下列情况之一者，响应文件无效：
（1）未按竞争性磋商文件规定完整提交响应文件或未按规定要求签字、盖章的；
（2）不具备竞争性磋商文件规定的资格要求的；
（3）响应文件未按竞争性磋商文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；

（4）属于“必须提供”的响应文件未能按时提供或补正、更正的；

（5）响应文件有效期、服务期限、服务内容不能满足竞争性磋商文件要求的；

（6）供应商未就“采购务需求”中所有服务内容作完整唯一报价的，或报价超出采购预算总金额的；
（7）未在磋商小组规定的时间内重新提交响应文件的；
（8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下分标或未划分分标的同一合同项下的政府采购活动；
（9）未满足竞争性磋商文件全部实质性要求的或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

（10）不符合法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他实质性要求和条件的。
24.有下列情形之一的视为供应商相互串通磋商，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或竞标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）响应文件实质性要求未做变动，供应商最后报价高于第一次报价的。
25.出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的； 
（3）采购项目为政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的。
26.磋商过程的监控
本项目磋商过程实行全程录音、录像监控，磋商供应商在磋商过程中所进行的试图影响磋商结果的不公正活动，可能导致其磋商被拒绝。
27.成交结果公告及成交通知书
27.1采购代理机构于磋商结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。
27.2在发布成交结果公告的同时，采购代理机构在线向成交供应商发出成交通知书。
五、签订合同
28.合同履约担保
28.1履约保证金：见磋商供应商须知前附表第16条内容
29.签订合同
29.1签订合同时间：见磋商供应商须知前附表第17条内容。
29.2如成交供应商有下列情形之一的，对其处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购代理机构可从磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序重新确定成交供应商，组织供需双方签订合同或重新组织采购。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
（1）成交后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；
（2）将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；
（3）拒绝履行合同义务的。
29.3 合同备案存档：见磋商供应商须知前附表第18条内容。

六、其他事项
30.采购代理服务费
成交供应商领取成交通知书前，向华建嘉质建设有限公司一次性付清采购代理服务费，本项目采购代理服务收费详见“磋商供应商须知前附表”第19项规定。
31.解释权：
本竞争性磋商文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和政府采购管理有关规定编制，本竞争性磋商文件的解释权属于采购代理机构。
32.监督管理机构：桂林市雁山区政府采购管理办公室      联系电话：0773-3551859
附表1：

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                                   

联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      

地址：                 邮编：                       

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：                                .                                     
质疑项目的编号：                                .    

采购人名称：                                         
质疑事项：

□磋商文件   采购文件获取日期：                                   
□采购过程   

□成交结果   
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                                .                                                                   
事实依据：                                                                  .                                                                      
法律依据：                                                                  .                                                                       
质疑事项2：                                                                 .
……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：                                                                      .                                                                
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附表2：

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

供应商：                                                                                         
地址：                                          邮编：                                           

法定代表人/主要负责人：                                                         

联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：                   

地址：                                                            邮编：            

被投诉人1：

地址：                                                            邮编：           

联系人：                                                联系电话：                

被投诉人2：

……

相关供应商：                                                                       

地址：                                              邮编：                         

联系人：                                            联系电话：                                     

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：                                                                   
采购项目的编号：                                        
采购人名称：                                                                        

代理机构名称：                                                                      

采购文件公告：是/否公告期限：                                                       

采购结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

        采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容

投诉事项1：                                                                  .                                                                           

事实依据：                                                                  .                                                                                       

法律依据：                                                                  .                                                                                       

投诉事项2 ：                                                                .    

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：                                                                                 
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为自然人的，投诉书应由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附表3：

桂林市政府采购项目合同验收书（格式）
根据政府采购项目（采购合同编号：​   ）的约定，我单位对（ 项目名称   ）政府采购项目中标（或成交）供应商（      公司名称         ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：
	验收方式：
	□自行验收        □委托验收

	序号
	名 称
	货物型号规格、标准及配置等
（或服务内容、标准）
	数量
	金 额

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	合       计
	 
	 

	合计大写金额：  仟   佰   拾   万   仟   佰   拾   元

	实际供货日期
	 
	合同交货验收日期
	 

	 
	 
	 
	 

	验收具体内容
	（应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)

	验收小组意见
	 验收结论性意见：
 

	
	有异议的意见和说明理由：
                                      签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或其他相关人员签字：
或受邀机构的意见（盖章）：

	中标或者成交供应商负责人签字或盖章：
联系电话：        年 月 日
	 采购人或受托机构的意见（盖章）：
联系电话：                 年   月   日


第三章、采购需求
一、说明： 
本项目需要落实的政府采购政策： 
1.《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46 号）；中小企业划分标准所属行业为： 
“其他未列明行业” 
2.《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）。 
3.《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）； 
4. 本项目为服务采购项目，执行相应政府采购政策； 
5.本项目专门面向中小微企业采购。 
二、服务范围 

1、设备采购：按照各站点技术参数要求采购潜污泵、回转式鼓风机、化粪池、隔油池等设施设备；
2、安装内容：按各站点运行要求制作及安装配电箱、曝气头、填料、标识牌、细格栅等；
3、维修内容：拆除旧设备、故障设备的检修、污水管网的疏通、破损修复及新建民房排污口接入、生化池等构筑物的淤泥清理等。
三、本项目维修及更换的设备至少包括以下内容：

	桂林市雁山区污水处理设施维修服务项目维修清单

	序号
	自然村
	待维修内容
	单位
	数量
	技术参数、性能及配置
	备注

	1
	上窑
	不锈钢室外配电箱
	套
	1
	1.安装方式:室外不锈钢箱体 距地1.5m明装
2.名称：配电箱
3.含箱内其它元件(不含电表)，
4.满足手/自动控制
	安装内容

	
	
	潜污泵
	台
	2
	规格：150WQ100-30-15
	设备采购

	
	
	池体清淤和管道疏通
	台班
	1
	含人工配合清掏及机械（吸污车）
	维修内容

	2
	下窑
	入户管110PVC排水管，混凝土路面
	m
	25
	1.宽度0.5*深度0.5
2.混凝土切缝
3.拆除混凝土路面、
4.人工开挖土石方
5.废渣外运、弃置
6、人工回填管沟、垫层砂、
7.混凝土路面恢复
8.布管
	维修内容

	
	
	污水管 DN200，(HDPE)双壁波纹管，混凝土路面
	m
	18
	1.宽度0.74*深度1.4
2.混凝土切缝
3.拆除混凝土路面、
4.人工开挖土石方
5.废渣外运、弃置
6、人工回填管沟、垫层砂等
7.混凝土路面、垫层恢复
8.布管
	维修内容

	
	
	污水管 DN300，(HDPE)双壁波纹管，混凝土路面
	m
	5
	1.宽度0.85*深度1.4
2.混凝土切缝
3.拆除混凝土路面、
4人工开挖土石方
5.废渣外运、弃置
6、人工回填管沟、垫层砂等
7.混凝土路面、垫层恢复
8.植筋
9.布管
	维修内容

	
	
	暗井
	座
	15
	1.名称：暗井 
2.井规格:450*450砖砌
3.垫层、基础材质及厚度:100厚C15砼井基
4.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌MU10砖
5.勾缝、抹面要求:内外壁用20mm厚1:2水泥砂浆批灰至井面
6.盖板材质、规格:C25钢筋混凝土预制盖板
7.平均井深:0.7m
	维修内容

	
	
	雨水井
	座
	5
	1.名称：雨水井
2.井规格:350*450砖砌
3.垫层、基础材质及厚度:100厚C15砼井基
4.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌MU10砖
5.勾缝、抹面要求:内外壁用20mm厚1:2水泥砂浆批灰至井面
6.井盖、井圈材质及规格:C30混凝土井圈、成品雨水箅子750*450
7.平均井深:0.65m
	维修内容

	
	
	污水主管包封
	m
	20
	1.混凝土基础：C25商品混凝土
2.混凝土垫层：C20商品混凝土
	维修内容

	
	
	化粪池开洞
	个
	16
	1.部位化粪池打孔
2.规格： DN160
	维修内容

	
	
	铸铁井盖
	个
	3
	
	安装内容

	
	
	污水井补漏
	座
	8
	含抽水、堵水、清淤等
	维修内容

	3
	岭子底
	不锈钢室外配电箱
	套
	1
	1.安装方式:室外不锈钢箱体 距地1.5m明装
2.名称：配电箱
3.含箱内其它元件(不含电表)，
4.满足手/自动控制
	安装内容

	
	
	潜污泵
	台
	2
	规格：65WQ30-35-7.5
	

	
	
	池体清淤和管道疏通
	台班
	1
	含人工配合清掏及机械（吸污车）
	维修内容

	4
	夏家村
	潜污泵
	台
	2
	规格：150WQ100-30-15
	设备采购

	
	
	不锈钢室外配电箱
	套
	1
	1.安装方式:室外不锈钢箱体 距地1.5m明装
2.名称：配电箱
3.含箱内其它元件(不含电表)，
4.满足手/自动控制
	安装内容

	
	
	池体清淤和管道疏通
	台班
	1
	含人工配合清掏及机械（吸污车）
	维修内容

	
	
	电力电缆（YJV22-5*10m2）
	米
	340
	水泵电源线
	安装内容

	
	
	细格栅 1800*1000
	套
	1
	304不锈钢材质，含安装支架 75度角安装于格栅池
	安装内容

	
	
	电力电缆（YJV22-2*1.5m2）
	米
	170
	液位控制器电源线
	安装内容

	
	
	配管SC40
	米
	170
	镀锌钢管  暗敷
	安装内容

	
	
	线槽开挖及恢复混凝土面
	米
	60
	200mm厚水泥路面,破除、挖300mm厚素土
恢复200mm厚C25混凝土路面，回填300mm厚素土
	维修内容

	
	
	线槽开挖及恢复素土
	米
	110
	挖、填500mm厚素土
	维修内容

	
	
	拆除及恢复检修口
	项
	1
	拆除φ700检查井0.6m，拆除0.6㎡钢筋混凝土池顶,200mm厚，标砖砌筑检修口1*1*0.8m,24墙，含1000*1000铸铁井盖1套
	维修内容

	
	
	拆除水泵
	项
	2
	池体内水泵
	维修内容

	5
	夏家老村
	潜污泵
	台
	2
	规格：150WQ100-30-15
	设备采购

	
	
	不锈钢室外配电箱
	套
	1
	1.安装方式:室外不锈钢箱体 距地1.5m明装
2.名称：配电箱
3.含箱内其它元件(不含电表)，
4.满足手/自动控制
	安装内容

	
	
	细格栅 1800*1000
	套
	1
	304不锈钢材质，含安装支架 75度角安装于格栅池
	安装内容

	
	
	电力电缆（YJV22-5*10m2）
	米
	56
	水泵电源线
	安装内容

	
	
	电力电缆（YJV22-2*1.5m2）
	米
	28
	液位控制器电源线
	安装内容

	
	
	配管SC40
	米
	28
	镀锌钢管  暗敷
	安装内容

	
	
	线槽开挖及恢复混凝土面
	米
	28
	200mm厚水泥路面,破除、挖300mm厚素土
恢复200mm厚C25混凝土路面，回填300mm厚素土
	维修内容

	
	
	拆除及恢复检修口
	项
	1
	拆除φ700检查井0.6m，拆除0.6㎡钢筋混凝土池顶,200mm厚，标砖砌筑检修口1*1*0.8m,24墙，含1000*1000铸铁井盖1套
	维修内容

	
	
	拆除水泵
	项
	2
	池体内水泵
	维修内容

	
	
	池体清淤和管道疏通
	台班
	1
	含人工配合清掏及机械（吸污车）
	维修内容

	6
	夏家新村
	潜污泵
	台
	2
	规格：150WQ100-30-15
	设备采购

	
	
	不锈钢室外配电箱
	套
	1
	1.安装方式:室外不锈钢箱体 距地1.5m明装
2.名称：配电箱
3.含箱内其它元件(不含电表)，
4.满足手/自动控制
	安装内容

	
	
	细格栅 1800*1000
	套
	1
	304不锈钢材质，含安装支架 75度角安装于格栅池
	安装内容

	
	
	电力电缆（YJV22-5*10m2）
	米
	120
	水泵电源线
	安装内容

	
	
	电力电缆（YJV22-2*1.5m2）
	米
	60
	液位控制器电源线
	安装内容

	
	
	配管SC40
	米
	60
	镀锌钢管  暗敷
	安装内容

	
	
	线槽开挖及恢复混凝土面
	米
	60
	200mm厚水泥路面,破除、挖300mm厚素土
恢复200mm厚C25混凝土路面，回填300mm厚素土
	维修内容

	
	
	拆除及恢复检修口
	项
	1
	拆除φ700检查井0.6m，拆除0.6㎡钢筋混凝土池顶,200mm厚，标砖砌筑检修口1*1*0.8m,24墙，含1000*1000铸铁井盖1套
	维修内容

	
	
	拆除水泵
	项
	2
	池体内水泵
	维修内容

	
	
	池体清淤和管道疏通
	台班
	1
	含人工配合清掏及机械（吸污车）
	维修内容

	7
	卫家里新村
	潜污泵
	台
	2
	规格：65WQ30-35-7.5
	设备采购

	
	
	池体清淤和管道疏通
	台班
	1
	含人工配合清掏及机械（吸污车）
	维修内容

	
	
	细格栅 1800*1000
	套
	1
	304不锈钢材质，含安装支架 75度角安装于格栅池
	安装内容

	8
	刘家村
	不锈钢室外配电箱
	套
	1
	1.安装方式:室外不锈钢箱体 距地1.5m明装
2.名称：配电箱
3.含箱内其它元件(不含电表)，
4.满足手/自动控制
	安装内容

	
	
	潜污泵
	台
	2
	规格：65WQ30-35-7.5
	设备采购

	
	
	池体清淤和管道疏通
	台班
	1
	含人工配合清掏及机械（吸污车）
	维修内容

	
	
	池体补漏
	项
	1
	含抽水、堵水、清淤等
	维修内容

	9
	于家村
	池体清淤和管道疏通
	台班
	2
	含人工配合清掏及机械（吸污车）
	维修内容

	
	
	铸铁井盖
	座
	8
	规格：800*800
	安装内容

	
	
	回转式鼓风机
	台
	2
	规格：HC-60S
	设备采购

	
	
	潜污泵
	台
	3
	规格：50WQ8-10-0.75
	设备采购

	
	
	安装支架
	套
	2
	斜管填料安装支架,曝气管安装支架
	安装内容

	
	
	球形填料
	m3
	56
	投放厌氧池、好氧池内
	安装内容

	
	
	斜管填料  L=1m
	m3
	13
	安装沉定池
	安装内容

	
	
	微孔曝气器
	套
	56
	橡胶膜直径215 
	安装内容

	
	
	不锈钢室外配电箱
	台
	1
	1.安装方式:室外不锈钢箱体 距地1.5m明装
2.名称：配电箱
3.含箱内其它元件(不含电表)，
4.满足手/自动控制
	安装内容

	
	
	管道及阀门
	项
	1
	污水站内电缆线、池体连接管道等
	安装内容

	
	
	水质调试
	项
	1
	含调试过程投加生物菌种、营养盐、水质监测等，调试周期一个月。
	安装内容

	
	
	机房改造
	项
	1
	含设备房墙体重新刮腻子和更换损坏的门窗
	维修内容

	
	
	不锈钢围栏
	米
	43
	1.2m高304材质不锈钢 污水站四周
	安装内容

	
	
	绿化
	m2
	12
	1.铺马尼拉草、
2.种植土厚度：20cm
3.人工回填
	维修内容

	
	
	化粪池开洞
	个
	4
	1.部位化粪池打孔
2.规格： DN160
	维修内容

	
	
	污水检查井
（球墨铸铁井盖）700
	座
	3
	1.标准图集号:06MS201-5，页7
2.规格:Ф700mm圆形砖砌污水检查井
3.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15商品混凝土
4.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌MU10砖
5.勾缝、抹面要求:内外壁用20mm厚M10水泥砂浆批灰至井面
6.井圈材质及规格:C30商品混凝土井圈
7.井盖材质及规格:Ф700球墨铸铁井盖(D≥400)
8.含防坠网
9.含模板安拆
10.井深:1.8m以内
	维修内容

	
	
	接户井
	座
	2
	1.名称：接户井
2.井规格:400*400砖砌
3.垫层、基础材质及厚度:100厚C15砼井基
4.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌MU10砖
5.勾缝、抹面要求:内外壁用20mm厚1:2水泥砂浆批灰至井面
6.井盖、井圈材质及规格:C30混凝土井圈、500*500铸铁井盖
7.平均井深:0.6m
	维修内容

	
	
	污水主管包封
	米
	10
	1.混凝土基础：C25商品混凝土
2.混凝土垫层：C20商品混凝土
	维修内容

	
	
	抽水台班
	台
	8
	水泵口径DN75
	安装内容

	
	
	污水管 DN300 
(HDPE)双壁波纹管
	米
	70
	1.宽度0.85*深度1.4
2.混凝土切缝
3.拆除混凝土路面、
4.机械开挖土石方
5.废渣外运、弃置
6、人工回填管沟、垫层砂等
7.混凝土路面、垫层恢复
8.植筋
9.布管
	维修内容

	
	
	污水管 DN200 
(HDPE)双壁波纹管
	米
	30
	1.宽度0.74*深度1.4
2.混凝土切缝
3.拆除混凝土路面、
4.机械开挖土石方
5.废渣外运、弃置
6、人工回填管沟、垫层砂等
7.混凝土路面、垫层恢复
8.植筋
9.布管
	维修内容

	
	
	污水接户管 DN110 PVC
	米
	50
	1.宽度0.5*深度0.5
2.人工开挖土石方
3.废渣外运、弃置
4、人工回填管沟、垫层砂、
5.布管
	维修内容

	
	
	污水接户管 DN110 PVC
	米
	150
	1.宽度0.5*深度0.5
2.混凝土切缝
3.拆除混凝土路面、
4.人工开挖土石方
5.废渣外运、弃置
6、人工回填管沟、垫层砂、
7.混凝土路面恢复
8.布管
	维修内容

	10
	禄坊洲
	潜污泵
	台
	2
	规格：65WQ30-35-7.5
	设备采购

	
	
	池体清淤和管道疏通
	台班
	1
	含人工配合清掏及机械（吸污车）
	维修内容

	
	
	细格栅 1800*1000
	套
	1
	304不锈钢材质，含安装支架 75度角安装于格栅池
	安装内容

	11
	白竹境西村
	潜污泵
	台
	1
	规格：50WQ8-10-0.75
	设备采购

	
	
	细格栅 1800*1000
	套
	1
	304不锈钢材质，含安装支架 75度角安装于格栅池
	安装内容

	
	
	宣传牌（2m*1.2m）
	块
	1
	含C20基座、不锈钢管立柱、1厚不锈钢板、宣传海报内容
	安装内容

	
	
	标识牌（25cm*10cm）
	块
	5
	不锈钢腐蚀填漆
	安装内容

	
	
	警示牌（30cm*40cm）
	块
	3
	污水池边请勿靠近跌落危险违着后果自负,有电危险,配电房闲人免进当心触电
	安装内容

	
	
	水质调试
	项
	1
	含调试过程投加生物菌种、营养盐、水质监测等，调试周期一个月。
	安装内容

	
	
	污水站清理杂草
	人工
	1
	人工清理
	维修内容

	12
	苏家村
	细格栅 1800*1000
	块
	1
	304不锈钢材质，含安装支架 75度角安装于格栅池
	安装内容

	
	
	宣传牌（2m*1.2m）
	块
	1
	含C20基座、不锈钢管立柱、1厚不锈钢板、宣传海报内容
	安装内容

	
	
	标识牌（25cm*10cm）
	块
	5
	不锈钢腐蚀填漆
	安装内容

	
	
	警示牌（30cm*40cm）
	块
	3
	污水池边请勿靠近跌落危险违着后果自负,有电危险,配电房闲人免进当心触电
	安装内容

	
	
	水质调试
	项
	1
	含调试过程投加生物菌种、营养盐、水质监测等，调试周期一个月。
	安装内容

	
	
	铸铁井盖
	个
	2
	规格：800*800
	安装内容

	
	
	污水站清理杂草
	人工
	1
	人工清理
	维修内容

	13
	草坪下村
	回转式鼓风机
	台
	2
	规格：HC-301
	设备采购

	
	
	微孔曝气器
	只
	12
	橡胶膜直径215 
	安装内容

	
	
	安装支架
	套
	1
	斜管填料安装支架,曝气管安装支架
	安装内容

	
	
	管道及阀门
	批
	1
	污水站内电缆线、池体连接管道等
	安装内容

	
	
	潜污泵
	台
	2
	规格：50WQ8-10-0.75
	设备采购

	
	
	抽水台班
	台班
	5
	水泵口径DN75
	安装内容

	
	
	清淤
	立方
	5
	好氧池内
	维修内容

	
	
	细格栅 1800*1000
	块
	1
	不锈钢材质，含安装支架
	安装内容

	14
	六队
	潜污泵
	台
	2
	规格：50WQ8-10-0.75
	设备采购

	15
	大田新村
	回转式鼓风机
	台
	2
	规格：HC-301
	设备采购

	
	
	微孔曝气器
	只
	12
	橡胶膜直径215 
	安装内容

	
	
	安装支架
	套
	1
	斜管填料安装支架,曝气管安装支架
	安装内容

	
	
	管道及阀门
	批
	1
	污水站内电缆线、池体连接管道等
	安装内容

	
	
	配电箱改造
	项
	1
	原电箱升级改造，满足自动要求
	维修内容

	
	
	抽水台班
	台班
	5
	水泵口径DN75
	安装内容

	
	
	清淤
	立方
	5
	好氧池内
	维修内容

	
	
	潜污泵
	台
	2
	规格：50WQ8-10-0.75
	设备采购

	16
	大田老村
	回转式鼓风机
	台
	2
	规格：HC-301
	设备采购

	
	
	微孔曝气器
	只
	12
	橡胶膜直径215 
	安装内容

	
	
	安装支架
	套
	1
	斜管填料安装支架,曝气管安装支架
	安装内容

	
	
	管道及阀门
	批
	1
	污水站内电缆线、池体连接管道等
	安装内容

	
	
	配电箱改造
	项
	1
	原电箱升级改造，满足自动要求
	维修内容

	
	
	抽水台班
	台班
	3
	水泵口径DN75
	安装内容

	
	
	清淤
	立方
	6
	好氧池内
	维修内容

	
	
	潜污泵
	台
	2
	规格：50WQ8-10-0.75
	设备采购

	
	
	池体补漏
	项
	1
	含抽水、堵水、清淤等
	维修内容

	17
	明村
	潜污泵
	台
	2
	规格：50WQ8-10-0.75
	设备采购

	
	
	细格栅 1800*1000
	块
	1
	304不锈钢材质，含安装支架 75度角安装于格栅池
	安装内容

	18
	潜径前村
	潜污泵
	台
	2
	规格：50WQ8-10-0.75
	设备采购

	19
	潜径后村
	回转式鼓风机
	台
	2
	规格：HC-401S
	设备采购

	
	
	微孔曝气器
	只
	20
	橡胶膜直径215 
	安装内容

	
	
	安装支架
	套
	1
	斜管填料安装支架,曝气管安装支架
	安装内容

	
	
	管道及阀门
	批
	1
	污水站内电缆线、池体连接管道等
	安装内容

	
	
	配电箱改造
	项
	1
	原电箱升级改造，满足自动要求
	维修内容

	
	
	抽水台班
	台班
	4
	水泵口径DN75
	安装内容

	
	
	清淤
	立方
	5
	好氧池内
	维修内容

	
	
	潜污泵
	台
	2
	规格：50WQ8-10-0.75
	设备采购

	20
	兰口
	回转式鼓风机
	台
	2
	规格：HC-401S
	设备采购

	
	
	微孔曝气器
	只
	20
	橡胶膜直径215 
	安装内容

	
	
	安装支架
	套
	1
	斜管填料安装支架,曝气管安装支架
	安装内容

	
	
	管道及阀门
	批
	1
	污水站内电缆线、池体连接管道等
	安装内容

	
	
	好氧池填料
	m3
	30
	φ150管，L=2.5米
	安装内容

	
	
	抽水台班
	台班
	4
	水泵口径DN75
	安装内容

	
	
	清淤
	立方
	8
	好氧池内
	维修内容

	
	
	潜污泵
	台
	3
	规格：50WQ8-10-0.75
	设备采购

	
	
	细格栅 1800*1000
	块
	1
	304不锈钢材质，含安装支架 75度角安装于格栅池
	安装内容

	
	
	好氧池填料支架
	套
	1
	
	安装内容

	21
	碧岩阁
	回转式鼓风机
	台
	2
	规格：HC-401S
	设备采购

	
	
	潜污泵
	台
	2
	规格：50WQ8-10-0.75
	设备采购

	
	
	细格栅 1800*1000
	块
	1
	304不锈钢材质，含安装支架 75度角安装于格栅池
	安装内容

	22
	思上桥
	回转式鼓风机
	台
	2
	规格：HC-301S
	设备采购

	
	
	潜污泵
	台
	3
	规格：50WQ8-10-0.75
	设备采购

	
	
	细格栅 1800*1000
	块
	1
	304不锈钢材质，含安装支架 75度角安装于格栅池
	安装内容

	23
	东村
	回转式鼓风机
	台
	2
	规格：HC-30S
	设备采购

	
	
	潜污泵
	台
	3
	规格：50WQ8-10-0.75
	设备采购

	
	
	细格栅 1800*1000
	块
	1
	304不锈钢材质，含安装支架 75度角安装于格栅池
	安装内容

	24
	塘头村
	回转式鼓风机
	台
	2
	规格：HC-30S
	设备采购

	
	
	潜污泵
	台
	3
	规格：50WQ8-10-0.75
	设备采购

	
	
	细格栅 1800*1000
	块
	1
	304不锈钢材质，含安装支架 75度角安装于格栅池
	安装内容

	
	
	检查井加高
	座
	2
	拆除φ700检查井、恢复井盖,标准砌筑加高检查井500mm
	维修内容

	25
	东陶湾
	回转式鼓风机
	台
	2
	规格：HC-30S
	设备采购

	
	
	潜污泵
	台
	3
	规格：50WQ8-10-0.75
	设备采购

	
	
	细格栅 1800*1000
	块
	1
	304不锈钢材质，含安装支架 75度角安装于格栅池
	安装内容

	26
	寺背
	回转式鼓风机
	台
	2
	规格：HC-30S
	设备采购

	
	
	潜污泵
	台
	3
	规格：50WQ8-10-0.75
	设备采购

	
	
	细格栅 1800*1000
	块
	1
	304不锈钢材质，含安装支架 75度角安装于格栅池
	安装内容

	27
	岩前
	回转式鼓风机
	台
	2
	规格：HC-301S
	设备采购

	
	
	潜污泵
	台
	1
	规格：50WQ15-20-2.2
	设备采购

	
	
	潜污泵
	台
	3
	规格：50WQ8-10-0.75
	设备采购

	28
	西头村
	维修提升泵
	台
	1
	规格：2.2Kw
	维修内容

	
	
	细格栅 1800*1000
	块
	1
	304不锈钢材质，含安装支架 75度角安装于格栅池
	安装内容

	
	
	宣传牌（2m*1.2m）
	块
	1
	含C20基座、不锈钢管立柱、1厚不锈钢板、宣传海报内容
	安装内容

	
	
	警示牌（30cm*40cm）
	块
	3
	污水池边请勿靠近跌落危险违着后果自负,有电危险,配电房闲人免进当心触电
	安装内容

	29
	塘梨村
	细格栅 1800*1000
	块
	1
	304不锈钢材质，含安装支架 75度角安装于格栅池
	安装内容

	
	
	宣传牌（2m*1.2m）
	块
	1
	含C20基座、不锈钢管立柱、1厚不锈钢板、宣传海报内容
	安装内容

	
	
	标识牌（25cm*10cm）
	块
	5
	不锈钢腐蚀填漆
	安装内容

	
	
	警示牌（30cm*40cm）
	块
	3
	污水池边请勿靠近跌落危险违着后果自负,有电危险,配电房闲人免进当心触电
	安装内容

	
	
	水质调试
	项
	1
	含调试过程投加生物菌种、营养盐、水质监测等，调试周期一个月。
	安装内容

	
	
	风机维修 
	台
	2
	规格：HC-40S
	维修内容

	
	
	污水站清理杂草
	人工
	1
	人工清理
	维修内容

	30
	大屋底村
	池体清淤和管道疏通
	台班
	1
	含人工配合清掏及机械（吸污车）
	维修内容

	
	
	维修提升泵
	台
	1
	规格：0.75Kw
	维修内容

	
	
	宣传牌（2m*1.2m）
	块
	1
	含C20基座、不锈钢管立柱、1厚不锈钢板、宣传海报内容
	安装内容

	
	
	警示牌（30cm*40cm）
	块
	3
	污水池边请勿靠近跌落危险违着后果自负,有电危险,配电房闲人免进当心触电
	安装内容

	31
	甘棠村
	水质调试
	项
	1
	含调试过程投加生物菌种、营养盐、水质监测等，调试周期一个月。
	安装内容

	
	
	细格栅 1800*1000
	块
	1
	304不锈钢材质，含安装支架 75度角安装于格栅池
	安装内容

	
	
	风机维修
	台
	1
	规格：HC-40S
	维修内容

	
	
	污水站清理杂草
	人工
	1
	人工清理
	维修内容

	
	
	宣传牌（2m*1.2m）
	块
	1
	含C20基座、不锈钢管立柱、1厚不锈钢板、宣传海报内容
	安装内容

	
	
	警示牌（30cm*40cm）
	块
	3
	污水池边请勿靠近跌落危险违着后果自负,有电危险,配电房闲人免进当心触电
	安装内容

	32
	上等元村
	细格栅 1800*1000
	块
	1
	304不锈钢材质，含安装支架 75度角安装于格栅池
	安装内容

	
	
	宣传牌（2m*1.2m）
	块
	1
	含C20基座、不锈钢管立柱、1厚不锈钢板、宣传海报内容
	安装内容

	
	
	警示牌（30cm*40cm）
	块
	3
	污水池边请勿靠近跌落危险违着后果自负,有电危险,配电房闲人免进当心触电
	安装内容

	33
	大岗埠村
	维修提升泵
	台
	2
	规格：1.5Kw
	维修内容

	
	
	细格栅 1800*1000
	块
	1
	304不锈钢材质，含安装支架 75度角安装于格栅池
	安装内容

	34
	茶园里
	回转式鼓风机
	台
	2
	规格：HC-30S
	设备采购

	
	
	微孔曝气器
	只
	10
	橡胶膜直径215 
	安装内容

	
	
	安装支架
	套
	1
	斜管填料安装支架,曝气管安装支架
	安装内容

	
	
	管道及阀门
	批
	1
	污水站内电缆线、池体连接管道等
	安装内容

	
	
	好氧池填料
	m3
	22
	φ150管，L=2.5米
	安装内容

	
	
	抽水台班
	台班
	5
	水泵口径DN75
	安装内容

	
	
	清淤
	立方
	4
	好氧池内
	维修内容

	
	
	潜污泵
	台
	3
	规格：50WQ8-10-0.75
	设备采购

	
	
	细格栅 1800*1000
	块
	1
	304不锈钢材质，含安装支架 75度角安装于格栅池
	安装内容

	
	
	好氧池填料支架
	套
	1
	
	安装内容

	35
	珠山（泵站）
	配电箱改造
	项
	1
	原电箱升级改造，满足自动要求
	维修内容

	
	
	潜污泵
	台
	2
	规格：50QW12-25-2.2
	设备采购

	
	
	清淤
	立方
	5
	含人工及机械（吸污车）
	维修内容

	
	
	抽水台班
	台班
	5
	水泵口径DN75
	安装内容

	
	
	池体补漏
	项
	1
	含抽水、堵水、清淤等
	维修内容

	36
	珠山村
	回转式鼓风机
	台
	2
	规格：HC-30S
	设备采购

	
	
	微孔曝气器
	只
	10
	橡胶膜直径215 
	安装内容

	
	
	安装支架
	套
	1
	斜管填料安装支架,曝气管安装支架
	安装内容

	
	
	管道及阀门
	批
	1
	污水站内电缆线、池体连接管道等
	安装内容

	
	
	好氧池填料
	m3
	22
	φ150管，L=2.5米
	安装内容

	
	
	抽水台班
	台班
	3
	水泵口径DN75
	安装内容

	
	
	好氧池填料支架
	套
	1
	
	安装内容

	
	
	清淤
	立方
	4
	好氧池内
	维修内容

	
	
	潜污泵
	台
	4
	规格：50WQ8-10-0.75
	设备采购

	37
	罗洪村
	回转式鼓风机
	台
	2
	规格：HC-30S
	设备采购

	
	
	微孔曝气器
	只
	10
	橡胶膜直径215 
	安装内容

	
	
	安装支架
	套
	1
	斜管填料安装支架,曝气管安装支架
	安装内容

	
	
	管道及阀门
	批
	1
	污水站内电缆线、池体连接管道等
	安装内容

	
	
	好氧池填料
	m3
	22
	φ150管，L=2.5米
	安装内容

	
	
	抽水台班
	台班
	5
	水泵口径DN75
	安装内容

	
	
	清淤
	立方
	4
	好氧池内
	维修内容

	
	
	潜污泵
	台
	3
	规格：50WQ8-10-0.75
	设备采购

	
	
	细格栅 1800*1000
	块
	1
	304不锈钢材质，含安装支架 75度角安装于格栅池
	安装内容

	
	
	好氧池填料支架
	套
	1
	
	安装内容

	38
	良丰村
	回转式鼓风机
	台
	2
	规格：HC-30S
	设备采购

	
	
	微孔曝气器
	只
	10
	橡胶膜直径215 
	安装内容

	
	
	安装支架
	套
	1
	斜管填料安装支架,曝气管安装支架
	安装内容

	
	
	管道及阀门
	批
	1
	污水站内电缆线、池体连接管道等
	安装内容

	
	
	好氧池填料
	m3
	22
	φ150管，L=2.5米
	安装内容

	
	
	抽水台班
	台班
	5
	水泵口径DN75
	安装内容

	
	
	好氧池填料支架
	套
	1
	
	安装内容

	
	
	清淤
	立方
	4
	好氧池内
	维修内容

	
	
	潜污泵
	台
	2
	规格：50WQ8-10-0.75
	设备采购

	39
	莫家
	配电箱改造
	项
	1
	原电箱升级改造，满足自动要求
	维修内容

	
	
	回转式鼓风机
	台
	2
	规格：HC-401S
	设备采购

	
	
	微孔曝气器
	只
	20
	橡胶膜直径215 
	安装内容

	
	
	安装支架
	套
	1
	斜管填料安装支架,曝气管安装支架
	安装内容

	
	
	管道及阀门
	批
	1
	污水站内电缆线、池体连接管道等
	安装内容

	
	
	潜污泵
	台
	2
	规格：50WQ8-10-0.75
	设备采购

	
	
	抽水台班
	台班
	5
	水泵口径DN75
	安装内容

	
	
	清淤
	立方
	6
	好氧池内
	维修内容

	
	
	池体补漏
	项
	1
	含抽水、堵水、清淤等
	维修内容

	40
	明星桥
	回转式鼓风机
	台
	2
	规格：HC-30S
	设备采购

	
	
	微孔曝气器
	只
	10
	橡胶膜直径215 
	安装内容

	
	
	安装支架
	套
	1
	斜管填料安装支架,曝气管安装支架
	安装内容

	
	
	管道及阀门
	批
	1
	污水站内电缆线、池体连接管道等
	安装内容

	
	
	好氧池填料
	m3
	22
	φ150管，L=2.5米
	安装内容

	
	
	抽水台班
	台班
	5
	水泵口径DN75
	安装内容

	
	
	好氧池填料支架
	套
	1
	
	安装内容

	
	
	清淤
	立方
	22
	好氧池内
	维修内容

	
	
	潜污泵
	台
	2
	规格：50WQ8-10-0.75
	设备采购

	
	
	不锈钢室外配电箱
	套
	1
	1.安装方式:室外不锈钢箱体 距地1.5m明装
2.名称：配电箱
3.含箱内其它元件(不含电表)，
4.满足手/自动控制
	安装内容

	41
	下水东村
	不锈钢室外配电箱
	套
	1
	1.安装方式:室外不锈钢箱体 距地1.5m明装
2.名称：配电箱
3.含箱内其它元件(不含电表)，
4.满足手/自动控制
	安装内容

	42
	阳家村
	细格栅 1800*1000
	块
	1
	304不锈钢材质，含安装支架 75度角安装于格栅池
	安装内容

	
	
	宣传牌（2m*1.2m）
	块
	1
	含C20基座、不锈钢管立柱、1厚不锈钢板、宣传海报内容
	安装内容

	
	
	标识牌（25cm*10cm）
	块
	5
	不锈钢腐蚀填漆
	安装内容

	
	
	警示牌（30cm*40cm）
	块
	3
	污水池边请勿靠近跌落危险违着后果自负,有电危险,配电房闲人免进当心触电
	安装内容

	
	
	水质调试
	项
	1
	含调试过程投加生物菌种、营养盐、水质监测等，调试周期一个月。
	安装内容

	
	
	污水站清理杂草
	人工
	1
	人工清理
	维修内容

	43
	愚自乐园
	DN110 PE管 1.25MPa
	米
	17
	1.宽度0.45*深度0.7
2.混凝土切缝
3.拆除混凝土、沥青路面、
4.机械土石方开挖
5.包封
6.废渣外运
7.混凝土路面恢复
8.植钢筋
9.布管
	维修内容

	
	
	DN110 PE管 1.25MPa
	米
	420.3
	1.宽度0.45*深度0.7
2.混凝土切缝
3.拆除混凝土路面
4.机械土石方开挖
5.包封
6.废渣外运
7.混凝土路面恢复
8.植钢筋
9.布管、镀锌钢管套管
	维修内容

	
	
	DN110 PE管 1.25MPa
	米
	13.4
	1.宽度0.51*深度0.7
2.混凝土切缝
3.机械土方开挖
4.垫层砂回填
5.沟槽回填碎石
6.废渣外运
7.混凝土路面恢复
8.植钢筋
9.布管
	维修内容

	
	
	DN110 PE管 1.25MPa
	米
	332.3
	1.宽度0.51*深度0.7
2.机械土方开挖
3.垫层砂回填
4.沟槽回填碎石
5.土方外运
6.布管
	维修内容

	
	
	绿化
	m2
	169.5
	1.铺马尼拉草、
2.种植土厚度：20cm
3.人工回填
	维修内容

	
	
	化粪池开洞
	个
	1
	1.部位化粪池打孔
2.规格： DN160
	维修内容

	44
	城管局本部
	污水接户管 DN110 PVC
	米
	57.6
	1.宽度0.5*深度0.5
2.混凝土切缝
3.拆除混凝土路面、
4.人工开挖土石方
5.废渣外运、弃置
6、人工回填管沟、垫层砂、
7.混凝土路面恢复
8.布管
	维修内容

	
	
	污水接户管 DN160 PVC
	米
	41.5
	1.人工拆除透水砖、混凝土路面
2.人工开挖管沟
3、废渣外运
4.垫层
5.人工回填
6.恢复透水砖、混凝土路面
	维修内容

	
	
	污水管 DN300 
(HDPE)双壁波纹管
	米
	193.7
	1.宽度0.85*深度1.4
2.混凝土切缝
3.拆除混凝土路面、
4.机械开挖土石方
5.废渣外运、弃置
6、人工回填管沟、垫层砂等
7.混凝土路面、垫层恢复
8.植筋
9.布管
	维修内容

	
	
	污水井补漏
	个
	2
	含抽水、堵水、清淤等
	维修内容

	
	
	污水检查井
（球墨铸铁井盖）700
	座
	12
	1.标准图集号:06MS201-5，页7
2.规格:Ф700mm圆形砖砌污水检查井
3.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15商品混凝土
4.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌MU10砖
5.勾缝、抹面要求:内外壁用20mm厚M10水泥砂浆批灰至井面
6.井圈材质及规格:C30商品混凝土井圈
7.井盖材质及规格:Ф700球墨铸铁井盖(D≥400)
8.含防坠网
9.含模板安拆
10.井深:1.8m以内
	维修内容

	
	
	化粪池
	座
	1
	材质：玻璃钢,壁厚10mm
规格：1600*2500mm
	设备采购

	
	
	隔油池
	座
	1
	材质：玻璃钢,壁厚10mm
规格：1100*2100mm
	设备采购

	
	
	池体清淤和管道疏通
	台班
	1
	含人工配合清掏及机械（吸污车）
	维修内容

	
	
	细格栅 1800*1000
	块
	1
	304不锈钢材质，含安装支架 75度角安装于格栅池
	安装内容

	
	
	铸铁井盖
	座
	6
	规格：800*800
	安装内容


四、服务要求 
1、成交人按服务内容清单表内容及采购单位指定位置建设，成交人在规定的时间内与采购单位签订合同。

2、做好施工前准备工作，按维修清单及时采购设备，做好维修计划。

3、成交人必须做好从业人员的教育培训，未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。成交人必须做好安全施工措施，负责整个工地的施工安全，工程施工过程中如发生生产安全事故由施工方负责及时、如实报告生产安全事故，责任全部由成交人负责，工程完成后，做到工完料尽场地清。

4、人员要求:成交供应商交付经验收合格设备实施安装，对国家规定的特殊作业，需向采购人申请办理特殊作业安全作业票,接受采购人对现场安全生产的统一协调管理、监督检查和安全环保考核。涉及焊工、电工、叉车、吊车、压力容器、特种设备、高空作业制造安装等特种作业或特种设备作业需要提供相关人员的特种作业操作证或特种设备安全管理和作业人员证。

5、成交人按服务内容清单表内容，完成设备、配件等设施的安装调试，安装质量符合各站点设备正常使用技术要求，完成安装后须通过采购人验收。

6、签订合同前，成交人应以正式书面形式，提供至少2名专业的技术服务人员联系方式（若联系人或联系方式变更、成交人应第一时间以正式书面形式通知采购单位），在服务期内，所供配件在正常使用过程中出现损坏等故障问题，成交人在接到采购人通知后（包括但不限于电话、短信等通知方式），须提供1小时内服务响应，4小时内出具故障临时排除建议书，到现场维修更换配件的时间不得超过24小时。

7、免费保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，货物免费保修期最短不得少于1年（自货物验收合格之日起计算）。

8、免费培训设备操作人员：主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养、清洗，常见故障的排除，紧急情况的处理等。

9、应急维修时间安排：接到故障通知后2小时内作出有效回应，24小时内派工程师到达现场提供服务，并在48小时内完成采购人提出的维修要求（特殊配件更换除外）。

10、要求成交人于投标文件中提供出水水质达标承诺书（经设备安装调试后出水水质达到原污水站设计出水水质要求或优于设计要求）；自行现场协调乡镇、村委、群众及纠纷的承诺书；在招标人所在地无不良工程记录承诺书。三项必须全部提供，否则，投标文件作无效处理。

11、本项目为交钥匙工程，投标报价包含货款、随配附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、运抵指定交货地点、现场安装调试、验收、保修等各种费用和售后服务、培训、税金及其他所有成本费用的总和。

五、合同履行期限及履行地点 
1.合同履行期限：自合同签订之日起12个月内。
2.履行地点：桂林市雁山区需维修更换的各自然村污水站。
六、付款方式 
本项目按进度拨付（预付）款，分3～4次拨付：

1. 预付款：完成合同签订并完善请款手续后，10个工作日之内预拨合同价款的30%作为项目启动资金。

2. 进度款（是否拨付，分1次还是2次拨付，采购方有权单方决定）：可分2次拨付，项目完成70%以上，通过阶段性验收后，成交方提供票据，拨付至不超过合同价款的60%；项目完成95%以上通过阶段性验收后，成交方提供票据，拨付至不超过合同价款的90%，或竣工验收后可拨付至不超过项目监理单位审定完成投资的90%（不超过合同价），具体是否拨付和具体金额采购方有权单方决定。

3. 项目余款：项目竣工并通过验收合格，按经结算后的最终造价，由成交方将项目质保金（结算价3%）转入采购方指定账户，并提交请款材料后，采购方将余下的全部工程款拨付给成交方。

4. 质保金退还：质保期（质保期为验收合格之日起壹年）满前后一个月内，由成交方发起复验申请，若成交方未在规定时间内申请复验，视为成交方自动放弃质保金，采购方有权自行处理。成交方在收到工程复验报告一个月内完善请款手续，采购方在收到完善的请款手续后一个月内将质保金退还给成交方。若成交方在收到工程复验报告2个月后，仍未提交完善的请款手续，视为成交方自动放弃质保金，采购方有权自行处理。

七、补充事宜 
1、验收要求：交货时，所有产品均严格按签订的采购合同、中标供应商响应和承诺的商务技术文件和国家有关标准进行验收，达不到要求的不予验收，视为产品验收不合格。
2、本项目不组织现场踏勘，因项目涉及雁山区多个乡镇，点位较多，各乡镇地理环境复杂，故不组织统一的现场踏勘。各投标人在投标前需自行踏勘（费用自理），对本采购文件中无法完全写明确的内容、偏差及损失自行承担相应责任。

3.采购预算金额：人民币壹佰柒拾万元整（¥1700000.00），供应商报价超采购预算金额的，响应文件作无效处理。
第四章、评审办法
一、评标依据及方式 

1、评标依据：磋商小组会以竞争性磋商文件和响应文件为评标依据，对磋商供应商的响应文件进行评审, 按百分制打分。 

2、评标方式：以封闭方式进行评标。 

3、根据财库〔2012〕69 号文规定，采购人和采购代理机构，磋商小组成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。 
二、评审办法
（一）评审方法：对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）：

	序号
	评审因素
	评标标准

	1
	价格分（满分10分）
	（1）以进入综合评分环节的最低评标报价为基准价，基准价报价得分为10分。
（2）价格分计算公式：
某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×10分



	2
	维修服务方案
（35分）
	由评委根据供应商提供的“维修服务方案”内容，包括:①维修服务方案；②设备安装实施方案；③项目团队构成及人员安排情况；④维修服务质量保证措施、明确的工作流程、维修人员管理方法；⑤安全措施计划、安全管理及安全保证措施等 5 项内容，进行评审并打分。 

一档（6 分）：制定的服务方案内容不符合实际，不满足项目全部要求的； 

二档（12 分）：制定的服务方案内容简单，不满足项目全部要求的； 

三档（18 分）：制定的服务方案内容不完整，基本满足项目要求的； 

四档（24 分）：制定的服务方案内容较完整，基本符合项目要求，提出的方案可行性一般的； 

五档（30 分）：制定的服务方案内容完整，符合项目全部要求，方案可行的； 

六档（35 分）：制定的服务方案内容完整、详细，符合项目现状要求并提供有效的措施内容，对项目方案实施具有实质性保障，可行性高；方案具有系统性、科学性和先进性，完全满足方案所有要求的。

	3
	环境保护措施方案（20分）

	由评委根据投标人提供的的“环境保护措施”内容（环境保护措施至少要包含：根据维修作业中产生的污水、臭气、污泥、固废、噪声等污染防控方面内容），进行评审并打分。 

一档（4 分）：环境保护措施至少要包含根据维修作业中产生的污水、臭气、污泥、固废、噪声等污染防控方面内容，内容勉强符合项目的情况的；

二档（8 分）：环境保护措施至少要包含:根据维修作业中产生的污水、臭气、污泥、固废、噪声等污染防控方面内容，内容基本符合本项目情况的； 

三档（12 分）：环境保护措施至少要包含根据维修作业中产生的污水、臭气、污泥、固废、噪声等污染防控方面内容，符合项目的基本情况的； 

四档（16 分）：环境保护措施至少要包含根据维修作业中产生的污水、臭气、污泥、固废、噪声等污染防控方面内容，内容完整，具有针对性的； 

五档（20 分）：环境保护措施至少要包含根据维修作业中产生的污水、臭气、污泥、固废、噪声等污染防控方面内容，内容完整全面，重点突出，可操作性及针对性强的。

	4
	应急措施方案（20分）

	由评委根据供应商提供的“应急措施方案”内容（内容包括但不仅限于：对设备故障、污水外溢、自然灾害、人员伤害等突发状况的应急处理及人员安排情况，完善的紧急事故汇报、处理处置流程等），进行评审并打分。 

一档（4 分）：制定的方案包括但不仅限于：对设备故障、污水外溢、自然灾害、人员伤害等突发状况的应急处理及人员安排情况，完善的紧急事故汇报、处理处置流程，内容非常简单，不满足项目全部要求的； 

二档（8 分）：制定的方案包括但不仅限于：对设备故障、污水外溢、自然灾害、人员伤害等突发状况的应急处理及人员安排情况，完善的紧急事故汇报、处理处置流程，内容简单，基本满足项目要求的； 

三档（12 分）：制定的方案包括但不仅限于：对设备故障、污水外溢、自然灾害、人员伤害等突发状况的应急处理及人员安排情况，完善的紧急事故汇报、处理处置流程，内容基本满足项目要求且贴合本项目情况的； 

四档（16 分）：制定的方案包括但不仅限于：对设备故障、污水外溢、自然灾害、人员伤害等突发状况的应急处理及人员安排情况，完善的紧急事故汇报、处理处置流程，方案内容较全面、有针对性且贴合本项目实际情况的分； 

五档（20 分）：制定的方案包括但不仅限于：对设备故障、污水外溢、自然灾害、人员伤害等突发状况的应急处理及人员安排情况，完善的紧急事故汇报、处理处置流程，方案内容详细、全面，重点突出，可操作性及针对性强的。

	5
	服务承诺方案（10分）

	磋商小组根据各供应商的服务承诺（内容包括但不限于服务内容、服务措施、服务工作计划、后续服务承诺等方面）的优劣程度进行独立打分： 

一档（2 分）：服务承诺内容（服务内容、服务措施、服务工作计划、后续服务方案等方面）简单，各项承诺内容不够全面或缺项； 

二档（5 分）：服务承诺内容（服务内容、服务措施、服务工作计划、后续服务方案等方面）较完整，各项承诺内容基本合理，基本满足项目需求； 

二档（8 分）：服务承诺内容（服务内容、服务措施、服务工作计划、后续服务方案等方面）完整，各项承诺内容合理，具有一定针对性，满足项目需求； 

四档（10 分）：服务承诺内容（服务内容、服务措施、服务工作计划、后续服务方案等方面）详细， 各项承诺内容合理，针对性强，完全满足项目需求，充分为采购人考虑。

	6
	业绩分（满分5分）
	供应商 2022年 1 月 1 日以来，承接过类似的项目业绩的，（无不良记录，以中标通知书或签订的合同书为准，并能清晰反映所完成项目的名称、金额（或规模）等相关内容），每一项得 5 分， 满分 5 分。

	总得分=1＋2＋3+4+5+6。


三、推荐及确定成交候选供应商原则
（1）磋商小组应当根据综合得分情况，按照综合得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。磋商小组根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以最后报价由低到高顺序排列；若仍相同的，依次按维修服务方案分、环境保护措施方案分、应急措施方案分、服务承诺方案分、业绩分由高到低顺序排列并推荐成交候选供应商。
（2）采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。本项目确定一名成交供应商。
（3）排名第一的成交候选供应商放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或因失信行为被取消成交候选人资格的，采购人可以确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商。排名第二的成交候选供应商因前述规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。以此类推。

第五章  政府采购合同（合同主要条款及格式）
项目名称：
项目编号：
甲方：                                              （采购人）
乙方：                                              （成交供应商）
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）、竞争性磋商响应文件（以下简称响应文件）规定条款和乙方的承诺、甲乙双方签订本采购合同。
第一条 合同标的及合同金额
1.合同标的：
	服务名称
	数量
	单位
	成交金额（元）

	
	1
	项
	


合同金额包含完成本“采购需求”中所列所有服务内容产生的所有成本、项目验收、税金、利润等费用。
2.根据《成交通知书》的成交内容，合同的总金额为：（大写）　　　　　　人民币（￥　    　元）。
第二条 质量保证 
1.乙方应按投标文件承诺的货物规格型号、技术参数、质量标准等向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。乙方提供的节能和环境标志产品必须是列入现行政府采购清单目录内的产品。
2.乙方提供货物的质量保证期为自交货物验收合格之日起至十二个月内止（厂家规定质保期超过一年的，按厂家规定，“货物采购需求”有规定的，按规定执行）。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。
（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。
（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）
第三条 权力保证 
乙方向甲方作出不可撤销地承诺和保证：乙方所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方 
的专利权、商标权或著作权。工业设计权或其他权利，否则，乙方向第三方承担一切责任。由此造成的 
损失甲方可向乙方追偿。如果任何第三方提出侵权指控或赔偿要求，乙方必须与第三方交涉，并承担因 
其服务存在侵权而导致的赔偿责任和其他法律责任。 
第四条 本合同履行期限及履行地点 
1.合同履行期限：自签订合同之日起  年，即从   年   月   日起至   年   月  日止。 
2.履行地点： 采购人指定地点 
第五条 交付 
1.交付使用期：_按乙方投标文件中承诺且不超过采购要求的时间、地点：雁山区采购人指定地点。

    2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。
3.乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。 
第六条 调试和验收
1.乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2. 本项目按国家相关标准规范、合同要求验收。乙方必须提供原装正品的、全新的、符合有关质量标准的产品。验收时乙方自行调试好，甲方现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验、测试产品的技术性能指标，确认各项功能正常使用，同时检查随机文件、配套附件，核验不合格的，甲方有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成甲方经济损失的由乙方负责承担全部赔偿责任。

3.货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。 

4.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
5.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
6.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。
7.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后　5　日内及时予以解决。 

第七条  安装和培训
 1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
 2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：雁山区采购人指定时间地点。
第八条  售后服务、保修期
1.乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附《服务承诺》，为甲方提供售后服务。
2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在投标文件承诺的时间内到达甲方现场处理。
3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
4.货物免费保修（维护）期为按乙方投标文件中承诺且不低于采购要求的时间，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。
第九条  税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
第十条　付款方式
本项目按进度拨付（预付）款，分3～4次拨付：

1. 预付款：完成合同签订并完善请款手续后，10个工作日之内预拨合同价款的30%作为项目启动资金。

2. 进度款（是否拨付，分1次还是2次拨付，采购方有权单方决定）：可分2次拨付，项目完成70%以上，通过阶段性验收后，成交方提供票据，拨付至不超过合同价款的60%；项目完成95%以上通过阶段性验收后，成交方提供票据，拨付至不超过合同价款的90%，或竣工验收后可拨付至不超过项目监理单位审定完成投资的90%（不超过合同价），具体是否拨付和具体金额采购方有权单方决定。

3. 项目余款：项目竣工并通过验收合格，按经结算后的最终造价，由成交方将项目质保金（结算价3%）转入采购方指定账户，并提交请款材料后，采购方将余下的全部工程款拨付给成交方。

4. 质保金退还：质保期（质保期为验收合格之日起壹年）满前后一个月内，由成交方发起复验申请，若成交方未在规定时间内申请复验，视为成交方自动放弃质保金，采购方有权自行处理。成交方在收到工程复验报告一个月内完善请款手续，采购方在收到完善的请款手续后一个月内将质保金退还给成交方。若成交方在收到工程复验报告2个月后，仍未提交完善的请款手续，视为成交方自动放弃质保金，采购方有权自行处理。
第十一条  违约责任
1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额　5　%违约金并赔偿甲方经济损失。
2. 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。
4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额5‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 5 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额5‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。
5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合同金额　5　%向甲方支付违约金。
6. 乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。
7. 其他违约行为按违约货款额　5　%收取违约金并赔偿经济损失。
第十二条  不可抗力事件处理
1.在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第十三条  合同争议解决
1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向雁山区仲裁委员会申请仲裁或向雁山区人民法院提起诉讼。
3.诉讼期间，本合同继续履行。
第十四条  合同生效及其它
1.合同经甲乙双方法定代表人、负责人、自然人或相应的授权代表签字并加盖投标人公章后生效。
2.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

3.乙方必须到雁山区相关部门自行办理本项目道路开挖、恢复等手续，所产生的一切费用由乙方承担。
第十五条  合同的变更、终止与转让
1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。
2.乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。
第十六条  签订本合同依据：
1.竞争性磋商文件；
2.乙方提供的投标（或应答）文件；
3.售后服务承诺书；

4.安装方案；
5.成交通知书。
本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式四份，具有同等法律效力，甲、乙双方各一份。政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送阳朔县政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。
甲方名称（公章）：                              乙方（公章，自然人除外）：                                      
法定代表人：                                    法定代表人（负责人/自然人）签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：                                            
委托代理人：                                    委托代理人：                                                   
电  话：                                        电   话：                                    
开户名称：                                      开户名称：                                   
开户银行：                                      开户银行：                                  
银行账号：                                      银行账号：                               
日    期：                                      日    期：                                                          
第六章、响应文件格式

响应文件封面格式：
响应文件
项目名称： 桂林市雁山区污水处理设施维修服务项目  
项目编号：GLZC2025-C3-990674-HJJZ

采购代理机构：华建嘉质建设有限公司

供应商[公章(CA签章)、自然人除外]：                              
法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字[或盖章(CA签章)]

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）：              

联系电话：                                                

日期：              年           月           日

响应文件目录
一、资格性响应证明材料：

1、供应商相应的法定代表人(负责人/自然人)身份证正反两面复印件（必须提供）；
2、供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳的开标截止时间前半年内任意连续三个月养老保险证明复印件，（除供应商为以下三种情形的：①如供应商为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供供应商与委托代理人签订的劳动合同复印件代替养老保险证明复印件；②如供应商为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替养老保险证明复印件；③如委托代理人为免缴纳养老保险人员，提供免缴纳养老保险的证明材料复印件及供应商与委托代理人签订的劳动合同复印件代替养老保险证明复印件。）【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的开标截止时间前半年内任意连续三个月养老保险证明复印件】（委托代理时必须提供）；
3、供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；
注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

4、投标人2023年以来任意年度内的财务状况报告复印件或财务报表复印件或2024年度银行出具的资信证明复印件（若为新成立的企业，请根据实际情况提供）（必须提供）；
5、供应商近半年内任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料【增值税发票（税收完税证明）或企业所得税完税证明或税务部门出具的无欠税证明或免税证明】复印件（必须提供）； 

注：供应商无纳税记录的，应提供由供应商所在地的税务部门出具的无欠税证明或免税证明复印件，从取得营业执照时间起到响应文件递交截止时间止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税费或依法免缴税费的凭据复印件（必须提供）。

6、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

7、《中小企业声明函》（见附件）（除监狱企业及残疾人福利性单位外，必须提供）；
8、如提供服务的供应商属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局等（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件, 否则不予享受优惠政策（如供应商属于监狱企业的，则必须提供）；

9、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责；（如供应商属于残疾人福利性单位的，则必须提供）。

二、商务、技术性响应及其他证明材料：
符合性响应证明材料： 
（1）响应函（格式见附件，必须提供）； 

（2）磋商报价表（格式见附件，必须提供）； 
（3）服务承诺方案（由供应商根据项目实际情况和采购需求自行编制，格式自拟）（必须提供）； 

其他响应性证明材料： 

（4）维修服务方案（由供应商根据项目实际情况和采购需求自行编制，格式自拟）（如有， 请提供）； 
（5）环境保护措施方案（格式自拟）（如有，请提供）； 
（6）应急措施方案（格式自拟）（如有，请提供）； 

（7）“服务采购需求”需提供的有效证明文件（如有，请提供）； 
（8）供应商 2022年度以来承接过的业绩相关证明材料复印件（无不良记录，以中标通知书或签订的合同书为准，并能清晰反映所完成项目的名称、金额（或规模）等相关内容）（如有，请提供）； 

（9）供应商相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）； 
（10）供应商可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。
一、资格性响应证明材料

1、供应商相应的法定代表人(负责人/自然人)身份证正反两面复印件（必须提供）；

2、供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳的开标截止时间前半年内任意连续三个月养老保险证明复印件，（除供应商为以下三种情形的：①如供应商为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供供应商与委托代理人签订的劳动合同复印件代替养老保险证明复印件；②如供应商为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替养老保险证明复印件；③如委托代理人为免缴纳养老保险人员，提供免缴纳养老保险的证明材料复印件及供应商与委托代理人签订的劳动合同复印件代替养老保险证明复印件。）【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的开标截止时间前半年内任意连续三个月养老保险证明复印件】（委托代理时必须提供）；

附件：            

授权委托书（格式一）

致： 华建嘉质建设有限公司
我       （姓名）系             （供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工        （姓 名）以我公司名义参加     （ 项目名称、项目编号）      项目的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。
代理人无转委托权，特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

供应商（CA证书签章）：                      
法定代表人（负责人）签字（或个人CA证书签章）：                      .        　　 

    年    月    日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及供应商为委托代理人交纳的开标截止时间前半年内任意连续三个月养老保险证明复印件（委托代理时必须提供）。
授权委托书（格式二）
致：华建嘉质建设有限公司
我       （姓名）系自然人，现授权委托        （姓 名）以我本人名义参加     （ 项目名称、项目编号）      项目的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。
代理人无转委托权，特此委托。 
我已在下面签字，以资证明。

自然人签字（或个人CA证书签章）：                   　　        年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及自然人本人及委托代理人所交纳的开标截止时间前半年内任意连续三个月养老保险证明复印件（委托代理时必须提供）。

3、供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

4、投标人2023年以来任意年度内的财务状况报告复印件或财务报表复印件或2024年度银行出具的资信证明复印件（若为新成立的企业，请根据实际情况提供）（必须提供）；
5、供应商近半年内任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料【增值税发票（税收完税证明）或企业所得税完税证明或税务部门出具的无欠税证明或免税证明】复印件（必须提供）； 

注：供应商无纳税记录的，应提供由供应商所在地的税务部门出具的无欠税证明或免税证明复印件，从取得营业执照时间起到响应文件递交截止时间止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税费或依法免缴税费的凭据复印件（必须提供）。
6、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；
附件：

声   明

致：华建嘉质建设有限公司
我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

供应商（CA证书签章）：                      .                                          

法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人签字（或个人CA证书签章）：                    .                         

日          期：                             . 

注：供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明须由法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人签字（或个人CA证书签章）并加盖供应商公章（CA证书签章）。

7、《中小企业声明函》（见附件）（除监狱企业及残疾人福利性单位外，必须提供）；
附：


中小企业声明函（工程、服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业（如有）、签订分包意向协议的中小企业（如有））的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于          ；承建（承接）企业为 （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元。属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于            ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

......
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：              
日 期：   年   月   日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
附表
统计上大中小微型企业划分标准
	行业名称
	指标名称
	计量
单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50 
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业*
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥100000
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥200000
	1000≤Y＜200000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥120000
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


   1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。
8、如提供服务的供应商属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局等（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件, 否则不予享受优惠政策（如供应商属于监狱企业的，则必须提供）；

9、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责（如供应商属于残疾人福利性单位的，则必须提供）；
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                   单位名称（盖章）：

                      日  期：

二、商务、技术性响应及其他证明材料：

1、响应函（必须提供）；

附件：

响 应 函 （格 式）
致：华建嘉质建设有限公司
根据贵方                       项目竞争性磋商文件，项目编号：                 ，签字代表        （姓名）经正式授权并代表供应商                                    （供应商单位名称），提交电子响应文件。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1.按磋商文件服务采购需求和磋商报价表：共    元（人民币（大写） 元 ）。
2.我方承诺已具备磋商文件规定的供应商资格条件。
3.我方已详细审核磋商文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部磋商文件理解不正确或误解而产生的相应后果。
4.响应文件有效期为响应文件递交截止时间之日起90天。
5.如我方成交：
（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购人签订合同。
（2）我方承诺按照磋商文件规定递交履约担保。
（3）我方承诺本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按磋商文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。
与本项目有关的正式通讯地址为：
地址：                                　       
邮编：                                 　       
电话、传真：                               　       
开户名称：                               　       
开户银行：                               　       
账号：                                   　　　   
供应商（CA证书签章）：                      .                                          

法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人签字（或个人CA证书签章）：                    .                         

日          期：                             
2、磋商报价表（必须提供）；
附件：

磋商报价表（格式）

	项目名称
	服务内容
	数量①
	单位
	单价（元）②
	单项合计=数量×单价③＝①×②（元）
	备注

	桂林市雁山区污水处理设施维修服务项目    
	采购需求中所有内容
	1
	项
	
	
	

	合计（元）
	
	

	磋商总报价（大写）                          ：（¥                              ）。

	服务期限：

	说明：磋商报价应包括本次采购范围内的服务、货物、安装、税金、保险、利润及一切不可预见的成本等所有费用的总和，供应商综合考虑在报价中。


供应商（CA证书签章）：                      .                                          

法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人签字（或个人CA证书签章）：                    .                         

日          期：                             
注：1.各供应商必须就“采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，否则，其磋商响应将被拒绝。磋商响应文件只允许有一个报价。
2.供应商应根据所投项目如实填写磋商报价表的各项内容。
3.磋商报价表须由法定代表人负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人CA签章（属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人CA签章）并加盖供应商CA签章（自然人除外）。

当本表由多页构成时，需逐页加盖供应商公章（CA签章）（属自然人的须逐页签字或个人CA签章）。
3、服务承诺方案（由供应商根据项目实际情况和采购需求自行编制，格式自拟） 
（必须提供）； 
（格式自拟）
4、维修服务方案（由供应商根据项目实际情况和采购需求自行编制，格式自拟）（如有，请提供）； 
（格式自拟）

5、环境保护措施方案（格式自拟）（如有，请提供）； 

6、应急措施方案（格式自拟）（如有，请提供）； 

7、“采购需求”需提供的有效证明文件（如有，请提供）； 

8、供应商 2022年度以来承接过的业绩相关证明材料复印件（无不良 
记录，以中标通知书或签订的合同书为准，并能清晰反映所完成项目的名称、金额（或规模）等相关内容）（如有，请提供）；

9、供应商相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供） 

10、供应商可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明 
材料（如有，请提供
