招标文件

项目名称：资源县中峰镇工业园区污水处理厂污水处理设施项目设备采购

项目编号：GLZC2025-G1-290120-GXCJ

采购代理机构：广西昶吉工程项目管理有限公司
  2025年12月3日

目     录

第一章：招标公告……………………………………………1

第二章：投标人须知…………………………………………4

第三章：采购需求……………………………………………31

第四章：评标办法……………………………………………52

第五章：政府采购合同（合同主要条款及格式）…………57

第六章：投标文件（格式）…………………………………61

第一章  招标公告

项目概况 资源县中峰镇工业园区污水处理厂污水处理设施项目设备采购的潜在投标人应在广西政府采购云平台（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）下载招标文件电子版，并于2025年12月 25 日上午9:30（北京时间）前递交投标文件。

- 项目基本情况

项目编号：GLZC2025-G1-290120-GXCJ

项目名称：资源县中峰镇工业园区污水处理厂污水处理设施项目设备采购

预算总金额（元）：1815570.34

采购需求：

标项名称:资源县中峰镇工业园区污水处理厂污水处理设施项目设备采购

数量:1

预算金额（元）:1815570.34

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：资源县中峰镇工业园区污水处理厂污水处理设施一批，具体内容见《货物采购需求》。

最高限价（如有）：/

合同履约期限：自签订合同之日起10天内交货并验收合格。

本标项（否）接受联合体投标

备注：/

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：发布公告之日起至2025年12月 25 日，每天上午00:00至12:00，下午12:01至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：广西政府采购云平台（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）。

方式：投标人应在广西政府采购云平台（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）下载招标文件电子版。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间：2025年12月 25  日上午9:30（北京时间）

投标地点：请登录广西政府采购云平台投标客户端投标。

开标时间：2025年12月25 日上午9:30（北京时间）

开标地点：通过广西政府采购云平台在线解密开启。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.信息公告发布媒体：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、桂林市政府采购网（zfcg.czj.guilin.gov.cn）。

2.投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在本项目公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑；投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。否则，采购代理机构有权拒收。

3.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持监狱企业发展。

（3）政府采购促进残疾人就业政策。

（4）优先采购节能产品、环境标志产品。

（5）政府采购支持采用本国产品的政策。

4.本项目非专门面向中小企业采购。

5.资格条件特别说明：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

（2）对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

6. 广西政府采购云平台电子投标相关事宜说明：

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）实行在线电子投标，投标人按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程投标活动经办人联系方式。投标人登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标文件提交截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763或者0771-3381253）。

（3）CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。2）各投标人通过广西政府采购云平台参与政府采购项目投标需下载使用新版客户端（以下称“电子投标客户端”），客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址zfcg.gxzf.gov.cn）—办事服务—下载专区。3）投标人应当在投标文件提交截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标文件提交截止时间止未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标文件提交截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

七、本次投标联系事项：

1.采购人信息

名   称：资源县住房和城乡建设局

地   址：资源县城北新区

2.采购代理机构信息

名   称：广西昶吉工程项目管理有限公司

地　　址：桂林市七星区莫家里二路文化楼二楼

联系方式： 0773-2534755

3.项目联系方式

项目联系人：周工

电　　  话： 0773-2534755

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：资源县中峰镇工业园区污水处理厂污水处理设施项目设备采购 项目编号：GLZC2025-G1-290120-GXCJ |
| 2 | 5.1 | 投标人资格 | （1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； （2）落实政府采购政策需满足的资格要求：无 （3）本项目的特定资格要求：无。 |
| 3 | 6 | 广西政府采购云平台电子投标注意事项 | 6.1本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）实行在线电子投标，投标人按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程投标活动经办人联系方式。投标人登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。 6.2未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标文件提交截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763或者0771-3381253）。 6.3 CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。 注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。2）各投标人通过广西政府采购云平台参与政府采购项目投标需下载使用新版客户端（以下称“电子投标客户端”），客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址zfcg.gxzf.gov.cn）—办事服务—下载专区。3）投标人应当在投标文件提交截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标文件提交截止时间止未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标文件提交截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。 |
| 4 | 15 | 投标报价 | 15.1投标报价必须按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写。 15.2本项目采购预算金额为壹佰捌拾壹万伍仟伍佰柒拾元叁角肆分（¥1815570.34）。投标人的投标报价超过采购预算的，投标文件按无效处理。 15.3投标人必须就“采购需求”中所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价方案，有选择的或有条件的报价将不予接受。 |
| 5 | 16 | 投标有效期 | 投标截止时间之日起90天。 |
| 6 | 18 | 电子投标文件的制作、加密要求 | 18.1投标人制作电子投标文件前，应登录广西政府采购云平台进行“申请获取采购文件”操作，否则，有可能导致无法在线编制投标文件并参与投标，其不利后果由投标人自行承担。 18.2投标人下载或获取招标文件后，登录“电子投标客户端”，按照本招标文件规定的投标文件格式、顺序以及广西政府采购云平台的要求，通过“电子投标客户端”编制电子投标文件。 18.3投标人应按“电子投标客户端”载明的“标书关联”功能进行电子投标文件相应内容的关联定位，以便评标委员会在评审时点击相应评审项可直接定位到该评审内容；如投标人的电子投标文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内容与该评审项不符，导致评标委员会无法查询并做出对投标人不利的评审，相关后果由投标人自行承担。 18.4电子投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人或授权委托代理人签字（或者电子签名）。电子投标文件按本须知载明的投标文件组成及要求进行编排，因投标文件字迹潦草、表达不清、内容不完整或投标文件相应内容未按要求编排、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在招标文件规定的部位查找不到相关内容，导致做出对投标人不利的资格审查或评审结果，其不利后果由投标人自行承担。 18.5投标人编制、生成电子投标文件后应当加密投标文件。投标人未按规定编制并加密的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。 |
| 7 | 19 | 投标文件的递交 | 19.1投标文件递交要求： 投标截止时间：2025年12月 25 日上午9时30分（北京时间）。 投标文件递交地点：通过广西政府采购云平台在线提交，逾期递交的投标文件将予以拒收。投标文件递交成功后，投标人必须在广西政府采购云平台自行下载投标回执。 19.2除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。 |
| 8 | 20 | 投标文件的补充、修改和撤回 | 投标人在投标截止时间前，可以通过广西政府采购云平台在线对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改的内容按照招标文件要求签署、盖章后重新传输提交至广西政府采购云平台，作为投标文件的组成部分。在投标文件递交截止时间后的投标文件有效期内，投标人不得撤回其投标文件。 |
| 9 | 21 | 开标时间及地点 | 21.1开标时间及地点： 开标时间：2025年12 月 25 日上午9时30分（北京时间）； 开标地点：通过广西政府采购云平台在线解密、开标。 21.2投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。 |
| 10 | 22 | 开标程序 | 22.1采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台在线组织开标、解密开启投标文件，投标人的法定代表人或其委托代理人应当保持广西政府采购云平台实时在线，并通过广西政府采购云平台在线出席开标会议。投标人如不出席开标会议的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，因投标人未保持实时在线，而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自行承担。 22.2投标文件解密：投标文件提交截止时间后，采购代理机构开启解密投标文件操作，广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件解密通知，由投标人在系统发出解密通知后30分钟内自行使用加密时的CA通过“项目采购-开标评标”功能对投标文件进行解密。若投标人在上述规定的时间内无法解密或解密失败的，可以在投标文件解密截止时间后30分钟内向采购代理机构现场提交电子备份投标文件（接收电子备份投标文件的电子邮箱为：guilinyl@vip.sina.com）；投标人未在上述规定的时间、电子邮箱提交的电子备份投标文件，采购代理机构不予接收或承认。采购代理机构收到电子备份投标文件后按操作规范上传至广西政府采购云平台，电子备份投标文件上传成功后，投标人原上传的“电子加密投标文件”自动失效。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未在规定的时间内提供电子备份投标文件的（包含提供的电子备份投标文件无效的情况），视为投标人放弃投标。 22.3投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。 22.4开启投标人报价文件，电子开标大厅记录显示并记录投标人投标报价表的投标报价等。 22.5投标人线上确认投标报价。 22.6如发现开标结果与所提交的报价文件不一致的，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。 22.7投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。 22.8特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。 |
| 11 | 24 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共5人，其中评审专家不得少于成员总数的2/3。 |
| 12 | 25.1 | 评标办法 | 综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。 |
| 13 | 32 | 信用查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37号）的通知，由采购代理机构对第一中标候选人进行信用查询： ⑴查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等； ⑵查询截止时间：中标通知书发出前； ⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存； ⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选人资格。 |
| 14 | 33 | 中标公告及中标通知书 | 33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人；采购人在收到评标报告五个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。采购代理机构在中标人确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。 33.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。 32.3中标公告发布同时，采购代理机构通过广西政府采购云平台在线向中标人发出中标通知书，中标人应自行关注广西政府采购云平台信息，确保及时查收中标通知书。 |
| 15 | 34 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 16 | 35.1 | 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起8个工作日内。中标人应按规定与采购人签订合同。 |
| 17 | 35.3 | 合同公告 | 政府采购合同双方自签订之日起2个工作日内在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。 |
| 18 | 36 | 采购代理服务费 | 本项目采购代理服务费按本须知第36.2条“采购代理服务收费标准”中“货物招标”收费标准的80%计算（不足人民币6000元的，按6000元计），根据本项目采购代理协议该“采购代理服务费”由中标人在获取中标通知书前向采购代理机构一次性付清（否则，该不利后果由中标人承担）。 服务费的银行缴纳账户： 账户名称：广西昶吉工程项目管理有限公司 开户银行：广西桂林漓江农村合作银行营业部 银行账号：376212010101926981 |
| 19 | 39 | 解释权 | 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 20 | 40 | 监督管理机构 | 资源县财政局 电话：0773-4315648 |

一、总则

1. 项目名称及项目编号

项目名称：资源县中峰镇工业园区污水处理厂污水处理设施项目设备采购

项目编号：GLZC2025-G1-290120-GXCJ

2. 适应范围

本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

3. 定义

3.1“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.2“货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

3.3“服务”系指按招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

3.4“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

3.5“书面形式”包括信函、传真、电报。

3.6法定代表人、负责人、自然人：投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指其他组织的负责人或者自然人本人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人；本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。

3.7实质性要求是指“采购需求”中标注“★”符号的条款以及招标文件中要求“必须提供”的条款，投标人对实质性要求若有任意一项不满足，投标文件按无效投标处理。

- 招标方式、评分办法

- 公开招标、综合评分法

5. 投标人资格及资格条件特别说明

5.1投标人资格

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（3）本项目的特定资格要求：无

5.2资格条件特别说明：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

（2）对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

6. 广西政府采购云平台电子投标注意事项

6.1本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）实行在线电子投标，投标人按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程投标活动经办人联系方式。投标人登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。

6.2未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标文件提交截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763或者0771-3381253）。

6.3 CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。2）各投标人通过广西政府采购云平台参与政府采购项目投标需下载使用新版客户端（以下称“电子投标客户端”），客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址zfcg.gxzf.gov.cn）—办事服务—下载专区。3）投标人应当在投标文件提交截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标文件提交截止时间止未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标文件提交截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

7. 联合体投标要求

本项目不接受联合体投标。

8. 转包与分包

8.1本项目不允许转包。

8.2本项目不接受分包。

9. 特别说明

9.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评标报价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

9.2关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

（3）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动。

9.3投标人必须仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

10. 质疑和投诉

10.1投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在本项目公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑；投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑（“质疑函”格式见附表1）。否则，采购代理机构有权拒收。

采购代理机构应认真做好质疑处理工作，对于质疑供应商在法定质疑期内提出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

投标人在法定质疑期内应一次性提出与项目相关的质疑，投标人在提出与项目相关的质疑前应当做好全面且详细的工作，代理机构不再受理投标人针对同一采购程序环节的再次质疑。

10.2投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向资源县财政局投诉（“投诉书”格式见附表2）。

10.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

接收质疑函方式：以书面形式

质疑联系部门及联系方式：广西昶吉工程项目管理有限公司，联系人：周工，联系电话：0773-2534755。通讯地址：桂林市七星区莫家里二路文化楼二楼。

二、招标文件

11. 招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）采购需求；

（4）评标办法；

（5）政府采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）投标文件（格式）。

12. 招标文件的澄清与修改

12.1投标人必须认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在本项目公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。

12.2采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

12.3投标人应实时关注本项目公告相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录本项目公告相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。

12.4必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.5招标文件的澄清、修改都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、修改招标文件。

12.6采购人或者采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在本项目招标公告发布的同一媒体上发布变更公告。

三、投标文件的编制

13. 投标文件的组成及要求

13.1投标文件组成【格式见第六章“投标文件（格式）”】

13.1.1资格性响应证明材料：

（1）投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反两面复印件或扫描件（必须提供）；

（2）投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件或扫描件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳的响应文件递交截止时间前半年内任意1个月养老保险证明复印件或扫描件，除供应商为以下三种情形的：

①如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供供应商与委托代理人签订的劳动合同复印件或扫描件代替养老保险证明复印件或扫描件；

②如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或扫描件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件或扫描件代替养老保险证明复印件或扫描件；

③如委托代理人为免缴纳养老保险人员，提供免缴纳养老保险的证明材料复印件或扫描件及供应商与委托代理人签订的劳动合同复印件或扫描件代替养老保险证明复印件或扫描件。

【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的响应文件递交截止时间前半年内任意1个月养老保险证明复印件或扫描件】（委托代理时必须提供）；

（3）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

（4）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件或扫描件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；投标人为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标人为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；投标人为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（5）投标人2025年5月至2025年10月任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料【增值税发票(税收完税证明)或企业所得税完税证明或税务部门出具的无欠税证明或免税证明】复印件或扫描件（必须提供）；

（6）投标人2024年度的财务状况报告（可以是投标人自行编制也可是通过第三方审计公司编制，如为自行编制至少须提供现金流量表、负债表及利润表）或 2025 年以来银行出具的资信证明或 2025 年以来中国人民银行征信中心出具的征信报告（必须提供）；

- （7）投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）。

13.1.2商务、技术性响应证明材料：

（1）投标函（必须提供）；

（2）投标报价表（必须提供）；

（3）技术偏离表（必须提供）；

（4）商务响应表（必须提供）；

（5）“采购需求”中要求必须提供的有效证明文件（“采购需求”中要求必须提供的，必须提供）。

（6）项目实施方案（如有，请提供）；

（7）配送及安装实施方案（如有，请提供）；

（8）售后服务方案（如有，请提供）；

##### （9）“采购需求中”有关履约能力的相关证明材料复印件（如有，请提供）；

（10）节能方面证书的相关证明材料（如有，请提供）；

（11）环保方面证书的相关证明材料（如有，请提供）；

（12）中小企业的相关有效证明材料（如有，请提供）；

注：①投标人提供的货物全部由符合政策要求中小企业制造，投标文件中提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）

②符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）。

（13）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

注：投标人提供的以上“资格性响应证明材料”、“商务、技术性响应证明材料”等相关证明材料必须真实有效，属于“必须提供”的材料应加盖投标人电子签章，否则投标无效；其中“必须提供”的材料在“第六章 投标文件（格式）”中有要求法定代表人或相应的授权委托代理人在规定位置签字（或者电子签名）的，必须由法定代表人或委托代理人签字（或者电子签名），否则，投标文件按无效处理。

13.2投标人必须按招标文件第六章“投标文件（格式）”编制投标文件。

13.3投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

14. 投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均必须以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，必须采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：元人民币），否则视同未响应。

15.投标报价

15.1投标报价必须按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写。

15.2本项目采购预算金额为壹佰捌拾壹万伍仟伍佰柒拾元叁角肆分（¥1815570.34）。投标人的投标报价超过采购预算的，投标文件按无效处理。

15.3投标人必须就“采购需求”中所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价方案，有选择的或有条件的报价将不予接受。

15.4投标报价：投标报价包括招标范围内货物货款、货物标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切费用。

16. 投标有效期：投标截止时间之日起90天。

### 17. 投标保证金

本项目无需缴纳投标保证金。

18.电子投标文件的制作、加密要求

18.1投标人制作电子投标文件前，应登录广西政府采购云平台进行“申请获取采购文件”操作，否则，有可能导致无法在线编制投标文件并参与投标，其不利后果由投标人自行承担。

18.2投标人下载或获取招标文件后，登录“电子投标客户端”，按照本招标文件规定的投标文件格式、顺序以及广西政府采购云平台的要求，通过“电子投标客户端”编制电子投标文件。

18.3投标人应按“电子投标客户端”载明的“标书关联”功能进行电子投标文件相应内容的关联定位，以便评标委员会在评审时点击相应评审项可直接定位到该评审内容；如投标人的电子投标文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内容与该评审项不符，导致评标委员会无法查询并做出对投标人不利的评审，相关后果由投标人自行承担。

18.4电子投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人或授权委托代理人签字（或者电子签名）。电子投标文件按本须知载明的投标文件组成及要求进行编排，因投标文件字迹潦草、表达不清、内容不完整或投标文件相应内容未按要求编排、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在招标文件规定的部位查找不到相关内容，导致做出对投标人不利的资格审查或评审结果，其不利后果由投标人自行承担。

18.5投标人编制、生成电子投标文件后应当加密投标文件。投标人未按规定编制并加密的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

18.6投标人公章、签字、电子签章、电子签名

18.6.1本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的其他形式印章均不能代替公章。

18.6.2本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。

18.6.3本招标文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子签章、电子签名与实物印章、手写签名具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。

19. 投标文件的递交

19.1投标文件递交要求：

投标截止时间：2025年12月 16 日午9时30分（北京时间）。

投标文件递交地点：通过广西政府采购云平台在线提交，逾期递交的投标文件将予以拒收。投标文件递交成功后，投标人必须在广西政府采购云平台自行下载投标回执。

19.2除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

20. 投标文件的补充、修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以通过广西政府采购云平台在线对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改的内容按照招标文件要求签署、盖章后重新传输提交至广西政府采购云平台，作为投标文件的组成部分。在投标文件递交截止时间后的投标文件有效期内，投标人不得撤回其投标文件。

四、开标

21. 开标时间及地点

21.1开标时间及地点：

开标时间：2025年12月 25  日上午9时30分（北京时间）；

开标地点：通过广西政府采购云平台在线解密、开标。

21.2投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

22. 开标程序

22.1采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台在线组织开标、解密开启投标文件，投标人的法定代表人或其委托代理人应当保持广西政府采购云平台实时在线，并通过广西政府采购云平台在线出席开标会议。投标人如不出席开标会议的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，因投标人未保持实时在线，而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自行承担。

22.2投标文件解密：投标文件提交截止时间后，采购代理机构开启解密投标文件操作，广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件解密通知，由投标人在系统发出解密通知后30分钟内自行使用加密时的CA通过“项目采购-开标评标”功能对投标文件进行解密。若投标人在上述规定的时间内无法解密或解密失败的，可以在投标文件解密截止时间后30分钟内向采购代理机构现场提交电子备份投标文件（接收电子备份投标文件的电子邮箱为：guilinyl@vip.sina.com）；投标人未在上述规定的时间、电子邮箱提交的电子备份投标文件，采购代理机构不予接收或承认。采购代理机构收到电子备份投标文件后按操作规范上传至广西政府采购云平台，电子备份投标文件上传成功后，投标人原上传的“电子加密投标文件”自动失效。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未在规定的时间内提供电子备份投标文件的（包含提供的电子备份投标文件无效的情况），视为投标人放弃投标。

22.3投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。

22.4开启投标人报价文件，电子开标大厅记录显示并记录投标人投标报价表的投标报价等。

22.5投标人线上确认投标报价。

22.6如发现开标结果与所提交的报价文件不一致的，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。

22.7投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

22.8特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、资格性审查

23. 资格性审查

23.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

23.2采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按资格审查不通过处理。

查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址： www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址： www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

注：以上审查过程中，如出现查询企业网页主页面无法显示股东及出资信息的或仅以主页面信息内容无法认定投标人之间存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，当时审查程序可继续进行，待评审结束后将对以上投标人作进一步核实确认，如确认投标人之间存在有上述关联供应商情形的，关联供应商均按投标无效处理。

23.3采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。

（1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）链接入口。

（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。

（3）查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接查询，截图另存为电子文档作为评审资料保存。

（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。

23.4采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，如投标人出现下列情况之一者，按资格审查不通过处理：
  （1）不具备本招标文件规定的资格要求的；
  （2）投标文件中的资格性响应证明材料缺少投标人须知“资格性响应证明材料”规定的任一项“必须提供”的文件资料的；
  （3）投标文件中的资格性响应证明材料出现任一项不符合投标人须知“资格性响应证明材料”规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的；
  （4）投标文件中的资格性响应证明材料存在投标人须知第28条、29条载明的投标无效情形的。
   23.5资格审查不通过的投标人，不得进入下一阶段的评标环节。通过资格审查的合格投标人不足3家的，予以废标。

六、评标

24. 评标委员会组成

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共5人，其中评审专家不得少于成员总数的2/3。

25. 评标办法

25.1评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

25.2评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

26. 评标

26.1采购代理机构负责组织评标工作，宣布评标工作纪律，公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形，组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。在评标期间由桂林市公共资源交易中心采取必要的通讯管理措施并保证评标活动不受外界干扰。采购代理机构根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬。

26.2评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

26.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

26.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

26.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当通过广西政府采购云平台采用在线书面形式，澄清、说明或者补正应当签字或者电子签名【法定代表人或相应的授权委托代理人签字（或者电子签名）均可】或加盖投标人电子签章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

26.7评标委员会成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，最终汇总每个投标人的得分。各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

26.8投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.9评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.10评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

26.11评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标

报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

26.12采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向桂林市财政局报告。

27.推荐及确定中标候选人原则

（1）评标委员会将根据评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（2）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，采购人依次按技术分高的优先、配送及安装实施方案分高的优先、售后服务方案分高的优先、履约能力分高的优先、政策功能分（节能、环保）高的优先、保修期长的优先、交付时间短的优先顺序确定中标人。

（3）中标人放弃中标、拒绝与采购人签订合同、因不可抗力提出不能履行合同，或信用信息记录不符合相关规定的，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人中标，也可以重新开展政府采购活动。

##### 28.属于下列情况之一者，投标无效：

##### （1）未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

##### （2）投标报价超过招标文件中规定的最高限价的；

##### （3）未通过资格审查的；

##### （4）未按本招标文件规定提供符合性响应证明材料中的任意一项材料的；或提供的符合性响应证明材料中的任意一项材料无效的；

##### （5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

##### （6）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；

##### （7）投标人未就“采购需求”中所有标的作完整唯一报价的或有缺漏项报价的；

##### （8）未完全响应招标文件实质性要求的；

##### （9）投标人为联合体投标的；

##### （10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 29.投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效：

##### （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

##### （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

##### （3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人的；

##### （4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异的；

##### （5）不同投标人的投标文件相互混装的；

##### 30. 属于下列情形之一的，应予废标：

##### （1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

##### （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

##### （3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

##### （4）因重大变故，采购任务取消的。

31.开标、评标过程的监控

本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

32.信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37号）的通知，中标通知书发出前，由采购代理机构对第一中标候选人进行信用查询：

⑴查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等；

⑵查询截止时间：中标通知书发出前；

⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选人资格。

33. 中标公告及中标通知书

33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人；采购人在收到评标报告五个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。采购代理机构在中标人确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

33.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

33.3中标公告发布同时，采购代理机构通过广西政府采购云平台在线向中标人发出中标通知书，中标人应自行关注广西政府采购云平台信息，确保及时查收中标通知书。

七、履约保证金及签订合同

34. 履约保证金

本项目不收取履约保证金。

35. 签订合同

35.1签订合同时间：中标通知书发出之日起8个工作日内。中标人应按规定与采购人签订合同。

35.2如中标人有下列情形之一，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人或者采购代理机构可从评标委员会推荐的中标候选人中按顺序重新确定中标人或重新组织招标。

（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

35.3合同公告：政府采购合同双方自签订之日起2个工作日内在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。

八、其他事项

36.采购代理服务费

36.1采购代理服务费：本项目采购代理服务费按本须知第36.2条“采购代理服务收费标准”中“货物招标”收费标准的80%计算（不足人民币6000元的，按6000元计），根据本项目采购代理协议该“采购代理服务费”由中标人在获取中标通知书前向采购代理机构一次性付清（否则，该不利后果由中标人承担）。

36.2采购代理服务收费标准：

| 费率 服务类型 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。

37.采购代理机构银行账户（用于交纳采购代理服务费）：

账户名称：广西昶吉工程项目管理有限公司

开户银行：广西桂林漓江农村合作银行营业部

银行账号：376212010101926981

38.广西线上“政采贷”政策详见附表4.

39.解释权：本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。

40.监督管理机构：资源县财政局   电话：0773-4315648

41.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可以中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认、报采购人同意后，终止电子采购活动，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。
附表1：

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：

□采购过程

□中标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑授权委托书（格式）

##### 致：

我              （姓名）系                              （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我公司名义办理      （项目名称及项目编号）        项目的质疑事项，代表我方全权办理针对上述项目的质疑具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束止。

代理人无转委托权，特此委托。

##### 我已在下面签字，以资证明。

##### 委托代理人身份证号：

##### 投标人（公章）：

##### 法定代表人签字：

##### 年     月    日

附：委托代理人身份证正反面复印件。

附表2：

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：                                                            邮编：

被投诉人1：

地址：                                                            邮编：

联系人：                                                联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为自然人的，投诉书应由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附表3：

政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：   ）的约定，我单位对（ 项目名称   ）政府采购项目中标（或中标）供应商（      公司名称         ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等 （或服务内容、标准） |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、招标文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者中标供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件） |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者中标供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

附表4：

第三章　采购需求

Ⅰ、说明：

一、本项目所要执行的政府采购政策：

（一）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，投标人提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，投标文件中提供《中小企业声明函》的，投标人的投标报价给予20%的扣除。本项目非专门面向中小企业采购。

（二）根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审价格扣除等政府采购政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（三）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（四）根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备[视频监控设备（监视器）]，便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。本项目不涉及政府强制采购节能产品。

（五）优先采购环境标志产品、节能产品。

二、采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

三、投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果或其他合法权益的行为承担相应法律责任。

四、本项目采购标的所属行业：“工业”。

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 上限控制单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 污水提升泵 | 流量42m3/h，扬程10m，功率2.2kw；具有电机绕组过热保护功能，配自耦及镀锌轨，导轨2根；长度满足池深6m安装需求，含安装材料。 | 台 | 3 | 4050.00 |
|  | 混流式高效深度处理一体化设备 | 包括混流式反应系统，泥水分离系统，排泥系统，药剂回收系统等，含安装材料。 | 套 | 2 | 364406.71 |
|  | 进水管 | 钢管DN200 | 米 | 50 | 371.68 |
|  | 出水管 | 钢管DN200 | 米 | 60 | 371.68 |
|  | 蝶阀 | 钢制DN200 | 个 | 2 | 1069.11 |
|  | 弯头 | 钢制DN200 | 个 | 8 | 122.99 |
|  | 软接头 | DN200 | 个 | 2 | 933.40 |
|  | 三通 | 钢制DN200 | 个 | 2 | 1286.34 |
|  | 污泥回流泵 | 流量82m3/h，扬程10m，功率5.5kw；具有电机绕组过热保护功能，配自耦及镀锌导轨，导轨2根；长度满足池深3m安装需求，含安装材料。 | 台 | 4 | 5800.00 |
|  | 消化液回流泵 | 流量82m3/h，扬程10m，功率5.5kw；具有电机绕组过热保护功能，配自耦及镀锌导轨，导轨2根；长度满足池深3m安装需求，含安装材料。 | 台 | 4 | 5800.00 |
|  | 搅拌机 | φ325mm，功率1.5kw；材质不锈钢，配套不锈钢支架、起吊装置等，含安装材料。 | 台 | 2 | 10000.00 |
|  | 加药装置 | 包括储药箱2000L，搅拌机：2台，N=0.25KW；计量泵：2台，0-120L/H，0.5Mpa，1用1备；含安装材料。 | 套 | 1 | 38000.00 |
|  | 控制箱 | XL-21 1400*800*600（参考尺寸）户外SS304不锈钢双门可视，带防雨檐 | 套 | 1 | 29500.00 |
|  | 废气处理装置系统 | 处理规模Q=5000m3/h,含废气处理装置、收集管道、集气罩、15m排放塔DN400，含固定支架等；离心风机Q=5000m3/h；主体为PP材质，不锈钢外壳的等离子除臭；含安装材料。 | 套 | 1 | 198000.00 |
|  | 动力电缆 | YJV-1kv-5x6mm2 | 米 | 100 | 107.00 |
|  | 动力电缆 | YJV-1kv-4x2.5mm2 | 米 | 150 | 36.21 |
|  | 镀锌管 | SC32 | 米 | 100 | 43.00 |
|  | 液位控制仪 | 材质：PP 防护等级：IP65 开关类型：SPDT 微动开关型 电缆长度:5m 含高低位浮球（两球一组） | 套 | 2 | 926.47 |
|  | 潜水泵 | Q=250m3/h，H=22m，30kw；具有电机绕组过热保护功能，配自耦及镀锌导轨导链，导轨2根；导绳1根，长15m；长度满足池深9m安装需求，含拆旧、安装材料。 | 台 | 2 | 25300.00 |
|  | 叠螺式污泥脱水机 | 301型叠螺式污泥脱水机； 304不锈钢主体 + 碳钢环氧防腐架体；配套污泥输送泵、电控柜、泥斗等，含拆旧、安装材料。 | 套 | 1 | 69668.57 |
|  | 鼓风机 | 出口压力53.9KPa，功率11Kw,7m3/min，配套变频器、消音器、挠性接头、泄压阀、压力表、止回阀等，含拆旧、安装材料。 | 台 | 3 | 20158.30 |
|  | 动力电缆 | YJV-1kv-5x6mm2 | 米 | 100 | 52.66 |
|  | 动力电缆 | YJV-1kv-5x10mm2 | 米 | 215 | 92.59 |
|  | 动力电缆 | YJV-1kv-5x16mm2 | 米 | 30 | 145.44 |
|  | 动力电缆 | YJV-1kv-5x4mm2 | 米 | 180 | 49.69 |
|  | 动力电缆 | YJV-1kv-4x50+1x25mm2 | 米 | 135 | 399.15 |
|  | 动力电缆 | YJV-1kv-4x70+1x35mm2 | 米 | 30 | 542.74 |
|  | 控制电缆 | KVV-1kv-5x1.5mm2 | 米 | 500 | 38.99 |
|  | 控制电缆 | KVV-1kv-12x1.5mm2 | 米 | 400 | 86.38 |
|  | 镀锌管 | SC80 | 米 | 10 | 110.60 |
|  | 镀锌管 | SC70 | 米 | 20 | 103.65 |
|  | 镀锌管 | SC40 | 米 | 50 | 51.07 |
|  | 镀锌管 | SC32 | 米 | 50 | 43.00 |
|  | 总磷在线分析仪 | 量程：0-10mg/L 精度：5%测量方法：钼酸铵分光光度法电源：220V AC，50Hz输出：4-20mADC通讯：RS232、RS485样品预处理系统显示：彩色触摸屏 | 台 | 2 | 23600.00 |
|  | 总氮在线分析仪（紫外法） | 量程：0-50mg/L 精度：5%测量方法：碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法电源：220V AC，50Hz输出：4-20mADC通讯：RS232、RS485样品预处理系统显示：彩色触摸屏 | 台 | 2 | 25600.00 |
|  | PH计（带水温） | 量程：0-12ph/0-80℃ 配套浸没式支架传感器配套电缆10米双通道输出：PH和实时温度电源：220V AC，50Hz双通道输出：4-20mADC配不锈钢仪表箱，具有可视窗，防护等级IP55 | 台 | 2 | 1769.91 |
|  | 精密酸度计 | pH级别：0.01级 测量参数：pH，mV mV范围：（-1999～1999）mV 最小分辨率：1 mV | 台 | 1 | 1859.00 |
|  | 便携式溶解氧分析仪 | 范围：（0.00～20.00）mg/L 最小分辨率：0.01 mg/L 电子单元示值误差：±0.10mg/L 仪器示值误差：±0.30mg/L | 台 | 1 | 1841.00 |
|  | 去离子纯水机 | 产水量：20升/小时 出水口（正面）：2个：RO反渗透水，DI去离子水 出水水质参数： 去离子水水质： 1电阻率(25℃)：>17.5MΩ.cm 2电导率(25℃)<0.057 μs/cm RO反渗透水水质： 3无机离子截留率：98-99%（使用新RO膜时） 4可溶性有机物截留率>99%（MW>300 Dalton） 5微粒及细菌去除率>99% | 台 | 1 | 7696.55 |
|  | 噪声仪 | 1)传声器：AWA14421B型预极化测试电容传声器，外径Φ12.7 mm(1/2〞)。标称灵敏度：约4.5 mV/Pa， 2)频率范围：20 Hz～12.5 kHz 3)测量范围：40 dBA～130 dBA 4)频率范围：20 Hz～12.5 kHz 5)本底噪声：小于33 dBA | 台 | 1 | 1144.87 |
|  | 电热鼓风干燥箱 | 控温范围：室温+5～250℃ 温度波度：±1℃ 工作环境温度：5～40℃ 温度均匀度：2.5% | 台 | 1 | 2089.06 |
|  | 生化培养箱 | 控温范围：0～60℃ 温度分辨率：0.1℃ 温度波动度：高温±0.5℃ 低温±1.0℃ 温度均匀度：±1.5℃（测试点为25℃） 外形尺寸(mm)W×D×H：600×630×1360 | 台 | 1 | 7916.45 |
|  | 医用冷藏冷冻箱 | 1.产品样式：立式。 2.冷藏室容积：198L。 3.冷冻室容积：102L。 4.总容积：300L。 5.额定功率：349W。 6.产品净重：100kg。 7.气候类型：SN/N。 8.制冷方式：冷藏室采用风冷设计；冷冻室采用直冷设计。 9.温度范围：冷藏室2℃～8℃；冷冻室-10℃～-25℃。 | 台 | 1 | 7578.57 |
|  | 数显双列四孔水浴锅(提前控制) | 1.电 源 220V 50Hz 2.加热功率 1200W 3.控温范围 室温-99.9℃ 4.水温波动 ≤0.5℃ 5.控温精度 ≤0.5℃ 6.工作室容积 320×320×90(mm) | 台 | 1 | 659.70 |
|  | 电子天平 | 1量程：220g； 2可读性：0.1mg； 3典型重复性：≤±0.08mg； 4线性：≤±0.06mg； 5稳定时间：≤1.5S； 6灵敏度漂移（+10°C ~+30°C）：≤±1.5ppm/K；、 7 LED触摸屏，操作容易，读数方便； | 台 | 1 | 13743.83 |
|  | 电子天平 | 最大称量：500g 分辨率（d）：0.1g 检定分度值（e）：10d 去皮范围：0~500g 校准重量：500g | 台 | 1 | 329.00 |
|  | 生物显微镜 | 放大40X-1000X。 目镜：10×，视场数F.N. 18 （防霉处理） 物镜：4X、10X、40X、100X | 台 | 1 | 2199.01 |
|  | 手提式不锈钢压力蒸汽灭菌器 | 功率 ：2KW，容积：18L 温度设定范围50℃-126℃，时间设定范围0-99h 工作电压：220V；频率：50Hz 毛重：23kg,净重：21Kg 内胆直径*高度：269*260 mm | 台 | 1 | 3300.00 |
|  | 磁力加热搅拌器 | 转速：0-1250rpm 电机功率：25W 加热功率200W | 台 | 1 | 241.89 |
|  | 紫外可见分光光度计 | 仪器型号：UV-1150 波长范围：195-1050 nm 光谱带宽：4nm 波长准确度：±2nm 波长重复性：≤0.5nm 光度准确度：±0.5 %T 或 ±0.004 | 台 | 1 | 6597.04 |
|  | COD自动消解器 | 测量范围：0～1000mg/L, 0～10000mg/L(水样稀释) 测量时间：不大于2小时 测量误差：邻苯二甲酸氢钾标准溶液（500mg/L），相对标准偏不大于5.0%；工业有机废水（500mg/L），相对标准偏不大于8.0% 环境温度：室温～40℃ 加热功率：1500W （AC 220V±22V,50HZ） | 台 | 1 | 3298.52 |
|  | 真空泵 | 抽气速率: 1升/秒 极限真空:6x10-2 Pa 转速:1400转/分 电机功率:0.18KW | 台 | 1 | 1044.53 |
|  | 温湿度计 | 室内温度测量范围: -50C-+70C 室外温度测量范围: - -50C~+70C 温度分辨率:0.1° C(0.2° F) | 个 | 1 | 43.98 |
|  | 水银温度计 | 0-150℃ 30cm 1℃ | 支 | 2 | 7.70 |
|  | COD微波消解装置 | 用于CODcr消解时: A、具有抗氯离子干扰的能力，能测定CODcr值大于50mg/L,氯离子含量高达10000mg/L的水平。 B、可测定10mg/L以下CODcr值 | 台 | 1 | 3500.00 |
|  | COD·氨氮双参数测定仪 | 1.内存曲线：内存170条曲线， 2.数据存储：可精确存储1.2万个测定数据 3.COD测定范围：（0~15000）mg/L(分段) 示值误差：COD≤50mg/L，误差≤±8%；COD＞50mg/L，误差≤±5% 4.测定时间：20分钟 5批处理量：16支 6重复性：≤±3% 7抗氯干扰：［CL-］＜1000mg/L（无影响）；［CL-］＜4000mg/L（可选） 8.氨氮： 测定范围：（0~160）mg/L（分段） 示值误差：误差≤±5% | 套 | 1 | 16500.00 |
|  | 铁架台 附杆 | 杆长60cm（±0.5cm） | 付 | 5 | 35.62 |
|  | 酸具塞滴定管 | 25mlA | 支 | 6 | 52.23 |
|  | 皮头碱滴定管 | 25mlA | 支 | 6 | 31.89 |
|  | 全自动滴定管 | 50ml | 套 | 2 | 296.87 |
|  | 全自动滴定管 | 25ml | 套 | 2 | 296.87 |
|  | 滴水架55位 | DR650-506 50×360mm（±2mm） | 个 | 2 | 85.76 |
|  | 烧杯 | 50ml | 个 | 10 | 2.42 |
|  | 烧杯 | 100ml | 个 | 10 | 2.42 |
|  | 烧杯 | 300ml | 个 | 10 | 3.52 |
|  | 烧杯 | 1000ml | 个 | 10 | 10.12 |
|  | 溶剂过滤器（新款） | 1000ml | 套 | 2 | 552.07 |
|  | 锥回流装置 | 250ml/300mm 球形 | 套 | 8 | 82.46 |
|  | 塑料洗瓶 | 500ml | 个 | 5 | 2.97 |
|  | 刻度吸管 | 1mlA | 支 | 10 | 10.45 |
|  | 刻度吸管 | 2mlA | 支 | 10 | 10.45 |
|  | 刻度吸管 | 5mlA | 支 | 15 | 11.54 |
|  | 刻度吸管 | 10mlA | 支 | 15 | 12.64 |
|  | 大肚吸管 | 5mlA | 支 | 10 | 12.09 |
|  | 大肚吸管 | 10mlA | 支 | 10 | 13.52 |
|  | 大肚吸管 | 25mlA | 支 | 10 | 17.59 |
|  | 量筒 | 100ml | 个 | 8 | 14.29 |
|  | 塑料刻度量筒 | 100ml， | 个 | 8 | 4.40 |
|  | 量筒 | 1000ml | 个 | 8 | 40.68 |
|  | 单道手动可调式移液器 | 100-1000μl | 支 | 1 | 219.90 |
|  | 单道手动可调式移液器 | 0.5-5ml | 支 | 1 | 219.90 |
|  | 单道手动可调式移液器 | 1-10ml | 支 | 1 | 219.90 |
|  | 枪嘴 | 100-1000μl | 袋 | 1 | 43.98 |
|  | 枪嘴 | 1-5ml | 袋 | 1 | 54.98 |
|  | 枪嘴 | 10ml | 袋 | 1 | 148.43 |
|  | 碳钢敷料镊子 | 20cm | 把 | 3 | 4.40 |
|  | 直型滴管（带胶头） | 8×150 | 支 | 2 | 0.66 |
|  | 单头不锈钢药匙 | 22cm | 个 | 5 | 3.30 |
|  | 增氧泵 | 3.5w | 个 | 1 | 65.97 |
|  | 搪瓷方盘 | 25×30×3cm. | 个 | 3 | 21.99 |
|  | 塑料小口瓶 | 1000ml | 个 | 10 | 3.52 |
|  | 塑料大口瓶 | 1000ml | 个 | 10 | 3.52 |
|  | 玻璃搅拌棒 | 6-8mm 300mm | 支 | 5 | 0.88 |
|  | 标短漏斗 | φ9cm | 个 | 5 | 4.73 |
|  | 3.3具塞比色管 | 25mlA/12×1 | 组 | 2 | 98.96 |
|  | 比色管 | 50ml/12×1 | 组 | 2 | 186.92 |
|  | 比色管 | 100ml/12×1 | 组 | 2 | 236.17 |
|  | 木比色管架 | 25ml×12孔 | 个 | 2 | 19.24 |
|  | 有机玻璃比色管架 | 50ml×12孔 | 个 | 4 | 40.68 |
|  | 单排木试管架 | φ20mm 8孔 | 个 | 8 | 14.29 |
|  | 组合试管架 | φ16×60孔 | 个 | 2 | 10.56 |
|  | 碘瓶 | 250ml 24# | 个 | 10 | 19.24 |
|  | 三角瓶 | 250ml 大口 | 个 | 10 | 7.70 |
|  | 广范试纸 | 1-14pH | 本 | 30 | 1.76 |
|  | 定性滤纸 | φ15cm(中) | 盒 | 20 | 20.89 |
|  | 称量纸 | 100×100 | 包 | 10 | 11.43 |
|  | 微孔滤膜 | 0.45μ×φ50(水系) | 盒 | 10 | 87.96 |
|  | 布氏漏斗 | φ12cm | 个 | 2 | 32.99 |
|  | 手术剪 | J21190 | 把 | 1 | 63.77 |
|  | 普通黄滴瓶 | 125ml | 个 | 15 | 6.60 |
|  | 量瓶 | 100mlA | 个 | 10 | 18.69 |
|  | 量瓶 | 250mlA | 个 | 10 | 27.49 |
|  | 量瓶 | 1000mlA | 个 | 10 | 52.78 |
|  | 纱布卷 | 80cm×9.5m | 卷 | 1 | 43.98 |
|  | 优级胶管 | 8×12 | Kg | 3 | 24.74 |
|  | 一次性使用非灭菌橡胶检查手套(麻面有粉) | 大#(抽式) | 盒 | 1 | 85.76 |
|  | 一次性使用非灭菌橡胶检查手套(麻面有粉) | 中#(抽式) | 盒 | 1 | 85.76 |
|  | 塑料桶(特厚) | 25kg，加厚，带内盖 | 个 | 1 | 42.88 |
|  | 天平刷 | 小号 11.5cm | 把 | 2 | 4.40 |
|  | 试管刷 | 大 | 把 | 3 | 1.00 |
|  | 试管刷 | 中 | 把 | 3 | 1.00 |
|  | 试管刷 | 小 | 把 | 3 | 1.00 |
|  | 的平白大褂 长袖 | 中 | 件 | 2 | 47.83 |
|  | 的平白大褂 长袖 | 大 | 件 | 2 | 47.83 |
|  | 的平白大褂 短袖 | 中 | 件 | 2 | 41.23 |
|  | 的平白大褂 短袖 | 大 | 件 | 2 | 41.23 |
|  | 定制彩色标签 | 24小张/A4纸 | 张 | 100 | 2.20 |
|  | 冲洗器 | 30ml(小号) | 个 | 4 | 2.64 |
|  | 冲洗器 | 90ml(大号) | 个 | 4 | 3.30 |
|  | 一次性使用非灭菌橡胶检查手套(麻面有粉) | 中#(抽式) | 盒 | 3 | 85.76 |
|  | 耐高温手套 | 耐高温300℃ | 副 | 2 | 11.00 |
|  | 放水瓶 | 10000ml | 只 | 1 | 197.91 |
|  | 纱布口罩 | 12层 | 个 | 10 | 2.20 |
|  | 耐高温手套 | 耐高温200℃ | 副 | 1 | 11.00 |
|  | 镜头纸 | 10×15 | 本 | 50 | 3.96 |
|  | 载玻片7101（光面1-1.2mm） | 25.4*76.2mm | 盒 | 2 | 11.00 |
|  | 盖玻片 | 22×22 | 盒 | 1 | 3.30 |
|  | 黄小口瓶 | 125ml | 个 | 10 | 9.90 |
|  | 黄小口瓶 | 250ml | 个 | 10 | 11.54 |
|  | 黄小口瓶 | 500ml | 只 | 10 | 17.37 |
|  | 黄小口瓶 | 1000ml | 个 | 10 | 29.69 |
|  | 黄大口瓶 | 500ml | 只 | 10 | 21.99 |
|  | 3.3棕色高硼硅广口试剂瓶 | 1000ml | 个 | 10 | 22.43 |
|  | 棕量瓶 | 250mlA | 个 | 10 | 33.21 |
|  | 棕量瓶 | 500mlA | 个 | 10 | 11.43 |
|  | 棕量瓶 | 1000mlA | 个 | 10 | 17.48 |
|  | 白小口瓶 | 125ml | 只 | 10 | 8.25 |
|  | 白小口瓶 | 250ml | 只 | 10 | 9.46 |
|  | 白小口瓶 | 500ml | 个 | 10 | 12.64 |
|  | 白小口瓶 | 1000ml | 只 | 20 | 17.81 |
|  | 白大口瓶 | 500ml | 只 | 10 | 13.74 |
|  | 白大口瓶 | 1000ml | 只 | 10 | 21.00 |
|  | 量瓶 | 250mlA | 个 | 10 | 27.49 |
|  | 量瓶 | 500mlA | 个 | 10 | 38.48 |
|  | 量瓶 | 1000mlA | 个 | 10 | 52.78 |
|  | 烧杯 | 50ml | 个 | 10 | 2.42 |
|  | 烧杯 | 100ml | 个 | 10 | 2.42 |
|  | 烧杯 | 250ml | 个 | 20 | 3.52 |
|  | 烧杯 | 500ml | 个 | 10 | 4.95 |
|  | 烧杯 | 1000ml | 个 | 10 | 9.90 |
|  | 刻度塑料烧杯 | 250ml | 个 | 4 | 3.52 |
|  | 刻度塑料烧杯 | 500ml | 个 | 3 | 3.52 |
|  | 低型称量瓶 | 50×30 | 个 | 10 | 5.94 |
|  | 标短漏斗 | ф7.5cm | 个 | 5 | 4.07 |
|  | 木分液漏斗架 | 250ml 6孔 | 个 | 2 | 52.78 |
|  | 不锈钢试管架 | ST500-80 | 个 | 2 | 49.81 |
|  | 棉线（装订线） | W-4/004 细 | 卷 | 1 | 3.30 |
|  | 三角瓶 | 250ml 大口 | 个 | 10 | 7.70 |
|  | 直型滴管 带红胶头 | 8×180 | 支 | 1 | 0.55 |
|  | 定量滤纸 | φ12.5cm(中) | 盒 | 10 | 44.42 |
|  | 布氏漏斗 | φ10cm | 个 | 2 | 18.47 |
|  | 上口抽滤瓶 | 1000ml | 个 | 1 | 43.98 |
|  | 橡胶漏斗套塞 | 8*1整套 | 套 | 1 | 17.92 |
|  | 干燥器 | φ24cm | 套 | 2 | 129.96 |
|  | 玻璃搅拌棒 | 6-8mm 300mm | 支 | 10 | 0.88 |
|  | 有机玻璃吸管架 | 42孔 | 个 | 2 | 57.17 |
|  | 有机玻璃吸管架 | 大号横竖两用 | 个 | 3 | 50.36 |
|  | 镜头纸 | 10×15 | 本 | 10 | 3.96 |
|  | 溶剂过滤器（新款） | 1000ml | 套 | 1 | 623.42 |
|  | 木比色管架 | 100ml×12孔 | 个 | 3 | 29.36 |
|  | (铝喷塑)滴定夹 | YSQ-15-1 | 个 | 5 | 21.55 |
|  | 塑料大口瓶 | 1000ml | 个 | 20 | 3.52 |
|  | 塑料小口瓶 | 1000ml | 个 | 20 | 3.52 |
|  | 塑料大口瓶 | 500ml | 个 | 10 | 1.65 |
|  | 塑料小口瓶 | 500ml | 个 | 10 | 2.20 |
|  | 塑料小口瓶 | 250ml | 个 | 10 | 1.32 |
|  | 塑料小口瓶 | 100ml | 个 | 20 | 0.55 |
|  | 手术剪 | J21190 | 把 | 2 | 63.88 |
|  | PH缓冲剂 | 4.7.9 | 套 | 10 | 9.46 |
|  | 微孔滤膜 | 0.45μ×φ50(水系) | 盒 | 5 | 51.57 |
|  | 定量滤纸 | φ12.5cm(中) | 盒 | 10 | 44.42 |
|  | 一水合硫酸锰(II) | AR500g | 瓶 | 1 | 21.55 |
|  | 碘化钾 粉状 | AR500g | 瓶 | 1 | 417.81 |
|  | 硫酸(须办备案证明方可购买) | AR500ml | 瓶 | 100 | 39.58 |
|  | 可溶性淀粉 | AR500g | 瓶 | 1 | 17.59 |
|  | 重铬酸钾(易制爆) | GR500g | 瓶 | 10 | 164.93 |
|  | 五水合硫代硫酸钠(大苏打) | AR500g | 瓶 | 1 | 13.63 |
|  | 邻啡罗啉(1.10-菲啰啉) 一水 | AR5g | 瓶 | 5 | 32.11 |
|  | 六水合硫酸亚铁铵/硫酸铁(II)铵 | AR500g | 瓶 | 5 | 16.71 |
|  | 七水合硫酸亚铁 | AR500g | 瓶 | 2 | 10.67 |
|  | 硫酸银 | AR25g | 瓶 | 20 | 335.35 |
|  | 硫酸汞 | AR250g | 瓶 | 5 | 577.24 |
|  | 邻苯二甲酸氢钾 | GR500g | 瓶 | 5 | 45.52 |
|  | 磷酸二氢钾 | AR500g | 瓶 | 1 | 27.71 |
|  | 三水合磷酸氢二钾 | AR500g | 瓶 | 1 | 26.06 |
|  | 三水合磷酸氢二钾 | AR500g | 瓶 | 1 | 26.06 |
|  | 氯化铵 | GR500g | 瓶 | 2 | 14.95 |
|  | 七水合硫酸镁 | AR500g | 瓶 | 1 | 15.17 |
|  | 二水合氯化钙 | AR500g | 瓶 | 1 | 18.58 |
|  | 六水合三氯化铁 | AR500g | 瓶 | 1 | 29.69 |
|  | 盐酸(须办备案证明方可购买) | AR500ml | 瓶 | 2 | 43.98 |
|  | 氢氧化钠(烧碱)珠状 | AR500g | 瓶 | 20 | 12.64 |
|  | 无水亚硫酸钠 | AR500g | 瓶 | 1 | 15.61 |
|  | D(+)葡萄糖，一水 | AR500g | 瓶 | 1 | 28.92 |
|  | L-谷氨酸 | BR100g | 瓶 | 1 | 30.90 |
|  | L(+)抗坏血酸(VC) | AR25g | 瓶 | 20 | 9.13 |
|  | 钼酸铵 | AR500g | 瓶 | 20 | 267.18 |
|  | 酒石酸锑钾 | AR500g | 瓶 | 20 | 150.41 |
|  | 磷酸二氢钾(磷酸一钾) | GR500g | 瓶 | 1 | 35.62 |
|  | 氢氧化钠(烧碱)珠状 | AR500g | 瓶 | 1 | 12.64 |
|  | 过硫酸钾 | AR500g | 瓶 | 5 | 1429.36 |
|  | 三氯甲烷(须办备案证明方可购买) | AR500ml | 瓶 | 2 | 96.76 |
|  | 硝酸钾(*)(易制爆) | GR500g | 瓶 | 1 | 42.33 |
|  | 七水合硫酸锌 | AR500g | 瓶 | 2 | 18.58 |
|  | 碘化钾 粉状 | AR500g | 瓶 | 5 | 494.78 |
|  | 氯化汞 （剧毒） | AR250g | 瓶 | 2 | 989.56 |
|  | 碘化汞 | AR100g | 瓶 | 2 | 395.82 |
|  | 四水合酒石酸钾钠 | AR500g | 瓶 | 2 | 30.46 |
|  | 30%过氧化氢(双氧水)(易制爆) | AR500ml | 瓶 | 5 | 16.38 |
|  | 无水乙醇 | AR500ml 玻瓶 | 瓶 | 1 | 12.09 |
|  | 凡士林(白) | AR500g | 瓶 | 2 | 17.37 |
|  | 变色硅胶(干燥剂) | 500g | 瓶 | 3 | 15.39 |
|  | 玻珠 | 5-6m/m | kg | 1 | 56.29 |
|  | 甲基橙 | IND25g | 瓶 | 1 | 35.62 |
|  | 酚酞 | IND25g | 瓶 | 1 | 22.32 |
|  | 亚硝基铁氰化钠 | AR25g | 瓶 | 5 | 87.96 |
|  | 二氯异氰尿酸钠96% | S817863-500g | 瓶 | 5 | 131.94 |
|  | 水杨酸钠 | AR250g | 瓶 | 30 | 19.79 |
|  | 化学耗氧量成分分析标准物质 | 符合GBW(E)080273标准 | 支 | 10 | 116.55 |
|  | 标样/水质 总氮 | 符合GSB 07-3168-2014标准 | 瓶 | 10 | 65.97 |
|  | 标样/水质 总氮 | 符合GSB 07-3168-2014标准 | 瓶 | 10 | 65.53 |
|  | 钾摩尔制剂(当)0.1mol/L 稀释500ml | 0.1mol/L 稀释500ml | 支 | 10 | 38.14 |
|  | 氯化钾 | AR500g | 瓶 | 1 | 15.65 |
|  | 水中氨氮成分分析标准物质 | GBW(E)080220 | 瓶 | 10 | 109.54 |
|  | 边台 | 钢木结构，13mm耐酸碱实芯理化板台面，操作边加厚到26mm，带PP中号水槽三口水龙头1套，(长宽高：2100*750*850±2mm) | 套 | 1 | 4381.60 |
|  | 角柜 | 钢木结构，13mm耐酸碱实芯理化板台面，操作边加厚到26mm(长宽高：1000*1000*850±2mm) | 套 | 1 | 5497.53 |
|  | 通风柜 | PP结构,13mm耐酸碱实芯理化板台面，操作边加厚到26mm，带水位，不含排风系统(长宽高：1500*8500*2350±2mm) | 套 | 1 | 7865.00 |
|  | 通风系统 | 通风柜一套直排通风系统，（含：SJG-3.0F玻璃钢斜流风机，风量：1900³/h,功率：0.18KW，PVC风管、墙上开孔、等零星材料） | 套 | 1 | 6985.00 |
|  | 中央台 | 钢木结构，13mm耐酸碱实芯理化板台面，操作边加厚到26mm(长宽高：3000*1200*850±2mm) | 套 | 1 | 7182.00 |
|  | 试剂柜 | 铝木结构，上玻璃门下木门，带活动层板（长宽高：9000*450*1800±2mm） | 套 | 3 | 1150.00 |
|  | 空调 | 产品功率为 1.5 匹，APF 值高达 5.30，制冷量为 3500W，循环风量 730m³/h，支持手机 APP 远程控制，拥有 56℃高温蒸汽洗自清洁技术，静音表现为 18dB。 | 台 | 1 | 1620.67 |
|  | 电脑 | 配置为正品四核、8G 高速内存、 120G 固态、独立图形加速卡，搭配 22 寸液晶显示器。 | 台 | 2 | 826.83 |
|  | 办公桌椅 | 1200x700x600 材质为木质 | 套 | 2 | 329.85 |
|  | 窗帘 | 1200×1500，900×1500 | 套 | 2 | 127.93 |
|  | 纱窗 | 1200×1500，900×900，900×1500 | 套 | 3 | 54.98 |
|  | 办公柜 | 800× 400× 1200 铁质 | 套 | 2 | 230.90 |
|  | 打印机 | 类型：黑白激光一体机。 涵盖功能：打印、复印、扫描。 最大处理幅面：A4。 打印速度：18 页 / 分。 打印分辨率：600×600dpi。 扫描分辨率：600×600dpi。 扫描速度：18 页 / 分。 复印分辨率：600×600dpi。 复印速度：18 页 / 分。 最大复印页数：99 页。 网络打印：支持无线 / 有线网络打印。 接口类型：USB 2.0 接口。 | 台 | 1 | 603.63 |
|  | 饮水机 | 放置方式为立式，产品尺寸为 278×258×850mm，产品重量为 7kg。适用水源为桶装饮用水，额定制冷功率为 70W，制热水能力为 5L/h≥90℃，制冷水能力为 0.5L/h≤15℃，耗电量为 1.3KW・h/24h。采用食品接触用 304 不锈钢材质，双重温控，具有防干烧、防串温功能，还设有安全童锁设计。 | 台 | 1 | 305.66 |
|  | 电脑 | 配置为正品四核、8G 高速内存、 120G 固态、独立图形加速卡，搭配 22 寸液晶显示器。 | 台 | 1 | 826.83 |
|  | 办公桌椅 | 1200x700x600(±1mm)材质为木质 | 套 | 1 | 329.85 |
|  | 窗帘 | 1800×1500(±1mm) | 套 | 2 | 127.93 |
|  | 纱窗 | 1800×1500(±1mm) | 套 | 2 | 82.46 |
|  | 空调 | 产品功率为 1.5 匹，APF 值高达 5.30，制冷量为 3500W，循环风量 730m³/h，支持手机 APP 远程控制，拥有 56℃高温蒸汽洗自清洁技术，静音表现为 18dB。 | 台 | 1 | 1620.67 |
|  | 纱窗 | 1800×1500 | 套 | 2 | 82.46 |
|  | 储物架 | 落地三层；尺寸 80×60×50cm；加厚不锈钢材质，单层承重 40KG；层板折边宽 40MM，三角结构，层距可调节 6cm | 个 | 3 | 229.36 |
|  | 纱窗 | 1800×1500(±1mm) | 套 | 1 | 164.93 |
|  | 纱窗 | 1800×1500(±1mm) | 套 | 1 | 164.93 |
|  | 纱窗 | 1800×1500(±5mm) | 套 | 3 | 54.98 |
|  | 窗帘 | 1200×1500，900×1500(±5mm) | 套 | 2 | 127.93 |
|  | 纱窗 | 1200×1500，900×900，900×1500(±5mm) | 套 | 3 | 54.98 |
|  | 洗漱台 | 核心尺寸参数（单位：cm） 台面宽度：60(±0.5cm) 台面深度：50(±0.5cm) 整体高度：80(±0.5cm) 盆体尺寸：嵌入式盆内径约 40×35×15(±0.5cm)陶瓷 | 个 | 1 | 329.85 |
|  | 洗衣机 | 半自动双桶；洗涤容量 8kg，脱水容量 5.5kg；能效等级二级；双缸波轮设计，满足日常衣物及小件家纺清洗需求 | 台 | 1 | 481.58 |
|  | 热水器 | 容积 50 升；横式安装；二级能效；额定功率 2000W；机械控制；搪瓷内胆；产品尺寸 688×385×385mm(±10mm)；净重 17.5kg(±0.5kg)；8 年保修期 | 台 | 1 | 599.23 |
|  | 窗帘 | 1800×1500(±5mm) | 套 | 2 | 127.93 |
|  | 纱窗 | 1800×1500(±1mm) | 套 | 2 |  |
|  | 空调 | 产品功率为 1.5 匹，APF 值高达 5.30，制冷量为 3500W，循环风量 730m³/h，支持手机 APP 远程控制，拥有 56℃高温蒸汽洗自清洁技术，静音表现为 18dB。 | 台 | 1 | 1620.67 |
|  | 床 | 1800×2000(±5mm) | 张 | 2 | 329.85 |
|  | 衣柜 | 1500×550×1800 (±5mm) 材质为木质 | 个 | 2 | 329.85 |
|  | 书桌椅 | 办公桌核心参数 尺寸：120×60×72cm(±1cm) 材质：桌面为密度板 / 颗粒板（E1 级），桌腿为钢管 承重：桌面均匀承重 20-30kg，适配电脑、书籍等基础办公用品 尺寸：椅面 40×40cm(±1cm)，椅高 42-50cm(±1cm)（可升降），椅背高 85cm 材质：椅面网布 / PU 皮，框架钢管 + 塑料，五星脚架 功能：气压杆高度调节，静音滚轮（直径 3-4cm） 承重：80-100kg，满足成人日常使用 | 套 | 2 | 329.85 |
|  | 窗帘 | 1800×1500(±5mm) | 套 | 2 | 164.93 |
|  | 纱窗 | 1800×1500(±1mm) | 套 | 2 | 82.46 |
|  | 空调 | 产品功率为 1.5 匹，APF 值高达 5.30，制冷量为 3500W，循环风量 730m³/h，支持手机 APP 远程控制，拥有 56℃高温蒸汽洗自清洁技术，静音表现为 18dB。 | 台 | 1 | 1620.67 |
|  | 床 | 1800×2000 (±5mm) 材质为木质 | 张 | 2 | 329.85 |
|  | 衣柜 | 900×500×1800 (±5mm) 材质为木质 | 个 | 2 | 329.85 |
|  | 书桌椅 | 办公桌核心参数 尺寸：120×60×72cm(±0.5cm) 材质：桌面为密度板 / 颗粒板（E1 级），桌腿为钢管 承重：桌面均匀承重 20-30kg，适配电脑、书籍等基础办公用品 办公椅核心参数 尺寸：椅面 40×40cm(±0.5cm)，椅高 42-50cm（可升降），椅背高 85cm 材质：椅面网布 / PU 皮，框架钢管 + 塑料，五星脚架 功能：气压杆高度调节，静音滚轮（直径 3-4cm） 承重：80-100kg，满足成人日常使用 | 套 | 2 | 329.85 |
|  | 窗帘 | 1800×1500(±5mm) | 套 | 2 | 164.93 |
|  | 纱窗 | 1800×1500(±1mm) | 套 | 2 | 82.46 |
|  | 空调 | 产品功率为 1.5 匹，APF 值高达 5.30，制冷量为 3500W，循环风量 730m³/h，支持手机 APP 远程控制，拥有 56℃高温蒸汽洗自清洁技术，静音表现为 18dB。 | 台 | 1 | 1620.67 |
|  | 办公桌椅 | 办公桌核心参数 尺寸：120×60×72cm(±0.5cm) 材质：桌面为密度板 / 颗粒板（E1 级），桌腿为钢管 承重：桌面均匀承重 20-30kg，适配电脑、书籍等基础办公用品 尺寸：椅面 40×40cm(±0.5cm) ，椅高 42-50cm（可升降），椅背高 85cm 材质：椅面网布 / PU 皮，框架钢管 + 塑料，五星脚架 功能：气压杆高度调节，静音滚轮（直径 3-4cm） 承重：80-100kg，满足成人日常使用。材质为木质 | 套 | 1 | 329.85 |
|  | 油烟机 | 排风量18 - 28m³/min 风压与静压标称风压 280 - 310Pa，最大静压 350 - 400Pa电机功率 180 - 368W噪音 65 - 71dB(A) | 台 | 1 | 787.25 |
|  | 厨柜 | 材质：柜体多为实木颗粒板（环保等级 E1 级），门板可选 PET 平开门或双饰面门板，台面以人造石为主。 尺寸：常规地柜深度 55-60cm、高度 80-85cm，吊柜深度 30-35cm、高度 60-70cm，单柜宽度常见 40/60/80cm。 五金：基础款冷轧钢铰链（无缓冲）、普通三节导轨，拉手为塑料或简易金属款。 环保性：甲醛释放量≤0.124mg/m³（符合 E1 级国标），无额外环保认证。 | 套 | 1 | 164.93 |
|  | 纱窗 | 1800×1500(±1mm) | 套 | 2 | 82.46 |
|  | 燃气灶 | 适用气源为天然气 (12T)，安装方式为台嵌两用，采用钢化玻璃面板，具有 5KW 家用猛火，配备熄火保护装置，能效等级为一级 | 台 | 1 | 392.52 |
|  | 消毒柜 | 容积：23 升。 安装方式：台式。 额定功率：300 瓦。 消毒温度：120 摄氏度。 控制方式：按键式。 面板材质：钢化玻璃。 外形尺寸：430x330x310 (±5mm)毫米。 消毒方式：高温。 消毒星级：二星级。 | 台 | 1 | 252.89 |
|  | 冰箱 | 产品类别：双门冰箱。 总容积：86L，其中冷藏室容积 25L，冷冻室容积 61L。 温控方式：机械温控。 制冷方式：直冷。 能效等级：3 级。 日耗电量：1 度。 冷冻能力：2 千克 / 24 小时。 制冷剂：R600a。 噪声值：38db。 外形尺寸：470×525×830mm(±5mm)。 产品重量：24kg。 | 台 | 1 | 835.03 |
|  | 窗帘 | 1800×1500(±5mm) | 套 | 2 | 127.93 |
|  | 纱窗 | 1800×1500(±1mm) | 套 | 2 | 82.46 |
|  | 餐桌椅 | 餐桌 1200×680×7501800×1500(±1mm)；椅子 390×410×900 (±1mm)材质为木质 | 套 | 1 | 289.17 |
|  | 空调 | 产品功率为 1.5 匹，APF 值高达 5.30，制冷量为 3500W，循环风量 730m³/h，支持手机 APP 远程控制，拥有 56℃高温蒸汽洗自清洁技术，静音表现为 18dB。 | 台 | 1 | 1620.67 |
|  | 纱窗 | 1800×1500(±1mm) | 套 | 2 | 164.93 |
|  | 电焊机全套 | 400型 | 套 | 1 | 1394.96 |
|  | 园艺割草机 | 139双背 900W | 台 | 1 | 930.80 |
|  | 50型消防水带 | DN50 | 卷 | 10 | 93.46 |
|  | 电动高压水枪 | 220V 2Kw 手提式 | 台 | 1 | 607.97 |
|  | 斗车 | 钢铁制 可翻斗 | 台 | 2 | 362.84 |
|  | 气体检测仪 | 四合一气体检测SW-7500A 锂电款 | 台 | 1 | 562.47 |
|  | 电缆线 | 2芯*4平方 | 台 | 1 | 518.27 |
|  | 1.5千瓦污水泵 | DN50 流量15m3/h 扬程15米 | 台 | 1 | 384.80 |
|  | 1.1千瓦污水泵 | DN50 流量10m3/h 扬程10米 | 台 | 1 | 334.50 |
|  | 手提式轴流风机 | 220V 8寸手提轴流风机+5米风管 | 台 | 1 | 351.84 |
|  | 角磨机 | 100型 1Kw | 台 | 1 | 275.67 |
|  | 套筒扳手 | 钢铁制 32件套 | 套 | 1 | 275.67 |
|  | 梅花扳手 | 钢铁制 10件套 | 套 | 2 | 131.94 |
|  | 下井水裤 | 橡胶制 连体 | 套 | 2 | 120.95 |
|  | 消防安全绳全套 | 化纤制品 | 套 | 2 | 109.95 |
|  | 拉马 | 钢铁制300mm | 套 | 1 | 131.94 |
|  | 雨鞋 | 橡胶质 39-44码 | 双 | 4 | 32.99 |
|  | 雨伞 | 65-80cm | 把 | 4 | 30.79 |
|  | 不锈钢捞机 | 钢铁制 | 把 | 2 | 54.98 |
|  | 钢撬 | 钢铁制 1.5m | 根 | 2 | 54.98 |
|  | 大枝剪 | 钢铁制 | 把 | 2 | 54.98 |
|  | 软水胶管 | 橡胶质 DN25 | 卷 | 1 | 109.95 |
|  | 开口扳手 | 钢铁制 10件套 | 套 | 1 | 93.46 |
|  | 砂轮片 | 100mm | 盒 | 1 | 71.47 |
|  | 铁丝 | 8-16号 | 卷 | 1 | 71.47 |
|  | 柴刀 | 钢铁制 | 把 | 2 | 32.99 |
|  | 锄头 | 钢铁制 | 把 | 2 | 27.49 |
|  | 拖把 | 吸水拖把 | 把 | 2 | 27.49 |
|  | 活动扳手 | 钢铁制 300型12寸 | 把 | 2 | 27.49 |
|  | 大钳子 | 钢铁制 200mm | 把 | 2 | 27.49 |
|  | 尖嘴钳 | 钢铁制 150mm | 把 | 2 | 21.99 |
|  | 剥线剪 | 钢铁制 175mm | 把 | 2 | 21.99 |
|  | 内6角 | 钢铁制 9件套 | 套 | 2 | 21.99 |
|  | 工具包 | 帆布制 | 个 | 2 | 21.99 |
|  | 电笔 | 数字电笔 | 支 | 2 | 16.49 |
|  | 簸箕 | 塑料制品 | 个 | 2 | 16.49 |
|  | 扫帚 | 塑料制品 | 把 | 2 | 16.49 |
| ★二、商务要求 |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求及质量保证期 |  | 免费送货上门，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。采购范围内的货物如在供货时出现尺寸不合体或在供货后一个月内出现质量问题，由中标供应商无条件免费进行更换。。 |  |  |  |
| 交付使用时间及地点 |  | 1.交付使用时间：自签订合同之日起10天内交货并验收合格。 2.交货地点：广西桂林市采购人指定地点。 |  |  |  |
| 付款方式及履约保证金 |  | 1.付款方式：签订合同后7个工作日内支付30%，全部货物到场支付至80%，货物安装验收合格后7个工作日付清（无息）。】 2.履约保证金：本项目不收取履约保证金。 |  |  |  |
| 验收标准 |  | 1、现场验收。 2、验收依据：按照招标文件要求及中标人的投标文件。 3、中标供应商必须提供原装正品、全新的、符合有关质量标准的产品。交货时，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，若发现产品不符合招标文件和投标文件承诺要求的，采购人不予验收，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标供应商负责承担全部赔偿责任。 4、在验收过程中，采购人有权随机抽样送质检部门检验，如检验不符合招标文件要求及中标供应商的投标文件承诺的，采购人不予验收，并按违约责任处理，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标供应商负责承担全部赔偿责任。送检费用含在投标报价中。 |  |  |  |
| 其他要求 |  | 1.采购范围内的货物免费送货上门。 2.中标人应保证货物是全新、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。 3、投标报价指本次采购范围备品备件、包装、运输、装卸、修补、换货及售后服务、检验及验收、保修、保险、税金等全部费用，投标人综合考虑在报价中。 4、本项目政府采购预算金额为（人民币）：壹佰捌拾壹万伍仟伍佰柒拾元叁角肆分（￥1815570.34），投标总报价超出采购预算总金额的将被视为无效投标；评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 5.本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的，作无效投标处理。 6.本项目核心产品: （1）第2项：混流式高效深度处理一体化设备 （2）第14项：废气处理装置系统； (多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评标价也相同的，投标报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；投标报价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定一个中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。） |  |  |  |

第四章 评标办法

一、评标依据及方式

1.评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、配送及安装实施方案、售后服务方案、履约能力、政策功能（节能、环保等）等方面内容进行评审并按百分制打分。

2.评标方式：以封闭方式进行评标。

3.根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评标办法

（一）对进入详评的，采用综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

1.价格分…………………………………………………………………………………………………30分

1.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定、《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由符合政策要求的小微企业制造的，对其投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）；

1.2除上述情况外，评标报价=投标报价。

注：①小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

②评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。

1.3根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），监狱企业和符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。监狱企业和残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

1.4以进入评标的最低的评标报价为30分。

最低投标人评标报价金额

1.5投标人价格分 =                                　       ×30分

投标人评标报价金额

# 2.技术分…………………………………………………………………………………………………20分

所投产品完全符合招标文件第三章货物采购需求中货物指标参数的得20分；如所投产品技术参数/要求（非标“★”参数）有负偏离的，每一项扣 2 分；标注“★”参数/要求有负偏离的，如出现负偏离则视为无效投标。

注：负偏离包括但不限于：配置不详，技术参数不清楚或缺漏项或前后不一致。如应答时缺项，则该项作负偏离处理。如招标文件中要求提供证明材料，投标人未按要求提供证明材料或所提供的证明材料不满足（或不能证明）投标文件相应技术参数要求的，相应视为负偏离；投标人投标文件中的响应承诺与证明材料不一致的，以证明材料为准。

3.项目实施方案分……………………………………………………………………………12分

由评委在打分前根据招标文件要求，对比各供应商提供的项目实施方案（包括不限于应当包括、实施进度及保证措施、人员配置、质量保证、技术培训、验收要求等内容），内容的详尽性、科学性、合理性进行独立评审，并在相应档次内独立打分。

一档（0分）：未提供实施方案或者实施方案缺项达3项以上；

二档（4分）：实施方案内容基本齐全，但描述简单，针对性不强；

三档（8分）：实施方案内容齐全，描述较详细，针对性较强；

四档（12分）：实施方案内容齐全，描述详细，针对性、可操作性强。

4、配送及安装实施方案分………………………………………………………………………………16分

评标委员会对投标人提供的所投产品，配送及安装方案，包括但不仅限于①配送计划②安装方案③设备调试④设备试运行等内容进行评价：

一档（0分）：未提供或不满足入档要求得0分；

二档（4 分）配送及安装实施方案内容齐全，4 项评审内容有 1 项经评审具有针对性、可操作性、内容科学合理且无缺陷的；

三档（8 分）配送及安装实施方案内容齐全，4 项评审内容有 2 项经评审具有针对性、可操作性、 内容科学合理且无缺陷的；

四档（12 分）配送及安装实施方案内容齐全，4 项评审内容 3 项经评审具有针对性、可操作性、内容科学合理且无缺陷的；

五档（16分）配送及安装实施方案内容齐全，4 项评审内容 4 项经评审具有针对性、可操作性、且内容科学合理且无缺陷的。

（缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其 他项目方案，内容前后矛盾，规范及标准错误，不利于项目实施，不可能实现的情形等任意一种情形）

4.售后服务方案分………………………………………………………………………………………14分

评委根据投标文件中售后服务方案内容的完整性、可行性，并对到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护 (注明时间)、免费技术培训方案、其他优惠措施等方面独立评审并在相应档次内独立打分：

一档（0分）：未提供或不满足入档要求得0分；

二档（5分）：基本满足招标文件售后服务要求的同时，提供的售后服务方案不够完整或缺少关键节点，售后服务承诺，售后服务流程、应急预案、质量保障等内容简单没有针对性；

三档（10分）：满足招标文件售后服务要求的同时，方案完整可行合理，有较详细的售后服务承诺，售后服务流程、应急预案、质量保障等内容，到达现场维护时间、故障出现解决方案优于招标文件要求，有定期维护（注明时间），售后保障措施完备，其他优惠措施满足招标文件要求；

四档（14分）：在三档基础上方案完整可行合理细致，有详细的售后服务承诺，售后服务流程、应急预案、质量保障等内容，售后保障措施完备，售后服务经验丰富，售后响应及时快速，为确保项目具有完整、良好的售后服务，具有完整可靠的售后服务团队，其他增值售后服务措施等能充分为采购人考虑，优于招标文件要求。

5.履约能力分……………………………………………………………………………………………8分

(1).团队配置项目实施人员中，具有生态环境保护工程高级工程师职称，每人2分，中级工程师职称每人1分，满分5分；

(2).获得有效期内质量体系管理认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书，提供齐全得 3分，不齐全得0分。

6. 总得分为以上各项评审因素得分合计。

三、推荐及确定中标候选人原则

（1）评标委员会将根据评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（2）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，采购人按以下的方式确定中标人：依次按技术分高的优先、配送及安装实施方案分的优先、售后服务方案分高的优先、履约能力分高的优先、政策功能分（节能、环保）高的优先、保修期长的优先、交付时间短的优先顺序确定中标人。

（3）中标人放弃中标、拒绝与采购人签订合同、因不可抗力提出不能履行合同，或信用信息记录不符合相关规定的，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人中标，也可以重新开展政府采购活动。

附表

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型 、 中型和小型企业须同时满足所列指标的下限 ， 否则下划一档； 微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》 （GB/T4754-2017） 为准 。带*的项为行业组合类别 ，其中 ，工业包括采矿业 ，制造业 ， 电力 、热力 、燃气及水生产和供应业 ；交通运输业包括道路运输业 ，水上运输业 ，航空运输业 ，管道运输业 ， 多式联运和运输代理业 、装卸搬运 ，不包括铁路运输业； 仓储业包括通用仓储 ，低温仓储 ，危险品仓储 ，谷物、棉花等农产品仓储 ， 中药材仓储和其他仓储业 ;信息传输业包括电信 、广播电视和卫星传输服务 ，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利 、环境和公共设施管理业 ，居民服务 、修理和其他服务业 ，社会工作 ，文化 、体育和娱乐业 ， 以及房地产中介服务 ，其他房地产业等 ，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准 。（ 1）从业人员 ，是指期末从业人员数 ，没有期末从业人员数的 ，采用全年平均人员数代替 。 （2） 营业收入 ，工业、建筑业、 限额以上批发和零售业 、 限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业 ，采用主营业务收入； 限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替； 限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替； 农 、林 、牧 、渔业企业采用营业总收入代替； 其他未设置主营

# 业务收入的行业 ，采用营业收入指标 。 （3） 资产总额 ，采用资产总计代替。

第五章  政府采购合同（合同主要条款及格式）

甲方：                 （采购人）

乙方：                     （中标人）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照本项目招标文件、投标文件的规定条款和乙方的承诺、甲乙双方签订本合同。

第一条　合同金额

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计金额（元） ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |

中标内容合同的总金额为：（大写）人民币                     （¥         ）。

2.合同合计金额应包括招标范围内货物货款、货物标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切费用。

第二条  质量保证

乙方应按投标文件规定的货物型号、技术规格、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

第三条  权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。如果甲方因此遭受任何第三方的索赔、诉讼或任何权利请求，乙方应负责自费处理纠纷，并承担由此产生的所有法律和经济责任。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

4.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第四条  货物包装、运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用中文说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。若因甲方原因未在约定期限内及时完成验收的，自约定的验收期限届满之日起，货物的风险转由甲方承担。

4.货物在甲方最终验收完毕出具验收文书前发生的一切风险均由乙方承担。

第五条  交付时间和地点

1.交付时间：                                  。

2.交付地点：采购人指定地点。若甲方变更交付地点，需提前5个工作日书面通知乙方，由此增加的运输费用由甲方承担，交付时间相应顺延。

第六条  验收

1.乙方提供的产品必须符合国家、行业强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准。

2.设备须全新、完好、无破损，产品到货后，甲方现场根据招标文件要求、投标文件承诺以及国家相关标准、地方标准进行验收，必要时，甲方有权邀请国家质量监督检验部门或国家认可的检测机构参与共同验收。如产品不满足投标文件要求、乙方投标文件承诺或国家、行业强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准，甲方有权不予验收，由此造成甲方的经济损失由由此由乙方进行整改。

3.乙方必须于供货时向甲方提供所投产品由行政主管部门核准资格文件、产品注册时的检测检验报告书，产品彩页或参数说明书等资料材料，以便核实相关技术参数，否则不予验收，乙方应承担逾期交货违约责任。

4.乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

5.甲方依据招标文件的技术规格要求和国家有关质量标准对货物进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。若甲方逾期验收的，视为货物验收合格。验收合格后由双方签署货物验收单并加盖公章，双方各执一份。

6.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，投标人须负责安装并培训甲方的使用人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方予以最终验收。

7.对技术复杂的货物，由甲乙双方共同选定应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

8.验收时乙方必须在现场，验收完毕后做出验收结果报告，验收费用由甲方负责。

9.甲方对验收有异议的，在验收后7个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后7日内及时予以解决。

10.经甲方提出书面整改之日起，乙方七日内仍无法解决的，或经整改达不到甲方验收要求的，甲方有权终止合同，由此造成甲方的经济损失由乙方承担全部赔偿责任包括不限于甲方的经济损失及律师费、诉讼费、鉴定费等，但赔偿总额以本合同总金额为上限。

第七条  安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等），乙方负责具体满足设备安装条件的施工，直到设备正常使用。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：采购人指定地点。

第八条  售后服务

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 付款方式

签订合同后7个工作日内支付30%，全部货物到场支付至80%，货物安装验收合格后7个工作日付清（无息）。

第十一条  违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%违约金并赔偿甲方经济损失，包括但不限于维权费用。

2.乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任；在履行本合同过程中非因甲方的原因引发的诉讼，由乙方承担全部责任【包括不限于赔偿费。甲方的经济损失费、律师费（按广西律师服务收费管理办法规定的标准）、仲裁费、诉讼费等费用，乙方承担后，有权向第三方追偿】。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4.甲方无故延期接收货物的，每天向对方支付合同金额0.1‰违约金，但违约金额累计不得超过合同金额1%。甲方延期付货款的，每天向乙方偿付逾期金额0.1‰违约金，但违约金累计不得超过合同金额1%。乙方逾期交货的，每天向对方支付合同金额0.1‰违约金，但违约金额不得超过合同金额的5%，逾期超过20天的，对方有权终止合同，乙方承担因此给对方造成的经济损失（赔偿内容见本合同第十一条第2项列明的范围）。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方除按其他条款约定支付违约金外，还须每次按本合同合计金额2%向甲方支付违约金并赔偿甲方损失。

6.乙方提供的货物在保修期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从合同尾款中扣除，不足部分乙方全部承担。如存在验收后1年内非因甲方原因进行重大维保累计达3次的，甲方有权解除合同，乙方应退还对应存在质量问题货物的合同款项。

7.乙方其他违约行为按合同总金额5%收取违约金并赔偿经济损失。

8.乙方承诺目前不存在任何影响公司经营的诉讼或仲裁，合同签订后，如出现对乙方经营有重大影响的诉讼或仲裁或行政处罚的，或出现严重困难和财务状况恶化等可能出现重大不利影响的情形，或面临资产被财产保全或其他司法强制措施等影响乙方正常经营、有负面影响的其他事件，须在事件发生之日起3日内向甲方书面通知，征得甲方书面同意，并妥善落实本合同项下的全部义务，必要时，甲方有权要求乙方提供担保。因乙方未能消除上述影响或提供担保的，甲方享有单方解除合同的权利。

第十二条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续六十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，双方约定由甲方所在地人民法院管辖。

3.本合同尾部所约定的通讯地址及联系人作为双方送达文书及诉讼程序一审、二审、再审、执行以及仲裁程序所涉法律文书（包括但不限于应诉通知书、开庭传票、判决书、裁定书、裁决书等）的指定送达地址及送达联系人，如因受送达方无法签收、拒收等原因导致被退回的，各方一致同意法律文书被退回之日即为送达之日。各方变更地址应及时书面通知对方，否则由此引起的责任由信息变更方承担。按本协议所载资料向乙方发送的所有通知及司法部门的文书，视同送达。

第十四条  合同生效及其他

1.合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章、骑缝章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经甲方同意，并签订书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》及相关法律有关条文执行。

第十五条  合同的变更、终止与转让

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

政府采购合同双方自签订之日起2个工作日内在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。

甲方名称（公章）：                             乙方名称（公章）：

法定代表人：                                    法定代表人：

委托代理人：                                    委托代理人：

经办人：                                        经办人：

电话：                                          电话：

开户名称：                                        开户名称：

开户银行：                                        开户银行：

银行账号：                                        银行账号：

日期：   年   月   日                                 日期：  年   月   日

第六章 投标文件（格式）

投标文件封面格式：

投标文件

项目名称：

项目编号：

采购代理机构：

投标人（公章(CA签章)、自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字[或盖章(CA签章)]（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）：

联系电话：

日期：              年           月           日

投标文件目录

一、资格性响应证明材料

（1）投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反两面复印件或扫描件（必须提供）；

（2）投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件或扫描件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳的响应文件递交截止时间前半年内任意1个月养老保险证明复印件或扫描件，除供应商为以下三种情形的：

①如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供供应商与委托代理人签订的劳动合同复印件或扫描件代替养老保险证明复印件或扫描件；

②如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或扫描件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件或扫描件代替养老保险证明复印件或扫描件；

③如委托代理人为免缴纳养老保险人员，提供免缴纳养老保险的证明材料复印件或扫描件及供应商与委托代理人签订的劳动合同复印件或扫描件代替养老保险证明复印件或扫描件。

【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的响应文件递交截止时间前半年内任意1个月养老保险证明复印件或扫描件】（委托代理时必须提供）；

（3）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

（4）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件或扫描件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；投标人为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标人为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；投标人为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（5）投标人2025年5月至2025年10月任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料【增值税发票(税收完税证明)或企业所得税完税证明或税务部门出具的无欠税证明或免税证明】复印件或扫描件（必须提供）；

（6）投标人2024年度的财务状况报告（可以是投标人自行编制也可是通过第三方审计公司编制，如为自行编制至少须提供现金流量表、负债表及利润表）或 2025 年以来银行出具的资信证明或 2025 年以来中国人民银行征信中心出具的征信报告（必须提供）；

- （7）投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）。

二、商务、技术性响应证明材料：

（1）投标函（必须提供）；

（2）投标报价表（必须提供）；

（3）技术偏离表（必须提供）；

（4）商务响应表（必须提供）；

（5）“采购需求”中要求必须提供的有效证明文件（“采购需求”中要求必须提供的，必须提供）。

（6）项目实施方案（如有，请提供）；

（7）配送及安装实施方案（如有，请提供）；

（8）售后服务方案（如有，请提供）；

##### （9）“采购需求中”有关履约能力的相关证明材料复印件（如有，请提供）；

（10）节能方面证书的相关证明材料（如有，请提供）；

（11）环保方面证书的相关证明材料（如有，请提供）；

（12）中小企业的相关有效证明材料（如有，请提供）；

注：①投标人提供的货物全部由符合政策要求中小企业制造，投标文件中提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）

②符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）；

（13）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

一、资格性响应证明材料

1.投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反两面复印件或扫描件（必须提供）

2.投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件或扫描件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳的响应文件递交截止时间前半年内任意1个月养老保险证明复印件或扫描件，除供应商为以下三种情形的：

①如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供供应商与委托代理人签订的劳动合同复印件或扫描件代替养老保险证明复印件或扫描件；

②如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或扫描件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件或扫描件代替养老保险证明复印件或扫描件；

③如委托代理人为免缴纳养老保险人员，提供免缴纳养老保险的证明材料复印件或扫描件及供应商与委托代理人签订的劳动合同复印件或扫描件代替养老保险证明复印件或扫描件。

【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的响应文件递交截止时间前半年内任意1个月养老保险证明复印件或扫描件】（委托代理时必须提供）

附件：

授权委托书（格式一）

##### 致：广西昶吉工程项目管理有限公司

我              （姓名）系                              （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束止。

代理人无转委托权，特此委托。

##### 我已在下面签字，以资证明。

##### 投标人（电子签章）：

##### 法定代表人签字（或者电子签名）：

##### 年     月    日

附：委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）。

授权委托书（格式二）

##### 致：广西昶吉工程项目管理有限公司

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名）以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束止。

代理人无转委托权，特此委托。

##### 我已在下面签字，以资证明。

##### 自然人签字（或者电子签名）：              　      年    月    日

附：委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）。

3.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）

附件：

声   明（格式）

##### 致：广西昶吉工程项目管理有限公司

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

##### 投标人 （电子签章）：

法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：

日          期：

4.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件或扫描件（必须提供，自然人除外）

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；投标人为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标人为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；投标人为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

5.投标人2025年5月至2025年10月任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料【增值税发票(税收完税证明)或企业所得税完税证明或税务部门出具的无欠税证明或免税证明】复印件或扫描件（必须提供）；

6.投标人2024年度的财务状况报告（可以是投标人自行编制也可是通过第三方审计公司编制，如为自行编制至少须提供现金流量表、负债表及利润表）或 2025 年以来银行出具的资信证明或 2025 年以来中国人民银行征信中心出具的征信报告（必须提供）；

7.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）

附件：

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函（格式）

一、我公司承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装。

二、我公司承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

##### 投标 （电子签章）：

法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：

日       期：

二、商务、技术性响应证明材料

1.投标函（必须提供）

投标函（格式）

致：广西昶吉工程项目管理有限公司：

根据贵方 项目名称（项目编号：        ）的招标文件，签字代表______     （姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起 90日。

4.如我方中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.如我方中标，我方保证按本项目招标文件的规定及标准向贵单位一次性足额支付代理服务费。代理服务费发票我方选择开具：□增值税普通发票、□增值税专用发票，开票信息如下：

①公司名称：

##### ②纳税人识别号：

##### 投标人电子签章：

法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：

日     期：

2.投标报价表（必须提供）

附件：

投标报价表（格式）

致：广西昶吉工程项目管理有限公司

根据贵方           项目招标文件，项目编号            ，签字代表         （姓名）经正式授权并代表投标人                                    （投标单位名称），并做出如下报价：

| 项号 | 标的名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计=数量×单价 ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 所投标的技术参数、配置等，详见“技术偏离表” |
| # 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写）： （¥ ）人民币 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目投标有效期为投标截止时间之日起90天。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中： 属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内产品的总金额为人民币（大写）： 元（¥ ）； 属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的总金额为人民币（大写）： 元（¥ ）。 备注：若不属于财政部《节能产品政府采购品目清单》及《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的，则该处填写“无”字样。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： 投标报价：投标报价包括招标范围内货物货款、货物标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            邮箱：

办公电话：                   传真：

委托代理人联系电话：                开户名称：

开户银行：                               　      账号：

##### 投标人 （电子签章）：

法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：

日     期：

注：

1.投标人必须按本投标报价表（格式）要求注明清楚联系方式（包括地址、邮编、邮箱、电话等），从而确保中标结果等相关信息能及时通知到位。

2.如全部或部分产品属于财政部《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的，投标文件中提供有效的认证证书复印件，并加盖投标人电子签章，以便评标委员会作为评审或优先采购的依据。

3.技术偏离表（必须提供）

附件：

技术偏离表（格式）

| 项号 | 标的名称 | 招标文件的“技术要求” | 对应招标文件的“技术要求”，投标文件的详细响应情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 |  |  |  |  |
| # 2 |  |  |  |  |

投标人 （电子签章）：

法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：

日     期：

注：1. 说明：投标人应对照招标文件第三章“采购需求”中的“技术要求”逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2. 投标人应根据投标设备的性能指标，对照招标文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

4.商务响应表（必须提供）

附件：

商务响应表（格式）

| 条款 | 招标文件的“商务要求” | 对应招标文件的“商务要求”，投标文件的详细响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 售后服务要求及质量保证期 |  |  |
| 交付使用时间及地点 |  |  |
| 付款方式及履约保证金 |  |  |
| 验收标准 |  |  |
| 其他要求 |  |  |

投标人 （电子签章）：

法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：

日     期：

5.“采购需求”中要求必须提供的有效证明文件（“采购需求”中要求必须提供的，必须提供）

- 6.项目实施方案（如有，请提供）；

- 7.配送及安装实施方案（如有，请提供）

附件：

配送及安装实施方案（格式）

……

投标人 （电子签章）：

法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：

日     期：

8.售后服务方案（如有，请提供）

附件：

售后服务方案（格式）

……

投标人 （电子签章）：

法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：

日     期：

9.“采购需求”中有关履约能力的相关证明材料复印件（如有，请提供）

10.节能方面证书的相关证明材料（如有，请提供）；

- 11.环保方面证书的相关证明材料（如有，请提供）；

12.中小企业的相关有效证明材料（如有，请提供）；

注：①投标人提供的货物全部由符合政策要求中小企业制造，投标文件中提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）

附件：

中小企业声明函（货物）（格式）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具本声明函。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

②符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）

附件：

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

13.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。