广西两仪工程管理咨询有限公司
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



竞争性磋商文件
项目名称：2026年上思县环境质量监测项目
项目编号：FCZC2026-C3-210002-GXLY
采购人：防城港市上思生态环境局
采购代理机构：广西两仪工程管理咨询有限公司
日期：2026年1月

目录
第一章竞争性磋商公告
1
第二章供应商须知
5
第一节供应商须知前附表
5
第二节供应商须知正文
12
一、总则
12
二、磋商文件
15
三、响应文件的编制
16
四、评审及磋商
18
五、成交及合同
20
六、验收
23
七、其他事项
23
第三章采购需求
28
第四章评审程序、评审方法和评审标准
49
第一节评审程序和评审方法
49
第二节评标报告
58
第三节评审过程的保密与录像
58
第五章响应文件格
59
其他文书、文件格式
89
第六章拟定的合同文本
93
第一章竞争性磋商公告
	项目概况

2026年上思县环境质量监测项目采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）竞争性磋商文件，并于2026年1月30日09时30分（北京时间）前提交（上传）响应文件。


一、项目基本情况
项目编号：FCZC2026-C3-210002-GXLY

项目名称：2026年上思县环境质量监测项目

采购方式：竞争性磋商

采购预算（元）：捌拾万零贰仟壹佰叁拾玖元整（¥802139.00），其中，1分标：肆拾壹万捌仟叁佰叁拾贰元整（¥418332.00）；2分标：贰拾壹万壹仟肆佰捌拾柒元整（¥211487.00）；3分标：壹拾柒万贰仟叁佰贰拾元整（¥172320.00元）
最高限价：同预算

采购需求：

	分标项
	简要规格描述或项目基本概况介绍、用途
	合同履行期限
	备注

	1分标
	2026年上思县重点源企业监督性监测1项，具体内容详见采购需求。
	自签订合同之日起至2026年12月31日
	本分标不接受联合体竞标。

	2分标
	2026年上思县非重点污染源企业、乡镇集中式饮用水水质环境质量、农村集中式饮用水水质环境质量、农村生活污水处理设施出水水质、明江地表水水环境质量、声环境质量监测1项，具体内容详见采购需求。
	自签订合同之日起至2026年12月31日
	本分标不接受联合体竞标。

	3分标
	2026年上思县环境应急监测1项，具体内容详见采购需求。
	自签订合同之日起至2026年12月31日
	本分标不接受联合体竞标。


二、供应商的资格条件
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：1分标、2分标、3分标：专门面向中小企业采购的项目（供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位)。

3.本项目的特定资格要求：

1分标：供应商具备有效的国家行政主管部门颁发的有效《检验检测机构资质认定证书》（CMA），资质认定证书附表内容须具备生态环境监测中“水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、土壤和水系沉积物”类别的监测能力。

2分标：供应商具备有效的国家行政主管部门颁发的有效《检验检测机构资质认定证书》（CMA），资质认定证书附表内容须具备生态环境监测中“水（含大气降水）和废水、噪声”类别的监测能力。

3分标：供应商具备有效的国家行政主管部门颁发的有效《检验检测机构资质认定证书》（CMA），资质认定证书附表内容须具备生态环境监测中“水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、噪声”类别的监测能力。

三、获取竞争性磋商文件
1.获取时间：2026年1月19日至2026年1月26日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59(北京时间，法定节假日除外)。

2.获取地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
3.获取方式:网上下载。潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录广西政府采购云平台-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取竞争性磋商文件。电子响应文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的磋商文件编制，通过其他方式获取磋商文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传响应文件。

4.售价：0元。

四、响应文件提交
1.首次响应文件提交截止时间：2026年1月30日09时30分（北京时间）。
2.首次响应文件提交地点：通过广西政府采购云平台在线提交。

五、开启
1.时间：2026年1月30日09时30分（北京时间）截标后。

2.地点：广西壮族自治区防城港市开标室1政府采购开标室2
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜
1.磋商保证金：本项目不收取磋商保证金。
2.采购意向公开链接：

https://zfcg.gxzf.gov.cn/site/detail?categoryCode=ZcyAnnouncement&parentId=66485&articleId=+vJKLCrIYYpn/y35utQn8A==

3.网上查询地址：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、广西政府采购网（http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/）、防城港市公共资源交易中心（广西•防城港）（http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/fcgggzy）。
4.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）政府采购促进残疾人就业政策。

（4）政府采购支持监狱企业发展。

5.供应商出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动:

(1)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

(2)对在“信用中国”网站、中国政府采购网被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

6.供应商竞标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子竞标，供应商应按照本项目竞争性磋商文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在响应文件递交截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子响应文件是指后缀名为“jmbs”的文件），供应商在广西政府采购云平台提交电子响应文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。供应商登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子竞标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，竞标供应商应当在响应文件提交截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交（供应商可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763或者0771-3381253）。

（3）CA证书在线解密：供应商竞标时，需凭制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个竞标活动。2）供应商应当在响应文件递交截止时间前完成电子响应文件的上传、提交，响应文件递交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新上传、提交，响应文件递交截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回响应文件。响应文件递交截止时间以后上传递交的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

7.监督部门

名称：上思县政府采购中心电话：0770-8521708

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息

名称：防城港市上思生态环境局

地址：上思县思阳镇民政西路132-8号

联系人及方式：梁艳威0770-8517638

2.采购代理机构信息

名称：广西两仪工程管理咨询有限公司

地址：南宁市青秀区中山路66号外滩新城二区金外滩大厦四层办公

联系方式：梁工0771-5601869

采购人：防城港市上思生态环境局

采购代理机构：广西两仪工程管理咨询有限公司

日期：2026年1月19日

第二章供应商须知
第一节供应商须知前附表

	条款号
	具体内容

	3
	1.供应商的资格条件：详见竞争性磋商公告。
2.供应商出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动：
2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。
2.2对在“信用中国”网站、中国政府采购网被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

	5.1
	是否接受联合体竞标:详见竞争性磋商公告。

	5.2
	如接受联合体竞标，联合体竞标要求如下：\。

	6.2
	1分标、2分标

是否允许分包：☑允许□不允许

分包内容要求：仅限于成交单位不具备资质的部分监测项目
3分标

是否允许分包：□允许☑不允许

	12.1.1
	1.供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等），供应商为自然人的提供其身份证复印件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

2.供应商依法缴纳税收的相关材料（2025年7月至2026年1月内任意连续三个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税或零申报的，必须提供相应文件证明其依法免税或零申报。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

3.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料[2025年7月至2026年1月内任意连续三个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

4.供应商财务状况证明材料（2024年度财务报表复印件，或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业竞标的提供企业信用报告，自然人竞标的提供个人信用报告）；供应商属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至响应文件提交截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至响应文件提交截止时间不超过一年）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
5.防城港市政府采购供应商信用承诺函（格式后附）；（必须提供，且由法定代表人在规定签字处签字，否则按无效响应处理）
6.供应商直接控股股东信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效响应处理）
7.供应商直接管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效响应处理）

8.竞标声明（格式后附）；（必须提供，且由法定代表人在规定签字处签字，否则按无效响应处理）
9.特定资格条件证明材料：

1分标：供应商具备有效的国家行政主管部门颁发的有效《检验检测机构资质认定证书》（CMA），资质认定证书附表内容须具备生态环境监测中“水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、土壤和水系沉积物”类别的监测能力。

2分标：供应商具备有效的国家行政主管部门颁发的有效《检验检测机构资质认定证书》（CMA），资质认定证书附表内容须具备生态环境监测中“水（含大气降水）和废水、噪声”类别的监测能力。

3分标：供应商具备有效的国家行政主管部门颁发的有效《检验检测机构资质认定证书》（CMA），资质认定证书附表内容须具备生态环境监测中“水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、噪声”类别的监测能力。

10.除磋商文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料。（如有，请提供）
注：

1.供应商直接控股股东信息表、供应商直接管理关系信息表、防城港市政府采购供应商信用承诺函、竞标声明须按竞争性磋商文件提供的格式提供，并按格式规定进行签章，否则响应文件作无效处理。
2.以上标明“必须提供”的材料，必须加盖供应商单位电子公章，否则响应文件作无效处理。

	12.1.2
	商务技术文件组成：
1.无串通竞标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无
效响应处理）
2.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人竞标外必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
3.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
4.商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处
理）
5.服务技术需求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

6.中小微企业（或监狱企业或残疾人福利性单位)声明函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
7.技术服务方案（可根据“第四章评审程序、评审方法和评审标准”“二、评审标准”中的“评审因素”提供具体方案内容）；
8.项目实施人员一览表（格式自拟）；
9.业绩一览表（格式自拟）；（如有，请提供）
10.对应采购需求的服务需求、商务条款提供的其他文件资料；（如有，请提供）
11.供应商认为需要提供的其他有关资料。
注：
1.无串通竞标行为的承诺函、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、商务条款偏离表、服务技术需求偏离表、中小微企业（或监狱企业或残疾人福利性单位)声明函须按竞争性磋商文件提供的格式提供，并按格式规定进行签章，否则响应文件作无效处理。
2.以上标明“必须提供”的材料，必须加盖供应商单位电子公章，否则响应文件作无效处理。

	12.1.3
	报价文件组成：
1.响应函；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
2.响应报价表；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
3.供应商认为需要提供的其他有关资料。
注：

1.响应函、响应报价表须按竞争性磋商文件提供的格式提供，并按格式规定进行签章，否则响应文件作无效处理。
2.以上标明“必须提供”的材料，必须加盖供应商单位电子公章，否则响应文件作无效处理。

	15.2
	竞标报价必须包含满足本次竞标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包含竞标服务、货物、工程的成本、运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训、税费等所有费用。（采购需求另有约定的，从其约定。）
☑竞标报价包含验收费用。
□竞标报价不包含验收费用。

	16.2
	竞标有效期：自首次响应文件提交截止之日起60日。

	17
	磋商保证金：本项目不收取磋商保证金。

	20.1
	响应文件提交截止时间：详见竞争性磋商公告

响应文件提交地点：详见竞争性磋商公告。

	24.1
	磋商小组的人数：3人。

	24.1
	磋商小组的人数：3人。

	25
	首次响应文件开启时间详见“竞争性磋商公告”

首次响应文件解密时间：30分钟

	28.1
	本项目不收取履约保证金。

	29.1
	签订合同携带的证明材料：
委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。

法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。

	31.2
	接收质疑函方式：以书面形式。
质疑联系部门及联系方式：广西两仪工程管理咨询有限公司

联系电话：0771-5601869；
通讯地址：南宁市青秀区中山路66号外滩新城二区金外滩大厦四层办公。现场提交质疑办理业务时间（北京时间）：上午8时30分到12时00分，下午14时00分到17时30分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。

	32.1
	1.采购代理服务费支付方式：本项目的采购代理服务费按以下收费标准向成交人收取，领取成交通知书前，成交人应向采购代理机构一次付清招标代理服务费，否则采购代理机构有权不予以办理。

2.采购代理服务费收取标准：

☑以成交金额为计费额，参照国家发展计划委员会文件关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格〔2002〕1980号）和《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）的按服务类收费规定标准，采用差额定率累进法计算出收费基准价，按收费基准价向成交供应商收取采购代理费。

□固定采购代理收费：
3.采购代理费收取银行账户

开户名称：广西两仪工程管理咨询有限公司

开户银行：广西北部湾银行南宁市琅东支行
账号：805133656900002

	33.1
	解释：构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除磋商文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性磋商公告、供应商须知、采购需求、评审程序、评审方法和评审标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的磋商文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

	33.2
	1.本磋商文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本磋商文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标/投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。

2.本磋商文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子响应文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。

3.供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。
4.本磋商文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。

5.本磋商文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。


第二节供应商须知正文

一、总则

1.适用范围
1.1本项目采购人、采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。
1.2本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。
2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
2.4“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
2.5“竞标”是指供应商按照本项目竞争性磋商公告或者邀请函规定的方式获取磋商文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。
2.6“响应文件”是指：供应商根据本磋商文件要求，编制包含资格证明、报价商务技术等所有内容的文件。
2.7“实质性要求”是指磋商文件中已经指明不满足则响应文件按无效响应处理的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。
2.8“正偏离”，是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。
2.9“负偏离”，是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。
2.10“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。
2.11“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
2.12“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的报价。
2.13“评审报价”是指供应商提交的最后报价并经修正（如有）和政策功能价格扣除（如有）后的价格。
3.供应商的资格条件
供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。
4.磋商费用
供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于、勘查现场、编制和提交响应文件、参加磋商与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。
5.联合体竞标
5.1本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。
5.2如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见“供应商须知前附表”。
6.转包与分包
本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。

7.特别说明

7.1如果本磋商文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得。

7.2供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.3供应商在竞标活动中提供任何疑似虚假材料，将报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。
7.4在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
7.5有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：
（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商报名的IP地址一致的；
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；
（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
（5）不同供应商的响应文件相互混装；
（6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。
7.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：
（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；
（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、磋商文件

8.磋商文件的构成
（1）竞争性磋商公告；

（2）供应商须知；
（3）采购需求；

（4）评审程序、评审方法和评审标准；

（5）响应文件格式；

（6）合同文本。

9.供应商的询问

供应商应认真阅读磋商文件的采购需求，如供应商对磋商文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽可能在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

10.磋商文件的澄清和修改

提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

三、响应文件的编制

11.响应文件的编制原则

供应商必须按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对磋商文件作出实质性响应。

12.响应文件的组成

12.1响应文件由资格证明文件、报价文件、商务技术文件三部分组成。

12.1.1资格证明文件：详见“供应商须知前附表”.

12.1.2商务技术文件：详见“供应商须知前附表”

12.1.3报价文件：详见“供应商须知前附表”

13.计量单位

磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14.竞标的风险

供应商没有按照磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应无效，是供应商应当考虑的风险。

15.竞标报价

15.1竞标报价应按磋商文件中“竞标报价表”格式填写。

15.2竞标报价的内容见“供应商须知前附表”。

15.3竞标报价要求

15.3.1供应商的竞标报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：

（1）供应商必须就“采购需求”中所竞标的每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，

不得存在漏项报价；

（2）供应商必须就所竞标的分标的单项内容作唯一报价。

15.3.2竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标项目规定的采购预算金额或最高限价的，其响应文件将按无效处理。

16.竞标有效期

16.1竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。

16.3供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

17.磋商保证金：本项目不收取磋商保证金。

18.响应文件编制的要求

18.1供应商应先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目磋商文件规定的格式和顺序和广西政府采购云平台的要求编制并加密。响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

18.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在提交响应文件截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

18.3响应文件须由供应商在规定位置签字、盖章（具体以供应商须知前附表或响应文件格式规定为准），否则按无效响应处理。

18.4响应文件中标注的供应商名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，供应商为自然人的，标注的供应商名称应与身份证姓名及签名一致，否则其响应文件按无效响应处理。

18.5响应文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。响应文件因涂改、行间插字或者删除导致字迹潦草或者表达不清所引起的后果由供应商承担。

19.电子备份响应文件
电子备份响应文件是指通过“广西政府采购云平台电子竞标客户端”在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份响应文件详见“供应商须知前附表”。
20.响应文件的提交

20.1供应商必须按“供应商须知前附表”规定的时间及地点提交响应文件。电子响应文件应在制作完成后，在提交响应文件截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子响应文件提交至广西政府采购云平台。
20.2未在规定时间内提交或者未按照磋商文件要求加密的电子响应文件，广西政府采购云平台将拒收。
21.首次响应文件的补充、修改与撤回

21.1供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登录广西政府采购云平台，进入“服务中心”中查看“电子投标文件制作与投送教程”）

21.2在提交响应文件截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

22.响应文件的退回

采购人和采购代理机构对已提交的响应文件概不退回。

23.截止时间后的撤回

供应商在响应文件提交截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件的，将不予退还其响应文件。

四、评审及磋商

24.磋商小组成立

24.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，具体人数见“供应商须知前附表”，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到公开招标规模标准的政府采购工程，经批准采用竞争性磋商方式采购的，磋商小组由5人以上单数组成。

24.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

24.3采购代理机构应当基于广西政府采购云平台抽（选）取评审专家。
25.首次响应文件的开启和解密

采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁，按平台提示和磋商文件的规定登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到，采购代理机构依托广西政府采购云平台向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按“供应商须知前附表”规定的时间内自行进行响应文件解密。供应商未在规定的时间内解密响应文件或者解密失败的，供应商的响应文件作无效处理。
26.评审程序、评审方法和评审标准

26.1本项目的评审方法为综合评分法。

26.2磋商小组按照“第四章评审程序、评审方法和评审标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

26.3商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“供应商须知前附表”。

26.4磋商小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

26.5电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；
（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.6出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认，报采购人同意后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

27.确定成交供应商及结果公告

27.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

27.2采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与磋商文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

27.3出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除“第四章评审程序、评审方法和评审标准”第4.3条规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.4在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

28.履约保证金：本项目不收取履约保证金。

29.签订合同

29.1签订电子采购合同：成交供应商领取电子成交通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

29.2签订合同时间：按成交通知书规定的时间与采购人签订合同。

29.3成交供应商拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃成交、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给成交供应商造成损失的，成交供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

29.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，成交供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

29.5采购人或成交供应商不得单方面向合同另一方提出任何磋商文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离磋商文件和合同实质性内容的协议。

29.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

29.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

30.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31.询问、质疑和投诉

31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31.2供应商认为磋商文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者竞争性磋商公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

31.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

31.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

31.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

31.6质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

32.其他内容

32.1代理服务收取标准及缴费账户详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

32.2代理服务费收费计算标准：

	费率

金额
	货物类
	服务类
	工程类

	100万元以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100～500万元
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500～1000万元
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000万元～1亿元
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	0.035%
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿以上
	0.004%
	0.004%
	0.004%


注：

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某服务采购代理业务成交金额或者暂定价为150万元，计算采购代理收费额如下：

100万元×l.5%＝1.5万元

（150－100）万元×0.8%＝0.4万元

合计收费＝1.5＋0.4＝1.9万元

33.需要补充的其他内容

33.1本磋商文件解释规则详见“供应商须知前附表”。

33.2其他事项详见“供应商须知前附表”。

33.3本磋商文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本磋商文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本磋商文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本磋商文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第三章采购需求

说明：
1.为落实政府采购政策需满足的要求

本竞争性磋商采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

2.“实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件无效处理的条款。

3.供应商应根据自身实际情况如实响应竞争性磋商文件。

4.供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

5.本项目采购所属标的行业：其他未列明行业。
	标段：1分标

	一、服务技术要求

	序号
	标的名称
	数量
	技术要求

	1
	2026年上思县重点源企业监督性监测
	1项
	一、监测依据

《自治区生态环境厅办公室关于印发2025年全区生态环境监测方案的通知》（桂环办函〔2025〕84号）。

二、监测内容及技术要求：

（一）上思县三华污水处理有限责任公司进、出水水质监测

1.监测点位：

废水进水口及出水口各设一个监测点位，共2个监测点位。

2.监测项目:

（1）进水口常规监测项目：水温、ph（无量纲）、化学需氧量、氨氮、总磷和总氮，共6项。

（2）出水口常规监测项目：水温、流量、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、总氮、氨氮、总磷、色度、ph（无量纲）、粪大肠菌群数、总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅，共21项。

（3）出水口全分析监测项目：水温、流量、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、总氮、氨氮、总磷、色度、ph（无量纲）、粪大肠菌群数、总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、总镍、总铍、总银、总铜、总锌、总锰、总硒、苯并(а)芘、挥发酚、总氰化物、硫化物、甲醛、苯胺类、总硝基化合物、有机磷农药(以P计)、马拉硫磷、乐果、对硫磷、甲基对硫磷、五氯酚、三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯、四氯乙烯、苯、甲苯、邻-二甲苯、对-二甲苯、间-二甲苯、乙苯、氯苯、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯、对硝基氯苯、2,4-二硝基氯苯、苯酚、间-甲酚、2,4-二氯酚、2,4，6-三氯酚、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二辛酯、丙烯晴、可吸附有机卤化物，共64项。

3.监测频次：

常规项目每季度1次，全年4次；全分析项目全年1次。每次监测1天，采样4次。

4.监测方法及依据:

以手工监测为主，执行《污水监测技术规范》（HJ91.1-2019）等环境监测技术规范。排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准限值。

（二）广西糖业集团昌菱制糖有限公司废水监测

1.监测点位:

进、出水口各设1个监测点位。

2.监测项目:

（1）进水口：水温、ph（无量纲）、化学需氧量、氨氮，共4项。

（2）出水口：水温、流量、ph（无量纲）、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷，单位产品基准排水量，共10项。

3.监测频次:

一年监测4次，2026年1月、2月、3月、12月各1次。每次监测1天，采样4次。

4.监测方法及依据：

以手工监测为主，执行《污水监测技术规范》（HJ91.1-2019）等环境监测技术规范。排放标准执行《甘蔗制糖工业水污染物排放标准》(DB45/893-2013)规定相关标准限值。

（三）广西糖业集团昌菱制糖有限公司废气监测

1.监测点位：

（40+75）t/h锅炉、90t/h锅炉各设1个监测点位。

2.监测项目：

烟气参数、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度，共5项。

3.监测频次：

一年监测4次，2026年1月、2月、3月、12月各1次。每次监测1天，采样3次。

4.监测方法及依据：

以手工监测为主，执行《固定源废气监测技术规范》（HJT397-2007）等环境监测技术规范。排放标准执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）规定相关标准限值。

（四）广西上上糖业有限公司废水监测

1.监测点位：

进、出水口各设1个监测点位。

2.监测项目：

（1）进水口：水温、ph（无量纲）、化学需氧量、氨氮，共4项。

（2）出水口：水温、流量、ph（无量纲）、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷，单位产品基准排水量，共10项。

3.监测频次：

一年监测4次，2026年1月、2月、3月、12月各1次。每次监测1天，采样4次。

4.监测方法及依据：

以手工监测为主，执行《污水监测技术规范》（HJ91.1-2019）等环境监测技术规范。排放标准执行《甘蔗制糖工业水污染物排放标准》(DB45/893-2013)规定相关标准限值。

（五）广西上上糖业有限公司废气监测

1.监测点位：

（1号135+50）t/h锅炉、（2号135+65）t/h锅炉、热风炉排放口各设1个监测点位。

2.监测项目：

（1）锅炉：烟气参数、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度，共5项。

（2）热风炉排放口：二氧化硫、硫化氢、氮氧化物、颗粒物，共4项。

3.监测频次:

一年监测4次，2026年1月、2月、3月、12月各1次。每次监测1天，采样3次。

4.监测方法及依据：

以手工监测为主，执行《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）等环境监测技术规范。排放标准执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）规定相关标准限值。

（六）华润水泥（上思）有限公司废气监测

1.监测点位:

1#、2#水泥回转窑窑头及窑尾各设1个监测点位。

2.监测项目:

（1）窑头：烟气参数、颗粒物，共2项。

（2）窑尾：烟气参数、氟化物、汞及其化合物、氨、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度，共9项。

3.监测频次:

每季度1次，全年4次，每次监测1天，采样3次。

4.监测方法及依据:

以手工监测为主，执行《固定源废气监测技术规范》（HJT397-2007）等环境监测技术规范。排放标准执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）规定相关标准限值。

（七）上思县昌盛生活垃圾卫生填埋场地下水监测

1.监测点位:

垃圾填埋场8口监测井。

2.监测项目：

ph（无量纲）、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、挥发性酚类、氨氮、耗氧量（高锰酸盐指数）、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、铅、镉、汞、砷、铬（六价）、粪大肠菌群数，共22项。

3.监测频次:

每季度1次，全年4次，每次监测1天，采样2次。

4.监测方法及依据:

以手工监测为主，执行《地下水环境监测技术规范（HJ164-2020）等环境监测技术规范。标准执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）及《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）规定相关标准限值。

（八）上思县昌盛生活垃圾卫生填埋场渗滤液监测

1.监测点位:

常规污水处理设施排放口

2.常规监测项目：

色度、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、总氮、氨氮、总磷、粪大肠菌群数、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅，共14项。

3.监测频次:

化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、总氮、氨氮等项目每季度1次，全年4次；其他项目全年1次。每次监测1天，采样3次。

4.监测方法及依据:

以手工监测为主，执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2024）要求的环境监测技术规范。排放标准执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2024）规定相关标准限值。

（九）上思县昌盛生活垃圾卫生填埋场场界大气监测

1.监测点位:

东西南北场界各设1个，共计4个监测点位。

2.监测项目:

恶臭。

3.监测频次:

每季度1次，全年4次，每次监测1天，采样2次。

4.监测方法及依据:

以手工监测为主，执行《恶臭污染环境监测技术规范》（HJ905）等环境监测技术规范。排放标准执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2024）规定相关标准限值。

（十）上思华平化工有限公司废气监测

1.监测点位：

1、2、3号线尾线处理口选1个监测点位。

2.监测项目：

非甲烷总烃、甲醇、甲醛，共3项

3.监测频次：

每季度1次，全年4次，每次监测1天，采样3次。

4.监测方法及依据；

以手工监测为主，执行《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）等环境监测技术规范。排放标准执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）规定相关标准限值。

（十一）上思县建业建材有限责任公司废气监测

1.监测点位：

烟囱排放口设1个监测点位。

2.监测项目：

烟气参数、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、烟气黑度，共5项。

3.监测频次：

每季度1次，全年4次，每次监测1天，采样3次。

4.监测方法及依据：

以手工监测为主，执行《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）等环境监测技术规范。执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）规定相关标准限值。

（十二）防城港诺客环境科技有限公司土壤监测

1.监测点位：

于厂区西侧1200米农田设1个采样点。

2.监测项目：

砷、镉、铜、铅、汞、镍、锑、铍、钴、钒、铊、铬、锰、锌、锡。

3.监测频次：

全年1次，每次监测1天，采样1次。

4.监测方法及依据:

以手工监测为主，相关技术规定要求执行。执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）规定相关标准限值。

（十三）广西南能昌菱清洁能源有限公司废气监测

1.监测点位:

DA001烟囱设1个监测点位。

2.监测项目:

烟气参数、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、烟气黑度，共5项。

3.监测频次:

每季度1次，全年4次，每次监测1天，采样3次。

4.监测方法及依据:

以手工监测为主，执行《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）等环境监测技术规范。排放标准执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）规定相关标准限值。

三、服务质量要求

1.实行监测数据三级审核制度，确保数据真实、准确、完整。

2.对监测结果负责；质量保证和质量控制严格执行国家环境监测技术规范，并加强内部质量控制。

3.采样、运输、保存、分析等全过程需符合质控要求，定期进行仪器校准与维护。

四、成果要求（包含成果名称、数量、形式）

1.按照国家及行业相关标准、规范、指南完成监测并提交监测及评价报告、原始记录和采样现场照片等相关资料。

2.具体数量和形式，待与采购人签订合同时商定。
五、服务成果数据报送要求
1.应按委托方规定时间完成监测并填报数据，经三级审核后报送采购人。

2.监测数据应按采购人规定的时间报送，如无额外要求应在完成后10个工作日内报送，遇节假日顺延。

3.所有报送数据应同时提交电子版和加盖公章的纸质版，确保数据可追溯、可核查。

六、其他要求：

1.现场采样、实验室分析、质控要求需按照国家及行业相关标准完成监测。

2.接到监测任务后，需按要求到达指定监测地点开展监测工作，如遇特殊客观原因不能开展监测的或部分指标须分包监测的，需与委托单位及时沟通并经委托单位同意。

3.所有监测任务均需按时限要求完成监测，并按时提交监测报告、原始记录和采样现场照片。

	二、商务要求

	合同签订期限
	自成交通知书发布之日起25日内签订。

	服务期限及服务地点
	服务期限：自签订合同之日起至2026年12月31日。

服务地点：采购人指定地点。

	售后服务要求
	1.接到采购人服务咨询时1个小时内响应。

2.如采购人有服务需求的，供应商必须根据自己实际情况和能力应答，因技术质量原因造成的直接经济损失全部费用由成交供应商承担。

3.项目完成并验收合格后一年内提供与本项目有关的咨询等售后服务。

	磋商报价要求
	磋商报价必须包含以下部分，包括：

1.服务价格包含但不限于税费、服务费、管理费等一切服务成本费用的总和。

2.完成服务内容所需的标准附件、备品备件、专用工具的价格。

3.培训、技术支持、售后服务费。

4.保险费和各项税金。采购人不再支付成交价以外的费用。

注：

1.本项目为整体服务包干项目，磋商报价中应包含所有服务内容。

2.报价要求：供应商应当就“采购需求”中所磋商的每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，供应商应当就所磋商的分标进行报价，不得存在漏项报价，否则响应文件作无效处理；供应商应当就所磋商的分标的单项内容作唯一报价。

	付款方式
	本项目无预付款，供应商按合同约定的形式开展所有监测并提供监测报告后，成交供应商开具金额为完成合同约定以及实际开展工作量的相应金额的增值税专用发票给采购人，经采购人认可后，采购人向财政申请资金，资金到位后一次性支付合同款（服务期内，供应商须严格按照采购要求提供服务，如服务质量不能达到要求的，采购人有权追究其违约责任和索赔经济损失）。

	验收标准
	符合国家、省（自治区）、行业及其他有关规范、规程、标准要求。

	验收条件
	监测报告真实有效，并符合国家标准规范。采购人组织验收专家进行评估报告评审验收，若有需要修改完善的内容，成交供应商必须根据评审意见进一步修改完善。

	数据资料归属及保密
	1.本项目所形成的数据和报告归采购人所有。未经采购人授权，不得将数据和报告发送给任何第三方。评估工作完成后，移交给采购人的资料应填写“资料移交清单”，工作过程中形成的光盘、录音带、录像和照片等材料，应附文字说明和标识随材料一并归档。对工作开展过程中知悉的国家秘密、商业秘密和个人信息，应予以保密。

2.本条款不因合同的变更、解除和终止而失效。

	终止合同
	1.供应商提供的服务如果与竞标时承诺的服务不相符，采购人有权单方面中止合同，由此带来的一切损失由供应商自行承担。

2.如果供应商队伍发生重大变更导致无法按要求开展项目任务或者发生重大责任事故的，采购人有权单方面中止合同，由此带来的一切损失由供应商自行承担。

	知识产权
	采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。


	标段：2分标

	一、服务技术要求

	序号
	标的名称
	数量
	技术要求

	1
	2026年上思县非重点污染源企业、乡镇集中式饮用水水质环境质量、农村集中式饮用水水质环境质量、农村生活污水处理设施出水水质、明江地表水水环境质量、声环境质量监测
	1项
	一、监测内容及要求：

（一）2026年上思县非重点污染源企业监测：

1.监测依据：
《自治区生态环境厅办公室关于印发2025年全区生态环境监测方案的通知》（桂环办函〔2025〕84号）。
2.监测范围：

上思县在妙镇污水处理厂、上思县华兰镇污水处理厂、上思县叫安镇污水处理厂等城镇污水处理设施。
3.监测点位：
各污水处理厂进水口、出水口各设1个监测点位。

3：监测项目：
（1）进水口：水温、pH值（无量纲）、化学需氧量和氨氮，共4项。

（2）出水口：水温、流量、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、总氮、氨氮、总磷、色度、PH值（无量纲）、粪大肠菌群数、总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅，共21项。

4.监测频次：
每季度1次，全年4次，每次监测1天，采样3次。

5.监测方法：
以手工监测为主，执行《水质采样技术指导》（HJ494-2009）、《污水监测技术规范》（HJ91.1-2019）等环境监测技术规范。水污染物排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准限值。

（二）2026年上思县乡镇集中式饮用水水质环境质量监测
1.监测依据：
（1）《自治区生态环境厅办公室关于印发2025年全区生态环境监测方案的通知》（桂环办函〔2025〕84号）。

（2）《广西壮族自治区人民政府关于同意防城港市乡镇集中式饮用水水源保护区划定方案的批复》（桂政函〔2016〕216号）

2.监测范围
本次监测共设6个点位，分别为：在妙镇（河流型地表水）、平福乡（河流型地表水）、华兰镇（河流型地表水）、南屏乡（河流型地表水）、那琴乡（湖库型地表水）、公正乡（地下水）。

3.地表水型饮用水源水质监测

（1）监测点位

在妙镇、平福乡、华兰镇、南屏乡各设1个水质监测点位。

（2）监测项目

依据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），监测表1中的基本项目（24项）及表2中的补充项目（5项），共29项，并统计当月各水源地的总取水量。

具体监测项目为：水温、ph（无量纲）、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮（以N计）、铜、锌、氟化物（以F-计）、硒、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群数（个/L）、硫酸盐（以SO42-计）、氯化物（以CL-计）、硝酸盐(以N计)、铁、锰。

（3）监测频次

全年2次，每半年1次，每次监测1天，采样1次。

（4）监测方法

以手工监测为主，执行《地表水环境质量监测技术规范》（HJ91.2-2022）等环境监测技术规范。标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值。

4.湖库型饮用水源地水质监测：
（1）监测点位：
那琴乡凤亭湖水库设1个水质监测点位。

（2）监测项目：
依据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），监测表1中的基本项目（24项）、表2中的补充项目（5项）和表3中的优选特定项目（33项），及叶绿素a和透明度两项区域特征污染物，共64项，并统计当月水源地的总取水量。

具体监测项目为：水温、ph（无量纲）、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮（以N计）、铜、锌、氟化物（以F-计）、硒、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群数（个/L）、硫酸盐（以SO42-计）、氯化物（以CL-计）、硝酸盐(以N计)、铁、锰、三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯、四氯乙烯、甲醛、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、苯乙烯、异丙苯、氯苯、1，2二氯苯、1，4二氯苯、三氯苯、硝基苯、二硝基苯、硝基氯苯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二（2，乙基已基）酯、滴滴涕、林丹、阿特拉津、苯并（ａ）芘、钼、钴、铍、硼、锑、镍、钡、钒、铊叶绿素、透明度。
（3）监测频次

全年2次，每半年1次，每次监测1天，采样1次。

（4）监测方法

以手工监测为主，执行《地表水环境质量监测技术规范》（HJ91.2-2022）等环境监测技术规范。标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值。

5.地下水型饮用水源地水质监测

（1）监测点位

公正乡设1个监测点位。

（2）监测项目

依据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017），监测表1中的基本项目（39项）。

具体监测项目为：色度（铂钴色度单位）、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、ph（无量纲）、总硬度（以CaC03计）、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子表面活性剂、耗氧量（CODMn法，以O2计）、氨氮（以N计）、硫化物、钠、总大肠菌群（MPNb/100mL或CFUc/100mL）、菌落总数（CFU/mL）、亚硝酸盐（以N计）、硝酸盐（以N计）、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铬（六价）、铅、三氯甲烷、四氯甲烷、苯、甲苯、总α放射性、总β放射性并统计当月水源地的总取水量。

（3）监测频次

全年2次，每半年1次，每次监测1天，采样1次。

（4）监测方法

以手工监测为主，执行《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）等环境监测技术规范。标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值。

（三）2026年上思县农村集中式饮用水水质环境质量监测

1.监测依据

（1）《自治区生态环境厅办公室关于印发2025年全区生态环境监测方案的通知》（桂环办函〔2025〕84号）

（2）《防城港市人民政府关于同意上思县农村集中式饮用水水源保护区划定方案的批复》（防政函〔2018〕119号）

2.监测范围
本次监测共设4个点位，分别为：叫安镇（地下水）、叫安镇（河流型地表水）、那琴乡（地下水）、公正乡（湖库型地表水）。

3.地表水型饮用水源水质监测

（1）监测点位

叫安镇那当片区水源地（107.971070°E，21.924085°N）设1个水质监测点位。

（2）监测项目

依据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），监测表1中的基本项目（24项）及表2中的补充项目（5项），共29项。

具体监测项目为：水温、PH(无量纲)、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群数（个/L）、硫酸盐（以SO42-计）、氯化物（以CL-计）、硝酸盐(以N计)、铁、锰，并统计当月各水源地的总取水量。

（3）监测频次

全年1次，每次监测1天，采样1次。

（4）监测方法

以手工监测为主，执行《地表水环境质量监测技术规范》（HJ91.2-2022）等环境监测技术规范。标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值。

4.湖库型饮用水源地水质监测

（1）监测点位

公正乡吉彩村凤亭河水源地（108.198990°E，22.248603°N）设1个水质监测点位。

（2）监测项目

依据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），监测表1中的基本项目（24项）、表2中的补充项目（5项），共29项。

具体监测项目为：水温、pH（无量纲）、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮（湖、库，以N计）、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群（个/L）、硫酸盐（以SO42-计）、氯化物（以CL-计）、硝酸盐(以N计)、铁、锰，并统计当月水源地的总取水量。
（3）监测频次

全年1次，每次监测1天，采样1次。

（4）监测方法

以手工监测为主，执行《地表水环境质量监测技术规范》（HJ91.2-2022）等环境监测技术规范。标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值。

5.地下水型饮用水源地水质监测

（1）监测点位

叫安镇平江村水源地（107.986907°E，21.983910°N）、那琴乡标榜村水源地（108.037865°E，22.335788°N）各设1个监测点位。

（2）监测项目

依据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017），监测表1中的基本项目（22项）。

具体监测项目为：色度、臭和味、浑浊度、肉眼可见物、PH（无量纲）、总硬度（以CaC03计）、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子表面活性剂、耗氧量（CODMN法，以O计）、氨氮（以N计）、硫化物、钠、总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL）、菌落总数（CFU/mL），并统计当月水源地的总取水量。

（3）监测频次

全年1次，每次监测1天，采样1次。

（4）监测方法

以手工监测为主，执行《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）等环境监测技术规范。标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值。

（四）2026年上思县农村生活污水处理设施出水水质监测

1.监测依据

《自治区生态环境厅办公室关于印发2025年全区生态环境监测方案的通知》（桂环办函〔2025〕84号）

2.监测内容

（1）监测范围

设计日处理能力100吨及以上的所有农村生活污水处理设施2座：在妙镇联合村七门圩处理设施、南屏乡渠坤村移民新村处理设施。抽取设计日处理能力20吨及以上的农村生活污水处理设施30座。

2）监测点位

农村生活污水处理设施出水口各设1个监测点位。

（3）监测项目

pH（无量纲）、化学需氧量（CODCr）和氨氮

（4）监测频次

设计日处理能力100吨设施全年监测2次，每半年1次，每次监测1天，采样3次。设计日处理能力20吨及以上的农村生活污水处理设施（100吨除外）全年监测1次，每次监测1天，采样3次。

（5）监测方法

以手工监测为主，执行《污水监测技术规范》（HJ91.1-2019）等环境监测技术规范。排放标准执行《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB45/2413-2021）二级标准限值。

（五）2026年上思县明江地表水水环境质量监测
1.监测依据

（1）《自治区生态环境厅办公室关于印发2025年全区生态环境监测方案的通知》（桂环办函〔2025〕84号）

（2）《防城港市水功能区划》（二○一二年十二月）

2.监测工作方案

（1）监测点位

思阳镇三华桥断面设1个监测点位

（2）监测项目

依据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），选择监测表1中的基本项目（10项）。

具体监测项目为：水温、PH(无量纲)、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、挥发酚。

（3）监测频次

全年4次，每季度1次，每次监测1天，采样1次。

（4）监测方法

以手工监测为主，执行《地表水环境质量监测技术规范》（HJ91.2-2022）等环境监测技术规范。标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值。

（六）2026年上思县声环境质量监测

1.监测依据

（1）《上思县人民政府办公室关于印发上思县城市功能区划分和上思县城市声环境监测点位布设方案》的通知（上政办函〔2019〕44号）

（2）《自治区生态环境厅办公室关于同意防城港市功能区声环境质量监测点位变更的函》（桂环办函〔2022〕425号）

2区域环境噪声监测

（1）监测点位

上思县已建成城区100×100米的网格中已布设的100个城市区域声环境质量监测点位。

（2）监测频次

每年开展1次昼间区域声环境质量监测，每个测点监测10分钟。监测工作应安排在春季（第一季度）或秋季（第三季度），年度监测时间应相对固定。具体执行《环境噪声监测技术规范城市声环境常规监测》（HJ640-2012）相关规定。

（3）监测方法

执行《环境噪声监测技术规范城市声环境常规监测》(HJ640-2012)、《声环境质量标准》（GB3096-2008）等相关规定。

3.交通环境噪声监测

（1）监测点位

上思县已建成城区主要交通道路已布设的20个监测点位。

（2）监测频次

每年开展1次昼间道路交通声环境质量监测，每个测点监测20分钟，同步记录并报送该时段内车流量（分中小型车、大型车）。监测工作应安排在春季或秋季，年度监测时间应相对固定。具体执行《环境噪声监测技术规范城市声环境常规监测》（HJ640-2012）。

（3）监测方法

执行《环境噪声监测技术规范城市声环境常规监测》(HJ640-2012)、《声环境质量标准》（GB3096-2008）等相关规定。

3.功能区噪声监测

（1）监测点位

上思县城市功能区内7个监测点位。

（2）监测频次

每季度监测1次，各点位每次连续监测24小时。具体执行《环境噪声监测技术规范城市声环境常规监测》（HJ640-2012）。

（3）监测方法

执行《环境噪声监测技术规范城市声环境常规监测》(HJ640-2012)、《声环境质量标准》（GB3096-2008）等相关规定。

二、服务质量要求

1.实行监测数据三级审核制度，确保数据真实、准确、完整。

2.对监测结果负责；质量保证和质量控制严格执行国家环境监测技术规范，并加强内部质量控制。

3.采样、运输、保存、分析等全过程需符合质控要求，定期进行仪器校准与维护。

三、成果要求（包含成果名称、数量、形式）

1.按照国家及行业相关标准、规范、指南完成监测并提交监测及评价报告、原始记录和采样现场照片等相关资料。

2.具体数量和形式，待与采购人签订合同时商定。
四、服务成果数据报送要求
1.应按委托方规定时间完成监测并填报数据，经三级审核后报送采购人。

2.监测数据应按采购人规定的时间报送，如无额外要求应在完成后10个工作日内报送，遇节假日顺延。

3.所有报送数据应同时提交电子版和加盖公章的纸质版，确保数据可追溯、可核查。

五、其他要求：

1.现场采样、实验室分析、质控要求需按照国家及行业相关标准完成监测。

2.接到监测任务后，需按要求到达指定监测地点开展监测工作，如遇特殊客观原因不能开展监测的，需与委托单位及时沟通并经委托单位同意。

3.所有监测任务均需按时限要求完成监测，并按时提交监测报告、原始记录和采样现场照片。

	二、商务要求

	合同签订期限
	自成交通知书发布之日起25日内签订。

	服务期限及服务地点
	服务期限：自签订合同之日起至2026年12月31日。

服务地点：采购人指定地点。

	售后服务要求
	1.接到采购人服务咨询时1个小时内响应。

2.如采购人有服务需求的，供应商必须根据自己实际情况和能力应答，因技术质量原因造成的直接经济损失全部费用由成交供应商承担。

3.项目完成并验收合格后一年内提供与本项目有关的咨询等售后服务。

	磋商报价要求
	磋商报价必须包含以下部分，包括：

1.服务价格包含但不限于税费、服务费、管理费等一切服务成本费用的总和。

2.完成服务内容所需的标准附件、备品备件、专用工具的价格。

3.培训、技术支持、售后服务费。

4.保险费和各项税金。采购人不再支付成交价以外的费用。

注：

1.本项目为整体服务包干项目，磋商报价中应包含所有服务内容。

2.报价要求：供应商应当就“采购需求”中所磋商的每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，供应商应当就所磋商的分标进行报价，不得存在漏项报价，否则响应文件作无效处理；供应商应当就所磋商的分标的单项内容作唯一报价。

	付款方式
	本项目无预付款，供应商按合同约定的形式开展所有监测并提供监测报告后，成交供应商开具金额为完成合同约定以及实际开展工作量的相应金额的增值税专用发票给采购人，经采购人认可后，采购人向财政申请资金，资金到位后一次性支付合同款（服务期内，供应商须严格按照采购要求提供服务，如服务质量不能达到要求的，采购人有权追究其违约责任和索赔经济损失）。

	验收标准
	符合国家、省（自治区）、行业及其他有关规范、规程、标准要求。

	验收条件
	监测报告真实有效，并符合国家标准规范。采购人组织验收专家进行评估报告评审验收，若有需要修改完善的内容，成交供应商必须根据评审意见进一步修改完善。

	数据资料归属及保密
	1.本项目所形成的数据和报告归采购人所有。未经采购人授权，不得将数据和报告发送给任何第三方。评估工作完成后，移交给采购人的资料应填写“资料移交清单”，工作过程中形成的光盘、录音带、录像和照片等材料，应附文字说明和标识随材料一并归档。对工作开展过程中知悉的国家秘密、商业秘密和个人信息，应予以保密。

2.本条款不因合同的变更、解除和终止而失效。

	终止合同
	1.供应商提供的服务如果与竞标时承诺的服务不相符，采购人有权单方面中止合同，由此带来的一切损失由供应商自行承担。

2.如果供应商队伍发生重大变更导致无法按要求开展项目任务或者发生重大责任事故的，采购人有权单方面中止合同，由此带来的一切损失由供应商自行承担。

	知识产权
	采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。


	标段：3分标

	一、服务技术要求

	序号
	标的名称
	数量
	技术要求

	1
	2026年上思县环境应急监测
	1项
	一、监测内容及要求：

（一）涉水应急监测

1.监测点位

全年12次，各设1个监测点位，如有其他应急事件，视情况调整点位。

2.监测项目

出水口常规监测项目：pH值（无量纲）、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、粪大肠菌群、汞、砷、铅、铊、铬、锑、镉，共15项。

3.监测频次

全年12次，每次监测1天，采样1次。

4.监测方法

以手工监测为主，执行《环境监测技术规范（水和废水部分）》。排放标准执行行业标准或《污水综合排放标准》（GB8978-1996）标准。

（二）涉气应急监测

1.监测点位

全年12次，各设1个监测点位，如有其他应急事件，视情况调整点位。

2.监测项目

烟气参数、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度，恶臭共6项。

3.监测频次

全年12次，每次监测1天，采样1次。

4.监测方法

以手工监测为主，执行企业废气行业排放标准或《大气综合排放标准》（GB8978-1996）。

（三）应急噪声监测

1.监测点位

全面共12次，各设4个监测点位，如有其他应急事件，视情况调整点位。

2.监测项目

等效连续A声级（Leq）、最大声级（Lmax）、噪声频谱分析（必要时）。

3.监测频次

全年12次，每次监测1天，采样1次。

4.监测方法

以手工监测为主，执行《环境振动监测技术规范》(HJ918-2017)。标准执行行业标准或《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）。

（四）应急油烟监测

1.监测点位

全年12次，各设1个监测点位，如有其他应急事件，视情况调整点位。

2.监测项目

烟气参数、油烟共2项。

3.监测频次

全年12次，采样1次。

4.监测方法

以手工监测为主，执行行业排放标准或《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）。

二、服务质量要求

1.实行监测数据三级审核制度，确保数据真实、准确、完整。

2.对监测结果负责；质量保证和质量控制严格执行国家环境监测技术规范，并加强内部质量控制。

3.采样、运输、保存、分析等全过程需符合质控要求，定期进行仪器校准与维护。

三、成果要求（包含成果名称、数量、形式）

1.按照国家及行业相关标准、规范、指南完成监测并提交监测及评价报告、原始记录和采样现场照片等相关资料。

2.具体数量和形式，待与采购人签订合同时商定。
四、服务成果数据报送要求
1.应按委托方规定时间完成监测并填报数据，经三级审核后报送采购人。

2.监测数据应按采购人规定的时间报送，如无额外要求应在完成后10个工作日内报送，遇节假日顺延。

3.所有报送数据应同时提交电子版和加盖公章的纸质版，确保数据可追溯、可核查。

五、其他要求：

1.现场采样、实验室分析、质控要求需按照国家及行业相关标准完成监测。

2.接到监测任务后，需按要求到达指定监测地点开展监测工作，如遇特殊客观原因不能开展监测的或部分指标须分包监测的，需与委托单位及时沟通并经委托单位同意。

3.所有监测任务均需按时限要求完成监测，并按时提交监测报告、原始记录和采样现场照片。

	二、商务要求

	合同签订期限
	自成交通知书发布之日起25日内签订。

	服务期限及服务地点
	服务期限：自签订合同之日起至2026年12月31日。

服务地点：采购人指定地点。

	售后服务要求
	1.接到采购人服务咨询时1个小时内响应。

2.如采购人有服务需求的，供应商必须根据自己实际情况和能力应答，因技术质量原因造成的直接经济损失全部费用由成交供应商承担。

3.项目完成并验收合格后一年内提供与本项目有关的咨询等售后服务。

	磋商报价要求
	磋商报价必须包含以下部分，包括：

1.服务价格包含但不限于税费、服务费、管理费等一切服务成本费用的总和。

2.完成服务内容所需的标准附件、备品备件、专用工具的价格。

3.培训、技术支持、售后服务费。

4.保险费和各项税金。采购人不再支付成交价以外的费用。

注：

1.本项目为整体服务包干项目，磋商报价中应包含所有服务内容。

2.报价要求：供应商应当就“采购需求”中所磋商的每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，供应商应当就所磋商的分标进行报价，不得存在漏项报价，否则响应文件作无效处理；供应商应当就所磋商的分标的单项内容作唯一报价。

	付款方式
	本项目无预付款，供应商按合同约定的形式开展所有监测并提供监测报告后，成交供应商开具金额为完成合同约定以及实际开展工作量的相应金额的增值税专用发票给采购人，经采购人认可后，采购人向财政申请资金，资金到位后一次性支付合同款（服务期内，供应商须严格按照采购要求提供服务，如服务质量不能达到要求的，采购人有权追究其违约责任和索赔经济损失）。

	验收标准
	符合国家、省（自治区）、行业及其他有关规范、规程、标准要求。

	验收条件
	监测报告真实有效，并符合国家标准规范。采购人组织验收专家进行评估报告评审验收，若有需要修改完善的内容，成交供应商必须根据评审意见进一步修改完善。

	数据资料归属及保密
	1.本项目所形成的数据和报告归采购人所有。未经采购人授权，不得将数据和报告发送给任何第三方。评估工作完成后，移交给采购人的资料应填写“资料移交清单”，工作过程中形成的光盘、录音带、录像和照片等材料，应附文字说明和标识随材料一并归档。对工作开展过程中知悉的国家秘密、商业秘密和个人信息，应予以保密。

2.本条款不因合同的变更、解除和终止而失效。

	终止合同
	1.供应商提供的服务如果与竞标时承诺的服务不相符，采购人有权单方面中止合同，由此带来的一切损失由供应商自行承担。

2.如果供应商队伍发生重大变更导致无法按要求开展项目任务或者发生重大责任事故的，采购人有权单方面中止合同，由此带来的一切损失由供应商自行承担。

	知识产权
	采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。


附件1：
统计上大中小微型企业划分标准
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入（Y）
	万元
	Y≧20000
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业*
	从业人员（X）
	人
	X≧1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≧40000
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	Y≧80000
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	Z≧80000
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	X≧200
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≧40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	X≧300
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≧20000
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业*
	从业人员（X）
	人
	X≧1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≧30000
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业*
	从业人员（X）
	人
	X≧200
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≧30000
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	X≧1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≧30000
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	X≧300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≧10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	X≧300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≧10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业*
	从业人员（X）
	人
	X≧2000
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≧100000
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	X≧300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≧10000
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1Y≧200000
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	Z≧10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	X≧1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≧5000
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	X≧300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	Z≧120000
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业*
	从业人员（X）
	人
	X≧300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明:
1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档;微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业;交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业;仓储业包括通用仓储，低温仓储,危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务;其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等,不包括自有房地产经营活动。
3.企业划分指标以现行统计制度为准。(1)从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。(2)营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业,采用主营业务收入;限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替;限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替;农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替;其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。(3)资产总额，采用资产总计代替。
第四章评审程序、评审方法和评审标准
一、评审程序和评审方法

1.资格审查

1.1响应文件开启后，磋商小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。

注：磋商小组在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。

（1）查询渠道：广西政府采购云平台“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)链接入口。

（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。

（3）查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接查询，截图另存为电子文档作为评审资料保存。

（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。

1.2资格审查标准为本磋商文件中载明对供应商资格要求的条件。资格审查采用合格制，凡符合磋商文件规定的供应商资格要求的响应文件均通过资格审查。

1.3供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效响应处理：

（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（2）未按磋商文件规定的方式获取本磋商文件的供应商；

（3）响应文件的资格证明文件缺少任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（4）响应文件中的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的；

（5）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的。

1.4通过资格审查的合格供应商不足3家的，不得进入符合性审查环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

2.符合性审查

2.1由磋商小组对通过资格审查的合格供应商的响应文件的竞标报价、商务、技术等实质性要求进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

2.2磋商小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.3磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当以电子回函形式按照磋商小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按磋商小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由磋商小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须加盖电子签章。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，磋商小组以书面形式要求供应商在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

2.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

2.5商务技术报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：

（1）商务技术评审

1）响应文件未按磋商文件要求签署、盖章；

2）委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；
3）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”商务技术文件中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”商务技术文件中“必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的商务技术文件无效。

4）商务要求允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；

5）未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足磋商文件要求；

6）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合磋商文件要求；

7）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效；

8）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

9）属于“供应商须知正文”第7.5条情形；

10）技术要求允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数；

11）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效；

12）磋商文件未载明允许提供备选（替代）竞标方案或明确不允许提供备选（替代）竞标方案时，供应商提供了备选（替代）竞标方案的；

13）响应文件标注的项目名称或者项目编号与磋商文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

14）竞争性磋商文件明确不允许分包，响应文件拟分包的；
15）未响应磋商文件实质性要求；

16）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

（2）报价评审

1）响应文件未提供“供应商须知前附表”报价文件中规定的“竞标报价表”；

2）未采用人民币报价或者未按照磋商文件标明的币种报价；

3）供应商未就所竞标项目进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标项目内容作唯一报价；供应商未就所竞标项目的全部内容作完整唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（磋商文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

4）竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标项目规定的采购预算或最高限价的；

5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标项目规定的采购预算或最高限价的；

6）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性磋商采购文件要求实质性不一致的。

2.6磋商小组对响应文件进行评审，未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。磋商小组从符合磋商文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加磋商。

2.7通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入磋商环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

3.磋商程序

3.1磋商小组集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。符合磋商资格的供应商必须在接到磋商通知后规定时间内参加磋商，未在规定时间内参加磋商的视同放弃参加磋商权利，其响应文件按无效响应处理。

3.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

3.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，由磋商小组及时以电子澄清函形式同时通知所有参加磋商的供应商。

3.4供应商必须按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求以回函的形式重新提交响应文件，并加盖电子签章。参加磋商的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出磋商，其响应文件按无效处理。

3.5磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

3.6采购代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录。

3.7根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）的规定，采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

3.8除本章第3.7条情形外，对磋商过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

4.最后报价
4.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内在广西政府采购云平台电子开标大厅提交最后报价，除本章第4.3条外，提交最后报价的供应商不得少于3家，否则必须重新采购。

4.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，磋商结束后，由磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在广西政府采购云平台电子开标大厅提交最后报价。

4.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”和本章第3.7条情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

4.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，退出磋商的供应商的响应文件按无效响应处理。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的保证金。

4.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同退出磋商，其响应文件按无效处理。

4.6最后报价统一开启后，磋商小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。

4.7最后报价出现前后不一致的，按照本章第2.4条的规定修正。
4.8修正后的报价出现下列情形的，按无效响应处理：

（1）供应商不确认的（全流程电子化评标采取在线确认）；

（2）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标项目规定的采购预算或最高限价的；

4.9经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

4.10供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，磋商小组应当告知有关供应商。

4.11最后报价结束后，磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

5.比较与评价

5.1评审方法：综合评分法。

5.2经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

5.3评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（1）磋商小组按照磋商文件中规定的评审标准计算各供应商的报价得分。项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

（2）各供应商的得分为磋商小组所有成员的有效评分的算术平均数。

5.4评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

5.5由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本章第4.3条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照项目实施方案优劣顺序推荐。

5.6评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

二、评审标准

1.评审依据：磋商小组将以磋商响应文件为评审依据，对供应商的报价、技术、商务等方面内容按百分制打分。（计分方法按四舍五入取至百分位）

	适用标段：1分标、2分标、3分标

	序号
	评审因素
	评审因素具体内容
	分值

	1
	价格分
	（1）本项目为专门面向中小微企业采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，不再对中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位的最后报价作政策性扣减。
（2）满足竞争性磋商文件要求且评审报价最低的最后报价为评审基准价，其价格分为满分。

（3）某供应商价格分=（基准价/某供应商的最后报价）×10分。
	10分

	2
	技术分
	评审因素具体内容
	75分

	2.1
	技术服务方案分
	监测实施方案分
	一档（0分）：未提供监测实施方案。

二档（6分）：监测实施方案简单，可实施性较差。
三档（11分）监测实施方案基本符合项目要求，工作流程基本合理；分析方法满足基本要求，质量控制、数据处理等基本规范；项目进度控制措施、质量控制措施、应急预案有一定可操作性。

四档（16分）：监测实施方案符合项目要求，工作流程较为合理；质量控制、数据处理等符合规范；项目进度控制措施，数据检查、质量控制以及反馈纠错措施具体；应急预案有较好可操作性。

五档（21分）：监测实施方案完全符合项目要求，工作流程合理；质量控制、数据处理等符合规范；项目进度控制措施详细、科学，提升样品检测过程质量的保障机制、以及数据检查、质量控制以及反馈纠错措施全面、科学、合理；应急预案可操作性强等。
	21分

	2.2
	
	工作重点、难点及其解决措施分
	一档（0分）：未提供工作重点、难点及其解决措施。

二档（6分）：工作重点、难点及其解决措施简单，内容有缺失。
三档（11分）：对项目关键技术有表述，对重点、难点有建议，解决方案不够经济、安全，不够切实。

四档（16分）：对项目关键技术有一定了解，对重点、难点有建议，解决方案经济、安全、基本可行。

五档（21分）：对项目关键技术有深入的表述，对重点、难点有先进合理的措施并有可行的安全措施，解决方案完整、经济、安全、切实可行，措施得力。
	21分

	2.3
	
	项目组织机构人员配备、设备设施投入情况分
	一档（0分）：未提供项目组织机构人员配备、设备设施投入情况。

二档（5分）：项目组织机构人员配备、设备设施投入情况，项目组织机构人员配备、设备设施投入不合理。
三档（9分）：项目组织机构人员配备基本齐全，拟投入的项目配备构成基本合理，投入的设备设施有组织计划，设备数量、选型配置基本满足服务需要。

四档（13分）：项目组织机构人员配备较齐全，拟投入的项目配备构成合理，投入的设备设施有组织计划且计划较合理，设备数量、选型配置满足服务需要。

五档（17分）：项目组织机构人员配备齐全，拟投入的项目配备人员构成合理分工明确，投入的设备设施有详细的组织计划且计划周密，设备数量、选型配置完全满足服务需要。
	17分

	2.4
	
	售后服务方案及承诺分
	一档（0分）：未提供售后服务方案及承诺或不满足采购文件要求。

二档（4分）：售后服务方案及承诺简单，未完全响应采购文件要求的。
三档（8分）：响应采购文件要求，且成果文件质量保证期与相关服务内容的服务期一致，有承诺跟踪服务期2个月；供应商在广西设有固定常设机构或自领取成交通知书至项目竣工验收止在广西成立常驻工作小组，实验室不在广西的外地检测机构需提供样品保存、自采样现场运输至实验室的可行性实施方案。承诺在处理问题时，到达现场时间6小时以内并主动解决问题。

四档（12分）：响应采购文件要求，且成果文件质量保证期与相关服务内容的服务期一致，有承诺跟踪服务期4个月；供应商在广西设有固定常设机构或自领取成交通知书至项目竣工验收止在广西成立常驻工作小组，实验室不在广西的外地检测机构需提供样品保存、自采样现场运输至实验室的可行性实施方案。承诺在处理问题时，到达现场时间4小时以内并主动解决问题。

五档（16分）：响应采购文件要求，且成果文件质量保证期与相关服务内容的服务期一致，有承诺跟踪服务期6个月；供应商在广西设有固定常设机构或自领取成交通知书至项目竣工验收止在广西成立常驻工作小组协调工作。承诺在处理问题时，到达现场时间2小时以内并主动解决问题。
	16分

	3
	商务分
	评审因素具体内容
	15分

	3.1
	业绩分
	供应商自2022年1月1日以来承担或者参与过类似生态环境监测项目的（提供项目合同书（或中标通知书）及发票扫描件，并加盖公章（或CA电子签章））每个得8分，满分8分。
	8分

	3.2
	人员配置分
	（1）拟投入项目负责人具有环境或化学类相关专业副高级及以上工程师职称，得2分。此项满分2分。

（2）拟投入本项目其他成员具备环境或化学类相关专业中级及以上职称的，每人得1分；此项满分5分。

投标文件提供项目负责人及团队成员相关证书及响应文件递交截止时间前3个月内任意1个月的个人社保缴纳证明复印件，否则不予计分。
	7分

	4
	总得分
	4=1+2+3
	100分


三、评标报告

1.成交标准

由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告，评审报告通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。符合本章第4.3条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照项目技术服务方案优劣顺序推荐（按第2.1评审因素项、第2.2评审因素项、第2.3评审因素项、第2.4评审因素项顺序的得分由高到低排序）。评审得分、最后报价、技术得分均相同的，由磋商小组随机抽取推荐。

2.评标争议事项处理

磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评审过程的保密与录像

1.保密

评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审委员会成员、采购人和采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

2.录音录像

采购代理机构对评审工作现场及操作屏幕进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

第五章响应文件格式
一、资格证明文件相关格式

1.资格证明文件封面格式：
电子响应文件

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年月日

2.资格证明文件目录

根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

格式1：防城港市政府采购供应商信用承诺函

防城港市政府采购供应商信用承诺函（格式）
致（采购人或采购代理机构）：

我方自愿参加（项目名称）项目（项目编号：）的政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定，并郑重承诺：
1.我方具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。
2.我方具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
3.我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。
我方对以上承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章）：

统一社会信用代码：

法定代表人或授权代表(签字或者电子签名)：

日期：年月日

注：1.供应商须在响应文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应采购文件要求，按无效响应处理。

2.供应商的法定代表人（其他组织的为负责人）或者授权代表的签名或盖章应真实、有效，如由授权代表签名或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

。
格式2：供应商直接控股股东信息表

供应商直接控股股东信息表（格式）

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”填“无”。

供应商（电子签章）：
年月日

格式3：供应商直接管理关系信息表

供应商直接管理关系信息表（格式）

	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”填“无”。

供应商（电子签章）：
年月日

格式4：竞标声明

竞标声明（格式）

致：（采购人名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按磋商文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查全部磋商文件，包括澄清或者更正公告（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与磋商有关的一切数据或者资料；

（4）响应磋商文件规定的竞标有效期。

4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：；
7.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：邮政编号：
电话/传真：电子邮箱：
开户银行：账号：
8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

供应商（电子签章）：
年月日

二、商务技术文件相关格式
1.商务技术文件封面格式

电子响应文件
商务技术文件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年月日

2.商务技术文件目录
根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

格式5：无串通竞标行为的承诺函
无串通竞标行为的承诺函（格式）

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同竞标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同竞标人报名的IP地址一致的；或者编制标书硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。

2.不同竞标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的竞标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同竞标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同竞标人的投标文件相互混装；

6.不同竞标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.竞标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他竞标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

2.竞标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.竞标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的竞标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.竞标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定竞标人中标，然后再参加投标；

6.竞标人之间商定部分竞标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.竞标人与采购人或者采购代理机构之间、竞标人相互之间，为谋求特定竞标人中标或者排斥其他竞标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
供应商（电子签章）：
年月日

格式6：法定代表人证明书
法定代表人证明书（格式）

供应商名称：
地址：
姓名：性别：
年龄：职务：
身份证号码：
系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商（电子签章）：
年月日

注：自然人竞标的无需提供。

格式7：法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书(格式)

（如有委托时）
致：（采购人名称）：

我（姓名）系（供应商名称）的（(法定代表人/□负责人□自然人本人），现授权（姓名）以我方的名义参加项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或者电子签名）：法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：
委托代理人身份证号码：
供应商（电子签章）：
年月日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则其响应文件按无效响应处理。
2.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”。

格式8：商务条款偏离表
商务要求偏离表（格式）

请逐条对应本项目竞争性磋商文件“第三章采购需求”中的“二、商务要求”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

	项号
	竞争性磋商文件的商务要求
	响应文件承诺的商务要求
	偏离说明

	一
	1……

2……

3……

……
	1……

2……

3……

……
	正偏离（负偏离或无偏离）

	二
	1……

2……

3……

……
	1……

2……

3……

……
	正偏离（负偏离或无偏离）

	...
	1……

2……

3……

……
	1……

2……

3……

……
	正偏离（负偏离或无偏离）

	　　分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）

	供应商（盖单位公章）：

	法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：


注：

1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按竞标无效处理。

2.当响应文件的商务内容低于竞争性磋商文件要求时，供应商应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

供应商（电子签章）：
年月日

格式9：服务技术需求偏离表

服务技术需求偏离表（格式）
(注：按采购需求具体条款修改)
请根据所投服务的实际技术参数，逐条对应本项目竞争性磋商文件“第二章采购需求”的“一、服务技术要求”中的“技术要求”详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

	项号
	竞争性磋商文件需求
	响应文件承诺
	偏离说明

	
	标的名称
	采购内容
	技术要求
	标的名称
	所提供的采购内容
	所提供的技术要求
	

	1
	……
	……
	1……
2……
3……
……
	……
	……
	1……
2……
3……
……
	正偏离（负偏离或无偏离）

	2
	……
	……
	1……
2……
3……
……
	……
	……
	1……
2……
3……
……
	正偏离（负偏离或无偏离）

	...
	
	
	
	
	
	
	

	　　分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）


注：
1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按竞标无效处理。
2.当响应文件的服务内容低于竞争性磋商文件要求时，竞标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。
供应商（电子签章）：
年月日

格式10：中小微企业（或监狱企业或残疾人福利性单位)声明函

中小企业声明函（服务）（格式）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：
日期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函（格式）
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

监狱企业的证明材料
监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式自拟。

三、报价文件格式
1.报价文件封面格式

电子响应文件
报价文件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年月日

2.报价文件目录
根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

格式10：响应函

响应函（格式）
致：（采购人名称或采购代理机构名称）
根据贵方为项目名称（分标）项目的竞争性磋商文件，项目编号：，签字代表（全名）经正式授权并代表供应商
（供应商名称）提交电子响应文件一份。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1.供应商已详细审查全部“竞争性磋商文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
2.供应商在参与磋商之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受竞争性磋商文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。
3.响应文件有效期自自响应文件递交截止时间之日起日。
4.如成交，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“竞争性磋商文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。
5.供应商同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料。
6.与本次磋商有关的一切正式往来信函请寄：。
供应商：（电子签章）
单位地址：                       
邮政编码：

电话：

传真：

日期：

年  月  日

格式11：响应报价表
响应报价表（格式）
项目名称：项目编号：
分标（如有）：
供应商名称：
单位：元

	序号
	标的名称
	数量及单位①
	单价②
	③合计金额=①×②
	备注

	1
	
	1项
	
	
	

	总报价：人民币（¥）

	服务期限：

服务地点：

	


注:
1.供应商的报价表必须加盖供应商电子签章，否则其响应文件按无效处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者授权委托人签字（或者电子签名），否则其响应文件按无效处理。

供应商（电子签章）：
年    月   日

四、其他文书、文件格式

格式12：质疑函
质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：
质疑项目的编号：
采购人名称：
质疑事项：

□采购文件采购文件获取日期：
□采购过程
□成交结果
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：
事实依据：
法律依据：
质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：
签字（签章）：公章：

日期：
说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

供应商：
地址：邮编：
法定代表人/主要负责人：
联系电话：
授权代表：联系电话：
地址：
邮编：
被投诉人1：

地址：
邮编：
联系人：联系电话：
被投诉人2：

……

相关供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：
采购项目的编号：
采购人名称：
代理机构名称：
采购文件公告：是/否公告期限：
采购结果公告：是/否公告期限：
三、质疑基本情况

投诉人于年月日，向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。
四、投诉事项具体内容

投诉事项1：
事实依据：
法律依据：
投诉事项2
……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：
签字（签章）：公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
第六章拟定的合同文本
说明：
1、本合同书仅供签订正式合同时参考用，正式合同书应包括此参考格式之内容。
2、合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但合同条款不得与采购文件和中标供应商响应文件有实质性偏离。
2026年上思县环境质量监测项目合同
合同名称：

合同编号：
采购单位（甲方）：

供应商（乙方）：
签订合同地点：

签订合同时间
合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和成交供应商响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。
目录
1.2026年上思县环境质量监测项目合同

2.成交通知书

3.响应报价表

2.采购需求

3.商务条款偏离表

4.服务技术需求偏离表

5.售后服务承诺

《2026年上思县环境质量监测项目合同》
合同编号：
采购单位（甲方）：               
供应商（乙方）：                  

采购计划号：                        
甲乙双方经过平等协商，在真实、充分、自主地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规规定，就甲方委托乙方进行之相关事宜，达成如下协议，并由承诺共同恪守。
一、合同标的
1.具体监测项目名称：
2.具体监测项目内容：

3.服务一览表

币种：人民币
	分标项
	标的名称
	数量及单位①
	单价②
	③合计金额=①×②

	
	
	1项
	
	

	合同金额：（大写）（¥            ）


合同价格包含：项目完成并验收合格后一年内提供与本项目有关的咨询等售后服务。

（1）服务价格包含但不限于税费、服务费、管理费等一切服务成本费用的总和。

（2）完成服务内容所需的标准附件、备品备件、专用工具的价格。

（3）培训、技术支持、售后服务费。

（4）保险费和各项税金。采购人不再支付成交价以外的费用。

二、如实际监测项目与附件内容不符的处理方式：

经双方协商确认，监测费用应根据实际监测项目进行调整。
三、合作方式：

乙方根据甲方要求及有关规定，协商确认监测项目和采样计划，由乙方进行现场采样和监测，并出具监测报告。
四、付款及付款方式：

五、甲方责任：

1.按照乙方要求，提供一切检测项目所必需的资料和参考文件，并保证提供的一切资料应当是真实、完整、合法、有效的，以便乙方有效的提供要求的监测服务。

2.如双方约定采用现场采样方式，甲方应：提供必要的设备、资料以保证乙方采样顺利进行，在实施采样前，甲方应明确告知乙方采样人员有关的规章制度，并采取一切必要措施，确保乙方监测、采样的服务过程中的工作条件、场地和装置的安全，必要时并安排一名熟悉委托方情况的人员配合乙方进行现场采样。

3.按本合同约定及时向乙方支付检测费用。

六、乙方责任：

1.采用合适谨慎态度及科学准确的方法，以保证提供优质高效的检测服务，保证所出具报告书的及时性、真实性、准确性及权威性；保证服务成果的内容、格式、标准及深度符合国家相关规定或行业标准，达到国家、自治区和相关行业主管部门的审核、评估和验收条件，通过验收。

2.保证采用国家或行业标准方法进行检测，没有国家或行业标准，需要使用非标准方法检测的项目，应向甲方申明并取得甲方书面同意。

3.就检测报告的有关内容，接受甲方的咨询，并出具书面答复。

4.乙方出具的检测报告，仅对被送检样品和现场采取的样品负责。在任何情况下，乙方的责任不能超出乙方对样品作出的检测报告的范围。检测结果的使用，使用所产生的直接或间接的损失，乙方不承担任何责任。

5.乙方采样人员在现场采样过程中应遵守甲方的规章制度，若乙方不遵守甲方的规章制度而导致自身、甲方或其他任何第三方人身或财产损失的，由乙方自己承担。

6.乙方保证所出示检测报告的知识产权归乙方所有，不受到第三方关于侵犯知识产权的指控，否则因此给甲方造成的损失由乙方双倍赔偿。

7.承诺现场采样人员在采样过程中严禁以任何形式索取好处费或其他与客户约定之外的行为，保证廉洁监测。

8.承诺在甲方指定合理时间内至本合同约定地点完成现场取样，并在取样后15日内向甲方提交监测报告，有不可抗拒因素、甲方不支付监测费用、不按本合同约定配合开展监测工作的情况除外。

9.乙方接到监测任务后，需按要求到达指定监测地点开展监测工作，如遇特殊客观原因不能开展监测的或部分指标须分包监测的，需与委托单位及时沟通并经委托单位同意。

七、技术情报和资料的保证

1.甲方应为乙方所提供的技术情报和资料及非正式出版物等承担保密义务。

2.乙方应为甲方所提供的资料以及环境状况、产品技术、因本项目形成的数据和报告等承担保密义务。

3.未经双方书面许可，任何一方不得向第三方泄漏本协议的以下内容：合作范围、内容、方式、费用；双方权利、责任；争议处理的方式等。

4.一旦一方泄密，则泄密方需承担相应的经济和法律责任。

八、免责条款：

因在乙方控制范围之外的原因造成乙方无法履行协议时，乙方不承担相应责任，情况包括但不限于以下：

1.甲方人员不按照本合约条款履行责任时，如资料没有核实提供乙方；

2.由于甲方致使乙方未能按协议规定完成检测服务而造成甲方蒙受任何损失或损害时；

3.甲方单方面更改乙方出具的监测报告，或对乙方出具的检测报告进行取舍，由此造成损失或纠纷时；

4.甲方由于其提供的技术文件存在知识产权问题，由此造成损失或纠纷时。

九、违约责任。

1.如由于乙方原因出现检测质量问题，甲方有权要求乙方重做该项检测，费用不重复计算；重做检测及提交报告的时间不能超过甲方指定时间。

2、乙方有两次检测取样点不符合约定、逾期检测及提交报告行为的，或者提交的检测报告出现两次错误、不能通过评审验收的，甲方可以解除合同，并要求乙方返还该次检测款项并按本合同总标的的30%承担违约责任，因此造成甲方损失的由乙方继续承担赔偿责任。

十、其他：

1.在协议执行过程中，报价单和经双方确定的其他规定、实施记录及有关备忘录均作为本协议的附件，与本协议具有同等效力。

2.在合作的过程中，双方如存在未尽事宜，可对本协议进行修改，修改以《补充协议》的协议订立并执行。

3.在协议履行过程中发生争执时，双方应协商解决，若协商不能解决，则向被告所在地法院进行起诉。

4.本协议自双方签字盖章之日起生效。

5.本协议一式陆份，具有同等的法律效力。甲乙双方各执贰份，报财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各壹份，自双方签字盖章之日起生效。

（签章页）

	甲方（章）
年月日
	乙方（章）
	年
	月
	日

	单位地址：
	单位地址：
	
	
	

	法定代表人：
	法定代表人：
	
	
	

	委托代理人：
	委托代理人
	
	
	

	电话：
	电话：
	
	
	

	电子邮箱：
	电子邮箱：
	
	
	

	开户银行：
	开户银行：
	
	
	

	账号：
	账号：
	
	
	

	邮政编码：
	邮政编码：
	
	
	

	经办人：
	
	年
	月
	日


合同附件
	1、供应商承诺具体事项：

	2、质保期责任：

	3、其他具体事项：

	甲方（章）
年月日
	乙方（章）
年月日


注：填不下时可另加附页
