北海内港消防安全防控服务项目

竞争性磋商文件

（电子交易）

项目编号:BHZC2026-C3-020001-BBWH

采购人：北海市海城区海洋局

采购代理机构：广西北部湾宏亚建设管理有限公司

二〇二六年一月

目  录

第一部分  邀请供应商	1

第二部分  竞争性磋商流程	5

第三部分  供应商须知	9

第四部分  采购需求	31

第五部分  评审方法及评审标准	66

第六部分  拟签订的合同文本	81

第七部分  应提交的有关格式范例	89

第八部分  最后报价格式	109

# 第一部分  邀请供应商

广西北部湾宏亚建设管理有限公司关于北海内港消防安全防控服务项目（项目编号：BHZC2026-C3-020001-BBWH）竞争性磋商公告（远程异地评标）

项目概况

北海内港消防安全防控服务项目采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取采购文件，并于2026年02月02日09时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：BHZC2026-C3-020001-BBWH

项目名称：北海内港消防安全防控服务项目

采购人式：竞争性磋商

预算总金额（元）：2269906.40

最高限价（元）：2269906.40

采购需求：

标项名称：北海内港消防安全防控服务项目

数量：1

预算金额（元）：2269906.40

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：北海内港消防安全防控服务项目1项，具体内容详见磋商文件。

最高限价（如有）：2269906.40

交付期限：自合同签订之日起2个月内完成项目建设，自项目初步验收合格之日起服务期限不少于3年。

本项目（否）接受联合体投标

备注：/

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取（下载）采购文件

时间：2026年01月22日至2026年01月29日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）；

地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：供应商登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价：0。

四、响应文件提交

截止时间：2026年02月02日09时00分（北京时间）

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）。

五、响应文件开启

时间：2026年02月02日09时00分（北京时间）

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.磋商保证金：本项目不要求提交磋商保证金。

2.本项目接受分公司或分支机构参与竞标。分公司或分支机构参与竞标的，需取得具有独立法人资格的总公司授权，授权书须加盖总公司单位公章。总公司只能授权一家分支机构参与本项目竞标，多家分支机构参与同一项目采购的，所有分支机构均无效。总公司一旦授权分支机构参与竞标，则总公司不能同时参与该项目竞标。

3.本项目需要落实的政府采购政策：（1）支持采用本国产品：政府采购应当采购本国产品，确需采购进口产品的，实行审核管理。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。（2）支持绿色发展：落实强制采购节能产品、鼓励节能政策；鼓励环保政策；推广使用绿色包装；采购绿色建材等。（3）支持中小企业发展：采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。超过 200万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。对于未预留份额专门面向中小企业采购的政府采购项目，以及预留份额政府采购项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的磋商报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（4）支持监狱企业、残疾人福利性单位发展：监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业。（5）支持创新发展：优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。（6）平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业。

4.为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，北海市财政局与北海市工业和信息化局共同出台了《关于贯彻落实政府采购领域促进中小企业发展措施的通知》，供应商若有融资意向，详见《关于贯彻落实政府采购领域促进中小企业发展措施的通知》，或登录北海市政府采购中心网站自助查询。供应商成交后也可在“广西政府采购云”平台申请政采贷：操作路径：登录广西政府采购云平台-金融服务中心-【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请。

5.网上公告媒体查询：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、广西政府采购网（http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/）。

6.本项目通过广西政府采购云平台实行在线投标响应（电子投标），为确保网上操作合法、有效和安全，磋商供应商应当在磋商截止时间前完成在“广西政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“广西政府采购云平台电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，CA证书申请操作指南下载地址（网上申请方式见网址：http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/luban/detail?parentId=66479&articleId=pSO9fZ16UrkQX4GkrKyqiA==&utm=luban.luban-PC-38919.1085-pc-wsg-guangxi-secondPage-front.1.2e18f760d69611ed8f2cc9701088ccbf）（广西政府采购网）或（现场办理：https://www.gxca.com.cn/detail/detail?articleId=1546808615271264258&classifyId=1546335737551556610&pid=1546335679795990530（广西壮族自治区数字证书认证中心）。

7.各供应商通过广西政府采购云平台参与政府采购项目投标需下载使用新版客户端，新版客户端下载路径：广西政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区—广西政府采购云平台新版客户端。电子响应文件制作与投送教程请登录广西政府采购云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

8.供应商出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动:（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。（2）对在"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合<<中华人民共和国政府采购法>>第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

9.本项目采用远程异地评标。

八、凡对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：北海市海城区海洋局

地    址：北海市海城区海角路41号

项目联系人：肖工

项目联系方式：0779-3065261

2.采购代理机构信息

名    称：广西北部湾宏亚建设管理有限公司

地    址：广西北海市海城区银河城市科技产业城2栋0101号

项目联系人：韦丽丹

项目联系方式：0779-3928925

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线95763获取热线服务帮助。

# 第二部分  竞争性磋商流程

1.征集供应商

1.1邀请供应商。

采用公告方式邀请供应商的，由采购人、采购代理机构在省级以上人民政府财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布磋商公告，邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

1.2供应商获取磋商文件。

1.3组织现场考察或召开答疑会（如果有）。

1.4发布更正（延期）公告，澄清或修改磋商文件（如果有）。

1.5供应商按磋商文件要求编制响应文件。

2.响应文件开启与信用信息查询

2.1供应商依据“提交响应文件的截止时间与地点”通过广西政府采购云平台在线提交响应文件。供应商在提交响应文件的截止时间前，可以补充、修改或撤回响应文件。

2.2采购人或者采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商响应截止时间当日的信用记录。

3.磋商与评审

3.1磋商小组签到。

3.2采购代理机构宣布有关纪律以及磋商、评审工作程序。

3.3磋商小组审查确认磋商文件。磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

3.4磋商小组对供应商的资格进行审查。

3.5磋商小组审查响应文件。

3.6对于未实质性响应磋商文件的响应文件由磋商小组认定响应无效，并告知该供应商。

3.7供应商根据磋商小组要求对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。磋商小组和供应商通过电子交易平台交换数据电文，供应商提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.8磋商小组与符合要求的供应商进行磋商。磋商小组所有成员按照响应文件解密次序集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整轮次。磋商时由采购代理机构或磋商小组利用广西政府采购云平台发起磋商邀请，供应商通过广西政府采购云平台“在线评审室”进行远程视频磋商。供应商使用CA数字证书登录广西政府采购云平台——收到视频评审邀请——点击“视频评审”进入“视频评审系统”——开始远程磋商活动。

3.9经磋商确定磋商文件的变动情况。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

3.10 供应商应当按照磋商文件的变动情况及磋商小组的要求通过电子交易平台重新提交响应文件和最后报价，并使用电子签名（如果有）。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。如供应商未按磋商小组的要求在规定的时间内提交最后报价的，视为退出磋商。

3.11磋商小组按照下列方式确定提交最后报价的供应商，有特殊规定的从其规定：

磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内在电子交易平台提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。符合《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）文件规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家及以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在电子交易平台提交最后报价。

3.12确定进入最后报价的供应商在规定时间内提交最后报价。

3.13由磋商小组根据磋商文件确定的评审办法及评审标准对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

3.14磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。

4. 成交

4.1政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，采购人也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

4.2采购代理机构在收到采购人对评审报告的确认意见和对成交供应商的确定结果后，应当在2个工作日内，在采购公告发布的同一媒体网站上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将磋商文件随成交结果同时公告。

5.合同及履约验收

5.1采购人与成交供应商应当自成交通知书发出之日起25日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购电子合同，具备条件的项目应缩短合同签订时间至8个工作日内。采购人因不可抗力原因延迟签订电子合同的，应当自不可抗力事由消除之日起5个工作日内完成合同签订事宜。鼓励采购人通过完善内部流程进一步缩短电子合同签订期限。

5.2成交供应商按照政策要求及合同约定缴纳履约保证金（如有）。

5.3合同履约。

5.4采购人组织验收。

6.竞争性磋商流程图

验收

立项

履约

立项

签订合同

立项

成交公告；成交通知书

立项

编写评审报告

立项

评审打分

立项

供应商提交最后报价

立项

磋商

资格审查

立项

编制磋商文件

开启响应文件

立项

邀请供应商

立项

# 第三部分  供应商须知

## 一、前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 服务类。 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | - （1）标的：北海内港消防安全防控服务，所属行业：软件和信息技术服务业。 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | þ不同意分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | 不组织。 |
| 6 | 样品提供 | 不要求提供。 |
| 7 | 方案讲解演示 | þ不组织。 |
| 8 | 供应商应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见磋商文件第三部分 供应商须知。 供应商未提供有效的资格证明文件的，视为供应商不具备磋商文件中规定的资格要求，响应无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据磋商文件采购需求及评审标准的要求提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | 最后报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入最后报价。《最后报价一览表（报价表）》是最后报价的唯一载体。磋商文件中价格全部采用人民币报价。磋商文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。 最后报价出现下列情形的，响应无效： - （1）响应文件出现不是唯一的、有选择性的最后报价的； （2）最后报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的; （3）供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，北海市财政局与北海市工业和信息化局共同出台了《关于贯彻落实政府采购领域促进中小企业发展措施的通知》，供应商若有融资意向，详见《关于贯彻落实政府采购领域促进中小企业发展措施的通知》，或登录北海市政府采购中心网站自助查询。 供应商成交后也可在“广西政府采购云”平台申请政采贷：操作路径：登录广西政府采购云平台-金融服务中心-【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请。 |
| 12 | 备份响应文件 | 本项目对备份响应文件无要求。 |
| 13 | 特别说明 | 联合体响应的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
|  |  | ☐联合体响应的，联合体各方均需按磋商文件第五部分评审标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 ☐联合体响应的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按磋商文件第五部分评审标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
| 14 | 解释权 | 本磋商文件解释权属采购人及代理机构。 |

## 二、总则

1.适用范围

本磋商文件适用于该项目的邀请、响应、开启响应文件、信用信息查询、资格性审查、评审、成交、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1 “采购人”系指磋商邀请公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指磋商邀请公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “供应商”系指响应磋商、参加本次竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4 “法定代表人（负责人）”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5 “成交人”系指经评审确定的成交供应商。

2.6“响应文件”系指供应商提交的商务技术文件。供应商提交最后报价后，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.7“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）。

2.8“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，响应时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

本文件所涉及的法定代表人（负责人）或其委托代理人签名的内容，可以是供应商的法定代表人（负责人）或其委托代理人的电子签名；如果供应商没有法定代表人（负责人）或其委托代理人的电子签名，供应商也可以线下签名或盖姓名章后扫描上传。电子响应文件加盖公章部分均采用CA签章。

2.9 “书面形式”包括数据电文形式与纸质形式。数据电文形式与纸质形式的采购活动具有同等法律效力。

2.10 “▲” 系指实质性要求条款， “※”系指磋商过程中可能实质性变动的内容， “”系指适用本项目的要求，“□”系指不适用本项目的要求。

3.响应有效期

▲3.1响应有效期为从提交响应文件的截止之日起60天。供应商的响应文件中承诺的响应有效期少于磋商文件中载明的磋商有效期的，响应无效。

3.2响应文件合格提交后，自响应截止日期起，在响应有效期内有效。

3.3在原定响应有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或采购代理机构可以以书面形式通知所有供应商延长响应有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其响应文件;供应商拒绝延长的，其响应无效。拒绝延长磋商有效期的供应商不得再参与该项目后续采购活动。

4．响应费用

供应商需自行承担涉及响应的一切费用。

## 三、需要落实的政府采购政策

1.是否允许采购进口产品要求

本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

2.支持绿色发展

2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采磋商文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商相应的响应产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，响应无效。

2.2纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.支持中小企业发展。

3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2在政府采购活动中，服务类项目采购，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3对于未预留份额专门面向中小企业采购的政府采购项目，以及预留份额政府采购项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的最后报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的最后报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。专门面向中小企业采购的政府采购项目或者采购包不再执行价格扣除政策。

3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件3）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.6可享受中小企业扶持政策的供应商应按照磋商文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4.支持创新发展

4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

5.平等对待内外资企业

政府采购依法对内外资企业在中国境内生产的产品（包括提供的服务）平等对待，不论其供应商是内资还是外资企业，均应依法保障其平等参与政府采购活动的权利。不得以所有制形式、组织形式、股权结构、投资者国别、产品品牌以及其他不合理的条件对供应商予以限定。平等对待内外资企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

6.平等对待符合条件的破产重整企业

平等对待符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

## 四、询问、质疑与投诉

1.在线询问、质疑、投诉

根据《北海市财政局  北海市政府采购中心关于启用政府采购在线询问、质疑、投诉功能的通知》（北财采〔2022〕23号）文件要求，鼓励供应商在线提起询问、质疑、投诉，路径为：供应商可通过北海“广西政府采购云”平台进入“项目采购-询问质疑投诉”栏目在线提起询问、质疑，对质疑答复不满意或者未收到答复的可以向监督部门在线提起投诉。内外资企业在政府采购活动中，凡认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自身权益受到损害的，均可依照相关规定提起质疑和投诉。

询问联系部门：广西北部湾宏亚建设管理有限公司

联系电话：0779-3928925  地址：广西北海市银海区四川南路353号嘉盛大厦裙楼  一层西面

质疑联系部门：广西北部湾宏亚建设管理有限公司

联系电话：0779-3928925  地址：广西北海市海城区银河城市科技产业城2栋0101号

投诉联系部门：北海市海城区财政局

联系电话：0779-3032655   地址：北海市海城区长青北路15号海城区政府小礼堂二楼

2. 供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

3. 供应商质疑

3.1质疑提出时效

3.1.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

3.1.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

3.1.2.1对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算，采购文件在获取截止之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算。

3.1.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

3.1.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

3.1.2.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

3.2质疑答复

3.2.1根据采购人与采购代理机构签订采购委托协议的规定，质疑答复责任主体如下：

质疑答复责任主体一览表

| 质疑内容 |  | 质疑答复责任主体 |
| --- | --- | --- |
| 对采购文件提出质疑 | 对采购文件中特定资格条件、采购需求、评审办法、评审标准提出的质疑 | 采购人 |
|  | 对采购文件中其他内容提出的质疑 | 采购代理机构 |
| 对采购过程提出质疑 | 有关现场考察或开启响应文件前答疑会事项提出的质疑 | 采购人 |
|  | 对采购过程中其它事项提出的质疑 | 采购代理机构 |
| 对采购结果提出质疑 | 对采购结果提出的质疑 | 采购代理机构 |

注：采购人或代理机构应当协助质疑答复责任主体及时答复供应商的书面质疑。

3.2.2采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。采购人或者采购代理机构应当质疑回复后5个工作日内，在广西政府采购网公开质疑答复，答复内容应当完整。

3. 2.3询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

3.3质疑函

3.3.1供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

3.3.1.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

3.3.1.2质疑项目的名称、编号；

3.3.1.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

3.3.1.4事实依据；

3.3.1.5必要的法律依据；

3.3.1.6提出质疑的日期。

3.3.1.7供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.供应商投诉

4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

## 五、磋商文件构成、修改、解释

1．磋商文件的构成

1.1 磋商文件包括下列文件及附件

第一部分  邀请供应商

第二部分  竞争性磋商流程

第三部分  供应商须知

第四部分  采购需求

第五部分  评审方法及评审标准

第六部分  拟签订的合同文本

第七部分  应提交的有关格式范例

第八部分  最后报价格式

1.2 与本项目有关的澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

2. 磋商文件的澄清、修改

2.1已获取磋商文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于提交首次响应文件截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

2.2采购代理机构对磋商文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取磋商文件的供应商。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长提交首次响应文件截止时间和响应文件开启时间。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

2.3澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，通过电子交易平台通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

▲响应文件未按磋商文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，响应无效。

## 六、响应文件的编制

1. 响应文件的语言

响应文件及供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

2. 响应文件的组成

响应文件应当包括以下主要内容（以下标注“▲”为实质性要求，供应商必须提供，否则磋商无效。相关格式见磋商文件第七部分）：

2.1 资格证明文件：

- ▲1、供应商符合资格条件的基本要求，应当在响应文件中以书面形式作出信用承诺（承诺函格式见附件）；（必须提供）

▲2、供应商直接控股股东信息表（格式后附）；（必须提供）

▲3、供应商直接管理关系信息表（格式后附）；（必须提供）

▲4、竞标声明（格式后附）；（必须提供）

5、除磋商文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料；

2.2 报价文件：

▲1、竞标报价表（格式后附）；（必须提供）

2、供应商认为需要提供的其他有关资料。

2.3 商务技术文件：

▲1、无串通竞标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供）

▲2、法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人竞标外必须提供）

▲3、授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供）

▲4、商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供）

▲5、服务承诺（格式自拟）；（必须提供）

▲6、技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供）

▲7、项目实施方案；（必须提供）

8、供应商认为需要提供的其他有关资料。

注：以上标明“必须提供”的材料，供应商需按照要求如实提供，否则按响应无效处理。属于复印件的，需加盖供应商电子签章。

3. 响应文件的编制和签署

3.1各供应商在编制响应文件时请按照磋商文件第七部分规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或磋商小组查找不到有效文件是供应商的风险。

3.2供应商进行电子交易应安装客户端软件—“广西政府采购云平台电子交易客户端”，并按照磋商文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

3.3使用“广西政府采购云平台电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“广西政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区”进行查阅

3.4响应文件按照磋商文件第七部分格式要求进行签署、盖章。▲供应商的响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的，其响应无效。

3.5为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应截止时间前完成在“广西政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

3.6磋商文件对响应文件签署、盖章的要求适用于电子签名、CA签章以及磋商文件明确允许的其他方式。

## 七、响应文件的提交和备份

1.响应文件的提交、补充、修改、撤回

1.1 供应商应当在提交响应文件截止时间前完成响应文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交响应文件截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应截止时间后提交的响应文件，电子交易平台将拒收。

1.2 在响应截止时间以后，不能补充、修改响应文件。

1.3 在提交“最后报价”后，供应商不能退出磋商。

1.4 电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在响应截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

1.5 采购代理机构可以视情况延长提交响应文件的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与供应商以前在响应截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的响应截止期。

2.备份响应文件（注：本项目不要求提供备份响应文件）

2.1 供应商在电子交易平台传输提交响应文件后，还可以在响应截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份响应文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制供应商提交备份响应文件。

2.2 备份响应文件须在“广西政府采购云平台投标客户端”制作生成，并储存在不可修改的电子光盘等存储介质中。备份响应文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明响应项目名称，供应商名称(联合体响应的，包装物封面需注明联合体响应，并注明联合体成员各方的名称和联合体协议中约定的牵头人的名称)。▲不符合上述制作、存储、密封规定的备份响应文件将被视为无效或者被拒绝接收。

2.3 直接提交备份响应文件的，供应商应于响应截止时间前在磋商公告中载明的开启响应文件的地点将备份响应文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份响应文件。

2.4 以邮政快递方式递交备份响应文件的，供应商应先将备份响应文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份响应文件须在提交响应文件截止时间之前送达磋商文件第三部分供应商须知前附表规定的备份响应文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份响应文件。邮寄过程中，电子备份响应文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由供应商自行负责。

2.5 ▲供应商仅提交备份响应文件，未在电子交易平台传输提交响应文件的，响应无效。

3.磋商保证金（注：本项目不要求提交磋商保证金）

3.1采购人在采购文件中要求提交磋商保证金的，磋商保证金的数额不得超过采购项目预算金额的1%，鼓励对诚信记录良好的供应商免收或者减少收取磋商保证金，对于需要收取保证金的政府采购项目，政府采购信用白名单供应商可以免于缴纳保证金，降低信用白名单供应商参与政府采购活动成本。磋商保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

磋商保证金收取银行账户

开户名称：/

开户银行：/

银行账号：/

3.2磋商供应商在响应文件提交截止时间前撤回已提交的响应文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到磋商供应商书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的磋商保证金，但因磋商供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

采购人或者采购代理机构应当自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还成交供应商的磋商保证金或者转为成交供应商的履约保证金。

采购人或者采购代理机构逾期退还磋商保证金的，除应当退还磋商保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

3.3有下列情形之一的，磋商保证金不予退还：（一）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的，但在提交最后报价之前退出磋商的情况除；（二）供应商在响应文件中提供虚假材料的；（三）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；（四）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；（五）磋商文件规定的其他情形。

## 八、开启响应文件与信用信息查询

1. 开启响应文件

1.1 采购代理机构按照磋商文件规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，所有供应商均应当准时在线参加。供应商数量不符合规定的，不得开启响应文件。

1.2开启响应文件时，电子交易平台按开启响应文件时间自动提取所有响应文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商按照平台提示和磋商文件的规定在半小时内完成在线解密。

1.3响应文件未在规定时间内成功解密的供应商，如提交了备份响应文件的，以备份响应文件作为依据，否则视为响应文件撤回。响应文件解密成功的供应商，其备份响应文件自动失效。

2.信用信息查询

2.1信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商响应截止时间前的信用记录。

2.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的供应商的信用记录、查询结果经确认后存档。

2.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。

2.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

## 九、提交最后报价

1.供应商的最后报价文件应包括以下内容：

▲1.1最后报价一览表；

1.2中小企业声明函（如果有）。

## 十、评审

1. 评审方法：综合评分法。

2. 价格分计算方法：低价优先法。

3. 评审要求：详见磋商文件第五部分“评审方法及评审标准”。

## 十一、成交

1. 推荐成交候选供应商

磋商小组将根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合财政部门规定情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

2. 确定成交供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在线确定成交供应商。成交通知书和成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

3．成交通知及成交结果公告

3.1自成交人确定之日起2个工作日内，采购代理机构向成交人发出成交通知书，同时编制发布采购成交结果公告。

3.2成交结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交人名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，评审专家组建情况、成交公告期限以及成交供应商的评审总得分。

3.3公告期限为1个工作日。

## 十二、合同

1.合同主要条款：详见“第六部分拟签订的合同文本”。

2.合同的签订

2.1采购人与成交供应商应当自成交通知书发出之日起25日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购电子合同，具备条件的项目应缩短合同签订时间至8个工作日内。采购人因不可抗力原因延迟签订电子合同的，应当自不可抗力事由消除之日起5个工作日内完成合同签订事宜。鼓励采购人通过完善内部流程进一步缩短电子合同签订期限。

2.2成交人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如成交人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

2.3采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

2.4成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购人式管理暂行办法》第二十八条第二款规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.5如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

2.6采购合同由采购人与成交供应商根据磋商文件、响应文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

2.7政采贷

政府采购合同信用融资（以下简称“政采贷”），是指金融机构以政府采购中小微企业信用审查和政府采购信誉为基础，按优于一般企业的贷款程序和利率，依托政府采购合同或信用评估，直接向申请贷款的中小微企业发放无财产抵押贷款，或由北海市小微企业融资担保有限公司提供贷款担保的一种融资模式。办理的基本流程如下：

（一）融资申请。有融资需求的供应商取得《成交通知书》后，在签订采购合同前，向贷款金融机构递交融资申请表。成交供应商可以根据贷款需求等实际情况选择是否需要北海市小微企业融资担保有限公司提供担保增信，如需要提供担保增信则同时向北海市小微企业融资担保有限公司递交融资申请表。

（二）资料审查。贷款金融机构查看有融资需求供应商有关资料，进行贷前独立评审，决定是否提供融资或融资担保。双方达成融资意向后，确定融资方案和回款账户，供应商与采购单位签订《政府采购合同》，并将金融机构监管账户设定为合同收款账户。其中，需北海市小微企业融资担保有限公司提供担保增信的，还需北海市小微企业融资担保有限公司进行保前独立评审。

（三）签订贷款协议。无需北海市小微企业融资担保有限公司提供担保增信的，贷款金融机构查看采购合同信息，确认账户无误后，与供应商签订贷款协议。需要北海市小微企业融资担保有限公司提供担保增信的，由其与贷款金融机构查看采购合同信息，确认账户无误后，贷款金融机构与供应商签订贷款协议、北海市小微企业融资担保有限公司与供应商签订委托担保合同。

（四）贷款发放。贷款金融机构根据贷款协议向供应商发放贷款。

（五）按期还款。供应商获得贷款后应自觉履行政府采购合同，合同履行完毕后，采购单位根据合同约定时间和账户信息，严格按照财政资金管理的相关规定，及时将资金支付到采购合同收款账户。

（六）业务终止。贷款偿清后，贷款金融机构或北海市小微企业融资担保有限公司及时办理应收账款质押注销登记，业务终止。

注：相关合作银行的具体操作流程详见北海市政府采购中心首页“政采贷”板块。

对于列入《政府采购信用白名单》的供应商，在获取“政采贷”流水贷产品时给予更高的授信额度，在申请“政采贷”合同贷产品时，可享受较低的贷款利率，同时信用白名单供应商获得信贷时长进一步缩短。

供应商成交后可在“广西政府采购云”平台申请政采贷：操作路径：登录广西政府采购云平台-金融服务中心-【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请。详见如下：

1.有贷款需求的供应商可以访问“广西政府采购云平台-金融服务-融资服务”栏目办理有关业务（链接：https://jinrong.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/finance/loan/gx）

2.合作银行咨询办理

| 银行名称 | 联系电话 | 最高授信金额 | 最长授信期限 | 最低利率 | 流程简介 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设银行 | 13077729988 | 最高3千万 | 1年 | 4% | 开设账号，线下提供申请材料，进入贷款审批流程，贷款审批通过后可自主用款，银行官方网银可自主还款。 |
| 中国银行 | 0779-3997084 | 最高1千万 | 3年 | 1.93% | 在银行开户，线上申请，上传所需材料，等待审批，审批通过后可直接在手机银行提款。 |
| 兴业银行 | 0779-3158330 | 最高1千万（单笔提款金额达合同金额70%） | 1年 | 3.70% | 全流程线上，初次申请开立账户，提供营业执照、采购合同、信用材料等，申请复审，签订合同，提交单笔贷款使用需求，贷款到账后受托使用。 |
| 工商银行 | 0779-3050645 | 最高1千万且不超过合同金额70% | 货物类1年 服务类3年 工程类5年 | 3.45% | 为中征系统白名单企业，提供相关要求材料，内部审批后放款自主借还。 |
| 国民村镇银行 | 0779-2668801 | 最高500万 | 5年 | 2.80% | 银行开户，线下申请并提供材料，信用良好企业最快1天获批即可提款 |
| 桂林银行 | 18577993959 | 最高1千万 | 1年 | 3.45% | 线下申请，材料齐全最快1周内即可放款。 |
| 中小微商务服务公司 | 19907799988 |  |  |  | 具体业务可电话咨询。 |

注：表中联系电话、授信金额、授信期限、最低利率等信息可能动态更新，仅供参考，具体以办理时相关银行公布的为准。

3．履约保证金（注：本项目不要求提交履约保证金）

3.1拟签订的合同文本要求成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的5%；加大对中小企业发展的扶持力度，对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。成交供应商的磋商保证金可转为履约保证金。鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例，对于需要收取保证金的政府采购项目，政府采购信用白名单供应商可以免于缴纳保证金，降低信用白名单供应商参与政府采购活动成本。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

履约保证金收取银行账户

开户名称：

开户银行：

银行账号：

3.2积极推广电子保函，支持供应商使用电子保函替代保证金。供应商可登录广西政府采购云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。广西政府采购云平台金融专线400-903-9583。

3.3履约保证金的退还。验收合格的政府采购项目，采购人应当按照合同约定的退还方式，在5个工作日内办理履约保证金退还手续。

4.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的30％，不高于合同金额的50%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的30％，不高于合同金额的50%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于10%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。

供应商可登录广西政府采购云平台前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。广西政府采购云平台金融专线400-903-9583。

## 十三、验收

1.验收

1.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

1.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

1.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

1.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

## 十四、电子交易活动的中止

1. 电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

1.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

1.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

1.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

1.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

1.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

2.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## 十五、代理费用的收取标准和方式

1.代理费用的收取标准和方式

1.1采购代理费支付方式：本项目代理服务费由中标（成交）供应商在领取成交通知书时，一次性向采购代理机构支付。

1.2采购代理费收取银行账户

开户名称：广西北部湾宏亚建设管理有限公司北海分公司

开户银行：北海工行江苏路支行

银行账号：2107 5309 0930 0049 767

# 1.3代理服务收费标准：参考《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格[2011]534号)及《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格〔2015〕299号)文件规定，实行市场调节价，由中标（成交）供应商在领取成交通知书时，一次性向采购代理机构支付。

# 第四部分  采购需求

说明：

1、 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本竞争性磋商采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，如供应商为监狱企业，视同小型、微型企业。

（3）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，如供应商为残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。

2、“实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件按无效处理的条款。

3、供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

4、本项目采购标的所属行业：北海内港消防安全防控服务，属于软件和信息技术服务业。

5、本项目的采购预算控制价为人民币：2269906.40元，高于采购预算控制价的报价将视为无效投标。

- 项目概况

- 北海内港消防安全防控服务项目，具体涵盖前端监控点位及汇聚中心服务、后端软件管理服务平台、前端挂载及网络传输服务部分、指挥中心升级服务等多个组成部分。项目通过部署先进的前端监控设备，实现对港区重点区域的全方位、无死角实时监测，并将监控数据通过可靠的网络传输系统汇聚至中心处理节点。同时，后端软件平台提供智能分析、预警管理和应急调度等功能，全面提升消防安全管理的效率和响应能力。此外，项目还包括对现有指挥中心的硬件升级与系统优化，以增强指挥协调和信息处理能力，确保北海内港的消防安全防控体系更加完善、可靠和高效。

- ▲二、服务范围

- （一）前端监控点位及汇聚中心服务

- 包含新增替换13台全景低位监控，高位火点监控点位建设台，高空全景设备1台，建设前端扩音系统3个，实现渔港全覆盖。

- 后端软件管理服务平台

- 后端建设内容包含服务器、存储、安全设备等，满足不少于2个月数据存储需求以及数据安全性保障。提供软件平台日常功能服务，满足语音播报，喊话，紧急情况通知等功能需求，实现渔港内渔船动态感知、停泊位监管、人员流动，自动巡航，捕捉火点，烟雾告警，人员感知等功能，并实现数据推送。

- 前端挂载及网络传输服务

- 包含前端点位的传输线缆建设，杆塔建设，设备安装调试，电费，出口链路，各个值班室端口预留等，实现网络覆盖私有化，提升数据传输稳定性同时保障数据的安全可靠。提供日常维护巡检、故障处理恢复、软件平台运维管理等服务，保证系统正常稳定运行。服务期限不少于3年。

- 指挥中心升级服务

- 包含显示系统改造、指挥中心布局调整、整体装修翻新、防水防雷工程、天花板吊顶更换及静电地板铺设等基础设施全面升级。

- 三、服务内容

说明：标注“●”的重要技术条款或技术参数，不接受负偏离，在响应文件中提供对应的技术支持材料可根据评分办法约定予以加分；其他未标注“●”的技术参数要求，允许负偏离项数≤3项，供应商需在技术偏离表中逐条响应。

- （一）前端监控点位及汇聚中心服务

| 序号 | 名称 | 详细功能参数及服务内容描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5公里热成像摄像机 | 1、探测器类型：非制冷氧化钒焦平面探测器； 2、热成像探测器分辨率检查：≥400×300； 3、设备噪声等效温差(NETD)检验：≤8mK； 4、成像镜头焦距≥75mm； 5、当火点目标大小≤2m×2m时，火点侦测距离≥6000m；当烟雾目标大小≤10m×5m时，烟雾检测距离≥6000m； 6、设备具有烟火识别功能，可对监控画面中出现的火焰目标或烟气目标进行24小时巡检，并给出报警提示； 7、设备具有集成智能火点算法和可见光深度学习火点误报过滤算法设置选项； 8、传感器不小于1/1.8英寸CMOS； 9、最大分辨率≥2688×1520； 10、可见光分辨率≥400万，支持光学透雾； 11、●可设置防抖模式为光学防抖+电子防抖、光学防抖+陀螺仪防抖,陀螺仪防抖+电子防抖及关闭,防抖开启后,设备转动应平稳,允许有轻微抖动,但不影响图像观看效果(在响应文件中提供具备CMA标识的检测报告复印件并加盖供应商单位公章可根据评分办法予以加分)； 12、可见光镜头焦距：6mm～336mm； 13、可见光光学变倍≥56倍； 14、水平范围：0°～360°连续旋转；垂直范围：-45°～+90° 15、●设备断电时，热成像通道的挡片可自动关闭。设备自检过程中，热成像通道的挡片始终保持关闭状态(在响应文件中提供具备CMA标识的检测报告复印件并加盖供应商单位公章可根据评分办法予以加分)； 16、设备支持激光；激光补光距离≥800m； 17、设备具有激光测距功能，可通过激光测量距离≥2000m处的物体，在不增加外接设备、不扩展外置模块、不改变外观的情况下，激光补光模块和激光测距模块可同时正常工作； 18、设备支持雨感雨刷，支持单次/多次可设，雨刷频率、持续时间可设； 19、支持船只检测；船只检测距离≥1500m； 20、网络接口≥1个以太网口； 21、报警接口：≥7路输入，≥2路输出，支持报警联动； 22、音频接口：≥1路输入，≥1路输出； 23、RS-485接口≥1路； 24、供电方式：DC24–60V； 25、工作温度：–40℃～+70℃；工作湿度：≤95%； 26、防护等级≥IP66。 | 台 | 1 |
| 2 | 全景高空球机 | 1、全景摄像机≥8个高性能≥400万像素图像传感器；细节摄像机≥1个高性能≥400万像素CMOS图像传感器； 2、热成像摄像机采用非制冷氧化钒焦平面探测器，分辨率≥640×512，至少支持冷热点跟踪、火点检测、烟雾检测、测温功能；测温范围：≥-20℃～+500℃； 3、内置≥1颗GPU芯片，支持通用行为分析，有效提升检测准确率； 4、支持AR全景展示，可添加各类AR标签，支持枪球联动； 5、●全景摄像机支持自动拼接功能,可将任意连续的≥8个视频画面无缝拼接显示，可以输出1路分辨率≥11520×2700、帧率≥30fps、水平视场角为360°的全景拼接视频(在响应文件中提供具备CMA标识的检测报告复印件并加盖供应商单位公章可根据评分办法予以加分)； 6、设备具备GPS/BDS定位功能,支持北斗卫星定位； 7、最低照度：彩色≤0.0005Lux；黑白≤0.0002Lux； 8、球机内置高效红外补光灯，最大红外监控距离≥100米； 9、光学变倍≥40倍； 10、支持三码流功能，两路高清视频显示； 11、支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输； 12、支持宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，适用不同监控环境； 13、支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； 14、●设备内置除湿器,可对内部进行除湿,除去玻璃罩上的水状附着物(在响应文件中提供具备CMA标识的检测报告复印件并加盖供应商单位公章可根据评分办法予以加分)； 15、支持报警接口≥7进3出，音频接口≥2进2出，≥1路BNC，≥1路RS485功能，最大支持≥512G Micro SD卡； 16、支持≥1个网口（RJ-45），支持≥1个光口（FC）,支持通过光纤接口和网络接口同时浏览和传输监控画面； 17、至少支持DC36V供电方式，支持12V电源返送； 18、至少支持无SD卡、SD卡空间不足、SD卡出错、网络断开、IP冲突、移动检测、视频遮挡事件报警； 19、倾斜检测功能检验：配合样机自带水平仪可检测样机安装是否倾斜； 20、防护等级≥IP66。 | 台 | 1 |
| 3 | 3公里热成像摄像机 | 1、探测器类型：非制冷氧化钒焦平面探测器； 2、热成像探测器分辨率检查：≥400X300； 3、设备噪声等效温差(NETD)检验：≤8mK； 4、热成像镜头焦距≥50mm； 5、当火点目标大小≤2m×2m时，火点侦测距离≥3000m；当烟雾目标大小≤10m×5m时，烟雾检测距离≥6000m； 6、设备具有烟火识别功能，可对监控画面中出现的火焰目标或烟气目标进行24小时巡检，并给出报警提示； 7、●设备具有集成智能火点算法和可见光深度学习火点误报过滤算法设置选项(在响应文件中提供具备CMA标识的检测报告复印件并加盖供应商单位公章可根据评分办法予以加分)； 8、传感器不小于1/1.8英寸CMOS； 9、最大分辨率≥2688×1520； 10、可见光分辨率≥400万，支持光学透雾； 11、●可设置防抖模式为光学防抖+电子防抖、光学防抖+陀螺仪防抖,陀螺仪防抖+电子防抖及关闭,防抖开启后,设备转动应平稳,允许有轻微抖动,但不影响图像观看效果(在响应文件中提供具备CMA标识的检测报告复印件并加盖供应商单位公章可根据评分办法予以加分)； 12、可见光镜头焦距：6mm～336mm； 13、可见光光学变倍≥56倍； 14、水平范围：0°～360°连续旋转；垂直范围：-45°～+90° 15、设备断电时，热成像通道的挡片可自动关闭。设备自检过程中，热成像通道的挡片始终保持关闭状态； 16、设备支持激光；激光补光距离≥800m； 17、设备具有激光测距功能，可通过激光测量距离≥2000m处的物体，在不增加外接设备、不扩展外置模块、不改变外观的情况下，激光补光模块和激光测距模块可同时正常工作； 18、设备支持雨感雨刷，支持单次/多次可设，雨刷频率、持续时间可设； 19、支持船只检测；船只检测距离≥1500m； 20、网络接口≥1个以太网口； 21、报警接口：≥7路输入，≥2路输出，支持报警联动； 22、音频接口：≥1路输入，≥1路输出； 23、RS-485接口≥1路； 24、供电方式：DC24–60V； 25、工作温度：–40℃～+70℃；工作湿度：≤95%； 26、防护等级≥IP66。 | 台 | 7 |
| 4 | 全景低空球机-智能600万超星光网络球机 | 1、设备由≥2路全景摄像机和≥1路细节摄像机组成,CMOS靶面尺寸均不低于1/1.8英寸； 2、细节相机支持≥40倍光学变倍,≥16倍数字变倍； 3、●全景通道可输出≥2个镜头无缝拼接的全景图像,拼接偏差像素≤4个像素,全景摄像机水平视场角≥210°,垂直视场角≥90°(在响应文件中提供具备CMA标识的检测报告复印件并加盖供应商单位公章可根据评分办法予以加分)； 4、全景通道可电动调节垂直旋转,旋转范围支持5°~25°；细节通道支持0°~360°连续旋转,垂直旋转范围支持-30°~+90°； 5、●补光灯补光区域呈类矩形分布,开启后,灯珠光束通过微结构阵列式透镜,使补光亮度均匀,无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑(在响应文件中提供具备CMA标识的检测报告复印件并加盖供应商单位公章可根据评分办法予以加分)； 6、全景摄像机具有≥4颗补光灯,细节摄像机具有≥10颗红外灯和≥2颗白光灯； 7、联动模式下,支持全景通道检测到触发规则的目标（行人、机动车、非机动车等）后联动细节通道跟踪及报警； 8、细节通道支持视频结构化抓拍,可对检测区内多个不同运动方向的行人、非机动车、机动车等进行检测、跟踪、筛选、框选提示并抓拍存储图片；支持人脸、车牌、非机动车车牌抠图,可将人脸与人体、车牌与车辆关联现实,可同时检测目标数量最大不少于100个； 9、支持≥1路音频输入和≥1路音频输出； 10、内置≥7路报警输入和≥2路报警输出,支持报警联动功能； 11、内置喇叭,可随样机的转动进行水平（0°~360°）、垂直（-30°~+90°）不同方向的定向播放。 | 台 | 13 |
| 5 | 扩音设备 | 1、一体化壁挂式设计； 2、高档铝制外壳，高强度防水设计，适合多种场所安装使用； 3、内置D类数字功放，最大输出功率可达120W； 4、至少支持网络广播，本地线路输入扩音和蓝牙扩音等三种广播方式； 6、具有≥1路报警输入，被触发可联动服务器任务播放； 7、至少支持网络调试和蓝牙调试配置两种管理模式； 8、标准RJ45接口，有以太网口的地方即可接入，跨网段和跨路由； 9、电源：AC220V 50HZ； 10、网络通讯协议：TCP/IP（IPv4）、UDP、HTTP、SIP/NAS协议； 11、网络芯片速率：10/100Mbps； 12、音频采样：8kHz～44kHz, 16bit； 13、工作温度：-10℃～+55℃； 14、工作湿度：10%～90%RH（无结露）。 | 套 | 3 |
| 6 | 智能烟感升级服务 | 1、现有可用的前端烟感探测器由短信通知升级到电话通知； 2、软件接入，至少可实现设备警报提醒、平台警报提醒、短信警报提醒、电话警报提醒等； 3、服务期限至少1年； 4、实现与额外平台进行API接口数据对接、推送等服务。 | 项 | 1 |
| 7 | 定制支架 | 1、承重：≥40kg； 2、安装方式：壁装。 | 套 | 2 |
| 8 | 球机支架 | 1、承重：≥9kg； 2、安装方式：吊装。 | 台 | 20 |
| 9 | 无人机 | 1、广角相机： 1/1.3英寸CMOS,≥4800万有效像素，f/1.7，等效焦距24mm 中长焦相机；1/1.3英寸CMOS，≥4800万有效像素，f/2.8，等效焦距70 mm； 2、长焦相机：1/1.5英寸CMOS，≥4800万有效像素，f/2.8，等效焦距168 mm； 3、激光测距模块：正入射量程：≥1800米(1Hz)；斜入射量程(1:5斜距)：≥600米(1Hz)；盲区：≤1米；测距精度(米)：≤(0.2+0.0015xD)； 4、配备电池≥3块，喊话器≥1个，4G图传增强模块； 5、质保期≥3年。 | 台 | 4 |
| 10 | 存储服务器 | 1、操作系统，配置≥1颗64位多核高性能处理器，提供≥8GB内存，可拓展≥64GB内存； 2、支持≥36盘位，支持1+1冗余电源，至少支持对硬盘、电源、风扇、控制器模块热插拔维护； 3、可适配CMR&SMR硬盘，支持SATA硬盘，CMR单盘最大支持24TB硬盘，SMR单盘最大支持30TB； 4、设备接口：≥4个10/100/1000Mbps自适应以太网电口，；≥1个HDMI，≥4个USB，≥1个eSATA，≥1个RS232； 5、支持RAID0/1/5/6/10/50/60，SRAID，支持全局热备和局部热备盘； 6、●支持≥1个100M自适应管理网口和≥4个1000M自适应网络接口,设备前面板支持加锁功能，加锁后无法再取出硬盘，设备具备可拆卸式防尘滤网(在响应文件中提供具备CMA标识的检测报告复印件并加盖供应商单位公章可根据评分办法予以加分)； 7、支持通过协议管理不同厂家前端摄像头，实现视频存储； 8、可结合硬盘状态、RAID配置、存储模式、网络状态、录像状态等信息，智能诊断用户配置合规性，保障整机可靠运行； 9、可配合智能前端摄像头，实现结构化告警、周界告警等多种报警事件、图片透传平台； 10、支持关键录像加锁，确保不被循环覆盖； 11、支持N+M集群模式，可实现单台或多台设备故障时，故障设备业务自动迁移到其它健康设备上，保障业务不中断； 12、当开启智能录像时，可根据前端接入路数、存储周期、码率等参数，自动选择N+M冗余级别较高的数据保护方式；当前端的接入路数增多或减少时，在保证数据不丢失、业务不中断的情况下，样机可自由调整N和M的数值；当前端接入的业务量超过样机接入性能时，应产生报警，样机应能支持多组N+M配置选项； 13、●可在客户端界面查看数据重构状态，样机的磁盘或节点离线并重新插回后，可在界面显示离线磁盘或节点的数据重构过程，离线前数据不丢失(在响应文件中提供具备CMA标识的检测报告复印件并加盖供应商单位公章可根据评分办法予以加分)； 14、支持iSCSI客户端模式，访问第三方存储资源，增加存储空间，延长存储周期； 15、支持硬盘健康状态监测，定期巡检，针对异常硬盘风险预警，支持系统盘、风扇、电源等异常告警。 | 台 | 1 |
| 11 | 硬盘 | 1、单盘容量：≥8TB； 2、缓存：≥256MB； 3、转速：≥7200RPM； 4、硬盘接口至少支持：SATA | 台 | 20 |
| 12 | 平台服务器 | 1、2U机架式服务器机箱； 2、处理器≥1颗CPU，≥24核 主频≥2.5GHz； 3、内存配置≥64G内存，支持≥4个DDR4 DIMM插槽； 4、硬盘≥2块4T及以上 3.5英寸 SATA 热插拔机械硬盘，最大支持8块3.5英寸/2.5英寸的SAS/SATA机械硬盘或固态硬盘； 5、电源≥2个900W交流电源模块，支持1+1冗余； 6、风扇≥4个热拔插风扇，支持N+1冗余； 7、RAID卡：SAS3408无缓存，支持RAID 0,1,10。 | 台 | 1 |
| 13 | 出口路由器 | 1.硬件形态：配置≥6*10GE(SFP+)+16*GE(RJ45),支持≥6个扩展插槽；支持可拔插冗余电源； 2.性能：包转发率≥60Mpps； 3.●支持虚拟化特性,将物理上两台设备虚拟化成一台逻辑设备(在响应文件中提供具备CMA标识的检测报告复印件并加盖供应商单位公章可根据评分办法予以加分)； 4.支持上网行为审计、应用识别控制、URL过滤黑名单功能、支持基于域的防火培、IPS入侵防御、SSLVPN内置Ac等功能；支持webcache技术； 5.支持广域网优化，对HTTP/FTP等TCP业务流量进行优化传输技术，提高广域网带宽利用率； 6.支持SegmentRouting，控制流量按照预先设置的网络节点逐跳转发； 7.●支持NTPv6、IPv6NetStream语音特性、MTR多拓扑路由、EIGRP、VXLAN等(在响应文件中提供具备CMA标识的检测报告复印件并加盖供应商单位公章可根据评分办法予以加分)； | 台 | 1 |
| 14 | 防火墙 | 一、单台配置要求 1、配置≥16个千兆电口，≥4Combo，≥6个SFP千兆光口，≥2SFP+万兆光口，≥1管理口； 2、配置≥1个硬盘扩展槽； 3、配置≥2个扩展插槽； 二、技术参数要求 1、防火墙吞吐量≥8G,并发连接数≥250万，每秒新建连接数≥4万； 2、SSL并发用户数≥1K，IPSec VPN隧道数≥2K，虚拟防火墙数量≥4； 3、一对一、多对一、多对多等多种形式的NAT，实现DNS、FTP、H.323等多种NAT ALG功能； 4、NAT地址池支持动态探测和可用地址分配； 5、支持IPsec VPN隧道自动建立，无需流量触发，支持IPsec VPN智能选路，根据应用和隧道质量调度流量； 6、●支持IPsec VPN智能选路，根据应用和隧道质量调度流量(提供官网截图证明并加盖供应商单位公章可根据评分办法予以加分)； 7、实现安全区域划分，访问控制列表，配置对象及策略，动态包过滤，黑名单，MAC和IP绑定功能，基于MAC的访问控制列表，802.1q VLAN 透传等功能； 8.支持策略风险调优，定期分析用户策略，结合应用状况和流量情况，给出优化建议； 9.可识别应用层协议数量≥3000种，针对微信、QQ等应用可精细化识别文字、语音、文件传输等内容； 10.●支持联动云端URL地址库进行全面实施核查(提供官网截图证明并加盖供应商单位公章可根据评分办法予以加分)； 11.实现对黑客攻击、蠕虫/病毒、木马、恶意代码、间谍软件/广告软件等攻击的防御，实现缓冲区溢出、SQL注入、IDS/IPS逃逸等攻击的防御，实现攻击特征库的分类；支持超过7000种特征的攻击检测和防御； 12.可基于病毒特征进行检测，实现病毒库手动和自动升级，报文流处理模式，实现病毒日志和报表；支持超过37000条病毒规则； 13.支持数据防泄露，对传输的文件和内容进行识别过滤，对内容与身份证、信用卡、银行卡、社会安全卡号等类型进行匹配； 14.可支持基于应用层协议设置流控策略，包括设置最大带宽、保证带宽、协议流量优先级等。要求支持带宽通道独占以及共享管理模式,支持父子带宽策略。； 15.实现IPV6动态路由协议、IPV6对象及策略、IPV6状态防火墙、IPV6攻击防范、IPV6 GRE/IPSEC VPN、IPV6日志审计、IPV6会话热备等功能；支持IPV6下的访问控制、IPSec VPN、DDoS防护等安全功能； 16.支持DNS透明代理功能，可基于负载均衡算法代理内网用户进行DNS请求转发，避免单运营商DNS解析出现单一链路流量过载，平衡多条运营商线路的带宽利用率； 17.能够防范DOS/DDOS攻击，至少包括： Land、Smurf、Fraggle、WinNuke、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing、SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、HTTP Flood（cc）攻击、ARP欺骗、TCP报文标志位不合法、超大ICMP报文、地址扫描的防范、端口扫描的防范、DNS Flood、ACK Flood、FIN Flood、分片Flood、Tiny-Fragment； 18.至少支持国密SM1/2/3/4算法； 19.对通过NAT或代理进行共享上网的行为进行识别和管理，并可显示出IP、用户、VRF、状态和剩余时间等信息； 20.提供开放API接口（RESTful，NetConf），可编程管理防火墙，不再仅依赖网管软件。 | 台 | 1 |
| 15 | 交换机 | - 千兆接入产品，高密设计，整机固化24千兆电+4万兆SFP+； 2、交换容量≥672Gbps/6.72Tbps，包转发≥144Mpps； 3、支持GE端口聚合，支持静态聚合、动态聚合、跨设备聚合； 4、●支持802.3x流控及半双工背压流控(提供官网截图证明并加盖供应商单位公章可根据评分办法予以加分)； 5、支持16k MAC 地址，支持黑洞MAC地址，支持设置端口MAC地址学习最大个数； 6、支持基于端口、协议、MAC的VLAN，支持QinQ、灵活QinQ，支持Voice VLAN，支持VLAN虚接口； 7、支持免费ARP，支持ARP Detection功能（能够根据DHCP Snooping安全表项、802.1x表项，或IP/MAC静态绑定表项进行检查）支持ARP限速； 8、支持STP/RSTP/MSTP协议，支持STP Root Protection，支持BPDU Protection，支持G.8032以太网环保护协议ERPS，切换时间≤50ms，可兼容其他支持该协议的产品； 9、支持802.1X认证，支持基于端口的认证和基于MAC的认证，支持TRUNK端口认证，支持Guest VLAN，支持基于802.1x动态下发QoS/ACL/VLAN。 | 台 | 1 |

- （二）后端软件管理服务平台

| 序号 | 名称 | 详细功能参数及服务内容描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能物联综合管理平台 | 1、基础资源管理： （1）支持组织基础信息的增删改查、导入、导出等功能； （2）提供设备的统一接入及管理，至少包含：视频设备、门禁设备、出入口设备、对讲设备、报警设备、卡口设备、动环设备、物模型设备等；支持设备的增删改查、导入、导出、自动搜索等功能； （3）支持用户基础信息的增删改查、冻结、解冻、密码重置等功能；支持从Windows域同步用户信息，和企业域账户打通，通过域账户密码直接登录平台；支持用户的安全信息配置，可设置用户及用户登录密码效期以及MAC白名单地址配置； （4）支持角色基础信息的增删改查；角色关联权限，可配置角色的应用菜单、部门、逻辑组织以及系统资源操作权限；支持角色的复制能力； （5）支持部门基础信息的增删改查、导入、导出等功能； （6）支持人员基础信息的增删改查、导入、导出、移动等功能；支持人员信息的采集，包含：人脸、指纹、卡片等，人脸照片支持图片质量检测； （7）支持卡片基础信息的增删改查、导入、导出等功能；支持人员开卡、挂失、解挂、退卡、补卡、回收等功能； （8）支持车辆基础信息的增删改查、导入、导出等功能； （9）提供地图管理配置能力，地图类型包含；二维、光栅、三维地图，支持厂家至少包含：百度、谷歌、高德、天地图、 Arcgis； （10）支持平台资源绑定，包含：设备、通道等，绑定的资源可供各业务系统调阅使用； （11）提供门户首页内容自定义能力，支持自定义快捷入口、自定义菜单内容、自定义页面元素设置；支持门户展示元素自定义，包括页面logo图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接、界面微件自定义布局等； （12）提供级联管理能力，至少包含：实现上下级基础资源数据汇聚，视频预览、回放、对讲、反控制，门禁、卡口的抓拍记录汇聚等； 2、平台运维： （1）支持平台运维，提供服务部署维护功能、支持模块化升级部署、系统资源使用情况监控等运维相关功能； （2）支持级联、分布式、集群，实现系统扩展及稳定性要求； （3）支持双机热备，提升系统灾备能力，保障系统的可靠性； （4）支持mysql数据库、云数据库切换配置，满足图片、视频、结构化数据的按需求存储； （5）支持标准开放平台，提供rest ful 等多维度接口实现第三方系统对接； （6）提供NTP校时服务能力，支持对服务间、服务器和设备间的统一校时； （7）集成可信计算能力，支持程序包可信安装升级完整性校验，以及监控可执行文件可信执行功能，阻止未经授信的可疑程序（如防勒索病毒、挖矿程序）对系统造成破坏； （8）●支持客户端全局水印配置功能，支持配置客户端水印的启用/停用、水印内容、水印方向、水印密度、水印透明度参数；水印内容支持使用姓名、证件号码后6位、人员编号后6位、用户名任意一个或者两个字段组合显示(在响应文件中提供具备CMA标识的检测报告复印件并加盖供应商单位公章可根据评分办法予以加分)； （9）●支持平台上下级联网络拓扑，支持展示级联的连接、数据推送状态的展示(在响应文件中提供具备CMA标识的检测报告复印件并加盖供应商单位公章可根据评分办法予以加分)； 3、视频管理： （1）支持实时视频、录像回放、录像下载、电视墙、雷球联动，热成像； （2）支持与车载单兵等移动设备的对接，提供车载单兵设备GPS信息接收服务； （3）支持手机移动客户端进行实时视频监控，音频播放，本地截图，本地录像，云台控制，远程视频回放； （4）录像至少支持1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、1/64、4、4、8、16、32、64倍速快/慢放； （5）支持在浏览器中进行多路无插件视频预览；支持设备对讲、抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、云台控制、预置点、点间巡航等功能；支持在浏览器中进行多路无插件录像回放，可自动查找存储位置；支持设备抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、倍速、精确定位等功能；支持≥25路多路数并发，支持软/硬解码； 4、报警管理： （1）支持报警主机接入及布撤防； （2）提供防区管理功能检查，支持自动获取设备防区类型（即时防区、延时防区、24小时防区)并可自定义修改类型，客户端支持防区布防、撤防、消警、旁路、隔离、取消旁路操作； 5、设备运维： （1）资源监控模块：支持对前端点位、物联设备、动环主机、服务器、服务进行统一纳管监控运，绘制服务拓扑； （2）报警管理模块：支持对所纳管资源配置报警策略，并将产生的报警消息进行统一汇聚和展示，支持对报警进行确认处理，联动工单，推送报警消息、短信及邮件； （3）自动化巡检模块：支持对前端视频点位的视频质量及录像巡检、服务器及服务的资源占用巡检、网络环境巡检； （4）可视化报表模块：支持故障工单统计和报警统计； （5）系统内置前端设备、软硬件等资产类型，并可新增自定义资产类型；支持资产类型建模功能，支持新增属性类别及属性； （6）支持列表展示接警历史信息，并查看历史接警详情，详情中包括报警信息、处理结果记录、关联的报警录像视频。支持音视频融合录像下载。 | 项 | 1 |
| 2 | 火情监测系统 | 1、防火资源管理： （1）支持资源的添加、修改、删除功能，至少包含高塔、防火指挥部、专业消防队、扑火应急队伍、物资储备库、危重物资、水源地、蓄水池、隔离带等防火资源； （2）支持按组织、资源类型、资源名称筛选功能； 2、火点定位： （1）支持进行设备标定功能，帮助提升火点定位精度； （2）支持火情模拟功能，支持地图上模拟火情，不用现场点火，从而判定火点定位的准确性； 3、火情研判： （1）支持报警时间、报警类型筛选功能，支持按待研判、待签收、待处置状态分类展示，并展示各状态报警条数；支持系统展示热成像、可见光、无人机及人为上报产生的报警信息；报警信息包含报警类型、所属组织、报警时间；可根据火情类型及报警时间段进行报警信息筛选； （2）支持展示报警类型、所属组织、地址、经纬度、通道名称、资源名称、处理状态、报警时间、备注、附件信息；支持查看报警抓图和报警录像信息； （3）支持点击报警列表，地图联动定位报警图层及报警点位，并展示报警详细信息弹框；支持气泡展示报警类型、报警来源、报警通道、报警时间、经纬度，支持查看报警抓图； （4）支持火情一键跟踪功能，一键返回调取产生火点位置的实时视频； 4、高塔监测： （1）支持报警数量统计,高塔设备的报警总数、已处理、未处理数，支持按组织和近一周、近一月、近三月、近六月、近一年时间筛选统计； （2）支持报警趋势统计,支持统计火情监测报警和烟雾监测报警趋势统计，支持按组织和近一周、近一月、近三月、近六月、近一年时间筛选统计； （3）支持统计高塔在线率变化情况，支持按组织和近一周、近一月、近三月、近六月、近一年时间筛选统计； | 项 | 1 |
| 3 | 消防业务系统 | 1、NB类一体式/独立式设备接入:最大支持10万个NB独立式设备接入管理； 2、用传类、传统消防、工业消防主机设备接入:至少支持50个主机/用传设备接入； 3、消防设施管理：支持消防设施添加管理，支持设施名称、设施品牌、设施类型、规格型号、设施位置；支持为消防设施同步在巡查系统中创建巡查点，可以在巡查系统中定时对消防设施进行巡查；支持配置消防设施的生产日期、投运日期、使用到期日期、报废到期提醒、维护周期、开始维护日期、维护到期提醒信息； 4、●支持新增巡查点，包括巡查点名称、巡查项类型、巡查项分类、标签编号，打卡类型，所属组织，地点，离线巡查，打卡类型包括扫码和NFC(在响应文件中提供具备CMA标识的检测报告复印件并加盖供应商单位公章可根据评分办法予以加分)； 5、●支持在新增重点部位时新增巡查点，包括巡查点名称、巡查项分类、打卡类型、标签编号、离线巡查(在响应文件中提供具备CMA标识的检测报告复印件并加盖供应商单位公章可根据评分办法予以加分)； 6、探测器运行实时状态统计：支持探测器运行实时状态统计：①支持显示探测器总数；②支持分系统展示探测器数量，支持轮流显示分系统内正常设备、报警设备、故障设备、屏蔽设备、离线设备数量及占比，点击对应系统图标或对应状态数字后弹窗显示该系统内的探测器列表； 7、实时监测：支持窗口视频轮播和固定视频通道播放视频； 8、弹窗处理：支持设备报警，告警后平台弹窗；支持查看30分钟内未确认和已确认的报警信息；支持报警、告警处理，处理结果至少包括火警、测试、误报、告警、可燃性气体报警；支持对设备下发控制命令，至少包括消音、屏蔽、解除屏蔽；支持接处警，对报警进行分流处理；支持报警、告警转隐患工单处理；支持选择设备故障后转维修工单处理；支持查看报警阈值；支持查看消控室电话和值班人员信息；支持查看同一报警主机下未处理的报警数量 ；支持查看处理警情的事件流程，至少包括报警发生、分级推送提醒、警情处理；支持报警弹窗后，查看设备所在位置的联动视频；支持查看报警设备所在平面图、GIS 图的位置；并支持在图层上展示闪烁该报警的设备；支持报警发生时、报警处理后的消息推送提示，推送方式包含app、web、电话、短信； 9、●支持配置在平台运营报表中需要统计展示的消防系统。支持配置在单位报表中需要展示的模块数据(在响应文件中提供具备CMA标识的检测报告复印件并加盖供应商单位公章可根据评分办法予以加分)； 10、APP设备操作：支持对设备操作命令下发的执行情况进行查看，包含下发类型、时间、执行状态等；支持下发失败后的重新下发； 11、APP设备统计：支持统计显示主机数量和探测器数量 | 项 | 1 |
| 4 | IP网络音频系统软件 | 1、系统概览：可快速了解系统内终端数量、会话数量、任务数量、媒体数量、服务器数量，及终端在线情况、系统资源占用情况、各种类型任务状态等，对系统运行一目了然； 2、终端管理：可以管理系统内所有终端，并支持设置终端的对讲、广播、监听、会议等属性； 3、分区管理：可根据工程实际情况规划出分区，设定分区主要用于广播时选区； 4、拨号管理：支持添加振铃组，当有终端呼叫到已设置的振铃组编号，该组号下的所有终端将根据设置的振铃模式振铃。支持添加快捷拨号，通过拨打设置的快捷号码呼叫到指定终端； 5、会议管理：支持添加音/视频会议，可设置会议标题、主持人、参会人、会议提醒、视频会议视频轮巡等，通过会议模板的运行按钮可控制相关终端一键运行某个会议。支持直接在服务软件查看、控制及管理正在进行中的会议。支持添加会议投票。支持会议人脸签到记录查看； 6、终端状态：可查看终端的属性及状态信息，并可根据分区、在线状态、搜索来分类筛选查看。终端状态至少支持列表视图、网格视图、场景视图、地图视图； 7、计划任务：支持添加计划方案。添加计划任务，计划任务包括：文件播放、终端播放、语音合成播放。每项任务都可以通过设定开始-结束时间、广播声音持续时间来调整对应任务内容； 8、实时任务：支持实时广播。可实时发送广播(文件广播/实时喊话广播/终端广播/语音合成广播)到指定终端； 9、媒体库：用户可将音频文件上传到媒体库，作为定时打铃、广播、实时任务等音源使用。媒体库的音频支持下载、在线试听、删除； 10、录音：支持将终端之间的对讲、广播、监听及会议内容生成WAV格式录音文件保存在服务器中，录音文件支持在线查询、试听、下载； 11、报告：记录设备实时状态、历史记录、统计分析。在报告的实时状态中，还可以对当前正在进行的对讲、广播、监听、报警、会议、注册事件进行处理。 12、视频监控：支持视频监控功能，可实时监控终端所绑定的环境摄像头，并可在此功能中控制中心话筒对特定终端进行对讲/广播/监听； 13、备份/还原：可备份和恢复终端/分区/任务/用户等信息，便于服务器的迁移； 14、语言配置：支持服务器的语言配置。至少可配置简体中文、繁体中文、英文、俄语、西班牙语、葡萄牙语、法语。 | 项 | 1 |
| 5 | 智能物联App | 1、单点登录：为各业务系统模块提供统一对接方式，实现多业务系统的单点登录（SSO)，提供统一的用户鉴权功能； 2、统一鉴权：提供统一的菜单权限管理能力，支持为每个角色授予不同的业务系统访问权限； 3、融合检索：提供一键搜索能力，实现应用、视频点位、人员信息等数据的快捷检索； 4、应用导航：提供应用按业务场景分类的能力，支持自由排序、增删应用菜单，支持快速导航功能，方便查询办理各类事项； 5、图上展示：提供视频、车载、实时报警消息的图上展示，支持预览、回放、导航以及实时更新车载点位； 6、消息通知：提供移动端消息查询功能，可以实时接收/查询人员、车辆、设备等业务产生的事件告警记录，便于相关管理人员能够随时随地处理相关业务，实现快捷化管理；可以实时接收/查询巡检任务、工单记录，便于相关工作人员能够及时处理并查看处理进度； 7、业务应用 （1）支持事件、消息、代办内容的提醒和查看功能，使管理人员能够实时知晓和处理业务事件； （2）提供园区物联设备的统一接入管理，方便物联设备的快速接入； （3）提供园区资产的全局管理、查询以及一键扫码查询资产信息； （4）提供工单管理功能，可一键查收、处理、提交园区全类型的工单业务，包含报事报修、资产维护等，工单类型支持自定义； （5）提供行政办公类业务，包含人员信息自助采集、消费预订餐、考勤管理、访客邀约； （6）提供综合安防应用，包含视频的实时预览、录像回放、云台控制、报警布撤防、保安巡更、园区巡查； （7）提供综合消防应用，包含设备设施管理与维护、设备报警及故障处理与查询、动火作业申请、隐患上报、掌上消控室、智能分析； （8）提供通行管控应用，包含门禁控制、车辆布控、反向寻车、过车记录查询、违停车辆上报； （9）提供能耗管理应用，包含电能监测、用电统计分析； （10）提供运营管理应用，包含客流的分布排行、区域分析、属性排行、精准客流； （11）提供生产服务应用，包含物流车辆预约、调度管理、月台屏状态显示、凭预约单开闸放行； 8、开放能力：支持提供Android、iOS原生应用及前端SDK集成音视频业务能力，方便第三方使用开发包集成开发。 | 项 | 1 |
| 6 | 无人机监控模块 | 1.支持对无人机概况统计，支持在线率、在线数、离线数统计展示； 2.支持无人机状态统计，包括责任人、联系方式、最大速度、最大高度、续航、剩余电量信息； 3.支持实时展示无人机当前电量，电量小于10%将进行红色状态图标提醒； 4.支持无人机上传的报警信息展示；包含经纬度、时间及抓拍图； 5.支持无人机飞行统计，按月份统计总次数、里程、时长数据趋势展示； 6.支持统计展示无人机飞行记录，包括编号、无人机名称、飞行里程数据； 7.支持查看飞行详情功能，包括飞行编号、无人机编号、无人机名称、开始时间、结束时间、飞行里程、最大飞行高度信息； 8.支持无人机飞行轨迹功能，支持查看无人机飞行路线并在地图资源上进行动态绘制； 9.支持无人机搜索功能，支持在地图自定义范围搜索无人机，选中无人机支持定位到地图无人机资源； 10.支持路线巡护功能，支持新增、删除、地图查看巡护路线，支持向无人机下发巡护任务； 11.支持定点勘察功能，支持地图选点确定勘察地点，同时向无人机下发定点勘察任务； 12支持报警信息查看，支持展示无人机传回的报警信息，包括报警时间、地点、报警图片； 13.支持实时视频功能，支持对飞行中无人机实时视频进行观看。 | 项 | 1 |
| 7 | 视频通道路数授权 | ≥1路摄像机设备接入授权，提供视频基础能力，提供视频设备接入管理，录像存储管理，电视墙管理，实时预览，录像回放，云台控制，录像下载，雷球联动，热成像等功能。 | 项 | 50.00 |
| 8 | 消防NB独立式设备接入授权 | 1、用于消防业务系统NB一体式/独立式设备接入授权； 2、支持汇聚消防NB一体式/独立式设备的报警、故障、模拟量等数据； 3、支持下发消防NB一体式/独立式设备的消音、复位、阈值下发等功能。 | 项 | 600.00 |
| 9 | AR全景监管系统路数授权 | 1、用于消防业务系统NB一体式/独立式设备接入授权：≥1路； 2、支持汇聚消防NB一体式/独立式设备的报警、故障、模拟量等数据； 3、支持下发消防NB一体式/独立式设备的消音、复位、阈值下发等功能。 | 项 | 20.00 |
| 10 | 设备运维系统路数授权 | 1、设备运维功能授权。支持设备在线/离线检测、支持视频点播检测、录像丢失检测； 2、设备监控：支持对编码设备、解码设备、存储设备、门禁等多设备的运行指标的7x24小时实时监测； 3、实时报警：自定义报警策略，≥20种报警信息分级分类展示，接收前端报警信息并通过系统消息、邮件、短信推送。 | 项 | 50.00 |

- （三）前端挂载及网络传输服务

| 序号 | 名称 | 详细功能参数及服务内容描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光缆续接盒 | ≥24芯接续盒 | 个 | 3 |
| 2 | 室外光端箱 | SC空箱壁挂式光缆交接箱，≥96芯壁挂光交箱（配≥48芯SC），400*500*250mm（±5mm） | 个 | 1 |
| 3 | 12U壁挂机柜 | 1、600*450*640mm(宽深高）（±5mm），玻璃门； 2、外观：机柜表面光洁，色泽均匀、无流积、无起泡，无裂纹金属件无毛刺锈蚀，涂覆标志符合 GB/T4054-1983的要求； 3、材料：采用高强度冷轧钢板，结构:≥19英寸，EIA标准立柱，成型材结构，落地式机柜的结构: 4、框架、底部加固以达到增强机柜强度的效果。 5、前门：采用钢化玻璃结构，方便时实查看设备运行状态； 6、后门：钣金门； 7、散热：采用顶部低噪声轴流风机主动散热方式，风机≥二个，其结构与机房空调送风方式相适； 8、层板：每台机柜提供一个固定层板,每块层板可承重≥200KG；电源：每台机配置一个≥6位万能输出电源插排。 9、脚轮：每个机柜提供滑动脚轮1套，M6方螺母螺钉≥10套。 10、生产标准:要求符合国际标准。 | 个 | 1 |
| 4 | 立杆不锈钢设备箱 | 含空开，防雷，≥10孔位插座。 | 个 | 8 |
| 5 | 20米立杆 | 含混凝土基础，地笼，安装等。 | 根 | 1 |
| 6 | 6米立杆 | 含混凝土基础，地笼，安装等。 | 根 | 1 |
| 7 | 4.5米立杆 | 含混凝土基础，地笼，设备箱，安装等。 | 根 | 2 |
| 8 | 定制楼顶抱杆 | 定制，防腐工序。 | 根 | 1 |
| 9 | 管线材 | 含光缆、电缆、管材及相关配套 | 项 | 1 |
| 10 | 光收发 | 双芯1000M | 对 | 18 |
| 11 | 破路 | 针对渔人码头、观光码头，外沙桥头汇聚点线路敷设。 | 米 | 220 |
| 12 | 电费 | 包含前设备箱内设备以及监控设备，电表等。 | 年 | 3 |
| 13 | 安装调试费 | 人工 | 项 | 1 |
| 14 | 互联网专线 | ≥100M专线 | 条/年 | 3 |
| 15 | 运维服务 | 包含人工前端运维巡检，至少3年服务。 | 项 | 1 |
| 16 | 辅材 | 辅材 | 项 | 1 |

- （四）指挥中心升级服务

| 序号 | 名称 | 详细功能参数及服务内容描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显示系统 | ●像素点间距：≤1.2mm(在响应文件中提供具备CMA标识的检测报告复印件并加盖供应商单位公章可根据评分办法予以加分)； 2、单元板分辨率：≥32768Dots； 3、●刷新率：≥6000Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项(在响应文件中提供具备CMA标识的检测报告复印件并加盖供应商单位公章可根据评分办法予以加分)； 4、像素构成：1R、1G、1B； 5、封装方式：SMD表贴三合一，铜线封装，五面黑灯，表面不反光； 6、驱动方式：恒流驱动；控制方式：同步控制系统；维护方式：前后双向维护； 7、整屏平整度≤0.04mm，模组平整度≤0.03mm； 8、反光率：≤1%；白平衡亮度：0-820cd/㎡可调；亮度调节：0-100%亮度可调，256级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能；亮度均匀性≥99%； 9、色温800K-20000K可调；白平衡状态下色温在6500K±5%；色温为6500K时，100%75%50%25%档电平白场调节色温误差≤100K； 10、水平视角≥175°；垂直视角≥175°； 11、●对比度≥11000：1(在响应文件中提供具备CMA标识的检测报告复印件并加盖供应商单位公章可根据评分办法予以加分)； 12、灰度等级≥16bit，红绿蓝各256级，可达65536级，显示画面无单列或单行像素失控现象；支持0-100%亮度时，8-16bits灰度自定义设置； 13、峰值功耗≤250W/m²；平均功耗≤100W/m²； 14、供电电源：在4.2*（1±10%）VDC～4.5*（1±10%）VDC范围内能正常工作；输入电压：支持宽压输入在96-264VAC，支持窄压输入在200-240VAC，在该范围内能正常工作；在5000米海拔环境下，产品可正常工作； 15、屏体内部所用排线需符合耐高温实验、耐压测试、折弯参数测试要求，耐燃等级符合VW-1/UL94V-0； 16、正常播放视频状态下点亮5分钟后产品表面温度升幅≤1.5℃，点亮10分钟后其温度升幅≤8℃；产品在白平衡状态下点亮5分钟后产品表面温度升幅≤8℃，点亮10分钟后其温度升幅≤18℃；产品正常使用工作达到热平衡状态后，屏体结构金属部分温度升幅≤30℃，绝缘材料温度升幅≤30℃； 17、支持无线遥控、手机遥控，一键切换视频；支持与智能播控软件一键IP连接；支持手机、平板可视化控制大屏，切换播放内容，定制播放计划等；支持联网一键下载程序文件和调试；支持手机添加LOGO、时间、日期、文字标语、滚动字幕、图片、视频窗口； 18、具有SELV电路，在SELV电路中任何两个导体之间或任何一个这样的导体和地之间的电压的限值为：正常工作条件下，不超过42.4V交流峰值或60V直流值，单一故障条件下，在200ms后不超过42.4V（30V有效值）交流峰值或60V直流值，并且在200ms内其极限值不超过71V（50V有效值）交流峰值或120V直流值； 19、具备0级防霉特性，符合《GBT2423.16-2022 电工电子产品环境试验 第二部分∶试验方法 试验J及导则∶长霉》的测试要求，可防黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、绳状青霉、绿色木霉等； 20、防信号远程窃密技术：具有良好的抗还原性能，具有良好的覆盖性，实现无缝干扰，覆盖范围广，从99KHz~1.2GHz,抑制传导辐射，对视频信息无二次转发与加强作用；干扰信号强度10KHz~230MHz：小于90dBuV；干扰信号强度235MHz~l.2GHz：小于97dBuV；传导抑制＞36dB；可以单机使用、可以组网使用； 21、防电力远程窃密技术：采用信息相关方式阻止电力通信，采用电子对抗原理，防止电磁传导辐射泄露有用信息，防止劫持相关控制设备；覆盖范围:1.1KHz~1.5GHz；输入/输出电源滤波设计抑制信号强度，具有很好的电磁兼容性； 22、防电击等级依据GB4943.1标准，使用基本绝缘作为基本安全防护，同时使用保护连接和保护接地作为附加安全防护，达到防电击保护I类设备； 23、防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP60及以上； 24、在正常工作中，屏幕1m范围内，前后左右4个位置噪音小于1.4dB；观看舒适度需符合：“人眼视觉舒适度(VICO)1级，基本无疲劳感； 灯管耐焊耐热：灯珠引脚无氧化,焊接正常,灯珠胶体正常,点亮正常；灯管抗静电(ESD)测试：HBM模式：ESD>2000V,灯珠点亮无异常；灯管墨水试验：墨水常温浸泡24h,无渗透,灯管气密性良好； 26、长时间没有使用屏体，屏体自动切入除湿模式，通过预热灯珠，蒸发掉灯珠内部湿气，使屏体从10%到100%亮度逐步显示，达到保护LED灯； 支持DVI、VGA、SDI输入、支持HDMI视频输入、支持视频PAL/NTSC制式自适应、支持复合视频信号、支持USB输入、支持IP输入、支持CVBS/DP/HDBASE输入、支持光纤/网络等接口输入 28、芯片可智能调节正常工作与睡眠状态下的节能效果（动态节能，智能息屏），开启智能节电功能比没有开启，节能55%以上； 29、保护地端子应有标记，进行标记耐久性试验后，标记牢固、清晰可辨，在熔断器和开关电源处应有警告标示； 30、支持鬼影消除、首行暗亮消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮等功能； 31、为保证产品使用安全，静电电压衰减期（±1000-±100V）≤2S；摩擦起电电压¦V¦≤100V； 32、为了防止光源对人眼的伤害，产品通过TUV莱茵低蓝光认证，无视网膜蓝光危害； 33、为保证产品的绿色环保性能，对人体不产生危害，需符合GB/T 26125-2011和GB/T 26572-2011认证标准要求，且符合CQC21-NV330-2019《电器电子产品有害物质限制使用认证实施细则》的要求； 34、●产品符合高清环保标准化技术应用(在响应文件中提供相关证书或官网截图复印件并加盖供应商单位公章可根据评分办法予以加分)； 35、●为保证产品中的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚利于人体健康及环境保护，符合RoHS相关验证要求(在响应文件中提供具备CMA标识的检测报告复印件并加盖供应商单位公章可根据评分办法予以加分)。 | 平方 | 7.99 |
| 2 | 矩阵 | 1、8×8 HDMI 4K@60 切换固化矩阵，1U； 2、支持EDID读取，支持多功能按钮； 3、支持HDMI2.0，HDCP2.2，支持音频加解嵌； 4、支持RS232/iPad/APP/WEB GUI/ 前面按键控制/遥控。 | 台 | 1 |
| 3 | 备用模组 | 显示系统备用板 | 张 | 3 |
| 4 | 接收卡 | 1、单卡最大带载 512×512 像素，最多支持 32 组 RGB 并行数据。采用 ≥8 个HUB320（26pin）接口，适用于多种环境的搭建； 2、支持逐点亮色度校正：对每个灯点的亮度和色度进行校正； 3、支持普通修缝，可在对应调试软件上进行修缝，用来消除灯板与灯板、箱体与箱体之间的缝隙； 4、支持低延时，降低视频源在接收卡端的延迟，延迟低至1帧； 5、支持3D 功能，在调试软件或控制器的操作面板上开启3D功能，并设置3D参数，使屏幕播放画面显示3D效果； 6、至少支持四种级联方向（0°/90°/180°/270°）的画面进行切换； 7、支持异形构造，可轻松实现异形屏、球形屏等创意屏幕； 8、支持误码率检测，配合对应版本的调试软件，接收卡之间通讯时，监测传输链路上的数据丢包情况； 9、支持固件程序回读，在对应版本调试软件上可以回读接收卡的固件程序并保存到本地； 10、支持配置参数回读，在对应调试软件上可以回读接收卡配置参数并保存到本地； 11、支持环路备份，利用冗余网口增加与发送设备之间的连接，增加设备之间级联的可靠性，当一路出现故障时可实现无缝切换至另一路，保障屏体正常显示； 12、支持双程序备份； 13、支持连接多功能卡； 14、≥8bit 精度的色度，亮度一体化逐点校正，能有效消除灯点色差，保证整屏的颜色亮度的均匀性和一致性，提升整体显示效果； 15、检测接收卡之间数据传输质量和误码情况，可以方便快捷地识别出硬件连接异常的箱体，便于维护； 16、支持一帧延迟，发送端到显示端延迟达到一帧，解决系统延迟导致的画面不同步问题； 17、屏幕在降低亮度时能保持灰阶的完整无损失、完美显示，呈现低亮度高灰阶的显示效果。 | 张 | 24 |
| 5 | 处理器 | 一、输入 1、最大≥4096×2160@60Hz输入分辨率； 2、≥2路4K输入：1×DP1.2，1×HDMI2.0； 3、≥4路2K输入：4×HDMI1.4； 4、≥1路U盘接口。 二、输出 1、最大带载≥786万像素； 2、≥12路千兆网口输出。 三、音频 1、≥1路独立音频输入； 2、≥1路独立音频输出； 3、支持HDMI和DP音频解析输出； 4、≥6窗口显示，每个窗口1个图层，图层之间相互覆盖（1个4K输入信号时，同时可支持≥4路高清输入，支持≥5个窗口；2个4K输入信号时，支持≥2个窗口）； 5、窗口任意漫游、自由缩放窗口，最小≥64×64分辨率； 6、视频信号任意裁剪、无缝切换，裁剪框大小可自由调节，最小≥64×64分辨率； 7、精确颜色管理，可调节屏幕色域，需对应型号接收卡支持； 8、视频同步锁相技术，支持锁定内部vsync、输入信号源、自动锁相（按照图层锁相）； 9、支持亮度和色温调节，支持精确色温； 10、支持3D； 11、低亮高灰，可有效保持低亮度下灰阶的完整显示； 12、支持≥128个场景保存和调用； 13、支持U盘播放和升级； 14、支持蓝牙遥控器。 四、控制 1、USB接口控制及级联； 2、RS232串口协议控制； 3、支持LAN口控制； 4、支持手机APP控制。 | 套 | 1 |
| 6 | 电源 | 铂航、电源，带保护 | 个 | 40 |
| 7 | 屏体内部电源线 | 电缆线、网线排线 | 平方 | 7.99 |
| 8 | 配电 | 1、箱体尺寸：158mm*H252mm*W67mm（±5mm）； 2、最大功率：15（±1）KW； 3、最大电流：63（±1）A（3相）； 4、输入电压：380V； 5、输出电压：220V（单相）； 6、输出路数：≥3路； 7、每路输出电流：40A D型； 8、每路输出功率：5KW； 9、控制方式：至少包含手动/自动控制/遥控控制； 10、遥控器：距离空旷≥100米； 11、主电源线：GB-6平方以上； 12、主零线：GB-6平方以上； 13、分电源线：GB-2.5-4平方以上； 14、重量；1.4（±0.2）Kg； 15、含主控开关、分路控制开关、接地端子等控制元件； 16、含配电箱：配电柜具有分步延时启动，过流﹑过压﹑欠压保护功能；具有防腐、防锈、防尘的功能； 17、配电柜可实现多种操作方式：手动控制，远程遥控，定时控制，多功能卡控制，中控控制，电脑集连（可实现多台配电柜同时控制）； 18、电气防护：具有过流、短路、断路、过压、欠压等保护措施； 19、能实现对显示系统的远程控制上电，实现多时段智能定时开关屏电源。 | 项 | 1 |
| 9 | 外接供电电缆线 | 3*4平方电缆线≥2组，带地线 | 项 | 1 |
| 10 | 外供网线 | 超五类/超六类网线≥13根，不带屏蔽 | 项 | 1 |
| 11 | 框架 | 固定钢结构，内部使用镀锌管，四周使用不锈钢包边，设计厚度≥10厘米 | 平方 | 7.99 |
| 12 | 会议室墙面 | 吊顶更换 | m² | 35 |
|  |  | 灯 | 盏 | 6 |
|  |  | 拼接屏拆除 | 项 | 1 |
|  |  | 操控台拆除搬运 | 项 | 1 |
|  |  | 宣传板拆除搬运 | 项 | 1 |
|  |  | 拆除搬运 | 项 | 1 |
|  |  | 墙面腻子油漆（两遍） | m² | 65 |
|  |  | 防静电地板 | m² | 10 |
|  |  | 机房隔断 | m² | 7.65 |
|  |  | 操作台 | 套 | 1 |
|  |  | 会议配套设施（10人） | 套 | 1 |
|  |  | 更改电路 | m² | 35 |
| 13 | 休息室 | 墙面腻子油漆（乳胶漆两遍） | m² | 78 |
|  |  | 操作台 | 套 | 1 |
|  |  | 休息室配套 | 套 | 1 |
| 14 | 储物间 | 蹲坑封堵 | 项 | 1 |
|  |  | 热水器迁移 | 项 | 1 |
|  |  | 升降楼梯 | 套 | 1 |
| 15 | 屋顶 | 楼顶架空砖拆除（含运） | m² | 140 |
|  |  | 废弃拉线塔杆拆除 | 个 | 2 |
|  |  | 更换不锈钢拉线 | 个 | 3 |
|  |  | 防水 | m² | 140 |
|  |  | 保温隔热 1、60mm厚绝热挤塑聚苯乙烯板 | m² | 140 |
|  |  | 避雷 | m | 163 |
| 16 | 室外 | 更换招牌 | 块 | 1 |
|  |  | 更换招牌 | 块 | 1 |
|  |  | 桥架 | m | 25 |
|  |  | 墙面腻子油漆（室外防水乳胶漆两遍） | m² | 51.5 |
|  |  | 挂网批刮抗裂砂浆，外墙腻子乳胶漆 | m² | 32 |
|  |  | 墙面顶面油漆（乳胶漆两遍） | m² | 60 |
|  |  | 更换门 | 套 | 3 |
| 17 | 会议室 休息室 | 更换窗/窗帘 | 套 | 6 |
| 18 | 一楼卫生间 | 一楼卫生间增加洗手盆 | 套 | 1 |

- ▲四、服务标准

- 符合国家现行相关标准规范：

- 所提供的产品必须为全新未使用过的正品，具备合格证书，各项性能指标需达到或优于采购文件要求以及国家相关标准；

- 供应商需派遣专业技术人员到现场进行安装调试，确保设备正常运行，安装调试过程要严格遵循安全操作规程和相关技术标准，保证安装质量，且安装调试时间应符合项目整体进度要求。

- 系统软件、硬件设备以及基础环境配套集成服务需符合相关行业规范标准。

- ▲五、商务要求

- 合同履行期限：自合同签订之日起2个月内完成项目建设，自项目初步验收合格之日起服务期限不少于3年。

- 服务地点：采购人指定地点。

- 合同签订时间：自成交通知书发出之日起 25 日内。

- 付款方式：（1）预付款：签订合同后15个工作日内且本项目财政资金拨付到位，采购人向供应商支付合同总金额的30%；

（2）第二笔款项：项目建设调试完毕并初步验收合格后，采购人向供应商支付合同总金额的40%；

（3）剩余款项：剩余30%合同金额作为服务费，按以下节点支付：

① 服务期满1年且考核通过且本项目财政资金拨付到位后，采购人向供应商支付合同总金额的10%；

② 服务期满2年且考核通过且本项目财政资金拨付到位后，采购人向供应商支付合同总金额的10%；

③ 服务期满3年且考核通过且本项目财政资金拨付到位后，采购人向供应商支付合同总金额的10%。

（4）考核标准：以采购合同约定的服务标准、售后服务要求及运维服务承诺为依据，采购人在每个考核节点组织专项考核，考核合格即为“考核通过”。

- 售后服务：

- 1、供应商需提供7×24小时的技术支持服务，确保在遇到任何技术问题时能够及时响应并解决。设立专门的售后服务热线，配备专业的技术人员，对用户反馈的问题进行详细记录并跟踪处理进度。

- 2、对于紧急故障，供应商应在接到通知后4小时内到达现场进行维修（特殊情况除外，但需提前与用户沟通并取得同意）。同时，供应商应定期（至少每季度一次）对产品进行主动巡检，提前发现并解决潜在问题，确保产品始终处于良好运行状态。此外，供应商还需提供产品使用培训服务，确保用户能够熟练掌握产品的操作和维护技能。

3、在服务期内，供应商需承担所有设备的上门维修服务，无论故障大小或设备位置，均应无条件提供及时有效的维修。对于需要更换的零部件，供应商应确保使用原厂正品或经认可的高质量替代品，以保证设备的稳定运行和性能不受影响。同时，供应商应建立完善的零部件库存管理系统，确保常用零部件的充足供应，减少因等待零部件而导致的维修延误。

4、成交供应商负责培训使用人员和维护人员，内容包括设备及软件系统操作、日常维护，确保熟练掌握全部功能为止，保证设备使用人员掌握设备操作的各种知识和技巧。

（六）知识产权：本项目如涉及定制开发的软件系统及源代码、开发取得的成果的所有权为采购人和成交供应商共同所有。未经许可，成交供应商不得以任何形式转让给第三方。项目服务期结束之后，成交供应商需把所有服务成果以及相关设备完整地移交给采购人。

（七）人员要求：供应商须拟派专业技术团队不少于 6 人，其中项目负责人 1 名，需在响应文件中提供相应人员身份证以及供应商为其缴纳的近半年内任意一个月社会保险证明复印件。

（八）报价要求：供应商的报价应包含完成本项目所需的所有费用，包括但不限于货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和服务期限内备品备件、人工费、管理费、必要的保险、税金及其它所有成本、费用的总和。报价应详细列出各项费用的明细，以便采购人进行核查。同时，供应商应保证报价的合理性和竞争力，不得恶意抬高价格或进行不正当竞争。在合同履行期间，供应商不得以任何理由要求增加费用或变更报价，除非因采购人需求变更或不可抗力因素导致项目范围发生重大变化。

（九）验收标准

- 1、前端监控点位及汇聚中心服务验收标准

- （1）设备数量与规格：新增及替换的13台全景低位监控、高位火点监控（按约定台数）、1台高空全景设备，3个前端扩音系统，数量齐全、规格与约定参数一致，无缺失、无损坏、无规格不符情况。

- （2）安装效果：所有监控设备安装牢固、角度合理，全景低位监控覆盖渔港关键通道、停泊区域、出入口等部位，高空全景设备实现渔港全域覆盖，无监控盲区；扩音系统安装位置合理，声音清晰、无杂音，覆盖全渔港，无声音死角。

- （3）设备功能：监控设备成像清晰、画面稳定，可正常变焦、旋转（如需），能清晰捕捉现场细节；扩音系统可正常播放语音、接收远程喊话指令，声音传播范围符合约定要求；汇聚中心运行正常，可有效汇聚所有前端设备数据，无数据丢失、卡顿情况。

- （4）验收方法：现场清点设备数量、核对规格，实地查看安装情况，测试监控画面清晰度及覆盖范围，测试扩音系统音质及覆盖效果，核查汇聚中心数据汇聚功能。

- 2、后端软件管理服务平台验收标准

- （1）硬件设施：服务器、存储设备、安全设备等后端硬件数量齐全、规格达标，安装调试完毕，运行稳定，无故障报警；存储设备实际存储容量满足不少于2个月的数据存储需求，存储速度正常。

- （2）数据安全：具备完善的数据安全保障机制，可有效防范数据泄露、丢失、篡改，数据备份功能正常，可快速恢复备份数据；通过模拟测试，确认数据传输、存储过程安全可靠。

- （3）软件功能：

- 基础功能：语音播报、远程喊话、紧急情况通知功能正常，指令下发及时、声音清晰，无延迟、无中断。

- 核心管控功能：渔船动态感知、停泊位监管、人员流动监测、设备自动巡航、火点捕捉、烟雾告警、人员感知等功能均能正常实现，监测精准、告警及时，无误报、漏报（允许合理误差，误差范围符合行业规范）。

- 数据推送：各类监测数据（渔船、人员、告警等）可实时推送至指定终端，推送及时、数据准确，无数据缺失、推送延迟情况。

- （4）验收方法：核对后端硬件数量及规格，测试硬件运行稳定性；测试数据存储容量及备份功能，模拟数据安全场景验证防护效果；逐项测试软件各项功能，核查数据推送的及时性与准确性。

- 3、前端挂载及网络传输服务验收标准

- （1）配套设施：传输线缆铺设规范、牢固，无破损、无裸露，信号传输稳定；杆塔建设符合安全标准，安装牢固，无倾斜、松动情况，可有效承载前端设备；各值班室端口预留齐全、接口匹配，可正常接入系统。

- （2）网络性能：实现网络覆盖私有化，网络信号覆盖全渔港前端点位及指挥中心、值班室，无网络盲区；数据传输稳定，无明显卡顿、中断，传输速率满足系统运行需求；网络安全可靠，具备防干扰、防入侵功能。

- （3）运维与服务：提供的日常维护巡检、故障处理恢复、软件平台运维管理等服务，流程规范、响应及时（故障响应时间、处理时限符合约定）。

- （4）验收方法：现场核查线缆、杆塔、端口预留情况，测试网络覆盖及传输性能；核查运维服务流程、响应机制，模拟故障场景测试故障处理能力。

- 4、指挥中心升级服务验收标准

- （1）显示系统：改造后的显示系统运行正常，显示清晰、无黑屏、无花屏，画面切换流畅，可正常接入前端监控画面、后端数据，显示效果符合约定要求。

- （2）布局与装修：指挥中心布局调整合理，符合指挥办公需求，动线流畅；整体装修翻新平整、美观，无破损、无瑕疵，装修材质符合约定标准；天花板吊顶更换后平整、牢固，无松动、变形；静电地板铺设平整、牢固，防静电效果达标，无破损。

- （3）防护工程：防水防雷工程施工规范，符合安全标准，通过相关检测，可有效防范漏水、雷击风险，无安全隐患；指挥中心内部无漏水、渗水情况，防雷设备运行正常。

- （4）整体效果：指挥中心基础设施升级后，整体运行安全、稳定，环境规范、整洁，可满足指挥调度、日常办公需求，无任何影响使用的瑕疵。

- （5）验收方法：现场查看指挥中心布局、装修、吊顶、地板情况，测试显示系统功能；核查防水防雷工程施工质量及检测报告，模拟雷雨、漏水场景（如需）验证防护效果；整体评估升级后的使用效果。

- 5、履约验收时间节点

- 履约验收会按照四个关键时间节点来开展。首先，在项目建设完毕后的七个工作日内，采购人组织初步验收工作，主要核验设备的数量、规格以及安装状况，对软件功能、网络性能进行测试，保证系统能够稳定运行并且符合业务需求。初步验收合格后进入服务期，在服务期满一年、两年的时候，采购人针对设备运行状况和运维服务响应能力开展验收工作，重点查看设备运行是否稳定、有无故障隐患，运维服务响应是否及时、处理故障是否高效，同时核查相关服务记录和用户反馈。服务满三年时，开展全面终验工作，除了再次确认设备运行和运维服务的情况之外，还会对整个项目是否达成预期目标进行评估，涵盖系统功能的完整性、数据处理的准确性、对业务提升的成效等方面，综合判定项目是否通过最终验收 。

- 6、整体验收补充要求

- （1）所有设备、材料均需提供合格证明、检测报告（如需），符合国家相关行业标准及约定要求。

- （2）验收过程中，需提供完整的施工资料、调试报告、运维手册等相关文档，文档齐全、规范、可追溯。

- （3）单个模块验收不合格的，供应商需在约定期限内完成整改，整改后重新验收；多次整改仍不合格的，视为整体验收不合格。

- （4）采购人可以自行组织验收也可以委托有资质的第三方检测机构进行验收，并出具最终的验收报告。

- （5）验收过程中如出现争议，双方应共同协商解决；协商不成的，可按照合同约定的争议解决方式处理，确保验收工作公平、公正、公开进行。

- （6）供应商需积极配合采购人的验收工作，提供必要的协助和支持，包括但不限于提供测试环境、安排技术人员现场解答等，确保验收工作顺利进行。

- （7）对于验收过程中发现的问题，供应商应及时记录并制定整改计划，明确整改责任人和整改期限，确保问题得到及时有效解决，不影响整体验收进度。

- （8）验收合格后，双方应签署验收合格证书，作为项目交付和后续服务的依据。同时，供应商应按照合同约定提供售后服务和技术支持，确保项目长期稳定运行。

# 第五部分  评审方法及评审标准

一、评审程序和评审方法

1.资格审查

1.1响应文件开启后，磋商小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。

注：磋商小组在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。

（1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。

（3）查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接查询，截图另存为电子文档作为评审资料保存。

（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。

1.2资格审查标准为本磋商文件中载明对供应商资格要求的条件。资格审查采用合格制，凡符合磋商文件规定的供应商资格要求的响应文件均通过资格审查。

1.3供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效响应处理：

（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（2）未按磋商文件规定的方式获取本磋商文件的供应商；

（3）响应文件的资格证明文件缺少任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（4）响应文件中的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的；

（5）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的。

1.4通过资格审查的合格供应商不足3家的，不得进入符合性审查环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

2.符合性审查

2.1由磋商小组对通过资格审查的合格供应商的响应文件的竞标报价、商务、技术等实质性要求进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

2.2磋商小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.3磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当以电子回函形式按照磋商小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按磋商小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由磋商小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须加盖电子签章。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，磋商小组以书面形式要求供应商在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

2.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

2.5响应无效

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：

2.5.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

2.5.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

2.5.3供应商不具备磋商文件中规定的资格要求的（供应商未提供有效的资格证明文件的，视为供应商不具备磋商文件中规定的资格要求）；

2.5.4如以联合体形式参加政府采购活动的，联合协议不符合磋商文件规定的联合协议要求的；

2.5.5响应文件未按磋商文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的；

2.5.6响应文件组成漏项，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的；

2.5.7响应文件中法人授权书所载内容与本项目内容有异的；

2.5.8响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；

2.5.9采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商相应的响应产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

2.5.10响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

2.5.11响应文件中承诺的响应有效期少于磋商文件中载明的响应有效期的；

2.5.12供应商所投内容不符合磋商文件中实质性要求的；

2.5.13所提交的《最后报价一览表》中出现不是唯一的、有选择性的报价的;

2.5.14最后报价高于本项目采购预算或者最高限价的;

2.5.15《最后报价一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的；

2.5.16供应商对根据修正原则修正后的最后报价不确认的；

2.5.17供应商提供虚假材料响应的（包括但不限于以下情节）；

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

2.5.18供应商有恶意串通、妨碍其他供应商的竞争行为、损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的。有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其响应无效：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

（8）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（9）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

（10）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（11）不同供应商的响应文件异常一致或者最后报价呈规律性差异。

2.5.19供应商仅提交备份响应文件，没有在电子交易平台传输提交响应文件的，响应无效；

2.5.20法律、法规、规章及省级以上规范性文件规定的其他无效情形。

3.磋商程序

3.1磋商小组集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。符合磋商资格的供应商必须在接到磋商通知后在规定时间内在广西政府采购云平台上参加磋商，未在规定时间内参加磋商的视同放弃参加磋商权利，其响应文件按无效响应处理。

3.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

3.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，由磋商小组及时以电子澄清函形式同时通知所有参加磋商的供应商。

3.4供应商必须按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求以回函的形式重新提交响应文件，并加盖电子签章。参加磋商的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出磋商，其响应文件按无效处理。

3.5磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

3.6采购代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录。

3.7根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购人式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）的规定，采用竞争性磋商采购人式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

3.8除本章第3.7条情形外，对磋商过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

4. 最后报价

4.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内在广西政府采购云平台开标大厅提交最后报价，除本章第4.3条外，提交最后报价的供应商不得少于3家，否则必须重新采购。

4.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，磋商结束后，由磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在广西政府采购云平台开标大厅提交最后报价。

4.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购人式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”和本章第3.7条情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

4.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，退出磋商的供应商的响应文件按无效响应处理。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的保证金。

4.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同退出磋商，其响应文件按无效处理。

4.6最后报价统一开启后，磋商小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。

4.7最后报价出现前后不一致的，按照本章第2.4条的规定修正。

4.8修正后的报价出现下列情形的，按无效响应处理：

（1）供应商不确认的（全流程电子化评标采取在线确认）；

（2）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额的；

4.9经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

4.10供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，磋商小组应当告知有关供应商。

4.11最后报价结束后，磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

5.比较与评价

5.1评审方法：综合评分法。

5.2经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

5.3评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（1）磋商小组按照磋商文件中规定的评审标准计算各供应商的报价得分。项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

（2）各供应商的得分为磋商小组所有成员的有效评分的算术平均数。

5.4评审价为供应商的最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

5.5由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本章第4.3条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

5.6评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

二、评审标准

6.评审依据：磋商小组将以磋商响应文件为评审依据，对供应商的报价、技术、商务等方面内容按百分制打分。（计分方法按四舍五入取至百分位）

| 序号 | 评审分项 | 评审因素 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分（满分10分） | （1）有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 （2）对于未预留份额专门面向中小企业采购的政府采购项目，以及预留份额政府采购项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）异常低价审查处理 ①政府采购评审中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序： A.响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价＜全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%； B.响应报价低于通过符合性审查且报价次低供应商响应报价50%的，即响应报价＜通过符合性审查且报价次低供应商响应报价×50%； C.响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价＜采购项目最高限价×45%； D.其他磋商小组认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。 ②审查工作流程： A.相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对响应价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。 B.磋商小组应当结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对报价合理性进行判断。对异常低价存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。 C.如果响应供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评审报告中记录。 | 10分 |
| 2 | 技术分（满分70分） | 评审因素 | 分值 |
| 2.1 | 技术性能分 | 对于采购需求中带“●”的重要技术条款或技术参数，供应商应完全响应，没有负偏离，并提供技术支持资料（技术支持资料以磋商文件中规定的形式为准），加盖供应商单位公章，符合上述要求并且全部能提供的得满分15分，提供的技术资料不符合磋商文件要求或未提供的，每一项扣1分，扣完为止。 | 15分 |
| 2.2 | 项目实施方案分 | 一档(5分)：项目实施方案的内容欠完整，无法充分契合项目实施需求。 二档(10分)：项目实施方案内容详实，明确划分出不少于3个实施阶段，对每个阶段的时间节点、核心任务均做完整描述，不存在关键环节遗漏情况，清晰列出项目核心岗位，架构层级一目了然，实施措施是针对各阶段任务所制定的，无显著漏洞，配备的实施人员≥8名，提供实施人员名单，职责分工明确，基本可满足项目要求。 三档(15分)：项目实施方案详尽全面，划分出不少于4个实施阶段，对每个阶段的时间节点、核心任务、验收标准都做完善描述，能够直接指导实施工作，架构健全完备，明确所有项目岗位及其层级，阶段计划、目标细化至每周，需求分析面面俱到，实施措施针对性强、细致可行，实施流程科学合理，明确各环节衔接要求、责任主体，没有冗余环节，能够提升实施效率，配备的实施人员不少于10名，人员专业符合岗位要求，提供完整人员名单（包含姓名、岗位、从业资质），组织架构内分工明晰、权责清楚，完全能够满足项目实施需要。 注：评委依据各供应商的响应文件内容开展综合评估，按档次计分。不提供方案的，不得分。 | 15分 |
| 2.3 | 技术方案分 | 一档(5分)：方案描述内容简单，不能充分满足项目技术需求。 二档(10分)：方案内容较为详细，包含但不限于：对项目的理解和关键技术的说明，提供完整技术架构（图或文字），整体技术架构较为合理，比较贴合项目实际需求，提出≥1项可落地的前瞻性优化建议； 三档(15分)：方案内容全面且深入，不仅涵盖对项目的深刻理解及关键技术的精准阐述，提供规范架构图+文字说明，设计合理且至少有1至2项创新点，完美贴合项目需求，且提出至少2项可落地的前瞻性优化建议，明确实施路径及预期效果。 注：评委根据各供应商的响应文件内容进行综合评估，按档次计分。不提供方案，不得分。 | 15分 |
| 2.4 | 售后服务方案分 | 一档（5 分）：方案内容简略，仅有售后服务承诺。 二档（10 分）：方案比较详尽，涵盖但不限于：较为详尽的售后服务承诺、项目服务维护与突发故障应急方案及其实现办法。 三档（15 分）：所提供的售后服务方案完整且可行，涵盖但不限于：详细的售后服务承诺、服务质量承诺、项目服务维护和突发故障应急方案等，并且详细具体地描述了方法和实现途径。售后服务承诺与突发故障应急方案考虑得周全完备。 注：评委根据各供应商的响应文件内容进行综合评估，按档次计分。不提供方案，不得分。 | 15分 |
| 2.5 | 培训方案分 | 一档（2分）：方案内容简略，涵盖但不限于：培训目标、培训课程。 二档（6分）：方案内容相对详尽，涵盖但不限于：培训方法、培训流程、培训目标、培训课程。安排不少于2次课程培训，每次不少于45分钟。 三档（10分）：方案详尽、完备，涵盖但不限于：培训方法、培训流程、培训目标、培训课程、培训计划、预期培训成果。安排3次课程培训，每次培训不少于2课时，每课时不少于45分钟。提供有效的培训质量管控和保障方案，确保培训人员能够独立操作使用。 注：评委根据各供应商的响应文件内容进行综合评估，按档次计分。不提供方案，不得分。 | 10分 |
| 3 | 商务分（20分） | 评审因素 | 分值 |
| 3.1 | 人员配置分 | 项目服务团队成员要求： 1、供应商拟投入本项目的人员中，具备计算机或电子信息或通信工程或信息与通信工程等相关专业中级及以上职称的，需在响应文件中提供职称证、身份证及供应商为其缴纳的近半年内任意一个月社会保险证明复印件加盖供应商单位公章，每提供 1 名符合要求的人员得 1.5 分，本项满分6分。 2、供应商拟投入本项目的人员中，具备有效的高处作业特种作业操作证的，需在响应文件中提供操作证、身份证及供应商为其缴纳的近半年内任意一个月社会保险证明复印件加盖供应商单位公章，每提供 1 名符合要求的人员得 1.5 分，本项满分6分。 | 12分 |
| 3.2 | 业绩分 | 2021年 1 月 1 日以来至响应文件递交截止日期止，供应商同类项目（硬件集成类项目）业绩的每项 2 分，本项满分 8 分。 【以响应文件中提供的合同复印件和中标（成交）通知书复印件为准，并加盖供应商公章。不按要求提供的不得分】。 | 8分 |

7.由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告，评审报告通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐（按技术得分由高到低排序，技术得分相同的按照商务得分由高到低排序）。评审得分、最后报价、技术得分、商务得分均相同的，由磋商小组集体讨论推选。

- 拟签订的合同文本

北海市政府采购合同

合同编号：

合同名称：

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

签订合同地点：

签订合同时间：

北海市政府采购合同文本

采购计划号：                         合同编号：

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

项目名称：                              项目编号：

签订地点：                              签订时间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性磋商采购文件（以下简称“磋商文件”）规定条款和成交供应商提交的竞争性磋商响应文件（以下简称“响应文件”）及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.服务一览表

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 单价（元） | 单项合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币）：（大写） （小写） |  |  |  |  |  |

- 2.合同合计金额包含：货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和服务期限内备品备件、人工费、管理费、必要的保险、税金及其它所有成本、费用的总和。如磋商文件、响应文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

乙方所提供的服务质量必须与磋商文件、响应文件和承诺相一致。

第三条　服务时间及地点

1.服务时间：              。

2.服务地点： 广西北海市 。

第四条  付款方式

1.资金性质：  财政资金  。

2.付款方式：（1）预付款：签订合同后15个工作日内且本项目财政资金拨付到位，甲方向乙方支付合同总金额的30%；

（2）第二笔款项：项目建设调试完毕并初步验收合格，且本项目对应财政资金拨付到位后，甲方向乙方支付合同总金额的40%；

（3）剩余款项：剩余30%合同金额作为服务费，按以下节点支付：

① 服务期满1年且考核通过，且本项目对应财政资金拨付到位后，甲方向乙方支付合同总金额的10%；

② 服务期满2年且考核通过，且本项目对应财政资金拨付到位后，甲方向乙方支付合同总金额的10%；

③ 服务期满3年且考核通过，且本项目对应财政资金拨付到位后，甲方向乙方支付合同总金额的10%。

（4）考核标准：以本合同约定的服务标准、售后服务要求及运维服务承诺为依据，甲方在每个考核节点组织专项考核，考核合格且对应财政资金拨付到位后，按约定支付款项。

第五条　履约保证金：本项目不收取履约保证金。

第六条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 验收

1.验收标准：按照磋商文件中规定的前端监控点位及汇聚中心服务、后端软件管理服务平台、前端挂载及网络传输服务、指挥中心升级服务的具体验收标准执行，所有设备、服务需符合国家现行相关标准规范。

2.验收程序：

（1）初步验收：项目建设完毕后7个工作日内，甲方组织初步验收，核验设备数量、规格、安装情况及软件功能、网络性能等。

（2）阶段性考核：服务期满1年、2年、3年时，甲方针对设备运行状况、运维服务响应能力及合同约定的服务要求开展专项考核，考核合格后按约定支付对应服务费。

（3）终验：服务满3年考核通过后，甲方开展全面终验，评估项目整体履约情况。

3.验收及考核过程中，乙方需提供完整的施工资料、调试报告、运维记录、服务台账等相关文档，积极配合甲方工作。

4.初步验收或考核不合格的，乙方需在甲方规定期限内整改，整改后重新验收或考核；多次整改仍不合格的，甲方有权追究乙方违约责任。

第八条 考核细则清单

1.考核周期及方式

考核周期：每年服务期满后30个工作日内完成当年度考核。

考核方式：甲方成立考核小组，采取现场核查、设备测试、资料审核、用户反馈调研等方式进行综合考核，满分100分，得分≥90分为考核通过。

2.具体考核指标及评分标准

| 考核类别 | 考核指标 | 评分标准 | 分值 | 考核方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前端监控点位及汇聚中心服务（25分） | 设备运行稳定性 | 设备全年正常运行率≥99%，每降低1%扣3分；出现重大故障（影响全域监控）1次扣5分 | 10分 | 现场核查运行记录、故障报修台账 |
|  | 监控覆盖及功能 | 无监控盲区，火点捕捉、烟雾告警等功能响应及时（≤30秒），每发现1处盲区扣2分，功能响应延迟1次扣1分 | 8分 | 现场测试、模拟告警场景 |
|  | 扩音系统效果 | 声音清晰无杂音，覆盖全渔港，出现1次音质问题扣1分，存在覆盖死角1处扣2分 | 7分 | 现场试听、实地巡查 |
| 后端软件管理服务平台（25分） | 硬件运行状况 | 服务器、存储等硬件全年正常运行率≥99.5%，每降低0.5%扣3分 | 8分 | 核查硬件运维记录、系统日志 |
|  | 软件功能完整性 | 语音播报、数据推送、智能分析等功能全部正常，每缺失1项功能扣3分，功能异常1次扣1分 | 10分 | 逐项测试软件功能 |
|  | 数据安全保障 | 无数据泄露、丢失、篡改情况，数据备份及时（每日自动备份），出现1次数据安全问题扣5分，备份不及时1次扣2分 | 7分 | 核查备份记录、模拟数据安全测试 |
| 前端挂载及网络传输服务（25分） | 网络稳定性 | 网络全年通畅率≥99%，每降低1%扣3分；出现网络中断（持续≥1小时）1次扣2分 | 8分 | 核查网络运行日志、用户反馈 |
|  | 运维服务响应 | 日常巡检按季度完成（每季度不少于1次），故障响应时间≤2小时，处理完成时间≤24小时，每少1次巡检扣2分，响应延迟1次扣1分，处理超时1次扣2分 | 10分 | 核查巡检记录、故障处理台账 |
|  | 线缆及杆塔维护 | 线缆无破损、杆塔无倾斜松动，每发现1处问题扣1分 | 7分 | 现场核查 |
| 指挥中心升级服务（15分） | 显示系统及基础设施 | 显示系统运行正常（无黑屏、花屏），装修、防水防雷等设施无损坏，出现1次显示故障扣2分，基础设施损坏1处扣1分 | 8分 | 现场核查、功能测试 |
|  | 环境及使用体验 | 指挥中心环境整洁、布局合理，满足指挥调度需求，用户反馈不满意1次扣1分 | 7分 | 现场查看、问卷调查 |
| 售后服务及培训（10分） | 技术支持响应 | 7×24小时热线畅通，咨询响应时间≤30分钟，每出现1次热线不通扣2分，响应延迟1次扣1分 | 5分 | 模拟拨打、核查咨询记录 |
|  | 培训服务质量 | 按约定完成培训，确保甲方人员熟练操作，每少1次培训扣3分，用户操作不熟练比例≥10%扣2分 | 5分 | 核查培训记录、现场抽查操作情况 |

3.考核结果处理

考核得分≥90分：考核通过，甲方按约定支付对应年度服务费。

60分≤考核得分＜90分：考核不合格，乙方需在30日内完成整改，整改后重新考核，重新考核仍不合格的，甲方有权扣除当年度服务费的30%。

考核得分＜60分：考核不合格，甲方有权解除合同，不予支付当年度服务费，并要求乙方赔偿相应损失。

第九条 违约责任

1.乙方所提供的服务成果质量不合格的，应及时整改，整改不及时的按逾期提交服务成果处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约服务成果款额 1%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.甲方无故延期接收服务成果、乙方逾期提交服务成果的，每天向对方偿付违约服务成果款额3‰违约金，超过 30  天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失。

3.乙方未按本合同和磋商响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

4.其它违约行为按违约服务成果款额1%收取违约金。

5.乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应承担赔偿责任。

6.乙方延迟履约、不完全履约或提供的服务不符合磋商文件和响应文件要求的。除支付违约金外，仍需继续履行合同或重新提供符合要求的服务。

7.甲方为维护权益向乙方追偿的一切费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、担保费、交通费、差旅费、鉴定费等等）均由乙方承担。

第十条 知识产权

1.乙方保证所提供的设备、软件及服务不侵犯任何第三方的知识产权，如发生侵权纠纷，由乙方承担全部责任并赔偿甲方损失。

2.本项目定制开发的软件系统及源代码、开发成果的知识产权归甲乙双方共同所有，双方均有权在本项目相关范围内使用；未经对方书面同意，任何一方不得向第三方转让或许可使用。

第十一条 不可抗力事件处理

1. 任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件发生后3日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并可根据具体情况部分或全部免于承担违约责任，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条  合同争议解决与诉讼

1.因服务成果质量问题发生争议的，可邀请有关单位对服务成果质量进行鉴定。服务成果符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务成果不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，向甲方住所地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同可继续履行，但甲方提出解除合同的诉讼请求或是确认合同解除的诉讼请求的除外。

第十三条 合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人(负责人)或授权代表签字或盖章并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，由甲乙双方协商解决并签订补充合同，所签订的补充合同为本合同的组成部分，具有同等法律效力。

3．本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十四条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十四条　签订本合同依据

1.磋商文件；

2.响应文件；

3.磋商书；

4.成交通知书。

第十五条　本合同一式伍份，采购代理机构壹份，甲方贰份，乙方贰份（可根据需要另增加）。

| 甲方（章）： | 乙方（章）： |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人（负责人） 或委托代理人： | 法定代表人（负责人） 或委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 年 月 日 |  |

# 第七部分  应提交的有关格式范例

一、资格证明文件格式

1.资格证明文件封面格式：

电 子 响 应 文 件

资  格  证  明  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.资格证明文件目录

根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

3.北海市政府采购供应商信用承诺函（格式）

北海市政府采购供应商信用承诺函

致（采购人或采购代理机构）：

供应商名称：

统一社会信用代码：

供应商地址：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.我单位具有符合采购文件资格要求独立承担民事责任的能力。

2.我单位具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。

3.我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障记录的良好记录。

4.我单位具有符合采购文件资格要求履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商名称（电子签章）：

日 期： 年 月 日

注：1.供应商须在响应文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标（采购）文件要求，按无效磋商处理。

2.供应商的法定代表人（其他组织的为负责人）或者委托代理人的签名或盖章应真实、有效，如委托代理人签名或盖章的，应提供“法定代表人授权委托书”。

4.供应商直接控股股东信息表（格式）

供应商直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例（%） | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”中填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

5. 供应商直接管理关系信息表（格式）

供应商直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”中填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

6.竞标声明（格式）

竞标声明

致：（采购人名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                   。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按磋商文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查全部磋商文件，包括澄清或者更正公告（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与磋商有关的一切数据或者资料；

（4）响应磋商文件规定的竞标有效期。

4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

7.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：

电话/传真：                         电子邮箱：

开户银行：                           账号：

8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章并由联合体牵头人法定代表人分别签字或者盖章或者电子签名，否则响应文件按无效处理。

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

供应商名称（电子签章）：

年    月    日

二、报价文件格式

1.报价文件封面格式

电 子 响 应 文 件

报  价  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.报价文件目录

根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

竞  标  报  价  表（格式）

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

单位：元

| 序号 | 服务名称 | 数量① | 单价（元）② | 单项合价（元）③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前端监控点位及汇聚中心服务 |  |  |  |  |
| 2 | 后端软件管理服务平台 |  |  |  |  |
| 3 | 前端挂载及网络传输服务 |  |  |  |  |
| 4 | 指挥中心升级服务 |  |  |  |  |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |
| 磋商总报价（人民币）：（大写） （小写） |  |  |  |  |  |
| 服务期限： |  |  |  |  |  |

注：

1. 供应商的报价表必须加盖供应商电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其响应文件按无效处理。

2. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者授权委托人签字（或者电子签名），否则其响应文件按无效处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商名称（电子签章）：

日期：   年   月   日

三、商务技术文件格式

1.商务技术文件封面格式

电 子 响 应 文 件

商  务  技  术  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.商务技术文件目录

根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

无串通竞标行为的承诺函（格式）

一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价，或者在竞争性磋商项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商名称（电子签章）：

年   月   日

法定代表人证明书（格式）

供应商名称：

地    址：

姓    名：                性     别：

年    龄：                职     务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商名称（电子签章）：

年     月     日

注：自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。

授权委托书（格式）

（如有委托时）

致：（采购人名称）：

我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（（法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加              项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或者电子签名）：     法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

委托代理人身份证号码：

供应商名称（电子签章）：

年    月    日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则其响应文件按无效响应处理。

2.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

商务要求偏离表（格式）

（注：按采购需求具体条款修改）

采购项目编号：

采购项目名称：

| 项目 | 磋商文件商务要求 | 供应商的响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1. 说明：应对照磋商文件“第三章 采购需求”中的“商务要求”逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商名称（电子签章）：

日期：   年   月   日

技术要求偏离表（格式）

（注：按采购需求具体条款修改）

采购项目编号：

采购项目名称：

| 序号 | 项目 | 磋商文件技术要求 | 供应商的响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照磋商文件“第三章 采购需求”中的所有技术要求逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商名称（电子签章）：

日期：   年   月   日

项目实施人员一览表（格式）

项目名称：

项目编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.供应商应当附本表所列证书的复印件并加盖供应商电子签章。

法定代表人或者委托代理人签字：

供应商名称（电子签章）：

日 期：

其他文书、文件格式

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

# 第八部分  最后报价格式

（一）报价一览表

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方磋商文件要求，我们即本响应文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本响应，我方承诺按照如下最后报价一览表的价格完成（项目名称）【项目编号：（采购编号）】的实施。

报价一览表

(单位均为人民币元)

| 序号 | 服务名称 | 数量① | 单价（元）② | 单项合价（元）③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前端监控点位及汇聚中心服务 |  |  |  |  |
| 2 | 后端软件管理服务平台 |  |  |  |  |
| 3 | 前端挂载及网络传输服务 |  |  |  |  |
| 4 | 指挥中心升级服务 |  |  |  |  |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |
| 磋商总报价（人民币）：（大写） （小写） |  |  |  |  |  |
| 服务期限： |  |  |  |  |  |

注：1、供应商需按本表格式填写，否则视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件，响应无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为最后报价文件含有采购人不能接受的附加条件，响应无效；采购内容未包含在《最后报价一览表》名称栏中，供应商不能作出合理解释的，视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，响应无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

4、符合磋商文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

5、如有多轮报价，则每轮报价供应商均需按本表格式填写。

磋商供应商名称(公章)：

法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：

日期：   年   月   日

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   （采购人）    单位的     （项目名称）    项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

磋商供应商名称(公章)：

日  期：

附件2

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

磋商供应商名称(公章)：

日 期：

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据磋商文件第三部分供应商须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件3）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

附件3：

业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方                         (供应商全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加贵方组织的（项目名称）【项目编号：（采购编号）】采购活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

供应商（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

供应商法定名称章（印模）                供应商“XX专用章”（印模）