竞争性谈判采购文件

项目名称:北部湾大学第三食堂电梯

项目编号:GXZC2025-J1-003771-QZSZ

钦州市政府采购中心

2026年01月

目   录

第一章  竞争性谈判公告	3

第二章  项目需求	7

第三章  供应商须知	22

第四章  评定标准及推荐原则	34

第五章  合同文本	36

第六章  响应文件格式	45

第一章  竞争性谈判公告

钦州市政府采购中心关于北部湾大学第三食堂电梯(GXZC2025-J1-003771-QZSZ)的竞争性谈判公告

项目概况

北部湾大学第三食堂电梯项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取采购文件，并于2026年01月27日09:30（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2025-J1-003771-QZSZ

项目名称：北部湾大学第三食堂电梯

预算总金额(元)：1,198,900.00

采购需求：

标项一

标项名称：北部湾大学第三食堂电梯

数量：1批

预算金额(元)：1,198,900.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：有机房电梯2台、无机房电梯兼无障碍电梯1台、有机房货梯1台、室内扶梯2台，详见采购文件。

最高限价(如有)：无

合同履行期限：自合同签订之日起80天内安装调试完毕。

本标项(否)接受联合体投标。

备注：

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

电梯的制造商须具备《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目包含电梯制造（含安装、修理、改造），许可子项目及许可参数须满足本项目采购需求；电梯的安装供应商须具备《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目须包含电梯安装（含修理），许可子项目及许可参数须满足本项目采购需求。

三、获取采购文件

时间：2026年01月09日至2026年01月14日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点(网址)：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：供应商登录广西政府采购云平台(以下称“政采云平台”)在线获取采购文件（进入“项目采购”应用选择项目，获取采购文件）

售价(元)：0

四、响应文件提交

截止时间：2026年01月27日09:30（北京时间）

地点(网址）：政采云远程开标大厅(https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/)

五、响应文件开启

开启时间：2026年01月27日09:30（北京时间）

地点：广西钦州市金海湾东大街8号市政务服务中心三楼开标室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目需落实的政府采购政策：

(1)财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库﹝2020﹞46号)

(2)《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》(桂财采〔2024〕55 号)

(3)财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知 (财库﹝2014﹞68号)

(4)财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知 (财库﹝2017﹞141号)

(5)国家市场监督管理总局 《强制性产品认证管理规定》

(6)国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知(国办发〔2025〕34号)

2.全流程电子化要求：

本项目为全流程电子化项目，供应商应做好参与全流程电子化交易的充分准备，熟悉掌握电子化采购项目操作指南(操作指南：政采云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购)，及时完成CA申领和绑定(操作指南：政采云电子卖场首页右上角—帮助文档—入驻与配置—CA管理；CA证书申领路径：政采云平台—我的工作台右上角—CA管理—CA证书申领)。因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成谈判失败等后果由供应商承担。

(1)依法获取采购文件：供应商须在获取采购文件时间内登录政府采购云平台申请下载采购文件才视作依法获取采购文件。

(2)供应商应通过广西政府采购云平台客户端制作响应文件，供应商自行前往下载安装（客户端下载）。

(3)供应商须按照采购文件和政府采购云平台的要求进行编制、上传、加密、提交、解密响应文件，响应文件提交截止时间后，政府采购云平台自动提取全部响应文件，各供应商须在提交截止时间后30分钟内对已上传政府采购云平台的响应文件进行解密，参与本项目的全部供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，我中心开启响应文件；供应商在解密时限内未完成解密的，政府采购云平台默认为供应商放弃参与本项目。

(4)供应商法定代表人或委托代理人须按时登录政采云远程开标大厅，保持全程在线并关注评审谈判进度，评审期间谈判小组提出澄清等要求时，供应商须在规定时间内进行应答，否则按采购文件或政采云平台的相关规定执行。

(5)供应商参与谈判过程中涉及政府采购云平台的问题，请咨询政采云技术支持热线：95763。

3.查询媒体：中国政府采购网、广西政府采购网。

4.钦州市政府采购中心联系方式：

(1)采购部(采购文件)

联系人：黄谦   联系方式：0777-2886022

(2)综合二部(评审、谈判、成交及合同管理)

联系人：陈侃、陈启梅   联系方式：0777-2886006

八、对本次采购项目提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：北部湾大学

地址：钦州市滨海大道12号

项目联系人：覃建森

联系方式：0777-2807096

2.采购代理机构信息

名称：钦州市政府采购中心

地址：钦州市金海湾东大街8号

项目联系人：黄谦、陈侃、陈启梅

项目联系方式：0777-2886022、2886006

第二章  项目需求

项目需求

一、采购预算：壹佰壹拾玖万捌仟玖佰元整(￥1,198,900.00)

二、项目需求：

说明：

1.本表中的品牌型号、技术参数及其性能（规格）仅起参考作用，供应商可选用其他品牌型号替代，但替代的产品整体上要相当于或优于参考品牌型号或其技术参数性能（规格）要求。本项目响应产品的垂直升降客梯和垂直升降货梯应为同一品牌，自动扶梯应为同一品牌。

2.供应商必须自行为其产品侵犯其他供应商或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的供应商应在其响应文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目谈判过程中被侵权问题提出异议。

3.本项目不接受供应商提供通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

4.标注★号的技术参数为实质性要求，要求必须满足或优于，否则视为无效响应文件

5.谈判文件中可能实质性变动的内容：采购需求的技术、服务要求以及合同草案条款。

6.本项目对应的中小企业划分标准所属行业为工业(制造业)。

| 一、技术规格参数要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 标的名称 |  | 数量 | 技术参数及其性能（规格） |
| 1 | 有机房电梯 |  | 2台 | 一、基本参数 1.载重≥1150kg； 2.速度：1.5m/s； 3.层站门：5/5/5； 4.提升高度≥18.7m； 5.轿厢尺寸（宽×深×高）≥1500mm×1450mm×2400mm； 6.井道净空尺寸（宽×深）≥2350mm×2400mm； 7.顶层高度：4700mm； 8.底坑深度：1900mm； 9.开门方式：中分两扇门； 10.开门尺寸（宽×高）≥1000mm×2100mm； 11.电梯类型：有机房电梯； 12.控制方式：群控； 备注：具体尺寸以现场勘测为准，电梯井土建尺寸不可更改，不接受电梯井道结构性的更改，如抬高楼板、打凿梁、井道等。 二、技术要求 ★1.曳引机：采用同品牌同制造单位的永磁同步无齿轮曳引机。曳引机电动机绝缘等级达F级，电动机防护等级达到IP41；制动器绝缘等级达B级。 ★2.控制系统：32位微机控制的交流变频调压调速VVVF系统，控制主电路板为响应产品同品牌制造单位。 ★3.门机：32位微机控制永磁同步电机驱动VVVF变频门机，制造单位与响应产品为同一品牌，门机系统中的电机防护等级≥IP42。 4.红外线光幕保护:红外线光幕扫描光束≥160束（红外线光幕门保护装置，当门打开和关闭时，探测进出的乘客和物体，以防止夹持）。 ★5.主要部件要求：驱动主机(含电机)、控制柜（含调速装置、控制装置）、层门门锁、轿门门锁、限速器、安全钳、安全电路、上行超速保护装置、轿厢意外移动保护装置部件制造单位与响应产品同品牌。响应文件中必须提供具有CMA或CNAS标识的电梯整梯型式试验证书加盖供应商公章。 6.称重装置：采用高精度电子感应称量系统。 7.电梯舒适感指标要求：轿内噪音运行最大值(Db)(最大值，关风扇)≤56Db、平层精度+/-10mm。 8.采用基于现场总线的CANBUS数据网络进行相互间的通讯，电梯电气控制部件（包括电梯轿厢指令控制器、轿内楼层指示器、门机控制器、每一层站按钮与层楼指示器等子系统）都有独立的微处理器。 9.电源系统：所投产品配置电源配电箱，配电箱符合GB/T 7251.2的工业等级的配电箱，具有高稳定性和高可靠性。 10.门机系统：永磁同步门机系统和门开关的动作寿命≥1300万次。 11.抗雷击设计：抗雷击电压≥10kV。 12.曳引机制动器寿命：曳引机制动器独立的动作寿命次数≥1600万次。 13.轿门门锁：电梯产品轿门门锁动作寿命≥1350万次。 14.层门门锁装置:层门门锁动作寿命次数≥850万次。 15.外召唤按钮：电梯外召唤按钮的动作次数（使用寿命）动作寿命≥800万次。 三、基本功能： 1.门系统自动回路断路器； 2.上行超速保护装置； 3.轿厢警铃； 4.防捣乱操作； 5.电磁干扰滤波器； 6.轿厢自动返回指定楼层； 7.轿厢呼叫取消； 8.反向呼梯； 9.轿厢去底部层站响应呼叫； 10.轿厢去顶部层站响应呼叫； 11.可控轿厢照明； 12.切除大厅呼叫开关； 13.电流谐波滤波器； 14.独立轿厢门和厅门定时； 15.轿厢位置指示器； 16.轿厢信号灯； 17.关门按钮； 18.禁止门操作开关； 19.延时驱动保护； 20.快速开门； 21.厅门旁路操作； 22.门定时保护； 23.门区指示； 24.轿厢紧急照明装置； 25.再平层； 26.紧急电动操作； 27.故障自诊断； 28.限速器涨紧开关； 29.大厅位置指示器； 30.对讲（轿厢–监控室、控制柜-监控室、轿厢–控制柜、底坑–控制柜、轿顶–控制柜)，其中到监控室为无线连接； 31.错相或缺相保护； 32.满载不停梯； 33.电动机过热保护(可自动复位)； 34.手动救援操作； 35.强迫关门； 36.主断路器； 37.超载不启动； 38.限速器超速开关带自动遥控脱口装置和机械复位装置； 39.底坑急停开关； 40.单相电源开关； 41.安全钳超速开关； 42.轿顶检修盒； 43.轿厢顶部插座； 44.运行次数显示功能； 45.开门动车保护； 46.提前开门； 47.驻停钥开关操作； 48.语音安抚语言（中文）； 49.紧急消防服务(自动)； 50）紧急消防操作。 四、装饰要求 1.轿厢门：发纹不锈钢（最低要求304），厚度不低于1.2mm； 2.轿厢壁：发纹不锈钢（最低要求304），厚度不低于1.2mm； 3.轿厢天花：发纹不锈钢轿顶（最低要求304），横向轴流式风扇通风，LED照明； 4.轿厢地面：PVC耐磨防滑地板； 5.轿门地坎：硬质铝合金型材； 6.厅门材质及门套：大门套，每一层发纹不锈钢（要求：一体铸压成型，不得采用喷涂钢板外包发纹不锈钢，最低要求304），门套边翼≥20公分（参考图片）： 7.厅门召唤箱：显示楼层及方向，高灵敏微动发纹不锈钢按钮； 8.轿厢操作板及位置指示器：显示楼层及方向，高灵敏微动发纹不锈钢按钮。 |
| 2 | 无机房电梯兼无障碍电梯 |  | 1台 | 一、基本参数 1.载重≥1150kg 2.速度：1.5m/s 3.层站门：5/5/5 4.提升高度≥18.7m 5.轿厢尺寸（宽×深×高）≥1500mm×1600mm×2400mm 6.井道净空尺寸（宽×深）≥2500mm×2400mm 7.顶层高度：4700mm 8.底坑深度：1900mm 9.开门方式：中分两扇门 10.开门尺寸（宽×高）≥1000mm×2100mm 11.电梯类型：无机房电梯 12.控制方式：群控 备注：具体尺寸以现场勘测为准，电梯井土建尺寸不可更改，不接受电梯井道结构性的更改，如抬高楼板、打凿梁、井道等。 二、技术要求 ★1.曳引机：采用同品牌同制造单位的永磁同步无齿轮曳引机。曳引机电动机绝缘等级达F级，电动机防护等级达到IP41；制动器绝缘等级达B级。 ★2.控制系统：32位微机控制的交流变频调压调速VVVF系统，控制主电路板为响应产品同品牌制造单位。 ★3.门机：32位微机控制永磁同步电机驱动VVVF变频门机，制造单位与响应产品为同一品牌，门机系统中的电机防护等级≥IP42。 4.红外线光幕保护:红外线光幕扫描光束≥160束（红外线光幕门保护装置，当门打开和关闭时，探测进出的乘客和物体，以防止夹持）。 ★5.主要部件要求：驱动主机(含电机)、控制柜（含调速装置、控制装置）、层门门锁、轿门门锁、限速器、安全钳、安全电路、上行超速保护装置、轿厢意外移动保护装置部件制造单位与响应产品同品牌。响应文件中必须提供具有CMA或CNAS标识的电梯整梯型式试验证书加盖供应商公章。 6.称重装置：采用高精度电子感应称量系统。 7.电梯舒适感指标要求：轿内噪音运行最大值(Db)(最大值，关风扇)≤56Db、平层精度+/-10mm。 8.采用基于现场总线的CANBUS数据网络进行相互间的通讯，电梯电气控制部件（包括电梯轿厢指令控制器、轿内楼层指示器、门机控制器、每一层站按钮与层楼指示器等子系统）都有独立的微处理器。 9.电源系统：产品配置电源配电箱，配电箱符合GB/T 7251.2的工业等级的配电箱，具有高稳定性和高可靠性。 10.门机系统：永磁同步门机系统和门开关的动作寿命≥1300万次。 11.抗雷击设计：抗雷击电压≥10kV。 12.曳引机制动器寿命：曳引机制动器独立的动作寿命次数≥1600万次。 13.轿门门锁：电梯产品轿门门锁动作寿命≥1350万次。 14.层门门锁装置:层门门锁动作寿命次数≥850万次。 15.外召唤按钮：电梯外召唤按钮的动作次数（使用寿命）动作寿命≥800万次。 三、基本功能： 1）门系统自动回路断路器； 2）上行超速保护装置； 3）轿厢警铃； 4）防捣乱操作； 5）电磁干扰滤波器； 6）轿厢自动返回指定楼层； 7）轿厢呼叫取消； 8）反向呼梯； 9）轿厢去底部层站响应呼叫； 10）轿厢去顶部层站响应呼叫； 11）可控轿厢照明； 12）切除大厅呼叫开关； 13）电流谐波滤波器； 14）独立轿厢门和厅门定时； 15）轿厢位置指示器； 16）轿厢信号灯； 17）关门按钮； 18）禁止门操作开关； 19）延时驱动保护； 20）快速开门； 21)厅门旁路操作； 22)门定时保护； 23)门区指示； 24)轿厢紧急照明装置； 25)再平层； 26)紧急电动操作； 27)故障自诊断； 28)限速器涨紧开关； 29)大厅位置指示器； 30)对讲（轿厢–监控室、控制柜-监控室、轿厢–控制柜、底坑–控制柜、轿顶–控制柜)； 31)错相或缺相保护； 32)满载不停梯； 33)电动机过热保护(可自动复位)； 34)手动救援操作； 35)强迫关门； 36)主断路器； 37)超载不启动； 38) 限速器超速开关带自动遥控脱口装置和机械复位装置； 39)底坑急停开关； 40)单相电源开关； 41)安全钳超速开关； 42)轿顶检修盒； 43)轿厢顶部插座； 44)运行次数显示功能； 45)开门动车保护； 46）提前开门； 47）驻停钥开关操作； 48）语音安抚语言（中文）； 49）紧急消防服务(自动)； 50）紧急消防操作。 四、装饰要求 1.轿厢门：发纹不锈钢（最低要求304），厚度不低于1.2mm； 2.轿厢壁：发纹不锈钢（最低要求304），厚度不低于1.2mm； 3.轿厢天花：发纹不锈钢轿顶（最低要求304），横向轴流式风扇通风，LED照明； 4.轿厢地面：PVC耐磨防滑地板； 5.轿门地坎：硬质铝合金型材； 6.厅门材质及门套：厅门材质及门套：大门套，每一层发纹不锈钢（要求：一体铸压成型，不得采用喷涂钢板外包发纹不锈钢，最低要求304），门套边翼≥20公分，参考图片： 7.厅门召唤箱：显示楼层及方向，高灵敏微动发纹不锈钢按钮； 8.轿厢操作板及位置指示器：显示楼层及方向，高灵敏微动发纹不锈钢按钮。 9.无障碍功能：包含轿厢后壁中间一块镜面不锈钢、盲文按钮、残疾人操纵箱、后壁扁扶手、语音报站。 |
| 3 | 有机房货梯 |  | 1台 | 一、基本参数 1.载重≥2000kg； 2.速度≥1.0m/s； 3.层站门：5/5/5； 4.提升高度≥18.7m； 5.轿厢尺寸（宽×深×高）≥1600mm×2500mm×2200mm； 6.井道净空尺寸（宽×深）≥3000mm×3200mm； 7.顶层高度≥4600mm； 8.底坑深度≥1600mm； 9.开门方式：旁开门； 10.开门尺寸（宽×高）≥1500mm×2100mm； 11.电梯类型：有机房载货电梯； 12.控制方式：单控； 备注：具体尺寸以现场勘测为准，电梯井土建尺寸不可更改，不接受电梯井道结构性的更改，如抬高楼板、打凿梁、井道等。 二、技术要求 ★1.曳引机：采用同品牌同制造单位的永磁同步无齿轮曳引机。曳引机电动机绝缘等级达F级，制动器绝缘等级达B级。 ★2.控制系统：32位微机控制的交流变频调压调速VVVF系统，控制主电路板为响应产品同品牌制造单位。 3.红外线光幕保护:红外线光幕扫描光束≥160束（红外线光幕门保护装置，当门打开和关闭时，探测进出的乘客和物体，以防止夹持）。 ★4.主要部件要求：驱动主机(含电机)、控制柜（含调速装置、控制装置）、轿门门锁、限速器、安全钳、安全电路、上行超速保护装置、轿厢意外移动保护装置部件制造单位与响应产品同品牌。响应文件中必须提供具有CMA或CNAS标识的电梯整梯型式试验证书加盖供应商公章。 5.称重装置：采用高精度电子感应称量系统。 三、基本功能： 1.无司机集选控制操作 2.变频驱动 3.上电再平层 4.电梯门重复开关 5.本层重开门 6.超载停梯 7.应急照明 8.防止失速内部计数器保护 9.启动保护控制 10.检修操作 11.停梯开门 12.轿内及层站微动指令按钮 13.五地通话装置 14.警铃 15.上下越层及上下极限保护装置 16.下行超速保护装置 17.上行超速保护装置 四、装饰要求 1.轿厢门：发纹不锈钢（最低要求304），厚度不低于1.2mm； 2.轿厢壁：发纹不锈钢（最低要求304），厚度不低于1.2mm； 3.轿厢天花：发纹不锈钢轿顶（最低要求304），横向轴流式风扇通风，LED照明； 4.轿厢地面：花纹钢地板； 5.轿门地坎：硬质铝合金型材； 6.厅门材质及门套：大门套，层层发纹不锈钢（最低要求304）； 7.厅门召唤箱：显示楼层及方向； 8.轿厢操作板及位置指示器：显示楼层及方向。 |
| 4 | 室内扶梯 |  | 1台 | 一、基本参数： 1.提升高度：5.2m； 2.梯级宽度：1000mm； 3.额定速度：0.5m/s； 4.倾角：30°（或需根据现场土建预留尺寸调整）； 5.梯型：室内自动扶梯； 6.水平梯级：3； 7.控制方式：微机变频； 8.中间支撑：无； 9.服务楼层：1，2； 10.操作方式：钥匙开始操作，可逆转； 11.梯级踏板：不锈钢或整体压铸铝合金； 12.护壁板：不锈钢； 13.扶手带：强化合成橡胶（黑色）； 14.梳齿：强化合成树脂； 15.围裙板：发纹不锈钢厚度≥1.2mm； 16.内外盖板：发纹不锈钢； 二、主要部件及技术要求： ★1.主要部件：驱动主机、控制柜、控制装置、电气安全装置（可编程电子安全相关系统）部件制造单位应与响应产品同品牌。响应文件中必须提供具有CMA或CNAS标识的电梯整梯型式试验证书加盖供应商公章。 ★2.驱动主机的减速器型式，采用高效低耗可靠耐用的斜齿轮传动或蜗轮蜗杆传动； ★3.可编程电子安全相关系统具有：监测型式或运行方向的非操纵逆转的安全功能且SIL等级均≥2； ★4.桁架采用材料型号：Q235，桁架主弦杆型式：角钢。 三、功能要求： 1．故障报警 2．梯级缺失保护 3．扶手带速度监控 4．非操作逆转保护 5．楼层板安全保护 6．控制柜重要器件监控 7．急停按钮保护 8．安全电路 9．电磁制动器 10．扶梯服务支援系统 11．抱闸状态监控 12．梯级下陷安全保护 13．驱动链安全保护 14．制动距离过长检测 15．梳齿板安全保护 16．欠相、反相过流保护 17．梯级静电刷 18．限速保护 19．裙板防护（毛刷） 20．扶手带入口保护 21．故障记录 22．梯级链安全保护 23．安全边界（喷漆） 24．无人乘坐低速运行 |
| 5 | 室内扶梯 |  | 1台 | 一、基本参数： 1.提升高度：4.5m； 2.梯级宽度：1000mm； 3.额定速度：0.5m/s； 4.倾角：30°（或根据现场土建预留尺寸调整）； 5.梯型：室内自动扶梯； 6.水平梯级：3； 7.控制方式：微机变频； 8.中间支撑：无； 9.服务楼层：2，3； 10.操作方式：钥匙开始操作，可逆转； 11.梯级踏板：不锈钢或整体压铸铝合金； 12.护壁板：不锈钢； 13.扶手带：强化合成橡胶（黑色）； 14.梳齿：强化合成树脂； 15.围裙板：发纹不锈钢厚度≥1.2mm； 16.内外盖板：发纹不锈钢。 二、主要部件及技术要求： ★1.主要部件：驱动主机、控制柜、控制装置、电气安全装置（可编程电子安全相关系统）部件制造单位应与响应产品同品牌。响应文件中必须提供具有CMA或CNAS标识的电梯整梯型式试验证书加盖供应商公章。 ★2.驱动主机的减速器型式，采用高效低耗可靠耐用的斜齿轮传动或蜗轮蜗杆传动。 ★3.可编程电子安全相关系统具有：监测型式或运行方向的非操纵逆转的安全功能且SIL等级均≥2。 ★4.桁架采用材料型号：Q235，桁架主弦杆型式：角钢。 三、功能要求： 1．故障报警 2．梯级缺失保护 3．扶手带速度监控 4．非操作逆转保护 5．楼层板安全保护 6．控制柜重要器件监控 7．急停按钮保护 8．安全电路 9．电磁制动器 10．扶梯服务支援系统 11．抱闸状态监控 12．梯级下陷安全保护 13．驱动链安全保护 14．制动距离过长检测 15．梳齿板安全保护 16．欠相、反相过流保护 17．梯级静电刷 18．限速保护 19．裙板防护（毛刷） 20．扶手带入口保护 21．故障记录 22．梯级链安全保护 23．安全边界（喷漆） 25．无人乘坐低速运行 |
| 二、商务条款要求 |  |  |  |  |
| 现场勘查 |  | 供应商应在采购人统一组织下对项目地进行实地勘查了解现场实际情况，勘查费用自理。(现场勘查须携带的材料：委托代理书、供应商获取采购文件的回执、和个人身份证明) 勘踏时间：2026年01月15日下午3时整 集合地点：钦州市滨海大道12号北部湾大学南门 现场勘踏联系人及电话：陈东 0777-2808303、2807096 |  |  |
| 报价要求 |  | 1.设备必须是全新整套的，必须提供满足本项目需要的技术指标的电梯设备，并按《电梯制造与安装安全规范》（GB7588-2003）国家有关质量标准制造；所有零部件、配件及安装材料必须是未经使用的并符合国家有关质量安全标准的产品。 2.成交供应商需在设备交货同时随设备提供以下技术文件（包括但不限于）： （1）出厂合格证； （2）产品中文使用说明书； （3）产品保修、维修保养手册。 3.报价包括电梯设备费、运输费、卸车费、设备安装费、安装用脚手架拆装费、报装报验费、机房至值班（监控）室五方通话的无线对讲、工具、施工水电费、起吊、调试费、培训费、人工费、管理、必要的保险、技术支持、一年免保费、税金、利息以及二次搬运、土建配合费及电梯相关土建费用（即电梯所有外呼及消防孔洞、门洞及门头梁整改、井道及圈梁位置主体工程施工单位已按图完成施工但电梯安装过程中根据实际情况需要增加的配件材料、机房承重墩及主机机架的孔洞及主机架在墙壁上的孔洞、钢丝绳洞、电缆洞等的制作、浇筑、钻孔、整改、打凿、修补、回填、装修等的费用）的总和。 注：如需整改土建部分的，由成交供应商自行负责。 |  |  |
| 付款条件 |  | 合同签定之日起15个日历日内采购人向成交供应商支付合同价总额的30%作为预付款，付款前成交供应商须出具请款函及相同金额的增值税普通发票；货到工地15个日历日内采购人向成交供应商支付合同款总额的40%，付款前成交供应商须出具请款函及相同金额的增值税普通发票；安装竣工验收合格（市场监督管理局颁发合格证之日起）15个日历日内采购人向成交供应商支付设备款总额的30%，付款前成交供应商须出具请款函及相同金额的增值税普通发票。 |  |  |
| 货期地点 |  | 1.合同签订：自成交通知书发出之日起15个日历日内签订合同。 2.交货时间：本项目所有电梯须于自合同签订之日起80个日历日内安装调试完毕并验收通过。 3.交货地点：钦州市滨海大道12号北部湾大学。 4.交货方式：现场交货。 |  |  |
| 安装验收 |  | 1.工程质量目标：确保一次验收合格；供应商应建立质量保证体系，严格履行本岗位责任与权限，杜绝质量事故发生。 2.供应商必须提供安装施工方案，包含施工组织机构、人员配备情况、安装工具、检测设备、施工进度计划及保证工期、质量的技术措施、设备调试、安全文明施工措施、货物的包装及运输方案、成品及材料保护措施等；涉及电梯相关土建（电梯的井道及圈梁、门洞及门头梁、机房内的承重墩等及各种预留孔洞等）按电梯生产厂家图纸施工（预留、制作、混凝土灌注、钻孔、打凿等），由供应商进行整改，费用包含在报价范围内；以满足电梯厂家提出的各项指标要求和国家电梯安装的相关规定；对预埋件安装及已施工的电梯相关土建（电梯的井道及圈梁、门洞及门头梁、机房内的承重墩等及各种预留孔洞等）的整改、钻孔、打凿等，由供应商进行整改，费用包含在报价范围内。 3.电梯安装工程应按国家标准GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》、GB10060《电梯安装验收规范》、GB50310《电梯工程施工质量验收规范》、GB50182-93《电梯电气装置施工及验收规范》的要求及国家有关规定进行。 4成交供应商办理报装、报验及注册登记手续。 5.成交供应商负责办理好电梯的《电梯使用标志》《特种设备使用登记证》。采购人协助成交供应商通过相关部门的验收。 6.服从学校的管理规定，进入项目工地内服从土建总包的管理规定，带好安全帽，做好防护措施，安全文明施工。 7.施工过程做好各项记录，资料的完整性，配合采购人完成城建档案馆电梯资料的备案工作。 |  |  |
| 售后服务 |  | 1.免保期：自电梯安装完毕，经采购人验收合格之日起一年。 2.售后维护：免保期内维修更换非人为损坏的配件；每月上门服务不低于两次，对电梯进行保养（检查、情节、除尘、加油、调整），并由采购人签认，消除潜在故障隐患；如更换零部件的，须提前告知采购人，做好运行电梯的调整工作。 3.故障召修：应具备电梯维护保养实际经验并有能力提供24小时服务。配备充足的维保人员且具备上岗作业证，设备交付使用后出现故障时，保证在接到通知后2小时内赶到故障现场，一般故障处理时间不超过2小时，重大故障处理时间不超过24小时。接到乘客被困故障通知后，维护保养人员应当及时抵达现场实施救援，抵达时间不超过1个小时。 4.备有常用备件库，能及时更换应换零部件，保证随时按优惠价格向采购人提供电梯的备品备件，零部件、配件及安装材料必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。 5.负责培训采购人的维修保养人员3名（培训不能替代政府监管部门要求获得资质的培训）。 6.维保期满后按优惠价格提供产品的升级和各种改造服务，随时为采购人提供所需的技术指导。 7.根据广西壮族自治区电梯日常维护保养规范，维护保养应当由制造单位或者具备资质的安装、改造、修理单位进行。 |  |  |
| 其他 |  | 供应商在采购活动中提供虚假材料，以及提供的产品与响应文件不一致的，报采购监管部门查处。 |  |  |

第三章  供应商须知

一、供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：北部湾大学第三食堂电梯 项目编号：GXZC2025-J1-003771-QZSZ |
| 2 | 供应商资格： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 3.本项目的特定资格要求：电梯的制造商须具备《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目包含电梯制造（含安装、修理、改造），许可子项目及许可参数须满足本项目采购需求；电梯的安装供应商须具备《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目须包含电梯安装（含修理），许可子项目及许可参数须满足本项目采购需求。 |
| 3 | 供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人(北部湾大学0777-2807096)提出质疑。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |
| 4 | 报价：供应商的报价必须按采购文件或政府采购云平台规定的格式填写，并在规定时间内提交最后报价。 |
| 5 | 响应文件提交截止时间及开启时间：2026年01月27日09:30（北京时间） 注意事项：供应商法定代表人或委托代理人须按时登录政采云远程开标大厅，保持全程在线并关注评审谈判进度，评审期间谈判小组提出澄清等要求时，供应商须在规定时间内进行在线应答，否则按采购文件或政采云平台的相关规定执行。 |
| 6 | 评审及谈判： 谈判小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判，对参加谈判的供应商响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。 |
| 7 | 评定方法：详见第四章《评定标准及推荐原则》。 |
| 8 | 代理服务费：按钦州市物价局“钦市价费﹝2013﹞4号”文件，以差额定率累进法计算。成交供应商须按成交金额缴纳相应的代理服务费。 |

二、供应商须知

一、总　则

（一）适用范围

1.项目名称：北部湾大学第三食堂电梯

2.项目编号：GXZC2025-J1-003771-QZSZ

本文件仅适用于本文件中所叙述的货物、服务类政府采购项目。

（二）定义

1.“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.“供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或其他组织。如果该供应商在本次采购项目中成交，即成为“成交供应商”。

3.“采购代理机构”是指钦州市政府采购中心。

4.“货物和服务”是指本次采购文件中所采购的各种形态和种类的产品以及其提供的服务。

5.“竞争性谈判采购文件”是指采用竞争性谈判方式进行政府采购的指导文件，简称“谈判文件”或“采购文件”。

6.“响应文件”是指供应商根据采购文件要求，编制包含技术、服务和报价等所有内容的响应文件。

7.“书面形式”是指合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

（三）供应商资格

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：电梯的制造商须具备《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目包含电梯制造（含安装、修理、改造），许可子项目及许可参数须满足本项目采购需求；电梯的安装供应商须具备《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目须包含电梯安装（含修理），许可子项目及许可参数须满足本项目采购需求。

（四）采购方式

竞争性谈判

（五）代理委托

委托谈判的供应商须提供授权委托书（格式见第六章）。

（六）谈判费用

供应商自行承担所有与谈判有关的全部费用。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.采购人允许采用分包方式履行合同的，应当在采购文件中明确可以分包履行的具体内容、金额或者比例。

3.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

（八）特别说明

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则其响应文件将被视为无效。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照规定经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。符合本款情形的，供应商最低数量可以为两家。

（九）询问、质疑和投诉

1.供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或本中心提出询问，采购人或本中心当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式（政采云平台）向采购人提出质疑。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

(1)对采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日；

(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3)对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

3.供应商对采购人质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

4.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。（质疑、投诉不接受传真形式）

质疑部门联系方式：北部湾大学                         0777-2807096

采购监管部门联系方式：广西壮族自治区财政厅           0771-5339851

（十）查询媒体 中国政府采购网、广西政府采购网。

二、竞争性谈判采购文件

（一）竞争性谈判采购文件的组成

第一章 竞争性谈判公告

第二章 项目需求

第三章 供应商须知

第四章 评定标准及推荐原则

第五章 合同文本

第六章 响应文件格式

（二）竞争性谈判采购文件的澄清与修改

1.提交首次响应文件截止之日前，采购人、本中心或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、本中心或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有依法接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

2.提供期限届满后，获取谈判文件的供应商不足3家的，本中心可以顺延提供期限，并予公告。

三、响应文件

（一）供应商的风险

1.供应商应当按照谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

2.供应商在采购活动中提供任何虚假材料的，谈判小组将报财政部门查处。

（二）响应文件的组成

1.资格文件：

★(1)法人或者其他组织的营业执照等证明文件

★(2)供应商具备参加政府采购活动条件的承诺书(格式见第六章）

★(3)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(格式见第六章)

★(4)供应商及制造商满足本项目特定资质要求的证明材料[电梯的制造商具备《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目包含电梯制造（含安装、修理、改造），许可子项目及许可参数须满足本项目采购需求；电梯的安装供应商须具备《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目须包含电梯安装（含修理），许可子项目及许可参数须满足本项目采购需求]

2.商务技术文件：

★(1)谈判函（格式见第六章）

★(2)法定代表人身份证

★(3)法定代表人授权委托书和代理人身份证（委托代理时必须提供，格式见第六章）

★(4)商务响应表(格式见第六章)

★(5)技术响应表(格式见第六章)

★(6)《项目需求》中要求必须提供的材料

(7)售后服务方案（根据项目需求要求提供，格式自拟）

(8)供应商认为有必要提供的声明或材料(中小企业声明函、监狱企业证明材料、残疾人福利性单位声明函、关于符合本国产品标准的声明函或财政部会同有关部门规定的有关证明文件等)。

3.报价文件

★报价明细表(格式见第六章)。

注：①标注★号的材料均为必须提供的材料须由供应商加盖公章，授权委托书必须由法定代表人签名，否则视为无效响应文件。

②供应商按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014﹞68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章），并对声明的真实性负责。

（三）响应文件的编制、签署及加密

1.供应商应认真阅读、并充分理解采购文件的全部内容(包括所有的补充、修改内容)，承诺履行其各项条款的规定并按要求编制，响应文件应为电子文件或扫描件(样品除外)。

2.供应商应通过广西政府采购云平台客户端编制加密响应文件。

3.响应文件由资格文件、商务技术文件和报价文件组成，供应商应按规定的顺序编制并标注页码、准确设置评审关联点，未设置或未正确设置关联点而导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关响应内容的责任和后果由供应商承担。

4.响应文件由供应商在规定位置由法定代表人或授权委托人签名（可为电子签名）、填写供应商名称并加盖公章(简称“盖章”，可为电子公章)，供应商名称应写全称。

5.响应文件内容不完整、编排混乱、不清晰等原因导致被误读或漏读的责任和后果由供应商承担。

（四）响应文件的语言及计量

1.响应文件以及供应商与采购人、本中心就有关事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的视为无效文件。

2.响应文件的计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视为无效响应文件。

（五）报价

1.采购文件中未列明，而供应商认为必需的费用也须列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入总报价的项目费用，并认为此项费用已包含在总报价中。

2供应商必须就《项目需求》货物和服务的内容作完整唯一报价，有选择的或有条件的报价视为无效响应文件。

3.供应商的报价必须按采购文件或政府采购云平台规定的格式填写，并在规定时间内提交最后报价。

4.最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

（六）谈判保证金

本项目免收谈判保证金

（七）响应文件的上传、提交、修改、撤回

1.响应文件的上传和提交:供应商须将编制好的加密响应文件上传至政府采购云平台，并在响应文件提交截止时间前提交，否则政府采购云平台将予以拒收。

2.响应文件的修改和撤回：供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新上传、提交。响应文件提交截止时间前未完成重新提交的，视为撤回响应文件，响应文件提交截止时间后提交响应文件的，政府采购云平台将予以拒收。响应文件提交截止时间后，供应商不得撤回响应文件。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

四、响应文件开启

（一）本中心将在响应文件提交截止时间后在政采云远程开标大厅进行响应文件开启，供应商法定代表人或委托代理人须按时登录政采云远程开标大厅（政府采购云平台-应用中心-项目采购-开标评标），保持全程在线并关注评审、谈判进度，评审期间谈判小组提出澄清等要求时，供应商须在规定时间内进行应答，否则按采购文件或政采云平台的相关规定执行。

（二）解密

响应文件提交时间截止后，我中心将向各提交响应文件的供应商发出电子加密响应文件解密通知，供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内对已加密的电子响应文件进行在线解密。供应商未在规定时间内完成解密的，政府采购云平台视为供应商自主放弃谈判。

（三）资格审查

1.采购人依法对供应商的资格进行审查，资格性审查时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

(1)超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

(2)资格证明文件不全的，或者不符合采购文件标明的资格要求的；

2.采购人或本中心将通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商的信用信息记录。供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且有效期在响应文件递交截止时间的，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

五、评审与谈判

（一）评审原则：

1.谈判小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；谈判小组及有关工作人员不得私下接触供应商。

2.本项目采用不公开方式评审，评审的依据为采购文件和响应文件。

（二）成立谈判小组

谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的2/3。

（三）确认谈判文件

谈判小组对谈判文件进行确认，认可谈判文件的内容，符合法律法规的规定、不存在歧视性或排他性内容。

（四）实质性审查

1.谈判小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判，对参加谈判的供应商响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应竞争性谈判采购文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

2.实质性审查时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

①响应文件未按响应文件编制要求提供或内容虚假的；

②响应文件无法定代表人或其委托代理人签署、未提供授权委托书，或未按规定盖章的；

③供应商代表未能出具身份证明或与法定代表人委托代理人身份不符的；

④未实质性响应采购文件采购需求的技术、服务要求的；

⑤不符合采购文件要求的质量标准，或者与采购文件中的技术指标、功能、服务事项发生较大偏离，已不符合采购人需求的；

⑥响应文件有采购人不能接受的附加条件的。

⑦响应文件技术方案不明确，存在一个或一个以上备选(替代)响应方案的；

⑧响应文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的。

（五）谈判

1.谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

2.谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

3.对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

4.供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签名或者加盖公章。由授权代表签名的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签名并附身份证明。逾时不提交的，视同放弃谈判。

5.已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

（六）最后报价

1.谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

2.最后报价应由其法定代表人或授权代表签名或者加盖公章，最后报价即系供应商响应报价。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

(1)报价未采用人民币或者未按照采购文件标明的币种报价的；

(2)报价明细表中货物品牌、规格、型号、服务事项未明确或与响应文件中相应内容不一致的；

(3)报价具有选择性的；

(4)报价未按采购文件或政府采购云平台规定的格式填写，或未在规定时间内提交最后报价的。

(5)对中小企业扶持/本国产品的支持政策

①对中小企业扶持政策

A.对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，供应商提供的全部货物(全部由符合政策要求的中小企业承接的服务)符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定，并在响应文件中提供《中小企业声明函》（格式见第六章，供应商须对声明的真实性负责）。评审时将对小微型企业报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评审价。

B.供应商按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库﹝2014﹞68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

C.供应商按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章），并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

注：详见财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库〔2020〕46号)。

②对本国产品的支持政策

A.本国产品标准的适用范围

a.本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

b.本国产品标准：在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。（在财政部门分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前）

B.对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

C.有关证明文件

供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

注：详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)。

（八）澄清、说明或者更正的形式

1.谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签名或者加盖公章。由授权代表签名的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签名并附身份证明。

（九）评定标准及推荐原则

详见第四章《评定标准及推荐原则》。

（十）供应商有下列情形之一的，属于恶意串通：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

（十一）评审报告

1.谈判小组应当根据评审记录和评审结果编写评审报告，主要内容包括：

(1)邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；

(2)评审日期和地点，谈判小组成员名单；

(3)评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、谈判情况、报价情况等；

(4)提出的成交候选人的名单及理由。
　　2.评审报告应当由谈判小组全体人员签名认可。谈判小组成员对评审报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组书面记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签名又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

（十二）出现下列情形之一的，本中心将终止竞争性谈判采购活动：

1.因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

六、确定成交供应商

1.本中心应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

2.采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

七、结果公告

本中心在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

八、签订合同

（一）采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起15日内，按照谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等确定的事项签订政府采购合同。

（二）采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

（三）供应商可凭成交通知书或政府采购合同等在内的相关材料、信息，通过中征应收账款融资服务平台向银行业金融机构在线申请“政采贷”融资。

（四）除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

（五）政府采购合同适用《中华人民共和国民法典》。

（六）成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照推荐原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

九、适用法律

本项目采购活动适用于《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购非招标采购方式管理办法》等规定。

十、其他事项

（一）代理服务费

1.本中心按钦州市物价局“钦市价费﹝2013﹞4号”文件规定向成交供应商收取代理服务费，成交供应商须向本中心一次付清代理服务费。

2.代理服务收费标准：

| 采购类型 费率 成交金额（万元） | 公开招标、邀请招标、竞争性谈判方式采购代理 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 货物类 | 服务类 | 工程类 |
| 100以下 | 1.2% | 1.2% | 0.8% |
| 100-500 | 0.88% | 0.64% | 0.56% |
| 500-1000 | 0.64% | 0.36% | 0.44% |
| 1000-5000 | 0.4% | 0.2% | 0.28% |
| 5000-10000 | 0.2% | 0.08% | 0.16% |
| 10000-100000 | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
| 100000以上 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |

注：代理服务收费按差额定率累进法计算

3.缴纳代理服务费银行账户：

开户名称:钦州市政府采购中心

开户银行:兴业银行钦州支行

银行账号:554010100100129709

（二）解释权：本采购文件解释权属本中心。

（三）有关事宜

所有与采购文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

钦州市政府采购中心

通讯地址：钦州市金海湾东大街8号

邮政编码：535000

钦州市政府采购中心联系方式：

(1)采购部(采购文件)

联系人：黄谦   联系方式：0777-2886022

(2)综合二部(评审、谈判、成交及合同管理)

联系人：陈侃、陈启梅   联系方式：0777-2886006

(3)政采云技术支持热线：95763

第四章  评定标准及推荐原则

评定标准及推荐原则

一、评审原则

(一)谈判小组组成：谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的2/3。

(二)评审依据：以竞争性谈判采购文件和响应文件为评定依据。

二、评定标准

（一）成交候选人的推荐原则：

谈判小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价(评审价)由低到高的顺序提出3名以上成交候选人（最后报价相同的，由谈判小组集体讨论确定排序）。

注：供应商获得政策性价格扣除的，评审价=最后报价×（1-价格扣除比例），否则评审价=响应报价。

（二）落实节能、环境标志产品政府采购执行机制：

采购人采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购。

第五章  合同文本

（参考格式）

北部湾大学第三食堂电梯政府采购合同

合同名称：

合同编号：

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

签订地点：

签订时间：

合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

采购合同文本

合同编号：

采购单位（甲方）                              采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                              项目名称编号

签  订  地  点                                签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 产地 | 技术参数及性能（规格） | 数量、单位① | 单价② | 单项合价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细内容须附“报价明细表” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同金额包括电梯设备费、运输费、卸车费、设备安装费、安装用脚手架拆装费、报装报验费、机房至值班（监控）室五方通话的无线对讲、工具、施工水电费、起吊、调试费、培训费、人工费、管理、必要的保险、技术支持、一年免保费、税金、利息以及二次搬运、土建配合费及电梯相关土建费用（即电梯所有外呼及消防孔洞、门洞及门头梁整改、井道及圈梁位置主体工程施工单位已按图完成施工但电梯安装过程中根据实际情况需要增加的配件材料、机房承重墩及主机机架的孔洞及主机架在墙壁上的孔洞、钢丝绳洞、电缆洞等的制作、浇筑、钻孔、整改、打凿、修补、回填、装修等的费用）的总和。如需整改土建部分的，由乙方自行负责。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　产品质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点，乙方须将使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

2.货物的运输方式：乙方自定。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：由乙方负责。乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并初步验收合格后视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第五条　交付和验收

1.交付使用时间：本项目所有电梯须于自合同签订之日起80个日历日内安装调试完毕并验收通过。

2.供货前中标人必须提供生产厂家/代理商出具该项目中标产品的供货证明原件。

3.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

4.甲方应当在到货并安装、调试完后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后3个日历日内及时予以解决。

6.验收过程

（1）初步验收：

①出厂检验：交货时，乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

②安装调试检验：货物到达后，由甲方会同有关部门进行基本质量和数量的验收（但不作为最终合格的保证），电梯安装调试（包括整机性能测试）过程，乙方应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准和采购文件规定的技术要求，检验记录应提交给甲方。甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

- 最终验收：

①电梯安装调试结束后，由甲方负责联系质量技术监督局等部门，进行联合验收并办理准用许可证，对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，检测相关费用由乙方承担。乙方必须提供满足建设主管部门要求的所有验收资料，待验收合格后，才可向甲方申请剩余合同款。若未按照要求完成验收并提供材料的，甲方有权拒绝支付剩余合同款。特种设备检验机构出具的《电梯使用标志》《特种设备使用登记证》作为最终验收证明文件和依据。

②甲方可根据法律采用必要的方式来鉴别或有权聘请专家进行主要部件核查及现场验收，若出现弄虚作假情况，一经查实，甲方将予以退货或换货，并将追究乙方的法律责任并要求乙方赔偿相关损失，且供应商承担一切因违法违规造成的法律后果及责任。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：由甲方决定。

第七条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：按乙方承诺，但是不得低于国家相关标准。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算，但不得超出合同总价款的10%。

2.资金性质：财政性资金。

3.付款方式：

合同签定之日起15个日历日内甲方向乙方支付合同价总额的30%作为预付款，甲方付款前乙方须出具请款函及相同金额的增值税普通发票；货到工地15个日历日内甲方向成交供应商支付合同款总额的40%，付款前乙方须出具请款函及相同金额的增值税普通发票；安装竣工验收合格（市场监督管理局颁发合格证之日起）15个日历日内甲方向乙方支付设备款总额的30%，付款前乙方须出具请款函及相同金额的增值税普通发票。

第九条 履约保证金

1.乙方应在成交通知书发出之日起七个工作日向甲方交纳履约保证金，履约保证金额为合同总价款的5%（乙方如被认定为享受中小企业政策扶持的，则缴纳合同总价款的2%），汇入甲方在本合同中的指定账户。

2.履约保证金退付方式、时间及条件：合同签订后，如乙方按合同履约的，并按照售后服务要求履行承诺且无质量问题的，自最终验收合格之日起并在质保期期满后由乙方向甲方发出请款函，甲方自收到齐全的付款材料之日起10工作日内向乙方支付（无息）。如乙方不按双方签订的合同履约的，履约保证金不予退还，因乙方违约造成甲方损失的，还须按造成的实际损失另行赔偿。

履约保证金指定账户：

开户名称：北部湾大学 ；

开户银行：建行广西钦州分行营业部；

银行账号：45001659860059668899

3. 履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者银行、保险机构出具的保函额度不足的或者保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，或不在规定期限内交纳履约保证的，视为未按规定提交履约保证金，不予签订合同。

4.采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条 质量保证

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《招标项目采购需求》中各分标的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在         小时内到达甲方现场。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条　违约责任

1.乙方所提供的电梯规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货承担违约责任；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 15%违约金，造成甲方损失的，还须按造成的实际损失另行赔偿。

2.乙方提供的货物如侵犯第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.乙方逾期交货的，每天向甲方偿付货款额3‰违约金，超过七个日历日甲方有权解除合同，甲方有权没收履约保证金并要求乙方赔偿损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过延期货款额5%。

5.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额15%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，履约保证金不足以支付的，由乙方另行支付。

7.如乙方有其它违约行为按货款额15%收取违约金并赔偿经济损失。

第十三条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续三十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十四条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构按照国家标准对货物质量进行验收。货物符合国家标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合国家标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十五条 合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.双方确认本合同落款通讯地址作为文书送达地址，该通讯地址适用于包括双方合同履行过程中的各类通知、协议等文件以及就合同发生争议进入民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序等阶段法律文书的送达。通讯地址需要变更时应当提前15个工作日书面通知对方。因提供或者确认的通讯地址不准确、通讯地址变更后未及时依程序告知对方或受送达方拒绝签收等原因，导致文书未能被实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日。

第十六条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更或终止。

2.未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十七条　签订本合同依据

1.政府采购招标文件

2.乙方提供的投标文件

3.投标函

4.中标通知书

5.其他约定附件

第十八条　本合同一式八份，具有同等法律效力。广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处、广西壮族自治区政府采购中心各一份，甲方五份，乙方一份。

本合同自签订之日起七个工作日内，甲方或采购代理机构应当将合同副本报广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 统一社会信用代码： | 统一社会信用代码： |
| 通讯地址： | 通讯地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

第六章  响应文件格式

一、供应商资格文件

供应商具备参加政府采购活动条件的承诺书(格式)

钦州市政府采购中心：

根据《中华人民共和国政府采购法》实施条例第十七条的规定，现郑重承诺：

(供应商名称)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

本单位对上述承诺内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位承担相关法律责任。

特此承诺。

供应商（盖章）：

日期：      年    月    日

无重大违法记录的书面声明(格式)

钦州市政府采购中心：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第一款第(四）项的规定，现郑重声明：

(供应商名称)在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（即因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的行为）。

本单位对上述声明内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位承担相关法律责任。

特此声明。

供应商（盖章）：

日期：      年    月    日

二、商务技术文件

谈 判 函(格式)

致：钦州市政府采购中心：

依据贵方（项目名称/文件编号）项目竞争性谈判采购文件，我方 （供应商名称） 经正式授权代表   （被授权人）提交响应文件。

据此函，我公司承诺：

1.我方已详细审阅采购文件（包括澄清或者修改文件），已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方在谈判之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

4.我方根据采购文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5.同意向贵方提供贵方可能要求的与本项目采购有关的人员、数据和资料。

6.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

与我公司有关的正式通讯方式：

地址：

邮政编码：

电话、电报、传真或电传：

开户名称：

开户银行：

账    号：

供应商（盖章）：

日期：

授权委托书(格式)

致：钦州市政府采购中心

我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加（项目名称/项目编号）的谈判活动，并代表我方全权办理针对上述项目的谈判、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

所在部门职务：

职务：

被授权人身份证号码：

附：委托代理人身份证(正反面)

供应商（盖章）：

法定代表人签名：

年     月     日

商务响应表(格式)

| 项目 | 采购文件要求 | 供应商的承诺或说明 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| … |  |  |  |

供应商（盖章）：

日期：      年   月   日

技术响应表(格式)

采购项目编号：

采购项目名称：

| 序号 | 标的名称 | 竞争性谈判采购文件要求 | 响应文件具体响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：供应商须对照竞争性谈判采购文件第二章《项目需求》，逐条说明所提供货物和服务对项目需求中货物的技术参数及其性能（规格）及服务要求作出的响应，并申明偏离情况。对有具体参数要求的指标，供应商须提供所供设备的具体技术参数及其性能（规格）。

供应商（盖章）：

日期：       年   月   日

中小企业声明函(格式)

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

——从——业——人——员——、——营——业——收——入——、——资——产——总——额——填——报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

| 大中小微型企业划分标准 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4764-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_ _ _ _单位的_ _ _ _ 采购活动提供本单位制造的货物（由本单位提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位（请填写具体单位名称）制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）

关于符合本国产品标准的声明函（格式）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司(单位)名称(盖章)：

日期：　       年　 月　 日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

三、报价文件

报价明细表(格式)

项目编号：

项目名称：                                                                        单位：元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 产地 | 技术参数及性能（规格） | 数量、单位① | 单价② | 单项合价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2.供应商报价应包含总报价应包括货款和安装调试费、服务费、验收费、税费、标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费、保险费和其他各项成本费用。

法定代表人或授权代表（签名）：

供应商（盖章）：

日期：           年      月      日