
广西高晟工程管理有限公司
竞争性磋商文件

   项目名称: 荔浦市医疗急救指挥中心120指挥调度系统服务 

项目编号：GLZC2026-C3-310008-GXGS

采购代理机构：广西高晟工程管理有限公司

2026年4月9日

目     录

第一章 竞争性磋商公告……………………………………3
第二章 供应商须知…………………………………………6
第三章 采购需求……………………………………………28
第四章 评审办法……………………………………………54
第五章 政府采购合同（合同主要条款及格式）…………59
第六章 响应文件（格式）…………………………………62


竞争性磋商公告

项目概况

荔浦市医疗急救指挥中心120指挥调度系统服务采购的潜在供应商应在“广西政府采购云平台”线上获取竞争性磋商文件，并于2026年4月27日上午09时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GLZC2026-C3-310008-GXGS
项目名称：荔浦市医疗急救指挥中心120指挥调度系统服务
采购方式：竞争性磋商

预算金额：935800.00元。

最高限价：935800.00元。

采购需求：

（1）标的名称、数量：荔浦市医疗急救指挥中心120指挥调度系统服务1项。

（2）简要服务内容及要求或服务要求：具体内容详见本项目竞争性磋商文件“采购需求”。

合同履行期限：自签订合同之日起 90 天内交货安装和调试完毕验收合格并交付使用。
本项目不接受联合体参与磋商。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3.本项目的特定资格要求：无。
三、获取采购文件

时间：2026年4月10日至2026年4月27日，每天上午00:00至11:59，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：广西政府采购云平台线上获取。
方式：供应商登录广西政府采购云平台https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件） 
售价（元）：0。

四、响应文件提交

截止时间：2026年4月27日上午09时00分（北京时间）

地点：请登录广西政府采购云平台投标客户端投标，
五、开启

时间：2026年4月27日上午09时00分（北京时间）
地点：通过广西政府采购云平台实行在线解密开启。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.信息公告发布媒体：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、桂林市政府采购网（gl.zfcg.zcygov.cn）。

2.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）；

（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；

（3）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》 （财库〔2017〕 141 号）；

（4）财政部 发展改革委 生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购 执行机制的通知（财库〔2019〕9 号）；

（5）财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19 号）等政府采 购相关政策。

3.资格条件特别说明：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（2）对在“信用中国”网站(https://www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(https://www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、严重违法失信行为记录名单、重大税收违法失信主体及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4.“广西政府采购云平台”平台电子竞标相关事宜：

（1）本项目实行全流程电子化采购，供应商通过“广西政府采购云平台”参与电子竞标，并应做好以下相关准备工作：①在“广西政府采购云平台”注册成为正式供应商（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—办事指南）；②完成CA证书申领和绑定（费用由供应商自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，完成CA证书办理预计一周左右，建议供应商尽快办理）；③下载“广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，以下称“广西政府采购云平台电子投标客户端”）并安装成功，供应商应当在响应文件提交截止时间前在“广西政府采购云平台”完成的身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由供应商自行承担，设备确保可进行视频通话和读取广西政府采购云平台CA证书）。因供应商未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目电子竞标或竞标失败的，造成的一切后果，由供应商自行承担。

（2）电子竞标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》；如遇平台技术问题详询95763。
   （3）电子响应文件的制作、加密、提交、解密等相关事宜详见第二章 “磋商供应商须知”。
    5.供应商认为磋商文件使自己的合法权益受到损害的，应当于本项目公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑；供应商认为采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或成交公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。否则采购代理机构有权拒收。

6.本项目需要磋商供应商代表在截标当天截标后，按磋商小组要求及时登陆广西政府采购云平台等候在线磋商及提交最后报价。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

采购人名称：荔浦市人民医院
地址：荔浦市荔城镇荔柳路66号
联系人及联系电话：李主任   13481348971

2.采购代理机构信息

名    称：广西高晟工程管理有限公司

地　　址：广西荔浦市荔城镇兴发巷112号　　

项目联系人：韦艳华

联系方式：0773-7228558
广西高晟工程管理有限公司

2026年4月9日

供应商须知
供 应 商 须 知 前 附 表

	序号
	条款号
	条款名称
	内容、要求

	1
	1.1
	项目名称及项目编号
	项目名称：荔浦市医疗急救指挥中心120指挥调度系统服务
项目编号：GLZC2026-C3-310008-GXGS

	2
	3
	供应商资格
	3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.3本项目的特定资格要求：无。

资格条件特别说明：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（2）对在“信用中国”网站(https://www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(https://www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、严重违法失信行为记录名单、重大税收违法失信主体及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

	3
	4
	参与电子竞标的准备工作
	4.1本项目实行全流程电子化采购，供应商通过“广西政府采购云平台”参与电子竞标，并应做好以下相关准备工作：①在“广西政府采购云平台”注册成为正式供应商（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—办事指南）；②完成CA证书申领和绑定（费用由供应商自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，完成CA证书办理预计一周左右，建议供应商尽快办理）；③下载“广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，以下称“广西政府采购云平台电子投标客户端”）并安装成功，供应商应当在响应文件提交截止时间前在“广西政府采购云平台”完成的身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由供应商自行承担，设备确保可进行视频通话和读取广西政府采购云平台CA证书）。因供应商未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目电子竞标或竞标失败的，造成的一切后果，由供应商自行承担。

4.2电子竞标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》；如遇平台技术问题详询95763。
  4.3不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。 

	4
	13
	磋商报价及采购预算金额
	13.1供应商必须就“采购需求”中所有内容作完整唯一报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

13.2采购预算金额（人民币）：玖拾叁万伍仟捌佰元整（￥935800.00）。
13.3 供应商磋商报价应包含完成本“采购需求”中所列所有服务内容

产生的所有成本、完成本项目服务工作所需的人员成本、劳务费、技

术服务费、管理、通讯、保险、差旅费、项目验收、税金、利润、验

收、质量保证及合同包含的应有风险、责任等与本项目相关的所有费

用，供应商应综合考虑在报价中。

13.4 未书面退出磋商的供应商必须在规定时间内登录“广西政府采购云平台”在线提交最后报价，其最后报价不得超出采购预算；磋商过程中磋商文件未作实质性变动的， 最后报价不得超过首次报价 。

	5
	14
	响应文件有效期
	自响应文件提交截止时间之日起90天，有效期不足的响应文件将被拒绝。

	6
	15
	电子响应文件的制作、加密
	15.1 电子磋商响应文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”及本磋商文件规定的格式和顺序编制电子磋商响应文件并进行关联定位，以便磋商小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对磋商文件的某项要求，供应商的电子磋商响应文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则磋商小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子磋商响应文件如内容不完整、编排混乱导致磋商响应文件被误读、 漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

15.2供应商法人（负责人）或授权代表持有个人CA签章的，应在响应文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理个人CA签章的可在响应文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。

15.3 磋商响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人（负责人、自然人）或授权委托代理人采用个人CA证书签章，没有办理个人CA证书签章的，在响应文件中响应位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传。因响应文件字迹潦草、表达不清、内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读，或者在按竞争性磋商文件规定的部位查找不到相关内容的，其不利后果由供应商自行承担。

15.4供应商编制、生成电子响应文件后应当加密响应文件。供应商未按规定编制并加密的响应文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。

	7
	15.6
	供应商公章、签字、电子签章、电子签名
	15.6.1本竞争性磋商文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本竞争性磋商文件有特殊规定外，供应商的其他形式印章均不能代替公章。

15.6.2本竞争性磋商文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。

15.6.3本竞争性磋商文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经“广西政府采购云平台”认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子响应文件，电子签章、电子签名与实物印章、手写签名具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。

	8
	16
	首次响应文件的提交、撤回、修改
	16.1响应文件的提交截止时间：2026年4月27日上午09时00分（北京时间）
16.2地点：通过“广西政府采购云平台”在线提交。

16.3供应商应当在响应文件提交截止时间前，将生成的电子响应文件上传提交至“广西政府采购云平台”。响应文件提交截止时间前可以补充、修改或撤回电子响应文件，补充、修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。在响应文件提交截止时间后的响应文件有效期内，供应商不得撤回其响应文件。响应文件提交截止时间前未成功将电子响应文件上传“广西政府采购云平台”的，视为未提交响应文件。

16.4除竞争性磋商文件另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。

	9
	17
	响应文件的解密
	截标时间后30分钟内完成电子响应文件解密；磋商供应商可以登录“广西政府采购云平台”，用“项目采购-开标评标”功能进行解密磋商响应文件。

   “广西政府采购云平台”向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按竞争性磋商文件规定的时间内自行进行响应文件解密，供应商超过解密时限的，系统默认自动放弃。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，可以以电子备份响应文件作为依据【在接到无法解密或解密失败的通知后，供应商可根据自身实际情况按通知时要求的时间到荔浦市公共资源交易中心3号开标室现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份响应文件】，若电子备份响应文件与广西政府采购云平台上传的电子响应文件被识别为不一致的，以电子备份响应文件作为评审依据；供应商按时在线解密响应文件的，以在线解密的响应文件作为评审依据（电子备份响应文件自动失效）。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份响应文件的(包含提供的电子备份文件无效或无法解密的情况)视为投标无效。

	10
	18.1
	磋商小组组成
	磋商及评审组织工作由采购代理机构负责，具体磋商、评审工作由依法组建的磋商小组负责，本项目的磋商小组由有关方面的评审专家、采购人代表组成，磋商小组的构成：3人。

	11
	18.2
	磋商时间、地点、人员
	18.2.1 磋商时间：首次响应文件提交截止时间后。

18.2.2 磋商地点：供应商代表在响应文件提交当天实时登录“广西政府采购云平台”，按磋商小组要求在线等候参与磋商及提交最后报价。因供应商未保持实时在线，导致磋商小组无法及时与其取得联系，从而造成供应商未按规定参与磋商或报价的，其不利后果由供应商自行承担。

18.2.3磋商参加人员：供应商法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人参加磋商。请供应商实时登录“广西政府采购云平台”平台等候在线磋商。

18.2.4 首次响应文件提交截止时间后，登录“广西政府采购云平台”平台在线解密开启。

	12
	19.2
	评审办法
	综合评分法，具体详见第四章“评审办法”。

	13
	26
	信用查询
	根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37），由采购代理机构对第一成交候选人进行信用查询：

（1）查询渠道：“信用中国”网站(https://www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(https://www.ccgp.gov.cn)等；

（2）查询截止时间：成交通知书发出前；

（3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(https://www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(https://www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、严重违法失信行为记录名单、重大税收违法失信主体及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交候选人资格。

	14
	27
	成交公告

及成交通知书
	27.1 采购代理机构于评审结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。

27.3在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理成交通知书领取手续。

	15
	28
	履约保证金
	履约保证金金额按成交价的5%（人民币，四舍五入到元）缴纳，由成交供应商在签订合同前将履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴入招标人指定账户。 

成交供应商履行完合同约定权利义务事项后，凭《政府采购项目履约验收单》和履约保证金转款凭证向采购人申请办理退还手续，采购人应当自收到退还资料之日起5个工作日内退还其履约保证金。

注：根据桂林市财政局《关于进一步贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》，本项目成交供应商如为小微企业的，则免收履约保证金。

	16
	29.1
	签订合同时间
	成交通知书发出之日起25日内。成交供应商领取成交通知书后，应按规定与采购人签订合同。

	17
	29.3
	合同备案存档
	政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件1份交采购代理机构，采购代理机构收到政府采购合同原件后在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。

	18
	30
	采购代理服务费
	成交供应商领取成交通知书前，向采购代理机构一次性付清采购代理服务费，本项目采购代理服务费参考中华人民共和国国家计划委员会计价格【2002】1980号文、国家发展改革委办公厅文件发改办价格 
［2003］857号文服务类收费标准向成交供应商收取。

	19
	33
	解释权
	本竞争性磋商文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和政府采购管理有关规定编制，本竞争性磋商文件的解释权属于采购代理机构。

	20
	34
	监督管理机构
	荔浦市政府采购管理办公室；联系电话：0773-7233366


一、总则
1.适应范围

1.1 项目名称及项目编号：

项目名称：荔浦市医疗急救指挥中心120指挥调度系统服务
项目编号：GLZC2026-C3-310008-GXGS
1.2 本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）适用于本磋商项目的磋商、评审、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人 ”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构 ”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商 ”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“服务 ”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.5“磋商 ”是指供应商按照本项目竞争性磋商公告规定的方式获取磋商文件、提交响应文件并希望 获得标的的行为。

2.6“响应文件 ”是指：供应商根据本磋商文件要求，编制包含资格证明、报价文件、商务和技术文件等 所有内容的文件。

2.7“实质性要求 ”是指磋商文件中已经指明不满足则响应文件按无效响应处理的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲ ”的条款。

2.8“正偏离 ”，是指响应文件对磋商文件“采购需求 ”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利 于采购人的情形。

2.9“负偏离 ”，是指响应文件对磋商文件“采购需求 ”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导 致采购人要求不能得到满足的情形。

2.10“允许负偏离的条款 ”是指采购需求中的不属于“实质性要求 ”的条款。

2.11“书面形式 ”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件） 等可以有形地表现所载内容的形式。

2.12“首次报价 ”是指供应商提交的首次响应文件中的报价。

2.13“评审报价 ”是指供应商提交的最后报价并经修正（如有）和政策功能价格扣除（如有）后的价 格。

3.供应商资格

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.3本项目的特定资格要求：无。
资格条件特别说明：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（2）对在“信用中国”网站(https://www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(https://www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、严重违法失信行为记录名单、重大税收违法失信主体及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4.参与电子竞标的准备工作

4.14.1本项目实行全流程电子化采购，供应商通过“广西政府采购云平台”参与电子竞标，并应做好以下相关准备工作：①在“广西政府采购云平台”注册成为正式供应商（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—办事指南）；②完成CA证书申领和绑定（费用由供应商自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，完成CA证书办理预计一周左右，建议供应商尽快办理）；③下载“广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，以下称“广西政府采购云平台电子投标客户端”）并安装成功，供应商应当在响应文件提交截止时间前在“广西政府采购云平台”完成的身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由供应商自行承担，设备确保可进行视频通话和读取广西政府采购云平台CA证书）。因供应商未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目电子竞标或竞标失败的，造成的一切后果，由供应商自行承担。

4.2电子竞标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》；如遇平台技术问题详询95763。
    4.3不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。

5.联合体要求：

本项目不接受联合体参与磋商。
6.质疑和投诉


6.1供应商认为磋商文件使自己的合法权益受到损害的，应当于本项目公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑；供应商认为采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或成交公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑（“质疑函”格式见附表1）。否则，采购代理机构有权拒收。

采购代理机构应认真做好质疑处理工作，对于质疑供应商在法定质疑期内提出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

供应商在法定质疑期内应一次性提出与项目相关的质疑，供应商在提出与项目相关的质疑前应当做好全面且详细的工作，代理机构不再受理供应商针对同一采购程序环节的再次质疑。

6.2 供应商对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向荔浦市政府采购管理办公室投诉（“投诉书”格式见附表2）。

6.3 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述磋商文件、磋商过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

接收质疑函方式：以书面形式

质疑联系部门及联系方式：广西高晟工程管理有限公司桂林分公司，联系人：韦艳华，联系电话：0773-7228558。通讯地址：广西桂林市荔浦市荔城镇兴发巷112号。

7.转包与分包

7.1 本项目不允许转包。

7.2 本项目不可以分包。
8. 特别说明

8.1关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

8.2本项目为服务项目，不设置核心产品。

8.3供应商必须仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.4供应商在采购活动中提供任何虚假材料，其响应文件无效，并报监管部门查处；成交后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

二、磋商文件

9.磋商文件的构成

（1）竞争性磋商公告；

（2）供应商须知；

（3）采购需求；

（4）评审办法；

（5）政府采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）响应文件（格式）。

10.磋商文件的澄清与修改

10.1提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应当在提交首次响应文件提交截止时间五日前在本项目竞争性磋商公告发布的同一媒体上发布更正公告，不足五日的，应当顺延首次响应文件提交截止时间。

10.2供应商应实时关注本项目信息公告发布媒体相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因供应商未及时登录本项目信息公告发布媒体相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致响应文件无效的，由供应商自行承担责任。

10.3澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。当澄清或者修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

10.4 磋商文件的澄清或者修改都应该通过本项目采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充磋商文件。

10.5 采购代理机构可以视采购具体情况，延长响应文件提交截止时间和磋商时间，并在本项目竞争性磋商公告发布的同一媒体上发布变更公告。

三、响应文件的编制

11.响应文件（以下简称响应文件）的组成及要求

11.1响应文件组成【格式见第六章“响应文件（格式）”】
11.1.1资格性响应证明材料：

（1）响应函（必须提供）；
（2）供应商相应的法定代表人(负责人、自然人)身份证正反两面复印件 （必须提供）；

（3）供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）
（4）供应商的法人或者其他组织营业执照（分公司投标需得到总公司授权且提供总公司营业执照 ）等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

注： ① 法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。 ② 如供应商为企业（包括合伙企业），应提供市场监督管理部门（或行政审批部门）注册的有效 “ 企业法人营业执照 ” 或 “ 营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的 “ 事业单位法人证书 ” ；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的 “ 个体工商户营业执照 ” 。

（5）供应商近半年以来任意一个月或一个季度依法缴纳税收的相关材料（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等）复印件 （必须提供）；

注：供应商无纳税记录的，应提供由供应商注册地或登记所在地的税务部门出具的免税证明复印

件。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照

起的依法缴纳税费或依法免缴税费的凭据复印件。

（6）供应商近半年以来任意一个月依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（如社保部门开具的证明或

收款收据等，或银行缴款凭证或回单等）复印件 （必须提供）；

注：供应商不需要缴纳社会保障资金的，必须提供相应的证明材料复印件。从取得营业执照时间

起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资

金的缴费凭证复印件。

（7）供应商 2025 年的财务状况报告（可以是银行出具的资信证明或财务报表等证明材料）复印

件 （若为新成立的企业，请根据实际情况提供） （必须提供）；

（8）供应商参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明 （必须提供） ；

（9）《中小企业声明函》（如有，请提供）；

（10）如提供服务的供应商属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局等（含

新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件, 否则不予享受优惠政策 （如供应商属于监狱企业的，请提供）；

（11）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责 （如供应商属于残疾人福利性单位的，请提供）
11.1.2符合性响应证明材料：

（1）磋商报价表 （必须提供）；

（2）服务内容及商务要求响应表 （必须提供）

（3）针对本项目的项目实施方案 （必须提供）；

（4）针对本项目的服务方案 （必须提供）

11.1.3其它有效证明材料：

（1）项目实施人员一览表（如有，请提供）；
（2）供应商 2023 年以来具有同类项目的业绩相关证明材料复印件（无不良记录，以中标、成交

通知书或签订的合同为准，并能清晰反映项目的名称、采购内容、采购金额、采购时间） （如有，请提供）；

（3）供应商相关获奖证书、认证证书等复印件 （如有，请提供）；

（4）供应商可结合本项目的评审办法视自身情况自行提交相关证明材料 （如有，请提供）。

供应商提供的以上相关证明材料必须真实有效 ， 属于 “ 必须提供 ” 的文件应加盖供应商CA 证书签章 ，否则响应无效 ； 其中 “ 必须提供 ” 的文件 “ 响应文件 （ 格式 ） ” 中有要求法定代表人( 负责人 、自然人) 或相应的授权委托代理人在规定位置签字的 ，可使用法定代表人( 负责人 、自然人) 或相应的授权委托代理人个人CA 证书签章，没有办理广西政府采购云平台个人CA 证书签章的可在响应文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传，无个人 CA 证书签章及手写签字的，响应文件按无效处理。
12.响应文件的语言及计量

12.1 响应文件以及供应商与采购代理机构就有关响应事宜的所有来往函电，均必须以中文汉语书写。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以中文翻译文本为主。

12.2 响应计量单位，磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，必须采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

13.磋商报价及采购预算金额

13.1 供应商必须就“采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，响应文件只允许有一个报价，有

选择的或有条件的报价将不予接受。

13.2 采购预算金额（人民币）玖拾叁万伍仟捌佰元整（¥935800.00）。报价超采购预算金额的，响应文件作无效处理。

13.3 供应商磋商报价应包含完成本“采购需求”中所列所有服务内容产生的所有成本、完成本项

目服务工作所需的人员成本、劳务费、技术服务费、管理、通讯、保险、差旅费、项目验收、税金、

利润、验收、质量保证及合同包含的应有风险、责任等与本项目相关的所有费用，供应商应综合考虑

在报价中。

13.4 未书面退出磋商的供应商必须在规定时间内登录“广西政府采购云平台”在线提交最后报价，其最后

报价不得超出采购预算；磋商过程中磋商文件未作实质性变动的， 最后报价不得超过首次报价 。

14.响应文件有效期

响应文件有效期：自响应文件提交截止时间之日起90天，有效期不足的响应文件将被拒绝。

15.电子响应文件的制作、加密要求

15.1供应商制作电子响应文件前，应登录“广西政府采购云平台”进行“申请获取采购文件”操作，否则，有可能导致无法在线编制响应文件并参与竞标，其不利后果由供应商自行承担。
15.2供应商下载或获取竞争性磋商文件后，登录“广西政府采购云平台电子投标客户端”，按照本磋商文件规定的响应文件格式、顺序以及“广西政府采购云平台”的要求，通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”编制电子响应文件。

15.3供应商应按“广西政府采购云平台电子投标客户端”载明的“标书关联”功能进行电子响应文件的关联定位，以便磋商小组在评审时点击相应评审项可直接定位到该评审内容；如供应商的电子响应文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内容与该评审项不符，导致磋商小组无法查询并做出对供应商不利的评审，相关后果由供应商自行承担。
15.4电子响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人（负责人、自然人）或授权委托代理人签字（或者电子签名）。因响应文件字迹潦草、表达不清、内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读，或者在按竞争性磋商文件规定的部位查找不到相关内容的，其不利后果由供应商自行承担。

15.5供应商编制、生成电子响应文件后应当加密响应文件。供应商未按规定编制并加密的响应文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。

15.6供应商公章、签字、电子签章、电子签名

15.6.1本竞争性磋商文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本竞争性磋商文件有特殊规定外，供应商的其他形式印章均不能代替公章。

15.6.2本竞争性磋商文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。

15.6.3本竞争性磋商文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经“广西政府采购云平台”认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子响应文件，电子签章、电子签名与实物印章、手写签名具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。

16.首次响应文件的提交、撤回、修改

16.1响应文件的提交截止时间：2026年4月27日上午09时00分（北京时间）

16.2地点：通过“广西政府采购云平台”在线提交。

16.3供应商应当在响应文件提交截止时间前，将生成的电子响应文件上传提交至“广西政府采购云平台”。响应文件提交截止时间前可以补充、修改或撤回电子响应文件，补充、修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。在响应文件提交截止时间后的响应文件有效期内，供应商不得撤回其响应文件。响应文件提交截止时间前未成功将电子响应文件上传“广西政府采购云平台”的，视为未提交响应文件。
16.4除竞争性磋商文件另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。

17.响应文件的解密

截标时间后30分钟内完成电子响应文件解密；磋商供应商可以登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密磋商响应文件。

 “广西政府采购云平台”向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按竞争性磋商文件规定的时间内自行进行响应文件解密，供应商超过解密时限的，系统默认自动放弃。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，可以以电子备份响应文件作为依据【在接到无法解密或解密失败的通知后，供应商可根据自身实际情况按通知时要求的时间到荔浦市公共资源交易中心3号开标室现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份响应文件】，若电子备份响应文件与广西政府采购云平台上传的电子响应文件被识别为不一致的，以电子备份响应文件作为评审依据；供应商按时在线解密响应文件的，以在线解密的响应文件作为评审依据（电子备份响应文件自动失效）。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份响应文件的(包含提供的电子备份文件无效或无法解密的情况)视为投标无效。
四、竞争性磋商（简称磋商）与评审

18.磋商小组组成及磋商时间、地点、人员

18.1 磋商小组组成：

磋商及评审组织工作由采购代理机构负责，具体磋商、评审工作由依法组建的磋商小组负责，本项目的磋商小组由有关方面的评审专家组成，磋商小组的构成：3人。
18.2 磋商时间、地点、人员：

18.2.1 磋商时间：首次响应文件提交截止时间后。

18.2.2 磋商地点：供应商代表在响应文件提交当天实时登录“广西政府采购云平台”，按磋商小组要求在线等候参与磋商及提交最后报价。因供应商未保持实时在线，导致磋商小组无法及时与其取得联系，从而造成供应商未按规定参与磋商或报价的，其不利后果由供应商自行承担。
18.2.3 磋商参加人员：供应商法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人参加磋商。请

供应商实时登录“广西政府采购云平台”平台等候在线磋商。

18.2.4 首次响应文件提交截止时间后，登录“广西政府采购云平台”在线解密开启。

19.评审原则和评审办法

19.1 磋商小组必须坚持公平、公正、科学和择优的原则。

19.2综合评分法，具体详见“第四章 评审办法”。

19.3 磋商小组应按磋商文件进行评审，不得擅自更改评审办法。

19.4 在评审过程中，磋商小组任何人不得对某个供应商发表任何倾向性意见，不得向其他磋商小组成员明示或者暗示自己的评审意见。

19.5磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

20.评审程序及磋商要求

20.1磋商小组成员的通讯工具或相关电子设备交由荔浦市公共资源交易中心统一保管后到达评标室，采购代理机构核实磋商小组成员身份，告知回避要求，宣布评审工作纪律和程序，推选磋商小组组长。

20.2 磋商小组应当审查供应商的响应文件并作出评价；要求供应商解释或者澄清其响应文件；编写评审报告；告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

20.3 磋商小组依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，首先对响应文件进行资格性审查，以确定供应商是否具备本项目供应商资格；再对通过资格性审查的供应商响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求做出响应。

20.4磋商小组在对供应商进行资格性审查时，将对供应商企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现供应商存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按响应文件无效处理。

20.4.1查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html）

20.4.2审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各供应商的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

注：以上审查过程中，如出现查询企业网页主页面无法显示股东及出资信息的或仅以主页面信息内容无法认定供应商之间存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，当时审查程序可继续进行，待评审结束后将对以上供应商作进一步核实确认，如确认供应商之间存在有上述关联供应商情形的，关联供应商均按响应文件无效处理。

20.5磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正，供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者补正应当通过“广西政府采购云平台”采用在线书面形式，澄清、说明或者补正应当加盖供应商电子签章或者由法定代表人（负责人、自然人）（或其授权委托代理人）签字（或者电子签名）。

根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应竞争性磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

磋商小组所有成员应当按已确定的磋商顺序集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有实质性响应竞争性磋商文件要求的供应商平等的磋商机会。

磋商中，磋商小组不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

采购代理机构（磋商小组）对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认（电子签章）。

20.6在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过“广西政府采购云平台”以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商必须按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并应当加盖供应商电子签章或者由法定代表人（负责人、自然人）（或其授权委托代理人）签字（或者电子签名）。逾时不交的，视同放弃磋商。

20.7最后报价

20.7.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内通过“广西政府采购云平台”在线提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家；磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的，需由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上（含3家）供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内通过“广西政府采购云平台”在线提交最后报价。

20.7.2根据财库【2015】124号《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式有关问题的通知》的规定，如采购项目为政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行，并要求其在规定时间内通过“广西政府采购云平台”在线提交最后报价；采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

20.7.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

20.8已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况书面退出磋商。

未书面退出磋商的供应商必须在规定时间内通过“广西政府采购云平台”在线提交最后报价；磋商过程中磋商文件未作实质性变动的，最后报价不得超过首次报价。

20.9综合比较与评价：

21.9.1 磋商小组按竞争性磋商文件中规定的评审办法，对资格性审查和符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

20.9.2磋商小组成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价，最终汇总每个供应商的得分。各供应商的得分为所有磋商小组的有效评分的算术平均数。

20.9.3采购代理机构对评审数据进行校对、核对，对畸高、畸低的重大差异评分提示磋商小组复核或书面说明理由。

20.10 在评审过程中出现法律法规和磋商文件均没有明确规定的情形时，由磋商小组现场协商解决，协商不一致的，由全体磋商小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

20.11采购代理机构发现磋商小组有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评审办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向桂林市荔浦市政府采购监督管理机构报告。

21.推荐及确定成交候选供应商原则

（1）磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。磋商小组根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以评审报价由低到高顺序排列；若得分相同且评审报价相同的，以最后报价由低到高顺序排列；若仍相同的，依次按项目实施方案分、履约能力分由高到低顺序排列并推荐成交候选供应商。

（2）本项目确定一名成交供应商。采购单位应当确定磋商小组推荐排名第一的成交候选供应商为成交供应商。

（3）排名第一的成交候选供应商放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消成交候选人资格的，采购单位可以确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商或重新组织采购。

（4）排名第二的成交候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商或重新组织采购。以此类推。

22.属于下列情况之一者，响应文件无效：

（1）未按磋商文件规定完整提交响应文件或未按规定要求签字、签章的，或未提供授权委托书（委托代理的）；

（2）超越了行政审批的经营范围的；

（3）不具备磋商文件规定的资格要求的；
（4）响应文件未按磋商文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；

（5）响应文件有效期、服务期限、服务承诺不能满足磋商文件要求的；

（6）供应商未就“采购需求”中所竞分标的所有服务内容作完整唯一综合折扣率（%）报价的；
（7）未在磋商小组规定的时间内重新提交响应文件的；
（8）未满足磋商文件实质性要求的；或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

（9）磋商文件未作实质性变动，供应商最后报价高于首次报价的；

（10）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求和条件的。

供应商有下列情形之一的，视为串通参与磋商，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜的；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人的；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或最后报价呈规律性差异的； 

（5）不同供应商的响应文件相互混装的；

23.出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除本须知第20.7.2条及法律法规规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

24.在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

25.磋商过程的监控

本项目磋商过程实行全程录音、录像监控，供应商在磋商过程中所进行的试图影响磋商结果的不公正活动，可能导致其响应被拒绝。

26. 信用查询 

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37），由采购代理机构对第一成交候选人进行信用查询：

（1）查询渠道：“信用中国”网站(https://www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(https://www.ccgp.gov.cn)等；

（2）查询截止时间：成交通知书发出前；

（3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(https://www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(https://www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、严重违法失信行为记录名单、重大税收违法失信主体及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交候选人资格。    

27.成交公告及成交通知书

27.1 采购代理机构于评审结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。

27.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。采购人或采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

27.3在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理成交通知书领取手续。

27.4采购代理机构无义务向未成交的供应商解释未成交原因和退还响应文件。

五、签订合同

28.履约保证金

履约保证金金额按成交价的5%（人民币，四舍五入到元）缴纳，由成交供应商在签订合同前将履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴入招标人指定账户。 

成交供应商履行完合同约定权利义务事项后，凭《政府采购项目履约验收单》和履约保证金转款凭证向采购人申请办理退还手续，采购人应当自收到退还资料之日起5个工作日内退还其履约保证金。

注：根据桂林市财政局《关于进一步贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》，本项目成交供应商如为小微企业的，则免收履约保证金。

29.签订合同

29.1 签订合同时间：成交通知书发出之日起25日内。成交供应商领取成交通知书后，应按规定与采购人签订合同。

29.2 如成交供应商有下列情形之一，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购代理机构可从磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序重新确定成交供应商或重新组织采购。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

（3）拒绝履行合同义务的。

（1）成交后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

29.3 合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件1份交采购代理机构，采购代理机构收到政府采购合同原件后在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。

六、其他事项

30.采购代理服务费

30.1 成交供应商领取成交通知书前，向采购代理机构一次性付清采购代理服务费，本项目采购代

理服务费参照计价格[2002]1980 号《招标代理服务收费管理暂行办法》服务类收费标准向成交供应商收取。

30.2 代理服务收费标准：

	费率           服务类型


成交金额
	货物采购
	服务采购
	工程采购

	100万元以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100～500万元
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500～1000万元
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000万元～1亿元
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	0.035%
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿以上
	0.004%
	0.004%
	0.004%


注：代理服务收费按差额定率累进法计算。

31.采购代理机构银行账户（用于缴纳采购代理服务费）：

账户名称：广西高晟工程管理有限公司桂林分公司

开户银行：广西荔浦农村合作银行滨江支行

银行账号：3404 1201 0108 8829 05 

32.广西线上“政采贷”政策告知函（详见附表3）

33.解释权：

本竞争性磋商文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和政府采购管理有关规定编制，本竞争性磋商文件的解释权属于采购代理机构。

34.监督管理机构：

荔浦市政府采购管理办公室；电话：0773-7233366。
附表1：

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                                   

联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      

地址：                 邮编：                       

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                                      

采购人名称：                                         
质疑事项：

□磋商文件   采购文件获取日期：                                   
□采购过程   

□成交结果   
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：                                                                
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附表2：
投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

供应商：                                                                                         
地址：                                          邮编：                                           

法定代表人/主要负责人：                                                         

联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：                   

地址：                                                            邮编：            

被投诉人1：

地址：                                                            邮编：           

联系人：                                                联系电话：                

被投诉人2：

……

相关供应商：                                                                       

地址：                                              邮编：                         

联系人：                                            联系电话：                                     

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：                                                                   
采购项目的编号：                                        
采购人名称：                                                                        

代理机构名称：                                                                      

采购文件公告：是/否公告期限：                                                       

采购结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

        采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容

投诉事项1：                                                                           

事实依据：                                                                                       

法律依据：                                                                                       

投诉事项2     

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：                                                                                 
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为自然人的，投诉书应由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附表3：

广西线上“政采贷”政策告知函

各供应商:

欢迎贵公司参与广西政府采购活动!

线上“政采贷”是人民银行南宁中心支行和自治区财政厅共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难融资贵融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标(成交)供应商，可持政府采购合同在线向银行业金融机构申请贷款，融资机构将根据《中国人民银行南宁中心支行广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》(南宁银发〔2021258号)，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

相关金融产品和银行业金融机构联系方式，可在中征应收账款融资服务平台查询(网址:https://wwwcrcrfspcom/，客服电话:400-009-0001)。
采购需求
一、说明：

1.为落实政府采购政策需满足的要求：本竞争性磋商文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定。
2.“实质性要求 ”是指磋商采购文件中已经指明不满足则响应文件按无效响应处理的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲ ”的条款。“采购需求”中带“★”的条款为重要技术参数，不满足单个带“★”的条款不作竞标无效处理。
3.如磋商产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。
4.采购内容所属行业：软件和信息技术服务业

二、项目采购需求
	一、 院前急救软件清单及功能要求

	序号
	系统名称
	技术要求
	数量

	1
	院前急救指挥调度系统服务
	㈠系统概述
院前急救指挥调度系统充分考虑领先的云计算、云存储技术、 基于认证的混合容器多计算集群融合统一任务监控与调度技 术，结合本地基础网络拓扑结构组成的网络，形成一整套用 于接听“120 ”急救呼救电话急救实时指挥调派的信息化系统。 院前急救指挥调度系统是基于移动端硬件开发的主用于医疗 急救的调度系统，系统软件依托急救中心中继线路实现移动 应急指挥调度，急救指挥调度系统是一个完成从、调度急救 站救护车辆、利用有线/无线数字通信技术，将出车指令发往 相应急救站、救护车或出车人员。系统具备基础话务受理、 基础调度、车辆管理、事件车辆监控、调度辅助、智能派车、 地理信息、语音交换排队、 自动语音提醒、资源管理、急救 站或救护车接收指令出动，急救过程信息反馈等等，还提供 增援、信息支持和重大灾害事故处理功能等。
指挥调度系统在云上部署， 以安全稳定为基础，实现云呼叫 与云调度结合集成，同时能拓展实现全县统一受理，也可实 现与桂林市、区县分级指挥调度。
㈡系统功能
调度系统功能主要是提供受理坐席的调度功能，急救受理调 度坐席由调度受理计算机、调度专用显示器、调度受理专用 IP话机等硬件组成，系统软件主要由院前急救受理调度系统 软件组成。
1. 系统功能区规划
⑴急救受理调度系统打破常规多屏方案，采用超宽带鱼屏，所有功能集中展示，一屏顶三屏。调度员日常工作不用多个显 示间来回关注，可更高效、更集中精力的执行工作。
⑵院前急救受理调度系统，采用WEB浏览器方式登录使用（即通 过浏览器输入相应急救中心独立网址）。
⑶★功能区：包含登录信息、手工制表、人员及车辆管理、急救指导、赛事保障等功能切换按钮。（提供系统截图，并加 盖投标人公章）
⑷当班工作量监控及坐席状态区：包含个人接警数、派发任务数及班组接警数、派发任务数以及当前坐席状态，并在该区 域可以手动控制坐席状态。
⑸★电话信息区：实时显示当前排队电话数量及各个排队电话 排队时长，早释放电话的数量及详细早释电话信息，可在该模块内直接点选回呼。（提供系统截图，并加盖投标人公章）

⑹车辆监控区：监控本中心或联动中心所有救护车状态，分为全部、待命、任务中、暂停、下班状态选项卡。
⑺事件及任务监控：显示72小时内本中心所有派发（未归档） 的急救事件信息，并可进入查看详细内容。
地图及辅助功能区：地图信息、电话流水信息、 电话薄、通知、记事本、分站监控及突发事件功能模块。
⑻调度受理工单区：调度受理过程中针对受理内容进行填报完 善的功能区，包含现场地址、主诉、事件类型等内容。
⑼待派列表区：所有待命可调派的救护车资源列表信息。
2. 调度坐席及话机状态

⑴调度坐席及话机为两套独立系统，但两套系统之间相互紧密 关联。调度状态系统分为示闲、受理中、整理、休息四个状 态，话机实际为通话中、未通话中两个物理状态。但调度实 际工作中需要在话机未通话状态下，不允许其进入电话所以 需要调度坐席状态辅助判断。顾调度坐席状态分类如下：
⑵★示闲：调度坐席处于待工作状态，急救报警电话可以分配至该坐席。同时在示闲态下，调度员可以手动切换本坐席工 作状态至整理态或休息态。（提供系统截图，并加盖投标人公章）
⑶★受理中：调度坐席处于工作中状态，该状态可由呼救电话进入自动触发或手工进入手工指标时更改到受理中，受理中如电话处于未通话状态下系统也不会向该坐席分配电话。同时在示闲状态下，产生外呼时，系统状态自动也会变成受理中状态。（提供系统截图，并加盖投标人公章）
⑷整理：调度员需要整理某些工作内容，如历史工单修改等工 作。该状态是由调度员手动进入。
⑸★休息：调度员需求调整工作状态时，可以进入到休息状态， 休息状态下调度员不可使用调度系统功能，全屏灰度显示。  休息状态默认设置为15分钟，系统计时到15分钟后会提示调  度员快速进入到工作状态。如超时为返回工作状态系统将记  录超时信息用于质控。（提供系统截图，并加盖投标人公章）
3.接警数据统计
⑴可以按需设置当天数据统计时段，数据统计从0点开始算还是 从8点开始可以动态设置，动态统计个人接警数、个人派车数 以及中心接警数以及中心派车数。
4.来电信息提示

提供排队电话和早释电话列表，当电话还没上台就自动挂断 或者坐席全忙， 电话挂断早释列表会显示早释电话信息，坐 席全忙时来电信息会排队，会形成排队电话列表。
5.坐席列表显示

坐席登录后所有坐席都会同步状态，坐席空闲、忙碌、离席 状态都会同步并计时显示。

6.车辆列表显示
⑴可以按选项卡查询全部车辆，也可以按任务中、待命中、暂 停、下班这些状态来查询车辆，车辆列表支持模糊查询，车 辆列表字段可以动态调整。
7.事件列表显示
可以显示全部事件，也可以按预约/挂起/任务中/结束等状态 以选项卡形式展现，提供模糊搜索功能，支持列表局部刷新。
8.电话信息同步
调度系统软件与调度话务系统保持实时通讯，当坐席示闲状 态下话务会自动分配至该坐席。当话机振铃时，主叫号码会 在IP话机显示屏上显示，同时会在调度系统弹屏显示。
9.★重复呼救历史信息提醒
振铃过程中系统自动关联该号码近3次通话事件信息及所有呼叫历史呼叫状态记录，方便调度员对该呼救在摘机通话前预先了解该报警背景信息。（提供系统截图，并加盖投标人 公章）
10.★呼救受理
⑴急救受理调度系统，现场地址信息栏内置地理位置信息内容，调度员在与报警人沟通精确报警位置时，只要在现场地址信息栏中填写地理位置文字信息、同音字或拼音内容，系 统均可自动提示该急救中心所在城市的地理标志性地址内 容。（提供系统截图，并加盖投标人公章）
⑵除地理信息自动完成功能外，受理工单还提供快速跳转、标签选择、 自动提示等多种快捷输入功能。（提供系统截图， 并加盖投标人公章）
11.★调度逻辑
⑴急救指挥调度系统在调度员完成对报警人位置确认后，待派车辆列表自动根据救护车实时位置与报警位置计算直线距离（地图上两点直接距离）、行驶距离（车辆预计实际行驶 的距离）、行驶时间（根据当前实时路况预计急救车到达现 场时间）。（提供系统截图，并加盖投标人公章）
⑵并自动排序，同时支持当班任务数、间隔休息时长及主备班 等多维排序规则。
⑶系统根据以上规则，可配置自动调度逻辑，即为自动选中第 一辆救护车，辅助调度判断。同时多个调度坐席会自动同步 告知该坐席已经选中该救护车，防止急救资源同时发送抢夺。
12.调度指令下达
调度命令单完成后，系统将自动推荐优选救护车，调度员根 据实际情况做出调派操作，任务单信息将通过多方位渠道同 步下发至分站及救护车相应设备终端上。命令单信息通过文 字同步发送给分站的分站系统软件、救护车车载系统、医护 人员手机APP、医护人员私人手机短信任务消息。
13.急救任务图形化监控管理

⑴调度命令单派发完成后，系统将自动监控每一次任务状态。

⑵任务派发第一时间，系统将介入监控救护车任务状态及医护 人员反应状态。
14.增援功能

当救护车到达现场后，发现病人较多，救护车不够用时，救护人员可根据现场条件，可通过手机、车载电话、无线集群  终端向指挥中心请求再调派救护车增援请求。此时，中心调  度员无需再次确定报警地点、病情等信息，可根据“就近 ” 原则或按照系统自动匹配原则，直接调派车辆，并将出动命  令单并行发往相关急救站和救护车。
15.改派功能
当救护车由于故障、塞车或交通事故等问题，无法正常执行任务时，救护人员通过手机、车载电话、无线集群终端向指 挥中心请求任务改派其他救护车出动。此时，指挥中心调度 员无需再次确定报警地点、病情等信息，可根据“就近 ”原 则或按照系统自动匹配原则，直接调派车辆，并将出动命令 单并行发往相关急救站和救护车。
16.催车功能
提供催车功能，患者来电催车后可以快速标记催车电话自动选择相应事件进行催车，催车后一线人员能快速收到催车语音提醒，也可以在事件列表主动点击催车按钮进行催车。
17.结束任务功能
车辆到达现场后，根据现场情况一线反馈病人无需上车，调度进行结束任务操作，系统标记任务出车结果为结束任务， 车辆自动途中待命。
18.上下班管理

提供医护人员上下班管理功能，当一线设备或人员无法及时上下班操作时调度台可以协助打卡上下班。
19.暂停调用管理

提供车辆暂停调用恢复调用功能，记录暂停调用时间和暂停调用原因，暂停调用到期后可以提醒暂停时间已到期是否恢复调用。
20.待处理工单

提供工单暂存功能，当系统异常页面异常关闭后可以暂存工单。
21.人车管理

提供车辆人员快速更改功能，可以方便的把某个分站的车辆和人员快速的更换到另一个分站。
22.软电话

提供软电话功能，可以快速通过软电话进行外呼，可以提供加0呼出与不加0呼出，同时提供通讯录功能。
23.急救指导

提供急救指导功能，可以根据患者病情搜索相应的急救指导。
24.急救过程中信息反馈

救护车执行任务过程中可通过救护车车载终端、 电子病历端向急救受理调度系统不同送往医院信息、现场救治情况、收 费信息等数据。急救受理调度系统会根据急救业务流程提示 调度员，救护车任务相关变更信息。
25.受理工单修正及命令单补发

急救受理调度系统支持对未归档急救事件的受理信息进行修 改及编辑。事件列表与车辆列表数据选择可联动，如选择任 务中某辆救护车，事件列表同步自动选择到该救护车所管理 的事件。双击任务中车辆或事件，直接可以进入该事件的详 细受理信息页面。选择该事件内响应的受理选项卡，可对非 时间节点类内容进行修改，修改完成后，点击保存。数据在 保存至数据库的同时， 自动下发至车载系统及医护人员手机 APP系统中。
26.急救过程管理
院前急救工作是与时间赛跑的工作，所以系统针对时间的管 理做了详细的设计，除过程中系统及时的监管、报警及自动 催促外。系统针对所有急救工作参与人员的工作过程还会详 细的记录各种状态节点时间。
27.通知与消息
⑴急救受理调度系统支持坐席之间、坐席与分站、坐席与车载及短信消息下发功能。
⑵坐席之间通知：可向在线任意坐席发送文字消息，并支持已读回执；
⑶坐席与分站通知：可向在线分站发送文字消息，并支持已读回执；
⑷坐席与车载通知：可向急救车载发送文字消息，车载端收到消息自动转为语音播报，支持已读回执；
⑸坐席端发送短信通知：可向通讯录内任意人员手机发送短信。
28.恶意电话手动设置
如调度员误操作将非恶意电话设为黑名单的情况下，调度坐 席支持手动释放黑名单电话功能。系统同时支持手动新增黑 名单功能，可做全词匹配，即所有号码必须一致方可拦截。 以及正则配置原则建立，如开始几位号码或结束几位号码一 致即可拦截功能。同时支持时间设置，可设置长期或几分钟。
29.工作通讯录
系统内置工作通讯录，可在通讯录中快捷查找人员并快速外 呼。同时通讯自动关联来电，如是通讯录中人员号码拨打120 时，进入受理页面时，会自动关联通讯录姓名显示。

30.调度坐席系统升级改造相关服务

（1）包含提供2套调度坐席系统终端，包含终端设备的保修、维护、安装、调试等服务。

（2）支持国产2.7GHz*4核多进程的运算服务，16G数据的运行内存服务、128G数据存储支撑的运维服务；

（3）21:9宽屏幕，接口：支持HDMI、DP、USB 分辨率：3440*1440（超宽全高清 ）的显示终端运维服务；

（4）含线路及网络连接和雷击防护服务。

31.数据对接服务1项

三层千兆能力数据对接服务

(2) 包转发率： ≥66Mpps

(3) 接入能力≥24 路
32.指挥调度信息显示服务

⑴.2套55英寸智能显示终端（含移动支架），包含终端设备的保修、维护、安装、调试等服务。

⑵磋商时提供显示终端的节能产品认证证书
	1套

	2
	急救调度话 务系统服务
	㈠系统概述
本项目中对于电话管理控制软件的设计为集成使用云呼叫中心话务系统来完成电话的管理控制职责，从而能更好的结合利用云调度系统的优势。
云话务系统建设采用分布式计算、集群技术，使物理上多套 独立的呼叫中心平台组成共享CTI资源池。满足急救中心呼叫 规模日益扩大，对平台能力及可靠性要求：更大的平台容量、更可靠的话务容灾、更灵活的资源调度、更直观的监控维护。 云呼叫中心与云调度系统进行对接，可实现IP电话系统和云调度系统的联动功能，当电话呼入时受理坐席页面自动弹出来电显示，同时IP电话振铃，受理人员摘机时，系统开始计时，页面自动进入工单受理页面， 自动录入来电号码，受理结束挂机后，系统会记录整个受理过程用时。
云话务系统支持120呼叫中心调度员365×24小时接听受理， 接听的每一通电话都是收到的命令，调度员快速冷静的接听、 派车、记录，是能为呼救者争取到宝贵的生命时间。
㈡系统功能
1.IVR流程设置
IVR系统全称为自动语音应答系统，主要完成自动语音业务。 IVR系统类似于一个自动业务流程的运行平台，在报警人电话 接入后自动给出语音提示，实现各种复杂的业务。其主要功 能包括电话呼入前项提示音设置功能，排队音设置功能，转 黑名单设置IVR设置流程为可视化拖拽设置页面功能，及通过 托拉拽实现IVR流程配置。
2.黑名单设置

系统支持黑名单智能路由限制，黑名单可以实现全字匹配过来（即号码完全相同），同时支持前缀相同、后缀相同的匹配方式，如前3为“000 ”即过滤。
同时黑名单可进行时间配置，可配置范围为1秒永久。同时黑名单支持手动释放功能。
3.呼入、呼出、转接功能

支持报警电话接入,来电后会弹出预受理界面会根据来电号码显示来电号码所属地点以及最近几次受理信息。再调度系统可以通过多种途径快速呼出电话可以直接在软电话上输入号码呼出也可以在通讯录里直接呼出还可以在车辆列表以及工单页面快速呼出。呼入呼出成功后可以将来话转移到其他人员。
4.其他呼叫功能

三方通话是一个调度员同报警人同时通话时，需要第三方进入该通话过，称为三方通话。在三方通话的情况下，如果一方挂机，另两方仍可继续通话。支持软摘机、软挂机、软电话呼出、转移。

支持分类查询排队电话，排队电话直接回拨，排队电话漏接提醒，提示未接听的排队电话功能。支持早释电话显示，来电后调度系统会显示来电信息 根据电话内容可以标记电话类型、呼救电话、催车点后、 内部沟通、骚扰电话等。 电话弹屏后可以把电话号码关联到具体事件/电话流水可以手动关联电话到某次受理上。

5.IP 电话终端服务
包含提供2套调度IP 电话终端，包含终端设备的保修、维护、安装、调试等服务。含液晶彩屏显示，头戴耳机；
	1套

	3
	急救智能车 载服务
	㈠系统概述
急救智能车载终端系统采用BDS（中国北斗定位导航系统）定位芯片，可以即时回传救护车地理位置信息。再结合调度系统实时GIS地图数据分析，调度人员非常直观的了解救护车分 布，并为调度人员提供救护车到达现场所需时间、行驶路径等多维度数据支持。急救智能车载系统采用国内在线地图导航，支持实时路况，支持标准地地图、卫星地图，利用大屏 显示可实现一键急救引导路径导航功能。
急救车载系统为调度指挥中心提供救护车的当前位置和状态等信息，减少急救半径；为救护车提供中心指令信息接收与 显示能力，提高指令下达的快捷与准确。急救智能车载系统 与调度系统紧密结合，辅助指挥调度，形成一个整体。
急救车载软件基于Android操作系统开发，要求支持14或以上版本Android操作系统。
㈡系统功能
1.上下班功能
急救车载系统可记录司机、医生、护士上下班请求，车组人员可根据工号进行上下班，同时也会同步车组人员其他途径 上线班信息（如调度人员调度台协助上班、APP上班等）。
2.接收命令单功能
急救车载系统可接收120调度指挥中心发送来的调度指令、通知并显示提示及语音播报提示；系统支持按键反馈急救过程 中的状态信息（收到指令、驶向现场、到达现场、病人上车、 到达医院、途中待命、站内待命）；任务工单信息包含：患 者姓名、患者性别、现场地址、接车地址、呼叫主诉、特殊 要求、指导判断、主叫号码、联系电话、联系人、运往地址 等，并可根据调度指令直接进入地图导航。
3.任务状态功能
调度任务指令将采用直接调度方式，由120急救中心调度人员选择好车辆后，任务工单信息直接派发到所选救护车辆智能 车载终端和分站电脑以及该辆车上所绑定的人员短信或APP 上。任务状态监控将控制在从调度人员下发指令到司机在智 能车载设备上点击“驶向现场 ”计算。车载终端系统后台同 时将采集数据，采集车辆真实/实时行驶速度，来佐证该车组 人员是否真实“驶向现场 ”。
急救车载系统任务状态节点分为：接收指令、驶向现场、到达现场、病人上车、到达医院、途中待命、站内待命。调度 系统后台任务将分析记录救护车所有任务节点耗时情况。任 务状态节点时间，将全部记录调度系统后台数据库，可作为 法律依据保障急救中心。
4.通知单功能
120指挥调度系统为方便通知车组人急救相关信息，智能车载终端提供接受通知单功能，当调度席给救护车车载终端发通 知消息时，车载系统会自动弹窗，显示通知内容和发送来源 及时间。
5.电话功能
急救车载系统支持一键呼叫功能，主叫电话、联系电话、医院电话等随指令实时改变，并可点击图标直接呼出；可通过 触摸屏拨打快捷键的电话簿功能。
6.地图导航功能
⑴智能车载设备采用内置在线导航地图，支持实时急救路径导航，智能躲避拥堵路线，支持语音导航播放。急救车载系统 支持根据接收到的任务指令自动导航（提供多种路径计算方 式及躲避拥堵提示）。
⑵调度任务工单如调度人员派发车辆时获取地址位置坐标，则会将事发地点位置信息下发至智能车载终端，智能车载终端 将予以标注在车载工单上（如任务工单位置显示图）。当车 辆状态改变至“驶向现场 ”，并需要导航前往时，可点击地 图按钮，系统将跳转到导航地图页面（如任务工单导航图）， 并根据当前路况系统提供躲避拥堵路线，帮助司机快速前往 事发现场。
7.历史工单功能
急救车载系统所有接受信息包含调度指令单、通知单信息将通过车载上班车组人员为判断依据查询。历史任务工单信息 主要包含：患者姓名、患者性别、现场地址、接车地址、呼 叫主诉、特殊要求、医学判断、主叫号码、联系电话、运往 地址等。
	1套

	4
	急救调度分站系统服务
	㈠系统概述
建立支撑急救站的急救业务需求，建设分站系统完成全县急救业务的覆盖。该系统需要满足急救分站调度工作管理的需 求，具备接受调度指令、 自动打印命令单同时触发报警器播 放警报音、电子病历填报、 电子地图等功能。
2) 系统功能
1.上下班管理
车辆人员可以在分站上下班。
上下班信息要实时同步中心、车载、app,支持区分主/副班。 支持代上下班。
2.待接任务管理
调度系统派车后待接任务可以自动显示出车信息，并进行声 音告警。
3.历史任务查看
任务清单可以查看历史出车任务，以及每个任务的详细信息。
E.通知单
可以接收调度下发的通知信息，并声音提示。
4.地理信息
分站系统的地图页面，显示所有车辆的实时位置，支持查看车辆的详细信息。
5.任务单打印
支持出车任务单查看和信息打印。
6.车辆列表管理
车辆列表显示急救站所有车辆，包括车牌号，驾驶员，手机号等信息，并按照待命，任务中，暂停调用对车辆进行归类。

7.急救调度分站升级改造相关服务
包含提供3套分站调度坐席系统终端，包含终端设备的保修、维护、安装、调试等服务。

（1）支持国产2.2GHz*4核多进程的运算服务，8G数据的运行内存服务、128G数据存储支撑的运维服务；

（2）提供≥23.8 英寸显示终端运维服务；

（3）提供多功能三合一黑白激光一体打印服务，

①.支持打印/复印/扫描/传真服务

②.支持USB 2.0/以太网/Wi-Fi等多种接入方式

（4）提供节能产品认证证书。
（5）提供声音报警服务
（6）含线路及网络连接和雷击防护服务。

8.数据对接服务3项
(1) 千兆能力数据对接服务
(2) 接入能力≥8路 
	1套

	5
	院前医疗急救大数据可视化平台服务
	㈠系统概述
该系统功能需根据日常急救调度数据、管理分析急救数据的可视化图表，可投放到急救中心调度室调度大屏上使用，有 利于加强急救调度、院前急救分站管理，加强院前急救质控， 提高指挥调度效能和院前急救服务质量。
随着计算机、互联网和物联网等技术的迅速发展，海量的业务数据和用户数据被记录在系统中，数据中蕴含了各行各业 的重要信息，如何利用和挖掘海量数据中的信息价值，成为 了各企业面临的挑战和机遇。
数字化转型是各行各业都面临的挑战。数字化是运行数字技术对企业业务持续优化的过程，是一项系统工程。通过数字 化，可以给企业带来体验提升，效率提升， 以及模式创新。 对于医疗急救行业，迫在眉睫，势在必行。数据可视化，是 数字化转型的的重要组成部分。通过可视化平台，将企业的 业务数据作直观的呈现。一方面，通过数据的展现，反应出 业务方面存在的问题，进一步推动业务流程和系统建设的改 进。另一方面，可视化平台解决应急突发事件的全流程和全 信息的呈现，提升急救处置和指挥的效率和体验。
㈡系统功能
1.总体数据展示
天气展示/温度展示/日期时间展示。
大屏整体分类展示急救指挥数据 包含质量控制数据/资源管理数据/热力图展示。
2.★急救指挥数据展示（提供系统截图，并加盖投标人公章）
获取出车信息以图形方式直观展示。
获取任务数据以图形方式展示数据。
集成互联网地图。
获取呼入总数以图形方式展示数据。
获取电话信息以图形方式展示数据。
获取患者信息以图形方式展示。
3.★质量控制数据展示（提供系统截图，并加盖投标人公章）

获取摘机数据以图形方式展示。
获取调度用时以图形方式展示。
以饼图展示任务类型。
以饼图展示来电类型。
以柱状图展示出车到达送达交接时间。
以饼图展示报警来源数据。
以柱状图展示病历录入情况。
以柱状图和折线图展示 2 分钟出车率。
以柱状图展示 90 秒派车率。
统计指导事件级别以饼图展示。
统计事件指导启动率。

统计电话指导疾病类型以饼图展示。
4.★资源管理数据展示（提供系统截图，并加盖投标人公章）

获取救护车数据以柱状图展示救护车类型。
获取救护车数据以年限为维度展示救护车数据。
获取救护数据以饼图展示救护车品牌以及数量。
获取医护驾数据以饼图展示医护驾占比。
获取医护驾数据以柱状图展示人员在岗率。
获取调度员数据以调度员文凭和专业为维度分别以图形展示。

获取驾驶员数据 以驾驶员驾龄和年龄为维度分别以图形化展示。
获取医生数据 包含医生级别 以级别分类进行图形展示。
提供护士基础数据以饼图分类展示护士不同岗位级别数据。 获取救护车及车行设备情况 以列表形式展示救护车车牌号/ 类型/中心/分站/状态 并提供快捷模糊查询。
提供中心人员清单展示以列表方式滚动显示姓名中心分站备注信息。
提供分站监控坐席监控模块可以按照中心维度展示分站在线 状态以及分站任务数 可以显监控中心坐席状态。
5.★热力图展示（提供系统截图，并加盖投标人公章）
获取任务总数并显示 提供城市/时间区间/呼叫原因查询条 件 可以分站为维度显示平均到达现场时间 柱状图悬浮于热力图上。
提供热力图展示效果 可以根据呼叫原因展示对应的热力图。
	1套

	6
	地理信息系统服务
	㈠系统概述
急救电子地图地理信息作为120急救指挥调度平台中主要的组件，可将可视化数字地图和GPS/北斗定位服务结合，有助于提升调度员的工作效率，并能够做到精细化的调度派车。 院前急救中调度指挥工作的重要依据为患者的病情、位置及 附近的急救资源（救护车、急救分站、医院等）。为提高派 车效率和准确性，让患者得到最恰当的处理方式。系统通过 集成互联网电子地图形式为调度系统提供附近救护车状态位 置、患者位置快速定位、周边医院位置显示等。调度员在完 成派车后，可通过互联网电子地图实时跟踪救护车位置，提 前通知到医院，做好各项接车准备工作。系统可对报警人描 述不清楚位置的情况下通过定位平台为调度员提供位置信息 辅助。在微信小程序、微信公众号、移动终端、物联网、私 家车车机系统日益增多和逐渐完善的情况下，系统与经120 急救中心授权第三方报警程序通过标准报警接口进行交互， 帮助到通过第三方渠道报警的患者进行快速位置定位，拓宽 报警渠道。
㈡系统功能
1.车辆位置信息
实时显示车辆位置信息，通过点击车辆图标弹出小窗口，展示当前车辆的速度、状态、车上当班人员、所属任务等信息。 当点击了车辆列表一辆GPS在线的车辆后，对应的地图上立刻 居中显示被点击车辆，并主动打开地图车辆详细信息，方便 调度人员快速了解车辆状况。
实时显示任务位置信息，通过点击车辆图标弹出小窗口，展示当前任务的现场地址，来电号码，受理时间，受理人员， 事件等级和派车时间。地图默认只显示正在执行中的任务图 标和信息。当点击了事件列表一个有经纬度地址的事件后， 无论这个事件是否正在执行，都会主动显示在地图上，并且 主动居中并打开事件弹窗，展示事件详情，方便调度员了解 信息。
提供救护车的轨迹回放功能，用于查询车辆在某一个时间段内的行驶轨迹，车辆速度，车辆状态等信息。
2.路况视图、卫星视图及位置分析
能够实时显示路况信息，卫星视图，数据来源于电子地图。 显示当前120急救中心所属地的医院信息（名称、地址、电话）。
显示当前120急救中心所属地的分站信息（名称、地址、电话）。 在地图输入框中输入关键词会查询本市行政编码范围内的信息，会将对应的地址，经纬度填充到工单信息中并自动标记 到地图上。
通过图标，形成一个图标和一个半径默认为150米的红色圆 环。可对 ”半径150米“字样的左边圆点进行拖动，得到想要 的半径，方便调度人员进行判断。进行地图点标记，会把标 记的经纬度转换成地理位置信息填充到现场地址和接车地址 中。
	1套

	7
	院前急救电子病历管理系统服务
	㈠系统概述
急救电子病历是医护人员在医疗服务过程中，通过利用医疗 信息系统生成的各种文字，图形，符号，影响等数据，并通 过管理，存储，重现等方式，反映患者病情和记录患者病历 的一种形式。利用信息系统将患者的健康状况进行整合存储， 构建信息化的患者病情反映模式。
结构化电子病历，是指基于医学信息角度， 以医学术语要求 为依据，对医疗文书中的自然语言进行结构化处理，并以关 系型结构方式将语义结构存储到数据库中。结构化电子病历 的主要特点，是对电子病历中数据的层次结构和关系进行规 范，尽可能的对电子病历中的数据进行拆解，从而能够进行 结构化的录入和存储，实现信息的快速查询和共享。
梳理电子病历在院前急救与院内门急诊之间的业务差异和数 据差异，结合急救中心的急救业务特点，建设适用于院前急 救行业的结构化电子病历。
㈡系统概述
1.病历管理
⑴新增病历、修改病历、删除病历、病历草稿保存、病历标记、 标记特殊病历、修改记录、查看历史病历、病历驳回、填写救护记录。
⑵电子病历的填写，除了少数需要手动填写的信息（比如姓名， 体温，心率），其余大部分信息都支持点选操作，支持身份 证自动识别。
⑶主诉和病史的填写，支持自定义模板，院前医生可以先引用模板，再在模板的基础上进行补充和调整。
⑷体格检查的填写，以图形化的界面对身体部位进行分类，并 提供详细的检查指标。
⑸诊断信息的填写，以ICD-10（国际疾病分类第10次修订）为 基准，支持自定义的多级分类，支持病情分级，急救效果， 病情变化等信息的录入。
⑹救治措施的填写，支持自定义的多级分类；支持救治措施与药品、耗材、检查项目、治疗项目的关联。
2.任务相关功能
⑴可通过条件筛选出需要的任务数据，查询条件支持模糊查询。 支持任务查询条件折叠功能、任务列表表头筛选、任务查询条件快速折叠功能。
⑵根据条件显示所需要的信息。支持任务列表自定义分页显示、 任务详情查看、任务病历列表展示、任务病历查看。
⑶任务病历打印预览、任务病历打印，病历pdf打印。
3.病历相关功能
⑴病历提交审核、病历单个审核、病历批量审核。
⑵病历列表批量导出、病历导出excel、病历导出word、病历导出pdf。
⑶提供病历档案归档功能，病历档案查看功能。
⑷当出诊人员处于无网络环境下，也可以正常填写病历，病历 填写完成后会先保存在手机的存储器中，当网络恢复之后， 院前医生可以将病历上传到云端。
4.心电监测数据上传
院前医生对患者进行心电检测，心电检测的结果会形成报告， 病历系统会将心电报告上传到病历附件中，便于院前医生随时查看。
5.系统管理功能
具有病史模板管理、审核流程管理、药品医用材料管理、治疗手术管理、检查检验管理、报表打印配置管理、救治措施 管理。
	1套

	8
	急救调度运营管理系统服务
	1.查询功能

（1）提供不同条件的查询功能；

（2）提供导出功能。

2.提供院前急救全过程各项结果和统计的查看，统计以图表方式体现。包括但不限于以下表格：

（1）电话流水

（2）事件管理

（3）任务管理

（4）任务流水

（5）派车出诊登记表

（6）调度员状态汇总

（7）调度员工作情况统计

（8）车辆出车情况统计

（9）调度员工作用时

（10）分站出车用时统计

（11）空驶及中止原因分析

（12）急救反应速度统计

（13）病人分流占比分析

（14）急救病因分类统计
	

	二、院前急救配套硬件及其他清单技术参数要求

	序号
	名称
	技术要求
	数量

	1
	数字中继网关
	(1)、提供≧2 个10/100/1000 Base-T 网口，双网口冗余备份；
(2)、国产化设备，设备高度不高于 1U；深度不超过 300mm；宽度 不超过 437mm；
(3)、硬件采用模块化设计，每个模块支持4 E1 资源，最大扩容 至 16E1；
(4)、支持至少 1 个 RS232 接口，波特率 115200；
(5)、支持 G.711a/ μ law，G.723.1， G.729A/B，iLBC， AMR 等 多种语音编解码；
(6)、所有E1 单板模块支持热插拔功能，确保替换、扩容不应影 响设备正常运行；
(7)、支持 SIP/SS7/RRA/R2 等信令；
(8)、高可靠性设计，双电源热备、双主控热备；
(9)、语音、传真增益控制；
(10)、传真：T.38 和 Pass-through，支持 Modem/POS；
(11)、支持静音抑制和检测、舒适噪声生成、语音活动检测、 回声消除(G.168)，最大 128ms；
(12)、 VoIP  协  议 ： SIP  v2.0   (UDP/TCP),RFC3261 SDP,RTP(RFC2833),
RFC1889,RFC3262,3263,3264,3265,3515,2976,3311,3372, 3204,3398；
(13)、支持按E1 端口或时隙进行分组管理，划分不同的中继 组进行电路资源分配，智能路由；
(14)、支持断网通过 E1逃生，支持E1上不同的错误码自定义 成指定的 SIP 应答码；
(15)、支持本地 HTTP/HTTPS 维护，支持远程综合管理维护系 统 (EMS)；
(16)、支持 IPV6/IPV4；

(17)、基于Web 的可视化配置及维护，Web 固件升级、数据备 份/恢复；
(18)、设备具有防暴力破解密码机制，防攻击，支持多级用户 管理；
(19)、支持对 CPU 温度、状态监控；
	1 台

	2
	网络程控电话交换机
	(1) 、模块化硬件结构，按需选择业务接口板类型；
(2) 、采用全嵌入式架构，分布式多CPU 矩阵；
(3) 、支持 4 个业务板槽位，业务板支持热插拔，保证系统无间断运行；
(4) 、支持 E1/T1,FXO, FXS 业务板类型，最大支持 32 个模拟语音 接口和4 个数字中继接口；
(5) 、支持双电源冗余备份；

(6) 、支持 LCD 可视化监控；
(7) 、支持双千兆快速以太网口；
(8) 、提供 USB 2.0 接口，可扩展大容量移动硬盘；
(9) 支持 ISDN PRI 23B+D(T1),30B+D(E1) ，ITU-T Q.921, ITU-T Q.931, Q.Sig；
(10) 、 支 持 7 号 信 令 /SS7 ，  ITU-T, ANSI ， ITU-CHINA ， MTP1/MTP2/MTP3, TUP/ISUP；
(11)、 支持 E1 帧格式类型 DF, CRC-4, CRC_ITU；
(12)、接口类型：支持 RJ45；
(13)、支持 DTMF 和脉冲拨号方式；
(14)、支持反极信号；
(15)、支持来电显示；
(16)、支持自定义信号音标准；
(17 、支持防火墙功能；
(18)、支持 Fail2ban；
(19)、支持防暴力破解密码机制；
(20)、支持 TLS v1.2、SRTP、ZRTP 加密。
	1 台

	3

3
	防火墙
	(1) 接口：GE≥4，Combo≥2，支持千兆电口/千兆光口/万兆光口
(2) 产品形态：1U
(3) 交流电源支持 AC 100-240V，170W
(4) 工作环境：
(5) 温度：0~45℃(不含硬盘)/5℃~40℃ (包含硬盘)
湿度：5%～95%(不含硬盘)/ 5%～90% (包含硬盘)
	1 台

	4
	机柜
	≥22U 网络机柜，配 2 个专用 PDU。
	1 台

	5
	急救车车载信息终端设备
	1、中央处理器：核心内核数≥8 核心，主频≥2.4GHZ；
2、内存：运行内存≥8GB；
3、存储：存储空间≥128GB；
4、 ★操作系统：Android 14 或以上；（提供第三方检测报告）
5、通讯网络：支持 5G 网络全网通，支持 SA/NSA 网络；
6、SIM 卡：支持 1 张 SIM 卡；
7、TF 卡：支持最大 1TB 外置 TF 卡；
8、电池：支持拆卸，电池容量≥10000mAh；
9、 ★屏幕尺寸： ≥8 英寸；（提供第三方检测报告）
10、★分辨率： ≥800*1280  亮度： ≥450cd/㎡；（提供第三方检测报告）
11、触摸屏：支持湿手触摸，手套触摸；
12、★定位模块：须仅支持单模北斗；（提供第三方检测报告）
13、水平精度≤2 米，垂直精度≤10 米；
14、重力感应：支持；
15、陀螺仪：支持；
16、指南针：支持；
17、光感：支持；
18、距离感应：支持；
19、NFC：支持；
20、USB 接口：支持 1 个 Type-A 接口；
21、Type-C 接口：支持 1 个 Type-C 接口；
22、网 口：支持 1 个 RJ45 网络接口；
23、DC：支持 DC 接口，5V/2A ；
24、车载电源接口：支持航空带锁插口；
25、车载电源：支持 ACC/正极/负极接头，并支持 ACC ON/ACC OFF 状态监控；
26、终端内置安装急救行业专用车载软件，并需要与调度指挥系统实现全功能对接；
27、终端启动自动启动急救行业专用车载软件；
28、终端保证急救行业专用车载软件Root权限，保证软件持续首 屏运行，不允许软件强制退出。
29、★为了保证设备的在高温及低温情况稳定的运行，需提供急救车车 载 信 息 终 端 的 工 作 温 度 满 足 70℃--35℃与 存 储 温 度 80℃--40℃ 。（须提供第三方检测机构出具的测试报告）
30、★为了保证设备具有日常的防水性避免设备易损坏，要求提供 急救车车载信息终端满足 IP67 防水性能。（须提供第三方检测机 构出具的测试报告）
	10 套

	6
	系统安装集成服 务
	一、设备安装部署与调试：

1、指挥坐席

（1）物理安装：调度台、坐席电脑、话机（数字调度话机）、耳麦、键鼠等设备的摆放、固定、接线；

（2）显控系统部署：液晶监视器的安装、画面切换，确保指挥中心大屏能实时展示报警信息、地图定位、视频监控、车辆轨迹等内容；

（3）本地调试：坐席设备通电测试、与机房核心硬件的网络连通性测试、音视频设备拾音 / 放音 / 显示效果调试。

2、配套设施

急救分站：急救分站调度终端的安装、与系统平台的通联调试。

车载终端：救护车车载调度终端的安装、与平台的无线链路通联调试。

二、软件系统安装部署与配置优化：

1、平台核心软件部署：安装 120 应急指挥调度平台核心模块（院前急救指挥调度系统、急救调度话务系统、急救智能车载软件、急救调度运营管理系统、定位系统+地理信息模块、院前急救电子病历管理系统模块），完成软件的安装、解压、部署、服务注册；

2、业务参数定制配置：根据用户所在地的 120 指挥调度流程，进行定制化参数配置，包括：接警号码配置、辖区网格划分、急救站点 / 救护车信息录入、调度规则配置、人员权限配置、短信 / 语音通知模板配置；

3、软件性能调优：对平台软件进行参数调优（如数据库连接池、服务器线程数、缓存配置），优化软件响应速度、并发处理能力，确保接警、调度等核心操作无卡顿；

4、软件独立功能测试：对平台各核心模块进行单独功能测试，确保每个模块能正常运行、功能达标。

三、多系统联调测试：

1、模块间联调：测试接警受理、调度指挥、地图定位、音视频联动、数据统计等模块的协同性。

2、平台系统服务：系统平台功能及机房设备、网络设备、安全防护设备、数据交换设备等维护保障服务。

3、上级平台的系统对接：供应商需提供接入桂林市120急救指挥调度平台区域一体化管理的对接服务。
	1 项

	7
	指挥中心互联网专线服务
	1.带宽要求：下行速率≥1000Mbps，上行速率≥100Mbps。

2.IP资源：提供固定公网IP地址≥1个。
	1项

	8
	急救分站互联网专线服务
	带宽≥1000Mbps，。
	3项

	9
	急救分站视频监控服务
	1. 设备参数：

分辨率：≥200万像素（1080P），支持4K可选配。

夜视功能：支持红外夜视+全彩夜视，红外夜视距离≥30米，全彩夜视距离≥10米，支持光线感应自动切换。

视角范围：水平视角≥110°，垂直视角≥60°，支持手动调节或云台控制。

存储方式：支持本地SD卡存储、云存储，云存储容量≥30天，支持录像回放、下载、备份。

网络适配：支持有线+无线双接入方式，支持远程访问、实时预览。

2. 功能要求：

智能检测：支持移动侦测。

视频传输：支持H.265编码格式。

环境适应性：工作温度-20℃~60℃，防水等级≥IP65。
	3项

	三、商务要求

	▲服务要求
	1.采购范围内的配套服务包含免费上门服务、安装调试合格。

2.接到故障通知后 1 小时内响应，2 小时内派技术人员到达现场，24 小时内解决问题，提供故障响应及处理。

3.定期回访以及维护：提供定期回访及维护，包括技术支持、软件升级等；说 明维护过程中发现问题的处理机制。

4.提供培训服务，并向受训人员提供技术资料、参考材料、配置手册等；培训 应包括以下内容：集中培训，提供至少 1 次集中培训，保证使用人员能正常操 作系统的各种功能及日常保养和维护。

5.当系统需要扩展、迁移或升级时，负责免费提供相应解决方案等技术支持； 因成交供应商施工、割接等原因影响系统运行的，应当提前一天通知用户，并 且尽快消除故障、恢复系统正常运行。

6.项目服务期内，供应商需提供满足本项目急救调度系统部署计算资源以及提供2个云话务坐席资源。

	合同签订时间
	自发出成交通知书之日起25日内与采购人签订合同。

	▲交付使用时间、交付(实施） 地点
	交付使用时间：自签订合同之日起 90 天内交货安装和调试完毕验收合格并交付使用。
交付(实施）地点：采购人指定地点。

	▲付款方式
	本项目分三次进行支付，第一次为项目验收合格后支付至合同价款的80%，第二次于验收合格后三个月支付至合同价款的95%，第三次于验收合格后一年支付至合同价款的100%。本项目由荔浦市卫生和健康局委托荔浦市人民医院进行采购，合同价款以荔浦市卫生和健康局批复下拨资金时间为准，荔浦市人民医院在资金下拨后10个工作日内完成支付。

	质量要求
	要求符合国家相关行业要求及规范。

	▲报价要求
	1.报价服务费总价，报价必须含以下部分，包括：

（1）服务的单价和总价；

（2）报价包含服务费用、安装费用、调试费用；

（3）必要的保险费用和各项税金；

（4）供应商在实施项目过程中的交通费、差旅费、住宿费、伙食费、通讯费 等；

（5）其他（如运输、劳务、管理、装卸、培训、技术支持、售后服务、更新 升级等费用）。

2.在后期履约过程中，成交供应商须按响应文件的承诺投入相关的配套服务和专业的技术力量，如需调整须提前经过采购人同意方可调整。

3.成交供应商提供的服务不涉及任何法律纠纷，采购人在使用供应商提供的服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或知识产权或其他相关的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商必须承担由此产生的一切法律责任和费用。

4.保密要求：成交供应商须严格遵守采购人有关系统保密的所有要求，相关人 员必须签订保密协议和安全责任书后才能上岗，未经采购人同意，不得将系统 资料、文档、数据等向外泄露，因信息泄露造成影响的由成交供应商承担全部 法律责任和经济损失。

	验收标准与要求
	1.符合国家标准、行业标准及产品生产厂家的出厂质量标准； 
2.成交供应商提供的货物原装、全新的、最新生产批号、出具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致并可追溯查阅、满足国家及行业强制性标准及规范，并符合采购人提出的有关质量标准的产品。 
▲3.成交供应商在交付设备时，按照响应文件的性能参数进行测试，不能通过技术性能测试或测试结果与响应文件不符（负偏离）的视为虚假应标，采购人有权拒绝签订合同，取消其成交供应商资格，不予退还谈判保证金，并报相关的政府采购监督管理部门进行处罚处理，由此引发的所有损失由该成交供应商负责。


评审办法
一、响应文件评审(初步评审)：

1、采购人依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行资格性审查，以确定磋商供应商是否具备磋商资格。

2、评标委员会依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。

3、资格性及符合性审查内容：

	资格性审查

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	响应函
	必须提供

	2
	身份证件
	供应商相应的法定代表人或负责人或自然人身份证正反面复印件（必须提供）

	3
	授权委托书、委托代理人身份证
	供应商的授权委托书、委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）

	4
	营业执照
	供应商的法人或者其他组织营业执照（分公司投标需得到总公司授权且提供总公司营业执照 ）等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）

	5
	纳税情况
	供应商近半年以来任意一个月或一个季度依法缴纳税收的相关材料（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等）复印件 （必须提供）

	6
	依法缴纳社会保障资金的缴费凭证
	供应商近半年以来任意一个月依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（如社保部门开具的证明或收款收据等，或银行缴款凭证或回单等）复印件（必须提供）

	7
	财务报告
	供应商 2025年的财务状况报告（可以是银行出具的资信证明或财务报表等证明材料）复印件（若为新成立的企业，请根据实际情况提供）；（必须提供）

	8
	没有重大违法记录及有关信用信息
	供应商参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明 （必须提供）

	9
	供应商企业股东及出资信息
	供应商是否不存在“单位负责人为同一人或者不存在直接控股、管理关系”情形

	符合性审查

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	响应文件有效性
	响应文件是否按竞争性磋商文件要求书写及签名、盖章

	2
	响应文件完整性
	响应文件是否按竞争性磋商文件要求编制

	3
	磋商报价
	是否只有一个报价并在采购预算金额内

	4
	其他情况
	是否无其他未响应竞争性磋商文件实质性要求的情况

	注：以上审查因素如有一项不符合，初步评审不通过，不再进入下一轮详评。


二、响应文件评审（详细评审）

（一）.评审依据：磋商小组以竞争性磋商文件和响应文件为评审依据，对供应商的报价、项目实施方案、履约能力等方面内容按百分制打分。

（二）.评审方式：以封闭方式进行评审。

（三）.根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构，磋商小组成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

（四）.对进入详评的，采用综合评分法。

（五）.计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）
1.价格分（满分30分）
（1）评审报价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审报价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

（2）政府采购政策性扣除计算方法

①按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕 46 号）及《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31 号）的规定，供应商在其响应文件中提供《中小企业声明函》 ，且服务全部由符合政策要求的小型、微型企业承接的，对其最后报价给予20%的扣除。

②按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。

③按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残 疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性 单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

④政策性扣除计算方法。

供应商被评定为监狱企业或者残疾人福利性单位或者其服务全部由符合政策要求的小型、微型企业承接的，该供应商的最后报价给予 20%的扣除，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=最后报价× （1-20%）；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型 企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的， 对联合体或者大中型企业的报价给予 6%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=最后报价×（1-6%）。

⑤除上述情况外，评审报价＝最后报价。

(3) 以进入比较与评价环节的最低的评审报价为基准价，基准价得分为 30 分。

(4) 供应商磋商报价得分=（磋商基准价/供应商的评审报价）×30分。

备注：为了确保采购质量和维护公平的竞争，根据《中华人民共和 国政府采购法》第七十七条和中华人民共和国反不正当竞争法第十 一条，经营者不得以排挤对手为目的，以低于成本的价格销售商品 （服务）。采购人不能接受供应商的恶意低价的竞争。评标时，评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查磋商人的报价。有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求提供书 面说明，并提交相关证明材料；磋商人不能证明其报价合理性的， 评标委员会应当将其作为无效磋商处理。

2、技术性能分（满分 27 分）
（1）基本分：满足招标文件全部实质性要求的，得基本分27分。

（2）负偏离扣分（27分）：供应商对招标文件“服务（技术）要求”中标注“★”号条款发生实质性负偏离，经评委独立审核确定的，每有一项扣1.5分；未标注“★”号条款发生实质性负偏离，经评委独立审核确定的，每有一项扣1分；最多扣27分。

注:如招标文件中要求提供证明材料，投标人未按要求提供证明材料或所提供的证明材料不满足相应服务（技术）需求的，相应视为负偏离；投标文件中响应承诺与证明材料不一致的以证明材料为准。
3、总体方案分( 满分9分)
一档（3分）：总体方案设计简单，采购需求的符合程度一般的。

二档（6分）：总体方案设计较详细，对整个项目背景、建设内容描述正确，在系统结构设计、 组网设计进行详细阐述比较完善。

三档（9分）：总体方案设计详实，方案能清楚的表明对本项目的熟悉程度，对整个项目背景、 建设内容描述正确，在系统结构设计、组网设计、业务流程上进行详细阐述，对项目中系统的功能  特点有详细说明。根据对采购文件的功能需求的响应情况，功能设计是否合理进行详细评审。

注：未提供或不满足进档要求的不得分。

4、项目实施方案分( 满分12分)
一档（4分）：项目实施方案有进度安排、对各项关键工作安排、项目管理方案、组织机构安排及分工与职责安排等描述不全且单一，各供应商横向比对无优势。

二档（8分）：供应商的项目实施方案进度安排合理较好，对各项关键工作安排较合理；对本项目的风险预见、风险应对措施较好；项目管理方案比较完整， 组织机构比较合理，人员有保障，分工与职责比较明确，拟投入本项目技术负责人具有网络规划设计师（高级）及信息系统项目管理师（高级）证书≥1人，售后技术经理具有信息类中级工程师职称≥1人。在与其他供应商的横向比对中较为优秀。（注：满足一档的前提下才可评二挡）

三档（12分）：供应商的项目实施方案进度安排合理，且相关项目工期保障措施到位；对各项关键工作安排合理；对本项目的风险预见、风险应对措施完备，有完善的项目于解决方案；项目管理方案完整,组织机构合理，人员有保障，分工与职责明确； 有项目质量管理、提出具有建设性的方案优化建议，形成有效可行的实施管理制度；项目方案贴近本项目实际执行内容与要求，横向比对中最为详细、贴切且完整，拟投入本项目项目经理具有高级工程师证书及CDA数据分析师3级证书≥1人 ，售后技术经理具有注册信息安全专业人员（CISP） 证书≥1人 。（注： 满足二档的前提下才可评三挡）

5、项目服务方案分( 满分9分)
一档（3分）：供应商提供服务方案，方案中对到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、技术培训、应急保障方案等方面的描述不全且较简单 ，方案可行。

二档（6分）：供应商提供服务方案 ，方案中对到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、技术培训 、应急保障方案等方面的描述全 ，且方案可行。（注： 满足一档的前提下才可评二挡）

三档（9分）：供应商提供服务方案 ，方案中对到达故障现场时间、故障出现解决方案、 定期维护（注明时间）、技术培训 、应急保障方案等方面的描述详尽 ，且方案可行，服务方案的内容优于采购需求 ，能够与桂林市120指挥中心调度系统进行对接，可获取120调度系统数据，并提供相关证明材料 。（注： 满足二档的前提下才可评三挡）

6、技术保障分(满分6分)
（1） 供应商或产品生产厂家提供的院前急救指挥调度系统、医疗急救车车载APP系统、医疗急救分站系统、院前医疗电子病历APP系统、院前医疗急救地理信息地图系统、院前医疗急救大数据可视化平台具有相关软件著作权证书的，每提供一个证书得1分（投标文件中提供有效证书复印件），满分6分。

注：软件著作权证书获取时间不晚于本项目招标公告发布之日，否则，不予计分。
7、履约能力分(满分6分)
（1） 供应商或供应商上级单位（直接管理关系或法人关系）具有ISO/IEC 27032 :2012 网络空间安全管理体系评价证书并加盖供应商公章（或电子签章） 的得2分 ，满分2分。

（2） 供应商或供应商上级单位（直接管理关系或法人关系） 具有SO/IEC 27040:2015数据存储安全管理体系认证证书、 ISO/IEC 38505-1:2017数据治理管理体系认证证书并加盖供应商公章（或电子签章）的每个得1分 ，满分2分。。

（3） 供应商或供应商上级单位具有风险管理体系评价证书IS0 31000 :2018、服务质量评价认证证书GB/T 36733-2018，每个得1分 ，满分2分。

8.业绩分(满分1分)
供应商（或所属上级公司）自2023年以来具有完成同类服务业绩的（于响应文件中提供的中标 /成交通知书或签订的项目合同为准；能清晰反映中标/成交内容或合同标的，同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标/成交的只算一次），每个业绩得1分，最多得1分。
9.总得分=1+2+3+4+5+6+7+8
三、推荐及确定成交候选供应商原则

（1）磋商小组应当根据综合得分情况，按照综合得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。磋商小组根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以最后报价由低到高顺序排列；若仍相同的，依次按服务方案分、项目实施团队分由高到低顺序排列并推荐成交候选供应商。

（2）本项目确定一名成交供应商。采购单位应当确定磋商小组推荐排名第一的成交候选供应商为成交供应商。

（3）排名第一的成交候选供应商放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者磋商文件规定应

当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消成交候选人资格的，采购单位

可以确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商或重新组织采购。

（4）排名第二的成交候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名

第三的成交候选人为成交供应商或重新组织采购。以此类推。

政府采购合同（合同主要条款及格式）

项目名称：荔浦市医疗急救指挥中心120指挥调度系统服务
项目编号：GLZC2026-C3-310008-GXGS
甲方：                         （采购人）

乙方：                         （成交供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）、竞争性磋商响应文件（以下简称响应文件）规定条款和成交供应商的承诺、甲乙双方签订本采购合同。

合同标的及合同金额

分标

	服务名称
	服务承诺内容
	数量①
	单位

	
	
	1
	项


2.根据《成交通知书》的成交内容，合同的总金额为：（大写）　　　　（￥　　　元）人民币。

3.合同总金额包括本次招标采购范围内所有服务、保险、税金、维护、培训、其他等所涉及到的一切费用的总和。
第二条 服务保证

1.乙方应按竞争性磋商文件要求及响应文件承诺的服务技术标准、质量标准等向甲方提供服务。

2. 要求乙方依据竞争性磋商文件要求、响应文件承诺、强制执行的国家、行业、地方标准履行合同；乙方提供的服务成果达不到验收标准的，不予验收，造成的一切不利后果由乙方自行承担。

第三条  服务内容及要求

服务内容及要求：具体详见本文件“项目需求”。乙方必须按照竞争性磋商文件“项目需求”中的所有要求向甲方提供服务。

任务完成期限：
自签订合同之日起 90 天内交货安装和调试完毕验收合格并交付使用。
 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第六条　付款方式

本项目分三次进行支付，第一次为项目验收合格后支付至合同价款的80%，第二次于验收合格后三个月支付至合同价款的95%，第三次于验收合格后一年支付至合同价款的100%。本项目由荔浦市卫生和健康局委托荔浦市人民医院进行采购，合同价款以荔浦市卫生和健康局批复下拨资金时间为准，荔浦市人民医院在资金下拨后10个工作日内完成支付。

第七条  违约责任

1. 乙方提供的服务如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

2. 乙方未按本项目竞争性磋商文件规定及响应文件承诺向乙方提供服务的，甲方将责令其改正，，如仍未按照要求提供服务的甲方有权终止合同。

第八条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第九条  合同争议解决

1.因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向项目所在地仲裁委员会申请仲裁或向项目所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十条  合同生效及其它

1.合同经甲乙双方法定代表人或相应的授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经桂林市荔浦市财政部门审批，并签订书面补充协议报桂林市荔浦市政府采购管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十一条  合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。
第十二条  签订本合同依据：

1.竞争性磋商文件；

2.乙方提供的响应（或应答）文件；

3. 项目实施方案（如有）；

4.磋商中的磋商记录； 

5.成交通知书。 

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式四份，具有同等法律效力，甲、乙双方各一份，荔浦市政府采购管理办公室一份，采购代理机构执一份。政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件1份交采购代理机构。采购代理机构收到合同后将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并存档。

甲方（公章）：                               乙方（公章，自然人除外）：                           

法定代表人签字：                            法定代表人（负责人、自然人）签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：                                 

委托代理人：                                委托代理人：                                    

电  话：                                    电   话：                                       

开户名称：                                  开户名称：                                           

开户银行：                                  开户银行：                                           

银行账号：                                  银行账号：                                           

日    期：                                  日    期：                                           

响应文件（格式）

一、响应文件标记

响 应 文 件

项目名称：

项目编号：

采购代理机构：广西高晟工程管理有限公司

供应商名称：

二、响应文件组成

（一）资格性响应证明材料
（二）符合性响应证明材料
（三）其它有效证明材料
㈠资格性响应证明材料目录
（1）响应函（必须提供）；
（2）供应商相应的法定代表人(负责人、自然人)身份证正反两面复印件 （必须提供）；

（3）供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）；

（4）供应商的法人或者其他组织营业执照（分公司投标需得到总公司授权且提供总公司营业执照 ）等证明文件复印件 （必须提供，自然人除外）；

注： ① 法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。 ② 如供应商为企业（包括合伙企业），应提供市场监督管理部门（或行政审批部门）注册的有效 “ 企业法人营业执照 ” 或 “ 营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的 “ 事业单位法人证书 ” ；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的 “ 个体工商户营业执照 ” 。

（5）供应商近半年以来任意一个月或一个季度依法缴纳税收的相关材料（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等）复印件 （必须提供）
注：供应商无纳税记录的，应提供由供应商注册地或登记所在地的税务部门出具的免税证明复印

件。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照

起的依法缴纳税费或依法免缴税费的凭据复印件。

（6）供应商近半年以来任意一个月依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（如社保部门开具的证明或收款收据等，或银行缴款凭证或回单等）复印件 （必须提供）；

注：供应商不需要缴纳社会保障资金的，必须提供相应的证明材料复印件。从取得营业执照时间

起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资

金的缴费凭证复印件。

（7）供应商 2025 年的财务状况报告（可以是银行出具的资信证明或财务报表等证明材料）复印件 （若为新成立的企业，请根据实际情况提供） （必须提供）；

（9）供应商参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明 （必须提供） ；

（10）《中小企业声明函》 （如有，请提供）；

（11）如提供服务的供应商属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局等（含

新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件, 否则不予享受优惠政策 （如供应商属于监狱企业的，请提供）；

（12）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责 （如供应商属于残疾人福利性单位的，请须提供）
(1). 响应函（必须提供）

附件：

响 应 函 （格 式）

致：广西高晟工程管理有限公司 
根据贵方项目磋商文件，项目编号            ，签字代表             （姓名）经正式授权并代表供应商               （供应商单位名称），提交响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.按磋商文件采购需求和磋商报价表：

磋商报价（大写）               元人民币 (¥             ))。

2.我方承诺已具备磋商文件规定的供应商资格条件。

3.我方已详细审核磋商文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部磋商文件理解不正确或误解而产生的相应后果。 

4.响应文件有效期为自响应文件提交截止时间之日起90天。 

5.如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购人签订合同。

（2）我方承诺按照磋商文件规定提交履约担保。

（3）我方承诺本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按磋商文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

与本响应有关的正式通讯地址为：

地址：            邮编：              邮箱：                   

办公电话：                  传真：               

委托代理人联系电话：                        

开户名称：                         

开户银行：                               　       
账号：                                   　　　   
供应商（电子签章）：                                              
法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：        
响应日期：                               

注：1.未按照本响应函（格式）要求填报的响应函将被视为未实质性响应竞争性磋商文件要求，从而导致该响应被拒绝。

2.供应商必须按本响应函（格式）要求注明清楚联系方式（包括地址、邮编、邮箱、电话等），从而确保成交结果等相关信息能及时通知到位。
3.响应函须由法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人签字（或者电子签名）并加盖供应商电子签章。

(2).供应商相应的法定代表人(负责人、自然人)身份证正反两面复印件（必须提供）

(3).供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）

附件：

  授权委托书（格式一）

致：广西高晟工程管理有限公司
我              （姓名）系                              （供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月      日起至         年     月      日止。
代理人无转委托权,特此委托。 

我已在下面签字，以资证明。

供应商（电子签章）：                                   

法定代表人（负责人）签字（或者电子签名）：                       　    

年      月     日

授权委托书（格式二）

致：广西高晟工程管理有限公司
我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名）以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的磋商活动，并代表本人全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月      日起至         年     月      日止。
代理人无转委托权,特此委托。 

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字（或者电子签名）：                       　　

        年      月     日

(4).供应商的法人或者其他组织营业执照（分公司投标需得到总公司授权且提供总公司营业执照 ）等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）
注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供市场监督管理部门或行政审批部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。 ③如供应商为企业法人的分支机构的，除应提供营业执照复印件外，还应提供其所属的法人授权其参加政府采购活动或独立开展经营业务活动的证明材料复印件。
（5）供应商近半年以来任意一个月或一个季度依法缴纳税收的相关材料（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等）复印件 （必须提供）
(6).供应商近半年以来任意一个月依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（如社保部门开具的证明或收款收据等，或银行缴款凭证或回单等）复印件 （必须提供）

(7).供应商 2024年的财务状况报告（可以是银行出具的资信证明或财务报表等证明材料）复印件 （若为新成立的企业，请根据实际情况提供） （必须提供）

(8).供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）

附件：

声   明（格式）

致：广西高晟工程管理有限公司
我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、严重违法失信行为记录名单、重大税收违法失信主体，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

供应商（电子签章）：                                                   

法定代表人(负责人、自然人)或委托代理人签字（或者电子签名）：                        
日          期：                         
注：供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明须由法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人签字（或者电子签名）并加盖供应商电子签章。

(9).《中小企业声明函》（如有，请提供）

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加          （单位名称）的        （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（标的名称） ，属于（所属行业） ；承接企业为（企业名称） ，从业人员          人，营业收入为           万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（CA证书签章）：           
日 期：                  
注： ： （1） 从业人员 、 营业收入 、 资产总额填报上一年度数据 ， 无上一年度数据的新成立企业可不填报

统计上大中小微型企业划分标准

	行业名称
	指标名称
	计量
单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业*
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥100000
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥200000
	1000≤Y＜200000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥120000
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。
（11）.如提供服务的供应商属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局等（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件, 否则不予享受优惠政策 （如供应商属于监狱企业的，请提供）

（12）.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责 （如供应商属于残疾人福利性单位的，请提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加         单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（CA证书签章）：

日 期：

（二）符合性响应证明材料目录
（1）磋商报价表 （必须提供）；

（2）服务内容及商务要求响应表 （必须提供）

（3）针对本项目的项目实施方案 （必须提供）；

（4）针对本项目的服务方案 （必须提供）

（1）.磋商报价表（必须提供）

附件：                                      

磋商报价表（格式）

     分标

	服务名称
	服务内容
	数量
	单位
	备注

	
	
	1
	项
	

	磋商报价：（大写）              元人民币（¥            ）

服务期限：                     。

2. 服务地点：                  。
2. 服务地点： 。

	说明：供应商磋商报价应包含完成本“采购需求”中所列所有服务内容产生的所有成本、完成本项目服务工作所需的人员成本、劳务费、技术服务费、管理、通讯、保险、差旅费、项目验收、税金、利润、验收、质量保证及合同包含的应有风险、责任等与本项目相关的所有费用，供应商应综合考虑在报价中。


供应商（电子签章）：                                                   

法定代表人(负责人、自然人)或委托代理人签字（或者电子签名）：                        
日          期：                         
注：

. 1. 供应商必须就 “ 采购需求 ”中的全部内容作完整唯一报价 ，响应文件只允许有一个报价方案 ，有选择的或有条件的报价将不予接受。

2. 供应商应如实填写磋商报价表的各项内容，否则，响应无效。

3. 磋商报价表由多页构成时 ， 须由法定代表人( ( 负责人 、 自然人) ) 或相应的委托代理人签字 （ 或个人 CA证书签章）加盖供应商公章（ CA 证书签章）。

（2）.服务内容及商务要求响应表 （必须提供）附件：
附件：

服务内容及商务要求响应表 （格式）

项目名称:                           
项目编号:                              

	序号
	竞争性磋商文件要求
	竞争性磋商响应文件具体响应
	响应/偏离
	说明

	服务部分

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	商务部分

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


供应商 （CA 证书签章）：                               
法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人签字

（或个人 A CA 证书签章）：                    
日 期：

注 ：服务内容及商务要求响应表须由法定代表人(负责人 、 自然人)或相应的委托代理人签字（或个人 CA 证书签章）并加盖供应商公章（CA 证书签章）。
针对本项目的项目实施方案（必须提供）；

附件：

项目实施方案
供应商 （CA 证书签章）：                               
法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人签字

（或个人CA 证书签章）：                    
日 期：

（4）针对本项目的服务方案 （必须提供）

附件：

服务方案
供应商 （CA 证书签章）：                               
法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人签字

（或个人CA 证书签章）：                    
日 期：

（三）其它有效证明材料目录
（1）项目实施人员一览表，提供拟投入人员名单身份证复印件及学历证明材料复印件（格式见附件）（如有，请提供）；

（2）供应商 2023年以来具有同类项目的业绩相关证明材料复印件（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的合同为准，并能清晰反映项目的名称、采购内容、采购金额、采购时间） （如有，请提供）；

（3）供应商相关获奖证书、认证证书等复印件 （如有，请提供）；

（4）供应商可结合本项目的评审办法视自身情况自行提交相关证明材料 （如有，请提供）。

（1）.项目实施人员一览表（（如有，请提供））；

注：提供拟投入人员名单身份证复印件及学历证明材料复印件，在填写时，各投标单位按实际情况自行制表填写。

供应商 （CA 证书签章）：                               
法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人签字

（或个人 A CA 证书签章）：                    
日 期：

供应商 2023 年以来具有同类项目的业绩相关证明材料复印件（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的合同为准，并能清晰反映项目的名称、采购内容、采购金额、采购时间） （如有，请提供）；

供应商相关获奖证书、认证证书等复印件 （如有，请提供）；

（4）供应商可结合本项目的评审办法视自身情况自行提交相关证明材料 （如有，请提供）。



