## 封面 (2)
35kV岭贡联线#07-#14杆段线路迁改工程
招标工程量清单
建设单位:合山市工业园区管理委员会
审核单位:广西冠宁工程咨询有限公司
2026年02月

## 编审人员签字页 (2)
35kV岭贡联线#07-#14杆段线路迁改工程
审定：
校核：
编制：

## 编制说明
编 制 说 明
一、设计依据
根据设计的有关材料清册进行计算。
二、工程投资
本工程含税总投资:62.91万元。
三、工程概况
1、电压等级：35kV，改造。
2、线路长度：单回路0.6045km
3、线路起自 ，讫于 。
4、回路数：单路
5、导线型号：JL/LB20A-120/25
6、地线型号：JLB20A-50
7、地形情况：平地100%；
8：地质情况：普通土10%，岩石65%,坚土10%，松砂石15%；
9、汽车运距：汽运10km，人力运距：0.1km
10、杆塔形式及数量：耐张塔4基。
四、编制依据
1、工程量:根据施工图设计的有关资料和说明进行计算。
2、定额：《电网技术改造工程预算定额 架空线路工程》2020年版
3、取费标准：《电网技术改造工程预算编制与计算规定》（2020版）。
4、定额材机调整：定额（2026）4号《关于发布2022版电网技术改造和检修工程概预算定额2025年下半年价格水平调整系数的通知》。
5、社会保障费：根据电网定额（2019）3号 《关于调整广西电网工程规费费率的通知》
5.1、基本养老保险费：缴费费率为16％。
5.2、失业保险费：缴费费率为0.5％。
5.3、基本医疗保险：缴费费率为8％。
5.4、工伤保险费：缴费费率为0.88％。
5.5、生育保险: 缴费费率为0.5％。
6、住房公积金： 缴费费率仍为12％。
7、勘察设计费：执行《电网技术改造工程预算编制与计算规定》（2020版）。
五、设备和装置性材料价格：
1、执行南网电网定额〔2025〕12号《南方电网公司2025年第三季度电网工程主要设备材料信息价》及现行市场信息价格。
2、地材：执行来宾市合山市建设工程造价信息2026年第1期。

## 技术改造工程总表(表一)
技术改造工程总预算汇总表
表一 |  |  | 金额单位:万元
序号 | 工程或费用名称 | 金额 | 占工程投资的比例(%)
二 | 安装工程费
三 | 拆除工程费
四 | 设备购置费
其中：编制基准期价差
五 | 小计
其中：甲供设备材料费
六 | 其他费用
七 | 基本预备费
八 | 特殊项目
九 | 工程投资合计
其中：可抵扣增值税金额
其中：施工费

## 技术改造安装工程专业汇总表(表二甲)
技术改造安装工程专业汇总预算表
表二甲 | [5 empty] | 金额单位:元
序号 | 工程或费用名称 | 安装工程费 |  |  | 设备购置费 | 合计
|  | 未计价材料费 | 安装费 | 小计
安装工程
1 | 基础工程
1.1 | 基础工程材料工地运输
1.2 | 基础土石方工程
1.3 | 基础砌筑
1.3.2 | 现浇基础
2 | 杆塔工程
2.1 | 杆塔工程材料工地运输
2.2 | 杆塔组立
2.2.2 | 铁塔、钢管杆组立
3 | 接地工程
3.1 | 接地工程材料工地运输
3.2 | 接地土石方
3.3 | 接地安装
4 | 架线工程
4.1 | 架线工程材料工地运输
4.2 | 导地线架设
4.3 | 导地线跨越架设
5 | 附件工程
5.1 | 附件安装工程材料工地运输
5.2 | 绝缘子串及金具安装
5.2.1 | 耐张绝缘子串及金具安装
6 | 辅助工程
6.7 | 杆塔上装的各类辅助生产装置
合计

## 拆除工程专业汇总表(表二丙)
拆除工程专业汇总预算表
表二丙 |  | 金额单位:元
序号 | 工程或费用名称 | 拆除工程费
拆除工程
2 | 杆塔工程
2.2 | 杆塔组立
2.2.1 | 混凝土杆组立
4 | 架线工程
4.1 | 架线工程材料工地运输
4.2 | 导地线架设
合计

## 技术改造安装工程表(表三甲)
技术改造安装工程预算表
表三甲 | [13 empty] | 金额单位:元
序号 | 编制依据 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 设备单价 | 未计价材料单价 | 安装单价 |  |  | 设备合价 | 未计价材料合价 | 安装合价 |  |  | 类型
[7 empty] | 定额基价 | 其中：人工 | 其中：机械 |  |  | 费用金额 | 其中：人工 | 其中：机械
|  | 安装工程 | [12 empty] | 项目划分
1 |  | 基础工程 | [12 empty] | 项目划分
1.1 |  | 基础工程材料工地运输 | [12 empty] | 项目划分
| JYX1-19 | 人力运输 金具、绝缘子、零星钢材 | t·km | 0.825 | [10 empty] | 定额
| JYX1-22 | 人力运输 其他建筑安装材料 | t·km | 15.325 | [10 empty] | 定额
| JYX1-105 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸 | t | 8.247 | [10 empty] | 定额
| JYX1-106 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输 | t·km | 82.474 | [10 empty] | 定额
| JYX1-107 | 汽车运输 其他建筑安装材料 装卸 | t | 19.346 | [10 empty] | 定额
| JYX1-108 | 汽车运输 其他建筑安装材料 运输 | t·km | 193.456 | [10 empty] | 定额
|  | 小计： | [12 empty] | 小计
| 一 | 直接费 | [12 empty] | 取费表
| 1 | 直接工程费 | [12 empty] | 取费表
| 1.1 | 人工费 | [12 empty] | 取费表
| 1.2 | 材料费 | [12 empty] | 取费表
| 1.2.2 | 乙供定额材料费 | [12 empty] | 取费表
| 1.3 | 施工机械使用费 | [12 empty] | 取费表
| 2 | 措施费 | [12 empty] | 取费表
| 2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 2.83 | [10 empty] | 取费表
| 2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 3.06 | [10 empty] | 取费表
| 2.5 | 临时设施费 | % | 8.51 | [10 empty] | 取费表
| 2.6 | 施工机构迁移费 | % | 1.43 | [10 empty] | 取费表
| 2.7 | 安全文明施工费 | % | 11.31 | [10 empty] | 取费表
| 二 | 间接费 | [12 empty] | 取费表
| 1 | 规费 | [12 empty] | 取费表
| 1.1 | 社会保险费 | % | 25.88 | [10 empty] | 取费表
| 1.2 | 住房公积金 | % | 12 | [10 empty] | 取费表
| 2 | 企业管理费 | % | 25.69 | [10 empty] | 取费表
| 三 | 利润 | % | 9.88 | [10 empty] | 取费表
| 四 | 编制基准期价差 | [12 empty] | 取费表
| 1 | 人工价差 | [12 empty] | 取费表
| 2 | 材料价差 | [12 empty] | 取费表
| 2.2 | 乙供定额材料价差 | [12 empty] | 取费表
| 3 | 机械价差 | [12 empty] | 取费表
| 五 | 增值税 | % | 9 | [10 empty] | 取费表
| 六 | 安装费 | [12 empty] | 取费表
| 八 | 合计 | [12 empty] | 取费表
1.2 |  | 基础土石方工程 | [12 empty] | 项目划分
| JYX2-7 | 线路复测及分坑 耐张（转角）自立塔 | 基 | 4 | [10 empty] | 定额
| JYX2-94 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 普通土 坑径1500mm以内 坑深（m） 5.0以内 | m³ | 4.906 | [10 empty] | 定额
| JYX2-95 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 普通土 坑径1500mm以内 坑深（m） 10.0以内 | m³ | 5.88 | [10 empty] | 定额
| JYX2-114 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 坚土 坑径1500mm以内 坑深（m） 5.0以内 | m³ | 4.906 | [10 empty] | 定额
| JYX2-115 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 坚土 坑径1500mm以内 坑深（m） 10.0以内 | m³ | 5.88 | [10 empty] | 定额
| JYX2-134 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 松砂石 坑径1500mm以内 坑深（m） 5.0以内 | m³ | 7.36 | [10 empty] | 定额
| JYX2-135 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 松砂石 坑径1500mm以内 坑深（m） 10.0以内 | m³ | 8.82 | [10 empty] | 定额
| JYX2-174 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 岩石（人工开凿） 坑径1500mm以内 坑深（m） 5.0以内 | m³ | 31.892 | [10 empty] | 定额
| JYX2-175 | 挖孔基础人工挖方（或爆破） 岩石（人工开凿） 坑径1500mm以内 坑深（m） 10.0以内 | m³ | 38.22 | [10 empty] | 定额
|  | 小计： | [12 empty] | 小计
| 一 | 直接费 | [12 empty] | 取费表
| 1 | 直接工程费 | [12 empty] | 取费表
| 1.1 | 人工费 | [12 empty] | 取费表
| 1.2 | 材料费 | [12 empty] | 取费表
| 1.2.2 | 乙供定额材料费 | [12 empty] | 取费表
| 1.3 | 施工机械使用费 | [12 empty] | 取费表
| 2 | 措施费 | [12 empty] | 取费表
| 2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 2.83 | [10 empty] | 取费表
| 2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 3.06 | [10 empty] | 取费表
| 2.5 | 临时设施费 | % | 8.51 | [10 empty] | 取费表
| 2.6 | 施工机构迁移费 | % | 1.43 | [10 empty] | 取费表
| 2.7 | 安全文明施工费 | % | 11.31 | [10 empty] | 取费表
| 二 | 间接费 | [12 empty] | 取费表
| 1 | 规费 | [12 empty] | 取费表
| 1.1 | 社会保险费 | % | 25.88 | [10 empty] | 取费表
| 1.2 | 住房公积金 | % | 12 | [10 empty] | 取费表
| 2 | 企业管理费 | % | 25.69 | [10 empty] | 取费表
| 三 | 利润 | % | 9.88 | [10 empty] | 取费表
| 四 | 编制基准期价差 | [12 empty] | 取费表
| 1 | 人工价差 | [12 empty] | 取费表
| 2 | 材料价差 | [12 empty] | 取费表
| 2.2 | 乙供定额材料价差 | [12 empty] | 取费表
| 3 | 机械价差 | [12 empty] | 取费表
| 五 | 增值税 | % | 9 | [10 empty] | 取费表
| 六 | 安装费 | [12 empty] | 取费表
| 八 | 合计 | [12 empty] | 取费表
1.3 |  | 基础砌筑 | [12 empty] | 项目划分
1.3.2 |  | 现浇基础 | [12 empty] | 项目划分
| JYX3-43 | 钢筋加工及制作 一般钢筋 | t | 1.51 | [10 empty] | 定额
|  | 护壁钢筋 | t | 1.51 | [10 empty] | 主材
| JYX3-44 | 钢筋加工及制作 钢筋笼 | t | 4.544 | [10 empty] | 定额
|  | 基础钢筋 | t | 4.544 | [10 empty] | 主材
|  | 地脚螺栓 | t | 1.803 | [10 empty] | 主材
| <录入编码> | 泵送商品混凝土费 | m³ | 76.32 | [10 empty] | 定额
| 换JYX3-63 | 混凝土搅拌及浇制 每个基础混凝土量（m³） 5以内 | m³ | 33.92 | [10 empty] | 定额
| 换JYX3-72 | 混凝土搅拌及浇制 保护帽 | m³ | 2 | [10 empty] | 定额
| JYX3-169 | 灌注桩基础 混凝土搅拌及浇制 孔深（m） 10以内 | m³ | 42.4 | [10 empty] | 定额
| JYX3-191 | 基础护壁 现浇护壁 有筋 | m³ | 48.672 | [10 empty] | 定额
| C09010102 | 普通硅酸盐水泥 | t | 18.242 | [10 empty] | 主材
| C10010101 | 中砂 | m³ | 22.65 | [10 empty] | 主材
| C10020103 | 碎石 | m³ | 46.922 | [10 empty] | 主材
| C21010101 | 水 | t | 9.121 | [10 empty] | 主材
| SP1004 | 基础商品混凝土 | m³ | 66.264 | [10 empty] | 主材
| SP1004 | 立柱商品混凝土 | m³ | 10.056 | [10 empty] | 主材
|  | 主材损耗费： | [12 empty] | 小计
|  | 主材费小计： | [12 empty] | 小计
|  | 小计： | [12 empty] | 小计
| 一 | 直接费 | [12 empty] | 取费表
| 1 | 直接工程费 | [12 empty] | 取费表
| 1.1 | 人工费 | [12 empty] | 取费表
| 1.2 | 材料费 | [12 empty] | 取费表
| 1.2.2 | 乙供定额材料费 | [12 empty] | 取费表
| 1.2.4 | 乙供装置性材料费 | [12 empty] | 取费表
| 1.3 | 施工机械使用费 | [12 empty] | 取费表
| 2 | 措施费 | [12 empty] | 取费表
| 2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 2.83 | [10 empty] | 取费表
| 2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 3.06 | [10 empty] | 取费表
| 2.5 | 临时设施费 | % | 8.51 | [10 empty] | 取费表
| 2.6 | 施工机构迁移费 | % | 1.43 | [10 empty] | 取费表
| 2.7 | 安全文明施工费 | % | 11.31 | [10 empty] | 取费表
| 二 | 间接费 | [12 empty] | 取费表
| 1 | 规费 | [12 empty] | 取费表
| 1.1 | 社会保险费 | % | 25.88 | [10 empty] | 取费表
| 1.2 | 住房公积金 | % | 12 | [10 empty] | 取费表
| 2 | 企业管理费 | % | 25.69 | [10 empty] | 取费表
| 三 | 利润 | % | 9.88 | [10 empty] | 取费表
| 四 | 编制基准期价差 | [12 empty] | 取费表
| 1 | 人工价差 | [12 empty] | 取费表
| 2 | 材料价差 | [12 empty] | 取费表
| 2.2 | 乙供定额材料价差 | [12 empty] | 取费表
| 3 | 机械价差 | [12 empty] | 取费表
| 五 | 增值税 | % | 9 | [10 empty] | 取费表
| 六 | 安装费 | [12 empty] | 取费表
| 七 | 主材费 | [12 empty] | 取费表
| 八 | 合计 | [12 empty] | 取费表
2 |  | 杆塔工程 | [12 empty] | 项目划分
2.1 |  | 杆塔工程材料工地运输 | [12 empty] | 项目划分
| JYX1-20 | 人力运输 角钢塔材 | t·km | 1.905 | [10 empty] | 定额
| JYX1-101 | 汽车运输 角钢塔材 装卸 | t | 19.054 | [10 empty] | 定额
| JYX1-102 | 汽车运输 角钢塔材 运输 | t·km | 190.538 | [10 empty] | 定额
|  | 小计： | [12 empty] | 小计
| 一 | 直接费 | [12 empty] | 取费表
| 1 | 直接工程费 | [12 empty] | 取费表
| 1.1 | 人工费 | [12 empty] | 取费表
| 1.2 | 材料费 | [12 empty] | 取费表
| 1.2.2 | 乙供定额材料费 | [12 empty] | 取费表
| 1.3 | 施工机械使用费 | [12 empty] | 取费表
| 2 | 措施费 | [12 empty] | 取费表
| 2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 2.83 | [10 empty] | 取费表
| 2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 3.06 | [10 empty] | 取费表
| 2.5 | 临时设施费 | % | 8.51 | [10 empty] | 取费表
| 2.6 | 施工机构迁移费 | % | 1.43 | [10 empty] | 取费表
| 2.7 | 安全文明施工费 | % | 11.31 | [10 empty] | 取费表
| 二 | 间接费 | [12 empty] | 取费表
| 1 | 规费 | [12 empty] | 取费表
| 1.1 | 社会保险费 | % | 25.88 | [10 empty] | 取费表
| 1.2 | 住房公积金 | % | 12 | [10 empty] | 取费表
| 2 | 企业管理费 | % | 25.69 | [10 empty] | 取费表
| 三 | 利润 | % | 9.88 | [10 empty] | 取费表
| 四 | 编制基准期价差 | [12 empty] | 取费表
| 1 | 人工价差 | [12 empty] | 取费表
| 2 | 材料价差 | [12 empty] | 取费表
| 2.2 | 乙供定额材料价差 | [12 empty] | 取费表
| 3 | 机械价差 | [12 empty] | 取费表
| 五 | 增值税 | % | 9 | [10 empty] | 取费表
| 六 | 安装费 | [12 empty] | 取费表
| 八 | 合计 | [12 empty] | 取费表
2.2 |  | 杆塔组立 | [12 empty] | 项目划分
2.2.2 |  | 铁塔、钢管杆组立 | [12 empty] | 项目划分
| JYX4-57 | 角钢塔 塔全高20m以内 每米塔重（kg） 200以内 | t | 3.393 | [10 empty] | 定额
| JYX4-62 | 角钢塔 塔全高30m以内 每米塔重（kg） 200以内 | t | 15.566 | [10 empty] | 定额
| T01010104 | 塔材 | t | 18.959 | [10 empty] | 主材
|  | 主材损耗费： | [12 empty] | 小计
|  | 主材费小计： | [12 empty] | 小计
|  | 小计： | [12 empty] | 小计
| 一 | 直接费 | [12 empty] | 取费表
| 1 | 直接工程费 | [12 empty] | 取费表
| 1.1 | 人工费 | [12 empty] | 取费表
| 1.2 | 材料费 | [12 empty] | 取费表
| 1.2.2 | 乙供定额材料费 | [12 empty] | 取费表
| 1.2.4 | 乙供装置性材料费 | [12 empty] | 取费表
| 1.3 | 施工机械使用费 | [12 empty] | 取费表
| 2 | 措施费 | [12 empty] | 取费表
| 2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 2.83 | [10 empty] | 取费表
| 2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 3.06 | [10 empty] | 取费表
| 2.5 | 临时设施费 | % | 8.51 | [10 empty] | 取费表
| 2.6 | 施工机构迁移费 | % | 1.43 | [10 empty] | 取费表
| 2.7 | 安全文明施工费 | % | 11.31 | [10 empty] | 取费表
| 二 | 间接费 | [12 empty] | 取费表
| 1 | 规费 | [12 empty] | 取费表
| 1.1 | 社会保险费 | % | 25.88 | [10 empty] | 取费表
| 1.2 | 住房公积金 | % | 12 | [10 empty] | 取费表
| 2 | 企业管理费 | % | 25.69 | [10 empty] | 取费表
| 三 | 利润 | % | 9.88 | [10 empty] | 取费表
| 四 | 编制基准期价差 | [12 empty] | 取费表
| 1 | 人工价差 | [12 empty] | 取费表
| 2 | 材料价差 | [12 empty] | 取费表
| 2.2 | 乙供定额材料价差 | [12 empty] | 取费表
| 3 | 机械价差 | [12 empty] | 取费表
| 五 | 增值税 | % | 9 | [10 empty] | 取费表
| 六 | 安装费 | [12 empty] | 取费表
| 七 | 主材费 | [12 empty] | 取费表
| 八 | 合计 | [12 empty] | 取费表
3 |  | 接地工程 | [12 empty] | 项目划分
3.1 |  | 接地工程材料工地运输 | [12 empty] | 项目划分
| JYX1-19 | 人力运输 金具、绝缘子、零星钢材 | t·km | 0.065 | [10 empty] | 定额
| JYX1-105 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸 | t | 0.655 | [10 empty] | 定额
| JYX1-106 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输 | t·km | 6.55 | [10 empty] | 定额
|  | 小计： | [12 empty] | 小计
| 一 | 直接费 | [12 empty] | 取费表
| 1 | 直接工程费 | [12 empty] | 取费表
| 1.1 | 人工费 | [12 empty] | 取费表
| 1.2 | 材料费 | [12 empty] | 取费表
| 1.2.2 | 乙供定额材料费 | [12 empty] | 取费表
| 1.3 | 施工机械使用费 | [12 empty] | 取费表
| 2 | 措施费 | [12 empty] | 取费表
| 2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 2.83 | [10 empty] | 取费表
| 2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 3.06 | [10 empty] | 取费表
| 2.5 | 临时设施费 | % | 8.51 | [10 empty] | 取费表
| 2.6 | 施工机构迁移费 | % | 1.43 | [10 empty] | 取费表
| 2.7 | 安全文明施工费 | % | 11.31 | [10 empty] | 取费表
| 二 | 间接费 | [12 empty] | 取费表
| 1 | 规费 | [12 empty] | 取费表
| 1.1 | 社会保险费 | % | 25.88 | [10 empty] | 取费表
| 1.2 | 住房公积金 | % | 12 | [10 empty] | 取费表
| 2 | 企业管理费 | % | 25.69 | [10 empty] | 取费表
| 三 | 利润 | % | 9.88 | [10 empty] | 取费表
| 四 | 编制基准期价差 | [12 empty] | 取费表
| 1 | 人工价差 | [12 empty] | 取费表
| 2 | 材料价差 | [12 empty] | 取费表
| 2.2 | 乙供定额材料价差 | [12 empty] | 取费表
| 3 | 机械价差 | [12 empty] | 取费表
| 五 | 增值税 | % | 9 | [10 empty] | 取费表
| 六 | 安装费 | [12 empty] | 取费表
| 八 | 合计 | [12 empty] | 取费表
3.2 |  | 接地土石方 | [12 empty] | 项目划分
| JYX2-213 | 接地槽挖方（或爆破）及回填 普通土 | m³ | 87.04 | [10 empty] | 定额
| JYX2-214 | 接地槽挖方（或爆破）及回填 坚土 | m³ | 87.04 | [10 empty] | 定额
|  | 小计： | [12 empty] | 小计
| 一 | 直接费 | [12 empty] | 取费表
| 1 | 直接工程费 | [12 empty] | 取费表
| 1.1 | 人工费 | [12 empty] | 取费表
| 1.3 | 施工机械使用费 | [12 empty] | 取费表
| 2 | 措施费 | [12 empty] | 取费表
| 2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 2.83 | [10 empty] | 取费表
| 2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 3.06 | [10 empty] | 取费表
| 2.5 | 临时设施费 | % | 8.51 | [10 empty] | 取费表
| 2.6 | 施工机构迁移费 | % | 1.43 | [10 empty] | 取费表
| 2.7 | 安全文明施工费 | % | 11.31 | [10 empty] | 取费表
| 二 | 间接费 | [12 empty] | 取费表
| 1 | 规费 | [12 empty] | 取费表
| 1.1 | 社会保险费 | % | 25.88 | [10 empty] | 取费表
| 1.2 | 住房公积金 | % | 12 | [10 empty] | 取费表
| 2 | 企业管理费 | % | 25.69 | [10 empty] | 取费表
| 三 | 利润 | % | 9.88 | [10 empty] | 取费表
| 四 | 编制基准期价差 | [12 empty] | 取费表
| 1 | 人工价差 | [12 empty] | 取费表
| 3 | 机械价差 | [12 empty] | 取费表
| 五 | 增值税 | % | 9 | [10 empty] | 取费表
| 六 | 安装费 | [12 empty] | 取费表
| 八 | 合计 | [12 empty] | 取费表
3.3 |  | 接地安装 | [12 empty] | 项目划分
| 换JYX3-201 | 接地体加工及制作 | t | 0.615 | [10 empty] | 定额
|  | 热镀锌接地圆钢及联板等 | t | 0.615 | [10 empty] | 主材
| 换JYX3-204 | 一般接地体安装 水平接地体敷设 | m | 544 | [10 empty] | 定额
| JYX3-212 | 接地电阻测量 | 基 | 4 | [10 empty] | 定额
|  | 主材损耗费： | [12 empty] | 小计
|  | 主材费小计： | [12 empty] | 小计
|  | 小计： | [12 empty] | 小计
| 一 | 直接费 | [12 empty] | 取费表
| 1 | 直接工程费 | [12 empty] | 取费表
| 1.1 | 人工费 | [12 empty] | 取费表
| 1.2 | 材料费 | [12 empty] | 取费表
| 1.2.2 | 乙供定额材料费 | [12 empty] | 取费表
| 1.2.4 | 乙供装置性材料费 | [12 empty] | 取费表
| 1.3 | 施工机械使用费 | [12 empty] | 取费表
| 2 | 措施费 | [12 empty] | 取费表
| 2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 2.83 | [10 empty] | 取费表
| 2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 3.06 | [10 empty] | 取费表
| 2.5 | 临时设施费 | % | 8.51 | [10 empty] | 取费表
| 2.6 | 施工机构迁移费 | % | 1.43 | [10 empty] | 取费表
| 2.7 | 安全文明施工费 | % | 11.31 | [10 empty] | 取费表
| 二 | 间接费 | [12 empty] | 取费表
| 1 | 规费 | [12 empty] | 取费表
| 1.1 | 社会保险费 | % | 25.88 | [10 empty] | 取费表
| 1.2 | 住房公积金 | % | 12 | [10 empty] | 取费表
| 2 | 企业管理费 | % | 25.69 | [10 empty] | 取费表
| 三 | 利润 | % | 9.88 | [10 empty] | 取费表
| 四 | 编制基准期价差 | [12 empty] | 取费表
| 1 | 人工价差 | [12 empty] | 取费表
| 2 | 材料价差 | [12 empty] | 取费表
| 2.2 | 乙供定额材料价差 | [12 empty] | 取费表
| 3 | 机械价差 | [12 empty] | 取费表
| 五 | 增值税 | % | 9 | [10 empty] | 取费表
| 六 | 安装费 | [12 empty] | 取费表
| 七 | 主材费 | [12 empty] | 取费表
| 八 | 合计 | [12 empty] | 取费表
4 |  | 架线工程 | [12 empty] | 项目划分
4.1 |  | 架线工程材料工地运输 | [12 empty] | 项目划分
| JYX1-15 | 人力运输 线材 每件重（kg） 2000以内 | t·km | 0.045 | [10 empty] | 定额
| JYX1-87 | 汽车运输 线材 每件重 2000kg以内 装卸 | t | 0.449 | [10 empty] | 定额
| JYX1-88 | 汽车运输 线材 每件重 2000kg以内 运输 | t·km | 4.485 | [10 empty] | 定额
| JYX1-89 | 汽车运输 线材 每件重 4000kg以内 装卸 | t | 1.107 | [10 empty] | 定额
| JYX1-90 | 汽车运输 线材 每件重 4000kg以内 运输 | t·km | 11.07 | [10 empty] | 定额
|  | 小计： | [12 empty] | 小计
| 一 | 直接费 | [12 empty] | 取费表
| 1 | 直接工程费 | [12 empty] | 取费表
| 1.1 | 人工费 | [12 empty] | 取费表
| 1.2 | 材料费 | [12 empty] | 取费表
| 1.2.2 | 乙供定额材料费 | [12 empty] | 取费表
| 1.3 | 施工机械使用费 | [12 empty] | 取费表
| 2 | 措施费 | [12 empty] | 取费表
| 2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 2.83 | [10 empty] | 取费表
| 2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 3.06 | [10 empty] | 取费表
| 2.5 | 临时设施费 | % | 8.51 | [10 empty] | 取费表
| 2.6 | 施工机构迁移费 | % | 1.43 | [10 empty] | 取费表
| 2.7 | 安全文明施工费 | % | 11.31 | [10 empty] | 取费表
| 二 | 间接费 | [12 empty] | 取费表
| 1 | 规费 | [12 empty] | 取费表
| 1.1 | 社会保险费 | % | 25.88 | [10 empty] | 取费表
| 1.2 | 住房公积金 | % | 12 | [10 empty] | 取费表
| 2 | 企业管理费 | % | 25.69 | [10 empty] | 取费表
| 三 | 利润 | % | 9.88 | [10 empty] | 取费表
| 四 | 编制基准期价差 | [12 empty] | 取费表
| 1 | 人工价差 | [12 empty] | 取费表
| 2 | 材料价差 | [12 empty] | 取费表
| 2.2 | 乙供定额材料价差 | [12 empty] | 取费表
| 3 | 机械价差 | [12 empty] | 取费表
| 五 | 增值税 | % | 9 | [10 empty] | 取费表
| 六 | 安装费 | [12 empty] | 取费表
| 八 | 合计 | [12 empty] | 取费表
4.2 |  | 导地线架设 | [12 empty] | 项目划分
| JYX5-52 | 35kV及以上导线、避雷线架设 一般架设 导线（mm²） 150以内 | km/三相 | 0.604 | [10 empty] | 定额
|  | 35kV～500kV铝包钢芯铝绞线 | t | 0.955 | [10 empty] | 主材
| JYX5-49 | 35kV及以上导线、避雷线架设 一般架设 单根避雷线 良导体（mm²） 100以内 | km | 1.208 | [10 empty] | 定额
|  | 铝包钢绞线 | t | 0.43 | [10 empty] | 主材
| XYX4-29 | 导线、避雷线(OPGW)弧垂调整 避雷线(OPGW)弧垂调整 35kV | 耐张段/根 | 4 | [10 empty] | 定额
| XYX4-41 | 导线、避雷线(OPGW)弧垂调整 导线弧垂调整 35kV 单导线 | 耐张段/相 | 6 | [10 empty] | 定额
|  | 主材损耗费： | [12 empty] | 小计
|  | 主材费小计： | [12 empty] | 小计
|  | 小计： | [12 empty] | 小计
| 一 | 直接费 | [12 empty] | 取费表
| 1 | 直接工程费 | [12 empty] | 取费表
| 1.1 | 人工费 | [12 empty] | 取费表
| 1.2 | 材料费 | [12 empty] | 取费表
| 1.2.2 | 乙供定额材料费 | [12 empty] | 取费表
| 1.2.4 | 乙供装置性材料费 | [12 empty] | 取费表
| 1.3 | 施工机械使用费 | [12 empty] | 取费表
| 2 | 措施费 | [12 empty] | 取费表
| 2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 2.83 | [10 empty] | 取费表
| 2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 3.06 | [10 empty] | 取费表
| 2.5 | 临时设施费 | % | 8.51 | [10 empty] | 取费表
| 2.6 | 施工机构迁移费 | % | 1.43 | [10 empty] | 取费表
| 2.7 | 安全文明施工费 | % | 11.31 | [10 empty] | 取费表
| 二 | 间接费 | [12 empty] | 取费表
| 1 | 规费 | [12 empty] | 取费表
| 1.1 | 社会保险费 | % | 25.88 | [10 empty] | 取费表
| 1.2 | 住房公积金 | % | 12 | [10 empty] | 取费表
| 2 | 企业管理费 | % | 25.69 | [10 empty] | 取费表
| 三 | 利润 | % | 9.88 | [10 empty] | 取费表
| 四 | 编制基准期价差 | [12 empty] | 取费表
| 1 | 人工价差 | [12 empty] | 取费表
| 2 | 材料价差 | [12 empty] | 取费表
| 2.2 | 乙供定额材料价差 | [12 empty] | 取费表
| 3 | 机械价差 | [12 empty] | 取费表
| 五 | 增值税 | % | 9 | [10 empty] | 取费表
| 六 | 安装费 | [12 empty] | 取费表
| 七 | 主材费 | [12 empty] | 取费表
| 八 | 合计 | [12 empty] | 取费表
4.3 |  | 导地线跨越架设 | [12 empty] | 项目划分
| JYX5-214 | 跨越架设 跨越低压、弱电线 35kV | 处 | 2 | [10 empty] | 定额
|  | 小计： | [12 empty] | 小计
| 一 | 直接费 | [12 empty] | 取费表
| 1 | 直接工程费 | [12 empty] | 取费表
| 1.1 | 人工费 | [12 empty] | 取费表
| 1.2 | 材料费 | [12 empty] | 取费表
| 1.2.2 | 乙供定额材料费 | [12 empty] | 取费表
| 1.3 | 施工机械使用费 | [12 empty] | 取费表
| 2 | 措施费 | [12 empty] | 取费表
| 2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 2.83 | [10 empty] | 取费表
| 2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 3.06 | [10 empty] | 取费表
| 2.5 | 临时设施费 | % | 8.51 | [10 empty] | 取费表
| 2.6 | 施工机构迁移费 | % | 1.43 | [10 empty] | 取费表
| 2.7 | 安全文明施工费 | % | 11.31 | [10 empty] | 取费表
| 二 | 间接费 | [12 empty] | 取费表
| 1 | 规费 | [12 empty] | 取费表
| 1.1 | 社会保险费 | % | 25.88 | [10 empty] | 取费表
| 1.2 | 住房公积金 | % | 12 | [10 empty] | 取费表
| 2 | 企业管理费 | % | 25.69 | [10 empty] | 取费表
| 三 | 利润 | % | 9.88 | [10 empty] | 取费表
| 四 | 编制基准期价差 | [12 empty] | 取费表
| 1 | 人工价差 | [12 empty] | 取费表
| 2 | 材料价差 | [12 empty] | 取费表
| 2.2 | 乙供定额材料价差 | [12 empty] | 取费表
| 3 | 机械价差 | [12 empty] | 取费表
| 五 | 增值税 | % | 9 | [10 empty] | 取费表
| 六 | 安装费 | [12 empty] | 取费表
| 八 | 合计 | [12 empty] | 取费表
5 |  | 附件工程 | [12 empty] | 项目划分
5.1 |  | 附件安装工程材料工地运输 | [12 empty] | 项目划分
| JYX1-19 | 人力运输 金具、绝缘子、零星钢材 | t·km | 0.291 | [10 empty] | 定额
| JYX1-105 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸 | t | 2.909 | [10 empty] | 定额
| JYX1-106 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输 | t·km | 29.095 | [10 empty] | 定额
|  | 小计： | [12 empty] | 小计
| 一 | 直接费 | [12 empty] | 取费表
| 1 | 直接工程费 | [12 empty] | 取费表
| 1.1 | 人工费 | [12 empty] | 取费表
| 1.2 | 材料费 | [12 empty] | 取费表
| 1.2.2 | 乙供定额材料费 | [12 empty] | 取费表
| 1.3 | 施工机械使用费 | [12 empty] | 取费表
| 2 | 措施费 | [12 empty] | 取费表
| 2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 2.83 | [10 empty] | 取费表
| 2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 3.06 | [10 empty] | 取费表
| 2.5 | 临时设施费 | % | 8.51 | [10 empty] | 取费表
| 2.6 | 施工机构迁移费 | % | 1.43 | [10 empty] | 取费表
| 2.7 | 安全文明施工费 | % | 11.31 | [10 empty] | 取费表
| 二 | 间接费 | [12 empty] | 取费表
| 1 | 规费 | [12 empty] | 取费表
| 1.1 | 社会保险费 | % | 25.88 | [10 empty] | 取费表
| 1.2 | 住房公积金 | % | 12 | [10 empty] | 取费表
| 2 | 企业管理费 | % | 25.69 | [10 empty] | 取费表
| 三 | 利润 | % | 9.88 | [10 empty] | 取费表
| 四 | 编制基准期价差 | [12 empty] | 取费表
| 1 | 人工价差 | [12 empty] | 取费表
| 2 | 材料价差 | [12 empty] | 取费表
| 2.2 | 乙供定额材料价差 | [12 empty] | 取费表
| 3 | 机械价差 | [12 empty] | 取费表
| 五 | 增值税 | % | 9 | [10 empty] | 取费表
| 六 | 安装费 | [12 empty] | 取费表
| 八 | 合计 | [12 empty] | 取费表
5.2 |  | 绝缘子串及金具安装 | [12 empty] | 项目划分
5.2.1 |  | 耐张绝缘子串及金具安装 | [12 empty] | 项目划分
|  | 耐张绝缘子串 | [12 empty] | 注解
| JYX6-2 | 耐张转角杆塔导线挂线及绝缘子串安装 35kV 单导线 | 组 | 30 | [10 empty] | 定额
| JYX6-154 | 跳线制作及安装 单导线 软跳线 35kV | 单相 | 18 | [10 empty] | 定额
|  | 线路电瓷 玻璃绝缘子 | 只 | 276 | [10 empty] | 主材
|  | 线路 耐张线夹(压缩式) | 件 | 34 | [10 empty] | 主材
| C03300101 | 线路 挂环 | t | 0.145 | [10 empty] | 主材
| C03310101 | 线路 挂板 | t | 0.126 | [10 empty] | 主材
| C03290101 | 线路 联板 | t | 0.313 | [10 empty] | 主材
|  | 导线跳线绝缘子串 | [12 empty] | 注解
| JYX6-24 | 直线杆塔绝缘子串悬挂安装 35kV 针式单串 | 串 | 9 | [10 empty] | 定额
| 调JYX6-76 R*1.2 C*1.2 J*1.2 | 导线缠绕预绞丝线夹安装 110kV 单导线 | 单相 | 9 | [10 empty] | 定额
|  | 线路 悬垂线夹 | 件 | 10 | [10 empty] | 主材
| C03210144 | 线路 预绞丝护线条 | 件 | 9 | [10 empty] | 主材
|  | 跳线托架 | 件 | 1 | [10 empty] | 主材
|  | 地线耐张金具 | [12 empty] | 注解
|  | 预绞式耐张线夹 | 件 | 1 | [10 empty] | 主材
|  | 预绞式耐张线夹 | 件 | 13 | [10 empty] | 主材
|  | 接地端子 | 个 | 13 | [10 empty] | 主材
|  | 其他 | [12 empty] | 注解
| 调JYX6-103 R*1.2 C*1.2 J*1.2 | 防振锤 单导线 | 个 | 74 | [10 empty] | 定额
|  | 导线防震锤 | 件 | 48 | [10 empty] | 主材
|  | 地线防震锤 | 件 | 26 | [10 empty] | 主材
|  | 主材损耗费： | [12 empty] | 小计
|  | 主材费小计： | [12 empty] | 小计
|  | 小计： | [12 empty] | 小计
| 一 | 直接费 | [12 empty] | 取费表
| 1 | 直接工程费 | [12 empty] | 取费表
| 1.1 | 人工费 | [12 empty] | 取费表
| 1.2 | 材料费 | [12 empty] | 取费表
| 1.2.2 | 乙供定额材料费 | [12 empty] | 取费表
| 1.2.4 | 乙供装置性材料费 | [12 empty] | 取费表
| 1.3 | 施工机械使用费 | [12 empty] | 取费表
| 2 | 措施费 | [12 empty] | 取费表
| 2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 2.83 | [10 empty] | 取费表
| 2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 3.06 | [10 empty] | 取费表
| 2.5 | 临时设施费 | % | 8.51 | [10 empty] | 取费表
| 2.6 | 施工机构迁移费 | % | 1.43 | [10 empty] | 取费表
| 2.7 | 安全文明施工费 | % | 11.31 | [10 empty] | 取费表
| 二 | 间接费 | [12 empty] | 取费表
| 1 | 规费 | [12 empty] | 取费表
| 1.1 | 社会保险费 | % | 25.88 | [10 empty] | 取费表
| 1.2 | 住房公积金 | % | 12 | [10 empty] | 取费表
| 2 | 企业管理费 | % | 25.69 | [10 empty] | 取费表
| 三 | 利润 | % | 9.88 | [10 empty] | 取费表
| 四 | 编制基准期价差 | [12 empty] | 取费表
| 1 | 人工价差 | [12 empty] | 取费表
| 2 | 材料价差 | [12 empty] | 取费表
| 2.2 | 乙供定额材料价差 | [12 empty] | 取费表
| 3 | 机械价差 | [12 empty] | 取费表
| 五 | 增值税 | % | 9 | [10 empty] | 取费表
| 六 | 安装费 | [12 empty] | 取费表
| 七 | 主材费 | [12 empty] | 取费表
| 八 | 合计 | [12 empty] | 取费表
6 |  | 辅助工程 | [12 empty] | 项目划分
6.7 |  | 杆塔上装的各类辅助生产装置 | [12 empty] | 项目划分
| 调JYX8-126 R*1.75 C*2 J*1.75 | 耐张线夹X射线探伤 单导线 单回双侧 | 基 | 1 | [10 empty] | 定额
| JYX8-36 | 防坠落装置安装 柔性导向型 | m | 360 | [10 empty] | 定额
| X11020102(1) | 铝包钢芯铝绞线 | t | 0.12 | [10 empty] | 主材
| C03060401 | 线路 耐张线夹(压缩式) | 件 | 15 | [10 empty] | 主材
| C03170502 | 线路 UＴ形线夹 | 件 | 15 | [10 empty] | 主材
| C03300101 | 线路 挂环 | t | 0.009 | [10 empty] | 主材
|  | 联板铁构件等(防坠落) | kg | 66.59 | [10 empty] | 主材
| JYX8-33 | 杆塔附属设施安装 标示牌 35kV及以上 | 块 | 18 | [10 empty] | 定额
|  | 杆塔三牌 | 块 | 18 | [10 empty] | 主材
|  | 杆塔牌支架 | 套 | 8 | [10 empty] | 主材
| JYX8-27 | 杆塔附属设施安装 防鸟刺安装 35kV及以上 | 个 | 18 | [10 empty] | 定额
|  | 防鸟挡板 | 块 | 18 | [10 empty] | 主材
| JYX1-14 | 人力运输 线材 每件重（kg） 1000以内 | t·km | 0.013 | [10 empty] | 定额
| JYX1-19 | 人力运输 金具、绝缘子、零星钢材 | t·km | 0.018 | [10 empty] | 定额
| JYX1-85 | 汽车运输 线材 每件重 1000kg以内 装卸 | t | 0.125 | [10 empty] | 定额
| JYX1-86 | 汽车运输 线材 每件重 1000kg以内 运输 | t·km | 1.252 | [10 empty] | 定额
| JYX1-105 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸 | t | 0.181 | [10 empty] | 定额
| JYX1-106 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输 | t·km | 1.811 | [10 empty] | 定额
| JYX1-107 | 汽车运输 其他建筑安装材料 装卸 | t | 0.004 | [10 empty] | 定额
| JYX1-108 | 汽车运输 其他建筑安装材料 运输 | t·km | 0.038 | [10 empty] | 定额
|  | 主材损耗费： | [12 empty] | 小计
|  | 主材费小计： | [12 empty] | 小计
|  | 小计： | [12 empty] | 小计
| 一 | 直接费 | [12 empty] | 取费表
| 1 | 直接工程费 | [12 empty] | 取费表
| 1.1 | 人工费 | [12 empty] | 取费表
| 1.2 | 材料费 | [12 empty] | 取费表
| 1.2.2 | 乙供定额材料费 | [12 empty] | 取费表
| 1.2.4 | 乙供装置性材料费 | [12 empty] | 取费表
| 1.3 | 施工机械使用费 | [12 empty] | 取费表
| 2 | 措施费 | [12 empty] | 取费表
| 2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 2.83 | [10 empty] | 取费表
| 2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 3.06 | [10 empty] | 取费表
| 2.5 | 临时设施费 | % | 8.51 | [10 empty] | 取费表
| 2.6 | 施工机构迁移费 | % | 1.43 | [10 empty] | 取费表
| 2.7 | 安全文明施工费 | % | 11.31 | [10 empty] | 取费表
| 二 | 间接费 | [12 empty] | 取费表
| 1 | 规费 | [12 empty] | 取费表
| 1.1 | 社会保险费 | % | 25.88 | [10 empty] | 取费表
| 1.2 | 住房公积金 | % | 12 | [10 empty] | 取费表
| 2 | 企业管理费 | % | 25.69 | [10 empty] | 取费表
| 三 | 利润 | % | 9.88 | [10 empty] | 取费表
| 四 | 编制基准期价差 | [12 empty] | 取费表
| 1 | 人工价差 | [12 empty] | 取费表
| 2 | 材料价差 | [12 empty] | 取费表
| 2.2 | 乙供定额材料价差 | [12 empty] | 取费表
| 3 | 机械价差 | [12 empty] | 取费表
| 五 | 增值税 | % | 9 | [10 empty] | 取费表
| 六 | 安装费 | [12 empty] | 取费表
| 七 | 主材费 | [12 empty] | 取费表
| 八 | 合计 | [12 empty] | 取费表

## 拆除工程表(表三丙)
拆除工程预算表
表三丙 | [9 empty] | 金额单位:元
序号 | 编制依据 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 拆除单价 |  |  | 拆除合价 |  |  | 类型
[5 empty] | 定额基价 | 其中：人工 | 其中：机械 | 费用金额 | 其中：人工 | 其中：机械
|  | 拆除工程 | [8 empty] | 项目划分
2 |  | 杆塔工程 | [8 empty] | 项目划分
2.2 |  | 杆塔组立 | [8 empty] | 项目划分
2.2.1 |  | 混凝土杆组立 | [8 empty] | 项目划分
| 调CYX2-3 R*0.56 C*0.56 J*0.56 | 混凝土杆拆除 分段式 单杆 | 基 | 4 | [6 empty] | 定额
|  | 小计： | [8 empty] | 小计
| 一 | 直接费 | [8 empty] | 取费表
| 1 | 直接工程费 | [8 empty] | 取费表
| 1.1 | 人工费 | [8 empty] | 取费表
| 1.2 | 材料费 | [8 empty] | 取费表
| 1.2.2 | 乙供定额材料费 | [8 empty] | 取费表
| 1.3 | 施工机械使用费 | [8 empty] | 取费表
| 2 | 措施费 | [8 empty] | 取费表
| 2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 1.75 | [6 empty] | 取费表
| 2.2 | 施工工具用具使用费 | % | 0.65 | [6 empty] | 取费表
| 2.6 | 安全文明施工费 | % | 11.31 | [6 empty] | 取费表
| 二 | 间接费 | [8 empty] | 取费表
| 1 | 规费 | [8 empty] | 取费表
| 1.1 | 社会保险费 | % | 25.88 | [6 empty] | 取费表
| 1.2 | 住房公积金 | % | 12 | [6 empty] | 取费表
| 2 | 企业管理费 | % | 17.13 | [6 empty] | 取费表
| 三 | 利润 | % | 5.24 | [6 empty] | 取费表
| 四 | 编制基准期价差 | [8 empty] | 取费表
| 1 | 人工价差 | [8 empty] | 取费表
| 2 | 材料价差 | [8 empty] | 取费表
| 2.2 | 乙供定额材料价差 | [8 empty] | 取费表
| 3 | 机械价差 | [8 empty] | 取费表
| 五 | 增值税 | % | 9 | [6 empty] | 取费表
| 六 | 合计 | [8 empty] | 取费表
4 |  | 架线工程 | [8 empty] | 项目划分
4.1 |  | 架线工程材料工地运输 | [8 empty] | 项目划分
| JYX1-89 | 汽车运输 线材 每件重 4000kg以内 装卸 | t | 0.822 | [6 empty] | 定额
| JYX1-90 | 汽车运输 线材 每件重 4000kg以内 运输 | t·km | 65.76 | [6 empty] | 定额
|  | 小计： | [8 empty] | 小计
| 一 | 直接费 | [8 empty] | 取费表
| 1 | 直接工程费 | [8 empty] | 取费表
| 1.1 | 人工费 | [8 empty] | 取费表
| 1.2 | 材料费 | [8 empty] | 取费表
| 1.2.2 | 乙供定额材料费 | [8 empty] | 取费表
| 1.3 | 施工机械使用费 | [8 empty] | 取费表
| 2 | 措施费 | [8 empty] | 取费表
| 2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 1.75 | [6 empty] | 取费表
| 2.2 | 施工工具用具使用费 | % | 0.65 | [6 empty] | 取费表
| 2.6 | 安全文明施工费 | % | 11.31 | [6 empty] | 取费表
| 二 | 间接费 | [8 empty] | 取费表
| 1 | 规费 | [8 empty] | 取费表
| 1.1 | 社会保险费 | % | 25.88 | [6 empty] | 取费表
| 1.2 | 住房公积金 | % | 12 | [6 empty] | 取费表
| 2 | 企业管理费 | % | 17.13 | [6 empty] | 取费表
| 三 | 利润 | % | 5.24 | [6 empty] | 取费表
| 四 | 编制基准期价差 | [8 empty] | 取费表
| 1 | 人工价差 | [8 empty] | 取费表
| 2 | 材料价差 | [8 empty] | 取费表
| 2.2 | 乙供定额材料价差 | [8 empty] | 取费表
| 3 | 机械价差 | [8 empty] | 取费表
| 五 | 增值税 | % | 9 | [6 empty] | 取费表
| 六 | 合计 | [8 empty] | 取费表
4.2 |  | 导地线架设 | [8 empty] | 项目划分
| 调CYX3-10 R*0.56 C*0.56 J*0.56 | 避雷线、导线一般拆除 导线截面（mm²） 150以内 | km/三相 | 0.562 | [6 empty] | 定额
| 调CYX3-1 R*0.56 C*0.56 J*0.56 | 避雷线、导线一般拆除 单根避雷线（mm²） 钢绞线 35以内 | km | 0.665 | [6 empty] | 定额
|  | 小计： | [8 empty] | 小计
| 一 | 直接费 | [8 empty] | 取费表
| 1 | 直接工程费 | [8 empty] | 取费表
| 1.1 | 人工费 | [8 empty] | 取费表
| 1.2 | 材料费 | [8 empty] | 取费表
| 1.2.2 | 乙供定额材料费 | [8 empty] | 取费表
| 1.3 | 施工机械使用费 | [8 empty] | 取费表
| 2 | 措施费 | [8 empty] | 取费表
| 2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 1.75 | [6 empty] | 取费表
| 2.2 | 施工工具用具使用费 | % | 0.65 | [6 empty] | 取费表
| 2.6 | 安全文明施工费 | % | 11.31 | [6 empty] | 取费表
| 二 | 间接费 | [8 empty] | 取费表
| 1 | 规费 | [8 empty] | 取费表
| 1.1 | 社会保险费 | % | 25.88 | [6 empty] | 取费表
| 1.2 | 住房公积金 | % | 12 | [6 empty] | 取费表
| 2 | 企业管理费 | % | 17.13 | [6 empty] | 取费表
| 三 | 利润 | % | 5.24 | [6 empty] | 取费表
| 四 | 编制基准期价差 | [8 empty] | 取费表
| 1 | 人工价差 | [8 empty] | 取费表
| 2 | 材料价差 | [8 empty] | 取费表
| 2.2 | 乙供定额材料价差 | [8 empty] | 取费表
| 3 | 机械价差 | [8 empty] | 取费表
| 五 | 增值税 | % | 9 | [6 empty] | 取费表
| 六 | 合计 | [8 empty] | 取费表

## 工程材料统计表(附表二)
工程材料统计表
附表二
序号 | 材料名称及规格 | 单位 | 设计数量 | 损耗率(%) | 单价(元) | 总价(元) | 单重(kg) | 总重(kg) | 备注
安装工程
ZH1004 | 保护帽混凝土 C25 | m³
C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t
C10010101 | 中砂 | m³
C10020103 | 碎石 粒径40mm以内 | m³
C21010101 | 水 | t
ZH1004 | 护壁混凝土 C25 | m³
C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t
C10010101 | 中砂 | m³
C10020103 | 碎石 粒径40mm以内 | m³
C21010101 | 水 | t
| 护壁钢筋 | t
| 基础钢筋 | t
| 地脚螺栓 | t
SP1004 | 基础商品混凝土 C25 | m³
SP1004 | 立柱商品混凝土 C25 | m³
T01010104 | 塔材 | t
| 热镀锌接地圆钢及联板等 | t
| 35kV～500kV铝包钢芯铝绞线 JL/LB20A-120/25 | t
| 铝包钢绞线 JLB20A-50 | t
| 线路电瓷 玻璃绝缘子 U70BLP-2 | 只
| 线路 耐张线夹(压缩式) NY-120/25BG | 件
C03300101 | 线路 挂环 综合(Q、QP、QH、U等类型) | t
C03310101 | 线路 挂板 综合(W、WS、P、Z等类型) | t
C03290101 | 线路 联板 综合(L、LS、LL等类型) | t
| 线路 悬垂线夹 XG-8028 | 件
C03210144 | 线路 预绞丝护线条 FYH-120/25BG | 件
| 跳线托架 L56×4×1250 | 件
| 预绞式耐张线夹 NL-35BG | 件
| 预绞式耐张线夹 NL-50BG | 件
| 接地端子 JD-50BGB | 个
| 导线防震锤 FRY-2 | 件
| 地线防震锤 FRY-1 | 件
X11020102(1) | 铝包钢芯铝绞线 JLB20A-50 | t
C03060401 | 线路 耐张线夹(压缩式) NY-50BG-20 | 件
C03170502 | 线路 UＴ形线夹 NUT-2(UT-2) | 件
| 联板铁构件等(防坠落) | kg
| 杆塔三牌 | 块
| 杆塔牌支架 | 套
| 防鸟挡板 1500mm×1400mm | 块
小计：
合计：