
[image: image1.jpg]AR




广 西 科 文 招 标 有 限 公 司


招标文件

项目名称：2026年广西近岸海域水质自动监测网络运行和维护
项目编号：GXZC2026-G3-000253-KWZB
采购人：广西壮族自治区海洋环境监测中心站

采购代理机构：广西科文招标有限公司

2026年2月28日

目  录

2

第一章  招标公告

5

第二章  采购需求

35

第三章  投标人须知

55

第四章  评标方法及评标标准

64

第五章  拟签订的合同文本

76

第六章　投标文件格式



第一章  招标公告

广西科文招标有限公司
2026年广西近岸海域水质自动监测网络运行和维护（GXZC2026-G3-000253-KWZB）

招标公告

项目概况
2026年广西近岸海域水质自动监测网络运行和维护招标项目的潜在投标人应在“广西政府采购云平台”（login.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）获取（下载）招标文件，并于2026年3月20日9点00分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：GXZC2026-G3-000253-KWZB

项目名称：2026年广西近岸海域水质自动监测网络运行和维护

预算金额：389万元

最高限价：与预算金额一致
采购需求：

	分标号
	标的名称
	数量及单位
	简要技术需求或服务要求

	01
	2026年广西近岸海域水质自动监测网络运行和维护
	1项
	广西近岸海域水质自动监测网络包含17座海水水质监测浮标，对广西沿海及重点海湾实施在线24小时自动监测。监测项目包括：水温、电导率、盐度、溶解氧、pH、浊度、叶绿素、蓝绿藻、亚硝酸盐、氨氮、硝酸盐、活性磷酸盐、油类等指标，还对气象参数、海流的流向、流速等进行实时监测，对突发环境水质变化、污染事故及自然灾害（如赤潮）提供快速、实时的监测数据，为自治区和国家生态环境管理部门提供有力的技术支撑及监控平台，本项目为对广西近岸海域水质自动监测网络进行运行维护。


合同履行期限：2026年4月15日起至2027年4月14日。
本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)等规定的条件的中小微企业、或监狱企业、或残疾人福利性单位的要求。
3、本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
时间：2026年2月28日至2026年3月6日，每天上午08:00-12:00；下午15:00-18:00（北京时间，法定节假日除外）。
地点：“广西政府采购云平台”（login.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn） 

方式：网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商应自行在“广西政府采购云平台”（login.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）下载招标文件（操作路径：登录“广西政府采购云平台”-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于“广西政府采购云平台”获取的招标文件编制。

售价：0元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1、截止时间：2026年3月20日9点00分（北京时间）
2、地点：本项目将在“广西政府采购云平台”电子开标大厅解密、开标。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1、投标保证金（人民币）：3.8万元。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

3、根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4、网上查询地址：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）。

5、本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

（6）扶持不发达地区和少数民族地区政策

6、投标注意事项：

（1）投标文件提交方式：本项目为全流程电子化政府采购项目，通过“广西政府采购云平台”（login.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）实行在线电子投标，供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“广西政府采购云平台”进行下载），并按照本项目招标文件和“广西政府采购云平台”的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至“广西政府采购云平台”，供应商在“广西政府采购云平台”提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。
（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云平台首页右下角—浮动图标点帮助文档—项目采购）：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/detail?siteCode=gx&manualId=4419&topicId=33943；及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）。
（3）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，投标人只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各投标人抓紧时间办理。
（4）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。
注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。
7、CA证书在线解密：供应商投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“广西政府采购云平台”电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。
8、若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“广西政府采购云平台”（login.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：广西壮族自治区海洋环境监测中心站
地 址：广西北海市海城区公园路49号

联系方式：徐健淞   电话：0779-6801868

2.采购代理机构信息
名 称：广西科文招标有限公司
地 址：广西北海市云南路99号北海花园C-03栋（北海分公司）

联系方式：黄 雯  电话：0779-3995969

3.项目联系方式
项目联系人：黄 雯

电 话：0779-3995969

广西科文招标有限公司
2026年2月28日
第二章  采购需求

说明：
1、采购需求中如出现品牌、型号或者生产厂家等均仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形，投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。但投标人的产品实质上应相当于或优于本需求中的技术要求。

2、根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，采购需求中如有货物产品，且货物产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，否则投标文件作无效处理。
3、如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，由投标人自行承担相应法律责任。

4、“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。标注“●”的技术参数为重要技术指标、功能项，将作为货物性能的评分依据。
5、投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，否则投标文件作无效处理（定制采购不适用本条款）。

采购预算：389万元

	服务名称
	数量及单位
	所属行业
	简要规格描述或项目基本概况

	2026年广西近岸海域水质自动监测网络运行和维护
	1项
	其他未列明行业
	一、服务内容及技术要求

（一）项目概述及运营维护内容说明

1.项目概述

广西近岸海域水质自动监测网络包含17座海水水质监测浮标，对广西沿海及重点海湾实施在线24小时自动监测。监测项目包括：水温、电导率、盐度、溶解氧、pH、浊度、叶绿素、蓝绿藻、亚硝酸盐、氨氮、硝酸盐、活性磷酸盐、油类等指标，还对气象参数、海流的流向、流速等进行实时监测，对突发环境水质变化、污染事故及自然灾害（如赤潮）提供快速、实时的监测数据，为自治区和国家生态环境管理部门提供有力的技术支撑及监控平台，本项目为对广西近岸海域水质自动监测网络进行运行维护。

2、运营维护内容说明

（1）对广西近岸海域17座海水水质自动监测站进行运营维护，包括浮标体、气象参数仪、太阳能储电设备、远程通讯设备、锚系设备、定位系统（包括GPS定位系统、北斗定位系统）、雷达反射器、航标灯、在线监测仪器（包括海水水质八参数在线监测仪（水温、pH、电导率、盐度、溶解氧、浊度、叶绿素和蓝绿藻等）、营养盐在线监测仪（活性磷酸盐、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨氮）、油类在线监测仪、海流计、自动监测比对仪、各浮标仪器备机、数据采集和传输设备（包括MODEN、数据采集仪）、软件（浮标系统数据采集传输软件）及有关拟新增的设备和平台等进行运营维护管理；对现有的浮标数据采集系统进行至少1个自动站信创改造；对现有2台营养盐在线分析仪进行升级改造，增加在线质控模块；以及对水质自动监测预警预报模型进行维护和优化。

表1 自动监测站分布及监测参数情况

行政区域

管理编号

监测参数

备注

防城港市

GX01 

八参数+营养盐
GX02

八参数

GX03
八参数+营养盐

GX04

八参数+营养盐+油类

GX05
八参数

钦州市

GX06
八参数+营养盐+油类+海流

GX07
八参数+营养盐

GX08
八参数+营养盐+油类+海流

GX09
八参数

北海市

GX10
八参数+营养盐

GX11
八参数+营养盐+油类+海流

GX12
八参数+营养盐

GX13
八参数

GX14
八参数+营养盐

GX15
八参数+营养盐

GX16
八参数+营养盐+油类+海流

GX17
八参数

（备注：备机含4台营养盐+5台水质多参数监测仪）
（2）自动监测站运营维护实施执行现行相关标准和依据

运营维护实施执行以下但不限于以下现行相关标准和依据。

HJ442    近岸海域环境监测技术规范

GB17378   海洋监测规范

GB3097   海水水质标准

HJ731    近岸海域水质自动监测技术规范

HJ730    近岸海域环境监测点位布设技术规范

HY/T037   海域资料浮标作业规范

HJ/T96   pH水质自动分析仪技术要求

HJ/T97  电导率水质自动分析仪技术要求

HJ/T98   浊度水质自动分析仪技术要求

HJ/T99  溶解氧(DO)水质自动分析仪技术要求

SYSTEA  操作手册（NPA-Pro/WIZ）

YSI    集成系统与服务资料及规范

YSI    操作手册(6600v2/EXO2)

TriOS enviroFlu 水中油操作手册

Aanderaa 操作手册（多普勒剖面海流计5400）

（二）自动监测站运营维护服务要求：

中标人须按照采购人的技术要求和质量控制及相关规范、标准要求，全面负责广西近岸海域水质自动监测网络的运行和维护服务工作。

当采购人依据国家有关规定和技术要求出台新的运维要求时，以新要求为准。

1.运行和维护总体技术要求

（1）中标人运行和维护期间必须遵守国家的有关法律、法规及其他规定，依照有关规范和技术要求，使海水自动站的运行结果达到采购人的考核指标要求，充分发挥广西近岸海域水质自动监测网络系统的效能。

（2）中标人须接受采购人对运维质量的监督检查，接受采购人或其委托相关机构的监管和考核。

（3）运行和维护期间，如遇采购人为浮标系统更换或新增仪器，中标人须配合做好新仪器的安装、调试和运行维护等工作，以及数据无缝对接到采购人指定的管理平台中。

（4）运行和维护期间，浮标系统的全部资产（建筑物、设备、备机、软件、配套设施、水质自动监测系统和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料等）均属采购人所有。未经采购人同意，中标人不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移。

（5）中标人对监测数据负有保密的责任，不得以任何方式和渠道向外界提供或用于商业用途。

（6）中标人相关技术人员应具有本项目相关的专业知识，能独立运行和维护水站。

（7）投入项目的人员要求：中标人应保证项目团队中至少1名主管（或主要负责人）且有海洋水质自动监测站运维经验；且项目主管一年内专职投入本项目主管；运维人员（不包含主管）不低于8人（含），运维人员学历不低于大学专科学历；项目团队中至少派一名实施人员常驻采购单位(简称常驻站人员），常驻站人员主要职责有：每个工作日对监测数据和设备运行状况进行远程监视，对监测数据进行审核与反馈，对站点运行情况进行诊断和运行管理，根据运维工作的实际需要，对现场运维人员可进行直接调度，并记录上报采购人，参与采购人组织的海水自动监测站现场比对工作、参与本项目年度运行和维护报告的验收工作，参与采购人组织的质控监督检查、标样核查，对本项目合同实施相关文件进行跟踪管理，完成与履约本项目有关其它工作。严格遵守采购单位的规章管理制度。当发生污染事故等应急突发事件，无论是否节假日，该驻站人员均须接受采购人的统一调配，投入到与本项目相关的工作。

中标人应确保项目实施团队人员稳定，同时保障运维人员出海维护过程中的人身和财产安全，购买相关保险。运维过程中产生的人身和财产安全由中标人负责。

2.浮标系统仪器设备运营维护要求

（1）中标人每次维护应检查整个浮标系统的所有设备、仪器的运行和通讯情况，检查各个仪器、设备电缆接口是否正常，保证浮标的安全、供电、监测、通讯状况良好；每次维护应进行多参数水质、营养盐和油类等监测仪进行校准，校准参数包括：pH、电导率、盐度、溶解氧、浊度、叶绿素、蓝绿藻、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、活性磷酸盐、油类、荧光可溶性有机物等；每次维护应进行多参数在线分析主机及其所有传感器（温度/电导传感器、溶解氧传感器、pH/ORP传感器、浊度传感器、叶绿素传感器、蓝绿藻、荧光可溶性有机物传感器）和营养盐监测仪的除藻、除污和清洗，并做好防污防附着处理；每次维护应对水中油在线分析仪进行除藻、除污和清洗，检查气洗气瓶的气压、气量、气嘴等，并做好防污防附着处理，清洗气瓶外壁应粘贴标签，标签上标明气体名称、充气日期、气压、气量等内容。

（2）中标人每次维护应检查浮标系统在线监测仪器的试剂、标样使用情况，按照规定更换试剂。所有在用试剂保存袋外壁应粘贴标签，标签上标明试剂名称、配制时间、保存时间、试剂浓度等内容。浮标系统水质自动监测中仪器分析产生的废液应及时按有关规定进行处理，不得对监测水体造成污染。

（3）中标人应了解浮标系统所在海域监测数据正常水平情况。如发现数据严重异常且非仪器故障方面引起，或判断为可能发生污染事件后，中标人应及时将异常情况通知采购人的浮标系统管理人员。

（4）中标人每个维护周期必须对仪器外部和内部进行清洁，保持仪器设备整洁和良好运行；每个维护周期应清洗、检查仪器的各种进样管路，并根据损耗情况进行维护和更换。

（5）中标人每年应进行一次系统维护性检修，对浮标系统（包括整个标体和锚链系统）进行检查，更换老化配件与管路；每年应对传感器和浮标体更换一次牺牲阳极。

（6）在线仪器维护频率和校准要求：

① 维护周期要求（不超过15天维护一次），中标人每个维护周期应对浮标监测仪器进行检查、清洗和全参数校准，并应出具有效的校准报告。

② 如在线监测数据出现异常值，应分析原因，当怀疑是仪器设备方面的问题时，应采用有证标准物质对仪器进行检验，检验不合格时应重新校准。

③ 每次更换试剂后应对仪器进行校准。

④ 仪器停止运行后，如时间超过一天，重新启动后，应先进行管路清洗，再进行校准。

⑤ 清洗仪器管路或更换仪器的易损耗零件后，应进行校准。

（7）中标人应按照《近岸海域水质自动监测技术规范》和采购人制定的质量控制方案，进行自动站运行的质量控制和保证：

① 每个维护周期维护前和校准后均要对每个浮标所有的参数进行精密度和准确度考核。

② 每半年对硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、活性磷酸盐、叶绿素、蓝绿藻等进行标准曲线考核。

③ 每半年对硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、活性磷酸盐、叶绿素的检出限进行考核。

④中标人必需确保备用机处于正常状态，根据维护计划安排做好备用机的质量控制措施，在维护时可以用备用机进行替换以减少数据空缺时间。

⑤开展质控样的考核分析。

⑥每月提供质量控制报告。
⑦对具备在线质控自动站（GX16）营养盐分析仪开展核查，核查内容和结果要满足下表要求。

在线质控要求

分析项目
24h标样核查
24h空白核查
标准溶液漂移
空白漂移
氨氮
±20%
±0.02mg/L
±10%
±10%
硝酸盐氮
±20%
±0.02mg/L
±10%
±10%
亚硝酸盐氮
±20%
±0.008mg/L
±10%
±10%
活性磷酸盐
±20%
±0.016mg/L
±10%
±10%
（8）化学品的管理必需按照相关规定和要求的化学品管理程序进行。

（9）中标人应根据现有仪器说明书（由采购人提供）规定，定期更换仪器易耗件（泵管、进样管、光源等）。

（10）当浮标系统或仪器设备等出现故障时，中标人应在2小时内响应，在天气及风浪条件允许下，在24小时到现场进行修复，在完成修复后48小时内向采购人的浮标系统管理人员提交系统或仪器设备的故障报告单，故障报告单内容应包含故障仪器设备的名称、故障产生的时间、现象、原因及解决方法等（如故障已解决，则应包括故障排除时间、解决办法及处理结果）。已损坏的易耗品或设备等应保存完整，以便交由采购人设备管理员负责接收。（11）中标人负责所有易耗品与配件的采购安装调试工作。当系统或仪器设备因易耗品或配件损坏或老化等原因导致系统或仪器设备无法正常运行时，中标人应在24小时内更换易耗品或配件，保证系统或仪器设备及时恢复正常运行。如预计仪器设备可能停止运行超过48小时的，应按招标书中“投标人其他要求，第6项”条款的要求执行，或与采购人管理员协商解决办法。
（12）中标人应按照采购人认可或采购人指定的工作表格做好维护计划、记录、报告，并按规定及时上报采购人，日常运营维护记录的内容应包括试剂配制、试剂更换，系统及仪器维护情况，数据异常、仪器故障情况，质控考核、水样比对情况等。

①仪器检验校准、质控考核等工作应在3个工作日内将检验校准记录或考核报告电子文档上报采购人；

②每月结束前2天，应将下个月维护计划及电子文档上报采购人；

③每月结束后10个日历日内提交上月运营维护工作报告，内容见招标书中“中标人应提供的运营维护服务成果材料”条款。

（13） 中标人按下表2所列的维护期内的自动监测系统和仪器设备所需更换的配件清单（更换的配件须适配于采购人现有的仪器设备），更换的配件自签订合同后4个月内向采购人交付，经采购人验收后再交付中标人使用。中标人应建立服务期间清单之外的配品配件保障机制以确保故障时及时更换，配件清单包含但不限于表2的内容。
表2    配件清单

序号

名称

规格型号

数量

类型

备注

1

多参数水质监测仪（EXO2）

EXO2s

2台

仪器部分

更换老化配件

2

叶绿素蓝绿藻探头

(EX02）

599103-1
2个

更换老化配件

3
浊度探头(EX02）
599101-1
1 个
更换老化配件

4
溶解氧探头(EXO2)
599100-1
1 个
更换老化配件

5
温度电导综合探头(EXO2)
599827
1 个
更换老化配件

6
pH 探头(EXO2)
599702
3 个
更换老化配件

7
pH 玻璃头前端(EXO2)
/
2 个
更换老化配件

8
中间转刷(EXO2)
599009-1
2 个
更换老化配件

9
DCP 模块(EXO2)
/
2 个
更换老化配件

10
多参数水质监测仪
/
3 个
更换老化配件

11
叶绿素探头
/
4 个
更换老化配件

12
蓝绿藻探头
/
4 个
更换老化配件

13
浊度探头
/
4 个
更换老化配件

14
溶解氧探头
/
4 个
更换老化配件

15
温度电导综合探头
/
4 个
更换老化配件

16
pH 探头
/
4 个
更换老化配件

17
专用电动刷
/
4 个
更换老化配件

18

双防水电缆
/
4 个
更换老化配件

19

蓝牙通讯单元/内置大气压计
/
2 个
更换老化配件

20

转接接头配件等
/
4 个
更换老化配件

21

多参数主机水下仪器电缆
/
3 根
更换老化配件

22

电子舱太阳能供电电缆防水接头底座
/
2 个
更换老化配件

23

电子舱太阳能供电电缆
/
3 根
更换老化配件

24

北斗（数传终端）
/
2 个
更换老化配件

25

AIS 网位仪
/
2 个
更换老化配件

26

太阳能定位终端

/
2 个
更换老化配件

27
北斗电子仓底座
/
2 个
更换老化配件

28
充电控制器
/
2 个
更换老化配件

29
标灯
/
5 座
更换老化配件

30

pH=4校准溶液（6瓶/箱）

/

4箱

耗材部分

耗材

31

pH=7校准溶液（6瓶/箱）

/

4箱

耗材

32

pH=10校准溶液 （6瓶/箱）

/

4箱

耗材

33
浊度校准溶液（6 瓶/ 箱）

/

4箱

耗材

34

电导率校准液50ms/cm （8瓶/箱）

/

4箱

耗材

35

比对监测或实际运维时相关标准物质（至少包括pH、电导、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、磷酸盐）

国家标准物质

各20支(或瓶）

耗材

36

多参数比对仪器电极
/
（pH,溶解氧，电导率各 1 个）
耗材

37

营养盐仪器配件（含主板、信号模块、光源等）

SYSTEA
3件

耗材

38
太阳能光伏组件（含光伏板、控制器、光伏防水接头等）
NA
16件
耗材
39
锚链系统
Ø22/24
6件
耗材
40

数据采集器

CR1000

1个

耗材

（14）配件清单中仪器部分，中标人免费对采购人的技术人员进行基本的使用及维护培训直至采购人能熟悉掌握，培训内容为仪器设备使用、维修、测试、保养等方面；仪器自验收合格之日起6个月内安排采购单位不少于两名技术人员在生产厂家国内培训中心或其它运维单位的免费培训（包括实际操作），培训期间所产生的消耗品、技术资料和培训费均由中标人承担，培训时间由采购人选择。

3.异常数据情况的处置要求
针对数据异常/缺失等情况，中标人必须建立一套完整的应急维护方案。

（1）如发生数据异常情况，中标人需在发现数据异常后2小时内进行响应，同时启动标样核查、准备备机，在天气及风浪条件允许下，需在发现数据异常后12小时之内到达现场，对异常情况进行初步判定。

（2）通过核查结果初步判定当前仪器状态是否正常，及时更换备机。若数据有效，应及时记录现场信息并上报采购人。

（3）如遇仪器故障现场无法解决、预计故障将超过48小时的，中标人应提供快速有效的处理方案并上报采购人，且明确故障解决时间。同时填写《浮标系统异常情况记录及处理表》（中标人自行设计，报采购人审核），及时反馈给采购人。

（4）如果发生污染事故等应急突发事件，无论是否节假日，中标人提供4套移动数据查询管理终端并安排专人到现场配合开展工作，保证在污染事件结束前在线监测系统和仪器设备正常运行，在线监测数据准确，传输畅通，同时协助采购人进行应急监测直到污染事件结束。

4.浮标系统自动监测数据要求

（1）以每年365天计算，中标人应保证在线监测系统的正常运行天数在329天以上（所有自动站累积计算），每座自动站除2月份外每个月正常运行天数不少于25天（所有监测因子累积计算），2月份正常运行天数不少于22天（所有监测因子累积计算）。
（2）中标人应保证：水温、溶解氧、pH、电导率、盐度、浊度、叶绿素、蓝绿藻、油类、流向、流速、气象参数等11个在线监测项目每天每个项目每半小时1个实际水样监测数据；活性磷酸盐、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨氮等在线监测项目每天每个项目每4个小时共6个实际水样监测数据；在出现污染事件等情况下，应保证所有在线监测仪器应设置为连续监测工作方式。

（3）中标人在进行可能影响在线监测数据有效性的工作时，应事先通知采购人的浮标系统管理人员。中标人应在进行校准、检验等工作后3个工作日内将校准或质控原始数据以报表形式上报采购人。

（4）中标人应确保各浮标每月每个在线监测项目的监测数 据获取率在 95%以上（活性磷酸盐、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨氮 4 项指标为 90%以上）；数据有效率在 90%（活性磷酸盐、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨氮和浊度 5 项指标为 85%）以上，数据获取率=现场设备实际获取数据个数/理论测量的数据个数；监测数据有效率＝（现场设备测量的数据个数-无效数据）/（理论测量的数据个数-维护数据)×100％。有效监测数据的规定见招标书“浮标系统自动监测数据要求 第6项”条款要求。理论测量的数据个数按各监测项目的监测频率进行统计，其中，浮标多参数数据：水温、pH、电导率、盐度、溶解氧、浊度、叶绿素、蓝绿藻、油类、流向、流速等在线监测项目每天以48个监测数据（每半小时1个数据）进行统计；活性磷酸盐、硝酸盐氮、亚硝酸盐、氨氮等在线监测项目每天以6个监测数据（4小时1个数据）进行统计。（备注：“无效数据”包含故障数据、不合格数据和维护数据；“故障数据”指仪器或探头故障导致的无效数据；“不合格数据”指质控或维护不合格（准确度和精密度达不到要求）导致的无效数据；“维护数据”指正常维护期间产生的无效数据<含不可抗力导致的故障维修>）。

（5）如因台风、地震、连续多天阴雨天气（7天以上）等以及不可抗拒的原因（自然灾害、偷盗、受撞击、疫情等）造成浮标系统无法运行，该期间的所有缺失数据不纳入数据有效性考核。

（6）有效监测数据规定如下：
① 监测值为负值（浊度与叶绿素数值以0临界值）、明显低于或高于正常水平（藻类明显爆发阶段除外），可视为可疑数据，审核人员审核后判定数据是否有效；

② 在线监测仪器检验、校零、准确度测试、精密度测试和质控样考核等质量控制期间的数据作维护数据处理，不纳入数据有效性考核，但对该时段数据应作标记，作为监测仪器检查和校准的依据予以保留；

③中标人应保证在线监测仪、数据采集传输仪及上位机接收到的数据的一致性。

5.运营费用要求

除明确规定由采购人负责的费用外【包含自动站因不可抗拒原因（自然灾害、偷盗、受撞击等）导致的浮标体、营养盐、水中油、海流计仪器丢失或损坏，产生的设备购置或维修费用由采购人负责】，其它费用均由中标人负责。中标人应承担所有自动监测站运行产生的采水、供电、安全保障、易耗品与配件采购费用、试剂费（包含标准样品）、运营维护人员差旅费（包括车船费用、燃油费）、仪器设备检定、保养及故障时的分析和返修费用；仪器调试与校准费、日常维护费、管理费等发生的费用。

因不可抗拒原因（自然灾害、偷盗、受撞击等）导致的浮标、 设备购置或维修费用由中标人先行垫付；在项目运维期满验收前， 采购人与中标人对设备购置或维修费用和合同履约情况进行核算。

6.其他要求

（1）对现有的浮标数据采集系统进行至少1个自动站信创改造，改造内容包括：数采器改造、数据采集与控制程序、浮标水质监测智能分析系统等，需提供改造实施方案，并确保与原自动监测网络无缝兼容，可靠运行。

（2）对现有的2台营养盐在线分析仪进行升级改造，改造内容包括：具有同时监测氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐和磷酸盐的功能，并具备在线质控功能；需提供改造方案，并确保与原自动监测网络无缝兼容，可靠运行。改造后各参数需满足下列表内要求：

分析项目

量程

精密度

准确度

检出限

相关系数

氨氮

0～0.7mg/L，稀释量程至3mg/L

10%

±10％

≤0.005mg/L

≥0.995

硝酸盐氮

0～0.7mg/L，稀释量程至3mg/L

10%

±10％

≤0.005 mg/L

≥0.995

亚硝酸盐氮

0～0.3mg/L，稀释量程至1mg/L

10%

±10％

≤0.002mg/L

≥0.995

活性磷酸盐

0～0.7mg/L，稀释量程至3mg/L

10%

±10％

≤0.004mg/L

≥0.995

改造后在线质控要求

分析项目
24h标样核查
24h空白核查
标准溶液漂移
空白漂移
氨氮
±20%
±0.02mg/L
±10%
±10%
硝酸盐氮
±20%
±0.02mg/L
±10%
±10%
亚硝酸盐氮
±20%
±0.008mg/L
±10%
±10%
活性磷酸盐
±20%
±0.016mg/L
±10%
±10%
（3）采购人可根据浮标系统运行情况，监督和参与进行全项目或单项目的准确度、精密度、检出限与标准曲线考核；或不定期进行盲样考核及实际水样比对考核，考核结果应在比对样给定的理论值范围内，否则该指标考核为“不合格”。考核不合格的指标，乙方应进行原因分析和整改。

（4）采购人的自动监测室浮标系统管理人员定期到浮标系统现场或仪器设备维护现场进行运营维护工作检查。中标人应积极配合，指定专人负责。

（5）若有需要时，中标人应接受采购人上级主管部门的工作检查及质量考核。

（6）不论何时，中标人都应承担监测数据的保密责任，投标人投标时必须提供数据保密的承诺书；中标人按照采购人的要求，进行报告和传输有关的监测数据，均不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据。

（7）未经采购人同意，中标人不得将合同所要求的服务内容分包或转包给其他单位（第三方），否则将视为中标人违约。

（8）中标人须建立一套针对台风、雷电、暴雨等气象灾害的应急预案。在气象灾害高发期应及时启用该应急预案，确保其在灾害后不会发生较大的损坏或较大的位置偏移。若因中标人未及时做好此类工作造成海水自动站损失的，产生的维修费用及责任由中标人承担。若因气象灾害海水自动站位置发生偏移时，中标人需在风浪允许的条件下立即出海处理；在其他不可抗拒事件（自然灾害、偷盗、受撞击等）发生后，中标人需在12小时内到达现场，记录现场信息，出具情况报告，及时上报采购人，并协助采购人开展其他后续工作。

（9）在运营维护服务期间，中标人人为因素造成设备和相关配件损坏、遗失的，由中标人负责，中标人须照价赔偿或免费更换同等性能质量的设备。

（10）中标人应向采购人提供本项目(海洋环境在线监测数据传输软件)的技术支持及软件应用免费升级服务。

（11）采购人如需要增加个别探头或监测项目时，中标人应负责配合设备的安装调试工作，并在双方协商后，负责新增设备的运营维护工作。

（12）中标人需符合《近岸海域水质自动监测技术规范》中相关要求。

（13）每月按时在自动监测网络配套系统中录入运行和维护工作的相应信息。

（14）如本次中标人与上年运维中标人有变更，本次中标人需在合同签订后 1 个月内（天气允许情况下），与上年中标人做好全面对接，包括本采购项目涉及到的所有硬件、软件、资料等交接。

（15）在本次运维合同结束后，中标人应配合下一个运维中标方，移交所有必须的硬件和软件，包括程序代码，并在规定期限内完成交接。

（16）若本合同期届满，但采购方下一年度运维服务中标方尚未确定或下一年度运维合同尚未开始履行的空挡期间，中标人仍需按照本合同约定内容和要求继续开展运维服务，并承担相关责任，继续提供服务期间的费用按本合同总价平均到每个月进行结算。

7.对投标人其他要求：

（1）投标人须在投标文件中提供承诺其在以往环境监测服务活动中没有因自身或产品质量或运营、服务等问题，被政府相关部门或招标人公开行政处罚、或公开通报，记不良记录或记过的承诺书原件（需加盖投标人单位公章）。

（2）投标人应根据本项目的服务内容及要求提供技术服务方案，方案需符合服务内容及要求。
（3）投标人应有与海洋自动监测站维护相匹配的足够工作和实验场所及专业维护技术人员，并指定专人负责浮标系统的运营维护工作；应配备专业技术人员负责浮标系统日常维护工作；并确保维护人员按照操作规程（或仪器说明书要求）对浮标系统进行操作；确保所配置的各种试剂和标准溶液的准确性；维护人员应熟悉浮标系统的常规维护程序及内容；熟练掌握浮标系统的数据采集传输和数据处理软件的应用，能够在系统出现故障时及时查明原因并解决好。

（4）投标人应具备各种情况下的快速反应能力，即针对本异常情况的处置要求的时效性、有效性进行响应，如有证明文件可在投标文件中提供，同时承诺中标后必须在浮标所在地设立售后服务点；投标人应具有相应浮标设备厂家培训证明材料和系统软件平台的技术培训证明等（如中标后，需在合同签订后15天内，将相应浮标设备厂家培训证明材料和系统软件平台的技术培训证明材料向采购人提供），具有相应的应急响应机制与具体的应急响应方案；保证浮标系统的正常运转；保证浮标监测仪器设备的监测数据及时、准确、可靠。

（5）投标人应具有应急保障能力，配置有不少于2辆专用车辆和不少于2艘船舶（如为投标人自有船舶，投标文件中提供自由船舶的相关证明材料；如为投标人租用的，需提供长期合作的当地船舶，投标文件提供相关证明文件；上述证明材料需加盖投标单位公章）；配置4套手持移动数据查询终端并安排专人负责每天监控浮标系统在线监测数据。每天应进行一次数据采集与数据备份；如发现数据异常或接到采购人异常数据通知时，应立即分析原因，同时在2个小时内将情况向采购人的浮标系统管理人员汇报，如需到现场处理，天气及风浪条件允许情况下（非雷、雨天气、风力小于4级、浪高小于1.5米）应立即派技术人员到现场进行确认、处理，处理结果（应包括数据异常原因、处理方式及处理结果）应以书面方式向采购人的浮标系统管理人员汇报。

（6）投标人必须具有满足浮标系统正常运行所需的备品备件库存量，并在投标文件中提供采购人所运营的浮标系统所有应定期进行更换的易耗品清单（包括价格）及所有仪器设备在使用年限可能需要更换的备件清单（包括价格）。中标后应在4个月内将备件采购齐全。未在上述清单上列出的易耗品和备件，由中标人自行采购与更换。如在线监测仪器设备发生故障且预计无法在48小时内修复时，中标人必须提供相应的备用仪器设备或其他合格的设备进行在线监测，且备用仪器设备调试至正常准确运行状态的时间不能超过24小时。中标人如无法提供备用机，应在仪器设备发生故障时按照《海洋监测规范》（GB 17378.3-2007）“样品的采集、贮存与运输”的要求每天至少进行1次人工采样，并委托具有海洋水质监测相关的CMA计量认证资质的实验室进行水样分析直到仪器设备修复，分析数据应在结果出来后1日内报送采购人。由此产生的费用由中标人负责。

8.中标人应提供的运营维护服务成果材料

（1）中标人应每月以书面形式上报采购人关于运营维护服务的工作报告，每月的书面报告作为运营维护考核依据之一，月度运营维护报告的具体内容至少应包括：

① 浮标系统月总体运行情况。

② 浮标系统月运行数据报表统计，包括数据有效率的统计结果。

③ 浮标系统日常维护情况，提供现场维护记录、营养盐分析仪日常校准记录、海上现场比对记录、质控报告、现场运维照片、签字佐证等材料证明。

④ 浮标系统仪器设备异常、故障及排除情况，应急事故处理报告。

⑤ 浮标系统备品备件使用及更换情况等。

（2）项目运维期满，应提交总体的运维验收报告（纸质版材料1式2份）。

（3）2026 年10月底前,完成2台营养盐在线分析仪在线质控升级改造和1个浮标站系统信创改造，实现与广西近岸海域水质自动监测网络预警监控系统的对接。

▲9.运营维护内容

（1）定期维护工作内容（软件及通信部分）

每日数据每天对自动监测站数据进行三次（08：30—11：30、15：30—17：30、22：00—00：00）实时监控，通过对数据的分析、判断，及时发现仪器或附属设备的异常状态、及时进行应急处置和开展维护工作。

每日工作内容

序号
浮标数据部分

浮标及配套软件、通讯部分

1

接收、查看各站点数据，分析自动监测站仪器设备工作状态，判定是否需要维护。

检查个自动监测站通讯MODEM在线情况。

2

分析和判断监测参数数据情况，对于异常数据进行判定。

测试浮标远程控制手动启动功能，确认应急实时监测功能是否正常。
3

分析和判定浮标基础设备（GPS、北斗定位和CSI）数据情况，确认浮标是否漂移和电子舱电压及温湿度是否正常。

检查数据服务器在线情况，确保能保持通讯畅通。

4

分析6600V2、EXO2、油类、NPA、海流计等监测数据，判定是否需要提前开展维护工作。

测试自动监测站GPRS通讯信号情况，确保通讯稳定。

5

分析NPA数据，判定试剂使用情况和是否需要提前开展维护工作。

确认GPS、北斗定位在线情况，确保以为报警功能能正常触发。

6

分析和判断油类监测数据情况，判定清洗装置的情况，确认是否需要提前开展维护工作。
确保自动监测网络配套软件系统正常运行情况检查。

每月定期维护内容（软件通讯部分）

序号

服务项目

频率

工作内容

1

网络通讯的检查

1次/月·台

1.检查无线通讯信号强度。

2.查询无线资费卡的余额，确保数据传输通畅。

3.浮标报警手机短信测试。

4.最大流量负载测试。

5.检查北斗通讯卡余额、确保数据传输通畅。

2

数采软件检查

1次/月·台

1.数据传输错误率测试及判断。

2.服务器接收发送平台检查。

3.网络响应时间及网络状态测试，关系到接受响应等待时间设置。

4.数据完整性编辑和备份。

每季度维护内容（软件通讯部分）

序号

服务项目

频率

工作内容

1

网络通讯检查

1次/季·台

1.检查无线通讯信号强度。

2.查询无线资费卡的余额，确保数据传输通畅。

3.浮标报警手机短信测试。

4.最大流量负载测试。

2

数采软件及数据接收检查

1次/季·台

1.数据传输错误率测试及判断。

2.服务器接收发送平台检查。

3.网络响应时间及网络状态测试，关系到接受响应等待时间设置。

4.数据完整性编辑和备份。

5.数据服务器系统检查和维护。

每年度维护内容（软件通讯部分）

序号

服务项目

频率

工作内容

1

网络通讯检查

1次/季·台

1.检查无线通讯信号强度。

2.查询无线资费卡的余额，确保数据传输通畅。

3.自动监测站报警手机短信测试。

4.最大流量负载测试。

5.检查北斗通讯卡的余额，确保数据传输通畅。

2

数采软件及数据接收检查及更新

1次/季·台

1.数据传输错误率测试及判断。

2.服务器接收发送平台检查。

3.网络响应时间及网络状态测试，关系到接受响应等待时间设置。

4.数据完整性编辑和备份。

5.数据服务器系统检查和维护。

6.更新浮标韧件版本。

7.重装数据服务器系统及软件。

（2）定期维护、校准、保养工作内容（仪器部分和标体部分）

按照自动监测站维护规程要求，对以下内容但不限于以下内容进行维护、校准和保养：对自动监测站进行系统的维护保养；对标体部分实施工作效能维护保养；对仪器部分实施“数据可行性”的维护校准和保养；确保数据的真实性；还包括耗材更换、浮标附属配件及设施的保养、检修、更换（如：标灯、太阳能板、雷达反射装置、GPS、GPRS天线、气象探头、“X”标志、标体喷绘标识别、锚系系统等）。

① 每月定期维护内容（标体部分）

序号

服务项目

频率

工作内容

1

标灯检查、清洁

1次/月·台

1.查看灯内是否有水气挡住标灯感光部位。

2.查看是否正常闪烁。

3.检查标灯固定螺丝是否松动。

4.清理标灯的太阳能板及其外表附着的盐垢。

2

浮体检查、清洁

1次/月·台

1.查看浮体是否有被碰撞的痕迹。

2.查看安全保护架是否被撞坏。

3.查看甲板固定支架底座螺丝是否松动。

4.清理浮体表面上的附着物。

3

定位（GPS及北斗）及AIS防碰撞系统检查、清洁

1次/月·台

1.检查定位及AIS系统是否被撞。

2.检查定位及AIS系统固定底座是否腐蚀。

3.检查定位及AIS系统固定螺丝是否松动。

4.清理定位及AIS系统上附着的盐垢。

5.检查定位及AIS系统外壳是否开裂变形。

6.检查定位及AIS系统是否正常触发。

4

水密通讯、全向

天线检查、清洁

1次/月·台

1.检查通讯全向天线是否被撞，外表是否被刮破。

2.检查通讯全向天线皮套是否漏气。

3.检查通讯全向天线固定螺丝是否松动。

4.清理通讯全向天线上附着的盐垢。

5

太阳能板检查、清洁

1次/月·台

1.查看表面是否有刮痕。

2.查看太阳能板保护膜是否脱胶。

3.检查太阳能板固定螺丝是否松动。

4.检查水密太阳能板接线合是否漏水、松动。

5.清理太阳能板表面上附着的盐垢。

6

数据采集电子舱检查、清洁

1次/月·台

1.查看6600V2的电缆接头底座是否松动、进水。

2.查看太阳能板的电缆接头底座是否松动、进水。

3.查看GPS的电缆接头底座是否松动、进水。

4.查看通讯全向天线的电缆接头底座是否松动、进水。

5.查看NPA的电缆接头底座是否松动、进水。

6.查看诊断电缆接头底座是否松动、进水。

7.查看气象五参数的电缆接头底座是否松动、进水。

8.清理电子仓表面上附着的盐垢。

9.清理各个接线头底座的附着物。

10.给各个接线头底座的O型圈涂上硅油，做好防水处理。

7

电缆接口检查、清洁

1次/月·台

1.检查各个电缆接口是否松动、漏水。

2.清理电缆接口边缘的杂质。

8

海流计检查、维护

1次/月·台

1.海流计连接电缆检查。

2.线路、设备防水检查。

3.设备螺丝固定检查。

4.太阳能板清洁和保养。

② 每月定期维护内容（仪器部分）

序号

服务项目

频率

工作内容

1

多参数水质分析仪清洁

2次/月·台

1.清理6560电导率/ 温度探头外表及其圆孔内部生物附着物。

2.清理6561 pH探头外表及其玻璃泡表面生物附着物。

3.清理6136浊度探头外表生物附着物。

4.清理6025叶绿素探头外表清理。

5.清理6150光学溶解氧探头外表生物附着物。

6.清理6132藻红蛋白探头外表生物附着物。  

7.检查总藻类探头外表附着物。  

8.清理荧光可溶性有机物探头外表附着物。

9.清理水质多参数分析仪主机外表附着物。

10.清理水质多参数分析仪主机电缆线外表附着物。

2

多参数水质分析仪保养

2次/月·台

1. 涂刷主机底座防生物附着污染漆

2. 涂刷保护探头保护架防生物附着污染漆

3. 涂刷pH探头外表防生物附着污染漆

4. 涂刷电导率/ 温度探头外表防生物附着污染漆

5. 涂刷浊度探头外表防生物附着污染漆

6. 涂刷叶绿素探头外表防生物附着污染漆

7. 涂刷光学溶解氧探头外表防生物附着污染漆

8. 涂刷藻红蛋白探头外表防生物附着污染漆

9. 更换浊度探头光学垫片

10. 更换叶绿素探头光学垫片

11. 更换光学溶解氧探头光学垫片

12、更换藻红蛋白探头光学垫片

13、更换PH 清洁扫

14、给多参数水质分析仪主机外表上保鲜膜。

3

多参数水质分析仪检查

2次/月·台

1. 检查仪器的气密性（对拆卸部件涂抹硅油）

2. 检查探头表面是否被氧化，如被氧化则须更换新的半透膜

3. 检查转刷停位是否正确，如不正确则将其复位

4. 检查牺牲阳极是否严重腐蚀（如严重腐蚀，则需更换）

2

多参数水质分析仪校准

2次/月·台

1.校准电导率。

2.校准溶解氧。

3.校准PH/ORP。

4.校准叶绿素。

5.校准蓝绿藻。

6.校准浊度。

7.荧光可溶性有机物。

8.仪器比对测量。

3

营养盐分析仪的清洁

2次/月·台

1.清理NPA仪器外表生物附着物。

2.清理NPA仪器采样头生物附着物。

3.清理固定安全支架外表生物附着物。

4.清理NPA仪器排液管生物附着物。

5.清理、更换采样过滤头。

4

营养盐分析仪的保养

2次/月·台

1.涂刷防生物附着污染漆。

2.清洗试剂仓内部及试剂袋。

3.清洗试剂仓与电子仓的连接管。

4.给NPA的电子仓和试剂仓外表上保鲜膜。

5.安装安全支架。

5

营养盐分析仪检查

2次/月·台

1.检查仪器的气密性。

2.对拆卸部件涂抹硅油。

3.检查试剂袋是否漏液。

4.检查链接管是否畅通。

5.检查紧固螺丝是否上紧。

6.检查采样管是否通畅。

6

NPA化学试剂的配制

2次/月·台

1.C1的配制。

2.C2的配制。

3.C3的配制。

4.C4的配制。

5.C5的配制。

6.标准海水的配制。

7.亚硝酸盐母液的配制。

8.硝酸盐母液的配制。

9.活性磷酸盐母液的配制。

10.C9中间液的配制。

11.C9标准工作的配制。

12.油类母液的配制。

7

营养盐分析仪校准

2次/月·台

1.填装NPA试剂仓C1试剂。

2.填装NPA试剂仓C2试剂。

3.填装NPA试剂仓C3试剂。

4.填装NPA试剂仓C4试剂。

5.填装NPA试剂仓C5试剂。

6.填装NPA试剂仓标准海水试剂。

7.连通试剂仓与电子仓，做好校准前准备。

8.校准NO2。

9.校准NO3。

10.校准氨氮。

11.校准PO4。

12.校准油类。

13.下载数据。

14.更新数据。

15.自动运行24小时数据稳定并正常后重新投放。

16.在每次维护前及校准后对所有参数进行精密度和准确度考核。

8

油类分析仪

2次/月·台

1.清理仪器外表生物附着物。

2.清理探头表面生物附着物。

3.清理气洗气嘴表面生物附着物。

4.清理固定安全支架外表生物附着物。

5.清理气瓶表面污渍。

6.检查气洗装置系统是否破损。

7.检查气洗气瓶气量、气压，确认是否需要充气、更换气瓶。

8.仪器和清洗气管上保鲜膜。

9.检查安全支架。

10.检查气洗装置气密性，链接管是否畅通。

11.对拆卸部件涂抹硅油。

9

海流计

2次/月·台

1. 检查电缆接头防水性能，清洁和涂抹导电硅油。

2. 检查海流计固定安装装置是否牢固。

3. 清理仪器外表生物附着物。

③ 年终维护内容（浮标标体部分）

序号
服务项目

频率

工作内容

1

浮体整体检修

1次/年·台

1.检查更换锚系配件。

2.更换浮标钢架上面的牺牲阳极。

3.更换生锈的螺丝，更换老化的扎带。

4.清除浮体上附着生物。

5.给浮体刷防护漆。

6.重新张贴新的浮标标识。

2

浮标附属部件检修

1次/年·台

1.检查电子仓气密性，更换O型圈、防水堵头、干燥剂。

2.检查蓄电池容量，更换新电瓶。

3.检查太阳能板完整性，测量输出电压值。

4.检查定位及AIS系统防水性能。

5.检查EPRS天线保护橡胶气囊有无老化破损。

6.超声波清洗各连接导线，做好放水接头保养及防水配件更换。

7.浮标式监测点进行整体检修，更换老化部件。

3

海流计系统保养

1次/年·台

1.潮位潮流计及支架附着物清理。

2.线路、设备防水检查。

3.水密舱O型圈更换及维护。

4.设备螺丝固定检查及更换。

5.太阳能板清洁和保养。

6.更换老化的蓄电池。

④ 年终维护内容（仪器部分）

序号
服务

项目

频率

工作内容

1

多参数水质分析仪清洁

1次/年·台

1.清理电导率/温度探头外表及其圆孔内部生物附着物。

2.清理 pH探头外表及其玻璃泡表面生物附着物。

3.清理浊度探头外表生物附着物。

4.清理叶绿素探头外表清理。

5.清理光学溶解氧探头外表生物附着物。

6.清理藻红蛋白探头外表生物附着物 。 

7.清理多参数水质分析仪主机外表生物附着物。

8.清理多参数水质分析仪主机电缆线外表生物附着物。

2

多参数水质分析仪保养

1次/年·台

1.涂刷主机底座防生物附着污染漆。

2.涂刷保护探头保护架防生物附着污染漆。

3.涂刷 pH探头外表防生物附着污染漆。

4.涂刷电导率/ 温度探头外表防生物附着污染漆。

5.涂刷浊度探头外表防生物附着污染漆。

6.涂刷叶绿素探头外表防生物附着污染漆。

7.涂刷光学溶解氧探头外表防生物附着污染漆。

8.涂刷藻红蛋白探头外表防生物附着污染漆。

9.更换浊度探头学垫片。

10.更换叶绿素探头光学垫片。

11.更换光学溶解氧探头光学垫片。

12.更换藻红蛋白探头光学垫片。

13.更换PH 清洁扫。

14.给多参数水质分析仪主机外表上保鲜膜。

3

多参数水质分析仪检查

1次/年·台

1.检查仪器的气密性（对拆卸部件涂抹硅油）。

2.检查探头表面是否被氧化，如被氧化则须更换新的半透膜。

3.检查转刷停位是否正确，如不正确则将其复位。

4.检查牺牲阳极是否严重腐蚀（如严重腐蚀，则需更换）。

4

多参数水质分析仪校准

1次/年·台

1.校准电导率。

2.校准溶解氧。

3.校准PH/ORP。

4.校准叶绿素。

5.校准蓝绿藻。

6.校准浊度。
7.荧光可溶性有机物。
8.仪器比对测量。
5

营养盐分析仪的清洁

1次/年·台

1.清理NPA仪器外表生物附着物。

2.清理NPA仪器采样头生物附着物。

3.清理固定安全支架外表生物附着物。

4.清理NPA仪器排液管生物附着物。

5.清理、更换采样过滤头。

6

营养盐分析仪的保养

1次/年·台

1.涂刷防生物附着污染漆。

2.清洗试剂仓内部及试剂袋。

3.清洗试剂仓与电子仓的连接管。

4.给NPA的电子仓和试剂仓外表上保鲜膜。

5.安装安全支架。

7

营养盐分析仪检查

1次/年·台

1.检查仪器的气密性。

2.对拆卸部件涂抹硅油。

3.检查试剂袋是否漏液。

4.检查链接管是否畅通。

5.检查紧固螺丝是否上紧。

6.检查采样管是否通畅。

8

水中油分析仪保养和校准

1次/年·台

1.检查主机防水性能，必要时更换O型圈。

2.清洁污垢，并进行干燥处理。

3.检查连接电缆是否老化或性能下降，必要时更换新电缆。

4.更换气洗管路。

5.检查牺牲阳极是否严重腐蚀（如严重腐蚀，则需更换）。

6.对仪器进行性能检测校准，必要时返厂检测。

7.检查清洗气瓶，必要时更换新的气瓶。

9

海流计保养和校准

1次/年·台

1.检查主机防水性能，更换O型圈。

2.清洁污垢，并进行干燥处理。

3.检查连接电缆是否老化或性能下降，必要时更换新电缆。

4.检查牺牲阳极是否严重腐蚀（如严重腐蚀，则需更换）。

5.对仪器进行性能检测校准，必要时返厂检测。

（3）应急维护工作说明及内容

中标人通过每日的数据检查或现场巡检发现仪器问题时，及时将检修内容详实填写在维护表及设备故障报修单上。紧急维修主要针对发生故障的设备，对发生故障的设备进行检修，如果发生零件损坏，中标人应立即进行免费替换。如无法进行零件更换，中标人应采取更换备机的措施。
① 仪器应急维护
序号

服务项目
工作内容

1

多参数水质分析仪主机

1.查看分析数据，确认多参数水质分析仪主机是否损坏。

2.联系船只。

3.准备浮标维护工具及材料。

4.出海仔细检查仪器。

5.现场评估。

6.取回仪器。

7.联系厂家工程师远程诊断，指导维修。

8.如不能修复，则寄回厂家维修。

2

电导率/ 温度探头

1.查看分析数据，确认电导率/ 温度探头是否损坏。

2.联系船只。

3.准备浮标维护工具及材料。

4.出海仔细检查仪器。

5.现场评估。

6.取回仪器。

7.联系厂家工程师远程诊断，指导维修。

8.如不能修复，则寄回厂家维修。

3

浊度探头

1.查看分析数据，确认浊度探头是否损坏。

2.联系船只。

3.准备浮标维护工具及材料。

4.出海仔细检查仪器。

5.现场评估。

6.取回仪器。

7.联系厂家工程师远程诊断，指导维修。

8.如不能修复，则寄回厂家维修。

4

pH探头

1.查看分析数据，确认 pH探头是否损坏。

2.联系船只。

3.准备浮标维护工具及材料。

4.出海仔细检查仪器。

5.现场评估。

6.取回仪器。

7.联系厂家工程师远程诊断，指导维修。

8.如不能修复，则寄回厂家维修。

5

叶绿素探头

1.查看分析数据，确认叶绿素探头是否损坏。

2.联系船只。

3.准备浮标维护工具及材料。

4.出海仔细检查仪器。

5.现场评估。

6.取回仪器。

7.联系厂家工程师远程诊断，指导维修。

8.如不能修复，则寄回厂家维修。

6

光学溶解氧探头

1.查看分析数据，确认光学溶解氧探头是否损坏。

2.联系船只。

3.准备浮标维护工具及材料。

4.出海仔细检查仪器。

5.现场评估。

6.取回仪器。

7.联系厂家工程师远程诊断，指导维修

8.如不能修复，则寄回厂家维修。

7

藻红蛋白探头

1.查看分析数据，确认藻红蛋白探头是否损坏。

2.联系船只。

3.准备浮标维护工具及材料。

4.出海仔细检查仪器。

5.现场评估。

6.取回仪器。

7.联系厂家工程师远程诊断，指导维修。

8.如不能修复，则寄回厂家维修。

8

NPA营养盐分析仪

1.查看分析数据，确认NPA营养盐分析仪、油类是否损坏。

2.联系船只。

3.准备浮标维护工具及材料。

4.出海仔细检查仪器。

5.现场评估。

6.取回仪器。

7.联系厂家工程师远程诊断，指导维修。

8.如不能修复，则寄回厂家维修。

9

定位系统及AIS

1.查看分析数据，确认定位系统及AIS是否损坏。

2.联系船只。

3.准备浮标维护工具及材料。

4.出海仔细检查仪器。

5.现场评估。

6.取回仪器。

7.联系厂家工程师远程诊断，指导维修。

8.如不能修复，则寄回厂家维修。

② 浮体及配套设施应急维护
序号

服务项目

工作内容

1

浮标跑标

1.收到报警短信。

2.通知采购人。

3.查看GPS和北斗定位数据，确认浮标当前的位置。

4.计算浮标跑标距离。

5.联系船只。

6.联系车辆。

7.准备工具（便携式GPS、绳子等）。

8.出海寻浮标。

9.拉回原点，重新投放（或拉回陆地）。

2

浮标被船撞坏
1.联系船只。

2.准备浮标维护工具及材料。

3.出海仔细查看被撞标体。

4.现场评估损坏程度。

5.如不是很严重，则现场维修处理。

6.如果严重损坏，则把浮标拉回码头进行维修。

7.维修完成后，把浮标拉出海重新投放。

3

台风来临前应急措施

1.加固浮标结构部件。

2.将迎风面的可能存在安全隐患的浮标拖回港口避风或调运到安全区域，等待台风过后重新投放。

3.24小时监控，提前做好预警准备工作。



	▲一、商务条款

	投标报价要求
	1.投标报价为投标人在采购人指定地点交付所投产品时所产生的一切费用总 和；包括但不限于满足本次招标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格，包括但不限于服务、货物、工程的成本、运输（含保险）、  安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训、验收、保险、税费、质保、售后技术支持、版权使用费（如有）等所有费用；
2.评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

	保修期
	涉及改造的仪器、所更换的新配件和耗材，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，除特殊注明外，最短不得少于 1 年，自新配件和耗材安装验收合格之日起计算。

	售后要求
	1.乙方应按照国家有关法律法规、本合同、本项目招标文件、乙方的投标文件所附的《服务承诺》要求为甲方提供相应的服务。本合同履行期间，乙方须严格内部管理、优质服务，自觉接受甲方的考核、评议。

2.乙方提供服务的质量保证期按交付服务成果验收合格并签署验收合格单之日起计算，为 1年，在质量保证期内因服务成果本身的技术问题，乙方应对服务出现的问题负责处理解决并承担一切费用。

本项目改造的仪器设备，以及涉及须更换的新配件和耗材，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，除特殊注明外，质保期为1年，自仪器改造、新配件和耗材安装验收合格之日起计算，所需费用包含在合同款内。

3.在质量保证期内发生技术服务问题或甲方有服务需求的，乙方在接到甲方通知后应在 2小时内响应；电话咨询不能解决，需要到现场运行维护的，天气及风浪允许条件下，应在12小时内到维护现场；一般问题应在2小时内解决，预计故障将超过3   小时的，须提出明确解决方案，提供维护和技术援助电话。

4.乙方负责甲方有关人员的培训。

培训时间：运维期间均可。

培训地点：甲方指定地点。

5.工作移交

5.1如乙方与上年运维中标人有变更，乙方需在合同签订后1个月内（天气允许情况下），与上年中标人做好全面对接，包括本项目涉及到的所有硬件、软件、资料等交接。

5.2 在本次运维合同结束后，乙方应配合下一个运维中标方，移交所有必须的硬件和软件，包括程序代码，并在规定期限内完成交接。

5.3若本合同期届满，但甲方下一年度运维服务中标方尚未确定或下一年度运维合同尚未开始履行的空挡期间，乙方仍需按照本合同约定内容和要求继续开展运维服务，并承担相关责任，继续提供服务期间的费用按本合同总价平均到每个月进行结算。

6.其它

6.1乙方负责本项目合同履行期间的所有安全工作，服务期间因乙方原因造成的任何安全事故，所有的责任及损失均由乙方自行承担。乙方与员工之间的各种纠纷，由乙方自行解决。

6.2配合甲方接受上级领导部门的监督、检查，提供必须的资料。

6.3 未经甲方同意，乙方不得在合同期限内将合同服务内容转包或分包。

	规范标准
	采购标的需执行国际标准、国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。
具有多项标准的，按最新标准或较高标准执行。

	服务期限及地点
	1.服务时间：2026年4月15日起至2027年4月14日。
2.服务地点：广西沿海近岸海域甲方指定地点 。

	履约保证金
	1.合同签订生效之日起10个工作日内，乙方向甲方提供合同总金额2%的履约保证金（有效期不少于20个月）。如乙方不按本合同约定的内容履约，则扣除其履约金，履约金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

2.履约保证金递交方式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

3.履约保证金退付方式、时间及条件：由乙方向甲方提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》及《政府采购项目履约保证金退付意见书》，甲方在收到合格材料后15个工作日内办理退还手续（不计利息），将因违约（如有）被扣除后剩余的履约金无息退还给乙方。乙方不及时办理退还履约金手续所造成的一切后果，由乙方自行承担。履约金因违约等原因被扣除，数额不足的，乙方应及时补足。

	合同签订时间
	自中标通知书发出之日起 25 日内。

	付款条件
	1.资金性质：  财政性预算资金  。
2.付款方式：

2.1合同签订生效之日起15个工作日内，中标人向采购人提供合同总金额40%的预付款发票，采购人收到支付申请和发票后15个工作日内，向乙方支付合同总金额的40％合同款。

2.2 中标人按合同要求提供运维服务，向采购人提供每月浮标运营维护报告，服务内容和服务质量达到采购人要求，采购人收到支付申请和发票后15个工作日内，于2026年6月底前向中标人支付本合同总金额的30%。

2.3 中标人按合同要求提供运维服务，向采购人提供每月浮标运营维护报告，服务内容和服务质量达到采购人要求，采购人收到支付申请和发票后15个工作日内，于2026年9月底前向中标人支付本合同总金额的25%。

2.4 运维期满，中标人通过采购人组织的验收后，采购人收到支付申请和发票后15个工作日内，向中标人支付本合同总金额的5%合同尾款。

3.乙方指定以下账户为接受本合同价款的账户，并对其指定的下列账户信息真实性、安全性、准确性负责。

账户名称：   ；
开户银行： 
联系人：    ；
联系电话：    。
如乙方上述账户信息发生变更，乙方应提前向甲方发送书面通知，未能提前书面通知而产生的不利后果由乙方自行承担。

4.甲方在支付每笔款项前，乙方应当提供请款函和可供政府审计并且符合税务规定的正式发票，否则甲方有权拒付相应款项直至乙方能提供符合规定的发票为止。

	采购标的验收标准
	1.验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。
2.中标人在服务验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及服务要求全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假结论或承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承
担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。

	采购人的特殊要求及说明
	本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产
品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效投标处理。


第三章  投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	编列内容

	3
	投标人的资格要求：详见招标公告。

	6.1
	本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。

	6.2
	如接受联合体投标，联合体投标要求如下：

1、两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标，联合体投标人的名称应统一按“XXX 公司与 XXX 公司的联合体”的规则填写。

2、以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合本项目招标公告“申请人的资格要求”第3点 “3、本项目的特定资格要求”的要求。

3、联合体投标的，须提供《联合体投标协议书》（格式后附），协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体投标无效），并将联合投标协议放入投标文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则与之相关的投标文件作废。

5、联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6、联合体投标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（招标文件另有规定的除外）。

7、联合体各方均应按照招标文件的规定提交资格证明文件。

	7.2
	本项目不允许分包。

	11.5
	本项目不组织现场考察。

	
	本项目不组织召开开标前答疑会

	13.1
	报价文件：

1、投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
2、开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则按无效投标处理）

3、中小企业声明函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

4、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。

	
	资格证明文件：

1、供应商为法人或者其他组织的，证明文件为其营业执照复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等）；供应商为自然人的，证明文件为其身份证复印件；（必须提供，否则投标文件按无效响应处理）
2、投标人依法缴纳税收的相关材料（2025年1月至2025年12月内连续3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则按无效投标处理）

3、投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[2025年1月至2025年12月内连续3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则按无效投标处理）

4、投标人财务状况报告（2025年度财务报表复印件或者银行出具的资信证明；投标人属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年）；（除自然人外必须提供，否则按无效投标处理）

5、投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

6、投标声明（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
7、《中小企业声明函》；（必须提供，否则按无效投标处理）

8、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。

注：

1、以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。

2、投标声明必须由法定代表人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。

3、投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。

4、联合体投标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章和签字，否则按无效投标处理。

5、分公司参加投标的，应当取得总公司授权，否则按无效投标处理。

	
	商务文件：

1、无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

2、投标保证金提交凭证；（如要求提交投标保证金的则必须提供，否则按无效投标处理）

3、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理）
4、授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理）
5、商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

6、售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理）

7、投标人情况介绍（格式自拟）；

8、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。

注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。

	
	技术文件：
1、技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
2、项目实施方案（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理）
3、项目实施人员一览表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
4、服务内容所涉及的货物配置清单（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
5、投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）；（有则提供）
6、除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。

	16.2
	1.投标报价为投标人在采购人指定地点交付所投产品时所产生的一切费用总和；

货物采购包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、验收等一切税金和费用；

2. 评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

	17.2
	投标有效期：投标截止之日起60天内。

	18.1
	本项目收取投标保证金，具体规定如下：

投标保证金为3.8万元。

投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账（开户名称：广西科文招标有限公司北海分公司，开户银行：建设银行广西北海银海支行，银行账号：45050165004200000257）；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。
相关要求：

1、投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。

2、投标保证金采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。投标人必须在投标截止时间前将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函原件提交给采购代理机构，由采购代理机构向投标人出具回执，并妥善保管。
3、投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。
备注： 

1、投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。

2、投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。

3、支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。

4、保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。

5、采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。

	19.2
	投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，并按“广西政府采购云平台”的要求编制、加密、上传。

	20.1
	电子投标文件应在制作完成后，投标人应按“广西政府采购云平台”的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

	21.1
	1、投标截止时间：详见招标公告
2、投标地点：详见招标公告

	23
	1、开标时间：详见招标公告

2、开标地点：详见招标公告

	24.2
	“广西政府采购云平台”按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“广西政府采购云平台”向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“广西政府采购云平台”电子开标大厅签到并在发起解密通知之时起30分钟内完成对电子投标文件解密。投标文件未按时解密的，视为无效投标。

	25.3（3）
	采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。

查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

信用查询截止时点：资格审查结束前。
查询记录和证据留存方式：有下列违法违规行为的供应商，将查询网站中的查询记录截图并作为评审资料保存。
信用信息使用规则：根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

	26
	评标委员会的人数：5人。

	29.1
	评标方法：综合评分法

	29.2
	商务要求评审中允许负偏离的条款数为 /  项。
技术要求评审中允许负偏离的条款数为 /  项。

	
	中标候选人推荐数量：3家

	30.1
	采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人：按综合评分中技术得分高低依次确定。

	35.1
	本项目收取履约保证金，具体规定如下：
1.合同签订生效之日起10个工作日内，乙方向甲方提供合同总金额2%的履约保证金（有效期不少于20个月）。如乙方不按本合同约定的内容履约，则扣除其履约金，履约金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。
2.履约保证金递交方式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
3.履约保证金退付方式、时间及条件：由乙方向甲方提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》及《政府采购项目履约保证金退付意见书》，甲方在收到合格材料后15个工作日内办理退还手续（不计利息），将因违约（如有）被扣除后剩余的履约金无息退还给乙方。乙方不及时办理退还履约金手续所造成的一切后果，由乙方自行承担。履约金因违约等原因被扣除，数额不足的，乙方应及时补足。
履约保证金指定账户：

开户名称：广西壮族自治区海洋环境监测中心站

开户银行：                                
银行账号：                                 
备注：

1、根据《广西壮族自治区财政厅关于规范政府采购货物和服务项目保证金管理的通知》（桂财规〔2022〕8号）规定，采购文件要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的5%，对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。

2、履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。

3、采用金融、担保机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。
4、投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。

	36.1
	签订合同携带的证明材料： 

1、委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。

2、法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。

	38.2
	接收质疑函方式：以纸质书面形式

质疑联系部门及联系方式：广西科文招标有限公司北海分公司，质疑联系人：黄 雯  联系电话：0779-3995969，通讯地址：广西北海市云南路99号北海花园C-03栋
现场提交质疑办理业务时间：工作日，上午8:00-12:00；下午3:00-6:00（北京时间）

	39.1
	1、采购代理服务费支付方式：本项目的招标代理服务费按以下收费标准向中标人收取，领取中标通知书前，中标人应向采购代理机构一次付清招标代理服务费，否则采购代理机构有权不予以办理。
2、采购代理服务费收取标准：

以中标金额为计费额，按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准（服务招标）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理服务费收费以收费基准价格收取。

3、账户名称：广西科文招标有限公司北海分公司

开户银行：建设银行广西北海银海支行

银行账号：45050165004200000257

	40.1
	解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

	40.2
	1、本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章（含电子印章），除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。

2、投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。

3、本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人在文件规定签署处签名（含电子签名）的行为，私章、印鉴等其他形式均不能代替签字。

4、自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。

5、本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。

	
	投标人可按电子投标文件内容制作5份纸质版投标文件（含封面、资格证明、报价商务技术文件，投标人请尽量将每份投标文件做成一本，并盖章签字），在开标时间截止前密封包装送达采购代理机构（不强制要求，可邮寄）。


投标人须知正文

一、总  则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等；“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

    2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。
2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。
2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。
3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。
6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。
6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。
6.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
7.转包与分包             

7.1本项目不允许转包。

 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

 7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

8.特别说明

8.1如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依法赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.回避与串通投标
9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； 

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。
二、招标文件

10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求； 

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

 11.1投标人应认真审阅本招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在招标公告公告期限届满之日起7个工作日内以纸质书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

11.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
11.3采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，并在原公告发布媒体上发布更正公告。

11.4招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。
11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

（1）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位
招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。
18.2投标保证金的退还

未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起4个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起4个工作日内退还。 

18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）法律法规规定的其他情形。

19.投标文件的编制

 19.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制电子文件，并按“广西政府采购云平台”的要求编制、加密、上传。

19.3投标文件须由投标人在规定位置盖公章并签字（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

 19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则按无效投标处理。

 19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

20.投标文件的加密、解密

 20.1电子投标文件编制完成后，投标人应按“广西政府采购云平台”的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交投标文件。

21.2本项目为全流程电子化政府采购项目，通过“广西政府采购云平台”（login.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）实行在线电子投标。投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间内通过网络将电子投标文件上传至“广西政府采购云平台”，供应商在“广西政府采购云平台”提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

21.3未在规定时间内上传或者未按“广西政府采购云平台”的要求编制、加密的电子投标文件，“广西政府采购云平台”将拒收。

21.4电子投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点”
22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。

22.2在投标截止时间止提交投标文件的投标人不足3家时，不得开标，采购代理机构将根据“广西政府采购云平台”的操作将电子版投标文件退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

22.3 投标人在投标截止时间后书面通知采购人、采购代理机构撤销投标文件的，将根据本须知正文18.4的规定不予退还其投标保证金。

四、开    标

23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。成功解密投标文件的投标人不足3家的，不得开标。

24.开标程序
24.1开标形式：
采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“广西政府采购云平台”组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。
24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。“广西政府采购云平台”按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“广西政府采购云平台”向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“广西政府采购云平台”电子开标大厅签到并在发起解密通知之时起30分钟内完成对电子投标文件解密。投标文件未按时解密的，视为无效投标。（解密异常情况处理：详见本章29.4 电子交易活动的中止）

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在“广西政府采购云平台”远程不见面开标大厅展示；

（3）签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。通过邮件形式在远程不见面开标大厅发送各投标人签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。

（4）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（6）开标结束。
特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。
五、资格审查

25.资格审查

 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。
 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（3）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”）
（4）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（5）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（6）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

25.4合格投标人不足3家的，不得评标。
六、评   标

26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
28.4评标过程的监控。本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标无效。

29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。
29.2 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

29.3评标委员会将按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。
29.4电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.5出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。

七、中标和合同

30 确定中标人
30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

30.4 中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。
31. 结果公告
31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

32.发出中标通知书
在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33. 无义务解释未中标原因
采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。
35.履约保证金：见投标人须知前附表35.1。

36.签订合同

 36.1投标人领取中标通知书（书面或电子）后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订采购合同（书面或电子）。如中标人为联合体的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过25日）。

 36.3中标人拒绝与采购人签订合同的，按照本须知正文第30.4条的规定执行。

37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
38. 询问、质疑和投诉
38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下： 

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

　　（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

　　（2）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。
38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

八、其他事项

39.代理服务费

39.1代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

39.2代理服务收费标准：

	               费率

中标金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万元以下
	  1.5%                
	1.5%
	1.0% 

	100～500万元
	1.1%                 
	0.8%
	0.7% 

	500～1000万元
	  0.8%                
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%                
	0.25%
	0.35% 

	5000万元～1亿元
	0.25%                 
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	  0.05%
	  0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	  0.035%
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	 0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿以上
	 0.004%
	0.004%
	0.004%


注: 

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；
（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某服务采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元×l.5 %＝ 1.5 万元

（ 200 － 100 ）万元 ×0.8%＝0.8万元

合计收费＝ 1.5+0.8＝ 2.3（万元）

39.3 代理服务费交纳银行帐号信息

开户银行：建设银行广西北海银海支行
开户名称：广西科文招标有限公司北海分公司
银行账号：45050165004200000257
40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第四章  评标方法及评标标准

一、评标方法
综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
二、评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1） 报价文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（2） 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3） 各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；

（4） 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

（5） 修正后的报价，投标人不确认的；

（6） 投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的；

（7） 报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1） 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2） 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

（3） 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（4） 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

（5） 商务要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（6） 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

（7） 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（8） 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9） 属于投标人须知正文第9.2条情形的；

（10） 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；
（11） 招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

（12） 未响应招标文件实质性要求的；

（13） 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）技术要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（2）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（3）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（4）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；
（5）未响应招标文件实质性要求的。

2.4通过符合性审查的投标人不足3家，评标委员会不得继续评标，并出具评标报告。
3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以电子澄清函形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用电子回函形式，并加盖投标人公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

    4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.2采用最低评标价法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件报价进行比较。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（4）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
三、评标标准
综合评分法
	序号
	评审因素
	分值
	评标标准

	1
	报价
	15分
	一、政府采购政策扣除

本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)等规定的条件的中小微企业、或监狱企业、或残疾人福利性单位的要求。

因此本项目无价格扣除，评标价=最终报价
二、报价分（满分15分）

1、报价分采用低价优先法计算，满足磋商文件要求且评标价最低的有效供应商的评标价为评标基准价，其报价分为满分。
2、其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
某有效供应商的报价分=（评标基准价／某有效供应商评标价）× 15分

3、采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

3.1、投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

3.2、投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.3、投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

3.4、评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

	2
	服务方案

	2.1
	技术服务方案
	21分
	一档（7分）：提供技术服务方案，具有对本项目运行维护的目标、内容，相关运行维护配置满足项目要求，内容符合项目实际情况；

二档（14分）：提供技术服务方案，具有对本项目运行维护的目标、内容，相关运行维护配置满足项目要求，能够针对相关运行维护要求提出完善的运行维护方案；

三档（21分）：提供技术服务方案，对本项目的运行维护目标、内容有完善、详尽的说明，相关运行维护配置满足项目要求，能够针对相关运行维护要求提出完善的运行维护方案，内容符合项目情况实际，并针对本项目提出有利于项目进行的可行性建议或措施。

注：未提供技术服务方案不得分。

	2.2
	数据保密服务方案
	4分
	一档（1分）：提供数据保密服务方案，具有对本项目数据保密基本的目标、内容；

二档（2分）：提供数据保密服务方案，具有对本项目数据保密的目标、内容和相应的保障措施（包括对数据类型、传输方式等描述），并承诺服务期内提 供数据保密传输升级服务；

三档（4分）：提供数据保密服务方案，具有对本项目数据保密的目标、内容和相应的保障措施（包括数据类型、传输方式等），并承诺服务期内提供数据保密传输升级服务，提供服务期满后数据保密服务。

注：未提供数据保密服务方案不得分。

	2.3 
	质量控制与质量保证方案
	5分
	一档（1分）：投标人质量保证与控制方案符合需求，满足采购人需求；

二档（3分）：投标人质量保证与控制方案完善， 按照相关规范要求，按照招标文件的相关要求，制定完善质控措施和计划，满足采购人需求；

三档（5分）：投标人质量保证与控制方案完善且具有针对性，按照相关规范要求，建设质量保证实验室，按照招标文件要求制定质控措施和计划，完全满足且优于采购人需求。

注：未提供质量控制与质量保证方案不得分。

	2.4
	拟投入本项目实施人员方案
	15分
	一档（5分）：拟投入本项目实施人员配置基本可行， 运维人员（不包含主管）数量不低于 8 人（含），其中具有高级或中级工程师职称的人员不少于 1 名（含）；拟投入的主管（或主要负责人）且有 1 年海洋水质自动监测站运维经验；提供的实施人员及运营维护措施达到服务质量要求；

二档（10分）：拟投入本项目实施人员配置合理可行，具有同类项目服务经验，运维人员（不包含主管） 数量不低于 10 人（含），其中具有高级或中级工程师职称的人员不少于 2 名（含）；拟投入的主管（或主要负责人）且有 2 年海洋水质自动监测站运维经验；提供的实施人员及运营维护措施达到服务质量要求；

三档（15分）：拟投入本项目实施人员配置合理可行，具有同类项目服务经验，运维人员（不包含主管） 数量不低于 12 人（含），其中具有高级或中级工程师职称的人员不少于 3 名（含，其中至少1名高级工程师）；拟投入的主管（或主要负责人）且有 3 年或以上（含 3 年）海洋水质自动监测站运维经验；提供的实施人员及运营维护措施达到服务质量要求。

注：

1.未提供拟投入本项目实施人员方案不得分。

2. 投标时须提供拟投入人员运维经验证明（公司出具证明材料），具有高级或中级工程师职称的人员须提供职称证书复印件等证明材料。所有材料必须加盖投标人公章。

	2.5
	营养盐在线分析仪升级改造和浮标系统信创改造实施方案
	6分
	投标人按实际情况提供营养盐在线分析仪升级改造和浮标系统信创改造实施方案，至少包括：营养盐在线分析仪流路改造与增设在线质控模块、数采器更换、数据采集与控制程序升级、浮标水质监测智能分析系统升级等内容，确保与原自动监测网络无缝兼容，可靠运行。
一档（2分）：整体改造实施方案满足招标文件要求，内容符合项目实际需求，保障措施，方案可行；

二档（4分）：整体技术服务方案满足招标文件要求，内容符合项目实际需求，方案内容完整，具有详细的涵盖设备更换、程序及系统升级保障措施，方案完整可行；

三档（6分）：整体技术服务方案优于招标文件要求，内容符合项目实际需求，方案内容有完善、详尽的说明，具有完善的涵盖设备更换、程序及系统升级保障措施，方案完整可行，并针对本项目提出有利于项目进行的可行性建议或措施。

注：未提改造实施方案不得分。

	2.6
	应急方案
	9分
	一档（3分）：提供应急方案，有应急处理实施计划，方案可行；

二档（6分）：提供应急方案，有应急处理实施计划及解决方案、系统运行保障措施等方面内容，承诺在项目所在地设立运维服务点、配备车辆和船舶或承诺在 2026 年4月30日前配齐的，方案合理可行；

三档（9分）：提供应急方案，有应急处理实施计划及解决方案、系统运行保障措施、风险防控措施等内容；为本项目设置应急团队，配置有机动人员用于对紧急事件处理，承诺对应急处理能马上响应，保证后期运维人员充足，在项目所在地设立运维服务点、配备车辆和船舶、应急实验室或承诺在 2026 年4月30日前配齐的，方案符合本项目采购需求与特点。

注：供应商未提供应急方案不得分。

	2.7
	故障维护响应
	3分
	一档（1分）：在满足采购需求的情况下，合同期内采购人遇到使用或技术问题，投标人在 1.5 小时内电话响应采购人，电话咨询不能解决的，投标人在 10 小时内到达现场进行处理。

二档（2分）：在满足采购需求的情况下，合同期内采购人遇到使用或技术问题，投标人在 45 分钟内电话响应采购人，电话咨询不能解决的，投标人在 8 小时内到达现场进行处理，提供服务流程，整体方案符合采购人需求。

三档（3分）：在满足采购需求的情况下，合同期内采购人遇到使用或技术问题，投标人在 15 分钟内电话响应采购人，电话咨询不能解决的，投标人在 4 小时内到达现场进行处理，提供服务流程，提供技术服务表单，整体方案优于采购人需求。

注：未提供故障维护响应方案不得分。

	2.8
	运维交接
	3分
	投标人按实际情况提供运维交接实施方案，至少包括时间人员安排、职责分工、交接内容、交接流程等内容。

一档（1分）：提供了简单的运维交接实施方案内容，缺乏针对性、可操作性。

二档（2分）：提供了内容较为完整的运维交接实施方案，进行了阐述分析，但细节有待完善，方案基本合理、可行。

三档（3分）：提供了内容详实、表述清晰的运维交接实施方案，方案贴合需求、阐述分析准确，完全满足招标要求，可操作性、针对性强。

注：未提供运维交接实施方案不得分。

	2.9
	其他保障措施
	13分
	（1）为确保监测系统运行的连续性、稳定性，投标人应获得海洋水质自动站多参数水质分析仪、营养盐在线分析仪、水中油分析仪生产厂家或授权经销商的售后服务支持、原厂配件供应保障、配件质量保证，每提供1个类型型号仪器的售后服务支持函、原厂配件供应保障、配件质量保证售后服务等证明材料得2分，满分10分（投标文件中需提供证明材料复印件，原件备查）。

（2）零配件、备机供应及软件升级服务保障（3分）：投标人建立有与本项目列出的配件清单同类且规模相当的浮标系统主要设备匹配的零配件库，且零配件送达项目实施现场的时间可控制在4小时内和提供1年软件升级服务的得1分，没有则不得分；投标人仓库具有营养盐在线监测仪备机，1台得1分，满分2分。

注：投标时提供采购合同证明，合同内容必须附零配件采购清单及1年软件升级服务承诺函，以及零配件、备机真实照片，同时提供营业执照副本复印件或场地合同等有效文件复印件并加盖公章。

	3.商务分

	3.1
	业绩及信誉分
	6分
	1.投标人自2022年以来具有类似项目运营维护业绩的（含海水水质自动监测浮标运维相关服务经验），每个类似项目业绩得0.5分，满分3分。

（注：投标时须提供合同复印件及验收证明材料，合同内容须清晰反映运营维护的站点数量、仪器设备等关键内容，所有材料须加盖公章。）

2.投标人具备认证范围与本项目服务类型相关的 ISO9001 质量管理体系认证证书、ISO14001 环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书（应为年审合格有效，投标文件中提供有效证书复印件）的，每提供一个得 1 分，满分 3 分。

	总得分=1+2+3


注：1.计分方法按四舍五入取至百分位；

2.因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

3.以上分档，完全满足档次要求的归入相对应档次，若有一条或多条无法满足，降入次一档次。

四、中标候选人推荐原则
综合评分法

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
第五章  拟签订的合同文本

政府采购合同文本
合同编号：       
采 购 人（采购单位）   
供 应 商（供应商）       
采 购 计 划 号：      
项目名称和项 目 编 号：  签  订  地  点                              签 订 时 间：                                  
根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和乙方投标文件的承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1.服务一览表

	序号
	名称
	服务内容
	数量
	单位
	单 价
（元）
	总 价
（元）

	
	2026年广西近岸海域水质自动监测网络运行和维护项目
	对广西近岸海域17座海水水质自动监测站进行运营维护，包括浮标体、气象参数仪、太阳能储电设备、远程通讯设备、锚系设备、定位系统（包括GPS定位系统、北斗定位系统）、雷达反射器、航标灯、在线监测仪器（包括海水水质八参数在线监测仪（水温、pH、电导率、盐度、溶解氧、浊度、叶绿素和蓝绿藻等）、营养盐在线监测仪（活性磷酸盐、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨氮）、油类在线监测仪、海流计、自动监测比对仪、各浮标仪器备机、数据采集和传输设备（包括MODEN、数据采集仪）、软件（浮标系统数据采集传输软件）及有关拟新增的设备和平台等进行运营维护管理；对现有的浮标数据采集系统进行至少1个自动站信创改造；对现有2台营养盐在线分析仪进行升级改造，增加在线质控模块；以及对水质自动监测预警预报模型进行维护和优化。
	1
	项
	
	

	合同合计金额（人民币）：   元整（¥   元 ）


2.合同合计金额包括但不限于满足本次招标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格，包括但不限于服务、货物、工程的成本、运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训、验收、保险、税费、质保、售后技术支持、版权使用费（如有）等所有费用。本项目招标文件另有规定的，从其规定。

第二条 质量保证
1.乙方所提供的所有服务、服务质量、服务内容及本项目涉及须更换的新配件和耗材等必须与本合同的要求、本项目招标文件的要求、乙方投标文件的承诺相一致，有国家强制性标准的，还必须符合国家强制性标准的规定，没有国家强制性标准但有其他标准的，必须符合相关的其他标准规定。

运营维护实施执行以下但不限于以下现行相关标准和依据：HJ 442-2020《近岸海域环境监测技术规范》、 GB 17378-2007《海洋监测规范》、GB 3097-1997《海水水质标准》、HJ731-2014 《近岸海域水质自动监测技术规范》、HJ 730-2014 《近岸海域环境监测点位布设技术规范》、HY/T037-2017 《海域资料浮标作业规范》、HJ/T96 -2003《pH水质自动分析仪技术要求》、HJ/T97-2003 《电导率水质自动分析仪技术要求》、HJ/T98-2003 《浊度水质自动分析仪技术要求》、HJ/T99-2003 《溶解氧(DO)水质自动分析仪技术要求》。

2.乙方涉及须更换的新配件和耗材必须为全新的原厂合格产品，质保期内负责上门维修、更换零部件，费用包含在合同款内；质保期满后提供故障维修，需更换配件的按现行市场价商议只计收配件费。

第三条 权利保证
1.甲方有权随时向乙方了解服务进度和对服务资金使用情况进行监督、检查，并要求乙方提供相关资料。

2.甲方有权按照合同约定或有关法律法规、政府管理的相关职能规定，对乙方服务进行监督和检查，有权要求乙方按照监督检查情况制定相应措施并加以整改。甲方不因行使该监督和检查权而承担任何责任，也不因此而减轻或免除乙方根据合同约定或相关法律法规规定应承担的任何义务或责任。

3.乙方应保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权等知识产权及其他合法权利，且所有权、处分权等没有受到任何限制。

4.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方的保密义务持续有效，不因为本合同履行终止、解除或者无效而解除。

5.乙方保证所交付的服务成果的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。如乙方所交付服务成果有产权瑕疵的，视为乙方违约。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，乙方除了支付违约金，还应负担甲方由此产生的一切损失。

第四条 交付和验收
1.服务时间：2026年4月15日起至2027年4月14日。
2.服务地点：广西沿海近岸海域甲方指定地点 。
3.乙方应按合同、招标文件、投标文件及承诺向甲方提供相应的服务，并提供服务质量和服务内容的相关技术资料。乙方提供的涉及更换的新配件和耗材自签订合同后4个月内向采购单位交付。

4.乙方提供不符合本合同、本项目招标文件、乙方的投标文件约定的服务成果，甲方有权拒绝接受。

5.乙方在完成服务前应对服务作出全面检查和对验收文件进行整理，根据招标文件所列的运维服务成果材料及清单，作为甲方对服务验收的技术依据，清单应随提交的服务成果交给甲方。

6.乙方应向甲方提交的运营维护服务成果材料

6.1本合同运维期间，每月20号前以书面材料提交上月的运维情况报告。

6.2项目运维期满，提交总体运维验收报告以及2台营养盐在线分析仪升级改造的验收材料（纸质版材料1式2份）。

7.乙方在2026 年10月底前,完成2台营养盐在线分析仪在线质控升级改造和1个浮标站系统信创改造，实现与广西近岸海域水质自动监测网络预警监控系统的对接。
8.乙方完成服务后，应在2027年4月30日前整理完毕验收材料提交甲方进行验收，甲方收到材料后在2027年5月30日前组织进行验收，无特殊原因逾期不开始验收的，乙方可视同验收合格。

9.甲乙双方应按照《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》、本合同、本项目招标文件、乙方的投标文件验收，由甲方组织专家对项目进行验收，验收时乙方必须在现场，验收费用由乙方负责。服务质量和服务内容符合本合同、本项目招标文件、乙方的投标文件规定的要求的，由甲乙双方签署验收合格单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。

10.甲方在初步验收或者最终验收过程中发现乙方提供的服务、服务质量或服务内容不满足合同、招标文件、投标文件规定的，可暂缓向乙方付款，直到乙方及时完善并提交相应的服务成果且经甲方验收合格后，方可办理付款。

11.甲方验收时发现乙方提供的服务、服务质量或服务内容不满足相关要求，以书面形式提出异议的，乙方应自收到甲方书面异议后五个工作日内予以解决，否则甲方有权不出具验收合格单。乙方因解决异议问题而造成逾期的，按乙方逾期交付处理。
第五条 售后服务、服务质量保证期及培训
1.乙方应按照国家有关法律法规、本合同、本项目招标文件、乙方的投标文件所附的《服务承诺》要求为甲方提供相应的服务。本合同履行期间，乙方须严格内部管理、优质服务，自觉接受甲方的考核、评议。
2.乙方提供服务的质量保证期按交付服务成果验收合格并签署验收合格单之日起计算，为 1年，在质量保证期内因服务成果本身的技术问题，乙方应对服务出现的问题负责处理解决并承担一切费用。

本项目改造的仪器设备，以及涉及须更换的新配件和耗材，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，除特殊注明外，质保期为 1  年，自仪器改造、新配件和耗材安装验收合格之日起计算，所需费用包含在合同款内。
3.在质量保证期内发生技术服务问题或甲方有服务需求的，乙方在接到甲方通知后应在   小时内响应；电话咨询不能解决，需要到现场运行维护的，天气及风浪允许条件下，应在     小时内到维护现场；一般问题应在    小时内解决，预计故障将超过     小时的，须提出明确解决方案，提供维护和技术援助电话。

4.乙方负责甲方有关人员的培训。
培训时间：运维期间均可。
培训地点：甲方指定地点。

5.工作移交

5.1如乙方与上年运维中标人有变更，乙方需在合同签订后1个月内（天气允许情况下），与上年中标人做好全面对接，包括本项目涉及到的所有硬件、软件、资料等交接。

5.2 在本次运维合同结束后，乙方应配合下一个运维中标方，移交所有必须的硬件和软件，包括程序代码，并在规定期限内完成交接。

5.3若本合同期届满，但甲方下一年度运维服务中标方尚未确定或下一年度运维合同尚未开始履行的空挡期间，乙方仍需按照本合同约定内容和要求继续开展运维服务，并承担相关责任，继续提供服务期间的费用按本合同总价平均到每个月进行结算。

6.其它

6.1乙方负责本项目合同履行期间的所有安全工作，服务期间因乙方原因造成的任何安全事故，所有的责任及损失均由乙方自行承担。乙方与员工之间的各种纠纷，由乙方自行解决。

6.2配合甲方接受上级领导部门的监督、检查，提供必须的资料。

6.3 未经甲方同意，乙方不得在合同期限内将合同服务内容转包或分包。
第六条 付款方式
1.资金性质：  财政性预算资金  。
2.付款方式：

2.1合同签订生效之日起15个工作日内，中标人向采购人提供合同总金额40%的预付款发票，采购人收到支付申请和发票后15个工作日内，向乙方支付合同总金额的40％合同款。

2.2 中标人按合同要求提供运维服务，向采购人提供每月浮标运营维护报告，服务内容和服务质量达到采购人要求，采购人收到支付申请和发票后15个工作日内，于2026年6月底前向中标人支付本合同总金额的30%。

2.3 中标人按合同要求提供运维服务，向采购人提供每月浮标运营维护报告，服务内容和服务质量达到采购人要求，采购人收到支付申请和发票后15个工作日内，于2026年9月底前向中标人支付本合同总金额的25%。

2.4 运维期满，中标人通过采购人组织的验收后，采购人收到支付申请和发票后15个工作日内，向中标人支付本合同总金额的5%合同尾款。

3.乙方指定以下账户为接受本合同价款的账户，并对其指定的下列账户信息真实性、安全性、准确性负责。

账户名称：   ；
开户银行： 
联系人：    ；
联系电话：    。
如乙方上述账户信息发生变更，乙方应提前向甲方发送书面通知，未能提前书面通知而产生的不利后果由乙方自行承担。

4.甲方在支付每笔款项前，乙方应当提供请款函和可供政府审计并且符合税务规定的正式发票，否则甲方有权拒付相应款项直至乙方能提供符合规定的发票为止。

第七条 履约保证金
1.合同签订生效之日起10个工作日内，乙方向甲方提供合同总金额2%的履约保证金（有效期不少于20个月）。如乙方不按本合同约定的内容履约，则扣除其履约金，履约金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

2.履约保证金递交方式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

3.履约保证金退付方式、时间及条件：由乙方向甲方提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》及《政府采购项目履约保证金退付意见书》，甲方在收到合格材料后15个工作日内办理退还手续（不计利息），将因违约（如有）被扣除后剩余的履约金无息退还给乙方。乙方不及时办理退还履约金手续所造成的一切后果，由乙方自行承担。履约金因违约等原因被扣除，数额不足的，乙方应及时补足。

第八条 税费
合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第九条 违约责任
1.如乙方未按合同约定的运维起始时间提供运维服务的，甲方有权单方面解除合同，余款不再支付，乙方应当在收到合同解除通知之日起7日内退还甲方已经支付的款项。

2．如乙方未根据采购需求要求（不超过15天维护一次）对浮标监测仪器进行维护(包括浮标监测仪器参数实施标液检验)，并出具有效的校准报告，每项目每未完成一次，扣除人民币壹佰元整，如因天气、疫情原因，未能及时校准或检验，可相应延长校准或检验等工作的维护周期，需提交书面延迟申请。如任一项目出现连续两次准确度检验不合格的情况，则扣除乙方人民币壹仟元整。

3.乙方应根据采购需求要求每天监控浮标数据，每天1次实施数据采集与备份，及时发现异常数据并分析原因，在需要出海解决时，天气及风浪条件允许情况下24小时内出海解决并出具异常分析报告，如未能按要求实施，每未完成一次，扣除人民币伍佰元整。

4.如乙方未按采购需求要求（不超过15天维护一次）以及每季度一次对标体、仪器和各传感器防护措施并作相应记录，每超过1天扣除人民币伍佰元整。每台仪器每次维护导致的数据空缺不得超过3天（两台同时维护不超过5天），每超过1天扣除人民币伍佰元整。

5.甲方可根据需要不定期对浮标系统的水温、电导率、盐度、溶解氧、pH、浊度、叶绿素、蓝绿藻、亚硝酸盐、氨氮、硝酸盐、活性磷酸盐、油类等指标进行比对考核，考核结果应在比对样给定的理论值范围内，否则该指标考核为“不合格”。考核不合格的指标，每个指标扣除人民币伍佰元整。

6.如乙方未按采购需求要求每年进行一次系统维护性检修（更换相关配件、锚链及牺牲阳极）并作记录，如经核实未完成相关工作的，每个站点扣除人民币贰仟元整。

7.乙方应按照《近岸海域水质连续自动监测技术规范》和采购人制定的质量控制方案，进行自动站运行的质量控制和保证，每个项目每缺一次精密度、准确度考核的扣除人民币伍佰元整，每个项目每缺一次标准曲线及检出限考核的扣除人民币壹千元整。

8.确保各浮标每月每个在线监测项目的监测数据获取率在95%以上（活性磷酸盐、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨氮4项指标为90%以上）；数据有效率在90%（活性磷酸盐、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨氮和浊度5项指标为85%）以上。数据获取率=现场设备实际获取数据个数/理论测量的数据个数；监测数据有效率＝（现场设备测量的数据个数-无效数据）/（理论测量的数据个数-维护数据)×100％。有效监测数据的规定见招标书“浮标系统自动监测数据要求 第6项”条款要求。理论测量的数据个数按各监测项目的监测频率进行统计，其中，浮标多参数数据：水温、pH、电导率、盐度、溶解氧、浊度、叶绿素、蓝绿藻、油类、流向、流速等在线监测项目每天以48个监测数据（每半小时1个数据）进行统计；活性磷酸盐、硝酸盐氮、亚硝酸盐、氨氮等在线监测项目每天以6个监测数据（4小时1个数据）进行统计。（备注：“无效数据”包含故障数据、不合格数据和维护数据；“故障数据”指仪器或探头故障导致的无效数据；“不合格数据”指质控或维护不合格（准确度和精密度达不到要求）导致的无效数据；“维护数据”指正常维护期间产生的无效数据<含不可抗力导致的故障维修>）。

如因台风、地震、连续多天阴雨天气（7天以上）等以及不可抗拒的原因（自然灾害、偷盗、受撞击、疫情等）造成浮标系统无法运行，该期间的所有缺失数据不纳入数据有效性考核。

9.乙方须具有满足浮标系统正常运行所需的备品备件库存量（数采器、主机等核心仪器除外），保证系统发生故障时及时更换，在天气及风浪条件允许下，24小时内到现场进行修复，并在2日内更换维修完毕和出具故障处理报告，不能按规定要求完成的每次扣除壹仟元；每延迟1天另扣除伍佰元。

10. 如因核心仪器（如：数采器、主机）自然故障预计可能停止运行超过48小时的，乙方需2天内提供故障情况说明和有效解决方案给甲方，并与采甲方管理员协商解决办法。乙方如无法提供备用机，应在仪器设备发生故障时按照《海洋监测规范》（GB 17378.3-2007）“样品的采集、贮存与运输”的要求每天至少进行1次人工采样，并委托具备资质的实验室进行水样分析直到仪器设备修复，每缺一天分析数据的扣除壹仟元。

11.以每年365天计算，乙方应保证在线监测系统的正常运行天数在329天以上（所有自动站累积计算），每座自动站除2月份外每个月正常运行天数不少于25天（所有监测因子累积计算），2月份正常运行天数不少于22天（所有监测因子累积计算）。

12.乙方没有按照合同、招标文件、投标文件规定的时间或期限提供服务的（本合同第九条第1项至第11项除外），每逾期一日，应按合同合计金额的万分之一向甲方支付逾期提供服务的违约金；乙方所提供的服务、服务质量、服务内容不符合合同、招标文件、投标文件规定的要求的，应按甲方的要求、在甲方指定的期限内予以更换或改进，未在甲方指定的期限内更换或改进的，按乙方逾期提供服务承担违约责任。

13.乙方提供的服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任，如甲方为解决纠纷矛盾先期支付了费用的，乙方应当自收到甲方要求偿还费用的函之日起五日内向甲方偿还完毕。

14.乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，应承担赔偿责任，甲方有权继续向乙方追偿。乙方应支付给甲方的任何款项，甲方有权从任何应支付未支付给乙方的款项中直接抵扣。

15.本合同所称的甲方经济损失或者甲方损失，包括甲方遭受的全部直接经济损失及为此支出的合理费用（包括但不限于为此支出的调查费、诉讼费、保全费、律师费、差旅费等）。

16.浮标运行产生的废液应及时按要求处理，不得对监测水体造成污染。且由此产生的不良后果，乙方应付全责。

17.因不可抗拒原因（自然灾害、偷盗、受撞击等）导致的浮标、仪器损失、损坏等产生的购置或维修费用由乙方先行垫付；在项目运维期满验收前，甲乙双方对浮标、设备购置或维修费用和合同履约情况进行核算。

第十条 知识产权归属
乙方保证，甲乙双方在本合同执行中形成的任何成果或知识产权的所有权，归甲方所有，而且乙方应当完成甲方知识产权所有权确认所必需的全部行为、证书和文件等，并提供相应的支持和协助。

第十一条 保密条款
1.甲乙双方都负有保守对方的单位机密或商业秘密的义务，保密范围包括但不限于技术情报、数据资料及其他公开后对对方造成影响或损失的秘密。

2.任何一方违反保密条款，给对方造成损失，应按对方的实际损失承担赔偿责任。

3.本条款不因合同的变更、解除和终止而失效。

第十二条 不可抗力事件处理
1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

4.合同履行过程中，因接受政府行政指令而无法履行的，接受政府行政指令的一方可以免除责任。

第十三条 合同争议解决
1.因服务质量问题发生争议的，甲方应提交具有相应资质的机构进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权人民法院提起诉讼。

第十四条 合同生效及其他
1.合同经甲乙双方法定代表人或者授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经政府采购监管部门审批，并签书面补充协议报政府采购监管部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规规定有关条文执行。

第十五条 合同的变更、终止与转让
1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2.未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十六条 本合同与下列文件一起构成合同文件
1.中标通知书；

2.开标一览表；

3.采购需求；

4.投标函；

5.商务条款偏离表和服务需求偏离表；

6.服务方案；

7.投标文件中的其他相关文件；

8.保密协议；

9.信息安全承诺书。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以本合同、上述文件的排列顺序在先者为准。

第十七条 其他约定事项
1.本合同所有附件及相关文件均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。若合同附件与本合同存在不一致的，则以本合同为准。
2.在履行本合同过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函、电子邮件等）即成为本合同的有效组成部分。
3.甲乙双方确认，以下为各方真实有效通讯地址：
甲方：广西壮族自治区海洋环境监测中心站，地址：广西北海市海城区公园路49号 ，收件人：     ，联系电话：   ，电子邮箱：     。
乙方：，地址：，收件人：，联系电话：，电子邮箱：。
一方向对方发出的任何通知、信函和文件，以挂号信函或快递信函方式向对方地址邮寄有关通知、信函和文件的，自发出之日起第三日视为送达对方，挂号信函或快递信函的邮寄凭证即视为成功送达的有效凭证。一方地址变更的，应2个工作日内书面通知对方，否则上述地址仍为真实有效通讯地址。
4.本合同一式陆份，具有同等法律效力，政府采购监管部门、采购代理机构各一份，甲乙双方各 贰 份。
本条款不因合同的变更、解除和终止而失效。
第十八条 合同附件
附件一：中标通知书

附件二：投标函  

附件三：服务承诺

附件四：中小企业声明函

附件五：保密协议

附件六：信息安全承诺书

附件七：乙方提交的响应文件（另附）

	甲方（公章）广西壮族自治区海洋环境监测中心站           

年   月   日
	乙方（公章）            
 年   月   日

	单位地址：广西北海市海城区公园路49号 
	单位地址：

	统一社会信用代码：12450000498784921Y
	统一社会信用代码：

	法定代表人：

或委托代理人：
	法定代表人：
或委托代理人

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	开户名称：
	开户名称：

	账号：
	账号：


注：1.非法定代表人（负责人）签署本合同时，需附法定代表人（负责人）授权委托书。
本合同中已注明处、合同骑缝处及合同封面均需加盖单位公章。
第六章　投标文件格式

一、报价文件格式

1. 报价文件封面格式： 
投  标  文  件

报  价  文  件

项目名称： 
项目编号： 
所投分标：
投标人名称：
投标人地址：

                                   年  月  日
2.报价文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。
3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称
根据贵方 项目名称（项目编号：        ）的招标公告，签字代表______     （姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：            

电话：        传真：          
投标人名称:                
开户银行：                         银行帐号：                     

法定代表人或者委托代理人签字:___________ 

                                    投标人（盖公章）：
                                                      年    月     日
4. 开标一览表（服务类格式）
开标一览表

项目名称：                    项目编号：                     分标：           

投标人名称：                                            单位：元                                        

	序号
	标的的名称
	数量及单位
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	

	合计金额大写：人民币           （￥           ）


注: 

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者委托代理人签字或者盖章，否则其投标作无效标处理。

3.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。
4.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。
5.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

法定代表人或者委托代理人（签字）：                    

投标人（盖公章）：                                 日期：    年   月   日
二、资格证明文件格式

1. 资格证明文件封面格式： 

投  标  文  件

资 格 证 明 文 件
项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

年  月  日
2. 资格证明文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标人直接控股、管理关系信息表
投标人直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：             

投标人（盖公章）：                 

年    月    日

投标人直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：             

投标人（盖公章）：                 
 年    月    日

4. 投标声明格式
投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

    特此承诺。
    注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签字，否则投标无效。
                                          法定代表人（签字或者盖章）：             
                                          投标人（盖公章）：                 
                                                  年    月    日
三、商务文件格式

1.商务文件封面格式： 

投  标  文  件

商  务  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

                        年  月  日
2.商务文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。
3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函
一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

                                    投标人名称（公章）

                                                      年    月     日

4.法定代表人身份证明
法定代表人身份证明

投 标 人：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：                          性      别：                
年    龄：                          职      务：                

身份证号码：                                 
系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（公章）

         年        月        日

注：自然人投标的无需提供
5.授权委托书格式
授权委托书

（非联合体投标格式）

（如有委托时）
致：采购人名称：
我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

    我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：                           法定代表人（签字或者盖章）：              

委托代理人身份证号码：                              

                                                投标人（盖公章）：

                                              年    月    日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。
授权委托书

（联合体投标格式）

（如有委托时）
致：采购人名称：

根据  （牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体投标协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（姓名）现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：牵头人法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件
牵头人法定代表人（签字或者盖章）：

牵头人（盖公章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字）：

日期：    年   月   日
注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则按无效投标处理；

2.本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签字。
3.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。
6.商务要求偏离表格式（注：按项目需求表具体项目修改）
所投分标：     分标

	项目
	招标文件商务要求
	投标人的承诺
	偏离说明

	交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
	
	
	

	合同签订时间
	
	
	

	…
	
	
	


注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。
2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
法定代表人或者委托代理人（签字）：        

投标人盖公章：               

日  期：         
7.投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式： 

	采购人名称
	项目名称
	合同金额

（万元）
	采购人联系人及

联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。
法定代表人或者委托代理人（签字）：　　　　　

投标人（盖公章）：                                                                               年    月    日
四、技术文件格式

1. 技术文件封面格式： 

投  标  文  件

技  术  文  件

项目名称： 

项目编号： 

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

2.技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 技术要求偏离表格式

技术要求偏离表

所投分标：     分标

	项号
	标的的名称
	技术要求
	投标响应
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：

1.说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。
2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
法定代表人或者委托代理人（签字）：        

投标人（盖公章）：                          日 期：        

4. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

所投分标：     分标

	姓名
	职务
	专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书
	证书编号
	参加本单位

工作时间
	劳动合同编号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：
1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。
2.投标人应当附本表所列证书的复印件并加盖投标人公章。

法定代表人或者委托代理人（签字）：        
投标人（盖公章）：                          日 期：         
5. 服务内容所涉及的货物配置清单
服务内容所涉及的货物配置清单

项目编号：                  

项目名称：                  

所竞分标：                 

	序号
	名称
	数量及单位
	品牌
	规格型号
	制造商
	原产地
	参数性能、指标及配置

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（电子签章）：      

日期：   年   月   日
五、其他文书、文件格式

1.联合投标协议书格式

联合体协议书

 
（所有成员单位名称）自愿组成 
（联合体名称）联合体，共同参加 
（项目名称）采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1.   
（某成员单位名称）为 
（联合体名称）牵头人。
2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、 信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项 目有关的一切事宜。
3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。
4.联合体各成员单位内部的职责分工如下： 
。
5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字或者盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6.本协议书一式 
份，联合体成员和招标人各执一份。
注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。
联合体牵头人名称（盖公章）：
法定代表人或者其委托代理人： 
（签字）
联合体成员名称（盖公章）：
法定代表人或者其委托代理人： 
（签字）
……

 
年 
月 
日
 2.中小企业声明函格式
中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）： 

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附：

中小微企业划型标准

	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
3.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖公章）：
日  期：
注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
4.质疑函格式
质疑函

一、质疑供应商基本信息：
质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                                   

联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      

地址：                 邮编：                       

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                                     
采购人名称：                                         
质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：                                   
□采购过程   

□中标结果   
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2

……
四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：                                                                
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
5.投诉书格式
投诉书

一、投诉相关主体基本情况：
投标人：                                                                                         
地址：                                          邮编：                                           

法定代表人/主要负责人：                                                         

联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：                   

地址：                                                            

邮编：            

被投诉人1：

地址：                                                            

邮编：           

联系人：                            联系电话：                

被投诉人2：

……
相关供应商：                                                                       

地址：                                              邮编：                         

联系人：                                            联系电话：                                     

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：                                                                   
采购项目的编号：                                          
采购人名称：                                                                        

代理机构名称：                                                                      

招标文件公告：是/否公告期限：                                                       

采购结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容

投诉事项1：                                                                           

事实依据：                                                                                       

法律依据：                                                                                       

投诉事项2     

……
五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：                                                                                 
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
PAGE  
59

