广西壮族自治区政府采购

竞争性磋商文件范本（服务类）

竞争性磋商文件
（全流程电子化评标）

项目编号：GXZC2026-C3-000477-GXGJ
项目名称：医气系统维保服务项目
采购计划编号：广西政采[2026]3768号-001

广西政采[2026]3768号-002
项目所属区划：广西壮族自治区
采购单位：广西国际壮医医院

采购代理机构：广西国建项目管理有限公司

2026年3月

目   录

1第一章 竞争性磋商公告


5第二章 采购需求


6第三章 供应商须知


6第一节 供应商须知前附表


13第二节 供应商须知正文


13一、总则


15二、磋商文件


16三、响应文件的编制


18四、评审及磋商


19五、成交及合同


22六、验收


22七、其他事项


24第四章  评审程序、评审方法和评审标准


24第一节 评审程序和评审方法


32第二节 评标报告


32第三节 评审过程的保密与录像


34第五章 响应文件格式


35第一节 封面格式


36第二节 资格证明文件格式


45第三节 商务技术文件格式


57第四节 报价文件格式


68第五节 其他文书、文件格式


75第六章  合同文本


86第七章 质疑、投诉材料格式




第一章 竞争性磋商公告

广西国建项目管理有限公司关于医气系统维保服务项目（GXZC2026-C3-000477-GXGJ）竞争性磋商公告
项目概况
医气系统维保服务项目的潜在供应商应在“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）竞争性磋商文件，并于2026年3月27日15时00分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：GXZC2026-C3-000477-GXGJ
项目名称：医气系统维保服务项目
采购方式：□竞争性谈判 ☑竞争性磋商 □询价
预算金额：162万元，54万元/年
采购需求：医气系统维保服务1项，服务期限3年。如需进一步了解详细内容，详见采购文件。

合同履行期限：详见采购需求。
本项目不接受联合体响应。

二、供应商的资格条件
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

□专门面向中小企业采购的项目（供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)

☑非专门面向中小企业采购的项目

其他要求：无
3.本项目的特定资格要求：

供应商具备行业主管部门颁发有效的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》。

4.本项目的特定条件：无
5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

6.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取采购文件
1.时间：2026年3月16日起至2026年3月23日，每天上午0：00至12：00，下午12：00至18：00（北京时间，法定节假日除外）。
2.地点：“广西政府采购云平台”

3.获取方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需通过账号或者CA登录“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）进行报名并获取采购文件。电子响应文件制作需要基于“广西政府采购云平台”获取的采购文件编制，通过其他方式获取采购文件的，将有可能导致供应商无法在“广西政府采购云平台”编制及上传响应文件。
4.售价：采购文件工本费每本  0 元。

四、响应文件提交
1.响应文件提交截止时间（北京时间）：2026年3月27日15时00分
2.响应文件提交地点：“广西政府采购云平台”。

五、开启（首次响应文件开启时间）
1.时间（北京时间）：2026年3月27日15时00分
2.地点：“广西政府采购云平台”电子开标大厅
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜
1. 磋商保证金（人民币）：16000.00 元。（必须足额交纳）
竞标人应于响应文件递交截止时间前将磋商保证金以银行转账、电汇、网上支付、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构、保险机构出具的保函、保险单等非现金形式提交。采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构、保险机构出具的保函、保险单等形式的，竞标人应当在响应文件提交截止时间前递交单独密封的票据或保函、保险单原件；采用银行转账、电汇、网上支付形式的，竞标人须于响应文件递交截止时间前将磋商保证金从竞标人基本账户转至采购代理机构指定账户。缴纳时注明项目编号（财务室电话：0771-4915599）：
开户名称：广西国建项目管理有限公司
开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市金凯支行
银行账号：8001 1543 5100 035
2.网上查询地址：中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网。

3.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购促进残疾人就业政策。

（3）政府采购支持监狱企业发展。

（4）扶持不发达地区和少数民族地区政策。

4.在线竞标响应（电子竞标）说明及注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过“广西政府采购云平台”实行在线电子竞标，供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“广西政府采购云平台”进行下载），并按照本项目采购文件和“广西政府采购云平台”的要求编制、加密后在响应文件递交截止时间前通过网络上传至“广西政府采购云平台”，供应商在“广西政府采购云平台”提交电子响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。电子竞标具体操作流程见“广西政府采购云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助中心-项目采购-常见问题”。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，供应商应当在响应文件递交截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交（供应商可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-办事指南” 或者登录“广西政府采购云平台”电子卖场，依次进入“服务中心-帮助中心-入驻与配置-常见问题-CA管理”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：95763）。

（3）CA证书在线解密：供应商竞标时，需通过制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“广西政府采购云平台”电子开标大厅现场在规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。

（4）本项目不接受未登录“广西政府采购云平台”获取本项目采购文件的供应商竞标。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个竞标活动。

2）供应商应当在响应文件递交截止时间前完成电子响应文件的上传、提交，响应文件递交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新上传、提交，响应文件递交截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回响应文件。响应文件递交截止时间以后上传递交的响应文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。

5.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，逾期的质疑采购人及招标代理机构可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

6.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。 

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息

名 称：广西国际壮医医院

地 址：南宁市五象新区秋月路8号

联系人及联系方式：黎自耕、覃双宜，0771-3376599

2.采购代理机构信息

名 称：广西国建项目管理有限公司

地 址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代17楼

联系方式：0771-4915533
3.项目联系方式

项目联系人：林敏
电 话：0771-4915533
保证金退付联系人：张艳芬       联系电话：0771-4915599

公司邮箱：gxguojian@126.com    邮编：530000

广西国建项目管理有限公司

2026年3月16日
第二章 采购需求
说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求（根据项目实际情况填写内容）
（1）本竞争性磋商采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）服务项目中包含货物的，根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商电子公章），否则响应文件作无效处理。如本项目包含的配套货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序和评定成交的标准”。
（3）服务项目中伴随的货物包含列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，提供具备资格的机构安全认证合格或者安全检测证明材料（加盖供应商电子公章），否则响应文件作无效处理。

2.“实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。

3. 供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。
	服务需求一览表

	标段
	1

	序号
	标的名称
	单位
	数量
	▲服务参数
	中小企业划分标准所属行业名称

	1
	医气系统维保服务
	年
	3
	一、医气系统维保服务要求

（一）总体要求

1.维保依据：规范或行业标准（《医用气体工程技术规范》GB50751-2012、《氧舱》GB/T 12130-2020、《医院医用气体系统运行管理》WS 435-2013、《特种设备使用管理规则》TSG 08-2017、《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG 21-2016等）及设备使用手册。

2.保证开机率：在合同期内保证整体系统95%及以上的开机率（按一年365个日历日计算，总停机时间少于5%）。如果此开机率由于成交供应商的原因未能达到，对于开机率低于95%的每一个百分点，合同期限将相应延长5个日历日（延长费用由供应商承担）或双方协商其他补偿方式。开机率计算不包含因不可抗力、采购人计划性停机或非设备本身原因的停机时间。

3.操作与维护培训：每年为医院操作人员及参与管理的相关人员提供至少一次现场操作、日常维护及应急处理培训，培训人员应根据培训内容具备相应资质，如：特种作业操作证（包括但不限于根据故障来选择，电工、焊工）、特种设备安全管理和作业人员证等。

4.设备站房巡检：口腔科站房、正压机房、制氧机房、负压机房、高压氧科空压机房工作时间每隔三-四个小时巡检一次，检查设备工作状态，清理设备表面灰尘，手动设备排水等；

5.人员投入：项目设置一个医气系统维保专员岗位，对医气系统（包含制氧系统、正压系统、负压系统、口腔科正、负压系统、高压氧舱压缩空气系统及医用气体管网、阀门、设备带系统）提供全方面技术支持服务。该岗位实行两班倒工作制，工作日分为白班与夜班，两名医气系统维保专员轮流值班，24小时在岗，发生故障15分钟内到达故障现场处理；非工作日电话值班，按时巡检，如有报修立即响应，一般故障30分钟，特殊故障15分钟到场处理。设备保养、重大维修、危险作业（如带电作业、焊接作业等）、安全生产检查及院方安排的其他需两人到场的工作等必须两人全部到场。该费用包含两名医气系统维保专员工资、社保、福利、法定节假日加班费等。

6.参数记录：对系统运行参数（压力、流量、温度、切换时间等）检查，对偏离部分进行调试校准，制定参数记录表等。

7.每月应对特种设备进行1次安全检查，每年应根据不同应急情况进行至少1次应急预案演练并形成记录台账。

8.按时对系统进行预防性保养，每次保养前提前通知归口管理部门并对保养过程进行拍照记录；

9.人员负责对各系统涉及的特种设备（如压力容器、安全阀、压力表）的定期检验，纯度仪定期校正，氧气质量定期送检并于每次到期前提前通知归口管理部门并对保养过程进行拍照记录；检验人员须具有特种设备安全管理和作业人员证。

10.检修发现故障或临床科室用气异常报修发现值班人员应第一时间排查问题，并将排查结果及维修方案上报归口管理部门，第一时间进行抢修，涉及未在合同清单内备件维修部分如实上报按流程申请维修。

11.认真做好巡检记录和维修更换设施配件的登记、预防性保养登记等，落实相关管理制度规范，交接班时要交代具体注意事项等。

12.配合医院完成上级部门或医院安全检查等工作和医院交办的项目相关工作内容。

13.成交供应商须对广西国际壮医医院明秀分院负压及氧气系统进行巡检并将巡检结果上报采购人，巡检频率不少于2次/月。
（二）制氧机房设备维护保养要求

1.检查控制器、电器件、氧气分析仪是否正常否则应及时修理或更换。

2.空压机、空气纯化干燥机、制氧主机、过滤器、氧气氧压机等应按其说明书定期维护更换耗品。

3.定期检查分子筛制氧机上的各个阀门（如气动截止阀、电磁阀、单向阀、调压阀等）及自动压紧系统等若易损件、密封件等损坏应及时更换。

4.检查PLC控制器及二位五通电磁阀接电、接气部位是否正常以免出现故障。

5.对容器、仪表、压缩机、管道、阀门及过滤器等系统定期检查其安全性及锈蚀情况如不合格必须及时处理。

6.定期检查自动压紧填充装置进气管路中的止回阀的功能（如止回阀失效则压紧系统将会上下窜动失去压紧功能）。

7.维护前必须将设备中的氧气排空并用无油干燥空气或氮气进行置换使设备中的氧含量符合规定要求。

8.当排放容器管道的氧气时应将氧气导放至安全区。

9.维修用的工具应清洗无油维修完毕须全部清点无误方可，维修工的衣着及场地也应清洁无油。

10.管道及其组成件安装结束后宜分段逐步进行吹除特别要注意将阀、流量计、过滤器及容器上流侧管端作为分段吹除的出口（排至系统外）以防止吹扫出来的杂物入阀、容器等部件的死角或损坏零件吹除气体应为无油干燥空气或氮气吹除应彻底直至无尘埃及其它杂物为止。

11.为保证吸附筒内的分子筛始终处以无空隙压紧的状态形成良好的吸附床，检查分子筛状态，如需更换及时上报归口管理部门。

12.空压机定期更换空滤、油滤、油分芯并更换超级冷却油和加电机润滑脂。

13.保证设备外壳及设备内部干净、干燥保证厂房环境干净整齐，定时检查配电柜紧固螺丝。

14.检查制氧机正常参数表确认测定设备氧气进、出口压力值、氧气纯度、氧气流量、进气温度等参数等，并记录相关参数。

15.检查分子筛是否失效，注意检查未被净化处理的压缩空气进入到PSA设备内部会导致分子筛性能的劣化，一旦水份、油份附着在分子筛上则分子筛的劣化无法回复到原来的性能，如分子筛失效则需及时上报归口管理部门更换。

16.检查A、B塔切换是否正常，控制系统有无故障，控制系统输出端接线有无电磁阀气孔堵塞或阀芯被杂质卡住或弹簧破损切换阀门失灵或严重泄漏电压不正常。

17.检查电磁阀是否正常，控制气压力过低检查并排除按要求重新调整接线端检查并清洗阀芯更换弹簧检查过滤减压阀是否失效检查并更换破损件（如膜片破裂）。

18.检查连接控制系统有关部分调节控制气调压阀提高控制气压力、吸附筒（双筒或单筒）工作失常，电磁阀失灵、损坏电磁阀若损坏须更换。

19.检修或更换气动截止阀、氧气纯度达不到要求气动阀漏气再生气量太小分子筛量减少太多或失效原料气指标不达标检修，检查再生气管是否堵塞小针阀是否失灵等。

20.检查进气露点、压力、流量以及气源环境是否达到要求并排除不利因素。

21.检查储气罐压力表、安全阀是否正常并及时送检。

22.检查电子排水器是否正常，每隔三至四个小时手动排水一次（可根据现场实际情况调整排水使设备达到最优条件）。

23.检查排水过滤器是否正常，定期清洗排水过滤器。  

24.检查气动阀执行器是否正常，定期添加气动阀润滑油。

25.检查气动接头是否正常，发现漏气及时更换接头、气管、高压排水管。

26.制氧机房设备上班时间每隔三至四个小时巡检一次，检查设备工作状态，清理设备表面灰尘，检查电子排水器是否正常。

27.空气压缩机前置过滤网定期拆下清洗干净，如环境较差则缩短清洗时间，并根据情况决定是否更换。

（三）正压机房设备维护保养要求

1.检查控制器、电器件、是否正常否则应及时修理或更换。

2.空压机、医用空气压缩机组、过滤器等应按其说明书定期维护。

3.检查空压机排气温度是否正常，定期清理空气、油冷却器、散热器、滤网灰尘。

4.检查医用空气压缩机组控制面板显示压力、露点是否正常，是否有故障显示，如有故障及时处理维护处理消除故障。

5.检查医用空气压缩机组冷媒压力，清理风凝器灰尘。

6.检查电磁阀、气动阀切换是否正常，定期清理或注润滑脂。

7.检查电子排水器是否正常，每隔三至四个小时手动排水一次。  

8.检查设备接口管路是否漏气，定期检查更换空气过滤器滤芯 。

9.检查储气罐压力表、安全阀是否正常。

10.正压机房设备上班时间每隔三至四个小时巡检一次，检查设备工作状态，清理设备表面灰尘，检查电子排水器是否正常，手动排水一次。

11.空气压缩机前置过滤网定期拆下清洗干净，如环境较差则缩短清洗时间，并根据情况决定是否更换。

（四）负压机房设备维护保养要求

1.真空泵等负压设备按其说明书定期维护。

2.真空泵在检修、维护保养时，务必确保真空泵处于断电状态、真空泵内的空气已经放空。

3.检查真空泵控制柜的安全操作，真空泵在运行之前，必须确保机器的所有接头、附件都已锁紧，真空泵内有足够的润滑油。

4.真空泵运行之时，不要松动、拆卸任何接头、附件和器件。

5.检查电源情况，符合用电电压，检查设备是否可靠接地。

6.检查低真空电磁压差充气阀工作是否正常。

7.检查真空罐、排污罐的放空阀门是否处在关闭状态。

8.检查真空泵油位及油的颜色。

9.检查电磁阀工作是否正常。

10.检查管道是否漏气，压力表安全阀是否在检测有效期内。

11.真空泵需用油来密封间隙，润滑叶片及带走气体产生的热量，严禁无油运转。

12.检查设备的维护和保养期限。

13.每次维护保养完毕，应对设备进行清洁。

14.每半年自行校验电接式真空表传感器的准确度

15.检查各类安全装置是否可靠，并进行经常性的维护。

16.每日维护事项：检查真空泵油位及油的颜色，吹扫设备表面灰尘，打扫站房卫生。

17.每星期维护事项：检查真空泵漏油，如漏油，请维修真空泵。

18.每月维护事项：检查排气过滤器阻力，由电动机的电流变化来测定，以确认是否需要更换排气过滤器。

19.每半年维护事项：检查真空泵腔内灰尘、污垢，清洗真空泵内腔。

20.每年维护事项：更换进气过滤器滤芯、更换排气过滤器滤芯，更换真空泵润滑油。

21.负压机房设备上班时间每隔三至四小时巡检一次，检查设备工作状态。

22.每月排一次负压储液罐废液（可根据现场实际情况调整排废液时间间隔使设备达到最优条件）。

（五）口腔科站房设备维护保养要求

1.检查控制器、电器件、氧分析仪是否正常否则应及时修理或更换。

2.空压机、冷干机、负压吸引泵设备等应按其说明书定期维护。

3.润滑油之规范及使用保养检查

4.检查压缩空气系统冷干机的工作状态，冷却器、散热器定期要吹扫一次。

5.检查冷干机电子排水器是否脏堵，定期手动排水一次（可根据现场实际情况调整排水使设备达到最优条件）。

6.检查负压抽吸机油位及油的颜色，定期更换真空泵润滑油。

7.检查负压抽吸机排气状态，定期更换吸气、排气空气过滤器。

8.检查管道是否存在有跑、冒、滴、漏现象。

9.检查管道的腐蚀程度，如有危险及时汇报。

10.检查管道支架是否松动、脱落。

11.检查各阀门接口是否堵塞，必要时可用木质、塑料轻敲 。

12.检查各项指标是否正常（压力、温度）。

13.检查各容器接口是否有裂纹，过热、变形、损伤。

14.检查管道或构件有无异常振动响声或相互摩擦。

15.检查储气罐压力表、安全阀是否正常。

16.口腔科站房设备上班时间每隔三至四个小时巡检一次，检查设备工作状态。

17.每月排一次负压储液罐废液。

18.空气压缩机前置过滤网定期拆下清洗干净，如环境较差则缩短清洗时间，并根据情况决定是否更换。

（六）高压氧舱压缩空气系统设备维护保养要求

1.检查控制器、电器件、是否正常，否则应及时修理或更换。

2.空压机、过滤器等应按其说明书定期维护。

3.检查空压机排气温度是否正常，定期清理空气、油冷却器、散热器、滤网灰尘。

4.检查医用空气压缩机组控制面板显示压力、露点是否正常，是否有故障显示，如有故障及时处理维护处理消除故障。

5.检查医用空气压缩机组冷媒压力，清理风凝器灰尘。

6.检查电磁阀、气动阀切换是否正常，定期清理或注润滑脂。

7.检查电子排水器是否正常，每隔三至四个小时手动排水一次。

8.检查设备接口管路是否漏气，定期检查更换空气过滤器滤芯 。

9.检查储气罐压力表、安全阀是否正常。

10.正压机房设备上班时间每隔三至四个小时巡检一次，检查设备工作状态，清理设备表面灰尘，检查电子排水器是否正常，手动设备排水一次。

11.空气压缩机前置过滤网定期拆下清洗干净，如环境较差则缩短清洗时间，并根据情况决定是否更换。

（七）病区医气系统维护保养内容及要求。

1.接到终端维护电话应在15分钟内到达现场处理解决，更换终端配件时需科室现场见证并签字；

2.每周到各病区巡查终端，阀门箱、医气报警器，对使用率较高及使用量较大的科室重点检查，必要时更换较大流量的双通路的二级减压箱，更换时需要使用科室及主管科室签字确认。

3.每月最后一天对每个氧气在用科室进行全面巡检并抄录氧气流量计显示数值，按月统计各科室氧气用量并由科室护长或主任签字确认存档。

二、预防性保养服务要求

（一）每合同年度内对每组设备定期进行预防性保养，按照原厂手册保养计划及设备实际运行状况提供保养服务，以保证设备处于最佳运行状态，包括：

1.记录并与院方协商安排保养时间。

2.按保养计划检查、清洁、润滑、紧固、更换保养周期内的损耗部件。

3.对空气压缩机、制氧主机、冷干机、氧压机、水分离器、负压吸引泵、各级过滤器等关键部分进行预防性保养。

4.按照原厂标准及操作规程进行系统调校与参数设定。

5.确认各项技术指标及性能（如氧气产量、浓度、压力稳定性）。

 （二）预防性保养耗材及日常损耗品：预防性保养及日常运行中需更换的各类耗材具体如下：

1.空气压缩机保养包：空气过滤器滤芯、油过滤器滤芯、油气分离器滤芯、专用润滑油（机油）、润滑脂，按其说明书定期维护更换耗品。

2.管道过滤器滤芯：各级压缩空气管道过滤器滤芯和氧气管道过滤器滤芯、除菌过滤器滤芯；

3.氧压机保养包：机头保养包（含相关密封件、阀片等）、皮带、润滑脂。

4.系统易损件：气动管路、气控阀及单向阀的易损密封件、快速接头。

5.耗品更换频率参考如下（根据机房环境条件可适当调整）：

空压机空气过滤器滤芯：压缩机运转1000小时，空气滤清器压差指示灯亮时，将空气滤清器拆出并清洁。一般每2000小时更换一次，环境较差则缩短时间。

空压机前置过滤网：每次须拆下清洗干净，更换周期一年，如环境较差则缩短清洗时间。

空压机油过滤器滤芯：一般每2000小时或油过滤器压差指示灯亮时更换。

空压机油气分离器滤芯：当油细分离器压差指示灯亮时，或油压力比气压高时须检查，油细分离器必须更换，一般更换时间为3000小时，如环境较差时其时间会缩短。

管路过滤器滤芯：一般每8000小时更换一次，环境较差则缩短时间。

负压系统负压泵油过滤器滤芯及机油：一般每4000小时更换一次，环境较差则缩短时间。

口腔正负压空气过滤器滤芯、油过滤器滤芯、机油一般每4000小时更换一次，环境较差则缩短时间。管路过滤器滤芯一般8000小时更换，具体需根据机房条件及设备条件而定。

6.预防性保养耗材详见分项预算清单二—六大项内容。

三、定期检定服务要求

（一）特种设备（如压力容器、安全阀、压力表）根据相关规定定期检验并获取检验报告和标志，检验不合格产品由供应商按需购买更换。

（二）产出氧气质量定期送检并出具第三方报告。

（三）氧气纯度仪定期校正。

（四）具体内容详见分项预算清单第七大项。

四、维修配件、备件服务要求

（一）发生故障的各类零部件必须是未拆封原装备件品质部件，维修产生备件按实际用量结算，主要备件包含并不限于如下：

1.空气压缩机主要部件：高压油管、主机屏幕、热保护继电器、急停开关、油分密封垫圈、温控阀芯、观油镜、空压机电机、机头。

2.冷干机主要部件：冷媒（补充或重新注入）、散热器、风扇、电子排水阀、压缩机（制冷）、相序保护继电器。

3.氧压机主要部件：密封圈、活塞环、曲轴及轴承、机头。

4.制氧主机主要部件：分子筛（老化或性能下降时按需补充或整体更换）、PLC(可编程控制器）、触摸屏、氧分析仪、露点仪、各类压力传感器、流量计（氧房终端出现计量不准，经校准不符合要求的）、电磁阀、气动切换阀、减压阀。

5.压力容器：压力容器正常运行中出现的故障，供应商负责联系有资质企业维修改造，如遇国家法律法规及政策等其他因素需强制报废停止使用的压力容器，不承担整体更换的责任。

6.负压吸引泵：电机、联轴器、油封、前后风页、负压抽吸机加油口盖、放油口盖等。

7.其他重要部件（压力表、安全阀）：检定不合格产品负责按需购买。

8.应急：对于影响系统核心功能（如产氧、持续供氧）的关键部件（例如分子筛、空气压缩机主机、PLC），一旦确认损坏且无库存，应启动应急采购流程，并向院方通报预计到货时间。

（二）原则上在不影响生产安全的情况下能修不换。

（三）部分维修配件、备件详见分项预算清单第八大项，未在清单内备件需另外申报由业主比价确定单价。

五、维护保养工作内容与职责

（一）制氧机房维护保养工作内容与职责

设备

保养周期
工作内容
VWYO-55/1-10

氧压机、分子筛制氧机

2000小时

1.检查控制器、电器件、氧分析仪是否正常否则应及时修理或更换。
2.检查空压机、空气纯化干燥机、制氧主机、过滤器、氧压机等运行工况。
3.定期检查分子筛制氧机上的各个阀门（如气动截止阀、电磁阀、单向阀、调压阀等）及自动压紧系统等若易损件、密封件等损坏应及时更换。
4.检查PLC控制器及二位五通电磁阀接电、接气部位是否正常以免出现故障。
5.对容器、仪表、压缩机、管道、阀门及过滤器等系统定期检查其油脂残留量及锈蚀情况如不合格必须及时处理。
6.检查更换一次空气过滤芯、油过滤芯、油气分离芯个、冷却油，氧压机皮带、空压机皮带。
7.填写维护记录并签确。
4000小时

1.检查进气阀动作情况及阀板是否关严。

2.检查三向电磁阀。

3.检查泄放电磁阀。　　　　　　　　　　　　　

4.加注润滑油脂。

5.检查压力维持阀。

6.清洗冷却器。

7.检查起动器之动作。　　　　　　　　　　    

8.检查各保护压差开关是否动作正常。

9.更换一次精密过滤器滤芯、高效除油器滤芯、电子排水器、排水过滤器、电磁阀、气动阀执行器、气动阀执行器、氧压机压力表。

10.填写维护记录并签确。

8000-20000小时

1.更换一次气动阀润滑油、高温润滑油。

2.检查机体轴承、各油封，调整间隙。

3.检查马达电压及运行电流，测量电动机绝缘值，应在1MΩ以上。

4.填写维护记录并签确。

（二）正压机房维护保养工作内容与职责

设备

保养周期

工作内容

DCH-11Y医用

空气压缩机组

一年（或5000小时）

1.检查空压机机组有无无异响过热，发现故障及时排除。

2.检查干燥过滤器是否失效，如失效及时更换。

3.检查储气罐压力是否正常。

4.更换一次精密过滤器滤芯、高效除油器滤芯、除菌过滤器滤芯、活性炭过滤器滤芯。

5.更换一次电子排水器、排水过滤器。

6.检查紧固各螺栓和控制箱端子排。

7.检查轴承润滑脂是否充足。

8.清理风冷凝器。

9.清理或更换止回阀。

10.检查电器、电路、风机。

11.检查冷媒压力。

12.检查气动阀，清理或注润滑脂。

13.检查设备接口、气动接头管道是否漏气。

14.检查电磁网、注油或更换。

15.填写维护记录并签确。

SF11空压机

5000小时

1.检查空压机机组有无无异响过热，发现故障及时排除。

2.检查干燥过滤器是否失效，如失效及时更换。

3.检查储气罐压力是否正常。

4.更换一次空压机空滤。

5.检查皮带及联轴器

6.检查清理空气、油冷却器、敝热器

7.填写维护记录并签确。

（三）负压机房维护保养工作内容与职责
设备

保养周期

工作内容

医用中心

吸引系统

半年

1.检查机组运行有无异响。

2.检查负压值是否符合要求。

3.检查储气罐压力值。

4.检查机组运行电流和电压。

5.检查机组空滤和油滤有无堵塞。

6.检查气水分离器是否正常。

7.更换一次吸气滤芯、排气滤芯。

8.更换机油滤芯、联轴器、油封、真空泵油。

9.填写维护记录并签确。

（四）口腔科站房维护保养工作内容与职责
设备

保养周期

工作内容

SA-08A空压机

半年

1.检查主机控制器是否有异常报警；

2.检查机组压力、温度是否正常。

3.检查清洁空气滤清器。　　                      

4.检查压缩机组的工作电压、工作电流、工作温度及运行状况是否正常。

5.检查不正常响声，震动；检查机组运动装置。

6.检视管接头紧固螺栓及紧固电线端。

7.更换冷却油、机油过滤器、油气分离器。

8.更换机油滤芯、机油、空气过滤器滤芯、管道滤芯。（根据机房环境及设备状态决定实际更换频率）
9.填写维护记录并签确。

DX-100负

压抽吸机

半年

1.半年更换一次吸气滤芯、排气滤芯、机油滤芯。

2.检查微电脑系统：操作、显示、设置及程序运行状况记录相关参数。

3.检查机组起动柜、观察运行状况。

4.检查记录压力工况。

5.检查电机运行电压、电流及电流变化。

6.半年更换一次联轴器、油封、真空泵油。

7.检查压力罐压力是否符合参数标准。

8.填写维护记录并签确。

（五）高压氧舱压缩空气系统维护保养工作内容与职责
设备

保养周期

工作内容

高压氧舱压缩空气系统

一年（或5000小时）

1.检查空压机机组有无无异响过热，发现故障及时排除。

2.检查冷干机及各部件工作情况。

3.检查储气罐压力是否正常。

4.更换一次空压机空滤、油滤。

5.检查皮带及联轴器

6.检查清理空气、油冷却器、散热器

7.填写维护记录并签确。

（六）病区医气系统维护保养工作内容与职责
设备

保养周期

工作内容

病区医疗气体系统

每周

1.检查楼层阀门是否漏气。

2.检查楼层减压阀是否脏堵。

3.检查各病区氧气终端、空气终端、负压终端是否漏气。

4.检查各病区总氧流量表的运转情况。

5.检查各病区医气管道是否存在有跑、冒、滴、漏现象

6.检查医气管道的腐蚀程度。

7.检查医气管道支架是否松动、脱落。

8.检查各病区气体压力是否正常。

注：表中保养周期为建议保养周期，实际保养周期要结合机房环境及设备情况及设备产品说明书等多方考虑而定，耗材根据实际需求申报。
	其他未列明行业

	▲商务条款
	一、合同签订期：自成交通知书发出之日起25日内。

二、服务期限：合同期限为三年，自合同签订之日起计算。

三、服务地点：广西国际壮医医院。

四、售后服务要求：

1.供应商负责维保范围内设备的维修及保养、备件更换、安全升级、安全检查、备件储备、人员资质、质量保证及远程服务。在维保期内，供应商保证采购人能够合法应用该服务。在此过程中，采购人应当提供一切必要支持。若可能出现的后续证件、手续，供应商必须提供办理的流程及方法。 

2.维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

3.热线服务：供应商或维保实施人提供免费热线电话，24小时*365天有工程师接听，为采购人快速诊断和提供技术支持服务。

4.响应速度：供应商或医气系统维保专员轮流值班，24小时在岗，发生故障15分钟内到达故障现场处理；非工作日电话值班，按时巡检，如有报修立即响应，一般故障30分钟，特殊故障15分钟到场处理。

5.开机率：在合同期内保证整体系统95%及以上的开机率（按一年365个日历日计算，总停机时间少于5%）。如果此开机率由于中标人的原因未能达到，对于开机率低于95%的每一个百分点，合同期限将相应延长5个日历日（延长费用由乙方承担）或双方协商其他补偿方式。开机率计算不包含因不可抗力、院方计划性停机或非设备本身原因的停机时间。

五、付款方式：

采购人按季度向成交供应商支付医气系统维保服务费用，其余耗材按实际消耗据实结算。每季度末根据《医气系统维保公司管理考核细则》进行考核；考核合格后在成交供应商提供每期维保费等额发票后10个工作日内支付。合同履行过程中，采购人不再支付合同以外的其他费用，供应商自行考虑并承担响应报价风险。

每期付款前成交供应商须开具合同约定金额的增值税发票给采购人，成交供应商未及时向采购人开具发票的，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何逾期付款违约责任。

六、履约保证金：

1.履约保证金：

（1）按合同金额的5%收取（供应商如为中小企业的，履约保证金按合同金额的2%收取）。

（2）履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式。

（3）成交供应商应于合同签订后7日内足额递交履约保证金，履约保证金自项目验收合格且成交供应商履行完成合同义务，履行合同期间无违约行为后无息退还。

（4）成交供应商履行合同期间违约行为给采购人造成损失的，采购人有权选择直接从履约保证金扣除，且成交供应商应在收到采购人通知之日起5个工作日内补充因弥补采购人损失而减少的履约保证金。

（5）在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由成交供应商自行负责。

（6）履约保证金指定账户：

开户名称：广西国际壮医医院

开户银行：交通银行南宁青秀山支行

银行账号：451060505018010046011

2.履约保证金退还方式：

（1）采用银行转账方式的，以转账方式退回到供应商银行账户。

（2）采用支票、汇票或本票方式的，以转账方式退回到供应商银行账户或由供应商代表持相关授权证明材料至履约保证金收取单位办理退还手续。

（3）采用金融机构、担保机构、保险机构出具的保函、保险单方式的，由供应商代表持相关授权证明材料至履约保证金收取单位办理退还手续。

七、报价要求：
1.本次报价须为人民币报价，包含服务、备品备件、标准附件、专用工具、人员薪酬、交通费、安装、调试、技术支持、检测检验、必要的保费、各项税费、代理服务费及本文件未列明而供应商认为必需的费用等各项费用的总和。对于本文件中明确列明必须报价服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在响应总报价中。

2.供应商需针对医气系统维保服务的分项进行报价（详见分项预算清单），要求供应商磋商时提供分项单价报价，分项单项报价不能高于上控单价，在本项目服务期内，产生的耗材、配件按实际使用量结算。
八、验收标准：

1.本项目采购标的如有国家相关标准、行业标准等标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致，采购需求高于标准、规范的按具体采购需求执行，采购需求低于标准、规范的按标准、规范执行。

2.供应商维保服务过程中，所提供的更换配件、部件必须是全新、完好、无破损、未经使用的原装产品，产品符合制造厂家合格产品的出厂质量标准，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

3.采购人根据竞争性磋商文件要求、成交供应商响应文件承诺、采购合同条款及相关法律法规规定验收，成交供应商未按磋商文件要求、响应文件承诺提供维保服务的，采购人有权不予验收终，造成的一切不利后果由成交供应商自行承担。

	其他说明
	一、如有请提供与采购内容相关的项目实施方案、售后服务方案、工具备件、服务人员、信誉业绩等相关资料。


分项预算清单

	序号
	采购内容
	设备型号
	产品名称
	规格型号
	单位
	数量
	上控单价（元）

	一
	医气系统维保服务
	项目设置一个医气系统维保专员岗位，对医气系统（包含制氧系统、正压系统、负压系统、口腔科正、负压系统、高压氧舱压缩空气系统及医用气体管网、阀门、设备带系统）提供全方面技术支持服务。该岗位实行两班倒工作制，工作日分为白班与夜班，两名医气系统维保专员轮流值班，24小时在岗，发生故障15分钟内到达故障现场处理；非工作日电话值班，按时巡检，如有报修立即响应，一般故障30分钟，特殊故障15分钟到场处理。设备保养、重大维修、危险作业（如带电作业、焊接作业等）、安全生产检查及院方安排的其他需两人到场的工作等必须两人全部到场。

该费用包含两名医气系统维保专员工资、社保、福利、法定节假日加班费等。
	项
	1
	132000.00 

	二
	医用分子筛制氧系统保养耗材
	空压机UD55
	空气过滤芯
	UD55
	套
	4 
	2500.00 

	
	
	
	油过滤芯
	UD55
	只
	4 
	1900.00 

	
	
	
	油气分离芯
	UD55
	套
	2 
	7150.00 

	
	
	
	高级冷却液（机油）
	UD55
	项
	1 
	26000.00 

	
	
	
	高温润滑油
	2892610020
	筒
	2 
	2000.00 

	
	
	管路过滤器
	精密过滤器滤芯
	DAL-16A、T、C
	只
	6 
	4180.00 

	
	
	
	除菌过滤器滤芯
	原装配套
	个
	1
	2800.00 

	
	
	
	活性炭过滤器滤芯
	原装配套
	个
	1
	2300.00 

	
	
	
	高效除油器滤芯
	DLY-16
	只
	2 
	5100.00 

	
	
	常更换配件
	纯化干燥吸附剂
	氧化铝
	项
	1 
	27000.00 

	
	
	
	氧压机皮带
	B1499
	根
	4 
	300.00 

	
	
	
	气动接头
	1/4-Φ6
	只
	6 
	115.00 

	
	
	
	气动接头
	1/4-Φ8
	只
	10 
	75.00 

	
	
	
	气动接头
	1/2-Φ8
	只
	6 
	90.00 

	
	
	
	气动接头
	1/2-Φ12
	只
	4 
	105.00 

	
	
	
	三通
	8mm
	只
	4 
	60.00 

	
	
	
	三通
	12mm
	只
	2 
	70.00 

	
	
	
	气管
	6mm
	米
	30 
	20.00 

	
	
	
	气管
	8mm
	米
	20 
	25.00 

	
	
	
	气管
	12mm
	米
	15 
	30.00 

	三
	正压系统保养耗材
	DCH-11Y医用空气压缩机组
	纯化干燥吸附剂
	氧化铝
	项
	1
	12000.00 

	
	
	
	精密过滤器滤芯
	DAL-2A、T、C
	个
	6
	615.00 

	
	
	
	高效除油器滤芯
	DLY-2
	个
	2
	1000.00 

	
	
	
	除菌过滤器滤芯
	/
	个
	1
	2500.00 

	
	
	
	活性炭过滤器滤芯
	/
	个
	1
	2000.00 

	
	
	SF11无油压缩机
	空气过滤器
	1613900100
	个
	8
	300.00 

	
	
	
	过滤棉
	1630058905
	个
	2
	1800.00 

	
	
	
	皮带
	2204155656
	条
	8
	340.00 

	四
	负压系统保养耗材
	GQXY型
	吸气滤芯
	DX-300
	个
	2 
	315.00 

	
	
	
	排气滤芯
	DX-300
	个
	6 
	550.00 

	
	
	
	机油滤芯
	DX-300
	个
	2 
	360.00 

	
	
	
	真空泵油
	100#/18L
	项
	1 
	1000.00 

	
	
	
	高温润滑油
	2892610020
	筒
	2 
	2000.00 

	
	
	
	高效过滤器滤芯
	广东百伦
	个
	2
	1500.00 

	
	
	
	活性炭过滤器滤芯
	广东百伦
	个
	2
	2000.00 

	五
	口腔科正负压系统保养耗材
	SA-08A空压机
	高级冷却液（机油）
	SA系列
	9L/次
	1 
	2750.00 

	
	
	
	空气过滤器滤芯
	SA系列
	个
	1 
	500.00 

	
	
	
	机油过滤器滤芯
	SA系列
	个
	1 
	400.00 

	
	
	
	油气分离器滤芯
	SA系列
	个
	1 
	2400.00 

	
	
	GW04空压机
	皮带
	GW系列
	条
	1 
	340.00 

	
	
	
	空气过滤器滤芯
	GW系列
	个
	1 
	500.00 

	
	
	DX-100负压抽吸机
	吸气滤芯
	DX-100
	个
	4 
	300.00 

	
	
	
	排气滤芯
	DX-100
	个
	12 
	600.00 

	
	
	
	机油滤芯
	DX-100
	个
	4 
	350.00 

	
	
	
	真空泵油
	100#/18L
	桶
	2 
	1000.00 

	
	
	管路过滤器
	三级管路过滤器芯
	15P
	个
	3 
	1000.00 

	六
	高压氧舱压缩空气系统保养耗材
	空压机
	空气过滤器芯
	G-75A
	个
	2
	520.00 

	
	
	
	油过滤器芯
	G-75A
	个
	2
	360.00 

	
	
	
	油气分离器芯
	G-75A
	个
	2
	1850.00 

	
	
	
	螺杆压缩机油
	18L
	桶
	6
	1200.00 

	
	
	管路过滤器
	精密过滤器滤芯
	原装配套
	个
	3
	3000.00 

	
	
	
	空气过滤器芯
	原装配套
	个
	3
	4000.00 

	七
	定期检定服务服务
（按实际使用结算）
	制氧系统、负压系统、正压系统、口腔正负压系统、高压氧科正压系统
	压力表检定
	/
	半年/次/个
	80 
	50.00 

	
	
	
	安全阀检定
	/
	年/次/个
	26 
	100.00 

	
	
	
	压力容器检定
	/
	个
	15 
	500.00 

	
	
	
	氧气取样检测
	/
	年/次/个
	1 
	4500.00 

	八
	维修配件、备件（按实际使用结算）
	医用分子筛制氧系统
	排水过滤器
	/
	只
	4 
	660.00 

	
	
	
	氧压机机头
	VWYD-50
	台
	1 
	15700.00 

	
	
	
	高压消音器
	XY-25
	个
	1 
	450.00 

	
	
	
	电磁阀
	/
	只
	1 
	620.00 

	
	
	
	氧压机维修包
	/
	套
	2 
	5000.00 

	
	
	
	气动阀执行器
	DN80
	个
	1 
	1800.00 

	
	
	
	气动阀执行器
	DN65
	个
	1 
	1700.00 

	
	
	
	T型阀
	DN50
	个
	1 
	1700.00 

	
	
	
	T型阀
	DN40
	个
	1 
	1600.00 

	
	
	
	片式止回阀
	DN32
	片
	1 
	750.00 

	
	
	
	中间继电器
	220V/DC24
	只
	1 
	360.00 

	
	
	
	减压阀
	10KPa
	个
	2 
	550.00 

	
	
	
	排水阀
	∅15mm
	个
	2 
	50.00 

	
	
	
	三通旋塞阀
	∅15mm
	个
	1 
	90.00 

	
	
	
	高压排水管
	12*8mm
	米
	5 
	10.00 

	
	
	
	铜直通连接
	∅15mm
	个
	1 
	30.00 

	
	
	
	氧变送器
	CI-6600
	套
	1 
	12000.00 

	
	
	
	Y型气动阀
	DN25 PN25
	套
	1 
	800.00 

	
	
	
	空压机联轴器
	REXNORD
	套
	1 
	7000.00 

	
	
	正压系统
	无油涡旋机头
	/
	台
	1
	37425.00

	
	
	
	纯化干燥机内压缩机查漏、补焊、添加冷媒
	/
	项
	1
	800.00 

	
	
	
	纯化干燥机内压缩机更换
	2R11B225ASE
	项
	1
	1500.00 

	
	
	
	电子排水器
	/
	个
	4
	700.00 

	
	
	
	T型阀
	DN25 开/闭
	个
	2
	1200.00 

	
	
	
	排污阀
	/
	个
	2
	500.00 

	
	
	
	滚珠轴承
	6207
	个
	1
	800.00 

	
	
	
	机头密封保养包
	2901197700
	个
	2
	15000.00 

	
	
	
	万向轴承
	1616744200
	个
	2
	900.00

	
	
	负压系统
	联轴器
	DX-300
	个
	1 
	500.00 

	
	
	
	油封
	DX-300
	个
	1 
	150.00 

	
	
	
	前后风页
	DX-300
	个
	1 
	400.00 

	
	
	
	负压抽吸机加油口盖、放油口盖
	XD-302
	个
	1 
	65.00 

	
	
	口腔科正负压系统
	轴承
	配套
	套
	2 
	560.00

	
	
	
	旋片
	配套
	套
	2 
	35.00 

	
	
	
	单项止回阀
	配套
	项
	2 
	65.00 

	
	
	
	阀门
	DN32
	项
	2 
	35.00 

	
	
	
	空气滤芯总成
	配套
	套
	2 
	300.00 

	
	
	
	化油剂
	/
	瓶
	48 
	15.00 

	
	
	
	联轴器
	DX-100
	个
	1 
	500.00 

	
	
	
	油封
	DX-100
	个
	4 
	150.00 

	
	
	
	前后风页
	DX-100
	个
	1 
	400.00 

	
	
	医用气体管网、阀门、设备带系统
	气体终端
	德式
	个
	6 
	260.00 

	
	
	
	氧气流量计
	MF5612 （12m3/h）
	个
	1 
	5000.00 

	
	
	
	压力表
	配套
	个
	4 
	300.00 

	
	
	
	安全阀
	/
	个
	1 
	300.00 

	
	
	
	维修阀
	配套
	个
	1 
	80.00 

	
	
	
	铜管
	￠8×1.0
	m
	10 
	60.00 

	
	
	
	不锈钢管
	￠10×1.0
	m
	10 
	60.00 


注：产生耗材、配件按实际使用量结算
管理制度及管理考核

一、医气维修管理制度
第一章  总    则

第一条 为加强对院内医气维修工作的管理，迅速解决院内的现场零星问题，特制定本制度。

第二条 本制度适用于院内医气维修方面的相关事项。

第三条 医气系统维保具体维修事项由第三方公司医气维保人员负责。

第二章  医气维修人员岗位职责

第四条 均需要严格执行医院各项工作、值班规章制度；

第五条 负责院内医气系统维修以及主管部门下达的其它工作任务；

第六条 负责院内医气应急预案演练以及保障实施；

第七条 须秉持节能降耗理念，同时做好医气系统管理工作。

第八条 须节约维修材料，妥善存放保管院内配置的各类工具。

第三章  医气维修班长的岗位职责

第九条 学习学院各项制度，坚定执行院内下达的各项任务。

第十条 熟悉先行各种维修材料，淘汰耗能材料，优先申购节约、耐久性好的材料；

第十一条 给维修人员配发维修工具等，并做好登记及更新工作。

第十二条 督促管理医气维修专员及时处理各项维修任务，对维修完成情况进行核实登记；

第十三条 根据维修情况提供材料采购清单、并做好出入库登记工作；

第十四条 对医气维修人员工作情况进行考勤考核；

第十五条 组织维修人员进行供气应急演练，及时启动应急预案；

第十六条 对医气机房值班人员进行日常检查，落实相关各项工作。

第四章  值班制度

第十七条 维修值班实行24小时在岗工作责任制；

第十八条 值班期间保证手机无故障、并保持手机畅通（特殊情况提前与业务主管部门人员联系）；

第十九条 值班人员的主要职责是接受班长安排及报修中心分配的任务、日常巡检、事故处理、临时紧急任务等；

第二十条 认真做好巡检记录、工作日记和维修更换设施配件的登记；

第二十一条 落实相关管理制度规范，做好交接班情况说明和工作衔接；

第二十二条 交接班时要交代具体值班注意事项以及处理完成以及遗留问题，并计入工作日志。

第五章  巡检工作制度

第二十三条 上班时间，医气相关站房每3-4小时至少巡检1次，下班时间，医气相关站房每6小时至少巡检1次，对全院医气井等重要区域每周巡检1次，每逢节假日前及每月组织安全检查1次，包含医气站房、医气井道、医气管道、用气末端每月组织安全检查1次，以上巡检记录均需要台账记录并签字。

第二十四条 巡检人员巡检时工作要认真细致，不得马虎、遗漏，尤其是重点部位。

第二十五条 巡检情况必须认真填写巡检记录，字体要工整，看得清楚。

第二十六条 巡查中要随手关闭不需要的用气开关，养成节能低碳意识。

第六章  附    则

第二十八条 本制度由分管部门制定，其解释权、修改权归分管部门所有。

第二十九条 本制度经合同签订后，自颁布之日起执行。

员工职业资格证书管理制度

第一章  总    则

第一条 为全面实行职业资格证书制度，规范岗位员工的技能培训、考核、发证与复审工作，提高岗位员工安全操作技能和防险避险能力，特制定本细则。

第二条 本细则适用于医气维保各专业技术员工。

第二章  职    责

第三条 医气维保单位自主成立职业资格证书培训取证工作领导小组，全面负责现场维保职业资格证书取证工作。

第四条 员工职业资格证书的取证工作由医气维保单位负责，院方后勤部负责监督。医气维保单位负责制定员工职业资格证书取证管理办法及日常管理等工作，并负责组织开展员工职业资格证书的培训、考核及复审等工作。

第三章  内部教育培训

第五条 培训对象：职业资格证书的培训对象为所有需要取证人员。

第六条 培训内容：员工职业资格证书培训，分理论培训（包括熟悉了解法律、法规、标准、规章制度等）与实际操作培训两个方面。

理论培训：理论培训以员工岗位所属模块教材为主，补充现场正在推广的新工艺和新技术、事故应急预案（方案、措施）、危险源辨识、工作过程安全注意事项、自救互救及应急处理为培训内容。

实际操作培训：以规范操作、危险源辩识、正确处理各类险情及相邻作业、关联作业、交叉作业过程中的密切配合、相互监督等为重点内容。

培训中需要进行实际操作的所在的基层管理岗位员工职业资格证书取证培训要以熟练掌握、风险识别方法、应急预案（方案、措施）、所在岗位模块教材内容和班站安全管理技能为重点。

第七条 新的专业技术人员需要进行上岗前培训。医气维保单位需要自行对《特种作业操作资格证》人员培训，及时确定培训日期，培训地点及培训形式。

第八条 培训时间：理论知识培训时间不得少于12学时，其中复审培训不少于4学时；实际操作培训应根据岗位及现场熟悉程度确定，一般不少于2学时。

第九条 培训形式：岗位操作人员职业资格证书取证培训以岗位为单元，采取分期分批、集中与分散相结合的方式。基层管理员工职业资格证书取证培训以技术专业为单位，由医气维保单位组织实施。

第十条 医气维保单位要建立健全员工职业资格证书取证培训档案，培训计划、考核成绩等资料要存档、备案。

第四章  考核、发证及复审

第十一条 员工职业资格证书的考核、发证及复审工作，必须坚持公正、公平、公开的原则，不得弄虚作假。

第十二条 职业资格证书的内部考核分为安全理论考试和实际操作技能考核。

职业资格证书取证培训理论考试题由医气维保单位按操作人员和管理人员两个层面，分专业、类别、工种、工艺特点建立理论知识和实际操作题库，考核、复审时从题库中随机抽题考试。实际操作技能考核内容要结合岗位特点与现场实际确定。

第十三条 凡经实际操作考核达不到要求或未达到指定成绩的管理和操作人员，经重新培训后允许补考1次，可作为职业资格证书的内部发放成绩。没有取得职业资格证书的员工不得单独上岗操作或组织指挥生产。

第十四条 复审：

(一)复审内容。除包括本制度第九条的内容外，还包括以下内容。

1、健康检查；

2、违章作业记录检查；

3、安全生产新知识和事故案例教育；

4、本岗位理论知识与实际操作技能内部考试、内部考核。

(二)复审确认。复审达到要求的由院方后勤部签章、登记，予以确认。复审不能达到要求的，可在接到通知之日起15日内向院方后勤部申请再次复审。院方后勤部可根据申请，再复审1次。再复审仍不能达到要求或未按期复审的，则不予上岗。

第五章  管理与奖惩

第十五条 医气维保单位应当加强持职业资格证书人员的管理，做好申报、培训、考核、复审的组织工作和日常的检查工作，院方后勤部应当定期对申报、培训、考核、复审工作实施监督。

第十六条 医气维保单位在每年8月1日前向院方后勤部报送本年度本单位有关职业资格证书的人员培训、考核、发证和复审的统计资料。

第十七条 员工出现重大违章指挥、违章操作行为或有下列情形之一的，由发证部门收缴其职业资格证书，并及时组织进行培训、考核和复审。

1、未按规定接受复审或复审不能达到要求的；

2、违章操作造成严重后果或违章操作记录达2次以上的；

3、弄虚作假骗取职业资格证书的；

4、拒绝出示职业资格证书或拒绝上级部门监督检查的；

5、私自涂改证件内容或撕毁证件的；

6、将证件转借他人使用的；

7、经确认健康状况已不适宜继续从事所规定的作业的。

第十八条 离开本岗位达3个月以上的岗位人员、转岗、并岗、调整岗位人员或职业资格证书丢失的岗位人员，应当重新进行实际操作考核方可取得职业资格证书上岗作业。

第十九条 从事职业资格证书人员考核、发证和复审工作的有关人员滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的，上报院方后勤部给予纪律处分；造成严重后果者，按规定追究其相应责任。

第六章 证件的管理

第二十条  医气维保单位为上岗证的归口管理部门，负责设立资格证人员管理台账，每月末按编制定员数量中已核发资格证人员进行登记造册，每月对《特殊特种作业操作资格证》人员名单进行备案并及时更新，每月由院方后勤部进行检查。

第二十一条  院方后勤基建科为《特殊特种作业操作资格证》归口管理部门，由院方后勤基建科负责建立特殊特种作业操作资格证台账，每月末按编制定员数量中已取得《特殊特种作业操作资格证》人员进行登记备案，及时更新，并抄报备案，部门负责人进行检查。

第二十二条  运维部门负责人和院方后勤部负责不定期对各部门人员进行证件检查，所有员工必须持证上岗。

第二十三条 《职业资格证书》定期检验，逾期未检者视为失效。

第二十四条 《特殊特种作业操作资格证》的有效期根据国家规定，由院方后勤部负责对存档的特种作业操作资格证的检查工作。

第二十五条 《职业资格证书》必须以相关职业技能鉴定所（站）下发为准，《特殊特种作业操作资格证》必须以安监总局、质检总局、建设部考核后下发为准，此细则于合同签订起开始实施。

维保安全管理制度

第一章  总    则

第一条 为贯彻国家安全生产管理方针、加强员工安全生产意识、预防事故发生、维护人身安全，根据国家的有关法律、法规的规定，结合我院的实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度适用于后勤部所管辖医气维保单位。

第三条 维保安全管理工作应贯彻“安全第一，预防为主”的方针，实行安全管理责任制。

第四条 本安全管理制度由医气维保单位总负责人贯彻执行，由医气维保单位负责人负责检查、监督。

第五条 特殊工种上岗前须接受相关劳动部门组织的安全技术培训，经劳动部门考核后才可持证上岗。

第二章  电工细则

第六条 用电维修作业前，应穿戴好绝缘防护用品，仔细检查各种工具，保证使用的工具绝缘性能良好，绝缘手套如发现有裂纹或漏气，不得使用；绝缘鞋不得裸足穿用。

第七条 尽可能不带电作业，如必须带电工作时，应采取可靠的安全措施，必须有专人监护，在危险的场所或者危险的情况下，严禁带电作业。

第八条 各供电回路的操作开关，需有清楚明显的标识。停电时，先停负荷开关，再停隔离开关（即先用电点后供电点)；送电时，先送隔离开关，再送负荷开关(即先供电点后用电点)。

第九条 严禁在电气操作和事故处理过程中进行交接班。若交接班过程中有事故发生，必须停止交接。由医气维保单位负责人负责协调处理事故，交接班人员协助，并于第一时间汇报业务主管部门人员。

第十条 在带电检修或操作设备时，不准用湿手或戴有油、有水的手套接触设备。

第十一条 如发现有人触电，应立即切断电源。如为低压触电，且来不及切断电源，为时应用干燥的不导电物体，将触电者隔离电源。如为高压触电，则必须想尽办法切断电源。然后对触电者及时采用急救的方法进行急救，同时尽快和联系本院急诊。电工必须熟练掌握触电急救和人工呼吸的方法，以备急用，医气维保单位负责人负责每月对相关人员进行培训。

第三章  焊工细则

第十二条 焊接（含电焊、气焊，下同）工作前，必须穿戴好工作服和防护用品，不准裸露身体，以防止烫伤或触电。还应检查工作场地周围有无易燃、易爆物，应清除或隔离后才能进行焊接。还应配备灭火器等相应的消防器具，必要时需要有专人监护。

第十三条 焊接作业前，应仔细检查各种工具，确认一切正常后才能进行施焊。

第十四条 开启电焊机前，应检查电焊地线是否与工件或其他导体边接，以防短路或触电，地线边接必须符合安全技术要求，不得将地线随便捆绑或缠绕在被焊工件上。

第十五条 焊接时，应戴好防护面罩，不得用手或其他物件遮眼，以防弧光伤眼，在通风不良的条件下进行焊接时除采取措施防止触电外，还应采取用排风扇排风等措施，保证通风良好。

第十六条 凡有压力或装有易燃、易爆、有毒物质的管道、容器，严禁进行焊接作业。如果必须施焊，应先排空管道、容器内的压力，彻底清洗净易燃、易爆、有毒物质，经有关部门检查测试，确认达到安全要求后，再将所有孔、盖敞开，方可施焊。

第十七条 焊接用电缆线接头处必须接触良好，绑扎牢固，做到焊接头处“不冒烟”，焊接电线的截面积应根据焊接电流和所需电缆长度选用，防止电缆超载过热而引起胶皮损坏、燃烧，造成事故。

第十八条 焊接工作后，及时清理焊缝药皮，当清敲焊缝药皮时，必须戴好防护眼镜，防止焊渣飞溅伤眼。

第十九条 停放在露天的电焊设备，必须有防雨设施，下雨天禁止进行焊接作业。

第二十条 氧—乙炔胶管与胶管接头处，胶管与割炬、焊炬接头处，均不得漏气，以防引起火灾和爆炸。

第二十一条 焊接现场的焊接地点与氧气、乙炔瓶，液化气瓶存放地点的距离应不小于10米。

第二十二条 暂停气焊工作或下班时，严禁将焊炬、割炬放在容器或管道内，防止焊炬、割炬漏气造成火灾或爆炸事故。

第二十三条 电、气焊工作结束或离开现场前，应检查工作场所有无火源隐患，并关闭电焊机和乙炔瓶阀。

第四章  高空作业细则
第二十四条 高空作业人员必须严格遵守“安全第一，预防为主”的安全方针。

第二十五条 凡在离地面三米以上进行的作业，均属于高空作业。所有高空作业者，不论什么工种，进行作业的时间、地点，也不论专业或临时的，均应执行本制度。

第二十六条 从事高空作业的人员，必须进行身体检查。凡患有高血压、心脏病、痫症及其他不适宜高空作业的人，一律不准从事高空作业。

第二十七条 凡遇有下列情况之一者，应停止露天高空作业；

闪电、打雷、暴雨；

六级以上台风；

钢管上雨水未干；

高空作业可能发生危险的其他情况。

当上述情况过后，必须经公司安全主任和有关技术人员检查各种作业设备，确认无问题后，才能恢复作业。

第二十八条 高空作业现场须有专人指挥。应划出危险禁区、设置明显标志，禁止地面操作人员或与作业无关人员在正进行高空作业下方停留或随意通过。

第二十九条 经常进行高空作业的工人应配备工具袋。高空作业使用的小型工具，均应装入工具袋内，不准在其它地方乱放工具。

第三十条 高空作业前，应仔细检查登高工具和安全用具，如安全帽、安全带、梯子等，如有不符合要求的应立即整改或取消高空作业。

第三十一条 所有高空作业人员，不准穿硬底鞋、拖鞋、塑料底鞋，必须穿软底鞋，为防止高空滑落，一律使用安全带。安全带一般应高挂低用，即将安全带绳端的钩子挂在高的地方，而人在较低处进行作业。

第三十二条 高空作业人员不准从高空往地面抛掷工具和零件以及其他杂物，也不准从地面往高空抛掷物件，应使用绳索、吊篮、高架车或吊车等传递工具或物件，如遇特殊情况，必须从高空往地面掷物件时，地面应有人看管，以确保不伤害他人和损坏设备。

第三十三条 高空作业区的沿口处，应设置护栏和标志，以防失足踏空。

第三十四条 严禁在高空作业时嬉戏打闹，严禁在高空作业区睡觉。

第三十五条 高空作业完毕后工作人员应对现场进行清理，撤回警戒带和高空作业请勿靠近的标识，并把工作结果向部门负责人汇报。

第五章  附    则
第三十六条 医气维保单位的负责人是安全生产的第一责任人，对运维的劳动保护和安全生产负全面责任。

第三十七条 医气维保单位负责人是安全生产直接责任人，对安全生产负有直接的领导责任。

第三十八条 医气维保单位的负责人应认真组织实施，坚决执行医院的各项安全管理制度，对本单位的员工在劳动工作中安全健康负全面责任。

第三十九条 各班组长应认真执行医院的各项安全规章制度、规定，对本班组员工在劳动工作中的安全健康负直接责任。

第四十条 医气维保单位所有员工认真遵守劳动纪律，执行安全规章和安全操作规程，听从指挥，杜绝与与之抵触的一切违章现象。

第四十一条 本制度由分管部门制定，其解释权、修改权归分管部门所有。

第四十二条 本制度经合同签订后，自颁布之日起执行。

二、管理考核
后勤部在日常巡查中如有发现运维单位违反本制度服务要求的，参照《医气系统维保公司管理考核细则》从考核表中扣分，每年统一考核并扣款。详见附件：《医气系统维保公司管理考核细则》。

（xx年度）医气系统维保公司管理考核细则    总分：

	管理项目
	考核项目
	考核标准及方法
	分值
	考核办法
	评分

	综合管理
	人员及资质
	人员要按要求在值班前打卡上岗，不得迟到、早退或者旷工，考勤评分以医院的钉钉考勤机为主
	15
	不合要求扣1分
	

	
	
	严格执行交接班制度，接班人员未到达前，当班人员不能离岗，必须服从领导管理
	
	经核实，不合要求扣2分
	

	
	
	是否及时更换过期人员特种作业操作证
	
	未按时更换过期人员特种作业操作证的一次扣2分，若因此受到公务部门处罚，扣10分，并需承担相应行政责任及三倍相应行政处罚费用，且当年视为“不合格”；
	

	
	
	按《员工职业资格证书管理制度》组织岗位职责考核，要求维保人员清楚岗位职责，岗位要求执行到位，相关岗位必须专职专证，并提供台账
	
	不合要求扣2分
	

	
	制度、公示及机房台账
	需在各机房张贴相应《运行制度》、《管理制度》、《安全制度》、《应急制度》、《消防制度》等各机组、机房相关制度等
	10
	基本制度每缺少一项扣2分
	

	
	
	机房内机组相关的维保单位资质、管理人员资质、特种设备第三方相关定检报告等公示材料均需于各机房公示
	
	基本公示材料每缺少一项扣2分
	

	
	
	机房内机组相关的巡检台账、维修记录、保养记录、应急演练台账
	
	基本公示材料每缺少一项扣2分
	

	
	操作规程及安全生产管理
	注意维修工作的安全，不能进行危险的维修动作
	15
	一经发现，每次每人扣2分
	

	
	
	未按制度要求和规定程序工作和作业,造成重大事故或案件者,直接责任人除承担事故或案件的所有损失外,若触犯法律,则依照国家法律规定,追究其刑事责任
	
	不合要求直接把当事人员调离我院并扣10分，当年直接视为“不合格”
	

	
	
	特殊工种上岗前未接受劳动部门考核后持证上岗的、持证过期的
	
	经核实属实，每个人扣1分/次
	

	
	
	未按合同内《维保安全管理制度》要求和规定的
	
	一经发现，每次扣0.5分
	

	
	
	未按合同内《维保安全管理制度》要求和规定的程序工作和作业,造成安全事故的
	
	视安全事故大小
若未造成伤亡，每次扣2分；
若造成伤亡当年直接视为“不合格”，追究第三方公司直接责任，并视情况进行其它处罚
	

	
	检查记录及档案管理
	检查日常内部考核记录，要求有计划、有签到、有培训笔记
	5
	不合要求扣1分
	

	
	
	技术资料、管理档案及运行档案（标注*）存放整齐，便于查找、核对，并分门别类建立资料及档案清册
	
	任一项不合要求扣1分
	

	
	应急管理
	应急处理流程需要包括事件的报告程序和预案启动程序，采取协调其它人员或联系其它部门的行动，必须详细记录应急事件等内容，应急处理流程必须包含紧急情况可能持续的时间、采取的补救行动、联系人通讯录及联系顺序、与使用部门联系人的情况联系等内容
	10
	任一项不合要求扣1分
	

	
	
	每年度选其中一个月份作为应急演练月，进行一次不同机房的应急演练，并用影像记录演练过程附于台账
	
	任一项不合要求扣2分
	

	
	及时性
	院内医气系统维修由于维修处理方面严重不当、不反馈或不积极反馈情况、不按时巡查、出现问题不及时汇报或与报修人员出现言语冲突的
	15
	经核实属实，每次扣1分
	

	
	
	配备值班电话，电话须保持24小时畅通
	
	有不接、漏接电话的行为，一经发现，视情况严重性每次扣1-3分
	

	
	
	到期保养时，及时保养，24小时内完成并登记台账，发生设备机械故障时，及时维修，在不影响设备运行的前提下24小时内完成并记录台账
	
	未按时保养，造成损失的，视损失严重性每次扣1-5分，未及时检修，造成损失的，视损失严重性每次扣2-10分
	

	
	
	院内日常维修未于15分钟内到场，应急突发状况未于5分钟内到场的
	
	经核实属实维修未按时到场每次扣1分，突发状况5分钟内未到场并视情节严重性每次视情况扣分并取消本季“优秀”资格
	

	专业管理
	医气系统
	设备开机率（要求95%）
	30
	设备开机率≥95%则不扣分，如果此开机率由于中标人的原因未能达到，对于开机率低于95%的每一个百分点，合同期限将相应延长5个日历日（延长费用由乙方承担）或双方协商其他补偿方式
	

	
	
	非后勤及相关第三方单位人员因工作需要进入机房时登记记录,并需有值班人员监护陪同
	
	每发现一次无理由缺岗扣2分
每发现一次外来人员进入机房未登记扣2分
	

	
	
	实行岗位365天24小时值班制度，设置值班电话，医院行政班时间至少有一个维保人员在岗，人员值班时值班人员不得进行与值班工作不相干的行为。运行记录值班人员必须在岗，值班期间有要事离岗需提前跟后勤报备，离岗期间须有其他值班人员顶岗，且离岗时间不能超过二十分钟
	
	经核实人员未在岗或未报备离岗，每次扣2分
	

	
	
	医院行政班每日不少于三次间隔3-4小时（医院非行政班每日间隔不超过6小时）巡查制氧机房、正负压机房、口腔科正负压机房、高压氧舱压缩空气机房，并做好记录设备运行记录，观察设备运行情况，机组是否完好，熟悉掌握主备机组的切换，及时对所有医气站房设备进行主备机状态切换工作
	
	问题暴露后未及时发现上报并处理对运行产生影响的扣5分
未做好切换记录的扣2分
	

	
	
	日常巡查机房内照明、消防设备是否有故障，确认主备电源是否处于合闸状态，若机房室温较高，是否打开窗户、排风机机械通风，确认机组机件是否有各类安全及技术性隐患，负压机房储液罐是否有急事排液，及时上报
	
	因为相关问题暴露后未及时处理或发现上报对运行产生影响的扣10分
做好巡查记录，每发现一次漏做扣1分
	

	
	
	熟悉机组操作，应急事故处理制度，出现需要报修的问题或故障优先报给医气维保负责人，并向医院后勤基建科报备，如有长期计划性停机都必须在事前以书面形式通知
	
	问题暴露后未发现及时上报对运行产生影响的扣10分
	

	
	
	主导对设备、管道、阀门的维护维修，结合每日设备运行记录对设备进行针对性巡查，每月由医气维保单位负责人组织维保人员对医气站房进行不少于一次安全检查，确保所有设备正常运行
	
	问题暴露后未及时发现上报并处理对运行产生影响的，视影响严重性扣1-5分
每发现一次日巡查记录漏做扣1分
每发现一次月巡查记录漏做扣3分
	

	
	
	每日检查各连接部位阀门和外部管路是否有漏气现象，氧气罐体是否完好，每次的检查维护、润滑保养，是否做好设备维护记录使其保持完好和正常运行,每月统计上报氧气总用量
	
	问题暴露后未及时发现上报并处理对运行产生影响的，视影响严重性扣1-5分
	

	
	
	是否及时更换特种设备过期的使用合格证
	
	未按时张贴特种设备有效期内的特种设备使用合格证的一次扣2分，若因此受到公务部门处罚，扣10分，并需承担相应行政责任及三倍相应行政处罚费用，且当年视为“不合格”；
	

	
	
	按期对压力容器、安全阀、压力仪表进行定检，并出具相关单位的检定合格报告
	
	未按时出具检定报告的一次扣5分，超过3个未按期出具报告按每个2分在基础扣分上累计扣罚
	

	单项考核
	以下单项考核需符合要求
	以下任意单项不合要求视情况扣分或并罚款
	扣分/罚款

	单项考核
	要求上班、值班人员注意仪容仪表，班前及班中无饮酒，班中无吸烟现象
	任一项经发现扣2分/次
	

	
	在单位打架、斗殴、偷窃、诈骗、不道德,作风败坏者、挑拨离间、拉帮结伙、制造事端、偷懒耍滑、屡教不改行为
	任一项经发现，视情节严重性扣分1-5分/次
	

	
	突发事件处置服从指挥，措施执行到位
	 不合要求扣罚500元
	

	
	故意损坏公物（含单位配发维修工具）,需要照价赔偿
	  照价扣赔
	

	
	如管道关节、阀门有松动、损坏，未完好，机组设备、末端接口等科室使用的配套配件设施等损坏或不可正常使用时不主动维修或不积极沟通反馈的
	任一项经发现扣1分/次
	

	
	公务检查、压力表、安全阀、压力容器、氧气质量定期至第三方相关有专业资质的单位定检并出具报告
	①超期送检扣500元/每次项；
②漏检或逾期不检扣1000元/每次项；
③检测不合格扣500元/每次项并再次送检。
经医院发现任意一项以上条例，则当年取消“优秀”资格；
若因以上条例受到公务部门处罚，需承担相应行政责任及三倍相应行政处罚费用，且当年视为“不合格”；
	

	
	因维护不当、抢修不及时或玩忽职守导致医院引发医疗安全事故，造成大面积停气、设备主备机组停用超过1个小时
	扣罚当年维护服务费，并承担由此引发的一系列行政乃至刑事连带责任
	

	
	因内部人员行为因素，被新闻媒体曝光，对医院造成负面影响
	  扣罚20000元
	

	注意事项：
每年度后勤基建科都将进行考核，总分为100分，以医气维保公司管理考核细则为评分标准；
①年度高于80分将视为“合格”，年度低于80分将视为“不合格”；
②若一年内出现考核“不合格”将直接视为考核“不合格”，院方有权单方面解约与中标人的签约合同；
③100＞年度考核分数≥90时，所扣分*100元加上单项考核内罚款金额进行罚款；90＞年度考核分数≥80时，按照100分上限所扣分*200元加上单项考核内扣款金额进行罚款；80＞年度考核分数时，按照100分上限所扣分*300元加上单项考核内扣款金额进行罚款。

标注*：
管理档案包括设备维修、维护保养管理、配件及耗材使用管理、人员培训、安全管理、应急管理、供应商管理等内容；
技术档案包括设备枝术文件、安装枝术文件、各机房专业平面图、医气线路平面分布图、医气系统图、主要材料与大型设备的使用说明书、出厂合格证及检(试)验报告等内容（如有）；
运行档案包括值班表、巡检记录、报修服务记录、安全检查记录、设备定期检验、试验和定期自行检查记录、没备运行记录、设备运行性故障和事故记录、设备维修保养记录、设备改造技术资料、应急预案演练记录、安全培训考核记录等内容。

*此细则最终解释权归院方所有。


附件：
节能产品政府采购品目清单


）
》
）
；
）
）
）
》
）
》
	16
	★A060806水
嘴
	
	
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A060807便器
冲洗阀
	
	
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A060810淋浴
器
	
	
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。
    2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件2：

中小微企业划型标准

	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
第三章 供应商须知
第一节 供应商须知前附表

	条款号
	条款内容
	具体要求

	3.1
	供应商资格条件
	供应商资格条件要求详见公告. 

	5.1
	是否接受联合体竞标
	□是/☑否。

	5.2
	联合体竞标要求
	无。

	6.1
	是否允许分包
	☑不允许分包

□允许分包

分包内容：                                     。

分包金额或者比例：                                     。

	12.1.1
	资格证明文件组成


	1.供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），供应商为自然人的提供其身份证复印件；（必须提供，否则作无效响应处理）
2.供应商依法缴纳税收的相关材料（响应文件递交截止之日前12个月内任意连续三个月的依法缴纳税收的证明复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则作无效响应处理）

3.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料[响应文件递交截止之日前12个月内任意连续三个月的依法缴纳社会保障资金的证明（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则作无效响应处理）

4.供应商财务状况报告[响应文件递交截止之日前12个月内任意一个月的财务状况报告复印件]（必须提供，否则作无效响应处理）

5.供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则作无效响应处理）

6.资格声明函（格式后附）；（必须提供，否则作无效响应处理）

7.联合体协议书（格式后附）；（联合体竞标时必须提供，否则作无效响应处理）

8.供应商具备行业主管部门颁发有效的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》；（必须提供，否则作无效响应处理）
9.除磋商文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料；

注：1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。

2.联合体竞标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章，否则响应文件按无效响应处理。

	12.1.2
	商务文件组成
	1.无串通竞标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则作无效响应处理）

2.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人竞标外必须提供，否则作无效响应处理）

3.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则作无效响应处理）
4.商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效响应处理）

5.磋商保证金的相关证明复印件；（必须提供，否则作无效响应处理）

6.竞标人情况介绍（格式自拟）；

7.供应商认为需要提供的其他有关资料。

注： 1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。

2.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商电子公章，否则响应文件按无效响应处理。

	
	技术文件组成
	1.服务需求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效响应处理）
2.组织服务方案；（如有请提供）

3.服务承诺；（必须提供，否则作无效响应处理）

4.项目实施人员一览表（如有请提供）； 

5.对应采购需求的服务需求、商务条款提供的其他文件资料；

6.供应商认为需要提供的其他有关资料。

注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商电子公章，否则响应文件按无效响应处理。

	12.1.3
	报价文件组成
	1.响应函（格式后附）；（必须提供，否则作无效响应处理）
2.响应报价表（格式后附）；（必须提供，否则作无效响应处理）

3.中小企业声明函（格式后附）。

	12.2
	响应文件电子版要求
	1. 响应文件电子版要求：按照本采购文件“第五章 响应文件格式”编写（第五章未附格式的，由供应商自行拟定），不可涂改并在规定加盖公章处加盖电子公章，否则作无效响应处理。
2. 响应文件电子版密封方式：电子响应文件通过平台有效CA加密后在“广西政府采购云平台”投送。
▲未传输递交电子响应文件的，竞标无效。

	15.2
	响应报价要求
	响应报价必须包含满足本次竞标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包含竞标服务、货物、工程的成本、运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训、税费等所有费用。

	16.2
	竞标有效期
	自首次响应文件提交截止之日起 60 日。

	17.1
	磋商保证金
	磋商保证金金额：详见磋商公告；

磋商保证金缴纳方式：详见磋商公告；

磋商保证金指定账户：详见磋商公告；

一、磋商保证金缴纳相关要求：

1.磋商保证金采用银行转账、电汇、网上支付方式提交的，在响应文件提交截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账，供应商应将转账汇款凭证的复印件作为磋商保证金提交证明，放置于响应文件中，否则响应文件作无效处理。

2.磋商保证金采用支票、汇票、本票或金融机构、担保机构、保险机构出具的保函（包含电子保函）、保险单（包含电子保单）方式提交的，供应商应将支票、汇票、本票或保函、保险单的复印件作为磋商保证金提交凭证，放置于商务及技术文件中，否则响应文件作无效处理。供应商必须在响应文件提交截止时间前采用现场或邮寄方式（现场提交地址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代17楼开评标室；邮寄地址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代17楼1703号房，收件人：林敏，联系方式：0771-4915533）将单独密封的支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函、保险单原件提交给采购代理机构，未按时提交的，磋商无效。

3.供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

备注：

1.响应文件提交截止时间后提交的，或未足额交纳的，或保函、保险单额度不足的，视为无效磋商保证金。

2.竞标人采用现钞方式或从个人账户（自然人投标除外）转出的磋商保证金，视为无效磋商保证金。

3.支票、汇票或本票出现无效或者背书情形的，视为无效磋商保证金。

4.支票、汇票、本票、保函、保险单有效期低于投标有效期的，视为无效磋商保证金。

5.磋商保证金采用金融机构、担保机构、保险机构出具的保函为有条件保函的，视为无效磋商保证金。

二、磋商保证金退还：

1.未成交人的磋商保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内退还，退还方式如下：

（1）采用银行转账方式的，以转账方式退回到供应商银行账户。

（2）采用支票、汇票或本票方式的，以转账方式退回到供应商银行账户或由供应商代表持相关授权证明材料至磋商保证金收取单位办理支票、汇票或本票原件退还手续。

（3）采用金融机构、担保机构、保险机构出具的保函、保险单方式的，由供应商代表持相关授权证明材料至磋商保证金收取单位办理保函、保险单原件退还手续。

2.成交人的磋商保证金自合同签订并送达采购代理机构存档后5个工作日内退还，退还方式同未成交人。

	20.1
	首次响应文件提交起止时间
	详见竞争性磋商公告。

	
	首次响应文件提交地点
	详见竞争性磋商公告。

	21
	首次响应文件的撤回
	详见竞争性磋商公告。

	26
	磋商的顺序
	□按照提交首次响应文件的顺序，通知磋商时，若某供应商不有通知现场时，该供应商排序到最后磋商，按照签到的顺序由其下一位供应商先参与磋商。
☑随机排序

	
	负偏离要求
	允许负偏离项：
商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0 项。

服务要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。

	
	评审得分相同时成交原则
	评审得分相同时，按照最后磋商报价由低到高顺序依次推荐；评审得分相同且最后磋商报价相同的，按以下原则确定成交候选人的顺序。

☑依次按带“▲”的实质性要求正偏离项数多的优先、均无正偏离或者正偏离项数一致时负偏离项数少的优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列。

□由磋商小组推荐代表随机抽取。

	28
	履约保证金
	1.履约保证金：
（1）按合同金额的5%收取（供应商如为中小企业的，履约保证金按合同金额的2%收取）。

（2）履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式。

（3）成交供应商应于合同签订后7日内足额递交履约保证金，履约保证金自项目验收合格且成交供应商履行完成合同义务，履行合同期间无违约行为后无息退还。

（4）成交供应商履行合同期间违约行为给采购人造成损失的，采购人有权选择直接从履约保证金扣除，且成交供应商应在收到采购人通知之日起5个工作日内补充因弥补采购人损失而减少的履约保证金。

（5）在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由成交供应商自行负责。

（6）履约保证金指定账户：

开户名称：广西国际壮医医院

开户银行：交通银行南宁青秀山支行

银行账号：451060505018010046011

2.履约保证金退还方式：

（1）采用银行转账方式的，以转账方式退回到供应商银行账户。

（2）采用支票、汇票或本票方式的，以转账方式退回到供应商银行账户或由供应商代表持相关授权证明材料至履约保证金收取单位办理退还手续。

（3）采用金融机构、担保机构、保险机构出具的保函、保险单方式的，由供应商代表持相关授权证明材料至履约保证金收取单位办理退还手续。

	29.5
	签订合同携带的材料
	使用的有效CA证书加盖单位电子公章

	31.2
	接收质疑函方式
	以书面形式

	
	质疑联系部门及联系方式
	（1）广西国建项目管理有限公司；

联系电话：0771-4915533，

通讯地址：南宁市白沙大道53号松宇时代17楼
（2）广西国际壮医医院；

联系电话：0771-3376599，

通讯地址：南宁市五象新区秋月路8号

	
	现场提交质疑办理业务时间
	质疑期内每个工作日9 时00分到12时00分，15时00分到18 时00分

	31.6
	投诉受理方式
	1.受理方式：纸质方式受理，投诉书正、副本（经过质疑的事项才可投诉）。

2.邮寄信息：

名称：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处

地址：南宁市青秀区桃源路69号广西财政大厦

联系电话：0771-5331544

	33
	采购代理费
	1.是否收取采购代理服务费：

☑是    □ 否

2.采购代理服务费支付方式：

☑本项目代理服务费由成交供应商在签订合同前，一次性向采购代理机构支付。

□采购人支付。

3.☑以分标（☑成交金额/□采购预算/□暂定成交金额/□其他   ）为计费额，按服务采购采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（☑收费基准价格/□收费基准价格下浮30%/□收费基准价格上浮   %）计算收取。
□固定采购代理收费              。
4.采购代理服务费收取标准：

（1）采购代理机构按（桂价费〔2011〕55号）收费标准，按差额定率累进法下浮30%计取采购代理服务费。

（2）代理服务收费标准
               费率
中标金额
货物招标
服务招标
工程招标
100万元以下
1.5%
1.5%
1.0%
100～500万元
1.1%
0.8%
0.7%
500～1000万元
0.8%
0.45%
0.55%
1000～5000万元
0.5%
0.25%
0.35%
5000万元～1亿元
0.25%
0.1%
0.2%
5.采购代理服务费收取银行账户

开户名称：广西国建项目管理有限公司

开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市江南支行

银行账号：8001 1543 5100 037

	34.1
	解释
	解释权：构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除磋商文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性磋商公告、供应商须知、采购需求、评审程序、评审方法和评审标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的磋商文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。
法律责任：本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》；《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。

	34.2
	其他
	1.本磋商文件中描述供应商的“公章”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。

2.本磋商文件中描述供应商的“签字”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以供应商法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章或手写签字。
3.供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

4.自然人竞标的，磋商文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。
5.本磋商文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。


第二节 供应商须知正文

一、总则

1.适用范围

1.1本项目采购人、采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。
2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
2.5“竞标”是指供应商按照本项目竞争性磋商公告或者邀请函规定的方式获取磋商文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.6“响应文件”是指：供应商根据本磋商文件要求，编制包含资格证明、报价商务技术等所有内容的文件。
2.7“实质性要求”是指磋商文件中已经指明不满足则响应文件按无效响应处理的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.8“正偏离”，是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。
2.9“负偏离”，是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.10“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.11“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.12“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的报价。

2.13“评审报价”是指供应商提交的最后报价并经修正（如有）和政策功能价格扣除（如有）后的价格。

3.供应商的资格条件
供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。

4.磋商费用

供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于勘查现场、编制和提交响应文件、参加磋商与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。

5.联合体竞标

5.1本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。

5.2如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见“供应商须知前附表”。

5.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）第二条规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予 4%-6%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
6.转包与分包             

6.1本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。

6.2根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）第二条规定，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予 4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
7.特别说明

7.1如果本磋商文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得 。

7.2供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.3供应商在竞标活动中提供任何虚假材料，其响应文件作无效处理，并报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.4在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.5有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商报名的IP地址一致的；或者编制响应文件硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。

7.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、磋商文件

8.磋商文件的构成

第一章 竞争性磋商公告；

第二章 采购需求；

第三章 供应商须知； 

第四章 评审程序、评审方法和评审标准；

第五章 响应文件格式；

第六章 合同文本；

第七章 质疑、投诉材料格式。

9.供应商的询问

供应商应认真阅读磋商文件的采购需求，如供应商对磋商文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽应在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

10.磋商文件的澄清和修改

10.1已获取磋商文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于应标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，按照本章10.3的内容处理。

10.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

10.3提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组在提交首次响应文件截止之日至少5日前，以书面形式（目前为网上公告和系统短信等形式）通知所有获取磋商文件的供应商，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

10.4采购信息更正公告的内容应当包括采购人和采购代理机构名称、地址、联系方式，原公告的采购项目名称及首次公告日期，更正事项、内容及日期，采购项目联系人和电话。
10.5  采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更提交首次响应文件截止时间和竞谈时间，将变更时间将在“采购文件公告”中规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

▲响应文件未按磋商文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，其响应文件作无效处理。
  三、响应文件的编制

11.响应文件的编制原则

供应商必须按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对磋商文件作出实质性响应。

12.响应文件的组成
12.1响应文件由资格证明文件、报价文件、商务和技术文件三部分组成。

12.1.1资格证明文件：详见须知前附表

12.1.2商务技术文件：详见须知前附表

12.1.3报价文件：详见须知前附表

12.2响应文件电子版要求：详见须知前附表

12.3响应文件编制基本要求：详见须知前附表

13.计量单位

磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14.竞标的风险

供应商没有按照磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应无效，是供应商应当考虑的风险。

15.响应报价要求和构成

15.1响应报价应按“第五章 响应文件格式”中“响应报价表”格式填写。

15.2响应报价的价格构成见“供应商须知前附表”。

15.3响应报价要求

15.3.1供应商的响应报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：
（1）供应商必须就“采购需求”中所竞标的每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；
（2）供应商必须就所竞标的分标的单项内容作唯一报价。
15.3.2响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。

15.3.3响应报价（包含首次报价、最后报价）超过采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。

16.竞标有效期

16.1竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。

16.3供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

17.磋商保证金

17.1竞标人须按须知前附表的规定提交磋商保证金。否则，其响应文件将被拒绝。

17.2磋商保证金按须知前附表的规定退还竞标人。

17.3磋商供应商有下列情形之一的，保证金将不予退还：

1）磋商供应商在提交竞争性磋商响应文件截止时间后撤回竞争性磋商响应文件的；

2）磋商供应商在竞争性磋商响应文件中提供虚假材料的；

3）除因不可抗力或竞争性磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

4）磋商供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

5）法律法规规定的其他情形。

注：磋商供应商已经被推荐为第一成交候选人后撤回竞争性磋商响应文件或拒绝签订政府采购合同的，其保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。
18.响应文件编制的要求

18.1各供应商在编制响应文件时请按照磋商文件“第五章 响应文件格式”规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或磋商小组查找不到有效文件是供应商的风险。不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

18.2响应文件应按资格证明、报价分别编制，商务技术文件合并编制，本磋商只接受电子版响应文件，要求见本章“12.2响应文件电子版要求”。

18.3响应文件须由供应商在“第五章 响应文件格式”规定位置进行签署、盖章，否则其响应文件按无效响应处理。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

18.4响应文件中标注的供应商名称应与营业执照（事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证）及电子公章一致，否则其响应文件按无效响应处理。

18.5响应文件应避免涂改、行间插字或者删除，否则其响应文件按无效响应处理。

19.响应文件的密封和标记

19.1供应商进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照磋商文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。
19.2使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程见该项目采购公告。
19.3为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件提交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。
20.响应文件的提交

20.1供应商必须在“供应商须知前附表”规定的时间和地点提交响应文件。

20.2 在响应文件提交截止时间以后，不能补充、修改响应文件。
20.3 在提交“最后报价”后，供应商不能退出磋商。
20.4 电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在响应文件提交截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。
20.5 采购机构不可视情况延长提交响应文件的截止时间。

21.首次响应文件的补充、修改与撤回

详见“供应商须知前附表”。

22. 首次响应文件的退回
在首次响应文件提交截止时间止提交响应文件的供应商不足3家时电子响应文件由代理机构在“广西政府采购云平台”操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的电子响应文件概不退回。

23. 截止时间后的撤回
供应商在首次响应文件提交截止时间后可向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件。
  四、评审及磋商

24.磋商小组成立

24.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到公开招标规模标准的政府采购工程，经批准采用竞争性磋商方式采购的，磋商小组由5人以上单数组成。

24.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

25.首次响应文件的开启
25.1首次响应文件由磋商小组或者采购代理机构在“供应商须知前附表”规定的时间开启。
25.2 响应文件解密

采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到“广西政府采购云平台”电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子响应文件在线解密。未在规定时间内解密的，视为响应文件无效。（解密异常情况处理：详见本章26.3 电子交易活动的中止。）

如供应商成功解密响应文件，但未在“广西政府采购云平台”电子开标大厅参加磋商的，视同认可磋商过程和结果，由此产生的后果由供应商自行负责。 参与磋商的供应商不足3家的，不得磋商。

26.评审程序、评审方法和评审标准

26.1磋商小组按照“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。
26.2磋商顺序详见“供应商须知前附表”。

26.3电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

五、成交及合同

27.确定成交供应商及结果公告

27.1确定成交供应商。磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，符合本章第3.7条情形的，可以推荐2家成交候选供应商（评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐），采购人应当确定磋商小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。
27.2成交通知及成交结果公告。成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交通知书规定签订合同的时间不得超过25日。

27.3采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询核实，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与竞磋文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

27.4采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、成交结果提出的质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。
27.5排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。

28.履约保证金

详见 “供应商须知前附表”
29.签订合同

29.1采购人与成交供应商应当在成交通知书规定的时间内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、服务技术、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

29.2采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、服务技术、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。
29.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
29.4成交供应商拒绝签订政府采购合同的，其保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

29.5如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录，并给予通报。
29.6采购合同由采购人与成交供应商根据磋商文件、响应文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案，在线签订须携带的材料见“ 供应商须知前附表”。
30.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31. 询问、质疑和投诉

31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

31.2供应商认为磋商文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间及处理方式如下： 

（1）潜在供应商依法获取采购文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在竞争性磋商采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。委托代理协议无特殊约定的，对竞争性磋商文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对竞争性磋商文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或代理机构提出，由采购人或代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（3）供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的，应当在成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。

31.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

31.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。
31.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。
（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。
质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

31.6投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附），受理投诉方式见“供应商须知前附表”。

六、验收
32.验收

32.1采购人会同实际使用人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。
32.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。
32.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。
32.4验收合格的项目，实际使用人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。
七、其他事项

33.代理服务费

代理服务收费标准及缴费账户详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。
34.需要补充的其他内容
34.1本磋商文件解释规则详见“供应商须知前附表”。

34.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。
34.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求的，享受本文件规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第四章  评审程序、评审方法和评审标准

第一节 评审程序和评审方法

1.确认磋商文件
由磋商小组确认磋商文件。

2.资格审查

2.1响应文件开启后，磋商小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。
注：采购人代表或者采购代理机构在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。

（1）查询渠道：“广西政府采购云平台”“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)链接入口。

（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，截图另存为电子文档作为评审资料保存。

（3）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.2资格审查标准为本磋商文件中载明对供应商资格要求的条件。资格审查采用合格制，凡符合磋商文件规定的供应商资格要求的响应文件均通过资格审查。

2.3供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效响应处理：

（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（2）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）响应文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

（4）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

2.4通过资格审查的合格供应商不足3家的，不得进入符合性审查环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。
3.符合性审查

3.1由磋商小组对通过资格审查的合格供应商的响应文件的响应报价、商务、技术等实质性要求进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

3.2磋商小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
3.3磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当以电子回函形式按照磋商小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按磋商小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由磋商小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须加盖电子公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。
3.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

3.5商务技术、报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：

（1）商务技术评审
1）响应文件未按磋商文件要求签署、盖章；

2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符； 

3）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表” 商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的商务技术文件无效。

4）商务条款中标“▲”的条款发生负偏离的或者允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的或者标明实质性的要求发生负偏离；

5）未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足磋商文件要求；

6）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合磋商文件要求；

7）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效；

8）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

9）属于“供应商须知正文”第7.5条情形；

10）技术需求允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数；

11）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效；

12）竞标技术方案不明确，磋商文件未允许但响应文件中存在一个或者一个以上备选（替代）竞标方案；

13）响应文件标注的项目名称或者项目编号与竞争性磋商文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

14）未响应磋商文件实质性要求；
15）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

（2）报价评审

1) 响应文件未提供“供应商须知前附表” 报价文件中规定的“响应报价表”；

2）未采用人民币报价或者未按照磋商文件标明的币种报价；

3）供应商未就所竞标分标进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标分标的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标分标的全部内容作唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（磋商文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

4）响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；响应报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后响应报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

6）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性磋商采购文件要求实质性不一致的。
3.6磋商小组对响应文件进行评审，未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。磋商小组从符合磋商文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加磋商。

3.7非政府购买服务项目，通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入磋商环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。政府购买服务项目，按《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定，采购过程中通过符合性审查的供应商（社会资本）只有2家的，磋商采购活动可以继续进行。
4.磋商程序
4.1磋商小组按照“供应商须知前附表” 确定的顺序，集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。符合磋商资格的供应商必须在接到磋商通知后规定时间内参加磋商，未在规定时间内参加磋商的视同放弃参加磋商权利，其响应文件按无效响应处理。
4.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

4.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，由磋商小组及时以电子澄清函形式同时通知所有参加磋商的供应商。

4.4供应商必须按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求以回函的形式重新提交响应文件，并加盖电子公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。参加磋商的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出磋商。

4.5磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
4.6磋商小组应对磋商过程和重要磋商内容进行记录，作为评标报告一部分，磋商小组在记录上签字确认。主要内容包括：

（1）按照相关规定进行公示的，公示情况说明；
（2）磋商日期和地点，磋商人员名单；
（3）合同主要条款及价格商定情况。

4.7磋商过程中重新提交的响应文件，供应商可以在开启前补充、修改。
4.8对磋商过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。
5. 最后报价
5.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，由磋商小组要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内密封提交最后报价，除本章第5.3条外，提交最后报价的供应商不得少于3家，否则必须重新采购。
5.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，磋商结束后，由磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在“广西政府采购云平台”远程不见面开标大厅响应最后报价。
5.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”的，提交最后报价的供应商可以为2家。

5.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，退出磋商的供应商的响应文件按无效响应处理。

5.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同退出磋商。
5.6磋商小组收齐某一分标最后报价后统一开启，磋商小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。

5.7最终响应文件的报价出现前后不一致的，按照本章第3.4条的规定修正。 

5.8修正后的最终报价出现下列情形的，按无效响应处理：
（1）供应商不确认的（全流程电子化评标采取在线确认）；
（2）经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；
（3）经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。
5.9经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

5.10供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，磋商小组应当告知有关供应商。
5.11最后报价结束后，磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

6.比较与评价
6.1评审方法：综合评分法。

6.2经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
6.3评审小组在评审中发现下列情形之一的，应当启动异常低价响应审查程序：

①响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价＜全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50% ；

②响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价＜通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50% ；

③响应报价低于采购项目最高限价50%的，即响应报价＜采购项目最高限价×50%；

④评审小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审小组启动异常低价响应审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。

评审小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。
采购人、采购代理机构应当为评审小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料；如有，以及评审小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。
6.4评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（1）磋商小组成员要根据政府采购法律法规和采购文件所载明的评审方法、标准进行评审。对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

（2）磋商小组按照磋商文件中规定的评审标准计算各供应商的报价得分。项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

（3）各供应商的得分为磋商小组所有成员的有效评分的算术平均数。
6.5评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。
6.6由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本章第3.7条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

6.7评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

6.8评审结果汇总完成后，采购人、采购代理机构和评审委员会均不得修改评审结果或者要求重新评审，但资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评审委员会一致认定评分畸高、畸低的情形除外。出现上述除外情形的，评审委员会应当现场修改评审结果，并在评审报告中明确记载。

7.评审标准
7.1评审依据：磋商小组将以磋商响应文件为评审依据，对供应商的报价、技术、商务等方面内容按百分制打分。（计分方法按四舍五入取至百分位）

	序号
	评分类型
	评分标准
	分值

	1
	价格分
	（1）评审报价为磋商供应商的磋商报价进行政策性扣除后的价格，评审报价只是作为评审时使用。最终成交人的成交金额等于最后磋商报价。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，磋商供应商在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且其服务为小型和微型企业承接的，对其最后报价给予10%的扣除。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）政策性扣除计算方法。

在服务采购项目中，服务由小微企业承接；对符合上述要求的磋商供应商的磋商报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=磋商报价×（1-10%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%（范围为4%-6%）的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=磋商报价×（1-4%）。除上述情况外，评审报价=磋商报价。

（6）满足采购文件要求且评审报价最低的评审报价为评审基准价，其价格分为满分。

（7）价格分计算公式：

价格分=(评审基准价／评审报价)×20分
	20分

	2
	技术方案分
	66分

	2.1
	项目实施方案分
	不提供或不满足一档要求不得分。
一档（8分）：供应商对维护内容背景及需求理解有偏差、表述不够清晰、内容欠缺，工作计划、工作目标、工作流程、项目进度控制措施、工作措施保障、质量控制体系等表述不完整。

二档（16分）：供应商对维护内容背景及需求理解正确、表述清晰、内容完整、逻辑严谨，组织架构完善、人员分工明确、工作流程、工作措施保障具有针对性（有相应的应急措施）、项目进度控制措施、有违约责任承诺、质量控制体系完整，能符合项目需求。

三档（24分）：供应商对维护内容背景及需求理解充分、表述清晰、内容完整、逻辑严谨，组织架构完善、人员分工明确、工作流程高效、工作措施保障有力（有相应的应急措施）、有全面具体的违约责任承诺、项目进度控制措施、质量控制体系完整。有利于提高本项目服务质量建议方案的，优于采购文件要求。
	24分

	2.2
	售后服务方案分
	不提供或不满足一档要求不得分。

一档（7分）：提供了服务承诺，未对本项目技术支持、服务保障、故障处理流程及应急预案提供针对性描述。

二档（14分）：服务承诺方案满足采购文件的要求，方案规范，没有明显错误，对项目具体需求有了解，有服务承诺书，针对本项目提供专门的服务技术支持、服务保障方案、故障处理流程及应急预案。

三档（21分）：服务承诺方案完全符合磋商文件要求，方案描述全面，按照本项目建设要求，对项目具体需求比较熟悉，方案高度吻合项目需求。有服务承诺书，提供服务内容至少包括：24小时在岗响应和支持服务、故障处理服务、巡检服务、应急服务；提供的服务方案包含项目日常维护、应急保障方案、保密承诺等，内容包含（现场技术支持、技术巡查、安全服务）描述项目维护和应急保障方案的方法以及实现方式，方案专业详细。
	21分

	2.3
	工具备件分
	不提供或不满足一档要求不得分。

一档（7分）：维修工具配置、备品备件方案基本能满足本项目维保需求，提供有维修工具证明材料，并能提供基本的备件调配流程。

二档（14分）：维修工具配置齐全、备品备件方案满足且符合本项目实际需要，提供有维修工具证明材料，为本项目建立有或拟投入备件库，备品备件品种齐全，提供有备件供应链有效性、采购渠道和库存管理等方面内容，能保障项目的备件供应，提供了具体的备件调配流程，流程合理。承诺一般故障的维修备件在24小时内能到达维修现场，重大维修在4个工作日内备件能到达维修现场。

三档（21分）：维修工具配置齐全、备品备件方案满足且充分符合本项目实际需要，提供有维修工具证明材料，为本项目建立有或拟投入备件库，能保障快速响应采购人备件供应需求，备品备件品种齐全，且充分保障覆盖本项目设备的易损备件，提供有备件供应链有效性、采购渠道和库存管理等方面内容，能为本项目的备件供应提供充分保障，有内容详细且贴合本项目实际需要的备件调配流程，流程合理且效率高。承诺一般故障的维修备件在12小时内能到达维修现场，重大维修在2个工作日内能备件到达维修现场，配备有专门车辆运送配件和故障响应车辆（提供行驶证复印件或车辆租赁合同）。
	21分

	3
	商务分
	14分

	3.1
	服务人员
	供应商投入本项目的实施人员有3人或以上，得2分；磋商供应商投入本项目的实施人员有5人或以上，得5分。[需提供人员名单及劳动合同复印件或社保证明或成交后提供相应人员投入项目的承诺函]。
	5分

	3.2
	信誉分
	供应商具备质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证且证书在有效期内的，每有一项得1分，满分3分（提供有效证书复印件）。
	3分

	3.3
	业绩分
	供应商自2023年以来承接过与本次采购内容相类似项目业绩的，每项得2分，满分6分。[以中标（成交）通知书或合同复印件为准]。
	6分

	总得分=1+2+3。


7.2 商务技术评审因素为客观评分项的，应在评分项目或评分标准中予以标注为“客观分”。对供应商的客观评分项目，各评审专家评分应当一致。

7.3终止竞争性磋商采购活动

磋商小组发现竞争性磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者竞争性磋商文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改竞争性磋商文件后重新组织采购活动；发现供应商提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。

第二节 评标报告

1.成交标准

由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商,并在线编写电子评审报告。符合本章第一节第5.3条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价（不计算价格折扣）由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价（不计算价格折扣）相同的，按照技术指标优劣顺序推荐（按技术得分由高到低排序，技术得分相同的按照服务需求偏离分由高到低排序）。评审得分、最后报价（不计算价格折扣）、技术得分、服务需求偏离分均相同的，由磋商小组随机抽取推荐。
2.评标争议事项处理

磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

第三节 评审过程的保密与录像
1.保密。

评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审委员会成员、采购人和采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

2.录音录像。

采购代理机构对评审工作现场及操作屏幕进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

第五章 响应文件格式

第一节 封面格式

（响应文件外层包装封面格式 ）
响  应  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

首次响应文件提交截止时间前不得解密

年    月    日

第二节 资格证明文件格式

                                                    全流程电子文件
资  格  证  明  文  件（封面）

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

资格证明文件目录

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（供应商为自然人的，须提供自然人的身份证明）…………………………………………（页码）

二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料…………………………………………………………………………………（页码）

三、财务状况报告方面的材料…………………………………………………（页码）

四、供应商直接控股股东信息…………………………………………………（页码）

五、供应商直接关联关系信息表………………………………………………（页码）

六、资格声明函…………………………………………………………………（页码）

七、联合体协议书（以联合体形式响应的，提供联合体协议；本项目不接受联合体响应或者供应商不以联合体形式响应的，则不需要提供）…………………（页码）

八、符合特定资格条件（如有）的有关证明材料（复印件）………………（页码）

注：以上目录是编制供应商响应文件的基本格式要求，各供应商可根据自身情况进一步细化。
   一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（供应商为自然人的，提供自然人的身份证明）
供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日
二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料

供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日
三、财务状况报告方面的材料

供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日
四、供应商直接控股股东信息

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日
五、供应商直接管理关系信息表

	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日
六、资格声明函
资格声明函

致（采购代理机构名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按磋商文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查全部磋商文件，包括澄清或者更正公告（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与磋商有关的一切数据或者资料；

（4）响应磋商文件规定的竞标有效期。

4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
7.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：        

电话/传真：                         电子函件：                                

开户银行：                           帐号：                               
8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应文件按无效响应处理。
供应商名称（公章）：
日期：  年  月   日

七、联合体协议书（如有）
联合体竞标协议书（格式）

                                                  （所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加     （采购代理机构名称）    组织的         （项目名称）         （项目编号：          ）竞争性磋商采购。现就联合体竞标事宜订立如下协议：

1.________________________（某成员单位名称）为联合体名称牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本磋商项目响应文件编制和合同磋商活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照磋商文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：________________________________________________。

5.本联合体中，________________________（某成员单位名称）为______（请填写：中型、小型、微型）企业，其协议合同金额占联合体协议合同总金额的______%。【如联合体成员中有小型、微型企业的，请填写此条，否则无需填写；如联合体成员中有多个小型、微型企业的，请逐一列出。】
6.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7.本协议书一式    份，联合体成员和采购代理机构各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。

牵头人名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字或盖章）

成员一名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字或盖章）

成员二名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字或盖章）

供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日

八、符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）
供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日

第三节 商务技术文件格式

                                                    全流程电子文件
商  务  技  术  文  件（封面）

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

商务技术文件目录

一、无串标行为承诺函………………………………………………………（页码）

二、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件………（页码）

三、法定代表人授权委托书（如有委托时）………………………………（页码）

四、商务条款偏离表…………………………………………………………（页码）

五、磋商保证金的相关证明复印件…………………………………………（页码）

六、竞标人情况介绍…………………………………………………………（页码）

七、供应商类似业绩的证明文件（如有要求）……………………………（页码）

八、服务需求偏离表…………………………………………………………（页码）

九、组织服务方案……………………………………………………………（页码）

十、售后服务方案……………………………………………………………（页码）

十一、项目实施人员一览表…………………………………………………（页码）

十二、服务需求、商务条款要求提供的其他材料…………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各供应商可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、无串标行为承诺函
无串通竞标行为的承诺函
一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1. 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商报名的IP地址一致的；或者编制响应文件硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况； 

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；
5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低响应报价，或者在竞争性磋商项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，接受政府采购监管部门对我方认定存在围标串标行为，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日   

二、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件
法定代表人证明书
供应商名称：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：                性     别：                
年    龄：                职     务：                

身份证号码：                                        
系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商名称（电子签章）：
                                                   日期：  年  月   日
注：1.自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。
2.供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

	法定代表身份证复印件粘帖处（正、反面）


附件：
三、法定代表人授权委托书
授权委托书（非联合体竞标格式）

（如有委托时）

致（采购代理机构名称）：

我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（□法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加              项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

    我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：         法定代表人（签字或盖章）：                    

委托代理人身份证号码：                              

                         供应商名称（电子签章）：
                                                   日期：  年  月   日
注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则其响应文件按无效响应处理。
2.供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。
3. 法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。
授权委托书（联合体竞标格式）

（如有委托时）
本授权委托书声明：根据                （牵头人名称）与              （联合体其他成员名称）签订的《联合体竞标协议书》的内容，                       （牵头人名称）的法定代表人      （姓名）现授权      （姓名）为联合委托代理人，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

牵头人法定代表人（签字或盖章）：

牵头人（电子签章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字）：

日期：    年   月   日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则其响应文件按无效响应处理。
2.本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。
3.供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。
4.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

四、商务条款偏离表

商务条款偏离表

采购项目编号：                 

采购项目名称：                 
分标号（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）：                       

	项号
	竞争性磋商采购文件的商务需求
	响应文件承诺的商务条款
	偏离说明

	一
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	

	二
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	

	...
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	


注：

1.应写明竞争性磋商响应文件对商务要求的响应和偏离情况；

2.应对照竞争性磋商文件第二章“服务需求一览表”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性磋商文件的商务做出了实质性的响应，并申明商务条文的响应和偏离。特别对有具体商务要求的，磋商供应商必须提供对应的详细应答。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性磋商文件要求，将导致磋商被拒绝。
供应商名称（电子签章）：
                                                   日期：  年  月   日
五、磋商保证金的相关证明复印件
六、竞标人情况介绍
供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日
七、供应商类似的业绩证明文件

（供应商可自行编制业绩清单表，并按“评审标准”中的要求随表提交相应的业绩证明材料并注明所在供应商商务技术文件页码。）
 供应商名称(电子签章)：
                                                     日期：  年  月   日

八、服务需求偏离表
竞标产品服务需求偏离表

(注：按采购需求具体条款修改)
所竞分标：              
	项号
	竞争性磋商采购文件需求
	响应文件承诺
	偏离说明

	
	服务名称
	数量
	服务参数要求
	服务名称
	数量
	服务参数
	

	1
	……
	…
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	……
	…
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	

	2
	……
	…
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	……
	…
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	

	...
	
	
	
	
	
	
	


注：

1.应写明竞争性磋商响应文件对技术要求的响应和偏离情况；

2.应对照竞争性磋商文件第二章“服务需求一览表”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性磋商文件的技术做出了实质性的响应，并申明技术条文的响应和偏离。特别对有具体技术参数要求的，磋商供应商必须提供对应的详细应答。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性磋商文件要求，将导致磋商被拒绝。
供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日
九、组织服务方案
（由供应商根据采购需求及采购文件要求编制）

供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日
十、售后服务方案

（由竞标人按本项目竞争性磋商采购文件第二章“服务需求一览表”中商务条款部分的售后服务要求自行编制，其中要包含售后服务承诺书。）

供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日

十一、项目实施人员一览表

（由供应商根据采购需求及采购文件要求自行编制）
供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日

十二、服务需求、商务条款要求提供的其他材料

供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日

第四节 报价文件格式

                                                    全流程电子文件
报  价  文  件（封面）

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

报价文件目录

一、响应函………………………………………………………（页码）

二、响应报价表…………………………………………………（页码）

三、中小企业声明函……………………………………………（页码）
一、响应函
 
响应函
致： 广西国建项目管理有限公司　
我方已仔细阅读了贵方组织的　　　　　　　　　　 项目（项目编号：　　　　　　　　　）的竞争性磋商采购文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动： 
一、首次报价文件电子版   份（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；
二、资格证明文件电子版  　份（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；技术文件电子版  　份（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；商务文件电子版   份（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；（商务技术文件已合并装订成册）
据此函，签字人兹宣布：
1.我方愿意以（大写）人民币              （￥          元)的竞标总报价，服务期：            ，提供本项目竞争性磋商采购文件第二章“服务需求一览表”中相应的采购内容。
2.我方同意自本项目竞争性磋商采购文件采购公告规定的递交响应文件截止时间起遵循本响应函，并承诺在“第三章 供应商须知”规定的响应有效期内不修改、撤销响应文件。
3.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4.如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次竞标均符合国家有关强制规定。

5.如我方成交，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内，根据竞争性磋商采购文件、我方的响应文件及有关澄清承诺书的要求按第六章“合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6.我方已详细审核竞争性磋商文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7.我方承诺满足竞争性磋商文件第六章“合同文本”的条款，承担完成合同的责任和义务。

8.我方同意应贵方要求提供与本竞标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9.我方完全理解贵方不一定接受响应报价最低的竞标人为成交供应商的行为。

10.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
提供虚假材料谋取中标、成交的；

采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
在采购过程中与采购人进行协商谈判的；
拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。
11.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                                                         

电话：                                      　　　　　　　　　

传真：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
邮政编码：                                                    

开户名称：                                                    

开户银行：                                                    

银行账号：                                                    

特此承诺。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

二、响应报价表

项目名称：                                项目编号：                  

供应商名称：                                           
	序号
	标的名称
	具体服务内容（包括服务范围、服务要求、服务时间、服务标准）
	数量①
	单价(元)②
	单项合价（元）
③＝①×②
	备注

	1
	医气系统维保服务
	与商务条款偏离表、服务需求偏离表一致
	1项
	
	
	

	报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币                           （￥                元）

	　　分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）


注： 

1.供应商需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空,如有多分标，按分标分别提供响应报价表。

2.如为联合体响应的，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体牵头人公章，否则其响应作无效响应处理。

3.以上表格要求细分项目及报价，否则其响应作无效响应处理。

4.特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

5.符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日
医气系统维保服务分项报价

	序号
	采购内容
	设备型号
	产品名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价

（元）

	一
	医气系统维保服务
	项目设置一个医气系统维保专员岗位，对医气系统（包含制氧系统、正压系统、负压系统、口腔科正、负压系统、高压氧舱压缩空气系统及医用气体管网、阀门、设备带系统）提供全方面技术支持服务。该岗位实行两班倒工作制，工作日分为白班与夜班，两名医气系统维保专员轮流值班，24小时在岗，发生故障15分钟内到达故障现场处理；非工作日电话值班，按时巡检，如有报修立即响应，一般故障30分钟，特殊故障15分钟到场处理。设备保养、重大维修、危险作业（如带电作业、焊接作业等）、安全生产检查及院方安排的其他需两人到场的工作等必须两人全部到场。

该费用包含两名医气系统维保专员工资、社保、福利、法定节假日加班费等。
	项
	1
	

	二
	医用分子筛制氧系统保养耗材
	空压机UD55
	空气过滤芯
	UD55
	套
	4 
	

	
	
	
	油过滤芯
	UD55
	只
	4 
	

	
	
	
	油气分离芯
	UD55
	套
	2 
	

	
	
	
	高级冷却液（机油）
	UD55
	项
	1 
	

	
	
	
	高温润滑油
	2892610020
	筒
	2 
	

	
	
	管路过滤器
	精密过滤器滤芯
	DAL-16A、T、C
	只
	6 
	

	
	
	
	除菌过滤器滤芯
	原装配套
	个
	1
	

	
	
	
	活性炭过滤器滤芯
	原装配套
	个
	1
	

	
	
	
	高效除油器滤芯
	DLY-16
	只
	2 
	

	
	
	常更换配件
	纯化干燥吸附剂
	氧化铝
	项
	1 
	

	
	
	
	氧压机皮带
	B1499
	根
	4 
	

	
	
	
	气动接头
	1/4-Φ6
	只
	6 
	

	
	
	
	气动接头
	1/4-Φ8
	只
	10 
	

	
	
	
	气动接头
	1/2-Φ8
	只
	6 
	

	
	
	
	气动接头
	1/2-Φ12
	只
	4 
	

	
	
	
	三通
	8mm
	只
	4 
	

	
	
	
	三通
	12mm
	只
	2 
	

	
	
	
	气管
	6mm
	米
	30 
	

	
	
	
	气管
	8mm
	米
	20 
	

	
	
	
	气管
	12mm
	米
	15 
	

	三
	正压系统保养耗材
	DCH-11Y医用空气压缩机组
	纯化干燥吸附剂
	氧化铝
	项
	1
	

	
	
	
	精密过滤器滤芯
	DAL-2A、T、C
	个
	6
	

	
	
	
	高效除油器滤芯
	DLY-2
	个
	2
	

	
	
	
	除菌过滤器滤芯
	/
	个
	1
	

	
	
	
	活性炭过滤器滤芯
	/
	个
	1
	

	
	
	SF11无油压缩机
	空气过滤器
	1613900100
	个
	8
	

	
	
	
	过滤棉
	1630058905
	个
	2
	

	
	
	
	皮带
	2204155656
	条
	8
	

	四
	负压系统保养耗材
	GQXY型
	吸气滤芯
	DX-300
	个
	2 
	

	
	
	
	排气滤芯
	DX-300
	个
	6 
	

	
	
	
	机油滤芯
	DX-300
	个
	2 
	

	
	
	
	真空泵油
	100#/18L
	项
	1 
	

	
	
	
	高温润滑油
	2892610020
	筒
	2 
	

	
	
	
	高效过滤器滤芯
	广东百伦
	个
	2
	

	
	
	
	活性炭过滤器滤芯
	广东百伦
	个
	2
	

	五
	口腔科正负压系统保养耗材
	SA-08A空压机
	高级冷却液（机油）
	SA系列
	9L/次
	1 
	

	
	
	
	空气过滤器滤芯
	SA系列
	个
	1 
	

	
	
	
	机油过滤器滤芯
	SA系列
	个
	1 
	

	
	
	
	油气分离器滤芯
	SA系列
	个
	1 
	

	
	
	GW04空压机
	皮带
	GW系列
	条
	1 
	

	
	
	
	空气过滤器滤芯
	GW系列
	个
	1 
	

	
	
	DX-100负压抽吸机
	吸气滤芯
	DX-100
	个
	4 
	

	
	
	
	排气滤芯
	DX-100
	个
	12 
	

	
	
	
	机油滤芯
	DX-100
	个
	4 
	

	
	
	
	真空泵油
	100#/18L
	桶
	2 
	

	
	
	管路过滤器
	三级管路过滤器芯
	15P
	个
	3 
	

	六
	高压氧舱压缩空气系统保养耗材
	空压机
	空气过滤器芯
	G-75A
	个
	2
	

	
	
	
	油过滤器芯
	G-75A
	个
	2
	

	
	
	
	油气分离器芯
	G-75A
	个
	2
	

	
	
	
	螺杆压缩机油
	18L
	桶
	6
	

	
	
	管路过滤器
	精密过滤器滤芯
	原装配套
	个
	3
	

	
	
	
	空气过滤器芯
	原装配套
	个
	3
	

	七
	定期检定服务服务
（按实际使用结算）
	制氧系统、负压系统、正压系统、口腔正负压系统、高压氧科正压系统
	压力表检定
	/
	半年/次/个
	80 
	

	
	
	
	安全阀检定
	/
	年/次/个
	26 
	

	
	
	
	压力容器检定
	/
	个
	15 
	

	
	
	
	氧气取样检测
	/
	年/次/个
	1 
	

	八
	维修配件、备件（按实际使用结算）
	医用分子筛制氧系统
	排水过滤器
	/
	只
	4 
	

	
	
	
	氧压机机头
	VWYD-50
	台
	1 
	

	
	
	
	高压消音器
	XY-25
	个
	1 
	

	
	
	
	电磁阀
	/
	只
	1 
	

	
	
	
	氧压机维修包
	/
	套
	2 
	

	
	
	
	气动阀执行器
	DN80
	个
	1 
	

	
	
	
	气动阀执行器
	DN65
	个
	1 
	

	
	
	
	T型阀
	DN50
	个
	1 
	

	
	
	
	T型阀
	DN40
	个
	1 
	

	
	
	
	片式止回阀
	DN32
	片
	1 
	

	
	
	
	中间继电器
	220V/DC24
	只
	1 
	

	
	
	
	减压阀
	10KPa
	个
	2 
	

	
	
	
	排水阀
	∅15mm
	个
	2 
	

	
	
	
	三通旋塞阀
	∅15mm
	个
	1 
	

	
	
	
	高压排水管
	12*8mm
	米
	5 
	

	
	
	
	铜直通连接
	∅15mm
	个
	1 
	

	
	
	
	氧变送器
	CI-6600
	套
	1 
	

	
	
	
	Y型气动阀
	DN25 PN25
	套
	1 
	

	
	
	
	空压机联轴器
	REXNORD
	套
	1 
	

	
	
	正压系统
	无油涡旋机头
	/
	台
	1
	

	
	
	
	纯化干燥机内压缩机查漏、补焊、添加冷媒
	/
	项
	1
	

	
	
	
	纯化干燥机内压缩机更换
	2R11B225ASE
	项
	1
	

	
	
	
	电子排水器
	/
	个
	4
	

	
	
	
	T型阀
	DN25 开/闭
	个
	2
	

	
	
	
	排污阀
	/
	个
	2
	

	
	
	
	滚珠轴承
	6207
	个
	1
	

	
	
	
	机头密封保养包
	2901197700
	个
	2
	

	
	
	
	万向轴承
	1616744200
	个
	2
	

	
	
	负压系统
	联轴器
	DX-300
	个
	1 
	

	
	
	
	油封
	DX-300
	个
	1 
	

	
	
	
	前后风页
	DX-300
	个
	1 
	

	
	
	
	负压抽吸机加油口盖、放油口盖
	XD-302
	个
	1 
	

	
	
	口腔科正负压系统
	轴承
	配套
	套
	2 
	

	
	
	
	旋片
	配套
	套
	2 
	

	
	
	
	单项止回阀
	配套
	项
	2 
	

	
	
	
	阀门
	DN32
	项
	2 
	

	
	
	
	空气滤芯总成
	配套
	套
	2 
	

	
	
	
	化油剂
	/
	瓶
	48 
	

	
	
	
	联轴器
	DX-100
	个
	1 
	

	
	
	
	油封
	DX-100
	个
	4 
	

	
	
	
	前后风页
	DX-100
	个
	1 
	

	
	
	医用气体管网、阀门、设备带系统
	气体终端
	德式
	个
	6 
	

	
	
	
	氧气流量计
	MF5612 （12m3/h）
	个
	1 
	

	
	
	
	压力表
	配套
	个
	4 
	

	
	
	
	安全阀
	/
	个
	1 
	

	
	
	
	维修阀
	配套
	个
	1 
	

	
	
	
	铜管
	￠8×1.0
	m
	10 
	

	
	
	
	不锈钢管
	￠10×1.0
	m
	10 
	


注：产生耗材、配件按实际使用量结算
供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日
三、中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）
说明：
1.本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。
2.小型、微型企业提供中型企业提供的货物的，视同为中型企业。
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

第五节 其他文书、文件格式
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的        项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章）：

日  期：     年   月   日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
最后报价表

项目名称：                    项目编号：                     

供应商名称：                         

	序号
	标的名称
	具体服务内容（包括服务范围、服务要求、服务时间、服务标准）
	数量①
	单价(元)②
	单项合价（元）
③＝①×②
	备注

	1
	医气系统维保服务
	与商务条款偏离表、服务需求偏离表一致
	
	
	
	

	报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币                    （￥                元）

	　　分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）


注： 

1.供应商需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空,如有多分标，按分标分别提供响应报价表。

2.如为联合体响应的，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体牵头人公章，否则其响应作无效响应处理。

3.特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

4.供应商须提前做好最后报价的相关准备并在规定的时间内通过“广西政府采购云平台”递交附件（最后报价表）

供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日

（请写磋商当天日期，打印时删除括号内容）
医气系统维保服务分项报价

	序号
	采购内容
	设备型号
	产品名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价

（元）

	一
	医气系统维保服务
	项目设置一个医气系统维保专员岗位，对医气系统（包含制氧系统、正压系统、负压系统、口腔科正、负压系统、高压氧舱压缩空气系统及医用气体管网、阀门、设备带系统）提供全方面技术支持服务。该岗位实行两班倒工作制，工作日分为白班与夜班，两名医气系统维保专员轮流值班，24小时在岗，发生故障15分钟内到达故障现场处理；非工作日电话值班，按时巡检，如有报修立即响应，一般故障30分钟，特殊故障15分钟到场处理。设备保养、重大维修、危险作业（如带电作业、焊接作业等）、安全生产检查及院方安排的其他需两人到场的工作等必须两人全部到场。

该费用包含两名医气系统维保专员工资、社保、福利、法定节假日加班费等。
	项
	1
	

	二
	医用分子筛制氧系统保养耗材
	空压机UD55
	空气过滤芯
	UD55
	套
	4 
	

	
	
	
	油过滤芯
	UD55
	只
	4 
	

	
	
	
	油气分离芯
	UD55
	套
	2 
	

	
	
	
	高级冷却液（机油）
	UD55
	项
	1 
	

	
	
	
	高温润滑油
	2892610020
	筒
	2 
	

	
	
	管路过滤器
	精密过滤器滤芯
	DAL-16A、T、C
	只
	6 
	

	
	
	
	除菌过滤器滤芯
	原装配套
	个
	1
	

	
	
	
	活性炭过滤器滤芯
	原装配套
	个
	1
	

	
	
	
	高效除油器滤芯
	DLY-16
	只
	2 
	

	
	
	常更换配件
	纯化干燥吸附剂
	氧化铝
	项
	1 
	

	
	
	
	氧压机皮带
	B1499
	根
	4 
	

	
	
	
	气动接头
	1/4-Φ6
	只
	6 
	

	
	
	
	气动接头
	1/4-Φ8
	只
	10 
	

	
	
	
	气动接头
	1/2-Φ8
	只
	6 
	

	
	
	
	气动接头
	1/2-Φ12
	只
	4 
	

	
	
	
	三通
	8mm
	只
	4 
	

	
	
	
	三通
	12mm
	只
	2 
	

	
	
	
	气管
	6mm
	米
	30 
	

	
	
	
	气管
	8mm
	米
	20 
	

	
	
	
	气管
	12mm
	米
	15 
	

	三
	正压系统保养耗材
	DCH-11Y医用空气压缩机组
	纯化干燥吸附剂
	氧化铝
	项
	1
	

	
	
	
	精密过滤器滤芯
	DAL-2A、T、C
	个
	6
	

	
	
	
	高效除油器滤芯
	DLY-2
	个
	2
	

	
	
	
	除菌过滤器滤芯
	/
	个
	1
	

	
	
	
	活性炭过滤器滤芯
	/
	个
	1
	

	
	
	SF11无油压缩机
	空气过滤器
	1613900100
	个
	8
	

	
	
	
	过滤棉
	1630058905
	个
	2
	

	
	
	
	皮带
	2204155656
	条
	8
	

	四
	负压系统保养耗材
	GQXY型
	吸气滤芯
	DX-300
	个
	2 
	

	
	
	
	排气滤芯
	DX-300
	个
	6 
	

	
	
	
	机油滤芯
	DX-300
	个
	2 
	

	
	
	
	真空泵油
	100#/18L
	项
	1 
	

	
	
	
	高温润滑油
	2892610020
	筒
	2 
	

	
	
	
	高效过滤器滤芯
	广东百伦
	个
	2
	

	
	
	
	活性炭过滤器滤芯
	广东百伦
	个
	2
	

	五
	口腔科正负压系统保养耗材
	SA-08A空压机
	高级冷却液（机油）
	SA系列
	9L/次
	1 
	

	
	
	
	空气过滤器滤芯
	SA系列
	个
	1 
	

	
	
	
	机油过滤器滤芯
	SA系列
	个
	1 
	

	
	
	
	油气分离器滤芯
	SA系列
	个
	1 
	

	
	
	GW04空压机
	皮带
	GW系列
	条
	1 
	

	
	
	
	空气过滤器滤芯
	GW系列
	个
	1 
	

	
	
	DX-100负压抽吸机
	吸气滤芯
	DX-100
	个
	4 
	

	
	
	
	排气滤芯
	DX-100
	个
	12 
	

	
	
	
	机油滤芯
	DX-100
	个
	4 
	

	
	
	
	真空泵油
	100#/18L
	桶
	2 
	

	
	
	管路过滤器
	三级管路过滤器芯
	15P
	个
	3 
	

	六
	高压氧舱压缩空气系统保养耗材
	空压机
	空气过滤器芯
	G-75A
	个
	2
	

	
	
	
	油过滤器芯
	G-75A
	个
	2
	

	
	
	
	油气分离器芯
	G-75A
	个
	2
	

	
	
	
	螺杆压缩机油
	18L
	桶
	6
	

	
	
	管路过滤器
	精密过滤器滤芯
	原装配套
	个
	3
	

	
	
	
	空气过滤器芯
	原装配套
	个
	3
	

	七
	定期检定服务服务
（按实际使用结算）
	制氧系统、负压系统、正压系统、口腔正负压系统、高压氧科正压系统
	压力表检定
	/
	半年/次/个
	80 
	

	
	
	
	安全阀检定
	/
	年/次/个
	26 
	

	
	
	
	压力容器检定
	/
	个
	15 
	

	
	
	
	氧气取样检测
	/
	年/次/个
	1 
	

	八
	维修配件、备件（按实际使用结算）
	医用分子筛制氧系统
	排水过滤器
	/
	只
	4 
	

	
	
	
	氧压机机头
	VWYD-50
	台
	1 
	

	
	
	
	高压消音器
	XY-25
	个
	1 
	

	
	
	
	电磁阀
	/
	只
	1 
	

	
	
	
	氧压机维修包
	/
	套
	2 
	

	
	
	
	气动阀执行器
	DN80
	个
	1 
	

	
	
	
	气动阀执行器
	DN65
	个
	1 
	

	
	
	
	T型阀
	DN50
	个
	1 
	

	
	
	
	T型阀
	DN40
	个
	1 
	

	
	
	
	片式止回阀
	DN32
	片
	1 
	

	
	
	
	中间继电器
	220V/DC24
	只
	1 
	

	
	
	
	减压阀
	10KPa
	个
	2 
	

	
	
	
	排水阀
	∅15mm
	个
	2 
	

	
	
	
	三通旋塞阀
	∅15mm
	个
	1 
	

	
	
	
	高压排水管
	12*8mm
	米
	5 
	

	
	
	
	铜直通连接
	∅15mm
	个
	1 
	

	
	
	
	氧变送器
	CI-6600
	套
	1 
	

	
	
	
	Y型气动阀
	DN25 PN25
	套
	1 
	

	
	
	
	空压机联轴器
	REXNORD
	套
	1 
	

	
	
	正压系统
	无油涡旋机头
	/
	台
	1
	

	
	
	
	纯化干燥机内压缩机查漏、补焊、添加冷媒
	/
	项
	1
	

	
	
	
	纯化干燥机内压缩机更换
	2R11B225ASE
	项
	1
	

	
	
	
	电子排水器
	/
	个
	4
	

	
	
	
	T型阀
	DN25 开/闭
	个
	2
	

	
	
	
	排污阀
	/
	个
	2
	

	
	
	
	滚珠轴承
	6207
	个
	1
	

	
	
	
	机头密封保养包
	2901197700
	个
	2
	

	
	
	
	万向轴承
	1616744200
	个
	2
	

	
	
	负压系统
	联轴器
	DX-300
	个
	1 
	

	
	
	
	油封
	DX-300
	个
	1 
	

	
	
	
	前后风页
	DX-300
	个
	1 
	

	
	
	
	负压抽吸机加油口盖、放油口盖
	XD-302
	个
	1 
	

	
	
	口腔科正负压系统
	轴承
	配套
	套
	2 
	

	
	
	
	旋片
	配套
	套
	2 
	

	
	
	
	单项止回阀
	配套
	项
	2 
	

	
	
	
	阀门
	DN32
	项
	2 
	

	
	
	
	空气滤芯总成
	配套
	套
	2 
	

	
	
	
	化油剂
	/
	瓶
	48 
	

	
	
	
	联轴器
	DX-100
	个
	1 
	

	
	
	
	油封
	DX-100
	个
	4 
	

	
	
	
	前后风页
	DX-100
	个
	1 
	

	
	
	医用气体管网、阀门、设备带系统
	气体终端
	德式
	个
	6 
	

	
	
	
	氧气流量计
	MF5612 （12m3/h）
	个
	1 
	

	
	
	
	压力表
	配套
	个
	4 
	

	
	
	
	安全阀
	/
	个
	1 
	

	
	
	
	维修阀
	配套
	个
	1 
	

	
	
	
	铜管
	￠8×1.0
	m
	10 
	

	
	
	
	不锈钢管
	￠10×1.0
	m
	10 
	


注：产生耗材、配件按实际使用量结算
供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日

（请写磋商当天日期，打印时删除括号内容）
第六章  合同文本

“广西政府采购云平台”合同编号：
广西壮族自治区政府采购

         （项目名称）         合同

采购项目编号：                     
采购计划编号：                     
采购人：                       

成交供应商：                   
目  录
一、广西壮族自治区政府采购合同书 
二、合同附件
1.成交通知书
2.项目采购需求

3.资格声明函

4.第一次报价

5.商务条款偏离表、服务需求偏离表
6.竞争性磋商采购活动记录

7.竞争性磋商应答文件

8.最后报价

9.服务承诺（服务方案）

10.其他与本合同相关的资料（如有请提供）
广西壮族自治区政府采购合同（格式）

合同编号：
采购单位（甲方）                            采 购 计 划 号                        

供 应 商（乙方）                            项目名称编号                       

签  订  地  点                              签 订 时 间                       

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和乙方响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

合同标的

1.服务名称：医气系统维保服务
2.服务数量：1项
3.服务内容：详见采购文件。
第二条　合同金额

本项目合同金额(大写)人民币                    (￥        元 )(详见报价表)。除非另有明确约定，甲方无需向乙方支付额外任何价款、费用或报销。
第三条　服务期限及地点

1.服务期限：3年，即自       年    月    日起至      年    月    日。
2.服务地点：广西国际壮医医院。
乙方所提供的服务必须与采购文件和承诺相一致且符合相应的服务规范及标准，还应符合国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范（上述标准、规范有出入的，以较严格的为准）。乙方提供服务的团队成员应具备相关工作经验，若甲方认为其不合格，甲方可要求乙方立即更换。乙方核心人员不得随意更换，如确需更换，须经甲方书面同意，并提供同等或工作经验更丰富的替代人选。

乙方应在甲方指定的时间内及时完成本合同服务，如未及时完成，甲方有权另行委托第三方完成甲方所需要的服务，因此产生的费用由乙方承担。

乙方应保证服务的及时性、有效性，确保系统能够安全、流畅、稳定使用，满足甲方日常工作使用需求。

没有甲方事先书面同意，乙方及乙方人员不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方及乙方人员应对履行本协议过程中所接触到的甲方的保密信息，包括但不限于患者个人信息、医院内部资料及相关技术资料等负有保密义务，不得进行任何形式的使用或者透露给任何第三方或作为其他商业用途。未经甲方书面同意，乙方及乙方人员不得以任何形式向第三方透露，否则应承担由此给甲方造成的所有损失。上述保密义务为永久性，不因本合同的解除、撤销、无效、终止而免除。
第四条　售后服务、质保期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及采购文件、响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.乙方提供的服务承诺、质保期及其它具体约定事项。（见合同附件）
第五条　付款方式
甲方按季度向乙方支付医气系统维保服务费用，其余耗材按实际消耗据实结算。每季度末根据《医气系统维保公司管理考核细则》进行考核；考核合格后在乙方提供每期维保费等额发票后10个工作日内支付。合同履行过程中，甲方不再支付合同以外的其他费用，供应商自行考虑并承担响应报价风险。

每期付款前乙方须开具合同约定金额的增值税发票给甲方，乙方未及时向甲方开具发票的，甲方有权顺延付款时间，且不承担任何逾期付款违约责任。

第六条　履约保证金
1.按合同金额的5%收取（供应商如为中小企业的，履约保证金按合同金额的2%收取），即人民币         （¥：        ）。

2.履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式。

3.乙方应于合同签订后7日内足额递交履约保证金，履约保证金自项目验收合格且乙方履行完成合同义务，履行合同期间无违约行为后无息退还。

4.乙方履行合同期间违约行为给甲方造成损失的，甲方有权选择直接从履约保证金扣除，且乙方应在收到甲方通知之日起5个工作日内补充因弥补甲方损失而减少的履约保证金。

5.在履约保证金退还日期前，若乙方的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知甲方，否则由此产生的后果由乙方自行负责。

6.履约保证金指定账户：

开户名称：广西国际壮医医院

开户银行：交通银行南宁青秀山支行

银行账号：451060505018010046011
第七条  税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第八条  验收

1. 甲方对乙方提交的服务依据采购文件上的服务要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，符合采购文件技术要求的，通过验收，初步验收不合格的不予签收。甲方应当在收到乙方的服务成果后七个工作日内进行验收。甲方在初步验收或者最终验收过程中如发现乙方提供的服务、服务成果不满足乙方承诺、本合同约定或甲方要求的，可暂缓资金结算，直到乙方及时完善并提交相应的服务成果且经甲方验收合格后，方可办理资金结算事宜。
2. 乙方提交服务前应对提交的服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的服务应交给甲方。

3. 对技术复杂的服务，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

4. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

5.甲方对乙方的服务及服务成果有异议的，在收到乙方可以开展验收工作的书面通知后七个工作日内向乙方提出，乙方应自收到甲方异议后五个工作日内及时予以解决，否则甲方有权不出具服务验收合格的有关凭证。对于甲方的异议，乙方在期限内不予书面答复或未予以实质解决的，视为认可甲方异议及处置意见。

第九条　违约责任

1.乙方所提供的服务、服务成果质量不合格，不符合乙方承诺、合同约定或甲方要求的，应自收到甲方异议后五个工作日内整改完毕，整改不及时的按逾期交付服务按日计算违约金，未按合同约定对甲方的异议及时整改、解决或整改后仍不合格的，甲方有权解除本合同，甲方因此解除合同的，有权不予支付任何款项给乙方，已经支付的，乙方应当自甲方要求返还之日起5日内予以返还；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约服务款额5%违约金并赔偿甲方经济损失。                                       

2.甲方无故延期接收服务、乙方逾期交付服务的，每天向对方偿付违约服务款额3‰违约金，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方逾期付服务款的，每天向乙方偿付逾期服务款额0.5‰ 违约金。

3.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

4.乙方提供的服务在质量保证期内，因供应商和其它质量原因造成的问题，由乙方负责。

5.其它违约行为按违约服务款额5%收取违约金。

6.乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应承担赔偿责任。

7.乙方提供的服务、服务成果如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

8.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务，否则甲方有权立即解除本合同，要求乙方返还甲方已支付的所有款项，并赔偿甲方因此产生的所有经济损失。
9.乙方存在任何违约行为的，除按合同约定承担违约责任外，还应赔偿甲方的一切经济损失，包括直接的财产损失，以及因违约造成的可能产生的预期经济损失以及甲方应对相关处罚、纠纷、诉讼支出的全部费用（包括但不限于甲方因此承担的处罚、向第三方承担的违约责任或赔偿责任、发生的当事人以及代理人差旅费、诉讼费、公告费、律师费、公证费、保全费、诉讼保全保险费、评估费、鉴定费及其他损失等）。

10.如乙方在提供本合同项下服务过程中造成甲方财产损失，应当按照财产损失时的市场价格进行赔偿，且甲方有权选择在结算后续款项时直接予以扣减。
第十条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即书面通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条  合同争议解决
1.因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的有资质的质量检测机构对服务质量进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准的，鉴定费由乙方承担。一方对服务质量有争议，但另一方不配合进行检测的，对服务质量有争议的一方有权自行选择有相应检测资质的检测部门进行质量确认，并按前述约定确定检测费承担主体。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向南宁市良庆区人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十二条  合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人(负责人)或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十三条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。
第十四条　签订本合同依据

1.成交通知书

2.项目采购需求

3.资格声明函

4.第一次报价

5.商务条款偏离表、服务需求偏离表

6.竞争性磋商采购活动记录

7.竞争性磋商应答文件

8.最后报价

9.服务承诺（服务方案）

10.其他与本合同相关的资料（如有请提供）

第十五条　本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲方三份，乙方二份，代理机构一份，合同签订后二个工作日内在“广西政府采购云平台”进行合同备案。
	甲方（章）           

                 年   月   日
	乙方（章）              

                             年   月   日

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人(负责人)：
	法定代表人(负责人)：

	委托代理人：
	委托代理人：

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	邮政编码：
	邮政编码：


附件1：
廉洁供货（服务）不提供“回扣”承诺书
广西国际壮医医院：
    我方对廉洁供货（服务）不提供“回扣”作出以下承诺：
一、在采购、合同执行、验收等任何环节，不以任何理由向院方人员贿赂，包括但不限于送钱、物、购物卡、有价证券、免费提供劳务、支付应由个人支付的各种费用等。
二、不与院方人员及其亲属从事本项目相关的物资买卖及中介活动，不转包、违法分包项目。
三、不与其他竞标(卖)人相互串标，不采取任何手段排挤其他竞标(卖)人参与公平竞争和损害院方利益。
四、不私下接触院方人员，不以弄虚作假的方式参加竞标。
五、积极配合院方信访调查、检查、调研等工作，及时提供相关资料和客观信息。
六、若有院方人员提出违纪要求或有其它违纪违法问题，我方立即向院方纪检监察部门举报。
七、若违反上述条款，院方有权立即取消本次合作项目(如已中标，则中标无效，已签订合同的，中止执行)；情节严重的，列入院方的黑名单，三年内禁止参加院方组织的所有采购活动。
         承诺方：
日期：     年    月    日

附件2：
安全生产管理协议
甲方：广西国际壮医医院

乙方：

依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《广西壮族自治区安全生产条例》有关精神，严格落实安全生产法律法规要求，做好重大事故隐患的防范，明确双方各自的安全生产管理职责，经双方共同商定，签订本协议。

一、甲方的权利与职责

（一）权利

1.甲方有权进入乙方生产作业场所检查安全生产工作，调阅有关资料，向有关单位和人员了解情况。

2.甲方有权检查、监督乙方劳动防护用品的配置情况，对不合格的劳动防护用品禁止使用。

3.甲方有权对乙方自带工具、设备进行安全检查，对不符合安全规定的工具、设备禁止使用。

4.对检查中发现的重大隐患和问题，甲方有权向乙方发出“整改通知书”。乙方如拒不整改，甲方有权要求乙方停止作业整顿，并向有关部门报告，由此而产生的一切损失和费用，由乙方承担。

（二）职责

1.对乙方的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查。

2.发现安全问题，及时督促乙方整改，积极配合有关部门与乙方共同做好事故的调查和善后处理工作。

3.甲方使用的医疗、变配电、医用气体、消防、燃气和机械式停车库等设备设施，其设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应符合强制性国家标准或者强制性行业标准。

4.不使用未取得许可生产、未经检验或检验不合格的、国家明令淘汰或已经报废的设备。

5.甲方使用的设备发生过事故或者存在明显故障，应对其进行全面检查、消除事故隐患，才能继续使用。

6.定期排查监督管理部门认为属于安全生产或重大事故隐患的其他情形。

二、乙方的权利与职责

（一）权利

1. 乙方有权提出甲方统一协调涉及双方的重大安全生产问题。

2. 乙方有权依法自主行使安全生产管理工作。

（二）职责

1.必须具备安全生产条件或者相应资质。

2.乙方的主要负责人和安全生产管理人员，须具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，做到持证上岗。特种作业人员、特种设备安全管理和作业人员，必须按有关规定取得相应从业资格证书上岗。

3.服从甲方对其安全生产工作的管理和协调，配合甲方的安全生产监督检查。如发生生产安全事故，须立即向甲方报告，并按有关规定向有关主管部门报告，积极配合甲方和有关部门做好事故调查和善后处理工作。

4.未经甲方批准，不能擅自关闭或者破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，以及篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。

5.乙方使用的房屋建筑不得擅自变动房屋建筑主体和承重结构。

6.生产废料等固废物应按规定定期清理，暂存期间应按甲方指定地点存放，不得随意堆放。

7.乙方使用的燃气设备应保障其正常使用，必须安装可燃气体报警装置。

8.严禁在作业区域内使用和储存易燃易爆化学物品。定期监测生产环境中的有毒、有害物质，超过国家规定标准的，要限期治理达标。

9.执行国家制定的消防法规，定期进行防火检查，实行定点、定人、定职责的消防管理机制，应做到层层有人管、处处有人抓，切实把消防工作落实到实处。

10.排列货物要整齐，杜绝摆放易燃、易爆物品，院内严禁吸烟。

11.严禁乱拉乱接电线，禁止把电动车开进住院楼、门诊楼、行政楼内，电动车必须到指定地点充电。

12.乙方如有转包项目，应与转包方签订安全生产管理协议，并报送甲方备案。

13.乙方在甲方场所开展任何可能引起安全隐患的工作、操作，须报甲方同意。

14.乙方在履行合同作业或者服务期间，负责培训所有工作人员合规操作各项设施、设备，并做好安全保障工作，做好相应各种紧急事件的预案制度。在履行合同作业或者服务期间，确保安全生产，对人身、财产安全做好指导、监督、管理工作，避免对相关人员、财产造成任何损害。如造成任何人身、财产损害的，由乙方承担一切法律责任。

三、其他约定

1.本协议未尽事宜，按照国家有关规定执行。

2.本协议作为采购合同的组成部分，具有同等法律效力，自签订之日起生效。
	甲方（章）：广西国际壮医医院


	乙方（章）：



	法定代表人或委托代理人签字：


	法定代表人或委托代理人签字：



	签订日期：    年   月   日
	签订日期：     年  月   日


第七章 质疑、投诉材料格式

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：
质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                                   

联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      

地址：                 邮编：                       

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                                     
采购人名称：                                         
质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：                                   
□采购过程   

□成交结果   
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2

……
四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：                                                                
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：
供应商：                                                                                         
地址：                                          邮编：                                           

法定代表人/主要负责人：                                                         

联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：                   

地址：                                                            

邮编：            

被投诉人1：

地址：                                                            

邮编：           

联系人：                                                联系电话：                

被投诉人2：

……
相关供应商：                                                                       

地址：                                              邮编：                         

联系人：                                            联系电话：                                     

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：                                                                   
采购项目的编号：                                          
采购人名称：                                                                        

代理机构名称：                                                                      

招标文件公告：是/否公告期限：                                                       

采购结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容

投诉事项1：                                                                           

事实依据：                                                                                       

法律依据：                                                                                       

投诉事项2     

……
五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：                                                                                 
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
品目序号�



名称�



依据的标准�
�












1�









A020101计算


机设备�
★A02010104台式计算机�
�
《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）�
�
�
�
★A02010105便携式计算机�
�
《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）�
�
�
�
★A02010107平板式微型计算机�
�
《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）�
�
























2�





















A020106输入


输出设备�









A02010601打印设备�
A0201060101喷墨打


印机�
《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）�
�
�
�
�
★A0201060102激光


打印机�
《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）�
�
�
�
�
★A0201060104针式


打印机�
《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）�
�
�
�



A02010604显示设备�
★A0201060401液晶


显示器�
《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）�
�
�
�



A02010609图形图像输入设备�






A0201060901扫描仪�
参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521


中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求�
�
3�
A020202投影


仪�
�
�
《投影机能效限定值及能效等级


（GB32028）�
�



4�
A020204多功


能一体机�
�
�
《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）�
�
5�
A020519泵�
A02051901离心泵�
�
《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）�
�









6�









A020523制冷


空调设备�









★A02052301制冷压缩机�






冷水机组�
《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）�
�
�
�
�



水源热泵机组�
《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721）�
�






�
�
�
溴化锂吸收式冷水机�
《溴化锂吸收式冷水机组能效限�
�
�
�
�
组�
定值及能效等级》（GB29540）�
�
�
�









★A02052305空调机组�
多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W)�
《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454�
�
�
�
�



单元式空气调节机�
《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管�
�
�
�
�
(制冷量>14000W)�
送风式空调机组能效限定值及能�
�
�
�
�
�
效等级》（GB37479）�
�
�
�
★A02052309专用制�



机房空调�
《单元式空气调节机能效限定值�
�
�
�
冷、空调设备�
�
及能效等级》（GB19576）�
�
�
�






A02052399其他制冷�






冷却塔�



《机械通风冷却塔第1部分：中�
�
�
�
�
�
小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）�
�
�
�
空调设备�
�
《机械通风冷却塔第2部分：大�
�
�
�
�
�
型开式冷却塔》（GB/T7190.2�
�



7�



A020601电机�
�
�
《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）�
�



8�
A020602变压�



配电变压器�
�
《三相配电变压器能效限定值及�
�
�
器�
�
�
能效等级》（GB20052）�
�



9�
★A020609镇�



管型荧光灯镇流器�
�
《管形荧光灯镇流器能效限定值�
�
�
流器�
�
�
及能效等级》（GB17896）�
�






























10�



























A020618生活


用电器�



A0206180101电冰箱�
�
《家用电冰箱耗电量限定值及能�
�
�
�
�
�
效等级》（GB	12021.2）�
�
�
�


















★A0206180203空调


机�









房间空气调节器�
《转速可控型房间空气调节器能�
�
�
�
�
�
效限定值及能效等级》（GB�
�
�
�
�
�
21455-2013），待2019年修订发�
�
�
�
�
�
布后，按《房间空气调节器能效限�
�
�
�
�
�
定值及能效等级》（GB21455-2019�
�
�
�
�
�
实施。�
�
�
�
�
多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W）�
《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454�
�
�
�
�



单元式空气调节机�
《单元式空气调节机能效限定值�
�
�
�
�
�
及能源效率等级》（GB19576）《风�
�
�
�
�
(制冷量≤14000W)�
管送风式空调机组能效限定值及�
�
�
�
�
�
能效等级》（GB37479）�
�
�
�
A0206180301洗衣机�
�
《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）�
�






�
�















A02061808热水器�



★电热水器�
《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB	21519）�
�
�
�
�



燃气热水器�
《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级


（GB20665）�
�
�
�
�



热泵热水器�
《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）�
�
�
�
�



太阳能热水系统�
《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）�
�


















11�















A020619照明


设备�
★普通照明用双端荧光灯�
�
《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）�
�
�
�
LED道路/隧道照明产品�
�
《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478�
�
�
�



LED筒灯�
�
《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）�
�
�
�



普通照明用非定向自镇流LED灯�
�



《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）�
�



12�
★A020910电


视设备�
A02091001普通电视设备（电视机）�
�
《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）�
�









13�






★A020911视


频设备�






A02091107视频监控设备�









监视器�
以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）�
�



14�
A031210饮食


炊事机械�



商用燃气灶具�
�
《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）�
�












15�









★A060805便


器�



坐便器�
�
《坐便器水效限定值及水效等级


（GB25502）�
�
�
�



蹲便器�
�
《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）�
�
�
�



小便器�
�
《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）�
�









0

