广西卓群项目管理有限公司

招标文件

项目名称：阳朔县天网工程运行维护项目

项目编号：GLZC2026-G3-210002-GXZQ

采购代理机构：广西卓群项目管理有限公司

2026年1月

目 录

第一章 公开招标公告	3

投标人须知前附表	6

一、总则	9

1. 项目名称及项目编号	9

2. 适应范围	9

3. 定义	9

4. 招标方式、评分办法	9

5. 投标人资格	9

6. 投标费用	9

7. 联合体投标要求	9

8. 转包与分包	9

9. 特别说明	9

10. 质疑和投诉	10

二、招标文件	10

11. 招标文件的构成	10

12. 招标文件的澄清与修改	11

三、投标文件的编制	11

13. 投标文件的组成及要求	11

14. 投标文件的语言及计量	13

15. 投标报价	13

16. 投标有效期	14

17. 投标保证金	14

18. 投标文件的制作	14

19. 投标文件的补充、修改和撤回	14

20. 投标文件的递交和解密	15

四、开标	15

21. 开标时间及地点	15

22. 开标程序	15

五、资格性审查	16

23. 资格性审查	16

六、评标	16

24. 评标委员会组成	16

25. 评标原则	16

26. 评标	17

27. 推荐及确定中标候选人原则	18

28. 属于下列情况之一者，投标无效	18

29. 投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效	18

30. 属于下列情形之一的，应予废标	18

31. 开标、评标过程的监控	19

32. 信用查询	19

33. 中标公告及中标通知书	19

七、履约保证金及签订合同	19

34. 履约保证金	19

35. 签订合同	19

八、其他事项	20

36. 招标代理服务费	20

38. 解释权	20

39. 监督管理机构	21

第三章  服务采购需求	23

第四章  评标办法	- 53 -

第一条 合同标的及合同金额	- 67 -

第二条  服务保证	- 67 -

第三条  服务期限	- 67 -

第四条  交付	- 67 -

第六条  付款方式	- 67 -

第七条  违约责任	- 67 -

第八条  不可抗力事件处理	- 67 -

第九条  合同争议解决	- 68 -

第十条  合同生效及其它	- 68 -

第十一条  合同的变更、终止与转让	- 68 -

第十二条  签订本合同依据	- 68 -

附：标项一《绩效考评要求》	- 69 -

附：标项二《绩效考评要求》	- 73 -

附：标项三《绩效考评要求》	- 75 -

第六章  投标文件（格式）	- 77 -

- 公开招标公告

项目概况 阳朔县天网工程运行维护项目招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台线上获取获取招标文件，并于2026年02月09日 09:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GLZC2026-G3-210002-GXZQ

项目名称： 阳朔县天网工程运行维护项目

预算金额：人民币陆佰万元整（¥6000000.00元）。

采购需求：

标项一

标项名称:  阳朔县天网视频监控运维服务（二期）

数量:1

预算金额（元）: 4631000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：阳朔县天网视频监控运维服务（二期），详见招标文件。

最高限价（如有）：4631000.00

合同履约期限：自项目验收之日起1年。（“采购需求”中特别规定的，按规定执行）

本标项（否）接受联合体投标

备注：/

标项二

标项名称:  阳朔县天网专用网络链路租赁、应急通讯广播及智慧杆更换服务

数量:1

预算金额（元）: 934000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：阳朔县天网专用网络链路租赁、应急通讯广播及智慧杆更换服务，详见招标文件。

最高限价（如有）： 934000.00

合同履约期限：自项目验收之日起1年。（“采购需求”中特别规定的，按规定执行）

本标项（否）接受联合体投标

备注：/

标项三

标项名称: 阳朔县天网视频画面及传输线路服务

数量:1

预算金额（元）: 435000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：阳朔县天网视频画面及传输线路服务，详见招标文件。

最高限价（如有）：435000.00

合同履约期限：自项目验收之日起1年。（“采购需求”中特别规定的，按规定执行）

本标项（否）接受联合体投标

备注：/

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.招标文件获取时间：2026年01月19日至2026年02月09日09时30分。

2.地点及方式：投标人登录广西政府采购云平台https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

3.招标文件售价：本项目招标文件不收取费用。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2026年02月09日09时30分（北京时间）。

地    点：通过广西政府采购云平台实行在线投标。

开标时间：2026年02月09日09时30分（北京时间）截标后。

地    点：桂林市公共资源交易中心 6 号政采开标仓通过广西政府采购云平台实行在线解密开启。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，不得参与政府采购活动。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持监狱企业发展。

（3）政府采购促进残疾人就业政策。

（4）优先采购节能产品、环境标志产品。

4.信息公告发布媒体：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、桂林市政府采购网（http://gl.zfcg.zcygov.cn/）。

5.投标文件解密时间：投标截止时间后30分钟内（2026年02月09日9时30分至10时00分）投标人可以登录广西政府采购云平台平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败或超时解密的，系统默认自动放弃，投标文件按投标无效处理。

6. 在线投标（电子投标）说明

6.1本项目实行全流程电子化采购，投标人通过“广西政府采购云平台”平台参与在线响应（电子响应），并应做好以下相关准备工作：①在“广西政府采购云平台”平台注册成为正式供应商（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—办事指南）；②完成CA证书申领和绑定（费用由投标人自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，完成CA证书办理预计一周左右，建议投标人尽快办理）；③下载“广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--投标人客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，以下称“广西政府采购云平台电子投标客户端”）并安装成功，投标人应当在提交投标文件截止时间前在“广西政府采购云平台”平台完成的身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由投标人自行承担，设备确保可进行视频通话和读取广西政府采购云平台CA证书）。因投标人未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目在线响应（电子响应）或响应失败的，造成的一切后果，由投标人自行承担。

6.2在线响应（电子响应）具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（详见桂林市政府采购网—采购资讯—重要通知）；如遇平台技术问题详询95763。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：阳朔县公安局

地 址：阳朔县阳朔镇农科路1号

联系人:余和平

联系方式：0773-8826417

2.采购代理机构信息

名  称： 广西卓群项目管理有限公司

地　址： 桂林市象山区平山村委北村174号

项目联系人：蒋裕珍、刘依婷、王宏、侯忠良、杨玉燕

联系方式： 18278360891

广西卓群项目管理有限公司

2026年01月19日
第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称： 阳朔县天网工程运行维护项目 项目编号：GLZC2026-G3-210002-GXZQ |
| 2 | 5 | 投标人资格 | 5.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 5.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 5.3本项目的特定资格要求：无。 |
| 3 | 6 | 投标费用 | 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 15 | 采购预算金额及投标报价 | 15.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，本项目采购预算金额：标项1：人民币肆佰陆拾叁万壹仟元整（¥4631000.00元）；标项2：人民币玖拾叁万肆仟元整 （¥934000.00元）；标项3：人民币肆拾叁万伍仟元整（¥435000.00元），投标报价超过采购预算金额的，投标文件按无效处理。 15.2投标人必须就“服务采购需求”中所投分标内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 |
| 5 | 16.1 | 投标有效期 | 投标截止时间之日起90天。 |
| 6 | 17 | 投标保证金 | 本项目无需缴纳投标保证金。 |
| 7 | 18 | 投标文件的制作 | 18.1投标人制作电子投标文件前，应登录广西政府采购云平台进行“申请获取采购文件”操作，否则，有可能导致无法在线编制投标文件并参与投标，其不利后果由投标人自行承担。 18.2 投标人法人（负责人）或授权代表持有广西政府采购云平台个人CA签章的，应在投标文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理广西政府采购云平台个人CA签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。 18.3 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。 18.4评审前准备 18.4.1本项目实行网上评审，采用电子投标文件；若投标人参与投标，自行承担投标一切费用。 18.4.2各投标人在截标前应确保成为广西政府采购云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。 18.4.3投标人将广西政府采购云平台电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打广西政府采购云平台客户服务热线 95763进行咨询。 |
| 8 | 19.1 | 投标文件的补充、修改和撤回 | 19.1 投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。 |
| 9 | 20.1 | 投标文件递交 | 20.1投标文件递交截止时间：于2026年02月09日09时30分之前将电子投标文件上传到广西政府采购云平台。应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密传输投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。 |
| 10 | 20.2 | 投标文件解密 | 20.2投标文件解密时间：截标时间后30分钟内（2026年02月09日上午09时30分至10时00分)投标人可以登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。 注：投标文件网上递交截止时间后，各投标人须在解密时限内对上传广西政府采购云平台的投标文件进行解密，所有投标人在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，我公司开启已解密的响应文件。投标人超过解密时限未解密的，系统默认自动放弃，造成投标无效的后果由投标人自行承担。 |
| 11 | 21.1 | 开标时间及地点 | 开标时间：2026年02月09日09时30分（北京时间）截标后。地点：桂林市公共资源交易中心 6 号政采开标仓通过广西政府采购云平台实行在线解密开启。 |
| 12 | 24 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共5人，其中采购人代表1人，评审专家4人。 |
| 13 | 25.1 | 评标办法 | 综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。 |
| 14 | 32 | 信用查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37号），由采购代理机构对第一中标候选人进行信用查询： ⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等； ⑵查询时间：中标通知书发出前； ⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存； ⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标候选人资格。 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 15 | 33 | 中标公告及中标通知书 | 33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人；采购代理机构在中标人确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为一个工作日。 33.2中标公告发布的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书，中标人应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。 |
| 16 | 34 | 履约保证金 | 本项目无需缴纳履约保证金。 |
| 17 | 35.1 | 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起八个工作日内。中标人领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。 |
| 18 | 35.4 | 合同备案存档 | 政府采购合同双方自签订之日起一个工作日内将合同原件一份交采购代理机构，采购人于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送本级财政部门备案。 |
| 19 | 36 | 招标代理服务费 | 本项目招标代理服务收费标准参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》服务类收费标准向中标人收取。 |
| 20 | 37 | 解释权 | 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等相关规定编制，本招标文件的解释权属于广西卓群项目管理有限公司。 |
| 21 | 38 | 监督管理机构 | 阳朔县财政局 电话：0773-8811598 |

## 一、总则

### 1. 项目名称及项目编号

项目名称： 阳朔县天网工程运行维护项目

项目编号：GLZC2026-G3-210002-GXZQ

### 2. 适应范围

本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### 3. 定义

3.1“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.2“货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.3“服务”系指按招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

3.4“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

3.5“书面形式”包括信函、传真、电报等。

3.6实质性要求：“服务采购需求”中所有条款以及招标文件中要求“必须提供”的条款均属于实质性要求，不允许负偏离，否则投标无效，标注▲号项的要求为重要服务要求，作为评审因素项。

### 4. 招标方式、评分办法

公开招标、综合评分法

### 5. 投标人资格

5.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

5.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

5.3本项目的特定资格要求：无。

### 6. 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

### 7. 联合体投标要求

本项目不接受联合体投标。

### 8. 转包与分包

8.1本项目不允许转包。

8.2本项目不可以分包。

### 9. 特别说明

9.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评标价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选人。其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

9.2关联投标人不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本次采购活动。

9.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

### 10. 质疑和投诉

10.1投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在本项目招标公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向广西卓群项目管理有限公司提出质疑。投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向广西卓群项目管理有限公司提出质疑。广西卓群项目管理有限公司应认真做好质疑处理工作。

接收质疑函方式：以书面形式（原件）提交

质疑联系人：广西卓群项目管理有限公司，联系电话：18278360891

通讯地址：桂林市象山区平山村委北村174号

10.2投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向本级财政部门投诉。

10.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

10.4 投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

10.5 不在法定质疑期内提出的质疑函可以拒收。不符合要求的质疑函在法定质疑期内及时补充完整，否则作质疑不成立处理。

## 二、招标文件

### 11. 招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）服务采购需求；

（4）评标办法；

（5）采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）投标文件（格式）。

### 12. 招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在招标公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。

12.2采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

12.3投标人下载招标文件后应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。

12.4必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.5招标文件的澄清、修改都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、修改招标文件。

## 三、投标文件的编制

### 13. 投标文件的组成及要求

13.1 本项目实行电子投标，投标人应准备电子投标文件：

13.1.1 电子投标文件按广西政府采购云平台要求及本招标文件要求制作、加密并递交。具体操作流程可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》，指南可在 “http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/PurchaseAdvisory/ImportantNotice/2866753.html”下载。

13.2投标文件组成【格式见第六章“投标文件（格式）”】

13.2.1资格性响应证明材料：

（1）投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面扫描件（必须提供）；

（2）投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面扫描件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的开标截止时间前三个月内任意一个月社会保险参保证明扫描件，除投标人为以下三种情形的（委托代理时必须提供）：

①如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同扫描件代替社会保险参保证明扫描件；

②如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证扫描件或事业单位机构为其发放工资的工资条扫描件代替社会保险参保证明扫描件；

③如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料扫描件及投标人与委托代理人签订的劳动合同扫描件代替社会保险参保证明扫描件。

【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的开标截止时间前三个月内任意一个月社会保险参保证明扫描件】（委托代理时必须提供；如为联合体的，授权委托书原件须由牵头人出具）；

（3）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件扫描件，（必须提供，自然人除外）；

注：投标人为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；投标人为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标人为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；投标人为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”，如为分支机构或分公司参与投标，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本扫描件及授权书，授权书须加盖总公司的公章。总公司可就本项目在一定范围及时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分支机构或分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。（所需材料均为扫描件）

（4）财务状况报告（提供2024年度以来任意一年经审计的财务报告扫描件或者其基本开户银行出具的资信证明或者截标时间前半年内至少一个月能反映财务状况的报表或者投标人自拟的截标时间前半年内至少一个月的财务情况说明）（必须提供）；

（5）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

（6）投标人近半年内任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料【增值税发票(税收完税证明)或企业所得税完税证明或税务部门出具的免税证明】扫描件（必须提供）。

（7）投标人认为需提供的其他资格证明材料。（如有，请提供，格式自拟）

13.2.2商务、技术性响应及其他证明材料：

（1）投标报价表（格式见附件）（必须提供）；

（2）服务及相关配套设备配置清单（不含报价）（如有，请提供）；

（3）服务（技术）响应、商务偏离情况说明表（格式见附件）（必须提供）；

（4）针对本项目的服务承诺书（由投标人根据本项目服务采购需求、特点及投标人自身的处理能力自行编写，承诺书内容至少应包括（采购需求）中的所有服务条款，含服务质量承诺等内容）（格式见附件）（必须提供）；

（5）投标人针对本项目的服务方案（格式见附件）（必须提供）；

（6）投标人针对本项目的实施方案（格式见附件）（如有，请提供）；

（7）“服务采购需求”需提供的有效证明文件（按其要求如有请提供）；

（8）投标人同类服务项目业绩[无不良记录，以中标（成交）通知书或签订的项目合同为准，并能清晰反映项目的名称、种类、金额，否则将不予评审，同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次]（如有，请提供）；

（9）项目实施人员一览表【如有，请提供，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为项目实施人员交纳的开标截止时间前三个月内任意一个月社会保险参保证明扫描件（如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与项目实施人员签订的劳动合同扫描件代替社会保险参保证明扫描件；项目实施人员为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料扫描件及投标人与项目实施人员签订的劳动合同扫描件代替社会保险参保证明扫描件）】；

（10）投标人相关获奖证书、认证证书等扫描件（如有，请提供）；

（11）如所提供服务的投标人属于小型、微型企业【中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕>的通知》（国统字〔2017〕213号）执行，具体划分标准见第四章评标办法中附表《统计上大中小微型企业划分标准》】，以提供的《中小企业声明函》（见附件）为准（如有，请提供）；

(12)如提供服务的投标人属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局等（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；

(13)符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（见附件）（如有，请提供）；

(14)投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

投标人提供的以上相关证明材料属于“必须提供”的文件应加盖投标人公章（CA签章）/自然人签字或加盖个人CA签章，否则投标无效。

13.3投标人应按招标文件第六章“投标文件（格式）”编制投标文件。

13.4投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

特别说明：

（1）投标文件（电子投标文件），其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若投标文件中有专门标注的某关联点，并要求投标人在电子投标系统中作出投标响应的，如投标人未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容中进行描述，造成电子评审不能查询的责任由投标人自行承担。

（2）招标文件要求法定代表人（负责人）或委托代理人签字的部分必须签字然后扫描或者拍照做成 pdf 格式上传（或加盖个人CA签章），无签字的视为投标无效。

### 14. 投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：元人民币），否则视同未响应。

- 投标报价

15.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，本项目采购预算金额：标项1：人民币肆佰陆拾叁万壹仟元整（¥4631000.00元）；标项2：人民币玖拾叁万肆仟元整 （¥934000.00元）；标项3：人民币肆拾叁万伍仟元整（¥435000.00元）。投标报价超过采购预算金额的，投标文件按无效处理。

15.2投标人必须就“服务采购需求”中所投分标内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

15.3投标报价应包括本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和，投标人应综合考虑在报价中。

### 16. 投标有效期

16.1投标有效期：投标截止时间之日起90天。

16.2出现特殊情况下，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，原投标文件继续有效。投标人拒绝延长的，其投标无效。

### 17. 投标保证金

本项目无需缴纳投标保证金。

### 18. 投标文件的制作

18.1投标人制作电子投标文件前，应登录广西政府采购云平台进行“申请获取采购文件”操作，否则，有可能导致无法在线编制投标文件并参与投标，其不利后果由投标人自行承担。

18.2 投标人法人（负责人）或授权代表持有广西政府采购云平台个人CA签章的，应在投标文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理广西政府采购云平台个人CA签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。

18.3 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

18.4评审前准备

18.4.1本项目实行网上评审，采用电子投标文件；若投标人参与投标，自行承担投标一切费用。

18.4.2各投标人在截标前应确保成为广西政府采购云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

18.4.3投标人将广西政府采购云平台电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打广西政府采购云平台客户服务热线 95763进行咨询。

### 19. 投标文件的补充、修改和撤回

19.1 投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

19.2 在投标文件递交截止时间后的投标文件有效期内，投标人不得撤回其投标文件。

### 20. 投标文件的递交和解密

20.1投标文件递交截止时间：于2026年02月09日09时30分之前将电子投标文件上传到广西政府采购云平台。应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密传输投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

20.2投标文件解密时间：截标时间后30分钟内（2026年02月09日上午09时30分至10时00分)投标人可以登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。

注：投标文件网上递交截止时间后，各投标人须在解密时限内对上传广西政府采购云平台的投标文件进行解密，所有投标人在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，我公司开启已解密的响应文件。投标人超过解密时限未解密的，系统默认自动放弃，造成投标无效的后果由投标人自行承担。

20.3 除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

20.4 电子投标文件的相关说明

（1）投标人进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收。投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

（2）如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

## 四、开标

### 21. 开标时间及地点

21.1开标时间及地点：

开标时间：2026年02月09日09时30分（北京时间）截标后。

地    点：桂林市公共资源交易中心 6 号政采开标仓通过广西政府采购云平台实行在线解密开启。

21.2投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

### 22. 开标程序

22.1开标准备

22.1.1.开标的准备工作由本公司负责落实；

22.1.2.本公司将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。投标人如不参加开标会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

22.2开标程序

22.2.1.向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人未在规定的时间内完成在线解密视为投标人放弃投标，在线解密时间为 30 分钟。

22.2.2.投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。

22.2.3.开启投标人报价文件，广西政府采购云平台在线向投标人公开开标（报价）一览表有关内容，投标人代表如果认为开标信息有误，可以当场或在线提出异议。

开标结束后，如发现开标结果与报价文件不一致者，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

## 五、资格性审查

### 23. 资格性审查

23.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

23.2采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下的政府采购活动的，按投标无效处理。

查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

## 六、评标

### 24. 评标委员会组成

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共5人，其中采购人代表1人，评审专家4人。

### 25. 评标原则

25.1评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

25.2评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

### 26. 评标

26.1采购代理机构负责评标组织工作，宣布评标工作纪律，公布投标人名单，告知评标专家应当回避的情形，组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评标专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评标工作完成后，按照规定向评标专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评标专家以外的其他人员支付评审劳务报酬。

26.2评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

26.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

26.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

26.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误或属于投标人疏忽、笔误所造成差错的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章（CA签章），或者由法定代表人或其授权的代表签字（或个人CA签章）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

26.7投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.8评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.9评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

26.10评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

26.11采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向本级财政部门报告。

### 27. 推荐及确定中标候选人原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价也相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排次次序。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，并依此类推。

### 28. 属于下列情况之一者，投标无效

（1）未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额（最高限价）的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；

（6）投标人未就“服务采购需求”中的所有内容作完整唯一报价的；

（7）未完全响应招标文件实质性要求的；

（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

### 29. 投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混编；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

### 30. 属于下列情形之一的，应予废标

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

### 31. 开标、评标过程的监控

本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

### 32. 信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37号），中标通知书发出前，由采购代理机构对第一中标候选人进行信用查询：

⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

⑵查询时间：中标通知书发出前；

⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标候选人资格。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

### 33. 中标公告及中标通知书

33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人；采购代理机构在中标人确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为一个工作日。

33.2中标公告发布的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书，中标人应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。

## 七、履约保证金及签订合同

### 34. 履约保证金

本项目无需缴纳履约保证金。

### 35. 签订合同

35.1签订合同时间：中标通知书发出之日起八个工作日内。中标人领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。

35.2中标人为联合体的，联合体各方均应与采购人签订合同，并承担连带责任。（本项目不接受联合体投标）

35.3如中标人有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人或者采购代理机构可从评标委员会推荐的中标候选人中按顺序重新确定中标人或重新组织招标。

（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

35.4合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起一个工作日内将合同原件一份交采购代理机构，采购人于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送本级财政部门备案。

## 八、其他事项

### 36. 招标代理服务费

1、中标人领取成交通知书前，向广西卓群项目管理有限公司一次性付清采购代理服务费。本项目的采购代理服务收费标准按计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》服务类收费标准和发改办价格[2003]857号文的规定向中标人收取。

采购代理服务收费标准

| 费率 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。

37、交纳代理服务费银行账户：

采购代理机构银行账户：

账户名称：广西卓群项目管理有限公司

开户银行：桂林银行股份有限公司城北支行

银行账号：660000020758700016

### 38. 解释权

本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于广西卓群项目管理有限公司。

### 39. 监督管理机构

阳朔县财政局   电话：0773-8811598

附件

广西线上“政采贷”政策告知函

各投标人：

欢迎贵公司参与广西政府采购活动！

线上“政采贷”是人民银行南宁中心支行和自治区财政厅共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标人，可持政府采购合同在线向银行业金融机构申请贷款，融资机构将根据《中国人民银行南宁中心支行 广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

相关金融产品和银行业金融机构联系方式，可在中征应收账款融资服务平台查询（网址：https://www.crcrfsp.com/，客服电话：400-009-0001）。

第三章  服务采购需求

说明：

- “服务采购需求” 中所有条款以及招标文件中要求“必须提供”的条款均属于实质性要求，不允许负偏离，否则投标无效。标注▲号项的要求为重要服务要求，作为评审因素项。

标项一：阳朔县视频监控运维服务

| 项目要求及技术需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 服务名称 | 服务要求及技术需求 | 数量 | 单位 |
| 1 | 前端设备升级服务 | - 以下升级服务需满足以下标准及规范： - 《公安智能化前端感知布建技术要求》DB45/T 2950-2024。 - 《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》 （GB/T28181-2016） - 《公安视频图像屏幕显示信息叠加规范》GA/T 751-2024 - 《公安视频图像信息应用系统》(GA/T1400-2017) - 二、提供8套瞭望塔高空视频抓拍单元升级服务，须满足以下参数及功能： - 1、不小于800万像素智能摄像机，传感器类型：1/1.8英寸CMOS； - 2、最低照度：彩色：0.005Lux@F1.5黑白：0.0005Lux@F1.50Lux（红外灯开启）； - 3、最大补光距离：450m（红外）； - 4、支持智能雨刷； - 5、镜头焦距不小于：5.5mm～248mm； - 6、镜头光圈：F1.5～F5.3； - 7、视场角：水平：64.4°～2.0°；垂直：38.4°～1.1°；对角：69.6°～2.3°； - 8、光学变倍：≥45倍； 9、支持智能视频分析；支持目标结构化分析能力；支持人员与车辆的智能识别应用； - 10、支持光学防抖； - 11、支持光学透雾； - 12、网络接口：≥1个（RJ-45母头网口，支持100M/1000M网络数据）； - 13、音频输入：≥1路，音频输出：1路； - 14、报警输入：≥7路，开关量输入（0～5V DC），报警输出：≥2路； - 15、供电方式：AC24V/3A±25%（标配）； - 16、防护等级：IP67；TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护；符合GB/T 17626.5 4级标准； - 17、接口类型：BNC接口；RJ45接口；RS485接口。 - 二、提供30套相关数据抓拍单元升级服务，须满足以下参数及功能： - 1、采用单个电动变焦镜头一体化设计，枪型外观，自带补光灯； - 2、采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器； - 3、内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； - 4、在低照度环境下抓拍功能可自动开启，在混合场景下，可同时分别抓拍清晰的车牌、车辆及相关数据； - 5、内置不少于4颗补光灯，每颗补光灯均有红外灯和暖光灯组成； - 6、支持8mm～32mm可变焦距，支持F1.6光圈； - ▲7、补光灯开启后，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑； - ▲8、相同照度场景下，速度不同的运动目标，同时经过监控画面时，相机可自适应控制2套快门曝光时间，来适配不同速度目标，以保证抓拍目标图片效果； - ▲9、嵌入两种不同形状灯杯共四颗补光灯，组成的一体化透镜，可覆盖近景和远景补光，灯珠朝向与设备照射方向一致； - 10、支持六种智能资源切换：通用行为分析、相关数据检测、相关数据识别、视频结构化、人数统计、道路监控； - ▲11、补光灯透镜采用微四边形阵列镜面，通过多层透镜组合，可消除监控画面中被测目标的眩光、杂光和亮点等现象； - 12、支持镜头前盖玻璃加热功能,内置温度传感器,当温度低于阈值时,可自动开启加热片,去除玻璃上的水、冰、雪、雾类附着物,可根据环境温度自动调整加热功率； - 13、支持声光报警联动，可触发联动声音警报和灯光闪烁； - ▲14、设备支持场景大模型算法，开启环境自适应功能后，可自动识别不同环境光的监控场景并切换图像配置，包括宽动态、曝光、增益等参数； - ▲15、特定目标在画面中横向运动时，因速度过快或环境亮度动态范围过大，导致画面出现拖影与重影现象时，开启清影功能，可消除特定目标横向拖影与重影现象，并自动调节画面亮度、锐度； - 16、可通过RS485接口连接云台，通过web操作界面上的按钮，控制云台上、下、左、右4个方向转动； - 17、具有智能除雾功能，可自动去除前盖玻璃水状和雾状附着物； - 18、设备镜头前盖玻璃呈倾斜状，与镜头平面呈8°夹角，可改变沿镜头光轴方向入射光束的反射光方向，降低鬼影对视频画面的影响； - 19、支持报警3进2出，双MIC，扬声器，音频2进1出，485，BNC，支持不小于512GMicroSD卡； - 20、支持DC12V/AC24V/POE三合一供电方式，支持12V电源返送； - 21、支持IP67防护等级。 - 三、提供1套细节一体化全景抓拍单元升级服务，须满足以下参数及功能： - 1、采用全景细节一体化设计，全景采用不低于4个镜头拼接成不小于180度全景画面，细节内置大倍率高速变焦镜头； - 2、全景采用4个不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器；细节采用1个不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器； - ▲3、可通过IE浏览器设置流光检测功能开启/关闭，在环境亮度低于50lx时，开启流光功能后，可提高静态物体和运动速度较慢目标的清晰度； - 4、全景：2.8mm;细节可见光：5.5mm～220mm； - 5、细节变倍:≥40倍； - 6、全景垂直视场角≥103°； - 7、细节可见光：最大补光距离≥400米，不少于7颗（红外灯）； - 8、在IE浏览器下，具有电子防抖设置选项； - ▲9、设备自带防水透气膜，内部水气可通过防水透气膜排出，外部的水气无法进入； - ▲10、设备可将任意连续的2个至4个视频画面基本进行无缝拼接显示； - 11、可通过客户端软件或IE浏览器开启/关闭区域裁剪功能，可在视频图像上裁剪出指定大小的区域，并在三码流上预览，裁剪后的预览视频图像分辨率可设置为:5520×2700、4600×2252、3840×1880、2880×1408； - 12、支持AR全景展示，可添加各类AR标签； - 13、全景支持不低于3种智能资源切换：周界防范、人群分布图、车辆密度； - 14、细节支持不低于3种智能资源切换：周界防范、视频结构化、相关数据识别； - 15、DC36V供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA； - 16、支持IP66防护等级。 - 四、提供1套全景抓拍单元升级服务，须满足以下参数及功能： - 1、采用全景细节一体化设计，全景采用不低于4个镜头拼接成不小于180度全景画面，细节内置大倍率高速变焦镜头； - 2、采用4个不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，内置不低于2颗GPU芯片，支持深度学习算法； - 3、全景：2.8mm@F1.0；细节：5.2mm～210mm； - ▲4、全景摄像机支持自动拼接功能,可将任意连续的2个至4个视频画面进行拼接显示； - 5、支持对视频画面进行区域化显示与处理，满足重点区域应用需求； - 6、支持智能分析增强模式，可提升复杂场景下目标检测能力； - 7、支持基于智能算法的人群态势分析，可实现区域内人员数量统计； - 8、支持多通道智能分析应用，全景通道支持态势分析、目标密度分析等功能，细节通道支持目标识别及视频结构化应用； - 9、可通过IE浏览器进行各智能方案配置切换,切换过程中无需重启设备； - ▲10、全景、细节通道:内置加热模块,可对镜头前盖玻璃加热,去除镜头玻璃上的冰状和水状附着物； - ▲11、细节摄像机自带雨刷,可远程控制开启雨刷； - 12、内置6颗混合补光灯,每个补光灯均包含红外补光灯和白光补光灯,支持混合补光,可单独开启红外灯和白光灯； - ▲13、内置水平仪,可检测安装时设备是否倾斜； - 14、设备可对距其5m处声级不小于70dB(A)(距声源1m处测量声级)的声音进行采集并输出播放； - 15、支持双MIC声音采集； - 16、内置≥1个扬声器,可进行语音对讲及自定义音频文件播放； - 17、光学变倍应≥40倍； - 18、DC36V供电或PoE(802.3bt)供电，支持12V电源返送； - 19、支持IP67防护等级。 - 五、提供109套天网前端环境抓拍单元升级服务，须满足以下参数及功能： - 1、不小400万像素球形摄像机，最大分辨率：≥2560×1440； - 2、最低照度：彩色：0.005lux@F1.6 黑白：0.0005lux@F1.60Lux(红外灯开启)； - 3、最大补光距离：150m（红外）； - 4、镜头焦距：5mm～115mm； - 5、视场角：水平：51.9°～3.0°垂直：39.7°～2.2°对角线：63.1°～3.7°； - 6、光学变倍：23倍； - 7、支持通用智能周界防范与行为分析功能，包括入侵检测、异常行为识别等应用； - 8、支持结构化抓拍及分析； - 9、支持电子防抖； - 10、支持电子透雾； - 11、防护等级IP66。 - 六、提供1套双目一体化前端抓拍单元升级服务，须满足以下参数及功能： - 1、双目一体化球机，全景细节像素均不小于400万,CMOS靶面尺寸均不小于1/1.8英寸；内置GPU芯片,支持深度学习算法,有效提升检测准确率； - 2、细节相机支持不小于25倍光学变倍； - 3、全景摄像机：水平：0°～360°,连续旋转,垂直角度：0°～30°；细节摄像机水平角度：0°～340°,垂直角度：-10°～180°,旋转过程中无水平翻转； - 4、多场景分别配置不同智能后,可进行多场景智能巡航,进行不同智能功能的分时复用； - ▲5、细节镜头内置GMR磁场传感器，当镜头群组收到外力作用发生偏移时可自动复位； - 6、设备具有虚焦检测功能：当检测到监控画面虚焦不清晰时可自动聚焦至画面清晰； - 7、设备可输出全景画面和细节画面,所有摄像机可通过IE浏览器设置云台转动位置； - 8、设备应支持快速智能切换，当更换智能模式时设备不需重启，新智能使能后即可生效； - 9、全景摄像机具有≥4个暖光灯,细节摄像机具备≥6个混光灯,每个补光灯均包含红外补光模块和白光补光模块,设备支持混合补光,可单独开启红外灯和白光灯； - 10、10mm到50mm变焦过程中镜头光圈保持不变； - 11、支持IP67防护等级,8000V防雷、防浪涌和防突波保护； - 12、内置2路报警输入和1路报警输出,支持报警联动功能； - 13、支持支持DC36V±25%宽电压输入； - 14、设备细节镜头从最小倍变倍聚焦至设备100m处相关数据目标时间不大于0.3s，抓拍图片中相关数据目标像素不低于70×70；从最小倍变倍聚焦至设备100m处车牌目标时间不大于0.3s，抓拍图片中车牌目标像素不低于150×50； - 15、支持手动或自动启动雨刷功能。 - 七、提供150套800万 简易道路抓拍单元升级服务，须满足以下参数及功能： - 1、传感器≥1/1.8英寸CMOS，视频分辨率≥3840×2160； - 2、支持对视频内的道路施工事件进行自动检测并抓拍，并支持将识别结果叠加至OSD上显示； - 3、支持对视频内的路障进行自动检测并抓拍，并支持将识别结果叠加至OSD上显示； - 4、支持对指定道路区域内是否有行人/非机动车进入进行自动检测并抓拍，并支持将识别结果叠加至OSD上显示。白天捕获率≥99%，准确率≥99%；晚上捕获率≥99%，准确率≥99%； - 5、支持对轿车、客车、面包车、货车、卡车、摩托车等机动车的抓拍； - 6、支持对骑自行车、骑三轮车、骑电动车、踩平衡车、骑车带人等非机动车的抓拍； - 7、开启混合抓拍模式后，支持正面/侧面/背面多物体抓拍； - 8、支持对不同类型数据具有分时段控制抓拍功能，支持设置违法检测分时段、分车道，实现不同时间段、不同车道的违法判罚； - 9、支持按时间段或全天设置车辆限行方式，可按单、双号或任意尾号设置限行车牌，可按时间和车牌号自定义组合设置限行方式； - 10、支持通过WEB界面设置当地车牌字符，启动异地牌照检测功能后，具有对非本地车牌字符检测功能； - 11、支持异常车牌检测功能，可对故意遮挡及污损车牌进行判断和识别，并支持污损车牌原因功能； - 12、支持按车道、车辆行驶方向（左、直、右）和时段进行车辆流量、平均速度、车辆类型、占有率、平均车头时距、平均排队长度、道路状态灯指标的统计，可生成图表。流量统计周期1～15000s可设，车流量相对误差不大于1%； - 13、支持路口拥堵状态检测； - 14、支持对主副驾驶员是否系安全带进行检测，可在抓拍图片上叠加OSD； - 支持检测每个车道牌识别区的车辆驶入状态和驶出状态，并输出车辆的驶入驶出时间； - 15、支持事件检测的业务类型设置，并可配置15 种事件，包括交通区域入侵、交通火焰检测、烟雾报警、逆行、超速、欠速、违法停车、违法变道、压黄线、交通拥堵、行人事件、交通抛洒物、交通道路施工、交通路障、交通事故等； - 16、支持图形化特征信息，可根据识别的不同信息展示不同图形特征。 - 17、包含配套补光灯，补光距离：25m～50m，灯珠数量：不小于30颗。 - 提供10套一体式多功能补光灯单元升级服务，须满足以下参数及功能： - 1、高度集成：集暖光LED频闪、爆闪和氙气白光、红外爆闪于一体，有效降低光污染、避免麻雀杆现象； - 2、红外白光：支持红外/白光闪光，可自动切换红外和白光模式； - 3、视频同步：支持LED频闪同步相机视频补光，车牌补光效果更好； - 4、抓拍同步：支持LED爆闪或氙气爆闪同步相机抓拍补光，车窗内相关数据和细节效果更优； - 5、亮度可调：支持相机WEB设置LED频闪灯和氙气爆闪灯亮度； - 6、脉宽可调：支持相机WEB设置LED频闪脉宽时间0～3ms； - 7、回电时间：爆闪回电时间＜70ms，满足交通摄像机连抓两张的需求； - 8、触发方式：支持开关量触发方式； - 9、频闪统计：支持统计频闪持续时间，方便计算设备寿命； - 10、爆闪计数：支持统计爆闪次数和触发次数，可快速定位现场信号干扰问题；（爆闪次数即闪光灯闪烁次数，触发次数即外部信号输入次数） - 11、故障显示：支持在摄像机WEB上远程显示补光灯故障、正常状态（仅针对大华交通摄像机），提高运维效率； - 12、防眩光：独特的光学设计，使非补光区域对灯光无感，大大降低城市道路的光污染； - 13、功耗：≤65J； - 14、净重：约5.3kg。 - 九、提供20套高清定焦镜头单元升级服务，须满足以下参数及功能： - 1、像面尺寸：1.1英寸； - 2、镜头焦距：50mm±10%； - 3、镜头像素：1400万像素； - 4、光圈孔径：F1.4±10%； - 5、光学总长：89.5mm±1mm（in air）； - 6、机械后焦：≥13.5mm(in air)； - 7、视场角：20.1°×16.5°×11.3°±5%@1.1英寸（14.47mm×9.94mm）； - 8、畸变：-2%； - 9、接口类型：C接口； - 10、产品尺寸：Φ48×80mm； - 11、毛重：0.36±0.005kg； - 12、工作温度：-30℃～+70℃； 13、工作湿度：95%RH。 | 1 | 项 |
| 2 | 太阳能前端设备新建服务 | 提供100套太阳能抓拍单元升级服务，包含128GB SD卡、配套至少三年物联网流量卡、含太阳能板、支架、辅材及人工安装调试等，须满足以下参数及功能： 1、传感器类型：≥1/2.9英寸CMOS； 2、像素：≥500万； 3、最大分辨率：≥2880×1620； 4、最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 5、最大补光距离：30m（暖光）； 6、补光灯：4颗（暖光灯）； 7、镜头焦距：3.6mm； 8、视场角：水平：81°；垂直：44°；对角：95°； 9、支持人形检测，车辆检测； 10、内置扬声器 11、运营商网络制式：4G，支持中国电信、中国移动、中国联通：FDD-LTE： B1/B3/B5/B8（Cat1：最大10.3Mbps（下行）/最大 5.1Mbps（上行））；TDD-LTE： B34/B38/B39/B40/B41（Cat1：最大9.1Mbps（下行）/ 最大3.1Mbps（上行））； 12、最大Micro SD卡：512GB； 13、旋转范围：水平：0°～350°；垂直：0°～90°； 14、防护等级：IP66。 | 1 | 项 |
| 3 | 天网前端设备维护服务 | 一、提供1套天网前端设备维护服务 1、包括1702个视频摄像头的日常维护，维护内容包括公网供电系统、树枝遮蔽、清洁、扶正等的修正维护工作等。其中包含13个高空球机、16个瞭望塔云台的日常维护。前端点位的线路走线符合城市管理规范，符合安全规范，含电费。视频在线率达95%以上。 2、40个专用设备的日常维护，维护内容包括网络和电源维修（无需电费）。 3、以上服务内容服务期一年。 二、提供1套前端抓拍设备迁移服务，包括60个监控摄像机的迁移服务，包括旧设备拆除与保护，线路系统迁移，新点位安装调试（平台重配置）。 三、提供80套户外防水箱更换服务，包括室外防水箱拆旧箱体拆除及新箱体安装，线缆重接与防水处理等。 四、提供1套数据传输服务，内容如下 1、120张执法仪流量卡，每月流量不低于20G； 2、6条无线对讲基站专用链路； 3、提供一个互联网固定IP链路，真实带宽不低于100M； 4、提供一条专网VPN专线，真实带宽不低于100M； 5、提供一条专用网络链路与上级公安机关相连，真实带宽不低于1000M； 6、提供181条视频监控专用网络链路，每条带宽不低于100M。 7、提供不小于10次的应急保障服务（含临时链路服务） 五、以上服务内容服务期为一年。 | 1 | 项 |
| 4 | 天网前端设备供电维持服务 | 前端包括1702个天网摄像头终端正常运行所需的用电费用，以上服务内容服务期为一年。 | 1 | 项 |
| 5 | 特种设备运维服务 | 提供40个点位专用设备的日常维护，维护内容包括网络和电源维修维护，以上服务内容服务期为一年。 | 1 | 项 |
| 6 | 视频综合应用平台软硬件升级服务 | 一、提供1套多维大数据分析模块升级服务，须满足以下参数及功能： 1、集视频应用、地图应用、特征检索、以图搜图、特定信息查询等多项功能一屏协同，可于案件侦查、治安管理、活动安保等公安各警种业务场景； 2、系统提供电子地图图上研判的功能，可在一张电子地图上实现监控点位检索，非机动车机动车等相关数据特征属性检索以图搜图，目标特定信息查看等功能； 3、支持地图上按组织树和关键搜索两种方式快速搜索相关资源点位，在地图上调阅实时视频和录像回放； 4、在视频调阅过程中，支持对视频中的画面快速截图并自动检测出图片中的相关数据、非机动车和机动车等目标，可选定目标后进行以图搜图； 5、相关数据抓拍以图搜图； 6、非机动车抓拍以图搜图； 7、机动车抓拍以图搜图； 8、系统支持勾选在以图搜图结果中，针对同一相关数据、非机动车、机动车目标的多个方向的不同抓拍结果勾选后进行二次检索，通过迭代式的以图搜图可实现线索由模糊到清晰，提升案件侦破率； 9、支持选择目标正面、侧面、背面或不同特征的多张图片进行搜索，将多图搜索结果自动合并； 10、相关数据关联： 通过前端智能相机或后端智能视频结构化分析，可将同时检测出视频中出现的相关数据并实现关联。支持以图搜图或属性检索获取关联清晰相关数据，可进一步通过获取的相关数据进行抓拍库检索补全目标特定信息； 11、机动车相关数据关联: 通过前端智能高清卡口相机或后端智能解析，可将同时检测出视频中出现的机动车关联信息。支持通过相关数据以图搜图结果中查看关联的机动车详情，同时支持通过机动车搜机动车结果中查看关联的相关数据详情； 12、非机动车相关数据关联: 通过前端智能相机或后端智能视频结构化分析，可将同时检测出视频中出现的非机动车和相关数据并实现关联。支持通过非机动车以图搜图或非机动车属性检索获取关联相关数据，可进一步通过获取的相关数据进行抓拍库检索补全信息； 系统基于相关数据关联关系，实现在图搜结果二次检索时自动检索目标的相关数据抓拍，通过一步到位找到相关数据后确认信息，检索结果中可同时查看相关数据结果，可筛选仅查看相关数据结果； 13、相关数据搜体: 系统基于相关数据关联关系，实现在相关数据图搜结果二次检索时自动检索目标抓拍，通过相关数据一步到位找到相关数据，检索结果中可同时查看相关数据结果，可筛选仅查看相关数据结果，在嫌疑目标换装场景可快速检索到目标换装后的着装情况； 14、非机动车互搜: 系统提供非机动车和非机动车互搜模块，支持上传非机动车图片后搜索匹配的非机动车图片； 15、相关数据属性搜索: 支持输入抓拍时间范围、抓拍地点、性别、年龄段、及相关等特征属性查询相关数据抓拍记录； 16、相关数据属性搜索: 支持输入抓拍时间范围、抓拍地点、性别、年龄段、发等关联相关数据等特征属性查询相关数据抓拍记录； 17、非机动车属性搜索: 支持输入抓拍时间范围、抓拍地点、车辆类型、车辆朝向、14种以上特色关数据、车牌号码等特征属性查询非机动车抓拍记录； 18、机动车属性搜索: 支持选择抓拍时间范围、抓拍地点和车辆属性（号牌种类、车牌颜色、车身颜色、车辆类别、朝向、车辆用途、车辆品牌）局部特征（车头特征、车体特征、车尾特征、主驾驶行为、副驾驶行为、号牌污损、渣土车遮盖）查询过车记录； 21、目标融合信息: 支持将研判过程中发现的非机动车和机动车抓拍加入信息库，形成同一目标多维度的相关数据非机动车和机动车的融合信息列表，在电子地图上形成信息链； 22、推荐档案: 系统可基于输入的相关数据图片，基于相关数据识别技术自动推荐相关对象的图像档案，可直观查看推荐档案的对象相关数据相关信息，可点击后跳转查看对象档案的详细信息，在一张图上实现图像抓拍检索和档案推荐的应用。 二、提供1套分析研判一体机，须满足以下参数及功能： 1、图上研判：支持在一张地图上实现相关数据、非机动车和机动车的特征检索目标、图像检索目标； 2、超级图搜：支持输入同一目标的相关数据图片后，系统自动检索出该目标的相关数据信息，可一键检索出更多精准的对象信息。 3、支持基于图搜进行二次检索，将相关数据画面中抓拍到的进行二次图搜，提高目标命中率； 4、相关数据搜体：支持基于相关数据图搜进行二次检索，将相关数据画面中抓拍到的相关数据进行二次图搜，提高目标命中率； 5、信息收藏：支持收藏保存信息，在我的收藏中可再次查看收藏的信息； 6、支持在市面上主流的国产化服务器部署平台，例如X86（海光）、ARM（鲲鹏）等； 7、用户终端兼容：支持提供WEB端、CS端（客户端）等； 8、国产化操作系统兼容：支持适配市面上主流的国产化操作系统，例如欧拉、银河麒麟等； 9、平台开放兼容，支持提供API接口满足三方系统对接需求，开放接口包含：图片目标检测、相关数据以图搜图、以图搜图、非机动车以图搜图和机动车以图搜图等接口。 三、提供6套智能分析卡升级服务，须满足以下参数及功能： 1、高性能国产化GPU卡，≥4个AI处理器； 2、标准PCIe，HHHL卡，配合主设备（X86各种服务器、部分ARM服务器），实现快速高效的处理推理、图像识别及处理等工作； 3、相关数据：单卡支持≥300张/秒相关数据小图目标分析； 4、结构化：单卡支持≥ 80路200万 或≥ 40路400万 或 ≥20路800万 分辨率的实时视频活动目标分析，单卡支持≥150张/秒200万 或≥ 75张/秒400万～800万 分辨率的结构化图片目标分析； 5、车辆：单卡支持日处理≥600万张车辆图片目标分析(图片分辨率200万-900万)； 6、单卡算力：半精度（FP16）：≥50 TFLOPS（峰值算力），整数精度（INT8）：≥100 TOPS（峰值算力）。 四、提供2套高性能云存储节点升级服务，须满足以下参数及功能： 1、云存储系统扩容，需对接并兼容至采购人原有云存储系统，实现统一鉴权及统一管理； 2、48盘位云存储节点，最大存储容量：4PB，最大支持小文件数量：20亿，最大支持大文件数量：1000万； 3、主处理器：双路64位10核处理器； 4、操作系统：国产操作系统； 5、高速缓存：32GB DDR4 ECC内存； 6、电源冗余：1+1冗余电源； 7、网络接口：≥4个千兆数据电口，≥4个万兆数据光口； 8、VGA接口：≥1个； 9、USB接口：≥2个USB 3.0接口，2个USB 2.0接口； 10、硬盘个数：标配内置 ≥2块 M.2 1TB 企业级固态硬盘最大支持≥48个2.5"或3.5"的SATA硬盘或者SAS硬盘； 11、云存储软件模块：支持主流的对象存储架构、容错算法、智能化的资源调度技术，提供了基于分布式文件系统的数据存储能力，具备大容量、高可靠、高性能、使用简单、自动化管理等特点，保障数据的电信级安全可靠，支持集群横向扩展，满足海量大数据、云计算业务的庞大需求； 12、文件生命周期管理模块：支持对文件生命周期管理，会自动感知云存储的状态，包括用户空间使用情况以及用户/bucket的生命周期/文件信息，根据生命周期策略对需要删除的文件进行删除支持安防行业特点的生命周期的紧急覆盖； 13、智能恢复模块：文件数据恢复速率可控制，可以指定文件进行恢复，可选自动恢复和手动恢复支持文件恢复优先级控制，设置高中低不同的数据恢复速度； 14、图片处理模块：支持对已存储的图片在下载过程中自动进行图片缩略，抠图等特性。 五、提供96套企业级硬盘升级服务，须满足以下参数及功能： 1、单盘容量：≥16TB； 2、缓存：≥512MB； 3、转速：≥7200RPM； 4、硬盘接口：SATA。 六、提供1套多域云管理模块升级服务，须满足以下参数及功能： 1、多域管理模块提供对不同存储介质和接入资源的全面管理和适配，支持构建和管理多种存储域，包括Ipsan、云存储、S3存储和NVR设备存储。同时，该模块还支持多种CPU架构和操作系统的适配，提供统一的多域业务管理解决方案，确保在不同域之间的无缝操作和数据迁移。 2、Ipsan多域：支持管理不同类型的Ipsan存储介质，形成Ipsan存储多域，实现对Ipsan存储资源的集中管理。 3、云存储多域：支持管理不同的云存储服务，形成云存储多域，实现对云存储资源的统一管理。 4、混合多域：支持对云存储、Ipsan、S3等存储介质的管理，形成混合存储多域，满足多样化的存储需求。 5、CPU适配：同一个域支持统一的CPU架构，不同域可以采用不同的CPU架构，灵活应对不同硬件环境的需求。 6、系统适配：支持对多域管理模块的适配，包括x86架构（CentOS 7.x系统、EulerOS）、ARM架构（CentOS 7.x系统、EulerOS、Kylin V10 SP2），确保在不同硬件平台上的兼容性。 7、视频多域：支持设备的视频接入、预览、存储、回放和云台控制等业务的统一管理和控制，视频数据就近存储，屏蔽域的差异，简化用户操作。 8、图片多域：支持设备的图片接入、存储、调阅等业务的统一管理和控制，图片数据就近存储，屏蔽域差异，便捷用户操作。 9、域间迁移：支持对接入压力大的域的设备进行迁移，保障数据完整性，满足域间压力均衡的需求。 七、提供1套集中储存服务器升级服务，须满足以下参数及功能： 1、24盘位储存服务器； 2、具有1个控制单元，1个64位六核处理器，16GB内存，可扩展至128GB。具有256GB SSD固态硬盘，可扩展至2个512GB SSD固态硬盘。可扩展1个2.5英寸SATA硬盘。 3、支持RAID0、1、5、6、10、50、60、JBOD、Hot-Spare（热备）多种RAID模式；电源、风扇、接口、数据通道冗余。 4、支持视频流直存功能，支持图片直存，支持标准iSCSI协议存储，支持IPSAN，支持NAS服务，支持N+M集群；支持不少于512路私有、onvif、国标等前端1:1:1接入、存储和转发。 5、支持内存、网口、光口、标准PCI-E外设、SAS扩展柜等扩展；具有不少于1个千兆管理电口，4个千兆数据电口，支持24个2.5、3.5英寸企业级硬盘。 6、前面板具有锁止功能，加锁后硬盘无法取出，具有可拆卸式防尘滤网。 7、可在设备前面板自带的液晶屏上，显示时间、设备信息、网卡状态、远程设备状态、录像状态、Raid状态、硬盘状态、环控信息、报警信息； 8、设备具有液晶屏提示、报警指示灯提示、SNMP Trap、声音提示、Email报警等报警方式，可对IP冲突、网口降速、电源故障、风扇故障、无硬盘、存储错误、存储空间满、RAID异常、录像丢帧、Mac冲突、登录锁定、网络安全异常、SSD健康异常、无热备盘等情况进行报警； 9、支持单个SAMBA共享文件夹，可对128个用户同时进行管理；支持单个ftp共享文件夹，可对128个用户同时进行管理。 10、前端IPC、NVR、DVR发生断网，待恢复网络连接后，可将断网时段内的录像续传到服务器。 11、支持同时接入不少于512路的相关数据、相关数据检测、车辆检测等摄像机，支持当侦测到相关数据、车辆等时，可进行抠图和抓拍，并触发报警联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、发送语音提示、上传中心、蜂鸣报警以及日志记录；支持按照相关数据、车辆的各属性进行查询检索。 12、可对用户操作设备过程中涉及到的敏感数据采用数字信封技术加密后在网络中传输；支持采用AES加密算法加密视频码流并在网络中传输；支持码流采用TLS通道加密技术加密后在网络中传输。 13、支持当使用账户登录时连续输入身份鉴别信息错误次数超过设定的阀值时自动锁定账户一段时间，并产生报警信息；可限制仅允许用户在特定IP主机上登录设备；可限制仅允许用户在特定时间段登录设备；应具备账户密码重置功能；可设置当用户账户登录成功后30分钟内无操作，则强制注销该账户登录状态。 14、支持系统存储资源自动统一配置，当分配的空间不足时，系统可自动分配更多的空间给用户。 八、提供1套信息发布一体机，须满足以下参数及功能： 1、发布信息总览：支持地图展示发布屏点位信息，并支持发布屏的插播、撤销插播、查看视频、开屏关屏操作。支持地图和卡片两种模式。 2、支持信息发布屏管理：通过设备的单个添加和导入导出，方便统计管理设备在离线状态，并对设备进行远程操控。 3、支持素材管理：支持图片和视频素材的上传，为节目制作提供素材基础。支持素材的审核。 4、支持节目管理：支持节目模块和我的节目。节目模板有系统内置模板，通用节目可存为模板，我的节目这次根据实际需求发布各类诱导信息，包括文字、图片、视频、网页等，并支持在本地预览诱导信息的内容。支持节目的审核。 5、支持播放计划：支持按周和自定义日期创建发布屏播放计划，支持设置播放计划的播放模式轮播和垫片，垫片作为背景节目在无插播盒普通轮播计划时播放。支持普通计划的审核。 九、提供1套信息发布平台软件20路升级服务，须满足以下参数及功能： 20路信息发布屏授权 1、最多支持接入20路信息发布屏； 2、信息发布信息总览：支持地图展示信息发布屏点位信息，并支持信息发布屏的插播、撤销插播、查看视频、开屏关屏操作。支持地图和卡片两种模式。 3、支持信息发布屏管理：通过设备的单个添加和导入导出，方便统计管理设备在离线状态，并对设备进行远程操控。 4、支持素材管理：支持图片和视频素材的上传，为节目制作提供素材基础。支持素材的审核。 5、支持节目管理：支持节目模块和我的节目。节目模板有系统内置模板，通用节目可存为模板，我的节目这次根据实际需求发布各类信息发布信息，包括文字、图片、视频、网页等，并支持在本地预览信息发布信息的内容。支持节目的审核。 6、支持播放计划：支持按周和自定义日期创建信息发布屏播放计划，支持设置播放计划的播放模式轮播和垫片，垫片作为背景节目在无插播盒普通轮播计划时播放。支持普通计划的审核。 7、配套模块：支持配套图文路网模块进行路网绘制节目后发布路况和停车信息发布相关信息；支持配套违法联动模块进行机动车、非机动车和行人闯红灯等违法节目的审核发布上屏。 十、提供1套云存储容量授权服务，须满足以下参数及功能： 云存储容量授权 1、云存储容量授权≥1000TB； 2、实现统一存储容量管理、统一设备注册管理、存储设备容错管理； 3、集群管理：支持集群服务，添加存储节点支持负载均衡； 4、支持多域云部署方案； 5、可支持通过ONVIF、GB28181（仅支持指派模式）、主动注册方式管理前端资源； 6、基于存储节点接入码流带宽、存储空间等信息，实现前端通道自动负载均衡到不同节点，保障存储节点稳定运行； 7、支持管理视频流直存。 十一、提供1套现有系统、平台运维服务，须满足以下参数及功能： 视频图像信息综合应用系统、汇聚平台运维、与上级公安机关平台对接运维、现有云存储的维护。 | 1 | 项 |
| 7 | 基站维护服务 | 提供12套高山无线对讲基站运维服务，硬件系统巡检，包含出具每季度巡检报告。 | 1 | 项 |
| 8 | 机房及配套设备维护服务 | - 1、包含2台发电机(100KW\30KW)、4台UPS(1台60KVA\2台30KVA\1台20KVA)、4台精密空调（2台12.5K+2台20.5K）、8台非精密空调（二楼办公室3台（吊机）、一楼办公室1台（风管机101m²）+机房2台吊机、四楼办公室1台（风管机209m²）+机房1台3P柜机）、一楼机房新风机1台（95W、600m³/h）。提供保证上述设备正常使用的维护及维修服务。 - 2、包含1次发电机保养、1次空调清洗、每个季度UPS设备例行巡检（1年4次巡检），并提供相关巡检报告。 - 3、包含维护消防报警系统2套。 - 4、包含机房静电地板损坏更换。 - 5、会议系统维护（包含5套会议主机、功放、调音台、解码器、LED条屏、手拉手话筒主机）； - 6、包含对现有LED大屏维护服务，包括指定区域的84个平方的LED 屏幕进行全面维护，室内外不同规格、型号的 LED 显示屏的硬件设备维护、信号传输维护方面，包括以下要求： - （1）定期巡检：每月对 LED 屏幕进行至少一次全面巡检，检查屏幕外观是否有损坏、变形，边框是否牢固，螺丝是否松动等。检查屏幕显示效果，包括清晰度、色彩鲜艳度、亮度均匀性等，及时发现并处理坏点、亮点、暗点等问题。检查信号输入是否正常，确认信号线连接牢固，无损坏，信号源设备与屏幕之间的传输稳定,并提供巡检报告。 - （2）清洁保养：每季度进行一次深度清洁，清除屏幕表面的污渍、灰尘，保持屏幕外观整洁。对屏幕散热孔、外壳等部位进行清洁，防止灰尘堆积影响散热性能。使用专业清洁工具和清洁剂，确保清洁过程中不损坏屏幕表面。 - （3）故障维修出现故障的 LED 模组、电源、控制系统等硬件设备进行及时维修或更换。维修或更换的部件应与原设备规格型号匹配，确保兼容性和稳定性。维修完成后，进行严格的测试，确保屏幕恢复正常运行。 - 7、提供至少一名运维人员常驻甲方，对视频平台、视频在线率、视频平台的各项功能进行运维。 - 8、以上服务内容服务期一年。 | 1 | 项 |
| 9 | 和平实验室设备升级服务 | 阳朔道路交通信息监测平台研发项目，项目研发主要包括以下功能模块：（1）视频接入模块；（2）数据库模块；（3）多模态接入模块；（4）大语言模型模块；（5）地理位置地图模块；（6）管理模块；（7）预警推送模块；（8）大屏展示模块。 硬件租用（专网） 1、服务器：国产人工智能加速卡（GPU / NPU）； 2、算力卡≥ 50 TOPS（INT8）或等效算力，现存大于24GB,INT8/FP16/ FP32,框架兼容支,持 TensorFlow、PyTorch、ONNX,驱动支持liunx。 | 1 | 项 |
| 10 | “哨兵”系统维护服务 | 包括60个测速牌的维护及20个LED显示屏(含硬件、电力)的维护。 | 1 | 项 |
| 11 | 户外信息发布屏新建服务 | 提供6套户外信息发布屏新建服务，包含辅材（相关立杆抱箍定制、接线管、扎带、胶布、各种接头、管材、井盖等），须满足以下参数及功能： 1、P10户外信息发布屏； 2、尺寸不低于100CM*80CM； 3、内置接收卡，通过平台及后端软件可远程修改播放内容。 | 1 | 项 |
| 12 | 运维终端安全防护服务： | 服务面向日常办公终端与主机，以国产杀毒、主动防御为核心能力，提供包含主机安全管理平台软件授权及PC终端主机防护授权在内的运维终端安全防护服务，平台部署所需资源由采购人自行提供；服务依托反病毒引擎构建多层防护体系，覆盖资产发现、漏洞管理、病毒检测与防护、勒索挖矿防御、桌面管控、桌面防弹窗、弱口令评估、微隔离、文件沙箱、反弹shell 防护、防端口扫描、违规外连防护等全维度安全能力，实现运维终端系统安全特性的全方位提升，筑牢终端与主机的安全防线。 1.统一管控、高效运维。采用 B/S 架构的管理控制中心，具备终端安全可视，终端统一管理，统一威胁处置，统一漏洞修复，统一桌面管控、统一信息采集、统一入侵防御等功能。 ▲2.多引擎杀毒能力。具备基因特征、人工智能、行为分析、云查杀多种引擎，且引擎可自定义配置。Windows/国产操作系统均支持多引擎配置。 - 3.主动防御能力。提供进程防护、U 盘防护、ARP 防御、脚本防御、应用程序加固等实时防御功能。 - ▲ 4.勒索病毒诱捕。支持监控诱饵文件，诱饵文件可被实时监控，当勒索病毒对该文件进行修改或加密操作时进行拦截。 ▲5.挖矿木马防御。支持检测挖矿连接矿池地址，实时阻断挖矿木马挖矿行为。 6.终端运维能力。提供终端远程卸载、重启、关机、隔离能力，具备基线核查、安全加固、漏洞修复、远程协助、广告拦截、软件拦截、安全通知、防火墙、进程管控、违规外联、外设管控、安全 U 盘、文件分发等功能。 7.数据防泄密能力。提供对终端外设（USB 存储、光驱、USB 外置网卡、无线网卡、蓝牙、手机、平板等）、接口（USB 接口、串口、并口、1394、PCMIA）控制功能。 ▲8.集中统一管理能力。支持对 Windows、国产操作系统、国产 CPU 等异构客户端的集中统一管理 ▲9.文本水印能力：支持自定义主机名、IP 地址、MAC地址、时间作为屏幕内容水印显示，支持设置水印宽度、高度、行间距、倾斜度、水印布局等内容。 10.国产自主要求。产品具有完全国产杀毒引擎，防止产品后门和用户敏感信息外泄等隐患，未嵌入任何国外第三方杀毒引擎。 ▲11.为运维终端安全防护服务所配套提供的产品通过主机安全产品（成熟度：三级或以上级）检验。 | 1 | 项 |
| 二、商务要求 |  |  |  |  |
| 服务期限与服务地点 |  | 一、服务期限：1年（“采购需求”中特别规定的，按规定执行）。 二、交付使用期及地点：服务地点：采购人指定地点。 |  |  |
| 合同签订时间 |  | 中标通知书发出之日起八个工作日内。中标投标人领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。 |  |  |
| 交付时间 |  | 自签订合同之日起120天内完成验收合格并交付正常使用。 |  |  |
| 服务要求 |  | 一、服务期内免费上门维修，定期巡检； 二、本项目要求投标人在本地的维护团队具备专业维护职能，维护团队人员稳定并具备专业素养，提供7*24小时本地化技术服务支持。要求建立满足售后服务标准的售后服务组织，配备足够的运行维护人员。 三、本地化服务内容至少包括以下内容： 1、服务期内，中标人对整个项目出现的各类问题进行免费修复、完善和升级。 2、按照国家有关规定实行“三包”，服务期内免费上门服务维修和更换服务，提供维修、维护服务，提供必要的备品备件及耗材等。 3、在服务期内设备非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，中标人应免费予以技术服务、维修或设备更换，并承担相应费用和零部件的费用。 四、故障响应时间： 1、若发生故障申报，中标人应在30分钟内电话服务应答，在服务期内，投标人在收到用户第一个报修电话后，城区内应在6小时内赶到事故现场，城区外在8小时内赶到现场，在12小时内修复。特殊情况无法修复的，24小时内提供解决方案，并着手进行解决。2、中标人能提供7X24通过远程、上门服务、电话、E-mail等方式为用户提供完善的技术咨询服务； 五、提供专用视频运维维护终端，不能使用带无线WiFi功能的PC终端。 六、要求乙方提供具有相关资质的人员进行运维，并配合甲方做好相关人员资质验证工作。乙方在履行合同的过程中，需对上述人员的人身安全、用电安全、交通安全以及相关的作业安全负责。 七、（1）重大活动期间（如节假日、安保任务），须安排专人现场值守，增加巡检频次，提供相关证明台账资料。 （2）链路要求在线率达98%及以上。同时每季度提供《链路运行季报》，含线路在线率、维修报告及现场工作照片、丢包率、光功率等指标。 （3）所有参与本项目的施工、运维人员持有有效身份证件，主动告知并接受采购人背景核查，签订相关保密协议承诺书，如人员更换应及时告知采购人。 八、在服务期内，中标人必须要将项目服务中的相关人员购买社保及人身意外保险，并要求管理人员及工作人员在日常工作中，必须做好安全措施，穿着统一的反光工作服，项目运维过程中发生交通事故、工伤事故等安全事故责任均由中标人自行承担。 |  |  |
| 付款方式 |  | 1、升级服务验收合格后支付50%，其他 50%在合同约定的履行期限届满前支付。 2、一次性服务费验收合格后付清。 3、运维费用、电费、线路费用按季度、按实际支付。 |  |  |
| 验收要求 |  | 1、采购人组织验收。 2、所有服务均严格按招标文件上购买服务内容的实质要求、合同条款、中标人响应和承诺的服务内容等有关标准进行验收，达不到要求的不予验收。 3、配套设备需全新、完好、无破损，按照技术要求的各项指标进行验收。 4、配套设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整。 |  |  |
| 其他要求 |  | - 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须按照《中华人民共和国消费者权益保护法》之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。 - 投标人应保证针对本项目的硬件涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。 - 投标报价应包含完成本“项目需求”中所列所有服务内容产生的所有成本、税金、利润、在采购人选定位置完成设备建设、安装及调试等费用，投标人应综合考虑在报价中。 - 本项目政府采购最高限价为人民币：肆佰陆拾叁万壹仟元整（¥4631000.00元），投标报价超出最采购最高限价的作投标无效处理。（评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理）。 |  |  |
| 四、本项目所属行业 |  |  |  |  |
| 本项目所属行业 |  | 本项目所属行业参照《统计上大中小微型企业划分标准表》，属于“信息传输业”。 |  |  |

标项二  阳朔县天网专用网络链路租赁、应急通讯广播及智慧杆更换服务

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务名称 |  | 项目要求及技术需求 | 单位 | 数量 |
| 1 | - 专用网络链路租赁服务及应急通讯广播服务 |  | - 满足460个前端监控点、办公数据传输及汇聚的带宽要求，所有单位点的数据汇聚至业主指定地点。 - 1套应急广播平台及设备（可与县应急广播平台交互）。 - 接入地点：采购人指定地点，铺设路由须自行踏勘。 - 链路需要独立数据线路与前端链接、监视视频单条线路带宽不低于100M，不能设IP限制（每个单位点可接入多个监控设备），需提供数据链路前端及后端的汇聚设备，符合《公共安全视频图像信息系统管理条例》（国务院令第669号）。 4、必须为天网专线业务，而不是利用互联网，专线上不运行其他业务，并保证传输线路的独立性及保密性。按国家相关标准实施施工，如有施工问题出现问题由乙方负责。 5、如有故障需要在8小时内相应，超过24小时未修复必须向甲方出具相关书面说明。按国家相关标准实施施工，如有施工问题出现问题由中标人负责，施工单位聘请的施工人员的人身安全由中标人负责。光缆敷设、设备安装等施工人员须遵守《通信建设工程安全生产操作规范》。 6、项目合同时间为一年。 | 项 | 1 |
| 2 | 视频智慧杆更换服务 |  | 提供18套旧杆件拆除更换新智慧杆件服务，替换设备包含智慧应急照明，户外显示屏，网络广播IP音柱，智慧云盒及电气配件等18套，并提供灯杆基础建设，简易防雷接地，安装辅材（室外防水网线、电源线）等，以及控制平台接入等服务。并满足以下标准规范： 《碳素结构钢》GB/T 700-2006 《热浸镀锌层技术要求》GB/T 13912-2002 《安全防范工程技术规范》GB 50348-2018 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168 《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020 《视频安防监控系统工程设计规范》GB 50395-2007 《城市监控报警联网系统通用技术要求》GA/T 669-2008 《公安智能化前端感知布建技术要求》DB45/T 2950-2024 其中： 一、提供18项控制平台接入服务，须满足以下参数及功能： 照明控制系统，广告信息发布，视频监控，环境监测系统，wifi覆盖管理，充电桩管理系统，广播系统，紧急呼叫系统。 二、提供18项智慧灯杆服务，须满足以下参数及功能： 杆件高度不小于5米，碳素结构钢不低于Q235，含光源、电源、预埋件，主杆不小于150*150*3.5mm；底座不小于150*300*3.5mm，底座挖深不小于1.2米。 三、提供18项户外显示终端，须满足以下参数及功能： 1、规格：像素间距：4mm，屏幕尺寸：不低于580*1160 ，显示尺寸：不低于480*960（支持定制 ）模组尺寸不低于320mm*160mm； 2、整屏支持手动亮度调节； 3、温控鼓风机风扇，屏箱体温度达到阈值可自启停； 4、网络状态、电源运行状态实时显示； 5、屏幕板卡在线状态，在系统平台、手机APP可实时显示； 6、可在线查看屏幕板卡信息，设备温度、电流电压、硬盘状态、连接配置、固件版本、播放器、IP、版本号等； 7、屏幕支持视频流节目实时直播； 8、屏幕支持播放摄像头实时画面； 9、屏幕操作管理时，可实时音量控制； 10、系统平台可分级权限管理，安全可控； 11、广告信息节目可实时发布； 12、支持远程/本地节目管理操作，脱网也正常管理和播放； 13、支持单个/分组/批量控制； 14、屏幕广告节目推送，可分组、可批量控制，可查看实时推送进度； 15、广告节目可视化节目制作，画面可随意拉拽排版，所见即所得； 16、广告节目，可显示文字/图片/视频/环境监测数据等，多样化内容； 17、设备支持多账号分级归属，可分区分人，安全合理管理。 18、屏幕可在线管理，在系统平台、安卓、苹果手机APP可实时管控。 四、提供18项网络广播IP音频终端，须满足以下参数及功能： 1、支持实时喊话，喊话主机需配套； 2、远程管理，实时播放及音量控制； 3、设备实时在线/工作状态显示； 4、批量分组管理，任务管理； 5、多账号分级归属设备，安全合理管理； 6、支持网页端，安卓/苹果手机APP端等多用户端操作管理； 7、MP3音频格式音乐播放，支持32K～256K码流； 8、频带宽度有20Hz～20KHz； 9、声压级≥102dB； 10、灵敏度≥95dB； 11、采样频率8K-48KHz； 12、谐波失真≤0.1%； 13、信噪比≥70dB； 14、频率响应80-16KHz； 15、设备独立IP地址； 16、数字音频输入； 17、支持POE（802.3at）供电； 18、固件在线OTA； 19、工作温度：-30～80°C。 五、提供18项智慧云盒对接服务，须满足以下参数及功能： 1、2*1000Base-X SFP，8*10/100/1000 Base-T； 2、支持点状、星形、环网等多种组网； 3、网口支持POE802.3at； 4、IEC 61000-4-3 Level 3浪涌/辐射/脉冲/传导/磁场/静电等防护； 5、支持光口/网口接入互联网； 6、可接LED灯杆屏、一键求助分机、IP音柱、热点Wifi等； 7、3D地图/实景地图显示，支持手动设备定位； 8、多账号分级归属设备，安全合理管理； 9、支持网页端，手机APP端等多用户端操作管理； 10、工作温度：-40～80°C； 11、相对湿度：5%～95%,无凝霜。 六、提供1套防雷终端： 1、电源额定工作电压：220V（220V电源插头公头接入、母头输出） ▲2、网络防雷状态监测：1路 ▲3、电源防雷状态监测：1路 ▲4、PC\手机微信功能查询、告警：防雷功能寿命预警、防雷失效告警，设备GIS集中展现管理，每个设备的项目名称查询展示；设备PC\手机在线故障报修。 ▲5、数据云存储：网络防雷、电源防雷的状态、寿命、失效数据，通讯信号值、流量值、项目名称等数据的云端存储。 ▲6、数据统计分析：网络防雷、电源防雷的寿命、失效，通讯信号值、流量值等的数据统计分析。 七、提供1套安全服务系统： ▲1、支持对单条访问控制策略进行最大并发连接数和长连接的限制； ▲2、支持FEC和FEC自适应功能，可提升语音通话、视频会议等即时通讯应用的质量； ▲3、支持加密流量识别，如HTTPS流量、BT加密流量、迅雷加密流量等等。 八、提供18套，像素不低于400万监控摄像球机，36套像素不低于400万监控（抓拍）枪机，满足《公安智能化前端感知布建技术要求》DB45/T 2950-2024相关标准。摄像机外壳颜色与杆体一致。 九、提供18项配件耗材： 包含应急灯模块、防水降噪功放音响、品牌空气开关、定制线材线束、防水小部件、防水快速插头、防雷模块、隔离电源模块、接线单元模块、接线盒、防水主机箱子、产品防水连接线、快速接头、零散小部件、耗材等。 十、杆件与街区风貌融合专项要求 1、杆件总体要达到需达到“与景区建筑风格和谐统一，游客难以察觉”的效果。中标人须在项目施工前1个月内提交3个以上点位的杆件融合效果图（含日/夜景），由采购单位评审，未通过不得施工。 2、杆体不得遮挡商铺招牌、古建筑立面、游客视线。 3、线缆全部穿管暗敷，严禁明线、飞线。 4、施工前应严格制定实施计划，施工及施工完成需在7日内完成。 5、石板路面开挖须采用切割+吊装复原工艺，确保原貌恢复。 6、每日施工垃圾当日清运，不得堆放于街面。 十一、更换相关智慧杆件及服务保修期限为三年。 | 项 | 1 |
| 二、商务要求 |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  | - 采购范围内的免费技术培训。 - 服务内容第一项中，专用网络链路租赁服务及应急通讯广播服务须在5个工作日内完成建设并投入使用，如超过3个工作日未完成的，视为自动放弃。 3.在电路租用期间应提供免费传输知识培训，指导做好日常维护。 4.提供售后服务承诺书，在线路使用当地有专人实施电路的售后服务，提供售后服务联系人名单，详细地址及联系方式，并提出维护能力证明。 5.提供7×24小时热线电话服务，并提供多个故障申告途径及绿色通道，做到全方位响应，业务恢复时限≤12小时，故障响应时间≤30分钟。 6.负责保证网络的畅通，负责使用单位网络设备onu免费运行维护，如果主干网络出现问题，在接到报告后1个小时内到达现场，负责排除故障，直到网络恢复正常。 7.（1）重大活动期间（如节假日、安保任务），须安排专人现场值守，增加巡检频次，提供相关证明台账资料。 （2）链路要求在线率达98%及以上。同时每季度提供《链路运行季报》，含线路在线率、维修报告及现场工作照片、丢包率、光功率等指标。 （3）所有参与本项目的施工、运维人员持有有效身份证件，主动告知并接受采购人背景核查，签订相关保密协议承诺书，如人员更换应及时告知采购人。 8.在服务期内，中标人必须要将项目服务中的相关人员购买社保及人身意外保险，并要求管理人员及工作人员在日常工作中，必须做好安全措施，穿着统一的反光工作服，项目运维过程中发生交通事故、工伤事故等安全事故责任均由中标人自行承担。 |  |  |  |
| 付款方式 |  | 1、升级服务验收合格后支付50%，其他 50%在合同约定的履行期限届满前支付。 2、专用链路费用按季度、按实际支付。 |  |  |  |
| 验收标准 |  | 1、采购人组织验收。 2、所有服务均严格按招标文件上购买服务内容的实质要求、合同条款、中标人响应和承诺的服务内容等有关标准进行验收，达不到要求的不予验收。 3、配套设备需全新、完好、无破损，按照技术要求的各项指标进行验收。 4、配套设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整。 |  |  |  |
| 其他要求 |  | 1、投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须按照《中华人民共和国消费者权益保护法》之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。 2、投标人应保证针对本项目的硬件涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。 3、投标报价应包含完成本“项目需求”中所列所有服务内容产生的所有成本、税金、利润、在采购人选定位置完成设备建设、安装及调试等费用，投标人应综合考虑在报价中。 4、本项目政府采购最高限价为人民币：玖拾叁万肆仟元整（¥934000.00），投标报价超出最采购最高限价的作投标无效处理。（评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理）。 |  |  |  |
| 三、本项目所属行业 |  |  |  |  |  |
| 本项目所属行业 |  | 本项目所属行业参照《统计上大中小微型企业划分标准表》，属于“信息传输业”。 |  |  |  |

标项三   阳朔县天网视频画面及传输线路服务

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 服务名称 | 项目要求及技术需求 | 数量 | 单位 |
| 1 | 阳朔县天网视频画面及传输线路服务 | 一、服务期间提供1套前端网络摄像机监控设备用于视频画面服务，相关参数要求： （一）、网络摄像机Ⅰ型1台 1、采用不低于1/1.8英寸CMOS图像传感器，分辨率≥2688×1520； 2、内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； 3、内置高效暖光和红外补光灯，有效红外监控距离不小于60米，有效暖光监控距离不小于40米； ▲4、支持针对人、机动车、动物3类有效目标进行检测，并触发报警和设置事件联动； 5、支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁； 6、支持一键撤防，可在自定义设置的时间段内对报警输出，邮件，音频，灯光等事件联动项进行统一撤防控制； ▲7、支持自学习功能,可通过设备本地SD卡将录像导入负样本经验库，可有效过滤经验库中的误报事件；支持关联5个经验库； ▲8、支持定时语音播报,可添加至少10个不同语音文件,可设置时间优先、次数优先,播放间隔可设置,支持针对不同语音单独配置播放时间计划； ▲9、设备可对距离设备≥160m处不小于20×20像素的目标（人员、机动车、非机动车）触发的绊线入侵事件进行检测；环境照度不低于100lx，在距离设备≥100m处，画面成像目标宽度不小于20像素的5人依次循环通过进行绊线入侵试验，人员通行速度不小于1m/s，人员通行时间间隔不小于1s，共重复100人次，触发绊线入侵报警事件不小于99人次； 10、支持ROI，SMART H.264/H.265，AI H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； 11、支持报警接口不小于2进2出，音频接口不小于1进1出，内置不小于1个485接口，支持不小于1TB Micro SD卡，内置双麦克和扬声器； 12、支持通过485接入温湿度传感器和电量传感器的超限报警功能； 13、支持DC12V/PoE供电方式，支持电源热备份，支持12V电源返送； 14、支持IP67防护等级。 （二）、网络摄像机Ⅱ型1台 1、双≥400万一体化枪型摄像机，双通道分辨率均≥2688×1520 ； 2、采用≥2颗1/1.8英寸CMOS图像传感器，内置CPU、GPU、NPU芯片； ▲3、支持双路电动变倍聚焦及一键聚焦； 4、内置≥8颗双光补光灯，双向红外监控距离≥60米，双向暖光监控距离≥30米； ▲5、补光灯表面为微四边形阵列，采用多层透镜结构； 6、双通道智能可独立开启/关闭，双通道支持五种智能方案切换：通用行为分析、人数统计、热度图、道路监控、精准检索； ▲7、内置≥4个麦克风、2个扬声器； 8、焦距不小于：通道1：2.7mm～13.5mm；通道2：2.7mm～13.5mm； 9、支持报警不小于2进2出，音频不小于1进1出，内置485接口； 10、支持双通道摄像机互为180°夹角进行监控； 11、自带一体式抱箍支架，支持双向抱箍安装； 12、最大支持1T Micro SD卡； 13、支持DC12V/POE； 14、支持IP67防护等级。 二、传输链路服务 445条100M数据传输链路（包含15条高空视频画面专用链路、5条基站对讲机数据传输链路）要求，提供独立VLAN隔离，禁止与其他业务共享： - 1、参照网络技术标准，符合《公共安全视频图像信息系统管理条例》（国务院令第669号）、符合下行带宽不低于100Mbps的线路,端到端电路平均网络延时≤50ms；端到端电路丢包率≤1%。其中视频画面数据传输链路组成城域网并汇聚至采购人指定地点，不设IP限制，需提供数据链路前端及后端的汇聚设备，需为专用数据链路，保证数据传输的安全。前端点位的线路走线符合城市管理规范，符合安全规范。 2、支持面向分组传输的弹性网络，可应对采购人网络内突发的带宽增长需求，具备最小保障带宽设置机制和QOS机制，支持通过设置最小带宽和最大带宽实现采购人的带宽平滑升级要求。 3、服务期1年。 4、按国家相关标准实施施工，如有施工问题出现问题由中标人负责，施工单位聘请的施工人员的人身安全由中标人负责。光缆敷设、设备安装等施工人员须遵守《通信建设工程安全生产操作规范》 。 三、云办公服务 提供1项云电脑办公服务，用于应急事务处理。包括20个办公云终端账号服务，使用期限1年。 四、故障响应时间： 1、若发生故障申报，中标人应在30分钟内电话服务应答，在服务期内，投标人在收到用户第一个报修电话后，城区内应在6小时内赶到事故现场，城区外在8小时内赶到现场，在12小时内修复或提供备用设备。特殊情况无法修复的，24小时内提供解决方案，并着手进行解决。 2、中标人能提供7*24小时通过远程、上门服务、电话、E-mail等方式为用户提供完善的技术咨询服务。 五、提供专用天网维护终端。 六、前端设备安全检测服务 提供18处安全检测服务，针对前端设备提供火灾预警、高温报警（超过55摄氏度）的安全预警服务，提供统一管控平台，平台具有异常情况查看、远程消除报警功能。 七、要求中标人提供具有相关资质的人员进行运维，并配合采购人做好相关人员资质验证工作。 | 1 | 项 |
| 二、商务要求（商务要求不允许负偏离） |  |  |  |  |
| 服务期限与服务地点 |  | 一、服务期限：1年（“采购需求”中特别规定的，按规定执行）。 二、交付使用期及地点：服务地点：采购人指定地点。 |  |  |
| 合同签订时间 |  | 中标通知书发出之日起八个工作日内。中标人领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。 |  |  |
| 交付时间 |  | 自签订合同之日起60个工作日内完成验收合格并交付正常使用 |  |  |
| 服务要求 |  | 1、技术支持及培训要求： （1）采购范围内免费负责技术培训； 2、服务的内容和措施： （1）若发生故障申报，中标人应在30分钟内电话服务应答，在服务期内，投标人在收到用户第一个报修电话后，城区内应在6小时内赶到事故现场，城区外在8小时内赶到现场，在12小时内修复或提供备用设备。特殊情况无法修复的，24小时内提供解决方案，并着手进行解决。2、中标人能提供7*24小时通过远程、上门服务、电话、E-mail等方式为用户提供完善的技术咨询服务； （2）重大活动期间（如节假日、安保任务），须安排专人现场值守，增加巡检频次，提供相关证明台账资料。 （3）链路要求在线率达98%及以上。同时每季度提供《链路运行季报》，含线路在线率、维修报告及现场工作照片、丢包率、光功率等指标 （4）所有参与本项目的施工、运维人员持有有效身份证件，主动告知并接受采购人背景核查，签订相关保密协议承诺书，如人员更换应及时告知采购人。 3、在服务期内，中标人必须要将项目服务中的相关人员购买社保及人身意外保险，并要求管理人员及工作人员在日常工作中，必须做好安全措施，穿着统一的反光工作服，项目运维过程中发生交通事故、工伤事故等安全事故责任均由中标人自行承担。 |  |  |
| 付款方式 |  | 1、其他服务验收合格后支付50%，其他 50%在合同约定的履行期限届满前支付。 2、传输链路服务费用按季度、按实际支付。 |  |  |
| 验收要求 |  | 1、采购人组织验收。 2、所有服务均严格按招标文件上购买服务内容的实质要求、合同条款、中标人响应和承诺的服务内容等有关标准进行验收，达不到要求的不予验收。 3、配套设备需全新、完好、无破损，按照技术要求的各项指标进行验收。 4、配套设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整。 |  |  |
| 其他要求 |  | 1、投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须按照《中华人民共和国消费者权益保护法》之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。 2、投标人应保证针对本项目的硬件涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。 3、投标报价应包含完成本“项目需求”中所列所有服务内容产生的所有成本、税金、利润、在采购人选定位置完成设备建设、安装及调试等费用，投标人应综合考虑在报价中。 4、本项目政府采购最高限价为人民币：肆拾叁万伍仟元整（¥435000.00），投标报价超出最采购最高限价的作投标无效处理。（评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理）。 |  |  |
| 三、本项目所属行业 |  |  |  |  |
| 本项目所属行业 |  | 本项目所属行业参照《统计上大中小微型企业划分标准表》，属于“信息传输业”。 |  |  |

第四章  评标办法

标项一：

一、评标原则

（一）评委会组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表、评审专家组成。其中，专家评委不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术方案、实施方案、售后服务及应急保障方案、技术信誉、业绩等方面内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

（四）采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分………………………………………………………………………………………………20分

（1）根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号），凡符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业，对其投标价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-20%）。

注：中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法〉〔2017〕的通知》（国统字〔2017〕213号）执行，具体划分标准见附表《统计上大中小微型企业划分标准》。

- 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），监狱企业和符合条件的残疾人企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

- 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，评审中对价格给予折扣，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。中标为残疾人福利性单位的，采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

对于不属于以上情形的投标人，其投标报价即为评标价。

（4）价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为20分。

（5）价格分计算公式：

最低投标人评标报价金额

某投标人价格分 =                                       × 20分

某投标人评标报价金额

2.技术分……………………………………………………………………………………………满分20分

“服务采购需求”中带“▲”符号的技术参数为重要技术指标、功能项，仅作为评分依据。标注“▲”符号的技术指标、功能参数项需投标人于投标文件中提供有满足本项功能的相关证明材料，相关证明材料包括但不限于产品功能截图或由国家认证认可的第三方检测机构出具的检测报告等，每提供一项相关证明材料且提供的相关证明材料满足服务采购需求中标注“▲”符号项的技术指标参数要求的，得 1分，满分20分。

3.服务能力分………………………………………………………………………………………满分24分

评委根据各投标人投标文件中服务方案内容的完整性、可行性、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、免费维护期外维护方案、其他优惠措施等内容独立打分。

一档（0分）：投标人的服务方案不可行，不能满足本项目需求的。

二档（6分）：投标人的服务方案可行，满足采购需求的；

三档（12分）：服务方案基本合理，保障响应措施、服务经验一般，方案一般。提供基本应急预案、保密承诺及常见故障解决内容；有培训计划且安排合理。

四档（18分）：投标人提供的服务方案合理，保障响应措施、服务经验较好，人员配备合理并具有针对性，提供有明确完善的应急预案、保密承诺及针对性的故障解决内容，方案表述清晰详细，可操作性强；投标人培训计划内容详实，安排合理服务团队，拟投入售后服务团队负责人具有计算机类高级工程师和 CDA 数据分析师证书，运维工程师中不少于 1 人具备信息安全工程师证书、不少于1 人具备信息系统项目管理师证书及 CISO 证书、不少于2 人具备信息系统项目管理师证书。

五档（24分）：投标人提供的服务方案内容完整，保障响应措施详细、服务经验丰富，人员配备全面并具针对强，提供有明确完善的应急预案、保密承诺及针对性的故障解决内容、所有监控点位分区负责人安排，方案表述清晰详细，可操作性强，安排服务团队齐全，拟投入售后服务团队负责人具有计算机类高级工程师和CDA 数据分析师证书，运维工程师中不少于 1 人具备信息安全工程师证书、不少于1人具备信息系统项目管理师证书及CISO证书、不少于4人具备信息系统项目管理师证书、有不少于1人具备云计算安全认证证书CCSK。

（注：投标人于投标文件中提供以上拟入项目相应人员的有效证书证明材料扫描件并加盖投标人电子签章，否则不予认可）。

4.实施方案分………………………………………………………………………………………满分24分

一档（0分）：未提供实施方案的；

二档（6分）：投标人提供了实施方案的，满足采购需求的；

三档（12分）：实施方案符合项目要求，逻辑清晰，提供的项目实施方案需覆盖核心实施环节，包含基础项目实施计划与组织架构框架描述，明确主要实施岗位及职责；项目实施进度计划符合项目周期要求，列明关键实施阶段的时间节点。

四档（18分）：投标人提供实施方案描述较完整，有项目实施计划与组织架构描述、项目实施进度计划可行且符合实际，列明了具体的实施时间节点。拟投入参与本项目的实施人员中有不少于 5 人具备信息技术类高级工程师，有不少于1人具有注册安全工程师证书（中华人民共和国应急管理部颁发），拟投入的项目实施负责人具有网络规划设计师（高级）证书或信息系统项目管理师(高级)证书；

五档（24分）：投标人提供的实施方案描述完整详实，方案能清楚的表明对本项目的熟悉程度，设计合理，技术路线清晰可信，项目总体组织实施方案合理得当；项目实施进度计划严谨可行且符合实际，列明了具体的实施时间节点，项目质量保证措施合理得当，并有具体可行的进度风险控制方案。拟投入参与本项目的实施人员中有不少于 8 名具备信息技术类高级工程师，有不少于1人具有注册安全工程师证书（中华人民共和国应急管理部颁发），拟投入的项目实施负责人同时具有网络规划设计师（高级）证书和信息系统项目管理师(高级)证书。

（注：投标人于投标文件中提供以上拟入项目相应人员的有效证书证明材料扫描件并加盖投标人电子签章，否则不予认可）。

5.履约能力分………………………………………………………………………………………满分12分

（1）投标人或其上级公司通过IS0 31000:2018风险管理体系认证（认证范围含信息系统集成（含安防系统）相关的风险管理活动）的，得2分；

（2）投标人或其上级公司通过ISO/IEC 27032网络空间安全管理体系认证（认证范围含信息系统集成（含安防系统）相关的网络空间安全管理活动）的，得2分；

（3）投标人或其上级公司通过ISO38505数据治理管理体系认证（认证范围含信息系统集成（含安防系统）所涉及的数据治理管理活动）的，得2分；

（4）投标人或其上级公司通过GB/T 36733-2018服务质量评价体系认证的，得2分；

（5）投标人自2023年以来具有同类服务项目业绩[投标人于投标文件中提供中标（成交）通知书或签订的项目合同扫描件并加盖投标人电子签章，要求能清晰反映项目的名称、种类，否则将不予评审，同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次]。每提供1项得2分，最多得4分。

注：投标人于投标文件中需提供相关相应有效认证证书扫描件并加盖投标人电子签章。

6. 综合得分＝1+2+3+4+5

三、推荐及确定中标候选人原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价也相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排次次序。

（2）投标人可自行选择参与本项目1、2、3分标中的1个或多个标段进行投标，但一个投标人只能中靠前分标号的一个分标。评标时按1、2、3分标的顺序进行评审，每个分标由评标委员会依据本招标文件“中标候选人推荐原则”对各投标人其所投各分标综合得分进行排名，若某投标人有两个（或两个以上）分标综合评分最高，则在保持各分标有效的情况下，按标项1→标项2→标项3评审顺序推荐中标候选人。

（3）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（4）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，并依此类推。

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

四、特别说明

评审时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

标项二：

一、评标原则

（一）评委会组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表、评审专家组成。其中，专家评委不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术方案、实施方案、售后服务及应急保障方案、技术信誉、业绩等方面内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

（四）采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分…………………………………………………………………………………………………10分

（1）根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号），凡符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业，对其投标价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-20%）。

注：中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法〉〔2017〕的通知》（国统字〔2017〕213号）执行，具体划分标准见附表《统计上大中小微型企业划分标准》。

- 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），监狱企业和符合条件的残疾人企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

- 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，评审中对价格给予折扣，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。中标为残疾人福利性单位的，采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

对于不属于以上情形的投标人，其投标报价即为评标价。

（4）价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为10分。

（5）价格分计算公式：

最低投标人评标报价金额

某投标人价格分 =                                         ×  10分

某投标人评标报价金额

2.技术分……………………………………………………………………………………………满分21分

“服务采购需求”中带“▲”符号的技术参数为重要技术指标、功能项，仅作为评分依据。标注“▲”符号的技术指标、功能参数项需投标人于投标文件中提供有满足本项功能的相关证明材料：

- （1）防雷终端相关证明材料提供由国家认证认可的第三方检测机构出具的CMA或CNAS标志检测报告，所提供的检测报告需提供厂家的官网或公众号的查询真伪网址或二维码链接，每提供一项相关证明材料且提供的相关证明材料满足服务采购需求中标注“▲”符号项的技术指标参数要求的，得3分，满分15分。

- （2）安全服务系统相关证明材料提供功能截图或由国家认证认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，每提供一项相关证明材料且提供的相关证明材料满足服务采购需求中标注“▲”符号项的技术指标参数要求的，得2分，满分6分。

3.服务方案分………………………………………………………………………………………满分24分

服务方案（由评委确定各投标人所属档次，在相应档次内独立打分。）

一档（0分）：投标人的服务方案不可行，不能满足本项目需求的。

二档（8分）：投标人的服务方案简单，对质保期、响应时间、服务团队配备、培训计划、备品备件等有所描述，能够确保故障发生后 1 小时内到达现场的；

三档（16分）：投标人的服务方案较详细可行，对质保期、响应时间、服务团队配备、培训计划、备品备件、应急预案、保密承诺、故障解决方案等有所描述，服务保障措施较全面，具有本地（本项目实施地）服务分支机构可提供本地化服务，能够确保故障发生后 1 小时内到达现场。售后服务方案能较好满足招标要求的；

四档（24分）：投标人的服务方案全面详细，对质保期、响应时间、服务团队配备、培训计划、备品备件、应急预案、保密承诺、故障解决方案等有所描述，有合理的服务流程，服务保障措施全面，具有本地（本项目实施地）可提供本地化服务，能够确保故障发生后 1 小时内到达现场。提供至少3种故障申告途径及绿色通道，其中至少1种7*24小时自有专线故障专业呼叫中心受理渠道【用户报故障仅需提供线路两端的接入地址（单位名称）即可成功受理】。拟投入服务人员中有3名高级工程师，5个中级工程师，主要负责人需同时具备高级工程师、高级信息系统项目管理师；售后服务方案完全满足招标要求的。

（注：投标人于投标文件中提供以上拟入项目相应人员的有效证书证明材料扫描件并加盖投标人电子签章，否则不予认可）。

4.项目实施方案分…………………………………………………………………………………满分24分

评委根据招标文件要求，由评委确定各投标人所属档次，在相应档次内独立打分。

一档（0分）：未提供实施方案或实施方案不能满足本项目需求的。

二档（8分）：综合评定一般，方案简单、基本满足项目实施要求。

三档（16分）：综合评定良好，方案较详细、实施人员配备合理，能满足项目实施需要。

四档（24分）：综合评定优秀，方案详细，对关键技术点描述清晰、到位，完全满足线路租赁需求，具有很高的稳定性和安全性，能保障业务系统完全不受影响。施工组织方案形成项目管理文档计划，有项目管理组织机构图，详细说明各个阶段工作安排，能说明人员安排及施工进度，有工程实施安全保障措施、工程进度图并有赶工措施、工程质量保证措施、项目风险管理措施、文明施工管理措施，能提供系统联调及验收方案。拟投入3个及以上高级工程师的团队参与项目实施。

（注：投标人于投标文件中提供以上拟入项目相应人员的有效证书证明材料扫描件并加盖投标人电子签章，否则不予认可）。

5.履约能力分………………………………………………………………………………………满分21分

（1）投标人具有ISO9001质量管理体系（提供有效认证证书复印并加盖投标人公CA签章，不提供不得分)，得2分。

（2）投标人具有ISO14001环境管理体系（提供有效认证证书复印并加盖投标人CA签章，不提供不得分)，得2分。

（3）投标人具有网络安全服务企业资质（提供有效认证证书复印并加盖投标人或CA签章，不提供不得分)，得2分。

（4）投标人具有信息系统集成服务资质（提供有效认证证书复印并加盖投标人CA签章，不提供不得分)，得2分。

（5）投标人具有电信网络维护企业服务能力证书（提供有效认证证书复印并加盖投标人CA签章，不提供不得分)，得2分。

（6）针对本项目每配备1辆机动车辆的得1分，满分共5分【如是投标人固定资产，则以投标人提供的车辆行驶证扫描件并加盖投标人单位CA签章；如是投标人的租赁车辆，则需提供租赁公司营业执照扫描件（或租赁人身份证扫描件）、租赁合同扫描件及车辆行驶证扫描件证明材料并加盖投标人单位CA签章的（租赁时间必须大于项目合同履行期限）】。

（7）投标人2023年以来完成类似项目的业绩，每提供1个业绩得2分,满分6分。（投标人无不良记录，业绩以中标、成交通知书或合同为准，并能清晰反映所服务名称，同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次）。

6. 综合得分＝1+2+3+4+5

三、推荐及确定中标候选人原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价也相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排次次序。

（2）投标人可自行选择参与本项目1、2、3分标中的1个或多个标段进行投标，但一个投标人只能中靠前分标号的一个分标。评标时按1、2、3分标的顺序进行评审，每个分标由评标委员会依据本招标文件“中标候选人推荐原则”对各投标人其所投各分标综合得分进行排名，若某投标人有两个（或两个以上）分标综合评分最高，则在保持各分标有效的情况下，按标项1→标项2→标项3评审顺序推荐中标候选人。

（3）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（4）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，并依此类推。

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

四、特别说明

评审时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

标项三：

一、评标原则

（一）评委会组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表、评审专家组成。其中，专家评委不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术方案、实施方案、售后服务及应急保障方案、技术信誉、业绩等方面内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

（四）采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分…………………………………………………………………………………………………10分

（1）根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号），凡符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业，对其投标价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-20%）。

注：中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法〉〔2017〕的通知》（国统字〔2017〕213号）执行，具体划分标准见附表《统计上大中小微型企业划分标准》。

- 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），监狱企业和符合条件的残疾人企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

- 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，评审中对价格给予折扣，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。中标为残疾人福利性单位的，采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

对于不属于以上情形的投标人，其投标报价即为评标价。

（4）价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为10分。

（5）价格分计算公式：

最低投标人评标报价金额

某投标人价格分 =                                         × 10分

某投标人评标报价金额

2.技术分……………………………………………………………………………………………满分14分

“服务采购需求”中带“▲”符号的技术参数为重要技术指标、功能项，仅作为评分依据。标注“▲”符号的技术指标、功能参数项需投标人于投标文件中提供有满足本项功能的相关证明材料，相关证明材料包括但不限于产品功能截图或由国家认证认可的第三方检测机构出具的检测报告等，每提供一项相关证明材料且提供的相关证明材料满足服务采购需求中标注“▲”符号项的技术指标参数要求的，得 2分，满分14分。

3.服务方案分………………………………………………………………………………………满分25分

由评委根据竞标人提供的服务方案内容进行独立评审打分。

一档（0分）：投标人的服务方案不可行，不能满足本项目需求的。

二档（8分）：投标人的服务方案可行，对质保期、响应时间、服务团队配备、培训计划、应急预案、保密承诺、故障解决方案等有所描述，故障响应时间不超过2个小时，8小时内达到现场；能提供运行维护车辆。

三档（16分）：投标人的服务方案详细，对质保期、响应时间、服务团队配备、培训计划、应急预案、保密承诺、故障解决方案等详细描述，有合理的服务流程，故障响应时间不超过1个小时，4小时内达到现场；能提供运行维护车辆。并注明投标人服务网点详细地址、联系人及联系电话等相关信息）。并且投标人能够为采购人提供无人机巡检服务，配备有≥2 名具有国家认可的民用无人机飞行执照的驾驶员。

四档（25分）：投标人的服务方案全面，对质保期、响应时间、服务团队配备、培训计划、应急预案、保密承诺、故障解决方案等全面描述，有合理的服务流程，故障响应时间不超过1个小时，4小时到达现场；能提供运行维护车辆。并注明投标人服务网点详细地址、联系人及联系电话等相关信息。拟投入不少于3名具备信息与通信工程的高级工程师为项目服务经理（需提供行政部门认可的有效证书），服务团队人员分工明确，服务团队人员熟练掌握设备管理专业知识及系统管理专业知识均通过工业和信息化人才专业知识评测（设备管理科目和系统管理科目）测评，项目服务经理以及服务团队人员需提供相关有效证明材料的；并且投标人能够为采购人提供无人机巡检服务，配备有≥2 名具有国家认可的民用无人机飞行执照的驾驶员。

（注：投标人于投标文件中提供以上拟入项目相应人员的有效证书证明材料扫描件并加盖投标人电子签章，否则不予认可）。

4.项目实施方案分…………………………………………………………………………………满分25分

由评委根据投标人提供的实施方案内容进行独立评审打分。

一档（0分）：未提供实施方案或实施方案不能满足本项目需求的。

二档（8分）：实施方案较简单，拟投入人员、技术服务及措施基本满足本项目实施需求。

三档（16分）：实施方案较详细，保证项目实施的技术力量安排满足项目实施要求，技术服务、技术培训的服务内容和措施同比较完善，拟投入本项目实施项目经理1人具有高级信息系统项目管理师证书，能提供相关证书扫描件并加盖投标人公章（CA签章）。

四档（25分）：实施方案详实，方案能满足项目需求且清楚的表明对本项目的熟悉程度包括需求分析、项目整体设计与实施、项目点位分布清单等，保证项目实施的技术力量安排充足，技术服务、技术培训的服务内容和措施完善，建议的安装、调试、验收方法或方案同比更完善有效、更优化、切实可行的；拟投入本项目实施项目经理1人具有高级信息系统项目管理师证书，能提供相关证书扫描件并加盖投标人公章（CA签章）。

（注：投标人于投标文件中提供以上拟入项目相应人员的有效证书证明材料扫描件并加盖投标人电子签章，否则不予认可）。

5.履约能力分………………………………………………………………………………………满分26分

（1）投标人或其上级公司具有信息技术服务管理体系认证证书（认证范围含IDC机房运维服务所涉及的信息技术管理活动）及信息安全管理体系认证证书（认证范围含IDC机房电信业务涉及到的信息安全管理活动）的，每有1项得2分，满分4分。（提供相关证明材料扫描件并加盖投标人公章（CA签章）

（2）投标人或其上级公司具有GB/T 27922-2011 售后服务认证证书的，得2分。（提供相关证明材料扫描件并加盖投标人公章（CA签章）

（3）投标人或其上级公司具有 ITSS信息技术服务标准认证（业务领域：数据中心），得6分。（提供有效证书彩色扫描件并加盖投标人公章（或CA签章），不提供不得分）

（4）投标人或其上级公司具有信息系统安全集成、信息安全风险评估、信息系统安全运维、信息系统灾难备份与恢复(B类)的相关信息安全服务资质认证证书并能在投标时提供相关有效证书扫描件的，每有1项得2分，满分得8分。(提供相关证明材料扫描件并加盖投标人公章(CA签章)

（5）投标人或其上级公司具备网络空间攻击面管理能力，符合FT-S04-0096-01《攻击面管理产品功能评价方法》的要求，得2分。(提供相关证明材料扫描件并加盖投标人公章(CA签章)

（6）投标人2023年以来完成类似项目的业绩（投标人无不良记录，业绩以中标、成交通知书或合同为准，并能清晰反映所服务名称、金额，同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次），每提供1个业绩得1分，满分4分。

6. 综合得分＝1+2+3+4+5

三、推荐及确定中标候选人原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价也相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排次次序。

（2）投标人可自行选择参与本项目1、2、3分标中的1个或多个标段进行投标，但一个投标人只能中靠前分标号的一个分标。评标时按1、2、3分标的顺序进行评审，每个分标由评标委员会依据本招标文件“中标候选人推荐原则”对各投标人其所投各分标综合得分进行排名，若某投标人有两个（或两个以上）分标综合评分最高，则在保持各分标有效的情况下，按标项1→标项2→标项3评审顺序推荐中标候选人。

（3）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（4）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，并依此类推。

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

四、特别说明

评审时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

附表

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 × | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 × | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业× | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 × | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 × | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带×的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

第五章  采购合同（合同主要条款及格式）

合同编号：

项目名称： 阳朔县天网工程运行维护项目

项目编号：GLZC2026-G3-210002-GXZQ

标项号：

标项名称：

甲方：                                       （采购人）

乙方：                                       （中标人）

根据《中华人民共和国政府采购法》中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招、投标文件规定条款和中标人承诺、甲乙双方签订本采购合同。

- 合同标的及合同金额

根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：人民币    （大写）    元（¥：    （小写）     ）

## 第二条  服务保证

中标人应按招标文件、投标文件和承诺规定的服务内容向采购人提供相应服务。

## 第三条  服务期限

服务期限: 自合同签订之日起1年

## 第四条  交付

1.服务开始时间：合同签订之日起；交付期：自签订合同之日起        日内完成验收合格并交付正常使用；服务地点：采购人指定地点。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的服务，甲方有权拒绝接受。

第五条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

## 第六条  付款方式

采取季度付款方式付款。

## 第七条  违约责任

1. 乙方所提供的服务质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期处罚，乙方应向甲方支付合同金额  %违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的服务如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 乙方无故延期服务交付的，每天向甲方偿付违约合同金额 ‰违约金，但违约金累计不得超过合同金额   %，超过   天甲方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方不能按期付款的，每天向乙方偿付延合同金额   ‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过合同金额  %。

4. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供服务的，乙方应按本合同合同金额   %向甲方支付违约金。

5. 其他违约行为按照合同金额额   %收取违约金并赔偿经济损失。

## 第八条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

## 第九条  合同争议解决

1、因服务问题发生争议的，应邀请国家认可的相关机构进行鉴定。服务符合要求的，鉴定费由采购人承担；服务不符合要求的，鉴定费由中标人承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向本级法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

## 第十条  合同生效及其它

1.合同经甲乙双方法定代表人、负责人、自然人或相应的授权代表签字并加盖投标人公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经本级财政部门审批，并签订书面补充协议报本级财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

## 第十一条  合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2.乙方不得擅自转让(无进口资格的投标人委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

## 第十二条  签订本合同依据

1.招标文件；

2.乙方提供的投标报价表；

3.服务承诺书；

4.中标通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式肆份，具有同等法律效力。政府采购合同双方自签订之日起壹个工作日内，采购人将合同原件壹份交采购代理机构，并于合同签订之日起柒个工作日内将一份合同原件送本级财政部门备案。

甲方（公章）：                              乙方（公章，自然人除外）：

法定代表人签字：                            法定代表人（负责人、自然人）签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

委托代理人：                                委托代理人：

电  话：                                    电   话：

开户名称：                                  开户名称：

开户银行：                                  开户银行：

银行账号：                                  银行账号：

日    期：                                  日    期：

# 附：标项一《绩效考评要求》

绩效考评要求

1.移动监控4G传输服务，包含提供4G流量服务，每张卡流量不少于20G/月。

2.摄像机前后端维护服务

前端维护内容界面：前端部分的设备、控制箱、管路等属于前端设备维护内容。

对视频监控前端设备进行 7*24 小时的故障处理和现场技术支持服务。对于前端出现断电现象应及时报告采购人；对于前端出现人为破坏等现象应及时报告采购人，并会同采购人确认维修方案。

对于绿化、横幅等影响监控镜头视线的遮挡物在接到采购人的申告后安排清理。对于摄像机镜头不干净，位置、角度不符合应用需求，聚焦模糊等需要维护、调节的，中标人在接到采购人的申告后安排清理和调节工作。

及时做好故障件的返修：负责中标人采购的其它非前端设备的返修工作。

负责前端设备巡检：中标人应针对前端监控点，合理安排主动维护作业计划，做好维护报告。前端维护项目如下：

| 编号 | 维护作业项目 | 说明 | 检查方式 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 设备安装环境 工作状态检查 | 供电、室内、室外、温度、防雷接 地和电源线路接口检查；设备工作 状态，指示灯检查 | 现场 | 半年 |
| 2 | 设备清洁工作 | 清洁箱体内设备，清洁摄像机保持 画面干净 | 现场 | 半年 |
| 3 | 报表报告 | 填写巡检记录报告 | 现场 | 每月 |
| 4 | 统计 | 硬件故障及更换情况统计 | 现场 | 每月 |

后端维护内容界面：以视频光端机或工业交换机第一个视频出口为界，输出以后部分包括机房、分机房等所有跟本项目相关的设备，为后端设备维护内容。

服务内容：对所维护设备、系统进行 7*24 小时的故障处理和现场技术支持服务。对于机房出现断电以及人为破坏等现象应及时报告采购人。

设备巡检：合理安排主动维护作业计划，并在完成主动维护作业计划后，及时将维护报告交送采购人。

| 编号 | 维护作业项目 | 说明 | 检查方式 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机房终端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 设备工作环境工 作状态检查 | 供电、室内、室外、温度、防雷 接地和电源线路接口检查；设备 工作状态，指示灯检查 | 现场 | 每二个月 |
| 其他 |  |  |  |  |
| 2 | 报表报告 | 填写巡检记录报告，维修单 | —— | 每季 |
| 3 | 统计 | 硬件故障及更换情况统计 | —— | 每季 |

3.故障受理、服务时限要求：中标人在接到采购人故障申告后，1小时内响应，并4小时内派人到达故障现场，会同采购人工作人员对故障现象进行确认。上午12:00时前受理的故障应在当天修复，上午12:00时以后受理的故障应在第二天上午 12:00 前修复。重大故障或网络等需要其他部门配合完成的故障及气象等原因无法进行维修作业的除外，但需报告采购人确认同意。对于大面积断电引起的前端故障，中标人在报告采购人的同时并向电力部门报修。中标人在日常巡查巡检中发现或接到采购人电话申告的平台故障、非前端监控点原因引起的系统故障后，非硬件原因引起的在 4 小时内修复，硬件原因引起的故障，中标人应在2小时内提出应急修复方案并在 6 小时内安排人员到达现场。中标人在日常巡查巡检发现的故障在半小时内报告采购人。

4.视频图像运维管理服务

4.1机房设备管理

实现机房和机房设备的标准化管理，包括机柜、服务器、存储设备。支持机房、机柜、存储设备、服务器的新增、修改、删除以及导入等功能。

4.2一名人员驻场服务

4.2.1.主要职责

应急与重保配合：在应急、重保等特需事件中，积极配合用户完成相关安全工作，确保机房安全。

4.2.2.定期巡检服务

巡检周期：每三个月对机房进行检测，并提供例行巡检维护报告。

复调与记录：每半年免费对机房进行一次复调，服务期满后为采购人提供一套完整的运行记录。

检查内容：检查机房内所有运行状态，确保无故障。

5.运维要求及内容

5.1.总体运维要求

建立完善的运维管理系统、运维团队架构、故障处理流程、运维工单及考核体系、其他运维相关的业务流程规范和制度的制定等。运维服务目标：

提供 7*24小时故障电话服务热线。7*24 小时响应，故障申告后：通常情况下，1小时内响应。如遇重、特大事故需紧急抢修的，特殊处理。由于自然灾害、不可抗力和人为等引起的故障，由运维中标人提交申请，事件报备，延长修复时限。

5.2.运维团队要求

运维团队需要中标人牵头建立相关管理制度，责任明确，运维人员须具备IT或安防行业工作经验，建立项目负责人制度，采购人直接与项目负责人对接提出问题，项目负责人负责协调解决问题并及时反馈。完善安全管理制度、规章制度、质量控制、运维管理、学习培训、 服务标准、监督考核、信息保密，具备客户服务保障体系和网络运营保障体系。

维护机构须配备系统维护必需的装备和工具，配齐常用易损耗备品备件。

5.3.运营维护服务内容

针对自建前端监控点，制定合理主动维保作业计划，并在完成当月主动维保作业计划后，及时将维保报告送交采购人，采购人确认签字有效。主动维保巡查周期不得低于下表要求：

| 编号 | 维保作业项目 | 说明 | 检查 方式 | 检查周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备安装环境工 作状态检查 | 供电、室内、室外、温度、湿度、防雷接地和电源线路接口检查；设备工作状况，指示灯信息检查 | 现场 | 每半年 |
| 2 | 日常清洁工作 | 机箱内部清洁，清洁自建摄像机 外罩 | 现场 | 每半年 |
| 3 | 日常清洁工作 | 机箱内部清洁，清洁自建摄像机 外罩 | 现场 | 投标人自行制定 或采购人申告 |
| 4 | 报表报告 | 填写巡检记录、编写巡检报告 | 现场 | 每月 |
| 5 | 备件统计 | 备品备件及维护资料整理 |  | 每月 |
| 6 | 维保统计 | 硬件故障及维保情况统计 |  | 每月 |

每日安排专人负责对视频监控在线情况、画面清晰程度、有无遮挡等情况进行巡检，将维护汇总表单提交采购人，并在规定时限内处理完毕。

5.4.运营维护要求

巡检保障服务

1）信息安全保密服务

在本系统建设和运营期内，中标人对本系统涉及的所有内容和数据安全负责。双方应共同创造条件，保证系统的安全，不泄露政府秘密、商业秘密以及公民隐私等。

2）重大事件保障服务

在面临重大事件，如大型会议、灾害等重大活动和重要公众事件及需要实施进行重点保障举措时，将根据采购人要求对其进行相关的服务。此服务视同主动巡检服务。在重点保障时期，需承诺调动所有售后服务团队成员进行保障，进入重要客户重点保障特殊时期。

3）定期周报、月报、年度运行分析报告服务

为了更好的跟采购人沟通，让采购人及时了解系统运行情况，提升运营质量，定期进行总结。在维护期内每周向采购人提供周报，每月向采购人提供月报，每年向采购人提供年度运行分析报告。

6.绩效评价体系

6.1中标人在当天上午 12：00 时前接到采购人申告的故障应在当天修复，上午12:00时以后受理的故障应在第二天上午12:00前修复，重大故障由双方协商修复时间；如因客观原因24 小时内无法修复， 中标人应及时报备。超过以上时限24小时以外修复的按每个摄像头 扣除中标人维护费35元，以后每超24小时加扣35元，协商报备通过的除外。如遇立杆被破坏、下雨无法修理、电力部门引起的停电以 及经采购人确认确实属无备件造成故障修复延误，不计入故障运行时间，但中标人仍需尽快抢修。

6.2中标人应及时对故障件进行返修，故障件20日内应完成返修，超过20日未完成返修的故障件视作备件有效，不作为不计入故障运行时间的条件。

6.3驻场人员要求：驻场服务时间同步采购人工作时间。重大节假日服务、系统升级服务（包括补丁安装及软件版本升级）、定期除尘服务、机柜整理。提供全年每周5天、每天8小时的全天候响应服务和每天24小时热线电话响应服务，节假日照常工作，以上所有服务均提供服务报告包括现场故障处理、定期巡检、季度、年度维护报告等。

6.4运维人员须签订网络安全保密承诺书，确保驻场人员遵守采购人的保密安全规定，如出现一机两用违规外联事件等网络安全事故，每次扣罚 8000 元。

6.5在服务期间，需保障驻场人员的稳定性，若采购人认为该驻场人员能力不足无法胜任工作，采购人可提出更换人员，中标人需在4 周内派遣新人员到场进行更换，如超出4周仍未有采购人满意的人员到场，每天扣款1000元。

6.6在服务期内，中标人必须要将项目服务中的相关人员购买社保及人身意外保险，并要求管理人员及工作人员在日常工作中，必须做好安全措施，穿着统一的反光工作服，项目运维过程中发生交通事故、工伤事故等安全事故责任均由中标人自行承担。

6.7其他约定：中标人在整个服务期内，应严格遵守相关安全的法律法规、规章制度和标准规范，高度重视安全工作，科学合理组织实施，并投保相关的安全保险。产生的意外、事故等损失和责任，全部由中标人承担。

6.8光纤链路租用服务交付期：自合同签订后，业主提供实际光缆建设点位后60日内完成前端视频监控系统光纤链路的交付，并开始提供运维服务（运维服务期开始时间从光纤链路交付验收通过之日起）。

# 附：标项二《绩效考评要求》

绩效考评要求

1.故障受理、服务时限要求：中标人在接到采购人故障申告后，1小时内响应，并4小时内派人到达故障现场，会同采购人工作人员对故障现象进行确认。上午12:00时前受理的故障应在当天修复，上午12:00时以后受理的故障应在第二天上午 12:00 前修复。重大故障或网络等需要其他部门配合完成的故障及气象等原因无法进行维修作业的除外，但需报告采购人确认同意。对于大面积断电引起的前端故障，中标人在报告采购人的同时并向电力部门报修。中标人在日常巡查巡检中发现或接到采购人电话申告的平台故障、非前端监控点原因引起的系统故障后，非硬件原因引起的在 4 小时内修复，硬件原因引起的故障，中标人应在2小时内提出应急修复方案并在 6 小时内安排人员到达现场。中标人在日常巡查巡检发现的故障在半小时内报告采购人。

2.运维要求及内容

2.1.总体运维要求

建立完善的运维管理系统、运维团队架构、故障处理流程、运维工单及考核体系、其他运维相关的业务流程规范和制度的制定等。运维服务目标：

提供 7*24小时故障电话服务热线。7*24 小时响应，故障申告后：通常情况下，1小时内响应。如遇重、特大事故需紧急抢修的，特殊处理。由于自然灾害、不可抗力和人为等引起的故障，由运维中标人提交申请，事件报备，延长修复时限。

2.2.运维团队要求

运维团队需要中标人牵头建立相关管理制度，责任明确，运维人员须具备IT或安防行业工作经验，建立项目负责人制度，采购人直接与项目负责人对接提出问题，项目负责人负责协调解决问题并及时反馈。完善安全管理制度、规章制度、质量控制、运维管理、学习培训、 服务标准、监督考核、信息保密，具备客户服务保障体系和网络运营保障体系。

维护机构须配备系统维护必需的装备和工具，配齐常用易损耗备品备件。

2.3信息安全保密服务

在本系统建设和运营期内，中标人对本系统涉及的所有内容和数据安全负责。双方应共同创造条件，保证系统的安全，不泄露政府秘密、商业秘密以及公民隐私等。

2.4重大事件保障服务

在面临重大事件，如大型会议、灾害等重大活动和重要公众事件及需要实施进行重点保障举措时，将根据采购人要求对其进行相关的服务。此服务视同主动巡检服务。在重点保障时期，需承诺调动所有售后服务团队成员进行保障，进入重要客户重点保障特殊时期。

2.5定期周报、月报、年度运行分析报告服务

为了更好的跟采购人沟通，让采购人及时了解系统运行情况，提升运营质量，定期进行总结。在维护期内每周向采购人提供周报，每月向采购人提供月报，每年向采购人提供年度运行分析报告。

3.绩效评价体系

3.1中标人在当天上午 12：00 时前接到采购人申告的故障应在当天修复，上午12:00时以后受理的故障应在第二天上午12:00前修复，重大故障由双方协商修复时间；如因客观原因24 小时内无法修复， 中标人应及时报备。超过以上时限24小时以外修复的按每个专用网络链路 扣除中标人服务费35元，以后每超24小时加扣35元，协商报备通过的除外。如遇立杆被破坏、下雨无法修理、电力部门引起的停电以 及经采购人确认确实属无备件造成故障修复延误，不计入故障运行时间，但中标人仍需尽快抢修。

3.2运维人员须签订网络安全保密承诺书，确保驻场人员遵守采购人的保密安全规定，如出现一机两用违规外联事件等网络安全事故，每次扣罚 8000 元。

3.3在服务期内，中标人必须要将项目服务中的相关人员购买社保及人身意外保险，并要求管理人员及工作人员在日常工作中，必须做好安全措施，穿着统一的反光工作服，项目运维过程中发生交通事故、工伤事故等安全事故责任均由中标人自行承担。

3.4其他约定：中标人在整个服务期内，应严格遵守相关安全的法律法规、规章制度和标准规范，高度重视安全工作，科学合理组织实施，并投保相关的安全保险。产生的意外、事故等损失和责任，全部由中标人承担。

3.5光纤链路租用服务交付期：自合同签订后，业主提供实际光缆建设点位后60日内完成前端视频监控系统光纤链路的交付，并开始提供运维服务（运维服务期开始时间从光纤链路交付验收通过之日起）。

# 附：标项三《绩效考评要求》

绩效考评要求

1.故障受理、服务时限要求：中标人在接到采购人故障申告后，1小时内响应，并4小时内派人到达故障现场，会同采购人工作人员对故障现象进行确认。上午12:00时前受理的故障应在当天修复，上午12:00时以后受理的故障应在第二天上午 12:00 前修复。重大故障或网络等需要其他部门配合完成的故障及气象等原因无法进行维修作业的除外，但需报告采购人确认同意。对于大面积断电引起的前端故障，中标人在报告采购人的同时并向电力部门报修。中标人在日常巡查巡检中发现或接到采购人电话申告的平台故障、非前端监控点原因引起的系统故障后，非硬件原因引起的在 4 小时内修复，硬件原因引起的故障，中标人应在2小时内提出应急修复方案并在 6 小时内安排人员到达现场。中标人在日常巡查巡检发现的故障在半小时内报告采购人。

2.运维要求及内容

2.1.总体运维要求

建立完善的运维管理系统、运维团队架构、故障处理流程、运维工单及考核体系、其他运维相关的业务流程规范和制度的制定等。运维服务目标：

提供 7*24小时故障电话服务热线。7*24 小时响应，故障申告后：通常情况下，1小时内响应。如遇重、特大事故需紧急抢修的，特殊处理。由于自然灾害、不可抗力和人为等引起的故障，由运维中标人提交申请，事件报备，延长修复时限。

2.2.运维团队要求

运维团队需要中标人牵头建立相关管理制度，责任明确，运维人员须具备IT或安防行业工作经验，建立项目负责人制度，采购人直接与项目负责人对接提出问题，项目负责人负责协调解决问题并及时反馈。完善安全管理制度、规章制度、质量控制、运维管理、学习培训、 服务标准、监督考核、信息保密，具备客户服务保障体系和网络运营保障体系。

维护机构须配备系统维护必需的装备和工具，配齐常用易损耗备品备件。

2.3信息安全保密服务

在本系统建设和运营期内，中标人对本系统涉及的所有内容和数据安全负责。双方应共同创造条件，保证系统的安全，不泄露政府秘密、商业秘密以及公民隐私等。

2.4重大事件保障服务

在面临重大事件，如大型会议、灾害等重大活动和重要公众事件及需要实施进行重点保障举措时，将根据采购人要求对其进行相关的服务。此服务视同主动巡检服务。在重点保障时期，需承诺调动所有售后服务团队成员进行保障，进入重要客户重点保障特殊时期。

2.5定期周报、月报、年度运行分析报告服务

为了更好的跟采购人沟通，让采购人及时了解系统运行情况，提升运营质量，定期进行总结。在维护期内每周向采购人提供周报，每月向采购人提供月报，每年向采购人提供年度运行分析报告。

3.绩效评价体系

3.1中标人在当天上午 12：00 时前接到采购人申告的故障应在当天修复，上午12:00时以后受理的故障应在第二天上午12:00前修复，重大故障由双方协商修复时间；如因客观原因24 小时内无法修复， 中标人应及时报备。超过以上时限24小时以外修复的按每个链路服务扣除中标人服务费35元，以后每超24小时加扣35元，协商报备通过的除外。如遇立杆被破坏、下雨无法修理、电力部门引起的停电以 及经采购人确认确实属无备件造成故障修复延误，不计入故障运行时间，但中标人仍需尽快抢修。

3.2运维人员须签订网络安全保密承诺书，确保驻场人员遵守采购人的保密安全规定，如出现一机两用违规外联事件等网络安全事故，每次扣罚 8000 元。

3.3在服务期内，中标人必须要将项目服务中的相关人员购买社保及人身意外保险，并要求管理人员及工作人员在日常工作中，必须做好安全措施，穿着统一的反光工作服，项目运维过程中发生交通事故、工伤事故等安全事故责任均由中标人自行承担。

3.4其他约定：中标人在整个服务期内，应严格遵守相关安全的法律法规、规章制度和标准规范，高度重视安全工作，科学合理组织实施，并投保相关的安全保险。产生的意外、事故等损失和责任，全部由中标人承担。

3.5光纤链路租用服务交付期：自合同签订后，业主提供实际光缆建设点位后60日内完成前端视频监控系统光纤链路的交付，并开始提供运维服务（运维服务期开始时间从光纤链路交付验收通过之日起）。

# 第六章  投标文件（格式）

投标文件封面格式：

投标文件

项目名称： 阳朔县天网工程运行维护项目

项目编号： GLZC2026-G3-210002-GXZQ

标 	  项：

采购代理机构：广西卓群项目管理有限公司

投标人（公章(CA签章)、自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字[或盖章(CA签章)]

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）：

联系电话：

日期：              年           月           日

投标文件目录

一、资格性响应证明材料：

1.投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面扫描件（必须提供）；

2.投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面扫描件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的开标截止时间前三个月内任意一个月社会保险参保证明扫描件，除投标人为以下三种情形的：

①如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同扫描件代替社会保险参保证明扫描件；

②如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证扫描件或事业单位机构为其发放工资的工资条扫描件代替社会保险参保证明扫描件；

③如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料扫描件及投标人与委托代理人签订的劳动合同扫描件代替社会保险参保证明扫描件。

【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的开标截止时间前三个月内任意一个月社会保险参保证明扫描件】（委托代理时必须提供；如为联合体的，授权委托书原件须由牵头人出具）；

3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件扫描件（必须提供，自然人除外）；

注：投标人为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；投标人为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标人为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；投标人为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”，如为分支机构或分公司参与投标，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本扫描件及授权书，授权书须加盖总公司的公章。总公司可就本项目在一定范围及时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分支机构或分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。（所需材料均为扫描件）

4.财务状况报告（提供2024年度经审计的财务报告扫描件或者其基本开户银行出具的资信证明或者截标时间前半年内至少一个月能反映财务状况的报表或者投标人自拟的截标时间前半年内至少一个月的财务情况说明）（必须提供）；

5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

6.投标人近半年内任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料【增值税发票(税收完税证明)或企业所得税完税证明或税务部门出具的免税证明】扫描件（必须提供）。

7.投标人认为需提供的其他资格证明材料。（如有，请提供，格式自拟）

二、商务、技术性响应及其他证明材料：

1. 投标报价表（格式见附件）（必须提供）；

2. 服务及相关配套设备配置清单（不含报价）（如有，请提供）

3. 服务（技术）响应、商务偏离情况说明表（格式见附件）（必须提供）；

4.针对本项目的服务承诺书（由投标人根据本项目服务采购需求、特点及投标人自身的处理能力自行编写，承诺书内容至少应包括（采购需求）中的所有服务条款，含服务质量承诺等内容）（格式见附件）（必须提供）；

5.投标人针对本项目的服务方案（格式见附件）（必须提供）

6.投标人针对本项目的实施方案（格式见附件）（必须提供）；

7.“服务采购需求”需提供的有效证明文件（按其要求如有请提供）；

8.投标人同类服务项目业绩[无不良记录，以中标（成交）通知书或签订的项目合同为准，并能清晰反映项目的名称、种类、金额，否则将不予评审，同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次]（如有，请提供）；

9.项目实施人员一览表（如有，请提供）；

10.投标人相关获奖证书、认证证书等扫描件（如有，请提供）；

11.如所提供服务企业属于小型、微型企业【中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕>的通知》（国统字〔2017〕213号）执行，具体划分标准见第四章评标办法中附表《统计上大中小微型企业划分标准》】，以提供的《中小企业声明函》（见附件）为准（如有，请提供）；

12.如提供服务的投标人属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局等（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；

13.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（见附件）（如有，请提供）；

14.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

投标人提供的以上相关证明材料属于“必须提供”的文件应加盖投标人公章（CA签章）/自然人签字或加盖个人CA签章，否则投标无效。

一、资格性响应证明材料（格式）

1.投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面扫描件（必须提供）；

2.投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面扫描件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的开标截止时间前三个月内任意一个月社会保险参保证明扫描件，除投标人为以下三种情形的：

①如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同扫描件代替社会保险参保证明扫描件；

②如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证扫描件或事业单位机构为其发放工资的工资条扫描件代替社会保险参保证明扫描件；

③如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料扫描件及投标人与委托代理人签订的劳动合同扫描件代替社会保险参保证明扫描件。

【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的开标截止时间前三个月内任意一个月社会保险参保证明扫描件】（委托代理时必须提供；如为联合体的，授权委托书原件须由牵头人出具）；

授权委托书（格式一）

致：广西卓群项目管理有限公司

我              （姓名）系                           （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工          （姓名），身份证号码：                      以我公司名义参加   （项目名称及项目编号）    项目    标项的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权,特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

投标人[公章（CA签章）]：

法定代表人（负责人）签字（或个人CA签章）：                   　　        年      月     日

注：投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面扫描件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的开标截止时间前三个月内任意一个月社会保险参保证明扫描件（如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同扫描件代替社会保险参保证明扫描件；如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证扫描件或事业单位机构为其发放工资的工资条扫描件代替社会保险参保证明扫描件；如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料扫描件及投标人与委托代理人签订的劳动合同扫描件代替社会保险参保证明扫描件）（委托代理时必须提供）。

授权委托书（格式二）

致：广西卓群项目管理有限公司

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名），身份证号码：              以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目    标项的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权,特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章：                        年      月     日

3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件扫描件（必须提供，自然人除外）；

注：投标人为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；投标人为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标人为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；投标人为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”，如为分支机构或分公司参与投标，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本扫描件及授权书，授权书须加盖总公司的公章。总公司可就本项目在一定范围及时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分支机构或分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。（所需材料均为扫描件）

4.财务状况报告（提供2024年度经审计的财务报告扫描件或者其基本开户银行出具的资信证明或者截标时间前半年内至少一个月能反映财务状况的报表或者投标人自拟的截标时间前半年内至少一个月的财务情况说明）（必须提供）；

5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

声   明

致：广西卓群项目管理有限公司

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：

日          期：

6.投标人近半年内任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料【增值税发票(税收完税证明)或企业所得税完税证明或税务部门出具的免税证明】扫描件（必须提供）；

7.投标人认为需提供的其他资格证明材料。（如有，请提供，格式自拟）

二、商务、技术性响应及其他有效证明材料（格式）

1.投标报价表（格式见附件）（必须提供）；

附件：

投标报价表（格式）

标项

| 项号 | 采购内容名称 | 服务内容及承诺 | 数量① | 单位 | 单价② | 单项合计=数量×单价 ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（大写）：人民币 （¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务期限： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目投标有效期为投标截止时间之日起90天。 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（CA签章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人CA签章（属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人CA签章）：

注：1.各投标人必须就“服务采购需求”中所投分标的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标文件只允许有一个报价。

2.投标人应根据所投项目如实填写投标报价表的各项内容。

3.投标报价表须由法定代表人负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人CA签章（属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人CA签章）并加盖投标人公章（CA签章）（自然人除外）。当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字或个人CA签章）

2.服务及相关配套设备配置清单（不含报价）（如有，请提供）；

项目编号：

项目名称：

标项

| 序号 | 服务及相关配套设备 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 参数性能、指标及配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（CA签章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人CA签章（属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人CA签章）：

备注：

以上服务及相关配套设备配置清单中“服务及相关配套设备、数量及单位、品牌、规格型号、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，投标文件按无效处理。服务及相关配套设备、数量及单位、品牌必须与“投标报价表”一致，否则投标文件按无效处理。

3. 服务（技术）响应、商务偏离情况说明表（格式见附件）（必须提供）；

附件：

项目名称:

项目编号:

标项

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件具体响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：

日          期：

注： 1.“服务（技术）响应、商务偏离情况说明表”各项内容必须如实填写，在“偏离情况”栏内如实注明是“无偏离”或“正偏离”，“正偏离”指响应的技术参数优于招标文件中要求，“无偏离”指响应的技术参数满足招标文件中要求。投标文件中的技术参数、功能或其它内容有“正偏离”的，投标人须对“正偏离”的情况单独作出说明。

2.当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（CA签章）（属自然人的须逐页签字或个人CA签章）。

4.针对本项目的服务承诺书（由投标人根据本项目服务采购需求、特点及投标人自身的处理能力自行编写，承诺书内容至少应包括（采购需求）中的所有服务条款，含服务质量承诺等内容）（格式见附件）（必须提供）；

附件：

服务承诺书（格式）

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：

日          期：

5. 投标人针对本项目的服务方案（必须提供）；

附件：

服务方案 （格式）

（根据采购需求自行编制）

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：

日          期：

6. 投标人针对本项目的实施方案（必须提供）；

附件：

项目实施方案 （格式）

（根据采购需求自行编制）

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：

日          期：

7.“服务采购需求”需提供的有效证明文件（按其要求如有请提供）；

8. 投标人同类服务项目业绩[无不良记录，以中标（成交）通知书或签订的项目合同为准，并能清晰反映项目的名称、种类、金额，否则将不予评审，同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次]（如有，请提供）；

9.项目实施人员一览表【如有，请提供】

项目实施人员一览表（格式）

| 姓 名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：

日          期：

注：1.当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（CA签章）（属自然人的须逐页签字或个人CA签章）。

10.投标人相关获奖证书、认证证书等扫描件（如有，请提供）；

11.如所提供服务企业属于小型、微型企业【中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕>的通知》（国统字〔2017〕213号）执行，具体划分标准见第四章评标办法中附表《统计上大中小微型企业划分标准》】，以提供的《中小企业声明函》（见附件）为准（如有，请提供）；

附件：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业 收入为  万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（CA签章）：

日 期：

12.如提供服务的投标人属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局等（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；

13.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责；

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称[盖公章(CA签章)]：

日  期：

14.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

附件：

质疑函范本

一、质疑人基本信息

质疑人：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。