## 封-1招标工程量清单
崇左市江州区第五中学一期工程食堂二次装修工程
工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
软件名称及版本号:博奥云计价软件
| 工程计价软件测评合格编号:2019J02 |  |  | 封-1

## 扉-1招标工程量清单
崇左市江州区第五中学一期工程食堂二次装修工程
工程
招 标 工 程 量 清 单
招标人: |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 |  |  | 法定代表人
或其授权人: |  | (签字或盖章) | 或其授权人: | (签字或盖章)
编制人: |  |  | 复核人:
|  | (造价人员签字) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:
扉-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:崇左市江州区第五中学一期工程食堂二次装修工程 | 第1页 共1页
1、工程概况：本工程位于广西崇左市江州区。
2、编制依据：
（1）2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及与之配套定额。
（2）2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及与之配套定额。
（3）2011年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》及与之配套定额。
（4）2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程人工材料配合比机械台班基期价》。
（5）2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》。
（6）材料价格按《崇左市建设工程造价信息》中崇左2025年第2月份发布的除税价格计算，如《崇左市建设工程造价信息》2025年第2月份无相应价格的则按同期《南宁市建设工程造价信息》发布的价格计算，若上述信息价都没有的情况下则咨询市场价。
（7）人工费：按桂建标[2023]7号《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》执行。
（8）设计答疑。
（9）设计图纸及相关规范、标准、技术资料。
3、其他需要说明的问题
（1）2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程人工材料配合比机械台班基期价》。
（2）2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》其中管理、利润按桂建标[2018]19号执行。
（3）《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》（桂造价[2019]10号），增值税调整为9%
表-01

## 表-02建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称:崇左市江州区第五中学一期工程食堂二次装修工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 崇左市江州区第五中学一期工程食堂二次装修工程
投标报价合计
表-02

## 表-03单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称:崇左市江州区第五中学一期工程食堂二次装修工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1.1 | 食堂二次装修-拆除工程
1.1.2 | 食堂二次装修-装饰装修工程
1.1.3 | 食堂二次装修-安装工程
投标报价合计
表-03

## 表-04单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:崇左市江州区第五中学一期工程食堂二次装修工程 |  | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
食堂二次装修-拆除工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
食堂二次装修-装饰装修工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
食堂二次装修-安装工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
表-04
单位工程投标报价汇总表
工程名称:崇左市江州区第五中学一期工程食堂二次装修工程 |  | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:崇左市江州区第五中学一期工程食堂二次装修工程 | [5 empty] | 第1页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
食堂二次装修-拆除工程
分部分项工程
| 1. | G.1 人工拆除工程
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 1、拆除方式:人工拆除 2、砌体材质:200厚蒸压加气混凝土砌块 |  | 2.41
2 | 011605002001 | 墙面块料拆除 1、拆除的基层类型:水泥砂浆 2、饰面材料种类:陶瓷墙面砖 | ㎡ | 27.72
3 | 011610002001 | 金属门窗拆除 1、防火门拆除 | ㎡ | 3.45
| 4. | G.4 渣土场外运输
4 | 010103002001 | 渣土外运 1、废弃料品种:拆除垫层、面砖、砌体等 2、运距:1km |  | 4.52
5 | 桂010103003001 | 渣土运输增（减）m3·km 1、运距：暂按增运1km，按实结算 | ·km | 4.52
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 011705 | 大型机械设备进出场及安拆
6 | 011705001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台次 | 1
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
食堂二次装修-装饰装修工程
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:崇左市江州区第五中学一期工程食堂二次装修工程 | [5 empty] | 第2页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
分部分项工程
| 3. | A.3 砌筑工程
7 | 010401004001 | 多孔砖墙 1、砖品种、规格、强度等级:多孔页岩砖 240×190×90 2、墙体厚度:190mm 3、砂浆种类、强度等级:预拌M7.5砌筑砂浆 |  | 55.20
8 | 010512008001 | 排水沟盖板 1、成品不锈钢盖板 | ㎡ | 24.60
9 | 010404001001 | 灰土(3:7)垫层 部位：厨房排水沟 3:7灰土垫层 |  | 4.10
| 4. | A.4 混凝土及钢筋混凝土工程
10 | 010502002001 | 构造柱 1、混凝土种类:商品混凝土 非泵送 2、混凝土强度等级:C20 |  | 2.22
11 | 010503005001 | 过梁 1、混凝土种类:商品混凝土 非泵送 2、混凝土强度等级:C20 |  | 0.32
12 | 010507005001 | 压顶 1、混凝土种类:商品混凝土 非泵送 2、混凝土强度等级:C20 |  | 0.44
13 | 桂010507010001 | 明沟 参照图集：11ZJ901-8-1 1、混凝土种类:商品混凝土 非泵送 2、混凝土强度等级:C15 3、面抹20厚水泥砂浆 | m | 81.99
14 | 010515001001 | 现浇构件圆钢筋制安 φ10以内 | t | 0.068
15 | 010515001002 | 现浇构件螺纹钢制安 10以内 | t | 0.148
16 | 010515001003 | 现浇构件螺纹钢制安 10以上 | t | 0.184
| 7. | A.7 屋面及防水工程
17 | 010903003001 | 墙面砂浆防水(防潮) 部位：更衣室、厨房、加工间及备餐区、洗消间、库房、冷冻间的地面 1、3厚涂刷型聚合物防水砂浆通高设置 | ㎡ | 407.82
| 10. | A.10 墙、柱面工程
18 | 桂011204007001 | 块料墙面 部位：更衣室、厨房、加工间及备餐区、洗消间、库房、冷冻间的地面 1、4-5厚300*600白色釉面砖,与地砖对缝铺贴,白水泥擦缝 2、3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%的建筑胶镶贴 3、15厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰 4、刷专用界面剂一道 | ㎡ | 407.82
| 11. | A.11 天棚工程
19 | 011302001001 | 吊顶天棚 | ㎡ | 914.87
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:崇左市江州区第五中学一期工程食堂二次装修工程 | [5 empty] | 第3页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
部位：更衣室、厨房、加工间及备餐区、洗消间、库房、冷冻间的地面 参照图集：15ZJ001-94-棚17 1、配备金属龙骨 2、600*600*0.8mm铝合金方形板
| 12. | A.12 门窗工程
20 | 010802003001 | 乙级钢质防火门 1、含制作、运输、油漆、成品门及安装等 2、消防部门认定的合格产品，且符合规范要求 | ㎡ | 18.68
21 | 桂010811001001 | 特殊五金 闭门器 | 套 | 9
22 | 桂010811001003 | 特殊五金 防火门防火铰链 | 副 | 27.00
23 | 桂010811001004 | 特殊五金 防火锁 | 把 | 6
24 | 010802001001 | 铝合金平开门 1、框、扇材质：铝合金壁厚大于2.2mm，深灰色普通铝合金框料 2、铝型材系列：90系列深灰色普通铝合金平开门（洞口面积>2㎡） | ㎡ | 15.30
25 | 010807002001 | 金属防火窗 1、含制作、运输、油漆、成品窗及安装等 2、消防部门认定的合格产品，且符合规范要求 | ㎡ | 1.20
26 | 010807001001 | 铝合金固定窗 1、框、扇材质：铝合金壁厚大于1.4mm，深灰色普通铝合金框料 2、铝型材系列：90系列深灰色普通铝合固定窗（洞口面积>2㎡） 3、玻璃品种、厚度：LOW-E中空玻璃(6+12A+6) 4、含制作、安装、运输、五金配件等 | ㎡ | 31.90
27 | 010807001002 | 铝合金推拉窗 1、框、扇材质：铝合金壁厚大于1.4mm，深灰色普通铝合金框料 2、铝型材系列：90系列深灰色普通铝合推拉窗（洞口面积>2㎡） 3、玻璃品种、厚度：LOW-E中空玻璃(6+12A+6) 4、含制作、安装、运输、五金配件等 | ㎡ | 23.20
28 | 010807003001 | 铝合金百叶窗 1、框、扇材质：铝合金壁厚大于1.4mm，深灰色铝合金框料 2、铝型材系列：铝合金百叶窗（洞口面积>2㎡） 3、含制作、安装、运输、五金配件等 | ㎡ | 29.00
29 | 桂010811002001 | 门窗周边塞缝 塞缝材料种类:用1:2中性膨胀低碱水泥砂浆填塞缝隙 | m | 147.50
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:崇左市江州区第五中学一期工程食堂二次装修工程 | [5 empty] | 第4页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
30 | 011701006001 | 满堂脚手架 1、脚手架材质:扣件式脚手架 2、搭设高度:详图纸 | ㎡ | 914.87
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
31 | 011702003001 | 构造柱 1、模板、支撑材质:胶合板 木支撑 | ㎡ | 23.40
32 | 011702009001 | 过梁 1、模板、支撑材质:胶合板 木支撑 | ㎡ | 6.06
33 | 011702028001 | 扶手、压顶 1、模板、支撑材质:胶合板 木支撑 | m | 23.00
34 | 桂011702040001 | 混凝土明沟模板 1、模板、支撑材质:胶合板 木支撑 | m | 81.99
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
食堂二次装修-安装工程
分部分项工程
| 4. | B4 电气设备安装工程
35 | 030404017001 | 一层食堂配电箱 6-1APCF1 1.安装方式：底边距地1.5m明装 2.配置详系统图 | 台 | 1
36 | 030404017002 | 一层食堂配电箱 6-1APCF2 1.安装方式：底边距地1.5m明装 | 台 | 1
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:崇左市江州区第五中学一期工程食堂二次装修工程 | [5 empty] | 第5页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
2.配置详系统图
37 | 030404017003 | 二层食堂配电箱 6-2APCF 1.安装方式：底边距地1.5m明装 2.配置详系统图 | 台 | 1
38 | 030412001001 | 长行平板LED灯 1×50W 1.安装方式：距地3.0m吊装 2.含接线底盒 | 套 | 43
39 | 030412001002 | 防潮型LED圆形吸顶灯 1×28W 1.安装方式：吸顶安装 2.含接线底盒 | 套 | 4
40 | 030412001003 | A型中型消防应急照明灯 1.安装方式：嵌入安装 2.DC36V，10W，含接线底盒 | 套 | 18
41 | 030412001004 | A型中型疏散出口标志灯 1.安装方式：门框上0.2m安装 2.DC36V，1W，含接线底盒 | 套 | 13
42 | 030412001005 | 单向疏散指示灯（自带蓄电池） 1.安装方式：距地0.5m嵌墙安装 2.DC36V，1W，含接线底盒 | 套 | 6
43 | 030412001006 | 单向疏散指示灯（自带蓄电池） 1.安装方式：距地2.5m吊装 2.DC36V，1W，含接线底盒 | 套 | 1
44 | 030412001007 | LED紫外线灯 1×40W 1.安装方式：距地2.8m壁装 2.含接线底盒 | 套 | 21
45 | 030412001008 | LED灭蝇灯 1×28W 1.安装方式：距地2.8m壁装 2.含接线底盒 | 套 | 3
46 | 030404034001 | 单极开关 1.安装方式：距地1.3m安装 2.含接线底盒 | 套 | 2
47 | 030404034002 | 双极开关 1.安装方式：距地1.3m安装 2.含接线底盒 | 套 | 8
48 | 030404034003 | 三极开关 1.安装方式：距地1.3m安装 2.含接线底盒 | 套 | 3
49 | 030404034004 | 带防误开功能单联开关 1.安装方式：距地1.3m安装 2.含接线底盒 | 套 | 11
50 | 030404018001 | 密闭防潮型电源接线盒 63A 1.安装方式：距地1.5m安装 2.含接线底盒 | 台 | 15
51 | 030404035001 | 单相二、三极安全防潮型插座 10A 1.安装方式：距地0.5m安装 2.含接线底盒 | 套 | 3
52 | 030404035002 | 单相二、三极安全防潮型插座 16A 1.安装方式：地面安装或距地1.5m安装 2.含接线底盒 | 套 | 8
53 | 030404035003 | 单相二、三极安全防潮型插座 20A 1.安装方式：距地0.5m、1.5m安装 | 套 | 35
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:崇左市江州区第五中学一期工程食堂二次装修工程 | [5 empty] | 第6页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
2.含接线底盒
54 | 030404035004 | 单相二、三极安全防潮型消毒柜插座 20A 1.安装方式：距地0.5m、1.5m安装 2.含接线底盒 | 套 | 5
55 | 030411003001 | 电缆桥架 MR-200×100mm | m | 2.00
56 | 030411001001 | 砖、混凝土结构明配 塑料管PC65 | m | 36.61
57 | 030411001002 | 砖、混凝土结构明配 塑料管PC50 | m | 482.90
58 | 030411001003 | 砖、混凝土结构明配 塑料管PC32 | m | 38.65
59 | 030411001004 | 砖、混凝土结构明配 塑料管PC25 | m | 166.82
60 | 030411001005 | 砖、混凝土结构明配 塑料管PC20 | m | 155.87
61 | 030411001006 | 砖、混凝土结构明配 塑料管PC16 | m | 549.56
62 | 030411001007 | 砖、混凝土结构明配 电气钢导管JDG25 | m | 252.94
63 | 030408001001 | 铜芯电力电缆敷设 WDZB1-YJY-4×35+1×16mm2 | m | 13.25
64 | 030408001002 | 铜芯电力电缆敷设 WDZB1-YJY-4×25+1×16mm2 | m | 109.38
65 | 030408001003 | 铜芯电力电缆敷设 WDZB1-YJY-5×16mm2 | m | 208.35
66 | 030408001004 | 铜芯电力电缆敷设 WDZB1-YJY-5×10mm2 | m | 127.09
67 | 030408006001 | 电力电缆头制作、安装 终端头 1 KV以下 干包式 终端头 截面≤35mm2 | 个 | 10
68 | 030408006002 | 电力电缆头制作、安装 终端头 1 KV以下 干包式 终端头 截面≤16mm2 | 个 | 14
69 | 030411004001 | 管内穿线 WDZ(B1)-BYJ-16 | m | 38.41
70 | 030411004002 | 管内穿线 WDZ(B1)-BYJ-10 | m | 122.51
71 | 030411004003 | 管内穿线 WDZ(B1)-BYJ-6 | m | 116.91
72 | 030411004004 | 管内穿线 WDZ(B1)-BYJ-4 | m | 151.21
73 | 030411004005 | 管内穿线 WDZ(B1)-BYJ-2.5 | m | 621.07
74 | 030411004006 | 管内穿线 WDZN-BYJ-2.5 | m | 505.88
75 | 030411004007 | 管内穿线 WDZN-RYS-2×2.5 | m | 252.94
| 5. | B5 建筑智能化系统设备安装工程
76 | 030904001001 | 编码型感烟火灾探测器 1.安装方式:吸顶安装 2.产品符合当地消防部门验收标准 | 个 | 15
77 | 030904001002 | 感温火灾探测器 1.安装方式:吸顶安装 2.产品符合当地消防部门验收标准 | 个 | 5
78 | 030904006001 | 带火警总线电话插孔的手动报警按钮 | 个 | 2
79 | 030904005001 | 火灾声光警报器 1.安装方式:底边距地2.5m安装 2.产品符合当地消防部门验收标准 | 个 | 2
80 | 030904003001 | 消火栓按钮 | 个 | 6
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:崇左市江州区第五中学一期工程食堂二次装修工程 | [5 empty] | 第7页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
81 | 030904008001 | 消防单输入输出模块 | 个 | 2
82 | 030411001008 | 砖、混凝土结构明配 镀锌钢管SC20 | m | 192.87
83 | 030411004008 | 管内穿线 WDZN(B1)-BYJ-2.5 | m | 54.36
84 | 030411004009 | 管内穿线 WDZN-RYS-2×2.5mm2 | m | 165.69
| 7. | 通风工程
85 | 030702001001 | 镀锌薄钢板风管制作、安装 δ=0.75mm 矩形风管长边长≤1000mm | ㎡ | 70.04
86 | 030702001002 | 镀锌薄钢板风管制作、安装 δ=1.0mm 矩形风管长边长≤1000mm | ㎡ | 101.68
87 | 030702001003 | 镀锌薄钢板风管制作、安装 δ=1.2mm 矩形风管长边长≤1000mm | ㎡ | 22.44
88 | 030703001001 | 150℃防火阀 600×400mm | 个 | 2
89 | 030703001002 | 150℃防火阀 400×400mm | 个 | 1
90 | 030703007001 | 单层百叶风口安装 500×800mm | 个 | 2
91 | 030703007002 | 单层百叶风口安装（带调节阀） 500×800mm | 个 | 9
| 9. | 给排水工程
92 | 031001006001 | PP-R塑料给水管及管件安装 DN25 PN=1.6MPa 1.连接方式:热熔连接 2.含管道冲洗通水及水压试验 | m | 56.73
93 | 031001006002 | PP-R塑料给水管及管件安装 DN20 PN=1.6MPa 1.连接方式:热熔连接 2.含管道冲洗通水及水压试验 | m | 21.10
94 | 031001006003 | PVC-U塑料排水管及管件安装 De110 1.连接方式:粘接连接 2.含管道灌水、通球试验 | m | 19.82
95 | 031001006004 | PVC-U塑料排水管及管件安装 De50 1.连接方式:粘接连接 2.含管道灌水、通球试验 | m | 32.87
96 | 桂031004020001 | 不锈钢水龙头 DN20 | 个 | 25
97 | 桂031004021001 | 不锈钢地漏 De50 | 个 | 6
98 | 040502003001 | S存水弯 De50 | 个 | 16
99 | 031003001001 | 截止阀 DN25 PN=1.6MPa 连接方式:螺纹连接 | 个 | 8
100 | 031002001001 | 管道支架制作、安装 | kg | 450.98
| 9. | 消防工程
101 | 030609001001 | 内外壁热镀锌钢管及管件安装 DN100 PN=1.6MPa 1.连接方式:沟槽连接 2.含管道冲洗通水及水压试验 | m | 5.73
102 | 030609001002 | 内外壁热镀锌钢管及管件安装 DN80 PN=1.6MPa 1.连接方式:沟槽连接 | m | 23.77
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:崇左市江州区第五中学一期工程食堂二次装修工程 | [5 empty] | 第8页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
2.含管道冲洗通水及水压试验
103 | 030609001003 | 内外壁热镀锌钢管及管件安装 DN65 PN=1.6MPa 1.连接方式:沟槽连接 2.含管道冲洗通水及水压试验 | m | 9.35
104 | 030609001004 | 内外壁热镀锌钢管及管件安装 DN50 PN=1.6MPa 1.连接方式:螺纹连接 2.含管道冲洗通水及水压试验 | m | 11.23
105 | 030609001005 | 内外壁热镀锌钢管及管件安装 DN40 PN=1.6MPa 1.连接方式:螺纹连接 2.含管道冲洗通水及水压试验 | m | 10.20
106 | 030609001006 | 内外壁热镀锌钢管及管件安装 DN32 PN=1.6MPa 1.连接方式:螺纹连接 2.含管道冲洗通水及水压试验 | m | 59.16
107 | 030609001007 | 内外壁热镀锌钢管及管件安装 DN25 PN=1.6MPa 1.连接方式:螺纹连接 2.含管道冲洗通水及水压试验 | m | 110.81
108 | 030901003001 | 喷头安装ZSTX-15 DN15 有吊顶 ZSTX-15 K=80 动作温度93℃ | 个 | 71
109 | 031002001002 | 管道支架制作、安装 | kg | 85.91
| 9. | 给排水工程
110 | 031002001001 | 管道支架刷油 1.含一道手工除锈 2.刷防锈漆二道，灰色调和漆二道 | kg | 450.98
| 9. | 消火栓工程
111 | 031002001002 | 管道支架刷油 1.含一道手工除锈 2.刷防锈漆二道，灰色调和漆二道 | kg | 85.91
112 | 031201001001 | 管道刷油 1.含一道手工除锈 2.刷GZ-2底漆二道，红色黄环GZ-2面漆二道 | ㎡ | 34.05
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:崇左市江州区第五中学一期工程食堂二次装修工程 | [5 empty] | 第9页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
总 合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08

## 表-11总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:崇左市江州区第五中学一期工程食堂二次装修工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
食堂二次装修-拆除工程
一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
食堂二次装修-装饰装修工程
一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 桂011801001002 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 桂011801002002 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003002 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004002 | 工程定位复测费
食堂二次装修-安装工程
一 |  | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
10 | 桂031401010001 | 脚手架搭拆费
二 |  | 机械设备、热力设备、静置设备及金属结构、工业管道、刷油防腐蚀绝热工程(营改增)一般计税法
1 | 桂031401001002 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002002 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003002 | 雨季施工增加费
10 | 桂031401010002 | 脚手架搭拆费
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:崇左市江州区第五中学一期工程食堂二次装修工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
食堂二次装修-拆除工程
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 | 4.21
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 4.21 | 分部分项工程费及措施项目费
食堂二次装修-装饰装修工程
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 | 647.99
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 647.99 | 分部分项工程费及措施项目费
食堂二次装修-安装工程
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法 | 362.6
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 362.6 | 分部分项工程费及措施项目费
二 | 机械设备、热力设备、静置设备及金属结构、工业管道、刷油防腐蚀绝热工程(营改增)一般计税法 | 6.97
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 6.97 | 分部分项工程费及措施项目费
合 计
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12

## 表-12-1暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称:崇左市江州区第五中学一期工程食堂二次装修工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
食堂二次装修-拆除工程
1 | 暂列金额
食堂二次装修-装饰装修工程
1 | 暂列金额
食堂二次装修-安装工程
1 | 暂列金额
合 计
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。
表－12－1

## 表-14税前项目清单与计价表
税前项目清单与计价表
工程名称:崇左市江州区第五中学一期工程食堂二次装修工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 | 合价
食堂二次装修-装饰装修工程
1 | 010401014001 | 成品平箅式不锈钢排水沟 参照图集：24J306-3-34-1 1、排水沟规格：成品不锈钢排水沟150×100×2mm 2、含成品不锈钢箅子 | m | 53.80
2 | 011504001001 | 挡鼠板 1、4mm厚60CM高不锈钢承插式挡鼠板 | ㎡ | 8.58
合 计
注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。
表-14

## 主要材料及价格表全部工料机
主要材料及价格表
工程名称:崇左市江州区第五中学一期工程食堂二次装修工程 |  |  |  | 第1页 共15页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 |  | ◆人工◆
2 | 000301000 | 建筑装饰人工 | 元
3 | 000301000 | 建筑装饰人工 | 元
4 | 000501000 | 安装人工 | 元
5 | 000502000 | 2023安装人工费 | 元
6 | R0101001 | 建筑综合工日(一类) | 工日
7 |  | ◆材料◆
8 | 010000103 | 型钢（综合） | kg
9 | 010000103 | 型钢(综合) | kg
10 | 010103001 | 螺纹钢筋HRB400 10以内(综合) | t
11 | 010103002 | 螺纹钢筋HRB400 10以上(综合) | t
12 | 010301002 | 钢丝 Φ1.6 | kg
13 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg
14 | 010310002 | 镀锌铁丝 Φ4 | kg
15 | 010310013 | 镀锌铁丝 Φ0.7 | kg
16 | 010902001 | 圆钢HPB300 Φ10以内(综合) | t
17 | 010902004 | 圆钢HPB300 Φ6 | t
18 | 010903001 | 圆钢HPB300 Φ10以内(综合) | kg
19 | 010903015 | 圆钢HPB300 Φ10～14 | kg
20 | 011302007 | 扁钢 60以内 | kg
21 | 011902005 | 槽钢 ［5#～16# | kg
22 | 012103005 | 等边角钢 6.3# | kg
23 | 012103010 | 等边角钢 ≤5.0# | kg
24 | 015303002 | 封铅 含铅 65% 含锡 35 % | kg
25 | 015303002 | 封铅 含铅 65% 含锡 35% | kg
26 | 020101002 | 橡胶板 2mm | ㎡
27 | 020101009 | 橡胶板 1～3mm | kg
28 | 020102005 | 石棉橡胶板 低压 0.8～6mm | kg
29 | 021301001 | 塑料带 20mm×40m | 卷
30 | 021303001 | 聚四氟乙烯生料带 宽20mm | m
31 | 022705003 | 棉丝 | kg
32 | 022705004 | 棉纱头 | kg
33 | 022706004 | 白布 0.9m | ㎡
34 | 022706010 | 破布 | kg
35 | 023301001 | 草袋 | ㎡
36 | 023301003 | 草袋片 | 片
37 | 030101002 | 铆钉 | kg
主要材料及价格表
工程名称:崇左市江州区第五中学一期工程食堂二次装修工程 |  |  |  | 第2页 共15页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
38 | 030107004 | 镀锌螺钉M2～5×4～50 | 个
39 | 030108010 | 自攻螺钉 M5×25 | 个
40 | 030110003 | 镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35 | 个
41 | 030112005 | 木螺钉 m2～4×6～65 | 个
42 | 030113002 | 镀锌木螺钉 M4.5～6×15～100 | 个
43 | 030113004 | 镀锌木螺钉 M6×100 | 个
44 | 030114001 | 半圆头螺钉 | 百个
45 | 030119001 | 机螺钉 | kg
46 | 030125001 | 螺栓（综合） | kg
47 | 030126005 | 螺栓 M5×20 | 套
48 | 030126007 | 螺栓 M6~12×12~50 | 套
49 | 030126007 | 螺栓 M6～12×12～50 | 套
50 | 030127009 | 镀锌螺栓 M6×25 | 套
51 | 030127015 | 镀锌螺栓 M8×25 | 套
52 | 030127017 | 镀锌螺栓 M8×25 | 套
53 | 030127034 | 镀锌螺栓 M10×100 | 套
54 | 030156001 | 膨胀螺栓 | 套
55 | 030156012 | 膨胀螺栓 M8 | 套
56 | 030156014 | 膨胀螺栓 M8×65 | 套
57 | 030156015 | 膨胀螺栓 M8×75 | 百套
58 | 030156016 | 膨胀螺栓 M8×80 | 套
59 | 030156018 | 膨胀螺栓 M10 | 套
60 | 030156026 | 膨胀螺栓 M12 | 套
61 | 030156034 | 膨胀螺栓 M16 | 套
62 | 030168004 | 镀锌锁紧螺母 20 | 个
63 | 030169003 | 镀锌螺母 M10 | 个
64 | 030171101 | 螺母 | 百个
65 | 030171102 | 螺母 | kg
66 | 030172001 | 垫圈 | 百个
67 | 030177001 | 钢垫圈 | kg
68 | 030182005 | 塑料胀管 Φ6～8 | 颗
69 | 030182005 | 塑料胀管 Φ6~8 | 颗
70 | 030183001 | 铁钉(综合) | kg
71 | 030311004 | 防火铰链 | 副
72 | 030311134 | 角码 | 个
73 | 030312001.1 | 闭门器（明装） | 套
74 | 030312001.2 | 顺序器 | 套
主要材料及价格表
工程名称:崇左市江州区第五中学一期工程食堂二次装修工程 |  |  |  | 第3页 共15页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
75 | 030316018 | 防火锁 | 把
76 | 031301006 | 砂轮片 Φ400 | 片
77 | 031301006 | 砂轮片 400 | 片
78 | 031302001 | 尼龙砂轮片 Φ100 | 片
79 | 031302001 | 尼龙砂轮片 100 | 片
80 | 031304001 | 碟形钢丝砂轮片 100 | 片
81 | 031304001 | 碟形钢丝砂轮片 Φ100 | 片
82 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg
83 | 031311002 | 电焊条 结4222.5~3.2 | kg
84 | 031311003 | 电焊条 结422 Φ3.2 | kg
85 | 031311003 | 电焊条 结422 3.2 | kg
86 | 031311008 | 低碳钢电焊条 | kg
87 | 031321001 | 焊锡丝 综合 | kg
88 | 031321001 | 焊锡丝 综合 | kg
89 | 031321003 | 焊锡 | kg
90 | 031332002 | 焊锡膏 瓶装50g | kg
91 | 031337001 | 冲击钻头（综合） | 根
92 | 031337010 | 冲击钻头 φ12 | 个
93 | 031337010 | 冲击钻头 Φ12 | 个
94 | 031337011 | 冲击钻头 φ14 | 个
95 | 031337011 | 冲击钻头 Φ14 | 个
96 | 031338001 | 合金钢钻头(综合) | 个
97 | 031345001 | 钢锯条 | 根
98 | 031345004 | 石料切割锯片 | 片
99 | 031346001 | 钢丝刷子 | 把
100 | 031347001 | 砂纸 | 张
101 | 031347004 | 铁砂布 | 张
102 | 032116001 | 铁件(综合) | kg
103 | 032118013 | 镀锌全螺纹吊杆Φ6 | m
104 | 032124007 | 尼龙线卡 | 只
105 | 040101001 | 水泥(综合) | t
106 | 040102001 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa | t
107 | 040102001 | 砌筑水泥 M32.5 | t
108 | 040102003 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | t
109 | 040102004 | 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa | kg
110 | 040102004 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | kg
111 | 040103001 | 白水泥(综合) | t
主要材料及价格表
工程名称:崇左市江州区第五中学一期工程食堂二次装修工程 |  |  |  | 第4页 共15页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
112 | 040301001 | 砂(综合) | 
113 | 040301003 | 细砂 | 
114 | 040301004 | 中砂 | 
115 | 040701001 | 陶粒 | 
116 | 040902001 | 生石灰 | kg
117 | 040904001 | 石英粉 | kg
118 | 040905001 | 粘土 | 
119 | 040908002 | 抗裂砂浆 | kg
120 | 041302002.1 | 多孔页岩砖 240×190×90 | 千块
121 | 043004002 | 预拌砌筑砂浆 YQ7.5 | 
122 | 043005004 | 预拌内墙抹灰砂浆 YMn15 | 
123 | 043005005 | 预拌内墙抹灰砂浆 YMn20 | 
124 | 043005005.1 | 预拌内墙抹灰砂浆 YMn20 | 
125 | 043006002 | 预拌地面砂浆 YD15 | 
126 | 043006003 | 预拌地面砂浆 YD20 | 
127 | 043006009 | 预拌防水砂浆 YF20 | 
128 | 050102005 | 周转圆木 | 
129 | 050306001 | 周转板枋材 | 
130 | 050306002 | 周转枋材 | 
131 | 050306003 | 周转板材 | 
132 | 052502006 | 锯木屑 | 
133 | 053501002 | 竹篾 | 百根
134 | 070103007.1 | 陶瓷墙面砖 300×600 | ㎡
135 | 070501002.1 | 150*150厨房专用红缸砖(防滑) | ㎡
136 | 090502002.1 | 600*600*0.8mm铝合金方形板 | ㎡
137 | 090502003.1 | 600*600*0.8mm铝合金方形板 | ㎡
138 | 090503001.1 | 600*600*0.8mm铝合金方形板 | ㎡
139 | 092701005 | 耐碱玻璃纤维网格布 | ㎡
140 | 100102002 | 轻钢大龙骨 h45 | m
141 | 100102003 | 轻钢中龙骨 h19 | m
142 | 100102005 | 轻钢中龙骨横撑 h19 | m
143 | 100302003 | 铝合金中龙骨T型 h30.5 | m
144 | 100303002 | 铝合金大龙骨U型 h45 | m
145 | 101301001 | 轻钢龙骨主接件 | 个
146 | 101301002 | 轻钢龙骨次接件 | 个
147 | 101302002 | 轻钢中龙骨平面连接件 | 个
148 | 101302004 | 轻钢大龙骨垂直吊挂件 | 个
主要材料及价格表
工程名称:崇左市江州区第五中学一期工程食堂二次装修工程 |  |  |  | 第5页 共15页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
149 | 101302005 | 轻钢中龙骨垂直吊挂件 | 个
150 | 101501001 | 铝合金龙骨主接件 | 个
151 | 101501004 | 铝合金龙骨次接件 | 个
152 | 101502001 | 铝合金中龙骨平面连接件 | 个
153 | 101502002 | 铝合金大龙骨垂直吊挂件 | 个
154 | 101502003 | 铝合金中龙骨垂直吊挂件 | 个
155 | 110305001.1 | 乙级钢质防火门(成品) | ㎡
156 | 110305001.2 | 乙级钢质防火窗(成品) | ㎡
157 | 110904001.1 | 90系列深灰色普通铝合金平开门（洞口面积>2㎡） | ㎡
158 | 110907001.1 | 90系列深灰色普通铝合推拉窗（洞口面积>2㎡） | ㎡
159 | 110911001.1 | 90系列深灰色普通铝合固定窗（洞口面积>2㎡） | ㎡
160 | 110911002.2 | 铝合金百页窗(成品)（洞口面积>2㎡) | ㎡
161 | 120313001 | 卡条 | 个
162 | 130102001 | 调和漆(综合) | kg
163 | 130102001 | 调和漆(综合) | kg
164 | 130109001 | 酚醛磁漆(各种颜色) | kg
165 | 130132001 | 油灰 | kg
166 | 130308001 | 聚氨酯甲料 | kg
167 | 130507011 | 醇酸防锈漆 C53-1 | kg
168 | 130519001 | 沥青绝缘漆 | kg
169 | 130527001 | 聚合物水泥防水涂料 (JS-II) | kg
170 | 130528001 | 聚氨酯防水涂料 | kg
171 | 130528002 | 聚氨酯沥青防水涂料 | kg
172 | 130705002 | 铅油 | kg
173 | 133503001 | 防水胶(310g/支) | 支
174 | 133504001 | 防水粉 | kg
175 | 133508001 | 建筑油膏 | kg
176 | 134101001 | 嵌缝料 | kg
177 | 140101001 | 清油 | kg
178 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg
179 | 140501002 | 溶剂汽油 200# | kg
180 | 140501003 | 油漆溶剂油 | kg
181 | 140702001 | 机油（综合） | kg
182 | 140901002 | 电力复合酯 一级 | kg
183 | 143124001 | 漂白粉 | kg
184 | 143303001 | 硬酯酸 一级 | kg
185 | 143305003 | 二甲苯 | kg
主要材料及价格表
工程名称:崇左市江州区第五中学一期工程食堂二次装修工程 |  |  |  | 第6页 共15页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
186 | 143306006 | 酒精 | kg
187 | 143309001 | 丙酮 | kg
188 | 143504015 | 聚氨酯乙料 | kg
189 | 143506001 | 催干剂 | kg
190 | 143520001 | 隔离剂 | kg
191 | 143537002 | 聚合物乳液 | kg
192 | 143901002A | 乙炔气 | kg
193 | 143901002a | 乙炔气（带气瓶） | kg
194 | 143906001 | 氧气 | 
195 | 144101005 | 建筑胶 | kg
196 | 144113002 | 玻璃胶 310g | 支
197 | 144114006 | 聚氯乙烯热熔密封胶 | kg
198 | 144116003 | 胶合剂 | kg
199 | 144116005 | 粘合剂 | kg
200 | 144116023 | 界面处理剂 | t
201 | 144116024 | 专用界面剂 | kg
202 | 144301004 | 自粘性橡胶带 20mm×5m | 卷
203 | 144309001 | 塑料粘胶带 | 卷
204 | 144309002 | 塑料胶布带 20mm×10m | 卷
205 | 144309004 | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷
206 | 172513000 | 塑料软管 | kg
207 | 172517002 | 异型塑料管 Φ5 | m
208 | 180313003 | 镀锌弯头 DN25 | 个
209 | 180317001 | 直角弯头 FBN15 | 个
210 | 180317002 | 直角弯头 FBN20 | 个
211 | 180317003 | 直角弯头 FBN25 | 个
212 | 180317004 | 直角弯头 FBN32 | 个
213 | 180317006 | 直角弯头 FBN50 | 个
214 | 180317007 | 直角弯头 FBN70 | 个
215 | 180319001 | 镀锌丝堵 DN15 | 个
216 | 181512002 | 镀锌管箍 DN20 | 个
217 | 181512003 | 镀锌管箍 DN25 | 个
218 | 181515003 | 钢制活接头 DN25 | 个
219 | 182101001 | 伸缩接头 FSE15 | 个
220 | 182101002 | 伸缩接头 FSE20 | 个
221 | 182101003 | 伸缩接头 FSE25 | 个
222 | 182101004 | 伸缩接头 FSE32 | 个
主要材料及价格表
工程名称:崇左市江州区第五中学一期工程食堂二次装修工程 |  |  |  | 第7页 共15页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
223 | 182101006 | 伸缩接头 FSE50 | 个
224 | 182101007 | 伸缩接头 FSE70 | 个
225 | 182501002 | 塑料管卡 de25 | 个
226 | 182501003 | 塑料管卡 de32 | 个
227 | 182501005 | 塑料管卡 de50 | 个
228 | 182501008 | 塑料管卡 de110 | 个
229 | 182503002 | 镀锌管卡子(钢管用) DN20 | 个
230 | 182503003 | 镀锌管卡子(钢管用) DN25 | 个
231 | 182511000 | 接地卡子(综合) | 个
232 | 182519002 | 固定卡子 3×80 | 套
233 | 182524001 | 管码 FCL15 | 个
234 | 182524002 | 管码 FCL20 | 个
235 | 182524003 | 管码 FCL25 | 个
236 | 182524004 | 管码 FCL32 | 个
237 | 182526001 | 管码 FSA15 | 个
238 | 182526002 | 管码 FSA20 | 个
239 | 182526003 | 管码 FSA25 | 个
240 | 182526004 | 管码 FSA32 | 个
241 | 182526006 | 管码 FSA50 | 个
242 | 182526007 | 管码 FSA70 | 个
243 | 182529003 | U型管卡子DN25 | 个
244 | 182529004 | U型管卡子DN32 | 个
245 | 182529005 | U型管卡子DN40 | 个
246 | 182529006 | U型管卡子DN50 | 个
247 | 182529007 | U型管卡子DN65 | 个
248 | 182529008 | U型管卡子DN80 | 个
249 | 182529009 | U型管卡子DN100 | 个
250 | 213322003 | 存水弯 塑料 S型 DN32 | 个
251 | 213322005 | 存水弯 塑料 S型 DN50 | 个
252 | 213327001 | 透气帽(铅丝球) DN50 | 个
253 | 213327003 | 透气帽(铅丝球) DN100 | 个
254 | 270601003 | 接地线 BV-5.5~16 | m
255 | 270601003 | 接地线 BV-5.5～16 | m
256 | 271702001 | 绝缘黑胶布 20mm×20m | 卷
257 | 280104002 | 镀锡裸铜绞线 TJX-16 | kg
258 | 280304003 | 塑料软铜绝缘导线 BVR-4 | m
259 | 290619001 | T型接头 FTE15 | 个
主要材料及价格表
工程名称:崇左市江州区第五中学一期工程食堂二次装修工程 |  |  |  | 第8页 共15页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
260 | 290619002 | T型接头 FTE20 | 个
261 | 290619003 | T型接头 FTE25 | 个
262 | 290619004 | T型接头 FTE32 | 个
263 | 290619006 | T型接头 FTE50 | 个
264 | 290619007 | T型接头 FTE70 | 个
265 | 290622001 | 阻燃管接头 FST15 | 个
266 | 290622002 | 阻燃管接头 FST20 | 个
267 | 290622003 | 阻燃管接头 FST25 | 个
268 | 290622004 | 阻燃管接头 FST32 | 个
269 | 290622006 | 阻燃管接头 FST50 | 个
270 | 290622007 | 阻燃管接头 FST70 | 个
271 | 290623003 | 直管接头Φ25 | 个
272 | 290628002 | 塑料护口 15～20 | 个
273 | 290628003 | 塑料护口 15～50 | 个
274 | 290628004 | 塑料护口（钢管用）15～20 | 个
275 | 290628004 | 塑料护口（钢管用）15~20 | 个
276 | 290631007 | 电缆吊挂 3×50 | 套
277 | 290640001 | 铜接线卡1.0-2.5 | 个
278 | 290905002 | 铜接线端子 DT-4mm2 | 个
279 | 290905005 | 铜接线端子 DT-16mm2 | 个
280 | 290905007 | 铜接线端子 DT-35mm2 | 个
281 | 291111001 | 开关盒 | 个
282 | 291112001 | 接线盒 | 个
283 | 291126000 | 灯具金属吊盒 | 个
284 | 292702006 | 尼龙扎带(综合) | 个
285 | 292702010 | 尼龙扎带 100～150 | 个
286 | 292702010 | 尼龙扎带 100~150 | 个
287 | 340701001 | 塑料手套 ST型 | 副
288 | 340701001 | 塑料手套 ST型 | 付
289 | 341101001 | 水 | 
290 | 341105003 | 木柴 | kg
291 | 341301011 | 标志牌 塑料扁形 | 个
292 | 341508001 | 其他材料费 | 元
293 | 341508001.1 | 其他材料费 | 元
294 | 341508006 | 其他材料费 | 元
295 | 350103001 | 胶合板模板 1830×915×18 | ㎡
296 | 350104002 | 复合木模板面板 | ㎡
主要材料及价格表
工程名称:崇左市江州区第五中学一期工程食堂二次装修工程 |  |  |  | 第9页 共15页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
297 | 350302001 | 回转扣件 | 个
298 | 350302002 | 对接扣件 | 个
299 | 350302003 | 直角扣件 | 个
300 | 350303001 | 脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6 | t
301 | 350305001 | 金属脚手架底座 | 个
302 | 350307002 | 竹脚手板 | ㎡
303 | 360102002.1 | 成品不锈钢盖板 | ㎡
304 | 370501001 | 油浸枕木 | 
305 | 370905001 | 钢垫板 | kg
306 |  | ◆商品砼◆
307 | 043103003.1 | 碎石 GD20 商品普通砼 C20[商品砼] | 
308 | 043103004.1 | 碎石 GD20 商品普通砼 C25[商品砼] | 
309 | 043104002.1 | 碎石 GD40 商品普通砼 C15[商品砼] | 
310 | 043104003.1 | 碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼] | 
311 |  | ◆配合比◆
312 | 800102003 | 水泥砂浆 1∶2 | 
313 | 800102005 | 水泥砂浆 1∶3 | 
314 | 800702003 | 水泥防水砂浆(加防水粉5％) 1∶2.5 | 
315 | 801101001 | 素水泥浆 | 
316 | 802302002 | 中砂 水泥32.5 陶粒(密度等级700) LC7.5 | 
317 | 803101002 | 灰土 3∶7 | 
318 |  | ◆主材◆
319 | 042702006 | 盖板 | m
320 | 130507012 | 带锈底漆 | kg
321 | 170014000 | 钢管 | m
322 | 170014000.1 | 内外壁热镀锌钢管 DN100 | m
323 | 170014000.2 | 内外壁热镀锌钢管 DN80 | m
324 | 170014000.3 | 内外壁热镀锌钢管 DN65 | m
325 | 170014000.4 | 内外壁热镀锌钢管 DN50 | m
326 | 170014000.5 | 内外壁热镀锌钢管 DN40 | m
327 | 170014000.6 | 内外壁热镀锌钢管 DN32 | m
328 | 170014000.7 | 内外壁热镀锌钢管 DN25 | m
329 | 172500000 | 塑料管 | m
330 | 172500000.1 | PVC-U塑料排水管 De110 组合价 | m
331 | 172500000.2 | PVC-U塑料排水管 De50 组合价 | m
332 | 172500000.3 | 塑料管PC65 | m
333 | 172500000.4 | 塑料管PC50 | m
主要材料及价格表
工程名称:崇左市江州区第五中学一期工程食堂二次装修工程 |  |  |  | 第10页 共15页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
334 | 172500000.5 | 塑料管PC32 | m
335 | 172500000.6 | 塑料管PC25 | m
336 | 172500000.7 | 塑料管PC20 | m
337 | 172500000.8 | 塑料管PC16 | m
338 | 172502000 | PP－R给水管 | m
339 | 172502000.1 | PP－R给水管 De32 组合价 | m
340 | 172502000.2 | PP－R给水管 De25 组合价 | m
341 | 180002000 | 沟槽管件 | 个
342 | 180002000.1 | 沟槽管件 DN65 | 个
343 | 180002000.2 | 沟槽管件 DN100 | 个
344 | 180002000.3 | 沟槽管件 DN80 | 个
345 | 180003000 | 沟槽卡箍 | 套
346 | 180003000.1 | 沟槽卡箍 DN65 | 套
347 | 180003000.2 | 沟槽卡箍 DN100 | 套
348 | 180003000.3 | 沟槽卡箍 DN80 | 套
349 | 180300000 | 钢管管件 | 个
350 | 180300000.1 | 钢管管件 DN50 | 个
351 | 180300000.2 | 钢管管件 DN40 | 个
352 | 180300000.3 | 钢管管件 DN32 | 个
353 | 180300000.4 | 钢管管件 DN25 | 个
354 | 180903000 | 塑料给水管件 | 个
355 | 180904000 | 承插塑料管件 | 个
356 | 194103000 | 螺纹阀门 | 个
357 | 194103000.1 | 截止阀 DN25 PN=1.6MPa | 个
358 | 213301000 | 水嘴 | 个
359 | 213301000.1 | 不锈钢水龙头 DN20 | 个
360 | 213318000 | 地漏 | 个
361 | 213318000.1 | 不锈钢地漏 De50 | 个
362 | 213325000 | 排水栓带链堵 | 套
363 | 224101000 | 百叶风口 | 个
364 | 224101000.1 | 单层百叶风口安装（带调节阀） 500×800 | 个
365 | 224101000.2 | 单层百叶风口安装 500×800 | 个
366 | 226101000 | 风管防火阀 | 个
367 | 226101000.1 | 150℃防火阀 600×400 | 个
368 | 226101000.2 | 150℃防火阀 400×400 | 个
369 | 232101000 | 喷头 | 个
370 | 232101000.1 | 喷头安装ZSTX-15 DN15 动作温度93℃ | 个
主要材料及价格表
工程名称:崇左市江州区第五中学一期工程食堂二次装修工程 |  |  |  | 第11页 共15页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
371 | 233700000 | 探测器 | 个
372 | 233700000.1 | 编码型感烟火灾探测器 | 个
373 | 233700000.2 | 感温火灾探测器 | 个
374 | 233902000 | 声光报警器 | 个
375 | 233902000.1 | 火灾声光警报器 | 个
376 | 234001000 | 模块 | 个
377 | 234001000.1 | 消防输入输出模块 | 个
378 | 234101000 | 成套按钮 | 套
379 | 234101000.1 | 带火警总线电话插孔的手动报警按钮 | 套
380 | 234101000.2 | 消火栓按钮 | 套
381 | 2811.1 | 电力电缆 WDZB1-YJY-4×35+1×16mm2 | m
382 | 2811.2 | 电力电缆 WDZB1-YJY-4×25+1×16mm2 | m
383 | 2811.3 | 电力电缆 WDZB1-YJY-5×16mm2 | m
384 | 2811.4 | 电力电缆 WDZB1-YJY-5×10mm2 | m
385 | 290603000 | KBG(JDG)电气钢导管 | m
386 | 290603000.1 | 电气钢导管JDG25 | m
387 | 500102001 | 轴流排气扇 | 台
388 | 500102001.1 | 摇头风扇 65W | 台
389 | 550117001 | 成套配电箱 | 台
390 | 550117001.1 | 一层食堂配电箱 6-1APCF1 | 台
391 | 550117001.2 | 一层食堂配电箱 6-1APCF2 | 台
392 | 550117001.3 | 二层食堂配电箱 6-2APCF | 台
393 | 550907000 | 插座箱 | 台
394 | 550907000.1 | 密闭防潮型电源接线盒 63A | 台
395 | B-Z004.1 | LOW-E中空玻璃(6+12A+6)与5厚平板浮法玻璃补差 主材费 | ㎡
396 | Z010000103 | 型钢(综合) | kg
397 | Z012906001 | 镀锌钢板 0.5mm | ㎡
398 | Z012906002.1 | 镀锌钢板 0.75mm | ㎡
399 | Z012906003.1 | 镀锌钢板 1mm | ㎡
400 | Z012906004.1 | 镀锌钢板 1.2mm | ㎡
401 | Z130105001 | 酚醛调和漆（各色） | kg
402 | Z130105001.1 | 酚醛调和漆（各色） | kg
403 | Z130115001.1 | GZ-2底漆 | kg
404 | Z130115001.2 | 红色黄环GZ-2面漆 | kg
405 | Z130507003 | 酚醛防锈漆 （各种颜色） | kg
406 | Z130507003.1 | 酚醛防锈漆 （各种颜色） | kg
407 | Z170303000 | 镀锌钢管 | m
主要材料及价格表
工程名称:崇左市江州区第五中学一期工程食堂二次装修工程 |  |  |  | 第12页 共15页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
408 | Z170303000.1 | 镀锌钢管SC20 | m
409 | Z250001001 | 成套灯具 | 套
410 | Z250001001.1 | 长行平板LED灯 1×50W | 套
411 | Z250001001.2 | 防潮型LED圆形吸顶灯 1×28W | 套
412 | Z250001001.3 | A型中型消防应急照明灯 | 套
413 | Z250001001.4 | A型中型疏散出口标志灯 | 套
414 | Z250001001.4 | 单向疏散指示灯（自带蓄电池） | 套
415 | Z250001001.5 | 单向疏散指示灯（自带蓄电池） | 套
416 | Z250001001.6 | LED紫外线灯 1×40W | 套
417 | Z250001001.7 | LED灭蝇灯 1×28W | 套
418 | Z250001001.8 | 单向疏散指示灯（自带蓄电池） | 套
419 | Z260501001 | 照明开关 | 个
420 | Z260501001.1 | 单极开关 | 个
421 | Z260501001.2 | 双极开关 | 个
422 | Z260501001.3 | 三极开关 | 个
423 | Z260501001.4 | 带防误开功能单联开关 | 个
424 | Z264101001 | 成套插座 | 套
425 | Z264101001.1 | 单相二、三极安全防潮型插座 10A | 套
426 | Z264101001.2 | 单相二、三极安全防潮型插座 16A | 套
427 | Z264101001.3 | 单相二、三极安全防潮型插座 20A | 套
428 | Z264101001.4 | 单相二、三极安全防潮型消毒柜插座 20A | 套
429 | Z280301000 | 铜芯塑料绝缘导线 | m
430 | Z280301000.1 | 铜芯塑料绝缘导线 WDZ(B1)-BYJ-16 | m
431 | Z280301000.2 | 铜芯塑料绝缘导线 WDZ(B1)-BYJ-10 | m
432 | Z280301000.3 | 铜芯塑料绝缘导线 WDZ(B1)-BYJ-6 | m
433 | Z280301000.4 | 铜芯塑料绝缘导线 WDZ(B1)-BYJ-4 | m
434 | Z280301000.5 | 铜芯塑料绝缘导线 WDZ(B1)-BYJ-2.5 | m
435 | Z280301000.6 | 铜芯塑料绝缘导线 WDZN-BYJ-2.5 | m
436 | Z280301000.7 | 铜芯塑料绝缘导线 WDZN(B1)-BYJ-2.5 | m
437 | Z281100000 | 电力电缆 | m
438 | Z281100000.1 | 电力电缆 WDZB1-YJY-4×35+1×16mm2 | m
439 | Z281100000.2 | 电力电缆 WDZB1-YJY-4×25+1×16mm2 | m
440 | Z281100000.3 | 电力电缆 WDZB1-YJY-5×16mm2 | m
441 | Z281100000.4 | 电力电缆 WDZB1-YJY-5×10mm2 | m
442 | Z2811340023.1 | 铜芯多股绝缘导线 WDZN-RYS-2×2.5 | m
443 | Z290101000 | 桥架 | m
444 | Z290101000.1 | 电缆桥架 MR-200×100mm | m
主要材料及价格表
工程名称:崇左市江州区第五中学一期工程食堂二次装修工程 |  |  |  | 第13页 共15页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
445 | Z290101000.1 | 电缆桥架 MR-200×100mm（含盖板） | m
446 | Z290604000 | 刚性阻燃塑料管 | m
447 | Z290604000.3 | 刚性阻燃塑料管 PC65 | m
448 | Z290604000.4 | 刚性阻燃塑料管 PC50 | m
449 | Z290604000.5 | 刚性阻燃塑料管 PC32 | m
450 | Z290604000.6 | 刚性阻燃塑料管 PC25 | m
451 | Z290604000.7 | 刚性阻燃塑料管 PC20 | m
452 | Z290604000.8 | 刚性阻燃塑料管 PC16 | m
453 |  | ◆机械台班组成◆
454 | 000301001A | 机械台班人工费 | 元
455 | 000301001 | 机械台班人工费 | 元
456 | 000502002 | 2023安装机械第一类费用 | 元
457 | 002401001 | 机械台班人工费 | 元
458 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg
459 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg
460 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg
461 | 341103001 | 电 | kW·h
462 | 341103001 | 电 | kW.h
463 | 341103001.1 | 电 | kW.h
464 | 994701001 | 其他机械费 | 元
465 | 994701003 | 停滞费 | 元
466 | 994701004 | 折旧费 | 元
467 | 994701004 | 折旧费 | 元
468 | 994701005 | 大修理费 | 元
469 | 994701005 | 检修费 | 元
470 | 994701005 | 大修理费 | 元
471 | 994701006 | 经常修理费 | 元
472 | 994701006 | 维护费 | 元
473 | 994701006 | 经常修理费 | 元
474 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元
475 | 994701008 | 其他费 | 元
476 | 994701008 | 其他费用 | 元
477 | C1403001 | 轻柴油0# | kg
478 | J00000001 | 折旧费 | 元
479 | J00000002 | 大修理费 | 元
480 | J00000003 | 经常修理费 | 元
481 | J00000005 | 停滞费 | 元
主要材料及价格表
工程名称:崇左市江州区第五中学一期工程食堂二次装修工程 |  |  |  | 第14页 共15页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
482 | J00000006 | 其他费用 | 元
483 | R0800001 | 机械台班工日 | 工日
484 |  | ◆机械◆
485 | 341509003 | 其他机械费 | 元
486 | 980502011 | 手持式万用表 | 台班
487 | 981110002 | 绝缘电阻测试仪 ZC-8 | 台班
488 | 984703001 | 火灾探测器实验器 BHTS-1 | 台班
489 | 984717001 | 其他各种仪器仪表 | 台班
490 | 990101005 | 履带式液压单斗挖掘机[斗容量1] | 台班
491 | 990506001 | 混凝土振捣器[平板式] | 台班
492 | 990506002 | 混凝土振捣器[插入式] | 台班
493 | 990509001 | 灰浆搅拌机[拌筒容量200L] | 台班
494 | 990701004 | 履带式推土机[功率75kW] | 台班
495 | 990704004 | 载货汽车[装载质量4t] | 台班
496 | 990704005 | 载重汽车 装载质量5t | 台班
497 | 990704005 | 载货汽车[装载质量5t] | 台班
498 | 990704007 | 载重汽车 装载质量8t | 台班
499 | 990704007 | 载货汽车[装载质量8t] | 台班
500 | 990705007 | 自卸汽车[装载质量12t] | 台班
501 | 990707004 | 平板拖车组[装载质量20t] | 台班
502 | 990903002 | 汽车式起重机[提升质量8t] | 台班
503 | 990903002 | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班
504 | 990903005 | 汽车式起重机[提升质量16t] | 台班
505 | 990903007 | 汽车式起重机 提升质量25t | 台班
506 | 991305001 | 夯实机电动[夯击能力200～620Nm] | 台班
507 | 991701001 | 钢筋调直机[直径14mm] | 台班
508 | 991702001 | 钢筋切断机[直径40mm] | 台班
509 | 991703001 | 钢筋弯曲机[直径40mm] | 台班
510 | 991906001 | 剪板机 厚度6.3mm×宽度2000mm | 台班
511 | 991908001A | 台式钻床 钻孔直径16mm | 台班
512 | 991908001 | 台式钻床 钻孔直径 16mm | 台班
513 | 991908002A | 立式钻床 钻孔直径25mm | 台班
514 | 991908002 | 立式钻床 钻孔直径 25mm | 台班
515 | 991911004 | 开孔机 开孔直径≤114 | 台班
516 | 991923001 | 台式砂轮机 砂轮直径100mm | 台班
517 | 991923001 | 台式砂轮机 砂轮直径Φ100mm | 台班
518 | 991924001 | 管子套丝机 φ159mm | 台班
主要材料及价格表
工程名称:崇左市江州区第五中学一期工程食堂二次装修工程 |  |  |  | 第15页 共15页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
519 | 991924001 | 管子套丝机159mm | 台班
520 | 991924002 | 管子切断套丝机 管径159mm | 台班
521 | 991924002 | 管子切断套丝机 直径159mm | 台班
522 | 991924003 | 螺栓套丝机 直径39mm | 台班
523 | 991924003 | 螺栓套丝机 | 台班
524 | 991926001 | 电动弯管机 管径108mm | 台班
525 | 991926001 | 弯管机 WC27~108 | 台班
526 | 991928001 | 折方机 厚度×宽度4×2000 | 台班
527 | 991928001 | 折方机 厚度×宽度4×2000mm | 台班
528 | 991930001 | 滚槽机 | 台班
529 | 991938001 | 咬口机 板厚1.2mm | 台班
530 | 991938001 | 咬口机 板厚 1.2mm | 台班
531 | 992101001 | 木工圆锯机[直径500mm] | 台班
532 | 992301003 | 砂轮切割机 400 | 台班
533 | 992301003 | 砂轮切割机 砂轮直径400mm | 台班
534 | 992301004 | 砂轮切割机 Φ500 | 台班
535 | 992301004 | 砂轮切割机 砂轮直径500mm | 台班
536 | 992302001 | 石料切割机5.5KW以内 | 台班
537 | 992307001 | 等离子切割机 电流400A | 台班
538 | 992501001A | 交流电弧焊机 容量21kV.A | 台班
539 | 992501001 | 交流电弧焊机 容量21kV·A | 台班
540 | 992501002A | 交流电弧焊机 容量30kV.A | 台班
541 | 992501002 | 交流电弧焊机[容量30kVA] | 台班
542 | 992501002 | 交流电弧焊机 容量30kV·A | 台班
543 | 992509003 | 对焊机[容量75kVA] | 台班
544 | 992511001 | 热熔焊接机 Φ63 | 台班
545 | 992511001 | 热熔对接焊机 直径63mm | 台班
546 | 994301003 | 电动空气压缩机 排气量3/min | 台班
547 | 994410004 | 试压泵 压力 30MPa | 台班
548 | 994410004 | 试压泵 压力30MPa | 台班
549 | 994506004 | 油压接管钳 50t | 台班
550 | 994508001 | 电锤 520W | 台班
551 | 994508001 | 电锤 功率 520W | 台班
552 | J04010203 | 自卸汽车[装载质量4.5t] | 台班
553 | J04080101 | 加盖自卸垃圾车[4.5T] | 台班
554 |  | 合 计