云之龙咨询集团有限公司

# 电力系统自动化技术专业群设备更新项目——电力装备方向（二）（GXZC2026-G1-000217-YZLZ）

# 招标公告

项目概况

电力系统自动化技术专业群设备更新项目——电力装备方向（二）招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于    2026年3月19日09时30分（北京时间）前按要求递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2026-G1-000217-YZLZ（采购计划文号：广西政采[2026]1275号-004、广西政采[2026]1275号-003、广西政采[2026]1275号-002、广西政采[2026]1275号-001）

项目名称：电力系统自动化技术专业群设备更新项目——电力装备方向（二）

预算总金额（元）：4610000.00；其中分标1：960000.00元，分标2：1150000.00元，分标3：970000.00元，分标4：1530000.00元。

最高限价（如有）：4610000.00；其中分标1：960000.00元，分标2：1150000.00元，分标3：970000.00元，分标4：1530000.00元。

采购需求：

| 分标1；预算金额（元）：960000.00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的的名称 | 数量及 单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| 1 | 可编程控制器实训装置 | 2台 | 一、技术参数要求 1.设备要求采用铝木结构实训台，台架部分由实训屏（含电源控制屏）、实训工位部分、储物部分三大部分组成； …… |
| 合同履行期限：采购合同签订生效之日起90个日历日内完成项目供货、安装调试并交付验收和使用。 |  |  |  |
| 分标2；预算金额（元）：1150000.00 |  |  |  |
| 序号 | 标的的名称 | 数量及 单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| 1 | 电能质量监测与分析实训平台 | 1台 | 1.电能质量分析装置 1.1基本功能要求 ▲1）便携式电能质量分析仪功能、性能满足《电能质量监测设备通用要求》（GB/T19862-2025）要求，测量精度达到A级。 …… |
| 合同履行期限：采购合同签订生效之日起90个日历日内完成项目供货、安装调试并交付验收和使用。 |  |  |  |
| 分标3；预算金额（元）：970000.00 |  |  |  |
| 序号 | 标的的名称 | 数量及 单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| 1 | 智慧建筑综合布线实训装置 | 2台 | 一、总体参数： 1.线缆测试仪支持Cat5/5e/6/7及所有现行标准； 2.线缆测试仪测试参数及测试的频率范围应符合GB/T 50312-2016标准； …… |
| 合同履行期限：采购合同签订生效之日起90个日历日内完成项目供货、安装调试并交付验收和使用。 |  |  |  |
| 分标4；预算金额（元）：1530000.00 |  |  |  |
| 序号 | 标的的名称 | 数量及 单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| 1 | 建筑智能化综合实训装置 | 3台 | 一、功能技术要求 1.总体参数： （1）电源输入：三相五线，AC380V±10%，50/60Hz； （2）安全保护：接地，漏电（动作电流≤30mA），过压，过载，短路，越级跳闸； …… |
| 合同履行期限：采购合同签订生效之日起90个日历日内完成项目供货、安装调试并交付验收和使用。 |  |  |  |

本项目所有分标（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2026年2月25日至2026年3月3日每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制，通过其他方式获取招标文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传投标文件。

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026年3月19日09时30分（北京时间）

地点：

投标地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

开标地点：广西政府采购云平台电子开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.网上查询地址

http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://gxggzy.gxzf.gov.cn/（广西壮族自治区公共资源交易中心）

2.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

3.投标人投标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，投标人应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。投标人登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763或者0771-3381253）。

（3）CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。2）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名   称：广西水利电力职业技术学院

地   址：南宁市长堽路99号/ 530023

联系方式：莫年发 0771-2085121

2.采购代理机构信息

名   称：云之龙咨询集团有限公司

地　 址：南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼

联系方式：0771-2618199、0771-2618118

3.项目联系方式

项目联系人：郭春燕、梁华隆

电　话：0771-2618199、0771-2618118