云之龙咨询集团有限公司关于彩色多普勒超声波诊断仪及电子支气管内窥镜采购（GXZC2026-J1-000236-YZLZ）的

竞争性谈判公告

项目概况

彩色多普勒超声波诊断仪及电子支气管内窥镜项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）竞争性谈判文件，并于2026年 2 月 28 日上午9时00分（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2026-J1-000236-YZLZ；采购计划编号：广西政采[2026]1223号

项目名称：彩色多普勒超声波诊断仪及电子支气管内窥镜采购

采购方式：竞争性谈判

预算金额：290.5万元

最高限价：290.5万元（含分项预算限价）

采购需求：

| 单分标；最高限价金额：290.5万元 |  |  |  | 分项预算限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量及 单位 | 简要技术需求或者服务要求 |  |
| 1 | 彩色多普勒超声波诊断仪 | 1套 | 一、彩色多普勒超声波诊断仪 ▲1.具备≥23.0英寸医用高分辨率显示器，分辨率≥1920×1080。 2.具备≥12.0英寸、多点触控彩色触摸屏。 3.具备电动控制操作平台，可在上下/左右/前后范围内灵活调节。 4.具备心肌纹理成像模式：可增强瓣膜，腱索及心肌等细节结构的显示能力。 5.具备实时宽景成像技术，可前进和后退。 6.具备心尖扩展成像技术，实现心尖宽视野显示。 7.具备二维灰阶血流显像技术：非多普勒原理，直接提取微弱的血细胞回声进行成像。 8.具备内置原厂冠脉血流显像软件，能有效去除心腔彩色噪音，显示冠脉血流。 ……具体见采购文件。 | 263 |
| 2 | 电子支气管内窥镜 | 1套 | 1.操作手柄（含插入管）： ▲1.1适用范围：适用于气管、支气管及肺的观察、诊断、摄影或辅助治疗。 1.2成像原理：电子成像技术，工作软管不含导像、导光纤维。 ▲1.3 软镜插入管外径≤5.2mm，工作管道内径≥2.8mm。 1.4 插入部有效长度≥600mm，自带有360°刻度标识，利于操作者辨别诊治时的插入长度。 ▲1.5 视场角≥120°。 1.6景深：3-100mm。 1.7 插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥180°，向下弯曲≥130°，双向弯曲≥310°，配合前端更小弯曲半径，精准诊疗。 1.8 弯角手轮上有操作方向U、D标记，角度把手调节至D处时，弯曲部向下弯曲，角度把手调节至U处时，弯曲部向上弯曲。 ……具体见采购文件。 | 14.5 |
| 3 | 电子支气管内窥镜 | 1套 | 1.操作手柄（含插入管）： ▲1.1适用范围：适用于气管、支气管及肺的观察、诊断、摄影或辅助治疗。 1.2 成像原理：电子成像技术，先端头内含LED发光二极管，产品不含导像、导光纤维。 1.3 含有LED发光光源，光束角≤120°、波长范围380-780nm、功耗≤95mW。 ▲1.4 软镜插入管外径≤4.9mm，工作管道内径≥2.6mm。 1.5 插入部有效长度≥600mm，自带有白色刻度标识，利于操作者辨别诊治时的插入长度。 1.6视场角≥120°。 1.7 景深：3-100mm。 1.8 插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥180°，向下弯曲≥130°，双向弯曲≥310°，配合前端更小弯曲半径，精准诊疗。 ……具体见采购文件。 | 13 |

合同履行期限：自合同签订之日起至合同履约完毕（即产品质保期满）。

本分标不接受联合体。

二、供应商的资格条件：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：供应商须按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证或者经营许可证，且经营范围必须包含采购标的[符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外]；或者供应商具有《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的注册人凭证。

三、获取竞争性谈判文件（或简称“采购文件”）

时间：2026年2月24日至2026年2月27日，每天0:00至23:59

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取竞争性谈判文件。电子响应文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的谈判文件编制，通过其他方式获取谈判文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传响应文件。

售价：0元

四、响应文件提交

截止时间：2026年2月28日上午9时00分（北京时间）

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

五、开启

时间：2026年2月28日上午9时00分后（北京时间）

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.网上查询地址

中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）

2.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

3.供应商竞标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子竞标，供应商应先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”（请自行前往“广西政府采购云平台”进行下载），并按照本项目竞争性谈判文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在提交响应文件截止时间前通过网络上传至 广西政府采购云平台（加密的电子响应文件是指后缀名为“jmbs”的文件），供应商在广西政府采购云平台提交电子响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。供应商登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子竞标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，供应商应当在提交响应文件截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交（供应商可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763或0771-3381253）。

（3）CA证书在线解密：首次响应文件开启时，需携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。

注：

①为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。

②供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

（4）供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录广西政府采购云平台远程开标大厅参与本次谈判，否则后果自负。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：广西医科大学第二附属医院

地    址：广西南宁市大学东路166号

联系方式：陆梦菲，0771-3373768

2.采购代理机构信息

名    称：云之龙咨询集团有限公司

地　　址：广西南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼

联系方式：陈柠、秦晓玲；0771-2618118、2611889、2611898

3.项目联系方式

项目联系人：陈柠、秦晓玲

电　　话：0771-2618118、2611889、2611898