云之龙咨询集团有限公司避孕套采购项目（GXZC2026-G1-000545-YZLZ）招标公告

项目概况

避孕套招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2026年4月22日上午9时30分（北京时间）前按要求递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2026-G1-000545-YZLZ；政府采购计划编号：广西政采[2026]2729号

项目名称：避孕套采购项目

预算金额：1104.3844万元

最高限价：本项目以单价为最高限价，分标1：单价最高限价为：非光面0.22元/只，玻尿酸光面超薄果冻罐装0.54元/只；分标2：单价最高限价为：52/55mm、5/10只装/盒：0.21元/只，52mm、2/3只装/盒：0.27元/只；分标3：单价最高限价为：光面超薄果冻罐装0.55元/只，大颗粒：0.35元/只；分标4：单价最高限价为2.60元/只

采购需求：

| 分标号 | 采购货物名称 | 数量 | 简要技术要求 | 采购预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分标1 | 天然橡胶胶乳男用避孕套（1） | 7131000只 | 一、产品要求： ▲1.产品必须可追溯批号，包装除符合国家有关规定和本项目要求外，应符合原国家卫生计生委药具管理中心《计划生育避孕药具包装及标签要求》（详见附件1《计划生育避孕药具包装及标签要求》），产品消费包装盒、外包箱上印有“广西免费避孕药具公共服务”微信公众号二维码，并作出书面承诺（于投标文件中提供书面承诺并加盖投标单位公章，格式自拟）。 ▲2.所有供货产品必须为中标产品厂家自主生产及出厂检验。不允许在外加工或转包。产品符合国家标准GB/T 7544-2019《天然橡胶胶乳男用避孕套 技术要求与试验方法》。 ……具体本招标公告附件。 | 285.554 |
| 分标2 | 天然橡胶胶乳男用避孕套（2） | 12579200只 | 一、产品要求： ▲1.产品必须可追溯批号，包装除符合国家有关规定和本项目要求外，应符合原国家卫生计生委药具管理中心《计划生育避孕药具包装及标签要求》（详见附件1《计划生育避孕药具包装及标签要求》），产品消费包装盒、外包箱上印有“广西免费避孕药具公共服务”微信公众号二维码，并作出书面承诺（于投标文件中提供书面承诺并加盖投标单位公章，格式自拟）。 ▲2.所有供货产品必须为中标产品厂家自主生产及出厂检验。不允许在外加工或转包。产品符合国家标准GB/T 7544-2019《天然橡胶胶乳男用避孕套 技术要求与试验方法》。 ……具体本招标公告附件。 | 269.3904 |
| 分标3 | 天然橡胶胶乳男用避孕套（3） | 5292000只 | 一、产品要求： ▲1.产品必须可追溯批号，包装除符合国家有关规定和本项目要求外，应符合原国家卫生计生委药具管理中心《计划生育避孕药具包装及标签要求》（详见附件1《计划生育避孕药具包装及标签要求》），产品消费包装盒、外包箱上印有“广西免费避孕药具公共服务”微信公众号二维码，并作出书面承诺（于投标文件中提供书面承诺并加盖投标单位公章，格式自拟）。 ▲2.所有供货产品必须为中标产品厂家自主生产及出厂检验。不允许在外加工或转包。产品符合国家标准GB/T 7544-2019《天然橡胶胶乳男用避孕套 技术要求与试验方法》。……具体本招标公告附件。 | 235.1 |
| 分标4 | 聚氨酯避孕套 | 1209000只 | ▲一、规格：聚氨酯避孕套：10只/盒。 ▲二、技术参数 1.产品名称：聚氨酯避孕套。 2.颜色：原色。 3.产品质量符合:YY/T 1850-2023。 4.主要成分：水性聚氨酯（不得含有天然乳胶）。 5.长度≥160㎜。 6.厚度≤0.03mm。 7.标称宽度：53±2 mm。 8.针孔检验：无泄漏，不漏水。 9.可见缺陷：无缺陷。 10.老化前：爆破容量dm3≥5.0，爆破压力KPa≥2.0。 11.包装完整性：无渗漏。 12.特性：由水性聚氨酯材料制成（不含乳胶），不含有蛋白质和具有毒性的硫化助剂。 13.润滑剂：润滑剂(二甲基硅油)≥600mg。 14.有效期：五年。 ……具体本招标公告附件。 | 314.34 |

合同履行期限：自合同签订之日起至合同履约完毕（即售后服务期结束）。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：各分标投标人按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证或者经营许可证，且经营范围必须包含采购标的[符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外]；或者供应商具有《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的注册人凭证。

三、获取招标文件

时间：2026年 3 月 24 日至2026年 3 月 31 日，每天0:00至23:59（北京时间）

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，并按系统操作获取招标文件（或在“广西政府采购云平台电子投标客户端-获取采购文件”跳转到广西政府采购云平台系统获取）。电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制，通过其他方式获取招标文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传投标文件。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026年 4 月 22 日上午9时30分（北京时间）

投标地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

开标地点：广西政府采购云平台电子开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.网上查询地址

中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区公共资源交易中心（http://gxggzy.gxzf.gov.cn/）

2.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

3.投标人投标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，投标人应先安装“广西政府采购云平台电子投标客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至 广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。投标人登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763或0771-3381253）。

（3）CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：

①为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

②投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

4.投标人可选择其中一个分标参与投标也可选择多个分标参与投标，但分标1至分标3的投标人不能重复中标，只能成为其中一个分标的中标人，由评标委员会根据分标1至分标3各投标人综合得分由高到低进行排名，并按分标1→分标2→分标3的顺序推荐各分标的第一中标候选人。除分标4（聚氨酯避孕套）以外，各分标第一中标候选人不可同时再作为分标1至分标3的排名候选人。分标1至分标3的第一中标候选人可同时中标分标4（聚氨酯避孕套）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：广西壮族自治区计划生育药具和医疗器械管理服务中心

地址：广西南宁市青秀区青湖路7号

联系方式： 岳茗肖，0771-5876603

2.采购代理机构信息

名称：云之龙咨询集团有限公司

地址：广西南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼

联系方式：陈柠、岑昌桦、莫国华，0771-2618118、2611889、2611898

3.项目联系方式

项目联系人：陈柠、岑昌桦、莫国华

电话：0771-2618118、2611889、2611898