[image: image1.png]WINROAD






龙胜各族自治县人民医院CT球管采购                                                   GLZC2026-D1-280005-YZLZ                                                                         

云之龙咨询集团有限公司
单一来源采购文件
项目名称：龙胜各族自治县人民医院CT球管采购

项目编号：GLZC2026-D1-280005-YZLZ
代理编号：YZLGL2026-D1-001-LSZC 
采购代理机构：云之龙咨询集团有限公司
   2026年1月8日

目    录
1单一来源采购邀请函


3第一章  单一来源采购供应商须知一览表


7第二章  采购需求


9第三章  合同主要条款（草案）


14第四章  报价文件（格式）





云之龙咨询集团有限公司关于龙胜各族自治县人民医院CT球管采购（GLZC2026-D1-280005-YZLZ）
单一来源采购邀请函

南宁冠领医疗科技有限公司：

云之龙咨询集团有限公司受龙胜各族自治县人民医院委托，拟对龙胜各族自治县人民医院CT球管采购（GLZC2026-D1-280005-YZLZ）进行单一来源采购，特邀请贵单位参加报价，现将有关事项通知如下：
一、项目名称：龙胜各族自治县人民医院CT球管采购
二、项目内容：采购标的名称、数量及单位：CT球管1套，具体内容详见《采购需求》。
三、采购预算金额：人民币壹佰陆拾万元整（¥1600000.00）。
四、供应商资格：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件；
2.本项目供应商按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证或者经营许可证，且经营范围必须包含所投采购标的[符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外]；或者供应商具有《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的注册人凭证。
3.对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

五、获取单一来源采购文件时间及地点：

时间：自邀请函发出之日起至2026年1月13日23时59分。

地点：在广西政府采购云平台下载。         

六、单一来源采购文件售价：本项目采购文件免费提供。

七、报价保证金：本项目无需缴纳报价保证金。

八、履约保证金：本项目免收履约保证金。

九、在线投标（电子投标）说明

1.本项目通过广西政府采购云平台实行在线投标响应（电子投标），供应商需要先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”，并按照本单一来源采购文件和广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云平台电子交易客户端”编制并加密报价文件。供应商未按规定编制并加密的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

“广西政府采购云平台电子交易客户端”请自行前往广西政府采购网下载并安装；电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》；在使用广西政府采购云平台投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统,通过广西政府采购云平台参与在线报价时如遇平台技术问题详询95763或者0771-3381253。

2.为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在报价文件递交截止时间前完成在“广西政府采购云平台”平台的身份认证，确保在电子报价过程中能够对相关数据电子文件进行加密和使用电子签章。使用“广西政府采购云平台电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往广西政府采购云平台网站进行查阅；（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议供应商获取单一来源采购文件后立即办理）

3.供应商应当在报价文件递交截止时间前，将生成的报价文件上传递交至广西政府采购云平台。报价文件递交截止时间前可以撤回电子报价文件。补充或者修改电子报价文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，报价文件递交截止时间止未完成传输的，视为撤回报价文件。

4.本采购项目为广西政府采购云平台全流程电子化操作，参与报价的供应商需自备计算机和网络设备（设备需可视频通话和读取广西政府采购云平台CA数字证书），确保过程顺利进行；因供应商自身设备或网络原因造成的一切后果，由供应商自行承担。

十、报价文件递交截止时间和地点：报价文件必须于2026年1月14日9时30分前通过广西政府采购云平台在线上传报价文件。

十一、协商时间及地点：于2026年1月14日9时30分后与供应商在广西政府采购云平台在线协商。

十二、通讯地址及联系方式：

1.采购人
通讯地址：广西桂林市龙胜各族自治县龙胜镇盛园路3号                 
采购人：龙胜各族自治县人民医院

联系人：潘晓勇  0773-7515739

2.采购代理机构

联系地址：广西桂林市临桂区西城北路2号耀辉•美好家园2幢12层1号房
采购代理机构：云之龙咨询集团有限公司
联 系 人：徐雪艳　　　　　　　　　
联系电话：0773-2887388、2887399
                                                            云之龙咨询集团有限公司
                                                                2026年1月8日
第一章  单一来源采购供应商须知一览表

	序号
	内    容

	一、总则

	1
	项目名称：龙胜各族自治县人民医院CT球管采购

项目编号：GLZC2026-D1-280005-YZLZ   

	2
	单一来源供应商资格：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件；
2.本项目供应商按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证或者经营许可证，且经营范围必须包含所投采购标的[符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外]；或者供应商具有《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的注册人凭证。
3.对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

	二、报价文件的编制

	3
	报价文件需提交以下文件：

（1）报价函；
（2）报价表；
（3）供应商的营业执照扫描件；
（4）供应商涉及医疗器械管理的相关证明材料扫描件；
注：①本项目有第二类医疗器械的，应提供有效的医疗器械经营备案凭证（经营范围包含采购的第二类医疗器械），符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）第四十一条第二款规定的除外；如供应商符合《医疗器械监督管理条例》第四十三条“医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合本条例规定的经营条件”规定的，仅需提供该医疗器械注册证（另附表格列明对应产品的名称和规格型号，格式自拟）；
②本项目有第三类医疗器械的，应提供有效的医疗器械经营许可证（经营范围包含采购的第三类医疗器械）；如供应商符合《医疗器械监督管理条例》第四十三条“医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合本条例规定的经营条件”规定的，仅需提供该医疗器械注册证（另附表格列明对应产品的名称和规格型号，格式自拟）；
③本项目有第二类和第三类医疗器械的，应按上述①②要求提供。
（5）供应商相应的法定代表人身份证正反面扫描件；
（6）供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面扫描件（委托代理时提供）；
（7）供应商2024年以来任意年度内的财务状况报告扫描件（格式自拟）；
（8）供应商2025年6月以来任意一个月依法缴纳税收的证明材料扫描件【增值税发票(税收完税证明)或企业所得税完税证明或税务部门出具的免税证明或税务部门出具的无欠税证明】；
（9）供应商2025年6月以来任意一个月的依法缴纳社会保障资金的缴费证明材料扫描件（如：专用收据、社会保险缴纳清单或者社保部门的证明）；

（10）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明或专项信用报告；

注：供应商为广西经营主体的，可通过信用中国(广西)网站 (http://xygx.fgw.gxzf.gov.cn)下载专项信用报告：1.首先点击网站首页右上方的登录按钮；2.跳转至广西数字政务一体化平台，进行身份认证，请使用法人登录；3.选择信用报告栏目；4.点击“我要申请”按钮；5.选择查询时间区间、查询领域、报告查询用途，点击确认；6.等待文件下载。其他省份的供应商根据注册地信用中国网站的要求获取。
（11）采购需求响应承诺书；
（12）供应商所报产品相应有效的《中华人民共和国医疗器械注册证》扫描件（必须包括产品相应的许可事项和登记事项，否则，应附注册登记表或认可表资料，要求清晰反映相关内容）；
（13）供应商认为必要提供的声明及文件资料（如技术文件、项目实施方案、生产厂家的有关资格和生产许可证、产品实行强制标准认证的证书、产品质量检验证、使用说明书、设备或产品保证供货有效证明等）（如有，请提供）；
（14）成本的组成（如有，请提供）；
（15）完成过同类项目业绩的合同扫描件（如有，请提供）。
以上所有证明文件应真实有效，且均须加盖单位CA章。

	4
	采购预算金额：人民币壹佰陆拾万元整（¥1600000.00），最后报价超过采购预算金额的，报价文件按无效处理。

	5
	报价有效期：报价文件递交截止时间之日起90天。

	6
	单一来源报价文件递交起止时间：报价文件必须于2026年1月14日9时30分前通过广西政府采购云平台在线上传报价文件。
联系人及联系电话：潘晓勇  0773-7515739。

	三、评审、协商

	7
	单一来源采购协商时间：于2026年1月14日9时30分后与供应商在广西政府采购云平台在线协商。  

	8
	协商：协商的内容包括技术性条件、商务性条件以及其他需要协商的内容。

	四、成交通知书及合同签订

	9
	成交通知书：在发出成交公告同时向供应商发出成交通知书。

供应商收到成交通知书后，应按成交通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同。

	10
	采购预算金额：人民币壹佰陆拾万元整（¥1600000.00），最后报价超过采购预算金额的，报价文件按无效处理。
报价保证金金额（人民币）：本项目无需缴纳报价保证金。
履约保证金：本项目为贯彻落实《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30 号）文件精神，免收履约保证金。

	五、其他事项

	11
	（1）代理服务费：成交供应商在获取成交通知书前，须向云之龙咨询集团有限公司一次性付清代理服务费，本项目代理服务费按以下“采购代理服务收费标准”货物类收费标准计取（不足人民币5000元的，按5000元计）。
采购代理服务收费标准：

费率           服务类型


成交金额

货物

服务

工程

100万元以下

1.5%

1.5%

1.0%

100～500万元

1.1%

0.8%

0.7%

500～1000万元

0.8%

0.45%

0.55%

1000～5000万元

0.5%

0.25%

0.35%

5000万元～1亿元

0.25%

0.1%

0.2%

1～5亿元

0.05%

0.05%

0.05%

5～10亿元

0.035%

0.035%

0.035%
10～50亿元

0.008%

0.008%
0.008%
50～100亿元

0.006%

0.006%
0.006%
100亿以上

0.004%

0.004%
0.004%
注：代理服务收费按差额定率累进法计算。

（2）采购代理服务费缴纳账户：

开户名称：云之龙咨询集团有限公司桂林分公司  

开户银行：中信银行股份有限公司南宁东葛支行   

银行账号：8113001014300158041 

	12
	采购代理机构：云之龙咨询集团有限公司

通讯地址：广西桂林市临桂区西城北路2号耀辉•美好家园2幢12层1号房

联系人：徐雪艳
电话：0773-2887388、2887399

政府采购监督管理机构:龙胜各族自治县财政局

电话：0773-7511322


第2章 采购需求
一、采购需求一览表
	采购标的名称
	数量
	单位
	所属行业
	技术要求

	CT球管
	1
	套
	制造业
	本项目所采购CT球管为采购人现有飞利浦 Incisive CT设备匹配的专用球管，具体技术要求如下：
(1)最大管电压：140KV
(2)小焦点：0.5
(3)大焦点：1.0
(4)输入功率：85/120KW  
(5)热容量：8.0MHU
(6)阳极尺寸：200mm
(7)阳极靶角：7°
(8)转速：6300 RPM
(9)最大连续均值灯丝电压：17.5V


二、商务要求：
（一）交货期：自合同生效之日起15天内完成供货、安装、调试。交货时须提供产品说明书、注册证、报关单等材料。
（二）保修期：自最终验收合格之日起1年。
（三）质量保证：提供飞利浦原厂全新未经使用过的同型号球管，并保证与原CT设备兼容、‌确保CT整机设备在使用过程中不产生任何安全隐患。更换后提供球管的报关单原件或复印件加盖供应商单位公章。提供原厂质量保证与溯源信息（球管更换后需要提供4008100038生产厂商电话查验球管信息、生产序列号信息等，如发现非原厂全新球管，成交供应商须向采购人支付双倍合同金额的违约金）。

（四）售后方面
供应商提供的以下售后服务均应包含在报价中，采购人不再就此另行支付任何费用：
1.按国家有关规定实行“三包”。
2.送货上门、安装、调试，球管到现场时即上门安装；由专业维修人员提供服务，保证使用人员能正常操作设备的各种功能；合同期内采购人享受优先派工的权利，项目所需的一切人工费用、差旅费用，节假日加班费均包含在报价中。
3.提供24小时×365天技术电话支持：全国范围内免费热线电话，由成交供应商设备运行保障中心提供快速诊断和支持服务，技术电话支持(24×7)，周一至周日，每天24小时。
（五）其他
1． 验收标准：按国家标准进行验收。
2． 包装要求：出厂原包装，符合环保要求。
3． 交货地点:采购人指定。
4． 付款方式:分期付款，安装正常使用3个月后，收到成交供应商的正式发票后10个工作日内支付合同总金额的60%，安装正常使用6个月后收到成交供应商的正式发票后10个工作日内支付合同总金额的30%，保修期满后10个工作日内支付合同总金额的10%（无息）。
5． 合同签订期：自成交通知书发出之日起8个工作日内，因不可抗力原因延迟签订合同的，自不可抗力事由消除之日起5个工作日内完成合同签订事宜。
第3章 合同主要条款（草案）
项目名称：龙胜各族自治县人民医院CT球管采购

项目编号：GLZC2026-D1-280005-YZLZ 
甲方：龙胜各族自治县人民医院（采购人）

乙方：                                                      （成交供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照单一来源采购文件（以下简称采购文件）、报价文件规定条款和成交供应商的承诺、甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

	标的的名称
	品牌
	规格型号
	产地
	生产厂家
	数量
	单位
	单价（元）
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额（大写）                 （小写）¥               


2.合同金额包含：合同金额包括标的价款、标的随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、与采购人现有设备系统对接、检验、售后服务、培训、保修、验收费用及其他所有成本费用的总和。

第二条　质量要求

1.乙方所提供的产品名称、品牌、生产厂家、规格型号、技术（服务）等质量必须与采购文件规定及报价文件承诺相一致，采购文件规定及报价文件作为合同附件。
2.乙方所提供的货物如有国家相关标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。乙方所提供的产品必须是全新、完好、无破损、未经使用的原装产品，随机文件应齐整。产品符合制造厂家合格产品的出厂质量标准，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到采购文件规定或者报价文件承诺的质量要求。

第三条　权利保证

1.乙方所提供的产品不得侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。乙方必须自行为其侵犯他人的知识产权或者专利成果或其他合法权利的行为承担相应的法律责任。若因产品侵权引发第三方索赔，乙方需承担全部赔偿责任（含甲方直接损失、间接损失及维权费用）。

2.乙方应按采购文件规定或者报价文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：由乙方自行决定，乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点；乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货；货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第五条　交付

1.交付时间：自合同生效之日起_____日内，逾期按第十三条第 4 款支付违约金。

交付地点：广西桂林市龙胜各族自治县内甲方指定地点。

2.乙方提供不符合采购文件规定或者报价文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在30天内补齐，否则视为逾期交货。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方报价文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间： 按甲方要求 、地点：广西桂林市龙胜各族自治县内甲方指定地点。

第七条 售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的售后服务承诺及保修（期，为甲方提供售后服务。

2.保修期：自最终验收合格之日起_____年，保修期内维修、更换原装同品牌配件的费用包含在合同金额中，甲方不再另行支付任何费用；维修后保修期顺延。

3.乙方提供的服务承诺和保修期责任等其他具体约定事项。

第八条　付款方式

分期付款，安装正常使用3个月后，收到乙方的正式发票后10个工作日内支付合同总金额的60%，安装正常使用6个月后收到乙方的正式发票后10个工作日内支付合同总金额的30%，保修期满后10个工作日内支付合同总金额的10%（无息）。

乙方应在付款条件满足后30日内开具合法有效的增值税专用发票或普票（税率___%），开票税费由乙方承担。发票不合规或逾期开具的，甲方有权顺延付款，且不承担滞纳金。

第九条　履约保证金

本项目不收取履约保证金。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十一条 质量保证及处理

1.乙方应按采购文件规定的产品名称、品牌、生产厂家、规格型号、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品及服务。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到故障通知的          小时内响应，    小时内提供解决方案，    小时内派工程技术人员上门维修并解决故障问题。如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得甲方同意。

3.在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述货物因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条 调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术参数要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后15日内进行验收。初步验收在货物送达后3日内完成，主要核验外观、包装、随机资料完整性；最终验收在安装调试完毕后15日内完成，以第三方检测机构出具的校准合格报告、技术参数与合同约定一致、设备试运行72小时无故障为标准，双方签署《最终验收合格单》。乙方未按约定配合验收（如未到场、未提供检测所需资料），视为验收不合格，甲方有权顺延付款并要求乙方承担违约责任。

2.设备开机试运行，测试产品的技术性能指标，确认各项功能正常运行，提供关键性的文档，包括培训文档、安装手册和操作手册等文档资料等交付给甲方，甲方确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整，即可验收。

3.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

4.甲方对乙方提供的产品在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按采购文件约定承担方负责。

6.产品应符合相关国家标准等有关质量标准。所供产品必须实质性满足本项目采购文件所要求的产品的所有参数的要求。一旦发现与采购参数、功能不符，即使设备已交付使用，甲方有权中止合同，无条件退货，且乙方需赔偿甲方的相关损失。

7.验收要求：

（1）产品到货后，甲方现场根据采购文件要求及报价文件承诺逐条对应进行核验（含测试或试运行），核验不合格的，甲方有权不予验收，同时报相关监督管理部门，由此造成甲方经济损失的由乙方负责承担全部赔偿责任。

（2）设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整。

（3）验收时，甲方邀请国家认可的第三方检测计量单位到现场进行校准，并出具校准报告，所涉及的相关费用由乙方承担，甲方不再另行支付。校准不合格的，甲方不予验收。

（4）因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对产品质量进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

第十三条　违约责任

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号必须与报价文件承诺一致，技术参数等质量必须符合采购文件要求及报价文件承诺，否则，应在7日内进行及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，超过14日未更换的，甲方有权终止合同，甲方已支付的费用乙方必须在7个工作日内进行退还；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过15天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。甲方无故延期退付履约保证金的，每天向对方偿付未退付履约保证金3‰的违约金。

5.乙方未按本合同和报价文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的产品在保修期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

7.乙方有其他违约行为的，应支付甲方涉及货款额 5% 的违约金；若违约金不足以弥补甲方直接损失（货款、检测费、维修费）和间接损失（诊疗延误损失、替代设备租赁费、诉讼费、律师费）的，按实际损失全额赔偿。

8.乙方于报价文件中必须对所有产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺。所提供的产品必须为原装正品的、全新的、符合国家有关质量标准的产品。验收前，甲方现场根据采购文件要求及报价文件承诺对各项参数逐条对应进行核验（含测试或试运行），核验或检测数据不符合甲方要求及报价文件承诺的指标的，甲方有权终止合同执行并全部退货，由此造成甲方经济损失的由乙方负责承担全部赔偿责任并向甲方支付合同金额的30%违约赔偿金。如有异议，将交由国家认可并具有检验检测资质的第三方机构进行检验，若核验结果的各项参数指标不满足甲方要求及报价文件承诺的指标要求，所有产生的费用由乙方承担，并承担政府采购虚假竞标的相关法律责任。

第十四条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条  合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条  合同生效及其他

1.合同经双方加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十七条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十八条　合同后附件组成部分：

1.单一来源采购文件；

2.乙方提供的报价（或应答）文件；

3.成交通知书； 

4.《CT 球管核心技术参数确认单》《售后服务承诺函（明确维修响应、备用设备、配件供应等细节）》《进口产品合规证明文件清单》（若有），作为合同不可分割部分。

乙方提供的报价文件、售后服务承诺函需作为附件，明确其中承诺内容与本合同不一致时，以本合同约定为准。
本合同甲乙双方签字盖章后生效，政府采购合同双方自签订之日起2个工作日内在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。
甲方（公章）：                             乙方（公章）：                                 
法定代表人：                               法定代表人：                                    
委托代理人：                               委托代理人：                                   
电 话：                                    电 话：                                        
开户名称：                                 开户名称：                                     
开户银行：                                 开户银行：                                     
银行账号：                                 银行账号：                                     
日 期：                                    日 期：                                        
第四章  报价文件（格式）

一、报价文件格式：
报价文件
项目名称：龙胜各族自治县人民医院CT球管采购 
项目编号：GLZC2026-D1-280005-YZLZ
采购代理机构：    云之龙咨询集团有限公司     

供应商（公章）：                              
法定代表人或相应的委托代理人签字（或盖章）：           

联系电话：                                    

日期：         年      月      日
二、报价文件组成：
1．报价函（格式）

致：云之龙咨询集团有限公司
根据贵方               项目采购文件，项目编号                ，签字代表         （姓名）经正式授权并代表供应商                                    （报价单位名称），提交报价文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、按采购文件服务采购需求和报价表：

总报价（大写）                元人民币(¥          )，供货完成时间             。

2、我方承诺已具备采购文件规定的供应商资格条件。

3、我方已详细审核采购文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部采购文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

4、如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购人签订合同。

（2）我方承诺按照采购文件规定递交履约担保。

（3）我方承诺本报价文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按采购文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

与本报价有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            电话、传真：            

开户名称：                                        
开户银行：                               　       
账号：                                   　　　   
供应商（公章）：                                   
法定代表人或相应的委托代理人签字（或盖章）：            
报价日期：                               

注：1、报价函应按照本报价函（格式）要求填报。

2、报价函须由法定代表人或委托代理人签名并加盖供应商公章。

2.报价表（格式）
	标的名称
	技术参数、配置
	数量
	单位
	单价
	单项合计=单价×数量
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	

	总报价：大写             （¥            ）

	说明：报价应包括标的价款、标的随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、与采购人现有设备系统对接、检验、售后服务、培训、保修、验收费用及其他所有成本费用的总和供应商须综合考虑在报价中。


供应商（CA签章）：                                        

法定代表人或相应的委托代理人签字或个人CA签章：                                    

注：
1. 供应商必须就“采购需求”中所有内容作完整唯一报价，且报价不得超出采购预算金额，否则，其响应文件将无效；响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

2. 供应商应根据所提供服务如实填写报价表的各项内容。

3. 报价表须由法定代表人或相应的委托代理人签字并加盖供应商公章。

4. 如全部或部分产品属于《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》目录范围的，供应商应在本表备注栏内写明各分项货物属于节能（或环境标志）产品政府采购清单第几类第几项序号的产品；属于节能产品或环境标志产品，但不在上述最新目录范围内的，请在本表备注栏内写明“详见证明材料”，并提供相关证明材料扫描件（加盖供应商公章），以便协商小组作为优先采购或评审的依据。

当本表由多页构成时，需逐页加盖供应商公章。
3.供应商的营业执照扫描件

4.供应商涉及医疗器械管理的相关证明材料扫描件
注：①本项目有第二类医疗器械的，应提供有效的医疗器械经营备案凭证（经营范围包含采购的第二类医疗器械），符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）第四十一条第二款规定的除外；如供应商符合《医疗器械监督管理条例》第四十三条“医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合本条例规定的经营条件”规定的，仅需提供该医疗器械注册证（另附表格列明对应产品的名称和规格型号，格式自拟）；
②本项目有第三类医疗器械的，应提供有效的医疗器械经营许可证（经营范围包含采购的第三类医疗器械）；如供应商符合《医疗器械监督管理条例》第四十三条“医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合本条例规定的经营条件”规定的，仅需提供该医疗器械注册证（另附表格列明对应产品的名称和规格型号，格式自拟）；
③本项目有第二类和第三类医疗器械的，应按上述①②要求提供。
5.供应商相应的法定代表人身份证正反面扫描件
6.供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面扫描件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳的报价文件递交截止时间前三个月内任意一个月的养老保险证明扫描件
授权委托书

致：云之龙咨询集团有限公司
我              （姓名）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工          （姓名），身份证号码：                      为我方参加                    项目（项目编号：               ）的代理人，其代理权限为：                                                                      
我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。
代理人无转委托权,特此委托。 

我已在下面签字，以资证明。

供应商[公章（CA签章）]：                                   

法定代表人签字（或个人CA签章）：                 　　 

       年      月     日

附：委托代理人身份证正反面扫描件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳的报价文件递交截止时间前三个月内任意一个月的养老保险证明扫描件。

7.供应商2024年以来任意年度内的财务状况报告扫描件（格式自拟）
8.供应商2025年6月以来任意一个月依法缴纳税收的证明材料扫描件【增值税发票(税收完税证明)或企业所得税完税证明或税务部门出具的免税证明或税务部门出具的无欠税证明】
9.供应商2025年6月以来任意一个月的依法缴纳社会保障资金的缴费证明材料扫描件（如：专用收据、社会保险缴纳清单或者社保部门的证明）
10.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明或专项信用报告

注：供应商为广西经营主体的，可通过信用中国(广西)网站 (http://xygx.fgw.gxzf.gov.cn)下载专项信用报告：1.首先点击网站首页右上方的登录按钮；2.跳转至广西数字政务一体化平台，进行身份认证，请使用法人登录；3.选择信用报告栏目；4.点击“我要申请”按钮；5.选择查询时间区间、查询领域、报告查询用途，点击确认；6.等待文件下载。其他省份的供应商根据注册地信用中国网站的要求获取。

11.服务承诺书（必须提供）

（由供应商按《采购需求》的售后服务及要求自行编写）
供应商[公章(CA签章)]：                          

日期：                                   
12.供应商所报产品相应有效的《中华人民共和国医疗器械注册证》扫描件（包括产品相应的许可事项和登记事项，否则，应附注册登记表或认可表资料，要求清晰反映相关内容）
13.供应商认为必要提供的声明及文件资料（如技术文件、项目服务实施方案、生产厂家的有关资格和生产许可证、产品实行强制标准认证的证书、产品质量检验证、使用说明书、设备或产品保证供货有效证明等）（如有，请提供）

14.成本的组成（如有，请提供）

15.完成过同类项目业绩的合同扫描件（如有，请提供）
云之龙咨询集团有限公司                                                                         单一来源

