采购需求
说明：

1.为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。
3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。
4. 投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，否则将作无效响应处理。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。
5.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

本项目标的所属行业：租赁和商务服务业

采购预算金额：1950000元
	序号
	标的的名称
	数量及

单位
	▲技术要求

	1
	2026-2028年初中学业水平考试考场视频监控设备租赁和服务
	1项
	为进一步加强中考管理，维护中考公平公正，实现中考笔试全程视频监控、录像存储以及考务的统一指挥，采购人在2026-2028年对全市中考考点试卷保密室、考场、考务室通过购买服务方式继续使用视频监控租赁服务。

一、服务内容

建设市级指挥平台，可以实时对全市考点考场的视频巡查和管理；建设县级视频巡查，实时巡查本县（市）考点考试情况；建设贵港市辖区、桂平市、平南县三个考区94个考点的考务室（含13个分考点）、保密室和考场共计3100个摄像头的视频监控系统，使用市场上符合国家标准（GB/T 28181-2022）的监控厂商生产的高清网络摄像机（至少400万像素）和存储设备。考试时考点管理计算机可以实时监控和录像回放本考点考试情况。在考前、考中、考后都可以实时查看或回放查看每个监控区域内的音视频信息。

二、服务要求

(一) 硬件设备

1.摄像头。传感器类型：≥1/2.7英寸CMOS；像素：≥400万；最大分辨率：2560×1440；镜头类型：≥2.8mm定焦；音频输入：内置拾音器；声噪比：≥48DB（自动增益控制开关）；防雨等级：≥IP66级；其他要求：需支持红外夜视，采用H.265或H.264视频压缩格式，支持Onvif网络协议。

2.录像机。同时多路实时录像、多路实时回放、多路多人网络操作、 USB 备份；确保考点考试准备期间、考试当天及考后备份期间重要录像不被覆盖，满足每摄像头2MB以上码流24小时不间断录像总存储时长不少于5天；图像解码：H.265+、H.265、 H.264；监视质量：MAX 4K；回放质量：1080P；视频输出：1路 VGA ，1路 HDMI 高清输出；备份方式：网络备份、 USB 移动硬盘、 USB 刻录、 SATA 刻录；录像方式：支持手动、报警、动态检测、定时方式；录像查询：时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索；网络连接：不少于1个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口。

3.网络设备。使用学校教育网及考点学校牵拉至教室网线，配备组网设备将信号回传采购人处；使用POE交换机需具备短路保护，支持802.3AF标准；使用汇聚交换机需具备端口隔离，传输速率达千兆，全线速存储转发，包转发率11.52Mpps (支持9K巨帧传输)；使用路由器转发率应达60M以上，满足流畅传输要求，不丢包；为保证设备稳定安全，供应商应配备带锁16U机柜固定录像机、交换机等网络设备；本项目为中考配套服务，鉴于本项目的重要性，为保证质量稳定性，供应商使用设备必须符合IEEE 802.3以太网标准协议，保障服务期内不间断稳定运行。
（二）软件服务

1.考务应急指挥终端功能及参数要求：

（1）应急指挥服务。实现应急指挥平台通过各信息系统、应急预案，对突发情况立即响应，利用实时双向传输信息技术手段实现应急指挥平台与考点考务终端下达、接收处理指令，应急处置人员按照指令迅速赶赴现场进行实施处置，处置后启动事件调查程序并开展善后处理；

（2）考务数据管理及上报。考务终端设备需可以将考试期间相关考务数据、考生身份核验数据及统计数据上报至采购人的考试指挥平台系统；

（3）入场身份应急核验。考务终端设备内置公安部认证的二代证身份证识别模块可以实现将网上报名系统电子照片与现场实时采集的考生相片进行人脸比对，比对结果上传到管理平台，用于临时应急核验；

（4）考务应急指挥终端设备在考场有手机信号屏蔽设备情况下，能够将设备的考务数据用无线方式及时上报到采购人的考试指挥平台系统，不产生额外费用且不受手机信号屏蔽器影响。考生违纪违规证据固定及上报。

2.支持AI行为分析功能，考场的各类异常行为进行实时智能巡查预警，根据《国家教育考试考务管理人工智能识别分析异常行为分类参考》所规定的考生或监考员的异常行为提供告警，并对告警信息数据汇总，在贵港市招生考试院考试综合指挥平台可视化综合显示。

（1）告警信息接收：支持接收来自下级平台上报的异常告警信息，包括考试过程中的各类异常行为告警信息；支持告警信息重传与去重处理，对重复或更新的告警信息进行自动合并或覆盖，确保数据准确一致。

（2）告警信息管理：支持对异常告警信息进行多维度分类汇总统计：按告警类别：分为考生、考生群体、监考员三大类；

按告警级别分类：分为红色告警、橙色告警两级，具体异常行为类型详见教育部的《国家教育考试考务管理人工智能识别分析异常行为分类参考》附件。支持对异常告警信息进行处置状态统计，包括未处理、已上报、已确认、误报等状态数量统计和详细列表查询，并支持数据导出。

告警信息归档：支持按照考试计划、时间范围、告警类别等条件进行统一归档；支持归档数据及相关附件文件导出，满足数据追溯需求。

单台算力服务器INT8峰值算力不低于32TOPS， FP16峰值算力不低于16TFLOPS。
（三）安装

采用学校内已建设的网络，将硬件设备直接连接考点教室内教育网线路。每个考场安装1台网络高清半球摄像机（含拾音功能），通过网络与监控室连接，采集考场的视频和音频资源。摄像机配备支架、底座等摄像头安装配件，摄像头安装于应根据教室的尺寸和高清网络摄像机的性能合理选择安装位置，面对考生，对考场进行无死角清晰监控。原则是高清网络摄像机能监控本考场所有考生、讲台及考生入场检测区域，视频图像能全程记录考生入场、考试及离场的全过程；应根据教室的层高合理确定高清网络摄像机的安装高度，原则是视频图像不能被灯罩、风扇等物品阻挡。考场监控实时场景可传送到考点、市县监控平台。考务应急指挥终端安装在贵港市招生考试院，可接入考试综合指挥平台。

（四）维护及其他

1.每年中考笔试前安排技术人员对各个考点进行巡检，确保中考期间正常运行。接到采购人服务需求通知后承诺10小时内响应，需要现场处理的情况供应商承诺24小时内到达采购人指定地点。
2.合同签订时，中标人提供投标文件承诺拟投入的设备清单以及部分货物，前往采购人所在地进行现场演示。若与投标文件不一致或无法实现相应功能，采购人有权追究中标人的法律责任，并报告当地政府采购监督管理部门处理。

	一、商务要求

	▲交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
	1、交付（实施）的时间（期限）：3年（具体时间以合同为准）
2、交付（实施）的地点（范围）：贵港市内采购人指定地点。

	▲合同签订时间
	自中标通知书发出之日起25日内。

	▲付款条件
	合同生效及项目组织实施后10个工作日内支付合同金额的30%，每年6月30日前对提供服务进行验收，验收合格后7个工作日内采购人一次性支付当年服务费，每次付款前由中标供应商提供正式发票和相关报账材料，采购人完善相关报账手续后支付合同款。

	▲售后服务要求
	1、供应商在签订合同之日起，为采购人提供2026年至2028年共三年设备租赁服务。服务期3年内，每年6月15日前根据当年考试计划，完成全市中考考点监控设备部署调试，以满足当年考试需要，并在考试期间提供不少于2人的技术保障，提供24小时服务电话。由于考生人数以及考点、考场设置的不确定性，供应商在服务期内所需提供的监控服务的地点、数量存在变动的可能，供应商报价时应考虑该风险。

2、供应商对其提供产品或服务的使用和操作应对采购单位使用人员开展基本操作培训，使采购单位使用人员能独立掌握所培训内容，熟练操作全部功能。

3、供应商与采购人双方在组织实施过程中应严格执行职责，互相支持配合，确保本项目顺利进行。

	▲报价要求
	投标报价是履行合同的最终价格，即满足全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包括投标服务、货物、工程的成本、运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训、税费等所有费用。

	▲其他要求
	投标文件中提供的服务方案【可包括：项目实施方案、实施技术及质量措施方案、售后响应服务、安全保密】。

	二、与实现项目目标相关的其他要求

	（一）供应商的履约能力要求

	管理体系要求
	无

	业绩要求
	无

	包装和运输（如有）
	无

	保险（如有）
	无

	（二）验收标准

	验收标准
	1、本项目应执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，按照采购文件、供应商的投标文件以及采购合同要求开展验收；

2、供应商在验收前应对所提供的货物和相关服务作出全面检查并整理验收文件，列出清单，作为采购人验收的依据之一。供应商不能按规定交付相关材料，导致采购人无法确认供应商交付结果的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交付货物和相应的服务。

3、其他未尽事项按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

4、验收费用由中标供应商承担，在验收过程中发现供应商有违约问题的，采购人可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。


贵港市2026年中考考点视频监控建设考点考场情况表
	市辖区
	桂平市
	平南县

	序号
	考点名称
	摄像机数
	序号
	考点名称
	摄像机数
	序号
	考点名称
	摄像机数

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	港北一中
	45
	1
	木圭一中
	32
	1
	平山初中
	30

	2
	港北二中
	104
	2
	木乐一中
	49
	2
	寺面初中
	28

	3
	港北四中（其中分考点22个）
	53
	3
	石咀二中（其中石咀一中24个）
	66
	3
	六陈初中（其中二校区9个）
	40

	4
	港北六中
	42
	4
	马皮初中
	20
	4
	大新一中
	49

	5
	港北七中
	25
	5
	社坡二中
	31
	5
	大坡初中
	23

	6
	大圩一中（其中大圩二中分考点24个）
	56
	6
	油麻二中（其中油麻一中19个）
	51
	6
	大洲初中
	20

	7
	庆丰一中（其中庆丰二中分考点19个）
	41
	7
	寻旺二中
	41
	7
	大安一中
	30

	8
	中里民中
	27
	8
	社步二中（其中社步一中2个）
	39
	8
	大安四中
	28

	9
	奇石初中
	13
	9
	下湾一中
	41
	9
	大安二中
	24

	10
	覃塘一中
	41
	10
	麻垌一中
	38
	10
	武林初中
	20

	11
	覃塘三中
	76
	11
	罗秀一中
	26
	11
	镇隆一中
	52

	12
	黄练一中
	26
	12
	中沙一中
	19
	12
	工业园初中
	35

	13
	蒙公一中
	23
	13
	大洋二中
	33
	13
	大成初中
	20

	14
	东龙初中
	36
	14
	木根初中
	20
	14
	丹竹初中
	42

	15
	山北民中
	21
	15
	罗播一中
	12
	15
	东华初中
	31

	16
	樟木民中
	34
	16
	大湾一中
	16
	16
	安怀初中
	31

	17
	三里一中
	26
	17
	白沙一中（其中白沙三中26个）
	73
	17
	官成一中（其中官成三中11个）
	55

	18
	五里一中
	18
	18
	石龙一中
	22
	18
	思旺一中（其中思旺二中18个）
	46

	19
	石卡一中
	34
	19
	蒙圩一中
	45
	19
	大鹏初中
	25

	20
	大岭初中
	21
	20
	南木二中（其中南木一中41个）
	115
	20
	同和初中
	20

	21
	新塘一中
	22
	21
	金田一中（其中金田二中30个）
	81
	21
	马练初中
	16

	22
	港南三中
	67
	22
	江口一中
	39
	22
	平南街道二中
	48

	23
	木梓一中
	17
	23
	厚禄一中
	30
	23
	平南街道三中
	52

	24
	木格高中
	28
	24
	大藤峡初中
	32
	24
	平南街道四中
	62

	25
	湛江初中
	22
	
	
	
	25
	平南街道五中
	40

	26
	桥圩五中
	45
	
	
	
	26
	大成二中
	47

	27
	港南四中
	40
	
	
	
	
	
	

	28
	港南一中
	48
	
	
	
	
	
	

	29
	东津一中
	25
	
	
	
	
	
	

	30
	港南二中
	79
	
	
	
	
	
	

	31
	港北三中（其中港北五中分考点25个）
	60
	
	
	
	
	
	

	小  计
	1215
	
	
	971
	
	
	914

	全市合计
	3100
	
	
	
	
	
	


说明：全市94个考点（含13个分考点）每个考务室需安排1个摄像机，81个考点每个保密室需安装2个摄像机，全市共需安装摄像机3100个。


