
广西泽丰工程咨询有限公司

2026年北海市主城区泵站值守和巡查项目（ BHZC2026-C3-990054-GXZF）竞争性磋商公告附件
 技术部分
1. 主要服务内容：按照采购人的需求，对北海市区内约47个雨水、污水泵站及1个闸门以及采购人管辖的压力管提供值守和巡查服务；负责做好泵站设施、设备及相关压力管的日常巡视、值守及检查工作，并保护好泵站内的一切公共设施、消防设施，保持周边环境卫生干净整洁，负责清理格栅垃圾及生活垃圾并外运，完成采购人交办的与泵站值守及相关压力管运管有关的临时工作，确保泵站的正常运行。 
2.各分项预算：

采购预算总金额：人民币壹佰贰拾柒万玖仟肆佰肆拾元整（¥1279440.00)，其中各项单价预算为：

	序号
	管护项目
	管护内容和标准
	计划单位

数量
	预算单价
	预算金额（元/月）
	计划工作时间
	预算合价

（元/12个月）
	备注

	1
	泵站值守和巡查人员工资
	实行24小时不间断值守，两班倒运行，每名工作人员每日工作时长最长为12个小时，操作，做好泵站运行记录的规范填写和设备 巡查工作，保障泵站区域的卫生整洁，做好安全生产工作
	31人    (/月)
	3300.00

（元/月·人）
	102300.00（元/月）
	12           (个月)
	1227600.00（元/12个月）
	合同单价计算，预算依据参考《广西壮族自治区人民政府关于调整全区最低工资标准的通知》(桂政发(2025)16号)，附件:广西壮族自治区最低工资标准，北海市的月最低工资标准为2200元/月，

综合考虑含税，含利润，含管理费，含国家规定的社会保险(养老、医疗、失业、工伤、生育保险)等，本项目按3300元/月/人计取。

	2
	垃圾清运费用
	清理格栅垃圾及外运
	9项         (/月)
	480.00    （元/月·项）
	4320.00（元/月）
	12           (个月)
	51840.00  （元/12个月）
	9个值守污水泵站清理格栅垃圾月度工作，采用总价包干方式计取费用。工作内容包含清理格栅垃、装卸、外运及完成本项工作的所有相关辅助作业，该包干总价已综合考虑完成工作所需的管理费、利润、各类风险费用及所有相关税费。

	注：1.服务内容及数量以实际发生的为准；服务费用按成交单价据实结算。


3.服务相关要求：

3.1成交供应商必须按照国家及地方有关的法律法规的规定规范、技术标准提供服务。
3.2服务质量必须达到国家相关规定及采购人的要求。成交供应商须严格按本项目磋商文件的要求及成交供应商响应文件的承诺开展服务工作，确保服务质量；须按采购人的工作需求安排所需的人工、设备和材料。
3.3有人值守泵站共11个泵站，每站配置2人，配置人数共计22人；其余泵站为无人值守泵站（共36个），配置领队1人、机动巡查人员8人，配置人数共计9人。泵站值守和巡查人员总配置数为31人。

值守运管期间，须建立泵站运行管理组织机构，制定相应的联络协调程序，配备足以胜任泵站工作的人员，建立健全运行管理制度，并严格执行。
3.4值守运管期间，对成交供应商投入本项目工作人员（以下简称：工作人员）的日常人身安全、职业健康、卫生保健和环境保护实施管理，并承担相应的责任，工作人员发生的任何意外事故与采购人无关。成交供应商须为投入本项目的工作人员办理社会保险和购买人身意外险。

3.5在值守运管期间，工作人员必须服从采购人指定的管理人员检查和监督、完成采购人交办与泵站值守运管有关的临时工作；做好泵站设施、设备的日常巡视、值守及检查工作，并保护好泵站内的一切公共设施、消防设施及保持周边环境卫生。

3.6在值守运管期间，须做好相关的生产运行记录，设备的运行记录、维修记录、隐患记录、交接班记录、来访登记表等必须由成交供应商详实纪录并妥善保存，按照约定的时间，完整移交给采购人；还须妥善保存采购人和有关方的来往信件、书面通知等文件，以供检查、追溯和总结。

3.7在值守运管期间，工作人员必须熟悉泵站设备，严格按照北海市城市排水设施管理处设备操作规程、安全操作规程等进行操作，熟练掌握开启、关闭泵机等基本操作，确保泵站正常运行，保证人身安全。

3.8值守运管期间，不得无故停运泵站。泵站发生设备故障或停电等，应立即采取应急措施，及时上报采购人指定的管理人员，并主动配合设备维修工作，做好对设备维修过程的跟踪及修复后的核实确认工作。

3.9值守运管期间，不得随意接纳未经采购人同意接纳的污水进入泵站，须随时观察泵坑水位，确保污水在进水量未超过设计流量的情况下正常输送，不造成外排。

3.10值守运管期间，泵站运行所产生的电费、自来水费及设备维修费由采购人支付。但成交供应商要经常自检自查，不准私自接电、接水供第三方使用，认真做好泵站的节能降耗工作，节约用水、用电，严格控制运行成本。

3.11值守运管期间，负责泵站内安全，应拒绝除采购人或采购人同意以外任何人进入泵站现场，做好防火、防盗、防水、防电、防台、防汛等安全工作，排除安全隐患并杜绝一切不安全行为，突发情况及时上报采购人指定的管理人员。

3.12值守运管期间，不得利用泵站的房屋、院落进行任何经营活动；不得在泵站内从事扑克、麻将等与工作无关的娱乐活动；不得收留未成年人或与工作无关的成年人在泵站玩耍、留宿；未经采购人允许不得停放外来车辆或物品。

3.13值守运管期间，每季度至少开展1次外墙清洗工作，保证外观整洁；保持室内外地面平整、整洁，过道通畅，及泵站内绿化养护；院内、屋内禁止摆放、堆积与工作无关的设备及各种杂物。

3.14值守运管期间，必须自行配备工作所需的日常用品、耗品和工具；泵站门锁、卫生间水龙头、简单的生活照明损坏，必须及时更换。

3.15每天至少清理1次，并将垃圾清理内容、运输去向、处置结果做好全过程登记备查，垃圾运输需符合《北海市城市市容和环境卫生管理条例》和《北海市城市建筑垃圾管理办法》等相关规定，运输路上禁止洒漏，合法合规处置.做好垃圾清运记录。
—— 商务部分

1.服务期限：自合同约定时间起至本项目合同金额使用完为止，要求在服务期内完成所有服务内容、完成终验。但服务期限不超过12个月。
服务开始时间：自合同约定时间起按采购人的要求进场开展工作。

2.服务地点：北海市内采购人指定地点

3.人员要求：服务人员配备中需有最少2名的持有上岗操作证的电工。工作人员要求具有初中以上文化水平，男60岁以下、女55岁以下，身体健康，会讲普通话，在上岗前必须经过操作培训和安全生产教育，须对本项目在服务期间可能出现的一些突发事件有相应的预见及解决措施。本项目合同签订生效后，成交供应商需按采购人的要求向采购人提供投入本项目工作人员的详细名册，并附工作人员身份证复印件、电工上岗操作证复印件等。

4.服务要求：
处理问题响应时间：合同履约期间，接到故障通知后1小时响应，如远程无法解决，需在2小时内指派具有专业技术能力的人员到达指定现场，24小时内解决问题，须保证采购人的工作能正常进行。
5.合同签订时间：自成交通知书发出之日起 8个工作日内。
6.报价要求：

6.1报价要求：本项目的磋商报价包括但不限于项目施工、设备材料、人工费、服务费、泵站内垃圾清理及外运费、工人劳保用品、安全工器具、管护工具、劳务、管理、制作、运输、装卸、质量检测、安装、移交前的维护、保险、采购代理服务费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，验收时为达到国家相关标准而可能增加的整改项目费及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用的总和，除合同价款及采购人认可的特殊情况外，采购人不再为本项目另付其他任何费用给供应商。 
7.付款方式：
    服务费按月支付，每月结束后，通过采购人的《2026年北海市主城区泵站值守和巡查项目》成果考核方法考核合格后，成交供应商向采购人提出支付服务费的书面申请，采购人在收到付款申请及发票后5个工作日内向财政申请专项资金，待采购人财政资金到位后10个工作日内支付。成交供应商须开具有效的税局正式发票给采购人。均不计息。
附件1
《2026年北海市主城区泵站值守和巡查项目》

服务成果考核方法

一、考核内容

1.乙方是否根据甲方所辖泵站实际运行情况，建立相关的人员管理机制。

2.乙方是否根据泵站巡查和操作的服务事项的要求，结合各站的实际情况完成相关服务工作。

二、考核方法

1.站组日常考核：在合履行期间，甲方组织相关人员对乙方服务人员每日上班事项完成情况不定期、不定时地进行现场巡查，对服务质量进行确认及评价。

2.片区月度考核：在合履行期间，甲方组织相关人员依据《泵站巡查和操作服务成果考核评分细则》，按月度对乙方服务团队进行打分。

 三、考核依据

1、《泵站巡查和操作服务成果考核评分细则》（附后）

2、《泵站巡查和操作服务事项确认清单表》（附后）

四、基本要求

1、乙方需根据甲方要求提供相关服务（提供服务的团队需要满足甲方工作需求，遵守甲方劳动纪律制度等）。

2、乙方投入本项目的特殊工种服务人员，需按国家的相关要求持证上岗。

五、考核评分运用
1、考核评分在90分以上，为优秀。

2、考核评分在90分至80分，为良好，甲方给予乙方批评教育，责令乙方立即改正出现的相关问题，并加强管理。
3、考核评分在80分以下，则为不合格，属乙方违约，乙方需支付违约金10000元/次，连续两次低于80分，则甲方有权解除服务合同。

《泵站巡查和操作服务成果考核评分细则》

      年   月
	序号
	检查项目
	分值
	检查要求及扣分标准
	实际得分

	1
	泵站设备设施运行现场检查情况
	泵站环境卫生情况
	10
	80
	要求泵房内于净整洁，垃圾清运及时，如发现一处垃圾等杂物扣2分
	

	
	
	泵站消防设施情况
	20
	
	要求消防设施齐全且状态良好，如发现缺少或设备损坏，每处扣2分
	

	
	
	泵站安全警示标识
	20
	
	要求安全警示标识齐全并设置正确，如发现缺少或设置有误，每处扣2分
	

	
	
	泵站设备及设施运行情况
	30
	
	要求泵站设备设施运行正常，如发现个别泵站设备设施未能正常运行，每处扣2分
	

	2
	泵站规章
制度建设情况
	安全生产责任制
	5
	10
	制订相关管理制度，办法及应急预案，记录不完善得一半分值：缺少相关记录，每缺一项，扣5分。
	

	
	
	安全生产管理制度
	2
	
	
	

	
	
	泵站安全事故应急预 案
	2
	
	
	

	
	
	泵站设备安全操作规 程
	1
	
	
	

	3
	泵站资料 检查情况
	泵站值守巡查实施方案
	2
	10
	按时报送相关资料，且记录 完善得满分：记录不完善得一半分值；缺少相关记录对应检查项目不得分。
	

	
	
	泵站养护季度总结、年度总结
	2
	
	
	

	
	
	来访人员记录
	2
	
	
	

	
	
	安全检查记录
	2
	
	
	

	
	
	日常巡查值班记录
	2
	
	
	

	总得分
	


注：评分标准：60-70分为合格；70-80分为中等；80-90分为良好；90-100分为优秀。
《泵站巡查和操作服务事项确认清单》

服务单位：

泵站：

日期：      年   月   日至   日

	序号
	服务事项内容
	时间：   班： 
	时间：   班：
	时间：   班：
	时间：   班：
	时间：   班：
	时间：   班：
	时间：   班：

	1
	服务单位是否按时到岗
	是 □   

否 □ 
	是 □   

否 □ 
	是 □   

否 □ 
	是 □   

否 □ 
	是 □   

否 □ 
	是 □   

否 □ 
	是    

否

	2
	站内运行信息报送
	完成   □ 
未完成 □ 
	完成   □ 
未完成 □
	完成   □ 
未完成 □
	完成   □ 
未完成 □
	完成   □ 
未完成 □
	完成   □ 
未完成 □
	完成   □ 
未完成 □

	3
	调度信息回复和执行
	完成   □ 
未完成 □ 
	完成   □ 
未完成 □
	完成   □ 
未完成 □
	完成   □ 
未完成 □
	完成   □ 
未完成 □
	完成   □ 
未完成 □
	完成   □ 
未完成 □

	4
	排口情况报送
	完成   □ 
未完成 □ 
	完成   □ 
未完成 □
	完成   □ 
未完成 □
	完成   □ 
未完成 □
	完成   □ 
未完成 □
	完成   □ 
未完成 □
	完成   □ 
未完成 □

	5
	填写综合事务登记本
	完成   □ 
未完成 □ 
	完成   □ 
未完成 □
	完成   □ 
未完成 □
	完成   □ 
未完成 □
	完成   □ 
未完成 □
	完成   □ 
未完成 □
	完成   □ 
未完成 □

	6
	填写运行记录本
	完成   □ 
未完成 □ 
	完成   □ 
未完成 □
	完成   □ 
未完成 □
	完成   □ 
未完成 □
	完成   □ 
未完成 □
	完成   □ 
未完成 □
	完成   □ 
未完成 □

	7
	填写来访登记
	完成   □ 
未完成 □ 
	完成   □ 
未完成 □
	完成   □ 
未完成 □
	完成   □ 
未完成 □
	完成   □ 
未完成 □
	完成   □ 
未完成 □
	完成   □ 
未完成 □

	8
	填写交接班记录
	完成   □ 
未完成 □ 
	完成   □ 
未完成 □
	完成   □ 
未完成 □
	完成   □ 
未完成 □
	完成   □ 
未完成 □
	完成   □ 
未完成 □
	完成   □ 
未完成 □

	9
	格栅机巡查
	完成   □ 
未完成 □ 
	完成   □ 
未完成 □
	完成   □ 
未完成 □
	完成   □ 
未完成 □
	完成   □ 
未完成 □
	完成   □ 
未完成 □
	完成   □ 
未完成 □

	10
	水泵巡查
	完成   □ 
未完成 □ 
	完成   □ 
未完成 □
	完成   □ 
未完成 □
	完成   □ 
未完成 □
	完成   □ 
未完成 □
	完成   □ 
未完成 □
	完成   □ 
未完成 □

	11
	闸门、阀门巡查
	完成   □ 
未完成 □ 
	完成   □ 
未完成 □
	完成   □ 
未完成 □
	完成   □ 
未完成 □
	完成   □ 
未完成 □
	完成   □ 
未完成 □
	完成   □ 
未完成 □

	12
	仪表巡查
	完成   □ 
未完成 □ 
	完成   □ 
未完成 □
	完成   □ 
未完成 □
	完成   □ 
未完成 □
	完成   □ 
未完成 □
	完成   □ 
未完成 □
	完成   □ 
未完成 □

	13
	进水井、格栅井巡查
	完成   □ 
未完成 □ 
	完成   □ 
未完成 □
	完成   □ 
未完成 □
	完成   □ 
未完成 □
	完成   □ 
未完成 □
	完成   □ 
未完成 □
	完成   □ 
未完成 □

	14
	泵站出水管拍门巡查
	完成   □ 
未完成 □ 
	完成   □ 
未完成 □
	完成   □ 
未完成 □
	完成   □ 
未完成 □
	完成   □ 
未完成 □
	完成   □ 
未完成 □
	完成   □ 
未完成 □

	15
	水泵操作
	完成   □ 
未完成 □ 
	完成   □ 
未完成 □
	完成   □ 
未完成 □
	完成   □ 
未完成 □
	完成   □ 
未完成 □
	完成   □ 
未完成 □
	完成   □ 
未完成 □

	16
	配电间倒闸操作
	完成   □ 
未完成 □ 
	完成   □ 
未完成 □
	完成   □ 
未完成 □
	完成   □ 
未完成 □
	完成   □ 
未完成 □
	完成   □ 
未完成 □
	完成   □ 
未完成 □

	17
	闸门操作
	完成   □ 
未完成 □ 
	完成   □ 
未完成 □
	完成   □ 
未完成 □
	完成   □ 
未完成 □
	完成   □ 
未完成 □
	完成   □ 
未完成 □
	完成   □ 
未完成 □

	18
	格栅机操作
	完成   □ 
未完成 □ 
	完成   □ 
未完成 □
	完成   □ 
未完成 □
	完成   □ 
未完成 □
	完成   □ 
未完成 □
	完成   □ 
未完成 □
	完成   □ 
未完成 □

	19
	自控系统运行操作
	完成   □ 
未完成 □ 
	完成   □ 
未完成 □
	完成   □ 
未完成 □
	完成   □ 
未完成 □
	完成   □ 
未完成 □
	完成   □ 
未完成 □
	完成   □ 
未完成 □

	  20
	辅助设备运行操作
	完成   □ 
未完成 □ 
	完成   □ 
未完成 □
	完成   □ 
未完成 □
	完成   □ 
未完成 □
	完成   □ 
未完成 □
	完成   □ 
未完成 □
	完成   □ 
未完成 □

	21
	泵站安保服务事项
	完成   □ 
未完成 □ 
	完成   □ 
未完成 □
	完成   □ 
未完成 □
	完成   □ 
未完成 □
	完成   □ 
未完成 □
	完成   □ 
未完成 □
	完成   □ 
未完成 □

	22
	泵站卫生服务事项
	完成   □ 
未完成 □ 
	完成   □ 
未完成 □
	完成   □ 
未完成 □
	完成   □ 
未完成 □
	完成   □ 
未完成 □
	完成   □ 
未完成 □
	完成   □ 
未完成 □

	23
	对提供服务满意度
	满意   □
一般   □
很差   □
	满意   □
一般   □
很差   □
	满意   □
一般   □
很差   □
	满意   □
一般   □
很差   □
	满意   □
一般   □
很差   □
	满意   □
一般   □
很差   □
	满意   □
一般   □
很差   □

	24
	服务人员签名
	
	
	
	
	
	
	

	25
	监理人员
	
	
	
	
	
	
	

	26
	签名确认（甲方队长）
	
	
	
	
	
	
	


备注：1、各泵站根据本站运行的实际情况填写确认事项，在确认事项上画√确认即可。

附件2
《垃圾清运记录表》

清运区域：                       

清运单位：                                                                      年   月   日

	日期
	清运

时间
	清运情况
	清运地点
	记录人
	备注

	
	
	生活垃圾
	格栅垃圾
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


第四部分附件

中小企业划分标准
【根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）整理】

	序号
	行业名称
	指标名称
	单位
	划分标准

	
	
	
	
	中小微企业 标准上限
	中型
	小型
	微型

	1
	农、林、牧、渔业
	营业收入
	万元
	20000以下
	500及以上
	50及以上
	50以下

	2
	工业
	从业人数
	人
	1000以下
	300及以上
	20及以上
	20以下

	
	
	营业收入
	万元
	或40000以下
	且2000及以上
	且300及以上
	或300以下

	3
	建筑业
	营业收入
	万元
	80000以下
	6000及以上
	300及以上
	300以下

	
	
	资产总额
	万元
	或80000以下
	且5000及以上
	且300及以上
	或300以下

	4
	批发业
	从业人数
	人
	200以下
	20及以上
	5及以上
	5以下

	
	
	营业收入
	万元
	或40000以下
	且5000及以上
	且1000及以上
	或1000以下

	5
	零售业
	从业人数
	人
	300以下
	50及以上
	10及以上
	10以下

	
	
	营业收入
	万元
	或20000以下
	且500及以上
	且100及以上
	或100以下

	6
	交通运输业
	从业人数
	人
	1000以下
	300及以上
	20及以上
	20以下

	
	
	营业收入
	万元
	或30000以下
	且3000及以上
	且200及以上
	或200以下

	7
	仓储业
	从业人数
	人
	200以下
	100及以上
	20及以上
	20以下

	
	
	营业收入
	万元
	或30000以下
	且1000及以上
	且100及以上
	或100以下

	8
	邮政业
	从业人数
	人
	1000以下
	300及以上
	20及以上
	20以下

	
	
	营业收入
	万元
	或30000以下
	且2000及以上
	且100及以上
	或100以下

	9
	住宿业
	从业人数
	人
	300以下
	100及以上
	10及以上
	10以下

	
	
	营业收入
	万元
	或10000以下
	且2000及以上
	且100及以上
	或100以下

	10
	餐饮业
	从业人数
	人
	300以下
	100及以上
	10及以上
	10以下

	
	
	营业收入
	万元
	或10000以下
	且2000及以上
	且100及以上
	或100以下

	11
	信息传输业
	从业人数
	人
	2000以下
	100及以上
	10及以上
	10以下

	
	
	营业收入
	万元
	或100000以下
	且1000及以上
	且100及以上
	或100以下

	12
	软件和信息技术服务业
	从业人数
	人
	300以下
	100及以上
	10及以上
	10以下

	
	
	营业收入
	万元
	或10000以下
	且1000及以上
	且50及以上
	或50以下

	13
	房地产开发经营
	营业收入
	万元
	200000以下
	1000及以上
	100及以上
	100以下

	
	
	资产总额
	万元
	或10000以下
	且5000及以上
	且2000及以上
	或2000以下

	14
	物业管理
	从业人数
	人
	1000以下
	300及以上
	100及以上
	100以下

	
	
	营业收入
	万元
	或5000以下
	且1000及以上
	且500及以上
	或500以下

	15
	租赁和商务服务业
	从业人数
	人
	300以下
	100及以上
	10及以上
	10以下

	
	
	资产总额
	万元
	或120000以下
	且8000及以上
	且100及以上
	或100以下

	16
	其他未列明行业
	从业人数
	人
	300以下
	100及以上
	10及以上
	10以下




