## 封面
检 索 号
八步区马鞍山片区城市更新项目-A地块（东约街回建安置地）临时用电工程
清单

## 签字审批
八步区马鞍山片区城市更新项目-A地块（东约街回建安置地）临时用电工程
(送审稿)
批准：
审定：
校核：
编制：

## 编制说明
编 制 说 明
本卷为10kV八步区马鞍山片区城市更新项目-A地块（东约街回建安置地）临时用电工程预算书
1、设计依据
2、工程投资
工程动态投资：
其中，工程静态投资：
3、工程概况
1、新建新建230mm×10m×52kn.m水泥杆4基,190mm×10m×K×Y水泥杆5基,新建4×BLVV-150架空绝缘导线路径长242m,新建低压电缆ZCYJV22-0.6/1kV-4×150约30m。 2、新建6套三相电表箱及电表。
4、编制依据
4.1 2022年版《20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算规定》；
4.2 2022年版《20kV及以下配电网工程建设预算定额》第一册 建筑工程（上、下册）；
4.3 2022年版《20kV及以下配电网工程建设预算定额》第二册 电气设备安装工程；
4.4 2022年版《20kV及以下配电网工程建设预算定额》第三册 架空线路工程；
4.5 2022年版《20kV及以下配电网工程建设预算定额》第四册 电缆线路工程；
4.6 2022年版《20kV及以下配电网工程建设预算定额》第五册 通信及自动化工程；
4.7 2022年版《20kV及以下配电网工程建设概算定额》第一册 建筑工程；
4.8 2022年版《20kV及以下配电网工程建设概算定额》第二册 电气设备安装工程；
4.9 2022年版《20kV及以下配电网工程建设概算定额》第三册 架空线路工程；
4.10 2022年版《20kV及以下配电网工程建设概算定额》第四册 电缆线路工程；
4.11 2022年版《20kV及以下配电网工程建设概算定额》第五册 通信及自动化工程。
5、编制方法

## 总算表(表一)(元)
总预算表(元)
表一 八步区马鞍山片区城市更新项目-A地块（东约街回建安置地）临时用电工程 | [8 empty] | 金额单位：元
序号 | 工程或费用名称 | 建筑工程费 | 设备购置费 | 安装工程费 | 其他费用 | 基本预备费 | 合计 | 各项占静态投资比例(%) | 单位投资
一 | 配电站、开关站工程
二 | 充电站、换电站工程
三 | 架空线路工程
四 | 电缆线路工程
五 | 通信站工程
六 | 通信线路工程
小 计
七 | 其他费用
(一) | 建设场地征用及清理费
(二) | 项目建设管理费
(三) | 项目建设技术服务费
(四) | 生产准备费
八 | 基本预备费
九 | 特殊项目费
工程静态投资
各项占静态投资比例 %
十 | 工程动态费用
(一) | 价差预备费
(二) | 建设期贷款利息
工程动态投资
各项占动态投资的比例 %
生产期可抵扣增值税

## 安装工程部分汇总表(表二甲)
安装工程专业汇总预算表
表二甲 | [8 empty] | 金额单位：元
序号 | 工程名称 | 设备购置费 | 安装工程费 |  |  | 合计 | 技术经济指标
|  |  | 金额 | 其中 |  |  | 单位 | 数量 | 指标
|  |  |  | 未计价材料费 | 人工费
安装工程
D | 配电站、开关站工程
二 | 营销(用电计量)系统
X | 架空线路工程
一 | 架空线路本体工程 | [5 empty] | 元/km
1 | 基础工程
1.1 | 土石方工程
1.2 | 基础砌筑
2 | 杆塔工程
3 | 架线工程
3.2 | 1kV及以下导线架设 | [5 empty] | 元/km
L | 电缆线路工程
二 | 电缆敷设 | [5 empty] | 元/km
4 | 1kV电缆敷设 | [5 empty] | 元/km
三 | 电缆附件
2 | 1kV电缆头安装
合计

## 安装工程部分汇总表(表二甲取费)
安装工程专业汇总预算表（取费）
表二甲 | [16 empty] | 金额单位：元
序号 | 工程或费用名称 | 直接费 | [8 empty] | 间接费 |  |  | 利润 | 编制基准期价差 | 税金（9%） | 合计
|  | 直接工程费 |  |  |  | 措施费 |  |  |  |  | 规费 |  | 企业管理费
|  | 人工费 | 材料费 |  | 施工机械使用费 | 冬雨季施工增加费 | 夜间施工增加费 | 施工工具用具使用费 | 特殊地区施工增加费 | 安全文明施工费 | 社会保险费（25.88%） | 住房公积金（12%）
|  |  | 计价材料费 | 未计价材料费
D | 配电站、开关站工程
二 | 营销(用电计量)系统
X | 架空线路工程
一 | 架空线路本体工程
1 | 基础工程
1.1 | 土石方工程
1.2 | 基础砌筑
2 | 杆塔工程
3 | 架线工程
3.2 | 1kV及以下导线架设
L | 电缆线路工程
二 | 电缆敷设
4 | 1kV电缆敷设
三 | 电缆附件
2 | 1kV电缆头安装

## 安装工程单位工程表(表三甲)
安装工程预算表
表三甲 | [11 empty] | 金额单位：元
序号 | 编制依据 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
[5 empty] | 设备费 | 未计价材料费 | 定额基价 | 其中：人工费 | 设备费 | 未计价材料费 | 定额合价 | 其中：人工费
D |  | 配电站、开关站工程
二 |  | 营销(用电计量)系统
| PZ3-11 | 用电计量系统 用户电能表安装调测 关口表 | 块 | 6
| PZ3-25 | 用电计量系统 用电监控设备安装调测 负荷管理终端 | 台 | 2
| PZ3-33 | 用电计量系统 辅助设备安装调测 计量接线盒 | 个 | 9
| PZ3-10 | 用电计量系统 用户电能表安装调测 智能电表 （三相） | 块 | 6
| 调PZ3-1 R*0.85 C*0.85 J*0.85 | 用电计量系统 用户计量表箱安装 计量表箱 1位 | 台 | 6
| PD2-12 | 互感器 电流互感器安装 1kV以下电流互感器 | 台 | 12
| S0510002 | 高压三相四线多功能远程电表 | 只 | 2
| S0510001 | 低压三相四线多功能远程电表 | 只 | 4
| S0609001 | 负控终端 | 套 | 2
| SC-B | 三相5(60)A宽带费控载波表 | 块 | 6
| SC-B | 1位电表箱，住户微型空开及电表箱配线 | 台 | 6
| S0607002 | 低压电流互感器 200/5A | 只 | 6
| S0607002 | 低压电流互感器 2000/5A | 只 | 6
|  | 乙供设备税金 | % | 9
小计
| 1 | 直接费 | 元
| 1.1 | 直接工程费 | 元
| 1.1.1 | 人工费 | 元
| 1.1.2 | 材料费 | 元
| 1.1.2.1 | 计价材料费 | 元
| 1.1.3 | 施工机械使用费 | 元
| 1.2 | 措施费 | 元
| 1.2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 2.03
| 1.2.5 | 安全文明施工费 | % | 23.43
| 2 | 间接费 | 元
| 2.1 | 规费 | 元
| 2.1.1 | 社会保险费 | % | 25.88
| 2.1.2 | 住房公积金 | % | 12
| 2.2 | 企业管理费 | % | 19.91
| 3 | 利润 | % | 12.4
| 4 | 编制基准期价差 | 元
| 5 | 增值税 | % | 9
| 6 | 合计 | 元
X |  | 架空线路工程
一 |  | 架空线路本体工程
1 |  | 基础工程
1.1 |  | 土石方工程
| PX2-1 | 线路复测及分坑 直线单杆 | 基 | 9
| PX2-11 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 人工土方及回填 III类土 坑深（m） 2.0以内 | m³ | 4.71
|  | 工程综合地形增加费 | % | 15
小计
| 1 | 直接费 | 元
| 1.1 | 直接工程费 | 元
| 1.1.1 | 人工费 | 元
| 1.1.2 | 材料费 | 元
| 1.1.2.1 | 计价材料费 | 元
| 1.1.3 | 施工机械使用费 | 元
| 1.2 | 措施费 | 元
| 1.2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 3.25
| 1.2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 2.03
| 1.2.5 | 安全文明施工费 | % | 23.43
| 2 | 间接费 | 元
| 2.1 | 规费 | 元
| 2.1.1 | 社会保险费 | % | 25.88
| 2.1.2 | 住房公积金 | % | 12
| 2.2 | 企业管理费 | % | 19.91
| 3 | 利润 | % | 12.4
| 4 | 编制基准期价差 | 元
| 5 | 增值税 | % | 9
| 6 | 合计 | 元
1.2 |  | 基础砌筑
| PX3-2 | 预制基础安装 底盘安装 每块重量（kg） 200以内 | 块 | 5
| PX3-6 | 预制基础安装 卡盘安装 每块重量（kg） 200以内 | 块 | 10
| PX3-28 | 现浇基础 商品混凝土浇制 每个基础商品混凝土量（m³） 10以内 | m³ | 18
| 换PT4-63 | 现浇混凝土 二次灌浆 基础灌细石混凝土(现浇混凝土 C20-20 现场搅拌 替换为 现浇混凝土 C30-20 现场搅拌) | m³ | 4
| 500061574 | 水泥制品 水泥制品,底盘,600×600×200 | 块 | 5
| 500064904 | 水泥制品 水泥制品,卡盘,250×300×800 | 块 | 10
|  | 商品普通砼 C20 | m³ | 18
|  | 工程综合地形增加费 | % | 15
主材损耗费
小计
| 1 | 直接费 | 元
| 1.1 | 直接工程费 | 元
| 1.1.1 | 人工费 | 元
| 1.1.2 | 材料费 | 元
| 1.1.2.1 | 计价材料费 | 元
| 1.1.2.2 | 未计价材料费 | 元
| 1.1.3 | 施工机械使用费 | 元
| 1.2 | 措施费 | 元
| 1.2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 3.25
| 1.2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 2.03
| 1.2.5 | 安全文明施工费 | % | 23.43
| 2 | 间接费 | 元
| 2.1 | 规费 | 元
| 2.1.1 | 社会保险费 | % | 25.88
| 2.1.2 | 住房公积金 | % | 12
| 2.2 | 企业管理费 | % | 19.91
| 3 | 利润 | % | 12.4
| 4 | 编制基准期价差 | 元
| 5 | 增值税 | % | 9
| 6 | 合计 | 元
2 |  | 杆塔工程
| PX4-1 | 混凝土杆组立 整根式 杆高（m） 10以内 | 基 | 9
| PX4-40 | 横担及绝缘子安装 1kV以下铁横担 四线 双根 | 组 | 9
| PX4-58 | 横担及绝缘子安装 绝缘子串 耐张 | 组 | 24
| PD3-2 | 绝缘子 支持绝缘子安装 2孔 | 个 | 20
| ZC0603024 | 锥形高强度水泥杆 230mm×10m×52kn.m | 根 | 4
| ZC0603018 | 角钢横担 DHD70/15-260 | 根 | 8
| ZC0405008 | 绝缘子 52-9A | 片 | 24
| ZC0510019 | 楔型耐张线夹 NXL-3 | 副 | 24
| ZC0508139 | 联结金具-直角挂板 Z-7 | 只 | 24
| ZC0508096 | 联结金具-U型挂环 U-7B | 只 | 24
|  | 双头螺栓 MS18×350 | 套 | 16
| ZC0603023 | 锥形水泥杆 190mm×10m×I | 根 | 5
| ZC0603018 | 角钢横担 DHD70/15-220 | 根 | 5
| ZC0403001 | 蝶式绝缘子 ED-43 | 只 | 20
|  | 单头头螺栓 M16×120 | 套 | 20
|  | 工程综合地形增加费 | % | 15
主材损耗费
小计
| 1 | 直接费 | 元
| 1.1 | 直接工程费 | 元
| 1.1.1 | 人工费 | 元
| 1.1.2 | 材料费 | 元
| 1.1.2.1 | 计价材料费 | 元
| 1.1.2.2 | 未计价材料费 | 元
| 1.1.3 | 施工机械使用费 | 元
| 1.2 | 措施费 | 元
| 1.2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 3.25
| 1.2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 2.03
| 1.2.5 | 安全文明施工费 | % | 23.43
| 2 | 间接费 | 元
| 2.1 | 规费 | 元
| 2.1.1 | 社会保险费 | % | 25.88
| 2.1.2 | 住房公积金 | % | 12
| 2.2 | 企业管理费 | % | 19.91
| 3 | 利润 | % | 12.4
| 4 | 编制基准期价差 | 元
| 5 | 增值税 | % | 9
| 6 | 合计 | 元
3 |  | 架线工程
3.2 |  | 1kV及以下导线架设
| PX5-16 | 架空绝缘电缆架设 架空绝缘电缆 截面（mm²） 150以内 | 100m | 10.16
|  | 电线 BLVV,150,1芯 | m | 1016.4
| ZC0506082 | C型线夹 150/25 | 副 | 84
| ZC0506082 | C型线夹 150/150 | 副 | 4
|  | 工程综合地形增加费 | % | 15
主材损耗费
小计
| 1 | 直接费 | 元
| 1.1 | 直接工程费 | 元
| 1.1.1 | 人工费 | 元
| 1.1.2 | 材料费 | 元
| 1.1.2.1 | 计价材料费 | 元
| 1.1.2.2 | 未计价材料费 | 元
| 1.1.3 | 施工机械使用费 | 元
| 1.2 | 措施费 | 元
| 1.2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 3.25
| 1.2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 2.03
| 1.2.5 | 安全文明施工费 | % | 23.43
| 2 | 间接费 | 元
| 2.1 | 规费 | 元
| 2.1.1 | 社会保险费 | % | 25.88
| 2.1.2 | 住房公积金 | % | 12
| 2.2 | 企业管理费 | % | 19.91
| 3 | 利润 | % | 12.4
| 4 | 编制基准期价差 | 元
| 5 | 增值税 | % | 9
| 6 | 合计 | 元
L |  | 电缆线路工程
二 |  | 电缆敷设
4 |  | 1kV电缆敷设
| PL2-17 | 1kV排管内电力电缆敷设 截面以内（mm²） 240 | 100m | 0.3
|  | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃电力电缆 ZCYJV22-0.6/1kV-4x150 | m | 30
主材损耗费
小计
| 1 | 直接费 | 元
| 1.1 | 直接工程费 | 元
| 1.1.1 | 人工费 | 元
| 1.1.2 | 材料费 | 元
| 1.1.2.1 | 计价材料费 | 元
| 1.1.2.2 | 未计价材料费 | 元
| 1.1.3 | 施工机械使用费 | 元
| 1.2 | 措施费 | 元
| 1.2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 2.03
| 1.2.5 | 安全文明施工费 | % | 23.43
| 2 | 间接费 | 元
| 2.1 | 规费 | 元
| 2.1.1 | 社会保险费 | % | 25.88
| 2.1.2 | 住房公积金 | % | 12
| 2.2 | 企业管理费 | % | 19.91
| 3 | 利润 | % | 12.4
| 4 | 编制基准期价差 | 元
| 5 | 增值税 | % | 9
| 6 | 合计 | 元
三 |  | 电缆附件
2 |  | 1kV电缆头安装
| PL3-7 | 1kV电力电缆终端制作安装 1kV热（冷）缩式电力电缆终端制作安装 截面以内（mm²） 240 | 个 | 4
|  | 低压电缆终端头 4×150，配套接线端子 | 套 | 4
主材损耗费
小计
| 1 | 直接费 | 元
| 1.1 | 直接工程费 | 元
| 1.1.1 | 人工费 | 元
| 1.1.2 | 材料费 | 元
| 1.1.2.1 | 计价材料费 | 元
| 1.1.2.2 | 未计价材料费 | 元
| 1.1.3 | 施工机械使用费 | 元
| 1.2 | 措施费 | 元
| 1.2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 2.03
| 1.2.5 | 安全文明施工费 | % | 23.43
| 2 | 间接费 | 元
| 2.1 | 规费 | 元
| 2.1.1 | 社会保险费 | % | 25.88
| 2.1.2 | 住房公积金 | % | 12
| 2.2 | 企业管理费 | % | 19.91
| 3 | 利润 | % | 12.4
| 4 | 编制基准期价差 | 元
| 5 | 增值税 | % | 9
| 6 | 合计 | 元

## 安装工程取费表
安装工程取费表
金额单位：元
序号 | 费用名称 | 费率 | 单位 | 总价 | 说明
安装取费表
1 | 直接费 |  | 元
1.1 | 直接工程费 |  | 元
1.1.1 | 人工费 |  | 元
1.1.2 | 材料费 |  | 元
1.1.2.1 | 计价材料费 |  | 元
1.1.2.2 | 未计价材料费 |  | 元 |  | 甲供主要材料费含主材费、损耗费、配送费、卸车费、保管费；乙供主要材料费含主材费、损耗费、配送费
1.1.3 | 施工机械使用费 |  | 元
1.2 | 措施费 |  | 元
1.2.3 | 施工工具用具使用费 | 2.03 | %
1.2.5 | 安全文明施工费 | 23.43 | %
2 | 间接费 |  | 元
2.1 | 规费 |  | 元
2.1.1 | 社会保险费 | 25.88 | %
2.1.2 | 住房公积金 | 12 | %
2.2 | 企业管理费 | 19.91 | %
3 | 利润 | 12.4 | %
4 | 编制基准期价差 |  | 元
5 | 增值税 | 9 | %
6 | 合计 |  | 元
架空、通信线路取费表
1 | 直接费 |  | 元
1.1 | 直接工程费 |  | 元
1.1.1 | 人工费 |  | 元
1.1.2 | 材料费 |  | 元
1.1.2.1 | 计价材料费 |  | 元
1.1.2.2 | 未计价材料费 |  | 元 |  | 甲供主要材料费含主材费、损耗费、配送费、卸车费、保管费；乙供主要材料费含主材费、损耗费、配送费
1.1.3 | 施工机械使用费 |  | 元
1.2 | 措施费 |  | 元
1.2.1 | 冬雨季施工增加费 | 3.25 | %
1.2.3 | 施工工具用具使用费 | 2.03 | %
1.2.5 | 安全文明施工费 | 23.43 | %
2 | 间接费 |  | 元
2.1 | 规费 |  | 元
2.1.1 | 社会保险费 | 25.88 | %
2.1.2 | 住房公积金 | 12 | %
2.2 | 企业管理费 | 19.91 | %
3 | 利润 | 12.4 | %
4 | 编制基准期价差 |  | 元
5 | 增值税 | 9 | %
6 | 合计 |  | 元

## 主材汇总表
主材汇总表
金额单位：元
编号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 损耗率（%） | 价格 | [5 empty] | 重量
[6 empty] | 单价 | 损耗费 | 配送费 | 卸车费 | 保管费 | 合价 | 单重 | 合重
安装工程
X | 架空线路工程
500061574 | 水泥制品 | 水泥制品,底盘,600×600×200 | 块 | 5 | 0.5
500064904 | 水泥制品 | 水泥制品,卡盘,250×300×800 | 块 | 10 | 0.5
| 商品普通砼 | C20 | m³ | 18
ZC0603024 | 锥形高强度水泥杆 | 230mm×10m×52kn.m | 根 | 4 | 0.5
ZC0603018 | 角钢横担 | DHD70/15-260 | 根 | 8 | 0.5
ZC0603023 | 锥形水泥杆 | 190mm×10m×I | 根 | 5 | 0.5
ZC0603018 | 角钢横担 | DHD70/15-220 | 根 | 5 | 0.5
ZC0405008 | 绝缘子 | 52-9A | 片 | 24 | 2
ZC0403001 | 蝶式绝缘子 | ED-43 | 只 | 20 | 2
ZC0510019 | 楔型耐张线夹 | NXL-3 | 副 | 24 | 1.5
ZC0506082 | C型线夹 | 150/25 | 副 | 84 | 1.5
ZC0506082 | C型线夹 | 150/150 | 副 | 4 | 1.5
ZC0508139 | 联结金具-直角挂板 | Z-7 | 只 | 24 | 1.5
ZC0508096 | 联结金具-U型挂环 | U-7B | 只 | 24 | 1.5
| 双头螺栓 | MS18×350 | 套 | 16 | 1.5
| 单头头螺栓 | M16×120 | 套 | 20 | 1.5
| 电线 | BLVV,150,1芯 | m | 1016.4 | 1
小计
L | 电缆线路工程
| 交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃电力电缆 | ZCYJV22-0.6/1kV-4x150 | m | 30 | 1
| 低压电缆终端头 | 4×150，配套接线端子 | 套 | 4 | 0.5
小计
安装合计
合计

## 设备汇总表
设备汇总表
金额单位：元
编号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 价格 |  | 运杂费 |  |  |  | 乙供设备税金 | 总价
[5 empty] | 单价 | 合价 | 运杂费 | 配送费 | 卸车费 | 保管费
安装工程
D | 配电站、开关站工程
S0510002 | 高压三相四线多功能远程电表 |  | 只 | 2
S0510001 | 低压三相四线多功能远程电表 |  | 只 | 4
S0609001 | 负控终端 |  | 套 | 2
SC-B | 三相5(60)A宽带费控载波表 |  | 块 | 6
SC-B | 1位电表箱，住户微型空开及电表箱配线 |  | 台 | 6
S0607002 | 低压电流互感器 | 200/5A | 只 | 6
S0607002 | 低压电流互感器 | 2000/5A | 只 | 6
小计
安装合计
合计

## 设备购置费组成表
设备购置费组成表
金额单位：元
序号 | 项目名称 | 甲供设备 |  | 乙供设备 |  | 合计
|  | 设备费 | 运杂费 | 设备费 | 运杂费
安装工程
D | 配电站、开关站工程
二 | 营销(用电计量)系统

## 人工汇总表
人工汇总表
金额单位：元
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 预算单价 | 预算合价
安装工程
D | 配电站、开关站工程
9101106 | 普通工 | 工日 | 3.6198
9101109 | 安装技术工 | 工日 | 11.8841
| 小计 |  | 15.5039
X | 架空线路工程
9101106 | 普通工 | 工日 | 31.5396
9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.68
9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.394
9101111 | 线路技术工 | 工日 | 20.8999
| 小计 |  | 55.5136
L | 电缆线路工程
9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1986
9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.3903
| 小计 |  | 4.5889
| 合计 |  | 75.6064